ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к ПОП по специальности 
27.02.06 Метрологический контроль 
средств измерений

# ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН

ОГЛАВЛЕНИЕ

«ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА»	2

«ОП.02 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»	19

«ОП.03 МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ»	35

«ОП.04 СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ»	51

«ОП.05 АНАЛОГОВАЯ СХЕМОТЕХНИКА»	66

«ОП.06 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»	81

«ОП.07 ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА»	97

«СГ.01 ИСТОРИЯ РОССИИ»	111

«СГ.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»	112

«СГ.03 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»	113

«СГ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»	114

«СГ.05 ОСНОВЫ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА»	115

«СГ.06 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»	116

2025 г.

Приложение 2.1

к ПОП по специальности 
27.02.06 Метрологический контроль 
средств измерений

Примерная рабочая программа дисциплины

«ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

2.2. Примерное содержание дисциплины

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

- Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.01 Инженерная графика»

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «Инженерная графика»: дать обучающимся теоретические знания в области инженерной графики, практические навыки в пользовании конструкторской документации для выполнения трудовых функций и чтения чертежей средней сложности, сложных конструкций, изделий, узлов и деталей.

Дисциплина «Инженерная графика» включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; | - |
| ОК 02 | анализировать задачу и/или проблему и выделять ее составные части; | основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; | - |
| ОК 03 | планировать собственное профессиональное и личностное развитие, реализовать предпринимательскую деятельность, грамотно использовать знания по финансовой грамотности | аспекты личностного развития, финансовой грамотности, предпринимательской деятельности; | - |
| ОК 04 | выстраивать отношения при работе в коллективе и/или команде | основные условия и правила работы в коллективе и/или команде; | - |
| ОК 05 | грамотно использовать устную и письменную коммуникацию на государственном языке; | особенности применения устной и письменной коммуникации с учетом социального и культурного контекста | - |
| ОК 06 | показывать осознанное поведение на основе традиционных ценностей; использовать стандарты антикоррупционного поведения; | правила поведения; содержание антикоррупционных стандартов, | - |
| ОК 09 | пользоваться профессиональной документацией на государственном языке; переводить (со словарем) иностранную профессиональную документацию | - правила чтения текстов профессиональной направленности; лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) профессиональной документации | - |
| ПК 1.1. | осуществлять поверку и калибровку средств измерений, составлять документы, подтверждающие проведение этих процедур; оценивать пригодность измерительных приборов, средств поверки и калибровки на основании полученных измерений, с учетом рассчитанной погрешности (неопределенности) на предмет их соответствия метрологическим требованиям; | методики поверки измерительных приборов и оборудования; нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы поверки (калибровки) средств измерений; виды поверок/калибровок; правила проведения внеочередной поверки/калибровки методики определения погрешностей (неопределенностей) измерений; принципы нормирования точности измерений; принципы работы, технические характеристики, конструктивные особенности, назначение и принципы применения средств измерений, поверочного и калибровочного оборудования. | поверки и калибровки средств измерений |
| ПК 1.2. | планировать различными методами и средствами проведение технического обслуживания и текущего ремонта средств измерений в соответствии с техническими требованиями; диагностировать техническое состояние средств измерений; выявлять неисправности измерительных приборов, средств поверки и калибровки в результате измерений; подбирать материалы и оборудование, необходимое для устранения выявленных неисправностей в соответствии с выбранным методом и способом устранения; выбирать методы и способы устранения неисправностей, выявленных в ходе поверки состояния измерительных приборов, средств поверки и калибровки; выбирать последовательность устранения и проводить ремонт выявленных неисправностей средств измерения в соответствии с определенными методами, способами устранения неисправностей средств измерений; проверять качество выполненного ремонта выявленных неисправностей средств измерений; безопасно пользоваться оборудованием для устранения неисправностей поверочного и калибровочного оборудования; выполнять мелкий ремонт поверочного и калибровочного оборудования в пределах своей компетенции; оформлять результаты устранения неисправностей измерительных приборов и поверочного оборудования. | организационные основы приёмки средства измерения (СИ) на диагностику; методика диагностики и обнаружения предполагаемых неисправностей; методы поиска неисправностей в СИ; способы обслуживания измерительных приборов и оборудования; методы и способы устранения неисправностей в пределах своей компетенции. | устранения неисправностей поверочного и калибровочного оборудования |
| ПК 1.3. | выбирать необходимое оборудование и материалы для проведения технического обслуживания и текущего ремонта средств измерений в соответствии с техническими требованиями; осуществлять слесарные, электромонтажные и наладочные работы со средствами измерений; осуществлять монтаж средств измерений; оформлять результаты технического обслуживания и диагностики средств измерений. | правила и нормы охраны труда, требования безопасности при проведении технического обслуживания измерительных приборов и поверочного оборудования. технология ремонта; методы и средства для проведения ремонтных работ; ремонт типовых СИ; послеремонтная калибровка или поверка СИ. | проведения технического обслуживания и текущего ремонта средств измерений |
| ПК 1.4. | размещать на хранение измерительные приборы, средства поверки и калибровки в соответствии с требованиями к условиям хранения; контролировать условия хранения в соответствии с требованиями к хранению измерительных приборов, средств поверки и калибровки; оформлять учетную документацию, необходимую для хранения и контроля измерительных приборов, средств поверки и калибровки в пределах своей компетенции; | способы хранения и контроля состояния измерительных приборов, средств поверки и калибровки; правила оформления учетной документации, необходимой для хранения и контроля состояния измерительных приборов, средств поверки и калибровки. | организации хранения и контроля средств измерений |
| ПК 2.1. | выбирать методики и средства поверки, калибровки средств измерений; выполнять поверку, калибровку средств измерений с применением рабочих эталонов, средств поверки и калибровки в соответствии с методиками поверки, калибровки; фиксировать результаты поверки, калибровки средств измерений с учетом погрешности (неопределенности) результатов поверки, калибровки для обеспечения единства измерений; оценивать пригодность средств измерений на основании полученных результатов поверки, калибровки, с учетом рассчитанной погрешности (неопределенности) на предмет их соответствия рабочим эталонам; оформлять результаты поверки, калибровки средств измерений в соответствии с требованиями нормативной документации; фиксировать результаты измерений в документации. | нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы поверки, калибровки средств измерений; поверочные схемы; эталоны; методики и средства поверки (калибровки) средств измерений; организация рабочего места метролога для проведения поверки или калибровки СИ. | проведения поверки, калибровки средств измерений |
| ПК 2.2. | подготавливать оборудование к проведению измерений для определения действительных значений контролируемых параметров; определять цену деления СИ, чувствительность, вариации показаний, абсолютную, относительную, и приведенную погрешности СИ | классификация, метрологические характеристики и погрешности средств измерений (СИ); технические характеристики, конструктивные особенности, назначение и принципы применения средств измерений, используемых в области деятельности организации; физические принципы работы, область применения и принципиальные ограничения методов и средств измерений; принцип работы и технические характеристики обслуживаемых средств измерений и автоматизированных систем метрологического обеспечения. | выполнения точных и особо точных измерений для определения действительных значений контролируемых параметров |
| ПК 2.3. | обрабатывать результаты измерений в соответствии с выбранной методикой; фиксировать результаты измерений в документации; рассчитывать погрешности (неопределенности) результатов измерений; определять случайные погрешности, присутствующие в результатах измерений; вычислять математическое ожидание, дисперсию, среднее квадратическое отклонение, числовые характеристики законов распределения. | единицы физических величин, их наименования и обозначения, международную систему единиц и её связь с другими системами единиц; погрешности измерений; способы представления и математическая обработка результатов измерений; оценка неопределенностей. | выполнения обработки результатов измерений и расчета погрешностей |
| ПК 2.4. | вести учет средств измерений на предприятии; разрабатывать календарные планы и графики проведения поверок, калибровок средств измерений; контролировать состояние применяемых средств измерений на предприятии. | требования законодательства Российской Федерации, регламентирующие вопросы единства измерений и метрологического обеспечения; требования нормативных и методических документов, регламентирующих вопросы метрологического обеспечения производства; способы метрологического обеспечения производства. | осуществления метрологического надзора на предприятии |
| ПК 2.5. | применять различные методики измерений и испытаний в профессиональной деятельности; использовать способы внедрения специальных средств измерений. | нормативные документы, регламентирующие вопросы разработки методик (методов) измерений и испытаний; методы и средства измерений; методики измерений (испытаний, контроля); специальные средства измерений; способы внедрения специальных средств измерений. | разработки методик измерений (испытаний, контроля) |
| ПК 2.6. | планировать проведение метрологической экспертизы технической документации; выбирать методы проведения метрологической экспертизы технической документации; выбирать критерии оценки технической документации; оценивать техническую документацию с учетом выбранных критериев оценки технической документации; определять соответствие результатов экспертизы нормативным документам и технологической документации; оформлять результаты метрологической экспертизы технической документации. | требования нормативных и методических документов, регламентирующих вопросы метрологической экспертизы; порядок проведения метрологической экспертизы; виды документации, подвергаемой метрологической экспертизе; условия для проведения метрологической экспертизы нормативной и технической документации; объекты анализа при проведении метрологической экспертизы технической документации; повышение эффективности метрологической экспертизы | осуществления метрологической экспертизы технической документации |

2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

| Наименование составных частей дисциплины | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 56 | ХХ |
| Курсовой проект (работа) | ХХ | ХХ |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Промежуточная аттестация | 2 | ХХ |
| Всего | 58 | 40 |

2.2. Примерное содержание дисциплины

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий, курсовой проект (работа) |
| --- | --- |
| Раздел 1. Геометрическое черчение |  |
| Тема 1. Основные сведения по оформлению чертежей | Содержание |
|  | 1. Цели и задачи дисциплины, ее связь с другими дисциплинами учебного плана. Общее ознакомление с разделами программы и методами их изучения. Краткие исторические сведения о развитии графики. 2. Форматы чертежей по ГОСТ2.301 – основные и дополнительные. Масштабы. Линии чертежа по ГОСТ 2.303 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие 1. Выполнение линий чертежа (формат А4) в ручной графике |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2. Шрифты чертежные | Содержание |
|  | 1. Сведения о стандартных шрифтах и конструкции букв и цифр по ГОСТ 2.304. Правила выполнения надписей по ГОСТ 2.104 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие 2. Выполнение букв, цифр и надписей чертежным шрифтом в рабочей тетради по ГОСТ 2.304 |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 3. Основные правила нанесения размеров на чертежах | Содержание |
|  | 1. Правила нанесения размеров на чертеж по ГОСТ 2.307. Упрощения в нанесении размеров. 2. Нанесение линейных и угловых размеров. Расположение размерных чисел по отношению к размерным линиям. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 4. Геометрические построения | Содержание |
|  | 1. Деление отрезка прямой на равные части. Деление окружности на равные части и построение правильных вписанных многоугольников. 2. Сопряжения. Рекомендации по выполнению сопряжений на чертежах. 3. Уклон и конусность. Знаки обозначения на чертеже. Кривые линии. Лекальные кривые. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие 3. Выполнение заданий по карточкам: Вычерчивание контура деталей с построением сопряжений в ручной графике (формат А3). |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Раздел 2. Проекционное черчение |  |
| Тема 1. Проецирование точки и отрезка прямой. Комплексный чертеж точки и отрезка прямой | Содержание |
|  | 1. Образование проекций. Методы и виды проецирования. Комплексный чертеж. Проецирование точки. Расположение проекций точки на комплексных чертежах. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие 4. Решение задач на построение проекции прямых, принадлежащих плоскостям |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2. Проецирование плоскости | Содержание |
|  | 1. Изображение плоскости на комплексном чертеже. Плоскости общего и частного положения. Проекции точек и прямых, принадлежащих плоскости. Взаимное расположение плоскостей. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 3. Аксонометрические проекции | Содержание |
|  | 1.Применение аксонометрических проекций. Прямоугольные аксонометрические проекции. Косоугольные аксонометрические проекции. 2. Построение плоских геометрических фигур в аксонометрии. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 4. Проецирование геометрических тел | Содержание |
|  | 1. Проецирование геометрических тел (призмы, пирамиды, цилиндра, конуса, шара и тора) на три плоскости проекций с подробным анализом проекций элементов геометрических тел (вершин, ребер, граней, осей и образующих). 2. Построение проекций точек, принадлежащих поверхностям. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие 5. Построение комплексных чертежей геометрических тел с нахождением проекции точек, принадлежащих поверхности конкретного геометрического тела в ручной графике (формат А3). |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 5. Пересечение поверхностей геометрических тел проецирующими плоскостями | Содержание |
|  | 1. Пересечение многогранников и тел вращения проецирующей плоскостью. Построение линии среза. 2. Построение линий пересечения поверхностей тел при помощи вспомогательных секущих плоскостей. Взаимное пересечение поверхностей вращения, имеющих общую ось. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Раздел 3. Машиностроительное черчение |  |
| Тема 1. Изображения изделий на машиностроительных чертежах | Содержание |
|  | 1. Стандартизация, ЕСКД и ЕСТД. Виды изделий. Конструкторские документы и стадии их разработки. Технологические документы. Основные и дополнительные виды. Расположение видов по ГОСТ 2.305. Обозначение дополнительных, местных и основных, расположенных вне проекционной связи, на чертеже. Выносные элементы и изображение их на чертеже. 2. Разрезы: горизонтальный, вертикальные (фронтальный и профильный) и наклонный. Сложные разрезы (ступенчатые и ломаные). Расположение разрезов. Местные разрезы. Соединение половины вида с половиной разреза. Обозначение разрезов. 3. Сечения вынесенные и наложенные. Расположение сечений, сечения цилиндрической поверхности. Обозначения сечений. Графическое обозначение материалов и правила их нанесения на чертежах. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие 6. Выполнение 3-х видов модели по заданию преподавателя в машинной графике. Практическое занятие 7. Выполнение заданий по карточкам: По двум данным видам построить третий вид, выполнить необходимые разрезы в машинной графике (формат А3). |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2. Резьба и резьбовые изделия | Содержание |
|  | 1. Понятие о винтовой поверхности. Основные сведения о резьбе. Основные типы резьб. Различные профили резьбы. Условное изображение резьбы. Технологические элементы резьбы: сбеги, недорезы, проточки, фаски. 2. Обозначение стандартных и специальных резьб. Обозначение левой и многозаходных резьб. 3. Изображение стандартных резьбовых крепежных деталей (болтов, шпилек, гаек, шайб и др.) по их действительным размерам в соответствии с ГОСТ. Условные обозначения и изображения стандартных резьбовых крепежных деталей. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 3. Разъемные и неразъемные соединения | Содержание |
|  | 1. Различные виды разъемных соединений. Резьбовые, шпоночные, зубчатые (шлицевые), штифтовые соединения деталей, их назначение. Стандартные крепежные изделия в программном обеспечении. 2. Неразъемные соединения. Соединение сваркой, их виды. Изображение и обозначение швов сварных соединений. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие 8. Выполнение заданий по карточкам: выполнение соединения деталей при помощи болта, шпильки и винта в машинной графике (формат А3). Для выполнения соединения крепежные стандартные изделия использовать из библиотеки программного обеспечения. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 4. Зубчатые передачи | Содержание |
|  | 1. Основные виды передач. Основные параметры. Конструктивные разновидности зубчатых колес. Условные изображения зубчатых колес и червяков на рабочих чертежах. Обозначение допусков и посадок. 2. Изображение различных способов соединения зубчатых колес с валом. Условные изображения реечной и цепной передач, храпового механизма. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие 9. Чтение сборочного чертежа и спецификации цилиндрической зубчатой передачи Практическое занятие 10. Чтение сборочного чертежа и спецификации конической зубчатой передачи |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 5. Эскизы деталей и рабочие чертежи | Содержание |
|  | 1. Рабочие чертежи изделий основного и вспомогательного производства – их виды, назначение, требования, предъявляемые к ним. Требования нормативных документов и ТУ на полуфабрикаты, комплектующие изделия, оснастку, инструмент и средства измерения. 2. Ознакомление с техническими требованиями к рабочим чертежам. Обозначение допусков. Понятие о шероховатости поверхности, правила нанесения на чертеж ее обозначений. Обозначение на чертежах материала, применяемого для изготовления деталей. 3. Обозначение покрытий по ГОСТ 9.032 и 9.306 и свойств материалов. Правила выполнения на чертежах надписей и таблиц по ГОСТ2.316. Указания о маркировке или клеймении по ГОСТ 2.316. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие 11. Чтение рабочих чертежей (деталей и сборочных чертежей). Применяемые материалы для изготовления деталей и их влияние на качество готовой продукции. Технические требования на оснастку, инструмент и средства измерения |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Раздел 4. Схемы профессиональной направленности |  |
| Тема 1. Классификация схем и правила оформления | Содержание |
|  | 1. Общие требования к выполнению схем. Классификация схем по ГОСТ 2.701. Графические обозначения. Правила выполнения условных графических изображений. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие 12. Чтение кинематических схем с использованием различных информационно- справочных систем Практическое занятие 13. Чтение гидравлических и пневматических схем с использованием различных информационно- справочных систем Практическое занятие 14. Чтение электрических схем с использованием различных информационно- справочных систем. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Промежуточная аттестация (количество часов: 2) |  |
| Всего (количество часов 56) |  |

3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Общепрофессиональных дисциплин», оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

- Березина Н. Инженерная графика: учебное пособие / Березина Н., А. — Москва: КноРус, 2022. — 271 с. — ISBN 978-5-406-10095-0. — URL: https://book.ru/book/944162 (дата обращения: 10.03.2023). — Текст: электронный.

- Бударин, О. С. Начертательная геометрия: учебное пособие для спо / О. С. Бударин. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 360 с. — ISBN 978-5-8114-5861-5.

- Бударин, О. С. Начертательная геометрия: учебное пособие для спо / О. С. Бударин. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 360 с. — ISBN 978-5-8114-5861-5. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/146693 (дата обращения: 15.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Вышнепольский, И. С. Техническое черчение: учебник для среднего профессионального образования / И. С. Вышнепольский. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 319 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5337-4.

- Горельская, Л. В. Инженерная графика: учебное пособие для СПО / Л. В. Горельская, А. В. Кострюков, С. И. Павлов. — Саратов: Профобразование, 2020. — 183 c. — ISBN 978-5-4488-0689-6. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/91870

- Иванова, Л. А. Инженерная графика для СПО. Тесты: учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. А. Иванова. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 35 с.

- Инженерная графика. Принципы рационального конструирования: учебное пособие для спо / В. Н. Крутов, Ю. М. Зубарев, И. В. Демидович, В. А. Треяль. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 204 с. — ISBN 978-5-8114-7019-8

- Инженерная графика. Принципы рационального конструирования: учебное пособие для спо / В. Н. Крутов, Ю. М. Зубарев, И. В. Демидович, В. А. Треяль. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 204 с. — ISBN 978-5-8114-7019-8. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153958 (дата обращения: 15.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Инженерная графика: виды, разрезы, сечения: учебное пособие для СПО / составители Н. Л. Золотарева, Л. В. Менченко. — Саратов: Профобразование, 2021. — 112 c. — ISBN 978-5-4488-1108-1. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/104696.

- Инженерная графика: учебник / Г.В. Серга, И.И. Табачук, Н.Н. Кузнецова. – Москва: ИНФРА – М, 2021. – 383 с.

- Корниенко, В. В. Начертательная геометрия: учебное пособие для спо / В. В. Корниенко, В. В. Дергач, И. Г. Борисенко. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 192 с. — ISBN 978-5-8114-6583-5.

- Корниенко, В. В. Начертательная геометрия: учебное пособие для спо / В. В. Корниенко, В. В. Дергач, И. Г. Борисенко. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 192 с. — ISBN 978-5-8114-6583-5. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152482 (дата обращения: 15.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Куликов В. Инженерная графика: учебник / Куликов В., П. — Москва: КноРус, 2022. — 284 с. — ISBN 978-5-406-10035-6. — URL: https://book.ru/book/944145 (дата обращения: 10.03.2023). — Текст: электронный.

- Леонова, О. Н. Начертательная геометрия в примерах и задачах: учебное пособие для спо / О. Н. Леонова, Е. А. Разумнова. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 212 с. — ISBN 978-5-8114-6413-5.

- Леонова, О. Н. Начертательная геометрия. Рабочая тетрадь: учебное пособие для спо / О. Н. Леонова. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 48 с. — ISBN 978-5-8114-5888-2.

- Лызлов, А. Н. Начертательная геометрия. Задачи и решения: учебное пособие для спо / А. Н. Лызлов, М. В. Ракитская, Д. Е. Тихонов-Бугров. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 88 с. — ISBN 978-5-8114-6882-9.

- Панасенко, В. Е. Инженерная графика: учебник для спо / В. Е. Панасенко. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 168 с. — ISBN 978-5-8114-6828-7.

- Тарасов, Б. Ф. Начертательная геометрия: учебник для спо / Б. Ф. Тарасов, Л. А. Дудкина, С. О. Немолотов. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 256 с. — ISBN 978-5-8114-6890-4.

- Фролов, С. А. Сборник задач по начертательной геометрии: учебное пособие для спо / С. А. Фролов. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 180 с. — ISBN 978-5-8114-6764-8.

- Чекмарев А.А. Инженерная графика: учебное пособие / Чекмарев А.А., Осипов В.К. — Москва: КноРус, 2022. — 434 с. — ISBN 978-5-406-08963-7. — URL: https://book.ru/book/941787 (дата обращения: 10.03.2023). — Текст: электронный.

- Чекмарев, А. А. Инженерная графика: учебник для среднего профессионального образования / А. А. Чекмарев. — 13-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 389 с.

- Штейнбах, О. Л. Инженерная графика: учебное пособие для СПО / О. Л. Штейнбах. — Саратов: Профобразование, 2021. — 100 c. — ISBN 978-5-4488-1174-6. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/106614.

- Штейнбах, О.Л. Инженерная и компьютерная графика. AutoCAD: учебное пособие для СПО / О. Л. Штейнбах, О. В. Диль. — Саратов: Профобразование, 2021. — 131 c. — ISBN 978-5-4488-1175-3. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/106615.

4. Контроль и оценка результатов 
освоения ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Показатели освоенности компетенций | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания: |  |  |
| - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; - основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - аспекты личностного развития, финансовой грамотности, предпринимательской деятельности; - основные условия и правила работы в коллективе и/или команде; - особенности применения устной и письменной коммуникации с учетом социального и культурного контекста; - правила поведения; содержание антикоррупционных стандартов; - - правила чтения текстов профессиональной направленности; - лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) профессиональной документации; - правила чтения конструкторской и технологической документации; - способы графического представления объектов, пространственных образов, технологического оборудования и схем; - законы, методы и приемы проекционного черчения; - правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем; - требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документации и Единой системы технологической документации | - соблюдает алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежной областях; - следует способам использования современных средств поиска и анализа информации; - планирует и реализовывает профессиональное и личностное развитие; - способность выстраивать грамотные взаимоотношения в коллективе и/или команде; - применяет устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста; - демонстрирует осознанное поведение, знания антикоррупционных стандартов; - применяет правила чтения текстов профессиональной направленности; - демонстрирует лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) профессиональной документации; - применяет правила чтения конструкторской и технологической документации; - использует способы графического представления объектов, пространственных образов, технологического оборудования и схем; - демонстрирует знания законов, методов и приемов проекционного черчения, правил выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем, требований государственных стандартов Единой системы конструкторской документации и Единой системы технологической документации. Тестирование: 91-100 % правильных ответов оценка 5 (отлично) 71-90 % правильных ответов оценка 4 (хорошо) 61-70 % правильных ответов оценка 3 (удовлетворительно) менее 60 % правильных ответов оценка 2 (неудовлетворительно) | Оценка решений ситуационных задач Контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося Текущий контроль: Экспертная оценка практических работ и по результатам выполнения внеаудиторной самостоятельной работы, фронтальная беседа, устный опрос. Промежуточная аттестация: Экспертная оценка при сдаче зачета |
| Умения: |  |  |
| - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; - анализировать задачу и/или проблему и выделять ее составные части; - планировать собственное профессиональное и личностное развитие, реализовать предпринимательскую деятельность, грамотно использовать знания по финансовой грамотности; - выстраивать отношения при работе в коллективе и/или команде; - грамотно использовать устную и письменную коммуникацию на государственном языке; - показывать осознанное поведение на основе традиционных ценностей; использовать стандарты антикоррупционного поведения; - пользоваться профессиональной документацией на государственном языке; - переводить (со словарем) иностранную профессиональную документацию; - читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю специальности; - выполнять комплексные чертежи в ручной и машинной графике; - выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в ручной и машинной графике; - оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в соответствии с действующими нормативными правовыми актами | - демонстрация умений распознавать и решать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; - способность анализировать задачу и/или проблему и выделять ее составные части; - демонстрация умений планировать собственное профессиональное и личностное развитие; - умение осуществлять внешнее и внутренне взаимодействие в коллективе и команде, соблюдение норм профессиональной этики при работе в команде и коллективе; - демонстрирует осознанное поведение, использует стандарты антикоррупционного поведения; - умение применять правила оформления документов на государственном языке, грамотно излагать свои мысли; - демонстрация способностей переводить (со словарем) иностранную профессиональную документацию, читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю специальности, выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в ручной и машинной графике; - умение оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. | Оценка решений ситуационных задач Контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося Текущий контроль: - оценка результатов выполнения практической работы; - экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы Промежуточная аттестация: Экспертная оценка при сдаче зачета |

Приложение 2.2

к ПОП по специальности 
27.02.06 Метрологический контроль 
средств измерений

Примерная рабочая программа дисциплины

«ОП.02 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

2.2. Примерное содержание дисциплины

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

- Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.02 Материаловедение»

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «Материаловедение»: формирование представлений об основах выбора материала с учетом его состава, структуры, термической обработки и достигающихся при этом эксплуатационных и технологических свойств, необходимых для приборостроения, а представления об основных технологических методах получения деталей из конструкционных материалов.

Дисциплина «Материаловедение» включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; | - |
| ОК 02 | анализировать задачу и/или проблему и выделять ее составные части; | основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; | - |
| ОК 03 | планировать собственное профессиональное и личностное развитие, реализовать предпринимательскую деятельность, грамотно использовать знания по финансовой грамотности | аспекты личностного развития, финансовой грамотности, предпринимательской деятельности; | - |
| ОК 04 | выстраивать отношения при работе в коллективе и/или команде | основные условия и правила работы в коллективе и/или команде; | - |
| ОК 05 | грамотно использовать устную и письменную коммуникацию на государственном языке; | особенности применения устной и письменной коммуникации с учетом социального и культурного контекста | - |
| ОК 06 | показывать осознанное поведение на основе традиционных ценностей; использовать стандарты антикоррупционного поведения; | правила поведения; содержание антикоррупционных стандартов, | - |
| ОК 09 | пользоваться профессиональной документацией на государственном языке; переводить (со словарем) иностранную профессиональную документацию | - правила чтения текстов профессиональной направленности; лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) профессиональной документации | - |
| ПК 1.1. | осуществлять поверку и калибровку средств измерений, составлять документы, подтверждающие проведение этих процедур; оценивать пригодность измерительных приборов, средств поверки и калибровки на основании полученных измерений, с учетом рассчитанной погрешности (неопределенности) на предмет их соответствия метрологическим требованиям; | методики поверки измерительных приборов и оборудования; нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы поверки (калибровки) средств измерений; виды поверок/калибровок; правила проведения внеочередной поверки/калибровки методики определения погрешностей (неопределенностей) измерений; принципы нормирования точности измерений; принципы работы, технические характеристики, конструктивные особенности, назначение и принципы применения средств измерений, поверочного и калибровочного оборудования. | поверки и калибровки средств измерений |
| ПК 1.2. | планировать различными методами и средствами проведение технического обслуживания и текущего ремонта средств измерений в соответствии с техническими требованиями; диагностировать техническое состояние средств измерений; выявлять неисправности измерительных приборов, средств поверки и калибровки в результате измерений; подбирать материалы и оборудование, необходимое для устранения выявленных неисправностей в соответствии с выбранным методом и способом устранения; выбирать методы и способы устранения неисправностей, выявленных в ходе поверки состояния измерительных приборов, средств поверки и калибровки; выбирать последовательность устранения и проводить ремонт выявленных неисправностей средств измерения в соответствии с определенными методами, способами устранения неисправностей средств измерений; проверять качество выполненного ремонта выявленных неисправностей средств измерений; безопасно пользоваться оборудованием для устранения неисправностей поверочного и калибровочного оборудования; выполнять мелкий ремонт поверочного и калибровочного оборудования в пределах своей компетенции; оформлять результаты устранения неисправностей измерительных приборов и поверочного оборудования. | организационные основы приёмки средства измерения (СИ) на диагностику; методика диагностики и обнаружения предполагаемых неисправностей; методы поиска неисправностей в СИ; способы обслуживания измерительных приборов и оборудования; методы и способы устранения неисправностей в пределах своей компетенции. | устранения неисправностей поверочного и калибровочного оборудования |
| ПК 1.3. | выбирать необходимое оборудование и материалы для проведения технического обслуживания и текущего ремонта средств измерений в соответствии с техническими требованиями; осуществлять слесарные, электромонтажные и наладочные работы со средствами измерений; осуществлять монтаж средств измерений; оформлять результаты технического обслуживания и диагностики средств измерений. | правила и нормы охраны труда, требования безопасности при проведении технического обслуживания измерительных приборов и поверочного оборудования. технология ремонта; методы и средства для проведения ремонтных работ; ремонт типовых СИ; послеремонтная калибровка или поверка СИ. | проведения технического обслуживания и текущего ремонта средств измерений |
| ПК 2.1. | выбирать методики и средства поверки, калибровки средств измерений; выполнять поверку, калибровку средств измерений с применением рабочих эталонов, средств поверки и калибровки в соответствии с методиками поверки, калибровки; фиксировать результаты поверки, калибровки средств измерений с учетом погрешности (неопределенности) результатов поверки, калибровки для обеспечения единства измерений; оценивать пригодность средств измерений на основании полученных результатов поверки, калибровки, с учетом рассчитанной погрешности (неопределенности) на предмет их соответствия рабочим эталонам; оформлять результаты поверки, калибровки средств измерений в соответствии с требованиями нормативной документации; фиксировать результаты измерений в документации. | нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы поверки, калибровки средств измерений; поверочные схемы; эталоны; методики и средства поверки (калибровки) средств измерений; организация рабочего места метролога для проведения поверки или калибровки СИ. | проведения поверки, калибровки средств измерений |
| ПК 2.2. | подготавливать оборудование к проведению измерений для определения действительных значений контролируемых параметров; определять цену деления СИ, чувствительность, вариации показаний, абсолютную, относительную, и приведенную погрешности СИ | классификация, метрологические характеристики и погрешности средств измерений (СИ); технические характеристики, конструктивные особенности, назначение и принципы применения средств измерений, используемых в области деятельности организации; физические принципы работы, область применения и принципиальные ограничения методов и средств измерений; принцип работы и технические характеристики обслуживаемых средств измерений и автоматизированных систем метрологического обеспечения. | выполнения точных и особо точных измерений для определения действительных значений контролируемых параметров |
| ПК 2.3. | обрабатывать результаты измерений в соответствии с выбранной методикой; фиксировать результаты измерений в документации; рассчитывать погрешности (неопределенности) результатов измерений; определять случайные погрешности, присутствующие в результатах измерений; вычислять математическое ожидание, дисперсию, среднее квадратическое отклонение, числовые характеристики законов распределения. | единицы физических величин, их наименования и обозначения, международную систему единиц и её связь с другими системами единиц; погрешности измерений; способы представления и математическая обработка результатов измерений; оценка неопределенностей. | выполнения обработки результатов измерений и расчета погрешностей |

2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

| Наименование составных частей дисциплины | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 32 | ХХ |
| Курсовой проект (работа) | ХХ | ХХ |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Промежуточная аттестация | 2 | ХХ |
| Всего | 34 | 16 |

2.2. Примерное содержание дисциплины

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий, курсовой проект (работа) |
| --- | --- |
| Раздел 1. Материаловедение в машиностроении |  |
| Тема 1. Строение и свойства металлов | Содержание |
|  | 1. Содержание учебного материала и задачи курса. Роль материалов в современной технике. Краткий исторический очерк развития материаловедения. Основные виды конструкционных и сырьевых материалов. Основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов. 2. Кристаллическое строение металлов. Типы кристаллических решёток. Методы изучения структуры металлов. Пути повышения прочности металлов. Энергетические условия и механизм процесса кристаллизации. Закономерности образования и роста кристаллов. Аморфные тела. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2. Строение железоуглеродистых сплавов | Содержание |
|  | 1. Железо и его соединения с углеродом. Диаграмма состояния «железо – цементит». Превращения при нагреве и охлаждении сталей и чугунов. Основные фазы и структурные составляющие железоуглеродистого сплава. Диаграмма состояния «железо-графит». Углеродистые стали, чугуны, их химический состав. Влияние углерода и постоянных примесей на свойства стали. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 3. Классификация и маркировка сталей. Углеродистые стали | Содержание |
|  | 1. Классификация стали по способу производства, по химическому составу, по качеству, по структуре, назначению и основным свойствам. Маркировка сталей в России, в национальных стандартах, за рубежом. Маркировка конструкционных, углеродистых, легированных, инструментальных, литейных сталей. Влияние на свойства стали углерода, постоянных примесей (кремний, марганец, сера, фосфор) и растворенных газов. Способы получения сталей с заданными свойствами. Пути повышения качества углеродистых сталей. Область применения углеродистых сталей. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 4. Легированные стали. Конструкционные стали и сплавы. Инструментальные стали и твердые сплавы | Содержание |
|  | 1. Легирующие элементы в стали, цели легирования. Влияние ЛЭ на свойства стали и полиморфные превращения железа. Структурные классы легированных сталей (перлитные, ферритные, ледебуритные и др). Особенности получения легированной стали с заданными свойствами. Пути повышения качества легированных сталей. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 5. Чугуны | Содержание |
|  | 1. Производство чугуна. Классификация и структуры чугунов. Чугуны: серый, белый, ковкий высокопрочный (ЧШГ и ЧВГ). Специальные чугуны. Механические, технологические, эксплуатационные свойства, область применения. Влияние термической обработки и технологических параметров на свойства и качество заготовок. Область применения чугунов. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 6. Цветные металлы и сплавы | Содержание |
|  | 1. Медь и её сплавы. Латуни, бронзы. Алюминий и его сплавы. Термическая обработка алюминиевых сплавов. Титан, магний и их сплавы. Деформируемые и литейные сплавы. Требования к комплексу свойств, способы получения заданных параметров. Марки, область применения |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие 1. Ознакомиться с методикой испытания металлов на растяжение. Решение задач на определение предела упругости, текучести, прочности, относительного удлинения и сужения Практическое занятие 2. Ознакомится с методом определение твердости металлов и сплавов различными методами: - по методу Бринелля, по методу Виккерса, решение задач; - по методу Роквелла, решение задач; - по методу Шора, Польди, Мооса и современными приборами, решение задач Практическое занятие 3. Определение ударной вязкости металлов и сплавов. Решение задач |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 7. Методы испытания механических свойств металлов. Повышение прочности металлов | Содержание |
|  | 1. Упругая и пластическая деформации и её влияние на строение металла. Изменение механических и физических свойств металла при пластической деформации. Разрушение металла. Явления наклепа, возврата и рекристаллизации. Холодная и горячая пластическая деформация металлов. Механические свойства металлов. Методы испытаний механических свойств: статические, динамические, циклические. Изнашивание металлов. Прочность, твёрдость, ударная вязкость. Пути повышения прочности металлов. Нормативные документы на испытания металлов |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 8. Стекло. Ситаллы. Графит | Содержание |
|  | Стекло, ситаллы, графит. Виды, свойства, область применения материалов. Испытание материалов, контроль свойств и параметров |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 9. Композиционные материалы и их строение | Содержание |
|  | Композиционные материалы. Виды композиционных материалов, свойства, область применения. Испытание материалов, контроль свойств и параметров |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Раздел 2. Материаловедение в приборостроении |  |
| Тема 1. Проводниковые материалы | Содержание |
|  | 1. Проводники I и II рода. Проводящие свойства твердых тел, жидкостей и газов. Электронная теория проводимости металлов. Доказательства. Основные характеристики проводников. Удельное сопротивление проводников. Зависимость от температуры. Сверхпроводники. Криопроводники. Связь теплопроводности и электропроводности металлов. ТермоЭДС термопары. Применение. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Лабораторное занятие 1. Определение величины температурного коэффициента сопротивления металлических проводников Лабораторное занятие 2. Определение удельного электрического сопротивления и удельной теплопроводности металлических проводниковых материалов |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2. Диэлектрики | Содержание |
|  | 1. Поляризация диэлектриков. Виды поляризации (электронная, ионная, дипольная и др.) Примеры. Типы диэлектриков. Свойства. Проводимость диэлектриков. Объемная и поверхностная проводимость. Потери в диэлектриках. Угол потерь диэлектрика. Пробой в диэлектриках (случаи твердого, жидкого и газообразного диэлектриков). Газообразные диэлектрики (воздух, водород, азот, кислород, инертные газы, элегаз, фреон). Влияние различных факторов на изолирующие свойства. Жидкие диэлектрики. Нефтяные масла. Синтетические жидкости (Совол, совток, силиконовые масла). |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Лабораторное занятие 3. Исследование диэлектрической проницаемости и диэлектрических потерь твёрдых диэлектриков Лабораторное занятие 4. Определение удельных сопротивлений твердых диэлектриков. Лабораторное занятие 5. Исследование параметров сегнетоэлектриков. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 3. Полупроводниковые материалы | Содержание |
|  | 1. Строение, свойства полупроводников. Собственная проводимость полупроводников. Полупроводники р- и n-типа. Контактная разность потенциалов при соединении металл-полупроводник и полупроводников двух типов. Получение и применение сложных полупроводников. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Лабораторное занятие 6. Определение концентрации носителей заряда в полупроводниках с помощью эффекта Холла Лабораторное занятие 7. Исследование термоэлектродвижущей силы в полупроводниках |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Промежуточная аттестация (количество часов: 2) |  |
| Всего (количество часов: 32) |  |

3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Общепрофессиональных дисциплин», оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

- Бондаренко, Г. Г. Материаловедение: учебник для среднего профессионального образования / Г. Г. Бондаренко, Т. А. Кабанова, В. В. Рыбалко; под редакцией Г. Г. Бондаренко. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 329 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08682-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470070

- Дмитренко, В. П. Материаловедение в машиностроении: учебное пособие / В.П. Дмитренко, Н.Б. Мануйлова. — Москва: ИНФРА-М, 2022. — 432 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-014356-9. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1855823 (дата обращения: 03.10.2022). – Режим доступа: по подписке.

- Земсков, Ю. П. Материаловедение: учебное пособие для спо / Ю. П. Земсков, Е. В. Асмолова. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 228 с. — ISBN 978-5-8114-5790-8. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152593 (дата обращения: 28.01.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Земсков, Ю. П. Материаловедение: учебное пособие для спо / Ю. П. Земсков, Е. В. Асмолова. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 228 с.

- Материаловедение и технология материалов. В 2 ч. Часть 1: учебник для среднего профессионального образования / Г. П. Фетисов [и др.] ; под редакцией Г. П. Фетисова. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 386 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09896-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475384

- Материаловедение и технология материалов. В 2 ч. Часть 2: учебник для среднего профессионального образования / Г. П. Фетисов [и др.] ; под редакцией Г. П. Фетисова. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 389 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09897-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475385

- Материаловедение: учебник / Г.Г. Сеферов, В.Т. Батиенков, Г.Г. Сеферов, А.Л. Фоменко; под. Ред. Канд. Техн. Наук, доц. В.Т. Батиенкова. – Москва: ИНФРА – М, 2021. – 151 с.

- Материаловедение: учебник для СПО / А. А. Воробьев, А. М. Будюкин, В. Г. Кондратенко [и др.]. — Саратов, Москва: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 356 c. — ISBN 978-5-4488-0866-1, 978-5-4497-0618-8. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/96962

- Мельников, А. Г. Материаловедение: учебное пособие для СПО / А. Г. Мельников, И. А. Хворова, Е. П. Чинков. — Саратов: Профобразование, 2021. — 223 c. — ISBN 978-5-4488-0919-4. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/99930

- Перинский, В. В. Материаловедение: словарь для СПО / В. В. Перинский, И. В. Перинская. — Саратов: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 109 c. — ISBN 978-5-4488-0736-7, 978-5-4497-0425-2. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/90537

- Плошкин, В. В. Материаловедение: учебник для среднего профессионального образования / В. В. Плошкин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 463 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02459-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470071

- Сапунов, С. В. Материаловедение: учебное пособие для спо / С. В. Сапунов. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 208 с. — ISBN 978-5-8114-6368-8. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/151219 (дата обращения: 28.01.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Сапунов, С. В. Материаловедение: учебное пособие для спо / С. В. Сапунов. — СанктПетербург: Лань, 2022. — 208 с.

- Сироткин, О. С. Основы современного материаловедения: учебник / О.С. Сироткин. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 364 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-014909-7. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1010665 (дата обращения: 03.10.2022). – Режим доступа: по подписке.

- Стуканов, В. А. Материаловедение: учебное пособие / В.А. Стуканов. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2022. — 368 с.

- Стуканов, В. А. Материаловедение: учебное пособие / В.А. Стуканов. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2022. — 368 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0711-5. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1794455 (дата обращения: 03.10.2022). – Режим доступа: по подписке.

- Технология металлов и сплавов: учебное пособие для среднего профессионального образования / ответственный редактор А. П. Кушнир, В. Б. Лившиц. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 310 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11111-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455806

- Черепахин, А. А. Материаловедение: учебник / А. А. Черепахин. — Москва: КУРС: ИНФРА-М, 2022. — 336 с.

- Черепахин, А. А. Материаловедение: учебник / А. А. Черепахин. — Москва: КУРС: ИНФРА-М, 2022. — 336 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-906923-18-9. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1865718 (дата обращения: 03.10.2022). – Режим доступа: по подписке.

3.2.2. Дополнительные источники

- ГОСТ ЭКСПЕРТ – единая база ГОСТов РФ – URL: https://gostexpert.ru/

- ГОСТЫ – Энергетика. Электротехнические материалы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ruscable.ru/doc/docgost/index-21.html

- РОССТАНДАРТ - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии – URL: https://www.rst.gov.ru/portal/gost/

- Кириллова, И. К. Материаловедение: учебное пособие для СПО / И. К. Кириллова, А. Я. Мельникова, В. В. Райский. — Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 127 c. — ISBN 978-5-4488-0145-7, 978-5-4486-0739-4. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/73753

- Музылева И.В. Электротехническое и конструкционное материаловедение. Диэлектрические материалы и их применение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.В. Музылева, Т.В. Синюкова. – Липецк: ЛГТУ, ЭБС АСВ, 2014 .– 64 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55670.html

- Музылева И.В. Электротехническое и конструкционное материаловедение. Полупроводниковые материалы и их применение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.В. Музылева – Липецк: ЛГТУ, ЭБС АСВ, 2014. – 79 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55610.html

- Привалов Е.Е. Электроматериаловедение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Привалов Е.Е. – Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, АГРУС, 2012. – 196 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47398.html.

4. Контроль и оценка результатов 
освоения ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Показатели освоенности компетенций | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания: |  |  |
| - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; - основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - аспекты личностного развития, финансовой грамотности, предпринимательской деятельности; - основные условия и правила работы в коллективе и/или команде; - особенности применения устной и письменной коммуникации с учетом социального и культурного контекста; - правила поведения; содержание антикоррупционных стандартов; - - правила чтения текстов профессиональной направленности; - лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) профессиональной документации; - область применения, методы измерения параметров и свойств материалов; - - способы получения материалов с заданным комплексом свойств; - - правила улучшения свойств материалов; - особенности испытания материалов. | - соблюдает алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежной областях; - следует способам использования современных средств поиска и анализа информации; - планирует и реализовывает профессиональное и личностное развитие; - способность выстраивать грамотные взаимоотношения в коллективе и/или команде; - применяет устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста; - демонстрирует осознанное поведение, знания антикоррупционных стандартов; - применяет правила чтения текстов профессиональной направленности; - демонстрирует лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) профессиональной документации; - демонстрирует знания области применения, методов измерения параметров и свойств материалов, способов получения материалов с заданным комплексом свойств, правил улучшения свойств материалов, особенностей испытания материалов. Тестирование: 91-100 % правильных ответов оценка 5 (отлично) 71-90 % правильных ответов оценка 4 (хорошо) 61-70 % правильных ответов оценка 3 (удовлетворительно) менее 60 % правильных ответов оценка 2 (неудовлетворительно) | Оценка решений ситуационных задач Контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося Текущий контроль: Экспертная оценка практических и лабораторных работ, фронтальная беседа, устный опрос, тестирование Промежуточная аттестация: Экспертная оценка при сдаче зачета |
| Умения: |  |  |
| - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; - анализировать задачу и/или проблему и выделять ее составные части; - планировать собственное профессиональное и личностное развитие, реализовать предпринимательскую деятельность, грамотно использовать знания по финансовой грамотности; - выстраивать отношения при работе в коллективе и/или команде; - грамотно использовать устную и письменную коммуникацию на государственном языке; - показывать осознанное поведение на основе традиционных ценностей; использовать стандарты антикоррупционного поведения; - пользоваться профессиональной документацией на государственном языке; - переводить (со словарем) иностранную профессиональную документацию; - распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; - определять виды конструкционных материалов; - - проводить исследования и испытания материалов; - выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения в производстве. | - демонстрация умений распознавать и решать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; - способность анализировать задачу и/или проблему и выделять ее составные части; - демонстрация умений планировать собственное профессиональное и личностное развитие; - умение осуществлять внешнее и внутренне взаимодействие в коллективе и команде, соблюдение норм профессиональной этики при работе в команде и коллективе; -умение применять правила оформления документов на государственном языке, грамотно излагать свои мысли; - демонстрирует осознанное поведение, использует стандарты антикоррупционного поведения; - демонстрация способностей переводить (со словарем) иностранную профессиональную документацию; - демонстрация умений распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам, определять виды конструкционных материалов; - способность проводить исследования и испытания материалов, выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения в производстве. | Оценка решений ситуационных задач Контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося Текущий контроль: - оценка результатов выполнения практической и лабораторной работы; - экспертное наблюдение за ходом выполнения практической и лабораторной работы. Промежуточная аттестация: Экспертная оценка при сдаче зачета |

Приложение 2.3

к ПОП по специальности 
27.02.06 Метрологический контроль 
средств измерений

Примерная рабочая программа дисциплины

«ОП.03 МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ»

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

2.2. Примерное содержание дисциплины

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

- Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.03 Метрология и стандартизация»

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «Метрология и стандартизация»: формирование представлений о методах обеспечения единства измерений, стандартизации и унификации.

Дисциплина «Метрология и стандартизация» включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; | - |
| ОК 02 | анализировать задачу и/или проблему и выделять ее составные части; | основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; | - |
| ОК 03 | планировать собственное профессиональное и личностное развитие, реализовать предпринимательскую деятельность, грамотно использовать знания по финансовой грамотности | аспекты личностного развития, финансовой грамотности, предпринимательской деятельности; | - |
| ОК 04 | выстраивать отношения при работе в коллективе и/или команде | основные условия и правила работы в коллективе и/или команде; | - |
| ОК 05 | грамотно использовать устную и письменную коммуникацию на государственном языке; | особенности применения устной и письменной коммуникации с учетом социального и культурного контекста | - |
| ОК 06 | показывать осознанное поведение на основе традиционных ценностей; использовать стандарты антикоррупционного поведения; | правила поведения; содержание антикоррупционных стандартов, | - |
| ОК 09 | пользоваться профессиональной документацией на государственном языке; переводить (со словарем) иностранную профессиональную документацию | - правила чтения текстов профессиональной направленности; лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) профессиональной документации | - |
| ПК 1.1. | осуществлять поверку и калибровку средств измерений, составлять документы, подтверждающие проведение этих процедур; оценивать пригодность измерительных приборов, средств поверки и калибровки на основании полученных измерений, с учетом рассчитанной погрешности (неопределенности) на предмет их соответствия метрологическим требованиям; | методики поверки измерительных приборов и оборудования; нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы поверки (калибровки) средств измерений; виды поверок/калибровок; правила проведения внеочередной поверки/калибровки методики определения погрешностей (неопределенностей) измерений; принципы нормирования точности измерений; принципы работы, технические характеристики, конструктивные особенности, назначение и принципы применения средств измерений, поверочного и калибровочного оборудования. | поверки и калибровки средств измерений |
| ПК 1.2. | планировать различными методами и средствами проведение технического обслуживания и текущего ремонта средств измерений в соответствии с техническими требованиями; диагностировать техническое состояние средств измерений; выявлять неисправности измерительных приборов, средств поверки и калибровки в результате измерений; подбирать материалы и оборудование, необходимое для устранения выявленных неисправностей в соответствии с выбранным методом и способом устранения; выбирать методы и способы устранения неисправностей, выявленных в ходе поверки состояния измерительных приборов, средств поверки и калибровки; выбирать последовательность устранения и проводить ремонт выявленных неисправностей средств измерения в соответствии с определенными методами, способами устранения неисправностей средств измерений; проверять качество выполненного ремонта выявленных неисправностей средств измерений; безопасно пользоваться оборудованием для устранения неисправностей поверочного и калибровочного оборудования; выполнять мелкий ремонт поверочного и калибровочного оборудования в пределах своей компетенции; оформлять результаты устранения неисправностей измерительных приборов и поверочного оборудования. | организационные основы приёмки средства измерения (СИ) на диагностику; методика диагностики и обнаружения предполагаемых неисправностей; методы поиска неисправностей в СИ; способы обслуживания измерительных приборов и оборудования; методы и способы устранения неисправностей в пределах своей компетенции. | устранения неисправностей поверочного и калибровочного оборудования |
| ПК 2.1. | выбирать методики и средства поверки, калибровки средств измерений; выполнять поверку, калибровку средств измерений с применением рабочих эталонов, средств поверки и калибровки в соответствии с методиками поверки, калибровки; фиксировать результаты поверки, калибровки средств измерений с учетом погрешности (неопределенности) результатов поверки, калибровки для обеспечения единства измерений; оценивать пригодность средств измерений на основании полученных результатов поверки, калибровки, с учетом рассчитанной погрешности (неопределенности) на предмет их соответствия рабочим эталонам; оформлять результаты поверки, калибровки средств измерений в соответствии с требованиями нормативной документации; фиксировать результаты измерений в документации. | нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы поверки, калибровки средств измерений; поверочные схемы; эталоны; методики и средства поверки (калибровки) средств измерений; организация рабочего места метролога для проведения поверки или калибровки СИ. | проведения поверки, калибровки средств измерений |
| ПК 2.2. | подготавливать оборудование к проведению измерений для определения действительных значений контролируемых параметров; определять цену деления СИ, чувствительность, вариации показаний, абсолютную, относительную, и приведенную погрешности СИ | классификация, метрологические характеристики и погрешности средств измерений (СИ); технические характеристики, конструктивные особенности, назначение и принципы применения средств измерений, используемых в области деятельности организации; физические принципы работы, область применения и принципиальные ограничения методов и средств измерений; принцип работы и технические характеристики обслуживаемых средств измерений и автоматизированных систем метрологического обеспечения. | выполнения точных и особо точных измерений для определения действительных значений контролируемых параметров |
| ПК 2.3. | обрабатывать результаты измерений в соответствии с выбранной методикой; фиксировать результаты измерений в документации; рассчитывать погрешности (неопределенности) результатов измерений; определять случайные погрешности, присутствующие в результатах измерений; вычислять математическое ожидание, дисперсию, среднее квадратическое отклонение, числовые характеристики законов распределения. | единицы физических величин, их наименования и обозначения, международную систему единиц и её связь с другими системами единиц; погрешности измерений; способы представления и математическая обработка результатов измерений; оценка неопределенностей. | выполнения обработки результатов измерений и расчета погрешностей |
| ПК 2.4. | вести учет средств измерений на предприятии; разрабатывать календарные планы и графики проведения поверок, калибровок средств измерений; контролировать состояние применяемых средств измерений на предприятии. | требования законодательства Российской Федерации, регламентирующие вопросы единства измерений и метрологического обеспечения; требования нормативных и методических документов, регламентирующих вопросы метрологического обеспечения производства; способы метрологического обеспечения производства. | осуществления метрологического надзора на предприятии |
| ПК 2.5. | применять различные методики измерений и испытаний в профессиональной деятельности; использовать способы внедрения специальных средств измерений. | нормативные документы, регламентирующие вопросы разработки методик (методов) измерений и испытаний; методы и средства измерений; методики измерений (испытаний, контроля); специальные средства измерений; способы внедрения специальных средств измерений. | разработки методик измерений (испытаний, контроля) |
| ПК 2.6. | планировать проведение метрологической экспертизы технической документации; выбирать методы проведения метрологической экспертизы технической документации; выбирать критерии оценки технической документации; оценивать техническую документацию с учетом выбранных критериев оценки технической документации; определять соответствие результатов экспертизы нормативным документам и технологической документации; оформлять результаты метрологической экспертизы технической документации. | требования нормативных и методических документов, регламентирующих вопросы метрологической экспертизы; порядок проведения метрологической экспертизы; виды документации, подвергаемой метрологической экспертизе; условия для проведения метрологической экспертизы нормативной и технической документации; объекты анализа при проведении метрологической экспертизы технической документации; повышение эффективности метрологической экспертизы | осуществления метрологической экспертизы технической документации |

2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

| Наименование составных частей дисциплины | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 32 | 16 |
| Курсовой проект (работа) | ХХ | ХХ |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Промежуточная аттестация | 2 | ХХ |
| Всего | 34 | 16 |

  - Примерное содержание дисциплины

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий |
| --- | --- |
| Раздел 1. Метрология |  |
| Тема 1. Основные цели и задачи метрологии | Содержание |
|  | 1. Основные этапы развития метрологии. Основные проблемы метрологии. Метрология и научно- технический прогресс. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2. Основы обеспечения единства измерений | Содержание |
|  | 1. Основные положения ФЗ РФ «Об обеспечении единства измерений». Понятие, значение, и задачи метрологического обеспечения. Юридические, научно-технические, организационные и методические основы метрологического обеспечения. Система нормативно-правового регулирования метрологии. Государственный метрологический контроль и надзор (цель, объекты, сферы распространения, виды). Основные виды нарушений и ответственность за них в области метрологии. Содержание деятельности и основные функции метрологической службы предприятия. Организационные документы, регламентирующие деятельность метрологической службы на предприятии. Структура метрологической службы предприятия. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 3. Обработка результатов измерений | Содержание |
|  | 1. Методика выполнения точных и особо точных измерений. Нормативные документы, регламентирующие вопросы обработки результатов измерений и расчета погрешностей. Классификация погрешностей измерений. |
|  | 2. Обработка результатов измерений: содержащих случайные погрешности, прямые равноточные, косвенные, неравноточные измерения. Обработка результатов при малом числе наблюдений. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие 1. Выбор СИ в зависимости от измеряемой величины и требуемой точности измерений |
|  | Практическое занятие 2. Вычисление математического ожидания, дисперсии, среднего квадратического отклонения. |
|  | Практическое занятие 3. Построение кривых распределения результатов измерения и определение доверительного интервала |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 4. Основы метрологического обеспечения различного рода работ | Содержание |
|  | 1. Требования нормативной и методической документации в области поверки и калибровки средств измерений. Поверочная схема: структура, виды, порядок разработки и утверждения. Виды и методы поверки и калибровки. Метрологическая надежность средств измерений. Принципы выбора средств измерений. Общие положения. Понятие об испытании и контроле. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие 4. Определение нормируемых метрологических характеристик СИ |
|  | Практическое занятие 5. Метрологические свойства и метрологические характеристики средств измерений. Классы точности СИ. Решение задач |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 5. Метрологическая экспертиза | Содержание |
|  | 1. Основные термины и определения. Цели и задачи метрологической экспертизы. Виды метрологической экспертизы. Виды документации, подвергаемой метрологической экспертизе. Особенности метрологической экспертизы отдельных видов нормативной и технической документации. Организация проведения метрологической экспертизы на предприятии (в организации). Порядок проведения метрологической экспертизы на предприятии (в организации). Особенности метрологической экспертизы в период гармонизации российских и международных стандартов. Повышение эффективности метрологической экспертизы |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие 6. Метрологическая экспертиза нормативной и технической документации |
| Раздел 2. Техническое регулирование, стандартизация и сертификация |  |
| Тема 1. Система технического регулирования | Содержание |
|  | 1. Федеральный закон «О техническом регулировании». Основные понятия технического регулирования. Принципы технического регулирования. Цели принятия и области применения технических регламентов. Содержание технических регламентов. Виды технических регламентов. Области применения и требования общих и специальных технических регламентов. Российская национальная система технического регулирования. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2. Основные цели и принципы стандартизации | Содержание |
|  | 1. Цели и принципы стандартизации. Законодательные основы стандартизации. Виды и системы стандартов, органы и организации по стандартизации Международная стандартизация Организация работ по стандартизации. Государственный контроль и надзор за соблюдением стандартов Стандартизация в области качества продукции |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 3. Подтверждение соответствия | Содержание |
|  | 1. Основные положения. Принципы и формы подтверждения соответствия. Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров). Критерий выбора форм подтверждения соответствия. Виды операций в схемах декларирования соответствия и сертификации продукции. Схемы и системы сертификации продукции, работ и услуг. Процедуры сертификации производства и систем качества. Экологическая сертификация. Международная сертификация. Добровольное подтверждение соответствия. Обязательное подтверждение соответствия. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие 7. Информационное обеспечение подтверждения соответствия. Документы по проведению работ в области подтверждения соответствия. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Промежуточная аттестация: 2 |  |
| Всего: 32 |  |

3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Общепрофессиональных дисциплин», оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП.

Лаборатория «Технических и метрологических измерений», оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП.

Мастерская «Технического обслуживания и ремонта измерительных приборов и оборудования», оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

- Атрошенко, Ю. К. Метрология, стандартизация и сертификация. Сборник лабораторных и практических работ: учебное пособие для среднего профессионального образования / Ю. К. Атрошенко, Е. В. Кравченко. – Москва^ Юрайт, 2022. – 178 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-07981-4. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/494499.

- Виноградова, А. А. Законодательная метрология: учебное пособие для спо / А. А. Виноградова, И. Е. Ушаков. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 92 с. — ISBN 978-5-8114-7018-1. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153957 (дата обращения: 15.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Волегов, А. С. Метрология и измерительная техника: электронные средства измерений электрических величин: учебное пособие для среднего профессионального образования / А. С. Волегов, Д. С. Незнахин, Е. А. Степанова. – Москва: Юрайт, 2020. — 103 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-10717-3. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/456821.

- Ким, К. К. Средства электрических измерений и их поверка: учебное пособие для спо / К. К. Ким, Г. Н. Анисимов, А. И. Чураков. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 316 с. — ISBN 978-5-8114-6981-9. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153944 (дата обращения: 14.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Коротков, В. С. Метрология, стандартизация и сертификация: учебное пособие для СПО / В. С. Коротков, А. И. Афонасов. — Саратов: Профобразование, 2017. — 186 c. — ISBN 978-5-4488-0020-7. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/

- Латышенко, К. П. Метрология и измерительная техника. Лабораторный практикум: учебное пособие для среднего профессионального образования / К. П. Латышенко, С. А. Гарелина. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2022. – 186 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-07352-2. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/491310.

- Леонов, О. А. Основы взаимозаменяемости: учебное пособие для спо / О. А. Леонов, Ю. Г. Вергазова. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 208 с. — ISBN 978-5-8114-6969-7. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153932 (дата обращения: 15.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Лифиц, И. М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия: учебник и практикум для среднего профессионального образования / И. М. Лифиц. – 14-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2022. – 423 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-15204-3. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/490224.

- Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством: учебное пособие для СПО / А. И. Шарапов, В. Д. Коршиков, О. Н. Ермаков, В. Я. Губарев. — 2-е изд. — Липецк, Саратов: Липецкий государственный технический университет, Профобразование, 2020. — 184 c. — ISBN 978-5-88247-955-7, 978-5-4488-0758-9. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92832

- Райкова, Е. Ю. Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия: учебник для среднего профессионального образования / Е. Ю. Райкова. – Москва: Юрайт, 2022. – 349 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-11367-9. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/489861.

- Рачков, М. Ю. Физические основы измерений: учебное пособие для среднего профессионального образования / М. Ю. Рачков. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2022. – 146 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-10162-1. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/492625.

- Степанова, Е. А. Метрология и измерительная техника: основы обработки результатов измерений: учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. А. Степанова, Н. А. Скулкина, А. С. Волегов; под общей редакцией Е. А. Степановой. – Москва: Юрайт, 2022. – 95 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-10715-9. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/495556.

- Третьяк, Л. Н. Метрология, стандартизация и сертификация: взаимозаменяемость: учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. Н. Третьяк, А. С. Вольнов; под общей редакцией Л. Н. Третьяк. – Москва: Юрайт, 2020. – 362 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-10811-8. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/454892.

- Шишмарёв, В. Ю. Технические измерения и приборы: учебник для среднего профессионального образования / В. Ю. Шишмарёв. – 3-е изд., перераб. и доп. –Москва: Издательство Юрайт, 2021. –377 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-11997-8. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/475847.

- Юрасова, Н. В. Метрология и технические измерения. Лабораторный практикум / Н. В. Юрасова, Т. В. Полякова, В. М. Кишуров. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 188 с. — ISBN 978-5-8114-9998-4. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/202199 (дата обращения: 14.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3.2.2. Дополнительные источники

- Закон РФ О техническом регулировании от 27.12.2002 № 184-ФЗ. (действующая редакция от 23.12.2021).

- Закон РФ О стандартизации в Российской Федерации от 29.06.2015 № 162-ФЗ. (действующая редакция от 30.12.2020).

- Закон РФ Об обеспечении единства измерений от 26.06.2008 № 102-ФЗ. (действующая редакция от 28.12.2021).

4. Контроль и оценка результатов 
освоения ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Показатели освоенности компетенций | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания: |  |  |
| - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; - основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - аспекты личностного развития, финансовой грамотности, предпринимательской деятельности; - основные условия и правила работы в коллективе и/или команде; - особенности применения устной и письменной коммуникации с учетом социального и культурного контекста - правила поведения; содержание антикоррупционных стандартов; - - правила чтения текстов профессиональной направленности; - лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) профессиональной документации; - поверочная схема: структура, виды, порядок разработки и утверждения; - виды и методы поверки измерительных приборов, средств поверки и калибровки; - характерные неисправности поверочного и калибровочного оборудования; - методика нахождения и устранения неисправностей поверочного и калибровочного оборудования; - требования законодательства Российской Федерации, регламентирующие вопросы единства измерений и метрологического обеспечения; - требования нормативной и методической документации в области поверки и калибровки средств измерений; - методика выполнения точных и особо точных измерений; - нормативные документы, регламентирующие вопросы обработки результатов измерений и расчета погрешностей; - классификация погрешностей измерений; - обработка результатов при малом числе наблюдений; - обработка результатов прямых многократных измерений; - обработка результатов косвенных измерений; - обработка результатов неравноточных измерений; - нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы метрологического надзора; - нормы обеспечения единства измерений, состояния и применения средств измерений; - методика измерений и испытаний; - методика внедрения специальных средств измерений; - порядок проведения метрологической экспертизы | - соблюдает алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежной областях; - следует способам использования современных средств поиска и анализа информации; - планирует и реализовывает профессиональное и личностное развитие; - способность выстраивать грамотные взаимоотношения в коллективе и/или команде; - применяет устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста; - демонстрирует осознанное поведение, знания антикоррупционных стандартов; - применяет правила чтения текстов профессиональной направленности; - демонстрирует лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) профессиональной документации; - демонстрация знаний о поверочной схеме, видах и методах поверки измерительных приборов; - применение методики нахождения и устранения неисправностей поверочного и калибровочного оборудования; - способность применять требования законодательства Российской Федерации, регламентирующие вопросы единства измерений и метрологического обеспечения, нормативной и методической документации в области поверки и калибровки средств измерений; - демонстрация знаний методики выполнения точных и особо точных измерений, нормативных документов, регламентирующие вопросы обработки результатов измерений и расчета погрешностей, классификации погрешностей измерений; - владение методикой обработки результатов измерений; - способность применять нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы метрологического надзора, нормы обеспечения единства измерений, состояния и применения средств измерений; - демонстрация знаний владения методикой измерений и испытаний, внедрения специальных средств измерений, порядка проведения метрологической экспертизы. Тестирование: 91-100 % правильных ответов оценка 5 (отлично) 71-90 % правильных ответов оценка 4 (хорошо) 61-70 % правильных ответов оценка 3 (удовлетворительно) менее 60 % правильных ответов оценка 2 (неудовлетворительно) | Оценка решений ситуационных задач Контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося Текущий контроль: Экспертная оценка практических работ, фронтальная беседа, устный опрос, тестирование Промежуточная аттестация: Экспертная оценка при сдаче зачета |
| Умения: |  |  |
| - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; - анализировать задачу и/или проблему и выделять ее составные части; - планировать собственное профессиональное и личностное развитие, реализовать предпринимательскую деятельность, грамотно использовать знания по финансовой грамотности; - выстраивать отношения при работе в коллективе и/или команде; - грамотно использовать устную и письменную коммуникацию на государственном языке; - показывать осознанное поведение на основе традиционных ценностей; использовать стандарты антикоррупционного поведения; - пользоваться профессиональной документацией на государственном языке; - переводить (со словарем) иностранную профессиональную документацию; - оценивать пригодность средств поверки и калибровки к эксплуатации; - применять методику нахождения неисправности поверочного и калибровочного оборудования; - применять методику устранения неисправности поверочного и калибровочного оборудования; - пользоваться нормативной и методической документацией при проведении поверки и калибровки средств измерений; - выполнять поверку и калибровку средств измерений; - выполнять точные и особо точные измерения; - обрабатывать результаты измерений в соответствии с выбранной методикой; - рассчитывать погрешности (неопределенности) результатов измерений; - фиксировать результаты измерений в документации; - осуществлять метрологический надзор; - применять на практике методики измерений и испытаний; - внедрять специальные средства измерений; - планировать проведение метрологической экспертизы технической документации; - выбирать методы проведения метрологической экспертизы технической документации; - выбирать критерии оценки технической документации; - оценивать техническую документацию с учетом выбранных критериев оценки технической документации; - определять соответствие результатов экспертизы нормативным документам и технологической документации; - оформлять результаты метрологической экспертизы технической документации. | - демонстрация умений распознавать и решать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; - способность анализировать задачу и/или проблему и выделять ее составные части; - демонстрация умений планировать собственное профессиональное и личностное развитие; - умение осуществлять внешнее и внутренне взаимодействие в коллективе и команде, соблюдение норм профессиональной этики при работе в команде и коллективе; - демонстрирует осознанное поведение, использует стандарты антикоррупционного поведения; - умение применять правила оформления документов на государственном языке, грамотно излагать свои мысли; - демонстрация способностей переводить (со словарем) иностранную профессиональную документацию; - способность оценивать пригодность средств поверки и калибровки к эксплуатации; - демонстрация умений применять методику нахождения неисправности поверочного и калибровочного оборудования, методику устранения неисправности поверочного и калибровочного оборудования; - умение пользоваться нормативной и методической документацией при проведении поверки и калибровки средств измерений; - демонстрация умений выполнять поверку и калибровку средств измерений, точные и особо точные измерения, обрабатывать результаты измерений в соответствии с выбранной методикой, рассчитывать погрешности (неопределенности) результатов измерений, фиксировать результаты измерений в документации; - применяет на практике методики измерений и испытаний, внедряет специальные средства измерений, планирует проведение метрологической экспертизы технической документации; - осознанно выбирает методы проведения метрологической экспертизы технической документации, критерии оценки технической документации; - осознанно оценивает техническую документацию с учетом выбранных критериев оценки технической документации; - демонстрирует умение определять соответствие результатов экспертизы нормативным документам и технологической документации, оформлять результаты метрологической экспертизы технической документации. | Оценка решений ситуационных задач Контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося Текущий контроль: - оценка результатов выполнения практической работы; - экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы Промежуточная аттестация: Экспертная оценка при сдаче зачета |

Приложение 2.4

к ПОП по специальности 
27.02.06 Метрологический контроль 
средств измерений

Примерная рабочая программа дисциплины

«ОП.04 СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ»

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

2.2. Примерное содержание дисциплины

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

- Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.04 Средства и методы измерения»

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «Средства и методы измерения»: является знакомство с основными методами и средствами измерений, принципом работы измерительных преобразователей различных физических величин, применяемых для решения научных и производственных задач.

Дисциплина «Средства и методы измерения» включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; | - |
| ОК 02 | анализировать задачу и/или проблему и выделять ее составные части; | основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; | - |
| ОК 03 | планировать собственное профессиональное и личностное развитие, реализовать предпринимательскую деятельность, грамотно использовать знания по финансовой грамотности | аспекты личностного развития, финансовой грамотности, предпринимательской деятельности; | - |
| ОК 04 | выстраивать отношения при работе в коллективе и/или команде | основные условия и правила работы в коллективе и/или команде; | - |
| ОК 05 | грамотно использовать устную и письменную коммуникацию на государственном языке; | особенности применения устной и письменной коммуникации с учетом социального и культурного контекста | - |
| ОК 06 | показывать осознанное поведение на основе традиционных ценностей; использовать стандарты антикоррупционного поведения; | правила поведения; содержание антикоррупционных стандартов, | - |
| ОК 09 | пользоваться профессиональной документацией на государственном языке; переводить (со словарем) иностранную профессиональную документацию | - правила чтения текстов профессиональной направленности; лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) профессиональной документации | - |
| ПК 1.1. | осуществлять поверку и калибровку средств измерений, составлять документы, подтверждающие проведение этих процедур; оценивать пригодность измерительных приборов, средств поверки и калибровки на основании полученных измерений, с учетом рассчитанной погрешности (неопределенности) на предмет их соответствия метрологическим требованиям; | методики поверки измерительных приборов и оборудования; нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы поверки (калибровки) средств измерений; виды поверок/калибровок; правила проведения внеочередной поверки/калибровки методики определения погрешностей (неопределенностей) измерений; принципы нормирования точности измерений; принципы работы, технические характеристики, конструктивные особенности, назначение и принципы применения средств измерений, поверочного и калибровочного оборудования. | поверки и калибровки средств измерений |
| ПК 1.2. | планировать различными методами и средствами проведение технического обслуживания и текущего ремонта средств измерений в соответствии с техническими требованиями; диагностировать техническое состояние средств измерений; выявлять неисправности измерительных приборов, средств поверки и калибровки в результате измерений; подбирать материалы и оборудование, необходимое для устранения выявленных неисправностей в соответствии с выбранным методом и способом устранения; выбирать методы и способы устранения неисправностей, выявленных в ходе поверки состояния измерительных приборов, средств поверки и калибровки; выбирать последовательность устранения и проводить ремонт выявленных неисправностей средств измерения в соответствии с определенными методами, способами устранения неисправностей средств измерений; проверять качество выполненного ремонта выявленных неисправностей средств измерений; безопасно пользоваться оборудованием для устранения неисправностей поверочного и калибровочного оборудования; выполнять мелкий ремонт поверочного и калибровочного оборудования в пределах своей компетенции; оформлять результаты устранения неисправностей измерительных приборов и поверочного оборудования. | организационные основы приёмки средства измерения (СИ) на диагностику; методика диагностики и обнаружения предполагаемых неисправностей; методы поиска неисправностей в СИ; способы обслуживания измерительных приборов и оборудования; методы и способы устранения неисправностей в пределах своей компетенции. | устранения неисправностей поверочного и калибровочного оборудования |
| ПК 1.3. | выбирать необходимое оборудование и материалы для проведения технического обслуживания и текущего ремонта средств измерений в соответствии с техническими требованиями; осуществлять слесарные, электромонтажные и наладочные работы со средствами измерений; осуществлять монтаж средств измерений; оформлять результаты технического обслуживания и диагностики средств измерений. | правила и нормы охраны труда, требования безопасности при проведении технического обслуживания измерительных приборов и поверочного оборудования. технология ремонта; методы и средства для проведения ремонтных работ; ремонт типовых СИ; послеремонтная калибровка или поверка СИ. | проведения технического обслуживания и текущего ремонта средств измерений |
| ПК 1.4. | размещать на хранение измерительные приборы, средства поверки и калибровки в соответствии с требованиями к условиям хранения; контролировать условия хранения в соответствии с требованиями к хранению измерительных приборов, средств поверки и калибровки; оформлять учетную документацию, необходимую для хранения и контроля измерительных приборов, средств поверки и калибровки в пределах своей компетенции; | способы хранения и контроля состояния измерительных приборов, средств поверки и калибровки; правила оформления учетной документации, необходимой для хранения и контроля состояния измерительных приборов, средств поверки и калибровки. | организации хранения и контроля средств измерений |
| ПК 2.1. | выбирать методики и средства поверки, калибровки средств измерений; выполнять поверку, калибровку средств измерений с применением рабочих эталонов, средств поверки и калибровки в соответствии с методиками поверки, калибровки; фиксировать результаты поверки, калибровки средств измерений с учетом погрешности (неопределенности) результатов поверки, калибровки для обеспечения единства измерений; оценивать пригодность средств измерений на основании полученных результатов поверки, калибровки, с учетом рассчитанной погрешности (неопределенности) на предмет их соответствия рабочим эталонам; оформлять результаты поверки, калибровки средств измерений в соответствии с требованиями нормативной документации; фиксировать результаты измерений в документации. | нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы поверки, калибровки средств измерений; поверочные схемы; эталоны; методики и средства поверки (калибровки) средств измерений; организация рабочего места метролога для проведения поверки или калибровки СИ. | проведения поверки, калибровки средств измерений |
| ПК 2.2. | подготавливать оборудование к проведению измерений для определения действительных значений контролируемых параметров; определять цену деления СИ, чувствительность, вариации показаний, абсолютную, относительную, и приведенную погрешности СИ | классификация, метрологические характеристики и погрешности средств измерений (СИ); технические характеристики, конструктивные особенности, назначение и принципы применения средств измерений, используемых в области деятельности организации; физические принципы работы, область применения и принципиальные ограничения методов и средств измерений; принцип работы и технические характеристики обслуживаемых средств измерений и автоматизированных систем метрологического обеспечения. | выполнения точных и особо точных измерений для определения действительных значений контролируемых параметров |
| ПК 2.3. | обрабатывать результаты измерений в соответствии с выбранной методикой; фиксировать результаты измерений в документации; рассчитывать погрешности (неопределенности) результатов измерений; определять случайные погрешности, присутствующие в результатах измерений; вычислять математическое ожидание, дисперсию, среднее квадратическое отклонение, числовые характеристики законов распределения. | единицы физических величин, их наименования и обозначения, международную систему единиц и её связь с другими системами единиц; погрешности измерений; способы представления и математическая обработка результатов измерений; оценка неопределенностей. | выполнения обработки результатов измерений и расчета погрешностей |
| ПК 2.4. | вести учет средств измерений на предприятии; разрабатывать календарные планы и графики проведения поверок, калибровок средств измерений; контролировать состояние применяемых средств измерений на предприятии. | требования законодательства Российской Федерации, регламентирующие вопросы единства измерений и метрологического обеспечения; требования нормативных и методических документов, регламентирующих вопросы метрологического обеспечения производства; способы метрологического обеспечения производства. | осуществления метрологического надзора на предприятии |
| ПК 2.5. | применять различные методики измерений и испытаний в профессиональной деятельности; использовать способы внедрения специальных средств измерений. | нормативные документы, регламентирующие вопросы разработки методик (методов) измерений и испытаний; методы и средства измерений; методики измерений (испытаний, контроля); специальные средства измерений; способы внедрения специальных средств измерений. | разработки методик измерений (испытаний, контроля) |

2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

| Наименование составных частей дисциплины | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 56 | 36 |
| Курсовой проект (работа) | ХХ | ХХ |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Промежуточная аттестация | 6 | ХХ |
| Всего | 62 | 36 |

2.2. Примерное содержание дисциплины

| Наименование разделов и тем | Примерное Содержание, практических и лабораторных занятий, курсовой проект (работа) |
| --- | --- |
| Тема 1. Общие сведения об измерениях | Содержание |
|  | 1.Роль измерений, испытаний и контроля в повышении качества продукции, технологических процессов, услуг. Основные этапы развития методов и средств измерений, испытаний и контроля. Характеристики составляющих процесса измерений (объект измерения, принцип измерения, метод измерения, условия измерения, средство измерения, условия измерения, исполнитель измерений) и их влияние на результат измерений. |
|  | 2. Классификация методов измерений (прямые, косвенные, совместные и совокупные измерения). Прямые измерения: метод непосредственной оценки, метод сравнения с мерой (дифференциальный, нулевой, совпадения, замещения). |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие 1. Определение метода измерения. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2. Метрологические характеристики средств измерения и контроля | Содержание |
|  | 1. Средства измерений. Классификация средств измерений (мера, измерительный прибор, измерительный преобразователь, измерительные установки, измерительные системы, измерительно - вычислительные комплексы Метрологические характеристики средств измерений. Классы точности измерительных приборов. Виды шкал средств измерений, (равномерная, неравномерная, односторонняя, двухсторонняя, симметричная и т.д.). Цена деления шкалы, длина деления шкалы |
|  | 2. Погрешности измерений. Классификация погрешностей. Виды погрешностей измерений |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие 2. Определение цены деления шкалы и погрешности измерения прибора. |
|  | Практическое занятие 3. Определение нормируемых метрологических характеристик СИ |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 3. Средства измерения физических величин | Содержание |
|  | 1. Классификация измерительных приборов по объектам измерения и принципу действия (в зависимости от отрасли). |
|  | 2. Методы и средства измерения и контроля весовых величин. Эталоны веса. Классы точности гирь. |
|  | 3. Методы и средства измерения и контроля температуры и влажности. |
|  | 4. Средства контроля с пневматическими преобразователями. Приборы давления. Приборы расхода. Приборы измерения давления, классификация, принцип действия барометров и деформационных манометров проекции. Косоугольные аксонометрические проекции. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Лабораторное занятие 1. Определение температуры различными методами. Определение влажности. |
|  | Лабораторное занятие 2. Изучение устройства расходомеров. |
|  | Практическое занятие 4. Изучение устройства деформационных манометров |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 4. Измерительные преобразователи физических величин | Содержание |
|  | 1.Измерительные преобразователи (ИП), назначение, структурная схема ИП. Классификация ИП: по назначению, по взаимодействию чувствительного элемента с объектом измерения, по принципу преобразования (активные, пассивные), по используемому физическому явлению (резистивные, емкостные, электромагнитные, гальваномагнитные, пьезоэлектрические, тепловые, оптические). Свойства ИП, применение. Тенденции развития ИП. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Лабораторное занятие 3. Проведение измерений физических величин |
|  | Практическое занятие 5. Выбор измерительного преобразователя |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 5. Измерения электрических величин | Содержание |
|  | 1. Классификация средств измерений электрических величин: аналоговые, цифровые, электроизмерительные и радиоизмерительные приборы. Требования, предъявляемые к измерительным приборам. Маркировка измерительных приборов. Способы измерения электрических величин: измерение постоянных токов и напряжений, измерение переменных токов и напряжений. Измерение сопротивлений: метод непосредственной оценки, мостовой метод. Измерение электрических величин с помощью мультиметра, циафрового вольтметра, осциллографа. Техника безопасности при измерениях электрических величин |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Лабораторное занятие 4. Измерение тока, сопротивления |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 6. Испытание, хранение и контроль СИ | Содержание |
|  | 1. Назначение испытаний, Классификация испытаний. Составляющие процесса испытаний (объект испытаний, условия испытаний, средства испытаний, нормативно техническая документация на проведение испытаний, исполнители испытаний. Программа и методика испытаний. Оформление результатов испытаний. |
|  | 2. Неразрушающие методы контроля (НК). Виды НК: оптический, проникающими веществами, тепловой, магнитный, электрический, вихретоковый, аккустический, радиоволновой, радиационный. Нормативная документация на проведение НК. Применение методов НК для контроля качества деталей и соединений. |
|  | 3. Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы хранения и контроля состояния измерительных приборов, средств поверки и калибровки. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Лабораторное занятие 5. Испытание различных материалов на ударную вязкость. |
|  | Лабораторное занятие 6. Испытания на изгиб. |
|  | Лабораторное занятие 7. Измерение твердости вещества. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 7. Измерение и контроль геометрических величин | Содержание |
|  | 1. Плоскопараллельные концевые меры длины. Предельные измерительные инструменты (калибры, шаблоны). Виды калибров, методики контроля. Калибры проходные, непроходные, рабочие, контрольные. |
|  | 2. Измерительные линейки, виды контроля при помощи линеек: измерение отклонений от прямолинейности струной и микроскопом, краской, щупом. Средства контроля углов. |
|  | 3. Штангенинструменты. Классификация по устройству и контролируемым параметрам: штангенциркули, штангеглубиномеры, штангенвысотомеры, штангенугломеры, штангензубомеры. Типы штангенциркулей, определение измеренной величины, методы измерений. |
|  | 4. Индикаторные средства измерений. Принцип действия рычажно-механических приборов (с зубчатой и пружинной передачей), основные микрометрические характеристики индикаторных нутромеров и индикаторов часового типа. Методика измерения рычажными скобами и микрометрами. |
|  | 5. Микрометрические инструменты для контроля наружных и внутренних размеров. Погрешности измерения. Методики измерений. Виды микрометров: гладкий, трубный, листовой, резьбовой, рычажный. Настройка микрометрического нутромера на заданный размер. |
|  | 6. Средства измерений с оптическим и оптико-механическим преобразованием. Оптиметры, длинномеры, микроскопы, делительные головки, проекторы и т.д. Средства измерения с радиоактивным преобразованием. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Лабораторное занятие 8. Применение приемов использования плоскопараллельных концевых мер длины. |
|  | Лабораторное занятие 9. Изучение устройства микрометрических средств измерений и их технологических возможностей. Настройка средств измерения и проведение измерений внутреннего диаметра. |
|  | Лабораторное занятие 10. Изучение устройства штангенинструментов и их технологических возможностей. Проведение измерений. |
|  | Практическое занятие 6. Выбор средства измерения для контроля заданных параметров. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Промежуточная аттестация: 6 |  |
| Всего: 56 |  |

3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинеты «Основ промышленной электроники», «Средств измерений и контрольно-измерительных приборов», «Общепрофессиональных дисциплин», оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП.

Лаборатория «Технических и метрологических измерений», оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

- Данилин, А. А. Измерения в радиоэлектронике: учебное пособие для спо / А. А. Данилин, Н. С. Лавренко. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 408 с.

- Данилин, А. А. Измерения в радиоэлектронике: учебное пособие для спо / А. А. Данилин, Н. С. Лавренко. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 408 с. — ISBN 978-5-8114-6504-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/148037 (дата обращения: 04.10.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Ким, К. К. Средства электрических измерений и их поверка: учебное пособие для спо / К. К. Ким, Г. Н. Анисимов, А. И. Чураков. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 316 с. — ISBN 978-5-8114-6981-9. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153944 (дата обращения: 04.10.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Кравченко, Е. Г. Нормирование точности и технические измерения: учебное пособие для СПО / Е. Г. Кравченко, В. Ю. Верещагин. — Саратов: Профобразование, 2021. — 172 c.

- Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / С. А. Зайцев, А. Н. Толстов, Д.Д. Грибанов [и др.]. – 5-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2020. – 288 с.Хромоин, П. К. Электротехнические измерения: учебное пособие / П.К. Хромоин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. — 288 с.

- Основы радиоэлектроники: методы и средства измерений: учебное пособие для среднего профессионального образования / Э.Ф. Хамадулин. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 365 с.

- Хромоин, П. К. Электротехнические измерения: учебное пособие / П.К. Хромоин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. — 288 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-462-5. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1196452 (дата обращения: 04.10.2022). – Режим доступа: по подписке.

- Электрорадиоизмерения: учебник / В.И. Нефедов, А.С. Сигов, В.К. Битюков, Е.В. Самохина; под ред. А.С. Сигова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2022. — 383 с.

- Электрорадиоизмерения: учебник / В.И. Нефедов, А.С. Сигов, В.К. Битюков, Е.В. Самохина; под ред. А.С. Сигова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2022. — 383 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-502-8. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1865804 (дата обращения: 04.10.2022). – Режим доступа: по подписке.

- Юрасова, Н. В. Метрология и технические измерения. Лабораторный практикум: учебное пособие для спо / Н. В. Юрасова, Т. В. Полякова, В. М. Кишуров. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 188 с. — ISBN 978-5-8114-7394-6. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/159509 (дата обращения: 04.10.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Контроль и оценка результатов 
освоения ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Показатели освоенности компетенций | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания: |  |  |
| - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; - основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - аспекты личностного развития, финансовой грамотности, предпринимательской деятельности; - основные условия и правила работы в коллективе и/или команде; - особенности применения устной и письменной коммуникации с учетом социального и культурного контекста - правила поведения; содержание антикоррупционных стандартов; - - правила чтения текстов профессиональной направленности; - лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) профессиональной документации; - метрологические характеристики измерительных приборов, средств поверки и калибровки различных физических величин; - основные характеристики, параметры и области применения приборов; - правила оформления учетной документации, необходимой для хранения и контроля состояния измерительных приборов, средств поверки и калибровки; - методы определения метрологических характеристик средств измерений различных физических величин; - классификацию, организацию и проведение измерений, методы получения достоверной измерительной информации; - классификация погрешностей средств измерений; – способы представления и математическую обработку результатов измерений. | - соблюдает алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежной областях; - следует способам использования современных средств поиска и анализа информации; - планирует и реализовывает профессиональное и личностное развитие; - способность выстраивать грамотные взаимоотношения в коллективе и/или команде; - применяет устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста; - демонстрирует осознанное поведение, знания антикоррупционных стандартов; - применяет правила чтения текстов профессиональной направленности; - демонстрирует лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) профессиональной документации; - демонстрирует знания метрологические характеристики измерительных приборов, средств поверки и калибровки различных физических величин, основные характеристики, параметры и области применения приборов; - применяет правила оформления учетной документации, необходимой для хранения и контроля состояния измерительных приборов, средств поверки и калибровки; - применяет методы определения метрологических характеристик средств измерений различных физических величин; - демонстрирует знания классификации, организации и проведения измерений, методы получения достоверной измерительной информации, погрешностей средств измерений; - выполняет математическую обработку результатов измерений. Тестирование: 91-100 % правильных ответов оценка 5 (отлично) 71-90 % правильных ответов оценка 4 (хорошо) 61-70 % правильных ответов оценка 3 (удовлетворительно) менее 60 % правильных ответов оценка 2 (неудовлетворительно) | Оценка решений ситуационных задач Контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося Текущий контроль: Экспертная оценка практических и лабораторных работ, фронтальная беседа, устный опрос тестирование Промежуточная аттестация: Экспертная оценка при сдаче экзамена |
| Умения: |  |  |
| - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; - анализировать задачу и/или проблему и выделять ее составные части; - планировать собственное профессиональное и личностное развитие, реализовать предпринимательскую деятельность, грамотно использовать знания по финансовой грамотности; - выстраивать отношения при работе в коллективе и/или команде; - грамотно использовать устную и письменную коммуникацию на государственном языке; - показывать осознанное поведение на основе традиционных ценностей; использовать стандарты антикоррупционного поведения; - пользоваться профессиональной документацией на государственном языке; - переводить (со словарем) иностранную профессиональную документацию; - оценивать пригодность средств измерений различных величин к эксплуатации; - оформлять документацию, необходимую для хранения и контроля состояния различных средств измерений; - определять метрологические характеристики средств измерений различных физических величин; - выполнять точные и особо точные измерения; - оценивать результаты измерения различных величин; - владеть методикой обработки результатов измерений различных физических величин | - демонстрация умений распознавать и решать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; - способность анализировать задачу и/или проблему и выделять ее составные части; - демонстрация умений планировать собственное профессиональное и личностное развитие; - умение осуществлять внешнее и внутренне взаимодействие в коллективе и команде, соблюдение норм профессиональной этики при работе в команде и коллективе; -умение применять правила оформления документов на государственном языке, грамотно излагать свои мысли; - демонстрирует осознанное поведение, использует стандарты антикоррупционного поведения; - демонстрация способностей переводить (со словарем) иностранную профессиональную документацию; - демонстрация умений оценивать пригодность средств измерений различных величин к эксплуатации, оформлять документацию, необходимую для хранения и контроля состояния различных средств измерений; - способность определять метрологические характеристики средств измерений различных физических величин, выполнять точные и особо точные измерения, оценивать результаты измерения различных величин; - грамотно владеть методикой обработки результатов измерений различных физических величин. | Оценка решений ситуационных задач Контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося Текущий контроль: - оценка результатов выполнения практической и лабораторной работы; - экспертное наблюдение за ходом выполнения практической и лабораторной работы. Промежуточная аттестация: Экспертная оценка при сдаче экзамена |

Приложение 2.5

к ПОП по специальности 
27.02.06 Метрологический контроль 
средств измерений

Примерная рабочая программа дисциплины

«ОП.05 АНАЛОГОВАЯ СХЕМОТЕХНИКА»

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

2.2. Примерное содержание дисциплины

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

- Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.05 Аналоговая схемотехника»

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «Аналоговая схемотехника»: является изучение основ аналоговой схемотехники и приобретение навыков конструирования аналоговых электронных устройств различного назначения.

Дисциплина «Аналоговая схемотехника» включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; | - |
| ОК 02 | анализировать задачу и/или проблему и выделять ее составные части; | основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; | - |
| ОК 03 | планировать собственное профессиональное и личностное развитие, реализовать предпринимательскую деятельность, грамотно использовать знания по финансовой грамотности | аспекты личностного развития, финансовой грамотности, предпринимательской деятельности; | - |
| ОК 04 | выстраивать отношения при работе в коллективе и/или команде | основные условия и правила работы в коллективе и/или команде; | - |
| ОК 05 | грамотно использовать устную и письменную коммуникацию на государственном языке; | особенности применения устной и письменной коммуникации с учетом социального и культурного контекста | - |
| ОК 06 | показывать осознанное поведение на основе традиционных ценностей; использовать стандарты антикоррупционного поведения; | правила поведения; содержание антикоррупционных стандартов, | - |
| ОК 09 | пользоваться профессиональной документацией на государственном языке; переводить (со словарем) иностранную профессиональную документацию | - правила чтения текстов профессиональной направленности; лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) профессиональной документации | - |
| ПК 1.1. | осуществлять поверку и калибровку средств измерений, составлять документы, подтверждающие проведение этих процедур; оценивать пригодность измерительных приборов, средств поверки и калибровки на основании полученных измерений, с учетом рассчитанной погрешности (неопределенности) на предмет их соответствия метрологическим требованиям; | методики поверки измерительных приборов и оборудования; нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы поверки (калибровки) средств измерений; виды поверок/калибровок; правила проведения внеочередной поверки/калибровки методики определения погрешностей (неопределенностей) измерений; принципы нормирования точности измерений; принципы работы, технические характеристики, конструктивные особенности, назначение и принципы применения средств измерений, поверочного и калибровочного оборудования. | поверки и калибровки средств измерений |
| ПК 1.2. | планировать различными методами и средствами проведение технического обслуживания и текущего ремонта средств измерений в соответствии с техническими требованиями; диагностировать техническое состояние средств измерений; выявлять неисправности измерительных приборов, средств поверки и калибровки в результате измерений; подбирать материалы и оборудование, необходимое для устранения выявленных неисправностей в соответствии с выбранным методом и способом устранения; выбирать методы и способы устранения неисправностей, выявленных в ходе поверки состояния измерительных приборов, средств поверки и калибровки; выбирать последовательность устранения и проводить ремонт выявленных неисправностей средств измерения в соответствии с определенными методами, способами устранения неисправностей средств измерений; проверять качество выполненного ремонта выявленных неисправностей средств измерений; безопасно пользоваться оборудованием для устранения неисправностей поверочного и калибровочного оборудования; выполнять мелкий ремонт поверочного и калибровочного оборудования в пределах своей компетенции; оформлять результаты устранения неисправностей измерительных приборов и поверочного оборудования. | организационные основы приёмки средства измерения (СИ) на диагностику; методика диагностики и обнаружения предполагаемых неисправностей; методы поиска неисправностей в СИ; способы обслуживания измерительных приборов и оборудования; методы и способы устранения неисправностей в пределах своей компетенции. | устранения неисправностей поверочного и калибровочного оборудования |
| ПК 1.3. | выбирать необходимое оборудование и материалы для проведения технического обслуживания и текущего ремонта средств измерений в соответствии с техническими требованиями; осуществлять слесарные, электромонтажные и наладочные работы со средствами измерений; осуществлять монтаж средств измерений; оформлять результаты технического обслуживания и диагностики средств измерений. | правила и нормы охраны труда, требования безопасности при проведении технического обслуживания измерительных приборов и поверочного оборудования. технология ремонта; методы и средства для проведения ремонтных работ; ремонт типовых СИ; послеремонтная калибровка или поверка СИ. | проведения технического обслуживания и текущего ремонта средств измерений |
| ПК 1.4. | размещать на хранение измерительные приборы, средства поверки и калибровки в соответствии с требованиями к условиям хранения; контролировать условия хранения в соответствии с требованиями к хранению измерительных приборов, средств поверки и калибровки; оформлять учетную документацию, необходимую для хранения и контроля измерительных приборов, средств поверки и калибровки в пределах своей компетенции; | способы хранения и контроля состояния измерительных приборов, средств поверки и калибровки; правила оформления учетной документации, необходимой для хранения и контроля состояния измерительных приборов, средств поверки и калибровки. | организации хранения и контроля средств измерений |
| ПК 2.1. | выбирать методики и средства поверки, калибровки средств измерений; выполнять поверку, калибровку средств измерений с применением рабочих эталонов, средств поверки и калибровки в соответствии с методиками поверки, калибровки; фиксировать результаты поверки, калибровки средств измерений с учетом погрешности (неопределенности) результатов поверки, калибровки для обеспечения единства измерений; оценивать пригодность средств измерений на основании полученных результатов поверки, калибровки, с учетом рассчитанной погрешности (неопределенности) на предмет их соответствия рабочим эталонам; оформлять результаты поверки, калибровки средств измерений в соответствии с требованиями нормативной документации; фиксировать результаты измерений в документации. | нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы поверки, калибровки средств измерений; поверочные схемы; эталоны; методики и средства поверки (калибровки) средств измерений; организация рабочего места метролога для проведения поверки или калибровки СИ. | проведения поверки, калибровки средств измерений |
| ПК 2.4. | вести учет средств измерений на предприятии; разрабатывать календарные планы и графики проведения поверок, калибровок средств измерений; контролировать состояние применяемых средств измерений на предприятии. | требования законодательства Российской Федерации, регламентирующие вопросы единства измерений и метрологического обеспечения; требования нормативных и методических документов, регламентирующих вопросы метрологического обеспечения производства; способы метрологического обеспечения производства. | осуществления метрологического надзора на предприятии |
| ПК 2.5. | применять различные методики измерений и испытаний в профессиональной деятельности; использовать способы внедрения специальных средств измерений. | нормативные документы, регламентирующие вопросы разработки методик (методов) измерений и испытаний; методы и средства измерений; методики измерений (испытаний, контроля); специальные средства измерений; способы внедрения специальных средств измерений. | разработки методик измерений (испытаний, контроля) |

2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

| Наименование составных частей дисциплины | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 56 | 40 |
| Курсовой проект (работа) | ХХ | ХХ |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Промежуточная аттестация | 6 | ХХ |
| Всего | 62 | 40 |

2.2. Примерное содержание дисциплины

| Наименование разделов и тем | Примерное Содержание, практических и лабораторных занятий, курсовой проект (работа) |
| --- | --- |
| Раздел 1. Параметры и характеристики усилительных устройств |  |
| Тема 1. Классификация усилительных устройств (УУ) | Содержание |
|  | 1. Общие сведения об усилительных устройствах (УУ), схемы включения. Принцип действия основных аналоговых схем. Классификация УУ по назначению, по основной характеристике, по месту эксплуатации. Структурная схема усилителя. |
|  | 2. Параметры и характеристики электронных схем. Входные и выходные показатели. Виды источников сигнала и нагрузки. Коэффициенты усиления по току, напряжению, мощности. Логарифмические единицы измерения коэффициентов усиления. Условия неискажённого усиления. Понятие линейных и нелинейных искажений. Коэффициент гармонических искажений. |
|  | 3. Виды и назначение обратной связи в усилителях. Влияние отрицательной обратной связи на коэффициент усиления, его стабильность, входное и выходное сопротивления, АЧХ, амплитудную характеристику, линейные и нелинейные искажения. Обеспечение устойчивости усилителей с отрицательной обратной связью. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Раздел 2. Усилители переменного тока |  |
| Тема 1. Усилительные каскады на биполярных и полевых транзисторах | Содержание |
|  | 1. Принципиальные схемы резисторного каскада на биполярном и полевом транзисторе. Назначение элементов схем. Цепи питания биполярных и полевых транзисторов. Основные причины нестабильности токов транзисторов. |
|  | 2. Способы коррекции АЧХ в области НЧ: частотно-зависимыми цепями, с использованием ООС. Высокочастотная коррекция: индуктивная, эмиттерная. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Лабораторное занятие 1. Исследование усилителя с ОЭ в режиме усиления слабого сигнала. |
|  | Лабораторное занятие 2. Исследование усилителя с ОБ в режиме усиления слабого сигнала. |
|  | Лабораторное занятие 3. Исследование усилителя с ОК в режиме усиления слабого сигнала. |
|  | Лабораторное занятие 4. Исследование усилительных каскадов с отрицательной обратной связью. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2. Графоаналитический расчёт усилительного каскада | Содержание |
|  | 1. Нагрузочные характеристики по постоянному и переменному току. Построение нагрузочных характеристик. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 3. Классы усиления | Содержание |
|  | 1. Режимы работы А, В, АВ, С. Их характеристики и области применения. Угол отсечки. Зависимость КПД каскада от угла отсечки |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 4. Фазоинверсные каскады (ФИК) | Содержание |
|  | 1. Трансформаторный ФИК, ФИК с разделённой нагрузкой, с эмиттерной связью. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Лабораторное занятие 5. Исследование фазоинверсного каскада. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 5. Трансформаторные усилители мощности | Содержание |
|  | 1.Однотактные и двухтактные трансформаторные усилители мощности и методики анализа схем. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 6. Бестрансформаторные усилители мощности | Содержание |
|  | 1.Схемы на транзисторах одного типа проводимости и на комплементарных парах транзисторов. Использование составных транзисторов. |
|  | Контрольная работа 1. Усилители переменного тока. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Лабораторное занятие 6. Исследование бестрансформаторного усилителя мощности |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Раздел 3. Усилители постоянного тока (УПТ) |  |
| Тема 1. Усилители постоянного тока; дифференциальный усилитель; операционный усилитель | Содержание |
|  | 1. Основные свойства и применение УПТ, УПТ с непосредственной связью и с преобразованием. Дрейф нуля – его источники и пути устранения. |
|  | 2. Физические процессы в дифференциальном усилителе (ДУ). Коэффициент усиления ДУ и коэффициент подавления синфазного сигнала и пути его увеличения. |
|  | 3. Основные свойства и назначение операционного усилителя (ОУ). Параметры, схемы питания и включения ОУ. Принцип виртуального нуля. |
|  | Основные схемы на ОУ: инвертирующий, неинвентирующий усилители; повторитель напряжения, интегратор, компаратор; выпрямитель, вольтметр, генератор. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Лабораторное занятие 7. Исследование операционного усилителя. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Раздел 4. Резонансные усилители и автогенераторы |  |
| Тема 1. Резонансный усилитель; автогенератор | Содержание |
|  | 1. Схема резонансного усилителя на биполярном транзисторе. Назначение элементов схемы. Коэффициент усиления. |
|  | 2. Определение и принцип действия АГ, схемы включения. Условия баланса фаз и амплитуд. Обобщённая трёхточечная схема LC АГ на биполярном транзисторе. Условия выполнения баланса фаз и амплитуд. Разновидности трёхточечных АГ. Практические схемы LC автогенераторов. |
|  | 3. Дестабилизирующие факторы и методы уменьшения их влияния на частоту АГ. Использование кварцевого резонатора. Схемы кварцевых генераторов с RC контуром и без него. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Лабораторное занятие 8. Исследование резонансного усилителя. |
|  | Лабораторное занятие 9. Исследование LC автогенераторв. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Раздел 5. Получение модулированных колебаний и их детектирование |  |
| Тема 1. Методы получения АМ, ЧМ, ФМ колебаний | Содержание |
|  | 1. Разновидности и параметры модулированных сигналов. Принцип работы схем модуляции базовым смещением и коллекторной АМ. Режим работы активного элемента. Метод комбинированный АМ. Взаимосвязь частотной и фазовой модуляции. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Лабораторное занятие 10. Исследование амплитудной модуляции. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2 Амплитудный детектор | Содержание |
|  | 1. Назначение детекторов и их классификация по типу модулированного сигнала и по способу выполнения детектора. Схема амплитудного детектора, принцип действия. Разновидности амплитудных детекторов. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Лабораторное занятие 11. Исследование диодного амплитудного детектора. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 3. Принципы построения частотных и фазовых детекторов | Содержание |
|  | 1. Принцип действия частотных и фазовых детекторов Методы преобразования ЧМ и ФМ в АМ. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 4. Принцип преобразования частоты | Содержание |
|  | 1. Принцип действия преобразователей сигналов. Принцип работы преобразователя частоты сигналов во временной и в частотной областях. Структурная схема преобразователя частоты. Соотношение входного напряжения и выходного тока. Коэффициент усиления преобразователя частоты. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Промежуточная аттестация: 6 |  |
| Всего: 56 |  |

3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинеты «Основ промышленной электроники», «Средств измерений и контрольно-измерительных приборов», оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП.

Лаборатория «Электротехники и электронной техники», оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

- Авдеев, В. А. Периферийные устройства: интерфейсы, схемотехника, программирование / Авдеев В. А. - Москва ДМК Пресс, 2009. - 848 с. - ISBN 978-5-94074-505-1. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785940745051.html

- Агеев, О. А. Информационно-измерительная техника и электроника. Преобразователи неэлектрических величин: учебное пособие для среднего профессионального образования среднего профессионального образования / О.А. Агеев, В.М. Мамиконова, В.Н. Котов, О.Н. Негоденко. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2022. – 158 с. – ISBN 978-5-534-07856-5. – URL: https://urait.ru/bcode/498953

- Архипов, С. Н. Аналоговая схемотехника устройств телекоммуникаций: учебное пособие для СПО / С. Н. Архипов, М. С. Шушнов. — Саратов: Профобразование, 2021. — 154 c. — ISBN 978-5-4488-1191-3. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/106607

- Волович, Г. И. Cхемотехника аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств / Г. И. Волович. — 2-е изд. — Саратов: Профобразование, 2020. — 634 c.

- Дуркин, В. В. Схемотехника аналоговых электронных устройств: учебно-методическое пособие / В. В. Дуркин, С. В. Тырыкин, Р. Ю. Белоруцкий. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2019. — 88 c.

- Кортов, В. С. Аналоговые устройства электронных приборов: учебное пособие для СПО / В. С. Кортов, С. В. Никифоров; под редакцией Г. И. Пилипенко. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург: Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 207 c.

- Кузнецов, Э. В. Электротехника и электроника в 3 т. Том 3. Основы электроники и электрические измерения: учебник и практикум для среднего профессионального образования / Э.В. Кузнецов, Е.А. Куликова, П.С. Культиасов. – 2-е изд., пер. и доп. – Москва: Юрайт, 2022. – 234 с. – ISBN 978-5-534-03756-2. – URL: https://urait.ru/bcode/492705

- Кузовкин, В. А. Электротехника и электроника: учебник для среднего профессионального образования / В.А. Кузовкин, В.В. Филатов. – Москва: Юрайт, 2022. – 431 с. – ISBN 978-5-534-07727-8. – URL: https://urait.ru/bcode/490149

- Лоскутов, Е. Д. Схемотехника аналоговых электронных устройств: учебное пособие / Е. Д. Лоскутов. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 264 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/44037

- Миленина, С. А. Электротехника, электроника и схемотехника: учебник и практикум для среднего профессионального образования / С.А. Миленина, Н.К. Миленин. – 2-е изд., пер. и доп. – Москва: Юрайт, 2022. – 406 с. – ISBN 978-5-534-04676-2. – URL: https://urait.ru/bcode/489777

- Муханин, Л. Г. Схемотехника измерительных устройств: учебное пособие для / Л. Г. Муханин. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 284 с. — ISBN 978-5-8114-8972-5. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/185993

- Новиков, Ю. Н. Электрические цепи и сигналы. Базовые сведения, расчетные задания: учебное пособие для среднего профессионального образования среднего / Ю. Н. Новиков. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 356 с. — ISBN 978-5-8114-8784-4. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/197469

- Новожилов, О. П. Электроника и схемотехника в 2 ч. Часть 1: учебник для СПО. – Москва: Юрайт, 2022. – 382 с.

- Новожилов, О. П. Электроника и схемотехника: учебник для среднего профессионального образования. В 2 ч. Часть 2 / О. П. Новожилов. – Москва: Юрайт, 2019. – 421 с.

- Титце, У. Полупроводниковая схемотехника. Том I / Титце У., Шенк К. - 12-е изд. - Москва: ДМК Пресс. - 832 с. - ISBN 978-5-94120-200-3. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785941202003.html

- Титце, У. Полупроводниковая схемотехника. Том II: учебное пособие / Титце У., Шенк К. – Москва: ДМК-пресс. – 942 c. – ISBN 978-5-94120-201-0. – URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785941202010.html

- Травин, Г. А. Основы схемотехники телекоммуникационных устройств: учебное пособие для среднего профессионального образования./ Г. А. Травин. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 216 с. — ISBN 978-5-8114-9499-6. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/195529

- Травин, Г. А. Схемотехника и расчет безтрансформаторных усилителей с обратными связями: учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. А. Травин, Д. С. Травин. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 152 с. — ISBN 978-5-8114-9397-5. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/193429

- Шошин, Е. Л. Электроника и схемотехника: учебное пособие для СПО / Е. Л. Шошин. — Саратов, Москва: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 125 c.

- Электроника и схемотехника: учебное пособие для СПО / В. И. Никулин, Д. В. Горденко, С. В. Сапронов, Д. Н. Резеньков. — Саратов, Москва: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 159 c.

4. Контроль и оценка результатов 
освоения ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Показатели освоенности компетенций | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания: |  |  |
| - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; - основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - аспекты личностного развития, финансовой грамотности, предпринимательской деятельности; - основные условия и правила работы в коллективе и/или команде; - особенности применения устной и письменной коммуникации с учетом социального и культурного контекста - правила поведения; содержание антикоррупционных стандартов; - - правила чтения текстов профессиональной направленности; - лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) профессиональной документации; - устройство, принцип действия и основные характеристики усилителей, генераторов, фильтров, ЦАП и АЦП, узлов комбинационной и последовательностной логики, источников питания и других аналоговых и цифровых узлов и устройств; - методику расчетов параметров электронных приборов и схем | - соблюдает алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежной областях; - следует способам использования современных средств поиска и анализа информации; - планирует и реализовывает профессиональное и личностное развитие; - способность выстраивать грамотные взаимоотношения в коллективе и/или команде; - применяет устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста; - демонстрирует осознанное поведение, знания антикоррупционных стандартов; - применяет правила чтения текстов профессиональной направленности; - демонстрирует лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) профессиональной документации; - демонстрирует знания устройства, принципа действия и основных характеристик аналоговых и цифровых узлов и устройств; - применяет методику расчетов параметров электронных приборов и схем. Тестирование: 91-100 % правильных ответов оценка 5 (отлично) 71-90 % правильных ответов оценка 4 (хорошо) 61-70 % правильных ответов оценка 3 (удовлетворительно) менее 60 % правильных ответов оценка 2 (неудовлетворительно) | Оценка решений ситуационных задач Контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося Текущий контроль: Экспертная оценка лабораторных работ, фронтальная беседа, устный опрос тестирование Промежуточная аттестация: Экспертная оценка при сдаче экзамена |
| Умения: |  |  |
| - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; - анализировать задачу и/или проблему и выделять ее составные части; - планировать собственное профессиональное и личностное развитие, реализовать предпринимательскую деятельность, грамотно использовать знания по финансовой грамотности; - выстраивать отношения при работе в коллективе и/или команде; - грамотно использовать устную и письменную коммуникацию на государственном языке; - показывать осознанное поведение на основе традиционных ценностей; использовать стандарты антикоррупционного поведения; - пользоваться профессиональной документацией на государственном языке; - переводить (со словарем) иностранную профессиональную документацию; – рассчитывать основные параметры электронных схем; – подбирать по справочным данным электронные приборы для различных схем; - рассчитывать и грамотно спроектировать в соответствии с техническим заданием любой аналоговый и цифровой тракт типовой электронной аппаратуры; – исследовать и измерять с заданной точностью параметры электронных приборов и схем; – собирать электрические схемы электронных устройств. | - демонстрация умений распознавать и решать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; - способность анализировать задачу и/или проблему и выделять ее составные части; - демонстрация умений планировать собственное профессиональное и личностное развитие; - умение осуществлять внешнее и внутренне взаимодействие в коллективе и команде, соблюдение норм профессиональной этики при работе в команде и коллективе; -умение применять правила оформления документов на государственном языке, грамотно излагать свои мысли; - демонстрирует осознанное поведение, использует стандарты антикоррупционного поведения; - демонстрация способностей переводить (со словарем) иностранную профессиональную документацию; - демонстрация умений рассчитывать основные параметры электронных схем, подбирать по справочным данным электронные приборы для различных схем; - способность рассчитывать и грамотно спроектировать в соответствии с техническим заданием любой аналоговый и цифровой тракт типовой электронной аппаратуры; - демонстрация имений исследовать и измерять с заданной точностью параметры электронных приборов и схем, собирать электрические схемы электронных устройств | Оценка решений ситуационных задач Контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося Текущий контроль: - оценка результатов выполнения лабораторной работы; - экспертное наблюдение за ходом выполнения лабораторной работы. Промежуточная аттестация: Экспертная оценка при сдаче экзамена |

Приложение 2.6

к ПОП по специальности 
27.02.06 Метрологический контроль 
средств измерений

Примерная рабочая программа дисциплины

«ОП.06 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

2.2. Примерное содержание дисциплины

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

- Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.06 Электротехника»

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «Электротехника»: является изучение студентами основных закономерностей процессов, протекающих в электромагнитных и электронных цепях и методы определения электрических величин, характеризующие эти процессы, приобретение теоретических и практических знаний по основам электротехники и электроники, необходимые для успешного освоения последующих дисциплин специальности.

Дисциплина «Электротехника» включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; | - |
| ОК 02 | анализировать задачу и/или проблему и выделять ее составные части; | основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; | - |
| ОК 03 | планировать собственное профессиональное и личностное развитие, реализовать предпринимательскую деятельность, грамотно использовать знания по финансовой грамотности | аспекты личностного развития, финансовой грамотности, предпринимательской деятельности; | - |
| ОК 04 | выстраивать отношения при работе в коллективе и/или команде | основные условия и правила работы в коллективе и/или команде; | - |
| ОК 05 | грамотно использовать устную и письменную коммуникацию на государственном языке; | особенности применения устной и письменной коммуникации с учетом социального и культурного контекста | - |
| ОК 06 | показывать осознанное поведение на основе традиционных ценностей; использовать стандарты антикоррупционного поведения; | правила поведения; содержание антикоррупционных стандартов, | - |
| ОК 09 | пользоваться профессиональной документацией на государственном языке; переводить (со словарем) иностранную профессиональную документацию | - правила чтения текстов профессиональной направленности; лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) профессиональной документации | - |
| ПК 1.1. | осуществлять поверку и калибровку средств измерений, составлять документы, подтверждающие проведение этих процедур; оценивать пригодность измерительных приборов, средств поверки и калибровки на основании полученных измерений, с учетом рассчитанной погрешности (неопределенности) на предмет их соответствия метрологическим требованиям; | методики поверки измерительных приборов и оборудования; нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы поверки (калибровки) средств измерений; виды поверок/калибровок; правила проведения внеочередной поверки/калибровки методики определения погрешностей (неопределенностей) измерений; принципы нормирования точности измерений; принципы работы, технические характеристики, конструктивные особенности, назначение и принципы применения средств измерений, поверочного и калибровочного оборудования. | поверки и калибровки средств измерений |
| ПК 1.2. | планировать различными методами и средствами проведение технического обслуживания и текущего ремонта средств измерений в соответствии с техническими требованиями; диагностировать техническое состояние средств измерений; выявлять неисправности измерительных приборов, средств поверки и калибровки в результате измерений; подбирать материалы и оборудование, необходимое для устранения выявленных неисправностей в соответствии с выбранным методом и способом устранения; выбирать методы и способы устранения неисправностей, выявленных в ходе поверки состояния измерительных приборов, средств поверки и калибровки; выбирать последовательность устранения и проводить ремонт выявленных неисправностей средств измерения в соответствии с определенными методами, способами устранения неисправностей средств измерений; проверять качество выполненного ремонта выявленных неисправностей средств измерений; безопасно пользоваться оборудованием для устранения неисправностей поверочного и калибровочного оборудования; выполнять мелкий ремонт поверочного и калибровочного оборудования в пределах своей компетенции; оформлять результаты устранения неисправностей измерительных приборов и поверочного оборудования. | организационные основы приёмки средства измерения (СИ) на диагностику; методика диагностики и обнаружения предполагаемых неисправностей; методы поиска неисправностей в СИ; способы обслуживания измерительных приборов и оборудования; методы и способы устранения неисправностей в пределах своей компетенции. | устранения неисправностей поверочного и калибровочного оборудования |
| ПК 1.3. | выбирать необходимое оборудование и материалы для проведения технического обслуживания и текущего ремонта средств измерений в соответствии с техническими требованиями; осуществлять слесарные, электромонтажные и наладочные работы со средствами измерений; осуществлять монтаж средств измерений; оформлять результаты технического обслуживания и диагностики средств измерений. | правила и нормы охраны труда, требования безопасности при проведении технического обслуживания измерительных приборов и поверочного оборудования. технология ремонта; методы и средства для проведения ремонтных работ; ремонт типовых СИ; послеремонтная калибровка или поверка СИ. | проведения технического обслуживания и текущего ремонта средств измерений |
| ПК 1.4. | размещать на хранение измерительные приборы, средства поверки и калибровки в соответствии с требованиями к условиям хранения; контролировать условия хранения в соответствии с требованиями к хранению измерительных приборов, средств поверки и калибровки; оформлять учетную документацию, необходимую для хранения и контроля измерительных приборов, средств поверки и калибровки в пределах своей компетенции; | способы хранения и контроля состояния измерительных приборов, средств поверки и калибровки; правила оформления учетной документации, необходимой для хранения и контроля состояния измерительных приборов, средств поверки и калибровки. | организации хранения и контроля средств измерений |
| ПК 2.1. | выбирать методики и средства поверки, калибровки средств измерений; выполнять поверку, калибровку средств измерений с применением рабочих эталонов, средств поверки и калибровки в соответствии с методиками поверки, калибровки; фиксировать результаты поверки, калибровки средств измерений с учетом погрешности (неопределенности) результатов поверки, калибровки для обеспечения единства измерений; оценивать пригодность средств измерений на основании полученных результатов поверки, калибровки, с учетом рассчитанной погрешности (неопределенности) на предмет их соответствия рабочим эталонам; оформлять результаты поверки, калибровки средств измерений в соответствии с требованиями нормативной документации; фиксировать результаты измерений в документации. | нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы поверки, калибровки средств измерений; поверочные схемы; эталоны; методики и средства поверки (калибровки) средств измерений; организация рабочего места метролога для проведения поверки или калибровки СИ. | проведения поверки, калибровки средств измерений |
| ПК 2.2. | подготавливать оборудование к проведению измерений для определения действительных значений контролируемых параметров; определять цену деления СИ, чувствительность, вариации показаний, абсолютную, относительную, и приведенную погрешности СИ | классификация, метрологические характеристики и погрешности средств измерений (СИ); технические характеристики, конструктивные особенности, назначение и принципы применения средств измерений, используемых в области деятельности организации; физические принципы работы, область применения и принципиальные ограничения методов и средств измерений; принцип работы и технические характеристики обслуживаемых средств измерений и автоматизированных систем метрологического обеспечения. | выполнения точных и особо точных измерений для определения действительных значений контролируемых параметров |
| ПК 2.3. | обрабатывать результаты измерений в соответствии с выбранной методикой; фиксировать результаты измерений в документации; рассчитывать погрешности (неопределенности) результатов измерений; определять случайные погрешности, присутствующие в результатах измерений; вычислять математическое ожидание, дисперсию, среднее квадратическое отклонение, числовые характеристики законов распределения. | единицы физических величин, их наименования и обозначения, международную систему единиц и её связь с другими системами единиц; погрешности измерений; способы представления и математическая обработка результатов измерений; оценка неопределенностей. | выполнения обработки результатов измерений и расчета погрешностей |
| ПК 2.4. | вести учет средств измерений на предприятии; разрабатывать календарные планы и графики проведения поверок, калибровок средств измерений; контролировать состояние применяемых средств измерений на предприятии. | требования законодательства Российской Федерации, регламентирующие вопросы единства измерений и метрологического обеспечения; требования нормативных и методических документов, регламентирующих вопросы метрологического обеспечения производства; способы метрологического обеспечения производства. | осуществления метрологического надзора на предприятии |
| ПК 2.5. | применять различные методики измерений и испытаний в профессиональной деятельности; использовать способы внедрения специальных средств измерений. | нормативные документы, регламентирующие вопросы разработки методик (методов) измерений и испытаний; методы и средства измерений; методики измерений (испытаний, контроля); специальные средства измерений; способы внедрения специальных средств измерений. | разработки методик измерений (испытаний, контроля) |

2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

| Наименование составных частей дисциплины | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 32 | 16 |
| Курсовой проект (работа) | ХХ | ХХ |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Промежуточная аттестация | 2 | ХХ |
| Всего | 34 | 16 |

2.2. Примерное содержание дисциплины

| Наименование разделов и тем | Примерное Содержание, практических и лабораторных занятий, курсовой проект (работа) |
| --- | --- |
| Раздел 1. Введение в электротехнику |  |
| Тема 1. Введение в электротехнику. Ресурсоэффективность | Содержание |
|  | 1. Цели и задачи дисциплины, ее связь с другими дисциплинами учебного плана. |
|  | 2. Энергосбережение и ресурсоэффективность в быту и в профессиональной деятельности. Техника безопасности при работе с приборами. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Раздел 2. Основы теории и методы исследования электрических цепей постоянного тока |  |
| Тема 1. Электрическое поле | Содержание |
|  | 1. Основные свойства и характеристики электрического поля. Поле точечного заряда. Однородное электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Потенциал. Электрическое напряжение. Влияние электрического поля на проводники и диэлектрики Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электроемкость. Конденсаторы. Соединение конденсаторов. Энергия электрического поля заряженного конденсатора. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Лабораторное занятие 1. Опытная проверка свойств последовательного и параллельного соединения конденсаторов |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2. Электрические цепи постоянного тока | Содержание |
|  | 1. Параметры электрической цепи. Электрический ток. ЭДС и напряжение. Электрическое сопротивление и проводимость. Резистор. Основные проводниковые материалы и проводниковые изделия. Соединение резисторов. Расчет цепей методом «свертывания». Закон Ома. Электрическая работа и мощность. Преобразование электрической энергии в тепловую. |
|  | 2. Законы Кирхгофа для узла и контура. Методы расчета цепей постоянного тока. Основы расчета электрической цепи постоянного тока. Расчет электрических цепей произвольной конфигурации методами: контурных токов, узловых потенциалов, двух узлов (узлового напряжения). |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие 1. Расчёт электрической цепи методом «свёртывания» и узловых контурных уравнений |
|  | Лабораторное занятие 2. Закон Ома для участка цепи. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Раздел 3. Электромагнетизм |  |
| Тема 1. Магнитное поле, его характеристики | Содержание |
|  | 1.Характеристики магнитного поля. Магнитная проницаемость. Закон Ампера и условия его применения. Закон полного тока. Магнитное поле прямолинейного тока. Магнитное поле кольцевой и цилиндрической катушек. Электрон в магнитном поле. Проводник с током в магнитном поле. Взаимодействие параллельных проводников с током. Электромагнитная индукция. ЭДС самоиндукции и взаимоиндукции. ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие 2. Расчет магнитного поля провода с током и магнитного поля катушки. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Раздел 4. Электрические цепи переменного тока |  |
| Тема 1. Электрические цепи переменного синусоидального тока | Содержание |
|  | 1.Основные понятия переменного синусоидального тока.Понятие о генераторах переменного тока. Получение синусоидальной ЭДС. Общая характеристика цепей переменного тока. Амплитуда, период, частота, фаза, начальная фаза синусоидального тока. Мгновенное, амплитудное, действующее и среднее значения ЭДС, напряжения, тока. Изображение синусоидальных величин с помощью временных и векторных диаграмм. Параметры синусоидального тока. Фаза переменного тока. Сдвиг фаз. Изображение синусоидальных величин с помощью векторов. Сложение и вычитание синусоидальных величин. Поверхностный эффект. Активное сопротивление. |
|  | 2.Однофазные электрические цепи. Особенность электрических цепей переменного тока. Цепь с активным сопротивлением. Цепь с индуктивностью. Цепь с активным сопротивлением и индуктивностью. Цепь с емкостью. Цепь с активным сопротивлением и емкостью. Цепь с активным сопротивлением, индуктивностью и емкостью. Резонансный режим работы цепи. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Лабораторное занятие 3. Измерение основных характеристик цепей переменного тока |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2. Трехфазные цепи | Содержание |
|  | 1. Принцип получения трехфазной ЭДС. Устройство трехфазного генератора. Соединение обмоток генератора звездой и треугольником. Понятие линейных и фазных напряжений. Соотношение между ними. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Раздел 5. Электрические машины и аппараты |  |
| Тема 1. Трансформаторы | Содержание |
|  | 1.Однофазные трансформаторы. Назначение трансформаторов и их применение. Устройство трансформатора. |
|  | 2.Трехфазные трансформаторы. Автотрансформаторы. Измерительные трансформаторы. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2. Электрические машины переменного тока | Содержание |
|  | 1. Принцип действия асинхронного двигателя. Физические процессы, происходящие при раскручивании ротора. Скольжение и частота вращения ротора. Влияние скольжения на ЭДС в обмотке ротора. Зависимость значения и фазы тока от скольжения и ЭДС ротора.Вращающий момент асинхронного двигателя. |
|  | 2.Синхронный генератор. Синхронный двигатель. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 3. Электрические машины постоянного тока | Содержание |
|  | 1. Устройство машин постоянного тока. Обратимость машин. Назначение машин постоянного тока и их классификация. Устройство и принцип действия машин постоянного тока: магнитная цепь, коллектор, обмотка якоря. Рабочий процесс машины постоянного тока: ЭДС обмотки якоря, реакция якоря, коммутация. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Промежуточная аттестация: 2 |  |
| Всего: 32 |  |

3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинеты «Основ промышленной электроники», «Средств измерений и контрольно-измерительных приборов», оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП.

Лаборатория «Электротехники и электронной техники», оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

- Белецкий, А. Ф. Теория линейных электрических цепей: учебник для спо / А. Ф. Белецкий. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 544 с. — ISBN 978-5-8114-6761-7.

- Аполлонский, С. М. Основы электротехники. Практикум: учебное пособие для спо / С. М. Аполлонский. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-6707-5.

- Аполлонский, С. М. Основы электротехники. Практикум: учебное пособие для спо / С. М. Аполлонский. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-6707-5. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/151687

- Аполлонский, С. М. Электрические аппараты управления и автоматики: учебное пособие для спо / С. М. Аполлонский, Ю. В. Куклев, В. Я. Фролов. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 256 с. — ISBN 978-5-8114-6708-2.

- Аполлонский, С. М. Электрические аппараты управления и автоматики: учебное пособие для спо / С. М. Аполлонский, Ю. В. Куклев, В. Я. Фролов. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 256 с. — ISBN 978-5-8114-6708-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/151688

- Белецкий, А. Ф. Теория линейных электрических цепей: учебник для спо / А. Ф. Белецкий. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 544 с. — ISBN 978-5-8114-6761-7. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152472

- Битюцкий, И. Б. Электрические машины. Двигатель постоянного тока. Практикум: учебное пособие для спо / И. Б. Битюцкий, И. В. Музылева. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 168 с. — ISBN 978-5-8114-7078-5.

- Битюцкий, И. Б. Электрические машины. Двигатель постоянного тока. Практикум: учебное пособие для спо / И. Б. Битюцкий, И. В. Музылева. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 168 с. — ISBN 978-5-8114-7078-5. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/154415

- Блохин, А. В. Электротехника: учебное пособие для СПО / А. В. Блохин; под редакцией Ф. Н. Сарапулова. — 3-е изд. — Саратов, Екатеринбург: Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 184 c. — ISBN 978-5-4488-0410-6, 978-5-7996-2898-7. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87912

- Ванурин, В. Н. Электрические машины: учебное пособие для спо / В. Н. Ванурин. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 304 с. — ISBN 978-5-8114-6909-3.

- Ванурин, В. Н. Электрические машины: учебное пособие для спо / В. Н. Ванурин. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 304 с. — ISBN 978-5-8114-6909-3. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153665

- Ватаев, А. С. Основы электротехники. Электрические машины и трансформаторы: учебное пособие для СПО / А. С. Ватаев, Г. А. Давидчук, А. М. Лебедев. — Саратов, Москва: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 192 c. — ISBN 978-5-4488-0870-8, 978-5-4497-0629-4. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/96967

- Иванов, И. И. Электротехника и основы электроники: учебник для спо / И. И. Иванов, Г. И. Соловьев, В. Я. Фролов. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 736 с. — ISBN 978-5-8114-6756-3. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152467

- Книги по электротехнике, http://www.energoboard.ru

- Миленина, С. А. Электротехника: учебник и практикум для среднего профессионального образования / С. А. Миленина; под редакцией Н. К. Миленина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 263 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05793-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472057

- Миловзоров, О. В. Основы электроники: учебник для среднего профессионального образования / О. В. Миловзоров, И. Г. Панков. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 344 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03249-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469657

- Мультимедийный курс по электротехнике и основам электроники, http://eltray.com

- Новожилов, О. П. Электротехника (теория электрических цепей) в 2 ч. Часть 1: учебник для среднего профессионального образования / О. П. Новожилов. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 403 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10677-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456797

- Новожилов, О. П. Электротехника (теория электрических цепей). В 2 ч. Часть 2: учебник для среднего профессионального образования / О. П. Новожилов. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 247 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10679-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475893

- Основы теоретической электротехники: учебное пособие для спо / Ю. А. Бычков, В. М. Золотницкий, Э. П. Чернышев, А. Н. Белянин. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 592 с. — ISBN 978-5-8114-6888-1.

- Основы теоретической электротехники: учебное пособие для спо / Ю. А. Бычков, В. М. Золотницкий, Э. П. Чернышев, А. Н. Белянин. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 592 с. — ISBN 978-5-8114-6888-1. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153656

- Основы электротехники: учебник для спо / Г. И. Кольниченко, Я. В. Тарлаков, А. В. Сиротов, И. Н. Кравченко. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 204 с. — ISBN 978-5-8114-8050-0.

- Основы электротехники: учебник для спо / Г. И. Кольниченко, Я. В. Тарлаков, А. В. Сиротов, И. Н. Кравченко. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 204 с. — ISBN 978-5-8114-8050-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/171409

- Основы электротехники: учебник для спо / Г. И. Кольниченко, Я. В. Тарлаков, А. В. Сиротов, И. Н. Кравченко. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 204 с. — ISBN 978-5-8114-6646-7.

- Основы электротехники: учебник для спо / Г. И. Кольниченко, Я. В. Тарлаков, А. В. Сиротов, И. Н. Кравченко. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 204 с. — ISBN 978-5-8114-6646-7. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/151200

- Потапов, Л. А. Основы электротехники: учебное пособие для спо / Л. А. Потапов. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 376 с. — ISBN 978-5-8114-6716-7.

- Потапов, Л. А. Основы электротехники: учебное пособие для спо / Л. А. Потапов. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 376 с. — ISBN 978-5-8114-6716-7. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/151696

- Потапов, Л. А. Теоретические основы электротехники. Сборник задач: учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. А. Потапов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 245 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09581-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475237

- Сборник задач по основам теоретической электротехники: учебное пособие для спо / Ю. А. Бычков, А. Н. Белянин, В. Д. Гончаров [и др.]; под редакцией Ю. А.Бычкова. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 392 с. — ISBN 978-5-8114-6889-8. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153657

- Семенова, Н. Г. Теоретические основы электротехники: учебно-методическое пособие для СПО / Н. Г. Семенова, Н. Ю. Ушакова, Н. И. Доброжанова. — Саратов: Профобразование, 2020. — 106 c. — ISBN 978-5-4488-0659-9. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92176

- Сильвашко, С. А. Основы электротехники: учебное пособие для СПО / С. А. Сильвашко. — Саратов: Профобразование, 2020. — 209 c. — ISBN 978-5-4488-0671-1. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92141

- Скорняков, В. А. Общая электротехника и электроника: учебник для спо / В. А. Скорняков, В. Я. Фролов. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 176 с. — ISBN 978-5-8114-6758-7. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152469

- Тимофеев, И. А. Основы электротехники, электроники и автоматики. Лабораторный практикум: учебное пособие для спо / И. А. Тимофеев. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 196 с. — ISBN 978-5-8114-6827-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153638

- Угольников, А. В. Электротехнические материалы: учебное пособие для СПО / А. В. Угольников. — Саратов: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 81 c. — ISBN 978-5-4488-0264-5, 978-5-4497-0023-0. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/82685

- Электротехника и электроника, www.academia-moscow.ru

- Электротехника и электроника: учебное пособие / С.Н. Маркелов, Б.Я. Сазанов. - Москва: ИНФРА – М, 2021. – 267 с.

- Электротехника с основами электроники: учебник для учащихся профессиональных училищ и колледжей / Ю.Г. Синдеев. - Ростов на Дону: Феникс, 2020. - 407 с.

- Электротехника с основами электроники: учебное пособие / А.К. Славинский, И.С. Туревский. - Москва: ИД: «ФОРУМ»: ИНФРА - М, 2021. - 448 с.

4. Контроль и оценка результатов 
освоения ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Показатели освоенности компетенций | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания: |  |  |  |
| - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; - основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - аспекты личностного развития, финансовой грамотности, предпринимательской деятельности; - основные условия и правила работы в коллективе и/или команде; - особенности применения устной и письменной коммуникации с учетом социального и культурного контекста - правила поведения; содержание антикоррупционных стандартов; - - правила чтения текстов профессиональной направленности; - лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) профессиональной документации – законы электротехники; – основные характеристики электрических и магнитных полей; – принцип действия и основные параметры дросселей, трансформаторов, электрических машин постоянного и переменного тока; – основы электробезопасности в профессиональной сфере. – методы расчёта цепей постоянного и переменного тока; – методы расчёта магнитных цепей | - соблюдает алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежной областях; - следует способам использования современных средств поиска и анализа информации; - планирует и реализовывает профессиональное и личностное развитие; - способность выстраивать грамотные взаимоотношения в коллективе и/или команде; - применяет устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста; - демонстрирует осознанное поведение, знания антикоррупционных стандартов; - применяет правила чтения текстов профессиональной направленности; - демонстрирует лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) профессиональной документации; - демонстрирует знания законов электротехники, основных характеристик электрических и магнитных полей, принципа действия и основных параметров дросселей, трансформаторов, электрических машин постоянного и переменного тока; - применяет методы расчёта цепей постоянного и переменного тока, расчёта магнитных цепей. Тестирование: 91-100 % правильных ответов оценка 5 (отлично) 71-90 % правильных ответов оценка 4 (хорошо) 61-70 % правильных ответов оценка 3 (удовлетворительно) менее 60 % правильных ответов оценка 2 (неудовлетворительно) | Оценка решений ситуационных задач Контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося Текущий контроль: Экспертная оценка лабораторных и практических работ, фронтальная беседа, устный опрос, тестирование Промежуточная аттестация: Экспертная оценка при сдаче зачета |
| Умения: |  |  |  |
| - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; - анализировать задачу и/или проблему и выделять ее составные части; - планировать собственное профессиональное и личностное развитие, реализовать предпринимательскую деятельность, грамотно использовать знания по финансовой грамотности - выстраивать отношения при работе в коллективе и/или команде; - грамотно использовать устную и письменную коммуникацию на государственном языке; - показывать осознанное поведение на основе традиционных ценностей; использовать стандарты антикоррупционного поведения; - пользоваться профессиональной документацией на государственном языке; - переводить (со словарем) иностранную профессиональную документацию; – анализировать и собирать электрические цепи; – пользоваться электроизмерительными приборами; – определять основные параметры дросселей, трансформаторов, электрических машин постоянного и переменного тока; – оформлять схемы, диаграммы, таблицы, графики и техническую документацию; – рассчитывать параметры цепей постоянного и переменного тока; – рассчитывать магнитные цепи | - демонстрация умений распознавать и решать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; - способность анализировать задачу и/или проблему и выделять ее составные части; - демонстрация умений планировать собственное профессиональное и личностное развитие; - умение осуществлять внешнее и внутренне взаимодействие в коллективе и команде, соблюдение норм профессиональной этики при работе в команде и коллективе; -умение применять правила оформления документов на государственном языке, грамотно излагать свои мысли; - демонстрирует осознанное поведение, использует стандарты антикоррупционного поведения; - демонстрация способностей переводить (со словарем) иностранную профессиональную документацию; - демонстрация умений анализировать и собирать электрические цепи; - способность пользоваться электроизмерительными приборами; - демонстрация имений определять основные параметры дросселей, трансформаторов, электрических машин постоянного и переменного тока; - умение оформлять схемы, диаграммы, таблицы, графики и техническую документацию; - способность рассчитывать параметры цепей постоянного и переменного тока, магнитные цепи. | Оценка решений ситуационных задач Контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося Текущий контроль: - оценка результатов выполнения лабораторной и практической работы; - экспертное наблюдение за ходом выполнения лабораторной и практической работы. Промежуточная аттестация: Экспертная оценка при сдаче зачета |

Приложение 2.7

к ПОП по специальности 
27.02.06 Метрологический контроль 
средств измерений

Примерная рабочая программа дисциплины

«ОП.07 ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА»

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

2.2. Примерное содержание дисциплины

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

- Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.07 Электронная техника»

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «Электронная техника»: создание теоретической базы для овладения профессиональными компетенциями при работе со средствами вычислительной техники и компьютерном моделировании изделий электронной техники.

Дисциплина «Электронная техника» включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; | - |
| ОК 02 | анализировать задачу и/или проблему и выделять ее составные части; | основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; | - |
| ОК 03 | планировать собственное профессиональное и личностное развитие, реализовать предпринимательскую деятельность, грамотно использовать знания по финансовой грамотности | аспекты личностного развития, финансовой грамотности, предпринимательской деятельности; | - |
| ОК 04 | выстраивать отношения при работе в коллективе и/или команде | основные условия и правила работы в коллективе и/или команде; | - |
| ОК 05 | грамотно использовать устную и письменную коммуникацию на государственном языке; | особенности применения устной и письменной коммуникации с учетом социального и культурного контекста | - |
| ОК 06 | показывать осознанное поведение на основе традиционных ценностей; использовать стандарты антикоррупционного поведения; | правила поведения; содержание антикоррупционных стандартов, | - |
| ОК 09 | пользоваться профессиональной документацией на государственном языке; переводить (со словарем) иностранную профессиональную документацию | - правила чтения текстов профессиональной направленности; лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) профессиональной документации | - |
| ПК 1.1. | осуществлять поверку и калибровку средств измерений, составлять документы, подтверждающие проведение этих процедур; оценивать пригодность измерительных приборов, средств поверки и калибровки на основании полученных измерений, с учетом рассчитанной погрешности (неопределенности) на предмет их соответствия метрологическим требованиям; | методики поверки измерительных приборов и оборудования; нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы поверки (калибровки) средств измерений; виды поверок/калибровок; правила проведения внеочередной поверки/калибровки методики определения погрешностей (неопределенностей) измерений; принципы нормирования точности измерений; принципы работы, технические характеристики, конструктивные особенности, назначение и принципы применения средств измерений, поверочного и калибровочного оборудования. | поверки и калибровки средств измерений |
| ПК 1.2. | планировать различными методами и средствами проведение технического обслуживания и текущего ремонта средств измерений в соответствии с техническими требованиями; диагностировать техническое состояние средств измерений; выявлять неисправности измерительных приборов, средств поверки и калибровки в результате измерений; подбирать материалы и оборудование, необходимое для устранения выявленных неисправностей в соответствии с выбранным методом и способом устранения; выбирать методы и способы устранения неисправностей, выявленных в ходе поверки состояния измерительных приборов, средств поверки и калибровки; выбирать последовательность устранения и проводить ремонт выявленных неисправностей средств измерения в соответствии с определенными методами, способами устранения неисправностей средств измерений; проверять качество выполненного ремонта выявленных неисправностей средств измерений; безопасно пользоваться оборудованием для устранения неисправностей поверочного и калибровочного оборудования; выполнять мелкий ремонт поверочного и калибровочного оборудования в пределах своей компетенции; оформлять результаты устранения неисправностей измерительных приборов и поверочного оборудования. | организационные основы приёмки средства измерения (СИ) на диагностику; методика диагностики и обнаружения предполагаемых неисправностей; методы поиска неисправностей в СИ; способы обслуживания измерительных приборов и оборудования; методы и способы устранения неисправностей в пределах своей компетенции. | устранения неисправностей поверочного и калибровочного оборудования |
| ПК 1.3. | выбирать необходимое оборудование и материалы для проведения технического обслуживания и текущего ремонта средств измерений в соответствии с техническими требованиями; осуществлять слесарные, электромонтажные и наладочные работы со средствами измерений; осуществлять монтаж средств измерений; оформлять результаты технического обслуживания и диагностики средств измерений. | правила и нормы охраны труда, требования безопасности при проведении технического обслуживания измерительных приборов и поверочного оборудования. технология ремонта; методы и средства для проведения ремонтных работ; ремонт типовых СИ; послеремонтная калибровка или поверка СИ. | проведения технического обслуживания и текущего ремонта средств измерений |
| ПК 1.4. | размещать на хранение измерительные приборы, средства поверки и калибровки в соответствии с требованиями к условиям хранения; контролировать условия хранения в соответствии с требованиями к хранению измерительных приборов, средств поверки и калибровки; оформлять учетную документацию, необходимую для хранения и контроля измерительных приборов, средств поверки и калибровки в пределах своей компетенции; | способы хранения и контроля состояния измерительных приборов, средств поверки и калибровки; правила оформления учетной документации, необходимой для хранения и контроля состояния измерительных приборов, средств поверки и калибровки. | организации хранения и контроля средств измерений |
| ПК 2.1. | выбирать методики и средства поверки, калибровки средств измерений; выполнять поверку, калибровку средств измерений с применением рабочих эталонов, средств поверки и калибровки в соответствии с методиками поверки, калибровки; фиксировать результаты поверки, калибровки средств измерений с учетом погрешности (неопределенности) результатов поверки, калибровки для обеспечения единства измерений; оценивать пригодность средств измерений на основании полученных результатов поверки, калибровки, с учетом рассчитанной погрешности (неопределенности) на предмет их соответствия рабочим эталонам; оформлять результаты поверки, калибровки средств измерений в соответствии с требованиями нормативной документации; фиксировать результаты измерений в документации. | нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы поверки, калибровки средств измерений; поверочные схемы; эталоны; методики и средства поверки (калибровки) средств измерений; организация рабочего места метролога для проведения поверки или калибровки СИ. | проведения поверки, калибровки средств измерений |
| ПК 2.2. | подготавливать оборудование к проведению измерений для определения действительных значений контролируемых параметров; определять цену деления СИ, чувствительность, вариации показаний, абсолютную, относительную, и приведенную погрешности СИ | классификация, метрологические характеристики и погрешности средств измерений (СИ); технические характеристики, конструктивные особенности, назначение и принципы применения средств измерений, используемых в области деятельности организации; физические принципы работы, область применения и принципиальные ограничения методов и средств измерений; принцип работы и технические характеристики обслуживаемых средств измерений и автоматизированных систем метрологического обеспечения. | выполнения точных и особо точных измерений для определения действительных значений контролируемых параметров |
| ПК 2.3. | обрабатывать результаты измерений в соответствии с выбранной методикой; фиксировать результаты измерений в документации; рассчитывать погрешности (неопределенности) результатов измерений; определять случайные погрешности, присутствующие в результатах измерений; вычислять математическое ожидание, дисперсию, среднее квадратическое отклонение, числовые характеристики законов распределения. | единицы физических величин, их наименования и обозначения, международную систему единиц и её связь с другими системами единиц; погрешности измерений; способы представления и математическая обработка результатов измерений; оценка неопределенностей. | выполнения обработки результатов измерений и расчета погрешностей |
| ПК 2.4. | вести учет средств измерений на предприятии; разрабатывать календарные планы и графики проведения поверок, калибровок средств измерений; контролировать состояние применяемых средств измерений на предприятии. | требования законодательства Российской Федерации, регламентирующие вопросы единства измерений и метрологического обеспечения; требования нормативных и методических документов, регламентирующих вопросы метрологического обеспечения производства; способы метрологического обеспечения производства. | осуществления метрологического надзора на предприятии |
| ПК 2.5. | применять различные методики измерений и испытаний в профессиональной деятельности; использовать способы внедрения специальных средств измерений. | нормативные документы, регламентирующие вопросы разработки методик (методов) измерений и испытаний; методы и средства измерений; методики измерений (испытаний, контроля); специальные средства измерений; способы внедрения специальных средств измерений. | разработки методик измерений (испытаний, контроля) |

2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

| Наименование составных частей дисциплины | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 56 | 40 |
| Курсовой проект (работа) | ХХ | ХХ |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Промежуточная аттестация | 6 | ХХ |
| Всего | 64 | 40 |

2.2. Примерное содержание дисциплины

| Наименование разделов и тем | Примерное Содержание, практических и лабораторных занятий, курсовой проект (работа) |
| --- | --- |
| Раздел 1. Устройства, принцип действия, основные параметры и схемы включения полупроводниковых приборов |  |
| Тема 1. Физические основы электронной техники и свойства p-n перехода; контактные явления | Содержание |
|  | 1.Собственная проводимость и способы образования примесных (электронной и дырочной) проводимостей полупроводников. Физические основы образования и вентильные свойства электронно-дырочного перехода. |
|  | Прямое и обратное включение р-n-перехода, вольтамперная характеристика, пробой и его виды. Емкости р-n-перехода. Частотные свойства р-n-перехода |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2. Полупроводниковые диоды | Содержание |
|  | 1.Полупроводниковые диоды: выпрямительные, стабилитроны, варикапы. Конструкция, основные характеристики и параметры, схемы включения, условные обозначения. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие 1. Расчет ограничивающего сопротивления и проверка диапазона стабилизации кремниевого стабилитрона |
|  | Лабораторное занятие 1. Исследование выпрямительного диода |
|  | Лабораторное занятие 2. Исследование полупроводникового стабилитрона и стабистора |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 3. Тиристоры | Содержание |
|  | 1.Классификация тиристоров, их условные обозначения. Устройство, принцип действия тиристоров, их характеристики и параметры, схемы включения. Исследование вольтамперной характеристики тиристора |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Лабораторное занятие 3. Исследование тиристора |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 4. Транзисторы | Содержание |
|  | 1. Биполярные транзисторы. Схемы включения транзисторов: с общим эмиттером (ОЭ), с общей базой (ОБ), с общим коллектором (ОК). Входные и выходные токи и напряжения. Статистические ВАХ транзисторов. |
|  | 2. Полевые транзисторы: типы, схемы включения, принцип действия, характеристики, параметры. Преимущества и недостатки. Выбор рабочего режима. Область применения. Усилительные и частотные свойства. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Лабораторное занятие 4. Исследование транзистора в схеме с ОЭ. |
|  | Лабораторное занятие 5. Исследование транзистора в схеме с ОБ. |
|  | Лабораторное занятие 6. Исследование частотных свойств транзисторов |
|  | Лабораторное занятие 7. Исследование полевого транзистора |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Раздел 2. Электронные выпрямители, преобразователи, инверторы: принцип действия и схемы включения; защита электронных устройств |  |
| Тема 1. Электронные выпрямители, сглаживающие фильтры | Содержание |
|  | 1. Классификация выпрямителей. Принцип действия однофазных выпрямителей, временные диаграммы токов и напряжений, параметрические соотношения, схемы включения, упрощенные расчеты выпрямителей с различными сопротивлениями нагрузки. Трехфазные выпрямители, принцип действия, временные диаграммы. |
|  | 2. Принцип действия управляемых выпрямителей на примере однофазной схемы, параметрические соотношения, схемы включения. Временные диаграммы. |
|  | 3. Пульсации тока и напряжения на выходе выпрямителя. Классификация фильтров. Фильтры с пассивными элементами: емкостные, индуктивные. Их принцип действия, параметрические соотношения, схемы включения. Коэффициенты пульсации, коэффициенты сглаживания пульсации. Г-образный и П-образный фильтры. Однозвенные и многозвенные фильтры |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие 2. Расчет однофазного выпрямителя |
|  | Лабораторное занятие 8. Исследование выпрямителей и фильтров |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2. Инверторы, стабилизаторы напряжения и тока, преобразователи напряжения и частоты | Содержание |
|  | 1.Назначение инверторов, принцип действия, параметрические соотношения, схемы включения, их классификация |
|  | 2.Классификация стабилизаторов. Принцип действия параметрического и компенсационного стабилизатора напряжения, параметрические соотношения, схемы включения. |
|  | 3.Основные особенности импульсных методов регулирования постоянного напряжения. Применение и классификация импульсных преобразователей, принцип действия, параметрические соотношения, схемы включения. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Лабораторное занятие 9. Исследование стабилизатора напряжения |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Раздел 3. Типовые электронные устройства: принцип действия, параметрические соотношения, схемы |  |
| Тема 1. Усилители | Содержание |
|  | 1. Классификация усилителей, их параметры и характеристики, режим работы. |
|  | 2. Усилители постоянного тока: принцип действия, параметрические соотношения, схемы включения. Дифференциальные усилители. |
|  | 3.Однотактные и двухтактные усилители мощности; принцип действия, параметрические соотношения. Схемы включения. Межкаскадные связи. Расчет однотактного усилителя мощности |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие 3. Расчет однотактного усилителя мощности |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Раздел 4. Цифровые электронные схемы: основные логические операции, параметры и характеристики логических элементов, применение логических элементов в электротехнических устройствах |  |
| Тема 1 Цифровые электронные схемы | Содержание |
|  | 1. Основные логические операции. Особенности построения диодно-резистивных, диодно-транзисторных и транзисторно-транзисторных схем реализации булевых функций; параметры и характеристики логических элементов. Логические элементы: "И", "ИЛИ", "НЕ" на биполярных транзисторах. Логические элементы: "И", "ИЛИ", "НЕ" на полевых транзисторах |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие 4. Работа цифровых логических элементов |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Промежуточная аттестация: 6 |  |
| Всего: 56 |  |

3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинеты «Основ промышленной электроники», «Средств измерений и контрольно-измерительных приборов», оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП.

Лаборатория «Электротехники и электронной техники», оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

- Акимова, Е. В. Вычислительная техника: учебное пособие для спо / Е. В. Акимова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 68 с. — ISBN 978-5-8114-7756-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/165845

- Горденко, Д.В. Электронная техника. Многоканальные телекоммуникационные системы: практикум для СПО / Д. В. Горденко, В. И. Никулин, Д. Н. Резеньков. — Саратов, Москва: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 62 c. — ISBN 978-5-4488-0799-2, 978-5-4497-0462-7. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/94214

- Москатов, Е.А., Электронная техника: учебное пособие / Е.А. Москатов. — Москва: КноРус, 2022. — 199 с. — ISBN 978-5-406-10181-0. — URL:https://book.ru/book/944686

- Пасынков, В. В. Полупроводниковые приборы: учебное пособие для спо / В. В. Пасынков, Л. К. Чиркин. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 480 с. — ISBN 978-5-8114-6762-4. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/195459

- Терехов, В. А. Задачник по электронным приборам: учебное пособие для спо / В. А. Терехов. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 280 с. — ISBN 978-5-8114-6891-1. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153659

- Червяков, Г. Г. Электронная техника: учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. Г. Червяков, С. Г. Прохоров, О. В. Шиндор. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 250 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11052-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494881

- Электронная техника. Многоканальные телекоммуникационные системы: практикум для СПО / Д. В. Горденко, В. И. Никулин, Д. Н. Резеньков. — Саратов, Москва: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 62 c.

- Электронная техника: учебник / М.В. Гальперин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: ИНФРА – М, 2021. – 352 с.

- Юрков, Н. К. Технология производства электронных средств: учебное пособие для спо / Н. К. Юрков. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 476 с. — ISBN 978-5-8114-7016-7. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153955

4. Контроль и оценка результатов 
освоения ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Показатели освоенности компетенций | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания: |  |  |
| - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; - основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - аспекты личностного развития, финансовой грамотности, предпринимательской деятельности; - основные условия и правила работы в коллективе и/или команде; - особенности применения устной и письменной коммуникации с учетом социального и культурного контекста - правила поведения; содержание антикоррупционных стандартов; - - правила чтения текстов профессиональной направленности; - лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) профессиональной документации; - схемы включения полупроводниковых приборов; - функциональные и принципиальные схемы различных типов выпрямителей, фильтров, стабилизаторов; - технические характеристики полупроводниковых приборов и электронных устройств; - основы микроэлектроники и интегральные схемы | - соблюдает алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежной областях; - следует способам использования современных средств поиска и анализа информации; - планирует и реализовывает профессиональное и личностное развитие; - способность выстраивать грамотные взаимоотношения в коллективе и/или команде; - применяет устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста; - демонстрирует осознанное поведение, знания антикоррупционных стандартов; - применяет правила чтения текстов профессиональной направленности; - демонстрирует лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) профессиональной документации; - демонстрирует знания схем включения полупроводниковых приборов, функциональные и принципиальные схемы различных типов выпрямителей, фильтров, стабилизаторов; - знает технические характеристики полупроводниковых приборов и электронных устройств, основы микроэлектроники и интегральные схемы, основы микроэлектроники и интегральные схемы. Тестирование: 91-100 % правильных ответов оценка 5 (отлично) 71-90 % правильных ответов оценка 4 (хорошо) 61-70 % правильных ответов оценка 3 (удовлетворительно) менее 60 % правильных ответов оценка 2 (неудовлетворительно) | Оценка решений ситуационных задач Контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося Текущий контроль: Экспертная оценка лабораторных и практических работ, фронтальная беседа, устный опрос, тестирование Промежуточная аттестация: Экспертная оценка при сдаче экзамена |
| Умения: |  |  |
| - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; - анализировать задачу и/или проблему и выделять ее составные части; - планировать собственное профессиональное и личностное развитие, реализовать предпринимательскую деятельность, грамотно использовать знания по финансовой грамотности; - выстраивать отношения при работе в коллективе и/или команде; - грамотно использовать устную и письменную коммуникацию на государственном языке; - показывать осознанное поведение на основе традиционных ценностей; использовать стандарты антикоррупционного поведения; - пользоваться профессиональной документацией на государственном языке; - переводить (со словарем) иностранную профессиональную документацию; - оценивать пригодность измерительных приборов, средств поверки и калибровки на основании полученных измерений, на предмет их соответствия метрологическим требованиям; - составлять измерительные схемы; - снимать характеристики полупроводниковых приборов и проводить расчёт их параметров | - демонстрация умений распознавать и решать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; - способность анализировать задачу и/или проблему и выделять ее составные части; - демонстрация умений планировать собственное профессиональное и личностное развитие; - умение осуществлять внешнее и внутренне взаимодействие в коллективе и команде, соблюдение норм профессиональной этики при работе в команде и коллективе; -умение применять правила оформления документов на государственном языке, грамотно излагать свои мысли; - демонстрирует осознанное поведение, использует стандарты антикоррупционного поведения; - демонстрация способностей переводить (со словарем) иностранную профессиональную документацию; - демонстрация умений оценивать пригодность измерительных приборов, средств поверки и калибровки на основании полученных измерений, на предмет их соответствия метрологическим требованиям; - умение составлять измерительные схемы, снимать характеристики полупроводниковых приборов и проводить расчёт их параметров. | Оценка решений ситуационных задач Контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося Текущий контроль: - оценка результатов выполнения лабораторной и практической работы; - экспертное наблюдение за ходом выполнения лабораторной и практической работы. Промежуточная аттестация: Экспертная оценка при сдаче экзамена |

Приложение 2.8

к ПОП по специальности 
27.02.06 Метрологический контроль 
средств измерений

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«СГ.01 ИСТОРИЯ РОССИИ»

Рабочая программа формируется образовательной организацией на основе примерной рабочей программы, размещенной в реестре ПОП

https://spolab.firpo.ru/npdv2/category-doc/get/4879

2025 г.

Приложение 2.9

к ПОП по специальности 
27.02.06 Метрологический контроль 
средств измерений

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«СГ.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Рабочая программа формируется образовательной организацией на основе примерной рабочей программы, размещенной в реестре ПОП

https://spolab.firpo.ru/npdv2/category-doc/get/5133

2025 г.

Приложение 2.10

к ПОП по специальности 
27.02.06 Метрологический контроль 
средств измерений

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«СГ.03 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Рабочая программа формируется образовательной организацией на основе примерной рабочей программы, размещенной в реестре ПОП

https://spolab.firpo.ru/npdv2/category-doc/get/4877

2025 г.

Приложение 2.11

к ПОП по специальности 
27.02.06 Метрологический контроль 
средств измерений

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«СГ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

Рабочая программа формируется образовательной организацией на основе примерной рабочей программы, размещенной в реестре ПОП

https://spolab.firpo.ru/npdv2/category-doc/get/5138

2025 г.

Приложение 2.12

к ПОП по специальности 
27.02.06 Метрологический контроль 
средств измерений

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«СГ.05 ОСНОВЫ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА»

Рабочая программа формируется образовательной организацией на основе примерной рабочей программы, размещенной в реестре ПОП

https://spolab.firpo.ru/npdv2/category-doc/get/5135

2025 г.

Приложение 2.13

к ПОП по специальности 
27.02.06 Метрологический контроль 
средств измерений

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«СГ.06 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»

Рабочая программа формируется образовательной организацией на основе примерной рабочей программы, размещенной в реестре ПОП

https://spolab.firpo.ru/npdv2/category-doc/get/4769

2025 г.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Строка остается, если предусмотрено УП наличие курсового проекта (работы) в структуре дисциплины

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Строка остается, если предусмотрено УП наличие курсового проекта (работы) в структуре дисциплины

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Строка остается, если предусмотрено УП наличие курсового проекта (работы) в структуре дисциплины

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Строка остается, если предусмотрено УП наличие курсового проекта (работы) в структуре дисциплины

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Строка остается, если предусмотрено УП наличие курсового проекта (работы) в структуре дисциплины

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Строка остается, если предусмотрено УП наличие курсового проекта (работы) в структуре дисциплины

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Строка остается, если предусмотрено УП наличие курсового проекта (работы) в структуре дисциплины