ПРИЛОЖЕНИЕ 1

# к ПОП по профессии 
23.01.23 Электромонтер объектов транспортной инфраструктуры

# ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ

ОГЛАВЛЕНИЕ

«ПМн.ХХ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ, РЕМОНТУ, МОНТАЖУ И РЕГУЛИРОВКЕ УСТРОЙСТВ СИГНАЛИЗАЦИИ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ»	3

«ПМн.ХХ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ТЯГОВЫХ И ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ, ЛИНЕЙНЫХ УСТРОЙСТВ СИСТЕМЫ ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ»	21

ПМн.ХХ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ, РЕМОНТУ И МОНТАЖУ КОНТАКТНОЙ СЕТИ И ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ	36

2025 г.

Приложение 1.1

# к ПОП по профессии 
23.01.23 Электромонтер объектов транспортной инфраструктуры

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМн.ХХ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ, РЕМОНТУ, МОНТАЖУ И РЕГУЛИРОВКЕ УСТРОЙСТВ СИГНАЛИЗАЦИИ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ»

Для направленности «Электромонтёр устройств сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ)»

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	5

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы	5

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля	5

2. Структура и содержание профессионального модуля	10

2.1. Трудоемкость освоения модуля	10

2.2. Структура профессионального модуля	10

2.3. Примерное содержание профессионального модуля	11

3. Условия реализации профессионального модуля	18

3.1. Материально-техническое обеспечение	18

3.2. Учебно-методическое обеспечение	18

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля	19

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«Выполнение работ по обслуживанию, ремонту, монтажу и регулировке устройств сигнализации, централизации и блокировки»

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Выполнение работ по обслуживанию, ремонту, монтажу и регулировке устройств сигнализации, централизации и блокировки».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы по направленности «Электромонтёр устройств сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ)».

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01 | - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части - определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить - структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях - основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте - методы работы в профессиональной и смежных сферах - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | - |
| ОК.02 | - определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации - выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска - оценивать практическую значимость результатов поиска - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач - использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | - номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности - приемы структурирования информации - формат оформления результатов поиска информации - современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и - программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства | - |
| ОК.04 | - организовывать работу коллектива и команды - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | - психологические основы деятельности коллектива - психологические особенности личности | - |
| ОК.05 | - грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке - проявлять толерантность в рабочем коллективе | - правила оформления документов - правила построения устных сообщений - особенности социального и культурного контекста |  |
| ОК.06 | - проявлять гражданско-патриотическую позицию - демонстрировать осознанное поведение - описывать значимость своей профессии - применять стандарты антикоррупционного поведения | - сущность гражданско-патриотической позиции - традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений - значимость профессиональной деятельности по профессии - стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения | - |
| ОК.09 | - понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности - кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) - писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | - правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы - основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) - лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности - особенности произношения - правила чтения текстов профессиональной направленности | - |
| ПК Х.1. | - проверять в процессе технического обслуживания состояние монтажа, крепления и внешний вид аппаратуры, срабатывание и работоспособность элементов устройств СЦБ - заполнять техническую документацию - выполнять настройку и регулировку электрических элементов устройств СЦБ - осуществлять наружную, внешнюю и внутреннюю чистку устройств СЦБ | - основ электротехники и механики - технологии обслуживания и монтажа устройств сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) - содержания технической документации на обслуживаемые устройства в соответствии с требованиями - правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации - инструкции по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации в объеме, необходимом для выполнения своих должностных обязанностей - инструкции по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах Российской Федерации - инструкции по техническому обслуживанию устройств и систем СЦБ инструкции по безопасности движения поездов - правил и инструкций по охране труда и др. | - выполнения электромонтажных работ по монтажу оборудования устройств железнодорожной автоматики и телемеханики - технического обслуживания оборудования и устройств СЦБ - проверки работоспособности оборудования, аппаратуры и приборов СЦБ в соответствии с установленной периодичностью |
| ПК Х.2. | - работать с контрольным инструментом и оборудованием - разбираться с технической документацией на оборудование и заполнять её - выполнять замену приборов и устройств СЦБ - измерять и регулировать параметры приборов и устройств СЦБ | - основ электротехники и механики; - правила и нормы ремонта и регулировки устройств и систем СЦБ - способов устранения повреждений напольных устройств СЦБ | - работы со специальными инструментами и приспособлениями по текущему ремонту устройств СЦБ - замены приборов СЦБ в соответствии с установленной периодичностью - контроля исправного состояния измерительных приборов, инструментов, механизмов и приспособлений, используемых в процессе технического обслуживания и ремонта устройств СЦБ |
| ПК Х.3. | - выполнять техническую диагностику с помощью измерительных приборов - выявлять и устранять причины отдельных неисправностей устройств СЦБ - находить оптимальные варианты поиска отказов и неисправностей в устройствах СЦБ - анализировать причины отказов и неисправностей электромеханических элементов и устройств СЦБ и принимать меры по их устранению | - характерных видов нарушений нормальной работы устройств и способов их устранения - правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации - инструкции по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации в объеме, необходимом для выполнения своих должностных обязанностей - инструкции по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах Российской Федерации - инструкции по техническому обслуживанию устройств и систем СЦБ - инструкции по безопасности движения поездов - правил и инструкций по охране труда и др. | - выявления и устранения повреждений электромеханических элементов и устройств сигнализации, централизации и блокировки - производства слесарно-механических работ на оборудовании подстанций и контактной сети (слесарная обработка деталей, слесарно-монтажные работы, работа на станках) |
| ПК Х.4. | - читать электрические схемы и чертежи устройств СЦБ - выполнять установочные работы элементов и механизмов устройств СЦБ | - необходимой технологической документации, особенностей работы с исполнительными механизмами систем автоматики и телемеханики. - устройства, принципа действия, технических характеристик и конструктивных особенностей приборов и оборудования СЦБ - требований охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций | - выполнения электромонтажных работ воздушных и кабельных линий устройств СЦБ, элементной базы и исполнительных механизмов систем автоматики и телемеханики в соответствии с технологическим процессом |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 594 | 300 |
| Курсовая работа (проект) | ХХ | ХХ |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 936 | 936 |
| учебная | 144 | 144 |
| производственная | 792 | 792 |
| Промежуточная аттестация | ХХ | ХХ |
| Всего | 1530 | 1236 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОК.01 ОК.02 ОК.04 ОК.05 ОК.06 ОК.09 ПК Х.1 ПК Х.2 ПК Х.3 ПК Х.4 | Раздел 1. Устройство и технология монтажа оборудования систем сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) | 468 | 418 | 108 | 108 | - | - | 72 | 288 |
|  | Раздел 2. Технология обслуживания и проверки оборудования устройств СЦБ | 540 | 414 | 252 | 252 | - | - | 36 | 252 |
|  | Раздел 3. Ремонт устройств СЦБ и контроль соответствия технологическим параметрам | 522 | 404 | 234 | 234 | - | - | 36 | 252 |
|  | Учебная практика | 144 | 144 |  |  |  |  | 144 |  |
|  | Производственная практика | 792 | 792 |  |  |  |  |  | 792 |
|  | Промежуточная аттестация | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 1530 | 1236 | 594 | 594 | Х | Х | 144 | 792 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий |
| --- | --- |
| Раздел 1. Устройство и технология монтажа оборудования систем сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ). (468 часов) |  |
| МДК ХХ.01 Технология монтажа, технического обслуживания, ремонта и устранение неисправностей в работе устройств и систем СЦБ |  |
| Тема 1.1. Устройство и технология монтажа воздушных и кабельных линий | Содержание |
|  | Разделка, маркировка жил кабеля. Кабельные сети, кабельные ящики, путевые коробки, муфты. Монтаж сигнальных кабелей в устройствах автоматики и телемеханики |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие № 1. Проверка кабельных муфт со вскрытием |
|  | Практическое занятие № 2. Проверка соединения кабелей в муфте |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.2. Светофоры | Содержание |
|  | Виды постоянных сигналов, их классификация и места установки. Линзовые, мачтовые и карликовые светофоры, их конструкция. Установка светофоров на мачтах контактной сети, на мостиках и консолях. Сборка светофоров на стройплощадке. Монтажные карточки для мачтовых и карликовых светофоров. Определение габаритных расстояний для установки светофоров. Безопасность труда при монтаже светофоров |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие № 3.Установка линзового комплекта |
|  | Лабораторная работа № 1. Измерение времени замедления на отпускание якорей сигнальных реле, входных, выходных и маршрутных светофоров |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.3. Стрелочные электроприводы | Содержание |
|  | Гарнитуры для установки стрелочных электроприводов. Подготовка электроприводов и стрелочных гарнитур к установке. Монтаж электропривода стрелок. Установка трансформаторного ящика или муфты у стрелочного электропривода |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Лабораторная работа № 2. Исследование конструкции стрелочного электропривода |
|  | Практическое занятие № 4. Проверка стрелок на невозможность их замыкания в плюсовом и минусовом положениях при закладке между остряком и рамным рельсом щупа 4 мм |
|  | Практическое занятие № 5. Комплексная проверка состояния электроприводов и стрелочных гарнитур без разборки. |
|  | Практическое занятие № 6. Проверка состояния стрелочного электродвигателя и измерение сопротивления изоляции обмоток |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.4. Монтаж рельсовых цепей | Содержание |
|  | Стыковые соединители и их монтаж. Изолирующие стыки. Дроссель-трансформаторы. Рельсовые цепи с различным способом питания и родом тока |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие № 7. Проверка правильности чередования полярности фаз напряжения и работы схем защиты смежных рельсовых цепей на станциях |
|  | Практическое занятие № 8. Проверка правильности чередования фаз основного и резервного источников питания |
|  | Практическое занятие № 9. Проверка состояния аппаратуры электропитающей установки. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.5. Системы автоматики и телемеханики и их монтаж | Содержание |
|  | Монтаж релейных шкафов автоблокировки. Монтаж устройств автоматической переездной сигнализации |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Лабораторная работа № 3. Измерение и регулировка напряжения на путевых реле на станциях и перегонах |
|  | Лабораторная работа № 4. Измерение кодового тока АЛСН в станционных рельсовых цепях |
|  | Лабораторная работа № 5. Измерение сопротивления изолирующих стыков |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.6. Монтаж устройств электрической централизации в служебно-технических зданиях | Содержание |
|  | Монтаж релейных стативов. Панели с предохранителями и резисторами. Релейные контактные панели. Кроссовый монтаж. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие № 10. Проверка соответствия действующих устройств СЦБ утвержденной технической документации |
|  | Практическое занятие № 11. Проверка состояния приборов и штепсельных розеток |
|  | Практическое занятие № 12. Проверка состояния пультов управления, табло, маневровых колонок |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Учебная практика раздела 1 (72 часа) Виды работ: - Слесарно-механические работы. |  |
| Производственная практика раздела 1 (288 часов) Виды работ: - Арматура и оборудование кабельных линий, правила производства работ и техника безопасности. - Монтаж кабеля марки СОБ в концевых муфтах и кабельных стойках. - Монтаж кабеля марки СОБ в трансформаторных ящиках. - Монтаж кабеля марки СОБ в универсальных и разветвительных муфтах. - Монтаж кабеля марки СОБ в соединительных муфтах. - Монтаж кабелей с полиэтиленовой изоляцией и пластмассовым покрытием в муфтах напольных устройств ЖАТ - Монтаж силовых кабелей в устройствах автоматики и телемеханики. - Контроль состояния кабелей автоматики и телемеханики. - Устройство, характеристика нейтральных реле НШ, НМШ, АНШ. - Устройство, характеристика комбинированных реле КШ, КМШ, СКШ. - Устройство, характеристика реле НВШ, АНВШ, АОШ, ОШ, ОМШ. - Устройство кодовых реле (КДР, КДРШ, ТР, ТШ). - Устройство, характеристика импульсных реле (ИР, ИМШ, ИРВ, ИМВШ). - Устройство пусковых реле. |  |
| Раздел 2. Технология обслуживания и проверки оборудования устройств СЦБ (540 часов) |  |
| МДК ХХ.01 Технология монтажа, технического обслуживания, ремонта и устранение неисправностей в работе устройств и систем СЦБ |  |
| Тема 2.1. Техническое обслуживание сигнальных установок | Содержание |
|  | Техническое обслуживание сигнальных установок: проверка монтажа и монтажных схем, замена аппаратуры. Технологические карты технического обслуживания светофоров |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие №13. Смена ламп светофоров. |
|  | Практическое занятие № 14. Измерение напряжения на лампах светофоров, зеленых светящихся полос и световых указателей при питании переменным током. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2.2. Элементная база систем автоматики и телемеханики | Содержание |
|  | Системы автоматики и телемеханики. Общие сведения об элементах автоматики и телемеханики. Классификация элементов по выполняемым ими функциям и принципу действия. Датчики. Реле. Трансмиттеры. Бесконтактные коммутационные приборы |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Лабораторная работа №6. Проверка работы реле на стенде. Проверка временных параметров реле В том числе практических работ |
|  | Практическое занятие №15. Изучение кодового путевого трансмиттера |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2.3. Техническое обслуживание рельсовых цепей | Содержание |
|  | Техническое обслуживание рельсовых цепей: измерение и регулировка, виды и объем работ, порядок выполнения. Технологические карты обслуживания рельсовых цепей |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие № 16. Проверка на перегоне состояния перемычек путевых дроссель-трансформаторов, перемычек к путевым трансформаторным ящикам и кабельным стойкам. |
|  | Практическое занятие № 17. Проверка состояния изолирующих элементов рельсовых цепей. |
|  | Практическое занятие № 18. Проверка станционных рельсовых цепей на шунтовую чувствительность |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2.4. Техническое обслуживание стрелочных электроприводов | Содержание |
|  | Стрелочные электроприводы: разборка и сборка. Установка электроприводов на стрелке: подготовка для установки, установка и крепление, регулировка и закрепление тяг, проверка работы, включение в электрическую централизацию. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие № 19. Проверка наружного состояния, исправности и надежности крепления электроприводов и стрелочных гарнитур. Проверка плотности прижатия остряка к рамному рельсу. тока. |
|  | Практическое занятие № 20. Проверка внутреннего состояния электропривода с переводом стрелки (подвижного, поворотного сердечника крестовин с НПК). |
|  | Практическое занятие № 21. Чистка и смазывание электропривода, чистка и регулировка контактов автопереключателя и проверка коллектора электродвигателя. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2.5. Исполнительные механизмы переездной сигнализации | Содержание |
|  | Техническое обслуживание электропривода автошлагбаума: проверка на соответствие техническим требованиям, составление карт смазки, смазка узлов, контроль рабочих режимов. Технологические карты обслуживания автоматической переездной сигнализации и автоматических шлагбаумов |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие № 22. Комплексное обслуживание и проверка действия автоматической переездной сигнализации и автоматических шлагбаумов. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2.6. Техническое обслуживание устройств полуавтоматической блокировки (ПАБ) | Содержание |
|  | Назначение полуавтоматической блокировки, характеристика систем. Техническое обслуживание устройств ПАБ: организация, обязанности электромонтера, инструкции, месячный и годовой план-график технического обслуживания устройств, объем работ. Техническое обслуживание устройств фиксации проследования поездов ПАБ: разборка, осмотр, проверка параметров, сборка схем |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2.7. Техническое обслуживание устройств автоблокировки, диспетчерского контроля, АЛСН | Содержание |
|  | Техническое обслуживание систем автоблокировки: виды работ, порядок проведения, испытание различных схем автоблокировки. Техническое обслуживание аппаратуры поста диспетчерского контроля: проверка состояния аппаратуры. Техническое обслуживание аппаратуры автоматической локомотивной сигнализации: виды, периодичность и объем выполняемых работ, порядок их проведения |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Лабораторная работа № 7. Проверка работы импульсной рельсовой цепи. |
|  | Лабораторная работа № 8. Проверка состояния двухпутной кодовой трехзначной автоблокировки. |
|  | Лабораторная работа № 9. Изучение схемы автоматической локомотивной сигнализации. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2.8. Техническое обслуживание устройств электрической, диспетчерской и горочной централизации | Содержание |
|  | Техническое обслуживание устройств электрической и диспетчерской централизации: основные требования инструкций, порядок организации, план-график технологического процесса. Техническое обслуживание аппаратов управления и контроля постов ЭЦ малых станций: испытания основных устройств, контроль местных цепей питания постоянного и переменного тока, регулировка величины напряжения, проверка сигнализации перегорания предохранителей. Техническое обслуживание устройств горочной автоматики. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2.9. Регулировочный инструмент, технические методы измерений в устройствах СЦБ | Содержание |
|  | Регулировочный инструмент. Инструмент для регулировки реле. Виды измерений, технические методы измерений в устройствах СЦБ, особенности проведения измерений в рельсовых цепях. Новые измерительные приборы |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Учебная практика раздела 2 (36 часов) Виды работ: – техническое обслуживание воздушных и кабельных линий; – разборка и сборка реле НМШ; – сборка, разборка трансмиттера; – замена ламп светофора; – проверка остряка на прижатие и отжим; – смазка стрелочного электропривода |  |
| Производственная практика раздела 2 (252 часа) Виды работ – проверка работы реле на стенде; – снятие и установка реле на стативе; – проверка и регулировка всех типов реле; – проверка и регулировка трансмиттеров и дешифраторов; – техническое обслуживание трансформаторов и выпрямителей; – проверка временных параметров реле; – проверка работы трансмиттера на стенде; – проверка состояния РЦ на станции, в том числе индикатором тока; – техническое обслуживание станционных светофоров; – проверка видимости огней светофоров с пути; – обслуживание стрелочного перевода; – чистка электропривода и стрелки; – обслуживание сигнальной установки на перегоне; – проверка работы СЭП; – техническое обслуживание электропривода автошлагбаума; – техническое обслуживание устройств фиксации проследования поездов ПАБ; – испытание различных схем автоблокировки; – техническое обслуживание аппаратуры поста диспетчерского контроля; – техническое обслуживание устройств электрической и диспетчерской централизации |  |
| Раздел 3. Ремонт устройств СЦБ и контроль соответствия технологическим параметрам (522 часа) |  |
| МДК ХХ.01 Технология монтажа, технического обслуживания, ремонта и устранение неисправностей в работе устройств и систем СЦБ |  |
| Тема 3.1 Технология ремонта и определение неисправностей рельсовых цепей и кабельных линий | Содержание |
|  | Характерные неисправности в рельсовых цепях и кабельных линиях, технология их устранения |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Лабораторная работа №10. Измерение параметров рельсовой цепи с отключением путевого реле |
|  | Лабораторная работа №11. Измерение сопротивления изолирующего стыка |
|  | Лабораторная работа №12. Измерение и анализ параметров, настройка и регулировка аппаратуры тональных рельсовых цепей |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 3.2 Технология определения неисправностей и ремонт стрелочных переводов и сигнальных установок | Содержание |
|  | Поиск и устранение повреждений централизованных стрелок |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Лабораторная работа №13. Проверка изолирующих элементов сережек остряков |
|  | Практическая работа №23. Проверка плотности прижатия остряка к рамному рельсу |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 3.3 Технология определения неисправностей и ремонт стрелочных приводов | Содержание |
|  | Возможные неисправности электроприводов и способы их устранения. Возможные неисправности электродвигателей СЭП и способы их устранения |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие № 24. Внутренняя проверка , чистка и смазывание стрелочного привода |
|  | Практическое занятие № 25. Проведение контроля рабочих режимов электроприводов |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 3.4. Технология определения неисправностей и ремонт аппаратуры путевой ПАБ и автоблокировки | Содержание |
|  | Разборка основных узлов, обнаружение и устранение неисправностей, проверка аппаратуры путевой ПАБ и ее замена. Разбор конструкции релейных шкафов. Основные неисправности релейных шкафов и их устранение. Разбор монтажных схем релейных шкафов и использование их при устранении повреждений в схемах. Основные неисправности в работе схем автоблокировки и их устранение |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Лабораторная работа № 14. Измерение и анализ параметров, разборка, сборка, регулировка и ремонт реле постоянного тока |
|  | Лабораторная работа № 15. Измерение и анализ параметров, разборка, сборка, регулировка и ремонт реле переменного тока |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 3.5. Технология определения неисправностей и ремонт устройств переездной сигнализации и АЛСН | Содержание |
|  | Испытание схем автоматической переездной сигнализации одно- и двухпутного участка при автоблокировке с рельсовыми цепями постоянного тока и при кодовой автоблокировке. Комплексное обслуживание и проверка действия АПС и автоматических шлагбаумов. Неисправности аппаратуры переездной сигнализации, их выявление и устранение. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие № 26. Проверка параметров АПС и автоматических шлагбаумов |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 3.6 Технология определения неисправностей и ремонт устройств электрической и диспетчерской централизации | Содержание |
|  | Техническое обслуживание ЭЦ станций; контроль состояния, обнаружение и устранение неисправностей. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие № 27. Проведение проверки сигнализации перегорания предохранителей |
|  | Практическое занятие № 28. Проверка включения аппаратуры в схему, параметров, испытания на стенде |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 3.7. Технология определения неисправностей и ремонт устройств горочной централизации | Содержание |
|  | Горочные устройства (рельсовые цепи, замедлители, светофоры): порядок осмотра, выявление и устранение неисправностей. в замедлителях |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Лабораторная работа №16. Проведение осмотра и устранение неисправностей горочных светофоров |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Учебная практика раздела 3 (36 часов) Виды работ – схемы измерений в кабельных линиях; – схемы измерений изолирующих стыков в рельсовых цепях; – проверка работы стрелочного электропривода |  |
| Производственная практика раздела 3 (252 часа) Виды работ: – приварка (замена) неисправных стыковых рельсовых соединителей на станции; – «ложная занятость» рельсовой цепи; – «ложная свободность» рельсовой цепи; – проверка уровня масла в редукторе электропривода; – проверка состояния и крепления внутренних частей электропривода; – проверка уплотнения электропривода блокировочной заслонки, взаимодействия частей электропривода; – измерение тока электродвигателя МСП; – измерение усилия нажатия фрикционного сцепления; – измерение напряжения на электродвигателе; – проверка состояния выпрямителей и их напряжений; – измерение прямого тока выпрямителей, работающих в буферном режиме; – проверка состояния видимых элементов заземляющих устройств постов ЭЦ; – проверка состояния видимых элементов релейных будок, шкафов и других сооружений СЦБ; – проверка и регулировка приборов грозозащиты; – защита устройств железнодорожной автоматики; – предупреждение и устранение отказов автоматической переездной сигнализации. |  |
| Рекомендуемая форма промежуточной аттестации – экзамен |  |
| Всего: 1530 часов |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Автоматики и телемеханики устройств СЦБ», оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП.

Лаборатории «Материаловедения», «Монтажа и технической эксплуатации устройств СЦБ», «Электроизмерений», оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП.

Мастерские «Слесарная», «Электромонтажная», оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП.

Оснащенные базы практики (мастерские/зоны по видам работ), оснащенная(ые) в соответствии с приложением 3 ПОП.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

- Журавлева, М.А. Построение линейных устройств систем СЦБ и ЖАТ: учеб. пособие. — М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. — 184 с. — ISBN: 978-5-906938-42-8 Режим доступа: http://umczdt.ru/books/1194/18707/— ЭБ «УМЦ ЖДТ»

- Корниенко, К.И. Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте : учебное пособие для среднего профессионального образования / К. И. Корниенко. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 224 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14901-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496928 (дата обращения: 29.06.2022).

- Сидорова, Е.Н. Изучение электрических схем и принципов работы систем железнодорожной автоматики и телемеханики: учеб. пособие. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. — 474 с. - ISBN: 978-5-906938-59-6. Режим доступа: http://umczdt.ru/books/1194/18725/— ЭБ «УМЦ ЖДТ»

3.2.2. Дополнительные источники

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 138 с. - ISBN 978-5-16-012097-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/992817

- Сайт ОАО «РЖД». Форма доступа: www.rzd.ru

- Транспорт Российской Федерации (журнал для специалистов транспортного комплекса). Форма доступа: www.rostransport.com.

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК Х.1. | Выполняет работы по техническому обслуживанию элементов устройств СЦБ в соответствии с технологией обслуживания и монтажа устройств сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ). | Контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, защита курсовых и дипломных проектов (работ), экзамены. Интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля. |
| ПК Х.2. | Демонстрирует умение работать с контрольным инструментом и оборудованием Демонстрирует навыки работы с технической документацией на оборудование и умение заполнять её Выполняет работы по замене приборов и устройств СЦБ, руководствуясь правилами и нормами ремонта и регулировки устройств |  |
| ПК Х.3. | Выполняет операции по технической диагностике с помощью измерительных приборов, выявляет и устраняет причины отдельных неисправностей устройств СЦБ, находит оптимальные варианты поиска отказов и неисправностей в устройствах СЦБ. |  |
| ПК Х.4. | Демонстрирует навыки чтения электрических схем и чертежей устройств СЦБ. Выполняет установочные работы элементов и механизмов устройств СЦБ. |  |
| ОК.01 | - осуществляет постановку цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; - проводит оценку и самооценку эффективности и качества выполнения профессиональных задач | Экспертное наблюдение и оценка действий, обучающихся на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ на учебной и производственной практике |
| ОК.02 | - использует различные источников, включая электронные ресурсы, медиа-ресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ |
| ОК.04 | - взаимодействует с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик; - обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных). | Экспертное наблюдение и оценка на лабораторно - практических занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практикам |
| ОК.05 | - обучающийся грамотно излагает мысли и оформляет документы по профессиональной тематике на государственном языке; - проявляет толерантность в рабочем коллективе. | Экспертное наблюдение на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике, оценка выполненного домашнего задания |
| ОК.06 | - обучающийся проявляет гражданско-патриотическую позицию - демонстрирует осознанное поведение - описывает значимость своей профессии | Экспертное наблюдение на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике, оценка выполненного домашнего задания |
| ОК.09 | - понимает общий смысл высказываний и текстов на базовые профессиональные темы; - участвует в диалогах, строит простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ |

Приложение 1.2

# к ПОП по профессии 
23.01.23 Электромонтер объектов транспортной инфраструктуры

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМн.ХХ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ТЯГОВЫХ И ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ, ЛИНЕЙНЫХ УСТРОЙСТВ СИСТЕМЫ ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ»

Для направленности «Электромонтер тяговых и трансформаторных подстанций»

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	22

«Выполнение работ по техническому обслуживанию тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения»	22

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы	22

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля	22

2. Структура и содержание профессионального модуля	27

2.1. Трудоемкость освоения модуля	27

2.2. Структура профессионального модуля	27

2.3. Примерное содержание профессионального модуля	28

3. Условия реализации профессионального модуля	31

3.1. Материально-техническое обеспечение	31

3.2. Учебно-методическое обеспечение	32

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля	33

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«Выполнение работ по техническому обслуживанию тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения»

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Выполнение работ по техническому обслуживанию тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы по направленности «Электромонтер тяговых и трансформаторных подстанций».

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01 | - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части - определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить - структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях - основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте - методы работы в профессиональной и смежных сферах - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | - |
| ОК.02 | - определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации - выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска - оценивать практическую значимость результатов поиска - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач - использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | - номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности - приемы структурирования информации - формат оформления результатов поиска информации - современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и - программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства | - |
| ОК.04 | - организовывать работу коллектива и команды - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | - психологические основы деятельности коллектива - психологические особенности личности | - |
| ОК.05 | - грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке - проявлять толерантность в рабочем коллективе | - правила оформления документов - правила построения устных сообщений - особенности социального и культурного контекста |  |
| ОК.06 | - проявлять гражданско-патриотическую позицию - демонстрировать осознанное поведение - описывать значимость своей профессии - применять стандарты антикоррупционного поведения | - сущность гражданско-патриотической позиции - традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений - значимость профессиональной деятельности по профессии - стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения | - |
| ОК.09 | - понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности - кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) - писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | - правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы - основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) - лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности - особенности произношения - правила чтения текстов профессиональной направленности | - |
| ПК Х.1. | - определять способы выполнения подготовительных работ при техническом обслуживании и ремонте оборудования электроустановок в соответствии с нормативно-техническими и руководящими документами по подготовке к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования электроустановок - пользоваться инструментом, монтажными приспособлениями и средствами защиты при подготовке к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования электроустановок - читать схемы и чертежи оборудования электроустановок | - правил технического обслуживания электрооборудования - видов ремонта оборудования электроустановок - правила использования и испытания средств защиты, применяемых в электроустановках | - определения объема подготовительных работ, основных работ при техническом обслуживании и ремонте оборудования электроустановок - выбора технологии и способов выполнения подготовительных работы при техническом обслуживании и ремонте оборудования электроустановок |
| ПК Х.2. | - читать электрические схемы и чертежи оборудования подстанций - определять состояние изоляции электроустановок при выполнении работ по определению места повреждения изоляции электроустановок | - схем электроснабжения оборудования электроустановок; - видов неисправностей в оборудовании тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройствах системы тягового электроснабжения, способов их устранения - технических данных о материалах, применяемых при ремонте оборудования тяговой подстанции | - выявления повреждений в оборудовании электроустановок, - производства слесарно-механических работ на оборудовании электроустановок (слесарная обработка деталей, слесарно-монтажные работы, работа на станках). |
| ПК Х.3. | - ремонтировать и регулировать оборудование электроустановок (высоковольтные выключатели; измерительные трансформаторы тока и напряжения; разъединители, отделители и короткозамыкатели; устройства защиты от перенапряжений; низковольтную коммутационную аппаратуру) - обслуживать и настраивать приспособления и стенды, применяемые при производстве ремонтных работ оборудования подстанций - заполнять техническую документацию о выполнении ремонтных работ (журнал выдачи нарядов и распоряжений на производство работ, оперативный журнал о выполнении ремонтных работ на оборудовании электроустановок) | - норм времени на ремонт оборудования - основные методы и технологии ремонта оборудования тяговых подстанций - порядка ведения отчетной и технической документации с применением инструкций, правил, нормативно-технической документации | - устранения повреждений в оборудовании электроустановок, - производства слесарно-механических работ на оборудовании электроустановок (слесарная обработка деталей, слесарно-монтажные работы, работа на станках). - оформления технической документации по выполнению ремонтных работ |
| ПК Х.4. | - выполнять работы по монтажу оборудования электроустановок тяговых и трансформаторных подстанций - оформлять документацию по монтажу оборудования электроустановок. - читать схемы электроустановок и оборудования тяговой подстанции | - нормативно-технической и руководящей документации по монтажу оборудования электроустановок - схем электроустановок и оборудования тяговой подстанции в части, регламентирующей выполнение трудовых функций - технологии монтажа оборудования электроустановок | - выполнения последовательного монтажа отдельных частей оборудования электроустановок согласно технологии монтажа |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 594 | 300 |
| Курсовая работа (проект) | ХХ | ХХ |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 936 | 936 |
| учебная | 144 | 144 |
| производственная | 792 | 792 |
| Промежуточная аттестация | ХХ | ХХ |
| Всего | 1530 | 1236 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОК.01 ОК.02 ОК.04 ОК.05 ОК.06 ОК.09 ПК Х.1 ПК Х.2 ПК Х.3 ПК Х.4 | Раздел 1. Устройство и технология монтажа оборудования тяговой и трансформаторной подстанций | 594 | 476 | 234 | 234 | - | - | 72 | 288 |
|  | Раздел 2.Тяговые и трансформаторные подстанции, линейные устройства системы тягового электроснабжения | 342 | 288 | 54 | 54 | - | - | 36 | 252 |
|  | Раздел 3. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования устройств электроснабжения | 594 | 472 | 306 | 306 |  |  | 36 | 252 |
|  | Учебная практика | 144 | 144 |  |  |  |  | 144 |  |
|  | Производственная практика | 792 | 792 |  |  |  |  |  | 792 |
|  | Промежуточная аттестация | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 1530 | 1236 | 594 | 594 | - | Х | 144 | 792 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий |
| --- | --- |
| Раздел 1. Устройство и технология монтажа оборудования тяговой и трансформаторной подстанций (594 часа) |  |
| МДК ХХ.01 Технология монтажа, устройство, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт оборудования электроустановок |  |
| Тема 1.1. Общие вопросы монтажа электрооборудования | Содержание |
|  | Состав работ и структура электромонтажных организаций. Техническая документация (ПУЭ, СНиП, технический проект, монтажные и заводские инструкции, технологические карты); проект организации работ, проект производства работ – основа выполнения электромонтажных работ в короткие сроки при минимальных затратах труда. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие №1. Изучение технической документации электрических подстанций |
|  | Практическое занятие №2. Изучение основных и дополнительных средств защиты для электроустановок напряжением до 1000 В |
|  | Практическая работа №3. Изучение основных и дополнительных средств защиты для электроустановок напряжением выше 1000 В |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.2. Монтаж силовых трансформаторов | Содержание |
|  | Транспортировка и хранение трансформаторов. Приемка, наружный и внутренний осмотр и испытания трансформаторов, сушка изоляции, обмоток. Последовательность операций при монтаже силовых трансформаторов. Заливка трансформаторов маслом. Требования, предъявляемые к трансформаторному маслу. Вопросы техники безопасности при монтаже силовых трансформаторов. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Лабораторная работа №1. Испытания силового трансформатора после монтажа. |
|  | Практическое занятие № 4. Составление акта о замеченных неисправностях силового трансформатора при приемке его заказчиком. |
|  | Практическое занятие №5. Исследование конструкции силового маслонаполненного трансформатора |
|  | Практическое занятие №6 Исследование конструкции силового трансформатора с сухой изоляцией |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.3. Монтаж и наладка электрооборудования электрической подстанции | Содержание |
|  | Индустриализация и максимальная механизация электромонтажных работ, условия хранения электрооборудования перед монтажом. Стадии электромонтажных работ и основные требования при монтаже электрооборудования. Порядок и особенности монтажа высоковольтных выключателей переменного тока. Испытания после монтажа. Монтаж заземляющего устройства, изоляторов и оцинковки измерительных трансформаторов. Порядок монтажа разъединителей и устройств ограничения перенапряжений. Монтаж молниеотводов. Монтаж аккумуляторных батарей (АБ). Вопросы безопасности при проведении монтажа АБ. Применение АБ с внутренней рекомбинацией газа. Монтаж комплектных распределительных устройств (КРУ) и комплектных трансформаторных подстанций (КТП). Монтаж проводов кабелей вторичной коммутации. Испытания и наладка электрооборудования электрических подстанций после монтажа. Техника безопасности при монтаже. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Лабораторная работа № 2. Испытания и проверка аппаратуры электрооборудования при новом включении. |
|  | Практическое занятие № 7. Изучение конструкции вентильных разрядников |
|  | Практическое занятие № 8. Изучение конструкции аккумулятора |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.4. Монтаж специального электрооборудования тяговой подстанции | Содержание |
|  | Порядок монтажа быстродействующих выключателей постоянного тока, их настройка и наладка. Особенности монтажа кремниевых выпрямителей из штыревых и таблеточных вентилей. Монтаж и настройка сглаживающих устройств. Выполнение оцинковки разъединителей; монтаж фидеров, питающих контактную сеть. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Лабораторная работа № 3. Регулировка быстродействующих выключателей постоянного тока. |
|  | Практическое занятие № 9. Изучение конструкции разъединителей. |
|  | Практическое занятие № 10. Изучение конструкции автоматического воздушного выключателя |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.5. Монтаж воздушных линий электропередачи | Содержание |
|  | Основные сведения о воздушных линиях (ВЛ) электропередачи. Подготовительные и основные строительно-монтажные работы (СМР) при монтаже ВЛ: устройство подъездов к трассе, временных полигонов, рубка просеки, изготовление и доставка опор к месту монтажа, разбивка мест и рытье котлованов под опоры, сборка и монтаж проводов, фазировка и т.д. Способы соединения проводов в пролете и установление стрел провеса, монтаж проводов в пролетах, пересекающих инженерные сооружения. Особенности монтажа ВЛ напряжением до 1000 В. Монтаж защитного заземления. Техника безопасности при производстве работ. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие № 11. Изучение способов крепления проводов ВЛ к изоляторам. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Учебная практика раздела 1 (72 часа) Виды работ: - Разделка, лужение, пайка и соединение проводов. - Монтаж осветительных цепей с нарезкой проводов. |  |
| Производственная практика раздела 1 (288 часов) Виды работ - Ознакомление с материалами и арматурой, применяемыми при строительстве воздушных линий ЖАТ - Оснастка опор крюками и траверсами. - Выполнение вязок стальных и биметаллических проводов. - Соединение стальных и биметаллических проводов. - Осмотры электрооборудования любого назначения, всех типов и габаритов. |  |
| Раздел 2. Тяговые и трансформаторные подстанции, линейные устройства системы тягового электроснабжения (342 часа) |  |
| МДК ХХ.01 Технология монтажа, устройство, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт оборудования электроустановок |  |
| Тема 2.1. Тяговые подстанции, линейные устройства тягового электроснабжения | Содержание |
|  | Основная аппаратура тяговых подстанций. Тяговые подстанции постоянного тока. Тяговые подстанции переменного тока. Линейные устройства тягового электроснабжения |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2.2. Автоматика и телеуправление устройствами электроснабжения | Содержание |
|  | Сведения о реле. Релейная защита. Системы автоматики. Системы Телемеханики |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Раздел 3. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования устройств электроснабжения (594 часа) |  |
| МДК ХХ.01 Технология монтажа, устройство, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт оборудования электроустановок |  |
| Тема 3.1 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования | Содержание |
|  | Общие требования к техническому обслуживанию электрооборудования |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие №12. Техническое обслуживание и ремонт трансформаторов |
|  | Практическое занятие №13. Техническое обслуживание и ремонт высоковольтных выключателей |
|  | Практическое занятие №14. Техническое обслуживание и ремонт выключателей постоянного тока |
|  | Практическое занятие №15. Техническое обслуживание и ремонт преобразователей постоянного тока |
|  | Практическое занятие №16. Техническое обслуживание и ремонт сглаживающих и компенсирующих устройств |
|  | Практическое занятие №17. Техническое обслуживание и ремонт сборных и соединительных шин, подвесных и опорных изоляторов |
|  | Практическое занятие №18. Техническое обслуживание и ремонт силовых кабелей и муфт |
|  | Практическое занятие №19. Техническое обслуживание и ремонт устройств электроосвещения и низковольтной аппаратуры |
|  | Практическое занятие №20. Техническое обслуживание и ремонт релейной аппаратуры и вторичных цепей |
|  | Практическое занятие №21. Техническое обслуживание и ремонт приборов электроизмерения и учета энергии |
|  | Практическое занятие №22. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования собственных нужд подстанций |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Учебная практика разделов 2 и 3 (72 часа) Виды работ - Ознакомление с мастерскими. Инструктаж по охране труда - Механическая обработка металлоизделий - Монтаж освещения и проводов вторичной коммутации - Монтаж опорных, проходных изоляторов и разъединителей - Монтаж высоковольтных выключателей, трансформаторов тока и напряжения - Проверка и испытание электрооборудования после монтажа |  |
| Производственная практика разделов 2 и 3 (504 часа) - Ознакомление с предприятием. Инструктаж по правилам безопасности - Организация технического обслуживания тяговых подстанций. Инструктаж по правилам безопасности - Самостоятельное выполнение обязанностей электромонтера тяговой подстанции 2-3-го разряда - Самостоятельное выполнение обязанностей электромонтера тяговой подстанции 4-го разряда - Самостоятельное выполнение обязанностей электромонтера тяговой подстанции 5-го разряда |  |
| Рекомендуемая форма промежуточной аттестации – экзамен |  |
| Всего: 1530 часов |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Тяговой подстанции и контактной сети», оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП.

Лаборатории «Материаловедения», «Монтажа и технической эксплуатации оборудования тяговой подстанции и контактной сети», оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП.

Мастерские «Слесарная», «Электромонтажная», оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП.

Оснащенные базы практики (мастерские/зоны по видам работ), оснащенная(ые) в соответствии с приложением 3 ПОП.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

- Герман, Л.А. (под ред.). Автоматизация электроснабжения тяговой сети переменного тока: учебное пособие — Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2021. — 208 с. — ISBN: 978-5-907206-68-7. — Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. — URL: http://umczdt.ru/books/1194/251692/. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Герман, Л.А. Автоматизация электроснабжения тяговой сети переменного тока : учебное пособие. Ч. 2 : Режимная автоматика / Л. А. Герман, К. С. Субханвердиев, В. Л. Герман. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2022. — 264 с. —  ISBN: 978-5-907206-69-4 – Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. — URL : http://umczdt.ru/books/1194/260752/.  — Режим доступа : для авториз. пользователей.

- Макаров А.Г., Ионов А.А., Теория и примеры расчетов электрических и магнитных цепей в устройствах автоматики и системах электроснабжения железнодорожного транспорта: учеб. пособие. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. — 148 с. ISBN 978-5-906938-88-6. Режим доступа: http://umczdt.ru/books/1194/225476/ - Загл. с экрана.

- Полищук, В.И. Эксплуатация, диагностика и ремонт электрооборудования : учебное пособие / В.И. Полищук. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 203 с. : ил. — (Среднее профессиональное образование). — ISBN 978-5-16-016457-1. — Текст : электронный. — URL: https://znanium.com/catalog/product/1776157 (дата обращения: 29.06.2022). – Режим доступа: по подписке.

- Южаков, Б.Г. Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей: учебное пособие: в 2 ч. – М.: ФБГУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. ч.1. – 2242-243 с. – ISBN 978-5-906938-72-5. - ISBN 978-5-906938-93-0. Режим доступа: http://umczdt.ru/books/1194/225481/ - Загл. с экрана.

- Южаков, Б.Г. Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей: учеб. пособие: в 2 ч. — М.: ФБГУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. ч. 2. — 138 с. – ISBN 978-5-906938-72-5 – ISBN: 978-5-906938-73-2 Режим доступа: http://umczdt.ru/books/1194/18739/— ЭБ «УМЦ ЖДТ».

3.2.2. Дополнительные источники

- Правила содержания тяговых подстанций, трансформаторных подстанций и линейных устройств системы тягового электроснабжения [Электронный ресурс]: утверждены распоряжением ОАО «РЖД» № 1578р от 5.08.2016. Режим доступа: http://www.sptgt.ru/students/training_materials/elektrosnabzhenie-pootraslyam/.

- Рожкова, Л. Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Л.Д. Рожкова, Л. К. Карнеева, Т. В. Чиркова. - 10-е. стер. -М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 448 с. ISBN 978-5-4468-0290-6

- Южаков, Б. Г. Ремонт и наладка устройств электроснабжения : учебное пособие / Б. Г. Южаков. — Москва : , 2017. — 567 с. — ISBN 978-5-89035-976-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/99651 (дата обращения: 05.07.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК Х.1. | Выполняет подготовительные работы в соответствии с нормативно-техническими и руководящими документами по подготовке к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования электроустановок Демонстрирует умения пользоваться инструментами, монтажными приспособлениями и средствами защиты, необходимыми при подготовке к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования электроустановок Демонстрирует способность читать схемы и чертежи оборудования электроустановок | Контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, защита курсовых и дипломных проектов (работ), экзамены. Интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля. |
| ПК Х.2. | Демонстрирует способность читать электрические схемы и чертежи оборудования подстанций Выполняет работы по определению состояния изоляции электроустановок в месте ее повреждения |  |
| ПК Х.3. | Выполняет основные операции по ремонту и техническому обслуживанию оборудования электроустановок в соответствии с нормативно-техническими и руководящими документами Демонстрирует умение заполнять техническую документацию о выполнении ремонтных работ |  |
| ПК Х.4. | Выполняет работы по монтажу оборудования электроустановок тяговых и трансформаторных подстанций в соответствии с нормативно-технической и руководящей документацией по монтажу |  |
| ОК.01 | - осуществляет постановку цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; - проводит оценку и самооценку эффективности и качества выполнения профессиональных задач | Экспертное наблюдение и оценка действий, обучающихся на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ на учебной и производственной практике |
| ОК.02 | - использует различные источников, включая электронные ресурсы, медиа-ресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ |
| ОК.04 | - взаимодействует с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик; - обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных). | Экспертное наблюдение и оценка на лабораторно - практических занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практикам |
| ОК.05 | - обучающийся грамотно излагает мысли и оформляет документы по профессиональной тематике на государственном языке; - проявляет толерантность в рабочем коллективе. | Экспертное наблюдение на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике, оценка выполненного домашнего задания |
| ОК.06 | - обучающийся проявляет гражданско-патриотическую позицию - демонстрирует осознанное поведение - описывает значимость своей профессии | Экспертное наблюдение на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике, оценка выполненного домашнего задания |
| ОК.09 | - понимает общий смысл высказываний и текстов на базовые профессиональные темы; - участвует в диалогах, строит простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ |

Приложение 1.3

# к ПОП по профессии 
23.01.23 Электромонтер объектов транспортной инфраструктуры

Примерная рабочая программа профессионального модуля

ПМн.ХХ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ, РЕМОНТУ И МОНТАЖУ КОНТАКТНОЙ СЕТИ И ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

Для направленности «Электромонтер контактной сети»

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	37

«Выполнение работ по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу контактной сети и линий электропередачи»	37

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы	37

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля	37

2. Структура и содержание профессионального модуля	41

2.1. Трудоемкость освоения модуля	41

2.2. Структура профессионального модуля	42

2.3. Примерное содержание профессионального модуля	42

3. Условия реализации профессионального модуля	46

3.1. Материально-техническое обеспечение	46

3.2. Учебно-методическое обеспечение	46

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля	48

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«Выполнение работ по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу контактной сети и линий электропередачи»

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Выполнение работ по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу контактной сети и линий электропередачи».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы по направленности «Электромонтер контактной сети».

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01 | - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части - определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить - структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях - основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте - методы работы в профессиональной и смежных сферах - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | - |
| ОК.02 | - определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации - выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска - оценивать практическую значимость результатов поиска - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач - использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | - номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности - приемы структурирования информации - формат оформления результатов поиска информации - современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и - программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства | - |
| ОК.04 | - организовывать работу коллектива и команды - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | - психологические основы деятельности коллектива - психологические особенности личности | - |
| ОК.05 | - грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке - проявлять толерантность в рабочем коллективе | - правила оформления документов - правила построения устных сообщений - особенности социального и культурного контекста |  |
| ОК.06 | - проявлять гражданско-патриотическую позицию - демонстрировать осознанное поведение - описывать значимость своей профессии - применять стандарты антикоррупционного поведения | - сущность гражданско-патриотической позиции - традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений - значимость профессиональной деятельности по профессии - стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения | - |
| ОК.09 | - понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности - кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) - писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | - правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы - основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) - лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности - особенности произношения - правила чтения текстов профессиональной направленности | - |
| ПК Х.1. | определять исправность инструмента, защитных и монтажных средств при подготовке к выполнению работ по ремонту и монтажу контактной сети и линий электропередачи высокого напряжения проводить техническое обслуживание оборудования контактной сети и линий электропередачи заполнять техническую документацию (журнал по осмотру и ремонту оборудования, бланки нарядов на работы в электроустановках, акты приемки в эксплуатацию электрооборудования) | нормативно-технических документов по подготовке к выполнению работ по ремонту и монтажу контактной сети и линий электропередачи технологического процесса выполнения работ по ремонту и монтажу контактной сети и линий электропередачи требований охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций | ознакомления с порядком производства работ и особенностями технологических операций при подготовке к выполнению работ по ремонту и монтажу контактной сети и линий электропередачи |
| ПК Х.2. | выполнять диагностику с помощью измерительных приборов (производить установку контрольно-измерительных приборов на сборных шинах, осуществлять контроль состояния изоляции, нагрева электрооборудования, состояния контактных соединений, режимов работы электрооборудования). | устройств и правил применения электроизмерительных приборов технологии проверки состояния узлов контактной сети и линий электропередачи требований охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций | оценивания состояния элементов контактной сети и линий электропередачи |
| ПК Х.3. | безопасно выполнять работы по переключению разъединителей и других коммутационных аппаратов при выполнении работ по техническому обслуживанию оборудования электроустановок оформлять наряд-допуск на техническое обслуживание и ремонт устройств контактной сети и линий электропередачи | видов неисправностей оборудования и элементов контактной сети и линий электропередачи правил выполнения оперативных переключений в распределительных устройствах контактной сети и линий электропередачи обязательной оперативно-технической документации по организации и учету работ по техническому обслуживанию оборудования контактной сети и линий электропередачи требований охраны труда при эксплуатации электроустановок | выполнения режимных оперативных переключений в распределительных устройствах |
| ПК Х.4. | монтировать и демонтировать оборудование контактной сети и линий электропередачи читать электрические схемы монтируемого оборудования контактной сети и линий электропередачи, знать способы их проверки. применять средства индивидуальной защиты при выполнении работ по техническому обслуживанию контактной сети и линий электропередачи | правил технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций требований и порядка допуска к работам в электроустановках требований охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций | выполнения электромонтажных работ по монтажу, демонтажу оборудования контактной сети и линий электропередачи |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 594 | 300 |
| Курсовая работа (проект) | ХХ | ХХ |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 936 | 936 |
| учебная | 144 | 144 |
| производственная | 792 | 792 |
| Промежуточная аттестация | ХХ | ХХ |
| Всего | 1530 | 1236 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОК.01 ОК.02 ОК.04 ОК.05 ОК.06 ОК.09 ПК Х.1 ПК Х.2 ПК Х.3 ПК Х.4 | Раздел 1. Устройство и технология монтажа оборудования контактной сети | 594 | 476 | 234 | 234 | - | - | 72 | 288 |
|  | Раздел 2. Устройство контактной сети и воздушных линий | 540 | 414 | 252 | 252 | - | - | 36 | 252 |
|  | Раздел 3. Техническое обслуживание и ремонт контактной сети и воздушных линий | 396 | 346 | 108 | 108 | - | - | 36 | 252 |
|  | Учебная практика | 144 | 144 |  |  |  |  | 144 |  |
|  | Производственная практика | 792 | 792 |  |  |  |  |  | 792 |
|  | Промежуточная аттестация | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 1530 | 1236 | 594 | 594 | Х | Х | 144 | 792 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий |
| --- | --- |
| Раздел 1. Устройство и технология монтажа оборудования контактной сети (594 часа) |  |
| МДК.ХХ.01 Технология монтажа, устройство, техническое обслуживание и ремонт контактной сети |  |
| Тема 1.1. Контактная сеть | Содержание |
|  | Этапы развития контактной сети и ее значение в электрификации железных дорог. Простые контактные подвески. Стрелы провеса контактных проводов и их влияние на качество токосъема. Длины пролетов, допускаемые скорости движения электроподвижного состава; область применения простых контактных подвесок. Классификация цепных контактных подвесок: по способам подвешивания и анкеровки проводов, по типам опорных струн, по расположению проводов в плане. Конструктивное выполнение одинарных, полукомпенсированных, компенсированных и двойных цепных подвесок. Работа элементов контактной сети (проводов, струн, консолей, фиксаторов и т.д.) при изменении метеорологических условий. Особенности контактных подвесок для скоростей свыше 165 км/ч и пропуска тяжеловесных поездов. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие № 1. Изучение конструкции контактной подвески КС-200 и ее особенности. |
|  | Практическое занятие № 2. Сравнение и область применения типов контактных подвесок. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.2. Основные материалы контактной сети | Содержание |
|  | Контактные провода. Несущие тросы. Усиливающие, питающие, отсасывающие провода. Провода воздушных линий, электрических соединителей и струн. Электропроводность, износостойкость, термостойкость и коррозионная устойчивость проводов. Стандарты, сортаменты и технические условия на провода. Типовые сочетания проводов и эквивалентное сечение контактных подвесок. Номинальные токи. Изоляторы контактной сети и их сравнительные характеристики. Требования к ним по электрической, механической прочности и термической устойчивости. Стандарты и технические условия. Область применения различных изоляторов. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие № 3. Изоляторы и изолирующие элементы из полимерных металлов, их сравнительные характеристики |
|  | Практическое занятие № 4. Сравнение характеристик медных, бронзовых и низколегированных контактных проводов, фарфоровых, стеклянных и полимерных изоляторов |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.3. Арматура и узлы контактной сети | Содержание |
|  | Детали для подвески несущего троса, питающих, усиливающих и других проводов. Оконцевание и анкеровка проводов контактной сети. Стыкование проводов контактной сети с помощью зажимов, сварки холодной, термитной, взрывом и аргонной. Струны и струновые зажимы. Фиксаторы контактной сети, требования к ним: классификация, устройство, область применения различных типов. Работа сжатых и растянутых фиксаторов. Электрические соединители: продольные, поперечные, обводные. Их назначение, устройство и комплектующие детали. Опорные узлы цепных подвесок. Требования к ним, характеристики, расположение струн. Влияние различных параметров опорных узлов на эластичность одинарной рессорной цепной подвески у опоры и первой простой струны. Анкерные участки контактных подвесок. Средние анкеровки компенсированных и полукомпенсированных цепных подвесок.. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие № 5. Подбор деталей и материалов для узлов контактной сети (различные варианты). |
|  | Практическое занятие № 6. Изучение устройства контактных подвесок в искусственных сооружениях |
|  | Практическое занятие № 7 Изучение устройства компенсаторов |
|  | Практическое занятие № 8 Изучение устройства воздушных стрелок |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.4. Сооружение контактной сети. | Содержание |
|  | Состав работ по сооружению контактной сети, питающих, отсасывающих и прочих воздушных линий, проложенных по ее опорам. Порядок проведения строительных работ: подготовка котлованов, установка фундаментов, опор, жестких поперечин. Порядок проведения монтажных работ: монтаж кронштейнов, гибких поперечин, несущего троса, контактного провода, усиливающих и питающих проводов, воздушных стрелок, секционных изоляторов и разъединителей, разрядников, заземлений. Техника безопасности при сооружении контактной сети. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическая работа № 9 Составление перечня (спецификации) необходимых материалов, деталей, поддерживающих и фиксирующих устройств для анкерного участка перегона. |
|  | Практическая работа № 10 Порядок проведения монтажа секционных изоляторов и разъединителей |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.5. Монтаж кабельных линий напряжением до 10 кВ | Содержание |
|  | Область применения и основные требования, предъявляемые к кабельным линиям (КЛ). Прокладка КП в земле, внутри зданий и в специальных кабельных сооружениях. Особенности прокладки кабелей при низких температурах и во взрывоопасных помещениях. Оконцевание и соединение кабелей. Испытание кабелей после монтажа. Техника безопасности при монтаже КЛ. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие № 11 Способы оконцевания и соединения кабелей |
|  | Практическое занятие № 12 Способы испытания кабелей после монтажа |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Учебная практика раздела 1 (72 часа) Виды работ - Заземление и зануление оборудования; монтаж электрических цепей со скрытой проводкой и в трубах. - Монтаж и разделка кабеля. - Монтаж проводки. - Монтаж распределительных щитков, аппаратуры управления и сигнализации счетчиков электрической энергии. |  |
| Производственная практика раздела 1 (288 часов) Виды работ: - Сращивание и ответвление проводов сечением до 10 кв.мм. - Монтаж электропроводок. - Оконцевание однопроволочных и многопроволочных проводов. - Монтаж, демонтаж оборудования контактной сети с разбивкой по чертежу и эскизу прямых и кривых участков. - Установка и монтаж аппаратуры дистанционного управления. |  |
| Раздел 2. Устройство и монтаж контактной сети и воздушных линий (252 часа) |  |
| МДК.ХХ.01 Устройство, монтаж, техническое обслуживание и ремонт контактной сети и линий электропередачи |  |
| Тема 2.1. Устройство контактной сети и воздушных линий | Содержание |
|  | Краткие сведения об энергосистемах. Значение электрификации железнодорожного транспорта. Контактные подвески. Провода и тросы. Опоры, поддерживающие и фиксирующие устройства контактной сети. Арматура и основные узлы контактной сети и воздушных линий. Изоляторы и изолирующие вставки контактной сети и воздушных линий. Питание и секционирование. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие № 1. Крепление на различных опорах деревянных кронштейнов. |
|  | Практическое занятие № 2. Крепление проводов ВЛ, линий ДПР и низковольтных проводов на штыревых изолятарах. |
|  | Практическое занятие № 3. Установка электрических соединителей на провода из различных материалов |
|  | Практическое занятие № 4. Схемы прохода контактных подвесок в местах с ездой по низу или по верху искусственных сооружений. |
|  | Практическое занятие № 5. Крепление несущих тросов и фиксирующих устройств |
|  | Практическое занятие № 6. Врезка изоляторов и изолирующих в провода и тросы. |
|  | Практическое занятие № 7. Выполнение плана секционирования станции. Условные обозначения на схемах питания и секционирования. Чтение чертежей схем питания и секционирования. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2.2 Особенности эксплуатации и монтажа контактных сетей и воздушных линий | Содержание |
|  | Машины и механизмы, применяемые при монтаже и эксплуатации контактной сети и воздушных линий. Трассировка контактной сети и воздушных линий. Строительные работы при сооружении контактной сети. Раскатка и анкеровка несущего троса, контактных проводов. Установка струн. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие № 8. Установка консолей, армирование жестких поперечен и монтаж гибких поперечен. |
|  | Лабораторная работа № 1. Монтаж и продольная регулировка контактных подвесок. |
|  | Лабораторная работа № 2. Монтаж и регулировка сопряжений анкерных участков, воздушных стрелок и секционных изоляторов. |
|  | Лабораторная работа № 3. Монтаж проводов, секционных разъединителей, разрядников, ограничителей перенапряжений и заземлений |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Раздел 3. Техническое обслуживание и ремонт контактной сети и воздушных линий (108 часов) |  |
| МДК.ХХ.01 Устройство, монтаж, техническое обслуживание и ремонт контактной сети и линий электропередачи |  |
| Тема 3.1 Технология технического обслуживания и ремонта оборудования и автоматики контактной сети и воздушных линий | Содержание |
|  | Организация эксплуатации контактной сети и воздушных линий. Техническое обслуживание контактной сети и воздушных линий. Текущий, капитальный ремонт контактной сети и воздушных линий. Износ контактных проводов и меры по его снижению. Вклинение гололеда, грозовых явлений и ветра на контактную сеть и меры по снижению их воздействия. Виды повреждений устройств контактной сети и воздушных линий. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие № 1 Приемка в эксплуатацию контактной сети и воздушных линий |
|  | Практическое занятие № 2 Проверка габаритов, положение опор и высоты подвески проводов |
|  | Практическое занятие № 3 Проверка состояния воздушной стрелки |
|  | Практическое занятие № 4 Измерение износа контактного провода |
|  | Практическое занятие № 5 Пережоги поводов и меры по их предотвращению. |
|  | Практическое занятие № 6 Восстановление контактной сети и воздушных линий. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Учебная практика разделов 2 и 3 (72 часа) Виды работ - Инструктажи. Ознакомление с требованиями к работе по профессии. - Слесарные работы (Измерение, разметка. Рубка, заточка. Правка, гибка. Резание. Опиливание. Сверление, зенковка и развертывание. Резьба. Клепка. Шабрение и притирка. Изготовление различной арматуры, применяемой в контактной сети). - Электромонтажные работы (Монтажная разметка, разборка, сборка и крепление различной арматуры, узлов и оборудования, применяемых в контактной сети. Стыкование контактных проводов, медных, алюминиевых, биметаллических и стальных тросов). |  |
| Производственная практика раздела 2 и 3 (504 часа) Виды работ: - Выполнение работ по техническому обслуживанию контактной сети и воздушных линий. - Ремонтно-монтажные работы. - Самостоятельная работа в качестве электромонтера контактной сети под руководством наставника |  |
| Рекомендуемая форма промежуточной аттестации – экзамен |  |
| Всего: 1530 часов |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Тяговой подстанции и контактная сети»,  оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП

.Лаборатории «Материаловедения», «Монтажа и технической эксплуатации оборудования тяговой подстанции и контактной сети», », оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП.

Мастерские «Слесарная», «Электромонтажная», оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП.

Оснащенные базы практики (мастерские/зоны по видам работ), оснащенная(ые) в соответствии с приложением 3 ПОП.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и электронные издания

Жмудь, Д.Д. Устройство и техническое обслуживание контактной сети магистральных электрических железных дорог: учеб. пособие. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. — 736 с. — ISBN: 978-5-907055-39-1 —  Режим доступа: http://umczdt.ru/books/1194/230294/  - Загл. с экрана.

Южаков, Б.Г. Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей: учебное пособие: в 2 ч. – М.: ФБГУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. ч.1. – 2242-243 с. – ISBN 978-5-906938-72-5. - ISBN 978-5-906938-93-0. Режим доступа: http://umczdt.ru/books/1194/225481/ - Загл. с экрана.

Южаков, Б.Г. Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей: учеб. пособие: в 2 ч. — М.: ФБГУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. ч. 2. — 138 с. – ISBN 978-5-906938-72-5 – ISBN: 978-5-906938-73-2. Режим доступа: http://umczdt.ru/books/1194/18739/— ЭБ «УМЦ ЖДТ».

3.2.2. Дополнительные источники

Илларионова А.В., Ройзен О. Г., Алексеев А. А. Безопасность работ при эксплуатации и ремонте оборудования устройств электроснабжения: учеб. пособие. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. — 210 с. — ISBN: 978-5-906938-10-7. Режим доступа: http://umczdt.ru/books/1194/39320/ - Загл. с экрана.

Инструкция по безопасности для электромонтеров контактной сети, утверждена распоряжением ОАО "РЖД" от 16 февраля 2021 г. N 301/р – КонсультанатПлюс – офиц. сайт. – Текст : электронный. – URL: https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-oao-rzhd-ot-16022021-n-301r-ob-utverzhdenii/

Правила безопасности при эксплуатации контактной сети и устройств электроснабжения автоблокировки железных дорог ОАО "РЖД". Утверждены Распоряжением ОАО "РЖД" 2022 год. Последняя редакция. — Москва: ЦЕНТРМАГ, 2022. — 168 с. — ISBN: 978-5-901080-58-0. - Текст : непосредственный.

Чекулаев, В.Е. Устройство и техническое обслуживание контактной сети [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.Е. Чекулаев и др.; под ред. А.А. Федотова. — М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2014. — 436 с. — ISBN: 978-5-89035-756-4 — Режим доступа: http://umczdt.ru/books/1194/39331/ - Загл. с экрана.

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК Х.1. | Выполняет работы в соответствии с технологическим процессом и с соблюдением правил безопасности труда по обслуживанию источников тягового тока и зарядных устройств; определяет исправность инструмента, защитных и монтажных средств при подготовке к выполнению работ по ремонту и монтажу контактной сети и линий электропередачи высокого напряжения | Контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, защита курсовых и дипломных проектов (работ), экзамены. Интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля. |
| ПК Х.2. | Выполняет работы по диагностике технологических параметров с помощью измерительных приборов и поверочных инструментов при выполнении ремонта контактной сети. |  |
| ПК Х.3. | Выполняет работы по безопасному переключению разъединителей и других коммутационных аппаратов при выполнении работ по техническому обслуживанию оборудования электроустановок: заполняет техническую документацию о выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств контактной сети и линий электропередачи в соответствии с установленными нормами. |  |
| ПК Х.4. | Выполняет операции по монтажу и демонтажу оборудование контактной сети и линий электропередачи; демонстрирует навыки чтения электрических схем монтируемого оборудования контактной сети и линий электропередачи; выполняет работы по техническому обслуживанию контактной сети и линий электропередачи с использованием средств индивидуальной защиты. |  |
| ОК.01 | - осуществляет постановку цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; - проводит оценку и самооценку эффективности и качества выполнения профессиональных задач | Экспертное наблюдение и оценка действий, обучающихся на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ на учебной и производственной практике |
| ОК.02 | - использует различные источников, включая электронные ресурсы, медиа-ресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ |
| ОК.04 | - взаимодействует с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик; - обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных). | Экспертное наблюдение и оценка на лабораторно - практических занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практикам |
| ОК.05 | - обучающийся грамотно излагает мысли и оформляет документы по профессиональной тематике на государственном языке; - проявляет толерантность в рабочем коллективе. | Экспертное наблюдение на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике, оценка выполненного домашнего задания |
| ОК.06 | - обучающийся проявляет гражданско-патриотическую позицию - демонстрирует осознанное поведение - описывает значимость своей профессии | Экспертное наблюдение на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике, оценка выполненного домашнего задания |
| ОК.09 | - понимает общий смысл высказываний и текстов на базовые профессиональные темы; - участвует в диалогах, строит простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ |

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.

Примеры оформления формы контроля: контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, защита курсовых и дипломных проектов (работ), экзамены. Примеры оформления методов оценки: интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля.