ПРИЛОЖЕНИЕ 1

# к ПОП по профессии

18.01.36 Приборист в нефтегазовой отрасли

# ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ

ОГЛАВЛЕНИЕ

«ПМ.01 ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРОВ КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ»	2

«ПМ.02 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В РАБОТЕ ПРИБОРОВ КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ»	14

2025 г.

Приложение 1.1

# к ПОП по профессии

# 18.01.36 Приборист в нефтегазовой отрасли

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ.01 ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРОВ КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ»

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля «ПМ 01 Обслуживание приборов контроля параметров технологических процессов в нефтегазовой отрасли»  в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 Обслуживание приборов контроля параметров технологических процессов в нефтегазовой отрасли»

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Обслуживание приборов контроля параметров технологических процессов». Сформировать у обучающихся целостный комплекс знаний, умений и практического опыта для самостоятельного выполнения работ по монтажу, наладке, эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и поверке приборов контроля и систем автоматизации технологических процессов в нефтегазовой отрасли.

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы. Модуль является профессионально значимым и интегрирует знания из предшествующих дисциплин («Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики», «Электротехника с основами электроники», «Технология нефтегазового производства»). Освоение модуля необходимо для прохождения последующей производственной практики.

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3ПОП).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 1. | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте методы работы в профессиональной и смежных сферах порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | - |
| ОК 2. | определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска оценивать практическую значимость результатов поиска применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности приемы структурирования информации формат оформления результатов поиска информации современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства | - |
| ОК 3. | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности применять современную научную профессиональную терминологию определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности, выявлять источники финансирования презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности определять источники достоверной правовой информации составлять различные правовые документы находить интересные проектные идеи, грамотно их формулировать и документировать оценивать жизнеспособность проектной идеи, составлять план проекта | содержание актуальной нормативно-правовой документации современная научная и профессиональная терминология возможные траектории профессионального развития и самообразования основы предпринимательской деятельности, правовой и финансовой грамотности правила разработки презентации основные этапы разработки и реализации проекта | - |
| ПК 1.1 | производить проверку, регулировку и настройку, проверять состояние взрывозащиты, производить очистку от пыли и грязи, проверять состояние заземления приборов контроля параметров технологических процессов в нефтегазовой отрасли; приводить параметры работы приборов контроля параметров технологических процессов разной сложности в соответствие с функциональными требованиями; запускать приборы контроля параметров технологических процессов разной сложности; проверять наличие и читаемость информационных табличек; оказывать первую помощь, применять средства индивидуальной защиты и первичные средства пожаротушения. | способы запуска, регулировки и настраивания под соответствующий производственный процесс приборов контроля параметров технологических процессов на объектах нефтегазовой отрасли; требования охраны труда при техническом обслуживании приборов контроля параметров технологических процессов, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности; правила оказания первой помощи, применения средств индивидуальной защиты и первичных средств пожаротушения. | настраивать и запускать приборы контроля параметров технологических процессов разной сложности |
| ПК 1.2 | налаживать каскадные и многопараметрические схемы регулирования и системы видеоуправления, в том числе с анализаторами качества, отдельные узлы, электронные схемы микропроцессорной техники и систем видеоуправления | порядок наладки каскадных и многопараметрических схем регулирования и систем видеоуправления | наладки каскадных и многопараметрических схем регулирования и систем видеоуправления |
| ПК 1.3 | осуществлять передачу приборов контроля параметров технологических процессов в нефтегазовой отрасли в поверку (калибровку); принимать выполненные ремонтные работы и проверять готовность приборов контроля параметров технологических процессов в нефтегазовой отрасли к пуску. | правила ввода (вывода) в эксплуатацию приборов контроля параметров технологических процессов в нефтегазовой отрасли разной сложности, принцип действия защит и блокировок, типовые схемы и решения средств автоматики, интерфейсы передачи данных технологической информации, используемые в средствах автоматики. | ввода и вывода из эксплуатации приборов контроля параметров технологических процессов разной сложности |
| ПК.1.4 | производить визуальный осмотр, оценивать работу приборов контроля параметров технологических процессов в нефтегазовой отрасли разной сложности | устройство и назначение, алгоритмы работы приборов контроля параметров технологических процессов в нефтегазовой отрасли, исполнительных механизмов и средств автоматики на обслуживаемом участке | проведения профилактического обслуживания приборов контроля параметров технологических процессов разной сложности |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 288 | 196 |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 468 | 468 |
| учебная | 216 | 216 |
| производственная | 252 | 252 |
| Промежуточная аттестация | 24 |  |
| Всего | 772 | 664 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ОК 1-ОК 3 ПК 1.1 -ПК 1.4 | Раздел №1Обслуживание и эксплуатация приборов контроля параметров технологических процессов | 140 | 98 | 140 | 140 | - |  |  |
| ОК 1-ОК 3 ПК 1.2-ПК 1.4 | Раздел №2 Наладка каскадных и многопараметрических схем регулирования | 140 | 98 | 140 | 140 | - |  |  |
|  | Учебная практика | 216 | 216 |  |  |  | 216 |  |
|  | Производственная практика | 252 | 252 |  |  |  |  | 252 |
|  | Промежуточная аттестация | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 772 | 664 |  | 280 | - | 216 | 252 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия |
| --- | --- |
| Раздел №1Обслуживание и эксплуатация приборов контроля параметров технологических процессов (140 ч.) |  |
| МДК.01.01 Обслуживание и эксплуатация приборов контроля параметров технологических процессов в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда (148 ч.) |  |
| Тема 1. Правовые и организационные основы охраны труда | Содержание |
|  | Основные принципы и правовые основы ОТ в РФ. Обязанности работодателя и работника в области ОТ. Специальная оценка условий труда (СОУТ) и оценка профрисков. Организация работ повышенной опасности. Наряд-допуск. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Работа с технической документацией: Чтение и анализ схем автоматизации, паспортов приборов, инструкций по охране труда. |
|  | Отработка действий при ЧС: Тренажеры по оказанию первой помощи, отработка действий при срабатывании аварийной сигнализации. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2. Безопасность эксплуатации приборов контроля | Содержание |
|  | Классификация и общие требования к КИП. Средства измерения давления, расхода, уровня, температуры. Безопасные методы монтажа, демонтажа и подключения КИП. Проведение настройки, калибровки и поверки приборов. Диагностика неисправностей и ремонтные работы. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Сборка измерительных цепей: Монтаж и подключение датчиков давления, расхода, уровня в соответствии с технологической схемой. |
|  | Калибровка и настройка: Практическая работа с калибраторами, формирование и оформление протокола поверки. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 3. Прикладные аспекты безопасности | Содержание |
|  | Электробезопасность при работе с КИП. Безопасное применение средств индивидуальной защиты (СИЗ). Оказание первой помощи пострадавшим на производстве. Действия при аварийных ситуациях на технологических объектах. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Диагностика неисправностей: Поиск и имитация типовых неисправностей в измерительных цепях с использованием диагностического оборудования. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Раздел №2. Наладка схем регулирования |  |
| МДК.01.02 Наладка каскадных и многопараметрических схем регулирования |  |
| Тема 1. Теоретические основы каскадного регулирования | Содержание |
|  | Принципы каскадного регулирования. Структурные схемы каскадных систем. Математическое описание каскадных систем. Критерии качества каскадного регулирования. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Исследование характеристик объектов регулирования |
|  | Анализ устойчивости каскадных систем |
|  | Экспериментальное определение параметров настройки |
|  | Исследование влияния перекрестных связей |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2. Многопараметрические системы регулирования | Содержание |
|  | Принципы многопараметрического регулирования. Методы декомпозиции сложных систем. Анализ перекрестных связей. Синтез многопараметрических регуляторов. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Анализ качества переходных процессов |
|  | Расчет параметров настройки каскадных систем |
|  | Настройка ПИД-регуляторов в каскадных схемах |
|  | Наладка многоконтурных систем регулирования |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 3. Практика наладки и оптимизации | Содержание |
|  | Методы экспериментального определения характеристик. Настройка параметров регуляторов. Оптимизация работы систем регулирования |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Оптимизация параметров многопараметрических систем |
|  | Диагностика и устранение неисправностей |
|  | Настройка систем с компенсацией возмущений |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Учебная практика Виды работ: - Ознакомление с типами манометров, датчиков давления - Выполнение поверки манометров - Участие в ремонте приборов измерения давления - Освоение методов калибровки - Изучение термопар, термопреобразователей - Проверка и настройка термометров - Участие в поверке температурных датчиков - Освоение методов юстировки - Ознакомление с уровнемерами и расходомерами - Участие в техническом обслуживании - Выполнение проверки показаний приборов - Освоение методов настройки - Изучение схем автоматизации - Участие в наладке систем управления - Освоение методов диагностики - Выполнение профилактических работ |  |
| Производственная практика Виды работ: - Изучение парка приборов измерения давления на предприятии - Выполнение технического обслуживания манометров, датчиков давления - Участие в поверке и калибровки приборов давления - Освоение методов ремонта сложных датчиков давления - Изучение систем коммерческого учета - Работа с термопарами, термопреобразователями сопротивления - Выполнение поверки температурных датчиков - Участие в ремонте и замене термометров - Освоение методов калибровки температурных каналов - Изучение систем измерения уровня в резервуарах - Работа с расходомерами различных типов - Участие в техническом обслуживании систем УТС - Выполнение настройки и калибровки уровнемеров - Освоение методов ремонта расходомеров - Изучение систем АСУ ТП предприятия - Участие в обслуживании контроллеров и датчиков - Выполнение профилактических работ на системах автоматизации - Освоение методов диагностики систем управления - Систематизация материалов практики - Оформление отчета по практике - Подготовка презентации по результатам практики - Консультации с руководителями практики - Подготовка к защите практики |  |
| Рекомендуемая форма промежуточной аттестации – экзамен (24 часа) |  |
| Всего 772 часа |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Охрана труда, промышленная пожарная безопасность, экология» оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП.

Лаборатория «Техническое обслуживание и ремонт приборов контроля параметров технологических процессов в нефтегазовой отрасли», оснащенная в соответствии с приложением 3ПОП.

Мастерская Слесарная, оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

- Востриков, А. С.  Теория автоматического регулирования: учебник и практикум для вузов / А. С. Востриков, Г. А. Французова. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 320 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-20900-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/558967 .

- Сафиуллин, Р. К.  Основы автоматики и автоматизация процессов : учебник для вузов / Р. К. Сафиуллин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 146 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06491-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/563487 .

- Серебряков, А. С.  Телемеханика : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. С. Серебряков, Д. А. Семенов, Е. А. Чернов ; под общей редакцией А. С. Серебрякова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 106 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-19986-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/569249  (дата обращения: 21.06.2025).

3.2.2. Дополнительные источники (при необходимости)

1. Андреев Е.Б. Автоматизация технологических процессов добычи иподготовки нефти и газа: учебное пособие для вузов / Е.Б. Андреев, А.И.Ключников, А.В. Кротов, В.Е. Попадько, И.Я. Шарова. - М.: НедраБизнесцентр,2008.

2. Босинзон М.А. Современные системы ЧПУ и их эксплуатация: учебноепособие для нач. проф. образования / М.А. Босинзон; под ред. Б.И. Черпакова. - 8­е изд., стер. - М.: Академия, 2016.

3. Водовозов А.М. Элементы системы автоматики: учебное пособие длястуд. высш. учеб. заведений. 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2008.

4. Гальперин М.В. Электронная техника: учебник. - 2-е изд., испр. и доп. -М.: Форум, Инфра-М, 2005.

5. Гусев В.Г. Электроника и микропроцессорная техника: учебник длявузов. - М.: Высшая школа, 2005.

6. Елизаров И.А. Технические средства автоматизации. Программнотехнические комплексы и контроллеры: учебное пособие / Ю.Ф. Мартемьянов, А.Г. Схиртладзе, С.В. Фролов. - М.: Машиностроение-1, 2004.

7. Жила В.А. Автоматика и телемеханика систем газоснабжения: учебник.- М.: Инфра-М, 2012.

8. Калабеков Б.А. Цифровые устройства и микропроцессорные системы: учебник для техникумов связи. - М.: Горячая линия - Телеком, 2005.

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1 | - Обоснованно выбирает методы обслуживания приборов - Эффективно применяет различные алгоритмы решения технических задач - Проверяет соответствие выбранных способов требованиям технической документации | - Решение ситуационных задач - Защита практических работ - Экспертная оценка выполнения лабораторных работ - Анализ технической документации - Работа с базами данных производителей оборудования - Подготовка отчетов с анализом технической информации - Разработка индивидуального плана развития - Решение кейсов по правовым и финансовым вопросам - Практические задания на учебных стендах - Наблюдение за выполнением работ - Оценка соблюдения требований безопасности - Наладка схем на учебных стендах - Решение задач по диагностике систем - Защита проектов по оптимизации регулирования - Симуляция рабочих ситуаций - Ведение журналов эксплуатации - Решение производственных задач |
| ОК 2 | - Умеет работать с технической документацией и нормативными актами - Качественно анализирует параметры технологических процессов - Эффективно использует информационные системы для диагностики оборудования |  |
| ОК 3 | - Составляет плана профессионального развития - Умело применяет знания правовых норм в профессиональной деятельности |  |
| ПК 1.1. | - Соблюдает требования охраны труда и промышленной безопасности - Качественно выполняет техническое обслуживание оборудования - Соблюдает экологические нормы при работе с приборами |  |
| ПК 1.2. | - Правильно настраивает параметры регулирования - Умет диагностировать неисправности схем - Качественно оптимизирует работу систем регулирования |  |
| ПК 1.3. | - Соблюдает регламенты эксплуатации - Умело оперативно реагирует на изменения параметров - Качественно ведёт техническую документацию |  |
| ПК 1.4. | - Качественно анализирует работоспособность оборудования - Своевременно выявляет отклонения показаний приборов |  |

Приложение 1.2

# к ПОП по профессии

18.01.36 Приборист в нефтегазовой отрасли

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ.02УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В РАБОТЕ ПРИБОРОВ КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ»

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля «ПМ 02 Устранение неисправностей в работе приборов контроля параметров технологических процессов в нефтегазовой отрасли» в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Устранение неисправностей в работе приборов контроля параметров технологических процессов в нефтегазовой отрасли»

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Устранение неисправностей в работе приборов контроля параметров технологических процессов в нефтегазовой отрасли». Сформировать у обучающихся целостный комплекс знаний, умений и практического опыта для самостоятельного выполнения работ по диагностике и устранению неисправностей контрольно-измерительных приборов и систем автоматизации (КИПиА), используемых в технологических процессах нефтегазовой отрасли.

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы. Модуль является профессионально значимым и интегрирует знания из предшествующих дисциплин («Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики», «Электротехника с основами электроники», «Технология нефтегазового производства»). Освоение модуля необходимо для прохождения последующей производственной практики.

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 1. | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте методы работы в профессиональной и смежных сферах порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | - |
| ОК 2. | определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска оценивать практическую значимость результатов поиска применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности приемы структурирования информации формат оформления результатов поиска информации современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства | - |
| ОК 3. | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности применять современную научную профессиональную терминологию определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности, выявлять источники финансирования презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности определять источники достоверной правовой информации составлять различные правовые документы находить интересные проектные идеи, грамотно их формулировать и документировать оценивать жизнеспособность проектной идеи, составлять план проекта | содержание актуальной нормативно-правовой документации современная научная и профессиональная терминология возможные траектории профессионального развития и самообразования основы предпринимательской деятельности, правовой и финансовой грамотности правила разработки презентации основные этапы разработки и реализации проекта | - |
| ПК.2.1 | диагностировать приборы контроля разной сложности параметров технологических процессов в нефтегазовой отрасли; принимать оперативные меры по восстановлению работоспособности приборов контроля разной сложности параметров технологических процессов в нефтегазовой отрасли; приводить параметры работы приборов контроля параметров технологических процессов в нефтегазовой отрасли разной сложности в соответствие с функциональными требованиями; производить при необходимости частичную разборку приборов контроля параметров технологических процессов разной сложности в нефтегазовой отрасли в объеме, достаточном для выявления неисправностей в соответствии с технологической картой | возможные неисправности приборов контроля разной сложности параметров технологических процессов в нефтегазовой отрасли, методы их поиска, причины возникновения дефектов в работе приборов контроля параметров технологических процессов разной сложности в нефтегазовой отрасли, меры их предупреждения. требования охраны труда при устранении неисправности приборов контроля параметров технологических процессов, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности Правила оказания первой помощи, применения средств индивидуальной защиты и первичных средств пожаротушения | диагностики, проверки и подготовки приборов контроля разной сложности параметров технологических процессов к работе после ремонта и поверки. |
| ПК.2.2 | выполнять замену неисправных приборов контроля параметров технологических процессов разной сложности в нефтегазовой отрасли; выполнять проверку источников питания; пользоваться в работе универсальными и специальными приспособлениями, простым и средней сложности контрольно-измерительным инструментом; пользоваться производственно-технологической и нормативной документацией для осуществления обслуживания и ремонта приборов контроля параметров технологических процессов разной сложности в нефтегазовой отрасли | порядок и способы устранения неисправностей в работе приборов контроля параметров технологических процессов разной сложности в нефтегазовой отрасли; методы расчетов, связанные с выбором оптимальных режимов работы оборудования, заменой элементов схем электро-, радио- и телемеханики; способы наладки отдельных узлов и схем; оборудование каналов связи, используемых для телеизмерения и телеуправления | устранения неисправности приборов контроля параметров технологических процессов разной сложности в соответствии с технологическими картами. |
| ПК.2.3 | выполнять замену неисправных приборов контроля параметров технологических процессов в нефтегазовой отрасли, выполнять ремонт приборов контроля параметров технологических процессов в нефтегазовой отрасли, проверять исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и средств индивидуальной защиты, принимать выполненные ремонтные работы и проверять готовность приборов контроля параметров технологических процессов разной сложности к пуску. | устройство приборов контроля параметров технологических процессов в нефтегазовой отрасли, технические требования, предъявляемые к работоспособности, возможные неисправности и методы их поиска, причины возникновения дефектов в работе, порядок и методы ремонтно-восстановительных работ, требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ приборов контроля параметров технологических процессов в нефтегазовой отрасли разной сложности, слесарное дело | проведения ремонтных работ приборов контроля параметров технологических процессов разной сложности. |
| ПК 2.4 | выполнять работы по юстировке, калибровке и поверке приборов контроля параметров технологических процессов, обслуживать и ремонтировать технические средства, применяемые при проведении юстировки, калибровки и поверки приборов контроля параметров технологических процессов; пользоваться инструкциями по юстировке. | порядок проведения поверки (калибровки) приборов контроля параметров технологических процессов; необходимость юстировки, методику юстировки, образцовые источники сигналов. | юстировки, калибровки и поверки приборов контроля параметров технологических процессов |
| ПК.2.5 | пользоваться производственно-технологической и нормативной документацией для осуществления обслуживания и ремонта приборов контроля разной сложности параметров технологических процессов в нефтегазовой отрасли; вести и оформлять необходимую техническую документацию на выполненные работы на обслуживаемых приборах контроля разной сложности параметров технологических процессов в нефтегазовой отрасли | требования к оформлению и ведению документации установленного образца | оформления технической документации |
| ПК 2.6 | контролировать выполнение графика периодической поверки (калибровки) приборов и средств автоматизации; вносить предложения по включению в дефектные ведомости для текущего и капитального ремонта; анализировать и систематизировать отказы в работе приборов контроля параметров технологических процессов | объемы и периодичность работ по поверке приборов контроля разной сложности параметров технологических процессов в нефтегазовой отрасли и сдачи их в поверку (калибровку); объемы и периодичность планово-предупредительного ремонта и технического обслуживания приборов контроля разной сложности параметров технологических процессов в нефтегазовой отрасли. | контроля выполнения графиков планово-предупредительного ремонта и технического обслуживания приборов |
| ПК 2.7 | использовать новые приборы контроля параметров технологических процессов в нефтегазовой отрасли | способы и методы программирования и обслуживания процессорных устройств; сложные системы автоматического измерения и регулирования технологических процессов с помощью распределенных систем управления, систем видеоуправления и микропроцессорной техники; основы теории автоматического регулирования и современной электронной техники | осваивания и внедрения новых приборов контроля параметров технологических процессов |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 144 | 74 |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 468 | 468 |
| учебная | 216 | 216 |
| производственная | 252 | 252 |
| Промежуточная аттестация | 24 |  |
| Всего | 636 | 542 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ОК 1-ОК 3 ПК 2.1; -ПК 2.7 | Раздел №1Диагностика и ремонт приборов контроля параметров технологических процессов разной сложности | 76 | 44 | 76 | 76 | - |  |  |
| ОК 1-ОК 3 ПК 2.4; ПК 2.7 | Раздел №2 Контроль и метрологическое обеспечение приборов контроля | 68 | 30 | 68 | 68 | - |  |  |
|  | Учебная практика | 216 | 216 |  |  |  | 216 |  |
|  | Производственная практика | 252 | 252 |  |  |  |  | 252 |
|  | Промежуточная аттестация | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 636 | 542 |  | 144 | - | 216 | 252 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия |
| --- | --- |
| Раздел №1Обслуживание и эксплуатация приборов контроля параметров технологических процессов (76ч.) |  |
| МДК.02.01 Диагностика и ремонт приборов контроля параметров технологических процессов разной сложности с учетом требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |  |
| Тема 1. Теоретические основы | Содержание |
|  | Введение в дисциплину. Классификация приборов контроля Основные параметры технологических процессов в нефтегазовой отрасли Классификация контрольно-измерительных приборов по назначению, принципу действия, точности Нормативная документация и технические регламенты |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Работа с технической документацией: Чтение и анализ схем автоматизации, паспортов приборов, инструкций по охране труда. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2. Методы диагностики приборов контроля | Содержание |
|  | Органолептические методы контроля Приборные методы диагностики Статические и динамические методы испытаний Метрологический контроль и поверка |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Диагностика манометров и датчиков давления Проверка термопар и термометров сопротивления Диагностика и калибровка температурных преобразователей Диагностика уровнемеров различных типов Проверка и настройка расходомеров Диагностика неисправностей в первичных преобразователях Проверка газоанализаторов Диагностика pH-метров и кондуктометров |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 3. Технологии ремонта приборов контроля | Содержание |
|  | Демонтаж и монтаж приборов контроля Дефектация и восстановление деталей Сборка, регулировка и наладка приборов Испытание и сдача приборов после ремонта |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Ремонт механических передач и кинематических схем Восстановление уплотнений и сальниковых устройств Ремонт корпусных деталей и крепёжных элементов Диагностика и ремонт источников питания Ремонт измерительных цепей и схем Настройка и регулировка электронных блоков Замена и пайка электронных компонентов Диагностика и ремонт пневматических преобразователей Ремонт мембранных и сильфонных устройств Устранение утечек в гидравлических системах Сборка и регулировка приборов контроля Испытание приборов на рабочих режимах |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Раздел №2. Наладка схем регулирования (68 ч.) |  |
| МДК.02.02 Контроль и метрологическое обеспечение приборов контроля |  |
| Тема 1. Основы метрологии и метрологического обеспечения | Содержание |
|  | Основные понятия и определения в метрологии Физические величины и их измерения Единицы физических величин и системы единиц - Принципы обеспечения единства измерений |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Поверка манометров и датчиков давления |
|  | Калибровка термопар и термометров сопротивления |
|  | Поверка расходомеров и уровнемеров |
|  | Калибровка электроизмерительных приборов |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2. Метрологические характеристики приборов контроля | Содержание |
|  | Классы точности средств измерений Погрешности измерений и их классификация Поверочные схемы и их назначение Методы определения метрологических характеристик |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Расчет погрешностей средств измерений |
|  | Статистическая обработка результатов измерений |
|  | Определение метрологических характеристик средств измерений |
|  | Разработка методик поверки средств измерений |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 3. Современные методы и средства контроля | Содержание |
|  | Структура и функции метрологической службы Планирование и организация поверочных работ Учет и содержание эталонов и средств измерений Документационное обеспечение метрологической деятельности Автоматизированные системы контроля и управления Статистические методы контроля качества Неразрушающие методы контроля Перспективные направления развития метрологического обеспечения |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Разработка графика поверки средств измерений |
|  | Планирование метрологического обслуживания оборудования |
|  | Расчет потребности в эталонах и образцовых средствах измерений |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Учебная практика Виды работ: - Вводный инструктаж по охране труда и промышленной безопасности - Ознакомление с предприятием, его структурой и системой обслуживания КИП - Изучение технической документации на приборы контроля - Освоение правил работы с диагностическим оборудованием - Методы визуального контроля и выявления внешних признаков неисправностей - Использование контрольно-измерительной аппаратуры для диагностики - Проверка электрических параметров и цепей приборов контроля - Диагностика механических узлов и соединений - Анализ метрологических характеристик приборов - Диагностика и ремонт манометров, датчиков давления - Устранение негерметичности соединений - Настройка и регулировка преобразователей давления - Проверка и восстановление электрических цепей - Диагностика и ремонт термопар, термопреобразователей - Проверка и настройка температурных датчиков - Устранение неисправностей вторичных приборов - Калибровка и поверка температурных каналов - Диагностика и ремонт уровнемеров различных типов - Устранение неисправностей расходомеров - Настройка и регулировка измерительных преобразователей - Систематизация и анализ полученных практических навыков - Оформление отчета по учебной практике |  |
| Производственная практика Виды работ: - Освоение методов комплексной диагностики КИП - Работа с современным диагностическим оборудованием - Диагностика неисправностей в системах сбора и передачи данных - Анализ взаимосвязанных неисправностей в сложных системах контроля - Использование программных средств диагностики - Ремонт и наладка многопараметрических систем контроля - Устранение неисправностей в каскадных схемах регулирования - Восстановление работоспособности систем аварийной защиты - Ремонт приборов с микропроцессорными системами управления - Диагностика и устранение неисправностей в системах телемеханики - Ремонт каналов связи и аппаратуры передачи данных - Устранение неисправностей в интерфейсных модулях - Работа с системами диспетчерского контроля и управления - Систематизация материалов практики - Анализ выполненных работ и приобретенных навыков - Оформление отчета по производственной практике - Подготовка презентации по результатам практики - Консультации с руководителями практики |  |
| Рекомендуемая форма промежуточной аттестации – экзамен (24 часа) |  |
| Всего 636 часов |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Лаборатория «Техническое обслуживание и ремонт приборов контроля параметров технологических процессов в нефтегазовой отрасли», оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП.

Кабинет «Охрана труда, промышленная пожарная безопасность, экология» оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП.

Мастерская Слесарная, оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

- Востриков, А. С.  Теория автоматического регулирования : учебник и практикум для вузов / А. С. Востриков, Г. А. Французова. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 320 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-20900-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/558967 .

- Сафиуллин, Р. К.  Основы автоматики и автоматизация процессов : учебник для вузов / Р. К. Сафиуллин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 146 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06491-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/563487

- Серебряков, А. С.  Телемеханика : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. С. Серебряков, Д. А. Семенов, Е. А. Чернов ; под общей редакцией А. С. Серебрякова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 106 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-19986-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/569249

3.2.2. Дополнительные источники

1. Андреев Е.Б. Автоматизация технологических процессов добычи и подготовки нефти и газа: учебное пособие для вузов / Е.Б. Андреев, А.И. Ключников, А.В. Кротов, В.Е. Попадько, И.Я. Шарова. - М.: НедраБизнесцентр, 2008.

2. Босинзон М.А. Современные системы ЧПУ и их эксплуатация: учебное пособие для нач. проф. образования / М.А. Босинзон; под ред. Б.И. Черпакова. - 8­е изд., стер. - М.: Академия, 2016.

3. Водовозов А.М. Элементы системы автоматики: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений. 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2008.

4. Гальперин М.В. Электронная техника: учебник. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Форум, Инфра-М, 2005.

5. Гусев В.Г. Электроника и микропроцессорная техника: учебник для вузов. - М.: Высшая школа, 2005.

6. Елизаров И.А. Технические средства автоматизации. Программно-технические комплексы и контроллеры: учебное пособие / Ю.Ф. Мартемьянов, А.Г. Схиртладзе, С.В. Фролов. - М.: Машиностроение-1, 2004.

7. Жила В.А. Автоматика и телемеханика систем газоснабжения: учебник. - М.: Инфра-М, 2012.

8. Калабеков Б.А. Цифровые устройства и микропроцессорные системы: учебник для техникумов связи. - М.: Горячая линия - Телеком, 2005.

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1 | - Обоснованно выбирает методы обслуживания приборов - Эффективно применяет различные алгоритмы решения технических задач - Проверяет соответствие выбранных способов требованиям технической документации | - Решение ситуационных задач - Защита практических работ - Экспертная оценка выполнения лабораторных работ |
| ОК 2 | - Умеет работать с технической документацией и нормативными актами - Качественно анализирует параметры технологических процессов - Эффективно использует информационные системы для диагностики оборудования | - Анализ технической документации - Работа с базами данных производителей оборудования - Подготовка отчетов с анализом технической информации |
| ОК 3 | - Составляет плана профессионального развития - Умело применяет знания правовых норм в профессиональной деятельности | - Разработка индивидуального плана развития - Решение кейсов по правовым и финансовым вопросам |
| ПК 2.1. | -Точно определяет признаки неисправности по внешним проявлениям и показаниям приборов - Последовательно применяет методы диагностики (визуальный осмотр, проверка параметров, тестирование) - Соблюдает требования охраны труда и промышленной безопасности при диагностике | -Практическое задание: Диагностика неисправности на учебном стенде с составлением акта -Кейс-метод: Анализ ситуации с нарушением в работе прибора и определение алгоритма действий -Экспертное наблюдение за соблюдением требований безопасности |
| ПК 2.2. | -Точно следует технологическим картам и инструкциям -Правильно применяет инструменты и оборудование для ТО -Выполняет операции в установленные сроки с надлежащим качеством | -Выполнение технологических операций по техническому обслуживанию КИП -Составление графика ТО для конкретного типа приборов -Оценка качества выполнения работ по чек-листу |
| ПК 2.3. | -Определяет целесообразность ремонта или замены компонентов -Владеет методами восстановления работоспособности приборов -Правильно использует инструмент и запасные части при ремонте | -Практический экзамен: Ремонт неисправного прибора с заменой элементов -Демонстрация навыков пайки, монтажа, настройки • Решение задач по выбору метода ремонта для различных неисправностей |
| ПК 2.4. | -Правильно выполняет операции юстировки и калибровки -Использует эталонное оборудование в соответствии с методиками -Анализирует результаты и определяет пригодность прибора к эксплуатации | • Практическая работа: Калибровка датчика давления/температуры с оформлением протокола • Лабораторная работа: Поверка прибора с использованием эталонов • Тестирование знаний метрологических требований |
| ПК 2.5 | -Грамотно заполняет акты, протоколы, журналы работ -Точно отражает в документации выполненные работы и выявленные дефекты -Соблюдает установленные формы и сроки оформления документации | -Заполнение типовых форм документации (акт дефектации, протокол поверки) -Анализ правильности оформления документации по результатам работ -Составление отчетной документации по итогам устранения неисправности |
| ПК 2.6 | -Составляет и анализирует графики планово-предупредительного ремонта -Своевременно выявляет отклонения от установленных сроков обслуживания -Ведет учетную документацию по выполнению ремонтных работ -Контролирует качество выполненных работ по техническому обслуживанию | -Практическая работа: Составление графика ППР для конкретного участка -Анализ отчетности: Проверка журналов выполнения ТО и ремонтов -Кейс-задание: Выявление нарушений в системе планового обслуживания оборудования |
| ПК 2.7 | -Читает и анализирует техническую документацию на новое оборудование -Составляет план внедрения нового прибора в технологический процесс -Выполняет монтаж и подключение приборов согласно схеме -Проводит пуско-наладочные работы и испытания нового оборудования | -Разработка технологической карты внедрения нового прибора -Практическое задание: Монтаж и настройка нового средства измерения -Защита проекта: Обоснование выбора и схемы внедрения нового оборудования |