ПРИМЕРНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Уровень профессионального образования

Среднее профессиональное образование

Образовательная программа

подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Профессия

21.01.15 Электрослесарь подземный

На базе среднего общего образования

Квалификация выпускника

Электрослесарь подземный

| Утверждено протоколом Федерального учебно-методического в системе среднего профессионального образования по УГПС 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия: |  |
| --- | --- |
|  | (реквизиты утверждающего документа) |
| Зарегистрировано в государственном реестре примерных образовательных программ: |  |
|  | (регистрационный номер) Приказ ФГБОУ ДПО ИРПО № _____от ________ |
|  | (реквизиты утверждающего документа) |

2024 год

Разработчики образовательной программы

Группа разработчиков

| ФИО | Организация, должность |
| --- | --- |
| Сластунова Ольга Владимировна | ГБПОУ «Кемеровский горнотехнический техникум имени Кожевина В.Г.», заместитель директора по учебной работе |
| Дубовой Алексей Николаевич | ГБПОУ «Кемеровский горнотехнический техникум имени Кожевина В.Г.», заведующий отделением |
| Бердюгин Игорь Владимирович | ГБПОУ «Кемеровский горнотехнический техникум имени Кожевина В.Г.», мастер производственного обучения |
| Ильин Андрей Альбертович | Шахта «Южная» филиала АО «Черниговец», главный энергетик |
| Ефременко Владимир Михайлович | Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, доцент кафедры горных машин и комплексов |
| Долматов Дмитрий Викторович | ООО филиал УК ПМХ – «ПМХ Уголь», главный энергетик |
| Цапаев Антон Павлович | ГБПОУ «Кемеровский горнотехнический техникум имени Кожевина В.Г.», мастер производственного обучения |

Руководители группы:

| ФИО | Организация, должность |
| --- | --- |
| Сластунова Ольга Владимировна | ГБПОУ «Кемеровский горнотехнический техникум имени Кожевина В.Г.», заместитель директора по учебной работе |

| Экспертные организации: |  |
| --- | --- |

Содержание

Раздел 1. Общие положения	5

1.1. Назначение примерной образовательной программы	5

1.2. Нормативные документы.	5

1.3. Перечень сокращений.	6

Раздел 2. Основные характеристики образовательной программы	6

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника	7

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников:	7

3.2. Профессиональные стандарты	7

3.3. Осваиваемые виды деятельности	13

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы	14

4.1. Общие компетенции	14

4.2. Профессиональные компетенции	18

4.3. Примерная матрица компетенций выпускника	28

Раздел 5. Примерная структура и содержание образовательной программы	30

5.1. Примерный учебный план	30

5.2. Примерный календарный учебный график	32

5.3. Примерные рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей	33

5.4. Примерная рабочая программа воспитания и примерный календарный план воспитательной работы	33

5.5 Практическая подготовка	33

5.6. Государственная итоговая аттестация	33

Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы	34

6.1. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной программы	34

6.2. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий	34

6.3. Кадровые условия реализации образовательной программы	34

6.4. Примерные расчеты финансового обеспечения реализации образовательной программы	35

Приложение 1. Примерные рабочие программы профессиональных модулей

Приложение 2. Примерные рабочие программы учебных дисциплин

Приложение 3. Примерное материально-техническое оснащение специальных помещений

Приложение 4. Примерная программа государственной итоговой аттестации

Приложение 5. Примерная рабочая программа воспитания

Раздел 1. Общие положения

1.1. Назначение примерной образовательной программы

Настоящая примерная образовательная программа среднего профессионального образования (далее – ПОП СПО) по профессии разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по профессии 21.01.15 Электрослесарь подземный, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 8 ноября 2023 г. № 834 (далее – ФГОС, ФГОС СПО).

ПОП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального образования по профессии 21.01.15 Электрослесарь подземный, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия реализации образовательной программы.

ПОП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе среднего общего образования. Основная профессиональная образовательная программа (далее – образовательная программа), реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается образовательной организацией на основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального образования и положений федеральной основной общеобразовательной программы среднего общего образования, а также с учетом получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования..

1.2. Нормативные документы.

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Порядок разработки примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования (Приказ Минпросвещения России от 08.04.2021 № 153);

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по профессии 21.01.15 Электрослесарь подземный (Приказ Минпросвещения России от 8 ноября 2023 г. № 834);

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования (Приказ Минпросвещения России от 24.08.2022 № 762);

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования (Приказ Минпросвещения России от 08.11.2021 № 800);

Положение о практической подготовке обучающихся (Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020);

Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение (Приказ Минпросвещения России от 14.07.2023 № 534);

Приказ Минпросвещения России от 17.05.2022 № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 119 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»;

Перечень профессий и специальностей среднего профессионального образования, реализация образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (приказ Минпросвещения России от 13.12.2023 N 932);

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 августа 2021 г. № 611н «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по обслуживанию оборудования подстанций электрических сетей»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 октября 2021 г. № 682н «Об утверждении профессионального стандарта «Электромонтажник»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 июля 2015 г. № 429н «Об утверждении профессионального стандарта «Машинист насосных установок»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 февраля 2019 г. № 91н «Об утверждении профессионального стандарта «Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования на предприятиях атомной отрасли»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 660н «Об утверждении профессионального стандарта «Слесарь-электрик».

1.3. Перечень сокращений.

ГИА – государственная итоговая аттестация;

ДЭ – демонстрационный экзамен;

МДК – междисциплинарный курс;

ОК – общие компетенции;

ОП – общепрофессиональный цикл;

ОТФ – обобщенная трудовая функция;

ПА – промежуточная аттестация;

ПК – профессиональные компетенции;

ПМ – профессиональный модуль;

ПМн – профессиональный модуль по направленности;

ПОП СПО – примерная образовательная программа СПО

ПП – профессиональный цикл;

ПС – профессиональный стандарт,

СГ – социально-гуманитарный цикл;

ТФ – трудовая функция;

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования.

Раздел 2. Основные характеристики образовательной программы

| Параметр | Данные |  |
| --- | --- | --- |
| Код и наименование профессии | 21.01.15 Электрослесарь подземный |  |
| Реквизиты ФГОС СПО | Приказ Минпросвещения России от 8 ноября 2023 г. № 834 |  |
| Нормативный срок реализации на базе ООО: на базе СОО: | 2 года 10 мес. 1 год 10 мес. |  |
| Форма обучения | очная, очно-заочная |  |
| Квалификация выпускника | Электрослесарь подземный |  |
| Направленности (при наличии): | нет |  |
| Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников (при наличии) | 40.048 «Слесарь – электрик» 20.032 «Работник по обслуживанию оборудования подстанций электрических сетей» 16.108 «Электромонтажник» 40.091 «Машинист насосных установок» 24.087 «Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования на предприятиях атомной отрасли» |  |
| Виды деятельности по освоению профессии рабочих, должности служащих (при наличии) | - |  |
| Структура образовательной программы | Объем, в ак.ч. | в т.ч. в форме практической подготовки |
| Обязательная часть образовательной программы | 2016 | 1480 |
| социально-гуманитарный цикл | 276 | 186 |
| общепрофессиональный цикл | 338 | 180 |
| профессиональный цикл | 1402 | 1114 |
| в т.ч. практика: - учебная - производственная - по профилю специальности (преддипломная (при наличии)) | 936 - 36 - 900 | 936 - 36 - 900 |
| Вариативная часть образовательной программы | 900 | 720 |
| ГИА в форме указывается из ФГОС | 36 |  |
| Всего | 2952 | 2736 |

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников:

18 Добыча, переработка угля, руд и других полезных ископаемых.

3.2. Профессиональные стандарты

Перечень профессиональных стандартов, учитываемых при разработке ПОП СПО:

| № | Код и Наименование ПС | Реквизиты утверждения | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40.048 Слесарь-электрик | Приказ Минтруда России от 28 сентября 2020 г. N 660н | ОТФ C Выполнение сложных работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования ОТФ D Выполнение особо сложных работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования | C/03.3 Обслуживание и ремонт релейной защиты цехового электрооборудования D/07.4 Обслуживание и устранение неисправностей цехового технологического оборудования с электронными схемами управления D/08.4 Капитальный ремонт цеховых высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ |
|  | 24.087 Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования на предприятиях атомной отрасли | Приказ Минтруда России от 19.02.2019г. № 91н | ОТФ В Выполнение работ по обеспечению бесперебойной эксплуатации электрической части машин, узлов и механизмов средней сложности, в том числе в условиях повышенного радиационного фона ОТФ С Выполнение работ по обеспечению бесперебойной эксплуатации электрической части сложных машин, узлов и механизмов, в том числе в условиях повышенного радиационного фона ОТФ D Обслуживание, ремонт и наладка устройств информационной электроники, в том числе в условиях повышенного радиационного фона | B/01.3 Обслуживание оборудования высоковольтных подстанций, в том числе в условиях повышенного радиационного фона B/03.3 Обслуживание средств связи и аппаратуры аварийного оповещения в горных выработках и на поверхности, охранной и пожарной сигнализации и систем видеонаблюдения, в том числе в условиях повышенного радиационного фона C/01.4 Обслуживание систем управления электроприводов, в том числе в условиях повышенного радиационного фона C/02.4 Обслуживание контрольно-измерительных приборов в системах технологического оборудования и механизмов, в том числе в условиях повышенного радиационного фона C/03.4 Обслуживание электрической части горного оборудования высокой сложности, в том числе в условиях повышенного радиационного фона |
|  | 20.032 Работник по обслуживанию оборудования подстанций электрических сетей | Приказ Минтруда России от 31 августа 2021 г. N 611н | ОТФ А Производство работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 35 кВ включительно | A/01.3 Производство вспомогательных и подготовительных работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 35 кВ включительно A/02.3 Ремонт оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 35 кВ включительно |
|  | 16.108 Электромонтажник | Приказ Минтруда России от 06.10.2021г. № 682н | ОТФ А Подготовка к монтажу электрооборудования | A/01.2 Приемка монтируемого электрооборудования от заказчика A/03.2 Выполнение разметки и подготовка поверхностей полов, стен, колонн, перекрытий для прокладки кабелей и установки электрооборудования A/04.2 Подготовка кабельной продукции, материалов и оборудования к монтажу электрооборудования |
|  |  |  | ОТФ E Наладка объектов электроснабжения при испытаниях | E/01.4 Наладка регистрирующей и измерительной аппаратуры, промышленного и гражданского строительства, а также электроприводов переменного тока напряжением до 1 кВ при испытаниях E/03.4 Проверка максимальных и тепловых защит у автоматических выключателей и магнитных пускателей и измерение сопротивления постоянному току обмоток электрических машин и аппаратов и сопротивления заземляющих устройств при испытаниях E/05.4 Выявление дефектов электроустановок, обнаружение неисправности и осуществление ремонтных работ и замены неисправных деталей в электроустановках |
|  |  |  | ОТФ G Монтаж сложных электросхем электронных блоков | G/03.4 Проверка сопротивления изоляции и непрерывности электрической цепи сложных электросхем электронных блоков |
|  |  |  | ОТФ J Монтаж кабельных сетей | J/01.5 Монтаж силовых и контрольных кабелей в траншеях, каналах, тоннелях и внутри зданий J/03.5 Прокладка силовых и контрольных кабелей различных типов во взрывоопасных зонах и водоемах, прокладка кабелей в полиэтиленовой оболочке |
|  |  |  | ОТФ K Монтаж осветительных сетей и светильников | K/01.5 Монтаж питательных и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников K/02.5 Прокладка проводов и кабелей осветительных сетей и светильников пучками в коробах, лотках и на струнах, установка светильников K/04.5 Установка светильников во взрывозащищенном исполнении и с пускорегулирующими устройствами |
|  |  |  | ОТФ L Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей | L/01.5 Монтаж разъединителей, отделителей, короткозамыкателей, заземлителей, разрядников и ограничителей перенапряжений L/02.5 Монтаж силовых трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов, трансформаторов напряжения и тока |
|  |  |  | ОТФ N Монтаж силовых сетей и оборудования | N/01.5 Монтаж пускорегулирующей и сигнальной аппаратуры, приборов, в том числе снабженных самопишущими устройствами N/02.5 Монтаж закрытых и открытых магистральных, распределительных, осветительных и троллейных шинопроводов N/03.5 Установка распределительных щитов, станции управления, шкафов с высоковольтным оборудованием |
|  |  |  | ОТФ O Монтаж электрических машин | O/01.5 Монтаж и центрирование электрических машин, притирка щеток O/02.5 Установка вспомогательных устройств на электрических машинах O/03.5 Проверка схем подключения электрических машин, подготовка их к включению |
|  |  |  | ОТФ P Наладка электрооборудования | P/01.5 Наладка электрооборудования на объектах электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит, проверка и настройка аппаратов релейной защиты, простых логических устройств P/02.5 Наладка электроприводов P/03.5 Наладка дифференциальной и направленной защиты силовых трансформаторов, двигателей и схем оперативного управления постоянного тока |
|  | 40.091 Машинист насосных установок | Приказ Минтруда России от 06.07.2015г. № 429н | ОТФ С Эксплуатация, обслуживание и ремонт насосных установок средней производительности, силовых приводов и вспомогательного оборудования | С/01.3 Эксплуатация и обслуживание насосных установок средней производительности С/02.3 Эксплуатация и обслуживание силовых приводов и вспомогательного оборудования насосных установок средней производительности С/03.3 Выявление неисправностей, ремонт насосов, трубопроводов, силовых приводов и вспомогательного оборудования насосных установок средней производительности |

3.3. Осваиваемые виды деятельности

| Наименование видов деятельности | Код и наименование ПМ |
| --- | --- |
| Виды деятельности |  |
| ВД 01. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования горных машин и механизмов | ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования горных машин и механизмов |
| ВД 02. Техническое обслуживание и ремонт высоковольтного электрооборудования, электрической аппаратуры управления и защиты на предприятиях горнодобывающей отрасли | ПМ.02 Техническое обслуживание и ремонт высоковольтного электрооборудования, электрической аппаратуры управления и защиты на предприятиях горнодобывающей отрасли |
| ВД 03. Монтаж и наладка электрооборудования, электрической аппаратуры управления и защиты на предприятиях горнодобывающей отрасли | ПМ.03 Монтаж и наладка электрооборудования, электрической аппаратуры управления и защиты на предприятиях горнодобывающей отрасли |
| Наименование Вида деятельности по освоению профессии рабочего, должности служащего | … |

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

4.1. Общие компетенции

| Код ОК | Формулировка компетенции | Знания, умения |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Умения: |
|  |  | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части |
|  |  | определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы |
|  |  | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы |
|  |  | владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах |
|  |  | оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |
|  |  | Знания: |
|  |  | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить |
|  |  | структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях |
|  |  | основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте |
|  |  | методы работы в профессиональной и смежных сферах |
|  |  | порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Умения: |
|  |  | определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации |
|  |  | выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска |
|  |  | оценивать практическую значимость результатов поиска |
|  |  | применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач |
|  |  | использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности |
|  |  | использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |
|  |  | Знания: |
|  |  | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности |
|  |  | приемы структурирования информации |
|  |  | формат оформления результатов поиска информации |
|  |  | современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и |
|  |  | программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | Умения: |
|  |  | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности |
|  |  | применять современную научную профессиональную терминологию |
|  |  | определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи |
|  |  | определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности, выявлять источники финансирования |
|  |  | презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности |
|  |  | определять источники достоверной правовой информации |
|  |  | составлять различные правовые документы |
|  |  | находить интересные проектные идеи, грамотно их формулировать и документировать |
|  |  | оценивать жизнеспособность проектной идеи, составлять план проекта |
|  |  | Знания: |
|  |  | содержание актуальной нормативно-правовой документации |
|  |  | современная научная и профессиональная терминология |
|  |  | возможные траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | основы предпринимательской деятельности, правовой и финансовой грамотности |
|  |  | правила разработки презентации |
|  |  | основные этапы разработки и реализации проекта |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Умения: |
|  |  | организовывать работу коллектива и команды |
|  |  | взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
|  |  | Знания: |
|  |  | психологические основы деятельности коллектива |
|  |  | психологические особенности личности |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Умения: |
|  |  | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке |
|  |  | проявлять толерантность в рабочем коллективе |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила оформления документов |
|  |  | правила построения устных сообщений |
|  |  | особенности социального и культурного контекста |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | Умения: |
|  |  | проявлять гражданско-патриотическую позицию |
|  |  | демонстрировать осознанное поведение |
|  |  | описывать значимость своей профессии |
|  |  | применять стандарты антикоррупционного поведения |
|  |  | Знания: |
|  |  | сущность гражданско-патриотической позиции |
|  |  | традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений |
|  |  | значимость профессиональной деятельности по профессии |
|  |  | стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Умения: |
|  |  | соблюдать нормы экологической безопасности |
|  |  | определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии |
|  |  | организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства |
|  |  | организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона |
|  |  | эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности |
|  |  | основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности |
|  |  | пути обеспечения ресурсосбережения |
|  |  | принципы бережливого производства |
|  |  | основные направления изменения климатических условий региона |
|  |  | правила поведения в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Умения: |
|  |  | использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей |
|  |  | применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности |
|  |  | пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной профессии |
|  |  | Знания: |
|  |  | роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека |
|  |  | основы здорового образа жизни |
|  |  | условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии |
|  |  | средства профилактики перенапряжения |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Умения: |
|  |  | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы |
|  |  | участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы |
|  |  | строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности |
|  |  | кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) |
|  |  | писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы |
|  |  | основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) |
|  |  | лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности |
|  |  | особенности произношения |
|  |  | правила чтения текстов профессиональной направленности |

4.2. Профессиональные компетенции

| Виды деятельности | Код и наименование компетенции | Показатели освоения компетенции |
| --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования горных машин и механизмов | ПК 1.1. Выполнять обслуживание, ремонт, наладку и проверку приборов релейной защиты и автоматики, электрических машин и электрических аппаратов. | Навыки: регулирования рабочего режима работы и степени загрузки электрооборудования горных машин и механизмов в технологическом процессе: насосных установок, вентиляторных установок, конвейеров; |
|  |  | Умения: определять рабочий режим электрооборудования горных машин и механизмов (электродвигателей, генераторов, тормозных электромагнитов) в технологическом процессе; соблюдать заданные режимы работы электрооборудования горных машин и механизмов в производственном процессе; проверять состояние: выработки (состояние кровли, крепи), рабочего места, проветривания, пылевзрывозащиты; определять содержание метана, кислорода и углекислого газа в рудничной атмосфере; выполнять мероприятия газового и пылевого режимов, противопожарной защиты; постоянно контролировать рабочий процесс для минимизации проблемы на последующих стадиях; определять проблемы, связанные с неполадками в работе смежных систем, например, отопление, вентиляция и пр.; запрашивать информацию о неисправностях для предотвращения проблем; |
|  |  | Знания: классификацию горных выработок; общие сведения о технологии горных работ в подготовительных и очистных забоях шахт; классификацию, устройство, принцип действия и условия применения стационарных машин, механизмов и оборудования, используемого в шахтах: насосных, вентиляторных и калориферных установок, подъемных машин, воздуховодов, противопожарных и дегазационных трубопроводов, шахтных вагонеток, электровозов, дизелевозов, канатно-кресельных и напочвенных дорог, конвейеров, питателей, толкателей, лебедок, установок по очистке вагонеток, оборудования по нагнетанию воды в пласт; классификацию, устройство, принцип действия и условия применения широко- и узкозахватных комбайнов, стругов, выемочных комбайнов; классификацию электрооборудования, кабелей и электротехнических материалов; назначение, конструкцию и принцип работы электрооборудования: электродвигателей, трансформаторов, генераторов, тормозных электромагнитов; способы определения рабочего режима электрооборудования горных машин, механизмов; оптимальные и рабочие режимы работы горных машин, механизмов и оборудования, способы регулирования их рабочих параметров; профилактические меры по предупреждению поломок обслуживаемого оборудования и аварий; |
|  | ПК 1.2 Выполнять обслуживание и устранять неисправности электрооборудования с электронными схемами управления. | Навыки: технического обслуживания шахтных воздуховодов, вагонеток, канатно-кресельных и напочвенных дорог, лебедок, установок по очистке вагонеток, оборудования по нагнетанию воды в пласт; технического обслуживания электрооборудования насосных установок, конвейеров, питателей, толкателей; участия в ремонте электродвигателей: разборке, сборке, замене подшипников, щеткодержателей, щеток, ремонте коллекторов, устранении повреждений обмоток; |
|  |  | Умения: выполнять качественно все операции по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования установленного на участке: -оборудования нестационарных насосных установок; -угленасосных установок, воздуховодов, противопожарных и дегазационных трубопроводов; -электросверл и буровых установок, шахтных вагонеток; -электровозов, дизелевозов, канатно-кресельных и напочвенных дорог; -ленточных и скребковых конвейеров; -лебедок, вентиляторов местного проветривания, опрокидывателей, толкателей, питателей, -оборудования подготовительных и очистных забоев, электродвигателей и трансформаторов, зарядных устройств, средств сигнализации и освещения, распределительных шкафов, проходных муфт, низковольтных кабельных сетей, местных заземлений электроаппаратов и установок; -системы газовой защиты; определять и устранять неисправности в работе электрооборудования; производить сборку, разборку и наращивание воздуховодов, противопожарных и дегазационных трубопроводов; заряжать аккумуляторные батареи с установкой их на зарядный стол и электровоз, проверять состояние аккумуляторных батарей, доливать или заменять электролит; вести ремонтные работы и техническое обслуживание машин и оборудования в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации и правил безопасности при ведении ремонтных работ; |
|  |  | Знания: способы выявления и устранения мелких неисправностей в работе обслуживаемого оборудования; требования к техническому состоянию горных машин, механизмов и оборудования; нормы и объемы технического обслуживания электрооборудования горных машин, механизмов и оборудования; допустимые нагрузки на работающие детали, узлы и механизмы; правила технического обслуживания и ремонта электрооборудования горных машин и механизмов; технологию ведения ремонтных работ; правила выполнения слесарных и монтажных работ в объеме, необходимом для работы; технические условия на ремонт, испытание и сдачу обслуживаемого оборудования в эксплуатацию; способы восстановления изношенных деталей; правила составления технической документации на отремонтированное и налаженное оборудование |
|  | ПК 1.3 Выполнять обслуживание и ремонт насосных установок. | Навыки: применения средств индивидуальной защиты от вредных и опасных производственных факторов; |
|  |  | Умения: применять огнетушители для тушения машин и электрооборудования; действовать в аварийных ситуациях согласно плану ликвидации аварий; |
|  |  | Знания: способы проветривания и осушения горных выработок; основные требования правил безопасности при ведении горных и взрывных работ в шахте; понятие об аварии и инциденте; назначение и содержание плана ликвидации аварий; порядок действий в аварийных ситуациях; правила технической эксплуатации электрооборудования горных машин; виды технической документации; работы, выполняемые по наряду-допуску; правила оформления наряда-допуска; содержание инструкции по охране труда, порядок утверждения, согласования; порядок ознакомления рабочих с инструкцией по охране труда; назначение и порядок применения коллективных и индивидуальных средств защиты, противопожарной и противоаварийной защиты, сигнализации и связи; требования газового и пылевого режимов; ребования по электробезопасности в объеме, необходимом для 3 группы допуска к электротехническим работам; безопасные и рациональные приемы выполнения работ; признаки возможных аварий в шахтах, основные положения плана ликвидации аварий, запасные выходы с участка и из шахты; санитарно - гигиенические требования; методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях; порядок и требования безопасности при передвижении по выработкам, при перевозке людей и грузов; |
| Техническое обслуживание и ремонт высоковольтного электрооборудования, электрической аппаратуры управления и защиты на предприятиях горнодобывающей отрасли | ПК 2.1. Производить обслуживание и ремонт распределительных устройств подстанций, электрических аппаратов и силовых трансформаторов. | Навыки: контроля за показаниями приборов автоматизированного контроля рабочего режима насосных и вентиляторных установок, конвейеров; участия в проведении ревизии распределительных устройств; проверки состояния технологических и резервных защит, датчиков, электромагнитов храповых остановов, работы концевых выключателей, электроблокировки конвейерной установки; |
|  |  | Умения: снимать показания контрольно-измерительных приборов; контролировать процесс работы электротехнического оборудования и автоматизированных устройств в соответствии с заданным режимом работы; |
|  |  | Знания: возможные неполадки обслуживаемого оборудования, способы их диагностирования и устранения; принцип электроснабжения горных машин и механизмов в подземных горных выработках; конструкцию, принцип работы и назначение распределительных устройств подстанций типа КРУВ, КРУН, ЯВ, троллейных и низковольтных кабельных сетей; назначение и устройство местного заземления электроаппаратов и установок; устройство и назначение средств сигнализации и освещения, аппаратуры участковой пылегазовой защиты и температуры воздуха, высокочастотных установок связи и аварийного оповещения; распределительных, абонентских кабельных и телефонных сетей, проходных муфт, телефонных аппаратов; устройство и назначение контрольно-измерительных приборов и инструментов; устройство низковольтных и высоковольтных электроустановок; коммуникацию электроподстанций и распределительных устройств; классификацию аппаратуры управления и защиты; контактную систему коммутационных аппаратов; виды защит в рудничной аппаратуре управления; аппараты управления машинами и механизмами; электрическую аппаратуру подстанций. |
|  | ПК 2.2. Производить обслуживание контрольно-измерительных приборов в системах технологического оборудования и механизмов. | Навыки: осуществления проверки перед началом работы по наряду или распоряжению наличия, комплектности необходимых средств защиты, приспособлений, ограждающих устройств, инструмента, приборов контроля и безопасности; выполнение такелажных работ при помощи простых средств механизации; выполнения в соответствии с нарядом или распоряжением разборки, ремонта и сборки силового оборудования распределительных устройств; выполнения разборки, ремонта и сборки и испытание на герметичность вводов силовых, измерительных трансформаторов и выключателей; выполнение разборки, ремонта и сборки силового оборудования распределительных устройств до 35 кВ в качестве члена бригады; участия в проведении высоковольтных испытаний в качестве члена бригады |
|  |  | Умения: проводить техническое обслуживание и ремонт распределительных шкафов и коробок, проходных муфт, телефонных аппаратов, троллейных и низковольтных кабельных сетей; проводить техническое обслуживание местных заземлений электроаппаратов и установок; производить проверку времени срабатывания аппаратов защиты при утечке тока на землю; производить проверку и настройку величины установки максимальной токовой защиты фидерных автоматов и пускателей; работать со специальными диагностическими приборами и оборудованием в рамках выполняемой трудовой функции; читать простые эскизы и схемы на несложные детали и узлы; производить разборку, сборку пускорегулирующей аппаратуры (с заменой или восстановлением, подгонкой деталей) опробование и сдачу в эксплуатацию; |
|  |  | Знания: порядок проведения технического обслуживания и ремонта распределительных шкафов и коробок, проходных муфт, телефонных аппаратов, троллейных и низковольтных кабельных сетей; порядок технического обслуживания местных заземлений электроаппаратов и установок; правила проведения проверки времени срабатывания аппаратов защиты при утечке тока на землю; правила проведения проверки и настройки величины установки максимальной токовой защиты фидерных автоматов и пускателей; правила и порядок работы со специальными диагностическими приборами и оборудованием в рамках выполняемой трудовой функции; алгоритм разборки, сборки пускорегулирующей аппаратуры (с заменой или восстановлением, подгонкой деталей) опробования и сдачи в эксплуатацию; возможные причины и признаки неисправностей в работе установок, аппаратов, приборов автоматики, телемеханики, радиоэлектроники и другого оборудования; |
|  | ПК 2.3. Производить обслуживание средств связи и аппаратуры аварийного оповещения в горных выработках и на поверхности, охранной и пожарной сигнализации и систем видеонаблюдения. | Навыки: применения средств индивидуальной защиты при технической эксплуатации и обслуживании низковольтных и высоковольтных электроустановок; |
|  |  | Умения: пользоваться электрозащитными средствами, средствами пожаротушения; применять по назначению, с соблюдением правил эксплуатации, контрольно-измерительные приборы; оценивать обстановку и действовать в соответствии с правилами в чрезвычайных ситуациях |
|  |  | Знания: организацию централизованного контроля пылегазового режима в шахте; правила безопасного использования контрольно-измерительными приборами и инструментами правила включения и выключения тока высокого напряжения; порядок организации безопасного ведения работ в электроустановках; правила измерения и испытания изоляции, емкости и электрического сопротивления кабелей; требования правил технической эксплуатации электроустановок; правил устройства электроустановок в необходимом объёме; план ликвидации аварий на участке |
| Монтаж и наладка электрооборудования, электрической аппаратуры управления и защиты на предприятиях горнодобывающей отрасли | ПК 3.1. Выполнять монтаж, демонтаж, наладку и сдачу в эксплуатацию электрооборудования горных машин и механизмов. | Навыки: проведения ревизии электрооборудования перед монтажом; участия в монтаже и демонтаже машин, механизмов, оборудования: насосных установок, вентиляторных установок, конвейеров; участия в монтаже и демонтаже электродвигателей, генераторов, тормозных электромагнитов горных машин, пускорегулирующей аппаратуры насосных и вентиляторных установок, системы управления, сигнализации и защиты конвейеров, телефонных автоматических станций; |
|  |  | Умения: подбирать ручной электрифицированный инструмент для выполнения разметки и сверления отверстий, в целях прокладки кабелей и установки электрооборудования; производить монтаж, демонтаж и передвижку машин и механизмов; вести монтаж машин и механизмов согласно схемам монтажа; монтировать и демонтировать электродвигатели, генераторы, тормозные электромагниты горных машин и механизмов; монтировать и сдавать в эксплуатацию распределительные шкафы и коробки, проходные муфты, телефонные аппараты, троллейные и низковольтные кабельные сети; устанавливать кабеленесущие системы в соответствии с требованиями технической документации производить монтаж местных заземлений электроаппаратов и установок; производить монтаж, демонтаж, опробование и сдачу в эксплуатацию пускорегулирующей аппаратуры; выполнять монтаж и демонтаж аккумуляторных установок; читать монтажные чертежи, схемы, таблицы соединений, спецификации монтируемого электрооборудования; применять прикладные компьютерные программы для просмотра нормативно-технической документации по монтажу электрооборудования |
|  |  | Знания: требования, предъявляемые к монтажу, наладке, испытанию и приемке обслуживаемых машин, механизмов, устройств и электрооборудования при вводе в эксплуатацию; схемы соединений статорных и роторных обмоток электродвигателей; схему подключения обслуживаемого оборудования и систему электроснабжения; содержание схем монтажа оборудования; порядок монтажа и подключения силовых электроаппаратов; правила составления электромонтажных схем; схемы коммутации распределительных устройств и подстанций; схемы автоматизации горношахтного оборудования; условные изображения на чертежах и функциональных, структурных, электрических и монтажных схемах |
|  | ПК 3.2. Выполнять монтаж, демонтаж, наладку и сдачу в эксплуатацию высоковольтного электрооборудования и электрической аппаратуры управления и защиты. | Навыки: участия в проведении работ по монтажу, демонтажу и сдачи ы эксплуатацию высоковольтного электрооборудования, аппаратуры управления и защиты |
|  |  | Умения: устанавливать элементы системы управления, защиты и сигнализации согласно схеме монтажа; производить проверку сопротивления изоляции и непрерывности электрической цепи сложных электросхем электронных блоков; производить коммутацию магнитных станций, щитков управления, средств автоматического управления согласно схеме размещения;. производить подключение линий связи блоков, средств автоматического управления согласно монтажной схеме;. производить сборку резьбовых соединений средств автоматического управления;. читать монтажные чертежи, принципиальные и монтажные схемы средств автоматического управления со свободным допуском к месту установки, коммутации магнитных станций, щитков управления, аппаратов и приборов. |
|  |  | Знания: профессиональные компьютерные программные средства для просмотра нормативно-технической документации по монтажу электрооборудования; условные изображения на чертежах и функциональных, структурных, электрических и монтажных схемах; правила монтажа силовой цепи средств автоматического управления со свободным допуском к месту установки, коммутация магнитных станций, щитков управления, аппаратов и приборов со свободным допуском к месту установки;. правила коммутации магнитных станций, щитков управления, средств автоматического управления со свободным допуском к месту установки;. |
|  | ПК 3.3. Проводить монтаж и испытание силовых и контрольных кабелей, осветительных сетей и светильнико | Навыки: соблюдения требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении электромонтажных работ; выполнения требований, предъявляемых к рациональной организации труда на рабочем месте при монтаже электрооборудования; владения приёмами безопасного ведения электромонтажных и пуконаладочных работ. |
|  |  | Умения: применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения; оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим; выполнять электромонтажные и пусконаладочные работы, в соответствии с требованиями охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды. |
|  |  | Знания: правила и способы безопасного производства монтажных работ; правила безопасности при монтаже электрооборудования; требования правил безопасности при монтаже системы автоматизации; требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу электрооборудования;. требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте при монтаже электрооборудования. правила пользования электрифицированным инструментом;. правила по охране труда при работе на высоте;. требования правил безопасности при монтаже системы автоматизации |

4.3. Примерная матрица компетенций выпускника

4.3.1. Примерная матрица соответствия компетенций и составных частей ПОП СПО профессии 21.01.15 Электрослесарь подземный

| Индекс | Наименование | Код общих и профессиональных компетенций, осваиваемых в рамках дисциплин (профессиональных модулей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общие компетенции (ОК) |  |  |  |  |  |  |  |  | Профессиональные компетенции (ПК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1.1. | 1.2. | 1.3. | 2.1. | 2.2. | 2.3. | 3.1. | 3.2. | 3.3. | Х.1 | Х.2 | Х.3 | Х.4 |
| Обязательная часть образовательной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.00 | Социально-гуманитарный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.01 | История России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.02 | Иностранный язык в профессиональной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.03 | Безопасность жизнедеятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.04 | Физическая культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.05 | Основы бережливого производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.06 | Основы финансовой грамотности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.01 | Инженерная графика | О | О |  | О |  |  | О |  | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |
| ОП.02 | Электротехника и электроника | О | О |  | О |  |  |  |  |  |  | О |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.03 | Основы технической механики и слесарных работ | О | О |  | О |  |  |  |  | О | О |  | О |  |  |  | О |  | О |  |  |  |  |
| ОП.04 | Охрана труда | О | О |  | О | О |  | О | О |  | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |
| ОП.05 | Цифровые технологии в профессиональной деятельности | О | О | О | О | О | О | О |  | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |
| П.00 | Профессиональный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ. 01 | Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования горных машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК 01.01 | Основы горного дела и технологии добычи полезных ископаемых подземным способом | О |  |  | О |  |  |  |  | О |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК 01.02 | Механизация горных работ | О |  |  | О |  |  |  |  | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК 01.03 | Электрооборудование горных машин и механизмов | О |  |  | О |  |  |  |  | О |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП. 01 | Учебная практика | О |  |  | О |  |  |  |  | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП. 01 | Производственная практика | О |  |  | О |  |  |  |  | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ. 02 | Техническое обслуживание и ремонт высоковольтного электрооборудования, электрической аппаратуры управления и защиты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК 02.01 | Электроснабжение технологических процессов | О |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК 02.02 | Автоматизация технологических процессов | О |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП. 02 | Производственная практика | О |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ. 03 | Монтаж и наладка электрооборудования, электрической аппаратуры управления и защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.03.01 | Монтаж и наладка электрооборудования, электрической аппаратуры управления и защиты | О |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О |  |  |  |  |
| ПП. 03 | Производственная практика | О |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О |  |  |  |  |

Раздел 5. Примерная структура и содержание образовательной программы

5.1. Примерный учебный план

| Индекс | Наименование | Всего | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем образовательной программы в академических часах |  |  |  |  | Рекомендуемый курс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Учебные занятия | Практики | Курсовой проект (работа) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Обязательная часть образовательной программы |  | 2016 | 1480 | 1008 | 936 | 0 | 0 | 72 |  |
| СГ.00 | Социально-гуманитарный цикл | 276 | 186 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| СГ.01 | История России | 34 | 14 | 34 |  |  |  |  | 1 |
| СГ.02 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 34 | 14 | 34 |  |  |  |  | 1 |
| СГ.03 | Безопасность жизнедеятельности | 34 | 14 | 34 |  |  |  |  | 1 |
| СГ.04 | Физическая культура | 106 | 104 | 106 |  |  |  |  | 1-2 |
| СГ.05 | Основы бережливого производства | 34 | 20 | 34 |  |  |  |  | 1 |
| СГ.06 | Основы финансовой грамотности | 34 | 20 | 34 |  |  |  |  | 1 |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл | 374 | 180 | 302 | 0 | 0 | 0 | 36 |  |
| ОП.01 | Инженерная графика | 34 | 30 | 34 |  |  |  |  | 1 |
| ОП.02 | Электротехника и электроника | 56 | 34 | 56 |  |  |  |  | 1 |
| ОП.03 | Основы технической механики и слесарных работ | 56 | 34 | 56 |  |  |  |  | 1 |
| ОП.04 | Охрана труда | 78 | 22 | 78 |  |  |  |  | 1 |
| ОП.05 | Цифровые технологии в профессиональной деятельности | 78 | 60 | 78 |  |  |  |  | 1 |
| П.00 | Профессиональный цикл | 1402 | 1114 | 430 | 936 | 0 | 0 | 36 | 1-2 |
| ПМ. 01 | Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования горных машин и механизмов | 562 | 438 | 202 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1-2 |
| МДК 01.01 | Основы горного дела и технологии добычи полезных ископаемых подземным способом | 58 | 26 | 58 |  |  |  |  | 1-2 |
| МДК 01.02 | Механизация горных работ | 72 | 26 | 72 |  |  |  |  | 1-2 |
| МДК 01.03 | Электрооборудование горных машин и механизмов | 72 | 26 | 72 |  |  |  |  | 1-2 |
| УП. 01 | Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования горных машин и механизмов | 36 | 36 |  | 36 |  |  |  | 2 |
| ПП. 01 | Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования горных машин и механизмов | 324 | 324 |  | 324 |  |  |  | 2 |
| ПМ. 02 | Техническое обслуживание и ремонт высоковольтного электрооборудования, электрической аппаратуры управления и защиты. | 432 | 348 | 144 | 288 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| МДК 02.01 | Электроснабжение технологических процессов | 72 | 30 | 72 |  |  |  |  | 2 |
| МДК 02.02 | Автоматизация технологических процессов | 72 | 30 | 72 |  |  |  |  | 2 |
| ПП. 02 | Техническое обслуживание и ремонт высоковольтного электрооборудования, электрической аппаратуры управления и защиты. | 288 | 288 |  | 288 |  |  |  | 2 |
| ПМ. 03 | Монтаж и наладка электрооборудования, электрической аппаратуры управления и защиты | 372 | 328 | 84 | 288 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| МДК.03.01 | Монтаж и наладка электрооборудования, электрической аппаратуры управления и защиты | 84 | 40 | 84 |  |  |  |  | 2 |
| ПП. 03 | Монтаж и наладка электрооборудования, электрической аппаратуры управления и защиты | 288 | 288 |  | 288 |  |  |  | 2 |
| Вариативная часть образовательной программы |  | 900 | 720 |  |  |  |  |  |  |
| ГИА.00 | Государственная итоговая аттестация | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | 2952 | 2736 |  |  |  |  |  |  |

5.2. Примерный календарный учебный график

| Курс | ВУП | Сентябрь |  |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  |  |  | Январь |  |  |  | Февраль |  |  |  | Март |  |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Курс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |  |
| 1 | ОЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | :: | = | = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | :: | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 |
|  | ВЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ОЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = | = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Г |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | ВЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Обозначения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Модули и дисциплины (обязательная часть) |  |  |  |  |  |  |  |  | Модули и дисциплины (вариативная часть) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | :: | Промежуточная аттестация |  |  |  | = | Каникулы |  |  | Г | Государственная итоговая аттестация |  |  |  |  |  |
|  |  |  | П | Практики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.3. Примерные рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей

Примерная рабочая программа учебной дисциплины (модуля) является составной частью образовательный программы и определяет содержание дисциплины (модуля), запланированные результаты обучения, составные части учебного процесса, формы и методы организации учебного процесса и контроля знаний обучающихся, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного процесса по соответствующей дисциплине (модулю).

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций, установленных ФГОС СПО.

Примерные рабочие программы профессиональных модулей и учебных дисциплин обязательной части образовательной программы приведены в Приложениях 1, 2 к ПОП СПО.

5.4. Примерная рабочая программа воспитания и примерный календарный план воспитательной работы

Цель рабочей программы воспитания – развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Примерная рабочая программа воспитания и примерный календарный план воспитательной работы по профессии представлены в Приложении 5.

5.5 Практическая подготовка

Практическая подготовка при реализации образовательных программ СПО направлена на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю образовательной программы, путем расширения компонентов (частей) образовательной программы, предусматривающих моделирование условий, непосредственно связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Образовательная организация самостоятельно проектирует реализацию образовательной программы и ее отдельных частей (дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные модули, практика и другие компоненты) в форме практической подготовки с учетом требований ФГОС СПО.

Образовательная деятельность в форме практической подготовки:

- реализуется при проведении практических и лабораторных занятий, всех видов практики и иных видов учебной деятельности;

- может включать в себя отдельные лекции, семинары, которые предусматривают передачу обучающимся в формате демонстрации (моделирования) практических компонентов учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть организована на любом курсе обучения, охватывая дисциплины, профессиональные модули, все виды практики, предусмотренные учебным планом образовательной программы.

5.6. Государственная итоговая аттестация

Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Порядком проведения ГИА.

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме:

демонстрационный экзамен.

Программа ГИА включает требования к дипломным проектам (работам), методике их оценивания, задания и критерии оценивания государственных экзаменов, а также уровни демонстрационного экзамена, конкретные комплекты оценочной документации, выбранные образовательной организацией, исходя из содержания реализуемой образовательной программы, из размещенных на официальном сайте оператора в сети «Интернет» единых оценочных материалов.

Примерная программа ГИА представлена в приложении 4.

Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы

6.1. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной программы

6.1.1 Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению реализации образовательной программы установлены в п.4.4. соответствующего ФГОС СПО.

Состав материально- технического и учебно-методического обеспечения, используемого в образовательном процессе, определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).

6.1.2 Примерный перечень специальных помещений для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой

Кабинеты:

- социально-гуманитарных дисциплин;

- безопасности жизнедеятельности;

- общепрофессиональных дисциплин и МДК;

- самостоятельной и воспитательной работы.

Лаборатории:

- технической эксплуатации;

- обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования.

Мастерские/зоны по видам работ:

- слесарно-механическая;

- электромонтажная.

Спортивный комплекс

Залы:

- библиотека, читальный зал с выходом в Интернет;

- актовый зал.

6.1.3 Минимально необходимый для реализации ОП СПО примерный перечень материально-технического обеспечения и примерный перечень необходимого комплекта лицензионного 
и свободно распространяемого программного обеспечения представлен в Приложении 3.

6.2. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

При реализации образовательной программы возможно применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

6.3. Кадровые условия реализации образовательной программы

Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы установлены в п.4.5. соответствующего ФГОС СПО.

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности: 18 Добыча, переработка угля, руд и других полезных ископаемых, и имеющими стаж работы в данной профессиональной области не менее трех лет.

Работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации не реже одного раза в три года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности: 18 Добыча, переработка угля, руд и других полезных ископаемых, а также в других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия полученных компетенций требованиям к квалификации педагогического работника.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих опыт деятельности не менее трех лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, в общем числе педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей образовательной программы, должна быть не менее 25 %.

6.4. Примерные расчеты финансового обеспечения реализации образовательной программы

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с направленностью и квалификацией осуществляются в соответствии с Перечнем и составом стоимостных групп профессий и специальностей по государственным услугам по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения, утверждаемые Минпросвещения России ежегодно.

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы, определенное в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», включает в себя затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Образовательная организация приводит расчетную величину стоимости услуги в соответствии с рекомендациями федеральных и региональных нормативных документов.

Приведенные знания и умения имеют рекомендательный характер и могут быть скорректированы в зависимости от профессии (специальности).

Форму календарного учебного графика (КУГ) образовательная организация разрабатывает для каждого курса и семестра обучения. В КУГ указывается количество часов, включающих 
 самостоятельную работу. Суммарная недельная нагрузка не должна превышать 36 часов.

Образовательная организация для реализации учебной дисциплины «Физическая культура» должна располагать спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, предусмотренных учебным планом.