ПРИМЕРНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Уровень профессионального образования

Среднее профессиональное образование

Образовательная программа

подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Профессия

21.01.15 Электрослесарь подземный

На базе среднего общего образования

Квалификация выпускника

Электрослесарь подземный

| Утверждено протоколом Федерального учебно-методического в системе среднего профессионального образования по УГПС 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия: | от 20.01.2026 № 1 |
| --- | --- |
|  | (реквизиты утверждающего документа) |
| Зарегистрировано в государственном реестре примерных образовательных программ: | 181 |
|  | (регистрационный номер) Приказ ФГБОУ ДПО ИРПО от 24.09.2026 № 01-09-317/2026 |
|  | (реквизиты утверждающего документа) |

2026 год

Разработчики образовательной программы

Группа разработчиков

| ФИО | Организация, должность |
| --- | --- |
| Сластунова Ольга Владимировна | ГБПОУ «Кемеровский горнотехнический техникум имени Кожевина В.Г.», заместитель директора по учебной работе |
| Медведев Андрей Витальевич | ФГБОУ ВО "Тюменский индустриальный университет", директор Института заочного и дистанционного образования |
| Дубовой Алексей Николаевич | ГБПОУ «Кемеровский горнотехнический техникум имени Кожевина В.Г.», заведующий отделением |
| Бердюгин Игорь Владимирович | ГБПОУ «Кемеровский горнотехнический техникум имени Кожевина В.Г.», мастер производственного обучения |
| Ильин Андрей Альбертович | Шахта «Южная» филиала АО «Черниговец», главный энергетик |
| Цапаев Антон Павлович | ГБПОУ «Кемеровский горнотехнический техникум имени Кожевина В.Г.», мастер производственного обучения |

Руководители группы:

| ФИО | Организация, должность |
| --- | --- |
| Сластунова Ольга Владимировна | ГБПОУ «Кемеровский горнотехнический техникум имени Кожевина В.Г.», заместитель директора по учебной работе |

| Экспертные организации: |  |
| --- | --- |
|  | ООО «Шахта Сибирская» |
|  | ГБПОУ «Киселевский горный техникум» |

Содержание

Раздел 1. Общие положения	5

1.1. Назначение примерной образовательной программы	5

1.2. Нормативные документы.	5

1.3. Перечень сокращений.	6

Раздел 2. Основные характеристики образовательной программы	6

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника	7

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников:	7

3.2. Профессиональные стандарты	7

3.3. Осваиваемые виды деятельности	13

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы	14

4.1. Общие компетенции	14

4.2. Профессиональные компетенции	18

4.3. Примерная матрица компетенций выпускника	28

Раздел 5. Примерная структура и содержание образовательной программы	30

5.1. Примерный учебный план	30

5.2. Примерный календарный учебный график	32

5.3. Примерные рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей	33

5.4. Примерная рабочая программа воспитания и примерный календарный план воспитательной работы	33

5.5 Практическая подготовка	33

5.6. Государственная итоговая аттестация	33

Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы	34

6.1. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной программы	34

6.2. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий	34

6.3. Кадровые условия реализации образовательной программы	34

6.4. Примерные расчеты финансового обеспечения реализации образовательной программы	35

Приложение 1. Примерные рабочие программы профессиональных модулей

Приложение 2. Примерные рабочие программы учебных дисциплин

Приложение 3. Примерное материально-техническое оснащение специальных помещений

Приложение 4. Примерная программа государственной итоговой аттестации

Приложение 5. Примерная рабочая программа воспитания

Раздел 1. Общие положения

1.1. Назначение примерной образовательной программы

Настоящая примерная образовательная программа среднего профессионального образования (далее – ПОП СПО) по профессии разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по профессии 21.01.15 Электрослесарь подземный, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 8 ноября 2023 г. № 834 (далее – ФГОС, ФГОС СПО).

ПОП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального образования по профессии 21.01.15 Электрослесарь подземный, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия реализации образовательной программы.

ПОП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе среднего общего образования. Основная профессиональная образовательная программа (далее – образовательная программа), реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается образовательной организацией на основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального образования и положений федеральной основной общеобразовательной программы среднего общего образования, а также с учетом получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования..

1.2. Нормативные документы.

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Порядок разработки примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования (Приказ Минпросвещения России от 08.04.2021 № 153);

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по профессии 21.01.15 Электрослесарь подземный (Приказ Минпросвещения России от 8 ноября 2023 г. № 834);

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования (Приказ Минпросвещения России от 24.08.2022 № 762);

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования (Приказ Минпросвещения России от 08.11.2021 № 800);

Положение о практической подготовке обучающихся (Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020);

Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение (Приказ Минпросвещения России от 14.07.2023 № 534);

Приказ Минпросвещения России от 17.05.2022 № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 119 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»;

Перечень профессий и специальностей среднего профессионального образования, реализация образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (приказ Минпросвещения России от 13.12.2023 N 932);

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 августа 2021 г. № 611н «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по обслуживанию оборудования подстанций электрических сетей» (срок действия документа ограничен 01.03.2028);

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 октября 2021 г. № 682н «Об утверждении профессионального стандарта «Электромонтажник» (срок действия документа ограничен 01.03.2028);

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 августа 2023 г. N 641н «Об утверждении профессионального стандарта «Машинист насосных установок» (срок действия документа ограничен 01.09.2030);

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 февраля 2019 г. № 91н «Об утверждении профессионального стандарта «Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования на предприятиях атомной отрасли»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 660н «Об утверждении профессионального стандарта «Слесарь-электрик».

1.3. Перечень сокращений.

ГИА – государственная итоговая аттестация;

ДЭ – демонстрационный экзамен;

МДК – междисциплинарный курс;

ОК – общие компетенции;

ОП – общепрофессиональный цикл;

ОТФ – обобщенная трудовая функция;

ПА – промежуточная аттестация;

ПК – профессиональные компетенции;

ПМ – профессиональный модуль;

ПМн – профессиональный модуль по направленности;

ПОП СПО – примерная образовательная программа СПО

ПП – профессиональный цикл;

ПС – профессиональный стандарт,

СГ – социально-гуманитарный цикл;

ТФ – трудовая функция;

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования.

Раздел 2. Основные характеристики образовательной программы

| Параметр | Данные |  |
| --- | --- | --- |
| Код и наименование профессии | 21.01.15 Электрослесарь подземный |  |
| Реквизиты ФГОС СПО | Приказ Минпросвещения России от 8 ноября 2023 г. № 834 |  |
| Нормативный срок реализации на базе ООО: на базе СОО: | 2 года 10 мес. 1 год 10 мес. |  |
| Форма обучения | очная, очно-заочная |  |
| Квалификация выпускника | Электрослесарь подземный |  |
| Направленности (при наличии): | нет |  |
| Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников (при наличии) | 40.048 «Слесарь – электрик» 20.032 «Работник по обслуживанию оборудования подстанций электрических сетей» 16.108 «Электромонтажник» 40.091 «Машинист насосных установок» 24.087 «Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования на предприятиях атомной отрасли» |  |
| Виды деятельности по освоению профессии рабочих, должности служащих (при наличии) | - |  |
| Структура образовательной программы | Объем, в ак.ч. | в т.ч. в форме практической подготовки |
| Обязательная часть образовательной программы | 2016 | 1480 |
| социально-гуманитарный цикл | 254 | 166 |
| общепрофессиональный цикл | 320 | 180 |
| профессиональный цикл | 1442 | 1162 |
| в т.ч. практика: - учебная - производственная | 936 36 900 | 936 36 900 |
| Вариативная часть образовательной программы | 900 | 720 |
| ГИА в форме демонстрационного экзамена | 36 |  |
| Всего | 2952 | 2228 |

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников:

18 Добыча, переработка угля, руд и других полезных ископаемых.

3.2. Профессиональные стандарты

Перечень профессиональных стандартов, учитываемых при разработке ПОП СПО:

| № | Код и Наименование ПС | Реквизиты утверждения | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40.048 Слесарь-электрик | Приказ Минтруда России от 28 сентября 2020 г. № 660н | ОТФ C Выполнение сложных работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования ОТФ D Выполнение особо сложных работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования | C/03.3 Обслуживание и ремонт релейной защиты цехового электрооборудования D/07.4 Обслуживание и устранение неисправностей цехового технологического оборудования с электронными схемами управления D/08.4 Капитальный ремонт цеховых высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ |
|  | 24.087 Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования на предприятиях атомной отрасли | Приказ Минтруда России от 19.02.2019г. № 91н | ОТФ В Выполнение работ по обеспечению бесперебойной эксплуатации электрической части машин, узлов и механизмов средней сложности, в том числе в условиях повышенного радиационного фона ОТФ С Выполнение работ по обеспечению бесперебойной эксплуатации электрической части сложных машин, узлов и механизмов, в том числе в условиях повышенного радиационного фона ОТФ D Обслуживание, ремонт и наладка устройств информационной электроники, в том числе в условиях повышенного радиационного фона | B/01.3 Обслуживание оборудования высоковольтных подстанций, в том числе в условиях повышенного радиационного фона B/03.3 Обслуживание средств связи и аппаратуры аварийного оповещения в горных выработках и на поверхности, охранной и пожарной сигнализации и систем видеонаблюдения, в том числе в условиях повышенного радиационного фона C/01.4 Обслуживание систем управления электроприводов, в том числе в условиях повышенного радиационного фона C/02.4 Обслуживание контрольно-измерительных приборов в системах технологического оборудования и механизмов, в том числе в условиях повышенного радиационного фона C/03.4 Обслуживание электрической части горного оборудования высокой сложности, в том числе в условиях повышенного радиационного фона |
|  | 20.032 Работник по обслуживанию оборудования подстанций электрических сетей | Приказ Минтруда России от 31 августа 2021 г. N 611н | ОТФ А Производство работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 35 кВ включительно | A/01.3 Производство вспомогательных и подготовительных работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 35 кВ включительно A/02.3 Ремонт оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 35 кВ включительно |
|  | 16.108 Электромонтажник | Приказ Минтруда России от 06.10.2021г. № 682н | ОТФ А Подготовка к монтажу электрооборудования | A/01.2 Приемка монтируемого электрооборудования от заказчика A/03.2 Выполнение разметки и подготовка поверхностей полов, стен, колонн, перекрытий для прокладки кабелей и установки электрооборудования A/04.2 Подготовка кабельной продукции, материалов и оборудования к монтажу электрооборудования |
|  |  |  | ОТФ E Наладка объектов электроснабжения при испытаниях | E/01.4 Наладка регистрирующей и измерительной аппаратуры, промышленного и гражданского строительства, а также электроприводов переменного тока напряжением до 1 кВ при испытаниях E/03.4 Проверка максимальных и тепловых защит у автоматических выключателей и магнитных пускателей и измерение сопротивления постоянному току обмоток электрических машин и аппаратов и сопротивления заземляющих устройств при испытаниях E/05.4 Выявление дефектов электроустановок, обнаружение неисправности и осуществление ремонтных работ и замены неисправных деталей в электроустановках |
|  |  |  | ОТФ G Монтаж сложных электросхем электронных блоков | G/03.4 Проверка сопротивления изоляции и непрерывности электрической цепи сложных электросхем электронных блоков |
|  |  |  | ОТФ J Монтаж кабельных сетей | J/01.5 Монтаж силовых и контрольных кабелей в траншеях, каналах, тоннелях и внутри зданий J/03.5 Прокладка силовых и контрольных кабелей различных типов во взрывоопасных зонах и водоемах, прокладка кабелей в полиэтиленовой оболочке |
|  |  |  | ОТФ K Монтаж осветительных сетей и светильников | K/01.5 Монтаж питательных и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников K/02.5 Прокладка проводов и кабелей осветительных сетей и светильников пучками в коробах, лотках и на струнах, установка светильников K/04.5 Установка светильников во взрывозащищенном исполнении и с пускорегулирующими устройствами |
|  |  |  | ОТФ L Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей | L/01.5 Монтаж разъединителей, отделителей, короткозамыкателей, заземлителей, разрядников и ограничителей перенапряжений L/02.5 Монтаж силовых трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов, трансформаторов напряжения и тока |
|  |  |  | ОТФ N Монтаж силовых сетей и оборудования | N/01.5 Монтаж пускорегулирующей и сигнальной аппаратуры, приборов, в том числе снабженных самопишущими устройствами N/02.5 Монтаж закрытых и открытых магистральных, распределительных, осветительных и троллейных шинопроводов N/03.5 Установка распределительных щитов, станции управления, шкафов с высоковольтным оборудованием |
|  |  |  | ОТФ O Монтаж электрических машин | O/01.5 Монтаж и центрирование электрических машин, притирка щеток O/02.5 Установка вспомогательных устройств на электрических машинах O/03.5 Проверка схем подключения электрических машин, подготовка их к включению |
|  |  |  | ОТФ P Наладка электрооборудования | P/01.5 Наладка электрооборудования на объектах электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит, проверка и настройка аппаратов релейной защиты, простых логических устройств P/02.5 Наладка электроприводов P/03.5 Наладка дифференциальной и направленной защиты силовых трансформаторов, двигателей и схем оперативного управления постоянного тока |
|  | 40.091 Машинист насосных установок | Приказ Минтруда России от 07.08.2023 г. N 641н | ОТФ С Эксплуатация, обслуживание и ремонт насосных установок средней производительности, силовых приводов и вспомогательного оборудования | С/01.3 Эксплуатация и обслуживание насосных установок средней производительности С/02.3 Эксплуатация и обслуживание силовых приводов и вспомогательного оборудования насосных установок средней производительности С/03.3 Выявление неисправностей, ремонт насосов, трубопроводов, силовых приводов и вспомогательного оборудования насосных установок средней производительности |

3.3. Осваиваемые виды деятельности

| Наименование видов деятельности | Код и наименование ПМ |
| --- | --- |
| Виды деятельности |  |
| ВД 01. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования горных машин и механизмов | ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования горных машин и механизмов |
| ВД 02. Техническое обслуживание и ремонт высоковольтного электрооборудования, электрической аппаратуры управления и защиты на предприятиях горнодобывающей отрасли | ПМ.02 Техническое обслуживание и ремонт высоковольтного электрооборудования, электрической аппаратуры управления и защиты на предприятиях горнодобывающей отрасли |
| ВД 03. Монтаж и наладка электрооборудования, электрической аппаратуры управления и защиты на предприятиях горнодобывающей отрасли | ПМ.03 Монтаж и наладка электрооборудования, электрической аппаратуры управления и защиты на предприятиях горнодобывающей отрасли |
| Наименование Вида деятельности по освоению профессии рабочего, должности служащего | … |

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

4.1. Общие компетенции

| Код ОК | Формулировка компетенции | Знания, умения |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Умения: |
|  |  | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части |
|  |  | определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы |
|  |  | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы |
|  |  | владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах |
|  |  | оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |
|  |  | Знания: |
|  |  | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить |
|  |  | структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях |
|  |  | основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте |
|  |  | методы работы в профессиональной и смежных сферах |
|  |  | порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Умения: |
|  |  | определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации |
|  |  | выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска |
|  |  | оценивать практическую значимость результатов поиска |
|  |  | применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач |
|  |  | использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности |
|  |  | использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |
|  |  | Знания: |
|  |  | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности |
|  |  | приемы структурирования информации |
|  |  | формат оформления результатов поиска информации |
|  |  | современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и |
|  |  | программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | Умения: |
|  |  | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности |
|  |  | применять современную научную профессиональную терминологию |
|  |  | определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи |
|  |  | определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности, выявлять источники финансирования |
|  |  | презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности |
|  |  | определять источники достоверной правовой информации |
|  |  | составлять различные правовые документы |
|  |  | находить интересные проектные идеи, грамотно их формулировать и документировать |
|  |  | оценивать жизнеспособность проектной идеи, составлять план проекта |
|  |  | Знания: |
|  |  | содержание актуальной нормативно-правовой документации |
|  |  | современная научная и профессиональная терминология |
|  |  | возможные траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | основы предпринимательской деятельности, правовой и финансовой грамотности |
|  |  | правила разработки презентации |
|  |  | основные этапы разработки и реализации проекта |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Умения: |
|  |  | организовывать работу коллектива и команды |
|  |  | взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
|  |  | Знания: |
|  |  | психологические основы деятельности коллектива |
|  |  | психологические особенности личности |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Умения: |
|  |  | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке |
|  |  | проявлять толерантность в рабочем коллективе |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила оформления документов |
|  |  | правила построения устных сообщений |
|  |  | особенности социального и культурного контекста |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | Умения: |
|  |  | проявлять гражданско-патриотическую позицию |
|  |  | демонстрировать осознанное поведение |
|  |  | описывать значимость своей профессии |
|  |  | применять стандарты антикоррупционного поведения |
|  |  | Знания: |
|  |  | сущность гражданско-патриотической позиции |
|  |  | традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений |
|  |  | значимость профессиональной деятельности по профессии |
|  |  | стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Умения: |
|  |  | соблюдать нормы экологической безопасности |
|  |  | определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии |
|  |  | организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства |
|  |  | организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона |
|  |  | эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности |
|  |  | основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности |
|  |  | пути обеспечения ресурсосбережения |
|  |  | принципы бережливого производства |
|  |  | основные направления изменения климатических условий региона |
|  |  | правила поведения в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Умения: |
|  |  | использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей |
|  |  | применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности |
|  |  | пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной профессии |
|  |  | Знания: |
|  |  | роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека |
|  |  | основы здорового образа жизни |
|  |  | условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии |
|  |  | средства профилактики перенапряжения |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Умения: |
|  |  | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы |
|  |  | участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы |
|  |  | строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности |
|  |  | кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) |
|  |  | писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы |
|  |  | основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) |
|  |  | лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности |
|  |  | особенности произношения |
|  |  | правила чтения текстов профессиональной направленности |

4.2. Профессиональные компетенции

| Виды деятельности | Код и наименование компетенции | Показатели освоения компетенции |
| --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования горных машин и механизмов | ПК 1.1. Выполнять обслуживание, ремонт, наладку и проверку приборов релейной защиты и автоматики, электрических машин и электрических аппаратов. | Навыки: - технического обслуживания, ремонта и наладки горных электрических машин и электрических аппаратов; - выполнения обслуживания, наладки и проверки приборов релейной защиты и автоматики; - соблюдения требований охраны труда и производственной безопасности на рабочем месте. |
|  |  | Умения: - определять и устранять неисправности электрооборудования; - выполнять проверку и настройку аппаратов релейной защиты и автоматики; - производить проверку и настройку величины уставки максимальной токовой защиты фидерных автоматов и пускателей; - выполнять операции по техническому обслуживанию и ремонту электрических машин, аппаратов защиты и автоматики с соблюдением требований охраны труда и производственной безопасности; - читать электрические схемы релейной защиты и автоматики; |
|  |  | Знания: - классификацию аппаратуры управления и защиты; - контактную систему коммутационных аппаратов; - виды защит в рудничной аппаратуре управления; - технические условия на ремонт, испытание и сдачу обслуживаемого оборудования в эксплуатацию; - аппараты управления машинами и механизмами; - устройство, принцип действия и условия применения, механизмов и оборудования, используемого в шахтах: - насосных, вентиляторных и калориферных установок, подъемных машин, воздуховодов, противопожарных и дегазационных трубопроводов, шахтных вагонеток, электровозов, дизелевозов, канатно-кресельных и напочвенных дорог, конвейеров, питателей, толкателей, лебедок, установок по очистке вагонеток, оборудования по нагнетанию воды в пласт; - условные обозначения в электрических схемах релейной защиты и автоматики; - требования правил охраны труда и производственной безопасности; |
|  | ПК 1.2 Выполнять обслуживание и устранять неисправности электрооборудования с электронными схемами управления. | Навыки: - выполнения технического обслуживания и устранения неисправностей электрооборудования с электронными схемами управления; |
|  |  | Умения: - определять и устранять неисправности электрооборудования с электронными схемами управления; - читать электрические и простые электронные схемы; - производить разборку, сборку пускорегулирующей аппаратуры опробование и сдачу в эксплуатацию; |
|  |  | Знания: - способы выявления и устранения неисправностей в работе обслуживаемого оборудования; - требования к техническому состоянию горных машин с электронными схемами управления, механизмов и оборудования; - нормы и объемы технического обслуживания электрооборудования горных машин, механизмов и оборудования с электронными схемами управления; - правила технического обслуживания и ремонта пускорегулирующей аппаратуры электрооборудования горных машин и механизмов; - условные обозначения на электрических и простых электронных схемах; |
|  | ПК 1.3 Выполнять обслуживание и ремонт насосных установок. | Навыки: - выполнения технического обслуживания и ремонта насосных установок; - владения безопасными приёмами организации и выполнения работ при обслуживании и ремонте насосных установок; |
|  |  | Умения: - выполнять техническое обслуживание и ремонт оборудования нестационарных насосных установок; - выполнять техническое обслуживание электрооборудования, определять и устранять неисправности электрооборудования насосных установок; - проводить техническое обслуживание установок заземления; - читать сборочные чертежи; - соблюдать правила охраны труда и производственной безопасности на рабочем месте; |
|  |  | Знания: - классификацию водоотливных установок и предъявляемые к ним требования; схемы водоотлива горного предприятия; - принцип работы лопастных насосов; - устройство и принцип работы: артезианских, погружных, винтовых, вихревых, мембранных, поршневых и плунжерных насосов, основные неисправности насосов; - способы регулирования режима работы водоотливной установки; - устройство вакуумных и центробежных насосных установок; - схемы автоматизации насосных установок; - порядок обслуживание машин и электрооборудования в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации и правил безопасности при ведении ремонтных работ; - условные обозначения в сборочных чертежах; - требования охраны труда при ремонте насосных установок; |
| Техническое обслуживание и ремонт высоковольтного электрооборудования, электрической аппаратуры управления и защиты на предприятиях горнодобывающей отрасли | ПК 2.1. Производить обслуживание и ремонт распределительных устройств подстанций, электрических аппаратов и силовых трансформаторов. | Навыки: - технического обслуживания и ремонта распределительных устройств подстанций, электрических аппаратов; - технического обслуживания силовых трансформаторов; - соблюдения требований охраны труда и производственной безопасности на рабочем месте; |
|  |  | Умения: - выполнять разборку, ремонт и сборку силового оборудования распределительных устройств; - проводить техническое обслуживание и ремонт распределительных шкафов и коробок; - выявлять неисправности, производить ремонт и замену электрических аппаратов; - выполнять ремонтные работы и техническое обслуживание распределительных устройств подстанций и силовых трансформаторов; - читать электрические принципиальные схемы распределительных устройств; - использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с характером выполняемой профессиональной деятельности; |
|  |  | Знания: - порядок технического обслуживания и ремонта центральных подземных подстанций; - порядок технического обслуживания и ремонта распределительных подземных пунктов высокого напряжения; - порядок обслуживания распределительных подземных пунктов низкого напряжения, - порядок обслуживания и ремонта комплектных участковых трансформаторных подстанций; - правила проведения проверки и настройки величины установки максимальной токовой защиты фидерных автоматов и пускателей; - устройство низковольтных и высоковольтных электроустановок; - классификацию аппаратуры управления и защиты; - контактную систему коммутационных аппаратов; - электрическую аппаратуру подстанций; - условные обозначения на планах и электрических схемах распределительных устройств подстанций, электрических аппаратов и силовых трансформаторов; - требования нормативной документации по охране труда при выполнении работ в электроустановках; |
|  | ПК 2.2. Производить обслуживание контрольно-измерительных приборов в системах технологического оборудования и механизмов. | Навыки: - технического обслуживания контрольно-измерительных приборов в системах технологического оборудования; |
|  |  | Умения: - снимать показания контрольно-измерительных приборов в системах технологического оборудования; - выполнять операции по обслуживанию контрольно-измерительных приборов; |
|  |  | Знания: - классификацию контрольно-измерительных приборов и виды первичных преобразователей; - классификацию датчиков, контроллеров, сигнализаторов; - виды технического обслуживания контрольно-измерительных приборов; - периодичность и порядок проведения технического обслуживания контрольно-измерительных приборов; - возможные неполадки обслуживаемого оборудования, способы их диагностирования и устранения; - правила и порядок работы со специальными диагностическими приборами и оборудованием в рамках выполняемой трудовой функции; |
|  | ПК 2.3. Производить обслуживание средств связи и аппаратуры аварийного оповещения в горных выработках и на поверхности, охранной и пожарной сигнализации и систем видеонаблюдения. | Навыки: - обслуживания средств связи и аппаратуры аварийного оповещения в горных выработках и на поверхности; - технического обслуживания систем видеонаблюдения и охранной и пожарной сигнализации; |
|  |  | Умения: - выполнять операции по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения и охранной и пожарной сигнализации в горных выработках; - выполнять операции по техническому обслуживанию средств связи и аппаратуры аварийного оповещения в горных выработках и на поверхности; - проводить техническое обслуживание и ремонт распределительных шкафов и коробок, проходных муфт, телефонных аппаратов, троллейных и низковольтных кабельных сетей; |
|  |  | Знания: - организацию централизованного контроля пылегазового режима в шахте; - организацию системы позиционирования в горных выработках; - организацию системы видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализации в горных выработках; - организацию контроля и аварийного оповещения в горных выработках и на поверхности; - устройство средств связи и аппаратуры аварийного оповещения в горных выработках и на поверхности; - назначение и устройство местного заземления электроаппаратов и установок; - устройство и назначение средств сигнализации и освещения, аппаратуры участковой пылегазовой защиты и температуры воздуха, высокочастотных установок связи и аварийного оповещения; - назначение и порядок применения коллективных и индивидуальных средств защиты, противопожарной и противоаварийной защиты, сигнализации и связи; - требования газового и пылевого режимов; |
| Монтаж и наладка электрооборудования, электрической аппаратуры управления и защиты на предприятиях горнодобывающей отрасли | ПК 3.1. Выполнять монтаж, демонтаж, наладку и сдачу в эксплуатацию электрооборудования горных машин и механизмов. | Навыки: - выполнения монтажа, демонтажа, наладки и сдачи в эксплуатацию электрооборудования горных машин и механизмов; |
|  |  | Умения: - проводить ревизию электрооборудования перед монтажом; -читать монтажные чертежи, схемы, спецификации монтируемого электрооборудования; - монтировать и демонтировать электродвигатели, генераторы, тормозные электромагниты горных машин и механизмов; - выполнять монтаж машин, механизмов, электрооборудования шахтных компрессорных установок, насосных установок, вентиляторных установок, конвейеров; - выполнять монтаж пускорегулирующей аппаратуры, систем управления, аппаратов защиты; - производить монтаж местных заземлений электроаппаратов и установок; |
|  |  | Знания: - требования, предъявляемые к монтажу, наладке, испытанию и приемке обслуживаемых машин, механизмов, устройств и электрооборудования при вводе в эксплуатацию; - схемы соединений статорных и роторных обмоток электродвигателей; - схемы подключения обслуживаемого оборудования и системы электроснабжения; - содержание схем монтажа оборудования; - порядок монтажа и подключения силовых электроаппаратов; - правила составления электромонтажных схем; - схемы коммутации распределительных устройств и подстанций; - схемы автоматизации горношахтного оборудования; - условные изображения на чертежах и функциональных, структурных, электрических и монтажных схемах; |
|  | ПК 3.2. Выполнять монтаж, демонтаж, наладку и сдачу в эксплуатацию высоковольтного электрооборудования и электрической аппаратуры управления и защиты. | Навыки: - выполнения работ по монтажу, демонтажу и сдачи в эксплуатацию высоковольтного электрооборудования, аппаратуры управления и защиты; - безопасного проведения работ в электроустановках; |
|  |  | Умения: - выполнять монтаж, демонтаж и наладку подземных подстанций распределительных подземных пунктов высокого напряжения; - выполнять монтаж, и сдачу в эксплуатацию силового оборудования распределительных устройств, распределительных шкафов и коробок; - выполнять монтаж, демонтаж и наладку электрической аппаратуры управления и защиты; - читать монтажные чертежи, принципиальные и монтажные схемы; - проводить ревизию электрооборудования перед монтажом; -выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им риски, связанные с видами профессиональной деятельности; |
|  |  | Знания: - инструменты и приспособления для выполнения электромонтажных работ; - правила и способы монтажа центральных подземных подстанций; - правила и способы монтажа распределительных подземных пунктов высокого напряжения; - правила и способы безопасного производства монтажных работ; - устройство и оборудование трансформаторных подстанций; - устройство и монтаж комплектных участковых трансформаторных подстанций; - правила безопасности при монтаже электрооборудования; - устройство и монтаж комплектных распределительных устройств; - типовые схемы электроснабжения участка, технику безопасности при монтаже кабельных линий; - профессиональные компьютерные программные средства для просмотра нормативно-технической документации по монтажу электрооборудования; - условные изображения на чертежах и функциональных, структурных, электрических и монтажных схемах; - правила монтажа силовой цепи и средств автоматического управления; - правила коммутации магнитных станций, щитков управления; - требования нормативной документации по охране труда и производственной безопасности при выполнении работ в электроустановках; |
|  | ПК 3.3. Проводить монтаж и испытание силовых и контрольных кабелей, осветительных сетей и светильников. | Навыки: - монтажа и испытания осветительных сетей, силовых и контрольных кабелей; |
|  |  | Умения: - производить монтаж осветительных сетей и светильников, местных заземлений электроаппаратов и установок; - производить монтаж пусковых агрегатов осветительных электроустановок; - производить проверку сопротивления изоляции и непрерывности электрической цепи; - выполнять электромонтажные и пусконаладочные работы, в соответствии с требованиями охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды; -использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с характером выполняемой профессиональной деятельности; |
|  |  | Знания: - инструменты и приспособления для выполнения электромонтажных работ; - прокладка кабелей в стволах и скважинах; - прокладка силовых и контрольных кабелей по выработкам; - монтаж соединительной и разветвительной аппаратуры, концевых и соединительных муфт; - правила и способы монтажа электрооборудования для освещения горных выработок; - норма освещенности и конструкции рудничных осветительных аппаратов и светильников; - правила измерения и испытания изоляции, емкости и электрического сопротивления кабелей; - правила безопасности при монтаже электрооборудования; - подгонка уплотнительных колец и монтаж гибких кабелей в кабельных вводах взрывозащищенной оболочки; - требования правил охраны труда и электробезопасности при монтаже системы автоматизации; |

4.3. Примерная матрица компетенций выпускника

4.3.1. Примерная матрица соответствия компетенций и составных частей ПОП СПО профессии 21.01.15 Электрослесарь подземный

| Индекс | Наименование | Код общих и профессиональных компетенций, осваиваемых в рамках дисциплин (профессиональных модулей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общие компетенции (ОК) |  |  |  |  |  |  |  |  | Профессиональные компетенции (ПК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1.1. | 1.2. | 1.3. | 2.1. | 2.2. | 2.3. | 3.1. | 3.2. | 3.3. | Х.1 | Х.2 | Х.3 | Х.4 |
| Обязательная часть образовательной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.00 | Социально-гуманитарный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.01 | История России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.02 | Иностранный язык в профессиональной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.03 | Безопасность жизнедеятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.04 | Физическая культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.05 | Основы бережливого производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.06 | Основы финансовой грамотности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.01 | Инженерная графика | О | О |  | О |  |  | О |  | О | О | О | О | О |  |  | О | О |  |  |  |  |  |
| ОП.02 | Электротехника и электроника | О | О |  | О |  |  |  |  |  |  | О |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.03 | Основы технической механики и слесарных работ | О | О |  | О | О |  |  |  | О | О |  | О |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |
| ОП.04 | Охрана труда | О | О |  | О | О |  | О |  | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |
| ОП.05 | Цифровые технологии в профессиональной деятельности | О | О |  | О | О |  | О |  | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |
| П.00 | Профессиональный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ. 01 | Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования горных машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК 01.01 | Основы горного дела и технологии добычи полезных ископаемых подземным способом | О |  |  | О |  |  |  |  | О |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК 01.02 | Механизация горных работ | О |  |  | О |  |  |  |  | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК 01.03 | Электрооборудование горных машин и механизмов | О |  |  | О |  |  |  |  | О |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП. 01 | Учебная практика | О |  |  | О |  |  |  |  | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП. 01 | Производственная практика | О |  |  | О |  |  |  |  | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ. 02 | Техническое обслуживание и ремонт высоковольтного электрооборудования, электрической аппаратуры управления и защиты на предприятиях горнодобывающей отрасли. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК 02.01 | Техническое обслуживание и ремонт высоковольтного электрооборудования | О |  |  | О |  |  |  |  | О |  |  |  | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК 02.02 | Техническое обслуживание и ремонт аппаратуры управления и защиты | О |  |  | О |  |  |  |  | О |  |  |  | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП. 02 | Производственная практика | О |  |  | О |  |  |  |  | О |  |  |  | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ. 03 | Монтаж и наладка электрооборудования, электрической аппаратуры управления и защиты на предприятиях горнодобывающей отрасли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.03.01 | Монтаж и наладка электрооборудования, электрической аппаратуры управления и защиты | О |  |  | О |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  | О | О | О |  |  |  |  |
| ПП. 03 | Производственная практика | О |  |  | О |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  | О | О | О |  |  |  |  |

Раздел 5. Примерная структура и содержание образовательной программы

5.1. Примерный учебный план

| Индекс | Наименование | Всего | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем образовательной программы в академических часах |  |  |  |  | Рекомендуемый курс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Учебные занятия | Практики | Курсовой проект (работа) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Обязательная часть образовательной программы |  | 2016 | 1508 | 1008 | 936 | 0 | 0 | 72 |  |
| СГ.00 | Социально-гуманитарный цикл | 254 | 166 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| СГ.01 | История России | 32 | 14 | 32 |  |  |  |  | 1 |
| СГ.02 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 48 | 14 | 48 |  |  |  |  | 1 |
| СГ.03 | Безопасность жизнедеятельности | 36 | 14 | 36 |  |  |  |  | 1 |
| СГ.04 | Физическая культура | 74 | 104 | 74 |  |  |  |  | 1,2 |
| СГ.05 | Основы бережливого производства | 32 | 20 | 32 |  |  |  |  | 1 |
| СГ.06 | Основы финансовой грамотности | 32 | 20 | 32 |  |  |  |  | 1 |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл | 320 | 180 | 304 | 0 | 0 | 0 | 16 |  |
| ОП.01 | Инженерная графика | 36 | 30 | 36 |  |  |  |  | 1 |
| ОП.02 | Электротехника и электроника | 56 | 34 | 56 |  |  |  |  | 1 |
| ОП.03 | Основы технической механики и слесарных работ | 56 | 34 | 56 |  |  |  |  | 1 |
| ОП.04 | Охрана труда | 78 | 22 | 78 |  |  |  |  | 1 |
| ОП.05 | Цифровые технологии в профессиональной деятельности | 78 | 60 | 78 |  |  |  |  | 1 |
| П.00 | Профессиональный цикл | 1442 | 1162 | 450 | 936 | 0 | 0 | 56 |  |
| ПМ. 01 | Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования горных машин и механизмов | 600 | 458 | 216 | 360 | 0 | 0 | 24 |  |
| МДК 01.01 | Основы горного дела и технологии добычи полезных ископаемых подземным способом | 72 | 36 | 72 |  |  |  |  | 1,2 |
| МДК 01.02 | Механизация горных работ | 72 | 36 | 72 |  |  |  |  | 1,2 |
| МДК 01.03 | Электрооборудование горных машин и механизмов | 72 | 36 | 72 |  |  |  |  | 1,2 |
| УП. 01 | Учебная практика | 36 | 36 |  | 36 |  |  |  | 2 |
| ПП. 01 | Производственная практика | 324 | 324 |  | 324 |  |  |  | 2 |
| ПМ. 02 | Техническое обслуживание и ремонт высоковольтного электрооборудования, электрической аппаратуры управления и защиты на предприятиях горнодобывающей отрасли. | 448 | 360 | 144 | 288 | 0 | 0 | 16 | 2 |
| МДК 02.01 | Техническое обслуживание и ремонт высоковольтного электрооборудования | 72 | 36 | 72 |  |  |  |  | 2 |
| МДК 02.02 | Техническое обслуживание и ремонт аппаратуры управления и защиты | 72 | 36 | 72 |  |  |  |  | 2 |
| ПП. 02 | Производственная практика | 288 | 288 |  | 288 |  |  |  | 2 |
| ПМ. 03 | Монтаж и наладка электрооборудования, электрической аппаратуры управления и защиты на предприятиях горнодобывающей отрасли. | 394 | 334 | 90 | 288 | 0 | 0 | 16 | 2 |
| МДК.03.01 | Монтаж и наладка электрооборудования, электрической аппаратуры управления и защиты | 90 | 46 | 90 |  |  |  |  | 2 |
| ПП. 03 | Производственная практика | 288 | 288 |  | 288 |  |  |  | 2 |
| Вариативная часть образовательной программы |  | 900 | 720 |  |  |  |  |  |  |
| ГИА.00 | Государственная итоговая аттестация | 36 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Итого: |  | 2952 | 2228 | 1008 | 936 | 0 | 0 | 72 |  |

5.2. Примерный календарный учебный график

| КУРС | ВУП | Сентябрь |  |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  |  |  | Январь |  |  |  | Февраль |  |  |  | Март |  |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | КУРС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номера календарных недель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |  |
| 1 | ОЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = | = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | :: | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 |
|  | ВЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ОЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | :: | = | = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Г |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | ВЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Обозначения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Модули и дисциплины (обязательная часть) |  |  |  |  |  |  |  |  | Модули и дисциплины (вариативная часть) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | :: | Промежуточная аттестация |  |  |  | = | Каникулы |  |  | Г | Государственная итоговая аттестация |  |  |  |  |  |
|  |  |  | П | Практики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.3. Примерные рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей

Примерная рабочая программа учебной дисциплины (модуля) является составной частью образовательный программы и определяет содержание дисциплины (модуля), запланированные результаты обучения, составные части учебного процесса, формы и методы организации учебного процесса и контроля знаний обучающихся, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного процесса по соответствующей дисциплине (модулю).

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций, установленных ФГОС СПО.

Примерные рабочие программы профессиональных модулей и учебных дисциплин обязательной части образовательной программы приведены в Приложениях 1, 2 к ПОП СПО.

5.4. Примерная рабочая программа воспитания и примерный календарный план воспитательной работы

Цель рабочей программы воспитания – развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Примерная рабочая программа воспитания и примерный календарный план воспитательной работы по профессии представлены в Приложении 5.

5.5 Практическая подготовка

Практическая подготовка при реализации образовательных программ СПО направлена на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю образовательной программы, путем расширения компонентов (частей) образовательной программы, предусматривающих моделирование условий, непосредственно связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Образовательная организация самостоятельно проектирует реализацию образовательной программы и ее отдельных частей (дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные модули, практика и другие компоненты) в форме практической подготовки с учетом требований ФГОС СПО.

Образовательная деятельность в форме практической подготовки:

- реализуется при проведении практических и лабораторных занятий, всех видов практики и иных видов учебной деятельности;

- может включать в себя отдельные лекции, семинары, которые предусматривают передачу обучающимся в формате демонстрации (моделирования) практических компонентов учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть организована на любом курсе обучения, охватывая дисциплины, профессиональные модули, все виды практики, предусмотренные учебным планом образовательной программы.

5.6. Государственная итоговая аттестация

Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Порядком проведения ГИА.

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме:

демонстрационный экзамен.

Программа ГИА включает требования к дипломным проектам (работам), методике их оценивания, задания и критерии оценивания государственных экзаменов, а также уровни демонстрационного экзамена, конкретные комплекты оценочной документации, выбранные образовательной организацией, исходя из содержания реализуемой образовательной программы, из размещенных на официальном сайте оператора в сети «Интернет» единых оценочных материалов.

Примерная программа ГИА представлена в приложении 4.

Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы

6.1. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной программы

6.1.1 Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению реализации образовательной программы установлены в п.4.4. соответствующего ФГОС СПО.

Состав материально- технического и учебно-методического обеспечения, используемого в образовательном процессе, определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).

6.1.2 Примерный перечень специальных помещений для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой

Кабинеты:

- социально-гуманитарных дисциплин;

- безопасности жизнедеятельности и охраны труда;

- общепрофессиональных дисциплин и ПМ;

- инженерной графики;

- самостоятельной и воспитательной работы.

Лаборатория

- Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования горных машин и механизмов;

- Техническое обслуживание и ремонт высоковольтного электрооборудования, электрической аппаратуры управления и защиты;

- Монтаж и наладка электрооборудования, электрической аппаратуры управления и защиты на предприятиях горнодобывающей отрасли.

Мастерские/зоны по видам работ:

- Слесарно-механическая;

- Электромонтажная.

Спортивный комплекс

Залы:

- библиотека, читальный зал с выходом в Интернет;

- актовый зал.

6.1.3 Минимально необходимый для реализации ОП СПО примерный перечень материально-технического обеспечения и примерный перечень необходимого комплекта лицензионного 
и свободно распространяемого программного обеспечения представлен в Приложении 3.

6.2. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

При реализации образовательной программы возможно применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

6.3. Кадровые условия реализации образовательной программы

Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы установлены в п.4.5. соответствующего ФГОС СПО.

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности: 18 Добыча, переработка угля, руд и других полезных ископаемых, и имеющими стаж работы в данной профессиональной области не менее трех лет.

Работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации не реже одного раза в три года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности: 18 Добыча, переработка угля, руд и других полезных ископаемых, а также в других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия полученных компетенций требованиям к квалификации педагогического работника.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих опыт деятельности не менее трех лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, в общем числе педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей образовательной программы, должна быть не менее 25 %.

6.4. Примерные расчеты финансового обеспечения реализации образовательной программы

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с направленностью и квалификацией осуществляются в соответствии с Перечнем и составом стоимостных групп профессий и специальностей по государственным услугам по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения, утверждаемые Минпросвещения России ежегодно.

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы, определенное в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», включает в себя затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Образовательная организация приводит расчетную величину стоимости услуги в соответствии с рекомендациями федеральных и региональных нормативных документов.

Приведенные знания и умения имеют рекомендательный характер и могут быть скорректированы в зависимости от профессии (специальности).

Форму календарного учебного графика (КУГ) образовательная организация разрабатывает для каждого курса и семестра обучения. В КУГ указывается количество часов, включающих 
 самостоятельную работу. Суммарная недельная нагрузка не должна превышать 36 часов.

Образовательная организация для реализации учебной дисциплины «Физическая культура» должна располагать спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, предусмотренных учебным планом.