ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к ПОП по специальности 
20.02.04 Пожарная безопасность

# ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ

ОГЛАВЛЕНИЕ

«ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КАРАУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ТУШЕНИЮ ПОЖАРОВ, ПРОВЕДЕНИЮ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ»	2

«ПМ.02 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА НА ОБЪЕКТЕ»	41

«ПМн1.03 ПРОВЕДЕНИЕ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ ПОЖАРНОГО РИСКА (АУДИТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ) (ПО ВЫБОРУ)»	67

«ПМн2.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ И ПРОВЕДЕНИЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ПО ВЫБОРУ)»	95

«ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ»	127

2026 г.

Приложение 1.1

к ПОП по профессии/специальности

20.02.04 Пожарная безопасность

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КАРАУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ТУШЕНИЮ ПОЖАРОВ, ПРОВЕДЕНИЮ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ»

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля «ПМ.01 Выполнение работ по осуществлению караульной службы, тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ» в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

2.4. Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено)

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 Выполнение работ по осуществлению караульной службы, тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ»

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Выполнение работ по осуществлению караульной службы, тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01 | - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части - определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить - структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях - основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте - методы работы в профессиональной и смежных сферах - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | - - |
| ОК.02 | - определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации - выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска - оценивать практическую значимость результатов поиска - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач - использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | - номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности - приемы структурирования информации - формат оформления результатов поиска информации - современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и - программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства | - - |
| ОК.04 | - организовывать работу коллектива и команды - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | - психологические основы деятельности коллектива - психологические особенности личности | - - |
| ОК.05 | - грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке - проявлять толерантность в рабочем коллективе | - правила оформления документов - правила построения устных сообщений - особенности социального и культурного контекста | - - |
| ОК.06 | - проявлять гражданско-патриотическую позицию - демонстрировать осознанное поведение - описывать значимость своей специальности - применять стандарты антикоррупционного поведения | - сущность гражданско-патриотической позиции - традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений - значимость профессиональной деятельности по специальности - стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения | - - |
| ОК.07 | - соблюдать нормы экологической безопасности - определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности - организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства - организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона - эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности - основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности - пути обеспечения ресурсосбережения - принципы бережливого производства - основные направления изменения климатических условий региона - правила поведения в чрезвычайных ситуациях | - - |
| ОК.09 | - понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности - кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) - писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | - правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы - основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) - лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности - особенности произношения - правила чтения текстов профессиональной направленности | - - |
| ПК.1.1. | - осуществлять службу во внутреннем наряде караула; - осуществлять службу в объектовых и специальных подразделениях федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы; - выполнять обязанности пожарного; - выполнять распорядок дня дежурного караула | - требования приказов, указаний и других руководящих документов, регламентирующих несение караульной и гарнизонной службы; - порядок несения службы в объектовых и специальных подразделениях федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы; - задачи гарнизонной и караульной службы; - обязанности должностных лиц караула и лиц внутреннего наряда, порядок смены караула; - порядок допуска на территорию пожарно-спасательного подразделения; - распорядок дня дежурного караула | - несения службы в составе дежурного караула пожарно-спасательного подразделения; - несения службы в составе внутреннего наряда караула; выполнения обязанностей пожарного; - выполнения распорядка дня дежурного караула |
| ПК 1.2. | - определять необходимость, пути, порядок и способы спасения людей и имущества в зависимости от обстановки на пожаре и состояния спасаемых; - проводить спасательные работы с использованием способов и технических средств, обеспечивающих наибольшую безопасность людей, и проведением мероприятий по предотвращению паники; - определять и устранять факторы риска при спасении людей; - определять основные признаки нарушения жизненно важных функций организма человека; - оказать первую помощь пострадавшим при пожаре | - порядок действий, методы и способы спасения людей и имущества; - оборудование, приспособления, применяемые при поиске и спасении людей; - требования приказов, указаний и других руководящих документов, регламентирующих оказание первой помощи пострадавшим при пожаре; - инструкции, методические рекомендации по видам травм, поражений; - правила оказания первой помощи пострадавшим; оборудование, приспособления, применяемые при оказании первой помощи; - психологические особенности общения с пострадавшими; - нормативные правовые акты и локальные акты организаций по тушению пожаров | - проведения спасательных работ с использованием способов и технических средств, обеспечивающих наибольшую безопасность людей; - определения основных признаков нарушения жизненно важных функций организма человека; - оказания первой помощи пострадавшим на пожаре |
| ПК 1.3. | - организовывать и проводить с личным составом занятия по физической подготовке; - организовывать выполнение личным составом отделения нормативов по пожарно-строевой подготовке; - проводить тренировочные занятия по решению пожарно-тактических задач на различные объекты; - выполнять постановку боевых задач; - организовывать отработку боевых действий по тушению пожаров и ликвидации чрезвычайной ситуации в составе отделения; - обучать личный состав отделения приемам и способам действий с пожарной и аварийно-спасательной техникой, вооружением и оборудованием; - вырабатывать у личного состава отделения навыки слаженной работы и умелого применения пожарной, аварийно-спасательной техники, вооружения и оборудования при проведении боевых действий по тушению пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций; - организовывать содержание СИЗОД, закрепленных за личным составом отделения, в исправном состоянии | - программы подготовки личного состава; - сроков и периодичности проведения тренировочного процесса; - методики разбора пожаров с личным составом пожарной охраны; - характеристик и правил использования пожарной и аварийно-спасательной техники, пожарно-технического и аварийно-спасательного оборудования, средств связи; - правил пользования, устройства и способов применения мобильных средств пожаротушения, пожарных спасательных устройств и снаряжения, СИЗ, огнетушащих веществ и специальных агрегатов, приспособлений и средств оказания первой помощи пострадавшим; - порядка проведения занятий по пожарно-строевой подготовке; - основ методики проведения теоретических и практических занятий; - нормативной документация по вопросам газодымозащитной службы | - организации и проведения занятия и тренировки с личным составом дежурного караула; - выполнения и осуществления приёма нормативов по пожарно-строевой и физической подготовке; - проведения тренировочных занятий по решению пожарно-тактических задач на различные объекты |
| ПК1.4. | - применять пожарное оборудование и инструмент; - проводить техническое обслуживание пожарного оборудования и инструмента; - применять правила охраны труда при эксплуатации и техническом обслуживании пожарного оборудования и инструмента; - эксплуатировать средства, оборудование и инструмент в соответствии с требованиями организации-изготовителя; - проверять состояние работоспособности средств, пожарного оборудования и инструмента; - проводить работы по устранению неисправностей пожарного оборудования и инструмента; - осуществлять прием (передачу) пожарного оборудования и инструмента; - выполнять работы по приемке (передаче) и содержанию в исправном состоянии средств индивидуальной защиты и спасения; - готовить к использованию и проводить техническое обслуживание СИЗОД | - требования приказов, указаний и других руководящих документов, регламентирующих обслуживание пожарного оборудования и инструмента; - классификация, устройство, характеристики и порядок работы пожарного оборудования и инструмента; - сроки и порядок проведения технического обслуживания пожарного оборудования и инструмента; - оборудование, приспособления, применяемые при техническом обслуживании и эксплуатации средств, оборудования и инструмента; - правила охраны труда при эксплуатации и техническом обслуживании пожарного оборудования и инструмента; - порядок проведения работ по устранению неисправностей пожарного оборудования и инструмента; - порядок проведения приема (передачи) пожарного оборудования и инструмента; - порядок подготовки СИЗОД к использованию личным составом подразделений перед заступлением на дежурство; - порядок содержания в полном технической исправности СИЗОД, другой закрепленный за ним пожарный инструмент и оборудование ГДЗС; - сроки и порядок проведения технического обслуживания СИЗОД; - служебная документация ГДЗС и порядок её ведения | - применения пожарного оборудования и инструмента; - проведения технического обслуживания пожарного оборудования и инструмента в соответствии с требованиями организации-изготовителя; - проверки состояния работоспособности средств, оборудования и инструмента; - проведения работ по устранению неисправностей пожарного оборудования и инструмента; - проведения приема (передачи) пожарного оборудования и инструмента; - содержания в полной технической исправности средств индивидуальной защиты органов дыхания (далее – СИЗОД), другого закрепленного за газодымозащитником оборудования газодымозащитной службы (далее – ГДЗС); - проведения технического обслуживания СИЗОД; - подготовки СИЗОД к использованию личным составом подразделений перед заступлением на дежурство |
| ПК.1.5. | - применять средства индивидуальной защиты и снаряжение пожарного; - осуществлять посадку в пожарный автомобиль в соответствии с номерами табеля основных обязанностей; - проводить визуальный осмотр места вызова; - проводить развертывание сил и средств, используемых для тушения пожара; - пользоваться первичными средствами пожаротушения; - пользоваться пожарным оборудованием и инструментом, пожарным снаряжением, приспособлениями и средствами оказания первой помощи пострадавшим, применять средства индивидуальной защиты; - пользоваться специальной техникой и инструментом для создания минерализованных полос, противопожарных барьеров, для расчистки участков от горючих природных и строительных материалов; - проводить визуальную проверку сохранности пожарного оборудования и инструмента, пожарного снаряжения и средств индивидуальной защиты; - содержать в постоянной готовности пожарное оборудование и инструмент, пожарное снаряжение и средства индивидуальной защиты; - определять зоны безопасности при проведении аварийно-спасательных работ; - проводить подъем на высоту (спуск с высоты); - вести действия по тушению пожаров в составе звена газодымозащитной службы; - проводить аварийно-спасательные работы в составе звена газодымозащитной службы; - уметь проводить расчеты запаса воздуха (кислорода) и времени пребывания звена ГДЗС в СИЗОД в непригодной для дыхания среде; - уметь оказывать первую помощь пострадавшим на пожаре; - ориентироваться в условиях ограниченной видимости | - нормативы и способы применения средств индивидуальной защиты и снаряжения; - первичные признаки пожара; - способы проведения разведки; - классификация пожаров; - опасные факторы пожара и последствия их воздействия на людей; - нормативные правовые акты и локальные акты организаций по тушению пожаров; - правила пользования, устройство и способы применения пожарного оборудования и инструмента, пожарного снаряжения и средств индивидуальной защиты, приспособлений и средств оказания первой помощи пострадавшим; - тактика тушения и правила борьбы с распространением пожара в составе подразделений пожарной охраны; - способы тушения возгораний в электроустановках; - правила применения средств индивидуальной защиты при наличии взрывчатых и радиоактивных веществ в очаге возгорания - способы локализации и ликвидации пожара в неблагоприятных погодных условиях и в труднодоступной местности; - адресное расположение объектов и оперативная обстановка в районе выезда пожарной охраны - принцип организации сетей противопожарного водопровода, расположение пожарных гидрантов в районе выезда подразделений пожарной охраны - способы локализации горения - способы ликвидации горения - пожаровзрывоопасные свойства веществ и материалов - перечень документов, регламентирующих газодымозащитную службу (далее - ГДЗС); - порядок тушения пожаров с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (далее – СИЗОД) в непригодной для дыхания среде; - порядок проведения расчётов запаса воздуха (кислорода) и времени работы звена ГДЗС в СИЗОД; - правила проведения аварийно-спасательных работ при тушении пожаров с применением средств индивидуальной защиты и спасения правила ведения телефонной и радиосвязи - правила применения, функциональное назначение и технические характеристики первичных средств пожаротушения, пожарного оборудования и инструмента, пожарного снаряжения и средств индивидуальной защиты - особенности осмотра и проведения поиска при пожарах и аварийно-спасательных работах - инструкции, порядок действий, методы и способы спасения людей и имущества - инструкции, методические рекомендации по оказанию первой помощи пострадавшим, виды травм, поражений - правила оказания первой помощи пострадавшим - оборудование, приспособления, применяемые при оказании первой помощи, поиске и спасении - психологические особенности общения с пострадавшими - способы вскрытия конструкций и разборки завалов | - выполнения следования (самостоятельного) к месту вызова в течение времени, не превышающего нормативное, с применением мобильных средств пожаротушения, пожарного оборудования и инструмента, пожарного снаряжения и средств индивидуальной защиты пожарных; - выполнения сбора информации (разведка) на месте пожара, в местах проведения аварийно-спасательных работ; - предотвращения возможности дальнейшего распространения огня (локализация пожара) с применением мобильных средств пожаротушения, первичных средств пожаротушения, пожарного оборудования и инструмента, пожарных спасательных устройств и снаряжения, средств индивидуальной защиты, приспособлений и средств оказания первой помощи пострадавшим; - прекращения горения и устранение условий для его самопроизвольного возникновения (ликвидация пожара) с применением мобильных средств пожаротушения, пожарного оборудования и инструмента, пожарных спасательных устройств и снаряжения, средств индивидуальной защиты, приспособлений и средств оказания первой помощи пострадавшим - следования (самостоятельное следование) к месту расположения с применением мобильных средств пожаротушения, пожарного оборудования и инструмента, пожарного снаряжения и средств индивидуальной защиты пожарных; - выполнения поиска пострадавших в зоне проведения аварийно-спасательных работ; - спасения пострадавших с целью прекращения или ослабления воздействия опасных факторов пожара с применением первичных средств пожаротушения, мобильных средств пожаротушения, пожарного оборудования и инструмента, пожарного снаряжения и средств индивидуальной защиты; - оказания первой помощи пострадавшим при пожаре; - спасения имущества и животных при пожаре; - выполнения проведения расчетов запаса воздуха (кислорода) и времени пребывания звена ГДЗС в СИЗОД в непригодной для дыхания среде |
| ПК.1.6. | - пользоваться первичными средствами пожаротушения, установками пожаротушения, средствами пожарной автоматики, пожарной сигнализации | - правила применения, функциональное назначение и технические характеристики первичных средств пожаротушения, установок пожаротушения, средств пожарной автоматики, пожарной сигнализации | - использования первичных средств пожаротушения, установок пожаротушения, средств пожарной автоматики, пожарной сигнализации |
| ПК.1.7. | - применять средства телефонной и радиосвязи; - проводить радиообмен на пожаре с использованием позывных | - требования приказов, указаний и других руководящих документов, регламентирующих правила ведения телефонной и радиосвязи; - правила работы со средствами телефонной и радиосвязи; - основы организации диспетчерской службы; организацию связи на пожаре; - правила и порядок ведения радиообмена на пожаре; правила и порядок передачи информации с места пожара; - позывные радиоабонентов и порядок их построения | - использования средств телефонной и радиосвязи - проведение радиообмена с использованием позывных |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 410 | 180 |
| Курсовая работа (проект) | 20 | - |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 216 | 216 |
| учебная | 108 | 108 |
| производственная | 108 | 108 |
| Промежуточная аттестация | - | - |
| Всего | 682 | 396 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОК.01- 02; 04 -07;09 ПК 1.1 – 1.7 | Раздел 1. Основы караульной службы | 72 | 16 | 72 | 72 | - | - | - | - |
| ОК.01- 02; 04 -07;09 ПК 1.1 – 1.7 | Раздел 2. Тактика тушения пожаров | 142 | 50 | 122 | 102 | 20 | - | - | - |
| ОК.01- 02; 04 -07;09 ПК 1.1 – 1.7 | Раздел 3. Тактика аварийно-спасательных работ | 72 | 36 | 72 | 72 | - | - | - | - |
| ОК.01- 02; 04 -07;09 ПК 1.1 – 1.7 | Раздел 4. Пожарно-спасательная техника и оборудование | 72 | 46 | 72 | 72 | - | - | - | - |
| ОК.01- 02; 04 -07;09 ПК 1.1 – 1.7 | Раздел 5. Оказание первой помощи и психологическая подготовка | 72 | 32 | 72 | 72 | - | - | - | - |
| ОК.01- 02; 04 -07;09 ПК 1.1 – 1.7 | Учебная практика | 108 | 108 |  |  |  |  | 108 |  |
| ОК.01- 02; 04 -07;09 ПК 1.1 – 1.7 | Производственная практика | 108 | 108 |  |  |  |  |  | 108 |
|  | Промежуточная аттестация | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 682 | 396 | 410 | 390 | 20 | - | 108 | 108 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия, курсовой проект (работа) |
| --- | --- |
| Раздел 1. Основы караульной службы (72/16 ак.ч.) |  |
| МДК 01.01 Основы караульной службы |  |
| Тема 1.1 Организация гарнизонной службы пожарной охраны | Содержание |
|  | - Основные задачи и функции Федеральной противопожарной службы |
|  | - Организационно-структурное построение пожарных подразделений, организацию и порядок их взаимодействия |
|  | - Пожарно-спасательный гарнизон. Границы, виды, задачи гарнизонов. |
| Тема 1.2 Тактические возможности пожарно-спасательных подразделений | Содержание |
|  | - Тактические возможности пожарно-спасательных подразделений |
|  | - Органы управления. |
|  | - Нештатные службы гарнизона |
|  | - Организация службы в объектовой пожарно-спасательных частях |
|  | - Порядок организации деятельности пожарно-спасательных гарнизонов |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие 1 «Деловая игра - Постановка задач и исполнение в системе пожарно-спасательного гарнизона» |
| Тема 1.3 Организация караульной службы | Содержание |
|  | - Организация караульной службы |
|  | - Обязанности пожарного при приеме пожарной техники |
|  | - Документация караульной службы |
|  | - Обязанности должностных лиц по организации караульной службы |
|  | - Организация службы внутреннего наряда |
|  | - Смена караулов в пожарно-спасательных подразделениях |
|  | - Действия личного состава на марше |
|  | - Выполнение работ по локализации и ликвидации пожара |
|  | - Мероприятия по приведению караула в готовность к выполнению задач по предназначению после возвращения с пожара или пожарно-тактических занятий. |
|  | - Прием от заявителя и фиксация информации о пожар |
|  | - Размещение личного состава и мобильных средств пожаротушения |
|  | - Подготовка средств индивидуальной защиты органов дыхания к использованию личным составом подразделений перед заступлением на дежурство |
|  | - Приемка (передача), содержание в исправном состоянии средств индивидуальной защиты органов дыхания вперед заступления и в период несения дежурства в составе караула |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие 2 «Отработка действий смены дежурства в пожарно-спасательных подразделениях» |
|  | Практическое занятие 3 «Принятие закрепленного за номерами расчетов на пожарных автомобилях пожарно-техническое вооружения, аварийно-спасательного оборудования, средств связи и содержание их в постоянной готовности к применению по назначению» |
| Тема 1.4 Функции и задачи караульной службы | Содержание |
|  | - Порядок подготовки личного состава караула пожарной охраны |
|  | - Обеспечение постоянной готовности дежурного караула подразделения к проведению боевых действий по тушению пожаров в период боевого дежурства |
|  | - Оперативно-тактическое изучение района (подрайона) выезда подразделения |
|  | - Контроль за состоянием противопожарного водоснабжения в районе (подрайоне) выезда подразделения; |
|  | - Документы предварительного планирования боевых действий по тушению пожаров |
|  | - Поддержание связи между подразделениями гарнизона и службами жизнеобеспечения |
|  | - Техническое обслуживание и ремонт техники и вооружения |
|  | - Обеспечение охраны помещений и территории подразделения, поддержание в них порядка и выполнение требований пожарной безопасности, а также проведение административно-хозяйственных работ силами личного состава дежурного караула подразделения |
|  | - Восстановление боеготовности отделений после проведения боевых действий по тушению пожаров |
|  | - Порядок привлечения караулов подразделения, свободных от несения караульной службы, к боевым действиям по тушению пожаров |
|  | - Иные мероприятия, необходимые для выполнения задач караульной службы |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие 4 «Отработка действий личного состава караула при получении сообщения о пожаре» |
|  | Практическое занятие 5 «Отработка действий личного состава караула при следовании на пожар» |
|  | Практическое занятие 6 «Отработка действий личного состава караула на пожаре» |
|  | Практическое занятие 7 «Отработка действий личного состава караула по возвращению с пожара и приведение подразделения в исходное положение» |
| Тема 1.5 Выполнение обязанностей пожарного при смене дежурства в пожарно-спасательном подразделении | Содержание |
|  | - Обязанности пожарного при несении караульной службы на постах, в дозорах и во внутреннем наряде. |
|  | - Подача сигнала «Тревога» и передача информации о пожаре начальнику караула. |
|  | - Оформление и вручение должностному лицу, возглавляющему караул (дежурную смену), путевые листы о выезде на пожар (чрезвычайную ситуацию) и оперативную документацию |
|  | - Действия пожарного по сигналу «Тревога». |
|  | - Мероприятия по приведению караула в готовность к выполнению задач по предназначению после возвращения с пожара или пожарно-тактических занятий |
|  | - Хозяйственные работы, направленные на обеспечение жизнедеятельности подразделения |
| Тема 1.6 Организация связи при несении караульной службы в пожарных подразделениях | Содержание |
|  | - Принципы организации связи. Связь извещения. Связь на пожаре. Оперативно-диспетчерская связь. |
|  | - Ультра коротковолновые и коротковолновые радиостанции |
|  | - Центральное управление силами и техникой (ЦУС) |
|  | - Подвижный пункт связи. |
|  | - Порядок осуществления радиообмена между абонентами |
| Тема 1.7 Организация подготовки личного состава караула противопожарной службы | Содержание |
|  | - Профессиональная и служебная подготовка личного состава караула противопожарной службы |
| Тема 1.8 Охрана труда в пожарно-спасательной части | Содержание |
|  | - Правила охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты |
|  | - Требования охраны труда при несении караульной службы |
|  | - Требования охраны труда при выезде и следовании к месту вызова |
|  | - Требования охраны труда при сборе и возвращении в пожарно-спасательное подразделение |
|  | - Требования безопасности к помещениям и объектам пожарного депо |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие 8 «Инструкция по технике безопасности и охраны труда при выполнении профессиональных задач во время несения службы» |
| Тема 1.9 Документация караульной службы | Содержание |
|  | - Схемы противопожарного водоснабжение. |
|  | - Карточка тушения на охраняемый объект |
|  | - Документация караула |
| Раздел 2. Тактика тушения пожаров (142/50 ак.ч.) |  |
| МДК 01.02 Тактика тушения пожаров |  |
| Тема 2.1. Пожар. Основные понятия | Содержание |
|  | - Общее понятие о пожаре. |
|  | - Краткая характеристика явлений, происходящих на пожаре. |
|  | - Опасные факторы пожара и их вторичные проявления. |
|  | - Условия, способствующие развитию пожара. |
|  | - Классификация пожаров. |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие 9 «Горение легковоспламеняющихся жидкостей» |
| Тема 2.2. Боевые действия по тушению пожаров, проводимые до прибытия к месту пожара | Содержание |
|  | - Тушение пожаров – основные положения |
|  | - Прием и обработка сообщения о пожаре |
|  | - Выезд и следование к месту пожара |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие 10 «Действия пожарных по посадке в пожарный автомобиль и следованию к месту пожара» |
| Тема 2.3. Боевые действия по тушению пожаров, проводимые на месте пожара | Содержание |
|  | - Прибытие к месту пожара |
|  | - Управление тушением пожара с момента получения заявки и до прибытия к объекту пожара |
|  | - Разведка пожара |
|  | - Понятие о решающем направлении оперативно-тактических действий на пожаре |
|  | - Спасение людей |
|  | - Боевое развертывание сил и средств |
|  | - Ликвидация горения |
|  | - Проведение аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожара, и других специальных работ |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие 11«Действия пожарных при проведении боевого развертывания» |
|  | Практическое занятие 12 «Действия личного состава при проведении спасения пострадавшего из 4 этажа учебной башни» |
| Тема 2.4. Боевые действия по тушению пожаров, проводимые после тушения пожара | Содержание |
|  | - Сбор и следование в место постоянной дислокации |
|  | - Восстановление боеготовности подразделения пожарной охраны |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие 13 «Действия личного состава по сбору пожарно-технического вооружения после пожара, приведение пожарной техники в исходное положение» |
| Тема 2.5 Применение СИЗОД при тушении пожаров в составе звена ГДЗС | Содержание |
|  | - Организация газодымозащитной службы на месте пожара и проведения аварийно-спасательных работ |
|  | - Расчёт времени безопасного пребывания звена ГДЗС в среде, непригодной для дыхания. |
|  | - Обязанности и ответственность постового поста безопасности. |
|  | - Состав сил и средств ГДЗС на месте пожара (аварии) и порядок их использования. |
|  | - Порядок организации, состава и оснащения звена ГДЗС. |
|  | - Требования к организации поста безопасности и контрольно-пропускного пункта. |
|  | - Организация поста безопасности на пожаре. Заполнение документации постового на посту безопасности газодымозащитной службы |
|  | - Расчёт времени безопасного пребывания звена ГДЗС в непригодной для дыхания среде, для дыхательных аппаратов со сжатым воздухом (ДАСВ). |
|  | - Расчёт времени безопасного пребывания звена ГДЗС в непригодной для дыхания среде, для дыхательных аппаратов со сжатым кислородом (ДАСК). |
|  | - Поиск по пострадавшего звеном ГДЗС в задымленной зоне. |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие 14 «Надевание, снятие, укладка СИЗОД» |
|  | Практическое занятие 15 «Подготовка СИЗОД к использованию и порядок включения. Рабочая проверка ДАСВ» |
|  | Практическое занятие 16 «Проведение аварийно-спасательных работ на месте пожара звеном газодымозащитной службы (ГДЗС)» |
|  | Практическое занятие 17 «Спасение пострадавшего из непригодной для дыхания среды в составе звена газодымозащитной службы (ГДЗС)» |
|  | Практическое занятие 18 «Организация поста безопасности на пожаре. Заполнение документации постового на посту безопасности газодымозащитной службы» |
|  | Практическое занятие 19 «Расчёт времени безопасного пребывания звена ГДЗС в непригодной для дыхания среде, для дыхательных аппаратов со сжатым воздухом (ДАСВ).» |
|  | Практическое занятие 20 «Расчёт времени безопасного пребывания звена ГДЗС в непригодной для дыхания среде, для дыхательных аппаратов со сжатым кислородом (ДАСК)» |
| Тема 2.6 Тушение пожаров в зданиях | Содержание |
|  | - Оперативно-тактическая характеристика зданий |
|  | - Особенности тушения пожаров в жилых и общественных зданиях |
|  | - Особенности тушения пожаров в зданиях театрально-зрелищных учреждений |
|  | - Особенности тушения пожаров в промышленных зданиях |
|  | - Особенности тушения пожаров на электростанциях и подстанциях |
|  | - Пожаротушение на объектах метрополитена и ликвидация горения |
|  | - Пожаротушение на морских и речных судах |
|  | - Пожаротушение на складах лесоматериалов |
|  | - Пожаротушение на объектах железнодорожного транспорта |
| Тема 2.7 Тактика тушения пожаров на различных объектах | Содержание |
|  | - Тушение пожаров в гражданских зданиях. Расчет сил и средств для тушения пожара |
|  | - Тушение пожаров в промышленных зданиях. Расчет сил и средств для тушения пожара |
|  | - Тушение пожаров в резервуарных парках хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Расчет сил и средств для тушения пожара. |
|  | - Тушение пожаров на объектах транспорта. Расчет сил и средств для тушения пожара. |
|  | - Тушение пожаров на открытом пространстве. Расчет сил и средств для тушения пожара |
|  | - Тушение пожаров на объектах водного транспорта |
|  | - Тушение пожаров на объектах воздушного транспорта |
| Тема 2.8 Тушение лесных пожаров | Содержание |
|  | - Условия прекращения горения |
|  | - Классификация огнетушащих средств |
|  | - Методы и способы тушения лесных пожаров. |
|  | - Захлестывание кромки лесного пожара, сбивание пламени воздушной струей. |
|  | - Воздуходувки применение в тушении лесных пожаров |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие 21 «Работа с воздуходувкой» |
| Тема 2.9 Прогнозирование лесных пожаров | Содержание |
|  | - Исходные данные для прогнозирования появления источника поражающих факторов - возникновения лесного пожара |
|  | - Относительная оценка степени пожарной опасности лесных участков по условиям возникновения в них лесных пожаров и возможной их интенсивности |
|  | - Прогнозы распределения лесных пожаров по территории |
|  | - Предпосылки чрезвычайной лесопожарной ситуации |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практического занятие 22 «Прогноз пожарной опасности в лесу по шкале условий погоды» |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) планирование выполнения курсового проекта (работы) - определение задач работы - изучение литературных источников - проведение предпроектного исследования |  |
| Раздел 3. Тактика аварийно-спасательных работ (72/36 ак.ч.) |  |
| МДК 01.03 Тактика аварийно-спасательных работ |  |
| Тема 3.1 Характеристики чрезвычайных ситуаций | Содержание |
|  | - Понятие о чрезвычайной ситуации. Классификация чрезвычайной ситуации по природе возникновения, по масштабам распространения последствий, по причине возникновения, по скорости развития, по возможности предотвращения, по ведомственной принадлежности. |
|  | - Аварии на химически опасных объектах, радиационно-опасных объектах, пожаро- и взрывоопасных объектах, на транспорте, на гидродинамически опасных объектах, коммунально-энергетических сетях. |
|  | - Геологические, метеорологические, гидрологические ЧС, природные пожары, биологические ЧС |
| Тема 3.2 Аварийно-спасательные работы с применением технологий промышленного альпинизма | Содержание |
|  | - Понятие работы на высоте. СИЗ, оборудование и снаряжение при работе в опорном и безопорном пространстве. Охрана труда при работе на высоте. |
|  | - Классификация узлов. Узлы для закрепления веревки за конструкцию |
|  | - Пожарные узлы. Узлы для связывания двух веревок |
|  | - Специальные (вспомогательные) узлы |
|  | - Подъем, передвижение по траверсу, спуск в безопорном пространстве |
|  | - Подъем, передвижение по траверсу, спуск в безопорном пространстве с перестежкой через узлы или в точках стационарной страховки |
|  | - Полиспаст. Подъем пострадавшего с помощью полиспаста |
|  | - Спуск пострадавшего по вертикали и по косому траверсу. |
|  | - Наведение навесной переправы. Передвижение пострадавшего по навесной переправе. Самосброс веревок |
|  | - Работы на высоте. Охрана труда при работе на высоте. Узлы и соединения. Работа в безопорном пространстве. Переправа. |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие 23 «Узлы и соединения. Пожарные узлы» |
|  | Практическое занятие 24 «Узлы и соединения. Специальные узлы» |
|  | Практическое занятие 25 «Работа в безопорном пространстве. Передвижение по траверсу» |
|  | Практическое занятие 26 «Работа в безопорном пространстве. Подъем и спуск» |
|  | Практическое занятие 27 «Работа с пострадавшем в безопорном пространстве. Полиспаст» |
|  | Практическое занятие 28 «Работа с пострадавшем в безопорном пространстве. Спуск пострадавшего по вертикали» |
| Тема 3.3. Аварийно-спасательные работы при ликвидации последствий происшествий на транспорте | Содержание |
|  | - ЧС на транспорте. Классификация. Причины. Основные поражающие факторы |
|  | - Основные виды ДТП. Устройство и конструкция автомобилей |
|  | - Оборудование, применяемое для ликвидации последствий ДТП. СИЗ, правила работы с оборудованием. Уход за оборудованием |
|  | - Организация на месте ДТП. Техника безопасности на месте аварии. Общий подход к ликвидации последствий ДТП. |
|  | - Базовые методы спасения из автомобиля. Стабилизация. Демонтаж двери. Демонтаж боковой стороны. Преобразование третьей двери. |
|  | - Базовые методы спасения из автомобиля. Удаление крыши. Перемещение приборной панели. Доступ к ногам пострадавшего. |
|  | - Основные виды ДТП. Оборудование, применяемое для ликвидации последствий ДТП. СИЗ, правила работы с оборудованием. Организация на месте ДТП. Техника безопасности на месте аварии. Общий подход к ликвидации последствий ДТП. Базовые методы спасения из автомобиля. Тяжелые транспортные средства |
|  | - Особенности ликвидации ДТП на транспорте, перевозящем опасные грузы. Аварийные карточки. |
|  | - Особенности ликвидации происшествий на железнодорожном, воздушном и водном транспорте. |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие 29 «ЧС на автомобильном транспорте. Удаление крыши» |
|  | Практическое занятие 30 «ЧС на автомобильном транспорте. Извлечение пострадавшего» |
| Тема 3.4. Аварийно-спасательные работы при ликвидации пожара | Содержание |
|  | - Вскрытие конструкций (дверей, решеток, ворот) аварийно-спасательным инструментом. |
|  | - Спасание и самоспасание пострадавших на пожаре с верхних этажей здания, общие принципы применения альпинистской техники оборудования и снаряжения на пожаре. |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие 31 «Применение аварийно-спасательного оборудования на пожаре» |
|  | Практическое занятие 32 «Спасание и самоспасание на пожаре с верхних этажей здания» |
| Тема 3.5. Аварийно-спасательные работы при авариях на химически опасных объектах | Содержание |
|  | - Классификация химически опасных веществ по действию на организм человека. Основные типы химической обстановки. |
|  | - Классификация химически опасных объектов по степени опасности для населения территорий. |
|  | - Типовые ситуации, связанные с выбросом (разливом) токсичных веществ. Характер химических аварий и масштабы их последствий. |
| Тема 3.6. Аварийно-спасательные работы в завалах при ликвидации последствий землетрясений, взрывов, обрушений зданий | Содержание |
|  | - Классификация зданий и сооружений в соответствии с Международной модифицированной сейсмической шкалой. Характеристика завалов. |
|  | - Разведка и поиск пострадавших. |
|  | - Разборка завалов. Устройство лаза в завале. |
|  | - Устройство галереи. Устройство проходов и проемов в блокированном помещении. |
|  | - Деблокирование и эвакуация пострадавших с верхних уровней разрушенных зданий и сооружений. |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие 33 «Разбор завалов с применением гидравлического аварийно-спасательного инструмента» |
| Тема 3.7. Поисково-спасательные работы на воде | Содержание |
|  | - Типовые причины и обстоятельства ЧС. Локализация района поиска. Средства спасения на воде. Способы поиска объекта. Окончание поиска. |
|  | - Страховка с воды, страховка с берега, страховка "корабликом", взаимная страховка. Фактор времени. Организация спасения с берега. Попадание в прижимы. Правила действий в завалах |
|  | - Правила при использовании плавсредств. Подача спасательного круга. Правила спасения вплавь. |
|  | - Приемы буксировки. Способы освобождения от захватов. Подъем утонувшего. Спасение из полыньи. |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие 34 «Применение средств спасения на воде» |
| Раздел 4. Пожарно-спасательная техника и оборудование (72/46 ак.ч.) |  |
| МДК 01.04 Пожарно-спасательная техника и оборудование |  |
| Тема 4.1 Боевая одежда и снаряжение пожарного | Содержание |
|  | - Состав и предназначение боевой одежды пожарного (БОП-1) |
|  | - Тактико-технические характеристики боевой одежды пожарного |
|  | - Состав и предназначение снаряжения пожарного |
|  | - Характеристики снаряжения пожарного |
|  | - Порядок надевания боевой одежды и снаряжения пожарного |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие 36 «Надевание боевой одежды и снаряжения пожарного» |
| Тема 4.2 Специальное аварийно-спасательное оборудование и механизированный пожарный и аварийно-спасательный инструмент | Содержание |
|  | - Состав, назначение аварийно-спасательного оборудования. |
|  | - Тактико-технические характеристики аварийно-спасательного оборудования |
|  | - Состав, назначение механизированного пожарного и аварийно-спасательного инструмента. |
|  | - Тактико-технические характеристики механизированного пожарного и аварийно-спасательного инструмента. |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие 37 «Применение оборудования, размещенного в пожарном автомобиле по назначению» |
|  | Практическое занятие 38 «Боевое развертывание пожарно-технического вооружения от пожарного автомобиля» |
|  | Практическое занятие 39 «Постановка пожарного автомобиля на учебный гидрант наружного пожарного водоснабжения» |
|  | Практическое занятие 40 «Пополнение запасов воды в пожарном автомобиле из открытого источника, при помощи пожарного гидроэлеватора» |
| Тема 4.3 Пожарные рукава и рукавное оборудование | Содержание |
|  | - Пожарные рукава и рукавное оборудование, виды пожарных рукавов, технические характеристики |
|  | - Правила содержания пожарных рукавов на пожарных автомобилях и рукавных базах. |
|  | - Порядок испытания всасывающих и напорных рукавов. |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практического занятие 41 «Прокладка магистральных и рабочих линий пожарных рукавов» |
|  | Практического занятие 42 «Способы сборки пожарных рукавов, сушка рукавов» |
| Тема 4.4 Пожарные стволы | Содержание |
|  | - Ручные пожарные стволы стволы. Виды и характеристика. |
|  | - Лафетные пожарные стволы. Виды и характеристика |
|  | - Воздушно-пенные стволы |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практического занятие 43 «Порядок применения ручных пожарных стволов» |
| Тема 4.5 Первичные средства пожаротушения | Содержание |
|  | - Огнетушители, классификация, предназначение |
|  | - Пожарный щит. Комплектация и размещение пожарных щитов |
|  | - Внутренний пожарный кран. Схема внутреннего противопожарного водоснабжения. |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие 44 «Порядок использования первичных средств пожаротушения» |
|  | Практическое занятие 45 «Порядок применения оборудования и инструментов с пожарного щита» |
| Тема 4.6 Противопожарное водоснабжение | Содержание |
|  | - Основные характеристики движения жидкостей |
|  | - Гидравлическое сопротивление трубопроводов |
|  | - Гидроудар в трубопроводах |
|  | - Наружное противопожарное водоснабжение |
|  | - Внутренне противопожарное водоснабжение |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие 46 «Порядок использования пожарных кранов (ПК)» |
| Тема 4.7 Приборы и аппараты пенно-воздушного тушения | Содержание |
|  | - Состав и технические характеристики аппаратов пенно-воздушного тушения |
|  | - Порядок работы и применение приборов пенно-воздушного тушения |
| Раздел 5. Оказание первой помощи и психологическая подготовка (72/32 ак.ч.) |  |
| МДК 01.05 Оказание первой помощи |  |
| Тема 5.1 Понятие первой помощи. Травмы и травматизм. | Содержание |
|  | - Определение первой помощи |
|  | - Задачи, сущность и этапы оказания первой помощи |
|  | - Виды первой помощи, принципы ее оказания |
|  | - Классификация травм в зависимости от травмирующего фактора, от характера и глубины повреждения, точки приложения силы |
|  | - Травматизм, определение уровней травматизма |
| Тема 5.2 Открытые повреждения. Раны | Содержание |
|  | - Определение раны, признаки. |
|  | - Классификация ран по виду ранящего орудия, по причине возникновения, инфицированности, наличию осложнений и по отношению к полостям тела. |
|  | - Осложнения ран: нагноение раны, сепсис, газовая гангрена, столбняк, их профилактика. |
|  | - Первая помощь при ранениях |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие 47 «Отработка действий по оказанию первой помощи при ранениях» |
| Тема 5.3 Кровотечения, их виды, способы остановки | Содержание |
|  | - Определение кровотечений, кровоизлияния, гематомы. |
|  | - Классификация кровотечений. |
|  | - Признаки капиллярного, венозного, артериального кровотечения, способы временной остановки. наружных кровотечений стандартными и подручными средствами. |
|  | - Острое малокровие, оказание помощи. |
|  | - Кровотечения из носа, причины, признаки, оказание помощи. |
|  | - Кровотечения из уха, из легких, из пищеварительного тракта, кровотечение после удаления зуба, оказание первой помощи. |
|  | - Внутренние кровотечения, признаки, оказание помощи |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие 48 «Отработка действий по оказанию первой помощи при кровотечениях» |
| Тема 5.4 Закрытые повреждения | Содержание |
|  | - Понятие закрытых повреждений, основные виды. |
|  | - Ушибы мягких тканей, этиология, признаки |
|  | - Порядок оказания первой помощи при ушибах |
|  | - Растяжение и разрывы связок, сухожилий, мышц. Признаки, оказание первой помощи |
|  | - Краткая анатомическая характеристика суставов, виды |
|  | - Определение вывихов, классификация. Признаки |
|  | - Первая помощь при вывихах |
|  | - Синдром длительного сдавливания, этиология, механизм развития и клиническая картина |
|  | - Первая помощь при травматическом токсикозе |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие 49 «Отработка действий по оказанию первой помощи при вывихах» |
|  | Практическое занятие 50 «Отработка действий по оказанию первой помощи при синдроме длительного сдавливания» |
| Тема 5.5 Десмургия | Содержание |
|  | - Учение о повязках и методах их наложения. |
|  | - Составляющие повязки. |
|  | - Классификация повязок |
|  | - Косыночная повязка, контурные повязки, лейкопластырные, бинтовые |
|  | - Правила и варианты бинтовых повязок. |
|  | - Виды и правила наложения повязок на голову |
|  | - Повязки на верхнюю конечность |
|  | - Виды и правила наложения повязок на палец, кисть, предплечье, локтевой сустав, плечевой сустав |
|  | - Повязки на грудную клетку и живот, нижнюю конечность |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие 51 «Отработка действий по наложению повязки типа «чепец» |
|  | Практическое занятие 52 «Отработка действий по наложению повязки на предплечье» |
| Тема 5.6 Переломы костей | Содержание |
|  | - Определение, классификация переломов. |
|  | - Клинические признаки переломов: относительные и абсолютные. |
|  | - Осложнения при переломах. |
|  | - Первая помощь при переломах. |
|  | - Транспортная иммобилизация |
|  | - Правили наложения шин. |
|  | - Способы наложения шин при повреждении различных частей конечностей. |
|  | - Особенности оказания помощи при открытых переломах. |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие 53 «Отработка действий по наложению шины Крамера» |
| Тема 5.7 Термические повреждения | Содержание |
|  | - Термические ожоги. |
|  | - Степени ожогов в зависимости от глубины поражения, клинические признаки. Способы примерного определения площади ожогов. Этапы оказания первой помощи. |
|  | - Солнечный, тепловой удар, причины, признаки, оказание первой помощи. |
|  | - Отморожения, причины, способствующие ему. |
|  | - Признаки, степени отморожений, оказание помощи. |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие 54 «Отработка действий по оказанию первой помощи при ожогах» |
| Тема 5.8 Простейшие реанимационные мероприятия | Содержание |
|  | - Терминальное состояние, стадии. |
|  | - Признаки клинической смерти – показание для реанимации. |
|  | - Признаки биологической смерти. |
|  | - Последовательность проведения реанимационных мероприятий. Их цель при оказании первой помощи. |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие 55 «Отработка действий сердечно-легочной реанимации на тренажере» |
| МДК 01.06 Психологическая подготовка |  |
| Тема 6.1. Основы психологической помощи. | Содержание |
|  | - Принципы и этические нормы оказания помощи. |
|  | - Острое стрессовое расстройство. Психотравма. |
|  | - Динамика состояний. Профилактика панических реакций |
| Тема 6.2. Способы общения с пострадавшими. | Содержание |
|  | - Этапы общения. |
|  | - Основные элементы коммуникации. |
|  | - Барьеры непонимания. |
|  | - Основные техники экстренной помощи в различных психотравмирующих ситуациях (бред, апатия, ступор, агрессия, двигательное возбуждение, страх, нервная дрожь, плач, истерика, угроза для жизни (насилие), суицидальное поведение) |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы Виды работ - Презентация на тему: «Крупные лесные пожары – история и современность» - Презентация на тему: «Лесной пожар и его развитие» - Презентация на тему: «Основные способы прекращения горения при тушении лесных пожаров» - Презентация на тему: «Опыт применения роботизированной техники в пожаротушении» - Презентация на тему: «Специальные пожарные автомобили. История развития» - Презентация на тему: «Пожарно-прикладной спорт» - Презентация на тему: «Применение автомобилей пенного тушения в гражданской авиации» - Презентация на тему: «Основная и вспомогательная пожарная техника» - Сообщение на тему: «Современное состояние развития пожарной и аварийно-спасательной техники, состоящей на вооружении в пожарно-спасательном гарнизоне» - Презентация на тему: «Пожар и его развитие» |  |
| Учебная практика Виды работ Оформление путевых листов о выезде на пожар. Применение закрепленного за номерами расчетов на пожарных автомобилях пожарно-технического вооружения, аварийно-спасательного оборудования, средств связи и содержание их в постоянной готовности. Смена караулов в учебной пожарной части, учебный развод караула перед сменой. Выполнение обязанностей внутреннего наряда в учебной пожарной части. Выполнение действий по сосредоточению сил и средств на пожаре. Расчет сил и средств. Развертывание сил и средств при различных условиях, этапы развертывания. Локализация и ликвидация пожаров, порядок действий. Оперативно-тактические действия пожарных подразделений по тушению пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Организация связи на пожаре. Отработка правильности подачи огнетушащих средств в зависимости от класса пожарной опасности. Радиообмен с использованием радиосредств и переговорных устройств. Осуществление разведки пожара в пути следования к месту вызова и при возвращении в подразделение. Установка пожарного автомобиля на водоисточник и приведение пожарного насоса в рабочее состояние. Отработка схем подачи огнетушащих веществ к месту пожара. Вскрытие и разборка конструкций для обнаружения пострадавших и с целью предотвращения повторного возгорания с использованием специальных агрегатов, механизмов. Расчёт времени работы приборов подачи огнетушащих средств и предельно возможной площади пожара отделений на АЦ. Расчёт сил и средств тушения пожаров. Выполнение обязанностей пожарного при проведении специальных работ на пожаре. Разведка пожара. Работа на специальных агрегатах, оборудовании пожарного автомобиля, с пожарно-техническим вооружением, инструментом и оборудованием. Отработка навыков организации и тактики тушения пожаров горючих жидкостей и газов. Отработка навыков организации и тактика тушения открытых пожаров твердых горючих материалов. Оперативно-тактические действия по тушению пожаров в гражданских зданиях. Техническое обслуживание СИЗОД. Первая проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания с помощью технических средств. Техническое обслуживание СИЗОД: содержание, проведение, порядок документирование. Определение возможных неисправностей СИЗОД. - способы их устранения. Применение СИЗОД и осуществление оперативно-тактических действий при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. Выполнение работ по неполной разборке, сборке, чистке сушке СИЗОД. Применение приборов для контроля эксплуатационных параметров СИЗОД. Подготовка СИЗОД к использованию и порядок включения. Работа в составе звена газодымозащитной службы (ГДЗС) при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. Обнаружение и эвакуация пострадавших из непригодной для дыхания среды. Расчёт времени безопасного пребывания звена ГДЗС в среде, непригодной для дыхания. Расчёт времени безопасного пребывания звена ГДЗС в среде, непригодной для дыхания. Порядок заполнения документации постового на посту безопасности. Тренировка газодымозащитников в условиях плохой видимости. Отработка тактических приемов и способов проведения спасательных работ звеньями ГДЗС в условиях задымления. Отработка тактических приемов и способов проведения спасательных работ звеньями ГДЗС в зданиях и подвальных помещениях. Отработка приемов поиска и выноса пострадавших. Работа с оборудованием, вывозимом на пожарных автомобилях газодымозащитной службы. Тренировка газодымозащитников в теплодымокамере. |  |
| Производственная практика Виды работ Смена караулов в пожарной части, развод караула перед сменой. Выполнение обязанностей внутреннего наряда в пожарной части. Расчет сил и средств. Развертывание сил и средств при различных условиях, этапы развертывания. Организация связи на пожаре. Радиообмен с использованием радиосредств и переговорных устройств. Установка пожарного автомобиля на водоисточник и приведение пожарного насоса в рабочее состояние. Отработка схем подачи огнетушащих веществ к месту пожара. Расчёт времени работы приборов подачи огнетушащих средств и предельно возможной площади пожара отделений на АЦ. Расчёт сил и средств тушения пожаров. Работа на специальных агрегатах, оборудовании пожарного автомобиля, с пожарно-техническим вооружением, инструментом и оборудованием. Техническое обслуживание СИЗОД. Первая проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания с помощью технических средств. Техническое обслуживание СИЗОД: содержание, проведение, порядок документирование. Определение возможных неисправностей СИЗОД. - способы их устранения. Выполнение работ по неполной разборке, сборке, чистке сушке СИЗОД. Применение приборов для контроля эксплуатационных параметров СИЗОД. Подготовка СИЗОД к использованию и порядок включения. Расчёт времени безопасного пребывания звена ГДЗС в среде, непригодной для дыхания. Расчёт времени безопасного пребывания звена ГДЗС в среде, непригодной для дыхания. Порядок заполнения документации постового на посту безопасности. Тренировка газодымозащитников в условиях плохой видимости. Отработка тактических приемов и способов проведения спасательных работ звеньями ГДЗС в условиях задымления. Отработка тактических приемов и способов проведения спасательных работ звеньями ГДЗС в зданиях и подвальных помещениях. Отработка приемов поиска и выноса пострадавших. Работа с оборудованием, вывозимом на пожарных автомобилях газодымозащитной службы. Тренировка газодымозащитников в теплодымокамере. |  |
| Промежуточная аттестация – экзамен по модулю |  |
| Всего 682ак.ч. |  |

2.4. Курсовой работа (проект)

Выполнение курсового проекта (работы) по модулю является обязательным.

Примерная тематика курсовых проектов (работ)

- Состав сил и средств ГДЗС на месте пожара (аварии) и порядок их использования.

- Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ в промышленных зданиях. Расчет сил и средств для тушения пожара

- Методы и способы тушения лесных пожаров. Расчет сил и средств для тушения лесных пожаров.

- Тактические возможности пожарных подразделений при подаче огнетушащих веществ

- Прогнозирование возможной обстановки и расчет сил и средств для ограничения развития пожара.

- Решение тактической задачи по тушению пожара на объекте.

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Тактика тушения пожаров и аварийно-спасательных работ», оснащенный в соответствии с п. 6.1. ПОП, оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП.

Лаборатории «Пожарная и аварийно-спасательная техника», «Обслуживание средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)», «Оказания первой помощи», оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП.

Мастерская «Ремонт и обслуживание пожарной техники и аварийно-спасательного оборудования», оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП.

Тренажеры, тренажерные комплексы:

- для работы в условиях разрушенных зданий и конструкций (завалов);

- теплодымокамера для работы в непригодной для дыхания среде;

- для работы на высотных объектах;

- для работы с дорожно-транспортными происшествиями;

- учебный пожарный автомобиль;

- учебная пожарная башня;

- полоса психологической подготовки пожарных;

- учебный пожарный гидрант;

- тренажер вскрытия дверей;

- мишень спортивная пожарная;

- огневой тренажер-симулятор.

Оснащенные базы практики, в соответствии с приложением 3 ПОП.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

- Бектобеков, Г.В. Пожарная безопасность: учебное пособие для спо / Г.В. Бектобеков. — 6-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2026. — 88 с. — ISBN 978-5-507-54996-2.

- Дежурный Л.И. Оказание первой помощи: учебное пособие, Москва: Просвещение, 2026 г. – 96 с. - 978-5-09-129826-0

- Кошелев, А. А. Медицина катастроф. Теория и практика: учебное пособие для спо / А. А. Кошелев. — 11-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 320 с. — ISBN 978-5-507-53459-3

- Савин М.А. Пожарно-спасательная техника: практикум для СПО / М.А. Савин, И.В. Клочков; под редакцией Л.Н. Маскаевой. — 2-е изд. — Саратов: Профобразование, 2024. — 97 c. — ISBN 978-5-4488-1133-3

- Смирнов А.П. Охрана и защита лесов. Лесные пожары: учебное пособие для спо / А.П. Смирнов, А.А. Смирнов. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2026. — 124 с. — ISBN 978-5-507-51263-8

- Теребнёв В.В. Основы организации и управления силами и средствами на пожаре: Учебник / В.В. Теребнев - Москва: КУРС, 2026 - 256 с. - ISBN:978-5-907064-72-0;

- Теребнёв В.В. Тактика тушения пожаров. Часть 1. Основы тушения пожаров: Учебное пособие. – Москва: КУРС, 2021. –256 с. – ISBN 978-5-906818-53-9

- Теребнев В.В., Грачев В.А., Андреев Д. В., Коршунов И. В. – Организация газодымозащитной службы: учебник – Москва: Курс, 2021 – 296 с. – ISBN 978-5-906818-81-2

- Теребнёв В.В. Пожаротушение в ограждениях и на открытой местности: Учебное пособие – Москва, КУРС, 2021. –256 с. – ISBN 978-5-906818-52-2

3.2.2. Дополнительные источники (при необходимости)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ (последняя редакция) «О пожарной безопасности» [Электронный источник] http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5438/.

- Федеральный закон Российской Федерации от 21.12 1994 г. № 68-ФЗ (ред. от 28.12.2021) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации» [Электронный источник] https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/federalnyy_zakon_rossiyskoy_federacii_ot_21_dekabrya_1994_g_68_fz.html.

- Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. (последняя редакция) №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [Электронный источник] http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78699/.

- Федеральный закон Российской Федерации от 23 мая 2016 г. №141-ФЗ (последняя редакция) «О службе в федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [Электронный источник] http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198195/ .

- Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей)» (последняя редакция) [Электронный источник] http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7746/.

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. | Демонстрирует умения: осуществлять службу во внутреннем наряде караула; осуществлять службу в объектовых и специальных подразделениях федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы; выполнять обязанности пожарного; выполнять распорядок дня дежурного караула; Демонстрирует знания: требований приказов, указаний и других руководящих документов, регламентирующих несение караульной и гарнизонной службы; порядка несения службы в объектовых и специальных подразделениях федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы; задач гарнизонной и караульной службы; обязанностей должностных лиц караула и лиц внутреннего наряда, порядок смены караула; порядка допуска на территорию пожарно-спасательного подразделения; распорядка дня дежурного караула; | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ПК.1.2. | Демонстрирует умения: определять необходимость, пути, порядок и способы спасения людей и имущества в зависимости от обстановки на пожаре и состояния спасаемых; проводить спасательные работы с использованием способов и технических средств, обеспечивающих наибольшую безопасность людей, и проведением мероприятий по предотвращению паники; определять и устранять факторы риска при спасении людей; определять основные признаки нарушения жизненно важных функций организма человека; оказать первую помощь пострадавшим при пожаре Демонстрирует знания: порядок действий, методы и способы спасения людей и имущества; оборудование, приспособления, применяемые при поиске и спасении людей; требования приказов, указаний и других руководящих документов, регламентирующих оказание первой помощи пострадавшим при пожаре; инструкции, методические рекомендации по видам травм, поражений; правила оказания первой помощи пострадавшим; оборудование, приспособления, применяемые при оказании первой помощи; психологические особенности общения с пострадавшими; нормативные правовые акты и локальные акты организаций по тушению пожаров | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ПК 1.3 | Демонстрирует умения: организовывать и проводить с личным составом занятия по физической подготовке; организовывать выполнение личным составом отделения нормативов по пожарно-строевой подготовке; проводить тренировочные занятия по решению пожарно-тактических задач на различные объекты; выполнять постановку боевых задач; организовывать отработку боевых действий по тушению пожаров и ликвидации чрезвычайной ситуации в составе отделения; обучать личный состав отделения приемам и способам действий с пожарной и аварийно-спасательной техникой, вооружением и оборудованием; вырабатывать у личного состава отделения навыки слаженной работы и умелого применения пожарной, аварийно-спасательной техники, вооружения и оборудования при проведении боевых действий по тушению пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций, организовывать содержание СИЗОД, закрепленных за личным составом отделения, в исправном состоянии Демонстрирует знания: программы подготовки личного состава; сроков и периодичности проведения тренировочного процесса; методики разбора пожаров с личным составом пожарной охраны; характеристик и правил использования пожарной и аварийно-спасательной техники, пожарно-технического и аварийно-спасательного оборудования, средств связи; правил пользования, устройства и способов применения мобильных средств пожаротушения, пожарных спасательных устройств и снаряжения, СИЗ, огнетушащих веществ и специальных агрегатов, приспособлений и средств оказания первой помощи пострадавшим; порядка проведения занятий по пожарно-строевой подготовке; основ методики проведения теоретических и практических занятий; нормативной документация по вопросам газодымозащитной службы | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ПК 1.4. | Демонстрирует умения: применять пожарное оборудование и инструмент; проводить техническое обслуживание пожарного оборудования и инструмента; применять правила охраны труда при эксплуатации и техническом обслуживании пожарного оборудования и инструмента; эксплуатировать средства, оборудование и инструмент в соответствии с требованиями организации-изготовителя; проверять состояние работоспособности средств, пожарного оборудования и инструмента; проводить работы по устранению неисправностей пожарного оборудования и инструмента; осуществлять прием (передачу) пожарного оборудования и инструмента; выполнять работы по приемке (передаче) и содержанию в исправном состоянии средств индивидуальной защиты и спасения; готовить к использованию и проводить техническое обслуживание СИЗОД Демонстрирует знания: требования приказов, указаний и других руководящих документов, регламентирующих обслуживание пожарного оборудования и инструмента; классификация, устройство, характеристики и порядок работы пожарного оборудования и инструмента; сроки и порядок проведения технического обслуживания пожарного оборудования и инструмента; оборудование, приспособления, применяемые при техническом обслуживании и эксплуатации средств, оборудования и инструмента; правила охраны труда при эксплуатации и техническом обслуживании пожарного оборудования и инструмента; порядок проведения работ по устранению неисправностей пожарного оборудования и инструмента; порядок проведения приема (передачи) пожарного оборудования и инструмента; порядок подготовки СИЗОД к использованию личным составом подразделений перед заступлением на дежурство; порядок содержания в полном технической исправности СИЗОД, другой закрепленный за ним пожарный инструмент и оборудование ГДЗС; сроки и порядок проведения технического обслуживания СИЗОД; служебная документация ГДЗС и порядок её ведения | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ПК 1.5. | Демонстрирует умения: применять средства индивидуальной защиты и снаряжение пожарного; осуществлять посадку в пожарный автомобиль в соответствии с номерами табеля основных обязанностей; проводить визуальный осмотр места вызова; проводить развертывание сил и средств, используемых для тушения пожара; пользоваться первичными средствами пожаротушения; пользоваться пожарным оборудованием и инструментом, пожарным снаряжением, приспособлениями и средствами оказания первой помощи пострадавшим, применять средства индивидуальной защиты; пользоваться специальной техникой и инструментом для создания минерализованных полос, противопожарных барьеров, для расчистки участков от горючих природных и строительных материалов; проводить визуальную проверку сохранности пожарного оборудования и инструмента, пожарного снаряжения и средств индивидуальной защиты; содержать в постоянной готовности пожарное оборудование и инструмент, пожарное снаряжение и средства индивидуальной защиты; определять зоны безопасности при проведении аварийно-спасательных работ; проводить подъем на высоту (спуск с высоты); вести действия по тушению пожаров в составе звена газодымоза-щитной службы; проводить аварийно-спасательные работы в составе звена газоды-мозащитной службы; уметь проводить расчеты запаса воздуха (кислорода) и времени пребывания звена ГДЗС в СИЗОД в непригодной для дыхания среде; уметь оказывать первую помощь пострадавшим на пожаре; ориентироваться в условиях ограниченной видимости Демонстрирует знания: нормативы и способы применения средств индивидуальной защиты и снаряжения; первичные признаки пожара; способы проведения разведки; классификация пожаров; опасные факторы пожара и последствия их воздействия на людей; нормативные правовые акты и локальные акты организаций по тушению пожаров; правила пользования, устройство и способы применения пожарного оборудования и инструмента, пожарного снаряжения и средств индивидуальной защиты, приспособлений и средств оказания первой помощи пострадавшим; тактика тушения и правила борьбы с распространением пожара в составе подразделений пожарной охраны; способы тушения возгораний в электроустановках; правила применения средств индивидуальной защиты при наличии взрывчатых и радиоактивных веществ в очаге возгорания способы локализации и ликвидации пожара в неблагоприятных погодных условиях и в труднодоступной местности; адресное расположение объектов и оперативная обстановка в районе выезда пожарной охраны принцип организации сетей противопожарного водопровода, расположение пожарных гидрантов в районе выезда подразделений пожарной охраны способы локализации горения способы ликвидации горения пожаровзрывоопасные свойства веществ и материалов перечень документов, регламентирующих газодымозащитную службу (далее - ГДЗС); порядок тушения пожаров с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (далее – СИЗОД) в непригодной для дыхания среде; порядок проведения расчётов запаса воздуха (кислорода) и времени работы звена ГДЗС в СИЗОД; правила проведения аварийно-спасательных работ при тушении пожаров с применением средств индивидуальной защиты и спасения правила ведения телефонной и радиосвязи правила применения, функциональное назначение и технические характеристики первичных средств пожаротушения, пожарного оборудования и инструмента, пожарного снаряжения и средств индивидуальной защиты особенности осмотра и проведения поиска при пожарах и аварийно-спасательных работах инструкции, порядок действий, методы и способы спасения людей и имущества инструкции, методические рекомендации по оказанию первой помощи пострадавшим, виды травм, поражений правила оказания первой помощи пострадавшим оборудование, приспособления, применяемые при оказании первой помощи, поиске и спасении психологические особенности общения с пострадавшими способы вскрытия конструкций и разборки завалов | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ПК 1.6. | Демонстрирует умения: пользоваться первичными средствами пожаротушения, установками пожаротушения, средствами пожарной автоматики, пожарной сигнализации Демонстрирует знания: правил применения, функционального назначения и технических характеристик первичных средств пожаротушения, установок пожаротушения, средств пожарной автоматики, пожарной сигнализации | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ПК 1.7. | Демонстрирует умения: применять средства телефонной и радиосвязи; проводить радиообмен на пожаре с использованием позывных; Демонстрирует знания: требований приказов, указаний и других руководящих документов, регламентирующих правила ведения телефонной и радиосвязи; правил работы со средствами телефонной и радиосвязи; основ организации диспетчерской службы; организации связи на пожаре; правил и порядка ведения радиообмена на пожаре; правил и порядка передачи информации с места пожара; позывных радиоабонентов и порядка их построения | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ОК 01. | обосновывает постановку цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; проводит адекватную оценку и самооценку эффективности и качества выполнения профессиональных задач | текущая проверка наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельной работы |
| ОК 02. | использует различные источники, включая электронные ресурсы, медиа ресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по профессии для решения профессиональных задач | текущая проверка наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельной работы |
| ОК 04. | взаимодействует с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик; обосновывает анализ работы членов команды (подчиненных) | текущая проверка наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельной работы |
| ОК 05. | умеет грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; знает особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений | текущая проверка наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельной работы |
| ОК 06. | понимает значимость гражданско-патриотической позиции, значимость традиционных общечеловеческих ценностей; демонстрирует свою гражданско-патриотическую позицию, осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; применяет стандарты антикоррупционного поведения. | текущая проверка наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельной работы |
| ОК 07. | демонстрирует знания алгоритма действий в чрезвычайных ситуациях; демонстрирует знания правил экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; понимает значимость необходимости сохранения окружающей среды, ресурсосбережения | текущая проверка наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельной работы |
| ОК 09. | понимает общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимает тексты на базовые профессиональные темы; участвует в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строит простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности на иностранных языках | текущая проверка наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельной работы |

Приложение 1.2

к ПОП по специальности

20.02.04 Пожарная безопасность

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ.02 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА НА ОБЪЕКТЕ»

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля «ПМ.02 Обеспечение противопожарного режима на объекте» в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

2.4. Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено)

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Обеспечение противопожарного режима на объекте»

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Обеспечение противопожарного режима на объекте».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01 | - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части - определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить - структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях - основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте - методы работы в профессиональной и смежных сферах - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | - |
| ОК.02 | - определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации - выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска - оценивать практическую значимость результатов поиска - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач - использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | - номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности - приемы структурирования информации - формат оформления результатов поиска информации - современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и - программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства | - |
| ОК.03 | - определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности - применять современную научную профессиональную терминологию - определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования - выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи - определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности, выявлять источники финансирования - презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности - определять источники достоверной правовой информации - составлять различные правовые документы - находить интересные проектные идеи, грамотно их формулировать и документировать - оценивать жизнеспособность проектной идеи, составлять план проекта | - содержание актуальной нормативно-правовой документации - современная научная и профессиональная терминология - возможные траектории профессионального развития и самообразования - основы предпринимательской деятельности, правовой и финансовой грамотности - правила разработки презентации - основные этапы разработки и реализации проекта | - |
| ОК.04 | - организовывать работу коллектива и команды - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | - психологические основы деятельности коллектива - психологические особенности личности | - |
| ОК.05 | - грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке - проявлять толерантность в рабочем коллективе | - правила оформления документов - правила построения устных сообщений - особенности социального и культурного контекста | - |
| ОК.06 | - проявлять гражданско-патриотическую позицию - демонстрировать осознанное поведение - описывать значимость своей специальности - применять стандарты антикоррупционного поведения | - сущность гражданско-патриотической позиции - традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений - значимость профессиональной деятельности по специальности - стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения | - |
| ОК.07 | - соблюдать нормы экологической безопасности - определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности - организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства - организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона - эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности - основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности - пути обеспечения ресурсосбережения - принципы бережливого производства - основные направления изменения климатических условий региона - правила поведения в чрезвычайных ситуациях | - |
| ОК.09 | - понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности - кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) - писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | - правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы - основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) - лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности - особенности произношения - правила чтения текстов профессиональной направленности | - |
| ПК.2.1 | - применять основы нормативного правового регулирования и осуществления государственных мер в области пожарной безопасности; - категорировать помещения по взрывопожарной и пожарной опасности | - характеристик потенциально-опасных промышленных объектов, основных видов и систем контроля их состоянием; - основ обеспечения безопасности технологических процессов; - способов и видов эвакуации персонала промышленных объектов; - организации и функционирования единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | - определения порядка поведения людей, организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности |
| ПК.2.2. | - контролировать в пределах своей компетенции технические и организационно-распорядительные документы по вопросам пожарной безопасности; - обосновывать предложения по повышению противопожарной защиты объекта; - разрабатывать совместно с руководством организации и сторонними организациями мероприятия по профилактике пожаров, выполнять процедуры (регламенты) проверки технического состояния средств пожаротушения | - порядка разработки совместно с руководством организации и сторонними организациями мероприятий по профилактике пожаров, оказания организационной помощи руководителям подразделений в выполнении запланированных мероприятий | - выполнении противопожарных мероприятий, предусмотренных нормативно-правовыми актами в области пожарной безопасности |
| ПК.2.3. | - осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарных подразделений; - организовывать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны, определять места их складирования и обеспечения, при необходимости, их охраны; - определять наличие и характер угрозы людям, пути, способы и средства спасания (защиты), а также необходимость защиты (эвакуации) имущества; - определять наличие и возможность вторичных проявлений опасных факторов пожара, в том числе обусловленных особенностями технологии и организации производства на объекте пожара; - определять точное место и площадь горения, что именно горит, пути распространения огня и дыма; - определять наличие, состояние и возможность использования средств противопожарной защиты объекта; - определять наличие электроустановок под напряжением и целесообразность их отключения; - определять возможные пути ввода сил и средств для спасания людей и тушения пожара, а также иные данные, необходимые для выбора решающего направления боевых действий | - пожароопасности основных производственных и технологических процессов организации; - особенности эксплуатации оборудования, применяемого в организации; - необходимые мероприятия, направленные на предотвращение пожара в организации, техника, способы и приемы обеспечения пожарной безопасности, технические средства и способы их применения для обеспечения пожарной безопасности | - проведении мероприятий по ограничению распространения пожара за пределы очага |
| ПК.2.4. | - вести пропаганду противопожарных знаний среди населения путем организации и проведения встреч, бесед, распространения информационных материалов | - основных задач, форм и методов противопожарной агитации и пропаганды; - принципов информационного обеспечения, противопожарной пропаганды и обучения населения в области пожарной безопасности; - организации работы со средствами массовой информации, порядка публикации материалов в печати, выступления по районному (объектовому) радиовещанию, порядка взаимодействия с местными телеканалами, студиями кабельного телевидения | - разработки планов работы по противопожарной пропаганде, проведения противопожарной пропаганды |
| ПК.2.5. | - разрабатывать инструкции о мерах пожарной безопасности; - проводить все виды инструктажей о пожарной безопасности | - основ нормативного правового регулирования по организации обучения работников предприятий и граждан мерам пожарной безопасности, мероприятиям по гражданской обороне и защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | - обучения нештатных пожарных подразделений, добровольных пожарных дружин и нештатных аварийно-спасательных формирований противопожарному инструктажу |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 355 | 180 |
| Курсовая работа (проект) | - | - |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 252 | 252 |
| учебная | 108 | 108 |
| производственная | 144 | 144 |
| Промежуточная аттестация | 36 | - |
| Всего | 648 | 432 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОК.01- 07; 09 ПК 2.1 – 2.5 | Раздел 1. Организация деятельности государственного пожарного надзора | 108 | 54 | 108 | 108 | - | - | - | - |
| ОК.01- 07; 09 ПК 2.1 – 2.5 | Раздел 2. Организация пожарно-профилактических работ на объекте защиты | 108 | 72 | 108 | 108 | - | - | - | - |
| ОК.01- 07; 09 ПК 2.1 – 2.5 | Раздел 3. Пожарная автоматика | 72 | 26 | 72 | 72 |  |  |  |  |
| ОК.01- 07; 09 ПК 2.1 – 2.5 | Раздел 4. Расследование и экспертиза пожаров | 72 | 28 | 72 | 72 |  |  |  |  |
| ОК.01- 07; 09 ПК 2.1 – 2.5 | Учебная практика | 108 | 108 |  |  |  |  | 108 |  |
| ОК.01- 07; 09 ПК 2.1 – 2.5 | Производственная практика | 144 | 144 |  |  |  |  |  | 144 |
|  | Промежуточная аттестация | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 648 | 432 | 360 | 360 | - | - | 108 | 144 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия, курсовой проект (работа) |
| --- | --- |
| Раздел 1. Организация деятельности государственного пожарного надзора (108/54 ак.ч.) |  |  |
| МДК.02.01 Организация деятельности государственного пожарного надзора |  |  |
| Тема 1.1. Общие положения правового регулирования деятельности органов государственного пожарного надзора МЧС России | Содержание |
|  | - Введение. Органы ГПН, их структура, функции и задачи. |
|  | - Планирование профилактических мероприятий. |
|  | - Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по надзору. |
|  | - Межведомственное взаимодействие органов ГПН. |
|  | - Межведомственное информационное взаимодействие органов ГПН. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность органов ГПН. |
|  | Предмет государственного надзора. |
|  | Права и обязанности должностных лиц органов ГПН. |
| Тема 1.2. Государственная функция и порядок информирования о ее исполнении | Содержание |
|  | - Государственная функция. |
|  | - Информирование о выполнении государственной функции. |
|  | - Сроки информирования об исполнении государственной функции. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Надлежащее исполнение государственной функции. |
|  | Принцип работы в информационно-телекоммуникационных сетях. |
| Тема 1.3. Административные процедуры и требования к порядку их исполнения | Содержание |
|  | - Ведение учета объектов защиты. |
|  | - Планирование проверок в органах ГПН. |
|  | - Проведение плановых проверок. |
|  | - Мероприятий, направленные на профилактику нарушений в области пожарной безопасности. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Составление плана проверок. |
|  | Проведение плановой проверки с использованием проверочного листа. |
|  | Проведение внеплановых проверок. |
|  | Проведение внеплановой проверки. |
|  | Оформление результатов проверок. |
|  | Принятие мер по результатам проведенных проверок. |
|  | Регистрация и учет проверок. |
| Тема 1.4. Контроль за деятельностью, осуществляемой органами ГПН. Обжалование незаконных действий и решений должностных лиц | Содержание |
|  | - Проведение контроля за исполнением государственной функции инспекторами ГПН. |
|  | - Досудебное обжалование действий и решений должностных лиц органов ГПН лицами, в отношении которых осуществляются мероприятия по надзору. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Права заинтересованных лиц на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе исполнения государственной функции. |
|  | Обжалование действий и решений должностных лиц органов ГПН в суд лицами, в отношении которых проводилась проверка. |
| Тема 1.5. Рассмотрение дел об административных правонарушениях | Содержание |
|  | - Административная ответственность. |
|  | - Назначение административного наказания. |
|  | - Административные правонарушения в области пожарной безопасности. |
|  | - Возбуждение дел об административных правонарушениях. |
|  | - Рассмотрение дел об административных правонарушениях. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Административное правонарушение. |
|  | Виды административных наказаний. |
|  | Порядок производства по делам об административных правонарушениях, участники производства по делам об административных правонарушениях. |
|  | Процесс доказывания вины. |
|  | Обжалования постановлений по делам об административных правонарушениях в области пожарной безопасности. |
| Рекомендуемая тематика внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы Систематическая проработка конспектов занятий, учебной, специальной технической, нормативной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы определяется при формировании рабочей программы. |  |  |
| Учебная практика раздела № 1 Виды работ: 1. Планирование профилактических мероприятий. 2. Межведомственное информационное взаимодействие органов ГПН. 3. Работа в информационно-телекоммуникационных сетях. 4. Составление плана проверок. 5. Проведение плановой проверки с использованием проверочного листа. 6. Проведение внеплановых проверок. 7. Оформление результатов проверок. 8. Регистрация и учет проверок. 9. Обжалование действий и решений должностных лиц органов ГПН в суд лицами, в отношении которых проводилась проверка. 10. Процесс доказывания вины. |  |  |
| Раздел 2. Организация пожарно-профилактических работ на объекте защиты (108/72 ак.ч.) |  |  |
| МДК.02.02 Организация пожарно-профилактических работ на объекте защиты |  |  |
| Тема 2.1. Основные законодательные акты в области пожарной безопасности | Содержание |
|  | Законодательные акты в области пожарной безопасности в РФ. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Федеральный закон № 69 от 21.12.94 «О пожарной безопасности». Федеральный закон от 04.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| Тема 2.2. Общие требования противопожарного режима | Содержание |
|  | Ответственность за обеспечение пожарной безопасности. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей. |
| Тема 2.3. Режимные противопожарные мероприятия на объектах и населенных пунктах | Содержание |
|  | Меры пожарной безопасности в населенных пунктах и садоводческих товариществах. |
|  | Содержание пожарной техники и средств тушения. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Противопожарные мероприятия, проводимые в период особого противопожарного режима. |
| Тема 2.4. Требования пожарной безопасности при эксплуатации зданий и сооружений | Содержание |
|  | Противопожарный режим в помещениях. Содержание путей эвакуации. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Порядок изменения объемно- планировочных решений. |
|  | Отработка планов эвакуации. |
| Тема 2.5. Требования пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий | Содержание |
|  | Подготовка помещений, назначение ответственных. |
|  | Оборудование помещений первичными средствами тушения пожаров. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Подготовка документов к проведению массовых мероприятий. |
| Тема 2.6. Меры пожарной безопасности при эксплуатации эвакуационных путей | Содержание |
|  | Содержание эвакуационных выходов из помещений. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Системы оповещения о пожаре. |
| Тема 2.7. Требования пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, систем вентиляции | Содержание |
|  | Требования пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Пожарная опасность аппаратов защиты. |
|  | Анализ пожарной опасности систем вентиляции и кондиционирования. |
| Тема 2.8. Добровольные пожарные дружины и пожарно- технические комиссии | Содержание |
|  | Понятие о добровольной пожарной охране. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Основные положения закона о добровольной пожарной охране. |
| Тема 2.9. Классификация и виды противопожарных преград | Содержание |
|  | Назначение и типы противопожарных преград. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Эффективность противопожарных преград. |
|  | Виды противопожарных стен. |
| Тема 2.10. Противодымная защита зданий | Содержание |
|  | Противодымная защита. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Меры для противодымной защиты подвалов и цокольных этажей. |
|  | Меры для противодымной защиты лестничных клеток и тамбуров. |
| Тема 2.11. Лестничные клетки, требования пожарной безопасности | Содержание |
|  | Назначение лестничных клеток. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Применение норм к лестничным клеткам. |
| Тема 2.12. Параметры движения людей при эвакуации | Содержание |
|  | Эвакуации людей при пожарах. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Расчет параметров эвакуации. |
| Тема 2.13. Требования пожарной безопасности к печному отоплению | Содержание |
|  | Подготовка к отопительному сезону. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Устройство дымоходов. |
| Тема 2.14. Пожарная опасность и меры пожарной безопасности в жилых зданиях | Содержание |
|  | Причины пожаров в жилых домах. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Меры пожарной безопасности в жилье. |
| Тема 2.15. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Содержание |
|  | Пожарная безопасность в общественных зданиях. |
|  | Требования пожарной безопасности к зданиям высотой более 50 метров. |
|  | Организация круглосуточного дежурства на объектах с ночным пребыванием людей. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Издание приказов о мерах пожарной безопасности. |
| Тема 2.16. Контроль взрывоопасности воздушной среды промышленных предприятий | Содержание |
|  | Технические средства производственной автоматики. |
|  | Принципы построения анализаторов взрывоопасных газов и паров. |
|  | Технические условия установки газоанализаторов в производственных помещениях и на промышленной территории. |
|  | Приборы контроля концентрации взрывоопасных паров и газов. |
|  | Требования пожарной безопасности к информации о пожарной опасности веществ и материалов. |
|  | Профилактика промышленных предприятий. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях, сооружениях и строениях. |
|  | Требования к информации о пожарной безопасности средств огнезащиты. |
|  | Профилактика сельскохозяйственных объектов. |
| Тема 2.17. Приборы контроля параметров технологических процессов | Содержание |
|  | Принципы работы приборов контроля температуры. |
|  | Принципы работы приборов контроля расхода. |
|  | Принципы работы приборов контроля уровня. |
|  | Принципы работы приборов контроля давления. |
|  | Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию вентиляционных систем, систем кондиционирования и противодымной защиты. |
|  | Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию систем мусороудаления. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Требования пожарной безопасности к строительным конструкциям и инженерному оборудованию зданий, сооружений и строений. |
|  | Требования пожарной безопасности к строительным конструкциям. |
| Тема 2.18. Автоматическая пожарная защита многофункциональных зданий повышенной этажности | Содержание |
|  | Область применения и устройство систем противопожарной защиты зданий повышенной этажности. |
|  | Принципиальные схемы систем дымоудаления в зданиях повышенной этажности. |
|  | Технические средства защиты людей от опасных факторов пожара. |
|  | Методика проверки работоспособности систем противопожарной защиты зданий повышенной этажности. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Расчет времени удаления дыма из помещения при помощи дымососа на АГ-20. |
|  | Расчет времени удаления дыма из помещения при помощи стационарной системы дымоудаления. |
| Рекомендуемая тематика внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы Систематическая проработка конспектов занятий, учебной, специальной технической, нормативной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы определяется при формировании рабочей программы. |  |  |
| Учебная практика раздела № 2 Виды работ: 1. Противопожарный режим. 2. Требования пожарной безопасности при эксплуатации зданий и сооружений. 3. Содержание эвакуационных выходов из помещений. 4. Добровольные пожарные дружины и пожарно- технические комиссии. 5. Противопожарные преграды. 6. Противодымная защита. 7. Лестничные клетки, требования пожарной безопасности. 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 9. Взрывоопасность воздушной среды промышленных предприятий. 10. Приборы контроля параметров технологических процессов. |  |  |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) - определение задач работы - изучение литературных источников проведение предпроектного исследования |  |  |
| Раздел 3. Пожарная автоматика (72/16 ак.ч.) |  |  |
| МДК 02.03 Пожарная автоматика |  |  |
| Тема 3.1. Технические средства автоматической пожарной сигнализации | Содержание |
|  | Основные функции, характеристики принципы построения и размещения пожарных извещателей на объекте. |
|  | Назначение пожарных извещателей. |
|  | Область применения пожарных извещателей. |
|  | Методика установки пожарных извещателей в электросхемах проектной документации на объект. |
|  | Методика проверки работоспособности пожарных извещателей. |
|  | Основные функции и характеристики пожарных приемно-контрольных приборов. |
|  | Технические требования к установке пожарной сигнализации. |
|  | Нормативные документы. |
|  | Оформление необходимой документации после проведения проверки пожарной сигнализации. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Проверка работоспособности охранно-пожарных приемно-контрольных приборов. |
|  | Проверка монтажа, работоспособности и обеспечения электропитания действующих установок пожарной сигнализации в зданиях колледжа. |
| Тема 3.2. Обеспечение работоспособности систем противопожарной защиты и водоснабжения | Содержание |
|  | Проверка работоспособности систем противопожарной автоматики. |
|  | Виды регламентных работ и ППР систем ППА. |
|  | Требования к содержанию техники и средств тушения. |
|  | Порядок использования технических средств тушения. |
|  | Содержание первичных средств пожаротушения. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | 48. Заполнение документации на пожарную технику и средства тушения. |
| Тема 3.3. Основы проектирования и приема-сдачи в эксплуатацию установок пожарной автоматики | Содержание |
|  | Выбор основных нормативных параметров для проектирования пожарной автоматики. |
|  | Требования к проектам по пожарной автоматике. |
|  | Порядок оформления документов по рассмотрению проектов. |
|  | Пожарно-техническое обследование конкретных объектов с наличием средств пожарной автоматики. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | 49. Размещение на плане помещения под офис средств пожарной автоматики и оповещения. |
|  | 50. Составление необходимой разрешительной документации при установке средств пожарной автоматики. |
| Тема 3.4. Технические средства установок автоматического пожаротушения | Содержание |
|  | Спринклерные и дренчерные установки водяного и пенного пожаротушения. |
|  | Автоматические установки пожаротушения. |
|  | Составление документации по техническому облуживанию и эксплуатации установок пенного и водяного пожаротушения. |
|  | Обслуживание установок пенного и водяного пожаротушения. |
|  | Эксплуатация установок пенного и водяного пожаротушения. |
|  | Автоматические установки газового пожаротушения. |
|  | Область применения и классификация установок газового пожаротушения. |
|  | Установки аэрозольного и углекислотного пожаротушения. |
|  | Порядок ведения нормативных документов. |
|  | Автоматические установки порошкового пожаротушения. |
|  | Область применения и классификация установок порошкового пожаротушения. |
|  | Требования к защищаемым помещениям. Нормативные документы. |
|  | Расчет количества модулей для модульных установок порошкового пожаротушения при тушении по всей площади защищаемого помещения и при тушении по всему объему. |
|  | Эксплуатация модульных установок порошкового пожаротушения. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | 51. Расчет массы газового огнетушащего вещества для установок газового пожаротушения при тушении объемным способом. |
|  | 52. Обслуживание установок газового пожаротушения. |
|  | 53. Эксплуатация установок газового пожаротушения. |
| Тема 3.5. Системы оповещения и управления эвакуации | Содержание |
|  | Структурная схема систем оповещения и управления эвакуацией людей. |
|  | Классификация и технические средства систем оповещения и управления эвакуацией |
|  | Определение времени функционирования СОУЭ, необходимого для завершения эвакуации людей из здания колледжа. |
| Рекомендуемая тематика внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы Систематическая проработка конспектов занятий, учебной, специальной технической, нормативной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы определяется при формировании рабочей программы. |  |  |
| Учебная практика раздела № 3 Виды работ: 1. Пожарные извещатели. 2. Оформление необходимой документации после проведения проверки пожарной сигнализации. 3. Проверка работоспособности систем противопожарной автоматики. 4. Порядок использования технических средств тушения. 5. Содержание первичных средств пожаротушения. 6. Автоматические установки пожаротушения. 7. Обслуживание установок пенного и водяного пожаротушения. 8. Автоматические установки газового пожаротушения. 9. Установки аэрозольного и углекислотного пожаротушения. 10. Определение времени функционирования СОУЭ, необходимого для завершения эвакуации людей из здания. |  |  |
| Раздел 4. Расследование и экспертиза пожаров (61/28 ак.ч.) |  |  |
| МДК 02.04 Расследование и экспертиза пожаров |  |  |
| Тема 4.1. Общие положения правового регулирования деятельности органов дознания МЧС России по делам, связанным с пожарами | Содержание |
|  | Органы ГПН ФПС, их роль в расследовании преступлений, связанных с пожарами. |
|  | Преступление, его виды. |
|  | Объект преступления. |
|  | Субъект преступления. |
|  | Субъективная сторона преступления. |
|  | Объективная сторона преступления. |
|  | Предварительная проверка сообщений о преступлении и сбор доказательств. |
|  | Возбуждение уголовного дела. |
|  | Предварительное расследование. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | 54. Порядок проведения предварительного расследования. |
| Тема 4.2. Квалификация преступлений, связанных с пожарами | Содержание |
|  | Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. |
|  | Уничтожение или повреждение лесных насаждений. |
|  | Нарушение требований пожарной безопасности. |
| Тема 4.3. Следственные версии и следственные действия при расследовании пожаров | Содержание |
|  | Выдвижение и проверка следственных версий при установлении причин пожара. |
|  | Общая характеристика следственных действий. |
|  | Порядок проведения отдельных видов следственных (процессуальных) действий по делам о пожарах. |
|  | Особенности проведения осмотра места происшествия. |
|  | Процессуальные документы. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | 55. Составление постановления о возбуждении уголовного дела. |
|  | 56. Проведение осмотра места происшествия. |
|  | 57. Составление протокола осмотра. |
|  | 58. Составление некоторых процессуальных документов. |
| Тема 4.4. Технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений, связанных с пожарами | Содержание |
|  | Понятие и содержание технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений, сопряженных с пожарами. |
|  | Применение технических средств для исследования объектов пожарно-технической экспертизы. |
|  | Процессуальные вопросы применения судебной фотографии и видеозаписи. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | 59. Судебная фотография. Виды и методы запечатлевающей съемки. |
|  | 60. Составление фототаблицы при проведении процессуальных действий. |
|  | 61. Составление видеофайла при проведении процессуальных действий. |
|  | 62. Решение тематических задач. |
| Тема 4.5. Применение специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с пожарами | Содержание |
|  | Применение специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с пожарами. |
|  | Судебная экспертиза, классификация, понятие, задачи и процессуальные особенности ее проведения. |
|  | Составление постановления о назначении экспертизы. |
|  | Направление постановления о назначении экспертизы в экспертное учреждение. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | 63. Решение тематических задач. |
| Тема 4.6. Завершение предварительного расследования | Содержание |
|  | Порядок подготовки и оформления обвинительного акта и обвинительного постановления. |
|  | Оформление обвинительного акта. |
| Учебная практика раздела № 4 Виды работ: 1. Преступление, его виды. 2. Положения правового регулирования деятельности органов дознания МЧС России по делам, о пожарах. 3. Следственные действия при расследовании пожаров. 4. Расследования преступлений, связанных с пожарами. 5. Закрепление доказательной базы при расследовании пожаров. |  |  |
| Производственная практика – (по профилю специальности) итоговая по модулю Виды работ: |  |  |
| 1. Планирование профилактических мероприятий. 2. Межведомственное взаимодействие органов ГПН. 3. Межведомственное информационное взаимодействие органов ГПН. 4. Планирование проверок в органах ГПН. 5. Участие в проведении проверок. 6. Оформление результатов проверок. 7. Регистрация и учет проверок. 8. Возбуждение дел об административных правонарушениях. 9. Рассмотрение дел об административных правонарушениях. 10. Порядок производства по делам об административных правонарушениях, участники производства по делам об административных правонарушениях. 11. Процесс доказывания вины. 12. Противопожарные мероприятия, проводимые в период особого противопожарного режима. 13. Меры пожарной безопасности при эксплуатации эвакуационных путей. 14. Назначение и типы противопожарных преград. 15. Требования пожарной безопасности к зданиям различного назначения. 16. Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию вентиляционных систем, систем кондиционирования и противодымной защиты. 17. Автоматическая пожарная защита зданий. 18. Основы проектирования и приема-сдачи в эксплуатацию установок пожарной автоматики. 19. Проведение осмотра места происшествия. 20. Составление протокола осмотра. |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |
| Всего 571 ак.ч. |  |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет « Профилактики пожаров», оснащенный в соответствии с п. 6.1. ПОП, оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП.

Оснащенные базы практики, в соответствии с приложением 3 ПОП.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

- Гинзберг, Л.А. Пожарная безопасность конструктивных решений проектируемых и реконструируемых зданий: учебное пособие для СПО / Л.А. Гинзберг, П.И. Барсукова под редакцией Н.Н. Кагановича. — 3-е изд. — Саратов, Екатеринбург: Профобразование, Уральский федеральный университет, 2024. — 52 c. — ISBN 978-5-4488-0419-9, 978-5-7996-2832-1.

- Широков, Ю.А. Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности: учебное пособие для спо / Ю.А. Широков. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 280 с. — ISBN 978-5-8114-9049-3

3.2.2. Дополнительные источники (при необходимости)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ (последняя редакция) «О пожарной безопасности» [Электронный источник] – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5438/ .

- Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. (последняя редакция) №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [Электронный источник] – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78699/.

- Федеральный закон Российской Федерации от 23 мая 2016 г. №141-ФЗ (последняя редакция) «О службе в федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [Электронный источник] – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198195/ .

- Бабуров В.П. и др. Производственная и пожарная автоматика. Ч.II. Пожарная автоматика: учебник – М.: Академия ГПС МВД РФ, 2007.- 298 с. -  ISBN 5-9659-0047-3

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. | Демонстрирует умения: применять основы нормативного правового регулирования и осуществления государственных мер в области пожарной безопасности; категорировать помещения по взрывопожарной и пожарной опасности Демонстрирует знания: характеристик потенциально-опасных промышленных объектов, основных видов и систем контроля их состоянием; основ обеспечения безопасности технологических процессов; способов и видов эвакуации персонала промышленных объектов; организации и функционирования единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ПК 2.2. | Демонстрирует умения: контролировать в пределах своей компетенции технические и организационно-распорядительные документы по вопросам пожарной безопасности; обосновывать предложения по повышению противопожарной защиты объекта; разрабатывать совместно с руководством организации и сторонними организациями мероприятия по профилактике пожаров, выполнять процедуры (регламенты) проверки технического состояния средств пожаротушения Демонстрирует знания: порядка разработки совместно с руководством организации и сторонними организациями мероприятий по профилактике пожаров, оказания организационной помощи руководителям подразделений в выполнении запланированных мероприятий | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ПК 2.3. | Демонстрирует умения: осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарных подразделений; организовывать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны, определять места их складирования и обеспечения, при необходимости, их охраны; определять наличие и характер угрозы людям, пути, способы и средства спасания (защиты), а также необходимость защиты (эвакуации) имущества; определять наличие и возможность вторичных проявлений опасных факторов пожара, в том числе обусловленных особенностями технологии и организации производства на объекте пожара; определять точное место и площадь горения, что именно горит, пути распространения огня и дыма; определять наличие, состояние и возможность использования средств противопожарной защиты объекта; определять наличие электроустановок под напряжением и целесообразность их отключения; определять возможные пути ввода сил и средств для спасания людей и тушения пожара, а также иные данные, необходимые для выбора решающего направления боевых действий Демонстрирует знания: пожароопасности основных производственных и технологических процессов организации; особенности эксплуатации оборудования, применяемого в организации; необходимые мероприятия, направленные на предотвращение пожара в организации, техника, способы и приемы обеспечения пожарной безопасности, технические средства и способы их применения для обеспечения пожарной безопасности | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ПК 2.4. | Демонстрирует умения: вести пропаганду противопожарных знаний среди населения путем организации и проведения встреч, бесед, распространения информационных материалов Демонстрирует знания: основных задач, форм и методов противопожарной агитации и пропаганды; принципов информационного обеспечения, противопожарной пропаганды и обучения населения в области пожарной безопасности; организации работы со средствами массовой информации, порядка публикации материалов в печати, выступления по районному (объектовому) радиовещанию, порядка взаимодействия с местными телеканалами, студиями кабельного телевидения | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ПК 2.5. | Демонстрирует умения: разрабатывать инструкции о мерах пожарной безопасности; проводить все виды инструктажей о пожарной безопасности Демонстрирует знания: основ нормативного правового регулирования по организации обучения работников предприятий и граждан мерам пожарной безопасности, мероприятиям по гражданской обороне и защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ОК 01. | Применяет нормы и требования общеотраслевых, отраслевых правил, регламентов, требования локальных нормативных документов по пожарной безопасности, противопожарные требования строительных норм, правил и стандартов. | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ОК 02. | Проводит анализ и прогноз обстановки по обеспечению пожарной безопасности на обслуживаемой территории. | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ОК 03. | Планирует и реализует основные направления, современные формы и методы работы по осуществлению государственного пожарного надзора и совершенствованию системы обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов и организаций, принципы и порядок разработки противопожарных и противоаварийных мероприятий, порядок организации и проведения проверок соблюдения требований пожарной безопасности на объектах, цели, задачи, функции, права, обязанности и ответственность государственных инспекторов по пожарному надзору. | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ОК 04. | Применяет порядок взаимодействия с органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, другими надзорными и правоохранительными органами по вопросам нарушения состояния пожарной безопасности объектов контроля (надзора). | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ОК 05. | Осуществляет устную и письменную коммуникацию, представляет, по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы, сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в организации, в том числе о пожарной опасности производимой организацией продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях. | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ОК 06. | Контролирует исполнение приказов: о порядке обеспечения пожарной безопасности на территории, в зданиях, сооружениях и помещениях объекта, о назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность в подразделениях объекта. | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ОК 07. | Разрабатывает инструкции и регламенты с учетом местных условий (порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ, определяет порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы и порядок аварийной остановки технологического оборудования). | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ОК 09. | Оформляет необходимые документы для получения заключения о соответствии объектов правилам пожарной безопасности. | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |

Приложение 1.Х

к ПОП по специальности

20.02.04 Пожарная безопасность

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМн1.03 ПРОВЕДЕНИЕ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ ПОЖАРНОГО РИСКА (АУДИТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ) (ПО ВЫБОРУ)»

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля «ПМн1.03 Проведение независимой оценки пожарного риска (аудит пожарной безопасности)» (по выбору) в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

2.4. Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено)

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМн1.03 Проведение независимой оценки пожарного риска (аудит пожарной безопасности)»

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Проведение независимой оценки пожарного риска (аудит пожарной безопасности) (по выбору)».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы по направленности 1 «Организация пожарной профилактики».

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01 | - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части - определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить - структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях - основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте - методы работы в профессиональной и смежных сферах - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | - |
| ОК.02 | - определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации - выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска - оценивать практическую значимость результатов поиска - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач - использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | - номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности - приемы структурирования информации - формат оформления результатов поиска информации - современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и - программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства | - |
| ОК.03 | - определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности - применять современную научную профессиональную терминологию - определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования - выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи - определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности, выявлять источники финансирования - презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности - определять источники достоверной правовой информации - составлять различные правовые документы - находить интересные проектные идеи, грамотно их формулировать и документировать - оценивать жизнеспособность проектной идеи, составлять план проекта | - содержание актуальной нормативно-правовой документации - современная научная и профессиональная терминология - возможные траектории профессионального развития и самообразования - основы предпринимательской деятельности, правовой и финансовой грамотности - правила разработки презентации - основные этапы разработки и реализации проекта | - |
| ОК.04 | - организовывать работу коллектива и команды - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | - психологические основы деятельности коллектива - психологические особенности личности | - |
| ОК.05 | - грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке - проявлять толерантность в рабочем коллективе | - правила оформления документов - правила построения устных сообщений - особенности социального и культурного контекста | - |
| ОК.06 | - проявлять гражданско-патриотическую позицию - демонстрировать осознанное поведение - описывать значимость своей специальности - применять стандарты антикоррупционного поведения | - сущность гражданско-патриотической позиции - традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений - значимость профессиональной деятельности по специальности - стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения | - |
| ОК.07 | - соблюдать нормы экологической безопасности - определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности - организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства - организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона - эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности - основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности - пути обеспечения ресурсосбережения - принципы бережливого производства - основные направления изменения климатических условий региона - правила поведения в чрезвычайных ситуациях | - |
| ОК.09 | - понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности - кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) - писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | - правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы - основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) - лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности - особенности произношения - правила чтения текстов профессиональной направленности | - |
| ПК.3.1 | - применять законодательство, регулирующее отношения в области борьбы с пожарами, стандарты, нормы и правила пожарной безопасности; - формировать контрольно-наблюдательные дела на объект защиты; - определять классификацию пожаров и опасные факторы пожаров | - нормативных требований по обеспечению зданий и сооружений средствами защиты и системами безопасности; - методики анализа взрывопожарной и пожарной опасности технологических процессов, помещений, зданий; - особенностей пожарной опасности, пожароопасных и других опасных свойств веществ, материалов, конструкций и оборудования; - классификации взрывопожарной опасности веществ и материалов | - анализа состояния пожарной опасности объектов контроля, их классификации |
| ПК.3.2. | - разрабатывать планы проведения проверки и проводить проверку требований пожарной безопасности на объекте защиты; - применять законодательные акты в области организации и проведении проверок | - требования стандартов, правил, инструкций в области пожарной безопасности, - требования отраслевых и локальных нормативных документов по пожарной безопасности с учетом специфики организации - технологических процессов производства | - организации контроля за выполнением требований пожарной безопасности на объекте контроля |
| ПК.3.3. | - использовать различные модели пожароопасных ситуаций и обосновывать их применение - использовать различные методы расчета оценки пожарного риска - определять частоту реализации пожароопасных ситуаций - выполнять построение полей опасных факторов пожара для различных сценариев его развития - оценивать последствия воздействия опасных факторов пожара на людей для различных сценариев его развития - производить проверку работоспособности систем и элементов противопожарной защиты объектов - выявлять риск возгорания и степень воздействия пожара на людей и на объект защиты при помощи испытаний - определять категории помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности - работать с компьютерными расчетными программами - создавать чертежи, схемы, планы с использованием систем автоматизированного проектирования легкого класса - использовать прикладные компьютерные программы для создания текстовых документов - создавать электронные таблицы, выполнять вычисления и обработку результатов с использованием прикладных компьютерных программ | - порядка документирования результатов расчета оценки пожарного риска - последовательности проведения расчетов по оценке пожарного риска - методики определения расчетных величин пожарного риска - порядка проведения оценки пожарного риска - ответственности эксперта в области оценки пожарного риска - современных методов прогнозирования опасных факторов пожара - методов определения категорий пожарной (взрывопожарной) опасности помещений, зданий и наружных установок - теоретических основ процессов горения - поведения материалов и конструкций при пожаре - пожароопасных свойств веществ и материалов и методы их определения - компьютерных программ для расчета пожарного риска - систем автоматизированного проектирования: классы, наименования, возможности и порядок работы в них - основных характеристик прикладных компьютерных программ для создания текстовых документов, правила работы в них - основных характеристик прикладных компьютерных программ для работы с электронными таблицами, правила работы в них | - проведение исследований, испытаний и экспертиз в области пожарной безопасности объекта защиты - выполнение расчетов по оценке пожарного риска - оформление результатов расчетов оценки пожарного риска |
| ПК.3.4. | - контролировать в пределах своей компетенции технические и организационно-распорядительные документы по вопросам пожарной безопасности; - обосновывать предложения по повышению противопожарной защиты объекта; - разрабатывать совместно с руководством организации и сторонними организациями мероприятия по профилактике пожаров, выполнять процедуры (регламенты) проверки технического состояния средств пожаротушения | - порядка разработки совместно с руководством организации и сторонними организациями мероприятий по профилактике пожаров, оказания организационной помощи руководителям подразделений в выполнении запланированных мероприятий | - выполнении противопожарных мероприятий, предусмотренных нормативно-правовыми актами в области пожарной безопасности |
| ПК.3.5. | - разрабатывать регламенты регулярной проверки состояния пожарной безопасности организации, исправности технических средств тушения пожара, систем водоснабжения, оповещения, связи и других систем противопожарной защиты; - определять наиболее эффективных типов автоматических установок пожаротушения, видов огнетушащего вещества и способов его подачи в очаг пожара в зависимости от вида горючего материала, используемого в технологическом процессе, объемно-планировочных решений здания, сооружения, строения и параметров окружающей среды; - контролировать работоспособность систем автоматического пожаротушения в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации; - осуществлять техническое обслуживание (маркировка, внешний осмотр, контроль заряда, взвешивание) и учет огнетушителей; - определять номенклатуры, количества и мест размещения первичных средств пожаротушения в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения или строения, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала | - конструктивных особенностей, технических характеристик и правил эксплуатации средств противопожарной защиты; - порядка рассмотрения и согласования проектной документации на строительство и реконструкцию зданий и сооружений в части пожарной безопасности; - методики расчета количества, типа и ранга огнетушителей, необходимых для защиты конкретного объекта, устанавливаемых исходя из величины пожарной нагрузки, физико-химических и пожароопасных свойств обращающихся горючих материалов (категории защищаемого помещения), характера возможного их взаимодействия с огнетушащими веществами и размеров защищаемого объекта | - проверке содержания в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 288 | 170 |
| Курсовая работа (проект) | 20 | - |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 216 | 216 |
| учебная | 108 | 108 |
| производственная | 108 | 108 |
| Промежуточная аттестация | - | - |
| Всего | 560 | 386 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОК.01- 07; 09 ПК 3.1 – 3.5 | Раздел 1. Пожарная профилактика | 164 | 70 | 144 | 124 | 20 | - | - | - |
| ОК.01- 07; 09 ПК 3.1 – 3.5 | Раздел 2. Правовые основы деятельности в области обеспечения пожарной безопасности | 72 | 36 | 72 | 72 | - | - | - | - |
| ОК.01- 07; 09 ПК 3.1 – 3.5 | Раздел 3. Выполнение противопожарных мероприятий, предусмотренных правилами, нормами и стандартами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОК.01- 07; 09 ПК 3.1 – 3.5 | Учебная практика | 108 | 108 |  |  |  |  | 108 |  |
| ОК.01- 07; 09 ПК 3.1 – 3.5 | Производственная практика | 108 | 108 |  |  |  |  |  | 108 |
|  | Промежуточная аттестация | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 560 | 386 | 288 | 268 | 20 | - | 108 | 108 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия, курсовой проект (работа) |
| --- | --- |
| Раздел 1. Пожарная профилактика (164/70 ак.ч.) |  |
| МДКн1.03.01 Пожарная профилактика |  |
| Тема 1.1. Основные понятия по обеспечению пожарной безопасности | Содержание |
|  | - Введение в пожарную профилактику. |
|  | - Цель и задачи пожарной профилактики. |
|  | - Аварийный выход, безопасная зона. |
|  | - Система противопожарной защиты. |
|  | - Анализ пожарной опасности объектов. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Организация противопожарного режима на объекте защиты. |
| Тема 1.2. Пожарная опасность строительных материалов, конструкций и зданий | Содержание |
|  | - Пожароопасные материалы. |
|  | - Категории помещений по взрывопожарной опасности и пожароопасные зоны. |
|  | - Пожароопасные зоны и их категории. |
|  | - Категории по взрывопожарной опасности, классификация. |
|  | - Анализ пожарной опасности объектов. |
|  | - Организация противопожарного режима на объекте защиты. |
|  | - Классификация строительных конструкций по огнестойкости. |
|  | - Классы пожарной опасности. |
|  | - Виды степеней огнестойкости, основные и подгруппы. |
|  | - Определение степени огнестойкости зданий и сооружений. |
|  | - Классы функциональной пожарной опасности |
|  | - Понятие функциональной пожарной опасности. |
|  | - Определение функциональной пожарной опасности в зависимости от назначения. |
|  | - Выбор систем и мер пожарной безопасности в зависимости от опасности. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | - Категории помещений по взрывопожарной опасности и пожароопасные зоны. |
|  | - Категории по взрывопожарной опасности, классификация. |
|  | - Классы пожарной опасности. |
|  | - Определение степени огнестойкости зданий и сооружений. |
|  | - Классы функциональной пожарной опасности. |
|  | - Определение функциональной пожарной опасности в зависимости от назначения. |
|  | - Выбор систем и мер пожарной безопасности в зависимости от опасности. |
| Тема 1.3. Классификация пожаров и опасные факторы пожаров | Содержание |
|  | - Назначение классификации пожаров. |
|  | - Виды классов пожара. |
|  | - Подбор первичных средств тушения в зависимости от класса пожара. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Подбор первичных средств тушения в зависимости от класса пожара. |
| Тема 1.4. Эвакуационные пути и выходы | Содержание |
|  | - Требования ПБ к эвакуационным путям. |
|  | - Порядок и содержание путей эвакуации. |
|  | - Эвакуационные пути и выходы. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Эвакуационные пути и выходы. |
| Тема 1.5. Обучение мерам пожарной безопасности | Содержание |
|  | - Организационные основы обеспечения пожарной безопасности |
|  | - Оценка соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности |
|  | - Общие принципы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты |
|  | - Система предотвращения пожаров |
|  | - Системы противопожарной защиты |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Виды и работа с противопожарными инструктажами. |
| Тема 1.6. Планы эвакуации | Содержание |
|  | - Виды планов эвакуации. |
|  | - Составление планов эвакуации. |
|  | - Программное обеспеченье, используемое при составлении планов эвакуации. |
|  | - Требование к установки (размещению) планов эвакуации на объекте. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Виды планов эвакуации. |
|  | Составление планов эвакуации. |
| Тема 1.7. Инструкции о мерах пожарной безопасности | Содержание |
|  | - Содержание территорий, зданий, систем водоснабжения, средств ППА. |
|  | - Нормы хранения веществ и материалов. |
|  | - Противопожарный режим. |
|  | - Нормативно-правовые акты, применяемые при разработке инструкции о мерах пожарной безопасности. |
|  | - Порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты (на этажи, кровлю (покрытие) и др.). |
|  | - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ. |
|  | - Порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и материалов. |
|  | - Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы. |
|  | - Расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта, проведения огневых или иных пожароопасных работ. |
|  | - Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды. |
|  | - Допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. |
|  | - Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды, ветоши. |
|  | - Предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв. |
|  | - Обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, открытии и блокировании в открытом состоянии вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения). |
|  | - Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты. |
|  | - Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Содержание территорий, зданий, систем водоснабжения, средств ППА. |
|  | Нормы хранения веществ и материалов. |
|  | Противопожарный режим. |
| Тема 1.8. Обучение мерам пожарной безопасности | Содержание |
|  | - Требования пожарной безопасности к организации обучения мерам пожарной безопасности работников организаций. |
|  | - Ответственность за организацию и своевременность обучения в области пожарной безопасности и проверку знаний. |
|  | - Контроль за организацией обучения мерам пожарной безопасности работников организаций. |
|  | - Виды обучения работников организаций мерам пожарной безопасности. |
| Тема 1.9. Противопожарный инструктаж | Содержание |
|  | - Цели противопожарного инструктажа. |
|  | - Ответственные лица, проводящие противопожарный инструктаж. |
|  | - Специфика проведения противопожарного инструктажа. |
|  | - Виды противопожарного инструктажа. |
|  | - Категория работников с кем проводится противопожарный инструктаж. |
|  | - Учет проведения противопожарного инструктажа. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Проведение вводного противопожарного инструктажа. |
|  | Проведение первичного противопожарного инструктажа. |
|  | Проведение повторного противопожарного инструктажа. |
|  | Проведение внепланового противопожарного инструктажа. |
|  | Проведение целевого противопожарного инструктажа. |
| Тема 1.10. Противопожарные инструктажи | Содержание |
|  | - Организация обучения противопожарному инструктажу. |
|  | - Обязанности по организации обучения противопожарному инструктажу в организации. |
|  | - Обучение противопожарному инструктажу с отрывом от производства. |
|  | - Обучение противопожарному инструктажу без отрыва от производства. |
| Тема 1.11. Проверка знаний правил пожарной безопасности | Содержание |
|  | - Порядок проверки знаний требований пожарной безопасности руководителей, специалистов и работников организации. |
|  | - Состав квалификационной комиссии. |
|  | - Внеочередная проверка знаний требований пожарной безопасности работников организации независимо от срока проведения предыдущей проверки. |
|  | - Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний требований пожарной безопасности. |
|  | - Перечень контрольных вопросов для проверки знаний работников организаций. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Разработка перечня контрольных вопросов для проверки знаний работников организаций, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти. |
|  | Разработка перечня контрольных вопросов для иных организаций. |
|  | Работа квалификационной комиссии по проверке знаний требований пожарной безопасности работников организации. |
| Тема 1.12. Специальные программы | Содержание |
|  | - Порядок разработки и утверждения специальных программ. |
|  | - Порядок согласования специальных программ. |
|  | - Тематические планы и типовые учебные программы для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность. |
|  | - Специальные программы обучения противопожарному инструктажу для некоторых категорий обучаемых. |
|  | - Тематические планы и типовые учебные программы. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Разработка тематического плана и учебной программы для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств. |
|  | Разработка тематического плана и учебной программы по противопожарному инструктажу для газоэлектросварщиков. |
|  | Разработка тематического плана и учебной программы по противопожарному инструктажу для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы. |
|  | Разработка тематического плана и учебной программы по противопожарному инструктажу для сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану организаций, и руководителей подразделений организаций. |
|  | Разработка тематического плана и учебной программы по противопожарному инструктажу для руководителей сельскохозяйственных организаций и ответственных за пожарную безопасность. |
|  | Разработка тематического плана и учебной программы по противопожарному инструктажу для механизаторов, рабочих и служащих сельскохозяйственных объектов. |
|  | Разработка тематического плана и учебной программы по противопожарному инструктажу для ответственных за пожарную безопасность вновь строящихся и реконструируемых объектов. |
|  | Разработка тематического плана и учебной программы по противопожарному инструктажу для руководителей и ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ. |
|  | Разработка тематического плана и учебной программы по противопожарному инструктажу для воспитателей дошкольных учреждений. |
|  | Разработка тематического плана и учебной программы по противопожарному инструктажу для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций бытового обслуживания. |
|  | Разработка тематического плана и учебной программы по противопожарному инструктажу для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций торговли, общественного питания, баз и складов. |
|  | Разработка тематического плана и учебной программы по противопожарному инструктажу для руководителей и ответственных за пожарную безопасность лечебных учреждений. |
|  | Разработка тематического плана и учебной программы по противопожарному инструктажу для руководителей и ответственных за пожарную безопасность театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждений. |
|  | Разработка тематического плана и учебной программы по противопожарному инструктажу для руководителей и ответственных за пожарную безопасность жилых домов. |
|  | Разработка тематического плана и учебной программы по противопожарному инструктажу для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах). |
|  | Проведение занятия по противопожарному инструктажу. |
| Тема 1.13. Система противопожарной пропаганды | Содержание |
|  | - Нормативно-правовое обеспечение противопожарной пропаганды. |
|  | - Основные понятия. |
|  | - Цели, задачи, принципы противопожарной пропаганды. |
|  | - Формы, методы и средства противопожарной пропаганды. |
|  | - Дифференцированное воздействие противопожарной пропаганды. |
|  | - Социально-психологические факторы в противопожарной пропаганде. |
| Тема 1.14. Организация противопожарной пропаганды | Содержание |
|  | - Цели противопожарного инструктажа. |
|  | - Организация противопожарной пропаганды в системе МЧС России. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Деятельность федеральных органов исполнительной власти в области противопожарной пропаганды. |
|  | Деятельность органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области противопожарной пропаганды. |
|  | Деятельность органов местного самоуправления в области противопожарной пропаганды. |
|  | Деятельность организаций в области противопожарной пропаганды. |
| Тема 1.15. Особенности противопожарной пропаганды среди отдельных групп населения и организаций | Содержание |
|  | - Противопожарная пропаганда среди населения по месту жительства. |
|  | - Особенности противопожарной пропаганды среди граждан пожилого возраста и инвалидов. |
|  | - Противопожарная пропаганда в системе образования. |
|  | - Лесопожарная пропаганда. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Формы, методы и средства проведения противопожарной пропаганды среди граждан, проживающих в жилых домах. |
|  | Лица, осуществляющие противопожарную пропаганду по месту жительства. |
|  | Проведение рейда. |
| Тема 1.16. Противопожарная пропаганда в средствах массовой информации | Содержание |
|  | - Методы работы со средствами массовой информации. |
|  | - Противопожарная пропаганда в печатных средствах массовой информации. |
|  | - Радиовещание в противопожарной пропаганде. |
|  | - Телевидение в противопожарной пропаганде. |
|  | - Использование интернет ресурсов в противопожарной пропаганде. |
|  | - Организация противопожарной пропагандистской кампании. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Отработка методов работы со средствами массовой информации (Звонок в СМИ, Метод косвенного участия, Метод ответа, Метод участия, Метод написания пресс-релизов, Метод проведения пресс-конференций, Метод работы с телеканалами, Метод работы с альтернативными носителями информации, Метод работы с информационными агентствами, Методы распространения информации в интернете, Метод работы с радиостанциями, Официальное письмо в СМИ). |
| Тема 1.17. Создание и применение наглядных средств противопожарной пропаганды | Содержание |
|  | - Наглядные средства противопожарной пропаганды. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ Отработка навыков использования номенклатуры документов в области пожарной безопасности |
| Тема 1.18. Создание и применение наглядных средств противопожарной пропаганды в субъекте Российской Федерации | Содержание |
|  | - Наглядные средства противопожарной пропаганды в субъекте Российской Федерации |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ Отработка навыков использования номенклатуры документов в области пожарной безопасности |
| Тема 1.19. Создание и применение наглядных средств противопожарной пропаганды в муниципальном образовании | Содержание |
|  | - Наглядные средства противопожарной пропаганды в муниципальном образовании |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Плакат. |
|  | Листовка. |
| Рекомендуемая тематика внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы Систематическая проработка конспектов занятий, учебной, специальной технической, нормативной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы определяется при формировании рабочей программы. |  |
| Учебная практика раздела № 1 Виды работ: 1. Обеспечение пожарной безопасности. 2. Опасность строительных материалов, конструкций и зданий. 3. Опасные факторы пожаров. 4. Эвакуационные пути и выходы. 5. Планы эвакуации. 6. Инструкции о мерах пожарной безопасности. 7. Правовые основы деятельности. 8. Обучение мерам пожарной безопасности 9. Противопожарная пропаганда. |  |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) - определение задач работы - изучение дополнительных источников - проведение предпроектного исследования |  |
| Раздел 2. Правовые основы деятельности в области обеспечения пожарной безопасности (72/36 ак.ч.) |  |
| МДКн1.03.02 Правовые основы деятельности в области обеспечения пожарной безопасности |  |
| Тема 2.1. Основные правовые положения субъектов правоотношений в области пожарной безопасности | Содержание |
|  | - Система законодательства РФ в области ПБ. |
|  | - Органы государственной власти и органы местного самоуправления. |
|  | - Юридические лица и физические лица. |
|  | - Полномочия и правовое положение органов государственной власти. |
|  | - Права и обязанности организаций и граждан. |
|  | - Составление учредительных документов. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Учредительные документы юридических лиц. |
|  | Правовая экспертиза учредительных документов. |
| Тема 2.2. Правовое положение сотрудников и работников подразделений пожарной охраны | Содержание |
|  | - Статус сторон трудовых отношений. |
|  | - Изучение норм трудового права в части касающихся прав и обязанностей сторон трудового договора. |
|  | - Досудебные способы защиты трудовых прав. |
|  | - Судебная защита трудовых прав. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Составление трудового договора. |
|  | Правовая экспертиза контракта. |
| Тема 2.3. Разрешение трудовых споров | Содержание |
|  | - Понятие трудовых споров. |
|  | - Классификация трудовых споров. |
|  | - Составление искового заявления. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Трудовые споры. |
|  | Судебная защита защиты трудовых прав и свобод. |
|  | Составление искового заявления. |
| Раздел 3. Выполнение противопожарных мероприятий, предусмотренных правилами, нормами и стандартами |  |
| МДКн1.03.03. Выполнение противопожарных мероприятий, предусмотренных правилами, нормами и стандартами |  |
| Тема 3.1. Нормативно-правовая база аудита пожарной безопасности | Содержание |
|  | - Действующая нормативно-правовая база в области аудита пожарной безопасности. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Подготовка нормативно-правовых оснований для проведения аудита пожарной безопасности |
| Тема 3.2. Порядок проведения аудита документации по пожарной безопасности | Содержание |
|  | - Аудит документации по пожарной безопасности в организациях. |
|  | - Порядок соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности. |
|  | - Разработка регламентированных процедур по аудиту пожарной безопасности систем и помещений объекта |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Регламентированная процедура проверки оформления и ведения распорядительной документации по пожарной безопасности в организациях |
| Тема 3.3. Организация и проведение аудита пожарной безопасности систем и помещений объекта | Содержание |
|  | - Этапы и порядок проведения пожарного аудита. |
|  | - Формы оценки соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Регламентированная процедура проверки оформления и ведения документации по обучению мерам пожарной безопасности, проведению тренировок и учений с персоналом в организациях |
|  | Оценка правильности проектирования и расположения элементов охранно- пожарной сигнализации. |
|  | Регламентированная процедура проверки объекта требованиям пожарной безопасности к электроустановкам зданий и сооружений. |
| Тема 3.4. Анализ пожарной безопасности производственного объекта и расчет пожарного риска в разделе пожарной декларации | Содержание |
|  | - Анализ выполнения требований законодательства и иных нормативно- правовых актов по вопросам обеспечения пожарной безопасности на объектах проведения экспертизы. |
|  | - Рассмотрение результатов проверки и оценки соответствия текущего противопожарного состояния объектов. |
|  | - Разработка рекомендаций по противопожарной профилактике. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Регламентированная процедура проверки правильности определения категорий по пожарной и взрывопожарной опасности объекта |
|  | Регламентированная процедура проверки соответствия объекта требованиям пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам. |
|  | Регламентированная процедура проведения анализа пожарной безопасности производственного объекта и расчет пожарного риска в разделе пожарной декларации |
|  | Оценка правильности проектирования и расположения элементов охранно- пожарной сигнализации. |
|  | Регламентированная процедура проверки объекта требованиям пожарной безопасности к электроустановкам зданий и сооружений. |
| Рекомендуемая тематика внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы Систематическая проработка конспектов занятий, учебной, специальной технической, нормативной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы определяется при формировании рабочей программы. |  |
| Учебная практика раздела № 2 Виды работ: 1. Правовая экспертиза учредительных документов. 2. Составление трудового договора. 3. Правовая экспертиза контракта. 4. Составление учредительных документов. 5. Досудебные способы защиты трудовых прав. 6. Судебная защита трудовых прав. 7. Составление искового заявления. |  |
| Производственная практика – (по профилю специальности) итоговая по модулю Виды работ: |  |
| 1. Определение пожарной опасности строительных материалов, конструкций и зданий. 2. Выбор первичных средств тушения в зависимости от класса пожара. 3. Установление соответствия путей эвакуации нормативным требованиям. 4. Проведение обучения мерам пожарной безопасности. 5. Составление плана эвакуации на здание. 6. Проведение экспертизы учредительных документов. 7. Составление искового заявления. 8. Досудебные способы защиты трудовых прав. 9. Судебная защита трудовых прав. 10. Проведение противопожарного инструктажа. 11. Разработка специальных программ обучения в области пожарной безопасности. 12. Отработка форм, методов и средств противопожарной пропаганды. 11. Создание макетов наглядных средств противопожарной пропаганды. |  |
| Промежуточная аттестация 36ч |  |
| Всего 560 ак.ч. |  |

2.4. Курсовой работа (проект)

Выполнение курсового проекта (работы) по модулю является обязательным.

Примерная тематика курсовых проектов (работ)

- Выбор первичных средств пожаротушения для производственного предприятия хлебопекарной промышленности с обоснование потребности.

- Описание системы противопожарной защиты и доказательство ее эффективности нефтеперерабатывающего предприятия.

- Описание применения противопожарных преград с обоснованием требований на объектах с круглосуточным пребыванием людей.

- Анализ применяемых мероприятий, по обеспечению пожарной безопасности и обоснованность этих мероприятий при эксплуатации оборудования и производстве легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

- Организация обучения мерам пожарной безопасности на предприятии.

- Создание макетов наглядных средств противопожарной пропаганды для предприятия торговли.

- Разработка специальной программы обучения в области пожарной безопасности работников для объекта с массовым пребыванием людей.

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет « Профилактики пожаров», оснащенный в соответствии с п. 6.1. ПОП, оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП.

Оснащенные базы практики, в соответствии с приложением 3 ПОП.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в редакции от 04.08.2026)

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

- Постановление Правительства Российской Федерации 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

- СП 1.13130.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.

- СП 2.13130.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты.

- СП 7.13130.2013 Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности.

- СП 12.13130.2009 Свод правил. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

- Гинзберг, Л.А. Пожарная безопасность конструктивных решений проектируемых и реконструируемых зданий [Текст]: учебное пособие для СПО / Л.А. Гинзберг, П.И. Барсукова; под редакцией Н. Н. Кагановича. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург: Профобразование, Уральский федеральный университет, 2021. — 52 c. — ISBN 978-5-4488-0419-9, 978-5-7996-2832-1.

- Организация деятельности государственного пожарного надзора : учебное пособие для СПО / С. В. Макаркин, Е. И. Пустовалова, В. А. Шемятихин, Н. А. Коробова ; под редакцией И. В. Клочкова. — 3-е изд. — Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный университет, 2024. — 247 c. — ISBN 978-5-4488-0466-3, 978-5-7996-2822-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/139574 . — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

- Серков, Б.Б., Пожарная профилактика [Текст]: учебник по специальности 20.02.04 "Пожарная безопасность" / Б.Б. Серков, Т. Ф. Фирсова. - Москва: Курс, 2021. - 297, [1] с.: ил., табл.; 22 см. - (Среднее профессиональное образование).; ISBN 978-5-906923-10-3.

- Хлистун, Ю. В. Организация деятельности государственного пожарного надзора : учебное пособие для СПО / Ю. В. Хлистун. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, 2024. — 125 c. — ISBN 978-5-4488-1963-6. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/138320.

- Широков, Ю.А. Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности [Текст]: учебное пособие для спо / Ю.А. Широков. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 280 с. — ISBN 978-5-8114-9049-3

3.2.2. Дополнительные источники (при необходимости)

- Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ (последняя редакция) «О пожарной безопасности» [Электронный источник] – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5438/

- Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. (последняя редакция) №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [Электронный источник] – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78699/

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. | Демонстрирует умения: применять законодательство, регулирующее отношения в области борьбы с пожарами, стандарты, нормы и правила пожарной безопасности; формировать контрольно-наблюдательные дела на объект защиты; определять классификацию пожаров и опасные факторы пожаров Демонстрирует знания: нормативных требований по обеспечению зданий и сооружений средствами защиты и системами безопасности; методики анализа взрывопожарной и пожарной опасности технологических процессов, помещений, зданий; особенностей пожарной опасности, пожароопасных и других опасных свойств веществ, материалов, конструкций и оборудования; классификации взрывопожарной опасности веществ и материалов | Текущая проверка; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельных работ |
| ПК 3.2. | Демонстрирует умения: разрабатывать планы проведения проверки и проводить проверку требований пожарной безопасности на объекте защиты; применять законодательные акты в области организации и проведении проверок Демонстрирует знания: требования стандартов, правил, инструкций в области пожарной безопасности, требования отраслевых и локальных нормативных документов по пожарной безопасности с учетом специфики организации технологических процессов производства | Текущая проверка; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельных работ |
| ПК 3.3. | Демонстрирует умения: использовать различные модели пожароопасных ситуаций и обосновывать их применение использовать различные методы расчета оценки пожарного риска определять частоту реализации пожароопасных ситуаций выполнять построение полей опасных факторов пожара для различных сценариев его развития оценивать последствия воздействия опасных факторов пожара на людей для различных сценариев его развития производить проверку работоспособности систем и элементов противопожарной защиты объектов выявлять риск возгорания и степень воздействия пожара на людей и на объект защиты при помощи испытаний определять категории помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности работать с компьютерными расчетными программами создавать чертежи, схемы, планы с использованием систем автоматизированного проектирования легкого класса использовать прикладные компьютерные программы для создания текстовых документов создавать электронные таблицы, выполнять вычисления и обработку результатов с использованием прикладных компьютерных программ Демонстрирует знания: порядка документирования результатов расчета оценки пожарного риска последовательности проведения расчетов по оценке пожарного риска методики определения расчетных величин пожарного риска порядка проведения оценки пожарного риска ответственности эксперта в области оценки пожарного риска современных методов прогнозирования опасных факторов пожара методов определения категорий пожарной (взрывопожарной) опасности помещений, зданий и наружных установок теоретических основ процессов горения поведения материалов и конструкций при пожаре пожароопасных свойств веществ и материалов и методы их определения компьютерных программ для расчета пожарного риска систем автоматизированного проектирования: классы, наименования, возможности и порядок работы в них основных характеристик прикладных компьютерных программ для создания текстовых документов, правила работы в них основных характеристик прикладных компьютерных программ для работы с электронными таблицами, правила работы в них | Текущая проверка; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельных работ |
| ПК 3.4. | Демонстрирует умения: контролировать в пределах своей компетенции технические и организационно-распорядительные документы по вопросам пожарной безопасности; обосновывать предложения по повышению противопожарной защиты объекта; разрабатывать совместно с руководством организации и сторонними организациями мероприятия по профилактике пожаров, выполнять процедуры (регламенты) проверки технического состояния средств пожаротушения Демонстрирует знания: порядка разработки совместно с руководством организации и сторонними организациями мероприятий по профилактике пожаров, оказания организационной помощи руководителям подразделений в выполнении запланированных мероприятий | Текущая проверка; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельных работ |
| ПК 3.5. | Демонстрирует умения: разрабатывать регламенты регулярной проверки состояния пожарной безопасности организации, исправности технических средств тушения пожара, систем водоснабжения, оповещения, связи и других систем противопожарной защиты; определять наиболее эффективных типов автоматических установок пожаротушения, видов огнетушащего вещества и способов его подачи в очаг пожара в зависимости от вида горючего материала, используемого в технологическом процессе, объемно-планировочных решений здания, сооружения, строения и параметров окружающей среды; контролировать работоспособность систем автоматического пожаротушения в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации; осуществлять техническое обслуживание (маркировка, внешний осмотр, контроль заряда, взвешивание) и учет огнетушителей; определять номенклатуры, количества и мест размещения первичных средств пожаротушения в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения или строения, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала Демонстрирует знания: конструктивных особенностей, технических характеристик и правил эксплуатации средств противопожарной защиты; порядка рассмотрения и согласования проектной документации на строительство и реконструкцию зданий и сооружений в части пожарной безопасности; методики расчета количества, типа и ранга огнетушителей, необходимых для защиты конкретного объекта, устанавливаемых исходя из величины пожарной нагрузки, физико-химических и пожароопасных свойств обращающихся горючих материалов (категории защищаемого помещения), характера возможного их взаимодействия с огнетушащими веществами и размеров защищаемого объекта | Текущая проверка; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельных работ |
| ОК 01. | Демонстрирует знание обоснований в постановке целей, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; Демонстрирует умение проводить адекватную оценку и самооценку эффективности и качества выполнения профессиональных задач; Демонстрирует знание в разработке планов работы по противопожарной пропаганде, инструктажу и обучению правилам пожарной безопасности; Демонстрирует умение проводить проверку систем противопожарного водоснабжения; Демонстрирует знание в применении законодательства, регулирующего отношения в области борьбы с пожарами, стандарты, нормы и правила пожарной безопасности; Демонстрирует умение определять взрывопожарную опасность веществ и материалов, категории помещений по взрывопожарной опасности и пожароопасные зоны, огнестойкость строительных конструкций, степень огнестойкости зданий, классы функциональной пожарной опасности; Демонстрирует знание классификации пожаров и их опасные факторы; Демонстрирует знание по применению требований в проверке систем противопожарного водоснабжения; Демонстрирует знание основ нормативного, правового регулирования и осуществления государственных мер в области пожарной безопасности; Демонстрирует умение применять нормативные требования по обеспеченности зданий и сооружений средствами защиты и системами безопасности; Демонстрирует умение применять методику анализа взрывопожарной и пожарной опасности технологических процессов, помещений, зданий; Демонстрирует знание особенностей пожарной опасности, пожароопасные и другие опасные свойства веществ, материалов, конструкций и оборудования; Демонстрирует знание характеристики потенциально-опасных промышленных объектов и основные виды и системы контроля их состоянием; Демонстрирует знание способов, видов эвакуации персонала промышленных объектов; Демонстрирует умение использования основных задач, форм и методов противопожарной агитации и пропаганды; Демонстрирует умение классифицировать взрывопожарную опасность веществ и материалов; Демонстрирует умение категорировать помещения по взрывопожарной и пожароопасные опасности; Демонстрирует умение определять огнестойкость строительных конструкций и степень огнестойкости зданий, классы функциональной пожарной опасности; | Текущая проверка; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельных работ |
| ОК 02. | Демонстрирует умение применять законодательство, регулирующее отношения в области борьбы с пожарами, стандарты, нормы и правила пожарной безопасности; Демонстрирует знание использования основ нормативного правового регулирования и осуществления, государственных мер в области пожарной безопасности; Демонстрирует умение применять нормативные требования по обеспеченности зданий и сооружений средствами защиты и системами безопасности; Демонстрирует умение применять методику анализа взрывопожарной и пожарной опасности технологических процессов, помещений, зданий; Демонстрирует знание в учитывании особенностей пожарной опасности, пожароопасные и другие опасные свойства веществ, материалов, конструкций и оборудования; Демонстрирует знание основных задач, форм и методов противопожарной агитации и пропаганды; | Текущая проверка; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельных работ |
| ОК 03. | Демонстрирует умение определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; Демонстрирует ответственность за принятые решения; Демонстрирует умение проводить самоанализ и коррекцию результатов собственной работы; Демонстрирует умение разрабатывать планы работы по противопожарной пропаганде, инструктажи и обучению правилам пожарной безопасности; Демонстрирует знание возможных траекторий профессионального развития и самообразования. Демонстрирует знание в применении законодательства, регулирующее отношения в области борьбы с пожарами, стандарты, нормы и правила пожарной безопасности; | Текущая проверка; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельных работ |
| ОК 04. | Демонстрирует умение взаимодействовать с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик; Демонстрирует умение обосновать анализ работы членов команды (подчиненных); Демонстрирует умение проводить противопожарную пропаганду, инструктажи и обучение граждан, персонал объектов правилам пожарной безопасности; Демонстрирует знание в применении законодательства, регулирующее отношения в области борьбы с пожарами, стандарты, нормы и правила пожарной безопасности; | Текущая проверка; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельных работ |
| ОК 05. | Демонстрирует умение разрабатывать планы работы по противопожарной пропаганде, инструктажи и обучению правилам пожарной безопасности; Демонстрирует умение в проведении противопожарной пропаганды, инструктажи и обучение граждан, персонал объектов правилам пожарной безопасности; Демонстрирует умение проводить пропаганду противопожарных знаний среди населения путем организации и проведения встреч, бесед, распространения информационных материалов, принципы информационного обеспечения, противопожарной пропаганды и обучения населения в области пожарной безопасности; Демонстрирует знание в осуществлении организации работы со средствами массовой информации, порядок публикации материалов в печати, выступления по районному (объектовому) радиовещанию, порядок взаимодействия с местными телеканалами, студиями кабельного телевидения; | Текущая проверка; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельных работ |
| ОК 06. | Демонстрирует знание в применении законодательства, регулирующее отношения в области борьбы с пожарами, стандарты, нормы и правила пожарной безопасности; Демонстрирует знание в использовании основ нормативного правового регулирования и осуществления государственных мер в области пожарной безопасности; Демонстрирует умение проявлять гражданско-патриотическую позицию; Демонстрирует осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; | Текущая проверка; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельных работ |
| ОК 07. | Демонстрирует умение применять законодательство, регулирующее отношения в области борьбы с пожарами, стандарты, нормы и правила пожарной безопасности; Демонстрирует знание в использовании основ нормативного правового регулирования и осуществления государственных мер в области пожарной безопасности; Демонстрирует умение применять нормативные требования по обеспеченности зданий и сооружений средствами защиты и системами безопасности; Демонстрирует умение применять методику анализа взрывопожарной и пожарной опасности технологических процессов, помещений, зданий; Демонстрирует знание характеристик потенциально-опасных промышленных объектов и основные виды и системы контроля их состоянием; | Текущая проверка; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельных работ |
| ОК 09. | Демонстрирует умение применять законодательство, регулирующее отношения в области борьбы с пожарами, стандарты, нормы и правила пожарной безопасности; Демонстрирует умение определять взрывопожарную опасность веществ и материалов, категории помещений по взрывопожарной опасности и пожароопасные зоны, огнестойкость строительных конструкций, степень огнестойкости зданий, классы функциональной пожарной опасности; Демонстрирует умение применять требования по проверке систем противопожарного водоснабжения; Демонстрирует знание в использовании основ нормативного правового регулирования и осуществления, государственных мер в области пожарной безопасности; Демонстрирует умение применять нормативные требования по обеспеченности зданий и сооружений средствами защиты и системами безопасности; Демонстрирует умение применять методику анализа взрывопожарной и пожарной опасности технологических процессов, помещений, зданий; | Текущая проверка; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельных работ |

Приложение 1.Х

к ПОП по специальности

20.02.04 Пожарная безопасность

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМн2.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ И ПРОВЕДЕНИЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ПО ВЫБОРУ)»

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля «ПМн2.03 Организация тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ» (по выбору) в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

2.4. Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено)

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМн2.03 Организация тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ»

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Организация тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ» (по выбору).

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы по направленности 2 «Организация тушения пожаров».

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01 | - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части - определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить - структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях - основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте - методы работы в профессиональной и смежных сферах - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | - |
| ОК.02 | - определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации - выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска - оценивать практическую значимость результатов поиска - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач - использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | - номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности - приемы структурирования информации - формат оформления результатов поиска информации - современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и - программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства | - |
| ОК.04 | - организовывать работу коллектива и команды - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | - психологические основы деятельности коллектива - психологические особенности личности | - |
| ОК.05 | - грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке - проявлять толерантность в рабочем коллективе | - правила оформления документов - правила построения устных сообщений - особенности социального и культурного контекста | - |
| ОК.06 | - проявлять гражданско-патриотическую позицию - демонстрировать осознанное поведение - описывать значимость своей специальности - применять стандарты антикоррупционного поведения | - сущность гражданско-патриотической позиции - традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений - значимость профессиональной деятельности по специальности - стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения | - |
| ОК.07 | - соблюдать нормы экологической безопасности - определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности - организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства - организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона - эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности - основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности - пути обеспечения ресурсосбережения - принципы бережливого производства - основные направления изменения климатических условий региона - правила поведения в чрезвычайных ситуациях | - |
| ОК.09 | - понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности - кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) - писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | - правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы - основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) - лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности - особенности произношения - правила чтения текстов профессиональной направленности | - |
| ПК.3.1 | - контролировать несение службы личным составом караула; - планировать и осуществлять мероприятия, вести документацию согласно специализации караула; - организовывать и контролировать выполнение личным составом караула работ по проверке работоспособности мобильных средств пожаротушения, пожарных спасательных устройств и снаряжения, сиз, огнетушащих веществ и специальных агрегатов, приспособлений и средств оказания первой помощи пострадавшим - осуществлять контроль за действиями личного состава по приемке и передаче закрепленных мобильных средств пожаротушения, пожарных спасательных устройств и снаряжения, сиз, огнетушащих веществ и специальных агрегатов, приспособлений и средств оказания первой помощи пострадавшим - контролировать выполнение личным составом караула требований охраны труда, пожарной безопасности и санитарно-гигиенических норм - вести учетную документацию по обслуживанию техники и пожарно-технического вооружения караула - обеспечивать постоянную готовность к ведению действий по тушению пожаров в период дежурства - организовывать и контролировать проверку наружного противо-пожарного водоснабжения - контролировать выполнение должностных обязанностей личным составом дежурного караула - обеспечивать выполнение мероприятий, предусмотренных распорядком дня - контролировать сбор данных о наличии людей в ночное время в детских, медицинских организациях и на охраняемых объектах - контролировать содержание боевой одежды, СИЗОД личного состава дежурного караула в исправном состоянии - контролировать выполнение личным составом дежурного караула норматива «сбор и выезд по тревоге» - контролировать выполнение личным составом дежурного караула требований области охраны труда при сборе, посадке в автомобиль и выезде к месту вызова - обеспечивать соблюдение дисциплины личным составом дежурного караула при сборе, посадке в автомобиль и выезде к месту вызова - обеспечивать эффективное размещение личного состава дежурного караула на технике в соответствии с табелем боевого расчета - контролировать поддержание техники и вооружения в готовности к проведению боевых действий по тушению пожара - контролировать выполнение личным составом дежурного караула правил ношения установленной формы одежды - выезжать во главе дежурного караула для проведения боевых действий по тушению пожаров - контролировать выбор оптимального пути следования к месту пожара - контролировать действия личного состава караула при следовании к месту пожара с учетом обеспечения безопасности движения - поддерживать связь со старшим должностным лицом гарнизона, докладывать ему об изменении обстановки - определять степень опасности в зоне тушения пожара и информировать о ней командира отделения - отдавать командиру отделения распоряжения и требовать их исполнения - вести радиосвязь с диспетчером пожарной части по сбору оперативной информации об объекте пожара - информировать командира отделения об особенностях объекта пожара, указанных в документах предварительного планирования боевых действий на пожаре | - характеристики специального снаряжения и сиз, порядок и правила их применения - основы трудового законодательства Российской Федерации - требования охраны труда в подразделениях федеральной противо-пожарной службы государственной противопожарной службы - требования пожарной безопасности - номенклатура документов, регламентирующих организацию караульной службы в пожарной охране - материальная часть и тактико-технические характеристики пожарного инструмента и аварийно-спасательного оборудования - материальная часть и тактико-технические характеристики средств связи и сигнализации, средств радиационной и химической защиты, приборов химического и дозиметрического контроля - распорядок дня дежурного караула - права и обязанности должностных лиц дежурного караула - должностная инструкция начальника караула - адресное расположение наружного противопожарного водоснабжения - нормативные правовые акты, регулирующие деятельность пожарной охраны - порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ - документы предварительного планирования боевых действий на пожаре - район выезда дежурного караула, расположение взрывопожаро-опасных объектов, их пожарная опасность - требования пожарной безопасности - состояние противопожарного водоснабжения в пределах района выезда караула - тактико-технические характеристики техники и вооружения караула - состояние проезда пожарной техники к месту пожара в пределах района выезда караула - информация о расположении ведомственных пожарных частей в районе выезда караула - информация о наличии добровольных пожарных дружин (команд) на объектах в пределах района выезда караула - информация о количестве людей (больных), в том числе в ночное время, на объектах с ночным пребыванием людей в пределах района выезда караула - правила ведения радиосвязи, порядок радиотелефонного обмена | - организации и контроля выполнения работ по приему-передаче техники и вооружения, служебной документации, проверке состояния помещений дежурного караула, оборудования и имущества в них, состояния территории подразделения личным составом дежурного караула при смене караулов - обеспечения соблюдения личным составом караула требований охраны труда при выполнении служебных обязанностей - организации несения службы личным составом дежурного караула, в том числе лицами внутреннего наряда - организации деятельности караула в период дежурства - обеспечения готовности дежурного караула к действиям по тушению пожаров - организации, контроля и выполнения работ по следованию дежурного караула к месту вызова |
| ПК.3.2. | - организовывать и проводить с личным составом занятия по физической подготовке; - организовывать выполнение личным составом отделения нормативов по пожарно-строевой подготовке; - проводить тренировочные занятия по решению пожарно-тактических задач на различные объекты; - выполнять постановку боевых задач; - организовывать отработку боевых действий по тушению пожаров и ликвидации чрезвычайной ситуации в составе отделения; - обучать личный состав отделения приемам и способам действий с пожарной и аварийно-спасательной техникой, вооружением и оборудованием; - вырабатывать у личного состава отделения навыки слаженной работы и умелого применения пожарной, аварийно-спасательной техники, вооружения и оборудования при проведении боевых действий по тушению пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций; - организовывать содержание СИЗОД, закрепленных за личным составом отделения, в исправном состоянии | - программы подготовки личного состава; - сроков и периодичности проведения тренировочного процесса; - методики разбора пожаров с личным составом пожарной охраны; - характеристик и правил использования пожарной и аварийно-спасательной техники, пожарно-технического и аварийно-спасательного оборудования, средств связи; - правил пользования, устройства и способов применения мобильных средств пожаротушения, пожарных спасательных устройств и снаряжения, СИЗ, огнетушащих веществ и специальных агрегатов, приспособлений и средств оказания первой помощи пострадавшим; - порядка проведения занятий по пожарно-строевой подготовке; - основ методики проведения теоретических и практических занятий; - нормативной документация по вопросам газодымозащитной службы | - организации и проведения занятия и тренировки с личным составом дежурного караула; - выполнения и осуществления приёма нормативов по пожарно-строевой и физической подготовке; - проведения тренировочных занятий по решению пожарно-тактических задач на различные объекты |
| ПК.3.3. | - осуществлять выполнение работ по приемке (передаче) и содержанию в исправном состоянии мобильных средств пожаротушения; - оценивать состояние работоспособности и комплектность мобильных средств пожаротушения; - контролировать техническое состояние мобильных средств пожаротушения, агрегатов, оборудования и инструмента | - порядка осуществления выполнения работ по приемке (передаче) и содержанию в исправном состоянии мобильных средств пожаротушения; - порядка оценки состояния работоспособности и комплектность мобильных средств пожаротушения; - порядка организации контроля технического состояния мобильных средств пожаротушения, агрегатов, оборудования и инструмента | - приемки (передачи) и содержания в исправном состоянии мобильных средств пожаротушения |
| ПК.3.4. | - организовывать и проводить техническое обслуживание и периодическое освидетельствование мобильных средств пожаротушения, в том числе специальной пожарной техники; - организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных средств; - рассчитывать потребность в расходных материалах в зависимости от объемов и условий эксплуатации мобильных средств пожаротушения, в том числе специальной пожарной техники; - организовывать учет расхода горюче-смазочных и расходных материалов | - устройства, принципов действия, правил и безопасных приемов эксплуатации мобильных средств пожаротушения, в том числе специальной пожарной техники и оборудования; - порядка организации регламентного обслуживания техники и оборудования; - порядка проведения периодических испытаний; - устройства и принципа работы двигателя внутреннего сгорания и специальных агрегатов установки; - сроков и объемов регламентных работ двигателя внутреннего сгорания и специальных агрегатов установки; - способов устранения неисправностей в работе двигателя внутреннего сгорания и специальных агрегатов установки; - правил ведения документации | - контроля проведения регламентного и профилактического обслуживания пожарной техники в установленные сроки; - организации проведения ремонтных работ мобильных средств пожаротушения; - организации технического обслуживания техники; - ведения учетно-отчетной документации в рамках должностных обязанностей |
| ПК.3.5. | - организации мероприятий по обслуживанию и ремонту пожарного оборудования, средств индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре | - порядка учета пожарной техники и имущества; - правил приема, ввода в эксплуатацию пожарной техники; - порядка подготовки пожарной техники к использованию; - правил хранения пожарной техники; - порядка проведения технического обслуживания пожарной техники; - требований приказов, указаний и других руководящих документов, регламентирующих выполнение работ по обслуживанию первичных средств пожаротушения | - организации действий по обслуживанию и ремонту пожарного оборудования, средств индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре |
| ПК.3.6. | - планировать и составлять документы предварительного планирования боевых действий по тушению пожаров; - анализировать оперативно-тактическую деятельность подразделений по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ; - обрабатывать данные, полученные при использовании дистанционно пилотируемых воздушных судов вертолетного типа | - порядка, форм и методов проверки состояния организации оперативно-тактической деятельности пожарно-спасательного подразделения; - требований приказов, указаний и других руководящих документов, регламентирующих планирование и составление документов предварительного планирования действий пожарных подразделений; - порядка организации работы с документами предварительного планирования боевых действий по тушению пожаров; - методики анализа оперативно-тактической деятельности подразделений по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ; - методики изучения пожаров; - порядка осуществления обработки данных, полученных при использовании дистанционно пилотируемых воздушных судов вертолетного типа | - планирования и составления документов предварительного планирования боевых действий по тушению пожаров; - анализа оперативно-тактической деятельности подразделений по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ; - обработки данных, полученных при использовании дистанционно пилотируемых воздушных судов вертолетного типа |
| ПК.3.7. | - вести документацию учета занятий; - организовывать и проводить занятия и тренировки с личным составом, осуществляющим дежурство на мобильных средствах пожаротушения, в том числе на специальной пожарной технике, в подразделениях пожарной охраны - выполнять планы занятий, тренировок, комплексных учений | - основных принципов проведения занятий и построения учебного процесса; - порядка организации тренировок, занятий и комплексных учений; - требований руководящих документов по организации профессиональной подготовки личного состава, осуществляющего дежурство на мобильных средствах пожаротушения, в том числе на специальной пожарной технике, в подразделениях пожарной охраны; порядка планирования и осуществления подготовки личного состава к тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ; - нормативов по пожарно-строевой подготовке; - нормативов по физической подготовке | - организации службы и подготовки личного состава, осуществляющего дежурство на мобильных средствах пожаротушения, в том числе на специальной пожарной технике, в подразделениях пожарной охраны |
| ПК.3.8. | - организовывать и контролировать проведение оценки состояния пострадавшего по основным наблюдаемым симптомам или путем опроса пострадавшего; - работать с пожарно-техническим и спасательным вооружением и оборудованием; - проводить оценку обстановки по внешним признакам на месте вызова; - осуществлять расчет вероятного развития пожара; - определять ранг пожара; - руководить действиями по оказанию первой помощи пострадавшему в соответствии с универсальной схемой оказания первой помощи до оказания медицинской помощи на месте происшествия; - рассчитывать необходимое количество сил и средств - организовывать действия личного состава отделения по приведению в состояние готовности мобильных средств пожаротушения, пожарных спасательных устройств и снаряжения, сиз, огнетушащих веществ и специальных агрегатов; - использовать средства связи и оповещения, приборы и технические средства для сбора и обработки оперативной информации; - производить развертывание сил и средств, используемых для тушения пожара; - выбирать решающее направление действий по тушению пожаров; - указывать подчиненному личному составу видеоисточник, направление и способы прокладки рукавных линий, место установки разветвления, количество и виды стволов, боевые позиции ствольщиков, места установки пожарных лестниц; - выявлять опасные факторы пожара и принимать меры по защите личного состава от их воздействия - принимать решение об использовании СИЗ - ставить задачи перед участниками тушения пожара - контролировать выполнение поставленных задач - применять пожарную, аварийно-спасательную и инженерную технику и оборудование при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ - организовывать мероприятия по обеспечению безопасности работ, защите личного состава от поражающих факторов - выбирать пожарную, аварийно-спасательную и инженерную технику и оборудование в зависимости от ситуации при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ - организовывать и проводить разведку пожара, оценивать создавшуюся обстановку на пожарах и авариях с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде; - осуществлять выбор решающего направления действий по тушению пожара с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде; - осуществлять выбор огнетушащих веществ, определять способы, приёмы и механизмы прекращения горения в зависимости от характера пожара и обстановки на нём с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде; - применять расчеты требуемых сил и средств для тушения пожаров с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде; - определять приемы, способы тушения пожаров и проведение аварийно-спасательных работ на объектах различного назначения с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде; - осуществлять тушение пожара в сложных условиях с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде | - универсальной схемы оказания первой помощи до оказания медицинской помощи на месте происшествия; - перечня состояний, при которых оказывается первая помощь; - перечня мероприятий по оказанию первой помощи; - психологических особенностей общения и поведения с пострадавшими людьми и людьми, пребывающими в экстремальной или критической ситуациях; - ответственности руководителя пожарного подразделения при оказании первой помощи пострадавшим; - основных характеристик пожара, тактика тушения и правила борьбы с распространением пожара; - способов проведения разведки на месте пожара, обязанностей, ведущих разведку, мер безопасности; - порядка оценки обстановки на пожаре и принятия решения о ведении действий по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ; - правил выбора решающего направления действий по тушению пожара; - порядка привлечения дополнительных сил и средств для тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ; - правил эксплуатации пожарных гидрантов; - требований охраны труда при тушении пожара; - горючих свойств материалов, побочных факторов горения взрыв-чатах и радиоактивных веществ; - нормативно-правовой базы по вопросам организации пожаротушения и проведению аварийно-спасательных работ; - требований охраны труда и обеспечения безопасности при оказании первой помощи пострадавшим при пожаре; - порядка передачи и содержание оперативной правила ведения радиосвязи, порядка радиотелефонного обмена информации - правила проведения аварийно-спасательных работ при тушении пожаров с использованием сиз органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде; - способы, приёмы и механизмы прекращения горения в зависимости от характера пожара и обстановки на нём с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде; - расчет требуемых средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при тушении пожара в непригодной для дыхания среде | - организации, контроля и выполнения работ по оценке обстановки на месте тушения пожара в составе отделения; - организации и выполнения работ по определению и привлечению дополнительных сил и средств; - организации, контроль и выполнение работ по локализации и ликвидации пожара силами и средствами отделения; - руководства оказанием первой помощи пострадавшим при пожаре - организации и проведения разведки пожара, оценки создавшейся обстановки на пожарах и авариях с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде; - осуществления выбора решающего направления действий по тушению пожара с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде; - осуществления выбора огнетушащих веществ, определения способов, приёмов и механизмов прекращения горения в зависимости от характера пожара и обстановки на нём с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде; - применения расчетов требуемых сил и средств для тушения пожаров с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде; - определения приемов, способов тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на объектах различного назначения с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде; - осуществления тушения пожара в сложных условиях с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде |
| ПК.3.9. | - определять необходимость применения роботизированных установок пожаротушения; управлять роботизированными установками пожаротушения при проведении боевых действий по тушению пожара; - осуществлять подачу (пуск) огнетушащих веществ с помощью роботизированных установок пожаротушения; - определять необходимость применения установок пожаротушения с гидроабразивной резкой; - управлять установками пожаротушения с гидроабразивной резкой при проведении боевых действий по тушению пожара; - осуществлять подачу (пуск) огнетушащих веществ с установок пожаротушения с гидроабразивной резкой - обеспечивать безопасность личного состава при сборе и выезде; - поддерживать групповое взаимодействие и работать в команде; - анализировать информацию об угрозах природного и техногенного характера; - организовывать мероприятия по обеспечению безопасности работ, защите личного состава от поражающих факторов - осуществлять заправку специальной пожарной техники горюче-смазочными материалами, а также огнетушащими веществами; - организовывать замену неисправного пожарного оборудования, СИЗ пожарных и средств самоспасания пожарных, пожарного инструмента, средств спасения людей, средств связи, обмундирования (боевой одежды, форменной одежды) - управлять работой пожарных насосов с подачей огнетушащих веществ; - проводить подачу огнетушащих веществ для тушения пожаров от пожарных автомобилей | - методов организации руководства основными действиями личного состава при тушении пожаров; - мер безопасности при эксплуатации оборудования; требований приказов, указаний и других руководящих документов, регламентирующих действия по тушению пожаров с применением автоматизированных (роботизированных) систем пожаротушения; назначения, классификации, характеристик, роботизированных установок пожаротушения и их тактические возможности; - требований приказов, указаний и других руководящих документов, регламентирующих действия по тушению пожаров с применением установок пожаротушения с гидроабразивной резкой; - назначения, классификации, характеристик установок пожаротушения с гидроабразивной резкой и их тактические возможности - комплектности закрепленного пожарного оборудования, СИЗ пожарных и средств самоспасания пожарных, пожарного инструмента, средств спасения людей, средств связи - размещения и крепления на пожарных автомобилях пожарного оборудования, СИЗ пожарных и средств самоспасания пожарных, пожарного инструмента, средств спасения людей - порядка укладки боевой одежды и снаряжения | - определения необходимости применения роботизированных установок пожаротушения; - управления роботизированными установками пожаротушения при проведении боевых действий по тушению пожара; - осуществления подачи (пуска) огнетушащих веществ с помощью роботизированных установок пожаротушения; - определения необходимости применения установок пожаротушения с гидроабразивной резкой; - управления установками пожаротушения с гидроабразивной резкой при проведении боевых действий по тушению пожара; - осуществления подачи (пуска) огнетушащих веществ с установок пожаротушения с гидроабразивной резкой - организации, контроля и выполнения работ по оценке обстановки на месте тушения пожара в составе отделения; - организации и выполнения работ по определению и привлечению дополнительных сил и средств; - организации, контроля и выполнения работ по локализации и ликвидации пожара силами и средствами отделения; - руководства личным составом при тушении пожаров с применением специальной пожарной техники - восстановления боеготовности специальной пожарной техники и личного состава |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 288 | 170 |
| Курсовая работа (проект) | 20 | - |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 216 | 216 |
| учебная | 108 | 108 |
| производственная | 108 | 108 |
| Промежуточная аттестация | - | - |
| Всего | 560 | 386 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОК.01- 02; 04–07; 09 ПК 3.1 – 3.12 | Раздел 1. Основы организации и управления силами и средствами на пожаре | 92 | 52 | 92 | 72 | -20 | - | - | - |
| ОК.01- 07; 09 ПК 2.1 – 2.4 | Раздел 2. Организация газодымозащитной службы | 72 | 40 | 72 | 72 | - | - | - | - |
| ОК.01- 02; 04–07; 09 ПК 3.1 – 3.9 | Раздел 3. Организация службы и подготовки в подразделениях пожарной охраны | 48 | 26 | 48 | 48 | - | - | - | - |
| ОК.01- 02; 04–07; 09 ПК 3.1 – 3.9 | Раздел 4. Мобильные средства пожаротушения | 48 | 26 | 48 | 48 | - | - | - | - |
| ОК.01- 02; 04–07; 09 ПК 3.1 – 3.9 | Раздел 5. Эксплуатация пожарных автомобилей и пожарного оборудования | 48 | 26 | 48 | 48 | - | - | - | - |
| ОК.01- 02; 04–07; 09 ПК 3.1 – 3.9 | Учебная практика | 108 | 108 |  |  |  |  | 108 |  |
| ОК.01- 02; 04–07; 09 ПК 3.1 – 3.9 | Производственная практика | 108 | 108 |  |  |  |  |  | 108 |
|  | Промежуточная аттестация | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 560 | 386 | 288 | 268 | 20 | - | 108 | 108 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия, курсовой проект (работа) |
| --- | --- |
| Раздел 1 Основы организации и управления силами и средствами на пожаре (92/52 ак.ч.) |  |
| МДКн2 03.01 Основы организации и управления силами и средствами на пожаре |  |
| Тема 1.1 Основы организации и управления силами и средствами на пожаре | Содержание |
|  | - Основные принципы управления силами и средствами на пожаре |
|  | - Руководитель тушения пожара |
|  | - Руководство действиями при работе на пожаре одного или нескольких караулов |
|  | - Организация взаимодействия между оперативными службами на пожаре |
|  | - Общее представление о структуре управления силами и средствами, работа оперативного штаба на пожаре |
|  | - Создание участков и секторов тушения пожара |
|  | - Организация тыла на пожаре |
| Тема 1.2 Боевые действия по тушению пожаров, проводимые до прибытия к месту пожара | Содержание |
|  | - Прием и обработка сообщения о пожаре |
|  | - Выезд и следование к месту пожара |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие 1 «Отработка действий начальника караула при получении сообщения о пожаре» |
|  | Практическое занятие 2 «Отработка норматива надевания боевой одежды пожарного (БОП-1) в составе отделения |
|  | Практическое занятие 3 «Отработка действий начальника караула при следовании на пожар» |
| Тема 1.3 Боевые действия по тушению пожаров, проводимые на месте пожара | Содержание |
|  | - Документация предварительного планирования в пожарно-спасательных частях. Карточки тушения пожара. |
|  | - План тушения пожара. Путёвка на пожар. |
|  | - Способы проведения разведки |
|  | - Способы спасения людей. Виды боевого развертывания |
|  | - Способы ликвидации горения. Специальная работа на пожаре |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие 4 «Отработка действий командира отделения при проведении боевого развертывания сил и средств» |
| Тема 1.4 Боевые действия по тушению пожаров, проводимые после тушения пожара | Содержание |
|  | - Сбор и следование в место постоянной дислокации |
|  | - Восстановление боеготовности подразделения пожарной охраны |
| Тема 1.5 Управление тушением пожара | Содержание |
|  | - Определение категории и расчет потребности в силах и средствах на пожаре. |
|  | - Боевые участки по тушению пожара, сектора проведения аварийно-спасательных работ |
|  | - Обязанности руководителя тушения пожара |
|  | - Оперативный штаб на месте пожара |
|  | - Обязанности начальника штаба тушения |
| Тема 1.6 Понятие о решающем направлении оперативно-тактических действий на пожаре | Содержание |
|  | - Понятие о решающем направлении |
|  | - Характеристика принципов решающего направления |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие 5 «Решение тактических задач по выбору решающего направления» |
| Тема 1.7 Основы построения схем, расстановка сил и средств на пожаре | Содержание |
|  | - Условные обозначения пожарной техники и пожарно-технического вооружения |
|  | - Определение времени работы основных пожарных автомобилей без установки на водоисточник. |
|  | - Определение времени работы основных пожарных автомобилей с установкой на водоисточник |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие 6 «Решение тактических задач на определение времени работы основных пожарных автомобилей» |
| Тема 1.8 Основы построения схем, расстановка сил и средств на пожаре | Содержание |
|  | - Определение площади пожара. |
|  | - Определение глубины тушения. |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие 7 «Решение пожарно-тактической задачи по определению площади пожара» |
|  | Практическое занятие 8 «Решение пожарно-тактической задачи по определению площади тушения пожара» |
| Курсовой проект (работа) (предусмотрен для ОП с направленностью Специалист по организации тушения пожаров) Тематика курсовых проектов (работ) - Основные принципы управления силами и средствами на пожаре - Основы построения схем, расстановка сил и средств на пожаре - Алгоритмы расчёта сил и средств для ведения боевых действий на пожаре - Теоретический расчет основных параметров горения и тушения пожаров газовых фонтанов - Расчет параметров пожара по установленному расчетом сил и средств повышенному рангу пожара. |  |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) Основы построения схем, расстановка сил и средств на пожаре Алгоритмы расчёта сил и средств для ведения боевых действий на пожаре Теоретический расчет основных параметров горения и тушения пожаров газовых фонтанов Расчет параметров пожара по установленному расчетом сил и средств повышенному рангу пожара. |  |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) - определение задач работы - изучение литературных источников - проведение предпроектного исследования |  |
| Раздел 2 Организация газодымозащитной службы (72/40 ак.ч.) |  |
| МДКн2 03.02 Организация газодымозащитной службы |  |
| Тема 2.1 Порядок организации деятельности газодымозащитной службы | Содержание |
|  | - Введение. Предмет, цели и задачи газодымозащитной службы. Организационная структура и функции |
|  | - Нормативное правовое обеспечение деятельности газодымозащитной службы |
|  | - Должностные лица ГДЗС, обязанности, ответственность и права |
|  | - Права и обязанности газодымозащитника |
| Тема 2.2 Назначение, классификация и техническое обслуживание СИЗОД | Содержание |
|  | 1. Влияние опасных факторов пожара на организм человека |
|  | 2. Средства индивидуальной защиты органов дыхания: классификация, устройство, технические характеристики |
|  | 3. Основные части и узлы дыхательных аппаратов со сжатым воздухом (ДАСВ): назначение, устройство, схемы работы, основные неисправности |
|  | 4. Основные части и узлы дыхательных аппаратов со сжатым кислородом (ДАСК): назначение, устройство, схемы работы, основные неисправности |
|  | 5. Служебная документация ГДЗС. Правила заполнения учетной карточки газодымозащитника |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие «Постановка и размещение СИЗОД на пожарных автомобилях» |
|  | Практическое занятие «Техническое обслуживание дыхательных аппаратов со сжатым воздухом ДАСВ на посту ГДЗС: содержание, проведение, порядок документирования» |
|  | Практическое занятие «Техническое обслуживание дыхательных аппаратов со сжатым кислородом ДАСК на посту ГДЗС: содержание, проведение, порядок документирования» |
| Тема 2.3 Применение СИЗОД при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ | Содержание |
|  | - Организация газодымозащитной службы на месте пожара и проведения аварийно-спасательных работ |
|  | - Расчёт времени безопасного пребывания звена ГДЗС в среде, непригодной для дыхания. |
|  | - Обязанности и ответственность постового поста безопасности. |
|  | - Состав сил и средств ГДЗС на месте пожара (аварии) и порядок их использования. |
|  | - Порядок организации, состава и оснащения звена ГДЗС. |
|  | - Требования к организации поста безопасности и контрольно-пропускного пункта. |
|  | - Организация поста безопасности на пожаре. Заполнение документации постового на посту безопасности газодымозащитной службы |
|  | - Расчёт времени безопасного пребывания звена ГДЗС в непригодной для дыхания среде, для дыхательных аппаратов со сжатым воздухом (ДАСВ). |
|  | - Расчёт времени безопасного пребывания звена ГДЗС в непригодной для дыхания среде, для дыхательных аппаратов со сжатым кислородом (ДАСК). |
|  | - Поиск по пострадавшего звеном ГДЗС в задымленной зоне. |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие «Надевание, снятие, укладка СИЗОД» |
|  | Практическое занятие «Подготовка СИЗОД к использованию и порядок включения. Рабочая проверка ДАСВ» |
|  | Практическое занятие «Проведение аварийно-спасательных работ на месте пожара звеном газодымозащитной службы (ГДЗС) из 4 человек» |
|  | Практическое занятие 15 «Спасение пострадавшего из непригодной для дыхания среды в составе звена газодымозащитной службы (ГДЗС)» |
|  | Практическое занятие «Организация поста безопасности на пожаре. Заполнение документации постового на посту безопасности газодымозащитной службы» |
|  | Практическое занятие «Расчёт времени безопасного пребывания звена ГДЗС в непригодной для дыхания среде, для дыхательных аппаратов со сжатым воздухом (ДАСВ).» |
|  | Практическое занятие «Расчёт времени безопасного пребывания звена ГДЗС в непригодной для дыхания среде, для дыхательных аппаратов со сжатым кислородом (ДАСК)» |
| Раздел 3. Организация службы и подготовки в подразделениях пожарной охраны (48/26 ак.ч.) |  |
| МДКн2 03.03 Организация службы и подготовки в подразделениях пожарной охраны |  |
| Тема 3.1 Введение в специальность | Содержание |
|  | - Введение в предмет организации службы |
|  | - Кодекс чести пожарного |
|  | - Особенности профессиональной этики сотрудника подразделения противопожарной службы. |
|  | - Основные категории профессиональной этики: долг, честь, совесть и справедливость, моральный выбор и моральную ответственность сотрудника. |
|  | - Соотношение целей и средств в моральной деятельности сотрудников. |
|  | - Нравственные отношения в служебном коллективе (начальник - подчиненный, взаимоотношения между сотрудниками). |
|  | - Служебный этикет: основные принципы и формы. |
| Тема 3.2 Организация пожарной охраны в Российской Федерации. | Содержание |
|  | - Виды пожарной охраны. |
|  | - Основные задачи и функции Федеральной противопожарной службы. |
|  | - Требования наставлений, указаний и других руководящих документов, регламентирующих организацию и несение караульной и гарнизонной службы. |
|  | - Порядок, формы и методы проверки состояния организации оперативно-тактической деятельности пожарно-спасательного подразделения. |
| Тема 3.3 Понятие о гарнизонной службе | Содержание |
|  | - Назначение и задачи гарнизонной службы. Пожарно-спасательный гарнизон. |
|  | - Нештатные службы гарнизона. |
|  | - Тактические возможности пожарно-спасательных подразделений. |
|  | - Расписание выездов и план привлечения сил и средств. |
| Тема 3.4 Организация караульной службы в пожарно-спасательных подразделениях | Содержание |
|  | - Организация караульной службы |
|  | - Порядок проведения смены караулов в пожарно-спасательных подразделениях. Обязанности и порядок действия начальник караула при смене дежурных смен |
|  | - Обязанности начальника караула |
|  | - Документация начальника караула |
|  | - Организация и контроль подготовки средств индивидуальной защиты органов дыхания к использованию личным составом подразделений перед заступлением на дежурство |
|  | - Организация и контроль приемки (передачи), содержания в исправном состоянии средств индивидуальной защиты органов дыхания в период заступления и в период несения дежурства |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие «Проведение смены караула в должности начальника караула» |
| Тема 3.5 Организация подготовки. | Содержание |
|  | - Цель, задачи и формы подготовки. |
|  | - Профессиональная подготовка. |
|  | - Подготовка личного состава дежурных караулов (смен) |
|  | - Профессиональная служебная подготовка |
|  | - Повышение квалификации и переподготовка |
|  | - Стажировка. Самостоятельная подготовка |
|  | - Контроль и оценка подготовки |
| Тема 3.6 Пожарно-тактическая подготовка. | Содержание |
|  | - Цели подготовки, методы и принципы обучения |
|  | - Оперативно-тактическое изучение района выезда |
|  | - Общие оперативно-тактические особенности района выезда пожарно-спасательной части |
|  | - Оперативно-тактические особенности отдельных участников района выезда. |
|  | - Оперативно-тактические особенности отдельных объектов, зданий и сооружений района выезда пожарно-спасательной части |
|  | - Решение пожарно-тактических задач на местности |
|  | - Порядок и методика проведение занятий |
|  | - Изучение пожаров. Исследование пожаров. |
|  | - Карточки действий пожарно-спасательных подразделений по тушению пожара. |
|  | - Описание пожара. |
|  | - Разбор пожаров |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие 20 «Решение пожарно-тактических задач на местности» |
| Тема 3.7 Подготовка руководителей к проведению занятий | Содержание |
|  | - Общие рекомендации по организации проведения занятий |
|  | - Особенности проведения практического и тактико-строевого занятия |
|  | - Рекомендации по проверке знаний, умений и навыков обучаемых |
|  | Общие рекомендации по подготовке преподавателей к проведению занятий по изучению оперативно-тактических действий |
|  | - Рекомендации по разработке материала для проведения практического занятия |
|  | - Рекомендации по разработке материала для проведения тактико-строевого занятия |
| Тема 3.8 Порядок прохождения службы в ФПС ГПС | Содержание |
|  | - Обязанности и ответственность сотрудников ФПС ГПС |
|  | - Правовая и социальная защита сотрудников |
|  | - Порядок прохождения службы |
|  | - Присвоение и сохранение специальных званий |
|  | - Служебная дисциплина, применение поощрений и дисциплинарных взысканий |
|  | - Прекращение службы |
| Раздел 4 Мобильные средства пожаротушения (48/26 ак.ч.) |  |
| МДКн2.03.04 Мобильные средства пожаротушения |  |
| Тема 4.1 Мобильные средства пожаротушения | Содержание |
|  | - Основные пожарные автомобили. Характеристики, порядок применения по назначению |
|  | - Обозначения пожарных автомобилей. Характеристики, порядок применения по назначению |
|  | - Пожарные автонасосы. Характеристики, порядок применения по назначению |
|  | - Схема развертывания пожарного автонасоса. Расчет сил и средств на тушение пожара. Характеристики, порядок применения по назначению |
|  | - Пожарно-насосные станции ПНС. Характеристики, порядок применения по назначению |
|  | - Схема развертывания пожарно-насосной станции. Расчет сил и средств на тушение пожара. Характеристики, порядок применения по назначению |
|  | - Пожарный автомобиль пенного тушения. Характеристики, порядок применения по назначению |
|  | - Схема развертывания пожарного автомобиля пенного тушения. Характеристики, порядок применения по назначению |
|  | - Пожарный автомобиль порошкового тушения Расчет сил и средств на тушение пожара |
|  | - Пожарный автомобиль газового тушения. Характеристики, порядок применения по назначению |
|  | - Пожарный автомобиль комбинированного тушения. Характеристики, порядок применения по назначению. |
|  | - Пожарная автоцистерна. Характеристики, порядок применения по назначению. |
|  | - Схема развертывания пожарной автоцистерны. Характеристики, порядок применения по назначению |
|  | - Пожарный пеноподъемник ППП. Характеристики, порядок применения по назначению |
|  | - Пожарные штабные автомобили. Характеристики, порядок применения по назначению. |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие «Порядок применения Пожарно-насосных станций» |
|  | Практическое занятие «Развертывание пожарной автоцистерны и приведение в готовность к применению по назначению» |
|  | Практическое занятие «Пожарные автонасосы. Порядок применению по назначению» |
| Тема 4.2 Специальные пожарные автомобили | Содержание |
|  | - Автолестницы и коленчатые подъемники. Характеристики, порядок применения по назначению |
|  | - Пожарные автомобили связи и освещения. Характеристики, порядок применения по назначению |
|  | - Автомобили газодымозащитной службы. Характеристики, порядок применения по назначению |
|  | - Пожарные рукавные автомобили. Характеристики, порядок применения по назначению |
|  | - Пожарные автомобили технической службы. Характеристики, порядок применения по назначению |
|  | - Пожарные автомобили дымоудаления. Характеристики, порядок применения по назначению |
|  | - Тактико-технические характеристики пожарных судов. Порядок применения. |
|  | - Тактико-технические характеристики пожарных поездов. Порядок применения. |
|  | - Пожарный вертолет. Характеристики, порядок применения по назначению. |
|  | - Пожарный самолет. Характеристики, порядок применения по назначению. |
|  | - Беспилотные авиационные системы вертолетного типа. Характеристики и порядок применения. Анализ данных. |
|  | - Машины лесопожарной охраны. Характеристики, порядок применения по назначению. |
|  | - Пожарные оперативно-служебные автомобили. |
| Тема 4.3 Пожарные насосы и мотопомпы | Содержание |
|  | - Пожарные насосы и мотопомпы, их классификация и технические характеристики |
|  | - Насосы высокого давления и пенообразователи, их виды и порядок применения по назначению |
|  | - Пожарные мотопомпы, виды, принцип действия и технические характеристики |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие «Порядок применения по назначению мотопомпы» |
| Раздел 5 Эксплуатация пожарных автомобилей и пожарного оборудования (48/26 ак.ч.) |  |
| МДКн2.03.05 Эксплуатация пожарных автомобилей и пожарного оборудования |  |
| Тема 5.1 Организация эксплуатации пожарных автомобилей и пожарного оборудования | Содержание |
|  | - Деятельность должностных лиц территориального органа, учреждения по планированию, контролю, учету, анализу и прогнозированию работы техники |
|  | - Поддержание готовности техники к применению по назначению, профилактике и предупреждению происшествий |
|  | - Требования и правила эксплуатации, установленные нормативно-технической документацией |
|  | - Организация эксплуатации пожарных автомобилей и пожарного оборудования |
|  | - Организация ремонта пожарной техники |
|  | - Правила и порядок безотказной работы на пожарной технике |
|  | - Основные табели положенности для различных типов автомобилей. |
| Тема 5.2 Категорирование техники и имущества | Содержание |
|  | - Состояние пожарных автомобилей и пожарного оборудования их составных частей; комплектность техники и имущества; |
|  | - Потребности в пожарных автомобилях и пожарном оборудовании для своевременного пополнения и замены |
|  | - Определение техники и оборудования, подлежащего списанию |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие «Определение категории пожарного автомобиля и пожарно-технического вооружения» |
| Тема 5.3 Техническая служба | Содержание |
|  | - Техническая служба в гарнизонах ФПС МЧС России |
|  | - Расчет сил и средств технической службы ФПС МЧС России |
|  | - Организация постов диагностики техники, по ремонту и обслуживанию пожарных рукавов, базы ГДЗС |
| Тема 5.4 Эксплуатационно-техническая документация | Содержание |
|  | - Состав технической и эксплуатационной документации |
|  | - Паспорт и формуляр узла или агрегата, порядок ведения |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие «Чтение и заполнение формуляра на пожарный автомобиль» |
| Тема 5.5 Техническая и эксплуатационная документация мобильных средств пожаротушения и специальной техники | Содержание |
|  | - Виды технического обслуживания |
|  | - Периодичность и объем работ по техническому обслуживанию техники, оборудования при повседневном использовании (хранении). Инструкции по их эксплуатации и ремонту. |
|  | - Регламентированное техническое обслуживание пожарной техники |
|  | Содержание специальной пожарной техники в состоянии постоянной готовности к тушению пожара и проведению поисково-спасательных работ |
|  | - Обеспечение работоспособности и организация подготовки к эксплуатации мобильных средств пожаротушения в соответствии с техническими характеристиками |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Практическое занятие «Действия начальник караула при проведении ежедневного технического осмотра пожарного автомобиля» |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы Виды работ - Презентация на тему: «Виды основной пожарной техники» - Презентация на тему: «Виды и характеристики вспомогательной пожарной техники» - Презентация на тему: «Основные способы прекращения горения при тушении пожаров» - Презентация на тему: «Опыт применения техники в пожаротушении» - Презентация на тему: «Специальные пожарные автомобили. История развития» - Презентация на тему: «Пожарно-прикладной спорт» - Презентация на тему: «Применение автомобилей пенного тушения в гражданской авиации» - Презентация на тему: «Виды технического обслуживания пожарной техники» - Сообщение на тему: «Современное состояние развития пожарной и аварийно-спасательной техники, состоящей на вооружении в пожарно-спасательном гарнизоне» - Презентация на тему: «Пожар и его развитие» |  |
| Учебная практика (108ч) Виды работ - Работа с ручным пожарным инструментом (РПИ). Вскрытие строительных конструкций РПИ. Механизированный пожарный инструмент (МПИ). Правила работы с МПИ. - Работа с ручным, механизированным и гидравлическим аварийно-спасательный инструментом. - Развертывание сил и средств. Правила и ход выполнения развертывания пожарно-технического оборудования. Подготовка, предварительное, полное развертывание - Правила работы с пожарными рукавами. Виды, испытания, тактико-техническая характеристика пожарных рукавов. Отработка нормативов по прокладке рукавных линий. - Отработка нормативов с ручными пожарными лестницами. - Подача огнетушащих средств при помощи ручных пожарных стволов. - Спасание при помощи спасательной верёвки, натяжного спасательного полотна. Спасание с помощью «Куба жизни». Спасание с помощью устройства «Спасательный рукав». Спасание при помощи «слип-эвакуатора». Упражнения со спасательной веревкой. Упражнения по спасению и самоспасению. Отработка упражнения с высоты четвертого этажа учебной башни. - Отработка практических навыков при работе с пожарными насосами. - Отработка практических навыков при работе с переносными и передвижными огнетушителями. Виды, назначение, область применения огнетушителей. - Отработка практических навыков при работе мотопомпами. - Отработка практических навыков при работе с мотонасосами пожарными высокого давления. |  |
| Производственная практика (108ч) Виды работ - Работа с ручным пожарным инструментом (РПИ). Вскрытие строительных конструкций РПИ. Механизированный пожарный инструмент (МПИ). Правила работы с МПИ. - Работа с ручным, механизированным и гидравлическим аварийно-спасательный инструментом. - Развертывание сил и средств. Правила и ход выполнения развертывания пожарно-технического оборудования. Подготовка, предварительное, полное развертывание - Правила работы с пожарными рукавами. Виды, испытания, тактико-техническая характеристика пожарных рукавов. Отработка нормативов по прокладке рукавных линий. - Отработка нормативов с ручными пожарными лестницами. - Подача огнетушащих средств при помощи ручных пожарных стволов. - Спасание при помощи спасательной верёвки, натяжного спасательного полотна. Спасание с помощью «Куба жизни». Спасание с помощью устройства «Спасательный рукав». Спасание при помощи «слип-эвакуатора». Упражнения со спасательной веревкой. Упражнения по спасению и самоспасению. Отработка упражнения с высоты четвертого этажа учебной башни. - Отработка практических навыков при работе с пожарными насосами. - Отработка практических навыков при работе с переносными и передвижными огнетушителями. Виды, назначение, область применения огнетушителей. - Отработка практических навыков при работе мотопомпами. - Отработка практических навыков при работе с мотонасосами пожарными высокого давления. |  |
| Промежуточная аттестация 36 |  |
| Всего 560 ак.ч. |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Тактика тушения пожаров и аварийно-спасательных работ», оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП.

Лаборатории «Пожарная и аварийно-спасательная техника», «Обслуживание средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)», «Оказание первой помощи» оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП.

Мастерская «Ремонт и обслуживание пожарной техники и аварийно-спасательного оборудования», оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП.

Оснащенные базы практики, в соответствии с приложением 3 ПОП.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

- Бектобеков, Г.В. Пожарная безопасность: учебное пособие для спо / Г.В. Бектобеков. — 6-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2026. — 88 с. — ISBN 978-5-507-54996-2.

- Теребнёв В.В. Основы организации и управления силами и средствами на пожаре: Учебник / В.В. Теребнев - Москва: КУРС, 2026 - 256 с. - ISBN:978-5-907064-72-0;

- Теребнёв В.В. Тактика тушения пожаров. Часть 1. Основы тушения пожаров: Учебное пособие. – Москва: КУРС, 2021. –256 с. – ISBN 978-5-906818-53-9

- Теребнев В.В., Грачев В.А., Андреев Д. В., Коршунов И. В. – Организация газодымозащитной службы: учебник – Москва: Курс, 2021 – 296 с. – ISBN 978-5-906818-81-2

3.2.2. Дополнительные источники (при необходимости)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ (последняя редакция) «О пожарной безопасности» [Электронный источник] http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5438/.

- Федеральный закон Российской Федерации от 21.12 1994 г. № 68-ФЗ (ред. от 28.12.2021) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации» [Электронный источник] https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/federalnyy_zakon_rossiyskoy_federacii_ot_21_dekabrya_1994_g_68_fz.html..

- Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. (последняя редакция) №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [Электронный источник] http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78699/.

- Федеральный закон Российской Федерации от 23 мая 2016 г. №141-ФЗ (последняя редакция) «О службе в федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [Электронный источник] http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198195/ .

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1 | Демонстрирует умения: контролировать несение службы личным составом караула; планировать и осуществлять мероприятия, вести документацию согласно специализации караула; организовывать и контролировать выполнение личным составом караула работ по проверке работоспособности мобильных средств пожаротушения, пожарных спасательных устройств и снаряжения, сиз, огнетушащих веществ и специальных агрегатов, приспособлений и средств оказания первой помощи пострадавшим осуществлять контроль за действиями личного состава по приемке и передаче закрепленных мобильных средств пожаротушения, пожарных спасательных устройств и снаряжения, сиз, огнетушащих веществ и специальных агрегатов, приспособлений и средств оказания первой помощи пострадавшим контролировать выполнение личным составом караула требований охраны труда, пожарной безопасности и санитарно-гигиенических норм вести учетную документацию по обслуживанию техники и пожарно-технического вооружения караула обеспечивать постоянную готовность к ведению действий по тушению пожаров в период дежурства организовывать и контролировать проверку наружного противопожарного водоснабжения контролировать выполнение должностных обязанностей личным составом дежурного караула обеспечивать выполнение мероприятий, предусмотренных распорядком дня контролировать сбор данных о наличии людей в ночное время в детских, медицинских организациях и на охраняемых объектах Демонстрирует знания: характеристики специального снаряжения и сиз, порядок и правила их применения требования охраны труда в подразделениях федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы требования пожарной безопасности номенклатура документов, регламентирующих организацию караульной службы в пожарной охране материальная часть и тактико-технические характеристики пожарного инструмента и аварийно-спасательного оборудования материальная часть и тактико-технические характеристики средств связи и сигнализации, средств радиационной и химической защиты, приборов химического и дозиметрического контроля распорядок дня дежурного караула права и обязанности должностных лиц дежурного караула должностная инструкция начальника караула адресное расположение наружного противопожарного водоснабжения нормативные правовые акты, регулирующие деятельность пожарной охраны | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ПК 3.2. | Демонстрирует умения: организовывать и проводить с личным составом занятия по физической подготовке; организовывать выполнение личным составом отделения нормативов по пожарно-строевой подготовке; проводить тренировочные занятия по решению пожарно-тактических задач на различные объекты; выполнять постановку боевых задач; организовывать отработку боевых действий по тушению пожаров и ликвидации чрезвычайной ситуации в составе отделения; обучать личный состав отделения приемам и способам действий с пожарной и аварийно-спасательной техникой, вооружением и оборудованием; вырабатывать у личного состава отделения навыки слаженной работы и умелого применения пожарной, аварийно-спасательной техники, вооружения и оборудования при проведении боевых действий по тушению пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций; организовывать содержание СИЗОД, закрепленных за личным составом отделения, в исправном состоянии Демонстрирует знания: программы подготовки личного состава; сроков и периодичности проведения тренировочного процесса; методики разбора пожаров с личным составом пожарной охраны; характеристик и правил использования пожарной и аварийно-спасательной техники, пожарно-технического и аварийно-спасательного оборудования, средств связи; правил пользования, устройства и способов применения мобильных средств пожаротушения, пожарных спасательных устройств и снаряжения, СИЗ, огнетушащих веществ и специальных агрегатов, приспособлений и средств оказания первой помощи пострадавшим; порядка проведения занятий по пожарно-строевой подготовке; основ методики проведения теоретических и практических занятий; нормативной документация по вопросам газодымозащитной службы | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ПК 3.3. | Демонстрирует умения: осуществлять выполнение работ по приемке (передаче) и содержанию в исправном состоянии мобильных средств пожаротушения; оценивать состояние работоспособности и комплектность мобильных средств пожаротушения; контролировать техническое состояние мобильных средств пожаротушения, агрегатов, оборудования и инструмента Демонстрирует знания: порядка осуществления выполнения работ по приемке (передаче) и содержанию в исправном состоянии мобильных средств пожаротушения; порядка оценки состояния работоспособности и комплектность мобильных средств пожаротушения; порядка организации контроля технического состояния мобильных средств пожаротушения, агрегатов, оборудования и инструмента | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ПК 3.4. | Демонстрирует умения: организовывать и проводить техническое обслуживание и периодическое освидетельствование мобильных средств пожаротушения, в том числе специальной пожарной техники; организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных средств; рассчитывать потребность в расходных материалах в зависимости от объемов и условий эксплуатации мобильных средств пожаротушения, в том числе специальной пожарной техники; организовывать учет расхода горюче-смазочных и расходных материалов Демонстрирует знания: устройства, принципов действия, правил и безопасных приемов эксплуатации мобильных средств пожаротушения, в том числе специальной пожарной техники и оборудования; порядка организации регламентного обслуживания техники и оборудования; порядка проведения периодических испытаний; устройства и принципа работы двигателя внутреннего сгорания и специальных агрегатов установки; сроков и объемов регламентных работ двигателя внутреннего сгорания и специальных агрегатов установки; способов устранения неисправностей в работе двигателя внутреннего сгорания и специальных агрегатов установки; правил ведения документации | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ПК 3.5. | Демонстрирует умения: организации мероприятий по обслуживанию и ремонту пожарного оборудования, средств индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре использования слесарного и электротехнического инструмента Демонстрирует знания: порядка учета пожарной техники и имущества; правил приема, ввода в эксплуатацию пожарной техники; порядка подготовки пожарной техники к использованию; правил хранения пожарной техники; порядка проведения технического обслуживания пожарной техники; требований приказов, указаний и других руководящих документов, регламентирующих выполнение работ по обслуживанию первичных средств пожаротушения | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ПК 3.6. | Демонстрирует умения: планировать и составлять документы предварительного планирования боевых действий по тушению пожаров; анализировать оперативно-тактическую деятельность подразделений по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ; обрабатывать данные, полученные при использовании дистанционно пилотируемых воздушных судов вертолетного типа Демонстрирует знания: порядка, форм и методов проверки состояния организации оперативно-тактической деятельности пожарно-спасательного подразделения; требований приказов, указаний и других руководящих документов, регламентирующих планирование и составление документов предварительного планирования действий пожарных подразделений; порядка организации работы с документами предварительного планирования боевых действий по тушению пожаров; методики анализа оперативно-тактической деятельности подразделений по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ; методики изучения пожаров; порядка осуществления обработки данных, полученных при использовании дистанционно пилотируемых воздушных судов вертолетного типа | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ПК 3.7. | Демонстрирует умения: вести документацию учета занятий; организовывать и проводить занятия и тренировки с личным составом, осуществляющим дежурство на мобильных средствах пожаротушения, в том числе на специальной пожарной технике, в подразделениях пожарной охраны выполнять планы занятий, тренировок, комплексных учений Демонстрирует знания: основных принципов проведения занятий и построения учебного процесса; порядка организации тренировок, занятий и комплексных учений; требований руководящих документов по организации профессиональной подготовки личного состава, осуществляющего дежурство на мобильных средствах пожаротушения, в том числе на специальной пожарной технике, в подразделениях пожарной охраны; порядка планирования и осуществления подготовки личного состава к тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ; нормативов по пожарно-строевой подготовке; нормативов по физической подготовке | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ПК 3.8. | Демонстрирует умения: организовывать и проводить разведку пожара, оценивать создавшуюся обстановку на пожарах и авариях с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде; осуществлять выбор решающего направления действий по тушению пожара с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде; осуществлять выбор огнетушащих веществ, определять способы, приёмы и механизмы прекращения горения в зависимости от характера пожара и обстановки на нём с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде; применять расчеты требуемых сил и средств для тушения пожаров с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде; определять приемы, способы тушения пожаров и проведение аварийно-спасательных работ на объектах различного назначения с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде; осуществлять тушение пожара в сложных условиях с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде Демонстрирует знания: правила проведения аварийно-спасательных работ при тушении пожаров с использованием сиз органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде; способы, приёмы и механизмы прекращения горения в зависимости от характера пожара и обстановки на нём с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде; расчет требуемых средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при тушении пожара в непригодной для дыхания среде | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ПК 3.9. | Демонстрирует умения: определять необходимость применения роботизированных установок пожаротушения; управлять роботизированными установками пожаротушения при проведении боевых действий по тушению пожара; осуществлять подачу (пуск) огнетушащих веществ с помощью роботизированных установок пожаротушения; определять необходимость применения установок пожаротушения с гидроабразивной резкой; управлять установками пожаротушения с гидроабразивной резкой при проведении боевых действий по тушению пожара; осуществлять подачу (пуск) огнетушащих веществ с установок пожаротушения с гидроабразивной резкой Демонстрирует знания: требований приказов, указаний и других руководящих документов, регламентирующих действия по тушению пожаров с применением автоматизированных (роботизированных) систем пожаротушения; назначения, классификации, характеристик роботизированных установок пожаротушения и их тактических возможностей; требований приказов, указаний и других руководящих документов, регламентирующих действия по тушению пожаров с применением установок пожаротушения с гидроабразивной резкой; назначения, классификации, характеристик установок пожаротушения с гидроабразивной резкой и их тактические возможности | Текущий контроль и оценка знаний; наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос |
| ОК 01. | обосновывает постановку цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; проводит адекватную оценку и самооценку эффективности и качества выполнения профессиональных задач | текущая проверка наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельной работы |
| ОК 02. | использует различные источники, включая электронные ресурсы, медиа ресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по профессии для решения профессиональных задач | текущая проверка наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельной работы |
| ОК 04. | взаимодействует с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик; обосновывает анализ работы членов команды (подчиненных) | текущая проверка наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельной работы |
| ОК 05. | умеет грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; знает особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений | текущая проверка наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельной работы |
| ОК 06. | понимает значимость гражданско-патриотической позиции, значимость традиционных общечеловеческих ценностей; демонстрирует свою гражданско-патриотическую позицию, осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; применяет стандарты антикоррупционного поведения. | текущая проверка наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельной работы |
| ОК 07. | демонстрирует знания алгоритма действий в чрезвычайных ситуациях; демонстрирует знания правил экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; понимает значимость необходимости сохранения окружающей среды, ресурсосбережения | текущая проверка наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельной работы |
| ОК 09. | понимает общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимает тексты на базовые профессиональные темы; участвует в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строит простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности на иностранных языках | текущая проверка наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельной работы |

Приложение 1.5

к ПОП по профессии/специальности

20.02.04 Пожарная безопасность

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ»

2026 г.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.