ПРИЛОЖЕНИЕ 2

# к ПОП по профессии

# 23.01.23 Электромонтер объектов

# транспортной инфраструктуры

# ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН

ОГЛАВЛЕНИЕ

«ОП.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ»	3

«ОП.02 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»	12

«ОП.03 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»	22

«ОП.04 ОХРАНА ТРУДА И ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ»	32

«СГ.01 ИСТОРИЯ РОССИИ»	44

«СГ.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»	45

«СГ.03 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»	46

«СГ.04 ФИЗИЧЕСАЯ КУЛЬТУРА»	47

«СГ. 05 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»	48

2025 г.

Приложение 2.1

# к ПОП по профессии

# 23.01.23 Электромонтер объектов

транспортной инфраструктуры

Примерная рабочая программа дисциплины

«ОП.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ»

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ	3

1.	Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	4

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы	4

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины	4

2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ	7

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины	7

2.2. Примерное содержание дисциплины	8

3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ	9

3.1. Материально-техническое обеспечение	9

3.2. Учебно-методическое обеспечение	9

4. Контроль и оценка результатов  освоения ДИСЦИПЛИНЫ	10

- Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.01 Техническое черчение»

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «Техническое черчение»: приобретение теоретических знаний об основных правилах построения технических чертежей и схем в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД, а также формирование практических навыков их чтения и выполнения.

Дисциплина «Техническое черчение» включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01 | - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части - определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить - структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях - основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте - методы работы в профессиональной и смежных сферах - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | - |
| ОК.02 | - определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации - выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска - оценивать практическую значимость результатов поиска - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач - использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | - номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности - приемы структурирования информации - формат оформления результатов поиска информации - современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и - программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства | - |
| ОК.05 | - грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке - проявлять толерантность в рабочем коллективе | - правила оформления документов - правила построения устных сообщений - особенности социального и культурного контекста | - |
| ОК.09 | - понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности - кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) - писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | - правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы - основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) - лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности - особенности произношения - правила чтения текстов профессиональной направленности | - |
| Направленность 1 Электромонтёр устройств сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) |  |  |  |
| ПК Х.4. | - читать электрические схемы и чертежи устройств СЦБ; - выполнять установочные работы элементов и механизмов устройств СЦБ | - необходимую технологическую документацию, особенности работы с исполнительными механизмами систем автоматики и телемеханики. - устройство, принцип действия, технические характеристики и конструктивные особенности приборов и оборудования СЦБ | выполнения электромонтажных работ воздушных и кабельных линий устройств СЦБ, элементной базы и исполнительных механизмов систем автоматики и телемеханики в соответствии с технологическим процессом |
| Направленность 2 Электромонтер тяговых и трансформаторных подстанций |  |  |  |
| ПК Х.2 | - читать электрические схемы и чертежи оборудования подстанций | - схем электроснабжения оборудования электроустановок | выявления повреждений в оборудовании электроустановок |
| ПК Х.4. | - читать схемы электроустановок и оборудования тяговой подстанции | - схем электроустановок и оборудования тяговой подстанции в части, регламентирующей выполнение трудовых функций | выполнения последовательного монтажа отдельных частей оборудования электроустановок согласно технологии монтажа |
| Направленность 3 Электромонтер контактной сети |  |  |  |
| ПК Х.4. | - читать электрические схемы монтируемого оборудования контактной сети и линий электропередачи, знать способы их проверки. | - схем монтируемого оборудования контактной сети и линий электропередачи | выполнения электромонтажных работ по монтажу, демонтажу оборудования контактной сети и линий электропередачи |

2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

| Наименование составных частей дисциплины | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 46 | 40 |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Промежуточная аттестация | ХХ | ХХ |
| Всего | 46 | 40 |

2.2. Примерное содержание дисциплины

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий |
| --- | --- |
| Раздел 1. Геометрическое черчение (8 часов) |  |
| Тема 1.1. Основные сведения по оформлению чертежей | Содержание |
|  | Общие сведения о графических изображениях. Правила оформления чертежей (форматы, масштабы, линии чертежа). Основные надписи. Шрифт чертежный. Правила нанесения размеров. Геометрические построения и правила вычерчивания контуров технических деталей |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие № 1. Изучение линий чертежа, шрифтов чертежных (графическая работа). |
|  | Практическое занятие № 2. Выполнение чертежа контура детали с нанесением размеров (графическая работа) |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Раздел 2. Проекционное черчение (18 часов) |  |
| Тема 2.1. Методы и приемы проекционного черчения | Содержание |
|  | Проецирование точки, прямой, плоскости, геометрических тел на плоскости Построение аксонометрических проекций геометрических тел. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие № 3. Выполнение комплексного чертежа геометрических тел и проекций точек, лежащих на них (графическая работа). |
|  | Практическое занятие № 4. Построение третьей проекции модели по двум заданным (графическая работа) |
|  | Практическое занятие № 5. Построение аксонометрической проекция модели (графическая работа) |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Раздел 3. Основы машиностроительного черчения (20 часов) |  |
| Тема 3.1. Машиностроительное черчение | Содержание |
|  | Сечения и разрезы. Резьба и резьбовые соединения. Эскизы и рабочие чертежи деталей. Разъемные и неразъемные соединения. Общие сведения об изделиях и сборочных чертежах. Чертежи и схемы оборудования (по профилю профессии) |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие № 6. Расположение основных видов на чертеже. |
|  | Практическое занятие № 7. Нанесение условностей и упрощений на чертежах деталей. |
|  | Практическое занятие № 8. Выполнение изображения резьбы на чертежах |
|  | Практическое занятие № 9. Выполнение комплексного чертежа модели с построением простого разреза (графическая работа). |
|  | Практическое занятие № 10. Выполнение чертежа аксонометрической проекции модели с вырезом четверти (графическая работа). |
|  | Практическое занятие № 11. Построение чертежа модели с разрезом (графическая работа). |
|  | Практическое занятие № 12. Выполнение чертежа резьбового соединения (графическая работа). |
|  | Практическое занятие № 13. Составление перечня элементов схемы (по профилю профессии). |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Промежуточная аттестация |  |
| Всего: 46 часов |  |

3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет технического черчения, оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

- Инженерная и компьютерная графика: учебник и практикум для среднего профессионального образования / Р. Р. Анамова [и др.]; под общей редакцией Р. Р. Анамовой, С. А. Леоновой, Н. В. Пшеничновой. — М.: Издательство Юрайт, 2022. — 246 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02971-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/498893.

- Дадашова, Е.А. Учебное пособие по работе в системе КОМПАС-3Dv18.1-График: учебное пособие / Е. А. Дадашова. — Москва: УМЦ ЖДТ, 2022. — 112 с. — ISBN: 978-5-907479-29-6 — Текст: электронный // УМЦ ЖДТ: электронная библиотека. — URL: http://umczdt.ru/books/1194/260722/. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Чекмарев, А. А.  Инженерная графика: учебник для среднего профессионального образования / А. А. Чекмарев. — 13-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2021. — 389 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07112-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469544.

3.2.2. Дополнительные источники

- ГОСТ 2.004-88. Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ межгосударственный стандарт: издание официальное: утвержден и введен в действие постановлением Государственного комитете СССР по стандартам от 28.11.88 № 3843: дата введения 1990-01-01. – М.: Стандартинформ, 2011. - 24 c. - Текст: непосредственный.

- ГОСТ 2.701-2008 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению (с Поправкой) межгосударственный стандарт : издание официальное : введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 ноября 2008 г. N 702-ст в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2009 г. : дата введения 2009-07-01. – Москва : Стандартинформ, 2019. - 16 c. - Текст: непосредственный.

- Исаев, И.А. Инженерная графика: Рабочая тетрадь: Часть 1 / Исаев И.А., - 3-е изд. – М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 80 с. (Профессиональное образование) ISBN 978-5-91134-960-8. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/476455 (дата обращения: 01.06.2022). – Режим доступа: по подписке.

4. Контроль и оценка результатов 
освоения ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Показатели освоенности компетенций | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знает: - правила чтения технической документации; - способы графического представления объектов, пространственных образов и схем; - правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; - технику и принципы нанесения размеров | формулирует правила по чтению технической документации и технических регламентов; применяет способы графического представления объектов, пространственных образов и схем; формулирует правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; демонстрирует навыки нанесения размеров на чертежи. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ и видов работ по практике Диагностика (тестирование, контрольные работы) |
| Умеет: - читать рабочие и сборочные чертежи и схемы; - выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их элементов, узлов; | выполняет эскизы и технические рисунки; выполняет простые чертежи деталей и элементов деталей; демонстрирует навыки чтения электрических схем и чертежей. |  |

Приложение 2.2

# к ПОП по профессии

# 23.01.23 Электромонтер объектов

транспортной инфраструктуры

Примерная рабочая программа дисциплины

«ОП.02 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ	12

2.	Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	13

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы	13

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины	13

2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ	16

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины	16

2.2.	Примерное содержание дисциплины	17

3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ	18

3.1. Материально-техническое обеспечение	18

3.2. Учебно-методическое обеспечение	19

4. Контроль и оценка результатов  освоения ДИСЦИПЛИНЫ	19

- Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.02 Электротехника»

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «Электротехника»: формирование у обучающихся компетенций в области современной электротехники, необходимых для успешной профессиональной деятельности: знаний о сущности физических процессов, протекающих в электрических и магнитных цепях, методах преобразования электрической энергии, навыков расчета параметров электрических цепей.

Дисциплина «Электротехника» включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01 | - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части - определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить - структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях - основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте - методы работы в профессиональной и смежных сферах - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | - |
| ОК.02 | - определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации - выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска - оценивать практическую значимость результатов поиска - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач - использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | - номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности - приемы структурирования информации - формат оформления результатов поиска информации - современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и - программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства | - |
| ОК.05 | - грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке - проявлять толерантность в рабочем коллективе | - правила оформления документов - правила построения устных сообщений - особенности социального и культурного контекста | - |
| ОК.09 | - понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности - кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) - писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | - правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы - основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) - лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности - особенности произношения - правила чтения текстов профессиональной направленности | - |
| Направленность 1 Электромонтёр устройств сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) |  |  |  |
| ПК Х.1 | - выполнять настройку и регулировку электрических элементов устройств СЦБ | - основ электротехники и механики | выполнения электромонтажных работ по монтажу оборудования устройств железнодорожной автоматики и телемеханики |
| Направленность 2 Электромонтер тяговых и трансформаторных подстанций |  |  |  |
| ПК Х.3. | - ремонтировать и регулировать оборудование электроустановок (высоковольтные выключатели; измерительные трансформаторы тока и напряжения; разъединители, отделители и короткозамыкатели; устройства защиты от перенапряжений; низковольтную коммутационную аппаратуру) | - требований охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций | устранения повреждений в оборудовании электроустановок |
| Направленность 3 Электромонтер контактной сети |  |  |  |
| ПК Х.3. | - безопасно выполнять работы по переключению разъединителей и других коммутационных аппаратов при выполнении работ по техническому обслуживанию оборудования электроустановок | - правил выполнения оперативных переключений в распределительных устройствах контактной сети и линий электропередачи | выполнения режимных оперативных переключений в распределительных устройствах |

2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

| Наименование составных частей дисциплины | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 36 | 22 |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Промежуточная аттестация | ХХ | ХХ |
| Всего | 36 | 22 |

  - Примерное содержание дисциплины

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий |
| --- | --- |
| Раздел 1. Электрические и магнитные цепи (24 часа) |  |
| Тема 1.1. Электрические цепи постоянного тока | Содержание |
|  | Постоянный ток: понятие, характеристики, единицы измерения, закон Ома для участка цепи, работа, мощность. Электрические цепи: понятие, классификация, условное изображение, элементы, условные обозначения, методы расчета. Источники тока: типы, характеристики, единицы измерения, способы соединения, закон Ома для полной цепи. Резисторы: понятие, способы соединения, схемы замещения. Сложные электрические цепи: понятие, законы Кирхгофа. Метод контурных токов, метод узловых напряжений. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Лабораторная работа №1. Последовательное соединение проводников и проверка падения напряжения в отдельных проводниках |
|  | Лабораторная работа №2. Измерение удельного сопротивления проводника. |
|  | Практическое занятие №1. Расчет цепей постоянного тока. |
|  | Практическое занятие №2. Расчет цепей постоянного тока на применение законов Кирхгофа. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.2. Магнитные цепи | Содержание |
|  | Магнитное поле: понятие, характеристики, единицы измерения. Магнитные свойства веществ: классификация, строение, характеристики, единицы измерения. Магнитная цепь: понятие, классификация, элементы, характеристики, единицы измерения, законы магнитной цепи |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Лабораторная работа № 3. Нахождение магнитной индукции и напряженности по кривой намагничивания. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.3. Электромагнитная индукция | Содержание |
|  | Электромагнитная индукция: явление, закон, правило Ленца. Вихревые токи: понятие, учет, использование. Самоиндукция: явление, закон, учет, использование. Индуктивность: понятие, расчет, единица измерения. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.4. Электрические цепи переменного тока | Содержание |
|  | Электромагнитная индукция: явление, закон, правило Ленца. Вихревые токи: понятие, учет, использование. Самоиндукция: явление, закон, учет, использование. Индуктивность: понятие, расчет, единица измерения |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Лабораторная работа № 4. Проверка закона Ома при последовательном соединении активного, индуктивного и емкостного сопротивлений, получение резонанса напряжений. |
|  | Практическое занятие № 3. Расчет характеристик цепи переменного тока |
|  | Практическое занятие № 4. Расчет мощности цепи переменного тока |
|  | Практическое занятие № 5. Расчет трехфазных цепей переменного тока. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Раздел 2. Электротехнические устройства (12 часов) |  |
| Тема 2.1. Электроизмерительные приборы и электрические измерения. | Содержание |
|  | Электрические измерения: понятие, виды, методы, погрешности, расширение пределов измерения. Электротехнические устройства: понятие, классификация. Электрические измерения в цепях постоянного и переменного тока. Комбинированные электроизмерительные приборы |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Лабораторная работа № 5. Определение абсолютной и относительной погрешностей, класса точности, цены деления и чувствительности электроизмерительных приборов. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2.2. Трансформаторы | Содержание |
|  | Трансформаторы: типы, назначение, устройство, принцип действия, режимы работы, к.п.д., потери, эксплуатация. Трехфазный трансформатор. Автотрансформатор |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2.3. Электрические машины | Содержание |
|  | Электрические машины: назначение, классификация, обратимость. Электрические генераторы: классификация, устройство, принцип действия, характеристики, эксплуатация, к.п.д. Электрические двигатели: классификация, устройство, принцип действия, характеристики, эксплуатация, к.п.д. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Лабораторная работа № 6. Исследование схем включения электродвигателей постоянного тока |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2.4. Аппаратура управления и защиты | Содержание |
|  | Аппаратура автоматического управления. Устройство, схемы, принцип работы магнитных пускателей и реле. Аппаратура защиты: плавкие предохранители, тепловые и электронные автоматы защиты. Устройство, схемы, принцип работы. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Промежуточная аттестация |  |
| Всего: 36 часов |  |

3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет электротехники, оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП.

Лаборатория электроизмерений, оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

- Аполлонский С.М. Основы электротехники. Практикум. Учебное пособие для СПО/ С.М.Аполлонский. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-6707-5 – Текст: непосредственный.

- Бычков Ю.А., Белянин А.Н. и др. Сборник задач по основам теоретической электротехники. Учебное пособие для СПО / Ю.А. Бычков. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 392 с. — ISBN 978-5-8114-6889-83. – Текст: непосредственный.

3.2.2. Дополнительные источники

  - Гальперин, М. В. Электротехника и электроника: учебник / М.В. Гальперин. — 2-е изд. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2022. — 480 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-450-2. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1819500 (дата обращения: 29.06.2024). – Режим доступа: по подписке.

  - Лунин, В. П.  Электротехника и электроника в 3 т. Том 1. Электрические и магнитные цепи: учебник и практикум для среднего профессионального образования / Э. В. Кузнецов; под общей редакцией В. П. Лунина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2021. — 255 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03752-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472794 (дата обращения: 10.06.2024).

  - Тимофеев И. А. Основы электротехники, электроники и автоматики. Лабораторный практикум. Учебное пособие для СПО/И.А. Тимофеев. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 196 с. — ISBN 978-5-8114-6827-0 — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153638  (дата обращения: 23.06.2024). — Режим доступа: для авториз. Пользователей

  - Электротехника и электроника в 3 т. Том 2. Электромагнитные устройства и электрические машины: учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. И. Киселев, Э. В. Кузнецов, А. И. Копылов, В. П. Лунин; под общей редакцией В. П. Лунина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2022. — 184 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03754-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492752 (дата обращения: 10.06.2024).

4. Контроль и оценка результатов 
освоения ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Показатели освоенности компетенций | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знает: методы преобразования электрической энергии, сущность физических процессов, происходящих в электрических и магнитных цепях, порядок расчета их параметров | Формулирует правила и законы электротехники; Объясняет сущность физических процессов, происходящих в электрических цепях; Объясняет сущность физических процессов, происходящих в магнитных цепях; | Экспертное наблюдение выполнения практических работ и видов работ по практике Диагностика (тестирование, контрольные работы) |
| Умеет: производить расчет параметров электрических цепей; собирать электрические схемы и проверять их работу | Выполняет расчёт параметров электрических цепей постоянного и переменного тока; Собирает электрические цепи и проверяет их работу |  |

Приложение 2.3

# к ПОП по профессии

# 23.01.23 Электромонтер объектов

транспортной инфраструктуры

Примерная рабочая программа дисциплины

«ОП.03 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ	22

3.	Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	23

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы	23

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины	23

2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ	26

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины	26

3.2.	Примерное содержание дисциплины	26

3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ	28

3.1. Материально-техническое обеспечение	28

3.2. Учебно-методическое обеспечение	28

4. Контроль и оценка результатов  освоения ДИСЦИПЛИНЫ	29

- Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.03 Материаловедение»

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «Материаловедение»: формирование у обучающихся комплекса профессиональных знаний и умений в области современного материаловедения, формирование навыков выбора, применения и диагностики материалов и технологий.

Дисциплина «Материаловедение» включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01 | - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части - определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить - структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях - основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте - методы работы в профессиональной и смежных сферах - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | - |
| ОК.02 | - определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации - выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска - оценивать практическую значимость результатов поиска - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач - использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | - номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности - приемы структурирования информации - формат оформления результатов поиска информации - современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и - программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства | - |
| ОК.05 | - грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке - проявлять толерантность в рабочем коллективе | - правила оформления документов - правила построения устных сообщений - особенности социального и культурного контекста | - |
| ОК.09 | - понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности - кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) - писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | - правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы - основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) - лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности - особенности произношения - правила чтения текстов профессиональной направленности | - |
| Направленность 2 Электромонтер тяговых и трансформаторных подстанций |  |  |  |
| ПК Х.2. | определять состояние изоляции электроустановок при выполнении работ по определению места повреждения изоляции электроустановок | технических данных о материалах, применяемых при ремонте оборудования тяговой подстанции | выявления повреждений в оборудовании электроустановок, |
| Направленность 3 Электромонтер контактной сети |  |  |  |
| ПК Х.2. | выполнять диагностику с помощью измерительных приборов (производить установку контрольно-измерительных приборов на сборных шинах, осуществлять контроль состояния изоляции, нагрева электрооборудования, состояния контактных соединений, режимов работы электрооборудования). | технологии проверки состояния узлов контактной сети и линий электропередачи | оценивания состояния элементов контактной сети и линий электропередачи |

2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

| Наименование составных частей дисциплины | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 36 | 18 |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Промежуточная аттестация | ХХ | ХХ |
| Всего | 36 | 18 |

  - Примерное содержание дисциплины

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий |
| --- | --- |
| Раздел 1. Технология металлов (22 часа) |  |
| Тема 1.1. Основы металловедения | Содержание |
|  | Классификация металлов. Кристаллизация металлов. Кристаллическое строение металлов. Свойства металлов: физические, химические, механические и технологические. Способы определения основных свойств металлов. Явления аллотропии и анизотропии. Материалы, применяемые на железнодорожном транспорте. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Лабораторная работа № 1. Определение твердости металлов |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.2. Основы теории сплавов | Содержание |
|  | Система сплавов. Компоненты системы. Фазы сплавов. Структурные составляющие сплавов: твердый раствор, химические соединения, механическая смесь. Связь между структурой и свойствами сплавов. Понятие диаграммы состояния. Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов. Основные точки и линии диаграммы состояния железоуглеродистых сплавов. Критические точки сталей. Влияние углерода и постоянных примесей на свойства сталей |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.3. Железоуглеродистые, легированные и цветные сплавы | Содержание учебного материала |
|  | Железоуглеродистые сплавы: виды, свойства, маркировка по ГОСТу, применение на железнодорожном транспорте. Общие сведения о термической обработке сталей. Виды термической обработки стали. Влияние термической обработки на механические свойства стали. Общие сведения о химико-термической обработке сталей. Виды химико-термической обработки. Влияние химико-термической обработки на свойства стали. Легированные стали, их классификация. Влияние легирующих элементов на свойства сталей. Маркировка по ГОСТу легированных сталей. Применение легированных сталей на железнодорожном транспорте. Цветные металлы и сплавы на их основе. Алюминий и сплавы на его основе. Медь и сплавы на ее основе. Антифрикционные подшипниковые сплавы. Маркировка цветных сплавов. Применение цветных металлов и сплавов на их основе в строительных машинах. Коррозия металлов. Виды коррозии. Способы защиты от коррозии |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Лабораторная работа № 2. Исследование микроструктуры углеродистых сталей и цветных сплавов. |
|  | Практическое занятие № 1. Определение режима отжига, закалки и отпуска стали |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.4. Способы обработки металлов | Содержание |
|  | Литейное производство. Литейные сплавы, применяемые на железнодорожном транспорте. Обработка металлов давлением. Изделия, получаемые при обработке давлением. Способы сварки. Пайка металлов. Резка металлов. Применение различных видов сварки, пайки и резки металлов в производстве и ремонте строительных машин. Обработка металлов резанием. Шлифование и абразивные материалы |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Лабораторная работа № 3 Измерение углов заточки режущих инструментов |
|  | Практическое занятие № 2 Выбор марки материала и способа его обработки для конкретных деталей |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Раздел 2. Другие виды материалов (14 часов) |  |
| Тема 2.1. Электроизоляционные материалы | Содержание |
|  | Основные свойства диэлектриков. Электропроводность и поляризация, потеря энергии и пробои в диэлектриках. Классификация диэлектриков. Значение газообразных диэлектриков. Электропроводность и пробой газов. Виды и назначение жидких диэлектриков. Минеральные и синтетические масла. Получение, очистка и сушка масел. Твердые органические диэлектрики. Полимеризационные, поликонденсаторные, нагревостойкие диэлектрики. Природные смолы, компаунды. Электроизоляционные неорганические диэлектрики. Слюда. Электрокерамика. Стекло. Минеральные диэлектрики. Свойства и применение на железнодорожном транспорте. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Лабораторная работа № 4. Определение физических свойств материалов по образцам |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2.2 Проводниковые материалы | Содержание |
|  | Классификация проводников. Материалы с высокой проводимостью (медь, алюминий и их сплавы). Благородные и тугоплавкие материалы. Материалы с высоким сопротивлением на основе меди и никеля. Жаростойкие, электроугольные и металлокерамические сплавы. Проводниковые изделия (провода, кабели, шнуры). Сверхпроводники и криопроводники, их применение на железнодорожном транспорте. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Лабораторная работа № 5. Ознакомление со структурой и свойствами проводниковых материалов |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2.3. Смазочные материалы | Содержание учебного материала |
|  | Назначение смазочных материалов. Жидкие, пластичные и твердые смазочные материалы: их виды, свойства и применение на железнодорожном транспорте |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Лабораторная работа № 6. Ознакомление со свойствами смазочных материалов |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Промежуточная аттестация |  |
| Всего: 36 часов |  |

3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Лаборатория материаловедения, оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

- Бондаренко, Г.Г. Материаловедение : учебник для среднего профессионального образования / Г. Г. Бондаренко, Т. А. Кабанова, В. В. Рыбалко ; под редакцией Г. Г. Бондаренко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 329 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08682-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451279 (дата обращения: 02.06.2022).

- Материаловедение и технология материалов. В 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего профессионального образования / Г. П. Фетисов [и др.] ; под редакцией Г. П. Фетисова. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 386 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09896-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495056 (дата обращения: 01.08.2022).

- Материаловедение и технология материалов. В 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего профессионального образования / Г. П. Фетисов [и др.] ; под редакцией Г. П. Фетисова. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 389 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09897-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495057 (дата обращения: 01.08.2022).

- Плошкин, В.В. Материаловедение : учебник для среднего профессионального образования / В. В. Плошкин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 408 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15697-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/509460 (дата обращения: 22.06.2022).

- Скворцова, Л.И. Курс лекций по дисциплине ОП 05 Материаловедение : учеб. пособие / Л.И. Скворцова . – Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. – 93 c. — ISBN 978-5-907055-43-8. — Режим доступа: http://umczdt.ru/books/1203/230305/ - Загл. с экрана.

3.2.2. Дополнительные источники

- Власова, И.Л. Материаловедение : учебное пособие / И. Л. Власова. — Москва : , 2016. — 129 с. — ISBN 978-5-89035-922-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/90950 (дата обращения: 29.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Контроль и оценка результатов 
освоения ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Показатели освоенности компетенций | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знает: основные свойства, классификацию, характеристику обрабатываемых материалов; меры безопасности при выполнении работ. | - характеризует основные свойства, классификацию, характеристики обрабатываемых материалов. - знает правила применения охлаждающих и смазывающих материалов; - владеет основными сведениями о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и электротехнических материалах, стали, их классификацию; - соблюдает меры безопасности при выполнении работ. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ и видов работ по практике Диагностика (тестирование, контрольные работы) |
| Умеет: определять свойства материалов; применять методы их обработки; читать техническую документацию. |  |  |
| Направленность 2 Электромонтер тяговых и трансформаторных подстанций |  |  |
| Знает: технических данных о материалах, применяемых при ремонте оборудования тяговой подстанции | демонстрирует знание технических данных о материалах, применяемых при ремонте оборудования тяговой подстанции |  |
| Умеет: определять состояние изоляции электроустановок при выполнении работ по определению места повреждения изоляции электроустановок | выполняет работы по определению состояния изоляции электроустановок в месте ее повреждения |  |
| Направленность 3 Электромонтер контактной сети |  |  |
| Знает: технологии проверки состояния узлов контактной сети и линий электропередачи | владеет технологией проверки состояния узлов контактной сети и линий электропередачи |  |
| Умеет: выполнять диагностику с помощью измерительных приборов (производить установку контрольно-измерительных приборов на сборных шинах, осуществлять контроль состояния изоляции, нагрева электрооборудования, состояния контактных соединений, режимов работы электрооборудования). | выполняет работы по диагностике технологических параметров с помощью измерительных приборов и поверочных инструментов при выполнении ремонта контактной сети. |  |

Приложение 2.4

# к ПОП по профессии

# 23.01.23 Электромонтер объектов

транспортной инфраструктуры

Примерная рабочая программа дисциплины

«ОП.04 ОХРАНА ТРУДА И ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ»

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ	32

3.	Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	33

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы	33

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины	33

2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ	37

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины	37

2.2. Примерное содержание дисциплины	37

3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ	39

3.1. Материально-техническое обеспечение	39

3.2. Учебно-методическое обеспечение	39

4. Контроль и оценка результатов  освоения ДИСЦИПЛИНЫ	41

- Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.04 Охрана труда и электробезопасность»

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «Охрана труда и электробезопасность»: расширение и углубление знаний в области охраны труда и электробезопасности на объектах профессиональной деятельности.

Дисциплина «Охрана труда и электробезопасность» включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь |  | Знать |  | Владеть навыками |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК.01 | - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части - определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |  | - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить - структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях - основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте - методы работы в профессиональной и смежных сферах - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |  | - |  |
| ОК.02 | - определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации - выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска - оценивать практическую значимость результатов поиска - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач - использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |  | - номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности - приемы структурирования информации - формат оформления результатов поиска информации - современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и - программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства |  | - |  |
| ОК.05 | - грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке - проявлять толерантность в рабочем коллективе |  | - правила оформления документов - правила построения устных сообщений - особенности социального и культурного контекста |  | - |  |
| ОК.07 | - соблюдать нормы экологической безопасности - определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии - организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства - организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона - эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |  | - правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности - основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности - пути обеспечения ресурсосбережения - принципы бережливого производства - основные направления изменения климатических условий региона - правила поведения в чрезвычайных ситуациях |  | - |  |
| ОК.09 | - понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности - кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) - писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |  | - правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы - основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) - лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности - особенности произношения - правила чтения текстов профессиональной направленности |  | - |  |
| Направленность 1 Электромонтёр устройств сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) |  |  |  |  |  |  |
| ПК Х.4. |  | - выполнять установочные работы элементов и механизмов устройств СЦБ |  | - требований охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |  | выполнения электромонтажных работ воздушных и кабельных линий устройств СЦБ, элементной базы и исполнительных механизмов систем автоматики и телемеханики в соответствии с технологическим процессом |
| Направленность 2 Электромонтер тяговых и трансформаторных подстанций |  |  |  |  |  |  |
| ПК Х.2. |  | - пользоваться инструментом, монтажными приспособлениями и средствами защиты при подготовке к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования электроустановок |  | - правила использования и испытания средств защиты, применяемых в электроустановках |  | производства слесарно-механических работ на оборудовании электроустановок (слесарная обработка деталей, слесарно-монтажные работы, работа на станках). |
| Направленность 3 Электромонтер контактной сети |  |  |  |  |  |  |
| ПК Х.4. |  | - применять средства индивидуальной защиты при выполнении работ по техническому обслуживанию контактной сети и линий электропередачи |  | - требований охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |  | выполнения электромонтажных работ по монтажу, демонтажу оборудования контактной сети и линий электропередачи |

2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

| Наименование составных частей дисциплины | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 90 | 16 |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Промежуточная аттестация | ХХ | ХХ |
| Всего | 90 | 16 |

2.2. Примерное содержание дисциплины

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий |
| --- | --- |
| Раздел 1. Правовые и организационные основы охраны труда (36 часов) |  |
| Тема 1.1. Производственный травматизм и его профилактика | Содержание |
|  | Правовое поле; обязанности работника и работодателя в области охраны труда. Правовые и организационные основы охраны труда и производственной безопасности. Юридические основы трудового договора. Основные понятия о травматизме. Классификация травматизма. Расследование и оформление несчастных случаев на производстве. Виды инструктажей. Контроль обеспечения безопасности труда. Методы анализа травматизма. Мероприятия по предупреждению травматизма. Непроизводственный травматизм. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие № 1 Порядок оформления акта формы Н-1 о несчастных случаях на производстве |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.2. Аттестация рабочих мест | Содержание |
|  | Классификация условий труда по степени вредности и опасности. Мероприятия по улучшению условий труда. Предварительные и периодические медицинские осмотры. Профессиональный отбор. Требования к спецодежде, порядок выдачи, хранение. Требования к содержанию спецодежды и рабочих мест. Автоматизированные рабочие места. Льготы и компенсации. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие № 2. Замер освещенности рабочего места. Расчет освещенности на рабочих местах. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.3. Пожарная безопасность на объектах железнодорожного транспорта | Содержание |
|  | Виды горения. Пожароопасные свойства веществ и материалов. Классификация пожаров. Первичные средства пожаротушения. Пожарная техника. Организация мероприятий по предупреждению пожаров. Ответственность должностных лиц за пожарную безопасность. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие № 3. Изучение первичных средств пожаротушения. |
|  | Практическое занятие № 4. Разработка противопожарных мероприятий. |
|  | Практическое занятие № 5. Составление плана эвакуации при пожаре. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Раздел 2. Электробезопасность. Обеспечение безопасных условий труда (24 часа) |  |
| Тема 2.1. Меры безопасности при работах на электрифицированных участках. | Содержание |
|  | Особенности и виды поражения электрическим током. Электротравмы. Степень и опасность воздействия электрического тока. Электрический ток, основные параметры. Понятия о системе электроснабжения железных дорог. Степени воздействия переменного тока на организм человека. Опасность поражения электрическим током в зависимости от условий производственных помещений. Классификация переменного тока промышленной частоты по степени воздействия на организм человека (ощутимый, неотпускающий, фибрилляционный) Опасность прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением. Средства защиты от поражения электрическим током. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема. 2.2 Порядок допуска и требования безопасности при обслуживании электроустановок. Средства защиты. | Содержание |
|  | Классификация групп по электробезопасности. Требования к группам по электробезопасности, проверка знаний работников. Порядок организации работ по наряду и распоряжению. Организация работ по распоряжению. Подготовка рабочего места и первичный допуск бригады к работе, надзор, перевод, перерывы. Организация рабочего времени. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения. Классификация и виды инструктажей. Защитные меры в электроустановках для предупреждения поражения человека электрическим током. Правила и порядок пользования средствами защиты. Опасность поражения электрическим током в зависимости от условий производственных помещений. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие № 6. Оформление документации по проведению инструктажей. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2.3 Действия электромонтера по оказанию первой медицинской помощи | Содержание |
|  | Электротравмы: освобождение пострадавшего от токоведущих частей; снятие напряжения; избежание механических травм при нахождении на высоте; соблюдение мер личной безопасности; оценка состояния пострадавшего от действия электрического тока по первичным признакам. Оказание первой помощи. Механические травмы. Остановка кровотечения. Обработка ран и наложение повязок. Фиксация переломов. Организация доставки пострадавшего в лечебное учреждение. Ожоги, Отравления. Виды отравлений. Меры оказания первой медицинской помощи с использованием средств из аптечки. Случаи необходимости выполнения искусственного дыхания. Обморожения, определение степени поражения. Меры и средства оказания первой помощи. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие № 7. Освобождение пострадавшего от действий электрического тока в электроустановках до 1000 В и выше 1000 В. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Раздел 3. Реализация принципов бережливого производства в профессиональной деятельности (30 часов) |  |
| Тема 3.1. Основные понятия и методология бережливого производства |  |
|  | Области применения бережливого производства (БП). История создания моделей бережливого производства. Преимущества и недостатки БП. Примеры внедрения бережливого производства (Госкорпорация "Росатом", ПАО "КАМАЗ", "Группа ГАЗ", ОАО "РЖД", Госкорпорация "Ростех", ПАО "Сбербанк России") |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 3.2. Методы и инструменты бережливого производства |  |
|  | Модель внедрения БП. Целеполагание в бережливой организации. Организационная структура в концепции БП. Ключевые показатели эффективности работы. Производственная культура на рабочем месте. Типичные ошибки применения методов БП |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие № 8. Определение моделей внедрения бережливого производства. Варианты внедрения БП с использованием метода диагностики скрытых потерь. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Промежуточная аттестация |  |
| Всего: 90 часов |  |

3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет охраны труда и безопасности жизнедеятельности, оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

  - Беляков, Г.И. Охрана труда и техника безопасности: учебник для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2022. — 404 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00376-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490058 (дата обращения: 28.05.2024).

  - Давыдова, Н.С. Основы бережливого производства: учебник для студентов учреждений сред. проф. образования / Н.С. Давыдова, Ю.А. Гуськова, Е.С. Куликова, М.Г. Некрасова, Д.А. Попов, О.В. Ракшина, С.Л. Чуйкова, Е.А. Шашенкова. Под ред. Е.А. Шашенковой, Н.С. Давыдовой. – М.: Издательский центр «Академия», 2023 г. – 320 с. ISBN 978-5-0054-0975-1

  - Карнаух, Н. Н. Охрана труда: учебник для среднего профессионального образования / Н. Н. Карнаух. — М.: Издательство Юрайт, 2020. — 380 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02527-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450689 (дата обращения: 02.06.2024).

  - Староверова, К. О. Основы бережливого производства: учебное пособие для среднего профессионального образования / К. О. Староверова. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 74 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-16473-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544921

  - Титова, Т.С. Охрана труда на железнодорожном транспорте: учеб. пособие / О.И. Копытенкова и др.; под ред. Т.С. Титовой. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. — 483 с. ISBN: 978-5-907055-62-9 — Текст: электронный // УМЦ ЖДТ: электронная библиотека. — URL: http://umczdt.ru/books/1202/227910/. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

  - Шмелёва, А.Н. Методы бережливого производства: учебно-методическое пособие / А.Н. Шмелёва. — Москва: РТУ МИРЭА, 2021. — 38 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/171543

3.2.2. Дополнительные источники

- Васильев, Н. Е. Охрана труда на железнодорожном транспорте [Текст]: учебник для использования в образовательном процессе образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования по специальности "Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог" / Н. Е. Васильев. – М.: Академия, 2017. - 189 с. (Профессиональное образование).; ISBN 978-5-4468-3510-2.

- ГОСТ Р 56407-2023. Бережливое производство. Основные инструменты и методы их применения: утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 октября 2023 г. N 1292-ст: дата введения 2024-02-01. — Москва: Гост Ассистент. — 16 с.— URL: https://gostassistent.ru/doc/7cfeecc4-ac82-4555-af8f-7e0394244343

- Информационный портал «Охрана труда в России». – Режим доступа: https://ohranatruda.ru. – Загл. с экрана.

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 138 с. - ISBN 978-5-16-012097-3. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/992817.

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 262 с. - ISBN 978-5-16-009744-2. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/944357.

4. Контроль и оценка результатов 
освоения ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Показатели освоенности компетенций | Методы оценки |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Знает: - безопасные приемы труда на рабочем месте; - правила производственной санитарии и гигиены труда в сфере профессиональной деятельности; электробезопасность; - пожарную безопасность | - формулирует правила производственной санитарии и гигиены труда в сфере профессиональной деятельности; - демонстрирует знания безопасных приемов труда на рабочем месте; - объясняет сущность правил пожарной безопасности; | Экспертное наблюдение выполнения практических работ и видов работ по практике Диагностика (тестирование, контрольные работы) |  |
| Умеет: - применять безопасные приемы труда; - оказывать первую доврачебную помощь пострадавшему | - применяет безопасные приемы труда; - оказывает первую доврачебную помощь пострадавшему |  |  |
| Направленность 1 Электромонтёр устройств сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) |  |  |  |
| Знает: требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций | демонстрирует знание требований охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |  |  |
| Умеет: выполнять установочные работы элементов и механизмов устройств СЦБ | выполняет установочные работы элементов и механизмов устройств СЦБ в соответствии с требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |  |  |
| Направленность 2 Электромонтер тяговых и трансформаторных подстанций |  |  |  |
| Знает: правила использования и испытания средств защиты, применяемых в электроустановках | демонстрирует знания правила использования и испытания средств защиты, применяемых в электроустановках |  |  |
| Умеет: пользоваться инструментом, монтажными приспособлениями и средствами защиты при подготовке к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования электроустановок | демонстрирует умения пользоваться инструментами, монтажными приспособлениями и средствами защиты, необходимыми при подготовке к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования электроустановок |  |  |
| Направленность 3 Электромонтер контактной сети |  |  |  |
| Знает: требования охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций | демонстрирует знания требований охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |  |  |
| Умеет: применять средства индивидуальной защиты при выполнении работ по техническому обслуживанию контактной сети и линий электропередачи. | выполняет работы по техническому обслуживанию контактной сети и линий электропередачи с использованием средств индивидуальной защиты. |  |  |

Приложение 2.5

к ПОП по профессии

# 23.01.23 Электромонтер объектов

транспортной инфраструктуры

Примерная рабочая программа дисциплины

«СГ.01 ИСТОРИЯ РОССИИ»

Рабочая программа формируется образовательной организацией на основе примерной рабочей программы, размещенной в реестре ПОП СПО

https://reestrspo.firpo.ru/usefulResource/9

2025 г.

Приложение 2.6

# к ПОП по профессии

# 23.01.23 Электромонтер объектов

транспортной инфраструктуры

Примерная рабочая программа дисциплины

«СГ.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Рабочая программа формируется образовательной организацией на основе примерной рабочей программы, размещенной в реестре ПОП СПО

https://reestrspo.firpo.ru/usefulResource/9

2025 г.

Приложение 2.7

к ПОП по профессии

# 23.01.23 Электромонтер объектов

транспортной инфраструктуры

Примерная рабочая программа дисциплины

«СГ.03 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Рабочая программа формируется образовательной организацией на основе примерной рабочей программы, размещенной в реестре ПОП СПО

https://reestrspo.firpo.ru/usefulResource/9

2025 г.

Приложение 2.8

к ПОП по профессии

# 23.01.23 Электромонтер объектов

транспортной инфраструктуры

Примерная рабочая программа дисциплины

«СГ.04 ФИЗИЧЕСАЯ КУЛЬТУРА»

Рабочая программа формируется образовательной организацией на основе примерной рабочей программы, размещенной в реестре ПОП СПО

https://reestrspo.firpo.ru/usefulResource/9

2025 г.

Приложение 2.9

к ПОП по профессии

# 23.01.23 Электромонтер объектов

транспортной инфраструктуры

Примерная рабочая программа дисциплины

«СГ. 05 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»

Рабочая программа формируется образовательной организацией на основе примерной рабочей программы, размещенной в реестре ПОП СПО

https://reestrspo.firpo.ru/usefulResource/9

2025 г.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.