ПРИЛОЖЕНИЕ 2

# к ПОП по профессии

# 18.01.36 Приборист в нефтегазовой отрасли

# ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН

ОГЛАВЛЕНИЕ

«ОП.01 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ И ЧТЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ»	3

«ОП.02 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА С ОСНОВАМИ ЭЛЕКТРОНИКИ»	12

«ОП.03 КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И ОСНОВЫ АВТОМАТИКИ»	23

«ОП.04 ТЕЛЕМЕХАНИКА»	34

«ОП.05 ЭЛЕКТРОМАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»	45

«ОП.06 ОХРАНА ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННАЯ, ПОЖАРНАЯ, ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ»	54

«ОП.07 ОСНОВЫ НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОИЗВОДСТВА»	66

«ОП.08 ОСНОВЫ СЛЕСАРНОГО ДЕЛА»	80

«СГ.01 ИСТОРИЯ РОССИИ»	27

«СГ.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»	28

«СГ.03 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ	29

«СГ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»	30

«СГ.05ОСНОВЫ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА»	31

«СГ.06 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ	32

2026 г.

Приложение 2.1

к ПОП по профессии 
18.01.36 Приборист в нефтегазовой отрасли

Примерная рабочая программа дисциплины

ОП.01 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ И ЧТЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ»

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	4

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы	4

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины	4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	4

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины	4

2.2. Примерное содержание дисциплины	5

2.3. Курсовой проект (работа)	5

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ	6

3.1. Материально-техническое обеспечение	6

3.2. Учебно-методическое обеспечение	6

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	6

- Общая характеристикаПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.01 Техническое черчение и чтение чертежей

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины ОП.01 Техническое черчение и чтение чертежей: формирование графической грамотности, пространственного мышления, навыков работы с нормативной документацией и способности решать инженерные задачи с использованием графических изображений.

Дисциплина Техническое черчение и чтение чертежей включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить | - |
|  | определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы | структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях | - |
|  | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы | основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте | - |
|  | владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах | методы работы в профессиональной и смежных сферах | - |
|  | оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | - |
| ОК.02 | определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности | - |
|  | выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска | приемы структурирования информации | - |
|  | оценивать практическую значимость результатов поиска | формат оформления результатов поиска информации | - |
|  | применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач | современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и | - |
|  | использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности | программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства | - |
|  | использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |  | - |
| ОК.09 | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы | - |
|  | участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы | основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) | - |
|  | строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности | лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности | - |
|  | кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) | особенности произношения | - |
|  | писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | правила чтения текстов профессиональной направленности | - |

2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

| Наименование составных частей дисциплины | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 36 | 22 |
| Промежуточная аттестация | ХХ | ХХ |
| Всего | 36 | 22 |

2.2. Примерное содержание дисциплины

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий, курсовой проект (работа) |
| --- | --- |
| Раздел 1. Основы черчения в программе Компас – 3D (6 часов) |  |
| Тема 1.1. Правила оформления чертежей | Содержание |
|  | Введение, история развития машинной графики, общие сведения о САПР, интерфейс программы Компас – 3D, форматы, типы/стили линий, построение чертежей, простановка размеров, заполнение основной надписи. |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Геометрические построения в программе Компас – 3D. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Раздел 2. Машиностроительное черчение (28 часов) |  |
| Тема 2.1. Виды, разрезы, сечения | Содержание |
|  | Основные виды деталей и их расположение на чертеже. Изображения с разрывами и обрывами. Понятие о разрезе. Размещение разрезов на чертежах. Изображение сечения. |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Изображение основных видов детали. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2.2. Изображение соединения деталей | Содержание |
|  | Изображение разъемных соединений и неразъемных соединений сваркой, пайкой, склеиванием |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Резьбовые соединения |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2.3. Разработка чертежа общего вида | Содержание |
|  | Понятие сборочного чертежа. Последовательность разработки чертежа общего вида. Упрощения, допускаемые при выполнении чертежей общего вида |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Чертеж простого прибора контроля параметров ТП в нефтегазовой отрасли |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2.4. Схемы | Содержание |
|  | Виды и типы схем. Общие требования к выполнению. |
|  | В том числе практических занятий |
|  | Условные обозначения приборов и средств автоматизации в схемах |
|  | Дополнительные символьные и графические обозначения, применяемые для указания дополнительных функциональных признаков приборов, преобразователей сигналов и вычислительных устройств. |
|  | Принципиальная схема установки технологического процесса в нефтегазовой отрасли. |
|  | Функциональная схема автоматического контроля и управления. |
|  | Каскадная и многопараметрическая схемы регулирования. |
|  | Электронная схема микропроцессорной техники. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Промежуточная аттестация |  |
| Всего 36 |  |

3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей», оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

- ГОСТ 21.208-2013 Автоматизация технологических процессов. Обозначения условия приборов и средств автоматизации в схемах. – Москва :Стандартинформ, 2015. – 30 с.

- Вышнепольский, И. С. Техническое черчение : учебник для среднего профессионального образования / И. С. Вышнепольский. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 319 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5337-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:  https://urait.ru/bcode/560886   (дата обращения: 02.07.2025).

- Иванова, Л. А.  Инженерная графика для СПО. Тесты : учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. А. Иванова. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 35 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13815-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:   https://urait.ru/bcode/567671

- Левицкий, В. С. Машиностроительное черчение : учебник для среднего профессионального образования / В. С. Левицкий. — 9-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 395 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11160-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:   https://urait.ru/bcode/560912  (дата обращения: 02.07.2025).

- Чекмарев, А. А.  Черчение : учебник для среднего профессионального образования / А. А. Чекмарев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 275 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09554-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:   https://urait.ru/bcode/562048 (дата обращения: 02.07.2025).

4. Контроль и оценка результатов 
освоения ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Показатели освоенности компетенций | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знает: - основные правила построения чертежей и схем; - правила чтения текстов профессиональной направленности; - основные понятия и принципы работы САПР; - условные обозначения средств автоматизации. | - умение ориентироваться в ГОСТах и нормативных документах; - способность читать и понимать техническую документацию; - освоение интерфейсов и инструментов САПР; - понимание принципа графического отображения условных обозначений, чтение функциональных схем автоматизации | Тестирование, включающее вопросы открытого и закрытого типа. Устный опрос |
| Умеет: - пользоваться Единой системой конструкторской документации (ЕСКД), ГОСТами, технической документацией и справочной литературой; - оформлять технологическую и другую техническую документацию в соответствии с требованиями ГОСТ; - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; - читать функциональные схемы. | - извлечение необходимой информации из технической документации различного уровня детализации; - понимание содержания государственных стандартов, регламентирующих оформление чертежей, схем, спецификаций и др.; - уверенное пользование САПР в соответствии с трудовыми функциями; - иметь представление о принципе работы оборудования и взаимодействии его со средствами автоматизации. | Непосредственное наблюдение за выполнением практического задания студента, фиксация выполнения задач. Обсуждение хода практического задания, разбор выполненных заданий совместно с преподавателем, выявление трудностей и способов их преодоления. Представление результатов практической работы студентом, с объяснением хода выполнения задания, демонстрируя уровень освоения материала, при этом преподаватель оценивает степень вовлеченности студента в учебный процесс и качество выполнения практического задания. |

Приложение 2.2

к ПОП по профессии 
18.01.36 Приборист в нефтегазовой отрасли

Примерная рабочая программа дисциплины

«ОП.02 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА С ОСНОВАМИ ЭЛЕКТРОНИКИ»

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	4

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы	4

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины	4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	6

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины	6

2.2. Примерное содержание дисциплины	7

2.3. Курсовой проект (работа)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ	10

3.1. Материально-техническое обеспечение	10

3.2. Учебно-методическое обеспечение	10

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	11

- Общая характеристикаПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.02 Электротехника с основами электроники»

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «ОП.02 Электротехника с основами электроники»: научить студентов читать принципиальные, электрические и монтажные схемы, собирать электрические схемы, рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей, подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками, научить правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов,  снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями. Знать принципы работы электродвигателей, категории электробезопасности, правила работы с электроустановками, меры защиты от поражения электрическим током, принцип работы различных измерительных приборов и умение их применять на практике.

Дисциплина «ОП.02 Электротехника с основами электроники» включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить | - |
|  | определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы | структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях | - |
|  | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы | основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте | - |
|  | владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах | методы работы в профессиональной и смежных сферах | - |
|  | оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | - |
| ОК.02 | определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности | - |
|  | выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска | приемы структурирования информации | - |
|  | оценивать практическую значимость результатов поиска | формат оформления результатов поиска информации | - |
|  | применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач | современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и | - |
|  | использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности | программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства | - |
|  | использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |  | - |
| ОК.04 | организовывать работу коллектива и команды | психологические основы деятельности коллектива | - |
|  | взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | психологические особенности личности | - |
| ОК.07 | соблюдать нормы экологической безопасности | правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности | - |
|  | определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности | основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности | - |
|  | организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства | пути обеспечения ресурсосбережения | - |
|  | организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона | принципы бережливого производства | - |
|  | эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | правила поведения в чрезвычайных ситуациях | - |
| ПК 1.3 | осуществлять передачу приборов контроля параметров технологических процессов в нефтегазовой отрасли в поверку (калибровку); принимать выполненные ремонтные работы и проверять готовность приборов контроля параметров технологических процессов в нефтегазовой отрасли к пуску. | правила ввода (вывода) в эксплуатацию приборов контроля параметров технологических процессов в нефтегазовой отрасли разной сложности, принцип действия защит и блокировок, типовые схемы и решения средств автоматики, интерфейсы передачи данных технологической информации, используемые в средствах автоматики. | ввода и вывода из эксплуатации приборов контроля параметров технологических процессов разной сложности |
| ПК 2.1 | диагностировать приборы контроля разной сложности параметров технологических процессов в нефтегазовой отрасли; принимать оперативные меры по восстановлению работоспособности приборов контроля разной сложности параметров технологических процессов в нефтегазовой отрасли; | возможные неисправности приборов контроля разной сложности параметров технологических процессов в нефтегазовой отрасли, методы их поиска, причины возникновения дефектов в работе приборов контроля параметров технологических процессов разной сложности в нефтегазовой отрасли, меры их предупреждения; | диагностики, проверки и подготовки приборов контроля разной сложности параметров технологических процессов к работе после ремонта и поверки. |

2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

| Наименование составных частей дисциплины | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 36 | 12 |
| Промежуточная аттестация | ХХ | ХХ |
| Всего | 36 | 12 |

2.2. Примерное содержание дисциплины

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий |
| --- | --- |
| Раздел 1. Электрические и магнитные поля (10 ч) |  |
| Тема 1.1. Введение в электротехнику | Содержание |
|  | Роль электротехники и электроники в развитии газовой промышленности. Российской Федерации. Использование знаний по электротехнике и электронике при обслуживании и ремонте оборудования, связанного с транспортировкой газа. Краткая характеристика и содержание программы изучения предмета «Электротехника с основами электронной техники», его связь с другими изучаемыми предметами, значение для подготовки высококвалифицированных рабочих. Техника безопасности: действие электрического тока на организм, основные причины поражения электрическим током, заземление, зануление, защита от статического электричества, методы защиты от короткого замыкания; оказание первой помощи пораженному электрическим током |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.2. Электрические цепи постоянного тока | Содержание |
|  | Электрические цепи постоянного тока. Работа и мощность электрического тока. Электрические цепи переменного тока. Симметричные и несимметричные трехфазные цепи, их векторные диаграммы. Расчет симметричных трехфазных систем. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие 1. Составление схем и расчет общего сопротивления цепи при смешанном соединении проводников |
| Тема 1.3. Электромагнетизм | Содержание |
|  | Электромагнетизм и магнитные цепи. Катушка индуктивности без сердечника и с магнитным сердечником, закон полного тока. Индуктивность катушки, магнитные свойства материалов. Расчет индуктивности в магнитной цепи. Самоиндукция. Условия возникновения ЭДС самоиндукции. Основные расчетные уравнения для магнитной цепи (участка, узла, контура). Понятие о расчете неразветвленной однородной и неоднородной магнитных цепей. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие 2. Расчет основных характеристик магнитных цепей |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.4. Электрические цепи переменного тока | Содержание |
|  | Электрические цепи переменного тока. Принцип построения многофазных систем. Источник электроэнергии для трехфазной системы. Уравнения и кривые мгновенных значений ЭДС трех обмоток источника электроэнергии, векторы ЭДС. Симметричные и несимметричные трехфазные цепи, их векторные диаграммы. Расчет симметричных трехфазных систем. Мощность переменного тока и способы ее измерения в электрических цепях переменного тока. Измерение мощности в однофазных и трехфазных цепях переменного тока. Частотные характеристики цепей переменного тока. Переходные процессы в электрических цепях. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие 3. Построение векторных диаграмм, вычисление характеристик переменного тока. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Раздел 2. Электротехнические устройства (18 часов) |  |
| Тема 2.1. Электротехнические устройства | Содержание |
|  | Сведения о самонесущих изолированных проводах (СИП) для воздушных линий электропередачи. Преимущества СИП по сравнению с неизолированными проводами. Трансформаторы. Трехфазный трансформатор, его устройство и схемы соединения обмоток. Параллельная работа трансформаторов. Применение трехфазных трансформаторов. Способы повышения КПД трансформатора. Электрические машины. Синхронные машины. Тахогенераторы синхронные, асинхронные и постоянного тока, их принцип действия, характеристики и области применения. Однофазные и трехфазные синхронные генераторы. Характеристика холостого хода и внешняя характеристика синхронного генератора. Двигатели постоянного тока, их принцип действия, ЭДС, типы, электрические схемы, характеристики, КПД. Электрическая аппаратура управления и защиты. Пускорегулирующая аппаратура для синхронных машин. Назначение и устройство электрических реле. Контроллеры, магнитные пускатели и электромагниты, их назначение, устройство. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие 4. Чтение технических характеристик трансформаторов. Расчет технических параметров трансформаторов. |
|  | Практическое занятие 5. Расчет технических параметров электрических машин. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2.2. Основы электронной техники | Содержание |
|  | Электронные устройства. Назначение электронных устройств, их применение, классификация. Электронные лампы, их назначение, типы, принцип действия, вольтамперные характеристики, условные обозначения, маркировка. Выпрямители, их назначение, схемы выпрямления, характеристики. Стабилизация напряжения и тока. Преобразователи постоянного тока в переменный ток (инверторы), их устройство. Преобразователи частоты. Регулирование напряжения. Электронные генераторы, их назначение, типы, электрические схемы, характеристики. Электронное реле, их назначение, типы, электрические схемы. Элементы цифровой техники. Основные устройства цифровой техники. Назначение мультиплексоров, примеры их использования, обозначения интегральных микросхем. Назначение триггеров, обозначения интегральных микросхем. Микропроцессоры. Назначение микропроцессоров. Основные узлы микропроцессора (арифметико-логическое устройство, устройство управления, внутренние регистры, дешифратор команд, программный счетчик). Назначение каждого узла, выполняемые функции. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие 6. Чтение электрических схем с электрическими и электронными устройствами. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2.3. Электроизмерительные приборы и электрические измерения | Содержание |
|  | Общее устройство электроизмерительных приборов. Понятие об основных системах электроизмерительных механизмов (магнитоэлектрических, электромагнитных, электродинамических и др.). Электрические измерения, их виды, погрешности, расширение пределов измерения. Применение электромеханических, электронных и цифровых измерительных приборов. Приборы учета производства и потребления электрической энергии. Индукционные счетчики однофазного и трехфазного переменного тока, схемы их включения. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Промежуточная аттестация |  |
| Всего (36 часов) |  |

3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Реализация учебной дисциплины требует наличия Лаборатория «Электротехники и электроники», оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

- Лоторейчук Е. А. Теоретические основы электротехники: учебник / Е.А. Лоторейчук.  М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2020. 317 с.

- Берекишвили В.Ш.  Основы электротехники: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.Ш. Берикишвили. — 4-е изд., перераб. — М.: Издательский центр «Академия», 2020. — 224 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-4468-8759-0.

- Прошин В.М.  Электротехника для неэлектротехнических профессий: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.М. Прошин. — 4-е изд., испр. — М.: Издательский центр «Академия», 2021. — 646 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-0054-0283-7.

3.2.2. Основные электронные издания

- Алиев И. И.  Электротехника и электрооборудование в 3 ч. Часть 1: учебное пособие для среднего профессионального образования / И. И. Алиев. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2023. — 374 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04339-6.

- Алиев И. И.  Электротехника и электрооборудование в 3 ч. Часть 2: учебное пособие для среднего профессионального образования / И. И. Алиев. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2023. — 447 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04341-9.

- Электронная библиотечная система «Юрайт». URL: https://biblio—online.ru

- Контроль и оценка результатов 
освоения ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Показатели освоенности компетенций | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Перечень знаний |  |  |
| единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников; | демонстрация знаний основных понятий электротехники, определение единиц измерения | Оценка результатов деятельности обучающихся при выполнении тестовых заданий, выполнении и защите лабораторных работ, практических занятий, самостоятельных работ тестирование устный опрос письменный опрос кейс-тесты Итоговый контроль: в форме дифференцированного зачета. |
| методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, магнитных и электронных цепей; | демонстрация знаний элементов электрических цепей, их типов, назначения, основных параметров простых электрических, магнитных и электронных цепей, правильность расчета параметров электрических цепей |  |
| свойства постоянного и переменного электрического тока; | демонстрация знаний основных параметров цепей постоянного и переменного тока, точность определения свойств электрических цепей переменного тока, содержащих активные и реактивные элементы |  |
| принципы последовательного и параллельного соединения проводников и источников тока; | понимание принципов последовательного и параллельного соединения проводников и источников тока; |  |
| электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, принцип действия и правила включения в электрическую цепь; | демонстрирует знания устройства, принципа действия, работы электроизмерительных приборов и устройств, правила включения в электрическую цепь, правильное описание классификации электроизмерительных приборов |  |
| свойства магнитного поля; | демонстрация знаний основных свойств магнитного поля, основных характеристик магнитного поля |  |
| двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип действия; | демонстрация знаний классификации, устройства и принципа действия двигателей постоянного и переменного тока |  |
| аппаратуру защиты электродвигателей; | демонстрирует знания правил работы, пуска, остановки электродвигателей, |  |
| методы защиты от короткого замыкания, заземление, зануление | демонстрирует знания основных методов защиты от короткого замыкания; понимает разницу между заземлением и занулением |  |
| правила ввода (вывода) в эксплуатацию приборов контроля параметров технологических процессов в нефтегазовой отрасли разной сложности, принцип действия защит и блокировок, типовые схемы и решения средств автоматики, интерфейсы передачи данных технологической информации, используемые в средствах автоматики. | эксплуатировать приборы контроля параметров технологических процессов разной сложности | экспертное наблюдение выполнения практических работ кейс-тесты |
| возможные неисправности приборов контроля разной сложности параметров технологических процессов в нефтегазовой отрасли, методы их поиска, причины возникновения дефектов в работе приборов контроля параметров технологических процессов разной сложности в нефтегазовой отрасли, меры их предупреждения; |  |  |
| Перечень умений |  |  |
| читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы; | точность чтения структурных, монтажных принципиальных электрических схем | Экспертное наблюдение, анализ, проверка и оценка результатов деятельности обучающихся на практических занятиях тестирование устный опрос письменный опрос кейс-тесты Итоговый контроль: в форме дифференцированного зачета |
| рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических магнитных и электронных цепей; | точность и правильность расчёта параметров простых электрических магнитных и электронных цепей |  |
| составлять различные схемы соединений с использованием элементов микроэлектроники рассчитывать отдельные элементы регулирующих устройств; | правильный подбор электрических и электронных приборов и оборудования по заданным параметрам и характеристикам |  |
| пользоваться измерительными приборами и диагностической аппаратурой для монтажа приборов различных степеней сложности | правильное использование электроизмерительных приборов |  |
| осуществлять передачу приборов контроля параметров технологических процессов в нефтегазовой отрасли в поверку (калибровку); | выявлять отклонения и нарушения в работе приборов контроля параметров технологических процессов разной сложности с учетом требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности | экспертное наблюдение выполнения практических работ кейс-тесты |
| принимать выполненные ремонтные работы и проверять готовность приборов контроля параметров технологических процессов в нефтегазовой отрасли к пуску. |  |  |
| диагностировать приборы контроля разной сложности параметров технологических процессов в нефтегазовой отрасли; |  |  |
| принимать оперативные меры по восстановлению работоспособности приборов контроля разной сложности параметров технологических процессов в нефтегазовой отрасли; |  |  |

Приложение 2.3

к ПОП по профессии 
18.01.36 Приборист в нефтегазовой отрасли

Примерная рабочая программа дисциплины

«ОП.03 КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И ОСНОВЫ АВТОМАТИКИ»

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	4

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы	4

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины	4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	4

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины	4

2.2. Примерное содержание дисциплины	5

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ	6

3.1. Материально-техническое обеспечение	6

3.2. Учебно-методическое обеспечение	6

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	6

- Общая характеристикаПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.03 «Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики»

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики» -формирование знаний о принципах работы и особенностях конструкции типовых контрольно-измерительных приборов технологических параметров на объектах нефтяной и газовой промышленности, атак же практических навыков, необходимых для работы с измерительной техникой и системами автоматического управления.

Дисциплина «Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики» включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить | - |
|  | определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы | структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях |  |
|  | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы | основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте |  |
|  | владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах | методы работы в профессиональной и смежных сферах |  |
|  | оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |  |
| ОК.02 | определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности |  |
|  | выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска | приемы структурирования информации |  |
|  | оценивать практическую значимость результатов поиска | формат оформления результатов поиска информации |  |
|  | применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач | современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и |  |
|  | использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности | программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства |  |
|  | использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |  |  |
| ОК.03 | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности | содержание актуальной нормативно-правовой документации |  |
|  | применять современную научную профессиональную терминологию | современная научная и профессиональная терминология |  |
|  | определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования | возможные траектории профессионального развития и самообразования |  |
| ОК.04 | организовывать работу коллектива и команды | психологические основы деятельности коллектива |  |
|  | взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | психологические особенности личности |  |
| ОК.05 | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке | правила оформления документов |  |
|  | проявлять толерантность в рабочем коллективе | правила построения устных сообщений |  |
|  |  | особенности социального и культурного контекста |  |
| ОК.06 | проявлять гражданско-патриотическую позицию | сущность гражданско-патриотической позиции |  |
|  | демонстрировать осознанное поведение | традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений |  |
|  | описывать значимость своей специальности | значимость профессиональной деятельности по специальности |  |
|  | применять стандарты антикоррупционного поведения | стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения |  |
| ОК.07 | соблюдать нормы экологической безопасности | правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности |  |
|  | определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности | основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности |  |
|  | организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства | пути обеспечения ресурсосбережения |  |
|  | организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона | принципы бережливого производства |  |
|  | эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | правила поведения в чрезвычайных ситуациях |  |
| ОК.09 | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы |  |
|  | участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы | основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) |  |
|  | строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности | лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности |  |
|  | кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) | особенности произношения |  |
|  | писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | правила чтения текстов профессиональной направленности |  |

2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

| Наименование составных частей дисциплины | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 36 | 6 |
| Промежуточная аттестация | ХХ | ХХ |
| Всего | 36 | 6 |

2.2. Примерное содержание дисциплины

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий, курсовой проект (работа) |
| --- | --- |
| Раздел 1. Технические измерения и приборы (36) |  |
| Тема 1. Общие сведения о средствах измерения | Содержание |
|  | Классификация средств измерений Государственная система обеспечения единства измерений |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2. Метрологические характеристики средств измерений и их нормирование | Содержание |
|  | Принципы выбора и нормирования метрологических характеристик средств измерений Метрологические характеристики, предназначенные для определения результатов измерений Метрологические характеристики погрешностей средств измерений Классы точности средств измерений Метрологическая надежность средств измерений Бесконтактные методы и средства измерения температуры Принципы построения измерительных механизмов электрических приборов Информационные измерительные системы |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Измерение деформаций Измерение скоростей и ускорений Измерение механических колебаний Измерение давления Измерение уровня заполнения Измерение расхода Измерение температуры |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Промежуточная аттестация |  |
| Всего (количество часов = п. 2.1) 36ч. |  |

3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Лаборатория «Техническое обслуживание и ремонт приборов контроля параметров технологических процессов в нефтегазовой отрасли», оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП.

Кабинет «Охрана труда, промышленная пожарная безопасность, экология»оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП.

Мастерская Слесарная,оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП.

Оснащенные базы практики, оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

Латышенко, К. П.  Метрология и измерительная техника. Лабораторный практикум : учебник для вузов / К. П. Латышенко, С. А. Гарелина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 186 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07086-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/562102  (дата обращения: 21.06.2025).

Рачков, М. Ю.  Физические основы измерений : учебник для вузов / М. Ю. Рачков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 138 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09510-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/559329  (дата обращения: 21.06.2025).

Шишмарёв, В. Ю.  Технические измерения и приборы : учебник для среднего профессионального образования / В. Ю. Шишмарёв. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 377 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11997-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/566043  (дата обращения: 21.06.2025).

Шишмарёв, В. Ю.  Электрорадиоизмерения : учебник для среднего профессионального образования / В. Ю. Шишмарёв, В. И. Шанин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 345 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08586-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/563778  (дата обращения: 21.06.2025).

Шишмарёв, В. Ю.  Электрорадиоизмерения. Практикум : практическое пособие для среднего профессионального образования / В. Ю. Шишмарёв. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 234 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08588-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/563785  (дата обращения: 21.06.2025).

3.2.2. Дополнительные источники

Наименование.

1. Александров, А. Г. Оптимальные и адаптивные системы / А. Г. Александров. - Москва: Высшая школа, 1989.

2. Андреев, Ю. Н. Управление конечномерными линейными объектами / Ю. Н. Андреев. - Москва: Наука, 1978.

3. Антимиров, В. М. Системы автоматического управления: учебное. пособие для вузов / В. М. Антимиров; под научной редакцией В. В. Телицина. - Москва: Издательство Юрайт, 2024.

4. Контроль и оценка результатов 
освоения ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Показатели освоенности компетенций | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Перечень знаний |  |  |  |
| методы обслуживания приборов автоматики; | Студент может устно или письменно объяснить суть различных методов (профилактический осмотр, планово-предупредительный ремонт, калибровка, поверка). Может составить алгоритм обслуживания для конкретного типа прибора (например, датчика давления, расходомера). На практике демонстрирует корректное применение методов обслуживания (например, выполняет процедуру калибровки по инструкции) | Устный опрос / Защита письменной работы. Практическое задание: выполнение задания на учебном стенде. Решение ситуационных задач Оценка результатов деятельности обучающихся при выполнении тестовых заданий, выполнении и защите лабораторных работ, практических занятий, самостоятельных работ, Итоговый контроль: в форме дифференцированного зачета. |
| структуру плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной области; | Составляет последовательный и логичный план решения типовой профессиональной задачи (например, "настройка ПИД-регулятора", "поиск неисправности в цепи"). Графически изображает алгоритм в виде блок-схемы. Выявляет и исправляет ошибки в предложенном некорректном алгоритме. |  |
| основные источники информации и ресурсы для решения задач в профессиональном контексте; | Составляет аннотированный список relevant источников (нормативные документы, технические паспорта, каталоги производителей, форумы, научные статьи) для конкретной задачи. Эффективно использует поисковые системы и профессиональные базы данных для поиска необходимой информации (датчиков, схем, методик). |  |
| методы работы в профессиональной сфере; | Демонстрирует владение стандартными методиками (например, методом "половинного деления" для поиска неисправности). Объясняет принципы организации рабочего места и соблюдения техники безопасности. Выбирает адекватный метод работы для предложенной производственной ситуации. |  |
| порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | Формулирует четкие критерии успешности решения задачи (точность, быстродействие, соответствие ТУ, экономичность). Проводит сравнение полученного результата с эталонным или заданным критерием. Анализирует собственные результаты и предлагает пути улучшения. |  |
| параметры технологических процессов; | Дает определение основным параметрам (давление, температура, уровень, расход, pH). Называет единицы измерения, диапазоны значений для типовых процессов. Объясняет взаимосвязь и влияние параметров друг на друга в рамках технологического процесса. |  |
| номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; | Классифицирует источники информации по типам (первичные/вторичные, нормативные/справочные/периодические). Составляет структурированный перечень (номенклатуру) источников для своей профессиональной области. |  |
| приемы структурирования информации; | Представляет сложную информацию в виде схем, таблиц, блок-схем. Логично группирует и систематизирует данные из неструктурированного источника (например, текста инструкции). |  |
| формат оформления результатов поиска информации; | Оформляет отчет о поиске в соответствии с заданным стандартом (ГОСТ, внутренний регламент). Грамотно составляет библиографические описания. Создает презентации или краткие выжимки (рефераты) по найденным материалам. |  |
| современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и эксплуатации | Перечисляет и описывает назначение современных средств (SCADA-системы, программируемые логические контроллеры (ПЛК), интеллектуальные датчики, системы сбора данных). Объясняет порядок и особенности их применения в типовых схемах автоматизации. |  |
| программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства работы с данными; | Демонстрирует навыки работы со специализированным ПО (например, средами программирования ПЛК, имитаторами процессов, CAD-системами). Использует цифровые средства (электронные таблицы, системы управления базами данных) для анализа и визуализации данных технологического процесса. |  |
| содержание актуальной нормативно-правовой документации; | Называет ключевые документы (ГОСТы, СНиПы, ФНП, правила безопасности), регламентирующие деятельность в области КИПиА. Объясняет основные требования документов, применяемых к конкретным ситуациям (например, требования к взрывозащите). |  |
| современную научную и профессиональную терминологии; | Активно и корректно использует профессиональные термины в устной и письменной речи. Дает точные определения терминам. Объясняет суть процессов, используя correctterminology. |  |
| возможные траектории профессионального развития и самообразования | Составляет индивидуальный план профессионального развития на 1-3 года. Анализирует и представляет информацию о возможных путях карьерного роста, смежных специальностях, необходимых для этого курсах и сертификатах. |  |
| основы предпринимательской деятельности, правовой и финансовой грамотности; | Объясняет основы организационно-правовых форм (ИП, ООО). Рассчитывает себестоимость услуги/проекта (калькуляция затрат). Понимает основы договорных отношений и налогообложения. |  |
| правила разработки презентации | Создает презентацию, соответствующую критериям: логичная структура, лаконичность текста, уместное использование графики, единый стиль. Уверенно и грамотно представляет материал, укладываясь в регламент. |  |
| основные этапы разработки и реализации проекта; | Называет и описывает этапы жизненного цикла проекта (инициация, планирование, исполнение, контроль, завершение). Составляет упрощенный план-график (например, диаграмму Ганта) для учебного проекта. Определяет ключевые результаты (вехи) для каждого этапа. |  |
| Перечень умений |  |  |  |
| обоснованно выбирать методы обслуживания приборов автоматики; | Сравнивает несколько методов обслуживания (например, постремонтная проверка, планово-предупредительный ремонт, техническое диагностирование) для заданного прибора и условий эксплуатации. Формулирует письменное или устное обоснование выбора, ссылаясь на технические характеристики прибора, условия работы, экономическую целесообразность и требования нормативных документов. | Экспертное наблюдение, анализ, проверка и оценка результатов деятельности обучающихся на практических и лабораторных занятиях Итоговый контроль: в форме дифференцированного зачета |
| эффективно применять различные алгоритмы решения технических задач; | Последовательно и без ошибок выполняет steps алгоритма на практике (например, алгоритм поиска неисправности в цепи 4-20 мА). Достигает поставленной технической цели (задача решена, неисправность найдена и устранена) за минимальное количество шагов. |  |
| проверять соответствие выбранных способов требованиям технической документации; | Корректно находит в техническом паспорте, руководстве по эксплуатации или ГОСТе требования, релевантные выполняемой задаче. Фиксирует расхождения между выбранным/примененным способом и требованиями документации. Вносит коррективы в свои действия на основе выявленных требований. |  |
| владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах | Демонстрирует proficiency в работе с современным оборудованием и инструментарием (например, калибраторами, диагностическими комплексами). Адаптирует известные методы к новым, нестандартным условиям. Эффективно взаимодействует с представителями смежных специальностей (технологами, электриками), используя общую терминологию. |  |
| оценивать результат и последствия своих действий; | Проводит количественную и качественную оценку результата (например, "погрешность измерения снижена до 0.5%, что соответствует ТУ"). Прогнозирует и анализирует возможные прямые и косвенные последствия (например, "замена датчика на более дешевый аналог приведет к увеличению погрешности и может повлиять на качество продукта"). |  |
| уметь работать с технической документацией и нормативными актами; | Быстро находит нужные разделы, таблицы, схемы в большом массиве документации. Корректно интерпретирует содержащуюся информацию (чертежи, принципиальные схемы, технические условия, ГОСТы). Применяет полученные из документации данные для решения практической задачи. |  |
| качественно анализировать параметры технологических процессов; | Выявляет взаимосвязи и взаимовлияния параметров (например, как изменение расхода влияет на давление и температуру). На графиках или в реальных данных определяет аномалии, статические и динамические характеристики процесса. Делает выводы о состоянии технологического процесса на основе анализа его параметров. |  |
| эффективно использовать информационные системы для диагностики оборудования; | Подключается к системам диагностики (например, через HART-коммуникатор, программное обеспечение производителя). Снимает и интерпретирует диагностические данные (текущие значения, ошибки, журналы событий). Формулирует предварительный диагноз состояния оборудования на основе полученной информации. |  |
| использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности; | Выполняет типовые операции в специализированном ПО (создание проекта в среде ПЛК, настройка базы данных в SCADA, работа в САПР). Демонстрирует понимание логики работы программы и ее основных функций. |  |
| использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | Применяет цифровые инструменты (таблицы, базы данных, программы для статистического анализа) для обработки данных, полученных в ходе экспериментов или с производства. Визуализирует результаты в виде графиков, диаграмм, удобных для анализа и презентации. |  |
| составлять плана профессионального развития; | Формирует реалистичный, измеримый и ограниченный по времени (SMART) план. В плане учитываются текущий уровень компетенций, целевые должности, необходимые курсы, сертификации и навыки. |  |
| умело применять знания правовых норм в профессиональной деятельности; | В смоделированной ситуации (кейсе) корректно ссылается на статьи ФНП, ГОСТов, правил промышленной безопасности. Принимает решения, не противоречащие нормативно-правовой базе. |  |
| выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; | Проводит SWOT-анализ (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) предложенной коммерческой идеи в сфере КИПиА (например, "открытие сервисного центра"). Структурированно представляет выводы, выделяя ключевые преимущества и риски. |  |
| определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности, выявлять источники финансирования | Составляет список потенциальных источников финансирования (собственные средства, кредит, грант, венчурные инвестиции). |  |
| презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; | Уверенно и грамотно выступает перед аудиторией, отвечает на вопросы по существу. |  |
| определять источники достоверной правовой информации | Критически оценивает надежность найденного в интернете источника правовой информации. |  |
| составлять различные правовые документы | Грамотно использует юридическую терминологию. |  |
| находить интересные проектные идеи, грамотно их формулировать и документировать | Оформляет идею в виде структурированного описания (паспорт проекта, техническое задание), с постановкой цели, задач и критериев успеха. |  |

Приложение 2.4

к ПОП по профессии 
18.01.36 Приборист в нефтегазовой отрасли

Примерная рабочая программа дисциплины

«ОП.04 ТЕЛЕМЕХАНИКА»

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	4

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы	4

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины	4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	4

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины	4

2.2. Примерное содержание дисциплины	5

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ	6

3.1. Материально-техническое обеспечение	6

3.2. Учебно-методическое обеспечение	6

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	6

- Общая характеристикаПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.04 «Телемеханика»

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «Телемеханика» - формирование знаний об основах и типовых законах телемеханики и дистанционного регулирования технологических параметров на объектах нефтяной и газовой промышленности, необходимых для обслуживания систем дистанционного контроля и управления технологическими процессами. Эти системы являются основой для современных автоматизированных систем управления в нефтегазовой отрасли.

Дисциплина «Телемеханика» включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы. Дисциплина «Телемеханика» является одной из ключевых специальных дисциплин, формирующих профессиональные компетенции прибориста. Она логически связана с другими предметами программы: «Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики», ПМ01 «Обслуживание приборов контроля параметров технологических процессов в нефтегазовой отрасли».

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить | - |
|  | определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы | структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях |  |
|  | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы | основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте |  |
|  | владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах | методы работы в профессиональной и смежных сферах |  |
|  | оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |  |
| ОК.02 | определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности |  |
|  | выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска | приемы структурирования информации |  |
|  | оценивать практическую значимость результатов поиска | формат оформления результатов поиска информации |  |
|  | применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач | современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и |  |
|  | использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности | программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства |  |
|  | использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |  |  |
| ОК.03 | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности | содержание актуальной нормативно-правовой документации |  |
|  | применять современную научную профессиональную терминологию | современная научная и профессиональная терминология |  |
|  | определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования | возможные траектории профессионального развития и самообразования |  |
| ОК.04 | организовывать работу коллектива и команды | психологические основы деятельности коллектива |  |
|  | взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | психологические особенности личности |  |
| ОК.05 | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке | правила оформления документов |  |
|  | проявлять толерантность в рабочем коллективе | правила построения устных сообщений |  |
|  |  | особенности социального и культурного контекста |  |
| ОК.06 | проявлять гражданско-патриотическую позицию | сущность гражданско-патриотической позиции |  |
|  | демонстрировать осознанное поведение | традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений |  |
|  | описывать значимость своей специальности | значимость профессиональной деятельности по специальности |  |
|  | применять стандарты антикоррупционного поведения | стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения |  |
| ОК.07 | соблюдать нормы экологической безопасности | правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности |  |
|  | определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности | основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности |  |
|  | организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства | пути обеспечения ресурсосбережения |  |
|  | организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона | принципы бережливого производства |  |
|  | эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | правила поведения в чрезвычайных ситуациях |  |
| ОК.09 | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы |  |
|  | участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы | основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) |  |
|  | строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности | лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности |  |
|  | кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) | особенности произношения |  |
|  | писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | правила чтения текстов профессиональной направленности |  |

2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

| Наименование составных частей дисциплины | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 36 | 8 |
| Промежуточная аттестация | ХХ | ХХ |
| Всего | 36 | 8 |

2.2. Примерное содержание дисциплины

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий, курсовой проект (работа) |
| --- | --- |
| Раздел 1. Телемеханика (36) |  |
| Тема 1. Основы телемеханики | Содержание |
|  | Общие понятия о системах телеуправления и телесигнализации Способ образования искусственных цепей Методы разделения сигналов и уплотнения линий связи Линии связи Телеизмерение. Телеизмерительные системы ближнего действия Телеизмерительные системы дальнего действия Системы автоматики и телемеханики в нефтегазовой отрасли Системы телемеханики в электроэнергетике |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Элементы принципиальных схем систем автоматики Преобразование технологической информации и ее кодирование. Количественная оценка информации |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2. Аппаратные средства систем автоматики и телемеханики | Содержание |
|  | Функции и общие характеристики элементов систем автоматики и телемеханики Датчики линейного перемещения Системы дистанционной передачи угла и датчики углового перемещения Датчики температуры Релейные и бесконтактные логические элементы автоматики Усилители и исполнительные механизмы |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Экспериментальное получение моделей технологических объектов Динамическая идентификация технологических объектов по экспериментальным данным. Получение комбинационных и последовательных моделей детерминированных объектов |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Промежуточная аттестация |  |
| Всего (количество часов = п. 2.1) 36ч. |  |

3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Лаборатория «Техническое обслуживание и ремонт приборов контроля параметров технологических процессов в нефтегазовой отрасли», оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП.

Кабинет «Охрана труда, промышленная пожарная безопасность, экология»оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП.

Мастерская Слесарная,оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

Востриков, А. С.  Теория автоматического регулирования : учебник и практикум для вузов / А. С. Востриков, Г. А. Французова. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 320 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-20900-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/558967 .

Сафиуллин, Р. К.  Основы автоматики и автоматизация процессов : учебник для вузов / Р. К. Сафиуллин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 146 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06491-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/563487 .

Серебряков, А. С.  Телемеханика : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. С. Серебряков, Д. А. Семенов, Е. А. Чернов ; под общей редакцией А. С. Серебрякова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 106 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-19986-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/569249 .

3.2.2. Дополнительные источники

1. Андреев Е.Б. Автоматизация технологических процессов добычи иподготовки нефти и газа: учебное пособие для вузов / Е.Б. Андреев, А.И.Ключников, А.В. Кротов, В.Е. Попадько, И.Я. Шарова. - М.: НедраБизнесцентр,2008.

2. Босинзон М.А. Современные системы ЧПУ и их эксплуатация: учебное пособие для нач. проф. образования / М.А. Босинзон; под ред. Б.И. Черпакова. - 8е изд., стер. - М.: Академия, 2016.

3. Водовозов А.М. Элементы системы автоматики: учебное пособие длястуд. высш. учеб. заведений. 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2008.

4. Гальперин М.В. Электронная техника: учебник. - 2-е изд., испр. и доп. -М.: Форум, Инфра-М, 2005.

5. Елизаров И.А. Технические средства автоматизации. Программно-технические комплексы и контроллеры: учебное пособие / Ю.Ф. Мартемьянов, А.Г. Схиртладзе, С.В. Фролов. - М.: Машиностроение-1, 2004.

6. Жила В.А. Автоматика и телемеханика систем газоснабжения: учебник.- М.: Инфра-М, 2012.

7. Калабеков Б.А. Цифровые устройства и микропроцессорные системы: учебник для техникумов связи. - М.: Горячая линия - Телеком, 2005.

4. Контроль и оценка результатов 
освоения ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Показатели освоенности компетенций | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Перечень знаний |  |  |  |
| методы обслуживания приборов телемеханики; | Студент может объяснить различия между методами профилактики, диагностики и ремонта для телемеханических устройств (RTU, телеметрические датчики, модули связи). Может описать специфические методы, такие как тестовые опросы удаленных терминалов (RTU), проверка целостности линий связи, диагностика пакетов данных. | Устный опрос / Защита письменной работы. Практическое задание: выполнение задания на учебном стенде. Решение ситуационных задач Оценка результатов деятельности обучающихся при выполнении тестовых заданий, выполнении и защите лабораторных работ, практических занятий, самостоятельных работ, Итоговый контроль: в форме дифференцированного зачета. |
| структуру плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной области; | Составляет последовательный план для решения типовых задач (например, "ввод в эксплуатацию нового удаленного пункта контроля", "поиск и устранение сбоя в канале связи"). Графически изображает алгоритм обработки телемеханического сигнала от датчика до диспетчерского пункта. |  |
| основные источники информации и ресурсы для решения задач в профессиональном контексте; | Составляет список специализированных источников: протоколы телемеханики, документация производителей RTU и PLC, стандарты МЭК, отраслевые форумы и базы знаний. Эффективно использует ПО для мониторинга трафика (Wireshark) для анализа проблем связи. |  |
| методы работы в профессиональной сфере; | Демонстрирует знание методов проектирования телемеханических систем, монтажа, пусконаладки и технического обслуживания. Объясняет методы обеспечения надежности и достоверности передачи данных (резервирование каналов, контроль четности, временные метки). |  |
| порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | Формулирует критерии успешности для задач телемеханики (время отклика системы < 2 с, достоверность передачи данных > 99.9%, успешное завершение цикла опроса). Проводит анализ логов и телеметрии для оценки корректности работы системы. |  |
| параметры технологических процессов; | Называет и расшифровывает телемеханические параметры (ТС - телесигнализация, ТУ - телеуправление, ТИ - телеизмерение, ТР - телерегулирование). Объясняет, какие технологические параметры (напряжение, ток, давление, уровень) и в каких единицах передаются по каналам телемеханики. |  |
| номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; | Классифицирует источники: международные стандарты (МЭК), национальные нормы (ГОСТ Р, СТО), технические паспорта на оборудование, проектная документация (СПДС). Составляет иерархический каталог документов, необходимых для проекта телемеханизации подстанции. |  |
| приемы структурирования информации; | Представляет структуру телемеханической системы в виде иерархической схемы (Диспетчерский пункт -> Каналы связи -> Удаленные пункты -> Объекты контроля и управления). Создает функциональные схемы и таблицы присвоения сигналов (TagAssignmentList). |  |
| формат оформления результатов поиска информации; | Оформляет отчет о поиске в соответствии с ГОСТ или корпоративным стандартом. Грамотно составляет библиографические описания стандартов и технической документации. |  |
| современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и эксплуатации | Перечисляет и описывает назначение современных устройств: программируемые логические контроллеры (PLC), удаленные терминалы (RTU), телеметрические концентраторы, модемы (GSM, радиомодемы, оптоволоконные), серверы сбора данных. Объясняет порядок построения сети на основе этих устройств. |  |
| программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства работы с данными; | Демонстрирует навыки работы с ПО АСУ ТП и SCADA-системами (например, SiemensWinCC, TraceMode, КРУГ-2000). Использует цифровые средства (Excel, специализированное ПО) для анализа временных рядов телеметрии, построения трендов и формирования отчетов. |  |
| содержание актуальной нормативно-правовой документации; | Называет ключевые документы, регулирующие область телемеханики: ФНП, ГОСТ Р МЭК 60870, СТО 56947007-29.240.10. (для электроэнергетики), правила устройства электроустановок (ПУЭ). Объясняет основные требования к достоверности, надежности и безопасности телемеханических систем. |  |
| современную научную и профессиональную терминологии; | Активно и корректно использует профессиональные термины: APDU, ASDU, COTP, Master/Slave, циклический опрос, сканирование по прерыванию, МЭК-61850. Дает точные определения терминам, связанным с протоколами и архитектурой систем. |  |
| возможные траектории профессионального развития и самообразования | Составляет индивидуальный план развития, включающий изучение новых протоколов (МЭК 61850), освоение конкретных SCADA-систем, получение сертификатов производителей (Siemens, SchneiderElectric). Анализирует рынок вакансий для инженеров по телемеханике в смежных отраслях (энергетика, ЖКХ, нефтегаз). |  |
| основы предпринимательской деятельности, правовой и финансовой грамотности; | Рассчитывает смету на реализацию проекта телемеханизации (стоимость оборудования, монтажа, ПО, пусконаладки). Понимает основы договорных отношений на оказание услуг по монтажу и обслуживанию телемеханических систем. |  |
| правила разработки презентации | Эффективно использует схемы, диаграммы и скриншоты ПО в своих слайдах. |  |
| основные этапы разработки и реализации проекта; | Называет и описывает этапы жизненного цикла проекта (инициация, планирование, исполнение, контроль, завершение). Составляет упрощенный план-график (например, диаграмму Ганта) для учебного проекта. Определяет ключевые результаты (вехи) для каждого этапа. |  |
| Перечень умений |  |  |  |
| обоснованно выбирать методы обслуживания приборов телемеханики; | Сравнивает методы обслуживания (дистанционный мониторинг, выездной диагностический осмотр, плановая поверка, ремонт по состоянию) для конкретного телемеханического оборудования (RTU, датчики, каналы связи). Формулирует обоснование выбора, ссылаясь на критичность объекта, тип оборудования (например, интеллектуальный датчик vs. дискретный сигнализатор), стоимость простоя и требования регламентов. | Экспертное наблюдение, анализ, проверка и оценка результатов деятельности обучающихся на практических и лабораторных занятиях Итоговый контроль: в форме дифференцированного зачета |
| эффективно применять различные алгоритмы решения технических задач; | Последовательно выполняет алгоритмы поиска неисправностей (например, "отсутствие связи с RTU": проверка физического уровня -> проверка конфигурации -> анализ логов -> диагностика протокола). Демонстрирует навыки работы с алгоритмами начальной инициализации и настройки телемеханических устройств. |  |
| проверять соответствие выбранных способов требованиям технической документации; | Корректно идентифицирует в проектной документации (ПД), технических условиях (ТУ) и паспортах оборудования требования, релевантные выполняемой задаче (допустимые среды, напряжения питания, протоколы обмена). Фиксирует и устраняет расхождения между применяемым методом и требованиями ТД (например, использование кабеля, не соответствующего проекту по сечению или помехозащищенности). |  |
| владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах | Демонстрирует владение методами настройки промышленных сетей (Ethernet, RS-485) и протоколов (IEC 60870-5-101/104, Modbus TCP/RTU, DNP3). Эффективно взаимодействует со специалистами смежных professions (энергетиками, технологами, сетевыми инженерами), используя общую терминологию и понимая их задачи. |  |
| оценивать результат и последствия своих действий; | Проводит количественную оценку результата (например, "время отклика системы после оптимизации кода ПЛК снизилось с 3с до 1.2с"). Прогнозирует системные последствия (например, "отключение этого датчика для калибровки приведет к потере мониторинга критического параметра, необходимо согласование с технологом"). |  |
| уметь работать с технической документацией и нормативными актами; | Быстро ориентируется в комплекте проектной документации (схемы внешних соединений, принципиальные схемы, перечни сигналов). Корректно интерпретирует требования нормативных актов (ПУЭ, ФНП) применительно к монтажу и эксплуатации телемеханического оборудования. |  |
| качественно анализировать параметры технологических процессов; | Анализирует тренды телеметрии (графики ТИ) для выявления аномалий, дрейфа параметров, корреляций между различными величинами. Делает выводы о состоянии технологического объекта (норма, предаварийная ситуация) на основе анализа переданных данных. |  |
| эффективно использовать информационные системы для диагностики оборудования; | Использует встроенные инструменты диагностики SCADA-систем и панели управления RTU/ПЛК для считывания статусов модулей, ошибок связи, счетчиков пакетов. Применяет специализированное ПО (например, Wireshark) для захвата и первичного анализа сетевого трафика телемеханических протоколов. |  |
| использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности; | Выполняет базовые операции в средах программирования ПЛК (CoDeSys, TIA Portal) и SCADA-системах (конфигурирование базы данных тегов, создание мнемосхем, настройка архивов). Демонстрирует понимание логики работы программных комплексов для телемеханики. |  |
| использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | Использует табличные процессоры (Excel) для обработки массивов телеметрии, расчета уставок, построения графиков и формирования отчетных форм. Применяет системы управления базами данных (SQL) для выполнения запросов к историческим данным. |  |
| составлять плана профессионального развития; | Формирует реалистичный план, включающий изучение новых протоколов (IEC 61850), освоение конкретных программных и аппаратных платформ, получение отраслевых сертификатов. |  |
| умело применять знания правовых норм в профессиональной деятельности; | Принимает решения, не противоречащие нормативно-правовой базе. |  |
| выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; | Структурированно представляет выводы, выделяя ключевые преимущества и риски. |  |
| определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности, выявлять источники финансирования | Составляет список потенциальных источников финансирования (собственные средства, кредит, грант, венчурные инвестиции). |  |
| презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; | Уверенно и грамотно выступает перед аудиторией, отвечает на вопросы по существу. |  |
| определять источники достоверной правовой информации | Критически оценивает надежность найденного в интернете источника правовой информации. |  |
| составлять различные правовые документы | Грамотно использует юридическую терминологию. |  |
| находить интересные проектные идеи, грамотно их формулировать и документировать | Оформляет идею в виде структурированного описания (паспорт проекта, техническое задание), с постановкой цели, задач и критериев успеха. |  |

Приложение 2.5

к ПОП по профессии 
18.01.36 Приборист в нефтегазовой отрасли

Примерная рабочая программа дисциплины

«ОП.05 ЭЛЕКТРОМАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	3

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы	3

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины	3

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	4

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины	4

2.2. Примерное содержание дисциплины	5

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ	6

3.1. Материально-техническое обеспечение	6

3.2. Учебно-методическое обеспечение	6

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	6

      - Общая характеристикаПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.05 Электроматериаловедение

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины ОП 05 Электроматериаловедение: формирование представлений об основах знаний о свойствах электротехнических материалов, их классификации и применении внефтегазовой отрасли.

Дисциплина ОП 05 Электроматериаловедение включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить | - |
|  | определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы | структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях |  |
|  | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы | основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте |  |
|  | владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах | методы работы в профессиональной и смежных сферах |  |
|  | оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |  |
| ОК.04 | организовывать работу коллектива и команды | психологические основы деятельности коллектива |  |
|  | взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | психологические особенности личности |  |
| ПК.1.1 | приводить параметры работы приборов контроля параметров технологических процессов разной сложности в соответствие с функциональными требованиями | - способы запуска, регулировки и настраивания под соответствующий производственный процесс приборов контроля параметров технологических процессов на объектах нефтегазовой отрасли | настройки и запуска приборов контроля параметров технологических процессов разной сложности с учетом свойств и характеристик электроматериалов |
| ПК 2.7 | использовать новые приборы контроля параметров технологических процессов в нефтегазовой отрасли | - основы теории автоматического регулирования и современной электронной техники | внедрять новые приборы контроля параметров технологических процессов с учетом современных материалов |

2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

| Наименование составных частей дисциплины | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 36 | 14 |
| Промежуточная аттестация | ХХ | ХХ |
| Всего | 36 | 14 |

2.2. Примерное содержание дисциплины

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий, курсовой проект (работа) |
| --- | --- |
| Раздел 1 Классификация электротехнических материалов (12 часов) |  |
| Тема 1 Классификация электроматериалов | Содержание |
|  | Общие сведения о строении вещества. Классификация электротехнических материалов. Агрегатные состояния. Свойства и характеристики электроматериалов |
| Тема 1.1 Классификация металлов | Содержание |
|  | Физико-механические свойства металлов. Агрегатные состояния. Механические свойства металлов. Магнитные свойства металлов. Электрические и оптические свойства металлов. Общие химические свойства металлов. Восстановительная способность металлов. Взаимодействие металлов с элементарными окислителями. Взаимодействие с кислотами. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие 1. Определение твердости металлических сплавов |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.2 Черные, цветные и легкие металлы | Взаимодействие d-металлов с водой, кислотами и щелочами. Химические свойства и взаимодействие с окислителями s-металлов. Сплавы цветных металлов. Применение. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие 2. Микроструктура чугунов и углеродистых сталей в равновесном состоянии |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Раздел 2 Полимерные материалы и пластмассы. Общие сведения о полимерах и пластмассах (8 часов) |  |
| Тема 2.1 Полимеры и пластмассы в нефтегазовом комплексе | Содержание |
|  | Классификация полимеров. Способы получения полимеров. Свойства полимеров. Применение полимеров. |
|  | Трубы из высокопрочных пластмасс. Металлические и пластмассовые покрытия для труб. Трубопроводы из резиновых технических материалов. Неметаллические трубы в нефтегазовом комплексе |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихсяНеобходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2.2 Применение проводниковых и полупроводниковых материалов и сплавов в нефтегазовой отрасли | Содержание |
|  | Основные сведения о полупроводниковых материалах. Проводниковые материалы и сплавы применяемые в нефтегазовой отрасли. Основные свойства и характеристики. |
|  | Коррозионностойкие сплавы для работы в агрессивных условиях нефтегазовой промышленности. Перспективы применения наноматериалов в нефтяной отрасли. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие 3. Исследование зависимости сопротивления полупроводников от воздействия света и тепла |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Раздел 3 Композиционные материалы. Определение композиционных материалов (6 часов) |  |
| Тема 3.1 Классификация композиционных материалов | Содержание |
|  | Матричные материалы. Армирующие элементы. Керамические композиционные материалы. Гибридные композиционные материалы. Применение композиционных материалов в нефтегазовой отрасли. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие 4. Выполнение сравнительного анализа материалов с высоким сопротивлением |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Раздел 4 Диэлектрические материалы (10 часов) |  |
| Тема 4.1Общие сведения, классификация | Содержание |
|  | Основные свойства и характеристики. Агрегатные состояния. Твердые диэлектрики. Виды. Органические и неорганические твердые диэлектрические материалы. Основные свойства и характеристики: электрические, механические, тепловые, влажностные, физико-химические. Жидкие и газообразные диэлектрики. Виды материалов. Основные характеристики и свойства. Область применения в нефтегазовой отрасли |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие 5. Изучение характеристик нефтяных изоляционных масел |
|  | Практическое занятие 6. Изучение характеристик газообразных диэлектриков |
|  | Практическое занятие 7. Изучение основных характеристик твердых органических диэлектриков |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Промежуточная аттестация |  |
| Всего ( 36 часов) |  |

3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей», оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1 Слесарчук, В. А. Материаловедение и технология материалов : учебное пособие / В. А. Слесарчук. - Минск: РИПО, 2023. - 400 с. - ISBN 978-985-895-177-1. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2176189

2 Материаловедение: учебник / Г.Г. Сеферов, В.Т. Батиенков, Г.Г. Сеферов, А.Л. Фоменко; под ред. В.Т. Батиенкова. — Москва: ИНФРА-М, 2025. — 151 с. — (Среднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/978. - ISBN 978-5-16-016094-8. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2184529

3 Широкий, Г. Т. Материаловедение для монтажников технологического оборудования, трубопроводов и металлоконструкций / Г. Т. Широкий, П. И. Юхневский, М. Г. Бортницкая. - Минск: Вышэйшая школа, 2012. - 301 с. - ISBN 978-985-06-2102-3. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/508344

4 Пасютина, О. В. Материаловедение: учебное пособие / О. В. Пасютина. - 2-е изд. - Минск: РИПО, 2023. - 264 с. - ISBN 978-985-895-140-5. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2173493  (дата обращения: 02.10.2025). – Режим доступа: по подписке.

3.2.2 Дополнительные печатные и/или электронные издания:

1 Наименование

Черепахин, А. А. Материаловедение: учебник / А. А. Черепахин. — Москва: КУРС : ИНФРА-М, 2022. — 336 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5- 906923-18-9.

Мороз, Н. К. Электротехническое материаловедение: учебник / Н. К. Мороз. - Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2020. - 148 с. - ISBN 978-5-9729-0390-0.

Бондаренко, Г. Г. Материаловедение: учебник для СПО. — 2-е изд. — М.: Юрайт, 2019. — 329 с. (электронный вариант)

Плошкин, В. В. Материаловедение: учебник для СПО. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2019. — 463с (электронный вариант)

Сироткин О. С. Основы современного материаловедения: Учебник/ О.С . Сироткин - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 364

4. Контроль и оценка результатов 
освоения ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Показатели освоенности компетенций |  | Методы оценки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины |  |  |  |  |  |
| - общие сведения о строении материалов; − классификацию электротехнических материалов; − механические, электрические, тепловые, физико-химические характеристики материалов; − основные типы проводниковых, полупроводниковых, диэлектрических и магнитных материалов, их свойства и области применения; − основные сведения об электромонтажных изделиях; − маркировку электроизоляционных изделий | -демонстрирует понимание зависимости свойств материалов от их внутреннего строения; − самостоятельно определяет механические, физические, физико-химические характеристики материалов; − различает проводниковые, полупроводниковые и диэлектрические материалы по их свойствам и характеристикам; − самостоятельно ориентируется в цветовой и буквенной маркировке электроизоляционных материалов |  | Тестирование Опрос Экспертное наблюдение выполнения практических работ |  |
| Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины |  |  |  |  |  |
| - определять характеристики материалов, используя справочники; − выбирать материалы по их свойствам и условиям эксплуатации для выполнения работ; − определять свойства материалов по их маркировке | -демонстрирует умения определять характеристики материалов по справочникам; − самостоятельно выбирает материалы по их свойствам и условиям эксплуатации; − самостоятельно расшифровывает характеристики материалов по маркировке | Экспертное наблюдение выполнения практических работ |  |

Приложение 2.6

к ПОП по профессии 
18.01.36 Приборист в нефтегазовой отрасли

Примерная рабочая программа дисциплины

«ОП.06 ОХРАНА ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННАЯ, ПОЖАРНАЯ, ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ»

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	4

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы	4

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины	4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	4

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины	4

2.2. Примерное содержание дисциплины	5

2.3. Курсовой проект (работа)	5

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ	6

3.1. Материально-техническое обеспечение	6

3.2. Учебно-методическое обеспечение	6

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	6

            - Общая характеристикаПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.06 Охрана труда, промышленная, пожарная, электробезопасность и экология»

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «Охрана труда, промышленная, пожарная, электробезопасность и экология»: формирование у обучающихся глубоких знаний, умений и навыков, направленных на обеспечение безопасности и здоровья работников, защиту окружающей среды и повышение общей культуры безопасности в трудовой деятельности в нефтегазовой отрасли.

Дисциплина «Охрана труда, промышленная, пожарная, электробезопасность и экология» включенав обязательную часть Общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить | - |
| ОК.03 | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности | содержание актуальной нормативно-правовой документации | - |
|  | применять современную научную профессиональную терминологию | современная научная и профессиональная терминология | - |
|  | определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования | возможные траектории профессионального развития и самообразования | - |
| ОК.04 | организовывать работу коллектива и команды | психологические основы деятельности коллектива | - |
|  | взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | психологические особенности личности | - |
| ОК.05 | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке | правила оформления документов | - |
|  | проявлять толерантность в рабочем коллективе | правила построения устных сообщений, особенности социального и культурного контекста |  |
| ОК.07 | соблюдать нормы экологической безопасности | правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности |  |
|  | определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии | основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности |  |
|  | организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства | пути обеспечения ресурсосбережения |  |
|  | организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона | принципы бережливого производства |  |
|  | эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | основные направления изменения климатических условий региона |  |
|  |  | правила поведения в чрезвычайных ситуациях |  |
| ПК 1.1 | производить проверку, регулировку и настройку, проверять состояние взрывозащиты, производить очистку от пыли и грязи, проверять состояние заземления приборов контроля параметров технологических процессов в нефтегазовой отрасли; | требования охраны труда при техническом обслуживании приборов контроля параметров технологических процессов, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности; | настройки и запуска приборов контроля параметров технологических процессов разной сложности |
|  | оказывать первую помощь, применять средства индивидуальной защиты и первичные средства пожаротушения. | правила оказания первой помощи, применения средств индивидуальной защиты и первичных средств пожаротушения. |  |
| ПК 2.1 | диагностировать приборы контроля разной сложности параметров технологических процессов в нефтегазовой отрасли; | возможные неисправности приборов контроля разной сложности параметров технологических процессов в нефтегазовой отрасли, методы их поиска, причины возникновения дефектов в работе приборов контроля параметров технологических процессов разной сложности в нефтегазовой отрасли, меры их предупреждения; | диагностики, проверки и подготовки приборов контроля разной сложности параметров технологических процессов к работе после ремонта и поверки. |
|  | принимать оперативные меры по восстановлению работоспособности приборов контроля разной сложности параметров технологических процессов в нефтегазовой отрасли; | требования охраны труда при устранении неисправности приборов контроля параметров технологических процессов, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности; |  |
|  | приводить параметры работы приборов контроля параметров технологических процессов в нефтегазовой отрасли разной сложности в соответствие с функциональными требованиями; | правила оказания первой помощи, применения средств индивидуальной защиты и первичных средств пожаротушения. |  |
|  | производить при необходимости частичную разборку приборов контроля параметров технологических процессов разной сложности в нефтегазовой отрасли в объеме, достаточном для выявления неисправностей в соответствии с технологической картой. |  |  |

2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

| Наименование составных частей дисциплины | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 36 | 6 |
| Промежуточная аттестация | ХХ | ХХ |
| Всего | 36 | 6 |

2.2. Примерное содержание дисциплины

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий, курсовой проект (работа) |
| --- | --- |
| Раздел 1. Охрана труда (8 часов) |  |
| Тема 1.1. Нормативно-правовая база | Содержание |
|  | Введение. Основные понятия и определения. Нормативно-правовая база, регламентирующая охрану труда на нефтегазовом производстве: правила и инструкции по охране труда; нормативные акты об охране труда женщин, людей со сниженной трудоспособностью, несовершеннолетних лиц; нормативно-правовые акты, обеспечивающие порядок организации охраны труда; документы, регламентирующие величину компенсаций и льгот лицам, которые занимаются тяжелыми или вредными/ опасными работами; нормативные правовые акты о предоставлении работникам средств защиты от вредных производственных факторов. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.2. Охрана труда на объектах нефтегазовой отрасли | Содержание |
|  | Охрана труда в нефтегазовой промышленности. Условия труда в нефтегазовой отрасли. Проведение инструктажей по охране труда. Права и трудовые обязанности по охране труда. Классы условий труда. Производственный контроль (санитарно-гигиенический контроль). Организация порядка проведения работ повышенной опасности (газоопасных, огневых работ на высоте и т.д.). Правила оказания первой помощи. Особенности действия тока на организм человека и электромагнитных полей на организм человека. Виды электротравм. Электротравматизм и его предотвращение. Классификация помещений в отношении опасности поражения людей электрическим током Факторы, определяющие вероятность поражения человека электрическим током. Классификация персонала. Обязанности электротехнического и электротехнологического персонала. Задачи и ответственность электротехнического персонала. Присвоение групп по электробезопасности |
|  | В том числе практических: |
|  | Организация и проведение учета и расследование несчастных случаев и профзаболеваний. |
|  | Воздействие опасных и вредных производственных факторов и защита от них на установках предприятий нефтегазовой отрасли. |
|  | Средства индивидуальной и коллективной защиты. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Раздел 2. Промышленная безопасность (10 часов) |  |
| Тема 2.1. Нормативно-правовая база | Содержание |
|  | Введение. Основные понятия и определения. Нормативно-правовые основы промышленной безопасности в нефтегазовой отрасли. Законодательство по производственному контролю. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2.2. Промышленная безопасность на объектах нефтегазовой отрасли | Содержание |
|  | Классификация ОПО, в соответствии с ФЗ №116. Аварии на ОПО. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2.3 Допуск электроустановок в эксплуатацию, устранение аварий и отказов в работе электроустановок | Содержание |
|  | Электрозащитные меры: организационные меры защиты (для квалифицированного персонала, организационно-технические меры защиты, технические меры защиты). Классификация электротехнического и электронного оборудования по способу защиты от поражения электрическим током. Изолированные средства защиты в электроустановках до и выше 1000В.Цветовые обозначения в электроустановках. Заземляющие устройства. Требования ПУЭ к заземлению электроустановок Системы заземления. Защитное заземление. Шаговое напряжение. Защитное зануление. Защитное отключение. Контроль изоляции |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие 1. Заземление. Заземляющие устройства. Зануление. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2.4 Порядок оформления и проведения работ в электроустановках | Содержание |
|  | Порядок оформления наряд-допуска на проведение ремонтных работПорядок устранения аварий в электроустановках. Отказы в работе электрооборудования производственного подразделения. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Практическое занятие 2. Оперативное обслуживание и осмотры электроустановок организации |
|  | Практическое занятие 3. Обеспечение безопасности электроустановок |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Раздел 3. Пожарная безопасность (6 часов) |  |
| Тема 3.1. Нормативно-правовая база | Содержание |
|  | Современная нормативно-правовая база в области обеспечения пожарной безопасности и современного состояния противопожарной защиты объектов нефтегазовой отрасли. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 3.2. Пожарная безопасность на объектах нефтегазовой отрасли | Содержание |
|  | Категории пожарной и взрывопожарной опасности. Общие принципы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты. Подготовка персонала к действиям в чрезвычайных ситуациях. Системы противопожарной защиты. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Раздел 4. Экология (10 часов) |  |
| Тема 4.1. Экологическая безопасность Российской федерации | Содержание |
|  | Основы охраны окружающей среды. Природные ресурсы и стратегия развития нефтегазовой отрасли. Естественные и антропогенные источники воздействия на природную среду. Экологические проблемы загрязненных грунтовых, речных и морских вод. Влияние загрязнения на литосферные экосистемы. Мониторинг нефтяного загрязнения. Экологизация нефтегазовой отрасли. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 4.2. Ресурсосбережение: основные задачи и направления в нефтегазовой отрасли | Содержание |
|  | Нормативно-правовая база энерго- и ресурсосбережения. Особенности ресурсосбережения в нефтегазовой отрасли. Повышение экологической чистоты нефтепродуктов и процессов их производства. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 4.2. Применение философии бережливого производства в нефтегазовой отрасли. | Содержание |
|  | Основные понятия и определения. История возникновения бережливого производства. Виды потерь: перепроизводство, излишние этапы обработки продукции, временные потери, бесполезные перемещения, потери складской логистики, выпуск продукции с браком, потери при транспортировке. Методы их оценки. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Промежуточная аттестация |  |
| Всего 36 часов |  |

3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет Охрана труда, промышленная пожарная безопасность, экология, оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Беляков, Г. И.  Охрана труда и техника безопасности: учебник для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 740 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17697-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:  https://urait.ru/bcode/561114 .

2. Беляков, Г. И.  Пожарная безопасность : учебник для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 283 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17690-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:  https://urait.ru/bcode/561110.

3. Беляков, Г. И.  Электробезопасность : учебник для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 202 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17193-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:  https://urait.ru/bcode/561112.

4. Карелин, А. О.  Гигиена и экология человека : учебник для среднего профессионального образования / А. О. Карелин, Г. А. Александрова. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 438 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-19824-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:  https://urait.ru/bcode/580974.

5. Карелин, А. О.  Гигиена труда и профессиональные болезни : учебник для среднего профессионального образования / А. О. Карелин, Г. А. Александрова. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 80 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-20280-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:  https://urait.ru/bcode/581468.

6. Карнаух, Н. Н.  Охрана труда : учебник для среднего профессионального образования / Н. Н. Карнаух. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 343 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15942-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:  https://urait.ru/bcode/560673.

7. Клевлеев, В. М.  Промышленная безопасность производств энергонасыщенных материалов и изделий : учебник для среднего профессионального образования / В. М. Клевлеев, И. А. Кузнецова, С. А. Чевиков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 260 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-20289-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:   https://urait.ru/bcode/569280.

8. Охрана труда : учебник для среднего профессионального образования / О. М. Родионова, Е. В. Аникина, Б. И. Лавер, Д. А. Семенов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 139 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17183-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:  https://urait.ru/bcode/561823

9. Сафонов, А. А.  Охрана труда : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. А. Сафонов, М. А. Сафонова. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 485 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-18090-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:    https://urait.ru/bcode/568624

10. Соколов, А. К.  Промышленная экология. Устройства очистки выбросов : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. К. Соколов. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 126 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-21560-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:  https://urait.ru/bcode/577337.

11. Царенко, А. С.  Основы "бережливого производства" в государственном управлении : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. С. Царенко, О. Ю. Гусельникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 204 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-20123-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:  https://urait.ru/bcode/581199

4. Контроль и оценка результатов 
освоения ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Показатели освоенности компетенций | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знает: - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; - содержание актуальной нормативно-правовой документации; - современная научная и профессиональная терминология; - возможные траектории профессионального развития и самообразования; - правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; - основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; - пути обеспечения ресурсосбережения; - принципы бережливого производства; - основные направления изменения климатических условий региона; - правила поведения в чрезвычайных ситуациях; - требования охраны труда при техническом обслуживании приборов контроля параметров технологических процессов, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности; - правила оказания первой помощи, применения средств индивидуальной защиты и первичных средств пожаротушения. - требования охраны труда при устранении неисправности приборов контроля параметров технологических процессов, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности | - демонстрация глубокого понимания профессии, современного мышления и готовности решать комплексные задачи командой; - уверенное владение законами и постановлениями, регулирующими сферу будущей деятельности; - свободное оперирование профессиональными понятиями, аббревиатурами и сокращениями; - осознанность долгосрочной карьеры и стратегия вертикального и горизонтального роста; - оценка потенциальных рисков негативных воздействий производственной деятельности и соблюдение мер предосторожности; - умение выбирать оборудование и инструменты, подходящие для выполнения поставленных задач, с учетом их характеристик; - владение методами оптимизации энергопотребления и издержек; - демонстрация роботизации и автоматизации рутинных действий; - владение основными методами наблюдения и анализа климатических данных; - демонстрация знаний алгоритма эвакуации; - соблюдение требований эргономики и гигиены труда, а также охраны труда и порядка на рабочем месте, применяемых при техническом обслуживании приборов контроля параметров, с обеспечением максимальной безопасности; - владение навыками оказания первичной помощи на производстве и применения первичных средств пожаротушения; - соблюдение требований эргономики и гигиены труда, а также охраны труда и порядка на рабочем месте, применяемых при устранении неисправностей приборов контроля параметров, с обеспечением максимальной безопасности; | Тестирование, включающее вопросы открытого и закрытого типа. Решение кейсов Устный опрос |
| Уметь: - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части; - определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; - применять современную научную профессиональную терминологию; - определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; - организовывать работу коллектива и команды; - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности; - грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке; - соблюдать нормы экологической безопасности; - определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии; - организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства; - организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона; - эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; - производить проверку, регулировку и настройку, проверять состояние взрывозащиты, производить очистку от пыли и грязи, проверять состояние заземления приборов контроля параметров технологических процессов в нефтегазовой отрасли. | - демонстрация структурированности задачи/ проблемы, выделение отдельных элементов и взаимосвязи между ними, формирование четкого алгоритма дальнейших действий; - умение отличать действующие нормативные акты от утративших силу, а также проверять статус документа и отслеживать изменения; - использование профессиональной лексики, избегая ошибок в толковании понятий; - объективное оценивание своего текущего состояния, понимая сильные стороны и зоны для дальнейшего развития; - стимулирование активности членов команды; - создание позитивной рабочей обстановки, атмосферы доверия и взаимоподдержки, направление коллектива к достижению общих целей; - последовательное и логичное изложение материала, постепенно раскрывая основную мысль и заканчивая выводами, избегая неясностей и двусмысленностей; - соблюдение, предусмотренных законом, мер защиты природы; - умение анализировать процессы и выявление точек, где целесообразно ввести ресурсосберегающие меры; - выявление в процессах излишних затрат, избыточных этапов и непроизводительные действия, устраняя лишние звенья и увеличивая общую эффективность; - демонстрация анализа возможных последствий климатических изменений и готовность сценария организации профессиональной деятельности, связанной с природными аномалиями; - оценка ситуации и предпринятые правильные действия; - визуальная и инструментальная диагностика неисправности и поломки приборов, выявление износа и повреждения приборов контроля параметров, своевременное предупреждение инцидентов, обеспечивая их стабильную и надежную работу, предотвращая погрешности измерений. | - Непосредственное наблюдение за работой студента и фиксация выполнения задач, соблюдения технологий и правильности действий. - Разбор выполненных заданий совместно с преподавателем, обсуждение хода работы, выявление трудностей и способов их преодоления. - Представление результатов работы студентом, с объяснением хода выполнения задания, демонстрируя уровень освоения материала, при этом преподаватель оценивает степень вовлеченности студента в учебный процесс и качество |

Приложение 2.7

к ПОП по профессии 
18.01.36 Приборист в нефтегазовой отрасли

Примерная рабочая программа дисциплины

«ОП.07 ОСНОВЫ НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОИЗВОДСТВА»

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	4

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы	4

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины	4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	4

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины	4

2.2. Примерное содержание дисциплины	5

2.3. Курсовой проект (работа)	5

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ	6

3.1. Материально-техническое обеспечение	6

3.2. Учебно-методическое обеспечение	6

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	6

- Общая характеристикаПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.07 Основы нефтегазового производства»

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «Основы нефтегазового производства»: формирование у студентов системы базовых теоретических знаний и практических навыков, необходимых для понимания процессов добычи, переработки и транспортировки нефти и газа.

Дисциплина «Основы нефтегазового производства» включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить | - |
|  | определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы | структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях |  |
|  | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы | основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте |  |
|  | владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах | методы работы в профессиональной и смежных сферах |  |
|  | оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |  |
| ОК.02 | определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности |  |
|  | выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска | приемы структурирования информации |  |
|  | оценивать практическую значимость результатов поиска | формат оформления результатов поиска информации |  |
|  | применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач | современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и |  |
|  | использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности | программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства |  |
|  | использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |  |  |
| ОК.03 | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности | содержание актуальной нормативно-правовой документации |  |
|  | применять современную научную профессиональную терминологию | современная научная и профессиональная терминология |  |
|  | определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования | возможные траектории профессионального развития и самообразования |  |
| ОК.05 | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке | правила оформления документов |  |
|  | проявлять толерантность в рабочем коллективе | правила построения устных сообщений |  |
|  |  | особенности социального и культурного контекста |  |
| ПК 1.4 | производить визуальный осмотр, оценивать работу приборов контроля параметров технологических процессов в нефтегазовой отрасли разной сложности | устройство и назначение, алгоритмы работы приборов контроля параметров технологических процессов в нефтегазовой отрасли, исполнительных механизмов и средств автоматики на обслуживаемом участке | проведения профилактического обслуживания приборов контроля параметров технологических процессов разной сложности |

2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

| Наименование составных частей дисциплины | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 36 | 12 |
| Промежуточная аттестация | ХХ | ХХ |
| Всего | 36 | 12 |

2.2. Примерное содержание дисциплины

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий |
| --- | --- |
| Раздел 1. Историческое обозрение (6 часов) |  |
| Тема 1.1. Развитие и перспективы: начальные сведения и исторический аспект | Содержание |
|  | Содержание дисциплины и её задачи. Значение дисциплины для подготовки специалистов в области обслуживания приборов контроля параметров технологических процессов в нефтегазовой отрасли. Траектория профессионального развития и самообразования. Роль нефти и газа в жизни человека. Нефть и газ на карте мира. Нефтяная и газовая промышленность России. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 1.2. Химия нефти и природного газа | Содержание |
|  | Теории происхождения нефти. Понятие нефти. Элементный состав нефти и газа. Фракционный состав нефти. Групповой состав нефти. Природные и попутные нефтяные газы. Экологическая безопасность. Ресурсосбережение. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Раздел 2. Полный цикл нефтегазовой отрасли (28 часов) |  |
| Тема 2.1. Бурение нефтяных и газовых скважин | Содержание |
|  | Краткая история бурения. Понятие о скважине. Буровые установки, оборудование и инструмент. Контрольно-измерительные приборы в бурении. Организация профессиональной деятельности с соблюдением принципов бережливого производства. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Контрольно-измерительные приборы в бурении. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2.2. Добыча нефти и газа | Содержание |
|  | Краткая история развития нефтегазодобычи. Этапы добычи нефти и газа. Эксплуатация нефтяных и газовых скважин. Системы сбора нефти на промыслах. Промысловая подготовка нефти. Установка комплексной подготовки нефти. Системы промыслового сбора природного газа. Промысловая подготовка газа. Контрольно-измерительные приборы технологических объектов нефтяного промысла. Организация профессиональной деятельности с соблюдением принципов бережливого производства. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Контрольно-измерительные приборы технологических объектов нефтяного промысла. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2.3. Переработка нефти | Содержание |
|  | Краткая история развития нефтепереработки. Продукты переработки нефти. Основные этапы нефтепереработки: подготовка нефти, первичная переработка, вторичная переработка. Задачи автоматизации технологических объектов нефтепереработки. Организация профессиональной деятельности с соблюдением принципов бережливого производства. |
|  | В том числе практических занятий: |
|  | Современные средства контроля и управления технологическими процессами в нефтепереработке. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2.4. Переработка газов | Содержание |
|  | Исходное сырье и продукты переработки газов. Основные объекты газоперерабатывающих заводов. Организация профессиональной деятельности с соблюдением принципов бережливого производства. |
|  | В том числе практических занятий: |
|  | Современные средства контроля и управления технологическими процессами в газопереработке. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2.5. Химическая переработка углеводородного сырья | Содержание |
|  | Краткие сведения о нефтехимических производствах. Основные продукты нефтехимии. Организация профессиональной деятельности с соблюдением принципов бережливого производства. |
|  | В том числе практических занятий: |
|  | Контрольно-измерительные приборы технологических объектов при переработке углеводородного сырья. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2.6. Транспортировка нефти, нефтепродуктов и газа | Содержание |
|  | Современные способы транспортирования. Область применения различных видов транспорта. Магистральные нефтепроводы. Магистральные газопроводы. Организация профессиональной деятельности с соблюдением принципов бережливого производства. |
|  | В том числе практических занятий: |
|  | Требования к КИПиА при транспортировке нефти, нефтепродуктов и газа. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Промежуточная аттестация |  |
| Всего (36 часов) |  |

3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Лаборатория «Техническое обслуживание и ремонт приборов контроля параметров технологических процессов в нефтегазовой отрасли», оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Агибалова, Н. Н. Технология и установки переработки нефти и газа : учебное пособие для СПО / Н. Н. Агибалова. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2025. — 308 с. — ISBN 978-5-507-53402-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/486830

2. Голубева, И. А. Газоперерабатывающие предприятия России : монография / И. А. Голубева, И. В. Мещерин, Е. В. Родина. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 456 с. — ISBN 978-5-8114-3294-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:  https://e.lanbook.com/book/209690

3. Жигульская, О. П. Технология бурения геологоразведочных скважин : учебник для спо / О. П. Жигульская, Г. И. Журавлев, А. О. Серебряков. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2025. — 344 с. — ISBN 978-5-507-50830-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:  https://e.lanbook.com/book/473297

4. Жигульская, О. П. Эксплуатация морских месторождений нефти и газа : учебное пособие для СПО / О. П. Жигульская, А. О. Серебряков, Г. И. Журавлев. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2025. — 212 с. — ISBN 978-5-507-50895-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:  https://e.lanbook.com/book/485105

5. Карпов, К. А. Технология бурения нефтяных и газовых скважин : учебное пособие для СПО / К. А. Карпов. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2025. — 188 с. — ISBN 978-5-507-50540-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:  https://e.lanbook.com/book/445301

6. Коршак, А. А. История нефтегазового дела : учебник / А. А. Коршак. — Вологда : Инфра-Инженерия, 2022. — 604 с. — ISBN 978-5-9729-0948-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:  https://e.lanbook.com/book/281714

7. Лебедев, В. А. Введение в энергетику / В. А. Лебедев, В. М. Пискунов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 140 с. — ISBN 978-5-507-46344-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:  https://e.lanbook.com/book/306800

8. Радецкий, А. М. Химия : базовый уровень : тренировочные и проверочные работы : учебное пособие / А. М. Радецкий. — 2-е изд., стер. — Москва : Просвещение, 2025. — 79 с. — ISBN 978-5-09-121348-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:  https://e.lanbook.com/book/473054

9. Серебряков, А. О. Промысловые исследования месторождений нефти и газа / А. О. Серебряков. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 232 с. — ISBN 978-5-507-46447-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:  https://e.lanbook.com/book/310187

10. Технология переработки углеводородных газов : учебник для среднего профессионального образования / В. С. Арутюнов, И. А. Голубева, О. Л. Елисеев, Ф. Г. Жагфаров. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 723 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17461-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:  https://urait.ru/bcode/568681

11. Тупикин, Е. И. Общая нефтехимия : учебное пособие для СПО / Е. И. Тупикин. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2025. — 320 с. — ISBN 978-5-507-51030-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:  https://e.lanbook.com/book/499478

12. Фомин, А. Н.  Бурение нефтяных и газовых скважин : учебник для среднего профессионального образования / А. Н. Фомин. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 235 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-19974-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:  https://urait.ru/bcode/569245

13. Храменков, В. Г.  Автоматизация управления технологическими процессами бурения нефтегазовых скважин : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. Г. Храменков. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 415 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01211-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:  https://urait.ru/bcode/538181

4. Контроль и оценка результатов 
освоения ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Показатели освоенности компетенций | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| - Знает: - основные понятия и задачи нефтегазовой отрасли; - технологические основы процессов бурения, добычи, переработки и транспортировки; - состав и основные свойства нефти и углеводородных газов; - правила экологической безопасности, пути обеспечения ресурсосбережения, а также принципы бережливого производства при ведении профессиональной деятельности; - устройство и назначение, алгоритмы работы приборов контроля параметров технологических процессов в нефтегазовой отрасли, исполнительных механизмов и средств автоматики на обслуживаемом участке. | - умение ориентироваться в мировых тенденциях развития нефтегазового сектора; - умение различать добывающие, перерабатывающие и транспортные сегменты отрасли; - владение основной терминологией по нефтегазовому делу; - оценка потенциальных рисков негативных воздействий производственной деятельности и соблюдение мер предосторожности, демонстрация роботизации и автоматизации рутинных действий; - демонстрация знаний алгоритма эвакуации; - выбор подходящего режима работы прибора в зависимости от условий эксплуатации, а также установление пороговых значений сигналов тревоги и аварийных остановок для поддержания стабильной и безопасной работы технологических установок. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ Диагностика (тестирование, контрольные работы) |
| Умеет: - определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; - применять современную научную профессиональную терминологию; - разбираться в простейших технологических схемах подготовки нефти и газа на промыслах, на НПЗ и ГПЗ; прогнозировать поведение нефти и газа в различных технологических процессах с учетом профессиональной направленности. | - уверенное владение законами и постановлениями, регулирующими сферу будущей деятельности; - использование профессиональной лексики, избегая ошибок в толковании понятий; - интерпретация функциональных схем, аппаратов и трубопроводов, с пониманием последовательности операций и взаимосвязи отдельных элементов. - своевременное выявление отклонений в работе оборудования благодаря знанию закономерностей протекания физических и химических реакций. |  |

Приложение 2.8

к ПОП по профессии 
18.01.36 Приборист в нефтегазовой отрасли

Примерная рабочая программа дисциплины

«ОП.08 ОСНОВЫ СЛЕСАРНОГО ДЕЛА»

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	4

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы	4

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины	4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	4

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины	4

2.2. Примерное содержание дисциплины	5

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ	6

3.1. Материально-техническое обеспечение	6

3.2. Учебно-методическое обеспечение	6

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	6

- Общая характеристикаПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.08 «Основы слесарного дела»

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «Основы слесарного дела» приобретение обучающимися теоретических знаний и профессиональных навыков в области современных слесарных работ, необходимых для успешной профессиональной деятельности специалистов в нефтегазовой отрасли. Формирования у будущих специалистов практических навыков механической обработки материалов и монтажных работ, которые являются неотъемлемой частью их профессиональной деятельности.

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы. Модуль является профессионально значимым и интегрирует знания из предшествующих дисциплин («Электроматериаловедение», «Технология нефтегазового производства»). Освоение модуля необходимо для прохождения последующей производственной практики.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить | - |
|  | определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы | структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях |  |
|  | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы | основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте |  |
|  | владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах | методы работы в профессиональной и смежных сферах |  |
|  | оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |  |
| ОК.02 | определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности |  |
|  | выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска | приемы структурирования информации |  |
|  | оценивать практическую значимость результатов поиска | формат оформления результатов поиска информации |  |
|  | применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач | современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и |  |
|  | использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности | программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства |  |
|  | использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |  |  |
| ОК.03 | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности | содержание актуальной нормативно-правовой документации |  |
|  | применять современную научную профессиональную терминологию | современная научная и профессиональная терминология |  |
|  | определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования | возможные траектории профессионального развития и самообразования |  |
| ОК.04 | организовывать работу коллектива и команды | психологические основы деятельности коллектива |  |
|  | взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | психологические особенности личности |  |
| ОК.05 | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке | правила оформления документов |  |
|  | проявлять толерантность в рабочем коллективе | правила построения устных сообщений |  |
|  |  | особенности социального и культурного контекста |  |
| ОК.06 | проявлять гражданско-патриотическую позицию | сущность гражданско-патриотической позиции |  |
|  | демонстрировать осознанное поведение | традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений |  |
|  | описывать значимость своей специальности | значимость профессиональной деятельности по специальности |  |
|  | применять стандарты антикоррупционного поведения | стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения |  |
| ОК.07 | соблюдать нормы экологической безопасности | правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности |  |
|  | определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности | основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности |  |
|  | организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства | пути обеспечения ресурсосбережения |  |
|  | организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона | принципы бережливого производства |  |
|  | эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | правила поведения в чрезвычайных ситуациях |  |
| ОК.09 | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы |  |
|  | участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы | основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) |  |
|  | строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности | лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности |  |
|  | кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) | особенности произношения |  |
|  | писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | правила чтения текстов профессиональной направленности |  |

2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

| Наименование составных частей дисциплины | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 36 | 18 |
| Промежуточная аттестация | ХХ | ХХ |
| Всего | 36 | 18 |

2.2. Примерное содержание дисциплины

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий, курсовой проект (работа) |
| --- | --- |
| Раздел 1. Основы автоматического регулирования (36) |  |
| Тема 1. Организация слесарных работ | Содержание |
|  | Необходимость курса слесарного дела при получении профессии. Перспективы.Правила техники безопасности при слесарных работах. Организация рабочего места. Устройство и назначение слесарного верстака, параллельных тисков, инструмента. Правила освещения рабочего места. Применение инструментов для различных видов слесарных работ. Правила выбора и применения инструментов |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Измерение геометрических параметров деталей с помощью измерительных |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 2. Общеслесарные работы | Содержание |
|  | Типовые соединения звеньев. Сложные соединения звеньев. Аппроксимация сложных объектов совокупностью нескольких типовых звеньев |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Разработка технологических процессов слесарной обработки молотков с квадратным и круглым бойками. Расчёт длин заготовок для гибки под различными углами. Разбор технологического процесса слесарной обработки типовых деталей (по видам слесарных операций: рубка, правка, гибка). Разбор технологического процесса слесарной обработки типовых деталей (по видам слесарных операций: резка, опиливание. Разбор технологического процесса слесарной обработки типовых деталей (по видам слесарных операций: сверление, нарезание резьбы. Склепывание деталей. Возможные дефекты. Их устранение |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Тема 3. Общая технология сборки управления или выбор типа регулятора | Содержание |
|  | Методы, требования к подготовке деталей. Технологические процессы и технические условия на сборку узлов, сборочных единиц и механизмов. Техническая документация на сборку. |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |
|  | Составление технологических карт сборки. |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |
| Промежуточная аттестация |  |
| Всего (количество часов = п. 2.1) 36ч. |  |

3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Мастерская Слесарная, оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП.

Лаборатория «Техническое обслуживание и ремонт приборов контроля параметров технологических процессов в нефтегазовой отрасли», оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП.

Кабинет «Охрана труда, промышленная пожарная безопасность, экология» оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

- Мирошин, Д. Г.  Слесарное дело : учебник для среднего профессионального образования / Д. Г. Мирошин. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 334 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11661-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/565740  (дата обращения: 21.06.2025).

- Мирошин, Д. Г.  Слесарное дело. Практикум : учебник для вузов / Д. Г. Мирошин. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 247 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11127-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/566144  (дата обращения: 21.06.2025).

3.2.2. Дополнительные источники

- Карпицкий В. Р. Общий курс слесарного дела: учеб. пособие. – 2-е изд. – М.:  ИНФРА-М, 2022. – 400с.

- Моряков О.С. Материаловедение: Учебник.  М: ОИЦ «Академия», 2008. 240 с. Серия: Среднее профессиональное образование.

- Долгих А. И. Слесарные работы: Учебное пособие. М: Альфа М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 528 с.: ил.

- Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело: учебник для начального профессионального образования. М.: Издательский центр «Академия», 2024.320 с.

4. Контроль и оценка результатовосвоения ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Показатели освоенности компетенций | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Перечень знаний |  |  |  |
| методы обслуживания приборов; | Студент может объяснить разницу между видами обслуживания: ежесменный осмотр, планово-предупредительный ремонт (ППР), текущий и капитальный ремонт. Может описать методы контроля состояния оборудования (визуальный, на слух, с помощью мерительного инструмента). | Устный опрос / Защита письменной работы. Практическое задание: выполнение задания на учебном стенде. Решение ситуационных задач Оценка результатов деятельности обучающихся при выполнении тестовых заданий, выполнении и защите лабораторных работ, практических занятий Итоговый контроль: в форме дифференцированного зачета. |
| структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной области; | Составляет последовательный план (технологическую карту) на изготовление простой детали (например, шатуна или скобы). Графически или текстуально описывает алгоритм выполнения операции (например, "правка заготовки -> разметка -> резка -> опиливание -> сверление"). |  |
| основные источники информации и ресурсы для решения задач в профессиональном контексте; | Умеет пользоваться ГОСТами, ЕТКС, справочниками слесаря, техническими паспортами оборудования, каталогами инструментов и материалов. Находит необходимую информацию в инструкциях по эксплуатации станков и оборудования. |  |
| методы работы в профессиональной сфере; | Демонстрирует знание основных слесарных операций: правка, разметка, рубка, резка, опиливание, сверление, нарезание резьбы, шабрение, притирка. Объясняет особенности методов сборки и разборки узлов и механизмов. |  |
| порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | Формулирует критерии качества выполненной работы (соответствие чертежу, шероховатость поверхности, точность размеров, функциональность). Проводит самоконтроль изделия с помощью мерительного инструмента (штангенциркуль, нутромер, угломер) и визуально. |  |
| параметры технологических процессов; | Называет и объясняет параметры обработки: скорость резания, подача, глубина резания, усилие приложения. Объясняет влияние параметров на качество поверхности и стойкость инструмента. |  |
| номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; | Составляет структурированный список необходимых для работы источников: ГОСТы на материалы и инструменты, справочники, паспорта станков, нормы времени. Классифицирует источники по типам и назначению. |  |
| приемы структурирования информации; | Представляет последовательность операций в виде технологической карты или блок-схемы. Составляет таблицы для сравнительного анализа материалов или инструментов (например, сравнение сталей У8 и Ст3). |  |
| формат оформления результатов поиска информации; | Оформляет отчет о поиске информации в соответствии с установленными требованиями (например, для учебного заведения). Грамотно составляет библиографические описания стандартов и технической литературы. |  |
| современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и эксплуатации | Называет современное оборудование: цифровые измерительные инструменты, станочные системы ЧПУ, диагностические приборы (виброметры, толщиномеры). Объясняет порядок и области их применения в современном производстве. |  |
| программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства работы с данными; | Демонстрирует базовые навыки работы со системами САПР (AutoCAD, Компас) для чтения чертежей. Использует табличные процессоры (Excel) для расчетов режимов резания или ведения учета. |  |
| содержание актуальной нормативно-правовой документации; | Называет ключевые документы: ЕТКС, Трудовой кодекс (раздел об охране труда), ГОСТы, правила безопасности при работе с инструментом. Объясняет основные требования охраны труда и техники безопасности при выполнении слесарных работ. |  |
| современную научную и профессиональную терминологии; | Активно и корректно использует профессиональные термины (припуск, допуск, посадка, шабрение, притирка, наклеп). Дает точные определения терминам, связанным с материалами, инструментами и операциями. |  |
| Перечень умений |  |  |  |
| обоснованно выбирать методы обслуживания приборов; | Сравнивает методы обслуживания (визуальный осмотр, смазка, регулировка, замена изношенных деталей) для конкретного оборудования (слесарные тиски, сверлильный станок, механический пресс). Формулирует обоснование выбора метода, ссылаясь на тип оборудования, характер его работы и признаки износа. | Экспертное наблюдение, анализ, проверка и оценка результатов деятельности обучающихся на практических и лабораторных занятиях Итоговый контроль: в форме дифференцированного зачета |
| эффективно применять различные алгоритмы решения технических задач; | Последовательно выполняет алгоритмы сборки-разборки узлов и механизмов (например, редуктора, задвижки). Демонстрирует навыки выполнения алгоритмов изготовления деталей по чертежу (правка → разметка → рубка → опиливание). |  |
| проверять соответствие выбранных способов требованиям технической документации; | Корректно находит в чертежах, ТУ и ГОСТах требования к материалам, допускам и посадкам. Фиксирует расхождения между выбранным способом обработки и требованиями документации. |  |
| владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах | Демонстрирует proficiency в выполнении основных слесарных операций (рубка, опиливание, сверление, нарезание резьбы). Эффективно использует современный измерительный инструмент (штангенциркуль, микрометр). |  |
| оценивать результат и последствия своих действий; | Проводит количественную оценку результата (например, "размер детали соответствует чертежу в пределах допуска"). Прогнозирует последствия неправильных действий (например, "неправильная заточка зубила может привести к травме"). |  |
| уметь работать с технической документацией и нормативными актами; | Быстро находит нужные параметры в чертежах, схемах и таблицах. Корректно интерпретирует условные обозначения в технической документации. |  |
| качественно анализировать параметры технологических процессов; | Анализирует параметры обработки (скорость резания, подача, усилие) для разных материалов. Определяет оптимальные режимы обработки basedon анализа параметров. |  |
| эффективно использовать информационные системы для диагностики оборудования; | Использует системы диагностики для определения состояния оборудования (например, вибродиагностика). Интерпретирует данные диагностики для определения необходимости ремонта. |  |
| использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности; | Выполняет базовые операции в средах программирования ПЛК (CoDeSys, TIA Portal) и SCADA-системах (конфигурирование базы данных тегов, создание мнемосхем, настройка архивов). Демонстрирует понимание логики работы программных комплексов для телемеханики. |  |

Приложение 2.9

к ПОП по профессии 
18.01.36 Приборист в нефтегазовой отрасли

Примерная рабочая программа дисциплины

«СГ.01 ИСТОРИЯ РОССИИ»

Рабочая программа формируется образовательной организацией на основе примерной рабочей программы, размещенной в реестре ПОП-П

https://firpo.ru/reestr-pop-spo/prp/prp_ud_sgc/

Приложение 2.10

к ПОП по профессии 
18.01.36 Приборист в нефтегазовой отрасли

Примерная рабочая программа дисциплины

«СГ.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Рабочая программа формируется образовательной организацией на основе примерной рабочей программы, размещенной в реестре ПОП-П

https://firpo.ru/reestr-pop-spo/prp/prp_ud_sgc/

Приложение 2.11

к ПОП по профессии 
18.01.36 Приборист в нефтегазовой отрасли

Примерная рабочая программа дисциплины

«СГ.03 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Рабочая программа формируется образовательной организацией на основе примерной рабочей программы, размещенной в реестре ПОП

https://firpo.ru/reestr-pop-spo/prp/prp_ud_sgc/

Приложение 2.12

к ПОП по профессии 
18.01.36 Приборист в нефтегазовой отрасли

Примерная рабочая программа дисциплины

«СГ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

Рабочая программа формируется образовательной организацией на основе примерной рабочей программы, размещенной в реестре ПОП-П

https://firpo.ru/reestr-pop-spo/prp/prp_ud_sgc/

Приложение 2.13

к ПОП по профессии 
18.01.36 Приборист в нефтегазовой отрасли

Примерная рабочая программа дисциплины

# «СГ.05 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»

Рабочая программа формируется образовательной организацией на основе примерной рабочей программы, размещенной в реестре ПОП-П

https://firpo.ru/reestr-pop-spo/prp/prp_ud_sgc/

Приложение 2.14

к ПОП по профессии 
18.01.36 Приборист в нефтегазовой отрасли

Примерная рабочая программа дисциплины

# «СГ.06 ОСНОВЫ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА»

Рабочая программа формируется образовательной организацией на основе примерной рабочей программы, размещенной в реестре ПОП-П

https://firpo.ru/reestr-pop-spo/prp/prp_ud_sgc/

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.