48
1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к ПОП СПО по профессии

15.01.29 Контролер качества в машиностроении
ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН
ОГЛАВЛЕНИЕ
ОП.01
ТЕХНИЧЕСКАЯ ГРАФИКА…………………………………………………………… 2
ОП.02
ОСНОВЫ МЕТРОЛОГИИ, СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ……… 12
ОП.03
СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ……………………………………………………………....25
ОП.04
ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ………………………………………………………..36
ОП.05
ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ…………………………………………………..44
ОП.06
ОХРАНА ТРУДА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ……………………...55
ОП.07
ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ……………………………………………….66
ОП.08
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА………………………………………………………………………………...77
СГ.01
ИСТОРИЯ РОССИИ …………………………………………………………………….86
СГ.02
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ……  87
СГ.03
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ………………………………………88
СГ.04
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА……………………………………………………………89
СГ.05
ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ……………………………………….90
2024 г.
Приложение 2.1
к ПОП СПО по профессии

15.01.29 Контролер качества в машиностроении
Примерная рабочая программа дисциплины
«ОП.01. ТЕХНИЧЕСКАЯ ГРАФИКА»
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

2.2. Примерное содержание дисциплины

2.3. Курсовой проект (работа)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ



1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.01. Техническая графика»

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «Техническая графика»: является обучение студентов правилам выполнения графических работ, чертежей, разработки и оформления документации для приборостроительных и машиностроительных проектов, навыков электронного моделирования. 

Дисциплина «Техническая графика» включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины
Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП СПО).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
:

	Код  ОК

	Уметь


	Знать

	ОК 01

ОК 02

ОК 03 

ОК 07

	распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы составлять план действия

определять необходимые ресурсы основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте

определять задачи для поиска информации

определять необходимые источники информации

планировать процесс поиска

выделять наиболее значимое в перечне информации

оценивать практическую значимость результатов поиска

определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности применять современную научную профессиональную терминологию определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях

соблюдать нормы экологической безопасности

определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии

осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства

организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона
	основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях

номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности

приемы структурирования информации

формат оформления результатов поиска информации

содержание актуальной нормативно-правовой документации

современная научная и профессиональная терминология

возможные траектории профессионального развития и самообразования

основы предпринимательской деятельности

основы финансовой грамотности

правила разработки бизнес-планов

правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности

основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности

пути обеспечения ресурсосбережения
принципы бережливого производства

основные направления изменения климатических условий региона


2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Трудоемкость освоения дисциплины 
	Наименование составных частей дисциплины
	Объем в часах
	В т.ч. в форме практ. подготовки

	Учебные занятия
	110
	92

	Самостоятельная работа
	-
	-

	Промежуточная аттестация 
	ХХ
	ХХ

	Всего
	110
	92


2.2. Примерное содержание дисциплины
	Наименование разделов и тем
	Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий

	Раздел 1. Техническая графика (110ч)

	Тема 1.1. Геометрические построения
	Содержание 

	
	Единая система конструкторской документации (ЕСКД)

Построение параллельных прямых
Построение взаимно перпендикулярных прямых
Деление отрезка прямой
Построение углов

Деление окружности на равные части, построение, правильных многоугольников

	
	В том числе практических и лабораторных занятий

	
	Практическое занятие 1. Геометрические построения 

	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся

Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	Тема 1.2. Общие правила оформления чертежей
	Содержание 

	
	Общие правила оформления чертежей

Основные форматы. Дополнительные форматы

Линии чертежа

Масштабы

Чертежные шрифты 

Основная надпись

Правила нанесения размеров на чертежи и их предельных отклонений

Сопряжения

	
	В том числе практических и лабораторных занятий

	
	Практическое занятие 2. Линии чертежа

Практическое занятие 3. Масштабы

Практическое занятие 4. Основная надпись 

Практическое занятие 5. Правила нанесения размеров на чертежах симметричных деталей

Практическое занятие 6. Правила нанесения размеров на чертежах несимметричных деталей

Практическое занятие 7. Сопряжения

	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся

Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	Тема 1.3. Основные положения начертательной геометрии
	Содержание 

	
	Прямоугольное проецирование на две и три взаимно перпендикулярные плоскости проекций, образование чертежа

Проекции прямой линии и ее отрезка

Проекции, плоской фигуры

Многогранники

Поверхности вращения

Аксонометрические изображения плоских многоугольников

Аксонометрические проекции окружностей

Изометрические проекции цилиндра и конуса

	
	В том числе практических и лабораторных занятий

	
	Практическое занятие 8. Изображения геометрических тел

Практическое занятие 9. Аксонометрические изображения плоских многоугольников

Практическое занятие 10. Аксонометрические проекции окружностей

Практическое занятие 11. Изометрические проекции цилиндра и конуса

	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся

Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	Тема 1.4. Правила выполнения чертежей
	Содержание 

	
	Изображения. Основные положения и определения

Виды

Сечения

Простые разрезы. Местные разрезы. Сложные разрезы

Выносные элементы

Условности и упрощения, принятые при выполнении разрезов

Задание на чертеже допусков форм и расположения поверхностей. 

Указание на чертеже шероховатости поверхности

Эскиз детали и технический рисунок

	
	В том числе практических и лабораторных занятий

	
	Практическое занятие 12. Виды

Практическое занятие 13. Сечения

Практическое занятие 14. Простые разрезы

Практическое занятие 15. Сложные разрезы

Практическое занятие 16. Выносные элементы

Практическое занятие 17. Применение условностей и упрощений на чертежах

Практическое занятие 18. Правила чтения допусков, отклонений и шероховатостей на чертежах

Практическое занятие 19. Эскиз детали и изображение детали во фронтальной диметрии

	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся

Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	Тема 1.5. Правила выполнения чертежей некоторых деталей и их соединений 
	Содержание 

	
	Резьбы

Крепежные изделия

Резьбовые соединения

Шпоночные соединения

Шлицевые соединения

Неразъемные соединения

Зубчатые передачи

Пружины

	
	В том числе практических и лабораторных занятий

	
	Практическое занятие 20. Резьбы

Практическое занятие 21. Крепежные изделия и их обозначения на чертеже

Практическое занятие 22. Резьбовые соединения

Практическое занятие 23. Шпоночные соединения 

Практическое занятие 24. Шлицевые соединения

	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся

Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	Тема 1.6. Чертежи общего вида и сборочные чертежи
	Содержание 

	
	Стадии разработки конструкторских документов

Чертежи общего вида

Сборочный чертеж 

Спецификация

Деталирование

	
	В том числе практических и лабораторных занятий

	
	Практическое занятие 25. Сборочный чертеж

Практическое занятие 26. Спецификация

Практическое занятие 27. Деталирование

	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся

Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	Тема 1.7. Схемы
	Содержание 

	
	Определения. Термины. Виды и типы схем. Правила выполнения схем

Гидравлические и пневматические схемы

Кинематические и электрические схемы

	
	В том числе практических и лабораторных занятий

	
	Практическое занятие 28. Элементы кинематической схемы

	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся

Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	Промежуточная аттестация 

	Всего: 110 ч.


3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Кабинет Общепрофессиональных дисциплин и МДК, оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП СПО.
3.2. Учебно-методическое обеспечение
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.
3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания
1.Василенко, Е. А. Техническая графика: учебник / Е.А. Василенко, А.А. Чекмарев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2024. — 334 с. — (Среднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/1048492. - ISBN 978-5-16-015724-5. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2129208

2.Макарова, М. Н. Техническая графика. Теория и практика: учебное пособие / М. Н. Макарова. — Москва: Академический проект, 2020. — 493 c. — ISBN 978-5-8291-3046-6. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/110040

3.Панасенко, В. Е. Инженерная графика / В. Е. Панасенко. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2023. — 168 с. — ISBN 978-5-507-46137-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/298523

4.Фазлулин, Э. М. Техническая графика (металлообработка): учебное издание / Фазлулин Э.М., Халдинов В.А., Яковук О. А. - Москва : Академия, 2024. - 336 c. (Профессии среднего профессионального образования). - URL: https://academia-moscow.ru - Режим доступа: Электронная библиотека «Academia-moscow». - Текст : электронный

5.Чекмарев, А. А. Инженерная графика : учебник для среднего профессионального образования / А. А. Чекмарев. — 13-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 355 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-18482-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535124

3.2.2. Дополнительные источники
1. Анамова, Р. Р.Инженерная и компьютерная графика: учебник и практикум для среднего профессионального образования / Р. Р. Анамова [и др.] ; под общей редакцией Р. Р. Анамовой, С. А. Леоновой, Н. В. Пшеничновой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 226 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-16834-1.

2. Золотарева, Н. Л. Инженерная графика: виды, разрезы, сечения : учебное пособие для СПО / составители Н. Л. Золотарева, Л. В. Менченко. — Саратов : Профобразование, 2021. — 112 c. — ISBN 978-5-4488-1108-1.

3. Мефодьева, Л. Я. Основы инженерной графики : учебное пособие для СПО / Л. Я. Мефодьева. — Саратов : Профобразование, 2021. — 93 c. — ISBN 978-5-4488-1187-6.

4. Панасенко, В. Е. Инженерная графика / В. Е. Панасенко. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 168 с. — ISBN 978-5-507-46137-0.

5. Штейнбах, О. Л. Инженерная графика : учебное пособие для СПО / О. Л. Штейнбах. — Саратов : Профобразование, 2021. — 100 c. — ISBN 978-5-4488-1174-6.
 4. Контроль и оценка результатов 
освоения ДИСЦИПЛИНЫ
	Результаты обучения
	Показатели освоенности компетенций
	Методы оценки

	Знает:

Основные правила построения чертежей и схем;

Способы графического представления пространственных образов;

Основные положения разработки и оформления конструкторской, технологической и другой нормативной документации
	91-100% правильных решений оценка 5 (отлично)

71-90% правильных решений оценка 4 (хорошо)

61-70% правильных решений оценка 3 (удовлетворительно)

менее 60% правильных решений оценка 2 (неудовлетворительно)
	Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы.

Оценка результатов выполнения практической работы

	Умеет:
Выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике;

Читать чертежи и схемы;

Пользоваться Единой системой конструкторской документации (ЕСКД), ГОСТами, технической документацией и справочной литературой;

Оформлять технологическую и другую техническую документацию в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД
	91-100% правильных решений оценка 5 (отлично)

71-90% правильных решений оценка 4 (хорошо)

61-70% правильных решений оценка 3 (удовлетворительно)

менее 60% правильных решений оценка 2 (неудовлетворительно)
	Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы.

Оценка результатов выполнения практической работы


Приложение 2.2
к ПОП СПО по профессии

15.01.29 Контролер качества в машиностроении
Примерная рабочая программа дисциплины
«ОП.02. ОСНОВЫ МЕТРОЛОГИИ, СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ»
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

2.2. Примерное содержание дисциплины

2.3. Курсовой проект (работа)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ



2. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.02. Основы метрологии, стандартизации и сертификации»
1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «Основы метрологии, стандартизации и сертификации»: формирование знаний и навыков в области метрологии, стандартизации и сертификации, умений определить объекты и направления деятельности, попадающие под действия основных положений национальной, региональной и международной метрологии, стандартизации и сертификации. 
Дисциплина «Основы метрологии, стандартизации и сертификации» включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины
Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП СПО).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
:

	Код  ОК, ПК


	Уметь


	Знать

	ОК 01

ОК 02

ОК 03

ОК 04

ОК 05

ОК 07

ПК 1.1

ПК 1.2

ПК 1.3

ПК 1.4

ПК 1.5

ПК 2.1

ПК 2.2

ПК 2.3

   ПК 2.4
	распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составлять план действия; определять необходимые ресурсы

определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска

определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования

организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности

грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе

соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии (специальности) осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства; организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона

Выбирать шаблоны и калибры для контроля простых сборочных единиц и изделий

Определять величины зазоров и погрешностей относительного положения деталей в простых сборочных единицах и изделиях с помощью универсальных контрольно-измерительных инструментов и приборов

Выбирать шаблоны и калибры для контроля простых сборочных единиц и изделий

Определять величины зазоров и погрешностей относительного положения деталей в простых сборочных единицах и изделиях с помощью универсальных контрольно-измерительных инструментов и приборов

Использовать методы контроля прилегания поверхностей сопрягаемых деталей в простых сборочных единицах и изделиях с помощью щупов и по краске

Выявлять дефекты простых сборочных единиц и изделий

Определять вид брака простых сборочных единиц и изделий

Контроль зазоров и относительного положения деталей в сборочных единицах и изделиях универсальными контрольно-¬измерительными инструментами и приборами

Контроль и выявление дефектов соединений с натягом в простых сборочных единицах визуальным осмотром, шаблонами, калибрами

Контроль зазоров и относительного положения деталей в сборочных единицах и изделиях универсальными контрольно-¬измерительными инструментами и приборами

Контроль и выявление дефектов соединений с натягом в простых сборочных единицах визуальным осмотром, шаблонами, калибрами

Устанавливать соответствие деталей и собранных под сварку изделий, узлов и конструкций требованиям нормативно-технической, проектной, конструкторской и технологической документации

Определять исправность средств контроля (измерительного инструмента, оборудования, оптических средств) и срок их поверки (калибровки)

Определять исправность средств контроля (измерительного инструмента, оборудования, оптических средств) и срок их поверки (калибровки)

Верифицировать результаты разрушающего и неразрушающего контроля сварных соединений методами, установленными в проектной, конструкторской и технологической документации

Устанавливать соответствие сварных соединений изделий, узлов и конструкций из углеродистых и низколегированных сталей и сплавов и полимерных материалов требованиям нормативно-технической, проектной, конструкторской и технологической документации

Оформлять приемо-сдаточную документацию по результатам контроля выполнения сварочных работ

Определять исправность средств контроля (измерительного инструмента, оборудования, оптических средств) и срок их поверки (калибровки)


Определять исправность средств контроля (измерительного инструмента, оборудования, оптических средств) и срок их поверки (калибровки)

Читать чертежи и применять нормативно-техническую, проектную, конструкторскую и технологическую документацию по сборке, сварке и контролю
	основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте;

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях

номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации

содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования; основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов

психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности

особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений

правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения; принципы бережливого производства; основные направления изменения климатических условий региона

Выбирать шаблоны и калибры для контроля простых сборочных единиц и изделий

Определять величины зазоров и погрешностей относительного положения деталей в простых сборочных единицах и изделиях с помощью универсальных контрольно-измерительных инструментов и приборов

Выбирать шаблоны и калибры для контроля простых сборочных единиц и изделий

Определять величины зазоров и погрешностей относительного положения деталей в простых сборочных единицах и изделиях с помощью универсальных контрольно-измерительных инструментов и приборов

Использовать методы контроля прилегания поверхностей сопрягаемых деталей в простых сборочных единицах и изделиях с помощью щупов и по краске

Выявлять дефекты простых сборочных единиц и изделий

Определять вид брака простых сборочных единиц и изделий

Определять величины зазоров и погрешностей относительного положения деталей в простых сборочных единицах и изделиях с помощью универсальных контрольно-измерительных инструментов и приборов

Определять величины зазоров и погрешностей относительного положения деталей в простых сборочных единицах и изделиях с помощью универсальных контрольно-измерительных инструментов и приборов

Требования нормативно-технической, проектной, конструкторской и технологической документации по сборке, сварке и контролю изделий, узлов и конструкций из углеродистых и низколегированных сталей и сплавов и полимерных материалов

Основы машиностроительного и строительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы

Основные типы, размеры конструктивных элементов подготовленных кромок и сварных швов из углеродистых и низколегированных сталей и сплавов и полимерных материалов, условные обозначения сварных швов на чертежах

Требования нормативно-технической, проектной, конструкторской и технологической документации по сборке, сварке и контролю изделий, узлов и конструкций из углеродистых и низколегированных сталей и сплавов и полимерных материалов

Основные типы, размеры конструктивных элементов подготовленных кромок и сварных швов из углеродистых и низколегированных сталей и сплавов и полимерных материалов, условные обозначения сварных швов на чертежах

Формы документации по результатам операционного контроля сборки под сварку и правила ее ведения

Требования к качеству сварных соединений изделий, узлов и конструкций из разнородных сталей, черных и цветных металлов и сплавов и полимерных материалов

Допуски при сборке под сварку контролируемых изделий, узлов и конструкций

Основы метрологии, требования к поверке (калибровке) средств измерения

Требования нормативно-технической, проектной, конструкторской и технологической документации по сборке, сварке и контролю изделий, узлов и конструкций из разнородных сталей, черных и цветных металлов и сплавов и полимерных материалов

Основные типы, размеры конструктивных элементов подготовленных кромок и сварных швов из разнородных сталей, черных и цветных металлов и сплавов и полимерных материалов, условные обозначения сварных швов на чертежах


2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Трудоемкость освоения дисциплины 
	Наименование составных частей дисциплины
	Объем в часах
	В т.ч. в форме практ. подготовки

	Учебные занятия
	52
	48

	Самостоятельная работа
	-
	-

	Промежуточная аттестация 
	ХХ
	ХХ

	Всего
	52
	48


2.2. Примерное содержание дисциплины

	Наименование разделов и тем
	Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий, курсовой проект (работа)

	Раздел 1. Метрология (20ч)

	Тема 1.1 Государственная система обеспечения единства измерений
	Содержание

	
	Понятие о метрологии. Физическая величина

Основы обеспечения единства измерений

ФЗ РФ «Об обеспечении единства измерений», «О техническом регулировании»

Виды и средства измерений. Классификация и характеристика средств изменений.

Воспроизведение и передача размеров физических величин
Эталоны и их классификация
Основы теории измерений

Виды измерений

Методы измерений

Погрешности измерений

Классификация погрешностей

Размеры и предельные отклонения
Допуск. Поле допуска

Условие годности

Графическое изображение размеров, отклонений, поля допуска

Взаимозаменяемость деталей, узлов и механизмов
Взаимозаменяемость деталей по форме поверхностей

Взаимозаменяемость деталей по взаимному расположению поверхностей

Понятие о посадке. ЕСДП. Система посадки.

Понятие зазора и натяга. Виды посадок
Посадка с зазором. Применение. Графическое изображение

Посадка с натягом. Применение. Графическое изображение

Переходная посадка. Применение. Графическое изображение

Волнистость поверхности

Шероховатость поверхности

СДП резьбовых деталей. Характеристика крепёжных резьб

Резьбовые соединения с зазором и с натягом

СДП шпоночных соединений.

СДП шлицевых соединений.

Нормирование точности зубчатых колёс и передач

Контроль зубчатых колёс и передач

Понятие об испытании и контроле.

Поверка и калибровка средств измерений
Метрологическое обеспечение. Функции метрологических служб. 

Метрологическая экспертиза. Метрологическая надежность 
Присвоение обозначений изделиям 

Присвоение обозначений конструкторским документам

	
	В том числе практических и лабораторных занятий

	
	Практическая работа №1. Перевод несистемных величин измерений в соответствие с действующими стандартами и международной системой единиц СИ

Практическая работа №2. Основные положения стандартизации, органы, категория нормативных документов, международные стандарты
Практическая работа №3. Определение предельных отклонений и размеров
Графическое изображение размеров, отклонений, поля допуска

Практическая работа №4. Построение схематичного графического изображения поля допуска размера
Практическая работа №5. Расчёт и определение системы посадок, и построение графического изображения

Практическая работа №6. Общее знакомство с ГОСТ ЕСКД. Разработка и оформление технических условий на основе ГОСТ ЕСКД

	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся

Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	Раздел 2. Стандартизация (12)

	Тема 2.1 Основы стандартизации
	Содержание

	
	Основные принципы стандартизации. История развития

Нормативно-правовая основа стандартизации

Документы в области стандартизации. Квалиметрия

Основные функции и методы стандартизации

Стандартизация и качество продукции.

	
	В том числе практических и лабораторных занятий

	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся

Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	Тема 2.2 Методы стандартизации
	Содержание

	
	Методы стандартизации

Нормативные документы по стандартизации

Унификация

Агрегатирование

Симплификация

Типизация

Комплексная и опережающая стандартизация
Классификаторы продукции, услуг, социально-экономической информации

Каталожные листы. 

Штриховое кодирование

	
	В том числе практических и лабораторных занятий

	
	Практическая работа №7. Штриховое кодирование продукции

	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся

Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	Раздел 3. Сертификация (20)

	Тема 3.1 Подтверждение соответствия и сертификация
	Содержание

	
	Принципы и правила проведения подтверждения соответствия

Порядок проведения подтверждения соответствия

Документы по проведению работ в области подтверждения соответствия

Понятие схемы подтверждения соответствия продукции

Функции и содержание деятельности органов и испытательных лабораторий

Права и ответственность органов и испытательных лабораторий

Аккредитация органов и испытательных лабораторий
Инспекционный контроль за аккредитованными организациями

Подтверждение соответствия импортируемой продукции 

Подтверждение соответствия услуг 

Подтверждение соответствия систем качества

Подтверждение соответствия систем менеджмента
Схемы подтверждения соответствия услуг и порядок её проведения
Выбор схемы подтверждения соответствия
Алгоритм деятельности

Схемы подтверждения соответствия продукции и порядок её проведения
Сертификация систем менеджмента качества

Сертификация производства

	
	В том числе практических и лабораторных занятий

	
	Практическая работа № 8. Использование в профессиональной деятельности документацию систем качества
Практическая работа № 9. Обязательная и добровольная сертификация. Порядок и правила сертификации

Практическая работа №10. Проведение экспертизы сертификата

Практическая работа №11. Применение требований нормативных документов к основным видам процессов

	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся

Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	Промежуточная аттестация 

	Всего: 52 ч.


3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет Общепрофессиональных дисциплин и МДК, оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП СПО. 

Лаборатория «Контрольных и метрологических измерений», оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП СПО.
3.2. Учебно-методическое обеспечение
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.
3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1.Герасимова, Е. Б. Метрология, стандартизация и сертификация: учебное пособие / Е.Б. Герасимова, Б.И. Герасимов. — 2-е изд. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2024. — 224 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-479-3. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2139099

2.Радкевич, Я. М.  Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 1. Метрология : учебник для среднего профессионального образования / Я. М. Радкевич, А. Г. Схиртладзе. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 235 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10236-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542014

3.Радкевич, Я. М.  Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 2. Стандартизация: учебник для среднего профессионального образования / Я. М. Радкевич, А. Г. Схиртладзе. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 481 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10238-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542015

4.Сергеев, А. Г.  Метрология: учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. Г. Сергеев. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 391 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-16327-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536948

5.Третьяк, Л. Н.  Метрология, стандартизация и сертификация: взаимозаменяемость: учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. Н. Третьяк, А. С. Вольнов; под общей редакцией Л. Н. Третьяк. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 362 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-16796-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/540406
3.2.2. Дополнительные источники 
1. Багдасарова Т.А. Допуски и технические измерения. Контрольные материалы –М.: ОИЦ «Академия» 2020 - 64 с.

2. Багдасарова Т.А. Допуски и технические измерения. Лабораторно-практические работы М.: ОИЦ «Академия», 2020 - 64 с.

3. Багдасарова Т.А. Допуски и технические измерения. Рабочая тетрадь –М.: ОИЦ «Академия» 2020 - 80 с.

4. Димов Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация. Учебник для вузов. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2021. 

5. Допуски и посадки: Справочник в 2-х ч. – 7-е изд., перераб. и доп. – Л.: Политехника, 2021.

6. Кузнецов В.А., Ялунина Г.В. Основы метрологии: Учебное пособие – М.: Издво стандартов, 2021.

7. Смирнов Ю.А. Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации. Технические измерения и приборы. Уч. пос., 1-е изд/ Ю.А.Смирнов. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 252 с. — ISBN 978-5-8114-3938-6

8. Тартаковский Д.Ф. Ястребов А.С. Метрология, стандартизация и технические средства измерений: Учебник для вузов - М.: Высш. шк., 2021

4. Контроль и оценка результатов 
освоения ДИСЦИПЛИНЫ
	Результаты обучения
	Показатели освоенности компетенций
	Методы оценки

	Знает:

Документацию систем качества;

Единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах;

Основные понятия и определения метрологии и стандартизации;

Основы повышения качества продукции
	91-100% правильных решений оценка 5 (отлично)

71-90% правильных решений оценка 4 (хорошо)

61-70% правильных решений оценка 3 (удовлетворительно)

Менее 60% правильных решений оценка 2 (неудовлетворительно)
	Тестирование.

Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы.

Оценка результатов выполнения практической работы

	Умеет:

Использовать основные положения стандартизации, метрологии и подтверждение соответствия в производственной деятельности;

Оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой на основе использования основных положений метрологии и стандартизации в производственной деятельности; 

Применять документацию систем качества;

Применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов
	91-100% правильных решений оценка 5 (отлично)

71-90% правильных решений оценка 4 (хорошо)

61-70% правильных решений оценка 3 (удовлетворительно)

Менее 60% правильных решений оценка 2 (неудовлетворительно)
	Тестирование.

Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы.

Оценка результатов выполнения практической работы


Приложение 2.3
к ПОП СПО по профессии

15.01.29 Контролер качества в машиностроении
Примерная рабочая программа дисциплины
«ОП.03. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ»
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

2.2. Примерное содержание дисциплины

2.3. Курсовой проект (работа)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ



3. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.03. Средства измерения»
1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «Средства измерения»: формирование понимания взаимосвязи процессов измерений, испытаний и контроля, ознакомление с проблемами и способами их решения при измерении различных физических величин при помощи конкретных технических средств.
Дисциплина «Средства измерения» включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины
Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП СПО).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

	Код ОК, ПК

	Уметь


	Знать

	ОК 01

ОК 02

ОК 03 

ОК 04

ОК 07

ПК 1.1

ПК 1.2

	распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы составлять план действия

определять необходимые ресурсы основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте

определять задачи для поиска информации

определять необходимые источники информации

планировать процесс поиска

выделять наиболее значимое в перечне информации

оценивать практическую значимость результатов поиска

определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности применять современную научную профессиональную терминологию определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях

соблюдать нормы экологической безопасности

определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии

осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства

организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона
Выбирать в соответствии с технологической документацией и подготавливать к работе универсальные контрольно-измерительные инструменты

Использовать универсальные контрольно-измерительные инструменты для измерения и контроля линейных размеров простых деталей с точностью до 10-го квалитета (с допусками не менее 0,01 мм)

	основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях

номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности

приемы структурирования информации

формат оформления результатов поиска информации

содержание актуальной нормативно-правовой документации

современная научная и профессиональная терминология

возможные траектории профессионального развития и самообразования

основы предпринимательской деятельности

основы финансовой грамотности

правила разработки бизнес-планов

правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности

основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности

пути обеспечения ресурсосбережения
принципы бережливого производства

основные направления изменения климатических условий региона
Технические требования, предъявляемые к изготавливаемым простым деталям 4. Методики измерения и контроля линейных размеров простых деталей с точностью до 10-го квалитета (с допусками не менее 0,01 мм)

Виды, конструкции, назначение универсальных контрольно-измерительных инструментов для измерения и контроля линейных размеров простых деталей с точностью до 10-го квалитета (с допусками не менее 0,01 мм) 




2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Трудоемкость освоения дисциплины 
	Наименование составных частей дисциплины
	Объем в часах
	В т.ч. в форме практ. подготовки

	Учебные занятия
	52
	52

	Самостоятельная работа
	-
	-

	Промежуточная аттестация 
	ХХ
	ХХ

	Всего
	48
	48


1.2. Примерное содержание дисциплины

	Наименование разделов и тем
	Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий, курсовой проект (работа)

	Раздел 1. Роль измерений, испытаний и контроля в повышении качества продукции, технологических процессов, услуг (8ч)

	Тема 1.1. Общие сведения об измерениях
	Содержание

	
	Основные этапы развития методов и средств измерений, испытаний и контроля. Характеристики составляющих процесса измерений (объект измерения, принцип измерения, метод измерения, условия измерения, средство измерения, условия измерения, исполнитель измерений) и их влияние на результат измерений.

Классификация методов измерений (прямые, косвенные, совместные и совокупные измерения). Прямые измерения: метод непосредственной оценки, метод сравнения с мерой (дифференциальный, нулевой, совпадения, замещения).

	
	В том числе практических и лабораторных занятий

	
	Практическая работа 1. Определение метода измерения

	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся

Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	Раздел 2. Метрологические характеристики средств измерения и контроля (44ч)

	Тема 2.1. Классификация средств измерений 
	Содержание

	
	Средства измерений. Классификация средств измерений (мера, измерительный прибор, измерительный преобразователь, измерительные установки, измерительные системы, измерительно - вычислительные комплексы). Метрологические характеристики средств измерений. Классы точности измерительных приборов. Виды шкал средств измерений, (равномерная, неравномерная, односторонняя, двухсторонняя, симметричная и т.д.). Цена деления шкалы, длина деления шкалы
Погрешности измерений. Классификация погрешностей.

	
	В том числе практических и лабораторных занятий

	
	Практическая работа 2. Определение цены деления шкалы и погрешности измерения прибора.

	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся

Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	Тема 2.2. Средства измерения физических величин
	Содержание

	
	Классификация измерительных приборов по объектам измерения и принципу действия (в зависимости от отрасли).
Методы и средства измерения и контроля весовых величин. Эталоны веса. Классы точности гирь.
Методы и средства измерения и контроля температуры и влажности.
Средства контроля с пневматическими преобразователями. Приборы измерения давления, классификация, принцип действия барометров и деформационных манометров проекции. Косоугольные аксонометрические проекции.

	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся

Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	Тема 2.3. Измерительные преобразователи физических величин
	Содержание

	
	Измерительные преобразователи (ИП), назначение, структурная схема ИП. Классификация ИП: по назначению, по взаимодействию чувствительного элемента с объектом измерения, по принципу преобразования (активные, пассивные), по используемому физическому явлению (резистивные, емкостные, электромагнитные, гальваномагнитные, пьезоэлектрические, тепловые, оптические). Свойства ИП, применение. Тенденции развития ИП.

	
	В том числе практических и лабораторных занятий

	
	Лабораторная работа 1. Проведение измерений физических величин

Практическая работа 3. Выбор измерительного преобразователя

	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся

Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	Тема 2.4. Измерения электрических величин
	Содержание

	
	Классификация средств измерений электрических величин: аналоговые, цифровые, электроизмерительные и радиоизмерительные приборы. Требования, предъявляемые к измерительным приборам. Маркировка измерительных приборов. Способы измерения электрических величин: измерение постоянных токов и напряжений, измерение переменных токов и напряжений. Измерение сопротивлений: метод непосредственной оценки, мостовой метод. Измерение электрических величин с помощью мультиметра, цифрового вольтметра, осциллографа. Техника безопасности при измерениях электрических величин

	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся

Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	Тема 2.5. Виды и средства испытаний
	Содержание

	
	Назначение испытаний. Классификация испытаний. Составляющие процесса испытаний (объект испытаний, условия испытаний, средства испытаний, нормативно техническая документация на проведение испытаний, исполнители испытаний). Программа и методика испытаний. Оформление результатов испытаний.

Неразрушающие методы контроля (НК). Виды НК: оптический, проникающими веществами, тепловой, магнитный, электрический, вихретоковый, аккустический, радиоволновой, радиационный. Нормативная документация на проведение НК. Применение методов НК для контроля качества деталей и соединений.

	
	В том числе практических и лабораторных занятий

	
	Лабораторная работа 2. Измерение твердости вещества.

	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся

Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	Тема 2.6. Измерение и контроль геометрических величин
	Содержание

	
	Основные понятия и определения

Классификация средств измерений
Структурная схема
Метрологические характеристики средств измерений и контроля
Измерительные линейки
Штангенинструменты
Сравнение точности измерений 

Микрометрический инструмент

Плоскопараллельные концевые меры длины
Угломеры. Типы угломеров
Сравнение точности измерений

Выбор средств измерения и контроля 

Средства измерений и контроля с механическим преобразователем
Волнистость
Шероховатость. Обозначение шероховатости на чертеже
Зависимость шероховатости поверхности и различных методов обработки 
Средства измерений и контроля волнистости и шероховатости
Щупы, калибры, шаблоны
Контроль калибрами

	
	В том числе практических и лабораторных занятий

	
	Лабораторная работа 3. Измерение размеров деталей штангенциркулем
Лабораторная работа 4. Измерение размеров деталей микрометром
Лабораторная работа 5. Измерение размеров деталей угломером

Лабораторная работа 6. Контроль торцевого и радиального биения

Практическая работа 4. Измерение размеров деталей штангенглубиномером и штангенрейсмасом
Практическая работа 5. Измерение размеров деталей микрометрическим глубиномером и нутромером
Практическая работа 6. Набор блока концевых мер для получения размера
Практическая работа 7. Измерение размеров деталей нутромером
Практическая работа 8. Указание на чертеже шероховатости поверхности
Практическая работа 9. Измерение шероховатости поверхности 
Практическая работа 10. Расчет исполнительных размеров калибра-пробки
Практическая работа 11. Расчет исполнительных размеров калибра-скобы

	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся

Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	Промежуточная аттестация 

	Всего: 52 ч


3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет Общепрофессиональных дисциплин и МДК, оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП СПО. 

Лаборатория «Контрольных и метрологических измерений», оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП СПО.
3.2. Учебно-методическое обеспечение
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.
3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1.Медведева, Р. В., Средства измерений: учебник / Р. В. Медведева, В. П. Мельников; под ред. Р. В. Медведевы. — Москва: КноРус, 2024. — 233 с. — ISBN 978-5-406-13100-8. — URL: https://book.ru/book/953743

2.Рачков, М. Ю.  Технические измерения и приборы: учебник и практикум для среднего профессионального образования / М. Ю. Рачков. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 151 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10718-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542320

3.Феофанов, А. Н. Средства автоматизации и измерения технологического процесса: учебное издание / Феофанов А.Н., Гришина Т. Г. - Москва: Академия, 2022. - 336 c. (Профессии среднего профессионального образования). - URL: https://academia-moscow.ru - Режим доступа: Электронная библиотека «Academia-moscow». - Текст: электронный
3.2.2. Дополнительные источники 
1.Багдасарова Т.А Допуски и технические измерения: Лабораторно-практические работы: учеб. Пособие для студ. учреждений СПО/ Т.А. Багдасарова. - 6-е изд., стер.-М.: ИЦ "Академия",2017.-64 с.
2.Зайцев С.А. Контрольно-измерительные приборы и инструменты: учебник/ С.А.Зайцев.-8-е изд., стер. -М: ИЦ Академия,2016.- 464с.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
	Результаты обучения
	Показатели освоенности компетенций
	Методы оценки

	Знает:
Устройства назначения, правила настройки, регулирование контрольно-измерительных инструментов и приборов.
Составляющие погрешности измерения.

Методы определения погрешностей измерений.

Формы описания объектов измерения: величины, сигналы, измерительная информация.

Методы и средства измерений неэлектрических величин.

Методы и средства измерений электрических величин.

Виды и средства контроля.

Виды и средства испытаний
	Степень знания материала курса, логика и последовательность изложения материалов, полнота раскрытия темы;

Необходимые пояснения и ответы на дополнительные вопросы

Выполнены контрольные и самостоятельные работы

Полнота ответа, умение применять знания на практике, логичность изложения материла

91-100% правильных решений оценка 5 (отлично)

71-90% правильных решений оценка 4 (хорошо)

61-70% правильных решений оценка 3 (удовлетворительно)

менее 60% правильных решений оценка 2 (неудовлетворительно)
	Тестирование.

Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы.

Оценка результатов выполнения практической работы

	Умеет:
Применять контрольно-измерительные инструменты и приборы;

Выбирать метод измерения, обеспечивающий минимальную погрешность измерений;

Выбирать средства измерений, измерительные приборы, обеспечивающие требуемую точность измерений;

Определять погрешность измерения;

Классифицировать методы измерения;

Оценивать свойства средств измерений
	
	


Приложение 2.4
к ПОП СПО по профессии

15.01.29 Контролер качества в машиностроении
Примерная рабочая программа дисциплины
«ОП.04. ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ»
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

2.2. Примерное содержание дисциплины

2.3. Курсовой проект (работа)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ



1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.04. Технические измерения»
1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «Технические измерения»: формирование системы знаний и навыков в области технических измерений в машиностроении, определение погрешности обработки и погрешности измерений размеров, отклонений формы и расположения поверхностей деталей машин, ознакомление с основными принципами выбора универсальных и специальных средств измерения и контроля.
Дисциплина «Технические измерения» включена в обязательную часть Общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины
Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП СПО).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

	Код

ОК
	Уметь
	Знать

	ОК 01

ОК 02

ОК 03

ОК 04

ОК 05

ОК 07
	распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте
анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы
составлять план действия
определять необходимые ресурсы
определять задачи для поиска информации
определять необходимые источники информации
планировать процесс поиска
выделять наиболее значимое в перечне информации
оценивать практическую значимость результатов поиска
определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности

применять современную научную профессиональную терминологию

определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования

организовывать работу коллектива и команды

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности

грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке

проявлять толерантность в рабочем коллективе

соблюдать нормы экологической безопасности

определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии

осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства

организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона
	основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях
номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности
приемы структурирования информации
формат оформления результатов поиска информации
содержание актуальной нормативно-правовой документации

современная научная и профессиональная терминология

	
	
	возможные траектории профессионального развития и самообразования

основы предпринимательской деятельности

основы финансовой грамотности

правила разработки бизнес-планов

психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности

основы проектной деятельности

особенности социального и культурного контекста

правила оформления документов и построения устных сообщений

правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности

основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности

пути обеспечения ресурсосбережени

принципы бережливого производства

основные направления изменения климатических условий региона


2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Трудоемкость освоения дисциплины 

	Наименование составных частей дисциплины
	Объем в часах
	В т.ч. в форме практ. подготовки

	Учебные занятия
	92
	54

	Самостоятельная работа
	-
	-

	Промежуточная аттестация 
	ХХ
	ХХ

	Всего
	92
	54


2.2. Примерное содержание дисциплины
	Наименование разделов и тем
	Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий, курсовой проект (работа)

	Раздел 1. Допуски и посадки (12ч)

	Тема 1.1. Допуски и посадки гладких элементов деталей
	Содержание

	
	Основы стандартизации. Виды стандартов

Взаимозаменяемость. Погрешность и точность

Понятие о качестве машин и механизмов

Понятие о допуске

Поле допуска

Принципы построения ЕСДП, интервалы размеров

Нанесение предельных отклонений и размеров на чертежах деталей

Технологическая связь классов точности с классами шероховатостей их поверхностей

	
	В том числе практических и лабораторных занятий

	
	Практическая работа 1. Определение предельных отклонений и размеров. 

	
	Практическая работа 2. Построение графика поля допуска.

	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся

Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	Раздел 2. Основы технических измерений (80ч)

	Тема 2.1. Средства измерений линейных размеров
	Содержание

	
	Средства для измерения и контроля линейных размеров

Измерительные линейки и штангенинструменты

Годность детали. Условие годности

Микрометрические инструменты

Выбор средств измерения и контроля

	
	В том числе практических и лабораторных занятий

	
	Практическая работа 3. Измерение размеров деталей штангенциркулем

	
	Практическая работа 4-5. Определение годности деталей. Определение характера брака.

	
	Практическая работа 6. Измерение размеров деталей гладким микрометром

	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся

Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	Тема 2.2. Основные сведения о размерах и сопряжениях
	Содержание

	
	Понятие о посадке. Обозначение посадок на чертеже Посадки с зазором. 

Посадки с натягом Переходные посадки

	
	В том числе практических и лабораторных занятий

	
	Практическая работа 7. Построить графики полей допусков сопрягаемых деталей

	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся

Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	Тема 2.3. Допуски и посадки различных соединений
	Содержание

	
	Допуски углов конусов

Допуски и посадки конических соединений

Характеристика крепёжных резьб

Допуски и посадки резьб с зазором

Допуски и посадки резьб с натягом и переходные

Методы и средства контроля резьб

Допуски и посадки шпоночных соединений

Допуски и посадки шлицевых соединений

	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся

Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	Тема 2.4. Отклонения формы и расположения поверхностей деталей машин
	Содержание

	
	Отклонения формы цилиндрических поверхностей

Отклонения формы плоских поверхностей

Обозначение на чертежах допусков формы и взаимного расположения поверхности

	
	В том числе практических и лабораторных занятий

	
	Практическая работа 8. Чтение на чертежах допусков форм поверхностей

	
	Практическая работа 9. Чтение на чертежах допусков расположения поверхностей

	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся

Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	Тема 2.5. Волнистость и шероховатость
	Содержание

	
	Волнистость поверхности

Шероховатость поверхности

Основные параметры шероховатости

Средства измерения и контроля волнистости и шероховатости

Обозначение шероховатости поверхности на чертежах

	
	В том числе практических и лабораторных занятий

	
	Практическая работа 10. Указание на чертеже шероховатости поверхности

	
	Практическая работа 11. Влияние волнистости и шероховатости поверхности на эксплуатационные свойства узлов и механизмов

	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся

Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	Промежуточная аттестация

	Всего: 92 часа


3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет Общепрофессиональных дисциплин и МДК, оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП СПО. 

3.2. Учебно-методическое обеспечение
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.
3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1.Завистовский, В. Э. Допуски, посадки и технические измерения : учебное пособие / В.Э. Завистовский, С.Э. Завистовский. — Москва : ИНФРА-М, 2024. — 278 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015152-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2117624

2.Зайцев С.А. Технические измерения: учебное издание / Зайцев С.А., Толстов А.Н. - Москва : Академия, 2024. - 368 c. (Профессии среднего профессионального образования). - URL: https://academia-library.ru - Текст : электронный

3.Рачков, М. Ю. Технические измерения : учебник для СПО / М. Ю. Рачков. — Саратов : Профобразование, 2023. — 210 c. — ISBN 978-5-4488-1565-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/124291
4.Шишмарёв, В. Ю. Технические измерения и приборы : учебник для среднего профессионального образования / В. Ю. Шишмарёв. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 377 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11997-8.

 3.2.2. Дополнительные источники 
1.Зайцев С.А. Технические измерения : учебник для студ. учреждений СПО / С. А. Зайцев, А.Н. Толстов. - М. : ИЦ "Академия", 2018. - 368 с.

2.Багдасарова Т.А  Допуски и технические измерения : Лабораторно-практические работы : учеб. Пособие для студ. учреждений СПО/ Т.А. Багдасарова. - 6-е изд., стер.-М.: ИЦ "Академия",2017.-64 с.

3.Зайцев, С. А. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении - : учебник для студентов СПО/ С.А.Зайцев, А.Н.Толстов,Д.Д.Грибанов,А.Д.Куранов.-5-е изд., стер. -М:ИЦ Академия,2018.-288с

4.Зайцев С.А. Контрольно-измерительные приборы и инструменты :учебник/ С.А.Зайцев.-8-е изд., стер. -М:ИЦ Академия,2016.- 464с.
4. Контроль и оценка результатов 
освоения ДИСЦИПЛИНЫ
	Результаты обучения
	Показатели освоенности компетенций
	Методы оценки

	Знает:

квалитеты и параметры шероховатости;

основы взаимозаменяемости;

методы определения погрешностей измерений;

размеры допусков для основных видов механической обработки и для деталей, поступающих на сборку;

стандарты на материалы, крепежные и нормализованные детали и узлы;

наименование и свойства комплектуемых материалов;

методы и средства контроля обработанных поверхностей
	Степень знания материала курса, логика и последовательность изложения материалов, полнота раскрытия темы;

Необходимые пояснения и ответы на дополнительные вопросы

Выполнены контрольные и самостоятельные работы

Полнота ответа, умение применять знания на практике, логичность изложения материла

91-100% правильных решений оценка 5 (отлично)

71-90% правильных решений оценка 4 (хорошо)

61-70% правильных решений оценка 3 (удовлетворительно)

менее 60% правильных решений оценка 2 (неудовлетворительно)
	Тестирование.

Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы.

Оценка результатов выполнения практической работы

	Умеет:
анализировать техническую документацию;

определять предельные отклонения размеров по стандартам, технической документации;

выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным чертежа и определять годность заданных размеров;

выполнять графики полей допусков по выполненным расч
	
	


Приложение 2.15
к ПОП СПО по профессии

15.01.29 Контролер качества в машиностроении
Примерная рабочая программа дисциплины
«ОП.05. ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

2.2. Примерное содержание дисциплины

2.3. Курсовой проект (работа)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ



4. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.05. Основы материаловедения»
1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «Основы материаловедения»: является формирование знаний в области физических основ общего материаловедения, изучение современных конструкционных материалов и их свойств. 
Дисциплина «Основы материаловедения» включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины
Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП СПО).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

	Код

ОК


	Уметь
	Знать

	ОК 01

ОК 02

ОК 03

ОК 07
	распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте
анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы
составлять план действия
определять необходимые ресурсы
определять задачи для поиска информации
определять необходимые источники информации
планировать процесс поиска
выделять наиболее значимое в перечне информации
оценивать практическую значимость результатов поиска
определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности

применять современную научную профессиональную терминологию

определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования

соблюдать нормы экологической безопасности

определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии

осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства

организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона
	основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях
номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности
приемы структурирования информации
формат оформления результатов поиска информации
содержание актуальной нормативно-правовой документации

современная научная и профессиональная терминология

возможные траектории профессионального развития и самообразования

основы предпринимательской деятельности

основы финансовой грамотности
правила разработки бизнес-планов

правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности

основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности

пути обеспечения ресурсосбережени

принципы бережливого производства

основные направления изменения климатических условий региона


2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Трудоемкость освоения дисциплины 
	Наименование составных частей дисциплины
	Объем в часах
	В т.ч. в форме практ. подготовки

	Учебные занятия
	92
	50

	Самостоятельная работа
	-
	-

	Промежуточная аттестация 
	ХХ
	ХХ

	Всего
	92
	50


2.2. Примерное содержание дисциплины
	Наименование разделов и тем
	Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий, курсовой проект (работа)

	Раздел 1. Строение металлов и методы исследования металлов (28час.)

	Тема 1.1. Кристаллическое строение металлов
	Содержание

	
	Кристаллическое строение металлов, основные типы кристаллических решеток, их характеристики. 

Особенности строения реальных металлов, дефекты строения. 

Анизотропия свойств металлов. Полиморфные (аллотропические) превращения.

	
	В том числе практических и лабораторных занятий

	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся

Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	Тема 1.2. Методы исследования кристаллического строения металлов и сплавов
	Содержание

	
	Основные методы исследования и контроля структуры металлов и сплавов.

Макроскопический анализ. Изучение структуры на изломах и макрошлифах. Основные дефекты макроструктуры.

Микроскопический анализ. Технология изготовления микрошлифов. Металлографический микроскоп: схема, конструкция, правила работы на нем.

Понятие о электронной микроскопии. Назначение и устройство электронного микроскопа. 

Понятие о рентгеноструктурном анализе. Неразрушающие методы контроля и исследования качества металлов и сплавов. Преимущества их перед разрушающими методами и экономическая эффективность использования.

	
	В том числе практических и лабораторных занятий

	
	Лабораторные работы:

Металлографический исследовательский микроскоп 

	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся

Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	Тема 1.3. Механические свойства материалов
	Содержание

	
	Напряжения. Упругая и пластическая деформация. Прочность, пластичность, упругость. Показатели их характеризующие.

Понятие о механических свойствах металлов и механические методы их испытания.

Испытания при статических нагрузках: на растяжение и на твердость.

Методика проведения испытаний, используемые образцы, характеристики их механических свойств.

Испытания при динамических нагрузках. Методика проведения испытания, используемые образцы.

Определение ударной вязкости металлов. Хрупкое и вязкое разрушение металлов. 

Испытания при циклических нагрузках: методика проведения, применяемые образцы. Усталость металлов

	
	В том числе практических и лабораторных занятий

	
	Лабораторные работы:

Исследование прочностных свойств материалов статическим методом
Испытание на твёрдость по методам Роквелла и Бринелля
Испытание на ударную вязкость

	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся

Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	Раздел 2. Теория сплавов (22)

	Тема 2.1. Кристаллизация металлов и сплавов
	Содержание

	
	Кристаллизация металлов и сплавов. 

Дендритная кристаллизация. Форма кристаллов и строение слитков. 

Получение монокристаллов. Поликристаллическое строение. Аморфное состояние материалов.

	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся

Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	Тема 2.2. Виды взаимодействия компонентов
	Содержание

	
	Понятие о сплавах.

Характеристика механической смеси, твердых растворов, химического соединения. Диффузия атомов в твердом состоянии. 

	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся

Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	Тема 2.3. Диаграммы состояния двойных сплавов
	Содержание

	
	Основные равновесные диаграммы состояния двойных сплавов.

Физические и механические свойства сплавов в равновесном состоянии. 

Методы анализа диаграмм состояния сплавов

	
	В том числе практических и лабораторных занятий

	
	Практическая работа

Анализ фазовых диаграмм равновесия двухкомпонентных сплавов 1-4 рода

	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся

Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	Раздел 3. Железоуглеродистые сплавы(26ч)

	Тема 3.1. Диаграмма состояния сплавов системы железо-углерод
	Содержание

	
	Диаграмма состояния сплавов железо-углерод. Критические точки диаграммы, линии диаграммы, области диаграммы. 

Компоненты и фазы системы. Превращения в сплавах системы.

Структура сплавов системы в равновесном состоянии

	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся

Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	Тема 3.2. Стали
	Содержание

	
	Классификация примесей в сталях. Влияние углерода и примесей на свойства сталей. 

Классификация углеродистых сталей по способу выплавки, расскисления, по качеству, назначению и их структуре в равновесном состоянии. 

Принцип маркировки углеродистых конструкционных и инструментальных сталей. Конструкционные углеродистые стали обыкновенного качества и качественные: общие технические требования к ним, их свойства, область применения. 

Конструкционные стали повышенной обрабатываемости резаньем: их качество, назначение.

 Строительные стали, листовая сталь для холодной штамповки. 

Углеродистые инструментальные стали: общие технические требования к ним, их свойства, область применения.

Классификация легированных сталей (общие сведения, легированные конструкционные, легированные инструментальные, стали со специальными свойствами). 

Принцип маркировки легированных сталей.

	
	В том числе практических и лабораторных занятий

	
	Лабораторные работы:

Микроструктурный анализ углеродистых конструкционных сталей. Микроструктурный анализ углеродистых инструментальных сталей

Практическая работа

Расшифровка марок сталей по образцу

	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся

Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	Тема 3.3. Чугуны
	Содержание

	
	Понятие о диаграмме состояния железо -графит. 

Анализ чугунной области диаграммы железо – углерод.

Условия получения графита в чугунах. Роль примесей в процессе графитизации. 

Влияние графита на свойства чугунов. 

Классификация чугунов по форме графитных включений и структуре металлической основы. 

Серые, высокопрочные, ковкие чугуны, маркировка их по ГОСТ, свойства, условия получения.

	
	В том числе практических и лабораторных занятий

	
	Лабораторные работы:

Микроструктурный анализ белых, серых, ковких и высокопрочных чугунов

	
	

	Тема 3.4. Общие сведения о термической и химико-термической обработке
	Содержание

	
	Основные сведения о термической и химико-термической обработке металлов.

Классификация методов термической обработки. Особенности

Классификация методов химико-термической обработки. Особенности

	
	В том числе практических и лабораторных занятий

	
	Практическое занятие

Основы термической и химико-термической обработки материалов

	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся

Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	Раздел 4. Цветные металлы и сплавы. (6)

	Тема 4.1. Цветные металлы и сплавы
	Содержание

	
	Медь и её сплавы.

Латуни. Состав и механические свойства латуней.

Бронзы. Оловянные бронзы. Алюминиевые бронзы.

Алюминий. и его сплавы. Деформируемые и литейные алюминиевые сплавы.

Титан и его сплавы. Влияние легирующих элементов на полиморфизм титана.

Никель и его сплавы. Деформируемые, жаропрочные никелевые сплавы. Область их применения.

Магниевые и другие легкие сплавы

	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся

Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	Раздел 5. Новые материалы (6)

	Тема 5.1. Новые материалы
	Содержание

	
	Получение изделий из порошков. Метод порошковой металлургии. 

Свойства и применение порошковых материалов в промышленности 

Композиционные материалы, классификация, строение, свойства, достоинства и недостатки, применение в промышленности. 

Керамические материалы: свойства и применение. 

Сплавы на основе интерметаллидов, область их применения. 

Аморфные и микрокристаллические сплавы: свойства сплавов, область их применения.

	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся

Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	Раздел 6. Неметаллические материалы (4)

	Тема 6.1. Неметаллические материалы
	Содержание

	
	Неметаллические материалы, их классификация, свойства, достоинства и недостатки, применение в промышленности. 

Пластмассы. Простые и термопластичные пластмассы: полиэтилен, полистирол, полихлорвинил, фторопласты и др. 

Каучук. Процесс вулканизации. 

Материалы на основе резины. 

Состав и общие свойства стекла. 

Древесина, ее основные свойства. Разновидности древесных материалов.

	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся

Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	Промежуточная аттестация

	Всего: 92 часа


             3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ
   3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет Общепрофессиональных дисциплин и МДК, оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП СПО. 

3.2. Учебно-методическое обеспечение
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.
3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1.Адаскин, А. М. Материаловедение машиностроительного производства. В 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего профессионального образования / А. М. Адаскин, Ю. Е. Седов, А. К. Онегина, В. Н. Климов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 258 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08154-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/541288

2.Адаскин, А. М. Материаловедение машиностроительного производства. В 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего профессионального образования / А. М. Адаскин, Ю. Е. Седов, А. К. Онегина, В. Н. Климов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 291 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08156-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/541290

3.Бондаренко, Г. Г.  Материаловедение : учебник для среднего профессионального образования / Г. Г. Бондаренко, Т. А. Кабанова, В. В. Рыбалко ; под редакцией Г. Г. Бондаренко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 381 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17885-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/533908

4.Вологжанина, С. А. Материаловедение: учебное издание / Вологжанина С.А., Иголкин А. Ф. - Москва: Академия, 2020. - 496 c. (Специальности среднего профессионального образования). - URL: https://academia-library.ru - Текст: электронный

5.Моряков, О. С. Материаловедение: учебное издание / Моряков О.С. - Москва: Академия, 2023. - 288 c. (Специальности среднего профессионального образования). - URL: https://academia-library.ru - Текст: электронный

6.Плошкин, В. В. Материаловедение : учебник для среднего профессионального образования / В. В. Плошкин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 408 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15697-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537195
 3.2.2. Дополнительные источники 
1. Арзамасов, Б. Н. Материаловедение: учебник / Б. Н. Арзамасов, В. И. Макарова, Г. Г. Мухин. — 8-е изд., стер. — Москва: МГТУ им. Баумана, 2018. — 648 с.

2. Гоцеридзе Р.М. Процессы формообразования и инструменты. — М.: Академия, 2017. – 384 c.

3. Журавлев В.Н., Николаева О.И. Машиностроительные стали: справ. — М.: Машиностроение, 2021 г. 332 с.

4. Завистовский, С. Э. Обработка материалов и инструмент: учебное пособие / С. Э. Завистовский. — Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2019. — 447 c.

5. Заплатин В.Н. и др. Основы материаловедения: учеб. — М.: Академия, 2017 – 272 c.

6. Материаловедение : учебник для студ. учреждение сред. проф. образования /А.А. Черепахин . – М.: Академия, 2020 г. — 384 с.

7. Материаловедение в машиностроении. В 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / А. М. Адаскин, Ю. Е. Седов, А. К. Онегина, В. Н. Климов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 258 с.

8. Солнцев Ю.Л., Вологжанина С.А. Материаловедение. — М.: Академия, 2018— 496 с.

9. Фетисов Г.П., Гарифуллин Ф.А. Материаловедение и технология металлов: учеб. для СПО. — М.: ОНИКС, 2018. — 624 с. 
4. Контроль и оценка результатов 
освоения ДИСЦИПЛИНЫ
	Результаты обучения
	Показатели освоенности компетенций
	Методы оценки

	Знает:

Область применения, методы измерения параметров и свойств материалов;

Способы получения материалов с заданным комплексом свойств; 

Правила улучшения свойств материалов; 

Особенности испытания материалов
	Степень знания материала курса, логика и последовательность изложения материалов, полнота раскрытия темы;

Необходимые пояснения и ответы на дополнительные вопросы

Выполнены контрольные и самостоятельные работы

Полнота ответа, умение применять знания на практике, логичность изложения материла

91-100% правильных решений оценка 5 (отлично)

71-90% правильных решений оценка 4 (хорошо)

61-70% правильных решений оценка 3 (удовлетворительно)

менее 60% правильных решений оценка 2 (неудовлетворительно)
	Тестирование.

Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы.

Оценка результатов выполнения практической работы

	Умеет:
Распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; 

Определять виды конструкционных материалов; 

Проводить исследования и испытания материалов;

Выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения в производстве
	
	


Приложение 2.6
к ПОП СПО по профессии

15.01.29 Контролер качества в машиностроении
Примерная рабочая программа дисциплины
«ОП.06. ОХРАНА ТРУДА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

2.2. Примерное содержание дисциплины

2.3. Курсовой проект (работа)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ



5. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.06. Охрана труда и экологическая безопасность»

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «Охрана труда и экологическая безопасность»: формирование у обучающихся комплекса теоретических знаний, умений и практических навыков применения законодательства в области охраны труда, промышленной санитарии, экологической безопасности.

Дисциплина «Охрана труда и экологическая безопасность» включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины
Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП СПО).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

	Код

 ОК
	Уметь
	Знать

	ОК 01

ОК 03

ОК 07
	распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте
анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы
составлять план действия
определять необходимые ресурсы
определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности

применять современную научную профессиональную терминологию

определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования
соблюдать нормы экологической безопасности

определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии

осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства

организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона
	основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях
содержание актуальной нормативно-правовой документации

современная научная и профессиональная терминология

возможные траектории профессионального развития и самообразования

основы предпринимательской деятельности

основы финансовой грамотности

правила разработки бизнес-планов

	
	
	правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности

основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности

пути обеспечения ресурсосбережени

принципы бережливого производства

основные направления изменения климатических условий региона


2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
           2.1. Трудоемкость освоения дисциплины 

	Наименование составных частей дисциплины
	Объем в часах
	В т.ч. в форме практ. подготовки

	Учебные занятия
	92
	50

	Самостоятельная работа
	-
	-

	Промежуточная аттестация 
	ХХ
	ХХ

	Всего
	92
	50


2.2. Примерное содержание дисциплины

	Наименование разделов и тем
	Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий, курсовой проект (работа)

	Раздел 1. Основы охраны труда (32ч)

	Тема 1.1. Основные положения об охране труда
	Содержание

	
	Охрана труда как междисциплинарная научная область и сфера практической деятельности. Теорема о потенциальной опасности. Специфика охраны труда на промышленном предприятии. Производственный травматизм и профзаболевания. Особенности охраны труда мужчин, женщин и детей.

	
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ

	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся

Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	Тема 1.2. Основы учения о вредных и травмирующих факторах
	Содержание:

	
	Физические факторы: постоянный и переменный ток, электромагнитное излучения, свет, радиоактивное излучение, шум, вибрация.

Микроклиматические параметры: температура, влажность воздуха, давление. 

Промышленная вентиляция и отопление.

Химические факторы: токсические, мутагенные, канцерогенные, сенсибилизаторы и аллергены. 

Эргономические и психофизиологические основы безопасности труда.

Тяжесть и напряженность труда.

	
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ

	
	Практическое занятие 1. Общее освещение.

	
	Практическое занятие 2. Защита от шума.

	
	Практическое занятие 3. Защита от вибрации.

	
	Практическое занятие 4. Тяжесть труда.

	
	Практическое занятие 5. Напряженность труда.

	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся

Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	Раздел 2. Обеспечение безопасности на производстве (38)

	Тема 2.1. Основы пожарной безопасности
	Содержание

	
	Основные понятия о горении и распространении пламени. Опасные (поражающие) факторы пожара и взрыва.

Основные принципы пожарной безопасности: предотвращение образования горючей смеси; предотвращение внесения в горючую среду источника зажигания; готовность к тушению пожара и ликвидации последствий загорания. 

Задачи пожарной профилактики. Системы пожарной защиты. 

Категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. 

Средства оповещения и тушения пожаров. Эвакуация людей при пожаре.

Обязанность и ответственность администрации предприятия в области пожарной безопасности.

	
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ

	
	Практическое занятие 6. Оценка очага поражения при взрывах.

	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся

Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	Тема 2.2. Основы электробезопасности
	Содержание

	
	Основные причины и виды электротравматизма.

Специфика поражающего действия электрического тока. Пороговый, ощутимый, неотпускающий и фибрилляционный токи. Напряжение прикосновения. Факторы поражающего действия электрического тока.

Классификация помещений по степени поражения человека электрическим током. Средства защиты от поражения электротоком.

Организационные мероприятия по безопасному выполнению работ в электроустановках.

	
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ

	
	Практическое занятие 7. Контурное защитное заземление.

	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся

Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	Тема 2.3. Обеспечение безопасности основных производственных процессов в машиностроении
	Содержание

	
	Общие требования безопасности к производственному оборудованию и процессам

Меры безопасности при использовании метаообрабатывающих станков и роботизированных технологических комплексов

Меры безопасности при работе со слесарным инструментом и приспособлениями.

	
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ

	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся

Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	Тема 2.4. Обеспечение безопасности сварочного производства
	Содержание

	
	Специфика опасных факторов сварочного производства

СИЗ при сварочном производства

Обеспечение безопасности систем, работающих под повышенным давлением

	
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ

	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся

Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	Тема 2.5. Управление охраной труда
	Содержание

	
	Законодательное обеспечение ОТ

ССБТ (Система Стандартов Безопасности Труда)

Государственное управление и надзор в области ОТ

Управление охраной труда на предприятии. 

Трудовые обязанности работников по охране труда.

Инструктаж по технике безопасности и охране труда.

Безопасность на рабочем месте. Средства индивидуальной защиты.

Расследование и учет несчастных случаев на производстве.

Виды ответственности при нарушении законодательства в области ОТ.

Страхование от несчастных случаев на производстве.

Экономическая эффективность мероприятий по ОТ.

	
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ

	
	Практическое занятие 8. Акт Н-1 о несчастном случае на производстве.

	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся

Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	Раздел 3. Экологическая безопасность (22)

	Тема 3.1. Природопользование и экологические ресурсы
	Содержание

	
	Атмосфера – газовая оболочка. Влияние деятельности человека на газовый состав атмосферы. Загрязнение атмосферы. Правовые основы охраны атмосферы.

Мониторинг качества и степени загрязнения атмосферы.

Гидросфера и водные ресурсы. Загрязнение гидросферы. Рациональное использование водных ресурсов. Правовые основы охраны водных ресурсов.

Недра и полезные ископаемые. Исчерпаемость минеральных ресурсов. Земельные ресурсы. Хозяйственное значение почв. Естественная и ускоренная эрозия почв. Защита от эрозии почв. Правовые основы охраны почв.

Ландшафты. Классификация ландшафтов. ООПТ. Рекреационные территории и их охрана

Правовые аспекты охраны ландшафтов.

	
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ

	
	Практическое занятие 9. Оценка загрязнения на границе санитарно-защитной зоны

	
	Практическое занятие 10. Экономического ущерб от загрязнения атмосферного воздуха

	
	Практическое занятие 11. Эффективности затрат в водоохранных мероприятиях

	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся

Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	Тема 3.2. Организация экологической безопасности на предприятии
	Содержание

	
	Государственная политика и управление в области экологии. Управление в области экологии. 

Отходы производства. Переработка и рециклинг

Экологические стандарты. Экологическая паспортизация.

Прибыль от внедрения экологических технологий. Экологический имидж предприятий.

	
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ

	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся

Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	Промежуточная аттестация

	Всего: 92 часа


3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности», оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП СПО. 
3.2. Учебно-методическое обеспечение
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.
3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1.Карнаух, Н. Н.  Охрана труда : учебник для среднего профессионального образования / Н. Н. Карнаух. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 343 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15942-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536603

2.Ларионов, Н. М.  Промышленная экология : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Н. М. Ларионов, А. С. Рябышенков. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 472 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17293-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538645

3.Минько, В. М. Охрана труда в машиностроении: учебное издание / Минько В.М. - Москва : Академия, 2023. - 256 c. (Специальности среднего профессионального образования). - URL: https://academia-moscow.ru - Режим доступа: Электронная библиотека «Academia-moscow». - Текст : электронный

4.Попов, Ю. П. Охрана труда : учебное пособие / Ю. П. Попов, В. В. Колтунов. — Москва : КноРус, 2023. — 225 с. — ISBN 978-5-406-11198-7. — URL: https://book.ru/book/947850

5.Родионова, О. М. Охрана труда : учебник для среднего профессионального образования / О. М. Родионова, Е. В. Аникина, Б. И. Лавер, Д. А. Семенов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 139 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17183-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537806
3.2.2. Дополнительные источники 
1.Правила по охране труда при размещении , монтаже техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования. -Новосибирск. Норматика, 2017 – 24с.

2.Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. –М.: Издательство «Омега-Л»,2018.-141с.

3.ФЗ. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» Новосибирск. Норматика, 2018 – 28с.

 4.Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями. – М.: ЭНАС,2017. – 64с.
4. Контроль и оценка результатов 
освоения ДИСЦИПЛИНЫ
	Результаты обучения
	Показатели освоенности компетенций
	Методы оценки

	Знает:

- действие токсичных веществ на организм человека;

- меры предупреждения пожаров и взрывов;

- основные причины возникновения пожаров и взрывов;

- категорирование производств по взрыво- и пожароопасности;

- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности, правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации;

- правила и нормы охраны труда, личной и производственной санитарии и пожарной защиты;

- правила безопасной эксплуатации механического оборудования

 - профилактические мероприятия по охране окружающей среды, технике безопасности и производственной санитарии;

- предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ и индивидуальные средства защиты;

- систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду;

- средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических процессов
	Степень знания материала курса, логика и последовательность изложения материалов, полнота раскрытия темы;

Необходимые пояснения и ответы на дополнительные вопросы

Выполнены контрольные и самостоятельные работы

Полнота ответа, умение применять знания на практике, логичность изложения материла

91-100% правильных решений оценка 5 (отлично)

71-90% правильных решений оценка 4 (хорошо)

61-70% правильных решений оценка 3 (удовлетворительно)

менее 60% правильных решений оценка 2 (неудовлетворительно)
	Устный опрос.

Тестирование.

Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы.

Оценка результатов выполнения практической работы

	Умеет:
- проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности;

- применять средства индивидуальной и коллективной защиты;

- соблюдать требования по безопасному ведению технологического процесса;

- анализировать способы природопользование, отличать рациональное от нерационального;

- проводить экологический мониторинг объектов производства и окружающей среды;

- устанавливать взаимосвязи между компонентами экосистем, биосферы, читать схемы круговоротов биогенных элементов;

- анализировать информацию об основных видах и источниках загрязнения атмосферы, гидросферы, литосферы, локальных и глобальных последствиях загрязнения;

- использовать приобретенные знания для обоснования правил поведения на производстве и в окружающей среде
	
	


Приложение 2.7
к ПОП СПО по профессии

15.01.29 Контролер качества в машиностроении
Примерная рабочая программа дисциплины
«ОП.07. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

2.2. Примерное содержание дисциплины

2.3. Курсовой проект (работа)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ



1.Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.07. Основы организации производства и правовые основы 

профессиональной деятельности»
1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «Основы организации производства и правовые основы профессиональной деятельности»: формирование системы теоретических и практических знаний о производстве, производственных системах и основах организации производства, формирование у будущих специалистов правового сознания путем освоения комплекса знаний об основных отраслях права; воспитании правовой культуры, уважения к закону и бережное отношение к социальным ценностям правового государства, чести и достоинству гражданина.
Дисциплина «Основы организации производства и правовые основы профессиональной деятельности» включена в обязательную часть Общепрофессионального цикла образовательной программы.
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины
Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП СПО).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

	Код

ОК
	Уметь
	Знать

	ОК 01

ОК 02

ОК 03

ОК 04

ОК 05

ОК 06

ОК 07
	распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте
анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы
составлять план действия
определять необходимые ресурсы
определять задачи для поиска информации
определять необходимые источники информации
планировать процесс поиска
выделять наиболее значимое в перечне информации
оценивать практическую значимость результатов поиска
определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности

применять современную научную профессиональную терминологию

определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования

организовывать работу коллектива и команды

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности

грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке

проявлять толерантность в рабочем коллективе

описывать значимость своей профессии

применять стандарты антикоррупционного поведения

соблюдать нормы экологической безопасности

определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии

осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства

организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона
	основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях
номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности
приемы структурирования информации
формат оформления результатов поиска информации
содержание актуальной нормативно-правовой документации

современная научная и профессиональная терминология

возможные траектории профессионального развития и самообразования

основы предпринимательской деятельности

основы финансовой грамотности

правила разработки бизнес-планов

психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности

основы проектной деятельности

особенности социального и культурного контекста

правила оформления документов и построения устных сообщений

сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей

значимость профессиональной деятельности по профессии

стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения

правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности

основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности

пути обеспечения ресурсосбережени

принципы бережливого производства

основные направления изменения климатических условий региона


2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ
                    2.1. Трудоемкость освоения дисциплины 

	Наименование составных частей дисциплины
	Объем в часах
	В т.ч. в форме практ. подготовки

	Учебные занятия
	40
	20

	Самостоятельная работа
	-
	-

	Промежуточная аттестация 
	ХХ
	ХХ

	Всего
	40
	20


         2.2. Примерное содержание дисциплины

	Наименование разделов и тем
	Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий, курсовой проект (работа)

	Раздел 1. Основы экономики (6ч)

	Тема 1.1. Общие проблемы экономики
	Содержание

	
	Основные вопросы экономики. Характеристика основных моделей экономических систем. Субъекты рынка. Народнохозяйственный комплекс России. Сферы и подразделения экономики. Отрасль в системе национальной: понятие, роль и значение Производственная функция. Движение общественного продукта по стадиям общественного производства. Ресурсы и факторы производства. Система национальных счетов. ВНП, ВВП, 

	
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ

	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся

Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	Тема 1.3. Законы спроса и предложения на рынке
	Содержание

	
	Инструменты рыночного механизма хозяйствования. Спрос, предложение, цена, конкуренция. Действие закона спроса, предложения. Равновесие, перепроизводство, дефицит. Государственное регулирование рыночной экономики. 

	
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ

	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся

Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	Раздел 2. Предприятие как хозяйствующий субъект (12ч)

	Тема 2.1. Предприятия в системе национальной экономики
	Содержание

	
	Предпринимательская деятельность: сущность, признаки, виды. Организация (предприятие): понятие, цель деятельности, основные экономические характеристики. Организационно – правовые формы организаций. Машиностроение, характеристика, современное состояние, перспективы развития. Сырьевая и энергетическая базы машиностроения. 

	
	Понятие и содержание организационной и производственной структуры. Виды структур управления. Производственный процесс. Организация производственного процесса

	
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ

	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся

Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	Тема 2.2. Основной капитал и его роль в производстве
	Содержание

	
	Характеристика основных производственных фондов. Кругооборот основных фондов: износ, амортизация, реновация. Структура основных фондов, состояние, показатели использования. Оценка наличия, состояния и движения основных фондов. Производственная мощность, её сущность, виды и факторы, её определяющие

	
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ

	
	Практическое занятие 1. Расчет стоимости основных средств. Расчет показателей использования основных средств. 

	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся
Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	Тема 2.3. Оборотный капитал
	Содержание

	
	Оборотные средства: понятие, состав, структура, источники формирования. Оборот оборотных средств. Определение потребности предприятия в оборотных средствах. Порядок нормирования оборотных средств. Показатели эффективности использования оборотных средств. Пути ускорения оборачиваемости

	
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ

	
	Практическое занятие 2. Расчет показателей использования оборотного капитала: 

	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся

Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	Тема 2.6. Кадры организации и организация оплаты труда
	Содержание

	
	Производственный персонал предприятия (организации): понятие, классификация. Бюджет рабочего времени. Производительность труда. Характеристика основных показателей производительности труда Материальное стимулирование труда. Сущность заработной платы, принципы оплаты труда. Организация оплаты труда для различных категорий персонала. Тарифная система. Формы и системы оплаты труда. Система премирования. Система доплат. 

	
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ

	
	Практическое занятие 3. Определение заработной платы при различных формах и системах оплаты труда

	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся
Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	Раздел 3. Планирование деятельности предприятия (организации) (8ч)

	Тема 3.1. Планирование деятельности предприятия (организации)
	Содержание

	
	Составные элементы и виды внутрифирменного планирования. Основные принципы планирования. Долгосрочное, текущее, оперативное планирование. Диспетчирование. Бизнес-план как одна из форм внутрифирменного планирования. Методика разработки отдельных разделов Бизнес-плана

	
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ

	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся

Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	Тема 3.3. Издержки производства
	Содержание

	
	Классификация затрат, включаемых в себестоимость продукции, работ, услуг. Экономические элементы и калькуляционные статьи затрат. Понятие себестоимости продукции, ее виды. Смета затрат на производство продукции. Значение себестоимости и пути её оптимизации

	
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ

	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся

Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	Тема 3.4. Цена, прибыль, рентабельность
	Содержание

	
	Понятие, функции, виды цен. Классификация цен. Порядок ценообразования на предприятии Понятие доходов организации, их состав. Формирование прибыли. Чистая прибыль и ее распределение. Рентабельность и ее виды

	
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ

	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся

Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	Раздел 4. Основы маркетинговой деятельности, менеджмента, принципы делового общения (4ч)

	Тема 4.1. Общие моменты менеджмента и маркетинговой деятельности
	Содержание

	
	Понятие менеджмента. Подходы в менеджменте. Цели и принципы менеджмента. Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности
Маркетинг, его основы. Понятия и концепции маркетинга. Принципы и цели маркетинга. Функции маркетинга и этапы его организации Сущность маркетинга. Внутренняя и внешняя среда организации. Колесо маркетинга. Товар - средство решения проблем покупателя

	
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ

	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся

Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	Тема 4.2. Деловое общение
	Содержание

	
	Методы управления. Экономическое, административное и социально-психологическое управление. Стиль управления. Межличностное и групповое общение. Культура управления. Производственный климат взаимоотношений: социальный, моральный, психологический. Основы организации работы коллектива исполнителей Сущность, значение и принципы делового общения. Факторы повышения эффективного делового общения

	
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ

	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся

Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	Раздел 5. Правовое обеспечение профессиональной деятельности (10 ч)

	Тема 5.1. Профессиональная деятельность
	Содержание

	
	Сущность «ПОПД». Значение «ПОПД» в трудовой деятельности. Правовое регулирование экономических отношений. Различные способы выбора профессии: любительский, потребительский, рациональный

	
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ

	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся

Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	Тема 5.2. Нормативно-правовое регулирование производственных отношений
	Содержание

	
	Действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-хозяйственную деятельность. Предпринимательская деятельность. Юридическое лицо. Понятие и признаки юридического лица. Образование юридического лица. Ликвидация юридического лица. Правовая культура. 

	
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ

	
	Практическое занятие 4. Политические свободы и права граждан, закреплённых в Конституции РФ. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений

	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся
Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	Тема 5.3. Трудовое право
	Содержание

	
	Трудовые правоотношения: основания возникновения, изменения и прекращения, структура, субъекты, виды. Трудовой кодекс РФ. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание, виды, порядок заключения. 
Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности.
Правовые основы занятости населения. Права и обязанности безработных граждан. Порядок трудоустройства и органы службы занятости граждан. Правовое регулирование заработной платы.. Трудовые споры: понятие, причины возникновения, классификация.

	
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ

	
	Практическое занятие 5. Трудовой договор. Порядок заключения трудового договора (контракта)

	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся
Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	Тема 5.4 Административная ответственность
	Содержание

	
	Административное право: понятие, субъекты, источники права Административные правонарушения. Административная ответственность: понятие, виды. Органы по рассмотрению дел об административных правонарушениях. Административная ответственность юридических лиц и граждан

	
	В том числе, практических занятий и лабораторных работ

	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся

Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	Промежуточная аттестация

	Всего: 40 часов


3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет Общепрофессиональных дисциплин и МДК, оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП СПО. 
3.2. Учебно-методическое обеспечение
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.
3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1.Анисимов, А. П. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, А. Ю. Осетрова, О. В. Попова; под редакцией А. Я. Рыженкова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 344 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-16129-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/539582

2.Кухаренко, Т. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для СПО / Т. А. Кухаренко. — Саратов : Профобразование, 2021. — 199 c. — ISBN 978-5-4488-1017-6. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/102330. — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/102330

3.Николюкин, С. В.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник и практикум для среднего профессионального образования / С. В. Николюкин. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 248 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14511-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544406

4.Ткачева, Г. В., Охрана труда в профессиональной деятельности : учебно-практическое пособие / Г. В. Ткачева, Т. Е. Никвист, С. В. Коровин. — Москва : КноРус, 2024. — 130 с. — ISBN 978-5-406-12825-1. — URL: https://book.ru/book/952775

5.Цветков, А. Н. Основы менеджмента : учебник для спо / А. Н. Цветков. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2024. — 192 с. — ISBN 978-5-507-47541-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/386465 (дата обращения: 14.03.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
6. Ярушин, С. Г.  Технологические процессы в машиностроении : учебник для среднего профессионального образования / С. Г. Ярушин. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 564 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15254-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538276
3.2.2. Дополнительные источники 

1.Конституция Российской Федерации (с гимном России).-; М.:Проспект,2018.-64с.

2.Барышев ,А.Ф.Маркетинг:учебник для СПО/ А.Ф.Барышев.-12е изд. — М. : ИЦ«Академия», 2015. — 192 с.

3.Гражданский Кодекс  РФ 1-2-3-4 части на 25.10.16  2016 г. -М.: Проспект,2016-640с.    

4.Трудовой кодекс РФ на 01.11.16 2016 г.-М.: Проспект,2016-256с

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
	Результаты обучения
	Показатели освоенности компетенций
	Методы оценки

	Знает:

Основы организации производственного и технологического процесса;

Материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, показатели их использования;

Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики;

Основы макро и микроэкономики;

Психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности;

Основы проектной деятельности;

Пути обеспечения ресурсосбережения
	Владеет профессиональной терминологией;

Демонстрирует системные знания о структуре, требованиям к проекту;

Демонстрирует системные знания о принципах, инструментах бережного производства;

Показывает высокий уровень знания основных понятий, принципов и законов в области при ведении профессиональной деятельности;

Демонстрирует системные знания о ресурсосбережении на производстве, об основных направлениях изменения климатических условий региона
	Тестирование

Устный опрос

Оценка решений ситуационных задач

Практические занятия

Деловые игры 

Проектная работа (разработка мини-проекта)

	Умеет:
Рассчитывать эффективность использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов;

Находить и использовать современную информацию для технико-экономического обоснования деятельности организации;

Организовывать работу коллектива и команды;

Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности
	Демонстрирует умение рассчитывать эффективность использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов;

Демонстрирует умение взаимодействовать с коллегами (сокурсниками), руководством (преподавателем), клиентами в ходе профессиональной деятельности
	


Приложение 2.8
к ПОП СПО по профессии

15.01.29 Контролер качества в машиностроении
Примерная рабочая программа дисциплины
«ОП.08. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

2.2. Примерное содержание дисциплины

2.3. Курсовой проект (работа)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ



6. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.08. Организационно-экономические основы бережливого производства»

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «Организационно-экономические основы бережливого производства»: формирование у обучающихся способностей организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество, осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

Дисциплина «Организационно-экономические основы бережливого производства» включена в обязательную часть Общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины
Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП СПО).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

	Код

ОК


	Уметь
	Знать

	ОК 01

ОК 02

ОК 03

ОК 04

ОК 05

ОК 06

ОК 07
	распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте
анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы
составлять план действия
определять необходимые ресурсы
определять задачи для поиска информации
определять необходимые источники информации
планировать процесс поиска
выделять наиболее значимое в перечне информации
оценивать практическую значимость результатов поиска
определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности

применять современную научную профессиональную терминологию

определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования

организовывать работу коллектива и команды

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности

грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке

проявлять толерантность в рабочем коллективе

описывать значимость своей профессии

применять стандарты антикоррупционного поведения

соблюдать нормы экологической безопасности

определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии

осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства

организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона
	основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях
номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности
приемы структурирования информации
формат оформления результатов поиска информации
содержание актуальной нормативно-правовой документации

современная научная и профессиональная терминология

возможные траектории профессионального развития и самообразования

основы предпринимательской деятельности

основы финансовой грамотности

правила разработки бизнес-планов

психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности

основы проектной деятельности

особенности социального и культурного контекста

правила оформления документов и построения устных сообщений

сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей

значимость профессиональной деятельности по профессии

стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения

правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности

основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности

пути обеспечения ресурсосбережени

принципы бережливого производства

основные направления изменения климатических условий региона


2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Трудоемкость освоения дисциплины 

	Наименование составных частей дисциплины
	Объем в часах
	В т.ч. в форме практ. подготовки

	Учебные занятия
	92
	22

	Самостоятельная работа
	-
	-

	Промежуточная аттестация 
	ХХ
	ХХ

	Всего
	92
	22


2.2. Примерное содержание дисциплины

	Наименование разделов и тем
	Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий, курсовой проект (работа)

	Раздел 1. Системное управление организацией (16ч)

	Тема 1.1. Управление свойство всех организованных систем
	Содержание 

	
	Кибернетика наука об общих законах управления. Понятие системы, свойства. Особенности производственной системы, их свойства и закономерности функционирования.
Классификация систем с точки зрения сложности и неопределенности. Предприятие как очень сложная вероятностная система Построение организационной структуры управления производственным комплексом, должностные инструкции

	
	В том числе практических и лабораторных занятий

	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся

Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	Тема 1.2. Понятие системы менеджмента Система менеджмента бережливого производства.
	Содержание 

	
	Системы менеджмента и производственные системы в организации. Роль системы менеджмента бережливого производства Подходы в менеджменте. Цели и принципы менеджмента. Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности Организация производства как функция управления предприятием

	
	В том числе практических и лабораторных занятий

	
	Построение организационной структуры управления производственным комплексом (условный пример)

	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся

Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	Раздел 2. Организация производства на предприятии машиностроения (28ч)

	Тема 2.1. Принципы эффективной организации производства
	Содержание 

	
	Организация производства выступает в качестве основной функции управления предприятием. Классификация общих управленческих функций. Требования рациональной организации труда и производства. Основные этапы развития теории организации производства. Типы производства и формы его специализации в машиностроении. Основные принципы организации производства. Производственный цикл, структура и длительность. Виды движения предметов труда в процессе производства. Оптимизация производственного цикла. Измерение затрат рабочего времени наблюдением.

	
	В том числе практических и лабораторных занятий

	
	Построение графиков движения предметов труда в процессе производства. Расчет длительности производственного цикла

	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся

Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	Тема 2.2. Состав и структура машиностроительного предприятия
	Содержание учебного материала

	
	Состав и содержание основных функций предприятия, их классификация и группировка. Внутренние экономические системы предприятия в зависимости от уровня и количества взаимодействующих элементов. Основные, вспомогательные и обслуживающие производства. Производственная структура предприятия. Организационная структура управляющих подразделений предприятия

	
	В том числе практических и лабораторных занятий

	
	Построение схемы функционирования основных процессов на предприятии

	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся

Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	Тема 2.3. Характеристика основных производственных подразделений предприятия 
	Содержание учебного материала

	
	Основы организации заготовительного, механосборочного производства. Техническая подготовка производства. Производственный потенциал предприятия. Организация инструментального производства, ремонтного хозяйства. Организация транспортного и складского хозяйства. Показатели эффективности функционирования подразделений основного, вспомогательного и обслуживающего производств. Организация контроля качества продукции на предприятии. Виды контроля качества продукции. Оперативный учет и контроль хода производства.

	
	В том числе практических и лабораторных занятий

	
	Составление производственных графиков выпуска продукции на условном примере.

	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся

Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	Раздел 3. Логистика как сфера хозяйственной деятельности (6)

	Тема 3.1. Логистика – наука об управлении потоками 
	Содержание учебного материала

	
	Логистика – это процесс управления движением и хранением сырья, компонентов и готовой продукции в хозяйственном обороте с момента уплаты денег поставщиком до момента получения денег за доставку готовой продукции потребителю Потоки в логистической системе. Взаимосвязь усилий логистики и «бережливого производства» Логистические издержки. Совершенствование внутрипроизводственной логистики предприятия на основе концепции «бережливого производства».

	
	В том числе практических и лабораторных занятий

	
	Построение внутрипроизводственной логистической системы (условный пример).

	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся

Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	Раздел 4. Экономическая эффективность организации производства (42)

	Тема 4.1. Понятие и сущность Бережливого производства
	Содержание учебного материала

	
	Понятия «бережливое производство», «разделение труда», Различие традиционного и «бережливого производство». «Бережливое» и массовое производство.

Ключевые понятия «бережливого производства»

История возникновения «бережливого производства» Отечественный опыт внедрения принципов «бережливого производства»

	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся

Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	Тема 4 2. Философия Бережливого производства
	Содержание учебного материала

	
	«Бережливое производство» как философия управления производственным предприятием. Концепция «бережливого производства». Важнейшие принципы «бережливого производства».
Потери. Виды потерь. Сокращение потерь как цель «бережливого производства». Классификатор типов потерь «бережливого производства». Выявление потерь в процессе производства. Причины и способы ликвидации.

Культура «бережливого производства»: понятие, принципы, практика.

Организационные ценности «бережливого производства», их сущность. Составляющие проектирования потока создания ценности. 

	
	В том числе практических и лабораторных занятий

	
	Анализ и поиск потерь в производственном процессе. 

	
	Проектирование карты потока создания ценности (условный пример).

	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся

Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	Тема 4.3. Инструменты бережливого производства
	Содержание учебного материала 

	
	Совершенствование производственных процессов. 

	
	Основные инструменты «бережливого» производства: системы Канбан; «Точно вовремя»; ячеистое и поточное производство; визуализация; система 5S.

Стандарты качества и стандарты процесса. Стандартизированная работа. Стабильность и нестабильность цикла. Время цикла. Хронометраж. Бланки стандартизированной работы. Рабочий стандарт и его разработка. Критерии эталонного рабочего места

	
	В том числе практических и лабораторных занятий

	
	ФРД. Анализ наблюдений за действиями сотрудников предприятия 

Заполнение бланков стандартизированной работы

	
	Решение производственной проблемы (условный пример)

	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся

Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	Тема 4.4. Управление персоналом в системе бережливого производства
	Содержание учебного материала

	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся

Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	
	Производительность труда. Технологии вовлечения персонала. Стратегии организационных изменений. Влияние численности персонала на себестоимость продукции. Анализ эффективности труда. Организация нормирования и эффективная занятость.

Обучение персонала. Закрепление изменений в корпоративной культуре. 

Формирование корпоративной культуры производства. 

Причины сопротивления изменений и способы их преодоления.

Взаимодействия в системе «бережливого производства»

	
	В том числе практических и лабораторных занятий

	
	Проведение расчета численности персонала участка. 

	Тема 4.5. Особенности применения концепции «бережливого производства» в профессиональной сфере
	Содержание учебного материала 

	
	Трансформация предприятия в «бережливое производство» 

Системообразующие факторы эффективной организации процесса производства.

	
	В том числе практических и лабораторных занятий

	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся

Необходимость и тематика определяются образовательной организацией

	Промежуточная аттестация

	Всего: 92 часа


3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет Общепрофессиональных дисциплин и МДК, оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП СПО.
3.2. Учебно-методическое обеспечение
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.
3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1.Бездудная, А. Г. Бережливое производство: учебник / А. Г. Бездудная, Н. С. Зинчик, О. В. Кадырова [и др.] ; под общ. ред. А. Г. Бездудной. — Москва: КноРус, 2023. — 203 с. — ISBN 978-5-406-11251-9. — URL: https://book.ru/book/948328

2.Курамшина, А. В. Основы бережливого производства: учебник / А. В. Курамшина, Е. В. Попова. — Москва: КноРус, 2024. — 199 с. — ISBN 978-5-406-12476-5. — URL: https://book.ru/book/951594

3.Староверова, К. О.  Основы бережливого производства: учебное пособие для среднего профессионального образования / К. О. Староверова. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 74 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-16473-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544921
4.Трошкова, Е. В. Интегрированная система менеджмента качества и бережливого производства: учебное пособие / Е. В. Трошкова, В. В. Левшина. — Красноярск: СибГУ им. академика М. Ф. Решетнёва, 2022. — 83 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/330137. — Режим доступа: для авториз. Пользователей

3.2.2. Дополнительные источники
4. Контроль и оценка результатов 
освоения ДИСЦИПЛИНЫ
	Результаты обучения
	Показатели освоенности компетенций
	Методы оценки

	Знает:

Принципы бережливого производства;

Основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности;

Пути обеспечения ресурсосбережения
	Демонстрирует системные знания о принципах, инструментах бережливого производства;

о ресурсосбережении на производстве; 

об основных направлениях изменения климатических условий региона
	Результаты устных и письменных опросов по темам дисциплины.

Наблюдение в процессе практических занятий.

Оценка решений ситуационных задач.

Результаты защиты практических работ.

Наблюдение в процессе семинарских занятий.

Выступления.

Экзамен по учебной дисциплине

	Умеет:
Осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства
	Демонстрирует умение соблюдать принципы бережливого производства, выбирать инструменты бережливого производства
	


Приложение 2.9

к ПОП СПО по профессии

15.01.29 Контролер качества в машиностроении
Примерная рабочая программа дисциплины
«СГ.01 ИСТОРИЯ РОССИИ»
Рабочая программа формируется образовательной организацией на основе примерной рабочей программы, размещенной в реестре ПОП СПО
https://spolab.firpo.ru/npdv2/category-doc/get/4879
Приложение 2.10

к ПОП СПО по профессии

15.01.29 Контролер качества в машиностроении
Примерная рабочая программа дисциплины
«СГ.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Рабочая программа формируется образовательной организацией на основе примерной рабочей программы, размещенной в реестре ПОП СПО
https://spolab.firpo.ru/npdv2/category-doc/get/5133
Приложение 2.11

к ПОП СПО по профессии

15.01.29 Контролер качества в машиностроении
Примерная рабочая программа дисциплины
«СГ.03. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Рабочая программа формируется образовательной организацией на основе примерной рабочей программы, размещенной в реестре ПОП СПО
https://spolab.firpo.ru/npdv2/category-doc/get/4877
Приложение 2.12
к ПОП СПО по профессии

15.01.29 Контролер качества в машиностроении
Примерная рабочая программа дисциплины
«СГ.04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Рабочая программа формируется образовательной организацией на основе примерной рабочей программы, размещенной в реестре ПОП СПО
https://spolab.firpo.ru/npdv2/category-doc/get/5138
Приложение 2.13
к ПОП СПО по профессии

15.01.29 Контролер качества в машиностроении
Примерная рабочая программа дисциплины
«СГ.05. ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»
Рабочая программа формируется образовательной организацией на основе примерной рабочей программы, размещенной в реестре ПОП СПО
https://spolab.firpo.ru/npdv2/category-doc/get/4769
� Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.


� Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.





