ПРИМЕРНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ»

Уровень профессионального образования

Среднее профессиональное образование

Образовательная программа

подготовки специалистов среднего звена

Специальность

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения

На базе среднего общего образования

Квалификация выпускника

техник

| Утверждено протоколом федерального учебно-методического объединения в системе среднего профессионального образования по УГПС 08.00.00 Техника и технологии строительства: |  |
| --- | --- |
|  | (реквизиты утверждающего документа) |
| Зарегистрировано в реестре примерных образовательных программ среднего профессионального образования: |  |
|  | (регистрационный номер) Приказ ФГБОУ ДПО ИРПО № _____от ________ |
|  | (реквизиты утверждающего документа) |

2025 год

Разработчики образовательной программы

Группа разработчиков

| ФИО | Организация, должность |
| --- | --- |

| Организация-руководитель группы разработчиков: | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития профессионального образования» |
| --- | --- |
| Экспертные организации: |  |

Содержание

Раздел 1. Общие положения	5

1.1. Назначение примерной образовательной программы	5

1.2. Нормативные документы.	5

1.3. Перечень сокращений.	6

Раздел 2. Основные характеристики образовательной программы	7

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника	9

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников	9

3.2. Профессиональные стандарты	9

3.3. Осваиваемые виды деятельности	14

3.4. Матрица компетенций выпускника

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы	15

4.1. Общие компетенции	15

4.2. Профессиональные компетенции	19

Раздел 5. Примерная структура и содержание образовательной программы	49

5.1. Примерный учебный план	50

5.2. Примерный календарный учебный график	55

5.3. Примерные рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей	56

5.4. Примерная рабочая программа воспитания и примерный календарный план 
воспитательной работы	56

5.5 Практическая подготовка	56

5.6. Государственная итоговая аттестация	56

Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы	57

6.1. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной программы	57

6.2. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий	57

6.3. Кадровые условия реализации образовательной программы	57

6.4. Примерные расчеты финансового обеспечения реализации образовательной программы	58

Приложение 1. Примерные рабочие программы профессиональных модулей

Приложение 2. Примерные рабочие программы учебных дисциплин

Приложение 3. Примерное материально-техническое оснащение специальных помещений

Приложение 4. Примерная программа государственной итоговой аттестации

Приложение 5. Примерная рабочая программа воспитания

# Раздел 1. Общие положения

1.1. Назначение примерной образовательной программы

Настоящая примерная образовательная программа «Профессионалитет» (далее – ПОП-П) по специальности разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.06.2024 № 418 (далее – ФГОС, ФГОС СПО).

ПОП-П разработана с учетом отраслевого подхода, предусматривающего механизмы трансформации до основной профессиональной образовательной программы, 
с учетом запросов конкретных работодателей.

ПОП-П определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального образования по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия реализации образовательной программы.

ПОП-П разработана для реализации образовательной программы на базе среднего общего образования. Основная профессиональная образовательная программа (далее – образовательная программа), реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается образовательной организацией на основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального образования и положений федеральной основной общеобразовательной программы среднего общего образования, а также с учетом получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования..

1.2. Нормативные документы.

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Порядок разработки примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования (Приказ Минпросвещения России от 08.04.2021 № 153);

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения (Приказ Минпросвещения России 
от 18.06.2024 № 418);

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования (Приказ Минпросвещения России от 24.08.2022 № 762);

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования (Приказ Минпросвещения России от 08.11.2021 № 800);

Положение о практической подготовке обучающихся (Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020);

Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение (Приказ Минпросвещения России от 14.07.2023 № 534);

Перечень профессий и специальностей среднего профессионального образования, реализация образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (приказ Минпросвещения России от 13.12.2023 № 932);

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391 
«Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 06.04.2021 № 212н «Об утверждении профессионального стандарта 16.150 Специалист по проектированию систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) объектов капитального строительства»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 27.04.2022 № 412н «Об утверждении профессионального стандарта 16.032 Специалист в области производственно-технического и технологического обеспечения строительного производства»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 21.04.2022 № 231н «Об утверждении профессионального стандарта 16.025 Специалист по организации строительства»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 27.04.2023 №415н «Об утверждении профессионального стандарта 16.012 Специалист по эксплуатации тепловых пунктов и котлов на газообразном, жидком топливе и электронагреве»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 29.09.2020 № 674н «Об утверждении профессионального стандарта 19.010 Специалист по эксплуатации трубопроводов газовой отрасли»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 12.10.2021 № 724н «Об утверждении профессионального стандарта 19.072 Специалист по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 27.04.2023н № 410н «Об утверждении профессионального стандарта 16.033 Специалист в области планово-экономического  обеспечения строительного производства»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.11.2013 № 701н «Об утверждении профессионального стандарта 40.002 Сварщик».

1.3. Перечень сокращений.

ВЧ – вариативная часть образовательной программы;

ГИА – государственная итоговая аттестация;

ДЭ – демонстрационный экзамен;

МДК – междисциплинарный курс;

ОК – общие компетенции;

ОП – общепрофессиональный цикл;

ОТФ – обобщенная трудовая функция;

ОЧ – обязательная часть образовательной программы;

СГ – социально-гуманитарный цикл;

ПА – промежуточная аттестация;

ПК – профессиональные компетенции;

ПМ – профессиональный модуль;

ПОП-П – примерная образовательная программа «Профессионалитет»;

П – профессиональный цикл;

ПП- производственная практика;

ПС – профессиональный стандарт,

ТС – технические средства;

ТФ – трудовая функция;

УМК – учебно-методический комплект;

УП – учебная практика;

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования.

# Раздел 2. Основные характеристики образовательной программы

| Параметр | Данные |  |
| --- | --- | --- |
| Отрасли, для которых разработана образовательная программа | Строительная отрасль Топливно-энергетический комплекс |  |
| Профессиональные стандарты, соответствующих профессиональной деятельности выпускников | 16.150 Специалист по проектированию систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) объектов капитального строительства. (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 06 апреля 2021г. № 212н). 16.032 Специалист в области производственно-технического и технологического обеспечения строительного производства. (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 апреля 2022г. № 412н). 16.025 Специалист по организации строительства. (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 апреля 2022г. № 231н). 16.012 Специалист по эксплуатации тепловых пунктов и котлов на газообразном, жидком топливе и электронагреве. (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 апреля 2023г. №415н). 19.010 Специалист по эксплуатации трубопроводов газовой отрасли». (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2020г. №674н). 19.072 Специалист по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем. (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 октября 2021г. №724н). 16.033 Специалист в области планово-экономического обеспечения строительного производства. (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 апреля 2023г. № 410н) |  |
| Отраслевые профессиональные стандарты, соответствующие профессиональной деятельности выпускников | Строительная отрасль |  |
|  | 40.002 Сварщик (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.11.2013г. № 701н) |  |
| Специализированные допуски для прохождения практики, в том числе по охране труда и возраст до 18 лет | Прохождение обязательного медицинского осмотра в порядке, установленном законодательством Российской Федерации |  |
| Реквизиты ФГОС СПО | Приказ Минпросвещения России от 18.06.2024 № 418 |  |
| Квалификация выпускника | техник |  |
| Направленности (при наличии) | нет |  |
| Дополнительные квалификации по профессии рабочих, должности служащих, рекомендуемые отраслью | Строительная отрасль |  |
|  | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом Слесарь-ремонтник Газовщик |  |
| Нормативный срок и объем реализации образовательной программы на базе СОО на базе ООО | 2 года 10 мес./ 4464 ак. ч 3 года 10 мес./5940 ак. ч |  |
| Срок и объем реализации образовательной программы, рекомендованный отраслью на базе ООО | Строительная отрасль |  |
|  | 2 года 10 мес. 4464 ак.ч. |  |
| Квалификация выпускника | Техник |  |
| Объем практики (всего/из них производственной практики) | 900/720 |  |
| Структура образовательной программы | Объем, в ак.ч. | в т.ч. в форме практической подготовки |
| Обязательная часть образовательной программы | 2952 | 1932 |
| социально-гуманитарный цикл | 388 | 298 |
| общепрофессиональный цикл | 508 | 316 |
| профессиональный цикл | 2056 | 1318 |
| в т.ч. практика: - учебная - производственная | 900 - 280 - 720 | 900 - 280 - 720 |
| Вариативная часть образовательной программы | 1296 | 1296 |
| в т.ч. дополнительный профессиональный блок (не менее 50% объема вариативной части образовательной программы), включая цифровой образовательный модуль | 648 | 648 |
| ГИА в форме | 216 | 216 |
| Всего | 4464 | 3444 |

# Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников:

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, 19 Добыча, переработка, транспортировка нефти и газа.

3.2. Профессиональные стандарты

Перечень профессиональных стандартов, учитываемых при разработке ПОП-П СПО:

| № | Код и Наименование ПС | Реквизиты утверждения | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16.150 Специалист по проектированию систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) объектов капитального строительства | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 06 апреля 2021г. № 212н «Об утверждении профессионального стандарта 16.150 Специалист по проектированию систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) объектов капитального строительства» | ОТФ А Разработка и оформление рабочей документации системы газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) объектов капитального строительства. | ТФ А/01.6 Разработка рабочей документации системы газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) объектов капитального строительства. ТФ А/02.6 Подготовка к выпуску рабочей документации системы газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) объектов капитального строительства. ТФ А/03.6 Создание элементов системы газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) в качестве компонентов для информационной модели объектов капитального строительств. |
| 2 | 16.032 Специалист в области производственно-технического и технологического обеспечения строительного производства | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 апреля 2023г. № 412н «Об утверждении профессионального стандарта 16.032 Специалист в области производственно-технического и технологического обеспечения строительного производства» | ОТФ А Формирование и ведение отдельных видов организационно- технологической и исполнительной документации на участке производства строительно-монтажных работ | ТФ А/01.5 Учет и организация хранения (в том числе в электронном виде) отдельных видов организационно- технологической документации на участке производства строительно- монтажных работ ТФ А/02.5 Формирование отдельных видов организационно-технологической документации и ее передача на участок производства строительно-монтажных работ |
| 3 | 16.025 Специалист по организации строительства | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 апреля 2022г. № 231н «Об утверждении профессионального стандарта 16.025 Специалист по организации строительства» | ОТФ А Организация производства видов строительных работ. | ТФ A/01.5 Подготовка к производству видов строительных работ. ТФ A/02.5 Оперативное управление производством видов строительных работ. ТФ A/03.5 Контроль качества производства видов строительных работ |
| 4 | 16.012 Специалист по эксплуатации тепловых пунктов и котлов на газообразном, жидком топливе и электронагреве | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 апреля 2023г. №415н «Об утверждении профессионального стандарта 16.012 Специалист по эксплуатации тепловых пунктов и котлов на газообразном, жидком топливе и электронагреве» | ОТФ А Обеспечение эксплуатации котлов на газообразном, жидком топливе и электронагреве. | ТФ А/01.5 Проверка технического состояния котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования. ТФ А/02.5 Анализ и контроль процесса выработки теплоносителя котлами на газообразном, жидком топливе и электронагреве. ТФ А/03.5 Осуществление эксплуатации котлов на газообразном, жидком топливе и электронагреве. ТФ А/04.5 Контроль соблюдения персоналом требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. |
| 5 | 19.010 Специалист по эксплуатации трубопроводов газовой отрасли | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2020г. № 674н «Об утверждении профессионального стандарта 19.010 Специалист по эксплуатации трубопроводов газовой отрасли» | ОТФ А Документационное обеспечение эксплуатации трубопроводов газовой отрасли. | ТФ А/01.5 Ведение документации по эксплуатации трубопроводов газовой отрасли. ТФ А/02.56 Формирование отчетности по эксплуатации трубопроводов газовой отрасли. |
|  |  |  | ОТФ В Обеспечение эксплуатации трубопроводов газовой отрасли. | ТФ В/01.6 Обеспечение выполнения работ по содержанию трубопроводов газовой отрасли в соответствии с требованиями нормативной технической документации. ТФ В/02.6 Обеспечение выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту (далее - ТОиР), диагностическому обследованию (далее - ДО) трубопроводов газовой отрасли. ТФ В/03.6 Обеспечение проведения мероприятий по повышению надежности и эффективности эксплуатации трубопроводов газовой отрасли. |
| 6 | 19.072 Специалист по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 октября 2021г. № 724н «Об утверждении профессионального стандарта 19.072 Специалист по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем» | ОТФ А Документационное обеспечение эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем. | ТФ А/01.5 Ведение документации по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем; ТФ А/02.5 Подготовка информации для формирования отчетности по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем. |
|  |  |  | ОТФ В Организация работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем. | ТФ В/01.6 Организация производственного процесса эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем. ТФ В/02.6 Обеспечение проведения работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем. ТФ В/03.6 Обеспечение проведения мероприятий по повышению надежности и эффективности эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем. |
| 7 | 16.033 Специалист в области планово-экономического обеспечения строительного производства | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 апреля 2023г. № 410н «Об утверждении профессионального стандарта 16.033 Специалист в области планово-экономического обеспечения строительного производства» | ОТФ А Выполнение финансово-экономических расчетов и ведение первичной учетной документации при выполнении строительно-монтажных работ на производственном участке | ТФ А/01.5 Планирование потребности производственного участка в материально- технических и финансовых ресурсах при выполнении строительно-монтажных работ ТФ А/02.5 Формирование стоимости материально- технических ресурсов, используемых в процессе строительно-монтажных работ на производственном участке ТФ А/03.5 Формирование первичной учетной документации при выполнении строительно- монтажных работ на производственном участке |

3.3. Осваиваемые виды деятельности

| Наименование видов деятельности | Наименование профессиональных модулей |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Разработка отдельных элементов и узлов систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) | ПМ.01 Разработка отдельных элементов и узлов систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) |
| Организация производства строительно-монтажных работ систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) | ПМ.02 Организация производства строительно-монтажных работ систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) |
| Организация и выполнение работ по эксплуатации систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) | ПМ.03 Организация и выполнение работ по эксплуатации систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) |
| Организация деятельности структурных подразделений при выполнении эксплуатационных и строительно-монтажных работ в газовом хозяйстве | ПМ.04 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении эксплуатационных и строительно-монтажных работ в газовом хозяйстве |
| Выполнение работ по освоению одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих | ПМ 05 Выполнение работ по освоению одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих |

# Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

4.1. Общие компетенции

| Код ОК | Формулировка компетенции | Знания, умения |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Умения: |
|  |  | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части |
|  |  | определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы |
|  |  | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы |
|  |  | владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах |
|  |  | оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |
|  |  | Знания: |
|  |  | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить |
|  |  | структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях |
|  |  | основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте |
|  |  | методы работы в профессиональной и смежных сферах |
|  |  | порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Умения: |
|  |  | определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации |
|  |  | выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска |
|  |  | оценивать практическую значимость результатов поиска |
|  |  | применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач |
|  |  | использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности |
|  |  | использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |
|  |  | Знания: |
|  |  | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности |
|  |  | приемы структурирования информации |
|  |  | формат оформления результатов поиска информации |
|  |  | современные средства и устройства информатизации, порядок их применения |
|  |  | программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | Умения: |
|  |  | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности |
|  |  | применять современную научную профессиональную терминологию |
|  |  | определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи |
|  |  | определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности, выявлять источники финансирования |
|  |  | презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности |
|  |  | определять источники достоверной правовой информации |
|  |  | составлять различные правовые документы |
|  |  | находить интересные проектные идеи, грамотно их формулировать и документировать |
|  |  | оценивать жизнеспособность проектной идеи, составлять план проекта |
|  |  | Знания: |
|  |  | содержание актуальной нормативно-правовой документации |
|  |  | современная научная и профессиональная терминология |
|  |  | возможные траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | основы предпринимательской деятельности, правовой и финансовой грамотности |
|  |  | правила разработки презентации |
|  |  | основные этапы разработки и реализации проекта |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Умения: |
|  |  | организовывать работу коллектива и команды |
|  |  | взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
|  |  | Знания: |
|  |  | психологические основы деятельности коллектива |
|  |  | психологические особенности личности |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Умения: |
|  |  | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке |
|  |  | проявлять толерантность в рабочем коллективе |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила оформления документов |
|  |  | правила построения устных сообщений |
|  |  | особенности социального и культурного контекста |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | Умения: |
|  |  | проявлять гражданско-патриотическую позицию |
|  |  | демонстрировать осознанное поведение |
|  |  | описывать значимость своей специальности |
|  |  | применять стандарты антикоррупционного поведения |
|  |  | Знания: |
|  |  | сущность гражданско-патриотической позиции |
|  |  | традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений |
|  |  | значимость профессиональной деятельности по специальности |
|  |  | стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Умения: |
|  |  | соблюдать нормы экологической безопасности |
|  |  | определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности |
|  |  | организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства |
|  |  | организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона |
|  |  | эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности |
|  |  | основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности |
|  |  | пути обеспечения ресурсосбережения |
|  |  | принципы бережливого производства |
|  |  | основные направления изменения климатических условий региона |
|  |  | правила поведения в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Умения: |
|  |  | использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей |
|  |  | применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности |
|  |  | пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности |
|  |  | Знания: |
|  |  | роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека |
|  |  | основы здорового образа жизни |
|  |  | условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности |
|  |  | средства профилактики перенапряжения |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Умения: |
|  |  | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы |
|  |  | участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы |
|  |  | строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности |
|  |  | кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) |
|  |  | писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы |
|  |  | основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) |
|  |  | лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности |
|  |  | особенности произношения |
|  |  | правила чтения текстов профессиональной направленности |

4.2. Профессиональные компетенции

| Виды деятельности | Код и наименование компетенции | Показатели освоения компетенции |
| --- | --- | --- |
| ВД 1 Разработка отдельных элементов и узлов систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) | ПК 1.1. Разрабатывать рабочую документацию элементов и узлов систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) | Навыки: |
|  |  | разработки рабочей документации системы газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) |
|  |  | Умения: |
|  |  | читать чертежи графической части проектной документации системы газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления); выбирать алгоритм разработки и оформления комплекта рабочих чертежей в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и нормативных правовых актов; применять требования нормативно-технической документации и нормативных правовых актов при составлении и оформлении рабочей документации системы газоснабжения. |
|  |  | Знания: |
|  |  | систему стандартизации и технического регулирования в строительстве; требования нормативно-технической документации к разработке чертежей системы газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления); функциональные возможности программных средств и системы автоматизации проектирования; методики создания компонентов информационных моделей; профессиональную строительную терминологию и терминологию цифрового моделирования на русском языке; стандарты и своды правил разработки информационных моделей системы газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления); способы создания и представления компонентов информационной модели в соответствии с уровнем детализации геометрии и информации |
|  | ПК 1.2 Подготавливать к выпуску рабочую документацию элементов и узлов системе газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) | Навыки: |
|  |  | выполнения расчетов для проектирования системы газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) выбора материалов и оборудования в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и нормативных правовых актов; составления спецификаций материалов и оборудования систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) |
|  |  | Умения: |
|  |  | определять перечень необходимых исходных данных для создания системы газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) и ее элементов в качестве компонентов для информационной модели; собирать нагрузки для выполнения расчетов системы газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления); выполнять гидравлический расчет системы газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления); выбирать способы и алгоритм работы в системе автоматизированного проектирования (далее – САПР) для оформления чертежей элементов системы газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления); выбирать алгоритм и способы работы при помощи программных средств в процессе информационного моделирования; выбирать технологии информационного моделирования при решении специализированных задач на этапе жизненного цикла объектов капитального строительства |
|  |  | Знания: |
|  |  | перечень нормативно-технической документации и нормативных правовых актов по проектированию системы газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления); систему условных обозначений в проектировании системы газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления); методики создания компонентов информационных моделей; профессиональную строительную терминологию и терминологию цифрового моделирования на русском языке; стандарты и своды правил разработки информационных моделей системы газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления); способы создания и представления компонентов информационной модели в соответствии с уровнем детализации геометрии и информации. правила конструирования элементов сетей газораспределения и газопотребления; номенклатуру применяемого оборудования и изделий из современных материалов |
|  | ПК 1.3 Создавать элементы системы газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) в качестве компонентов для информационной модели объекта. | Навыки: |
|  |  | создания элементов системы газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) в качестве компонентов для информационной модели объекта |
|  |  | Умения: |
|  |  | определять перечень необходимых исходных данных для создания системы газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) и ее элементов в качестве компонентов для информационной модели; выполнять гидравлический расчет системы газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления); выполнять гидравлический расчет системы газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления); выбирать способы и алгоритм работы в системе автоматизированного проектирования (далее – САПР) для оформления чертежей элементов системы газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления); выбирать алгоритм и способы работы при помощи программных средств в процессе информационного моделирования; выбирать технологии информационного моделирования при решении специализированных задач на этапе жизненного цикла объектов капитального строительства. |
|  |  | Знания: |
|  |  | требования нормативно-технических документов к созданию типовых узлов системы газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) в качестве компонентов информационной модели; методики создания компонентов информационных моделей; профессиональную строительную терминологию и терминологию цифрового моделирования на русском языке; стандарты и своды правил разработки информационных моделей системы газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления); способы создания и представления компонентов информационной модели в соответствии с уровнем детализации геометрии и информации |
| ВД 2 Организация производства строительно-монтажных работ систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) | ПК 2.1 Осуществлять подготовку к производству строительно-монтажных работ систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) | Навыки: |
|  |  | подготовки участка и проведения инструктажа работников и рабочих мест в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; согласования объемов производственных заданий и календарных планов производства строительно-монтажных работ системы газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления). |
|  |  | Умения: |
|  |  | осуществлять планировку и разметку участка производства строительно-монтажных работ системы газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления); определять состав и объемы вспомогательных работ по подготовке и оборудованию участка производства строительно-монтажных работ системы газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления); осуществлять расчет требуемого количества и квалификационного состава работников в соответствии с производственными заданиями и календарными планами участка производства строительно-монтажных работ; оформлять документацию по исполнению требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды |
|  |  | Знания: |
|  |  | требования проектной документации к порядку проведения и технологии осуществления строительно-монтажных работ системы газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления); требования технических документов, определяющих состав и порядок обустройства строительной площадки (внутриплощадочных подготовительных работ); принципы организации комплексных и специализированных производственных бригад; требования к рабочим местам и порядок организации и проведения специальной оценки условий труда; виды негативного воздействия на окружающую среду при производстве различных видов строительных работ и методы их минимизации; требования нормативных документов в области охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; правила ведения документации по контролю исполнения требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; меры административной и уголовной ответственности, применяемые при нарушении требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. |
|  | ПК 2.2 Организовывать материально-техническое обеспечение производства строительно-монтажных работ | Навыки: |
|  |  | определения потребности производства строительно-монтажных работ в материально-технических ресурсах; заявки, приемки, распределения, учета и хранения материально-технических ресурсов для производства строительно-монтажных работ системы газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) |
|  |  | Умения: |
|  |  | определять номенклатуру и осуществлять расчет количества материально-технических ресурсов в соответствии с календарными планами производства строительно-монтажных работ; определять соответствие технологии и результатов осуществляемых строительно-монтажных работ проектной документации, нормативным техническим документам, техническим условиям, технологическим картам; осуществлять документальное сопровождение производства строительно-монтажных работ (журналы производства работ, табели учета рабочего времени, акты выполненных работ). |
|  |  | Знания: |
|  |  | виды и свойства основных строительных материалов, изделий и конструкций; виды, характеристики строительных машин, основного строительного оборудования и инструментов, правила содержания, эксплуатации техники и оборудования; виды и технические характеристики технологической оснастки (лесов, подмостей, защитных приспособлений, креплений стенок котлованов и траншей); правила транспортировки, складирования и хранения различных видов материалов и комплектующих; методы расчета трудовых и материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения объемов, предусмотренных календарными планами производства строительно-монтажных работ системы газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) |
|  | ПК 2.3 Организовывать выполнение строительно-монтажных работ систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) | Навыки: |
|  |  | оперативного планирования и контроля соблюдения технологии производства строительно-монтажных работ |
|  |  | Умения: |
|  |  | разрабатывать и контролировать выполнение календарных планов и графиков производства строительно-монтажных работ системы газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления); определять соответствие технологии и результатов осуществляемых строительно-монтажных работ проектной документации, нормативным техническим документам, техническим условиям, технологическим картам; осуществлять документальное сопровождение производства строительно-монтажных работ (журналы производства работ, табели учета рабочего времени, акты выполненных работ) |
|  |  | Знания: |
|  |  | требования проектной документации к порядку проведения и технологии осуществления строительно-монтажных работ системы газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления); требования технических документов, определяющих состав и порядок обустройства строительной площадки (внутриплощадочных подготовительных работ); принципы организации комплексных и специализированных производственных бригад; требования к рабочим местам и порядок организации и проведения специальной оценки условий труда; виды негативного воздействия на окружающую среду при производстве различных видов строительных работ и методы их минимизации; требования нормативных документов в области охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; правила ведения документации по контролю исполнения требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; меры административной и уголовной ответственности, применяемые при нарушении требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. |
|  | ПК 2.4 Проводить операционный и текущий контроль качества производства строительно-монтажных работ. | Навыки: |
|  |  | операционного и текущего контроля качества результатов производства строительно-монтажных работ |
|  |  | Умения: |
|  |  | определять соответствие технологии и результатов осуществляемых строительно-монтажных работ проектной документации, нормативным техническим документам, техническим условиям, технологическим картам; осуществлять контроль соблюдения технологических режимов, документальное сопровождение результатов операционного контроля качества работ (журнал операционного контроля качества работ) |
|  |  | Знания: |
|  |  | требования проектной документации к порядку проведения и технологии осуществления строительно-монтажных работ системы газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления); требования технических документов, определяющих состав и порядок обустройства строительной площадки (внутриплощадочных подготовительных работ); схемы операционного контроля качества; правила документирования результатов контроля качества строительства, предусмотренные действующими нормативами по приемке; методы и средства инструментального контроля качества результатов однотипных строительных работ; требования нормативной технической и проектной документации к составу и содержанию операционного контроля строительных процессов; методы, средства обнаружения и оперативного устранения недоделок и дефектов результатов строительно-монтажных работ системы газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) |
| ВД 3 Организация и выполнение работ по эксплуатации систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) | ПК 3.1 Подготавливать документацию по эксплуатации систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) | Навыки: |
|  |  | разработки графиков и проведения диагностического обследования систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления). |
|  |  | Умения: |
|  |  | читать техническую документацию общего и специализированного назначения; разрабатывать графики проведения диагностического обследования систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления); проводить диагностику элементов систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) методами визуального наблюдения и инструментального обследования. |
|  |  | Знания: |
|  |  | требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов и распорядительных документов по эксплуатации систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления); правила разработки графиков проведения диагностического обследования систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления); схемы, назначение и устройство систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления); техническую документацию общего и специализированного назначения; методы и порядок проведения диагностики элементов систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) |
|  | ПК 3.2 Организовывать производственный процесс эксплуатации систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) | Навыки: |
|  |  | разработки графиков планово-предупредительного ремонта и технического обслуживания трубопроводов с учетом условий их эксплуатации; выполнения работ по техническому обслуживанию систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления); выполнение работ по ремонту систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) |
|  |  | Умения: |
|  |  | читать техническую документацию общего и специализированного назначения; применять необходимые материалы для выполнения технического обслуживания и ремонта систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления); выбирать и использовать оборудование, инструмент, инвентарь для выполнения технического обслуживания и ремонта (сетей газораспределения и газопотребления); использовать контрольно-измерительные приборы и оценивать их показания; применять современные технологии по проведению технического обслуживания и ремонта (сетей газораспределения и газопотребления); устанавливать запорную арматуру и контролировать качество выполняемых работ; определять наличие несанкционированного подключения потребителей к наружным газопроводам систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления); выполнять и контролировать проведение пусконаладочных работ |
|  |  | Знания: |
|  |  | требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов и распорядительных документов по эксплуатации систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления); схемы, назначение и устройство систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления); техническую документацию общего и специализированного назначения; назначение материалов, необходимых для выполнения технического обслуживания и ремонта систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления); назначение, устройство и принцип действия оборудования, инструмента, инвентаря для выполнения технического обслуживания и ремонта (сетей газораспределения и газопотребления); назначения и правила применения контрольно-измерительных приборов; современные технологии по проведению технического обслуживания и ремонта (сетей газораспределения и газопотребления); порядок и сроки оформления документов по проведению технического обслуживания и ремонта (сетей газораспределения и газопотребления); требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
|  | ПК 3.3 Контролировать проведение работ по эксплуатации систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) | Навыки: |
|  |  | проведения контроля технического обслуживания и ремонта систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления); проведение контроля выполнения работ по вводу и выводу из эксплуатации систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления); оформления эксплуатационной документации по результатам работ по эксплуатации систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) |
|  |  | Умения: |
|  |  | читать техническую документацию общего и специализированного назначения; использовать контрольно-измерительные приборы и оценивать их показания; выполнять, оценивать риски и контролировать выполнение газоопасных работ; устанавливать запорную арматуру и контролировать качество выполняемых работ; определять наличие несанкционированного подключения потребителей к наружным газопроводам систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления); осуществлять контроль проведения технического обслуживания систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления); осуществлять контроль проведения ремонтных работ систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления); выполнять и контролировать проведение пусконаладочных работ; оценивать результаты мероприятий по подготовке наружных газопроводов газораспределительных систем к работе в осенне-зимний период. |
|  |  | Знания: |
|  |  | назначения и правила применения контрольно-измерительных приборов; способы выполнения, оценки рисков и контроля выполнение газоопасных работ; виды, технологии установки и способы контроля качества установки запорной арматуры; требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности. |
|  | ПК 3.4 Организовывать мероприятия по повышению надежности и эффективности эксплуатации систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) | Навыки: |
|  |  | выдачи работникам сменного задания на выполнение работ по эксплуатации систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления); оформления эксплуатационной документации по результатам работ по эксплуатации систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) |
|  |  | Умения: |
|  |  | проводить мероприятия по повышению надежности и эффективности эксплуатации систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления); выявлять и оценивать риски при внедрении новой техники и оборудования, новых методов организации труда; обеспечивать соблюдение требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности. |
|  |  | Знания: |
|  |  | требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов и распорядительных документов по эксплуатации систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления); передовой опыт, современные технологии, в том числе энергосберегающие, прогрессивные методы и приемы труда в области эксплуатации систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления); требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности. |
| ВД 4 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении эксплуатационных и строительно-монтажных работ в газовом хозяйстве | ПК 4.1 Планировать организацию производственной деятельности работников при выполнении строительно-монтажных работ | Навыки: |
|  |  | оперативного планирования выполнения строительно-монтажных работ систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления); согласования календарных планов выполнения строительно-монтажных работ систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления); подготовки участков производства работ и рабочих мест для проведения строительно-монтажных работ |
|  |  | Умения: |
|  |  | обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по выполняемым видам строительно-монтажных работ; контролировать расходования сметных и плановых материально-технических и финансовых ресурсов при производстве строительно-монтажных работ; осуществлять технико-экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности при производстве строительно-монтажных работ; подготавливать документы для оформления разрешений и допусков для производства строительно-монтажных работ; разрабатывать и планировать мероприятия по повышению эффективности производственно-хозяйственной деятельности; оформлять документацию по исполнению правил по охране труда, требований пожарной безопасности и охраны окружающей среды |
|  |  | Знания: |
|  |  | основы документоведения, современные стандартные требования к отчетности, состав, требования к оформлению отчетности; хранение проектно-сметной документации, правила передачи проектно-сметной документации; методы технико-экономического анализа производственно-хозяйственной деятельности при производстве строительно-монтажных работ; методы и средства организационной и технологической оптимизации производства строительно-монтажных работ; методы оперативного планирования производства строительно-монтажных работ; приемы и методы управления структурными подразделениями при выполнении производства строительно-монтажных работ; меры административной и уголовной ответственности, применяемые при нарушении требований охраны труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды |
|  | ПК 4.2 Планировать потребности в материально-технических и финансовых ресурсах, используемых в процессе строительно-монтажных работ | Навыки: |
|  |  | планирования потребности в материально-технических и финансовых ресурсах, используемых в процессе строительно-монтажных работ; подготовки участков производства работ и рабочих мест для проведения строительно-монтажных работ. |
|  |  | Умения: |
|  |  | обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по выполняемым видам строительно-монтажных работ; контролировать расходования сметных и плановых материально-технических и финансовых ресурсов при производстве строительно-монтажных работ |
|  |  | Знания: |
|  |  | основы документоведения, современные стандартные требования к отчетности; требования к оформлению, отчетности, хранению проектно-сметной документации, правила передачи проектно-сметной документации; методы технико-экономического анализа производственно-хозяйственной деятельности при производстве строительно-монтажных работ; методы и средства организационной и технологической оптимизации производства строительно-монтажных работ; методы оперативного планирования производства строительно-монтажных работ |
|  | ПК 4.3 Оценивать эффективность производственно-хозяйственной деятельности при выполнении строительно-монтажных работ систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) | Навыки: |
|  |  | контроля и оценки деятельности структурных подразделений; планирования и контроля выполнения и документального оформления деятельности структурных подразделений; повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности при выполнении строительно-монтажных работ; контроля соблюдения на объекте требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды |
|  |  | Умения: |
|  |  | осуществлять технико-экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности при производстве строительно-монтажных работ; разрабатывать и планировать мероприятия по повышению эффективности производственно-хозяйственной деятельности; осуществлять контроль выполнения производственных заданий и отдельных работ; разрабатывать исполнительно-техническую документацию по выполненным этапам и комплексам строительно-монтажных работ; осуществлять оценку результативности и качества выполнения работниками производственных заданий, эффективности выполнения работниками должностных (функциональных) обязанностей; определять перечень рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда, определять перечень необходимых средств коллективной и индивидуальной защиты работников; оформлять документацию по исполнению правил по охране труда, требований пожарной безопасности и охраны окружающей среды. |
|  |  | Знания: |
|  |  | основы документоведения, современные стандартные требования к отчетности; состав, требования к оформлению, отчетности, хранению проектно-сметной документации, правила передачи проектно-сметной документации; методы технико-экономического анализа производственно-хозяйственной деятельности при производстве строительно-монтажных работ; методы и средства организационной и технологической оптимизации производства строительно-монтажных работ; методы проведения контроля выполнения производственных заданий и отдельных работ; основные методы оценки эффективности труда; требования нормативных документов в области охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды при производстве строительных работ; правила ведения документации по контролю исполнения требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; меры административной и уголовной ответственности, применяемые при нарушении требований охраны труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды |
|  | ПК 4.4 Анализировать фактическое выполнение плановых показателей выполнения работ на участке строительно-монтажных работ систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) | Навыки: |
|  |  | контроля и оценки деятельности структурных подразделений; планирования и контроля выполнения и документального оформления деятельности структурных подразделений; контроля соблюдения на объекте требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. |
|  |  | Умения: |
|  |  | осуществлять технико-экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности при производстве строительно-монтажных работ; подготавливать документы для оформления разрешений и допусков для производства строительно-монтажных работ; осуществлять контроль выполнения производственных заданий и отдельных работ; разрабатывать исполнительно-техническую документацию по выполненным этапам и комплексам строительно-монтажных работ; осуществлять оценку результативности и качества выполнения работниками производственных заданий, эффективности выполнения работниками должностных (функциональных) обязанностей; оформлять документацию по исполнению правил по охране труда, требований пожарной безопасности и охраны окружающей среды |
|  |  | Знания: |
|  |  | методы технико-экономического анализа производственно-хозяйственной деятельности при производстве строительно-монтажных работ; методы и средства организационной и технологической оптимизации производства строительно-монтажных работ; методы оперативного планирования производства строительно-монтажных работ; приемы и методы управления структурными подразделениями при выполнении производства строительно-монтажных работ; методы проведения контроля выполнения производственных заданий и отдельных работ; требования нормативных документов в области охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды при производстве строительных работ; правила ведения документации по контролю исполнения требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; меры административной и уголовной ответственности, применяемые при нарушении требований охраны труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды |
| Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих | Указываются применительно к выбранной профессии рабочего, должности служащего | Навыки: указываются применительно к выбранной профессии рабочего, должности служащего |
|  |  | Умения: указываются применительно к выбранной профессии рабочего, должности служащего |
|  |  | Знания: указываются применительно к выбранной профессии рабочего, должности служащего |

4.3. Матрица компетенций выпускника

4.3.1. Матрица соответствия видов деятельности по ФГОС СПО профессиональным стандартам, квалификационным справочникам

| Наименование вида деятельности | Код и наименование профессиональной компетенции | Код профессионального стандарта | Код и наименование обобщенной трудовой функции | Код и наименование трудовой функции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВД 1 Разработка отдельных элементов и узлов систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) | ПК 1.1. Разрабатывать рабочую документацию элементов и узлов систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) | 16.150 | ОТФ А Разработка и оформление рабочей документации системы газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) объектов капитального строительства. | ТФ А/01.6 Разработка рабочей документации системы газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) объектов капитального строительства. |
|  | ПК 1.2 Подготавливать к выпуску рабочую документацию элементов и узлов системе газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) | 16.150 | ОТФ А Разработка и оформление рабочей документации системы газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) объектов капитального строительства. | ТФ А/02.6 Подготовка к выпуску рабочей документации системы газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) объектов капитального строительства. |
|  |  | 19.072 | ОТФ А Документационное обеспечение эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем. | ТФ А/01.5 Ведение документации по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  |  |  |  | ТФ А/02.5 Подготовка информации для формирования отчетности по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем. |
|  | ПК 1.3 Создавать элементы системы газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) в качестве компонентов для информационной модели объекта. | 16.150 | ОТФ А Разработка и оформление рабочей документации системы газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) объектов капитального строительства. | ТФ А/03.6 Создание элементов системы газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) в качестве компонентов для информационной модели объектов капитального строительств. |
| ВД 2 Организация производства строительно-монтажных работ систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) | ПК 2.1 Осуществлять подготовку к производству строительно-монтажных работ систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) | 16.032 | ОТФ А Формирование и ведение отдельных видов организационно- технологической и исполнительной документации на участке производства строительно-монтажных работ | ТФ А/01.5 Учет и организация хранения (в том числе в электронном виде) отдельных видов организационно-технологической документации на участке производства строительно-монтажных работ |
|  | ПК 2.2 Организовывать материально-техническое обеспечение производства строительно-монтажных работ | 16.032 | ОТФ А Формирование и ведение отдельных видов организационно- технологической и исполнительной документации на участке производства строительно-монтажных работ | A/02.5 Формирование отдельных видов организационно-технологической документации и ее передача на участок производства строительно-монтажных работ |
|  | ПК 2.3 Организовывать выполнение строительно-монтажных работ систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) | 16.012 | ОТФ А Обеспечение эксплуатации котлов на газообразном, жидком топливе и электронагреве. | ТФ А/01.5 Проверка технического состояния котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования |
|  |  |  |  | ТФ А/02.5 Анализ и контроль процесса выработки теплоносителя котлами на газообразном, жидком топливе и электронагреве |
|  | ПК 2.4 Проводить операционный и текущий контроль качества производства строительно-монтажных работ. | 16.012 | ОТФ А Обеспечение эксплуатации котлов на газообразном, жидком топливе и электронагреве. | ТФ А/03.5 Осуществление эксплуатации котлов на газообразном, жидком топливе и электронагреве. |
|  |  |  |  | ТФ А/04.5 Контроль соблюдения персоналом требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности |
| ВД 3 Организация и выполнение работ по эксплуатации систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) | ПК 3.1 Подготавливать документацию по эксплуатации систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) | 19.010 | ОТФ А Документационное обеспечение эксплуатации трубопроводов газовой отрасли. | ТФ А/01.5 Ведение документации по эксплуатации трубопроводов газовой отрасли. |
|  |  |  |  | ТФ А/02.56 Формирование отчетности по эксплуатации трубопроводов газовой отрасли |
|  | ПК 3.2 Организовывать производственный процесс эксплуатации систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) | 19.072 | ОТФ В Организация работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем. | ТФ В/01.6 Организация производственного процесса эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | ПК 3.3 Контролировать проведение работ по эксплуатации систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) | 19.072 | ОТФ В Организация работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем. | ТФ В/02.6 Обеспечение проведения работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | ПК 3.4 Организовывать мероприятия по повышению надежности и эффективности эксплуатации систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) | 19.072 | ОТФ В Организация работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем. | ТФ В/03.6 Обеспечение проведения мероприятий по повышению надежности и эффективности эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
| ВД 4 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении эксплуатационных и строительно-монтажных работ в газовом хозяйстве | ПК 4.1 Планировать организацию производственной деятельности работников при выполнении строительно-монтажных работ | 16.025 | ОТФ А Организация производства видов строительных работ. | ТФ A/01.5 Подготовка к производству видов строительных работ. |
|  |  | 16.033 | ОТФ А Выполнение финансово-экономических расчетов и ведение первичной учетной документации при выполнении строительно-монтажных работ на производственном участке | ТФ А/01.5 Планирование потребности производственного участка в материально- технических и финансовых ресурсах при выполнении строительно-монтажных работ |
|  |  |  |  | ТФ А/02.5 Формирование стоимости материально- технических ресурсов, используемых в процессе строительно-монтажных работ на производственном участке |
|  |  |  |  | ТФ А/03.5 Формирование первичной учетной документации при выполнении строительно- монтажных работ на производственном участке |
|  | ПК 4.2 Планировать потребности в материально-технических и финансовых ресурсах, используемых в процессе строительно-монтажных работ | 16.025 | ОТФ А Организация производства видов строительных работ. | ТФ A/02.5 Оперативное управление производством видов строительных работ. |
|  | ПК 4.3 Оценивать эффективность производственно-хозяйственной деятельности при выполнении строительно-монтажных работ систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) | 16.032 | ОТФ А Формирование и ведение отдельных видов организационно- технологической и исполнительной документации на участке производства строительно-монтажных работ | ТФ А/01.5 Учет и организация хранения (в том числе в электронном виде) отдельных видов организационно- технологической документации на участке производства строительно- монтажных работ |
|  |  |  |  | ТФ А/02.5 Формирование отдельных видов организационно-технологической документации и ее передача на участок производства строительно-монтажных работ |
|  | ПК 4.4 Анализировать фактическое выполнение плановых показателей выполнения работ на участке строительно-монтажных работ систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) | 16.025 | ОТФ А Организация производства видов строительных работ. | ТФ A/03.5 Контроль качества производства видов строительных работ |

4.3.2. Матрица соответствия отраслевым требованиям дополнительных видов деятельности, компетенций выпускника, не отраженных в матрице компетенций выпускника по ФГОС СПО

| Дополнительные квалификации, компетенции (Строительная отрасль) | Соответствие ПС 40.002 Сварщик |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ | Наименование ВД | Код и наименование ПК |
| Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | А Подготовка, сборка, сварка и зачистка после сварки сварных швов элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) | A/01.2 Проведение подготовительных и сборочных операций перед сваркой и зачистка сварных швов после сварки | Выполнение работ по профессии рабочего Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | ПК Х.1 Проводить подготовительные и сборочные операции перед сваркой |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций Владеть навыками: Проверка работоспособности и исправности сварочного оборудования Зачистка элементов конструкции, выбор пространственного положения сварного шва, сборка элементов конструкции под сварку Контроль с применением измерительного инструмента Знать: Основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и обозначение их на чертежах Сварочные материалы Правила сборки элементов конструкции под сварку Уметь: Выбирать пространственное положение сварного шва, применять сборочные приспособления Использовать измерительный инструмент для контроля Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией |  |  |  |  |
|  |  | A/02.2 Газовая сварка (наплавка) (Г) простых деталей неответственных конструкций |  | ПК Х.2 Выполнять работы по газовой сварки простых деталей неответственных конструкций |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций Владеть навыками: Ознакомление с конструкторской и производственно-технологической документацией по сварке Проверка оснащенности, работоспособности и исправности, настройка оборудования поста газовой сварки Выполнение газовой сварки Контроль с применением измерительного инструмента сваренных различными видами сварки деталей Уметь: Проверять работоспособность и настройку, исправность оборудования для газовой сварки Выбирать пространственное положение сварного шва для газовой сварки Владеть техникой газовой сварки Контролировать с применением измерительного инструмента сваренных различными видами сварки деталей Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией для различных видов сварки Знать: Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых газовой сваркой Сварочные материалы для газовой сварки Техника и технология газовой сварки простых, сложных деталей ответственных и неответственных конструкций Правила эксплуатации газовых баллонов и обслуживания переносных газогенераторов Причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и исправления |  |  |  |  |
|  |  | A/03.2 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом (РД) простых деталей неответственных конструкций |  | ПК Х.3 Выполнять работы по ручной дуговой сварки |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций Владеть навыками: Ознакомление с конструкторской и производственно-технологической документацией по сварке Проверка оснащенности, работоспособности и исправности, настройка оборудования поста газовой сварки Выполнение газовой сварки Контроль с применением измерительного инструмента сваренных различными видами сварки деталей Уметь: Проверять работоспособность и настройку, исправность оборудования для газовой сварки Выбирать пространственное положение сварного шва для газовой сварки Владеть техникой газовой сварки Контролировать с применением измерительного инструмента сваренных различными видами сварки деталей Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией для различных видов сварки Знать: Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых газовой сваркой Сварочные материалы для газовой сварки Техника и технология газовой сварки простых, сложных деталей ответственных и неответственных конструкций Правила эксплуатации газовых баллонов и обслуживания переносных газогенераторов Причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и исправления |  |  |  |  |
|  |  | A/04.2 Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе (РАД) простых деталей неответственных конструкций |  | ПК Х.4 Выполнять работы по ручной дуговой сварки (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе (РАД) простых деталей неответственных конструкций |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций Владеть навыками: Ознакомление с конструкторской и производственно-технологической документацией по сварке Проверка оснащенности, работоспособности и исправности, настройка оборудования поста РАД Выполнение РАД Контроль с применением измерительного инструмента сваренных различными видами сварки деталей Уметь: Проверять работоспособность и настройку, исправность оборудования для РАД Выбирать пространственное положение сварного шва для РАД Владеть техникой РАД Контролировать с применением измерительного инструмента сваренных различными видами сварки деталей Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией для различных видов сварки Знать: Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых РАД Сварочные материалы для РАД Техника и технология РАД простых, сложных деталей ответственных и неответственных конструкций Правила эксплуатации газовых баллонов и обслуживания переносных газогенераторов Причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и исправления |  |  |  |  |

| Дополнительные квалификации, компетенции (Строительная отрасль) | Соответствие ЕКС, ЕТКС или иным классификаторам |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел | Должностные характеристики | Наименование ВД | Код и наименование ПК |
| 11607 Газовщик (дополнительная квалификация) | ЕТКС § 26. Газовщик ( 3-й разряд) | Обслуживание воздухонагревателей, контроль их состояния и работы оборудования газового хозяйства отдельных плавильных, нагревательных, окрасочно-сушильных, термических, кузнечных и закалочных печей, кроме доменных, вместимостью до 100 т. Обеспечение надлежащего теплового режима и дутья на обслуживаемых плавильных, нагревательных, окрасочно-сушильных, термических, кузнечных и закалочных печах. Управление работой двигателей, насосов, скрубберов в процессе очистки газа. Обслуживание оборудования газосмесительных станций и газоочистительных установок. Обеспечение получения газа необходимой калорийности и давления. Поддержание заданного температурного режима сушки окрашенных изделий - контроль бесперебойной работы, регулирование наполнения и опорожнения газгольдеров. Обеспечение исправного состояния газопроводов и герметичности их соединений. Поддержание необходимого уровня воды в водяных затворах газовых клапанов, исправности горелок для сушки ковшей, желобов, стопоров. Наблюдение за газопроницаемостью сводов генераторов, шлаковиков и клапанов цехов. Участие в ремонте и чистке газопроводов и арматуры на обслуживаемом объекте или участке. | Выполнение работ по профессии рабочего 11607 Газовщик | ПК. Х.1 Участвовать в обслуживании газопроводов и арматуры на обслуживаемом объекте или участке |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |
| Владеть навыками: - обслуживания воздухонагревателей и контроль за состоянием и работой оборудования газового хозяйства печей; - обеспечения надлежащего теплового режима и дутья на обслуживаемых печах; - управления работой двигателей, насосов, скрубберов в процессе очистки газа; - обслуживания оборудования газосмесительных станций и газоочистительных установок; - обеспечения получения газа необходимой калорийности и давления; - поддержания заданного температурного режима сушки окрашенных изделий, контроль бесперебойной работы, регулирование наполнения и опорожнения газгольдеров; - обеспечения исправного состояния газопроводов и герметичности их соединений; - поддержания необходимого уровня воды в водяных затворах газовых клапанов, исправности горелок для сушки ковшей, желобов, стопоров; - наблюдения за газопроницаемостью сводов генераторов, шлаковиков и клапанов цехов; - участия в ремонте и чистке газопроводов и арматуры на обслуживаемом объекте (участке). Уметь: - обслуживать воздухонагреватели, контролировать их состояние и работу оборудования газового хозяйства отдельных плавильных, нагревательных, окрасочно-сушильных, термических, кузнечных и закалочных печей, кроме доменных, вместимостью до 100 т; - обеспечивать надлежащий тепловой режим и дутье на обслуживаемых печах; - управлять работой двигателей, насосов, скрубберов в процессе очистки газа; - обслуживать оборудование газосмесительных станций и газоочистительных установок; - обеспечивать получение газа необходимой калорийности и давления; - поддерживать заданный температурный режим сушки окрашенных изделий, контролировать бесперебойную работу, регулировать наполнение и опорожнение газгольдеров; - обеспечивать исправное состояние газопроводов и герметичность их соединений; - поддерживать необходимый уровень воды в водяных затворах газовых клапанов, исправность горелок для сушки ковшей, желобов, стопоров; - наблюдать за газопроницаемостью сводов генераторов, шлаковиков и клапанов цехов; - участвовать в ремонте и чистке газопроводов и арматуры на обслуживаемом объекте (участке) Знать: - основы технологического процесса работы плавильных, нагревательных, окрасочно-сушильных, термических, кузнечных и закалочных печей; - устройство скрубберов, автоматических регуляторов, оборудования газгольдеров; - схемы газопроводов и вспомогательной арматуры. |  |  |  |  |
| Дополнительные квалификации, компетенции (Строительная отрасль) | Соответствие ЕКС, ЕТКС или иным классификаторам |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |
|  | Раздел | Должностные характеристики | Наименование ВД | Код и наименование ПК |
| 18559 Слесарь-ремонтник (дополнительная квалификация) | ЕТКС, § 154. Слесарь-ремонтник (3 разряд) | Разборка, ремонт, сборка и испытание средней сложности узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин. Ремонт, регулирование и испытание средней сложности оборудования, агрегатов и машин, а также сложного под руководством слесаря более высокой квалификации. Слесарная обработка деталей по 11 - 12 квалитетам. Ремонт футерованного оборудования и оборудования, изготовленного из защитных материалов и ферросилиция. Разборка, сборка и уплотнение фаолитовой и керамической аппаратуры и коммуникаций. Изготовление приспособлений средней сложности для ремонта и сборки. Выполнение такелажных работ при перемещении грузов с помощью простых грузоподъемных средств и механизмов, управляемых с пола. | Выполнение работ по профессии рабочего 18559 Слесарь-ремонтник | ПК 6.1 Выполнять контроль качества выполняемых работ при слесарной обработке деталей с помощью контрольно-измерительных инструментов |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |
| Владеть навыками: -разборки, ремонта, сборки и испытания средней сложности узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин; - ремонта, регулирования и испытания средней сложности оборудования, агрегатов и машин, а также сложного под руководством слесаря более высокой квалификации. - слесарной обработки деталей по 11–12 квалитетам; - ремонта футерованного оборудования и оборудования, изготовленного из защитных материалов и ферросилиция; - разборки, сборки и уплотнения фаолитовой и керамической аппаратуры и коммуникаций. - изготовления приспособлений средней сложности для ремонта и сборки; - выполнения такелажных работ при перемещении грузов с помощью простых грузоподъёмных средств и механизмов, управляемых с пола. Уметь: - читать техническую документацию общего и специализированного назначения; - определять техническое состояние простых узлов и механизмов; - выполнять подготовку сборочных единиц к сборке; - производить сборку сборочных единиц в соответствии с технической документацией; - разбирать сборочные единицы в соответствии с технической документацией; - выбирать слесарный инструмент и приспособления для сборки и разборки простых узлов и механизмов; - производить измерения при помощи контрольно-измерительных инструментов; - изготавливать простые приспособления для разборки и сборки узлов и механизмов; - контролировать качество выполняемых слесарно-сборочных работ; - выполнять операции сборки и разборки механизмов с соблюдением требований охраны труда. Знать: - устройство ремонтируемого оборудования; назначение и взаимодействие основных узлов и механизмов; - технологическую последовательность разборки, ремонта и сборки оборудования, агрегатов и машин; - технические условия на испытание, регулировку и приемку узлов и механизмов; - основные свойства обрабатываемых материалов; - устройство универсальных приспособлений и применяемых контрольно-измерительных инструментов; - систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости; - правила строповки, подъема, перемещения грузов; - правила эксплуатации грузоподъемных средств и механизмов, управляемых с пола |  |  |  |  |

4.3.3. Примерная матрица соответствия компетенций и составных частей ПОП-П СПО специальности:

| Индекс | Наименование | Код общих и профессиональных компетенций, осваиваемых в рамках дисциплин (профессиональных модулей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общие компетенции (ОК) |  |  |  |  |  |  |  |  | Профессиональные компетенции (ПК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 |
| Обязательная часть образовательной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.00 | Социально-гуманитарный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.01 | История России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.02 | Иностранный язык в профессиональной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.03 | Безопасность жизнедеятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.04 | Физическая культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.05 | Основы бизнеса, коммуникаций и финансовой грамотности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.06 | Основы бережливого производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.01 | Инженерная графика | О | О | О | О | О |  |  |  |  | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.02 | Техническая механика | О | О | О | О | О |  |  |  |  | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |
| ОП.03 | Основы гидравлики, аэродинамики и теплотехники | О | О | О | О | О |  |  |  |  | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |
| ОП.04 | Электротехника и электроника | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |
| ОП.05 | Математические методы решения прикладных профессиональных задач | О | О |  |  |  |  |  |  | О | О | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  | О | О | О | О |
| ОП.06 | Прикладные компьютерные программы в профессиональной деятельности | О | О | О | О |  |  |  |  |  | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
| ОП.07 | Охрана труда, промышленная и пожарная безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.08 | Материалы и изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.09 | Основы экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.00 | Профессиональный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.01 | Разработка отдельных элементов и узлов систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.01.01 | Оборудование систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.01.02 | Проектирование элементов сетей газораспределения и газопотребления | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП.01 | Учебная практика | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП. 01 | Практика производственная | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ. 02 | Организация производства строительно-монтажных работ систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |  |  | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.02.01 | Организация производства и контроль качества монтажа сетей газораспределения и газопотребления | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |  |  | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.02.02 | Технологические процессы производства строительно-монтажных работ сетей газораспределения и газопотребления | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |  |  | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП.02 | Учебная практика | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |  |  | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП.02 | Производственная практика | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |  |  | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.03 | Организация и выполнение работ по эксплуатации систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О | О |  |  |  |  |
| МДК.03.01 | Организация и контроль работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О | О |  |  |  |  |
| МДК.03.02 | Технологические процессы эксплуатации систем газораспределения и газопотребления | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О | О |  |  |  |  |
| УП.03 | Учебная практика | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О | О |  |  |  |  |
| ПП.03 | Производственная практика | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О | О |  |  |  |  |
| ПМ.04 | Организация деятельности структурных подразделений при выполнении эксплуатационных и строительно-монтажных работ в газовом хозяйстве | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О | О |
| МДК.04.01 | Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении эксплуатационных и строительно-монтажных работ в газовом хозяйстве | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О | О |
| МДК.04.02 | Организация планово- экономической работы на предприятиях газового хозяйства | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О | О |
| УП. 04 | Учебная практика | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О | О |
| ПП. 04 | Практика производственная | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О | О |
| ПМ. 05 | Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК 05.01 | Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП. 05 | Учебная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП. 05 | Практика производственная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вариативная часть образовательной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительная отрасль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.0Х | Выполнение работ по профессии Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом Выполнение работ по профессии 18559 Слесарь-ремонтник Выполнение работ по профессии 11607 Газовщик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК 0Х.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП.ХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП.ХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Раздел 5. Примерная структура и содержание образовательной программы

5.1. Примерный учебный план

| Индекс | НаименованНаименование | Всего | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем образовательной программы в академических часах |  |  |  |  | Рекомендуемый курс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Учебные занятия | Практики | Курсовой проект (работа) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Обязательная часть образовательной программы |  | 2952 | 1816 | 1792 | 900 | 80 |  | 180 |  |
| СГ.00 | Социально-гуманитарный цикл | 388 | 298 | 388 |  |  |  |  |  |
| СГ.01 | История России | 36 | 14 | 36 |  |  |  |  | 1 |
| СГ.02 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 108 | 108 | 108 |  |  |  |  | 1-3 |
| СГ.03 | Безопасность жизнедеятельности | 68 | 32 | 68 |  |  |  |  | 1 |
| СГ.04 | Физическая культура | 108 | 102 | 108 |  |  |  |  | 1-3 |
| СГ.05 | Основы бизнеса, коммуникаций и финансовой грамотности | 34 | 32 | 34 |  |  |  |  | 1 |
| СГ.06 | Основы бережливого производства | 34 | 10 | 34 |  |  |  |  | 1 |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл | 508 | 316 | 508 |  |  |  |  |  |
| ОП.01 | Инженерная графика | 72 | 48 | 72 |  |  |  |  | 1 |
| ОП.02 | Техническая механика | 72 | 52 | 72 |  |  |  |  | 1 |
| ОП.03 | Основы гидравлики, аэродинамики и теплотехники | 72 | 64 | 72 |  |  |  |  | 1 |
| ОП.04 | Электротехника и электроника | 56 | 40 | 56 |  |  |  |  | 1 |
| ОП.05 | Математические методы решения прикладных профессиональных задач | 36 | 24 | 36 |  |  |  |  | 1 |
| ОП.06 | Прикладные компьютерные программы в профессиональной деятельности | 56 | 50 | 56 |  |  |  |  | 1 |
| ОП.07 | Охрана труда, промышленная и пожарная безопасность | 36 | 8 | 36 |  |  |  |  | 1 |
| ОП.08 | Материалы и изделия | 72 | 20 | 72 |  |  |  |  | 1 |
| ОП.09 | Основы экономики | 36 | 10 | 36 |  |  |  |  | 1 |
| П.00 | Профессиональный цикл | 2056 | 1318 | 896 | 900 | 80 |  | 180 |  |
| ПМ.01 | Разработка отдельных элементов и узлов систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) | 504 | 348 | 288 | 216 | 20 |  |  | 1-3 |
| МДК.01.01 | Оборудование систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) | 144 | 48 | 144 |  |  |  |  | 1,2,3 |
| МДК.01.02 | Проектирование элементов сетей газораспределения и газопотребления | 144 | 48 | 144 |  |  |  |  | 1,2,3 |
| УП.01 | Учебная практика | 72 | 72 |  | 72 |  |  |  | 1,2,3 |
| ПП. 01 | Практика производственная | 144 | 144 |  | 144 |  |  |  | 1,2,3 |
| ПМ. 02 | Организация производства строительно-монтажных работ систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) | 504 | 312 | 288 | 216 | 20 |  |  | 1-3 |
| МДК.02.01 | Организация производства и контроль качества монтажа сетей газораспределения и газопотребления | 144 | 48 | 144 |  |  |  |  | 1,2,3 |
| МДК.02.02 | Технологические процессы производства строительно-монтажных работ сетей газораспределения и газопотребления | 144 | 48 | 144 |  |  |  |  | 1,2,3 |
| УП.02 | Учебная практика | 72 | 72 |  | 72 |  |  |  | 1,2,3 |
| ПП.02 | Производственная практика | 144 | 144 |  | 144 |  |  |  |  |
| ПМ.03 | Организация и выполнение работ по эксплуатации систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) | 576 | 312 | 360 | 216 | 20 |  |  | 1-3 |
| МДК.03.01 | Организация и контроль работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления | 180 | 48 | 180 |  |  |  |  | 1,2,3 |
| МДК.03.02 | Технологические процессы эксплуатации систем газораспределения и газопотребления | 180 | 48 | 180 |  |  |  |  | 1,2,3 |
| УП.03 | Учебная практика | 72 | 72 |  | 72 |  |  |  | 1,2,3 |
| ПП.03 | Производственная практика | 144 | 144 |  | 144 |  |  |  | 1,2,3 |
| ПМ.04 | Организация деятельности структурных подразделений при выполнении эксплуатационных и строительно-монтажных работ в газовом хозяйстве | 216 | 158 | 144 | 72 | 20 |  |  | 1-3 |
| МДК.04.01 | Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении эксплуатационных и строительно-монтажных работ в газовом хозяйстве | 72 | 52 | 72 |  |  |  |  | 1,2,3 |
| МДК.04.02 | Организация планово- экономической работы на предприятиях газового хозяйства | 72 | 34 | 72 |  |  |  |  | 1,2,3 |
| УП. 04 | Учебная практика | 36 | 36 |  | 36 |  |  |  | 1,2,3 |
| ПП. 04 | Практика производственная | 36 | 36 |  | 36 |  |  |  | 1,2,3 |
| ПМ. 05 | Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих | 256 | 188 | 54 | 108 |  |  |  | 1,2 |
| МДК 05.01 | Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих | 148 | 80 | 148 |  |  |  |  | 1,2 |
| УП. 05 | Учебная практика | 36 | 36 |  | 36 |  |  |  | 1,2 |
| ПП. 05 | Практика производственная | 72 | 72 |  | 72 |  |  |  | 1,2 |
| Вариативная часть образовательной программы |  | 1296 | 1296 |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительный профессиональный блок, включая цифровой модуль Строительная отрасль Выполнение работ по профессии Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом Выполнение работ по профессии Слесарь-ремонтник 18559 Выполнение работ по профессии Газовщик 11607 |  | 648 | 648 |  |  |  |  |  | 1,2,3 |
| Часть, формируемая участниками образовательного процесса |  | 648 | 648 |  |  |  |  |  |  |
| ГИА.00 | Государственная итоговая аттестация | 216 | 216 |  |  |  |  |  | 3 |
| Итого: |  | 4464 | 3444 | 1792 | 900 | 80 |  | 180 |  |

5.2. Примерный календарный учебный график

| Курс | ВУП | Сентябрь |  |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  |  |  | Январь |  |  |  | Февраль |  |  |  | Март |  |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Курс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |  |
| 1 | ОЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | :: | = | = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | :: | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 |
|  | ВЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ОЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | :: | = | = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | :: | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 2 |
|  | ВЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ОЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | :: | = | = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | :: | Г | Г | Г | Г | Г | Г |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | ВЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Обозначения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Модули и дисциплины (обязательная часть) |  |  |  |  |  |  |  |  | Модули и дисциплины (вариативная часть) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | :: | Промежуточная аттестация |  |  |  | = | Каникулы |  |  | Г | Государственная итоговая аттестация |  |  |  |  |  |
|  |  |  | П | Практики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.3. Примерные рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей

Примерная рабочая программа учебной дисциплины (модуля) является составной частью образовательный программы и определяет содержание дисциплины (модуля), запланированные результаты обучения, составные части учебного процесса, формы и методы организации учебного процесса и контроля знаний обучающихся, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного процесса по соответствующей дисциплине (модулю).

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций, установленных ФГОС СПО.

Примерные рабочие программы профессиональных модулей и учебных дисциплин обязательной части образовательной программы приведены в Приложениях 1, 2 к ПОП-П СПО.

5.4. Примерная рабочая программа воспитания и примерный календарный план воспитательной работы

Цель рабочей программы воспитания – развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Примерная рабочая программа воспитания и примерный календарный план воспитательной работы по специальности представлены в Приложении 5.

5.5 Практическая подготовка

Практическая подготовка при реализации образовательных программ СПО направлена на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю образовательной программы, путем расширения компонентов (частей) образовательной программы, предусматривающих моделирование условий, непосредственно связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Образовательная организация самостоятельно проектирует реализацию образовательной программы и ее отдельных частей (дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные модули, практика и другие компоненты) в форме практической подготовки с учетом требований ФГОС СПО.

Образовательная деятельность в форме практической подготовки:

- реализуется при проведении практических и лабораторных занятий, выполнении курсового проектирования, всех видов практики и иных видов учебной деятельности;

- может включать в себя отдельные лекции, семинары, которые предусматривают передачу обучающимся в формате демонстрации (моделирования) практических компонентов учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть организована на любом курсе обучения, охватывая дисциплины, профессиональные модули, все виды практики, предусмотренные учебным планом образовательной программы.

5.6. Государственная итоговая аттестация

Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Порядком проведения ГИА.

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме:

демонстрационный экзамен и защита дипломного проекта (работы).

Программа ГИА включает требования к дипломным проектам (работам), методике их оценивания, задания и критерии оценивания государственных экзаменов, а также уровни демонстрационного экзамена, конкретные комплекты оценочной документации, выбранные образовательной организацией, исходя из содержания реализуемой образовательной программы, из размещенных на официальном сайте оператора в сети «Интернет» единых оценочных материалов.

Примерная программа ГИА представлена в приложении 4.

# Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы

6.1. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной программы

6.1.1 Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению реализации образовательной программы установлены в п.4.4. соответствующего ФГОС СПО.

Состав материально- технического и учебно-методического обеспечения, используемого в образовательном процессе, определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).

6.1.2 Примерный перечень специальных помещений для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой

Кабинеты:

-социально-гуманитарных дисциплин;

-общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей

-самостоятельной и воспитательной работы.

Лаборатории:

-гидравлики, теплотехники и аэродинамики;

-электротехники и электроники.

Мастерские/зоны по видам работ:

-слесарная;

-сварочная;

-монтажа и ремонта газового оборудования.

Спортивный комплекс

Залы:

- библиотека, читальный зал с выходом в Интернет;

- актовый зал.

6.1.3 Минимально необходимый для реализации ОП СПО примерный перечень материально-технического обеспечения и примерный перечень необходимого комплекта лицензионного 
и свободно распространяемого программного обеспечения представлен в Приложении 3.

6.2. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

При реализации образовательной программы возможно применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

6.3. Кадровые условия реализации образовательной программы

Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы установлены в п.4.5. соответствующего ФГОС СПО.

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности: 
16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, и имеющими стаж работы в данной профессиональной области не менее трех лет.

Работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации не реже одного раза в три года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности: 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, а также в других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия полученных компетенций требованиям к квалификации педагогического работника.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих опыт деятельности не менее трех лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, в общем числе педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей образовательной программы, должна быть не менее 25 %.

6.4. Примерные расчеты финансового обеспечения реализации образовательной программы

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с направленностью и квалификацией осуществляются в соответствии с Перечнем и составом стоимостных групп профессий и специальностей по государственным услугам по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения, утверждаемые Минпросвещения России ежегодно.

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы, определенное в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», включает в себя затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Образовательная организация приводит расчетную величину стоимости услуги в соответствии с рекомендациями федеральных и региональных нормативных документов.

Наименован

Включая отраслевые требования к дополнительным видам деятельности, компетенциям выпускника, отраженные в п. 4.3.2 настоящей ПОП-П.

Данный модуль формируется образовательной организацией для специалистов среднего звена в соответствии с принятым решением по выбору профессии(ий) рабочих, должности(ей) служащих в соответствии с приказом Минпросвещения России от 14 июля 2023 г. № 534. Виды деятельности образовательная организация выбирает самостоятельно исходя из потребностей регионального рынка труда. Результаты могут быть скорректированы в случае появления профессиональных стандартов по данным позициям. ФУМО в системе СПО перечисляют возможные наименования профессий рабочих, должностей служащих.  В случае отсутствия данного вида деятельности в ФГОС СПО строка удаляется.