- Приложение 2. Программы профессиональных модулей

- Приложение 2.1

к ПООП-П по специальности

08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования

промышленных и гражданских зданий»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 Организация и выполнение работ по  эксплуатации и ремонту электроустановок»

Обязательный профессиональный блок

2022г.

СОДЕРЖАНИЕ

| # 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 6 |
| 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 7 |
| 4 условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 37 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 40 |
| 6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫМ КУРСАМ МОДУЛЯ | 43 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  ПМ.01

Организация и выполнение работ по  эксплуатации и ремонту электроустановок

  - Область применения программы профессионального модуля

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов среднего звена и  разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 08.02.09  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1. 1. Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и гражданских зданий.

ПК 1.2.  Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей электроустановок промышленных и гражданских зданий.

ПК 1.3. Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и гражданских зданий.

Программа профессионального модуля может быть использована в области организации и выполнении работ эксплуатации и ремонту электроустановок  при наличии среднего (полного) общего образования.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- в организации и выполнении работ по эксплуатации и ремонту электроустановок

уметь:

-оформлять документацию для организации работ и по результатам испытаний в действующих электроустановках с учетом требований техники безопасности;

-осуществлять коммутацию в электроустановках по принципиальным схемам;

-читать и выполнять рабочие чертежи электроустановок;

-производить электрические измерения на различных этапах эксплуатации электроустановок;

-планировать работу бригады по эксплуатации электроустановок;

-контролировать режимы работы электроустановок;

-выявлять и устранять неисправности электроустановок;

-планировать мероприятия по выявлению неисправностей с соблюдением требований техники безопасности;

-планировать и проводить профилактические осмотры электрооборудования;

-планировать ремонтные работы;

-выполнять ремонт электроустановок с соблюдением требований техники безопасности;

-контролировать качество проведения ремонтных работ;

знать:

-классификацию кабельных изделий и область их применения;

-устройство, принцип действия и основные технические характеристики электрооборудования;

-правила технической эксплуатации осветительных установок, электродвигателей;

-условия приемки электроустановок в эксплуатацию;

-перечень основной документации для организации работ;

-требования техники безопасности при эксплуатации электроустановок;

-устройство и принцип действия и схемы включения измерительных приборов;

-типичные неисправности электроустановок и способы их устранения;

-технологическую последовательность ремонтных работ;

-назначение и периодичность ремонтных работ;

-методы организации ремонтных работ.

1.3. Перечень дополнительных знаний, умений, навыков формируемых в соответствии  со Спецификацией стандарта компетенции «Электромонаж» (WorldSkills Standards Specifications, WSSS)

Специалист должен знать и понимать:

- различные виды электроустановок для различных областей применения;

- различные поколения электроустановок;

-   назначение специальных электроустановок;

-  потребности заказчика (спрос) в различных функциях электроустановок.

Специалист должен уметь:

-реконструировать установки согласно обстоятельствам;

- выявлять дефекты электроустановок и обнаруживать неисправности, включая неисправности: короткое замыкание и обрыв цепи, неправильная полярность, отсутствие металлосвязи и низкое сопротивление изоляции, неправильная настройка оборудование и неправильная программа в программируемых устройствах;

- диагностировать электроустановки и выявлять следующие проблемы: плохой контакт, неправильная коммутация, неправильное сопротивление петли фазануль, неисправность оборудования;

- определять соответствие электроустановки современным действующим стандартам;

-пользоваться, выполнять поверку и калибровать измерительное оборудование (прибор для измерения сопротивления изоляции; приборы, осуществляющие проверку цепи на обрыв или замыкание; мультиметры, обжимной инструмент и тестер сетевого кабеля);

- осуществлять ремонтные работы и производить замену неисправных деталей в электроустановках;

-заменить или ремонтировать электропроводку в электроустановках.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля ПМ 01:

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  252 часа

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1. | Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и гражданских зданий. |
| ПК 1.2. | Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей электроустановок промышленных и гражданских зданий. |
| ПК 1.3. | Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и гражданских зданий. |
| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 2. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 3. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 4. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 5. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 6. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 7. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 8. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 9. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках. |

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля (ПМ.01)

3.1. Тематический план профессионального модуля

| № п/п | Наименование разделов, МДК, тем | № урока | Кол–во часов | Вопросы для самостоятельного изучения | Кол–во часов | Вид учебного занятия | Наглядные пособия и оборудование | Домашнее задание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МДК.01.01. Электрические машины |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Организация и производство работ по эксплуатации электрических машин |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тема 1.1 Коллекторные машины постоянного тока |  | 6 |  |  | Теоретическое -урок | ТСО, видео, электронные плакаты | [1] стр.13 |
|  | Тема 1.2 Трансформаторы |  | 6 |  |  | Теоретическое-урок | ТСО, видео, электронные плакаты | [1] стр.13-20 |
|  | Тема 1.3 Бесколлекторные машины переменного тока |  | 6 |  |  | Теоретическое -урок | ТСО, видео, электронные плакаты | [1] стр.24-30 |
|  | Тема 1.4 Асинхронные машины |  | 6 |  |  | Практическое | Методические указания | Оформить отчет |
|  | Тема 1.5 Синхронные машины |  | 6 |  |  | Теоретическое- урок | ТСО, видео, электронные плакаты | [1] стр.16-23, 37-39. |
|  | Тема 1.6 Машины специального назначения |  | 6 |  |  | Практическое | Методические указания | Оформить отчет |
|  | МДК 01.02 Электрооборудование промышленных и гражданских зданий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. Организация и производство работ по эксплуатации электрооборудования промышленных и гражданских зданий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тема 2.1 Электрооборудование осветительных установок |  | 6 |  |  | Практическое | Методические указания | Оформить отчет |
|  | Тема 2.2 Электрооборудование общепромышленных механизмов и установок |  | 6 |  |  | Теоретическое-урок | ТСО, видео, электронные плакаты | [1] стр.48-51 |
|  | Тема 2.3 Электрооборудование промышленных зданий |  | 6 |  |  | Практическое | Методические указания | Оформить отчет |
|  | Тема 2.4 Электрооборудование гражданских зданий |  | 6 |  |  | Теоретическое-урок | ТСО, видео, электронные плакаты | [1] стр.55-57 |
|  | Тема 2.5 Энергоаудит промышленных и гражданских зданий |  | 6 |  |  | Практическое | Методические указания | Оформить отчет |
|  | МДК.01.03 Эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных и гражданских зданий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 3. Организация и производство работ по выявлению неисправностей и ремонту электрооборудования промышленных и гражданских зданий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тема 3.1. Организация эксплуатации и ремонта электроустановок |  | 6 |  |  | Теоретическое-урок | ТСО, видео, электронные плакаты | Подготовить сообщение |
|  | Тема 3.2 Эксплуатация и ремонт электрических сетей и осветительных установок |  | 6 |  |  | Практическое | Методические указания | [1] стр.70, оформить отчет |
|  | Тема 3.3 Эксплуатация и ремонт силового электрооборудования |  | 6 |  |  | Практическое | Методические указания | [1] стр.68, Оформить отчет |
|  | Тема 3.4 Эксплуатация кабельных линий |  | 6 |  |  | Теоретическое-урок | Методические указания | Решить задачу по варианту |
|  | Тема 3.5 Эксплуатация и ремонт трансформаторных подстанций и распределительных устройств |  | 6 |  |  | Практическое | Методические указания | Оформить отчет |

# 4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПМ.01)

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинета «Электрооборудования промышленных и гражданских зданий»; электромонтажная мастерские; лаборатория «Электрические машины»

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета - комплект деталей, инструментов, приспособлений;

- комплект бланков технологической документации;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия (диски: «Электрические машины»).

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:

рабочие места на  подгруппу;

измерительные приборы;

стенды исследования трансформаторов;

стенды исследования двигателей переменного и  постоянного тока;

приспособления;

электроинструменты.

Технические средства обучения:

информационные технологии в профессиональной деятельности:

компьютеры, принтер, сканер, проектор, программное обеспечение, комплект учебно-методической документации.

Электромонтажной лаборатории:

рабочие места на  подгруппу мест;

электрооборудование;

наборы инструментов; приспособления;

заготовки.

Реализация программы модуля предполагает обязательную, производственную практику, которую рекомендуется проводить рассредоточено на базовых предприятиях.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

[1]- Кацман М.М. Электрические машины: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/М.М.Кацман.-13-е изд., стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2019.- 496 с.

[2] – Лобзин С.А. Электрические машины: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/С.А. Лобзин.-М.: Издательский центр «Академия», 2018.-336.

[3] – Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю., Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2 кн. - М.: Высш. шк., Издательский   центр «Академия», 2016.- 432с.

[3] – Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И , Монтаж,техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования - М.: Мастерство, 2016.-296 с.

Дополнительные источники:

# 1 Кацман М.М.Справочник по электрическим машинам,- М.: Высш. шк., Издательский   центр «Академия», 20018.

2 Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий, - М.:, Высш. шк., Издательский   центр «Академия», 2016.

3 ГОСТ 16110, СТ СЭВ 1103. трансформаторы силовые. Термины и определения.

4 ГОСТ 16264.1, СТ СЭВ 4438. двигатели асинхронные. Общие технические условия.

5  СНиП 3.05.06-85 Электротехнические установки.

6  ГОСТ 2491-82 Пускатели электромагнитные низковольтные. Общие технические условия.

7  ГОСТ 23.05-95 Естественные и искусственные светильники.

8  electricalschool.info/main/ekspluat   «Эксплуатация электрооборудования » Школа для электрика: устройство.

9  revolution.allbest.ru/physics/00048520_0.html   Эксплуатация электрооборудования в электрических сетях

10   revolution.allbest.ru/physics/00060223_0.html Ремонт электрооборудования

11  www.motor-remont.ru/…/book24content.htm   Эксплуатация и ремонт электрооборудования

# Общие требования к организации образовательного процесса

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Организация и выполнение работ эксплуатации и ремонту электроустановок» является освоение  учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются консультации.

Перед изучением данного модуля необходимо изучить общепрофессиональные дисциплины: ОП.01 Техническая механика,

ОП.02 Инженерная графика, ОП.03 Электротехника, ОП.04 Основы электроники, ОП.05. Информационные технологии.

# Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Организация и выполнение работ эксплуатации и ремонту электроустановок» и специальности «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий».

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин: «Электрооборудование промышленных и гражданских зданий»; «Эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных и гражданских зданий»; «Электрические машины»;  «Электротехника»; «Информационные технологии в профессиональной деятельности».

# Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (ПМ.01) (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и гражданских зданий. | -точность и грамотность оформления документации для организации работ и по результатам испытаний в действующих электроустановках с учетом требований техники безопасности; -осуществление коммутации в электроустановках по принципиальным схемам; - точность чтения и выполнения рабочих чертежей электроустановок; - точность проведения электрических измерений на различных этапах эксплуатации электроустановок; - составление и планирование работы бригады по эксплуатации электроустановок; -определение и контролирование режимов работы электроустановок; | Текущий контроль в форме: - защиты лабораторных и практических занятий; - контрольных работ по темам МДК. Зачеты по производственной практике и по каждому из разделов профессионального модуля. Комплексный экзамен по профессиональному модулю. Защита курсового проекта. |
| ПК 1.2 Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей электроустановок промышленных и гражданских зданий. | -выявление и устранение неисправности электроустановок; -планирование мероприятий по выявлению неисправностей с соблюдением требований техники безопасности; -умение планирования и проведения профилактических осмотров электрооборудования; |  |
| ПК 1.3 Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и гражданских зданий. | -планирование ремонтных работ; -контролирование качества проведения ремонтных работ; -выполнение ремонта электроустановок с соблюдением требований техники безопасности |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | - решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области организации и выполнении работ по эксплуатации и ремонту электроустановок; | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | -определяет задачи для поиска информации; определяет необходимые источники информации; планирует процесс поиска; структурирует получаемую информацию; выделяет наиболее значимое в перечне информации; оценивает практическую значимость результатов поиска; оформляет результаты поиска |  |
| ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | - демонстрация интереса к будущей профессии |  |
| ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения |  |
| ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | - грамотно излагает свои мысли и оформляет документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявляет толерантность в рабочем коллективе |  |
| ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. | - излагает сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности по специальности |  |
| ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | соблюдает нормы экологической безопасности; определяет направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности |  |
| ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. | - использует физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применяет рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной по специальности |  |
| ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | - применяет средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использует современное программное обеспечение |  |
| ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках. | - Заполняет техническую документацию, знает правила, нормы, требования |  |

- Приложение 2.2

к ПООП-П по специальности

08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования

промышленных и гражданских зданий»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий»

Обязательный профессиональный блок

2022г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 7 |
| 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 8 |
| 4 условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 25 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 28 |
| 6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО РАЗДЕЛАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. | 31 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02. «Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий»

  - Область применения программы

Программа профессионального модуля (далее  программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего звена, разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 2.1. Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности.

ПК 2.2. Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности.

ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и испытания устройств электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

ПК 2.4. Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования.

Программа профессионального модуля может быть использована в области организации и выполнении работ эксплуатации и ремонту электроустановок  при наличии среднего (полного) общего образования.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт в:

- организации и выполнения монтажа и наладки электрооборудования;

- проектировании электрооборудования промышленных и  гражданских зданий;

уметь:

- составлять отдельные разделы проекта производства работ;

-    анализировать нормативные документы   при составлении технологических карт на монтаж электрооборудования;

-   выполнять монтаж силового и  осветительного электрооборудования в   соответствии с проектом производства  работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных документов и техники безопасности;

-   выполнять приемо-сдаточные испытания;

-   оформлять протоколы по завершению испытаний;

- выполнять работы по проверке и  настройке электрооборудования;

-  выполнять расчет электрических   нагрузок;

-   осуществлять выбор  электрооборудования на разных уровнях  напряжения;

-  подготавливать проектную   документацию на объект с  использованием персонального компьютера;

знать:

- требования приемки строительной  части под монтаж электрооборудования;

- отраслевые  нормативные документы по монтажу электрооборудования;

- номенклатуру наиболее  распространенного электрооборудования,  кабельной продукции и электромонтажных изделий;

-  технологию работ по монтажу электрооборудования в соответствии с   современными нормативными требованиями;

-   методы организации проверки и  настройки электрооборудования;

-  нормы приемо-сдаточных испытаний  электрооборудования;

- перечень  документов, входящих в проектную документацию;

-  основные методы расчета и условия выбора электрооборудования;

- правила оформления текстовых и графических документов.

1.3. Перечень дополнительных знаний, умений, навыков, формируемых за счет вариативной части программы, в соответствии со спецификацией стандарта компетенции «Электромонтаж» (WorldSkills Standards Specifications. WSSS)

Специалист должен уметь:

- выбирать и устанавливать оборудование и проводку согласно имеющимся чертежам и документации;

- монтировать кабели и трубопроводы на различные поверхности согласно инструкциям и действующим стандартам;

- выбирать и монтировать кабели и провода внутри кабельканалов, труб и гофротруб;

- монтировать и надежно закреплять кабели на различных видах лотков и поверхностях, согласно действующим стандартам;

- монтировать металлический и пластиковый кабель каналы:

- точно измерять и обрезать нужной длины/под углом;

- устанавливать без деформаций с зазорами на стыках в рамках погрешности$

- устанавливать различные переходники, включая сальники, на кабель-каналах и крепить их на поверхность;

- монтировать металлические, пластиковые и гибкие трубы, закреплять их на поверхность без искажений при поворотах;

- использовать правильные вводы, сальники при соединении труб, щитов, боксов и кабель-каналов;

- устанавливать и закреплять различные виды кабельных лотков на поверхность;

- устанавливать щиты, боксы на поверхность безопасным способом и устанавливать электрооборудование в них в соответствии с чертежами и документацией, которые содержат:

• вводные автоматические выключатели;

• УЗО;

• автоматические выключатели;

• предохранители;

• управляющие устройства (реле, таймеры, устройства автоматизации).

- коммутировать проводники внутри щитов и боксов в соответствии с электрическими схемами;

- подключать оборудование (структурированные кабельные системы) в соответствие с инструкциями согласно действующих стандартов и правил и инструкций изготовителя.

Специалист должен знать и понимать:

- правила и стандарты, применяемые к различным видам монтажа на производстве;

- соответствие стандартам, способы и виды отчетов, которые используются для проверки результатов на соответствие этим стандартам;

- различные виды измерительных инструментов;

- инструменты и программное обеспечение, используемое для изменения параметров, программирования и ввода в эксплуатацию;

- правильную работу с электроустановки в соответствии со спецификацией и требованиями заказчика.

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля ПМ 02.:

всего –242 часа, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  242 часа,

включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 134 часа;

учебная. производственная практика – 108 часов.

Курсивом в тексте выделены результаты формирования компетенции «Электромонтаж» (WorldSkills Standards Specifications)

2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 «Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий»

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  организации и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 2.1. | Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности. |
| ПК 2.2. | Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности. |
| ПК 2.3. | Организовывать и производить наладку и испытания устройств электрооборудования промышленных и гражданских зданий. |
| ПК 2.4. | Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования. |
| ОК 01. | Выбирать способы решения профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; |
| ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; |
| ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; |
| ОК 11. | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля ПМ.02 «Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий»

3.1. Тематический план профессионального модуля

- 3.2. Содержание профессионального модуля ПМ. 02

| № п/п | Наименование разделов, специальной дисциплины, тем | № урока | Кол–во часов |  | Вопросы для самостоятельного изучения | Кол–во часов | Вид учебного занятия | Наглядные пособия и оборудование | Домашнее задание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МДК 02.01. Монтаж электрооборудования промышленных и гражданских зданий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Введение. Структура и задачи электромонтажных организаций. |  |  | 2 |  |  | Теоретическое - лекция | ТСО, видео. | Подготовить тетради для лабораторных и практических занятий |
|  | Раздел 1. Организация и производство монтажа силового и осветительного электрооборудования промышленных и гражданских зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тема 1.1 Подготовка и организация электромонтажных работ |  |  | 16 |  |  | Теоретическое | ТСО, дидактический материал, видео. | [2]- стр. 11-14 Учить классификацию |
|  | Тема 1.2 Монтаж силового и осветительного электрооборудования для промышленных зданий |  |  | 16 |  |  | Теоретическое | ТСО, дидактический материал, видео. | [2]- стр. 35-50 Учить классификацию |
|  | Тема 1.3 Монтаж проводки в гражданских зданиях |  |  | 16 |  |  | Теоретическое | ТСО, дидактический материал, видео. | [2]- стр. 50-83 |
|  | Тема 1.4 Монтаж электрооборудования, обеспечивающего электробезопасность |  |  | 12 |  |  | Теоретическое | ТСО, дидактический материал, видео. | [2]- стр. 85-96 Учит правила |
|  | МДК 02.02 Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 2.Проектирование силового электрооборудования промышленных и гражданских зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Введение |  |  | 2 | Составление технологической карты монтажа электропроводки в кабель-каналах | 1 | Теоретическое | ТСО, дидактический материал. | [2]- стр. 229-230 Учить классификацию |
|  | Тема 2.1 Понятие об основных системах электроснабжения |  |  | 2 | Составление технологической карты монтажа электропроводки в кабель-каналах | 1 | Теоретическое | ТСО, дидактический материал. | [2]- стр. 240-245, учить этапы |
|  | Тема 2.2 Назначение и типы электрических станций |  |  | 2 | Составление технологической карты монтажа скрытой электропроводки | 1 | Теоретическое | ТСО, дидактический материал. | [2]- стр. 258-270 Учить монтаж электропроводок |
|  | Тема 2.3 Режимы работы нейтрали в электрических сетях |  |  | 2 | Составление технологической карты монтажа открытой электропроводки | 1 | Теоретическое | ТСО, дидактический материал. | [2]- стр. 316-318, учить конструкцию |
|  | Тема 2.4 Общие сведения о потребителях электроэнергии |  |  | 2 |  |  | Практическое | Методические указания по выполнению ЛПЗ. | Оформить отчет. |
|  | Тема 2.5 Устройство и конструктивное выполнение электрических сетей напряжением до 1кВ |  |  | 2 |  |  | Теоретическое | ТСО, дидактический материал. | [2]- стр. 110, 123, 166 |
|  | Тема 2.6 Графики электрических нагрузок |  |  | 2 |  |  | Теоретическое | ТСО, дидактический материал. | [2]- стр. 183-185, учить технологию |
|  | Тема 2.7 Расчет электрических нагрузок в электроустановках напряжением до 1 кВ |  |  | 2 |  |  | Практическое | Методические указания по выполнению ЛПЗ. | Оформить отчет. |
|  | Тема 2.8 Выбор сечения проводов и кабелей по допустимому нагреву электрическим током |  |  | 2 |  |  | Теоретическое | ТСО, дидактический материал. | [2]- стр. 159-160, ПУЭ, учить требованию к заземлению |
|  | Тема 2.9 Защита электрических сетей в установках напряжением до 1 кВ |  |  | 2 |  |  | Практическое | Методические указания по выполнению ЛПЗ. | Оформить отчет. |
|  | Тема 2.10 Выбор и расчет электрических сетей по потере напряжения |  |  | 2 | Составить инструкционно- технологическую карту монтажа электрической машины переменного тока. | 1 | Теоретическое - лекция | ТСО, дидактический материал. | Учить проверку фундамента под монтаж. |
|  | Тема 2.11 Потери мощности и электроэнергии в силовых трансформаторах |  |  | 2 | Составить инструкционно- технологическую карту монтажа электрической машины малой мощности | 1 | Теоретическое | ТСО, дидактический материал. | учить технологию монтажа |
|  | Тема 2.12 Регулирование напряжения |  |  | 2 | Составить инструкционно- технологическую карту монтажа электрической машины средней мощности | 1 | Теоретическое | ТСО, дидактический материал. | учить техноло-гию монтажа |
|  | Тема 2.13 Компенсация реактивной мощности |  |  | 2 | Составить инструкционно- технологическую карту монтажа электрической машины переменного тока. | 1 | Практическое | Методические указания по выполнению ЛПЗ. | Оформить отчет. |
|  | Раздел 3 Проектирование внутризаводского электроснабжения промышленных предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тема 3.1 Распределение электроэнергии в сетях выше 1 кВ |  |  | 2 |  |  | Практическое | Методические указания по выполнению ЛПЗ. | Оформить отчет. |
|  | Тема 3.2 Цеховые трансформаторные подстанции |  |  | 4 |  |  | Теоретическое | ТСО, дидактический материал. | [1]- стр. 69-76 |
|  | Тема 3.3 Выбор числа и мощности силовых трансформаторов на подстанции |  |  | 2 |  |  | Теоретическое | ТСО, дидактический материал. | [1]- стр. 69-76 |
|  | Тема 3.4 Короткие замыкания в электроустановках |  |  | 2 |  |  | Теоретическое | ТСО, дидактический материал. | [2]- стр. 75-83, учить приспособления |
|  | Тема 3.5 Выбор проводников и электрических аппаратов по условиям короткого замыкания |  |  | 2 |  |  | Практическое | Методические указания по выполнению ЛПЗ. | Оформить отчет. |
|  | Раздел 4 Проектирование электроснабжения гражданских зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тема 4.1 Электрооборудование гражданских зданий |  |  | 2 |  |  | Практическое | Методические указания по выполнению ЛПЗ. | Оформить отчет. |
|  | Тема 4.2 Расчет электрических нагрузок гражданских зданий |  |  | 2 | Построение двухцепной натяжной гирлянды изоляторов для сборных шин ОРУ. | 1 | Теоретическое | ТСО, дидактический материал. | [2]- стр. 468-471, учить этапы монтажа. |
|  | Тема 4.3 Расчет питающих и распределительных электрических сетей |  |  | 2 | Построение двухцепной натяжной гирлянды изоляторов для сборных шин ОРУ. | 1 | Практическое | Методические указания по выполнению ЛПЗ. | Оформить отчет. |
|  | Раздел 5 Релейная защита и автоматизация систем внутреннего электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тема 5.1 Релейная защита в системе электроснабжения |  |  |  | Построение двухцепной натяжной гирлянды изоляторов для сборных шин ОРУ. | 1 | Практическое | Методические указания по выполнению ЛПЗ. | Оформить отчет. |
|  | Тема 5.2 Автоматизация процессов электроснабжения |  |  | 2 | Построение двухцепной натяжной гирлянды изоляторов для сборных шин ОРУ. | 1 | Теоретическое | ТСО, дидактический материал. | [2]- стр. 484-493 |
|  | Тема 5.3 Диспетчеризация и телемеханика |  |  |  |  |  | Практическое | Методические указания по выполнению ЛПЗ. | Оформить отчет. |
|  | Тема 5.4 Энергосбережение и учет электроэнергии |  |  | 2 | Инструкция по охране труда при монтаже трансформаторов | 1 | Практическое | Методические указания по выполнению ЛПЗ. | Оформить отчет. |
|  | МДК 02.03 Наладка электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 6. Организация и производство работ по наладке и испытаниям устройств электрооборудования промышленных и гражданских зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тема 6.1. Общие вопросы испытания и наладки электрооборудования |  |  | 2 | Инструкция по охране труда при монтаже трансформаторов | 1 | Практическое | Методические указания по выполнению ЛПЗ. | Оформить отчет. |
|  | Тема 6.2. Наладка аппаратов напряжением до 1кВ |  |  | 2 | Инструкция по охране труда при монтаже трансформаторов | 1 |  | ТСО, дидактический материал. |  |
|  | Тема 6.3. Испытание и наладка электрооборудования подстанций6(10)/0,4кВ |  |  | 2 | Инструкция по охране труда при монтаже трансформаторов | 1 | Практическое | Методические указания по выполнению ЛПЗ. | Оформить отчет. |
|  | Тема 6.4. Наладка устройств релейной защиты |  |  | 2 |  |  | Практическое | Методические указания по выполнению ЛПЗ. | Оформить отчет. |
|  | Тема 6.5. Наладка электрических машин |  |  | 2 |  |  | Практическое | Методические указания по выполнению ЛПЗ. | Оформить отчет. |
|  | Тема 6.6. Наладка электроприводов |  |  | 2 |  |  | Практическое | Методические указания по выполнению ЛПЗ. | Оформить отчет. |
|  | Тема 6.7. Приемосдаточные испытания электроустановок зданий |  |  | 4 |  |  | Практическое | Методические указания по выполнению ЛПЗ. | Оформить отчет. |

- 4. условия реализации программы

- ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02. «Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий»

- 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинета «Электрооборудование промышленных и гражданских зданий»; электромонтажная мастерские; лаборатория «Электрические машины»

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета - комплект деталей, инструментов, приспособлений;

- комплект бланков технологической документации;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия (диски: «Монтаж  и наладка электрооборудования»).

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:

рабочие места на  подгруппу;

измерительные приборы;

стенды исследования трансформаторов;

стенды исследования двигателей переменного и  постоянного тока;

приспособления;

электроинструменты.

Технические средства обучения:

информационные технологии в профессиональной деятельности:

компьютеры, принтер, сканер, проектор, программное обеспечение, комплект учебно-методической документации.

Электромонтажной лаборатории:

рабочие места на  подгруппу мест;

электрооборудование;

наборы инструментов; приспособления;

заготовки.

Реализация программы модуля предполагает обязательную, производственную практику, которую рекомендуется проводить рассредоточено на базовых предприятиях.

- 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

[1] -Григорьева С.В. Общая технология электромонтажных работ: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования/ С.В. Григорьева.- М.: Издательский центр «Академия», 2019.-192 с.

[2]- Бычков А.В. Организация  и выполнение работ по монтажу и наладке  электрооборудования промышленных и гражданских зданий:  в 2 ч. Ч.1 Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских зданий: учебник для студ. учреждений сред.проф.образования / А.В. Бычков.- 2-е изд., стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2019.-256 с.

[3]- Шашкова И.В. Организация  и выполнение работ по монтажу и наладке  электрооборудования промышленных и гражданских зданий:  в 2 ч. Ч.2Монтаж и наладка электрооборудования промышленных и гражданских зданий: учебник для студ. учреждений сред.проф.образования / И.В. Шашкова, А.В. Бычков.- 2-е изд., стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2018.-256 с.

Дополнительные источники:

[4] - Правила устройства электроустановок. Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей: сборник нормативных документов. М.: КНОРУС, 2016. — 736 с

[5]- Сибикин Ю.Д. Электроснабжение промышленных и гражданских зданий: Учеб.пособие для сред. проф. образования/Ю.Д. Сибикин-М.: Издательский центр "Академия", 2013.-368 с

Электронные образовательные ресурсы:

[6]- Электронно-библиотечная система издательства "Лань":  http://e.lanbook.com/

Интернет-ресурсы

[7]- Сайт для начинающих электриков и профессионалов  http://elektrospets.ru/books-elektriku_elektromontazhniku.php

[8]-Топ-20 полезных ресурсов для инженеров-электриков http://geoline-tech.com/для-инженеров-электриков/

[9]-Сайт визитка для электрика. http://elektrobiz.ru/biznes-zarabotok/sajt-elektrika-sajty-po-elektrike.html

[10]-Интернет для электрика https://www.piter220.ru/1481-forum.html

  - Общие требования к организации образовательного процесса

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в рамках профессионального модуля ПМ.02. «Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий»  является освоение  учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля.

  - Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля ПМ.02. «Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий» и специальности «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий».

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин: «Электрооборудование промышленных и гражданских зданий»; «Электрические машины»;  «Электротехника»; «Информационные технологии в профессиональной деятельности».

- Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

- Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля ПМ 02.

- (вида профессиональной деятельности)

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных  занятий, контрольных работ,  а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Обучение по профессиональному модулю  завершается промежуточной аттестацией – экзаменом квалификационным.

| Результаты (освоенные ПК, ОК) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ПК 2.1. Организует и производит монтаж силового электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности; | - составляет отдельные разделы проекта производства работ; - анализирует нормативные правовые акты при составлении технологических карт на монтаж электрооборудования; | Защита самостоятельных работ, отчетов по лабораторно-практическим работам, решение ситуационных задач в сфере профессиональной деятельности. Интерактивный опрос, тестирование, решение логических задач по ПМ. Составление презентаций. Подготовка и участие в научно-практических конференциях и семинарах. Экзамен квалификационный |
| ПК 2.2. Организует и производит монтаж осветительного электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности; | - выполняет монтаж силового и осветительного электрооборудования в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных правовых актов и техники безопасности; |  |
| ПК 2.3. Организует и производит наладку и испытания устройств электрооборудования промышленных и гражданских зданий; | - выполнять приемо-сдаточные испытания; - оформлять протоколы по завершению испытаний; - выполняет работы по проверке и настройке электрооборудования; выполнять расчет электрических нагрузок; |  |
| ПК 2.4. Участвует в проектировании силового и осветительного электрооборудования | - осуществляет выбор электрооборудования на разных уровнях напряжения; - подготавливает проектную документацию на объект с использованием персонального компьютера. |  |
| 1 | 2 | 3 |
| ОК 01. Выбирает способы решения профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; | - осуществляет выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области организации и выполнении работ по эксплуатации и ремонту электроустановок; | Наблюдение при выполнении практических работ, на учебной и производственной практике. |
| ОК 02. Осуществляет поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; | - осуществляет эффективный поиск необходимой информации; использование различных источников, включая электронные; | Наблюдение и экспертная оценка качества решения педагогических задач на практике и в ходе практических занятий. |
| ОК 03. Планирует и реализовывает собственное профессиональное и личностное развитие; | - самоанализ и коррекция результатов собственной работы; | Экспертная оценка качества участия в конкурсах. |
| ОК 04. Работает в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения; | Наблюдение и экспертная оценка качества решения педагогических задач. |
| ОК 05. Осуществляет устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; | - взаимодействие с обучающимися через устную и письменную коммуникацию на государственном языке РФ при выполнении электромонтажных работ; | Экспертное наблюдение и оценка при выполнение программы производственной практики |
| ОК 06. Проявляет гражданско-патриотическую позицию, демонстрирует осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; | -демонстрация интереса к будущей профессии; | Наблюдение |
| ОК 07. Содействует сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; | - демонстрация ответственного отношения к природе, обществу и человеку | Наблюдение и оценка в ходе обязательной аудиторной и внеаудиторной учебной деятельности студента. |
| ОК 08. Использует средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; | – проявление знаний и умений по профилактике травматизма; – соблюдение требований техники безопасности; – участие в организации воспитательно-образовательной работы с введением здоровьесберегающего компонента. | Экспертная оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ, качества работы на производственной практике. |
| ОК 09. Использует информационные технологии в профессиональной деятельности; | – проявление интереса к поиску информации как средству профессионального саморазвития; – соблюдение приемов поиска, анализа и оценки информации для решения профессиональных задач; | Наблюдение. Оценка качества решения педагогических задач на практике и в ходе практических занятий. |
| 1 | 2 | 3 |
| ОК 10. Использует профессиональную документацию на государственном и иностранном языках; | - демонстрация грамотного ведения учетно-отчетной документации. | Экспертное наблюдение и оценка при выполнение программы производственной практики. |
| ОК 11. Использует знания по финансовой грамотности, планирует предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. | – проявление интереса к финансовой грамотности в профессиональной деятельности; | Наблюдение. Оценка качества решения педагогических задач на практике и в ходе практических занятий. |

- Приложение 2.3

к ПООП-П по специальности

08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования

промышленных и гражданских зданий»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 Организация  и  выполнение работ по монтажу, наладке  и эксплуатации электрических сетей»

Обязательный профессиональный блок

2022г.

Программа профессионального модуля разработана на основе примерной основной профессиональной образовательной программы  и Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности  08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий (приказ Министерства образования и науки Российской федерации   № 44 от 23.01.2018 г, зарегистрирован в Минюст России от 09.02.2018 г. № 49991) с учетом требований международных стандартов Ворлдскиллс.

Организация-разработчик:  Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Орский технический техникум имени А.И. Стеценко».

СОДЕРЖАНИЕ

| - 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 8 |
| 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 9 |
| 4 условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 18 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 21 |
| 6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО РАЗДЕЛАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. | 24 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03. Организация и выполнение работ по монтажу, наладке

и эксплуатации электрических сетей

  - Область применения программы

Программа профессионального модуля (далее  программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего звена, разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 3.1. Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с соблюдением технологической последовательности.

ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и кабельных линий.

ПК 3.3. Организовать и проводить эксплуатацию электрических сетей.

ПК 3.4. Участвовать в проектировании электрических сетей.

Программа профессионального модуля может быть использована в области организации и выполнении работ эксплуатации и ремонту электроустановок  при наличии среднего (полного) общего образования.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- организации и выполнения монтажа, наладки  и эксплуатации электрических сетей;

- в проектировании электрических сетей.

уметь:

- составлять отдельные разделы проекта производства работ;

- анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических карт на монтаж воздушных и кабельных линий;

- выполнять монтаж воздушных и кабельных линий в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных документов и техники безопасности;

- выполнять приемо–сдаточные испытания;

- оформлять протоколы по завершению испытаний;

- выполнять работы по проверке и настройке устройств воздушных и кабельных линий;

- выполнять расчет электрических нагрузок электрических сетей, осуществлять выбор токоведущих частей на разных уровнях напряжений;

- выполнять проектную документацию с использованием персонального компьютера;

- обосновывать своевременный вывод линий электропередачи в ремонт, составлять акты и дефектные ведомости;

- диагностировать техническое состояние  и остаточный ресурс линий электропередачи и конструктивных элементов посредством визуального наблюдения и инструментальных обследований, и испытаний;

- контролировать режимы функционирования линий электропередачи, определять неисправности в их работе;

- составлять заявки на необходимое оборудование, запасные части, инструмент, материалы и инвентарь для выполнения плановых работ по эксплуатации линий электропередачи;

- разрабатывать предложения по оперативному, текущему и перспективному планированию работ по техническому обслуживанию и ремонту линий электропередачи;

- обеспечить рациональное расходование материалов, запасных частей, оборудования, инструмента и приспособлений;

- контролировать исправное состояние, эффективную и безаварийную работу линии электропередачи;

- проводить визуальное наблюдение, инструментальное обследование и испытание трансформаторных подстанций  и распределительных пунктов;

- оценивать техническое состояние оборудования, инженерных систем, зданий и сооружений трансформаторных подстанций и распределительных пунктов;

- обосновывать своевременный вывод трансформаторных подстанций и распределительных пунктов для ремонта.

знать:

- требования приемки строительной части под монтаж линий;

- отраслевые нормативные документы по монтажу и приемо-сдаточным испытанием электрических сетей;

- номенклатуру наиболее распространённых воздушных проводов, кабельной продукции и электромонтажных изделий;

- технологию работ по монтажу воздушных и кабельных линий в соответствии с современными нормативными требованиями;

- методы наладки устройств воздушных и кабельных линий;

- основные методы расчета и условия выбора электрических сетей;

- нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность по эксплуатации линий электропередачи, трансформаторных  подстанций и распределительных пунктов;

- технические характеристики элементов линий электропередачи и технические требования, предъявляемые к их работе;

- методы устранения неисправностей в работе линий электропередачи и ликвидации аварийных ситуаций;

- технологии производства работ по техническому обслуживанию и ремонту линий электропередачи;

технологии производства работ по эксплуатации элементов линий электропередачи; технологии производства работ по эксплуатации элементов линий электропередачи;

- конструктивные особенности и технические характеристики трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, применяемые на сетях 0,4-20 кВ;

технологии производства работ по техническому обслуживанию и ремонту трансформаторных подстанций ТП и распределительных пунктов РП.

1.3. Перечень дополнительных знаний, умений, навыков, формируемых за счет вариативной части программы, в соответствии со спецификацией стандарта компетенции «Электромонтаж» (WorldSkills Standards Specifications. WSSS)

Специалист должен уметь:

- выбирать и устанавливать оборудование и проводку согласно имеющимся чертежам и документации;

- монтировать кабели и трубопроводы на различные поверхности согласно инструкциям и действующим стандартам;

- выбирать и монтировать кабели и провода внутри кабельканалов, труб и гофротруб;

- монтировать и надежно закреплять кабели на различных видах лотков и поверхностях, согласно действующим стандартам;

- монтировать металлический и пластиковый кабель каналы:

- точно измерять и обрезать нужной длины/под углом;

- устанавливать без деформаций с зазорами на стыках в рамках погрешности$

- устанавливать различные переходники, включая сальники, на кабель-каналах и крепить их на поверхность;

- монтировать металлические, пластиковые и гибкие трубы, закреплять их на поверхность без искажений при поворотах;

- использовать правильные вводы, сальники при соединении труб, щитов, боксов и кабель-каналов;

- устанавливать и закреплять различные виды кабельных лотков на поверхность;

- устанавливать щиты, боксы на поверхность безопасным способом и устанавливать электрооборудование в них в соответствии с чертежами и документацией, которые содержат:

• вводные автоматические выключатели;

• УЗО;

• автоматические выключатели;

• предохранители;

• управляющие устройства (реле, таймеры, устройства автоматизации).

- коммутировать проводники внутри щитов и боксов в соответствии с электрическими схемами;

- подключать оборудование (структурированные кабельные системы) в соответствие с инструкциями согласно действующих стандартов и правил и инструкций изготовителя.

Специалист должен знать и понимать:

- правила и стандарты, применяемые к различным видам монтажа на производстве;

- соответствие стандартам, способы и виды отчетов, которые используются для проверки результатов на соответствие этим стандартам;

- различные виды измерительных инструментов;

- инструменты и программное обеспечение, используемое для изменения параметров, программирования и ввода в эксплуатацию;

- правильную работу с электроустановки в соответствии со спецификацией и требованиями заказчика.

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля ПМ 03:

всего – 496 часа, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 216 часов,

Учебной  практики – 36 часов

- Производственной практики – 36 часов

- Экзамен квалификационный – 6 часов.

- Курсивом в тексте выделены результаты формирования компетенции «Электромонтаж» (WorldSkills Standards Specifications)

- 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03 Организация  и выполнение работ по монтажу и наладке электрических сетей

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Организация  и выполнение работ по монтажу, наладке  и эксплуатации электрических сетей, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 3.1. | Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с соблюдением технологической последовательности. |
| ПК 3.2. | Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и кабельных линий. |
| ПК 3.3. | Организовать и проводить эксплуатацию электрических сетей. |
| ПК 3.4. | Участвовать в проектировании электрических сетей. |
| ОК 01. | Выбирать способы решения профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; |
| ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; |
| ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; |
| ОК 11. | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля (ПМ.03)

3.1. Содержание профессионального модуля ПМ.03  Организация  и выполнение работ по монтажу, наладке  и эксплуатации электрических сетей

| № п/п | Наименование разделов, специальной дисциплины, тем | № урока | Кол-во часов | Вопросы для самостоятельного изучения | Кол-во часов | Вид учебного занятия | Наглядные пособия и оборудование | Домашнее задание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МДК 03.01. «Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий»-112 ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Введение. | 1. | 2 |  |  | Теоретическое-лекция |  | Подготовить журналы работ для лабораторных и практических занятий, для самостоятельных работ |
| Раздел 1. Проектирование электрических сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1 Основные понятия о системах внешнего электроснабжения - 6ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Понятия о системах электроснабжения | 2. | 2 |  |  | Теоретическое | ТСО, дидактический материал, видео. | [1]- стр. 7-8 учить стандартные напряжения |
| 3. | 3начение крупных электростанций и узлов | 3. | 2 | Значение крупных электростанций и узлов. | 1 | Теоретическое | ТСО, дидактический материал, видео. | [1] - стр. 199- 209 узлы подстанций |
| 4. | Характерные схемы внешнего электроснабжения | 4. | 2 |  |  | Практическое | Методические- указания | Оформление отчета |
| Тема 1.2. Электрические сети напряжением выше 1 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Распределительные устройства высокого напряжения | 5. | 2 | Основное электрооборудование главных понизительных подстанций. | 1 | Теоретическое | ТСО, дидактический материал, видео. | [1] - стр. 222- 230 Распред. устройства |
| 6. | ЛПЗ 2. Электрические схемы РП свыше 1кВ | 6. | 2 |  |  | Практическое | Методические- указания | Оформление отчета |
| 7 | Трансформаторные подстанции назначение и классификация. | 7. | 2 |  |  | Теоретическое | ТСО, дидактический материал, видео. | [2]- стр. 46-49 силовые трансформаторы |

| 8. | Тема 1.3 Основные требования к схемам электрической сети | 9 | 8 |  |  | Теоретическое | ТСО, дидактический материал, видео. | [1]- стр. 231-234 короткие замыкания в системах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Тема 1.4 Схемы присоединения к сети подстанций и распределительных устройств | 10 | 6 |  |  | Теоретическое | ТСО, дидактический материал, видео. | [1]- стр. 231-234 короткие замыкания в системах |
| 10. | Тема 1.5 Схемы внешнего электроснабжения промышленных предприятий и гражданских зданий | 11 | 6 |  |  | Теоретическое | ТСО, дидактический материал, видео. | [1]- стр. 231-234 короткие замыкания в системах |
| 11. | Тема 1.6 Комплектные трансформаторные подстанцииразличного типа | 12 | 6 |  |  | Теоретическое | ТСО, дидактический материал, видео. | [1]- стр. 231-234 короткие замыкания в системах |
| 12. | Тема 1.7 Камеры распределительных устройств | 13 | 6 |  |  | Теоретическое | ТСО, дидактический материал, видео. | [1]- стр. 231-234 короткие замыкания в системах |
| 13. | Тема 1.8 Релейная защита иавтоматизация систем внешнего электроснабжения | 14 | 6 |  |  | Теоретическое | ТСО, дидактический материал, видео. | [1]- стр. 231-234 короткие замыкания в системах |
| 14. | Тема 1.9 Проектирование внешнего электроснабжения | 15 | 8 |  |  | Теоретическое | ТСО, дидактический материал, видео. | [1]- стр. 231-234 короткие замыкания в системах |

| 15. | МДК 03.02 Монтаж, наладка и эксплуатация электрических сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. | Раздел 2Монтаж, наладка и эксплуатация электрических сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Тема 2.1 Монтаж кабельных и воздушных линий электропередач | 17. | 12 |  |  | Практическое | Методические- указания | Оформление отчета |
| 18. | Тема 2.2 Монтаж электрооборудования трансформаторных подстанций и распределительных устройств. | 18. | 8 |  |  | Теоретическое | ТСО, дидактический материал, видео. | [2]- стр. 50-57 выбор аппаратов |
| 19. | Тема 2.3 Испытания и наладка электрических сетей | 19. | 12 |  |  | Теоретическое | ТСО, дидактический материал, видео. | [2]- стр. 50-57 выбор аппаратов |
| 20. | Тема 2.4 Сдача – приемка электромонтажных работ | 20. | 8 |  |  | Практическое | Методические- указания,видео | Оформление отчета |
| 21. | Тема 2.5 Эксплуатация электрических сетей | 21. | 12 |  |  | Практическое | Методические- указания,видео | Оформление отчета |
| 22. | МДК 03.03 Проектирование осветительных сетей |  |  |  |  |  |  |  |

| 23. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24. | Тема 3.1 Основные сведения об осветительных сетях | 24. | 2 |  |  | Практическое | Методические- указания,видео | Оформление отчета |  |
| 25. | Тема 3.2 Выполнение электрической осветительной сети | 25. | 6 |  |  | Практическое | Методические- указания,видео | Оформление отчета |  |
| 26. | Тема 3.3 Расчет электрической осветительной сети | 26. | 6 | Технические факторы, влияющие на выбор сечения и марки кабелей. | 1 | Теоретическое | ТСО, дидактический материал | [1]- стр. 205- 209 выбор проводов и кабелей |  |
| 27. | Тема 3.4 Электроосвещение на строительной площадке | 27. | 6 |  |  | Практическое | Методические- указания | Оформление отчета |  |
| 28. | Тема 3. 5 Наружное рекламное освещение | 28. | 6 |  |  | Практическое | Методические- указания | Оформление отчета |  |
| 29. | Тема 3.6 Защитное заземление и зануление осветительных установок | 29. | 6 | Расчет заземляющего устройства | 1 | Теоретическое | ТСО, дидактический материал, видео. | [1]- стр. 260- 263 способы выполнения заземления и за- нуления |  |
| 30. | Тема 3.7 Меры безопасности при монтаже и эксплуатации электрическихсетей | 30. | 4 |  |  | Практическое | Методические- указания | Оформление отчета |  |

| 143 | ЛПЗ № 3 Обследование освещаемых помещений, зданий, сооружений и территорий | 143 | 2 |  |  | Практическое |  | Отчет по ЛПЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 144 | Тема 3 Виды освещения | 144 | 2 |  |  | Теоретическое | Презентация: Производственное освещение | (4) стр.84-92 |
| 145 | ЛПЗ № 4 Виды освещений | 145 | 2 |  |  | Практическое |  | Отчет по ЛПЗ |
| 146 | Тема 4.1 Выбор типов светильников( определение классификация, маркировка) | 146 | 2 | Современные светильники | 1 | Теоретическое | Презентация :Светильники, Видео: Как производятся светильники | (4) стр.84-92,сообщение |
| 147 | Тема 4.2 Выбор типов светильников( определение классификация, маркировка) | 147 | 2 |  |  | Теоретическое | Видео: Световые приборы, Что влияет на срок службы светильников | (4) стр.84-92 |
| 148 | ЛПЗ № 5 Выбор типов светильников | 148 | 2 |  |  | Практическое |  | Отчет по ЛПЗ |
| 149 | Тема 5.1 Электропроводка- выбор способов и мест прокладки проводов и кабелей | 149 | 2 |  |  | Теоретическое | Видео: Монтаж электропроводки. Способы соединения проводников. Мастер класс по прокладке проводов | Стр.367-369 |
| 150 | Тема 5.2 Электропроводка- выбор сечения проводов и кабелей | 150 | 2 |  |  | Теоретическое | Видео: Выбор электропроводки, Как выбрать кабель | Стр.336-343 |
| 151 | ЛПЗ № 6 Выбор сечения жил проводников и кабелей | 151 | 2 |  |  | Практическое |  | Отчет по ЛПЗ |
| 152 | ЛПЗ № 7 Расчет потерь и токов короткого замыкания | 152 | 2 |  |  | Практическое |  | Отчет по ЛПЗ |
| 153 | Тема 6 Щиты освещения | 153 | 2 | Определение пунктов подключения осветительных электрощитов | 1 | Теоретическое | Видео: Сборка щита освещения | сообщение |

|  | Производственная практика 72 ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 171. | ПП 1. Выполнить монтаж воздушных линий в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных документов и техники безопасности. | 171. | 6 |  |  | Производственная практика | Инструменты и приспособления, технологические карты или наряд-допуск на выполнение работ | Отчет по ПП 03 |
| 172. | ПП 2. Выполнить монтаж кабельных линий в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных документов и техники безопасности. | 172. | 6 |  |  | Производственная практика | Инструменты и приспособления, технологические карты или наряд | Отчет по ПП 03 |
| 173 | ПП 3 Выполнить приемосдаточное испытание ВЛ. | 173 | 6 |  |  | Производственная практика | Инструменты и приспособления, технологические карты или наряд | Отчет по ПП 03 |
| 174. | ПП 4Выполнить приемосдаточное испытание КЛ. | 174. | 6 |  |  | Производственная практика | Инструменты и приспособления, технологические карты или наряд | Отчет по ПП 03 |
| 175. | ПП 5 Выполнить приемосдаточное испытание комплектно- трансформаторных подстанций КТП. | 175. | 6 |  |  | Производственная практика | Инструменты и приспособления, технологические карты или наряд | Отчет по ПП 03 |
| 176. | ПП 6 Оформление протоколов по завершению испытаний. | 176. | 6 |  |  | Производственная практика | Инструменты и приспособления, технологические карты или наряд | Отчет по ПП 03 |
| 177. | ПП 7 Выполнить работы по проверке и настройке устройств воздушных линий. | 177. | 6 |  |  | Производственная практика | Инструменты и приспособления, технологические карты или наряд | Отчет по ПП 03 |

- 4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПМ.03)

- 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинета «Электрооборудования промышленных и гражданских зданий»; электромонтажная мастерские; лаборатория «Электрические машины»

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета - комплект деталей, инструментов, приспособлений;

- комплект бланков технологической документации;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия (диски: «Электрические машины»).

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:

рабочие места на  подгруппу;

измерительные приборы;

стенды исследования трансформаторов;

стенды исследования двигателей переменного и  постоянного тока;

приспособления;

электроинструменты.

Технические средства обучения:

информационные технологии в профессиональной деятельности:

компьютеры, принтер, сканер, проектор, программное обеспечение, комплект учебно-методической документации.

Электромонтажной лаборатории:

рабочие места на  подгруппу мест;

электрооборудование;

наборы инструментов; приспособления;

заготовки.

Реализация программы модуля предполагает обязательную, производственную практику, которую рекомендуется проводить рассредоточено на базовых предприятиях.

- 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

[1]-Григорьева С.В. Общая технология электромонтажных работ: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования/ С.В. Григорьева.- М.: Издательский центр «Академия», 2017.-192 с.

[2]- Бычков А.В. Организация  и выполнение работ по монтажу и наладке  электрооборудования промышленных и гражданских зданий:  в 2 ч. Ч.1 Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских зданий: учебник для студ. учреждений сред.проф.образования / А.В. Бычков.- 2-е изд., стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2017.-256 с.

[3]- Шашкова И.В. Организация  и выполнение работ по монтажу и наладке  электрооборудования промышленных и гражданских зданий:  в 2 ч. Ч.2Монтаж и наладка электрооборудования промышленных и гражданских зданий: учебник для студ. учреждений сред.проф.образования / И.В. Шашкова, А.В. Бычков.- 2-е изд., стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2017.-256 с.

[4]- Кнорринг ГМ. Проектирование электрического освещения: Учеб.пособие для сред. проф. образования/ Г.М. Кнорринг-СПБ.: Издательский центр "Медиа", 2016.-309 с

Дополнительные источники:

[5]- Сибикин Ю.Д. Электроснабжение промышленных и гражданских зданий: Учеб.пособие для сред. проф. образования/Ю.Д. Сибикин-М.: Издательский центр "Академия", 2013.-368 с

Электронные образовательные ресурсы:

[6]- Электронно-библиотечная система издательства "Лань":  http://e.lanbook.com/

Интернет-ресурсы

[7]- Сайт для начинающих электриков и профессионалов  http://elektrospets.ru/books-elektriku_elektromontazhniku.php

[8]-Топ-20 полезных ресурсов для инженеров-электриков http://geoline-tech.com/для-инженеров-электриков/

[9]-Сайт визитка для электрика!http://elektrobiz.ru/biznes-zarabotok/sajt-elektrika-sajty-po-elektrike.html

[10]-Интернет для электрикаhttps://www.piter220.ru/1481-forum.html

  - Общие требования к организации образовательного процесса

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Организация  и выполнение работ по монтажу и наладке электрических сетей» является освоение  учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля

Перед изучением данного модуля необходимо изучить общепрофессиональные дисциплины: ОП Техническая механика, ОП  Инженерная графика, ОП Электротехника, ОП Основы электроники, ОП Электрические измерения, ОП Информационные технологии в профессиональной деятельности. ОП Безопасность жизнедеятельности; профессиональные модули: ПМ.01 Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок, ПМ.02. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

  - Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу:  наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Организация  и выполнение работ по монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей» и специальности «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий».

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин: «Электрооборудование промышленных и гражданских зданий»; «Эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных и гражданских зданий»; «Электрические машины»;  «Электротехника»; «Информационные технологии в профессиональной деятельности».

- Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

- 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (ПМ.03) (вида профессиональной деятельности)

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных  занятий, контрольных работ,  а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Обучение по профессиональному модулю  завершается промежуточной аттестацией – экзаменом квалификационным.

| Результаты (освоенные ПК, ОК) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ПК 3.1. Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с соблюдением технологической последовательности. | -точность и грамотность оформления документации для организации работ по монтажу воздушных и кабельных линий; - производство монтажа воздушных и кабельных линий с соблюдением технологической последовательности и с учетом требований техники безопасности. - составление и планирование работы бригады по монтажу воздушных и кабельных линий по наряду-допуску; | Защита самостоятельных работ, отчетов по практическим работам, решение ситуационных задач в сфере профессиональной деятельности. Интерактивный опрос, тестирование, решение логических задач по ПМ. Составление презентаций. Подготовка и участие в научно-практических конференциях и семинарах. Экзамен квалификационный |
| ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и кабельных линий. | -выявление и устранение неисправностей устройств воздушных и кабельных линий; -планирование мероприятий по выявлению неисправностей электрических сетей с соблюдением требований техники безопасности; - планирование и производство профилактических осмотров воздушных и кабельных линий; |  |
| ПК 3.3.Организовать и проводить эксплуатацию электрических сетей. | -планирование мероприятий по эксплуатации электрических сетей. |  |
| ПК 3.4. Участвовать в проектировании электрических сетей. | -проектирование электрических сетей на местности, умение читать эл. схемы для планирования и проектирования воздушных и кабельных линий. |  |
| 1 | 2 | 3 |
| ОК 01. Выбирает способы решения профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. | - осуществляет выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области организации и выполнении работ по эксплуатации и ремонту электроустановок; | Наблюдение при выполнении практических работ, на учебной и производственной практике. |
| ОК 02. Осуществляет поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; | - осуществляет эффективный поиск необходимой информации; использование различных источников, включая электронные; | Наблюдение и экспертная оценка качества решения педагогических задач на практике и в ходе практических занятий. |
| ОК 03. Планирует и реализовывает собственное профессиональное и личностное развитие; | - самоанализ и коррекция результатов собственной работы; | Экспертная оценка качества участия в конкурсах. |
| ОК 04. Работает в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения; | Наблюдение и экспертная оценка качества решения педагогических задач. |
| ОК 05. Осуществляет устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; | - взаимодействие с обучающимися через устную и письменную коммуникацию на государственном языке РФ при выполнении электромонтажных работ; | Экспертное наблюдение и оценка при выполнение программы производственной практики |
| ОК 06. Проявляет гражданско-патриотическую позицию, демонстрирует осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; | -демонстрация интереса к будущей профессии; | Наблюдение |
| ОК 07. Содействует сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; | - демонстрация ответственного отношения к природе, обществу и человеку | Наблюдение и оценка в ходе обязательной аудиторной и внеаудиторной учебной деятельности студента. |
| ОК 08. Использует средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; | – проявление знаний и умений по профилактике травматизма; – соблюдение требований техники безопасности; – участие в организации воспитательно-образовательной работы с введением здоровьесберегающего компонента. | Экспертная оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ, качества работы на производственной практике. |
| ОК 09. Использует информационные технологии в профессиональной деятельности; | – проявление интереса к поиску информации как средству профессионального саморазвития; – соблюдение приемов поиска, анализа и оценки информации для решения профессиональных задач; | Наблюдение. Оценка качества решения педагогических задач на практике и в ходе практических занятий. |
| ОК 10. Использует профессиональную документацию на государственном и иностранном языках; | - демонстрация грамотного ведения учетно-отчетной документации. | Экспертное наблюдение и оценка при выполнение программы производственной практики. |
| ОК 11. Использует знания по финансовой грамотности, планирует предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. | – проявление интереса к финансовой грамотности в профессиональной деятельности; | Наблюдение. Оценка качества решения педагогических задач на практике и в ходе практических занятий. |

6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО РАЗДЕЛАМ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ.

Распределение по разделам ПМ 03 планируемых результатов обучения по основной образовательной программе, формируемых в рамках данного профессионального модуля и указанных в таблице:

| № п/п | Формируемые компетенции | МДК 03.01 |  |  |  |  | МДК 03.02. |  |  |  |  |  |  |  | МДК 03.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тема 1.1 | Тема 1.2 | Тема 1.3 | Тема 1.4 | Тема 1.5 | Тема 2.1. | Тема 2.2 | Тема 2.3 | Тема 2.4 | Тема 2.5 | Тема 2.6. | Тема 2.7. | Тема 2.8. |  | Тема1. | Тема 2 | Тема.3 | Тема.4 | Тема.5 | Тема 6. | Тема .7. | Тема 8. | Тема 9. |
|  | ОК 01. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  | ОК 02. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  | ОК 03. | * | * | + | * | * | + | + | * | * | * | + | + | * |  | + | + | * | * | + | + | + | * | + |
|  | ОК 04. | * | * | * | * | * | * | * | + | * | + | * | + | * |  | + | * | + | * | + | + | + | * | + |
|  | ОК 05. | * | + | + | + | * | * | + | + | * | + | + | + | * |  | + | * | + | + | + | + | + | * | * |
|  | ОК 06. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | ОК 07. | + | + | * | + | + | + | * | * | * | + | * | + | + |  | + | * | + | + | + | * | + | + | + |
|  | ОК 08. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | ОК 09. | * | + | * | + | + | + | + | + | * | * | * | * | + |  | * | * | * | + | * | * | * | + | * |
|  | ОК 10 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * | * | + |
|  | ОК 11 | * | + | * | + | + | + | + | + | * | * | * | * | + |  | * | * | * | + | + | + | + | + | + |
|  | ПК 3.1. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | * |
|  | ПК 3.2. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | * |
|  | ПК 3.3. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  | ПК 3.4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

+  - основные ОК и ПК

* - сквозные ОК и ПК

- Приложение 2.4

к ПООП-П по специальности

08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования

промышленных и гражданских зданий»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.04 Организация  деятельности производственного подразделения электромонтажной организации»

Обязательный профессиональный блок

2022г.

Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности  08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий (приказ Министерства образования и науки Российской федерации   от 23 января 2018 года N 44, зарегистрировано в Минюст России от 09.02.2018 N 49991.).

Организация-разработчик:  Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Орский технический техникума имени А.И. Стеценко».

СОДЕРЖАНИЕ

| - 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 6 |
| 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 7 |
| 4 условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 20 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 23 |
| 6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫМ КУРСАМ МОДУЛЯ | 25 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.04.Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной организации

  - Область программы профессионального модуля

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов среднего звена и  разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 08.02.09  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной организации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 4.1. Организовывать работу производственного подразделения.

ПК 4.2. Контролировать качество выполнения электромонтажных работ.

ПК 4. 3. Участвовать в расчетах основных технико-экономических показателей.

ПК 4 4. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении электромонтажных и наладочных работ.

Программа профессионального модуля может быть использована в области организации и выполнении работ по  эксплуатации и ремонту электроустановок  при наличии среднего (полного) общего образования.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- организации деятельности электромонтажной бригады;

- составления смет;

- контроля качества электромонтажных работ;

-проектирования электромонтажных работ;

уметь:

- разрабатывать и проводить мероприятия по приемке и складированию материалов, конструкций, по рациональному использованию строительных машин и энергетических установок, транспортных средств;

- организовывать подготовку электромонтажных работ;

- составлять графики проведения электромонтажных, эксплуатационных, ремонтных и пуско-наладочных работ;

-контролировать и оценивать деятельность членов бригады и подразделения в целом;

-контролировать технологическую последовательность электромонтажных работ и соблюдение требований правил устройства электроустановок и других нормативных документов;

-оценивать качество выполненных электромонтажных работ;

-проводить корректирующие действия;

-составлять калькуляции затрат на производство и реализацию продукции; составлять сметную документацию, используя нормативно-справочную литературу;

- рассчитывать основные показатели производительности труда;

-проводить различные виды инструктажа по технике безопасности;

-осуществлять допуск к работам в действующих электроустановках;

-организовать рабочее место в соответствии с правилами техники безопасности;

знать:

-структуру и функционирование электромонтажной организации;

-методы управления трудовым коллективом и структурными подразделениями;

- способы стимулирования работы членов бригады;

-методы контроля качества электромонтажных работ;

-правила технической эксплуатации и техники безопасности при выполнении электромонтажных работ;

-правила техники безопасности при работе в действующих электроустановках;

-виды и периодичность проведения инструктажей;

-состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации;

-виды износа основных фондов и их оценка;

-основы организации, нормирования и оплаты труда;

- издержки производства и себестоимость продукции

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля ПМ 04:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа,

включая:

учебной и производственной практики – 72 часа

экзамен квалификационный -6.

- 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной мастерской, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 4.1. | Организовывать работу производственного подразделения. |
| ПК 4.2. | Контролировать качество выполнения электромонтажных работ. |
| ПК 4.3. | Участвовать в расчетах основных технико-экономических показателей. |
| ПК 4.4. | Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении электромонтажных и наладочных работ |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля (ПМ.04)

3.1. Содержание профессионального модуля ПМ.04  Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной организации

| № п/п | Наименование разделов, специальной дисциплины, тем | № урока | Кол–во часов |  | Вопросы для самостоятельного изучения | Кол–во часов | Вид учебного занятия | Наглядные пособия и оборудование | Домашнее задание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МДК 04.01. Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Участие в планировании и организации работы структурного подразделения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тема 1.1. Организация деятельности электромонтажного подразделения |  |  | 2 |  |  | Теоретическое | ТСО, дидактический материал, видео. | [1]- стр. с.31 ответы на контрольные вопросы |
|  | Тема 1.2. Основные фонды предприятия |  |  | 4 |  |  | Теоретическое | ТСО, дидактический материал, видео. | [2]с.328-331 ответы на контрольные вопросы |
|  | Тема 1.3. Оборотные фонды предприятия |  |  | 4 |  |  | Практическое | Методические указания | Оформление отчета |
|  | Тема 1.4. Организация основного производства |  |  | 4 |  |  | Теоретическое | ТСО, дидактический материал, видео. | [1] – стр. 14-18 монтажные работы |
|  | Тема 1.5. Поточное производство |  |  | 2 |  |  | Практическое | Методические указания | Оформление отчета |
|  | Тема 1.6. Организация вспомогательного обслуживающего хозяйства |  |  | 6 | Методы составления сетевого и линейного графиков ЭМР | 1 | Теоретическое- лекция | ТСО, дидактический материал, видео. | [1] – стр. 25-30 подготовка трасс |
|  | Тема 1.7. Производственное планирование |  |  | 6 |  |  | Практическое | Методические указания | Оформление отчета |
|  | Тема 1.8. Заработная плата |  |  | 6 |  |  | Практическое | Методические указания | Оформление отчета |
|  | Тема 1.9. Себестоимость и смета затрат |  |  | 6 |  |  | Теоретическое- семинар | ТСО, дидактический материал, видео. | [2]с.238-240 реферат |
|  | Тема 1.10 Показатели финансовых результатов |  |  | 6 |  |  | Практическое | Методические указания | Оформление отчета |
|  | Тема 1.11 Ценообразование |  |  | 6 |  |  | Теоретическое | ТСО, дидактический материал, видео. | [2]с.238-240 |
|  | Тема 1.12 Организация подготовки производства |  |  | 6 |  |  | Теоретическое | Методические указания | Оформление отчета |
| Раздел 2. Участие в руководстве работой структурного подразделения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тема 2.1 Менеджер в организации |  |  | 6 |  |  | Теоретическое | ТСО, дидактический материал, видео. | [2] – стр. 4-5 Организация труда Стр.8-212 переподготовка |
|  | Тема 2.2 Управление персоналом |  |  | 4 |  |  | Практическое | Методические указания | Оформление отчета |
|  | Тема 2.3 Тайм- менеджмент |  |  | 4 |  |  | Теоретическое | ТСО, дидактический материал, видео. | [1] – стр. 34-40 Организация рабочих мест |

- 4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПМ.04)

- 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинета «Электрооборудования промышленных и гражданских зданий»; электромонтажная мастерские; лаборатория «Электрические машины»

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета - комплект деталей, инструментов, приспособлений;

- комплект бланков технологической документации;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия (диски: «Электрические машины»).

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:

рабочие места на  подгруппу;

измерительные приборы;

стенды исследования трансформаторов;

стенды исследования двигателей переменного и  постоянного тока;

приспособления;

электроинструменты.

Технические средства обучения:

информационные технологии в профессиональной деятельности:

компьютеры, принтер, сканер, проектор, программное обеспечение, комплект учебно-методической документации.

Электромонтажной лаборатории:

рабочие места на  подгруппу мест;

электрооборудование;

наборы инструментов; приспособления;

заготовки.

Реализация программы модуля предполагает обязательную, производственную практику, которую рекомендуется проводить рассредоточено на базовых предприятиях.

- 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Как организовать электромонтажные работы : Учеб. пособие для сред. проф. образования /Живов М. С.,. Изд. 2-е. Москва, редакция 2018 год- 340 с

2. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии: Учеб. пособие для сред. проф. образования /   Пашуто В.П.  М.: Кнорус, 2018. — 320 с.

Дополнительные источники:

- СНиП 3.05.06-85 Электрические устройства.

- ВСН 59-88/Госкомархитектуры. Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования.

- ВСН 123-90/Монтажспецстрой. Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам

4.   РД 34.03.284-96. Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности. (Утверждена РАО «ЕЭС России». 25.06.1996 г.)

- 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (ПМ.04) (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (формируемые профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК4.1.Организовывать работу производственного подразделения. | - демонстрация навыков организации подготовки электромонтажных работ; - демонстрация навыков составления графиков проведения электромонтажных, эксплуатационных, ремонтных и пуско-наладочных работ; - демонстрация навыков разработки и проведения мероприятий по приемке и складированию материалов, конструкции, по рациональному использованию строительных машин и энергетических установок транспортных средств. |
| ПК 4.2 Контролировать качество выполнения электромонтажных работ. | - демонстрация навыков контроля и оценки деятельности членов бригады и подразделения в целом; - демонстрация умения контролировать технологическую последовательность электромонтажных работ и соблюдать требования правил устройства электроустановок и других нормативных документов; - демонстрация умения оценивать качество выполненных электромонтажных работ; - демонстрация навыков проведения корректирующих действий; |
| ПК 4.3 Участвовать в расчетах основных технико-экономических показателей. | - демонстрация умения составлять калькуляцию затрат на производство и реализацию продукции; - демонстрация умения составлять сметную документацию, используя нормативно-справочную литературу; - демонстрация умения рассчитывать основные показатели производительности труда; - демонстрация навыков оценки основных фондов и их видов износа; - демонстрация навыков нормирования и организации оплаты труда; - демонстрация умения планировать издержки производства и себестоимость продукции. |
| ПК 4.4 Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении электромонтажных и наладочных работ. | - демонстрация умения организовывать и проводить различные виды инструктажа по мерам безопасности; - демонстрация умения осуществлять допуск к работам в действующих электроустановках; - демонстрация умения организовывать рабочее место в соответствии с правилами охраны труда. |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (формируемые общие компетенции) | Основные показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ОК.1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | -выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области организации и выполнении работ по эксплуатации и ремонту электроустановок; -оценка эффективности и качества выполнения; |
| ОК.2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | - эффективный поиск необходимой информации; использование различных источников, включая электронные |
| ОК.3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | - решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области организации и выполнении работ по эксплуатации и ремонту электроустановок; |
| ОК.4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | - организовывает работу коллектива и команды; взаимодействует с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения |
| ОК.5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.. | - грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе |
| ОК.6.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. | - описывает значимость своей специальности - понимает сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности по специальности |
| ОК.7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | - соблюдает нормы экологической безопасности; определяет направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности |
| ОК.9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. | - анализ инноваций в области организации и выполнении работ по эксплуатации и ремонту электроустановок; |
| ОК.11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | - выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования |

- Приложение 2.5

к ПООП-П по специальности

08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования

промышленных и гражданских зданий»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.05 Выполнение работ по рабочей профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»»

Обязательный профессиональный блок

2022г.

Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности  08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий (приказ Министерства образования и науки Российской федерации   от 23 января 2018 года N 44, зарегистрировано в Минюст России от 09.02.2018 N 49991.). и на основе профессионального стандарта электромонтера, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23   (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 4, ст. 293), Федерального закона об образовании от 29.12.2012 года №273-ФЗ.и с учетом требований международных стандартов Ворлдскиллс.

Организация-разработчик:  Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Орский технический техникума имени А.И. Стеценко».

СОДЕРЖАНИЕ

| - 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 21 |
| 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 24 |
| 4 условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 29 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 31 |
| 6.РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО МЕЖДИСЦИПЛИНАРОНМК КУРСУ МОДУЛЯ. | 32 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.05.Выполнение работ по рабочей профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

1.1 Область применения программы

Программа профессионального модуля (далее — программа) является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности  СПО 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий  разработана на основе ФГОС СПО по специальности и на основе профессионального стандарта Электромонтера, стандарта WorldSkils Russia  по техническому описанию компетенции Электромонтаж в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК).

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной ОПОП СПО на базе основного общего образования ППССЗ, а также в рамках профессионального обучения или дополнительного профессионального образования.

1.2 Место профессионального модуля в структуре программы подготовки специалистов среднего звена.

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл.

1.3 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- технического обслуживания электрооборудования;

- монтажа электрооборудования;

- ремонта электрооборудования;

- выполнения слесарных и электромонтажных работ при техническом обслуживании электрооборудования;

- работы с нормативно-технической документацией;

Квалификация - 2-й разряд

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2-го разряда   должен знать:

- устройство и принцип работы электродвигателей, генераторов, трансформа

торов, коммутационной и пускорегулирующей аппаратуры, аккумуляторов и электроприборов;

- основные виды электрических материалов, их свойства и назначение;

- правила и способы монтажа и ремонта электрооборудования в объеме выполняемых работ;

- наименование, назначение и правила пользования применяемым рабочим и

контрольно-измерительным инструментом и основные сведения о производстве и организации рабочего места;

- приемы и способы замены, сращивания и пайки проводов низкого напряжения;

- правила оказания первой помощи при поражении электрическим током;

- правила техники безопасности при обслуживании электроустановок в объеме квалификационной группы 2;

- приемы и последовательность производства такелажных работ.

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2-го разряда должен уметь:

- выполнять отдельные несложные работы по ремонту и обслуживанию электрооборудования под руководством электромонтера более высокой квалификации;

- выполнять монтаж и ремонт распределительных коробок, клеммников, предохранительных щитков и осветительной арматуры;

- выполнять очистку и продувку сжатым воздухом электрооборудования с

частичной разборкой, промывкой и протиркой деталей;

- выполнять чистку контактов и контактных поверхностей;

- выполнять разделку, сращивание, изоляцию и пайку проводов напряжением

до 1000 В;

- прокладывать установочные провода и кабели;

- выполнять простые слесарные и монтажные работы при ремонте электрооборудования;

подключать и отключать электрооборудование и выполнять простейшие измерения;

- работать пневмо- и электроинструментом;

выполнять такелажные работы с применением простых грузоподъемных

средств и кранов, управляемых с пола;

- выполнять проверку и измерения мегомметром сопротивления изоляции

распределительных сетей, статоров и роторов электродвигателей, обмоток транс

форматоров, вводов и выводов кабелей;

- обслуживать энергоустановки мощностью до 50 кВт.

Квалификация - 3-й разряд

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3-го разряда должен знать:

- основы электротехники;

- сведения о постоянном и переменном токе в объеме выполняемой работы;

- принцип действия и устройство обслуживаемых электродвигателей, генераторов, аппаратуры распределительных устройств, электросетей и электроприборов,

масляных выключателей, предохранителей, контактов, аккумуляторов, контроллеров;

- конструкцию и назначение пусковых и регулирующих устройств;

- приемы и способы замены, сращивания и пайки проводов высокого напряжения;

- безопасные приемы работ;

- последовательность разборки, ремонта и монтажа электрооборудования;

- обозначения выводов обмоток электрических машин;

- припои и флюсы;

- проводниковые и электроизоляционные материалы и их основные характеристики и классификацию;

- устройство и назначение простого и средней сложности контрольноизмерительного инструмента и приспособлений,

- способы замера электрических величин;

- приемы нахождения и устранения неисправностей в электросетях,

- правила прокладки кабелей в помещениях, под землей и на подвесных тросах

- правила техники безопасности в объеме квалификационной группы III.

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3-го разряда должен уметь:

- выполнять несложные работы на ведомственных электростанциях, транс

форматорных электроподстанциях с полным их отключением от напряжения опера

тивных переключений в электросетях, ревизией трансформаторов, выключателей,

разъединителей и приводов к ним без разборки конструктивных элементов;

- обслуживать и ремонтировать солнечные и ветровые энергоустановки мощ

ностью свыше 50 кВт;

- участвовать в ремонте, осмотрах и техническом обслуживании электрообо

рудования с выполнением работ по разборке, сборке, наладке и обслуживанию

электрических приборов электромагнитных, магнитоэлектрических и электродина

мических систем;

- ремонтировать трансформаторы, переключатели, реостаты, посты управле

ния, магнитные пускатели, контакторы и другую несложную аппаратуру;

- выполнять отдельные сложные ремонтные работы по руководством элек

тромонтеров более высокой квалификации;

- выполнять такелажные операции с применением кранов и других грузоподъ

емных машин;

- участвовать в прокладке кабельных трасс и проводки;

- заряжать аккумуляторные батареи;

- окрашивать наружные части приборов и оборудования;

- проводить реконструкцию электрооборудования;

- обрабатывать по чертежу электроизоляционные материалы: текстолит, гети-

накс, фибру и др.;

- проверять маркировку простых монтажных схем;

- выявлять и устранять отказы, неисправность и повреждения электрообору

дования с простыми схемами включения.

1.4. Перечень дополнительных знаний, умений, навыков формируемых в соответствии  со Спецификацией стандарта компетенции «Электромонаж» (WorldSkills Standards Specifications, WSSS)

Специалист должен знать и понимать:
 виды электропроводок и кабленесущих систем для коммерческих, частных, многоквартирных, сельскохозяйственных и промышленных зданий, а также знать, когда и где их применять;
 диапазон использования электрических щитов для 11,1
6 коммерческих, частных, многоквартирных, сельскохозяйственных и промышленных зданий, а также знать, когда и где их применять;
 виды электрических систем освещения и отопления для коммерческих, частных, многоквартирных, сельскохозяйственных и промышленных зданий;
 контрольно-регулирующие приборы и розетки коммерческих, частных, многоквартирных, сельскохозяйственных и промышленных зданий;
 структурированные кабельные системы, включая компьютерные сетевые кабели, пожарную и охранную сигнализации, системы видеонаблюдения, системы контроля доступа и пр. Специалист должен уметь:
 выбирать и устанавливать оборудование и проводку согласно имеющимся чертежам и документации;
 монтировать кабели и трубопроводы на различные поверхности согласно инструкциям и действующим стандартам;
 выбирать и монтировать кабели и провода внутри кабель-каналов, труб и гофротруб;
 монтировать и надежно закреплять кабели на различных видах лотков и поверхностях, согласно действующим стандартам;
 монтировать металлический и пластиковый кабель каналы:
• точно измерять и обрезать нужной длины/под углом;
• устанавливать без деформаций с зазорами на стыках в рамках погрешности.
 устанавливать различные переходники, включая сальники, на кабель-каналах и крепить их на поверхность;
 монтировать металлические, пластиковые и гибкие трубы, закреплять их на поверхность без искажений при поворотах;
 использовать правильные вводы, сальники при соединении труб, щитов, боксов и кабель-каналов;
 устанавливать и закреплять различные виды кабельных лотков на поверхность;
 устанавливать щиты, боксы на поверхность безопасным способом и устанавливать электрооборудование в них в соответствии с чертежами и документацией, которые содержат:
•вводные автоматические выключатели;
• УЗО;
• автоматические выключатели;
• предохранители;
• управляющие устройства (реле, таймеры, устройства автоматизации).
 коммутировать проводники внутри щитов и боксов в соответствии с электрическими схемами;
 подключать оборудование (структурированные кабельные системы) в соответствие с инструкциями согласно действующих стандартов и правил и инструкций изготовителя.

- 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.05

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ слесаря-электрика по ремонту электрооборудования, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

ВПД 1 : (2 разряд): Подготовка к монтажу и ремонт элементов электрооборудования, кабельных и воздушных линий напряжением до 1000 В.

ВПД 2 : (3 разряд): Техническое обслуживание, ремонт и монтаж электрооборудования, кабельных и воздушных линий напряжением до 1000 В профессиональными трудовыми компетенциями по профессии.

ПК 5.1 Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. (2р)

ПК 5.2 Выполнять прокладку установочных проводов и кабелей,. (2р)

ПК 5.3 Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты напряжением до 1000 В (2-3 р)

ПК 5.4 Выполнять обслуживание, ремонт и монтаж ,устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования напряжением до 1000 В (2-3 р)

ПК 5.5 Выполнять обслуживание, ремонт и монтаж осветительных электроустановок (2-3 р)

| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |  |
| --- | --- | --- |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |  |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |  |
| ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |  |
| ОК 5. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |  |
| ОК 6. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |  |
| ОК 7. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |  |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках. |  |

3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля (ПМ.05)

3.1. Содержание профессионального модуля ПМ.05  Выполнение работ по рабочей профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

| № п/п | Наименование разделов, специальной дисциплины, тем | № урока | Кол–во часов |  | Вопросы для самостоятельного изучения | Кол–во часов | Вид учебного занятия | Наглядные пособия и оборудование | Домашнее задание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Выполнение работ по рабочей профессии "Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1. Слесарная обработка деталей и соединений деталей -6 часов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Слесарная размерная обработка деталей и их соединений. |  |  | 2 | Правила чтения чертежей деталей, сборочных чертежей, принципиальных и монтажных схем | 1 | Теоретическое (урок) | ТСО, дидактический материал, видео. |  |
|  | ЛПЗ 1. Изучение способов выполнения основных слесарных операций |  |  | 2 |  |  | Практическое | Методически указания | Оформление отчета |
|  | ЛПЗ 2. Изучение способов выполнения слесарно-сборочных работ |  |  | 2 |  |  | Практическое | Методически указания | Оформление отчета |
| Тема 2. Прокладка установочных проводов и кабелей- 4 часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение разметки под прокладку установочных проводов и кабелей, их укладка |  |  | 2 | Правила сращивания, спайки и оконцевания проводов и кабелей | 1 | Теоретическое (лекция) | ТСО, дидактический материал, видео. | Составить сообщение |
|  | ЛПЗ 3. Изучение способов разметки конструкций и оборудования для прокладки установочных проводов и кабелей |  |  | 2 |  |  | Практическое | Методически указания | Оформление отчета |
| Тема 3. Техническое обслуживание, ремонт и монтаж электропроводок и электрических схем напряжением до 1000 В - 10часов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Профилактическое обслуживание электропроводок и электрических схем напряжением до 1000 В |  |  | 2 | Диагностика технического состояния электропроводок и электрических схем напряжением до 1000 В | 1 | Теоретическое (урок) | ТСО, дидактический материал, видео. | Стр.93-96 |
|  | 3.2. Проведение установленных испытаний электропроводок и электрических схем напряжением до 1000 В |  |  | 2 | Типовые неисправности в работе электрических схем напряжением до 1000 В и способы их устранения | 1 | Теоретическое (урок) | ТСО, дидактический материал, видео. | Стр.94-97 |
|  | ЛПЗ 4. Изучение технологии монтажа электрических схем напряжением до 1000 В с использованием проводов различных типов |  |  | 2 |  |  | Практическое | Методически указания | Оформление отчета |
|  | ЛПЗ 5. Изучение способов поиска и устранения неисправностей в смонтированных электропроводках и электрических схемах напряжением до 1000 В |  |  | 2 |  |  | Практическое | Методически указания | Оформление отчета |
|  | ЛПЗ 6. Изучение способов контроля параметров работы электрических схем напряжением до 1000 В |  |  | 2 |  |  | Практическое | Методически указания | Оформление отчета |
| Тема 4. Техническое обслуживание, ремонт и монтаж кабельных и воздушных линий напряжением до 1000 В- 10 часов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 Профилактическое обслуживание кабельных и воздушных линий напряжением до 1000 В |  |  | 2 | Схемы фазирования кабелей | 1 | Теоретическое (лекция) | ТСО, дидактический материал, видео. | Стр.100-106 |
|  | 4.2. Проведение установленных испытаний кабельных и воздушных линий напряжением до 1000 В |  |  | 2 | Способы определения мест повреждений воздушных и кабельных линий напряжением до 1000 В Протоколы измерения сопротивления изоляции кабелей перед включением | 1 | Теоретическое (урок) | ТСО, дидактический материал, видео. | Стр.102-104 |
|  | ЛПЗ 7. Изучение схем кабельных и воздушных линий напряжением до 1000 В |  |  |  |  |  | Практическое | Методически указания | Оформление отчета |
|  | ЛПЗ 8. Изучение технологии ремонта воздушных и кабельных линий напряжением до 1000 В |  |  |  |  |  | Практическое | Методически указания | Оформление отчета |
|  | ЛПЗ 9. Изучение способов определения пригодности к эксплуатации смонтированных и отремонтированных кабельных и воздушных линий напряжением до 1000 В |  |  |  |  |  | Практическое | Методически указания | Оформление отчета |
| Тема 5 . Демонтаж электрооборудования, кабельных и воздушных линий напряжением до 1000 В – 4 часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отсоединение электрооборудования, кабельных и воздушных линий напряжением до 1000 В от источников электропитания и электрических цепей |  |  | 2 | Способы заземления электрооборудования, кабельных и воздушных линий, правила отсоединения заземляющих устройств | 1 | Теоретическое (урок) | ТСО, дидактический материал, видео. | Стр.106-116 |
|  | ЛПЗ 10. Изучение принципов проверки обесточивания электрооборудования, кабельных и воздушных линий напряжением до 1000 В |  |  | 2 |  |  | Практическое | Методически указания | Оформление отчета |
| Тема 6. Техническое обслуживание, ремонт и монтаж электрических аппаратов напряжением до 1000 В – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1. Профилактическое обслуживание электрических аппаратов напряжением до 1000 В |  |  | 1 | Правила дефектации деталей и отдельных узлов электрических аппаратов напряжением до 1000 В | 1 | Теоретическое | ТСО, дидактический материал, видео. | Стр.118-124 |
|  | ЛПЗ 11. Изучение способов частичной и полной разборки электрических аппаратов напряжением до 1000 |  |  | 1 | Способы восстановления надписей и маркировок электрических аппаратов напряжением до 1000 В | 1 | Практическое | Методически указания | Оформление отчета |
|  | ЛПЗ 12. Изучение способов определения степени износа элементов электрических аппаратов напряжением до 1000 В |  |  | 1 |  |  | Практическое | Методически указания | Оформление отчета |
|  | 6.2. Выполнение профилактических ремонтных работ элементов электрических аппаратов напряжением до 1000 В |  |  | 1 |  |  | Теоретическое (урок) | ТСО, дидактический материал, видео. | Стр.126-129 |
| Тема 7. Техническое обслуживание, ремонт и монтаж осветительных электроустановок – 12 часов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1. Профилактическое обслуживание осветительных электроустановок |  |  | 1 | Способы защиты осветительного электрооборудования от перенапряжений | 1 | Теоретическое (урок) | ТСО, дидактический материал, видео. | Стр.130-139 |
|  | 7.2. Выявление типовых неисправностей и повреждений осветительных электроустановок |  |  | 1 | Диагностика технического состояния осветительных электроустановок | 1 | Теоретическое (урок) | ТСО, дидактический материал, видео. | Стр.132-135 |
|  | 7.3. Профилактический ремонт элементов осветительных электроустановок. |  |  | 1 |  |  | Теоретическое | ТСО, дидактический материал, видео. | Стр.135-137 |
|  | 7.4. Определение пригодности к эксплуатации смонтированных и отремонтированных осветительных электроустановок |  |  | 1 |  |  | Теоретическое (урок) | ТСО, дидактический материал, видео. | Стр.137-139 |
|  | ЛПЗ 14. Изучение принципа действия и устройства пускорегулирующей аппаратуры светильников с люминесцентными лампами с бесстартерной схемой управления |  |  | 2 |  |  | Практическое | Методически указания | Оформление отчета |
|  | ЛПЗ 15. Изучение способов присоединения осветительных электроустановок к источникам электропитания и электрическим цепям |  |  | 2 |  |  | Практическое | Методически указания | Оформление отчета |
|  | ЛПЗ 16. Изучение способов проверки состояния изоляции осветительных электроустановок |  |  | 2 |  |  | Практическое | Методически указания | Оформление отчета |
|  | ЛПЗ 17. Изучение способов восстановления работоспособности осветительных электроустановок |  |  | 2 |  |  | Практическое | Методически указания | Оформление отчета |
| Тема 8. Техническое обслуживание, ремонт и монтаж электрических машин напряжением до 1000 В – 10 часов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профилактическое обслуживание электрических машин напряжением до 1000 В: диагностика технического состояния электрических машин, восстановление работоспособности, проведение установленных испытаний |  |  | 2 | Правила оформления рабочей документации при техническом обслуживании, ремонте и монтаже электрических машин напряжением до 1000 В | 1 | Теоретическое (урок) | ТСО, дидактический материал, видео. | Составить реферат |
|  | ЛПЗ 18. Изучение способов восстановления работоспособности электрических машин напряжением до 1000 В |  |  | 4 |  |  | Практическое | Методически указания | Оформление отчета |
|  | ЛПЗ 19. Изучение способов испытания электрических машин напряжением до 1000 В |  |  | 4 |  |  | Практическое | Методические указания | Оформление отчета |
| Тема 9. Техническое обслуживание и монтаж электроизмерительных приборов – 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профилактическое обслуживание электроизмерительных приборов: диагностика технического состояния электроизмерительных приборов, подключение электроизмерительных приборов к электрическим цепям |  |  | 6 |  |  | Теоретическое (урок) | ТСО, дидактический материал, видео. | Составить сообщение |
|  | ЛПЗ 20. Выполнение измерения электрических величин с помощью контрольно-измерительных приборов, настройка электроизмерительных приборов |  |  | 6 |  |  | Практическое | Методически указания | Оформление отчета |

- 4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПМ.05)

- 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинета «Электрооборудования промышленных и гражданских зданий»; электромонтажная мастерская; лаборатория «Электрические машины»

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета - комплект деталей, инструментов, приспособлений;

- комплект бланков технологической документации;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:

рабочие места на  подгруппу;

измерительные приборы;

стенды исследования трансформаторов;

стенды исследования двигателей переменного и  постоянного тока;

приспособления;

электроинструменты.

Технические средства обучения:

информационные технологии в профессиональной деятельности:

компьютеры, принтер, сканер, проектор, программное обеспечение, комплект учебно-методической документации.

Электромонтажной лаборатории:

рабочие места на  подгруппу мест;

электрооборудование;

наборы инструментов; приспособления;

заготовки.

Реализация программы модуля предполагает обязательную, производственную практику, которую рекомендуется проводить рассредоточено на базовых предприятиях.

- 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий, В 2 книгах, Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю., - М.: Высш. шк., Издательский   центр «Академия», 2019.-462 стр

2. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий, учебное пособие, Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Высш. шк., Издательский   центр «Академия», 2019, 254 стр.

дополнительная литература:

- Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентирюхин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования - М.: Издательский   центр «Академия»,2019, 113 стр.

- ГОСТ 16110, СТ СЭВ 1103. трансформаторы силовые. Термины и определения.

- ГОСТ 16264.1, СТ СЭВ 4438. двигатели асинхронные. Общие технические условия.

- СНиП 3.05.06-85 Электротехнические установки.

- ГОСТ 2491-82 Пускатели электромагнитные низковольтные. Общие технические условия.

- electricalschool.info/main/ekspluat   «Эксплуатация электрооборудования » Школа для электрика: устройство.

- revolution.allbest.ru/physics/00048520_0.html   Эксплуатация электрооборудования в электрических сетях

- revolution.allbest.ru/physics/00060223_0.html Ремонт электрооборудования

- www.motor-remont.ru/…/book24content.htm   Эксплуатация и ремонт электрооборудования

- 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (ПМ.05) (вида профессиональной деятельности)

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих умений трудовых функций.

| Результаты (освоенные общие трудовые функции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Подготовка к монтажу и ремонт элементов электрооборудования, кабельных и воздушных линий напряжением до 1000 В. | -демонстрация умений, связанных с выполнением монтажных и ремонтных работ по профессии электромонтёр по обслуживанию и ремонту электрооборудования , кабельных и воздушных линий напряжением до 1000 В. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| Техническое обслуживание, ремонт и монтаж электрооборудования, кабельных и воздушных линий напряжением до 1000 В профессиональными трудовыми компетенциями по профессии. | - демонстрация умений по выполнению профилактических работ, выполнение деффектации и выявление неисправностей, выполнение монтажных и ремонтных работ , знания нормативных и технических документов |  |

6. Распределение компетенций по междисциплинарному курсу модуля

Распределение по разделам тем планируемых результатов обучения по основной образовательной программе, формируемых в рамках данного МДК05.01 и указанных в таблице:

| № п/п | Формируемые компетенции | МДК 05.01 Выполнение работ по рабочей профессии "Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тема 1. Слесарная обработка деталей и соединений деталей | Тема 2. Прокладка установочных проводов и кабелей | Тема 3. Техническое обслуживание, ремонт и монтаж электропроводок и электрических схем напряжением до 1000 В - | Тема 4. Техническое обслуживание, ремонт и монтаж кабельных и воздушных линий напряжением до 1000 В | Тема 5 . Демонтаж электрооборудования, кабельных и воздушных линий напряжением до 1000 В | Тема 6. Техническое обслуживание, ремонт и монтаж электрических аппаратов напряжением до 1000 В | Тема 7. Техническое обслуживание, ремонт и монтаж осветительных электроустановок | Тема 8. Техническое обслуживание, ремонт и монтаж электрических машин напряжением до 1000 В | Тема 9. Техническое обслуживание и монтаж электроизмерительных приборов |  |
|  | ОТФ А (2 разряд) | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |
|  | ОТФ В (3 разряд) |  |  | + | + | + | + | + | + |  | + |