ПРИМЕРНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ»

Уровень профессионального образования

Среднее профессиональное образование

Образовательная программа

подготовки специалистов среднего звена

Специальность
13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи

На базе среднего общего образования

Квалификация выпускника

техник-электромонтажник

| Утверждено протоколом федерального учебно-методического объединения в системе среднего профессионального образования по УГПС 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика: | от 05.11.2024 № 051224 |
| --- | --- |
|  | (реквизиты утверждающего документа) |
| Зарегистрировано в государственном реестре примерных образовательных программ: | 45/2024 |
|  | (регистрационный номер) Приказ ФГБОУ ДПО ИРПО от 16.12.2024 № 01-09-1329/2024 |
|  | (реквизиты утверждающего документа) |

2024 год

Разработчики примерной образовательной программы «Профессионалитет»

| ФИО | Организация, должность |
| --- | --- |

| Организация-руководитель группы разработчиков: | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития профессионального образования» |
| --- | --- |
| Экспертные организации: |  |

Содержание

Раздел 1. Общие положения	4

1.1. Назначение примерной образовательной программы	4

1.2. Нормативные документы.	4

1.3. Перечень сокращений.	5

Раздел 2. Основные характеристики образовательной программы	6

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника	7

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 20 Электроэнергетика.	7

3.2. Профессиональные стандарты	7

3.3. Осваиваемые виды деятельности	8

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы	9

4.1. Общие компетенции	9

4.2. Профессиональные компетенции	11

4.3. Матрица компетенций выпускника	21

5.1. Примерный учебный план	37

5.2. Примерный календарный учебный график	40

5.3. Примерные рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей	41

5.4. Примерная рабочая программа воспитания и примерный календарный план воспитательной работы	41

5.5. Практическая подготовка	41

5.6. Государственная итоговая аттестация	42

Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы	42

6.1. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной программы	42

6.2. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий	43

6.3. Кадровые условия реализации образовательной программы	43

6.4. Примерные расчеты финансового обеспечения реализации образовательной программы	43

Приложение 1. Примерные рабочие программы профессиональных модулей

Приложение 2. Примерные рабочие программы учебных дисциплин

Приложение 3. Примерное материально-техническое оснащение специальных помещений

Приложение 4. Порядок организации государственной итоговой аттестации

Приложение 5. Примерная рабочая программа воспитания

# Раздел 1. Общие положения

1.1. Назначение примерной образовательной программы

Настоящая примерная образовательная программа «Профессионалитет» (далее – ПОП-П) по специальности разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи, утвержденным приказом Министерства образования и науки России от 05.02.2018 № 66 (далее – ФГОС, ФГОС СПО).

ПОП-П разработана с учетом отраслевого подхода, предусматривающего механизмы трансформации до основной профессиональной образовательной программы, с учетом запросов конкретных работодателей.

ПОП-П определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального образования по специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия реализации образовательной программы.

ПОП-П разработана для реализации образовательной программы на базе среднего общего образования. Основная профессиональная образовательная программа (далее – образовательная программа), реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается образовательной организацией на основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального образования и положений федеральной основной общеобразовательной программы среднего общего образования, а также с учетом получаемой специальности среднего профессионального образования.

1.2. Нормативные документы.

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Порядок разработки примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования (Приказ Минпросвещения России от 08.04.2021 № 153);

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи (Министерства образования и науки России от 05.02.2018 № 66);

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования (Приказ Минпросвещения России от 24.08.2022 № 762);

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования (Приказ Минпросвещения России от 08.11.2021 № 800);

Положение о практической подготовке обучающихся (Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020);

Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение (Приказ Минпросвещения России от 14.07.2023 № 534);

Перечень профессий и специальностей среднего профессионального образования, реализация образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (приказ Минпросвещения России от 13.12.2023 N 932);

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391 
«Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12.10.2021 № 716н «Об утверждении профессионального стандарта Монтажник бетонных и металлических конструкций»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 ноября 2023 г. N 825н «Об утверждении профессионального стандарта Работник по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи»»

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

от 14.05.2019 № 327н «Об утверждении профессионального стандарта Работник по оперативно-технологическому управлению в электрических сетях».

1.3. Перечень сокращений.

ВЧ – вариативная часть образовательной программы;

ГИА – государственная итоговая аттестация;

ДЭ – демонстрационный экзамен;

МДК – междисциплинарный курс;

ОК – общие компетенции;

ОП – общепрофессиональный цикл;

ОТФ – обобщенная трудовая функция;

ОЧ – обязательная часть образовательной программы;

ОГСЭ – общий гуманитарный и социально-экономический цикл;

ЕН – естественно-научный и математический цикл;

ПА – промежуточная аттестация;

ПК – профессиональные компетенции;

ПМ – профессиональный модуль;

ПОП-П – примерная образовательная программа «Профессионалитет»;

ПП – профессиональный цикл;

ПС – профессиональный стандарт,

ТС – технические средства;

ТФ – трудовая функция;

УМК – учебно-методический комплект;

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования.

# Раздел 2. Основные характеристики образовательной программы

| Параметр | Данные |  |
| --- | --- | --- |
| Отрасли, для которых разработана образовательная программа | Машиностроение. Металлургия. Топливно-энергетический комплекс Атомная отрасль. Электротехническая промышленность |  |
| Профессиональные стандарты, соответствующих профессиональной деятельности выпускников | 16.047 Монтажник бетонных и металлических конструкций (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12.10.2021 № 716н) 20.031 Работник по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 ноября 2023 г. N 825н) |  |
| Отраслевые профессиональные стандарты, соответствующие профессиональной деятельности выпускников | Топливно-энергетический комплекс |  |
|  | 20.041 Работник по оперативно-технологическому управлению в электрических сетях (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14.05.2019 № 327н) |  |
| Специализированные допуски для прохождения практики, в том числе по охране труда и возраст до 18 лет | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие III группы допуска по электробезопасности |  |
| Реквизиты ФГОС СПО | Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.02.2018 № 66 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи» |  |
| Квалификация выпускника | техник-электромонтажник |  |
| Направленности (при наличии): | - |  |
| Дополнительные квалификации по профессии рабочих, должности служащих, рекомендуемые отраслью | Топливно-энергетический комплекс |  |
|  | Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи Электромонтер по оперативным переключениям в распределительных сетях |  |
| Нормативный срок и объем реализации образовательной программы на базе ООО на базе СОО | 3 года 10 мес./ 5940 ак.ч. 2 года 10 мес./ 4464 ак.ч. |  |
| Срок и объем реализации образовательной программы, рекомендованный отраслью на базе ООО | Топливно-энергетический комплекс |  |
|  | 3 года 10 мес./ 5940 ак.ч. |  |
| Объем практики (всего/из них производственной практики) | 432/324 |  |
| Структура образовательной программы | Объем, в ак.ч. | в т.ч. в форме практической подготовки |
| Обязательная часть образовательной программы | 2952 | 2548 |
| ОГСЭ | 468 | 396 |
| ЕН | 144 | 84 |
| общепрофессиональный цикл | 612 | 340 |
| профессиональный цикл | 1728 | 1728 |
| в т.ч. практика: - учебная - производственная | 432 - 108 -324 | 432 - 108 -324 |
| Вариативная часть образовательной программы | 1296 | 1296 |
| в т.ч. дополнительный профессиональный блок (не менее 50% объема вариативной части образовательной программы), включая цифровой образовательный модуль | 648 | 648 |
| ГИА в форме демонстрационного экзамена и защиты дипломного проекта (работы) | 216 | 216 |
| Всего | 4464 | 3700 |

# Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 20 Электроэнергетика.

3.2. Профессиональные стандарты

Перечень профессиональных стандартов, учитываемых при разработке ПОП-П:

| № | Код и Наименование ПС | Реквизиты утверждения | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16.047 Монтажник бетонных и металлических конструкций | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12.10.2021 № 716н | ОТФ Е Выполнение комплекса работ по монтажу металлических, сборных бетонных и железобетонных конструкций при строительстве уникальных объектов | ТФ E/01.4 Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций зданий при строительстве уникальных объектов (объектов использования атомной энергии; объектов высотой более 100 м, пролетом более 100 м; с консолью более 20 м; с заглублением подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки земли более чем на 15 м) |
|  |  |  |  | ОТФ. E/01.4 Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций зданий при строительстве уникальных объектов (объектов использования атомной энергии; объектов высотой более 100 м, пролетом более 100 м; с консолью более 20 м; с заглублением подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки земли более чем на 15 м) |
| 2 | 20.031 Работник по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 ноября 2023 г. N 825н | ОТФ В Организация и выполнение работ средней сложности по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше | ТФ B/01.4 Выполнение работ средней сложности по техническому обслуживанию воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше, ответвлений, перемычек, заземляющих спусков, контуров заземлений |
|  |  |  |  | ТФ B/02.4 Осуществление работ средней сложности по наряду или распоряжению в качестве производителя работ по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше |

3.3. Осваиваемые виды деятельности

| Наименование видов деятельности | Код и наименование ПМ |
| --- | --- |
| Виды деятельности |  |
| Монтаж воздушных линий электропередачи | ПМ.01 Монтаж воздушных линий электропередачи |
| Эксплуатация и ремонт линий электропередачи | ПМ.02. Эксплуатация и ремонт линий электропередачи |
| Реконструкция линий электропередачи | ПМ.03 Реконструкции линий электропередачи |
| Управление персоналом производственного подразделения | ПМ.04 Управление персоналом производственного подразделения |
| Монтаж электрических подстанций и обслуживание электрооборудования | ПМ.05 Монтаж электрических подстанций и обслуживание электрооборудования |
| Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих | ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих |

# Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

4.1. Общие компетенции

| Код ОК | Формулировка компетенции | Знания, умения |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Умения: |
|  |  | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части |
|  |  | определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы |
|  |  | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы |
|  |  | владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах |
|  |  | оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |
|  |  | Знания: |
|  |  | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить |
|  |  | структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях |
|  |  | основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте |
|  |  | методы работы в профессиональной и смежных сферах |
|  |  | порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Умения: |
|  |  | определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации |
|  |  | выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска |
|  |  | оценивать практическую значимость результатов поиска |
|  |  | применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач |
|  |  | использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности |
|  |  | использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |
|  |  | Знания: |
|  |  | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности |
|  |  | приемы структурирования информации |
|  |  | формат оформления результатов поиска информации |
|  |  | современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и |
|  |  | программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | Умения: |
|  |  | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности |
|  |  | применять современную научную профессиональную терминологию |
|  |  | определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи |
|  |  | определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности, выявлять источники финансирования |
|  |  | презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности |
|  |  | определять источники достоверной правовой информации |
|  |  | составлять различные правовые документы |
|  |  | находить интересные проектные идеи, грамотно их формулировать и документировать |
|  |  | оценивать жизнеспособность проектной идеи, составлять план проекта |
|  |  | Знания: |
|  |  | содержание актуальной нормативно-правовой документации |
|  |  | современная научная и профессиональная терминология |
|  |  | возможные траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | основы предпринимательской деятельности, правовой и финансовой грамотности |
|  |  | правила разработки презентации |
|  |  | основные этапы разработки и реализации проекта |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Умения: |
|  |  | организовывать работу коллектива и команды |
|  |  | взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
|  |  | Знания: |
|  |  | психологические основы деятельности коллектива |
|  |  | психологические особенности личности |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Умения: |
|  |  | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке |
|  |  | проявлять толерантность в рабочем коллективе |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила оформления документов |
|  |  | правила построения устных сообщений |
|  |  | особенности социального и культурного контекста |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | Умения: |
|  |  | проявлять гражданско-патриотическую позицию |
|  |  | демонстрировать осознанное поведение |
|  |  | описывать значимость своей специальности |
|  |  | применять стандарты антикоррупционного поведения |
|  |  | Знания: |
|  |  | сущность гражданско-патриотической позиции |
|  |  | традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений |
|  |  | значимость профессиональной деятельности по специальности |
|  |  | стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Умения: |
|  |  | соблюдать нормы экологической безопасности |
|  |  | определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности |
|  |  | организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства |
|  |  | организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона |
|  |  | эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности |
|  |  | основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности |
|  |  | пути обеспечения ресурсосбережения |
|  |  | принципы бережливого производства |
|  |  | основные направления изменения климатических условий региона |
|  |  | правила поведения в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Умения: |
|  |  | использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей |
|  |  | применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности |
|  |  | пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности |
|  |  | Знания: |
|  |  | роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека |
|  |  | основы здорового образа жизни |
|  |  | условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности |
|  |  | средства профилактики перенапряжения |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Умения: |
|  |  | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы |
|  |  | участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы |
|  |  | строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности |
|  |  | кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) |
|  |  | писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы |
|  |  | основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) |
|  |  | лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности |
|  |  | особенности произношения |
|  |  | правила чтения текстов профессиональной направленности |

4.2. Профессиональные компетенции

| Виды деятельности | Код и наименование компетенции | Показатели освоения компетенции |
| --- | --- | --- |
| ВД.01 Монтаж воздушных линий электропередачи | ПК 1.1. Выполнять монтажные работы по возведению воздушных линий электропередачи | Навыки: |
|  |  | - сооружении опор, фундаментов для возведения воздушных линий; - выполнении монтажных работ воздушных линий электропередачи; - выполнении термитной сварки; соблюдении техники безопасности при выполнении монтажных работ по сооружению линий электропередач; |
|  |  | Умения: |
|  |  | - проводить подготовительные работы для монтажа фундамента и опор; - производить сборку и установку опор; - выполнять монтаж проводов и тросов в соответствии с техническими требованиями; - выполнять термитную сварку проводов; - выбирать оборудование и материалы для монтажа линий электропередачи; - осуществлять технический контроль соответствия качества сборки и монтажа элементов линий электропередачи согласно технологическим допускам и нормам; - обеспечивать соблюдение техники безопасности при производстве монтажных работ; контролировать качество выполняемых работ; |
|  |  | Знания: |
|  |  | - строительно-монтажных работ при возведении конструкций опор и фундаментов; - классификации и погрешности измерений, их свойства; - принципов измерения горизонтальных и вертикальных углов; - геодезического обеспечения строительства линий электропередачи; - технологических процессов сооружения воздушных линий, монтажа проводов и молниезащитных тросов; - технологии проведения термических сварочных работ проводов; - технологии производства строительно-монтажных работ при сооружении воздушных линий электропередачи; - методов и средств контроля качества монтажных работ; |
|  | ПК 1.2. Выполнять необходимые типовые расчеты конструктивных элементов линий электропередачи | Навыки: |
|  |  | выполнения типовых расчетов конструктивных элементов линий электропередачи; |
|  |  | Умения: |
|  |  | - составлять продольный профиль нивелирования для проектирования и сооружения линий электропередачи; - производить камеральную обработку результатов полевых измерений теодолитного кода; выполнять механический расчет конструктивных элементов линий электропередачи в различных режимах работы; |
|  |  | Знания: |
|  |  | конструкции составных частей линий электропередачи и методы их расчета; |
|  | ПК 1.3. Организовывать работу по сооружению воздушных линий электропередачи | Навыки: |
|  |  | - организации работ по сооружению воздушных линий электропередачи; - выборе строительных машин и механизмов применительно к конкретным условиям эксплуатации; соблюдении техники безопасности при выполнении монтажных работ по сооружению линий электропередач; |
|  |  | Умения: |
|  |  | - подбирать материалы, строительные машины и механизмы для земляных работ и монтажа конструкций; - выбирать оборудование и материалы для монтажа линий электропередачи; - определять объемы и трудозатраты и составлять графики работ строительно-монтажных работ; - составлять графики производства работ по монтажу линий электропередачи; - осуществлять технический контроль соответствия качества сборки и монтажа элементов линий электропередачи согласно технологическим допускам и нормам; обеспечивать соблюдение техники безопасности при производстве монтажных работ; |
|  |  | Знания: |
|  |  | - методики расчета средневзвешенного расстояния вывозки грузов на трассу; - методов и средства контроля качества монтажных работ; - принципов составления проектов производства строительно-монтажных работ; правил техники безопасности при производстве монтажных работ; |
|  | ПК 1.4. Оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующими нормативными правовыми актами | Навыки: |
|  |  | - организации работ по сооружению воздушных линий электропередачи; выполнении типовых расчетов конструктивных элементов линий электропередачи; |
|  |  | Умения: |
|  |  | - составлять продольный профиль нивелирования для проектирования и сооружения линий электропередачи; - выполнять механический расчет конструктивных элементов линий электропередачи в различных режимах работы; - составлять графики производства работ по монтажу линий электропередачи; оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующими нормативными документами; |
|  |  | Знания: |
|  |  | - правил составления чертежей и монтажных схем; принципов составления проектов производства строительно-монтажных работ; |
|  | ПК 1.5. Осуществлять сдачу воздушных линий в эксплуатацию в соответствии с действующими нормативными правовыми актами | Навыки: |
|  |  | - организации работ по сооружению воздушных линий электропередачи; контроле качества выполненных работ. |
|  |  | Умения: |
|  |  | - проводить испытания с определением работоспособности линий электропередачи; - осуществлять технический контроль соответствия качества сборки и монтажа элементов линий электропередачи согласно технологическим допускам и нормам; контролировать качество выполняемых работ; |
|  |  | Знания: |
|  |  | методов и средств контроля качества монтажных работ; |
| ВД.02 Эксплуатация и ремонт линий электропередачи | ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание линий электропередач в соответствии с эксплуатационными требованиями | Навыки: |
|  |  | техническом обслуживании линий электропередачи в соответствии с эксплуатационными требованиями; |
|  |  | Умения: |
|  |  | - обслуживать линии электропередачи различного напряжения; обеспечивать соблюдение техники безопасности при проведении эксплуатационных и ремонтных работ; |
|  |  | Знания: |
|  |  | - основных положений по эксплуатации линий электропередачи; - правил технической эксплуатации электроустановок и технику безопасности при проведении эксплуатационных и ремонтных работ; контроля качества выполненных работ. |
|  | ПК 2.2. Осуществлять оценку состояния линий электропередач в соответствии с эксплуатационными требованиями | Навыки: |
|  |  | техническом обслуживании линий электропередачи в соответствии с эксплуатационными требованиями; |
|  |  | Умения: |
|  |  | проводить профилактические измерения и испытания с определением работоспособности линий электропередачи в соответствии с технологическими требованиями; |
|  |  | Знания: |
|  |  | - принципов контроля параметров электрических сетей; - аппаратуры, применяемой при контроле параметров сети; - методов профилактических измерений на линиях электропередач; методов приема и передачи телеметрической информации на линии электропередач; |
|  | ПК 2.3. Определять места повреждений линий электропередачи | Навыки: |
|  |  | - техническом обслуживании линий электропередачи в соответствии с эксплуатационными требованиями; выполнении ремонтных работ линий электропередачи в процессе эксплуатации. |
|  |  | Умения: |
|  |  | определять места повреждений воздушных линий электропередачи различными методами; |
|  |  | Знания: |
|  |  | - принципов контроля параметров электрических сетей; - аппаратуры, применяемую при контроле параметров сети; - видов повреждения сети, их описание и характеристику; методов определения мест повреждений линий электропередачи |
|  | ПК 2.4. Производить ремонт и замену поврежденных элементов линий электропередачи в процессе эксплуатации | Навыки: |
|  |  | выполнении ремонтных работ линий электропередачи в процессе эксплуатации. |
|  |  | Умения: |
|  |  | - производить ремонт и замену поврежденных элементов воздушных линий электропередачи в процессе эксплуатации; - заменять поврежденные элементы линий электропередачи в процессе эксплуатации; - производить ремонт опор и фундаментов; обеспечивать соблюдение техники безопасности при проведении эксплуатационных и ремонтных работ; |
|  |  | Знания: |
|  |  | - основных положений по эксплуатации линий электропередачи; - технологий ведения ремонтных работ линий электропередачи различного напряжения; - порядока проведения планового (капитального) и внепланового ремонта воздушных линий электропередачи; - механизма приспособлений и инструментов, применяемых при ремонтных работах; - правил технической эксплуатации электроустановок и техники безопасности при проведении эксплуатационных и ремонтных работ; контроля качества выполненных работ. |
| ВД.03 Реконструкция линий электропередачи | ПК 3.1. Выполнять демонтаж элементов линий электропередачи | Навыки: |
|  |  | реконструкции линий электропередачи |
|  |  | Умения: |
|  |  | - демонтировать провода, тросы, фундаменты, опоры в соответствии с техническими требованиями; обеспечивать соблюдение техники безопасности при реконструкции линий электропередачи; |
|  |  | Знания: |
|  |  | - технологии демонтажа фундаментов, опор, тросов, проводов; - технологии ремонта фундаментов, опор; правил техники безопасности и регламентирующих |
|  | ПК 3.2. Производить монтаж заменяющихся элементов линий электропередачи | Навыки: |
|  |  | реконструкции линий электропередачи. |
|  |  | Умения: |
|  |  | - заменять демонтируемые элементы линий электропередачи; обеспечивать соблюдение техники безопасности при реконструкции линий электропередачи; |
|  |  | Знания: |
|  |  | - правил монтажа заменяющих элементов линий электропередачи; правил техники безопасности и регламентирующие правила работ |
|  | ПК 3.3. Осуществлять технический контроль соответствия качества монтажа элементов линий электропередачи согласно технологическим допускам и нормам | Навыки: |
|  |  | реконструкции линий электропередачи |
|  |  | Умения: |
|  |  | производить контроль качества выполненных работ; |
|  |  | Знания: |
|  |  | правил монтажа заменяющих элементов линий электропередачи |
|  | ПК 3.4. Организовывать работы по реконструкции линий электропередачи | Навыки: |
|  |  | реконструкции линий электропередачи |
|  |  | Умения: |
|  |  | - рассчитывать нагрузку заменяемых линий электропередачи; - определять энергоэффективность объектов энергетики; - выбирать необходимые элементы для реконструкции линий; обеспечивать соблюдение техники безопасности при реконструкции линий электропередачи |
|  |  | Знания: |
|  |  | - необходимых документов для реконструкции линий; - основных направлений в области энергосбережения и энергоэффективности сетевых объектов; правил техники безопасности и регламентирующих правил работ. |
| ВД. 04 Управление персоналом производственного подразделения | ПК 4.1. Планировать работы персонала по монтажу, техническому обслуживанию, ремонту и реконструкции линий электропередачи | Навыки: |
|  |  | составлении планов работы по монтажу, техническому обслуживанию, ремонту и реконструкции линий электропередачи с использованием современных средств обработки информации; |
|  |  | Умения: |
|  |  | определять главные направления в работе по монтажу, техническому обслуживанию, ремонту и реконструкции линий электропередачи; |
|  |  | Знания: |
|  |  | - типовых норм времени и расхода технических материалов; общих сведений о системе ценообразования и сметного нормирования в монтаже, техническом обслуживании, ремонте и реконструкции, об элементах системы; |
|  | ПК 4.2. Обеспечивать оперативное руководство работой персонала при монтаже, техническом обслуживании, ремонте и реконструкции линий электропередачи | Навыки: |
|  |  | руководстве персоналом, выполняющим работы по монтажу, техническому обслуживанию, ремонту и реконструкции линий электропередачи; |
|  |  | Умения: |
|  |  | ставить перед коллективом задачи по выполнению работ и контролировать их результаты; |
|  |  | Знания: |
|  |  | - видов технического обслуживания и ремонта оборудования, последовательность процессов, современные средства обработки информации; - принципов и методов руководства, оперативными действиями при решении задач, стоящих перед персоналом; прикладного программного обеспечения и информационных ресурсов в области организации управления производством. |
|  | ПК 4.3. Оформлять оперативно-техническую документацию работ персонала по монтажу, техническому обслуживанию, ремонту и реконструкции линий электропередачи в соответствии с существующими требованиями | Навыки: |
|  |  | оформлении оперативно-технической документации по монтажу, техническому обслуживанию, ремонту и реконструкции линий электропередачи с использованием современных средств обработки информации; |
|  |  | Умения: |
|  |  | - заполнять бланки оперативно-технической документации, вести технические журналы; находить и использовать необходимую нормативную документацию по сметному делу; |
|  |  | Знания: |
|  |  | - перечня оперативно-технической документации и требования к ее оформлению; инструкции по заполнению технических журналов; |
|  | ПК 4.4. Выполнять технико-экономические расчеты затрат на производимые работы. | Навыки: |
|  |  | выполнении технико-экономических расчетов затрат на производимые работы; |
|  |  | Умения: |
|  |  | - рассчитывать расходы технических материалов и человеко-часов на производство работ; - определять стоимость строительной продукции; - составлять локальные сметные расчеты (сметы), объектные сметные расчеты (сметы), сводные сметные расчеты стоимости монтажа, технического обслуживания, ремонта и реконструкции, калькуляции сметной стоимости материалов и калькуляции транспортных расходов на перевозку грузов. использовать информационные и компьютерные технологии при составлении сметной документации; |
|  |  | Знания: |
|  |  | - законодательных и нормативных документов по вопросам ценообразования; - принципов взаимоотношений субъектов строительного рынка в рамках ценообразования; - методологии ценообразования в условиях рынка; - методов и порядка определения сметной стоимости; - порядка составления сметной документации; - сметно-нормативной базы системы ценообразования; порядока экспертизы и утверждения проектно-сметной документации; |
| ВД. 5 Монтаж электрических подстанций и обслуживание электрооборудования | ПК 5.1. Выполнять отдельные элементы строительно-монтажных работ по сооружению электрических подстанций | Навыки: |
|  |  | организации и выполнении отдельных видов строительно-монтажных работ на электрических подстанциях. |
|  |  | Умения: |
|  |  | - производить камеральную обработку площадного нивелирования с построением площадки под подстанцию. - производить геодезический контроль при выполнении разбивочных работ. - проводить подготовительные работы для монтажа фундамента и опорных конструкций под оборудование подстанций. - производить сборку и установку опорных конструкций под оборудование подстанций. - осуществлять технический контроль соответствия качества сборки и монтажа элементов строительной части подстанций согласно технологическим допускам и нормам. определять качество выполняемых работ в соответствии с нормативными требованиями |
|  |  | Знания: |
|  |  | - строительно-монтажных работ при возведении конструкций опор и фундаментов под оборудование электрических подстанций. - геодезического обеспечения строительства электрических подстанций. - технологии производства строительно-монтажных работ при сооружении электрических подстанций. конструкции составных строительных частей электрических подстанций. |
|  | ПК 5.2. Обеспечивать соблюдение техники безопасности при сооружении электрических подстанций | Навыки: |
|  |  | соблюдении техники безопасности при выполнении строительно-монтажных работ |
|  |  | Умения: |
|  |  | обеспечивать соблюдение техники безопасности при производстве строительно-монтажных работ |
|  |  | Знания: |
|  |  | правил техники безопасности при производстве работ. |
|  | ПК 5.3. Находить и устранять повреждения электрооборудования | Навыки: |
|  |  | обнаружении и устранении повреждений и неисправностей оборудования электроустановок |
|  |  | Умения: |
|  |  | - выбирать электрооборудование подстанций. - контролировать состояние электрооборудования. - определять повреждения и отклонения от нормы в работе электрооборудования. выявлять и устранять неисправности электрооборудования, выполнять основные виды работ по его ремонту. |
|  |  | Знания: |
|  |  | - основных конструктивных элементов электрооборудования подстанций. методов диагностики и устранения неисправностей в электрооборудовании подстанций. |
|  | ПК 5.4. Выполнять работы по ремонту электрооборудования подстанций | Навыки: |
|  |  | производстве работ по ремонту электрооборудования подстанций |
|  |  | Умения: |
|  |  | - выявлять и устранять неисправности электрооборудования, выполнять основные виды работ по его ремонту. определять качество выполняемых работ в соответствии с нормативными требованиями |
|  |  | Знания: |
|  |  | - видов ремонтов электрооборудования подстанций. технологии ремонта оборудования устройств электроснабжения. |
|  | ПК 5.5. Обеспечивать соблюдение техники безопасности при техническом обслуживании и ремонте электрооборудования подстанций | Навыки: |
|  |  | соблюдении техники безопасности при выполнении ремонтных работ. |
|  |  | Умения: |
|  |  | обеспечивать соблюдение техники безопасности при производстве ремонтных работ |
|  |  | Знания: |
|  |  | правил техники безопасности при производстве работ. |
| ВД.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих |  |  |

4.3. Матрица компетенций выпускника

4.3.1. Матрица соответствия видов деятельности по ФГОС СПО профессиональным стандартам, квалификационным справочникам

| Наименование ВД | Код и наименование ПК | Код профессионального стандарта | Код и наименование обобщенной трудовой функции | Код и наименование трудовой функции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВД.01 Монтаж воздушных линий электропередачи | ПК 1.1. Выполнять монтажные работы по возведению воздушных линий электропередачи | 16.047 | ОТФ Е Выполнение комплекса работ по монтажу металлических, сборных бетонных и железобетонных конструкций при строительстве уникальных объектов | ТФ E/01.4 Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций зданий при строительстве уникальных объектов (объектов использования атомной энергии; объектов высотой более 100 м, пролетом более 100 м; с консолью более 20 м; с заглублением подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки земли более чем на 15 м) |
|  |  |  |  | E/02.4 Монтаж металлических конструкций зданий и сооружений при строительстве уникальных объектов (объектов использования атомной энергии; объектов высотой более 100 м, пролетом более 100 м, с консолью более 20 м; с заглублением подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки земли более чем на 15 м) |
|  | ПК 1.2. Выполнять необходимые типовые расчеты конструктивных элементов линий электропередачи | 20.031 | ОТФ В Организация и выполнение работ средней сложности по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше | ТФ B/02.4 Осуществление работ средней сложности по наряду или распоряжению в качестве производителя работ по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше |
|  | ПК 1.3. Организовывать работу по сооружению воздушных линий электропередачи | 20.031 | ОТФ В Организация и выполнение работ средней сложности по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше | ТФ B/02.4 Осуществление работ средней сложности по наряду или распоряжению в качестве производителя работ по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше |
|  | ПК 1.4. Оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующими нормативными правовыми актами | 20.031 | ОТФ В Организация и выполнение работ средней сложности по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше | ТФ B/02.4 Осуществление работ средней сложности по наряду или распоряжению в качестве производителя работ по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше… |
|  | ПК 1.5. Осуществлять сдачу воздушных линий в эксплуатацию в соответствии с действующими нормативными правовыми актами | 20.031 | ОТФ В Организация и выполнение работ средней сложности по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше | ТФ B/02.4 Осуществление работ средней сложности по наряду или распоряжению в качестве производителя работ по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше |
| ВД.02 Эксплуатация и ремонт линий электропередачи | ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание линий электропередач в соответствии с эксплуатационными требованиями | 20.031 | ОТФ В Организация и выполнение работ средней сложности по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше | ТФ B/01.4 Выполнение работ средней сложности по техническому обслуживанию воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше, ответвлений, перемычек, заземляющих спусков, контуров заземлений |
|  | ПК 2.2. Осуществлять оценку состояния линий электропередач в соответствии с эксплуатационными требованиями | 20.031 | ОТФ В Организация и выполнение работ средней сложности по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше | ТФ B/02.4 Осуществление работ средней сложности по наряду или распоряжению в качестве производителя работ по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше |
|  | ПК 2.3. Определять места повреждений линий электропередачи | 20.031 | ОТФ В Организация и выполнение работ средней сложности по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше | ТФ B/01.4 Выполнение работ средней сложности по техническому обслуживанию воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше, ответвлений, перемычек, заземляющих спусков, контуров заземлений |
|  | ПК 2.4. Производить ремонт и замену поврежденных элементов линий электропередачи в процессе эксплуатации | 20.031 | ОТФ В Организация и выполнение работ средней сложности по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше | ТФ B/01.4 Выполнение работ средней сложности по техническому обслуживанию воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше, ответвлений, перемычек, заземляющих спусков, контуров заземлений |
| ВД. 03 Реконструкция линий электропередачи | ПК 3.1. Выполнять демонтаж элементов линий электропередачи | 20.031 | ОТФ В Организация и выполнение работ средней сложности по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше | ТФ B/01.4 Выполнение работ средней сложности по техническому обслуживанию воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше, ответвлений, перемычек, заземляющих спусков, контуров заземлений |
|  | ПК 3.2. Производить монтаж заменяющихся элементов линий электропередачи | 20.031 | ОТФ В Организация и выполнение работ средней сложности по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше | ТФ B/01.4 Выполнение работ средней сложности по техническому обслуживанию воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше, ответвлений, перемычек, заземляющих спусков, контуров заземлений |
|  | ПК 3.3. Осуществлять технический контроль соответствия качества монтажа элементов линий электропередачи согласно технологическим допускам и нормам | 20.031 | ОТФ В Организация и выполнение работ средней сложности по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше | ТФ B/02.4 Осуществление работ средней сложности по наряду или распоряжению в качестве производителя работ по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше |
|  | ПК 3.4. Организовывать работы по реконструкции линий электропередачи | 20.031 | ОТФ В Организация и выполнение работ средней сложности по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше | ТФ B/02.4 Осуществление работ средней сложности по наряду или распоряжению в качестве производителя работ по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше |
| ВД. 04 Управление персоналом производственного подразделения | ПК 4.1. Планировать работы персонала по монтажу, техническому обслуживанию, ремонту и реконструкции линий электропередачи | 20.031 | ОТФ В Организация и выполнение работ средней сложности по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше | ТФ B/02.4 Осуществление работ средней сложности по наряду или распоряжению в качестве производителя работ по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше |
|  | ПК 4.2. Обеспечивать оперативное руководство работой персонала при монтаже, техническом обслуживании, ремонте и реконструкции линий электропередачи | 20.031 | ОТФ В Организация и выполнение работ средней сложности по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше | ТФ B/02.4 Осуществление работ средней сложности по наряду или распоряжению в качестве производителя работ по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше |
|  | ПК 4.3. Оформлять оперативно-техническую документацию работ персонала по монтажу, техническому обслуживанию, ремонту и реконструкции линий электропередачи в соответствии с существующими требованиями | 20.031 | ОТФ В Организация и выполнение работ средней сложности по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше | ТФ B/02.4 Осуществление работ средней сложности по наряду или распоряжению в качестве производителя работ по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше |
| ВД. 05 Монтаж электрических подстанций и обслуживание электрооборудования | ПК 5.1. Выполнять отдельные элементы строительно-монтажных работ по сооружению электрических подстанций | 20.031 | ОТФ В Организация и выполнение работ средней сложности по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше | ТФ B/01.4 Выполнение работ средней сложности по техническому обслуживанию воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше, ответвлений, перемычек, заземляющих спусков, контуров заземлений |
|  | ПК 5.2. Обеспечивать соблюдение техники безопасности при сооружении электрических подстанций | 20.031 | ОТФ В Организация и выполнение работ средней сложности по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше | ТФ B/02.4 Осуществление работ средней сложности по наряду или распоряжению в качестве производителя работ по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше |
|  | ПК 5.3. Находить и устранять повреждения электрооборудования | 20.031 | ОТФ В Организация и выполнение работ средней сложности по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше | ТФ B/01.4 Выполнение работ средней сложности по техническому обслуживанию воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше, ответвлений, перемычек, заземляющих спусков, контуров заземлений |
|  | ПК 5.4. Выполнять работы по ремонту электрооборудования подстанций | 20.031 | ОТФ В Организация и выполнение работ средней сложности по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше | ТФ B/01.4 Выполнение работ средней сложности по техническому обслуживанию воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше, ответвлений, перемычек, заземляющих спусков, контуров заземлений |
|  | ПК 5.5. Обеспечивать соблюдение техники безопасности при техническом обслуживании и ремонте электрооборудования подстанций | 20.031 | ОТФ В Организация и выполнение работ средней сложности по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше | ТФ B/02.4 Осуществление работ средней сложности по наряду или распоряжению в качестве производителя работ по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше |

4.3.2. Матрица соответствия отраслевым требованиям дополнительных видов деятельности, компетенций выпускника, не отраженных в матрице компетенций выпускника по ФГОС СПО

| Дополнительные квалификации, компетенции (Топливно-энергетический комплекс) | Соответствие ПС 20.031 Работник по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ | Наименование ВД | Код и наименование ПК |
| Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи | ОТФ А Подготовка и выполнение простых работ по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи под руководством работников более высокой квалификации | ТФ A/02.3 Выполнение простых работ по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи под руководством работника более высокой квалификации | Выполнение работ по профессии рабочего 19855 Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи | ПК Х.1 Выполнять ремонт, монтаж, демонтаж и техническое обслуживание линий электропередачи на напряжение до 110 кВ |
|  |  | ТФ A/02.3 Выполнение простых работ по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи под руководством работника более высокой квалификации |  | ПК Х.2 Выполнять верховые проверки на отключенных линиях напряжением до 110 кВ |
|  |  | ТФ A/02.3 Выполнение простых работ по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи под руководством работника более высокой |  | ПК Х.3. Выполнять проверку, реконструкцию, ремонт деревянных и металлических опор |
|  |  | ТФ A/02.3 Выполнение простых работ по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи под руководством работника более высокой |  | ПК Х.4.Выполнять такелажные работы, проводить проверку такелажного оборудования и оснастки |
| Требования к результатам освоения дополнительных квалификаций |  |  |  |  |
| Владеть навыками: смены гирлянды подвесных изоляторов; замера стрелы провеса и визировка; сращивания способом обжатия и опрессования; установки и снятие разрядников 35 кВ под напряжением; выемки проводов и тросов из зажимов; оформления результатов обследования и составления технической документации; крепления и перемещения грузов, натягивания проводов и тросов верховых осмотров линии электропередачи; составления схем и паспортов; ремонта заземления опор; замены опор, заготовки, установки деревянных опор, проверки на загнивание деревянных опор; антисептирования древесины; очистки и окраски металлических опор; крепления и перемещения грузов, натягивания проводов и тросов ремонта фундамента; Уметь: определять причины неисправности, составлять техническую документацию; проводить монтаж и демонтаж линии, средств изоляции и грозозащиты, ответвлений, заземляющих спусков и контуров заземления; проводить проверки высоковольтной линии электропередачи с выемкой проводов и тросов из зажимов, детальную проверку подвесной арматуры; проводить обследование линии электропередачи; оформлять технической документации; выполнять ремонт фундамента опор определять причины неисправности, составлять техническую документацию; проводить монтаж и демонтаж линии, средств изоляции и грозозащиты, ответвлений, заземляющих спусков и контуров заземления; проводить проверки высоковольтной линии электропередачи с выемкой проводов и тросов из зажимов, детальную проверку подвесной арматуры; проводить обследование линии электропередачи; оформлять технической документации; оформлять результаты обследования и составления технической документации выполнять слесарные операции по изготовлению конструкций и деталей; выполнять перемещение грузов, натягивание проводов и тросов при помощи грузоподъемных механизмов и специальных приспособлений, проверять исправность такелажного оборудования; Знать: основные характеристики воздушных линий электропередачи и их классификацию; конструкцию проводов и тросов; конструкцию изоляторов, их технические данные, способы отбраковки; конструкции сцепной арматуры, поддерживающих и натяжных зажимов; устройство защитной арматуры; дефекты, возникающие в арматуре, разрядниках, молниеотводах на линиях электропередачи и способы их устранения; требования, предъявляемые к фундаментам опор; требования, предъявляемые к обслуживаемому оборудованию; приемы работ по безопасности при проведении верхолазных работ; технические условия на производство и приемку строительных и монтажных работ при сооружении фундаментов основные характеристики воздушных линий электропередачи и их классификацию; конструкцию проводов и тросов; конструкцию изоляторов, их технические данные, способы отбраковки; конструкции сцепной арматуры, поддерживающих и натяжных зажимов; устройство защитной арматуры; дефекты, возникающие в арматуре, разрядниках, молниеотводах на линиях электропередачи и способы их устранения; способы проведения верховой проверки, типы и конструкции натяжной, сцепной арматуры, детали крепления проводов, тросов и изоляторов; приемы работ по безопасности при проведении верхолазных работ; технические условия на производство и приемку строительных и монтажных работ при сооружении фундаментов; конструкцию проводов и тросов; конструкцию и требования, предъявляемые к грузоподъемным машинам и механизмам, устройствам и приспособлениям; способы крепления грузов |  |  |  |  |
| Дополнительные квалификации, компетенции (Топливно-энергетический комплекс) | Соответствие ПС 20.041 Работник по оперативно-технологическому управлению в электрических сетях |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |
|  | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ | Наименование ВД | Код и наименование ПК |
| Электромонтер по оперативным переключениям в распределительных сетях | A Выполнение работ по управлению технологическим режимом работы электроустановки и (или) эксплуатационным состоянием объекта электросетевого хозяйства под руководством работника более высокой квалификации | A/01.3 Выполнение под руководством работника более высокой квалификации подготовительных мероприятий, предшествующих оперативным переключениям на электроустановках | Выполнение работ по профессии рабочего 19852 Электромонтер по оперативным переключениям в распределительных сетях | ПК Х.1 Выполнять подготовительные мероприятия, предшествующие оперативным переключениям на электроустановках |
|  |  | A/02.3 Производство оперативных переключений в электроустановке под руководством работника более высокой квалификации |  | ПК Х.2 Выполнять оперативные переключения в электроустановке под руководством работника более высокой квалификации |
| Требования к результатам освоения дополнительных квалификаций |  |  |  |  |
| Владеть навыками: перед началом работ по производству оперативных переключений в электроустановках (далее - оперативных переключений) ознакомление с заявками, оперативной схемой (мнемосхемой), типовым бланком переключений либо составление бланка переключений проведение визуального осмотра на отсутствие дефектов обслуживаемой электроустановки проверка отсутствия в электроустановках посторонних лиц, механизмов, посторонних предметов перед началом оперативных переключений проверка наличия, комплектности и исправности необходимых средств защиты, приспособлений, инструмента, приборов, средств связи получение команды оперативного и (или) диспетчерского персонала, управляющего электроустановкой (старшего смены) на производство оперативных переключений в электроустановке выполнение операций по воздействию на ключи управления и привода коммутационных аппаратов электроустановок, переключающих устройств рза с целью изменения их технологического режима работы и (или) эксплуатационного состояния выполнение проверочных операций в соответствии с бланком переключений выполнение технических мероприятий в соответствии с требованиями охраны труда при эксплуатации электроустановок выполнение операций по воздействию на ключи управления и привода коммутационных аппаратов электроустановок, переключающих устройств РЗА с целью изменения их технологического режима работы и (или) эксплуатационного состояния выполнение операций по деблокированию блокировочных устройств с разрешения уполномоченных лиц выполнение проверочных операций в соответствии с бланком переключений выполнение технических мероприятий в соответствии с требованиями охраны труда при эксплуатации электроустановок Уметь: применять инструменты, специальные приспособления, оборудование для оперативного обслуживания электроустановки применять средства индивидуальной и коллективной защиты от поражения электрическим током оказывать первую помощь пострадавшим от действия электрического тока применять средства пожаротушения Знать: правила технической эксплуатации электрических станций и сетей правила устройства электроустановок назначение, принцип действия и конструктивное исполнение обслуживаемой электроустановки основы электротехники основные документы, определяющие порядок технологического взаимодействия оперативного персонала сетевой организации и диспетчерского персонала субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике положение об организации оперативно-диспетчерского управления в операционной зоне диспетчерского центра субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике положение об организации оперативно-технологического управления в зоне эксплуатационной ответственности сетевой организации инструкция о порядке ведения оперативных переговоров инструкция по производству оперативных переключений в электроустановках документация по оперативному обслуживанию сетей схемы электрических соединений обслуживаемого объекта электросетевого хозяйства виды связи, установленные на подстанциях, дежурных пунктах и оперативных автомашинах, правила их использования назначение и принцип действия устройств РЗА, находящихся в технологическом ведении и управлении схемы подключения устройств РЗА, источники и схемы питания устройств РЗА расположение шкафов и панелей устройств РЗА, переключающих устройств и устройств сигнализации РЗА, расположение и назначение коммутационных аппаратов и распределительных устройств на объекте инструкции по обслуживанию устройств РЗА, установленных на объекте места установки устройств телемеханики инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики |  |  |  |  |

4.3.3. Матрица соответствия компетенций и составных частей ПОП-П СПО специальности:

| Индекс | Наименование | Код общих и профессиональных компетенций, осваиваемых в рамках дисциплин (профессиональных модулей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общие компетенции (ОК) |  |  |  |  |  |  |  |  | Профессиональные компетенции (ПК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 6.1 | 6.2 |
| Обязательная часть образовательной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОГСЭ.00 | Общий гуманитарный и социально-экономический цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОГСЭ.01 | Основы философии | О | О | О |  | О |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОГСЭ.02 | История | О | О |  |  | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОГСЭ.03 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | О |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОГСЭ.04 | Физическая культура |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОГСЭ 05 | Психология общения |  |  |  | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕН.00 | Математический и общий естественнонаучный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕН.01 | Математика | О | О | О | О | О | О |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕН.02 | Экологические основы природопользования | О | О | О | О | О | О | О |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.01 | Инженерная графика | О | О | О | О | О |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.02 | Электротехника и электроника | О | О | О | О | О | О |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.03 | Метрология, стандартизация и сертификация | О | О | О | О | О |  | О |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.04 | Техническая механика | О | О | О | О | О |  | О |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.05 | Материаловедение | О | О | О | О | О |  | О |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.06 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | О | О |  | О |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.07 | Основы экономики | О | О | О | О | О |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.08 | Правовые основы профессиональной деятельности | О | О | О | О | О | О |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.09 | Охрана труда | О | О | О | О |  |  | О |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.10 | Безопасность жизнедеятельности |  |  |  |  |  | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.00 | Профессиональный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ. 01 | Монтаж воздушных линий электропередачи | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.01.01 | Конструкции линий электропередачи и типовые расчеты | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.01.02 | Технология монтажа линий электропередачи | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.01.03 | Организация электромонтажных работ по сооружению линий электропередачи | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП. 01. | Учебная практика | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП. 01. | Производственная практика | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ. 02 | Эксплуатация и ремонт линий электропередачи | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.02.01 | Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП. 02. | Производственная практика | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ. 03 | Реконструкция линий электропередачи | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.03.01 | Технология реконструкции линий электропередачи | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП. 03. | Производственная практика | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ. 04 | Управление персоналом производственного подразделения | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.04.01 | Управление персоналом производственного подразделения | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП. 04. | Производственная практика | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ. 05 | Монтаж электрических подстанций и обслуживание электрооборудования | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О | О | О |  |  |
| МДК.05.01 | Сооружение электрических подстанций | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О | О | О |  |  |
| МДК.05.02 | Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования подстанций | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О | О | О |  |  |
| ПП. 05. | Производственная практика | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О | О | О |  |  |
| ПМ. 06 | Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О |
| МДК.06.01 | Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О |
| ПП.06 | Производственная практика | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О |
|  | Топливно-энергетический комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.ХХ | Выполнение работ по профессии рабочего 19855 Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи Выполнение работ по профессии рабочего 19852 Электромонтер по оперативным переключениям в распределительных сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.ХХ.01 | Наименование МДК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП.ХХ | Учебная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП.ХХ | Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 5. Примерная структура и содержание образовательной программы

5.1. Примерный учебный план

| Индекс | Наименование | Всего | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем образовательной программы в академических часах |  |  |  |  | Рекомендуемый курс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Учебные занятия | Практики | Курсовой проект (работа) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Обязательная часть образовательной программы |  | 2952 | 2548 | 2480 | 432 | 40 |  |  |  |
| ОГСЭ.00 | Общий гуманитарный и социально-экономический цикл | 468 | 396 | 468 |  |  |  |  |  |
| ОГСЭ.01 | Основы философии | 48 | 12 | 48 |  |  |  |  | 2 |
| ОГСЭ.02 | История | 48 | 12 | 48 |  |  |  |  | 1 |
| ОГСЭ.03 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 176 | 176 | 176 |  |  |  |  | 1,2,3 |
| ОГСЭ.04 | Физическая культура | 160 | 160 | 160 |  |  |  |  | 1,2,3 |
| ОГСЭ.05 | Психология общения | 36 | 36 | 36 |  |  |  |  | 2 |
| ЕН.00 | Математический и общий естественнонаучный цикл | 144 | 84 | 144 |  |  |  |  |  |
| ЕН.01 | Математика | 96 | 48 | 96 |  |  |  |  | 1 |
| ЕН.02 | Экологические основы природопользования | 48 | 36 | 48 |  |  |  |  | 2 |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл | 612 | 340 | 612 |  |  |  |  |  |
| ОП.01 | Инженерная графика | 72 | 40 | 72 |  |  |  |  | 1 |
| ОП.02 | Электротехника и электроника | 156 | 60 | 156 |  |  |  |  | 1 |
| ОП.03 | Метрология, стандартизация и сертификация | 36 | 12 | 36 |  |  |  |  | 1 |
| ОП.04 | Техническая механика | 48 | 40 | 48 |  |  |  |  | 1 |
| ОП.05 | Материаловедение | 48 | 36 | 48 |  |  |  |  | 1 |
| ОП.06 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | 56 | 28 | 56 |  |  |  |  | 2 |
| ОП.07 | Основы экономики | 36 | 28 | 36 |  |  |  |  | 2 |
| ОП.08 | Правовые основы профессиональной деятельности | 36 | 28 | 36 |  |  |  |  | 3 |
| ОП.09 | Охрана труда | 56 | 28 | 56 |  |  |  |  | 2 |
| ОП.10 | Безопасность жизнедеятельности | 68 | 40 | 68 |  |  |  |  | 1 |
| ПМ.00 | Профессиональный цикл | 1728 | 1728 | 1256 | 432 | 40 |  |  |  |
| ПМ.01 | Монтаж воздушных линий электропередачи | 744 | 744 | 560 | 144 | 40 |  |  |  |
| МДК.01.01 | Конструкции линий электропередачи и типовые расчеты | 246 | 246 | 226 |  | 20 |  |  | 1,2,3 |
| МДК.01.02 | Технология монтажа линий электропередачи | 252 | 252 | 252 |  |  |  |  | 1,2,3 |
| МДК.01.03 | Организация электромонтажных работ по сооружению линий электропередачи | 102 | 102 | 82 |  | 20 |  |  | 1,2,3 |
| УП.01 | Учебная практика | 108 | 108 |  | 108 |  |  |  | 1,2,3 |
| ПП.01 | Производственная практика | 36 | 36 |  | 36 |  |  |  | 1,2,3 |
| ПМ.02 | Эксплуатация и ремонт линий электропередачи | 262 | 262 | 226 | 36 |  |  |  |  |
| МДК.02.01 | Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи | 226 | 226 | 226 |  |  |  |  | 2,3 |
| ПП.02 | Производственная практика | 36 | 36 |  | 36 |  |  |  | 2,3 |
| ПМ.03 | Реконструкция линий электропередачи | 158 | 158 | 86 | 72 |  |  |  |  |
| МДК.03.01 | Технология реконструкции линий электропередачи | 86 | 86 | 86 |  |  |  |  | 3 |
| ПП.03 | Производственная практика | 72 | 72 |  | 72 |  |  |  | 3 |
| ПМ.04 | Управление персоналом производственного подразделения | 128 | 128 | 92 | 36 |  |  |  |  |
| МДК.04.01 | Управление персоналом производственного подразделения | 92 | 92 | 92 |  |  |  |  | 3 |
| ПП.04 | Производственная практика | 36 | 36 |  | 36 |  |  |  | 3 |
| ПМ.05 | Монтаж электрических подстанций и обслуживание электрооборудования | 292 | 292 | 220 | 72 |  |  |  |  |
| МДК.05.01 | Сооружение электрических подстанций | 110 | 110 | 110 |  |  |  |  | 3 |
| МДК.05.02 | Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования подстанций | 110 | 110 | 110 |  |  |  |  | 3 |
| ПП.05 | Производственная практика | 72 | 72 |  | 72 |  |  |  | 3 |
| ПМ.06 | Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих | 144 | 144 | 72 | 72 |  |  |  |  |
| МДК.06.01 | Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих | 72 | 72 | 72 |  |  |  |  | 2 |
| ПП.06 | Производственная практика | 72 | 72 |  | 72 |  |  |  | 2 |
| Вариативная часть образовательной программы |  | 1296 | 936 |  |  |  |  |  |  |
|  | Дополнительный профессиональный блок, включая цифровой модуль Топливно-энергетический комплекс Выполнение работ по профессии рабочего 19855 Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи Выполнение работ по профессии рабочего 19852 Электромонтер по оперативным переключениям в распределительных сетях | 648 | 468 |  |  |  |  |  | 1,2,3 |
|  | Часть, формируемая участниками образовательного процесса | 648 | 468 |  |  |  |  |  | 1,2,3 |
| ГИА.00 | Государственная итоговая аттестация | 216 | 216 |  |  |  |  |  | 3 |
| Итого: |  | 4464 | 3700 | 2480 | 432 | 40 |  |  |  |

5.2. Примерный календарный учебный график

| Курс | ВУП | Сентябрь |  |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  |  |  | Январь |  |  |  | Февраль |  |  |  | Март |  |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Курс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |  |
| 1 | ОЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | :: | = | = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | :: | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 |
|  | ВЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ОЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = | = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | :: | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 2 |
|  | ВЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ОЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = | = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Г | Г | Г | Г | Г | Г |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | ВЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сокращения: ОЧ – обязательная часть образовательной программы; ВЧ – вариативная часть образовательной программы.

| Обозначения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Модули и дисциплины (обязательная часть) |  |  |  |  |  |  |  |  | Модули и дисциплины (вариативная часть) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | :: | Промежуточная аттестация |  |  |  | = | Каникулы |  |  | Г | Государственная итоговая аттестация |  |  |  |  |  |
|  |  |  | П | Практики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.3. Примерные рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей

Примерная рабочая программа учебной дисциплины (модуля) является составной частью образовательной программы и определяет содержание дисциплины (модуля), запланированные результаты обучения, составные части учебного процесса, формы и методы организации учебного процесса и контроля знаний обучающихся, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного процесса по соответствующей дисциплине (модулю).

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций, установленных ФГОС СПО.

Примерные рабочие программы профессиональных модулей и учебных дисциплин обязательной части образовательной программы приведены в Приложениях 1, 2 к ПОП-П.

5.4. Примерная рабочая программа воспитания и примерный календарный план воспитательной работы

Цель рабочей программы воспитания – развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Примерная рабочая программа воспитания и примерный календарный план воспитательной работы по специальности представлены в Приложении 5.

5.5. Практическая подготовка

Практическая подготовка при реализации образовательных программ СПО направлена на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю образовательной программы, путем расширения компонентов (частей) образовательной программы, предусматривающих моделирование условий, непосредственно связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Образовательная организация самостоятельно проектирует реализацию образовательной программы и ее отдельных частей (дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные модули, практика и другие компоненты) в форме практической подготовки с учетом требований ФГОС СПО.

Образовательная деятельность в форме практической подготовки:

- реализуется, в том числе на рабочем месте предприятия работодателя, при проведении практических и лабораторных занятий, выполнении курсового проектирования, всех видов практики и иных видов учебной деятельности;

- может включать в себя отдельные лекции, семинары, которые предусматривают передачу обучающимся в формате демонстрации (моделирования) практических компонентов учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть организована на любом курсе обучения, охватывая дисциплины, профессиональные модули, все виды практики, предусмотренные учебным планом образовательной программы.

Практическая подготовка организуется в специальных помещениях и структурных подразделениях образовательной организации, а также в специально оборудованных помещениях (рабочих местах) профильных организаций (работодателей) на основании договора о практической подготовке обучающихся, заключаемого между образовательной организацией и профильной организацией (работодателем).

5.6. Государственная итоговая аттестация

Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Порядком проведения ГИА.

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в следующей форме:

демонстрационного экзамена и защиты дипломного проекта (работы).

Примерная программа ГИА включает общие сведения; примерные требования к проведению демонстрационного экзамена; описание организации и проведения защиты дипломного проекта (работы). Примерная программа ГИА представлена в приложении 4.

# Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы

6.1. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной программы

6.1.1. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению реализации образовательной программы установлены в соответствующем ФГОС СПО.

Состав материально-технического и учебно-методического обеспечения, используемого в образовательном процессе, определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).

6.1.2. Примерный перечень специальных помещений для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой

Кабинеты:

гуманитарных дисциплин;

иностранного языка;

математики;

экологические основы природопользования;

инженерной графики;

общепрофессиональных дисциплин специальностей;

метрологии, стандартизации и сертификации;

технической механики;

безопасности жизнедеятельности;

охраны труда;

материаловедение;

информационных технологий;

экономики.

Лаборатории:

электротехники;

электроники;

геодезии.

Мастерские/зоны по видам работ:

слесарная;

механическая;

электролинейная;

сварочная.

Спортивный комплекс

Залы:

- библиотека, читальный зал с выходом в Интернет;

- актовый зал.

6.1.3 Минимально необходимый для реализации образовательной программы СПО примерный перечень материально-технического обеспечения и примерный перечень необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения представлен в Приложении 3.

6.2. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

Программа сочетает обучение в образовательной организации и на рабочем месте на базе работодателя с широким использованием в обучении цифровых технологий.

При реализации образовательной программы возможно применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Не допускается реализация образовательной программы с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

6.3. Кадровые условия реализации образовательной программы

Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы установлены в соответствующем ФГОС СПО.

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности: 20 Электроэнергетика, и имеющими стаж работы в данной профессиональной области не менее трех лет.

Работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации не реже одного раза в три года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 20 Электроэнергетика, а также в других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия полученных компетенций требованиям к квалификации педагогического работника.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих опыт деятельности не менее трех лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, в общем числе педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей образовательной программы, должна быть не менее 25 % (указывается из ФГОС СПО).

6.4. Примерные расчеты финансового обеспечения реализации образовательной программы

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с направленностью и квалификацией осуществляются в соответствии с Перечнем и составом стоимостных групп профессий и специальностей по государственным услугам по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения, утверждаемые Минпросвещения России ежегодно.

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы, определенное в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», включает в себя затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Образовательная организация приводит расчетную величину стоимости услуги в соответствии с рекомендациями федеральных и региональных нормативных документов.

Программа разрабатывается образовательной организацией самостоятельно

Образовательная организация распределяет часы в учебном плане в зависимости от срока реализации и объема ОПОП-П, согласованных с работодателем, с учетом примерного распределения объема в ПОП-П.

Форму календарного учебного графика (КУГ) образовательная организация разрабатывает для каждого курса и семестра обучения. В КУГ указывается количество часов, включающих 
 самостоятельную работу. Суммарная недельная нагрузка не должна превышать 36 часов.

Образовательная организация для реализации учебной дисциплины «Физическая культура» должна располагать спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, предусмотренных учебным планом.