ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ»

Уровень профессионального образования

Среднее профессиональное образование

Образовательная программа

подготовки специалистов среднего звена

Специальность 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы»

Квалификация выпускника

Техник-электрик

| Утверждено протоколом Федерального учебно-методического объединения по УГПС 13.00.00: | от 20.07.2022 № 02/22 |
| --- | --- |
| Зарегистрировано в государственном реестре примерных основных образовательных программ: | № 37 Приказ ФГБОУ ДПО ИРПО № П-256 от 29.07.2022 |

2022 год

Настоящая основная образовательная программа «ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ» (Далее ПООП-П) по специальности 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы» среднего профессионального образования (далее – ПООП-П, ПООП-П СПО) разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы», утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  22 декабря  2017 г. №1248.

ПООП-П определяет объем и содержание среднего профессионального образования по специальности 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы», планируемые результаты освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности.

ПООП-П содержит обязательную часть образовательной программы для работодателя и предполагает вариативность для сетевой формы реализации образовательной программы.

| Организация-работодатель: | АО «ОЭЗ ППТ Алабуга» |
| --- | --- |
| Организация-разработчик: ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж» | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Елабужский политехнический колледж» |
| Экспертные организации: |  |

Содержание

Раздел 1. Общие положения

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы с учетом сетевой формы реализации программы

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

4.1. Общие компетенции

4.2. Профессиональные компетенции

Раздел 5. Примерная структура образовательной программы	24

5.1. Примерный учебный план	24

5.2. Примерный план обучения на предприятии (на рабочем месте)	27

5.3. Примерный календарный учебный график	32

5.4. Примерная рабочая программа воспитания	38

5.5. Примерный календарный план воспитательной работы	38

Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы	39

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной программы	39

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы	53

6.3. Требования к практической подготовке обучающихся	53

6.4. Требования к организации воспитания обучающихся	54

6.5. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы	55

6.6. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы	55

Раздел 7. Формирование оценочных материалов для проведения государственной итоговой аттестации	56

Раздел 8. Разработчики примерной основной образовательной программы	56

Приложение 1 Модель компетенций выпускника

Приложение 2 Программы профессиональных модулей

Приложение 3 Программы учебных дисциплин/междисциплинарных модулей

Приложение 4 Примерная рабочая программа воспитания

Приложение 5 Примерные оценочные материалы для ГИА

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящая ПООП-П по специальности 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы» разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 22.12.2017 г. № 1248 (далее – ФГОС, ФГОС СПО).

ПООП-П определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального образования по специальности 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы», планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности.

ПООП-П разработана для реализации образовательной программы на базе основного общего образования образовательной организацией на основе требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой по специальности 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы». При разработке образовательной программы учитывают сквозную реализацию общеобразовательных дисциплин.

Для реализации образовательной программы на базе среднего общего образования блок общеобразовательных дисциплин не учитывается.

1.2. Нормативные основания для разработки ПООП-П:

Общие:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;

- Приказ Минпросвещения России от 08 апреля 2021 г. № 153 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования»;

- Приказ Минпросвещения России от 22.12.2017 г. № 1248 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы»;

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Минпросвещения России от 08 ноября 2021 г. № 800 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической подготовке обучающихся»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.12.2014 № 1178н «Об утверждении профессионального стандарта «Монтажник лифтов, платформ подъемных для инвалидов, поэтажных эскалаторов».

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 06.06.2015 г. № 428н «Об утверждении профессионального стандарта Работник по организации электрического оборудования тепловых электростанций»

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.12.2015г.№ 1165н «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи».

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31.08.2021г. № 611 «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по обслуживанию оборудования подстанций электрических сетей»

- Постановление Правительства РФ от 13 октября 2020 г. N 1681 "О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования" (с изменениями и дополнениями);

- Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 (ред. от 01.06.2021) "Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2013 N 29322).

Со стороны образовательной организации:

- распоряжение Минпросвещения России от 30.04.2021 
«Р-98 "Об утверждении Концепции преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования";

- письмо Минпросвещения России от 14.04.2021 N 05–401 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации среднего общего образования в пределах освоения образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования»);

- Положение о практической подготовки обучающихся Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Елабужский политехнический колледж»;

- Положение о присвоении квалификации по профессиям рабочих, рекомендуемых в рамках освоения основных образовательных программ среднего профессионального образования» от 31.08.2019 г.

- Положение о промежуточной аттестации обучающихся от 31.08.2019г.

- Положение об организации воспитательной работы от 31.08.2019г.

- Положение о порядке зачета результатов освоения учебных курсов, дисциплин, практик, дополнительных программ в других образовательных организациях от 18 апреля 2022г.

- Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления, обучающихся колледжа от 31.01.2019г.

- Положение о режиме занятий, обучающихся от 31.08.2020г.

- Регламент сетевого взаимодействия от 18 мая 2022г.

Со стороны работодателя:

- Положение о наставничестве

- Положение об организации сетевого взаимодействия

- Положение об организации практической подготовки обучающихся ОО.

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП-П:

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования;

ПООП-П – примерная основная образовательная программа «Профессионалитет»;

ОК – общие компетенции;

ПК – профессиональные компетенции;

ЛР – личностные результаты;

ПС – профессиональный стандарт,

ОТФ – обобщенная трудовая функция;

ТФ – трудовая функция;

СГ – социально-гуманитарный цикл;

ОП –общепрофессиональный цикл/общепрофессиональная дисциплина;

П – профессиональный цикл;

МДМ – междисциплинарный модуль;

ПМ – профессиональный модуль;

МДК – междисциплинарный курс;

ДЭ – демонстрационный экзамен;

ГИА – государственная итоговая аттестация.

# Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы с учетом сетевой формы реализации программы

Программа сочетает обучение в образовательной организации и на рабочем месте в организации или на предприятии с широким использованием в обучении цифровых технологий.

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: Техник-электрик.

Выпускник образовательной программы по квалификации «Техник-электрик» осваивает общие виды деятельности:

- обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем;

- техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем;

- контроль и управление технологическими процессами;

- диагностика состояния электрооборудования электрических станций, сетей и систем;

- организация и управление производственным подразделением;

- ммеждисциплинарный модуль: «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих».

Направленность образовательной программы, при сетевой форме реализации программы, конкретизирует содержание образовательной программы путем ориентации на следующие виды деятельности

| Наименование направленности (в соответствии с квалификацией работодателя) | Вид деятельности (по выбору) в соответствии с направленностью |
| --- | --- |
| АО «ОЗЗ ППТ «Алабуга»» |  |
| ВД 01. Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем; |  |
| техник-электрик | Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем направлена на изучение процессов производств ОЭЗ «Алабуга» |
| техник-электрик | Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и систем направлена на изучение процессов производств ОЭЗ «Алабуга» |
| АО «ОЗЗ ППТ «Алабуга»» |  |
| ВД 02. Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем |  |
| техник-электрик | Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем направлена на изучение процессов производств ОЭЗ «Алабуга» |
| техник-электрик | Релейная защита электрооборудования электрических станций, сетей и систем направлена на изучение процессов производств ОЭЗ «Алабуга» |
| АО «ОЗЗ ППТ «Алабуга»» |  |
| ВД 03. Контроль и управление технологическими процессами |  |
| техник-электрик | Автоматизированные системы управления в электро-энергосистемах направлена на изучение процессов производств ОЭЗ «Алабуга» |
| техник-электрик | Учет и реализация электрической энергии направлена на изучение процессов производств ОЭЗ «Алабуга» |
| АО «ОЗЗ ППТ «Алабуга»» |  |
| ВД 04. Контроль и управление технологическими процессами |  |
| техник-электрик | Техническая диагностика и ремонт электрооборудования направлена на изучение процессов производств ОЭЗ «Алабуга» |
| АО «ОЗЗ ППТ «Алабуга»» |  |
| ВД 5. Диагностика состояния электрооборудования электрических станций, сетей и систем |  |
| техник-электрик | Основы управления персоналом производственного подразделения направлена на изучение процессов производств ОЭЗ «Алабуга» |
| техник-электрик | Учебная практика по профессиональному модулю (ПМ 05): Выполнение работы по разработке технологических процессов в соответствии с корпоративными требованиями производств ОЭЗ «Алабуга» |
| АО «ОЗЗ ППТ «Алабуга»» |  |
| ВД 06. Выполнение работ по одной или нескольким рабочим профессиям рабочих, должностям служащих 19929 Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций |  |
| техник-электрик | Технология выполнения работ 19929 Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций направлена на изучение процессов производств ОЭЗ «Алабуга» |
| техник-электрик | Учебная практика по профессиональному модулю (ПМ 06): Выполнение работы по разработке технологических процессов в соответствии с корпоративными требованиями производств ОЭЗ «Алабуга» |

Получение образования по специальности допускается только в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования.

Формы обучения: очная.

Объем программы по освоению программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования: 4464 академических часов, со сроком обучения 2 года 10 месяцев.

# Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение работ по техническому обслуживанию, эксплуатации, ремонту, наладке и испытанию электрооборудования электрических станций, сетей и систем.

3.2. Модель компетенций выпускника как совокупность результатов обучения взаимосвязанных между собой ОК и ПК, которые должны быть сформированы у обучающегося по завершении освоения основной профессиональной образовательной программы Профессионалитета (Приложение 1).

3.3. Соответствие видов деятельности профессиональным модулям 
и присваиваемой квалификации (п.1.1 ФГОС СПО):

| Наименование видов деятельности | Наименование профессиональных модулей |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ВД 01. Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем | ПМ. 01 Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем |
|  | МДК.01.01 Вариативная часть междисциплинарного курса Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем направлена на изучение процессов производств ОЭЗ «Алабуга» |
|  | МДК 01.02 Вариативная часть междисциплинарного курса Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и систем направлена на изучение процессов производств ОЭЗ «Алабуга» |
| ВД 02Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем | ПМ.02 Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем |
|  | МДК.02.01 Вариативная часть междисциплинарного курса Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем направлена на изучение процессов производств ОЭЗ «Алабуга» |
|  | МДК 02.02 Вариативная часть междисциплинарного курса Релейная защита электрооборудования электрических станций, сетей и систем направлена на изучение процессов производств ОЭЗ «Алабуга» |
| ВД 03 Контроль и управление технологическими процессами | ПМ.03 Контроль и управление технологическими процессами |
|  | МДК.03.01 Вариативная часть междисциплинарного курса Релейная защита электрооборудования электрических станций, сетей и систем направлена на изучение процессов производств ОЭЗ «Алабуга» |
|  | МДК.03.02 Вариативная часть междисциплинарного курса Учет и реализация электрической энергии направлена на изучение процессов производств ОЭЗ «Алабуга» |
| ВД 04 Диагностика состояния электрооборудования электрических станций, сетей и систем | ПМ.04 Диагностика состояния электрооборудования электрических станций, сетей и систем |
|  | МДК.04.01 Вариативная часть междисциплинарного курса Техническая диагностика и ремонт электрооборудования направлена на изучение процессов производств ОЭЗ «Алабуга» |
| ВД 05 Организация и управление производственным подразделением | ПМ.05 Организация и управление производственным подразделением |
|  | МДК.05.01 Вариативная часть междисциплинарного курса Основы управления персоналом производственного подразделения направлена на изучение процессов производств ОЭЗ «Алабуга» |
| ВД 06 Выполнение работ по одной или нескольким рабочим профессиям рабочих, должностям служащих 19929 Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций | ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким рабочим профессиям рабочих, должностям служащих 19929 Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций |
|  | МДК.06.01 Вариативная часть междисциплинарного курса Технология выполнения работ 19929 Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций направлена на изучение процессов производств ОЭЗ «Алабуга» |
|  | УП.06 В результате освоения программы вариативной части уметь выполнять работы по разработке технологических процессов в соответствии с корпоративными требованиями производств ОЭЗ «Алабуга» |

# Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

4.1. Общие компетенции

| Код компетенции | Формулировка компетенции | Код | Знания, умения |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Уо 01.01 | Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; |
|  |  | Уо 01.02 | анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; |
|  |  | Уо 01.03 | определять этапы решения задачи; |
|  |  | Уо 01.04 | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; |
|  |  | Уо 01.05 | составлять план действия; |
|  |  | Уо 01.06 | определять необходимые ресурсы; |
|  |  | Уо 01.07 | владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; |
|  |  | Уо 01.08 | реализовывать составленный план; |
|  |  | Уо 01.09 | оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |
|  |  | Зо 01.01 | Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; |
|  |  | Зо 01.02 | основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; |
|  |  | Зо 01.03 | алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; |
|  |  | Зо 01.04 | методы работы в профессиональной и смежных сферах; |
|  |  | Зо 01.05 | структуру плана для решения задач; |
|  |  | Зо 01.06 | порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Уо 02.01 | Умения: определять задачи для поиска информации; |
|  |  | Уо 02.02 | определять необходимые источники информации; |
|  |  | Уо 02.03 | планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; |
|  |  | Уо 02.04 | выделять наиболее значимое в перечне информации; |
|  |  | Уо 02.05 | оценивать практическую значимость результатов поиска; |
|  |  | Уо 02.06 | оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; |
|  |  | Уо 02.07 | использовать современное программное обеспечение; |
|  |  | Уо 02.08 | использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |
|  |  | Зо 02.01 | Знания: номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; |
|  |  | Зо 02.02 | приемы структурирования информации; |
|  |  | Зо 02.03 | формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации; |
|  |  | Зо 02.04 | порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | Уо 03.01 | Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; |
|  |  | Уо 03.02 | применять современную научную профессиональную терминологию; |
|  |  | Уо 03.03 | определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; |
|  |  | Уо 03.04 | выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; |
|  |  | Уо 03.05 | презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; |
|  |  | Уо 03.06 | рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; |
|  |  | Уо 03.07 | определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; |
|  |  | Уо 03.08 | презентовать бизнес-идею; |
|  |  | Уо 03.09 | определять источники финансирования |
|  |  | Зо 03.01 | Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; |
|  |  | Зо 03.02 | современная научная и профессиональная терминология; |
|  |  | Зо 03.03 | возможные траектории профессионального развития и самообразования; |
|  |  | Зо 03.04 | основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; |
|  |  | Зо 03.05 | правила разработки бизнес-планов; |
|  |  | Зо 03.06 | порядок выстраивания презентации; |
|  |  | Зо 03.07 | кредитные банковские продукты |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | Уо 04.01 | Умения: организовывать работу коллектива и команды; |
|  |  | Уо 04.02 | взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
|  |  | Зо 04.01 | Знания: психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; |
|  |  | Зо 04.02 | основы проектной деятельности |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Уо 05.01 | Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе |
|  |  | Зо 05.01 | Знания: особенности социального и культурного контекста; |
|  |  | Зо 05.02 | правила оформления документов и построения устных сообщений |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей | Уо 06.01 | Умения: описывать значимость своей профессии (специальности); |
|  |  | Уо 06.02 | применять стандарты антикоррупционного поведения |
|  |  | Зо 06.01 | Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; |
|  |  | Зо 06.02 | значимость профессиональной деятельности по профессии (специальности); |
|  |  | Зо 06.03 | стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Уо 07.01 | Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; |
|  |  | Уо 07.02 | определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии (специальности), осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства; |
|  |  | Уо 07.03 | организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона |
|  |  | Зо 07.01 | Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; |
|  |  | Зо 07.02 | основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; |
|  |  | Зо 07.03 | пути обеспечения ресурсосбережения; |
|  |  | Зо 07.04 | принципы бережливого производства; |
|  |  | Зо 07.05 | основные направления изменения климатических условий региона |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Уо 08.01 | Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; |
|  |  | Уо 08.02 | применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; |
|  |  | Уо 08.03 | пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности |
|  |  | Зо 08.01 | Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; |
|  |  | Зо 08.02 | основы здорового образа жизни; |
|  |  | Зо 08.03 | условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности; |
|  |  | Зо 08.04 | средства профилактики перенапряжения |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | Уо 09.01 | Умения: применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение |
|  |  | Уо 09.02 | использовать современное программное обеспечение; |
|  |  | Зо 09.01 | Знания: современные средства и устройства информатизации; |
|  |  | Зо 09.02 | порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности; |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках. | Уо 10.01 | Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; |
|  |  | Уо 10.02 | участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; |
|  |  | Уо 10.03 | строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; |
|  |  | Уо 10.04 | кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); |
|  |  | Уо 10.05 | писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |
|  |  | Зо 10.01 | Знание: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; |
|  |  | Зо 10.02 | основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); |
|  |  | Зо 10.03 | лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; |
|  |  | Зо 10.04 | особенности произношения; |
|  |  | Зо 10.05 | правила чтения текстов профессиональной направленности; |
| ОК 11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | Уо 11.01 | Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; |
|  |  | Уо 11.02 | презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; |
|  |  | Уо 11.03 | определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования |
|  |  | Уо 11.01 | Знание: основы предпринимательской деятельности; |
|  |  | Уо 11.02 | основы финансовой грамотности; |
|  |  | Уо 11.03 | правила разработки бизнес-планов; |
|  |  | Уо 11.04 | порядок выстраивания презентации; |
|  |  | Уо 11.05 | кредитные банковские продукты; |

4.2. Профессиональные компетенции

| Виды деятельности | Код и наименование компетенции | Код | Показатели освоения компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
| ВД.01 Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем | ПК 1.1. Проводить техническое обслуживание электрооборудования | Навыки/практический опыт: |  |
|  |  | Н 1.1.01 | выполнение переключений; |
|  |  | Н 1.1.02 | определении технического состояния электрооборудования; |
|  |  | Н 1.1.03 | контроле параметров работы закрепленного электротехнического оборудования, механизмов и устройств; |
|  |  | Умения: |  |
|  |  | У 1.1.01 | выполнять осмотр, проверять работоспособность, определять повреждения, оценивать техническое состояние, отклонения и возможные факторы, приводящие к отклонению от нормальной работы электрооборудования; |
|  |  | У 1.1.02 | обеспечивать бесперебойную работу электрооборудования станций, сетей; |
|  |  | У 1.1.03 | восстанавливать электроснабжение потребителей; |
|  |  | У 1.1.04 | проводить контроль качества ремонтных работ; |
|  |  | У 1.1.05 | проводить испытания электрооборудования из ремонта определять состав и последовательность необходимых действий при выполнении работ |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | З 1.1.01 | назначение, конструкцию, технические параметры и принцип работы электрооборудования; |
|  |  | З 1.1.02 | способы определения работоспособности оборудования |
|  |  | З 1.1.03 | безопасные методы работ на электрооборудовании; |
|  |  | З 1.1.04 | особенности принципов работы нового оборудования; |
|  |  | З 1.1.05 | способы определения работоспособности и ремонтопригодности оборудования, выведенного из работы; |
|  |  | З 1.1.06 | причины возникновения и способы устранения опасности для персонала, выполняющего ремонтные работы; |
|  |  | З 1.1.07 | мероприятия по восстановлению электроснабжения потребителей электроэнергии; |
|  |  | З 1.1.08 | оборудование и оснастка для проведения мероприятий по восстановлению электроснабжения; |
|  |  | З 1.1.09 | приспособления, инструменты, аппаратуру и средства измерений применяемые при обслуживании электрооборудования |
|  | ПК 1.2. Проводить профилактические осмотры электрооборудования | Н 1.2.01 | Навыки/практический опыт: определение технического состояния электрооборудования; |
|  |  | Н 1.2.02 | осмотр, определении и ликвидации дефектов и повреждений электрооборудования; |
|  |  | Н 1.2.03 | контроль параметров работы закрепленного электротехнического оборудования, механизмов и устройств; |
|  |  | У 1.2.01 | Умения: выполнять осмотр, проверять работоспособность, определять повреждения, оценивать техническое состояние, отклонения и возможные факторы, приводящие к отклонению от нормальной работы электрооборудования; |
|  |  | З 1.2.01 | Знания: назначение, конструкцию, технические параметры и принцип работы электрооборудования; |
|  |  | З 1.2.02 | способы определения работоспособности оборудования; |
|  |  | З 1.2.03 | основные виды неисправностей электрооборудования; |
|  |  | З 1.2.04 | способы определения работоспособности и ремонтопригодности оборудования, выведенного из работы; |
|  | ПК 1.3. Проводить работы по монтажу и демонтажу электрооборудования | Н 1.3.01 | Навыки/практический опыт: определение технического состояния электрооборудования; |
|  |  | У 1.3.01 | Умения: выполнять работы по монтажу и демонтажу электрооборудования; |
|  |  | З 1.3.01 | Знания: назначение, конструкцию, технические параметры и принцип работы электрооборудования; |
|  |  | З 1.3.02 | безопасные методы работ на электрооборудовании; |
|  |  | З 1.3.03 | средства, приспособления для монтажа и демонтажа электрооборудования; |
|  | ПК 1.4. Проводить наладку и испытания электрооборудования | Н 1.4.01 | Навыки/практический опыт: определение технического состояния электрооборудования; |
|  |  | Н 1.4.02 | осмотр, определении и ликвидации дефектов и повреждений электрооборудования; |
|  |  | Н 1.4.03 | контроль параметров работы закрепленного электротехнического оборудования, механизмов и устройств; |
|  |  | У 1.4.01 | Умения: обеспечить бесперебойную работу электрооборудования станций, сетей; |
|  |  | У 1.4.02 | проводить испытания и наладку электрооборудования; |
|  |  | З 1.4.01 | Знания: способы определения работоспособности оборудования; |
|  |  | З 1.4.02 | основные виды неисправностей электрооборудования; |
|  |  | З 1.4.03 | безопасные методы работ на электрооборудовании; |
|  |  | З 1.4.04 | сроки испытаний защитных средств и приспособлений; |
|  |  | З 1.4.05 | причины возникновения и способы устранения опасности для персонала, выполняющего ремонтные работы; |
|  | ПК 1.5. Оформлять техническую документацию по обслуживанию электрооборудования | Н 1.5.01 | Навыки/практический опыт: определение технического состояния электрооборудования; |
|  |  | У 1.5.01 | Умения: составлять технические отчеты по обслуживанию электрооборудования; |
|  |  | З 1.5.01 | Знания: правила оформления технической документации в процессе обслуживания электрооборудования; |
| ВД.2Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем | ПК 2.1. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования; | Н 2.1.01 | Навыки/практический опыт: производства включения в работу и останова оборудования; |
|  |  | Н 2.1.02 | контроль работы устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации; |
|  |  | У 2.1.01 | Умения: контролировать и управлять режимами работы основного и вспомогательного оборудования; |
|  |  | У 2.1.02 | определять причины сбоев и отказов в работе оборудования; |
|  |  | У 2.1.03 | применять справочные материалы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций; |
|  |  | З 2.1.01 | Знания: назначение, принцип работы основного и вспомогательного оборудования; |
|  |  | З 2.1.02 | допустимые параметры и технические условия эксплуатации оборудования; |
|  |  | З 2.1.03 | инструкции по эксплуатации оборудования; |
|  |  | З 2.1.04 | порядок действий по ликвидации аварий; |
|  |  | З 2.1.05 | схемы автоматики, сигнализации и блокировок электротехнического оборудования ТЭС; |
|  |  | З 2.1.06 | способы определения характерных неисправностей и повреждений электрооборудования и устройств; |
|  |  | З 2.1.07 | нормы испытаний силовых трансформаторов; |
|  | ПК 2.2. Выполнять режимные переключения в энергоустановках | Н 2.2.01 | Навыки/практический опыт: оперативных переключений; |
|  |  | Н 2.2.02 | аварийном отключение оборудования в случаях, когда оборудованию или людям угрожает опасность; |
|  |  | У 2.2.01 | Умения: проводить режимные оперативные переключения на электрических станциях, сетях и системах; |
|  |  | З 2.2.01 | Знания: схемы электроустановок; |
|  |  | З 2.2.02 | назначение и принцип действия устройств релейной защиты и автоматики; |
|  | ПК 2.3. Оформлять техническую документацию | Н 2.3.01 | Навыки/практический опыт: - оформление оперативно-технической документации; |
|  |  | У 2.3.01 | Умения: - составлять техническую документацию по эксплуатации электрооборудования; |
|  |  | З 2.3.01 | Знания: - правила оформления технической документации по эксплуатации электрооборудования; |
| ВД.03 Контроль и управление технологическими процессами | ПК 3.1. Контролировать и регулировать параметры производства | Н 3.1.01 | Навыки/практический опыт: - обслуживание систем контроля и управления производства, передачи и распределения электроэнергии с применением аппаратно-программных средств и комплексов; |
|  |  | У 3.1.01 | Умения: - пользоваться средствами диспетчерского и технологического управления и системами контроля; |
|  |  | У 3.1.02 | определять выработку электроэнергии; - определять экономичность работы электрооборудования применять современные средства связи; |
|  |  | У 3.1.03 | контролировать состояние релейной защиты, электроавтоматики и сигнализации |
|  |  | З 3.1.01 | Знания: принцип работы автоматических устройств управления и контроля; |
|  |  | З 3.1.02 | категории потребителей электроэнергии; |
|  |  | З 3.1.03 | технологический процесс производства электроэнергии; |
|  |  | З 3.1.04 | параметры режимов работы электрооборудования; |
|  | ПК 3.2. Контролировать и регулировать параметры передачи электроэнергии | Н 3.2.01 | Навыки/практический опыт: обслуживание систем контроля и управления производства, передачи и распределения электроэнергии с применением аппаратно-программных средств и комплексов; |
|  |  | Н 3.2.02 | оценки параметров качества передаваемой электроэнергии; |
|  |  | Н 3.2.03 | регулирование напряжения на подстанциях; |
|  |  | У 3.2.01 | Умения: контролировать и корректировать параметры качества передаваемой электроэнергии; |
|  |  | У 3.2.02 | осуществлять оперативное управление режимами передачи; |
|  |  | У 3.2.03 | измерять нагрузки и напряжения в различных точках сети; |
|  |  | У 3.2.04 | пользоваться средствами диспетчерского и технологического управления и системами контроля; |
|  |  | У 3.2.05 | определять экономичность работы электрооборудования применять современные средства связи; |
|  |  | У 3.2.06 | контролировать состояние релейной защиты, электроавтоматики и сигнализации; |
|  |  | З 3.2.01 | Знания: -способы уменьшения потерь передаваемой электроэнергии; |
|  |  | З 3.2.02 | методы регулирования напряжения в узлах сети; |
|  |  | З 3.2.03 | допустимые пределы отклонения частоты и напряжения; |
|  |  | З 3.2.04 | параметры режимов работы электрооборудования; |
|  | ПК 3.3. Контролировать распределение электроэнергии и управлять им | Н 3.3.01 | Навыки/практический опыт: - обслуживание систем контроля и управления производства, передачи и распределения электроэнергии с применением аппаратно-программных средств и комплексов; |
|  |  | У 3.3.01 | Умения: включать и отключать системы контроля управления; |
|  |  | У 3.3.01 | обслуживать и обеспечивать бесперебойную работу элементов систем контроля и управления, автоматических устройств регуляторов; |
|  |  | У 3.3.01 | измерять нагрузки и напряжения в различных точках сети; |
|  |  | У 3.3.01 | пользоваться средствами диспетчерского и технологического управления и системами контроля; |
|  |  | У 3.3.01 | определять экономичность работы электрооборудования применять современные средства связи; |
|  |  | У 3.3.01 | контролировать состояние релейной защиты, электроавтоматики и сигнализации; |
|  |  | З 3.3.01 | Знания: инструкции по диспетчерскому управлению, ведению оперативных переговоров и записей; оперативные схемы сетей; |
|  |  | З 3.3.02 | параметры режимов работы электрооборудования; |
|  | ПК 3.4 Оптимизировать технологические процессы в соответствии с нагрузкой на оборудование | Н 3.4.01 | Навыки/практический опыт: - соблюдение порядка выполнения оперативных переключений; |
|  |  | Н 3.4.02 | регулирование параметров работы электрооборудования; |
|  |  | У 3.4.01 | Умения: обеспечивать экономичный режим работы электрооборудования; |
|  |  | У 3.4.02 | определять экономичность работы электрооборудования применять современные средства связи; |
|  |  | З 3.4.01 | Знания: оптимальное распределение заданных нагрузок между агрегатами; |
|  | ПК 3.5. Определять технико-экономические показатели работы электрооборудования | Н 3.5 01 | Навыки/практический опыт: расчет технико-экономических показателей; |
|  |  | У 3.05.02 | Умения: определять показатели использования электрооборудования; |
|  |  | З 3.05.01 | Знания: методы расчета технических и экономических показателей работы; |
| ВД.04 Диагностика состояния электрооборудования электрических станций, сетей и систем | ПК 4.1. Определять причины неисправностей и отказов электрооборудования | Н 4.1.01 | Навыки/практический опыт: - устранение и предотвращение неисправностей оборудования; оценке состояния электрооборудования; |
|  |  | У 4.1.01 | Умения: - пользоваться средствами и устройствами диагностирования; составлять документацию по результатам диагностики; |
|  |  | З 4.1.01 | Знания: основные неисправности и дефекты оборудования; |
|  |  | З 4.1.02 | методы и средства, применяемые при диагностировании; |
|  |  | З 4.1.03 | сведения по сопротивлению материалов; |
|  |  | З 4.1.04 | признаки и причины повреждений электрооборудования. правила и нормы испытания изоляции электротехнического оборудования; |
|  |  | З 4.1.05 | способы определения и устранения характерных неисправностей электротехнического оборудования и устройств; |
|  | ПК 4.2. Планировать работы по ремонту электрооборудования | Н 4.2.01 | Навыки/практический опыт: определение ремонтных площадей; |
|  |  | Н 4.2.02 | определение сметной стоимости ремонтных работ; |
|  |  | Н 4.2.03 | выявление потребности запасных частей, материалов для ремонта; |
|  |  | У 4.2.01 | Умения: определять объемы и сроки проведения ремонтных работ; |
|  |  | У 4.2.02 | составлять перспективные, годовые и месячные планы ремонтных работ и соответствующие графики движения ремонтного персонала; |
|  |  | У 4.2.03 | рассчитывать режимные и экономические показатели энергоремонтного производства; |
|  |  | З 4.2.01 | Знания: методы и средства, применяемые при диагностировании; |
|  |  | З 4.2.02 | годовые и месячные графики ремонта электрооборудования; |
|  |  | З 4.2.03 | периодичность проведения ремонтных работ всех видов электрооборудования; |
|  |  | З 4.2.04 | нормативы длительности простоя агрегатов в ремонте, трудоемкости ремонта любого вида, численности ремонтных рабочих и т.п. |
|  |  | З 4.2.05 | особенности конструкции, принцип работы, основные параметры и технические характеристики ремонтируемого оборудования; |
|  |  | З 4.2.06 | порядок организации производства ремонтных работ; |
|  | ПК 4.3. Проводить и контролировать ремонтные работы | Н 4.3.01 | Навыки/практический опыт: проведение особо сложных слесарных операций; |
|  |  | Н 4.3.01 | применение специальных ремонтных приспособлений, механизмов, такелажной оснастки, средств измерений и испытательных установок; |
|  |  | У 4.3.01 | Умения: проводить измерения и испытания электрооборудования и оценивать его состояние по результатам оценок; |
|  |  | У 4.3.01 | применять методы устранения дефектов оборудования; |
|  |  | У 4.3.01 | проводить текущие и капитальные ремонты по типовой номенклатуре; |
|  |  | У 4.3.01 | проводить послеремонтные испытания; |
|  |  | У 4.3.01 | контролировать технологию ремонта; |
|  |  | У 4.3.01 | выполнять сложные чертежи, схемы и эскизы, связанные с ремонтом оборудования; |
|  |  | З 4.3.01 | Знания: периодичность проведения ремонтных работ всех видов электрооборудования; |
|  |  | З 4.3.02 | нормативы длительности простоя агрегатов в ремонте, трудоемкости ремонта любого вида, численности ремонтных рабочих и т.п. |
|  |  | З 4.3.03 | особенности конструкции, принцип работы, основные параметры и технические характеристики ремонтируемого оборудования; |
|  |  | З 4.3.04 | порядок организации производства ремонтных работ; |
| ВД.05 Организация и управление производственным подразделением | ПК 5.1. Планировать работу производственного подразделения | Н 5.1.01 | Навыки/практический опыт: анализ сильных и слабых сторон энергетического подразделения; |
|  |  | Н 5.1.02 | построение организационной структуры управления энергопредприятием или его участком; |
|  |  | У 5.1.01 | Умения: анализ результатов работы коллектива в заданной ситуации; |
|  |  | У 5.1.02 | подготавливать резюме и составлять анкету о приёме на работу; |
|  |  | З 5.1.01 | Знания: оформление распоряжения на производство работ, утверждение перечня работ, выполняемых в порядке эксплуатаций; |
|  |  | З 5.1.02 | расчет показателей состояния рабочих мест и оборудования; |
|  | ПК 5.2. Проводить инструктажи и осуществлять допуск персонала к работам | Н 5.2.01 | Навыки/практический опыт: разработке должностной инструкции производственного персонала энергопредприятия; |
|  |  | Н 5.2.02 | оформлении наряда-допуска на производство работ в действующих электроустановках; |
|  |  | У 5.2.01 | Умения: проведение инструктажа на производство работ; |
|  |  | З 5.2.01 | Знания: оформление распоряжения на производство работ, утверждение перечня работ, выполняемых в порядке эксплуатаций; |
|  |  | З 5.2.02 | расчет показателей состояния рабочих мест и оборудования; |
|  | ПК 5.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в соответствии с требованиями охраны труда | Н 5.3.01 | Навыки/практический опыт: Анализ сильных и слабых сторон энергетического подразделения; |
|  |  | Н 5.3.02 | построение организационной структуры управления энергопредприятием или его участком; |
|  |  | У 5.3.01 | Умения: выбирать оптимальное решение в заданной нестандартной (аварийной) ситуации; |
|  |  | З 5.3.01 | Знания: оформление распоряжения на производство работ, утверждение перечня работ, выполняемых в порядке эксплуатаций; |
|  |  | З 5.3.02 | расчет показателей состояния рабочих мест и оборудования; |
|  | ПК 5.4. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности | Н 5.4.01 | Навыки/практический опыт: анализ сильных и слабых сторон энергетического подразделения; |
|  |  | Н 5.4.02 | построение организационной структуры управления энергопредприятием или его участком; |
|  |  | У 5.4.01 | Умения: выбирать оптимальное решение в заданной нестандартной (аварийной) ситуации; |
|  |  | З 5.4.01 | Знания: оформление распоряжения на производство работ, утверждение перечня работ, выполняемых в порядке эксплуатаций; |
|  |  | З 5.4.02 | расчет показателей состояния рабочих мест и оборудования; |
| В.6 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций | ПК 6.1 Определять причины неисправностей и отказов электрооборудования ПК 6.2 Проводить работы по ремонту механизмов и узлов электрооборудования согласно технологическим картам ПК 6.3 Изготовлять приспособления для сборки и ремонта ПК 6.4 Оформлять техническую документацию по ремонту электрооборудования. ПК 6.5 Выполнять работы по обеспечению электробезопасности | Н 6.1.01 | Навыки/практический опыт: выполнения отдельных несложных работ по ремонту электрооборудования; |
|  |  | Н 6.1.02 | выполнения простейших измерений; |
|  |  | Н 6.1.03 | выполнения работ по осмотру и техническому обслуживанию электрического оборудования. |
|  |  | У 6.1.01 | Умения: выполнять чистку контактов и контактных поверхностей; |
|  |  | У 6.1.02 | выполнять очистку электрооборудования с частичной разборкой, промывкой и протиркой деталей; |
|  |  | У 6.1.03 | подключать и отключать электрооборудование и выполнять простейшие измерения; |
|  |  | У 6.1.04 | работать электроинструментом; правильно организовывать и |
|  |  | У 6.1.05 | содержать рабочее место, экономно расходовать материалы, инструмент и электроэнергию; |
|  |  | У 6.1.06 | производить расчет электрического оборудования; |
|  |  | У 6.1.07 | выполнять отдельные несложные работы по обслуживанию электрооборудования под руководством электромонтера более высокой квалификации; |
|  |  | У 6.1.08 | прокладывать установочные провода и кабели; |
|  |  | У 6.1.09 | выполнять простые слесарные и монтажные работы при ремонте электрооборудования; |
|  |  | У 6.1.10 | выполнять монтаж и ремонт распределительных коробок, клеммников, предохранительных щитков и осветительной арматуры; |
|  |  | У 6.1.12 | выполнять разделку, сращивание, изоляцию и пайку проводов напряжением до 1000 В; |
|  |  | У 6.1.13 | выполнять такелажные работы с применением простых грузоподъемных средств и кранов, управляемых с пола; |
|  |  | У 6.1.14 | выполнять проверку и измерения мегомметром сопротивления изоляции распределительных сетей, статоров и роторов электродвигателей, обмоток трансформаторов, вводов и выводов кабелей; |
|  |  | У 6.1.15 | организовывает обслуживание и ремонт электрического оборудования; |
|  |  | У 6.1.16 | пользуется оборудованием, приспособлениями и инструментом для ремонта; |
|  |  | У 6.1.17 | соблюдает правила безопасности, противопожарные правила |
|  |  | З 6.1.01 | Знания: классификацию, конструкции, технические характеристики и области применения электрического оборудования; |
|  |  | З 6.1.02 | наименование, назначение и правила пользования применяемым рабочим и контрольно-измерительным инструментом и основные сведения о производстве и организации рабочего места; |
|  |  | З 6.1.03 | типовые технологические процессы и оборудование при эксплуатации, обслуживании, ремонте и испытаниях электрического оборудования; |
|  |  | З 6.1.04 | прогрессивные технологии ремонта электрического оборудования; |
|  |  | З 6.1.05 | устройство и принцип работы электродвигателей, генераторов, трансформаторов, коммутационной и пусковой аппаратуры, аккумуляторов и электроприборов; |
|  |  | З 6.1.06 | методы и оборудование диагностики и контроля технического состояния электрического оборудования; |
|  |  | З 6.1.07 | правила и способы монтажа и ремонта электрооборудования в объеме выполняемых работ; |
|  |  | З 6.1.08 | приемы и способы замены, сращивания и пайки проводов низкого напряжения; |
|  |  | З 6.1.09 | приемы и последовательность производства такелажных работ; порядок организации ремонта электрического оборудования; |
|  |  | З 6.1.10 | основные виды электрических материалов, их свойства и назначение; |
|  |  |  | правила оказания первой помощи при поражении электрическим током; |
|  |  | З 6.1.01 | способы монтажа и наладки приборов автоматизации; |
|  |  | З 6.1.01 | правила техники безопасности и электробезопасности при обслуживании электроустановок в объеме квалификационной группы 2 |

# Раздел 5. Примерная структура образовательной программы

5.1. Примерный учебный план

Цветом выделены блоки программы, реализуемые на площадке работодателя

| Индекс | Наименование | Всего | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем образовательной программы в академических часах |  |  |  |  |  | Рекомендуемый семестр изучения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Теоретические занятия | Лабораторные и практические занятия | Курсовой проект (работа) | Практики | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Обязательная часть образовательной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базовые дисциплины |  | 1476 | 763 | 641 | 763 |  |  |  | 72 |  |
| ООД.1 | Русский язык | 78 | 34 | 44 | 34 |  |  |  | 2 | 1,2 |
| ООД.2 | Литература | 126 | 36 | 90 | 36 |  |  |  | 2 | 1,2 |
| ООД.3 | Иностранный язык | 117 | 85 | 32 | 85 |  |  |  | 2 | 1,2 |
| ООД.4 | Математика | 234 | 140 | 94 | 140 |  |  |  | 18 | 1,2 |
| ООД.5 | История | 117 | 40 | 77 | 40 |  |  |  | 2 | 1,2 |
| ООД.6 | Физическая культура | 117 | 113 | 4 | 113 |  |  |  | 2 | 1,2 |
| ООД.7 | Основы безопасности жизнедеятельности» | 70 | 30 | 40 | 30 |  |  |  |  | 1,2 |
| ООД.8 | Астрономия | 36 | 16 | 20 | 16 |  |  |  | 2 | 2 |
| ООД.9 | Естествознание (химия, биология) | 99 | 29 | 70 | 29 |  |  |  | 2 | 2 |
| ООД.10 | Обществознание | 72 | 30 | 42 | 30 |  |  |  |  | 1 |
| ООД.11 | Информатика | 158 | 150 | 8 | 150 |  |  |  | 18 | 12.2 |
| ООД.12 | Физика | 134 | 44 | 90 | 44 |  |  |  | 18 | 1,2 |
| ООД.13 | Введение в специальность | 46 | 16 | 30 | 16 |  |  |  | 2 | 2 |
| ПА |  | 72 |  |  |  |  |  |  | 72 |  |
| СГ.00 | Социально-гуманитарный цикл | 304 | 218 | 56 | 218 |  |  | 18 | 12 |  |
| СГ.01 | Основы философии | 34 | 12 | 20 | 12 |  |  |  | 2 | 3 |
| СГ.02 | История | 54 | 26 | 24 | 26 |  |  | 2 | 2 | 3 |
| СГ.03 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 108 | 90 | 6 | 90 |  |  | 8 | 4 | 3,4,5,6 |
| СГ.04 | Физическая культура | 108 | 90 | 6 | 90 |  |  | 8 | 4 | 3,4,5,6 |
| ЕН.00 | Математический и естественнонаучный цикл | 140 | 78 | 52 | 78 |  |  | 4 | 6 |  |
| ЕН.01 | Математика | 58 | 30 | 24 | 30 |  |  | 2 | 2 | 3 |
| ЕН.02 | Информатика | 42 | 32 | 8 | 32 |  |  |  | 2 | 3 |
| ЕН.03 | Экологические основы природопользования | 40 | 16 | 20 | 16 |  |  | 2 | 2 | 5 |
| ОП | Общепрофессиональный цикл | 222 | 94 | 112 | 94 |  |  | 8 | 8 |  |
| ОП.09 | Охрана труда и бережливое производство | 38 | 14 | 22 | 14 |  |  |  | 2 | 6 |
| ОП.10 | Экономика отрасли | 54 | 26 | 24 | 26 |  |  | 2 | 2 | 5 |
| ОП.11 | Безопасность жизнедеятельности | 78 | 28 | 44 | 28 |  |  | 4 | 2 | 5,6 |
| ОП.12 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | 52 | 26 | 22 | 26 |  |  | 2 | 2 | 6 |
| МДМ | Междисциплинарные модули | 454 | 226 | 188 | 226 |  |  | 16 | 24 |  |
| МДМ.01 | Инженерно-конструкторские технологии | 194 | 112 | 62 | 112 |  |  | 6 | 14 |  |
| ОП.01 | Инженерная графика | 64 | 52 | 4 | 52 |  |  | 2 | 6 | 3 |
| ОП.03 | Техническая механика | 66 | 30 | 28 | 30 |  |  | 2 | 6 | 3 |
| ОП.05 | Электротехника и основы электроники | 64 | 30 | 30 | 30 |  |  | 2 | 2 | 3 |
| МДМ.02 | Технологии материалов | 160 | 68 | 80 | 68 |  |  | 6 | 6 |  |
| ОП.02 | Материаловедение | 54 | 20 | 30 | 20 |  |  | 2 | 2 | 3 |
| ОП.06 | Технологическое оборудование | 66 | 32 | 30 | 32 |  |  | 2 | 2 | 3 |
| ОП.07 | Технология отрасли | 40 | 16 | 20 | 16 |  |  | 2 | 2 | 3 |
| МДМ.03 | Электромонтажные работы | 100 | 46 | 46 | 46 |  |  | 4 | 4 |  |
| ОП.04 | Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия | 50 | 20 | 26 | 20 |  |  | 2 | 2 | 4 |
| ОП.08 | Основы электромонтажных работ | 50 | 26 | 20 | 26 |  |  | 2 | 2 | 4 |
| П.00 | Профессиональный цикл | 1508 | 640 | 330 | 380 | 30 | 540 | 60 | 96 |  |
| ПМ.01 | Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем | 276 | 74 | 110 | 38 |  | 108 | 4 | 16 |  |
| МДК.01.01 | Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем | 72 | 20 | 48 | 20 |  |  | 2 | 2 | 4 |
| МДК 01.02 | Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и систем | 88 | 18 | 62 | 18 |  |  | 2 | 6 | 4 |
| УП.01 | Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем | 36 | 36 |  |  |  | 36 |  |  | 4 |
| ПП.01 | Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем | 72 |  |  |  |  | 72 |  |  | 5 |
|  | Экзамен по ПМ.01 | 8 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| ПМ.02 | Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем | 292 | 144 | 56 | 108 |  | 108 | 4 | 16 |  |
| МДК.02.01 | Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем | 92 | 66 | 18 | 66 |  |  | 2 | 6 | 4 |
| МДК 02.02 | Релейная защита электрооборудования электрических станций, сетей и систем | 84 | 42 | 38 | 42 |  |  | 2 | 2 | 4 |
| УП.02 | Учебная практика | 36 | 36 |  |  |  | 36 |  |  | 5 |
| ПП.02 | Производственная практика | 72 |  |  |  |  | 72 |  |  | 6 |
|  | Экзамен по ПМ.02 | 8 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| ПМ.03 | Контроль и управление технологическими процессами | 286 | 112 | 46 | 76 | 30 | 108 | 4 | 22 |  |
| МДК.03.01 | Автоматизированные системы управления в электроэнергосистемах | 64 | 44 | 12 | 44 |  |  | 2 | 6 | 5,6 |
| МДК 03.02 | Учет и реализация электрической энергии | 106 | 32 | 34 | 32 | 30 |  | 2 | 8 | 5,6 |
| УП.03 | Учебная практика | 36 | 36 |  |  |  | 36 |  |  | 6 |
| ПП.03. | Производственная практика | 72 |  |  |  |  | 72 |  |  | 6 |
|  | Экзамен по ПМ.03 | 8 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| ПМ.04 | Диагностика состояния электрооборудования электрических станций, сетей и систем | 262 | 100 | 70 | 64 |  | 108 | 4 | 16 |  |
| МДК.04.01 | Техническая диагностика и ремонт электрооборудования | 146 | 42 | 46 | 42 |  |  | 2 | 6 | 6 |
| УП.04 | Учебная практика | 36 | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  |
| ПП.04. | Производственная практика | 72 |  |  |  |  | 72 |  |  |  |
|  | Экзамен по ПМ.04 | 8 |  |  |  |  |  |  | 88 |  |
| ПМ.05 | Организация и управление производственным подразделением | 212 | 130 | 22 | 58 |  | 72 | 44 | 16 |  |
| МДК.05.01 | Основы управления персоналом производственного подразделения | 132 | 58 | 22 | 58 |  |  | 44 | 8 | 3,4 |
| УП.05 | Учебная практика | 72 | 72 |  |  |  | 72 |  |  | 4 |
|  | Экзамен по ПМ.05 | 8 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| ДПБ 1 | Дополнительный профессиональный блок (АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»») | 180 | 72 | 26 | 36 |  | 108 |  | 10 |  |
| ПМд.06 | Выполнение работ по одной или нескольким рабочим профессиям рабочих, должностям служащих 19929 Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.06.01 | Технология выполнения работ 19929 Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций | 64 | 36 | 26 | 36 |  |  |  | 2 |  |
| УП.06 | Учебная практика | 36 | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  |
| ПП.06 | Производственная практика | 72 |  |  |  |  | 72 |  |  | 2 |
|  | Экзамен по ПМ.06 | 8 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| ПП | Преддипломная практика | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГИА.00 | Государственная итоговая аттестация | 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | 4464 | 1971 | 1421 | 1647 | 30 | 720 | 84 | 202 |  |

* Дополнительный профессиональный блок определяется в соответствии с направленностью (узкой квалификацией) Раздел 2 ПООП-П

5.2. Примерный план обучения на предприятии (на рабочем месте)

| № п/п | Содержание практической подготовки (виды работ) | ПМ/ МДК |  | ПК/ОК код (или Н/ПО, У, З, Уо, Зо) | Длительность обучения (в часах) | Семестр обучения | Наименование рабочего места, участка | Ответственный от предприятия (при необходимости) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код | Название |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия предохранителей, рубильников, пакетных переключателей и кнопок управления. | 01.01 | Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем | ПК 1.1.-1.6 ОК 1-6,7 ОК 9-11 | 6 | 5 | Учебный центр АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» |  |
|  | Выбор сечения плавких вставок в зависимости от тока потребителей. | 01.01 | Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем | ПК 1.1.-1.6 ОК 1-6,7 ОК 9-11 | 6 | 5 | Учебный центр АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» |  |
|  | Ревизия контакторов и магнитных пускателей. Чистка и регулирование прижатия силовых и вспомогательных контактов, определение дефектов в магнитной системе. | 01.01 | Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем | ПК 1.1.-1.6 ОК 1-6,7 ОК 9-11 | 6 | 5 | Учебный центр АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» |  |
|  | Составление схемы управления асинхронным электродвигателем с использованием магнитного пускателя. Сборка схемы на стенде и проверка ее подачей напряжения. | 01.01 | Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем | ПК 1.1.-1.6 ОК 1-6,7 ОК 9-11 | 6 | 5 | Учебный центр АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» |  |
|  | Частичная разборка автоматических выключателей. Ревизия дугогасительного устройства и контактной системы. Проверка работы автоматического выключателя под напряжением. | 01.01 | Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем | ПК 1.1.-1.6 ОК 1-6,7 ОК 9-11 | 6 | 5 | Учебный центр АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» |  |
|  | Ревизия предохранителей, рубильников, пакетных переключателей и кнопок управления. | 01.02 | Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем | ПК 1.1.-1.6 ОК 1-6,7 ОК 9-11 | 6 | 5 | Учебный центр АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» |  |
|  | Выбор сечения плавких вставок в зависимости от тока потребителей. | 01.02 | Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем | ПК 1.1.-1.6 ОК 1-6,7 ОК 9-11 | 6 | 5 | Учебный центр АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» |  |
|  | Ревизия контакторов и магнитных пускателей. Чистка и регулирование прижатия силовых и вспомогательных контактов, определение дефектов в магнитной системе. | 01.02 | Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем | ПК 1.1.-1.6 ОК 1-6,7 ОК 9-11 | 6 | 5 | Учебный центр АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» |  |
|  | Составление схемы управления асинхронным электродвигателем с использованием магнитного пускателя. Сборка схемы на стенде и проверка ее подачей напряжения. | 01.02 | Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем | ПК 1.1.-1.6 ОК 1-6,7 ОК 9-11 | 6 | 5 | Учебный центр АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» |  |
|  | Частичная разборка автоматических выключателей. Ревизия дугогасительного устройства и контактной системы. Проверка работы автоматического выключателя под напряжением | 01.02 | Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем | ПК 1.1.-1.6 ОК 1-6,7 ОК 9-11 | 6 | 5 | Учебный центр АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» |  |
|  | Выполнение отдельных работ в операциях по включению в работу и останову основного и вспомогательного электрооборудования | 02.01 | Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем» | ПК 1,2,3 ОК 1-11 | 6 | 5 | Учебный центр АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» |  |
|  | Выполнение отдельных работ в определении причин сбоев и отказов в работе электрооборудования | 02.01 | Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем» | ПК 1,2,3 ОК 1-11 | 6 | 5 | Учебный центр АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» |  |
|  | Составление технической документации по эксплуатации электрооборудования | 02.01 | Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем» | ПК 1,2,3 ОК 1-11 | 6 | 5 | Учебный центр АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» |  |
|  | Составление оперативной документации | 02.01 | Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем» | ПК 1,2,3 ОК 1-11 | 6 | 5 | Учебный центр АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» |  |
|  | Выполнение отдельных работ в выполнении оперативных переключений в распределительных устройствах электростанций и подстанций | 02.01 | Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем» | ПК 1,2,3 ОК 1-11 | 6 | 5 | Учебный центр АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» |  |
|  | Контроль и управление режимами работы электрооборудования | 02.01 | Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем» | ПК 1,2,3 ОК 1-11 | 6 | 5 | Учебный центр АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» |  |
|  | Выполнение отдельных работ в противоаварийных тренировках оперативного персонала | 02.01 | Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем» | ПК 1,2,3 ОК 1-11 | 6 | 5 | Учебный центр АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» |  |
|  | Выполнение отдельных работ в обеспечении установленного режима по напряжению, нагрузке, температуре и другим параметрам | 03.01 | Контроль и управление технологическими процессами | ПК 3.1.-3.5 ОК 1.2,4,5,7,9,10 | 6 | 5 | Учебный центр АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» |  |
|  | Выполнение отдельных работ в режимных оперативных переключениях в электрических сетях | 03.01 | Контроль и управление технологическими процессами | ПК 3.1.-3.5 ОК 1.2,4,5,7,9,10 | 6 | 5 | Учебный центр АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» |  |
|  | Оценка параметров качества передаваемой электроэнергии | 03.01 | Контроль и управление технологическими процессами | ПК 3.1.-3.5 ОК 1.2,4,5,7,9,10 | 6 | 5 | Учебный центр АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» |  |
|  | Обслуживание элементов систем контроля и управления | 03.02 | Контроль и управление технологическими процессами | ПК 3.1.-3.5 ОК 1.2,4,5,7,9,10 | 6 | 5 | Учебный центр АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» |  |
|  | Выполнение отдельных работ в оперативном управлении режимами передачи электрической энергии | 03.02 | Контроль и управление технологическими процессами | ПК 3.1.-3.5 ОК 1.2,4,5,7,9,10 | 6 | 5 | Учебный центр АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» |  |
|  | Выполнение отдельных работ в выборе экономичного режима работы электрооборудования | 03.02 | Контроль и управление технологическими процессами | ПК 3.1.-3.5 ОК 1.2,4,5,7,9,10 | 6 | 5 | Учебный центр АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» |  |
|  | Оценка технического состояния электрооборудования при визуальном осмотре и с помощью средств диагностики. | 04.01 | Диагностика состояния электрооборудования электрических станций, сетей и систем | ПК 4.1.-4.3 ОК 1-11 | 6 | 5 | Учебный центр АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» |  |
|  | Составление документации по результатам диагностики. | 04.01 | Диагностика состояния электрооборудования электрических станций, сетей и систем | ПК 4.1.-4.3 ОК 1-11 | 6 | 5 | Учебный центр АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» |  |
|  | Проведение измерений и испытаний электрооборудования, оценка его состояния по результатам измерений. | 04.01 | Диагностика состояния электрооборудования электрических станций, сетей и систем | ПК 4.1.-4.3 ОК 1-11 | 6 | 5 | Учебный центр АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» |  |
|  | Выполнение отдельных работ в проведении текущих и капитальных ремонтов электрооборудования. | 04.01 | Диагностика состояния электрооборудования электрических станций, сетей и систем | ПК 4.1.-4.3 ОК 1-11 | 6 | 5 | Учебный центр АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» |  |
|  | Выполнение такелажных работ при ремонте электрооборудования | 04.01 | Диагностика состояния электрооборудования электрических станций, сетей и систем | ПК 4.1.-4.3 ОК 1-11 | 6 | 5 | Учебный центр АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» |  |
|  | Выполнение отдельных работ в операциях по устранению и предотвращению неисправностей оборудования | 04.01 | Диагностика состояния электрооборудования электрических станций, сетей и систем | ПК 4.1.-4.3 ОК 1-11 | 6 | 5 | Учебный центр АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» |  |
|  | Знакомство со структурой предприятия | 05.01 | Организация и управление производственным подразделением | ПК5.1. -5.4 ОК1-11 | 6 | 5 | Учебный центр АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» |  |
|  | Подготовка рабочего места в соответствии с технологическим регламентом производственного подразделения, в соответствии с выполняемой работой и требованиями охраны труда | 05.01 | Организация и управление производственным подразделением | ПК5.1. -5.4 ОК1-11 | 6 | 5 | Учебный центр АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» |  |
|  | Выполнение отдельных работ в определении производственных задач коллективу исполнителей | 05.01 | Организация и управление производственным подразделением | ПК5.1. -5.4 ОК1-11 | 6 | 5 | Учебный центр АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» |  |
|  | Выполнение отдельных работ в анализе результатов работы коллектива исполнителей | 05.01 | Организация и управление производственным подразделением | ПК5.1. -5.4 ОК1-11 | 6 | 5 | Учебный центр АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» |  |
|  | Выполнение отдельных работ в прогнозирование результатов принимаемых решений | 05.01 | Организация и управление производственным подразделением | ПК5.1. -5.4 ОК1-11 | 6 | 5 | Учебный центр АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» |  |
|  | Проведение инструктажей: вводного, первичного, целевого | 05.01 | Организация и управление производственным подразделением | ПК5.1. -5.4 ОК1-11 | 6 | 5 | Учебный центр АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» |  |
|  | Изготовление по чертежам опорных конструкций для установки и крепления на них трансформаторов тока и напряжения, разъединителей, рубильников, автоматических выключателей, опорных проходных изоляторов, реле. | 06.01. | Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих – Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций» | ПК 6.1. -6.5 ОК1-11 | 6 | 5 | Учебный центр АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» |  |
|  | Изготовление скоб, сборка кабельных конструкций. | 06.01. | Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих – Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций» | ПК 6.1. -6.5 ОК1-11 | 6 | 5 | Учебный центр АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» |  |
|  | Соединение отрезков медных и алюминиевых одно- и многопроволочных проводов, и кабелей. | 06.01. | Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих – Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций» | ПК 6.1. -6.5 ОК1-11 | 6 | 5 | Учебный центр АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» |  |
|  | Выполнение отводов с применением пайки, сварки, опрессовки, механических зажимов. | 06.01. | Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих – Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций» | ПК 6.1. -6.5 ОК1-11 | 6 | 5 | Учебный центр АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» |  |
|  | Составление простейших схем осветительных установок, схем управления магнитными пускателями. | 06.01. | Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих – Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций» | ПК 6.1. -6.5 ОК1-11 | 6 | 5 | Учебный центр АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» |  |
| 41. | Приобретение навыков в чтении монтажных схем | 06.01. | Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих – Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций» | ПК 6.1. -6.5 ОК1-11 | 6 | 5 | Учебный центр АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» |  |
| 42. | Подключение контрольного кабеля к наборным зажимам (клеммнику) по эксплуатационной схеме | 06.01. | Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих – Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций» | ПК 6.1. -6.5 ОК1-11 | 6 | 5 | Учебный центр АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» |  |
| 43. | Сборка такелажных схем. | 06.01. | Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих – Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций» | ПК 6.1. -6.5 ОК1-11 | 6 | 5 | Учебный центр АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» |  |

План обучения на рабочем месте содержит тематический и календарный план-график практической подготовки среднего профессионального образования и служит основой для составления и дальнейшего обучения по плану выполнения работ на предприятии.

5.3. Примерный календарный учебный график

5.3.1. По программе подготовки специалистов среднего звена

| Индекс | Компоненты программы | Сентябрь |  |  |  |  |  | Октябрь |  |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  |  |  | Январь |  |  |  | Февраль |  |  |  | Март |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-7 | 8-14 |  | 15-21 | 22-28 | 29 сен-05окт | 06-12 | 13-19 | 20-26 | 27окт-02ноя |  | 03-09 | 10-16 | 17-23 | 24-30 | 01-07 | 08-14 | 15-21 | 22-28 | 29дек-04янв | 05-11 | 12-18 | 19-25 | 26янв-01фев | 02-08 | 09-15 | 16-22 | 23фев-01мар | 02-08 | 09-15 |  | 16-22 |  |  | 23-29 |  | 30мар-05апр | 06-12 | 13-19 | 20-26 | 27апр-03мая | 04-10 | 11-17 | 18-24 | 25-31 | 01-06 | 07-14 | 15-21 | 22-28 |  |
|  |  | Номера календарных недель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 34 |  | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |  | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  |
|  |  | Порядковые номера недель учебного года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  | 29 |  |  | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |  |
| ООД | Блок ООД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООД1 | Русский язык | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 78 |
| ООД2 | Литература | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 126 |
| ООД3 | Иностранный язык | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 117 |
| ООД4 | Математика | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 234 |
| ООД5 | История | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 117 |
| ООД6 | Физическая культура | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 117 |
| ООД7 | Основы безопасности жизнедеятельности» | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 70 |
| ООД8 | Астрономия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 36 |
| ООД9 | Естествознание (химия, биология) | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 99 |
| ООД 10 | Обществознание | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |
| ООД 11 | Информатика | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |  |  | 158 |
| ООД 12 | Физика | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 134 |
| ООД 13 | Введение в специальность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |  |  | 46 |
|  | Всего час. в неделю учебных занятий | 36 |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  |  | 1404 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс | Компоненты программы | Сентябрь |  |  |  |  |  | Октябрь |  |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  |  |  | Январь |  |  |  | Февраль |  |  |  | Март |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Всего часов |
|  |  | 1-7 | 8-14 |  | 15-21 | 22-28 | 29 сен-05окт | 06-12 | 13-19 | 20-26 | 27окт-02ноя |  | 03-09 | 10-16 | 17-23 | 24-30 | 01-07 | 08-14 | 15-21 | 22-28 | 29дек-04янв | 05-11 | 12-18 | 19-25 | 26янв-01фев | 02-08 | 09-15 | 16-22 | 23фев-01мар | 02-08 | 09-15 |  | 16-22 |  |  | 23-29 |  | 30мар-05апр | 06-12 | 13-19 | 20-26 | 27апр-03мая | 04-10 | 11-17 | 18-24 | 25-31 | 01-06 | 07-14 | 15-21 | 22-28 |  |
|  |  | Номера календарных недель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 34 |  | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |  | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  |
|  |  | Порядковые номера недель учебного года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  | 29 |  |  | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |  |
| 1 год обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.00 | Социально -гуманитарный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.01 | Основы философии | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
| СГ.02 | История | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| СГ.03 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  | 66 |
| СГ.04 | Физическая культура | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  | 66 |
| ЕН.00 | Математический и естественнонаучный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕН.01 | Математика | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |
| ЕН.02 | Информатика | 2 |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |  | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
| МДМ | Междисциплинарные модули |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДМ.01 | Инженерно-конструкторские технологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.01 | Инженерная графика | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |
| ОП.03 | Техническая механика | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 |
| ОП.05 | Электротехника и основы электроники | 4 |  | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
| МДМ.02 | Технологии материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.02 | Материаловедение | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| ОП.06 | Технологическое оборудование | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 |
| ОП.07 | Технология отрасли | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
| МДМ.03 | Обработка металлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.04 | Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 46 |
| ОП.08 | Основы электромонтажных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 46 |
| П.00 | Профессиональный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.01 | ПМ.01 Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 |
| МДК 01.01 | Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  | 72 |
| УП.01 | Учебная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
| ПМ.02 | ПМ.02 Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 292 |
| МДК 02.01 | Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 92 |
| МДК 02.02 | Релейная защита электрооборудования электрических станций, сетей и систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |  |  | 3 |  |  | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  | 82 |
| УП.02 | Учебная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
| ПП.02 | Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
| ПМ.05 | ПМ.05 Организация и управление производственным подразделением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 212 |
| МДК 05.01 | Основы управления персоналом производственного подразделения | 5 |  | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |  | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 |
| УП.05 | Учебная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Экзамен по ПМ.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| ДПБ 1 | Дополнительный профессиональный блок (АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |
| ПМд.06 | ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким рабочим профессиям рабочих, должностям служащих 19929 Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174 |
| МДК 06.01 | Технология выполнения работ 19929 Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |
| УП.06 | Учебная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
| ПП.06 | Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Экзамен по ПМ.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178 |
|  | Всего час. в неделю учебных занятий | 36 |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  |  |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 34 |  |  | 36 |  |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Индекс | Компоненты программы | Сентябрь |  |  |  |  |  | Октябрь |  |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  |  |  | Январь |  |  |  | Февраль |  |  |  | Март |  |  |  |  |  |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-7 | 8-14 |  | 15-21 | 22-28 | 29 сен-05окт | 06-12 | 13-19 | 20-26 | 27окт-02ноя |  | 03-09 | 10-16 | 17-23 | 24-30 | 01-07 | 08-14 | 15-21 | 22-28 | 29дек-04янв | 05-11 | 12-18 | 19-25 | 26янв-01фев | 02-08 | 09-15 | 16-22 | 23фев-01мар | 02-08 | 09-15 |  | 16-22 |  |  | 23-29 |  | 30мар-05апр | 06-12 | 13-19 | 20-26 | 27апр-03мая | 04-10 | 11-17 | 18-24 | 25-31 | 01-06 | 07-14 | 15-21 | 22-28 |  |
|  |  | Номера календарных недель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 34 |  | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |  | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  |
|  |  | Порядковые номера недель учебного года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  | 29 |  |  | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |  |
| 2 год обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.00 | Общий гуманитарный и социально-экономический цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.03 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| СГ.04 | Физическая культура | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| ЕН.00 | Математический и естественнонаучный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕН.03 | Экологические основы природопользования | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
| ОП | Общепрофессиональный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.09 | Охрана труда и бережливое производство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
| ОП.10 | Экономика отрасли | 7 |  | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| ОП.11 | Безопасность жизнедеятельности | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |
| ОП.12 | Информационные технологии в профессиональной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |
| ПМ.01 | ПМ.01 Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276 |
| МДК 01.02 | Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 88 |
| ПП.01 | Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Экзамен по ПМ.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| ПМ.02 | ПМ.02 Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 292 |
| УП.02 | Учебная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 36 |
| ПП.02 | Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |
|  | Экзамен по ПМ.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| ПМ.03 | ПМ. 03 Контроль и управление технологическими процессами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286 |
| МДК 03.01 | Автоматизированные системы управления в электроэнергосистемах | 5 |  | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |
| МДК 03.02 | Учет и реализация электрической энергии | 5 |  | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |  | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 |
| УП.03 | Учебная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
| ПП.03. | Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Экзамен по ПМ.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| ПМ.04 | ПМ. 04 Диагностика состояния электрооборудования электрических станций, сетей и систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 262 |
| МДК 04.01 | Техническая диагностика и ремонт электрооборудования | 5 |  | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |  | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 |  |  | 5 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146 |
| УП.04 | Учебная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 36 |
| ПП.04. | Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 36 |  |  | 72 |
|  | Экзамен по ПМ.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  | Всего час. в неделю учебных занятий | 36 |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  |  |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 34 |  |  | 36 |  |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Дополнительный профессиональный блок определяется в соответствии с направленностью (узкой квалификацией) Раздел 2 ПООП-П

5.4. Примерная рабочая программа воспитания

5.4.1. Цель и задачи воспитания, обучающихся при освоении ими образовательной программы:

Цель рабочей программы воспитания – создание организационно-педагогических условий для формирования личностных результатов обучающихся, проявляющихся 
в развитии их позитивных чувств и отношений к российским гражданским (базовым, общенациональным) нормам и ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации, с учетом традиций и культуры субъекта Российской Федерации, деловых качеств квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена, определенных отраслевыми требованиями (корпоративной культурой).

Задачи:

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия для развития обучающихся профессиональной образовательной организации;

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-ценностные социализирующие отношения;

– формирование у обучающихся профессиональной образовательной организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого развития государства;

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания.

5.4.2. Примерная рабочая программа воспитания представлена в приложении 4.

5.5. Примерный календарный план воспитательной работы

Примерный календарный план воспитательной работы представлен в приложении 4.

# Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной программы

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной и воспитательной работы, мастерские 
и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения 
и материалами, учитывающими требования стандартов.

Перечень специальных помещений

Перечень специальных помещений

Кабинеты:

- Гуманитарных дисциплин

- Истории и философии

- Психологии общения

- Иностранного языка

- Математики

- Инженерной графики

- Экологии природопользования

- Материаловедения

- Метрологии, стандартизации и сертификации

- Охраны труда

- Технической механики

- Электротехники и электроники

- Информационных технологий в профессиональной деятельности

- Безопасности жизнедеятельности

- Основ экономики

Лаборатории:

- Электротехники и электроники

- Эксплуатации и ремонта электрических станций, сетей и систем

- Электрооборудования электрических станций, сетей и систем

- Релейной защиты, автоматики электроэнергетических систем

- Электрических машин и трансформаторов

- Технической механики

Мастерские:

- Слесарно-механическая

- Электромонтажная

Полигоны:

- Электрооборудования станций и подстанций

Спортивный зал

Залы:

- Читальный зал с выходом в Интернет

- Библиотека

6.1.2. Материально-техническое оснащение кабинетов, лабораторий, мастерских и баз практики по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы.

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы, должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий. Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально-технического обеспечения включает в себя:

6.1.2.1. Оснащение кабинетов

Кабинет «Истории и философии»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Столы аудиторные |  |
| 2 | Стулья |  |
| 3 | Стол преподавателя |  |
| 4 | Доска меловая |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Учебно-наглядные пособия |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

Кабинет «Иностранного языка в профессиональной деятельности»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Конференцстол |  |
| 2 | Столы аудиторные |  |
| 3 | Стулья |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Компьютеры |  |
| 2 | Монитор |  |
| 3 | Доска интерактивная |  |
| 4 | Проектор |  |
| 5 | Принтер |  |
| 6 | Колонки |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

Кабинет «Математики»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Доска меловая |  |
| 2 | Столы аудиторные |  |
| 3 | Стулья |  |
| 4 | Шкаф |  |
| 5 | Стенд |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Учебно-наглядные пособия |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

Кабинет «Информатики»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Компьютерный стол ученический |  |
| 2 | Столы аудиторные |  |
| 3 | Стол преподавателя 2-х тумбовый |  |
| 4 | Стул ученический |  |
| 5 | Шкаф книжный |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | ПК ученический |  |
| 2 | ПК преподавателя |  |
| 3 | Интерактивная доска (в комплекте проектор и колонки) |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Пакеты программ: WindowsXPServicePack 3 и Linux. |  |
| 2 | Программное обеспечение: Microsoft Office, Microsoft Security, Photoshop CS3 |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

Кабинет «Инженерной графики».

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Столы чертежные |  |
| 2 | Стол преподавательский |  |
| 3 | Стулья |  |
| 4 | Шкаф для хранения наглядных пособий |  |
| 5 | Доска меловая |  |
| 6 | Стеллажи для хранения наглядных пособий |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Компьютер |  |
| 2 | Доска интерактивная |  |
| 3 | Проектор |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Циркуль деревянный |  |
| 2 | Набор чертежных инструментов для работы на доске |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Наглядные пособия |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

Кабинет «Электротехники и электроники».

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Столы |  |
| 2 | Стулья |  |
| 3 | Доска |  |
| 4 | Шкаф |  |
| 5 | Жалюзи вертикальные |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Наглядные пособия |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

Кабинет «Технической механики».

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Столы |  |
| 2 | Стулья |  |
| 3 | Доска |  |
| 4 | Тумбочки |  |
| 5 | Шкаф одежный |  |
| 6 | Шкаф для наглядных пособий |  |
| 7 | Жалюзи вертикальные |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Набор гирь (аналитические типа ТА) |  |
| 2 | Макеты |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Плакаты |  |
| 2 | Наглядные пособия |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

Кабинет «Метрологии, стандартизации и сертификации».

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Столы |  |
| 2 | Стулья |  |
| 3 | Доска |  |
| 4 | Тумбочки |  |
| 5 | Шкаф одежный |  |
| 6 | Шкаф для наглядных пособий |  |
| 7 | Жалюзи вертикальные |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Плакаты |  |
| 2 | Наглядные пособия |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда».

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Учебные столы |  |
| 2 | Стулья |  |
| 3 | Доска меловая |  |
| 4 | Учебные стенды |  |
| 5 | Сейф |  |
| 6 | Учебные шкафы |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Монитор |  |
| 2 | Системный блок |  |
| 3 | Проектор |  |
| 4 | Настенный экран |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Мишень для стрельбы |  |
| 2 | Винтовка учебная |  |
| 3 | Противогазы |  |
| 4 | Общевойсковой защитный комплекс |  |
| 5 | Респираторы |  |
| 6 | Макет ударно-спускового механизма АК-47 |  |
| 7 | Макет АК-47 в натуральную величину |  |
| 8 | Приборы радиационной разведки |  |
| 9 | Приборы химической разведки |  |
| 10 | Бытовой дозиметр |  |
| 11 | Компас |  |
| 12 | Визирная линейка |  |
| 13 | Индивидуальные средства медицинской защиты: - пакеты перевязочные ППИ - пакеты противохимические индивидуальные ИПП-11 - аптечка индивидуальная - сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой медицинской, доврачебной помощи сумка СМС - повязка медицинская большая стерильная; - повязка медицинская малая стерильная; - бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7м х 14 см; - бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5м х 10 см; - вата медицинская компрессная; -косынка медицинская (перевязочная) |  |
| 14 | Медицинские предметы расходования: - булавка безопасная - шина проволочная (лестничная) для ног - шина проволочная (лестничная) для рук - шина фанерная длиной 1 м - жгут кровоостанавливающий эластичный |  |
| 15 | Манекен-тренажер для реанимационных мероприятий |  |
| 16 | Шина транспортная Дитерихса для нижних конечностей |  |
| 17 | Лямка медицинская носилочная |  |
| 18 | Носилки санитарные |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Учебное пособие по оказанию первой медицинской помощи |  |
| 2 | Учебное пособие по безопасности жизнедеятельности |  |
| 3 | Электронные образовательные издания на магнитных носителях по тематике программы |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

Кабинет «Электрооборудования электрических станций, сетей и систем и

Релейной защиты, автоматики электроэнергетических систем»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Столы аудиторные |  |
| 2 | Стулья |  |
| 3 | Шкафы книжные |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Принтер |  |
| 2 | Проектор BENQ |  |
| 3 | Проектор NEC |  |
| 4 | Компьютеры |  |
| 5 | Экран |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Лабораторная установка: «Теплообменники» |  |
| 2 | Макеты оборудования |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Плакаты |  |
| 2 | Учебная и справочная литература |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

6.1.2.2. Оснащение помещений, задействованных при организации самостоятельной и воспитательной работы.

Кабинет «Читальный зал, библиотека, актовый зал»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| Читальный зал |  |  |
| I Основное оборудование |  |  |
| 1 | Стол |  |
| 2 | Стул |  |
| II Технические средства (при необходимости) |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Компьютер |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | МФУ |  |
| 2 | ЭБС |  |
| III Дополнительное оборудование |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

6.1.2.3. Оснащение лабораторий

Лаборатория «Электротехники и электроники»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения (при необходимости) |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Стол |  |
| 2 | Стул |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| II Технические средства (при необходимости) |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Компьютер |  |
| 2 | Мультимедиа проектор |  |
| 3 | Экран |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | МФУ |  |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Приборы |  |
| 2 | Лабораторные стенды |  |
| 3 | Наборы элементов (сопротивления, конденсаторы, катушки индуктивности, диоды, транзисторы) |  |
| 4 | Осциллографы |  |
| 5 | Электрические генераторы |  |
| 6 | Вытяжная и приточная вентиляция. |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

Лаборатория «Материаловедения»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения (при необходимости) |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Стол |  |
| 2 | Стул |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| II Технические средства (при необходимости) |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Компьютер |  |
| 2 | Мультимедиа проектор |  |
| 3 | Экран |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | МФУ |  |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Твердомеры |  |
| 2 | Микроскопы |  |
| 3 | Печи муфельные для закалки (на 1000–1300 °С) и отпуска (на 200–650 °С) |  |
| 4 | Наборы образцов, детали |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Наглядные пособия (таблицы, ГОСТы). |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

Лаборатория «Электрических машин и трансформаторов»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения (при необходимости) |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Стол |  |
| 2 | Стул |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| II Технические средства (при необходимости) |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Компьютер |  |
| 2 | Мультимедиа проектор |  |
| 3 | Экран |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | МФУ |  |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Токарно-обрабатывающий центр с ЧПУ |  |
| 2 | Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ |  |
| 3 | Инструментальная тележка на колесиках, 3 ящиков |  |
| 4 | Учебный пульт управления для токарных и фрезерных станков |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | лабораторные комплексы "Механические передачи"; «Детали машин – передачи редукторные»; «Детали машин - передачи ременные»; «Детали машин – соединения с натягом»; «Детали машин – раскрытие стыка резьбового соединения»; «Детали машин – трение в резьбовых соединениях»; «Детали машин - редуктор червячный"; «Детали машин - редуктор конический»; «Детали машин - редуктор цилиндрический»; «Детали машин - редуктор планетарный»; «Детали машин - передачи цепные»; «Детали машин - муфты предохранительные»; «Детали машин - колодочный тормозной механизм»; «Детали машин - подшипники скольжения»; «Детали машин - резонанс валов»; «Рабочие процессы механических передач»; «Исследование механических соединений»; «Исследования винтовой кинематической пары» |  |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

Полигон «Электрооборудования станций и подстанций»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения (при необходимости) |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Стол |  |
| 2 | Стул |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| II Технические средства (при необходимости) |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Компьютер |  |
| 2 | Мультимедиа проектор |  |
| 3 | Экран |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | МФУ |  |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Лазерный режущий плоттер |  |
| 2 | Волоконный лазерный гравер |  |
| 3 | Лазерный комплекс прецизионной лазерной сварки |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | МФУ Лазерное А4 |  |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

6.1.2.4. Оснащение мастерских

Мастерская «Слесарно-механическая»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения (при необходимости) |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Стол |  |
| 2 | Стул |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| II Технические средства (при необходимости) |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Тиски слесарные поворотные 120 мм |  |
| 2 | Набор слесарного инструмента |  |
| 3 | Верстаки слесарные одноместные с подъемными тисками |  |
| 4 | Плита поверочная разметочная |  |
| 5 | Набор измерительных инструментов |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

Мастерская «Электромонтажная».

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения (при необходимости) |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Стол |  |
| 2 | Стул |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| II Технические средства (при необходимости) |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Типовое комплекты учебного оборудования «Нарезание эвольвентных зубьев методом обкатки»; «Устройство общепромышленных редукторов» |  |
| 2 | Лабораторный комплекс «Характеристики витых пружин сжатия и растяжения» |  |
| 3 | Стенды учебные «Распределение давлений в гидродинамическом подшипнике»; «Сухое трение»; «Подшипники качения»; «Диагностирование дефектов зубчатых передач»; «Вибрационная диагностика дисбаланса»; «Центровка валов в горизонтальной плоскости» |  |
| 4 | Лабораторные стенды «Регулировка зацепления червячной передачи»; «Опоры валов»; «Регулировка радиально-упорных подшипников качения»; «Рабочие процессы приводных муфт» |  |
| 5 | Станок вертикально-сверлильный |  |
| 6 | Станок заточной |  |
| 7 | Станок вертикально-фрезерный |  |
| 8 | Станок токарно-винторезный |  |
| 9 | Тренажер операционный для токарных и фрезерных станков |  |
| 10 | Пресс ручной, гидравлический или электрический |  |
| 11 | Печь муфельная с программным ступенчатым терморегулятором, и автономной вытяжкой |  |
| 12 | Таль ручная (грузоподъемность 0,5 т) |  |
| 13 | Электротельфер (грузоподъемность 0,5 т) |  |
| 14 | Угловая шлифовальная машина |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | лабораторные комплексы "Механические передачи"; «Детали машин – передачи редукторные»; «Детали машин - передачи ременные»; «Детали машин – соединения с натягом»; «Детали машин – раскрытие стыка резьбового соединения»; «Детали машин – трение в резьбовых соединениях»; «Детали машин - редуктор червячный"; «Детали машин - редуктор конический»; «Детали машин - редуктор цилиндрический»; «Детали машин - редуктор планетарный»; «Детали машин - передачи цепные»; «Детали машин - муфты предохранительные»; «Детали машин - колодочный тормозной механизм»; «Детали машин - подшипники скольжения»; «Детали машин - резонанс валов»; «Рабочие процессы механических передач»; «Исследование механических соединений»; «Исследования винтовой кинематической пары» |  |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

6.1.2.5. Оснащение баз практик

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную 
и производственную практику.

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной организации и (или) в организациях машиностроительного профиля и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов профессионального мастерства и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации по компетенции «Электромонтаж»

Производственная практика реализуется в организациях машиностроительного профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области: организация и проведение работ по техническому обслуживанию, эксплуатации, ремонту, наладке и испытанию электрооборудования электрических станций, сетей и систем.

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренными программой, 
с использованием современных технологий, материалов и оборудования.

Наименование рабочего места, участка «Учебный центр АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения (при необходимости) |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Столы |  |
|  | Стулья |  |
|  | Компьютеры |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Верстаки |  |
|  | Полигон Электрооборудования станций и подстанций |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Стеллажи |  |
|  | Задвижки |  |
|  | Валы |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | Стенд |  |
|  | Набор инструмента |  |
|  | Электрическая станция и подстанция |  |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Лицензионная программа «Оператор технологических установок» |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

6.1.3.	Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине (модулю) 
из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей) в качестве основной литературы, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль).

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа 
не менее 25 процентов, обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке.

Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе 
в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 
к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости).

Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем учебным дисциплинам (модулям).

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся.

6.2.3. Перечень необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства.

| № п/п | Наименование лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства | Код и наименование учебной дисциплины (модуля) | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Windows 10 Pro |  | 200 |
| 2 | Microsoft Office |  | 200 |
| 3 | САПР «КОМПАС-3D» |  | 50 |
| 4 | ПО для учебных классов (сетевая лицензия) фрезерные и токарные режимы |  | 1 |
| 5 | СПС «Консультант плюс» |  | 1 |
| 6 | Антивирус «Касперского» |  | 50 |

6.3. Требования к практической подготовке обучающихся

6.3.1. Практическая подготовка при реализации образовательных программ среднего профессионального образования направлена на совершенствование модели практико-ориентированного обучения, усиление роли работодателей при подготовке специалистов среднего звена путем расширения компонентов (частей) образовательных программ, предусматривающих моделирование условий, непосредственно связанных с будущей профессиональной деятельностью, а также обеспечения условий для получения обучающимися практических навыков и компетенций, соответствующих требованиям, предъявляемым работодателями к квалификациям специалистов, рабочих.

6.3.2. Образовательная организация самостоятельно проектирует реализацию образовательной программы и ее отдельных частей (дисциплины, междисциплинарные модули, междисциплинарные курсы, профессиональные модули, практика и другие компоненты) совместно с работодателем (профильной организацией) в форме практической подготовки с учетом требований ФГОС СПО и специфики получаемой профессии/специальности.

6.3.3. Образовательная деятельность в форме практической подготовки:

- реализуется на рабочем месте предприятия работодателя (профильной организации) при проведении практических и лабораторных занятий, выполнении курсового проектирования, всех видов практики и иных видов учебной деятельности;

- предусматривает демонстрацию практических навыков, выполнение, моделирование обучающимися определенных видов работ для решения практических задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью в условиях, приближенных 
к реальным производственным;

- может включать в себя отдельные лекции, семинары, мастер-классы, которые предусматривают передачу обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

6.3.4. Образовательная деятельность в форме практической подготовки должна быть организована на любом курсе обучения, охватывая дисциплины, междисциплинарные модули, профессиональные модули, все виды практики, предусмотренные учебным планом образовательной программы.

6.3.5. Практическая подготовка организуется в учебных, учебно-производственных лабораториях, мастерских, учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, учебных базах практики и иных структурных подразделениях образовательной организации, а также 
в специально оборудованных помещениях (рабочих местах) профильных организаций 
на основании договора о практической подготовке обучающихся, заключаемого между образовательной организацией и профильной организацией (работодателем), осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы.

6.3.6. Результаты освоения образовательной программы (ее отдельных частей) могут быть оценены в рамках промежуточной и государственной итоговой аттестации, организованных в форме демонстрационного экзамена, в том числе на рабочем месте работодателя (профильной организации).

6.4. Требования к организации воспитания обучающихся

6.4.1. Воспитание обучающихся при освоении ими основной образовательной программы осуществляется на основе включаемых в настоящую образовательную программу примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной работы (приложение 5).

6.4.2. Рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы образовательная организация разрабатывает и утверждает самостоятельно с учетом 
примерных рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы.

6.4.3. В разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы имеют право принимать участие советы обучающихся, советы родителей, представители работодателей и (или) их объединений (при их наличии).

6.5. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы

6.5.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности машиностроение, и имеющими стаж работы в данной профессиональной области не менее трех лет.

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках 
и (или) профессиональных стандартах (при наличии).

Работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации  не реже одного раза в три года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.15 ФГОС СПО, а также в других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия полученных компетенций требованиям к квалификации педагогического работника.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих опыт деятельности не менее трех лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.15 ФГОС СПО, в общем числе педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей образовательной программы, должна быть не менее 25 процентов.

6.6. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы

6.6.1. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг 
по реализации образовательной программы.

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы осуществляются в соответствии с Перечнем и составом стоимостных групп профессий и специальностей по государственным услугам по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования — программ подготовки специалистов среднего звена, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения, утвержденным Минпросвещения России 
1 июля 2021 г. № АН-16/11вн.

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Зусл= ((SUM Зурч/Фр.вр.) х Тусл) /К

((120 396 322,94 / 92 260) х 700) / 25 = 36 500

Зусл = 36 500 - затраты на оказание единицы платной услуги;

SUM Зурч = 120 396 322,94 - сумма всех затрат учреждения за предшествующий период времени;

Фр.вр. = 92 260 - фонд рабочего времени основного персонала;

Тусл = 700 - норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом на оказание платной услуги;

К = 25 - среднее количество единиц (объем оказания) платной услуги в соответствующем финансовом году.

Затраты на оказание единицы платной услуги дневного отделения по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание промышленного оборудования (по отраслям) составят – 36 500 рублей.

# Раздел 7. Формирование оценочных материалов для проведения государственной итоговой аттестации

7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения 
по направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС СПО.

7.2. Выпускники, освоившие программу подготовки специалистов среднего звена, по специальности 13.02.03 "Электрические станции, сети и системы" сдают ГИА в форме демонстрационного экзамена и защиты дипломного проекта.

Требования к содержанию, объему и структуре дипломной работы образовательная организация определяет самостоятельно с учетом ПООП-П.

Государственная итоговая аттестация завершается присвоением квалификации специалиста среднего звена: Техник-механик.

7.3. Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и оценочные материалы.

7.4. Примерные оценочные материалы для проведения ГИА включают типовые задания для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки.

Примерные оценочные материалы для проведения ГИА приведены в приложении 5.

7.5. Примерный цифровой паспорт компетенций выпускника приведен в приложении 5.

# Раздел 8. Разработчики примерной основной образовательной программы

Группа разработчиков

| ФИО | Организация, должность |
| --- | --- |
| Назипова Р.Ш. | ГАПОУ «ЕПК», зам.директора по УВР |
| Шимухаметова А.В. | ГАПОУ «ЕПК», и.о.зам. директора по УПР |
| Сонькина Г.В. | ГАПОУ «ЕПК», старший мастер |
| Шараборина О.С. | ГАПОУ «ЕПК», и.о.зам. директора по УМР |
| Голованова О.Н. | ГАПОУ «ЕПК», председатель ЦМК ОПД и МДК |

Руководители группы:

| ФИО | Организация, должность |
| --- | --- |
| Фомина Эльвира Михайловна | Руководитель администрирования образовательного кластера |
| Яушев Эдуард Артурович | Руководитель образовательного центра «Алабуга – Политех» |