ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ»

Уровень профессионального образования

Среднее профессиональное образование

Образовательная программа

подготовки специалистов среднего звена

Специальность 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений

Металлургия

На базе основного общего образования

Квалификация выпускника

техник

| Утверждено протоколом Федерального учебно-методического объединения по УГПС 18.00.00: | _____________от 16.05.2023 № 6___________ |
| --- | --- |
| Зарегистрировано в государственном реестре примерных основных образовательных программ: | ___________________178_____________________ Приказ ФГБОУ ДПО ИРПО № П-244 от 26.05.2023 |

2022 год

Настоящая примерная основная образовательная программа «ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ» (далее – ПООП-П) по специальности 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений среднего профессионального образования (далее – ПООП-П, ПООП-П СПО) разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 года № 1554 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений».

ПООП-П определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального образования по специальности 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности.

ПООП-П содержит обязательную часть образовательной программы для работодателя и предполагает вариативность для сетевой формы реализации образовательной программы.

| Организация-работодатель: | Публичное акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат» |
| --- | --- |
| Организация-разработчик: | Государственное областное автономное профессиональное образовательное учреждение «Липецкий металлургический колледж» |
| Экспертные организации: |  |

Содержание

Раздел 1. Общие положения	4

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 	7

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника	6

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы	7

4.1. Общие компетенции	8

4.2. Профессиональные компетенции	12

Раздел 5. Примерная структура образовательной программы	34

5.1. Примерный учебный план	34

5.2. Примерный план обучения на предприятии (на рабочем месте)	38

5.3. Примерный календарный учебный график	60

5.4. Примерная рабочая программа воспитания	67

5.5. Примерный календарный план воспитательной работы	67

Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы	68

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной программы	68

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы	98

6.3. Требования к практической подготовке обучающихся	100

6.4. Требования к организации воспитания обучающихся	101

6.5. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы	101

6.6. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы	101

Раздел 7. Формирование оценочных материалов для проведения государственной итоговой аттестации	102

Раздел 8. Разработчики примерной основной образовательной программы	102

Приложение 1 Модель компетенций выпускника

Приложение 2 Программы профессиональных модулей

Приложение 3 Программы учебных дисциплин/междисциплинарных модулей

Приложение 4 Примерная рабочая программа воспитания

Приложение 5 Примерные оценочные материалы для ГИА

# Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящая ПООП-П по специальности 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 года № 1554 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений» (далее – ФГОС, ФГОС СПО).

ПООП-П определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального образования по специальности 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности.

ПООП-П разработана для реализации образовательной программы на базе основного общего образования образовательной организацией на основе требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений. При разработке образовательной программы учитывают реализацию общеобразовательных дисциплин на протяжении первого курса обучения по образовательной программе.

Для реализации образовательной программы на базе среднего общего образования блок общеобразовательных дисциплин не учитывается.

1.2. Нормативные основания для разработки ПООП-П:

Общие:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Приказ Минпросвещения России от 08 апреля 2021 г. № 153 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. № 1554 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений»;

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Минпросвещения России от 08 ноября 2021 г. № 800 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической подготовке обучающихся»;

- Постановление Правительства РФ от 13 октября 2020 г. N 1681 «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования» (с изменениями и дополнениями);

- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС), Раздел ЕТКС «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» Лаборант химического анализа (утв. постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-30) (с изменениями от 12 октября 1987 г., 18 декабря 1989 г., 15 мая, 22 июня, 18 декабря 1990 г., 24 декабря 1992 г., 11 февраля, 19 июля 1993 г., 29 июня 1995 г., 1 июня 1998 г., 17 мая 2001 г., 31 июля 2007 г., 20 октября 2008 г., 17 апреля 2009 г.);

- Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 (ред. от 01.06.2021) «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение» (Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2013 N 29322).

Со стороны образовательной организации:

- распоряжение Минпросвещения России от 30.04.2021 «Р-98 "Об утверждении Концепции преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования";

- письмо Минпросвещения России от 14.04.2021 N 05–401 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации среднего общего образования в пределах освоения образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования»);

- Правила приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования в ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»;

- Положение о режиме занятий в ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»;

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов в ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»;

- Положение о порядке основаниях перевода, отчисления и восстановления студентов в ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»;

- Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» и студентами и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних студентов.

- Положение о практической подготовке студентов ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»;

- Положением о порядке организации и выполнения дипломного проекта (дипломной работы) в ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж».

- договор № 23-22/02 о практической подготовке от 24.01.2022г. между ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» и ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж».

Со стороны работодателя:

- локальные акты (направленные на обучение, практику, результат освоения образовательной программы, должностные инструкции по профилю обучения и др.). (перечень ЛНА указывается при разработке образовательной программы с реквизитами)

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП-П:

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования;

ПООП-П – примерная основная образовательная программа «Профессионалитет»;

ОК – общие компетенции;

ПК – профессиональные компетенции;

ЛР – личностные результаты;

ПС – профессиональный стандарт;

ОТФ – обобщенная трудовая функция;

ТФ – трудовая функция;

СГ – социально-гуманитарный цикл;

ОП – общепрофессиональный цикл/общепрофессиональная дисциплина;

П – профессиональный цикл;

МДМ – междисциплинарный модуль;

ПМ – профессиональный модуль;

МДК – междисциплинарный курс;

ДЭ – демонстрационный экзамен;

ЦОК – цифровой образовательный контент;

ГИА – государственная итоговая аттестация.

# Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы с учетом сетевой формы реализации программы

Программа сочетает обучение в образовательной организации и на рабочем месте в организации или на предприятии с широким использованием в обучении цифровых технологий.

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: техник.

Выпускник образовательной программы по квалификации Техник осваивает общие виды деятельности: Определение оптимальных средств и методов анализа природных и промышленных материалов; Проведение качественных и количественных анализов природных и промышленных материалов с применением химических и физико-химических методов анализа; Организация лабораторно-производственной деятельности и междисциплинарные модули: Метрологическое и электротехническое обеспечение методов анализа, Химические технологии, Цифровая экономика, Безопасная среда.

Получение образования по специальности 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений допускается только в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования.

Формы обучения: очная.

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образования по квалификации: техник – 4464 академических часа.

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе среднего общего образования по квалификации: техник – 2 года 10 месяцев.

Объем программы по освоению программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования по квалификации: техник – 5076 академических часов, со сроком обучения 3 года 4 месяца.

# Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

3.1. Области профессиональной деятельности выпускников: 26 Химическое, химико-технологическое производство.

3.2. Модель компетенций выпускника как совокупность результатов обучения взаимосвязанных между собой ОК и ПК, которые должны быть сформированы у обучающегося по завершении освоения основной профессиональной образовательной программы Профессионалитета (Приложение 1).

3.3. Соответствие видов деятельности профессиональным модулям 
и присваиваемой квалификации:

| Наименование видов деятельности | Наименование профессиональных модулей |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Виды деятельности |  |
| Определение оптимальных средств и методов анализа природных и промышленных материалов | ПМ 01 Определение оптимальных средств и методов анализа природных и промышленных материалов |
| Проведение качественных и количественных анализов природных и промышленных материалов с применением химических и физико-химических методов анализа | ПМ 02 Проведение качественных и количественных анализов природных и промышленных материалов с применением химических и физико-химических методов анализа |
| Организация лабораторно-производственной деятельности | ПМ 03 Организация лабораторно-производственной деятельности |
| Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих | ПМ 04 Выполнение работы по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих Лаборант химического анализа |
| ВД, сформированные ОО совместно с работодателем |  |
| Осуществлять производственную деятельность в ПАО «НЛМК» | ПМ 05 Производство ПАО «НЛМК» |

# Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

4.1. Общие компетенции

| Код компетенции | Формулировка компетенции | Код | Знания, умения |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |  | Умения: |
|  |  | Уо 01.01 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте |
|  |  | Уо 01.02 | анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части |
|  |  | Уо 01.03 | определять этапы решения задачи |
|  |  | Уо 01.04 | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы |
|  |  | Уо 01.05 | составлять план действия |
|  |  | Уо 01.06 | определять необходимые ресурсы |
|  |  | Уо 01.07 | владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах |
|  |  | Уо 01.08 | реализовывать составленный план |
|  |  | Уо 01.09 | оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |
|  |  |  | Знания: |
|  |  | Зо 01.01 | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить |
|  |  | Зо 01.02 | основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте |
|  |  | Зо 01.03 | алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях |
|  |  | Зо 01.04 | методы работы в профессиональной и смежных сферах |
|  |  | Зо 01.05 | структуру плана для решения задач |
|  |  | Зо 01.06 | порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |  | Умения: |
|  |  | Уо 02.01 | определять задачи для поиска информации |
|  |  | Уо 02.02 | определять необходимые источники информации |
|  |  | Уо 02.03 | планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию |
|  |  | Уо 02.04 | выделять наиболее значимое в перечне информации |
|  |  | Уо 02.05 | оценивать практическую значимость результатов поиска |
|  |  | Уо 02.06 | оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач |
|  |  | Уо 02.07 | использовать современное программное обеспечение |
|  |  | Уо 02.08 | использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |
|  |  |  | Знания: |
|  |  | Зо 02.01 | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности |
|  |  | Зо 02.02 | приемы структурирования информации |
|  |  | Зо 02.03 | формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации |
|  |  | Зо 02.04 | порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе с использованием цифровых средств |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |  | Умения: |
|  |  | Уо 03.01 | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности |
|  |  | Уо 03.02 | применять современную научную профессиональную терминологию |
|  |  | Уо 03.03 | определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | Уо 03.04 | выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи |
|  |  | Уо 03.05 | презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план |
|  |  | Уо 03.06 | рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования |
|  |  | Уо 03.07 | определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности |
|  |  | Уо 03.08 | презентовать бизнес-идею |
|  |  | Уо 03.09 | определять источники финансирования |
|  |  |  | Знания: |
|  |  | Зо 03.01 | содержание актуальной нормативно-правовой документации |
|  |  | Зо 03.02 | современная научная и профессиональная терминология |
|  |  | Зо 03.03 | возможные траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | Зо 03.04 | основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности |
|  |  | Зо 03.05 | правила разработки бизнес-планов |
|  |  | Зо 03.06 | порядок выстраивания презентации |
|  |  | Зо 03.07 | кредитные банковские продукты |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |  | Умения: |
|  |  | Уо 04.01 | организовывать работу коллектива и команды |
|  |  | Уо 04.02 | взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
|  |  |  | Знания: |
|  |  | Зо 04.01 | психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности |
|  |  | Зо 04.02 | основы проектной деятельности |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |  | Умения: |
|  |  | Уо 05.01 | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе |
|  |  |  | Знания: |
|  |  | Зо 05.01 | особенности социального и культурного контекста; |
|  |  | Зо 05.02 | правила оформления документов и построения устных сообщений |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |  | Умения: |
|  |  | Уо 06.01 | описывать значимость своей специальности |
|  |  | Уо 06.02 | проявлять и отстаивать базовые общечеловеческие, культурные и национальные ценности российского государства в современном сообществе; |
|  |  | Уо 06.03 | применять стандарты антикоррупционного поведения |
|  |  |  | Знания: |
|  |  | Зо 06.01 | сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей |
|  |  | Зо 06.02 | значимость профессиональной деятельности по специальности |
|  |  | Зо 06.03 | стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |  | Умения: |
|  |  | Уо 07.01 | соблюдать нормы экологической безопасности; |
|  |  | Уо 07.02 | определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности, осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства |
|  |  | Уо 07.03 | организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона |
|  |  | Уо 07.04 | оценить чрезвычайную ситуацию, составить алгоритм действий и определять необходимые ресурсы для её устранения; |
|  |  |  | Знания: |
|  |  | Зо 07.01 | правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности |
|  |  | Зо 07.02 | основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности |
|  |  | Зо 07.03 | пути обеспечения ресурсосбережения |
|  |  | Зо 07.04 | принципы бережливого производства |
|  |  | Зо 07.05 | основные направления изменения климатических условий региона |
|  |  | Зо 07.06 | основные виды чрезвычайных событий природного и техногенного происхождения, опасные явления, порождаемые их действием; |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |  | Умения: |
|  |  | Уо 08.01 | использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей |
|  |  | Уо 08.02 | применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности |
|  |  | Уо 08.03 | пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности |
|  |  |  | Знания: |
|  |  | Зо 08.01 | роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека |
|  |  | Зо 08.02 | основы здорового образа жизни |
|  |  | Зо 08.03 | условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности |
|  |  | Зо 08.04 | средства профилактики перенапряжения |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |  | Умения: |
|  |  | Уо 09.01 | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы |
|  |  | Уо 09.02 | участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы |
|  |  | Уо 09.03 | строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности |
|  |  | Уо 09.04 | кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) |
|  |  | Уо 09.05 | писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |
|  |  |  | Знания: |
|  |  | Зо 09.01 | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы |
|  |  | Зо 09.02 | основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) |
|  |  | Зо 09.03 | лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности |
|  |  | Зо 09.04 | особенности произношения |
|  |  | Зо 09.05 | правила чтения текстов профессиональной направленности |

4.2. Профессиональные компетенции

| Виды деятельности | Код и наименование компетенции | Код | Показатели освоения компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
| Определение оптимальных средств и методов анализа природных и промышленных материалов | ПК 1.1. Оценивать соответствие методики задачам анализа по диапазону измеряемых значений и точности | Н 1.1.01 | Практический опыт/ навыки оценивание соответствия методики задачам анализа по диапазону измеряемых значений и точности. |
|  |  | У 1.1.01 | Умения: работать с нормативной документацией на методику анализа; |
|  |  | У 1.1.02 | выбирать оптимальные технические средства и методы исследований; |
|  |  | У 1.1.03 | оценивать метрологические характеристики методики; |
|  |  | У 1.1.04 | оценивать метрологические характеристики лабораторного оборудования. |
|  |  | З 1.1.01 | Знания: нормативная документация на методику выполнения измерений; основные нормативные документы, регламентирующие погрешности результатов измерений; |
|  |  | З 1.1.02 | современные автоматизированные методы анализа промышленных и природных образцов; |
|  |  | З 1.1.03 | основные методы анализа химических объектов; метрологические характеристики химических методов анализа; |
|  |  | З 1.1.04 | метрологические характеристики основных видов физико-химических методов анализа; |
|  |  | З 1.1.05 | метрологические характеристики лабораторного оборудования. |
|  | ПК 1.2. Выбирать оптимальные методы анализа. | Н 1.2.01 | Практический опыт/ навыки выбор оптимальных методов исследования; |
|  |  | Н 1.2.02 | выполнения химических и физико-химических анализов. |
|  |  | У 1.2.01 | Умения: выбирать оптимальные технические средства и методы исследований; |
|  |  | У 1.2.02 | измерять аналитический сигнал и устанавливать зависимость сигнала от концентрации определяемого вещества; |
|  |  | У 1.2.03 | подготавливать объекты исследований; |
|  |  | У 1.2.04 | выполнять химические и физико-химические методы анализа; |
|  |  | У 1.2.05 | осуществлять подготовку лабораторного оборудования. |
|  |  | З 1.2.1 | Знания: современные автоматизированные методы анализа промышленных и природных образцов; |
|  |  | З 1.2.2 | классификация химических методов анализа; |
|  |  | З 1.2.3 | классификация физико-химических методов анализа; |
|  |  | З 1.2.4 | теоретических основ химических и физико-химических методов анализа; |
|  |  | З 1.2.5 | методы расчета концентрации вещества по данным анализа; |
|  |  | З 1.2.6 | лабораторное оборудования химической лаборатории; |
|  |  | З 1.2.7 | классификация химических веществ; |
|  |  | З 1.2.8 | основные требования к методам и средствам аналитического контроля: требования к предоставлению результатов анализа, средствам измерений, к вспомогательному оборудованию; |
|  | ПК 1.3 Подготавливать реагенты, материалы и растворы, необходимые для анализа. | Н 1.3.01 | Практический опыт/ навыки: приготовление реагентов, материалов и растворов, необходимых для проведения анализа. |
|  |  | У 1.3.01 | Умения: подготавливать объекты исследований; |
|  |  | У 1.3.02 | выполнять необходимые расчеты для приготовления реагентов, материалов и растворов; |
|  |  | У 1.3.03 | проводить приготовление растворов, аттестованных смесей и реагентов с соблюдением техники лабораторных работ; |
|  |  | У 1.3.04 | выполнять стандартизацию растворов; |
|  |  | У 1.3.05 | выбирать основное и вспомогательное оборудование, посуду, реактивы. |
|  |  | З 1.3.01 | Знания: нормативная документация по приготовлению реагентов материалов и растворов, оборудования, посуды; |
|  |  | З 1.3.02 | способы выражения концентрации растворов; |
|  |  | З 1.3.03 | способы стандартизации растворов; |
|  |  | З 1.3.04 | технику выполнения лабораторных работ. |
|  | ПК 1.4 Работать с химическими веществами и оборудованием с соблюдением отраслевых норм и экологической безопасности | Н 1.3.01 | Практический опыт/ навыки: выполнение работ с химическими веществами и оборудованием с соблюдением отраслевых норм и экологической безопасности. |
|  |  | У 1.4.01 | Умения: организовывать рабочее место в соответствии с требованиями нормативных документов и правилами охраны труда; |
|  |  | У 1.4.02 | использовать оборудование и средства измерения строго в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей; |
|  |  | У 1.4.03 | соблюдать безопасность при работе с лабораторной посудой и приборами; |
|  |  | У 1.4.04 | соблюдать правила хранения, использования и утилизации химических реактивов; |
|  |  | У 1.4.05 | использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; |
|  |  | У 1.4.06 | соблюдать правила пожарной и электробезопасности. |
|  |  | З 1.4.01 | Знания: правила охраны труда при работе в химической лаборатории; |
|  |  | З 1.4.02 | правила использования средств индивидуальной и коллективной защиты; |
|  |  | З 1.4.03 | правила хранения, использования, утилизации химических реактивов; |
|  |  | З 1.4.04 | правила охраны труда при работе с лабораторной посудой и оборудованием; |
|  |  | З 1.4.05 | правила охраны труда при работе с агрессивными средами и легковоспламеняющимися жидкостями. |
| Проведение качественных и количественных анализов природных и промышленных материалов с применением химических и физико-химических методов анализа | ПК 2.1. Обслуживать и эксплуатировать лабораторное оборудование, испытательное оборудование и средства измерения химико-аналитических лабораторий. | Н 2.1.01 | Практический опыт/ навыки: обслуживать и эксплуатировать оборудование химико-аналитических лабораторий; |
|  |  | Н 2.1.02 | готовить реагенты и материалы, необходимые для проведения анализа. |
|  |  | У 2.1.01 | Умения: эксплуатировать лабораторное оборудование в соответствии с заводскими инструкциями; |
|  |  | У 2.1.02 | осуществлять отбор проб с использованием специального оборудования; |
|  |  | У 2.1.03 | проводить калибровку лабораторного оборудования; |
|  |  | У 2.1.04 | работать с нормативными документами на лабораторное оборудование. |
|  |  | З 2.1.01 | Знания: виды лабораторного оборудования, испытательного оборудования и средства измерения химико-аналитических лабораторий; |
|  |  | З 2.1.02 | правил отбора проб с использованием специального оборудования; |
|  |  | З 2.1.03 | правила эксплуатации и калибровки лабораторного оборудования, испытательного оборудования и средства измерения химико-аналитических лабораторий. |
|  | ПК 2.2 Проводить качественный и количественный анализ неорганических и органических веществ химическими и физико-химическими методами | Н 2.2.01 | Практический опыт/ навыки: обслуживать и эксплуатировать оборудование химико-аналитических лабораторий; |
|  |  | Н 2.2.02 | готовить реагенты и материалы, необходимые для проведения анализа. |
|  |  | У 2.2.01 | Умения: выполнять отбор и подготовку проб природных и промышленных объектов; |
|  |  | У 2.2.02 | осуществлять химический анализ природных и промышленных объектов химическими методами; |
|  |  | У 2.2.03 | осуществлять химический анализ природных и промышленных объектов физико-химическими методами; |
|  |  | У 2.2.04 | проводить сравнительный анализ качества продукции в соответствии со стандартными образцами состава; |
|  |  | У 2.2.05 | осуществлять идентификацию синтезированных веществ; |
|  |  | У 2.2.06 | использовать информационные технологии при решении производственно-ситуационных задач; |
|  |  | У 2.2.07 | находить причину несоответствия анализируемого объекта ГОСТам; |
|  |  | У 2.2.08 | осуществлять аналитический контроль окружающей среды; |
|  |  | У 2.2.09 | выполнять химический эксперимент с соблюдением правил безопасной работы. |
|  |  | З 2.2.01 | Знания: теоретические основы пробоотбора и пробоподготовки; |
|  |  | З 2.2.02 | классификации методов химического анализа; |
|  |  | З 2.2.03 | классификации методов физико-химического анализа; |
|  |  | З 2.2.04 | показатели качества методик количественного химического анализа; |
|  |  | З 2.2.05 | правила эксплуатации посуды, оборудования, используемого для выполнения анализа; |
|  |  | З 2.2.06 | методы анализа воды, требования к воде; |
|  |  | З 2.2.07 | методы анализа газовых смесей; |
|  |  | З 2.2.08 | виды топлива; |
|  |  | З 2.2.09 | методы анализа органических продуктов; |
|  |  | З 2.2.10 | методы анализа неорганических продуктов; |
|  |  | З 2.2.11 | методы анализа металлов и сплавов; |
|  |  | З 2.2.12 | методы анализа почв; |
|  |  | З 2.2.13 | методы анализа нефтепродуктов. |
|  | ПК 2.3 Проводить метрологическую обработку результатов анализов | Н 2.3.01 | Практический опыт/ навыки: проведение метрологической обработки результатов анализа. |
|  |  | У 2.3.01 | Умения: работать с нормативной документацией; представлять результаты анализа; |
|  |  | У 2.3.02 | обрабатывать результаты анализа с использованием информационных технологий; |
|  |  | У 2.3.03 | оформлять документацию в соответствии с требованиями отраслевых и/или международных стандартов; |
|  |  | У 2.3.04 | проводить статистическую оценку получаемых результатов и оценку основных метрологических характеристик; |
|  |  | У 2.3.05 | оценивать метрологические характеристики метода анализа. |
|  |  | З 2.3.01 | Знания: основные метрологические характеристики метода анализа; |
|  |  | З 2.3.02 | правила представления результата анализа; виды погрешностей; |
|  |  | З 2.3.03 | методы статистической обработки данных. |
| Организация лабораторно-производственной деятельности | ПК 3.1. Планировать и организовывать работу в соответствии со стандартами предприятия, международными стандартами и другим требованиями. | Н 3.1. 01 | Практический опыт/ навыки: планировать и организовывать работу персонала производственных подразделений; |
|  |  | Н 3.1. 02 | анализировать производственную деятельность подразделения. |
|  |  | У 3.1.01 | Умения: организовывать работу коллектива; |
|  |  | У 3.1.02 | устанавливать производственные задания в соответствии с утвержденными производственными планами и графиками; |
|  |  | У 3.1.03 | организовывать работу в соответствии с требованиями к испытательным и калибровочным лабораториям; |
|  |  | У 3.1.04 | оценивать качество выполнения методов анализа; |
|  |  | У 3.1.05 | осуществлять внутрилабораторный контроль; |
|  |  | У 3.1.06 | обеспечивать качество работы лаборатории; |
|  |  | У 3.1.07 | управлять документацией; |
|  |  | У 3.1.08 | анализировать проблемы работы лаборатории. |
|  |  | З 3.1.01 | Знания: особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; |
|  |  | З 3.1.02 | правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации; |
|  |  | З 3.1.03 | основные нормативные документы, регулирующие работу лаборатории; |
|  |  | З 3.1.04 | правила ведения внутрилабораторного контроля; |
|  |  | З 3.1.05 | правила ведения документации; |
|  |  | З 3.1.06 | требования к качеству результатов испытаний. |
|  | ПК 3.2 Организовывать безопасные условия процессов и производства. | Н 3.2.01 | Практический опыт/ навыки: контролировать и выполнять правила техники безопасности, производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка. |
|  |  | У 3.2.01 | Умения: проводить и оформлять производственный инструктаж подчиненных; |
|  |  | У 3.2.02 | контролировать соблюдение безопасности при работе с лабораторной посудой и приборами; |
|  |  | У 3.2.03 | контролировать соблюдение правил хранения, использования и утилизации химических реактивов; |
|  |  | У 3.2.04 | обеспечивать наличие средств индивидуальной защиты; |
|  |  | У 3.2.05 | обеспечивать наличие средств коллективной защиты; |
|  |  | У 3.2.06 | обеспечивать соблюдение правил пожарной безопасности; |
|  |  | У 3.2.07 | обеспечивать соблюдение правил электробезопасности; |
|  |  | У 3.2.08 | оказывать первую доврачебную помощь при несчастных случаях; |
|  |  | У 3.2.09 | обеспечивать соблюдение правил охраны труда при работе с агрессивными средами; |
|  |  | У 3.2.10 | планировать действия подчиненных при возникновении нестандартных (чрезвычайных) ситуаций на производстве. |
|  |  | З 3.2.01 | Знания: инструктаж, его виды и обучение безопасным методам работы; |
|  |  | З 3.02.02 | требования, предъявляемые к рабочему месту в химико-аналитических лабораториях; |
|  |  | З 3.2.03 | требования к дисциплине труда в химико-аналитических лабораториях; |
|  |  | З 3.2.04 | основные требования организации труда; |
|  |  | З 3.2.05 | виды инструктажей, правила и нормы трудового распорядка, охраны труда, производственной санитарии; |
|  |  | З 3.2.06 | правила использования средств индивидуальной и коллективной защиты; |
|  |  | З 3.2.07 | правила хранения, использования, утилизации химических реактивов; |
|  |  | З 3.2.08 | правила оказания первой доврачебной помощи; |
|  |  | З 3.2.09 | правила охраны труда при работе с лабораторной посудой и оборудованием; |
|  |  | З 3.2.10 | правила охраны труда при работе с агрессивными средами и легковоспламеняющимися жидкостями; |
|  |  | З 3.2.11 | виды инструктажа; |
|  |  | З 3.2.12 | ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны. |
|  | ПК 3.3. Анализировать производственную деятельность лаборатории и оценивать экономическую эффективность работы | Н 3.3.01 | Практический опыт/ навыки: участвовать в обеспечении и оценке экономической эффективности работы подразделения |
|  |  | У 3.3.01 | Умения: нести ответственность за результаты своей деятельности, результаты работы подчиненных; |
|  |  | У 3.3.02 | владеть методами самоанализа, коррекции, планирования, проектирования деятельности; |
|  |  | У 3.3.03 | оценивать экономическую эффективность работы лаборатории; |
|  |  | У 3.3.04 | планировать финансовую деятельность лаборатории; |
|  |  | У 3.3.05 | контролировать выполнение подчиненными производственных заданий на всех стадиях работ |
|  |  | У 3.3.06 | проводить закупку лабораторного оборудования и расходных материалов; |
|  |  | У 3.3.07 | оценивать производительность труда. |
|  |  | З 3.3.01 | Знания: механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных условиях; |
|  |  | З 3.3.02 | экономику, организацию труда и организацию производства; |
|  |  | З 3.3.03 | порядок тарификации работ и рабочих; |
|  |  | З 3.3.04 | норм и расценок на работы, порядок их пересмотра; |
|  |  | З 3.3.05 | оценки эффективности работы лаборатории. |
| Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих | ПК 4.1 Подготавливать реагенты и материалы, необходимые для проведения анализа ПК 4.2 Проводить качественный и количественный анализ неорганических и органических веществ химическими и физико-химическими методами. ПК 4.3 Работать с химическими веществами и оборудованием с соблюдением техники безопасности и экологической безопасности. | Н 4.1.01 | Практический опыт/ навыки: приготовление реагентов, материалов и растворов, необходимых для проведения анализа; |
|  |  | У 4.1.01 | Умения: подготавливать объекты исследований; |
|  |  | У 4.1.02 | выполнять необходимые расчеты для приготовления реагентов, материалов и растворов; |
|  |  | У 4.1.03 | проводить приготовление растворов, аттестованных смесей и реагентов с соблюдением техники лабораторных работ; |
|  |  | У 4.1.04 | выполнять стандартизацию растворов; |
|  |  | У 4.1.05 | выбирать основное и вспомогательное оборудование, посуду, реактивы. |
|  |  | З 4.1.01 | Знания: нормативной документации по приготовлению реагентов материалов и растворов, оборудования, посуды; |
|  |  | З 4.1.02 | - способов выражения концентрации растворов; |
|  |  | З 4.1.03 | способов стандартизации растворов; |
|  |  | З 4.1.04 | техники выполнения лабораторных работ. |
|  |  | Н 4.2.01 | Практический опыт/ навыки: обслуживания и эксплуатации оборудования химико-аналитических лабораторий; |
|  |  | Н 4.2.02 | приготовления реагентов и материалов, необходимых для проведения анализа. |
|  |  | У 4.2.01 | Умения: выполнять отбор и подготовку проб природных и промышленных объектов; |
|  |  | У 4.2.02 | осуществлять химический анализ природных и промышленных объектов химическими методами; |
|  |  | У 4.2.03 | осуществлять химический анализ природных и промышленных объектов физико-химическими методами; |
|  |  | У 4.2.04 | проводить сравнительный анализ качества продукции в соответствии со стандартными образцами состава; |
|  |  | У 4.2.05 | осуществлять идентификацию синтезированных веществ; |
|  |  | У 4.2.06 | использовать информационные технологии при решении производственно-ситуационных задач; |
|  |  | У 4.2.07 | находить причину несоответствия анализируемого объекта ГОСТам; |
|  |  | У 4.2.08 | осуществлять аналитический контроль окружающей среды; |
|  |  | З 4.2.01 | Знания: теоретических основ пробоотбора и пробоподготовки; |
|  |  | З 4.2.02 | классификации методов химического анализа; |
|  |  | З 4.2.03 | классификации методов физико-химического анализа; |
|  |  | З 4.2.04 | показателей качества методик количественного химического анализа; |
|  |  | З 4.2.05 | правил эксплуатации посуды, оборудования, используемого для выполнения анализа; |
|  |  | З 4.2.06 | методов анализа воды, требования к воде; |
|  |  | З 4.2.07 | методов анализа газовых смесей; |
|  |  | З 4.2.08 | видов топлива; |
|  |  | З 4.2.09 | методов анализа органических продуктов; |
|  |  | З 4.2.10 | методов анализа неорганических продуктов; |
|  |  | З 4.2.11 | методов анализа металлов и сплавов; |
|  |  | З 4.2.12 | методов анализа почв; |
|  |  | З 4.2.13 | методов анализа нефтепродуктов. |
|  |  | Н 4.3.01 | Практический опыт/ навыки: выполнение работ с химическими веществами и оборудованием с соблюдением отраслевых норм и экологической безопасности. |
|  |  | У 4.3.01 | Умения: организовывать рабочее место в соответствии с требованиями нормативных документов и правилами охраны труда; |
|  |  | У 4.3.02 | использовать оборудование и средства измерения строго в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей; |
|  |  | У 4.3.03 | соблюдать безопасность при работе с лабораторной посудой и приборами; |
|  |  | У 4.3.04 | соблюдать правила хранения, использования и утилизации химических реактивов; |
|  |  | У 4.3.05 | использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; |
|  |  | У 4.3.06 | соблюдать правила пожарной и электробезопасности. |
|  |  | З 4.3.01 | Знания: правила охраны труда при работе в химической лаборатории; |
|  |  | З 4.3.02 | правила использования средств индивидуальной и коллективной защиты; |
|  |  | З 4.3.03 | правила хранения, использования, утилизации химических реактивов; |
|  |  | З 4.3.04 | правила охраны труда при работе с лабораторной посудой и оборудованием; |
|  |  | З 4.3.05 | правила охраны труда при работе с агрессивными средами и легковоспламеняющимися жидкостями. |
| Осуществлять производственную деятельность в ПАО «НЛМК» | ПК 5.1 Отбор и подготовка проб к проведению анализа. | Н 5.1.01 | Практический опыт/ навыки: отбора и подготовки проб к проведению анализа |
|  |  | У 5.1.01 | Умения: организовывать рабочее место в соответствии с требованиями нормативных документов и правилами охраны труда; |
|  |  | У 5.1.02 | использовать оборудование и средства измерения строго в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей; |
|  |  | У 5.1.03 | находить причину несоответствия анализируемого объекта ГОСТам; |
|  |  | З 5.1.01 | Знания: требования, предъявляемые к качеству проб; |
|  |  | З 5.1.02 | теоретических основ пробоотбора и пробоподготовки; |
|  |  | З 5.1.03 | устройства оборудования для отбора проб; |
|  |  | З 5.1.04 | правила учета проб и оформления соответствующей документации; |
|  |  | З 5.1.05 | правила отбора и подготовки жидких проб к проведению анализа; |
|  |  | З 5.1.06 | правила отбора и подготовки твердых проб к проведению анализа; |
|  |  | З 5.1.07 | правила отбора и подготовки газообразных проб к проведению анализа; |
|  |  | З 5.1.08 | правила отбора и подготовки проб металлов и сплавов к проведению анализа; |
|  | ПК 5.2 Подготавливать реагенты и материалы, необходимые для проведения анализа качества продукции ПАО НЛМК». | Н 5.2.01 | Навыки/практический опыт: приготовление реагентов, материалов и растворов, необходимых для проведения анализа; |
|  |  | У 5.2.01 | Умения: подготавливать объекты исследований; |
|  |  | У 5.2.02 | - выполнять необходимые расчеты для приготовления реагентов, материалов и растворов; |
|  |  | У 5.2.03 | проводить приготовление растворов, аттестованных смесей и реагентов с соблюдением техники лабораторных работ; |
|  |  | У 5.2.04 | выполнять стандартизацию растворов; выбирать основное и вспомогательное оборудование, посуду, реактивы. |
|  |  | З 5.2.01 | Знания: нормативной документации по приготовлению реагентов материалов и растворов, оборудования, посуды; |
|  |  | З 5.2.02 | - способов выражения концентрации растворов; |
|  |  | З 5.2.03 | способов стандартизации растворов; |
|  |  | З 5.2.04 | техники выполнения лабораторных работ. |
|  | ПК 5.3 Проведение средней сложности анализов качества продукции ПАО «НЛМК» по принятой методике без предварительного разделения компонентов. | Н5.3.01 | Навыки/практический опыт: обслуживать и эксплуатировать оборудование химико-аналитических лабораторий; |
|  |  | Н 5.3.02 | готовить реагенты и материалы, необходимые для проведения анализа. |
|  |  | У 5.3.01 | Умения: осуществлять химический анализ природных и промышленных объектов химическими методами по принятой методике без предварительного разделения компонентов; |
|  |  | У 5.3.02 | осуществлять химический анализ природных и промышленных объектов химическими методами по принятой методике без предварительного разделения компонентов; |
|  |  | У 5.3.03 | осуществлять химический анализ природных и промышленных объектов физико-химическими методами по принятой методике без предварительного разделения компонентов; |
|  |  | У 5.3.04 | проводить сравнительный анализ качества продукции в соответствии со стандартными образцами состава; |
|  |  | У 5.3.05 | осуществлять идентификацию исследуемых веществ; |
|  |  | У5.3.06 | использовать информационные технологии при решении производственно-ситуационных задач; |
|  |  | У 5.3.07 | находить причину несоответствия анализируемого объекта ГОСТам; |
|  |  | У 5.3.08 | осуществлять аналитический контроль качества продукции входного контроля; |
|  |  | У 5.3.09 | осуществлять аналитический контроль качества промежуточной продукции контроля; |
|  |  | У 5.3.10 | осуществлять аналитический контроль качества готовой продукции; |
|  |  | У 5.3.11 | выполнять химический эксперимент с соблюдением правил безопасной работы. |
|  |  | З 5.3.01 | Знания: классификации методов химического анализа; |
|  |  | З 5.3.02 | правила эксплуатации посуды, оборудования, используемого для выполнения анализа; |
|  |  | З 5.3.03 | методы анализа воды, требования к воде; |
|  |  | З 5.3.04 | методы анализа газовых смесей; |
|  |  | З 5.3.05 | виды топлива; |
|  |  | З 5.3.06 | методы анализа органических продуктов; |
|  |  | З 5.3.07 | методы анализа неорганических продуктов; |
|  |  | З 5.3.08 | методы анализа металлов и сплавов; |
|  |  | З 5.3.09 | методы анализа почв; |
|  |  | З 5.3.10 | методы анализа нефтепродуктов. |
|  |  | З 5.3.11 | классификации методов физико-химического анализа; |
|  |  | З 5.3.12 | показатели качества методик количественного химического анализа; |
|  |  | З 5.3.13 | правила эксплуатации посуды, оборудования, используемого для выполнения анализа; |
|  |  | З 5.3.14 | методы анализа воды, требования к воде; |
|  | ПК 5.4 Проведение статистической обработки результатов и оценка основных метрологических характеристик. | Н 5.4.01 | Практический опыт/ навыки: проведение метрологической обработки результатов анализа. |
|  |  | У 5.4.01 | Умения: работать с нормативной документацией; представлять результаты анализа; |
|  |  | У 5.4.02 | обрабатывать результаты анализа с использованием информационных технологий; |
|  |  | У 5.4.03 | оформлять документацию в соответствии с требованиями отраслевых и/или международных стандартов; |
|  |  | У 5.4.04 | проводить статистическую оценку получаемых результатов и оценку основных метрологических характеристик; |
|  |  | У 5.4.05 | оценивать метрологические характеристики метода анализа. |
|  |  | З 5.4.01 | Знания: основные метрологические характеристики метода анализа; |
|  |  | З 5.4.02 | правила представления результата анализа; виды погрешностей; |
|  |  | З 5.4.03 | методы статистической обработки данных. |
|  | ПК 5.5 Работать с химическими веществами и оборудованием с соблюдением техники безопасности и экологической безопасности на ПАО «НЛМК». | Н 5.5.01 | Практический опыт/ навыки: контролировать и выполнять правила техники безопасности, производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка. |
|  |  | У 5.5.01 | Умения: проводить и оформлять производственный инструктаж подчиненных; |
|  |  | У 5.5.02 | контролировать соблюдение безопасности при работе с лабораторной посудой и приборами; |
|  |  | У 5.5.03 | контролировать соблюдение правил хранения, использования и утилизации химических реактивов; |
|  |  | У 5.5.04 | обеспечивать наличие средств индивидуальной защиты; |
|  |  | У 5.5.05 | обеспечивать наличие средств коллективной защиты; |
|  |  | У 5.5.06 | обеспечивать соблюдение правил пожарной безопасности; |
|  |  | У 5.5.07 | обеспечивать соблюдение правил электробезопасности; |
|  |  | У 5.5.08 | оказывать первую доврачебную помощь при несчастных случаях; |
|  |  | У 5.5.09 | обеспечивать соблюдение правил охраны труда при работе с агрессивными средами; |
|  |  | У 5.5.10 | планировать действия подчиненных при возникновении нестандартных (чрезвычайных) ситуаций на производстве. |
|  |  | З 5.5.01 | Знания: инструктаж, его виды и обучение безопасным методам работы; |
|  |  | З 5.5.02 | требования, предъявляемые к рабочему месту в химико-аналитических лабораториях; |
|  |  | З 5.5.03 | требования к дисциплине труда в химико-аналитических лабораториях; |
|  |  | З 5.5.04 | основные требования организации труда; |
|  |  | З 5.5.05 | виды инструктажей, правила и нормы трудового распорядка, охраны труда, производственной санитарии; |
|  |  | З 5.5.06 | правила использования средств индивидуальной и коллективной защиты; |
|  |  | З 5.5.07 | правила хранения, использования, утилизации химических реактивов; |
|  |  | З 5.5.08 | правила оказания первой доврачебной помощи; |
|  |  | З 5.5.09 | правила охраны труда при работе с лабораторной посудой и оборудованием; |
|  |  | З 5.5.10 | правила охраны труда при работе с агрессивными средами и легковоспламеняющимися жидкостями; |
|  |  | З 5.5.11 | виды инструктажа; |
|  |  | З 5.5.12 | ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны. |

# Раздел 5. Примерная структура образовательной программы

5.1. Примерный учебный план

| Индекс | Наименование | Всего |  | В т.ч. в форме практической подготовки |  | Объем образовательной программы в академических часах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рекомендуемый семестр изучения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Теоретические занятия |  | Лабораторные и практические занятия |  | Курсовой проект (работа) |  | Практики |  | Самостоятельная работа |  | Консультации |  | Промежуточная аттестация |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| Обязательная часть образовательной программы |  |  | 4150 |  | 1188 |  | 1504 |  | 1700 |  | 30 |  | 528 |  | 208 |  | 28 |  | 152 |  |  |
| Блок ООД |  |  | 1476 |  | 62 |  | 680 |  | 664 |  | 0 |  | 0 |  | 84 |  | 6 |  | 42 |  |  |
| ООД.01 | Русский язык | 102 |  | 0 |  | 40 |  | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 16 |  | 2 |  | 6 |  | 1,2 |  |
| ООД.02 | Литература | 114 |  | 0 |  | 64 |  | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 1,2 |  |
| ООД.03 | Иностранный язык | 76 |  | 0 |  | 0 |  | 74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 1,2 |  |
| ООД.04 | Математика | 258 |  | 10 |  | 140 |  | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 18 |  | 2 |  | 8 |  | 1,2 |  |
| ООД.05 | История | 110 |  | 0 |  | 66 |  | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 1,2 |  |
| ООД.06 | Физическая культура | 112 |  | 0 |  | 2 |  | 106 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  | 1,2 |  |
| ООД.07 | Основы безопасности жизнедеятельности | 76 |  | 0 |  | 44 |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 1,2 |  |
| ООД.08 | Астрономия | 42 |  | 0 |  | 28 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  |
| ООД.09 | Химия | 258 |  | 40 |  | 148 |  | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 36 |  | 2 |  | 8 |  | 1,2 |  |
| ООД.10 | Биология | 154 |  | 12 |  | 98 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  | 0 |  | 2 |  | 1,2 |  |
| ООД.11 | Родной язык | 36 |  | 0 |  | 16 |  | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 1 |  |
| ООД.12 | Введение в специальность | 138 |  | 0 |  | 34 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 1,2 |  |
| ПА | Промежуточная аттестация | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |
| ОГСЭ.00 | Общий гуманитарный и социально-экономический цикл | 476 |  | 54 |  | 80 |  | 380 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16 |  |  |  |
| ОГСЭ.01 | Основы философии | 48 |  | 0 |  | 26 |  | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 3 |  |
| ОГСЭ.02 | История | 48 |  | 0 |  | 30 |  | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 3 |  |
| ОГСЭ.03 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 172 |  | 54 |  | 0 |  | 170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 3-6 |  |
| ОГСЭ.04 | Физическая культура | 172 |  | 0 |  | 8 |  | 156 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8 |  | 3-6 |  |
| ОГСЭ.05 | Психология общения/Психология личности и профессиональное самоопределение | 36 |  | 0 |  | 16 |  | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 3 |  |
| ЕН.00 | Математический и общий естественнонаучный цикл | 192 |  | 20 |  | 94 |  | 74 |  | 0 |  | 0 |  | 14 |  | 2 |  | 8 |  |  |  |
| ЕН.01 | Математика | 56 |  | 2 |  | 28 |  | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 3 |  |
| ЕН.02 | Общая и неорганическая химия | 136 |  | 18 |  | 66 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 12 |  | 2 |  | 6 |  | 3 |  |
| ОПБ | Обязательный профессиональный блок | 704 |  | 192 |  | 340 |  | 262 |  | 0 |  | 0 |  | 54 |  | 10 |  | 38 |  |  |  |
|  | Общепрофессиональный цикл | 704 |  | 192 |  | 340 |  | 262 |  | 0 |  | 0 |  | 54 |  | 10 |  | 38 |  |  |  |
| МДМ.01 | Метрологическое и электротехническое обеспечение методов анализа | 80 |  | 4 |  | 50 |  | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |
| ОП.07 | Метрология, стандартизация и сертификация | 40 |  | 2 |  | 28 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 4 |  |
| ОП.06 | Электротехника и электроника | 40 |  | 2 |  | 22 |  | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 3 |  |
| МДМ.02 | Химические технологии | 372 |  | 160 |  | 146 |  | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 42 |  | 6 |  | 18 |  |  |  |
| ОП.02 | Органическая химия | 138 |  | 66 |  | 52 |  | 66 |  | 0 |  | 0 |  | 12 |  | 2 |  | 6 |  | 3 |  |
| ОП.03 | Аналитическая химия | 146 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 18 |  | 2 |  | 6 |  | 4 |  |
| ОП.04 | Физическая и коллоидная химия | 88 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 12 |  | 2 |  | 6 |  | 3,4 |  |
| МДМ.03 | Цифровая экономика | 116 |  | 12 |  | 60 |  | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 6 |  | 2 |  | 8 |  |  |  |
| ОП.05 | Основы экономики | 68 |  | 0 |  | 44 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 6 |  | 2 |  | 6 |  | 5 |  |
| ОП.01 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | 48 |  | 12 |  | 16 |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 5 |  |
| МДМ.04 | Безопасная среда | 136 |  | 16 |  | 84 |  | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 6 |  | 2 |  | 8 |  |  |  |
| ОП.08 | Охрана труда | 68 |  | 8 |  | 46 |  | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 6 |  | 2 |  | 6 |  | 5 |  |
| ОП.09 | Безопасность жизнедеятельности | 68 |  | 8 |  | 38 |  | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 5,6 |  |
|  | Профессиональный цикл | 1302 |  | 860 |  | 310 |  | 320 |  | 30 |  | 528 |  | 56 |  | 10 |  | 48 |  |  |  |
| ПМ.01 | Определение оптимальных средств и методов анализа природных и промышленных материалов | 518 |  | 326 |  | 152 |  | 146 |  | 0 |  | 176 |  | 22 |  | 4 |  | 18 |  |  |  |
| МДК.01.01 | Основы аналитической химии и физико-химических методов анализа | 326 |  | 146 |  | 152 |  | 146 |  | 0 |  | 0 |  | 18 |  | 2 |  | 8 |  | 4-6 |  |
| УП.01 | Учебная практика | 72 |  | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 4 |  |
| ПП.01 | Производственная практика | 108 |  | 108 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 106 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 4,6 |  |
| ЭМ.01 | Экзамен по модулю | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  | 2 |  | 6 |  | 6 |  |
| ПМ.02 | Проведение качественных и количественных анализов природных и промышленных материалов с применением химических и физико-химических методов анализа | 282 |  | 180 |  | 46 |  | 72 |  | 30 |  | 104 |  | 16 |  | 2 |  | 12 |  |  |  |
| МДК 02.01 | Основы качественного и количественного анализа природных и промышленных материалов | 162 |  | 72 |  | 46 |  | 72 |  | 30 |  | 0 |  | 12 |  | 0 |  | 2 |  | 4-6 |  |
| УП.02 | Учебная практика | 36 |  | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 4 |  |
| ПП.02 | Производственная практика | 72 |  | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 4,6 |  |
| ЭМ.02 | Экзамен по модулю | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  | 2 |  | 6 |  | 6 |  |
| ПМ.03 | Организация лабораторно-производственной деятельности | 238 |  | 178 |  | 43 |  | 70 |  | 0 |  | 107 |  | 8 |  | 2 |  | 8 |  |  |  |
| МДК 03.01 | Организация лабораторно-производственной деятельности | 118 |  | 70 |  | 43 |  | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  | 0 |  | 1 |  | 4-6 |  |
| ПП.03 | Производственная практика | 108 |  | 108 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 107 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 4,6 |  |
| ЭМ.03 | Экзамен по модулю | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  | 2 |  | 6 |  | 6 |  |
| ПМ.04 | Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Лаборант химического анализа) | 264 |  | 176 |  | 69 |  | 32 |  | 0 |  | 141 |  | 10 |  | 2 |  | 10 |  |  |  |
| МДК 04.01 | Выполнение работ по рабочей профессии | 102 |  | 32 |  | 69 |  | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 5,6 |  |
| УП.04 | Учебная практика | 72 |  | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 71 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 6 |  |
| ПП.04 | Производственная практика | 72 |  | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 7 |  |
| ЭК.04 | Квалификационный экзамен | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 2 |  | 6 |  | 7 |  |
| ДПБ | Дополнительный профессиональный блок ПАО «Новолипецкий металлургический колледж» | 566 |  | 448 |  | 98 |  | 88 |  | 0 |  | 358 |  | 10 |  | 2 |  | 10 |  |  |  |
|  | Профессиональный цикл | 566 |  | 448 |  | 98 |  | 88 |  | 0 |  | 358 |  | 10 |  | 2 |  | 10 |  |  |  |
| ПМ.05 | Производство ПАО "НЛМК" | 566 |  | 448 |  | 98 |  | 88 |  | 0 |  | 358 |  | 10 |  | 2 |  | 10 |  |  |  |
| МДК 05.01 | Производство ПАО "НЛМК" | 188 |  | 88 |  | 98 |  | 88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 5,6 |  |
| ПП.05 | Производственная практика | 360 |  | 360 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 358 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 6,7 |  |
| ЭМ.05 | Экзамен по модулю | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 2 |  | 6 |  | 7 |  |
|  | Всего | 4716 |  | 1636 |  | 1602 |  | 1788 |  | 30 |  | 886 |  | 218 |  | 30 |  | 162 |  |  |  |
| ПДП.00 | Преддипломная практика | 144 |  | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| ГИА.00 | Государственная итоговая аттестация | 216 |  | 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| Итого: |  |  | 5076 |  | 1996 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2. Примерный план обучения на предприятии (на рабочем месте)

| № п/п | Содержание практической подготовки (виды работ) | ПМ/ МДК |  | ПК/ОК код (или Н/ПО, У, З, Уо, Зо) | Длительность обучения (в часах) | Семестр обучения | Наименование рабочего места, участка | Ответственный от предприятия (при необходимости) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код | Название |  |  |  |  |  |
| 1.1 | техника безопасности и охрана труда на рабочем месте лаборанта; | 01 | Определение оптимальных средств и методов анализа природных и промышленных материалов / Основы аналитической химии и физико-химических методов анализа | Н 1.1.01 | 108 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 1.1.01 | 108 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 1.1.02 | 108 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 1.1.03 | 108 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 1.1.04 | 108 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 1.1.01 | 108 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
| 1.2. | изучение назначения лаборатории и документов на проведение анализов; |  |  | З 1.1.02 | 108 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 1.1.03 | 108 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 1.1.04 | 108 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 1.1.05 | 108 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | Н 1.2.01 | 108 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | Н 1.2.02 | 108 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 1.2.01 | 108 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
| 1.3. | отбор проб для проведения анализа; |  |  | У 1.2.02 | 108 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 1.2.03 | 108 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 1.2.04 | 108 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 1.2.05 | 108 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
| 1.4. | изучение ГОСТов, ОСТов, ТУ на методы анализа в лаборатории прохождения практики; |  |  | З 1.2.1 | 108 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 1.2.2 | 108 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 1.2.3 | 108 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 1.2.4 | 108 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 1.2.5 | 108 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
| 1.5. | проведение анализов физическими, химическими и физико-химическими методами; |  |  | З 1.2.6 | 108 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 1.2.7 | 108 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 1.2.8 | 108 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | Н 1.3.01 | 108 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
| 1.6. | оборудование, приспособления, инструменты в лаборатории прохождения практики; |  |  | У 1.3.01 | 108 ч. | 6 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 1.3.02 | 108 ч. | 6 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 1.3.03 | 108 ч. | 6 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 1.3.04 | 108 ч. | 6 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
| 1.8. | методы анализа, контролируемую продукция, контролируемые параметры в лаборатории прохождения практики; |  |  | У 1.3.05 | 108 ч. | 6 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 1.3.01 | 108 ч. | 6 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 1.3.02 | 108 ч. | 6 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 1.3.03 | 108 ч. | 6 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 1.3.04 | 108 ч. | 6 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
| 1.9. | подготовка проб для проведения анализа в лаборатории прохождения практики; |  |  | Н 1.4.01 | 108 ч. | 6 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 1.4.01 | 108 ч. | 6 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 1.4.02 | 108 ч. | 6 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 1.4.03 | 108 ч. | 6 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
| 1.10. | определение физических, химических свойств веществ (проб) по принятым методикам без предварительного разделения компонентов; |  |  | У 1.4.04 | 108 ч. | 6 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 1.4.05 | 108 ч. | 6 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 1.4.06 | 108 ч. | 6 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 1.3.01 | 108 ч. | 6 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 1.3.03 | 108 ч. | 6 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 1.3.04 | 108 ч. | 6 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 1.3.05 | 108 ч. | 6 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
| 1.11 | проведение калибровки прибора. Приготовление стандартных растворов. Приготовление реактивов. Построение калибровочного графика; |  |  | З 1.3.02 | 108 ч. | 6 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
| 2.1 | инструктаж по технике безопасности и охране труда лаборанта химического; | 02 | Проведение качественных и количественных анализов природных и промышленных материалов с применением химических и физико -– химических методов анализа / Основы качественного и количественного анализа природных и промышленных материалов | Н 2.1.01 | 72 ч. | 4семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | Н 2.1.02 | 72 ч. | 4семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 2.1.01 | 72 ч. | 4семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 2.1.02 | 72 ч. | 4семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 2.1.03 | 72 ч. | 4семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 2.1.04 | 72 ч. | 4семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 2.1.01 | 72 ч. | 4семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 2.1.02 | 72 ч. | 4семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 2.1.03 | 72 ч. | 4семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
| 2.2 | изучение устройства лаборатории и документов на проведение анализов в лаборатории прохождения практики; |  |  | Н 2.2.01 | 72 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | Н 2.2.02 | 72 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 2.2.01 | 72 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 2.2.02 | 72 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 2.2.03 | 72 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 2.2.04 | 72 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
| 2.3 | выполнение анализов физическими методами анализа; |  |  | У 2.2.05 | 72 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 2.2.06 | 72 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 2.2.07 | 72 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 2.2.08 | 72 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 2.2.09 | 72 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 2.2.01 | 72 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
| 2.4 | выполнение анализов химическими методами анализа; |  |  | З 2.2.02 | 72 ч. | 6 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 2.2.03 | 72 ч. | 6 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 2.2.04 | 72 ч. | 6 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 2.2.05 | 72 ч. | 6 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 2.2.06 | 72 ч. | 6 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 2.2.07 | 72 ч. | 6 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
| 2.5 | выполнение анализов физико - химическими методами анализа; |  |  | З 2.2.08 | 72 ч. | 6 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 2.2.09 | 72 ч. | 6 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 2.2.10 | 72 ч. | 6 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 2.2.11 | 72 ч. | 6 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 2.2.12 | 72 ч. | 6 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 2.2.13 | 72 ч. | 6 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
| 2.6 | фотометрическое определение содержания металлов в воде. Наведение реактивов. Подготовка прибора. |  |  | Н 2.3.01 | 72 ч. | 6 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 2.3.01 | 72 ч. | 6 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 2.3.02 | 72 ч. | 6 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 2.3.03 | 72 ч. | 6 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 2.3.04 | 72 ч. | 6 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 2.3.05 | 72 ч. | 6 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
| 2.7 | выполнение анализов термическими методами; |  |  | З 2.3.01 | 72 ч. | 6 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 2.3.02 | 72 ч. | 6 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 2.3.03 | 72 ч. | 6 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | Н 2.1.02 | 72 ч. | 6 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 2.1.01 | 72 ч. | 6 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 2.1.02 | 72 ч. | 6 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
| 2.8 | выполнение анализов хроматографическими методами; |  |  | У 2.1.03 | 72 ч. | 6 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 2.1.04 | 72 ч. | 6 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 2.1.01 | 72 ч. | 6 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 2.1.02 | 72 ч. | 6 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 2.1.03 | 72 ч. | 6 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
| 2.9 | выполнение анализов электрохимическими методами; |  |  | Н 2.1.02 | 72 ч. | 6 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 2.1.01 | 72 ч. | 6 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 2.1.02 | 72 ч. | 6 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 2.1.03 | 72 ч. | 6 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
| 2.10 | выполнение анализов оптическими методами анализа; |  |  | У 2.1.04 | 72 ч. | 6 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 2.1.01 | 72 ч. | 6 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 2.1.02 | 72 ч. | 6 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
| 2.11 | проведение метрологической обработки полученных результатов. |  |  | З 2.1.03 | 72 ч. | 6 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
| 3.1 | основные положения охраны труда и техники безопасности; | 03 | Организация лабораторно-производственной деятельности / Организация лабораторно-производственной деятельности | Н 3.1. 01 | 108 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | Н 3.1. 02 | 108 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 3.1.01 | 108 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 3.1.02 | 108 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 3.1.03 | 108 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 3.1.04 | 108 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 3.1.05 | 108 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 3.1.06 | 108 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 3.1.07 | 108 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 3.1.01 | 108 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 3.1.02 | 108 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
| 3.2 | проведение испытаний стандартных образцов с целью контроля стабильности результатов анализа, воспроизводимости и сходимости; |  |  | З 3.1.03 | 108 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 3.1.04 | 108 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 3.1.05 | 108 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 3.1.06 | 108 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | Н 3.2.01 | 108 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 3.2.01 | 108 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 3.2.02 | 108 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 3.2.03 | 108 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 3.2.04 | 108 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
| 3.3 | изучение документов на методы анализа с учетом обработки и контроля стабильности результатов в лаборатории прохождения практики; |  |  | У 3.2.05 | 108 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 3.2.06 | 108 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 3.2.07 | 108 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 3.2.08 | 108 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 3.2.09 | 108 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 3.2.10 | 108 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
| 3.4 | подготовка оборудования и проведение анализа стандартного образца (СО) на определенный(ые) показатель(ли) с целью построения карт Шухарта |  |  | З 3.2.01 | 108 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 3.02.02 | 108 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 3.2.03 | 36 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 3.2.04 | 108 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 3.2.05 | 108 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 3.2.06 | 108 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
| 3.5 | построение контрольных карт Шухарта (на основе применения СО) по контролю погрешности |  |  | З 3.2.07 | 108 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 3.2.08 | 108 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 3.2.09 | 108 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 3.2.10 | 108 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 3.2.11 | 108 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 3.2.12 | 108 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
| 3.6 | построение контрольных карт Шухарта (на основе применения СО) по внутрилабораторной прецизионности |  |  | Н 3.3.01 | 108 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 3.3.01 | 108 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 3.3.02 | 108 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 3.3.03 | 108 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 3.3.04 | 108 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 3.3.05 | 108 ч. | 4 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
| 3.7 | выполнение анализа продукции и проведение контроля показателей качества результатов измерений и стабильности стандартного отклонения повторяемости. |  |  | У 3.3.06 | 108 ч. | 6 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 3.3.07 | 108 ч. | 6 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 3.3.01 | 108 ч. | 6 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 3.3.02 | 108 ч. | 6 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 3.3.03 | 108 ч. | 6 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 3.3.04 | 108 ч. | 6 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
| 3.8 | построение контрольных карт Шухарта по результатам анализа контролируемой пробы. |  |  | З 3.3.05 | 108 ч. | 6 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
| 4.1 | основные положения охраны труда и экологии и техники безопасности; | 04 | Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих Лаборант химического анализа / Выполнение работ по рабочей профессии | Н 4.1.01 | 72 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 4.1.01 | 72 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 4.1.02 | 72 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 4.1.03 | 72 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 4.1.04 | 72 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | Н 4.2.01 | 72 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
| 4.2 | изучение методов анализа, контролируемой продукции и контролируемых в ней параметров определенными методами анализа; |  |  | Н 4.2.02 | 72 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 4.2.01 | 72 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 4.2.02 | 72 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 4.2.03 | 72 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 4.2.04 | 72 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
| 4.3 | отбор и подготовка пробы и выполнение гравиметрического анализа определяемого компонента методом осаждения с предварительным выбором растворителя и расчетом навески анализируемой пробы; |  |  | У 4.2.05 | 72 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 4.2.06 | 72 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 4.2.07 | 72 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 4.2.08 | 72 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
| 4.4 | отбор и подготовка пробы и выполнение гравиметрического анализа определяемого компонента методом выделения или отгонки; |  |  | Н 4.3.01 | 72 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
| 4.5 | обучение термогравиметрическому методу анализа. Изучение схемы работы термогравимерического анализатора TGA. Подбор стандартов для его калибровки. Калибровка Выполнение анализа; |  |  | У 4.3.01 | 72 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
| 4.6 | обучение физико-химическим методам анализа. Изучение схемы работы оборудования. Подбор СО для проведения калибровки лабораторного оборудования; |  |  | У 4.3.02 | 72 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
| 4.7 | построение калибровочных кривых при титровании; |  |  | У 4.3.03 | 72 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
| 4.8 | приготовление и стандартизация растворов различных концентраций; |  |  | У 4.3.04 | 72 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
| 4.9 | отбор и подготовка металлов и сплавов для проведения анализа. Оборудование для отбора и подготовки проб металлов и сплавов; |  |  | У 4.3.05 | 72 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
| 4.10 | изучение схемы работы лабораторного и испытательного оборудования; |  |  | У 4.3.06 | 72 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
| 4.11 | изучение особенностей оформления и передачи результатов анализов в лаборатории комбината. Изучение лабораторных журналов, отчетных документов и правил их заполнения |  |  | У 4.3.06 | 72 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
| 5.1 | участие в лабораторном процессе при анализе качества продукции; | 05 | Производство ПАО «НЛМК» / | Н 5.1.01 | 360 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 5.1.01 | 360 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 5.1.02 | 360 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 5.1.03 | 360 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 5.1.01 | 360 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 5.1.02 | 360 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
| 5.2 | освоение лабораторного и испытательного оборудования; |  |  | З 5.1.03 | 360 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 5.1.04 | 360 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 5.1.05 | 360 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 5.1.06 | 360 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 5.1.07 | 360 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 5.1.08 | 360 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
| 5.3 | изучение оптической схемы лабораторного и испытательного оборудования; |  |  | Н 5.2.01 | 360 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 5.2.01 | 360 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 5.2.02 | 360 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 5.2.03 | 360 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 5.2.04 | 360 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 5.2.01 | 360 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
| 5.4 | выполнение сборки лабораторного оборудования для проведения анализа качества продукции ПАО «НЛМК»; |  |  | З 5.2.02 | 360 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
| 5.5 | изучение оборудования для отбора и подготовки твердых проб к выполнению анализа; |  |  | З 5.2.03 | 360 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 5.2.04 | 360 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | Н5.3.01 | 360 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | Н 5.3.02 | 360 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 5.3.01 | 360 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 5.3.02 | 360 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
| 5.6 | изучение оборудования для отбора и подготовки жидких и газообразных проб к выполнению анализа; |  |  | У 5.3.03 | 360 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 5.3.04 | 360 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 5.3.05 | 360 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У5.3.06 | 360 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 5.3.07 | 360 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 5.3.08 | 360 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 5.3.09 | 360 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 5.3.10 | 360 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 5.3.11 | 360 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 5.3.01 | 360 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 5.3.02 | 360 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 5.3.03 | 360 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 5.3.04 | 360 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
| 5.7 | проведение настройки оборудования по стандартным образцам; |  |  | З 5.3.05 | 360 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
| 5.8 | проведение анализов качества продукции химическими методами; |  |  | З 5.3.06 | 360 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 5.3.07 | 360 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 5.3.08 | 360 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 5.3.09 | 360 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 5.3.10 | 360 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 5.3.11 | 360 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 5.3.12 | 360 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 5.3.13 | 360 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 5.3.14 | 360 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | Н 5.4.01 | 360 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
| 5.9 | проведение анализов качества продукции физическими методами; |  |  | У 5.4.01 | 360 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 5.4.02 | 360 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 5.4.03 | 360 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 5.4.04 | 360 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 5.4.05 | 360 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 5.4.01 | 360 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 5.4.02 | 360 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | З 5.4.03 | 360 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | Н 5.5.01 | 360 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 5.5.01 | 360 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 5.5.02 | 360 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 5.5.03 | 360 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 5.5.04 | 360 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 5.5.05 | 360 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 5.5.06 | 360 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 5.5.07 | 360 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 5.5.08 | 360 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
|  |  |  |  | У 5.5.09 | 360 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |
| 5.10 | проведение анализов качества продукции физико-химическими методами. |  |  | У 5.5.10 | 360 ч. | 7 семестр | Лаборатория ЦЛК, УТЭЦ, ТЭЦ |  |

План обучения на рабочем месте содержит тематический и календарный план-график практической подготовки среднего профессионального образования и служит основой для составления и дальнейшего обучения по плану выполнения работ на предприятии.

5.3. Примерный календарный учебный график

5.3.1 По программе подготовки специалистов среднего

1 курс 1 семестр

| Индекс | Компоненты | ПН |  | сентябрь |  |  |  |  |  | ПН | октябрь |  |  |  | ПН | ноябрь |  |  | пн | декабрь |  |  |  | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программы | Номера календарных недель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |  | 52 |  |
|  |  | Порядковые номера недель учебного года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 |  |
| ООД | Блок ООД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООД.01 | Русский язык | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 34 |
| ООД 02 | Литература | 2 |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |  | 2 | 50 |
| ООД 03 | Иностранный язык | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 34 |
| ООД 04 | Математика | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 102 |
| ООД 05 | История | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 68 |
| ООД 06 | Физическая культура | 4 |  | 2 |  | 4 |  | 2 |  | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |  | 4 | 52 |
| ООД 07 | Основы безопасности жизнедеятельности | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 34 |
| ООД 08 | Астрономия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| ООД 09 | Химия | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 102 |
| ООД 10 | Биология | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 2 | 66 |
| ООД 11 | Родной язык | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 4 | 36 |
| ООД 12 | Введение в специальность | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 34 |
| Всего часов в неделю учебных занятий |  |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  | 36 | 36 | 612 |

1 курс 2 семестр

| Индекс | Компоненты | ПН | январь |  |  |  | ПН | февраль |  |  | ПН | март |  |  | ПН | апрель |  |  |  | ПН | май |  |  | ПН | июнь |  |  | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программы | Номера календарных недель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  |
|  |  | Порядковые номера недель учебного года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |  |
| ООД | Блок ООД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООД.01 | Русский язык | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | 68 |
| ООД 02 | Литература | - | - | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 64 |
| ООД 03 | Иностранный язык | - | -- | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 42 |
| ООД 04 | Математика | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 156 |
| ООД 05 | История | - | -- | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 42 |
| ООД 06 | Физическая культура | - | - | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |  |  | 60 |
| ООД 07 | Основы безопасности жизнедеятельности | - | - |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 42 |
| ООД 08 | Астрономия | - | - |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 42 |
| ООД 09 | Химия | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 156 |
| ООД 10 | Биология | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 88 |
| ООД 11 | Родной язык | - | - | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 |  |  | 0 |
| ООД 12 | Введение в специальность | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | 104 |
| Всего часов в неделю учебных занятий |  | 0 | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 864 |

2 курс 3 семестр

| Индекс | Компоненты | ПН | сентябрь |  |  | ПН | октябрь |  |  |  | ПН | ноябрь |  |  | пн |  | декабрь |  | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программы | Номера календарных недель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |  |
|  |  | Порядковые номера недель учебного года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| ОГСЭ.00 | Общий гуманитарный и социально-экономический цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОГСЭ.01 | Основы философии | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |  | 48 |
| ОГСЭ.02 | История | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |  | 48 |
| ОГСЭ.03 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |  | 46 |
| ОГСЭ.04 | Физическая культура | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |  | 46 |
| ОГСЭ.05 | Психология общения / Психология личности и профессиональное самоопределение | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |  | 36 |
| ЕН.00 | Математический и общий естественнонаучный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕН.01 | Математика | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 56 |
| ЕН 02 | Общая и неорганическая химия | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 18 | 136 |
| ОПБ.00 | Обязательный профессиональный блок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДМ.01 | Метрологическое и электротехническое обеспечение методов анализа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП 006 | Электротехника и электроника | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 |  | 40 |
| МДМ.02 | Химические технологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.02 | Органическая химия | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 18 | 138 |
| ОП.04 | Физическая и коллоидная химия | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 18 |
| Всего часов в неделю учебных занятий |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 612 |

2 курс 4 семестр

| Индекс | Компоненты | ПН | январь |  |  |  | ПН | февраль |  |  | ПН | март |  |  | ПН | апрель |  |  |  | ПН | май |  |  | ПН | июнь |  |  | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программы | Номера календарных недель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  |
|  |  | Порядковые номера недель учебного года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |  |
| ОГСЭ.00 | Общий гуманитарный и социально-экономический цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОГСЭ.03 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | - | - | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |
| ОГСЭ.04 | Физическая культура | - | - | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |
| ОПБ.00 | Обязательный профессиональный блок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДМ.01 | Метрологическое и и электротехническое обеспечение методов анализа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.07 | Метрология, стандартизация и сертификация |  |  | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
| МДМ.02 | Химические технологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП 03 | Аналитическая химия |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 146 |
| ОП 04 | Физическая и коллоидная химия |  |  | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 70 |
| П.00 | Профессиональный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.01 | Определение оптимальных средств и методов анализа природных и промышленных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.01.01 | Основы аналитической химии и физико-химических методов анализа |  |  | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |
| УП.01 | Учебная практика ПМ.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  | 72 |
| ПП.01 | Производственная практика ПМ.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 36 |  |  |  |  | 54 |
| ПМ.02 | Проведение качественных и количественных анализов природных и промышленных материалов с применением химических и физико-химических методов анализа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.02.01 | Основы качественного и количественного анализа природных и промышленных материалов |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
| УП.02 | Учебная практика ПМ.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |
| ПП.02 | Производственная практика ПМ.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  | 36 |
| ПМ.03 | Организация лабораторно-производственной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.03.01 | Организация лабораторно-производственной деятельности |  |  | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| ПП.03 | Производственная практика ПМ.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 36 |  |  |
| Всего часов в неделю учебных занятий |  | 0 | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 864 |

3 курс 5 семестр

| Индекс | Компоненты | ПН | сентябрь |  |  | ПН | октябрь |  |  |  | ПН | ноябрь |  |  | пн | декабрь |  |  | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программы | Номера календарных недель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |  |
|  |  | Порядковые номера недель учебного года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| ОГСЭ.00 | Общий гуманитарный и социально-экономический цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОГСЭ.03 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |  | 48 |
| ОГСЭ.04 | Физическая культура | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |  | 48 |
| ОПБ.00 | Обязательный профессиональный блок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДМ.03 | Цифровая экономика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП 05 | Основы экономики | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 68 |
| ОП 01 | Информационные технологии в профессиональной деятельности / Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |  | 48 |
| МДМ.04 | Безопасная среда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.08 | Охрана труда | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 68 |
| ОП 09 | Безопасность жизнедеятельности | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 32 |
| П.00 | Профессиональный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.01 | Определение оптимальных средств и методов анализа природных и промышленных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.01.01 | Основы аналитической химии и физико-химических методов анализа | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | 4 | 2 | 12 | 94 |
| ПМ.02 | Проведение качественных и количественных анализов природных и промышленных материалов с применением химических и физико-химических методов анализа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.02.01 | Основы качественного и количественного анализа природных и промышленных материалов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |  | 36 |
| ПМ.03 | Организация лабораторно-производственной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.03.01 | Организация лабораторно-производственной деятельности | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |  | 36 |
| ПМ.04 | Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Лаборант химического анализа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК 04.01 | Выполнение работ по рабочей профессии | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |  | 36 |
| ДПБ.00 | Дополнительный профессиональный блок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.05 | Производства ПАО «НЛМК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.05.01 | Производства ПАО «НЛМК» | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |  | 98 |
| Всего часов в неделю учебных занятий |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 612 |

3 курс 6 семестр

| Индекс | Компоненты | ПН |  | январь |  |  |  |  | ПН | февраль |  |  | ПН | март |  |  | ПН | апрель |  |  |  | ПН | май |  |  | ПН | июнь |  |  | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  |
|  |  | 18 |  | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |  |
| ОГСЭ.00 | Общий гуманитарный и социально-экономический цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОГСЭ.03 | Иностранный язык в профессиональной деятельности |  |  |  | 2 |  | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| ОГСЭ.04 | Физическая культура |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| МДМ.04 | Безопасная среда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.09 | Безопасность жизнедеятельности |  |  |  | 2 |  | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
| ОПБ.00 | Обязательный профессиональный блок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.00 | Профессиональный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.01 | Определение оптимальных средств и методов анализа природных и промышленных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.01.01 | Основы аналитической химии и физико-химических методов анализа |  |  |  | 8 |  | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 94 |
| ПП.01 | Производственная практика ПМ.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 18 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |
| ПМ.02 | Проведение качественных и количественных анализов природных и промышленных материалов с применением химических и физико-химических методов анализа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.02.01 | Основы качественного и количественного анализа природных и промышленных материалов |  |  |  | 6 |  | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 78 |
| ПП. 02 | Производственная практика ПМ.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.03 | Организация лабораторно-производственной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.03.01 | Организация лабораторно-производственной деятельности |  |  |  | 2 |  | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 44 |
| ПП. 03 | Производственная практика ПМ.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 18 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |
| ПМ.04 | Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Лаборант химического анализа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК 04.01 | Выполнение работ по рабочей профессии |  |  |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |
| ПП.04 | Учебная практика ПМ.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  | 72 |
| ДПБ.00 | Дополнительный профессиональный блок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.05 | Производства ПАО «НЛМК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК 05.01 | Производства ПАО «НЛМК» |  |  |  | 8 |  | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |
| ПП. 05 | Производственная практика ПМ.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  | 180 |
| Всего часов в неделю учебных занятий |  | 0 |  | 0 | 36 |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 864 |

3 курс 7 семестр

| Индекс | Компоненты | ПН |  | сентябрь |  |  | ПН | октябрь |  |  |  | ПН | ноябрь |  |  | пн |  | декабрь |  |  | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программы |  | Номера календарных недель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 36 |  | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |  | 52 |  |
|  |  |  | Порядковые номера недель учебного года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 |  |
| ОПБ.00 | Обязательный профессиональный блок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.00 | Профессиональный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.04 | Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Лаборант химического анализа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 18 |
| ПП. 04 | Производственная практика ПМ 04 | 36 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |
| ДПБ.00 | Дополнительный профессиональный блок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.05 | Производства ПАО «НЛМК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 18 |
| МДК.05.01 | Производства ПАО «НЛМК» |  |  |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 288 |
| ПДП. 00 | Преддипломная практика |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 36 | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  |  | 144 |
| ГИА | Государственная итоговая аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  | 216 |
| Всего часов в неделю учебных занятий |  | 36 |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  | 36 |  |

5.4. Примерная рабочая программа воспитания

5.4.1. Цель и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной программы:

Цель рабочей программы воспитания – создание организационно-педагогических условий для формирования личностных результатов обучающихся, проявляющихся 
в развитии их позитивных чувств и отношений к российским гражданским (базовым, общенациональным) нормам и ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации, с учетом традиций и культуры субъекта Российской Федерации, деловых качеств квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена, определенных отраслевыми требованиями (корпоративной культурой).

Задачи:

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия для развития обучающихся профессиональной образовательной организации;

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-ценностные социализирующие отношения;

– формирование у обучающихся профессиональной образовательной организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого развития государства;

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания.

5.4.2. Примерная рабочая программа воспитания представлена в приложении 4.

5.5. Примерный календарный план воспитательной работы

Примерный календарный план воспитательной работы представлен в приложении 4.

# Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной программы

6.1.1 Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных стандартов.

Перечень специальных помещений

Кабинеты:

- социально-экономических дисциплин;

-  иностранного языка;

- математики;

- информационных технологий;

- химических дисциплин;

- метрологии, стандартизации и сертификации;

- охраны труда и безопасности жизнедеятельности;

Лаборатории:

- общей и неорганической химии;

- органической химии;

- аналитической химии;

- электротехники и электроники;

- спектрального анализа;

- физико-химических методов анализа и технических средств измерения;

- технического анализа, контроля производства и экологического контроля.

Мастерские:

- «Лабораторный химический анализ»

Спортивный комплекс

Залы:

- актовый зал,

- библиотека,

- читальный зал с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

6.1.2. Материально-техническое оснащение кабинетов, лабораторий, мастерских и баз практики по специальности.

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый для реализации основной образовательной программы перечень материально- технического обеспечения, включает в себя:

Оснащение кабинетов:

6.1.2.1. Оснащение кабинетов

Кабинет «Социально-экономические дисциплины»

| № | Наименование оборудования |  | Техническое описание |
| --- | --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 1 | Ученический стол двухместный |  |  |
| 2 | Компьютерный стол |  |  |
| 3 | Стул на ножках |  |  |
| 4 | Кресло компьютерное |  |  |
| 5 | Шкаф закрытый |  |  |
| 6 | Доска меловая |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| 1 | Информационный стенд |  |  |
| II Технические средства |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 1 | Автоматизированное рабочее место преподавателя |  |  |
| 2 | Мультимедиапроектор |  |  |
| 3 | Экран |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| 1 | Лазерная указка для презентаций |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 1 | Комплект учебных таблиц |  |  |
| 2 | Обобщающие таблицы по истории |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| 1 | компьютер с лицензионным программным обеспечением; выход в сеть интернет |  |  |

Кабинет «Иностранный язык в профессиональной деятельности».

| № | Наименование оборудования |  | Техническое описание |
| --- | --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 1 | Ученический стол двухместный |  |  |
| 2 | Компьютерный стол |  |  |
| 3 | Стул на ножках |  |  |
| 4 | Кресло компьютерное |  |  |
| 5 | Шкаф закрытый |  |  |
| 6 | Доска меловая |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| 1 | Информационный стенд |  |  |
| II Технические средства |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 1 | Автоматизированное рабочее место преподавателя |  |  |
| 2 | Мультимедиапроектор |  |  |
| 3 | Экран |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| 1 | Лазерная указка для презентаций |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособи |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 1 | Комплект обучающих плакатов |  |  |
| 2 | Комплект демонстрационных таблиц |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| 1 | Компьютер с лицензионным программным обеспечением; мультимедийный проектор; выход в сеть интернет |  |  |

Кабинет «Математика».

| № | Наименование оборудования |  | Техническое описание |
| --- | --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 1 | Ученический стол двухместный |  |  |
| 2 | Компьютерный стол |  |  |
| 3 | Стул на ножках |  |  |
| 4 | Кресло компьютерное |  |  |
| 5 | Шкаф закрытый |  |  |
| 6 | Доска меловая |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| 1 | Информационный стенд |  |  |
| II Технические средства |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 1 | Автоматизированное рабочее место преподавателя |  |  |
| 2 | Мультимедиапроектор |  |  |
| 3 | Экран |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| 1 | Лазерная указка для презентаций |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 1 | Комплект обучающих плакатов |  |  |
| 2 | Комплект демонстрационных таблиц |  |  |

Кабинет «Информационные технологии».

| № | Наименование оборудования |  | Техническое описание |
| --- | --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 1 | Ученический стол двухместный |  |  |
| 2 | Компьютерный стол |  |  |
| 3 | Стул на роликах |  |  |
| 4 | Кресло компьютерное |  |  |
| 5 | Кондиционер |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| 1 | Информационный стенд |  |  |
| II Технические средства |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 1 | Автоматизированное рабочее место преподавателя |  |  |
| 2 | Автоматизированное рабочее место студента (лицензионное программное обеспечение, система защиты от вредоносной информации) |  |  |
| 3 | Пакет программного обеспечения для обучения языкам программирования |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| 1 | Планшетный компьютер (лицензионное программное обеспечение, система защиты от вредоносной информации) |  |  |

Кабинет «Химические дисциплины».

| № | Наименование оборудования |  | Техническое описание |
| --- | --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 1 | Ученический стол двухместный |  |  |
| 2 | Компьютерный стол |  |  |
| 3 | Стул на роликах |  |  |
| 4 | Кресло компьютерное |  |  |
| 5 | Кондиционер |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| 1 | Информационный стенд |  |  |
| II Технические средства |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 1 | Автоматизированное рабочее место преподавателя |  |  |
| 2 | Автоматизированное рабочее место студента (лицензионное программное обеспечение, система защиты от вредоносной информации) |  |  |
| 3 | Пакет программного обеспечения для обучения языкам программирования |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| 1 | Планшетный компьютер (лицензионное программное обеспечение, система защиты от вредоносной информации) |  |  |

Кабинет «Основы экономики».

| № | Наименование оборудования |  | Техническое описание |
| --- | --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 1 | Ученический стол двухместный |  |  |
| 2 | Компьютерный стол |  |  |
| 3 | Стул на ножках |  |  |
| 4 | Кресло компьютерное |  |  |
| 5 | Шкаф закрытый |  |  |
| 6 | Доска меловая |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| 1 | Информационный стенд |  |  |
| II Технические средства |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 1 | Автоматизированное рабочее место преподавателя |  |  |
| 2 | Мультимедиапроектор |  |  |
| 3 | Экран |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| 1 | Лазерная указка для презентаций |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 1 | Комплект обучающих плакатов |  |  |
| 2 | Комплект демонстрационных таблиц |  |  |

Кабинет «Метрология, стандартизация и сертификация».

| № | Наименование оборудования |  | Техническое описание |
| --- | --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 1 | Ученический стол двухместный |  |  |
| 2 | Компьютерный стол |  |  |
| 3 | Стул на ножках |  |  |
| 4 | Кресло компьютерное |  |  |
| 5 | Шкаф закрытый |  |  |
| 6 | Доска меловая |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| 1 | Информационный стенд |  |  |
| II Технические средства |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 1 | Автоматизированное рабочее место преподавателя |  |  |
| 2 | Мультимедиапроектор |  |  |
| 3 | Экран |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| 1 | Лазерная указка для презентаций |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 1 | Комплект учебных таблиц |  |  |
| 2 | Обобщающие таблицы по истории |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| 1 | Компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в сеть «Интернет» |  |  |

Кабинет «Охрана труда и безопасность жизнедеятельности».

| № | Наименование оборудования |  | Техническое описание |
| --- | --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 1 | Ученический стол двухместный |  |  |
| 2 | Компьютерный стол |  |  |
| 3 | Стул на ножках |  |  |
| 4 | Кресло компьютерное |  |  |
| 5 | Шкаф закрытый |  |  |
| 6 | Доска меловая |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| 1 | Информационный стенд |  |  |
| II Технические средства |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 1 | Автоматизированное рабочее место преподавателя |  |  |
| 2 | Мультимедиапроектор |  |  |
| 3 | Экран |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| 1 | Лазерная указка для презентаций |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 1 | Комплект учебных таблиц |  |  |
| 2 | Обобщающие таблицы по истории |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| 1 | Общевойсковой противогаз или противогаз |  | ГП-7 |
| 2 | Респиратор |  | Р-2 |
| 3 | Индивидуальный противохимический пакет |  | ИПП-8, 9, 10, 11 |
| 4 | Противопыльная тканевая маска |  | - |
| 5 | Медицинская сумка в комплекте |  | - |
| 6 | Носилки санитарные |  | - |
| 7 | Аптечка индивидуальная |  | АИ-2 |
| 8 | Шинный материал |  | металлические, Дитерихса |
| 9 | Огнетушители порошковые |  | учебные |
| 10 | Огнетушители пенные |  | учебные |
| 11 | Огнетушители углекислотные |  | учебные |
| 12 | Учебные автоматы |  | АК-74 |
| 13 | Учебный пистолет |  | ПМ |
| 14 | Комплект плакатов по Гражданской обороне |  | - |
| 15 | Комплект плакатов по Основам военной службы |  | - |
| 16 | Робот-тренажер |  | Гоша 2 или Максим-2; дозиметр радиации |

6.1.2.2. Оснащение помещений, задействованных при организации самостоятельной и воспитательной работы.

«Библиотека»

| № | Наименование оборудования |  | Техническое описание |
| --- | --- | --- | --- |
| I Основное оборудование |  |  |  |
| 1 | Библиотечная кафедра |  |  |
| 2 | Стеллаж открытый |  |  |
| 3 | Стеллаж для книг |  |  |
| 4 | Стеллаж для журналов |  |  |
| 5 | Шкаф открытый |  |  |
| 6 | Шкаф закрытый |  |  |
| 7 | Шкаф со стеклом |  |  |
| 8 | Шкаф каталожный |  |  |
| 9 | Шкаф формулярный |  |  |
| 10 | Читательский стол двухместный |  |  |
| 11 | Компьютерный стол |  |  |
| 12 | Информационный стенд |  |  |
| 13 | Стул на ножках |  |  |
| 14 | Кресло компьютерное |  |  |
| II Технические средства (при необходимости) |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 1 | Автоматизированное рабочее место библиотекаря |  |  |
| 2 | Автоматизированное рабочее место читателя |  |  |
| 3 | МФУ (принтер, сканер, копир) |  |  |

6.1.2.3. Оснащение лабораторий

Лаборатория «Общая и органическая химия».

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения (при необходимости) |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Химическая посуда «Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры» | ГОСТ 25336, ГОСТ 1770-74 |
| 2 | Мешалки магнитные; | Мультитест ПС 11, Скорость вращения о-600 об/мин.Максимальный объем перемешиваемой жидкости !00мл. Питание мешалки осуществляется от источника переменного тока с напряжением 12-15 В.Потребляемая мощность не более 5 Вт. |
| 3 | Дистиллятор; | Дистиллятор автоматический LOIP LD-104.Номинальное напряжение питания 230 В± 10%, Частота 50 Гц. Производительность аппарата 3.5 л/ч. Расход воды 50±5 л/ч.Объем бака накопителя -8л. |
| 4 | Весы аналитические; | Серия ALC – 210 L4 наибольший предел взвешивания 210 г; дискретность 0,0001 г; внутренняя калибровка |
| 5 | Весы электронные техно-химические; | Весы SPS -601 F. Предел взвешивания 0 - 600 г. |
| 6 | Электрические плитки; | ES –HS3545M, максимальная температура нагрева ОС 320, мощность 1,8 кВт, |
| 7 | Колбонагреватели; | КН-500, Температура нагрева до +450оС. Рабочий режим- нагрев непрерывный. Мощность нагревателя, Вт. 150/250/350/450 |
| 8 | Сушильный шкаф; | SNOL 58¦350 максимальная температура нагрева: 3500C; максимальная потребляемая мощность 2000 Вт; входное напряжение 230 В |
| 9 | Вискозиметр стеклянный капиллярный | Стеклянный капиллярный вискозиметр ВПЖ-2. Соответствует ГОСТ 10028-81 |
| 9 | Термостат жидкостной | ВИС –Т- 01 серии МАСТЕР |
| 10 | Сушильный шкаф; | SNOL 58/350, стабильность температуры ± 1 оС, среда в камере – воздух. |
| 11 | Бани песочные; | 1 - местная |
| 14 | Бани водяные; | Баня водяная 4-х местная UT – 4304. Объем ванны 12л; Мощность 0.8 кВт, Температура нагрева комнатная, +1- 99.90C , Точность ±10C. |
| 15 | Термометры лабораторные | ТЛ, 0-1000С |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| II Технические средства (при необходимости) |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Вытяжной шкаф | Вытяжной шкаф с подключенной вентиляционной системой |
| 2 | Лабораторные столы |  |
| Дополнительная мебель |  |  |
| 1 | Специальные столы для весов |  |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Схемы, плакаты, Интерактивная доска | Таблица Менделеева. |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в сеть «Интернет» |  |

Лаборатория «Органическая химия»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения (при необходимости) |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Химическая посуда «Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры» | ГОСТ 25336, ГОСТ 1770 |
| 2 | Термостат; | ВИС –Т- 01 серии МАСТЕР. Теплоноситель- Вода дистиллированная от 5-90 0С. Блок регулирования температуры погружной циркуляционный МОЗМ серии МАСТЕР. |
| 3 | Вакуумный насос; | Химически стойкие мембранные вакуумный насос. Максимальная производительность, 18л/мин. |
| 4 | Ротационный испаритель; | Ротационный вакуумный испаритель. |
| 5 | Мешалки магнитные; | Мультитест ПС 11, Скорость вращения о-600 об/мин.Максимальный объем перемешиваемой жидкости !00мл. Питание мешалки осуществляется от источника переменного тока с напряжением 12-15 В.Потребляемая мощность не более 5 Вт. |
| 6 | Дистиллятор; | Дистиллятор автоматический LOIP LD-104.Номинальное напряжение питания 230 В± 10%, Частота 50 Гц. Производительность аппарата 3.5 л/ч. Расход воды 50±5 л/ч.Объем бака накопителя -8л. |
| 7 | Весы электронные технохимические; | Весы SPS -601 F. Предел взвешивания 0 - 600 г. |
| 8 | Электрические плитки; | ES –HS3545M, максимальная температура нагрева ОС 320, мощность 1,8 кВт, |
| 9 | Сушильный шкаф; | SNOL 58¦350 максимальная температура нагрева: 3500C; максимальная потребляемая мощность 2000 Вт; входное напряжение 230 В |
| 10 | Бани песочные; | 1-местные. Не электрические |
| 11 | Бани водяные; | Баня водяная 4-х местная UT – 4304. Объем ванны 12л; Мощность 0.8 кВт, Температура нагрева комнатная, +1- 99.90C , Точность ±10C. |
| 12 | Ареометры; | Набор ареометров общего назначения. ГОСТ 1300 ОТ 700-1840 кг/м3 |
| 13 | Термометры лабораторныеТЛ-2; | ТЛ-2 от 0-1000C |
| 14 | Колбонагреватели. | КН-500, Температура нагрева до +450оС. Рабочий режим- нагрев непрерывный. Мощность нагревателя, Вт. 150/250/350/450 |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| II Технические средства (при необходимости) |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Вытяжной шкаф; | Вытяжной шкаф с подключенной вытяжной вентиляционной системой |
| 2 | Лабораторные столы; |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Специальные столы для весов |  |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Схемы, плакаты, Интерактивная доска | Таблица Менделеева. |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в сеть «Интернет» |  |

Лаборатория «Аналитическая химия»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения (при необходимости) |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Химическая посуда «Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры»; | ГОСТ 25336, ГОСТ 1770 |
| 2 | Весы аналитические; | Серия ALC – 210 L4 наибольший предел взвешивания 210 г; дискретность 0,0001 г; внутренняя калибровка |
| 3 | Весы технические; | Весы SPS -601 F. Предел взвешивания 0 - 600 г. |
| 4 | Штативы металлические; | Штатив для бюреток металлический ШЛБ с набором лапок. |
| 5 | Электроплитки; | ES –HS3545M, максимальная температура нагрева ОС 320, мощность 1,8 кВт, |
| 6 | Муфельная печь; | Электропечь ЭКПС 10.Диапазон регулирования температуры от 50-1100 ОС. Время разогрева до максимальной температуры не более 90 мин. Потребляемая мощность 2.2 кВт. |
| 7 | Сушильный шкаф; | SNOL 58¦350 максимальная температура нагрева: 3500C; максимальная потребляемая мощность 2000 Вт; входное напряжение 230 В |
| 8 | Центрифуга лабораторная | Центрифуга лабораторная. Скорость 4000 об/мин. макс. Вместимость: 4х100 мл. Таймер- 0 … 99 мин. |
| 9 | Стадионы. | ГОСТ 25336. Стеклянные. Объемом от 5 - 25 см3 |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| II Технические средства (при необходимости) |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Вытяжной шкаф; | Вытяжной шкаф с подключенной вентиляционной системой |
| 2 | Лабораторные столы. |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Специальные столы для весов. |  |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Схемы, плакаты, Интерактивная доска | Таблица Менделеева |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в сеть «Интернет» |  |

Лаборатория «Физическая и коллоидная химия».

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения (при необходимости) |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Химическая посуда «Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры»; | ГОСТ 25336, ГОСТ 1770 |
| 2 | термостат; | ВИС –Т- 01 серии МАСТЕР. Теплоноситель- Вода дистиллированная от 5-90 0С. Блок регулирования температуры погружной циркуляционный МОЗМ серии МАСТЕР. |
| 3 | Мешалки магнитные; | Мультитест ПС 11, Скорость вращения о-600 об/мин.Максимальный объем перемешиваемой жидкости 100мл. Питание мешалки осуществляется от источника переменного тока с напряжением 12-15 В.Потребляемая мощность не более 5 Вт. |
| 4 | Дистиллятор; | Дистиллятор автоматический LOIP LD-104.Номинальное напряжение питания 230 В± 10%, Частота 50 Гц. Производительность аппарата 3.5 л/ч. Расход воды 50±5 л/ч.Объем бака накопителя -8л. |
| 5 | Весы аналитические; | Серия ALC – 210 L4 наибольший предел взвешивания 210 г; дискретность 0,0001 г; внутренняя калибровка |
| 6 | Весы электронные технохимические; | Весы SPS -601 F. Предел взвешивания 0 - 600 г. |
| 7 | Электрические плитки; | ES –HS3545M, максимальная температура нагрева ОС 320, мощность 1,8 кВт, |
| 8 | Сушильный шкаф; | SNOL 58¦350 максимальная температура нагрева: 3500C; максимальная потребляемая мощность 2000 Вт; входное напряжение 230 В |
| 9 | Бани песочные; | Баня песочная 1 – местная. Не электрическая. |
| 10 | Бани водяные; | Баня водяная 4-х местная UT – 4304. Объем ванны 12л; Мощность 0.8 кВт, Температура нагрева комнатная, +1- 99.90C , Точность ±10C. |
| 11 | Ареометры; | Набор ареометров общего назначения. ГОСТ 1300 ОТ 700-1840 кг/м3 |
| 12 | Термометры лабораторные; | ТЛ , от 0 – 100 оС |
| 13 | Колбонагреватели. | КН-500, Температура нагрева до +450 оС. Рабочий режим- нагрев непрерывный. Мощность нагревателя, Вт. 150/250/350/450 |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| II Технические средства (при необходимости) |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Вытяжной шкаф; | Вытяжной шкаф с подключенной вентиляционной системой |
| 2 | Лабораторные столы. |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Специальные столы для весов. |  |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Схемы, плакаты, Интерактивная доска | Таблица Менделеева |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в сеть «Интернет» |  |

Лаборатория «Электротехника и электроника».

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения (при необходимости) |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| II Технические средства (при необходимости) |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| - | Экран;. |  |
| 1 | Мультимедиапроектор; |  |
| 2 | Ноутбуки с установленной лицензионной программами ; |  |
| 3 | Интерактивная доска; |  |
| 4 | Лабораторные экспериментальные стенды |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Схемы, плакаты, |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в сеть «Интернет» |  |

Лаборатория «Спектральный анализ».

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения (при необходимости) |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Химическая посуда «Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры»; полярографы различных типов; | ГОСТ 25336. ГОСТ 1770 |
| 2 | Технохимические весы; | Весы SPS -601 F. Предел взвешивания 0 - 600 г. |
| 3 | Аналитические весы; | Серия ALC – 210 L4 наибольший предел взвешивания 210 г; дискретность 0,0001 г; внутренняя калибровка |
| 4 | Спектрограф; | Определение химического состава металлов и сплавов |
| 5 | Квантометр; | Многоканальная фотоэлектрическая установка для промышленного спектрального анализа состава веществ и материалов |
| 6 | Стилоскоп; | Прибор, предназначенный для быстрого визуального полуколичественного анализа распространённых марок легированных сталей и цветных сплавов по их спектрам. |
| 7 | Микрофотометр; | Прибор для измерения оптических плотностей на малых участках фотографических изображений — спектрограмм, рентгенограмм, астрономических фотографий, аэрофотоснимков. |
| 8 | Тенератор; | Устройство, в котором неэлектрические виды энергии (механическая, химическая, тепловая) преобразуются в электрическую энергию. |
| 9 | Вискозиметр; | Стеклянный капиллярный вискозиметр ВПЖ-2. Соответствует ГОСТ 10028-81 |
| 10 | Набор ареометров; | Набор ареометров общего назначения. ГОСТ 1300 ОТ 700-1840 кг/м3 |
| 11 | Дистиллятор. | Дистиллятор автоматический LOIP LD-104.Номинальное напряжение питания 230 В± 10%, Частота 50 Гц. Производительность аппарата 3.5 л/ч. Расход воды 50±5 л/ч.Объем бака накопителя -8л. |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| II Технические средства (при необходимости) |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Вытяжной шкаф; | Вытяжной шкаф с подключенной вентиляционной системой |
| 2 | Лабораторные столы; |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в сеть «Интернет» |  |

Лаборатория «Физико-химические методы анализа и технические средства измерения».

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения (при необходимости) |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Химическая посуда «Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры»; | ГОСТ 25336 |
| 2 | Технохимические весы; | Весы SPS -601 F. Предел взвешивания 0 - 600 г. |
| 3 | Аналитические весы; | Серия ALC – 210 L4 наибольший предел взвешивания 210 г; дискретность 0,0001 г; внутренняя калибровка |
| 4 | Набор ареометров; | Набор ареометров общего назначения. ГОСТ 1300 ОТ 700-1840 кг/м3 |
| 5 | Цикнометры; | Стеклянная мерная посуда по ГОСТ 1770. Вместимость от 10 - 50 см3 |
| 6 | Вольтамперометрический анализатор; | Предназначен для высокочувствительных измерений содержания токсичных примесей в питьевых, природных, сточных водах, водных растворах проб почв, пищевых продуктов, продовольственного сырья, биологических объектов и других материалов вольтамперометрическими методами. |
| 7 | Фотоколориметр; | Оптический прибор для измерения концентрации веществ в растворах. |
| 8 | Рефрактометр; | ИРФ -454 Б2М. Предел допустимой абсолютной погрешности: -по показателю преломления ±1· 10-4 nD - по средней дисперсии 1.5 · 10-4 nF – nC. Диапазон показаний массовой доли сухих веществ сахарозы в растворе от 0 – 100%. |
| 9 | Спектрофотометр; | ПЭ-5300ВИ; В-1100. Спектральный диапазон от 325 – 1000нм, Предел допустимой абсолютной погрешности при измерении спектральных коэффициентов направленного пропускания ± 0,5 %Т. Предел допускаемой абсолютной погрешности установки длин волн ± 0,2нм. Оптическая схема однолучевая. |
| 10 | Вискозиметр | Стеклянный капиллярный вискозиметр ВПЖ-2. Соответствует ГОСТ 10028-81 |
| 11 | Сахариметр- поляриметр | СУ 4. Цена деления отсчётного устройства, не более 0,05 ºS, Пределы допускаемой основной погрешности, ±0,05 ºS, Напряжение, 220В Сходимость показаний, не более 0,05ºS, Шкала сахариметра должна быть приведена к температуре, 20 ºС |
| 12 | Муфельная печь; | Электропечь ЭКПС 10.Диапазон регулирования температуры от 50-1100 ОС. Время разогрева до максимальной температуры не более 90 мин. Потребляемая мощность 2.2 кВт. |
| 13 | Сушильный шкаф; | SNOL 58¦350 максимальная температура нагрева: 3500C; максимальная потребляемая мощность 2000 Вт; входное напряжение 230 В |
| 14 | Центрифуга; | Центрифуга лабораторная. Скорость 4000 об/мин. макс. Вместимость: 4х100 мл. Таймер- 0 … 99 мин. |
| 15 | Иономер; | Анион 4100; Мультитест ИПЛ. Диапазон измерения ЭДС электродной системы от -2000 до + 2000 мВ. С дискретностью измерения 1 и 0.1 мВ. Диапазон измерения значений рН (рХ) от -2 до 14 ед. рН с дискретностью измерения 0.01 и 0.001 ед рН (рХ).. Предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерения ЭДС ±2 мВ. Предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерения рН (рХ) ±0.02 ед. рН. Предел допускаемой абсолютной погрешности автоматической температурной компенсации (АТК) результатов измерений рН±0.04 ед. рН. |
| 16 | Электроплитка; | ES –HS3545M, максимальная температура нагрева ОС 320, мощность 1,8 кВт, |
| 17 | Потенциометрический титратор; | Анион 4100; Мультитест ИПЛ. Диапазон измерения ЭДС электродной системы от -2000 до + 2000 мВ. С дискретностью измерения 1 и 0.1 мВ. Диапазон измерения значений рН (рХ) от -2 до 14 ед. рН с дискретностью измерения 0.01 и 0.001 ед рН (рХ).. Предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерения ЭДС ±2 мВ. Предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерения рН (рХ) ±0.02 ед. рН. Предел допускаемой абсолютной погрешности автоматической температурной компенсации (АТК) результатов измерений рН±0.04 ед. рН. |
| 18 | Дистиллятор; | Дистиллятор автоматический LOIP LD-104.Номинальное напряжение питания 230 В± 10%, Частота 50 Гц. Производительность аппарата 3.5 л/ч. Расход воды 50±5 л/ч.Объем бака накопителя -8л. |
| 19 | Штатив для титрования; | Штатив для бюреток металлический ШЛБ с набором лапок. |
| 20 | Электроды; | Электрод стеклянный ЭС 10601 – диапозон измерения рН 0-12. Отклонение водородной характеристики от линейности в диапозоне измерений рН и температуре раствора 20 ОС не более ± 0.1 рН. Диапазон температур анализируемой среды от 0 ОС до 100 ОС. ЭСр 10103 – 4.2 Диапазон температур анализируемой среды от 20 ОС до 100 ОС. Концентрация КСl 4.2 (насыщенный раствор); Скорость истечения раствора КСl через внешний электролитический ключ при температуре 20±5 ОС от 0.3 -3.0 мл/сут. Датчик температуры ДТУ-3 -01 - Диапазон измеряемой температуры от -10 до 120 ОС; Время установления показаний не более 5 мин. |
| 21 | Водяная баня; | Баня водяная 4-х местная UT – 4304. Объем ванны 12л; Мощность 0.8 кВт, Температура нагрева комнатная, +1- 99.90C , Точность ±10C. |
| 22 | Песочная баня; | 1-местная; Не электрическая. |
| 23 | Магнитные мешалки; | Мультитест ПС 11, Скорость вращения о-600 об/мин.Максимальный объем перемешиваемой жидкости 100мл. Питание мешалки осуществляется от источника переменного тока с напряжением 12-15 В.Потребляемая мощность не более 5 Вт. |
| 24 | Колбонагреватели; | КН-500, Температура нагрева до +450оС. Рабочий режим- нагрев непрерывный. Мощность нагревателя, Вт. 150/250/350/450 |
| 25 | Набор для тонкослойной хроматографии; | Включает в себя пластины и лабораторное оборудование, необходимое для проведения анализов методом тонкослойной хроматографии. |
| 26 | Подъемные столики. | Металлический подъемный предназначен для демонстрации приборов, установок, учебно-наглядных пособий и для монтажа различных приборов на разной высоте. |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Барометр. | Барометр –анероид метеорологический БАММ-1 Диапазон измерений 80-106 кПа или 600-800 мм РТ. Ст. Цена деления шкалы 0.1 кПа или 1 мм рт. ст. Пределы допускаемой погрешности ±0.2 кПа или 1.5 мм рт.ст. |
| II Технические средства (при необходимости) |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Вытяжной шкаф; | Вытяжной шкаф с подключенной вентиляционной системой |
| 2 | Лабораторные столы; |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Специальные столы для весов. |  |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| - | Схемы, плакаты, Интерактивная доска |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в сеть «Интернет» |  |

Лаборатория «Технический анализ, контроль производства и экологический контроль».

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения (при необходимости) |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Химическая посуда «Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры» | ГОСТ 25336, ГОСТ 1770 |
| 2 | Набор ареометров; | Набор ареометров общего назначения. ГОСТ 1300 ОТ 700-1840 кг/м3 |
| 3 | Иономер-кондуктометр; | Анион 4100; Мультитест ИПЛ. Диапазон измерения ЭДС электродной системы от -2000 до + 2000 мВ. С дискретностью измерения 1 и 0.1 мВ. Диапазон измерения значений рН (рХ) от -2 до 14 ед. рН с дискретностью измерения 0.01 и 0.001 ед рН (рХ).. Предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерения ЭДС ±2 мВ. Предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерения рН (рХ) ±0.02 ед. рН. Предел допускаемой абсолютной погрешности автоматической температурной компенсации (АТК) результатов измерений рН±0.04 ед. рН. |
| 4 | Весы аналитические; | Серия ALC – 210 L4 наибольший предел взвешивания 210 г; дискретность 0,0001 г; внутренняя калибровка |
| 5 | Весы технические; | Весы SPS -601 F. Предел взвешивания 0 - 600 г. |
| 6 | Штативы металлические; | Штатив для бюреток металлический ШЛБ с набором лапок. |
| 7 | Электроплитки; | ES –HS3545M, максимальная температура нагрева ОС 320, мощность 1,8 кВт, |
| 8 | Шкаф сушильный; | SNOL 58¦350 максимальная температура нагрева: 3500C; максимальная потребляемая мощность 2000 Вт; входное напряжение 230 В |
| 9 | Электроаспиратор; | Устройство (как правило, электромеханическое), предназначенное преимущественно для контроля качества воздуха, а также для изучения состава газов (например, промышленных выбросов) для определения содержания в них вредных веществ, примесей, пыли, влаги. В основе принципа аспиратора лежит пропускание заданного объёма исследуемого газа через фильтр, который затем подвергается тщательному анализу. |
| 10 | Магнитные мешалки, | Мультитест ПС 11, Скорость вращения о-600 об/мин.Максимальный объем перемешиваемой жидкости 100мл. Питание мешалки осуществляется от источника переменного тока с напряжением 12-15 В.Потребляемая мощность не более 5 Вт. |
| 11 | Подъемные столики; | Металлический подъемный предназначен для демонстрации приборов, установок, учебно-наглядных пособий и для монтажа различных приборов на разной высоте. |
| 12 | Вискозиметр Энглера | Вискозиметр Энглера ВУ- (далее по тексту вискозиметр) предназначен для измерения условной вязкости нефтепродуктов при сравнении времени истечения жидкости определенной температуры и объема со временем истечения дистиллированной воды при +20 ºС. |
| 13 | Прибор для определения температуры вспышки в закрытом тигле; | ТВЗ – 2 ПХП, ГОСТ 6536, Температура окружающей среды -10 - + 50 оС.; Источник электропитания - переменный ток 220 В ± 5%; 50 Гц |
| 14 | Аппарат АРН-ЛАБ-03 для определения фракционного состава нефтепродуктов; | Диапозон температур в помещении от +15оС до +35 оС. Относительная влажность не более 80; Атмосферное давление от 86.6 до 106.7 кПа. Номинальное напряжение питания 230 В ± 10%., Частота 50 (60) Гц. |
| 15 | Прибор для определения вспышки по Мартенс-Пенскому; | Автоматический тестер Пенски-Мартенса с закрытым тиглем измеряет температуру вспышки при наиболее низкой температуре, то есть при температуре, когда поджиг приводит к возгоранию паров образца. PMA 5 пригоден для испытания на горючесть биодизеля, смесевого биодизеля. |
| 16 | Спектроскан; | Лабораторное аналитическое оборудование серии СПЕКТРОСКАН предназначено для определения элементного состава твердых, жидких, порошкообразных образцов. |
| 17 | Насос для отбора проб воздуха; | Насос для отбора пробы предназначен для отбора проб воздуха в пробоотборные пакеты при реализации в лаборатории процедуры контроля качества результатов измерений в соответствии с условиями применения методики в лаборатории |
| 18 | Пылемер; | Приборы для определения концентрации и (или) дисперсного состава, т. е. распределения по размерам (в осн. в интервале от менее 1 мкм до неск. десятков мкм), взвешенных в атм. воздухе или пром. газах твердых частиц (пыли, дымы) аэрозолей. Концентрацию пыли можно измерять без отбора пробы запыленного газа и с ее отбором. |
| 19 | Газоадсорбционные трубки; | Корпус трубки обычно выполняется из стекла. В качестве адсорбента, заполняющего трубку, используют различные материалы (в зависимости от конкретной задачи) — например, активированный уголь, силикагель, гопкалит, стекло, полимеры различных марок. |
| 20 | Мешки для хранения газовых проб. | Мешки для отбора и транспортировки проб воздуха (газа) служат для отбора и транспортировки до места исследования проб отобранного газа. Мешок может быть использован в лабораторных и полевых условиях для неагрессивных газов. Мешок изготовлен из 2-х слоёв плёнки и имеет кран-клапан с силиконовой трубкой, через который происходит закачивание (откачивание) исследуемого газа. Внутренняя плёнка, образующая непосредственно пакет для отбора пробы, прочная и эластичная, непроницаема для О2 и СО2. |
| 21 | Термостат; | ВИС –Т- 01 серии МАСТЕР. Теплоноситель- Вода дистиллированная от 5-90 0С. Блок регулирования температуры погружной циркуляционный МОЗМ серии МАСТЕР. |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| II Технические средства (при необходимости) |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Вытяжной шкаф; | Вытяжной шкаф с подключенной вентиляционной системой |
| 2 | Лабораторные столы; |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Специальные столы для весов |  |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Схемы, плакаты, Интерактивная доска | Таблица Менделеева |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в сеть «Интернет» |  |

6.1.2.5. Оснащение баз практик

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную 
и производственную практику.

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной организации и (или) в организациях металлургического и химического профиля и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов профессионального мастерства и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации по компетенции «Лабораторный химический анализ» (или их аналогов).

Производственная практика реализуется в организациях металлургического профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области 26 Химическое, химико-технологическое производство.

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренными программой, 
с использованием современных технологий, материалов и оборудования.

Наименование рабочего места, участка «ПАО «НЛМК» - ЦЛК, ТЭЦ, УТЭЦ

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения (при необходимости) |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | химическая посуда «Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры»; | ГОСТ 25336, ГОСТ 1770 |
| 2 | технохимические весы; | дискретность 0,001 г; калибровка внешняя |
| 3 | аналитические весы; | наибольший предел взвешивания 210 г; дискретность 0,0001 г; внутренняя калибровка |
| 4 | набор ареометров; | Набор ареометров общего назначения. ГОСТ 1300 ОТ 700-1840 кг/м3 |
| 5 | пикнометры; | Стеклянная мерная посуда по ГОСТ 1770. Вместимость от 10 - 50 см3 |
| 6 | вольтамперометрический анализатор; | Предназначен для высокочувствительных измерений содержания токсичных примесей в питьевых, природных, сточных водах, водных растворах проб почв, пищевых продуктов, продовольственного сырья, биологических объектов и других материалов вольтамперометрическими методами. |
| 7 | фотоколориметр; | Оптический прибор для измерения концентрации веществ в растворах. |
| 8 | рефрактометр; | ИРФ -454 Б2М. Предел допустимой абсолютной погрешности: -по показателю преломления ±1· 10-4 nD - по средней дисперсии 1.5 · 10-4 nF – nC. Диапазон показаний массовой доли сухих веществ сахарозы в растворе от 0 – 100%. |
| 9 | спектрофотометр; | ПЭ-5300ВИ; В-1100. Спектральный диапазон от 325 – 1000нм, Предел допустимой абсолютной погрешности при измерении спектральных коэффициентов направленного пропускания ± 0,5 %Т. Предел допускаемой абсолютной погрешности установки длин волн ± 0,2нм. Оптическая схема однолучевая. |
| 10 | вискозиметр; | Стеклянный капиллярный вискозиметр ВПЖ-2. Соответствует ГОСТ 10028-81 |
| 11 | сахариметр- поляриметр; | СУ 4. Цена деления отсчётного устройства, не более 0,05 ºS, Пределы допускаемой основной погрешности, ±0,05 ºS, Напряжение, 220В Сходимость показаний, не более 0,05ºS, Шкала сахариметра должна быть приведена к температуре, 20 ºС |
| 12 | муфельная печь; | Электропечь ЭКПС 10.Диапазон регулирования температуры от 50-1100 ОС. Время разогрева до максимальной температуры не более 90 мин. Потребляемая мощность 2.2 кВт. |
| 13 | сушильный шкаф; | SNOL 58¦350 максимальная температура нагрева: 3500C; максимальная потребляемая мощность 2000 Вт; входное напряжение 230 В |
| 14 | центрифуга; | Центрифуга лабораторная. Скорость 4000 об/мин. макс. Вместимость: 4х100 мл. Таймер- 0 … 99 мин. |
| 15 | иономер; | Анион 4100; Мультитест ИПЛ. Диапазон измерения ЭДС электродной системы от -2000 до + 2000 мВ. С дискретностью измерения 1 и 0.1 мВ. Диапазон измерения значений рН (рХ) от -2 до 14 ед. рН с дискретностью измерения 0.01 и 0.001 ед рН (рХ).. Предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерения ЭДС ±2 мВ. Предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерения рН (рХ) ±0.02 ед. рН. Предел допускаемой абсолютной погрешности автоматической температурной компенсации (АТК) результатов измерений рН±0.04 ед. рН. |
| 16 | электроплитка; | ES –HS3545M, максимальная температура нагрева ОС 320, мощность 1,8 кВт, |
| 17 | потенциометрический титратор; | Анион 4100; Мультитест ИПЛ. Диапазон измерения ЭДС электродной системы от -2000 до + 2000 мВ. С дискретностью измерения 1 и 0.1 мВ. Диапазон измерения значений рН (рХ) от -2 до 14 ед. рН с дискретностью измерения 0.01 и 0.001 ед рН (рХ).. Предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерения ЭДС ±2 мВ. Предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерения рН (рХ) ±0.02 ед. рН. Предел допускаемой абсолютной погрешности автоматической температурной компенсации (АТК) результатов измерений рН±0.04 ед. рН. |
| 18 | дистиллятор; | Дистиллятор автоматический LOIP LD-104.Номинальное напряжение питания 230 В± 10%, Частота 50 Гц. Производительность аппарата 3.5 л/ч. Расход воды 50±5 л/ч.Объем бака накопителя -8л. |
| 19 | штатив для титрования; | Штатив для бюреток металлический ШЛБ с набором лапок. |
| 20 | электроды; | Электрод стеклянный ЭС 10601 – диапозон измерения рН 0-12. Отклонение водородной характеристики от линейности в диапозоне измерений рН и температуре раствора 20 ОС не более ± 0.1 рН. Диапазон температур анализируемой среды от 0 ОС до 100 ОС. ЭСр 10103 – 4.2 Диапазон температур анализируемой среды от 20 ОС до 100 ОС. Концентрация КСl 4.2 (насыщенный раствор); Скорость истечения раствора КСl через внешний электролитический ключ при температуре 20±5 ОС от 0.3 -3.0 мл/сут. Датчик температуры ДТУ-3 -01 - Диапазон измеряемой температуры от -10 до 120 ОС; Время установления показаний не более 5 мин. |
| 21 | водяная баня; | Баня водяная 4-х местная UT – 4304. Объем ванны 12л; Мощность 0.8 кВт, Температура нагрева комнатная, +1- 99.90C , Точность ±10C. |
| 22 | песочная баня; | 1-местная; Не электрическая. |
| 23 | магнитные мешалки; | Мультитест ПС 11, Скорость вращения о-600 об/мин.Максимальный объем перемешиваемой жидкости 100мл. Питание мешалки осуществляется от источника переменного тока с напряжением 12-15 В.Потребляемая мощность не более 5 Вт. |
| 24 | колбонагреватели; | КН-500, Температура нагрева до +450оС. Рабочий режим- нагрев непрерывный. Мощность нагревателя, Вт. 150/250/350/450 |
| 25 | набор для тонкослойной хроматографии; | Включает в себя пластины и лабораторное оборудование, необходимое для проведения анализов методом тонкослойной хроматографии. |
| 26 | иономер-кондуктометр; | Анион 4100; Мультитест ИПЛ. Диапазон измерения ЭДС электродной системы от -2000 до + 2000 мВ. С дискретностью измерения 1 и 0.1 мВ. Диапазон измерения значений рН (рХ) от -2 до 14 ед. рН с дискретностью измерения 0.01 и 0.001 ед рН (рХ).. Предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерения ЭДС ±2 мВ. Предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерения рН (рХ) ±0.02 ед. рН. Предел допускаемой абсолютной погрешности автоматической температурной компенсации (АТК) результатов измерений рН±0.04 ед. рН. |
| 27 | вискозиметр Энглера; | Вискозиметр Энглера ВУ- (далее по тексту вискозиметр) предназначен для измерения условной вязкости нефтепродуктов при сравнении времени истечения жидкости определенной температуры и объема со временем истечения дистиллированной воды при +20 ºС. |
| 28 | термостат; | ВИС –Т- 01 серии МАСТЕР. Теплоноситель- Вода дистиллированная от 5-90 0С. Блок регулирования температуры погружной циркуляционный МОЗМ серии МАСТЕР. |
| 29 | прибор для определения температуры вспышки в закрытом тигле; | ТВЗ – 2 ПХП, ГОСТ 6536, Температура окружающей среды -10 - + 50 оС.; Источник электропитания - переменный ток 220 В ± 5%; 50 Гц |
| 30 | аппарат АРН-ЛАБ-03 для определения фракционного состава нефтепродуктов; | Диапозон температур в помещении от +15оС до +35 оС. Относительная влажность не более 80; Атмосферное давление от 86.6 до 106.7 кПа. Номинальное напряжение питания 230 В ± 10%., Частота 50 (60) Гц. |
| 31 | прибор для определения вспышки по Мартенс-Пенскому; | Автоматический тестер Пенски-Мартенса с закрытым тиглем измеряет температуру вспышки при наиболее низкой температуре, то есть при температуре, когда поджиг приводит к возгоранию паров образца. PMA 5 пригоден для испытания на горючесть биодизеля, смесевого биодизеля. |
| 32 | насос для отбора проб воздуха; | Насос для отбора пробы предназначен для отбора проб воздуха в пробоотборные пакеты при реализации в лаборатории процедуры контроля качества результатов измерений в соответствии с условиями применения методики в лаборатории |
| 33 | пылемер; | Приборы для определения концентрации и (или) дисперсного состава, т. е. распределения по размерам (в осн. в интервале от менее 1 мкм до неск. десятков мкм), взвешенных в атм. воздухе или пром. газах твердых частиц (пыли, дымы) аэрозолей. Концентрацию пыли можно измерять без отбора пробы запыленного газа и с ее отбором. |
| 34 | газоадсорбционные трубки; | Корпус трубки обычно выполняется из стекла. В качестве адсорбента, заполняющего трубку, используют различные материалы (в зависимости от конкретной задачи) — например, активированный уголь, силикагель, гопкалит, стекло, полимеры различных марок. |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| II Технические средства (при необходимости) |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | специальные столы для весов | Установлены |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | вытяжной шкаф; | Вытяжной шкаф с подключенной вентиляционной системой |
| 2 | лабораторные столы; | Установлены |

6.1.3.	Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине (модулю) 
из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей) в качестве основной литературы, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль).

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа 
не менее 25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке.

Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе 
в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 
к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости).

Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем учебным дисциплинам (модулям).

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся.

6.2.3. Перечень необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства.

| № п/п | Наименование лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства | Код и наименование учебной дисциплины (модуля) | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пакет MS Office / неисключительные права OfficeStd 2019 SNGL OLV NL Each Acdmc AP (021-10632) | ПМ.01. Определение оптимальных средств и методов анализа природных и промышленных материалов ПМ.02. Проведение качественных и количественных анализов природных и промышленных материалов с применением химических и физико-химических методов анализа ПМ.03. Организации лабораторно-производственной деятельности ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих Лаборант химического анализа ПМ.05. Производство ПАО «НЛМК» ОП.01Информационные технологии в профессиональной деятельности ОП.02. Органическая химия ОП.03. Аналитическая химия Программа ОП.04. Физическая и коллоидная химия | 300 |
| 2 | Microsoft windows 10 / неисключительные права WinHome 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine Legalization (KW9-00566); неисключительные права FQC-10360 WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Each Acdmc AP | ПМ.01. Определение оптимальных средств и методов анализа природных и промышленных материалов ПМ.02. Проведение качественных и количественных анализов природных и промышленных материалов с применением химических и физико-химических методов анализа ПМ.03. Организации лабораторно-производственной деятельности ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих Лаборант химического анализа ПМ.05. Производство ПАО «НЛМК» ПМ.05. Производство ПАО «НЛМК» ОП.01Информационные технологии в профессиональной деятельности ОП.02. Органическая химия ОП.03. Аналитическая химия Программа ОП.04. Физическая и коллоидная химия | 300 |

6.3. Требования к практической подготовке обучающихся

6.3.1. Практическая подготовка при реализации образовательных программ среднего профессионального образования направлена на совершенствование модели практико-ориентированного обучения, усиление роли работодателей при подготовке специалистов среднего звена путем расширения компонентов (частей) образовательных программ, предусматривающих моделирование условий, непосредственно связанных с будущей профессиональной деятельностью, а также обеспечения условий для получения обучающимися практических навыков и компетенций, соответствующих требованиям, предъявляемым работодателями к квалификациям специалистов, рабочих.

6.3.2. Образовательная организация самостоятельно проектирует реализацию образовательной программы и ее отдельных частей (дисциплины, междисциплинарные модули, междисциплинарные курсы, профессиональные модули, практика и другие компоненты) совместно с работодателем (профильной организацией) в форме практической подготовки с учетом требований ФГОС СПО и специфики получаемой профессии/специальности.

6.3.3. Образовательная деятельность в форме практической подготовки:

- реализуется на рабочем месте предприятия работодателя (профильной организации) при проведении практических и лабораторных занятий, выполнении курсового проектирования, всех видов практики и иных видов учебной деятельности;

- предусматривает демонстрацию практических навыков, выполнение, моделирование обучающимися определенных видов работ для решения практических задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью в условиях, приближенных 
к реальным производственным;

- может включать в себя отдельные лекции, семинары, мастер-классы, которые предусматривают передачу обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

6.3.4. Образовательная деятельность в форме практической подготовки должна быть организована на любом курсе обучения, охватывая дисциплины, междисциплинарные модули, профессиональные модули, все виды практики, предусмотренные учебным планом образовательной программы.

6.3.5. Практическая подготовка организуется в учебных, учебно-производственных лабораториях, мастерских, учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, учебных базах практики и иных структурных подразделениях образовательной организации, а также 
в специально оборудованных помещениях (рабочих местах) профильных организаций 
на основании договора о практической подготовке обучающихся, заключаемого между образовательной организацией и профильной организацией (работодателем), осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы.

6.3.6. Результаты освоения образовательной программы (ее отдельных частей) могут быть оценены в рамках промежуточной и государственной итоговой аттестации, организованных в форме демонстрационного экзамена, в том числе на рабочем месте работодателя (профильной организации).

6.4. Требования к организации воспитания обучающихся

6.4.1. Воспитание обучающихся при освоении ими основной образовательной программы осуществляется на основе включаемых в настоящую образовательную программу примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной работы (приложение 5).

6.4.2. Рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы образовательная организация разрабатывает и утверждает самостоятельно с учетом 
примерных рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы.

6.4.3. В разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы имеют право принимать участие советы обучающихся, советы родителей, представители работодателей и (или) их объединений (при их наличии).

6.5. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы

6.5.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 26 Химическое, химико-технологическое производство,  и имеющими стаж работы в данной профессиональной области не менее трех лет.

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках 
и (или) профессиональных стандартах (при наличии).

Работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации  не реже одного раза в три года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.15 ФГОС СПО, а также в других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия полученных компетенций требованиям к квалификации педагогического работника.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих опыт деятельности не менее трех лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.15 ФГОС СПО, в общем числе педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей образовательной программы, должна быть не менее 25 процентов.

6.6. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы

6.6.1. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг 
по реализации образовательной программы

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы осуществляются в соответствии с Перечнем и составом стоимостных групп профессий и специальностей по государственным услугам по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования — программ подготовки специалистов среднего звена, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения, утвержденным Минпросвещения России 
ежегодно.

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы, определенное 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», включает в себя затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения 
с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников 
за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики».

# Раздел 7. Формирование оценочных материалов для проведения государственной итоговой аттестации

7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения по направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС СПО.

7.2. Выпускники, освоившие программы подготовки специалистов среднего звена, сдают ГИА в форме демонстрационного экзамена и защиты дипломного проекта (работы). Требования к содержанию, объему и структуре дипломной работы образовательная организация определяет самостоятельно с учетом ПООП-П.

Государственная итоговая аттестация завершается присвоением квалификации специалиста среднего звена: техник.

7.3. Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и оценочные материалы.

7.4. Примерные оценочные материалы для проведения ГИА включают типовые задания для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки.

Примерные оценочные материалы для проведения ГИА приведены в приложении 5.

7.5. Примерный цифровой паспорт компетенций выпускника приведен в приложении 5.

# Раздел 8. Разработчики примерной основной образовательной программы

Группа разработчиков

| ФИО | Организация, должность |
| --- | --- |
| Красникова Л.Н. | ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж», заместитель директора по учебной работе |
| Матросова Т.В. | ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж», преподаватель |

Руководители группы:

| ФИО | Организация, должность |
| --- | --- |
| Пятаева И.Г. | ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж», методист |

Оснвщение указано в п. 6.1.2.5