ПРИМЕРНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ»

Уровень профессионального образования

Среднее профессиональное образование

Образовательная программа

подготовки специалистов среднего звена

Специальность
13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования

(по отраслям)

На базе среднего общего образования

Квалификация выпускника

техник

| Утверждено протоколом федерального учебно-методического объединения в системе среднего профессионального образования по УГПС 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика: |  |
| --- | --- |
|  | (реквизиты утверждающего документа) |
| Зарегистрировано в государственном реестре примерных образовательных программ: |  |
|  | (регистрационный номер) |
|  | (реквизиты утверждающего документа) |

2025 год

Разработчики примерной образовательной программы «Профессионалитет»

| ФИО | Организация, должность |
| --- | --- |

| Организация-руководитель группы разработчиков: | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития профессионального образования» |
| --- | --- |
| Экспертные организации: |  |

Содержание

Раздел 1. Общие положения	4

1.1. Назначение примерной образовательной программы	4

1.2. Нормативные документы.	4

1.3. Перечень сокращений.	6

Раздел 2. Основные характеристики образовательной программы	6

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника	10

3.1. Области профессиональной деятельности выпускников:	10

3.2. Профессиональные стандарты	10

3.3. Осваиваемые виды деятельности	12

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы	13

4.1. Общие компетенции	13

4.2. Профессиональные компетенции	16

4.3. Матрица компетенций выпускника	24

Раздел 5. Примерная структура и содержание образовательной программы	138

5.1. Примерный учебный план	138

5.2. Примерный календарный учебный график	147

5.3. Примерные рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей	148

5.4. Примерная рабочая программа воспитания и примерный календарный план воспитательной работы	148

5.5. Практическая подготовка	148

5.6. Государственная итоговая аттестация	148

Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы	149

6.1. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной программы	149

6.2. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий	149

6.3. Кадровые условия реализации образовательной программы	149

6.4. Примерные расчеты финансового обеспечения реализации образовательной программы	150

Приложение 1. Примерные рабочие программы профессиональных модулей

Приложение 2. Примерные рабочие программы учебных дисциплин

Приложение 3. Примерное материально-техническое оснащение специальных помещений

Приложение 4. Порядок организации государственной итоговой аттестации

Приложение 5. Примерная рабочая программа воспитания

# Раздел 1. Общие положения

1.1. Назначение примерной образовательной программы

Настоящая примерная образовательная программа «Профессионалитет» (далее – ПОП-П) по специальности разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 октября 2023 г. N 797 (далее – ФГОС, ФГОС СПО).

ПОП-П разработана с учетом отраслевого подхода, предусматривающего механизмы трансформации до основной профессиональной образовательной программы, с учетом запросов конкретных работодателей.

ПОП-П определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального образования по специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия реализации образовательной программы.

ПОП-П разработана для реализации образовательной программы на базе среднего общего образования. Основная профессиональная образовательная программа (далее – образовательная программа), реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается образовательной организацией на основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального образования и положений федеральной основной общеобразовательной программы среднего общего образования, а также с учетом получаемой специальности среднего профессионального образования.

1.2. Нормативные документы.

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Порядок разработки примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования (Приказ Минпросвещения России от 08.04.2021 № 153);

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (Приказ Минпросвещения России от 27 октября 2023 г. N 797);

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования (Приказ Минпросвещения России от 24.08.2022 № 762);

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования (Приказ Минпросвещения России от 08.11.2021 № 800);

Положение о практической подготовке обучающихся (Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020);

Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение (Приказ Минпросвещения России от 14.07.2023 № 534);

Перечень профессий и специальностей среднего профессионального образования, реализация образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (приказ Минпросвещения России от 13.12.2023 N 932);

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391 
«Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07.09.2020 № 576н «Об утверждении профессионального стандарта «Механик судовой»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 06.07.2015 № 428н «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по организации эксплуатации электротехнического оборудования тепловой электростанции»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.04.2023 № 329н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных пунктов и управлению режимами работы муниципальных электрических сетей»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.04.2017 № 367н «Об утверждении профессионального стандарта «Наладчик-ремонтник электрооборудования металлорежущих станков»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31.08.2021 № 607н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по проектированию систем электропривода»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.09.2020 г.№ 660н «Об утверждении профессионального стандарта «Слесарь-электрик»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.11.2021 г. № 786н «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по обслуживанию и ремонту оборудования релейной защиты и автоматики электрических сетей»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.07.2019 г. № 510н «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по диагностике оборудования электрических сетей методами испытаний и измерений»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.11.2020 г. № 820н «Об утверждении профессионального стандарта «Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 03.10.2022 г. № 605н «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2020 г. № 755н «Об утверждении профессионального стандарта «Слесарь-ремонтник промышленного оборудования»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.08.2023 № 666н «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по эксплуатации электротехнического оборудования тепловой электростанции»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.09.2020 № 685н «Об утверждении профессионального стандарта «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07.04.2014 № 189н «Об утверждении профессионального стандарта «Слесарь по ремонту реакторно-турбинного оборудования»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 июля 2021 года № 515н «Об утверждении профессионального стандарта «Слесарь-сборщик металлоконструкций».

1.3. Перечень сокращений

ВЧ – вариативная часть образовательной программы;

ГИА – государственная итоговая аттестация;

ДЭ – демонстрационный экзамен;

МДК – междисциплинарный курс;

ОК – общие компетенции;

ОП – общепрофессиональный цикл;

ОТФ – обобщенная трудовая функция;

ОЧ – обязательная часть образовательной программы;

СГ – социально-гуманитарный цикл;

ПА – промежуточная аттестация;

ПК – профессиональные компетенции;

ПМ – профессиональный модуль;

ПМн – профессиональный модуль по направленности;

ПОП-П – примерная образовательная программа «Профессионалитет»;

ПП – профессиональный цикл;

ПС – профессиональный стандарт,

ТС – технические средства;

ТФ – трудовая функция;

УМК – учебно-методический комплект;

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования.

# Раздел 2. Основные характеристики образовательной программы

| Параметр | Данные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отрасли, для которых разработана ПОП-П | Атомная отрасль Горнодобывающая отрасль Лесная промышленность Машиностроение Металлургия Радиоэлектроника Строительная отрасль Топливно-энергетический комплекс Транспортная отрасль Фармацевтическая отрасль Химическая отрасль Электротехническая промышленность Сельское хозяйство |  |  |  |
| Профессиональные стандарты, соответствующих профессиональной деятельности выпускников | 17.107 Механик судовой (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 сентября 2020 года N 576н) 20.012 Работник по организации эксплуатации электротехнического оборудования тепловой электростанции (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 июля 2015 года N 428н) 16.019 Специалист по эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных пунктов и управлению режимами работы муниципальных электрических сетей (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 апреля 2023 года N 329н) 40.179 Наладчик-ремонтник электрооборудования металлорежущих станков (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 апреля 2017 года N 367н) 40.180 Специалист по проектированию систем электропривода (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 августа 2021 года N 607н) |  |  |  |
| Отраслевые профессиональные стандарты, соответствующие профессиональной деятельности выпускников | Горнодобывающая отрасль |  |  | Лесная промышленность |
|  | 40.048 «Слесарь-электрик» (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.09.2020 г. N 660н) 20.034 «Работник по обслуживанию и ремонту оборудования релейной защиты и автоматики электрических сетей» (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 09.11.2021 г. N 786н) 20.042 «Работник по диагностике оборудования электрических сетей методами испытаний и измерений» (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.07.2019 г. N 510н) |  |  | 40.048 «Слесарь-электрик» (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.09.2020 г. N 660н) |
|  | Машиностроение |  |  | Металлургия |
|  | 40.048 «Слесарь-электрик» (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.09.2020 г. N 660н) 16.090 «Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования» (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 23.11.2020 г. № 820н) 20.030 «Работник по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи» (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 03.10.2022 г. № 605н) |  |  | 40.077 Слесарь-ремонтник промышленного оборудования (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2020 г. № 755н) 20.016 Работник по эксплуатации электротехнического оборудования тепловой электростанции (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.08.2023 № 666н) 40.029 «Слесарь-сборщик металлоконструкций» (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 июля 2021 года № 515н) 40.048 Слесарь-электрик (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.09.2020 № 660н) 20.034 Работник по обслуживанию и ремонту оборудования релейной защиты и автоматики электрических сетей (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09 ноября 2021 № 786н) |
|  | Строительная отрасль |  |  | Топливно-энергетический комплекс |
|  | 16.090 «Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования» (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 23.11.2020 г. № 820н) |  |  | 40.048 «Слесарь-электрик» (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.09.2020 г. N 660н) |
|  | Транспортная отрасль |  |  | Электротехническая промышленность |
|  | 40.048 «Слесарь-электрик» (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.09.2020 г. N 660н) |  |  | 40.048 «Слесарь-электрик» (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.09.2020 г. N 660н) |
|  | Атомная отрасль |  |  | Химическая отрасль |
|  | 40.048 «Слесарь-электрик» (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.09.2020 г. № 660н) |  |  | 40.048 Слесарь-электрик (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.09.2020 № 660н) 40.067 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 сентября 2020 года N 685н) 24.004 Слесарь по ремонту реакторно-турбинного оборудования (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 апреля 2014 года N 189н) |
| Специализированные допуски для прохождения практики, в том числе по охране труда и возраст до 18 лет | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Прохождение противопожарного инструктажа Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте Группа по электробезопасности не ниже III |  |  |  |
| Реквизиты ФГОС СПО | Приказ Минпросвещения России от 27 октября 2023 г. № 797 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» |  |  |  |
| Квалификация выпускника | техник |  |  |  |
| Направленности (при наличии): | Направленность 1. Электроэнергетика Направленность 2. Промышленная электроавтоматика |  |  |  |
| Дополнительные квалификации по профессии рабочих, должности служащих, рекомендуемые отраслью | Горнодобывающая отрасль |  |  | Лесная промышленность |
|  | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики Электромонтер по испытаниям и измерениям Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования Электрослесарь подземный |  |  | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |
|  | Машиностроение |  |  | Металлургия |
|  | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию |  |  | Слесарь - ремонтник Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций Слесарь по сборке металлоконструкций Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике |
|  | Строительная отрасль |  |  | Топливно-энергетический комплекс |
|  | Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования Слесарь-электромонтажник Слесарь электрик по ремонту электрооборудования Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий |  |  | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования Стропальщик Электромонтер по обслуживанию подстанций Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей Электромонтер оперативно-выездной бригады |
|  | Транспортная отрасль |  |  | Электротехническая промышленность |
|  | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудовани |  |  | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования |
|  | Атомная отрасль |  |  | Химическая отрасль |
|  | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования |  |  | Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования Слесарь по ремонту реакторно-турбинного оборудования Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике |
| Нормативный срок и объем реализации на базе ООО: на базе СОО: | 3 года 10 месяцев / 5940 ак. ч. 2 года 10 месяцев / 4464 ак. ч. |  |  |  |
| Срок и объем реализации образовательной программы, рекомендованный отраслью на базе ООО | Горнодобывающая отрасль | Лесная промышленность |  |  |
|  | 3 года 4 месяца/ 5076 ак. ч. | 3 года 10 месяцев / 5940 ак. ч. |  |  |
|  | Машиностроение | Металлургия |  |  |
|  | 3 года 6 месяцев/4446 ак.ч. | 2 года 10 месяцев / 4464 ак. ч. |  |  |
|  | Строительная отрасль | Топливно-энергетический комплекс |  |  |
|  | 3 года 10 месяцев / 5940 ак. ч. | 3 года 10 месяцев / 5940 ак. ч. |  |  |
|  | Транспортная отрасль | Электротехническая промышленность |  |  |
|  | 3 года 10 месяцев / 5940 ак. ч. | 3 года 8 месяцев/5580 ак.ч. |  |  |
|  | Атомная отрасль | Химическая отрасль |  |  |
|  | 3 года 10 месяцев / 5940 ак. ч. | 3 года 10 месяцев / 5940 ак. ч. |  |  |
| Объем практики (всего/из них производственной практики) | 900/576 |  |  |  |
| Структура образовательной программы | Объем, в ак.ч. |  | в т.ч. в форме практической подготовки |  |
| Обязательная часть образовательной программы | 2952 |  | 1346 |  |
| социально-гуманитарный цикл | 408 |  | 58 |  |
| общепрофессиональный цикл | 644 |  | 162 |  |
| профессиональный цикл | 1684 |  | 1126 |  |
| в т.ч. практика: - учебная - производственная | 900 - 324 - 576 |  | 900 - 324 - 576 |  |
| Вариативная часть образовательной программы | 1296 |  | 1296 |  |
| в т.ч. дополнительный профессиональный блок (не менее 50% объема вариативной части образовательной программы), включая цифровой образовательный модуль | 648 |  | 648 |  |
| ГИА в форме демонстрационного экзамена и защиты дипломного проекта (работы) | 216 |  | 216 |  |
| Всего | 4464 |  | 2858 |  |

# Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

3.1. Области профессиональной деятельности выпускников:

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство,
17 Транспорт, 
20 Электроэнергетика,
40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности.

3.2. Профессиональные стандарты

Перечень профессиональных стандартов, учитываемых при разработке ПОП-П:

| № | Код и Наименование ПС | Реквизиты утверждения | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 17.107 Механик судовой | Приказ Минтруда России от 7 сентября 2020 года N 576н | ОТФ А Обеспечение технической эксплуатации двигательной установки и вспомогательных механизмов на уровне эксплуатации | ТФ А/04.5 Эксплуатация электрооборудования, электронной аппаратуры и систем управления |
|  |  |  |  | ТФ А/05.5 Техническое обслуживание и ремонт электрического и электронного оборудования |
|  | 20.012 Работник по организации эксплуатации электротехнического оборудования тепловой электростанции | Приказ Минтруда России от 6 июля 2015 г. N 428н | ОТФ A Выполнение простых работ организационного и технического обеспечения эксплуатации электротехнического оборудования ТЭС | ТФ A/02.5 Выполнение простых работ по планированию эксплуатации электротехнического оборудования |
|  |  |  |  | ТФ А/03.5 Выполнение простых работ по обеспечению потребности в товарах и материалах для эксплуатации электротехнического оборудования |
|  |  |  |  | ТФ A/01.5 Выполнение простых работ по подготовке и внесению изменений в электрические схемы и инструкции, копированию регламентирующих документов для работников по эксплуатации электротехнического оборудования |
|  | 16.019 Специалист по эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных пунктов и управлению режимами работы муниципальных электрических сетей | Приказ Минтруда России от 17 апреля 2014 года N 266н | ОТФ A Обеспечение эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных пунктов | ТФ A/03.5 Контроль соблюдения персоналом правил трудового распорядка, требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на рабочем месте |
|  |  |  |  | ТФ A/01.5 Проверка технического состояния трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  |  |  |  | ТФ A/02.5 Осуществление работ по техническому обслуживанию и ремонту трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  | 40.179 Наладчик-ремонтник электрооборудования металлорежущих станков | Приказ Минтруда России от 19 апреля 2017 года N 367н | ОТФ B Капитальный ремонт, наладка после ремонта электрических и электронных систем металлорежущих станков | ТФ В/01.4 Капитальный ремонт электрических и электронных систем металлорежущих станков |
|  |  |  | ОТФ С Неплановый ремонт, наладка после ремонта электрических и электронных систем металлорежущих станков | ТФ С/01.5 Диагностика неисправностей и проведение непланового ремонта электрических и электронных систем металлорежущих станков |
|  |  |  |  | ТФ С/02.5 Наладка металлорежущих станков после непланового ремонта электрических и электронных систем |
|  | 40.180 Специалист по проектированию систем электропривода | Приказ Минтруда России от 31 августа 2021 г. № 607н | ОТФ А Разработка и оформление рабочей документации системы электропривода | ТФ А/01.6 Разработка текстовой и графической частей рабочей документации системы электропривода |

3.3. Осваиваемые виды деятельности

Направленность: Электроэнергетика

| Наименование видов деятельности | Код и наименование ПМ |
| --- | --- |
| Виды деятельности (общие) |  |
| Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования | ПМ.01Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования |
| Освоение видов работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих | ПМ.04. Освоение видов работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих |
| Виды деятельности по выбору |  |
| Организационное обеспечение эксплуатации, технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования (по выбору) | ПМн.02 Организационное обеспечение эксплуатации, технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования (по выбору) |
| Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования энергоустановок (по выбору) | ПМн.03 Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования энергоустановок (по выбору) |

Направленность: Промышленная электроавтоматика

| Наименование видов деятельности | Код и наименование ПМ |
| --- | --- |
| Виды деятельности (общие) |  |
| Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования | ПМ.01Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования |
| Освоение видов работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих | ПМ.04. Освоение видов работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих |
| Виды деятельности по выбору |  |
| Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования с автоматизированными системами управления (по выбору) | ПМн.02 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования с автоматизированными системами управления (по выбору) |
| Разработка и оформление технической документации электрического и электромеханического оборудования (по выбору) | ПМн.03 Разработка и оформление технической документации электрического и электромеханического оборудования (по выбору) |

# Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

4.1. Общие компетенции

| Код ОК | Формулировка компетенции | Знания, умения |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Умения: |
|  |  | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части |
|  |  | определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы |
|  |  | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы |
|  |  | владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах |
|  |  | оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |
|  |  | Знания: |
|  |  | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить |
|  |  | структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях |
|  |  | основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте |
|  |  | методы работы в профессиональной и смежных сферах |
|  |  | порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Умения: |
|  |  | определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации |
|  |  | выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска |
|  |  | оценивать практическую значимость результатов поиска |
|  |  | применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач |
|  |  | использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности |
|  |  | использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |
|  |  | Знания: |
|  |  | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности |
|  |  | приемы структурирования информации |
|  |  | формат оформления результатов поиска информации |
|  |  | современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и |
|  |  | программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | Умения: |
|  |  | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности |
|  |  | применять современную научную профессиональную терминологию |
|  |  | определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи |
|  |  | определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности, выявлять источники финансирования |
|  |  | презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности |
|  |  | определять источники достоверной правовой информации |
|  |  | составлять различные правовые документы |
|  |  | находить интересные проектные идеи, грамотно их формулировать и документировать |
|  |  | оценивать жизнеспособность проектной идеи, составлять план проекта |
|  |  | Знания: |
|  |  | содержание актуальной нормативно-правовой документации |
|  |  | современная научная и профессиональная терминология |
|  |  | возможные траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | основы предпринимательской деятельности, правовой и финансовой грамотности |
|  |  | правила разработки презентации |
|  |  | основные этапы разработки и реализации проекта |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Умения: |
|  |  | организовывать работу коллектива и команды |
|  |  | взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
|  |  | Знания: |
|  |  | психологические основы деятельности коллектива |
|  |  | психологические особенности личности |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Умения: |
|  |  | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке |
|  |  | проявлять толерантность в рабочем коллективе |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила оформления документов |
|  |  | правила построения устных сообщений |
|  |  | особенности социального и культурного контекста |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | Умения: |
|  |  | проявлять гражданско-патриотическую позицию |
|  |  | демонстрировать осознанное поведение |
|  |  | описывать значимость своей специальности |
|  |  | применять стандарты антикоррупционного поведения |
|  |  | Знания: |
|  |  | сущность гражданско-патриотической позиции |
|  |  | традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений |
|  |  | значимость профессиональной деятельности по специальности |
|  |  | стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Умения: |
|  |  | соблюдать нормы экологической безопасности |
|  |  | определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности |
|  |  | организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства |
|  |  | организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона |
|  |  | эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности |
|  |  | основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности |
|  |  | пути обеспечения ресурсосбережения |
|  |  | принципы бережливого производства |
|  |  | основные направления изменения климатических условий региона |
|  |  | правила поведения в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Умения: |
|  |  | использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей |
|  |  | применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности |
|  |  | пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности |
|  |  | Знания: |
|  |  | роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека |
|  |  | основы здорового образа жизни |
|  |  | условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности |
|  |  | средства профилактики перенапряжения |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Умения: |
|  |  | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы |
|  |  | участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы |
|  |  | строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности |
|  |  | кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) |
|  |  | писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы |
|  |  | основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) |
|  |  | лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности |
|  |  | особенности произношения |
|  |  | правила чтения текстов профессиональной направленности |

4.2. Профессиональные компетенции

| Виды деятельности | Код и наименование компетенции | Показатели освоения компетенции |
| --- | --- | --- |
| Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования | ПК 1.1. Выполнять операции по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования. | Навыки: |
|  |  | технического обслуживания и ремонта электрических систем, распределительных щитов, электромоторов, генераторов, а также электросистем и оборудования постоянного и переменного тока. |
|  |  | Умения: |
|  |  | читать электрические и простые электронные схемы, обнаруживать неисправности в электроцепях, места дефектов и принимать меры по предотвращению повреждений, эксплуатировать электроприводы и системы управления ими, эксплуатировать электрические преобразователи, генераторы и их системы управления. |
|  |  | Знания: |
|  |  | устройство и принципы действия электрических машин и электрооборудования; методика технического обслуживания и ремонта электрооборудования, способы обнаружения неисправностей, основы монтажа электрооборудования. |
|  | ПК 1.2. Проводить диагностику и испытания электрического и электромеханического оборудования. | Навыки: |
|  |  | проведения диагностики и профилактических испытаний электрооборудования |
|  |  | Умения: |
|  |  | читать электрические и простые электронные схемы, обнаруживать неисправности в электроцепях, места дефектов и принимать меры по предотвращению повреждений, эксплуатировать электроприводы и системы управления ими, эксплуатировать электрические преобразователи, генераторы и их системы управления. |
|  |  | Знания: |
|  |  | устройство и принципы действия электрических машин и электрооборудования; методика технического обслуживания и ремонта электрооборудования, способы обнаружения неисправностей. |
|  | ПК 1.3. Осуществлять оценку производственно-технических показателей работы электрического и электромеханического оборудования. | Навыки: |
|  |  | осуществления оценки производственно-технических показателей работы электрооборудования. |
|  |  | Умения: |
|  |  | читать электрические и простые электронные схемы, обнаруживать неисправности в электроцепях, места дефектов и принимать меры по предотвращению повреждений, эксплуатировать электроприводы и системы управления ими, эксплуатировать электрические преобразователи, генераторы и их системы управления |
|  |  | Знания: |
|  |  | устройство и принципы действия электрических машин и электрооборудования; методика технического обслуживания и ремонта электрооборудования, способы обнаружения неисправностей. |
| Организационное обеспечение эксплуатации, технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования (по выбору) | ПК 2.1. Осуществлять планирование работ по эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. | Навыки: |
|  |  | подготовки перечня и графиков работ по текущей эксплуатации электрического и электромеханического оборудования и плана их выполнения, подготовки и внесения изменений в электрические схемы, указания и рекомендации по режимам эксплуатации оборудования, производственные инструкции |
|  |  | Умения: |
|  |  | определять состав и последовательность необходимых действий при выполнении работ по эксплуатации электротехнического оборудования, предусматривать необходимые ресурсы, выполнять чертежи и читать электрические схемы, вести техническую документацию, контролировать наличие и исправность инструмента, оснастки, приспособлений и инвентаря, средств индивидуальной и коллективной защиты |
|  |  | Знания: |
|  |  | назначение, виды, принцип действия и технические данные электротехнического оборудования, технологический процесс производства электрической энергии, схемы, конструктивные особенности и эксплуатационные характеристики, правила эксплуатации электротехнического оборудования в нормальных, ремонтных, аварийных и послеаварийных режимах работы, состав и нормы расхода товаров и материалов на производство работ по эксплуатации электротехнического оборудования, правила выполнения электрических и технологических схем, стандарты выполнения конструкторской документации, характерные неисправности и повреждения электротехнического оборудования и устройств, способы их определения и устранения. |
|  | ПК 2.2. Разрабатывать документацию по эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. | Навыки: |
|  |  | подготовки перечня и графиков работ по текущей эксплуатации электрического и электромеханического оборудования и плана их выполнения, подготовки и внесения изменений в электрические схемы, указания и рекомендации по режимам эксплуатации оборудования, производственные инструкции |
|  |  | Умения: |
|  |  | определять состав и последовательность необходимых действий при выполнении работ по эксплуатации электротехнического оборудования, предусматривать необходимые ресурсы, выполнять чертежи и читать электрические схемы, вести техническую документацию. |
|  |  | Знания: |
|  |  | назначение, виды, принцип действия и технические данные электротехнического оборудования, технологический процесс производства электрической энергии, схемы, конструктивные особенности и эксплуатационные характеристики, правила эксплуатации электротехнического оборудования в нормальных, ремонтных, аварийных и послеаварийных режимах работы, состав и нормы расхода товаров и материалов на производство работ по эксплуатации электротехнического оборудования, правила выполнения электрических и технологических схем, стандарты выполнения конструкторской документации, характерные неисправности и повреждения электротехнического оборудования и устройств, способы их определения и устранения. |
|  | ПК 2.3. Контролировать соблюдение персоналом требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. | Навыки: |
|  |  | работы с персоналом в части соблюдения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности |
|  |  | Умения: |
|  |  | вести документации установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения; определять и проводить анализ опасных и вредных факторов на производстве; контролировать соблюдение персоналом правил и норм охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной и трудовой дисциплины, организовывать рабочие места, их техническое оснащение |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила и нормы охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии |
| Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования энергоустановок (по выбору) | ПК 3.1. Проводить диагностику технического состояния электрического и электромеханического оборудования энергоустановок. | Навыки: |
|  |  | проведения проверки технического состояния электрооборудования энергоустановок для выявления нарушений и дефектов в их работе |
|  |  | Умения: |
|  |  | оценивать производственно-технических показателей работы энергоустановок в штатном и аварийном режимах, проводить визуальное наблюдение, инструментальное обследование и испытание энергоустановок, оценивать их техническое состояние |
|  |  | Знания: |
|  |  | документы, регламентирующие деятельность по эксплуатации энергоустановок, правила эксплуатации электротехнических установок, технологии производства работ по техническому обслуживанию и ремонту энергоустановок |
|  | ПК 3.2. Осуществлять проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования энергоустановок. | Навыки: |
|  |  | выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования энергоустановок в соответствии с требованиями технической, технологической и эксплуатационной документации |
|  |  | Умения: |
|  |  | пользоваться технической и технологической документацией при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования энергоустановок, проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования энергоустановок |
|  |  | Знания: |
|  |  | документы, регламентирующие деятельность по эксплуатации энергоустановок, правила эксплуатации электротехнических установок, технологии производства работ по техническому обслуживанию и ремонту энергоустановок |
| Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования с автоматизированными системами управления (по выбору) | ПК 2.1. Осуществлять ремонт, наладку и обслуживание электрического и электромеханического оборудования. | Навыки: |
|  |  | ремонта, наладки и обслуживания электрооборудования с автоматизированными системами управления, программирования станков с числовым программным управлением |
|  |  | Умения: |
|  |  | проверять работоспособность и проводить ремонт оборудования с автоматизированным управлением технологическим процессом, пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями, читать конструкторскую и технологическую документацию, производить пуско-наладочные работы станков с ЧПУ |
|  |  | Знания: |
|  |  | виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту и обслуживанию оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса, регламент технического обслуживания оборудования с автоматизированным управлением технологическим процессом, назначение, режимы работы, правила эксплуатации станков с ЧПУ, принципы программирования станков с ЧПУ |
|  | ПК 2.2. Программировать электрическое и электромеханическое оборудование с автоматизированными системами управления. | Навыки: |
|  |  | программирования и настройки оборудования с автоматизированными системами управления, программирования станков с числовым программным управлением |
|  |  | Умения: |
|  |  | программировать системы автоматизации, настраивать и конфигурировать программируемые логические контроллеры в соответствии с принципиальными схемами подключения, осуществлять контроль и диагностику электрических и электронных систем |
|  |  | Знания: |
|  |  | основы теории и устройство систем автоматики, микроэлектронных и микропроцессорных систем автоматики, теоретические основы программирования средств автоматики, языки программирования промышленных контроллеров |
| Разработка и оформление технической документации электрического и электромеханического оборудования (по выбору) | ПК 3.1. Осуществлять разработку и оформление текстовой и графической частей технической документации. | Навыки: |
|  |  | разработки и оформления технической документации электрического и электромеханического оборудования |
|  |  | Умения: |
|  |  | читать чертежи графической части рабочей и проектной документации, оценивать соответствие рабочей документации принятым проектным решениям проектной документации, выбирать способы и алгоритм работы в системе автоматизированного проектирования (САПР) для оформления чертежей |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила работы в САПР для оформления чертежей рабочей документации, типовые проектные решения узлов электрического и электромеханического оборудования, состав комплекта конструкторской документации. |
|  | ПК 3.2. Выполнять расчеты элементов электрического и электромеханического оборудования. | Навыки: |
|  |  | разработки и оформления текстовой и графической частей рабочей документации электрического и электромеханического оборудования |
|  |  | Умения: |
|  |  | производить расчеты элементов электрического и электромеханического оборудования |
|  |  | Знания: |
|  |  | порядок осуществления расчетов элементов электрического и электромеханического оборудования |
| Освоение видов работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих | ПК 4... | Навыки: |
|  |  | в зависимости от выбранной профессии рабочих, должности служащих |
|  |  | Умения: |
|  |  | в зависимости от выбранной профессии рабочих, должности служащих |
|  |  | Знания: |
|  |  | в зависимости от выбранной профессии рабочих, должности служащих |

4.3. Матрица компетенций выпускника

4.3.1. Матрица соответствия видов деятельности по ФГОС СПО профессиональным стандартам, квалификационным справочникам

Направленность: Электроэнергетика

| Наименование ВД | Код и наименование ПК | Код профессионального стандарта | Код и наименование обобщенной трудовой функции | Код и наименование трудовой функции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования | ПК 1.1. Выполнять операции по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования. | 17.107 | ОТФ А Обеспечение технической эксплуатации двигательной установки и вспомогательных механизмов на уровне эксплуатации | ТФ А/04.5 Эксплуатация электрооборудования, электронной аппаратуры и систем управления |
|  | ПК 1.2. Проводить диагностику и испытания электрического и электромеханического оборудования. |  |  | ТФ А/05.5 Техническое обслуживание и ремонт электрического и электронного оборудования |
|  | ПК 1.3. Осуществлять оценку производственно-технических показателей работы электрического и электромеханического оборудования. |  |  |  |
| Организационное обеспечение эксплуатации, технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования (по выбору) | ПК 2.1. Осуществлять планирование работ по эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. | 20.012 | ОТФ A Выполнение простых работ организационного и технического обеспечения эксплуатации электротехнического оборудования ТЭС | ТФ A/02.5 Выполнение простых работ по планированию эксплуатации электротехнического оборудования |
|  | ПК 2.2. Разрабатывать документацию по эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. |  |  | ТФ А/03.5 Выполнение простых работ по обеспечению потребности в товарах и материалах для эксплуатации электротехнического оборудования |
|  |  |  |  | ТФ A/01.5Выполнение простых работ по подготовке и внесению изменений в электрические схемы и инструкции, копированию регламентирующих документов для работников по эксплуатации электротехнического оборудования |
|  | ПК 2.3. Контролировать соблюдение персоналом требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. | 16.019 | ОТФ A Обеспечение эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных пунктов | ТФ A/01.5 Проверка технического состояния трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  |  |  |  | ТФ A/02.5 Осуществление работ по техническому обслуживанию и ремонту трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
| Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования энергоустановок (по выбору) | ПК 3.1. Проводить диагностику технического состояния электрического и электромеханического оборудования энергоустановок. | 16.019 | ОТФ A Обеспечение эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных пунктов | ТФ A/01.5 Проверка технического состояния трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  | ПК 3.2. Осуществлять проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования энергоустановок. |  |  | ТФ A/02.5 Осуществление работ по техническому обслуживанию и ремонту трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |

Направленность: Промышленная электроавтоматика

| Наименование видов деятельности | Код и наименование ПМ | Код профессионального стандарта | Код и наименование обобщенной трудовой функции | Код и наименование трудовой функции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования | ПК 1.1. Выполнять операции по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования. | 17.107 | ОТФ А Обеспечение технической эксплуатации двигательной установки и вспомогательных механизмов на уровне эксплуатации | ТФ А/04.5 Эксплуатация электрооборудования, электронной аппаратуры и систем управления |
|  | ПК 1.2. Проводить диагностику и испытания электрического и электромеханического оборудования. |  |  | ТФ А/05.5 Техническое обслуживание и ремонт электрического и электронного оборудования |
|  | ПК 1.3. Осуществлять оценку производственно-технических показателей работы электрического и электромеханического оборудования. |  |  |  |
| Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования с автоматизированными системами управления (по выбору) | ПК 2.1. Осуществлять ремонт, наладку и обслуживание электрического и электромеханического оборудования. | 40.179 | ОТФ B Капитальный ремонт, наладка после ремонта электрических и электронных систем металлорежущих станков | ТФ В/01.4 Капитальный ремонт электрических и электронных систем металлорежущих станков |
|  | ПК 2.2. Программировать электрическое и электромеханическое оборудование с автоматизированными системами управления. |  | ОТФ С Неплановый ремонт, наладка после ремонта электрических и электронных систем металлорежущих станков | ТФ С/01.5 Диагностика неисправностей и проведение непланового ремонта электрических и электронных систем металлорежущих станков |
|  |  |  |  | ТФ С/02.5 Наладка металлорежущих станков после непланового ремонта электрических и электронных систем |
| Разработка и оформление технической документации электрического и электромеханического оборудования (по выбору) | ПК 3.1. Осуществлять разработку и оформление текстовой и графической частей технической документации. | 40.180 | ОТФ А Разработка и оформление рабочей документации системы электропривода | ОТФ А/01.6 Разработка текстовой и графической частей рабочей документации системы электропривода |
|  | ПК 3.2. Выполнять расчеты элементов электрического и электромеханического оборудования. |  |  |  |

4.3.2. Матрица соответствия отраслевым требованиям дополнительных видов деятельности, компетенций выпускника, не отраженных в матрице компетенций выпускника по ФГОС СПО

| Дополнительные квалификации, компетенции (Атомная отрасль) | Соответствие ПС 40.048 Слесарь -электрик |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ | Наименование ВД | Код и наименование ПК |
| Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | ОТФ А Выполнение простых работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования | ТФ А/01.2 Ремонт и обслуживание осветительных электроустановок, сетей и вспомогательного цехового электрооборудования ТФ A/04.2 Выполнение простых слесарных, монтажных и такелажных работ при ремонте цехового электрооборудования | Выполнение работ по освоению профессии Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | ПК Х.1. Выполнять простые работы по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |
| Иметь навыки: Изучение конструкторской и технологической документации на обслуживаемые и ремонтируемые кабельные линии внутри цеха Подготовка рабочего места при ремонте и обслуживании кабельных и воздушных линий внутри цеха Выбор слесарных и электромонтажных инструментов и приспособлений для ремонта и обслуживания кабельных и воздушных линий внутри цеха Прокладка кабельных линий внутри цеха Надзор за состоянием кабельных трасс внутри цеха Ремонт кабельных трасс внутри цеха Уметь: Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту и обслуживанию кабельных линий Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту и обслуживанию кабельных линий Технология прокладки кабеля в зданиях Конструкция концевых заделок и соединительных муфт Методы оконцевания кабелей Назначение и способы профилактических испытаний кабелей Назначение и способы профилактических испытаний кабелей Назначение и способы профилактических испытаний кабелей Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту и обслуживанию кабельных линий Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности. Знать: Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту и обслуживанию кабельных линий Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту и обслуживанию кабельных линий Технология прокладки кабеля в зданиях Конструкция концевых заделок и соединительных муфт Методы оконцевания кабелей Назначение и способы профилактических испытаний кабелей Назначение и способы профилактических испытаний кабелей Назначение и способы профилактических испытаний кабелей Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту и обслуживанию кабельных линий Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |  |  |  |  |
|  | ОТФ Б Выполнение работ средней сложности по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования | ТФ В/01.3 Ремонт и обслуживание кабельных линий внутри цеха |  | ПК 5.3. Выполнять работы средней сложности по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Изучение конструкторской и технологической документации на обслуживаемую и ремонтируемую электрическую часть цехового технологического оборудования Подготовка рабочего места при ремонте и обслуживании электрической части цехового технологического оборудования Выбор слесарных и электромонтажных инструментов и приспособлений для ремонта и обслуживания электрической части цехового технологического оборудования Ремонт электрических устройств управления цехового технологического оборудования Обслуживание и ремонт местного освещения цехового технологического оборудования Ремонт и замена электрической проводки цехового технологического оборудования Ремонт и обслуживание устройств заземления цехового технологического оборудования Ремонт защитных кожухов и пультов управления электрической части цехового технологического оборудования Уметь: Читать электрические схемы и чертежи электрической части цехового технологического оборудования Читать чертежи общего вида цехового технологического оборудования Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту и обслуживанию электрической части цехового технологического оборудования Выбирать инструменты для производства работ по ремонту и обслуживанию электрической части цехового технологического оборудования Устранять неисправности устройств управления электрической части цехового технологического оборудования Ремонтировать и производить замену конечных выключателей цехового технологического оборудования Производить замену и ремонт элементов местного освещения цехового технологического оборудования Производить замену и сращивание электрической проводки цехового технологического оборудования Устанавливать и забивать заземляющие электроды цехового технологического оборудования Рихтовать металлические части кожухов и пультов электрической части цехового технологического оборудования Изготавливать металлические части кожухов и пультов электрической части цехового технологического оборудования Знать: Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту и обслуживанию электрической части технологического оборудования Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту и обслуживанию электрической части технологического оборудования Конструкция, назначение и виды технологического оборудования Конструкция, назначение и виды устройств управления технологического оборудования Устройство местного освещения технологического оборудования Способы сращивания проводов электрической части технологического оборудования Устройство систем заземления технологического оборудования Виды, конструкция, назначение и правила использования оборудования для изготовления металлических частей кожухов и пультов управления Материалы, используемые для ремонта кожухов и пультов управления Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту и обслуживанию электрической части технологического оборудования Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |  |  |  |  |
|  |  | ТФ B/02.3 Ремонт и обслуживание электрической части цехового технологического оборудования |  |  |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Изучение конструкторской и технологической документации на обслуживаемые и ремонтируемые цеховые электродвигатели мощностью свыше 10 кВт Подготовка рабочего места при ремонте и обслуживании цеховых электрических машин мощностью свыше 10 кВт Выбор слесарных и электромонтажных инструментов и приспособлений для ремонта и обслуживания цеховых электрических машин мощностью свыше 10 кВт Обслуживание и ремонт цеховых электродвигателей мощностью свыше 10 кВт Обслуживание и ремонт коллекторов цеховых электродвигателей мощностью свыше 10 кВт Статическая и динамическая балансировка роторов цеховых электродвигателей мощностью свыше 10 кВт после ремонта Проверка цеховых электродвигателей мощностью свыше 10 кВт после ремонта Уметь: Читать электрические схемы и чертежи цеховых электродвигателей Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту и обслуживанию цеховых электродвигателей Выбирать инструменты для производства работ по ремонту и обслуживанию цеховых электродвигателей Производить проверку состояния цеховых электродвигателей мощностью свыше 10 кВт в соответствии с регламентом Производить чистку цеховых электродвигателей мощностью свыше 10 кВт от грязи и пыли Производить контроль состояния поверхности щеток и колец коллектора цеховых электродвигателей мощностью свыше 10 кВт Производить притирку щеток к контактным кольцам цеховых электродвигателей мощностью свыше 10 кВт Производить разборку цеховых электродвигателей мощностью свыше 10 кВт Производить дефектацию и замену подшипников цеховых электродвигателей мощностью свыше 10 кВт Производить регулировку щеточного аппарата цеховых электродвигателей мощностью свыше 10 кВт Производить статическую и динамическую балансировку ротора цеховых электродвигателей мощностью свыше 10 кВт после ремонта Производить проверку цеховых электродвигателей мощностью свыше 10 кВт после ремонта |  |  |  |  |
| Знать: Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту и обслуживанию цеховых электродвигателей мощностью свыше 10 кВт Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту и обслуживанию цеховых электродвигателей мощностью свыше 10 кВт Виды, конструкция, назначение и область применения электрических машин Порядок и периодичность осмотра электродвигателей Устройство и порядок обслуживания коллектора электродвигателя Основные виды неисправностей электродвигателя и причины их возникновения Технология сборки и разборки электродвигателя Назначение статической и динамической балансировки ротора после ремонта электродвигателя Последовательность проверки отремонтированного электродвигателя Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту и обслуживанию цеховых электродвигателей мощностью свыше 10 кВт, напряжением до 1000 В Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |  |  |  |  |

| Дополнительные квалификации, компетенции (Горнодобывающая отрасль) | Соответствие ПС 40.048 Слесарь-электрик |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ | Наименование ВД |  | Код и наименование ПК |
| Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | А – Выполнение простых работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования | A/01.2 Ремонт и обслуживание осветительных электроустановок, сетей и вспомогательного цехового электрооборудования | Выполнение работ по профессии рабочего 18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования |  | ПК Х.1. Выполнять операции по техническому обслуживанию и ремонту осветительных электроустановок, сетей и вспомогательного цехового электрооборудования |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: выполнения работ по наладке, регулировке и проверке электрического и электромеханического оборудования использования основных инструментов выполнения работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования выполнения диагностики и технического контроля при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования использования основных измерительных приборов Знать: технические параметры, характеристики и особенности различных видов электрических машин классификацию основного электрического и электромеханического оборудования отрасли элементы систем автоматики, их классификацию, основные характеристики и принципы построения систем автоматического управления электрическим и электромеханическим оборудованием классификацию и назначением электроприводов, физические процессы в электроприводах выбор электродвигателей и схем управления устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы электроснабжений и защиты технологию ремонта внутренних сетей, кабельных линий, электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующий аппаратуры условия эксплуатации электрооборудования физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, области применения, правила эксплуатации, электрического и электромеханического оборудования пути и средства повышения долговечности оборудования Уметь: организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования использовать материалы и оборудование для осуществления наладки, регулировки и проверки электрического и электромеханического оборудования использовать основные виды монтажного и измерительного инструмента подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, определять оптимальные варианты его использования эффективно использовать материалы и оборудование прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и электромеханического оборудования определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем проводить анализ неисправностей электрооборудования эффективно использовать оборудование для диагностики и технического контроля оценивать эффективность работы электрического и электромеханического оборудования осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования осуществлять метрологическую поверку изделий производить диагностику оборудования и определение его ресурсов |  |  |  |  |  |
| Дополнительные квалификации, компетенции (Горнодобывающая отрасль) | Соответствие ПС 20.034 Работник по обслуживанию и ремонту оборудования релейной защиты и автоматики электрических сетей |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |  |
|  | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ | Наименование ВД |  | Код и наименование ПК |
| Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики | ОТФ А – Выполнение простых видов работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА | ТФ А/02.3 Производство простых видов работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА | Выполнение работ по профессии рабочего 19854 Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики |  | ПК Х.1 Выполнять простые работы по техническому обслуживанию и ремонту устройств релейной защиты и автоматики электрических сетей |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: выполнять слесарные работ при ремонте простых защит выполнять монтаж простых защит по программе выполнять простые работ по чертежам, схемам, эскизам изготавливать и наносить на устройства рза и оперативные элементы (ключи, накладки) надписей, указывающих их назначение, в соответствии с диспетчерскими наименованиями проводить монтаж всех типов предохранителей в приводах и на панелях устройств рза проверять устройства рза или отдельных их элементов в лаборатории под руководством работника более высокой квалификации с применением поверочной и измерительной аппаратуры разбирать, ремонтировать аппаратуру и налаживать простые защиты и обрабатывать по чертежу изоляционных материалов собирать испытательные схемы для проверки, наладки простых защит в мастерской под руководством работника более высокой квалификации устранять элементарные неисправности аппаратуры рза чистка контактов и контактных поверхностей простых защит в мастерской под руководством работника более высокой квалификации Знать: источники и схемы питания постоянного и переменного оперативного тока конструкции и защитные характеристики автоматических выключателей назначение слесарного и монтерского инструмента, применяемого при ремонте простых защит общие сведения о материалах, применяемых при ремонте простых защит основы энергетики, электротехники и автоматики основные требования к релейной защите основные требования при проверках релейной защиты и автоматики приводы высоковольтных выключателей и основы дистанционного управления ими приемы работ по разборке, ремонту, сборке и регулированию механической и электрической части электромеханических реле принцип действия реле классификация реле порядок выполнения работ по техническому обслуживанию простых защит основы технической механики, физики общие сведения об источниках и схемах электропитания оперативного тока, применяемых на объектах электроэнергетики режим работы аккумуляторных батарей сведения об устройствах рза, применяемых на оборудовании электрических сетей способы проверки сопротивления изоляции и испытания ее повышенным напряжением устройство универсальных и специальных приспособлений, монтерского инструмента и средств измерений электроизмерительные приборы и электрические измерения требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве Уметь: настраивать простые защиты работать в бригаде по техническому обслуживанию и ремонту устройств рза пользоваться измерительной и испытательной аппаратурой при техническом обслуживании и ремонте устройств рза пользоваться слесарным и монтерским инструментом при техническом обслуживании и ремонте устройств рза разбирать и собирать механические и электрические части простых защит разделывать, сращивать, изолировать и паять провода устройств рза применять сетевые компьютерные технологии, стандартные офисные приложения на уровне пользователя применять средства пожаротушения производить работы с соблюдением требований безопасности оказывать первую помощь при несчастных случаях на производстве |  |  |  |  |  |
| Дополнительные квалификации, компетенции (Горнодобывающая отрасль) | Соответствие ПС 20.042 Работник по диагностике оборудования электрических сетей методами испытаний и измерений |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |  |
|  | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ | Наименование ВД |  | Код и наименование ПК |
| Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики | В – Проведение испытаний и измерение параметров оборудования электрических сетей | В/01.4 Выполнение испытаний и измерение параметров оборудования электрических сетей | Выполнение работ по профессии рабочего 19834 Электромонтер по испытаниям и измерениям |  | ПК Х.1 Проводить испытания и измерения параметров оборудования электрических сетей |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: проведения испытаний и измерения параметров оборудования электрических сетей Знать: правила по охране труда при работе на высоте приемы работ и последовательность операций при выполнении испытаний и измерении параметров оборудования электрических сетей Уметь: самостоятельно оценивать результаты проведенных исследований на соответствие объекта исследования нормативным требованиям структурировать и приводить данные наблюдений к унифицированным единицам измерений выявлять неточности первичных данных и результаты их обработки работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, специализированными программами на базовом уровне |  |  |  |  |  |
| Дополнительные квалификации, компетенции (Горнодобывающая отрасль) | Соответствие ЕКС, ЕТКС или иным классификаторам |  | Виды деятельности по запросу работодателя Код и наименование |  |  |
|  | Раздел | Должностные характеристики | Наименование ВД |  | Код и наименование ПК |
| Электрослесарь подземный | Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС), 2024 Выпуск №4 ЕТКС Выпуск утвержден Постановлением Минтруда России от 12 августа 2003 г. N 61 Раздел ЕТКС «Добыча и обогащение угля и сланца, строительство угольных и сланцевых шахт и разрезов» | § 24. Электрослесарь подземный 3-го разряда | Выполнение видов работ по профессии рабочего 19915 Электрослесарь подземный |  | ПК Х.1 Анализировать эффективность энергосберегающих технологий при выполнении работ по обслуживанию и ремонту электрооборудования очистных и подготовительных участков шахты ПК Х.2 Применять современное оборудование в схемах технологического процесса подготовительных и очистных забоев |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: устранения всех выявленных в начале смены неисправностей электроустановок, механизмов, оборудования и инструментов; монтажа, демонтажа, ремонта обслуживаемого оборудования; производства электрогазосварочных работ в шахте; выполнения других работ аналогичной сложности и работ под руководством электрослесаря подземного более высокой квалификации. Уметь: выявлять и устранять возникающие неполадки текущего характера при производстве работ; пользоваться специальной технологической оснасткой, в том числе в условиях повышенного радиационного фона; проверять состояние аккумуляторных батарей, доливка или замена электролита; проводить отбор проб масла и его замена в обслуживаемом оборудовании. Знать: назначение, конструкции, принцип работы, нормы и объемы технического обслуживания монтируемого оборудования; требования, предъявляемые к монтажу, регулированию, испытанию и приемке обслуживаемых машин, механизмов и устройств; правила и способы безопасного производства этих работ; устройство и назначение применяемых контрольно-измерительных приборов, инструментов и правила пользования ими; устройство и правила технической эксплуатации низковольтных электроустановок; основы электротехники, слесарные и монтажные работы. |  |  |  |  |  |
| Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (Горнодобывающая отрасль) | Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС), 2024 Выпуск №4 ЕТКС Выпуск утвержден Постановлением Минтруда России от 12 августа 2003 г. N 61 Раздел ЕТКС «Общие профессии горных и горнокапитальных работ» | § 88. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4-го разряда | Выполнение работ по профессии рабочего Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования |  | ПК Х.1. Выполнять монтаж, демонтаж, заземление, ремонт, опробование и техническое обслуживание электрической части простых машин, узлов и механизмов, ПК Х.2. Выполнять монтаж, демонтаж, заземление, ремонт, опробование и техническое обслуживание средств сигнализации и освещения, распределительных, абонентских кабельных и телефонных сетей. |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ; проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования; сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования; прогнозирования отказов, определения ресурсов и обнаружения дефектов электробытовой техники, программирования электрического и электромеханического оборудования с автоматизированными системами управления; разработки алгоритмов управления в соответствии с технологическим процессом; Уметь: выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, электродвигателей; выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций; выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов; выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты; выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие; читать электрические схемы различной сложности; выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия; выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом; применять безопасные приемы ремонта пользоваться инструментами и контрольноизмерительными приборами при выполнении технического обслуживании и ремонте оборудования; читать электрические схемы различной сложности; выполнять ремонт осветительных установок, силовых трансформаторов, электродвигателей; ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом; применять безопасные приемы ремонта разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком; производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования; устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла; производить межремонтное обслуживание электродвигателей, работать с программируемым электрическим и электромеханическим оборудованием с автоматизированными системами управления; - разрабатывать алгоритмы управления электрического и электромеханического оборудования с автоматизированными системами управления; Знать: способы и правила монтажа, демонтажа, ремонта, испытания и наладки обслуживаемого электрооборудования; устройство и назначение электрических машин; конструкцию и монтажные схемы пускорегулирующей аппаратуры; правила снятия и включения тока высокого напряжения; схемы коммутации цеховых распределительных устройств и подстанций; схемы соединений статорных и роторных обмоток электродвигателей; расчет и выбор сечения проводов и кабелей; технические условия на испытание отремонтированных электрических машин, аппаратов и приборов; правила работы на электротехнических установках; инструкции по наладке и пробному пуску электрооборудования; технологию обработки металлов и производства электрогазосварочных работ; инструкции: по производству электросварочных работ в подземных выработках, надшахтных зданиях, по устройству заземления, по применению электроэнергии в тупиковых выработках газовых шахт и рудников, по осмотру, ремонту и испытанию шахтных гибких кабелей, по осмотру и ревизии взрывобезопасного рудничного электрооборудования. |  |  |  |  |  |
| Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования (Горнодобывающая отрасль) | Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочиx Утвержден Постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-30 Раздел ЕТКС «Слесарные и слесарно-сборочные работы» | § 182. Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования 4-го разряда | Выполнение вида деятельности по профессии рабочего 19792 Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования | ПК Х.1 Проводить диагностику и определять неисправности электронных блоков и узлов оборудования ПК Х.2 Производить ремонт и техническое обслуживание оборудования с устройствами программного управления ПК Х.3 Вводить программы вручную и контролировать их отработку на системах программного управления ПК Х.4 Владение цифровыми технологиями в профессиональной деятельности |  |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: подготовки средств измерения к поверке (калибровке) ежедневного технического осмотра, проверки и контроля технического состояния средств автоматики и приборов технологического оборудования подготовки к работе рабочего места, оборудования, инструмента, приспособлений и содержание их в надлежащем состоянии оформления установленной документации перед началом и при завершении работ определения причины повреждений и отказов, восстановление работоспособности оборудования средств автоматики и приборов технологического оборудования монтажа и настройки со снятием схем отдельных узлов, блоков и механизмов электромеханических и электрических элементов обслуживаемого оборудования средней сложности, контрольно- измерительных приборов, средств автоматики использования цифровых технологий при наладке, диагностировании электронных блоков и узлов Уметь: проводить диагностирование неисправностей электронных блоков и узлов с точностью до сменного блока или типового элемента замены программными средствами или автономными приборами осуществлять ремонт, техническое обслуживание, сборку, проверку, испытание, монтаж, наладку и сдачу в эксплуатацию электронных, электрических и электромеханических элементов оборудования контрольно-измерительных приборов, средств автоматики и электроавтоматики, систем вычислительной техники, станков и другого оборудования с устройствами программного управления с заменой или доводкой и подгонкой сменных узлов, блоков и механизмов в составе технологического оборудования выполнять ремонт и регулирование электронных, электрических и электромеханических блоков и узлов, аналого-цифровых устройств, регулируемых электроприводов, устройств программного управления производить ввод программ вручную и контроль их отработки на системах программного управления составлять алгоритмы работы электронных аппаратов с использованием цифровых технологий Знать: технические требования, предъявляемые к работоспособности электронных устройств методы диагностирования и способы тестирования электронных блоков и узлов; методы и порядок обслуживания оборудования устройство и назначение электронных устройств, алгоритм их функционирования и взаимосвязь с другими устройствами конструктивные и электрические особенности электронных устройств и блоков методы ремонта и восстановления сменных электронных узлов и блоков основы программирования, точной механики, автоматики, вычислительной техники программное обеспечение электронных аппаратов |  |  |  |  |  |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (Горнодобывающая отрасль) | Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочиx Утвержден Постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-30 Раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» | § 343. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (2-го разряда) | Выполнение работ по профессии рабочего 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |  | ПК Х.1. Выполнять ремонт и обслуживание осветительных электроустановок, сетей и вспомогательного электрооборудования ПК Х.2. Осуществлять ремонт и обслуживание электрических аппаратов ПК Х.3 Выполнять простые слесарные, монтажные и такелажные работы при ремонте электрооборудования |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: выполнения отдельных несложных работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования под руководством электромонтера более высокой квалификации; монтажа и ремонта распределительных коробок, клеммников, предохранительных щитков и осветительной арматуры; проведения очистки и продувки сжатым воздухом электрооборудования с частичной разборкой, промывкой и протиркой деталей, чистки контактов и контактных поверхностей, разделки, сращивания, изоляции и пайки проводов напряжением до 1000 В; прокладки установочных проводов и кабелей; обслуживания и ремонта солнечных и ветровых энергоустановок мощностью до 50 кВт; выполнения простых слесарных, монтажных и плотничных работ при ремонте электрооборудования; Уметь: выполнять простые слесарные, монтажные и плотничные работы при ремонте электрооборудования, подключать и отключать электрооборудование и выполнять простейшие измерения; работать пневмо- и электроинструментом; выполнять такелажные работы с применением простых грузоподъемных средств и кранов, управляемых с пола; проводить проверку и измерение мегомметром сопротивления изоляции распределительных сетей статоров и роторов электродвигателей, обмоток трансформаторов, вводов и выводов кабелей. Знать: устройство и принцип работы электродвигателей, генераторов, трансформаторов, коммутационной и пускорегулирующей аппаратуры, аккумуляторов и электроприборов; основные виды электротехнических материалов, их свойства и назначение; правила и способы монтажа и ремонта электрооборудования в объеме выполняемой работы; наименование, назначение и правила пользования применяемым рабочим и контрольно-измерительным инструментом и основные сведения о производстве и организации рабочего места; приемы и способы замены, сращивания и пайки проводов низкого напряжения; правила оказания первой помощи при поражении электрическим током; правила техники безопасности при обслуживании электроустановок в объеме квалификационной группы II; приемы и последовательность производства такелажных работ |  |  |  |  |  |

| Дополнительные квалификации, компетенции (Лесная промышленность) | Соответствие ПС 40.048 Слесарь -электрик |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ | Наименование ВД | Код и наименование ПК |
| Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования | А Выполнение простых работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования | A/01.2 Ремонт и обслуживание осветительных электроустановок, сетей и вспомогательного цехового электрооборудования | Выполнение работ по профессии Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 19861 | ПК Х.1. Выполнять ремонт и обслуживание осветительных электроустановок, сетей и вспомогательного цехового электрооборудования |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Изучение конструкторской и технологической документации на обслуживаемые и ремонтируемые цеховые осветительные электроустановки Подготовка рабочего места при ремонте и обслуживании цеховых осветительных электроустановок Выбор слесарных и электромонтажных инструментов для ремонта и обслуживания цеховых осветительных электроустановок Разметка мест установки осветительных электроустановок и трасс прокладки электропроводок в цехе Обслуживание цеховых осветительных электроустановок Замена отдельных элементов цеховых осветительных установок Ремонт и замена электропроводки в цехе Прокладка электропроводки в цехе Измерение изоляции кабелей мегомметром в условиях цеха Ремонт системы заземления и зануления в условиях цеха Знать: Материалы и изделия, применяемые для ремонта осветительных электроустановок Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для ремонта осветительных электроустановок Устройство осветительных электроустановок Основные элементы осветительных электроустановок Принципиальные схемы осветительных установок промышленных и административных зданий Устройство трехпроводной трехфазной системы электроснабжения с изолированной и заземленной нейтралью Основы конструкции и принципы работы электрических источников света Типы современных светильников, их устройство и области применения Методики расчета электрического освещения Электрические схемы питания осветительных установок Виды распределительных устройств осветительных установок Порядок проведения планово-предупредительных осмотров и ремонтов цеховых осветительных электроустановок Общие сведения об устройстве электропроводок Виды электропроводок, конструкции и марки проводов Способы установки и крепления электропроводки Правила работы с мегомметром Устройство системы заземления и зануления Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении электромонтажных работ Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасност Уметь: Читать электрические схемы и чертежи осветительных электроустановок, сетей и вспомогательного цехового электрооборудования Подготавливать рабочее место в соответствии с требованиями рационального и безопасного выполнения работ Выбирать инструменты и приспособления, соответствующие производимым работам Производить разметку мест установки цеховых осветительных электроустановок и трасс электропроводки в соответствии с рабочей документацией Проверять величину сопротивления изоляции сетей цехового рабочего и аварийного освещения, дежурного освещения Проверять исправность цеховых светильников, понижающих трансформаторов Производить дефектацию, ремонт и замену пусковой аппаратуры, выключателей, розеток, светильников, скоб и креплений цехового электрооборудования Производить ремонт и замену участков цеховой электропроводки Производить дефектацию, ремонт и замену элементов конструкции контрольных кабелей цехового электрооборудования Производить замер сопротивления изоляции мегомметром в соответствии с требованиями инструкций по безопасности и правилами проведения работ на цеховом электрооборудовании Производить освидетельствование и ремонт системы заземления и зануления цехового вспомогательного оборудования |  |  |  |  |
|  |  | A/02.2 Ремонт и обслуживание цеховых электрических аппаратов напряжением до 1000 В |  | ПК Х.2. Осуществлять ремонт и обслуживание цеховых электрических аппаратов напряжением до 1000 В |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Изучение конструкторской и технологической документации на обслуживаемые и ремонтируемые цеховые электрические аппараты напряжением до 1000 В Подготовка рабочего места при ремонте и обслуживании цеховых электрических аппаратов напряжением до 1000 В Выбор слесарных и электромонтажных инструментов и приспособлений для ремонта и обслуживания цеховых электрических аппаратов напряжением до 1000 В Ремонт, проверка и обслуживание пускорегулирующей аппаратуры цехового электрооборудования напряжением до 1000 В Ремонт и обслуживание контакторов и магнитных пускателей цехового электрооборудования напряжением до 1000 В Ремонт и обслуживание предохранителей, рубильников и пакетных выключателей цехового электрооборудования напряжением до 1000 В Ремонт и обслуживание реостатов цехового электрооборудования напряжением до 1000 В Ремонт и обслуживание цеховых распределительных устройств без установленного оборудования напряжением до 1000 В Исправление механических повреждений каркасов и ограждающих конструкций распределительных устройств цехового электрооборудования Уметь: Читать электрические схемы и чертежи цеховых электрических аппаратов напряжением до 1000 В Подготавливать рабочее место в соответствии с требованиями рационального и безопасного выполнения работ на цеховом электрооборудовании Выбирать инструменты и приспособления, соответствующие производимым работам на цеховом электрооборудовании Заменять поврежденные или изношенные детали контакторов и магнитных пускателей цехового электрооборудования напряжением до 1000 В Заменять обгоревшие контакты выключателей цехового электрооборудования напряжением до 1000 В Рихтовать, зачищать ножи рубильников напряжением до 1000 В Заменять пружины, патроны, плавкие вставки предохранителей и пакетных выключателей цехового электрооборудования напряжением до 1000 В Устранять неисправности в контактных соединениях цехового электрооборудования напряжением до 1000 В Ремонтировать и заменять резисторы цехового электрооборудования напряжением до 1000 В Ремонтировать механическую часть реостатов цехового электрооборудования напряжением до 1000 В Производить ремонт механических поврежденных каркасов и ограждающих конструкций распределительных устройств цехового электрооборудования Знать: Материалы и изделия, применяемые для ремонта электрических аппаратов напряжением до 1000 В Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для ремонта электрических аппаратов напряжением до 1000 В Классификация электрических аппаратов Назначение, конструктивное исполнение, технические характеристики и область применения электрических аппаратов Общие сведения о распределительных устройствах силовых электроустановок Основные виды неисправностей пускорегулирующей аппаратуры Технология ремонта пускорегулирующей аппаратуры Устройство контакторов и магнитных пускателей Устройство предохранителей, рубильников и пакетных выключателей Устройство и основные неисправности реостатов Конструкция распределительных устройств Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при ремонте и обслуживании электрических аппаратов напряжением до 1000 В Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |  |  |  |  |
|  |  | A/03.2 Ремонт и обслуживание цеховых электрических машин мощностью до 10 кВт, напряжением до 1000 В |  | ПК Х.3. Осуществлять ремонт и обслуживание цеховых электрических машин мощностью до 10 кВт, напряжением до 1000 В |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Изучение конструкторской и технологической документации на цеховые сухие трансформаторы и электродвигатели напряжением до 1000 В Подготовка рабочего места при ремонте и обслуживании цеховых трансформаторов и электродвигателей Выбор слесарных и электромонтажных инструментов и приспособлений для ремонта и обслуживания цеховых сухих трансформаторов и электродвигателей Ремонт и обслуживание цеховых сухих силовых трансформаторов напряжением до 1000 В Ремонт и обслуживание цеховых сварочных трансформаторов Ремонт и обслуживание цеховых электродвигателей мощностью до 10 кВт и напряжением до 1000 В Уметь: Читать электрические схемы и чертежи цеховых трансформаторов и электродвигателей напряжением до 1000 В Подготавливать рабочее место в соответствии с требованиями рационального и безопасного выполнения работ на цеховых электрических машинах мощностью до 10 кВт и напряжением до 1000 В Выбирать инструменты и приспособления, соответствующие производимым работам на цеховых электрических машинах мощностью до 10 кВт и напряжением до 1000 В Выявлять неисправности цеховых сухих силовых трансформаторов напряжением до 1000 В Устранять неисправности кожуха и обмоток цеховых сухих силовых трансформаторов напряжением до 1000 В Выявлять неисправности цеховых сварочных трансформаторов Устранять неисправности выводного провода, корпуса и обмоток цеховых сварочных трансформаторов Производить дефектацию и подготовку к ремонту цеховых электродвигателей мощностью до 10 кВт, напряжением до 1000 В Производить ремонт обмоток цеховых электродвигателей мощностью до 10 кВт Производить ремонт токособирательной системы цеховых электродвигателей мощностью до 10 кВт Производить ремонт щеточного механизма, подшипников и валов цеховых электродвигателей мощностью до 10 кВт Производить балансировку роторов и якорей цеховых электродвигателей Знать: Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для ремонта трансформаторов Назначение и устройство силовых трансформаторов Виды повреждений сухих силовых трансформаторов Порядок осмотра сухих силовых трансформаторов Конструкция сварочных трансформаторов Характерные неисправности сварочных трансформаторов Порядок осмотра сварочных трансформаторов Типы, конструкция и классификация электродвигателей мощностью до 10 кВт Устройство асинхронных электродвигателей мощностью до 10 кВт Устройство обмоток электродвигателей мощностью до 10 кВт Устройство токособирательной системы электродвигателя мощностью до 10 кВт Состав и устройство механической части электродвигателя мощностью до 10 кВт Виды и правила использования станов для балансировки роторов и якорей электродвигателей мощностью до 10 кВт Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при ремонте и обслуживании трансформаторов и электродвигателей Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |  |  |  |  |
|  |  | A/04.2 Выполнение простых слесарных, монтажных и такелажных работ при ремонте цехового электрооборудования |  | ПК. Х.4 Выполнять простые слесарные, монтажные и такелажные работы при ремонте цехового электрооборудования |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Изучение конструкторской и технологической документации на выполнение слесарных, монтажных и такелажных работ при ремонте цехового электрооборудования Подготовка рабочего места в соответствии с требованиями рационального и безопасного выполнения работ при ремонте цехового электрооборудования Выбор инструментов для производства слесарных и монтажных работ при ремонте цехового электрооборудования Производство такелажных работ при ремонте цехового электрооборудования Сборка разъемных соединений при ремонте цехового электрооборудования Сборка неразъемных соединений при ремонте цехового электрооборудования Изготовление простых деталей при ремонте цехового электрооборудования Уметь: Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту цехового электрооборудования Выбирать инструменты для слесарных и монтажных работ при ремонте цехового электрооборудования Выбирать схемы строповки и стропы для перемещения деталей при ремонте цехового электрооборудования Стропить и перемещать грузы при помощи талей, тельферов и лебедок при ремонте цехового электрооборудования Пользоваться домкратами для подъема и перемещения деталей цехового электрооборудования Собирать резьбовые соединения цехового электрооборудования с контролем момента затяжки Собирать шпоночные соединения цехового электрооборудования с припиливанием шпонки Выполнять сборку соединений цехового электрооборудования с натягом, запрессовкой и тепловой сборкой Производить ручную и механизированную клепку цехового электрооборудования Соединять детали цехового электрооборудования развальцовкой и отбортовкой Изготавливать спиральные пружины, скобы, перемычки, наконечники, контакты для цехового электрооборудования Изготавливать металлические конструкции под электроприборы цехового оборудования Размечать и резать листовой и профильный прокат при ремонте цехового электрооборудования Размечать и сверлить отверстия ручными электро- и пневмоинструментами при ремонте цехового электрооборудования Подгонять детали с опиловкой стыков при ремонте цехового электрооборудования Знать: Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства слесарных и монтажных работ Требования, предъявляемые к производству работ по перемещению грузов Грузоподъемные механизмы и приспособления, используемые при ремонте цехового электрооборудования Характеристики и правила использования реечных, винтовых и гидравлических домкратов Виды резьбовых, шлицевых и шпоночных соединений Виды, конструкция, назначение и правила использования оборудования и приспособлений для запрессовки Виды, конструкция, назначение и правила использования оборудования и приспособлений для клепки Виды, конструкция, назначение и правила использования оборудования и приспособлений для развальцовки и отбортовки Виды, конструкция, назначение и правила использования оборудования и приспособлений для сверления Виды, конструкция, назначение и правила использования оборудования и приспособлений для разметки и резки листовой и профильной стали Электротехнические материалы и их применение Электроизоляционные материалы Правила строповки и перемещения грузов Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении слесарных, монтажных и такелажных работ Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |  |  |  |  |

| Дополнительные квалификации, компетенции (Машиностроение) |  |  | Соответствие ПС 40.048 Слесарь-электрик |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ | Наименование ВД | Код и наименование ПК |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |  |  | А Выполнение простых работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования | A/01.2 Ремонт и обслуживание осветительных электроустановок, сетей и вспомогательного цехового электрооборудования | Освоение профессии рабочего 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | ПК Х.1 Выполнять простые работы по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Выполнения простых работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования Знать: материалы и изделия, применяемые для ремонта осветительных электроустановок виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для ремонта осветительных электроустановок устройство осветительных электроустановок основные элементы осветительных электроустановок принципиальные схемы осветительных установок промышленных и административных зданий устройство трехпроводной трехфазной системы электроснабжения с изолированной и заземленной нейтралью основы конструкции и принципы работы электрических источников света типы современных светильников, их устройство и области применения методики расчета электрического освещения электрические схемы питания осветительных установок виды распределительных устройств осветительных установок порядок проведения планово-предупредительных осмотров и ремонтов цеховых осветительных электроустановок общие сведения об устройстве электропроводок виды электропроводок, конструкции и марки проводов способы установки и крепления электропроводки правила работы с мегомметром устройство системы заземления и зануления виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении электромонтажных работ требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности Уметь: читать электрические схемы и чертежи осветительных электроустановок, сетей и вспомогательного цехового электрооборудования подготавливать рабочее место в соответствии с требованиями рационального и безопасного выполнения работ выбирать инструменты и приспособления, соответствующие производимым работам производить разметку мест установки цеховых осветительных электроустановок и трасс электропроводки в соответствии с рабочей документацией проверять величину сопротивления изоляции сетей цехового рабочего и аварийного освещения, дежурного освещения проверять исправность цеховых светильников, понижающих трансформаторов производить дефектацию, ремонт и замену пусковой аппаратуры, выключателей, розеток, светильников, скоб и креплений цехового электрооборудования производить ремонт и замену участков цеховой электропроводки производить дефектацию, ремонт и замену элементов конструкции контрольных кабелей цехового электрооборудования производить замер сопротивления изоляции мегомметром в соответствии с требованиями инструкций по безопасности и правилами проведения работ на цеховом электрооборудовании производить освидетельствование и ремонт системы заземления и зануления цехового вспомогательного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные квалификации, компетенции (Машиностроение) |  | Соответствие ПС 16.090 Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования |  |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |
|  |  | Код и наименование ОТФ |  | Код и наименование ТФ | Наименование ВД | Код и наименование ПК |
| Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию |  | А – Выполнение подготовительных и сопутствующих работ по обслуживанию и текущему ремонту домовых электрических систем и оборудования |  | A/01.2 Подготовка материально-технических средств для ремонтных работ на домовых электрических системах и оборудовании | Выполнение работ по профессии 19812 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | ПК Х.1 Подготавливать материально-технические средства для ремонтных работ на домовых электрических системах и оборудовании |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: подготовки материально-технических средств для ремонтных работ на домовых электрических системах и оборудовании Знать: требования охраны труда при проведении работ по сортировке и доставке материалов основы электротехники в объеме выполняемой работы приемы работы с пневматическими и электрическими дрелями и на сверлильных станках припой и флюсы, применяемые при пайке и правила пайки способы прокладки проводов в газовых трубах, на роликах и тросовых подвесках способ обработки навивочно-уплотнительных материалов правила включения электрических машин назначение и способы применения вспомогательных приспособлений и расходных материалов, используемых при монтажных и ремонтных работах на домовых электрических системах и оборудовании правила применения средств индивидуальной защиты виды и назначение материалов, приборов, оборудования и предъявляемые к ним требования по эксплуатации и ремонту устройство и принцип действия несложных электрических машин мощностью до 50 квт, приборов, пусковой аппаратуры регламент монтажа и установки несложных электрических машин мощностью до 50 квт, приборов, пусковой аппаратуры и технические условия на их монтаж правила пользования механизированным инструментом Уметь: выполнять требования охраны труда и пожарной безопасности при выполнении подготовительных и вспомогательных работ использовать необходимые приспособления для вскрытия упаковки приборов и оборудования разделять провода и кабели в зависимости от конструкции проводника пользоваться электромонтажным оборудованием (измерительными приборами, ручным и электрическим инструментом) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A/02.2 Выполнение технологического обслуживания и профилактического ремонта оборудования, механизмов и инструментов, применяемых при монтаже, техническом обслуживании и ремонте домовых электрических систем и оборудования |  | ПК Х.2 Осуществлять технологическое обслуживания и профилактический ремонта оборудования, механизмов и инструментов, |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: осуществления технологического обслуживания и профилактического ремонта оборудования, механизмов и инструментов, Уметь: выявлять причины неисправности в работе оборудования и механизмов, применяемых при монтаже, техническом обслуживании и ремонте домовых электрических систем и оборудования определять методы устранения простой неисправности в работе оборудования и механизмов, применяемых при монтаже, техническом обслуживании и ремонте домовых электрических систем и оборудования пользоваться инструментом и приспособлениями для устранения неисправности в работе оборудования и механизмов, применяемых при монтаже, техническом обслуживании и ремонте домовых электрических систем и оборудования осуществлять простой профилактический ремонт оборудования и механизмов, применяемых при монтаже, техническом обслуживании и ремонте домовых электрических систем и оборудования Знать: устройство и технические характеристики оборудования и механизмов, применяемых при монтаже, техническом обслуживании и ремонте домовых электрических систем и оборудования основы электротехники в объеме выполняемой работы; устройство и принцип работы машин постоянного и переменного тока мощностью свыше 50 до 100 квт правила эксплуатации оборудования и механизмов, применяемых при монтаже, техническом обслуживании и ремонте домовых электрических систем и оборудования порядок выполнения простого ремонта оборудования и механизмов, применяемых при монтаже, техническом обслуживании и ремонте домовых электрических систем и оборудования требования охраны труда при ремонте оборудования и механизмов, применяемых при монтаже, техническом обслуживании и ремонте домовых электрических систем и оборудования номенклатура материалов, изделий, инструмента и приспособлений, применяемых при монтаже, техническом обслуживании и ремонте домовых электрических систем и оборудования пускорегулирующая аппаратура средней сложности допустимые нагрузки при работе электромашин способы наладки щеточного механизма электродвигателя |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные квалификации, компетенции - (Машиностроение) |  |  | Соответствие ПС 20.030 Работник по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |
|  |  |  | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ | - Наименование ВД | Код и наименование ПК |
| - Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий |  |  | А Подготовка и выполнение отдельных технологических операций по ремонту кабельных линий электропередачи | А/02.2 Выполнение отдельных технологических операций по ремонту кабельных линий электропередачи | - Выполнение работ по профессии рабочего 19859 Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий | X.2 Выполнять отдельные технологические операции по ремонту кабельных линий электропередачи |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: восстановление защиты кабелей от механических повреждений вспомогательные работы при демонтаже, ремонте и монтаже муфт кабельных линий электропередачи выполнение земляных работ, в том числе в охранных зонах кабельных линиях электропередачи. покраска металлоконструкций и уложенного на них кабеля разборка, ремонт и сборка простой арматуры и оборудования кабельных линии напряжением до 10 кв под руководством электромонтера более высокой квалификации устройство верхнего слоя кабельных траншей, установка защитного покрытия кабеля, выемка из траншеи демонтированной муфты и концов кабеля с очисткой от земли при замене кабеля Уметь: засыпать соединительные муфты и очищать трубки стальными ершами при сборке и установке коллекторов кабелей маслонаполненных оказывать первую помощь пострадавшим на производстве подготавливать к покраске, протирать перед установкой и красить антикоррозионным составом соединительные муфты применять приемы безопасной работы с инструментами и приспособлениями применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ применять средства пожаротушения (огнетушитель) протягивать кабели по роликам и укладывать на конструкции с выправкой и установкой прокладок и хомутов в кабельных коллекторах распаковывать баки питания маслонаполненных кабелей расшивать и устанавливать на домкраты барабаны кабельные проводить работы с соблюдением требований охраны труда устанавливать защитные прокладки Знать: инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве назначение монтажных приспособлений и конструкций общие сведения о кабельных и прошпарочных массах, припоях и флюсах, материалах, применяемых для ремонта кабельных линий электропередачи общие сведения о работах, выполняемых под напряжением требования охраны труда при работе с инструментом и приспособлениями правила погрузки и перевозки кабеля и кабельных барабанов правила производства земляных работ (в том числе в зоне прохождения кабельных линий электропередачи) правила хранения кабелей, способы раскатки кабелей с барабанов слесарный, мерительный и специальный инструмент для кабельных работ требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и производственной санитарии, регламентирующие деятельность по трудовой функции элементарные сведения о марках и областях применения кабелей и кабельной арматуры, в том числе кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена |  |  |  |  |  |  |

| Дополнительные квалификации, компетенции (Металлургия) |  | Соответствие ПС 40.077 Слесарь-ремонтник промышленного оборудования |  |  |  |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код и наименование ОТФ |  |  | Код и наименование ТФ |  | Наименование ВД |  | Код и наименование ПК |  |  |  |  |  |  |  |
| Слесарь-ремонтник |  | ОТФ С Текущий ремонт оборудования средней сложности, капитальный ремонт простого оборудования |  |  | ТФ С/01.3 Дефектация механизмов оборудования средней сложности ТФ С/05.3 Дефектация простого оборудования |  | Выполнение отдельных видов работ по профессии 18559 Слесарь ремонтник |  | ПК Х.1 Проводить дефектацию механизмов оборудования и простого оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: выполнения дефектации механизмов оборудования и простого оборудования Уметь: читать чертежи механизмов оборудования средней сложности и простого оборудования; подготавливать рабочее место для наиболее рационального и безопасного выполнения работ по дефектации механизмов оборудования средней сложности и простого оборудования; выбирать оборудование, инструменты и приспособления для производства работ по дефектации механизмов оборудования средней сложности и простого оборудования; использовать контрольно-измерительный инструмент для оценки степени износа механизмов оборудования средней сложности и простого оборудования; производить визуальную оценку наличия дефектов и степени износа механизмов оборудования средней сложности и простого оборудования; проверять соосность валов механизмов оборудования средней сложности; принимать решения о ремонте или замене узлов и деталей механизмов оборудования средней сложности и простого оборудования Знать: требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по дефектации механизмов оборудования средней сложности и простого оборудования; виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по дефектации механизмов оборудования средней сложности и простого оборудования; методы дефектации механизмов оборудования средней сложности и простого оборудования; виды износа механизмов оборудования средней сложности и простого оборудования и простого оборудования; устройство и принцип действия ременной передачи, муфт; типичные дефекты простого оборудования; виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ; требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при выполнении работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ТФ С/02.3 Разборка и сборка механизмов оборудования средней сложности ТФ С/03.3 Ремонт механизмов оборудования средней сложности ТФ С/06.3 Разборка и сборка простого оборудования ТФ С/07.3 Ремонт простого оборудования |  |  |  | ПК Х.2 Выполнять ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин с соблюдением требований охраны труда, пожарной и промышленной и экологической безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Выполнения ремонта узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин с соблюдением требований охраны труда, пожарной и промышленной и экологической безопасности Уметь: производить сборку механизмов оборудования средней сложности в соответствии с технической документацией; выбирать смазочные материалы, применяемые для данного оборудования; производить разборку механизмов оборудования средней сложности в соответствии с технической документацией; производить измерения деталей и узлов механизмов оборудования средней сложности при помощи контрольно-измерительных инструментов; производить разметку цилиндрических поверхностей деталей механизмов оборудования средней сложности; выполнять опиливание и распиливание деталей механизмов оборудования средней сложности различной конфигурации; выполнять шабрение плоских поверхностей деталей механизмов оборудования средней сложности; контролировать качество выполняемых работ при слесарной обработке деталей механизмов оборудования средней сложности с помощью контрольно-измерительных инструментов; разбирать дефектные резьбовые, штифовые соединения простого оборудования; удалять дефектные паяные и сварные соединения простого оборудования; производить сборку узлов и деталей простого оборудования в правильной технологической последовательности; производить перемещение простого оборудования в пределах рабочего места; производить восстановление деталей простого оборудования сваркой и наплавкой; ремонтировать резьбовые, штифтовые, заклепочные, соединения простого оборудования ремонтировать паяные и сварные соединения простого оборудования; производить ремонт и замену зубчатой пары, червячного колеса, звездочек и цепей простого оборудования; ремонтировать базовые и корпусные детали простого оборудования. Знать: последовательность монтажа, демонтажа, сборки, разборки механизмов оборудования средней сложности, разборки и сборки шкивов, муфт, простого оборудования: наименования, маркировка и правила применения масел, моющих составов и смазок; методы и способы контроля качества разборки и сборки механизмов оборудования средней сложности; виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования оборудования, инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту механизмов оборудования средней сложности; виды ремонтов промышленного оборудования средней сложности; типичные дефекты и способы устранения дефектов при выполнении слесарной обработки; способы распиливания криволинейных отверстий, опиливания деталей различной конфигурации, шабрения плоских поверхностей; правила и последовательность проведения измерений, методы и способы контроля размеров деталей и узлов после слесарной и механической обработки; методы сборки при ремонте оборудования; методы и способы контроля качества разборки и сборки механизмов простого оборудования; правила проведения грузоподъемных операций при перемещении грузов в пределах рабочего места; области применения газовой и электродуговой сварки, порядок подготовки деталей к сварке и наплавке типичные дефекты резьбовых соединений, способы восстановления резьбовой пары, ремонта штифтов, удаления деформированных заклепок, исправления деформированного отверстия под заклепку; способы разделки, очистки мест под сварку и пайку методы ремонта зубчатых и цепных передач виды и конструкция базовых и корпусных деталей, методы ремонта; виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по сборке и разборке простого оборудования; требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при сборке и разборке простого оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ТФ С/04.3 Регулировка механизмов оборудования средней сложности ТФ С/08.3 Регулировка простого оборудования |  |  |  | ПК Х.3 Осуществлять техническое обслуживание узлов и механизмов отремонтированного оборудования, агрегатов и машин |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: выполнение работ по регулировке механизмов оборудования средней сложности, простого оборудования; использование контрольно-измерительных инструментов для контроля качества выполняемых работ по регулировке простого оборудования; контроль качества работ по регулировке механизмов оборудования средней сложности; Уметь: регулировать механизмы оборудования средней сложности, простого оборудования в правильной технологической последовательности; производить балансировку шкивов механизмов оборудования средней сложности; регулировать управляемые муфты механизмов оборудования средней сложности; использовать контрольно-измерительные инструменты для контроля качества выполняемых работ по регулировке механизмов оборудования средней сложности; контролировать качество выполнения работ по регулировке простого оборудования; проводить испытания простого оборудования в правильной последовательности; Знать: технологическая последовательность операций при выполнении регулировочных работ; способы выполнения регулировки механизмов оборудования средней сложности способы балансировки шкивов и регулировки управляемых муфт; методы контроля качества при выполнении работ по регулировке механизмов оборудования средней сложности порядок регулировки простого оборудования; правила и порядок сдачи и приемки отремонтированного оборудования; порядок оформления результатов испытаний. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные квалификации, компетенции (Металлургия) |  | Соответствие ПС 40.048 Слесарь-электрик |  |  |  |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Код и наименование ОТФ |  |  | Код и наименование ТФ |  | Наименование ВД |  | Код и наименование ПК |  |  |  |  |  |  |  |
| Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования |  | ОТФ А Выполнение простых работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования |  |  | A/01.2 Ремонт и обслуживание осветительных электроустановок, сетей и вспомогательного цехового электрооборудования |  | Выполнение работ по профессии рабочего 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |  | ПК Х1. Выполнять ремонт и обслуживание осветительных электроустановок, сетей и вспомогательного цехового электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: ремонта осветительных электроустановок, сетей и вспомогательного цехового электрооборудования; обслуживания осветительных электроустановок, сетей и вспомогательного цехового электрооборудования Знать: материалы и изделия, применяемые для ремонта осветительных электроустановок виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для ремонта осветительных электроустановок; устройство осветительных электроустановок; основные элементы осветительных электроустановок; принципиальные схемы осветительных установок промышленных и административных зданий; устройство трехпроводной трехфазной системы электроснабжения с изолированной и заземленной нейтралью; основы конструкции и принципы работы электрических источников света; типы современных светильников, их устройство и области применения; методики расчета электрического освещения; электрические схемы питания осветительных установок; виды распределительных устройств осветительных установок; порядок проведения планово-предупредительных осмотров и ремонтов цеховых осветительных электроустановок; общие сведения об устройстве электропроводок. Уметь: читать электрические схемы и чертежи осветительных электроустановок, сетей и вспомогательного цехового электрооборудования; подготавливать рабочее место в соответствии с требованиями рационального и безопасного выполнения работ; выбирать инструменты и приспособления, соответствующие производимым работам; производить разметку мест установки цеховых осветительных электроустановок и трасс электропроводки в соответствии с рабочей документацией; проверять величину сопротивления изоляции сетей цехового рабочего и аварийного освещения, дежурного освещения; проверять исправность цеховых светильников, понижающих трансформаторов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | A/02.2 Ремонт и обслуживание цеховых электрических аппаратов напряжением до 1000 В |  |  |  | ПК Х2. Выполнять ремонт и обслуживание цеховых электрических аппаратов напряжением до 1000 В |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: ремонта цеховых электрических аппаратов напряжением до 1000 В; обслуживания цеховых электрических аппаратов напряжением до 1000 В. Уметь: читать электрические схемы и чертежи цеховых электрических аппаратов напряжением до 1000 В; подготавливать рабочее место в соответствии с требованиями рационального и безопасного выполнения работ на цеховом электрооборудовании; выбирать инструменты и приспособления, соответствующие производимым работам на цеховом электрооборудовании; заменять поврежденные или изношенные детали контакторов и магнитных пускателей цехового электрооборудования напряжением до 1000 В; заменять обгоревшие контакты выключателей цехового электрооборудования напряжением до 1000 В; рихтовать, зачищать ножи рубильников напряжением до 1000 В4; заменять пружины, патроны, плавкие вставки предохранителей и пакетных выключателей цехового электрооборудования напряжением до 1000 В; устранять неисправности в контактных соединениях цехового электрооборудования напряжением до 1000 В; ремонтировать и заменять резисторы цехового электрооборудования напряжением до 1000 В; ремонтировать механическую часть реостатов цехового электрооборудования напряжением до 1000 В; производить ремонт механических поврежденных каркасов и ограждающих конструкций распределительных устройств цехового электрооборудования. Знать: материалы и изделия, применяемые для ремонта электрических аппаратов напряжением до 1000 В; виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для ремонта электрических аппаратов напряжением до 1000 В4 классификация электрических аппаратов; назначение, конструктивное исполнение, технические характеристики и область применения электрических аппаратов; общие сведения о распределительных устройствах силовых электроустановок; основные виды неисправностей пускорегулирующей аппаратуры; технология ремонта пускорегулирующей аппаратуры; устройство контакторов и магнитных пускателей; устройство предохранителей, рубильников и пакетных выключателей; устройство и основные неисправности реостатов; конструкция распределительных устройств; виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при ремонте и обслуживании электрических аппаратов напряжением до 1000 В; требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | A/03.2 Ремонт и обслуживание цеховых электрических машин мощностью до 10 кВт, напряжением до 1000В |  |  |  | ПК Х3 Выполнять ремонт и обслуживание цеховых электрических машин мощностью до 10 кВт, напряжением до 1000В |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: ремонта цеховых электрических машин мощностью до 10 кВт, напряжением до 1000В; обслуживания цеховых электрических машин мощностью до 10 кВт, напряжением до 1000В; Уметь: читать электрические схемы и чертежи цеховых трансформаторов и электродвигателей напряжением до 1000 В; подготавливать рабочее место в соответствии с требованиями рационального и безопасного выполнения работ на цеховых*электрических машинах мощностью до 10 кВт и напряжением до 1000 В; выбирать инструменты и приспособления, соответствующие производимым работам на цеховых электрических машинах мощностью до 10 кВт и напряжением до 1000 В; выявлять неисправности цеховых сухих силовых трансформаторов напряжением до 1000 В; устранять неисправности кожуха и обмоток цеховых сухих силовых трансформаторов напряжением до 1000 В; выявлять неисправности цеховых сварочных трансформаторов; устранять неисправности выводного провода, корпуса и обмоток цеховых сварочных трансформаторов; производить дефектацию и подготовку к ремонту цеховых электродвигателей мощностью до 10 кВт, напряжением до 1000В; производить ремонт обмоток цеховых электродвигателей мощностью до 10 кВт; производить ремонт токособирательной системы цеховых электродвигателей мощностью до 10 кВт; производить ремонт щеточного механизма, подшипников и валов цеховых электродвигателей мощностью до 10 кВт; производить балансировку роторов и якорей цеховых электродвигателей. Знать: виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для ремонта трансформаторов; назначение и устройство силовых трансформаторов; виды повреждений сухих силовых трансформаторов; порядок осмотра сухих силовых трансформаторов; конструкция сварочных трансформаторов; характерные неисправности сварочных трансформаторов; порядок осмотра сварочных трансформаторов; типы, конструкция и классификация электродвигателей мощностью до 10 квт; устройство асинхронных электродвигателей мощностью до 10 квт; устройство обмоток электродвигателей мощностью до 10 квт; устройство токособирательной системы электродвигателя мощностью до 10 квт; состав и устройство механической части электродвигателя мощностью до 10 квт; виды и правила использования станов для балансировки роторов и якорей электродвигателей мощностью до 10 квт; виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при ремонте и обслуживании трансформаторов и электродвигателей; требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | A/04.2 Выполнение простых слесарных, монтажных и такелажных работ при ремонте цехового электрооборудования |  |  |  | ПК Х4 Выполнять простые слесарные, монтажные и такелажных работ при ремонте цехового электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: выполнения простых слесарных, монтажных и такелажных работ при ремонте цехового электрооборудования Уметь: подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту цехового электрооборудования; выбирать инструменты для слесарных и монтажных работ при ремонте цехового электрооборудования; выбирать схемы строповки и стропы для перемещения деталей при ремонте цехового электрооборудования; стропить и перемещать грузы при помощи талей, тельферов и лебедок при ремонте цехового электрооборудования; пользоваться домкратами для подъема и перемещения деталей цехового электрооборудования; собирать резьбовые соединения цехового электрооборудования с контролем момента затяжки; собирать шпоночные соединения цехового электрооборудования с припиливанием шпонки; выполнять сборку соединений цехового электрооборудования с натягом, запрессовкой и тепловой сборкой; производить ручную и механизированную клепку цехового электрооборудования; соединять детали цехового электрооборудования развальцовкой и отбортовкой; изготавливать спиральные пружины, скобы, перемычки, наконечники, контакты для цехового электрооборудования; изготавливать металлические конструкции под электроприборы цехового оборудования; размечать и резать листовой и профильный прокат при ремонте цехового электрооборудования; размечать и сверлить отверстия ручными электро- и пневмоинструментами при ремонте цехового электрооборудования; подгонять детали с опиловкой стыков при ремонте цехового электрооборудования. Знать: требования, предъявляемые к рабочему месту для производства слесарных и монтажных работ; требования, предъявляемые к производству работ по перемещению грузов; грузоподъемные механизмы и приспособления, используемые при ремонте цехового электрооборудования; характеристики и правила использования реечных, винтовых и гидравлических домкратов; виды резьбовых, шлицевых и шпоночных соединений; виды, конструкция, назначение и правила использования оборудования и приспособлений для запрессовки; виды, конструкция, назначение и правила использования оборудования и приспособлений для клепки; виды, конструкция, назначение и правила использования оборудования и приспособлений для развальцовки и отбортовки; виды, конструкция, назначение и правила использования оборудования и приспособлений для сверления; виды, конструкция, назначение и правила использования оборудования и приспособлений для разметки и резки листовой и профильной стали; электротехнические материалы и их применение; электроизоляционные материалы; правила строповки и перемещения грузов; система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана; виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении слесарных, монтажных и такелажных работ; требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные квалификации, компетенции (Металлургия) |  | Соответствие ПС 20.034 Работник по обслуживанию и ремонту оборудования релейной защиты и автоматики электрических сетей |  |  |  |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Код и наименование ОТФ |  |  | Код и наименование ТФ |  | Наименование ВД |  | Код и наименование ПК |  |  |  |  |  |  |  |
| Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики |  | ОТФ А Выполнение простых видов работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА |  |  | ТФ А/01.3 Подготовка к выполнению простых видов работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА |  | Выполнение работ по профессии рабочего 19854 Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики |  | ПК Х.1 Подготовка к выполнению простых видов работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: выполнение работ по чертежам, схемам, эскизам и составлению эскизов, схем и чертежей простых деталей определение элементарных неисправностей простых защит ревизия аппаратуры простых защит, автоматических выключателей и электромеханических реле Уметь: применять сетевые компьютерные технологии, стандартные офисные приложения на уровне пользователя производить работы с соблюдением требований безопасности проверять простые защиты или отдельные их элементы в лаборатории работать с измерительной и испытательной аппаратурой разделывать, сращивать, изолировать и паять провода Знать: общие сведения об источниках и схемах электропитания оперативного тока, применяемых на объектах электроэнергетики режим работы аккумуляторных батарей сведения об устройствах РЗА, применяемых на оборудовании электрических сетей способы проверки сопротивления изоляции и испытания ее повышенным напряжением устройство универсальных и специальных приспособлений, монтерского инструмента и средств измерений электроизмерительные приборы и электрические измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ТФ А/02.3 Производство простых видов работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА |  |  |  | ПК Х.2 Выполнять простые виды работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Проверка устройств РЗА или отдельных их элементов в лаборатории под руководством работника более высокой квалификации с применением поверочной и измерительной аппаратуры Сборка испытательных схем для проверки, наладки простых защит в мастерской под руководством работника более высокой квалификации Чистка контактов и контактных поверхностей простых защит в мастерской под руководством работника более высокой квалификации Уметь: Настраивать простые защиты Работать в бригаде по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА Пользоваться измерительной и испытательной аппаратурой при техническом обслуживании и ремонте устройств РЗА Пользоваться слесарным и монтерским инструментом при техническом обслуживании и ремонте устройств РЗА Разбирать и собирать механические и электрические части простых защит Знать: Порядок выполнения работ по техническому обслуживанию простых защит Способы проверки сопротивления изоляции и испытания ее повышенным напряжением Устройство универсальных и специальных приспособлений, монтерского инструмента и средств измерений Электроизмерительные приборы и электрические измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОТФ В Выполнение работ средней сложности по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА |  |  | ТФ В/01.3 Подготовка к выполнению работ средней сложности по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА |  |  |  | ПК. Х.3 Производить подготовку к выполнению работ средней сложности по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: подготовка необходимой документации для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА ревизия дефектов оборудования, смонтированного на панелях защит средней сложности сборка испытательных схем для проверки, наладки защит средней сложности и устройств автоматики, измерительных трансформаторов, приводов высоковольтных выключателей и испытания изоляции цепей вторичной коммутации составление эскизов, схем, чертежей сложных деталей Уметь: настраивать механические узлы устройств РЗА работать с измерительной и испытательной аппаратурой работать со слесарным и монтерским инструментами разбирать и собирать механические и электрические части устройств РЗА разделывать, сращивать, изолировать и паять провода устройств РЗА Знать: виды повреждений в электротехнических установках электрических сетей назначение максимальной токовой защиты, токовой отсечки, максимально направленной защиты и дифференциальной, газовой, дистанционной защиты, основные требования к защите разных видов методы выполнения расчетов в пределах построения геометрических кривых для регулирования аппаратов релейной защиты условия селективности действия защитных устройств электрической сети требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ТФ В/02.3 Производство работ средней сложности по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА |  |  |  | ПК Х.4 Производить работы средней сложности по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: внутренний осмотр и проверка механической части защит электрических сетей средней сложности разборка, сборка, техническое обслуживание и устранение дефектов оборудования, смонтированного на панелях защит средней сложности ремонт и техническое обслуживание комплектных испытательных устройств для проверки защит средней сложности, устройств электромагнитной и электромеханической блокировки сборка испытательных схем для проверки, наладки защит средней сложности на энергообъектах под руководством работника более высокой квалификации частичный ремонт устройств сложных релейных защит Уметь: настраивать электромеханические устройства РЗА проверять работоспособность микроэлектронных устройств РЗА разбирать и собирать механические и электрические части защит средней сложности снимать показания и строить векторные диаграммы в цепях тока и напряжения Знать: виды повреждений в электротехнических установках электрических сетей конструкция реле на электромагнитном и индукционном принципах порядок выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту защит средней сложности правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации в области устройств РЗА расчеты в пределах построения геометрических кривых для регулирования аппаратов релейной защиты электрические цепи постоянного и переменного тока электроизмерительные приборы и электрические измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные квалификации, компетенции (Металлургия) |  | Соответствие ПС 20.016 Работник по эксплуатации электротехнического оборудования тепловой электростанции |  |  |  |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Код и наименование ОТФ |  |  | Код и наименование ТФ |  | Наименование ВД |  | Код и наименование ПК |  |  |  |  |  |  |  |
| Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций |  | ОТФ А Выполнение простых и средней сложности работ по эксплуатации и обслуживанию электротехнического оборудования ТЭС (подстанции ТЭС). Уровень 4. |  |  | А/01.4 Выполнение простых и средней сложности работ по ведению заданного режима работы электротехнического оборудования |  | Выполнение работ по профессии 19848 Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций |  | ПК Х.1 Проводить работы по вводу в работу, оперативным переключениям, пускам и остановам электротехнического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: контроля и регулирования параметров работы закрепленного электротехнического оборудования контроля работы устройств релейной защиты, электроавтоматики, средств измерений и сигнализации снимать показаний счетчиков учета потребленной электроэнергии Знать: элементарные основы теплотехники технологический процесс производства тепловой и электрической энергии назначение, принцип действия, конструктивные особенности и технические характеристики закрепленного электротехнического оборудования, особенности его эксплуатации в нормальных, ремонтных, аварийных и послеаварийных режимах назначение и принцип действия устройств релейной защиты и автоматики (РЗиА) правила эксплуатации и алгоритм регулирования режимов работы закрепленного электротехнического оборудования назначение и принцип действия автоматических и регулирующих устройств, технологических защит, блокировок и сигнализации, установленных на электротехническом оборудовании технологические схемы электростанции правила ведения оперативно- технической документации Уметь: читать электрические схемы оценивать и регулировать режим работы закрепленного электротехнического оборудования проверять мегомметром состояние изоляции электротехнического оборудования измерять электрические параметры электроизмерительными клещами производить считывание и запись показаний измерительных приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | А/02.4 Выполнение простых и средней сложности работ по проведению оперативных переключений, пусков и остановов электротехнического оборудования |  |  |  | ПК Х.2 Проводить работы по оперативным переключениям, пускам и остановам электротехнического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: выполнения операций по останову электротехнического оборудования вывода закрепленного электротехнического оборудования в ремонт, подготовка рабочего места для безопасного производства ремонтных и наладочных работ подготовки закрепленного электротехнического оборудования к включению его в работу выполнения операций по пуску электротехнического оборудования Знать: технологический процесс производства тепловой и электрической энергии назначение, принцип действия, конструктивные особенности и технические характеристики закрепленного электротехнического оборудования, особенности его эксплуатации в нормальных, ремонтных, аварийных и послеаварийных режимах правила эксплуатации и алгоритм регулирования режимов работы закрепленного электротехнического оборудования назначение и принцип действия автоматических и регулирующих устройств, технологических защит, блокировок и сигнализации, установленных на электротехническом оборудовании технологические схемы тэс (подстанции) схемы автоматики, сигнализации и блокировок электротехнического оборудования тэс правила и алгоритмы производства оперативных переключений порядок вывода электротехнического оборудования из работы и резерва и ввода электротехнического оборудования в работу Уметь: читать электрические схемы производить пуск и останов электротехнического оборудования производить оперативные переключения в распределительных устройствах проверять мегомметром состояние изоляции электротехнического оборудования измерять электрические параметры электроизмерительными клещами применять современные средства связи подготавливать рабочие места для ремонтного персонала определять состав и последовательность необходимых действий при выполнении работ вести оперативно- техническую документацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | А/03.4 Выполнение простых и средней сложности работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования |  |  |  | ПК Х.3 Осуществлять выполнение работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования тепловой электростанции |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: профилактического обслуживание и чистка закрепленного электротехнического оборудования в соответствии с перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации замены сгоревших ламп и мелкий ремонт сети освещения устранения мелких неполадок и дефектов в работе закрепленного электротехнического оборудования при условии, что их устранение не требует приближения к токоведущим частям (работа на кожухе или приводе высоковольтного оборудования) Знать: Элементарные основы теплотехники Технологический процесс производства тепловой и электрической энергии Назначение, принцип действия, конструктивные особенности и технические характеристики закрепленного электротехнического оборудования, особенности его эксплуатации в нормальных, ремонтных, аварийных и послеаварийных режимах Правила эксплуатации и алгоритм регулирования режимов работы электротехнического оборудования Назначение и принцип действия автоматических и регулирующих устройств, технологических защит, блокировок и сигнализации, установленных на электротехническом оборудовании Правила и нормы испытания изоляции электротехнического оборудования Характерные неисправности и повреждения закрепленного электротехнического оборудования и устройств, способы их определения и устранения Главная электрическая схема ТЭС (подстанции) Схема первичной коммутации ТЭС (подстанции) Схемы автоматики, сигнализации и блокировок электротехнического оборудования ТЭС Уметь: замерять нагрев токоведущих частей закрепленного электротехнического оборудования, доливать масло в подшипники электродвигателей и выполнять другие операции согласно перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации выявлять и устранять мелкие неисправности в работе закрепленного электротехнического оборудования контролировать состояние релейной защиты, электроавтоматики и сигнализации производить техническое обслуживание сети рабочего и аварийного освещения читать электрические схемы излагать техническую информацию вести оперативно- техническую документацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные квалификации, компетенции (Металлургия) |  | Соответствие ПС 40.029 Слесарь-сборщик металлоконструкций |  |  |  |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Код и наименование ОТФ |  |  | Код и наименование ТФ |  | Наименование ВД |  | Код и наименование ПК |  |  |  |  |  |  |  |
| Слесарь по сборке металлоконструкций |  | ОТФА– Сборка простых металлоконструкций |  |  | A/01.2 Изготовление простых деталей из листового, сортового и фасонного проката |  | Выполнение работ по профессии рабочего профессии рабочего 18549 Слесарь по сборке металлоконструкций |  | ПК.Х.1 Выполнять изготовление простых деталей из листового, сортового и фасонного проката |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: изготовления простых деталей из листового, сортового и фасонного проката Уметь: читать чертежи простых деталей; читать технологическую документацию; подготавливать рабочее место в соответствии с требованиями рационального и безопасного выполнения работ; выбирать инструмент и приспособления, соответствующие производимым работам использовать ручной слесарный инструмент для резки проката; использовать ручной слесарный инструмент для опиливания; использовать ручной слесарный инструмент для разметки; использовать специальные приспособления для гибки; обрабатывать отверстия на станках; выбирать технологические режимы обработки отверстий; нарезать наружную и внутреннюю резьбу; использовать универсальный измерительный инструмент для контроля деталей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | A/02.2 Сборка простых металлоконструкций под сварку и клепку |  |  |  | ПК Х.2. Выполнять сборку простых металлоконструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: выполнения сборки простых металлоконструкций. Уметь: читать чертежи простых металлоконструкций; читать технологическую документацию; подготавливать рабочее место в соответствии с требованиями рационального и безопасного выполнения работ; выбирать инструмент и приспособления, соответствующие производимым работам; использовать слесарно-монтажный инструмент для соединения деталей; производить прихватку деталей простых металлоконструкций электросваркой в процессе сборки; использовать универсальный измерительный инструмент для контроля собранной конструкции; подготавливать поверхности металлических деталей и узлов под окрашивание. Знать: система допусков и посадок в объеме выполняемой работы; наименование и назначение слесарно-монтажного инструмента; правила использования слесарно-монтажного инструмента; методы и приемы сборки; правила выполнения сварных соединений; виды и назначение контрольно-измерительного инструмента; правила использования контрольно-измерительного инструмента; методы правки деталей и узлов металлоконструкций; методы очистки поверхностей под окрашивание; виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по сборке узлов металлоконструкций; требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные квалификации, компетенции (Металлургия) |  |  | Соответствие ПС - 40.158 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики |  |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ |  | Наименование ВД |  | Код и наименование ПК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики |  |  | ОТФ А Наладка и сдача простых КИПиА | A/01.3 Наладка простых КИПиА |  | Выполнение работ по профессии 14919 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики |  | ПК.Х.1 Выполнять наладку и сдачу простых КИПиА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Изучения конструкторской и технологической документации на простые КИПиА Подготовка рабочего места при наладке простых КИПиА Регулировка простых КИПиА Уметь: Читать чертежи простых КИПиА Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ при наладке простых КИПиА Выбирать инструменты для производства работ при наладке простых КИПиА Просматривать конструкторскую и технологическую документацию на простые КИПиА с использованием прикладных компьютерных программ Печатать конструкторскую и технологическую документацию на простые КИПиА с использованием устройств вывода графической и текстовой информации Просматривать документы и их реквизиты в электронном архиве Сохранять документы из электронного архива Измерять сопротивление изоляции, производить фазировку, проверять полярность простых КИПиА Проверять соответствие оборудования и приборов простых КИПиА технической документации Проверять правильность и качество монтажа проводок простых КИПиА Устранять ошибки монтажа труб и трубных проводок простых КИПиА Производить наладку систем измерения и регулирования температуры простых КИПиА Производить наладку систем измерения и регулирования давления простых КИПиА Производить настройку систем и устройств расхода и уровня простых КИПиА Производить наладку КИПиА электропривода Производить наладку схем управления электроприводом Составлять и макетировать схемы для регулирования простых КИПиА Знать: Требования, предъявляемые к рабочему месту при наладке простых КИПиА Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений при наладке простых КИПиА Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации Порядок работы с электронным архивом технической документации Виды, назначение и область применения контрольно-измерительных приборов Назначение измерительного преобразователя Понятие надежности и безотказности систем технологического контроля и управления Виды, конструкция и область применения контрольно-измерительной аппаратуры для наладочных работ Методы измерения электрических величин Операции, выполняемые при наладке приборов для измерения электрических величин Виды, назначение и конструкция линий связи между приборами и средствами автоматизации Порядок визуальной и инструментальной проверки правильности монтажа электрических проводок Требования, предъявляемые к трубным проводкам систем контроля и автоматики Виды, конструкция и назначение приборов и датчиков для измерения температуры Правила наладки и регулировки термометров после монтажа Виды, назначение, область применения вторичных приборов в системах измерения температуры Правила проверки систем измерения давления после монтажа Способы гашения пульсаций Виды, конструкция и область применения приборов для измерения расхода и уровня Правила наладки приборов для измерения расходов и уровня Виды, конструкция и область применения устройств управления Виды, конструкция и область применения аппаратов защиты Виды, конструкция и область применения устройств автоматики Основные и вспомогательные функции автоматических систем управления электроприводом Принципы управления электроприводом Правила наладки схем управления электроприводом Устройство и принцип работы полупроводниковых элементов, входящих в состав простых КИПиА Основы электроники, электротехники и радиотехники Способы механической и электрической регулировок простых КИПиА Способы макетирования схем для регулировки простых КИПиА Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при наладке простых КИПиА Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при наладке простых КИПиА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные квалификации, компетенции (Металлургия) |  |  | Соответствие ПС 40.067 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике |  |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ |  | Наименование ВД |  | Код и наименование ПК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике |  |  | ОТФ А Ремонт контрольно-измерительных приборов, использующих прямое преобразование измеряемых физических величин в регистрируемые параметры (далее - простые контрольно-измерительные приборы) | ТФ А/01.2 Восстановление и замена деталей, узлов и техническое обслуживание простых контрольно-измерительных приборов |  | Освоение профессии 18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике |  | ПК Х.1 Выполнять восстановление и замену деталей, узлов и техническое обслуживание простых контрольно-измерительных приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Изучение конструкторской и технологической документации на простые контрольно-измерительные приборы Подготовка рабочего места для демонтажа, монтажа, сборки и разборки простых контрольно-измерительных приборов Выбор слесарно-монтажных инструментов и приспособлений для ремонта, регулировки, испытания и сдачи простых контрольно-измерительных приборов Демонтаж и монтаж простых контрольно- измерительных приборов Разборка и сборка простых контрольно- измерительных приборов Дефектация простых контрольно-измерительных приборов Оформление актов дефектации простых контрольно-измерительных приборов Защитная смазка деталей Ремонт и замена деталей и узлов простых контрольно-измерительных приборов Регулировка простых контрольно-измерительных приборов Уметь: Читать чертежи простых контрольно-измерительных приборов Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче простых контрольно- измерительных приборов Выбирать инструменты для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче простых контрольно-измерительных приборов Использовать персональную вычислительную технику для просмотра чертежей простых контрольно- измерительных приборов Печатать чертежи простых контрольно- измерительных приборов с использованием устройств вывода графической и текстовой информации Демонтировать простые контрольно-измерительные приборы в правильной технологической последовательности Обеспечивать герметичность контролируемого оборудования после демонтажа простых контрольно-измерительных приборов Производить защитную смазку деталей Монтировать простые контрольно-измерительные приборы в правильной технологической последовательности Разбирать простые контрольно-измерительные приборы в правильной технологической последовательности Собирать простые контрольно-измерительные приборы в правильной технологической последовательности Контролировать взаимное расположение узлов и деталей простых контрольно-измерительных приборов после сборки Выполнять дефектацию деталей и узлов простых контрольно-измерительных приборов Заполнять акты дефектации простых контрольно-измерительных приборов Принимать решение о замене или ремонте неисправных узлов и деталей простых контрольно-измерительных приборов Проверять и корректировать "ноль" контрольно-измерительных приборов Проверять качество показаний регистрирующих приборов Производить зачистку электрических контактов контрольно-измерительных приборов Производить чистку и замену защитных смотровых стекол контрольно-измерительных приборов Производить подтяжку разъемных механических соединений контрольно- измерительных приборов Знать: Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче простых контрольно- измерительных приборов Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче простых контрольно-измерительных приборов Устройство, назначение и принцип действия приборов для измерения температуры Устройство, назначение и принцип действия манометров Устройство, назначение и принцип действия расходомеров Устройство, назначение и принцип действия весов Типичные неисправности простых контрольно- измерительных приборов Порядок демонтажа и монтажа простых контрольно-измерительных приборов Последовательность разборки и сборки простых контрольно-измерительных приборов Способы разборки разъемных соединений Виды защитных смазок Порядок выполнения защитной смазки деталей Периодичность и порядок технического обслуживания простых контрольно-измерительных приборов Порядок заполнения актов дефектации простых контрольно-измерительных приборов Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче простых контрольно-измерительных приборов Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при ремонте, регулировке, испытании и сдаче простых контрольно-измерительных приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ТФ А/02.2 Слесарная обработка деталей контрольно-измерительных приборов, изготавливаемы х с точностью до 12-го квалитета и с шероховатость ю поверхности Ra 6,3 и выше (далее - простые детали контрольно-измерительных приборов) |  |  |  | ПК Х.2 Выполнять слесарную обработка деталей контрольно-измерительных приборов, изготавливаемых с точностью до 12-го квалитета и с шероховатостью поверхности Ra 6,3 и выше (далее - простые детали контрольно-измерительных приборов) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Изучение конструкторской и технологической документации на узлы и простые детали контрольно- измерительных приборов Подготовка рабочего места для слесарной обработки простых деталей контрольно-измерительных приборов Выбор слесарно-монтажных инструментов и приспособлений для слесарной обработки простых деталей контрольно- измерительных приборов Размерная обработка деталей и узлов контрольно- измерительных приборов с точностью до 12-го квалитета Выполнение операций по пригонке деталей и узлов контрольно-измерительных приборов с точностью до 12- го квалитета и шероховатостью Ra 6,3 и выше Контроль формы простых узлов и деталей контрольно- измерительных приборов Контроль размеров узлов и деталей контрольно- измерительных приборов с точностью до 12-го квалитета Контроль шероховатости поверхности простых деталей контрольно-измерительных приборов Уметь: Читать чертежи узлов и деталей Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения слесарной обработки деталей и узлов контрольно- измерительных приборов Выбирать инструменты для производства работ по слесарной обработке Выбирать средства контроля и измерений Использовать персональную вычислительную технику для просмотра чертежей Печатать чертежи с использованием устройств вывода графической и текстовой информации Осуществлять гибку и правку листового и профильного проката Осуществлять резку металла Осуществлять опиливание металла Проверять соответствие размеров деталей требованиям технической документации Нарезать наружную и внутреннюю резьбу до 7-го класса точности Производить сверление, зенкование и развертывание отверстий с точностью до 12-го квалитета Производить лужение и пайку Знать: Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по слесарной обработке деталей Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по слесарной обработке деталей Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации Виды, назначение, возможности и правила использования контрольно- измерительных инструментов Основные сведения о допусках и посадках Основные сведения о классах точности Основные сведения о классах шероховатости обработки Наименования и маркировка обрабатываемых материалов Способы обработки листового и профильного проката Способы сверления, зенкования и развертывания Приемы нарезания наружной и внутренней резьбы Устройство ручных механизированных инструментов для сверления Способы выполнения лужения и пайки Порядок подготовки деталей к лужению и пайке Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при слесарной обработке деталей Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при слесарной обработке деталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ТФ А/03.2 Монтаж электрических схем контрольно-измерительных приборов, состоящих из одного контура (далее -простые электрические схемы контрольно-измерительных приборов) |  |  |  | ПК Х.3 Выполнять монтаж электрических схем контрольно-измерительных приборов, состоящих из одного контура (далее - простые электрические схемы контрольно-измерительных приборов) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Изучение конструкторской и технологической документации на производимые работы по монтажу простых электрических схем контрольно-измерительных приборов Подготовка рабочего места для монтажа простых электрических схем контрольно-измерительных приборов Выбор инструментов и приспособлений для монтажа простых электрических схем контрольно-измерительных приборов Прокладка простых электрических схем контрольно-измерительных приборов Соединение элементов простых электрических схем контрольно-измерительных приборов Уметь: Читать простые электрические схемы контрольно-измерительных приборов Использовать персональную вычислительную технику для просмотра простых электрических схем контрольно-измерительных* Печатать простые электрические схемы контрольно-измерительных приборов с использованием устройств вывода графической и текстовой информации Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения монтажа электрических схем контрольно-измерительных приборов Выбирать инструменты для производства работ по монтажу простых электрических схем контрольно-измерительных приборов Производить прокладку простых электрических схем контрольно-измерительных приборов Выбирать провода соответствующей марки и сечения для прокладки простых электрических схем контрольно-измерительных приборов Соединять провода простых электрических схем контрольно-измерительных приборов различными способами Знать: Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по монтажу простых электрических схем Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по монтажу простых электрических схем Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации Виды материалов, используемых при электромонтажных работах Методы пайки твердыми и мягкими припоями Виды соединения проводов различных марок пайкой Методы лужения Способы подготовки соединений под пайку и лужение Порядок монтажа простых электрических схем Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при монтаже простых электрических схем Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при монтаже простых электрических схем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОТФ В Ремонт контрольно-измерительных приборов, использующих схему с двумя и более способами преобразования измеряемых физических величин в регистрируемые параметры (далее - контрольно- измерительные приборы средней сложности) | ТФ В/01.3 Восстановление и замена деталей, узлов и техническое обслуживание контрольно-измерительных приборов средней сложности |  |  |  | ПК Х.4 Выполнять восстановление и замену деталей, узлов и техническое обслуживание контрольно-измерительных приборов средней сложности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Изучение конструкторской и технологической документации на контрольно-измерительные приборы средней сложности Подготовка рабочего места для демонтажа, монтажа, сборки и разборки контрольно-измерительных приборов средней сложности Выбор слесарно-монтажных инструментов и приспособлений для ремонта, регулировки, испытания и сдачи контрольно-измерительных приборов средней сложности Демонтаж и монтаж контрольно-измерительных приборов средней сложности Разборка и сборка контрольно-измерительных приборов средней сложности Дефектация контрольно- измерительных приборов средней сложности Оформление актов дефектации контрольно- измерительных приборов средней сложности Ремонт деталей и узлов контрольно-измерительных приборов средней сложности Регулировка контрольно- измерительных приборов средней сложности Испытания контрольно- измерительных приборов средней сложности Окраска контрольно- измерительных приборов Оформление паспортов испытанных контрольно- измерительных приборов средней сложности Сдача контрольно-измерительных приборов средней сложности Уметь: Читать чертежи контрольно-измерительных приборов средней сложности Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче контрольно- измерительных приборов средней сложности Выбирать инструменты для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче контрольно-измерительных приборов средней сложности Использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей контрольно- измерительных приборов средней сложности Печатать электрические схемы и чертежи контрольно-измерительных приборов средней сложности с использованием устройств вывода графической и текстовой информации Выполнять дефектацию контрольно-измерительных приборов средней сложности Заполнять акты дефектации контрольно- измерительных приборов средней сложности Заполнять паспорта отремонтированных контрольно-измерительных приборов средней сложности Ремонтировать приборы магнитоэлектрической системы контрольно- измерительных приборов средней сложности Ремонтировать и заменять изношенные детали оптических приборов контрольно-измерительных приборов средней сложности Производить ревизию регулирующего органа запорных и отсекающих устройств контрольно- измерительных приборов средней сложности Ремонтировать и заменять изношенные детали зубчатых передач контрольно-измерительных приборов средней сложности Производить статическую балансировку измерительных механизмов контрольно-измерительных приборов средней сложности Настраивать механические уставки контрольно-измерительных приборов средней сложности Проверять срабатывание сигнальных устройств контрольно-измерительных приборов средней сложности Проверять целостность электрических цепей контрольно-измерительных приборов средней сложности Производить обезжиривание и пропитку чувствительных элементов контрольно-измерительных приборов средней сложности Производить зарядку осушителей реагентами контрольно-измерительных приборов средней сложности Производить проверку сопротивления измерительных цепей контрольно-измерительных приборов средней сложности Осуществлять чистку дросселей и редукционных узлов контрольно- измерительных приборов средней сложности Ремонтировать электродвигатели контрольно-измерительных приборов средней сложности Выполнять намотку трансформаторов и катушек контрольно-измерительных приборов средней сложности Выполнять пропитку и сушку обмоток трансформаторов и катушек контрольно-измерительных приборов средней сложности Производить пайку различными припоями Производить подготовку поверхности приборов под окраску Выполнять окраску приборов ручным способом Выполнять защиту неокрашиваемых деталей или участков поверхности приборов Производить лабораторную проверку метрологических и технических характеристик контрольно-измерительных приборов средней сложности Знать: Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче контрольно-измерительных приборов средней сложности Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче контрольно-измерительных приборов средней сложности Виды, устройство и назначение магнитоэлектрических систем Виды, устройство и назначение оптических контрольно-измерительных приборов Кинематические схемы контрольно-измерительных приборов Виды и назначение электродвигателей, используемых в контрольно- измерительных приборах Виды, конструкция и назначение дросселей и редукционных узлов Виды намоток трансформаторов и катушек Устройство, назначение и принцип действия станков для намоток катушек Порядок заполнения актов дефектации контрольно-измерительных приборов средней сложности Порядок заполнения паспортов испытанных контрольно-измерительных приборов средней сложности Периодичность и порядок технического обслуживания контрольно-измерительных приборов средней сложности Виды, свойства и назначение различных видов припоя Способы выполнения пайки в зависимости от вида припоя Виды, свойства и назначение лакокрасочных материалов Способы подготовки поверхности и выполнения окраски Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту контрольно- измерительных приборов средней сложности Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при ремонте контрольно- измерительных приборов средней сложности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ТФ В/02.3 Слесарная обработка деталей контрольно-измерительных приборов, изготавливаемы х с точностью до 10-го квалитета и с шероховатость ю поверхности Ra 1,6 и выше (далее - детали средней сложности контрольно-измерительных приборов) |  |  |  | ПК Х.5 Выполнять слесарную обработку деталей контрольно-измерительных приборов, изготавливаемых с точностью до 10-го квалитета и с шероховато стью поверх ности Ra 1,6 и выше (далее - детали средней сложности контрольно-измерительных приборов) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Изучение конструкторской и технологической документации на узлы и детали средней сложности контрольно-измерительных приборов Подготовка рабочего места для слесарной обработки деталей средней сложности контрольно- измерительных приборов Выбор слесарно-монтажных инструментов и приспособлений для слесарной обработки деталей средней сложности контрольно-измерительных приборов Размерная обработка деталей и узлов контрольно- измерительных приборов с точностью до 10-го квалитета Выполнение операций по пригонке деталей контрольно-измерительных приборов с точностью до 10-го квалитета Контроль формы узлов и деталей контрольно- измерительных приборов Контроль размеров узлов и деталей контрольно- измерительных приборов с точностью до 10-го квалитета Контроль шероховатости поверхности деталей контрольно-измерительных приборов с точностью до Ra 1,6 Уметь: Читать чертежи узлов и деталей средней сложности контрольно-измерительных приборов Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения слесарной обработки деталей средней сложности контрольно-измерительных приборов Использовать персональную вычислительную технику для просмотра чертежей деталей средней сложности контрольно-измерительных приборов Печатать чертежи деталей средней сложности контрольно-измерительных приборов с использованием устройств вывода графической и текстовой информации Выбирать инструменты для производства работ по слесарной обработке деталей средней сложности контрольно-измерительных приборов Выбирать средства контроля и измерений деталей средней сложности контрольно-измерительных приборов Производить разборку и сборку зубчатых зацеплений контрольно-измерительных приборов Гнуть трубы контрольно- измерительных приборов Осуществлять опиливание плоских поверхностей деталей средней сложности контрольно-измерительных приборов с точностью не выше 10-го квалитета и шероховатостью до Ra 1,6 Использовать контрольно- измерительные инструменты для проверки качества слесарной обработки деталей средней сложности контрольно-измерительных приборов Проверять соответствие размеров деталей средней сложности контрольно- измерительных приборов требованиям технической документации Нарезать наружную и внутреннюю резьбу до 6 класса точности в деталях средней сложности контрольно-измерительных приборов Производить сверление, зенкование и развертывание отверстий в деталях средней сложности контрольно- измерительных приборов Производить лужение и пайку Знать: Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по слесарной обработке деталей Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по слесарной обработке деталей Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации Виды, назначение, возможности и правила использования контрольно- измерительных инструментов Основные сведения о допусках и посадках Основные сведения о классах точности Основные сведения о классах шероховатости обработки Наименования и маркировка обрабатываемых материалов Способы гибки труб Способы обработки листового и профильного проката Способы опиливания плоских поверхностей с точностью не выше 10-го квалитета и шероховатостью до Ra 1,6 Способы сверления, зенкования и развертывания отверстий до 6-го класса точности Приемы нарезания наружной и внутренней резьбы до 6-го класса точности Устройство ручных механизированных инструментов для сверления Виды и назначение инструментов для нарезания резьбы до 6-го класса точности Виды, устройство и назначение зубчатых зацеплений Способы сборки и разборки зубчатых зацеплений Способы выполнения лужения и пайки Порядок подготовки деталей к лужению и пайке Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при слесарной обработке деталей Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при слесарной обработке деталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ТФ В/03.3 Монтаж электрических схем контрольно- измерительных приборов, состоящих из двух контуров электрических цепей (далее - электрические схемы средней сложности контрольно- измерительных приборов) |  |  |  | ПК Х.5 Выполнять монтаж электрических схем контрольно- измерительных приборов, состоящих из двух контуров электрических цепей (далее - электрические схемы средней сложности контрольно- измерительных приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Изучение конструкторской и технологической документации на производимые работы по монтажу электрических схем средней сложности контрольно-измерительных приборов Подготовка рабочего места для монтажа электрических схем средней сложности контрольно- измерительных приборов Выбор инструментов и приспособлений для монтажа электрических схем средней сложности контрольно-измерительных приборов Прокладка электрических схем средней сложности Соединение элементов электрических схем средней сложности контрольно- измерительных приборов различными способами Уметь: Читать электрические схемы средней сложности контрольно-измерительных приборов Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения монтажа электрических схем средней сложности контрольно-измерительных приборов Выбирать инструменты для производства работ по монтажу электрических схем средней сложности контрольно-измерительных приборов Использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем средней сложности контрольно- измерительных приборов Печатать электрические схемы средней сложности контрольно-измерительных приборов с использованием устройств вывода графической и текстовой информации Производить рациональную прокладку электрических схем средней сложности контрольно- измерительных приборов Производить прозвонку проводов в кабеле и жгуте Заделывать концы проводов в наконечники в электрических схемах средней сложности приборов Раскладывать и вязать в жгуты провода в электрических схемах средней сложности контрольно-измерительных приборов Маркировать провода и жгуты в электрических схемах средней сложности контрольно-измерительных приборов Выбирать провода соответствующей марки и сечения для прокладки электрических схем средней сложности контрольно- измерительных приборов Соединять провода различными способами в электрических схемах средней сложности контрольно-измерительных приборов Знать: Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по монтажу электрических схем средней сложности Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по монтажу электрических схем средней сложности Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации Марки проводов, их характеристики и применение в различных видах электромонтажа Методы пайки твердыми и мягкими припоями Виды изоляции проводов Виды экранированных проводов Способы зачистки проводов от изоляции Способы заделки проводов в наконечники Способы вязки проводов в жгуты Виды материалов, используемых при электромонтажных работах Виды соединения проводов различных марок пайкой Способы подготовки соединений под пайку и лужение Порядок монтажа электрических схем средней сложности Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при монтаже электрических схем средней сложности Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при монтаже электрических схем средней сложности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Дополнительные квалификации, компетенции (Строительная отрасль) |  |  | Соответствие ПС 16.090 Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования |  |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ |  | Наименование ВД |  | Код и наименование ПК |
| # Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования |  |  | А – Выполнение подготовительных и сопутствующих работ по обслуживанию и текущему ремонту домовых электрических систем и оборудования | A/01.2 Подготовка материально-технических средств для ремонтных работ на домовых электрических системах и оборудовании |  | Выполнение работ по профессии Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования |  | Х.1. Выполнять подготовительные и сопутствующие работы по обслуживанию и текущему ремонту домовых электрических систем и оборудования |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Перемещение вручную, погрузка, разгрузка, перевозка материалов для ремонтных работ на домовых электрических системах и оборудовании Сортировка, проверка комплектности, укрупнительная сборка (если это требуется по технологии монтажных работ) и подготовка элементов к установке Очистка и протирка от покрытий, используемых при упаковке, изделий и материалов, необходимых для ремонтных работ на домовых электрических системах и оборудовании Знать: Требования охраны труда при проведении работ по сортировке и доставке материалов Основы электротехники в объеме выполняемой работы Приемы работы с пневматическими и электрическими дрелями и на сверлильных станках Припой и флюсы, применяемые при пайке и правила пайки Способы прокладки проводов в газовых трубах, на роликах и тросовых подвесках Способ обработки навивочно-уплотнительных материалов Правила пользования механизированным инструментом Уметь: Выполнять требования охраны труда и пожарной безопасности при выполнении подготовительных и вспомогательных работ Использовать необходимые приспособления для вскрытия упаковки приборов и оборудования Разделять провода и кабели в зависимости от конструкции проводника Пользоваться электромонтажным оборудованием (измерительными приборами, ручным и электрическим инструментом) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В – Выполнение периодического технического обслуживания домовых электрических систем и оборудования | B/01.3 Обнаружение неисправности домовых силовых систем и оборудования |  |  |  | ПК.Х.2 Выполнять периодическое техническое обслуживание домовых электрических систем и оборудования |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Ознакомление со сменным заданием на осмотр домовых электрических систем и оборудования Получение инструктажа по охране труда при обследовании и обнаружении неисправности домовых электрических систем и оборудования Планирование обхода и осмотра на основании полученного сменного задания и должностной инструкции Выбор и проверка средств индивидуальной защиты в соответствии с требованиями охраны труда Уметь: Производить осмотры домовых силовых систем и оборудования Подбирать материалы и электромонтажные инструменты согласно сменному заданию Определять исправность средств индивидуальной защиты, средств измерения и электромонтажных инструментов Выявлять неисправности домовых электрических систем и оборудования в ходе их обхода и осмотра Знать: Форма, структура технического задания Требования охраны труда при осмотре домовых электрических систем и оборудования Технология и техника обслуживания домовых электрических сетей и оборудования Виды, назначение, устройство, принцип работы устройств домовых электрических сетей и оборудования Виды, назначение и правила применения электромонтажного инструмента |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные квалификации, компетенции (Строительная отрасль) |  |  | Соответствие ПС 16.090 Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования |  |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |  |
|  |  |  | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ |  | Наименование ВД |  | Код и наименование ПК |
| Слесарь-электромонтажник |  |  | ОТФ А Выполнение подготовительных и сопутствующих работ по обслуживанию и текущему ремонту домовых электрических систем и оборудования | А/01.2 Подготовка материально-технических средств для ремонтных работ на домовых электрических системах и оборудовании |  | Выполнение работ по профессии рабочего Слесарь-электро- монтажник 18592 |  | ПК Х.1 Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме проводок во взрывоопасных зонах) |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Перемещение вручную, погрузка, разгрузка, перевозка материалов для ремонтных работ на домовых электрических системах и оборудовании Сортировка, проверка комплектности, укрупнительная сборка (если это требуется по технологии монтажных работ) и подготовка элементов к установке Уметь: Выполнять требования охраны труда и пожарной безопасности при выполнении подготовительных и вспомогательных работ Использовать необходимые приспособления для вскрытия упаковки приборов и оборудования Знать: Требования охраны труда при проведении работ по сортировке и доставке материалов Основы электротехники в объеме выполняемой работы Приемы работы с пневматическими и электрическими дрелями и на сверлильных станках |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | А/02.2 Выполнение технологического обслуживания и профилактического ремонта оборудования, механизмов и инструментов, применяемых при монтаже, техническом обслуживании и ремонте домовых электрических систем и оборудования |  |  |  | ПК Х.2 Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные изделия и аппараты |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Получение сменного задания на производство работ по ремонту оборудования и механизмов, применяемых при монтаже, техническом обслуживании и ремонте домовых электрических систем и оборудования Подбор инструмента и приспособлений, необходимых для профилактического ремонта оборудования и механизмов, применяемых при монтаже, техническом обслуживании и ремонте домовых электрических систем и оборудования Очистка от грязи и смазка патронов электродрелей и перфораторов Уметь: Выявлять причины неисправности в работе оборудования и механизмов, применяемых при монтаже, техническом обслуживании и ремонте домовых электрических систем и оборудования Знать: Устройство и технические характеристики оборудования и механизмов, применяемых при монтаже, техническом обслуживании и ремонте домовых электрических систем и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОТФ В Выполнение периодического технического обслуживания домовых электрических систем и оборудования | В/01.3 Обнаружение неисправности домовых силовых систем и оборудования |  |  |  | ПК Х.3 Выполнять различные типы соединительных электропроводок |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Ознакомление со сменным заданием на осмотр домовых электрических систем и оборудования Получение инструктажа по охране труда при обследовании и обнаружении неисправности домовых электрических систем и оборудования Уметь: Производить осмотры домовых силовых систем и оборудования Подбирать материалы и электромонтажные инструменты согласно сменному заданию Определять исправность средств индивидуальной защиты, средств измерения и электромонтажных инструментов Выявлять неисправности домовых электрических систем и оборудования в ходе их обхода и осмотра Знать: Форма, структура технического задания Требования охраны труда при осмотре домовых электрических систем и оборудования Технология и техника обслуживания домовых электрических сетей и оборудования Виды, назначение, устройство, принцип работы устройств домовых электрических сетей и оборудования Виды, назначение и правила применения электромонтажного инструмента |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные квалификации, компетенции (Строительная отрасль) |  |  | Соответствие ПС 40.048 Слесарь-электрик |  |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |  |
|  |  |  | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ |  | Наименование ВД |  | Код и наименование ПК |
| # Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования |  |  | ОТФ А Выполнение простых работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования | A/01. Ремонт и обслуживание осветительных электроустановок, сетей и вспомогательного цехового электрооборудования |  | Выполнение работ по профессии 18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования |  | Х.1. Выполнять простые работы по ремонту и обслуживанию цехового электро-оборудования |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: выполнения простых работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знать: материалы и изделия, применяемые для ремонта осветительных электроустановок основные элементы осветительных электроустановок виды электропроводок, конструкции и марки проводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уметь: подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту цехового электрооборудования выбирать инструменты и приспособления, соответствующие производимым работам производить разметку мест установки цеховых осветительных электроустановок и трасс электропроводки в соответствии с рабочей документацией читать электрические схемы и чертежи осветительных электроустановок сетей и вспомогательного цехового электрооборудования производить дефектацию, ремонт и замену пусковой аппаратуры, выключателей, розеток, светильников, скоб и креплений цехового электрооборудования -производить ремонт и замену участков цеховой электропроводки проверять исправность цеховых светильников |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | B/04.2 Выполнение простых слесарных, монтажных и такелажных работ при ремонте цехового электрооборудования |  |  |  | ПК.Х.2 Выполнять простые слесарные, монтажные и такелажные работы |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: выполнения простых слесарных, монтажных и такелажных работ Уметь: подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту цехового электрооборудования выбирать инструменты для слесарных и монтажных работ при ремонте цехового электрооборудования размечать и резать листовой и профильный прокат при ремонте цехового электрооборудования размечать и сверлить отверстия ручными электро- и пневмоинструментами при ремонте цехового электрооборудования подгонять детали с опиловкой стыков при ремонте цехового электрооборудования Знать: требования, предъявляемые к рабочему месту для производства слесарных и монтажных работ требования, предъявляемые к производству работ по перемещению грузов грузоподъемные механизмы и приспособления, используемые при ремонте цехового электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОТФ В Выполнение работ средней сложности по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования | В/01.3 Ремонт и обслуживание кабельных линий внутри цеха B/02.3 Ремонт и обслуживание электрической части цехового технологического оборудования |  |  |  | ПК Х.3. Выполнять работы средней сложности по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: выполнения работ средней сложности по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования Уметь: подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту и обслуживанию электрической части цехового технологического оборудования выбирать инструменты для производства работ по ремонту и обслуживанию электрической части цехового технологического оборудования подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту и обслуживанию цеховых электродвигателей выбирать инструменты для производства работ по ремонту и обслуживанию цеховых электродвигателей Знать: требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту и обслуживанию электрической части технологического оборудования технологию сборки и разборки электродвигателя способы сращивания проводов электрической части технологического оборудования особенностей ремонта эксплуатируемых кабелей методы оконцевания и соединения кабелей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные квалификации, компетенции (Строительная отрасль) | Соответствие ЕКС, ЕТКС или иным классификаторам |  |  |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |  |  |
|  | Раздел | Должностные характеристики |  |  | Наименование ВД |  | Код и наименование ПК |  |
| Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий | Ремонт оборудования электростанций и сетей | Подготовка трассы, канала, тоннеля, коллектора для прокладки кабеля; выполнение земляных работ. Вспомогательные работы при демонтаже, ремонте и монтаже муфт кабельных линий. Покраска металлоконструкций и уложенного в них кабеля. Подготовка, подача и уборка кабеля, инструмента, материалов, приспособлений, расстановка приспособлений на трассе. Разборка, ремонт и сборка простой арматуры и оборудования кабельных линий под руководством электромонтера более высокой квалификации. Прокладка в траншее кабельных линий напряжением до 10 кВ, монтаж кабельных конструкций. Демонтаж силовых кабелей и кабельной арматуры в траншеях, коллекторах, трубах и блоках с применением слесарного инструмента и приспособлений. Оконцевание и соединение силовых кабелей с медными, алюминиевыми жилами, опрессовка и пайка. Ремонт броневого покрова, свинцовой оболочки, изоляции и токоведущих жил кабеля. Демонтаж концевых и соединительных муфт, тугоплавких припоев на установках, работающих от сжиженного газа. Проверка изоляции кабеля на влажность перед монтажом, устройство проводок для прогрева кабеля, устройство освещения рабочего места. Проверка и подготовка к работе инструмента, приспособлений, механизмов и материалов |  |  | Выполнение работ по профессии 19859 Электромонтер по ремонту м монтажу кабельных линий |  | ПК Х.1 Ремонт и монтаж кабельных линий |  |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: подготовки трассы, канала, тоннеля, коллектора для прокладки кабеля; разборки, ремонта и сборки простой арматуры и оборудования кабельных линий под руководством электромонтера более высокой квалификации; прокладки в траншее кабельных линий напряжением до 10 кВ; монтажа кабельных конструкций; оконцевания и соединение силовых кабелей с медными, алюминиевыми жилами, опрессовки и пайки; ремонт броневого покрова, свинцовой оболочки, изоляции и токоведущих жил кабеля; Уметь: производить вспомогательные работы при демонтаже, ремонте и монтаже муфт кабельных линий; выполнять покраску металлоконструкций и уложенного в них кабеля; выполнять подготовку, подачу и уборку кабеля, инструмента, материалов, приспособлений, расстановка приспособлений на трассе;. выполнять демонтаж силовых кабелей и кабельной арматуры в траншеях, коллекторах, трубах и блоках с применением слесарного инструмента и приспособлений; производить демонтаж концевых и соединительных муфт, тугоплавких припоев на установках, работающих от сжиженного газа; проверить изоляции кабеля на влажность перед монтажом, устройство проводок для прогрева кабеля, устройство освещения рабочего места Знать: элементарные сведения о марках кабелей и кабельной арматуры, области их применения; правила хранения и способы раскатки кабелей с барабанов; слесарный, мерительный и специальный инструмент для кабельных работ; назначение монтажных приспособлений и конструкций; общие сведения о кабельных и прошпарочных массах, припоях и флюсах, материалах, применяемых на ремонте кабельных линий; правила погрузки и перевозки кабеля и кабельных барабанов; правила производства земляных работ; назначение и конструкцию соединительных стопорных и концевых муфт; способы соединения и оконцевания токопроводящих медных и алюминиевых жил кабеля; характерные повреждения кабельных линий и арматуры, способы их определения и устранения; технологический процесс прокладки силовых кабелей по трассе действующих кабельных линий; приемы работ и последовательность операций при ремонте, демонтаже и монтаже кабелей; назначение арматуры и оборудования конечных кабельных помещений. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Дополнительные квалификации, компетенции (Топливно-энергетический комплекс) |  |  |  |  | Соответствие ПС 40.048 Слесарь-электрик |  |  |  |  |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код и наименование ОТФ |  |  | Код и наименование ТФ |  |  | Наименование ВД |  |  |  |  |  |  | Код и наименование ПК |  |  |  |  |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |  |  |  |  | ОТФ А Выполнение простых работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования |  |  | A/01.2 Ремонт и обслуживание осветительных электроустановок, сетей и вспомогательного цехового электрооборудования |  |  | Выполнение вида деятельности по профессии рабочего 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |  |  |  |  |  |  | ПК Х.1. Выполнять ремонт и обслуживание осветительных электроустановок, сетей и вспомогательного цехового электрооборудования |  |  |  |  |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: ремонта осветительных электроустановок, сетей и вспомогательного цехового электрооборудования; обслуживания осветительных электроустановок, сетей и вспомогательного цехового электрооборудования. Знать: материалы и изделия, применяемые для ремонта осветительных электроустановок виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для ремонта осветительных электроустановок; устройство осветительных электроустановок; основные элементы осветительных электроустановок; принципиальные схемы осветительных установок промышленных и административных зданий; устройство трехпроводной трехфазной системы электроснабжения с изолированной и заземленной нейтралью; основы конструкции и принципы работы электрических источников света; типы современных светильников, их устройство и области применения; методики расчета электрического освещения; электрические схемы питания осветительных установок; виды распределительных устройств осветительных установок; порядок проведения планово-предупредительных осмотров и ремонтов цеховых осветительных электроустановок; общие сведения об устройстве электропроводок. Уметь: читать электрические схемы и чертежи осветительных электроустановок, сетей и вспомогательного цехового электрооборудования; подготавливать рабочее место в соответствии с требованиями рационального и безопасного выполнения работ; выбирать инструменты и приспособления, соответствующие производимым работам; производить разметку мест установки цеховых осветительных электроустановок и трасс электропроводки в соответствии с рабочей документацией; проверять величину сопротивления изоляции сетей цехового рабочего и аварийного освещения, дежурного освещения; проверять исправность цеховых светильников, понижающих трансформаторов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | A/02.2 Ремонт и обслуживание цеховых электрических аппаратов напряжением до 1000 В |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПК Х.2. Выполнять ремонт и обслуживание цеховых электрических аппаратов напряжением до 1000 В |  |  |  |  |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: ремонта цеховых электрических аппаратов напряжением до 1000 В; обслуживания цеховых электрических аппаратов напряжением до 1000 В. Уметь: читать электрические схемы и чертежи цеховых электрических аппаратов напряжением до 1000 В; подготавливать рабочее место в соответствии с требованиями рационального и безопасного выполнения работ на цеховом электрооборудовании; выбирать инструменты и приспособления, соответствующие производимым работам на цеховом электрооборудовании; заменять поврежденные или изношенные детали контакторов и магнитных пускателей цехового электрооборудования напряжением до 1000 В заменять обгоревшие контакты выключателей цехового электрооборудования напряжением до 1000 В рихтовать, зачищать ножи рубильников напряжением до 1000 В4 заменять пружины, патроны, плавкие вставки предохранителей и пакетных выключателей цехового электрооборудования напряжением до 1000 В; устранять неисправности в контактных соединениях цехового электрооборудования напряжением до 1000 В; ремонтировать и заменять резисторы цехового электрооборудования напряжением до 1000 В; ремонтировать механическую часть реостатов цехового электрооборудования напряжением до 1000 В; производить ремонт механических поврежденных каркасов и ограждающих конструкций распределительных устройств цехового электрооборудования. Знать: материалы и изделия, применяемые для ремонта электрических аппаратов напряжением до 1000 В; виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для ремонта электрических аппаратов напряжением до 1000 В4 классификация электрических аппаратов; назначение, конструктивное исполнение, технические характеристики и область применения электрических аппаратов; общие сведения о распределительных устройствах силовых электроустановок; основные виды неисправностей пускорегулирующей аппаратуры; технология ремонта пускорегулирующей аппаратуры; устройство контакторов и магнитных пускателей; устройство предохранителей, рубильников и пакетных выключателей; устройство и основные неисправности реостатов; конструкция распределительных устройств; виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при ремонте и обслуживании электрических аппаратов напряжением до 1000 В; требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | A/03.2 Ремонт и обслуживание цеховых электрических машин мощностью до 10 кВт, напряжением до 1000В |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПК Х.3 Выполнять ремонт и обслуживание цеховых электрических машин мощностью до 10 кВт, напряжением до 1000В |  |  |  |  |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: ремонта цеховых электрических машин мощностью до 10 кВт, напряжением до 1000В обслуживания цеховых электрических машин мощностью до 10 кВт, напряжением до 1000В Уметь: читать электрические схемы и чертежи цеховых трансформаторов и электродвигателей напряжением до 1000 В; подготавливать рабочее место в соответствии с требованиями рационального и безопасного выполнения работ на цеховых*электрических машинах мощностью до 10 кВт и напряжением до 1000 В; выбирать инструменты и приспособления, соответствующие производимым работам на цеховых электрических машинах мощностью до 10 кВт и напряжением до 1000 В; выявлять неисправности цеховых сухих силовых трансформаторов напряжением до 1000 В; устранять неисправности кожуха и обмоток цеховых сухих силовых трансформаторов напряжением до 1000 В; выявлять неисправности цеховых сварочных трансформаторов; устранять неисправности выводного провода, корпуса и обмоток цеховых сварочных трансформаторов; производить дефектацию и подготовку к ремонту цеховых электродвигателей мощностью до 10 кВт, напряжением до 1000В; производить ремонт обмоток цеховых электродвигателей мощностью до 10 кВт; производить ремонт токособирательной системы цеховых электродвигателей мощностью до 10 кВт; производить ремонт щеточного механизма, подшипников и валов цеховых электродвигателей мощностью до 10 кВт; производить балансировку роторов и якорей цеховых электродвигателей. Знать: виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для ремонта трансформаторов; назначение и устройство силовых трансформаторов; виды повреждений сухих силовых трансформаторов; порядок осмотра сухих силовых трансформаторов; конструкция сварочных трансформаторов; характерные неисправности сварочных трансформаторов; порядок осмотра сварочных трансформаторов; типы, конструкция и классификация электродвигателей мощностью до 10 квт; устройство асинхронных электродвигателей мощностью до 10 квт; устройство обмоток электродвигателей мощностью до 10 квт; устройство токособирательной системы электродвигателя мощностью до 10 квт; состав и устройство механической части электродвигателя мощностью до 10 квт; виды и правила использования станов для балансировки роторов и якорей электродвигателей мощностью до 10 квт; виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при ремонте и обслуживании трансформаторов и электродвигателей; требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | A/04.2 Выполнение простых слесарных, монтажных и такелажных работ при ремонте цехового электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПК Х.4 Выполнять простые слесарные, монтажные и такелажных работ при ремонте цехового электрооборудования |  |  |  |  |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: выполнения простых слесарных, монтажных и такелажных работ при ремонте цехового электрооборудования Уметь: подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту цехового электрооборудования; выбирать инструменты для слесарных и монтажных работ при ремонте цехового электрооборудования; выбирать схемы строповки и стропы для перемещения деталей при ремонте цехового электрооборудования; стропить и перемещать грузы при помощи талей, тельферов и лебедок при ремонте цехового электрооборудования; пользоваться домкратами для подъема и перемещения деталей цехового электрооборудования; собирать резьбовые соединения цехового электрооборудования с контролем момента затяжки; собирать шпоночные соединения цехового электрооборудования с припиливанием шпонки; выполнять сборку соединений цехового электрооборудования с натягом, запрессовкой и тепловой сборкой; производить ручную и механизированную клепку цехового электрооборудования; соединять детали цехового электрооборудования развальцовкой и отбортовкой; изготавливать спиральные пружины, скобы, перемычки, наконечники, контакты для цехового электрооборудования; изготавливать металлические конструкции под электроприборы цехового оборудования; размечать и резать листовой и профильный прокат при ремонте цехового электрооборудования; размечать и сверлить отверстия ручными электро- и пневмоинструментами при ремонте цехового электрооборудования; подгонять детали с опиловкой стыков при ремонте цехового электрооборудования. Знать: требования, предъявляемые к рабочему месту для производства слесарных и монтажных работ; требования, предъявляемые к производству работ по перемещению грузов; грузоподъемные механизмы и приспособления, используемые при ремонте цехового электрооборудования; характеристики и правила использования реечных, винтовых и гидравлических домкратов; виды резьбовых, шлицевых и шпоночных соединений; виды, конструкция, назначение и правила использования оборудования и приспособлений для запрессовки; виды, конструкция, назначение и правила использования оборудования и приспособлений для клепки; виды, конструкция, назначение и правила использования оборудования и приспособлений для развальцовки и отбортовки; виды, конструкция, назначение и правила использования оборудования и приспособлений для сверления; виды, конструкция, назначение и правила использования оборудования и приспособлений для разметки и резки листовой и профильной стали; электротехнические материалы и их применение; электроизоляционные материалы; правила строповки и перемещения грузов; система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана; виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении слесарных, монтажных и такелажных работ; требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные квалификации, компетенции (Топливно-энергетический комплекс) |  |  |  |  | Соответствие ПС 40.048 Слесарь-электрик |  |  |  |  |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Код и наименование ОТФ |  |  | Код и наименование ТФ |  |  | Наименование ВД |  |  |  |  |  |  | Код и наименование ПК |  |  |  |  |
| Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования |  |  |  |  | ОТФ А Выполнение простых работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования |  |  | ТФ А/01.2 Ремонт и обслуживание осветительных электроустановок, сетей и вспомогательного цехового электрооборудования |  |  | Выполнение отдельных видов работ по профессии 18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования |  |  |  |  |  |  | ПК Х.1. Выполнять простые работы по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования |  |  |  |  |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: выполнения простых работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования Уметь: подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту цехового электрооборудования выбирать инструменты и приспособления, соответствующие производимым работам производить разметку мест установки цеховых осветительных электроустановок и трасс электропроводки в соответствии с рабочей документацией читать электрические схемы и чертежи осветительных электроустановок, сетей и вспомогательного цехового электрооборудования производить дефектацию, ремонт и замену пусковой аппаратуры, выключателей, розеток, светильников, скоб и креплений цехового электрооборудования производить ремонт и замену участков цеховой электропроводки проверять исправность цеховых светильников Знать: материалы и изделия, применяемые для ремонта осветительных электроустановок основные элементы осветительных электроустановок виды электропроводок, конструкции и марки проводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОТФ В Выполнение работ средней сложности по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования |  |  | ТФ В/01.3 Ремонт и обслуживание кабельных линий внутри цеха |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПК Х.2. Выполнять работы средней сложности по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ТФ B/02.3 Ремонт и обслуживание электрической части цехового технологического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: выполнения работ средней сложности по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования Уметь: подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту и обслуживанию электрической части цехового технологического оборудования выбирать инструменты для производства работ по ремонту и обслуживанию электрической части цехового технологического оборудования подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту и обслуживанию цеховых электродвигателей выбирать инструменты для производства работ по ремонту и обслуживанию цеховых электродвигателей Знать: требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту и обслуживанию электрической части технологического оборудования технологию сборки и разборки электродвигателя способы сращивания проводов электрической части технологического оборудования особенностей ремонта эксплуатируемых кабелей методы оконцевания и соединения кабелей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОТФ А Выполнение простых работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования |  |  | ТФ A/04.2 Выполнение простых слесарных, монтажных и такелажных работ при ремонте цехового электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПК Х.3. Выполнять простые слесарные, монтажные и такелажные работы |  |  |  |  |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: выполнения простых слесарных, монтажных и такелажных работ Уметь: подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту цехового электрооборудования выбирать инструменты для слесарных и монтажных работ при ремонте цехового электрооборудования размечать и резать листовой и профильный прокат при ремонте цехового электрооборудования размечать и сверлить отверстия ручными электро- и пневмоинструментами при ремонте цехового электрооборудования подгонять детали с опиловкой стыков при ремонте цехового электрооборудования Знать: требования, предъявляемые к рабочему месту для производства слесарных и монтажных работ требования, предъявляемые к производству работ по перемещению грузов грузоподъемные механизмы и приспособления, используемые при ремонте цехового электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные квалификации, компетенции (Топливно-энергетический комплекс) |  |  |  | Соответствие ПС 20.032 Работник по обслуживанию оборудования подстанций электрических сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Код и наименование ОТФ |  |  |  |  | Код и наименование ТФ |  |  |  |  |  |  | Наименование ВД |  |  |  |  |  | Код и наименование ПК |
| Электромонтер по обслуживанию подстанций |  |  |  | ОТФ B Организация и производство работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно |  |  |  |  | ТФ B/01.4 Производство вспомогательных и подготовительных работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно |  |  |  |  |  |  | Выполнение работ по освоению одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих 19842 Электромонтер по обслуживанию подстанций |  |  |  |  |  | ПК Х.1 Производить работы по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций напряжением до 110 кВ. |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Осуществление проверки перед началом работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно; Выполнение такелажных работ по перемещению, разборки и установки особо сложных и ответственных узлов, деталей и элементов оборудования под надзором аттестованного работника. Выполнение работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно по чертежам, эскизам с применением соответствующего такелажа, необходимых приспособлений, специальных инструментов и аппаратуры Знать: Основы построения цифровой подстанций электрических сетей. Элементы конструкции закрытых и открытых распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно. Минимальные допускаемые расстояния между оборудованием подстанций электрических сетей; Правила чтения схем первичных соединений электрооборудования электрических станций и подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно Конструкции и принцип работы трансформаторов мощностью до 40 000 кВА напряжением 110 кВ включительно; Приемы работ и последовательность операций по ремонту трансформаторов; основные сведения о схемах вторичных цепей оборудования подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно. Правила безопасности при осуществлении работы на высоте и работ под напряжением. Правила эксплуатации и организации ремонта электрических сетей; правила технической эксплуатации электростанций и сетей; схемы распределительных сетей 35 - 110 кВ, в том числе схемы сети собственных нужд подстанции, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности. Принципы работы устройств защиты от перенапряжений оборудования подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно и требования к их работе; Устройство, назначение различных типов оборудования подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно (подвесной, натяжной изоляции, шинопроводов, молниезащиты, контуров заземляющих устройств), области их применения. Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность. Уметь: Организовывать работы на высоте и такелажные работы. Производить ремонтные работы по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно. Проводить испытания оборудования подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ. Пользоваться навыками чтения схем первичных соединений электрооборудования электрических станций и подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно. Работать с электрическим и пневматическим инструментом. Применять справочные материалы в части оборудования подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно. Работать со специальными диагностическими приборами и оборудованием в рамках выполняемой трудовой функции; Оценивать отклонения и возможные факторы, приводящие к отклонению от нормальной работы оборудования подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ. Оценивать состояние оборудования, определять мероприятия по устранению дефектов оборудования подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | B/02.4 Ремонт оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х.2 Осуществлять ремонт оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ |  |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций Владеть навыками: Выполнения демонтажа (монтажа) оборудования, фундамента, опорных конструкций оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ. Выполнения реконструкции, наладки, ремонта оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ. Выполнения ремонта силовых трансформаторов всех типов и мощностей. Выполнения регулировки и ремонта инструмента и приспособлений. Выполнения работы по демонтажу и монтажу силового оборудования подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно вместе с металлическими и железобетонными стойками, на которых оно установлено; Проведение высоковольтных испытаний. Знать: Основы построения цифровой подстанций электрических сетей; элементы конструкции закрытых и открытых распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно. Минимальные допускаемые расстояния между оборудованием подстанций электрических сетей. Правила чтения схем первичных соединений электрооборудования электрических станций и подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ. Конструкции и принцип работы трансформаторов мощностью до 40 000 кВА напряжением 110 кВ; Назначение и конструкция высоковольтных вводов силовых трансформаторов, шунтирующих реакторов, масляных выключателей напряжением до 110 кВ. Методы проведения испытаний оборудования подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ; правила безопасности при осуществлении работы на высоте и работ под напряжением; схемы распределительных сетей 35 - 110 кВ, в том числе схемы сети собственных нужд подстанции, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности. Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве Уметь: Производить ремонтные работы оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно. Проводить испытания оборудования подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно. Производить слесарную обработку деталей по 1 - 2 классам точности с подгонкой и доводкой; осваивать новые технологии (по мере их внедрения). Оценивать отклонения и возможные факторы, приводящие к отклонению от нормальной работы оборудования подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ; пользоваться навыками работы на высоте в объеме 2 группы по безопасности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные квалификации, компетенции (Топливно-энергетический комплекс) |  |  | Соответствие ПС 19.040 Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования в нефтегазовой отрасли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Код и наименование ОТФ |  |  |  | Код и наименование ТФ |  |  |  |  |  |  | Наименование ВД |  |  |  |  |  |  | Код и наименование ПК |  |
| Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования |  |  | А Техническое обслуживание и ремонт отдельных узлов, блоков и механизмов СА и приборов технологического оборудования объектов нефтегазовой отрасли |  |  |  | А/01.3 Проверка технического состояния и техническое обслуживание отдельных узлов, блоков и механизмов СА и приборов технологического оборудования объектов нефтегазовой отрасли |  |  |  |  |  |  | Выполнение работ по профессии 19792 Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования |  |  |  |  |  |  | ПК Х.1 Выполнять техническое обслуживание и ремонт отдельных узлов, блоков и механизмов средств автоматики и приборов технологического оборудования |  |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций Владеть навыками: технического осмотра отдельных узлов, блоков и механизмов СА и приборов технологического оборудования; выполнения полной проверки работоспособности отдельных узлов, блоков и механизмов СА и приборов технологического оборудования с применением контрольно-измерительных приборов во взрывоопасных зонах; проверки станционных и агрегатных защит СА и приборов технологического оборудования; проверки состояния взрывозащиты СА и приборов технологического оборудования во взрывоопасных зонах; контроля технического состояния отдельных узлов, блоков и механизмов СА и приборов технологического оборудования объектов Уметь: производить внешний осмотр отдельных узлов, блоков и механизмов СА и приборов технологического оборудования; осуществлять внешний осмотр обслуживаемых электрических; очищать обслуживаемые отдельные узлы, блоки и механизмы СА; проверять состояние и подтяжку кабельных вводов в обслуживаемом оборудовании; осуществлять подтяжку кабельных вводов; проверять действительность доверительного клейма (калибровочного знака) для обслуживаемых средств измерения; проверять целостность заземляющих проводников, правильность и надежность их присоединения к заземлителям Знать: устройство отдельных узлов, блоков и механизмов СА и приборов технологического оборудования; область применения и правила эксплуатации простых СА и приборов технологического оборудования; методы безопасного ведения работ по обслуживанию оборудования простых СА и приборов технологического оборудования на опасных производственных объектах; неисправности отдельных узлов, блоков и механизмов СА и приборов технологического оборудования; кинематические передачи и технические приводы; основы электротехники, электроники и радиотехники; виды брака и способы его предупреждения и устранения; маркировки по взрывозащите обслуживаемых СА и приборов технологического оборудования; принцип работы производственной сигнализации; требования нормативно-технической документации (НТД) в области техобслуживания и ремонта простых СА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | А/02.3 Монтаж (демонтаж) отдельных узлов, блоков и механизмов СА и приборов технологического оборудования объектов нефтегазовой отрасли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПК Х.2 Выполнять монтаж (демонтаж) отдельных узлов, блоков и механизмов СА и приборов технологического оборудования объектов нефтегазовой отрасли |  |  |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: подготовки к работе рабочего места, оборудования, инструмента, приспособлений и содержание их в надлежащем состоянии; монтажа (демонтажа) со снятием схем отдельных узлов, блоков и механизмов СА и приборов технологического оборудования объектов нефтегазовой отрасли во взрывоопасных зонах; настройки отдельных узлов, блоков и механизмов СА и приборов технологического оборудования объектов нефтегазовой отрасли во взрывоопасных зонах; выполнения работ по монтажу и демонтажу кабелей, электрических проводов, гидравлических линий; выполнения электромонтажных работ, пайки проводников; разделки многожильных бронированных кабелей; укладки многожильных бронированных кабелей; крепления многожильных бронированных кабелей на щитах и пультах системы автоматики; прозвонки, маркировки многожильных кабелей, расключение по клеммным соединителям; монтажа (демонтажа) разделительных и уравнительных сосудов, заполнение импульсных линий антифризом; ведения и оформления установленной документации Уметь: пользоваться имеющимися в подразделении слесарным, электромонтажным инструментами и измерительными приборами, соблюдать правила работы с ними; выполнять безопасный монтаж и демонтаж кабелей, электрических проводов, гидравлических линий; выполнять электромонтажные работы, пайку проводников; производить разделку многожильных бронированных кабелей, их укладку, крепление на щитах и пультах системы автоматики; выполнять прозвонку, маркировку многожильных кабелей, расключение по клеммным соединителям; выполнять монтаж (демонтаж) разделительных и уравнительных сосудов, заполнение импульсных линий антифризом; своевременно готовить к работе рабочее место, оборудование, инструмент, приспособления и содержать их в надлежащем состоянии; соблюдать требования охраны труда и промышленной безопасности при выполнении монтажных и электромонтажных работ на объектах нефтегазовой отрасли; оформлять установленную документацию перед началом и при завершении работ Знать: способы монтажа (демонтаж) обслуживаемых СА и приборов технологического оборудования объектов нефтегазовой отрасли; способы безопасного монтажа и демонтажа кабелей, электрических проводов, гидравлических линий; правила проведения электромонтажных работ, пайки проводников; технические требования, предъявляемые к монтажу (демонтажу) обслуживаемых СА и приборов технологического оборудования объектов нефтегазовой отрасли; требования к заземлению, защите от импульсных перенапряжений, системам электропроводки и безопасности оборудования; основы электротехники, электроники и радиотехники; правила рациональной организации труда на рабочем месте; требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности; требования по ведению и оформлению установленной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | А/03.3 Подготовка к ремонту и наладка отдельных узлов, блоков и механизмов СА и приборов технологического оборудования объектов нефтегазовой отрасли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПК Х.3 Выполнять подготовку к ремонту и наладке отдельных узлов, блоков и механизмов СА и приборов технологического оборудования объектов нефтегазовой отрасли |  |  |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций Владеть навыками: осмотра отдельных узлов, блоков и механизмов СА и приборов технологического оборудования объектов нефтегазовой отрасли во взрывоопасных зонах для определения работоспособности; выявления неисправностей в работе отдельных узлов, блоков и механизмов СА и приборов технологического оборудования объектов нефтегазовой отрасли; подготовки к ремонту обслуживаемых отдельных узлов, блоков и механизмов СА и приборов технологического оборудования объектов нефтегазовой отрасли во взрывоопасных зонах; вывода отдельных узлов, блоков и механизмов СА и приборов технологического оборудования объектов нефтегазовой отрасли в ремонт; ввода отдельных узлов, блоков и механизмов СА и приборов технологического оборудования объектов нефтегазовой отрасли в работу; наладки отдельных узлов, блоков и механизмов СА и приборов технологического оборудования объектов нефтегазовой отрасли; ведения и оформления установленной документации Уметь: производить проверку работоспособности и наладку отдельных узлов, блоков и механизмов СА и приборов технологического оборудования объектов нефтегазовой отрасли; производить разборку отдельных узлов, блоков и механизмов СА и приборов технологического оборудования объектов нефтегазовой отрасли; производить замену неисправных отдельных узлов, блоков и механизмов СА и приборов технологического оборудования объектов нефтегазовой отрасли на исправные; выявлять неисправности в работе отдельных узлов, блоков и механизмов СА и приборов технологического оборудования объектов нефтегазовой отрасли; проверять сопротивление изоляции отдельных узлов, блоков и механизмов СА и приборов технологического оборудования объектов нефтегазовой отрасли, использовать в работе мегаомметр; соблюдать требования охраны труда и промышленной безопасности при подготовке отдельных узлов, блоков и механизмов СА и приборов технологического оборудования к ремонтным работам на объектах нефтегазовой отрасли; оформлять установленную документацию перед началом и при завершении работ Знать: назначение, условия применения и основные сведения о работе отдельных узлов, блоков и механизмов СА и приборов технологического оборудования объектов нефтегазовой отрасли; неисправности отдельных узлов, блоков и механизмов СА и приборов технологического оборудования объектов нефтегазовой отрасли, не допускающие их эксплуатацию; методы безопасного ведения работ по выявлению неисправностей и подготовке к ремонту отдельных узлов, блоков и механизмов СА и приборов технологического оборудования объектов нефтегазовой отрасли; требования НТД в области техобслуживания и ремонта простых СА и приборов технологического оборудования; основы электротехники, электроники и радиотехники; правила рациональной организации труда на рабочем месте; требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности; требования к ведению и оформлению установленной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные квалификации, компетенции (Топливно-энергетический комплекс) |  |  | Соответствие ПС 20.049 Работник по обслуживанию распределительных сетей 0,4– 20 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Код и наименование ОТФ |  |  |  | Код и наименование ТФ |  |  |  |  |  | Наименование ВД |  |  |  |  |  |  | Код и наименование ПК |  |  |
| Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей |  |  | A Выполнение подготовительных и простых видов работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования распределительных сетей под руководством работников более высокой квалификации |  |  |  | A/01.2 Производство подготовительных работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования распредели тельных сетей |  |  |  |  |  | Выполнение работ по профессии 19867 Электромонтер по эксплуатации распредели тельных сетей |  |  |  |  |  |  | ПК.Х.1. Работы по обслуживанию распределительных сетей |  |  |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Выполнения мероприятий по экологической безопасности при проведении работ Выявления неисправностей оборудования при осмотре Нанесения диспетчерских наименований и других знаков при подготовке к включению новых РП и трансформаторных подстанций ТП, линий электропередачи под руководством электромонтера более высокой квалификации Подготовки материалов и инструмента для ремонта оборудования линий электропередачи Подготовки материалов и инструмента для чистки оборудования РП и ТП Проведения осмотров распределительных сетей под руководством электромонтера более высокой квалификации Производства земляных работ ручным инструментом Уметь: Выполнять простые слесарные операции по изготовлению несложных конструкций и деталей: кронштейнов, крючков, скоб, шплинтов, заклепок Применять приборы, инструменты и приспособления для выполнения трудовых действий Применять средства индивидуальной защиты и электрозащитные средства в зависимости от характера выполняемых работ Проводить обслуживание и ремонт оборудования РП, ТП, воздушных и кабельных линий электропередачи распределительных сетей Читать рабочие и сборочные чертежи несложных деталей Знать: Инструкцию по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках Назначение и особенности электрических сетей Назначение, устройство и правила технической эксплуатации обслуживаемого оборудования, а также правила устройства электроустановок в объеме, необходимом для выполнения трудовой функции Сведения основные о видах электрооборудования 0.4 - 20 кВ и области его применения в распределительных сетях Правила подготовки рабочих мест в распределительных сетях Правила технической эксплуатации потребителей электрической энергии в объеме, необходимом для выполнения трудовой функции Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации в объеме, необходимом для выполнения трудовой функции Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | A/02.2 Производство простых видов работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования распредели тельных сетей по наряду- допуску, распоряжению и по перечню работ в порядке текущей эксплуатации в качестве члена бригады под руководством работника более высокой квалификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Выполнения отдельных операций по ремонту оборудования распределительных сетей, устранение обнаруженных неисправностей, зачистка контактов на оборудовании РП и ТП в составе бригады, обход линий электропередачи, восстановление диспетчерских наименований, обозначений и знаков безопасности, подготовка к включению новых РП и ТП, линий электропередачи под руководством электромонтера более высокой квалификации Доливки масла в оборудование, подтяжка и зачистка контактов, смена неисправных предохранителей, ремонт маслоуказательных стекол и другие аналогичные работы в составе бригады Подготовки, подачи и уборки кабеля, установка информационных (опознавательных) знаков на ремонтируемом объекте Проведения работ на отключенных воздушных линиях напряжением 0,4 - 10 кВ, замер габаритов, замена элементов опор ВЛ, замена изоляторов, проверка состояния опор под руководством электромонтера более высокой квалификации Проверки состояния воздушных линий, покос травы в охранной зоне воздушных линий и ТП Разборки, ремонта и сборки простой арматуры и оборудования кабельных линии напряжением до 1000 В под руководством электромонтера более высокой квалификации Уметь: Выполнять простые слесарные операции по изготовлению несложных конструкций и деталей Применять приборы, инструменты и приспособления для выполнения трудовых действий Применять средства индивидуальной защиты и электрозащитные средства в зависимости от характера выполняемых работ Проводить обслуживание и ремонт оборудования распределительных сетей Знать: Инструкцию по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках Назначение, устройство и правила технической эксплуатации обслуживаемого оборудования, а также правила устройства электроустановок в объеме, необходимом для выполнения трудовой функции Правила подготовки рабочих мест в распределительных сетях Принципиальные схемы электрических соединений и поопорные схемы ВЛ Схемы участков распределительных сетей с воздушных и кабельных линий электропередачи в зоне обслуживания Требования охраны труда при работе на высоте Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные квалификации, компетенции (Топливно-энергетический комплекс) |  |  | Соответствие ПС 20.041 Работник по оперативно- технологическому управлению в электрических сетях |  |  |  |  |  |  |  |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Код и наименование ОТФ |  |  |  | Код и наименование ТФ |  |  |  |  | Наименование ВД |  |  |  |  |  |  | Код и наименование ПК |  |  |  |
| Электромонтёр оперативно-выездной бригады |  |  | A Выполнение подготовительных и простых видов работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования распределительных сетей под руководством работников более высокой квалификации |  |  |  | A/01.3 Выполнение под руководством работника более высокой квалификации подготовительных мероприятий, предшествующих оперативным переключениям на электроустановках |  |  |  |  | Выполнение работ по профессии 19831 Электромонтер оперативно- выездной бригады |  |  |  |  |  |  | ПК.Х.1. Работы по оперативно- технологическому управлению в электрических сетях |  |  |  |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Ознакомления с заявками, оперативной схемой (мнемосхемой), типовым бланком переключений либо составление бланка переключений Производства оперативных переключений перед началом работ по производству оперативных переключений в электроустановках (далее - оперативных переключений) Проведения визуального осмотра на отсутствие дефектов обслуживаемой электроустановки Проверки отсутствия в электроустановках посторонних лиц, механизмов, посторонних предметов перед началом оперативных переключений Проверки наличия, комплектности и исправности необходимых средств защиты, приспособлений, инструмента, приборов, средств связи Уметь: Применять инструменты, специальные приспособления, оборудование для оперативного обслуживания электроустановки Применять средства индивидуальной и коллективной защиты от поражения электрическим током Знать: Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Правила устройства электроустановок Назначение, принцип действия и конструктивное исполнение обслуживаемой электроустановки Документы основные, определяющие порядок технологического взаимодействия оперативного персонала сетевой организации и диспетчерского персонала субъекта оперативно- диспетчерского управления в электроэнергетике Положение об организации оперативно-диспетчерского управления в операционной зоне диспетчерского центра субъекта оперативно- диспетчерского управления в электроэнергетике Положение об организации оперативно-технологического управления в зоне эксплуатационной ответственности сетевой организации Инструкцию о порядке ведения оперативных переговоров Инструкцию по производству оперативных переключений в электроустановках Документацию по оперативному обслуживанию сетей Схемы электрических соединений обслуживаемого объекта электросетевого хозяйства Виды связи, установленные на подстанциях, дежурных пунктах и оперативных автомашинах, правила их использования Назначение и принцип действия устройств релейной защиты и автоматики (далее - РЗА), находящихся в технологическом ведении и управлении Схемы подключения устройств РЗА, источники и схемы питания устройств РЗА Расположение шкафов и панелей устройств РЗА, переключающих устройств и устройств сигнализации РЗА, расположение и назначение коммутационных аппаратов и распределительных устройств на объекте Инструкции по обслуживанию устройств РЗА, установленных на объекте Места установки устройств телемеханики Инструкцию по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | А/02.3 Производство оперативных переключений в электроустановке под руководством работника более высокой квалификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Получение команды оперативного и (или) диспетчерского персонала, управляющего электроустановкой (старшего смены) на производство оперативных переключений в электроустановке Выполнение операций по воздействию на ключи управления и привода коммутационных аппаратов электроустановок, переключающих устройств РЗА с целью изменения их технологического режима работы и (или) эксплуатационного состояния Выполнение операций по деблокированию блокировочных устройств с разрешения уполномоченных лиц Выполнение проверочных операций в соответствии с бланком переключений Выполнение технических мероприятий в соответствии с требованиями охраны труда при эксплуатации электроустановок Уметь: Применять инструменты, специальные приспособления, оборудование для оперативного обслуживания электроустановки Применять средства индивидуальной и коллективной защиты от поражения электрическим током Оказывать первую помощь пострадавшим от действия электрического тока Применять средства пожаротушения Знать: Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Правила устройства электроустановок Назначение, принцип действия и конструктивное исполнение обслуживаемой электроустановки Документы основные, определяющие порядок технологического взаимодействия оперативного персонала сетевой организации и диспетчерского персонала субъекта оперативно- диспетчерского управления в электроэнергетике Положение об организации оперативно-диспетчерского управления в операционной зоне диспетчерского центра субъекта оперативно- диспетчерского управления в электроэнергетике Положение об организации оперативно-технологического управления в зоне эксплуатационной ответственности сетевой организации Инструкция о порядке ведения оперативных переговоров Инструкция по производству оперативных переключений в электроустановках Документация по оперативному обслуживанию сетей Схемы электрических соединений обслуживаемого объекта электросетевого хозяйства Виды связи, установленные на подстанциях, дежурных пунктах и оперативных автомашинах, правила их использования Назначение и принцип действия устройств РЗА, находящихся в технологическом ведении и управлении Схемы подключения устройств РЗА, источники и схемы питания устройств РЗА Расположение шкафов и панелей устройств РЗА, переключающих устройств и устройств сигнализации РЗА, расположение и назначение коммутационных аппаратов и распределительных устройств на объекте Инструкции по обслуживанию устройств РЗА, установленных на объекте Места установки устройств телемеханики Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные квалификации, компетенции (Топливно-энергетический комплекс) |  | Соответствие ЕКС, ЕТСК или иным классификаторам |  |  |  |  |  |  |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Раздел |  |  |  | Должностные характеристики |  |  |  | Наименование ВД |  |  |  |  |  |  | Код и наименование ПК |  |  |  |  |  |
| Стропальщик |  | ЕТКС, Выпуск 1 Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 N 31/3-30 «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» |  |  |  | § 303 Строповка и увязка простых изделий, деталей, лесных (длиной до 3 м) и других аналогичных грузов массой до 5 т для их подъема, перемещения и укладки Места застроповки типовых изделий; Правила строповки, подъема и перемещения малогабаритных грузов |  |  |  | Выполнение отдельных видов работ по профессии 18885 Стропальщик |  |  |  |  |  |  | ПК Х.1 Выполнять строповку, расстроповку грузов |  |  |  |  |  |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: выполнения работ по подготовке рабочего места проведения работ по строповке грузов Уметь: выполнения обвязки и зацепки груза Знать: способы и правила строповки схемы строповки грузов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Подача сигналов машинисту крана (крановщику) и наблюдение за грузом при подъеме, перемещении и укладке. визуальное определение массы перемещаемого груза Места застроповки типовых изделий; Условную сигнализацию для машинистов кранов (крановщиков); Назначение и правила применения стропов-тросов, цепей, канатов и др. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПК Х.2 Осуществлять погрузочно-разгрузочных работ, перемещение грузов |  |  |  |  |  |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: выполнения погрузочно-разгрузочные работы, перемещение грузов Уметь: визуально определять массу груза соблюдать порядок и габариты складирования применять средства индивидуальной защиты Знать: назначение и правила применения средств индивидуальной защиты общее устройство и основные параметры пс схемы строповки и технологические карты типовые инструкции по эксплуатации пс меры безопасности при работе вблизи лэп установленный на предприятии порядок обмена сигналами между стропальщиком и крановщиком (машинистом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Выбор необходимых стропов в соответствии с массой и размером перемещаемого груза. Предельные нормы нагрузки крана и стропов; требуемую длину и диаметр стропов для перемещения грузов; Допускаемые нагрузки стропов и канатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПК Х.3 Подбирать съемные грузозахватные приспособления тары |  |  |  |  |  |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: проводить работы по подъёму, перемещению грузов средней степени сложности. выполнять работы по подготовке грузозахватных приспособлений и тары Уметь: выбирать стропы в соответствии с массой и размерами груза проводить осмотр и выбраковку грузозахватных приспособлений Знать: правила подбора грузозахватных приспособлений и тары в зависимости от массы и размера груза требования к изготовлению грузозахватных приспособлений и тары, маркировки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Выбор необходимых стропов в соответствии с массой и размером перемещаемого груза. Определение пригодности стропов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПК Х.4 Осуществлять осмотр, проверку состояния, выбраковку грузозахватных приспособлений и тары |  |  |  |  |  |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: проведение подготовительных работ перед началом работы выполнять работы по проверке исправности грузозахватных приспособлений, тары и наличие на них маркировки Уметь: производить осмотр, определять пригодность грузозахватных приспособлений и тары Знать: правила и сроки осмотра грузозахватных приспособлений и тары порядок осмотра грузозахватных приспособлений и тары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Дополнительные квалификации, компетенции (Транспортная отрасль) | Соответствие ПС 40.048 Слесарь- электрик |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части | Наименование ВД | Код и наименование ПК |
| Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | Код A Выполнение простых работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования | A/01.2 Ремонт и обслуживание осветительных электроустановок, сетей и вспомогательного цехового электрооборудования | Выполнение работ по профессии рабочего Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 18590 | ПК.Х.1 Обеспечивать техническое обслуживание и ремонт цехового электрооборудования и электроустановок |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Изучение конструкторской и технологической документации на обслуживаемые и ремонтируемые цеховые осветительные электроустановки Подготовка рабочего места при ремонте и обслуживании цеховых осветительных электроустановок Выбор слесарных и электромонтажных инструментов для ремонта и обслуживания цеховых осветительных электроустановок Разметка мест установки осветительных электроустановок и трасс прокладки электропроводок в цехе Уметь: Читать электрические схемы и чертежи осветительных электроустановок, сетей и вспомогательного цехового электрооборудования Подготавливать рабочее место в соответствии с требованиями рационального и безопасного выполнения работ Выбирать инструменты и приспособления, соответствующие производимым работам Знать: Материалы и изделия, применяемые для ремонта осветительных электроустановок Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для ремонта осветительных электроустановок Устройство осветительных электроустановок Основные элементы осветительных электроустановок работ |  |  |  |  |
|  |  | A/02.2 Ремонт и обслуживание цеховых электрических аппаратов напряжением до 1000 В |  | ПК Х.2 Выполнять ремонтные работы по обслуживанию электрических аппаратов напряжением до 1000 В |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Изучение конструкторской и технологической документации на обслуживаемые и ремонтируемые цеховые электрические аппараты напряжением до 1000 В Подготовка рабочего места при ремонте и обслуживании цеховых электрических аппаратов напряжением до 1000 В Выбор слесарных и электромонтажных инструментов и приспособлений для ремонта и обслуживания цеховых электрических аппаратов напряжением до 1000 В Ремонт, проверка и обслуживание пускорегулирующей аппаратуры цехового электрооборудования напряжением до 1000 В Исправление механических повреждений каркасов и ограждающих конструкций распределительных устройств цехового электрооборудования Уметь: Читать электрические схемы и чертежи цеховых электрических аппаратов напряжением до 1000 В Подготавливать рабочее место в соответствии с требованиями рационального и безопасного выполнения работ на цеховом электрооборудовании Выбирать инструменты и приспособления, соответствующие производимым работам на цеховом электрооборудовании Заменять поврежденные или изношенные детали контакторов и магнитных пускателей цехового электрооборудования напряжением до 1000 В Знать: Материалы и изделия, применяемые для ремонта электрических аппаратов напряжением до 1000 В Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для ремонта электрических аппаратов напряжением до 1000 В Классификация электрических аппаратов Назначение, конструктивное исполнение, технические характеристики и область применения электрических аппаратов Общие сведения о распределительных устройствах силовых электроустановок |  |  |  |  |
|  |  | A/03.2 Ремонт и обслуживание цеховых электрических машин мощностью до 10 кВт, напряжением до 1000 В |  | ПК Х.3 Осуществлять ремонт и обслуживание цеховых электрических машин мощностью до 10 кВт, напряжением до 1000 В |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Изучение конструкторской и технологической документации на цеховые сухие трансформаторы и электродвигатели напряжением до 1000 В Подготовка рабочего места при ремонте и обслуживании цеховых трансформаторов и электродвигателей Уметь: Читать электрические схемы и чертежи цеховых трансформаторов и электродвигателей напряжением до 1000 В Подготавливать рабочее место в соответствии с требованиями рационального и безопасного выполнения работ на цеховых электрических машинах мощностью до 10 кВт и напряжением до 1000 В Выбирать инструменты и приспособления, соответствующие производимым работам на цеховых электрических машинах мощностью до 10 кВт и напряжением до 1000 В Выявлять неисправности цеховых сухих силовых трансформаторов напряжением до 1000 В Устранять неисправности кожуха и обмоток цеховых сухих силовых трансформаторов напряжением до 1000 В Знать: Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для ремонта трансформаторов Назначение и устройство силовых трансформаторов Виды повреждений сухих силовых трансформаторов Порядок осмотра сухих силовых трансформаторов Конструкция сварочных трансформаторов |  |  |  |  |
|  |  | A/04.2 Выполнение простых слесарных, монтажных и такелажных работ при ремонте цехового электрооборудования |  | ПК Х.4 Выполнять простые слесарные, монтажные и такелажные работы при ремонте цехового электрооборудования |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Изучение конструкторской и технологической документации на выполнение слесарных, монтажных и такелажных работ при ремонте цехового электрооборудования Подготовка рабочего места в соответствии с требованиями рационального и безопасного выполнения работ при ремонте цехового электрооборудования Выбор инструментов для производства слесарных и монтажных работ при ремонте цехового электрооборудования Производство такелажных работ при ремонте цехового электрооборудования Сборка разъемных соединений при ремонте цехового электрооборудования Сборка неразъемных соединений при ремонте цехового электрооборудования Изготовление простых деталей при ремонте цехового электрооборудования Уметь: Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту цехового электрооборудования Выбирать инструменты для слесарных и монтажных работ при ремонте цехового электрооборудования Выбирать схемы строповки и стропы для перемещения деталей при ремонте цехового электрооборудования Стропить и перемещать грузы при помощи талей, тельферов и лебедок при ремонте цехового электрооборудования Знать: Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства слесарных и монтажных работ Требования, предъявляемые к производству работ по перемещению грузов Грузоподъемные механизмы и приспособления, используемые при ремонте цехового электрооборудования Характеристики и правила использования реечных, винтовых и гидравлических домкратов |  |  |  |  |

| Дополнительные квалификации, компетенции (Транспортная отрасль) | Соответствие ПС 40.048 Слесарь-электрик |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ | Наименование ВД | Код и наименование ПК |
| Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 40.048 Слесарь-электрик | А – Выполнение простых работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования | A/01.2 Ремонт и обслуживание осветительных электроустановок, сетей и вспомогательного цехового электрооборудования | Выполнение работ по профессии рабочего 18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | ПК Х.1. Выполнять операции по техническому обслуживанию и ремонту осветительных электроустановок, сетей и вспомогательного цехового электрооборудования |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |
| Владеть навыками: выполнения работ по наладке, регулировке и проверке электрического и электромеханического оборудования использования основных инструментов выполнения работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования выполнения диагностики и технического контроля при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования использования основных измерительных приборов Знать: технические параметры, характеристики и особенности различных видов электрических машин классификацию основного электрического и электромеханического оборудования отрасли элементы систем автоматики, их классификацию, основные характеристики и принципы построения систем автоматического управления электрическим и электромеханическим оборудованием классификацию и назначением электроприводов, физические процессы в электроприводах выбор электродвигателей и схем управления устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы электроснабжений и защиты технологию ремонта внутренних сетей, кабельных линий, электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующий аппаратуры условия эксплуатации электрооборудования физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, области применения, правила эксплуатации, электрического и электромеханического оборудования пути и средства повышения долговечности оборудования Уметь: организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования использовать материалы и оборудование для осуществления наладки, регулировки и проверки электрического и электромеханического оборудования использовать основные виды монтажного и измерительного инструмента подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, определять оптимальные варианты его использования эффективно использовать материалы и оборудование прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и электромеханического оборудования определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем проводить анализ неисправностей электрооборудования эффективно использовать оборудование для диагностики и технического контроля оценивать эффективность работы электрического и электромеханического оборудования осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования осуществлять метрологическую поверку изделий производить диагностику оборудования и определение его ресурсов |  |  |  |  |

| Дополнительные квалификации, компетенции (Электротехническая промышленность) | Соответствие ПС 40.048 Слесарь-электрик |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ | Наименование ВД | Код и наименование ПК |
| Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | А – Выполнение простых работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования | A/01.2 Ремонт и обслуживание осветительных электроустановок, сетей и вспомогательного цехового электрооборудования | Выполнение работ по профессии рабочего 18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | ПК Х.1. Выполнять операции по техническому обслуживанию и ремонту осветительных электроустановок, сетей и вспомогательного цехового электрооборудования |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |
| Владеть навыками: выполнения работ по наладке, регулировке и проверке электрического и электромеханического оборудования использования основных инструментов выполнения работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования выполнения диагностики и технического контроля при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования использования основных измерительных приборов Знать: технические параметры, характеристики и особенности различных видов электрических машин классификацию основного электрического и электромеханического оборудования отрасли элементы систем автоматики, их классификацию, основные характеристики и принципы построения систем автоматического управления электрическим и электромеханическим оборудованием классификацию и назначением электроприводов, физические процессы в электроприводах выбор электродвигателей и схем управления устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы электроснабжений и защиты технологию ремонта внутренних сетей, кабельных линий, электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующий аппаратуры условия эксплуатации электрооборудования физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, области применения, правила эксплуатации, электрического и электромеханического оборудования пути и средства повышения долговечности оборудования Уметь: организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования использовать материалы и оборудование для осуществления наладки, регулировки и проверки электрического и электромеханического оборудования использовать основные виды монтажного и измерительного инструмента подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, определять оптимальные варианты его использования эффективно использовать материалы и оборудование прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и электромеханического оборудования определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем проводить анализ неисправностей электрооборудования эффективно использовать оборудование для диагностики и технического контроля оценивать эффективность работы электрического и электромеханического оборудования осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования осуществлять метрологическую поверку изделий производить диагностику оборудования и определение его ресурсов |  |  |  |  |

| Дополнительные квалификации, компетенции (Химическая отрасль) |  | Соответствие ПС 40.048 Слесарь-электрик |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ | Наименование ВД | Код и наименование ПК |
| Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования |  | ОТФ А Выполнение простых работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования | A/01.2 Ремонт и обслуживание осветительных электроустановок, сетей и вспомогательного цехового электрооборудования; A/02.2 Ремонт и обслуживание цеховых электрических аппаратов напряжением до 1000В | Выполнение работ профессии 18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | ПК Х.1 Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Выбор слесарных и электромонтажных инструментов для ремонта и обслуживания цеховых осветительных электроустановок Исправление механических повреждений каркасов и ограждающих конструкций распределительных устройств цехового электрооборудования Знать: Методики расчета электрического освещения Электрические схемы питания осветительных установок Виды распределительных устройств осветительных установок Порядок проведения планово-предупредительных осмотров и ремонтов цеховых осветительных электроустановок Общие сведения об устройстве электропроводок Виды электропроводок, конструкции и марки проводов Способы установки и крепления электропроводки Назначение, конструктивное исполнение, технические характеристики и область применения электрических аппаратов Общие сведения о распределительных устройствах силовых электроустановок Уметь: Выбирать инструменты и приспособления, соответствующие производимым работам Производить разметку мест установки цеховых осветительных электроустановок и трасс электропроводки в соответствии с рабочей документацией Производить ремонт механических поврежденных каркасов и ограждающих конструкций распределительных устройств цехового электрооборудования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПК Х.2 Изготовлять приспособления для сборки и ремонта |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Разметка мест установки осветительных электроустановок и трасс прокладки электропроводок в цехе Обслуживание цеховых осветительных электроустановок Ремонт и замена электропроводки в цехе Прокладка электропроводки в цехе Уметь: Производить дефектацию, ремонт и замену пусковой аппаратуры, выключателей, розеток, светильников, скоб и креплений цехового электрооборудования Производить ремонт и замену участков цеховой электропроводки Производить дефектацию, ремонт и замену элементов конструкции контрольных кабелей цехового электрооборудования Знать: Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для ремонта осветительных электроустановок Устройство осветительных электроустановок Основные элементы осветительных электроустановок Принципиальные схемы осветительных установок промышленных и административных зданий |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПК Х.3 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта. |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Изучение конструкторской и технологической документации на обслуживаемые и ремонтируемые цеховые осветительные электроустановки Подготовка рабочего места при ремонте и обслуживании цеховых осветительных электроустановок Выбор слесарных и электромонтажных инструментов для ремонта и обслуживания цеховых осветительных электроустановок Уметь: Читать электрические схемы и чертежи осветительных электроустановок, сетей и вспомогательного цехового электрооборудования Подготавливать рабочее место в соответствии с требованиями рационального и безопасного выполнения работ Выбирать инструменты и приспособления, соответствующие производимым работам Производить разметку мест установки цеховых осветительных электроустановок и трасс электропроводки в соответствии с рабочей документацией Проверять величину сопротивления изоляции сетей цехового рабочего и аварийного освещения, дежурного освещения Проверять исправность цеховых светильников, понижающих трансформаторов Производить дефектацию, ремонт и замену пусковой аппаратуры, выключателей, розеток, светильников, скоб и креплений цехового электрооборудования Знать: Материалы и изделия, применяемые для ремонта электрических аппаратов напряжением до 1000 В Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для ремонта электрических аппаратов напряжением до 1000 В Устройство предохранителей, рубильников и пакетных выключателей Устройство и основные неисправности реостатов Конструкция распределительных устройств |  |  |  |  |  |
| Дополнительные квалификации, компетенции (Химическая отрасль) |  | Соответствие ПС 40.067 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |
|  |  | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ | Наименование ВД | Код и наименование ПК |
| Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике |  | ОТФА Ремонт контрольно- измерительных приборов, использующих прямое преобразование измеряемых физических величин в регистрируемые параметры | A/01.2 Восстановление и замена деталей, узлов и техническое обслуживание простых контрольно- измерительных приборов A/02.2 Слесарная обработка деталей контрольно-измерительных приборов, изготавливаемых с точностью до 12-го квалитета и с шероховатостью поверхности Ra 6,3 и выше A/03.2 Монтаж электрических схем контрольно-измерительных приборов, состоящих из одного контура | Выполнение работ по профессии 18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | ПК Х.1. Проводить диагностику технического состояния контрольно-измерительных приборов и систем автоматики |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Ремонт и замена деталей и узлов простых контрольно-измерительных приборов Регулировка простых контрольно-измерительных приборов Уметь: Читать чертежи простых контрольно-измерительных приборов Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче простых контрольно-измерительных приборов Выбирать инструменты для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче простых контрольно-измерительных приборов Знать: Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче простых контрольно-измерительных приборов Устройство, назначение и принцип действия приборов для измерения температуры Устройство, назначение и принцип действия манометров Устройство, назначение и принцип действия расходомеров Устройство, назначение и принцип действия весов |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПК Х.2. Осуществлять проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту контрольно-измерительных приборов и систем автоматики |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Выбор слесарно-монтажных инструментов и приспособлений для слесарной обработки простых деталей контрольно-измерительных приборов Уметь: Выбирать инструменты для производства работ по слесарной обработке Выбирать средства контроля и измерений Проверять соответствие размеров деталей требованиям технической документации Знать: Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по слесарной обработке деталей Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПК Х.3. Проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Выбор инструментов и приспособлений для монтажа простых электрических схем контрольно-измерительных приборов Прокладка простых электрических схем контрольно-измерительных приборов Соединение элементов простых электрических схем контрольно-измерительных приборов Уметь: Выбирать инструменты для производства работ по монтажу простых электрических схем контрольно-измерительных приборов Производить прокладку простых электрических схем контрольно-измерительных приборов Выбирать провода соответствующей марки и сечения для прокладки простых электрических схем контрольно-измерительных приборов Знать: Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по монтажу простых электрических схем Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |  |  |  |  |  |
| Дополнительные квалификации, компетенции (Химическая отрасль) |  | Соответствие ПС 24.004 Слесарь по ремонту реакторно-турбинного оборудования |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |
|  |  | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ | Наименование ВД | Код и наименование ПК |
| Слесарь по ремонту реакторно-турбинного оборудования |  | ОТФ А Ремонт оборудования систем реакторно-турбинного отделения | A/03.3 Диагностика и ремонт оборудования | Выполнение работ по профессии 18544 Слесарь по ремонту реакторно-турбинного оборудования | ПК Х.1. Выполнять диагностику и ремонт оборудования |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Проверка соответствия технических характеристик отремонтированного оборудования заводским требованиям Уметь: Определять неисправности оборудования, трубопроводов, узлов и механизмов Пользоваться слесарным и мерительным инструментом, средствами диагностики Пользоваться технической, технологической и конструкторской документацией Выполнять эскизы Производить документирование выполняемых операций Применять средства индивидуальной и групповой защиты и первичные средства пожаротушения Информировать руководителей по ремонту об отклонениях в нормальном производстве работ, отказах, пожарах, иных нарушениях в режиме работы оборудования Знать: Конструкция и конструктивные особенности оборудования, специального инструмента и приспособлений, применяемых при ремонте оборудования Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями Правила и нормы по безопасности в атомной энергетике в рамках профессиональной деятельности Способы проведения профилактических мероприятий по предупреждению неисправностей оборудования Методические и нормативные документы по технологическому ремонту энергетического оборудования Производственные инструкции в пределах своей компетенции |  |  |  |  |  |

| Дополнительные квалификации, компетенции (Химическая отрасль) | Соответствие ЕКС, ЕТКС или иным классификаторам |  | Виды деятельности по запросу работодателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел | Должностные характеристики | Наименование ВД | Код и наименование ПК |
| Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования | Слесарные и слесарно-сборочные работы | § 182. Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования 4-го разряда | Выполнение работ по профессии рабочего 19792 Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования | ПК Х.1 Проводить диагностику и определять неисправности электронных блоков и узлов оборудования ПК Х.2 Производить ремонт и техническое обслуживание оборудования с устройствами программного управления ПК Х.3 Вводить программы вручную и контролировать их отработку на системах программного управления ПК Х.4 Владение цифровыми технологиями в профессиональной деятельности |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |
| Владеть навыками: подготовки средств измерения к поверке (калибровке) ежедневного технического осмотра, проверки и контроля технического состояния средств автоматики и приборов технологического оборудования подготовки к работе рабочего места, оборудования, инструмента, приспособлений и содержание их в надлежащем состоянии оформления установленной документации перед началом и при завершении работ определения причины повреждений и отказов, восстановление работоспособности оборудования средств автоматики и приборов технологического оборудования монтажа и настройки со снятием схем отдельных узлов, блоков и механизмов электромеханических и электрических элементов обслуживаемого оборудования средней сложности, контрольно- измерительных приборов, средств автоматики использования цифровых технологий при наладке, диагностировании электронных блоков и узлов Уметь: проводить диагностирование неисправностей электронных блоков и узлов с точностью до сменного блока или типового элемента замены программными средствами или автономными приборами осуществлять ремонт, техническое обслуживание, сборку, проверку, испытание, монтаж, наладку и сдачу в эксплуатацию электронных, электрических и электромеханических элементов оборудования контрольно-измерительных приборов, средств автоматики и электроавтоматики, систем вычислительной техники, станков и другого оборудования с устройствами программного управления с заменой или доводкой и подгонкой сменных узлов, блоков и механизмов в составе технологического оборудования выполнять ремонт и регулирование электронных, электрических и электромеханических блоков и узлов, аналого-цифровых устройств, регулируемых электроприводов, устройств программного управления производить ввод программ вручную и контроль их отработки на системах программного управления составлять алгоритмы работы электронных аппаратов с использованием цифровых технологий Знать: технические требования, предъявляемые к работоспособности электронных устройств методы диагностирования и способы тестирования электронных блоков и узлов; методы и порядок обслуживания оборудования устройство и назначение электронных устройств, алгоритм их функционирования и взаимосвязь с другими устройствами конструктивные и электрические особенности электронных устройств и блоков методы ремонта и восстановления сменных электронных узлов и блоков основы программирования, точной механики, автоматики, вычислительной техники программное обеспечение электронных аппаратов |  |  |  |  |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства | § 343. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (2-го разряда) | Выполнение работ по профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | ПК Х.1. Выполнять ремонт и обслуживание осветительных электроустановок, сетей и вспомогательного электрооборудования ПК Х.2. Осуществлять ремонт и обслуживание электрических аппаратов ПК Х.3 Выполнять простые слесарные, монтажные и такелажные работы при ремонте электрооборудования |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |
| Владеть навыками: выполнения отдельных несложных работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования под руководством электромонтера более высокой квалификации; монтажа и ремонта распределительных коробок, клеммников, предохранительных щитков и осветительной арматуры; проведения очистки и продувки сжатым воздухом электрооборудования с частичной разборкой, промывкой и протиркой деталей, чистки контактов и контактных поверхностей, разделки, сращивания, изоляции и пайки проводов напряжением до 1000 В; прокладки установочных проводов и кабелей; обслуживания и ремонта солнечных и ветровых энергоустановок мощностью до 50 кВт; выполнения простых слесарных, монтажных и плотничных работ при ремонте электрооборудования Знать: устройство и принцип работы электродвигателей, генераторов, трансформаторов, коммутационной и пускорегулирующей аппаратуры, аккумуляторов и электроприборов; основные виды электротехнических материалов, их свойства и назначение; правила и способы монтажа и ремонта электрооборудования в объеме выполняемой работы; наименование, назначение и правила пользования применяемым рабочим и контрольно-измерительным инструментом и основные сведения о производстве и организации рабочего места; приемы и способы замены, сращивания и пайки проводов низкого напряжения; правила оказания первой помощи при поражении электрическим током; правила техники безопасности при обслуживании электроустановок в объеме квалификационной группы II; приемы и последовательность производства такелажных работ Уметь: выполнять простые слесарные, монтажные и плотничные работы при ремонте электрооборудования, подключать и отключать электрооборудование и выполнять простейшие измерения; работать пневмо- и электроинструментом; выполнять такелажные работы с применением простых грузоподъемных средств и кранов, управляемых с пола; проводить проверку и измерение мегомметром сопротивления изоляции распределительных сетей статоров и роторов электродвигателей, обмоток трансформаторов, вводов и выводов кабелей. |  |  |  |  |

4.3.3. Матрица соответствия компетенций и составных частей ПОП-П СПО специальности:

| Индекс | Наименование | Код общих и профессиональных компетенций, осваиваемых в рамках дисциплин (профессиональных модулей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общие компетенции (ОК) |  |  |  |  |  |  |  |  | Профессиональные компетенции (ПК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 2.1. | 2.2 | 3.1 | 3.2 |
| Обязательная часть образовательной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.00 | Социально-гуманитарный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.01 | История России |  | о |  | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.02 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | о |  |  |  |  | о |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.03 | Безопасность жизнедеятельности |  |  |  |  | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.04 | Физическая культура |  |  |  | о | о |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.05 | Основы бережливого производства | о |  |  |  | о |  | о |  | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.01 | Инженерная графика | о | о |  |  |  |  |  |  | о |  |  |  |  | о |  |  | о |  | о |  | о |
| ОП.02 | Электротехника и электроника | о | о |  |  | о |  |  |  | о | о | о |  |  |  |  | о | о |  |  | о | о |
| ОП.03 | Метрология, стандартизация и сертификация | о |  |  |  | о |  |  |  | о | о |  | о |  |  |  | о | о | о |  |  |  |
| ОП.04 | Техническая механика | о | о |  |  | о |  |  |  | о |  | о |  |  |  |  | о | о | о |  |  | о |
| ОП.05 | Материаловедение | о | о |  |  | о |  |  |  | о | о |  |  |  |  |  | о | о | о |  |  | о |
| ОП.06 | Электрические машины и электропривод | о |  |  |  | о |  |  |  | о | о |  |  |  |  |  |  | о |  |  |  |  |
| ОП.07 | Прикладная математика | о |  |  |  | о |  |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  | о |  |  |  |  |
| ОП.08 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | о | о |  |  | о |  |  |  | о |  |  |  |  | о |  |  |  |  | о |  |  |
| ОП.09 | Охрана труда | о |  |  |  | о |  |  |  | о |  |  |  |  |  | о |  |  |  |  |  |  |
| ОП.10 | Основы предпринимательской деятельности | о |  | о | о | о | о |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.00 | Профессиональный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.01 | Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования | о | о | о | о | о |  | о |  | о | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.01.01 | Технология ремонта, монтажа и наладки электрического и электромеханического оборудования | о | о | о | о | о |  | о |  | о | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.01.02 | Основы организации работ по испытанию и диагностике электрооборудования | о | о | о | о | о |  | о |  | о | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП.01 | Учебная практика | о | о | о | о | о |  | о |  | о | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП.01 | Производственная практика | о | о | о | о | о |  | о |  | о | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направленность - электроэнергетика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМн.02 | Организационное обеспечение эксплуатации, технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования | о | о | о | о | о |  | о |  | о |  |  |  | о | о | о |  |  |  |  |  |  |
| МДК.02.01 | Планирование работ по эксплуатации электрического и электромеханического оборудования | о | о | о | о | о |  | о |  | о |  |  |  | о | о | о |  |  |  |  |  |  |
| МДК.02.02 | Разработка документации по эксплуатации электрического и электромеханического оборудования | о | о | о | о | о |  | о |  | о |  |  |  | о | о | о |  |  |  |  |  |  |
| УП.ХХ | Учебная практика | о | о | о | о | о |  | о |  | о |  |  |  | о | о | о |  |  |  |  |  |  |
| ПП.ХХ | Производственная практика | о | о | о | о | о |  | о |  | о |  |  |  | о | о | о |  |  |  |  |  |  |
| ПМн.03 | Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования энергоустановок | о | о | о | о | о |  | о |  | о |  |  |  |  |  |  | о | о |  |  |  |  |
| МДК.03.01 | Основы энергоснабжения объектов отрасли | о | о | о | о | о |  | о |  | о |  |  |  |  |  |  | о | о |  |  |  |  |
| МДК.03.02 | Теоретические основы технического обслуживания и эксплуатации электрооборудования энергоустановок | о | о | о | о | о |  | о |  | о |  |  |  |  |  |  | о | о |  |  |  |  |
| УП.03 | Учебная практика | о | о | о | о | о |  | о |  | о |  |  |  |  |  |  | о | о |  |  |  |  |
| ПП.03 | Производственная практика | о | о | о | о | о |  | о |  | о |  |  |  |  |  |  | о | о |  |  |  |  |
| Направленность – промышленная электроавтоматика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМн.02 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования с автоматизированными системами управления | о | о | о | о | о |  | о |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о |  |  |
| МДК.02.01 | Теоретические основы эксплуатации, настройки и программирования автоматизированных систем управления | о | о | о | о | о |  | о |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о |  |  |
| МДК.02.02 | Техническое обслуживание и программирование оборудования с числовым программным управлением | о | о | о | о | о |  | о |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о |  |  |
| УП.02 | Учебная практика | о | о | о | о | о |  | о |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о |  |  |
| ПП.02 | Производственная практика | о | о | о | о | о |  | о |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о |  |  |
| ПМн.03 | Разработка и оформление технической документации электрического и электромеханического оборудования | о | о | о | о | о |  | о |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о |
| МДК.03.01 | Разработка технической документации | о | о | о | о | о |  | о |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о |
| МДК.03.02 | Основы проектирования электротехнических изделий | о | о | о | о | о |  | о |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о |
| УП.03 | Учебная практика | о | о | о | о | о |  | о |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о |
| ПП.03 | Производственная практика | о | о | о | о | о |  | о |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о |
| ПМ.04 | Освоение видов работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.04.01 | Освоение видов работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП.04 | Учебная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП.04 | Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Атомная отрасль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.0Х | Выполнение работ по освоению профессии 18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.0Х.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП.ХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП.ХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Горнодобывающая отрасль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.0Х | Выполнение работ по профессии 18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования Выполнение работ по профессии рабочего 19854 Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики Выполнение работ по профессии рабочего 19834 Электромонтер по испытаниям и измерениям Выполнение видов работ по профессии рабочего 19915 Электрослесарь подземный Выполнение работ по профессии рабочего Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования Выполнение работ по профессии 19792 Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования Выполнение работ по профессии рабочего 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.0Х.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП.ХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП.ХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лесная промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.0Х | Выполнение работ по профессии Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 19861 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.0Х.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП.ХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП.ХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Машиностроение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.0Х | Выполнение работ по профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Выполнение работ по профессии 19812 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию Выполнение работ по профессии рабочего 19859 Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.0Х.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП.ХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП.ХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Металлургия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.0Х | Освоение профессии рабочего 18559 Слесарь ремонтник Выполнение работ по профессии рабочего 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Выполнение работ по профессии рабочего 19854 Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики Выполнение работ по профессии 19848 Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций Выполнение работ по профессии рабочего 18549 Слесарь по сборке металлоконструкций Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 14919 Освоение профессии 18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.0Х.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП.ХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП.ХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительная отрасль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.0Х | Выполнение работ по профессии Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования Выполнение работ по профессии рабочего Слесарь-электро- монтажник18592 Выполнение работ по профессии Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 18590 Выполнение работ по профессии Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 19859 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.0Х.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП.ХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП.ХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Топливно-энергетический комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.0Х | Выполнение работ по профессии рабочего 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Выполнение отдельных видов работ по профессии 18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования Выполнение отдельных видов работ по профессии 18885 Стропальщик Выполнение работ по профессии 19842 Электромонтер по обслуживанию подстанций Выполнение работ по профессии 19792 Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования Выполнение работ по профессии 19867 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей Выполнение работ по профессии 19831 Электромонтер оперативно- выездной бригады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.0Х.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП.ХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП.ХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Транспортная отрасль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.0Х | Выполнение работ по профессии рабочего Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 18590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.0Х.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП.ХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП.ХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электротехническая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.0Х | Выполнение отдельных видов работ по профессии 18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.0Х.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП.ХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП.ХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химическая отрасль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.0Х | Выполнение работ профессии 18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования Выполнение работ по профессии 18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и Автоматике Выполнение работ по профессии 18544 Слесарь по ремонту реакторно- турбинного оборудования Выполнение работ по профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.0Х.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП.ХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП.ХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Раздел 5. Примерная структура и содержание образовательной программы

5.1. Примерный учебный план

| Индекс | Наименование | Всего | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем образовательной программы в академических часах |  |  |  |  | Рекомендуемый курс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Учебные занятия | Практики | Курсовой проект (работа) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Обязательная часть образовательной программы |  | 2952 | 1346 | 1796 | 900 | 40 |  | 216 |  |
| СГ.00 | Социально-гуманитарный цикл | 408 | 58 | 408 |  |  |  |  |  |
| СГ.01 | История России | 48 | 4 | 48 |  |  |  |  | 1 |
| СГ.02 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 72 | 36 | 72 |  |  |  |  | 1 |
| СГ.03 | Безопасность жизнедеятельности | 68 | 14 | 68 |  |  |  |  | 3 |
| СГ.04 | Физическая культура | 172 | 0 | 172 |  |  |  |  | 1,2,3 |
| СГ.05 | Основы бережливого производства | 48 | 4 | 48 |  |  |  |  | 2 |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл | 644 | 162 | 644 |  |  |  |  |  |
| ОП.01 | Инженерная графика | 72 | 20 | 72 |  |  |  |  | 1 |
| ОП.02 | Электротехника и электроника | 104 | 10 | 104 |  |  |  |  | 1 |
| ОП.03 | Метрология, стандартизация и сертификация | 40 | 6 | 40 |  |  |  |  | 1 |
| ОП.04 | Техническая механика | 72 | 10 | 72 |  |  |  |  | 1 |
| ОП.05 | Материаловедение | 64 | 10 | 64 |  |  |  |  | 1 |
| ОП.06 | Электрические машины и электропривод | 92 | 28 | 92 |  |  |  |  | 1,2 |
| ОП.07 | Прикладная математика | 32 | 10 | 32 |  |  |  |  | 1 |
| ОП.08 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | 66 | 40 | 66 |  |  |  |  | 2 |
| ОП.09 | Охрана труда | 51 | 10 | 51 |  |  |  |  | 2 |
| ОП.10 | Основы предпринимательской деятельности | 51 | 18 | 51 |  |  |  |  | 3 |
| П.00 | Профессиональный цикл | 1684 | 1126 | 744 | 900 | 40 |  |  |  |
| ПМ 01 | Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования | 482 | 312 | 210 | 252 | 20 |  |  |  |
| МДК 01.01 | Технология ремонта, монтажа и наладки электрического и электромеханического оборудования | 122 | 30 | 122 |  |  |  |  | 1,2 |
| МДК.01.02 | Основы организации работ по испытанию и диагностике электрооборудования | 108 | 30 | 88 |  | 20 |  |  | 1,2 |
| УП. 01 | Учебная практика | 108 | 108 |  | 108 |  |  |  | 1 |
| ПП.01 | Производственная практика | 144 | 144 |  | 144 |  |  |  | 3 |
|  | Направленность - электроэнергетика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМн.02 | Организационное обеспечение эксплуатации, технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования | 432 | 298 | 196 | 216 | 20 |  |  |  |
| МДК.02.01 | Планирование работ по эксплуатации электрического и электромеханического оборудования | 133 | 60 | 133 |  |  |  |  | 2,3 |
| МДК.02.02 | Разработка документации по эксплуатации электрического и электромеханического оборудования | 83 | 22 | 63 |  | 20 |  |  | 2 |
| УП.02 | Учебная практика | 72 | 72 |  | 72 |  |  |  | 3 |
| ПП.02 | Производственная практика | 144 | 144 |  | 144 |  |  |  | 3 |
| ПМн.03 | Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования энергоустановок | 488 | 260 | 272 | 216 |  |  |  |  |
| МДК.03.01 | Основы энергоснабжения объектов отрасли | 170 | 24 | 170 |  |  |  |  | 2,3 |
| МДК.03.02 | Теоретические основы технического обслуживания и эксплуатации электрооборудования энергоустановок | 102 | 20 | 102 |  |  |  |  | 2,3 |
| УП.03 | Учебная практика | 72 | 72 |  | 72 |  |  |  | 3 |
| ПП.03 | Производственная практика | 144 | 144 |  | 144 |  |  |  | 3 |
|  | Направленность – промышленная электроавтоматика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМн.02 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования с автоматизированными системами управления | 384 | 286 | 168 |  |  |  |  |  |
| МДК.02.01 | Теоретические основы эксплуатации, настройки и программирования автоматизированных систем управления | 66 | 30 | 66 |  |  |  |  | 2 |
| МДК.02.02 | Техническое обслуживание и программирование оборудования с числовым программным управлением | 102 | 40 | 102 |  |  |  |  | 2,3 |
| УП.02 | Учебная практика | 72 | 72 |  |  |  |  |  | 3 |
| ПП.02 | Производственная практика | 144 | 144 |  |  |  |  |  | 3 |
| ПМн.03 | Разработка и оформление технической документации электрического и электромеханического оборудования | 536 | 311 | 300 | 20 |  |  |  |  |
| МДК.03.01 | Разработка технической документации | 167 | 34 | 167 |  |  |  |  | 2,3 |
| МДК.03.02 | Основы проектирования электротехнических изделий | 153 | 61 | 133 | 20 |  |  |  | 2,3 |
| УП.03 | Учебная практика | 72 | 72 |  |  |  |  |  | 3 |
| ПП.03 | Производственная практика | 144 | 144 |  |  |  |  |  | 3 |
| ПМ.04 | Освоение видов работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих | 282 | 256 | 66 | 216 |  |  |  |  |
| МДК.04.01 | Освоение видов работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих | 66 | 40 | 66 |  |  |  |  | 2 |
| УП.04 | Учебная практика | 72 | 72 |  | 72 |  |  |  | 2 |
| ПП.04 | Производственная практика | 144 | 144 |  | 144 |  |  |  | 2 |
| Вариативная часть образовательной программы |  | 1296 | 1296 |  |  |  |  |  |  |
|  | Дополнительный профессиональный блок, включая цифровой модуль Атомная отрасль Выполнение работ по освоению профессии 18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования Горнодобывающая отрасль Выполнение работ по профессии 18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования Выполнение работ по профессии рабочего 19854 Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики Выполнение работ по профессии рабочего 19834 Электромонтер по испытаниям и измерениям Выполнение видов работ по профессии рабочего 19915 Электрослесарь подземный Выполнение работ по профессии рабочего Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования Выполнение работ по профессии 19792 Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования Выполнение работ по профессии рабочего 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Лесная промышленность Выполнение работ по профессии Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 19861 Машиностроение Выполнение работ по профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Выполнение работ по профессии 19812 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию Выполнение работ по профессии рабочего 19859 Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий Металлургия Освоение профессии рабочего 18559 Слесарь ремонтник Выполнение работ по профессии рабочего 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Выполнение работ по профессии рабочего 19854 Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики Выполнение работ по профессии 19848 Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций Выполнение работ по профессии рабочего 18549 Слесарь по сборке металлоконструкций Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 14919 Освоение профессии 18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике Строительная отрасль Выполнение работ по профессии Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования Выполнение работ по профессии рабочего Слесарь-электро- монтажник18592 Выполнение работ по профессии Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 18590 Выполнение работ по профессии Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 19859 Топливно-энергетический комплекс Выполнение работ по профессии рабочего 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Выполнение отдельных видов работ по профессии 18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования Выполнение отдельных видов работ по профессии 18885 Стропальщик Выполнение работ по профессии 19842 Электромонтер по обслуживанию подстанций Выполнение работ по профессии 19792 Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования Выполнение работ по профессии 19867 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей Выполнение работ по профессии 19831 Электромонтер оперативно- выездной бригады Транспортная отрасль Выполнение работ по профессии рабочего Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 18590 Электротехническая промышленность Выполнение отдельных видов работ по профессии 18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования Химическая отрасль Выполнение работ профессии 18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования Выполнение работ по профессии 18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и Автоматике Выполнение работ по профессии 18544 Слесарь по ремонту реакторно- турбинного оборудования Выполнение работ по профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 648 | 648 |  |  |  |  |  | 1,2,3, |
|  | Часть, формируемая участниками образовательного процесса | 648 | 648 |  |  |  |  |  | 1,2,3 |
| ГИА.00 | Государственная итоговая аттестация | 216 | 216 |  |  |  |  |  | 3 |
| Итого: |  | 4464 | 2858 | 1796 | 900 | 40 |  | 216 |  |

5.2. Примерный календарный учебный график

| Курсы | ВУП | Сентябрь |  |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  |  |  | Январь |  |  |  | Февраль |  |  |  | Март |  |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Курсы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |  |
| 1 | ОЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | :: |  |  | = | = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | :: |  |  |  | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 |
|  | ВЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ОЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | :: |  |  |  |  | = | = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | :: |  |  |  |  | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 2 |
|  | ВЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ОЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | :: |  |  |  |  | = | = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | :: |  |  |  |  |  |  |  |  | Г | Г | Г | Г | Г | Г |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | ВЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сокращения: ОЧ – обязательная часть образовательной программы; ВЧ – вариативная часть образовательной программы.

| Обозначения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Модули и дисциплины (обязательная часть) |  |  |  |  |  |  |  |  | Модули и дисциплины (вариативная часть) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | :: | Промежуточная аттестация |  |  |  | = | Каникулы |  |  | Г | Государственная итоговая аттестация |  |  |  |  |  |
|  |  |  | П | Практики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.3. Примерные рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей

Примерная рабочая программа учебной дисциплины (модуля) является составной частью образовательной программы и определяет содержание дисциплины (модуля), запланированные результаты обучения, составные части учебного процесса, формы и методы организации учебного процесса и контроля знаний обучающихся, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного процесса по соответствующей дисциплине (модулю).

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций, установленных ФГОС СПО.

Примерные рабочие программы профессиональных модулей и учебных дисциплин обязательной части образовательной программы приведены в Приложениях 1, 2 к ПОП-П.

5.4. Примерная рабочая программа воспитания и примерный календарный план воспитательной работы

Цель рабочей программы воспитания – развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Примерная рабочая программа воспитания и примерный календарный план воспитательной работы по специальности представлены в Приложении 5.

5.5. Практическая подготовка

Практическая подготовка при реализации образовательных программ СПО направлена на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю образовательной программы, путем расширения компонентов (частей) образовательной программы, предусматривающих моделирование условий, непосредственно связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Образовательная организация самостоятельно проектирует реализацию образовательной программы и ее отдельных частей (дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные модули, практика и другие компоненты) в форме практической подготовки с учетом требований ФГОС СПО.

Образовательная деятельность в форме практической подготовки:

- реализуется, в том числе на рабочем месте предприятия работодателя, при проведении практических и лабораторных занятий, выполнении курсового проектирования, всех видов практики и иных видов учебной деятельности;

- может включать в себя отдельные лекции, семинары, которые предусматривают передачу обучающимся в формате демонстрации (моделирования) практических компонентов учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть организована на любом курсе обучения, охватывая дисциплины, профессиональные модули, все виды практики, предусмотренные учебным планом образовательной программы.

Практическая подготовка организуется в специальных помещениях и структурных подразделениях образовательной организации, а также в специально оборудованных помещениях (рабочих местах) профильных организаций (работодателей) на основании договора о практической подготовке обучающихся, заключаемого между образовательной организацией и профильной организацией (работодателем).

5.6. Государственная итоговая аттестация

Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Порядком проведения ГИА.

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в следующей форме:

демонстрационный экзамен и защита дипломного проекта (работы).

Примерная программа ГИА включает общие сведения: примерные требования к проведению демонстрационного экзамена; описание организации и проведения защиты дипломного проекта (работы). Примерная программа ГИА представлена в приложении 4.

# Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы

6.1. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной программы

6.1.1. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению реализации образовательной программы установлены в соответствующем ФГОС СПО.

Состав материально-технического и учебно-методического обеспечения, используемого в образовательном процессе, определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).

6.1.2. Примерный перечень специальных помещений для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой

Кабинеты:

Социально-гуманитарных дисциплин

Дисциплин общепрофессионального цикла

Лаборатории:

Электротехники и электроники

Электрического и электромеханического оборудования

Технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования

Станков с ЧПУ

Мастерские/зоны по видам работ:

Электромонтажная

Спортивный комплекс

Залы:

- библиотека, читальный зал с выходом в Интернет;

- актовый зал.

6.1.3 Минимально необходимый для реализации образовательной программы СПО примерный перечень материально-технического обеспечения и примерный перечень необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения представлен в Приложении 3.

6.2. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

Программа сочетает обучение в образовательной организации и на рабочем месте на базе работодателя с широким использованием в обучении цифровых технологий.

При реализации образовательной программы возможно применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Не допускается реализация образовательной программы с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

6.3. Кадровые условия реализации образовательной программы

Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы установлены в соответствующем ФГОС СПО.

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности: 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, 17 Транспорт, 20 Электроэнергетика, 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности и имеющими стаж работы в данной профессиональной области не менее трех лет.

Работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации не реже одного раза в три года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности: 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, 17 Транспорт, 20 Электроэнергетика, 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности, а также в других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия полученных компетенций требованиям к квалификации педагогического работника.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих опыт деятельности не менее трех лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, в общем числе педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей образовательной программы, должна быть не менее 25 %.

6.4. Примерные расчеты финансового обеспечения реализации образовательной программы

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с направленностью и квалификацией осуществляются в соответствии с Перечнем и составом стоимостных групп профессий и специальностей по государственным услугам по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения, утверждаемые Минпросвещения России ежегодно.

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы, определенное в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», включает в себя затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Образовательная организация приводит расчетную величину стоимости услуги в соответствии с рекомендациями федеральных и региональных нормативных документов.

Включая отраслевые требования к дополнительным видам деятельности, компетенциям выпускника, отраженные в п. 4.3.2 настоящей ПОП-П.

Форму календарного учебного графика (КУГ) образовательная организация разрабатывает для каждого курса и семестра обучения. В КУГ указывается количество часов, включающих 
 самостоятельную работу. Суммарная недельная нагрузка не должна превышать 36 часов.