# Приложение 2. Программы профессиональных модулей

Приложение 2.1

к ПООП-П по профессии

15.01.36 Дефектоскопист

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ 01 Выполнение визуального и измерительного контроля     контролируемого объекта»

по профессии

15.01.36 Дефектоскопист

Обязательный профессиональный блок

2022г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 01. «Выполнение визуального и измерительного контроля контролируемого объекта»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности Выполнение визуального и измерительного контроля контролируемого объекта и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 2 | Испльзовать современные средства поиска, анализа и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 3 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие,предпренимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. |
| ОК 4 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 5 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 6 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей,в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| ОК 7 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 8 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 9 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Выполнение визуального и измерительного контроля контролируемого объекта |
| ПК 1.1. | ## Осуществлять проверку соблюдения условий для выполнения визуального и измерительного контроля. |
| ПК 1.2. | Выявлять поверхностные несплошности, отклонения формы и проводить их идентификацию в соответствии с требованиями чертежей и технической документации. |
| ПК 1.3. | Определять характеристические размеры поверхностных несплошностей и отклонений формы объектов контроля с использованием средства измерения |
| ПК 1.4. | Определять геометрические размеры объектов контроля в соответствии с требованиями чертежей и технической документации. |
| ПК 1.5 | Регистрировать и оформлять результаты визуального и измерительного контроля. |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | подготовке средств контроля для визуального и измерительного контроля; маркировке участков контролируемого объекта с поверхностными несплошностями и отклонениями формы; определении типа поверхностной несплошности и вида отклонения формы контролируемого объекта; определении измеряемых характеристик выявленной несплошности для оценки качества контролируемого объекта; регистрации результатов визуального и измерительного контроля. |
| --- | --- |
| Уметь | выявлять поверхностные несплошности и отклонения формы контролируемого объекта в соответствии с их внешними признаками; маркировать на участках контролируемого объекта выявленные несплошности и отклонения формы; определять тип поверхностной несплошности и вид отклонения формы контролируемого объект; применять средства контроля для определения параметров поверхностных несплошностей и отклонений формы контролируемого объекта; регистрировать результаты визуального и измерительного контроля. |
| Знать | средства визуального и измерительного контроля, технологию проведения визуального и измерительного контроля, правила выполнения измерений с помощью средств контроля, типы поверхностных несплошностей и отклонений формы контролируемого объекта. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов  560

в том числе в форме практической подготовки  412

Из них на освоение МДК - 308

в том числе самостоятельная работа - 92

практики, в том числе учебная - 144

производственная -108

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа |  |  | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |  |  | 11 |
| ПК 1.1; ПК 1.5 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 08, ОК 09 | МДК 01.01 Общая классификация методов неразрушающего контроля | 62 | 26 | 46 | Х | Х | 20 |  |  | Х | Х |  |  | Х |
| ПК 1.2; ПК 1.3 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 10 | МДК 01.02 Проверка соблюдения условий, регестрация и оформление результатов визуального контроля | 84 | 56 | 28 | Х | Х | 22 |  |  | Х | Х |  |  | Х |
| ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 1.4 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ОК 11 | МДК 01.03 Выявление поверхностных несплошностей, отклонений формы контролируемого обьекта | 88 | 32 | 50 | Х | Х | 34 |  |  | Х | Х |  |  | Х |
| ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 1.4 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ОК 11 | МДК 01.04 Определение характеристических и геометрических размеров с использованием средств измерений. | 74 | 46 | 22 | Х | Х |  | 16 | Х |  |  |  |  | Х |
| ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 1.4; ПК 1.5 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ОК 11 | УП.01 Учебная практика | 144 | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 1.4; ПК 1.5 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ОК 11 | ПП. 01 Производственная практика | 108 | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 560 | 412 | 146 | Х | Х | 92 |  |  | Х |  | Х |  | Х |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) |  |  | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
| «ПМ 01 Выполнение визуального и измерительного контроля контролируемого объекта» |  |  |  | 560 |  |  |
| МДК 01.01 Общая классификация методов неразрушающего контроля |  |  |  | 62 |  |  |
| Тема 1.1. Основные понятия в области неразрушающего контроля |  |  | Содержание | 8 |  |  |
|  |  |  | - История неразрушающего контроля | 2 | ОК 01 | Уо 01.04 |
|  |  |  | - Терминология неразрушающего контроля | 2 | ОК 01 | Уо 01.04 |
|  |  |  | - Продукция и качество продукции | 2 | ОК 01 | Уо 01.04 |
|  |  |  | - Контроль качества, испытания и диагностика | 2 | ОК 01 | Уо 01.04 |
|  |  |  | Самостоятельная работа - Подготовка презентации на тему: «История неразрушающего контроля». - Подготовка реферата на тему: «Качество продукции». - Подготовка доклада на тему: «Терминология неразрушающего контроля». | 12 |  |  |
| Тема 1.2 Дефекты в областях машиностроения |  |  | Содержание | 8 |  |  |
|  |  |  | - Дефекты в металлах и сплавах | 2 | ОК 02 | Уо 02.02 |
|  |  |  | - Дефекты в неметаллических деталях | 2 | ОК 02 | Уо 02.02 |
|  |  |  | - Дефекты в сварных соединениях | 2 | ОК 02 | Уо 02.02 |
|  |  |  | - Дефекты в паянных и клеевых соединениях | 2 | ОК 02 | Уо 02.02 |
|  |  |  | Самостоятельная работа - Подготовка презентации на тему: «Дефекты в металлах и сплавах». - Подготовка реферата на тему: «Дефекты в неметаллических деталях». - Подготовка доклада на тему: «Дефекты в сварных соединениях». - Подготовка презентации на тему: «Дефекты в паянных и клеевых соединениях». - Подготовка презентации на тему: «Дефекты в многослойных конструкциях из стеклопластика - Подготовка презентации на тему: «Дефекты в радиоэлектронных схемах и деталях ». | 12 |  |  |
| Тема 1.3. Методы неразрушающего контроля |  |  | Содержание | 10 |  |  |
|  |  |  | - Основные методы неразрушающего контроля | 2 | ОК 05 ПК 1.1 | Уо 05.01 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 |
|  |  |  | - Общие требования к средствам неразрушающего контроля | 2 |  |  |
|  |  |  | - Требования к персоналу неразрушающего контроля | 2 |  |  |
|  |  |  | - Эффективность неразрушающего контроля | 2 |  |  |
|  |  |  | Дифференцированный зачет | 2 |  |  |
|  |  |  | Самостоятельная работа - Подготовка презентации на тему: «Методы неразрушающего контроля». - Подготовка доклада на тему: «Средства неразрушающего контроля». - Подготовка презентации на тему: «Требования к персоналу неразрушающего контроля». | 12 |  |  |
| МДК 01.02 Проверка соблюдения условий, регистрация и оформление результатов визуального контроля. |  |  |  | 84 |  |  |
| Тема 1.1 Требования к выполнению визуального измерительного контроля |  | Содержание |  | 36 |  |  |
|  |  | - Требования к аттестации персонала. |  | 2 | ОК 01 | Уо 01.01 |
|  |  | - Подготовка мест производства работ |  |  | ОК 01 | Уо 01.01 |
|  |  | - Светотехника. Нормирование освещения. |  |  | ОК 01 | Уо 01.01 |
|  |  | Тематика практических занятий |  | 28 |  |  |
|  |  | ПР1. Порядок визуального и измерительного контроля на стадии входного контроля. |  | 2 | ОК 01 ПК 1.1 | Уо 01.07 З 1.1.01 |
|  |  | ПР2. Конструируемые параметры и требования к визуальному и измерительному контролю полуфабрикатов. |  | 2 | ОК 01 ПК 1.1 ПК 1.1 | Уо 01.07 З 1.1.02 З 1.1.03 |
|  |  | ПР3. Порядок выполнения визуального и измерительного контроля подготовки и сборки деталей под сварку. |  | 2 | ОК 01 ПК 1.1 ПК 1.1 | Уо 01.07 З 1.1.02 З 1.1.03 |
|  |  | ПР 4. Контролируемые параметры и средства измерений при подготовке деталей под сборке. |  | 2 | ОК 01 ПК 1.1 ПК 1.1 | Уо 01.07 З 1.1.02 З 1.1.03 |
|  |  | ПР5. Контролируемые параметры и средства измерений при сборке деталей под сварку. |  | 2 | ОК 01 ПК 1.1 ПК 1.1 | Уо 01.07 З 1.1.02 З 1.1.03 |
|  |  | ПР6. Порядок выполнения визуального и измерительного контроля сварных соединений (наплавок). |  | 1 | ОК 01 ПК 1.1 ПК 1.1 | Уо 01.07 З 1.1.02 З 1.1.03 |
|  |  | ПР7. Требования к измерениям сварных швов. |  | 1 | ОК 01 ПК 1.1 ПК 1.1 | Уо 01.07 З 1.1.02 З 1.1.03 |
|  |  | ПР8. Порядок выполнения визуального и измерительного контроля сварных конструкций (узлов, элементов). |  | 2 | ОК 01 ПК 1.1 ПК 1.1 | Уо 01.07 З 1.1.02 З 1.1.03 |
|  |  | ПР9. Требования к контролепригодности объектов и рабочей среды. |  | 2 | ОК 01 ПК 1.1 ПК 1.1 | Уо 01.07 З 1.1.02 З 1.1.03 |
|  |  | Самостоятельная работа - Подготовка презентации на тему: «Классификация эталонов единиц физических величин». - Подготовка реферата на тему: «Метрологическая аттестация средств измерений». - Подготовка доклада на тему: «Виды погрешностей измерений». - Составление тестового задания на тему: «Классификация средств измерений». - Подготовка презентации на тему «Обозначение классов точности измерительных приборов». - Расшифровка буквенно-цифровых обозначений измерительных приборов. - Подготовка презентации на тему: «Эталоны и их классификация». |  | 12 |  |  |
| Тема 1.2. Калибровка и поверка средств измерений |  | Содержание |  | 18 |  |  |
|  |  | - Российская система калибровки. Схемы Российской службы калибровки. |  | 2 | ОК 01 | Уо 01.07 |
|  |  | Тематика практических занятий |  | 12 |  |  |
|  |  | ПР10. Градуировка средств измерений. Калибровка и поверка средств измерений. |  | 2 | ОК 01 ПК 1.5 | Уо 01.07 У 1.5.01 |
|  |  | ПР11. Методы поверки и калибровки средств измерений. Способы поверки и калибровки средств измерений |  | 2 | ОК 01 ПК 1.1 | Уо 01.07 З 1.1.03 |
|  |  | ПР12. Государственные и локальные поверочные схемы. |  | 2 | ОК 01 | Уо 01.07 |
|  |  | ПР13. Свидетельства о поверке средств измерений. |  | 4 | ОК 01 | Уо 01.07 |
|  |  | ПР14. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. |  | 4 | ОК 01 | Уо 01.07 |
|  |  | ПР15. Сертификация средств измерений. |  | 4 | ОК 01 ПК 1.5 | Уо 01.07 У 1.5.01 |
|  |  | Самостоятельная работа - Подготовка реферата на тему: «Схема Российской службы калибровки». - Составление тестового задания на тему: «Методы поверки и калибровки средств измерений». - Подготовка презентации на тему: «Калибровка средств измерений». |  | 6 |  |  |
| Тема 1.3. Формы документов, оформляемых по результатам визуального и измерительного контроля. |  | Содержание |  | 26 |  |  |
|  |  | - Формы документов, оформляемых по результатам визуального и измерительного контроля. |  | 2 | ОК 02 ПК 1.5 | Зо 02.03 У 1.5.01 |
|  |  | - Акт визуального и измерительного контроля. Отраслевые стандарты. |  |  | ОК 02 ПК 1.5 | Зо 02.03 У 1.5.01 |
|  |  | - Акт визуального и измерительного контроля качества сварных швов в процессе сварки соединения. Отраслевые стандарты. |  |  | ОК 02 ПК 1.5 | Зо 02.03 У 1.5.01 |
|  |  | - Требования к содержанию журнала учета работ и регистрации результатов визуального и измерительного контроля. |  |  | ОК 02 ПК 1.5 | Зо 02.03 У 1.5.01 |
|  |  | Тематика практических занятий |  | 16 |  |  |
|  |  | ПР16. Оформление акта визуального и измерительного контроля. |  | 8 | ОК 02 ПК 1.5 | Зо 02.03 У 1.5.01 |
|  |  | ПР17. Оформление акта визуального и измерительного контроля качества сварных швов в процессе сварки соединения. |  | 8 | ОК 02 ПК 1.5 | Зо 02.03 У 1.5.01 |
|  |  | ПР18. Оформление журнала учета работ и регистрации результатов визуального и измерительного контроля. |  | 5 | ОК 02 ПК 1.5 | Зо 02.03 У 1.5.01 |
|  |  | Дифференцированный зачет. |  | 1 |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа - Подготовка презентации на тему: «Структура государственного метрологического контроля и надзора». - Подготовка доклада на тему: «Цели и задачи метрологической службы на предприятии». - Подготовка реферата на тему: «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ)». - Составление тестового задания на тему: «Метрологический надзор и контроль на предприятии». |  | 4 |  |  |
| МДК.01.03 Выявление поверхностных несплошностей, отклонений формы контролируемого объекта |  |  |  | 88 |  |  |
| Тема 1.1. Выявление дефектов в неферромагнитных и ферромагнитных материалах. |  | Содержание |  | 36 |  |  |
|  |  | - Дефекты отливок, поковок и штамповок. |  | 1 | ОК 03 ПК 1.2 | Уо 03.02 З 1.2.01 |
|  |  | - Дефекты сортового проката. |  | 1 |  |  |
|  |  | - Дефекты листового проката. |  | 1 |  |  |
|  |  | - Дефекты стальных труб и профилей. |  | 1 |  |  |
|  |  | Тематика практических занятий |  | 20 |  |  |
|  |  | ПР1. Выявление дефектов отливок, поковок и штамповок. |  | 4 | ОК 03 ПК 1.2 | Уо 03.02 У 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 |
|  |  | ПР2. Выявление дефектов сортового проката. |  | 4 |  |  |
|  |  | ПР3. Выявление дефектов листового материала. |  | 4 |  |  |
|  |  | ПР4. Выявление дефектов стальных труб и профилей. |  | 4 |  |  |
|  |  | ПР5. Выявление дефектов с использованием систем оптической дефектоскопии. |  | 4 |  |  |
|  |  | В том числе, самостоятельная работа - Подготовка презентации на тему: «Дефектов отливок, поковок и штамповок». - Подготовка презентации на тему: «Дефекты сортового проката». - Составление тестового задания на тему: «Дефекты стальных труб и профилей». - Подготовка реферата на тему: «Дефекты листового материала». - Подготовка доклада на тему: «Металлургические дефекты». - Подготовка реферата на тему: « Использование систем оптической дефектоскопии». |  | 12 |  |  |
| Тема 1.2. Выявление дефектов в сварных соединениях. |  | Содержание |  | 26 |  |  |
|  |  | - Классификация трещин сварных соединений. |  | 2 | ОК 03 | Зо 03.02 |
|  |  | - Трещины. |  | 1 | ОК 03 | Зо 03.02 |
|  |  | - Полости (раковины). |  | 1 | ОК 03 | Зо 03.02 |
|  |  | - Процедура визуального и измерительного контроля качества сварных соединений. |  | 2 | ОК 03 | Зо 03.02 |
|  |  | Тематика практических занятий |  | 6 |  |  |
|  |  | ПР6. Выявление дефектов трещин и раковин сварки плавлением. |  | 6 | ОК 03 ПК 1.3 | Зо 03.02 У 1.3.01 |
|  |  | Самостоятельная работа - Подготовка презентации на тему: «Классификация трещин сварных соединений» - Подготовка презентации на тему: «Раковины». - Подготовка реферата на тему: «Твердые включения». - Подготовка доклада на тему: «Непровары». И дефекты формы - Составление тестового задания на тему: «Полости (раковины)» - Подготовка реферата на тему: «Процедура визуального и измерительного контроля качества сварных соединений». |  | 14 |  |  |
| Тема 1.3. Выявление дефектов паянных и клеевых соединений |  | Содержание |  | 20 |  |  |
|  |  | 1. Общие сведения. Конструкции паянных и клеевых соединений. |  | 2 | ОК 03 | Зо 03.02 |
|  |  | 2. Дефекты паянных и клеевых соединений. |  | 2 | ОК 03 | Зо 03.02 |
|  |  | - Общие сведения о процедурах визуального и измерительного контроля паянных и клеевых соединений. |  | 2 | ОК 03 | Зо 03.02 |
|  |  | Тематика практических занятий |  | 6 |  |  |
|  |  | ПР7. Выполнение процедур визуального и измерительного контроля паянных и клеевых соединений. |  | 6 | ОК 03 ПК 1.3 | Зо 03.02 У 1.3.01 |
|  |  | Самостоятельная работа - Подготовка презентации на тему: «Конструкции паянных и клеевых соединений» - Подготовка доклада на тему: «Визуально и измерительный контроль паянных и клеевых соединений». |  | 8 |  |  |
| МДК 01.04 Определение характеристических и геометрических размеров с использованием средств измерений |  |  |  | 74 |  |  |
| Тема 1.1. Средства линейных и угловых измерений |  | Содержание |  | 40 |  |  |
|  |  | - Стандартный комплект ВИК |  | 2 | ОК 02 ПК 1.4 | Зо 02.03 З 1.4.01 |
|  |  | - Штангенцинструменты |  |  |  |  |
|  |  | 3. Микрометрические инструменты |  |  |  |  |
|  |  | - Приборы для определения параметров шероховатости. |  |  |  |  |
|  |  | - Люксметры. |  |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий |  | 26 |  |  |
|  |  | ПР1. Простейшие универсальные средства измерения, их применение |  | 2 | ОК 02 ПК 1.4 | Зо 02.03 З 1.4.01 |
|  |  | ПР2. Универсальный шаблон сварщика, применение |  | 2 |  |  |
|  |  | ПР3. Шаблон Красовского, применение |  | 2 |  |  |
|  |  | ПР4. Шаблон Ушерова-Маршака, применение |  | 2 |  |  |
|  |  | ПР5. Штангенциркули, их применение |  | 4 |  |  |
|  |  | ПР6. Штангенрейсмусы, штангенглубиномеры их применение |  | 4 |  |  |
|  |  | ПР7. Микрометры, их применение |  | 2 |  |  |
|  |  | ПР8. Микрометрические глубиномеры, их применение |  | 2 |  |  |
|  |  | ПР9. Индикаторы часового типа, их применение |  | 2 |  |  |
|  |  | ПР10. Прибор для определения параметров шероховатости типа TR-100 |  | 2 |  |  |
|  |  | ПР11. Люксметры, применение |  | 2 |  |  |
|  |  | В том числе, самостоятельная работа - Подготовка презентации на тему: «Ученые - хранители эталонов». - Составление структуры Государственной метрологической службы хранения эталонов». - Подготовка презентации на тему: «Исследование хранимых эталонов». - Составление тестового задания на тему: «Техническое обслуживание эталонов». - Подготовка реферата на тему: «Требования по установке, регулировке и подготовке эталона единицы величины». |  | 8 |  |  |
| Тема 1.2. Оптические системы |  | Содержание |  | 62 |  |  |
|  |  | - Зеркала, линзы и очки |  | 4 | ОК 03 | Зо 01.03 |
|  |  | - Лупы |  |  | ОК 03 | Зо 01.03 |
|  |  | - Основные параметры луп |  |  | ОК 03 | Зо 01.03 |
|  |  | - Телескопические системы и их основные характеристики |  |  | ОК 03 | Зо 01.03 |
|  |  | - Микроскопы. Метод светлого поля. Метод темного поля. |  |  | ОК 03 | Зо 01.03 |
|  |  | - Минибороскопы |  |  | ОК 03 | Зо 01.03 |
|  |  | - Волоконные световоды |  |  | ОК 03 | Зо 01.03 |
|  |  | - Фиброскопы |  |  | ОК 03 | Зо 01.03 |
|  |  | - Бороскопы |  |  | ОК 03 | Зо 01.03 |
|  |  | - Агрегатные комплексы дистанционного визуального контроля |  |  | ОК 03 | Зо 01.03 |
|  |  | - Фотообъектив и фотографическая съемка обьектов контроля |  |  | ОК 03 | Зо 01.03 |
|  |  | - Современные видеоэндоскопы |  |  | ОК 03 | Зо 01.03 |
|  |  | - Лазерные сканеры для контроля сварных швов |  |  | ОК 03 | Зо 01.03 |
|  |  | В том числе лабораторных занятий |  | 20 |  |  |
|  |  | ПР12. Видеоскоп, применение |  | 2 | ОК 01 ПК 1.3 | Уо 01.04 У 1.3.01 |
|  |  | ПР13. Определение характеристик несплошности сварных соединений |  | 2 |  |  |
|  |  | ПР14. Настройка микроскопа для металлографических исследований сварных швов |  | 2 |  |  |
|  |  | ПР15. Металлографические исследования сварных швов |  | 2 |  |  |
|  |  | ПР16. Исследование макроструктуры ручной дуговой сварки |  | 2 |  |  |
|  |  | ПР17. Исследование кристаллизационных трещин в металле шва |  | 2 |  |  |
|  |  | ПР18. Исследование холодных трещин |  | 2 |  |  |
|  |  | ПР19. Исследование коррозионных трещин |  | 2 |  |  |
|  |  | ПР20. Исследование усадочных раковин |  | 2 |  |  |
|  |  | ПР 21. Исследование непроваров |  | 2 |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа - Подготовка презентации на тему: «Видеоиндоскопы» - Подготовка презентации на тему: «Микроскопы». - Подготовка презентации на тему: «Бороскопы». - Подготовка презентации на тему: «Ручная дуговая сварка». - Подготовка презентации на тему: «Автоматическая дуговая сварка». - Составление тестового задания на тему: «Автоматическая дуговая сварка под флюсом». - Подготовка презентации на тему: «Электрошлаковая сварка». - Подготовка доклада на тему: «Электронно-лучевая сварка». - Подготовка реферата на тему: «Комбинированная сварка». - Подготовка презентации на тему: «Сертификация сварщиков» |  | 8 |  |  |
|  |  | Учебная практика Виды работ - Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. - Изучение принципа действия средств измерений технических величин. - Изучение приборов для выполнения линейных измерений. - Изучение приборов для выполнения угловых измерений. - Изучение набора ВИК - Изучение конструкторской документации на измерительные приборы. - Изучение технической документации на различные средства измерений. - Выполнение градуировки измерительных приборов. - Результаты измерений и правила округления результатов измерений. - Калибровки измерительных приборов. - Изучение оптических систем - Оформление протоколов с регистрацией в них результатов испытаний - Аттестация персонала (в соответствии с EN 473 и ISO 9712) |  | 144 / 6 неделю | ОК 01 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 | Уо 01.01-01.09 Н 1.1.01 Н 1.2.01 Н 1.2.02 Н 1.3.01 Н 1.4.01 Н 1.5.01 |
|  |  | Производственная практика Виды работ - Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. - Изучение принципа действия средств измерений технических величин. - Изучение приборов для выполнения линейных измерений. - Изучение приборов для выполнения угловых измерений. - Изучение набора ВИК - Изучение конструкторской документации на измерительные приборы. - Изучение технической документации на различные средства измерений. - Выполнение градуировки измерительных приборов. - Результаты измерений и правила округления результатов измерений. - Калибровки измерительных приборов. - Изучение оптических систем - Оформление протоколов с регистрацией в них результатов испытаний - Оформление отчета по практике |  | 108 / 3 нед | ОК 01 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 | Уо 01.01-01.04 Н 1.1.01 Н 1.2.01 Н 1.2.02 Н 1.3.01 Н 1.4.01 Н 1.5.01 |
| Всего |  |  |  | 560 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет Неразрушающий контроль (наименования кабинетов из указанных в п.6.1 ПООП-П), в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии «Дефектоскопист»..

Лаборатория Мастерская неразрушающего контроля (перечисляются через запятую наименования лабораторий из указанных в п.6.1 ПООП-П, необходимых для реализации модуля), оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по профессии «Дефектоскопист»..

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по профессии «Дефектоскопист».

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.В. Овчинников. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 224с.

- Лифиц И. М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия: учебник для СПО —Серия: Профессиональное образование — М.: Издательство Юрайт, 2016.

3.2.2. Основные электронные издания

  - ЭОР Допуски и технические измерения нач. проф. образование М.: ИЦ

Академия», 2014

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости)

- ГОСТ 8.549-86 Государственная система обеспечения единства

измерений (ГСИ)

- ГОСТ Р 8.596-09 Государственная система обеспечения единства

измерений. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения

- РД 03-606-03Инструкция по визуальному и измерительному контролю

- EN 13018:2001 Неразрушающий контроль. Визуальный контроль.Часть 1. Общие принципы.

- ISO 9712Контроль неразрушающий.

- Зайцев С.А., Толстов А.Н. Технические измерения, 2017, М.: ИЦ Академия;

- Заплатин В.Н. (под ред.)Основы материаловедения(металлообработка), 2017, М.: ИЦ Академия;

- Зайцев С.А. и др. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении2017, М.: ИЦ Академия;

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Осуществлять проверку соблюдения условий для выполнения визуального и измерительного контроля. | Демонстрация знания физических принципов работы, области применения и принципиальных ограничений методов и средств визуального контроля при проведении проверки соблюдения условий визуального контроля и измерительного контроля. Применение средств визуального и измерительного контроля с соблюдением правил техники безопасности и эксплуатации средств измерения Проверка состояния рабочих эталонов, средств поверки и калибровки для оценки их пригодности к применению и одготовка средств контроля в соответствии с требованиями инструкций Интерпретация соблюдения условий для выполнения визуального и измерительного контроля. Оформление производственно-технической документации в соответствии с действующими требованиями | Тестирование Экзамен Экспертное наблюдение за выполнением практических задания |
| ПК 1.2. Выявлять поверхностные несплошности, отклонения формы и проводить их идентификацию в соответствии с требованиями чертежей и технической документации. | Демонстрация знания типов поверхностных несплошностей и отклонений формы контролируемого объекта, требований нормативной документации, устанавливающей нормы оценки качества по результатам неразрушающего контроля; технологии проведения визуального и измерительного контроля Выявление поверхностных несплошностей и отклонений формы контролируемого объекта (сварных соединений и литья) в соответствии с их внешними признаками, определение типов несплошностей и видов отклонений | Тестирование Экзамен Экспертное наблюдение за выполнением практических задания |
| ПК 1.3.Определять характеристические размеры поверхностных несплошностей и отклонений формы объектов контроля с использованием средства измерения | Демонстрация знания средств визуального и измерительного контроля (средств измерений линейных и угловых величин; средства измерений микрогеометрии и структуры контролируемого объекта) номенклатуры, назначения и технологии применения. Применение средств контроля для определения параметров поверхностных несплошностей и контролируемого объекта Применение средства контроля для определения отклонений формы контролируемого объекта Определение характеристических размеров несплошности сварных соединений и литья Проведение идентификации характеристических размеров и несплошностей сварных соединений и литья Подбор технических средств измерений для определения отклонений формы объекта контроля | Тестирование Экзамен Экспертное наблюдение за выполнением практических задания |
| ПК 1.4. Определять геометрические размеры объектов контроля в соответствии с требованиями чертежей и технической документации. | Демонстрация знания средств измерений линейных величин средней точности; микрометрической точности, рычажно-механических средств измерений; правил составления чертежей согласно ЕСКД Применение средств контроля для определения геометрических размеров контролируемого объекта Применяет средств контроля для определения отклонений формы контролируемого объекта Определение геометрических размеров сварных соединений и литья Подбор технических средств измерений для определения геометрических размеров объекта контроля Определение соответствие требований чертежей технической документации | Тестирование Экзамен Экспертное наблюдение за выполнением практических задания |
| ПК 1.5. Регистрировать и оформлять результаты визуального и измерительного контроля. | Демонстрация знания международных и региональных систем стандартизации и аккредитации визуально-измерительного контроля; порядка организации и технологии подтверждения соответствия визуального и измерительного контроля Маркировка на участках контролируемого объекта выявленных несплошностей и отклонений формы Маркировка на участках контролируемого объекта выявленных отклонения формы Оформление документации на подтверждение соответствия проведенного визуального контроля согласно чертежу Регистрация результататов визуального и измерительного контроля согласно нормативной документации Оформление результатов визуального контроля соответствии с международными правилами. | Тестирование Экзамен Экспертное наблюдение за выполнением практических задания |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | Выявление задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте; анализ задачи и/или проблемы и выделение её составных частей; определение этапов решения задачи; выявление и эффективный поиск информации, необходимой для решения задач и/или проблем; Составление плана действий; определение необходимых ресурсов; демонстрация актуальных методов работы в профессиональной и смежных сферах; реализация составленного плана; оценка результатов и последствий своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). | Практическая работа Ситуационные задания |
| ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Определение задачи поиска информации; определение необходимых источников информации; планирование процесса поиска; структурирования получаемой информации; выделения наиболее значимых в перечне информации; оценивание практической значимости результатов поиска; оформление результатов поиска | Экспертное наблюдение практических заданий, выполнением деловой игры |
| ОК3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | Определение актуальности нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; выстраивать траектории профессионального и личностного развития | Экспертное наблюдение практических заданий, выполнением деловой игры |
| ОК 4 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Организация работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | Экспертное наблюдение практических заданий, выполнением деловой игры |
| ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | устно излагать свои мысли на государственном языке; оформлять документы. | Экспертное наблюдение практических заданий, выполнением деловой игры |
| ОК7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | соблюдение норм экологической безопасности; определение направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии. | Экспертное наблюдение практических заданий, ситуационных заданий |
| ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии | Экспертное наблюдение практических заданий, Тестирование Собеседование |
| ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Понимание общего смысла четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | Экспертное наблюдение практических заданий, Тестирование Собеседование |

Оценка сформированных навыков, в том числе в виде ОК и ПК для цифровой экономики

| Фактор/ параметр | Характеристика | Шкала оценки уровня развития навыка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 Недостаточный уровень* | 1 Начальный уровень** | 2 Базовый (требуемый) уровень*** | 3 Высокий уровень**** |
| Владение информационными технологиями/ Анализ цифровой информации и выработка решений | ### Ориентируется в различных источниках информации, осуществляет поиск необходимых данных, информации и цифрового контента, оценка качества данных, информации и цифрового контента. Демонстрирует знание авторского права и лицензий в цифровой среде. Использует цифровой контент для решения учебных и профессиональных задач. Эффективно работает с информацией в цифровой среде. Способен алгоритмизировать и оптимизировать свои действия. Самостоятельно использует современные и достоверные источники получения информации в цифровой среде для поиска оптимального решения. Формирует умозаключения на основании целостного представления о ситуации, принимая во внимание комплекс значимых факторов, в том числе неочевидных. Находит и использует возможности цифровой среды для оценивания ситуации, рисков, продумывает способы их минимизации. | Компетенция не проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется частично в самостоятельной деятельности | Компетенция в основном проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется полностью в самостоятельной деятельности |
| Планирование и организация деятельности в цифровой среде/ Ориентация на результат | ### Эффективно планирует свою деятельность с использованием цифровой среды: декомпозирует задачи на подзадачи, планирует этапы выполнения, расставляет приоритеты по принципу важно/срочно, самостоятельно рассчитывает и использует необходимые цифровые ресурсы. Сталкиваясь со сложностями и препятствиями, предлагает свои варианты решения и осуществляет их. Самостоятельно оценивает результат своей работы, видит достоинства и недостатки (предлагает способы их устранения в будущем), берет на себя ответственность за достигнутые показатели в цифровой среде. Находит возможности улучшить полученный результат в дальнейшем. |  |  |  |  |
| Информационная безопасность | ### Понимает технические возможности современных цифровых устройств и интернет-технологий. Решает простые технические проблемы. Знает основы информационной безопасности на уровне пользователя и способен защищать цифровые устройства и персональные данные, в том числе в сети интернет. |  |  |  |  |
| Построение отношений в цифровой среде/ межличностная и деловая коммуникации в информационном пространстве | ### Проявляет умение взаимодействовать в цифровой среде с учетом норм цифровой культуры и правового регулирования цифрового пространства. Осуществляет взаимодействие посредством цифровых технологий. Придерживается установленных технических правил, способен поддерживать коммуникации с использованием цифровой среды. Логично выстраивает последовательность изложения своей позиции, обосновывает свою позицию с использованием инструментов межличностной и деловой коммуникации в информационном пространстве. |  |  |  |  |

*  Выпускник не проявляет компетенцию либо демонстрирует деструктивное поведение в рамках компетенции. Уровень развития компетенции не позволяет выпускнику достигать результатов даже в хорошо знакомых рабочих ситуациях.

** Выпускник демонстрирует в равной степени как позитивные, так и негативные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов в простых, хорошо знакомых рабочих ситуациях. При усложнении задачи, столкновении с нестандартной ситуацией выпускник значительно снижает свою эффективность.

*** Выпускник демонстрирует большинство позитивных индикаторов компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов во всех базовых рабочих ситуациях.

**** Выпускник демонстрирует позитивные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать высоких результатов во всех рабочих ситуациях, в том числе в сложных, нестандартных ситуациях.

Приложение 2.2

к ПООП-П по профессии

15.01.36 Дефектоскопист

Код и наименование профессии/специальности

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ 02. Выполнение ультразвукового контроля контролируемого объекта»

Индекс и наименование профессионального модуля

по профессии

15.01.36 Дефектоскопист

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ. 02 Выполнение ультразвукового контроля»

код и наименование модуля

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности Выполнение ультразвукового контроля контролируемого объекта и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 2 | Испльзовать современные средства поиска, анализа и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 3 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие,предпренимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. |
| ОК 4 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 5 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 6 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей,в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| ОК 7 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 8 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 9 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 2 | Выполнение ультразвукового контроля |
| ПК 2.1. | ## Проверять оснащенность, работоспособность, исправность оборудования для ультразвукового контроля |
| ПК 2.2 | Осуществлять проверку соблюдения условий для выполнения ультразвукового контроля |
| ПК 2.3. | Настраивать амплитудную и временную шкалу ультразвукового прибора |
| ПК 2.4. | Настраивать временную регулировку чувствительности, использовать АРД-диаграмму, DAC-кривую |
| ПК 2.5. | Осуществлять поиск несплошностей эхо-методом и проводить их идентификацию |
| ПК 2.6 | Определять амплитуду отраженного от несплошности эхо-сигнала и измерять условные размеры несплошности |
| ПК 2.7 | Регистрировать и оформлять результаты ультразвукового контроля материалов и сварных соединений |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | определении и настройке параметров контроля; подготовке средств контроля для выполнения ультразвукового контроля; измерении толщины контролируемого объекта с использованием средств ультразвуковой толщинометрии; сканировании объекта контроля в соответствии с заданной схемой; выявлении несплошности по результатам данных ультразвукового контроля; определении измеряемых характеристик выявленной несплошности для оценки качества контролируемого объекта; регистрации результатов ультразвукового контроля. |
| --- | --- |
| Уметь | определять и настраивать параметры контроля; применять меры (стандартные образцы), настроечные образцы ультразвукового контроля; производить настройку дефектоскопа; производить настройку толщиномера и измерять толщину контролируемого объекта; производить перемещение преобразователя по поверхности контролируемого объекта по заданной траектории; производить поиск несплошностей в соответствии с их признаками; применять средства контроля для определения значений основных измеряемых характеристик выявленной несплошности; определять тип выявленной несплошности по заданным критериям; регистрировать результаты ультразвукового контроля. |
| Знать | средства ультразвукового контроля, технологию ультразвукового контроля, методы проверки (определения) и настройки основных параметров ультразвукового контроля, правила выполнения измерений с использованием средств ультразвукового контроля, способы сканирования контролируемого объекта при проведении ультразвукового контроля, признаки обнаружения несплошностей по результатам ультразвукового контроля, измеряемые характеристики несплошностей, условную запись несплошностей, выявляемых при ультразвуковом контроле, требования к регистрации и оформлению результатов контроля. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов - 486

в том числе в форме практической подготовки - 292

Из них на освоение МДК -330

в том числе самостоятельная работа - 110

практики, в том числе учебная - 48

производственная - 108

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| ПК 2.1, 2.2, 2.3 ОК 01-11 | МДК.2.01Теоретические основы осуществления ультразвукового неразрушающего контроля | 60 | 24 | 36 | Х | Х | 20 | Х | Х |  |  | Х |
| ПК 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 ОК 01-11 | МДК.2.02 Технология и технические средства ультразвукового неразрушающего контроля | 270 | 112 | 152 | Х | Х | 90 |  | Х |  |  | Х |
| ПК 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 ОК 01-11 | УП. 2.01Учебная практика | 48 | 48 | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  | Х |
| ПК 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 ОК 01-11 | ПП. 2.01Производственная практика | 108 | 108 | Х | Х | Х |  |  |  |  |  | 108 |
|  | Всего: | 486 | 292 | 188 | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделови тем профессионального модуля, междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем часов | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| ПМ 02 Выполнение ультразвукового контроля контролируемого объекта |  | 462 |  |  |
| МДК 02.01 Теоретические основы осуществления ультразвукового неразрушающего контроля |  | 60 |  |  |
| Тема 1.1 Физические основы ультразвуковой дефектоскопии | Содержание | 40 |  |  |
|  | - История ультразвукового контроля. | 1 | ОК 01 ПК 2.1 | Зо 01.01 Зо 01.02 У 2.1.01 З 2.1.01 |
|  | - Колебательный процесс | 1 |  |  |
|  | - Гармонические колебания | 1 |  |  |
|  | - Ультразвуковые волны | 1 |  |  |
|  | - Параметры ультразвуковой волны. Акустические свойства среды | 1 |  |  |
|  | - Шкала децибел. Явления на границе раздела двух сред | 1 |  |  |
|  | - Нормальные волны | 1 |  |  |
|  | - Головные волны |  |  |  |
|  | - Формирование акустического поля | 1 |  |  |
|  | - Дифракция ультразвуковых волн | 1 |  |  |
|  | - Затухание ультразвука в твердых средах | 1 |  |  |
|  | - Расчет акустического тракта прямого контактного преобразователя | 1 |  |  |
|  | - Поле излучения-приема наклонного преобразователя | 1 |  |  |
|  | - АРД диаграмма |  |  |  |
|  | - Пересчет отражателей одного вида в отражатели другого вида | 1 |  |  |
|  | - Отражение от реальных дефектов | 1 |  |  |
|  | - Электроакустический тракт ультразвукового дефектоскопа | 1 |  |  |
|  | - Способы возбуждения ультразвуковых колебаний | 1 |  |  |
|  | В том числе, лабораторных работ | 24 |  |  |
|  | ЛР1. Настройка дефектоскопа. | 4 | ОК 03 ПК 2.1 | Уо 03.01 Уо 03.02 Уо 03.03 Зо 03.01 Зо 03.02 Зо 03.03 З 2.1.01 У 2.1.01 У 2.1.02 |
|  | ЛР2. Поиск и обнаружение дефектов. | 4 |  |  |
|  | ЛР3. Способы косвенного измерения скоростей. | 4 |  |  |
|  | ЛР4. Настройка глубиномера дефектоскопа, определение координат отражателей и толщины образцов | 4 |  |  |
|  | ЛР5.Измерение координат дефекта | 4 |  |  |
|  | ЛР6. Настройка порогов срабатывания блока автоматической сигнализации дефектов | 4 |  |  |
| В том числе, самостоятельная работа |  | 20 |  |  |
| Электронные презентации - Колебания и волны - Неплоские волны, интерференция волн - Измеряемые параметры свободных волн и константы материалов - Закон преломления для плоских волн, преобразование моды - Значение звукового давления при отражении и преломлении - Скорость звука направленных волн, дисперсия - Отражение от прямоугольной кромки и угла - Зонное строение звукового поля по Френелю - Графическое представление звуковых полей - Отражение плоской волны от плоского отражателя - Эхо – сигнал от отражателя АРД – диаграмма - Наклонные круглые дисковые и естественные отражатели - Ослабление ультразвуковых волн в твердых телах - Затухание в металлах. Анизотропия и литая структура - Пьезоэлектрические способы возбуждения и приема ультразвуковых волн Индивидуальное практическое задание - Ультразвуковой контроль сварных соединений - Расчет основных параметров метода и аппаратуры УЗК - Разработка технологической карты проведения ультразвукового контроля. Контроль сварных соединений |  |  |  |  |
| МДК 02.02 Технология и технические средства ультразвукового неразрушающего контроля |  | 270 |  |  |
| Тема 1.1 Средства ультразвукового контроля | Содержание | 32 |  |  |
|  | - Состав средств ультразвукового контроля | 1 | ОК 02 ПК 2.3 ПК 2.4 | Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Зо 02.01 Зо 02.02 У 2.3.01 З 2.3.01 У 2.4.01 У 2.4.02 З 2.4.01 |
|  | - Классификация ультразвуковых дефектоскопов | 1 |  |  |
|  | - Функциональная схема дефектоскопа общего назначения | 1 |  |  |
|  | - Технические параметры ультразвукового дефектоскопа | 1 |  |  |
|  | - Функциональная схема эхо-импульсного толщиномера | 1 |  |  |
|  | - Технические параметры ультразвуковых толщиномеров | 1 |  |  |
|  | - Ультразвуковые пьезоэлектрические преобразователи | 1 |  |  |
|  | - Параметры преобразователей | 1 |  |  |
|  | - Ультразвуковые фазированные решетки | 1 |  |  |
|  | - Образцы для ультразвукового контроля | 1 |  |  |
|  | - Метрологическое обеспечение средств ультразвукового контроля | 2 |  |  |
|  | В том числе, лабораторных работ | 20 |  |  |
|  | ЛР1. Ультразвуковой контроль тавровых соединений | 4 | ОК 02 ПК 2.1 ПК 2.3 | Уо 02.03 Зо 02.02 У 2.1.01 У 2.3.01 |
|  | ЛР2. Ультразвуковой контроль соединений внахлестку однократно отраженным лучом | 4 |  |  |
|  | ЛР3. Схемы сканирования шва | 4 |  |  |
|  | ЛР4. Определение условной протяженности и условной высоты дефекта | 4 |  |  |
|  | ЛР5.Ультразвуковой контроль отливок | 4 |  |  |
| Тема 1.2 Основные параметры контроля и измеряемые характеристики несплошностей | Содержание | 82 |  |  |
|  | - Основные параметры ультразвукового контроля | 2 | ОК 02 ПК 2.6 | Зо 02.02 Уо 02.03 З 2.6.01 |
|  | - Измеряемые характеристики несплошностей |  |  |  |
|  | - Классификация несплошностей на протяженные и не протяженные | 2 |  |  |
|  | - Измерение координат отражателей |  |  |  |
|  | В том числе, лабораторных работ | 8 |  |  |
|  | ЛР6. Схемы контроля поковок | 4 | ПК 2.6 | З 2.6.01 |
|  | ЛР7. Схемы контроля труб | 4 |  |  |
|  | В том числе, практических работ | 30 |  |  |
|  | ПР1. Изучение назначения, принципа действия и характеристик ультразвукового дефектоскопа | 6 | ОК 03 ПК 2.5 | Зо 03.01 Зо 03.02 Зо 03.03 У 2.5.01 |
|  | ПР2. Ультразвуковая толщинометрия и дефектоскопия | 6 |  |  |
|  | ПР3. Общая настройка дефектоскопа и браковочного уровня | 6 |  |  |
|  | ПР4. Ультразвуковой контроль сварных соединений | 6 |  |  |
|  | ПР5. Калибровка ультразвукового дефектоскопа | 6 |  |  |
| Самостоятельная работа |  | 40 |  |  |
| Реферативное задание - Строение и принцип работы импульсного дефектоскопа - Регистрация и представление информации в эходефектоскопе - Пьезоэлектрические преобразователи к дефектоскопам - Технические характеристики эходефектоскопа - Обзор ультразвуковых приборов для контроля теневым и комбинированным методом - Устройство и принцип действия ультразвуковых резонансных дефектоскопов – толщиномеров - Устройство и принцип действия ультразвуковых толщиномеров - Ультразвуковые приборы для контроля физико-механических свойств Индивидуальное практическое задание - Изучение назначения, принципа действия и характеристик ультразвукового дефектоскопа - Ультразвуковая толщинометрия и дефектоскопия - Общая настройка дефектоскопа и браковочного уровня - Ультразвуковой контроль сварных соединений - Калибровка ультразвукового дефектоскопа |  |  |  |  |
| Тема 1.3. Технология ультразвукового контроля | Содержание | 78 |  |  |
|  | - Руководящие документы на ультразвуковой контроль | 2 | ОК 02 ПК 2.7 | Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.06 З 2.7.01 З 2.7.02 |
|  | - Выбор преобразователя, параметров контроля и режимов настройки. Тип и конструкция преобразователя. Диапазон контроля. Зона автоматической сигнализации дефектов (АСД) | 2 |  |  |
|  | - Система временной регулировки чувствительности. Отсечка. Частота следования зондирующих импульсов, мощность | 2 |  |  |
|  | - Настройка глубиномера | 1 |  |  |
|  | - Настройка чувствительности дефектоскопа и оценка размеров несплошностей по амплитудному признаку. Способ стандартных образцов предприятия. Способ АРД диаграмм. Оценка коэффициента затухания волн. | 3 |  |  |
|  | - Определение эквивалентных размеров несплошностей. Способ DAC кривых | 1 |  |  |
|  | - Схемы прозвучивания. Листовой прокат. Поковки. Сварные швы, наплавки | 1 |  |  |
|  | - Подготовка к контролю | 2 |  |  |
|  | - Проведение контроля |  |  |  |
|  | - Общие положения | 2 |  |  |
|  | - Особенности контроля массивных поковок и поковок со структурными помехами | 2 |  |  |
|  | - Особенности ультразвукового контроля сварных отливок | 1 |  |  |
|  | - Особенности ультразвукового контроля сварных соединений | 1 |  |  |
|  | - Формулирование нормативных требований | 2 |  |  |
|  | - Оформление заключения |  |  |  |
|  | - Получение дополнительной информации о форме ориентации и реальных размеров несплошности | 2 |  |  |
|  | - Общие сведения. Способы азимутального озвучивания | 1 |  |  |
|  | - Способы озвучивания под разными углами ввода. Способы коэффициента формы | 1 |  |  |
|  | - Способ коэффициента µ. Характер индикации на экране. Другие способы | 2 |  |  |
|  | - Алгоритм определения характера дефекта |  |  |  |
|  | - Определение реальных размеров дефекта | 2 |  |  |
|  | - Импульсы помех |  |  |  |
|  | - Надежность достоверность и воспроизводимость результатов ультразвукового контроля | 2 |  |  |
|  | В том числе, лабораторных работ | 46 |  |  |
|  | ЛР8. Схема выявления поперечных трещин | 6 | ОК 02 ПК 2.6 | Уо 02.04 У 2.6.01 |
|  | ЛР9. Стандартные образцы для настройки дефектоскопа | 8 |  |  |
|  | ЛР10. Вспомогательные приспособления и устройства для соблюдения параметров сканирования | 8 |  |  |
|  | ЛР11. Ультразвуковой метод для контроля твердости | 8 |  |  |
|  | ЛР12. Особенности ультразвукового дефектоскопа УД2-140 | 8 |  |  |
|  | ЛР13.Прямые и призматические искатели для контроля сварных швов | 8 |  |  |
| Тема 1.4. Ультразвуковая толщинометрия | Содержание | 72 |  |  |
|  | - Терминология. | 2 | ОК 01 ПК 2.4 | Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 У 2.4.01 У 2.4.02 |
|  | - Условия применимости ультразвуковой толщинометрии | 2 |  |  |
|  | - Средства ультразвуковой толщинометрии | 2 |  |  |
|  | - Подготовка к измерению толщины | 2 |  |  |
|  | - Проведение измерений | 2 |  |  |
|  | - Некоторые сведения об ошибках измерений | 2 |  |  |
|  | - Методика определения погрешности измерения толщины | 2 |  |  |
|  | В том числе, лабораторных работ | 8 |  |  |
|  | ЛР14. Ультразвуковая толщинометрия, подготовительные процедуры к измерениям толщины | 4 | ОК 01 ПК 2.4 | Зо 01.03 У 2.4.01 У 2.4.02 |
|  | ЛР15. Измерение толщины, определение погрешности измерений | 4 |  |  |
| В том числе, самостоятельной работы |  | 50 |  |  |
| Электронные презентации - Основные параметры методов отражения и прохождения - Длина волны и рабочая частота колебаний - Чувствительность аппаратуры - Угол ввода луча при контроле эхо-методом - Направленность поля преобразователя - Понятие о мертвой зоне, способы ее проверки при контроле конкретных изделий - Разрешающая способность эхо-метода - Погрешность глубиномера - Плотность сканирования - Стабильность акустического контакта - Метрологическое обеспечение импульсного дефектоскопа - Метрологическое обеспечение толщиномеров - Основные положения стандартов на методы ультразвукового контроля - Измерение амплитуд эхосигналов от дефектов, измерение условного коэффициента выявляемости - Принцип измерения координат дефекта - Условные размеры дефекта - Компактные и протяженные дефекты - Способы оценки размеров и конфигурации выявленных дефектов по соотношению временных интервалов и амплитуд сигналов - Технология проведения работ на английском языке. Индивидуальное практическое задание - Изучение руководящих документов на УЗК на русском и английском языках - Критерии выбора вида преобразователя в зависимости от материала и условий проведения УЗК - Расчет частоты следования зондирующих импульсов и мощности ультразвукового дефектоскопа - Анализ АРД диаграмм полученных при различных видах дефектах - Технология настройки глубиномера - Оформление нормативных требований на УЗК - Расчет реальных размеров дефекта |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ: Ультразвуковая толщинометрия и дефектоскопия. Общая настройка дефектоскопа и браковочного уровня. Ультразвуковой контроль сварных соединений. Калибровка ультразвукового дефектоскопа. Измерение толщины, определение погрешности измерений |  | 48 | ОК 04 ПК 2.1-2.7 | Зо 04.01 Н 2.1.01 Н 2.2.01 Н 2.3.01 Н 2.4.01 Н 2.5.01 Н 2.6.01 Н 2.7.01 |
| Производственная практика Виды работ: Ультразвуковая толщинометрия и дефектоскопия Общая настройка дефектоскопа и браковочного уровня Ультразвуковой контроль сварных соединений Калибровка ультразвукового дефектоскопа Измерение толщины, определение погрешности измерений |  | 108 | ОК 04 ПК 2.1-2.7 | Зо 04.01 Н 2.1.01 Н 2.2.01 Н 2.3.01 Н 2.4.01 Н 2.5.01 Н 2.6.01 Н 2.7.01 |
| Всего |  | 486 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет Неразрушающий контроль (наименования кабинетов из указанных в п.6.1 ПООП-П), в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии «Дефектоскопист»..

Лаборатории Мастерская неразрушающего контроля (перечисляются через запятую наименования лабораторий из указанных в п.6.1 ПООП-П, необходимых для реализации модуля), оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по профессии «Дефектоскопист».

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по профессии«Дефектоскопист».

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Ультразвуковая дефектоскопия в энергомашиностроении: Е.Ф. Кретов: - СПб: СВЕН, 2014. - 312 с.

- Физические методы неразрушающего контроля сварных соединений: Н.П. Алешин: - М: Машиностроение, 2014. – 575 с.

    - Основные электронные издания

- ЭОР Допуски и технические измерения нач. проф. образование М.: Издательский центр «Академия», 2014.

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости)

- Меры и образцы в области неразрушающего контроля: Л.С. Бабаджанов [и др.]: - М.: Сандартинформ, 2013. – 208 с.

- ГОСТ 14782-86 контроль неразрушающий соединения сварные методы ультразвуковые Москва государственный стандарт союза ССР 1988. – 27с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность оборудования для ультразвукового контроля | Демонстрация знаний физических основ ультразвукового контроля, средств ультразвукового контроля; Определение работоспособности средств контроля в соответствии с указаниями паспортов, инструкций по эксплуатации и иных документов, содержащих требования к средствам контроля, в том числе на иностранном языке; | Тестирование Собеседование Экспертное наблюдение за выполнением практических заданий и работ на практике по проверке оснащенности, работоспособности и исправности оборудования для ультразвукового контроля |
|  | Применение мер, настроечных образцов ультразвукового контроля для выполнения трудовой функции Определение параметров контроля Определение готовность оборудования для ультразвукового контроля, диагностика оборудования на исправность. |  |
| ПК 2.2 Осуществлять проверку соблюдения условий для выполнения ультразвукового контроля | Демонстрация знаний правил выполнения измерений с помощью средств ультразвукового контроля, условий проведения ультразвукового контроля; правил технической эксплуатации электроустановок в части необходимой для осуществления ультразвукового контроля Применение технических условий по ультразвуковому контролю конкретного объекта ультразвукового контроля в соответствии с техническими инструкциями Проведение проверки с применением технических средств; Определение факторов, негативно влияющих на проведение ультразвукового контроля; Обеспечение соблюдения требований охраны труда на участке проведения ультразвукового контроля в соответствии с требованиями технических условий. | Тестирование Собеседование Экспертное наблюдение за выполнением практических заданий и работ на практике по проверке соблюдения условий для выполнения ультразвукового контроля |
| ПК 2.3 Настраивать амплитудную и временную шкалу ультразвукового прибора | Демонстрация знаний средств проведения ультразвукового контроля; технологии проведения ультразвукового контроля; способа проверки (определения) и настройки основных параметров ультразвукового контроля и скорости развертки дефектоскопа Проведение настройки параметров ультразвуковых приборовс определением основных параметров, выбором необходимого уровня амплитуды, длительности развертки в соответствии с техническим заданием. | Тестирование и собеседование Экспертное наблюдение за выполнением практических заданий и работ на практике по настройке амплитудной и временной шкалы ультразвукового прибора |
| ПК 2.4 Настраивать временную регулировку чувствительности, использовать АРД-диаграмму, DAC-кривую | Демонстрация знаний способов сканирования при проведении контроля; Проведение калибровки прибора в зависимости от вида дефекта; Сравнение амплитуды эхо-сигнала от отражателя с амплитудой эхо-сигнала от плоскодонного отверстия Локализация места появление дефекта Определение размер дефекта с помощью АРД диаграммы и DAC-кривой | Тестирование и собеседование Экспертное наблюдение за выполнением практических заданий и работ на практике по временной регулировке чувствительности, использованию АРД-диаграмм, DAC-кривой |
| ПК 2.5 Осуществлять поиск несплошностей эхо-методом и проводить их идентификацию | Демонстрация знаний признаков обнаружения несплошностей по результатам ультразвукового контроля, проводимого эхо-методом; Осуществление поиска несплошностей в соответствии с их признаками и технологией проведения контроля эхо-методом. Локализация места появления несплошности, её идентификация по результатам контроля | Тестирование и собеседование Экспертное наблюдение за выполнением практических заданий и работ на практике при поиске несплошностей эхо-методом и проведении их идентификации |
| ПК 2.6 Определять амплитуду отраженного от несплошности эхо-сигнала и измерять условные размеры несплошности | Демонстрация знаний по измеряемым характеристикам несплошностей, требованиям к проведению измерений Применение средств контроля для определения значений основных измеряемых характеристик выявленных несплошностей Определение измеряемые характеристики выявленной несплошности Оценка качества объекта контроля по результатам ультразвукового контроля | Тестирование и собеседование Экспертное наблюдение за выполнением практических заданий и работ на практике по определению амплитуды отраженного от несплошности эхо-сигнала и измерения условных размеров несплошностей |
| ПК 2.7 Регистрировать и оформлять результаты ультразвукового контроля материалов и сварных соединений | Демонстрация знаний условных записей несплошностей, выявляемых по результатам ультразвукового контроля; требований к оформлению результатов контроля; требований нормативной и иной документации, содержащей показатели качества объекта контроля по результатам применения ультразвукового метода неразрушающего контроля Оформление результатов ультразвукового контроля в соответствии с установленными в технической инструкции требованиями Регистрация результатов ультразвукового контроля; оформляет результаты контроля материалов и сварных соединений. | Тестирование и собеседование. Экспертное наблюдение за выполнением практических заданий и работ на практике по регистрации и оформлению результатов ультразвукового контроля |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | Выявление задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте; анализ задачи и/или проблемы и выделение её составных частей; определение этапов решения задачи; выявление и эффективный поиск информации, необходимой для решения задач и/или проблем; Составление плана действий; определение необходимых ресурсов; демонстрация актуальных методов работы в профессиональной и смежных сферах; реализация составленного плана; оценка результатов и последствий своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). | Практическая работа Ситуационные задания |
| ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Определение задачи поиска информации; определение необходимых источников информации; планирование процесса поиска; структурирования получаемой информации; выделения наиболее значимых в перечне информации; оценивание практической значимости результатов поиска; оформление результатов поиска | Экспертное наблюдение практических заданий, выполнением деловой игры |
| ОК3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | Определение актуальности нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; выстраивать траектории профессионального и личностного развития | Экспертное наблюдение практических заданий, выполнением деловой игры |
| ОК 4 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Организация работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | Экспертное наблюдение практических заданий, выполнением деловой игры |
| ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | устно излагать свои мысли на государственном языке; оформлять документы. | Экспертное наблюдение практических заданий, выполнением деловой игры |
| ОК7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | соблюдение норм экологической безопасности; определение направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии. | Экспертное наблюдение практических заданий, ситуационных заданий |
| ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии | Экспертное наблюдение практических заданий, Тестирование Собеседование |
| ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Понимание общего смысла четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | Экспертное наблюдение практических заданий, Тестирование Собеседование |

Оценка сформированных навыков, в том числе в виде ОК и ПК для цифровой экономики

| Фактор/ параметр | Характеристика | Шкала оценки уровня развития навыка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 Недостаточный уровень* | 1 Начальный уровень** | 2 Базовый (требуемый) уровень*** | 3 Высокий уровень**** |
| Владение информационными технологиями/ Анализ цифровой информации и выработка решений | ### Ориентируется в различных источниках информации, осуществляет поиск необходимых данных, информации и цифрового контента, оценка качества данных, информации и цифрового контента. Демонстрирует знание авторского права и лицензий в цифровой среде. Использует цифровой контент для решения учебных и профессиональных задач. Эффективно работает с информацией в цифровой среде. Способен алгоритмизировать и оптимизировать свои действия. Самостоятельно использует современные и достоверные источники получения информации в цифровой среде для поиска оптимального решения. Формирует умозаключения на основании целостного представления о ситуации, принимая во внимание комплекс значимых факторов, в том числе неочевидных. Находит и использует возможности цифровой среды для оценивания ситуации, рисков, продумывает способы их минимизации. | Компетенция не проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется частично в самостоятельной деятельности | Компетенция в основном проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется полностью в самостоятельной деятельности |
| Планирование и организация деятельности в цифровой среде/ Ориентация на результат | ### Эффективно планирует свою деятельность с использованием цифровой среды: декомпозирует задачи на подзадачи, планирует этапы выполнения, расставляет приоритеты по принципу важно/срочно, самостоятельно рассчитывает и использует необходимые цифровые ресурсы. Сталкиваясь со сложностями и препятствиями, предлагает свои варианты решения и осуществляет их. Самостоятельно оценивает результат своей работы, видит достоинства и недостатки (предлагает способы их устранения в будущем), берет на себя ответственность за достигнутые показатели в цифровой среде. Находит возможности улучшить полученный результат в дальнейшем. |  |  |  |  |
| Информационная безопасность | ### Понимает технические возможности современных цифровых устройств и интернет-технологий. Решает простые технические проблемы. Знает основы информационной безопасности на уровне пользователя и способен защищать цифровые устройства и персональные данные, в том числе в сети интернет. Умеет анализировать и оценивать угрозы и риски информационной безопасности, способен осуществлять меры противодействия нарушениям информационной безопасности. |  |  |  |  |
| Построение отношений в цифровой среде/ межличностная и деловая коммуникации в информационном пространстве | ### Проявляет умение взаимодействовать в цифровой среде с учетом норм цифровой культуры и правового регулирования цифрового пространства. Осуществляет взаимодействие посредством цифровых технологий. Придерживается установленных технических правил, способен поддерживать коммуникации с использованием цифровой среды. Логично выстраивает последовательность изложения своей позиции, обосновывает свою позицию с использованием инструментов межличностной и деловой коммуникации в информационном пространстве. |  |  |  |  |

*  Выпускник не проявляет компетенцию либо демонстрирует деструктивное поведение в рамках компетенции. Уровень развития компетенции не позволяет выпускнику достигать результатов даже в хорошо знакомых рабочих ситуациях.

** Выпускник демонстрирует в равной степени как позитивные, так и негативные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов в простых, хорошо знакомых рабочих ситуациях. При усложнении задачи, столкновении с нестандартной ситуацией выпускник значительно снижает свою эффективность.

*** Выпускник демонстрирует большинство позитивных индикаторов компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов во всех базовых рабочих ситуациях.

**** Выпускник демонстрирует позитивные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать высоких результатов во всех рабочих ситуациях, в том числе в сложных, нестандартных ситуациях.

*Для сведения

Цифровой конструктор применяется при формировании образовательной программы (Раздел 4 ПООП-П). Прописывается в программном обеспечении после составления всех рабочих программ.

Основа ПК=Н+У+З

| Профессиональные компетенции (ПК) | Навыки (Н)/практический опыт (ПО) | Умения (У) | Знания (З) |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.1 | Н 1.1.01/ ПО 1.1.01 | У 1.1.01 | З 1.1.01 |
|  | Н 1.1.02/ ПО 1.1.02 | У 1.1.02 | З 1.1.02 |
|  | Н 1.1.X/ ПО 1.1.Х | У 1.1.X | З 1.1.X |
| ПК 1.2 | Н 1.2.01/ ПО 1.2.01 | У 1.2.01 | З 1.2.01 |
|  | Н 1.2.02/ ПО 1.2.01 | У 1.2.02 | З 12.02 |
|  | Н 1.2.X/ ПО 1.2.Х | У 1.2.X | З 1.2.X |
| ПК 2.1 | Н 2.1.01/ ПО 2.1.01 | У 2.1.01 | З 2.1.01 |
|  | Н 2.1.02/ ПО 2.1.01 | У 2.1.02 | З 2.1.02 |
|  | Н 2.1.X/ ПО 2.1.Х | У 2.1.X | З 2.1.X |
| ПК Х.Х | Н Х.Х.01/ ПО Х.Х.01 | У Х.Х.01 | З Х.Х.01 |
|  | Н Х.Х.02/ ПО Х.Х.02 | У Х.Х.02 | З Х.Х.02 |
|  | Н Х.Х.X/ ПО Х.Х.Х | У Х.Х.X | З Х.Х.X |

Основа ОК= умения общие (Уо)+знания общие (Зо)

| Общие компетенции (ОК) | Умения общие (Уо) | Знания общие (Зо) |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Уо.01.01 | Зо.01.01 |
|  | Уо.01.02 | Зо.01.02 |
| ОК 02 | Уо.02.01 | Зо.02.01 |
|  | Уо.02.02 | Зо.02.02 |
| ОК 03 | Уо.03.01 | Зо.03.01 |
|  | Уо.03.02 | Зо.03.02 |
| ОК 04 | Уо.04.01 | Зо.04.01 |
|  | Уо.04.02 | Зо.04.02 |
| ОК 05 | Уо.05.01 | Зо.05.01 |
|  | Уо.05.02 | Зо.05.02 |
| ОК 06 | Уо.06.01 | Зо.06.01 |
|  | Уо.06.02 | Зо.06.02 |
| ОК 07 | Уо.07.01 | Зо.07.01 |
|  | Уо.07.02 | Зо.07.02 |
| ОК 08 | Уо.08.01 | Зо.08.01 |
|  | Уо.08.02 | Зо.08.02 |
| ОК 09 | Уо.09.01 | Зо.09.01 |
|  | Уо.09.02 | Зо.09.02 |

Приложение 2.3

к ПООП-П по профессии

15.01.36 Дефектоскопист

Код и наименование профессии/специальности

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМд.01 Ультразвуковой контроль продукции из титановых сплавов»

Индекс и наименование профессионального модуля

по профессии

15.01.36 Дефектоскопист

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМд 01.Ультразвуковой контроль продукции из титановых сплавов»

код и наименование модуля

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности Ультразвуковой контроль продукции из титановых сплавов и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 2 | Испльзовать современные средства поиска, анализа и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 3 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие,предпренимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. |
| ОК 4 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 5 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 6 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей,в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| ОК 7 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 8 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 9 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 3 | Ультразвуковой контроль продукции из титановых сплавов |
| ПК 3.1 | Соблюдение правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии при проведении ультразвукового контроля титановой продукции |
| ПК 3.2 | Выявление дефектов титановой продукции посредствам ультразвукового контроля |
| ПК 3.3. | Регистрировать и оформлять результаты ультразвукового контроля титановой продукции |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | определении и настройке параметров контроля; подготовке средств контроля для выполнения ультразвукового контроля; измерении толщины контролируемого объекта с использованием средств ультразвуковой толщинометрии; сканировании объекта контроля в соответствии с заданной схемой; выявлении несплошности по результатам данных ультразвукового контроля; определении измеряемых характеристик выявленной несплошности для оценки качества контролируемого объекта; регистрации результатов ультразвукового контроля. |
| --- | --- |
| Уметь | определять и настраивать параметры контроля; применять меры (стандартные образцы), настроечные образцы ультразвукового контроля; производить настройку дефектоскопа; производить настройку толщиномера и измерять толщину контролируемого объекта; производить перемещение преобразователя по поверхности контролируемого объекта по заданной траектории; производить поиск несплошностей в соответствии с их признаками; применять средства контроля для определения значений основных измеряемых характеристик выявленной несплошности; определять тип выявленной несплошности по заданным критериям; регистрировать результаты ультразвукового контроля. |
| Знать | средства ультразвукового контроля, технологию ультразвукового контроля, методы проверки (определения) и настройки основных параметров ультразвукового контроля, правила выполнения измерений с использованием средств ультразвукового контроля, способы сканирования контролируемого объекта при проведении ультразвукового контроля, признаки обнаружения несплошностей по результатам ультразвукового контроля, измеряемые характеристики несплошностей, условную запись несплошностей, выявляемых при ультразвуковом контроле, требования к регистрации и оформлению результатов контроля. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов - 222

в том числе в форме практической подготовки - 140

Из них на освоение МДК -132

в том числе самостоятельная работа - 28

практики, в том числе учебная - 36

производственная - 54

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| ПК 3.1-3.3 ОК 01-11 | МДК.03.01 Ультразвуковой контроль продукции из титановых сплавов | 132 | 50 | 76 | Х | Х | 28 | Х | Х |  |  | Х |
| ПК 3.1-3.3 ОК 01-11 | УП. 03.Учебная практика | 36 | 36 | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  | Х |
| ПК 3.1-3.3 ОК 01-11 | ПП. 03.Производственная практика | 54 | 54 | Х | Х | Х |  |  |  |  |  | 54 |
|  | Всего: | 222 | 140 | 76 | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |

  - Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделови тем профессионального модуля, междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем часов | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| МДК 03.01 Ультразвуковой контроль продукции из титановых сплавов |  | 222 |  |  |
| Раздел 1. Ультразвуковой контроль титановой продукции |  | 60 |  |  |
| Тема 1.1 Физические основы ультразвуковой дефектоскопии | Содержание | 40 |  |  |
|  | 1. Введение. Колебания и волны. | 4 | ОК 01 ПКд 3.1 | Зо 01.02 Зо 01.02 Зо 01.02 З 3.1.01 З 3.1.02 З 3.1.03 |
|  | 2. Падение волн на границу раздела двух сред. | 4 |  |  |
|  | 3. Пьезоэффект. Пьезоматериалы. Классификация пьезоэлектрических преобразователей. | 4 |  |  |
|  | 4. Акустическое поле плоского пьезопреобразователя. | 4 |  |  |
|  | 5. Эхо-импульсный и теневой метод ультразвуковой дефектоскопии. | 4 |  |  |
|  | 6. Дефектоскопическая аппаратура. | 4 |  |  |
|  | В том числе, лабораторных работ | 4 |  |  |
|  | ЛР1. Настройка и работа на ультразвуковом дефектоскопе УД-2-12 |  | ОК 03 ПКд 3.1 | Зо 03.01 Зо 03.02 У 3.1.01 У 3.1.02 |
|  | ЛР2. Экскурсия на участки ультразвукового контроля ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | 4 |  |  |
| Тема 1.2. Дефекты титановой продукции | Содержание | 32 |  |  |
|  | 1. Ультразвуковая дефектоскопия материалов. | 4 | ОК 01 ПКд 3.2 | Зо 01.02 Зо 01.02 Зо 01.02 З 3.2.01 |
|  | 2. Дефекты, возникающие в процессе производства изделий из титановых и алюминиевых сплавов. | 4 |  |  |
|  | 3. Дефекты выявляемые при ультразвуковом контроле. | 4 |  |  |
|  | 4.Охрана труда, промышленная и пожарная безопасность, производственная санитария при проведении ультразвукового контроля титановой продукции | 4 |  |  |
|  | В том числе, лабораторных работ |  |  |  |
|  | ЛР3. Выявление дефектов титановой продукции посредствам ультразвукового контроля. | 4 | ОК 03 ПКд 3.1 | Зо 03.02 У 3.1.01 |
|  | ЛР4. Технические измерения при ультразвуковом контроле. | 4 |  |  |
| Самостоятельная работа |  | 28 |  |  |
| Реферативное задание |  |  |  |  |
| - История ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» |  | 6 |  |  |
| - Дефекты титановой продукции. |  | 6 |  |  |
| - Дефекты, возникающие при различных видах обработки деталей |  | 6 |  |  |
| - Дефекты, возникающие при эксплуатации изделий |  | 6 |  |  |
| - Оборудование ультразвукового контроля ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» |  | 4 |  |  |
| Учебная практика Виды работ: Настройка и работа на ультразвуковом дефектоскопе УД-2-12. Выявление дефектов титановой продукции посредствам ультразвукового контроля. Технические измерения при ультразвуковом контроле |  | 36 | ОК 04 ПКд 3.1 ПКд 3.2 | Уо 04.02 Н 3.1.01 Н 3.2.01 |
| Производственная практика Виды работ: Настройка и работа на ультразвуковом дефектоскопе УД-2-12. Выявление дефектов титановой продукции посредствам ультразвукового контроля. Технические измерения при ультразвуковом контроле |  | 54 | ОК 04 ПКд 3.1 ПКд 3.2 | Уо 04.02 Н 3.1.01 Н 3.2.01 |
| Всего |  | 222 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет Неразрушающий контроль (наименования кабинетов из указанных в п.6.1 ПООП-П), в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии «Дефектоскопист»..

Лаборатории Мастерская неразрушающего контроля (перечисляются через запятую наименования лабораторий из указанных в п.6.1 ПООП-П, необходимых для реализации модуля), оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по профессии «Дефектоскопист».

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по профессии«Дефектоскопист».

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Ультразвуковая дефектоскопия в энергомашиностроении: Е.Ф. Кретов: - СПб: СВЕН, 2014. - 312 с.

- Физические методы неразрушающего контроля сварных соединений: Н.П. Алешин: - М: Машиностроение, 2014. – 575 с.

    - Основные электронные издания

- ЭОР Допуски и технические измерения нач. проф. образование М.: Издательский центр «Академия», 2014.

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости)

- Меры и образцы в области неразрушающего контроля: Л.С. Бабаджанов [и др.]: - М.: Сандартинформ, 2013. – 208 с.

- ГОСТ 14782-86 контроль неразрушающий соединения сварные методы ультразвуковые Москва государственный стандарт союза ССР 1988. – 27с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПКд 3.1. Осуществлять проверку соблюдения условий для выполнения ультразвукового контроля титановой продукции | Применяет технические условия по ультразвуковому контролю для изделий из титана. Проверяет титановую продукцию с использованием технических средств Соблюдает условия проведения ультразвукового контроля в соответствии с требованиями технических условий | Тестирование Экспертное наблюдение за выполнением практических заданий и работ на практике по проверке соблюдения условий для выполнения ультразвукового контроля |
| ПКд 3.2 Настраивать регулировку чувтсвительности приборов ультразвукоого контроля | Оценивает качество объекта контроля по результатам теневого метода ультразвукового контроля. | Экспертное наблюдение за выполнением практических заданий и работ |

Оценка сформированных навыков, в том числе в виде ОК и ПК для цифровой экономики

| Фактор/ параметр | Характеристика | Шкала оценки уровня развития навыка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 Недостаточный уровень* | 1 Начальный уровень** | 2 Базовый (требуемый) уровень*** | 3 Высокий уровень**** |
| Владение информационными технологиями/ Анализ цифровой информации и выработка решений | ### Ориентируется в различных источниках информации, осуществляет поиск необходимых данных, информации и цифрового контента, оценка качества данных, информации и цифрового контента. Демонстрирует знание авторского права и лицензий в цифровой среде. Использует цифровой контент для решения учебных и профессиональных задач. Эффективно работает с информацией в цифровой среде. Способен алгоритмизировать и оптимизировать свои действия. Самостоятельно использует современные и достоверные источники получения информации в цифровой среде для поиска оптимального решения. Формирует умозаключения на основании целостного представления о ситуации, принимая во внимание комплекс значимых факторов, в том числе неочевидных. Находит и использует возможности цифровой среды для оценивания ситуации, рисков, продумывает способы их минимизации. | Компетенция не проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется частично в самостоятельной деятельности | Компетенция в основном проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется полностью в самостоятельной деятельности |
| Планирование и организация деятельности в цифровой среде/ Ориентация на результат | ### Эффективно планирует свою деятельность с использованием цифровой среды: декомпозирует задачи на подзадачи, планирует этапы выполнения, расставляет приоритеты по принципу важно/срочно, самостоятельно рассчитывает и использует необходимые цифровые ресурсы. Сталкиваясь со сложностями и препятствиями, предлагает свои варианты решения и осуществляет их. Самостоятельно оценивает результат своей работы, видит достоинства и недостатки (предлагает способы их устранения в будущем), берет на себя ответственность за достигнутые показатели в цифровой среде. Находит возможности улучшить полученный результат в дальнейшем. |  |  |  |  |
| Информационная безопасность | ### Понимает технические возможности современных цифровых устройств и интернет-технологий. Решает простые технические проблемы. Знает основы информационной безопасности на уровне пользователя и способен защищать цифровые устройства и персональные данные, в том числе в сети интернет. Умеет анализировать и оценивать угрозы и риски информационной безопасности, способен осуществлять меры противодействия нарушениям информационной безопасности. |  |  |  |  |
| Построение отношений в цифровой среде/ межличностная и деловая коммуникации в информационном пространстве | ### Проявляет умение взаимодействовать в цифровой среде с учетом норм цифровой культуры и правового регулирования цифрового пространства. Осуществляет взаимодействие посредством цифровых технологий. Придерживается установленных технических правил, способен поддерживать коммуникации с использованием цифровой среды. Логично выстраивает последовательность изложения своей позиции, обосновывает свою позицию с использованием инструментов межличностной и деловой коммуникации в информационном пространстве. |  |  |  |  |

*  Выпускник не проявляет компетенцию либо демонстрирует деструктивное поведение в рамках компетенции. Уровень развития компетенции не позволяет выпускнику достигать результатов даже в хорошо знакомых рабочих ситуациях.

** Выпускник демонстрирует в равной степени как позитивные, так и негативные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов в простых, хорошо знакомых рабочих ситуациях. При усложнении задачи, столкновении с нестандартной ситуацией выпускник значительно снижает свою эффективность.

*** Выпускник демонстрирует большинство позитивных индикаторов компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов во всех базовых рабочих ситуациях.

**** Выпускник демонстрирует позитивные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать высоких результатов во всех рабочих ситуациях, в том числе в сложных, нестандартных ситуациях.

В данном подразделе указываются только те компетенции, которые формируются в рамках данного модуля и результаты которых будут оцениваться в рамках оценочных процедур по модулю.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Данная колонка указывается только для специальностей СПО.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.

В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты.

В данном подразделе указываются только те компетенции, которые формируются в рамках данного модуля и результаты которых будут оцениваться в рамках оценочных процедур по модулю.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Данная колонка указывается только для специальностей СПО.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.

В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты.

В данном подразделе указываются только те компетенции, которые формируются в рамках данного модуля и результаты которых будут оцениваться в рамках оценочных процедур по модулю.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Данная колонка указывается только для специальностей СПО.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.

В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты.