# Приложение 2. Программы профессиональных модулей

Приложение 2.1

к ПООП-П по специальности

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание

электрического и электромеханического оборудования»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 01 «Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования»

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 01 «Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности «Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; |
| ОК 2. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; |
| ОК 3. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; |
| ОК 5. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; |
| ОК 9. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования |
| ПК 1.1. | ## Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования; |
| ПК 1.2 | ## Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования; |
| ПК 1.3 | ## Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; |
| ПК 1.4 | ## Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования. |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Н1.1.01: выполнения работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования; Н1.1.02: использования основных измерительных приборов; |
| --- | --- |
| Уметь | У1.1.01. Определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем; У1.1.02. Подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств систем, определять оптимальные варианты его использования; У1.1.03. Организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования; У1.1.04. Проводить анализ неисправностей электрооборудования; У1.1.05. Эффективно использовать материалы и оборудование; заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования; У1.1.06. Осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; У1.1.07. Осуществлять метрологическую поверку изделия; У1.1.08. Производить диагностику оборудования и определение его ресурсов; У1.1.09. Прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и электромеханического оборудования. |
| Знать | З1.1.01. Технические параметры, характеристики и особенности различных видов электрических машин; З1.1.02. Классификацию основного электрического и электромеханического оборудования отрасли; З1.1.03. Элементы систем автоматики, их классификацию, основные характеристики и принципы построения систем автоматического управления электрическим и электромеханическим оборудованием; З1.1.04. Классификацию и назначение электроприводов, физические процессы в электроприводах; З1.1.05. Выбор электродвигателей и схем управления; З1.1.06. Устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы электроснабжения и защиты; З1.1.07. Физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, области применения, правила эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; З1.1.08. Условия эксплуатации электрооборудования; З1.1.09. Действующую нормативно-техническую документацию по специальности; З1.1.10. Порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний; З1.1.11. Правила сдачи оборудования в ремонт и приема после ремонта; З1.1.12. Пути и средства повышения долговечности оборудования; З1.1.13. Технологию ремонта внутрицеховых сетей, кабельных линий, электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующей аппаратуры. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов _762__________________________

в том числе в форме практической подготовки______468___________

Из них на освоение МДК______294___________

в том числе самостоятельная работа___0_______

практики, в том числе учебная _____180____________

производственная _288__________

Промежуточная аттестация ______6______.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| ПК1.1, ПК1.4 ОК1,ОК2,ОК3,ОК5, ОК9, ОК10 | Раздел 1. МДК. 01 01 Электрические машины и аппараты | 216 | 52 | 72 | 52 |  |  | 2 | 72 |  |  | 72 |
| ПК1.2, ПК1.4 ОК1,ОК2,ОК3,ОК5, ОК9, ОК10 | Раздел 2. МДК 01 02 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования | 144 | 52 | 72 | 52 |  |  | 2 |  |  |  | 72 |
| ПК1.3, ПК1.4 ОК1,ОК2,ОК3,ОК5, ОК9, ОК10 | Раздел 3. МДК 01.03 Электрическое и электромеханическое оборудование | 216 | 52 | 72 | 52 |  |  | 2 | 72 |  |  | 72 |
| ПК1.4 ОК1,ОК2,ОК3,ОК5, ОК9, ОК10 | Раздел 4. МДК 01 04. Техническое регулирование и контроль качества электрического и электромеханического оборудования | 180 | 52 | 72 | 52 |  |  | 2 | 36 |  |  | 72 |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 288 | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  | 288 |
|  | Промежуточная аттестация | 6 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 762 | Х |  | 208 |  |  | Х |  | Х |  | 288 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МДК. 01 01 Электрические машины и аппараты |  | 72 / 52 |  |  |
| Тема 1.1. Машины переменного тока | Содержание | 10/28 |  |  |
|  | 1. Принцип получения вращающегося магнитного поля. Асинхронные машины, их конструкция, принцип действия. Режимы работы асинхронных машин. Регулирование частоты вращения асинхронных двигателей. Синхронные машины, их конструкция, принцип действия. Режимы работы синхронных машин. | 10 | ПК 1.1 ПК1.4 ОК 01 ОК 04 ОК 07 ОК 10 | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 |
|  | В том числе практических занятий | 26 |  |  |
|  | ПЗ№1. Расчет параметров асинхронных машин | 4 |  |  |
|  | ПЗ№2. Влияние частоты питающей сети на скорость вращения асинхронных двигателей. | 4 |  |  |
|  | ПЗ№3. Расчет механической характеристики асинхронного двигателя | 4 |  |  |
|  | ПЗ№4. Расчет потерь и КПД асинхронных машин | 4 |  |  |
|  | ПЗ№5. Расчет параметров синхронных машин | 4 |  |  |
|  | ПЗ№6. Пуск синхронных двигателей | 4 |  |  |
|  | ПЗ№7. Расчет потерь и КПД синхронных машин | 4 |  |  |
| Тема 1.2. Машины постоянного тока | Содержание | 10/24 |  |  |
|  | 1. Принцип работы машин постоянного тока. Конструкция и режимы работы машин постоянного тока. Виды возбуждения машин постоянного тока. Регулирование скорости вращения двигателей постоянного тока. Машины постоянного тока специального назначения. | 10 | ПК 1.1 ПК1.4 ОК 01 ОК 04 ОК 07 ОК 10 | Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.09.01 Зо.09.01 |
|  | В том числе практических занятий | 24 |  |  |
|  | ПЗ№1. Расчет параметров машин постоянного тока | 4 |  |  |
|  | ПЗ№2. Исследование механических характеристик машин постоянного тока | 4 |  |  |
|  | ПЗ№3. Процесс торможения машин постоянного тока. | 4 |  |  |
|  | ПЗ№4. Расчет сопротивлений для пуска двигателя постоянного тока | 4 |  |  |
|  | ПЗ№5. Расчет КПД и потерь машин постоянного тока | 4 |  |  |
|  | ПЗ№6. Исследование работы тахогенераторов. | 4 |  |  |
| МДК 01 02 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования |  | 72/52 | ПК 1.2 ПК1.4 ОК 01 ОК 04 ОК 07 ОК 10 |  |
| Тема 1.1. Общие вопросы эксплуатации и ремонта электрооборудования | Содержание | 10/24 |  |  |
|  | 1. Общие вопросы эксплуатации и ремонта электрооборудования. Транспортировка и хранение оборудования. Виды технического обслуживания. Виды и причины износов электрического и электромеханического оборудования. Классификация ремонтов электрического и электромеханического оборудования | 10 |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 24 |  |  |
|  | ПЗ№1. Изучение условий хранения электрического и электромеханического оборудования | 4 |  |  |
|  | ПЗ№2. Подбор электрооборудования для различных климатических зон с учетом характеристик окружающей среды | 4 |  |  |
|  | ПЗ№3. Изучение способов охлаждения электрических машин и трансформаторов | 4 |  |  |
|  | ПЗ№4. Изучение конструктивного исполнения электрических машин по способу монтажа | 4 |  |  |
|  | ПЗ№5. Изучение классификации взрывоопасных зон | 4 |  |  |
|  | ПЗ№6. Изучение классификации помещений с электроустановками | 4 |  |  |
| Тема 1.2. Монтаж распределительных электрических сетей и осветительных установок | Содержание | 10/28 |  |  |
|  | 1. Основные требования к монтажу кабельных линий, внутренних электрических сетей. Монтаж электрического освещения. Виды заземления. | 10 |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 28 |  |  |
|  | ПЗ№1. Изучение нормативных документов, необходимых при монтаже электрооборудования | 4 |  |  |
|  | ПЗ№2. Принципы монтажа кабелных линий внутри цеха | 4 |  |  |
|  | ПЗ№3. Принципы монтажа кабелных линий, расположенных на открытом воздухе | 4 |  |  |
|  | ПЗ№4. Принципы прокладки кабелных линий под землей и в тоннелях | 4 |  |  |
|  | ПЗ№5. Принципы прокладки кабелных линий под в тоннелях | 4 |  |  |
|  | ПЗ№6. Изучение основ монтажа светилников в цеховых помещениях | 4 |  |  |
|  | ПЗ№7. Расчет заземляющих устройств | 4 |  |  |
| МДК 01.03 Электрическое и электромеханическое оборудование |  | 72/52 | ПК 1.3 ПК1.4 ОК 01 ОК 04 ОК 07 ОК 10 |  |
| Тема 1.1 Основное электрическое и электромеханическое оборудование | Содержание | 10/28 |  |  |
|  | 1. Электротермическое оборудование. Электромеханическое оборудования. Серии электрических машин, применяемых на производстве. Электрические аппараты защиты и управления различными механизмами. | 10 |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 28 |  |  |
|  | ПЗ№1. Электрическая схема непрерывного регулятора температуры ЭПС | 4 |  |  |
|  | ПЗ№2. Принципиальная электрическая схема автоматического управления режимом индукционной тигельной печи | 4 |  |  |
|  | ПЗ№3. Выбор двигателей по мощности для механизмов повторно-кратковременного режима работы | 4 |  |  |
|  | ПЗ№4. Расчет параметров автоматических выключателей. | 4 |  |  |
|  | ПЗ№5. Расчет параметров тепловых реле. | 4 |  |  |
|  | ПЗ№6. Расчет параметров предохранителей. | 4 |  |  |
|  | ПЗ№7. Расчет пааметров электромагнитых реле | 4 |  |  |
| Тема 1.2 Электропривод грузоподъемных механизмов, насосов и вентиляторов | Содержание | 10/24 |  |  |
|  | 1. Общие сведения о крановых двигателях. Электропривод лифта. Электрооборудование насосов, компрессоров и вентиляторов. | 10 |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 24 |  |  |
|  | ПЗ№1. Изучение схем управления мостового крана | 4 |  |  |
|  | ПЗ№2. Изучние схем управления лифтом | 4 |  |  |
|  | ПЗ№3. Изучение схем управления вентилятором. | 4 |  |  |
|  | ПЗ№4. Изучение схем управления наносами | 4 |  |  |
|  | ПЗ№5. Изучение схем управления | 4 |  |  |
|  | ПЗ№6. Выбор двигателей для электропривода кранов. | 4 |  |  |
| МДК 01 04. Техническое регулирование и контроль качества электрического и электромеханического оборудования |  | 72/52 | ПК1.4 ОК 01 ОК 04 ОК 07 ОК 10 |  |
| Тема 1.1 Основные метрологические показания при измерениях | Содержание | 10/12 |  |  |
|  | 1. Основные виды и методы измерений, их классификация. Метрологические показатели средств измерения. Причины возникновения и способы исключения систематических погрешностей. Оценка случайных погрешностей. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 12 |  |  |
|  | ПЗ№1. Расчет погрешностей прибора | 4 |  |  |
|  | ПЗ№2. Определение класса точности приборов | 4 |  |  |
|  | ПЗ№3. Учет случайных погрешностей при снятий показаний с прибора | 4 |  |  |
| Тема 1.2 Измерителные приборы. Измерение электрических величин | Содержание | 10/40 |  |  |
|  | 1. Общие сведения об измерительных механизмах. Классификация и показатели измерительных приборов. Измерительные цепи приборов. Классификация методов электрических измерений. Основные структурные схемы электрических измерительных приборов. | 10 |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 40 |  |  |
|  | ПЗ№1. Изучение работы стрелочного вольтметра | 4 |  |  |
|  | ПЗ№2. Изучение работы стрелочного амперметра | 4 |  |  |
|  | ПЗ№3. Изучение работы ваттметра | 4 |  |  |
|  | ПЗ№4. Изучение работы фазометра | 4 |  |  |
|  | ПЗ№5. Изучение работы мультиметра | 4 |  |  |
|  | ПЗ№6. Измерение электрических величин мультиметром | 4 |  |  |
|  | ПЗ№7. Проверка целостности полупроводниковых элементов мультметром | 4 |  |  |
|  | ПЗ№8. Изучение работы осциллографа | 4 |  |  |
|  | ПЗ№9. Снятие осциллограммы напряжения в сети | 4 |  |  |
|  | ПЗ№10. Получение графика тока с помощю осциллографа | 4 |  |  |
| Учебная практика |  | 180 |  |  |
| Производственная практика (концентрированная) |  | 288 |  |  |
| Всего |  | 762 |  |  |

По каждому разделу указываются междисциплинарные курсы и соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ, практических и иных занятий. Тематика самостоятельной работы может приводиться по выбору разработчиков по разделу или по теме, при условии необходимости выделения части нагрузки для самостоятельного освоения, если такие виды работ не являются обязательными, самостоятельные работы не указываются. Подробно перечисляются виды работ учебной и (или) производственной практики. Если по профессиональному модулю предусмотрены курсовые проекты (работы), приводятся их темы, указывается содержание обязательных учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Основы электротехники», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования».

Лаборатория «Электротехника», оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования».

Мастерская «Электромотнаж», оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования».

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования».

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1.М. М. Кацман. Электрические машины. - М.: издательский центр "Академия", 2014 г.-454 с.

2. Н. А. Акимова, Н. Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрин. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования: учеб. Пособие для студ. сред. проф. образования.  –М.: издательский центр "Академия", 2008 г.- 304 с.

3. Е. М. Соколова. Электрическое и электромеханическое оборудование. -М: Академия, 2011. - 224 с.

4. Автоматизация технологических процессов. Шишмарев В. Ю. -М. Издательский центр "Академия", 2013 г.-346 с.

3.2.2. Основные электронные издания

1. Миловзоров, О. В.  Основы электроники : учебник для среднего профессионального образования / О. В. Миловзоров, И. Г. Панков. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 344 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03249-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489826 (дата обращения: 09.06.2022).

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости)

1. Штыков, В. В.  Введение в радиоэлектронику : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. В. Штыков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 228 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09209-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491171 (дата обращения: 09.06.2022).

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК1.1 ПК1.2 ПК1.3 | Выполняет наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования; Организовывает и выполняет техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования; Осуществляет диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; | Устный опрос Тестирование Наблюдение за выполнением практических работ |

*Для сведения

Цифровой конструктор применяется при формировании образовательной программы (Раздел 4 ПООП-П). Прописывается в программном обеспечении после составления всех рабочих программ.

Основа ПК=Н+У+З

| Профессиональные компетенции (ПК) | Навыки (Н)/практический опыт (ПО) | Умения (У) | Знания (З) |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.1 | Н 1.1.01/ ПО 1.1.01 | У 1.1.01 | З 1.1.01 |
|  | Н 1.1.02/ ПО 1.1.02 | У 1.1.02 | З 1.1.02 |
|  | Н 1.1.X/ ПО 1.1.Х | У 1.1.X | З 1.1.X |
| ПК 1.2 | Н 1.2.01/ ПО 1.2.01 | У 1.2.01 | З 1.2.01 |
|  | Н 1.2.02/ ПО 1.2.01 | У 1.2.02 | З 12.02 |
|  | Н 1.2.X/ ПО 1.2.Х | У 1.2.X | З 1.2.X |
| ПК 2.1 | Н 2.1.01/ ПО 2.1.01 | У 2.1.01 | З 2.1.01 |
|  | Н 2.1.02/ ПО 2.1.01 | У 2.1.02 | З 2.1.02 |
|  | Н 2.1.X/ ПО 2.1.Х | У 2.1.X | З 2.1.X |
| ПК Х.Х | Н Х.Х.01/ ПО Х.Х.01 | У Х.Х.01 | З Х.Х.01 |
|  | Н Х.Х.02/ ПО Х.Х.02 | У Х.Х.02 | З Х.Х.02 |
|  | Н Х.Х.X/ ПО Х.Х.Х | У Х.Х.X | З Х.Х.X |

Основа ОК= умения общие (Уо)+знания общие (Зо)

| Общие компетенции (ОК) | Умения общие (Уо) | Знания общие (Зо) |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Уо.01.01 | Зо.01.01 |
|  | Уо.01.02 | Зо.01.02 |
| ОК 02 | Уо.02.01 | Зо.02.01 |
|  | Уо.02.02 | Зо.02.02 |
| ОК 03 | Уо.03.01 | Зо.03.01 |
|  | Уо.03.02 | Зо.03.02 |
| ОК 04 | Уо.04.01 | Зо.04.01 |
|  | Уо.04.02 | Зо.04.02 |
| ОК 05 | Уо.05.01 | Зо.05.01 |
|  | Уо.05.02 | Зо.05.02 |
| ОК 06 | Уо.06.01 | Зо.06.01 |
|  | Уо.06.02 | Зо.06.02 |
| ОК 07 | Уо.07.01 | Зо.07.01 |
|  | Уо.07.02 | Зо.07.02 |
| ОК 08 | Уо.08.01 | Зо.08.01 |
|  | Уо.08.02 | Зо.08.02 |
| ОК 09 | Уо.09.01 | Зо.09.01 |
|  | Уо.09.02 | Зо.09.02 |

к ПООП-П по профессии/специальности 
13.02.11 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО  И

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Код и наименование профессии/специальности

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 02. ВЫПОЛНЕНИЕ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ БЫТОВЫХ МАШИН И ПРИБОРОВ

основной профессиональной образовательной программы

среднего профессионального образования –

программы подготовки специалистов среднего звена

по специальности

13.02.11 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО  И  ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ПМ 02. Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов»

(наименование дисциплины)

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «ПМ 02. Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов» является обязательной частью профессионального цикла ПООП-П
в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического  и  электромеханического оборудования.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

ПК 2.1 	Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники

ПК 2.2	Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники.

ПК 2.3 	Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой техники.

ОК 1	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2	Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3	Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность

ОК 4	Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития

ОК 5	Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

ОК 6	Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями

ОК 7	Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий

ОК 8	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

ОК 9	Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 84 |
| в т.ч. в форме практической подготовки |  |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 20 |
| лабораторные работы (если предусмотрено) | - |
| практические занятия (если предусмотрено) | 52 |
| курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) | - |
| Самостоятельная работа | - |
| Промежуточная аттестация | 12 |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Коды компетенций и личностных результатов, формированию которых способствует элемент программы | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| МДК.02.01. Типовые технологические процессы обслуживания бытовых машин и приборов |  | 82 |  |  |  |
| Тема 1. Организация сервисного обслуживания и ремонта бытовой техники. Основные сведения о бытовых машинах и приборах | 1.1. Порядок и способы организации сервисного обслуживания и ремонта бытовой техники. | 4 |  | ПК 1.1 ОК 01 ОК 04 ОК 07 ОК 09 |  |
|  | 1.2. Классификация, конструкции, технические характеристики и области применения бытовых машин и приборов. Обзор фирм, предприятий, организаций, выпускающих бытовые машины и приборы. | 4 |  | ПК 1.1 ОК 01 ОК 04 ОК 07 ОК 09 |  |
|  |  | 2 |  |  |  |
| Тема 2 Диагностика и контроль технического состояния бытовой техники и приборов | 2.1. Методы и оборудование диагностики и контроля технического состояния бытовой техники. Особенности диагностики электробытовой техники с электромеханическими компонентами. Особенности диагностики электробытовой техники с электронными компонентами. | 5 | *** | ПК 1.1 ОК 01 ОК 09 | Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.09.01 Зо.09.01 |
|  | 2.2. Методы контроля за нагревом электрических машин. Контроль электрических и механических отказов электрических машин. Контроль за работой защиты электрического оборудования бытовой техники. Контроль за работой сигнальных устройств. | 5 |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 10 |  |  |  |
|  | 1. Диагностика электробытовой техники с электромеханическими компонентами. Диагностика электробытовой техники с электронными компонентами. Диагностика работы бытовых приборов и техники. Контроль технического состояния по паспортным данным. Контроль за нагревом электрических машин. | 5 |  |  |  |
|  | 1.3. Контроль электрических и механических отказов электрических машин. Контроль за работой защиты электрического оборудования бытовой техники. Контроль за работой сигнальных устройств. | 5 |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 10 |  |  |  |
| Тема 3 Типовые технологические процессы технического обслуживания и ремонта электробытовой техники | 3.1. Виды неисправностей электробытовой техники и способы их устранения. Современные способы прогнозирования отказов электробытовой техники Типовые технологические процессы при эксплуатации, обслуживании, ремонте и испытаниях бытовой техники Текущий, средний и капитальный ремонты бытовой техники. Прогрессивные технологии ремонта бытовой техники и приборов. | 8 | *** | ПК 1.1 ОК 01 ОК 09 | Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.09.01 Зо.09.01 |
|  | 3.3. Методы контроля за нагревом электрических машин. Контроль электрических и механических отказов электрических машин. Контроль за работой защиты электрического оборудования бытовой техники. Контроль за работой сигнальных устройств. | 8 |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 20 |  |  |  |
|  | Обнаружение дефектов электробытовой техники с помощью цифровых измерительных приборов. Расчет нагревательных элементов. Устранение неисправностей холодильников и морозильников. Устранение неисправностей стиральных машин. Устранение неисправностей гладильных машин. | 20 |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 10 |  |  |  |
| Тема 4 Прогноз отказов и определение ресурсов работы, способы обнаружения дефектов электробытовой техники | 4.1. Современные способы прогнозирования отказов электробытовой техники. Определение ресурсов и оценка эффективности использования материалов, оборудования, инструмента. | 2 | *** | ПК 1.1 ОК 01 ОК 09 | Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.09.01 Зо.09.01 |
|  | 4.2. Современное оборудование для обнаружения дефектов электробытовой техники. Способы обнаружения дефектов электробытовой техники. | 3 |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 3 |  |  |  |
|  | Обнаружение дефектов электробытовой техники с помощью цифровых измерительных приборов. Расчет нагревательных элементов. | 3 |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 10 |  |  |  |
| Курсовой проект (работа) (для специальности если предусмотрено) Указывается, является ли выполнение курсового проекта (работы) по дисциплине обязательным или обучающийся имеет право выбора: выполнять курсовой проект по тематике данной дисциплины или иной общепрофессиональной дисциплины (общепрофессиональных дисциплин) или профессиональных модулей. Тематика курсовых проектов (работ) 1. .……………………………………… n. ……………………………………….. |  | * |  |  |  |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) (если предусмотрено, указать тематику и(или) назначение, вид (форму) организации учебной деятельности) 1. .……………………………………… n. ……………………………………….. |  | * |  |  |  |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) (для специальности если предусмотрено) (указать виды работ обучающегося, например: планирование выполнения курсового проекта (работы), определение задач работы, изучение литературных источников, проведение предпроектного исследования) 1. .……………………………………… n. ……………………………………….. |  | * |  |  |  |

По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ, практических и иных занятий, в том числе контрольных работ, а также тематика самостоятельной работы в случае, если в учебном плане п.5 выделен этот вид работ, если самостоятельная работа не выделяется на уровне ПООП-П, то и тематика самостоятельных работ не указывается. Если предусмотрены курсовые проекты (работы) по дисциплине, приводится их тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой).

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «204»,

наименование кабинета из указанных в п.6.1 ПООП-П

оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии/специальности.

В случае необходимости:

Лаборатория ____________________ (наименования лаборатории из указанных в п.6.1 ПООП-П), оснащенная необходимым для реализации программы учебной дисциплины оборудованием, приведенным в п. 6.1.2.3 образовательной программы 
по данной профессии (специальности).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. … В образовательной программе приводится перечень печатных образовательных изданий, рекомендуемых ФУМО СПО для использования в образовательном процессе.

Списки литературы оформляются в алфавитном порядке в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» (утв. приказом № 1050-ст Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандартом) от 03 декабря 2018 года).

3.2.2. Основные электронные издания

1. …

Приводится перечень электронных образовательных изданий (ЭУМК, ПУМ) для использования в образовательном процессе для обучающихся.

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости)

1. Приводятся наименование и данные по печатным и электронным информационным ресурсам, нормативным документам, применение которых необходимо для освоения данной дисциплины, а также электронные ресурсы (не учебные издания).

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины | Дается описание характеристики демонстрируемых знаний, которые могут быть проверены | Какими процедурами производится оценка |
| Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины | Дается описание характеристики демонстрируемых умений | Например: Оценка результатов выполнения практической работы Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы |

*Для сведения

Цифровой конструктор применяется при формировании образовательной программы (Раздел 4 ПООП-П). Прописывается в программном обеспечении после составления всех рабочих программ.

Основа ПК=Н+У+З

| Профессиональные компетенции (ПК) | Навыки (Н)/практический опыт (ПО) | Умения (У) | Знания (З) |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.1 | Н 1.1.01/ ПО 1.1.01 | У 1.1.01 | З 1.1.01 |
|  | Н 1.1.02/ ПО 1.1.02 | У 1.1.02 | З 1.1.02 |
|  | Н 1.1.X/ ПО 1.1.Х | У 1.1.X | З 1.1.X |
| ПК 1.2 | Н 1.2.01/ ПО 1.2.01 | У 1.2.01 | З 1.2.01 |
|  | Н 1.2.02/ ПО 1.2.01 | У 1.2.02 | З 12.02 |
|  | Н 1.2.X/ ПО 1.2.Х | У 1.2.X | З 1.2.X |
| ПК 2.1 | Н 2.1.01/ ПО 2.1.01 | У 2.1.01 | З 2.1.01 |
|  | Н 2.1.02/ ПО 2.1.01 | У 2.1.02 | З 2.1.02 |
|  | Н 2.1.X/ ПО 2.1.Х | У 2.1.X | З 2.1.X |
| ПК Х.Х | Н Х.Х.01/ ПО Х.Х.01 | У Х.Х.01 | З Х.Х.01 |
|  | Н Х.Х.02/ ПО Х.Х.02 | У Х.Х.02 | З Х.Х.02 |
|  | Н Х.Х.X/ ПО Х.Х.Х | У Х.Х.X | З Х.Х.X |

Основа ОК= умения общие (Уо)+знания общие (Зо)

| Общие компетенции (ОК) | Умения общие (Уо) | Знания общие (Зо) |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Уо.01.01 | Зо.01.01 |
|  | Уо.01.02 | Зо.01.02 |
| ОК 02 | Уо.02.01 | Зо.02.01 |
|  | Уо.02.02 | Зо.02.02 |
| ОК 03 | Уо.03.01 | Зо.03.01 |
|  | Уо.03.02 | Зо.03.02 |
| ОК 04 | Уо.04.01 | Зо.04.01 |
|  | Уо.04.02 | Зо.04.02 |
| ОК 05 | Уо.05.01 | Зо.05.01 |
|  | Уо.05.02 | Зо.05.02 |
| ОК 06 | Уо.06.01 | Зо.06.01 |
|  | Уо.06.02 | Зо.06.02 |
| ОК 07 | Уо.07.01 | Зо.07.01 |
|  | Уо.07.02 | Зо.07.02 |
| ОК 08 | Уо.08.01 | Зо.08.01 |
|  | Уо.08.02 | Зо.08.02 |
| ОК 09 | Уо.09.01 | Зо.09.01 |
|  | Уо.09.02 | Зо.09.02 |

к ПООП-П по профессии/специальности

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание

электрического и электромеханического оборудования

Код и наименование профессии/специальности

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 03 «ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ»

«МДК 03.01 Планирование и организация работы структурного подразделения»

Индекс и наименование профессионального модуля

Обязательный профессиональный блок

2022г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

МДК 03.01 «Планирование и организация работы структурного подразделения»

код и наименование модуля

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности Организация деятельности производственного подразделения  и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 2 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 3 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 4 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 5 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 6 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |
| ОК 11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 3 | Организация деятельности производственного подразделения |
| ПК 3.1. | Участвовать в планировании работы персонала производственного подразделения |
| ПК 3.2. | Организовывать работу коллектива исполнителей |
| ПК 3.3. | Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками |  |
| --- | --- |
| Уметь | У1 составлять планы размещения оборудования и осуществлять организацию рабочих мест; У2 осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, качества работ, эффективного использования технологического оборудования и материалов; У3 принимать и реализовывать управленческие решения; У4 рассчитывать показатели, характеризующие эффективность работы производственного подразделения, использования основного и вспомогательного оборудования; |
| Знать | З1 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; З2 принципы делового общения в коллективе; З3 психологические аспекты профессиональной деятельности; З4 аспекты правового обеспечения профессиональной деятельности |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 72

в том числе в форме практической подготовки_________________

Из них на освоение МДК 72

в том числе самостоятельная работа 0

практики, в том числе учебная _________________

производственная ___________

Промежуточная аттестация ____________.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| ПК 3.1,3.2,3.3 ОК 1,2,3,4 | Раздел 1. Основы управления первичными коллективами предприятия | 30 |  | 30 | 20 | 0 | 0 | 6 |  |  |  |  |
| ПК 3.1,3.2,3.3 ОК 1,2,3,4 | Раздел 2. Организация и планирование работы производственных подразделений | 42 |  | 42 | 30 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Промежуточная аттестация | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МДК 03.01 Планирование и организация работы структурного подразделения |  | 72 |  |  |
| Раздел 1. Основы управления первичными коллективами предприятия |  | 30 |  |  |
| Тема 1.1 Сущность и характерные черты современного менеджмента | Содержание | 1 | ПК 3.1-3.3 ОК 01-04 | У1-4 З1-4 |
|  | Понятие менеджмента. Виды менеджмента. Принципы менеджмента. История развития менеджмента |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  | Практическая работа № 1.Входной контроль |  |  |  |
| Тема 1.2 Современные подходы в менеджменте. | Содержание | 1 | ПК 3.1-3.3 ОК 01-04 | У1-4 З1-4 |
|  | Основные подходы к менеджменту. Количественный подход. Процессный подход. Ситуационный подход. Системный подход. Основные черты Российского менеджмента |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  | Практическая работа № 2. Написать эссе «Каким должен быть современный менеджер?». |  |  |  |
| Тема 1.3 Внешняя и внутренняя среда организации | Содержание | 1 | ПК 3.1-3.3 ОК 01-04 | У1-4 З1-4 |
|  | Организация как объект управления. Внутренняя среда организации. Внешняя среда организации. Взаимодействие факторов окружающей среды |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  | Практическая работа № 3. Анализ и обсуждение ситуационных задач «Интеграционные процессы в менеджменте» Разработка опорных логических схем «Внешняя и внутренняя среда организации» |  |  |  |
| Тема 1.4 Организация. Типы структур организаций Планирование. Стратегические и тактические планы | Содержание | 1 | ПК 3.1-3.3 ОК 01-04 | У1-4 З1-4 |
|  | Организационная структура и принципы ее построения. Типы структур организаций. Сущность и виды планирования. Стратегическое и тактическое планирование. Миссия предприятия |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  | Практическая работа № 4. Составление миссии организации |  |  |  |
| Тема 1.5 Мотивация и потребности. Контроль | Содержание | 1 | ПК 3.1-3.3 ОК 01-04 | У1-4 З1-4 |
|  | Составляющие мотивации. Критерии мотивации. Теории мотивации. Делегирование. Понятие и этапы контроля. Виды и принципы контроля. Технология и правила контроля. «Управленческая пятерня» |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  | Контрольная работа 1 по темам 1-5 |  |  |  |
| Тема 1.6 Система методов управления | Содержание | 1 |  |  |
|  | Сущность методов управления. Характеристика методов воздействия. Характеристика общенаучных методов. Методы управления: классификация, взаимосвязь и взаимозависимость. Механизм управления организацией. Методы управления как регуляторы отношений управления. Арсенал средств воздействия для управления. Экономические методы управления, Организационно-распорядительные методы, Социально-психологические методы управления |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  | Практическая работа № 5.Составить резюме |  |  |  |
| Тема 1.7 Процесс принятия решений | Содержание | 1 | ПК 3.1-3.3 ОК 01-04 | У1-4 З1-4 |
|  | Типы решений и требования, предъявляемые к ним. Этапы принятия решений. Методы принятия решений. Уровни принятия решений . Организация и контроль исполнения управленческих решений. Методы принятия эффективных управленческих решений: математическое моделирование, методы экспертных оценок, «мозговой штурм», теория игр и т.д, их характеристика, особенности применения. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  | Практическая работа № 6. Анализ и решение ситуационных задач «Подготовка и принятие управленческих решений на предприятиях» |  |  |  |
| Тема 1.8 Управление конфликтами и стрессами | Содержание | 1 | ПК 3.1-3.3 ОК 01-04 | У1-4 З1-4 |
|  | Сущность конфликтов. Типы конфликтов. Причины возникновения и стадии развития конфликтов. Методы управления конфликтов. Последствия конфликтов. Стресс. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  | Практическая работа 7. Анализ проблемных ситуаций «Возникновении и разрешение конфликта» .Решение ситуационных задач по выходу из стрессовых ситуаций |  |  |  |
| Тема 9 Руководство: власть и партнерство. Стили управления | Содержание | 1 | ПК 3.1-3.3 ОК 01-04 | У1-4 З1-4 |
|  | Руководство в организации. Имидж менеджера. Виды власти и влияние; баланс власти; методы влияния; источники власти; лидерские качества; стили управления. Применение различных стилей управления. Неформальные группы и управление ими Понятие группы в социально-психологическом аспекте. Основные типы формальных групп организации. Характерные черты неформальных организаций. Сложные задачи при работе менеджера - мотивация перемен. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  | Практическая работа 8. Решение ситуационных задач на определение стиля управления. Построение «решётки менеджмента» |  |  |  |
| Тема 1.10 Деловое общение | Содержание | 1 | ПК 3.1-3.3 ОК 01-04 | У1-4 З1-4 |
|  | Виды и формы делового общения. Типы собеседников. Правила построения деловой беседы. Технология организации и проведения совещаний. Проведение переговоров |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  | Практическая работа 9. Проведение деловых переговоров (деловая игра) |  |  |  |
|  | Раздел 2. Организация и планирование работы производственных подразделений | 42 |  |  |
| Тема 2.1. Производственная структура предприятия | Содержание | 1 | ПК 3.1-3.3 ОК 01-04 | У1-4 З1-4 |
|  | Производственная структура предприятия, факторы ее определяющие. Основные элементы производственной структуры. Организационная структура управления предприятием. Требования, предъявляемые к построению организационных структур предприятия. Типы организационных структур. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 10. Определение производственного плана работ |  |  |  |
| Тема 2.2. Планирование деятельности производственного подразделения предприятия | Содержание | 1 | ПК 3.1-3.3 ОК 01-04 | У1-4 З1-4 |
|  | Планирование производственной программы по техническому обслуживанию и ремонту. Производственная программа подразделения предприятия. Планирование потребности в материальных ресурсах. Оперативно-производственное планирование. Методика расчета производственной мощности. Оперативное сменно-суточное планирование работы |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 11. Оформление заказ – наряда на работу |  |  |  |
| Тема 2.3. Расходы организации (предприятия) | Содержание | 1 | ПК 3.1-3.3 ОК 01-04 | У1-4 З1-4 |
|  | Издержки производства и реализации продукции. Сущность, виды и состав расходов организации. Классификация и структура расходов организации. Управление издержками в организации. Калькуляция себестоимости продукции. Факторы и пути снижения себестоимости продукции. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 12. Расчет издержек производства себестоимости продукции, услуг. |  |  |  |
| Тема 2.4. Ценообразование | Содержание | 1 | ПК 3.1-3.3 ОК 01-04 | У1-4 З1-4 |
|  | Ценовая политика организации. Цели и этапы ценообразования. Ценообразующие факторы. Методы формирования цены. Этапы процесса ценообразования. Экономическое содержание цены. Виды цен. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  | Практическая работа № 13.Определение цены товара (работы, услуги) |  |  |  |
| Тема 2. 5. Прибыль и рентабельность | Содержание | 1 | ПК 3.1-3.3 ОК 01-04 | У1-4 З1-4 |
|  | Прибыль организации– основной показатель результатов хозяйственной деятельности. Сущность прибыли, ее источники и виды. Факторы, влияющие на величину прибыли. Функции и роль прибыли. Распределение и использование прибыли. Рентабельность – показатель эффективности работы организации. Виды рентабельности. Показатели рентабельности. Методика расчета уровня рентабельности продукции производства. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 14. Расчет прибыли и рентабельности производства |  |  |  |
| Тема 2.6 Бизнес-план основа создания предприятия | Содержание | 2 | ПК 3.1-3.3 ОК 01-04 | У1-4 З1-4 |
|  | Бизнес-план – основная форма внутрифирменного планирования. Структура бизнес-плана: характеристика продукции или услуг, оценка рынка сбыта, анализ конкуренции, стратегия маркетинга, оценка рисков и страхование. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  | Практическая работа № 15. Составление бизнес-плана собственного предприятия |  |  |  |
| Тема 2.7.Трудовой договор | Содержание | 1 | ПК 3.1-3.3 ОК 01-04 | У1-4 З1-4 |
|  | Понятие, содержание и виды трудового договора. Стороны трудового договора. Характер трудовых отношений. Гарантии при заключении трудового договора. Оформление приема на работу. Испытательный срок при приеме на работу. Гражданско-правовой договор. Отличие трудового договора от гражданско-правового договора. Перевод на другую работу и перемещение работника. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  | Практическая работа № 16. Оформление документов при приеме на работу. Составление трудового договора. |  |  |  |
| Тема 2.8. Рабочее время | Содержание | 1 | ПК 3.1-3.3 ОК 01-04 | У1-4 З1-4 |
|  | Понятие рабочего времени. Виды рабочего времени. Режим рабочего времени. Сменная работа. Сверхурочная работа. Учет рабочего времени. |  |  |  |
| Тема 2.9. Время отдыха | Содержание | 1 | ПК 3.1-3.3 ОК 01-04 | У1-4 З1-4 |
|  | Понятие, виды времени отдыха. Перерывы в течение рабочего дня (смены). Ежедневный перерыв (междусменный отдых). Выходные дни (еженедельный отдых). Нерабочие праздничные дни. Отпуска (ежегодный отдых). Другие виды отпусков. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  | Контрольная работа 2 по разделу 2 |  |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет экономических дисциплин (наименования кабинетов из указанных в п.6.1 ПООП-П), в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание элетрического и электромеханического оборудования

Мастерские, оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание элетрического и электромеханического оборудования

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание элетрического и электромеханического оборудования

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Горленко О.А., Ерохин Д.В., Можаева Т.П. Управление персоналом: учебник для СПО – 2-е изд., испр. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 249 с.

- Драчёва Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент: Учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 288 с.

- Краткий словарь экономиста/Н.Л.Зайцев.-4-eизд.,доп.-М.:НИЦИНФРА-М,2014.

- Менеджмент организации: [Электронный ресурс]: [электронный учебник] /А.В. Тебекин, Б.С. Косарев. – электрон. дан. – М.: КНОРУС,2010.

- Основы менеджмента: [Электронный ресурс]: [электронный учебник] /Л.В. Плахова, Т.М. Анурина, С.А. Легостаева. – электрон. дан. – М.: КНОРУС, 2010.

- Переверзев  М.П.,  Шайденко  Н.А.  Менеджмент:  учебник.  –  М.: ИНФРА-М, 2008. – 330с.

- Экономика организации (предприятия): Учебник для ср.спец. учебных заведений/Н.А.Сафронов. - 2-e изд., с изм. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014.   Режим доступа

- Экономикаорганизации:Учебник/Е.Н.Кнышова,Е.Е.Панфилова.-М.:ИДФОРУМ:НИЦИнфра-М,2013.Режимдоступа

3.2.2. Основные электронные издания

- http://www.mevriz.ru/

- www.economicus.ru

- www.ecsocman.edu.ru

- http://www.aup.ru/books/i002.htm

- http://nfkgtu.narod.ru/electroteh

- http://www.economicus:ru

- http://www.ecsocman.edu.ru

- http://www.finansy.ru

- http://www.lib.ua-ru.net

- http://www.zipsites.ru

- www.economicus.ru

- www.ecsocman.edu.ru

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости)

- «Новый менеджмент».Научно-практический журнал. Издательство: «Новый издатель».

- «Российский журнал менеджмента». Научно-исследовательский журнал. Издан по инициативе Высшей школы менеджмента СПбГУ.

- Базаров Т.Ю. Управление персоналом: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / Т.Ю. Базаров. – 13-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 320 с.

- Драчева Е.Л. Менеджмент: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов. – 17-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 304 с.

- Драчёва Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент. Практикум: Учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 304 с.

- Набиев Р.А.Менеджмент. Практикум: Учеб. пособие. – М.: «Финансы и статистика», 2008. – 144 с.

- Управление персоналом организации. Практикум: учеб. пособие/ под ред. А.Я. Кибанова. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 365 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного подразделения | Планирование работы персонала производственного подразделения соотвествует установленным требованиям | Контроль в форме: - устного опроса; - тестирования; - практических занятий; - рефератов; - докладов; - отчетов по учебной и производственной практикам; - текущего экзамена по междисциплинарому курсу; - квалификационного экзамена по профессиональному модулю |
| ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей | Планирование работы персонала производственного подразделения соотвествует установленным требованиям |  |
| ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей | Анализ результатов деятельности коллектива исполнителей соотвествует установленным требованиям |  |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Оптимальность выбора способов решения задач в профессиональной деятельности | Контроль в форме: - тестирования; - написания рефератов, докладов; - практических заданий; - участия в деловых (ролевых) играх и тренингах |
| ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Готовность к использованию информации для эффективного выполнения задач профессиональной деятельности |  |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | Готовность планирования и реализации собственных профессиональных задач и личностного развития |  |
| ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | Готовность к эффективному взаимодействию с преподавателями, сокурсниками, руководством организации (баз практик) и клинетами по решению реальных и/или специально моделируемых ситуаций |  |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Готовность обучающегося к осуществлению устной и письменной коммуникации на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |  |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. | Готовность обучающегося проявлять гражданско-патриотическую позицию и демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей |  |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Готовность обучающегося к содействию сохранения окружающей среды, ресурсосбережению и к эффективным действиям в чрезвычайных ситуациях |  |
| ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | Готовность обучающегося к использованию информационных технологий в профессиональной деятельности |  |
| ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | Готовность обучающегося к использованию полученных знаний по финансовой грамотности. |  |

Оценка сформированных навыков, в том числе в виде ОК и ПК для цифровой экономики

| Фактор/ параметр | Характеристика | Шкала оценки уровня развития навыка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 Недостаточный уровень* | 1 Начальный уровень** | 2 Базовый (требуемый) уровень*** | 3 Высокий уровень**** |
| Владение информационными технологиями/ Анализ цифровой информации и выработка решений | ### Ориентируется в различных источниках информации, осуществляет поиск необходимых данных, информации и цифрового контента, оценка качества данных, информации и цифрового контента. Демонстрирует знание авторского права и лицензий в цифровой среде. Использует цифровой контент для решения учебных и профессиональных задач. Эффективно работает с информацией в цифровой среде. Способен алгоритмизировать и оптимизировать свои действия. Самостоятельно использует современные и достоверные источники получения информации в цифровой среде для поиска оптимального решения. Формирует умозаключения на основании целостного представления о ситуации, принимая во внимание комплекс значимых факторов, в том числе неочевидных. Находит и использует возможности цифровой среды для оценивания ситуации, рисков, продумывает способы их минимизации. | Компетенция не проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется частично в самостоятельной деятельности | Компетенция в основном проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется полностью в самостоятельной деятельности |
| Планирование и организация деятельности в цифровой среде/ Ориентация на результат | ### Эффективно планирует свою деятельность с использованием цифровой среды: декомпозирует задачи на подзадачи, планирует этапы выполнения, расставляет приоритеты по принципу важно/срочно, самостоятельно рассчитывает и использует необходимые цифровые ресурсы. Сталкиваясь со сложностями и препятствиями, предлагает свои варианты решения и осуществляет их. Самостоятельно оценивает результат своей работы, видит достоинства и недостатки (предлагает способы их устранения в будущем), берет на себя ответственность за достигнутые показатели в цифровой среде. Находит возможности улучшить полученный результат в дальнейшем. |  |  |  |  |
| Информационная безопасность | ### Понимает технические возможности современных цифровых устройств и интернет-технологий. Решает простые технические проблемы. Знает основы информационной безопасности на уровне пользователя и способен защищать цифровые устройства и персональные данные, в том числе в сети интернет. |  |  |  |  |
| Построение отношений в цифровой среде/ межличностная и деловая коммуникации в информационном пространстве | ### Проявляет умение взаимодействовать в цифровой среде с учетом норм цифровой культуры и правового регулирования цифрового пространства. Осуществляет взаимодействие посредством цифровых технологий. Придерживается установленных технических правил, способен поддерживать коммуникации с использованием цифровой среды. Логично выстраивает последовательность изложения своей позиции, обосновывает свою позицию с использованием инструментов межличностной и деловой коммуникации в информационном пространстве. |  |  |  |  |

*  Выпускник не проявляет компетенцию либо демонстрирует деструктивное поведение в рамках компетенции. Уровень развития компетенции не позволяет выпускнику достигать результатов даже в хорошо знакомых рабочих ситуациях.

** Выпускник демонстрирует в равной степени как позитивные, так и негативные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов в простых, хорошо знакомых рабочих ситуациях. При усложнении задачи, столкновении с нестандартной ситуацией выпускник значительно снижает свою эффективность.

*** Выпускник демонстрирует большинство позитивных индикаторов компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов во всех базовых рабочих ситуациях.

**** Выпускник демонстрирует позитивные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать высоких результатов во всех рабочих ситуациях, в том числе в сложных, нестандартных ситуациях.

Приложение 2.Х

к ПООП-П по профессии/специальности

____________________________

Код и наименование профессии/специальности

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«_______________________________________________________________________»

Индекс и наименование профессионального модуля

Дополнительный профессиональный блок (работодатель)

Направленность Наименование сетевого работодателя

20… г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«____________________________________________»

код и наименование модуля

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности ______________________________ и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Определяются в соответствии с ФГОС по профессии (специальности) только компетенции, формируемые в рамках данного модуля |
| ОК N. | …….. |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | См. ФГОС по профессии (специальности) и раздел 4 ПООП-П |
| ПК 1.1. |  |
| … | ….. |
| ПК 1.Х | При формировании профессиональной компетенции для цифровой экономики |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | См. табл. Раздела 4 данной программы При введении ПК для цифровой экономики необходимо прописать результаты освоения соответствующих ПК |
| --- | --- |
| Уметь | См. табл. Раздела 4 данной программы При введении ПК для цифровой экономики необходимо прописать результаты освоения соответствующих ПК |
| Знать | См. табл. Раздела 4 данной программы При введении ПК для цифровой экономики необходимо прописать результаты освоения соответствующих ПК |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов ___________________________

в том числе в форме практической подготовки_________________

Из них на освоение МДК_________________

в том числе самостоятельная работа__________

практики, в том числе учебная _________________

производственная ___________

Промежуточная аттестация ____________.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| ПК ОК | Раздел 1. … | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | Х |
| ПК ОК | Раздел 2. … | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  | Х |
| ПК ОК | Раздел NN. …для цифровой экономики | Х | Х | Х |  |  |  |  | Х |  |  | Х |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная практика) | Х (ввести число) | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | Х (повторить число) |
|  | Промежуточная аттестация | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. ……………….. номер и наименование раздела |  | указывается количество часов на изучение раздела в целом, включая темы МДК, практики и самостоятельную работу, курсовое проектирование по разделу / указывается количество часов на изучение раздела в том числе в форме практической подготовки |  |  |
| МДК. ………………….. номер и наименование МДК |  | указывается количество часов на изучение тем МДК / указывается количество часов на изучение тем МДК в том числе в форме практической подготовки |  |  |
| Тема 1.1. …………………. номер и наименование темы | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Указывается перечень дидактических единиц темы, каждая из которых отражена в перечне осваиваемых знаний |  | ПК 1.1 ОК 01 ОК 04 ОК 07 ОК 09 | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 Уо.01.01 Зо.01.01 Уо.04.01 Зо.04.01 Уо.09.01 Зо.09.01 |
|  | … |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | указывается количество часов на все учебные занятия |  |  |
|  | Указывается вид учебного занятия (лабораторное занятие, практическое занятие), его порядковый номер (номера сквозные по программе дисциплины) и тематика. Например: «Лабораторное занятие 2 «Снятие основных электрических характеристик трансформатора». Номенклатура практических занятий и лабораторных работ должны обеспечивать освоение названных в разделе 1.2. умений | количество часов на данное занятие |  |  |
|  | … | количество часов на данное занятие |  |  |
| Тема 1.2. …………………. номер и наименование темы | Содержание | * |  |  |
|  | 1. | * | ПК 1.1 ОК 01 ОК 09 | Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.09.01 Зо.09.01 |
|  | … |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | * |  |  |
|  | 1. | * |  |  |
|  | … | * |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 1. .……………………………………… n. ……………………………………….. |  | * |  |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ 1. .……………………………………… n. ……………………………………….. |  | * |  |  |
| Производственная практика раздела 1 (если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики) Виды работ 1. .……………………………………… n. ……………………………………….. |  | * |  |  |
| Раздел N. ……………….. номер и наименование раздела |  | * |  |  |
| Тема n.1. …………………. номер и наименование темы | Содержание | * |  |  |
|  | 1. | * |  |  |
|  | … |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | * |  |  |
|  | 1. | * |  |  |
|  | … | * |  |  |
| Тема n.2. …………………. номер и наименование темы | Содержание | * |  |  |
|  | 1. | * |  |  |
|  | … |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | * |  |  |
|  | 1. | * |  |  |
|  | … | * |  |  |
| Раздел NN. для цифровой экономики номер и наименование раздела |  |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела № 1. .……………………………………… |  | * |  |  |
| Учебная практика раздела № Виды работ 1. .……………………………………… |  | * |  |  |
| Производственная практика раздела № (если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики) Виды работ 1. .……………………………………… |  | * |  |  |
| Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено) Указывается, является ли выполнение курсового проекта (работы) по модулю обязательным или обучающийся имеет право выбора: выполнять курсовой проект по тематике данного или иного профессионального модуля(ей) или общепрофессиональной дисциплине(-ам). Тематика курсовых проектов (работ) 1. .……………………………………… |  | * |  |  |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) (если предусмотрено, указать тематику и(или) назначение, вид (форму) организации учебной деятельности) 1. .……………………………………… |  | * |  |  |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) (указать виды работ обучающегося, например: планирование выполнения курсового проекта (работы), определение задач работы, изучение литературных источников, проведение предпроектного исследования …) 1. .……………………………………… |  | * |  |  |
| Производственная практика (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) Виды работ 1. .……………………………………… |  | * |  |  |
| Всего |  | * |  |  |

По каждому разделу указываются междисциплинарные курсы и соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ, практических и иных занятий. Тематика самостоятельной работы может приводиться по выбору разработчиков по разделу или по теме, при условии необходимости выделения части нагрузки для самостоятельного освоения, если такие виды работ не являются обязательными, самостоятельные работы не указываются. Подробно перечисляются виды работ учебной и (или) производственной практики. Если по профессиональному модулю предусмотрены курсовые проекты (работы), приводятся их темы, указывается содержание обязательных учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет ______________________ (наименования кабинетов из указанных в п.6.1 ПООП-П), в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии/специальности.

Лаборатории ____________________ (перечисляются через запятую наименования лабораторий из указанных в п.6.1 ПООП-П, необходимых для реализации модуля), оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по профессии/специальности.

Мастерские_____________________ (перечисляются через запятую наименования мастерских из указанных в п.6.1 ПООП-П, необходимых для реализации модуля), оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной профессии/специальности.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по профессии/специальности.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. …

3.2.2. Основные электронные издания

1. …

В образовательной программе приводится перечень печатных и/или электронных образовательных изданий для использования в образовательном процессе. Электронные ресурсы (не учебные издания) указываются в дополнительных источниках.

Списки литературы оформляются в алфавитном порядке в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» (утв. приказом № 1050-ст Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандартом) от 03 декабря 2018 года).

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости)

1. …. Приводится наименование и данные по печатным и/или электронным информационным ресурсам, нормативным документам, применение которых необходимо для освоения данного модуля.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК ОК | Показатели освоенности компетенций Пример: Выполнение работ в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами | НАПРИМЕР (Экспертное наблюдение выполнения практических работ) |
| ПК 1.Х | Выполнение работ по анализу цифровой информации и выработке решений, … |  |

Оценка сформированных навыков, в том числе в виде ОК и ПК для цифровой экономики

| Фактор/ параметр | Характеристика | Шкала оценки уровня развития навыка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 Недостаточный уровень* | 1 Начальный уровень** | 2 Базовый (требуемый) уровень*** | 3 Высокий уровень**** |
| Владение информационными технологиями/ Анализ цифровой информации и выработка решений | ### Ориентируется в различных источниках информации, осуществляет поиск необходимых данных, информации и цифрового контента, оценка качества данных, информации и цифрового контента. Демонстрирует знание авторского права и лицензий в цифровой среде. Использует цифровой контент для решения учебных и профессиональных задач. Эффективно работает с информацией в цифровой среде. Способен алгоритмизировать и оптимизировать свои действия. Самостоятельно использует современные и достоверные источники получения информации в цифровой среде для поиска оптимального решения. Формирует умозаключения на основании целостного представления о ситуации, принимая во внимание комплекс значимых факторов, в том числе неочевидных. Находит и использует возможности цифровой среды для оценивания ситуации, рисков, продумывает способы их минимизации. | Компетенция не проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется частично в самостоятельной деятельности | Компетенция в основном проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется полностью в самостоятельной деятельности |
| Планирование и организация деятельности в цифровой среде/ Ориентация на результат | ### Эффективно планирует свою деятельность с использованием цифровой среды: декомпозирует задачи на подзадачи, планирует этапы выполнения, расставляет приоритеты по принципу важно/срочно, самостоятельно рассчитывает и использует необходимые цифровые ресурсы. Сталкиваясь со сложностями и препятствиями, предлагает свои варианты решения и осуществляет их. Самостоятельно оценивает результат своей работы, видит достоинства и недостатки (предлагает способы их устранения в будущем), берет на себя ответственность за достигнутые показатели в цифровой среде. Находит возможности улучшить полученный результат в дальнейшем. |  |  |  |  |
| Информационная безопасность | ### Понимает технические возможности современных цифровых устройств и интернет-технологий. Решает простые технические проблемы. Знает основы информационной безопасности на уровне пользователя и способен защищать цифровые устройства и персональные данные, в том числе в сети интернет. Умеет анализировать и оценивать угрозы и риски информационной безопасности, способен осуществлять меры противодействия нарушениям информационной безопасности. |  |  |  |  |
| Построение отношений в цифровой среде/ межличностная и деловая коммуникации в информационном пространстве | ### Проявляет умение взаимодействовать в цифровой среде с учетом норм цифровой культуры и правового регулирования цифрового пространства. Осуществляет взаимодействие посредством цифровых технологий. Придерживается установленных технических правил, способен поддерживать коммуникации с использованием цифровой среды. Логично выстраивает последовательность изложения своей позиции, обосновывает свою позицию с использованием инструментов межличностной и деловой коммуникации в информационном пространстве. |  |  |  |  |

*  Выпускник не проявляет компетенцию либо демонстрирует деструктивное поведение в рамках компетенции. Уровень развития компетенции не позволяет выпускнику достигать результатов даже в хорошо знакомых рабочих ситуациях.

** Выпускник демонстрирует в равной степени как позитивные, так и негативные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов в простых, хорошо знакомых рабочих ситуациях. При усложнении задачи, столкновении с нестандартной ситуацией выпускник значительно снижает свою эффективность.

*** Выпускник демонстрирует большинство позитивных индикаторов компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов во всех базовых рабочих ситуациях.

**** Выпускник демонстрирует позитивные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать высоких результатов во всех рабочих ситуациях, в том числе в сложных, нестандартных ситуациях.

*Для сведения

Цифровой конструктор применяется при формировании образовательной программы (Раздел 4 ПООП-П). Прописывается в программном обеспечении после составления всех рабочих программ.

Основа ПК=Н+У+З

| Профессиональные компетенции (ПК) | Навыки (Н)/практический опыт (ПО) | Умения (У) | Знания (З) |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.1 | Н 1.1.01/ ПО 1.1.01 | У 1.1.01 | З 1.1.01 |
|  | Н 1.1.02/ ПО 1.1.02 | У 1.1.02 | З 1.1.02 |
|  | Н 1.1.X/ ПО 1.1.Х | У 1.1.X | З 1.1.X |
| ПК 1.2 | Н 1.2.01/ ПО 1.2.01 | У 1.2.01 | З 1.2.01 |
|  | Н 1.2.02/ ПО 1.2.01 | У 1.2.02 | З 12.02 |
|  | Н 1.2.X/ ПО 1.2.Х | У 1.2.X | З 1.2.X |
| ПК 2.1 | Н 2.1.01/ ПО 2.1.01 | У 2.1.01 | З 2.1.01 |
|  | Н 2.1.02/ ПО 2.1.01 | У 2.1.02 | З 2.1.02 |
|  | Н 2.1.X/ ПО 2.1.Х | У 2.1.X | З 2.1.X |
| ПК Х.Х | Н Х.Х.01/ ПО Х.Х.01 | У Х.Х.01 | З Х.Х.01 |
|  | Н Х.Х.02/ ПО Х.Х.02 | У Х.Х.02 | З Х.Х.02 |
|  | Н Х.Х.X/ ПО Х.Х.Х | У Х.Х.X | З Х.Х.X |

Основа ОК= умения общие (Уо)+знания общие (Зо)

| Общие компетенции (ОК) | Умения общие (Уо) | Знания общие (Зо) |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Уо.01.01 | Зо.01.01 |
|  | Уо.01.02 | Зо.01.02 |
| ОК 02 | Уо.02.01 | Зо.02.01 |
|  | Уо.02.02 | Зо.02.02 |
| ОК 03 | Уо.03.01 | Зо.03.01 |
|  | Уо.03.02 | Зо.03.02 |
| ОК 04 | Уо.04.01 | Зо.04.01 |
|  | Уо.04.02 | Зо.04.02 |
| ОК 05 | Уо.05.01 | Зо.05.01 |
|  | Уо.05.02 | Зо.05.02 |
| ОК 06 | Уо.06.01 | Зо.06.01 |
|  | Уо.06.02 | Зо.06.02 |
| ОК 07 | Уо.07.01 | Зо.07.01 |
|  | Уо.07.02 | Зо.07.02 |
| ОК 08 | Уо.08.01 | Зо.08.01 |
|  | Уо.08.02 | Зо.08.02 |
| ОК 09 | Уо.09.01 | Зо.09.01 |
|  | Уо.09.02 | Зо.09.02 |

к ПООП-П по профессии/специальности

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание

электрического и электромеханического оборудования»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 04 «Выполнение работ по одной или несколким профессиям рабочих, должностям служащих»

Индекс и наименование профессионального модуля

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 04 «Выполнение работ по одной или несколким профессиям рабочих, должностям служащих»

код и наименование модуля

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; |
| ОК 2. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; |
| ОК 3. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; |
| ОК 5. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; |
| ОК 9. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих |
| ПК 1.1. | ## Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования; |
| ПК 1.2 | Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования; |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Н1.1.01 подготовка инструмента и оборудования для выполнения слесарных, слесарно – сборочных и электромонтажных работ Н1.1.02 выполнения слесарных, слесарно – сборочных работ, а также работ по электромонтажу изделий. |
| --- | --- |
| Уметь | У1.1.01 организовывать слесарные, слесарно - сборочные и электромонтажные работы, производить подготовительные работы; У1.1.02 принимать сооружения под монтаж, комплектовать монтажные работы необходимым инструментами, оборудованием, заготовками, материалами; У1.1.03 производить слесарные, слесарно –сборочные и электромонтажные работы, пользоваться разнообразным инструментом, приспособлениями и оборудованием; У1.1.04 устанавливать крепежные детали и опорные конструкции; У1.1.05 выполнять сверлильные и пробивные работы; У1.1.06 выполнять соединение жил проводов и кабелей различными способами; У1.1.07 производить монтаж заземляющих устройств; |
| Знать | З1.1.01 организацию слесарных, слесарно – сборочных и электромонтажных работ, состав и технологию выполнения подготовительных работ; З1.1.02 правила приемки сооружений под монтаж, приемки и хранения инструмента, оборудования и материалов; З1.1.03 назначение и устройство кабельных изделий; З1.1.04 способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей; З1.1.05 слесарный и электромонтажный инструмент, приспособления и оборудование; |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов ______________294_____________

в том числе в форме практической подготовки_________104________

Из них на освоение МДК____144____________

в том числе самостоятельная работа______0____

практики, в том числе учебная ________0_________

производственная _____144______

Промежуточная аттестация ______6______.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| ПК ОК | Раздел 1. МДК 04.01 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 288 | 144 | 144 | 104 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 144 |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная практика) | 144 | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 |
|  | Промежуточная аттестация | 6 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 294 | Х | 144 | 104 | 0 | 0 | Х |  | Х |  | 144 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МДК 04.01 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования номер и наименование МДК |  | 144 /104 | ПК 1.1 ОК 01 ОК 04 ОК 07 ОК 09 ПК 1.1 ОК 01 ОК 09 | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 Уо.01.01 Зо.01.01 Уо.04.01 Зо.04.01 Уо.09.01 Зо.09.01 Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.09.01 Зо.09.01 |
| Тема 1.1. Основы слесарно – сборочных и электромонтажных работ | Содержание | 10/32 |  |  |
|  | 1. Инструкция по технике безопасности, методы организации труда на рабочем месте. Плоскостная разметка: назначение, инструменты. Резка металла: назначение, инструменты. Подготовка деталей к сборке. Заклепочные, паяные, клеевые, сварочные соединения. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 32 |  |  |
|  | ПЗ№1. «Определение операционных припусков на основные слесарные работы» | 4 |  |  |
|  | ПЗ№2. «Выполнение плоскостной разметки» | 4 |  |  |
|  | ПЗ№3. «Составление технологической схемы разборки и сборки ступицы» | 4 |  |  |
|  | ПЗ№4. Разработка инструкционно-технологической карты на изготовление воротка | 4 |  |  |
|  | ПЗ№5. Выполнение опиливания металла | 4 |  |  |
|  | ПЗ№6. Обработка отверстий | 4 |  |  |
|  | ПЗ№7. технология сборки составных валов и муфт | 4 |  |  |
|  | ПЗ№8. Ременные и цепные передачи | 4 |  |  |
| Тема 1.2. Основы электромонтажных работ. | Содержание | 10/32 |  |  |
|  | 1. Электрические провода, шнуры и кабели. Электроизоляционные материалы. Крепежные детали и изделия. Метизы. Трубы. Гильзы и наконечники. Правила пользования электромонтажными механизмами и инструментами, техника безопасности при работе с ними. | 10 |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 32 |  |  |
|  | ПЗ№1. Изучение конструкции проводов и кабелей | 4 |  |  |
|  | ПЗ№2. Выбор марки кабеля, провода | 4 |  |  |
|  | ПЗ№3 Изучение способов и методов соединения и оконцевания жил проводов и кабелей. | 4 |  |  |
|  | ПЗ№4. Составление и монтаж схем включения светильников с лампами накаливания | 4 |  |  |
|  | ПЗ№5 Измерение сопротивления заземления. | 4 |  |  |
|  | ПЗ№6. Установка выключателей, переключателей, штепсельных розеток, счетчиков | 4 |  |  |
|  | ПЗ№7. Выполнение соединения и сравнительных испытаний | 4 |  |  |
|  | ПЗ№8. Исследование внутреннего контура заземления | 4 |  |  |
| Тема 3. Выполнение работ по профессии | Содержание | 20/44 |  |  |
|  | 1. Организация технического обслуживания и ремонта электроустановок. Организационные мероприятия при техническом обслуживании ЭО. Обслуживание электропроводок. Обслуживание кабельных линий. Обслуживание воздушных линий. Работы при текущем и капитальном ремонтах. Оценка состояния деталей и определение вида ремонта. Разборка электродвигателей. Объем и нормы испытаний электрических машин. Испытания повышенным напряжением. Сушка изоляции. | 20 |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 44 |  |  |
|  | ПЗ№1. Составление и чтение схем управления освещением. | 4 |  |  |
|  | ПЗ№2. Выполнение монтажа осветительных проводов. | 4 |  |  |
|  | ПЗ№3. Обнаружение дефектов люминесцентной лампы и разработка алгоритма ее ремонта. | 4 |  |  |
|  | ПЗ№4. Изучение условных обозначений кабельных и воздушных линий на чертежах, планах, схемах. | 4 |  |  |
|  | ПЗ№5. Изучение защитных покровов и конструкций кабелей в зависимости от условий прокладки. | 4 |  |  |
|  | ПЗ№6. Составление технологической карты соединения кабеля муфтами. | 4 |  |  |
|  | ПЗ№7. Определение марок изоляторов, расшифровка марок изоляторов | 4 |  |  |
|  | ПЗ№8. Описание видов и марок трансформаторного масла. | 4 |  |  |
|  | ПЗ№9. Составление технологической карты по ремонту трансформаторов. | 4 |  |  |
|  | ПЗ№10 Составление технологической карты по монтажу трансформаторов. | 4 |  |  |
|  | ПЗ№11. Расшифровка маркировки синхронных генераторов и выбор по мощности. | 4 |  |  |
| Всего |  | 144 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Мастерская «Электромотнаж», оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования».

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования».

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1.М. М. Кацман. Электрические машины. - М.: издательский центр "Академия", 2014 г.-454 с.

2. Н. А. Акимова, Н. Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрин. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования: учеб. Пособие для студ. сред. проф. образования.  –М.: издательский центр "Академия", 2008 г.- 304 с.

3. Е. М. Соколова. Электрическое и электромеханическое оборудование. -М: Академия, 2011. - 224 с.

4. Автоматизация технологических процессов. Шишмарев В. Ю. -М. Издательский центр "Академия", 2013 г.-346 с.

3.2.2. Основные электронные издания

1. Миловзоров, О. В.  Основы электроники : учебник для среднего профессионального образования / О. В. Миловзоров, И. Г. Панков. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 344 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03249-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489826 (дата обращения: 09.06.2022).

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости)

1. Штыков, В. В.  Введение в радиоэлектронику : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. В. Штыков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 228 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09209-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491171 (дата обращения: 09.06.2022).

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК1.1 ПК1.2 ПК1.3 | Выполняет наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования; Организовывает и выполняет техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования; Осуществляет диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; | Устный опрос Тестирование Наблюдение за выполнением практических работ |

*Для сведения

Цифровой конструктор применяется при формировании образовательной программы (Раздел 4 ПООП-П). Прописывается в программном обеспечении после составления всех рабочих программ.

Основа ПК=Н+У+З

| Профессиональные компетенции (ПК) | Навыки (Н)/практический опыт (ПО) | Умения (У) | Знания (З) |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.1 | Н 1.1.01/ ПО 1.1.01 | У 1.1.01 | З 1.1.01 |
|  | Н 1.1.02/ ПО 1.1.02 | У 1.1.02 | З 1.1.02 |
|  | Н 1.1.X/ ПО 1.1.Х | У 1.1.X | З 1.1.X |
| ПК 1.2 | Н 1.2.01/ ПО 1.2.01 | У 1.2.01 | З 1.2.01 |
|  | Н 1.2.02/ ПО 1.2.01 | У 1.2.02 | З 12.02 |
|  | Н 1.2.X/ ПО 1.2.Х | У 1.2.X | З 1.2.X |
| ПК 2.1 | Н 2.1.01/ ПО 2.1.01 | У 2.1.01 | З 2.1.01 |
|  | Н 2.1.02/ ПО 2.1.01 | У 2.1.02 | З 2.1.02 |
|  | Н 2.1.X/ ПО 2.1.Х | У 2.1.X | З 2.1.X |
| ПК Х.Х | Н Х.Х.01/ ПО Х.Х.01 | У Х.Х.01 | З Х.Х.01 |
|  | Н Х.Х.02/ ПО Х.Х.02 | У Х.Х.02 | З Х.Х.02 |
|  | Н Х.Х.X/ ПО Х.Х.Х | У Х.Х.X | З Х.Х.X |

Основа ОК= умения общие (Уо)+знания общие (Зо)

| Общие компетенции (ОК) | Умения общие (Уо) | Знания общие (Зо) |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Уо.01.01 | Зо.01.01 |
|  | Уо.01.02 | Зо.01.02 |
| ОК 02 | Уо.02.01 | Зо.02.01 |
|  | Уо.02.02 | Зо.02.02 |
| ОК 03 | Уо.03.01 | Зо.03.01 |
|  | Уо.03.02 | Зо.03.02 |
| ОК 04 | Уо.04.01 | Зо.04.01 |
|  | Уо.04.02 | Зо.04.02 |
| ОК 05 | Уо.05.01 | Зо.05.01 |
|  | Уо.05.02 | Зо.05.02 |
| ОК 06 | Уо.06.01 | Зо.06.01 |
|  | Уо.06.02 | Зо.06.02 |
| ОК 07 | Уо.07.01 | Зо.07.01 |
|  | Уо.07.02 | Зо.07.02 |
| ОК 08 | Уо.08.01 | Зо.08.01 |
|  | Уо.08.02 | Зо.08.02 |
| ОК 09 | Уо.09.01 | Зо.09.01 |
|  | Уо.09.02 | Зо.09.02 |

к ПООП-П по профессии/специальности

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание

электрического и электромеханического оборудования»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 05 «Выполнение ремонта и обслуживания электрической части цехового технологического оборудования, электродвигателей, трансформаторных подстанций и распределителных устройств»

Индекс и наименование профессионального модуля

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 05 «Выполнение ремонта и обслуживания электрической части цехового технологического оборудования, электродвигателей, трансформаторных подстанций и распределителных устройств»

код и наименование модуля

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; |
| ОК 2. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; |
| ОК 3. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; |
| ОК 5. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; |
| ОК 9. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих |
| ПК 1.1. | ## Ремонтировать и обслуживать цеховое электрооборудование |
| ПК 1.2 | Ремонтировать и обслуживать электрические устройства управления |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Н1.1.01 подготовка инструмента и оборудования для выполнения слесарных, слесарно – сборочных и электромонтажных работ Н1.1.02 выполнения слесарных, слесарно – сборочных работ, а также работ по электромонтажу изделий. |
| --- | --- |
| Уметь | У1.1.01 организовывать слесарные, слесарно - сборочные и электромонтажные работы, производить подготовительные работы; У1.1.02 принимать сооружения под монтаж, комплектовать монтажные работы необходимым инструментами, оборудованием, заготовками, материалами; У1.1.03 производить слесарные, слесарно –сборочные и электромонтажные работы, пользоваться разнообразным инструментом, приспособлениями и оборудованием; У1.1.04 устанавливать крепежные детали и опорные конструкции; У1.1.05 выполнять сверлильные и пробивные работы; У1.1.06 выполнять соединение жил проводов и кабелей различными способами; У1.1.07 производить монтаж заземляющих устройств; |
| Знать | З1.1.01 организацию слесарных, слесарно – сборочных и электромонтажных работ, состав и технологию выполнения подготовительных работ; З1.1.02 правила приемки сооружений под монтаж, приемки и хранения инструмента, оборудования и материалов; З1.1.03 назначение и устройство кабельных изделий; З1.1.04 способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей; З1.1.05 слесарный и электромонтажный инструмент, приспособления и оборудование; |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов ______________150_____________

в том числе в форме практической подготовки_________72________

Из них на освоение МДК____144____________

в том числе самостоятельная работа______0____

практики, в том числе учебная ________0_________

производственная _____72______

Промежуточная аттестация ______6______.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| ПК ОК | Раздел 1. МДК 05.01 Выполнение ремонта и обслуживания электрической части цехового технологического оборудования, электродвигателей, трансформаторных подстанций и распределителных устройств | 288 | 144 | 144 | 104 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 144 |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 144 | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 |
|  | Промежуточная аттестация | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 294 |  | 144 | 104 | 0 | 0 | Х |  | Х |  | 144 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МДК 05.01 Выполнение ремонта и обслуживания электрической части цехового технологического оборудования, электродвигателей, трансформаторных подстанций и распределителных устройств |  | 144 /104 | ПК 1.1 ОК 01 ОК 04 ОК 07 ОК 09 ПК 1.1 ОК 01 ОК 09 | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 Уо.01.01 Зо.01.01 Уо.04.01 Зо.04.01 Уо.09.01 Зо.09.01 Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.09.01 Зо.09.01 |
| Тема 1.1. Монтаж и основы ремонта трансформаторов и электрических машин | Содержание | 14/32 |  |  |
|  | 1. Инженерная подготовка монтажа электрического и электромеханического оборудования. Проверка фундаментов под монтаж. Монтаж электрических машин. Монтаж трансформаторов. Сушка обмоток трансформаторов и электрических машин. Эксплуатация и ремонт электрооборудования распределительных устройств. Содержание электромонтажных и пуско-наладочных работ. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 32 |  |  |
|  | ПЗ№1. Приспособления для монтажа электрических машин | 4 |  |  |
|  | ПЗ№2. Изучение неисправностей электрических машин, их проявление | 4 |  |  |
|  | ПЗ№3. Планирование ремонтов электрических машин | 4 |  |  |
|  | ПЗ№4. Изучение структурно-технологической схемы ремонта электрических машин | 4 |  |  |
|  | ПЗ№5. Изучение характерных повреждений силовых трансформаторов | 4 |  |  |
|  | ПЗ№6. Изучение видов охлаждения трансформаторов | 4 |  |  |
|  | ПЗ№7. Изучение условий хранения электрических машин и трансформаторов | 4 |  |  |
|  | ПЗ№8. Изучение ремонтных работ при ремонте электрооборудования распределительных устройств | 4 |  |  |
| Тема 1.2. Ремонт электроустановок | Содержание | 26/72 |  |  |
|  | 1. Содержание ремонтов электроустановок. Понятие текущего и капиталного ремонтов. Предремонтные испытания. Разборка электрических машин. Дефектация деталей и узлов электрических машин. Ремонт основных деталей электрических машин. Сборка электрических машин. Разборка и сборка трансформаторов. Ремнт электрических аппаратов управления и защиты. Проверка работоспособности оборудования и качества выполненных работ после ремонта. | 26 |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 72 |  |  |
|  | ПЗ№1. Изучение конструкции стендов для разборки электрических машин | 4 |  |  |
|  | ПЗ№2. Разборка обмоток из прямоугольного и круглого провода | 4 |  |  |
|  | ПЗ№3 Ремонт корпусов и подшипниковых щитов электрических машин | 4 |  |  |
|  | ПЗ№4. Ремонт и балансировка валов | 4 |  |  |
|  | ПЗ№5 Ремонт коллекторов и контактных колец | 4 |  |  |
|  | ПЗ№6. Технологические процессы пропитки, сушки и лакировки обмоток | 4 |  |  |
|  | ПЗ№7. Испытание собранных электрических машин переменного тока | 4 |  |  |
|  | ПЗ№8. Диагностика состояния и дефектация трансформатора | 4 |  |  |
|  | ПЗ№9. Ремонт обмоток трансформатора | 4 |  |  |
|  | ПЗ№10. Ремонт активной части трансформатора | 4 |  |  |
|  | ПЗ№11. Изучение характерных повреждений силовых трансформаторов | 4 |  |  |
|  | ПЗ№12. Проверка цепей электрических аппаратов | 4 |  |  |
|  | ПЗ№13. Разборка электрических аппаратов | 4 |  |  |
|  | ПЗ№14. Ремонт рубильников и переключателей | 4 |  |  |
|  | ПЗ№15. Ремонт реостатов и резисторов | 4 |  |  |
|  | ПЗ№16. Ремонт магнитных пускателей и тепловых реле | 4 |  |  |
|  | ПЗ№17. Ремонт предохранителей | 4 |  |  |
|  | ПЗ№18. Конструкция и ремонт автоматических выключателей | 4 |  |  |
| Всего |  | 144 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Мастерская «Электромотнаж», оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования».

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования».

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1.М. М. Кацман. Электрические машины. - М.: издательский центр "Академия", 2014 г.-454 с.

2. Н. А. Акимова, Н. Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрин. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования: учеб. Пособие для студ. сред. проф. образования.  –М.: издательский центр "Академия", 2008 г.- 304 с.

3. Е. М. Соколова. Электрическое и электромеханическое оборудование. -М: Академия, 2011. - 224 с.

4. Автоматизация технологических процессов. Шишмарев В. Ю. -М. Издательский центр "Академия", 2013 г.-346 с.

3.2.2. Основные электронные издания

1. Миловзоров, О. В.  Основы электроники : учебник для среднего профессионального образования / О. В. Миловзоров, И. Г. Панков. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 344 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03249-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489826 (дата обращения: 09.06.2022).

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости)

1. Штыков, В. В.  Введение в радиоэлектронику : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. В. Штыков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 228 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09209-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491171 (дата обращения: 09.06.2022).

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК1.1 ПК1.2 ПК1.3 | Выполняет наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования; Организовывает и выполняет техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования; Осуществляет диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; | Устный опрос Тестирование Наблюдение за выполнением практических работ |

*Для сведения

Цифровой конструктор применяется при формировании образовательной программы (Раздел 4 ПООП-П). Прописывается в программном обеспечении после составления всех рабочих программ.

Основа ПК=Н+У+З

| Профессиональные компетенции (ПК) | Навыки (Н)/практический опыт (ПО) | Умения (У) | Знания (З) |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.1 | Н 1.1.01/ ПО 1.1.01 | У 1.1.01 | З 1.1.01 |
|  | Н 1.1.02/ ПО 1.1.02 | У 1.1.02 | З 1.1.02 |
|  | Н 1.1.X/ ПО 1.1.Х | У 1.1.X | З 1.1.X |
| ПК 1.2 | Н 1.2.01/ ПО 1.2.01 | У 1.2.01 | З 1.2.01 |
|  | Н 1.2.02/ ПО 1.2.01 | У 1.2.02 | З 12.02 |
|  | Н 1.2.X/ ПО 1.2.Х | У 1.2.X | З 1.2.X |
| ПК 2.1 | Н 2.1.01/ ПО 2.1.01 | У 2.1.01 | З 2.1.01 |
|  | Н 2.1.02/ ПО 2.1.01 | У 2.1.02 | З 2.1.02 |
|  | Н 2.1.X/ ПО 2.1.Х | У 2.1.X | З 2.1.X |
| ПК Х.Х | Н Х.Х.01/ ПО Х.Х.01 | У Х.Х.01 | З Х.Х.01 |
|  | Н Х.Х.02/ ПО Х.Х.02 | У Х.Х.02 | З Х.Х.02 |
|  | Н Х.Х.X/ ПО Х.Х.Х | У Х.Х.X | З Х.Х.X |

Основа ОК= умения общие (Уо)+знания общие (Зо)

| Общие компетенции (ОК) | Умения общие (Уо) | Знания общие (Зо) |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Уо.01.01 | Зо.01.01 |
|  | Уо.01.02 | Зо.01.02 |
| ОК 02 | Уо.02.01 | Зо.02.01 |
|  | Уо.02.02 | Зо.02.02 |
| ОК 03 | Уо.03.01 | Зо.03.01 |
|  | Уо.03.02 | Зо.03.02 |
| ОК 04 | Уо.04.01 | Зо.04.01 |
|  | Уо.04.02 | Зо.04.02 |
| ОК 05 | Уо.05.01 | Зо.05.01 |
|  | Уо.05.02 | Зо.05.02 |
| ОК 06 | Уо.06.01 | Зо.06.01 |
|  | Уо.06.02 | Зо.06.02 |
| ОК 07 | Уо.07.01 | Зо.07.01 |
|  | Уо.07.02 | Зо.07.02 |
| ОК 08 | Уо.08.01 | Зо.08.01 |
|  | Уо.08.02 | Зо.08.02 |
| ОК 09 | Уо.09.01 | Зо.09.01 |
|  | Уо.09.02 | Зо.09.02 |

к ПООП-П по профессии/специальности

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание

электрического и электромеханического оборудования»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 06 «Выполнение ремонта и обслуживания контольно-измерительных приборов и систем автоматики»

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 06 «Выполнение ремонта и обслуживания электрической части цехового технологического оборудования, электродвигателей, трансформаторных подстанций и распределителных устройств»

код и наименование модуля

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности «Выполнение ремонта и обслуживания контольно-измерительных приборов и систем автоматики» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; |
| ОК 2. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; |
| ОК 3. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; |
| ОК 5. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; |
| ОК 9. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих |
| ПК 1.1. | ## Ремонтировать и обслуживать цеховое электрооборудование |
| ПК 1.2 | Ремонтировать и обслуживать электрические устройства управления |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Н1.1.01 подготовка инструмента и оборудования для выполнения слесарных, слесарно – сборочных и электромонтажных работ Н1.1.02 выполнения слесарных, слесарно – сборочных работ, а также работ по электромонтажу изделий. |
| --- | --- |
| Уметь | У1.1.01 организовывать слесарные, слесарно - сборочные и электромонтажные работы, производить подготовительные работы; У1.1.03 производить слесарные, слесарно –сборочные и электромонтажные работы, пользоваться разнообразным инструментом, приспособлениями и оборудованием; У1.1.05 выполнять сверлильные и пробивные работы; У1.1.06 выполнять соединение жил проводов и кабелей различными способами; |
| Знать | З1.1.02 правила приемки сооружений под монтаж, приемки и хранения инструмента, оборудования и материалов; З1.1.03 назначение и устройство кабельных изделий; З1.1.04 способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей; З1.1.05 слесарный и электромонтажный инструмент, приспособления и оборудование; |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов ______________180_____________

в том числе в форме практической подготовки_________72________

Из них на освоение МДК____108____________

в том числе самостоятельная работа______0____

практики, в том числе учебная ________0_________

производственная _____72______

Промежуточная аттестация ______6______.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| ПК ОК | Раздел 1. МДК 05.01 Технология ремонта и обслуживания контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | 180 | 144 | 108 | 68 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 72 |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 72 | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Промежуточная аттестация | 6 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 180 | Х | 108 | 68 | 0 | 0 | Х |  | Х |  | 72 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МДК 06.01 Технология ремонта и обслуживания контрольно-измерительных приборов и систем автоматики |  | 108 /68 | ПК 1.1 ОК 01 ОК 04 ОК 07 ОК 09 ПК 1.1 ОК 01 ОК 09 | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 Уо.01.01 Зо.01.01 Уо.04.01 Зо.04.01 Уо.09.01 Зо.09.01 Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.09.01 Зо.09.01 |
| Тема 1.1. Основные понятия о технологии монтажа приборов и автоматики. | Содержание | 20/32 |  |  |
|  | 1. Устройства и приёмы, используемые в монтаже измерительных приборов и автоматики. Виды проводов и кабелей, способы их соединения. Понятие силовой и вторичной цепи. Коммутация вторичных цепей. Аппараты для коммутации цепей. Понятие гальванической развязки. Виды радиодеталей, их монтаж. Щиты для сборки оборудования. Назначение, использование, степени защиты щитов. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 32 |  |  |
|  | ПЗ№1. Схемы электропроводок. Монтажные и принципиальные схемы. | 4 |  |  |
|  | ПЗ№2. Коммутация вторичных цепей. Пайка и опрессовка. | 4 |  |  |
|  | ПЗ№3. Современные технологии электромонтажа | 4 |  |  |
|  | ПЗ№4. Определение параметров радиоэлементов по маркировке; | 4 |  |  |
|  | ПЗ№5. Выбор марки монтажного провода и расчёт его сечения; | 4 |  |  |
|  | ПЗ№6. Подготовка радиоэлементов к монтажу. Основные операции. | 4 |  |  |
|  | ПЗ№7. Принцип сборки щитов управления. | 4 |  |  |
|  | ПЗ№8. Изучение монтажа щитов управления. | 4 |  |  |
| Тема 1.2. Технология проведения стандартных испытаний, метрологических поверок средств измерений и элементов систем автоматики | Содержание | 20/36 |  |  |
|  | 1. Организация и порядок проведения поверки средств измерений. Организация и порядок проведения калибровки средств измерений. Поверка средств измерения давления и разрежения. Поверка средств измерения расхода. Поверка средств измерения температуры. Поверка средств измерения уровня. Поверка приборов химического контроля и газового анализа. | 26 |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 36 |  |  |
|  | ПЗ№1. Снятие метрологических характеристик амперметра и вольтметра; | 4 |  |  |
|  | ПЗ№2. Организация и порядок проведения калибровки средств измерений | 4 |  |  |
|  | ПЗ№3 Измерение электрических сигналов электронными вольтметрами | 4 |  |  |
|  | ПЗ№4. Поверка средств измерения давления и разрежения | 4 |  |  |
|  | ПЗ№5. Градуировка, калибровка и поверка скважинных расходомеров | 4 |  |  |
|  | ПЗ№6. Методы измерения температуры и температурные шкалы; | 4 |  |  |
|  | ПЗ№7. Схема включения термоэлектрических термометров | 4 |  |  |
|  | ПЗ№8. Бесконтактное измерение уровня жидких, сыпучих материалов | 4 |  |  |
|  | ПЗ№9. Схема работы газоанализаторов | 4 |  |  |
| Всего |  | 108 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Мастерская «Электромотнаж», оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования».

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования».

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1.М. М. Кацман. Электрические машины. - М.: издательский центр "Академия", 2014 г.-454 с.

2. Н. А. Акимова, Н. Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрин. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования: учеб. Пособие для студ. сред. проф. образования.  –М.: издательский центр "Академия", 2008 г.- 304 с.

3. Е. М. Соколова. Электрическое и электромеханическое оборудование. -М: Академия, 2011. - 224 с.

4. Автоматизация технологических процессов. Шишмарев В. Ю. -М. Издательский центр "Академия", 2013 г.-346 с.

3.2.2. Основные электронные издания

1. Миловзоров, О. В.  Основы электроники : учебник для среднего профессионального образования / О. В. Миловзоров, И. Г. Панков. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 344 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03249-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489826 (дата обращения: 09.06.2022).

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости)

1. Штыков, В. В.  Введение в радиоэлектронику : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. В. Штыков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 228 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09209-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491171 (дата обращения: 09.06.2022).

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК1.1 ПК1.2 ПК1.3 | Выполняет наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования; Организовывает и выполняет техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования; Осуществляет диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; | Устный опрос Тестирование Наблюдение за выполнением практических работ |

*Для сведения

Цифровой конструктор применяется при формировании образовательной программы (Раздел 4 ПООП-П). Прописывается в программном обеспечении после составления всех рабочих программ.

Основа ПК=Н+У+З

| Профессиональные компетенции (ПК) | Навыки (Н)/практический опыт (ПО) | Умения (У) | Знания (З) |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.1 | Н 1.1.01/ ПО 1.1.01 | У 1.1.01 | З 1.1.01 |
|  | Н 1.1.02/ ПО 1.1.02 | У 1.1.02 | З 1.1.02 |
|  | Н 1.1.X/ ПО 1.1.Х | У 1.1.X | З 1.1.X |
| ПК 1.2 | Н 1.2.01/ ПО 1.2.01 | У 1.2.01 | З 1.2.01 |
|  | Н 1.2.02/ ПО 1.2.01 | У 1.2.02 | З 12.02 |
|  | Н 1.2.X/ ПО 1.2.Х | У 1.2.X | З 1.2.X |
| ПК 2.1 | Н 2.1.01/ ПО 2.1.01 | У 2.1.01 | З 2.1.01 |
|  | Н 2.1.02/ ПО 2.1.01 | У 2.1.02 | З 2.1.02 |
|  | Н 2.1.X/ ПО 2.1.Х | У 2.1.X | З 2.1.X |
| ПК Х.Х | Н Х.Х.01/ ПО Х.Х.01 | У Х.Х.01 | З Х.Х.01 |
|  | Н Х.Х.02/ ПО Х.Х.02 | У Х.Х.02 | З Х.Х.02 |
|  | Н Х.Х.X/ ПО Х.Х.Х | У Х.Х.X | З Х.Х.X |

Основа ОК= умения общие (Уо)+знания общие (Зо)

| Общие компетенции (ОК) | Умения общие (Уо) | Знания общие (Зо) |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Уо.01.01 | Зо.01.01 |
|  | Уо.01.02 | Зо.01.02 |
| ОК 02 | Уо.02.01 | Зо.02.01 |
|  | Уо.02.02 | Зо.02.02 |
| ОК 03 | Уо.03.01 | Зо.03.01 |
|  | Уо.03.02 | Зо.03.02 |
| ОК 04 | Уо.04.01 | Зо.04.01 |
|  | Уо.04.02 | Зо.04.02 |
| ОК 05 | Уо.05.01 | Зо.05.01 |
|  | Уо.05.02 | Зо.05.02 |
| ОК 06 | Уо.06.01 | Зо.06.01 |
|  | Уо.06.02 | Зо.06.02 |
| ОК 07 | Уо.07.01 | Зо.07.01 |
|  | Уо.07.02 | Зо.07.02 |
| ОК 08 | Уо.08.01 | Зо.08.01 |
|  | Уо.08.02 | Зо.08.02 |
| ОК 09 | Уо.09.01 | Зо.09.01 |
|  | Уо.09.02 | Зо.09.02 |

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины.

В соответствии с Приложением 3 ПООП-П.

При наличии данная нагрузка входит в часы по ОП и относится к разделу, в котором она проводится.

В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты.

В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты.

В данном подразделе указываются только те компетенции, которые формируются в рамках данного модуля и результаты которых будут оцениваться в рамках оценочных процедур по модулю.

При введении ПК для цифровой экономики необходимо учесть ОК 02.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Данная колонка указывается только для специальностей СПО.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.

Количество часов в данной колонке равно сумме значений К5+ К10+К11

В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.