# Приложение 2. Программы профессиональных модулей

Приложение 2.1

к ПООП-П по профессии

18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 подготовка рабочего места, лабораторных условий, средств измерений, испытательного оборудования, проб и растворов к проведению анализа в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, требованиями охраны труда и экологической безопасности

2022г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 ПОДГОТОВКА РАБОЧЕГО МЕСТА, ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЙ, СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПРОБ И РАСТВОРОВ К ПРОВЕДЕНИЮ АНАЛИЗА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ТРЕБОВАНИЯМИ ОХРАНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

- В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности Подготовка рабочего места, лабораторных условий, средств измерений, испытательного оборудования, проб и растворов к проведению анализа в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, требованиями охраны труда и экологической безопасности и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Подготовка рабочего места, лабораторных условий, средств измерений, испытательного оборудования, проб и растворов к проведению анализа в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, требованиями охраны труда и экологической безопасности |
| ПК 1.1. | ## Подготовка рабочего места, лабораторных условий, средств измерений и испытательного оборудования для проведения анализа. |
| ПК 1.2. | Подготавливать пробы (жидкие, твердые, газообразные) и растворы заданной концентрации к проведению анализа в соответствии с правилами работы с химическими веществами и материалами |
| ПК 1.3 | Контролировать необходимые параметры на соответствие требованиям. |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Н 1.1.01 подготовка рабочего места, лабораторных условий, средств измерений и испытательного оборудования в соответствии с требованиями безопасности и охраны труда; Н 1.2.01 Подготовка проб (жидкие, твердые, газообразные) и растворов заданной концентрации к проведению анализа в соответствии с правилами работы с химическими веществами и материалами. Н 1.3.01 проведение основных приемов и операций в химической лаборатории. |
| --- | --- |
| Уметь | У 1.1.01 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями нормативных документов и правилами охраны труда; У 1.1.02 вести документацию в химической лаборатории; У 1.1.03 подготавливать оборудование (приборы, аппаратуру) и другие средства измерения к проведению экспериментов; У 1.1.04 осуществлять проверку и простую регулировку лабораторного оборудования, согласно разработанным инструкциям и другой документации; У 1.1.05 использовать оборудование и другие средства измерения строго в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей; У 1.1.06 соблюдать безопасность при работе с лабораторной посудой и приборами; У 1.1.07 соблюдать правила хранения, использования и утилизации химических реактивов; У 1.1.08 использовать средства индивидуальной защиты; У 1.1.09 использовать средства коллективной защиты; У 1.1.10 соблюдать правила пожарной безопасности; У 1.1.11 соблюдать правила электробезопасности; У 1.1.12 оказывать первую доврачебную помощь при несчастных случаях; У 1.1.13 соблюдать правила охраны труда при работе с агрессивными средами. У 1.2.01 проводить отбор проб и образцов для проведения анализа; У 1.2.02 работать с химическими веществами с соблюдением техники безопасности и экологической безопасности; У 1.2.03 готовить химические реактивы; У 1.2.04 проводить очистку химических реактивов различными способами; У 1.2.05 использовать химическую посуду общего и специального назначения; У 1.2.06 использовать мерную посуду и проводить ее калибровку; У 1.2.07 осуществлять мытье и сушку химической посуды различными способами. У 1.3.01 Умения: осуществлять работу на аналитических и технохимических весах; У 1.3.02 применять приемы разделения веществ и ионов; У 1.3.03 проводить весовые определения; У 1.3.04 проводить расчеты для приготовления растворов различных концентраций; У 1.3.05 осуществлять приготовление и стандартизацию растворов различной концентрации; У 1.3.06 определять плотность растворов кислот и щелочей; У 1.3.07 проводить отбор проб жидких, твердых и газообразных веществ; У 1.3.08 проводить пробоподготовку анализируемых объектов; У 1.3.09 проводить контроль точности испытаний. |
| Знать | З 1.1.01 Правила охраны труда при работе в химической лаборатории; З 1.1.02 требования, предъявляемые к химическим лабораториям; З 1.1.03 правила ведения записей в лабораторных журналах; З 1.1.04 правила обслуживания лабораторного оборудования, аппаратуры и контрольно-измерительных приборов; З 1.1.05 правила использования средств индивидуальной и коллективной защиты; З 1.1.06 правила хранения, использования, утилизации химических реактивов; З 1.1.07 правила оказания первой доврачебной помощи; З 1.1.08 правила охраны труда при работе с лабораторной посудой и оборудованием; З 1.1.09 правила охраны труда при работе с агрессивными средами и легковоспламеняющимися жидкостями; З 1.1.10 виды инструктажей; З 1.1.11 ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны. З 1.2.01 Знания: классификации химических реактивов; З 1.2.02 правила использования химических реактивов; З 1.2.03 посуда общего и специального назначения; З 1.2.04 правила мытья и сушки химической посуды; З 1.2.05 правила использования мерной посуды и ее калибровки по ГОСТ 25794.1-83. «Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для кислотно-основного титрования» З 1.3.01 основные приемы работы на аналитических и технических весах; З 1.3.02 приемы разделения веществ и ионов; З 1.3.03 способы выражения концентрации растворов; З 1.3.04 нормативные документы, используемые для приготовления растворов; З 1.3.05 правила приготовления и стандартизации растворов; З 1.3.06 нормативные документы, регламентирующих отбор проб; З 1.3.07 правила отбора проб жидких, газообразных и твердых веществ; З 1.3.08 этапы пробоподготовки; З 1.3.09 правила определения погрешности результата анализа. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов ____614_______________________

в том числе в форме практической подготовки_____534____________

Из них на освоение МДК___176______________

в том числе самостоятельная работа___6_______

практики, в том числе учебная ___216______________

производственная ___216________

Промежуточная аттестация __6__________.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| ПК 1.1, 1.2 ОК 01 – 04, 07,10 | Раздел 1. Правила охраны труда при работе в химической лаборатории, требования, предъявляемые к химическим лабораториям. | 22 | 12 | 8 | 12 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| ПК 1.2,1.3 ОК 01 – 04, 07,10 | Раздел 2. Работа с химической посудой и химическими реактивами | 50 | 30 | 18 | 30 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| ПК 1.2,1.3 ОК 01 – 04, 07,10 | Раздел 3. Основные приемы и техника общих операций в лаборатории | 98 | 60 | 36 | 60 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 216 |  |  |  |  |  |  | 216 |  |  |  |
|  | Производственная практика | 216 | 216 |  |  |  |  |  |  |  |  | 216 |
|  | Промежуточная аттестация | 12 | 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 614 | 534 | 62 | 102 |  | 6 | 12 |  | 216 |  | 216 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся | Объем, акад.ч/ в том числе в форме практической подготовки,акад.ч. | Код ПК,ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МДК.01.01 Подготовка рабочего места, лабораторных условий, средств измерений, испытательного оборудования, проб и растворов для проведения химического анализа |  |  |  |  |
| Раздел 1. Правила охраны труда при работе в химической лаборатории, требования, предъявляемые к химическим лабораториям. |  | 22 | ПК 1.1, 1.2 ОК 01 – 04, 07,10 | Н1.1.01,Н1.1.02; У1.1.01-1.1.13; З1.1.01-1.1.11; Н1.2.01, У1.2.01-1.2.07, З1.2.01-1.2.05 |
| Тема 1.1. Техника безопасной работы | Правовые и нормативные основы безопасности труда. Виды инструктажа (вводный, первичный, повторный, внеплановый, целевой). Порядок работы с химическими веществами. Меры безопасности при работе с огнеопасными и легковоспламеняющимися веществами. Работа с веществами, вызывающими химические ожоги. Работа со сжатыми газами. Работа с ртутью. ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Средства индивидуальной и коллективной защиты. | 4 |  |  |
|  | Правила электробезопасности в лаборатории. Индивидуальные средства защиты от поражения электрическим током. Требования электробезопасности при работе с электроустановками. Электромагнитные поля и излучения. Статическое электричество. Защита от статического электричества. Первая помощь пострадавшим на производстве. Оказание первой помощи при отравлении. Ожоги химические и термические, причины их возникновения, первая помощь пострадавшим. Первая помощь при порезах. Первая помощь при поражении электротоком. Пожаробезопасность. Средства пожаротушения. |  |  |  |
|  | Тематика практических занятий | 6 |  |  |
|  | Практическое занятие «Первая помощь пострадавшим от химических и термических ожогов. Первая помощь при капиллярном и венозном ранении. Первая помощь при поражении электрическим током» |  |  |  |
| Тема 1.2. Подготовка рабочего места, лабораторных условий | Содержание учебного материала | 4 |  |  |
|  | Требования, предъявляемые к химическим лабораториям. Оснащение лабораторий (рациональное планирование помещения, выбор и размещение оборудования). Особенности оборудования помещений, в которых хранят огнеопасные материалы и кислоты. Лабораторная мебель. Лабораторная посуда. Работа со стеклянной посудой. Лабораторная аппаратура, приборы. Вспомогательные приспособления, инструменты и материалы. Правила безопасной эксплуатации и хранения баллонов с сжатыми или сжиженными газами в химической лаборатории. Обращение с химическим оборудованием. Организация рабочего места. Стандарты серии OHSAS «Системы менеджмента профессиональной безопасности и здоровья. Требования», «Системы менеджмента в области охраны труда и техники безопасности. Руководящие указания по применению». |  |  |  |
|  | Правила ведения лабораторного журнала. Правила управлением записями. Правила составления заявок на лабораторное оборудование, материалы и реактивы. |  |  |  |
|  | Тематика практических занятий | 6 |  |  |
|  | Практическое занятие «Создание лабораторного журнала учета климатических параметров» |  |  |  |
|  | Практическое занятие «Анализ ГОСТ 17025-09 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» |  |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 1 Определяется при формировании программы |  | 2 |  |  |
| Раздел 2. Химические реактивы, посуда и правила работы с ними |  | 50 | ПК 1.2,1.3 ОК 01 – 04, 07,10 | Н1.2.01, У1.2.01-1.2.07, З1.2.01-1.2.05 Н1.3.01, У1.3.01-1.3.09, З1.3.01-1.3.09 |
| Тема 2.1. Химические реактивы | Содержание учебного материала | 8 |  |  |
|  | - Реактивы общего и специального назначения. Квалификация химических реактивов по степени чистоты (чистый, чистый для анализа, химически чистый, особой чистоты, высшей очистки). Предельно допустимое содержание примесей для реактивов различных категорий. Применения химических реактивов различных категорий в зависимости от метода анализа. Маркировка веществ особой чистоты. Проверка чистоты препарата с помощью качественных реакций. Твердые, жидкие, газообразные реактивы; особенности хранения и работы с ними. Способы взятия твердых реактивов из банки. Степень ядовитости, горючесть, способность к образованию взрывоопасных и огнеопасных и другие основные свойства реактивов, применяемых в лаборатории. Правила безопасного хранения, учета, использования и утилизации химических реактивов, применяемых в лаборатории. Порядок хранения химических реактивов в лаборатории. Особенности работы с огнеопасными реактивами. |  |  |  |
|  | Общие требования очистки реактивов. Способы очистки реактивов в зависимости от свойств очищаемого вещества. Основные и специальные методы очистки. Экстракция, перекристаллизация, возгонка, перегонка, фильтрование. Техника фильтрования. Диализ, осаждение, комплексообразование, хроматография. Очистка кислот и аммиака. Очистка органических растворителей. |  |  |  |
|  | Тематика практических занятий | 10 |  |  |
|  | Лабораторная работа «Приготовление дистиллированной воды | 6 |  |  |
|  | Лабораторная работа «Возгонка йода» | 4 |  |  |
| Тема 2.2. Химическая посуда и лабораторное оборудование | Содержание учебного материала | 10 |  |  |
|  | Посуда общего назначения. Пробирки, химические воронки (капельные и делительные), стаканы, плоскодонные колбы, промывалки, кристаллизаторы, конические колбы (Эрленмейера), колбы для отсасывания (Бунзена), холодильники (прямые и обратные), водоструйные вакуумные насосы, реторты, сифоны, колбы для дистиллированной воды, тройники, краны. |  |  |  |
|  | Посуда специального назначения. Эксикаторы, колбы для перегонки (Вюрца, Клайзена, Арбузова), хлоркальцевые трубки, аппарат Киппа, аппарат Сокслета, прибор Кьельдаля, дефлегматоры, склянки Вульфа, склянки Тищенко, пикнометры, ареометры, склянки Дрекселя, кали-аппараты, прибор для определения двуокиси углерода, круглодонные колбы, специальные холодильники, прибор для определения молекулярного веса, приборы для определения температуры плавления и кипения и др. |  |  |  |
|  | Посуда из простого стекла, специального стекла, из кварца. Лабораторная стеклянная посуда с нормальными шлифами. Кварцевая посуда, возможности её использования. Виды кварцевой посуды в зависимости от исходных материалов и степени их чистоты. Фарфоровая посуда. Посуда из высокоогнеупорных материалов (кварц, графит, алунд, шамот). Химическая посуда из новых материалов (полиэтилен, метилметакриловых смолы, фторопласты). Металлическое оборудование. Уход за металлическими лабораторными предметами. Нагревательные приборы. Лабораторный инструментарий. |  |  |  |
|  | Мерная лабораторная посуда и ее калибровка. Мерные колбы, бюретки, мерные пипетки, мерные цилиндры, мензурки. Мерные пипетки на фиксированный объем (пипетки Мора) и градуированные. Способы калибровки пипетки, бюретки, мерной колбы. Проверка калиброванной посуды. |  |  |  |
|  | Мытье и высушивание химической посуды. Методы очистки химической посуды (механические, физические, химические, физико-химические, комбинированные). Правила мытья химической посуды веществами, обладающими поверхностно-активными свойствами. Способы очистки химической посуды органическими растворителями, хромовой смесью, раствором перманганата калия, концентрированной серной кислотой и концентрированной щелочью. Правила мытья посуды ершом. Методы холодной и горячей сушки. Сушка спиртом и эфиром. Сушка в эксикаторе. Высушивание в сушильном шкафу. |  |  |  |
|  | Тематика практических занятий | 20 |  |  |
|  | Практическое занятие «Устройство и назначение химической посуды и оборудования» | 4 |  |  |
|  | Лабораторная работа «Приготовление хромовой смеси» | 4 |  |  |
|  | Лабораторная работа «Измерение объема жидкости мерными цилиндрами и пипетками. Работа с бюреткой» | 4 |  |  |
|  | Лабораторная работа «Калибровка мерной колбы» | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа «Калибровка пипетки» | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа «Калибровка бюретки» | 4 |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 2 Определяется при формировании программы |  | 2 |  |  |
| Раздел 3. Основные приемы и техника общих операций в лаборатории |  | 98 | ПК 1.2,1.3 ОК 01 – 04, 07,10 | Н1.2.01, У1.2.01-1.2.07, З1.2.01-1.2.05 Н1.3.01, У1.3.01-1.3.09, З1.3.01-1.3.09 |
| Тема 3.1 Весы и взвешивание | Содержание учебного материала | 6 |  |  |
|  | - Взвешивание на электронных весах. Меры предосторожности при работе с весами. Весы лабораторные технические; работа с весами. Весы лабораторные электронные тип аналитические. Взвешивание с использованием тары и без использования. Технические весы. Классификация лабораторных технических весов. Сфера использования технических весов. Правила взвешивания на технических весах. |  |  |  |
|  | - Аналитические весы и их основные типы. Назначение аналитических весов, сферы их применения. Конструкция и общие приемы работы на аналитических весах. Взвешивание на периодических и апериодических аналитических весах. Предельная нагрузка весов. Установка аналитических весов. Правила работы с аналитическими весами. Влияние внешних факторов на точность взвешивания. (температура, влажность, освещение, воздух, эле подставка для весов). Уход за аналитическими весами. |  |  |  |
|  | Тематика практических занятий | 10 |  |  |
|  | Лабораторная работа «Взятие навески на технохимических весах» | 5 |  |  |
|  | Лабораторная работа «Взятие навески на аналитических весах» | 5 |  |  |
| Тема 3.2 Основные приемы разделения ионов и экстрагирование | Содержание учебного материала | 12 |  |  |
|  | Осаждение. Растворимость химических соединений. Влияние химических и физических факторов на растворимость. Влияние pH среды и наличия конкурирующих равновесий на растворимость осадка; коэффициент активности. Произведение растворимости, условие образования осадка. Механизм процесса осаждения. Осаждаемая и гравиметрическая (весовая) форма осадка; требования к ним. Осадитель; выбор и количество осадителя. Органические и неорганические осадители, особенности их применения. Оптимальные условия осаждения кристаллических и аморфных осадков. Старение осадков. |  |  |  |
|  | Фильтрование и промывание осадков. Общая характеристика и теоретические основы процесса фильтрования. Шламовый и закупорочный типы фильтрования. Факторы, влияющие на скорость фильтрования (гидродинамические, физико-химические). Методы фильтрования: грубая, тонкая, стерильная. Аппараты для фильтрования. Типы фильтровальных перегородок (насыпные, набивные, керамические, тканевые, плетеные) и требования, предъявляемые к ним. Фильтрование при атмосферном давлении, при избыточном давлении и в вакууме. Техника работы с бумажными фильтрами. Перенесение осадка на фильтр. Промывание осадка с применением декантации и на центрифуге. |  |  |  |
|  | Высушивание и прокаливание осадков. Техника высушивания осадка. Высушивание с помощью физических методов (испарение, вымораживание, экстракция, азеотропная перегонка, дистилляция, сублимация и др.) и осушающих реагентов. Группы осушающих реагентов (вещества, образующие с водой гидраты, вступающие в химическое взаимодействие, адсорбирующие воду). Выбор способа осушения. Критерий полноты осушения. Подготовка к использованию фарфоровых тиглей. Техники прокаливания осадков: прокаливание без отделения фильтра и с отделением фильтра; принципы выбора техники. Сухая и влажная минерализация (озоление), принципы использования. Правила работы с сушильным шкафом и муфельной печью. |  |  |  |
|  | Экстракция. Основные законы и термины метода экстракции. Экстрагент, экстракционный компонент, разбавитель, экстракт, реэкстракция, реэкстрагент реэкстракт, высаливание. Условия экстракции вещества (нейтрализация заряда, размер молекул извлекаемого вещества, гидрофобность и устойчивость образующегося комплекса). Количественные характеристики экстракционных равновесий: константа распределения (KD), коэффициент распределения (D), фактор (степень) извлечения вещества ®. Классификация экстракционных процессов: по природе и свойствам эстрагентов (катионообменные, анионообменные, координационные); по типу соединения, переходящего в органическую фазу (неионизованные и ионные ассоциаты); по способу осуществления экстракции (периодичная, непрерывная, противоточная). Скорость экстракции, зависимость скорости от концентрации реагента, константы диссоциации и распределения реагента, pH среды и наличия масктрующих веществ. Свойства эстрагента и его выбор Растворители, применяемые в процессе экстракции. Основные органические реагенты Работа с делительной воронкой. Применение экстракции при анализе лекарственных средств. |  |  |  |
|  | Тематика практических занятий | 10 |  |  |
|  | Лабораторная работа «Изготовление бумажных фильтров» | 4 |  |  |
|  | Лабораторная работа «Осаждение сульфат-ионов» | 6 |  |  |
| Тема 3.3. Растворы | Содержание учебного материала |  |  |  |
|  | Способы выражения концентрации растворов. Молярная и моляльная концентрация, молярная концентрация эквивалента, массовая доля, титр. Титрованные растворы. | 4 |  |  |
|  | Определение плотности раствора пикнометрическим и ареометрическим методами. |  |  |  |
|  | Тематика практических занятий | 10 |  |  |
|  | Практическое занятие «Решение расчетных задач по теме «Способы выражения концентрации раствора» | 5 |  |  |
|  | Лабораторная работа «Приготовление раствора точной концентрации с использованием стандарт-титров» | 5 |  |  |
| Тема 3.4 Отбор проб | Содержание учебного материала | 6 |  |  |
|  | Виды проб. Генеральная, лабораторная, анализируемая пробы. Представительность пробы. Взаимосвязь пробы с объектом и методом анализа. Факторы, обусловливающие размер и способ отбора представительной пробы. Приемы, порядок и подготовка пробы к анализу. Применение приборов (электроаспиратора, УГ-2), шприцов, газовых пипеток Нормативные документы, регламентирующие отбор проб. |  |  |  |
|  | Отбор твердых проб. Факторы, обуславливающие оптимальную массу твердой пробы (неоднородность и размер частиц анализируемого объекта, требования к точности анализа). Способы отбора твердых веществ, находящихся в виде целого и сыпучего продукта. Процессы гомогенизации (измельчение, просеивание) и усреднения (перемешивание, сокращение). |  |  |  |
|  | Отбор пробы газов. Измерение объема пробы газов. Отбор газов, основанный на вытеснение газом жидкости. Метод продольных струй и метод поперечных сечений. |  |  |  |
|  | Отбор пробы жидкостей. Отбор гомогенных и негомогенных жидкостей. Анализ большого объема жидкостей. Отбор проб биологических жидкостей. |  |  |  |
|  | Тематика практических занятий | 10 |  |  |
|  | Практическое занятие «Работа с ГОСТ 10742-71 Угли бурые, каменные, антрацит, горючие сланцы и угольные брикеты. Методы отбора и подготовки проб для лабораторных испытаний» | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие «Взятие лабораторной пробы сыпучего материала» | 3 |  |  |
|  | Лабораторная работа «Отбор пробы воздуха электроаспиратором» | 3 |  |  |
| Тема 3.5 Растворение пробы и приготовление раствора для анализа | Содержание учебного материала | 4 |  |  |
|  | Растворение. Растворение неорганических солей. Растворение органических веществ. |  |  |  |
|  | Сплавление. Щелочные и кислые плавни. Посуда, применяемая для сплавления. |  |  |  |
|  | Минерализация. Сухое и мокрое озоление. Реактивы и оборудование, применяемое в процессе минерализации. |  |  |  |
|  | Тематика практических занятий | 10 |  |  |
|  | Лабораторная работа «Приготовление раствора тетрабората натрия» | 6 |  |  |
|  | Лабораторная работа « Минерализация пищевых продуктов» | 4 |  |  |
| Тема 3.6 Погрешность анализа и представление результатов | Содержание учебного материала | 4 |  |  |
|  | Основные метрологические характеристики метода анализа: погрешности (систематическая, случайная, абсолютная, относительная), правильность, прецизионность (сходимость, воспроизводимость) Значащие цифры. Закон распространения погрешностей при вычислениях. Представление результатов анализа. |  |  |  |
|  | Статистическая обработка результатов измерений. Построение гистограмм. Закон нормального распределения случайных ошибок. Среднее и дисперсия генеральной совокупности. Среднее и стандартное отклонение ограниченной выборки. Критерий Стьюдента. Доверительная вероятность и доверительный интервал. Необходимое число параллельных определений. Методы оценки правильности. Промахи. Исключение данных. Сравнение средних и дисперсий двух независимых экспериментов |  |  |  |
|  | Тематика практических занятий | 10 |  |  |
|  | Практическая работа «Математическая обработка результатов анализа» | 10 |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 3 Определяется при формировании программы |  | 2 |  |  |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена |  | 6 |  |  |
| Всего по МДК 01.01 |  | 176 |  |  |
| Учебная практика Виды работ: Взятие навески на аналитических и технохимических весах. Калибровка весов. Приготовление растворов различной концентрации. Определение плотности растворов. Установка титров растворов. Проведение очистки химических реактивов: возгонка, перекристаллизация, перегонка. Мытье и сушка химической посуды. Отбор проб. |  | 216 |  |  |
| Производственная практика Знакомство с предприятием, режимом его работы, инструктаж по охране труда, беседа с ведущими специалистами. Знакомство с организацией контроля производства в цеховой, центральной заводской лаборатории и лабораториях ОТК. Ознакомление с рабочим местом, инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. Приборы, материалы, посуда, их подготовка к работе. Отбор проб. Пробоподготовка различных объектов. Подготовка реагентов и материалов, необходимых для проведения анализа. Приготовление растворов различных концентраций. Очистка химических реактивов; Заполнение лабораторных журналов. |  | 216 |  |  |
| Экзамен по ПМ 01 |  | 6 |  |  |
| Всего по ПМ 01 |  | 614 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Химических дисциплин», в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям).

Лаборатории «Лаборатория общей, неорганической, аналитической химии, технического анализа, контроля производства и экологического контроля», «Лаборатория спектрального анализа, физико-химических методов анализа и технических средств измерения», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по профессии 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям).

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по профессии 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Александрова, Э.А. Аналитическая химия: В 2-х кн. Кн.1 Химические методы анализа: учебник и практикум / Э.А. Александрова, Н.Г. Гайдукова.- Москва: Юрайт, 2020. - 537с.

- Аналитическая химия: учебник / Ю.М. Глубоков [и др.]; под ред. А.А. Ищенко.- Москва: Академия, 2021.- 480 с.

- Беляков, Г. И.  Охрана труда и техника безопасности : учебник для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 404 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00376-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469913 (дата обращения: 07.11.2021).

- Беляков, Г. И.  Пожарная безопасность : учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 143 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12955-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469909 (дата обращения: 07.11.2021).

- Борисов, А.Н. Аналитическая химия. Расчеты в количественном анализе: учебник и практикум / А.Н. Борисов, И.Ю. Тихомирова.- Москва: Юрайт, 2021.- 146 с.

- Жебентяев, А.И. Аналитическая химия. Практикум: учеб. пособие / А.И. Жебентяев, А.К. Жерносек, И.Е. Талуть.- Москва: ИНФРА-М, 2018.- 428с.

- Жебентяев, А.И. Аналитическая химия. Химические методы анализа: учеб. пособие / А.И. Жебентяев, А.К. Жерносек, И.Е. Талуть.- Москва: ИНФРА-М, 2018.- 542с.

- Подкорытов, А.Л. Аналитическая химия. Окислительно-восстановительное титрование: учеб. пособие / А.Л. Подкорытов, Л.К. Неудачина, С.А. Штин.- Москва: Юрайт, 2021. - 60 с.

- Саенко, О.Е. Аналитическая химия: учебник / О.Е. Саенко.- Ростов н/Д: Феникс, 2018. - 284 с.

- Хаханина, Т. И. Аналитическая химия : учебник и практикум для СПО / Т. И. Хаханина, Н. Г.  Никитина. – Москва : Юрайт, 2021. – 278 с.

3.2.2. Основные электронные издания

- Карпов, Ю. А. Методы пробоотбора и пробоподготовки : учебное пособие / Ю. А. Карпов, А. П. Савостин. - 4-е изд. - Москва : Лаборатория знаний, 2020. - 246 с. - ISBN 978-5-00101-717-2. - Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/135503 (дата обращения: 07.11.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. Трифонова, А. Н. Аналитическая химия. Лабораторный практикум [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.Н. Трифонова, И. В. Мельситова. – Минск : Вышая школа, 2013. - 160 с.

- Гайдукова, Б. М. Техника и технология лабораторных работ : учебное пособие для спо / Б. М. Гайдукова. — 6-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 128 с. — ISBN 978-5-8114-7448-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/160128   — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Завертаная, Е. И.  Управление качеством в области охраны труда и предупреждения профессиональных заболеваний : учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. И. Завертаная. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 307 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9502-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471896 (дата обращения: 07.11.2021).

- Латышенко, К. П.  Метрология и измерительная техника. Лабораторный практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования / К. П. Латышенко, С. А. Гарелина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 186 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07352-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471227 (дата обращения: 07.11.2021).

- Родионова, О. М.  Охрана труда : учебник для среднего профессионального образования / О. М. Родионова, Д. А. Семенов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 113 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09562-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470856 (дата обращения: 07.11.2021).

3.2.3. Дополнительные источники

- Волков, А. И. Справочник по лабораторной химии / А. И.Волков, И. М. Жарский. –  Минск : Современная школа (Букмастер) Интерпрессервис, 2016. – 256 с.

- Справочник по аналитической химии / А. И. Волков, И. М. Жарский. – Минск : Книжный дом. – 2015. – 320 с.

- Справочник по химии : учебное пособие / Л. Н. Блинов, И. Л. Перфилова , Л. В. Юмашева. – Москва : Проспект. – 2017. - 160 с.

- Терещенко, А. Г. Внутрилабораторный контроль качества результатов анализа с использованием лабораторной информационной системы / А. Г. Терещенко. - Москва : БИНОМ ; Лаборатория знаний, 2012. - 312 с. : ил.

- Феоктистова, Т. Г. Производственная санитария и гигиена труда : учебное пособие / Т. Г. Феоктистова, О. Г. Феоктистова, Т. В. Наумова. – Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 382 с.

- Стандарт серии OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента профессиональной безопасности и здоровья. Требования»

- Стандарт серии OHSAS 18002:2008 «Системы менеджмента в области охраны труда и техники безопасности. Руководящие указания по применению».

- ГОСТ 31954-2012. Вода питьевая. Методы определения жесткости. Методы анализа.

- ГОСТ 14870-77. Продукты химические. Методы определения воды. Методы анализа.

- ГОСТ 25794.1-83. Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для кислотно-основного титрования.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ОК01-04,07,10 | Демонстрирует знания свойств органических и неорганических веществ; демонстрирует знания правил обращения с реактивами и веществами; демонстрирует знания назначения химической посуды, средств измерений, испытательного оборудования; демонстрирует знания правил обращения со средствами измерений и испытательным оборудованием; демонстрирует знания правил проведения техники лабораторных работ; демонстрирует знания нормативно-технической документации и требований к рабочему месту, лабораторным условиям, средствам измерений, испытательному оборудованию, пробам, растворам; демонстрирует знания правил ведения рабочей документации; демонстрирует знания нормативных документов в своей профессиональной деятельности; демонстрирует готовность к соблюдению действующего законодательства и требований нормативных документов; демонстрирует умения в правильной последовательности осуществлять манипуляции по оказанию первой помощи. | Оценка решений ситуационных задач Тестирование Устный опрос Практические занятия Зачет |
|  | Демонстрирует умения техники подготовки рабочего места, лабораторных условий, средств измерений и испытательного оборудования к проведению анализа состава и свойств веществ и материалов; демонстрирует умения техники подготовке жидких, твердых, газообразных проб и растворов заданных параметров к проведению анализа; демонстрирует умения проведении регистрации, расчета; оценке и документировании результатов. | Наблюдение в процессе практических занятий Оценка решений ситуационных задач Экспертная оценка аудиторной и внеаудиторной работы, |

Приложение 2.2

к ПООП-П по профессии

18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 04. Проведение химических и физико-химических анализов

2022г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.04 ПРОВЕДЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ АНАЛИЗОВ»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности Проведение химических и физико-химических анализов и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 4 | Проведение химических и физико-химических анализов |
| ПК 4.1 | Проводить химический и физико-химический анализ в соответствии со стандартными и нестандартными методиками, техническими требованиями и требованиями охраны труда. |
| ПК 4.2 | Проводить оценку и контроль выполнения химического и физико-химического анализа. |
| ПК 4.3 | Проводить регистрацию, расчеты, оценку и документирование результатов. |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Н 4.1.01 проведение химических и физико-химических анализов в соответствии со стандартными и нестандартными методиками; Н 4.2.01 проведение оценки и контроля выполнения химических и физико-химических анализов. Н 4.3.01 проведение регистрации, расчетов, оценки и документирования результатов. |
| --- | --- |
| Уметь | У 4.1.01 осуществлять подготовительные работы для проведения химического и физико-химического анализа; У 4.1.02 осуществлять наладку лабораторного оборудования для проведения химического и физико-химического анализа; У 4.1.03 собирать лабораторные установки по имеющимся схемам под руководством лаборанта более высокой квалификации; У 4.1.04 наблюдать за работой лабораторной установки и снимать ее показания; У 4.1.05 осуществлять химический и физико-химический анализ; У 4.1.06 проводить сравнительный анализ качества продукции в соответствии со стандартными образцами состава; У 4.2.01 проводить статистическую оценку получаемых результатов и оценку основных метрологических характеристик; У 4.2.02 осуществлять контроль стабильности градуировочных характеристик; У 4.2.03 осуществлять контроль сходимости и воспроизводимости результатов анализа; У 4.2.04 осуществлять построение контрольных карт. |
| Знать | З 4.1.01 назначение, классификацию, требования к химико-аналитическим лабораториям; З 4.1.02 классификацию и характеристики химических и физико-химических методов анализа; З 4.1.03 основы выбора методики проведения анализа; З 4.1.04 нормативную документацию на выполнение анализа химическими и физико-химическими методами; З 4.1.05 государственные стандарты на выполняемые анализы, химическими и физико- химическими методами и товарные продукты по обслуживаемому участку; З 4.1.06 свойства применяемых реактивов и предъявляемые к ним требования; З 4.1.07 основные лабораторные операции; З 4.1.08 технологию проведения качественного и количественного анализа веществ химическими и физико-химическими методами; З 4.1.09 правила эксплуатации приборов и установок. З 4.2.01 методик контроля качества анализов; З 4.2.02 показатели качества продукции; З 4.2.03 методов статистической обработки результатов анализа; З 4.2.04 правила калибровки мерной посуды и приборов; З 4.2.05 правила построения градуировочных характеристик; З 4.2.06 правила построения контрольных карт. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов ___978________________________

в том числе в форме практической подготовки___806______________

Из них на освоение МДК___324______________

в том числе самостоятельная работа____9______

практики, в том числе учебная _____324____________

производственная ____324_______

Промежуточная аттестация ___6_________.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| ПК 4.1, 4.3 ОК 02 – 04, 09, 10 | Раздел 1. Химические методы анализа | 110 | 56 | 51 | 56 |  | 3 | 6 |  |  |  |  |
| ПК 4.1-4.3 ОК 02- 04, 09,10 | Раздел 2. Физико-химические методы анализа | 102 | 49 | 50 | 49 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| ПК 4.1-4.3 ОК 02- 04, 09,10 | Раздел 3. Технический анализ | 106 | 53 | 50 | 53 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 324 |  |  |  |  |  |  | 324 |  |  |  |
|  | Производственная практика | 324 | 324 |  |  |  |  |  |  |  |  | 324 |
|  | Промежуточная аттестация | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 978 | 158 | 151 | 158 |  | 9 | 6 |  | 324 |  | 324 |

  - Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся | Объем,акад.ч/ втом числе в форме практической подготовки,акад ч | Код ПК,ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| МДК.04.01. Методы химического и физико-химического анализа |  |  |  |  |
| Раздел 1. Химические методы анализа |  | 110 | ПК 4.1, 4.3 ОК 02 – 04, 09, 10 | Н4.1.01 проведение химических и физико-химических анализов в соответствии со стандартными и нестандартными методиками; Н4.3.01 проведение регистрацию, расчеты, оценку и документирование результатов. У4.1.01 осуществлять подготовительные работы для проведения химического и физико-химического анализа; У4.1.02 осуществлять наладку лабораторного оборудования для проведения химического и физико-химического анализа; У4.1.03 собирать лабораторные установки по имеющимся схемам под руководством лаборанта более высокой квалификации; У4.1.04 наблюдать за работой лабораторной установки и снимать ее показания; У4.1.05 осуществлять химический и физико-химический анализ; У4.1.06 проводить сравнительный анализ качества продукции в соответствии со стандартными образцами состава |
| Тема 1.1 Метрологическая характеристика методов анализа | Содержание | 9 |  |  |
|  | - Статическая обработка результатов количественных определений. Правила округления. Значащие цифры. Закон распределения случайных величин Гаусса. Воспроизводимость анализа. Формулы математической обработки результатов анализа. Погрешности и ошибки в количественном анализе. Систематические ошибки. Грубые ошибки, Случайные ошибки. Ошибки измерений. Химические ошибки. Систематическая и случайная погрешность. Метрологические характеристики методов анализа. Чувствительность метода. Диапазон измерения. Предел обнаружения. Правильность, воспроизводимость и точность анализа, среднее значение и стандартное отклонение. Абсолютная и относительная погрешность метода анализа. Стандартные образцы. |  |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 12 |  |  |
|  | - Практическая работа «Математическая обработка результатов анализа» | 12 |  |  |
| Тема 1.2 Качественный анализ | Содержание | 6 |  |  |
|  | Чувствительность аналитических реакций. Количественные характеристики чувствительности: открываемый минимум, предельная концентрация, минимальный объем предельно разбавленного раствора. Условия проведения аналитических реакций. Специфичность и избирательность аналитических реакций. |  |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 9 |  |  |
|  | 1. Лабораторная работа «Анализ смеси катионов I-III аналитических групп» | 4 |  |  |
|  | 2. Лабораторная работа «Анализ смеси катионов IV-VI аналитических групп» | 5 |  |  |
| Тема 1.3 Гравиметрический метод анализа | Содержание | 18 |  |  |
|  | Сущность гравиметрического анализа. Типы гравиметрических определений. Теория осаждения. Произведение растворимости. Условия образования осадка. Условия растворения осадка. Осаждение. Полнота осаждения. Требования к осаждаемой форме. Требования к гравиметрической форме. Выбор осадителя в зависимости от произведения растворимости осадка. |  |  |  |
|  | Техника выполнения гравиметрического анализа. Расчеты в гравиметрическом анализе. Расчет навески. Расчет количества растворителя. Расчет количества осаждаемого реактива. Расчет результата анализа в зависимости от типа гравиметрического определения. Аналитический множитель. Ошибки метода. |  |  |  |
|  | Операции гравиметрического анализа. Отбор средней пробы. Взятие навески. Растворение навески. Осаждение определяемой составной части. Фильтрование и промывание осадка. Высушивание и прокаливание осадка. Взвешивание осадков. Применение метода. Журнал гравиметрических определений. Оформление результатов гравиметрического исследования. |  |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 12 |  |  |
|  | Лабораторная работа «Определение кристаллизационной воды в кристаллогидрате хлорида бария» | 12 |  |  |
| Тема 1.4 Титриметрический анализ | Содержание | 18 |  |  |
|  | Общая характеристика метода. Применение метода. Точность метода. Конечная точка титрования. Точка эквивалентности. Закон эквивалентов. Требования к реакциям в титриметрическом анализе. Стандартные растворы. Индикаторы. Правила титрования. |  |  |  |
|  | Классификация титриметрических методов анализа по типу реакции, лежащей в основе. Метод нейтрализации. Окислительно-восстановительное титрование. Осадительное титрование. Комплексонометрическое титрование. Способы титрования: прямое, обратное, косвенное. Метод пипетирования. Метод отдельных навесок. Расчет массового содержания вещества в титруемом растворе. Оформление результатов титриметричесского анализа. |  |  |  |
|  | Приготовление и стандартизация растворов титрантов. Первичный и вторичный стандарт. Способы выражения концентрации в титриметрическом анализе. Молярная концентрация эквивалента. Титр раствора. Титр рабочего раствора по определяемому веществу. Коэффициент поправки к концентрации раствора. Расчеты при приготовлении растворов. Способы приготовления стандартных растворов. Первичные и вторичные стандарты. Использование фиксаналов. Журнал учета приготовления титрованных растворов. |  |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 23 |  |  |
|  | - Лабораторная работа «Определение содержания щелочи и соды при совместном присутствии» | 6 |  |  |
|  | - Лабораторная работа «Определение хлорид-ионов методом Мора» | 6 |  |  |
|  | - Лабораторная работа «Определение кальция и магния при их совместном присутствии» | 6 |  |  |
|  | - Приготовление и стандартизация перманганата калия по оксалату натрия» | 5 |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 1 |  | 3 |  |  |
| Раздел 2. Физико-химические методы анализа |  | 102 | ПК 4.1, 4.3 ОК 02 – 04, 09, 10 | Н4.1.01 проведение химических и физико-химических анализов в соответствии со стандартными и нестандартными методиками; Н4.3.01 проведение регистрацию, расчеты, оценку и документирование результатов. У4.1.01 осуществлять подготовительные работы для проведения химического и физико-химического анализа; У4.1.02 осуществлять наладку лабораторного оборудования для проведения химического и физико-химического анализа; У4.1.03 собирать лабораторные установки по имеющимся схемам под руководством лаборанта более высокой квалификации; У4.1.04 наблюдать за работой лабораторной установки и снимать ее показания; У4.1.05 осуществлять химический и физико-химический анализ; У4.1.06 проводить сравнительный анализ качества продукции в соответствии со стандартными образцами состава |
| Тема 2.1 Основные приемы определения и расчета концентрации | Содержание | 12 |  |  |
|  | Особенности и область применения физико-химических методов анализа. Предел обнаружения физико-химических методов анализа. Аналитический сигнал. Достоинства использования физико-химических методов анализа. Дистанционный анализ. Недеструктивный анализ. Локальный анализ. Погрешность методов. Классификация физико-химических методов анализа. Оптические методы. Электрохимические методы. Хроматографические методы. |  |  |  |
|  | Основные приемы, используемые в физико-химических методах анализа. Метод прямых измерений. Интенсивность аналитического сигнала. Градуировочная характеристика. Метод градуировочного графика. Метод молярного свойства. Метод добавок. Метод косвенных измерений. Кривые титрования. |  |  |  |
| Тема 2.2 Фотометрический анализ | Содержание | 10 |  |  |
|  | Абсорбционная спектроскопия. Закон Бугера-Ламберта-Бера и условия его применения. Оптическая плотность и ее физический смысл. Коэффициент поглощения. Закон аддитивности светопоглощения. Спектры поглощения. Вращательные спектры. Колебательные спектры. Интенсивность поглощения. Фотохимические реакции. |  |  |  |
|  | Основные узлы фотометрических приборов. Источник света. Монохроматизаторы. Приемники света. Качественный фотометрический анализ. Количественный фотометрический анализ. Правила работы на фотометре и спекторофотометре. Построение градуировочного графика. Оптимальные условия фотометрического определения. Длина волны. Оптическая плотность. Толщина светопоглощающего слоя. Метрологические характеристики метода. Оформление результатов фотометрических определений в лабораторном журнале. |  |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 16 |  |  |
|  | - Лабораторная работа «Определение содержания хрома (VI) в воде питьевой и сточной фотометрическим методом» |  |  |  |
| Тема 2.3 Потенциометрический анализ | Содержание | 10 |  |  |
|  | Электродный потенциал. Уравнение Нернста. Схема установки для потенциометрических определений. Стандартный гальванический элемент. Исследуемый гальванический элемент. Индикаторные электроды. Потенциал индикаторного электрода. Металлические электроды первого и второго рода. Мембранные электроды. Электроды сравнения. Диффузионный потенциал. |  |  |  |
|  | Приборы и техника измерений. Подготовка приборов и электродов к работе. Прямая потенциометрия. Измерение окислительно-восстановительного потенциала. Измерение рН. Стеклянный электрод. Ионоселективные электроды. Твердые ионоселективные электроды. Жидкостные ионоселективные электроды. Метод градуировочного графика. Потенциометрическое титрование. Кривые потенциометрического титрования. Автоматическое титрование. Практическое применение метода. Метрологические характеристики метода. Ведение карты калибровки рН-метра. Оформление результатов потенциометрических определений. |  |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 16 |  |  |
|  | Лабораторная работа «Градуировка рН-метра и определение рН дистиллированной воды» | 6 |  |  |
|  | Лабораторная работа «Определение кислотности сока методом потенциометрического титрования» | 6 |  |  |
|  | Лабораторная работа «Определение водорастворимых кислот и щелочей в нефтепродуктах» | 4 |  |  |
| Тема 2.4 Хроматографический анализ | Содержание | 10 |  |  |
|  | Теоретические основы метода. Адсорбция вещества. Понятие подвижной и неподвижной фазы. Качественный и количественный хроматографический анализ. Классификация методов хроматографии по агрегатному состоянию фаз. Элюэнтная и вытеснительная хроматография. Хроматографический пик и элюэционные характеристики. |  |  |  |
|  | Газовая хроматография. Хроматографические колонки и детекторы газовой хроматографии. Основные узлы приборов газовой хроматографии. Жидкостная адсорбционная хроматография, колонки и детекторы. Основные узлы приборов жидкостной хроматографии. Метрологические характеристики метода. Оформление результатов хроматографических определений. |  |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 5 |  |  |
|  | Лабораторная работа «Определение хлорорганических пестицидов хроматографическими методами» | 5 |  |  |
| Тема 2.5 Рефрактометрия | Содержание | 8 |  |  |
|  | Показатель преломления и полное внутреннее отражение. Закон преломления. Аддитивность молярных рефракций. Принципиальная схема рефрактометра. Приборы для определения показателя преломления. Подготовка прибора к работе. Применение метода. Проведение измерения показателя преломления. Определение фактора показателя преломления. Определение массовой доли сахарозы в растворе. Метрологические характеристики метода. Оформление результатов рефрактометрических определений. Расчет температурной поправки. |  |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 12 |  |  |
|  | Лабораторная работа «Определение растворимых сухих веществ в соке рефрактометрическим методом» | 6 |  |  |
|  | Лабораторная работа «Определение фактора показателя преломления раствора хлорида натрия» | 6 |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 2 |  | 3 |  |  |
| Раздел 3. Технический анализ |  | 106 | ПК 4.1, 4.3 ОК 02 – 04, 09, 10 | Н4.1.01 проведение химических и физико-химических анализов в соответствии со стандартными и нестандартными методиками; Н4.3.01 проведение регистрацию, расчеты, оценку и документирование результатов. У4.1.01 осуществлять подготовительные работы для проведения химического и физико-химического анализа; У4.1.02 осуществлять наладку лабораторного оборудования для проведения химического и физико-химического анализа; У4.1.03 собирать лабораторные установки по имеющимся схемам под руководством лаборанта более высокой квалификации; У4.1.04 наблюдать за работой лабораторной установки и снимать ее показания; У4.1.05 осуществлять химический и физико-химический анализ; У4.1.06 проводить сравнительный анализ качества продукции в соответствии со стандартными образцами состава |
| Тема 3.1 Анализ неорганических веществ | Содержание | 30 |  |  |
|  | Анализ воды. Классификация природных вод. Примеси, содержащиеся в воде (взвешенные вещества, коллоидно-растворенные вещества, истинно-растворенные вещества). Показатели качества воды. Требования, предъявляемые к питьевой воде. Характеристика воды для промышленных целей. Методы определения основных характеристик воды и их метрологические характеристики. Оформление результатов анализа проб воды. Анализ газов. Группы промышленных газов: горючие газовые смеси, газы, применяемые как сырьё в химической промышленности, отбросные газы топок и химических производств, газы воздуха помещений промышленных предприятий. Методы анализа газов и их метрологические характеристики. Хроматографический анализ газов. Расчеты в газовом анализе. Объемные газоанализаторы. Измерение концентрации вредных веществ индикаторными трубками. Воздухозаборные устройства для индикаторных трубок. Комплекты индикаторных средств. Оформление результатов анализа проб газа. |  |  |  |
|  | Анализ металлов и сплавов. Черные и цветные металлы. Общие сведения о металлах и сплавах. Чугуны и стали. Методы определения содержания углерода. Основные методы определения серы. Определение никеля фотометрическим методом. Определение хрома фотометрическим методом. Анализ медных и алюминиевых сплавов. |  |  |  |
|  | Контроль в производстве серной кислоты. Анализ колчедана. Анализ серной кислоты. Определение содержания моногидрата. Анализ олеума. Анализ фосфорной кислоты. Анализ кальцинированной соды. Анализ силикатных материалов. Анализ удобрений. Анализ фосфорных удобрений. Усвояемые и неусвояемые фосфорные удобрения. Анализ суперфосфатов. Контроль в производстве азотных удобрений. Определение аммиачного азота. Определение азота в нитратах и нитритах. Контроль в производстве соды. Анализ кальцинированной соды |  |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 23 |  |  |
|  | Лабораторная работа «Определение аммонийного азота в азотных удобрениях методом отгонки» | 8 |  |  |
|  | Лабораторная работа «Определение SO3 в концентрированной кислоте» | 8 |  |  |
|  | Лабораторная работа «Определение никеля в сплавах фотометрическим методом» | 7 |  |  |
| Тема 3.2 Анализ органических веществ | Содержание | 20 |  |  |
|  | Константы, характеризующие чистое органическое вещество. Определение температуры плавления и затвердевания. Определение температуры кипения методом перегонки. Определение влаги органических веществ. Определение элементарного состава органических веществ. Определение функциональных групп. Определение йодного, бромного, кислотного, эфирного, перекисного числа в и числа омыления. |  |  |  |
|  | Анализ твердого топлива. Классификация твердого топлива. Виды влаги в твердом топливе: внешняя влага, аналитическая влага, химически связанная влага. Сухая масса топлива. Горючая масса топлив. Минеральная часть топлива. Негорючая часть топлива. Теплотворная способность топлива. Методы определения влаги в твердом топливе. Определение содержания серы в твердом топливе. Определение содержания золы в твердом топливе. Определение выхода летучих веществ. Оформление результатов анализа твердого топлива. |  |  |  |
|  | Анализ нефти и нефтепродуктов. Топливо жидкое и газообразное. Нефтяные масла и пластичные смазки. Нефтепродукты промышленного и бытового назначения. Определение основных показателей нефтепродуктов: плотности, вязкости, температуры каплепадения, температуры застывания и текучести, температуры вспышки и воспламенения; фракционного состава, содержания влаги, содержания сернистых соединений, содержания кислот и щелочей, содержания механических примесей. Пробоподготовка нефтепродуктов. Оформление результатов анализа нефтепродуктов. |  |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 30 |  |  |
|  | Лабораторная работа «Определение кислотного числа в маслах» | 5 |  |  |
|  | Лабораторная работа «Анализ формалина йодометрическим методом» | 5 |  |  |
|  | Лабораторная работа «Определение относительной плотности дизельного топлива» | 5 |  |  |
|  | Лабораторная работа «Определение условной вязкости моторного масла» | 5 |  |  |
|  | Лабораторная работа «Определение температуры вспышки топлива в закрытом и открытом тигле» | 5 |  |  |
|  | Лабораторная работа «Определение выхода летучих веществ в твердом топливе» | 5 |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела |  | 3 |  |  |
| Промежуточная аттестация по МДК 04.01 в форме экзамена |  | 6 |  |  |
| Всего по МДК 04.01 |  | 324 |  |  |
| Учебная практика по модулю Виды работ: проведение химических анализов в соответствии со стандартными и нестандартными методиками; проведение метрологической оценки результатов химических анализов; проведение расчётов и регистрация результатов химических анализов; проведение физико-химических анализов в соответствии со стандартными и нестандартными методиками; проведение метрологической оценки результатов физико-химических анализов; проведение расчетов и регистрация результатов физико-химических анализов; проведение химических и физико-химических анализов органических и неорганических веществ в соответствии со стандартными и нестандартными методиками. |  | 324 |  |  |
| Производственная практика по модулю Виды работ: Знакомство с предприятием, режимом его работы, инструктаж по охране труда, беседа с ведущими специалистами. Знакомство с организацией контроля производства в цеховой, центральной заводской лаборатории и лабораториях ОТК. Получение различных видов химических веществ; Исследование химического состава вещества; Анализ газа и контроль воздуха производственных помещений, анализ твердого топлива, нефтепродуктов; Контроль качества производственных и сточных вод; Определение вязкости, растворимости, удельного веса материалов и веществ пикнометром; Проведение качественного и количественного анализа неорганических и органических веществ физико-химическими методами. Проведение статистической оценки получаемых результатов и оценка основных метрологических характеристик. Приборы, материалы, посуда, их подготовка к работе; Выполнение химических и физико-химических исследований по профилю предприятия. Наблюдение за работой лабораторных установок и фиксация ее показаний. Оформление и расчет результатов анализа. Обработка результатов химического анализа с использованием современных средств вычислительной техники. |  | 324 |  |  |
| Всего |  | 978 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Химических дисциплин», в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям).

Лаборатории «Лаборатория общей, неорганической, аналитической химии, технического анализа, контроля производства и экологического контроля», «Лаборатория спектрального анализа, физико-химических методов анализа и технических средств измерения», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по профессии 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям).

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по профессии 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Аналитическая химия: учебник / Ю.М. Глубоков [и др.]; под ред. А.А. Ищенко.- Москва: Академия, 2021.- 480 с.

- Жебентяев, А.И. Аналитическая химия. Практикум: учеб. пособие / А.И. Жебентяев, А.К. Жерносек, И.Е. Талуть.- Москва: ИНФРА-М, 2018.- 428с.

- Жебентяев, А.И. Аналитическая химия. Химические методы анализа: учеб. пособие / А.И. Жебентяев, А.К. Жерносек, И.Е. Талуть.- Москва: ИНФРА-М, 2018.- 542с.

- Анализ загрязненной воды : практическое руководство / Ю. С. Другов, А. А. Родин. - 2-е изд. – Москва : БИНОМ : Лаборатория Знаний, 2020. - 678 с.

3.2.2. Основные электронные издания

- Валова (Копылова), В. Д. Физико-химические методы анализа: Практикум / В. Д. Валова (Копылова), Л. Т. Абесадзе. — Москва : Дашков и К, 2016. — 224 с. — ISBN 978-5-394-01751-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/72385 (дата обращения: 07.11.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Гайдукова, Б. М. Техника и технология лабораторных работ : учебное пособие для спо / Б. М. Гайдукова. — 6-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 128 с. — ISBN 978-5-8114-7448-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/160128   — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Жебентяев, А. И. Аналитическая химия. Хроматографические методы анализа : учеб. пособие / А.И. Жебентяев.  — Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2017. — 206 с. : ил. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-006615-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/520527 (дата обращения: 07.11.2021). – Режим доступа: по подписке.

- Карпов, Ю. А. Методы пробоотбора и пробоподготовки : учебное пособие / Ю. А. Карпов, А. П. Савостин. — 4-е изд. — Москва : Лаборатория знаний, 2020. — 246 с. — ISBN 978-5-00101-717-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/135503 (дата обращения: 07.11.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. Трифонова, А. Н. Аналитическая химия. Лабораторный практикум [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.Н. Трифонова, И. В. Мельситова. – Минск : Вышая школа, 2013. – 160 с.

- Ромейко, В. Л. Основы безопасности труда в техносфере : учебник / В.Л. Ромейко, О.П. Ляпина, В.И. Татаренко ; под ред. В.Л. Ромейко. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 351 с. -  (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-005769-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/920543 (дата обращения: 07.11.2021). – Режим доступа: по подписке.

3.2.3. Дополнительные источники

- ГОСТ 14870 -77 Продукты химические. Методы определения воды. Методы анализа.

- ГОСТ 25794.1-83. Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для кислотно-основного титрования.

- ГОСТ 31954-2012  Вода питьевая. Методы определения жесткости. Методы анализа.

- Справочник по аналитической химии / А. И. Волков, И. М. Жарский. – Минск : Книжный дом. – 2015. – 320 с.

- Справочник по химии : учебное пособие / Л. Н. Блинов, И. Л. Перфилова,  Л. В.Юмашева. –  Москва : Проспект. – 2017. - 160 с.

- Трифонова, А. Н. Аналитическая химия. Лабораторный практикум : учеб. пособие / А. Н. Трифонова, И. В. Мельситова - Минск : Выш. шк. , 2013. - 160 с. - ISBN 978-985-06-2246-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850622464.html (дата обращения: 07.11.2021). - Режим доступа : по подписке.

- Федоровский, Н. Н. Фотометрические методы анализа [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. Н. Федоровский, Л. М. Якубович, А. И. Марахова. – Москва : ФЛИНТА : Наука, 2012. - 72 с.

- Химический анализ : на пути к совершенству. Кафедра аналитической химии Московского университета / Ю. А. Золотов. -  Москва : URSS, 2015. – 432 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1, 4.3 ОК 02 – 04, 09, 10 | Демонстрирует знания отраслевых, государственных, международных требований к проведению химических и физико-химических методов анализа; Демонстрирует знания классификации и характеристик химических и физико-химических методов анализа; Демонстрирует знания требований безопасного обращения с веществами и продуктами при проведении химических и физико-химических анализов; Демонстрирует знания требований к утилизации веществ, реактивов, промежуточные продукты, готовую продукцию, отходы производства; правила ведения рабочей документации. | Оценка решений ситуационных задач Тестирование Устный опрос Практические занятия Ролевые игры |
|  | Демонстрирует умения проводить химические и физико-химические анализы в соответствии со стандартными и нестандартными методиками; Демонстрирует умения оценивать и контролировать выполнение химических и физико-химических анализов; Демонстрирует умения проводить и регистрировать, расчеты; Демонстрирует умения оценивать и документировать результаты анализов. | Оценка решений ситуационных задач Тестирование Устный опрос Практические занятия Ролевые игры |