# Приложение 2. Программы профессиональных модулей

Приложение 2.1

к ПОП-П по профессии  
20.01.01 Пожарный

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 Выполнение работ по осуществлению каркульной службы, тужению пожаров, проведение аварийно-спасательных работ»

Обязательный профессиональный блок

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 Выполнение работ по осуществлению каркульной службы, тужению пожаров, проведение аварийно-спасательных работ»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности Выполнение работ по осуществлению караульной службы, тушению пожаров, проведение аварийно-спасательных работ и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Выполнение работ по осуществлению караульной службы, тушению пожаров, проведение аварийно-спасательных работ |
| ПК 1.1. | Осуществлять караульную службу |
| ПК 1.2. | Выполнять работы по спасению, защите и эвакуации людей и имущества |
| ПК 1.3. | Оказывать первую помощь пострадавшим при пожаре |
| ПК 1.4. | Выполнять работы по локализации и ликвидации пожара |
| ПК 1.5. | Проводить аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожара |
| ПК 1.6. | Применять средства телефонной и радиосвязи |
| ПК 1.7. | Вести действия по тушению пожара в составе звена газодымозащитной службы в непригодной для дыхания среде |
| ПК 1.8 | Проводить аварийно-спасательные работы в составе звена газодымозащитной службы в непригодной для дыхания среде |
| ПК 1.9 | Выполнять работы по приемке (передаче), содержанию в исправном состоянии и техническому обслуживанию средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен

| Владеть навыками |  | - осуществления караульной службы в соответствии с расписанием распорядка дня; проверке состояния противопожарного водоснабжения в районе выезда; изучении теоретических материалов и отработка практических навыков; выполнении работ по спасению людей и имущества с применением различных индивидуальных и групповых средств спасения; выполнении работ по спасению людей и имущества с применением мобильных средств пожаротушения; транспортировке (переноске) пострадавших с места пожара в безопасную зону; - координации работ по оказанию помощи и непосредственном оказании первой помощи пострадавшему на месте происшествия с учетом характера травмы и состояния пострадавшего; - спасения имущества и животных при пожаре; - планирования работ по транспортировке и транспортировке пострадавшего с места происшествия к наземному, водному или авиационному транспорту, в том числе в условиях труднопроходимой местности и в лесу; - выполнения сбора информации (разведки) на месте пожара; - предотвращения возможности дальнейшего распространения огня (локализация пожара) с применением первичных средств пожаротушения, пожарного оборудования и инструмента, пожарных спасательных устройств и снаряжения, средств индивидуальной защиты; - прекращении горения и устранении условий для его самопроизвольного возникновения (ликвидация пожара) с применением пожарного оборудования и инструмента, пожарных спасательных устройств и снаряжения, средств индивидуальной защиты; - выполнения сбора информации (разведки) на месте пожара; - выполнения сбора информации (разведки) в местах проведения аварийно-спасательных работ; - выполнения поиска пострадавших в зоне спасательных работ; - выполнения требований безопасности при спасательных работах; - спасения пострадавших с целью прекращения или ослабления воздействия опасных факторов пожара с применением первичных средств пожаротушения, мобильных средств пожаротушения, пожарного оборудования и инструмента, пожарного снаряжения и средств индивидуальной защиты; - работы со средствами телефонной и радиосвязи; - содержания в полной технической исправности СИЗОД, оборудования ГДЗС; - проведения в установленные сроки технического обслуживания СИЗОД; - проведения действий в составе звена ГДЗС при ведении тушения пожаров в непригодной для дыхания среде; - проведения расчетов запаса воздуха (кислорода) и времени пребывания звена ГДЗС в СИЗОД в непригодной для дыхания среде; - проведения аварийно-спасательных работ в составе звена газодымозащитной службы; - порядка оказания первой помощи пострадавшим на пожаре в составе звена ГДЗС; - подготовки СИЗОД к использованию личным составом подразделений перед заступлением на дежурство. |
| --- | --- | --- |
| Уметь |  | выявлять происшествия и нарушения пожарной безопасности во время несения службы; - осуществлять доклад о происшествиях и нарушениях пожарной безопасности, выявленных во время несения службы; - обеспечивать охрану, чистоту и порядок помещений и территорий подразделений пожарной охраны; - проводить работы по восстановлению работоспособности и комплектации средств, оборудования и инструмента после возвращения дежурного караула с пожара; - выполнять обязанности согласно должностной инструкции; - выполнять проверку наружного противопожарного водоснабжения; - проводить отработку вопросов взаимодействия при практических занятиях; - вести конспекты занятий по совершенствованию профессиональной подготовки; - проводить осмотр места пожара с целью поиска людей при пожарах и аварийно-спасательных работах; - применять различные индивидуальные и групповые средства спасения людей и имущества на пожаре; - применять различные способы спасения людей и имущества; - ориентироваться в условиях ограниченной видимости; - осуществлять транспортировку (переноску) пострадавших с места пожара в безопасную зону – определять основные признаки нарушения жизненно важных функций организма человека; - оценивать состояние пострадавшего по основным наблюдаемым симптомам или путем опроса пострадавшего; - управлять оказанием помощи и непосредственно оказывать первую помощь до оказания медицинской помощи пострадавшему, в том числе в соответствии с универсальной схемой оказания первой помощи на месте происшествия; - управлять проведением и непосредственно проводить простые реанимационные мероприятия; - управлять проведением и непосредственно проводить эвакуацию пострадавшего с места происшествия в соответствии с характером травмы и состояния пострадавшего, в том числе условиях труднопроходимой местности и в лесу; - применять средства индивидуальной защиты и снаряжение пожарного; - осуществлять посадку в пожарный автомобиль в соответствии номерами табеля основных обязанностей; - проводить визуальный осмотр места вызова; - определять вероятные очаги возгорания и пути распространения пожара; - проводить развертывание сил и средств, используемых для тушения пожара; - пользоваться первичными средствами пожаротушения; - пользоваться мобильными средствами пожаротушения, приспособленными для тушения пожаров, техническими средствами, пожарным оборудованием и инструментом, пожарным снаряжением, применять средства индивидуальной защиты; - пользоваться специальной техникой и инструментом для создания минерализованных полос, противопожарных барьеров, для расчистки участков от горючих природных и строительных материалов; - проводить визуальный осмотр места проведения аварийно-спасательных работ; - выбирать приоритетные зоны поиска и планировать маршруты поиска; - ориентироваться в условиях ограниченной видимости; - пользоваться первичными средствами пожаротушения, мобильными средствами пожаротушения, пожарным оборудованием и инструментом, пожарным снаряжением, применять средства индивидуальной защиты; - соблюдать требования безопасности пребывания на месте проведения аварийно-спасательных работ; - определять способы спасения; - определять зоны безопасности при проведении аварийно-спасательных работ; - определять и устранять факторы риска при спасении людей; - выполнять подъем на высоту (спуск с высоты); - применять средства телефонной и радиосвязи; - проводить радиообмен на пожаре с использованием позывных; - содержать в полной технической исправности СИЗОД, другой пожарный инструмент и оборудование ГДЗС; - обеспечивать в установленные сроки техническое обслуживание СИЗОД; - вести действия по тушению пожаров в составе звена газодымозащитной службы; - проводить расчеты запаса воздуха (кислорода) и времени пребывания звена ГДЗС в СИЗОД в непригодной для дыхания среде; - оказывать первую помощь пострадавшим на пожаре в составе звена ГДЗС; - проводить аварийно-спасательные работы в составе звена газодымозащитной службы; - выполнять работы по приемке (передаче) и содержанию в исправном состоянии средств индивидуальной защиты и спасения. |
| Знать |  | - перечень документов, регламентирующих организацию караульной службы в подразделениях пожарной охраны; - распорядок дня при несении дежурства; - права и обязанности должностных лиц дежурного караула; - должностную инструкцию; - мобильные средства пожаротушения, пожарное оборудование и инструмент, пожарное снаряжение и средства индивидуальной защиты; - нормативные правовые акты, регламентирующие порядок выполнения работ по спасению, защите и эвакуации людей и имущества; - порядок действий, методы и способы спасения людей и имущества; - устройство, технические характеристики и порядок применения средств спасения, используемых при спасении людей и имущества; - особенности осмотра и проведения поиска людей при пожарах и аварийно-спасательных работах; – виды травм, поражений; - порядок (схемы) оказания первой помощи пострадавшим до оказания медицинской помощи на месте происшествия при ожогах, ушибах, вывихах, подвывихах, различных видах переломов, сотрясениях головного мозга, ранах, кровотечениях, травматическом шоке, утоплении, отравлениях угарным газом, тепловом ударе, действий в случаях длительного сдавливания конечностей, действий в случаях укусов змей и ядовитых насекомых, действий в случаях отравления ядовитыми газами; - порядок проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца; - оборудование, приспособления, применяемые при оказании первой помощи, поиске и спасении; - психологические особенности общения с пострадавшим; - способы вскрытия конструкций и разборки завалов; - порядок и способы проведения эвакуационных мероприятий пострадавших с учетом характера травм и состояний в условиях труднопроходимой, труднодоступной местности и в лесу; - особенности транспортировки пострадавших наземным, водным, авиационным транспортом; - нормативы и способы применения средств индивидуальной защиты и снаряжения; - первичные признаки пожара; - способы проведения разведки; - классификацию пожаров; - опасные факторы пожара и последствия их воздействия на людей; - нормативные правовые акты и локальные акты организаций по тушению пожаров; - правила пользования, устройство и способы применения мобильных средств пожаротушения, пожарного оборудования и инструмента, пожарного снаряжения и средств индивидуальной защиты; - тактика тушения и правила борьбы с распространением пожара в составе подразделений пожарной охраны; - способы тушения возгораний в электроустановках; - правила применения средств индивидуальной защиты при наличии взрывчатых и радиоактивных веществ в очаге возгорания; - принцип организации сетей противопожарного расположение пожарных гидрантов в районе пожарной охраны; - способы локализации горения; - способы ликвидации горения; - способы локализации и ликвидации пожара в неблагоприятных погодных условиях и в труднодоступной местности; - пожаровзрывоопасные свойства веществ и материалов; - требования охраны труда и личной безопасности; - правила проведения аварийно-спасательных работ при тушении пожаров с применением средств индивидуальной защиты и спасения; - правила применения, функциональное назначение и технические характеристики первичных средств пожаротушения, пожарного оборудования и инструмента, пожарного снаряжения; - особенности осмотра и проведения поиска при пожарах и аварийно-спасательных работах; - инструкции, порядок действий, методы и способы спасения людей и имущества; - способы вскрытия конструкций и разборки завалов; - нормативные правовые акты, регламентирующие порядок применения средств телефонной и радиосвязи; - правила работы со средствами телефонной и радиосвязи; - основы организации диспетчерской службы; - порядок организации связи на пожаре; - правила и порядок ведения радиообмена на пожаре; - правила и порядок передачи информации с места пожара; - позывные радиоабонентов и порядок их построения; - нормативные правовые акты, регламентирующие порядок организации газодымозащитной службы (далее – ГЗДС); - устройство, характеристики и порядок работы средств индивидуальной защиты органов дыхания (далее – СИЗОД) и другого оборудования ГДЗС, закрепленного за ним; - порядок содержания в полном технической исправности СИЗОД, другой закрепленный за ним пожарный инструмент и оборудование ГДЗС; - сроки и порядок проведения технического обслуживания СИЗОД; - служебная документация ГДЗС и порядок её ведения; - организация деятельности ГДЗС и порядок тушения пожаров с использованием СИЗОД в непригодной для дыхания среде; - обязанности личного состава при тушении пожаров в непригодной для дыхания среде в составе звена газодымозащитной службы; - обязанности газодымозащитника при использовании СИЗОД в непригодной для дыхания среде; - обязанности газодымозащитника и постового на посту безопасности при осуществлении своей деятельности; - требования безопасности при тушении пожаров в непригодной для дыхания среде с использованием СИЗОД; - порядок проведения расчётов запаса воздуха (кислорода) и времени работы звена ГДЗС в СИЗОД; - порядок проведения аварийно-спасательные работы в составе звена газодымозащитной службы; - порядок подготовки СИЗОД к использованию личным составом подразделений перед заступлением на дежурство; |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 196

в том числе в форме практической подготовки 196

Из них на освоение МДК 88

в том числе самостоятельная работа

практики, в том числе учебная 108

Промежуточная аттестация

- Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 1.1-1.9 | Раздел 1. Тактика тушения пожаров и проведение аварийно-спасательных работ | 28 | 28 |  |  |  |  |  |  |
| ПК 1.1-1.9 | Раздел 2. Организация службы в подразделениях пожарной охраны | 28 | 28 |  |  |  |  |  |  |
| ПК 1.1-1.9 | Раздел 3. Организация газодымозащитной службы (ГДЗС) и работа звеньев | 32 | 32 |  |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 36 | 36 |  |  |  |  | 36 |  |
|  | Производственная практика | 72 | 72 |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 196 | 196 |  |  |  |  | 36 | 72 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся | Объем, ак. ч / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч | Коды ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| Раздел 1. Тактика тушения пожаров и проведение аварийно-спасательных работ |  | 28/28 |  |  |
| МДК.01.01 Тактика тушения пожаров и проведение аварийно-спасательных работ |  | 28/28 |  |  |
| Тема 1 Основные понятия тактики тушения пожаров | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Пожар и его развитие, прекращение горения на пожаре. |  | ПК 1.1- ПК 1.9. |  |
|  | 2. Прием и обработка сообщения о пожаре (вызове). |  |  |  |
|  | 3. Выезд и следование к месту пожара (вызова) |  |  |  |
|  | 4. Разведка места пожара |  |  |  |
|  | 5. Аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожара |  |  |  |
|  | 6. Развёртывание сил и средств. |  |  |  |
|  | 7. Локализация и ликвидация горения |  |  |  |
|  | 8. Специальные работы на пожаре. |  |  |  |
|  | 9. Сбор и возвращение к месту постоянного расположения пожарной части |  |  |  |
|  | 10. Управление силами и средствами на пожаре. |  |  |  |
|  | 11. Полномочия участников тушения пожара. |  |  |  |
|  | 12. Развёртывание сил и средств на пожаре |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие 1 «Посадка в пожарный автомобиль и проведение боевого развертывания» |  |  |  |
|  | Практическое занятие 2 «Локализация и ликвидация горения с применением первичных средств пожаротушения» |  |  |  |
|  | Практическое занятие 3 «Применение гидравлического аварийно-спасательного инструмента при работах на пожаре» |  |  |  |
| Тема 2 Ведение действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ (АСР) на различных объектах | Содержание |  |  |  |
|  | - Тушение пожаров и проведение АСР в жилых зданиях и многофункциональных комплексах |  |  |  |
|  | - Тушение пожаров в общественных зданиях и зданиях с массовым пребыванием людей |  |  |  |
|  | - Тушение пожаров в зданиях повышенной этажности |  |  |  |
|  | - Тушение пожаров и проведение АСДНР на нефтехимических объектах |  |  |  |
|  | - Тушение пожаров и проведение АСР на различных промышленных объектах |  |  |  |
|  | - Тушение пожаров и проведение АСР на транспорте |  |  |  |
|  | - Тушение пожаров и проведение АСР на открытой местности |  |  |  |
|  | - Тушение пожаров в сложных условиях. Действия пожарных, направленных на сохранение жизни и здоровья при работе в сложных условия |  |  |  |
|  | - Особенности ведения действий по тушению пожаров, проведению АСР и других неотложных работ в условиях особой опасности для личного состава. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие 4 «Действия личного состава при тушении пожара в жилых зданиях. Учебная пожарная башня» |  |  |  |
|  | Практическое занятие 5 «Действия личного состава при проведении аварийно-спасательных работ на высоте. Учебная пожарная башня» |  |  |  |
|  | Практическое занятие 6 «Действия личного состава при проведении боевого развертывания автоцистерны» |  |  |  |
| Тема 3 Первая помощь | Содержание |  |  |  |
|  | - Юридические основы оказания первой помощи. Средства оказания первой помощи |  |  |  |
|  | - Основы анатомии и физиологии человека |  |  |  |
|  | - Травмы. Первая помощь при ранениях и кровотечениях |  |  |  |
|  | - Первая помощь при шоке |  |  |  |
|  | - Основы сердечно-легочной реанимации |  |  |  |
|  | - Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата |  |  |  |
|  | - Первая помощь при синдроме длительного сдавливания |  |  |  |
|  | - Первая помощь при воздействии термического фактора |  |  |  |
|  | - Транспортировка пострадавших |  |  |  |
|  | - Оказание первой помощи при комбинированных поражениях |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие 7 «Порядок действий при проведении сердечно-легочной реанимации с применением тренажера» |  |  |  |
|  | Практическое занятие 8 «Порядок действий при кровотечениях из бедренной и плечевой артерии» |  |  |  |
|  | Практическое занятие 9 «Дисмургия. Порядок действий» |  |  |  |
|  | Практическое занятие 10 «Порядок действий при проведении иммобидизации» |  |  |  |
|  | Практическое занятие 11 «Порядок действий при ранениях. Применение перевязочных средств» |  |  |  |
| Раздел 2. Организация службы в подразделениях пожарной охраны |  | 28/28 |  |  |
| МДК.01.02 Организация службы в подразделениях пожарной охраны |  | 28/28 |  |  |
| Тема 1 Организация пожарной охраны в Российской Федерации | Содержание |  | ПК 1.1- ПК 1.9 |  |
|  | - Основные задачи и функции Федеральной противопожарной службы |  |  |  |
|  | - Организационно-структурное построение пожарных подразделений, организацию и порядок их взаимодействия |  |  |  |
|  | - Пожарно-спасательный гарнизон |  |  |  |
| Тема 2 Тактические возможности пожарно-спасательных подразделений | Содержание |  |  |  |
|  | - Тактические возможности пожарно-спасательных подразделений |  |  |  |
|  | - Органы управления. |  |  |  |
|  | - Нештатные службы гарнизона |  |  |  |
|  | - Порядок организации деятельности пожарно-спасательных гарнизонов |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие 12 «Деловая игра - Постановка задач и контроль исполнения в системе пожарно-спасательного гарнизона» |  |  |  |
| Тема 3 Организация караульной службы | Содержание |  |  |  |
|  | - Организация караульной службы |  |  |  |
|  | - Обязанности пожарного расчета при приеме пожарной техники |  |  |  |
|  | - Документация караульной службы |  |  |  |
|  | - Обязанности должностных лиц по организации караульной службы |  |  |  |
|  | - Организация службы внутреннего наряда |  |  |  |
|  | - Смена караулов в пожарно-спасательных подразделениях |  |  |  |
|  | - Обязанности должностных лиц по организации караульной службы |  |  |  |
|  | - Действия личного состава на марше |  |  |  |
|  | - Выполнение работ по локализации и ликвидации пожара |  |  |  |
|  | - Мероприятия по приведению караула в готовность к выполнению задач по предназначению после возвращения с пожара или пожарно-тактических занятий. |  |  |  |
|  | - Прием от заявителя и фиксация информации о пожар |  |  |  |
|  | - Размещение личного состава и мобильных средств пожаротушения |  |  |  |
|  | - Подготовка средств индивидуальной защиты органов дыхания к использованию личным составом подразделений перед заступлением на дежурство |  |  |  |
|  | - Приемка (передача), содержание в исправном состоянии средств индивидуальной защиты органов дыхания в период заступления и в период несения дежурства в составе караула |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие 13 «Отработка действий смены дежурства в пожарно-спасательных подразделениях» |  |  |  |
|  | Практическое занятие 14 «Принятие закрепленного за номерами расчетов на пожарных автомобилях пожарно-техническое вооружения, аварийно-спасательного оборудования, средств связи и содержание их в постоянной готовности к применению по назначению» |  |  |  |
| Тема 4 Охрана труда в пожарно-спасательной части | Содержание |  |  |  |
|  | - Правила охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты |  |  |  |
|  | - Требования охраны труда при несении караульной службы |  |  |  |
|  | - Требования охраны труда при выезде и следовании к месту вызова |  |  |  |
|  | - Требования охраны труда при сборе и возвращении в пожарно-спасательное подразделение |  |  |  |
|  | - Требования безопасности к помещениям и объектам пожарного депо |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие 15 «Составление инструкции по технике безопасности и охраны труда при выполнении профессиональных задач во время несения службы» |  |  |  |
| Тема 5 Организация подготовки личного состава противопожарной службы | Содержание |  |  |  |
|  | - Профессиональная и служебная подготовка личного состава противопожарной службы |  |  |  |
| Раздел 3. Организация газодымозащитной службы |  | 32/32 |  |  |
| МДК.01.03 Организация газодымозащитной службы |  | 32/32 |  |  |
| Тема 1 Порядок организации деятельности газодымозащитной службы | Содержание |  |  |  |
|  | - Введение. Предмет, цели и задачи газодымозащитной службы. Организационная структура и функции |  | ПК 1.1-ПК 1.9 |  |
|  | - Нормативное правовое обеспечение деятельности газодымозащитной службы |  |  |  |
|  | - Должностные лица ГДЗС, обязанности, ответственность и права |  |  |  |
|  | - Права и обязанности газодымозащитника |  |  |  |
| Тема 2 Назначение, классификация и техническое обслуживание СИЗОД | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Влияние опасных факторов пожара на организм человека |  |  |  |
|  | 2. Средства индивидуальной защиты органов дыхания: классификация, устройство, технические характеристики |  |  |  |
|  | 3. Основные части и узлы дыхательных аппаратов со сжатым воздухом (ДАСВ): назначение, устройство, схемы работы, основные неисправности |  |  |  |
|  | 4. Основные части и узлы дыхательных аппаратов со сжатым кислородом (ДАСК): назначение, устройство, схемы работы, основные неисправности |  |  |  |
|  | 5. Служебная документация ГДЗС. Правила заполнения учетной карточки газодымозащитника |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие 16 «Постановка и размещение СИЗОД на пожарных автомобилях» |  |  |  |
|  | Практическое занятие 17 «Техническое обслуживание дыхательных аппаратов со сжатым воздухом ДАСВ на посту ГДЗС: содержание, проведение, порядок документирования» |  |  |  |
|  | Практическое занятие 18 «Техническое обслуживание дыхательных аппаратов со сжатым кислородом ДАСК на посту ГДЗС: содержание, проведение, порядок документирования» |  |  |  |
| Тема 3 Применение СИЗОД при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ | Содержание |  |  |  |
|  | 1.Организация газодымозащитной службы на месте пожара и проведения аварийно-спасательных работ |  |  |  |
|  | 2.Расчёт времени безопасного пребывания звена ГДЗС в среде, непригодной для дыхания. |  |  |  |
|  | 3.Обязанности и ответственность постового поста безопасности. |  |  |  |
|  | 4.Состав сил и средств ГДЗС на месте пожара (аварии) и порядок их использования. |  |  |  |
|  | 5.Порядок организации, состава и оснащения звена ГДЗС. |  |  |  |
|  | 6.Требования к организации поста безопасности и контрольно-пропускного пункта. |  |  |  |
|  | 7.Организация поста безопасности на пожаре. Заполнение документации постового на посту безопасности газодымозащитной службы |  |  |  |
|  | 8.Расчёт времени безопасного пребывания звена ГДЗС в непригодной для дыхания среде, для дыхательных аппаратов со сжатым воздухом (ДАСВ). |  |  |  |
|  | 9.Расчёт времени безопасного пребывания звена ГДЗС в непригодной для дыхания среде, для дыхательных аппаратов со сжатым кислородом (ДАСК). |  |  |  |
|  | 10.Поиск по пострадавшего звеном ГДЗС в задымленной зоне. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие 19 «Надевание, снятие, укладка СИЗОД» |  |  |  |
|  | Практическое занятие 20 «Подготовка СИЗОД к использованию и порядок включения. Рабочая проверка ДАСВ» |  |  |  |
|  | Практическое занятие 21 «Проведение аварийно-спасательных работ на месте пожара звеном газодымозащитной службы (ГДЗС) из 4 человек» |  |  |  |
|  | Практическое занятие 22 «Спасение пострадавшего из непригодной для дыхания среды в составе звена газодымозащитной службы (ГДЗС)» |  |  |  |
|  | Практическое занятие 23 «Организация поста безопасности на пожаре. Заполнение документации постового на посту безопасности газодымозащитной службы» |  |  |  |
|  | Практическое занятие 24 «Расчёт времени безопасного пребывания звена ГДЗС в непригодной для дыхания среде, для дыхательных аппаратов со сжатым воздухом (ДАСВ).» |  |  |  |
|  | Практическое занятие 25 «Расчёт времени безопасного пребывания звена ГДЗС в непригодной для дыхания среде, для дыхательных аппаратов со сжатым кислородом (ДАСК)» |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ Оформление путевых листов о выезде на пожар. Применение закрепленного за номерами расчетов на пожарных автомобилях пожарно-технического вооружения, аварийно-спасательного оборудования, средств связи и содержание их в постоянной готовности. Смена караулов в учебной пожарной части, учебный развод караула перед сменой. Выполнение обязанностей внутреннего наряда в учебной пожарной части. Выполнение действий по сосредоточению сил и средств на пожаре. Расчет сил и средств. Развертывание сил и средств при различных условиях, этапы развертывания. Локализация и ликвидация пожаров, порядок действий. Оперативно-тактические действия пожарных подразделений по тушению пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Организация связи на пожаре. Отработка правильности подачи огнетушащих средств в зависимости от класса пожарной опасности. Радиообмен с использованием радиосредств и переговорных устройств. Осуществление разведки пожара в пути следования к месту вызова и при возвращении в подразделение. Установка пожарного автомобиля на водоисточник и приведение пожарного насоса в рабочее состояние. Отработка схем подачи огнетушащих веществ к месту пожара. Вскрытие и разборка конструкций для обнаружения пострадавших и с целью предотвращения повторного возгорания с использованием специальных агрегатов, механизмов. Расчёт времени работы приборов подачи огнетушащих средств и предельно возможной площади пожара отделений на АЦ. Расчёт сил и средств тушения пожаров. Выполнение обязанностей пожарного при проведении специальных работ на пожаре. Разведка пожара. Работа на специальных агрегатах, оборудовании пожарного автомобиля, с пожарно-техническим вооружением, инструментом и оборудованием. Отработка навыков организации и тактики тушения пожаров горючих жидкостей и газов. Отработка навыков организации и тактика тушения открытых пожаров твердых горючих материалов. Оперативно-тактические действия по тушению пожаров в гражданских зданиях. Техническое обслуживание СИЗОД. Первая проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания с помощью технических средств. Техническое обслуживание СИЗОД: содержание, проведение, порядок документирование. Определение возможных неисправностей СИЗОД. - способы их устранения. Применение СИЗОД и осуществление оперативно-тактических действий при тущении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. Выполнение работ по неполной разборке, сборке, чистке сушке СИЗОД. Применение приборов для контроля эксплуатационных параметров СИЗОД. Подготовка СИЗОД к использованию и порядок включения. Работа в составе звена газодымозащитной службы (ГДЗС) при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. Обнаружение и эвакуация пострадавших из непригодной для дыхания среды. Расчёт времени безопасного пребывания звена ГДЗС в среде, непригодной для дыхания. Расчёт времени безопасного пребывания звена ГДЗС в среде, непригодной для дыхания. Порядок заполнения документации постового на посту безопасности. Тренировка газодымозащитников в условиях плохой видимости. Отработка тактических приемов и способов проведения спасательных работ звеньями ГДЗС в условиях задымления. Отработка тактических приемов и способов проведения спасательных работ звеньями ГДЗС в зданиях и подвальных помещениях. Отработка приемов поиска и выноса пострадавших. Работа с оборудованием, вывозимом на пожарных автомобилях газодымозащитной службы. Тренировка газодымозащитников в теплодымокамере. |  | 36 |  |  |
| Производственная практика Виды работ Смена караулов в пожарной части, развод караула перед сменой. Выполнение обязанностей внутреннего наряда в пожарной части. Расчет сил и средств. Развертывание сил и средств при различных условиях, этапы развертывания. Организация связи на пожаре. Радиообмен с использованием радиосредств и переговорных устройств. Установка пожарного автомобиля на водоисточник и приведение пожарного насоса в рабочее состояние. Отработка схем подачи огнетушащих веществ к месту пожара. Расчёт времени работы приборов подачи огнетушащих средств и предельно возможной площади пожара отделений на АЦ. Расчёт сил и средств тушения пожаров. Работа на специальных агрегатах, оборудовании пожарного автомобиля, с пожарно-техническим вооружением, инструментом и оборудованием. Техническое обслуживание СИЗОД. Первая проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания с помощью технических средств. Техническое обслуживание СИЗОД: содержание, проведение, порядок документирование. Определение возможных неисправностей СИЗОД. - способы их устранения. Выполнение работ по неполной разборке, сборке, чистке сушке СИЗОД. Применение приборов для контроля эксплуатационных параметров СИЗОД. Подготовка СИЗОД к использованию и порядок включения. Расчёт времени безопасного пребывания звена ГДЗС в среде, непригодной для дыхания. Расчёт времени безопасного пребывания звена ГДЗС в среде, непригодной для дыхания. Порядок заполнения документации постового на посту безопасности. Тренировка газодымозащитников в условиях плохой видимости. Отработка тактических приемов и способов проведения спасательных работ звеньями ГДЗС в условиях задымления. Отработка тактических приемов и способов проведения спасательных работ звеньями ГДЗС в зданиях и подвальных помещениях. Отработка приемов поиска и выноса пострадавших. Работа с оборудованием, вывозимом на пожарных автомобилях газодымозащитной службы. Тренировка газодымозащитников в теплодымокамере. |  | 72 |  |  |
| Всего: |  | 196 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Тактика тушения пожаров и аварийно-спасательных работ»», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии 20.01.01 Пожарный.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы

по профессии  20.01.01 Пожарный.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Бектобеков, Г. В. Пожарная безопасность: учебное пособие для спо / Г. В. Бектобеков. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 88 с. — ISBN 978-5-8114-7106-5.

- Дежурный Л.И. Оказание первой помощи: учебное пособие, Москва: Просвещение, 2021 г. – 96 л.

- Теребнёв В.В. Основы организации и управления силами и средствами на пожаре: Учебник / В.В.Теребнев - Москва: КУРС, 2021 - 256 с. - ISBN:978-5-907064-72-0;

- Теребнёв В.В. Тактика тушения пожаров. Часть 1. Основы тушения пожаров: Учебное пособие. – Москва: КУРС, 2018. –256 с. – ISBN 978-5-906818-53-9

- Теребнев В.В., Грачев В. А., Андреев Д. В., Коршунов И. В. – Организация газодымозащитной службы: учебник – Москва: Курс, 2018 – 296 с. – ISBN 978-5-906818-81-2

- Теребнев В.В., Грачев В.А., Поповский Д.В. Газодымозащитная служба. Учебное пособие. – М.: Издательство «Калан», 2019 – 330 с.

- Теребнёв, В.В. Пожаротушение в ограждениях и на открытой местности: Учебное пособие – Москва, КУРС, 2018. –256 с. – ISBN 978-5-906818-52-2

3.2.2. Основные электронные издания

# Бектобеков, Г. В. Пожарная безопасность: учебное пособие для спо / Г. В. Бектобеков. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 88 с. — ISBN 978-5-8114-7106-5. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155671  (дата обращения: 25.01.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Беляков, Г. И.  Пожарная безопасность : учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 283 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17690-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/533549

- Доврачебная помощь при неотложных состояниях : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Г. И. Чуваков [и др.] ; под редакцией Г. И. Чувакова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 157 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-16397-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530936

- Коноваленко, П. Н.  Организация службы и подготовки в пожарной охране : учебное пособие для среднего профессионального образования / П. Н. Коноваленко, А. В. Ермилов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 263 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17173-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/532512

- Пожарно-спасательный спорт : учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. Н. Германов, А. Н. Корольков, В. Д. Шалагинов, И. В. Машошина. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 394 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12765-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519062

3.2.3. Дополнительные источники

- Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ (последняя редакция) «О пожарной безопасности» [Электронный источник] http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5438/ (дата обращения 30.03.2022).

- Федеральный закон Российской Федерации от 21.12 1994 г. № 68-ФЗ (ред. от 28.12.2021) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации» [Электронный источник] https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/federalnyy_zakon_rossiyskoy_federacii_ot_21_dekabrya_1994_g_68_fz.html. (дата обращения 23.03.2022).

- Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. (последняя редакция) №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [Электронный источник] http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78699/ (дата обращения 12.04.2022 г.).

- Федеральный закон Российской Федерации от 23 мая 2016 г. №141-ФЗ (последняя редакция) «О службе в федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [Электронный источник] http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198195/  (дата обращения 12.04.2022 г.).

- Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей)» (последняя редакция) [Электронный источник] http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7746/ (дата обращения 30.03.2022).

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Осуществлять караульную службу | Демонстрирует знания документов, регламентирующих организацию караульной службы в подразделениях пожарной охраны, распорядок дня при несении дежурства, права и обязанности должностных лиц дежурного караула. Демонстрирует умения по выявлению происшествий и нарушений пожарной безопасности во время несения службы и их представлению в форме доклада. Демонстрирует умения по восстановлению работоспособности и комплектации средств, оборудования и инструмента после возвращения дежурного караула с пожара. Демонстрирует умения по проверке наружного противопожарного водоснабжения. | текущая проверка наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельной работы |
| ПК 1.2 Выполнять работы по спасению, защите и эвакуации людей и имущества | Демонстрирует знания порядка действий, методов и способов спасения людей и имущества. Демонстрирует знания устройства, технических характеристик и порядка применения средств спасения, используемых при спасении людей и имущества. Демонстрирует знания особенностей осмотра и умения проведения поиска людей при пожарах и аварийно-спасательных работах. Демонстрирует знания способов вскрытия конструкций и разборки завалов. Демонстрирует умения проведения визуального осмотра места пожара с целью поиска людей при пожарах и аварийно-спасательных работах, выбора приоритетных зон поиска и планирования маршрутов поиска. Демонстрирует умения в применении различных индивидуальных и групповых средств спасения людей и имущества на пожаре, транспортировке (переноске) пострадавших с места пожара в безопасную зону. Демонстрирует умение ориентирования в условиях ограниченной видимости. | текущая проверка наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельной работы |
| ПК 1.3 Оказывать первую помощь пострадавшим при пожаре | Демонстрирует знания видов травм, поражений. Демонстрирует знания порядка оказании первой помощи пострадавшим до оказания медицинской помощи на месте происшествия при ожогах, ушибах, вывихах, подвывихах, различных видах переломов, сотрясениях головного мозга, ранах, кровотечениях, травматическом шоке, утоплении, отравлениях угарным газом, тепловом ударе, действий в случаях длительного сдавливания конечностей, действий в случаях укусов змей и ядовитых насекомых, действий в случаях отравления ядовитыми газами. Демонстрирует знания порядка проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. Демонстрирует знания оборудования, приспособлений, применяемых при оказании первой помощи, поиске и спасении. Демонстрирует знания психологических особенностей общения с пострадавшим. Демонстрирует умения определять основные признаки нарушения жизненно важных функций организма человека, оценивать состояние пострадавшего по основным наблюдаемым симптомам или путем опроса пострадавшего, управлять оказанием помощи и непосредственно оказывать первую помощь до оказания медицинской помощи пострадавшему, в том числе в соответствии с универсальной схемой оказания первой помощи на месте происшествия, управлять проведением и непосредственно проводить простые реанимационные мероприятия. | текущая проверка наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельной работы |
| ПК 1.4 Выполнять работы по локализации и ликвидации пожара | Демонстрирует знания способов локализации горения, ликвидации горения, локализации и ликвидации пожара в неблагоприятных погодных условиях и в труднодоступной местности. Демонстрирует знания правил применения, функционального назначения и технических характеристик первичных средств пожаротушения, пожарного оборудования и инструмента, пожарного снаряжения. Демонстрирует знания особенности осмотра и проведения поиска при пожарах и аварийно-спасательных работах. Демонстрирует знания нормативов и способов применения средств индивидуальной защиты и снаряжения, первичных признаков пожара, способов проведения разведки, классификации пожаров, опасных факторов пожара и последствий их воздействия на людей. Демонстрирует знания нормативных правовых актов и локальных актов организаций по тушению пожаров, правил пользования, устройства и способов применения мобильных средств пожаротушения, пожарного оборудования и инструмента, пожарного снаряжения и средств индивидуальной защиты. Демонстрирует знания тактики тушения и правил борьбы с распространением пожара в составе подразделений пожарной охраны, способов тушения возгораний в электроустановках, правил применения средств индивидуальной защиты при наличии взрывчатых и радиоактивных веществ в очаге возгорания, принципов организации сетей противопожарного расположение пожарных гидрантов в районе пожарной охраны, пожаровзрывоопасных свойств веществ и материалов. Демонстрирует умения определять вероятные очаги возгорания и пути распространения пожара, проводить развертывание сил и средств, используемых для тушения пожара, пользоваться первичными средствами пожаротушения, пользоваться мобильными средствами пожаротушения, приспособленными для тушения пожаров, техническими средствами, пожарным оборудованием и инструментом, пожарным снаряжением, применять средства индивидуальной защиты, осуществлять посадку в пожарный автомобиль в соответствии номерами табеля основных обязанностей, проводить визуальный осмотр места вызов, пользоваться первичными средствами пожаротушения, мобильными средствами пожаротушения, пожарным оборудованием и инструментом, пожарным снаряжением, применять средства индивидуальной защиты. | текущая проверка наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельной работы |
| ПК 1.5 Проводить аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожара | Демонстрирует знания способов вскрытия конструкций и разборки завалов, порядка и способов проведения эвакуационных мероприятий пострадавших с учетом характера травм и состояний в условиях труднопроходимой, труднодоступной местности и в лес, особенностей транспортировки пострадавших наземным, водным, авиационным транспортом, правил проведения аварийно-спасательных работ при тушении пожаров с применением средств индивидуальной защиты и спасения. Демонстрирует умения управлять проведением и непосредственно проводить эвакуацию пострадавшего с места происшествия в соответствии с характером травмы и состояния пострадавшего, в том числе условиях труднопроходимой местности и в лесу, соблюдать требования безопасности пребывания на месте проведения аварийно-спасательных работ, определять способы спасения, определять зоны безопасности при проведении аварийно-спасательных работ, определять и устранять факторы риска при спасении людей, выполнять подъем на высоту (спуск с высоты). | текущая проверка наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельной работы |
| ПК 1.6 Применять средства телефонной и радиосвязи | Демонстрирует знания правовых актов, регламентирующих порядок применения средств телефонной и радиосвязи; правил работы со средствами телефонной и радиосвязи; основ организации диспетчерской службы; порядка организации связи на пожаре; правил и порядка ведения радиообмена на пожаре; правил и порядка передачи информации с места пожара; позывных радиоабонентов и порядок их построения. Демонстрирует умения применять средства телефонной и радиосвязи, проводить радиообмен на пожаре с использованием позывных. | текущая проверка наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельной работы |
| ПК 1.7 Вести действия по тушению пожара в составе звена газодымозащитной службы в непригодной для дыхания среде | Демонстрирует знания нормативных правовых актгов, регламентирующих порядок организации газодымозащитной службы (далее – ГДЗС), устройства, характеристик и порядка работы средств индивидуальной защиты органов дыхания (далее – СИЗОД) и другого оборудования ГДЗС, закрепленного за ним. Демонстрирует знания организации деятельности ГДЗС и порядка тушения пожаров с использованием СИЗОД в непригодной для дыхания среде, обязанностей личного состава при тушении пожаров в непригодной для дыхания среде в составе звена газодымозащитной службы, обязанностей газодымозащитника при использовании СИЗОД в непригодной для дыхания среде, обязанностей газодымозащитника и постового на посту безопасности при осуществлении своей деятельности, требований безопасности при тушении пожаров в непригодной для дыхания среде с использованием СИЗОД, порядка проведения расчётов запаса воздуха (кислорода) и времени работы звена ГДЗС в СИЗОД. Демонстрирует умения ориентироваться в условиях ограниченной видимости, содержать в полной технической исправности СИЗОД, другой пожарный инструмент и оборудование ГДЗС, обеспечивать в установленные сроки техническое обслуживание СИЗОД, вести действия по тушению пожаров в составе звена газодымозащитной службы, проводить расчеты запаса воздуха (кислорода) и времени пребывания звена ГДЗС в СИЗОД в непригодной для дыхания среде. | текущая проверка наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельной работы |
| ПК 1.8 Проводить аварийно-спасательные работы в составе звена газодымозащитной службы в непригодной для дыхания среде | Демонстрирует знания порядка содержания в полном технической исправности СИЗОД, другой закрепленный за ним пожарный инструмент и оборудование ГДЗС, сроков и порядка проведения технического обслуживания СИЗОД, порядка ведения служебной документации ГДЗС и порядка проведения аварийно-спасательных работ в составе звена газодымозащитной службы. Демонстрирует умение оказывать первую помощь пострадавшим на пожаре в составе звена ГДЗС, проводить аварийно-спасательные работы в составе звена газодымозащитной службы, выполнять работы по приемке (передаче) и содержанию в исправном состоянии средств индивидуальной защиты и спасения. | текущая проверка наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельной работы |
| ПК 1.9 Выполнять работы по приемке (передаче), содержанию в исправном состоянии и техническому обслуживанию средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения | Демонстрирует знания нормативных правовых актов, регламентирующих техническое обслуживание и эксплуатацию пожарного оборудования и инструмента. классификацию, устройство, характеристики и порядок работы пожарного оборудования и инструмент. Демонстрирует знания оборудования и приспособлений, применяемых при техническом обслуживании и ремонте пожарного оборудования и инструмента, сроков и порядка проведения технического обслуживания пожарной (аварийно-спасательной) техники, пожарно-технического вооружения, аварийно-спасательного оборудования, правила охраны труда при эксплуатации и техническом обслуживании пожарного оборудования и инструмента. Демонстрирует умение эксплуатировать пожарное оборудование и инструмент в соответствии с требованиями организаций-изготовителей, проводить техническое обслуживание пожарного оборудования и инструмента. | текущая проверка наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельной работы |

- Приложение 2.2

к ПОП-П по профессии  
20.01.01 Пожарный

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Выполнение работ по приемке передаче и содержанию в исправном состоянии средств, пожарного оборудования и инструмента»

Обязательный профессиональный блок

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Выполнение работ по приемке передаче и содержанию в исправном состоянии средств, пожарного оборудования и инструмента»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности выполнение работ по приемке (передаче) и содержанию 
в исправном состоянии средств, пожарного оборудования и инструмента и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1 Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 2 | Выполнение работ по приемке (передаче) и содержанию в исправном состоянии средств, пожарного оборудования и инструмента |
| ПК 2.1. | Обслуживать пожарное оборудование и инструмент |
| ПК 2.2. | Устранять неисправности пожарного оборудования и инструмента |
| ПК 2.3. | Выполнять работы по приемке (передаче) и содержанию в исправном состоянии средств, пожарного оборудования и инструмента, средств связи, огнетушащих веществ и специальных агрегатов, аварийно-спасательной техники |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен

| Владеть навыками |  | эксплуатации пожарного оборудования и инструмента; - проведения визуальной проверки целости и сохранности пожарного оборудования и инструмента, пожарного снаряжения и средств индивидуальной защиты; - проведения технического обслуживания пожарного оборудования и инструмента; - устранения неисправностей пожарного оборудования и инструмента с использованием оборудования и приспособлений, применяемых для их ремонта; - проверки состояния работоспособности пожарного оборудования и инструмента; |
| --- | --- | --- |
| Уметь |  | эксплуатировать пожарное оборудование и инструмент в соответствии с требованиями организаций-изготовителей; - проводить техническое обслуживание пожарного оборудования и инструмента; - устранять неисправности пожарного оборудования и инструмента с использованием оборудования и приспособлений, применяемых для их ремонта; - проверять состояние работоспособности пожарного оборудования и инструмента; |
| Знать |  | нормативные правовые акты, регламентирующие техническое обслуживание и эксплуатацию пожарного оборудования и инструмента; - классификация, устройство, характеристики и порядок работы пожарного оборудования и инструмента; - оборудование и приспособления, применяемые при техническом обслуживании и ремонте пожарного оборудования и инструмента; - сроки и порядок проведения технического обслуживания пожарной (аварийно-спасательной) техники, пожарно-технического вооружения, аварийно-спасательного оборудования; - правила охраны труда при эксплуатации и техническом обслуживании пожарного оборудования и инструмента; - правила выявления и устранения неисправностей пожарного оборудования и инструмента в ходе его эксплуатации; - порядок проведения приемки (передачи) и содержания в исправном состоянии средств, пожарного оборудования и инструмента |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 196

в том числе в форме практической подготовки 196

Из них на освоение МДК 88

в том числе самостоятельная работа

практики, в том числе учебная 36

производственная 72

Промежуточная аттестация -

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 2.1-2.3 | Раздел 1 Пожарное оборудование и инструмент | 44 | 44 |  |  |  |  |  |  |
| ПК 2.1-2.3 | Раздел 2 Техническое об-служивание и ремонт по-жарной и аварийно-спасательной техники | 44 | 44 |  |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 36 | 36 |  |  |  |  | 36 |  |
|  | Производственная практика | 72 | 72 |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 196 | 196 |  |  |  |  | 36 | 72 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся | Объем, ак. ч / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч | Коды ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| Раздел 1 Пожарное оборудование и инструмент |  | 44/44 |  |  |
| МДК.02.01 Пожарное оборудование и инструмент |  | 44/44 |  |  |
| Тема 1 Специальное аварийно-спасательное оборудование и механизированный пожарный и аварийно-спасательный инструмент | Содержание |  |  |  |
|  | - Состав, назначение аварийно-спасательного оборудования. |  | ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 |  |
|  | - Тактико-технические характеристики аварийно-спасательного оборудования |  |  |  |
|  | - Состав, назначение механизированного пожарного и аварийно-спасательного инструмента. |  |  |  |
|  | - Тактико-технические характеристики механизированного пожарного и аварийно-спасательного инструмента. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие 1 «Порядок применения по назначению немеханизированного инструмента» |  |  |  |
|  | Практическое занятие 2 «Порядок применения по назначению механизированного и гидравлического инструмента» |  |  |  |
| Тема 2 Размещение инструмента на пожарных автомобилях | Содержание |  |  |  |
|  | - Пожарные автомобили, состоящие на вооружении пожарно-спасательного гарнизона, их классификация, тактико-технические характеристики |  |  |  |
|  | - Боевые отсеки надстройки пожарного автомобиля, их классификация и предназначение |  |  |  |
|  | - Табель положенности пожарного автомобиля, разновидности комплектации, в зависимости от условий эксплуатации |  |  |  |
|  | - Комплектация пожарного автомобиля пожарно-техническим вооружением, немеханизированными и механизированными пожарными и аварийно-спасательными инструментами |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие 3 «Применение оборудования, размещенного в пожарном автомобиле по назначению» |  |  |  |
|  | Практическое занятие 4 «Боевое развертывание пожарно-технического вооружения от пожарного автомобиля» |  |  |  |
|  | Практическое занятие 5 «Постановка пожарного автомобиля на учебный гидрант пожарного водоснабжения для пополнения запасов воды» |  |  |  |
|  | Практическое занятие 6 «Пополнение запасов воды в пожарном автомобиле из открытого источника, при помощи пожарного гидроэлеватора» |  |  |  |
| Тема 3 Пожарные насосы и мотопомпы | Содержание |  |  |  |
|  | - Пожарные насосы и мотопомпы, их классификация и технические характеристики |  |  |  |
|  | - Насосы высокого давления и пенообразователи, их виды и порядок применения по назначению |  |  |  |
|  | - Пожарные мотопомпы, виды, принцип действия и технические характеристики |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие 7 «Порядок применения по назначению мотопомпы на приводе от двигателя внутреннего сгорания» |  |  |  |
| Тема 4 Пожарные рукава и рукавное оборудование | Содержание |  |  |  |
|  | - Пожарные рукава и рукавное оборудование, виды пожарных рукавов, технические характеристики |  |  |  |
|  | - Правила содержания пожарных рукавов на пожарных автомобилях и рукавных базах. |  |  |  |
|  | - Порядок испытания всасывающих и напорных рукавов. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Практического занятие 8 «Прокладка магистральных и рабочих линий пожарных рукавов различных диаметров» |  |  |  |
|  | Практического занятие 9 «Способы сборки пожарных рукавов, сушка рукавов» |  |  |  |
| Раздел 2 Техническое обслуживание и ремонт пожарной и аварийно-спасательной техники |  | 44/44 |  |  |
| МДК.02.02 Техническое обслуживание и ремонт пожарной и аварийно-спасательной техники |  | 44/44 |  |  |
| Тема 1 Техническая служба | Содержание |  |  |  |
|  | - Техническая служба в гарнизонах ФПС МЧС России |  | ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 |  |
|  | - Силы и средства технической службы ФПС МЧС России |  |  |  |
|  | - Посты диагностики техники, по ремонту и обслуживанию пожарных рукавов, базы ГДЗС и рукавные, гарнизонные базы |  |  |  |
| Тема 2 Техническая и эксплуатационная документация | Содержание |  |  |  |
|  | - Состав технической и эксплуатационной документации |  |  |  |
|  | - Паспорт и формуляр узла или агрегата, порядок ведения |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие 10 «Чтение и заполнение формуляра на пожарный автомобиль» |  |  |  |
| Тема 3 Технического обслуживание пожарных и аварийно-спасательных автомобилей и средств механизации | Содержание |  |  |  |
|  | - Виды технического обслуживания |  |  |  |
|  | - Периодичность и объем работ по техническому обслуживанию техники, оборудования при повседневном использовании (хранении). Инструкции по их эксплуатации и ремонту. |  |  |  |
|  | - Регламентированное техническое обслуживание пожарной техники |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие 11 «Действия пожарного при проведении ежедневного технического осмотра пожарного автомобиля» |  |  |  |
| Тема 4 Горюче-смазочные материалы | Содержание |  |  |  |
|  | - Классификация моторных масел по уровню эксплуатационных свойств (группы масел) и по вязкости |  |  |  |
|  | - Определение свойств бензинов, дизельного топлива, газового топлива, отработавших газов, масел и специальных жидкостей |  |  |  |
|  | - Определение качества горюче-смазочных материалов |  |  |  |
|  | - Нормы горюче-смазочных материалов при эксплуатации и техническом обслуживании пожарного автомобиля |  |  |  |
|  | - Списание горюче-смазочных материалов |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие 12 «Порядок действий при проведении работ с использованием горюче-смазочных материалов при регламентированном техническом обслуживании» |  |  |  |
| Тема 5 Ремонт пожарных автомобилей | Содержание |  |  |  |
|  | - Характеристика ремонтов пожарных автомобилей: текущего, среднего и капитального |  |  |  |
|  | - Трудоемкость работ, основания для проведения текущего, среднего и капитального ремонта, порядок постановки на ремонт пожарных автомобилей |  |  |  |
|  | - Прием пожарного автомобиля с ремонта и гарантия |  |  |  |
|  | - Техники безопасности и охраны труда при ремонте пожарной техники |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие 13 «Порядок действий при проведении текущего ремонта пожарного автомобиля» |  |  |  |
| Тема 6 Ремонт пожарной техники и аварийно-спасательного инструмента, пожарно-технического вооружения | Содержание |  |  |  |
|  | - Назначение и применение слесарного и электротехнического инструмента |  |  |  |
|  | - Работа с табелем инструмента при проведении ремонта |  |  |  |
|  | - Подготовка к ремонту и порядок постановки на ремонт пожарно-спасательной техники |  |  |  |
|  | - Испытание после ремонта |  |  |  |
|  | - Работа по заполнению документов для сдачи в ремонт пожарно-спасательной техники |  |  |  |
|  | - Защита пожарной техники от коррозии |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие 14 «Порядок действий при проведении текущего ремонта пожарных рукавов» |  |  |  |
| Тема 7 Прием (передаче) и пожарного оборудования и инструмента, средств связи, огнетушащих веществ и специальных агрегатов, аварийно-спасательной техники | Содержание |  |  |  |
|  | - Прием (передача) пожарного оборудования при несении внутренней службы |  |  |  |
|  | - Прием (передача) средств связи, огнетушащих веществ и специальных агрегатов, аварийно-спасательной техники при несении внутренней службы |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие 15 «Отработка маршрутной карты приема (передачи) пожарного оборудования, средств связи, специальных агрегатов и аварийно-спасательного оборудования при смене караула в учебной пожарно-спасательной части» |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ - Работа с ручным пожарным инструментом (РПИ). Вскрытие строительных конструкций РПИ. Механизированный пожарный инструмент (МПИ). Правила работы с МПИ. - Работа с ручным, механизированным и гидравлическим аварийно-спасательный инструментом. - Развертывание сил и средств. Правила и ход выполнения развертывания пожарно-технического оборудования. Подготовка, предварительное, полное развертывание - Правила работы с пожарными рукавами. Виды, испытания, тактико-техническая характеристика пожарных рукавов. Отработка нормативов по прокладке рукавных линий. - Отработка нормативов с ручными пожарными лестницами. - Подача огнетушащих средств при помощи ручных пожарных стволов. - Спасание при помощи спасательной верёвки, натяжного спасательного полотна. Спасание с помощью «Куба жизни». Спасание с помощью устройства «Спасательный рукав». Спасание при помощи «слип-эвакуатора». Упражнения со спасательной веревкой. Упражнения по спасению и самоспасению. Отработка упражнения с высоты четвертого этажа учебной башни. - Отработка практических навыков при работе с пожарными насосами. - Отработка практических навыков при работе с переносными и передвижными огнетушителями. Виды, назначение, область применения огнетушителей. - Отработка практических навыков при работе мотопомпами. - Отработка практических навыков при работе с мотонасосами пожарными высокого давления. |  | 36 |  |  |
| Производственная практика Виды работ - Работа с ручным пожарным инструментом (РПИ). Вскрытие строительных конструкций РПИ. Механизированный пожарный инструмент (МПИ). Правила работы с МПИ. - Работа с ручным, механизированным и гидравлическим аварийно-спасательный инструментом. - Развертывание сил и средств. Правила и ход выполнения развертывания пожарно-технического оборудования. Подготовка, предварительное, полное развертывание - Правила работы с пожарными рукавами. Виды, испытания, тактико-техническая характеристика пожарных рукавов. Отработка нормативов по прокладке рукавных линий. - Отработка нормативов с ручными пожарными лестницами. - Подача огнетушащих средств при помощи ручных пожарных стволов. - Спасание при помощи спасательной верёвки, натяжного спасательного полотна. Спасание с помощью «Куба жизни». Спасание с помощью устройства «Спасательный рукав». Спасание при помощи «слип-эвакуатора». Упражнения со спасательной веревкой. Упражнения по спасению и самоспасению. Отработка упражнения с высоты четвертого этажа учебной башни. - Отработка практических навыков при работе с пожарными насосами. - Отработка практических навыков при работе с переносными и передвижными огнетушителями. Виды, назначение, область применения огнетушителей. - Отработка практических навыков при работе мотопомпами. - Отработка практических навыков при работе с мотонасосами пожарными высокого давления. |  | 72 |  |  |
| Всего: |  | 196 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Тактика тушения пожаров и аварийно-спасательных работ», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии 20.01.01  Пожарный.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы 
по профессии  20.01.01 Пожарный.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Моисеев, Ю.Н., Аварийно-спасательная техника и оборудование (СПО): учебник / Ю.Н. Моисеев, Р.И. Харламов. – Москва: КУРС, 2022. – 192 с. - ISBN:978-5-907064-97-3

- Моисеев, Ю.Н., Пожарно-спасательная техника: учебник / Ю.Н. Моисеев, В.В. Теребнев. – Москва: КУРС, 2018. – 256 с. - ISBN:978-5-906923-20-2

- Теребнёв, В.В. Основы организации и управления силами и средствами на пожаре: Учебник / В.В.Теребнев-Москва: КУРС,2021.-256 с. – ISBN:978-5-907064-72-0

- Теребнёв, В.В. Пожарная тактика. Часть 1. Основы тушения пожаров:Учебник / В.В.Теребнев-Москва: КУРС, 2021.-256 с. – ISBN:978-5-907228-47-4

- Теребнёв, В.В. Пожарная тактика. Часть 2. Пожаротушение в ограждениях и на открытой местности: Учебник / В.В.Теребнев-Москва: КУРС, 2021.-256 с.

3.2.2. Основные электронные издания

- Белова, Т. И. Спасательная, пожарная и аварийно-спасательная техника : учебно-методическое пособие / Т. И. Белова, А. В. Титенок, В. И. Растягаев. — Брянск : Брянский ГАУ, 2018. — 194 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/133040 (дата обращения: 20.04.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Беляков, Г. И.  Пожарная безопасность : учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 283 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17690-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/533549

- Коноваленко, П. Н.  Организация службы и подготовки в пожарной охране : учебное пособие для среднего профессионального образования / П. Н. Коноваленко, А. В. Ермилов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 263 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17173-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/532512

- Степаненко, А. В. Специальная пожарная и аварийно-спасательная техника : учебно-методическое пособие / А. В. Степаненко, А. В. Щипанов. — Тольятти : ТГУ, 2020. — 72 с. — ISBN 978-5-8259-1516-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/157036 (дата обращения: 20.04.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3.2.3. Дополнительные источники

- Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ (последняя редакция) «О пожарной безопасности» [Электронный источник] http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5438/ (дата обращения 30.03.2022)

- Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. (последняя редакция) №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [Электронный источник] http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78699/ (дата обращения 12.04.2022 г.).

- Федеральный закон Российской Федерации от 23 мая 2016 г. №141-ФЗ (последняя редакция) «О службе в федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [Электронный источник] http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198195/  (дата обращения 12.04.2022 г.).

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53255-2019 «Техника пожарная. Аппараты дыхательные со сжатым воздухом с открытым циклом дыхания. Общие технические требования. Методы испытаний» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 сентября 2019 г. N 704-ст).

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53247-2009 «Техника пожарная. Пожарные автомобили. Классификация, типы и обозначения» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 февраля 2013 г. N 18-ст).

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Обслуживать пожарное оборудование и инструмент | Демонстрирует знания нормативных правовых актов, регламентирующих техническое обслуживание и эксплуатацию пожарного оборудования и инструмента; классификации, устройства, характеристик и порядка работы пожарного оборудования и инструмента; оборудования и приспособлений, применяемых при техническом обслуживании и ремонте пожарного оборудования и инструмента; сроков и порядка проведения технического обслуживания пожарной (аварийно-спасательной) техники, пожарно-технического вооружения, аварийно-спасательного оборудования; правил охраны труда при эксплуатации и техническом обслуживании пожарного оборудования и инструмента. Демонстрирует умения эксплуатировать пожарное оборудование и инструмент в соответствии с требованиями организаций-изготовителей; проводить техническое обслуживание пожарного оборудования и инструмента. | текущая проверка наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельной работы |
| ПК 2.2 Устранять неисправности пожарного оборудования и инструмента | Демонстрирует знания правил выявления и устранения неисправностей пожарного оборудования и инструмента в ходе его эксплуатации. Демонстрирует умение устранять неисправности пожарного оборудования и инструмента с использованием оборудования и приспособлений, применяемых для их ремонта. | текущая проверка наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельной работы |
| ПК 2.3 Выполнять работы по приемке (передаче) и содержанию в исправном состоянии средств, пожарного оборудования и инструмента, средств связи, огнетушащих веществ и специальных агрегатов, аварийно-спасательной техники | Демонстрирует знания порядка проведения приемки (передачи) и содержания в исправном состоянии средств, пожарного оборудования и инструмента. Демонстрирует умение проверять состояние работоспособности пожарного оборудования и инструмента. | текущая проверка наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельной работы |

- Приложение 2.3

к ПОП-П по профессии  
20.01.01 Пожарный

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 Выполнение в составе подразделения пожарной охраны работ и мероприятий по эксплуатации мобильных средств пожаротушения»

Обязательный профессиональный блок

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| 1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| 2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 Выполнение в составе подразделения пожарной охраны работ 
и мероприятий по эксплуатации мобильных средств пожаротушения»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности Выполнение в составе подразделения пожарной охраны работ 
и мероприятий по эксплуатации мобильных средств пожаротушения и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1 Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 3 | Выполнение в составе подразделения пожарной охраны работ и мероприятий по эксплуатации мобильных средств пожаротушения |
| ПК 3.1. | Выполнять работы по тушению пожара с применением мобильных средств пожаротушения |
| ПК 3.2. | Выполнять аварийно-спасательные работы с применением мобильных средств пожаротушения |
| ПК 3.3. | Выполнять работы по приемке (передаче) и содержанию в исправном состоянии мобильных средств пожаротушения |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен

| Владеть навыками |  | приведения мобильных средств пожаротушения в состояние готовности для тушения пожара; - подачи огнетушащих веществ с использованием агрегатов мобильных средств пожаротушения - пополнения горюче-смазочными материалами, специальными жидкостями, огнетушащими веществами для мобильных средств пожаротушения; - проведения визуальной проверки целости и сохранности мобильных средств пожаротушения; - проведения технического обслуживания мобильных средств пожаротушения; - выполнения аварийно-спасательных работ с применением мобильных средств пожаротушения; - проведения расчётов расходования горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей; - проверки при смене дежурства технического состояния мобильных средств пожаротушения |
| --- | --- | --- |
| Уметь |  | приводить мобильные средства пожаротушения в состояние готовности для тушения пожара; - проводить подачу огнетушащих веществ с использованием агрегатов мобильных средств пожаротушения - соблюдать требования безопасности пребывания мобильных средств пожаротушения на месте вызова; - пополнять горюче-смазочные материалы, специальные жидкости, огнетушащие вещества для мобильных средств пожаротушения; - выполнять аварийно-спасательные работы с применением мобильных средств пожаротушения; - проверять при смене дежурства техническое состояние мобильных средств пожаротушения, при наличии недостатков, принимать меры по их устранению; - соблюдать правила пользования гаражным оборудованием и оформлять необходимую документацию по эксплуатации мобильных средств пожаротушения; - осуществлять техническое обслуживание мобильных средств пожаротушения; - соблюдать правила охраны труда при эксплуатации мобильных средств пожаротушения; - осуществлять учет и расходование горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей; |
| Знать |  | порядок приемки (передачи) и содержанию в исправном состоянии мобильных средств пожаротушения - порядок выполнения аварийно-спасательных работ с применением мобильных средств пожаротушения - нормативные правовые акты, регламентирующие техническое обслуживание и эксплуатацию мобильных средств пожаротушения; - классификация, устройство, характеристики и порядок эксплуатации мобильных средств пожаротушения; - сроки и порядок проведения технического обслуживания мобильных средств пожаротушения; - правила охраны труда при эксплуатации и техническом обслуживании мобильных средств пожаротушения; - способы подачи огнетушащих веществ с использованием мобильных средств пожаротушения; - пожаровзрывоопасные свойства веществ и материалов; - способы тушения пожаров при неблагоприятных климатических условиях и недостатке воды с использованием мобильных средств пожаротушения; - способы забора воды из всех видов водоисточников с использованием мобильных средств пожаротушения |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 196

в том числе в форме практической подготовки 196

Из них на освоение МДК 88

в том числе самостоятельная работа

практики, в том числе учебная 36

производственная 72

Промежуточная аттестация -

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 | Раздел 1. Мобильные средства пожаротушения | 44 | 44 |  |  |  |  |  |  |
| ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 | Раздел 2. Техническое обслуживание мобильных средств пожаротушения | 44 | 44 |  |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 36 | 36 |  |  |  |  | 36 |  |
|  | Производственная практика | 72 | 72 |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 196 | 196 |  |  |  |  | 36 | 72 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся | Объем, ак. ч / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч | Коды ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| Раздел 1 Мобильные средства пожаротушения |  | 44/44 |  |  |
| МДК.03.01 Мобильные средства пожаротушения |  | 44/44 |  |  |
| Тема 1 Первичные средства пожаротушения | Содержание |  |  |  |
|  | - Огнетушители, классификация, предназначение |  | ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 |  |
|  | - Расчет потребности первичных средств пожаротушения |  |  |  |
|  | - Пожарный щит. Комплектация и размещение пожарных щитов |  |  |  |
|  | - Внутренний пожарный кран. Схема внутреннего противопожарного водоснабжения. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие 1 «Порядок использования первичных средств пожаротушения» |  | ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 |  |
|  | Практическое занятие 2 «Порядок применения оборудования и инструментов с пожарного щита» |  |  |  |
| Тема 2 Мобильные средства пожаротушения | Содержание |  |  |  |
|  | - Основные пожарные автомобили. Характеристики, порядок применения по назначению |  |  |  |
|  | - Обозначения пожарных автомобилей. Характеристики, порядок применения по назначению |  |  |  |
|  | - Пожарные автонасосы. Характеристики, порядок применения по назначению |  |  |  |
|  | - Схема развертывания пожарного автонасоса. Расчет сил и средств на тушение пожара. Характеристики, порядок применения по назначению |  |  |  |
|  | - Пожарно-насосные станции ПНС. Характеристики, порядок применения по назначению |  |  |  |
|  | - Схема развертывания пожарно-насосной станции. Расчет сил и средств на тушение пожара. Характеристики, порядок применения по назначению |  |  |  |
|  | - Пожарный автомобиль пенного тушения. Характеристики, порядок применения по назначению |  |  |  |
|  | - Схема развертывания пожарного автомобиля пенного тушения. Характеристики, порядок применения по назначению |  |  |  |
|  | - Пожарный автомобиль порошкового тушения Расчет сил и средств на тушение пожара |  |  |  |
|  | - Пожарный автомобиль газового тушения. Характеристики, порядок применения по назначению |  |  |  |
|  | - Пожарный автомобиль комбинированного тушения. Характеристики, порядок применения по назначению. |  |  |  |
|  | - Пожарная автоцистерна. Характеристики, порядок применения по назначению. |  |  |  |
|  | - Схема развертывания пожарной автоцистерны. Характеристики, порядок применения по назначению |  |  |  |
|  | - Пожарный пеноподъемник ППП. Характеристики, порядок применения по назначению |  |  |  |
|  | - Пожарные штабные автомобили. Характеристики, порядок применения по назначению. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие 1 «Порядок применения Пожарно-насосных станций» |  |  |  |
|  | Практическое занятие 2 «Развертывание пожарной автоцистерны и приведение в готовность к применению по назначению» |  |  |  |
| Тема 3 Специальные пожарные автомобили | Содержание |  |  |  |
|  | - Автолестницы и коленчатые подъемники. Характеристики, порядок применения по назначению |  |  |  |
|  | - Пожарные автомобили связи и освещения. Характеристики, порядок применения по назначению |  |  |  |
|  | - Автомобили газодымозащитной службы. Характеристики, порядок применения по назначению |  |  |  |
|  | - Пожарные рукавные автомобили. Характеристики, порядок применения по назначению |  |  |  |
|  | - Пожарные автомобили технической службы. Характеристики, порядок применения по назначению |  |  |  |
|  | - Пожарные автомобили дымоудаления. Характеристики, порядок применения по назначению |  |  |  |
|  | - Тактико-технические характеристики пожарных судов. Порядок применения. |  |  |  |
|  | - Тактико-технические характеристики пожарных поездов. Порядок применения. |  |  |  |
|  | - Пожарный вертолет. Характеристики, порядок применения по назначению. |  |  |  |
|  | - Пожарный самолет. Характеристики, порядок применения по назначению. |  |  |  |
|  | - Машины лесопожарной охраны. Характеристики, порядок применения по назначению. |  |  |  |
|  | - Пожарные оперативно-служебные автомобили. |  |  |  |
| Тема 4 Пожарное, спасательное оборудование и снаряжение | Содержание |  |  |  |
|  | - ГПС, гребенка для пеноподающих устройств. Характеристики, порядок применения по назначению. |  |  |  |
|  | - Гидроэлеватор Г-600 Характеристики, порядок применения по назначению. |  |  |  |
|  | - Колонка пожарная Характеристики, порядок применения по назначению. |  |  |  |
|  | - Рукавные трехходовые разветвления Характеристики, порядок применения по назначению. |  |  |  |
|  | - Веревка пожарная, пояс пожарный Характеристики, порядок применения по назначению. |  |  |  |
|  | - Стволы пожарные ручные Характеристики, порядок применения по назначению. |  |  |  |
|  | - Воздушно-пенные стволы Характеристики, порядок применения по назначению. |  |  |  |
|  | - Лафетные стволы Характеристики, порядок применения по назначению. |  |  |  |
|  | - Ручные пожарные лестницы Характеристики, порядок применения по назначению. |  |  |  |
|  | - Приборы и оборудование для диагностики и исследований |  |  |  |
|  | - Средства индивидуальной защиты и спасении людей при пожаре Характеристики, порядок применения по назначению. |  |  |  |
|  | - Специальная защитная одежда пожарного Характеристики, порядок применения по назначению. |  |  |  |
|  | - Установка пожаротушения ранцевая «РУПТ-1-0,4» Характеристики, порядок применения по назначению. |  |  |  |
|  | - Мобильные роботехнические комплексы разведки и пожаротушения Характеристики, порядок применения по назначению. |  |  |  |
|  | - Головки соединительные переходные Характеристики, порядок применения по назначению. |  |  |  |
|  | - Каска защитная пожарная Характеристики, порядок применения по назначению. |  |  |  |
|  | - Натяжное спасательное полотно Характеристики, порядок применения по назначению. |  |  |  |
|  | - Рукав спасательный секционный Характеристики, порядок применения по назначению. |  |  |  |
|  | - Оборудование для спасательных работ на водоемах Характеристики, порядок применения по назначению. |  |  |  |
|  | - Средства связи, осветительное и электросиловое оборудование Характеристики, порядок применения по назначению. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Практического занятие 1 «Порядок применения трехходовых разветвлений» |  |  |  |
|  | Практического занятие 2 «Надевание боевой одежды и снаряжения пожарного» |  |  |  |
|  | Практического занятие 3 «Порядок применения головок соединительных переходных» |  |  |  |
| Раздел 2 Техническое обслуживание мобильных средств пожаротушения |  | 44/24 |  |  |
| МДК.03.02 Техническое обслуживание мобильных средств пожаротушения |  | 44/24 |  |  |
| Тема 1 Техническая и эксплуатационная документация мобильных средств пожаротушения | Содержание |  |  |  |
|  | - Состав технической и эксплуатационной документации |  | ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 |  |
|  | - Паспорт и формуляр узла или агрегата, порядок ведения |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие 1 «Чтение и заполнение формуляра на Автоцистерну» |  | ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 |  |
| Тема 2 Техническое обслуживание мобильных средств пожаротушения | Содержание |  |  |  |
|  | - Виды и периодичность технического обслуживания |  |  |  |
|  | - Объем работ по техническому обслуживанию, оборудования при повседневном использовании (хранении). Инструкции по их эксплуатации и ремонту мобильных средств пожаротушения. |  |  |  |
|  | - Регламентированное техническое обслуживание специальной пожарной техники |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие 1 «Проведение технического обслуживания на пожаре» |  |  |  |
|  | Практическое занятие 2 «Проведение технического обслуживания после первой 1000 км пробега пожарного автомобиля» |  |  |  |
|  | Практическое занятие 3 «Проведение технического обслуживания при возвращении подразделения с пожара» |  |  |  |
|  | Практическое занятие 4 «Проведение технического обслуживания ТО-1» |  |  |  |
|  | Практическое занятие 5 «Проведение технического обслуживания ТО-2» |  |  |  |
|  | Практическое занятие 6 «Проведение сезонного технического обслуживания» |  |  |  |
|  | Практическое занятие 7 «Проведение годового технического обслуживания» |  |  |  |
| Тема 3 Огнетушащие вещества | Содержание |  |  |  |
|  | - Классификация огнетушащих веществ |  |  |  |
|  | - Определение свойств огнетушащих веществ |  |  |  |
|  | - Определение качества огнетушащих веществ |  |  |  |
|  | - Расчет потребности огнетушащих веществ |  |  |  |
|  | - Списание огнетушащих веществ |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие 1 «Порядок технического обслуживания и приведения в готовность пенообразователя» |  |  |  |
| Тема 4 Прием (передача) и содержание в готовности к применению по назначению мобильных средств пожаротушения | Содержание |  |  |  |
|  | - Прием (передача) мобильных средств пожаротушения при несении внутренней службы |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие 1 «Отработка маршрутной карты приема (передачи) пожарного оборудования и мобильных средств пожаротушения при смене караула в учебной пожарно-спасательной части» |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ Отработка навыков применения по назначению: - ГПС, гребенка для пеноподающих устройств, - Гидроэлеватор Г-600, - Колонка пожарная, - Рукавные трехходовые разветвления, - Пожарная мотопомпа Техническое обслуживание пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательной техники в составе комплектации пожарной техники |  | 36 |  |  |
| Производственная практика Виды работ Отработка навыков применения по назначению: - ГПС, гребенка для пеноподающих устройств, - Гидроэлеватор Г-600, - Колонка пожарная, - Рукавные трехходовые разветвления, - Пожарная мотопомпа - Техническое обслуживание пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательной техники в составе комплектации пожарной техники |  | 72 |  |  |
| Всего: |  | 196 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Тактика тушения пожаров и аварийно-спасательных работ», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии 20.01.01  Пожарный.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы 
по профессии  20.01.01 Пожарный.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Бектобеков, Г. В. Пожарная безопасность : учебное пособие для спо / Г. В. Бектобеков. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 88 с. — ISBN 978-5-8114-7106-5.

- Моисеев, Ю.Н., Пожарно-спасательная техника: учебник / Ю.Н. Моисеев, В.В. Теребнев. – Москва: КУРС, 2018. – 256 с. - ISBN:978-5-906923-20-2

- Харламов, Г.А., Введение в специальность. Часть 2. Основы организации тушения пожаров: Учебник / Г.А.Харламов-Москва: КУРС,2022.-272 с. ISBN:978-5-907064-22-5

- Харламов, Г.А., Введение в специальность. Часть1. Основы организации службы в пожарно-спасательной части: Учеб./Г.А.Харламов-Москва: КУРС,2021.-336 с. ISBN:978-5-907064-25-6

3.2.2. Основные электронные издания

- Бектобеков, Г. В. Пожарная безопасность : учебное пособие для спо / Г. В. Бектобеков. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 88 с. — ISBN 978-5-8114-7106-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155671  (дата обращения: 25.01.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Беляков, Г. И.  Пожарная безопасность : учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 283 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17690-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/533549

- Коноваленко, П. Н.  Организация службы и подготовки в пожарной охране : учебное пособие для среднего профессионального образования / П. Н. Коноваленко, А. В. Ермилов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 263 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17173-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/532512

- Раков, В. А. Специальные транспортные средства. Аварийно-спасательные, пожарные и специальные машины: учебное пособие / В. А. Раков. — Вологда : ВоГУ, 2014. — 158 с. — ISBN 978-5-87851-554-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/93080 (дата обращения: 20.04.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Степаненко, А. В. Специальная пожарная и аварийно-спасательная техника : учебно-методическое пособие / А. В. Степаненко, А. В. Щипанов. — Тольятти : ТГУ, 2020. — 72 с. — ISBN 978-5-8259-1516-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/157036 (дата обращения: 20.04.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3.2.3. Дополнительные источники

- Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ (последняя редакция) «О пожарной безопасности» [Электронный источник] http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5438/ (дата обращения 30.03.2022).

- Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. (последняя редакция) №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [Электронный источник] http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78699/ (дата обращения 12.04.2022 г.).

- Федеральный закон Российской Федерации от 23 мая 2016 г. №141-ФЗ (последняя редакция) «О службе в федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [Электронный источник] http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198195/  (дата обращения 12.04.2022 г.).

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53247-2009 «Техника пожарная. Пожарные автомобили. Классификация, типы и обозначения» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 февраля 2013 г. N 18-ст).

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. Выполнять работы по тушению пожара с применением мобильных средств пожаротушения | Демонстрирует знания нормативных правовых актов, регламентирующих техническое обслуживание и эксплуатацию мобильных средств пожаротушения; классификации, устройства, характеристик и порядка эксплуатации мобильных средств пожаротушения; сроков и порядка проведения технического обслуживания мобильных средств пожаротушения; правил охраны труда при эксплуатации и техническом обслуживании мобильных средств пожаротушения; способов подачи огнетушащих веществ с использованием мобильных средств пожаротушения; способов тушения пожаров при неблагоприятных климатических условиях и недостатке воды с использованием мобильных средств пожаротушения; способов забора воды из всех видов водоисточников с использованием мобильных средств пожаротушения. Демонстрирует умения приводить мобильные средства пожаротушения в состояние готовности для тушения пожара; проводить подачу огнетушащих веществ с использованием агрегатов мобильных средств пожаротушения; соблюдать требования безопасности пребывания мобильных средств пожаротушения на месте вызова; пополнять горюче-смазочные материалы, специальные жидкости, огнетушащие вещества для мобильных средств пожаротушения; | текущая проверка наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельной работы |
| ПК 3.2 Выполнять аварийно-спасательные работы с применением мобильных средств пожаротушения | Демонстрирует знания порядка выполнения аварийно-спасательных работ с применением мобильных средств пожаротушения. Демонстрирует умение выполнять аварийно-спасательные работы с применением мобильных средств пожаротушения; проверять при смене дежурства техническое состояние мобильных средств пожаротушения, при наличии недостатков, принимать меры по их устранению; соблюдать правила пользования гаражным оборудованием и оформлять необходимую документацию по эксплуатации мобильных средств пожаротушения; осуществлять техническое обслуживание мобильных средств пожаротушения; соблюдать правила охраны труда при эксплуатации мобильных средств пожаротушения | текущая проверка наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельной работы |
| ПК 3.3 Выполнять работы по приемке (передаче) и содержанию в исправном состоянии мобильных средств пожаротушения | Демонстрирует знания порядка приемки (передачи) и содержанию в исправном состоянии мобильных средств пожаротушения Демонстрирует умения осуществлять учет и расходование горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей | текущая проверка наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельной работы |

- Приложение 2.4

к ПОП-П по профессии  
20.01.01 Пожарный

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.04 Выполнение работ по профилактике пожаров»

Обязательный профессиональный блок

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| 1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| 2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.04 Выполнение работ по профилактике»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности Выполнение работ по профилактике пожаров и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1 Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 4 | Выполнение работ по профилактике пожаров |
| ПК 4.1. | Осуществлять наблюдение за соблюдением противопожарного режима |
| ПК 4.2. | Осуществлять контроль за состоянием противопожарного водоснабжения в районе выезда подразделения |
| ПК 4.3. | Проводить разъяснительную работу о первичных мерах пожарной безопасности среди населения и работников организаций |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен

| Владеть навыками |  | наблюдения за соблюдением противопожарного режима - проверки состояния противопожарного водоснабжения в пределах района (подрайона) выезда подразделения - распространении агитационных материалов на противопожарную тематику (печатные издания, плакаты, видеообращения и ролики); - проведения пропаганды противопожарных мер среди населения для уменьшения количество пожаров и информирования населения о правилах пожарной безопасности - применения первичных средств пожаротушения. |
| --- | --- | --- |
| Уметь |  | осуществлять наблюдение за соблюдением противопожарного режима; - проверять состояние противопожарного водоснабжения; - проводить пропаганду противопожарных мер среди населения для уменьшения количество пожаров и информирования населения о правилах пожарной безопасности - применять первичные средства пожаротушения. |
| Знать |  | нормативные правовые акты, регламентирующие требования профилактики пожаров, противопожарной пропаганды и правил соблюдения пожарной безопасности; - профилактические мероприятия, направленные на ограничение распространения (развития) пожаров и создание условий для их успешного тушения; - требования инструкций по профилактике пожаров на различных объектах; - знаки пожарной безопасности; - требования, предъявляемые к технически исправному состоянию противопожарного водоснабжения - правила проведения противопожарной пропаганды среди населения; - порядок применения первичных средств пожаротушения |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 196

в том числе в форме практической подготовки 196

Из них на освоение МДК 88

в том числе самостоятельная работа

практики, в том числе учебная 36

производственная 72

Промежуточная аттестация -

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 | Раздел 04.01 Профилактика пожаров | 88 | 88 |  |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 36 | 36 |  |  |  |  | 36 |  |
|  | Производственная практика | 72 | 72 |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 196 | 196 |  |  |  |  | 36 | 72 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, ак. ч / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч | Коды ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| Раздел 1. Профилактика пожаров |  | 88/88 |  |  |
| МДК.04.01 Профилактика пожаров |  |  |  |  |
| Тема 1 Пожарная безопасность в строительстве (ПБС) | Содержание |  |  |  |
|  | - Требования пожарной безопасности к конструкциям и объемно-планировочным решениям зданий |  | ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 |  |
|  | - Методика определения требуемой степени огнестойкости и зданий. Методика определения пожарной опасности зданий |  |  |  |
|  | - Пожарная безопасность систем отопления. Пожарная безопасность систем вентиляции и кондиционирования |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие 1 «Расчет фактической степени огнестойкости здания. Расчет пожарной опасности здания» |  | ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 |  |
| Тема 2 Пожарная профилактика технологических процессов. | Содержание |  |  |  |
|  | - Методика анализа пожарной безопасности технологических процессов взрывопожароопасных производств |  | ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 |  |
|  | - Методика расчета категории промышленных помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности |  |  |  |
|  | - Оценка безопасных условий хранения нефтепродуктов. Оценка пожарной безопасности автозаправочной станции. Оценка пожарной безопасности тепловых электростанций |  |  |  |
|  | - Пожарная и аварийная безопасность процессов переработки и хранения ГГ. Оценка пожарной опасности химическогопроизводства |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие 3 «Оценка пожарной безопасности автозаправочной станции» |  |  |  |
|  | Практическое занятие 4 «Оценка пожарной безопасности тепловых электростанций» |  |  |  |
| Тема 3 Обеспечение пожарной безопасности электроустановок | Содержание |  |  |  |
|  | - Характеристика общей схемы электроснабжения потребителей электрической энергии |  |  |  |
|  | - Сущность и характеристика типовых причин пожаров от электроустановок |  |  |  |
|  | - Защита объектов от статического электричества и молниезащита |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие 7 «Молниеприемники. Заземлители. Внутренняя молниезащитная система» |  |  |  |
| Тема 4 Производственная и пожарная автоматика. | Содержание |  |  |  |
|  | - Классификация установок пожарной автоматики |  |  |  |
|  | - Общие технические требования к установкам пожарной автоматики |  |  |  |
|  | - Построение и размещения пожарных извещателей на объекте |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Практического занятие 8 «Пожарная автоматика. Тренировочный стенд» |  |  |  |
| Тема 5 Противопожарное водоснабжение населенных пунктов и промышленных предприятий. | Содержание |  |  |  |
|  | - Схемы подачи воды и их анализ. Расчет насосно-рукавных систем с лафетными стволами |  |  |  |
|  | - Схемы подачи воды и расчет насосно-рукавных систем при использовании гидроэлеватора |  |  |  |
|  | - Наружное противопожарное водоснабжение. |  |  |  |
|  | - Источники наружного противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. расход воды на наружное пожаротушение |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Практического занятие 9 «Порядок применения пожарного гидранта внешнего противопожарного водоснабжения» |  |  |  |
| Тема 6 Противопожарная пропаганда и обучение первичным мерам пожарной безопасности | Содержание |  |  |  |
|  | - Пожарно-технический минимум для работников и руководителей организаций. |  |  |  |
|  | - Противопожарный инструктаж – виды, периодичность, учет проведения. |  |  |  |
|  | - План эвакуации – правила составления и порядок использования. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие 10 «Составление перечня нормативно-правовых актов для составления инструкции по пожарной безопасности» |  |  |  |
|  | Практическое занятие 11 «Составление плана эвакуации образовательного учреждения» |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ - Проверка соответствия систем отопления требованиям норм и правил пожарной безопасности. - Проверка соответствия систем вентиляции требованиям норм и правил пожарной безопасности, безопасности технологических процессов и производств. - Обеспечение пожарной и аварийной безопасности процессов хранения продуктов нефтепереработки. - Планирование противопожарных мероприятий при производстве огневых работ. - Регламентная проверка средств пожарной сигнализации, систем автоматического пожаротушения. - Планирование противопожарных мероприятий в жилых помещениях. - Проверка противопожарного водоснабжения населенных пунктов и промышленных предприятий. - Планирование противопожарных мероприятий на объектах автотранспорта. Планирование противопожарных мероприятий в деревообрабатывающих цехах и на складах. - Проверка соответствия электрооборудования требованиям норм. Маркировка электрооборудования общего и специального назначения. |  | 36 |  |  |
| Производственная практика Виды работ 1. Определение пожарной опасности строительных материалов, конструкций и зданий. 2. Выбор первичных средств тушения в зависимости от класса пожара. 3. Установление соответствия путей эвакуации нормативным требованиям. 4. Проведение обучения мерам пожарной безопасности. 5. Составление плана эвакуации на здание. 6. Проведение экспертизы учредительных документов. 7. Составление искового заявления. 8. Проведение противопожарного инструктажа. 9. Разработка специальных программ обучения в области пожарной безопасности. 10. Отработка форм, методов и средств противопожарной пропаганды. 11. Создание макетов наглядных средств противопожарной пропаганды. |  | 72 |  |  |
| Всего: |  | 196 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Профилактики пожаров», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии 20.01.01  Пожарный.

Лаборатория «Пожарная и аварийно-спасательная техника», оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.3 примерной основной образовательной программы по профессии.

Мастерская «Ремонт и обслуживание пожарной техники и аварийно-спасательного оборудования», оснащенная в ссоответствии с п. 6.1.2.4 примерной основной образовательной программы по данной профессии.

Оснащенные базы практики, в соответствии с п. 6.1.2.5 примерной основной образовательной программы по профессии.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Менумеров, Р. М. Электробезопасность : учебное пособие для спо / Р. М. Менумеров. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 196 с. — ISBN 978-5-8114-8191-0.

- Серков, Б.Б., Пожарная профилактика [Текст] : учебник по специальности 20.02.04 "Пожарная безопасность" / Б. Б. Серков, Т. Ф. Фирсова. - Москва : Курс, 2017. - 297, [1] с. : ил., табл.; 22 см. - (Среднее профессиональное образование).; ISBN 978-5-906923-10-3.

- Широков, Ю. А. Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности: учебное пособие для спо / Ю. А. Широков. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 280 с. — ISBN 978-5-8114-9049-3

3.2.2. Основные электронные издания

- Беляков, Г. И.  Пожарная безопасность : учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 283 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17690-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/533549

- Беляков, Г. И.  Электробезопасность : учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 202 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17193-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/532575

- Коноваленко, П. Н.  Организация службы и подготовки в пожарной охране : учебное пособие для среднего профессионального образования / П. Н. Коноваленко, А. В. Ермилов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 263 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17173-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/532512

# Менумеров, Р. М. Электробезопасность : учебное пособие для спо / Р. М. Менумеров. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 196 с. — ISBN 978-5-8114-8191-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/173112  (дата обращения: 25.01.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Пожарная профилактика: Учебник / Серков Б.Б., Фирсова Т.Ф. - Москва: КУРС, 2017. - 304 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-906923-10-3 - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/780566 (дата обращения: 20.04.2022)

# Широков, Ю. А. Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности : учебное пособие для спо / Ю. А. Широков. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 280 с. — ISBN 978-5-8114-9049-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/183784  (дата обращения: 25.01.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3.2.3. Дополнительные источники

- Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ (последняя редакция) «О пожарной безопасности» [Электронный источник] http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5438/ (дата обращения 30.03.2022)

- Федеральный закон от 06.05.2011 N 100-ФЗ (последняя редакция) «О добровольной пожарной охране» [Электронный источник]  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113763/ (дата обращения 20.04.2022).

- Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. (последняя редакция) №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [Электронный источник] http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78699/ (дата обращения 12.04.2022 г.).

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1. Осуществлять наблюдение за соблюдением противопожарного режима | Демонстрирует знания нормативных правовых актов, регламентирующие требования профилактики пожаров, противопожарной пропаганды и правил соблюдения пожарной безопасности; профилактических мероприятий, направленных на ограничение распространения (развития) пожаров и создание условий для их успешного тушения; требований инструкций по профилактике пожаров на различных объектах. Демонстрирует умение осуществлять наблюдение за соблюдением противопожарного режима | текущая проверка наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельной работы |
| ПК 4.2 Осуществлять контроль за состоянием противопожарного водоснабжения в районе выезда подразделения | Демонстрирует знания требований, предъявляемых к технически исправному состоянию противопожарного водоснабжения. Демонстрирует умения проведения проверки состояния противопожарного водоснабжения | текущая проверка наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельной работы |
| ПК 4.3 Выполнять работы по приемке (передаче) и содержанию в исправном состоянии средств, пожарного оборудования и инструмента, средств связи, огнетушащих веществ и специальных агрегатов, аварийно-спасательной техники | Демонстрирует знания правил проведения противопожарной пропаганды среди населения; порядка применения первичных средств пожаротушения. Демонстрирует умение проводить пропаганду противопожарных мер среди населения для уменьшения количество пожаров и информирования населения о правилах пожарной безопасности; применять первичные средства пожаротушения. | текущая проверка наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельной работы |

- Приложение 2.5

к ПОП-П по профессии  
20.01.01 Пожарный

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.05 Организация выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации лесных (природных) пожаров, проведению 
поисковых и аварийных работ с применением ручных, 
технических средств, индивидуальных моторизированных средств пожаротушения, механизированных технических средств пожаротушения и специальной техники»

Обязательный профессиональный блок

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| 1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| 2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.05 Организация выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации лесных (природных) пожаров, проведению 
поисковых и аварийных работ с применением ручных, 
технических средств, индивидуальных моторизированных средств пожаротушения, механизированных технических средств пожаротушения и специальной техники»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности Организация выполнения мероприятий по предупреждению 
и ликвидации лесных (природных) пожаров, проведению поисковых и аварийных работ 
с применением ручных, технических средств, индивидуальных моторизированных средств пожаротушения, механизированных технических средств пожаротушения и специальной техникии соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1 Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 05 | Организация выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации лесных (природных) пожаров, проведению поисковых и аварийных работ с применением ручных, технических средств, индивидуальных моторизированных средств пожаротушения, механизированных технических средств пожаротушения и специальной техники |
| ПК 5.1. | Выполнять работы по тушению лесных (природных) пожаров с применением механизированных технических средств пожаротушения и специальной техники |
| ПК 5.2. | Проводить поисковые и аварийные работы в лесу (в природной среде) |
| ПК 5.3. | Выполнять работы по защите населенных пунктов и объектов инфраструктуры от угрозы лесных (природных) пожаров |
| ПК 5.4. | Выполнять работы по проведению профилактических и подготовительных мероприятий по охране лесов от пожаров, обеспечению пожарной безопасности в лесах с применением механизированных технических средств пожаротушения и специальной техники |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен

| Владеть навыками |  | - планирования, контроля и выполнения работ по проведению обследования лесного (природного) пожара, остановке распространения лесного (природного) пожара на критических направлениях с использованием ручных и механизированных технических средств пожаротушения, специальной техники, локализации лесного (природного) пожара с использованием ручных и механизированных технических средств пожаротушения, специальной техники, дотушиванию очагов горения с использованием ручных и механизированных технических средств пожаротушения, специальной техники, проведению окарауливания с использованием ручных и механизированных технических средств пожаротушения, специальной техники, тушению (ликвидации) горения с применением ручных и механизированных технических средств пожаротушения, специальной техники, тушению (ликвидации) горения водой, огнетушащими растворами с использованием ручных и механизированных технических средств пожаротушения, специальной техники, тушению лесных (природных) пожаров с применением переносного и мобильного водоподающего оборудования, мобильных (передвижных) насосных станций, автомобильных цистерн (пожарных машин), созданию противопожарных барьеров, в том числе противопожарных разрывов, заслонов, минерализованных полос, канав, просек с использованием ручного инструмента и технических средств пожаротушения, специальной техники, созданию опорных полос и противопожарных барьеров с применением пенообразователей, огнезадерживающих и огнетушащих растворов, сборке и прокладке рукавных линий, в том числе для подачи воды эстафетным методом, с использованием переносного и мобильного (передвижного) водоподающего оборудования, проведению отжигов, встречного пала с использованием ручных зажигательных аппаратов и специальных средств, в том числе механизированных, расчистке захламленных участков в лесу от горючих материалов растительного происхождения при тушении пожаров ручными инструментами и механизированными техническими средствами, специальной техникой, созданию технологических просек с использованием бензопил и ручных инструментов, механизированных техническими средствами, специальной техникой, созданию искусственных противопожарных барьеров в лесу (в природной среде) механизированными техническими средствами, специальной техникой, созданию лесных пунктов забора воды для использования водоподающей техники, в том числе с использованием мобильных и созданием искусственных пожарных резервуаров, созданию полевого пожарного лагеря для кратковременного пребывания лесопожарного подразделения, средств пожаротушения и специальной техники в природной среде, его обустройство; - инструктирования привлеченных к работам по тушению лесных (природных) пожаров лиц по методам и способам тушения, особенностям применения средств и техники пожаротушения, требованиям охраны труда и безопасности работ в лесу, на пожаре, при передвижениях в лесу, перевозке транспортом, мероприятиям по обеспечению жизнедеятельности в условиях кратковременного автономного пребывания в природной среде; - планирования проведения и проведении работ по поиску потерявшегося в лесу человека или группы людей, попавшей в критическую ситуацию; - управления проведением и проведении работ по спасению людей, попавших в критическую ситуацию или происшествие; - управления оказанием и непосредственном оказании помощи на месте происшествия; - планирования проведения и проведении эвакуации пострадавших; - планирования проведения и проведение поисковых и аварийных работ в лесу (в природной среде); - ведения радиосвязи с нуждающимися в помощи, экипажами воздушных судов, членами поисковых групп и аварийно- спасательных команд; - организации сбора информации об обстоятельствах происшествия; - планирования выполнения и выполнения работы по реализации противопожарных мероприятий, препятствующих распространению лесного (природного) пожара на населенные пункты, объекты инфраструктуры, регулированию запасов пожароопасных горючих материалов растительного происхождения, информированию населения о возникновении угрозы лесных (природных) пожаров и возможных негативных последствиях, мероприятиях по минимизации негативных последствий; - планирования, контроля и выполнения работ по подготовке снаряжения, средств индивидуальной защиты, ручных и механизированных технических средств тушения, специальной техники, средств обеспечения жизнедеятельности к работе в периоды возникновения лесных (природных) пожаров, мониторингу пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, проведению наземного патрулирования лесов с целью обнаружения пожаров, подготовке и эксплуатации пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения, прочистке просек, прочистке противопожарных минерализованных полос и их обновлению, снижению природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений, созданию противопожарных барьеров с использованием ручных и механизированных технических средств, специальной техники, проведению профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и лесных горючих материалов с использованием ручных и механизированных технических средств, специальной техники, проведению пропаганды противопожарных знаний среди населения и работников организаций, информированию общественности о пожарной опасности и мерах обеспечения пожарной безопасности; - инструктирования участников работ по проведению профилактических и подготовительных мероприятий по охране лесов от пожаров, обеспечению пожарной безопасности; |
| --- | --- | --- |
| Уметь |  | - при проведении обследования лесного (природного) пожара идентифицировать основные характеристики и факторы, определяющие его поведение и распространение, необходимые для составления прогноза поведения и плана мероприятий по его тушению, самостоятельно; - выявлять оптимальные опорные линии и рубежи, места для создания минерализованных полос с учетом выбранной технологии проведения работ, места организации источников забора воды, подъезда транспорта, места расположения людей, расположения полевого лагеря и стоянок пожарной, тракторной и специальной техники; - осуществлять ориентирование в лесу по картам, лесопожарным схемам и приборам спутниковой навигации, спутниковым снимкам местности; - выбирать оптимальные методы и способы тушения на различных стадиях тушения лесного (природного) пожара, оптимальные тактические приемы с учетом лесорастительных, погодных, орографических условий; - координировать действия участников группы при выполнении работ и выполнять работы по созданию опорных минерализованных полос ручными и механизированными средствами, с применением пожарных машин, тракторной, бульдозерной и специальной техники, почвообрабатывающих орудий; - читать и применять схемы тушения лесных пожаров; - координировать ведение и вести радиосвязь между работниками, участвующими в тушении, руководителями лесопожарных подразделений (формирований), с экипажем воздушного судна, со специализированной диспетчерской службой лесничества; - планировать проведение и проводить инструктажи с группами и отдельными работниками: о методах и способах тушения; особенностях использования средств и техники тушения, применения средств индивидуальной защиты; особенностях применения средств и техники тушения; требованиях охраны труда и обеспечения безопасности работ в лесу, на пожаре, при передвижениях в лесу, при перевозке транспортом; о мероприятиях по обеспечению жизнедеятельности в условиях кратковременного автономного пребывания в природной среде; - координировать действия участников группы при тушении лесного (природного) пожара, пребывании и передвижении в лесу, при доставке сил и средств к месту пожара (и обратно); - планировать проведение и проводить подготовку ручных и механизированных средств пожаротушения, связи, расходных материалов, противопожарного имущества, грузов специального назначения для транспортировки наземным, водным транспортом; - планировать проведение и проводить отжиги, встречный пал; - координировать действия участников группы при выполнении работ и проводить работы по расчистке захламленных участков в лесу, созданию противопожарных барьеров, созданию технологических просек, валке и раскряжевки отдельно стоящих деревьев с использованием бензопил и ручных инструментов, механизированных средств, специальной техники; - осуществлять наведение воздушного судна на кромку лесного (природного) пожара, отдельные выбранные объекты в лесу, временные посадочные площадки по радиосвязи; - планировать выполнение и выполнять работы по локализации и ликвидации лесного (природного) пожара, угрожающего населенным пунктам и объектам инфраструктуры; - планировать выполнение мероприятий участниками осмотров местности разными методами в целях поиска пострадавших; - планировать проведение и проводить поиск потерявшегося в лесу человека (группы людей); - координировать ведение и вести радиосвязь при возникновении экстремальной ситуации, в том числе с членами поисковых групп и аварийно-спасательных формирований, подразделениями специализированной диспетчерской службы органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации и единой дежурно-диспетчерской службой; - выполнять обязанности по поиску и спасению людей в чрезвычайных ситуациях, возникших вследствие лесных пожаров, при воздействии стресса, неблагоприятных факторов; - определять приоритетные зоны поиска и планирование маршрута поиска, самостоятельно и в составе группы; - выбирать необходимые для поиска оснащение, снаряжение и оборудование, контролировать их работу; - определять и устранять факторы риска при передвижении в природной среде; - управлять оказанием и непосредственно оказывать первую помощь до оказания медицинской помощи на месте происшествия; - координировать выполнение работ и выполнять работы по эвакуации пострадавших в условиях труднопроходимой и лесной местности с учетом доступности видов транспорта; - планировать выполнение работ и выполнять работы по поиску и подготовке площадки для посадки вертолета, мест причаливания водного транспорта, стоянки наземного транспорта; - планировать и проводить работы по обеспечению безопасности пребывания на месте происшествия (затушить очаги огня, оградить опасные места); - организовывать и осуществлять сбор информации об обстоятельствах происшествия; - осуществлять коммуникацию с членами подразделений пожарной охраны; - планировать выполнение и выполнять работы по реализации противопожарных мероприятий, препятствующих распространению лесного (природного) пожара на населенные пункты, объекты инфраструктуры с учетом особенностей, правовых режимов, соблюдения прав граждан, в составе группы; - планировать выполнение и выполнять работы по регулированию запасов пожароопасных горючих материалов растительного происхождения; - планировать выполнение и выполнять работы по информированию населения о возникновении угрозы лесных (природных) пожаров и возможных негативных последствиях, мероприятиях по минимизации негативных последствий; - оценивать уровень природной пожарной опасности участка леса (местности), уровень пожарной опасности по условиям погоды, степень захламленности лесных (природных) участков; - планировать выполнение работ и выполнять работы по проведению патрулирования лесных участков наземным транспортом, пешком с целью определения пожарной опасности и обнаружения лесных (природных) пожаров, в том числе использованием специальных технических средств; - планировать выполнение работ и проводить работы по расчистке захламленных участков леса от пожароопасных горючих материалов растительного происхождения, созданию и обновлению противопожарных барьеров с помощью ручных и механизированных технических средств, специальной техники; - планировать выполнение работ и проводить работы по проведению профилактических контролируемых противопожарных выжиганий хвороста, лесной подстилки, сухой травы и лесных горючих материалов с помощью зажигательных аппаратов и специальных средств, специальной техники; - планировать и вести пропаганду противопожарных знаний среди населения путем организации и проведения встреч, бесед, распространения информационных материалов; - планировать и вести пропаганду противопожарных знаний среди населения путем организации и проведения встреч, бесед, распространения информационных материалов; |
| Знать |  | Знать - требования охраны труда и обеспечения безопасности при осуществлении валочных работ, раскряжевке деревьев, рас-чистке захламленных участков в лесу, проведении работ по тушению пожаров в лесах (на территориях), загрязненных ра-дионуклидами, проведении работ по тушению лесных (при-родных) пожаров на территориях, где имеется опасность взрывов боеприпасов и взрывчатых материалов, отравления токсическими веществами; - наставления, инструкции, методические рекомендации, нормативные правовые акты, регламентирующие проведение мероприятий по охране лесов от пожаров и тушению лесных (природных) пожаров, в том числе с использованием ручных и механизированных технических средств пожаротушения, специальной техники; - права и обязанности работников и руководителей лесопо-жарных подразделений и формирований, руководителя туше-ния лесного пожара, привлеченных к тушению лиц; - основные характеристики лесных (природных) пожаров, факторы, определяющие их поведение и распространение, необходимые для составления прогноза поведения и плана мероприятий по его тушению; - особенности тактики применения средств пожаротушения, выбора способов тушения с учетом лесорастительных, метео-рологических, орографических условий, текущего состояния пожара; - требования к подготовке, эксплуатации, применению, ре-монтам и хранению ручных и механизированных средств пожаротушения, специальной техники, оборудования, инди-видуального и группового снаряжения; - требования охраны труда и обеспечения безопасности при осуществлении работ по тушению лесных (природных) пожа-ров; - требования охраны труда и обеспечения безопасности при работе с мотопомпами, бензопилами, воздуходувками, с огне-тушащими химическими веществами (растворами), зажига-тельными аппаратами и средствами, с тяжелой техникой и пожарными машинами, авиационной техникой - требования охраны труда и обеспечения безопасности при переходах и пребывании в лесу, передвижениях наземным, водным и авиационным транспортом, на отдыхе в полевых условиях; - порядок организации полевого лагеря, стоянок автомобиль-ной и тракторной техники, правила пребывания в лагере и на местах стоянок; - требования, предъявляемые к лицам, привлеченным к туше-нию лесных (природных) пожаров; - требования законодательства Российской Федерации по проведению инструктажей привлеченных к тушению лиц; - наставления, нормативные правовые акты, регламентирую-щие проведение охраны лесов и тушение лесных пожаров, привлечение граждан к работам по тушению пожаров; - оптимальные опорные линии и рубежи, места для создания минерализованных полос с учетом выбранной технологии проведения работ, места организации источников забора во-ды, подъезда транспорта, места расположения людей, распо-ложения полевого лагеря и стоянок пожарной, тракторной и специальной техники; - ориентирование в лесу по картам, лесопожарным схемам и приборам спутниковой навигации, спутниковым снимкам местности; - оптимальные методы и способы тушения на различных ста-диях тушения лесного (природного) пожара, оптимальные тактические приемы с учетом лесорастительных, погодных, орографических условий; - действия участников группы при выполнении работ и вы-полнять работы по созданию опорных минерализованных по-лос ручными и механизированными средствами, с примене-нием пожарных машин, тракторной, бульдозерной и специ-альной техники, почвообрабатывающих орудий; - схемы тушения лесных пожаров; - ведение радиосвязи между работниками, участвующими в тушении, руководителями лесопожарных подразделений (формирований), с экипажем воздушного судна, со специали-зированной диспетчерской службой лесничества; - планирование проведения и проведение инструктажей с группами и отдельными работниками: о методах и способах тушения; особенностях использования средств и техники ту-шения, применения средств индивидуальной защиты; осо-бенностях применения средств и техники тушения; требова-ниях охраны труда и обеспечения безопасности работ в лесу, на пожаре, при передвижениях в лесу, при перевозке транс-портом; о мероприятиях по обеспечению жизнедеятельности в условиях кратковременного автономного пребывания в природной среде; - действия участников группы при тушении лесного (при-родного) пожара, пребывании и передвижении в лесу, при доставке сил и средств к месту пожара (и обратно); - планирование проведение и проведение подготовки ручных и механизированных средств пожаротушения, связи, расход-ных материалов, противопожарного имущества, грузов спе-циального назначения для транспортировки наземным, вод-ным транспортом; - планирование проведения и проведение отжигов, встреч-ный палов; - действия участников группы при выполнении работ и про-водить работы по расчистке захламленных участков в лесу, созданию противопожарных барьеров, созданию технологи-ческих просек, валке и раскряжевки отдельно стоящих дере-вьев с использованием бензопил и ручных инструментов, ме-ханизированных средств, специальной техники; - осуществление наведения воздушного судна на кромку лес-ного (природного) пожара, отдельные выбранные объекты в лесу, временные посадочные площадки по радиосвязи; - нормативные правовые акты, регламентирующие проведе-ние поиска и спасения пострадавших, проведение аварийных и спасательных мероприятий в труднодоступной местности и в лесу, в том числе в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций; - особенности взаимодействия и поддержания связи между участниками проведения поисковых и аварийно-спасательных мероприятий; - требования по обеспечению безопасности пребывания на месте происшествия; - особенности организации проведения и проведение аварий-но-спасательных работ в труднодоступной местности и в ле-су, в природной среде; - правила ведения радиосвязи при возникновении экстре-мальной ситуации с членами поисковых групп и аварийно-спасательных формирований, подразделениями специализи-рованной диспетчерской службы органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации и единой дежурно-диспетчерской службой; - оборудование, технику, используемые для организации и проведения поиска в природной среде, в том числе звуковые маяки (сирены), светошумовые сигнальные ракеты; - оборудование, технику, используемые для организации и проведения аварийно-спасательных работ в природной среде; - требования, предъявляемые к организации временных поса-дочных площадок вертолетов, мест приема и отправки по-страдавших водным, авиационным и наземным транспортом; - особенности взаимодействия и коммуникации с подразде-лениями пожарной охраны; - наставления, нормативные правовые акты, локальные акты организации, регламентирующие предупреждение и тушение природных пожаров, угрожающих населенным пунктам и объектам инфраструктуры, в том числе в условиях возникно-вения чрезвычайных ситуаций; - принципы защиты населенных пунктов от лесных (природ-ных) пожаров и минимизации вероятного ущерба от них; - тактику тушения природных и лесных пожаров, угрожаю-щих населенным пунктам и объектам инфраструктуры; - особенности действий работников пожарной охраны, при-менения пожарных машин (пожарных автоцистерн), водо-плавающего оборудования при тушении пожаров в населен-ных пунктах; - противопожарные режимы и виды чрезвычайных ситуаций; - особенности управления и взаимодействия силами и сред-ствами пожаротушения при тушении природных пожаров, угрожающих населенным пунктам и объектам инфраструкту-ры, в том числе в условиях возникновения чрезвычайных си-туаций; - права и обязанности граждан в области обеспечения проти-вопожарного режима и пожарной безопасности в части, ка-сающейся снижения угроз возникновения природных пожа-ров; - права, обязанности и ответственность работников подразде-лений пожарной охраны в области обеспечения противопо-жарного режима и пожарной безопасности, тушения природ-ных пожаров; - наставления, нормативные правовые акты, локальные акты организации, регламентирующие проведение мероприятий по охране лесов от пожаров, проведение профилактических и подготовительных мероприятий в лесу, правила взаимодей-ствия участников; - требования к подготовке, эксплуатации, применению, ре-монтам и хранению ручных и механизированных средств, специальной техники, оборудования, предназначенных для выполнения профилактических и подготовительных работ, наблюдения за пожарной опасностью и лесными пожарами, индивидуального и группового снаряжения; - требования охраны труда и обеспечения безопасности при переходах и пребывании в лесу, передвижениях наземным, водным и авиационным транспортом, на отдыхе в полевых условиях; - особенности использования и эксплуатации пожарных наблюдательных пунктов и вышек; - требования охраны труда и обеспечения безопасности при проведении расчистки захламленных участков леса, при ре-гулировании породного состава лесных насаждений, при проведении санитарно-оздоровительных мероприятий с по-мощью ручных и механизированных технических средств, специальной техники; - технологии создания противопожарных барьеров, мест и зон отдыха в лесу, преград, дорог противопожарного назначения; - требования охраны труда и обеспечения безопасности при проведении профилактических контролируемых противопо-жарных выжиганий хвороста, лесной подстилки, сухой травы и лесных горючих материалов с помощью зажигательных ап-паратов и специальных средств, специальной техники; - технологии проведения профилактических контролируемых противопожарных выжиганий хвороста, лесной подстилки, сухой травы и лесных горючих материалов с учетом лесорас-тительных, метеорологических, орографических условий с помощью ручных и механизированных технических средств, специальной техники; - требования охраны труда и обеспечения безопасности при осуществлении валочных работ, раскряжевке леса, при уда-лении кустарников, обрезке сучьев с помощью ручных и ме-ханизированных средств, специальной техники; - требования охраны труда и обеспечения безопасности при проведении профилактических и подготовительных меро-приятий в лесах (на территориях), загрязненных радионукли-дами; - требования охраны труда и обеспечения безопасности при проведении профилактических и подготовительных меро-приятий в лесах (на территориях), где имеется опасность взрывов боеприпасов и взрывчатых материалов, отравления токсическими веществами; - особенности осуществления взаимодействия с целевыми группами людей (населения) малой численности, ведения пропаганды противопожарных знаний; - порядок взаимодействия с представителями средств массо-вой информации. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 196

в том числе в форме практической подготовки 196

Из них на освоение МДК 88

в том числе самостоятельная работа

практики, в том числе учебная 36

производственная 72

Промежуточная аттестация -

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 ПК 5.4 | Раздел 1 Мониторинг, прогнозирование и профилактика лесных (природных) пожаров | 88 | 88 |  |  |  |  |  |  |
| ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 ПК 5.4 | Раздел 2 Лесопожарное оборудование и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 ПК 5.4 | Раздел 3 Основы картографии и ориентирование на местности. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 ПК 5.4 | Раздел 4 Тактика тушения лесных (природных) пожаров |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 36 | 36 |  |  |  |  | 36 |  |
|  | Производственная практика | 72 | 72 |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 196 | 196 |  |  |  |  | 36 | 72 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся | Объем, ак. ч / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч | Коды ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 01 Мониторинг, прогнозирование и профилактика лесных (природных) пожаров |  | 22/22 |  |  |
| МДК.05.01 Мониторинг, прогнозирование и профилактика лесных (природных) пожаров |  | 22/22 |  |  |
| Тема 1 Лесной пожар и основные этапы развития | Содержание |  |  |  |
|  | - Процесс горения при лесных пожарах |  | ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 ПК 5.4 |  |
|  | - Классификация и причины возникновения лесных пожаров |  |  |  |
|  | - Суточный цикл развития лесных пожаров |  |  |  |
|  | - Особенности различных видов и форм лесных пожаров. |  |  |  |
|  | - Лесные горючие материалы и их классификация |  |  |  |
|  | - Пожары на непокрытых лесами площадях |  |  |  |
|  | - Триада загорания лесов. |  |  |  |
| Тема 2 Мониторинг лесных пожаров | Содержание |  |  |  |
|  | - Обнаружение лесных пожаров. Методы обнаружения лесных пожаров |  |  |  |
|  | - Наземное обнаружение лесных пожаров |  |  |  |
|  | - Пожарные вышки, мачты, павильоны, их устройство, оборудование, эксплуатация. |  |  |  |
|  | - Телевышки – перспективы их применения в профилактике лесных пожаров |  |  |  |
|  | - Авиационное обнаружение лесных пожаров. |  |  |  |
|  | - Обнаружение лесных пожаров из космоса |  |  |  |
|  | - Организация связи при проведении мониторинга лесных пожаров. |  |  |  |
|  | - Метеобслуживание. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие 1 «Мониторинг пожаров онлайн с помощью сервиса www.fires.ru» |  |  |  |
| Тема 3 Лесопожарная профилактика | Содержание |  |  |  |
|  | - Значение лесопожарной профилактики в охране лесов от пожаров. |  |  |  |
|  | - Предупредительные мероприятия: лесопожарная пропаганда, лесная рекриация, контроль за соблюдением пожарной безопасности в лесу. |  |  |  |
|  | - Мероприятия по ограничению распространения и развития лесных пожаров: регулирование древостоев, санитарные рубки, очитка лесов от внелесосечной захламленности, противопожарные барьеры, лесные вертолетные площадки, пожарных водоемов. |  |  |  |
|  | - Противопожарное обустройство зон массового отдыха в лесу |  |  |  |
|  | - Экономическое обоснование противопожарных мероприятий |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие 2 «Определение пожарной опасности по условиям погоды» |  |  |  |
|  | Практическое занятие 3 «Определение пожарной опасности по лесорастительным условиям» |  |  |  |
| Тема 4 Прогнозирование лесных пожаров | Содержание |  |  |  |
|  | - Исходные данные для прогнозирования появления источника поражающих факторов - возникновения лесного пожара |  |  |  |
|  | - Относительная оценка степени пожарной опасности лесных участков по условиям возникновения в них лесных пожаров и возможной их интенсивности |  |  |  |
|  | - Прогнозы распределения лесных пожаров по территории |  |  |  |
|  | - Предпосылки чрезвычайной лесопожарной ситуации |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Практического занятие 4 «Прогноз пожарной опасности в лесу по шкале условий погоды» |  |  |  |
| Раздел 2 Лесопожарное оборудование и механизмы |  |  |  |  |
| МДК.05.02 Лесопожарное оборудование и механизмы |  |  |  |  |
| Тема 1 Средства лесного пожаротушения и оборудование | Содержание |  |  |  |
|  | - Пожарные мотопомпы. Классификация, предназначение, применение. |  | ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 ПК 5.4 |  |
|  | - Бензопилы. Виды бензопил. Порядок применения. |  |  |  |
|  | - Воздуходувки. Классификация, предназначение, применение. |  |  |  |
|  | - Ранцевые лесные огнетушители. Виды и применение. |  |  |  |
|  | - Применение беспилотных летательных аппаратов в тушении лесных пожаров |  |  |  |
|  | - Зажигательные аппараты. Характеристики. Применение. |  |  |  |
|  | - Вертолетные водосливные устройства. Классификация. Применение. |  |  |  |
|  | - Авиационные пожарные комплексы. Применение. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие 5 «Применение мотопомпы бензиновой МП-800» |  |  |  |
|  | Практическое занятие 6 «Порядок действий при работе с бензопилой» |  |  |  |
| Тема 2 Техника для тушения лесных пожаров | Содержание |  |  |  |
|  | - Лесопожарные автоцистерны. Классификация, применение по назначению. |  |  |  |
|  | - Тракторы лесопожарные. Применение. |  |  |  |
|  | - Бульдозеры. Применение в тушении лесных пожаров. |  |  |  |
|  | - Плуги лесные. |  |  |  |
|  | - Тягач-трал. Применение. |  |  |  |
|  | - Тракторы гусеничные и колесные. |  |  |  |
|  | - Многоцелевой тягач на гусеничной тяге. |  |  |  |
|  | - Грунтометательные машины. |  |  |  |
| Тема 3 Оборудование связи | Содержание |  |  |  |
|  | - Радиостанции ультракороткого волнового диапазона. Характеристики и порядок применения. |  |  |  |
|  | - Радиостанции коротковолнового диапазона. Характеристики и порядок применения. |  |  |  |
|  | - Порядок осуществления приема (передачи) информации по средствам радиообмена. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие 7 «Практическая отработка навыков организации радиосвязи» |  |  |  |
| Тема 4 Пожарное техническое вооружение, применяемое при тушении лесных пожаров | Содержание |  |  |  |
|  | - 1. Пожарные стволы. Применяемые для тушения лесных пожаров. |  |  |  |
|  | - Применение пожарных рукавов при тушении лесных пожаров. |  |  |  |
|  | - Применение рукавной арматуры. |  |  |  |
|  | - Немеханизированный пожарный инструмент, применяемый для тушения лесных пожаров. |  |  |  |
|  | - Варианты забора воды с открытого водоисточника при тушении лесных пожаров. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие 8 «Отработка забора воды из пожарного водоема при помощи гидроэлеватора Г-600» |  |  |  |
| Раздел 3 Основы картографии и ориентирование на местности. |  | 22/22 |  |  |
| МДК.05.03 Основы картографии и ориентирования на местности. Проведение поисково-спасательных работ. |  | 22/22 |  |  |
| Тема 1 Чтение топографических карт | Содержание |  | ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 ПК 5.4 |  |
|  | - Виды карт. |  |  |  |
|  | - Топографические знаки |  |  |  |
|  | - Масштаб карт |  |  |  |
|  | - Условные обозначения на карте |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие 9 «Чтение топографической карты масштаба 1:100 000» |  |  |  |
| Тема 2 Определение своего местонахождения | Содержание |  |  |  |
|  | - Ориентирование топографической карты. |  |  |  |
|  | - Определение сторон света по местным предметам (без использования компаса) |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие 10 «Определение сторон света по компасу» |  |  |  |
|  | Практическое занятие 11 «Определение сторон света на местности по народным приметам» |  |  |  |
| Тема 3 Азимуты и движение по ним | Содержание |  |  |  |
|  | - Понятие азимута направления. Грубый и точный азимуты |  |  |  |
|  | - Движение по азимуту |  |  |  |
|  | - Грубый и точный азимуты |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие 12 «Определение азимута на заданный ориентир» |  |  |  |
|  | Практическое занятие 13 «Определение магнитных азимутов» |  |  |  |
|  | Практическое занятие 14 «Тактическая игра. Движение по азимуту на указанный ориентир в составе группы» |  |  |  |
| Тема 4 Измерение расстояния между ориентирами | Содержание |  |  |  |
|  | - Измерение расстояния между ориентирами по карте |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие 15 «Нанесение маршрута движения на карту» |  |  |  |
| Тема 5 Определение координат лесного пожара и указание места на карте | Содержание |  |  |  |
|  | - Правила определения координат и целеуказания. |  |  |  |
| Тема 6 Методы ориентирования | Содержание |  |  |  |
|  | - Ориентирование по звукам; |  |  |  |
|  | - Ориентирование по характеру ландшафта |  |  |  |
|  | - Ориентирование по компасу |  |  |  |
|  | - Ориентирование по солнцу и часам |  |  |  |
|  | - Ориентирование по небесным светилам |  |  |  |
|  | - Ориентирование на местности с использованием подручных предметов |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие 17 «Ориентирование на местности» |  |  |  |
| Тема 7 Организация поисково-спасательных работ в лесу | Содержание |  |  |  |
|  | - Первичный сбор информации о пострадавших |  |  |  |
|  | - Способы поиска пострадавших в условиях леса (таежного, смешанного и т.д.) |  |  |  |
|  | - Анализ организации поисково-спасательных работ |  |  |  |
|  | - Подготовка поисково-спасательной группы в условиях природной среды |  |  |  |
| Раздел 4 Тактика тушения лесных (природных) пожаров с применением механизированных технических средств пожаротушения и специальной техники |  | 22/22 |  |  |
| МДК.05.04 Тактика тушения лесных (природных) пожаров с применением механизированных технических средств пожаротушения и специальной техники |  | 22/22 |  |  |
| Тема 1 | Содержание |  |  |  |
| Тушение лесных пожаров. | - Условия прекращения горения |  | ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 ПК 5.4 |  |
|  | - Классификация огнетушащих средств |  |  |  |
|  | - Методы и способы тушения лесных пожаров. |  |  |  |
|  | - Захлестывание кромки лесного пожара, сбивание пламени воздушной струей. |  |  |  |
|  | - Воздуходувки применение в тушении лесных пожаров |  |  |  |
|  | - Забрасывание кромки пожара грунтом вручную и с помощью грунтометательных машин |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие 19 «Работа с воздуходувкой» |  |  |  |
| Тема 2 Тушение пожаров водой. | Содержание |  |  |  |
|  | - Технические средства применения воды |  |  |  |
|  | - Использование при борьбе с лесными пожарами ранцевых огнетушителей, мотопомп, пожарных насосов. |  |  |  |
|  | - Пожарные рукава. Наращивание пожарных линий, способы усиления подачи воды к горящей кромке |  |  |  |
|  | - Технологии тушения пожара с помощь мотопомп и насосных установок на пожарных машинах |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие 20 «Наращивание пожарных линий» |  |  |  |
|  | Практическое занятие 21 «Порядок применения насосов высокого давления на пожарных автомобилях» |  |  |  |
| Тема 3 Применение химических веществ при тушении лесных пожаров | Содержание |  |  |  |
|  | - Классы химикатов: растворы, эмульсии, пены, суспензии, твердые вещества |  |  |  |
|  | - Основы огнетушащего эффекта |  |  |  |
|  | - Расчеты по определению количества ингредиентов для приготовления рабочих растворов |  |  |  |
|  | - Машины и аппараты для тушения пожаров огнегасящими химикатами |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие 21 «Коллоидные растворы» |  |  |  |
| Тема 4 Тактика ликвидации пожаров | Содержание |  |  |  |
|  | - Устройство заградительных полос и канав. |  |  |  |
|  | - Отжиг (встречный пал). Способы ускоренного проведения отжига |  |  |  |
|  | - Техника создания опорных полос (вручную, почвообрабатывающими орудиями, химикатами, взрывчатыми веществами) |  |  |  |
|  | - Зажигательные аппараты, особенности их применения |  |  |  |
|  | - Тушение лесных пожаров с воздуха |  |  |  |
|  | - Тушение пожаров искусственно вызываемыми осадками |  |  |  |
|  | - Тактические приемы тушения лесных пожаров |  |  |  |
|  | - Стадии ликвидации пожара: остановка горящей кромки, локализация, дотушивание, окарауливание |  |  |  |
|  | - Особенности борьбы с пожарами различных видов |  |  |  |
|  | - Ликвидация пожаров в горах |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |  |
|  | Практическое занятие 22 «Решение тактических ситуационных задач» |  |  |  |
| Тема 5 Борьба с крупными лесными пожарами | Содержание |  |  |  |
|  | - Особенности тушения крупных пожаров |  |  |  |
|  | - Чрезвычайные областные (краевые) и районные комиссии по борьбе с лесными пожарами |  |  |  |
|  | - Привлечение дополнительных сил и средств для борьбы с пожарами. Организация оперативного управления тушением крупного пожара |  |  |  |
| Тема 6 Охрана труда при тушении лесных пожаров | Содержание |  |  |  |
|  | - Требования охраны труда при борьбе с лесными пожарами. Перечень нормативно-правовой документации |  |  |  |
|  | - Учет специфики лесных пожаров |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ - Отработка способов тушения лесных пожаров с использованием управляемого огня. - Прогнозирование пожарной опасности на покрытых лесом площадях в темнохвойных лесах. - Работа с конвекционными колонками. - Планирование мероприятий по предупреждению возникновения пожаров в лесу. - Отработка действий по проведению разведки лесного пожара. - Отработка тактических приемов тушения лесных пожаров. - Действия по тушению лесных пожаров с использованием химических веществ. - Планирование мероприятий по снижению ущерба после пожара. - Заполнение журнала инструктажей по технике безопасности при организации тушения низовых и верховых пожаров. - Планирование мероприятий по предупреждению распространения лесных пожаров. - Отработка действий по тушению почвенных (торфяных) пожаров. - Определение пожарной опасности в лесу по условиям погоды. Шкала В.Г. Нестерова. - Отработка действий по тушению лесных пожаров грунтом. - Проведение расчета-обоснования экономических аспектов планирования противопожарных мероприятий. |  | 36 |  |  |
| Производственная практика Виды работ - Определение классов пожарной опасности по природным условиям - Определение классов пожарной опасности по условиям погоды - Разработка плана мероприятий по организации охраны лесов от пожаров - Разработка предупредительных противопожарных мероприятий - Отработка практических навыков по обнаружению лесных пожаров - Расчет сил и средств для тушения лесного пожара - Отработка способов тушения лесных пожаров - Решение тактических задач по тушению лесных пожаров - Отработка навыков применения технических средств пожаротушения - Определение размера вреда от лесного пожара - Работа с производственной документацией по тушению лесных пожаров |  | 72 |  |  |
| Всего: |  | 196 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Тактика тушения пожаров и аварийно-спасательных работ», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии 20.01.01  Пожарный.

Лаборатория «Пожарная и аварийно-спасательная техника», оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.3 примерной основной образовательной программы по профессии.

Мастерская «Ремонт и обслуживание пожарной техники и аварийно-спасательного оборудования», оснащенная в ссоответствии с п. 6.1.2.4 примерной основной образовательной программы по данной профессии.

Оснащенные базы практики, в соответствии с п. 6.1.2.5 примерной основной образовательной программы по профессии.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и электронные издания

- Вострокнутов, А. Л.  Основы топографии : учебник для среднего профессионального образования / А. Л. Вострокнутов, В. Н. Супрун, Г. В. Шевченко ; под общей редакцией А. Л. Вострокнутова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 219 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-16175-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530559

- Кищенко, И. Т.  Лесоведение : учебное пособие для среднего профессионального образования / И. Т. Кищенко. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 392 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08143-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516425

- Смирнов, А. П., Охрана и защита лесов. Лесные пожары: учебное пособие для спо / А. П. Смирнов, А. А. Смирнов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 124 с. — ISBN 978-5-8114-7087-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/154405 (дата обращения: 25.01.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Соловьев, А. Н. Основы геодезии и топографии : учебник для спо / А. Н. Соловьев. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 240 с. — ISBN 978-5-8114-8063-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/171423 (дата обращения: 25.01.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Стеблецов, Е. А.  Спортивно-оздоровительный туризм и спортивное ориентирование : учебное пособие / Е. А. Стеблецов, Ю. С. Воронов, В. В. Севастьянов ; под общей редакцией Е. А. Стеблецова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 195 с. — ISBN 978-5-534-13274-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519394

    - Дополнительные источники

- «Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 30.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022) [Электронный источник] http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64299/ (дата обращения 20.04.2022)

- Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ (последняя редакция) «О пожарной безопасности» [Электронный источник] http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5438/ (дата обращения 30.03.2022).

- Постановление Правительства РФ от 7 октября 2020 г. N 1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах» [Электронный источник] https://base.garant.ru/74739511/ (дата обращения 20.04.2022).

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 5.1. Выполнять работы по тушению лесных (природных) пожаров. | Демонстрирует знания требований охраны труда и обеспечения безопасности при осуществлении валочных работ, раскряжевке деревьев, расчистке захламленных участков в лесу, проведении работ по тушению пожаров в лесах (на территориях), загрязненных радионуклидами, проведении работ по тушению лесных (природных) пожаров на территориях, где имеется опасность взрывов боеприпасов и взрывчатых материалов, отравления токсическими веществами. Демонстрирует знания наставлений, инструкций, нормативных правовых актов, регламентирующих проведение мероприятий по охране лесов от пожаров и тушению лесных (природных) пожаров, в том числе с использованием ручных и механизированных технических средств пожаротушения, специальной техники. Демонстрирует знания прав и обязанностей работников и руководителей лесопожарных подразделений и формирований, руководителя тушения лесного пожара, привлеченных к тушению лиц; основных характеристик лесных (природных) пожаров, факторов, определяющих их поведение и распространение, необходимых для составления прогноза поведения и плана мероприятий по его тушению; особенностей тактики применения средств пожаротушения, выбора способов тушения с учетом лесорастительных, метеорологических, орографических условий, текущего состояния пожара; требований к подготовке, эксплуатации, применению, ремонтам и хранению ручных и механизированных средств пожаротушения, специальной техники, оборудования, индивидуального и группового снаряжения; требований охраны труда и обеспечения безопасности при работе с мотопомпами, бензопилами, воздуходувками, с огнетушащими химическими веществами (растворами), зажигательными аппаратами и средствами, с тяжелой техникой и пожарными машинами, авиационной техникой; требований охраны труда и обеспечения безопасности при переходах и пребывании в лесу, передвижениях наземным, водным и авиационным транспортом, на отдыхе в полевых условиях; порядка организации полевого лагеря, стоянок автомобильной и тракторной техники, правил пребывания в лагере и на местах стоянок; требований, предъявляемых к лицам, привлеченным к тушению лесных (природных) пожаров; требований законодательства Российской Федерации по проведению инструктажей привлеченных к тушению лиц; наставлений, нормативных правовых актов, регламентирующих проведение охраны лесов и тушение лесных пожаров, привлечение граждан к работам по тушению пожаров. Демонстрирует знания способов выявления оптимальных опорных линий и рубежей, мест для создания минерализованных полос с учетом выбранной технологии проведения работ, мест организации источников забора воды, подъезда транспорта, места расположения людей, расположения полевого лагеря и стоянок пожарной, тракторной и специальной техники; ориентирования в лесу по картам, лесопожарным схемам и приборам спутниковой навигации, спутниковым снимкам местности; оптимальных методов и способов тушения на различных стадиях тушения лесного (природного) пожара, оптимальных тактических приемов с учетом лесорастительных, погодных, орографических условий; по организации и координированию действий участников группы при выполнении работ по созданию опорных минерализованных полос ручными и механизированными средствами, с применением пожарных машин, тракторной, бульдозерной и специальной техники, почвообрабатывающих орудий. Демонстрирует умение чтения и применения схем тушения лесных пожаров; координирования ведения и ведения радиосвязи между работниками, участвующими в тушении, руководителями лесопожарных подразделений (формирований), с экипажем воздушного судна, со специализированной диспетчерской службой лесничества; планировать проведение и проводить инструктажи с группами и отдельными работниками: о методах и способах тушения; особенностях использования средств и техники тушения, применения средств индивидуальной защиты; особенностях применения средств и техники тушения; требованиях охраны труда и обеспечения безопасности работ в лесу, на пожаре, при передвижениях в лесу, при перевозке транспортом; о мероприятиях по обеспечению жизнедеятельности в условиях кратковременного автономного пребывания в природной среде; координировать действия участников группы при тушении лесного (природного) пожара, пребывании и передвижении в лесу, при доставке сил и средств к месту пожара (и обратно); планировать проведение и проводить подготовку ручных и механизированных средств пожаротушения, связи, расходных материалов, противопожарного имущества, грузов специального назначения для транспортировки наземным, водным транспортом; планировать проведение и проводить отжиги, встречный пал; координировать действия участников группы при выполнении работ и проводить работы по расчистке захламленных участков в лесу, созданию противопожарных барьеров, созданию технологических просек, валке и раскряжевки отдельно стоящих деревьев с использованием бензопил и ручных инструментов, механизированных средств, специальной техники; осуществлять наведение воздушного судна на кромку лесного (природного) пожара, отдельные выбранные объекты в лесу, временные посадочные площадки по радиосвязи. Демонстрирует умение при проведении обследования лесного (природного) пожара идентифицировать основные характеристики и факторы, определяющие его поведение и распространение, необходимые для составления прогноза поведения и плана мероприятий по его тушению, самостоятельно; выявлять оптимальные опорные линии и рубежи, места для создания минерализованных полос с учетом выбранной технологии проведения работ, места организации источников забора воды, подъезда транспорта, места расположения людей, расположения полевого лагеря и стоянок пожарной, тракторной и специальной техники; осуществлять ориентирование в лесу по картам, лесопожарным схемам и приборам спутниковой навигации, спутниковым снимкам местности; выбирать оптимальные методы и способы тушения на различных стадиях тушения лесного (природного) пожара, оптимальные тактические приемы с учетом лесорастительных, погодных, орографических условий. | текущая проверка наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельной работы |
| ПК 5.2. Проводить поисковые и аварийные работы в лесу (в природной среде) | Демонстрирует знания нормативных правовых актов, регламентирующих проведение поиска и спасения пострадавших, проведение аварийных и спасательных мероприятий в труднодоступной местности и в лесу, в том числе в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций; особенностей взаимодействия и поддержания связи между участниками проведения поисковых и аварийно-спасательных мероприятий; требований по обеспечению безопасности пребывания на месте происшествия; особенностей организации проведения и проведение аварийно-спасательных работ в труднодоступной местности и в лесу, в природной среде; правил ведения радиосвязи при возникновении экстремальной ситуации с членами поисковых групп и аварийно-спасательных формирований, подразделениями специализированной диспетчерской службы органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации и единой дежурно-диспетчерской службой; оборудования, техники, используемых для организации и проведения поиска в природной среде, в том числе звуковых маяков (сирен), светошумовых сигнальных ракет; оборудования, техники, используемых для организации и проведения аварийно-спасательных работ в природной среде; требований, предъявляемых к организации временных посадочных площадок вертолетов, мест приема и отправки пострадавших водным, авиационным и наземным транспортом; особенностей взаимодействия и коммуникации с подразделениями пожарной охраны. Демонстрирует умение планировать выполнение мероприятий участниками осмотров местности разными методами в целях поиска пострадавших, проведение и проводить поиск потерявшегося в лесу человека (группы людей); координировать ведение и вести радиосвязь при возникновении экстремальной ситуации, в том числе с членами поисковых групп и аварийно-спасательных формирований, подразделениями специализированной диспетчерской службы органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации и единой дежурно-диспетчерской службой; выполнять обязанности по поиску и спасению людей в чрезвычайных ситуациях, возникших вследствие лесных пожаров, при воздействии стресса, неблагоприятных факторов; определять приоритетные зоны поиска и планирование маршрута поиска, самостоятельно и в составе группы; выбирать необходимые для поиска оснащение, снаряжение и оборудование, контролировать их работу; - определять и устранять факторы риска при передвижении в природной среде; управлять оказанием и непосредственно оказывать первую помощь до оказания медицинской помощи на месте происшествия; координировать выполнение работ и выполнять работы по эвакуации пострадавших в условиях труднопроходимой и лесной местности с учетом доступности видов транспорта; планировать выполнение работ и выполнять работы по поиску и подготовке площадки для посадки вертолета, мест причаливания водного транспорта, стоянки наземного транспорта; планировать и проводить работы по обеспечению безопасности пребывания на месте происшествия (затушить очаги огня, оградить опасные места); организовывать и осуществлять сбор информации об обстоятельствах происшествия; осуществлять коммуникацию с членами подразделений пожарной охраны | ПК 5.2. Проводить поисковые и аварийные работы в лесу (в природной среде) |
| ПК 5.3. Выполнять работы по защите населенных пунктов и объектов инфраструктуры от угрозы лесных (природных) пожаров | Демонстрирует знания наставлений, нормативных правовых актов, локальных актов организации, регламентирующих предупреждение и тушение природных пожаров, угрожающих населенным пунктам и объектам инфраструктуры, в том числе в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций; принципов защиты населенных пунктов от лесных (природных) пожаров и минимизации вероятного ущерба от них; тактики тушения природных и лесных пожаров, угрожающих населенным пунктам и объектам инфраструктуры; особенностей действий работников пожарной охраны, применения пожарных машин (пожарных автоцистерн), водоплавающего оборудования при тушении пожаров в населенных пунктах; противопожарных режимов и видов чрезвычайных ситуаций; особенностей управления и взаимодействия силами и средствами пожаротушения при тушении природных пожаров, угрожающих населенным пунктам и объектам инфраструктуры, в том числе в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций; прав и обязанностей граждан в области обеспечения противопожарного режима и пожарной безопасности в части, касающейся снижения угроз возникновения природных пожаров; прав, обязанностей и ответственности работников подразделений пожарной охраны в области обеспечения противопожарного режима и пожарной безопасности, тушения природных пожаров; наставлений, нормативных правовых акты, локальные акты организации, регламентирующие проведение мероприятий по охране лесов от пожаров, проведение профилактических и подготовительных мероприятий в лесу, правила взаимодействия участников; - требования к подготовке, эксплуатации, применению, ремонтам и хранению ручных и механизированных средств, специальной техники, оборудования, предназначенных для выполнения профилактических и подготовительных работ, наблюдения за пожарной опасностью и лесными пожарами, индивидуального и группового снаряжения; - требования охраны труда и обеспечения безопасности при переходах и пребывании в лесу, передвижениях наземным, водным и авиационным транспортом, на отдыхе в полевых условиях; - особенности использования и эксплуатации пожарных наблюдательных пунктов и вышек; - требования охраны труда и обеспечения безопасности при проведении расчистки захламленных участков леса, при регулировании породного состава лесных насаждений, при проведении санитарно-оздоровительных мероприятий с помощью ручных и механизированных технических средств, специальной техники; технологии создания противопожарных барьеров, мест и зон отдыха в лесу, преград, дорог противопожарного назначения; требований охраны труда и обеспечения безопасности при проведении профилактических контролируемых противопожарных выжиганий хвороста, лесной подстилки, сухой травы и лесных горючих материалов с помощью зажигательных аппаратов и специальных средств, специальной техники. Демонстрирует умения планировать выполнение и выполнять работы по реализации противопожарных мероприятий, препятствующих распространению лесного (природного) пожара на населенные пункты, объекты инфраструктуры с учетом особенностей, правовых режимов, соблюдения прав граждан, в составе группы; планировать выполнение и выполнять работы по регулированию запасов пожароопасных горючих материалов растительного происхождения; планировать выполнение и выполнять работы по информированию населения о возникновении угрозы лесных (природных) пожаров и возможных негативных последствиях, мероприятиях по минимизации негативных последствий; оценивать уровень природной пожарной опасности участка леса (местности), уровень пожарной опасности по условиям погоды, степень захламленности лесных (природных) участков; планировать выполнение работ и выполнять работы по проведению патрулирования лесных участков наземным транспортом, пешком с целью определения пожарной опасности и обнаружения лесных (природных) пожаров, в том числе использованием специальных технических средств; планировать выполнение работ и проводить работы по расчистке захламленных участков леса от пожароопасных горючих материалов растительного происхождения, созданию и обновлению противопожарных барьеров с помощью ручных и механизированных технических средств, специальной техники; планировать выполнение работ и проводить работы по проведению профилактических контролируемых противопожарных выжиганий хвороста, лесной подстилки, сухой травы и лесных горючих материалов с помощью зажигательных аппаратов и специальных средств, специальной техники; | ПК 5.3. Выполнять работы по защите населенных пунктов и объектов инфраструктуры от угрозы лесных (природных) пожаров |
| ПК 5.4. Выполнять работы по проведению профилактических и подготовительных мероприятий по охране лесов от пожаров, обеспечению пожарной безопасности в лесах с применением механизированных технических средств пожаротушения и специальной техники | Демонстрирует знания технологии проведения профилактических контролируемых противопожарных выжиганий хвороста, лесной подстилки, сухой травы и лесных горючих материалов с учетом лесорастительных, метеорологических, орографических условий с помощью ручных и механизированных технических средств, специальной техники; требований охраны труда и обеспечения безопасности при осуществлении валочных работ, раскряжевке леса, при удалении кустарников, обрезке сучьев с помощью ручных и механизированных средств, специальной техники; требований охраны труда и обеспечения безопасности при проведении профилактических и подготовительных мероприятий в лесах (на территориях), загрязненных радионуклидами; требований охраны труда и обеспечения безопасности при проведении профилактических и подготовительных мероприятий в лесах (на территориях), где имеется опасность взрывов боеприпасов и взрывчатых материалов, отравления токсическими веществами; особенностей осуществления взаимодействия с целевыми группами людей (населения) малой численности, ведения пропаганды противопожарных знаний; порядка взаимодействия с представителями средств массовой информации. Демонстрирует умения планировать и вести пропаганду противопожарных знаний среди населения путем организации и проведения встреч, бесед, распространения информационных материалов. | текущая проверка наблюдение и оценка результатов выполнения практических работ; устный опрос; оценка результатов выполнения самостоятельной работы |