ПРИЛОЖЕНИЕ 1

# к ПОП-П по профессии
13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей

# ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ

ОГЛАВЛЕНИЕ

«ПМ.01 Ремонт аппаратуры релейной защиты и автоматики»	2

«ПМ.02 Ремонт воздушных линий электропередачи»	12

«ПМ.03 Ремонт вторичной коммутации и связи»	23

«ПМ.04 Ремонт и монтаж кабельных линий»	33

2024 г.

Приложение 1.1

к ПОП-П по профессии

13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ.01 Ремонт аппаратуры релейной защиты и автоматики»

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля «Индекс Наименование ПМ»  в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

2.4. Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено)

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 Техническая эксплуатация инфокоммуникационных сетей связи»

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Ремонт аппаратуры релейной защиты и автоматики».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте методы работы в профессиональной и смежных сферах порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | - |
| ОК 02 | определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска оценивать практическую значимость результатов поиска применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности приемы структурирования информации формат оформления результатов поиска информации современные средства и устройства информатизации, порядок их применения программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства психологические основы деятельности коллектива | - |
| ОК 04 | организовывать работу коллектива и команды взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | психологические особенности личности правила оформления документов | - |
| ОК 05 | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке проявлять толерантность в рабочем коллективе | правила построения устных сообщений особенности социального и культурного контекста | - |
| ОК 10 | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности особенности произношения правила чтения текстов профессиональной направленности | - |
| ПК 1.1. | выявлять дефекты, определять причины неисправности; определять пригодность аппаратуры к дальнейшей эксплуатации; определять возможность восстановления элементов и узлов обслуживаемого оборудования; | основные дефекты аппаратуры релейной защиты, автоматики и средств измерения; назначение реле; конструкцию и принцип действия, основные параметры, схемы подключения; источники и схемы питания постоянного и переменного оперативного тока; | определения пригодности аппаратуры к дальнейшей эксплуатации; перемотки катушек реле; |
| ПК 1.2. | выполнять маркировку выводов деталей, разбирать и собирать механизмы реле, проводить регулировку реле, обрабатывать детали по чертежам; проводить испытания реле; выполнять чистку, промывку узлов и деталей; | технические характеристики обслуживаемого оборудования; конструкцию и принцип действия, основные параметры, схемы подключения; приемы работ по сборке, ремонту и регулировки реле; аппаратуру, способы и порядок проведения испытания реле; | настройки характеристик срабатывания реле, ревизии и устранении дефектов в схеме внутренних соединений; проверки действия на отключение газовой защиты; |
| ПК 1.3. | выполнять маркировку и наладку элементов схемы; выявлять и устранять дефекты электрических схем; проводить настройку и регулировку схем; испытывать схемы защит; выявлять и устранять дефекты изоляции; | конструкцию и принцип действия, основные параметры, схемы подключения; принцип действия защиты; схемы соединения элементов защиты; основные параметры защиты; аппаратуру, способы и порядок проведения испытания защиты; | подбора, установки, проверки приборов световой и звуковой сигнализации; |
| ПК 1.4. | проводить замер изоляции при помощи приборов; выявлять и устранять дефекты изоляции; | конструкцию и принцип действия, основные параметры, схемы подключения; типы и технические характеристики изоляции; | проведения замеров изоляции; |
| ПК 1.5. | проводить замер изоляции при помощи приборов; выполнять сборку схем испытательных устройств; выявлять и устранять дефекты устройств; проводить поверку испытательных устройств; | конструкцию и принцип действия, основные параметры, схемы подключения; назначение, конструкцию испытательных приборов; методики проведения испытаний; назначение, схему устройств испытательного оборудования; порядок проведения испытания. | сборки схем испытательных устройств; проведения поверки испытательных устройств; |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 360 | 224 |
| Курсовая проект (работа) | - | - |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 180 | 180 |
| учебная | 72 | 72 |
| производственная | 108 | 108 |
| Промежуточная аттестация | 18 | 18 |
| Всего | 540 | 422 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовой проект (работа) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3, ПК. 1.4 ПК.1.5 ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 10 | Раздел 1. Техническая эксплуатация аппаратуры релейной защиты и автоматики | 342 | 224 | 342 | 342 |  |  |  |  |
| ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3, ПК. 1.4 ПК.1.5 ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 10 | Учебная практика | 72 | 72 |  |  |  |  | 72 |  |
| ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3, ПК. 1.4 ПК.1.5 ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 10 | Производственная практика | 108 | 108 |  |  |  |  |  | 108 |
|  | Промежуточная аттестация | 18 | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 540 | 422 | 342 | 342 |  |  | 72 | 108 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия, курсовой проект (работа) |
| --- | --- |
| Раздел 1. Техническая эксплуатация аппаратуры релейной защиты и автоматики (342 часа) |  |
| МДК 01.01 Техническая эксплуатация аппаратуры релейной защиты и автоматики |  |
| Тема 1. Аппаратура релейной защиты, автоматики и средств измерения средней сложности | Содержание |
|  | Назначение релейной защиты и автоматики. |
|  | Конструкцию и принцип действия |
|  | Основные параметры, схемы подключения |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Изучение конструкций реле, применение в схемах релейной защиты |
|  | Ознакомление с устройством и принципом действия устройств защитного отключения (УЗО) |
|  | Изучение конструкции реле контроля напряжения |
| Тема 2. Приемы сборки, регулировки, ремонта, испытания, техническое обслуживание реле средней сложности. | Содержание |
|  | Основные дефекты аппаратуры релейной защиты. |
|  | Основные дефекты автоматики и средств измерения. |
|  | Технические характеристики обслуживаемого оборудования. |
|  | Приемы работ по сборке, ремонту и регулировки реле. |
|  | Аппаратура, способы и порядок проведения испытания реле |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Исследование реле максимального тока |
|  | Исследование электромагнитного реле напряжение РН-53 2 |
|  | Исследование электромагнитного реле напряжение РН-53 |
|  | Исследование реле времени с анкерным механизмом |
| Тема 3. Сборка, регулировка, испытание и техническое обслуживание защит средней сложности. | Содержание |
|  | 1.Основные понятия релейной защиты и автоматики |
|  | 2.Виды повреждений в электроэнергетических системах |
|  | 3.Общие принципы выполнения релейной защиты |
|  | 4.Изображение реле на принципиальных схемах. |
|  | 5.Классификации и принципы работы релейной защиты |
|  | 6.Основные требования, предъявляемые к релейной защите. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | 1.Исследование защитных характеристик плавких предохранителей |
|  | 2.Исследование автоматических выключателей. |
|  | 3.Исследование работы магнитного пускателя с тепловым реле и АВР |
|  | 4.Защита электродвигателей напряжением до 1 кВ |
|  | 5.Автоматика электродвигателей напряжением до 1 кВ |
|  | 6.Защита электродвигателя от понижения напряжения |
| Тема 4.Испытание изоляции цепей вторичной коммутации | Содержание |
|  | 1.Объем и нормы приемо-сдаточных испытаний |
|  | 2.Приборы и аппараты для и испытания вторичных цепей |
|  | 3.Методика испытания электрической прочности электрооборудования и цепей вторичной коммутации повышенным напряжением промышленной частоты до 0,4 кв |
|  | 4.Проверка схем вторичной коммутации под напряжением |
|  | 5.Технология проверки, наладки и испытания электрических аппаратов до 0,4 кв |
|  | 6.Методика проведения испытаний электродвигателей до 0,4 кв |
|  | 7.Методика проведения испытаний электропроводок напряжением до 0,4 кв. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | 1.Испытания сопротивления изоляции токоведущих частей электроустановок |
|  | 2.Проверка и испытания электрических аппаратов |
| Тема 5. Ремонт и техническое обслуживание испытательных устройств. | Содержание |
|  | 1.Приборное обеспечение при выполнении работ по техническому обслуживанию устройств РЗ |
|  | 2. Система технического обслуживания и ремонта испытательных устройств. |
|  | 3. Техническое обслуживание и ремонт электроизмерительных приборов |
|  | 4. Электротехнические лаборатории и испытательные электроустановки. |
| Учебная практика (72 часа) Виды работ 1.Слесарное дело и технические измерения. 2.Электромонтажные работы. 3.Определение пригодности аппаратуры к дальнейшей эксплуатации. 4. Устранение дефектов аппаратуры. 5.Настройка характеристик. 6.Сборка схем испытательных устройств. 7. Проведение поверки испытательных устройств. 8.Выявление дефектов, определение причины неисправности. 9.Определение пригодности аппаратуры к дальнейшей эксплуатации. 10.Испытание реле, чистка, промывка узлов и деталей. 11.Маркировка и наладка элементов схемы. 12.Выявление и устранение дефектов электрических схем. 13.Настройка и регулировка схем, испытание схемы защиты. 14.Замер изоляции при помощи приборов, выявление и устранение дефектов изоляции. |  |
| Производственная практика (108 часов) Виды работ 1. Сборка схем испытательных устройств. 2. Выявление и устранение дефектов устройств. 3. Поверка испытательных устройств. 4. Проверка действия на отключение и включение защиты. 5. Подбор приборов световой и звуковой сигнализации. Установка и проверка приборов световой и звуковой сигнализации 6. Проведение замеров изоляции. 7. Сборка схем испытательных устройств. 8. Проведение поверки испытательных устройств. 9. Выявление дефектов в электрических аппаратах. |  |
| Промежуточная аттестация (18 часов) |  |
| Всего 540 часов |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинеты «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей» оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Мастерские/зоны по видам работ Эксплуатация кабельных линий электропередачи, Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики, оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Базы практики, оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

- Бычков А. В. Монтаж кабельных сетей: учебное издание / Бычков А. В., Шашкова И. В., Бычкова О. М. - Москва: Академия, 2020. - 224 c. (Профессии среднего профессионального образования). - URL: https://academia-moscow.ru - Режим доступа: Электронная библиотека «Academia-moscow». - Текст: электронный

- Киреева Э.А. Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем: учебное издание /Киреева Э.А., Цырук С.А. - Москва: Академия, 2020. - 320 c. (Специальности среднего профессионального образования). - URL: https://academia-moscow.ru - Режим доступа: Электронная библиотека «Academia-moscow». - Текст: электронный

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. | Определяет неисправности электрооборудования и объем работ по их устранению и ремонту; Определяет пригодность аппаратуры релейной защиты, автоматики и средств измерения; Применяет средства измерения на рабочем месте; Организовывает рабочее место. | Контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, экзамены. Интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля. |
| ПК 1.2. | Выполняет работы по различным видам технического обслуживания; Использует специальный инструмент, приборы, оборудование; Организовывает рабочее место. |  |
| ПК 1.3. | Выполняет сборку, ремонт, регулировку, испытание, техническое обслуживание защит средней сложности. Определяет неисправности и объем работ по их устранению, ремонту и испытанию; Определяет способы и средства ремонта; Разбирает, собирает схемы защиты средней сложности устраняет неисправности. |  |
| ПК 1.4. | Проводит испытание изоляции цепей вторичной коммутации; Делает выводы о возможности дальнейшей эксплуатации электрооборудования |  |
| ПК 1.5. | Выполняет ремонт и техническое обслуживание испытательных устройств. |  |
| ОК 01 | обоснованность планирования учебной и профессиональной деятельности; соответствие результата выполнения профессиональных задач эталону (стандартам, образцам, алгоритму, условиям, требованиям или ожидаемому результату); степень точности выполнения поставленных задач. |  |
| ОК 02 | Полнота охвата информационных источников; скорость нахождения и достоверность информации; обновляемость и пополняемость знаний, влияющих на результаты учебной и производственной деятельности. |  |
| ОК 04 | Осознание своей ответственности за результат коллективной, командной деятельности, готовности к сотрудничеству, использованию опыта коллег; отсутствие негативных отзывы со стороны коллег и руководства. |  |
| ОК 05 | Демонстрация навыков грамотно общения и оформление документации на государственном языке Российской Федерации, принимая во внимание особенности социального и культурного контекста |  |
| ОК 10 | Демонстрация умений понимать тексты на базовые и профессиональные темы; составлять необходимую документацию на государственном и иностранном языках |  |

Приложение 1.2

к ПОП-П по профессии

13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ.02 Ремонт воздушных линий электропередачи»

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля «Индекс Наименование ПМ»  в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

2.4. Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено)

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Ремонт воздушных линий электропередачи»

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Ремонт воздушных линий электропередачи».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте методы работы в профессиональной и смежных сферах порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | - |
| ОК 02 | определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска оценивать практическую значимость результатов поиска применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности приемы структурирования информации формат оформления результатов поиска информации современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства психологические основы деятельности коллектива | - |
| ОК 04 | организовывать работу коллектива и команды взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | психологические особенности личности правила оформления документов | - |
| ОК 05 | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке проявлять толерантность в рабочем коллективе | правила построения устных сообщений особенности социального и культурного контекста | - |
| ОК 10 | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности особенности произношения правила чтения текстов профессиональной направленности | - |
| ПК 2.1. | проводить монтаж и демонтаж линии, средств изоляции и грозозащиты, ответвлений, заземляющих спусков и контуров заземления; | основные характеристики воздушных линий электропередачи и их классификацию; конструкцию проводов и тросов; конструкцию изоляторов, их технические данные, способы отбраковки; конструкции сцепной арматуры, поддерживающих и натяжных зажимов; устройство защитной арматуры; дефекты, возникающие в арматуре, разрядниках, молниеотводах на линиях электропередачи и способы их устранения; требования, предъявляемые к обслуживаемому оборудованию; конструкцию и классификацию опор; технические требования к деревянным опорам; требования, предъявляемые к фундаментам опор; технические условия на производство и приемку строительных и монтажных работ при сооружении фундаментов; марки сталей, применяющихся при изготовлении металлических опор; | смены гирлянды подвесных изоляторов; замера стрелы провеса и визировка; сращивания способом обжатия и опрессования; установки и снятия разрядников 35 кВ под напряжением; ремонта заземления опор; составления схем и паспортов; выемки проводов и тросов из зажимов; оформления результатов обследования и составления технической документации; |
| ПК 2.2. | проводить обследование линии электропередачи; оформлять техническую документацию; | приемы работ по безопасности при проведении верхолазных работ; способы проведения верховой проверки, типы и конструкции натяжной, сцепной арматуры, детали крепления проводов, тросов и изоляторов; | верховых осмотров линии электропередачи; оформления результатов обследования и составления технической документации; |
| ПК 2.3. | выполнять слесарные операции по изготовлению конструкций и деталей; определять причины неисправности, составлять техническую документацию; проводить проверки высоковольтной линии электропередачи с выемкой проводов и тросов из зажимов, детальную проверку подвесной арматуры; выполнять заготовку, установку деревянных опор, проводить проверку на загнивание деревянных опор, антисептирование древесины опор; выполнять ремонт фундамента опор, проводить проверку ржавления, очистку и окраску металлических опор; проводить проверку ржавления металлических траверс, железобетонных опор; оформлять результаты обследования и составления технической документации; | технические требования к деревянным опорам; допуски при сборке деревянных опор; методы проверки на загнивание деревянных опор; технологию антисептирования древесины опор; инструменты, применяемые при замерах опор; строительные нормы и правила, регламентирующие деятельность; | ремонта заземления опор; выемки проводов и тросов из зажимов; замены опор, заготовки, установки деревянных опор, проверки на загнивание деревянных опор; антисептирования древесины; очистки и окраски металлических опор; ремонта фундамента; оформления результатов обследования и составления технической документации; |
| ПК 2.4 | выполнять перемещение грузов, натягивание проводов и тросов при помощи грузоподъемных механизмов и специальных приспособлений, проверять исправность такелажного оборудования; | конструкцию и требования, предъявляемые к грузоподъемным машинам и механизмам, устройствам и приспособлениям; способы крепления грузов; | крепления и перемещения грузов, натягивания проводов и тросов; |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 270 | 170 |
| Курсовая проект (работа) | - | - |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 180 | 180 |
| учебная | 36 | 36 |
| производственная | 144 | 144 |
| Промежуточная аттестация | 18 | 18 |
| Всего | 432 | 332 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая проект (работа) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 2.1 ПК 2.2, ПК 2.3 ПК 2.4 ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 10 | Раздел 1. Техническая эксплуатация воздушных линий электропередачи | 270 | 170 | 270 | 270 |  |  |  |  |
| ПК 2.1 ПК 2.2, ПК 2.3 ПК 2.4 ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 10 | Учебная практика | 36 | 36 |  |  |  |  | 36 |  |
| ПК 2.1 ПК 2.2, ПК 2.3 ПК 2.4 ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 10 | Производственная практика | 108 | 108 |  |  |  |  |  | 108 |
|  | Промежуточная аттестация | 18 | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 432 | 332 | 270 | 270 |  |  | 36 | 108 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия, курсовой проект (работа) |
| --- | --- |
| Раздел 1. Техническая эксплуатация воздушных линий электропередачи |  |
| МДК 02.01 Техническая эксплуатация воздушных линий электропередачи |  |
| Тема 1 Устройство линий электропередачи на напряжение до 110 кВ. | Содержание |
|  | 1. Общие сведения о воздушных линиях. Классификация ВЛ. Основные элементы ВЛ |
|  | 2. Опоры и фундамент ЛЭП |
|  | 3. Провода, изоляторы и линейная арматура. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | 1. Изучение конструкции опор воздушных линий электропередачи |
|  | 2.Изучение конструкции марок проводов, способ подвески изоляторов на опорах, линейной арматуры воздушных линий электропередачи. |
|  | 3.Провода воздушных линий выделение элементов конструкции |
|  | 4.Арматура воздушных линий |
|  | 5. Способы крепления проводов ВЛ к изоляторам |
| Тема 2 Монтаж и демонтаж линий электропередачи на напряжение до 110 кВ. | Содержание |
|  | Технология монтажа линии, средств изоляции и грозозащиты, ответвлений, заземляющих спусков и контуров заземления. |
|  | Технология демонтажа линии, средств изоляции и грозозащиты, ответвлений, заземляющих спусков и контуров заземления; |
|  | Допуски при сборке деревянных опор; инструменты, применяемые при замерах опор; технические условия на производство и приемку строительных и монтажных работ при сооружении фундаментов; марки сталей, применяющихся при изготовлении металлических опор; конструкцию и требования, предъявляемые к грузоподъемным машинам и механизмам, устройствам и приспособлениям; способы крепления грузов; строительные нормы и правила, регламентирующие деятельность. Определение усилий при подъеме опор. такелажные работы, проводить проверку такелажного оборудования и оснастки. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | 1.Подготовка опор к демонтажу. Демонтаж опор. |
| Тема 3 Техническое обслуживание линий электропередачи на напряжение до 110 кВ. | Содержание |
|  | 1.Приемка воздушных линий в эксплуатацию. Охрана воздушных линий. |
|  | 2.Требования, предъявляемые к техническому обслуживанию фундаментов, опор, проводов и элементов их крепления, изоляторов, траверс, заземляющих устройств. |
|  | 3.Эксплуатация деревянных опор. Технические требования к деревянным опорам. |
|  | 4.Эксплуатация железных и железобетонных опор. Технические требования к железным и железобетонным опорам |
|  | 5. Способы проведения верховой проверки. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Подготовка к сдаче ВЛ в эксплуатацию. |
| Тема 4 Ремонт линий электропередачи на напряжение до 110 кВ. | Содержание |
|  | 1.Основные неисправности линий электропередачи |
|  | 2.Ремонт фундамента опор. |
|  | 3.Ремонт металлических опор: проверка ржавления, очистка и окраска. |
|  | 4.Ремонт деревянных опор: проверка на загнивание опор; антисептирование древесины. |
|  | 5.Реконструкцию деревянных и металлических опор |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | 1.Изучение характерных неисправностей воздушных линий |
|  | 2.Отбраковка соединений проводов ВЛ |
| Учебная практика (36 часов) Виды работ 1.Выполнять слесарные операции по изготовлению конструкций и деталей. 2.Смена гирлянды подвесных изоляторов. 3. Выполнение работ вязки жгутов для установки в распределительные щитки. 4.Сращивания способом обжатия и опрессования; Установка и снятие разрядников 35 кВ под напряжением. 5.Ремонт заземления опор. 6.Верховые осмотры линии электропередачи. 7.Составление схем и паспортов. 8.Выемка проводов и тросов из зажимов. 9.Замена опор, заготовка, установка деревянных опор, проверка на загнивание деревянных опор. 10.Антисептирование древесины. 11.Очистка и окраска металлических опор. 12.Ремонт фундамента. 13.Оформление результатов обследования и составление технической документации. 14.Крепление и перемещение грузов, натягивание проводов и тросов. |  |
| Производственная практика (108 часов) Виды работ 1. Техника безопасности и охрана труда. Верховой осмотр линии электропередачи. 2. Составление схем и паспортов. 3. Выемка проводов и тросов из зажимов. 4 Замена опор, заготовка, установка деревянных опор, проверка на загнивание деревянных опор. 5. Антисептирование древесины, очистка и окраска металлических опор, ремонта фундамента. 6. Оформление результатов обследования и составления технической документации. 7. Крепление и перемещение грузов, натягивание проводов и тросов. 8. Выполнение слесарных операций по изготовлению конструкций и деталей. 9. Определение причины неисправности, составление технической документации. 10. Монтаж и демонтаж линии, средств изоляции и грозозащиты, ответвлений, заземляющих спусков и контуров заземления. |  |
| Промежуточная аттестация (18 часов) |  |
| Всего 432 |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинеты «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей» оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Мастерские/зоны по видам работ Эксплуатация кабельных линий электропередачи, Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики, оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Базы практики, оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

- Бредихин, А. Н.  Организация и методика производственного обучения. Электромонтер-кабельщик: учебное пособие для среднего профессионального образования / А. Н. Бредихин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 175 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09206-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538582

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. | Выполняет ремонт, монтаж, демонтаж и техническое обслуживание линий электропередачи на напряжение до 110кВ.Определяет неисправности линий электропередачи на напряжение до 110 кВ.и объем работ по их устранению и ремонту; Применяет средства измерения на рабочем месте; Организовывает рабочее место. | Контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, экзамены. Интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля. |
| ПК 2.2. | Выполняет работы по различным видам технического обслуживания; Использует специальный инструмент, приборы, оборудование; Организовывает рабочее место. |  |
| ПК 2.3. | Выполняет проверку, реконструкцию, ремонт деревянных и металлических опор. |  |
| ПК 2.4. | Выполняет такелажные работы, проводить проверку такелажного оборудования и оснастки. |  |
| ОК 01 | - Обоснованность планирования учебной и профессиональной деятельности; - соответствие результата выполнения профессиональных задач эталону (стандартам, образцам, алгоритму, условиям, требованиям или ожидаемому результату); - степень точности выполнения поставленных задач. |  |
| ОК 02 | - Полнота охвата информационных источников; - скорость нахождения и достоверность информации; - обновляемость и пополняемость знаний, влияющих на результаты учебной и производственной деятельности. |  |
| ОК 04 | Осознание своей ответственности за результат коллективной, командной деятельности, готовности к сотрудничеству, использованию опыта коллег; - отсутствие негативных отзывы со стороны коллег и руководства. |  |
| ОК 05 | Демонстрация навыков грамотно общения и оформление документации на государственном языке Российской Федерации, принимая во внимание особенности социального и культурного контекста |  |
| ОК 10 | Демонстрация умений понимать тексты на базовые и профессиональные темы; - составлять необходимую документацию на государственном и иностранном языках |  |

Приложение 1.3

к ПОП-П по профессии

13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ.03 Ремонт вторичной коммутации и связи»

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля «Индекс Наименование ПМ»  в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

2.4. Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено)

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 Ремонт вторичной коммутации и связи»

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Ремонт вторичной коммутации и связи».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте методы работы в профессиональной и смежных сферах порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | - |
| ОК 02 | определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска оценивать практическую значимость результатов поиска применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности приемы структурирования информации формат оформления результатов поиска информации современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства психологические основы деятельности коллектива | - |
| ОК 04 | организовывать работу коллектива и команды взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | психологические особенности личности правила оформления документов | - |
| ОК 05 | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке проявлять толерантность в рабочем коллективе | правила построения устных сообщений особенности социального и культурного контекста | - |
| ОК10 | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности особенности произношения правила чтения текстов профессиональной направленности | - |
| ПК 3.1. | выявлять и устранять неисправности аппаратуры, выполнять сборку и разборку аппаратуры и цепей вторичной коммутации; проводить осмотры; выявлять и устранять неисправности реле, разбирать и собирать механизмы реле, проводить регулировку реле; выявлять неисправности комплектных устройств, определять пригодность аппаратуры к дальнейшей эксплуатации, возможность восстановления элементов и узлов обслуживаемого оборудования; | виды повреждения в электрических установках; основы полупроводниковой техники; принципиальные и монтажные схемы обслуживаемого оборудования; схемы управления и сигнализации выключателей с дистанционным приводом; | подбора, установки, проверки, ремонта приборов звуковой и световой сигнализации; |
| ПК 3.2. | опробовать действия срабатывания систем сигнализации, каналов связи, высокочастотных систем уплотнения; | принцип передачи и приема информации по линиям электропередачи, по многоканальным системам; назначение, конструкцию диспетчерского оборудования и вторичной коммутации; | проверки срабатывания систем сигнализации; |
| ПК 3.3. | выявлять и устранять неисправности реле, разбирать и собирать механизмы реле, проводить регулировку реле; | конструкцию, принцип действия реле; способы регулирования; назначение, технические характеристики, схемы комплектных устройств, испытательного оборудования; порядок и методы проведения испытания; | подбора, установки, проверки, ремонта приборов звуковой и световой сигнализации; проверки срабатывания систем сигнализации; регулировки реле телеуправления; |
| ПК 3.4. | выявлять и устранять неисправности аппаратуры, выполнять сборку и разборку аппаратуры и цепей вторичной коммутации; | назначение, технические характеристики, схемы комплектных устройств, испытательного оборудования; порядок и методы проведения испытания; | ремонта комплектных испытательных устройств; |

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 270 | 170 |
| Курсовая проект (работа) | - | - |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 180 | 180 |
| учебная | 36 | 36 |
| производственная | 144 | 144 |
| Промежуточная аттестация | 18 | 18 |
| Всего | 432 | 332 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая проект (работа) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3 ПК 3.4. ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05, ОК 10 | Раздел 1 Применение программно-аппаратных средств защиты информации в инфокоммуникационных системах и сетях связи | 270 | 170 | 270 | 270 |  |  |  |  |
| ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3 ПК 3.4. ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05, ОК 10 | Учебная практика | 36 | 36 |  |  |  |  | 36 |  |
| ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3 ПК 3.4. ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05, ОК 10 | Производственная практика | 108 | 108 |  |  |  |  |  | 108 |
|  | Промежуточная аттестация | 18 | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 432 | 332 | 270 | 270 |  |  | 36 | 108 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия, курсовой проект (работа) |
| --- | --- |
| Раздел 1. Техническая эксплуатация вторичной коммутации и связи (270 часов) |  |
| МДК 03.01 Техническая эксплуатация вторичной коммутации и связи |  |
| Тема 1. Общие сведения об электроустановках. | Содержание |
|  | 1. Понятия и определения электроустановок. |
|  | 2. Напряжения и изображения электроустановок на чертежах. |
|  | 3.Основные параметры, схемы подключения |
|  | 4.Общие сведения об электрических контактах. Тепловые процессы в электрических контактах |
|  | 5.Классификация электрических аппаратов |
|  | 6.Тепловые процессы в электрических аппаратах |
|  | 7.Электрические аппараты низковольтные |
|  | 8.Электрические аппараты высоковольтные |
|  | 9.Датчики и преобразователи |
|  | 10Электронное реле |
|  | 11.Логические и импульсные устройства в электронных аппаратах |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | 1.Изучение конструкций контактов |
|  | 2.Разъемные и неразъемные электрические соединения |
|  | 3.Изучение основных конструкций дугогасительных устройств |
| Тема 2. Принципиальные и монтажные схемы обслуживаемого оборудования в электрических сетях. | Содержание |
|  | 1.Виды электрических схем и их назначение |
|  | 2.Электрические схемы. Условные электрические обозначения |
|  | 3.Принципиальные электрические и монтажные схемы |
|  | 4.Монтажные электрические схемы |
|  | 5.Электрические схема внешних соединений |
|  | 6.Элементные и развернутые электрические схемы |
|  | 7.Простейшие электрические схемы управления электросетей и их маркировка. |
|  | 8.Схемы управления и сигнализации выключателей с дистанционным приводом. |
|  | 9.Принцип передачи и приема информации по линиям электропередачи. |
|  | 10.Принцип передачи и приема информации по многоканальным системам. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | 1.Условные графические обозначения в электрических схемах. Типовые схемы управления асинхронными электродвигателями |
| Тема 3. Ремонт цепей вторичной коммутации и связи. | Содержание |
|  | 1.Неисправности низковольтной коммутационной аппаратуры |
|  | 2.Ремонт низковольтной коммутационной аппаратуры |
|  | 3.Неисправности высоковольтной коммутационной аппаратуры |
|  | 4.Ремонт высоковольтной коммутационной аппаратуры |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | 1.Исследование защитных характеристик плавких предохранителей |
|  | 2.Исследование автоматических выключателей. |
|  | 3.Исследование работы магнитного пускателя с тепловым реле и АВР |
| Тема 4. Испытание изоляции цепей вторичной коммутации | Содержание |
|  | 1.Объем и нормы приемо-сдаточных испытаний |
|  | 2.Приборы и аппараты для и испытания вторичных цепей |
|  | 3.Методика испытания электрической прочности электрооборудования и цепей вторичной коммутации повышенным напряжением промышленной частоты до 0,4 кв |
|  | 4.Проверка схем вторичной коммутации под напряжением |
|  | 5.Технология проверки, наладки и испытания электрических аппаратов до 0,4 кв |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | 2. Испытание изоляции цепей вторичной коммутации |
| Учебная практика (36 часов) Виды работ 1. Ознакомление с техникой безопасности и охраной труда в учебных мастерских и предприятии. # 2. Выполнение соединения жил проводов в распределительной коробке с помощью зажимов. 3. Выполнение работ подготовки проводов для вязки. 4. Выполнение работ вязки жгутов для установки в распределительные щитки. 5. Выполнение работ по установке жгутов в распределительные щитки. 6. Выполнение операций разметки для установки реле. 7. Выполнение операций разметки для установки различной коммукационной аппаратуры 8. Выполнение операций соединения жил кабелей различными способами. 9. Выполнение операций ответвления жил кабелей различными способами. # 10. Выполнение операций соединения и ответвления жил проводов различными способами. 11. Выполнение операций установки распределительных щитов. 12. Выполнение операций установки щитков. 13. Выполнение операций установки распределительных коробок. 14. Выполнение операций оконцевания жил проводов небольшого сечения с пропайкой. 15. Выполнение операций оконцевания жил проводов небольшого сечения с пропайкой в кольцо. 16. Выполнение операций оконцевания жил проводов небольшого сечения с образование наконечника втычного типа |  |
| Производственная практика (108 часов) Виды работ 1. Техника безопасности и охрана труда. Верховой осмотр линии электропередачи. 2. Составление схем и паспортов. 3. Выемка проводов и тросов из зажимов. 4. Замена опор, заготовка, установка деревянных опор, проверка на загнивание деревянных опор. 5. Антисептирование древесины, очистка и окраска металлических опор, ремонта фундамента. 6. Оформление результатов обследования и составления технической документации. 7. Крепление и перемещение грузов, натягивание проводов и тросов. 8. Выполнение слесарных операций по изготовлению конструкций и деталей. 9. Определение причины неисправности, составление технической документации. 10.Монтаж и демонтаж линии, средств изоляции и грозозащиты, ответвлений, заземляющих спусков и контуров заземления. |  |
| Всего 432 часа |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинеты «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей» оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Мастерские/зоны по видам работ Эксплуатация кабельных линий электропередачи, Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики, оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Базы практики, оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

- Бычков А. В. Монтаж кабельных сетей: учебное издание / Бычков А. В., Шашкова И. В., Бычкова О. М. - Москва: Академия, 2020. - 224 c. (Профессии среднего профессионального образования). - URL: https://academia-moscow.ru - Режим доступа: Электронная библиотека «Academia-moscow». - Текст: электронный

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1 | Определяет неисправности электрооборудования и объем работ по их устранению и ремонту; Определять пригодность аппаратуры релейной защиты, автоматики и средств измерения; Применяет средства измерения на рабочем месте; Организовывает рабочее место. | Контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, экзамены. Интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля. |
| ПК 3.2 | Выполняет работы по различным видам технического обслуживания; Использует специальный инструмент, приборы, оборудование; Организовывает рабочее место. |  |
| ПК 3.3 | Проводит испытание изоляции цепей вторичной коммутации; Делает выводы о возможности дальнейшей эксплуатации электрооборудования |  |
| ПК 3.4 | Выполняет ремонт и техническое обслуживание испытательных устройств. |  |
| ОК 01 | - Обоснованность планирования учебной и профессиональной деятельности; - соответствие результата выполнения профессиональных задач эталону (стандартам, образцам, алгоритму, условиям, требованиям или ожидаемому результату); - степень точности выполнения поставленных задач. |  |
| ОК 02 | - Полнота охвата информационных источников; - скорость нахождения и достоверность информации; - обновляемость и пополняемость знаний, влияющих на результаты учебной и производственной деятельности. |  |
| ОК 04 | - Осознание своей ответственности за результат коллективной, командной деятельности, готовности к сотрудничеству, использованию опыта коллег; - отсутствие негативных отзывы со стороны коллег и руководства. |  |
| ОК 05 | - Демонстрация навыков грамотно общения и оформление документации на государственном языке Российской Федерации, принимая во внимание особенности социального и культурного контекста |  |
| ОК 10 | - Демонстрация умений понимать тексты на базовые и профессиональные темы; - составлять необходимую документацию на государственном и иностранном языках |  |

Приложение 1.4

к ПОП-П по профессии

13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей

Примерная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ.04 Ремонт и монтаж кабельных линий»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика

1.1. Цель и место профессионального модуля «Индекс Наименование ПМ»  в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

2.2. Структура профессионального модуля

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

2.4. Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено)

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля

1. Общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.04 Ремонт и монтаж кабельных линий»

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Ремонт и монтаж кабельных линий».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3.3 ПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте методы работы в профессиональной и смежных сферах порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | - |
| ОК 02 | определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска оценивать практическую значимость результатов поиска применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности приемы структурирования информации формат оформления результатов поиска информации современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства психологические основы деятельности коллектива | - |
| ОК 10 | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности особенности произношения правила чтения текстов профессиональной направленности | - |
| ПК 4.1 | прокладывать кабельные линии в траншеях, лотках, каналах, туннелях и на кабельных полках; выполнять монтаж кабельных конструкций; пользоваться измерительными устройствами; управлять сложными универсальными и специальными приспособлениями и механизмами с электрическим и пневматическим приводом; | марки кабелей и кабельной арматуры; конструкцию силовых кабелей, кабельной арматуры и область их применения; технологический процесс прокладки кабелей; характер повреждения, способы определения и устранения; типы и технические характеристики изоляционных материалов; особенности хранения маслонаполненных кабелей и кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена; | прокладки кабельных линий; технического обслуживания и эксплуатации кабельных линий; ревизии кабельных линий электропередачи напряжением до 330 кВ; контроля наличия и правильности эксплуатации средств механизации и транспортных средств, специального оборудования и приспособлений, применяемых при ремонте, своевременности их доставки на ремонтируемые объекты и перемещения между объектами; |
| ПК 4.2 | выполнять разделку кабеля; | методы, технологию проведения разделки кабеля; последовательность при работе с кабельной продукцией; механизмы, применимые для разделки кабеля; типы и технические характеристики изоляционных материалов; | разделки кабеля; пользования прессов, выполнения оконцевания и соединения кабелей; |
| ПК 4.3. | пользоваться прессами для оконцевания кабельных наконечников и соединения кабельных жил; | способы соединения и оконцевания токопроводящих жил кабеля; технологию соединения и оконцевания кабеля; конструкцию, технические характеристики прессов и приспособлений для оконцевание и соединение силовых кабелей; типы и технические характеристики изоляционных материалов; | пользования прессов, выполнения оконцевания и соединения кабелей; |
| ПК 4.4. | определять целостность кабеля, пригодность кабельной арматуры; прокладывать кабельные линии в траншеях, лотках, каналах, туннелях и на кабельных полках; выполнять монтаж кабельных конструкций; пользоваться измерительными устройствами; выполнять разделку кабеля; пользоваться прессами для оконцевания кабельных наконечников и соединения кабельных жил; выполнять заделку концов с применением изоляционных материалов; устанавливать концевые и соединительные муфты с применением эпоксидных смол, термоусадочных материалов; доливать масло в маслонаполненные кабельные линии электропередачи; устанавливать баки питания для кабельных линий электропередачи напряжением 110-500кВ; управлять сложными универсальными и специальными приспособлениями и механизмами с электрическим и пневматическим приводом; | марки кабелей и кабельной арматуры; конструкцию силовых кабелей, кабельной арматуры и область их применения; технологический процесс прокладки кабелей; последовательность операций при работе с кабельной продукцией; характер повреждения, способы определения и устранения; методы, технологию проведения разделки кабеля; механизмы, применимые для разделки кабеля; особенности конструкций кабелей; способы соединения и оконцевания токопроводящих жил кабеля; технологию соединения и оконцевания кабеля; конструкцию, технические характеристики прессов и приспособлений для оконцевание и соединение силовых кабелей; способы, технологии выполнения заделок; типы и технические характеристики изоляционных материалов; назначение, конструкцию, технические характеристики, технологии изготовления соединительных, стопорных и концевых муфт; способы фазировки кабельных жил; технические характеристики эпоксидных смол и термоусадочных материалов; особенности хранения маслонаполненных кабелей и кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена; строительные нормы и правила, регламентирующие деятельность; | прокладки кабельных линий; монтажа кабельных конструкций; разделки кабеля; пользования прессов, выполнения оконцевания и соединения кабелей; изготовления и установкя кабельных муфт и воронок, конструкций для крепления; технического обслуживания и эксплуатации кабельных линий; ревизии кабельных линий электропередачи напряжением до 330 кВ; контроля наличия и правильности эксплуатации средств механизации и транспортных средств, специального оборудования и приспособлений, применяемых при ремонте, своевременности их доставки на ремонтируемые объекты и перемещения между объектами; испытания маслоподпитывающих систем; контроля утечки масла; сушки и вакуумирования муфт |
| ПК 4.5 | определять целостность кабеля, пригодность кабельной арматуры; прокладывать кабельные линии в траншеях, лотках, каналах, туннелях и на кабельных полках; выполнять монтаж кабельных конструкций; пользоваться измерительными устройствами; выполнять разделку кабеля; пользоваться прессами для оконцевания кабельных наконечников и соединения кабельных жил; выполнять заделку концов с применением изоляционных материалов; устанавливать концевые и соединительные муфты с применением эпоксидных смол, термоусадочных материалов; доливать масло в маслонаполненные кабельные линии электропередачи; устанавливать баки питания для кабельных линий электропередачи напряжением 110-500кВ; управлять сложными универсальными и специальными приспособлениями и механизмами с электрическим и пневматическим приводом; | марки кабелей и кабельной арматуры; конструкцию силовых кабелей, кабельной арматуры и область их применения; технологический процесс прокладки кабелей; последовательность операций при работе с кабельной продукцией; характер повреждения, способы определения и устранения; методы, технологию проведения разделки кабеля; механизмы, применимые для разделки кабеля; особенности конструкций кабелей; способы соединения и оконцевания токопроводящих жил кабеля; технологию соединения и оконцевания кабеля; конструкцию, технические характеристики прессов и приспособлений для оконцевание и соединение силовых кабелей; способы, технологии выполнения заделок; типы и технические характеристики изоляционных материалов; назначение, конструкцию, технические характеристики, технологии изготовления соединительных, стопорных и концевых муфт; способы фазировки кабельных жил; технические характеристики эпоксидных смол и термоусадочных материалов; особенности хранения маслонаполненных кабелей и кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена; строительные нормы и правила, регламентирующие деятельность; | прокладки кабельных линий; монтажа кабельных конструкций; разделки кабеля; пользования прессов, выполнения оконцевания и соединения кабелей; изготовления и установки кабельных муфт и воронок, конструкций для крепления; технического обслуживания и эксплуатации кабельных линий; ревизии кабельных линий электропередачи напряжением до 330 кВ; контроля наличия и правильности эксплуатации средств механизации и транспортных средств, специального оборудования и приспособлений, применяемых при ремонте, своевременности их доставки на ремонтируемые объекты и перемещения между объектами; испытания маслоподпитывающих систем; контроле утечки масла; сушки и вакуумирования муфт |

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 270 | 170 |
| Курсовая проект (работа) | - | - |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 180 | 180 |
| учебная | 36 | 36 |
| производственная | 144 | 144 |
| Промежуточная аттестация | 18 | 18 |
| Всего | 432 | 332 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая проект (работа) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3. ПК 4.4. ПК 4.5 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05, ОК 10 | Раздел 1. Техническая эксплуатация кабельных линий | 270 | 170 | 270 | 270 |  |  |  |  |
| ПК 4.1, ПК 4.2, ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05, ОК 10 | Учебная практика | 36 | 36 |  |  |  |  | 36 |  |
| ПК 4.1, ПК 4.2, ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05, ОК 10 | Производственная практика | 108 | 108 |  |  |  |  |  | 108 |
|  | Промежуточная аттестация | 18 | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 432 | 332 | 270 | 270 |  |  | 36 | 108 |

2.3. Примерное содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Примерное содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия, курсовой проект (работа) |
| --- | --- |
| Раздел 1. Техническая эксплуатация кабельных линий (270 часов) |  |
| МДК 04.01 «Техническая эксплуатация кабельных линий» |  |
| Тема1. Устройство и монтаж кабельных линий | Содержание |
|  | 1. Общие сведения о кабельных линиях. Классификация. |
|  | 2. Способы прокладки кабелей. Прокладка кабелей при низких температурах. |
|  | 3. Маркировка кабельных линий. |
|  | 4. Материалы и изделия, применяемые при монтаже кабельной арматуры. |
|  | Технология монтажа кабельных линий |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Заполнение технологической карты прокладки кабеля в траншее |
|  | Прокладка кабелей и проводов в лотках , коробах и трубах |
|  | Маркировку кабелей и кабельных линий. |
| Тема 2 Конструкция силового кабеля и способы соединение жил кабеля. | Содержание |
|  | Конструкция силового кабеля, токопроводящие жилы, оболочка, изоляция, заполнители, экраны. Характеристики кабеля: опознавательные знаки силовых кабелей, строительные длины кабелей. |
|  | Герметизирующие оконцеватели кабелей. Марки кабеля. Применение кабеля. Нормативы тепловых и электрических характеристик кабелей, токовые нагрузки на кабели. Способы соединение и оконцевания жил кабелей. Методы и технология разделки |
|  | Конструкция и область применения муфт. изготовлении и установки кабельных муфт и воронок, конструкций для крепления. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | 1. Разделки концов кабеля |
| Тема 3. Техническом обслуживании и эксплуатации кабельных линий | Содержание |
|  | 1.Правила приемки кабельных линий в эксплуатацию. Документация для сдачи кабельных линий в эксплуатацию. Маркировка кабельных линий и трасс. |
|  | 2.Определение фактической температуры токоведущих жил кабеля. Ведение технической документации. |
|  | 3.Испытание и определение мест повреждения в кабельных линиях. Профилактические испытания кабельных линий и цель этих испытаний. Методы определения повреждений в кабельных линиях. Способы фазировки кабельных жил. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | 1.Измерение сопротивления изоляции при помощи мегомметра |
|  | 2.Изучение способов определения мест повреждения в кабельных линиях. |
| Тема 4. Ремонт линий электропередачи. | Содержание |
|  | 1.Основные неисправности линий электропередачи |
|  | 2. Ревизия кабельных линий электропередачи напряжением до 330 кВ; контроле наличия и правильности эксплуатации средств механизации и транспортных средств, специального оборудования и приспособлений, применяемых при ремонте, особенности хранения маслонаполненных кабелей и кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена. Заземление кабелей |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | 1. Составление графика ППР |
| Учебная практика (36 часов) Виды работ 1. Ознакомление с техникой безопасности при выполнении практических работ в условиях предприятий. 2. Выполнение операций монтажа СИП. 3. Выполнение операций проверки состояния изоляции соединительной муфты после заделки. 4. Составление технологической документации на монтаж кабельной линии. 5. Выполнение операций прокладки кабеля на металлических основаниях. 6. Выполнение операций прокладки кабеля в производственных помещениях. 7. Выполнение операций проверка целостности жил кабеля. 8. Выполнение операций крепление кабеля, проходящего в горизонтальном направлении по основаниям стен. 9. Выполнение операций подготовки конца кабеля для закладки в траншею. 10. Выполнение операций монтажа кабеля на основании стен. 11.Маркировка и наладка элементов схемы. 12.Выявление и устранение дефектов электрических схем. 13. Выполнение операций монтажа кабеля на основании стен. 14. Выполнение операций установки светильников, прожекторов на рабочее место. 15.Выполнение операций оконцевания жил кабеля с помощью наконечников с винтом. |  |
| Производственная практика (108 часов) Виды работ 1. Ознакомление с техникой безопасности при выполнении практических работ. Выполнение операций разделки кабеля. 2 Выполнение операций установки светильников, прожекторов на рабочее место. 3 Выполнение операций оконцевания жил кабеля опрессовкой. 4. Выполнение операций оконцевания жил кабеля с помощью наконечников с винтом. 5. Выполнение операций соединения жил кабеля опрессовкой 6. Выполнение операций измерения сопротивления изоляции кабеля. 7. Выполнение операций маркировки окончаний жил кабеля, присоединение их к клеммным зажимам. 8. Выполнение операций фазировки силового кабеля. 9. Выполнение операций фазировки контрольного кабеля. 10. Выполнение операций монтажа кабеля на основании стен. 11.Выполнение операций присоединения жил кабеля к контактным зажимам. 12.Выполнение операций монтажа СИП. 13.Выполнение операций прокладки кабеля на металлических основаниях. 14. Выполнение операций прокладки кабеля в блоках |  |
| Промежуточная аттестация (18 часов) |  |
| Всего 432 часа |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинеты «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей» оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Мастерские/зоны по видам работ Эксплуатация кабельных линий электропередачи, Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики, оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

Базы практики, оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

- Бычков А. В. Монтаж кабельных сетей: учебное издание / Бычков А. В., Шашкова И. В., Бычкова О. М. - Москва: Академия, 2020. - 224 c. (Профессии среднего профессионального образования). - URL: https://academia-moscow.ru - Режим доступа: Электронная библиотека «Academia-moscow». - Текст: электронный"

- Киреева Э.А. Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем: учебное издание /Киреева Э.А., Цырук С.А. - Москва: Академия, 2020. - 320 c. (Специальности среднего профессионального образования). - URL: https://academia-moscow.ru - Режим доступа: Электронная библиотека «Academia-moscow». - Текст: электронный

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1 | Выполняет ремонт, монтаж, демонтаж и техническое обслуживание линий электропередачи и вводных устройств. Применяет средства измерения на рабочем месте; Организовывает рабочее место. | Контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, экзамены. Интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля. |
| ПК 4.2 | Выполняет разметку и разделку кабеля с применением механизмов; Организовывает рабочее место. |  |
| ПК 4.3 | Выполняет оконцевание и соединение силовых кабелей. |  |
| ПК 4.4. | Выполняет ремонт монтаж концевых, соединительных муфт и заделок |  |
| ПК 4.5 | Осуществляет эксплуатацию кабельных линий электропередачи. |  |
| ОК 01 | - Обоснованность планирования учебной и профессиональной деятельности; - соответствие результата выполнения профессиональных задач эталону (стандартам, образцам, алгоритму, условиям, требованиям или ожидаемому результату); - степень точности выполнения поставленных задач. |  |
| ОК 02 | - Полнота охвата информационных источников; - скорость нахождения и достоверность информации; - обновляемость и пополняемость знаний, влияющих на результаты учебной и производственной деятельности. |  |
| ОК 04 | - Осознание своей ответственности за результат коллективной, командной деятельности, готовности к сотрудничеству, использованию опыта коллег; - отсутствие негативных отзывы со стороны коллег и руководства. |  |
| ОК 05 | - Демонстрация навыков грамотно общения и оформление документации на государственном языке Российской Федерации, принимая во внимание особенности социального и культурного контекста |  |
| ОК 10 | - Демонстрация умений понимать тексты на базовые и профессиональные темы; - составлять необходимую документацию на государственном и иностранном языках |  |

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией.