# Приложение 3 Программы учебных дисциплин

Приложение 3.1

к ПООП-П по профессии/специальности 
13.01.10 Электромонтер по ремонту и

обслуживанию электрооборудования

(по отраслям)

Код и наименование профессии/специальности

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ/ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО МОДУЛЯ

«ОП.01 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА С ОСНОВАМИ ЭЛЕКТРОНИКИ»

Индекс и наименование учебной дисциплины

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА С ОСНОВАМИ ЭЛЕКТРОНИКИ»

(наименование дисциплины)

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «Электротехника с основами электроники» является обязательной частью общепрофессионального цикла ПООП-П
в соответствии с ФГОС СПО по профессии 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования по отраслям».

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии  ОК 01-07

ОК 09.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.2 | У2.2.01 контролировать выполнение заземления, зануления; У2.2.02 производить контроль параметров работы электрооборудования; У2.2.03 пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом оборудовании У2.2.04 рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения приборов при измерении различных электрических величин, электрических машин и механизмов; У2.2.05 снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с соблюдением норм техники безопасности и правил эксплуатации; У2.2.06 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; У2.2.07 проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество выполняемых работ. | З2.2.01 основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе, последовательное и параллельное соединение проводников и источников тока, единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников, электрических и магнитных полей; З2.2.02 сущность и методы измерений электрических величин, конструктивные и технические характеристики измерительных приборов; З2.2.03 типы и правила графического изображения и составления электрических схем; З2.2.04 условные обозначения электротехнических приборов и электрических машин; З2.2.05 основные элементы электрических сетей; З2.2.06 принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты, схемы электроснабжения; З.2.2.07 двигатели постоянного и переменного тока, их устройство, принципы действия, правила пуска, остановки; З.2.2.08способы экономии электроэнергии; З.2.2.09 правила сращивания, спайки и изоляции проводов; З.2.2.10 виды и свойства электротехнических материалов; З.2.2.11 правила техники безопасности при работе с электрическими приборами. |
| ОК01 | УО 01.01 распознавать задачу и /или проблему в профессиональном и / или социальном контексте Уо 01.04 выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; | Зо 01.01 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; Зо 01.02 основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; Зо 01.03 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; Зо 01.04 методы работы в профессиональной и смежных сферах; |
| ОК02 | Уо 02.01 определять задачи для поиска информации; Уо 02.02 определять необходимые источники информации; Уо 02.03 планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; Уо 02.04 выделять наиболее значимое в перечне информации; | Зо 02.01 номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; Зо 02.02 приемы структурирования информации; |
| ОК05 | Уо 05.01 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе | Зо 05.02 правила оформления документов и построения устных сообщений |
| ОК09 | Уо 09.01 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; Уо 09.02 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; Уо 09.04 кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); Уо 09.05 писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. | Зо 09.01 правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; Зо 09.02 основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); Зо 09.03 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; Зо 09.04 особенности произношения; Зо 09.05 правила чтения текстов профессиональной направленности. |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 60 |
| в т.ч. в форме практической подготовки |  |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 30 |
| лабораторные работы (если предусмотрено) | 15 |
| практические занятия (если предусмотрено) | 13 |
| Самостоятельная работа | 2 |
| Промежуточная аттестация | Экзамен |

Во всех ячейках со звездочкой (*) (в случае её наличия) следует указать объем часов, а в случае отсутствия убрать из списка за исключением самостоятельной работы.

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Коды компетенций и личностных результатов, формированию которых способствует элемент программы | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| Раздел 1. Электрические и магнитные цепи |  | 26 |  |  |  |
| Тема 1.1. Электрические цепи постоянного тока | Содержание учебного материала | 9 |  | ПК 2.2 ОК01 ОК02 ОК05 ОК09 | У2.2.01 У2.2.02 У2.2.03 У2.2.04 У2.2.05 У2.2.06 У2.2.07 З2.2.01 З2.2.02 З2.2.03 З2.2.04 З2.2.05 З2.2.06 З2.2.07 З2.2.08 З2.2.09 З2.2.10 З2.2.11 Зо01.01 Зо01.02 Зо01.03 Зо01.04 Зо02.01 Зо02.02 Зо05.02 Зо09.01 Зо09.02 Зо09.03 Зо09.04 Зо09.05 У2.8.01 Уо01.01 Уо01.04 Уо02.01 Уо02.02 Уо02.04 Уо05.01 Уо09.01 Уо09.02 Уо09.04 Уо09.05 |
|  | Введение. Понятие об электрической цепи Роль электрической энергии в жизни современного общества. Классификация материалов на основе электрических свойств. | 5 |  |  |  |
|  | Характеристика электрических цепей постоянного тока Понятие электрической цепи постоянного тока, ее основные элементы. Понятие электрического тока, напряжения, сопротивления. Законы Ома и Кирхгофа. Закон Джоуля-Ленца. Работа, мощность электрического тока. Обозначение, единицы измерения, правила графического изображения и сборки электрически цепей. Способы соединения сопротивлений. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 3 |  |  |  |
|  | Практические занятия: 1 Расчет электрических цепей с последовательным и параллельным соединением электрических сопротивлений. 2. Расчет электрических цепей со смешанным соединением электрических сопротивлений. 3. Сборка элементарных электрических цепей. | 3 |  |  |  |
| Тема 1.2. Магнитные цепи. Электромагнетизм | Содержание учебного материала | 6 |  | ПК 2.2 ОК01 ОК02 ОК05 ОК09 | У2.2.01 У2.2.02 У2.2.03 У2.2.04 У2.2.05 У2.2.06 У2.2.07 З2.2.01 З2.2.02 З2.2.03 З2.2.04 З2.2.05 З2.2.06 З2.2.07 З2.2.08 З2.2.09 З2.2.10 З2.2.11 Зо01.01 Зо01.02 Зо01.03 Зо01.04 Зо02.01 Зо02.02 Зо05.02 Зо09.01 Зо09.02 Зо09.03 Зо09.04 Зо09.05 У2.8.01 Уо01.01 Уо01.04 Уо02.01 Уо02.02 Уо02.04 Уо05.01 Уо09.01 Уо09.02 Уо09.04 Уо09.05 |
|  | Магнитные цепи Понятие, основные характеристики магнитного поля. Процессы намагничивания и перемагничивания ферромагнитных материалов. Классификация, элементы и характеристики магнитных цепей. Закон полного тока. | 2 |  |  |  |
|  | Электромагнитная индукция 11. Закон электромагнитной индукции, вихревые токи. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 2 |  |  |  |
|  | Лабораторная работа: 1. Исследование явления электромагнитной индукции и самоиндукции. 2. Магнитные цепи на постоянном токе. | 2 |  |  |  |
| Тема 1.3. Электрические цепи переменного тока | Содержание учебного материала | 13 |  | ПК 2.2 ОК01 ОК02 ОК05 ОК09 | У2.2.01 У2.2.02 У2.2.03 У2.2.04 У2.2.05 У2.2.06 У2.2.07 З2.2.01 З2.2.02 З2.2.03 З2.2.04 З2.2.05 З2.2.06 З2.2.07 З2.2.08 З2.2.09 З2.2.10 З2.2.11 Зо01.01 Зо01.02 Зо01.03 Зо01.04 Зо02.01 Зо02.02 Зо05.02 Зо09.01 Зо09.02 Зо09.03 Зо09.04 Зо09.05 У2.8.01 Уо01.01 Уо01.04 Уо02.01 Уо02.02 Уо02.04 Уо05.01 Уо09.01 Уо09.02 Уо09.04 Уо09.05 |
|  | Электрические цепи однофазного переменного тока Понятие, получение и параметры переменного тока. Фазы переменного тока и сдвиг фаз. Резонансные режимы работы цепи. Активное, индуктивное, емкостное и полное сопротивление цепи переменного тока. Виды мощностей и коэффициент мощности цепи переменного тока. | 5 |  |  |  |
|  | Электрические цепи трехфазного переменного тока Понятие и принцип получения трехфазной ЭДС. Схемы соединения трехфазных цепей, назначение нулевого провода, соотношения междуфазного и линейного напряжения и токов. Виды мощностей и коэффициент мощности цепи трехфазного тока. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 6 |  |  |  |
|  | Лабораторные работы: 3. Исследование различных соединений активного, индуктивного и емкостного сопротивлений. 4. Исследование режима резонанса. 5. Исследование работы трехфазной цепи при соединении «звездой», «треугольником». 6. Измерение мощности и коэффициента мощности в цепи трехфазного переменного тока. | 4 |  |  |  |
|  | Практические занятия: 4. Расчет параметров цепей переменного тока. 5. Построение векторных диаграмм, вычисление характеристик переменного тока. | 2 |  |  |  |
| Раздел 2. Электротехнические устройства |  | 26 |  |  |  |
| Тема 2.1. Электроизмерительные приборы и электрические измерения | Содержание учебного материала | 7 |  | ПК 2.2 ОК01 ОК02 ОК05 ОК09 | У2.2.01 У2.2.02 У2.2.03 У2.2.04 У2.2.05 У2.2.06 У2.2.07 З2.2.01 З2.2.02 З2.2.03 З2.2.04 З2.2.05 З2.2.06 З2.2.07 З2.2.08 З2.2.09 З2.2.10 З2.2.11 Зо01.01 Зо01.02 Зо01.03 Зо01.04 Зо02.01 Зо02.02 Зо05.02 Зо09.01 Зо09.02 Зо09.03 Зо09.04 Зо09.05 У2.8.01 Уо01.01 Уо01.04 Уо02.01 Уо02.02 Уо02.04 Уо05.01 Уо09.01 Уо09.02 Уо09.04 Уо09.05 |
|  | Основные сведения об электрических измерениях и электроизмерительных приборах | 3 |  |  |  |
|  | Электромеханические измерительные приборы |  |  |  |  |
|  | Электронные измерительные приборы |  |  |  |  |
|  | Электрические измерения электрических и неэлектрических величин |  |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 3 |  |  |  |
|  | Лабораторная работа: 7. Измерения тока и напряжения в цепях постоянного и переменного тока. | 1 |  |  |  |
|  | Практические занятия: 6. Чтение технических характеристик электроизмерительных приборов. 7. Подключение амперметра и вольтметра. Расчет погрешностей электроизмерительных приборов. | 2 |  |  |  |
| Тема 2.2. Трансформаторы и электрические машины | Содержание учебного материала | 19 |  | ПК 2.2 ОК01 ОК02 ОК05 ОК09 | У2.2.01 У2.2.02 У2.2.03 У2.2.04 У2.2.05 У2.2.06 У2.2.07 З2.2.01 З2.2.02 З2.2.03 З2.2.04 З2.2.05 З2.2.06 З2.2.07 З2.2.08 З2.2.09 З2.2.10 З2.2.11 Зо01.01 Зо01.02 Зо01.03 Зо01.04 Зо02.01 Зо02.02 Зо05.02 Зо09.01 Зо09.02 Зо09.03 Зо09.04 Зо09.05 У2.8.01 Уо01.01 Уо01.04 Уо02.01 Уо02.02 Уо02.04 Уо05.01 Уо09.01 Уо09.02 Уо09.04 Уо09.05 |
|  | Трансформаторы Трансформаторы, назначение, классификация, устройство, принцип работы. Режимы работы, характеристики однофазного и трехфазного трансформаторов, обозначения на монтажных и принципиальных схемах. Схемы замещения трансформатора. | 8 |  |  |  |
|  | Электрические машины переменного тока Электрические машины переменного тока, классификация, принцип работы, характеристики. Пуск, торможение и остановка асинхронного и синхронного двигателей. Принципиальные схемы управления, обозначения на монтажных и принципиальных схемах. |  |  |  |  |
|  | Электрические машины постоянного тока Электрические машины постоянного тока, классификация, принцип работы. Характеристики электрических машин. Пуск, торможение и остановка двигателя постоянного тока и регулирование частоты вращения Принципиальные схемы управления, обозначения на монтажных и принципиальных схемах. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 9 |  |  |  |
|  | Лабораторные работы: 8. Испытание однофазного трансформатора, определение коэффициента трансформации, регулирование напряжения. 9. Испытание трехфазного асинхронного двигателя с к.з. и фазным ротором. 10. Пуск двигателя в ход и снятие рабочих характеристик. Испытания трехфазного синхронного генератора. 11. Включение однофазного двигателя в однофазную сеть. 12. Включение генератора в параллельную работу с сетью и снятие характеристик. 13. Испытания машины постоянного тока и снятие ее характеристик. | 6 |  |  |  |
|  | Практические занятия: 8. Чтение технических характеристик трансформаторов. 9. Расчет технических параметров трансформаторов и электрических машин. 10. Сборка схемы с однофазным двигателем. | 3 |  |  |  |
| Раздел 3. Основы электроники |  | 9 |  |  |  |
| Тема 3.1. Основы электроники | Содержание учебного материала | 9 |  | ПК 2.2 ОК01 ОК02 ОК05 ОК09 | У2.2.01 У2.2.02 У2.2.03 У2.2.04 У2.2.05 У2.2.06 У2.2.07 З2.2.01 З2.2.02 З2.2.03 З2.2.04 З2.2.05 З2.2.06 З2.2.07 З2.2.08 З2.2.09 З2.2.10 З2.2.11 Зо01.01 Зо01.02 Зо01.03 Зо01.04 Зо02.01 Зо02.02 Зо05.02 Зо09.01 Зо09.02 Зо09.03 Зо09.04 Зо09.05 У2.8.01 Уо01.01 Уо01.04 Уо02.01 Уо02.02 Уо02.04 Уо05.01 Уо09.01 Уо09.02 Уо09.04 Уо09.05 |
|  | Полупроводниковые устройства, приборы, аппараты Понятие о полупроводниковых электротехнических материалах. Основные свойства полупроводниковых материалов. Принцип работы диодов, транзисторов, тиристоров. Принципиальные схемы выпрямления переменного тока и схемы усиления. | 4 |  |  |  |
|  | Фотоэлектрические устройства и приборы Понятие, классификация, применение фотоэлектрических устройств. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4 |  |  |  |
|  | Лабораторная работа: 14. Исследование работы однополупериодного выпрямителя. 15. Исследование работы двухполупериодного выпрямителя. | 2 |  |  |  |
|  | Практическое занятие: 11. Изучение графических и буквенных обозначений полупроводниковых устройств. 12. Изучение графических и буквенных обозначений фотоэлектрических и электронных устройств. | 2 |  |  |  |
| Раздел 4. Электроснабжение потребителей |  | 4 |  |  |  |
| Тема 4.1. Производство, передача и распределение электрической энергии | Содержание учебного материала | 2 |  | ПК 2.2 ОК01 ОК02 ОК05 ОК09 | У2.2.01 У2.2.02 У2.2.03 У2.2.04 У2.2.05 У2.2.06 У2.2.07 З2.2.01 З2.2.02 З2.2.03 З2.2.04 З2.2.05 З2.2.06 З2.2.07 З2.2.08 З2.2.09 З2.2.10 З2.2.11 Зо01.01 Зо01.02 Зо01.03 Зо01.04 Зо02.01 Зо02.02 Зо05.02 Зо09.01 Зо09.02 Зо09.03 Зо09.04 Зо09.05 У2.8.01 Уо01.01 Уо01.04 Уо02.01 Уо02.02 Уо02.04 Уо05.01 Уо09.01 Уо09.02 Уо09.04 Уо09.05 |
|  | Электрические сети Общее понятие об электрических сетях. Назначение, основные элементы, классификация. | 2 |  |  |  |
|  | Электрическая энергия Устройства получения и передачи электрической энергии. Качество и экономия электрической энергии. |  |  |  |  |
| Тема 4.2. Элементы техники безопасности | Содержание учебного материала | 2 |  | ПК 2.2 ОК01 ОК02 ОК05 ОК09 | У2.2.01 У2.2.02 У2.2.03 У2.2.04 У2.2.05 У2.2.06 У2.2.07 З2.2.01 З2.2.02 З2.2.03 З2.2.04 З2.2.05 З2.2.06 З2.2.07 З2.2.08 З2.2.09 З2.2.10 З2.2.11 Зо01.01 Зо01.02 Зо01.03 Зо01.04 Зо02.01 Зо02.02 Зо05.02 Зо09.01 Зо09.02 Зо09.03 Зо09.04 Зо09.05 У2.8.01 Уо01.01 Уо01.04 Уо02.01 Уо02.02 Уо02.04 Уо05.01 Уо09.01 Уо09.02 Уо09.04 Уо09.05 |
|  | Средства индивидуальной защиты при работе в электроустановках, выполнении монтажных работ. | 1 |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 1 |  |  |  |
|  | Практическое занятие: 13. Испытание средств защиты до 1000В. | 1 |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 2 |  |  |  |
|  | Подготовить сообщения на предложенные темы: - «Действие электрического тока на организм» «Виды заземления» - «Основные причины поражения электрическим током» |  |  |  |  |
| Промежуточная аттестация |  | 6 |  |  |  |
| Всего: |  | 60 |  |  |  |

По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ, практических и иных занятий, в том числе контрольных работ, а также тематика самостоятельной работы в случае, если в учебном плане п.5 выделен этот вид работ, если самостоятельная работа не выделяется на уровне ПООП-П, то и тематика самостоятельных работ не указывается. Если предусмотрены курсовые проекты (работы) по дисциплине, приводится их тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой).

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Электротехника и электроника»,

наименование кабинета из указанных в п.6.1 ПООП-П

оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии/специальности.

В случае необходимости:

Лаборатория Электротехники (наименования лаборатории из указанных в п.6.1 ПООП-П), оснащенная необходимым для реализации программы учебной дисциплины оборудованием, приведенным в п. 6.1.2.3 образовательной программы 
по данной профессии (специальности).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Основные источники:

1. Прошин В.М. «Электротехника» учеб. Пособие. – Москва, Издательский центр «Академия» 2013 г.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
|  | Умения |  |
| ПК2.2 ОК01 ОК02 ОК05 ОК09 | читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; рассчитывать параметры электрических схем; собирать электрические схемы; пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество выполняемых работ; | Практические работы Рефераты Внеаудиторная самостоятельная работа тестирование |
|  | Знания |  |
| ПК2.2 ОК01 ОК02 ОК05 ОК09 | электротехническую терминологию; основные законы электротехники; типы электрических схем; правила графического изображения элементов электрических схем; методы расчета электрических цепей; основные элементы электрических сетей; принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты; схемы электроснабжения; основные правила эксплуатации электрооборудования; способы экономии электроэнергии; основные электротехнические материалы; правила сращивания, спайки и изоляции проводов. | Практические работы Рефераты Внеаудиторная самостоятельная работа тестирование |

# Приложение 3 Программы учебных дисциплин

Приложение 3.1

к ПООП-П по профессии/специальности 
13.01.10 Электромонтер по ремонту и

обслуживанию электрооборудования

(по отраслям)

Код и наименование профессии/специальности

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ/ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО МОДУЛЯ

«ОП.02 ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ»

Индекс и наименование учебной дисциплины

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ»

(наименование дисциплины)

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «Основы технической механики» является обязательной частью общепрофессионального цикла ПООП-П
в соответствии с ФГОС СПО по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК ОК01, ОК02, ОК05, ОК09.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ПК2.2 | У 2.2.01 пользоваться инструментами и контрольно-измерительными приборами при выполнении слесарных работ, техническом обслуживании и ремонте оборудования; | З 2.2.01 виды износа и деформации деталей и узлов; З 2.2.03 виды смазочных материалов, требования к свойствам масел, применяемых для смазки узлов и деталей, правила хранения смазочных материалов; З 2.2.04 кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические передачи, виды и устройство передач; З 2.2.05 назначение и классификацию подшипников; З 2.2.06основные типы смазочных устройств; З 2.2.08 трение, его виды, роль трения в технике; 3.2.2. 09 устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных приборов, используемых при выполнении слесарных работ, техническом обслуживании и ремонте оборудования; З 2.2.10 виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики. |
| ОК01 | УО 01.01 распознавать задачу и /или проблему в профессиональном и / или социальном контексте Уо 01.04 выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; | Зо 01.01 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; Зо 01.02 основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; Зо 01.03 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; Зо 01.04 методы работы в профессиональной и смежных сферах; |
| ОК02 | Уо 02.01 определять задачи для поиска информации; Уо 02.02 определять необходимые источники информации; Уо 02.03 планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; Уо 02.04 выделять наиболее значимое в перечне информации; | Зо 02.01 номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; Зо 02.02 приемы структурирования информации; |
| ОК05 | Уо 05.01 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе | Зо 05.02 правила оформления документов и построения устных сообщений |
| ОК09 | Уо 09.01 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; Уо 09.02 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; Уо 09.04 кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); Уо 09.05 писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. | Зо 09.01 правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; Зо 09.02 основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); Зо 09.03 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; Зо 09.04 особенности произношения; Зо 09.05 правила чтения текстов профессиональной направленности. |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 30 |
| в т.ч. в форме практической подготовки |  |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 14 |
| практические занятия (если предусмотрено) | 13 |
| Самостоятельная работа | 2 |
| Промежуточная аттестация | Дифференцированный зачет |

Во всех ячейках со звездочкой (*) (в случае её наличия) следует указать объем часов, а в случае отсутствия убрать из списка за исключением самостоятельной работы.

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Коды компетенций и личностных результатов, формированию которых способствует элемент программы | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| Раздел 1.Основы технической механики |  | 36 |  |  |  |
| Тема 1.1. Основные понятия технической механики | Содержание учебного материала | 8 |  | ПК2.2 ОК01 ОК02 ОК05 ОК09 | З2.2.01 З2.2.08 Зо01.01 Зо01.02 Зо01.03 Зо01.04 Зо02.01 Зо02.02 Зо05.02 Зо09.01 Зо09.02 Зо09.03 Зо09.04 Зо09.05 У2.2.01 Уо01.01 Уо01.04 Уо02.01 Уо02.02 Уо02.04 Уо05.01 Уо09.01 Уо09.02 Уо09.04 Уо09.05 |
|  | - Введение в техническую механику. | 6 |  |  |  |
|  | - Трение. Понятие трения. Законы трения. Роль трения в технике. Трение в механизмах и машинах. |  |  |  |  |
|  | - Износ деталей и узлов. Понятие износа. Факторы износа. Виды и стадии износа. - Повышение износостойкости деталей и механизмов. |  |  |  |  |
|  | - Деформации деталей и узлов. Понятие деформации. Деформации растяжения, сжатия или смятия, сдвига или среза, кручения, изгиба. - Устойчивость материалов к деформациям |  |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 2 |  |  |  |
|  | Практическая работа №1 по теме: «Изучение трения износа деталей и узлов» | 1 |  |  |  |
|  | Практическая работа № 2 по теме: «Изучение деформации деталей и узлов». | 1 |  |  |  |
| Тема 1.2. Детали и механизмы машин | Содержание учебного материала | 17 |  | ПК2.2 ОК01 ОК02 ОК05 ОК09 | З2.2.01 З2.2.08 Зо01.01 Зо01.02 Зо01.03 Зо01.04 Зо02.01 Зо02.02 Зо05.02 Зо09.01 Зо09.02 Зо09.03 Зо09.04 Зо09.05 У2.2.01 Уо01.01 Уо01.04 Уо02.01 Уо02.02 Уо02.04 Уо05.01 Уо09.01 Уо09.02 Уо09.04 Уо09.05 |
|  | - Основы кинематики. Понятие о машинах ее сборочных единицах. - Кинематические пары, звенья, механизмы - Характер соединения деталей и сборочных единиц. Валы, оси - Разъёмные соединения деталей - Неразъёмные соединения деталей - Муфты, классификация муфт. Устройство муфт. Подшипники. Смазка подшипников. Устройство подшипников. - Смазочные материалы. Виды смазочных материалов. Основные свойства смазочных материалов. - Требования к смазочным материалам. - Правила хранения смазочных материалов. - Типы смазочных устройств. | 10 |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 7 |  |  |  |
|  | Практическая работа № 3 по теме: «Выполнение соединений с помощью шпонок, штифтов, шлицевого соединения». Практическая работа № 4 по теме: «Выполнение резьбовых соединений.» Практическая работа № 5 по теме: «Выполнение заклепочных работ.». Практическая работа № 6 по теме: «Изучение способности металла к свариваемости» Практическая работа № 7 по теме: «Изучение сварки под давлением» Практическая работа № 8 по теме: «Изучение свойств смазочного материала». Практическая работа № 9 по теме: «Изучение техники безопасности при выполнении слесарных операций» | 7 |  |  |  |
| Тема 1.3 Виды передач | Содержание учебного материала | 8 |  |  |  |
|  | - Виды и назначение зубчатых и червячных передач. Передачи с прямозубными передачами - Конические и гипоидные передачи. Открытые и закрытые передачи | 4 |  | ПК2.2 ОК01 ОК02 ОК05 ОК09 | З2.2.01 З2.2.08 Зо01.01 Зо01.02 Зо01.03 Зо01.04 Зо02.01 Зо02.02 Зо05.02 Зо09.01 Зо09.02 Зо09.03 Зо09.04 Зо09.05 У2.2.01 Уо01.01 Уо01.04 Уо02.01 Уо02.02 Уо02.04 Уо05.01 Уо09.01 Уо09.02 Уо09.04 Уо09.05 |
|  | - Виды и назначение, устройство ременных и цепных передач. Типы, назначение и устройство ремней и цепей |  |  |  |  |
|  | - Виды, назначение и устройство шкивов, ведущих и ведомых звездочек |  |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4 |  |  |  |
|  | Практическая работа №10 по теме: «Изучение передач с гибкой связью. Изучение передач непосредственного контакта.» | 4 |  |  |  |
|  | Практическая работа № 11 по теме: «Изучение передачи винт-гайка Изучение конической и гипоидной передачи.» |  |  |  |  |
|  | Практическая работа № 12 по теме: « Изучение типов и назначения, устройства ремней и цепей Изучение расчетов ременной передачи» |  |  |  |  |
|  | Практическая работа № 13 по теме: «Исследование устройства и маркировки подшипников» |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 2 |  |  |  |
|  | - Трение. Деформация. - Износ деталей и узлов. |  |  |  |  |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  | 1 |  |  |  |
| Всего: |  | 36 |  |  |  |

По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ, практических и иных занятий, в том числе контрольных работ, а также тематика самостоятельной работы в случае, если в учебном плане п.5 выделен этот вид работ, если самостоятельная работа не выделяется на уровне ПООП-П, то и тематика самостоятельных работ не указывается. Если предусмотрены курсовые проекты (работы) по дисциплине, приводится их тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой).

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Основы технической механики»,

наименование кабинета из указанных в п.6.1 ПООП-П

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий «техническая механика с основами технических измерений»;

- объемные модели металлической кристаллической решетки;

- образцы металлов;

- образцы неметаллических материалов.

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензированным программным обеспечением и мультимедипроектор.

- 3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Вереина Л.И. «Техническая механика»: учеб. Пособие. – Москва, Издательский центр «Академия» 2016 г. Серия: Начальное профессиональное образование.

- Опарин И.С. «Основы технической механики» учеб. Пособие. – Москва, Издательский центр «Академия» 2016 г. Серия: Профессиональное образование

- 4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

- Контрольная оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК2.2 ОК01 ОК02 ОК05 ОК09 | пользоваться инструментами и контрольно-измерительными приборами при выполнении слесарных работ, техническом обслуживании и ремонте оборудования | Практические работы тестирование |
|  | Знания |  |
|  | виды износа и деформации деталей и узлов; виды смазочных материалов, требования к свойствам масел, применяемых для смазки узлов и деталей, правила хранения смазочных материалов; кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические передачи, виды и устройство передач; назначение и классификацию подшипников; основные типы смазочных устройств; принципы организации слесарных работ; трение, его виды, роль трения в технике; устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных приборов, используемых при выполнении слесарных работ, техническом обслуживании и ремонте оборудования; виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики. | Практические занятия тестирование |

# Приложение 3 Программы учебных дисциплин

Приложение 3.1

к ПООП-П по профессии/специальности 
13.01.10 Электромонтер по ремонту и

обслуживанию электрооборудования

(по отраслям)

Код и наименование профессии/специальности

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ/ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО МОДУЛЯ

«ОП.03 ЭЛЕКТРОМАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»

Индекс и наименование учебной дисциплины

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ЭЛЕКТРОМАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»

(наименование дисциплины)

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «Электроматериаловедение» является обязательной частью общепрофессионального цикла ПООП-П
в соответствии с ФГОС СПО по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК ОК 01, ОК02, ОК03, ОК05, ОК09.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| Указываются только коды | Указываются только умения, относящиеся к данной дисциплине | Указываются только знания, относящиеся к данной дисциплине |
| ПК.2.2 | У 2.2.02 определять свойства и классифицировать материалы, применяемые в производстве, по составу, назначению и способу приготовления; У 2.2.08 различать основные конструкционные материалы по физико – механическим и технологическим свойствам; | З 2.2 01 виды, свойства и области применения основных конструкционных материалов; З 2.2 02 виды прокладочных и уплотнительных материалов; З 2.2 03 виды химической и термической обработки сталей; З 2.2 04 классификацию и свойства металлов и сплавов, основных защитных материалов, композиционных материалов; З 2.2 05 методы измерения параметров и определения свойств материалов; З 2.2 06 основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов; З 2.2 07 основные свойства полимеров и их использование; З 2.2 08 способы термообработки и защиты металлов от коррозии. З 2.2 09 основные свойства и характеристика электроматериалов |
| ОК01 | Уо 01.01 распозновать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; Уо 01.02 анализировать задаву и /или проблему и выделять ее составные части; Уо 01.03 определять этапы решения задачи; Уо 01.04 выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; Уо 01.05 составлять план действия; Уо 01.06 определять необходимые ресурсы; Уо 01.07 владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; Уо 01.08 реализовывать составленный план; УО 01.09 оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | З 01.01 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; З 01.02 основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; З 01.03 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; З 01.04 методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; З 01.05 порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК02 | Уо 02.01 определять задачи для поиска информации; Уо 02.02 определять необходимые источники информации; Уо 02.03 планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; Уо 02.04 выделять наиболее значимое в перечне информации; Уо 02.05 оценивать практическую значимость результатов поиска; Уо 02.06 оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; Уо 02.07 использовать современное программное обеспечение; Уо 02.08 использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | Зо 02.01 номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; Зо 02.02 приемы структурирования информации; Зо 02.03 формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации; Зо 02.04 порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств |
| ОК03 | Уо 03.01 определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; Уо 03.02 применять современную научную профессиональную терминологию; | Зо 03.01 содержание актуальной нормативно-правовой документации; Зо 03.02 современная научная и профессиональная терминология; |
| ОК05 | Уо 05.01 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе | Зо 05.01 особенности социального и культурного контекста; Зо 05.02 правила оформления документов и построения устных сообщений |
| ОК09 | Уо 09.01 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; Уо 09.02 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; Уо 09.03 строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; Уо 09.04 кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); Уо 09.05 писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. | Зо 09.01 правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; Зо 09.02 основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); Зо 09.03 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; Зо 09.04 особенности произношения; Зо 09.05 правила чтения текстов профессиональной направленности. |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 36 |
| в т.ч. в форме практической подготовки |  |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 16 |
| практические занятия (если предусмотрено) | 18 |
| Самостоятельная работа | 2 |
| Промежуточная аттестация | 1 |

Во всех ячейках со звездочкой (*) (в случае её наличия) следует указать объем часов, а в случае отсутствия убрать из списка за исключением самостоятельной работы.

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Коды компетенций и личностных результатов, формированию которых способствует элемент программы | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| Тема 1.1 Виды, свойства и области применения основных конструкционных материалов | Содержание учебного материала | 2 |  | - ПК 2.2 - ОК01, ОК02, ОК03, ОК05, ОК09 | - У 2.2.01 - У 2.2.02 - З 2.2.01 - З 2.2.02 - З 2.2.03 - З 2.2.04 - З 2.2.05 - З 2.2.06 - З 2.2.07 - З 2.2.08 - 3 2.2.09 - Уо01.01 - Уо01.02 - З 01.01 - З 01.02 - Уо05.01 - Зо05.01 - Зо05.02 - Уо02.01 - Уо02.02 - Зо02.01 - Уо09.01 - Уо09.02 - Уо09.03 - Уо09.04 - Уо09.05 - Зо09.01 - Зо09.02 - ЗО09.03 - Зо09.04 - Зо09.05 |
|  | - Введение. Задачи материаловедения. Роль материалов в современной энергетике. Основные материалы, применяемые в энергетике. Структура материалов. | 2 |  |  |  |
|  | - Основные свойства материалов. Методы измерения параметров и определение свойств материалов. Выбор материалов. |  |  |  |  |
| Тема 1.2 Металловедение | Содержание учебного материала | 9 |  | - ПК 2.2 - ОК01, ОК02, ОК03, ОК05, ОК09 | - У 2.2.01 - У 2.2.02 - З 2.2.01 - З 2.2.02 - З 2.2.03 - З 2.2.04 - З 2.2.05 - З 2.2.06 - З 2.2.07 - З 2.2.08 - 3 2.2.09 - Уо01.01 - Уо01.02 - З 01.01 - З 01.02 - Уо05.01 - Зо05.01 - Зо05.02 - Уо02.01 - Уо02.02 - Зо02.01 - Уо09.01 - Уо09.02 - Уо09.03 - Уо09.04 - Уо09.05 - Зо09.01 - Зо09.02 - ЗО09.03 - Зо09.04 - Зо09.05 |
|  | Основные свойства и классификация металлов и сплавов. Кристаллизация расплавов. Свойства сплавов: механические, технологические и эксплуатационные свойства. | 3 |  |  |  |
|  | Виды химической и термической обработки металлов. Коррозия. Виды коррозии. Факторы, влияющие на процесс коррозии. Коррозийная стойкость металлов и сплавов. Методы защиты. Профилактический уход. Защитные материалы. |  |  |  |  |
|  | Черные сплавы. Классификация. Способы получения и использование. Классификация, маркировка и применение углеродистых сталей. Легированные стали. |  |  |  |  |
|  | Цветные металлы и сплавы. Сплавы меди и алюминия, магния, титана – их свойства. Маркировка и применение, требования, применяемые к подшипниковым сталям. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 6 |  |  |  |
|  | - Ознакомление со структурой и свойствами сталей, маркировка сталей - Определение механических свойств сталей по марке - Ознакомление со структурой и свойствами чугунов. - Определение механических свойств чугунов по марке - Изучить основные виды коррозии, основные средства защиты металлов и сплавов от коррозии - Ознакомление со структурой и свойствами цветных металлов и сплавов. | 6 |  |  |  |
| - Тема 1. 3 - Неметаллические (конструкционные материалы) | Содержание учебного материала | 8 |  | - ПК 2.2 - ОК01, ОК02, ОК03, ОК05, ОК09 | - У 2.2.01 - У 2.2.02 - З 2.2.01 - З 2.2.02 - З 2.2.03 - З 2.2.04 - З 2.2.05 - З 2.2.06 - З 2.2.07 - З 2.2.08 - 3 2.2.09 - Уо01.01 - Уо01.02 - З 01.01 - З 01.02 - Уо05.01 - Зо05.01 - Зо05.02 - Уо02.01 - Уо02.02 - Зо02.01 - Уо09.01 - Уо09.02 - Уо09.03 - Уо09.04 - Уо09.05 - Зо09.01 - Зо09.02 - ЗО09.03 - Зо09.04 - Зо09.05 |
|  | - Строение и назначение резины. Особенности их структуры и технологических свойств. | 3 |  |  |  |
|  | - Строение и назначение пластических масс и полимерных материалов. Особенности их структуры и технологических свойств. |  |  |  |  |
|  | - Строение и назначение композиционного материала. |  |  |  |  |
|  | - Лакокрасочные материалы, назначение лакокрасочных материалов и требования к покрытиям из них. Масла. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 5 |  |  |  |
|  | - Изучить свойства лакокрасочных материалов - Изучение свойств резины, пластичной смазки - Влияние различных условий на свойства смазочных материалов. - Определения качества трансформаторного масла. - Изучить основные физико-химические свойства масел | 5 |  |  |  |
| Тема 1.4 Основные свойства и характеристика электроматериалов | Содержание учебного материала | 14 |  | - ПК 2.2 - ОК01, ОК02, ОК03, ОК05, ОК09 | - У 2.2.01 - У 2.2.02 - З 2.2.01 - З 2.2.02 - З 2.2.03 - З 2.2.04 - З 2.2.05 - З 2.2.06 - З 2.2.07 - З 2.2.08 - 3 2.2.09 - Уо01.01 - Уо01.02 - З 01.01 - З 01.02 - Уо05.01 - Зо05.01 - Зо05.02 - Уо02.01 - Уо02.02 - Зо02.01 - Уо09.01 - Уо09.02 - Уо09.03 - Уо09.04 - Уо09.05 - Зо09.01 - Зо09.02 - ЗО09.03 - Зо09.04 - Зо09.05 |
|  | Классификация электроматериалов. Классификация материалов по электрическим свойствам, по магнитным свойствам. | 7 |  |  |  |
|  | Материалы с высоким сопротивлением. Резестивные материалы, пленочные резестивные материалы. Материалы для термопар. Сверхпроводники и криопроводники. |  |  |  |  |
|  | Неметаллические проводниковые материалы. Контактолы. Припои. Металлокерамика |  |  |  |  |
|  | Полупроводниковые материалы. Свойства полупроводников. простые полупроводники: германий, селен, теллур. |  |  |  |  |
|  | Диэлектрические материалы. Свойство диалетриков: электрические, механические, тепловые, химические, физические. |  |  |  |  |
|  | - Виды прокладочных и уплотнительных материалов. |  |  |  |  |
|  | - Твердые неорганические диэлектрики: стекло, ситаллы, керамика. |  |  |  |  |
|  | - Жидкие и газообразные диэлектрики. |  |  |  |  |
|  | Магнитные материалы. Основные характеристики магнитных материалов, классификация магнитных материалов. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 7 |  |  |  |
|  | - Изучение классификации электроматериалов по электрическим свойствам. - Изучение классификации электроматериалов по магнитным свойствам. - Изучение материалов с высокой проводимостью, с высоким сопротивлением. - Изучение свойств сверхпроводников, крио проводников. - Изучение неметаллических проводниковых материалов. - Изучение материалов для подвижных контактов, припои. - Изучение металлокерамики, металлических покрытий. | 7 |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 2 |  |  |  |
|  | Подготовка рефератов по темам на основе периодической печати: - Диэлектрики, (жидкие и газообразные) - Органические полупроводники. |  |  |  |  |
| Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета |  | 1 |  |  |  |
| Всего: |  | 36 |  |  |  |

По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ, практических и иных занятий, в том числе контрольных работ, а также тематика самостоятельной работы в случае, если в учебном плане п.5 выделен этот вид работ, если самостоятельная работа не выделяется на уровне ПООП-П, то и тематика самостоятельных работ не указывается. Если предусмотрены курсовые проекты (работы) по дисциплине, приводится их тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой).

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Электроматериаловедение»,

наименование кабинета из указанных в п.6.1 ПООП-П

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по  количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий «материаловедение»;

- объемные модели металлической кристаллической решетки;

- образцы металлов;

- образцы неметаллических материалов.

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензированным программным обеспечением и мультимедипроектор.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1 Основные источники:

1. Чумаченко Ю.Т. Материаловедение и слесарное дело.- М.,РНД «Фуникс», 2019.

Дополнительные источники:

Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело: Альбом плакатов. – М.: ОИЦ «Академия», 2005.

- 4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

| Результаты обучения | Критерии оценки | методы оценки |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |
| Умения: |  |  |
| У 2.2.01 У2.2.02 | определять свойства и классифицировать материалы, применяемые в производстве, по составу, назначению и способу приготовления; различать основные конструкционные материалы по физико – механическим и технологическим свойствам; | Практическое занятие, самостоятельная работа, Тестирование, фронтальный опрос |
| Знания: |  |  |
| З 2.2 01 З 2.2 02 З 2.2 03 З 2.2 04 З 2.2 05 З 2.2 06 З 2.2 07 З 2.2 08 З 2.2 09 | виды, свойства и области применения основных конструкционных материалов; виды прокладочных и уплотнительных материалов; виды химической и термической обработки сталей; классификацию и свойства металлов и сплавов, основных защитных материалов, композиционных материалов; методы измерения параметров и определения свойств материалов; основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов; основные свойства полимеров и их использование; способы термообработки и защиты металлов от коррозии. основные свойства и характеристика электроматериалов | внеаудиторная самостоятельная работа практические занятия; Тестирование, фронтальный опрос |

# Приложение 3 Программы учебных дисциплин

Приложение 3.1

к ПООП-П по профессии/специальности 
13.01.10 Электромонтер по ремонту и

обслуживанию электрооборудования

(по отраслям)

Код и наименование профессии/специальности

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ/ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО МОДУЛЯ

«ОП.05 ОХРАНА ТРУДА»

Индекс и наименование учебной дисциплины

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОХРАНА ТРУДА»

(наименование дисциплины)

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «Охрана труда» является обязательной частью общепрофессионального цикла ПООП-П
в соответствии с ФГОС СПО по профессии 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК02, ОК05, ОК09.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ПК1.2 |  | З1.2.14 Правила и нормы охраны труда |
| ПК1.3 |  | З1.3.09 Правила и нормы охраны труда |
| ПК2.2 | У2.2.11 Пользоваться надлежащими средствами защиты | З2.2.24 Правила и нормы охраны труда |
| ПК2.3 |  | З2.3.16 Правила и нормы охраны труда |
| ПК3.1 |  | З3.1.09 Правила и нормы охраны труда |
| ПК3.4 |  | З 3.4.07 Правила и нормы охраны труда |
| ПК3.5 | У3.5.07 Пользоваться индивидуальными средствами защиты | З 3.5.08 Правила и нормы охраны труда |
| ОК01 | УО 01.01 распознавать задачу и /или проблему в профессиональном и / или социальном контексте Уо 01.04 выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; | Зо 01.01 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; Зо 01.02 основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; Зо 01.03 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; Зо 01.04 методы работы в профессиональной и смежных сферах; |
| ОК02 | Уо 02.01 определять задачи для поиска информации; Уо 02.02 определять необходимые источники информации; Уо 02.03 планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; Уо 02.04 выделять наиболее значимое в перечне информации; | Зо 02.01 номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; Зо 02.02 приемы структурирования информации; |
| ОК05 | Уо 05.01 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе | Зо 05.02 правила оформления документов и построения устных сообщений |
| ОК09 | Уо 09.01 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; Уо 09.02 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; Уо 09.04 кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); Уо 09.05 писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. | Зо 09.01 правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; Зо 09.02 основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); Зо 09.03 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; Зо 09.04 особенности произношения; Зо 09.05 правила чтения текстов профессиональной направленности. |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 36 |
| в т.ч. в форме практической подготовки |  |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 22 |
| практические занятия (если предусмотрено) | 12 |
| Самостоятельная работа | 4 |
| Промежуточная аттестация | Экзамен |

Во всех ячейках со звездочкой (*) (в случае её наличия) следует указать объем часов, а в случае отсутствия убрать из списка за исключением самостоятельной работы.

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Коды компетенций и личностных результатов, формированию которых способствует элемент программы | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| Раздел 1. Правовые и организационные вопросы охраны труда |  | 36 |  |  |  |
| Тема 1.1. Основы законодательства об охране труда в РФ | Содержание учебного материала | 13 |  | ПК1.2 ПК1.3 ПК2.2 ПК2.3 ПК3.1 ПК3.4 ПК3.5 ОК01 ОК02 ОК05 ОК09 | З1.2.13 У3.5.07 З3.5.08 З3.4.07 З1.3.09 З2.3.16 З2.2.24 У2.2.11 З1.3.09 З1.2.14 Уо01.01 Уо01.02 З 01.01 З 01.02 Уо05.01 Зо05.01 Зо05.02 Уо02.01 Уо02.02 Зо02.01 Уо09.01 Уо09.02 Уо09.03 Уо09.04 Уо09.05 Зо09.01 Зо09.02 ЗО09.03 Зо09.04 Зо09.05 |
|  | - Введение. Охрана труда. - Законодательные и нормативные основы в области охраны труда в Российской Федерации. - Обязанности в области охраны труда. - Служба охраны труда. - Служба охраны труда. - Расследование несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций. - Расследование и учет профессиональных заболеваний. | 7 |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4 |  |  |  |
|  | Практическая работа №1 по теме: «Порядок проведения инструктажей» Практическая работа № 2 по теме: «Порядок оформления инструктажей». Практическая работа № 3 по теме: «Расследование, оформление и учет несчастных случаев на производстве». Практическая работа № 4 по теме: «Оформление акта о несчастном случае на производстве по форме Н-1». | 4 |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Подготовка рефератов по темам: - Службы охраны труда на предприятии - Виды инструктажей по охране труда | 2 |  |  |  |
| Тема 1. 2. Организация и нормы охраны труда | Содержание учебного материала | 17 |  | ПК1.2 ПК1.3 ПК2.2 ПК2.3 ПК3.1 ПК3.4 ПК3.5 ОК01 ОК02 ОК05 ОК09 | З1.2.13 У3.5.07 З3.5.08 З3.4.07 З1.3.09 З2.3.16 З2.2.24 У2.2.11 З1.3.09 З1.2.14 Уо01.01 Уо01.02 З 01.01 З 01.02 Уо05.01 Зо05.01 Зо05.02 Уо02.01 Уо02.02 Зо02.01 Уо09.01 Уо09.02 Уо09.03 Уо09.04 Уо09.05 Зо09.01 Зо09.02 ЗО09.03 Зо09.04 Зо09.05 |
|  | - Требования к условиям труда. - Требования к электротехническому персоналу - Организация технического обслуживания и ремонта электроустановок - Общие санитарно-технические требования. - Техническая эстетика. - Аттестация рабочих мест по условиям труда - Контрольная работа №1 «Организация и нормы охраны труда» | 7 |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 8 |  |  |  |
|  | Практическая работа № 5 по теме: «Изучение требований к условиям труда». Практическая работа № 6 по теме: «Расчет производственного освещения. Изучение средств измерения освещения». Практическая работа № 7 по теме: «Изучение контроля освещения» Практическая работа № 8 по теме: «Изучение формы наряда-допуска для работы в электроустановках» Практическая работа № 9 по теме: «Заполнение формы наряда-допуска для работы в электроустановках» Практическая работа № 10 по теме: «Оценка состояния техники безопасности на производственном объекте» Практическая работа № 11 по теме: «Применение безопасных приемов труда на территории организации и в производственных помещениях» Практическая работа № 12 по теме: «Определение и анализ травм опасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности» | 8 |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Подготовка рефератов по темам: - Приборы и аппараты для измерения уровня освещения - Работы по распоряжению и в порядке текущей эксплуатации | 2 |  |  |  |
| Тема 1.3 Защита человека от вредных и опасных производственных факторов | Содержание учебного материала | 8 |  | ПК1.2 ПК1.3 ПК2.2 ПК2.3 ПК3.1 ПК3.4 ПК3.5 ОК01 ОК02 ОК05 ОК09 | З1.2.13 У3.5.07 З3.5.08 З3.4.07 З1.3.09 З2.3.16 З2.2.24 У2.2.11 З1.3.09 З1.2.14 Уо01.01 Уо01.02 З 01.01 З 01.02 Уо05.01 Зо05.01 Зо05.02 Уо02.01 Уо02.02 Зо02.01 Уо09.01 Уо09.02 Уо09.03 Уо09.04 Уо09.05 Зо09.01 Зо09.02 ЗО09.03 Зо09.04 Зо09.05 |
|  | 15. Средства коллективной защиты от вредных и опасных производственных факторов 16. Порядок хранения и использования средств индивидуальной защиты. 17. Использование средств защиты. 18. Соблюдение требований охраны труда для обеспечения защиты здоровья 19. Разъяснение работникам требований охраны труда для обеспечения безопасности при аварийных ситуациях. 20. Общие принципы оказания первой доврачебной помощи пострадавшим. 21. Выявление степени производственного риска на погрузочно-транспортных работах 22. Выявление опасности, возникающие при нарушении герметичности сосудов, находящихся под давлением | 8 |  |  |  |
| Промежуточная аттестация в виде экзамена |  | 6 |  |  |  |
| Всего: |  | 36 |  |  |  |

По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ, практических и иных занятий, в том числе контрольных работ, а также тематика самостоятельной работы в случае, если в учебном плане п.5 выделен этот вид работ, если самостоятельная работа не выделяется на уровне ПООП-П, то и тематика самостоятельных работ не указывается. Если предусмотрены курсовые проекты (работы) по дисциплине, приводится их тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой).

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Охрана труда»,

наименование кабинета из указанных в п.6.1 ПООП-П

Таблица 2а

| № п/п | Материально-техническое обеспечение занятий |
| --- | --- |
| 1. | Ноутбук |
| 2. | Мультимедийный проектор |
| 3. | Инструкционно-технологические карты для выполнения практических работ |
| 4. | Нормативные документы, инструкции, бланки документации |
| 5 | Образцы первичных средств пожаротушения |

- 3.2. Информационное обеспечение обучения.

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Нормативно-правовые акты (НПА):

НПА 1: Трудовой кодекс Российской Федерации: от 30.12.2001 № 197- ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2017)  [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система: Консультант Плюс. - Режим доступа: http://consultant.ru.;

НПА 2: Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации»: от 17.07.1999 № 181 – ФЗ (ред. от 09.05.2005) (с изм. от 26.12.2005) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система: Консультант Плюс.- Режим доступа: http://consultant.ru.;

НПА 3: ПОТ РО-97300-11-97 Правила по охране труда при ремонте и техническом обслуживании сельскохозяйственной техники: утв. Приказом Минсельхозпрода РФ от 29.04.1997.№ 208 [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система: Консультант Плюс. - Режим доступа: http://consultant.ru.

Основные источники (ОИ):

ОИ 1: Охрана труда: Учебное пособие / Ю. П. Попов. – 4-е изд., перераб.- М.: Кнорус, 2014.-224 с.

ОИ 2: Охрана труда в машиностроении: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /В. М .Минько. – 4-е изд., перераб. -  М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 256 с.

Дополнительные источники (ДИ):

ДИ 1: Охрана труда: учебник / В. А. Девисилов. -5-е изд., перераб. и доп. – М.: ФОРУМ, 2010. – 512 с.:  ил. – (Профессиональное образование).

Интернет-ресурсы (И-Р):

И-Р 1.Справочно-правовая система: «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://consultant.ru.

И-Р 2.Единое окно доступа к образовательным ресурсам: информационная система: StudFiles [Электронный ресурс].- Режим доступа: https://studfiles.net/;

И-Р 3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: информационная система: Студопедия-Вашашколопедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://studopedia.ru/;

И-Р 4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: информационный портал: Охрана труда в России[Электронный ресурс]. -  Режим доступа: https://ohranatruda.ru

- 4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

Текущий контроль результатов освоения учебной дисциплины осуществляется

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Коды формируемых профессиональных и общих компетенций | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- | --- |
| Освоенные умения: |  |  |
| выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами профессиональной деятельности | ПК1.2 ПК1.3 ПК2.2 ПК2.3 ПК3.1 ПК3.4 ПК3.5 ОК01 ОК02 ОК05 ОК09 | устный опрос, контроль выполнения заданий на практических работах, проверка самостоятельной работы, экзамен |
| использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с характером выполняемой профессиональной деятельности | ПК1.2 ПК1.3 ПК2.2 ПК2.3 ПК3.1 ПК3.4 ПК3.5 ОК01 ОК02 ОК05 ОК09 | устный опрос, контроль выполнения заданий на практических работах, проверка самостоятельной работы, экзамен |
| проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ | ПК1.2 ПК1.3 ПК2.2 ПК2.3 ПК3.1 ПК3.4 ПК3.5 ОК01 ОК02 ОК05 ОК09 | устный опрос, контроль выполнения заданий на практических работах, экзамен |
| разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных требований охраны труда | ПК1.2 ПК1.3 ПК2.2 ПК2.3 ПК3.1 ПК3.4 ПК3.5 ОК01 ОК02 ОК05 ОК09 | устный опрос, контроль выполнения заданий на практических работах, проверка самостоятельной работы, оценка решения ситуационных задач, экзамен |
| вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня безопасности труда | ПК1.2 ПК1.3 ПК2.2 ПК2.3 ПК3.1 ПК3.4 ПК3.5 ОК01 ОК02 ОК05 ОК09 | устный опрос, контроль выполнения заданий на практических работах, проверка самостоятельной работы, экзамен |
| вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения | ПК1.2 ПК1.3 ПК2.2 ПК2.3 ПК3.1 ПК3.4 ПК3.5 ОК01 ОК02 ОК05 ОК09 | устный опрос, контроль выполнения заданий на практических работах, оценка решения ситуационных задач, экзамен |
| Усвоенные знания: |  |  |
| системы управления охраной труда в организации | ПК1.2 ПК1.3 ПК2.2 ПК2.3 ПК3.1 ПК3.4 ПК3.5 ОК01 ОК02 ОК05 ОК09 | устный опрос, проверка самостоятельной работы, тестирование, экзамен |
| законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования по охране труда, распространяющиеся на деятельность организации | ПК1.2 ПК1.3 ПК2.2 ПК2.3 ПК3.1 ПК3.4 ПК3.5 ОК01 ОК02 ОК05 ОК09 | устный опрос, проверка самостоятельной работы, экзамен |
| обязанности работников в области охраны труда | ПК1.2 ПК1.3 ПК2.2 ПК2.3 ПК3.1 ПК3.4 ПК3.5 ОК01 ОК02 ОК05 ОК09 | устный опрос, контроль выполнения заданий на практических работах, проверка самостоятельной работы, экзамен |
| фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда | ПК1.2 ПК1.3 ПК2.2 ПК2.3 ПК3.1 ПК3.4 ПК3.5 ОК01 ОК02 ОК05 ОК09 | устный опрос, проверка самостоятельной работы, экзамен |
| возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом) | ПК1.2 ПК1.3 ПК2.2 ПК2.3 ПК3.1 ПК3.4 ПК3.5 ОК01 ОК02 ОК05 ОК09 | устный опрос, контроль практических заданий, проверка самостоятельной работы, экзамен |
| порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников (персонала) | ПК1.2 ПК1.3 ПК2.2 ПК2.3 ПК3.1 ПК3.4 ПК3.5 ОК01 ОК02 ОК05 ОК09 | тестирование, контроль выполнения заданий на практических работах проверка самостоятельной работы, экзамен |
| порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты | ПК1.2 ПК1.3 ПК2.2 ПК2.3 ПК3.1 ПК3.4 ПК3.5 ОК01 ОК02 ОК05 ОК09 | устный опрос, контроль выполнения заданий на практических работах, проверка самостоятельной работы, экзамен |

# Приложение 3 Программы учебных дисциплин

Приложение 3.1

к ПООП-П по профессии/специальности 
13.01.10 Электромонтер по ремонту и

обслуживанию электрооборудования

(по отраслям)

Код и наименование профессии/специальности

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ/ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО МОДУЛЯ

«ОП.06 ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ»

Индекс и наименование учебной дисциплины

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ»

(наименование дисциплины)

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «Электробезопасность» является обязательной частью общепрофессионального цикла ПООП-П
в соответствии с ФГОС СПО по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК02, ОК05, ОК09.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ПК1.2 |  | З1.2.14 Правила и нормы охраны труда |
| ПК1.3 |  | З1.3.09 Правила и нормы охраны труда |
| ПК2.2 | У2.2.11 Пользоваться надлежащими средствами защиты | З2.2.24 Правила и нормы охраны труда |
| ПК2.3 |  | З2.3.16 Правила и нормы охраны труда |
| ПК3.1 |  | З3.1.09 Правила и нормы охраны труда |
| ПК3.4 |  | З 3.4.07 Правила и нормы охраны труда |
| ПК3.5 | У3.5.07 Пользоваться индивидуальными средствами защиты | З 3.5.08 Правила и нормы охраны труда |
| ОК01 | УО 01.01 распознавать задачу и /или проблему в профессиональном и / или социальном контексте Уо 01.04 выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; | Зо 01.01 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; Зо 01.02 основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; Зо 01.03 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; Зо 01.04 методы работы в профессиональной и смежных сферах; |
| ОК02 | Уо 02.01 определять задачи для поиска информации; Уо 02.02 определять необходимые источники информации; Уо 02.03 планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; Уо 02.04 выделять наиболее значимое в перечне информации; | Зо 02.01 номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; Зо 02.02 приемы структурирования информации; |
| ОК05 | Уо 05.01 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе | Зо 05.02 правила оформления документов и построения устных сообщений |
| ОК09 | Уо 09.01 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; Уо 09.02 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; Уо 09.04 кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); Уо 09.05 писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. | Зо 09.01 правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; Зо 09.02 основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); Зо 09.03 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; Зо 09.04 особенности произношения; Зо 09.05 правила чтения текстов профессиональной направленности. |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 36 |
| в т.ч. в форме практической подготовки |  |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 18 |
| практические занятия (если предусмотрено) | 14 |
| Самостоятельная работа | 4 |
| Промежуточная аттестация |  |

Во всех ячейках со звездочкой (*) (в случае её наличия) следует указать объем часов, а в случае отсутствия убрать из списка за исключением самостоятельной работы.

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Коды компетенций и личностных результатов, формированию которых способствует элемент программы | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| Раздел 1. Электробезопасность и пожаробезопасность |  | 36 |  |  |  |
| Тема 1.1 Электробезопасность | Содержание учебного материала | 18 |  | ПК1.2 ПК1.3 ПК2.2 ПК2.3 ПК3.1 ПК3.4 ПК3.5 ОК01 ОК02 ОК05 ОК09 | З1.2.13 У3.5.07 З3.5.08 З3.4.07 З1.3.09 З2.3.16 З2.2.24 У2.2.11 З1.3.09 З1.2.14 Уо01.01 Уо01.02 З 01.01 З 01.02 Уо05.01 Зо05.01 Зо05.02 Уо02.01 Уо02.02 Зо02.01 Уо09.01 Уо09.02 Уо09.03 Уо09.04 Уо09.05 Зо09.01 Зо09.02 ЗО09.03 Зо09.04 Зо09.05 |
|  | - Опасность поражения человека электрическим током - Источники повышенного электротравматизма. - Электрозащитные средства - Способы испытания средств защиты. - Порядок освобождения пострадавшего от электрического тока. - Способы оказания первой помощи при поражении электрическим током. - Организационные и технические мероприятия при эксплуатации электроустановок | 7 |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 9 |  |  |  |
|  | Практическая работа №1 по теме: «Изучение источников повышенного электротравматизма» Практическая работа № 2 по теме: «Электробезопасность при поражении электрическим током» Практическая работа № 3 по теме: «Ознакомление с электрическими изолирующими средствами». Практическая работа № 4 по теме: «Ознакомление с правилами пользования электрическими изолирующими средствами» Практическая работа № 5 по теме: «Изучение правил испытания средств индивидуальной защиты от поражения электрическим током» Практическая работа № 6 по теме: «Изучение сроков испытания средств индивидуальной защиты от поражения электрическим током» Практическая работа № 7 по теме: «Изучение порядка освобождения, пострадавшего от электрического тока» Практическая работа № 8 по теме: «Изучение способов оказания первой помощи пострадавшему» Практическая работа №9 по теме: «Классификация помещений и электроустановок по степени поражения электрическим током». | 9 |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Подготовка рефератов по темам - Основные средства защиты органов зрения и дыхания - Экранированная одежда для защиты в электроустановках | 2 |  |  |  |
| Тема 1.2 Пожарная безопасность | Содержание учебного материала | 18 |  | ПК1.2 ПК1.3 ПК2.2 ПК2.3 ПК3.1 ПК3.4 ПК3.5 ОК01 ОК02 ОК05 ОК09 | З1.2.13 У3.5.07 З3.5.08 З3.4.07 З1.3.09 З2.3.16 З2.2.24 У2.2.11 З1.3.09 З1.2.14 Уо01.01 Уо01.02 З 01.01 З 01.02 Уо05.01 Зо05.01 Зо05.02 Уо02.01 Уо02.02 Зо02.01 Уо09.01 Уо09.02 Уо09.03 Уо09.04 Уо09.05 Зо09.01 Зо09.02 ЗО09.03 Зо09.04 Зо09.05 |
|  | - Условия возникновения пожара. - Техника пожарной безопасности. - Средства и способы пожаротушения. - Средства извещения и сигнализации о пожаре. - Эвакуация людей при возникновении пожара. - Техника пожарной безопасности. - Организация пожарной безопасности и тушения пожаров. - Действие токсичных веществ на организм человека - Меры предупреждения пожаров и взрывов - Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной санитарии и противопожарной защиты - Тушение пожаров в электроустановках. | 11 |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 5 |  |  |  |
|  | Практическая работа № 10 по теме: «Изучение техники пожарной безопасности. Средства локализации и тушения пожаров» Практическая работа № 11 по теме: «Использование экобиозащитной и противопожарной техники» Практическая работа № 12 по теме: «Изучение действия токсичных веществ на организм человека» Практическая работа № 13 по теме: «Противопожарная защита объекта» Практическая работа № 14 по теме: «Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» | 5 |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Подготовка рефератов по темам: - Виды огнетушителей - Категории помещений по пожароопасности. | 2 |  |  |  |
| Промежуточная аттестация в виде экзамена |  | 6 |  |  |  |
| Всего: |  | 36 |  |  |  |

По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ, практических и иных занятий, в том числе контрольных работ, а также тематика самостоятельной работы в случае, если в учебном плане п.5 выделен этот вид работ, если самостоятельная работа не выделяется на уровне ПООП-П, то и тематика самостоятельных работ не указывается. Если предусмотрены курсовые проекты (работы) по дисциплине, приводится их тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой).

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Охрана труда»,

наименование кабинета из указанных в п.6.1 ПООП-П

Таблица 2а

| № п/п | Материально-техническое обеспечение занятий |
| --- | --- |
| 1. | Ноутбук |
| 2. | Мультимедийный проектор |
| 3. | Инструкционно-технологические карты для выполнения практических работ |
| 4. | Нормативные документы, инструкции, бланки документации |
| 5 | Образцы первичных средств пожаротушения |

- 3.2. Информационное обеспечение обучения.

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Нормативно-правовые акты (НПА):

НПА 1: Трудовой кодекс Российской Федерации: от 30.12.2001 № 197- ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2017)  [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система: Консультант Плюс. - Режим доступа: http://consultant.ru.;

НПА 2: Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации»: от 17.07.1999 № 181 – ФЗ (ред. от 09.05.2005) (с изм. от 26.12.2005) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система: Консультант Плюс.- Режим доступа: http://consultant.ru.;

НПА 3: ПОТ РО-97300-11-97 Правила по охране труда при ремонте и техническом обслуживании сельскохозяйственной техники: утв. Приказом Минсельхозпрода РФ от 29.04.1997.№ 208 [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система: Консультант Плюс. - Режим доступа: http://consultant.ru.

Основные источники (ОИ):

ОИ 1: Охрана труда: Учебное пособие / Ю. П. Попов. – 4-е изд., перераб.- М.: Кнорус, 2014.-224 с.

ОИ 2: Охрана труда в машиностроении: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /В. М .Минько. – 4-е изд., перераб. -  М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 256 с.

Дополнительные источники (ДИ):

ДИ 1: Охрана труда: учебник / В. А. Девисилов. -5-е изд., перераб. и доп. – М.: ФОРУМ, 2010. – 512 с.:  ил. – (Профессиональное образование).

Интернет-ресурсы (И-Р):

И-Р 1.Справочно-правовая система: «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://consultant.ru.

И-Р 2.Единое окно доступа к образовательным ресурсам: информационная система: StudFiles [Электронный ресурс].- Режим доступа: https://studfiles.net/;

И-Р 3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: информационная система: Студопедия-Вашашколопедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://studopedia.ru/;

И-Р 4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: информационный портал: Охрана труда в России[Электронный ресурс]. -  Режим доступа: https://ohranatruda.ru

- 4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

Текущий контроль результатов освоения учебной дисциплины осуществляется

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Коды формируемых профессиональных и общих компетенций | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- | --- |
| Освоенные умения: |  |  |
| выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами профессиональной деятельности | ПК1.2 ПК1.3 ПК2.2 ПК2.3 ПК3.1 ПК3.4 ПК3.5 ОК01 ОК02 ОК05 ОК09 | устный опрос, контроль выполнения заданий на практических работах, проверка самостоятельной работы, экзамен |
| использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с характером выполняемой профессиональной деятельности | ПК1.2 ПК1.3 ПК2.2 ПК2.3 ПК3.1 ПК3.4 ПК3.5 ОК01 ОК02 ОК05 ОК09 | устный опрос, контроль выполнения заданий на практических работах, проверка самостоятельной работы, экзамен |
| проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ | ПК1.2 ПК1.3 ПК2.2 ПК2.3 ПК3.1 ПК3.4 ПК3.5 ОК01 ОК02 ОК05 ОК09 | устный опрос, контроль выполнения заданий на практических работах, экзамен |
| разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных требований охраны труда | ПК1.2 ПК1.3 ПК2.2 ПК2.3 ПК3.1 ПК3.4 ПК3.5 ОК01 ОК02 ОК05 ОК09 | устный опрос, контроль выполнения заданий на практических работах, проверка самостоятельной работы, оценка решения ситуационных задач, экзамен |
| вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня безопасности труда | ПК1.2 ПК1.3 ПК2.2 ПК2.3 ПК3.1 ПК3.4 ПК3.5 ОК01 ОК02 ОК05 ОК09 | устный опрос, контроль выполнения заданий на практических работах, проверка самостоятельной работы, экзамен |
| вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения | ПК1.2 ПК1.3 ПК2.2 ПК2.3 ПК3.1 ПК3.4 ПК3.5 ОК01 ОК02 ОК05 ОК09 | устный опрос, контроль выполнения заданий на практических работах, оценка решения ситуационных задач, экзамен |
| Усвоенные знания: |  |  |
| системы управления охраной труда в организации | ПК1.2 ПК1.3 ПК2.2 ПК2.3 ПК3.1 ПК3.4 ПК3.5 ОК01 ОК02 ОК05 ОК09 | устный опрос, проверка самостоятельной работы, тестирование, экзамен |
| законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования по охране труда, распространяющиеся на деятельность организации | ПК1.2 ПК1.3 ПК2.2 ПК2.3 ПК3.1 ПК3.4 ПК3.5 ОК01 ОК02 ОК05 ОК09 | устный опрос, проверка самостоятельной работы, экзамен |
| обязанности работников в области охраны труда | ПК1.2 ПК1.3 ПК2.2 ПК2.3 ПК3.1 ПК3.4 ПК3.5 ОК01 ОК02 ОК05 ОК09 | устный опрос, контроль выполнения заданий на практических работах, проверка самостоятельной работы, экзамен |
| фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда | ПК1.2 ПК1.3 ПК2.2 ПК2.3 ПК3.1 ПК3.4 ПК3.5 ОК01 ОК02 ОК05 ОК09 | устный опрос, проверка самостоятельной работы, экзамен |
| возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом) | ПК1.2 ПК1.3 ПК2.2 ПК2.3 ПК3.1 ПК3.4 ПК3.5 ОК01 ОК02 ОК05 ОК09 | устный опрос, контроль практических заданий, проверка самостоятельной работы, экзамен |
| порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников (персонала) | ПК1.2 ПК1.3 ПК2.2 ПК2.3 ПК3.1 ПК3.4 ПК3.5 ОК01 ОК02 ОК05 ОК09 | тестирование, контроль выполнения заданий на практических работах проверка самостоятельной работы, экзамен |
| порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты | ПК1.2 ПК1.3 ПК2.2 ПК2.3 ПК3.1 ПК3.4 ПК3.5 ОК01 ОК02 ОК05 ОК09 | устный опрос, контроль выполнения заданий на практических работах, проверка самостоятельной работы, экзамен |

# Приложение 3 Программы учебных дисциплин

Приложение 3.1

к ПООП-П по профессии/специальности 
13.01.10 Электромонтер по ремонту и

обслуживанию электрооборудования

(по отраслям)

Код и наименование профессии/специальности

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ/ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО МОДУЛЯ

«ОП.08 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ, ЭЛЕКТРОПРИВОД И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕМ»

Индекс и наименование учебной дисциплины

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ, ЭЛЕКТРОПРИВОД И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕМ»

(наименование дисциплины)

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «Электрические машины, электропривод и системы управления электроснабжением» является обязательной частью общепрофессионального цикла ПООП-П в соответствии с ФГОС СПО по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК01, ОК02, ОК05, ОК09.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.3 | У2.3.01 Читать электрические схемы и чертежи цеховых трансформаторов и электродвигателей напряжением до 1000 В У2.3.01 Подготавливать рабочее место в соответствии с требованиями рационального и безопасного выполнения работ на цеховых электрических машинах мощностью до 10 кВт и напряжением до 1000 В У2.3.03 Выбирать инструменты и приспособления, соответствующие производимым работам на цеховых электрических машинах мощностью до 10 кВт и напряжением до 1000 В У2.3.04 Выявлять неисправности цеховых сухих силовых трансформаторов напряжением до 1000 В У2.3.05 Устранять неисправности кожуха и обмоток цеховых сухих силовых трансформаторов напряжением до 1000 В У2.3.06 Выявлять неисправности цеховых сварочных трансформаторов У2.3.07 Устранять неисправности выводного провода, корпуса и обмоток цеховых сварочных трансформаторов У2.3.08 Производить дефектацию и подготовку к ремонту цеховых электродвигателей мощностью до 10 кВт, напряжением до 1000 В У2.3.09 Производить ремонт обмоток цеховых электродвигателей мощностью до 10 кВт У2.3.10 Производить ремонт токособирательной системы цеховых электродвигателей мощностью до 10 кВт У2.3.11 Производить ремонт щеточного механизма, подшипников и валов цеховых электродвигателей мощностью до 10 кВт У2.3.12 Производить балансировку роторов и якорей цеховых электродвигателей | З2.3.01 Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для ремонта трансформаторов З2.3.02 Назначение и устройство силовых трансформаторов З2.3.03 Виды повреждений сухих силовых трансформаторов З2.3.04 Порядок осмотра сухих силовых трансформаторов З2.3.05 Типы, конструкция и классификация электродвигателей мощностью до 10 кВт З2.3.06 Устройство асинхронных электродвигателей мощностью до 10 кВт З2.3.07 Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| ОК01 | УО 01.01 распознавать задачу и /или проблему в профессиональном и / или социальном контексте Уо 01.04 выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; | Зо 01.01 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; Зо 01.02 основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; Зо 01.03 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; Зо 01.04 методы работы в профессиональной и смежных сферах; |
| ОК02 | Уо 02.01 определять задачи для поиска информации; Уо 02.02 определять необходимые источники информации; Уо 02.03 планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; Уо 02.04 выделять наиболее значимое в перечне информации; | Зо 02.01 номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; Зо 02.02 приемы структурирования информации; |
| ОК05 | Уо 05.01 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе | Зо 05.02 правила оформления документов и построения устных сообщений |
| ОК09 | Уо 09.01 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; Уо 09.02 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; Уо 09.04 кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); Уо 09.05 писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. | Зо 09.01 правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; Зо 09.02 основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); Зо 09.03 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; Зо 09.04 особенности произношения; Зо 09.05 правила чтения текстов профессиональной направленности. |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 42 |
| в т.ч. в форме практической подготовки |  |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 25 |
| лабораторные работы (если предусмотрено) | 12 |
| практические занятия (если предусмотрено) | 3 |
| Самостоятельная работа | 2 |
| Промежуточная аттестация |  |

Во всех ячейках со звездочкой (*) (в случае её наличия) следует указать объем часов, а в случае отсутствия убрать из списка за исключением самостоятельной работы.

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Коды компетенций и личностных результатов, формированию которых способствует элемент программы | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| Введение | Содержание учебного материала | 2 |  |  |  |
|  | - Общие сведение об электрических машинах и трансформаторах. - Основные законы электромеханики, на которых базируется теория электрических машин. | 2 |  |  |  |
| Раздел 1. Трансформаторы |  | 9 |  |  |  |
| Тема 1.1. Силовые трансформаторы. | Содержание учебного материала | 7 |  | ПК2.3 ОК01 ОК02 ОК05 ОК09 | У2.3.01 У2.3.02 У2.3.03 У2. 3.04 У2.3.05 У2.3.06 У2.3.07 У2.3.08 У2.3.09 У2.3.10 У2.3.11 У2.3.12 З2.3.01 З2.3.02 З2.3.03 З2.3.04 З2.3.05 З2.3.06 З2.3.07 Зо01.01 Зо01.02 Зо01.03 Зо01.04 Зо02.01 Зо02.02 Зо05.02 Зо09.01 Зо09.02 Зо09.03 Зо09.04 Зо09.05 У2.8.01 Уо01.01 Уо01.04 Уо02.01 Уо02.02 Уо02.04 Уо05.01 Уо09.01 Уо09.02 Уо09.04 Уо09.05 |
|  | - Назначение, область применения, принцип действия, устройство и классификация трансформаторов. - Уравнение электродвижущих сил, магнитодвижущих сил, токов, потери и КПД трансформатора. - Опыты холостого хода и короткого замыкания, изменение вторичного напряжения. - Трехфазные трансформаторы, многообмоточные трансформаторы Автотрансформаторы, трансформаторы для блоков питания аппаратуры. | 4 |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 3 |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№1 «Исследование однофазного силового трансформатора» Лабораторная работа№2 «Определение характеристик однофазного силового трансформатора» Практическая работа № 1 «Расчет и выбор силового трансформатора» | 3 |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Подготовка рефератов по темам - Измерительные трансформаторы - Коэффициент трансформации | 2 |  |  |  |
| Раздел 2. Асинхронные машины |  | 9 |  |  |  |
| Тема 2.1 Трёхфазные асинхронные двигатели | Содержание учебного материала | 6 |  | ПК2.3 ОК01 ОК02 ОК05 ОК09 | У2.3.01 У2.3.02 У2.3.03 У2. 3.04 У2.3.05 У2.3.06 У2.3.07 У2.3.08 У2.3.09 У2.3.10 У2.3.11 У2.3.12 З2.3.01 З2.3.02 З2.3.03 З2.3.04 З2.3.05 З2.3.06 З2.3.07 Зо01.01 Зо01.02 Зо01.03 Зо01.04 Зо02.01 Зо02.02 Зо05.02 Зо09.01 Зо09.02 Зо09.03 Зо09.04 Зо09.05 У2.8.01 Уо01.01 Уо01.04 Уо02.01 Уо02.02 Уо02.04 Уо05.01 Уо09.01 Уо09.02 Уо09.04 Уо09.05 |
|  | - Область применения асинхронных двигателей, принцип работы трехфазного двигателя, устройство, маркировка, основы теории, потери и КПД, электромагнитный момент. - Пуск в ход асинхронного двигателя. Проблемы и способы пуска двигателей. Механическая характеристика асинхронного двигателя, ее изменение в зависимости от напряжения сети и активного сопротивления в цепи ротора. - Рабочие характеристики асинхронного двигателя, пусковые свойства, регулирование скорости вращения. | 3 |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 3 |  |  |  |
|  | Лабораторная работа№3 «Исследование трехфазного асинхронного двигателя.» Лабораторная работа№4 Определение начал и концов обмотки статора трёхфазного асинхронного двигателя Лабораторная работа№5 «Регулирование частоты вращения трехфазного асинхронного двигателя | 3 |  |  |  |
| Тема 2.2 Однофазные асинхронные двигатели | Содержание учебного материала | 3 |  | ПК2.3 ОК01 ОК02 ОК05 ОК09 | У2.3.01 У2.3.02 У2.3.03 У2. 3.04 У2.3.05 У2.3.06 У2.3.07 У2.3.08 У2.3.09 У2.3.10 У2.3.11 У2.3.12 З2.3.01 З2.3.02 З2.3.03 З2.3.04 З2.3.05 З2.3.06 З2.3.07 Зо01.01 Зо01.02 Зо01.03 Зо01.04 Зо02.01 Зо02.02 Зо05.02 Зо09.01 Зо09.02 Зо09.03 Зо09.04 Зо09.05 У2.8.01 Уо01.01 Уо01.04 Уо02.01 Уо02.02 Уо02.04 Уо05.01 Уо09.01 Уо09.02 Уо09.04 Уо09.05 |
|  | - Принцип работы однофазного асинхронного двигателя, пуск однофазного асинхронного двигателя. - Конденсаторные асинхронные двигатели, однофазные асинхронные двигатели с экранированными полюсами. Включение трехфазного двигателя в однофазную сеть. | 2 |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 1 |  |  |  |
|  | Лабораторная работа № 6 Исследование однофазного конденсаторного асинхронного двигателя. | 1 |  |  |  |
| Раздел 3. Синхронные машины |  | 5 |  |  |  |
| Тема.3.1. Синхронные двигатели | Содержание учебного материала | 4 |  |  |  |
|  | - Принцип действия, конструкция синхронного двигателя с электромагнитным возбуждением. - Особенности запуска, потери и КПД, электромагнитный момент синхронного двигателя с электромагнитным возбуждением. - Синхронные двигатели с постоянными магнитами. Синхронный реактивный двигатель, гистерезисный двигатель, шаговый двигатель. | 3 |  | ПК2.3 ОК01 ОК02 ОК05 ОК09 | У2.3.01 У2.3.02 У2.3.03 У2. 3.04 У2.3.05 У2.3.06 У2.3.07 У2.3.08 У2.3.09 У2.3.10 У2.3.11 У2.3.12 З2.3.01 З2.3.02 З2.3.03 З2.3.04 З2.3.05 З2.3.06 З2.3.07 Зо01.01 Зо01.02 Зо01.03 Зо01.04 Зо02.01 Зо02.02 Зо05.02 Зо09.01 Зо09.02 Зо09.03 Зо09.04 Зо09.05 У2.8.01 Уо01.01 Уо01.04 Уо02.01 Уо02.02 Уо02.04 Уо05.01 Уо09.01 Уо09.02 Уо09.04 Уо09.05 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 1 |  |  |  |
|  | Лабораторная работа №7 «Исследование синхронного реактивного двигателя». | 1 |  |  |  |
| Раздел 4. Машины постоянного тока |  | 9 |  |  |  |
| Тема 4.1 Коллекторные машины | Содержание учебного материала | 7 |  | ПК2.3 ОК01 ОК02 ОК05 ОК09 | У2.3.01 У2.3.02 У2.3.03 У2. 3.04 У2.3.05 У2.3.06 У2.3.07 У2.3.08 У2.3.09 У2.3.10 У2.3.11 У2.3.12 З2.3.01 З2.3.02 З2.3.03 З2.3.04 З2.3.05 З2.3.06 З2.3.07 Зо01.01 Зо01.02 Зо01.03 Зо01.04 Зо02.01 Зо02.02 Зо05.02 Зо09.01 Зо09.02 Зо09.03 Зо09.04 Зо09.05 У2.8.01 Уо01.01 Уо01.04 Уо02.01 Уо02.02 Уо02.04 Уо05.01 Уо09.01 Уо09.02 Уо09.04 Уо09.05 |
|  | - Назначение, области применения, конструкция и принцип действия коллекторных машин. - Обмотки машин постоянного тока. ЭДС обмотки якоря Коммутация в машинах постоянного тока. Способы улучшения коммутации. - Электромагнитный момент. Магнитное поле машины постоянного тока при холостом ходе и при нагрузке. Реакция якоря. - Характеристики генераторов при различных способах возбуждения. Основные уравнения двигателей. Характеристики двигателей. Способы пуска и регулирования частоты вращения двигателей постоянного тока. - Универсальные коллекторные двигатели. | 5 |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 2 |  |  |  |
|  | Лабораторная работа №8 «Исследование двигателя постоянного тока». Лабораторная работа №9 «Регулирование частоты вращения двигателя постоянного тока» | 2 |  |  |  |
| Тема.4.2 Безколлекторные машины | Содержание учебного материала | 2 |  | ПК2.3 ОК01 ОК02 ОК05 ОК09 | У2.3.01 У2.3.02 У2.3.03 У2. 3.04 У2.3.05 У2.3.06 У2.3.07 У2.3.08 У2.3.09 У2.3.10 У2.3.11 У2.3.12 З2.3.01 З2.3.02 З2.3.03 З2.3.04 З2.3.05 З2.3.06 З2.3.07 Зо01.01 Зо01.02 Зо01.03 Зо01.04 Зо02.01 Зо02.02 Зо05.02 Зо09.01 Зо09.02 Зо09.03 Зо09.04 Зо09.05 У2.8.01 Уо01.01 Уо01.04 Уо02.01 Уо02.02 Уо02.04 Уо05.01 Уо09.01 Уо09.02 Уо09.04 Уо09.05 |
|  | - Назначение, области применения, конструкция и принцип действия безколлекторных машин постоянного тока. - Датчик положения ротора, коммутатор обмоток. | 2 |  |  |  |
| Раздел 5. Электропривод для систем автоматического управления |  | 10 |  |  |  |
| Тема 5.1. Основы электропривода | Содержание учебного материала | 3 |  | ПК2.3 ОК01 ОК02 ОК05 ОК09 | У2.3.01 У2.3.02 У2.3.03 У2. 3.04 У2.3.05 У2.3.06 У2.3.07 У2.3.08 У2.3.09 У2.3.10 У2.3.11 У2.3.12 З2.3.01 З2.3.02 З2.3.03 З2.3.04 З2.3.05 З2.3.06 З2.3.07 Зо01.01 Зо01.02 Зо01.03 Зо01.04 Зо02.01 Зо02.02 Зо05.02 Зо09.01 Зо09.02 Зо09.03 Зо09.04 Зо09.05 У2.8.01 Уо01.01 Уо01.04 Уо02.01 Уо02.02 Уо02.04 Уо05.01 Уо09.01 Уо09.02 Уо09.04 Уо09.05 |
|  | - Основные понятия об электроприводах, его элементы и классификация. - Уравнение движения электропривода. Нагревание и номинальные режимы работы электродвигателей. Выбор электродвигателей. | 2 |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 1 |  |  |  |
|  | Практическая работа № 2 Выбор электродвигателя. | 1 |  |  |  |
| Тема 5.2. Схемы типовых электроприводов | Содержание учебного материала | 6 |  | ПК2.3 ОК01 ОК02 ОК05 ОК09 | У2.3.01 У2.3.02 У2.3.03 У2. 3.04 У2.3.05 У2.3.06 У2.3.07 У2.3.08 У2.3.09 У2.3.10 У2.3.11 У2.3.12 З2.3.01 З2.3.02 З2.3.03 З2.3.04 З2.3.05 З2.3.06 З2.3.07 Зо01.01 Зо01.02 Зо01.03 Зо01.04 Зо02.01 Зо02.02 Зо05.02 Зо09.01 Зо09.02 Зо09.03 Зо09.04 Зо09.05 У2.8.01 Уо01.01 Уо01.04 Уо02.01 Уо02.02 Уо02.04 Уо05.01 Уо09.01 Уо09.02 Уо09.04 Уо09.05 |
|  | - Схемы типового релейно-контактного и бесконтактного электропривода для двигателей постоянного и переменного тока. - Общие сведения об электроприводах с частотным управлением. | 2 |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4 |  |  |  |
|  | Лабораторная работа №10 «Сборка и испытание схемы управления трёхфазным асинхронным двигателем с помощью магнитных пускателей». Лабораторная работа №11 «Сборка и испытание схемы управления трёхфазным асинхронным двигателем с помощью реверсивного магнитного пускателя». Лабораторная работа №12 «Сборка и испытание схемы управления трёхфазным асинхронным двигателем с автоматическими блокировками». Практическая работа №3 «Выбор преобразователя частоты» | 4 |  |  |  |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена |  |  |  |  |  |
| Всего: |  | 42 |  |  |  |

По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ, практических и иных занятий, в том числе контрольных работ, а также тематика самостоятельной работы в случае, если в учебном плане п.5 выделен этот вид работ, если самостоятельная работа не выделяется на уровне ПООП-П, то и тематика самостоятельных работ не указывается. Если предусмотрены курсовые проекты (работы) по дисциплине, приводится их тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой).

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Электрооборудование промышленных организаций»,

наименование кабинета из указанных в п.6.1 ПООП-П

оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии/специальности.

В случае необходимости:

Лаборатория Электропривода (наименования лаборатории из указанных в п.6.1 ПООП-П), оснащенная необходимым для реализации программы учебной дисциплины оборудованием, приведенным в п. 6.1.2.3 образовательной программы 
по данной профессии (специальности).

- 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Кацман М.М. «Электропривод» учеб. Пособие. – Москва, Издательский центр «Академия» 2016 г.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
|  | Умения |  |
| ПК2.3 ОК01 ОК02 ОК05 ОК09 | У2.3.01 Читать электрические схемы и чертежи цеховых трансформаторов и электродвигателей напряжением до 1000 В У2.3.01 Подготавливать рабочее место в соответствии с требованиями рационального и безопасного выполнения работ на цеховых электрических машинах мощностью до 10 кВт и напряжением до 1000 В У2.3.03 Выбирать инструменты и приспособления, соответствующие производимым работам на цеховых электрических машинах мощностью до 10 кВт и напряжением до 1000 В У2.3.04 Выявлять неисправности цеховых сухих силовых трансформаторов напряжением до 1000 В У2.3.05 Устранять неисправности кожуха и обмоток цеховых сухих силовых трансформаторов напряжением до 1000 В У2.3.06 Выявлять неисправности цеховых сварочных трансформаторов У2.3.07 Устранять неисправности выводного провода, корпуса и обмоток цеховых сварочных трансформаторов У2.3.08 Производить дефектацию и подготовку к ремонту цеховых электродвигателей мощностью до 10 кВт, напряжением до 1000 В У2.3.09 Производить ремонт обмоток цеховых электродвигателей мощностью до 10 кВт У2.3.10 Производить ремонт токособирательной системы цеховых электродвигателей мощностью до 10 кВт У2.3.11 Производить ремонт щеточного механизма, подшипников и валов цеховых электродвигателей мощностью до 10 кВт У2.3.12 Производить балансировку роторов и якорей цеховых электродвигателей | Практические работы Рефераты Внеаудиторная самостоятельная работа тестирование |
|  | Знания |  |
| ПК2.3 ОК01 ОК02 ОК05 ОК09 | З2.3.01 Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для ремонта трансформаторов З2.3.02 Назначение и устройство силовых трансформаторов З2.3.03 Виды повреждений сухих силовых трансформаторов З2.3.04 Порядок осмотра сухих силовых трансформаторов З2.3.05 Типы, конструкция и классификация электродвигателей мощностью до 10 кВт З2.3.06 Устройство асинхронных электродвигателей мощностью до 10 кВт З2.3.07 Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности | Практические работы Рефераты Внеаудиторная самостоятельная работа тестирование |

- Приложение 3 Программы учебных дисциплин

- Приложение 3.1

к ПООП-П по профессии/специальности 
13.01.10 Электромонтер по ремонту

и оборудованию электрооборудования

(по отраслям)

Код и наименование профессии/специальности

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ/ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО МОДУЛЯ

«ОП.04 Техническое черчение и чтение чертежей»

Индекс и наименование учебной дисциплины

- СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

- ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ

- ДИСЦИПЛИНЫ                                                                                            4

- СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ

- УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                                                         5

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                 9

- КОНТРОЛЬ И ЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

- УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                                                       10

- ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ    ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.04 Техническое черчение и чтение чертежей

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «ОП.04 Техническое черчение и чтение чертежей» является обязательной частью междисциплинарного модуля  (указывается наименование цикла) ПООП-П в соответствии с ФГОС СПО по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК01, ОК02, ОК05,ОК09 (указываются коды).

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК01, | Уо 01.01 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; Уо 01.02 анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; Уо 01.03 определять этапы решения задачи; Уо 01.04 выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; Уо 01.06 определять необходимые ресурсы; Уо 01.07 владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; Уо 01.09 оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | Зо 01.01 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; Зо 01.02 основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; Зо 01.03 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; Зо 01.04 методы работы в профессиональной и смежных сферах; Зо 01.06 порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК02, | Уо 02.01 определять задачи для поиска информации; Уо 02.02 определять необходимые источники информации; Уо 02.03 планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; Уо 02.04 выделять наиболее значимое в перечне информации; Уо 02.05 оценивать практическую значимость результатов поиска; Уо 02.06 оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; Уо 02.07 использовать современное программное обеспечение; Уо 02.08 использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | Зо 02.01 номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; Зо 02.02 приемы структурирования информации; Зо 02.03 формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации; Зо 02.04 порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств |
| ОК05, | Уо 05.01 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе | Зо 05.02 правила оформления документов и построения устных сообщений |
| ОК09 | Уо 09.01 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; Уо 09.04 кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); | Зо 09.01 правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; Зо 09.02 основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); Зо 09.03 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; Зо 09.05 правила чтения текстов профессиональной направленности. |

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 36 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 0 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 15 |
| лабораторные работы (если предусмотрено) | 0 |
| практические занятия (если предусмотрено) | 16 |
| курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) | * |
| Самостоятельная работа | 4 |
| Промежуточная аттестация | 1 |

- 2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины

ОП.04 Техническое черчение и чтение чертежей

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся |  |  | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Коды компетенций и личностных результатов, формированию которых способствует элемент программы | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  |
| Тема 1.1. Основные сведения по оформлению чертежей | Содержание учебного материала |  |  |  |  | ОК01 ОК02 ОК05 ОК09 | Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо01.06; Уо 01.07 Уо 01.09 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.06 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.06 Уо 02.07 Уо 02.08 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 02.03 Зо 02.04 Уо 05.01 Зо 05.02 Уо 09.01 Уо 09.04 Зо 09.01 Зо 09.02 Зо 09.03 Зо 09.05 |
|  | 1 |  | Содержание предмета и его задачи. Роль чертежа в современном производстве. Значение графической подготовки для квалифицированного рабочего. | 4 |  |  |  |
|  | 2 |  | Понятие о стандартах на чертеже. Единая система конструкторной документации. |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Форматы. Линии чертежа. Основная надпись, масштабы. |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Основные сведения о размерах ГОСТ 2.307-68 |  |  |  |  |
| Тема 1.2 Геометрические построения | Содержание учебного материала |  |  | 6 |  | ОК01 ОК02 ОК05 ОК09 | Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо01.06; Уо 01.07 Уо 01.09 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.06 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.06 Уо 02.07 Уо 02.08 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 02.03 Зо 02.04 Уо 05.01 Зо 05.02 Уо 09.01 Уо 09.04 Зо 09.01 Зо 09.02 Зо 09.03 Зо 09.05 |
|  | 1 |  | Построение перпендикуляров, углов заданной величины, деление отрезков углов, окружностей на равные части. Сопряжения применяемые при вычеркивании технических деталей. | 2 |  |  |  |
|  | 2 |  | Анализ контуров плоских технических деталей и выявление их геометрических элементов |  |  |  |  |
|  | Практические занятия: - Построение геометрических фигур - Построение плоских деталей с применением геометрических построений. - Построение плоских деталей с использованием уклона, конусности, сопряжений. |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа: Индивидуальная работа по карточкам |  |  | 1 |  |  |  |
| Тема 1.3 Способы изображения проекции | Содержание учебного материала |  |  | 7 |  | ОК01 ОК02 ОК05 ОК09 | Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо01.06; Уо 01.07 Уо 01.09 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.06 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.06 Уо 02.07 Уо 02.08 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 02.03 Зо 02.04 Уо 05.01 Зо 05.02 Уо 09.01 Уо 09.04 Зо 09.01 Зо 09.02 Зо 09.03 Зо 09.05 |
|  | 1 |  | Аксонометрическая проекция | 2 |  |  |  |
|  | 2 |  | Прямоугольное проецирование. Плоскости проекции, комплексный чертеж предмета. |  |  |  |  |
|  | Практические занятия: - Выполнение детали в прямоугольной изометрической проекции. - Выполнение чертежа детали в прямоугольной проекциях. - Простановка размеров. - Построение третьей проекции детали по двум данным. |  |  | 4 |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Индивидуальная работа по карточкам |  |  | 1 |  |  |  |
| Тема 1.4 Графическое изображения сечения и разрезов в материалах | Содержание учебного материала |  |  | 6 |  | ОК01 ОК02 ОК05 ОК09 | Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо01.06; Уо 01.07 Уо 01.09 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.06 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.06 Уо 02.07 Уо 02.08 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 02.03 Зо 02.04 Уо 05.01 Зо 05.02 Уо 09.01 Уо 09.04 Зо 09.01 Зо 09.02 Зо 09.03 Зо 09.05 |
|  | 1 |  | Сечения. Расположение сечений. Обозначения. Правила построения | 2 |  |  |  |
|  | 2 |  | Разрезы. Различие между сечением и разрезом классификация разрезов. |  |  |  |  |
|  | Практические занятия: - Построение сечений вала. - Построение сложного разреза деталей. - Соединение половины вида и половины разреза. |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Индивидуальная работа по карточкам. |  |  | 2 |  |  |  |
| Тема 1.5 Рабочие чертежи | Содержание учебного материала |  |  | 7 |  | ОК01 ОК02 ОК05 ОК09 | Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо01.06; Уо 01.07 Уо 01.09 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.06 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.06 Уо 02.07 Уо 02.08 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 02.03 Зо 02.04 Уо 05.01 Зо 05.02 Уо 09.01 Уо 09.04 Зо 09.01 Зо 09.02 Зо 09.03 Зо 09.05 |
|  | 1 | Основные требования к рабочим чертежам |  | 3 |  |  |  |
|  | 2 | Обозначение шероховатостей поверхности. Изображение резьбы на стержне и в отверстии |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия: - Выполнить рабочий чертеж детали. - Выполнить резьбовое соединение детали. - Чтение рабочего чертежа |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Индивидуальная работа по карточкам |  |  | 2 |  |  |  |
| Тема 1.6 Сборочные чертежи | Содержание учебного материала |  |  | 4 |  | ОК01 ОК02 ОК05 ОК09 | Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо01.06; Уо 01.07 Уо 01.09 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.06 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.06 Уо 02.07 Уо 02.08 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 02.03 Зо 02.04 Уо 05.01 Зо 05.02 Уо 09.01 Уо 09.04 Зо 09.01 Зо 09.02 Зо 09.03 Зо 09.05 |
|  | 1 | Содержание сборочных чертежей. Спецификация. |  | 2 |  |  |  |
|  | 2 | Последовательность чтения и деталирования сборочных чертежей. Условности и упрощения. |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия: - Выполнение сборочного чертежа. - Чтение сборочного чертежа. |  |  | 2 |  |  |  |
| Тема 1.7 Схемы | Содержание учебного материала |  |  | 2 |  | ОК01 ОК02 ОК05 ОК09 | Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо01.06; Уо 01.07 Уо 01.09 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.06 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.06 Уо 02.07 Уо 02.08 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 02.03 Зо 02.04 Уо 05.01 Зо 05.02 Уо 09.01 Уо 09.04 Зо 09.01 Зо 09.02 Зо 09.03 Зо 09.05 |
|  | 1 Электрические схемы |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Практические занятия: - Выполнить электрическую схему |  |  | 1 |  |  |  |
| Итоговая аттестация | Дифференцированный зачет |  |  | 1 |  |  |  |
| Всего: |  |  |  | 36 |  |  |  |

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Инженерной графики»,

наименование кабинета из указанных в п.6.1 ПООП-П

оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии/специальности.

Оборудование учебного кабинета:

-  посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий по предмету «Техническое   черчение»;

- модели деталей;

- образцы чертежей;

- чертежные принадлежности.

Технические средства обеспечения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

Основные источники:

1. Чумаченко Г.В. Техническое черчение: учебное пособие для НПО. РнД «Феникс», 2019.

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
|  | Умения: |  |
| ОК01 ОК02 ОК05 ОК09 | - читать рабочие и сборочные чертежи и схемы; | Практические работы, |
|  | - выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их элементов, узлов | Практические работы, индивидуальная самостоятельная работа по проектному заданию |
|  | Знания: |  |
|  | - виды нормативно-технической документации и производственной документации; - правила чтения технической документации; | Практическая работа, |
|  | - способы графического представления объектов, пространственных образов и схем; | Практическая работа, индивидуальная самостоятельная работа по проектному заданию. |
|  | - правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; | Практическая работа, индивидуальная проектная самостоятельная работа. |
|  | - технику и принципы нанесения размеров. | Практическая работа |

- Приложение 3 Программы учебных дисциплин

- Приложение 3.1

к ПООП-П по профессии/специальности 
13.01.10 Электромонтер по ремонту и

обслуживанию электрооборудования

(по отраслям)

Код и наименование профессии/специальности

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ/ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО МОДУЛЯ

«Основы предпринимательской деятельности»

Индекс и наименование учебной дисциплины

20… г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Основы предпринимательской деятельности»

(наименование дисциплины)

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» является обязательной частью МДМ.03 Информационно-правовые основы профессиональной деятельности (указывается наименование цикла) ПООП-П
в соответствии с ФГОС СПО по профессии 13.01.10 Электромонтер пол ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1, ОК02, ОК03, ОК05, ОК09 (указываются коды).

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК01 | Уо 01.01 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; Уо 01.02 анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; Уо 01.03 определять этапы решения задачи; Уо 01.04 выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; Уо 01.05 составлять план действия; Уо 01.06 определять необходимые ресурсы; Уо 01.07 владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; Уо 01.08 реализовывать составленный план; Уо 01.09 оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | Зо 01.01 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; Зо 01.02 основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; Зо 01.03 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; Зо 01.04 методы работы в профессиональной и смежных сферах; Зо 01.05 структуру плана для решения задач; Зо 01.06 порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК02 | Уо 02.01 определять задачи для поиска информации; Уо 02.02 определять необходимые источники информации; Уо 02.03 планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; Уо 02.04 выделять наиболее значимое в перечне информации; Уо 02.05 оценивать практическую значимость результатов поиска; Уо 02.06 оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; Уо 02.07 использовать современное программное обеспечение; Уо 02.08 использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | Зо 02.01 номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; Зо 02.02 приемы структурирования информации; Зо 02.03 формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации; Зо 02.04 порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств |
| ОК03 | Уо 03.01 определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; Уо 03.02 применять современную научную профессиональную терминологию; Уо 03.03 определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; Уо 03.04 выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; Уо 03.05 презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; Уо 03.06 рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; Уо 03.07 определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; Уо 03.08 презентовать бизнес-идею; Уо 03.09 определять источники финансирования | Зо 03.01 содержание актуальной нормативно-правовой документации; Зо 03.02 современная научная и профессиональная терминология; Зо 03.03 возможные траектории профессионального развития и самообразования; Зо 03.04 основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; Зо 03.05 правила разработки бизнес-планов; Зо 03.06 порядок выстраивания презентации; Зо 03.07 кредитные банковские продукты |
| ОК05 | Уо 05.01 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе | Зо 05.01 особенности социального и культурного контекста; Зо 05.02 правила оформления документов и построения устных сообщений |
| ОК09 | Уо 09.01 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; Уо 09.02 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; Уо 09.03 строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; Уо 09.04 кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); Уо 09.05 писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. | Зо 09.01 правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; Зо 09.02 основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); Зо 09.03 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; Зо 09.04 особенности произношения; Зо 09.05 правила чтения текстов профессиональной направленности. |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 36 |
| в т.ч. в форме практической подготовки |  |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | * |
| лабораторные работы (если предусмотрено) | * |
| практические занятия (если предусмотрено) | * |
| курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) | * |
| Самостоятельная работа | - |
| Промежуточная аттестация | * |

Во всех ячейках со звездочкой (*) (в случае её наличия) следует указать объем часов, а в случае отсутствия убрать из списка за исключением самостоятельной работы.

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Коды компетенций и личностных результатов, формированию которых способствует элемент программы | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 1 Предпринимательство в России. | История Российского предпринимательства. Зарождение предпринимательства IX - XIII вв. Предпринимательство во второй половине XV – XVIII вв. Эпоха Петра I - стремительное развитие предпринимательства. Развитие предпринимательства в период XIX – начало XIX века. Реформа 1861 года. Послереволюционное предпринимательство. Предпринимательство в постсоветский период. Российское предпринимательство на современном этапе. Предпринимательство в Краснодарском крае. | 2 |  | ОК01 ОК02 ОК03 ОК05 ОК09 | Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06 Уо 01.07 Уо 01.08 Уо 01.09 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Зо 01.04 Зо 01.05 Зо 01.06 Уо 02.01; Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.06 Уо 02.07 Уо 02.08 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 02.03 Зо 02.04 Уо 03.01 Уо 03.02 Уо 03.03 Уо 03.04 Уо 03.05 Уо 03.06 Уо 03.07 Уо 03.08 Уо 03.09 Зо 03.01 Зо 03.02; Зо 03.03 Зо 03.04 Зо 03.05 Зо 03.06 Зо 03.07 Уо 05.01 Зо 05.01 Зо 05.02 Уо 09.01 Уо 09.02 Уо 09.03 Уо 09.04 Уо 09.05 Зо 09.01 Зо 09.02 Зо 09.03 Зо 09.04 Зо 09.05 |
| Тема 2. Содержание предпринимательской деятельности | Феномен и определение предпринимательства. Основные экономические ресурсы. Определение предпринимательства. Предпринимательство – как экономическое явление. Предпринимательская среда. Сущность предпринимательской среды. Конкуренция. Предпринимательство и экономическая свобода. Бизнес- идея. Объекты и субъекты предпринимательства. Цели предпринимательской деятельности. Права и обязанности предпринимателей. Понятие системы предпринимательства, ее структура. Цели предпринимательской деятельности. Понятие объекта, субъекта предпринимательства. Физические и юридические лица - субъекты предпринимательской деятельности. Права и обязанности предпринимателей. Признаки и свойства, характеризующие статус юридического лица. | 4 |  |  |  |
|  | Практическое занятие №1. Выбор «Бизнес-идеи». | 1 |  |  |  |
| Тема 3. Организационно – правовые формы предпринимательства. | Нормативно – правовые основы предпринимательства. Характеристика организационно – правовых форм предпринимательства, регламентированных российским законодательством, и их классификация. | 2 |  |  |  |
|  | Практическое занятие №2. Тренинг «профиль предпринимателя» Практическая работа №3. Анализ организационно – правовой формы регистрации предприятия. | 1 1 |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа: работа с основной, дополнительной, нормативно-правовой литературой, с Интернет-ресурсами, подготовка к практическому занятию. Работа с базами правовой информации Консультант - плюс, Гарант. Поиск информации по вопросам практического занятия по теме: «Оформление документов по открытию предприятия и регистрации собственного дела в форме общества с ограниченной ответственностью » (типового устава, учредительных документов, заявлений на государственную регистрацию юридического лица. | 2 |  |  |  |
| Тема 4. Социально – психологические аспекты предпринимательства. | Функции предпринимателя. Личностные качества предпринимателя. Различие психологий работник и собственник. Принципы начала и ведения предпринимательской деятельности. Этапы создания собственного дела. Предпринимательская идея. Требования к бизнес – плану. Успешные предприниматели. Уоррен Эдвард Баффет. | 6 |  |  |  |
| Тема 5. Государственное регулирование предпринимательской деятельности | система государственной поддержки и регулирования предпринимательской деятельности, характеристика концепции государственной политики. Стандартизация и сертификация. Технические регламенты. Государственная поддержка молодёжному предпринимательству. Государственные структуры обеспечивающие развитие и поддержку предпринимательству. Правовая грамотность предпринимателя. | 3 |  |  |  |
|  | Практическое занятие №4 Процедура государственной регистрации предпринимательской деятельности. | 1 |  |  |  |
| Тема 6. Налоговое регулирование предпринимательской деятельности | Понятие и функции налогов. Налогообложение в предпринимательской деятельности, Налоговый Кодекс РФ. Налоговые режимы для малого бизнеса (ЕНВД, УСН, патентная система). Налоговая отчетность малого бизнеса, виды, сроки, порядок сдачи. Книга учета доходов и расходов при УСН, ЕНВД. Выбор способа и базы налогообложения для предприятия. Порядок сдачи и заполнения налоговой отчетности при УСН. Порядок сдачи и заполнения налоговой отчетности при ЕНВД и патентной системе налогообложения. | 3 1 |  |  |  |
|  | Практическая работа №5 Налоги и заработная плата. |  |  |  |  |
| Тема 7. Предпринимательский риск. | Сущность предпринимательского риска. Функции предпринимательского риска. Факторы, влияющие на уровень предпринимательского риска. Классификация. Управление предпринимательским риском. Понятия о рисках в предпринимательской деятельности. Виды рисков. Методы управления рисками в предпринимательской деятельности. Понятие о банкротстве как коммерческой несостоятельности собственника. | 1 |  |  |  |
| Тема 8. Культура предпринимательства. | Культура и этика предпринимательской деятельности. Предпринимательская тайна. | 2 |  |  |  |
| Тема 9. Бизнес и предпринимательство. Открытие и закрытие своего дела. | Сущность и назначение бизнес-плана. Требования, предъявляемые к структуре и содержанию бизнес-плана. Методика составления бизнес-плана. Особенности составления отдельных частей бизнес-плана: анализ рынка, финансово-экономический раздел, анализ рисков. Оценка эффективности бизнес-плана. Лицензирование бизнес – плана. Реклама и её роль в бизнесе. Формы ликвидации предпринимательских организаций. Реорганизация предпринимательских организаций | 4 |  |  |  |
|  | Практическое занятие №6. Разработка элементов бизнес-плана по организации предприятия…(зависит от профессии студента) | 1 |  |  |  |
| Дифференцированный зачет |  | 1 |  |  |  |
| Всего |  | 36 |  |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Экономики и предпринимательства»,

Оборудование учебного кабинета:

• УМК учебной дисциплины (учебники, учебно-методические рекомендации,

видеофильмы, и т.п.).

Технические средства обучения:

• компьютер;

• проектор;

3.2 Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1 Гражданский кодекс Российской Федерации.

2 Налоговый кодекс Российской Федерации.

3 Трудовой кодекс Российской Федерации.

4 Федеральный закон от 8 мая 1996 г. N 41-ФЗ «О производственных кооперативах

» (с изменениями от 14 мая 2001 г., 21 марта 2002 г., 18 декабря 2006 г.).

5 Федеральный закон от 6 июля 2007 года «О развитии малого и среднего

предпринимательства в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 18.10.2007 № 230-Ф3, от 22.07.2008 № 159-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от

02.08.2009 № 217-ФЗ, от 27.12.2009 № 365-ФЗ).

6 Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-фз «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в редакции Федеральных законов РФ от 23 июня 2003 г. N 76-ФЗ, от 8 декабря 2003 г. N 169- ФЗ от 02.11.2004 N 127-ФЗ, от 02.07.2005 N 83-ФЗ, от 05.02.2007 N 13-ФЗ, от 19.07.2007 N 140-ФЗ, от 01.12.2007 N 318-ФЗ; с изм., внесенными Федеральным законом от 27.10.2008 N 175-ФЗ).

7 Буров В.Ю. Основы предпринимательства; учебник, Чита 2012. – 489с.

8 Горфинкель, В.Я. Предпринимательство: учебник / В.Я. Горфин-

кель, Г.Б. Поляк. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 581 с.

9 Лапуста, М.Г. Предпринимательство: учебник / М.Г. Лапуста. - М.:

ИНФРА-М, 2002. - 520 с.

10 Череданова Л. Н. Основы экономики и предпринимательства. Учебник. -

М.: АКАДЕМИЯ, 2007.

Интернет-ресурсы:

1 http://do. rksi. ru/library/courses/osnpred/book. dbk Машерук Е. М. Основы предпринимательства. Дистанционный курс.

2 http://www. petrograd. biz/business_manual/business_13.php Мельников М. М. Основы бизнеса - как начать своё дело. Пособие для начинающих предпринимателей.

3 http://www. mybiz. ru/ Свой бизнес/электронный журнал.

4 http://www. registriruisam. ru/index. html Документы для регистрации и перерегистрации ООО (в соответствии с Ф3-312) и ИП. Рекомендации по выбору банка и открытию расчетного счета.

5 Консультант-плюс: http: //base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home.

6 Гарант: http://www.garant.ru.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Критерии оценки | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- | --- |
| Уо 01.01 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; Уо 01.02 анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; Уо 01.03 определять этапы решения задачи; Уо 01.04 выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; Уо 01.05 составлять план действия; Уо 01.06 определять необходимые ресурсы; Уо 01.07 владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; Уо 01.08 реализовывать составленный план; Уо 01.09 оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) Уо 02.01 определять задачи для поиска информации; Уо 02.02 определять необходимые источники информации; Уо 02.03 планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; Уо 02.04 выделять наиболее значимое в перечне информации; Уо 02.05 оценивать практическую значимость результатов поиска; Уо 02.06 оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; Уо 02.07 использовать современное программное обеспечение; Уо 02.08 использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач Уо 03.01 определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; Уо 03.02 применять современную научную профессиональную терминологию; Уо 03.03 определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; Уо 03.04 выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; Уо 03.05 презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; Уо 03.06 рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; Уо 03.07 определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; Уо 03.08 презентовать бизнес-идею; Уо 03.09 определять источники финансирования Уо 05.01 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе Уо 09.01 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; Уо 09.02 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; Уо 09.03 строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; Уо 09.04 кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); Уо 09.05 писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. | применять экономические знания в конкретных производственных ситуациях; • определять объекты и субъекты предпринимательской деятельности; • оформлять основные формы документов по регистрации предпринимательской деятельности и в процессе её осуществления; • различать виды предпринимательства и организационно правовые формы, сопоставлять их деятельность в условиях рыночной экономики; • определять внешнюю и внутреннюю среду бизнеса, факторы её формирующие; • разрабатывать структуру этапов предпринимательской деятельности; • применять этические нормы предпринимательства; • выбирать экономически эффективные способы ведения бизнеса; • производить оценку предпринимательской деятельности. | - письменное тестирование; - домашнее задание творческого характера; - практические задания. - устный опрос; - экспертное наблюдение за выполнением практических заданий; дифференцированный зачет |
| Зо 01.01 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; Зо 01.02 основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; Зо 01.03 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; Зо 01.04 методы работы в профессиональной и смежных сферах; Зо 01.05 структуру плана для решения задач; Зо 01.06 порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности Зо 02.01 номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; Зо 02.02 приемы структурирования информации; Зо 02.03 формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации; Зо 02.04 порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств Зо 03.01 содержание актуальной нормативно-правовой документации; Зо 03.02 современная научная и профессиональная терминология; Зо 03.03 возможные траектории профессионального развития и самообразования; Зо 03.04 основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; Зо 03.05 правила разработки бизнес-планов; Зо 03.06 порядок выстраивания презентации; Зо 03.07 кредитные банковские продукты Зо 05.01 особенности социального и культурного контекста; Зо 05.02 правила оформления документов и построения устных сообщений Зо 09.01 правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; Зо 09.02 основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); Зо 09.03 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; Зо 09.04 особенности произношения; Зо 09.05 правила чтения текстов профессиональной направленности. | • историю развития предпринимательства в России и Краснодарском крае; • понятие, содержание, сущность предпринимательской деятельности; • объекты, субъекты и цели предпринимательства; • нормативно-правовую базу регламентирующую предпринимательскую деятельность; • виды предпринимательства, организационно-правовые формы организаций; • внутреннею и внешнею среду предпринимательской деятельности; • характеристику и значение этапов предпринимательской деятельности; • типы предпринимательских решений и экономические методы принятия их; • предпринимательские риски и способы их снижения; • понятие культуры предпринимательства. | - мониторинг роста творческой самостоятельности и навыков получения нового знания каждым обучающимся - традиционная система отметок в баллах за каждую выполненную работу, на основе которых выставляется итоговая отметка. - письменное тестирование; - домашнее задание творческого характера; - практические задания. - устный опрос; - экспертное наблюдение за вы-полнением практических зада-ний; дифференцированный зачет |

- Приложение 3 Программы учебных дисциплин

- Приложение 3.1

к ОПОП-П по профессии/специальности 
13.01.10 Электромонтер по ремонту и

оборудованию электрооборудования

(по отраслям)

Код и наименование профессии/специальности

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ/ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО МОДУЛЯ

«ОП.07 Информационные технологии в профессиональной деятельности»

Индекс и наименование учебной дисциплины

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.07 Информационные технологии в профессиональной деятельности»

(наименование дисциплины)

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «ОП.07 Информационные технологии в профессиональной деятельности» является вариативной частью общепрофессионального ПООП-П
в соответствии с ФГОС СПО по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 2 по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК.02 | Уо 02.01 Умения: определять задачи для поиска информации; | Зо 02.01 Знания: номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; |
|  | Уо 02.02 определять необходимые источники информации; | Зо 02.02 приемы структурирования информации; |
|  | Уо 02.03 планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; | Зо 02.03 формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации; |
|  | Уо 02.04 выделять наиболее значимое в перечне информации; | Зо 02.04 порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств; |
|  | Уо 02.05 оценивать практическую значимость результатов поиска; |  |
|  | Уо 02.06 оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; |  |
|  | Уо 02.07 использовать современное программное обеспечение; |  |
|  | Уо 02.08 использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |  |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 48 |
| в т.ч. в форме практической подготовки |  |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 15 |
| лабораторные работы (если предусмотрено) | 16 |
| практические занятия (если предусмотрено) |  |
| курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) | 0 |
| Самостоятельная работа | 16 |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета | 1 |

Во всех ячейках со звездочкой (*) (в случае её наличия) следует указать объем часов, а в случае отсутствия убрать из списка за исключением самостоятельной работы.

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  |  | Объем часов | Уровень освоения | Осваиваемые элементы компетенций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Введение | Содержание учебного материала |  |  | 2 | 1 | ОК 1-8 ПК 1.3-1.4, 2.1-2.6, 3.3, 3.5 |
|  | 1. Инструктаж по технике безопасности. Понятие информационной технологии |  |  | 1 | 2 |  |
|  | Практические занятия |  |  | - |  |  |
|  | Самостоятельная работа студента |  |  | 1 |  |  |
|  | выполнение домашнего задания по соответствующей теме: 1.Классификация информационных технологий |  |  |  |  |  |
| Тема 1 Состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности | Содержание учебного материала |  |  | 4 |  | ОК 1-8 ПК 1.3-1.4, 2.1-2.6, 3.3, 3.5 |
|  | - Интернет как единая система ресурсов. Гипертекстовая система WWW. Электронная почта. Разговор по Интернету. |  |  | 1 | 2 |  |
|  | Практические занятия |  |  | 1 |  |  |
|  | № 1 «Осуществление поиска необходимой информации в сети Интернет» |  |  | 1 |  |  |
|  | Самостоятельная работа студента |  |  | 2 |  |  |
|  | 2. Создание презентации на тему «Компьютерные и телекоммуникационные средства» 3. Поиск информации по теме «Виды электропроводок» |  |  |  |  |  |
| Тема 2 Работа с текстовым процессором Microsoft Word | Содержание учебного материала |  |  | 11 |  | ОК 1-8 ПК 1.3-1.4, 2.1-2.6, 3.3, 3.5 |
|  | - Ввод и редактирование текста, работа с фрагментом текста |  |  | 1 | 2 |  |
|  | - Ввод, заполнение и форматирование таблиц |  |  | 1 |  |  |
|  | - Приемы и средства автоматизации разработки документов |  |  | 1 |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 6 |  |  |
|  | № 2 «Создание и форматирование текста в MS Word» |  |  | 1 |  |  |
|  | № 3 «Разбивка текста на колонки. Создание списков». |  |  | 1 |  |  |
|  | № 4 «Работа с таблицами в MS Word. Работа с шаблонами». |  |  | 1 |  |  |
|  | № 5 «Вставка объектов, списки, нумерация страниц в MS Word» № 6 «Создание простого макроса» |  |  | 1 1 |  |  |
|  | Самостоятельная работа студента |  |  | 3 |  |  |
|  | выполнение домашнего задания по соответствующей теме: 4. Вставка графических объектов в документы MS Word. 5. Колонтитулы 6. Вставка формул |  |  |  |  |  |
| Тема 3 Программа создания презентаций Microsoft PowerPoint | Содержание учебного материала |  |  | 7 |  | ОК 1-8 ПК 1.3-1.4, 2.1-2.6, 3.3, 3.5 |
|  | - Этапы создания презентаций. Назначение презентаций |  |  | 1 | 2 |  |
|  | - Создание управляющих кнопок в презентациях |  |  | 1 |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 2 |  |  |
|  | № 7 «Создание презентаций в MS PowerPoint» |  |  | 1 |  |  |
|  | № 8 «Создание презентации «Моя профессия Электрик» |  |  | 1 |  |  |
|  | Самостоятельная работа студента |  |  | 3 |  |  |
|  | выполнение домашнего задания по соответствующей теме: 7. Поиск информации по теме «Профессия электрик» 8. Создание презентации по теме: «Виды электрических машин» 9. Создание презентации по теме «Устройство генератора» |  |  |  |  |  |
| Тема 4 Обработка числовой информации в Microsoft Excel | Содержание учебного материала |  |  | 10 |  | ОК 1-8 ПК 1.3-1.4, 2.1-2.6, 3.3, 3.5 |
|  | - Назначение и возможности электронных таблиц |  |  | 1 | 2 |  |
|  | - Ввод и редактирование данных |  |  | 1 |  |  |
|  | - Оформление таблиц. Создание диаграммам |  |  | 1 |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 4 |  |  |
|  | № 9 «Создание и оформление таблиц. Ввод и редактирование данных в MS Excel» |  |  | 1 |  |  |
|  | № 10 «Выполнение табличных вычислений с использованием формул и функций» |  |  | 1 |  |  |
|  | № 11 «Решение задач в MS Excel. Построение диаграмм в MS Excel» |  |  | 1 |  |  |
|  | № 12 «Задачи оптимизации (поиск решения)» |  |  | 1 |  |  |
|  | Самостоятельная работа студента |  |  | 3 |  |  |
|  | выполнение домашнего задания по соответствующей теме: 10.Типы диаграмм 11. Оформление таблицы 12. Проведение вычислений при решении задач в MS Excel. |  |  |  |  |  |
| Тема 5 Работа с базами данных в Microsoft Access | Содержание учебного материала |  |  | 9 |  | ОК 1-8 ПК 1.3-1.4, 2.1-2.6, 3.3, 3.5 |
|  | - Основные понятия баз данных. Виды моделей данных |  |  | 1 | 2 |  |
|  |  | - Способы организации баз данных |  | 1 |  |  |
|  |  | - Ввод и редактирование записей. Сортировка и поиск записей |  | 1 |  |  |
|  |  | - Создание форм и отчетов в базе данных |  | 1 |  |  |
|  |  | Практические занятия |  | 3 |  |  |
|  |  | № 13 «Создание и работа с однотабличной базой данных в MS Access» |  | 1 |  |  |
|  |  | № 14 «Создание многотабличной базы данных в MS Access» |  | 1 |  |  |
|  |  | № 15 «Работа с объектами в многотабличной базе данных в MS Access» |  | 1 |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа студента |  | 2 |  |  |
|  |  | выполнение домашнего задания по соответствующей теме: 13. Виды моделей данных. 14. Свойства реляционной модели базы данных |  |  |  |  |
| Тема 6 Программа Microsoft Publisher |  | Содержание учебного материала |  | 4 |  | ОК 1-8 ПК 1.3-1.4, 2.1-2.6, 3.3, 3.5 |
|  |  | - Типы публикаций. Создание визитной карточки |  | 1 | 2 |  |
|  |  | Практические занятия |  | 1 |  |  |
|  |  | № 16 «Выполнение информационного буклета в программе Microsoft Publisher» |  | 1 |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа студента |  | 2 |  |  |
|  |  | 15. Создание визитной карточки 16. Создание рекламного буклета |  |  |  |  |
|  |  | Дифференцированный зачет |  | 1 |  | ОК 1-8 ПК 1.3-1.4, 2.1-2.6, 3.3, 3.5 |
| Всего |  |  |  | 48 |  |  |

По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ, практических и иных занятий, в том числе контрольных работ, а также тематика самостоятельной работы в случае, если в учебном плане п.5 выделен этот вид работ, если самостоятельная работа не выделяется на уровне ПООП-П, то и тематика самостоятельных работ не указывается. Если предусмотрены курсовые проекты (работы) по дисциплине, приводится их тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой).

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Информационно-коммуникационных технологий»,

наименование кабинета из указанных в п.6.1 ПООП-П

оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Основные печатные издания

Основные источники:

  - Оганесян В.О. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебник, -  ИЦ «Академия» 2017.

Дополнительные источники:

  - Филимонова, Е. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебник/Филимонова Е. – Москва : КноРус, 2017. — 482 с

  - Немцова, Т.И, Голова, С.Ю., Казанкова, Т.В.	 Базовая компьютерная подготовка. Операционная система, офисные приложения, Интернет. Практикум по информатике: учебное пособие/Немцова Т.И, Голова С.Ю., Казанкова Т. В. –М : Форум, 2015 - 368

  - Романова Ю., Музыкин П., Лесничая И. Информатика и информационные технологии( 4-издание )/ Романова Ю., Музыкин П.,  Лесничая И –М:ЭКСМО, 2010-688 с.

4. Могилев А.В Технология обработки текстовой информации. Технология обработки графической и мультимедийной информации./Могилев А.В.-М:BHV,2010-304 с.

5. Гвоздева В.Л. Автоматизированные технологии и системы./Гвоздева В.Л.-М:ИНФА,2011-504 с.

Безручко В. Практикум по курсу «Информатика» 3издание/Безручко В.-М : Форум,2010-368 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: - номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; - приемы структурирования информации; - формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации; - порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств. | - знает номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; - знает приемы структурирования информации; - знает формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации; - знает порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств. | Текущий контроль: - устный опрос; - опрос с использованием средств ИКТ; - тестирование с использованием средств ИКТ; - проверка докладов и сообщений. Промежуточный контроль: дифференцированный зачет с использованием средств ИКТ. |
| - определять задачи для поиска информации; - определять необходимые источники информации; - планировать процесс поиска; - структурировать получаемую информацию; - выделять наиболее значимое в перечне информации; - оценивать практическую значимость результатов поиска; - оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; - использовать современное программное обеспечение; - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | - определяет задачи для поиска информации; - определяет необходимые источники информации; - планирует процесс поиска; - структурирует получаемую информацию; - выделяет наиболее значимое в перечне информации; - оценивает практическую значимость результатов поиска; - оформляет результаты поиска, применяя средства информационных технологий для решения профессиональных задач; - использует современное программное обеспечение; - использует различные цифровые средства для решения профессиональных задач | Текущий контроль: Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы Оценка результатов выполнения практической работы Оценка внеаудиторной самостоятельной работы Промежуточный контроль: Дифференцированный зачет |

Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных, необходимых для освоения данной дисциплины, также можно привести коды личностных результатов реализации программы воспитания с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП-П.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины.

В соответствии с Приложением 3 ПООП-П.

В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты.

Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных, необходимых для освоения данной дисциплины, также можно привести коды личностных результатов реализации программы воспитания с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП-П.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины.

В соответствии с Приложением 3 ПООП-П.1

В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты.

Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных, необходимых для освоения данной дисциплины, также можно привести коды личностных результатов реализации программы воспитания с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП-П.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины.

В соответствии с Приложением 3 ПООП-П.

Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных, необходимых для освоения данной дисциплины, также можно привести коды личностных результатов реализации программы воспитания с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП-П.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины.

В соответствии с Приложением 3 ПООП-П.

Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных, необходимых для освоения данной дисциплины, также можно привести коды личностных результатов реализации программы воспитания с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП-П.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины.

В соответствии с Приложением 3 ПООП-П.

Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных, необходимых для освоения данной дисциплины, также можно привести коды личностных результатов реализации программы воспитания с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП-П.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины.

В соответствии с Приложением 3 ПООП-П.

В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты.

Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных, необходимых для освоения данной дисциплины, также можно привести коды личностных результатов реализации программы воспитания с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП-П.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины.

В соответствии с Приложением 3 ПООП-П.

В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты.

Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных, необходимых для освоения данной дисциплины, также можно привести коды личностных результатов реализации программы воспитания с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП-П.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины.

В соответствии с Приложением 3 ПООП-П.

Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных, необходимых для освоения данной дисциплины, также можно привести коды личностных результатов реализации программы воспитания с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП-П.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины.

В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты.