# Приложение 2. Программы профессиональных модулей

Приложение 2.1

к ПООП-П по специальности

27.02.06 Контроль работы измерительных приборов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 Осуществление технического обслуживания рабочих эталонов и поверочного оборудования

Обязательный профессиональный блок

2022г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 Осуществление технического обслуживания рабочих эталонов и поверочного оборудования»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля ПМ.01 Осуществление технического обслуживания рабочих эталонов и поверочного оборудования студент должен освоить основной вид деятельности «Осуществление технического обслуживания рабочих эталонов и поверочного оборудования» и соответствующие ему профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| - Код | - Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| - ОК 01. | - Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| - ОК 02. | - Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| - ОК 03 | - Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| - ОК 04. | - Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| - ОК 05. | - Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| - ОК 06. | - Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. |
| - ОК 07. | - Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| - ОК 08. | - Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности. |
| - ОК 09. | - Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| - ОК 10. | - Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. |
| - ОК 11. | - Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| - Код | - Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| - ВД 1 | - Осуществление технического обслуживания рабочих эталонов и поверочного оборудования |
| - ПК 1.1. | - Проводить поверку состояния рабочих эталонов, средств поверки и калибровки для оценки их пригодности к применению |
| ПК.1.2 | Устранять неисправности поверочного и калибровочного оборудования в рамках своей компетенции |
| ПК.1.3 | Организовывать хранение и контроль состояния рабочих эталонов, средств поверки и калибровки в соответствии с требованиями технической документации |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| - Иметь практический опыт | Проведение поверки состояния рабочих эталонов, средств поверки и калибровки для оценки их пригодности к применению |
| --- | --- |
|  | Устранение неисправностей поверочного и калибровочного оборудования в пределах своей компетенции |
|  | Организация хранения и контроля состояния рабочих эталонов, средств поверки и калибровки в соответствии с требованиями технической документации |
| - Уметь | Поверять рабочие эталоны, средства поверки и калибровки с помощью измерительного оборудования Читать конструкторскую и технологическую документацию Рассчитывать погрешности (неопределенности) результатов измерений для точности измерений Оценивать пригодность рабочих эталонов, средств поверки и калибровки на основании полученных измерений, с учетом рассчитанной погрешности (неопределенности) на предмет их соответствия метрологическим требованиям Выявлять неисправности эталонов, средств поверки и калибровки в результате измерений - Оформлять результаты измерений в соответствии с установленными требованиями Снимать характеристики приборов и производить расчет их параметров; Измерять основные параметры приборов; Выбирать методы и способы устранения неисправностей выявленных в ходе поверки состояния рабочих эталонов, средств поверки и калибровки Подбирать материалы и оборудование, необходимое для устранения выявленных неисправностей в соответствии с выбранным методом и способом устранения Безопасно пользоваться оборудованием для устранения неисправностей поверочного и калибровочного оборудования Выполнять мелкий ремонт поверочного и калибровочного оборудования в пределах своей компетенции Оформлять результаты устранения неисправностей рабочих эталонов и поверочного оборудования Эксплуатировать необходимое оборудование для устранения неисправностей рабочих эталонов и поверочного оборудования в пределах своей компетенции. Размещать на хранение рабочие эталоны, средства поверки и калибровки в соответствии с требованиями к условиям хранения Проводить консервацию эталонов, средств поверки и калибровки, находящихся на хранении Контролировать условия хранения в соответствии с требованиями к хранению рабочих эталонов, средств поверки и калибровки Оформлять учетную документацию, необходимую для хранения и контроля эталонов, средств поверки и калибровки в пределах своей компетенции |
| - Знать | Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы поверки (калибровки) средств измерений Нормативные и методические документы, регламентирующие метрологическое обеспечение производства Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы обслуживания эталонов Основные характеристики, параметры и области применения приборов Основы электробезопасности в профессиональной сфере Схемы включения приборов, влияние температуры на параметры приборов; Правила чтения конструкторской и технологической документации Виды, назначение и особенности рабочих эталонов, средств поверки и калибровки Методики поверки рабочих эталонов Методики определения погрешностей (неопределенностей) измерений Требования безопасности при проведении технического обслуживания рабочих эталонов и поверочного оборудования Принцип работы и технические характеристики поверочного и калибровочного оборудования Основные характеристики электрических и магнитных полей Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, промышленной санитарии и противопожарной защиты в пределах своей компетенции Методы и способы устранения неисправностей в пределах своей компетенции. Необходимое оборудование для устранения неисправностей в пределах своей компетенции Формы и средства для сбора и обработки данных Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы хранения и контроля состояния эталонов, средств поверки и калибровки Правила и требования к условиям хранения Правила оформления учетной документации, необходимой для хранения и контроля состояния эталонов, средств поверки и калибровки Нормы обеспеченности подразделений рабочими эталонами, средствами поверки и калибровки Методы и средства контроля состояния рабочих эталонов, средств поверки и калибровки Нормы обеспеченности подразделений рабочими эталонами, средствами поверки и калибровки |

| Код ПК, ОК | Практический опыт | Умения | Знания |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.1. | Проведение поверки состояния рабочих эталонов, средств поверки и калибровки для оценки их пригодности к применению | Поверять рабочие эталоны, средства поверки и калибровки с помощью измерительного оборудования Читать конструкторскую и технологическую документацию Рассчитывать погрешности (неопределенности) результатов измерений для точности измерений Оценивать пригодность рабочих эталонов, средств поверки и калибровки на основании полученных измерений, с учетом рассчитанной погрешности (неопределенности) на предмет их соответствия метрологическим требованиям Выявлять неисправности эталонов, средств поверки и калибровки в результате измерений Оформлять результаты измерений в соответствии с установленными требованиями | Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы поверки (калибровки) средств измерений Нормативные и методические документы, регламентирующие метрологическое обеспечение производства Основные характеристики, параметры и области применения приборов Основы электробезопасности в профессиональной сфере Схемы включения приборов, влияние температуры на параметры приборов; Правила чтения конструкторской и технологической документации Виды, назначение и особенности рабочих эталонов, средств поверки и калибровки Методики поверки рабочих эталонов Методики определения погрешностей (неопределенностей) измерений Требования безопасности при проведении технического обслуживания рабочих эталонов и поверочного оборудования |
| ПК 1.2. | Устранение неисправностей поверочного и калибровочного оборудования в пределах своей компетенции | Выявлять неисправности рабочих эталонов, средств поверки и калибровки по результатам измерений Оформлять результаты измерений в соответствии с установленными требованиями Снимать характеристики приборов и производить расчет их параметров; Измерять основные параметры приборов; Выбирать методы и способы устранения неисправностей выявленных в ходе поверки состояния рабочих эталонов, средств поверки и калибровки Подбирать материалы и оборудование, необходимое для устранения выявленных неисправностей в соответствии с выбранным методом и способом устранения Безопасно пользоваться оборудованием для устранения неисправностей поверочного и калибровочного оборудования Выполнять мелкий ремонт поверочного и калибровочного оборудования в пределах своей компетенции Оформлять результаты устранения неисправностей рабочих эталонов и поверочного оборудования Эксплуатировать необходимое оборудование для устранения неисправностей рабочих эталонов и поверочного оборудования в пределах своей компетенции. Читать конструкторскую и технологическую документацию | Нормативные и методические документы, регламентирующие метрологическое обеспечение производства Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы обслуживания эталонов Принцип работы и технические характеристики поверочного и калибровочного оборудования Основные характеристики электрических и магнитных полей Схемы включения приборов, Основные характеристики, параметры и области применения приборов Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, промышленной санитарии и противопожарной защиты в пределах своей компетенции Методы и способы устранения неисправностей в пределах своей компетенции. Необходимое оборудование для устранения неисправностей в пределах своей компетенции Формы и средства для сбора и обработки данных Правила чтения конструкторской и технологической документации |
| ПК 1.3. | Организация хранения и контроля состояния рабочих эталонов, средств поверки и калибровки в соответствии с требованиями технической документации | Размещать на хранение рабочие эталоны, средства поверки и калибровки в соответствии с требованиями к условиям хранения Проводить консервацию эталонов, средств поверки и калибровки, находящихся на хранении Контролировать условия хранения в соответствии с требованиями к хранению рабочих эталонов, средств поверки и калибровки Оформлять учетную документацию, необходимую для хранения и контроля эталонов, средств поверки и калибровки в пределах своей компетенции | Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы хранения и контроля состояния эталонов, средств поверки и калибровки Основные характеристики, параметры и области применения приборов Правила и требования к условиям хранения Правила оформления учетной документации, необходимой для хранения и контроля состояния эталонов, средств поверки и калибровки Нормы обеспеченности подразделений рабочими эталонами, средствами поверки и калибровки Методы и средства контроля состояния рабочих эталонов, средств поверки и калибровки. |
| ОК 01. | Распознавание сложных проблемные ситуации в различных контекстах. Проведение анализа сложных ситуаций при решении задач профессиональной деятельности Определение этапов решения задачи. Определение потребности в информации Осуществление эффективного поиска. Выделение всех возможных источников нужных ресурсов, в том числе неочевидных. Разработка детального плана действий Оценка рисков на каждом шагу Оценивает плюсы и минусы полученного результата, своего плана и его реализации, предлагает критерии оценки и рекомендации по улучшению плана. | Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; Правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; Составить план действия, Определить необходимые ресурсы; Владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; Реализовать составленный план; Оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). | Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; Основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте. Алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; Методы работы в профессиональной и смежных сферах. Структура плана для решения задач Порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 02. | Планирование информационного поиска из широкого набора источников, необходимого для выполнения профессиональных задач Проведение анализа полученной информации, выделяет в ней главные аспекты. Структурировать отобранную информацию в соответствии с параметрами поиска; Интерпретация полученной информации в контексте профессиональной деятельности | Определять задачи поиска информации Определять необходимые источники информации Планировать процесс поиска Структурировать получаемую информацию Выделять наиболее значимое в перечне информации Оценивать практическую значимость результатов поиска Оформлять результаты поиска | Номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности Приемы структурирования информации Формат оформления результатов поиска информации |
| ОК 03. | Использование актуальной нормативно-правовой документацию по профессии (специальности) Применение современной научной профессиональной терминологии Определение траектории профессионального развития и самообразования | Определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности Выстраивать траектории профессионального и личностного развития | Содержание актуальной нормативно-правовой документации Современная научная и профессиональная терминология Возможные траектории профессионального развития и самообразования |
| ОК 04. | Участие в деловом общении для эффективного решения деловых задач Планирование профессиональной деятельность | Организовывать работу коллектива и команды Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Психология коллектива Психология личности Основы проектной деятельности |
| ОК 05. | Грамотно устно и письменно излагать свои мысли по профессиональной тематике на государственном языке Проявление толерантность в рабочем коллективе | Излагать свои мысли на государственном языке Оформлять документы | Особенности социального и культурного контекста Правила оформления документов. |
| ОК 06. | Понимать значимость своей профессии (специальности) Демонстрация поведения на основе общечеловеческих ценностей. | Описывать значимость своей профессии Презентовать структуру профессиональной деятельности по профессии (специальности) | Сущность гражданско-патриотической позиции Общечеловеческие ценности Правила поведения в ходе выполнения профессиональной деятельности |
| ОК 07. | Соблюдение правил экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; Обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте | Соблюдать нормы экологической безопасности Определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии (специальности) | Правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности Основные ресурсы задействованные в профессиональной деятельности Пути обеспечения ресурсосбережения. |
| ОК 08. | Сохранение и укрепление здоровья посредством использования средств физической культуры Поддержание уровня физической подготовленности для успешной реализации профессиональной деятельности | Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; Применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности Пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии (специальности) | Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; Основы здорового образа жизни; Условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии (специальности) Средства профилактики перенапряжения |
| ОК 09. | Применение средств информатизации и информационных технологий для реализации профессиональной деятельности | Применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач Использовать современное программное обеспечение | Современные средства и устройства информатизации Порядок их применения и программное обеспечение в профессиональ-ной деятельности |
| ОК 10. | Применение в профессиональной деятельности инструкций на государственном и иностранном языке. Ведение общения на профессиональные темы | Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые) писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | Правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности особенности произношения правила чтения текстов профессиональной направленности |
| ОК 11. | Определение инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности Составлять бизнес план Презентовать бизнес-идею Определение источников финансирования Применение грамотных кредитных продуктов для открытия дела | Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи Презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности Оформлять бизнес-план Рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования | Основы предпринимательской деятельности Основы финансовой грамотности Правила разработки бизнес-планов Порядок выстраивания презентации Кредитные банковские продукты |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов

в том числе в форме практической подготовки 144+108+72

Из них на освоение мдк 144

в том числе самостоятельная работа0

практики, в том числе учебная 72

производственная 108___________

Промежуточная аттестация

2. Структура и содержание профессионального модуля ПМ.02 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, ИСПЫТАНИЙ И КОНТРОЛЯ

2.1. Структура профессионального модуля ПМ.01 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РАБОЧИХ ЭТАЛОНОВ И ПОВЕРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| ПК 2.1 – 2.3 ОК01 -11 | Раздел 1. Проведение поверки состояния рабочих эталонов, средств поверки и калибровки для оценки их пригодности к применению | 144 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | Х |
| ПК 2.1 – 2.3 ОК01 -11 | Раздел 2. Устранение неисправности поверочного и калибровочного оборудования в рамках своей компетенции |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  | Х |
| ПК 2.1 – 2.3 ОК01 -11 | Раздел 3. Организация хранения и контроля состояния рабочих эталонов, средств поверки и калибровки в соответствии с требованиями технической документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 72 | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная практика) | 108 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Курсовой проект (работа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ.01 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РАБОЧИХ ЭТАЛОНОВ И ПОВЕРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1 Проведение поверки состояния рабочих эталонов, средств поверки и калибровки для оценки их пригодности к применению |  | 63 |  |  |
| МДК. 01.01 Технология ремонта и техобслуживани |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Эталоны | Содержание | 30 |  |  |
|  | 1. Основные понятия, связанные с обслуживанием и ремонтом средств измерений Обеспечение единства измерений. Техническое обслуживание средств измерений | 18 | ПК 1.1 ОК 01 ОК 04 ОК 07 ОК 09 | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 Уо.01.01 Зо.01.01 Уо.04.01 Зо.04.01 Уо.09.01 Зо.09.01 |
|  | 4. Эталоны, Свойства эталонов,их классификация Эталоны, Свойства эталонов,их классификация Виды эталонов Выбор эталона |  |  |  |
|  | 8. Признание эталона |  |  |  |
|  | 9 . Применение эталона |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  | Практическое занятие 1 Выбор эталона |  |  |  |
|  | Практическое занятие 4. Применение эталона |  |  |  |
|  | Практическое занятие 6. Передача информации о размере единицы от эталона рабочим средствам измерений |  |  |  |
| Тема 1.2. Средства поверки и калибровки | Содержание | 18 | ПК 1.1 ОК 01 ОК 09 | Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.09.01 Зо.09.01 |
|  | 1. Классификация и виды средств поверки и калибровки | 8 |  |  |
|  | 2. Классификация и виды средств поверки и калибровки |  |  |  |
|  | 3. Выбор средств поверки и калибровки, применение средств поверки и калибровки |  |  |  |
|  | 4. Выбор средств поверки и калибровки, применение средств поверки и калибровки |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  | Практическое занятие 1. Выбор средств поверки и калибровки |  |  |  |
|  | Практическое занятие 4. Оформление документации по выбору средств поверки |  |  |  |
|  | Практическое занятие 5. Выбор средств поверки и калибровки и оформление документации для конкретного технологического процесса |  |  |  |
| Тема 1.3. Оценка состояния эталонов и средств поверки и калибровки | Содержание | 15 |  |  |
|  | 1. Первичная, периодическая и внеочередная проверка эталонов и средств поверки и калибровки | 6 | ПК 1.1 ОК 01 ОК 09 | Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.09.01 Зо.09.01 |
|  | 2. Методы оценки состояния эталонов и средств поверки и калибровки |  |  |  |
|  | 3. Определение метрологических характеристик и документационное оформление результатов |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 8 |  |  |
|  | Практическое занятие 1. Оценка состояния эталонов |  |  |  |
|  | Практическое занятие 2 Оценка состояния эталонов |  |  |  |
|  | Определение метрологических характеристик и документационное оформление результатов |  |  |  |
|  | Практическое занятие 4. Определение метрологических характеристик для эталонов ОАО «Щекиноазот» |  |  |  |
| Раздел 2. Устранение неисправности поверочного и калибровочного оборудования в рамках своей компетенции |  |  |  |  |
| Тема 2.1. Системы планово-предупредительного ремонта | Содержание | 18 |  |  |
|  | 1.Типовая система технического обслуживания средств измерений | 6 | ПК 1.1 ОК 01 ОК 09 | Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.09.01 Зо.09.01 |
|  | 2.Периодичность технического обслуживания средств измерений |  |  |  |
|  | 3.Основа планирования – структура ремонтного цикла |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 10 |  |  |
|  | Практическое занятие 1. Планирование работ по техническому обслуживанию поверочного и калибровочного оборудования |  |  |  |
|  | Практическое занятие 2. Техническое обслуживание поверочного оборудования |  |  |  |
|  | Практическое занятие 3. Техническое обслуживание калибровочного оборудования |  |  |  |
|  | Практическое занятие 4. Диагностика оборудования поверочного оборудования Диагностика оборудования калибровочного |  |  |  |
|  | Практическое занятие 5. Выявление неисправностей и ремонт средств измерений технических величин |  |  |  |
| Тема 2.2. Ремонт поверочного и калибровочного оборудования. Ремонт средств технических измерений. Ремонт средств измерений электрических величин | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Методы, стратегии и организационные формы ремонта поверочного и калибровочного оборудованияРемонтные нормативы на средства измеренийПланирование ремонтных работ средств измерений Подготовка производства ремонтных работ средств измерений Организация и проведение ремонта средств измерений Остановочный ремонт оборудования Формы ремонтной документации Работоспособные и неработоспособные средства измерения. Исправные и неисправные средства измерения. Ремонт штанген-инструментов |  |  |  |
|  | 10. Ремонт цифровых штангенциркулей. Ремонт механических микрометров. Ремонт электронных микрометров. Ремонт индикаторного нутрометров. Ремонт микрометрического нутрометров |  |  |  |
|  | 11. Ремонт калибра-пробки Ремонт рычажной скобы Ремонт калибра-скобы Ремонт концевых плоскопараллельных мер |  |  |  |
|  | 12. Обслуживание вспомогательного оборудования измерительных систем Техническое обслуживание средств измерений электрических величин Ремонт средств измерений электрических величин Методика проведения ремонтных работ измерительных приборов Ремонт амперметров Ремонт измерителей параметров компонентов: сопротивлений, конденсаторов и индуктивностей |  |  |  |
|  | 13. Ремонт измерительных приборов специального назначения: генераторов сигналов. Ремонт измерительных приборов специального назначения: осциллографов Ремонт измерительных приборов специального назначения: частотометров |  |  |  |
|  | 14. Ремонт вольтметров Ремонт ваттметров |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 16 |  |  |
|  | Практическое занятие 1. Ремонтные нормативы средств измерений2Планирование ремонтных работ средств измерений Проведение ремонта средств измерений Техническое обслуживание средств измерений технических величин». Текущий ремонт средств измерений. |  |  |  |
|  | Практическое занятие Виды выполняемых операций при текущем ремонте средств измерений Плановый ремонт средств измерений Планово-предупредительный ремонт средств измерений Капитальный ремонт средств измерений. Виды выполняемых операций при капитальном ремонте средств измерений Ремонт механических и электронных штанген-инструментов |  |  |  |
|  | Ремонт калибра-пробки |  |  |  |
|  | Практическое занятие 3. Ремонт механических и электронных микрометров |  |  |  |
|  | Практическое занятие 4. Ремонт концевых плоскопараллельных мер |  |  |  |
|  | Ремонт магазина сопротивлений |  |  |  |
|  | Ремонт средств измерений электрических величин |  |  |  |
|  | Практическое занятие 5. Ремонт амперметров и вольтметров Ремонт электронных осциллографов |  |  |  |
| Тема 2.3. Типовая номенклатура ремонтных работ, ремонтные нормативы, нормы расходов материалов и запасных частей | Содержание | 14 |  |  |
|  | 1. Типовая номенклатура при текущем ремонте средств измерений | 6 | ПК 1.1 ОК 01 ОК 09 | Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.09.01 Зо.09.01 |
|  | 2. Типовая номенклатура при капитальном ремонте средств измерений |  |  |  |
|  | 3. Нормативы периодичности, продолжительности и трудоемкости ремонта средств измерений. Нормы расхода материалов на текущий и капитальный ремонт средств измерений |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие 1. Расчет периодичности, продолжительности и трудоемкости ремонта средств измерений |  |  |  |
|  | Практическое занятие 3. Расчет расхода материалов на текущий и капитальный ремонт средств измерений |  |  |  |
| Раздел 3. Организация хранения и контроля состояния рабочих эталонов, средств поверки и калибровки в соответствии с требованиями технической документации |  |  |  |  |
| Тема 3.1. Организация хранения рабочих эталонов | Содержание | 14 | ПК 1.1 ОК 01 ОК 09 | Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.09.01 Зо.09.01 |
|  | 1. Нормативные и технические документы, регламентирующие вопросы хранения эталонов, средств поверки и калибровки измерений | 6 |  |  |
|  | 2. Правила и требования к условиям хранения рабочих эталонов |  |  |  |
|  | 3. Правила оформления учетной документации, необходимой для хранения рабочих эталонов |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие 1. Нормативные и технические документы организации хранения рабочих эталонов |  |  |  |
|  | Практическое занятие 2. Оформления учетной документации, необходимой для хранения рабочих эталонов |  |  |  |
| Тема 3.2. Контроль состояния рабочих эталонов, средств поверки и калибровки | Содержание | 52 |  |  |
|  | Нормативные и технические документы, регламентирующие вопросы контроля состояния рабочих эталонов, средств поверки и калибровки. Эксплуатационная документация средств поверки и калибровки: свидетельство и паспорт. | 10 | ПК 1.1 ОК 01 ОК 09 | Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.09.01 Зо.09.01 |
|  | Правила оформления учетной документации, необходимой для контроля состояния рабочих эталонов, средств поверки и калибровки. Документация по эксплуатации средств поверки и калибровки: руководство по эксплуатации, аттестат |  |  |  |
|  | Требования к помещениям для хранения средств поверки и калибровки (место хранения, условия хранения, условия складирования). Сопроводительная документация на средства поверки Длительное хранение средств поверки и калибровки. Консервация средств поверки и калибровки Правила и порядок консервации средств поверки и калибровки Техническое обслуживание средств измерений во время хранения |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание средств калибровки во время хранения Нормы обеспеченности подразделений рабочими эталонами, средствами поверки и калибровки Методы и средства контроля состояния рабочих эталонов, средств поверки и калибровки |  |  |  |
|  | Первичная аттестация эталонов. Периодическая аттестация эталонов Ремонт эталонов Поверка эталонов Периодичность сличений. Порядок сличений Методика обработки результатов измерений Оформление результатов измерений |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 12 |  |  |
|  | Практическое занятие 1. Оформление учетной документации |  |  |  |
|  | Практическое занятие 2. Работа с сопроводительной документацией средств поверки |  |  |  |
|  | Практическое занятие 3. Рассмотрение требования, правила при ремонте эталона Методика сличения эталонов |  |  |  |
|  | Практическое занятие 4. Контроль состояния рабочих эталонов, средств поверки и калибровки Изучение правил и порядка консервации средств поверки и калибровки» |  |  |  |
|  | Практическое занятие 5. Изучение методики первичной и периодической аттестации эталона |  |  |  |
|  | Изучение правил и порядка выполнения технического обслуживания средств поверки и калибровки |  |  |  |
| Тема 3.3. Организация эксплуатации измерительной техники | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Ввод в эксплуатацию, подготовка к применению и использование по назначению измерительной техники Техническое обслуживание и ремонт измерительной техники Планирование поверки и ремонта средств измерений | 12 |  |  |
|  | 2. Условия и порядок хранения измерительной техники |  |  |  |
|  | 3. Порядок ведения, хранения и внесения изменений в эксплуатационную документацию на измерительную технику Обеспечение безопасной эксплуатации измерительной техники |  |  |  |
|  | Контроль правильности эксплуатации измерительной техники Особенности опытной эксплуатации измерительной техники |  |  |  |
|  | 4. Порядок сдачи средств измерений на поверку и в ремонт Организация и ведение рекламационной работы. Правила транспортирования измерительной техники |  |  |  |
|  | 5. Категорирование измерительной техники, порядок продления ресурса (срока службы) измерительной техники. Порядок списания и утилизации измерительной техники |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие 1. Ввод в эксплуатацию измерительной техники |  |  |  |
|  | Практическое занятие 2. Оформление эксплуатационной документации |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ 1. Признание эталона 2. Применение средств поверки и калибровки 3. Документационное оформление результатов 4. Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. 5. Изучение принципа действия средств измерений технических величин. 6. Изучение приборов для выполнения линейных измерений. 7. Изучение приборов для выполнения угловых измерений. 8. Изучение принципа действия средств измерений электрических величин. 9. Изучение конструкторской документации на измерительные приборы. 10. Изучение технической документации на различные средства измерений. 11. Выполнение градуировки измерительных приборов. 12. Результаты измерений и правила округления результатов измерений. 13. Калибровки измерительных приборов. 14. Техническое обслуживание и ремонт средств измерений. 15. Различные виды эталонов электрических величин и их свойства. 16. Нормативно-техническая документация на образцовые приборы и эталоны. |  | 72 |  |  |
| Производственная практика Виды работ 1. Техническое обслуживание и ремонт измерительной техники 2. Техническая диагностика оборудования 3. Контроль правильности эксплуатации измерительной техники 4. Инструктирование по технике безопасности на рабочем месте техника-метролога. 5. Обработка результатов измерений. Правила округления результатов измерений. 6. Выбор точности универсальных средств измерений. 7. Ознакомление со средствами измерений технических величин. 8. Ознакомление с приборами для линейных измерений. 9. Ознакомление с приборами для угловых измерений. 10. Ознакомление со специальными средствами измерения. 11. Ознакомление со средствами измерения электрических измерений. 12. Изучение конструкторской документации на измерительные приборы. 13. Выполнение измерений физических величин приборами линейных измерений. 14. Выполнение измерений физических величин приборами угловых измерений. 15. Выполнение измерений физических величин приборами электрических измерений. 16. Выполнение градуировки измерительных приборов. 17. Выполнение калибровки измерительных приборов. 18. Проведение технического обслуживания и ремонта средств измерений. 19. Ознакомление с различными видами эталонов и их свойствами. 20. Изучение документации на эталоны и образцовые приборы. 21. Работа с нормативно-технической документацией. 22. Оформление технической документации на различные средства измерений. 23. Оформление документов при сличении эталонов. |  | 108 |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |  |
| Курсовой проект (работа) 1. Эталоны единиц физических величин 2. Эталоны длины 3. Эталоны системы СИ 4. Эталоны метрологии 5. Выбор эталона 6. План техобслуживания эталона 7. Расход материалов на текущий и капитальный ремонт 8. Организация техобслуживания 9. Продление ресурса измерительной техники 10. Эксплуатация измерительной техники Курсовая работа по ПМ. 02 Тематика курсовых работ 1. Разработка методики поверки средств измерений 2. Разработка локальной поверочной схемы 3. Технико-экономическое обоснование аккредитации на право поверки средств измерений 4. Материально-техническое обеспечение технического обслуживания 5. Обслуживание вспомогательного оборудования измерительных систем 6. Выбор средств измерений и контроля 7. Построение гистограммы и полигона 8. Погрешности измерений 9. Измерения механических величин 10. Измерения температуры 11. Измерения избыточного давления |  | 20 |  |  |

.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет Метрологии, в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- N 102-ФЗ от 26 июня 2008 года «Об обеспечении единства измерений»

- N 162-ФЗ от 29 июня 2015 года «О стандартизации в Российской Федерации»

- Зайцев С.А., Толстов А.Н., Грибанов Д.Д., Куранов А.Д. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении. Учебник- 6-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2019.

- Мельников, В. П. Управление качеством : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В. П. Мельников, В. П. Соломенцев, А. Г. Схиртладзе ; под ред. В. П. Мельникова. – 5-е изд. – М. : Издательски центр «Академия», 2018.

- Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / С. А. Зайцев, А. Н. Толстов, Д.Д. Грибанов [и др.]. – 5-е изд.  – М. : Издательский центр «Академия», 2017.

- Шишмарев В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое  регулирование.- 5-е изд., стер.- М: Академия, 2018.- 320 с.

3.2.2. Основные электронные издания

- ГОСТ Р 8.733 ГСИ Системы измерений. Общие метрологические и технические требования

- ГОСТ 6636 Основные нормы взаимозаменяемости. Нормальные линейные размеры

- РМГ 29 ГСИ. Метрология. Основные термины и определения

- ГОСТ 8.061 ГСИ. Поверочные схемы. Содержание и построение

- ОСТ 1.00221 ОСИ. Метрологическая экспертиза технических заданий, конструкторской и технологической документации

- РМГ 74 ГСИ. Методы определения межповерочных и межкалибровочных интервалов средств измерений

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Профессиональные и общие компетенции, формируемые в рамках модуля | Оцениваемые знания и умения, действия | Критерии оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 Проводить поверку состояния рабочих эталонов, средств поверки и калибровки для оценки их пригодности к применению | Знания Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы поверки (калибровки) средств измерений Нормативные и методические документы, регламентирующие метрологическое обеспечение производства Основные характеристики, параметры и области применения приборов Основы электробезопасности в профессиональной сфере Схемы включения приборов, влияние температуры на параметры приборов; Правила чтения конструкторской и технологической документации Виды, назначение и особенности рабочих эталонов, средств поверки и калибровки Методики поверки рабочих эталонов Методики определения погрешностей (неопределенностей) измерений Требования безопасности при проведении технического обслуживания рабочих эталонов и поверочного оборудования | Тестирование 75% правильных ответов |
|  | Умения Поверять рабочие эталоны, средства поверки и калибровки с помощью измерительного оборудования Читать конструкторскую и технологическую документацию Рассчитывать погрешности (неопределенности) результатов измерений для точности измерений Оценивать пригодность рабочих эталонов, средств поверки и калибровки на основании полученных измерений, с учетом рассчитанной погрешности (неопределенности) на предмет их соответствия метрологическим требованиям Выявлять неисправности эталонов, средств поверки и калибровки в результате измерений Оформлять результаты измерений в соответствии с установленными требованиями | Лабораторная работа Экспертное наблюдение |
|  | Практический опыт Проведение поверки состояния рабочих эталонов, средств поверки и калибровки для оценки их пригодности к применению | Практическая работа Экспертное наблюдение |
| ПК 1.2 Устранять неисправности поверочного и калибровочного оборудования в рамках своей компетенции | Знания Нормативные и методические документы, регламентирующие метрологическое обеспечение производства Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы обслуживания эталонов Принцип работы и технические характеристики поверочного и калибровочного оборудования Основные характеристики электрических и магнитных полей Схемы включения приборов, Основные характеристики, параметры и области применения приборов Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, промышленной санитарии и противопожарной защиты в пределах своей компетенции Методы и способы устранения неисправностей в пределах своей компетенции. Необходимое оборудование для устранения неисправностей в пределах своей компетенции Формы и средства для сбора и обработки данных Правила чтения конструкторской и технологической документации | Тестирование 75% правильных ответов |
|  | Умения Выявлять неисправности рабочих эталонов, средств поверки и калибровки по результатам измерений Оформлять результаты измерений в соответствии с установленными требованиями Снимать характеристики приборов и производить расчет их параметров; Измерять основные параметры приборов; Выбирать методы и способы устранения неисправностей выявленных в ходе поверки состояния рабочих эталонов, средств поверки и калибровки Подбирать материалы и оборудование, необходимое для устранения выявленных неисправностей в соответствии с выбранным методом и способом устранения Безопасно пользоваться оборудованием для устранения неисправностей поверочного и калибровочного оборудования Выполнять мелкий ремонт поверочного и калибровочного оборудования в пределах своей компетенции Оформлять результаты устранения неисправностей рабочих эталонов и поверочного оборудования Эксплуатировать необходимое оборудование для устранения неисправностей рабочих эталонов и поверочного оборудования в пределах своей компетенции. Читать конструкторскую и технологическую документацию | Лабораторная работа Экспертное наблюдение |
|  | Практический опыт Устранение неисправностей поверочного и калибровочного оборудования в пределах своей компетенции | Практическая работа Экспертное наблюдение |
| ПК 1.3 Организовывать хранение и контроль состояния рабочих эталонов, средств поверки и калибровки в соответствии с требованиями технической документации | Знания Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы хранения и контроля состояния эталонов, средств поверки и калибровки Основные характеристики, параметры и области применения приборов Правила и требования к условиям хранения Правила оформления учетной документации, необходимой для хранения и контроля состояния эталонов, средств поверки и калибровки Нормы обеспеченности подразделений рабочими эталонами, средствами поверки и калибровки Методы и средства контроля состояния рабочих эталонов, средств поверки и калибровки. | Тестирование 75% правильных ответов |
|  | Умения Размещать на хранение рабочие эталоны, средства поверки и калибровки в соответствии с требованиями к условиям хранения Проводить консервацию эталонов, средств поверки и калибровки, находящихся на хранении Контролировать условия хранения в соответствии с требованиями к хранению рабочих эталонов, средств поверки и калибровки Оформлять учетную документацию, необходимую для хранения и контроля эталонов, средств поверки и калибровки в пределах своей компетенции | Лабораторная работа Экспертное наблюдение |
|  | Практический опыт Организация хранения и контроля состояния рабочих эталонов, средств поверки и калибровки в соответствии с требованиями технической документации | Практическая работа Экспертное наблюдение |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. | Знания Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; Основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте. Алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; Методы работы в профессиональной и смежных сферах. Структура плана для решения задач Порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | Наблюдение Собеседование Тестирование Оценивание по критериям по виду деятельности (компе-тенциям): 2 балла-показатель присутствует полностью, 1 балл-частично присутствует, 0 баллов - отсутствие показателя. |
|  | Умения Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; Правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; Составить план действия, Определить необходимые ресурсы; Владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; Реализовать составленный план; Оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). |  |
|  | Практический опыт Распознавание сложных проблемные ситуации в различных контекстах. Проведение анализа сложных ситуаций при решении задач профессиональной деятельности Определение этапов решения задачи. Определение потребности в информации Осуществление эффективного поиска. Выделение всех возможных источников нужных ресурсов, в том числе неочевидных. Разработка детального плана действий Оценка рисков на каждом шагу Оценивает плюсы и минусы полученного результата, своего плана и его реализации, предлагает критерии оценки и рекомендации по улучшению плана. |  |
| ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. | Знания Номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности Приемы структурирования информации Формат оформления результатов поиска информации | Наблюдение Собеседование Тестирование Оценивание по критериям по виду деятельности (компе-тенциям): 2 балла-показатель присутствует полностью, 1 балл-частично присутствует, 0 баллов - отсутствие показателя. |
|  | Умения Определять задачи поиска информации Определять необходимые источники информации Планировать процесс поиска Структурировать получаемую информацию Выделять наиболее значимое в перечне информации Оценивать практическую значимость результатов поиска Оформлять результаты поиска |  |
|  | Практический опыт Планирование информационного поиска из широкого набора источников, необходимого для выполнения профессиональных задач Проведение анализа полученной информации, выделяет в ней главные аспекты. Структурировать отобранную информацию в соответствии с параметрами поиска; Интерпретация полученной информации в контексте профессиональной деятельности |  |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | Знания Содержание актуальной нормативно-правовой документации Современная научная и профессиональная терминология Возможные траектории профессионального развития и самообразования | Наблюдение Собеседование Тестирование Оценивание по критериям по виду деятельности (компе-тенциям): 2 балла-показатель присутствует полностью, 1 балл-частично присутствует, 0 баллов - отсутствие показателя. |
|  | Умения Определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности Выстраивать траектории профессионального и личностного развития |  |
|  | Практический опыт Использование актуальной нормативно-правовой документацию по профессии (специальности) Применение современной научной профессиональной терминологии Определение траектории профессионального развития и самообразования |  |
| ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Знания Психология коллектива Психология личности Основы проектной деятельности | Наблюдение Собеседование Тестирование Оценивание по критериям по виду деятельности (компе-тенциям): 2 балла-показатель присутствует полностью, 1 балл-частично присутствует, 0 баллов - отсутствие показателя. |
|  | Умения Организовывать работу коллектива и команды Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |  |
|  | Практический опыт Участие в деловом общении для эффективного решения деловых задач Планирование профессиональной деятельность |  |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | Знания Особенности социального и культурного контекста Правила оформления документов. | Наблюдение Собеседование Тестирование Оценивание по критериям по виду деятельности (компе-тенциям): 2 балла-показатель присутствует полностью, 1 балл-частично присутствует, 0 баллов - отсутствие показателя. |
|  | Умения Излагать свои мысли на государственном языке Оформлять документы |  |
|  | Практический опыт Грамотно устно и письменно излагать свои мысли по профессиональной тематике на государственном языке Проявление толерантность в рабочем коллективе |  |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. | Знания Сущность гражданско-патриотической позиции Общечеловеческие ценности Правила поведения в ходе выполнения профессиональной деятельности | Наблюдение Собеседование Тестирование Оценивание по критериям по виду деятельности (компе-тенциям): 2 балла-показатель присутствует полностью, 1 балл-частично присутствует, 0 баллов - отсутствие показателя. |
|  | Умения Описывать значимость своей профессии Презентовать структуру профессиональной деятельности по профессии (специальности) |  |
|  | Практический опыт Понимать значимость своей профессии (специальности) Демонстрация поведения на основе общечеловеческих ценностей. |  |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | Знания Правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности Основные ресурсы задействованные в профессиональной деятельности Пути обеспечения ресурсосбережения. | Наблюдение Собеседование Тестирование Оценивание по критериям по виду деятельности (компе-тенциям): 2 балла-показатель присутствует полностью, 1 балл-частично присутствует, 0 баллов - отсутствие показателя. |
|  | Умения Соблюдать нормы экологической безопасности Определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии (специальности) |  |
|  | Практический опыт Соблюдение правил экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; Обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте |  |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности. | Знания Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; Основы здорового образа жизни; Условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии (специальности) Средства профилактики перенапряжения | Наблюдение Собеседование Тестирование Оценивание по критериям по виду деятельности (компе-тенциям): 2 балла-показатель присутствует полностью, 1 балл-частично присутствует, 0 баллов - отсутствие показателя. |
|  | Умения Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; Применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности Пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии (специальности) |  |
|  | Практический опыт Сохранение и укрепление здоровья посредством использования средств физической культуры Поддержание уровня физической подготовленности для успешной реализации профессиональной деятельности |  |
| ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. | Знания Современные средства и устройства информатизации Порядок их применения и программное обеспечение в профессиональ-ной деятельности | Наблюдение Собеседование Тестирование Оценивание по критериям по виду деятельности (компе-тенциям): 2 балла-показатель присутствует полностью, 1 балл-частично присутствует, 0 баллов - отсутствие показателя. |
|  | Умения Применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач Использовать современное программное обеспечение |  |
|  | Практический опыт Применение средств информатизации и информационных технологий для реализации профессиональной деятельности |  |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. | Знания Правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности особенности произношения правила чтения текстов профессиональной направленности | Наблюдение Собеседование Тестирование Оценивание по критериям по виду деятельности (компе-тенциям): 2 балла-показатель присутствует полностью, 1 балл-частично присутствует, 0 баллов - отсутствие показателя. |
|  | Умения Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые) писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |  |
|  | Практический опыт Применение в профессиональной деятельности инструкций на государственном и иностранном языке. Ведение общения на профессиональные темы |  |
| ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. | Знания Основы предпринимательской деятельности Основы финансовой грамотности Правила разработки бизнес-планов Порядок выстраивания презентации Кредитные банковские продукты | Наблюдение Собеседование Тестирование Оценивание по критериям по виду деятельности (компе-тенциям): 2 балла-показатель присутствует полностью, 1 балл-частично присутствует, 0 баллов - отсутствие показателя. |
|  | Умения Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи Презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности Оформлять бизнес-план Рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования |  |
|  | Практический опыт Определение инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности Составлять бизнес план Презентовать бизнес-идею Определение источников финансирования Применение грамотных кредитных продуктов для открытия дела |  |

Оценка сформированных навыков, в том числе в виде ОК и ПК для цифровой экономики

| Фактор/ параметр | Характеристика | Шкала оценки уровня развития навыка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 Недостаточный уровень* | 1 Начальный уровень** | 2 Базовый (требуемый) уровень*** | 3 Высокий уровень**** |
| Владение информационными технологиями/ Анализ цифровой информации и выработка решений | ### Ориентируется в различных источниках информации, осуществляет поиск необходимых данных, информации и цифрового контента, оценка качества данных, информации и цифрового контента. Демонстрирует знание авторского права и лицензий в цифровой среде. Использует цифровой контент для решения учебных и профессиональных задач. Эффективно работает с информацией в цифровой среде. Способен алгоритмизировать и оптимизировать свои действия. Самостоятельно использует современные и достоверные источники получения информации в цифровой среде для поиска оптимального решения. Формирует умозаключения на основании целостного представления о ситуации, принимая во внимание комплекс значимых факторов, в том числе неочевидных. Находит и использует возможности цифровой среды для оценивания ситуации, рисков, продумывает способы их минимизации. | Компетенция не проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется частично в самостоятельной деятельности | Компетенция в основном проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется полностью в самостоятельной деятельности |
| Планирование и организация деятельности в цифровой среде/ Ориентация на результат | ### Эффективно планирует свою деятельность с использованием цифровой среды: декомпозирует задачи на подзадачи, планирует этапы выполнения, расставляет приоритеты по принципу важно/срочно, самостоятельно рассчитывает и использует необходимые цифровые ресурсы. Сталкиваясь со сложностями и препятствиями, предлагает свои варианты решения и осуществляет их. Самостоятельно оценивает результат своей работы, видит достоинства и недостатки (предлагает способы их устранения в будущем), берет на себя ответственность за достигнутые показатели в цифровой среде. Находит возможности улучшить полученный результат в дальнейшем. |  |  |  |  |
| Информационная безопасность | ### Понимает технические возможности современных цифровых устройств и интернет-технологий. Решает простые технические проблемы. Знает основы информационной безопасности на уровне пользователя и способен защищать цифровые устройства и персональные данные, в том числе в сети интернет. |  |  |  |  |
| Построение отношений в цифровой среде/ межличностная и деловая коммуникации в информационном пространстве | ### Проявляет умение взаимодействовать в цифровой среде с учетом норм цифровой культуры и правового регулирования цифрового пространства. Осуществляет взаимодействие посредством цифровых технологий. Придерживается установленных технических правил, способен поддерживать коммуникации с использованием цифровой среды. Логично выстраивает последовательность изложения своей позиции, обосновывает свою позицию с использованием инструментов межличностной и деловой коммуникации в информационном пространстве. |  |  |  |  |

*  Выпускник не проявляет компетенцию либо демонстрирует деструктивное поведение в рамках компетенции. Уровень развития компетенции не позволяет выпускнику достигать результатов даже в хорошо знакомых рабочих ситуациях.

** Выпускник демонстрирует в равной степени как позитивные, так и негативные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов в простых, хорошо знакомых рабочих ситуациях. При усложнении задачи, столкновении с нестандартной ситуацией выпускник значительно снижает свою эффективность.

*** Выпускник демонстрирует большинство позитивных индикаторов компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов во всех базовых рабочих ситуациях.

**** Выпускник демонстрирует позитивные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать высоких результатов во всех рабочих ситуациях, в том числе в сложных, нестандартных ситуациях.

Приложение 2.2

к ПООП-П по специальности

27.02.06 Контроль работы измерительных приборов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Осуществление метрологической экспертизы средств измерений, испытаний и контроля»

Обязательный профессиональный блок

2022г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Осуществление метрологической экспертизы средств измерений, испытаний и контроля»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности «Осуществление метрологической экспертизы средств измерений, испытаний и контроля» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК.01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК.02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК.03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК.04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК.05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК.06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей |
| ОК.07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК.08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК.09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК.10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. |
| ОК.11 | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| - Код | - Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| - ВД 2 | - Осуществление метрологической экспертизы средств измерений, испытаний и контроля |
| - ПК 2.1. | - Проводить поверку (регулировку) средств измерений для обеспечения единства измерений в соответствии с требованиями нормативной и методической документации |
| - ПК 2.2. | - Проводить техническое обслуживание и текущий ремонт средств измерений в соответствии с техническими требованиями |
| - ПК 2.3. | - Выполнять точные и особо точные измерения для определения действительных значений контролируемых параметров |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Проведения поверки (регулировки) средств измерений. Обслуживания и профилактического ремонта средств измерений и вспомогательного оборудования измерительных систем Выполнения точных и особо точных измерений для определения действительных значений контролируемых параметров |
| --- | --- |
| Уметь | Читать конструкторскую и технологическую документацию Выбирать методы и средства поверки (регулировки) средств измерений; Выполнять поверку (регулировку) средств измерений с применением рабочих эталонов, средств поверки и калибровки; Применять рабочие эталоны, средства поверки и калибровки для поверки (регулировки) средств измерений в соответствии с методами поверки; Фиксировать результаты поверки (регулировки) средств измерений Рассчитывать погрешности (неопределенности) результатов поверки (регулировки) для обеспечения единства измерений; Оценивать пригодность средств измерений на основании полученных результатов поверки (регулировки), с учетом рассчитанной погрешности (неопределенности) на предмет их соответствия рабочим эталонам; Оформлять результаты поверки (регулировки) средств измерений в соответствии с требованиями нормативной документации Планировать проведение технического обслуживания средств измерений в соответствии с техническими требованиями Выбирать методы и средства проведения планового технического обслуживания средств измерений Снимать характеристики приборов и производить расчет их параметров; Измерять основные параметры приборов; Проводить текущий ремонт средств измерений в соответствии с техническими требованиями Выбирать необходимое оборудование и материалы для проведения технического обслуживания и текущего ремонта средств измерений в соответствии с техническими требованиями Выполнять регламентные работы в рамках технического обслуживания Оформлять результаты технического обслуживания и диагностики средств измерений Диагностировать техническое состояние средств измерений, выявлять неисправности Определять методы, способы, средства для устранения выявленных неисправностей средств измерений Выбирать последовательность устранения выявленных неисправностей средств измерения в соответствии с определенными методами, способами и средствами устранения неисправностей средств измерений Проводить ремонт выявленных неисправностей в соответствии с выбранной последовательностью устранения выявленных неисправностей средств измерения Проверять качество выполненного ремонта выявленных неисправностей средств измерения Выбирать оптимальные методы и средства измерений для определения действительных значений контролируемых параметров Подготавливать оборудование к проведению измерений для определения действительных значений контролируемых параметров Проводить точные и особо точные измерения для определения действительных значений контролируемых параметров Обрабатывать результаты измерений в соответствии с выбранной методикой Рассчитывать погрешности (неопределенности) результатов измерений Фиксировать результаты измерений в документации |
| Знать | Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы поверки (калибровки) средств измерений Нормативные и методические документы, регламентирующие метрологическое обеспечение производства Основы электробезопасности в профессиональной сфере Физические принципы работы, область применения и принципиальные ограничения методов и средств измерений Законы, методы и приемы проекционного черчения; правила чтения конструкторской и технологической документации Принцип работы и технические характеристики обслуживаемых средств измерений Принципы работы автоматизированных систем метрологического обеспечения Методики и средства поверки (калибровки) средств измерений Методы расчета погрешностей (неопределенностей) Правила оформления документации результатов измерений Нормативные и методические документы, регламентирующие метрологическое обеспечение производства Основы электробезопасности в профессиональной сфере Законы, методы и приемы проекционного черчения; Физические принципы работы, область применения и принципиальные ограничения методов и средств измерений Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение и принципы применения средств измерений, используемых в области деятельности организации Методики и средства технического обслуживания и ремонта средств измерений Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы выбора методов и средств измерений Нормативные и методические документы, регламентирующие метрологическое обеспечение производства Физические принципы работы, область применения и принципиальные ограничения методов и средств измерений Основы электробезопасности в профессиональной сфере Законы, методы и приемы проекционного черчения; Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение и принципы применения средств измерений Порядок составления и правила оформления технической документации на производстве Показатели качества продукции и параметров технологического процесса Правила оформления документации |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 484___________________________

в том числе в форме практической подготовки_140

Из них на освоение МДК 268_________________

в том числе самостоятельная работа__________

практики, в том числе учебная 72_________________

производственная 144___________

Промежуточная аттестация 18____________.

2. Структура и содержание профессионального модуля ПМ.02 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, ИСПЫТАНИЙ И КОНТРОЛЯ

2.1. Структура профессионального модуля ПМ.02 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, ИСПЫТАНИЙ И КОНТРОЛЯ

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| ПК 2.1 – 2.3 ОК01 -11 | Раздел 1. Проведение поверки (регулировки) средств измерений для обеспечения единства измерений в соответствии с требованиями нормативной и методической документации | 56 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | Х |
| ПК 2.1 – 2.3 ОК01 -11 | Раздел 2. Проведение технического обслуживания и текущего ремонта средств измерений в соответствии с техническими требованиями | 66 | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  | Х |
| ПК 2.1 – 2.3 ОК01 -11 | Раздел 3. Выполнение точных и особо точные измерений для определения действительных значений контролируемых параметров | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 72 | Х | Х |  |  |  |  | 72 |  |  | Х |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 180 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |
|  | Промежуточная аттестация | 18 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 484+36 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ.02 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, ИСПЫТАНИЙ И КОНТРОЛЯ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1 Проведение поверки (регулировки) средств измерений для обеспечения единства измерений в соответствии с требованиями нормативной и методической документации |  | 56 |  |  |
| МДК. 02.01 Технология метрологического обеспечения измерений |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Организация проведения поверки | Содержание | 32 |  |  |
|  | 1. Планирование проведения поверки. Поверочная деятельность. Составление графика поверки. | 24 | ПК 1.1 ОК 01 ОК 04 ОК 07 ОК 09 | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 Уо.01.01 Зо.01.01 Уо.04.01 Зо.04.01 Уо.09.01 Зо.09.01 |
|  | 2. Виды поверок Первичная поверка. Периодическая поверка. Межповерочный интервал. |  |  |  |
|  | 3.Внеочередная поверка. Инспекционная поверка. Экспертная поверка |  |  |  |
|  | 4. Порядок проведения поверки средств измерений |  |  |  |
|  | 5. Порядок проведения поверки средств испытаний |  |  |  |
|  | 6. Порядок проведения поверки средств контроля |  |  |  |
|  | 7. Порядок разработки методики поверки средств измерений. Требования к методикам поверки |  |  |  |
|  | 8. Методы поверки средств измерений. Поверочные документы. |  |  |  |
|  | 9. Поверочные схемы |  |  |  |
|  | 10. Поверочные схемы |  |  |  |
|  | 11. Калибровка |  |  |  |
|  | 12. Методы передачи единицы физической величины |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 8 |  |  |
|  | Практическое занятие 1.Проведение поверки | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 2.Проведение поверки | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 3.Передача единицы физической величины | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 4Передача единицы физической величины | 2 |  |  |
| Тема 1.2. Аттестация поверителей средств измерений | Содержание | 24 |  |  |
|  | 1. Аккредитация метрологических служб юридических лиц на право поверки средств измерений | 12 | ПК 1.1 ОК 01 ОК 09 | Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.09.01 Зо.09.01 |
|  | 2.Нормативная база проведения поверки средств измерений |  |  |  |
|  | 3. Передача информации о размере единицы от эталона рабочим средствам измерений |  |  |  |
|  | 4. Технико-экономическое обоснование аккредитации на право поверки средств измерений |  |  |  |
|  | 5. Метрологическая аттестация нестандартизованных средств измерений |  |  |  |
|  | 6. Метрологическая аттестация испытательного оборудования |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 12 |  |  |
|  | Практическое занятие 1.Аккредитация метрологических служб | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 2.Технико-экономическое обоснование аккредитации | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 3.Составление Программы метрологической аттестации нестандартизованного средства измерения | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 4.Составление Программы метрологической аттестации нестандартизованного средства измерения | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 5.Оформление технической аттестационной документации | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 6.Оформление технической аттестационной документации | 2 |  |  |
| Раздел 2. Проведение технического обслуживания и текущего ремонта средств измерений в соответствии с техническими требованиями |  | 66 |  |  |
| Тема 2.1. Организация технического обслуживания средств измерений | Содержание | 20 |  |  |
|  | 1.Типовая система технического обслуживания средств измерений | 14 |  |  |
|  | 2.Периодичность технического обслуживания средств измерений |  |  |  |
|  | 3.Основа планирования – структура ремонтного цикла |  |  |  |
|  | 4.Функциональные обязанности структурных подразделений метрологической службы в част ремонта и технического обслуживания |  |  |  |
|  | 5.Материально-техническое обеспечение технического обслуживания средств измерений |  |  |  |
|  | 6.Учет наличия, движения и состояния средств измерений |  |  |  |
|  | 7.Системы диагностики средств измерений средств измерений |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 6 |  |  |
|  | Практическое занятие 1.Материально-техническое обеспечение технического обслуживания средств измерений | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 2.Диагностика средств измерений | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 3.Диагностика средств измерений | 2 |  |  |
| Тема 2.2. Ремонт средств измерений | Содержание | 46 |  |  |
|  | 1.Виды ремонтов средств измерений | 16 |  |  |
|  | 2.Показатели средств измерений |  |  |  |
|  | 3.Диагностирование средств измерений |  |  |  |
|  | 4.Обслуживание вспомогательного оборудования измерительных систем |  |  |  |
|  | 5.Документированные процедуры ремонта средств измерений |  |  |  |
|  | 6.Документированные процедуры ремонта средств измерений |  |  |  |
|  | 7.Техника безопасности при проведении ремонта средств измерений |  |  |  |
|  | 8.Проверка технологического оборудования на технологическую точность |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 30 |  |  |
|  | Практическое занятие 1.Документирование процедуры ремонта средств измерений | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 2.Обслуживание вспомогательного оборудования измерительных систем | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 3.Составление графика технологических поверок технологического оборудования | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 4.Составление акта проверки оборудования на технологическую точность | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 5.Оформление производственно-технической документации на стандартный образец предприятия | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 6.Определение порядка соподчинения средств измерений, участвующих в передаче размера единицы от эталона, рабочим средствам измерений | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 7.Ремонт средств измерений | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 8.Ремонт средств измерений | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 9.Ремонт термометров динамометрических | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 10.Ремонт приборов для измерения и регулирования давления и разрежения | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 11.Ремонт приборов для измерения перепада давления, расхода и количества жидкостей и газов | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 12.Ремонт приборов для измерения и расхода уровня | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 13.Ремонт испытательного инструмента | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 14.Ремонт приборов для определения составва и свойств веществ | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 15.Ремонт весов | 2 |  |  |
| Раздел 3. Выполнение точных и особо точные измерений для определения действительных значений контролируемых параметров |  | 128 |  |  |
| Тема 3.1. Измерения и контроль параметров изделий | Содержание | 24 |  |  |
|  | 1.Выполнение измерений и контроля параметров изделий. Условные обозначения, наносимые на шкалу аналоговых электроизмерительных приборов. | 12 |  |  |
|  | 2.Выбор средств измерений и контроля |  |  |  |
|  | 3.Точность средств измерений и контроля |  |  |  |
|  | 4.Обработка результатов измерений |  |  |  |
|  | 5.Примеры обработки результатов измерений |  |  |  |
|  | 6.Построение гистограммы и полигона |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 12 |  |  |
|  | Практическое занятие 1.Выбор средств измерений и контроля | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 2.Построение гистограммы и полигона | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 3.Составление графика зависимости величин | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 4.Заполнение формы ведомости технологического оборудования, подлежащего периодической проверке на технологическую точность | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 5.Заполнение формы графика проверки технологического оборудования на технологическую точность | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 6.Обработка результатов измерений | 2 |  |  |
| Тема 3.2. Оценка погрешностей результатов измерений | Содержание | 24 |  |  |
|  | 1.Систематические погрешности | 12 |  |  |
|  | 2.Виды систематических погрешностей |  |  |  |
|  | 3.Инструментальные погрешности |  |  |  |
|  | 4.Случайные погрешности измерений |  |  |  |
|  | 5.Погрешности, возникающие вследствие внешних влияний |  |  |  |
|  | 6.Влияние измерительных приборов на точность измерений. Уменьшение влияния погрешностей на точность измерений. |  |  |  |
|  | 7.Методы и средства автоматизации измерений тока, напряжения и мощности. |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 12 |  |  |
|  | Практическое занятие 1. Погрешности измерений | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 2. Расчет погрешностей прямых и косвенных измерений | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 3. Расчет погрешностей | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 4.Определение приборной погрешности на основании класса точности прибора. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 5.Прямые, косвенные и совместные измерения. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 6.Погрешности измерений | 2 |  |  |
| Тема 3.3. Измерительная техника | Содержание | 78 |  |  |
|  | 1.Измерения механических величин | 32 |  |  |
|  | 2.Измерения температуры, теплофизических и температурных величин (термометры манометрические, вторичные приборы теплового контроля) |  |  |  |
|  | 3.Измерения электрических величин. Методы и средства измерения напряжения и силы постоянного и переменного тока |  |  |  |
|  | 4.Измерение мощности в цепях постоянного и переменного тока |  |  |  |
|  | 5.Измерение энергии индукционными и электронными счетчиками. |  |  |  |
|  | 6.Схемы включения счетчиков электрической энергии |  |  |  |
|  | 7.Измерение параметров электрических цепей и компонентов |  |  |  |
|  | 8.Измерение частоты, интервалов времени, фазового сдвига .Исследование формы сигналов |  |  |  |
|  | 9.Оптические измерения |  |  |  |
|  | 10.Физико-химические измерения |  |  |  |
|  | 11.Приборы для измерения параметров потока, расхода, давления, вакуума (мерники, счетчики горячей и холодной воды, манометры, вакуумметры, тягомеры, тягонапоромеры, тонометры) |  |  |  |
|  | 12.Статические измерения неэлектрических величин |  |  |  |
|  | 13.Электронно – счетные цифровые частотомеры. Обозначения на приборе. Включение в цепь. Основные параметры электронно – счетного частотомера. |  |  |  |
|  | 14.Средства измерений физико-химических величин (газосигнализаторы, РН - метры, иономеры, фотоэлектроколориметры, спектрофотометры, нитратомеры, титраторы, дымомеры, термогигрометры ИВТМ-7 ). |  |  |  |
|  | 15.Динамические измерения неэлектрических величин |  |  |  |
|  | 16.Расчет производимых измерений |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 46 |  |  |
|  | Практическое занятие 1.Измерения механических величин | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 2.Измерение параметров электрических цепей | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 3.Измерение напряжения и силы в электрических цепях переменного тока | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 4.Измерение мощности в электрических цепях переменного тока | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 5.Выполнение измерения электрических величин с помощью цифрового мультиметра | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 6.Регистрирующие приборы со следящей схемой управления, их преимущества. Частотные характеристики регистрирующих приборов, их быстродействие. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 7.Измерение частоты, фазового сдвига и временных интервалов | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 8.Измерение параметров сигналов в электронных схемах | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 9.Исследование динамического режима средств измерений | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 10.Изучение электронных вольтметров | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 11.Изучение электромеханических вольтметров различных систем | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 12.Измерение напряжения переменного тока аналоговым и цифровым электронными вольтметрам | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 13.Изучение методов измерения сопротивления изоляции | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 14.Расчет шунта для расширения пределов измерения амперметра | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 15.Измерение интервалов времени. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 16.Метод трех приборов. Устройство и назначение двухэлементных ваттметров, их использование для измерения мощности а трехфазных цепях. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 17.Измерение коэффициента мощности косвенным путем ; измерение расхода энергии трехфазным счетчиком. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 18.Измерение частоты, периода, отношения частот электронно – счетным частотомером. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 19.Измерение и регулирование уровня | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 20.Приборы для определения состава и свойств веществ | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 21.Разработка алгоритма операций подготовки и выполнения измерений | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 22.Разработка алгоритма операций подготовки и выполнения измерений | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 23.Проведение оценки требуемой точности измерений | 2 |  |  |
| Учебная практика Виды работ 1. Диагностирование средств измерений 2. Обслуживание вспомогательного оборудования измерительных систем 3. Документирование процедуры ремонта средств измерений |  | 72 |  |  |
| Производственная практика Виды работ 1. Выполнение измерений и контроля 2. Обработка результатов измерений 3. Построение гистограммы и полигона |  | 144 |  |  |
| Промежуточная аттестация |  | 18 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет метрогии), в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- N 102-ФЗ от 26 июня 2008 года «Об обеспечении единства измерений»

- N 162-ФЗ от 29 июня 2015 года «О стандартизации в Российской Федерации»

- Зайцев С.А., Толстов А.Н., Грибанов Д.Д., Куранов А.Д. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении. Учебник- 6-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2019.

- Мельников, В. П. Управление качеством : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В. П. Мельников, В. П. Соломенцев, А. Г. Схиртладзе ; под ред. В. П. Мельникова. – 5-е изд. – М. : Издательски центр «Академия», 2018.

- Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / С. А. Зайцев, А. Н. Толстов, Д.Д. Грибанов [и др.]. – 5-е изд.  – М. : Издательский центр «Академия», 2017.

- Шишмарев В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое  регулирование.- 5-е изд., стер.- М: Академия, 2018.- 320 с.

3.2.2. Основные электронные издания

- ГОСТ Р 8.733 ГСИ Системы измерений. Общие метрологические и технические требования

- ГОСТ 6636 Основные нормы взаимозаменяемости. Нормальные линейные размеры

- РМГ 29 ГСИ. Метрология. Основные термины и определения

- ГОСТ 8.061 ГСИ. Поверочные схемы. Содержание и построение

- ОСТ 1.00221 ОСИ. Метрологическая экспертиза технических заданий, конструкторской и технологической документации

- РМГ 74 ГСИ. Методы определения межповерочных и межкалибровочных интервалов средств измерений

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Профессиональные и общие компетенции, формируемые в рамках модуля | Оцениваемые знания и умения, действия | Критерии оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1 | Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы поверки (калибровки) средств измерений Нормативные и методические документы, регламентирующие метрологическое обеспечение производства Основы электробезопасности в профессиональной сфере Физические принципы работы, область применения и принципиальные ограничения методов и средств измерений Законы, методы и приемы проекционного черчения; правила чтения конструкторской и технологической документации Принцип работы и технические характеристики обслуживаемых средств измерений Принципы работы автоматизированных систем метрологического обеспечения Методики и средства поверки (калибровки) средств измерений Методы расчета погрешностей (неопределенностей) Правила оформления документации результатов измерений | Тестирование 75% правильных ответов |
|  | Читать конструкторскую и технологическую документацию Выбирать методы и средства поверки (регулировки) средств измерений; Выполнять поверку (регулировку) средств измерений с применением рабочих эталонов, средств поверки и калибровки; Применять рабочие эталоны, средства поверки и калибровки для поверки (регулировки) средств измерений в соответствии с методами поверки; Фиксировать результаты поверки (регулировки) средств измерений Рассчитывать погрешности (неопределенности) результатов поверки (регулировки) для обеспечения единства измерений; Оценивать пригодность средств измерений на основании полученных результатов поверки (регулировки), с учетом рассчитанной погрешности (неопределенности) на предмет их соответствия рабочим эталонам; Оформлять результаты поверки (регулировки) средств измерений в соответствии с требованиями нормативной документации | Лабораторная работа Экспертное наблюдение |
|  | Проведение поверки (регулировки) средств измерений. | Практическая работа |
| ПК 2.2 | Нормативные и методические документы, регламентирующие метрологическое обеспечение производства Основы электробезопасности в профессиональной сфере Законы, методы и приемы проекционного черчения; Правила чтения конструкторской и технологической документации Физические принципы работы, область применения и принципиальные ограничения методов и средств измерений Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение и принципы применения средств измерений, используемых в области деятельности организации Методики и средства технического обслуживания и ремонта средств измерений | Тестирование 75% правильных ответов |
|  | Планировать проведение технического обслуживания средств измерений в соответствии с техническими требованиями Выбирать методы и средства проведения планового технического обслуживания средств измерений Снимать характеристики приборов и производить расчет их параметров; Измерять основные параметры приборов; Читать конструкторскую и технологическую документацию Проводить текущий ремонт средств измерений в соответствии с техническими требованиями Выбирать необходимое оборудование и материалы для проведения технического обслуживания и текущего ремонта средств измерений в соответствии с техническими требованиями Выполнять регламентные работы в рамках технического обслуживания Оформлять результаты технического обслуживания и диагностики средств измерений Диагностировать техническое состояние средств измерений, выявлять неисправности Определять методы, способы, средства для устранения выявленных неисправностей средств измерений Выбирать последовательность устранения выявленных неисправностей средств измерения в соответствии с определенными методами, способами и средствами устранения неисправностей средств измерений Проводить ремонт выявленных неисправностей в соответствии с выбранной последовательностью устранения выявленных неисправностей средств измерения Проверять качество выполненного ремонта выявленных неисправностей средств измерения | Лабораторная работа Экспертное наблюдение |
|  | Обслуживание и профилактический ремонт средств измерений и вспомогательного оборудования измерительных систем | Практическая работа Экспертное наблюдение |
| ПК 2.3 | Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы выбора методов и средств измерений Нормативные и методические документы, регламентирующие метрологическое обеспечение производства Физические принципы работы, область применения и принципиальные ограничения методов и средств измерений Основы электробезопасности в профессиональной сфере Законы, методы и приемы проекционного черчения; Правила чтения конструкторской и технологической документации Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение и принципы применения средств измерений Порядок составления и правила оформления технической документации на производстве Показатели качества продукции и параметров технологического процесса Правила оформления документации | Тестирование 75% правильных ответов |
|  | Выбирать оптимальные методы и средства измерений для определения действительных значений контролируемых параметров Подготавливать оборудование к проведению измерений для определения действительных значений контролируемых параметров Проводить точные и особо точные измерения для определения действительных значений контролируемых параметров Обрабатывать результаты измерений в соответствии с выбранной методикой Рассчитывать погрешности (неопределенности) результатов измерений Фиксировать результаты измерений в документации | Лабораторная работа Экспертное наблюдение |
|  | Выполнение точных и особо точных измерений для определения действительных значений контролируемых параметров | Практическая работа Экспертное наблюдение |
| - ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. | Знания Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; Основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте. Алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; Методы работы в профессиональной и смежных сферах. Структура плана для решения задач Порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | Наблюдение Собеседование Тестирование Оценивание по критериям по виду деятельности (компе-тенциям): 2 балла-показатель присутствует полностью, 1 балл-частично присутствует, 0 баллов - отсутствие показателя. |
|  | Умения Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; Правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; Составить план действия, Определить необходимые ресурсы; Владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; Реализовать составленный план; Оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). |  |
|  | Практический опыт Распознавание сложных проблемные ситуации в различных контекстах. Проведение анализа сложных ситуаций при решении задач профессиональной деятельности Определение этапов решения задачи. Определение потребности в информации Осуществление эффективного поиска. Выделение всех возможных источников нужных ресурсов, в том числе неочевидных. Разработка детального плана действий Оценка рисков на каждом шагу Оценивает плюсы и минусы полученного результата, своего плана и его реализации, предлагает критерии оценки и рекомендации по улучшению плана. |  |
| - ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. | Знания Номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности Приемы структурирования информации Формат оформления результатов поиска информации | Наблюдение Собеседование Тестирование Оценивание по критериям по виду деятельности (компе-тенциям): 2 балла-показатель присутствует полностью, 1 балл-частично присутствует, 0 баллов - отсутствие показателя. |
|  | Умения Определять задачи поиска информации Определять необходимые источники информации Планировать процесс поиска Структурировать получаемую информацию Выделять наиболее значимое в перечне информации Оценивать практическую значимость результатов поиска Оформлять результаты поиска |  |
|  | Практический опыт Планирование информационного поиска из широкого набора источников, необходимого для выполнения профессиональных задач Проведение анализа полученной информации, выделяет в ней главные аспекты. Структурировать отобранную информацию в соответствии с параметрами поиска; Интерпретация полученной информации в контексте профессиональной деятельности |  |
| - ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | Знания Содержание актуальной нормативно-правовой документации Современная научная и профессиональная терминология Возможные траектории профессионального развития и самообразования | Наблюдение Собеседование Тестирование Оценивание по критериям по виду деятельности (компе-тенциям): 2 балла-показатель присутствует полностью, 1 балл-частично присутствует, 0 баллов - отсутствие показателя. |
|  | Умения Определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности Выстраивать траектории профессионального и личностного развития |  |
|  | Практический опыт Использование актуальной нормативно-правовой документацию по профессии (специальности) Применение современной научной профессиональной терминологии Определение траектории профессионального развития и самообразования |  |
| - ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Знания Психология коллектива Психология личности Основы проектной деятельности | Наблюдение Собеседование Тестирование Оценивание по критериям по виду деятельности (компе-тенциям): 2 балла-показатель присутствует полностью, 1 балл-частично присутствует, 0 баллов - отсутствие показателя. |
|  | Умения Организовывать работу коллектива и команды Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |  |
|  | Практический опыт Участие в деловом общении для эффективного решения деловых задач Планирование профессиональной деятельность |  |
| - ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | Знания Особенности социального и культурного контекста Правила оформления документов. | Наблюдение Собеседование Тестирование Оценивание по критериям по виду деятельности (компе-тенциям): 2 балла-показатель присутствует полностью, 1 балл-частично присутствует, 0 баллов - отсутствие показателя. |
|  | Умения Излагать свои мысли на государственном языке Оформлять документы |  |
|  | Практический опыт Грамотно устно и письменно излагать свои мысли по профессиональной тематике на государственном языке Проявление толерантность в рабочем коллективе |  |
| - ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. | Знания Сущность гражданско-патриотической позиции Общечеловеческие ценности Правила поведения в ходе выполнения профессиональной деятельности | Наблюдение Собеседование Тестирование Оценивание по критериям по виду деятельности (компе-тенциям): 2 балла-показатель присутствует полностью, 1 балл-частично присутствует, 0 баллов - отсутствие показателя. |
|  | Умения Описывать значимость своей профессии Презентовать структуру профессиональной деятельности по профессии (специальности) |  |
|  | Практический опыт Понимать значимость своей профессии (специальности) Демонстрация поведения на основе общечеловеческих ценностей. |  |
| - ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | Знания Правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности Основные ресурсы задействованные в профессиональной деятельности Пути обеспечения ресурсосбережения. | Наблюдение Собеседование Тестирование Оценивание по критериям по виду деятельности (компе-тенциям): 2 балла-показатель присутствует полностью, 1 балл-частично присутствует, 0 баллов - отсутствие показателя. |
|  | Умения Соблюдать нормы экологической безопасности Определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии (специальности) |  |
|  | Практический опыт Соблюдение правил экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; Обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте |  |
| - ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности. | Знания Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; Основы здорового образа жизни; Условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии (специальности) Средства профилактики перенапряжения | Наблюдение Собеседование Тестирование Оценивание по критериям по виду деятельности (компе-тенциям): 2 балла-показатель присутствует полностью, 1 балл-частично присутствует, 0 баллов - отсутствие показателя. |
|  | Умения Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; Применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности Пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии (специальности) |  |
|  | Практический опыт Сохранение и укрепление здоровья посредством использования средств физической культуры Поддержание уровня физической подготовленности для успешной реализации профессиональной деятельности |  |
| - ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. | Знания Современные средства и устройства информатизации Порядок их применения и программное обеспечение в профессиональ-ной деятельности | Наблюдение Собеседование Тестирование Оценивание по критериям по виду деятельности (компе-тенциям): 2 балла-показатель присутствует полностью, 1 балл-частично присутствует, 0 баллов - отсутствие показателя. |
|  | Умения Применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач Использовать современное программное обеспечение |  |
|  | Практический опыт Применение средств информатизации и информационных технологий для реализации профессиональной деятельности |  |
| - ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. | Знания Правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности особенности произношения правила чтения текстов профессиональной направленности | Оценивание Наблюдение Собеседование Тестирование по критериям по виду деятельности (компе-тенциям): 2 балла-показатель присутствует полностью, 1 балл-частично присутствует, 0 баллов - отсутствие показателя. |
|  | Умения Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые) писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |  |
|  | Практический опыт Применение в профессиональной деятельности инструкций на государственном и иностранном языке. Ведение общения на профессиональные темы |  |
| ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. | Знания Основы предпринимательской деятельности Основы финансовой грамотности Правила разработки бизнес-планов Порядок выстраивания презентации Кредитные банковские продукты | Наблюдение Собеседование Тестирование Оценивание по критериям по виду деятельности (компе-тенциям): 2 балла-показатель присутствует полностью, 1 балл-частично присутствует, 0 баллов - отсутствие показателя. |
|  | Умения Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи Презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности Оформлять бизнес-план Рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования |  |
|  | Практический опыт Определение инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности Составлять бизнес план Презентовать бизнес-идею Определение источников финансирования Применение грамотных кредитных продуктов для открытия дела |  |

Оценка сформированных навыков, в том числе в виде ОК и ПК для цифровой экономики

| Фактор/ параметр | Характеристика | Шкала оценки уровня развития навыка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 Недостаточный уровень* | 1 Начальный уровень** | 2 Базовый (требуемый) уровень*** | 3 Высокий уровень**** |
| Владение информационными технологиями/ Анализ цифровой информации и выработка решений | ### Ориентируется в различных источниках информации, осуществляет поиск необходимых данных, информации и цифрового контента, оценка качества данных, информации и цифрового контента. Демонстрирует знание авторского права и лицензий в цифровой среде. Использует цифровой контент для решения учебных и профессиональных задач. Эффективно работает с информацией в цифровой среде. Способен алгоритмизировать и оптимизировать свои действия. Самостоятельно использует современные и достоверные источники получения информации в цифровой среде для поиска оптимального решения. Формирует умозаключения на основании целостного представления о ситуации, принимая во внимание комплекс значимых факторов, в том числе неочевидных. Находит и использует возможности цифровой среды для оценивания ситуации, рисков, продумывает способы их минимизации. | Компетенция не проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется частично в самостоятельной деятельности | Компетенция в основном проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется полностью в самостоятельной деятельности |
| Планирование и организация деятельности в цифровой среде/ Ориентация на результат | ### Эффективно планирует свою деятельность с использованием цифровой среды: декомпозирует задачи на подзадачи, планирует этапы выполнения, расставляет приоритеты по принципу важно/срочно, самостоятельно рассчитывает и использует необходимые цифровые ресурсы. Сталкиваясь со сложностями и препятствиями, предлагает свои варианты решения и осуществляет их. Самостоятельно оценивает результат своей работы, видит достоинства и недостатки (предлагает способы их устранения в будущем), берет на себя ответственность за достигнутые показатели в цифровой среде. Находит возможности улучшить полученный результат в дальнейшем. |  |  |  |  |
| Информационная безопасность | ### Понимает технические возможности современных цифровых устройств и интернет-технологий. Решает простые технические проблемы. Знает основы информационной безопасности на уровне пользователя и способен защищать цифровые устройства и персональные данные, в том числе в сети интернет. |  |  |  |  |
| Построение отношений в цифровой среде/ межличностная и деловая коммуникации в информационном пространстве | ### Проявляет умение взаимодействовать в цифровой среде с учетом норм цифровой культуры и правового регулирования цифрового пространства. Осуществляет взаимодействие посредством цифровых технологий. Придерживается установленных технических правил, способен поддерживать коммуникации с использованием цифровой среды. Логично выстраивает последовательность изложения своей позиции, обосновывает свою позицию с использованием инструментов межличностной и деловой коммуникации в информационном пространстве. |  |  |  |  |

*  Выпускник не проявляет компетенцию либо демонстрирует деструктивное поведение в рамках компетенции. Уровень развития компетенции не позволяет выпускнику достигать результатов даже в хорошо знакомых рабочих ситуациях.

** Выпускник демонстрирует в равной степени как позитивные, так и негативные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов в простых, хорошо знакомых рабочих ситуациях. При усложнении задачи, столкновении с нестандартной ситуацией выпускник значительно снижает свою эффективность.

*** Выпускник демонстрирует большинство позитивных индикаторов компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов во всех базовых рабочих ситуациях.

**** Выпускник демонстрирует позитивные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать высоких результатов во всех рабочих ситуациях, в том числе в сложных, нестандартных ситуациях.

Приложение 2.3

к ПООП-П по специальности

27.02.06 Контроль работы измерительных приборов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ И НОРМ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ»

Обязательный профессиональный блок

2022г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ И НОРМ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ

1.1. Область применения  рабочей программы

Программа профессионального модуля ПМ.03 Осуществление метрологического надзора за соблюдением правил и норм по обеспечению единства измерений на предприятии является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 27.02.06 Контроль работы измерительных приборов.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля ПМ.03 Осуществление метрологического надзора за соблюдением правил и норм по обеспечению единства измерений на предприятии студент должен освоить основной вид  деятельности  «Осуществление метрологического надзора за соблюдением правил и норм по обеспечению единства измерений на предприятии» и соответствующие ему профессиональные компетенции:

1.2.1. Перечень общих компетенций

| ## Код | ## Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ## ОК 01. | ## Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ## ОК 02. | ## Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ## ОК 03. | ## Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ## ОК 04. | ## Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ## ОК 05. | ## Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ## ОК 06. | ## Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. |
| ## ОК 07. | ## Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ## ОК 08. | ## Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности. |
| ## ОК 09. | ## Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ## ОК 10. | ## Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. |
| ## ОК 11. | ## Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |

## 1.2.2. Перечень профессиональных компетенций

## Выпускник, освоивший программу СПО по профессии (специальности) должен обладать профессиональными компетенциями

| ## Код | ## Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ## ВД 3 | ## Осуществление метрологического надзора за соблюдением правил и норм по обеспечению единства измерений на предприятии |
| ## ПК 3.1. | ## Проводить метрологическую экспертизу технической документации предприятия в пределах установленных полномочий |
| ## ПК 3.2. | ## Вести метрологический учет средств измерений, испытаний и контроля |

| Код ПК, ОК | Практический опыт | Умения | Знания |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 3.1. | Проведение метрологической экспертизы технической документации предприятия в пределах установленных полномочий | Планировать проведение метрологической экспертизы технической документации предприятия Читать конструкторскую и технологическую документацию Выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических схем в ручной и машинной графике Выбирать методы проведения метрологической экспертизы технической документации Выбирать критерии оценки технической документации Оценивать техническую документацию с учетом выбранных критериев оценки технической документации Определять соответствие результатов экспертизы нормативным документам и технологической документации Оформлять результаты метрологической экспертизы технической документации предприятия | Требования законодательства Российской Федерации, регламентирующие вопросы единства измерений и метрологического обеспечения; Требования нормативных и методических документов, регламентирующих вопросы метрологической экспертизы; Законы, методы и приемы проекционного черчения; Правила чтения конструкторской и технологической документации Принципы нормирования точности измерений; Принципы работы, технические характеристики, конструктивные особенности, назначение и принципы применения средств измерений Порядок проведения метрологической экспертизы. |
| ПК 3.2. | Ведение метрологического учета средств измерений, испытаний и контроля | Оформлять техническую документацию на средства измерений Работать в автоматизированных системах метрологического обеспечения Организовывать метрологический учет средств измерений, испытаний и контроля Формировать оперативную и статистическую отчетность о состоянии средств измерений и проведенном метрологическом обслуживании Снимать характеристики приборов и производить расчет их параметров; Измерять основные параметры приборов; Читать конструкторскую и технологическую документацию Выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических схем в ручной и машинной графике | Требования нормативных и методических документов, регламентирующих вопросы учета средств измерений, контроля и испытаний, рабочих эталонов, стандартных образцов и методик измерений, контроля и испытаний, применяемых в организации Правила чтения конструкторской и технологической документации Основы электробезопасности в профессиональной сфере Законы, методы и приемы проекционного черчения; Принципы работы автоматизированных систем метрологического обеспечения Правила оформления документации о состоянии средств измерений и проведенном метрологическом обслуживании Основные принципы, понятия и определения в области технического регулирования, стандартизации и подтверждения соответствия; Порядок разработки и использования нормативной документации на продукцию; Система требований, нормативных документов на продукцию; Принципы добровольного и обязательного подтверждения соответствия продукции |
| ОК 01. | Распознавание сложных проблемные ситуации в различных контекстах. Проведение анализа сложных ситуаций при решении задач профессиональной деятельности Определение этапов решения задачи. Определение потребности в информации Осуществление эффективного поиска. Выделение всех возможных источников нужных ресурсов, в том числе неочевидных. Разработка детального плана действий Оценка рисков на каждом шагу Оценивает плюсы и минусы полученного результата, своего плана и его реализации, предлагает критерии оценки и рекомендации по улучшению плана. | Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; Правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; Составить план действия, Определить необходимые ресурсы; Владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; Реализовать составленный план; Оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). | Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; Основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте. Алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; Методы работы в профессиональной и смежных сферах. Структура плана для решения задач Порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 02. | Планирование информационного поиска из широкого набора источников, необходимого для выполнения профессиональных задач Проведение анализа полученной информации, выделяет в ней главные аспекты. Структурировать отобранную информацию в соответствии с параметрами поиска; Интерпретация полученной информации в контексте профессиональной деятельности | Определять задачи поиска информации Определять необходимые источники информации Планировать процесс поиска Структурировать получаемую информацию Выделять наиболее значимое в перечне информации Оценивать практическую значимость результатов поиска Оформлять результаты поиска | Номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности Приемы структурирования информации Формат оформления результатов поиска информации |
| ОК 03. | Использование актуальной нормативно-правовой документацию по профессии (специальности) Применение современной научной профессиональной терминологии Определение траектории профессионального развития и самообразования | Определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности Выстраивать траектории профессионального и личностного развития | Содержание актуальной нормативно-правовой документации Современная научная и профессиональная терминология Возможные траектории профессионального развития и самообразования |
| ОК 04. | Участие в деловом общении для эффективного решения деловых задач Планирование профессиональной деятельность | Организовывать работу коллектива и команды Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Психология коллектива Психология личности Основы проектной деятельности |
| ОК 05. | Грамотно устно и письменно излагать свои мысли по профессиональной тематике на государственном языке Проявление толерантность в рабочем коллективе | Излагать свои мысли на государственном языке Оформлять документы | Особенности социального и культурного контекста Правила оформления документов. |
| ОК 06. | Понимать значимость своей профессии (специальности) Демонстрация поведения на основе общечеловеческих ценностей. | Описывать значимость своей профессии Презентовать структуру профессиональной деятельности по профессии (специальности) | Сущность гражданско-патриотической позиции Общечеловеческие ценности Правила поведения в ходе выполнения профессиональной деятельности |
| ОК 07. | Соблюдение правил экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; Обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте | Соблюдать нормы экологической безопасности Определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии (специальности) | Правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности Основные ресурсы задействованные в профессиональной деятельности Пути обеспечения ресурсосбережения. |
| ОК 08. | Сохранение и укрепление здоровья посредством использования средств физической культуры Поддержание уровня физической подготовленности для успешной реализации профессиональной деятельности | Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; Применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности Пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии (специальности) | Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; Основы здорового образа жизни; Условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии (специальности) Средства профилактики перенапряжения |
| ОК 09. | Применение средств информатизации и информационных технологий для реализации профессиональной деятельности | Применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач Использовать современное программное обеспечение | Современные средства и устройства информатизации Порядок их применения и программное обеспечение в профессиональ-ной деятельности |
| ОК 10. | Применение в профессиональной деятельности инструкций на государственном и иностранном языке. Ведение общения на профессиональные темы | Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые) писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности особенности произношения правила чтения текстов профессиональной направленности |
| ОК 11. | Определение инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности Составлять бизнес план Презентовать бизнес-идею Определение источников финансирования Применение грамотных кредитных продуктов для открытия дела | Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи Презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности Оформлять бизнес-план Рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования | Основы предпринимательской деятельности Основы финансовой грамотности Правила разработки бизнес-планов Порядок выстраивания презентации Кредитные банковские продукты |

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов   2522  часов

Из них   на освоение МДК  108 часов

на практики учебную  36 часов  и производственную 108 часов

2. Структура и содержание профессионального модуля ПМ.03 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ И НОРМ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Объем образова-тельной программы, час. | Объем образовательной программы, час. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. |  |  |  |  | Самостоятельная работа |
|  |  |  | Обучение по МДК, в час. |  |  | Практики |  |  |
|  |  |  | всего, часов | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | учебная, часов | производственная часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ПК 3.1 – 3.2 ОК 01 -11 | Раздел 1. Проведение метрологической экспертизы технической документации предприятия в пределах установленных полномочий | 108 |  |  |  | 36 |  | 0 |
| ПК 3.1 – 3.2 ОК 01 -11 | Раздел 2. Ведение метрологического учета средств измерений, испытаний и контроля |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Учебная практика | 36 |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 108 |  |  |  |  | 108 | 0 |
|  | Всего: | 252 |  |  |  |  |  | 0 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

ПМ.03 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ И НОРМ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  |  |  |  | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |
| МДК. 03.01 Технология метрологического надзора |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Проведение метрологической экспертизы технической документации предприятия в пределах установленных полномочий |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Организация метрологического контроля |  | Содержание |  |  |  | 8 |
|  |  | 1 | Метрологическое обеспечение. Нормативно – правовые акты по метрологическому надзору Метрологическая служба предприятия Обязанности и права лиц, осуществляющих метрологический надзор. Профилактическая работа нормоконтролера Требования ГОСТ 8-395-80. Требования к помещению в зависимости от видов поверяемых СИ. Требования к размещению оборудования. Организация рабочего места поверителя. Санитарно-гигиенические требования. Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» Объекты метрологического надзора Метрологический надзор за средствами измерений. Периодичность метрологического надзора Содержание метрологического надзора |  |  |  |
|  |  | 2 | Виды проверок государственного метрологического надзора Средства измерений и контроля Метрологический надзор за методиками измерений Метрологический надзор за эталонами единиц величин, стандартными образцами состава и свойств веществ и материалов, применяемыми для калибровки средств измерений Метрологический надзор за соблюдением метрологических правил и норм, нормативных документов по обеспечению единства измерений |  |  |  |
|  |  | 3 | Проверка своевременности представления средств измерений на испытания в целях утверждения типа средств измерений, а также на поверку и калибровку Порядок проведения метрологического надзора Оформление результатов метрологического надзора Меры, применяемые при обнаружении нарушений метрологических правил и норм |  |  |  |
|  |  | 4 | Основы стандартизации Требования к стандарту предприятия Сертификация средств измерений и метрологических услуг. Сертификация средств измерения и метрологических услуг. Калибровка средств измерения. Метрологическое обеспечение сферы услуг. Недостатки в сфере метрологического обеспечения бытовых услуг: банковские технологии, носители информации, медицина, торговля, особенно рынки. Роль Госстандарта Виды документации, подлежащей метрологической экспертизе Порядок предъявления и рассмотрения документации метрологической экспертизе |  |  |  |
|  |  | Практическое занятие №1-4 |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Составление акта проверки в рамках метрологического надзора |  |  |  |
|  |  | 2 | Составление предписания в рамках метрологического надзора |  |  |  |
|  |  | 3 | Оформление результатов метрологической экспертизы |  |  |  |
|  |  | 4 | Изучение стандарта предприятия химического профиля |  |  |  |
| Тема 1.2. Метрологическая экспертиза |  | Содержание |  |  |  | 10 |
|  |  | 1 | Основные термины и определения Нормативная база метрологической экспертизы Метрологическая экспертиза технологической документации |  |  |  |
|  |  | 2 | Единая система конструкторской документации. Стадии разработки конструкторской документации. |  |  |  |
|  |  | 3 | Основные виды контроля качества чертежей. Очередность проверки чертежей Метрологическая экспертиза конструкторской документации Методика проведения метрологической экспертизы технической документации |  |  |  |
|  |  | 4 | Метрологическая экспертиза документации на предприятии Порядок проведения метрологической экспертизы технических условий Метрологическая экспертиза отдельных видов технической документации Структура технического задания. Оценка правильности построения технического задания. Метрологическая экспертиза сборочных чертежей на предприятии |  |  |  |
|  |  | 5 | Метрологическая экспертиза норм точности, методов контроля параметров, методик выполнения измерений, правильности выбора средств измерений, терминов, наименований и обозначений физических величин и их единиц |  |  |  |
|  |  | Практическое занятие №5-9 |  |  |  | 22 |
|  |  | 1 | Нормативная база метрологической экспертизы Метрологическая экспертиза конструкторской документации Оформление результатов метрологической экспертизы технологической документации Содержание ГОСТ 24643-81 |  |  |  |
|  |  | 2 | Понятие деталь, чертеж детали, сборочная единица. Рациональность номенклатуры параметров. Виды и комплектность документов согласно ГОСТ 2.102-68. Содержание ГОСТ 25307-82 Содержание ГОСТ 8.051-81. |  |  |  |
|  |  | 3 | Проведение метрологической экспертизы Оформление результатов метрологической экспертизы конструкторской документации |  |  |  |
|  |  | 4 | Учебная деловая игра «Работа метрологической службы» |  |  |  |
|  |  | 5 | Учебная деловая игра «Проведение метрологической экспертизы» |  |  |  |
| Раздел 2. Ведение метрологического учета средств измерений, испытаний и контроля |  |  |  |  |  | 144 |
| Тема 2.1. Метрологический учет средств измерений |  | Содержание |  |  |  | 6 |
|  |  | 1 |  | Государственный реестр средств измерения Парк метрологического оборудования |  |  |
|  |  | 2 |  | Требования ГОСТ Р 8.568-97 по аттестации средств измерений Требования по методикам выполнения измерений ГОСТ Р 8.563-96. |  |  |
|  |  | 3 |  | Структура технических условий. Идентификационные и эксплуатационные данные средств измерений |  |  |
|  |  | 4 |  | Нормативная и техническая документация Метрологические карточки средств измерений |  |  |
|  |  | Практическое занятие №10-11 |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Эксплуатационные данные средств измерений Изучение ТУ предприятия на средства измерений Оформление метрологических карточек средств измерений |  |  |
|  |  | 2 |  | Изучение требований ГОСТ Р 8.417-2002 и рекомендаций МИ 1317-2004. Изучение правил поверки средств измерений ПР 50.2.006-94 |  |  |
| Тема 2.2. Испытания и контроль средств измерений |  | Содержание |  |  |  | 26 |
|  |  | 1 |  |  | Виды испытаний и контроля средств измерений Методы испытаний и контроля средств измерений Средства испытаний и контроля средств измерений Погрешности измерения. Истинное и действительное значения физической величины. Погрешность результатов измерений. |  |
|  |  | 2 |  |  | Классификация погрешностей измерения. Характер проявления погрешностей. Источник возникновения погрешностей. Исключение систематических погрешностей. |  |
|  |  | 3 |  |  | Поправка. Исправленный и неисправленный результат измерения. Результаты измерений и расчётов. Способы обнаружения систематической погрешности. Результаты измерений и расчётов. Оценивание случайных погрешностей. Исходные данные для построения практической кривой распределения. Законы распределения случайной величины. Пример расчёта. |  |
|  |  | 4 |  |  | Выбор характеристик погрешности. Две группы погрешностей. Исключение промахов ( грубых ошибок). Критерии оценки. Правила округлений и записи результатов измерений. Основные правила. |  |
|  |  | 5 |  |  | Выбор средств измерений геометрических параметров деталей. Метрологические характеристики. Эксплуатационные показатели. Соответствие метрологической характеристики требованиям измерения. Приёмочные границы и их расположение. Кривые распределения контролируемых параметров. Предельные значения параметров разбраковки. |  |
|  |  | 6 |  |  | Примеры метрологических характеристик и условий. Пример результатов разбраковки деталей. Схема измерения отклонений от параллельности. |  |
|  |  | 7 |  |  | Контроль деталей гладких соединений. Калибры. Комплект калибров. Схема контроля деталей. Виды, конструкции калибров. Допуски и координаты середин полей допусков калибров. Схемы расположения полей допусков калибров. Формулы для расчёта исполнительных размеров калибров. Примеры расчёта. |  |
|  |  | 8 |  |  | Метрологическая надёжность средств измерений. Отказ. Неметрологический отказ. Метрологический отказ. Внезапный отказ. Постепенный отказ. Безотказность. Долговечность. Ремонтопригодность. |  |
|  |  | 9 |  |  | Модель изменения погрешности средств измерения во времени. Вероятность безотказной работы. Наработка до отказа. Распределение наработки до отказа. Зависимость интенсивности отказов от времени. Средний ресурс. Гамма-процентный ресурс. Срок службы средств измерений. Гамма-процентный срок службы СИ. |  |
|  |  | 10 |  |  | Качество измерительного процесса. Измерительный процесс. Модель измерительного процесса. Показатели качества измерительного процесса. Смещение среднего арифметического значения. Прецизионность результатов измерений. Стабильность измерительного процесса. Сходимость результатов измерений. |  |
|  |  | 11 |  |  | Воспроизводимость результатов измерений. Воспроизводимость результатов при измерении различными операторами. |  |
|  |  | 12 |  |  | Достоверность измерений. Анализ качества измерительных процессов. Схема оценивания статистических характеристик измерительного процесса. Технология измерения отклонений |  |
|  |  | 13 |  |  | Поверка средств измерений и поверочные схемы. Поверка СИ. Организационные вопросы. Виды поверок. Первичная поверка. Периодическая поверка. Внеочередная поверка. Инспекционная поверка. Экспертная поверка. Поверка измерительных приборов. Методы поверки С И. Поверочные схемы. Государственная поверочная схема. Локальная поверочная схема. Общий вид государственной поверочной схемы. Методика поверки. Операции поверки. Определение метрологических характеристик. Право аккредитованной метрологической службы. Документированная процедура испытаний и контроля средств измерений |  |
|  |  | Практическое занятие №12-18 |  |  |  | 14 |
|  |  | 1 |  |  | Испытания и контроль средств измерений Расчёт исполнительных размеров калибров Расчет результатов измерений Расчет результатов измерений отклонений |  |
|  |  | 2 |  |  | Проведение поверки приборов |  |
|  |  | 3 |  |  | Проведение поверки Измерение результатов отклонений Измерения отклонений Документирование процедуры испытаний и контроля средств измерений |  |
| Тема 2.3 Физические основы и методы неразрушающего контроля и испытаний |  | Содержание |  |  |  | 8 |
|  |  | 1 |  |  | Оптические методы и средства контроля материалов, изделий и процессов. Явления дифракции, интерференции и поляризации электромагнитных волн. Поглощающие, пропускающие и отражательные свойства материалов. Физические основы методов оптического контроля. Приборы. Оптическая дефектоскопия. Лазерные дефектоскопы. Основные понятия о голографическом контроле. Оптическая структуроскопия. Метрологическое обеспечение оптического контроля. |  |
|  |  | 2 |  |  | Акустические и ультразвуковые методы исследования, контроля и диагностики материалов. Ультразвуковые волны. Методы и средства акустико-эмиссионной (АЭ) диагностики и контроля. Особенности метода. Порядок применения метода при диагностике производственных объектов. АЭ диагностика при пластической деформации, при росте трещин, в телах с дефектами. АЭ метод НК производственных объектов. Аппаратура АЭ диагностики. Информативность метода АЭ контроля и диагностики и области его применения. Оценка ошибок метода АЭ контроля. |  |
|  |  | 3 |  |  | Физические основы ультразвуковых методов исследования и контроля материалов. Акустичекие волны. Методы ультразвукового и акустического контроля (примеры). Приборы, основные методики, информативность и области применения Методы порошковой магнитной дефектоскопии, люминесцентный метод и др. Применение методов, их эффективность и учѐт ошибокРентгеновские дефектоскопы. Источники быстрых нейтронов. Источники излучения на базе ускорителей. Методы и средства радиометрии (основные понятия, область применения). Физические основы и применение рентгеновской промышленной томографии Применение метода оптической спектроскопии для исследования химического состава поверхности металлов. Возможности метода, применение, оценка достоверности результатов. |  |
|  |  | 4 |  |  | Тепловые методы и средства контроля. (НТК). Дефектоскопия антикоррозионных покрытий. Обнаружение мест подповерхностного расслоения композитных структур. Тепловая диагностика напряжѐнного состояния и качества термоупрочнения. Средства контроля температуры. Капиллярный неразрушающи й контроль (КНК). Смачиваемость поверхности, проникающие свойства жидкостей (капиллярный эффект). Оборудование, аппаратура и образцы для КНК. Дефектоскопические материалы их классификация и свойства. Определение класса чувствительности капиллярного контроля. Применение. Техника безопасности. |  |
|  |  | Практическое занятие №19-24 |  |  |  | 12 |
|  |  | 1 |  |  | Изучение устройства приборов неразрушающего контроля Знакомство с методикой проведения неразрушающего контроля |  |
|  |  |  |  | Экзамен |  | 18 |
| Учебная практика Виды работ - Метрологическая экспертиза технологической документации - Метрологическая экспертиза конструкторской документации |  |  |  |  |  | 36 |
| Производственная практика Виды работ - Испытания и контроль средств измерений - Документирование процедуры испытаний и контроля средств измерений |  |  |  |  |  | 72 |
| Всего |  |  |  |  |  | 374 |

- ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

ПМ.03 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ И НОРМ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Основные источники

Печатные издания:

- N 102-ФЗ от 26 июня 2008 года «Об обеспечении единства измерений»

- N 162-ФЗ от 29 июня 2015 года «О стандартизации в Российской Федерации»

- Зайцев С.А., Толстов А.Н., Грибанов Д.Д., Куранов А.Д. Метрология, стан-дартизация и сертификация в машиностроении. Учебник- 6-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2019с.

- Мельников, В. П. Управление качеством : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В. П. Мельников, В. П. Соломенцев, А. Г. Схиртладзе ; под ред. В. П. Мельникова. – 5-е изд. – М. : Издательски центр «Академия», 2019

- Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / С. А. Зайцев, А. Н. Толстов, Д.Д. Грибанов [и др.]. – 5-е изд.  – М. : Издательский центр «Академия», 2019.

- Шишмарев В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое  регулирование.- 5-е изд., стер.- М: Академия, 2018.

Электронные издания:

- ГОСТ Р 8.733 ГСИ Системы измерений. Общие метрологические и технические требования

- ГОСТ 6636 Основные нормы взаимозаменяемости. Нормальные линейные размеры

- РМГ 29 ГСИ. Метрология. Основные термины и определения

- ГОСТ 8.061 ГСИ. Поверочные схемы. Содержание и построение

- ОСТ 1.00221 ОСИ. Метрологическая экспертиза технических заданий, конструкторской и технологической документации

- РМГ 74 ГСИ. Методы определения межповерочных и межкалибровочных интервалов средств измерений

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПО РАЗДЕЛАМ)

| Профессиональные компетенции | Оцениваемые знания и умения, действия | Методы оценки | Критерии оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 3.1 Проводить метрологическую экспертизу технической документации предприятия в пределах установленных полномочий | Знания Требования законодательства Российской Федерации, регламентирующие вопросы единства измерений и метрологического обеспечения; Требования нормативных и методических документов, регламентирующих вопросы метрологической экспертизы; Законы, методы и приемы проекционного черчения; Правила чтения конструкторской и технологической документации Принципы нормирования точности измерений; Принципы работы, технические характеристики, конструктивные особенности, назначение и принципы применения средств измерений Порядок проведения метрологической экспертизы. | Тестирование | 75% правильных ответов |
|  | Умения Планировать проведение метрологической экспертизы технической документации предприятия Читать конструкторскую и технологическую документацию Выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических схем в ручной и машинной графике Выбирать методы проведения метрологической экспертизы технической документации Выбирать критерии оценки технической документации Оценивать техническую документацию с учетом выбранных критериев оценки технической документации Определять соответствие результатов экспертизы нормативным документам и технологической документации Оформлять результаты метрологической экспертизы технической документации предприятия | Лабораторная работа | Экспертное наблюдение |
|  | Практический опыт Проведение метрологической экспертизы технической документации предприятия в пределах установленных полномочий | Практическая работа | Экспертное наблюдение |
| ПК 3.2 Вести метрологический учет средств измерений, испытаний и контроля | Знания Требования нормативных и методических документов, регламентирующих вопросы учета средств измерений, контроля и испытаний, рабочих эталонов, стандартных образцов и методик измерений, контроля и испытаний, применяемых в организации Правила чтения конструкторской и технологической документации Основы электробезопасности в профессиональной сфере Законы, методы и приемы проекционного черчения; Принципы работы автоматизированных систем метрологического обеспечения Правила оформления документации о состоянии средств измерений и проведенном метрологическом обслуживании Основные принципы, понятия и определения в области технического регулирования, стандартизации и подтверждения соответствия; Порядок разработки и использования нормативной документации на продукцию; Система требований, нормативных документов на продукцию; Принципы добровольного и обязательного подтверждения соответствия продукции | Тестирование | 75% правильных ответов |
|  | Умения Оформлять техническую документацию на средства измерений Работать в автоматизированных системах метрологического обеспечения Организовывать метрологический учет средств измерений, испытаний и контроля Формировать оперативную и статистическую отчетность о состоянии средств измерений и проведенном метрологическом обслуживании Снимать характеристики приборов и производить расчет их параметров; Измерять основные параметры приборов; Читать конструкторскую и технологическую документацию Выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических схем в ручной и машинной графике | Лабораторная работа | Экспертное наблюдение |
|  | Практический опыт Ведение метрологического учета средств измерений, испытаний и контроля | Практическая работа | Экспертное наблюдение |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. | Знания Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; Основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте. Алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; Методы работы в профессиональной и смежных сферах. Структура плана для решения задач Порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | Наблюдение Собеседование Тестирование | Оценивание по критериям по виду деятельности (компе-тенциям): 2 балла-показатель присутствует полностью, 1 балл-частично присутствует, 0 баллов - отсутствие показателя. |
|  | Умения Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; Правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; Составить план действия, Определить необходимые ресурсы; Владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; Реализовать составленный план; Оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). |  |  |
|  | Практический опыт Распознавание сложных проблемные ситуации в различных контекстах. Проведение анализа сложных ситуаций при решении задач профессиональной деятельности Определение этапов решения задачи. Определение потребности в информации Осуществление эффективного поиска. Выделение всех возможных источников нужных ресурсов, в том числе неочевидных. Разработка детального плана действий Оценка рисков на каждом шагу Оценивает плюсы и минусы полученного результата, своего плана и его реализации, предлагает критерии оценки и рекомендации по улучшению плана. |  |  |
| ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. | Знания Номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности Приемы структурирования информации Формат оформления результатов поиска информации | Наблюдение Собеседование Тестирование | Оценивание по критериям по виду деятельности (компе-тенциям): 2 балла-показатель присутствует полностью, 1 балл-частично присутствует, 0 баллов - отсутствие показателя. |
|  | Умения Определять задачи поиска информации Определять необходимые источники информации Планировать процесс поиска Структурировать получаемую информацию Выделять наиболее значимое в перечне информации Оценивать практическую значимость результатов поиска Оформлять результаты поиска |  |  |
|  | Практический опыт Планирование информационного поиска из широкого набора источников, необходимого для выполнения профессиональных задач Проведение анализа полученной информации, выделяет в ней главные аспекты. Структурировать отобранную информацию в соответствии с параметрами поиска; Интерпретация полученной информации в контексте профессиональной деятельности |  |  |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | Знания Содержание актуальной нормативно-правовой документации Современная научная и профессиональная терминология Возможные траектории профессионального развития и самообразования | Наблюдение Собеседование Тестирование | Оценивание по критериям по виду деятельности (компе-тенциям): 2 балла-показатель присутствует полностью, 1 балл-частично присутствует, 0 баллов - отсутствие показателя. |
|  | Умения Определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности Выстраивать траектории профессионального и личностного развития |  |  |
|  | Практический опыт Использование актуальной нормативно-правовой документацию по профессии (специальности) Применение современной научной профессиональной терминологии Определение траектории профессионального развития и самообразования |  |  |
| ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Знания Психология коллектива Психология личности Основы проектной деятельности | Наблюдение Собеседование Тестирование | Оценивание по критериям по виду деятельности (компе-тенциям): 2 балла-показатель присутствует полностью, 1 балл-частично присутствует, 0 баллов - отсутствие показателя. |
|  | Умения Организовывать работу коллектива и команды Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |  |  |
|  | Практический опыт Участие в деловом общении для эффективного решения деловых задач Планирование профессиональной деятельность |  |  |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | Знания Особенности социального и культурного контекста Правила оформления документов. | Наблюдение Собеседование Тестирование | Оценивание по критериям по виду деятельности (компе-тенциям): 2 балла-показатель присутствует полностью, 1 балл-частично присутствует, 0 баллов - отсутствие показателя. |
|  | Умения Излагать свои мысли на государственном языке Оформлять документы |  |  |
|  | Практический опыт Грамотно устно и письменно излагать свои мысли по профессиональной тематике на государственном языке Проявление толерантность в рабочем коллективе |  |  |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. | Знания Сущность гражданско-патриотической позиции Общечеловеческие ценности Правила поведения в ходе выполнения профессиональной деятельности | Наблюдение Собеседование Тестирование | Оценивание по критериям по виду деятельности (компе-тенциям): 2 балла-показатель присутствует полностью, 1 балл-частично присутствует, 0 баллов - отсутствие показателя. |
|  | Умения Описывать значимость своей профессии Презентовать структуру профессиональной деятельности по профессии (специальности) |  |  |
|  | Практический опыт Понимать значимость своей профессии (специальности) Демонстрация поведения на основе общечеловеческих ценностей. |  |  |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | Знания Правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности Основные ресурсы задействованные в профессиональной деятельности Пути обеспечения ресурсосбережения. | Наблюдение Собеседование Тестирование | Оценивание по критериям по виду деятельности (компе-тенциям): 2 балла-показатель присутствует полностью, 1 балл-частично присутствует, 0 баллов - отсутствие показателя. |
|  | Умения Соблюдать нормы экологической безопасности Определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии (специальности) |  |  |
|  | Практический опыт Соблюдение правил экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; Обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте |  |  |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности. | Знания Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; Основы здорового образа жизни; Условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии (специальности) Средства профилактики перенапряжения | Наблюдение Собеседование Тестирование | Оценивание по критериям по виду деятельности (компе-тенциям): 2 балла-показатель присутствует полностью, 1 балл-частично присутствует, 0 баллов - отсутствие показателя. |
|  | Умения Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; Применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности Пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии (специальности) |  |  |
|  | Практический опыт Сохранение и укрепление здоровья посредством использования средств физической культуры Поддержание уровня физической подготовленности для успешной реализации профессиональной деятельности |  |  |
| ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. | Знания Современные средства и устройства информатизации Порядок их применения и программное обеспечение в профессиональ-ной деятельности | Наблюдение Собеседование Тестирование | Оценивание по критериям по виду деятельности (компе-тенциям): 2 балла-показатель присутствует полностью, 1 балл-частично присутствует, 0 баллов - отсутствие показателя. |
|  | Умения Применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач Использовать современное программное обеспечение |  |  |
|  | Практический опыт Применение средств информатизации и информационных технологий для реализации профессиональной деятельности |  |  |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. | Знания Правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности особенности произношения правила чтения текстов профессиональной направленности | Наблюдение Собеседование Тестирование | Оценивание по критериям по виду деятельности (компе-тенциям): 2 балла-показатель присутствует полностью, 1 балл-частично присутствует, 0 баллов - отсутствие показателя. |
|  | Умения Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые) писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |  |  |
|  | Практический опыт Применение в профессиональной деятельности инструкций на государственном и иностранном языке. Ведение общения на профессиональные темы |  |  |
| ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. | Знания Основы предпринимательской деятельности Основы финансовой грамотности Правила разработки бизнес-планов Порядок выстраивания презентации Кредитные банковские продукты | Наблюдение Собеседование Тестирование | Оценивание по критериям по виду деятельности (компе-тенциям): 2 балла-показатель присутствует полностью, 1 балл-частично присутствует, 0 баллов - отсутствие показателя. |
|  | Умения Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи Презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности Оформлять бизнес-план Рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования |  |  |
|  | Практический опыт Определение инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности Составлять бизнес план Презентовать бизнес-идею Определение источников финансирования Применение грамотных кредитных продуктов для открытия дела |  |  |

Оценка сформированных навыков, в том числе в виде ОК и ПК для цифровой экономики

| Фактор/ параметр | Характеристика | Шкала оценки уровня развития навыка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 Недостаточный уровень* | 1 Начальный уровень** | 2 Базовый (требуемый) уровень*** | 3 Высокий уровень**** |
| Владение информационными технологиями/ Анализ цифровой информации и выработка решений | ### Ориентируется в различных источниках информации, осуществляет поиск необходимых данных, информации и цифрового контента, оценка качества данных, информации и цифрового контента. Демонстрирует знание авторского права и лицензий в цифровой среде. Использует цифровой контент для решения учебных и профессиональных задач. Эффективно работает с информацией в цифровой среде. Способен алгоритмизировать и оптимизировать свои действия. Самостоятельно использует современные и достоверные источники получения информации в цифровой среде для поиска оптимального решения. Формирует умозаключения на основании целостного представления о ситуации, принимая во внимание комплекс значимых факторов, в том числе неочевидных. Находит и использует возможности цифровой среды для оценивания ситуации, рисков, продумывает способы их минимизации. | Компетенция не проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется частично в самостоятельной деятельности | Компетенция в основном проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется полностью в самостоятельной деятельности |
| Планирование и организация деятельности в цифровой среде/ Ориентация на результат | ### Эффективно планирует свою деятельность с использованием цифровой среды: декомпозирует задачи на подзадачи, планирует этапы выполнения, расставляет приоритеты по принципу важно/срочно, самостоятельно рассчитывает и использует необходимые цифровые ресурсы. Сталкиваясь со сложностями и препятствиями, предлагает свои варианты решения и осуществляет их. Самостоятельно оценивает результат своей работы, видит достоинства и недостатки (предлагает способы их устранения в будущем), берет на себя ответственность за достигнутые показатели в цифровой среде. Находит возможности улучшить полученный результат в дальнейшем. |  |  |  |  |
| Информационная безопасность | ### Понимает технические возможности современных цифровых устройств и интернет-технологий. Решает простые технические проблемы. Знает основы информационной безопасности на уровне пользователя и способен защищать цифровые устройства и персональные данные, в том числе в сети интернет. |  |  |  |  |
| Построение отношений в цифровой среде/ межличностная и деловая коммуникации в информационном пространстве | ### Проявляет умение взаимодействовать в цифровой среде с учетом норм цифровой культуры и правового регулирования цифрового пространства. Осуществляет взаимодействие посредством цифровых технологий. Придерживается установленных технических правил, способен поддерживать коммуникации с использованием цифровой среды. Логично выстраивает последовательность изложения своей позиции, обосновывает свою позицию с использованием инструментов межличностной и деловой коммуникации в информационном пространстве. |  |  |  |  |

*  Выпускник не проявляет компетенцию либо демонстрирует деструктивное поведение в рамках компетенции. Уровень развития компетенции не позволяет выпускнику достигать результатов даже в хорошо знакомых рабочих ситуациях.

** Выпускник демонстрирует в равной степени как позитивные, так и негативные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов в простых, хорошо знакомых рабочих ситуациях. При усложнении задачи, столкновении с нестандартной ситуацией выпускник значительно снижает свою эффективность.

*** Выпускник демонстрирует большинство позитивных индикаторов компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов во всех базовых рабочих ситуациях.

**** Выпускник демонстрирует позитивные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать высоких результатов во всех рабочих ситуациях, в том числе в сложных, нестандартных ситуациях.

*