ПРИМЕРНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ»

Уровень профессионального образования

Среднее профессиональное образование

Образовательная программа

подготовки специалистов среднего звена

Специальность
14.02.01 Атомные электрические станции и установки

На базе среднего общего образования

Квалификация выпускника

Техник

| Утверждено протоколом федерального учебно-методического объединения в системе среднего профессионального образования по УГПС 14.00.00 Ядерная энергетика и технологии: | от 30.08.2024 № 4 |
| --- | --- |
|  | (реквизиты утверждающего документа) |
| Зарегистрировано в реестре примерных образовательных программ среднего профессионального образования: | 48/2024 |
|  | (регистрационный номер) Приказ ФГБОУ ДПО ИРПО от 16.12.2024 № 01-09-1329/2024 |
|  | (реквизиты утверждающего документа) |

2024 г.

Разработчики примерной образовательной программы «Профессионалитет»

| ФИО | Организация, должность |
| --- | --- |

| Организация-руководитель группы разработчиков: | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития профессионального образования» |
| --- | --- |
| Экспертные организации: |  |

Содержание

Раздел 1. Общие положения	3

1.1. Назначение примерной образовательной программы	3

1.2. Нормативные документы	4

1.3. Перечень сокращений	5

Раздел 2. Основные характеристики образовательной программы	5

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника	7

3.1. Область(и) профессиональной деятельности выпускников:	7

3.2. Профессиональные стандарты	7

3.3. Осваиваемые виды деятельности	13

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы	13

4.1. Общие компетенции	13

4.2. Профессиональные компетенции	15

4.3. Матрица компетенций выпускника	24

Раздел 5. Примерная структура и содержание образовательной программы	49

5.1. Примерный учебный план	49

5.3. Примерные рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей	55

5.4. Примерная рабочая программа воспитания и примерный календарный план воспитательной работы	55

5.5. Практическая подготовка	55

5.6. Государственная итоговая аттестация	55

Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы	56

6.1. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной программы	56

6.2. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий	56

6.3. Кадровые условия реализации образовательной программы	56

6.4. Примерные расчеты финансового обеспечения реализации образовательной программы	57

Приложение 1. Примерные рабочие программы профессиональных модулей

Приложение 2. Примерные рабочие программы учебных дисциплин

Приложение 3. Примерное материально-техническое оснащение специальных помещений

Приложение 4. Порядок организации государственной итоговой аттестации

Приложение 5. Примерная рабочая программа воспитания

# Раздел 1. Общие положения

1.1. Назначение примерной образовательной программы

Настоящая примерная образовательная программа «Профессионалитет» (далее – ПОП-П) по специальности разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 14.02.01 Атомные электрические станции и установки, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от Приказом Министерства просвещения России от 05.08.2021г. № 602 (далее – ФГОС, ФГОС СПО).

ПОП-П разработана с учетом отраслевого подхода, предусматривающего механизмы трансформации до основной профессиональной образовательной программы, с учетом запросов конкретных работодателей.

ПОП-П определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального образования по специальности 14.02.01 Атомные электрические станции и установки, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия реализации образовательной программы.

ПОП-П разработана для реализации образовательной программы на базе среднего общего образования. Основная профессиональная образовательная программа (далее – образовательная программа), реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается образовательной организацией на основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального образования и положений федеральной основной общеобразовательной программы среднего общего образования, а также с учетом получаемой специальности среднего профессионального образования.

1.2. Нормативные документы

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Порядок разработки примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования (Приказ Минпросвещения России от 08.04.2021 № 153);

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 14.02.01 Атомные электрические станции и установки, утвержденным приказом Министерства просвещения России от 05.08.2021г. № 602;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования (Приказ Минпросвещения России от 24.08.2022 № 762);

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования (Приказ Минпросвещения России от 08.11.2021 № 800);

Положение о практической подготовке обучающихся (Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020);

Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение (Приказ Минпросвещения России от 14.07.2023 № 534);

Перечень профессий и специальностей среднего профессионального образования, реализация образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (приказ Минпросвещения России от 13.12.2023 № 932);

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391 
«Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ».

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 октября 2015 № 800н «Об утверждении профессионального стандарта «Оператор систем дистанционного контроля работ в высоких радиационных полях».

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07.04.2014 № 189 н «Об утверждении профессионального стандарта «Слесарь по ремонту реакторно-турбинного оборудования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14.05.2014 № 32259), с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12.12.2016 №727н;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.04.2014 № 226н «Об утверждении профессионального стандарта «Монтажник оборудования атомных электростанций;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07.04.2020 г. № 212н «Об утверждении профессионального стандарта «Оператор реакторного отделения»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.08.2020 г. № 518н «Об утверждении профессионального стандарта «Слесарь по обслуживанию оборудования атомных электростанций»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 04.08.2014 № 532н «Об утверждении профессионального стандарта «Машинист-обходчик турбинного оборудования».

1.3. Перечень сокращений

ВЧ – вариативная часть образовательной программы;

ГИА – государственная итоговая аттестация;

ДЭ – демонстрационный экзамен;

МДК – междисциплинарный курс;

ОК – общие компетенции;

ОП – общепрофессиональный цикл;

ОТФ – обобщенная трудовая функция;

ОЧ – обязательная часть образовательной программы;

ОГСЭ – общий гуманитарный и социально-экономический цикл;

ЕН – математический и общий естественно-научный цикл;

ПА – промежуточная аттестация;

ПК – профессиональные компетенции;

ПМ – профессиональный модуль;

ПОП-П – примерная образовательная программа «Профессионалитет»;

П – профессиональный цикл;

ПП- производственная практика;

ПДП- Производственная практика по профилю (преддипломная);

ПС – профессиональный стандарт,

ТС – технические средства;

ТФ – трудовая функция;

УМК – учебно-методический комплект;

УП – учебная практика;

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования.

# Раздел 2. Основные характеристики образовательной программы

| Параметр | Данные |  |
| --- | --- | --- |
| Отрасли, для которых разработана образовательная программа | Атомная отрасль |  |
| Профессиональные стандарты, соответствующих профессиональной деятельности выпускников | 24.068 Оператор систем дистанционного контроля работ в высоких радиационных полях (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2015 № 800н) 24.004 Слесарь по ремонту реакторно-турбинного оборудования (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07.04.2014 № 189н) 24.015 Монтажник оборудования атомных электростанций (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.04.2014 № 226н) 24.022 Машинист-обходчик турбинного оборудования (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 02.09.2020 № 554н) |  |
| Отраслевые профессиональные стандарты, соответствующие профессиональной деятельности выпускников | 24.008 Оператор реакторного отделения (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07.04.2020. № 212н) 24.002 Слесарь по обслуживанию оборудования атомных электростанций (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.08.2020 № 518н) |  |
| Специализированные допуски для прохождения практики, в том числе по охране труда и возраст до 18 лет | К работе допускаются лица, удовлетворяющие квалификационным требованиям и прошедшие стажировку и проверку знаний в установленном порядке Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации |  |
| Реквизиты ФГОС СПО | Приказ Министерства просвещения России от 25.08.2021 г. № 602 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 14.02.01 Атомные электрические станции и установки» |  |
| Квалификация выпускника | Техник |  |
| Направленности (при наличии): | - |  |
| Дополнительные квалификации по профессии рабочих, должности служащих, рекомендуемые отраслью | Оператор реакторного отделения |  |
| Нормативный срок и объем реализации образовательной программы на базе СОО на базе ООО | 2 г. 10 мес. /4644 ак.ч. 3 г. 10 мес. /5940 ак.ч. |  |
| Срок и объем реализации образовательной программы, рекомендованный отраслью на базе ООО | 3 г. 10 мес. /5940 ак.ч. |  |
| Объем практики (всего/из них производственной практики) | 828/684 ак.ч. |  |
| Структура образовательной программы | Объем, в ак.ч. | в т.ч. в форме практической подготовки |
| Обязательная часть образовательной программы | 2952 | 1876 |
| общий гуманитарный и социально-экономический цикл | 468 | 308 |
| математический и общий естественно-научный цикл | 144 | 74 |
| общепрофессиональный цикл | 612 | 146 |
| профессиональный цикл | 1728 | 1348 |
| в т.ч. практика: - учебная - производственная | 828 - 144 - 684 | 828 - 144 - 684 |
| Вариативная часть образовательной программы | 1296 | 1260 |
| в т.ч. дополнительный профессиональный блок (не менее 50% объема вариативной части образовательной программы), включая цифровой образовательный модуль | 648 | 630 |
| ГИА в форме демонстрационного экзамена и защиты дипломного проекта (работы) | 216 |  |
| Всего | 4464 | 3136 |

# Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

3.1. Область(и) профессиональной деятельности выпускников:

24 Атомная промышленность

3.2. Профессиональные стандарты

Перечень профессиональных стандартов, учитываемых при разработке ПОП-П:

| № | Код и Наименование ПС | Реквизиты утверждения | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24.068 Оператор систем дистанционного контроля работ в высоких радиационных полях | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 октября 2015 № 800н | ОТФ А Эксплуатационное обслуживание систем дистанционного контроля работ в высоких радиационных полях под руководством старшего оператора систем дистанционного контроля работ в высоких радиационных полях | ТФ А/01.5 Мониторинг дистанционных работ в высоких радиационных полях на соответствие регламенту и обнаружение нарушений регламента дистанционных работ в высоких радиационных полях при помощи систем дистанционного контроля работ ТФ А/02.5 Эксплуатационное обслуживание датчиков (измерительных систем) систем дистанционного контроля работ, систем и сетей передачи данных, получаемых с датчиков систем дистанционного контроля работ, средств отображения и долговременного хранения данных, получаемых от систем дистанционного контроля работ ТФ А/03.5 Прием и сдача смены оператора систем дистанционного контроля работ по утвержденному регламенту |
|  |  |  | ОТФ В Техническое и эксплуатационное обслуживание систем дистанционного контроля работ в высоких радиационных полях самостоятельно или под руководством руководителя отдела, отвечающего за дистанционный контроль работ в высоких радиационных полях | ТФ B/01.6 Выявление и устранение неисправностей в работе датчиков (измерительных систем) систем дистанционного контроля работ, систем и сетей передачи данных с датчиков систем дистанционного контроля работ, средств отображения и долговременного хранения данных от систем дистанционного контроля работ, не требующих привлечения ремонтных работников ТФ B/02.6 Производство переключений, пусков и остановов систем и оборудования систем дистанционного контроля работ; подготовка оборудования к производству ремонтных работ и опробованию |
| 2 | 24.004 Слесарь по ремонту реакторно-турбинного оборудования | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07.04.2014 № 189 | ОТФ A Ремонт оборудования систем реакторно-турбинного отделения | ТФ A/01.3 Обслуживание узлов и механизмов агрегатов, установок реакторно-турбинного оборудования ТФ A/02.3 Слесарная сборка, изготовление приспособлений различной сложности ТФ A/03.3 Диагностика и ремонт оборудования ТФ A/04.3 Дезактивация при проведении ремонтных работ ТФ A/05.3 Перемещение грузов с использованием грузоподъемных средств и механизмов ТФ A/06.3 Подготовка к транспортировке тепловыделяющих сборок (ТВС) ТФ A/07.3 Демонтаж поврежденного оборудования во внештатных ситуациях |
|  |  |  | ОТФ B Ремонт основного оборудования и систем реакторно-турбинного отделения | ТФ B/01.4 Ремонт установок реакторно-турбинного оборудования ТФ B/02.4 Слесарная сборка и изготовление приспособлений особой сложности ТФ B/03.4 Диагностика и устранение дефектов работы вращающихся механизмов ТФ B/04.4 Дезактивация при производстве сложных ремонтных работ ТФ B/05.4 Такелажные работы по перемещению деталей и элементов реакторно-турбинного оборудования ТФ B/06.4 Транспортировка, установка тепловыделяющих сборок ТФ B/07.4 Работы по ликвидации аварийной ситуации |
| 3 | 24.015 Монтажник оборудования атомных электростанций | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.04.2014 № 226н «Об утверждении профессионального стандарта «Монтажник оборудования атомных электростанций | ОТФ А Простые подготовительные, укрупнительные и монтажно-сборочные работы | ТФ A/01.3 Контроль технической документации и комплектности монтируемого оборудования ТФ A/02.3 Расконсервация и очистка монтируемого оборудования ТФ A/03.3 Контроль состояния монтируемого оборудования ТФ A/04.3 Предмонтажная подготовка монтируемого оборудования ТФ A/05.3 Сборка и установка опорных конструкций, площадок под монтируемое оборудование, деталей крепления оборудования ТФ A/06.3 Укрупнительная сборка трубопроводов ТФ A/07.3 Проверка и гидравлические испытания смонтированного оборудования |
|  |  |  | ОТФ В Сложные укрупнительные и монтажно-сборочные работы при монтаже технологических трубопроводов атомной электрической станции (АЭС) | ТФ B/01.4 Подготовительные работы ТФ B/02.4 Укрупнительно-сборочные работы ТФ B/03.4 Монтажно-сборочные работы ТФ B/04.4 Испытательные работы |
|  |  |  | ОТФ С Сложные монтажные работы при монтаже оборудования и металлоконструкций АЭС | ТФ C/01.4 Входной контроль, ревизия и предмонтажная подготовка оборудования ТФ C/02.4 Укрупнительно-сборочные и монтажно-сборочные работы ТФ C/03.4 Испытательные работы |
| 4 | 24.022 Машинист-обходчик турбинного оборудования | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 04.08.2014 № 532н «Об утверждении профессионального стандарта «Машинист-обходчик турбинного оборудования». | ОТФ A Обеспечение надежной и безопасной эксплуатации вспомогательного турбинного оборудования в зоне обслуживания машиниста-обходчика по турбинному оборудованию (МОТО) | ТФ A/01.3 Контроль технического состояния вспомогательного турбинного оборудования путем обхода в зоне обслуживания МОТО ТФ A/02.3 Ведение технологического процесса на вспомогательном турбинном оборудовании в зоне обслуживания МОТО ТФ A/03.3 Прием и сдача смены МОТО в зоне обслуживания вспомогательного оборудования ТФ A/04.3 Обеспечение ремонтных работ на вспомогательном турбинном оборудовании в зоне обслуживания МОТО ТФ A/05.3 Ликвидация аварийных ситуаций МОТО в зоне обслуживания вспомогательного оборудования ТФ A/06.3 Поддержание эксплуатационного порядка МОТО в зоне обслуживания вспомогательного оборудования |
|  |  |  | ОТФ B Обеспечение надежной и безопасной эксплуатации основного и вспомогательного турбинного оборудования в зоне обслуживания МОТО | ТФ B/01.3 Контроль технического состояния основного и вспомогательного турбинного оборудования путем обхода в зоне обслуживания МОТО ТФ B/02.3 Ведение технологического процесса на основном и вспомогательном турбинном оборудовании в зоне обслуживания МОТО ТФ B/03.3 Прием и сдача смены МОТО в зоне обслуживания основного и вспомогательного оборудования ТФ B/04.3 Обеспечение ремонтных работ на основном и вспомогательном турбинном оборудовании в зоне обслуживания МОТО ТФ B/05.3 Ликвидация аварийных ситуаций МОТО в зоне обслуживания основного и вспомогательного оборудования ТФ B/06.3 Поддержание эксплуатационного порядка МОТО в зоне обслуживания основного и вспомогательного оборудования |
|  |  |  | ОТФ C Обеспечение надежной и безопасной эксплуатации основного и вспомогательного оборудования турбинного цеха старшим машинистом турбинного отделения (СМТО) | ТФ C/01.4 Прием и сдача смены СМТО ТФ C/02.4 Обеспечение проведения ремонтных работ на основном и вспомогательном турбинном оборудовании СМТО ТФ C/03.4 Контроль эксплуатации основного и вспомогательного оборудования турбинного цеха ТФ C/04.4 Ведение технологического процесса на основном и вспомогательном турбинном оборудовании СМТО ТФ C/05.4 Оперативное руководство подчиненным персоналом смены ТФ C/06.4 Ликвидация аварийных ситуаций в турбинном цехе СМТО |

3.3. Осваиваемые виды деятельности

| Наименование видов деятельности | Код и наименование ПМ |
| --- | --- |
| Виды деятельности |  |
| Техническое обслуживание основного и вспомогательного теплоэнергетического оборудования и систем атомных электростанций; | ПМ.01 Техническое обслуживание основного и вспомогательного теплоэнергетического оборудования и систем атомных электростанций |
| Эксплуатация теплоэнергетического оборудования и технологических систем атомных электростанций; | ПМ.02 Эксплуатация теплоэнергетического оборудования и технологических систем атомных электростанций |
| Организация трудовой деятельности персонала атомных электростанций; | ПМ.03 Организация трудовой деятельности персонала атомных электростанций |
| Обслуживание систем технической, радиационной и пожарной безопасности атомных станций; | ПМ.04 Обслуживание систем технической, радиационной и пожарной безопасности атомных станций |
| Обеспечение безопасного ведения и контроля технологических процессов хранения отработанного ядерного топлива. | ПМ.05 Обеспечение безопасного ведения и контроля технологических процессов хранения отработанного ядерного топлива |
| Освоение видов работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих | ПМ.06 Освоение видов работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих |

# Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

4.1. Общие компетенции

| Код ОК | Формулировка компетенции | Знания, умения |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Умения: |
|  |  | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части |
|  |  | определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы |
|  |  | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы |
|  |  | владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах |
|  |  | оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |
|  |  | Знания: |
|  |  | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить |
|  |  | структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях |
|  |  | основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте |
|  |  | методы работы в профессиональной и смежных сферах |
|  |  | порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Умения: |
|  |  | определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации |
|  |  | выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска |
|  |  | оценивать практическую значимость результатов поиска |
|  |  | применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач |
|  |  | использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности |
|  |  | использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |
|  |  | Знания: |
|  |  | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности |
|  |  | приемы структурирования информации |
|  |  | формат оформления результатов поиска информации |
|  |  | современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и |
|  |  | программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | Умения: |
|  |  | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности |
|  |  | применять современную научную профессиональную терминологию |
|  |  | определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи |
|  |  | определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности, выявлять источники финансирования |
|  |  | презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности |
|  |  | определять источники достоверной правовой информации |
|  |  | составлять различные правовые документы |
|  |  | находить интересные проектные идеи, грамотно их формулировать и документировать |
|  |  | оценивать жизнеспособность проектной идеи, составлять план проекта |
|  |  | Знания: |
|  |  | содержание актуальной нормативно-правовой документации |
|  |  | современная научная и профессиональная терминология |
|  |  | возможные траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | основы предпринимательской деятельности, правовой и финансовой грамотности |
|  |  | правила разработки презентации |
|  |  | основные этапы разработки и реализации проекта |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Умения: |
|  |  | организовывать работу коллектива и команды |
|  |  | взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
|  |  | Знания: |
|  |  | психологические основы деятельности коллектива |
|  |  | психологические особенности личности |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Умения: |
|  |  | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке |
|  |  | проявлять толерантность в рабочем коллективе |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила оформления документов |
|  |  | правила построения устных сообщений |
|  |  | особенности социального и культурного контекста |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | Умения: |
|  |  | проявлять гражданско-патриотическую позицию |
|  |  | демонстрировать осознанное поведение |
|  |  | описывать значимость своей специальности |
|  |  | применять стандарты антикоррупционного поведения |
|  |  | Знания: |
|  |  | сущность гражданско-патриотической позиции |
|  |  | традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений |
|  |  | значимость профессиональной деятельности по специальности |
|  |  | стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Умения: |
|  |  | соблюдать нормы экологической безопасности |
|  |  | определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности |
|  |  | организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства |
|  |  | организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона |
|  |  | эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности |
|  |  | основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности |
|  |  | пути обеспечения ресурсосбережения |
|  |  | принципы бережливого производства |
|  |  | основные направления изменения климатических условий региона |
|  |  | правила поведения в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Умения: |
|  |  | использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей |
|  |  | применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности |
|  |  | пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности |
|  |  | Знания: |
|  |  | роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека |
|  |  | основы здорового образа жизни |
|  |  | условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности |
|  |  | средства профилактики перенапряжения |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Умения: |
|  |  | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы |
|  |  | участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы |
|  |  | строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности |
|  |  | кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) |
|  |  | писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы |
|  |  | основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) |
|  |  | лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности |
|  |  | особенности произношения |
|  |  | правила чтения текстов профессиональной направленности |

4.2. Профессиональные компетенции

| Виды деятельности | Код и наименование компетенции | Показатели освоения компетенции |
| --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание основного и вспомогательного теплоэнергетического оборудования и систем атомных электростанций | ПК 1.1. Проводить профилактический осмотр установок и устройств, узлов и деталей, средств измерений и автоматизации. ПК 1.2. Выявлять и определять причины неисправностей оборудования и технических систем. ПК 1.3. Выполнять проведение монтажа установок и устройств, средств измерений и автоматизации. ПК 1.4. Проводить подготовку оборудования и трубопроводов к дезактивации и ремонту. ПК 1.5. Участвовать в разработке конструкторской документации для изготовления типовых сборок и узлов, технологических процессов ремонта и монтажа оборудования и систем атомных станций. | Знания: устройство и технические характеристики основного и вспомогательного оборудования, входящего в зону обслуживания; технологические процессы и режимы работы оборудования и систем; порядок планирования работ по техническому обслуживанию и ремонту (монтажу) систем и оборудования атомных электростанций; правила вывода в ремонт и технологию ремонта (монтажа) систем и оборудования атомных станций; требования к организации рабочих мест при проведении ТО оборудования; номенклатуру операций при техническом обслуживании оборудования, входящего в зону обслуживания; технологический процесс смазки (замены смазки) в подшипниковых узлах, насосах; требования к слесарному инструменту и приспособлениям; порядок подготовки деталей оборудования к визуальному контролю; критерии износа деталей оборудования; виды механических повреждений деталей оборудования; свойства и условия применения смазочных, прокладочных и уплотняющих материалов, химических реагентов; правила пользования, конструкция применяемых специальных и универсальных инструментов и приспособлений; вредные и опасные производственные факторы, возникающие при проведении ТО оборудования турбинного и реакторного отделений; требования правил охраны труда при ремонте тепломеханического оборудования; схемы технологических систем, входящих в зону обслуживания; схему расположения оборудования и безопасные маршруты следования; правила безопасности при управлении грузоподъемными механизмами с пола; требования безопасности при выполнении работ на высоте, с применением лесов и подмостей, предохранительных поясов; требования безопасности при выполнении работ с пневмо- и электроинструментом; порядок применения СИЗ при проведении ТО оборудования; нарядно-допускную систему; методы испытаний и наладки оборудования и систем атомных электростанций после ремонта |
|  |  | Умения: организовывать рабочее место для проведения ТО оборудования; безопасно использовать слесарный инструмент и приспособления; использовать грузоподъемные механизмы и приспособления; соблюдать требования охраны труда, пожарной, радиационной и технической безопасности; распознавать вредные и опасные производственные факторы; использовать безопасные приемы работ при ремонте тепломеханического оборудования; выполнять правила нахождения в зоне контролируемого доступа и применять способы защиты от ионизирующего излучения при работах с радиоактивными отходами; определять безопасные маршруты следования; использовать безопасные приемы выполнения работ на высоте, с применением лесов и подмостей, предохранительных поясов; использовать безопасные приемы выполнения работ с применением пневмо-, электроинструмента; пользоваться мерительным инструментом; определять неисправности оборудования и приспособлений; выполнять замену смазочного материала; выполнять шлифовку, шабровку, подгонку деталей оборудования; производить дефектацию деталей; действовать во внештатных ситуациях; пользоваться технической, технологической и конструкторской документациями; соблюдать принципы культуры безопасности; применять СИЗ при проведении ТО оборудования; повышать (поддерживать) квалификацию в рамках профессиональной деятельности; выполнять работы по подготовке оборудования и трубопроводов к дезактивации; |
|  |  | Навыки: контроле общего технического состояния оборудования, арматуры, трубопроводов и опорно-подвесных систем трубопроводов; техническом обслуживании тепломеханического оборудования, входящего в зону обслуживания; выполнении технологических измерений узлов и деталей оборудования; выполнении отдельных ремонтных операций с разборкой, ремонтом, наладкой узлов и механизмов тепломеханического оборудования; проведении профилактических осмотров оборудования, ремонта отдельных деталей и узлов; обслуживании оборудования и систем в соответствии с должностной инструкцией; ремонте оборудования и систем атомных станций в соответствии с должностной инструкцией; наладке, настройки, регулировки и опытной проверки оборудования, приборов и аппаратуры. |
| Эксплуатация теплоэнергетического оборудования и технологических систем атомных электростанций | ПК 2.1. Контролировать работу оборудования и технических систем по показаниям средств измерений и сигнализации. ПК 2.2. Выявлять и определять причины отклонений от технологических режимов. ПК 2.3. Принимать меры при отклонениях от технологических режимов эксплуатации теплоэнергетического оборудования и технических систем. ПК 2.4. Проводить профилактику и ликвидацию аварийных ситуаций по плану ликвидации аварий. ПК 2.5. Вести учет работы оборудования, причин и продолжительности простоев. | Знания: состояние и перспективы развития атомной энергетики; основы теории ядерных реакторов; теорию критических размеров; тепловыделяющие элементы и сборки; конструкции уран-графитовых и водо-водяных энергетических реакторов, реакторов на быстрых нейтронах; теплообмен и гидродинамику ядерных реакторов; технологические процессы производства тепловой и электрической энергии на атомных электростанциях; назначение и принцип действия приборов теплотехнического и дозиметрического контроля; устройство, принцип действия и технические характеристики основного и вспомогательного теплоэнергетического оборудования, средств измерений и автоматизации атомных станций; условия и режимы работы, основные правила обеспечения эксплуатации атомных электростанций, причины неполадок и аварий, меры по их устранению; основные принципы обеспечения безопасности атомных электростанций; способы дезактивации радиоактивного оборудования; способы защиты от ионизирующих излучений; ядерно-физические процессы в ядерном реакторе; контроль нейтронного потока; систему внутриреакторного контроля; органы регулирования и исполнительные механизмы систем управления и защиты реактора; систему группового и индивидуального управления органами регулирования систем управления и защиты; автоматическое управление мощностью реактора; аварийную защиту реактора |
|  |  | Умения: вести контроль показаний средств измерений, работы автоматических регуляторов и сигнализации; выполнять работы по обслуживанию оборудования основного контура и вспомогательных систем реактора атомной электростанции, ведению режима спецвентиляции с местных щитов реакторного отделения |
|  |  | Навыки: контроле исправного состояния оборудования, приборов и аппаратуры; участии в загрузке реакторов свежим топливом и выгрузке отработанного топлива из реакторов с пульта управления транспортно-технологическим оборудованием; участии в мероприятиях по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций. |
| Организация трудовой деятельности персонала атомных электростанций | ПК 3.1. Планировать и организовывать работу исполнителей. ПК 3.2. Участвовать в организационно-технических мероприятиях по подготовке рабочих мест по нарядам- допускам, по распоряжению оперативного руководства ПК 3.3. Соблюдать требования охраны труда. ПК 3.4. Организовывать действия подчиненного персонала по локализации аварийной ситуации и ликвидации ее последствий | Знания: основные принципы организации работы на атомной станции; методику проведения инструктажей; планы защиты персонала и населения в случае аварийной ситуации; порядок организации работ по нарядам и распоряжениям; принципы и методики проведения противоаварийных мероприятий; порядок действия персонала при основных аварийных ситуациях в технологической цепочке; методики аттестации персонала и рабочих мест; нормативную документацию, регламентирующую работу с персоналом; правила и нормы охраны труда на атомных станциях. |
|  |  | Умения: проводить осмотр оборудования, помещений и рабочих мест; мотивировать персонал соблюдать требования правил охраны труда, пожарной и радиационной безопасности, применения безопасных приемов работы, ведения работы согласно инструкциям и регламентам; участвовать в обучении персонала и проводить оценку знаний персонала; распределять обязанности для подчиненного персонала; выполнять подбор и расстановку персонала; организовывать взаимодействие персонала с другими подразделениями; контролировать использование средств индивидуальной защиты и индивидуального дозиметрического контроля; выполнять организационные мероприятия по обеспечению безопасного выполнения работ; выявлять и анализировать причины появления нарушений в работе подразделения, разрабатывать мероприятия по их устранению; оценивать эффективность производственной деятельности персонала подразделения; анализировать и оценивать состояние техники безопасности на производственном участке |
|  |  | Навыки: обходе и осмотре оборудования, помещений и рабочих мест; участии в проведении производственных совещаний; участии в обучении персонала и оценке знаний персонала; контроле использования средств индивидуальной защиты и индивидуального дозиметрического контроля; участии в мероприятиях по обеспечению безопасного выполнения работ; анализе нарушений в работе подразделения; участии в разработке мероприятий по устранению нарушений в работе подразделения. |
| Обслуживание систем технической, радиационной и пожарной безопасности атомных станций | ПК 4.1. Контролировать действие технологических защит и блокировок технической, пожарной и предупредительной сигнализации. ПК 4.2. Проводить профилактические осмотры оборудования и трубопроводной аппаратуры согласно требованиям эксплуатационных инструкций, положений охраны труда и правил радиационной безопасности ПК 4.3. Проводить радиационно-дозиметрический контроль в зоне наблюдения. ПК 4.4. Соблюдать режим безопасной эксплуатации оборудования и систем. ПК.4.5. Осуществлять контроль соблюдения требований пожарной безопасности. | Знания: виды ионизирующих излучений; взаимодействие ионизирующих излучений с веществом; основные понятия дозиметрии; защиту от ионизирующих излучений; методы регистрации ионизирующих излучений; приборы и установки дозиметрического и радиационного контроля; организацию радиационного контроля на атомных станциях; принципы обеспечения безопасности атомных станций; правила и нормы безопасности в атомной энергетике в рамках профессиональной деятельности; общие подходы к ликвидации аварий, готовность к ликвидации аварий, примеры аварий; нормы и правила при обращении с отработанным ядерным топливом; правила транспортировки ядерного топлива; порядок проведения инвентаризации радиоактивных веществ и отработанного ядерного топлива; инструкции предприятия по охране труда, радиационной безопасности, ядерной безопасности, промышленной безопасности, по электробезопасности, по правилам эксплуатации теплопотребляющих установок и электрических котлов. |
|  |  | Умения: обеспечивать безопасность персонала при ликвидации аварийной ситуации; применять средства индивидуальной и групповой защиты; вести записи в журнале учета радиоактивных отходов; применять средства индивидуального дозиметрического контроля; контролировать состояние систем, узлов, оборудования, приборов, обеспечивающих ядерную безопасность |
|  |  | Навыки: применении средств индивидуальной и групповой защиты и первичных средств пожаротушения; использовании средства индивидуального дозиметрического контроля; планировании выполнения работ с минимальной дозовой нагрузкой; контроле наличия средств индивидуальной защиты на рабочем месте; контроле соблюдения персоналом правил и инструкций по охране труда, радиационной безопасности, ядерной безопасности, промышленной безопасности, электробезопасности, правил эксплуатации теплопотребляющих установок и электрических котлов; анализе данных измерений параметров, получаемых с измерительных систем системы дистанционного контроля работ в высоких радиационных полях; контроле состояния систем безопасности в технологических схемах систем дистанционного контроля работ в высоких радиационных полях. |
| Обеспечение безопасного ведения и контроля технологических процессов хранения отработанного ядерного топлива (далее – ОЯТ) | ПК.5.1. Ведение и оперативный контроль технологических процессов приемки и хранения ОЯТ. ПК.5.2. Координирование действий операторов хранилища ОЯТ при проведении операций технологического процесса. ПК.5.3. Ведение оперативной документации по всем операциям технологических процессов хранения ОЯТ. | Знания: технологические схемы операций обращения с ОЯТ: прием, разгрузка, перегрузка из транспортных чехлов в чехлы хранения, размещение на хранение, технологическое хранение ОЯТ характеристики, устройство, принцип работы и правила безопасной эксплуатации основного и вспомогательного технологического оборудования, применяемого при операциях приемки, перегрузки и хранении ОЯТ технологический регламент в пределах транспортно-технологической схемы, нормы технологического режима правила безопасного проведения технологических операций режимы работы течеискателя действующие производственные инструкции и положения, производственные инструкции по безопасному производству работ, правила охраны труда, радиационной и ядерной безопасности, промышленной и пожарной безопасности назначение и принцип действия систем защиты, сигнализации и средств измерения, контрольно-измерительных приборов и автоматики, устройство и принцип действия средств автоматики, порядок их настройки на заданные параметры регулирования системы охранной сигнализации и дозиметрического контроля и порядок действий при срабатывании систем. |
|  |  | Умения: владеть техникой управления технологическим процессом и технологическим оборудованием с местных и центральных пультов управления с учетом контроля параллельно проводимых отдельных технологических операций производить анализ причин отклонений от норм технологического режима производить контроль герметичности при проведении операций загрузки ОЯТ на хранение применять в работе различного типа инструменты, оснастку, грузозахватные приспособления, механический и пневматический инструмент применять приемы строповки и контроля перемещения грузов. |
|  |  | Навыки: управлении ведением технологических процессов приемки, перегрузки, размещения на хранение ОЯТ, операций с ОЯТ и радиоактивными технологическими средами с центрального пульта управления анализе по показаниям приборов параметров технологического процесса анализе причин нештатных ситуаций в работе оборудования контроле проведения технологических операций хранения ОЯТ контроле работы технологического оборудования и соблюдения режимов эксплуатации оборудования персоналом. |
| Освоение видов работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих |  | Знания: |
|  |  | Умения: |
|  |  | Навыки: |

4.3. Матрица компетенций выпускника

4.3.1. Матрица соответствия видов деятельности по ФГОС СПО профессиональным стандартам, квалификационным справочникам

| Наименование ВД | Код и наименование ПК | Код профессионального стандарта | Код и наименование обобщенной трудовой функции | Код и наименование трудовой функции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВД 1 Техническое обслуживание основного и вспомогательного теплоэнергетического оборудования и систем атомных электростанций | ПК 1.1. Проводить профилактический осмотр установок и устройств, узлов и деталей, средств измерений и автоматизации. | 24.004 | ОТФ A Ремонт оборудования систем реакторно-турбинного отделения | ТФ A/01.3 Обслуживание узлов и механизмов агрегатов, установок реакторно-турбинного оборудования |
|  | ПК 1.2. Выявлять и определять причины неисправностей оборудования и технических систем. | 24.004 | ОТФ A Ремонт оборудования систем реакторно-турбинного отделения | ТФ A/02.3 Слесарная сборка, изготовление приспособлений различной сложности ТФ A/03.3 Диагностика и ремонт оборудования |
|  | ПК 1.3. Выполнять проведение монтажа установок и устройств, средств измерений и автоматизации. ПК 1.4. Проводить подготовку оборудования и трубопроводов к дезактивации и ремонту. ПК 1.5. Участвовать в разработке конструкторской документации для изготовления типовых сборок и узлов, технологических процессов ремонта и монтажа оборудования и систем атомных станций. | 24.004 | ОТФ A Ремонт оборудования систем реакторно-турбинного отделения | ТФ A/02.3 Слесарная сборка, изготовление приспособлений различной сложности ТФ A/03.3 Диагностика и ремонт оборудования ТФ A/04.3 Дезактивация при проведении ремонтных работ |
|  | ПК 1.1. Проводить профилактический осмотр установок и устройств, узлов и деталей, средств измерений и автоматизации. | 24.004 | ОТФ B Ремонт основного оборудования и систем реакторно-турбинного отделения | ТФ B/01.4 Ремонт установок реакторно-турбинного оборудования ТФ B/02.4 Слесарная сборка и изготовление приспособлений особой сложности ТФ B/03.4 Диагностика и устранение дефектов работы вращающихся механизмов |
|  | ПК 1.2. Выявлять и определять причины неисправностей оборудования и технических систем. | 24.004 | ОТФ B Ремонт основного оборудования и систем реакторно-турбинного отделения | ТФ B/01.4 Ремонт установок реакторно-турбинного оборудования ТФ B/02.4 Слесарная сборка и изготовление приспособлений особой сложности ТФ B/03.4 Диагностика и устранение дефектов работы вращающихся механизмов |
|  | ПК 1.3. Выполнять проведение монтажа установок и устройств, средств измерений и автоматизации. | 24.004 | ОТФ B Ремонт основного оборудования и систем реакторно-турбинного отделения | ТФ B/01.4 Ремонт установок реакторно-турбинного оборудования ТФ B/02.4 Слесарная сборка и изготовление приспособлений особой сложности ТФ B/03.4 Диагностика и устранение дефектов работы вращающихся механизмов |
|  | ПК 1.4. Проводить подготовку оборудования и трубопроводов к дезактивации и ремонту. | 24.004 | ОТФ B Ремонт основного оборудования и систем реакторно-турбинного отделения | ТФ B/04.4 Дезактивация при производстве сложных ремонтных работ |
|  | ПК 1.5. Участвовать в разработке конструкторской документации для изготовления типовых сборок и узлов, технологических процессов ремонта и монтажа оборудования и систем атомных станций. | 24.004 | ОТФ B Ремонт основного оборудования и систем реакторно-турбинного отделения | ТФ B/07.4 Работы по ликвидации аварийной ситуации |
|  | ПК 1.1. Проводить профилактический осмотр установок и устройств, узлов и деталей, средств измерений и автоматизации. | 24.022 | ОТФ A Обеспечение надежной и безопасной эксплуатации вспомогательного турбинного оборудования в зоне обслуживания машиниста-обходчика по турбинному оборудованию (МОТО) | ТФ A/01.3 Контроль технического состояния вспомогательного турбинного оборудования путем обхода в зоне обслуживания МОТО |
|  | ПК 1.2. Выявлять и определять причины неисправностей оборудования и технических систем. | 24.022 | ОТФ A Обеспечение надежной и безопасной эксплуатации вспомогательного турбинного оборудования в зоне обслуживания машиниста-обходчика по турбинному оборудованию (МОТО) | ТФ A/01.3 Контроль технического состояния вспомогательного турбинного оборудования путем обхода в зоне обслуживания МОТО ТФ A/02.3 Ведение технологического процесса на вспомогательном турбинном оборудовании в зоне обслуживания МОТО |
|  | ПК 1.3. Выполнять проведение монтажа установок и устройств, средств измерений и автоматизации. | 24.022 |  | ТФ A/03.3 Прием и сдача смены МОТО в зоне обслуживания вспомогательного оборудования ТФ A/04.3 Обеспечение ремонтных работ на вспомогательном турбинном оборудовании в зоне обслуживания МОТО ТФ A/05.3 Ликвидация аварийных ситуаций МОТО в зоне обслуживания вспомогательного оборудования |
|  | ПК 1.4. Проводить подготовку оборудования и трубопроводов к дезактивации и ремонту. ПК 1.5. Участвовать в разработке конструкторской документации для изготовления типовых сборок и узлов, технологических процессов ремонта и монтажа оборудования и систем атомных станций. | 24.022 |  | ТФ A/03.3 Прием и сдача смены МОТО в зоне обслуживания вспомогательного оборудования ТФ A/04.3 Обеспечение ремонтных работ на вспомогательном турбинном оборудовании в зоне обслуживания МОТО ТФ A/05.3 Ликвидация аварийных ситуаций МОТО в зоне обслуживания вспомогательного оборудования |
|  | ПК 1.1. Проводить профилактический осмотр установок и устройств, узлов и деталей, средств измерений и автоматизации. | 24.022 | ОТФ B Обеспечение надежной и безопасной эксплуатации основного и вспомогательного турбинного оборудования в зоне обслуживания МОТО | ТФ B/01.3 Контроль технического состояния основного и вспомогательного турбинного оборудования путем обхода в зоне обслуживания МОТО |
|  | ПК 1.2. Выявлять и определять причины неисправностей оборудования и технических систем. | 24.022 | ОТФ B Обеспечение надежной и безопасной эксплуатации основного и вспомогательного турбинного оборудования в зоне обслуживания МОТО | ТФ B/01.3 Контроль технического состояния основного и вспомогательного турбинного оборудования путем обхода в зоне обслуживания МОТО |
|  | ПК 1.3. Выполнять проведение монтажа установок и устройств, средств измерений и автоматизации. | 24.022 | ОТФ B Обеспечение надежной и безопасной эксплуатации основного и вспомогательного турбинного оборудования в зоне обслуживания МОТО | ТФ B/04.3 Обеспечение ремонтных работ на основном и вспомогательном турбинном оборудовании в зоне обслуживания МОТО ТФ B/05.3 Ликвидация аварийных ситуаций МОТО в зоне обслуживания основного и вспомогательного оборудования |
|  | ПК 1.4. Проводить подготовку оборудования и трубопроводов к дезактивации и ремонту. | 24.022 | ОТФ B Обеспечение надежной и безопасной эксплуатации основного и вспомогательного турбинного оборудования в зоне обслуживания МОТО | ТФ B/04.3 Обеспечение ремонтных работ на основном и вспомогательном турбинном оборудовании в зоне обслуживания МОТО ТФ B/05.3 Ликвидация аварийных ситуаций МОТО в зоне обслуживания основного и вспомогательного оборудования |
|  | ПК 1.1. Проводить профилактический осмотр установок и устройств, узлов и деталей, средств измерений и автоматизации. | 24.022 | ОТФ C Обеспечение надежной и безопасной эксплуатации основного и вспомогательного оборудования турбинного цеха старшим машинистом турбинного отделения (СМТО | ТФ C/01.4 Прием и сдача смены СМТО |
|  | ПК 1.2. Выявлять и определять причины неисправностей оборудования и технических систем. | 24.022 |  | ТФ C/02.4 Обеспечение проведения ремонтных работ на основном и вспомогательном турбинном оборудовании СМТО ТФ C/03.4 Контроль эксплуатации основного и вспомогательного оборудования турбинного цеха |
|  | ПК 1.3. Выполнять проведение монтажа установок и устройств, средств измерений и автоматизации. | 24.022 |  | ТФ C/02.4 Обеспечение проведения ремонтных работ на основном и вспомогательном турбинном оборудовании СМТО |
| ВД 2 Эксплуатация теплоэнергетического оборудования и технологических систем атомных электростанций | ПК 2.1. Контролировать работу оборудования и технических систем по показаниям средств измерений и сигнализации. | 24.068 | ОТФ А Эксплуатационное обслуживание систем дистанционного контроля работ в высоких радиационных полях под руководством старшего оператора систем дистанционного контроля работ в высоких радиационных полях | ТФ А/01.5 Мониторинг дистанционных работ в высоких радиационных полях на соответствие регламенту и обнаружение нарушений регламента дистанционных работ в высоких радиационных полях при помощи систем дистанционного контроля работ ТФ А/02.5 Эксплуатационное обслуживание датчиков (измерительных систем) систем дистанционного контроля работ, систем и сетей передачи данных, получаемых с датчиков систем дистанционного контроля работ, средств отображения и долговременного хранения данных, получаемых от систем дистанционного контроля работ ТФ А/03.5 Прием и сдача смены оператора систем дистанционного контроля работ по утвержденному регламенту |
|  | ПК 2.2. Выявлять и определять причины отклонений от технологических режимов. | 24.068 | ОТФ А Эксплуатационное обслуживание систем дистанционного контроля работ в высоких радиационных полях под руководством старшего оператора систем дистанционного контроля работ в высоких радиационных полях | ТФ А/01.5 Мониторинг дистанционных работ в высоких радиационных полях на соответствие регламенту и обнаружение нарушений регламента дистанционных работ в высоких радиационных полях при помощи систем дистанционного контроля работ ТФ А/02.5 Эксплуатационное обслуживание датчиков (измерительных систем) систем дистанционного контроля работ, систем и сетей передачи данных, получаемых с датчиков систем дистанционного контроля работ, средств отображения и долговременного хранения данных, получаемых от систем дистанционного контроля работ |
|  | ПК 2.3. Принимать меры при отклонениях от технологических режимов эксплуатации теплоэнергетического оборудования и технических систем. | 24.068 | ОТФ А Эксплуатационное обслуживание систем дистанционного контроля работ в высоких радиационных полях под руководством старшего оператора систем дистанционного контроля работ в высоких радиационных полях | ТФ А/01.5 Мониторинг дистанционных работ в высоких радиационных полях на соответствие регламенту и обнаружение нарушений регламента дистанционных работ в высоких радиационных полях при помощи систем дистанционного контроля работ ТФ А/02.5 Эксплуатационное обслуживание датчиков (измерительных систем) систем дистанционного контроля работ, систем и сетей передачи данных, получаемых с датчиков систем дистанционного контроля работ, средств отображения и долговременного хранения данных, получаемых от систем дистанционного контроля работ |
|  | ПК 2.1. Контролировать работу оборудования и технических систем по показаниям средств измерений и сигнализации. | 24.068 | ОТФ В Техническое и эксплуатационное обслуживание систем дистанционного контроля работ в высоких радиационных полях самостоятельно или под руководством руководителя отдела, отвечающего за дистанционный контроль работ в высоких радиационных полях | ТФ B/01.6 Выявление и устранение неисправностей в работе датчиков (измерительных систем) систем дистанционного контроля работ, систем и сетей передачи данных с датчиков систем дистанционного контроля работ, средств отображения и долговременного хранения данных от систем дистанционного контроля работ, не требующих привлечения ремонтных работников |
|  | ПК 2.2. Выявлять и определять причины отклонений от технологических режимов. | 24.068 | ОТФ В Техническое и эксплуатационное обслуживание систем дистанционного контроля работ в высоких радиационных полях самостоятельно или под руководством руководителя отдела, отвечающего за дистанционный | ТФ B/01.6 Выявление и устранение неисправностей в работе датчиков (измерительных систем) систем дистанционного контроля работ, систем и сетей передачи данных с датчиков систем дистанционного контроля работ, средств отображения и долговременного хранения данных от систем дистанционного контроля работ, не требующих привлечения ремонтных работников ТФ B/02.6 Производство переключений, пусков и остановов систем и оборудования систем дистанционного контроля работ; подготовка оборудования к производству ремонтных работ и опробованию |
|  | ПК 2.3. Принимать меры при отклонениях от технологических режимов эксплуатации теплоэнергетического оборудования и технических систем. | 24.068 | ОТФ В Техническое и эксплуатационное обслуживание систем дистанционного контроля работ в высоких радиационных полях самостоятельно или под руководством руководителя отдела, отвечающего за дистанционный | ТФ B/01.6 Выявление и устранение неисправностей в работе датчиков (измерительных систем) систем дистанционного контроля работ, систем и сетей передачи данных с датчиков систем дистанционного контроля работ, средств отображения и долговременного хранения данных от систем дистанционного контроля работ, не требующих привлечения ремонтных работников ТФ B/02.6 Производство переключений, пусков и остановов систем и оборудования систем дистанционного контроля работ; подготовка оборудования к производству ремонтных работ и опробованию |
|  | ПК 2.4. Проводить профилактику и ликвидацию аварийных ситуаций по плану ликвидации аварий. | 24.068 | ОТФ В Техническое и эксплуатационное обслуживание систем дистанционного контроля работ в высоких радиационных полях самостоятельно или под руководством руководителя отдела, отвечающего за дистанционный | ТФ B/01.6 Выявление и устранение неисправностей в работе датчиков (измерительных систем) систем дистанционного контроля работ, систем и сетей передачи данных с датчиков систем дистанционного контроля работ, средств отображения и долговременного хранения данных от систем дистанционного контроля работ, не требующих привлечения ремонтных работников ТФ B/02.6 Производство переключений, пусков и остановов систем и оборудования систем дистанционного контроля работ; подготовка оборудования к производству ремонтных работ и опробованию |
|  | ПК 2.1. Контролировать работу оборудования и технических систем по показаниям средств измерений и сигнализации. | 24.004 | ОТФ A Ремонт оборудования систем реакторно-турбинного отделения | ТФ A/01.3 Обслуживание узлов и механизмов агрегатов, установок реакторно-турбинного оборудования ТФ A/02.3 Слесарная сборка, изготовление приспособлений различной сложности ТФ A/03.3 Диагностика и ремонт оборудования |
|  | ПК 2.2. Выявлять и определять причины отклонений от технологических режимов. | 24.004 | ОТФ A Ремонт оборудования систем реакторно-турбинного отделения | ТФ A/03.3 Диагностика и ремонт оборудования |
|  | ПК 2.3. Принимать меры при отклонениях от технологических режимов эксплуатации теплоэнергетического оборудования и технических систем. | 24.004 | ОТФ A Ремонт оборудования систем реакторно-турбинного отделения | ТФ A/04.3 Дезактивация при проведении ремонтных работ ТФ A/05.3 Перемещение грузов с использованием грузоподъемных средств и механизмов ТФ A/06.3 Подготовка к транспортировке тепловыделяющих сборок (ТВС) ТФ A/07.3 Демонтаж поврежденного оборудования во внештатных ситуациях |
|  | ПК 2.4. Проводить профилактику и ликвидацию аварийных ситуаций по плану ликвидации аварий. ПК 2.5. Вести учет работы оборудования, причин и продолжительности простоев. | 24.004 | ОТФ A Ремонт оборудования систем реакторно-турбинного отделения | ТФ A/04.3 Дезактивация при проведении ремонтных работ ТФ A/05.3 Перемещение грузов с использованием грузоподъемных средств и механизмов ТФ A/06.3 Подготовка к транспортировке тепловыделяющих сборок (ТВС) ТФ A/07.3 Демонтаж поврежденного оборудования во внештатных ситуациях |
|  | ПК 2.1. Контролировать работу оборудования и технических систем по показаниям средств измерений и сигнализации. ПК 2.2. Выявлять и определять причины отклонений от технологических режимов. | 24.004 | ОТФ B Ремонт основного оборудования и систем реакторно-турбинного отделения | ТФ B/03.4 Диагностика и устранение дефектов работы вращающихся механизмов |
|  | ПК 2.3. Принимать меры при отклонениях от технологических режимов эксплуатации теплоэнергетического оборудования и технических систем. | 24.004 | ОТФ B Ремонт основного оборудования и систем реакторно-турбинного отделения | ТФ B/01.4 Ремонт установок реакторно-турбинного оборудования ТФ B/02.4 Слесарная сборка и изготовление приспособлений особой сложности ТФ B/03.4 Диагностика и устранение дефектов работы вращающихся механизмов ТФ B/04.4 Дезактивация при производстве сложных ремонтных работ |
|  | ПК 2.4. Проводить профилактику и ликвидацию аварийных ситуаций по плану ликвидации аварий. ПК 2.5. Вести учет работы оборудования, причин и продолжительности простоев. | 24.004 | ОТФ B Ремонт основного оборудования и систем реакторно-турбинного отделения | ТФ B/07.4 Работы по ликвидации аварийной ситуации |
|  | ПК 2.1. Контролировать работу оборудования и технических систем по показаниям средств измерений и сигнализации. | 24.015 | ОТФ А Простые подготовительные, укрупнительные и монтажно-сборочные работы | ТФ A/01.3 Контроль технической документации и комплектности монтируемого оборудования |
|  | ПК 2.2. Выявлять и определять причины отклонений от технологических режимов. | 24.015 | ОТФ А Простые подготовительные, укрупнительные и монтажно-сборочные работы | ТФ A/02.3 Расконсервация и очистка монтируемого оборудования ТФ A/03.3 Контроль состояния монтируемого оборудования |
|  | ПК 2.5. Вести учет работы оборудования, причин и продолжительности простоев. | 24.015 | ОТФ А Простые подготовительные, укрупнительные и монтажно-сборочные работы | ТФ A/07.3 Проверка и гидравлические испытания смонтированного оборудования |
|  | ПК 2.1. Контролировать работу оборудования и технических систем по показаниям средств измерений и сигнализации. ПК 2.2. Выявлять и определять причины отклонений от технологических режимов. | 24.022 | ОТФ A Обеспечение надежной и безопасной эксплуатации вспомогательного турбинного оборудования в зоне обслуживания машиниста-обходчика по турбинному оборудованию (МОТО) | ТФ A/01.3 Контроль технического состояния вспомогательного турбинного оборудования путем обхода в зоне обслуживания МОТО ТФ A/02.3 Ведение технологического процесса на вспомогательном турбинном оборудовании в зоне обслуживания МОТО ТФ A/03.3 Прием и сдача смены МОТО в зоне обслуживания вспомогательного оборудования |
|  | ПК 2.3. Принимать меры при отклонениях от технологических режимов эксплуатации теплоэнергетического оборудования и технических систем. ПК 2.4. Проводить профилактику и ликвидацию аварийных ситуаций по плану ликвидации аварий. ПК 2.5. Вести учет работы оборудования, причин и продолжительности простоев. | 24.022 | ОТФ A Обеспечение надежной и безопасной эксплуатации вспомогательного турбинного оборудования в зоне обслуживания машиниста-обходчика по турбинному оборудованию (МОТО) | ТФ A/04.3 Обеспечение ремонтных работ на вспомогательном турбинном оборудовании в зоне обслуживания МОТО ТФ A/05.3 Ликвидация аварийных ситуаций МОТО в зоне обслуживания вспомогательного оборудования ТФ A/06.3 Поддержание эксплуатационного порядка МОТО в зоне обслуживания вспомогательного оборудования |
|  | ПК 2.1. Контролировать работу оборудования и технических систем по показаниям средств измерений и сигнализации. ПК 2.2. Выявлять и определять причины отклонений от технологических режимов. | 24.022 | ОТФ B Обеспечение надежной и безопасной эксплуатации основного и вспомогательного турбинного оборудования в зоне обслуживания МОТО | ТФ B/01.3 Контроль технического состояния основного и вспомогательного турбинного оборудования путем ТФ B/02.3 Ведение технологического процесса на основном и вспомогательном турбинном оборудовании в зоне обслуживания МОТО ТФ B/03.3 Прием и сдача смены МОТО в зоне обслуживания основного и вспомогательного оборудования |
|  | ПК 2.3. Принимать меры при отклонениях от технологических режимов эксплуатации теплоэнергетического оборудования и технических систем. ПК 2.4. Проводить профилактику и ликвидацию аварийных ситуаций по плану ликвидации аварий. ПК 2.5. Вести учет работы оборудования, причин и продолжительности простоев. | 24.022 | ОТФ B Обеспечение надежной и безопасной эксплуатации основного и вспомогательного турбинного оборудования в зоне обслуживания МОТО | ТФ B/04.3 Обеспечение ремонтных работ на основном и вспомогательном турбинном оборудовании в зоне обслуживания МОТО ТФ B/05.3 Ликвидация аварийных ситуаций МОТО в зоне обслуживания основного и вспомогательного оборудования ТФ B/06.3 Поддержание эксплуатационного порядка МОТО в зоне обслуживания основного и вспомогательного оборудования |
| ВД 3 Организация трудовой деятельности персонала атомных электростанций | ПК 3.1. Планировать и организовывать работу исполнителей. | 24.068 | отсутствуют | отсутствуют |
|  | ПК 3.2. Участвовать в организационно-технических мероприятиях по подготовке рабочих мест по нарядам- допускам, по распоряжению оперативного руководства |  |  |  |
|  | ПК 3.3. Соблюдать требования охраны труда. |  |  |  |
|  | ПК 3.4. Организовывать действия подчиненного персонала по локализации аварийной ситуации и ликвидации ее последствий |  |  |  |
| ВД 4 Обслуживание систем технической, радиационной и пожарной безопасности атомных станций | ПК 4.1. Контролировать действие технологических защит и блокировок технической, пожарной и предупредительной сигнализации. | 24.068 | А Эксплуатационное обслуживание систем дистанционного контроля работ в высоких радиационных полях под руководством старшего оператора систем дистанционного контроля работ в высоких радиационных полях | А/01.5 Мониторинг дистанционных работ в высоких радиационных полях на соответствие регламенту и обнаружение нарушений регламента дистанционных работ в высоких радиационных полях при помощи систем дистанционного контроля работ А/02.5 Эксплуатационное обслуживание датчиков (измерительных систем) систем дистанционного контроля работ, систем и сетей передачи данных, получаемых с датчиков систем дистанционного контроля работ, средств отображения и долговременного хранения данных, получаемых от систем дистанционного контроля работ А/03.5 Прием и сдача смены оператора систем дистанционного контроля работ по утвержденному регламенту |
|  | ПК 4.2. Проводить профилактические осмотры оборудования и трубопроводной аппаратуры согласно требованиям эксплуатационных инструкций, положений охраны труда и правил радиационной безопасности | 24.068 | А Эксплуатационное обслуживание систем дистанционного контроля работ в высоких радиационных полях под руководством старшего оператора систем дистанционного контроля работ в высоких радиационных полях | А/01.5 Мониторинг дистанционных работ в высоких радиационных полях на соответствие регламенту и обнаружение нарушений регламента дистанционных работ в высоких радиационных полях при помощи систем дистанционного контроля работ А/02.5 Эксплуатационное обслуживание датчиков (измерительных систем) систем дистанционного контроля работ, систем и сетей передачи данных, получаемых с датчиков систем дистанционного контроля работ, средств отображения и долговременного хранения данных, получаемых от систем дистанционного контроля работ А/03.5 Прием и сдача смены оператора систем дистанционного контроля работ по утвержденному регламенту |
|  | ПК 4.3. Проводить радиационно-дозиметрический контроль в зоне наблюдения. | 24.068 | А Эксплуатационное обслуживание систем дистанционного контроля работ в высоких радиационных полях под руководством старшего оператора систем дистанционного контроля работ в высоких радиационных полях | А/01.5 Мониторинг дистанционных работ в высоких радиационных полях на соответствие регламенту и обнаружение нарушений регламента дистанционных работ в высоких радиационных полях при помощи систем дистанционного контроля работ А/02.5 Эксплуатационное обслуживание датчиков (измерительных систем) систем дистанционного контроля работ, систем и сетей передачи данных, получаемых с датчиков систем дистанционного контроля работ, средств отображения и долговременного хранения данных, получаемых от систем дистанционного контроля работ А/03.5 Прием и сдача смены оператора систем дистанционного контроля работ по утвержденному регламенту |
|  | ПК 4.4. Соблюдать режим безопасной эксплуатации оборудования и систем. | 24.068 | А Эксплуатационное обслуживание систем дистанционного контроля работ в высоких радиационных полях под руководством старшего оператора систем дистанционного контроля работ в высоких радиационных полях | А/01.5 Мониторинг дистанционных работ в высоких радиационных полях на соответствие регламенту и обнаружение нарушений регламента дистанционных работ в высоких радиационных полях при помощи систем дистанционного контроля работ А/02.5 Эксплуатационное обслуживание датчиков (измерительных систем) систем дистанционного контроля работ, систем и сетей передачи данных, получаемых с датчиков систем дистанционного контроля работ, средств отображения и долговременного хранения данных, получаемых от систем дистанционного контроля работ А/03.5 Прием и сдача смены оператора систем дистанционного контроля работ по утвержденному регламенту |
|  | ПК.4.5. Осуществлять контроль соблюдения требований пожарной безопасности. | 24.068 | А Эксплуатационное обслуживание систем дистанционного контроля работ в высоких радиационных полях под руководством старшего оператора систем дистанционного контроля работ в высоких радиационных полях | А/01.5 Мониторинг дистанционных работ в высоких радиационных полях на соответствие регламенту и обнаружение нарушений регламента дистанционных работ в высоких радиационных полях при помощи систем дистанционного контроля работ А/02.5 Эксплуатационное обслуживание датчиков (измерительных систем) систем дистанционного контроля работ, систем и сетей передачи данных, получаемых с датчиков систем дистанционного контроля работ, средств отображения и долговременного хранения данных, получаемых от систем дистанционного контроля работ А/03.5 Прием и сдача смены оператора систем дистанционного контроля работ по утвержденному регламенту |
| ВД 5 Обеспечение безопасного ведения и контроля технологических процессов хранения отработанного ядерного топлива (далее – ОЯТ) | ПК.5.1. Ведение и оперативный контроль технологических процессов приемки и хранения ОЯТ. |  |  |  |
|  | ПК.5.2. Координирование действий операторов хранилища ОЯТ при проведении операций технологического процесса. |  |  |  |
|  | ПК.5.3. Ведение оперативной документации по всем операциям технологических процессов хранения ОЯТ. |  |  |  |

4.3.2. Матрица соответствия отраслевым требованиям дополнительных видов деятельности, компетенций выпускника, не отраженных в матрице компетенций выпускника по ФГОС СПО

| Дополнительные квалификации, компетенции (Атомная отрасль) | Соответствие ПС 24.008 Оператор реакторного отделения |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ | Наименование ВД | Код и наименование ПК |
| Оператор реакторного отделения | А -Обеспечение работы оборудования и трубопроводов систем реакторного отделения, входящих в зону обслуживания оператора реакторного отделения (ОРО) | A/01.3 Контроль данных измерений параметров в контрольных точках, результатов проверок, опробований, испытаний реакторной установки, технологических систем, вспомогательного и основного оборудования в зоне обслуживания | Выполнение работ по профессии Оператор реакторного отделения 16002 | ПК Х.1. Выполнять контроль данных измерений параметров в контрольных точках, результатов проверок, опробований, испытаний реакторной установки, технологических систем, вспомогательного и основного оборудования на предприятии работодателя |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций |  |  |  |  |
| Иметь навыки: Периодические обходы зоны обслуживания, осмотры оборудования и трубопроводов по утвержденным графикам и маршруту со снятием показаний приборов и измерениями в контрольных точках Документирование результатов осмотра, контроля и измерений после обходов в соответствии с установленными на АЭС требованиями Информирование вышестоящего оперативного персонала о нарушениях штатных режимов работы оборудования технологических систем Выполнение распоряжений вышестоящего оперативного персонала, руководства реакторного отделения Контроль сохранности инвентаря, документации, защитных средств, КИП, устройств связи, средств пожаротушения, автоматики и электрооборудования в зоне обслуживания Контроль выполнения правил охраны труда и правил радиационной безопасности персоналом, выполняющим работы по нарядам-допускам в зоне обслуживания оператора реакторного отделения Уметь: Выявлять отклонения от нормального режима работы оборудования и принимать меры к их устранению Фиксировать данные измерений параметров и результатов проверок, опробований, испытаний оборудования и технологических систем в оперативной документации Производить контроль технической исправности оборудования по маршрутам обходов Документировать выполняемые операции Информировать оперативных руководителей об отклонениях от нормальной эксплуатации, отказах, пожарах, иных нарушениях в режиме работы оборудования, технологических систем Соблюдать культуру безопасности производства работ Пользоваться первичными средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты. Знать: Расположение элементов систем оборудования, трубопроводов, арматуры, приборов КИПиА, входящих в зону обслуживания Устройство и технические характеристики основного и вспомогательного турбинного оборудования реакторного отделения Основы ядерной физики, теплотехники, электротехники, механики и водно-химического режима Сроки технического освидетельствования оборудования Допустимые отклонения параметров оборудования, трубопроводов, технологических систем зоны обслуживания Влияние трудовой функции на безопасность эксплуатации АЭС Порядок действия во внештатных ситуациях Правила и нормы в области использования атомной энергии в рамках трудовой функции (правила органов государственного надзора) Правила радиационной безопасности при эксплуатации АЭС Правила пожарной безопасности на атомных электрических станциях Правила по охране труда и электробезопасности на АЭС Правила и нормы ядерной безопасности Основные правила обеспечения эксплуатации АЭС Санитарные правила и нормативы Распоряжения, приказы и другие руководящие, методические и нормативные документы, касающиеся выполнения трудовой функции Технологические регламенты и производственные инструкции, касающиеся выполнения трудовой функции Основные положения программ обеспечения качества при эксплуатации АЭС |  |  |  |  |

4.3.3. Матрица соответствия компетенций и составных частей ПОП СПО профессии/специальности:

| Индекс | Наименование | Код общих и профессиональных компетенций, осваиваемых в рамках дисциплин (профессиональных модулей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общие компетенции (ОК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Профессиональные компетенции (ПК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 |
| Обязательная часть образовательной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.00 | Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.01 | Основы философии | о | о | о | о | о | о |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.02 | История | о | о | о | о | о | о |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.03 | Психология общения | о | о | о | о | о | о | о |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.04 | Иностранный язык | о | о | о | о | о | о |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.05 | Физическая культура |  | о | о | о |  | о | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕН.00 | Математический и общий естественнонаучный учебный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕН.01 | Математика | о | о | о | о | о | о |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕН.02 | Информатика | о | о | о | о | о | о |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕН.03 | Экологические основы природопользования | о | о | о | о | о | о | о |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.01 | Инженерная графика | о | о | о | о | о | о |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.02 | Электротехника и электроника | о | о | о | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.03 | Метрология, стандартизация и сертификация | о | о | о | о | о |  |  |  |  |  |  | о |  | о |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.04 | Техническая механика | о | о | о | о | о | о |  |  |  |  |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.05 | Материаловедение | о | о | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.06 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | о | о | о | о |  |  |  |  | о |  |  |  |  |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.07 | Правовые основы профессиональной деятельности | о | о | о | о | о | о |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.08 | Безопасность жизнедеятельности | о | о | о | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о |  | о |  |  | о |  |  |  |  |  |
| ОП.09 | Ядерная физика | о | о | о | о |  | о | о |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.10 | Теплотехника | о | о | о |  | о |  | о |  | о |  |  | о | о |  | о |  |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.11 | Гидравлические насосы | о | о | о | о | о | о | о | о | о |  |  | о | о |  | о |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.00 | Профессиональный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ. 01 | Техническое обслуживание основного и вспомогательного теплоэнергетического оборудования и систем атомных электростанций | о | о | о | о | о | о | о | о | о |  |  | о | о | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.01.01 | Техническое обслуживание основного и вспомогательного теплоэнергетического оборудования и систем атомных электростанций | о | о | о | о | о | о | о | о | о |  |  | о | о | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП.01 | Производственная практика | о | о | о | о | о | о | о | о | о |  |  | о | о | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ. 02 | Эксплуатация теплоэнергетического оборудования и технологических систем атомных электростанций | о | о | о | о | о | о | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  | о | о | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.02.01 | Основы эксплуатации теплоэнергетического оборудования и технических систем атомных электростанций | о | о | о | о | о | о | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  | о | о | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.02.02 | Теплоэнергетическое оборудование атомных электростанций | о | о | о | о | о | о | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  | о | о | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.02.03 | Контроль и защита теплоэнергетического оборудования и технических систем атомных электростанций | о | о | о | о | о | о | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  | о | о | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП.02 | Производственная практика | о | о | о | о | о | о | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  | о | о | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.03 | Организация трудовой деятельности персонала атомных электростанций | о | о | о | о | о | о | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК 03.01 | Основы управления персоналом производственного подразделения | о | о | о | о | о | о | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП.03 | Производственная практика | о | о | о | о | о | о | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.04 | Обслуживание систем технической, радиационной и пожарной безопасности атомных станций | о | о | о | о | о | о | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о | о | о | о |  |  |  |  |  |
| МДК.04.01 | Обеспечение безопасности атомных станций | о | о | о | о | о | о | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о | о | о | о |  |  |  |  |  |
| ПП.04 | Производственная практика | о | о | о | о | о | о | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о | о | о | о |  |  |  |  |  |
| ПМ.05 | Обеспечение безопасного ведения и контроля технологических процессов хранения отработанного ядерного топлива | о | о | о | о | о | о | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о | о |  |  |
| МДК.05.01 | Обеспечение безопасного ведения и контроля технологических процессов хранения отработанного ядерного топлива | о | о | о | о | о | о | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о | о |  |  |
| ПП.05 | Производственная практика | о | о | о | о | о | о | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о | о |  |  |
| ПМ..06 | Выполнение работ по одной или нескольким профессиям и должностям служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК 06.01 | Освоение профессии рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП. 06 | Учебная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП.06 | Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Атомная отрасль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.0Х | Выполнение работ по профессии Оператор реакторного отделения 16002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК 0Х.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП.ХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП.ХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Раздел 5. Примерная структура и содержание образовательной программы

5.1. Примерный учебный план

| Индекс | Наименование | Всего | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем образовательной программы в академических часах |  |  |  |  | Рекомендуемый курс изучения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Учебные занятия | Практики | курсовой проект (работа) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Обязательная часть образовательной программы |  | 2952 | 1876 | 2080 | 828 | 44 |  |  |  |
| ОГСЭ.00 | Общий гуманитарный и социально-экономический цикл | 468 | 308 | 468 |  |  |  |  |  |
| ОГСЭ.01 | Основы философии | 40 | 10 | 40 |  |  |  |  | 3 |
| ОГСЭ.02 | История | 46 | 4 | 46 |  |  |  |  | 1 |
| ОГСЭ.03 | Психология общения | 36 | 8 | 36 |  |  |  |  | 2 |
| ОГСЭ.04 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 186 | 184 | 186 |  |  |  |  | 1-3 |
| ОГСЭ.05 | Физическая культура | 160 | 102 | 160 |  |  |  |  | 1-3 |
| ЕН.00 | Математический и общий естественнонаучный цикл | 144 | 74 | 144 |  |  |  |  |  |
| ЕН.01 | Математика | 66 | 32 | 66 |  |  |  |  | 1 |
| ЕН.02 | Информатика | 42 | 32 | 42 |  |  |  |  | 1 |
| ЕН.03 | Экологические основы природопользования | 36 | 10 | 36 |  |  |  |  | 1 |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл | 612 | 146 | 612 |  |  |  |  |  |
| ОП.01 | Инженерная графика | 68 | 42 | 68 |  |  |  |  | 1 |
| ОП.02 | Электротехника и электроника | 60 | 12 | 52 |  |  |  |  | 1 |
| ОП.03 | Метрология, стандартизация и сертификация | 40 | 6 | 28 |  |  |  |  | 2 |
| ОП.04 | Техническая механика | 50 | 14 | 42 |  |  |  |  | 1 |
| ОП.05 | Материаловедение | 72 | 8 | 60 |  |  |  |  | 1 |
| ОП.06 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | 40 | 20 | 40 |  |  |  |  | 2 |
| ОП.07 | Правовые основы профессиональной деятельности | 36 | 6 | 36 |  |  |  |  | 2 |
| ОП.08 | Безопасность жизнедеятельности | 68 | 10 | 68 |  |  |  |  | 1 |
| ОП.09 | Ядерная физика | 78 | 10 | 66 |  |  |  |  | 1 |
| ОП.10 | Теплотехника | 60 | 10 | 48 |  |  |  |  | 1 |
| ОП.11 | Гидравлика и насосы | 40 | 8 | 32 |  |  |  |  | 1 |
| П.00 | Профессиональный цикл | 1728 | 1348 | 856 | 828 | 44 |  |  |  |
| ПМ.01 | Техническое обслуживание основного и вспомогательного теплоэнергетического оборудования и систем атомных электростанций | 370 | 254 | 262 | 108 |  |  |  | 2-3 |
| МДК.01.01 | Техническое обслуживание основного и вспомогательного теплоэнергетического оборудования и систем атомных электростанций | 262 | 146 | 262 |  |  |  |  | 2-3 |
| ПП.01.01 | Производственная практика | 108 | 108 |  | 108 |  |  |  | 2-3 |
| ПМ.02 | Эксплуатация теплоэнергетического оборудования и технологических систем атомных электростанций | 514 | 356 | 326 | 144 | 44 |  |  | 2-3 |
| МДК.02.01 | Основы эксплуатации теплоэнергетического оборудования и технических систем атомных электростанций | 210 | 116 | 186 |  | 24 |  |  | 2-3 |
| МДК.02.02 | Теплоэнергетическое оборудование атомных электростанций | 100 | 56 | 80 |  | 20 |  |  | 2-3 |
| МДК.02.03 | Контроль и защита теплоэнергетического оборудования и технических систем атомных электростанций | 60 | 40 | 60 |  |  |  |  | 2-3 |
| ПП.02.01 | Производственная практика | 144 | 144 |  | 144 |  |  |  | 2-3 |
| ПМ.03 | Организация трудовой деятельности персонала атомных электростанций | 170 | 148 | 62 | 108 |  |  |  | 1-2 |
| МДК.03.01 | Организация трудовой деятельности персонала атомных электростанций | 62 | 40 | 62 |  |  |  |  | 1-2 |
| ПП.03.01 | Производственная практика | 108 | 108 |  | 108 |  |  |  | 1-2 |
| ПМ.04 | Обслуживание систем технической, радиационной и пожарной безопасности атомных станций | 186 | 152 | 78 | 108 |  |  |  | 2 |
| МДК.04.01 | Обеспечение безопасности атомных станций | 78 | 44 | 78 |  |  |  |  | 2 |
| ПП.04.01 | Производственная практика | 108 | 108 |  | 108 |  |  |  | 2 |
| ПМ.05 | Обеспечение безопасного ведения и контроля технологических процессов хранения отработанного ядерного топлива | 182 | 148 | 74 | 108 |  |  |  | 3 |
| ПМ.05.01 | Обеспечение безопасного ведения и контроля технологических процессов хранения отработанного ядерного топлива | 74 | 40 | 74 |  |  |  |  | 3 |
| ПП.05.01 | Производственная практика | 108 | 108 |  | 108 |  |  |  | 3 |
| ПМ.06 | Выполнение работ по одной или нескольким профессиям и должностям служащих | 306 | 290 | 54 | 252 |  |  |  | 1-2 |
| МДК.06.01 | Освоение одной или нескольких профессий рабочих | 54 | 38 | 54 |  |  |  |  | 1-2 |
| УП.06.01 | Учебная практика | 144 | 144 |  | 144 |  |  |  | 1-2 |
| ПП.06.01 | Производственная практика | 108 | 108 |  | 108 |  |  |  | 1-2 |
| Вариативная часть образовательной программы |  | 1296 | 1260 |  |  |  |  |  |  |
|  | Дополнительный профессиональный блок, включая цифровой модуль Атомная отрасль Выполнение работ по профессии Оператор реакторного отделения | 648 | 630 |  |  |  |  |  |  |
|  | Часть, формируемая участниками образовательного процесса | 648 | 630 |  |  |  |  |  |  |
| ГИА | Государственная итоговая аттестация | 216 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 4464 | 3136 |  |  |  |  |  |  |

5.2. Примерный календарный учебный график

| Курс | ВУП | Сентябрь |  |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  |  |  | Январь |  |  |  | Февраль |  |  |  | Март |  |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Курс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |  |
| 1 | ОЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | :: | = | = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | :: | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 |
|  | ВЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ОЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = | = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | :: | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 2 |
|  | ВЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ОЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = | = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Г | Г | Г | Г | Г | Г |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | ВЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сокращения: ОЧ – обязательная часть образовательной программы; ВЧ – вариативная часть образовательной программы.

| Обозначения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Модули и дисциплины (обязательная часть) |  |  |  |  |  |  |  |  | Модули и дисциплины (вариативная часть) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | :: | Промежуточная аттестация |  |  |  | = | Каникулы |  |  | Г | Государственная итоговая аттестация |  |  |  |  |  |
|  |  |  | П | Практики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.3. Примерные рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей

Примерная рабочая программа учебной дисциплины (модуля) является составной частью образовательной программы и определяет содержание дисциплины (модуля), запланированные результаты обучения, составные части учебного процесса, формы и методы организации учебного процесса и контроля знаний обучающихся, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного процесса по соответствующей дисциплине (модулю).

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций, установленных ФГОС СПО.

Примерные рабочие программы профессиональных модулей и учебных дисциплин обязательной части образовательной программы приведены в Приложениях 1, 2 к ПОП-П.

5.4. Примерная рабочая программа воспитания и примерный календарный план воспитательной работы

Цель рабочей программы воспитания – развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Примерная рабочая программа воспитания и примерный календарный план воспитательной работы по специальности представлены в Приложении 5.

5.5. Практическая подготовка

Практическая подготовка при реализации образовательных программ СПО направлена на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю образовательной программы, путем расширения компонентов (частей) образовательной программы, предусматривающих моделирование условий, непосредственно связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Образовательная организация самостоятельно проектирует реализацию образовательной программы и ее отдельных частей (дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные модули, практика и другие компоненты) в форме практической подготовки с учетом требований ФГОС СПО.

Образовательная деятельность в форме практической подготовки:

- реализуется, в том числе на рабочем месте предприятия работодателя, при проведении практических и лабораторных занятий, выполнении курсового проектирования, всех видов практики и иных видов учебной деятельности;

- может включать в себя отдельные лекции, семинары, которые предусматривают передачу обучающимся в формате демонстрации (моделирования) практических компонентов учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть организована на любом курсе обучения, охватывая дисциплины, профессиональные модули, все виды практики, предусмотренные учебным планом образовательной программы.

Практическая подготовка организуется в специальных помещениях и структурных подразделениях образовательной организации, а также в специально оборудованных помещениях (рабочих местах) профильных организаций (работодателей) на основании договора о практической подготовке обучающихся, заключаемого между образовательной организацией и профильной организацией (работодателем).

5.6. Государственная итоговая аттестация

Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Порядком проведения ГИА.

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в следующей форме:

демонстрационного экзамена и защиты дипломного проекта (работы)

Примерная программа ГИА включает общие сведения; примерные требования к проведению демонстрационного экзамена; описание организации и проведения защиты дипломного проекта (работы). Примерная программа ГИА представлена в приложении 4.

# Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы

6.1. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной программы

6.1.1. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению реализации образовательной программы установлены в соответствующем ФГОС СПО.

Состав материально-технического и учебно-методического обеспечения, используемого в образовательном процессе, определяется в Приложении 3 и в рабочих программах дисциплин (модулей).

6.1.2. Примерный перечень специальных помещений для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой

Кабинеты:

Социально-экономических, математических и естественнонаучных дисциплин

Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей;

Безопасности жизнедеятельности.

Лаборатории:

Электротехники и электроники;

Радиационная безопасности.

Мастерские по видам работ:

слесарная

Спортивный комплекс

Залы:

- библиотека, читальный зал с выходом в Интернет;

- актовый зал.

6.1.3 Минимально необходимый для реализации образовательной программы СПО примерный перечень материально-технического обеспечения и примерный перечень необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения представлен в Приложении 3.

6.2. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

Программа сочетает обучение в образовательной организации и на рабочем месте на базе работодателя с широким использованием в обучении цифровых технологий.

При реализации образовательной программы возможно применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Не допускается реализация образовательной программы с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

6.3. Кадровые условия реализации образовательной программы

Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы установлены в соответствующем ФГОС СПО.

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности: 24 Атомная промышленность, и имеющими стаж работы в данной профессиональной области не менее трех лет.

Работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации не реже одного раза в три года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности: 24 Атомная промышленность, а также в других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия полученных компетенций требованиям к квалификации педагогического работника.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих опыт деятельности не менее трех лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, в общем числе педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей образовательной программы, должна быть не менее 25 %.

6.4. Примерные расчеты финансового обеспечения реализации образовательной программы

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с направленностью и квалификацией осуществляются в соответствии с Перечнем и составом стоимостных групп профессий и специальностей по государственным услугам по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения, утверждаемые Минпросвещения России ежегодно.

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы, определенное в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», включает в себя затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Образовательная организация приводит расчетную величину стоимости услуги в соответствии с рекомендациями федеральных и региональных нормативных документов.

Включая отраслевые требования к дополнительным видам деятельности, компетенциям выпускника, отраженные в п. 4.3.2 настоящей ПОП-П.

Данный модуль формируется образовательной организацией для специалистов среднего звена в соответствии с принятым решением по выбору профессии(ий) рабочих, должности(ей) служащих в соответствии с приказом Минпросвещения России от 14 июля 2023 г. № 534. Виды деятельности образовательная организация выбирает самостоятельно исходя из потребностей регионального рынка труда. Результаты могут быть скорректированы в случае появления профессиональных стандартов по данным позициям. В случае отсутствия данного вида деятельности в ФГОС СПО строка удаляется.

Данный модуль формируется образовательной организацией для специалистов среднего звена в соответствии с принятым решением по выбору профессии(ий) рабочих, должности(ей) служащих в соответствии с приказом Минпросвещения России от 14 июля 2023 г. № 534. Виды деятельности образовательная организация выбирает самостоятельно исходя из потребностей регионального рынка труда. Результаты могут быть скорректированы в случае появления профессиональных стандартов по данным позициям. В случае отсутствия данного вида деятельности в ФГОС СПО строка удаляется.

Данный модуль формируется образовательной организацией для специалистов среднего звена в соответствии с принятым решением по выбору профессии(ий) рабочих, должности(ей) служащих в соответствии с приказом Минпросвещения России от 14 июля 2023 г. № 534. Виды деятельности образовательная организация выбирает самостоятельно исходя из потребностей регионального рынка труда. Результаты могут быть скорректированы в случае появления профессиональных стандартов по данным позициям. В случае отсутствия данного вида деятельности в ФГОС СПО строка удаляется.

Указывается код профессионального стандарта из п.3.2 ПОП-П СПО

Заполняется по результатам проведенного анализа запросов работодателя и выявления дефицитов.

Образовательная организация распределяет часы в учебном плане в зависимости от срока реализации и объема ОПОП-П, согласованных с работодателем, с учетом примерного распределения объема в ПОП-П.

Форму календарного учебного графика (КУГ) образовательная организация разрабатывает для каждого курса и семестра обучения. В КУГ указывается количество часов, включающих 
 самостоятельную работу. Суммарная недельная нагрузка не должна превышать 36 часов.

Образовательная организация для реализации учебной дисциплины «Физическая культура» должна располагать спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, предусмотренных учебным планом.