ПРИМЕРНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ»

Уровень профессионального образования

Среднее профессиональное образование

Образовательная программа
подготовки специалистов среднего звена

Специальность

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение

На базе среднего общего образования

Квалификация (и) выпускника

Техник

| Утверждено протоколом федерального учебно-методического объединения в системе среднего профессионального образования по УГПС 08.00.00 Техника и технологии строительства: | от 17.07.2024 № 6 |
| --- | --- |
|  | (реквизиты утверждающего документа) |
| Зарегистрировано в реестре примерных образовательных программ среднего профессионального образования: | 11/2024 |
|  | (регистрационный номер) Приказ ФГБОУ ДПО ИРПО от 16.12.2024 № 01-09-1329/2024 |
|  | (реквизиты утверждающего документа) |

2024 год

Разработчики примерной образовательной программы «Профессионалитет»

| ФИО | Организация, должность |
| --- | --- |

| Организация-руководитель группы разработчиков: | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития профессионального образования» |
| --- | --- |
| Экспертные организации: |  |

Содержание

Раздел 1. Общие положения	4

1.1. Назначение примерной образовательной программы	4

1.2. Нормативные документы.	4

1.3. Перечень сокращений.	5

Раздел 2. Основные характеристики образовательной программы	6

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника	7

3.1. Область(и) профессиональной деятельности выпускников:	7

3.2. Профессиональные стандарты	7

3.3. Осваиваемые виды деятельности	9

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы	10

4.1. Общие компетенции	10

4.2. Профессиональные компетенции	12

4.3. Матрица компетенций выпускника	26

Раздел 5. Примерная структура и содержание образовательной программы	36

5.1. Примерный учебный план	36

5.2. Примерный календарный учебный график	38

5.3. Примерные рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей	39

5.4. Примерная рабочая программа воспитания и примерный календарный план воспитательной работы	39

5.5. Практическая подготовка	39

5.6. Государственная итоговая аттестация	40

Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы	40

6.1. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной программы	40

6.2. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий	40

6.3. Кадровые условия реализации образовательной программы	41

6.4. Примерные расчеты финансового обеспечения реализации образовательной программы	41

Приложение 1. Примерные рабочие программы профессиональных модулей

Приложение 2. Примерные рабочие программы учебных дисциплин

Приложение 3. Примерное материально-техническое оснащение специальных помещений

Приложение 4. Порядок организации государственной итоговой аттестации

Приложение 5. Примерная рабочая программа воспитания

# Раздел 1. Общие положения

1.1. Назначение примерной образовательной программы

Настоящая примерная образовательная программа «Профессионалитет» (далее – ПОП-П) по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от  28 июня 2023 г. N 489 (далее – ФГОС, ФГОС СПО).

ПОП-П разработана с учетом отраслевого подхода, предусматривающего механизмы трансформации до основной профессиональной образовательной программы, с учетом запросов конкретных работодателей.

ПОП-П определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального образования по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия реализации образовательной программы.

ПОП-П разработана для реализации образовательной программы на базе среднего общего образования. Основная профессиональная образовательная программа (далее – образовательная программа), реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается образовательной организацией на основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального образования и положений федеральной основной общеобразовательной программы среднего общего образования, а также с учетом получаемой специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение  среднего профессионального образования.

1.2. Нормативные документы.

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Порядок разработки примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования (Приказ Минпросвещения России от 08.04.2021 № 153);

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение (Приказ Минпросвещения России от 28 июня 2023 г. N 489);

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования (Приказ Минпросвещения России от 24.08.2022 № 762);

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования (Приказ Минпросвещения России от 08.11.2021 № 800);

Положение о практической подготовке обучающихся (Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020);

Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение (Приказ Минпросвещения России от 14.07.2023 № 534);

Перечень профессий и специальностей среднего профессионального образования, реализация образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (приказ Минпросвещения России от 13.12.2023 N 932);

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391 
«Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ».

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 года N 245н об утверждении профессионального стандарта 16.015 «Специалист по эксплуатации водозаборных сооружений».

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 июня 2019 года № 412н об утверждении профессионального стандарта 16.089 «Монтажник санитарно-технических систем и оборудования».

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 ноября 2020 года N 806н об утверждении профессионального стандарта 16.016 «Специалист по эксплуатации очистных сооружений водоотведения».

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 сентября 2022 года N 574н об утверждении профессионального стандарта 16.013 «Специалист по эксплуатации насосных станций водопровода».

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 года N 227н об утверждении профессионального стандарта 16.007 «Специалист по эксплуатации станций водоподготовки».

1.3. Перечень сокращений.

ВЧ – вариативная часть образовательной программы;

ГИА – государственная итоговая аттестация;

ДЭ – демонстрационный экзамен;

МДК – междисциплинарный курс;

ОК – общие компетенции;

ОП – общепрофессиональный цикл;

ОТФ – обобщенная трудовая функция;

ОЧ – обязательная часть образовательной программы;

СГ – социально-гуманитарный цикл;

ПА – промежуточная аттестация;

ПК – профессиональные компетенции;

ПМ – профессиональный модуль;

ПМн – профессиональный модуль по направленности;

ПОП-П – примерная образовательная программа «Профессионалитет»;

П – профессиональный цикл;

ПП- производственная практика;

ПДП- Производственная практика по профилю (преддипломная);

ПС – профессиональный стандарт,

ТС – технические средства;

ТФ – трудовая функция;

УМК – учебно-методический комплект;

УП – учебная практика;

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования.

# Раздел 2. Основные характеристики образовательной программы

| Параметр | Данные |  |
| --- | --- | --- |
| Отрасли, для которых разработана образовательная программа | Строительная отрасль Химическая отрасль |  |
| Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников (при наличии) | 16.015 Специалист по эксплуатации водозаборных сооружений (Приказ Минтруда России от 11 апреля 2014 года N 245н) 16.016 Специалист по эксплуатации очистных сооружений водоотведения (Приказ Минтруда России от 17 ноября 2020 года N 806н) 16.013 Специалист по эксплуатации насосных станций водопровода (Приказ Минтруда России от 16 сентября 2022 года N 574н 16.007 Специалист по эксплуатации станций водоподготовки (Приказ Минтруда России от 11 апреля 2014 года N 227н) |  |
| Отраслевые профессиональные стандарты, соответствующие профессиональной деятельности выпускников | Строительная отрасль |  |
|  | 16.089 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 июня 2019 года № 412н) |  |
| Специализированные допуски для прохождения практики, в том числе по охране труда и возраст до 18 лет | Требуются обязательные медицинские предварительные осмотры (обследования) |  |
| Реквизиты ФГОС СПО | Приказ Минпросвещения России от 28 июня 2023 г. N 489 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение |  |
| Квалификация выпускника | Техник |  |
| Направленности (при наличии): | не предусмотрена |  |
| Дополнительные квалификации по профессии рабочих, должности служащих, рекомендуемые отраслью | Строительная отрасль |  |
|  | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования |  |
| Нормативный срок и объем реализации образовательной программы на базе СОО на базе ООО | 1 год 10 мес./ 2952 ак. ч 2 года 10 мес./4428 ак. ч |  |
| Срок и объем реализации образовательной программы, рекомендованный отраслью на базе ООО | Строительная отрасль |  |
|  | 2 года 9 мес./4284 |  |
| Объем практики (всего/из них производственной практики) | 432/216 |  |
| Структура образовательной программы | Объем, в ак.ч. | в т.ч. в форме практической подготовки |
| Обязательная часть образовательной программы | 1908 | 1554 |
| социально-гуманитарный цикл | 288 | 228 |
| общепрофессиональный цикл | 312 | 194 |
| профессиональный цикл | 1308 | 1132 |
| в т.ч. практика: - учебная - производственная | 432 216 - 216 | 432 - 216 - 216 |
| Вариативная часть образовательной программы | 828 | 684 |
| в т.ч. дополнительный профессиональный блок (не менее 50% объема вариативной части образовательной программы), включая цифровой образовательный модуль | 414 | 342 |
| ГИА в форме демонстрационного экзамена и защиты дипломного проекта (работы). | 216 | 216 |
| Всего | 2952 | 2454 |

# Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

3.1. Область(и) профессиональной деятельности выпускников:

16. Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство.

3.2. Профессиональные стандарты

Перечень профессиональных стандартов, учитываемых при разработке ПОП-П:

| № | Код и Наименование ПС | Реквизиты утверждения | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16.015 Специалист по эксплуатации водозаборных сооружений | Приказ Минтруда России от 11 апреля 2014 года N 245н | ОТФ A Обеспечение эксплуатации водозаборных сооружений | А/01.5 Проверка технического состояния водозаборных сооружений и оборудования А/02.5 Анализ и контроль процесса забора воды из поверхностных и подземных источников А/03.5 Осуществление работ по эксплуатации водозаборных сооружений и оборудования |
| 2 | 16.016 Специалист по эксплуатации очистных сооружений водоотведения | Приказ Минтруда России от 17 ноября 2020 года N 806н | ОТФ A Осуществление контроля выполнения требований к процессам очистки сточных вод | А/02.5 Проведение технических испытаний оборудования основного технологического процесса очистки сточных вод |
|  | 16.013 Специалист по эксплуатации насосных станций водопровода | Приказ Минтруда России от 16 сентября 2022 года N 574н | ОТФ A Эксплуатация оборудования насосной станции водопровода ОТФ B Обеспечение контроля и настройки работы систем автоматики насосной станции водоснабжения в условиях внедрения интеллектуальных систем управления | А/01.4 Проверка технического состояния сооружений и оборудования насосной станции водопровода А/03.4 Осуществление работ по эксплуатации сооружений и оборудования насосной станции водопровода B/01.5 Автоматизированный мониторинг данных о состоянии оборудования насосной станции, определение и обоснование возможности применения интеллектуальных систем управления B/02.5 Разработка технических заданий на автоматизацию систем управления оборудованием насосной станции водоснабжения в целях снижения энергопотребления B/03.5 Настройка автоматизированных систем и блоков технологических участков насосной станции водоснабжения |
|  | 16.007 Специалист по эксплуатации станций водоподготовки | Приказ Минтруда России от 11 апреля 2014 года N 227н | ОТФ A Обеспечение эксплуатации зданий и сооружений, технологического и вспомогательного оборудования станции водоподготовки | А/01.5 Проверка технического состояния станции водоподготовки и оборудования А/03.5 Осуществление работ по эксплуатации станции водоподготовки и оборудования |

3.3. Осваиваемые виды деятельности

| Наименование видов деятельности | Код и наименование ПМ |
| --- | --- |
| Виды деятельности |  |
| Выполнение работ при монтаже, ремонте и испытаниях систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения | ПМ 1 Выполнение работ при монтаже, ремонте и испытаниях систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения |
| Обеспечение эксплуатации и комплексного технического обслуживания систем водоснабжения и водоотведения | ПМ 2 Обеспечение эксплуатации и комплексного технического обслуживания систем водоснабжения и водоотведения |
| Обеспечение контроля и настройки работы систем автоматики водоснабжения и водоотведения | ПМ 3 Обеспечение контроля и настройки работы систем автоматики водоснабжения и водоотведения |

# Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

4.1. Общие компетенции

| Код ОК | Формулировка компетенции | Знания, умения |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Умения: |
|  |  | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части |
|  |  | определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы |
|  |  | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы |
|  |  | владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах |
|  |  | оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |
|  |  | Знания: |
|  |  | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить |
|  |  | структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях |
|  |  | основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте |
|  |  | методы работы в профессиональной и смежных сферах |
|  |  | порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Умения: |
|  |  | определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации |
|  |  | выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска |
|  |  | оценивать практическую значимость результатов поиска |
|  |  | применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач |
|  |  | использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности |
|  |  | использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |
|  |  | Знания: |
|  |  | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности |
|  |  | приемы структурирования информации |
|  |  | формат оформления результатов поиска информации |
|  |  | современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и |
|  |  | программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | Умения: |
|  |  | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности |
|  |  | применять современную научную профессиональную терминологию |
|  |  | определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи |
|  |  | определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности, выявлять источники финансирования |
|  |  | презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности |
|  |  | определять источники достоверной правовой информации |
|  |  | составлять различные правовые документы |
|  |  | находить интересные проектные идеи, грамотно их формулировать и документировать |
|  |  | оценивать жизнеспособность проектной идеи, составлять план проекта |
|  |  | Знания: |
|  |  | содержание актуальной нормативно-правовой документации |
|  |  | современная научная и профессиональная терминология |
|  |  | возможные траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | основы предпринимательской деятельности, правовой и финансовой грамотности |
|  |  | правила разработки презентации |
|  |  | основные этапы разработки и реализации проекта |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Умения: |
|  |  | организовывать работу коллектива и команды |
|  |  | взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
|  |  | Знания: |
|  |  | психологические основы деятельности коллектива |
|  |  | психологические особенности личности |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Умения: |
|  |  | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке |
|  |  | проявлять толерантность в рабочем коллективе |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила оформления документов |
|  |  | правила построения устных сообщений |
|  |  | особенности социального и культурного контекста |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | Умения: |
|  |  | проявлять гражданско-патриотическую позицию |
|  |  | демонстрировать осознанное поведение |
|  |  | описывать значимость своей специальности |
|  |  | применять стандарты антикоррупционного поведения |
|  |  | Знания: |
|  |  | сущность гражданско-патриотической позиции |
|  |  | традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений |
|  |  | значимость профессиональной деятельности по специальности |
|  |  | стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Умения: |
|  |  | соблюдать нормы экологической безопасности |
|  |  | определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности |
|  |  | организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства |
|  |  | организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона |
|  |  | эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности |
|  |  | основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности |
|  |  | пути обеспечения ресурсосбережения |
|  |  | принципы бережливого производства |
|  |  | основные направления изменения климатических условий региона |
|  |  | правила поведения в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Умения: |
|  |  | использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей |
|  |  | применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности |
|  |  | пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности |
|  |  | Знания: |
|  |  | роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека |
|  |  | основы здорового образа жизни |
|  |  | условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности |
|  |  | средства профилактики перенапряжения |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Умения: |
|  |  | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы |
|  |  | участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы |
|  |  | строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности |
|  |  | кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) |
|  |  | писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы |
|  |  | основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) |
|  |  | лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности |
|  |  | особенности произношения |
|  |  | правила чтения текстов профессиональной направленности |

4.2. Профессиональные компетенции

| Виды деятельности | Код и наименование компетенции | Показатели освоения компетенции |
| --- | --- | --- |
| Выполнение работ при монтаже, ремонте и испытаниях систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения | ПК.1.1. Выполнять сложные работы по монтажу и ремонту систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков | Навыки: |
|  |  | производстве замеров и разметке мест прокладки трубопроводов по строительным чертежам и с натуры. |
|  |  | вычерчивании черновых и замерных эскизов с натуры и по строительным чертежам с деталировкой и составлением спецификации. |
|  |  | составлении комплектовочных ведомостей. |
|  |  | монтаже и обвязке котлов, сборке их из отдельных секций, отдельными пакетами и укрупненными блоками. |
|  |  | монтаже индивидуальных и центральных тепловых узлов управлении блоками и отдельными деталями. |
|  |  | Умения: |
|  |  | Использовать проектную и нормативную техническую документацию для монтажа санитарно-технических систем, и оборудования |
|  |  | Разбирать, ремонтировать и собирать особо сложные детали и узлы систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |
|  |  | Размечать места установки контрольно-измерительных приборов при монтаже санитарно-технических систем и оборудования |
|  |  | Проверять работоспособность инструментов и приспособлений для оценки качества выполненных работ по монтажу санитарно-технических систем и оборудования |
|  |  | Использовать ручной, механизированный и измерительный инструмент для монтажа санитарно-технических систем и оборудования |
|  |  | Выполнять работы по монтажу санитарно-технических систем и оборудования с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности |
|  |  | Знания: |
|  |  | Инструкций по эксплуатации используемого оборудования в объеме, необходимом для выполнения задания |
|  |  | Назначение инструментов, необходимых для выполнения монтажа санитарно-технических систем и оборудования |
|  |  | Правил применения средств индивидуальной защиты при монтаже санитарно-технических систем и оборудования |
|  |  | Требований, предъявляемых к качеству выполняемых работ по монтажу санитарно-технических систем и оборудования |
|  |  | Правил рациональной организации труда на рабочем месте |
|  |  | Санитарных норм и правил проведения работ по монтажу санитарно-технических систем и оборудования |
|  |  | Требований охраны труда |
|  | ПК.1.2 Проводить испытания систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков | Навыки: |
|  |  | подборе диагностических и измерительных инструментов и приборов для проведения испытаний санитарно-технических систем и оборудования |
|  |  | контроле даты поверки и калибровки диагностических и измерительных инструментов и приборов для проведения испытаний санитарно-технических систем и оборудования |
|  |  | установке контрольно-измерительных приборов в контрольные точки для проведения испытаний санитарно-технических систем и оборудования |
|  |  | визуальном осмотре смонтированного санитарно-технического оборудования |
|  |  | проведении испытаний систем отопления, внутреннего холодного и горячего водоснабжения, теплогенераторов гидростатическим и манометрическим методом |
|  |  | промывке водой систем отопления, внутреннего холодного и горячего водоснабжения |
|  |  | проведении теплового испытания систем отопления на равномерный прогрев отопительных приборов с регулированием |
|  |  | проверке соответствия установленного санитарно-технического оборудования и выполненных работ рабочей документации и требованиям нормативных технических документов |
|  |  | проведении испытаний санитарно-технического оборудования на холостом ходу и под нагрузкой |
|  |  | записи результатов показаний измерительных приборов |
|  |  | проведении испытаний и регулировании трубопроводных систем, оборудования и аппаратуры |
|  |  | пуске и наладке санитарно-технических систем |
|  |  | испытании регуляторных пунктов |
|  |  | сдаче санитарно-технических систем |
|  |  | Умения: |
|  |  | Использовать диагностические и измерительные инструменты и приборы для проведения испытаний санитарно-технических систем и оборудования |
|  |  | Проводить ревизию и испытание арматуры |
|  |  | Поводить испытания санитарно-технических систем и оборудования с соблюдением правил эксплуатации диагностических и измерительных инструментов и приборов |
|  |  | Применять технологическую документацию при проведении испытаний санитарно-технических систем и оборудования |
|  |  | Выполнять работы по проведению испытаний санитарно-технических систем и оборудования с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности |
|  |  | Знания: |
|  |  | Правил проведения испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |
|  |  | Правил проведения испытаний оборудования и трубопроводов |
|  |  | Способов подготовки и испытания котлов, водоподогревателей, воздухонагревателей и насосов |
|  |  | Назначений, инструкций по эксплуатации диагностических и измерительных инструментов и приборов для проведения испытаний санитарно-технических систем и оборудования |
|  |  | Правил оформления технической документации |
|  |  | Правил применения средств индивидуальной защиты при проведении испытаний санитарно-технических систем и оборудования |
|  |  | Требований, предъявляемых к качеству выполняемых работ при проведении испытаний санитарно-технических систем и оборудования |
|  |  | Правил рациональной организации труда на рабочем месте |
|  |  | Санитарных норм и правил проведения работ по проведению испытаний санитарно-технических систем и оборудования |
|  |  | Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок |
|  |  | Требований охраны труда при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей |
|  | ПК.1.3 Обрабатывать результаты испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков | Навыки: |
|  |  | сравнении результатов испытаний систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков с установленными в нормативной технической документации параметрами |
|  |  | составлении акта освидетельствования скрытых работ |
|  |  | составлении акта гидростатического или манометрического испытания систем отопления на герметичность |
|  |  | составлении акта теплового испытания системы отопления |
|  |  | составлении акта испытания систем внутренней канализации и водостоков |
|  |  | составлении акта осмотра канализации из труб перед закрытием |
|  |  | составлении акта индивидуального испытания систем отопления |
|  |  | Умения: |
|  |  | Обрабатывать результаты испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |
|  |  | Выявлять отклонения анализируемых показателей при проведении испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |
|  |  | Оформлять техническую документацию по результатам испытаний систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |
|  |  | Знания: |
|  |  | Правил проведения испытаний санитарно-технических систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |
|  |  | Правил проведения испытаний оборудования и трубопроводов |
|  |  | Способов подготовки и испытания котлов, водоподогревателей, воздухонагревателей и насосов |
|  |  | Нормативной технической документации в области монтажа и испытаний санитарно-технических систем |
|  |  | Методики проведения анализа дефектов смонтированных санитарно-технических систем и способы их устранения |
|  |  | Видов несоответствий смонтированных санитарно-технических систем и способы их устранения |
|  |  | Правил оформления технической документации |
|  |  | Требований охраны труда |
|  |  | Навыки: |
|  |  | производстве замеров и разметке мест прокладки трубопроводов по строительным чертежам и с натуры. |
|  |  | вычерчивании черновых и замерных эскизов с натуры и по строительным чертежам с деталировкой и составлением спецификации. |
|  |  | составлении комплектовочных ведомостей. |
|  | ПК.1.4. Устранять неисправности систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков | Навыки: |
|  |  | составлении акта освидетельствования скрытых работ |
|  |  | составлении акта гидростатического или манометрического испытания систем отопления на герметичность |
|  |  | составлении акта теплового испытания системы отопления |
|  |  | составлении акта испытания систем внутренней канализации и водостоков |
|  |  | составлении акта осмотра канализации из труб перед закрытием |
|  |  | составлении акта индивидуального испытания систем отопления |
|  |  | устранении обнаруженных дефектов на смонтированном санитарно-техническом оборудовании |
|  |  | Умения: |
|  |  | Выявлять отклонения анализируемых показателей при проведении испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |
|  |  | Оформлять техническую документацию по результатам испытаний систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |
|  |  | Знания: |
|  |  | Правил проведения испытаний санитарно-технических систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |
|  |  | Правил проведения испытаний оборудования и трубопроводов |
|  |  | Способов подготовки и испытания котлов, водоподогревателей, воздухонагревателей и насосов |
|  |  | Нормативной технической документации в области монтажа и испытаний санитарно-технических систем |
|  |  | Методики проведения анализа дефектов смонтированных санитарно-технических систем и способы их устранения |
|  |  | Видов несоответствий смонтированных санитарно-технических систем и способы их устранения |
|  |  | Правил оформления технической документации |
|  |  | Требований охраны труда |
| Обеспечение эксплуатации и комплексного технического обслуживания систем водоснабжения и водоотведения | ПК.2.1 Проверять техническое состояние систем водоснабжения и водоотведения | Навыки: |
|  |  | проведении осмотров технического состояния зданий, сооружений, систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования систем водоснабжения и водоотведения. |
|  |  | составлении отчетных документов, актов, дефектных ведомостей о техническом состоянии зданий, сооружений, систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования систем водоснабжения и водоотведения. |
|  |  | ведении отчетной документации по результатам проверки технического состояния оборудования. предоставлении предложений по оптимизации работы систем водоснабжения и водоотведения |
|  |  | проверке исправности систем автоматизации, механизмов, оборудования, инструментов систем водоснабжения и водоотведения. |
|  |  | Умения: |
|  |  | Проводить визуальные наблюдения, инструментальные обследования сооружений и испытания оборудования систем водоснабжения и водоотведения |
|  |  | Диагностировать техническое состояние систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования, контролировать исправность механизмов, приспособлений, инструментов, технологической оснастки |
|  |  | Выполнять анализ состояния и динамики функционирования средств и систем автоматизации |
|  |  | Осуществлять подготовку рабочего места к выполнению задач водоснабжения и водоотведения, соблюдая технику безопасности и нормы охраны здоровья |
|  |  | Контролировать функциональное назначение, принципы работы, области применения, правила и регламенты по уходу и техническому обслуживанию оборудования и материалов, а также действия при их повреждениях |
|  |  | Знания: |
|  |  | Принципов безопасности и защиты окружающей среды и их применения при поддержании рабочей зоны в надлежащем состоянии |
|  |  | Принципов и методов организации работы по диагностике технического состояния систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования, контроля и управления систем водоснабжения и водоотведения |
|  |  | Параметров контроля технологических процессов, оборудования, механизмов, приспособлений, инструментов, технологической оснастки, значения которых обеспечивают качественную работу систем водоснабжения и водоотведения |
|  |  | Требований охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности и противопожарной защиты, применяемой в отношении производственного персонала, окружающей среды, оборудования и материалов |
|  | ПК.2.2 Выполнять техническое обслуживание электрооборудования систем водоснабжения и водоотведения | Навыки: |
|  |  | проверке технического состояния электрооборудования системы водоснабжения и водоотведения |
|  |  | установке, настройке и регулировке (калибровки) электрических систем и датчиков |
|  |  | обеспечении функционирования системы электроснабжения |
|  |  | Умения: |
|  |  | Производить подключение и отключение электрооборудования, установленного в системах водоснабжения и водоотведения |
|  |  | Определять и исправлять неточности при монтаже и работе электрооборудования систем водоснабжения и водоотведения |
|  |  | Идентифицировать различные узлы и детали в системах управления и автоматизации электрооборудования, определять их функциональное назначение |
|  |  | Производить замену дефектных узлов и деталей в системах управления и автоматизации электрооборудования |
|  |  | Измерять параметры электрооборудования и выполнять анализ их результатов |
|  |  | Подключать электрооборудование, системы автоматизации в соответствии с электрическими схемами, промышленными стандартами и требованиями электробезопасности |
|  |  | Производить установку, настройку и регулировку (калибровку) электрических систем и систем датчиков |
|  |  | Проводить инструктаж и оказывать помощь работникам при освоении новых видов электрооборудования, систем и средств его автоматизации |
|  |  | Знания: |
|  |  | Функционального назначения, принципов работы, области применения, правил и регламентов по уходу и техническому обслуживанию электрооборудования, систем автоматизации и управления, а также действия при их повреждениях |
|  |  | Схем подключения электрооборудования, трубопроводов и контрольно-измерительного оборудования, а также технической документации и руководства по эксплуатации |
|  |  | Методов и требований защиты при эксплуатации электрических систем |
|  |  | Опасных факторов, связанных с эксплуатацией электрических систем и электрооборудования, норм и требований по электробезопасности |
|  |  | Методов обнаружения неисправностей электрических сетей и электрооборудования |
|  |  | Стратегий и методов обеспечения энергосбережения и достижения энергоэффективности |
|  | ПК.2.3 Выполнять техническое обслуживание механического, пневматического, гидравлического оборудования систем водоснабжения и водоотведения | Навыки: |
|  |  | проверке технического состояния механического оборудования систем водоснабжения и водоотведения |
|  |  | настройке необходимых технологических параметров |
|  |  | обеспечении надежного функционирования механического оборудования |
|  |  | Умения: |
|  |  | Осуществлять ремонт узлов и деталей оборудования систем водоснабжения и водоотведения |
|  |  | Осуществлять наблюдение за работой применяемого технологического оборудования и управлять им |
|  |  | Регулировать и (или) калибровать агрегаты, узлы и системы в соответствии с инструкциями по эксплуатации |
|  |  | Обеспечивать исправность агрегатов, оборудования и систем |
|  |  | Осуществлять настройку необходимых технологических параметров |
|  |  | Выявлять источники затрат и определять методы их минимизации |
|  |  | Определять техническое состояние оборудования, выполнять профилактическое обслуживание или ремонт оборудования |
|  |  | Создавать легко реализуемые и надежные временные решения в чрезвычайных ситуациях |
|  |  | Проводить инструктаж и оказывать помощь работникам при освоении новых видов механического оборудования, систем и средств его автоматизации |
|  |  | Знания: |
|  |  | Функционального назначения, принципа работы, области применения, правил и регламента по уходу и техническому обслуживанию оборудования, его агрегатов и узлов |
|  |  | Основных сведений о конструкциях, материалах узлов и деталей оборудования |
|  |  | Основных методов обработки материалов, технологические процессы ремонта и восстановления деталей, узлов и агрегатов |
|  |  | Критерий и методов диагностирования оборудования и систем; аналитические методы обнаружения неисправностей |
|  |  | Принципов и способов генерации творческих и инновационных решений по повышению надежности и эффективности оборудования |
| Обеспечение контроля и настройки работы систем автоматики водоснабжения и водоотведения | ПК. 3.1 Использовать данные лабораторного химического и биологического анализа воды для мониторинга ее соответствия действующим гигиеническим нормативам | Навыки: |
|  |  | мониторинге работы средств автоматизации процессов очистки воды и стоков |
|  |  | проведении анализа динамики изменения качества подготовки воды, очистки сточных вод, реакции автоматики на изменение указанных параметров |
|  |  | осмотре технического состояния систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования |
|  |  | проведении лабораторных и текущих измерений параметров вод в режиме реального времени, выявлении ошибок в работе автоматики |
|  |  | составлении отчетных документов, актов, дефектных ведомостей о техническом состоянии систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования систем контроля параметров качества водоснабжения и водоотведения |
|  |  | проверке исправности систем автоматизации, механизмов, оборудования химической подготовки воды, инструментов систем, задействованных в оценке качества водоснабжения и водоотведения |
|  |  | Умения: |
|  |  | Проводить визуальные наблюдения, инструментальные обследования и испытания оборудования систем автоматики и контроля параметров качества водоснабжения и водоотведения |
|  |  | Диагностировать техническое состояние систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования, контролировать исправность механизмов, приспособлений, инструментов, технологической оснастки |
|  |  | Выполнять анализ состояния и динамики функционирования средств и систем автоматизации |
|  |  | Осуществлять подготовку рабочего места к выполнению задач водоснабжения и водоотведения, соблюдая технику безопасности и нормы охраны здоровья |
|  |  | Составлять отчетную документацию по результатам мониторинга, использовать получаемые данные для организации своевременной проверки технического состояния средств контроля параметров вод, предоставлять предложения по наладке систем водоснабжения и водоотведения |
|  |  | Знания: |
|  |  | Требований охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности и противопожарной защиты, применяемые в отношении производственного персонала, окружающей среды, оборудования и материалов |
|  |  | Принципов и правил проведения экспресс- и текущих анализов качества вод на всех этапах очистки, принципы работы контрольно-измерительного оборудования химического и бактериологического анализа воды, области применения, правила и регламенты по уходу и техническому обслуживанию оборудования и материалов, а также действия при их повреждениях |
|  |  | Принципов безопасности и защиты окружающей среды и их применение при поддержании рабочей зоны в надлежащем состоянии |
|  |  | Принципов и методов организации работы по диагностике технического состояния систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования, контроля и управления систем водоснабжения и водоотведения |
|  |  | Параметров контроля технологических процессов, оборудования, механизмов, приспособлений, инструментов, технологической оснастки, значения которых обеспечивают качественную работу систем водоснабжения и водоотведения |
|  | ПК.3.2 Выполнять управление автоматизированными системами водоснабжения и водоотведения | Навыки: |
|  |  | проверке технического состояния электрооборудования и механического оборудования, автоматики управления ими в системах водоснабжения и водоотведения |
|  |  | установки, настройки и регулировки (калибровки) электрических и иных измерительных систем, и датчиков систем автоматики |
|  |  | обеспечении функционирования системы электроснабжения и механических систем технологических процессов водоснабжения и водоотведения |
|  |  | Умения: |
|  |  | Производить подключение и отключение электрооборудования, установленного в системах водоснабжения и водоотведения |
|  |  | Определять и исправлять неточности при монтаже и работе электрооборудования систем водоснабжения и водоотведения |
|  |  | Идентифицировать различные узлы и детали в системах управления и автоматизации электрооборудования и механизированного оборудования, приводимого в действие системами автоматического управления, определять их функциональное назначение |
|  |  | Производить замену дефектных узлов и деталей в системах управления и автоматизации электрооборудования |
|  |  | Измерять параметры электрооборудования и выполнять анализ их результатов |
|  |  | Подключать электрооборудование, системы автоматизации в соответствии с электрическими схемами, промышленными стандартами и требованиями электробезопасности |
|  |  | Производить установку, настройку и регулировку (калибровку) электрических систем, измерительного оборудования и систем датчиков |
|  |  | Проводить инструктаж и оказывать помощь работникам при освоении новых видов электрооборудования, систем и средств его автоматизации |
|  |  | Знания: |
|  |  | Функционального назначения, принципов работы, области применения, правил и регламентов по уходу и техническому обслуживанию электро- и механического оборудования, систем автоматизации и управления, а также действий при их повреждениях |
|  |  | Схем подключения электрооборудования, трубопроводов и контрольно-измерительного оборудования, а также технической документации и руководства по эксплуатации |
|  |  | Методов и требований защиты при эксплуатации электрических систем |
|  |  | Опасных факторов, связанных с эксплуатацией электрических систем и электрооборудования, нормы и требования по электробезопасности; |
|  |  | Методов обнаружения неисправностей электрических сетей и электрооборудования; |
|  |  | Стратегии и методов обеспечения энергосбережения и достижения энергоэффективности |
|  | ПК.3.3 Осуществлять настройки автоматизированных систем и блоков технологических участков водоснабжения и водоотведения | Навыки: |
|  |  | проверке контрольных параметров работы автоматики систем водоснабжения и водоотведения |
|  |  | настройке необходимых технологических параметров автоматизированных систем управления, калибровка измерительного оборудования, точная настройка и (или) корректировка систем управления |
|  |  | обеспечении надежного функционирования приборов первичной информации, отдающих команды на управление или включение и выключение рабочих органов, самих рабочих органов и аппаратуру их связи на оборудовании очистки и обезвреживания вод |
|  |  | Умения: |
|  |  | Осуществлять ремонт узлов и деталей оборудования автоматики систем водоснабжения и водоотведения |
|  |  | Осуществлять наблюдение за работой применяемого технологического оборудования и управлять им |
|  |  | Осуществлять регулировку и (или) калибровку агрегатов, узлов и систем в соответствии с инструкциями по эксплуатации |
|  |  | Использовать вспомогательное оборудование |
|  |  | Обеспечивать исправность агрегатов, оборудования и систем |
|  |  | Осуществлять настройку необходимых технологических параметров |
|  |  | Выявлять источники затрат и определять методы их минимизации |
|  |  | Определять техническое состояние оборудования, необходимость профилактического обслуживания, и его ремонта |
|  |  | Создавать легко реализуемые и надежные временные решения в чрезвычайных ситуациях |
|  |  | Проводить инструктаж и оказывать помощь работникам при освоении новых видов оборудования, систем и средств его автоматизации |
|  |  | Знания: |
|  |  | Функционального назначения, принципов работы, области применения, правил и регламентов по уходу и техническому обслуживанию средств автоматики и связи |
|  |  | Основных сведений о конструкциях, назначениях узлов и деталей оборудования автоматики и телемеханики |
|  |  | Методов обработки информации, необходимого оборудование информатизации |
|  |  | Технологических приемов контроля, ремонта и восстановления элементов системы автоматизации |
|  |  | Критериев и методов диагностирования состояния оборудования автоматики и систем связи; аналитических методов обнаружения неисправностей |
|  |  | Принципов и способов генерации творческих и инновационных решений по повышению надежности и эффективности оборудования |

4.3. Матрица компетенций выпускника

4.3.1. Матрица соответствия видов деятельности по ФГОС СПО профессиональным стандартам, квалификационным справочникам

| Наименование ВД | Код и наименование ПК | Код профессионального стандарта | Код и наименование обобщенной трудовой функции | Код и наименование трудовой функции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ при монтаже, ремонте и испытаниях систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения | ПК 1.1. Выполнять сложные работы по монтажу и ремонту систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков. | 16.013 Специалист по эксплуатации насосных станций водопровода | ОТФ A Эксплуатация оборудования насосной станции водопровода | А/03.4 Осуществление работ по эксплуатации сооружений и оборудования насосной станции водопровода |
|  | ПК 1.2. Проводить испытания систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков. | 16.013 Специалист по эксплуатации насосных станций водопровода | ОТФ A Эксплуатация оборудования насосной станции водопровода | А/03.4 Осуществление работ по эксплуатации сооружений и оборудования насосной станции водопровода |
|  | ПК 1.3. Обрабатывать результаты испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков. | 16.013 Специалист по эксплуатации насосных станций водопровода | ОТФ A Эксплуатация оборудования насосной станции водопровода | А/03.4 Осуществление работ по эксплуатации сооружений и оборудования насосной станции водопровода |
|  | ПК 1.4. Устранять неисправности систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков. | 16.013 Специалист по эксплуатации насосных станций водопровода | ОТФ A Эксплуатация оборудования насосной станции водопровода | А/03.4 Осуществление работ по эксплуатации сооружений и оборудования насосной станции водопровода |
| Обеспечение эксплуатации и комплексного технического обслуживания систем водоснабжения и водоотведения | ПК 2.1. Проверять техническое состояние систем водоснабжения и водоотведения. | 16.015 Специалист по эксплуатации водозаборных сооружений 16.016 Специалист по эксплуатации очистных сооружений водоотведения 16.013 Специалист по эксплуатации насосных станций водопровода 16.007 Специалист по эксплуатации станций водоподготовки | ОТФ A Обеспечение эксплуатации водозаборных сооружений ОТФ A Осуществление контроля выполнения требований к процессам очистки сточных вод ОТФ A Эксплуатация оборудования насосной станции водопровода ОТФ A Обеспечение эксплуатации зданий и сооружений, технологического и вспомогательного оборудования станции водоподготовки | А/01.5 Проверка технического состояния водозаборных сооружений и оборудования А/02.5 Проведение технических испытаний оборудования основного технологического процесса очистки сточных вод А/01.4 Проверка технического состояния сооружений и оборудования насосной станции водопровода А/01.5 Проверка технического состояния станции водоподготовки и оборудования |
|  | ПК 2.2. Выполнять техническое обслуживание электрооборудования систем водоснабжения и водоотведения. | 16.015 Специалист по эксплуатации водозаборных сооружений 16.016 Специалист по эксплуатации очистных сооружений водоотведения 16.013 Специалист по эксплуатации насосных станций водопровода 16.007 Специалист по эксплуатации станций водоподготовки | ОТФ A Обеспечение эксплуатации водозаборных сооружений ОТФ A Осуществление контроля выполнения требований к процессам очистки сточных вод ОТФ A Эксплуатация оборудования насосной станции водопровода ОТФ A Обеспечение эксплуатации зданий и сооружений, технологического и вспомогательного оборудования станции водоподготовки | А/03.5 Осуществление работ по эксплуатации водозаборных сооружений и оборудования А/02.5 Проведение технических испытаний оборудования основного технологического процесса очистки сточных вод А/03.4 Осуществление работ по эксплуатации сооружений и оборудования насосной станции водопровода А/03.5 Осуществление работ по эксплуатации станции водоподготовки и оборудования |
|  | ПК 2.3. Выполнять техническое обслуживание механического, пневматического, гидравлического оборудования систем водоснабжения и водоотведения. | 16.015 Специалист по эксплуатации водозаборных сооружений 16.016 Специалист по эксплуатации очистных сооружений водоотведения 16.013 Специалист по эксплуатации насосных станций водопровода 16.007 Специалист по эксплуатации станций водоподготовки | ОТФ A Обеспечение эксплуатации водозаборных сооружений ОТФ A Осуществление контроля выполнения требований к процессам очистки сточных вод ОТФ A Эксплуатация оборудования насосной станции водопровода ОТФ A Обеспечение эксплуатации зданий и сооружений, технологического и вспомогательного оборудования станции водоподготовки | А/03.5 Осуществление работ по эксплуатации водозаборных сооружений и оборудования А/02.5 Проведение технических испытаний оборудования основного технологического процесса очистки сточных вод А/03.4 Осуществление работ по эксплуатации сооружений и оборудования насосной станции водопровода А/03.5 Осуществление работ по эксплуатации станции водоподготовки и оборудования |
| Обеспечение контроля и настройки работы систем автоматики водоснабжения и водоотведения | ПК 3.1. Использовать данные лабораторного химического и биологического анализа воды для мониторинга ее соответствия действующим гигиеническим нормативам. | 16.015 Специалист по эксплуатации водозаборных сооружений 16.013 Специалист по эксплуатации насосных станций водопровода | ОТФ A Обеспечение эксплуатации водозаборных сооружений ОТФ B Обеспечение контроля и настройки работы систем автоматики насосной станции водоснабжения в условиях внедрения интеллектуальных систем управления | А/02.5 Анализ и контроль процесса забора воды из поверхностных и подземных источников B/01.5 Автоматизированный мониторинг данных о состоянии оборудования насосной станции, определение и обоснование возможности применения интеллектуальных систем управления |
|  | ПК 3.2. Выполнять управление автоматизированными системами водоснабжения и водоотведения. | 16.013 Специалист по эксплуатации насосных станций водопровода | ОТФ B Обеспечение контроля и настройки работы систем автоматики насосной станции водоснабжения в условиях внедрения интеллектуальных систем управления | B/02.5 Разработка технических заданий на автоматизацию систем управления оборудованием насосной станции водоснабжения в целях снижения энергопотребления |
|  | ПК 3.3. Осуществлять настройки автоматизированных систем и блоков технологических участков водоснабжения и водоотведения. | 16.013 Специалист по эксплуатации насосных станций водопровода | ОТФ B Обеспечение контроля и настройки работы систем автоматики насосной станции водоснабжения в условиях внедрения интеллектуальных систем управления | B/03.5 Настройка автоматизированных систем и блоков технологических участков насосной станции водоснабжения |

4.3.2. Матрица соответствия отраслевым требованиям дополнительных видов деятельности, компетенций выпускника, не отраженных в матрице компетенций выпускника по ФГОС СПО

| Дополнительные квалификации, компетенции, востребованные работодателем (Строительная отрасль) | Соответствие ПС 16.089 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ | Наименование ВД | Код и наименование ПК |
| Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 14621 (дополнительная квалификация) | А Выполнение простых работ при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения | А/01.02 Выполнение подготовительных работ при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков | Выполнение работ по профессии Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 14621 | ПК Х.1. Выполнять подготовительные работы к монтажу санитарно-технических систем и оборудования |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций Владеть навыками: Выполнение работ при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения Умения: Использовать сопроводительную документацию для проверки комплектности и качества изготовления санитарно-технического оборудования Использовать монтажные чертежи внутренних санитарно-технических систем для выполнения подготовительных работ при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков. Применять пpaвилa пpoизвoдcтвa pa6oт по строповке, перемещению приборов, грузов. Знания: Виды и назначение санитарно-технических систем и оборудования Сортамент труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления Способы измерения диаметра труб, фитингов и арматуры, прокладочных материалов Правила строповки, перемещения и складирования согласно маркировке грузов Назначение и правила применения ручных инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования |  |  |  |  |
|  |  | А/02.02 Подготовка инструмента, оборудования, узлов и деталей к монтажу систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков в соответствии с проектом производства работ |  | ПК Х.2 Осуществлять подготовку инструментов, оборудования, узлов и деталей к монтажу систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций Владеть навыками: Проверка оборудования и фасонных частей на соответствие документам и монтажной схеме Подбор инструмента и приспособлений, необходимых для выполнения монтажа Проверка комплектности, рабочего состояния инструментов и приспособлений, необходимых для монтажа санитарно-технических систем и оборудования Умения: Изучать проект производства работ по монтажу внутренних санитарно-технических систем Проверять работоспособность инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования Разбирать, ремонтировать и собирать простой сложности детали и узлы систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков Нарезать резьбу на стальных трубах вручную Соединять стальные трубы с помощью накидной гайки и сгонного соединения Знания: Монтажные чертежи внутренних санитарно-технических систем и оборудования Назначение основных узлов санитарно-технических систем и оборудования Виды основных деталей санитарно-технических систем, соединений труб и креплений трубопроводов |  |  |  |  |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций Владеть навыками: Проверка оборудования и фасонных частей на соответствие документам и монтажной схеме Подбор инструмента и приспособлений, необходимых для выполнения монтажа Проверка комплектности, рабочего состояния инструментов и приспособлений, необходимых для монтажа санитарно-технических систем и оборудования Умения: Изучать проект производства работ по монтажу внутренних санитарно-технических систем Проверять работоспособность инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования Разбирать, ремонтировать и собирать простой сложности детали и узлы систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков Нарезать резьбу на стальных трубах вручную Соединять стальные трубы с помощью накидной гайки и сгонного соединения Знания: Монтажные чертежи внутренних санитарно-технических систем и оборудования Назначение основных узлов санитарно-технических систем и оборудования Виды основных деталей санитарно-технических систем, соединений труб и креплений трубопроводов |  |  |  |  |
|  |  | А/03.02 Выполнение простого монтажа и ремонта систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |  | ПК Х.3. Выполнять монтаж систем отопления, водоснабжения и водоотведения |
| Требования к результатам освоения дополнительных компетенций, квалификаций Владеть навыками: Свертывание и сборка простых узлов Сборка стальных труб на фланцах и с помощью накидной гайки и сгонного соединения Соединение полимерных труб Разборка отдельных узлов трубопроводов (при монтаже) Установка и заделка креплений под приборы и трубопроводы Умения: Изучать проект производства работ по монтажу внутренних санитарно-технических систем Проверять работоспособность инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования Разбирать, ремонтировать и собирать простой сложности детали и узлы систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков Нарезать резьбу на стальных трубах вручную, выполнять соединение полимерных труб, комплектовать трубы в фасонные части стояков Выполнять пригонку и сортировку оборудования и деталей схемы к помещению Знания: Монтажные чертежи внутренних санитарно-технических систем и оборудования Принцип действия, назначение и особенности ремонта санитарно-технических трубопроводных систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков Виды основных деталей санитарно-технических систем, соединений труб и креплений трубопроводов |  |  |  |  |

4.3.3. Матрица соответствия компетенций и составных частей ПОП СПО специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение

| Индекс | Наименование | Код общих и профессиональных компетенций, осваиваемых в рамках дисциплин (профессиональных модулей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общие компетенции (ОК) |  |  |  |  |  |  |  |  | Профессиональные компетенции (ПК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 |
| Обязательная часть образовательной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.00 | Социально-гуманитарный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.01 | История России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.02 | Иностранный язык в профессиональной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.03 | Безопасность жизнедеятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.04 | Физическая культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.05 | Основы финансовой грамотности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.01 | Основы электротехники и электроники | о |  |  |  |  | о |  |  | о |  |  |  |  | о |  | о | о |  | о |
| ОП.02 | Химия и микробиология воды |  | о |  |  |  |  | о |  | о |  |  |  |  |  |  |  | о |  |  |
| ОП.03 | Основы гидравлики |  | о |  |  |  |  | о |  | о |  | о |  |  | о |  |  | о |  | о |
| ОП.04 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | о | о | о |  |  |  |  |  | о | о |  |  |  | о |  |  | о |  | о |
| П.00 | Профессиональный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.01 | Выполнение работ при монтаже, ремонте и испытаниях систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения | о | о |  | о | о |  | о |  | о | о | о | о | о |  |  |  |  |  |  |
| МДК 01.01 | Выполнение работ по монтажу, ремонту и испытаниям санитарно-технических систем и оборудования объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения | о | о |  | о | о |  | о |  | о | о | о | о | о |  |  |  |  |  |  |
| УП. 01 | Учебная практика | о | о |  | о | о |  | о |  | о | о | о | о | о |  |  |  |  |  |  |
| ПП. 01 | Производственная практика | о | о |  | о | о |  | о |  | о | о | о | о | о |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.02 | Обеспечение эксплуатации и комплексного технического обслуживания систем водоснабжения и водоотведения | о | о |  | о | о |  | о |  | о |  |  |  |  | о | о | о |  |  |  |
| МДК 02.01 | Выполнение работ по эксплуатации, ремонту и оценке технического состояния систем водоснабжения и водоотведения | о | о |  | о | о |  | о |  | о |  |  |  |  | о | о | о |  |  |  |
| МДК 02.02 | Техническое обслуживание электрооборудования систем водоснабжения и водоотведения | о | о |  | о | о |  | о |  | о |  |  |  |  | о | о | о |  |  |  |
| УП. 02 | Учебная практика | о | о |  | о | о |  | о |  | о |  |  |  |  | о | о | о |  |  |  |
| ПП. 02 | Производственная практика | о | о |  | о | о |  | о |  | о |  |  |  |  | о | о | о |  |  |  |
| ПМ.03 | Обеспечение контроля и настройки работы систем автоматики водоснабжения и водоотведения | о | о |  | о | о |  | о |  | о |  |  |  |  |  |  |  | о | о | о |
| МДК 03.01 | Выполнение лабораторных химических и биологических анализов воды | о | о |  | о | о |  | о |  | о |  |  |  |  |  |  |  | о | о | о |
| МДК 03.02 | Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования и систем автоматики водоснабжения и водоотведения | о | о |  | о | о |  | о |  | о |  |  |  |  |  |  |  | о | о | о |
| УП 03 | Учебная практика | о | о |  | о | о |  | о |  | о |  |  |  |  |  |  |  | о | о | о |
| ПП 03 | Производственная практика | о | о |  | о | о |  | о |  | о |  |  |  |  |  |  |  | о | о | о |
|  | Строительная отрасль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.0Х | Выполнение работ по профессии 14621 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК 0Х.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП.ХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП.ХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Раздел 5. Примерная структура и содержание образовательной программы

5.1. Примерный учебный план

| Индекс | Наименование | Всего | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем образовательной программы в академических часах |  |  |  |  | Рекомендуемый курс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Учебные занятия | Практики | Курсовой проект (работа) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Обязательная часть образовательной программы |  | 1908 | 1554 | 1420 | 432 | 20 |  | 36 |  |
| СГ.00 | Социально-гуманитарный цикл | 288 | 228 | 288 |  |  |  |  | 1 |
| СГ.01 | История России | 32 | 16 | 32 |  |  |  |  | 1 |
| СГ.02 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 36 | 32 | 36 |  |  |  |  | 1 |
| СГ.03 | Безопасность жизнедеятельности | 68 | 48 | 68 |  |  |  |  | 1 |
| СГ.04 | Физическая культура | 118 | 116 | 118 |  |  |  |  | 1 |
| СГ.05 | Основы финансовой грамотности | 34 | 16 | 34 |  |  |  |  | 1 |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл | 312 | 194 | 312 |  |  |  |  | 1 |
| ОП.01 | Основы электротехники и электроники | 86 | 44 | 86 |  |  |  |  | 1 |
| ОП.02 | Химия воды и микробиология | 94 | 50 | 94 |  |  |  |  | 1 |
| ОП.03 | Основы гидравлики | 66 | 40 | 66 |  |  |  |  | 1-2 |
| ОП.04 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | 66 | 60 | 66 |  |  |  |  | 1-2 |
| П.00 | Профессиональный цикл | 1308 | 1132 | 820 | 432 | 20 |  | 36 |  |
| ПМ.01 | Выполнение работ при монтаже, ремонте и испытаниях систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения | 380 | 332 | 224 | 144 |  |  | 12 | 1-2 |
| МДК 01.01 | Выполнение работ по монтажу, ремонту и испытаниям санитарно-технических систем и оборудования объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения | 236 | 188 | 224 |  |  |  | 12 | 1-2 |
| УП. 01 | Учебная практика | 72 | 72 |  | 72 |  |  |  | 1-2 |
| ПП. 01 | Производственная практика | 72 | 72 |  | 72 |  |  |  | 1-2 |
| ПМ.02 | Обеспечение эксплуатации и комплексного технического обслуживания систем водоснабжения и водоотведения | 464 | 400 | 288 | 144 | 20 |  | 12 | 2 |
| МДК 02.01 | Выполнение работ по эксплуатации, ремонту и оценке технического состояния систем водоснабжения и водоотведения | 160 | 128 | 160 |  |  |  |  | 2 |
| МДК 02.02 | Техническое обслуживание электрооборудования систем водоснабжения и водоотведения | 160 | 128 | 128 |  | 20 |  | 12 | 2 |
| УП. 02 | Учебная практика | 72 | 72 |  | 72 |  |  |  | 2 |
| ПП. 02 | Производственная практика | 72 | 72 |  | 72 |  |  |  | 2 |
| ПМ.03 | Обеспечение контроля и настройки работы систем автоматики водоснабжения и водоотведения | 464 | 400 | 308 |  |  |  | 12 | 2 |
| МДК 03.01 | Выполнение лабораторных химических и биологических анализов воды | 120 | 98 | 120 |  |  |  |  | 2 |
| МДК 03.02 | Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования и систем автоматики водоснабжения и водоотведения | 200 | 158 | 188 | 144 |  |  | 12 | 2 |
| УП 03 | Учебная практика | 72 | 72 |  | 72 |  |  |  | 2 |
| ПП 03 | Производственная практика | 72 | 72 |  | 72 |  |  |  | 2 |
| Вариативная часть образовательной программы |  | 828 | 684 |  |  |  |  |  |  |
|  | Дополнительный профессиональный блок, включая цифровой модуль Строительная отрасль Выполнение работ по профессии 14621 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | 414 | 342 |  |  |  |  |  | 1-2 |
|  | Часть, формируемая участниками образовательного процесса | 414 | 342 |  |  |  |  |  | 1-2 |
| ГИА.00 | Государственная итоговая аттестация | 216 | 216 |  |  |  |  |  | 2 |
| Итого: |  | 2952 | 2454 | 1420 | 432 | 20 |  | 36 |  |

5.2. Примерный календарный учебный график

| Курс | ВУП | Сентябрь |  |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  |  |  | Январь |  |  |  | Февраль |  |  |  | Март |  |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Курс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |  |
| 1 | ОЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = | = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 |
|  | ВЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ОЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = | = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | :: | Г | Г | Г | Г | Г | Г |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | ВЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сокращения: ОЧ – обязательная часть образовательной программы; ВЧ – вариативная часть образовательной программы.

| Обозначения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Модули и дисциплины (обязательная часть) |  |  |  |  |  |  |  |  | Модули и дисциплины (вариативная часть) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | :: | Промежуточная аттестация |  |  |  | = | Каникулы |  |  | Г | Государственная итоговая аттестация |  |  |  |  |  |
|  |  |  | П | Практики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.3. Примерные рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей

Примерная рабочая программа учебной дисциплины (модуля) является составной частью образовательной программы и определяет содержание дисциплины (модуля), запланированные результаты обучения, составные части учебного процесса, формы и методы организации учебного процесса и контроля знаний обучающихся, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного процесса по соответствующей дисциплине (модулю).

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций, установленных ФГОС СПО.

Примерные рабочие программы профессиональных модулей и учебных дисциплин обязательной части образовательной программы приведены в Приложениях 1, 2 к ПОП-П.

5.4. Примерная рабочая программа воспитания и примерный календарный план воспитательной работы

Цель рабочей программы воспитания – развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Примерная рабочая программа воспитания и примерный календарный план воспитательной работы по специальности представлены в Приложении 5.

5.5. Практическая подготовка

Практическая подготовка при реализации образовательных программ СПО направлена на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю образовательной программы, путем расширения компонентов (частей) образовательной программы, предусматривающих моделирование условий, непосредственно связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Образовательная организация самостоятельно проектирует реализацию образовательной программы и ее отдельных частей (дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные модули, практика и другие компоненты) в форме практической подготовки с учетом требований ФГОС СПО.

Образовательная деятельность в форме практической подготовки:

- реализуется, в том числе на рабочем месте предприятия работодателя, при проведении практических и лабораторных занятий, выполнении курсового проектирования (для специальности), всех видов практики и иных видов учебной деятельности;

- может включать в себя отдельные лекции, семинары, которые предусматривают передачу обучающимся в формате демонстрации (моделирования) практических компонентов учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть организована на любом курсе обучения, охватывая дисциплины, профессиональные модули, все виды практики, предусмотренные учебным планом образовательной программы.

Практическая подготовка организуется в специальных помещениях и структурных подразделениях образовательной организации, а также в специально оборудованных помещениях (рабочих местах) профильных организаций (работодателей) на основании договора о практической подготовке обучающихся, заключаемого между образовательной организацией и профильной организацией (работодателем).

5.6. Государственная итоговая аттестация

Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Порядком проведения ГИА.

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в следующей форме:

демонстрационный экзамен и защита дипломного проекта (работы)

Примерная программа ГИА включает общие сведения; примерные требования к проведению демонстрационного экзамена и проведения защиты дипломного проекта (работы). Примерная программа ГИА представлена в приложении 4.

# Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы

6.1. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной программы

6.1.1. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению реализации образовательной программы установлены в соответствующем ФГОС СПО.

Состав материально-технического и учебно-методического обеспечения, используемого в образовательном процессе, определяется в Приложении 3 и в рабочих программах дисциплин (модулей).

6.1.2. Примерный перечень специальных помещений для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой

Кабинеты:

Социально-гуманитарных дисциплин;

Общепрофессиональных дисциплин и МДК;

Самостоятельной и воспитательной работы.

Безопасности жизнедеятельности

Лаборатории:

Материаловедения;

Электротехники и электроники;

Гидравлики;

Химического и микробиологического анализа воды

Автоматизации систем водоснабжения и водоотведения;

Технологии работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения

Мастерские/зоны по видам работ:

Слесарно-механическая

Санитарно-техническая

Спортивный комплекс

Залы:

- библиотека, читальный зал с выходом в Интернет;

- актовый зал.

6.1.3 Минимально необходимый для реализации образовательной программы СПО примерный перечень материально-технического обеспечения и примерный перечень необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения представлен в Приложении 3.

6.2. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

Программа сочетает обучение в образовательной организации и на рабочем месте на базе работодателя с широким использованием в обучении цифровых технологий.

При реализации образовательной программы возможно применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Не допускается реализация образовательной программы с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (указывается, если профессия/специальность входит в Перечень профессий среднего профессионального образования, реализация образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий)

6.3. Кадровые условия реализации образовательной программы

Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы установлены в соответствующем ФГОС СПО.

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности: 16. Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, и имеющими стаж работы в данной профессиональной области не менее трех лет.

Работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации не реже одного раза в три года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности: 16. Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, а также в других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия полученных компетенций требованиям к квалификации педагогического работника.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих опыт деятельности не менее трех лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, в общем числе педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей образовательной программы, должна быть не менее 25 %.

6.4. Примерные расчеты финансового обеспечения реализации образовательной программы

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с направленностью и квалификацией осуществляются в соответствии с Перечнем и составом стоимостных групп профессий и специальностей по государственным услугам по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения, утверждаемые Минпросвещения России ежегодно.

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы, определенное в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», включает в себя затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Образовательная организация приводит расчетную величину стоимости услуги в соответствии с рекомендациями федеральных и региональных нормативных документов.

Включая отраслевые требования к дополнительным видам деятельности, компетенциям выпускника, отраженные в п. 4.3.2 настоящей ПОП-П.