ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ»

Уровень профессионального образования

Среднее профессиональное образование

Образовательная программа

подготовки квалифицированных рабочих и служащих

# Специальность  13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ( по отраслям)

(код и наименование в соответствии с ФГОС)

На базе основного общего образования

Квалификация (и) выпускника

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

| Утверждено протоколом Федерального учебно-методического объединения по УГПС 13.00.00: | 20.07.22 № 02/22 |
| --- | --- |
| Зарегистрировано в государственном реестре примерных основных образовательных программ: | 34 ________________________________________ (регистрационный номер) _Приказ ФГБОУ ДПО ИРПО № П-256 от 29.07.22 (реквизиты утверждающего документа) |

2022 год

Настоящая примерная основная образовательная программа «ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ» (Далее ПООП-П) по специальности среднего профессионального образования (далее – ПООП-П, ПООП-П СПО) разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ( по отраслям),  утвержденного  приказом Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. N 802).

ПООП-П определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального образования по специальности 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности.

ПООП-П содержит обязательную часть образовательной программы для работодателя и предполагает вариативность для сетевой формы реализации образовательной программы.

| Организация-работодатель: Группа ГАЗ |  |
| --- | --- |
| Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Нижегородский автомеханический техникум" / ГБПОУ "НАМТ" |  |
| Экспертные организации: |  |

Содержание

Раздел 1. Общие положения	4

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы с учетом сетевой формы реализации программы	6

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника	7

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы	8

4.1. Общие компетенции	8

4.2. Профессиональные компетенции	Ошибка! Закладка не определена.

Раздел 5. Примерная структура образовательной программы	17

5.1. Примерный учебный план	17

5.2. Примерный план обучения на предприятии (на рабочем месте)	17

5.3. Примерный календарный учебный график	30

5.4. Примерная рабочая программа воспитания	37

5.5. Примерный календарный план воспитательной работы	37

Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы	38

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной программы	38

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы	45

6.3. Требования к практической подготовке обучающихся	45

6.4. Требования к организации воспитания обучающихся	46

6.5. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы	47

6.6. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы	47

Раздел 7. Формирование оценочных материалов для проведения государственной итоговой аттестации	48

Раздел 8. Разработчики примерной основной образовательной программы	48

Приложение 1 Модель компетенций выпускника

Приложение 2 Программы профессиональных модулей

Приложение 3 Программы учебных дисциплин/междисциплинарных модулей

Приложение 4 Примерная рабочая программа воспитания

Приложение 5 Примерные оценочные материалы для ГИА

# Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящая ПООП-П по специальности 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ( по отраслям) разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ( по отраслям), утвержденного приказом Минпросвещения России от 02.08.2013  № 802 (далее – ФГОС, ФГОС СПО).

ПООП-П определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального образования по специальности 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ( по отраслям), планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности.

ПООП-П разработана для реализации образовательной программы на базе основного общего образования образовательной организацией на основе требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности. При разработке образовательной программы учитывают сквозную реализацию общеобразовательных дисциплин.

Для реализации образовательной программы на базе среднего общего образования блок общеобразовательных дисциплин не учитывается.

1.2. Нормативные основания для разработки ПООП-П:

Общие:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Приказ Минпросвещения России от 08 апреля 2021 г. № 153 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования»;

- Приказ Минпросвещения России от от 2 августа 2013 г. N 802 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ( по отраслям)»

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Изменения в пр. 464

- Приказ Минпросвещения России от 08 ноября 2021 г. № 800 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической подготовке обучающихся»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.09.2020 № 660н «Об утверждении профессионального стандарта «Слесарь-электрик».

- Постановление Правительства РФ от 13 октября 2020 г. № 1681 "О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования" (с изменениями и дополнениями);

- Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513 (ред. от 01.06.2021) "Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2013 N 29322).

Со стороны образовательной организации:

- распоряжение Минпросвещения России от 30.04.2021 
«Р-98 "Об утверждении Концепции преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования";

- письмо Минпросвещения России от 14.04.2021 № 05–401 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации среднего общего образования в пределах освоения образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования»);

- локальные нормативные акты образовательной организации содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

- договор с базовым предприятием о целевом обучении.

Со стороны работодателя:

- локальные акты (направленные на обучение, практику, результат освоения образовательной программы, должностные инструкции по профилю обучения и др.).

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП-П:

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования;

ПООП-П – примерная основная образовательная программа «Профессионалитет»;

ОК – общие компетенции;

ПК – профессиональные компетенции;

ЛР – личностные результаты;

ПС – профессиональный стандарт,

ОТФ – обобщенная трудовая функция;

ТФ – трудовая функция;

СГ – социально-гуманитарный цикл;

ОП –общепрофессиональный цикл/общепрофессиональная дисциплина;

П – профессиональный цикл;

МДМ – междисциплинарный модуль;

ПМ – профессиональный модуль;

МДК – междисциплинарный курс;

ДЭ – демонстрационный экзамен;

ГИА – государственная итоговая аттестация.

# Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы с учетом сетевой формы реализации программы

Программа сочетает обучение в образовательной организации и на рабочем месте в организации или на предприятии с широким использованием в обучении цифровых технологий.

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Выпускник образовательной программы по квалификации электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования осваивает общие виды деятельности: Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций; Проверка и наладка электрооборудования; Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования.

Направленность образовательной программы, при сетевой форме реализации программы, конкретизирует содержание образовательной программы путем ориентации на следующие виды деятельности

| Наименование направленности (в соответствии с квалификацией работодателя) | Вид деятельности (по выбору) в соответствии с направленностью |
| --- | --- |
| Группа ГАЗ |  |
| ВД сформированные ОО совместно с работодателями (формируемые из часов вариативной части ФГОС СПО) |  |
| Машиностроение | Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих |

Получение образования по специальности допускается только в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования.

Формы обучения: очная.

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего образования по квалификации: электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования – 2952 академических часов.

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе основного общего образования по квалификации: электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования – 1 год 10 месяцев.

# Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

3.1. Области профессиональной деятельности выпускников: 20 Электроэнергетика, 16 Строительство и ЖКХ, 17 Транспорт, 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности.

3.2. Модель компетенций выпускника как совокупность результатов обучения взаимосвязанных между собой ОК и ПК, которые должны быть сформированы у обучающегося по завершении освоения основной профессиональной образовательной программы Профессионалитета (Приложение 1).

3.3. Соответствие видов деятельности профессиональным модулям 
и присваиваемой квалификации:

| Наименование видов деятельности | Наименование профессиональных модулей |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Виды деятельности |  |
| Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций. | ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций |
| Проверка и наладка электрооборудования | ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования |
| Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования | ПМ. 03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования |
| ВД, сформированные ОО совместно с работодателем (формируемые из часов вариативной части ФГОС СПО) |  |

# Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

4.1. Общие компетенции

| Код компетенции | Формулировка компетенции | Код | Знания, умения |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Уо 01.01 | Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; |
|  |  | Уо 01.02 | владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; |
|  |  | Уо 01.03 | реализовывать составленный план; |
|  |  | Зо 01.01 | Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; |
|  |  | Зо 01.02 | алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; |
|  |  | Зо 01.03 | методы работы в профессиональной и смежных сферах; |
| ОК 02 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем | Уо 02.01 | Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; |
|  |  | Уо 02.02 | применять современную научную профессиональную терминологию; |
|  |  | Уо 02.03 | определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; |
|  |  | Уо 02.04 | выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; |
|  |  | Уо 02.05 | презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; |
|  |  | Уо 02.06 | определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; |
|  |  | Уо 02.07 | презентовать бизнес-идею; |
|  |  | Зо 02.08 | определять источники финансирования |
|  |  | Зо 02.01 | Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; |
|  |  | Зо 02.02 | современная научная и профессиональная терминология; |
|  |  | Зо 02.03 | возможные траектории профессионального развития и самообразования; |
|  |  | Зо 02.04 | основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; |
|  |  | Зо 02.05 | правила разработки бизнес-планов; |
|  |  | Зо 02.06 | порядок выстраивания презентации; |
|  |  | Зо 02.07 | кредитные банковские продукты |
|  |  | Зо 02.08 | порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | Уо 03.01 | Умения: анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; |
|  |  | Уо 03.02 | определять этапы решения задачи; |
|  |  | Уо 03.03 | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; |
|  |  | Уо 03.04 | составлять план действия; |
|  |  | Уо 03.05 | оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |
|  |  | Зо 03.01 | Знания: основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; |
|  |  | Зо 03.02 | структуру плана для решения задач; |
| ОК 04 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | Уо 04.01 | Умения: определять задачи для поиска информации; |
|  |  | Уо 04.02 | определять необходимые источники информации; |
|  |  | Уо 04.03 | планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; |
|  |  | Уо 04.04 | выделять наиболее значимое в перечне информации; |
|  |  | Уо 04.05 | оценивать практическую значимость результатов поиска; |
|  |  | Уо 04.06 | оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; |
|  |  | Уо 04.07 | использовать современное программное обеспечение; |
|  |  | Уо 04.08 | использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |
|  |  | Зо 04.01 | Знания: номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; |
|  |  | Зо 04.02 | приемы структурирования информации; |
|  |  | Зо 04.03 | формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации; |
|  |  | Зо 04.04 | порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств |
| ОК 05 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Уо 05.01 | Умения: применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; |
|  |  | Уо 05.02 | использовать современное программное обеспечение |
|  |  | Зо 05.01 | Знания: современные средства и устройства информатизации; |
|  |  | Зо 05.02 | порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности. |
| ОК 06 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | Уо 06.01 | Умения: организовывать работу коллектива и команды; |
|  |  | Зо 06.01 | Знания: психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; |
|  |  | Зо 06.02 | основы проектной деятельности |
|  |  | Зо 06.03 | правила оформления документов и построения устных сообщений |
| ОК 07 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) | Уо 07.01 | Умения: определять характерные неисправности в работе технических средств, |
|  |  | Уо 07.02 | методику их обнаружения и способы устранения; |
|  |  | Зо 07.01 | Знания: нормативных документов по воинской службе |
|  |  | Зо 07.02 | назначение и устройство обслуживаемых технических средств; |
|  |  | Зо 07.03 | правила их эксплуатации; |
|  |  | Зо 07.04 | правила техники безопасности при эксплуатации обслуживаемых технических средств. |

4.2. Профессиональные компетенции

| Основные виды деятельности | Код и наименование компетенции | Код | Показатели освоения компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
| ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций | ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. | ПО 1.1.01 | Практический опыт: выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ; |
|  |  | У 1.1.03 | Умения: 03-выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты; выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие; |
|  |  | З 1.1.01 | Знания: 01-технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта: слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение; приемы и правила выполнения операций; рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их устройство, назначение и приемы пользования; наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ. |
|  | ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. | ПО 1.2.01 | Практический опыт: выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ |
|  |  | У 1.2.01 | Умения: 01.-выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, электродвигателей; |
|  |  | З 1.2.01 | Знания: - рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их устройство, назначение и приемы пользования; |
|  | ПК 1.3 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта. | ПО 1.3.01 | Практический опыт: 02.проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования; сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования |
|  |  | У 1.3.01 | Умения: 01 -выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, электродвигателей; |
|  |  | У 1.3.04 | 04 - читать электрические схемы различной сложности; |
|  |  | У 1.3.05 | 05 - выполнять расчёты и эскизы, необходимые при сборке изделия; |
|  |  | У 1.3.06 | 06 -выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий; |
|  |  | У 1.3.07 | 07 -ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом; |
|  |  | З 1.3.01 | Знания: наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ. |
|  | ПК 1.4 Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования | ПО 1.4.02 | Практический опыт: 02.проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования; сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования |
|  |  | У 1.4.04 | Умения: 04 - читать электрические схемы различной сложности; |
|  |  | У 1.4.05 | 05 - выполнять расчёты и эскизы, необходимые при сборке изделия; |
|  |  | У 1.4.03 | - работать с нормативной документацией отрасли. |
|  |  | З 1.4.01 | Знания: 01-приемы и правила выполнения операций; наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ. |
|  |  | З 1.4.02 | - порядок проведение стандартных и сертифицированных испытаний; |
|  |  | З 1.4.03 | - правила сдачи оборудования в ремонт и приема после ремонта. |
| Проверка и наладка электрооборудования. | ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу | ПО 2.1.01 2.1.02 | Практический опыт: заполнения технологической документации; работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами; |
|  |  | У 2.1.01 | Умения: выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок; |
|  |  | У 2.1.02 | проводить электрические измерения; |
|  |  | У 2.1.03 | снимать показания приборов; |
|  |  | У 2.1.04 | проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям; |
|  |  | З 2.1.01 | Знания: общую классификацию измерительных приборов; |
|  |  | З 2.1.02 | схемы включения приборов в электрическую цепь; |
|  |  | З 2.1.03 | документацию на техническое обслуживание приборов; |
|  |  | З 2.1.04 | систему эксплуатации и поверки приборов; |
|  |  | З 2.1.05 | общие правила технического обслуживания измерительных приборов. |
|  | ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала | ПО 2.2.02 | Практический опыт: работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами; |
|  |  | У 2.2.01 | Умения: выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок; |
|  |  | З 2.2.02 | Знания: схемы включения приборов в электрическую цепь; |
|  |  | З 2.2.03 | систему эксплуатации и поверки приборов; |
|  |  | З 2.2.05 | общие правила технического обслуживания измерительных приборов |
|  | ## ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты | ПО 2.3.02 | Практический опыт: работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами; |
|  |  | У 2.3.01 | Умения: выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок; |
|  |  | У 2.3.02 | проводить электрические измерения; |
|  |  | У 2.3.03 | снимать показания приборов; |
|  |  | У 2.3.04 | проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям; |
|  |  | З 2.3.01 | Знания: общую классификацию измерительных приборов; |
|  |  | З 2.3.02 | схемы включения приборов в электрическую цепь; |
|  |  | З 2.3.03 | документацию на техническое обслуживание приборов; |
|  |  | З 2.3.04 | систему эксплуатации и поверки приборов; |
|  |  | З 2.3.05 | общие правила технического обслуживания измерительных приборов. |
| Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования. | ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. | ПО 3.1.01 У 3.1.01 | Практический опыт: выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования промышленных организаций: осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций, электрических машин, распределительных устройств; |
|  |  |  | Умения: разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком; |
|  |  | З 3.1.01 | Знания: задачи службы технического обслуживания; |
|  |  | З 3.1.02 | виды и причины износа электрооборудования; |
|  |  | З 3.1.03 | организацию технической эксплуатации электроустановок; |
|  |  | З 3.1.04 | обязанности электромонтера по техническому обслуживанию электрооборудования и обязанности дежурного электромонтера; |
|  |  | З 3.1.05 | порядок оформления и выдачи нарядов на работу. |
|  | ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. | ПО 3.2.01 | Практический опыт: выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования промышленных организаций: осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций, электрических машин, распределительных устройств; |
|  |  | У 3.2.01 | Умения: разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком; |
|  |  | У 3.2.02 | производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования; |
|  |  | У 3.2.03 | оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их; |
|  |  | У 3.2.04 | устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла; |
|  |  | У 3.2.05 | производить межремонтное обслуживание электродвигателей; |
|  |  | З 3.2.01 | Знания: задачи службы технического обслуживания;. |
|  |  | З 3.2.02 | виды и причины износа электрооборудования; |
|  |  | З 3.2.03 | организацию технической эксплуатации электроустановок; |
|  |  | З 3.2.04 | обязанности электромонтера по техническому обслуживанию электрооборудования и обязанности дежурного электромонтера; |
|  |  | З 3.2.05 | порядок оформления и выдачи нарядов на работу. |
|  | ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей. | ПО 3.3.01 | Практический опыт: выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования промышленных организаций: осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций, электрических машин, распределительных устройств; |
|  |  | У 3.3.02 | Умения: производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования; |
|  |  | У 3.3.03 | оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их; |
|  |  | У 3.3.04 | устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла; |
|  |  | У 3.3.05 | производить межремонтное обслуживание электродвигателей; |
|  |  | З 3.3.01 | Знания: задачи службы технического обслуживания;. |
|  |  | З 3.3.02 | виды и причины износа электрооборудования; |
|  |  | З 3.3.03 | организацию технической эксплуатации электроустановок; |
|  |  | З 3.3.04 | обязанности электромонтера по техническому обслуживанию электрооборудования и обязанности дежурного электромонтера; |
|  |  | З 3.3.05 | порядок оформления и выдачи нарядов на работу. |

# Раздел 5. Примерная структура образовательной программы

5.1. Примерный учебный план по программе подготовки квалифицированных и служащих (ПКРС)

| Индекс | Наименование | Всего | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем образовательной программы в академических часах |  |  |  |  |  | Рекомендуемый семестр изучения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Теоретические занятия | Лабораторные и практические занятия | Курсовой проект (работа) | Практики | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Обязательная часть образовательной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок ООД (10-11 класс) |  | 1476 | 82 | 1322 | 82 |  |  |  | 72 |  |
| ОУП.01 | Русский язык | 69 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| ОУП.02 | Литература | 141 | 0 | 141 | 0 |  |  |  |  | 1,2 |
| ОУП.03 | Иностранный язык | 117 | 10 | 107 | 10 |  |  |  |  | 1,2 |
| ОУП.04 | История | 129 | 4 | 113 | 4 |  |  |  | 12 |  |
| ОУП.05 | Математика | 246 | 10 | 224 | 10 |  |  |  | 12 | 1-3 |
| ОУП.06 | Астрономия | 39 | 0 | 39 | 0 |  |  |  |  | 2 |
| ОУП.07 | Физическая культура | 117 | 8 | 109 | 8 |  |  |  |  | 1,2 |
| ОУП.08 | Основы безопасности жизнедеятельности | 39 | 6 | 33 | 6 |  |  |  |  | 1 |
| ОУП.01.01 | Родной язык (русский) | 42 | 4 | 35 | 4 |  |  |  | 3 | 1 |
| ОУП. 9 | Информатика | 120 | 10 | 98 | 10 |  |  |  | 12 | 2,3 |
| ОУП. 10 | Физика | 126 | 16 | 101 | 16 |  |  |  | 9 | 1,2 |
| ОУП. 11 | Химия | 123 | 6 | 108 | 6 |  |  |  | 9 | 1,2 |
| ОУП.12 | Обществознание (включая экономику и право) | 168 | 8 | 151 | 8 |  |  |  | 9 | 2-4 |
| СГ.00 | Социально-гуманитарный цикл | 208 | 81 | 125 | 81 |  |  | 2 |  |  |
| СГ.01 | История России | 32 | 8 | 24 | 8 |  |  |  |  | 3 |
| СГ.02 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 36 | 18 | 18 | 18 |  |  |  |  | 4 |
| СГ.03 | Безопасность жизнедеятельности | 72 | 35 | 37 | 35 |  |  |  |  | 2,3 |
| СГ.04 | Физическая культура | 36 | 10 | 26 | 10 |  |  |  |  | 3,4 |
| СГ.05 | Основы бережливого производства | 32 | 10 | 20 | 10 |  |  | 2 |  | 4 |
| ОПБ | Обязательный профессиональный блок | 192 | 94 | 98 | 94 |  |  |  |  |  |
| ОП 01 | Техническое черчение | 32 | 18 | 14 | 18 |  |  |  |  | 1 |
| ОП 02 | Электротехника | 64 | 30 | 34 | 30 |  |  |  |  | 3,4 |
| ОП.03 | Основы технической механики и слесарных работ | 32 | 18 | 14 | 18 |  |  |  |  | 2 |
| ОП.04 | Материаловедение | 32 | 18 | 14 | 18 |  |  |  |  | 1,2 |
| ОП.05 | Охрана труда | 32 | 10 | 22 | 10 |  |  |  |  | 4 |
| ПМ.01 | Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций. | 300 | 192 | 92 | 12 |  | 180 | 4 | 12 |  |
|  | Экзамен по модулю | 12 |  |  |  |  |  |  | 12 | 4 |
| МДК 01.01 | Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ | 36 | 3 | 31 | 3 |  |  | 2 |  | 1,2 |
| МДК 01.02 | Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций | 72 | 9 | 61 | 9 |  |  | 2 |  | 1-4 |
| УП.01 | Учебная практика | 72 | 72 |  |  |  | 72 |  |  | 2-4 |
| ПП.01 | Производственная практика | 108 | 108 |  |  |  | 108 |  |  | 4 |
| ПМ.02 | Проверка и наладка электрооборудования | 228 | 147 | 67 | 39 |  | 108 | 2 | 12 |  |
|  | Экзамен по модулю | 12 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| МДК 02.01 | Организация и технология проверки электрооборудования | 72 | 27 | 43 | 27 |  |  | 2 |  | 2-4 |
| МДК.02.02 | Контрольно-измерительные приборы | 36 | 12 | 24 | 12 |  |  |  |  | 2 |
| УП.02 | Учебная практика | 36 | 36 |  |  |  | 36 |  |  | 3,4 |
| ПП.02 | Производственная практика | 72 | 72 |  |  |  | 72 |  |  | 4 |
| ПМ.03 | Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования | 224 | 126 | 84 | 18 | 0 | 108 | 2 | 12 | 4 |
|  | Экзамен по модулю | 12 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| МДК 03.01 | Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций | 104 | 18 | 84 | 18 |  |  | 2 |  | 3-4 |
| УП.03 | Учебная практика | 36 | 36 |  |  |  | 36 |  |  | 3-4 |
| ПП.03 | Производственная практика | 72 | 72 |  |  |  | 72 |  |  | 4 |
| ГИА.00 | Государственная итоговая аттестация | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | 2952 | 722 | 1788 | 326 |  | 396 | 10 | 108 |  |

5.2. Примерный план обучения на предприятии (на рабочем месте)

| № п/п | Содержание практической подготовки (виды работ) | ПМ/ МДК |  | ПК/ОК код (или Н/ПО, У, З, Уо, Зо) | Длительность обучения (в часах) | Семестр обучения | Наименование рабочего места, участка | Ответственный от предприятия (при необходимости) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код | Название |  |  |  |  |  |
| 1. | 1. Вводное занятие: правила внутреннего распорядка, режим работы, расстановка учащихся по рабочим местам, организация рабочего места, инструмент, порядок получения и сдачи, безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских. 2.Нанесение параллельных, перпендикулярных и прямолинейных рисок, кернение осевых линий. 3.Разметка по шаблону. 4.Рубка металла, инструмент, подготовка(заправка) инструмента. 5.Рубка металла по уровню губок тисков по разметочным рискам. 6.Правка и гибка медных и алюминиевых проводов круглого и прямоугольного сечения. 7.Гибка медных шин на заданный угол, гибка изоляционного материала. 8.Резка, инструмент, подготовка инструмента к работе. 9.Резка листового материала по разметке ножницами по металлу. 10.Разрезание металла различного профиля(пруток, уголок, швеллер и т.д.) по разметке ножовкой по металлу. 11.Соединение и ответвление жил проводов и кабелей. 12.Различные виды контактных соединений и приемы их выполнения. 13.Оконцевание однопроволочных и многопроволочных проводов с алюминиевыми и медными токопроводящими жилами, опрессовкой в трубчатых наконечниках и гильзах. 14.Пайка проводов с медными швами. 15.Выбор припоя и флюса для пайки проводов с медными жилами разных сечений. 16.Соединение и ответвление проводов с медными жилами пропаянной скруткой. 17.Монтаж осветительных электроустановок, и схем управления освещением, способы крепления светильников и арматуры для крепления. 18.Монтаж штепсельных розеток, выключателей, осветительных щитков понижающих трансформаторов. 19.Схемы управления источниками света и электроснабжения осветительных электроустановок. 20.Соединение обмоток статора по схеме «звезда» и «треугольник», переключение обмоток со «звезды» на «треугольник». 21.Монтаж трансформатора тока и напряжения. 22.Монтаж распределительных устройств. 23.Монтаж элементов схем управления металлорежущих станков. | МДК.01.01 МДК.01.02 | Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций | ПК 1.1 ПК.1.2-1.4 | 36 часов 108 часов | 2 3-4 семестр | Слесарная мастерская Электромонтажная мастерская |  |
| 2. | 1.Прокладка кабельных линий. 2.Монтаж осветительных шинопроводов, ремонт поврежденных участков электроустановок. 3.Монтаж электрических аппаратов напряжением до 1000V. 4.Монтаж пускорегулирующей аппаратуры. 5.Монтаж кнопок, ключей управления, пакетных выключателей, рубильников, контролеров, переключателей. 6.Замена обгоревших контактов, ножей, контактных пружин. 7.Замена плавких вставок предохранителей. 8.Монтаж реле времени, реле минимального напряжения, токовых реле, автоматических выключателей | МДК.01.01 МДК.01.02 | Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций | ПК 1.1 ПК 1.2 ПК.1.3 ПК 1.4 | 180 часов | 4 | Электромонтажный участок | Мастер участка |
| 3. | 1.Наладка современных типов пускорегулирующей аппаратуры. 2.Монтаж и наладка схемы запуска АД при помощи реверсивного магнитного пускателя. 3.Маркировка, крепление и прозвонка проводов, входящих в схему пускателя. 4.Прозвонка контактов реле: замыкающих, размыкающих, переключающих. 5.Прозвонка катушки реле. 6.Сборка схемы с последующей наладкой и маркировкой. 7.Наладка и испытания переключателей типа. 8.Сборка и наладка схемы при помощи переключателей, реле, магнитных пускателей; автоматических выключателей, трансформаторов тока, пусковых кнопок, измерительных приборов, счетчиков. 9.Монтаж и наладка светильников с двумя люминесцентными лампами. 10.Монтаж и наладка осветительных щитков 11.Монтаж и наладка щита уличного освещения. 12.Монтаж и наладка схемы управления освещения с 2-х мест. 13.Монтаж и наладка схемы управления асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором при помощи реверсивного магнитного пускателя | МДК.02.01 | Организация и технология проверки электрооборудования | ПК 2.1 ПК 2.2 | 36 | 4 | Электромонтажная мастерская |  |
| 4. | 1 Монтаж и наладка электросчетчиков. 2.Подключение однофазных электросчетчиков. Прозвонка и маркировка. 3.Сборка и наладка простейших схем учета электроэнергии. 4 Сборка схемы этажных щитков. Ревизия с последующим включением. 5 Наладка трехфазных электросчетчиков активной мощности без трансформатора тока. 6 Наладка трехфазных электросчетчиков активной мощности. 7 Прозвонка и маркировка проводов. 8 Наладка счетчиков реактивной мощности без трансформаторов тока и с трансформаторами тока. 9 Прозвонка и маркировка проводов при монтаже щитка учета. | МДК.02.02 | Контрольно-измерительные приборы | ПК 2.3 | 36 | 3 |  |  |
| 5 | 1.Прозвонка и маркировка проводов, крепление в жгуты и крепление их на монтажных конструкциях. 2.Прозвонка и маркировка проводов при монтаже щитка учета. 3.Наладка однофазных и трехфазных электросчетчиков прямого включения и через трансформаторы тока. 4.Наладка и ремонт щитков. 5.Заземление силовых ящиков и вводно-распределительных устройств, установка рубильников с боковыми центральными приводами и их ремонт. 6.Регулировка включения подвижных ножей, зачистка и смазка контактных соединений. 7.Установка, снятие предохранителей и их проверка. 8.Наладка контакторов, контроллеров, магнитных пускателей, ключей управления. 9.Контроль состояния и устранение мелких дефектов магнитных пускателей, кнопок управления, пакетных выключателей и других пускорегулирующих устройств. 10.Измерение сопротивления изоляции обмоток электродвигателя 11.обнаружение и устранение неисправности в обмотках, проверка заземления 12. Замена и притирка щеток 13.Проверка состояния выводов и их ремонт 14.Подключение трех и однофазных электродвигателей. 15.Установка, центровка и проверка на холостом ходу. 16.Подключение контура заземления к водно-распределительному устройству. 17.Прозвонка.Сдача наружного контура заземления. 18.Разметка трассы внутреннего контура заземления. 19.Подключение электрооборудования к контуру заземления через гибкий проводник. 20.Прозвонка. 21.Сдача и испытание контура заземления. 22.Ревизия и дефектовка элементов систем автоматики (реле, датчики, конечные выключатели и т.д.) 23.Проверка механической части, чистка, замена контактов реле, датчиков, конечных выключателей. 24.Проверка параметров срабатывания. 25.Измерение сопротивления катушек и сопротивления изоляции элементов. 26.Методика определения неисправностей систем по принципиальным и электрическим схемам. 27.Способы проверки элементов бесконтактных систем автоматики. | МДК.02.01 МДК 02.02 | Организация и технология проверки электрооборудования Контрольно-измерительные приборы | ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 | 108 | 4 | Электромонтажный участок | Мастер участка |
| 6 | 1.Техническое обслуживание устройств учета электроэнергии: 2.Подключение и техническое обслуживание однофазных электросчетчиков. Прозвонка и маркировка. 3.Техническое обслуживание этажных щитков на 2-3 квартиры. 4.Техническое обслуживание трехфазных электросчетчиков для учета активной энергии. 5.Техническое обслуживание трехфазных электросчетчиков для учета реактивной энергии. 6.Техническое обслуживание пускорегулирующей аппаратуры: 7.Техническое обслуживание пусковых кнопок и реверсивных магнитных пускателей. 8.Техническое обслуживание современных типов пускорегулирующей аппаратуры. 9.Техническое обслуживание и прозвонка контактов реле: замыкающих, размыкающих, переключающих; катушки реле. 10.Техническое обслуживание переключателей типа. 11.Техническое обслуживание переключателей магнитных пускателей ПМЕ, ПМП; автоматических выключателей, трансформаторов тока, пусковых кнопок, измерительных приборов, счетчиков. 12.Техническое обслуживание схем управления: 13.Показ и объяснение схемы и принципа работы светильника с двумя люминесцентными лампами. 14.Техническое обслуживание деталей, входящих в схему светильника: ламп, дросселей, стартеров конденсаторов. 15.Техническое обслуживание осветительных щитков. 16.Техническое обслуживание щита уличного освещения. 17.Техническое обслуживание силовых ящиков и вводно-распределительных устройств. 18.Техническое обслуживание рубильников. 19.Зачистка и смазка контактных соединений под болтовые зажимы. | МДК.03.01 | Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций | ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 | 72 | 3-4 | Электромонтажная мастерская |  |
| 6 | 1.Ремонт электрических аппаратов напряжением до 1000V. 2.Ремонт пускорегулирующей аппаратуры. 3.Ремонт кнопок, ключей управления, пакетных выключателей, рубильников, контролеров, переключателей. 4.Замена обгоревших контактов, ножей, контактных пружин. 5.Контроль состояния изоляции, проверка и испытание аппаратов. 6.Ремонт аппаратов защиты напряжением 1000V. 7.Замена плавких вставок предохранителей. 8.Проверка и ремонт механической части теплового реле, замена нагревательного элемента. 9.Проверка и ремонт контактной системы: реле времени, реле минимального напряжения, токовых реле, автоматических выключателей. 10.Проверка катушек реле и контроль состояния изоляции. 11.Испытание аппаратов после ремонта и включение их в схему. 12.Ремонт ротора двигателя; присоединение проводов к клеммам электродвигателя. 13.Текущий ремонт трансформатора тока и напряжения. 14.Проведение ремонта распределительных устройств всех типов установленных в цехе. 15.Ремонт элементов схем управления, определение неисправностей в схемах управления металлорежущих станков. 16.Ремонт силового оборудования. 17.Проверка работы двигателя, аппаратов управления, контроллеров промышленного предприятия. | МДК.03.01 | Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций | ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 | 108 | 4 | Электромонтажная мастерская | Мастер участка |

План обучения на рабочем месте содержит тематический и календарный план-график практической подготовки среднего профессионального образования и служит основой для составления и дальнейшего обучения по плану-выполнения работ на предприятии.

5.3. Примерный календарный учебный график

5.3.1. По программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих

1 курс

| Индекс | Компоненты программы | пн | сентябрь |  |  | пн | ноябрь |  |  | пн | декабрь |  |  | ПН | январь |  |  |  | ПН | февраль |  |  | ПН | март |  |  |  | ПН | апрель |  |  |  |  |  | ПН | май |  |  |  | ПН | июнь |  |  |  | ПН |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номера календарных недель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|  |  | Порядковые номера недель учебного года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 29 |  | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| ООД | Блок ООД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОУД.01 | Русский язык | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОУД.01 | Родной язык | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОУД.02 | Литература | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |
| ОУД.03 | Иностранный язык | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |  | 4 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |
| ОУД.04 | Математика | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |
| ОУД.05 | Астрономия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |
| ОУД.06 | История | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 12 |
| ОУД.07 | Физическая культура | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |
| ОУД.08. | Основы безопасности жизнедеятельности | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОУД.09 | Информатика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |
| ОУД.10 | Физика | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |  | 9 |
| ОУД.11 | Химия | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |  |  |  | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 9 |
| ОУД.12 | Обществознание (включая экономику и право) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| СГ.03 | Безопасность жизнедеятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 1 |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |
| ОП.01 | Техническое черчение | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.03 | Основы технической механики и слесарных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |
| ОП.04 | Материаловедение | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| МДК.01.01 | Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| МДК.01.02 | Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| УП.01 | Учебная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |
| МДК.02.01 | Организация и технология проверки электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| МДК.02.02 | Контрольно-измерительные приборы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |
|  | Всего час. в неделю учебных занятий | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 9 |  |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  | 36 |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 30 |

2 курс

| Индекс | Компоненты программы | пн | сентябрь |  |  | пн | ноябрь |  |  | пн | декабрь |  |  | ПН | январь |  |  |  | ПН | февраль |  |  | ПН | март |  |  |  | ПН | апрель |  |  |  |  |  | ПН | май |  |  |  | ПН | июнь |  |  |  | ПН |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номера календарных недель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|  |  | Порядковые номера недель учебного года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 29 |  | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| ООД | Код ООД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОУД.04 | Математика | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 |  |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ОУД.09 | Информатика | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОУД.12 | Обществознание (включая экономику и право) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| СГ.00 | Социально-гуманитарный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.01 | История России | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| СГ.02 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.03 | Безопасность жизнедеятельности | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| СГ.04 | Физическая культура | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| СГ.05 | Основы бережливого производства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ОП.00 | Общепрофессональнй цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.02 | Электротехника | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |
| ОП.05 | Охрана труда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |
| ПМ.00 | Профессиональные модули |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.01 | Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| МДК.01.02 | Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП01 | Учебная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП.01 | Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  | 36 | 36 | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.02 | Проверка и наладка электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| МДК.02.01 | Организация и технология проверки электрооборудования | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП02 | Учебная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП.02 | Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.03 | Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| МДК.03.01 | Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП.03 | Учебная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |
| ПП.03 | Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 36 | 36 |  |  |
| ГИА | Государственная итоговая аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  | 36 |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 34 | 36 |

5.4. Примерная рабочая программа воспитания

5.4.1. Цель и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной программы:

Цель рабочей программы воспитания – создание организационно-педагогических условий для формирования личностных результатов обучающихся, проявляющихся 
в развитии их позитивных чувств и отношений к российским гражданским (базовым, общенациональным) нормам и ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации, с учетом традиций и культуры субъекта Российской Федерации, деловых качеств квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена, определенных отраслевыми требованиями (корпоративной культурой).

Задачи:

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия для развития обучающихся профессиональной образовательной организации;

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-ценностные социализирующие отношения;

– формирование у обучающихся профессиональной образовательной организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого развития государства;

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания.

5.4.2. Примерная рабочая программа воспитания представлена в приложении 4.

5.5. Примерный календарный план воспитательной работы

Примерный календарный план воспитательной работы представлен в приложении 4.

# Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной программы

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной и воспитательной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования стандартов.

Перечень специальных помещений

Кабинеты:

- социально-экономических дисциплин;

- иностранного языка в профессиональной деятельности;

- инженерной графики;

- технической механики;

- материаловедения;

- охраны труда;

- безопасности жизнедеятельности;

- технического регулирования и контроля качества;

Лаборатории:

- электротехники;

Мастерские:

- электромонтажная;

- слесарно-механическая

Спортивный комплекс

- спортивный зал;

- открытый стадион широкого профиля.

Залы:

– библиотека, читальный зал с выходом в интернет;

– актовый зал.

6.1.2. Материально-техническое оснащение кабинетов, лабораторий, мастерских и баз практики по специальности.

Образовательная организация, реализующая программу специальности 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий. Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально-технического обеспечения включает в себя:

6.1.2.1. Оснащение кабинетов

Кабинет «Социально-экономических дисциплин».

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Учебные столы |  |
| 2 | Учебные стулья |  |
| 3 | Рабочее место преподавателя |  |
| 4 | Доска классная |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Персональный компьютер в сборе |  |
| 2 | Проектор |  |
| 3 | Экран |  |

Кабинет «Иностранного языка в профессиональной деятельности».

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Учебные столы |  |
| 2 | Учебные стулья |  |
| 3 | Рабочее место преподавателя |  |
| 4 | Доска классная |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Персональный компьютер в сборе |  |
| 2 | Проектор |  |
| 3 | Экран |  |

Кабинет «Инженерной графики».

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Учебные столы |  |
| 2 | Учебные стулья |  |
| 3 | Рабочее место преподавателя |  |
| 4 | Доска классная |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Персональные компьютеры в сборе |  |
| 2 | Проектор |  |
| 3 | Экран |  |

Кабинет «Технической механики».

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Учебные столы |  |
| 2 | Учебные стулья |  |
| 3 | Рабочее место преподавателя |  |
| 4 | Доска классная |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Персональный компьютер в сборе |  |
| 2 | Проектор |  |
| 3 | Экран |  |

Кабинет «Материаловедения».

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Учебные столы |  |
| 2 | Учебные стулья |  |
| 3 | Рабочее место преподавателя |  |
| 4 | Доска классная |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Персональный компьютер в сборе |  |
| 2 | Проектор |  |
| 3 | Экран |  |

Кабинет «Охраны труда».

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Учебные столы |  |
| 2 | Учебные стулья |  |
| 3 | Рабочее место преподавателя |  |
| 4 | Доска классная |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Персональный компьютер в сборе |  |
| 2 | Проектор |  |
| 3 | Экран |  |
| 4 | Макет для оказания первой помощи |  |

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности».

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Учебные столы |  |
| 2 | Учебные стулья |  |
| 3 | Рабочее место преподавателя |  |
| 4 | Доска классная |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Персональный компьютер в сборе |  |
| 2 | Проектор |  |
| 3 | Экран |  |
| 4 | Макет для оказания первой помощи |  |
| 5 | Медицинская аптечка |  |
| 6 | Дозиметры бытовые |  |
| 7 | Противогазы |  |
| 8 | Винтовка или автомат |  |

Кабинет «Технического регулирования и контроля качества».

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Учебные столы |  |
| 2 | Учебные стулья |  |
| 3 | Рабочее место преподавателя |  |
| 4 | Доска классная |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Персональный компьютер в сборе |  |
| 2 | Проектор |  |
| 3 | Экран |  |

6.1.2.2. Оснащение помещений, задействованных при организации самостоятельной и воспитательной работы.

Кабинет Читальный зал, библиотека

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Основное оборудование |  |  |
| 1 | Учебные столы |  |
| 2 | Учебные стулья |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Персональные компьютеры в сборе |  |
| 2 | Проектор |  |
| 3 | Экран |  |

6.1.2.3. Оснащение лабораторий

Лаборатория «Электротехники».

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Учебные столы |  |
| 2 | Учебные стулья |  |
| 3 | Рабочее место преподавателя |  |
| 4 | Доска классная |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Персональные компьютеры в сборе |  |
| 2 | Проектор |  |
| 3 | Экран |  |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Лабораторные комплексы «Электрические цепи» |  |
| 2 | Лабораторные стенды «Электрические цепи и электроника» (включая блок генераторов напряжений и блок мультиметров) |  |
| 3 | Набор мини-блоков «Трансформаторы» |  |
| 4 | Набор мини-блоков «Электрические и электронные компоненты» |  |

6.1.2.4. Оснащение мастерских

Мастерская «Электромонтажная».

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Учебные столы |  |
| 2 | Учебные стулья |  |
| 3 | Рабочее место преподавателя |  |
| 4 | Доска классная |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Персональные компьютеры в сборе |  |
| 2 | Проектор |  |
| 3 | Экран |  |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Электромонтажные стенды |  |
| 2 | Электромонтажный инструмент |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Контактор модульный |  |
| 2 | Кнопки |  |
| 3 | Сигнальные лампы |  |
| 4 | Вилка прямая |  |
| 5 | Крепежные материалы |  |
| 6 | Провода |  |
| 7 | Аккумуляторная дрель |  |
| 8 | Ящики полимерные |  |
| 9 | Лотки |  |

Мастерская «Слесарно-механическая»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Учебные столы |  |
| 2 | Учебные стулья |  |
| 3 | Рабочее место преподавателя |  |
| 4 | Доска классная |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Персональные компьютеры в сборе |  |
| 2 | Проектор |  |
| 3 | Экран |  |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Вертикально-сверлильный станок 2118 |  |
| 2 | Станок настольно-сверлильный 2М112 |  |
| 3 | Станок заточной двусторонний 332А |  |
| 4 | Верстаки слесарные одноместные с подъемными тисками |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Набор инструмента для обучающихся (измерительный, проверочный, разметочный, рабочий, приспособления и принадлежности, инвентарь) |  |
| 2 | Ножницы по металлу рычажные |  |
| 3 | Сигнальные лампы |  |
| 4 | Вилка прямая |  |
| 5 | Крепежные материалы |  |
| 6 | Провода |  |
| 7 | Аккумуляторная дрель |  |
| 8 | Ящики полимерные |  |
| 9 | Лотки |  |

6.1.2.5. Оснащение баз практик

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и производственную практику.

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной организации и (или) в организациях машиностроительного профиля и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов профессионального мастерства и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации по компетенции «Электромонтаж» (или их аналогов).

Производственная практика реализуется в организациях машиностроительного профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области машиностроения.

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренными программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования.

Наименование рабочего места, Электромонтажный участок

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Приборы для испытания и измерения электрооборудования |  |

6.1.3.	Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине (модулю) из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей) в качестве основной литературы, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль).

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не менее 25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке.

Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости).

Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем учебным дисциплинам (модулям).

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся.

6.2.3. Перечень необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства.

| № п/п | Наименование лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства | Код и наименование учебной дисциплины (модуля) | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КОМПАС или AutoCAD | ОП.01 Техническое черчение | 12 |

6.3. Требования к практической подготовке обучающихся

6.3.1. Практическая подготовка при реализации образовательных программ среднего профессионального образования направлена на совершенствование модели практико-ориентированного обучения, усиление роли работодателей при подготовке специалистов среднего звена путем расширения компонентов (частей) образовательных программ, предусматривающих моделирование условий, непосредственно связанных с будущей профессиональной деятельностью, а также обеспечения условий для получения обучающимися практических навыков и компетенций, соответствующих требованиям, предъявляемым работодателями к квалификациям специалистов, рабочих.

6.3.2. Образовательная организация самостоятельно проектирует реализацию образовательной программы и ее отдельных частей (дисциплины, междисциплинарные модули, междисциплинарные курсы, профессиональные модули, практика и другие компоненты) совместно с работодателем (профильной организацией) в форме практической подготовки с учетом требований ФГОС СПО и специфики получаемой специальности.

6.3.3. Образовательная деятельность в форме практической подготовки:

- реализуется на рабочем месте предприятия работодателя (профильной организации) при проведении практических и лабораторных занятий, выполнении курсового проектирования, всех видов практики и иных видов учебной деятельности;

- предусматривает демонстрацию практических навыков, выполнение, моделирование обучающимися определенных видов работ для решения практических задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью в условиях, приближенных к реальным производственным;

- может включать в себя отдельные лекции, семинары, мастер-классы, которые предусматривают передачу обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

6.3.4. Образовательная деятельность в форме практической подготовки должна быть организована на любом курсе обучения, охватывая дисциплины, междисциплинарные модули, профессиональные модули, все виды практики, предусмотренные учебным планом образовательной программы.

6.3.5. Практическая подготовка организуется в учебных, учебно-производственных лабораториях, мастерских, учебно-опытных хозяйствах, учебных базах практики и иных структурных подразделениях образовательной организации, а также в специально оборудованных помещениях (рабочих местах) профильных организаций на основании договора о практической подготовке обучающихся, заключаемого между образовательной организацией и профильной организацией (работодателем), осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы.

6.3.6. Результаты освоения образовательной программы (ее отдельных частей) могут быть оценены в рамках промежуточной и государственной итоговой аттестации, организованных в форме демонстрационного экзамена, в том числе на рабочем месте работодателя (профильной организации).

6.4. Требования к организации воспитания обучающихся

6.4.1. Воспитание обучающихся при освоении ими основной образовательной программы осуществляется на основе включаемых в настоящую образовательную программу примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной работы (приложение 5).

6.4.2. Рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы образовательная организация разрабатывает и утверждает самостоятельно с учетом примерных рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы.

6.4.3. В разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы имеют право принимать участие советы обучающихся, советы родителей, представители работодателей и (или) их объединений (при их наличии).

6.5. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы

6.5.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 20 Электроэнергетика, 16 Строительство и ЖКХ, 17 Транспорт, 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности, и имеющими стаж работы в данной профессиональной области не менее трех лет.

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии).

Работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации  не реже одного раза в три года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.15 ФГОС СПО, а также в других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия полученных компетенций требованиям к квалификации педагогического работника.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих опыт деятельности не менее трех лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.15 ФГОС СПО, в общем числе педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей образовательной программы, должна быть не менее 25 процентов.

6.6. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы

6.6.1. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы осуществляются в соответствии с Перечнем и составом стоимостных групп профессий и специальностей по государственным услугам по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования — программ подготовки специалистов среднего звена, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения, утвержденным Минпросвещения России 
1 июля 2021 г. № АН-16/11вн.

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

# Раздел 7. Формирование оценочных материалов для проведения государственной итоговой аттестации

7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения по направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС СПО.

7.2. Выпускники, освоившие программы подготовки специалистов среднего звена, сдают ГИА в форме демонстрационного экзамена и защиты дипломного проекта (работы).

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы  образовательная организация определяет самостоятельно с учетом ПООП-П.

Государственная итоговая аттестация завершается присвоением квалификации Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования .

7.3. Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и оценочные материалы.

7.4. Примерные оценочные материалы для проведения ГИА включают типовые задания для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки.

Примерные оценочные материалы для проведения ГИА приведены в приложении 5.

7.5. Примерный цифровой паспорт компетенций выпускника приведен в приложении 5.

# Раздел 8. Разработчики примерной основной образовательной программы

Группа разработчиков

| ФИО | Организация, должность |
| --- | --- |
| Евтеев Антон Алексеевич | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе, зам. директора по ППКРС |
| Муравьева Елена Юрьевна | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Павловский автомеханический техникум им. И.И Лепсе", заведующий методическим кабинетом |
| Босова Елена Николаевна | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе", методист |
| Среднев Александр Валерьевич | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе", преподаватель специальных дисциплин |
| Потапов Дмитрий Николаевич | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе", мастер производственного обучения |

Руководители группы:

| ФИО | Организация, должность |
| --- | --- |
| Долгов Валерий Алексеевич | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Нижегородский автомеханический техникум", заместитель директора по учебной работе |