ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ»

Уровень профессионального образования

Среднее профессиональное образование

Образовательная программа

подготовки специалиста среднего звена

Специальность 08.02.09 Монтаж наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

На базе основного общего образования

Квалификация выпускника

Техник

| Утверждено протоколом Федерального учебно-методического объединения по УГПС 08.00.00: | ______ от 24.04.2023 № 11_________________ (реквизиты утверждающего документа) |
| --- | --- |
| Зарегистрировано в государственном реестре примерных основных образовательных программ: | ___________________9____________________ (регистрационный номер) Приказ ФГБОУ ДПО ИРПО № П-244 от 26.05.2023 (реквизиты утверждающего документа) |

2022 год

Настоящая примерная основная образовательная программа «ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ» (Далее ПООП-П) по специальности среднего профессионального образования (далее – ПООП-П, ПООП-П СПО) разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.02.09 Монтаж наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2018 г. № 44 (ред. от 01.09.2022) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.02.09 Монтаж наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»

ПООП-П определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального образования по специальности 08.02.09 Монтаж наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности.

ПООП-П содержит обязательную часть образовательной программы для работодателя и предполагает вариативность для сетевой формы реализации образовательной программы.

| Организация-работодатель: | ФГУП «ПО «Маяк» |
| --- | --- |
| Организация-разработчик: | ОТИ НИЯУ МИФИ |
| Экспертные организации: |  |

Содержание

Раздел 1. Общие положения	5

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы с учетом сетевой формы реализации программы	7

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника	8

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы	9

4.1. Общие компетенции	9

4.2. Профессиональные компетенции	13

Раздел 5. Примерная структура образовательной программы	36

5.1. Примерный учебный план	36

5.2. Примерный план обучения на предприятии (на рабочем месте)	40

5.3. Примерный календарный учебный график	46

5.4. Примерная рабочая программа воспитания	53

5.5. Примерный календарный план воспитательной работы	53

Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы	54

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной программы	54

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы	66

6.3. Требования к практической подготовке обучающихся	68

6.4. Требования к организации воспитания обучающихся	68

6.5. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы	69

6.6. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы	69

Раздел 7. Формирование оценочных материалов для проведения государственной итоговой аттестации	70

Раздел 8. Разработчики примерной основной образовательной программы	70

Приложение 1 Модель компетенций выпускника

Приложение 2 Программы профессиональных модулей

Приложение 3 Программы учебных дисциплин/междисциплинарных модулей

Приложение 4 Примерная рабочая программа воспитания, примерный календарный план воспитательной работы

Приложение 5 Примерные оценочные материалы для ГИА

# Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящая ПООП-П по специальности 08.02.09 Монтаж наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.02.09 Монтаж наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2018 г. № 44 (ред. от 01.09.2022) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.02.09 Монтаж наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» (далее – ФГОС, ФГОС СПО).

ПООП-П определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального образования по специальности 08.02.09 Монтаж наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности.

ПООП-П разработана для реализации образовательной программы на базе основного общего образования образовательной организацией на основе требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности. При разработке образовательной программы учитывают реализацию общеобразовательных дисциплин на протяжении всего срока обучения по образовательной программе.

Для реализации образовательной программы на базе среднего общего образования блок общеобразовательных дисциплин не учитывается.

1.2. Нормативные основания для разработки ПООП-П:

Общие:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Приказ Минпросвещения России от 08 апреля 2021 г. № 153 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2018 г. № 44 (ред. от 01.09.2022) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.02.09 Монтаж наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»;

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Минпросвещения России от 08 ноября 2021 г. № 800 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической подготовке обучающихся»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21.03.2022 г. № 144н «Об утверждении профессионального стандарта «16.020 Специалист по организации эксплуатации воздушных и кабельных муниципальных линий электропередачи»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.04.2014 г. № 266 н «Об утверждении профессионального стандарта «16.019 Специалист по эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных пунктов»;

- Постановление Правительства РФ от 13 октября 2020 г. N 1681 "О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования" (с изменениями и дополнениями);

- Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 (ред. от 01.06.2021) "Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2013 N 29322).

Со стороны образовательной организации:

- распоряжение Минпросвещения России от 30.04.2021 «Р-98 "Об утверждении Концепции преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования";

- письмо Минпросвещения России от 14.04.2021 N 05–401 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации среднего общего образования в пределах освоения образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования»);

- Положение о режиме занятий обучающихся;

- Положение о промежуточной аттестации;

- Положение о порядке организации и проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования в ОТИ НИЯУ МИФИ;

- Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений между колледжем ОТИ НИЯУ МИФИ и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;

- Положение о зачетной книжке и студенческом билете;

- Положение о курсовых экзаменах и дифференцированных зачетах обучающихся по программам среднего профессионального образования в ОТИ НИЯУ МИФИ;

- Положение о порядке перевода, восстановления, отчисления обучающихся по программам среднего профессионального образования в ОТИ НИЯУ МИФИ;

- Положение о порядке обучения по индивидуальному плану, в том числе порядок осуществления ускоренного обучения по образовательным программам среднего профессионального образования в ОТИ НИЯУ МИФИ;

- Положение о проведении экзамена квалификационного по профессиональному модулю в ОТИ НИЯУ МИФИ;

- договор с базовым предприятием о целевом обучении.

Со стороны работодателя:

- локальные акты ГК «Росатом» (направленные на обучение, практику, результат освоения образовательной программы, должностные инструкции по профилю обучения и др.)

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП-П:

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования;

ПООП-П – примерная основная образовательная программа «Профессионалитет»;

ОК – общие компетенции;

ПК – профессиональные компетенции;

ЛР – личностные результаты;

ПС – профессиональный стандарт,

ОТФ – обобщенная трудовая функция;

ТФ – трудовая функция;

ОГСЭ – общий гуманитарный и социально-экономический цикл;

ЕН – математический и общий естественнонаучный цикл;

ОП –общепрофессиональный цикл;

П – профессиональный цикл;

ПМ – профессиональный модуль;

МДК – междисциплинарный курс;

ДЭ – демонстрационный экзамен;

ЦОК – цифровой образовательный контент;

ГИА – государственная итоговая аттестация.

# Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы с учетом сетевой формы реализации программы

Программа сочетает обучение в образовательной организации и на рабочем месте в организации или на предприятии с широким использованием в обучении цифровых технологий.

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: техник.

Выпускник образовательной программы по квалификации «техник» осваивает общие виды деятельности: Участие в проектировании зданий и сооружений; Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства; Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений; Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов; Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих.

Получение образования по специальности допускается только в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования.

Формы обучения: очная.

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образования по квалификации: техник – 2988 академических часов.

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе среднего общего образования по квалификации: техник – 1 год 10 месяцев.

Объем программы по освоению программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования: 4464 академических часов, со сроком обучения 2 года 10 месяцев.

# Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство.

3.2. Модель компетенций выпускника как совокупность результатов обучения взаимосвязанных между собой ОК и ПК, которые должны быть сформированы у обучающегося по завершении освоения основной профессиональной образовательной программы Профессионалитета (Приложение 1).

3.3. Соответствие видов деятельности профессиональным модулям и присваиваемой квалификации:

| Наименование видов деятельности | Наименование профессиональных модулей |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Виды деятельности |  |
| Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок | Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок |
| Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий | Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий |
| Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей | Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей |
| Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной организации | Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной организации |
| Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих, указанных в приложении №1 к ФГОС СПО по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих |

# Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

4.1. Общие компетенции

| Код компетенции | Формулировка компетенции | Код | Знания, умения |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Умения: |  |
|  |  | Уо 01.01 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; |
|  |  | Уо 01.02 | анализировать задачу, выбирать и использовать уместные цифровые средства, приложения и ресурсы для постановки и решения задачи\проблемы; |
|  |  | Уо 01.03 | разделять комплексные задачи на подзадачи; отслеживать процесс исполнения задач, с помощью цифровых инструментов; |
|  |  | Уо 01.04 | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; |
|  |  | Уо 01.05 | составлять план действий; |
|  |  | Уо 01.06 | определить необходимые ресурсы; |
|  |  | Уо 01.07 | учитывать временные ограничения и сроки при решении профессиональных задач; |
|  |  | Уо 01.08 | владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; |
|  |  | Уо 01.09 | работать в изменяющихся условиях, в том числе в стрессовых; |
|  |  | Уо 01.10 | оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника); |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | Зо 01.01 | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; |
|  |  | Зо 01.02 | трудности и риски, связанные с сопутствующими видами деятельности, а также их причины и способы их предотвращения; |
|  |  | Зо 01.03 | основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; |
|  |  | Зо 01.04 | структуру плана для решения задач; |
|  |  | Зо 01.05 | значимость планирования всего рабочего процесса, как выстраивать эффективную работу и распределять рабочее время; |
|  |  | Зо 01.06 | методы работы в профессиональной и смежных сферах; |
|  |  | Зо 01.07 | алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; |
|  |  | Зо 01.08 | порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Умения: |  |
|  |  | Уо 02.01 | определять задачи для поиска информации |
|  |  | Уо 02.02 | определять необходимые источники информации |
|  |  | Уо 02.03 | планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию |
|  |  | Уо 02.04 | выделять наиболее значимое в перечне информации |
|  |  | Уо 02.05 | оценивать практическую значимость результатов поиска |
|  |  | Уо 02.06 | оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач |
|  |  | Уо 02.07 | использовать современное программное обеспечение |
|  |  | Уо 02.08 | использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |
|  |  | Уо 02.09 | применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | Зо 02.01 | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; |
|  |  | Зо 02.02 | приемы структурирования информации; |
|  |  | Зо 02.03 | современные средства и устройства информатизации; |
|  |  | Зо 02.04 | порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности; |
|  |  | Зо 02.05 | нормы информационной безопасности при использовании информационно-коммуникационных технологий; |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | Умения: |  |
|  |  | Уо 03.01 | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности |
|  |  | Уо 03.02 | применять современную научную профессиональную терминологию |
|  |  | Уо 03.03 | определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | Уо 03.04 | выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи |
|  |  | Уо 03.05 | презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план |
|  |  | Уо 03.06 | рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования |
|  |  | Уо 03.07 | определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности |
|  |  | Уо 03.08 | презентовать бизнес-идею |
|  |  | Уо 03.09 | определять источники финансирования |
|  |  | Уо 03.10 | применять знания по финансовой грамотности для профессиональной деятельности и в повседневной жизни; |
|  |  | Уо 03.11 | выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; |
|  |  | Знания |  |
|  |  | Зо 03.01 | содержание актуальной нормативно-правовой документации; |
|  |  | Зо 03.02 | современная научная и профессиональная терминология; |
|  |  | Зо 03.03 | возможные траектории профессионального развития и самообразования; |
|  |  | Зо 03.04 | права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; |
|  |  | Зо 03.05 | основы исследовательской деятельности; |
|  |  | Зо 03.06 | основы финансовой грамотности; |
|  |  | Зо 03.07 | основы предпринимательской деятельности; |
|  |  | Зо 03.08 | правила разработки бизнес-планов; |
|  |  | Зо 03.09 | кредитные банковские продукты; |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Умения: |  |
|  |  | Уо 04.01 | организовывать работу коллектива и команды; |
|  |  | Уо 04.02 | выбирать цифровые средства общения в соответствии с целью взаимодействия и индивидуальными особенностями (в том числе культурными) собеседника; |
|  |  | Уо 04.03 | взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности; |
|  |  | Уо 04.04 | использовать цифровые средства общения при взаимодействии с другими людьми, в том числе для организации совместной деятельности; |
|  |  | Уо 04.05 | эффективно работать в команде; |
|  |  | Уо 04.06 | использовать навыки управления проектами в распределении ресурсов и формировании графика выполнения задач; |
|  |  | Уо 04.07 | использовать цифровые средства и приложения для создания продукта; |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | Зо 04.01 | психологические основы деятельности коллектива; |
|  |  | Зо 04.02 | психологические особенности личности; |
|  |  | Зо 04.03 | основы проектной деятельности; |
|  |  | Зо 04.04 | цифровые инструменты для разработки и создания продукта; |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекст | Умения: |  |
|  |  | Уо 05.01 | применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; |
|  |  | Уо 05.02 | использовать навыки устного общения в профессиональной деятельности; |
|  |  | Уо 05.03 | излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке; |
|  |  | Уо 05.04 | проявлять толерантность в рабочем коллективе; |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | Зо 05.01 | цели, функции, виды и уровни общения; |
|  |  | Зо 05.02 | взаимосвязь общения и деятельности; |
|  |  | Зо 05.03 | роли и ролевые ожидания в общении; |
|  |  | Зо 05.04 | механизмы взаимопонимания в общении; |
|  |  | Зо 05.05 | техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; |
|  |  | Зо 05.06 | важность эффективного общения и навыков профессиональной коммуникации; |
|  |  | Зо 05.07 | построения устных сообщений; |
|  |  | Зо 05.08 | правила оформления документов; |
|  |  | Зо 05.09 | порядок обмена информацией по телекоммуникационным каналам связи; |
|  |  | Зо 05.10 | культуру общения, принятую в цифровой среде; |
|  |  | Зо 05.11 | особенности социального и культурного контекста; |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | Умения: |  |
|  |  | Уо 06.01 | отстаивать активную гражданско-патриотическую позицию; |
|  |  | Уо 06.02 | проявлять базовые общечеловеческие, культурные и национальные ценности российского государства в современном сообществе; |
|  |  | Уо 06.03 | описывать значимость своей специальности для развития экономики и среды жизнедеятельности граждан российского государства; |
|  |  | Уо 06.04 | презентовать структуру профессиональной деятельности по профессии (специальности) |
|  |  | Уо 06.05 | соблюдать стандарты антикоррупционного поведения; |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | Зо 06.01 | сущность гражданско-патриотической позиции, традиционных общечеловеческих ценностей; |
|  |  | Зо 06.02 | основные компоненты активной гражданско-патриотической позиции; |
|  |  | Зо 06.03 | основы нравственности и морали демократического общества; |
|  |  | Зо 06.04 | основы культурных, национальных традиций народов российского государства; |
|  |  | Зо 06.05 | значимость профессиональной деятельности по специальности для развития экономики и среды жизнедеятельности граждан российского государства; |
|  |  | Зо 06.06 | правила поведения в ходе выполнения профессиональной деятельности; |
|  |  | Зо 06.07 | стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения; |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Умения: |  |
|  |  | Уо 07.01 | соблюдать нормы экологической безопасности; |
|  |  | Уо 07.02 | определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности, осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства; |
|  |  | Уо 07.03 | использовать энергосберегающие и ресурсосберегающие технологии в профессиональной деятельности по специальности; |
|  |  | Уо 07.04 | оценивать чрезвычайную ситуацию; |
|  |  | Уо 07.05 | составлять алгоритм действий при чрезвычайной ситуации и определять необходимые ресурсы для её устранения; |
|  |  | Уо 07.06 | организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | Зо 07.01 | правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; |
|  |  | Зо 07.02 | документацию и правила по охране труда и технике безопасности в профессиональной деятельности; |
|  |  | Зо 07.03 | основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; |
|  |  | Зо 07.04 | пути обеспечения ресурсосбережения; |
|  |  | Зо 07.05 | основные виды чрезвычайных событий природного и техногенного происхождения, опасные явления, порождаемые их действием; |
|  |  | Зо 07.06 | принципы бережливого производства; |
|  |  | Зо 07.07 | основные направления изменения климатических условий региона |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Умения: |  |
|  |  | Уо 08.01 | использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; |
|  |  | Уо 08.02 | применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; |
|  |  | Уо 08.03 | пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной специальности; |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | Зо 08.01 | роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; |
|  |  | Зо 08.02 | основы здорового образа жизни; |
|  |  | Зо 08.03 | условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности; |
|  |  | Зо 08.04 | средства профилактики перенапряжения; |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Умения: |  |
|  |  | Уо 09.01 | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые); |
|  |  | Уо 09.02 | участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; |
|  |  | Уо 09.03 | строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; |
|  |  | Уо 09.04 | кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); |
|  |  | Уо 09.05 | писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы; |
|  |  | Уо 09.06 | понимать тексты на базовые профессиональные темы; |
|  |  | Уо 09.07 | читать, понимать и находить необходимые технические данные и инструкции в руководствах в любом доступном формате; |
|  |  | Уо 09.08 | оценивать информацию/данные на достоверность и релевантность сравнения нескольких источников информации; |
|  |  | Знания: |  |
|  |  | Зо 09.01 | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; |
|  |  | Зо 09.02 | основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); |
|  |  | Зо 09.03 | лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; |
|  |  | Зо 09.04 | особенности произношения; |
|  |  | Зо 09.05 | правила чтения текстов профессиональной направленности; |
|  |  | Зо 09.06 | типы и назначение технической документации, включая руководства и рисунки в любом доступном формате; |

4.2. Профессиональные компетенции

| Виды деятельности | Код и наименование компетенции | Код | Показатели освоения компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок | Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и гражданских зданий; | Н 1.1.01 | Навыки/практический опыт: организации и выполнении работ по эксплуатации и ремонту электроустановок |
|  |  | У 1.1.01 | Умения: оформлять документацию для организации работ и по результатам испытаний действующих электроустановок с учётом требований техники безопасности |
|  |  | У 1.1.02 | осуществлять коммутацию в электроустановках по принципиальным схемам |
|  |  | У 1.1.03 | читать и выполнять рабочие чертежи электроустановок |
|  |  | У 1.1.04 | производить электрические измерения на различных этапах эксплуатации электроустановок |
|  |  | У 1.1.05 | контролировать режимы работ электроустановок |
|  |  | З 1.1.01 | Знания: классификацию кабельных изделий и область их применения |
|  |  | З 1.1.02 | устройство, принцип действия и основные технические характеристики электроустановок |
|  |  | З 1.1.03 | правила технической эксплуатации осветительных установок, электродвигателей, электрических сетей; |
|  |  | З 1.1.04 | условия приёмки электроустановок в эксплуатацию |
|  |  | З 1.1.05 | требования техники безопасности при эксплуатации электроустановок |
|  | Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей электроустановок промышленных и гражданских зданий; | Н 1.2.01 | Навыки/практический опыт: организации и выполнении работ по эксплуатации и ремонту электроустановок. |
|  |  | У 1.2.01 | Умения: контролировать режимы работы электроустановок; |
|  |  | У 1.2.02 | выявлять и устранять неисправности электроустановок; |
|  |  | У 1.2.03 | планировать мероприятия по выявлению и устранению неисправностей с соблюдением требований техники безопасности; |
|  |  | У 1.2.04 | планировать и проводить профилактические осмотры электрооборудования |
|  |  | З 1.2.01 | Знания: требования техники безопасности при эксплуатации электроустановок; |
|  |  | З 1.2.02 | устройство, принцип действия и схемы включения измерительных приборов; |
|  |  | З 1.2.03 | типичные неисправности электроустановок и способы их устранения. |
|  | Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и гражданских зданий. | Н 1.3.01 | Навыки/практический опыт: организации и выполнении работ по эксплуатации и ремонту электроустановок. |
|  |  | У 1.3.01 | Умения: планировать и проводить профилактические осмотров электрооборудования; |
|  |  | У 1.3.02 | планировать ремонтные работы; |
|  |  | У 1.3.03 | выполнять ремонт электроустановок с соблюдением требований техники безопасности; |
|  |  | У 1.3.04 | контролировать качество выполнения ремонтных работ |
|  |  | З 1.3.01 | Знания: технологическую последовательность производства ремонтных работ; |
|  |  | З 1.3.02 | назначение и периодичность ремонтных работ; |
|  |  | З 1.3.03 | методы организации ремонтных работ. |
| Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий | Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности; | Н 2.1.01 | Навыки/практический опыт: организации и выполнении монтажа и наладки электрооборудования |
|  |  | У 2.1.01 | Умения: составлять отдельные разделы производства работ; |
|  |  | У 2.1.02 | анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических карт на монтаж электрооборудования |
|  |  | У 2.1.03 | выполнять монтаж силового и осветительного электрооборудования в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных правовых актов и техники безопасности |
|  |  | З 2.1.01 | Знания: требования приемки строительной части под монтаж электрооборудования; |
|  |  | З 2.1.02 | отраслевые нормативные документы по монтажу электрооборудования; |
|  |  | З 2.1.03 | номенклатуру наиболее распространенного электрооборудования, кабельной продукции и электромонтажных изделий; |
|  |  | З 2.1.04 | технологию работ по монтажу электрооборудования в соответствии с нормативными документами; |
|  | Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности; | Н 2.2.01 | Навыки/практический опыт: организации и выполнении монтажа и наладки электрооборудования |
|  |  | У 2.2.01 | Умения: выполнять монтаж силового и осветительного электрооборудования в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных правовых актов и техники безопасности |
|  |  | З 2.2.01 | Знания: отраслевые нормативные документы по монтажу электрооборудования; |
|  |  | З 2.2.02 | номенклатуру наиболее распространенного электрооборудования, кабельной продукции и электромонтажных изделий |
|  |  | З 2.2.03 | технологию работ по монтажу электрооборудования в соответствии с нормативными документами; |
|  | Организовывать и производить наладку и испытания устройств электрооборудования промышленных и гражданских зданий; | Н 2.3.01 | Навыки/практический опыт: в организации и выполнении монтажа и наладки электрооборудования |
|  |  | У 2.3.01 | Умения: выполнять приемо-сдаточные испытания; |
|  |  | У 2.3.02 | оформлять протоколы по завершению испытаний; |
|  |  | У 2.3.03 | выполнять работы по проверке и настройке электрооборудования |
|  |  | З 2.3.01 | Знания: методы организации проверки и настройки электрооборудования; |
|  |  | З 2.3.02 | нормы приемо-сдаточных испытаний электрооборудования |
|  | Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования. | Н 2.4.01 | Навыки/практический опыт: проектировании электрооборудования промышленных и гражданских зданий |
|  |  | У 2.4.01 | Умения: выполнять расчет электрических нагрузок; |
|  |  | У 2.4.02 | осуществлять выбор электрооборудования на разных уровнях напряжения; |
|  |  | У 2.4.03 | подготавливать проектную документацию на объект с использованием персонального компьютера |
|  |  | З 2.4.01 | Знания: перечень документов, входящих в проектную документацию; |
|  |  | З 2.4.02 | основные методы расчета и условия выбора электрооборудования; |
|  |  | З 2.4.03 | правила оформления текстовых и графических документов |
| Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей | Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с соблюдением технологической последовательности; | Н 3.1.01 | Навыки/практический опыт: организации выполнении монтажа, наладки и эксплуатации электрических сетей |
|  |  | У 3.1.01 | Умения: составлять отдельные разделы проекта производства работ |
|  |  | У 3.1.02 | анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических карт на монтаж воздушных и кабельных линий; |
|  |  | У 3.1.03 | выполнять монтаж воздушных и кабельных линий в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных документов и техники безопасности |
|  |  | З 3.1.01 | Знания: требования приемки строительной части под монтаж линий; |
|  |  | З 3.1.02 | отраслевые нормативные документы по монтажу и приемо-сдаточным испытаниям электрических сетей; |
|  |  | З 3.1.03 | методы оперативного планирования производства однотипных строительных работ; |
|  |  | З 3.1.04 | технологию работ по монтажу воздушных и кабельных линий в соответствии с современными нормативными требованиями |
|  | Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и кабельных линий; | Н 3.2.01 | Навыки/практический опыт: организации выполнении монтажа, наладки и эксплуатации электрических сетей |
|  |  | У 3.2.01 | Умения: выполнять приемо-сдаточные испытания; |
|  |  | У 3.2.02 | оформлять протоколы по завершению испытаний; |
|  |  | У 3.2.03 | выполнять работы по проверке и настройке устройств воздушных и кабельных линий; |
|  |  | У 3.2.04 | диагностировать техническое состояние и остаточный ресурс линий электропередачи и конструктивных элементов посредством визуального наблюдения и инструментальных обследований, и испытаний; |
|  |  | У 3.2.05 | проводить визуальное наблюдение, инструментальное обследование и испытание трансформаторных подстанций и распределительных пунктов; |
|  |  | У 3.2.06 | оценивать техническое состояние оборудования, инженерных систем, зданий и сооружений трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  |  | З 3.2.01 | Знания: методы наладки устройств воздушных и кабельных линий; |
|  |  | З 3.2.02 | отраслевые нормативные документы по монтажу и приемо-сдаточным испытаниям электрических сетей |
|  | Организовывать и производить эксплуатацию электрических сетей; | Н 3.3.01 | Навыки/практический опыт: организации выполнении монтажа, наладки и эксплуатации электрических сетей |
|  |  | У 3.3.01 | Умения: обосновывать современный вывод линий электропередачи в ремонт, составлять акты и дефектные ведомости; |
|  |  | У 3.3.02 | контролировать режимы функционирования линий электропередачи, определять неисправности в их работе; |
|  |  | У 3.3.03 | составлять заявки на необходимое оборудование, запасные части, инструмент, материалы и инвентарь для выполнения плановых работ по эксплуатации линий электропередачи; |
|  |  | У 3.3.04 | разрабатывать предложения по оперативному, текущему и перспективному планированию работ по техническому обслуживанию и ремонту линий электропередачи; |
|  |  | У 3.3.05 | обеспечивать рациональное расходование материалов, запасных частей, оборудования, инструмента и приспособлений; |
|  |  | У 3.3.06 | контролировать исправное состояние, эффективную и безаварийную работу линий электропередачи; |
|  |  | У 3.3.07 | обосновывать своевременный вывод трансформаторных подстанций и распределительных пунктов для ремонта |
|  |  | З 3.3.01 | Знания: нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность по эксплуатации линий электропередачи, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов; |
|  |  | З 3.3.02 | обосновывать своевременный вывод трансформаторных подстанций и распределительных пунктов для ремонта. |
|  |  | З 3.3.03 | технологии производства работ по техническому обслуживанию и ремонту трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  | Участвовать в проектировании электрический сетей. | Н 3.4.01 | Навыки/практический опыт: проектировании электрических сетей |
|  |  | У 3.4.01 | Умения: выполнять расчет электрических нагрузок, осуществлять выбор токоведущих частей на разных уровнях напряжения; |
|  |  | У 3.4.02 | выполнять проектную документацию с использованием персонального компьютера |
|  |  | З 3.4.01 | Знания: номенклатуру наиболее распространенных воздушных проводов, кабельной продукции и электромонтажных изделий; |
|  |  | З 3.4.02 | основные методы расчета и условия выбора электрических сетей; |
|  |  | З 3.4.03 | технические характеристики элементов линий электропередачи и технические требования, предъявляемые к их работе; |
|  |  | З 3.4.04 | основные меры поощрения работников, виды дисциплинарных взысканий; |
|  |  | З 3.4.05 | конструктивные особенности и технические характеристики трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, применяемые в сетях 0,4-20кВ |
| Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной организации | Организовывать работу производственного подразделения; | Н 4.1.01 | Навыки/практический опыт: организации деятельности электромонтажной бригады; |
|  |  | У 4.1.01 | Умения: разрабатывать и проводить мероприятия по приемке и складированию материалов, конструкции, по рациональному использованию строительных машин и энергетических установок транспортных средств; |
|  |  | У 4.1.02 | организовывать подготовку электромонтажных работ; |
|  |  | У 4.1.03 | составлять графики проведения электромонтажных, эксплуатационных, ремонтных и пуско-наладочных работ |
|  |  | З 4.1.01 | Знания: структуру и функционирование электромонтажной организации; |
|  |  | З 4.1.02 | методы управления трудовым коллективом и структурными подразделениями; |
|  |  | З 4.1.03 | способы стимулирования работы членов бригады. |
|  | Контролировать качество выполнения электромонтажных работ; | Н 4.2.01 | Навыки/практический опыт: контроле качества электромонтажных работ |
|  |  | У 4.2.01 | Умения: контролировать и оценивать деятельность членов бригады и подразделения в целом; |
|  |  | У 4.2.02 | контролировать технологическую последовательность электромонтажных работ и соблюдение требований правил устройства электроустановок и других нормативных документов; |
|  |  | У 4.2.03 | оценивать качество выполненных электромонтажных работ; |
|  |  | У 4.2.04 | проводить корректирующие действия |
|  |  | З 4.2.01 | Знания: методы контроля качества электромонтажных работ |
|  | Участвовать в расчетах основных технико-экономических показателей; | Н 4.3.01 | Навыки/практический опыт: составлении смет; |
|  |  | Н 4.3.02 | проектировании электромонтажных работ |
|  |  | У 4.3.01 | Умения: составлять калькуляции затрат на производство и реализацию продукции; |
|  |  | У 4.3.02 | составлять сметную документацию, используя нормативно-справочную литературу; |
|  |  | У 4.3.03 | рассчитывать основные показатели производительности труда |
|  |  | З 4.3.01 | Знания: состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации; |
|  |  | З 4.3.02 | виды износа основных фондов и их оценка; |
|  |  | З 4.3.03 | основы организации, нормирования и оплаты труда; |
|  |  | З 4.3.04 | издержки производства и себестоимость продукции |
|  | Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении электромонтажных и наладочных работ | Н 4.4.01 | Навыки/практический опыт: организации деятельности электромонтажной бригады; |
|  |  | У 4.4.01 | Умения: проводить различные виды инструктажа по технике безопасности; |
|  |  | У 4.4.02 | осуществлять допуск к работам в действующих электроустановках; |
|  |  | У 4.4.03 | организовать рабочее место в соответствии с правилами техники безопасности |
|  |  | З 4.4.01 | Знания: правила технической безопасности и техники безопасности при выполнении электромонтажных работ; |
|  |  | З 4.4.02 | правила техники безопасности при работе в действующих электроустановках; |
|  |  | З 4.4.03 | виды и периодичность проведения инструктажей |

# Раздел 5. Примерная структура образовательной программы

5.1. Примерный учебный план

5.1.2. Примерный учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)

| Индекс | Наименование | Всего | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем образовательной программы в академических часах |  |  |  |  |  | Рекомендуемый семестр изучения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Теоретические занятия | Лабораторные и практические занятия | Курсовой проект (работа) | Практики | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Обязательная часть образовательной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок ООД (10-11 класс) |  | 1476 | 1363 | 585 | 778 |  |  | 72 | 40 |  |
| ООД. 01 | Русский язык | 98 | 80 | 42 | 38 |  |  | 12 | 12 | 1, 2 |
| ООД. 02 | Литература | 80 | 80 | 42 | 38 |  |  |  |  | 1, 2 |
| ООД. 03 | Иностранный язык | 117 | 117 |  | 117 |  |  |  |  | 1, 2 |
| ООД. 04 | Математика | 232 | 214 | 114 | 100 |  |  | 12 | 12 | 1, 2 |
| ООД. 05 | История | 80 | 80 | 42 | 38 |  |  |  |  | 1, 2 |
| ООД. 06 | Физическая культура | 117 | 117 |  | 117 |  |  |  |  | 1, 2 |
| ООД. 07 | Основы безопасности жизнедеятельности» | 80 | 80 | 42 | 38 |  |  |  |  | 1, 2 |
| ООД. 08 | Астрономия | 36 | 36 | 18 | 18 |  |  |  |  | 1, 2 |
| ООД. 09 | Родная литература | 78 | 78 | 78 |  |  |  |  |  | 1, 2 |
| ООД. 10 | Информатика | 156 | 156 | 78 | 78 |  |  |  |  | 1, 2 |
| ООД. 11 | Физика | 143 | 125 | 61 | 64 |  |  | 6 | 12 | 1, 2 |
| ООД. 12 | Введение в специальность | 213 | 200 | 80 | 120 |  |  | 13 |  | 1, 2 |
|  | Индивидуальный проект (не является предметом) | 46 |  |  |  |  |  | 40 | 6 | 1, 2 |
| ОГСЭ | Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл | 282 | 276 | 102 | 174 |  |  | 6 |  |  |
| ОГСЭ.01 | Основы философии | 38 | 38 | 38 |  |  |  |  |  | 4 |
| ОГСЭ.02 | История | 40 | 38 | 38 |  |  |  | 2 |  | 3 |
| ОГСЭ.03 | Психология общения | 36 | 32 | 26 | 6 |  |  | 4 |  | 3 |
| ОГСЭ.04 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 72 | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 3, 4 |
| ОГСЭ.05 | Физическая культура | 96 | 96 |  | 96 |  |  |  |  | 3 – 5 |
| ЕН | Математический и общий естественнонаучный учебный цикл | 144 | 144 | 58 | 86 |  |  |  |  |  |
| ЕН.01 | Математика | 56 | 56 | 26 | 30 |  |  |  |  | 3 |
| ЕН.02 | Информатика | 56 | 56 | 6 | 50 |  |  |  |  | 3 |
| ЕН.03 | Экологические основы природопользования | 32 | 32 | 26 | 6 |  |  |  |  | 3 |
| ОПБ | Обязательный профессиональный блок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДМ. 01 | Наименование в соответствии с отраслью и спецификой специальностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП | Общепрофессиональный цикл | 522 | 516 | 294 | 222 |  |  | 6 | 18 |  |
| ОП 01 | Техническая механика | 32 | 32 | 26 | 6 |  |  |  |  | 3 |
| ОП 02 | Инженерная графика | 48 | 48 |  | 48 |  |  |  |  | 3 |
| ОП 03 | Электротехника | 88 | 82 | 52 | 30 |  |  | 6 | 12 | 3 |
| ОП 04 | Основы электроники | 48 | 48 | 38 | 10 |  |  |  |  | 3 |
| ОП 05 | Информационные технологии в профессиональной деятельности / Адаптивные информационные и коммуникационные технологии | 48 | 48 | 8 | 40 |  |  |  |  | 4 |
| ОП 06 | Электрические измерения | 30 | 30 | 20 | 10 |  |  |  | 6 | 3 |
| ОП 07 | Основы микропроцессорных систем управления в энергетике | 32 | 32 | 26 | 6 |  |  |  |  | 3 |
| ОП 08 | Основы автоматики и элементы систем автоматического управления | 32 | 32 | 26 | 6 |  |  |  |  | 4 |
| ОП 09 | Безопасность работ в электроустановках | 32 | 32 | 26 | 6 |  |  |  |  | 3 |
| ОП 10 | Основы менеджмента в электроэнергетике | 32 | 32 | 26 | 6 |  |  |  |  | 4 |
| ОП 11 | Безопасность жизнедеятельности | 68 | 68 | 20 | 48 |  |  |  |  | 5 |
| ОП 12 | Основы предпринимательской деятельности / Основы интеллектуального труда | 32 | 32 | 26 | 6 |  |  |  |  | 4 |
| ПМ | Профессиональный цикл | 1746 | 1710 | 680 | 990 | 40 |  | 36 | 60 |  |
| ПМ.01 | Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок | 554 | 536 | 194 | 322 | 20 |  | 18 | 24 |  |
| МДК 01.01 | Электрические машины | 108 | 102 | 70 | 32 |  |  | 6 | 12 | 4 |
| МДК 01.02 | Электрооборудование промышленных и гражданских зданий | 118 | 106 | 60 | 26 | 20 |  | 12 | 12 | 4 |
| МДК 01.03 | Эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 76 | 76 | 64 | 12 |  |  |  |  | 5 |
| УП.01 | Учебная практика "Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок" | 72 | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 6 |
| ПП.01 | Производственная практика "Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок" | 180 | 180 |  | 180 |  |  |  |  | 6 |
| ПМ.02 | Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 452 | 444 | 172 | 252 | 20 |  | 8 | 12 |  |
| МДК 02.01 | Монтаж электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 78 | 72 | 60 | 12 |  |  | 6 |  | 4 |
| МДК 02.02 | Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских зданий | 94 | 92 | 60 | 12 | 20 |  | 2 | 12 | 5 |
| МДК 02.03 | Наладка электрооборудования | 64 | 64 | 52 | 12 |  |  |  |  | 5 |
| УП.02 | Учебная практика "Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий" | 72 | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 6 |
| ПП.02 | Производственная практика "Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий" | 144 | 144 |  | 144 |  |  |  |  | 6 |
| ПМ.03 | Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей | 292 | 290 | 152 | 138 |  |  | 2 | 12 |  |
| МДК 03.01 | Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий | 54 | 54 | 44 | 10 |  |  |  | 6 | 5 |
| МДК 03.02 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрических сетей | 52 | 52 | 42 | 10 |  |  |  | 6 | 5 |
| МДК 03.03 | Наладка электрооборудования | 78 | 76 | 66 | 10 |  |  | 2 |  | 5 |
| УП.03 | Учебная практика "Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей" | 72 | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 6 |
| ПП.03 | Производственная практика "Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей" | 36 | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 6 |
| ПМ.04 | Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной организации | 240 | 232 | 130 | 102 |  |  | 8 |  |  |
| МДК 04.01 | Организация деятельности электромонтажной организации | 90 | 84 | 70 | 14 |  |  | 6 |  | 4 |
| МДК 04.02 | Экономика организации | 78 | 76 | 60 | 16 |  |  | 2 |  | 5 |
| УП.04 | Учебная практика "Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной организации" | 36 | 36 |  | 36 |  |  |  |  |  |
| ПП.04 | Производственная практика "Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной организации" | 36 | 36 |  | 36 |  |  |  |  |  |
| ПМ.05 | Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих 19806 "Электромонтажник по освещению и осветительным сетям" | 208 | 208 | 32 | 176 |  |  |  | 12 |  |
| МДК 05.01 | Освоение работ по профессии 19806 "Электромонтажник по освещению и осветительным сетям" | 64 | 64 | 32 | 32 |  |  |  |  | 4 |
| УП.05 | Учебная практика Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих 19806 "Электромонтажник по освещению и осветительным сетям" | 108 | 108 |  | 108 |  |  |  |  | 4 |
| ПП.05 | Производственная практика Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих 19806 "Электромонтажник по освещению и осветительным сетям" | 36 | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 4 |
| ПМ.05.ЭК | Квалификационный экзамен |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 4 |
| ГИА.00 | Государственная итоговая аттестация | 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | 4464 | 4009 | 1731 | 2238 | 40 |  | 119 | 120 |  |

5.2. Примерный план обучения на предприятии (на рабочем месте)

| № п/п | Содержание практической подготовки (виды работ) | ПМ/ МДК |  | ПК/ОК код (или Н/ПО, У, З, Уо, Зо) | Длительность обучения (в часах) | Семестр обучения | Наименование рабочего места, участка | Ответственный от предприятия (при необходимости) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код | Название |  |  |  |  |  |
| 1. | Учебная практика -ознакомление с правилами безопасности при работе с электромонтажным инструментом; -организация рабочего места в соответствии с требованиями безопасности труда; -ознакомление со схемами управления электроосвещения; -ознакомление со схемами управления электрооборудования; -приобретение навыков чтения электрических схем, выполнения разметки; -приобретение навыков монтажа распаечных коробок, розеток и выключателей; -приобретение навыков подготовки проводов и их оконцевания; закрепления и соединения в коробках; -проверка собранной схемы при подаче питания и включении светильников -приобретение навыков выявления неисправностей и их устранения при монтаже электрооборудования Производственная практика Виды работ -ознакомление с правилами безопасности при эксплуатации электрических машин; -участие в составлении графика ремонтов электрических машин; -участие в процессе разборки и сборки электрических машин; -участие в работах по снятию рабочих характеристик электрических машин; -разработка эксплуатационной документации на электрическую машину, трансформатор; -участие в работах по снятию механических характеристик электропривода. -ознакомление с правилами безопасности при эксплуатации электрооборудования промышленных и гражданских зданий; -участие в составлении эксплуатационной документации на электроустановку; -участие в организации работ по эксплуатации электрооборудования промышленных и гражданских зданий; -ознакомление со схемами управления электрооборудования; -участие в выполнении электрических измерений при эксплуатации электрооборудования; -проектирование электрооборудования промышленных и гражданских зданий. -участие в организации допуска к выполнению работ в действующих электроустановках; -организация рабочего места в соответствии с требованиями безопасности труда; -участие в проведении различных видов инструктажа по охране труда. -ознакомление с правилами безопасности при выполнении ремонтных работ электрооборудования промышленных и гражданских зданий; -участие в выявлении неисправностей электрооборудования промышленных и гражданских зданий; -участие в планировании и выполнении ремонтов электрооборудования промышленных и гражданских зданий; -участие в выполнении работ по проведению модернизации электрооборудования промышленных и гражданских зданий; -участие в оценке состояния электрооборудования промышленных и гражданских зданий; -участие в осуществлении контроля качества проведения ремонтных работ. | ПМ.01 МДК.01.01 МДК.01.02 МДК.01.03 | Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок Электрические машины Электрооборудование промышленных и гражданских зданий Эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных и гражданских зданий | ПК 1.1-1.3 ОК 01-11 | УП.01.01 – 72 часа ПП.01.01 – 180 часов | 6 6 |  |  |
| 2. | Учебная практика Виды работ -выбор инструментов и приспособлений для монтажа электрических машин и трансформаторов; - измерение сопротивления цепи фаза- ноль; -измерение сопротивления изоляции; -проверка уставок автоматических выключателей; -установка электрооборудования; -подключение электрооборудования; -производство контроля выполненных работ. Производственная практика Виды работ -ознакомление с правилами безопасности при монтаже электрооборудования промышленных и гражданских зданий; -ознакомление с организацией электромонтажных работ; -участие в составлении заявок на ЭМР, на приобретение материалов, технических средств; -участие в материально-техническом обеспечении ЭМР; -выполнение работ по монтажу электро-оборудования промышленных и гражданских зданий; -подготовка технической и нормативной документации для выполнения ЭМР; -ознакомление со структурой проектных организаций; -ознакомление с этапами проектирования электро-оборудования промышленных и гражданских зданий; -ознакомление с нормативной и технической литературой для выполнения проектных работ; -выполнение электротехнической части проектных работ, в том числе с использованием компьютерных технологий (AutoCad, Компас, Visio); -участие в согласовании проектов; -ознакомление с правилами безопасности при выполнении работ по наладке электрооборудования; -ознакомление с нормативными документами на пуско-наладочные работы; -участие в проведении пуско-наладочных работ; -участие в приемосдаточных испытаниях электрооборудования; -составление актов по приемке и наладке электрооборудования. | ПМ.02 МДК.02.01 МДК.02.02 МДК.02.03 | Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий Монтаж электрооборудования промышленных и гражданских зданий Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских зданий Наладка электрооборудования | ПК 2.1-2.4 ОК 01-11 | УП.02.01 – 72 часа ПП.02.01 – 144 часа | 6 6 |  |  |
| 3. | Учебная практика Виды работ - выполнение подготовительных работ по монтажу электрических сетей на разных уровнях напряжения; - разделка, оконцевание и соединение кабелей и проводов ВЛ; - выполнение работ по монтажу, наладке и ремонту электрических сетей. Производственная практика Виды работ - участие в составлении отдельных разделов проекта производства работ; - выполнение расчетов электрических нагрузок электрических сетей и выбор токоведущих частей на разных уровнях напряжения; - участие в разработке проектной документации с использованием персонального компьютера; - ведение оперативной документации на подстанции; -проведение осмотров и профилактических испытаний трансформаторных подстанций и распределительных пунктов для выявления нарушений и дефектов в их работе -участие в оценке технического состояния оборудования, инженерных систем, зданий и сооружений трансформаторных подстанций и распределительных пунктов - участие в монтаже и наладке воздушных и кабельных линий; -участие в приемо-сдаточных испытаниях; -оформление протоколов по завершению испытаний; -участие в выполнении работ по проверке и настройке устройств воздушных и кабельных линий; - обход и осмотр технического состояния элементов воздушных и кабельных линий электропередачи (опор, заземления, изоляции и арматуры, проводов и тросов), кабельных линий электропередачи (кабеля, соединительных или концевых муфт, коллекторов, туннелей, колодцев, каналов, шахт и других кабельных сооружений); -участие в проведении измерений, связанных с проверкой элементов линий электропередачи при приемке их в эксплуатацию, после окончания строительства и капитального ремонта; -контроль наличия и исправности инструмента, оснастки, приспособлений и инвентаря; - участие в составлении заявок на необходимое оборудование, запасные части, инструмент, материалы и инвентарь для выполнения плановых работ по эксплуатации линий электропередачи; - участие в разработке предложений по оперативному, текущему и перспективному планированию работ по техническому обслуживанию и ремонту линий электропередачи; - участие в обеспечении рационального расходования материалов, запасных частей, оборудования, инструмента и приспособлений; - контроль исправного состояния, эффективной и безаварийной работы линий электропередачи; - обоснование своевременного вывода трансформаторных подстанций и распределительных пунктов для ремонта. | ПМ.03 МДК.03.01 МДК.03.02 МДК.03.03 | Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий Монтаж, наладка и эксплуатация электрических сетей Проектирование осветительных систем промышленных и гражданских задний | ПК 3.1-3.4 ОК 01-11 | УП.03.01 – 36 часов ПП.03.01 – 36 часов | 6 6 |  |  |
| 4. | Виды работ: - ознакомление со структурой и функционированием электромонтажного подразделения; - участие в организации деятельности электромонтажной бригады; - участие в проектировании электромонтажных работ; - участие в составлении календарных и сетевых графиков выполнения электромонтажных работ; - ознакомление с нормативной документацией по контролю качества выполнения электромонтажных работ; - участие в работах по приемке и сдаче электромонтажных работ в эксплуатацию; - участие в заполнении актов приемки и сдачи электромонтажных работ; - ознакомление с правилами безопасного выполнения электромонтажных работ; - участие в подготовке и проведении инструктажей по мерам электробезопасности. - ознакомление с нормативной документацией по составлению смет; - участие в составлении локальных смет на отдельные виды работ; - участие в составлении калькуляции затрат на выполнение электромонтажных работ бригады монтажников; - участие в расчете заработной платы. | ПМ.04 МДК.04.01 МДК.04.02 | Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной организации Организация деятельности электромонтажной организации Экономика организации | ПК 4.1-4.4 ОК 01-11 | УП.04.01 – 108 часов ПП.04.01 – 36 часов | 6 6 |  |  |
| 5. | Виды работ Чтение и составление электрических схем. Соединение и оконцевание проводов и жил кабеля. Монтаж различных типов проводок. Монтаж светильников. Монтаж и подключение выключателей, розеток, счетчиков электроэнергии. Монтаж схемы освещения. Монтаж и подключение щитов, распределительных устройств и щитков. Монтаж и подключение квартирных и этажных щитков. Монтаж концевых и соединительных муфт. Монтаж автоматов, контакторов, магнитных пускателей. Монтаж схем управления электродвигателями. Монтаж электрооборудования жилых зданий. Монтаж электрооборудования гражданских зданий. | ПМ.05 МДК.05.01 | Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих 19806 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям Освоение профессии 19806 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям | ОК 01-11 | УП.05.01 – 180 часов ПП.05.01 – 36 часов | 4 4 |  |  |

План обучения на рабочем месте содержит тематический и календарный план-график практической подготовки среднего профессионального образования и служит основой для составления и дальнейшего обучения по плану выполнения работ на предприятии.

5.3. Примерный календарный учебный график

5.3.1. По программе подготовки специалистов среднего звена

1курс (1-2 семестр)

| Индекс | Компоненты программы | ПН | Название месяца |  |  | ПН | Название месяца |  |  | ПН | Название месяца |  |  | ПН | Название месяца |  |  |  | ПН | Название месяца |  |  | ПН | Название месяца |  |  |  | ПН | Название месяца |  |  |  |  |  | ПН | Название месяца |  |  |  |  | Название месяца |  |  |  |  |  | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номера календарных недель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Порядковые номера недель учебного года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 29 |  | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |  |
| ООД | Блок ООД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОУП 01 | Русский язык | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | К | К | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 12 | 98 |
| ОУП 02 | Литература | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | К | К | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 80 |
| ОУП 03 | Иностранный язык | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | К | К | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |  | 2 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |  |  | 117 |
| ОУП 04 | Математика | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | К | К | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 232 |
| ОУП 05 | История | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | К | К | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 80 |
| ОУП 06 | Физическая культура | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | К | К | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |  | 4 |  | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |  | 117 |
| ОУП 07 | Основы безопасности жизнедеятельности» | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | К | К | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 80 |
| ОУП 08 | Астрономия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К | К | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 36 |
| УПВ 01 | Родная литература | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | К | К | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 78 |
| УПВ 02 | Информатика | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | К | К | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |  | 156 |
| УПВ 03 | Физика | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | К | К | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |  | 2 |  | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 143 |
| ДУП 01 | Введение в специальность | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | К | К | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 |  | 6 |  | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |  | 213 |
|  | Индивидуальный проект (не является предметом) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | К | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |  | 46 |
|  | Всего час. в неделю учебных занятий | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  | 36 |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 1476 |

2 курс (3-4 семестр)

| Индекс | Компоненты программы | ПН | Название месяца |  |  | ПН |  | Название месяца |  |  | ПН |  | Название месяца |  |  | ПН | Название месяца |  |  |  | ПН | Название месяца |  |  | ПН | Название месяца |  |  |  | ПН | Название месяца |  |  |  |  |  | ПН | Название месяца |  |  |  |  | Название месяца |  |  |  |  |  | 44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номера календарных недель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Порядковые номера недель учебного года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 29 |  | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |  |
| ОГСЭ | Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОГСЭ.01 | Основы философии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К | К | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| ОГСЭ.02 | История | 4 | 4 | 4 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | К | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОГСЭ.03 | Психология общения | 4 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | К | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОГСЭ.04 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | К | К | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| ОГСЭ.05 | Физическая культура |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | К | К | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| ЕН | Математический и общий естественнонаучный учебный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕН.01 | Математика | 4 | 2 | 2 | 4 |  | 2 | 2 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | К | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕН.02 | Информатика | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | К | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕН.03 | Экологические основы природопользования | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | К | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОПБ | Обязательный профессиональный блок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП | Общепрофессиональный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП 01 | Техническая механика | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | К | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП 02 | Инженерная графика | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | К | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП 03 | Электротехника | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | К | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП 04 | Основы электроники | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | К | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП 05 | Информационные технологии в профессиональной деятельности / Адаптивные информационные и коммуникационные технологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К | К | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| ОП 06 | Электрические измерения |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | К | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП 07 | Основы микропроцессорных систем управления в энергетике | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | К | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП 08 | Основы автоматики и элементы систем автоматического управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К | К | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП 09 | Безопасность работ в электроустановках | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | К | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП 10 | Основы менеджмента в электроэнергетике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К | К | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП 12 | Основы предпринимательской деятельности / Основы интеллектуального труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К | К | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ | Профессиональный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.01 | Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК 01.01 | Электрические машины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К | К | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | 12 |
| МДК 01.02 | Электрооборудование промышленных и гражданских зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К | К | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | 12 |
| ПМ.02 | Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК 02.01 | Монтаж электрооборудования промышленных и гражданских зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К | К | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |
| ПМ.04 | Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК 04.01 | Организация деятельности электромонтажной организациик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К | К | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |
| ПМ.05 | Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих 19806 "Электромонтажник по освещению и осветительным сетям" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК 05.01 | Освоение работ по профессии 19806 "Электромонтажник по освещению и осветительным сетям" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К | К | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 |  |  |  |  |  |
| УП.05 | Учебная практика Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих 19806 "Электромонтажник по освещению и осветительным сетям" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 36 | 36 |  |  |
| ПП.05 | Производственная практика Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих 19806 "Электромонтажник по освещению и осветительным сетям" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |
| ПМ.05.ЭК | Квалификационный экзамен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  | Всего час. в неделю учебных занятий | 36 | 36 | 36 | 36 |  | 36 | 36 | 36 | 36 |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | К | К | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  | 36 |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |

3 курс (5-6 семестр)

| Индекс | Компоненты программы | ПН | Название месяца |  |  | ПН | Название месяца |  |  | ПН | Название месяца |  |  | ПН | Название месяца |  |  |  | ПН | Название месяца |  |  | ПН | Название месяца |  |  |  | ПН | Название месяца |  |  |  |  |  | ПН | Название месяца |  |  |  |  | Название месяца |  |  |  |  |  | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номера календарных недель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Порядковые номера недель учебного года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 29 |  | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |  |
| ОГСЭ | Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОГСЭ.05 | Физическая культура |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | К | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
| ОПБ | Обязательный профессиональный блок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП | Общепрофессиональный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП 11 | Безопасность жизнедеятельности | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | К | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |
| ПМ | Профессиональный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.01 | Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК 01.03 | Эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | К | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 |
| УП.01 | Учебная практика "Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К | К | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |
| ПП.01 | Производственная практика "Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К | К |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 36 |  | 36 |  | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |
| ПМ.02 | Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК 02.02 | Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских зданий | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 12 | К | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 |
| МДК 02.03 | Наладка электрооборудования | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | К | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |
| УП.02 | Учебная практика "Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К | К |  |  | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |
| ПП.02 | Производственная практика "Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 36 | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 |
| ПМ.03 | Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК 03.01 | Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | К | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
| МДК 03.02 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрических сетей | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | К | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 |
| МДК 03.03 | Проектирование осветительных сетей | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | К | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 |
| УП.03 | Учебная практика "Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К | К |  |  |  |  | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |
| ПП.03 | Производственная практика "Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
| ПМ.04 | Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК 04.02 | Экономика организации | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |  | К | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 |
| УП.04 | Учебная практика "Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной организации" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К | К |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
| ПП.04 | Производственная практика "Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной организации" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  | 36 |
| ГИА.00 | Государственная итоговая аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 216 |
|  | Всего час. в неделю учебных занятий | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | К | К | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  | 36 |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 1476 |

5.4. Примерная рабочая программа воспитания

5.4.1. Цель и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной программы:

Цель рабочей программы воспитания – создание организационно-педагогических условий для формирования личностных результатов обучающихся, проявляющихся в развитии их позитивных чувств и отношений к российским гражданским (базовым, общенациональным) нормам и ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации, с учетом традиций и культуры субъекта Российской Федерации, деловых качеств квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена, определенных отраслевыми требованиями (корпоративной культурой).

Задачи:

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия для развития обучающихся профессиональной образовательной организации;

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-ценностные социализирующие отношения;

– формирование у обучающихся профессиональной образовательной организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого развития государства;

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания.

5.4.2. Примерная рабочая программа воспитания представлена в приложении 4.

5.5. Примерный календарный план воспитательной работы

Примерный календарный план воспитательной работы представлен в приложении 4.

# Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной программы

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной и воспитательной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования стандартов.

Перечень специальных помещений

Кабинеты:

основ философии;

истории;

иностранного языка;

математики;

информатики;

инженерной графики.

безопасности жизнедеятельности

экологических основ природопользования

технической механики;

экономики и менеджмента;

охраны труда;

методический;

Лаборатории:

безопасности жизнедеятельности;

электрических машин;

электротехники и основ электроники;

электрооборудования промышленных и гражданских зданий;

монтажа, эксплуатации и ремонта электрооборудования промышленных и гражданских зданий;

электроснабжения промышленных и гражданских зданий;

наладки электрооборудования;

информационных технологий;

технических средств обучения.

Мастерские:

слесарные;

электромонтажные;

механические;

сварочные.

Спортивный комплекс

спортивный зал;

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы

Залы:

– библиотека, читальный зал с выходом в интернет;

– актовый зал;

и др.

6.1.2. Материально-техническое оснащение кабинетов, лабораторий, мастерских и баз практики по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий. Образовательная организация, реализующая программу специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий. Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально-технического обеспечения включает в себя:

6.1.2.1. Оснащение кабинетов

Кабинет «Математики».

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Рабочее место преподавателя (стол, стул) | Рабочее место преподавателя |
| 2 | Рабочие места по количеству обучающихся (столы, стулья) | Рабочие места обучающихся |
| 3 | Комплект чертежных инструментов | Линейка, угольники, циркуль, транспортир |
| 4 | Стеллажи или шкафы для хранения наглядных пособий и литературы | Хранение наглядных пособий и литературы |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Компьютер с необходимым лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор (рабочее место преподавателя) | Компьютер с необходимым лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор |
| 2 | Экран | Экран |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Математика» | Наглядные пособия |

Кабинет «Информатики».

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Рабочее место преподавателя (стол, стул) | Рабочее место преподавателя |
| 2 | Рабочие места по количеству обучающихся (столы, стулья) | Рабочие места обучающихся |
| 3 | Шкафы для хранения раздаточного материала и литературы | Хранение раздаточного материала и литературы |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Компьютеры с лицензионным или свободно распространяемым программным обеспечением | Компьютер с необходимым лицензионным программным обеспечением |
| 2 | Проектор или интерактивная доска | Проектор или интерактивная доска |
| 3 | Принтер | Принтер |
| 4 | Экран | Экран |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Локальная сеть |  |
| 2 | Выход в глобальную сеть |  |

Кабинет «Экологических основ природопользования».

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Рабочее место преподавателя (стол, стул) | Рабочее место преподавателя |
| 2 | Рабочие места по количеству обучающихся (столы, стулья) | Рабочие места обучающихся |
| 3 | Шкафы для хранения раздаточного материала и литературы | Хранение раздаточного материала и литературы |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Компьютеры с лицензионным или свободно распространяемым программным обеспечением | Компьютер с необходимым лицензионным программным обеспечением |
| 2 | Проектор или интерактивная доска | Проектор или интерактивная доска |
| 3 | Экран | Экран |

Кабинет «Инженерной графики».

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Рабочее место преподавателя (стол, стул) | Рабочее место преподавателя |
| 2 | Рабочие места по количеству обучающихся (столы, стулья) | Рабочие места обучающихся |
| 3 | Комплект чертежных инструментов | Линейка, угольники, циркуль, транспортир |
| 4 | Стеллажи или шкафы для хранения наглядных пособий и литературы | Хранение наглядных пособий и литературы |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Компьютер с необходимым лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор (рабочее место преподавателя) | Компьютер с необходимым лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор |
| 2 | Компьютеры с необходимым лицензионным программным обеспечением по количеству обучающихся | Компьютеры с необходимым лицензионным программным обеспечением |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Принтер формата А3 (или плоттер) | Принтер формата А3 |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Комплект учебно-наглядных пособий «Инженерная графика» | Наглядные пособия |
| 2 | Объемные модели геометрических тел | Объемные модели геометрических тел |
| 3 | Натурные образцы деталей, узлов | Натурные образцы деталей, узлов |

Кабинет «Технической механики».

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Рабочее место преподавателя (стол, стул) | Рабочее место преподавателя |
| 2 | Рабочие места по количеству обучающихся (столы, стулья) | Рабочие места обучающихся |
| 3 | Шкафы для хранения раздаточного материала и литературы | Хранение раздаточного материала и литературы |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Компьютер с необходимым лицензионным программным обеспечением (рабочее место преподавателя) | Компьютер с необходимым лицензионным программным обеспечением |
| 2 | Мультимедийный проектор | Мультимедийный проектор |
| 3 | Экран | Экран |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Техническая механика» | Наглядные пособия |

Кабинет «Электротехники».

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Рабочее место преподавателя (стол, стул) | Рабочее место преподавателя |
| 2 | Рабочие места по количеству обучающихся (столы, стулья) | Рабочие места обучающихся |
| 3 | Шкафы для хранения раздаточного материала и литературы | Хранение раздаточного материала и литературы |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Компьютер с необходимым лицензионным программным обеспечением (рабочее место преподавателя) | Компьютер с необходимым лицензионным программным обеспечением |
| 2 | Мультимедийный проектор | Мультимедийный проектор |
| 3 | Экран | Экран |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Электротехника» | Наглядные пособия |

Кабинет «Экономики организации и предпринимательства».

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Рабочее место преподавателя (стол, стул) | Рабочее место преподавателя |
| 2 | Рабочие места по количеству обучающихся (столы, стулья) | Рабочие места обучающихся |
| 3 | Шкафы для хранения раздаточного материала и литературы | Хранение раздаточного материала и литературы |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Компьютеры с лицензионным или свободно распространяемым программным обеспечением | Компьютеры с лицензионным или свободно распространяемым программным обеспечением |
| 2 | Проектор или интерактивная доска | Проектор или интерактивная доска |
| 3 | Экран | Экран |

Кабинет «Безопасность жизнедеятельности и охрана труда».

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Рабочее место преподавателя (стол, стул) | Рабочее место преподавателя |
| 2 | Рабочие места по количеству обучающихся (столы, стулья) | Рабочие места обучающихся |
| 3 | Шкафы для хранения раздаточного материала и литературы | Хранение раздаточного материала и литературы |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Компьютеры с лицензионным или свободно распространяемым программным обеспечением | Компьютеры с лицензионным или свободно распространяемым программным обеспечением |
| 2 | Проектор или интерактивная доска | Проектор или интерактивная доска |
| 3 | Экран | Экран |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» | Наглядные пособия |

Кабинет «Проектирования зданий и сооружений».

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Рабочее место преподавателя (стол, стул) | Рабочее место преподавателя |
| 2 | Рабочие места по количеству обучающихся (столы, стулья) | Рабочие места обучающихся |
| 3 | Шкафы для хранения раздаточного материала и литературы | Хранение раздаточного материала и литературы |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Компьютеры с лицензионным или свободно распространяемым программным обеспечением | Компьютеры с лицензионным или свободно распространяемым программным обеспечением |
| 2 | Проектор или интерактивная доска | Проектор или интерактивная доска |
| 3 | Экран | Экран |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Комплект демонстрационных материалов: минералов, горных пород | Наглядные пособия |
| 2 | Модели и макеты конструкций и конструктивных узлов | Наглядные пособия |

Кабинет «Оперативного управления деятельностью структурных подразделений».

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Рабочее место преподавателя (стол, стул) | Рабочее место преподавателя |
| 2 | Рабочие места по количеству обучающихся (столы, стулья) | Рабочие места обучающихся |
| 3 | Шкафы для хранения раздаточного материала и литературы | Хранение раздаточного материала и литературы |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Компьютеры с лицензионным или свободно распространяемым программным обеспечением | Компьютеры с лицензионным или свободно распространяемым программным обеспечением |
| 2 | Проектор или интерактивная доска | Проектор или интерактивная доска |
| 3 | Экран | Экран |

6.1.2.2. Оснащение помещений, задействованных при организации самостоятельной и воспитательной работы.

Кабинет «Библиотека» (Читальный зал, библиотека)

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Основное оборудование |  |  |
| 1 | Стационарные полочные стеллажи | Системы хранения |
| 2 | Печатные и/или электронные издания основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет | Печатные и/или электронные издания |
| 3 | Шкафы для хранения мультимедиа носителей CD, DVD | Системы хранения |
| 4 | Официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждых 100 обучающихся | Периодические издания |
| 5 | Комплекты библиотечного фонда, состоящего не менее чем из 3 наименований российских журналов | Российские журналы |
| 6 | Посадочные места для работы с литературой | Посадочные места для работы с литературой |
| 7 | Компьютеризированные рабочие места с доступом к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет | Компьютеризированные рабочие места |
| 8 | Витрины тематических выставок и новых поступлений | Системы хранения |
| 9 | Столы для коллективной работы (столы трансформеры) | Столы для коллективной работы |
| 10 | Шкафы и модули для читательских формуляров | Системы хранения |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Компьютеры с лицензионным или свободно распространяемым программным обеспечением | Компьютеры с лицензионным или свободно распространяемым программным обеспечением |
| 2 | Выход в глобальную сеть |  |
| 3 | Медийные комплексы |  |
| III Дополнительное оборудование |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Тележки, стеллажи сброса, мобильные столы | Системы хранения |
|  | Мебель для редких книг | Системы хранения |
|  | Контейнеры для книг | Системы хранения |

6.1.2.3. Оснащение лабораторий

Лаборатория «Безопасности жизнедеятельности».

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования (АСИО), средств индивидуальной защиты (СИЗ): - противогаз ГП-7, - респиратор Р-2, - защитный костюм Л-1/общевойсковой защитный костюм; - компас-азимут; - дозиметр бытовой (индикатор радиоактивности) | Образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования (АСИО), средств индивидуальной защиты (СИЗ) |
| 2 | Образцы средств первой медицинской помощи: - индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1; - жгут кровоостанавливающий; - аптечка индивидуальная АИ-2; - индивидуальный противохимический пакет ИПП-11; - носилки плащевые; | Образцы средств первой медицинской помощи |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | - учебные автоматы АК-74; - учебные стенды по безопасности жизнедеятельности ; - лабораторные установки по безопасности жизнедеятельности | Наглядные пособия |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Электронный стрелковый тренажер | Электронный стрелковый тренажер |

Лаборатория «Информационных технологий в профессиональной деятельности».

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Рабочие места преподавателя и обучающихся (столы и стулья по количеству мест) | Рабочие места преподавателя и обучающихся |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Компьютер с необходимым лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор (рабочее место преподавателя) | Компьютер с необходимым лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор |
| 2 | Компьютеры с необходимым лицензионным программным обеспечением по количеству обучающихся | Компьютеры с необходимым лицензионным программным обеспечением |
| 3 | Принтер | Принтер |
| 4 | Сканер | Сканер |
| 5 | Проектор | Проектор |

Лаборатория «Технической механики».

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Рабочее место преподавателя (стол, стул) | Рабочее место преподавателя |
| 2 | Посадочные места по количеству обучающихся (стол, стулья) | Посадочные места по количеству обучающихся |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Учебный стенд «Усилия в пространственных фермах» | Учебный стенд |
| 2 | Экспериментальная установка «Определение центра изгиба» | Экспериментальная установка |
| 3 | Экспериментальная установка «Определение главных напряжений» | Экспериментальная установка |
| 4 | Экспериментальная установка «Определение перемещений при изгибе балки» | Экспериментальная установка |
| 5 | Экспериментальная установка «Косой изгиб балки» | Экспериментальная установка |
| 6 | Экспериментальная установка «Определение напряжений при чистом изгибе» | Экспериментальная установка |
| 7 | Экспериментальная установка «Перемещения в плоской раме» | Экспериментальная установка |
| 8 | Экспериментальная установка «Устойчивость продольно сжатого стержня» или виртуальный лабораторный комплекс по сопротивлению материалов, теоретической механике. | Экспериментальная установка |

Лаборатория «Электротехники».

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Рабочее место преподавателя (стол, стул) | Рабочее место преподавателя |
| 2 | Посадочные места по количеству обучающихся (стол, стулья) | Посадочные места по количеству обучающихся |
| 3 | Учебная лабораторная станция | Учебная лабораторная станция |
| 4 | Макетная плата с наборным полем для станции | Макетная плата с наборным полем для станции |
| 5 | Набор учебных модулей для установки на макетную плату | Набор учебных модулей для установки на макетную плату |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Персональный компьютер | Персональный компьютер |
| 2 | Учебное программное обеспечение | Учебное программное обеспечение |

6.1.2.5. Оснащение баз практик

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и производственную практику.

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенциям «Электромонтаж».

Производственная практика реализуется в организациях строительного профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области на объектах строительства и предприятиях жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающих эксплуатацию и ремонт оборудования.

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования.

6.1.3.	Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине (модулю) из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей) в качестве основной литературы, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль).

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не менее 25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке.

Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости).

Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем учебным дисциплинам (модулям).

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся.

6.2.3. Перечень необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства.

| № п/п | Наименование лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства | Код и наименование учебной дисциплины (модуля) | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Microsoft Corporation ¦ Office 2019 Professional Plus | ЕН.02 Информатика ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности ОП.07 Экономика отрасли ПМ01 Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок ПМ.02 «Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий» ПМ.03 «Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей» ПМ.04 «Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной организации» ПМ.05 «Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих 19806 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям» | 15 |
| 2 | Компас 3D | ОП.01 Инженерная графика ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности ПМ 01 «Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок» ПМ.02 «Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий» ПМ.03 «Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей» ПМ.05 «Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих 19806 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям» | 15 |

6.3. Требования к практической подготовке обучающихся

6.3.1. Практическая подготовка при реализации образовательных программ среднего профессионального образования направлена на совершенствование модели практико-ориентированного обучения, усиление роли работодателей при подготовке специалистов среднего звена путем расширения компонентов (частей) образовательных программ, предусматривающих моделирование условий, непосредственно связанных с будущей профессиональной деятельностью, а также обеспечения условий для получения обучающимися практических навыков и компетенций, соответствующих требованиям, предъявляемым работодателями к квалификациям специалистов, рабочих.

6.3.2. Образовательная организация самостоятельно проектирует реализацию образовательной программы и ее отдельных частей (дисциплины, междисциплинарные модули, междисциплинарные курсы, профессиональные модули, практика и другие компоненты) совместно с работодателем (профильной организацией) в форме практической подготовки с учетом требований ФГОС СПО и специфики получаемой специальности.

6.3.3. Образовательная деятельность в форме практической подготовки:

- реализуется на рабочем месте предприятия работодателя (профильной организации) при проведении практических и лабораторных занятий, выполнении курсового проектирования, всех видов практики и иных видов учебной деятельности;

- предусматривает демонстрацию практических навыков, выполнение, моделирование обучающимися определенных видов работ для решения практических задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью в условиях, приближенных 
к реальным производственным;

- может включать в себя отдельные лекции, семинары, мастер-классы, которые предусматривают передачу обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

6.3.4. Образовательная деятельность в форме практической подготовки должна быть организована на любом курсе обучения, охватывая дисциплины, междисциплинарные модули, профессиональные модули, все виды практики, предусмотренные учебным планом образовательной программы.

6.3.5. Практическая подготовка организуется в учебных, учебно-производственных лабораториях, мастерских, учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, учебных базах практики и иных структурных подразделениях образовательной организации, а также 
в специально оборудованных помещениях (рабочих местах) профильных организаций 
на основании договора о практической подготовке обучающихся, заключаемого между образовательной организацией и профильной организацией (работодателем), осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы.

6.3.6. Результаты освоения образовательной программы (ее отдельных частей) могут быть оценены в рамках промежуточной и государственной итоговой аттестации, организованных в форме демонстрационного экзамена, в том числе на рабочем месте работодателя (профильной организации).

6.4. Требования к организации воспитания обучающихся

6.4.1. Воспитание обучающихся при освоении ими основной образовательной программы осуществляется на основе включаемых в настоящую образовательную программу примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной работы (приложение 4).

6.4.2. Рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы образовательная организация разрабатывает и утверждает самостоятельно с учетом примерных рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы.

6.4.3. В разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы имеют право принимать участие советы обучающихся, советы родителей, представители работодателей и (или) их объединений (при их наличии).

6.5. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы

6.5.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 16 «Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство», и имеющими стаж работы в данной профессиональной области не менее трех лет.

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии).

Работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации не реже одного раза в три года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.15 ФГОС СПО, а также в других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия полученных компетенций требованиям к квалификации педагогического работника.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих опыт деятельности не менее трех лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.15 ФГОС СПО, в общем числе педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей образовательной программы, должна быть не менее 25 процентов.

6.6. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы

6.6.1. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг 
по реализации образовательной программы

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы осуществляются в соответствии с Перечнем и составом стоимостных групп профессий и специальностей по государственным услугам по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования — программ подготовки специалистов среднего звена, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения, утвержденным Минпросвещения России ежегодно.

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы, определенное 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», включает в себя затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения 
с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников 
за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики».

# Раздел 7. Формирование оценочных материалов для проведения государственной итоговой аттестации

7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения по направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС СПО.

7.2. Выпускники, освоившие программы подготовки специалистов среднего звена, сдают ГИА в форме демонстрационного экзамена и защиты дипломного проекта (работы).

Требования к содержанию, объему и структуре дипломной работы образовательная организация определяет самостоятельно с учетом ПООП-П.

Государственная итоговая аттестация завершается присвоением квалификации специалиста среднего звена: техник.

7.3. Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и оценочные материалы.

7.4. Примерные оценочные материалы для проведения ГИА включают типовые задания для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки.

Примерные оценочные материалы для проведения ГИА приведены в приложении 5.

7.5. Примерный цифровой паспорт компетенций выпускника приведен в приложении 5.

# Раздел 8. Разработчики примерной основной образовательной программы

Группа разработчиков

| ФИО | Организация, должность |
| --- | --- |
| Спицина Татьяна Николаевна | ОТИ НИЯУ МИФИ, преподаватель |
| Дениева Наталья Юрьевна | ОТИ НИЯУ МИФИ, преподаватель |
| Дикушникова Наталья Владимировна | ОТИ НИЯУ МИФИ, преподаватель |

Руководители группы:

| ФИО | Организация, должность |
| --- | --- |
| Смирнова Елена Рафаильевна | ОТИ НИЯУ МИФИ, руководитель колледжа |
| Востротина Наталья Олеговна | ФГУП «ПО «МАЯК», начальник отдела оценки и развития предприятия |

Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема образовательной программы в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины, междисциплинарного курса.

Примерные рабочие программы профессиональных модулей и учебных дисциплин образовательной программы приведены в Приложениях 2, 3 к примерной основной образовательной программе «Профессионалитет» СПО.

Освоение блока общеобразовательных дисциплин предусматривает интенсификацию ОП начиная с 1 курса, а также сквозной и распределённый принцип реализации

Междисциплинарный модуль представляет собой проблемно-ориентированный модуль с интегрированными разделами общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов.

Государственная итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного экзамена и защиты дипломного проекта (работы)

ПН – даты «промежуточной недели» на стыке двух месяцев (при наличии).

ПН – даты «промежуточной недели» на стыке двух месяцев (при наличии).

ПН – даты «промежуточной недели» на стыке двух месяцев (при наличии).

Строка имеется только в таблице завершающего семестра обучения.

Образовательная организация для реализации учебной дисциплины «Физическая культура» должна располагать спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, предусмотренных учебным планом.