# Приложение 3. Примерные рабочие программы учебных дисциплин

- Приложение 3.1

к ПОП-П по профессии 
15.01.13 Монтажник технологического оборудования (по видам оборудования)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.01 Основы электротехники

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 31 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 35 |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 52 |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 53 |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.01 Основы электротехники»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.01 Основы электротехники является обязательной частью общепрофессионального цикла ПОП-П в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.01.13 Монтажник технологического оборудования (по видам оборудования)

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 06.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 
и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1 | выбирать методы и технологии технического обслуживания и ремонта электрооборудования и электронных систем автомобилей | методы и технологии технического обслуживания и ремонта элементов электрооборудования и электронных систем автомобиля; |
|  |  | баЗвые схемы включения элементов электрооборудования; |
| ПК 2.2 | разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и ремонта электрооборудования и электронных систем автомобилей | классификацию, основные характеристики и технические параметры элементов электрооборудования и электронных систем автомобиля. |
|  | выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования и электронных систем автотранспортных средств; |  |
| ПК 2.3 | осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессиональных задач. | свойства, показатели качества и критерии выбора автомобильных эксплуатационных материалов. |
| ОК 01 | Распознавать задачу и проблему в профессиональном и социальном контексте | Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить |
|  | Анализировать задачу и проблему и выделять её составные части | Основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и социальном контексте |
|  | Определять этапы решения задачи | Алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях |
|  | Выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и проблемы | Методы работы в профессиональной и смежных сферах |
|  | Составлять план действия | Структуру плана для решения задач |
|  | Определять необходимые ресурсы | Порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
|  | Владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах |  |
|  | РеалиЗвывать составленный план |  |
|  | Оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |  |
| ОК 02 | Определять задачи для поиска информации | Номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности |
|  | Определять необходимые источники информации | Приемы структурирования информации |
|  | Планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию | Формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации |
|  | Выделять наиболее значимое в перечне информации | Порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств |
|  | Оценивать практическую значимость результатов поиска |  |
|  | Оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач |  |
|  | Использовать современное программное обеспечение |  |
|  | Использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |  |
| ОК 03 | Определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности | Содержание актуальной нормативно-правовой документации |
|  | Применять современную научную профессиональную терминологию | Современная научная и профессиональная терминология |
|  | Определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования | Возможные траектории профессионального развития и самообразования |
|  | Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи | Основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности |
|  | Презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план | Правила разработки бизнес-планов |
|  | Рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования | Порядок выстраивания презентации |
|  | Определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности | Кредитные банковские продукты |
|  | Презентовать бизнес-идею |  |
|  | Определять источники финансирования |  |
| ОК 06 | Описывать значимость своей специальности | Сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей |
|  | Применять стандарты антикоррупционного поведения | Значимость профессиональной деятельности по специальности |
|  |  | Стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 36 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 18 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 18 |
| практические занятия | 18 |
| Самостоятельная работа |  |
| Промежуточная аттестация |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | - Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч | Коды компетенций и личностных результатов, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Электрическое поле |  | 36/18 |  |
| Тема 1.1 Введение | Содержание |  |  |
|  | 1. Структура учебной дисциплины |  | ОК 01, ОК 03, ОК 06 |
|  | 2. Электрическая энергия, ее свойства и применение |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |
|  | 1. Производство и распределение электрической энергии |  | ОК 01, ОК 03, ОК 06 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся - |  |  |
| Тема 1.2 Однородное электрическое поле | Содержание |  |  |
|  | 1. Электрическое поле и его характеристики. Работа сил электрического поля. Вещества в электрическом поле. |  | ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 ОК 01, ОК 02 |
|  | 2. Электрическая емкость. Конденсатор. Способы соединения конденсаторов. Расчет электростатической цепи |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |
|  | 1. Расчет электростатической цепи |  | ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 ОК 01, ОК 02 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся 1. Решение задач по расчету цепей постоянного тока |  | ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 ОК 01, ОК 02 |
| Раздел 2. Электрические цепи постоянного тока |  |  |  |
| Тема 2.1 Законы электрических цепей постоянного тока | Содержание |  |  |
|  | 1. Электрический ток. Структура электрической цепи. Схемы электрических цепей. Законы Ома для цепи постоянного тока. |  | ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 ОК 01 |
|  | 2. Работа и мощность тока. КПД источника тока. |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |
|  | 1. Ознакомление с правилами эксплуатации амперметра, вольтметра, ваттметра и простейшей электроизмерительной аппаратуры. |  | ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 ОК 01 |
|  | 2. Расчет электрической цепи со смешанным соединением сопротивлений |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся 1.Применение законов Кирхгофа к разветвленной электрической цепи |  | ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 ОК 01 |
| Тема 2.2 Расчет электрических цепей постоянного тока | Содержание |  |  |
|  | 1. Расчет электрической цепи с одним источником ЭДС. Метод свертывания. Расчет электрической цепи методом свертывания. |  | ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 ОК 01 КК 2 |
|  | 2. Метод наложения. Расчет разветвленной электрической цепи методом наложения. |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |
|  | 1. Расчет электрической цепи методом узловых и контурных уравнений |  | ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 ОК 01 |
|  | 2. Расчет электрической цепи методом контурных токов |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |
| Всего: |  | 36/18 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Общепрофессиональных дисциплин», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 15.01.13 Монтажник технологического оборудования (по видам оборудования).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Гордеев-Бургвиц, М. А. Общая электротехника и электроника : учебное пособие / М. А. Гордеев-Бургвиц. — Москва : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. — 331 c. — ISBN 978-5-7264-1086-9. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/35441

3.2.2. Основные электронные издания

- Меньшенин, С. Е. Теоретические основы электротехники и электроники : практикум / С. Е. Меньшенин. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 90 c. — ISBN 978-5-4497-0380-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92319

- Кирдищев, Д. В. Учебно-методическое пособие по выполнению практических и самостоятельных работ по дисциплине ОП 03 Электротехника и электроника / Д. В. Кирдищев. — Брянск : Брянский государственный аграрный университет, 2018. — 85 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/107925

3.2.3. Дополнительные источники

- Горденко, Д. В. Электротехника и электроника : практикум / Д. В. Горденко, В. И. Никулин, Д. Н. Резеньков. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 123 c. — ISBN 978-5-4486-0082-1. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/70291

- АбляЗв, В. И. Электротехника и электроника : учебное пособие / В. И. АбляЗв. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2018. — 130 c. — ISBN 978-5-7422-6134-6. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/83317

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| классификация электронных приборов, их устройство и область применения; методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; основные законы электротехники; основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин; основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств; основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; параметры электрических схем и единицы их измерения; принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; свойства проводников, полупроводников, электроиЗляционных, магнитных материалов; способы получения, передачи и использования электрической энергии; характеристики и параметры электрических и магнитных полей. | «Отлично» - практические работы выполнены самостоятельно и в установленный срок, ответы на контрольные вопросы без ошибок, отчетная документация заполнена без ошибок; «Хорошо» - практические работы выполнены в установленный срок, при выполнении требовались консультации преподавателя, ответы на контрольные вопросы даны с незначительными недочетами, отчетная документация заполнена без ошибок; «Удовлетворительно» - практические и лабораторные работы выполнены не в установленный срок, имеются грубые ошибки в расчетах, ответы на контрольные вопросы даны не полностью, отчетная документация заполнена с ошибками; «Неудовлетворительно» - практические работы не выполнены в установленный срок, ответы на контрольные не даны, отчетная документация не заполнена. | Индивидуальный опрос; выполнение практических работ; экзамен |
| подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками; правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов; рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; собирать электрические схемы; читать принципиальные, электрические и монтажные схемы. | «Отлично» - практические работы выполнены самостоятельно и в установленный срок, ответы на контрольные вопросы без ошибок, отчетная документация заполнена без ошибок; «Хорошо» - практические работы выполнены в установленный срок, при выполнении требовались консультации преподавателя, ответы на контрольные вопросы даны с незначительными недочетами, отчетная документация заполнена без ошибок; «Удовлетворительно» - практические и лабораторные работы выполнены не в установленный срок, имеются грубые ошибки в расчетах, ответы на контрольные вопросы даны не полностью, отчетная документация заполнена с ошибками; «Неудовлетворительно» - практические работы не выполнены в установленный срок, ответы на контрольные не даны, отчетная документация не заполнена. | Индивидуальный опрос; выполнение практических работ; экзамен |

Приложение 3.2

к ПОП-П по профессии

15.01.13 Монтажник технологического оборудования (по видам оборудования)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП. 02 Основы материаловедения

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП. 02 Основы материаловедения»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП. 02 Основы материаловедения является обязательной частью общепрофессионального цикла ПОП-П в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.01.13 Монтажник технологического оборудования (по видам оборудования)

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 02, ОК 04

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 
и знания

| Код ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 - 3.3 | организовывать рабочее место; | правила трудового распорядка; |
| ОК 02 | определять задачи для поиска информации | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности |
|  | определять необходимые источники информации | приемы структурирования информации |
|  |  | формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации |
|  |  | порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств |
|  | планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию |  |
|  | выделять наиболее значимое в перечне информации |  |
|  | оценивать практическую значимость результатов поиска |  |
|  | оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач |  |
|  | использовать современное программное обеспечение |  |
|  | использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач. |  |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности |
|  | организовывать работу коллектива и команды | основы проектной деятельности |
|  | взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |  |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 36 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 18 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 18 |
| практические занятия | 18 |
| Самостоятельная работа |  |
| Промежуточная аттестация |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч | Коды компетенций и личностных результатов, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | 36/18 |  |
| Раздел 1. Классификация металлов |  |  |  |
| Тема 1.1. Строение и свойства машиностроительных материалов | Содержание |  |  |
|  | 1 Классификация металлов. Атомно–кристаллическое строение металлов. |  | ПК 1.1 - 3.3 ОК 02, ОК 04 |
|  | 2.Анизотропность и ее значение в технике. аллотропические превращения в металлах. |  | ПК 1.1 - 3.3 ОК 02, ОК 04 |
|  | 3.Плавление и кристаллизация металлов и сплавов. |  | ПК 1.1 - 3.3 ОК 02, ОК 04 |
|  | 4.Механические, физические, химические, технологические свойства металлов. |  | ПК 1.1 - 3.3 ОК 02, ОК 04 |
|  | В том числе практических занятий |  |  |
|  | 1. Влияние деформаций на механические свойства металлов и сплавов. |  | ПК 1.1 - 3.3 ОК 02, ОК 04 |
|  | 2.Определение твердости металлов. |  | ПК 1.1 - 3.3 ОК 02, ОК 04 |
|  | 3.Выполнение диаграмм IIIIIIIV типа. |  | ПК 1.1 - 3.3 ОК 02, ОК 04 |
|  | 4.Строение сплавов. |  | ПК 1.1 - 3.3 ОК 02, ОК 04 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся - |  |  |
| Тема 1.2. Сплавы железа с углеродом | Содержание |  |  |
|  | 1. Углеродистые стали и их свойства. |  | ПК 1.1 - 3.3 ОК 02, ОК 04 |
|  | 2.Классификация, маркировка и область применения углеродистых сталей. |  | ПК 1.1 - 3.3 ОК 02, ОК 04 |
|  | 3.Легированные стали. |  | ПК 1.1 - 3.3 ОК 02, ОК 04 |
|  | В том числе практических занятий |  |  |
|  | 1. Исследование структуры желеЗзоуглеродистых сплавов, находящихся в равновесном состоянии. |  | ПК 1.1 - 3.3 ОК 02, ОК 04 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся - |  |  |
| Тема 1.3. Обработка деталей из основных материалов | Содержание |  |  |
|  | 1.Способы обработки материалов. |  | ПК 1.1 - 3.3 ОК 02, ОК 04 |
|  | 2.Основы термической обработки металлов. |  | ПК 1.1 - 3.3 ОК 02, ОК 04 |
|  | 3.Классификация видов термической обработки металлов. Химико-термическая обработка металлов: цементация, азотирование, цианирование и хромирование. |  | ПК 1.1 - 3.3 ОК 02, ОК 04 |
|  | В том числе практических занятий |  |  |
|  | 1. Термическая обработка углеродистой стали. закалка и отпуск стали. Химико-термическая обработка легированной стали. |  | ПК 1.1 - 3.3 ОК 02, ОК 04 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся - |  |  |
| Тема 1.4. Цветные металлы и сплавы | Содержание |  |  |
|  | 1. Сплавы цветных металлов: сплавы на медной основе, сплавы на основе алюминия и титана. Маркировка, свойства и применение. |  | ПК 1.1 - 3.3 ОК 02, ОК 04 |
|  | В том числе практических занятий |  |  |
|  | 1. Изучение микроструктур цветных металлов и сплавов на их основе. Расшифровка различных марок сплавов цветных металлов |  | ПК 1.1 - 3.3 ОК 02, ОК 04 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся - |  |  |
| Раздел 2. Лакокрасочные материалы |  |  |  |
| Тема 2.1. Лакокрасочные материалы | Содержание |  |  |
|  | 1. Назначение лакокрасочных материалов. Компоненты лакокрасочных материалов. |  | ПК 1.1 - 3.3 ОК 02, ОК 04 |
|  | В том числе практических занятий |  |  |
|  | 1.Подбор лакокрасочных материалов в зависимости. Способы нанесение лакокрасочных материалов на металлические поверхности |  | ПК 1.1 - 3.3 ОК 02, ОК 04 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся 1.Лакокрасочные материалы 2.Неметалические материалы 3.Резиновые материалы 4.Неметаллические материалы |  | ПК 1.1 - 3.3 ОК 02, ОК 04 |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |
| Всего: |  | 36/18 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Общепрофессиональных дисциплин», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 15.01.13 Монтажник технологического оборудования (по видам оборудования)

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Кириллова, И. К. Материаловедение : учебное пособие для СПО / И. К. Кириллова, А. Я. Мельникова, В. В. Райский. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 127 c. — ISBN 978-5-4488-0145-7, 978-5-4486-0739-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/73753

3.2.2. Основные электронные издания

- Материаловедение : энциклопедический словарь / Е. Г. Бердичевский, Л. Т. Жукова, А. И. Захаров [и др.] ; под редакцией В. И. Куманин, М. С. Кухта. — Саратов : Профобразование, 2017. — 319 c. — ISBN 978-5-4488-0019-1. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/66390

- Перинский, В. В. Материаловедение : словарь для СПО / В. В. Перинский, И. В. Перинская. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 109 c. — ISBN 978-5-4488-0736-7, 978-5-4497-0425-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/90537

    - Дополнительные источники

- Алексеев, В. С. Материаловедение : учебное пособие для СПО / В. С. Алексеев. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-9758-1894-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87077

- Материаловедение : учебник для СПО / А. А. Воробьев, А. М. Будюкин, В. Г. Кондратенко [и др.]. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 356 c. — ISBN 978-5-4488-0866-1, 978-5-4497-0618-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/96962

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| особенности строения металлов и сплавов; виды механической, химической и термической обработки металлов и сплавов; виды прокладочных и уплотнительных материалов; классификация, основные виды, маркировка, область применения и виды обработки конструкционных материалов, основные сведения об их назначении и свойствах, принципы их выбора для применения в производстве; закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, защиты от коррозии; основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов; основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их производства; методы измерения параметров и определения свойств материалов; сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов давлением и резанием; основные свойства полимеров и их использование; свойства смаЗчных и абразивных материалов; способы получения композиционных материалов; | «зачтено» выставляется студенту, показавшему всесторонние, систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых решений; «не зачтено» выставляется студенту, который не знает большей части основного содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать полученные знания при решении типовых практических задач. | Собеседование; опрос студента; выполнение практических работ; зачет. |
| определять свойства и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы, применяемые в производстве, по маркировке, внешнему виду, происхождению, свойствам, составу, назначению и способу приготовления; подбирать конструкционные материалы по их назначению и условиям эксплуатации; определять твердость металлов; определять режимы отжига, закалки и отпуска стали; подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, резанием и др.) для изготовления различных деталей. | «зачтено» выставляется студенту, показавшему всесторонние, систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых решений; «не зачтено» выставляется студенту, который не знает большей части основного содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать полученные знания при решении типовых практических задач. | Собеседование; опрос студента; выполнение практических работ; зачет. |

Приложение 3.3

к ПОП-П по профессии

15.01.13 Монтажник технологического оборудования (по видам оборудования)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.03 Техническая графика

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.03 Техническая графика»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.03 Техническая графика является обязательной частью общепрофессионального цикла ПОП-П в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.01.13 Монтажник технологического оборудования (по видам оборудования).

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 
и знания

| Код ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ПК 6.1 | проводить контроль технического состояния транспортного средства | типовые схемные решения по модернизации транспортных средств; |
|  | составлять технологическую документацию на модернизацию и тюнинг транспортных средств | особенности технического обслуживания и ремонта модернизированных транспортных средств; |
|  |  | перспективные конструкции основных агрегатов и узлов транспортного средства. |
| ОК 01 | распознавать задачу и проблему в профессиональном и социальном контексте | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить |
|  | анализировать задачу и проблему и выделять её составные части | основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и социальном контексте |
|  | определять этапы решения задачи | алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях |
|  | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и проблемы | методы работы в профессиональной и смежных сферах |
|  | составлять план действия | структуру плана для решения задач |
|  | определять необходимые ресурсы | порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
|  | владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах |  |
|  | реализовывать составленный план |  |
|  | оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |  |
| ОК 02 | определять задачи для поиска информации | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности |
|  | определять необходимые источники информации | приемы структурирования информации |
|  | планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию | формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации |
|  | выделять наиболее значимое в перечне информации | порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств |
|  | оценивать практическую значимость результатов поиска |  |
|  | оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач |  |
|  | использовать современное программное обеспечение |  |
|  | использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |  |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 36 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 18 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 18 |
| практические занятия | 18 |
| Самостоятельная работ |  |
| Промежуточная аттестация |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч | Коды компетенций и личностных результатов, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | 36/18 |  |
| Раздел 1. Геометрическое черчение |  |  |  |
| Тема 1.1 Основные сведения по оформлению чертежей. Шрифты чертежные | Содержание |  |  |
|  | 1. Цели и задачи дисциплины, ее связь с другими дисциплинами учебного плана. |  | ПК 6.1 ОК 01, ОК 02 |
|  | 2. Общее ознакомление с разделами программы и методами их изучения. |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |
|  | 1. Краткие исторические сведения о развитии графики. Форматы чертежей по ГОСТ2.301 – основные и дополнительные. Масштабы. Линии чертежа по ГОСТ 2.303. |  | ПК 6.1 ОК 01, ОК 02 |
|  | 2. Выполнение линий чертежа (формат А4) в ручной графике. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся 1. Сведения о стандартных шрифтах и конструкции букв и цифр по ГОСТ 2.304. Правила выполнения надписей по ГОСТ 2.104. |  | ПК 6.1 ОК 01, ОК 02 |
| Тема 1.2 Основные правила нанесения размеров на чертежах. Геометрические построения | Содержание |  |  |
|  | 1. Деление отрезка прямой на равные части. |  | ПК 6.1 ОК 01, ОК 02 |
|  | 2. Деление окружности на равные части и построение правильных вписанных многоугольников. |  |  |
|  | 3. Сопряжения |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |
|  | 1. Нанесение линейных и угловых размеров. Расположение размерных чисел по отношению к 4 размерным линиям. (формат А3). |  | ПК 6.1 ОК 01, ОК 02 |
|  | 2. Выполнение заданий по карточкам: Вычерчивание контура деталей с построением сопряжений в ручной графике. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся - |  |  |
| Раздел 2. Проекционное черчение |  |  |  |
| Тема 2.1 Проецирование точки и отрезка прямой. Комплексный чертеж точки и отрезка прямой | Содержание |  |  |
|  | 1. Образование проекций. Методы и виды проецирования. Комплексный чертеж. |  | ПК 6.1 ОК 01, ОК 02 |
|  | 2. Проецирование точки. Расположение проекций точки на комплексных чертежах. |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |
|  | 1. Решение задач на построение проекции прямых, принадлежащих плоскостям. |  | ПК 6.1 ОК 01, ОК 02 |
|  | 2. Проецирование отрезка прямой на две и на три плоскости проекций. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся 1. Взаимное положение двух прямых в пространстве. Конспектирование и подготовка к устному опросу. |  | ПК 2.1 ОК 01, ОК 02 |
| Тема 2.2 Проецирование плоскости. Аксонометрические проекции | Содержание |  |  |
|  | 1. ИЗбражение плоскости на комплексном чертеже. Плоскости общего и частного положения. |  | ПК 6.1 ОК 01, ОК 02 |
|  | 2. Проекции точек и прямых, принадлежащих плоскости. Взаимное расположение плоскостей. |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |
|  | 1. Прямые, параллельные и перпендикулярные плоскости. Пересечение прямой с плоскостью. |  | ПК 6.1 ОК 01, ОК 02 |
|  | 2. Пересечение плоскостей. Конспектирование Подготовка к тестированию |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся - |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |
| Всего: |  | 36/18 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Общепрофессиональных дисциплин», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 15.01.13 Монтажник технологического оборудования (по видам оборудования)

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Штейнбах, О. Л. Инженерная графика : учебное пособие для СПО / О. Л. Штейнбах. — Саратов : Профобразование, 2021. — 100 c. — ISBN 978-5-4488-1174-6. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/106614

3.2.2. Основные электронные издания

2. Инженерная графика: виды, разрезы, сечения : учебное пособие для СПО / составители Н. Л. Злотарева, Л. В. Менченко. — Саратов : Профобразование, 2021. — 112 c. — ISBN 978-5-4488-1108-1. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/104696

3. Мефодьева, Л. Я. Основы инженерной графики : учебное пособие для СПО / Л. Я. Мефодьева. — Саратов : Профобразование, 2021. — 93 c. — ISBN 978-5-4488-1187-6. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/106628

3.2.3. Дополнительные источники

- Сидякина, Т. И. Начертательная геометрия : учебное пособие для СПО / Т. И. Сидякина, Л. Ю. Стриганова ; под редакцией Н. В. Семеновой. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, 2021. — 105 c. — ISBN 978-5-4488-1131-9. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/104909

- Ваншина, Е. А. Инженерная графика : практикум для СПО / Е. А. Ваншина, А. В. Кострюков, Ю. В. Семагина. — Саратов : Профобразование, 2020. — 194 c. — ISBN 978-5-4488-0693-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/91869

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств. | Отлично» - содержание курса освоено полностью, без пробелов, умения сформированы, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено высоко; «Хорошо» - содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые умения сформированы недостаточно, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; «Удовлетворительно» - содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые умения работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки; «Неудовлетворительно» - содержание курса не освоено, необходимые умения не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки. | Собеседование; опрос студента; выполнение практических работ; экзамен. |
| распознавать задачу и проблему в профессиональном и социальном контексте; анализировать задачу и проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и проблемы; составлять план действия; определять необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника); определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение; использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач. | Отлично» - содержание курса освоено полностью, без пробелов, умения сформированы, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено высоко; «Хорошо» - содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые умения сформированы недостаточно, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; «Удовлетворительно» - содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые умения работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки; «Неудовлетворительно» - содержание курса не освоено, необходимые умения не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки. | Собеседование; опрос студента; выполнение практических работ; экзамен. |

Приложение 3.4

к ПОП-П по профессии

15.01.13 Монтажник технологического оборудования (по видам оборудования)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.04 Технология отрасли

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.04 Технология отрасли»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.04 Технология отрасли является обязательной частью общепрофессионального цикла ПОП-П в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.01.13 Монтажник технологического оборудования (по видам оборудования).

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 
и знания

| Код ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | распознавать задачу и проблему в профессиональном и социальном контексте | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить |
|  | анализировать задачу и проблему и выделять её составные части | основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и социальном контексте |
|  | определять этапы решения задачи | алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях |
|  | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и проблемы | методы работы в профессиональной и смежных сферах |
|  | составлять план действия | структуру плана для решения задач |
|  | определять необходимые ресурсы | порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
|  | владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах |  |
|  | реализовывать составленный план |  |
|  | оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |  |
| ОК 02 | определять задачи для поиска информации | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности |
|  | определять необходимые источники информации | приемы структурирования информации |
|  | планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию | формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации |
|  | выделять наиболее значимое в перечне информации | порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств |
|  | оценивать практическую значимость результатов поиска |  |
|  | оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач |  |
|  | использовать современное программное обеспечение |  |
|  | использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |  |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 36 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 18 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 18 |
| практические занятия | 18 |
| Самостоятельная работ |  |
| Промежуточная аттестация |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч | Коды компетенций и личностных результатов, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | 36/18 |  |
| Раздел 1. Основы технологии отрасли |  |  |  |
| 3.Тема 1.1 Проектирование операций технологического процесса производства продукции отрасли | Содержание |  |  |
|  | 1. Понятие производственного и технологического процесса. Этапы производственного процесса. Структура технологического процесса. Понятия технологической операции, переход, рабочий ход, позиция, вспомогательные переходы и ход. Характеристика, формы и методы организации производственного процесса. |  | ОК 01, ОК 02 |
|  | 2. Понятие точности обработки. Показатели точности. Условные обозначения допусков формы и расположения поверхностей на чертежах. Факторы, влияющие на точность обработки. Шероховатость поверхности, параметры ее. Факторы, влияющие на качество поверхности. |  |  |
|  | 3. Виды баз. Условные обозначения баз поверхностей. Схемы базирования. Понятие о припусках. Виды припусков. Методы расчета припусков. Погрешности обработки. |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |
|  | 1. Разработка схем изготовления предложенной детали (вала, оси, втулки, стойки и т.д.) с подбором вида заготовки и материала |  | ОК 01, ОК 02 |
|  | 2. Расчет расхода материала на предложенную деталь (вал, ось, втулка, стойка и т.д.); |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся 1Технологичность конструкции изделия. Исходные данные для проектирования технологического процесса. Технологичность конструкции деталей машин. Порядок разработки технологического процесса. |  | ОК 01, ОК 02 |
| Тема 1.2 Оформление технологической документации по изготовлению и ремонту деталей и узлов | Содержание |  |  |
|  | 1. Общие правила оформления документации по ЕСТД . Общие положения. Структура технологических документов.. |  | ОК 01, ОК 02 |
|  | 2. Правила оформления маршрутных карт по ГОСТ 3.1118-82. Общие положения. Назначение строк и столбцов в маршрутной карте. |  |  |
|  | 3. Правила оформления операционных карт по ГОСТ 3.1404-86. Общие положения. Назначение и правила записи переходов. |  |  |
|  | 4. Правила оформления операций контроля узлов и деталей по ГОСТ 3.1502-85. Общие положения. Назначение и правила записи строк в карте. |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |
|  | 1. Разработка карты контроля предложенного вала или стойки с подбором оборудования и инструмента. |  | ОК 01, ОК 02 |
|  | 2. Разработка операционной карты предложенного вала или стойки с подбором оборудования и инструмента; |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Раздел 2. Техпроцессы изготовления типовых деталей |  |  |  |
| Тема 2.1 Технологическая последовательность обработки типовых деталей | Содержание |  |  |
|  | 1. Технология изготовления валов. Классификация валов. Материалы и заготовки валов. Типовые маршруты изготовления валов. |  | ОК 01, ОК 02 |
|  | 2. Технология изготовления корпусных деталей. Виды корпусных деталей. Технологические задачи. Материал и заготовки. Типовые маршруты изготовления корпусных деталей |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |
|  | 1. Характеристика зубчатых колес. Материалы и заготовки зубчатых колес. Типовые маршруты изготовления зубчатых колес. |  | ОК 01, ОК 02 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся 1. проработка дополнительной литературы по прогрессивным технологическим процессам получения типовых деталей (втулок, стаканов, крышек и т.д.); 2. подготовка рефератов по тематике изучаемых тем; |  | ОК 01, ОК 02 |
| Раздел 3. Участие в планировании работы структурного подразделения. |  |  |  |
| Тема 3.1 Нормирование операций технологического процесса | Содержание |  |  |
|  | 1. Содержание и основные направления научной организации труда. |  | ОК 01, ОК 02 |
|  | 2. Структура нормы времени на обработку. Виду норм труда. Расчет нормы времени для различных видов обработки. |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |
|  | 1. Расчет норм времени на разработанную маршрутную карту изготовления предложенного вала или стойки; |  | ОК 01, ОК 02 |
|  | 2. Расчет норм времени на разработанную операционную карту изготовления предложенного вала или стойки; |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся 1.выполнение практических работ по расчету норм времени на изготовление или ремонт произвольной детали; 2. составление плана текста дополнительной литературы по изучаемой тематике: сущность и организация нормирования труда, методы расчета затрат труд |  |  |
| Раздел 4 Участие в организации работы структурного подразделения |  |  |  |
| Тема 4.1 Проектирование участка механического цеха. | Содержание |  |  |
|  | 1. Производственная структура предприятия: Типы промышленного производства: единичное, серийное, массовое. Функциональные подразделения. |  | ОК 01, ОК 02 |
|  | 2. Расчет и проектирование механосборочного цеха: исходные данные, расчет количества основного и вспомогательного оборудования, площадь участка и цеха, объемно-планировочные решения цеха. |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  |  |
|  | 1. Расчет количества основного и вспомогательного оборудования и площади участка по предложенным исходным данным; |  | ОК 01, ОК 02 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |
| Всего: |  | 36/18 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Общепрофессиональных дисциплин», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 15.01.13 Монтажник технологического оборудования (по видам оборудования)

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Кузнецов В.А, Черепахин А.А. Технологические процессы в машиностроении, учебник, Академия. 2014 г.

3.2.2. Основные электронные издания

2. Инженерная графика: виды, разрезы, сечения : учебное пособие для СПО / составители Н. Л. Злотарева, Л. В. Менченко. — Саратов : Профобразование, 2021. — 112 c. — ISBN 978-5-4488-1108-1. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/104696

3. Мефодьева, Л. Я. Основы инженерной графики : учебное пособие для СПО / Л. Я. Мефодьева. — Саратов : Профобразование, 2021. — 93 c. — ISBN 978-5-4488-1187-6. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/106628

3.2.3. Дополнительные источники

1.Кузнецов В.А, Черепахин А.А. Технологические процессы в машиностроении, учебник, Академия. 2012 г.

2. Иванов В.П. Проектирование производственных участков в машиностроении, Минск, 2012 г.

3. Новиков В.Ю. Технология машиностроения в 2-х частях, Академия, 2014 г.

4. Единая система технологической документации. ГОСТ3.1118-82,

3.1404-86, 3.1502-85 и т.д.

Для

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств. | Отлично» - содержание курса освоено полностью, без пробелов, умения сформированы, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено высоко; «Хорошо» - содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые умения сформированы недостаточно, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; «Удовлетворительно» - содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые умения работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки; «Неудовлетворительно» - содержание курса не освоено, необходимые умения не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки. | Собеседование; опрос студента; выполнение практических работ; экзамен. |
| распознавать задачу и проблему в профессиональном и социальном контексте; анализировать задачу и проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и проблемы; составлять план действия; определять необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника); определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение; использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач. | Отлично» - содержание курса освоено полностью, без пробелов, умения сформированы, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено высоко; «Хорошо» - содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые умения сформированы недостаточно, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; «Удовлетворительно» - содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые умения работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки; «Неудовлетворительно» - содержание курса не освоено, необходимые умения не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки. | Собеседование; опрос студента; выполнение практических работ; экзамен. |

Приложение 3.5

к ПОП-П по профессии

15.01.13 Монтажник технологического оборудования (по видам оборудования)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП. 05 Безопасность жизнедеятельности

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП. 05 Безопасность жизнедеятельности»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП. 05 Безопасность жизнедеятельности, является обязательной частью общепрофессионального цикла ПОП-П в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.01.13 Монтажник технологического оборудования (по видам оборудования)

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 06, ОК 07,

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 
и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.2 | подготавливать промышленное оборудование к эксплуатации после монтажа и ремонта; | требования безопасного использования оборудования; |
| ОК 06 | Описывать значимость своей специальности | Сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей |
|  | Применять стандарты антикоррупционного поведения | Значимость профессиональной деятельности по специальности |
|  |  | Стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения |
| ОК 07 | Соблюдать нормы экологической безопасности | Правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности |
|  | Определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности, осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства | Основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности |
|  | Организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона | Пути обеспечения ресурсосбережения |
|  |  | Принципы бережливого производства |
|  |  | Основные направления изменения климатических условий региона |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 42 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 22 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 20 |
| практические занятия | 22 |
| Самостоятельная работа |  |
| Промежуточная аттестация |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч | Коды компетенций и личностных результатов, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | 42/22 |  |
| Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация защиты населения |  |  |  |
| Тема 1.1. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия | Содержание |  |  |
|  | 1. Причины возникновения чрезвычайных ситуаций. Термины и определения основных понятий чрезвычайных ситуаций. |  | ПК 3.2 ОК 07 |
|  | В том числе практических занятий |  |  |
|  | 1. Принципы, методы и средства обеспечения беЗпасности. |  | ПК 3.2 ОК 07 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся - |  |  |
| Тема 1.2 Гражданская оборона. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) | Содержание |  |  |
|  | 1. Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. Структура и органы управления гражданской обороной. План гражданской обороны на предприятии. Мероприятия гражданской обороны. |  | ПК 3.2 ОК 06, ОК 07 |
|  | В том числе практических занятий |  |  |
|  | 1. Задачи гражданской обороны. Структура и органы управления гражданской обороной. |  | ПК 3.2 ОК 06, ОК 07 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся 1. Защита от опасностей обеспечением комфортных условий жизнедеятельности. |  | ПК 3.2 ОК 06, ОК 07 |
| Тема 1.3 Оповещение и информирование населения в условиях ЧС | Содержание |  |  |
|  | 1. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. |  | ПК 3.2 ОК 06, ОК 07 |
|  | В том числе практических занятий |  |  |
|  | 1. Отработка действий, работающих и населения при эвакуации. |  | ПК 3.2 ОК 06, ОК 07 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся 1. Способы оповещения. Средства оповещения. |  | ПК 3.2 ОК 06, ОК 07 |
| Тема 1.4 Инженерная и индивидуальная защита. Виды защитных сооружений и правила поведения в них | Содержание |  |  |
|  | 1. Мероприятия по защите населения. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Защитные сооружения гражданской обороны. |  | ПК 3.2 ОК 06, ОК 07 |
|  | В том числе практических занятий |  |  |
|  | 1. Действия населения при ЧС военного характера. |  | ПК 3.2 ОК 06, ОК 07 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся - |  |  |
| Раздел 2. Основы военной службы |  |  |  |
| Тема 2.1 Обеспечение здорового образа жизни | Содержание |  |  |
|  | 1. Режим дня, труда и отдыха. Рациональное питание и его значение для здоровья. Влияние двигательной активности на здоровья человека. Закаливание и его влияние на здоровье. Правила личной гигиены и здоровья человека. |  | ОК 08 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | 1. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. |  | ОК 08 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся - |  |  |
| Тема 2.2 Функции и основные задачи, структура современных ВС РФ | Содержание |  |  |
|  | 1. ВС РФ. Комплектование и руководство ВС. Основные задачи ВС. Структура ВС. |  | ОК 06, ОК 07 |
|  | В том числе практических занятий |  |  |
|  | 1. Приоритетные направления военно-технического обеспечения беЗпасности России. |  | ОК 06, ОК 07 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся - |  |  |
| Тема 2.3 Порядок прохождения военной службы | Содержание |  |  |
|  | 1. ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". Порядок призыва и прохождения военных сборов. Назначение на воинские должности. Устав внутренней службы. Устав гарниЗнной и караульной служб. |  | ОК 06, ОК 07 |
|  | В том числе практических занятий |  |  |
|  | 1. Изучение Устава внутренней службы. |  | ОК 06, ОК 07 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся - |  |  |
| Тема 2.4 Права и обязанности военнослужащих | Содержание |  |  |
|  | 1. Социально-экономические, политические, личные права и свободы. Статус военнослужащего. |  | ОК 06, ОК 07 |
|  | В том числе практических занятий |  |  |
|  | 1. Воинская дисциплина и ответственность. |  | ОК 06, ОК 07 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся - |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |
| Всего: |  | 42/22 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии 15.01.13 Монтажник технологического оборудования (по видам оборудования)

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Ветошкин, А. Г. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / А. Г. Ветошкин. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2022. — 308 c. — ISBN 978-5-9729-0991-9. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/124002.

3.2.2. Основные электронные издания

- Михаилиди, А. М. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда на производстве : учебное пособие для СПО / А. М. Михаилиди. — Саратов, Москва : Профобразование, 2021. — 111 c. — ISBN 978-5-4488-0964-4, 978-5-4497-0809-0. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/100492

- Курбатов, В. А. Безопасность жизнедеятельности. Основы чрезвычайных ситуаций : учебное пособие для СПО / В. А. Курбатов, Ю. С. Рысин, С. Л. Яблочников. — Саратов : Профобразование, 2020. — 121 c. — ISBN 978-5-4488-0820-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/93574

3.2.3. Дополнительные источники

- Основы безопасности жизнедеятельности. Государственная система обеспечения беЗпасности населения : учебное пособие для СПО / А. Н. Приешкина, М. А. Огородников, Е. Ю. Голубь, А. В. Седымов. — Саратов : Профобразование, 2020. — 76 c. — ISBN 978-5-4488-0743-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92323.

- Приешкина, А. Н. Основы безопасности жизнедеятельности. Обеспечение здорового образа жизни и основы медицинских знаний : учебное пособие для СПО / А. Н. Приешкина. — Саратов : Профобразование, 2020. — 92 c. — ISBN 978-5-4488-0740-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92324.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности по специальности; стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения; правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные; в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения; принципы бережливого производства; основные направления изменения климатических условий региона; роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности; средства профилактики перенапряжения. | «зачтено» выставляется студенту, показавшему всесторонние, систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых решений; «не зачтено» выставляется студенту, который не знает большей части основного содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать полученные знания при решении типовых практических задач. | Собеседование; опрос студента; выполнение практических работ; зачет. |

Приложение 3.6

к ПОП_ П по профессии 
15.01.13 Монтажник технологического оборудования (по видам оборудования)

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ФК.00 физическая культура»

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «ФК.00 Физическая культура» является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.13 Монтажник технологического оборудования (по видам оборудования)

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 04, ОК 08.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 
и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 04 ОК 08 | использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной профессии; выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом при соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма | роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для данной профессии; правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 34 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 34 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение |  |
| практические занятия | 34 |
| Самостоятельная работа |  |
| Промежуточная аттестация |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | 34/34 |  |
| Раздел 1. Теоретические основы физической культуры и формирование ЗОЖ |  |  |  |
| Тема 1.1 Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов | Содержание |  | ОК 04 ОК 08 |
|  | Физическая культура и личность профессионала, взаимосвязь с получаемой профессией. Значение двигательной активности для организма. Особенности организации занятий со студентами в процессе освоения содержания учебной дисциплины «Физическая культура». Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и содержание. Самоконтроль, его методы, показатели и критерии оценки |  |  |
| Раздел 2. Практические основы формирования физической культуры личности |  |  |  |
| Тема 2.1 Легкая атлетика. Кроссовая подготовка | Содержание |  | ОК 04 ОК 08 |
|  | Техника безопасности по лёгкой атлетике. Обучение технике низкого, высокого старта. Обучение технике бега на короткие дистанции. Развитие быстроты. Разучивание специальных упражнений легкоатлетов. Обучение технике стартового разгона и финиширования. Бег 30, 60, 100 метров. Скоростно-силовая подготовка. Длительный бег. Развитие выносливости. Кроссовый бег 1000 метров |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Практическое занятие 1. Бег на короткие дистанции |  |  |
|  | Практическое занятие 2. Бег на длинные дистанции |  |  |
| Тема 2.2 Профессионально-прикладная физическая подготовка | Содержание |  | ОК 04 ОК 08 |
|  | Прикладная значимость рекомендованных видов спорта, специальных комплексов упражнений. Необходимые меры безопасности и сохранения здоровья. Знакомство с комплексом ГТО и выбор дополнительных видов спорта для сдачи нормативов комплекса ГТО |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Практическое занятие 3. Выполнение комплекса упражнений гигиенической утренней гимнастики с учетом профессиональных особенностей труда |  |  |
|  | Практическое занятие 4. Выполнение комплекса упражнений (вводного, для проведения физкультурной паузы, физкультурной минуты, физкультурного отдыха) |  |  |
| Тема 2.3 Гимнастика | Содержание |  | ОК 04 ОК 08 |
|  | Техника безопасности на гимнастике |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Практическое занятие 5. Обучение техническим и тактическим действиям |  |  |
|  | Практическое занятие 6. Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний |  |  |
| Тема 2.4 Волейбол | Содержание |  | ОК 04 ОК 08 |
|  | Техника безопасности при игре в волейбол. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Практическое занятие 7. Правила игры в волейбол. Обучение техническим и тактическим действиям |  |  |
|  | Практическое занятие 8. Игра в волейбол |  |  |
| Тема 2.5 Баскетбол | Содержание |  | ОК 04 ОК 08 |
|  | Техника безопасности при игре в баскетбол. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Практическое занятие 9. Правила игры в баскетбол. Обучение техническим и тактическим действиям |  |  |
|  | 2. Практическое занятие 10. «Игра в баскетбол» |  |  |
| Тема 2.6 Настольный теннис | Содержание |  | ОК 04 ОК 08 |
|  | Техника безопасности при игре в настольный теннис. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Практическое занятие 11. Правила игры в настольный теннис. Обучение техническим и тактическим действиям |  |  |
| Тема 2.7 Плавание | Содержание |  | ОК 04 ОК 08 |
|  | Техника плавания основными видами плавания |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Практическое занятие 12. Ознакомление с техникой плавания основными видами плавания: кроль на груди и спине, брасс, прикладные виды |  |  |
| Тема 2.8 Атлетическая гимнастика | Содержание |  | ОК 04 ОК 08 |
|  | Техника безопасности в тренажерном зале |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Практическое занятие 13. Ознакомление с комплексом упражнений на тренажерах |  |  |
| Тема 2.9 Лыжная подготовка | Содержание |  | ОК 04 ОК 08 |
|  | Техника безопасности при лыжной подготовке |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Практическое занятие 14. Имитационные упражнения для рук и ног. Техника подъемов и спусков |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |
| Всего: |  | 34/34 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Спортивный зал, оснащенный:

- оборудованными раздевалками;

- спортивным оборудованием:

стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для стенки гимнастической; гимнастические скамейки; гимнастические снаряды; маты гимнастические; канат для перетягивания; беговая дорожка;

гантели (разные); гири 16, 24, 32 кг; секундомеры;

весы напольные, ростомер, динамометры, приборы для измерения давления и др.;

кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса баскетбольного щита или стойки баскетбольные, защита для баскетбольного щита и стоек, сетки баскетбольные, мячи баскетбольные, стойки волейбольные, защита для волейбольных стоек, сетка волейбольная, антенны волейбольные с карманами, мячи волейбольные;

тренажеры и оборудование для атлетической гимнастики;

- техническими средствами обучения:

компьютер с лицензионным программным обеспечением;

многофункциональный принтер.

Стадион широкого профиля оснащенный:

стартовые флажки или стартовый пистолет, флажки красные и белые, палочки эстафетные, нагрудные номера, тумбы «Старт–Финиш», «Поворот», рулетка металлическая, мерный шнур, секундомеры;

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Бишаева А.А.Физическая культура: учебник [для всех специальностей СПО] /А.А.Бишаева. - [7-eизд.,стер.] - Москва: Издательский дом Академия, 2020. – 320 с.

2.Физическая культура: учебник для среднего профессионального образования /
Н.В. Решетников, Ю.Л. Кислицын. – Москва: Издательский центр «Академия», 2018. – 176 с.

    - Основные электронные издания

- Физическая культура: учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. Б. Муллер [и др.]. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 424 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02612-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469681

- Физическая культура: учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. В. Конеева [и др.]; под редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 599 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13554-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475342

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для данной профессии; правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности | роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для данной профессии; правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности | Устный опрос. Результаты выполнения контрольных нормативов |
| Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной профессии; выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом при соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма | использует физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применяет рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользуется средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной профессии; выполняет контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом при соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организм | Выполнение комплекса упражнений. Регулирование физической нагрузки. Владение навыками контроля и оценки. Подбор средств и методов занятий. Определение эффективности занятий |

? Здесь и далее объем часов на освоение конкретных тем распределяется образовательной организацией самостоятельно.