Приложение 2.1

к ПООП-П по профессии
13.01.10 Электромонтер по ремонту

и обслуживанию

электрооборудования (по отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ. 01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций»

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 3 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 5 15 |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 16 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ. 01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 02. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 03. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 04. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 05. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 06. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 07. | Исполнять воинскую обязанность , в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций |
| ПК 1.1. | ## Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. |
| ПК 1.2. | Изготовлять приспособления для сборки и ремонта |
| ПК 1.3. | Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта |
| ПК 1.4. | Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Н 1.1.01 выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ Н 1.2.01 проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования Н 1.3.01 сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования Н 1.4.01 сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования |
| --- | --- |
| Уметь | У 1.1.01 выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты У 1.1.02 выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие У 1.2.01 выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия У 1.2.02 выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий; У 1.3.01 выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, электродвигателей У 1.4.01 ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом У 1.4.02 применять безопасные приемы ремонта |
| Знать | З 1.1.01 слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение З 1.1.02 требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ З 1.2.01 рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их устройство, назначение и приемы пользования З 1.2.02 наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала З 1.3.01 технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта З 1.4.01 приемы и правила выполнения операций |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 717

в том числе в форме практической подготовки 602

Из них на освоение МДК 141

в том числе самостоятельная работа 47

практики, в том числе учебная 216

производственная 360

Промежуточная аттестация _______8_____.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| ПК 1.1-1.2 ОК 01-07 | Раздел 1. Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ | 633 | 216 | 57 | Х | Х | 19 | 8 | 216 |  |  | 360 |
| ПК 1.3-1.4 ОК 01-07 | Раздел 2. Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных предприятий | 84 | 26 | 84 | 26 | Х | 28 |  | Х |  |  | Х |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная практика) | 360 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 |
|  | Промежуточная аттестация | 8 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 717 | Х | 141 | Х | Х | Х | Х |  | 216 |  | 360 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ |  | 633/216 |  |  |
| МДК. 01.01. Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ |  | 633/216 |  |  |
| Тема 1.1. Вводное занятие. Виды соединений деталей | Содержание | 2 |  |  |
|  | 1. Место профессии и значимость электромонтёр. Изучение оборудования рабочего места. Техника безопасности при выполнении работ. Основные виды сборочных работ. Оборудование, инструмент, приспособления. Организационные методы и формы сборки. Технические требования к машинам, сборочным единицам и деталям. Классификация соединений деталей. Подвижные и неподвижные соединения. Разъемные и неразъемные соединения. | 2 | ПК 1.1 ОК 01 ОК 04 ОК 05 | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 Уо.01.01 Зо.01.01 Уо.04.01 Зо.04.01 Уо.05.01 Зо.05.01 |
| Тема 1.2. Слесарно-сборочные работы | Содержание | 4 |  |  |
|  | 1. Основные правила и приемы выполнения слесарно-сборочных операций. Инструмент. Взаимозаменяемые детали. | 2 2 | ПК 1.1 ОК 01 ОК 04 | Н 1.1.01 У 1.1.02 З 1.1.02 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.04.01 Зо.04.01 |
|  | 2. Инструменты (микрометрические инструменты, штангенинструменты, индикаторные инструменты, калибры) и приспособления, их устройство, назначение. Выбор инструментов |  |  |  |
| Тема 1.3. Понятие об электромонтажных работах | Содержание | 2 |  |  |
|  | 1. Принципиальные и монтажные электрические схемы. Графическое изображение, графические обозначения. Правила выполнения и чтения. Нормативная документация. Рабочая документация электромонтера при эксплуатации электрооборудования. Проектная документация при электромонтажных работах | 2 | ПК 1.2 ОК 01 ОК 04 | Н 1.2.01 У 1.2.01 З 1.2.01 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.04.01 Зо.04.01 |
| Тема 1.4. Индустриализация электромонтажных работ | Содержание | 2 |  |  |
|  | 1. Индустриализация электромонтажных работ. Комплексная механизация и автоматизация. Стадии выполнения электромонтажных работ. | 2 | ПК 1.2 ОК 01 ОК 02 ОК 04 | Н 1.2.01 У 1.2.02 З 1.2.01 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.04.01 Зо.04.01 |
| Тема 1.5. Электромонтажные материалы и изделия | Содержание | 2 |  |  |
|  | 1. Электрические провода, кабеля, шнуры. Применение, конструкция, маркировка. Электроизоляционные и окрасочные материалы. Электромонтажные изделия и детали. Меры безопасности при работе с электромонтажными материалами и изделиями | 2 | ПК 1.2 ОК 01 ОК 02 ОК 04 | Н 1.2.01 У 1.2.02 З 1.2.01 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.02.02 Зо.02.02 Уо.04.01 Зо.04.01 |
| Тема 1.6. Соединение и ответление жил проводов и кабелей | Содержание | 8 |  |  |
|  | 1. Технология выполнения контактных соединений устройств заземления, электроустановок. Техника безопасности. | 4 | ПК 1.2 ОК 01 ОК 02 ОК 03 | Н 1.2.01 У 1.2.02 З 1.2.01 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.03.01 Зо.03.01 |
|  | 2. Технология выполнения контактных соединений в распределительных устройствах. Техника безопасности. | 4 |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 1. Выполнение рефератов/ презентаций по темам раздела: 2. Слесарные операции 3. Роль и место электромонтажных работ в промышленном производстве. 4. Безопасные условия труда 5. Технология выполнения контактных соединений пайкой 6. Опрессовка 7. Разделка силового кабеля |  | 19 |  |  |
| Раздел 2. Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций. |  | 84/26 |  |  |
| МДК. 02.01. Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций. |  | 84/26 |  |  |
| Тема 2.1. Требования к безопасному устройству и эксплуатации электроустановок | Содержание | 4 |  |  |
|  | 1. Электротравматизм и его предотвращение. Правила устройства электроустановок | 2 2 | ПК 1.1 ОК 01 ОК 02 ОК 03 | Н 1.1.01 У 1.1.02 З 1.1.02 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.02.02 Зо.02.02 Уо.03.01 Зо.03.01 |
|  | 2. Квалификационные группы по технике безопасности. Порядок их присвоения. Защитные средства и контроль за их состоянием. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4 |  |  |
|  | 1. Изучение СИЗ, применяемых в электроустановках до 1000В | 2 |  |  |
|  | 2. Выполнение заземления проводов ВЛ с помощью защитной штанги с применением мер безопасности | 1 |  |  |
|  | 3. Изучение извлечений из Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей | 1 |  |  |
| Тема 2.2. Монтаж и ремонт осветительных электроустановок | Содержание | 4 |  |  |
|  | 1. Виды освещения и источники света. Назначение, устройство и принцип работы. Схемы осветительных проводок. Схемы подключения источников света. Схемы управления освещением. Технология монтажа и ремонта светильников общего назначения. | 2 2 | ПК 1.3 ОК 02 ОК 03 | Н 1.3.01 У 1.3.01 З 1.3.01 Уо.02.02 Зо.02.02 Уо.03.01 Зо.03.01 |
|  | 2. Технология монтажа светильников в помещениях со взрывоопасными и пожароопасными зонами. Технология монтажа выключателей, переключателей, штепсельных розеток, звонков и счетчиков. Распределительные шкафы и щиты. Установка и система подключения электропитания. Системы заземления и зануления. |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 6 |  |  |
|  | 1. Составление схемы включения ламп освещения с двух (трех) мест | 1 |  |  |
|  | 2. Составление технологической карты. Выполнение монтажа проводки и электроустановочных устройств. | 1 |  |  |
|  | 3. Выполнение монтажа осветительных электроустановок в производственном помещении. | 2 |  |  |
|  | 4. Выполнение ремонта светильников с люминесцентными лампами | 1 |  |  |
| Тема 2.3. Монтажи ремонт электропроводок | Содержание | 2 |  |  |
|  | 1. Электропроводки. Назначение, виды, способы прокладки. Монтаж скрытой проводки. | 2 | ПК 1.3 ОК 02 ОК 03 ОК 05 | Н 1.3.01 У 1.3.01 З 1.3.01 Уо.02.02 Зо.02.02 Уо.03.01 Зо.03.01 Уо.05.02 Зо.05.02 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4 |  |  |
|  | 1.Расчет сечений проводов по допустимой токовой нагрузке и потере напряжения. | 2 |  |  |
|  | 2. Выполнение прокладки кабеля в кабель-каналах по стене здания | 2 |  |  |
| Тема 2.4. Монтаж и ремонт пускорегулирующих аппаратов | Содержание | 2 |  |  |
|  | 1. Классификация аппаратуры управления и защиты, технические характеристики. Назначение и устройство пускорегулирующих аппаратов. Осмотр перед монтажом. Основные их неисправности и способы устранения. Требования техники безопасности при ремонте пускорегулирующих аппаратов | 2 | ПК 1.4 ОК 02 ОК 03 ОК 05 | Н 1.4.01 У 1.4.01 З 1.4.01 Уо.02.02 Зо.02.02 Уо.03.01 Зо.03.01 Уо.05.02 Зо.05.02 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 2 |  |  |
|  | 1. Выполнение технологической карты ремонта магнитного пускателя | 2 |  |  |
| Тема 2.5. Монтаж и ремонт электрических машин | Содержание | 2 |  |  |
|  | 1. Основные типы электрических машин, их конструкция. Электрогенераторы. Схемы включения и управления двигателями. Основные виды неисправностей в электродвигателях. Техническое обслуживание и ремонт электрических машин. Технология ремонта обмоток электрических машин. Монтаж электрических машин. | 2 | ПК 1.4 ОК 02 ОК 03 ОК 05 | Н 1.4.01 У 1.4.01 З 1.4.01 Уо.02.02 Зо.02.02 Уо.03.01 Зо.03.01 Уо.05.02 Зо.05.02 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 2 |  |  |
|  | 1. Выполнение ремонта синхронного электродвигателя (замена подшипника ротора) | 2 |  |  |
| Тема 2.6. Монтаж и ремонт трансформаторов | Содержание | 2 |  |  |
|  | 1. Назначение силовых, измерительных трансформаторов. Конструкция. Схемы включения. Характерные неисправности. Техническое обслуживание и ремонт. | 2 | ПК 1.4 ОК 02 ОК 03 ОК 05 | Н 1.4.01 У 1.4.01 З 1.4.01 Уо.02.02 Зо.02.02 Уо.03.01 Зо.03.01 Уо.05.02 Зо.05.02 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 2 |  |  |
|  | 1. Выполнение монтажа трансформаторов тока для подключения трехфазного счетчика | 2 |  |  |
| Тема 2.7. Монтаж и ремонт воздушных кабельных линий | Содержание | 2 |  |  |
|  | 1. Монтаж кабельных линий на напряжение до 1кВ. Характеристика и основные технические данные силовых и контрольных кабелей. Технология прокладки кабельных линий в траншее, в блоках, на опорных конструкциях и в лотках. Концевые заделки кабелей. Прозвонка кабелей. Основные неисправности и ремонт кабельных линий. Техника безопасности. Назначение, классификация воздушных линий. Назначение, конструкция опор. Монтаж воздушных ЛЭП. Основные неисправности и ремонт. Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек). Техника безопасности | 2 | ПК 1.3 ПК 1.4 ОК 02 ОК 03 ОК 05 | Н 1.3.01 У 1.3.01 З 1.3.01 Н 1.4.01 У 1.4.01 З 1.4.02 Уо.02.02 Зо.02.02 Уо.03.01 Зо.03.01 Уо.05.02 Зо.05.02 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 2 |  |  |
|  | 1. Оформление наряда допуска на выполнение ремонтных работ воздушной линии. | 1 |  |  |
|  | 2. Выполнение прокладки кабельной линии на стенепромышленного помещения | 1 |  |  |
| Тема 2.8. Монтаж и ремонт распределительных устройств. Монтаж и ремонт шинопроводов | Содержание | 2 |  |  |
|  | 1. Назначение, классификация распределительных устройств. Технология монтажа комплектных распределительных устройств внутренней и наружной установки. Общие сведения о видах и конструкции шинопроводов. Магистральные, осветительные, распределительные и троллейные шинопроводы. Технология монтажа шинопроводов. Комплектные шинопроводы. Технология монтажа вторичных цепей. | 2 | ПК 1.3 ОК 02 ОК 03 ОК 05 | Н 1.3.01 У 1.3.01 З 1.3.01 Уо.02.02 Зо.02.02 Уо.03.01 Зо.03.01 Уо.05.02 Зо.05.02 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 2 |  |  |
|  | 1. Выполнение работ по обслуживанию масляного выключателя | 2 |  |  |
| Тема 2.9. Монтаж и ремонт электрооборудования комплектных трансформаторных подстанций. Монтаж и ремонт устройств защитного заземления | Содержание | 2 |  |  |
|  | 1. Основные сведения о комплектных трансформаторных подстанциях на 6(10) кВ Монтаж комплектных трансформаторных подстанций. Особенности технического обслуживания и ремонта комплектных трансформаторных подстанций. Техника безопасности. Общие сведения: естественные заземлители; искусственные заземлители. Монтаж защитного заземления и зануления. Испытание заземляющих устройств. Испытание заземляющих устройств. | 2 | ПК 1.3 ПК 1.4 ОК 02 ОК 03 ОК 05 | Н 1.3.01 У 1.3.01 З 1.3.01 Н 1.4.01 У 1.4.01 З 1.4.02 Уо.02.02 Зо.02.02 Уо.03.01 Зо.03.01 Уо.05.02 Зо.05.02 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 2 |  |  |
|  | 1. Выполнение технологической карты монтажа заземления КТП | 2 |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела № 1. Выполнение рефератов/ презентаций по темам раздела: 2. Сравнение источников света 3. Квартирная электропроводка Электрические аппараты до 1000 В 4. Выбор сечения кабеля с медными и алюминиевыми жилами по мощности подключаемой нагрузки 5. Сравнительная характеристика устройства трансформаторов, автотрансформаторов, разделительных трансформаторов 6. Схемы включения асинхронных двигателей. 7. Технологические процессы ремонта рубильника, кулачкового контроллера |  | 28 |  |  |
| Учебная практика Виды работ 1. Разметка плоскостная и пространственная 2. Рубка металла 3. Правка и гибка металла 4. Резка металла 5. Опиливание металла 6. Сверление, зенкование, зенкерование и развертывание 7. Нарезание резьбы 8. Комплексная работа 9. Соединение и оконцевание жил проводов и кабелей. 10. Монтаж и техническое обслуживание электропроводок |  | 216 |  |  |
| Производственная практика Виды работ 1. Вводное занятие. Экскурсия на предприятие. 2. Разборка и сборка электрических двигателей 3. Монтаж пускорегулирующей аппаратуры 4. Монтаж аппаратов системы автоматики и электроизмерительных приборов. 5. Выполнение ремонта осветительных электроустановок. 6. Ремонт кабельных и проводных линий. 7. Разделка, оконцовка и прозвонка кабелей. 8. Ремонт рубильников, переключателей и предохранителей. 9. Ремонт контакторов, магнитных пускателей и теплового реле. 10. Ремонт кнопок и ключей управления. 11. Ремонт автоматов, контроллеров, резисторов и реостатов. 12. Ремонт конечных и автоматических выключателей. |  | 360 |  |  |
| Всего |  | 717 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Мастерские по электромонтажу, оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Акимова Н.А., Котеленц Н.Ф, Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования.- М.: Издательский центр «Академия», 2018.-304с..

- Безопасность работ при эксплуатации и ремонте оборудования устройств электроснабжения [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Г. Сошинов, В. С. Галущак, С. В. Хавроничев, О. И. Доронина. – Электрон. дан. – Волгоград, 2019. – Систем. требования: Windows 95. – Загл. с экрана.

- Быстрицкий, Г. Ф. Справочная книга по энергетическому оборудованию предприятий и общественных зданий [Электронный ресурс]: учебное пособие /  Г. Ф. Быстрицкий, Э. А. Киреева. – Электрон. дан. – М.: Машиностроение, 2018. – Систем. требования: Windows 95. – Загл. с экрана.

- Касобов, Л. С. Эксплуатация электрооборудования [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. С. Касобов, Ю. Е. Немихин, Ф. Е. Тарасов. – Электрон. Дан. –  Екатеринбург: УрФУ, 2019. – Систем. требования: Windows 95. – Загл. с экрана.

- Кацман, М. М. Электрический привод [Текст]:  учебник / М. М. Кацман. – 6-е изд. – М.: Изд. центр «Академия», 2017. – 384 с. – (Среднее профессиональное образование. Электротехника).

- Правила устройства электроустановок [Электронный ресурс] / Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному контролю. – 7-е изд. – Электрон. дан. – СПб.: ДЕАН, 2018. – Систем. требования: Windows 95. – Загл. с экрана.

- Справочник по энергоснабжению и электрооборудованию промышленных предприятий и общественных зданий [Электронный ресурс]: / под общ. ред. С. И. Гамазина и др. – Электрон. дан. – М.: Изд. дом МЭИ, 2017. – Систем. требования: Windows 95. – Загл. с экрана.

3.2.2. Основные электронные издания

1. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – ФЦИОР)

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. | - демонстрация точности и скорости чтения технических чертежей; -демонстрация скорости и качества анализа технологической документации; - демонстрация способности вести расчеты и составлять эскизы необходимые при сборке изделий; - демонстрация качественного выполнения слесарной обработки, пригонки и пайки деталей и узлов различной сложности в процессе сборки; - владение технологией выполнения слесарных и слесарно-сборочных работ; - обоснованный выбор технологического оборудования, инструментов, приспособлений, мерительного и вспомогательного инструмента при выполнении слесарных и слесарно-сборочных работ; - соответствие выполненных работ требованиям ПУЭ, техническим условиям, технике безопасности. | - наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе работы; - презентация выполненной работы. |
| ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. | - демонстрация точности и скорости чтения технических чертежей; -демонстрация скорости и качества анализа технологической документации; - демонстрация качественного выполнения слесарных и слесарно-сборочных работ при изготовлении приспособлений для сборки и ремонта; - владение технологией выполнения слесарных и слесарно-сборочных работ; - обоснованный выбор технологического оборудования, инструментов, приспособлений, мерительного и вспомогательного инструмента при изготовлении приспособлений для сборки и ремонта; - соответствие выполненных работ требованиям ПУЭ, техническим условиям, технике безопасности. | - наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе работы; - презентация выполненной работы. |
| ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта. | - демонстрация скорости и качества определения основных неисправностей оборудования; - демонстрация точности и скорости устранения дефектов во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта; - владение технологией выполнения ремонтных работ; - обоснованный выбор технологического оборудования, инструментов, приспособлений, мерительного и вспомогательного инструмента при выполнении ремонтных работ; - соответствие выполненных работ требованиям ПУЭ, техническим условиям, технике безопасности. | - наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе работы; - презентация выполненной работы; |
| ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. | - владение технологией составления дефектных ведомостей на ремонт электрооборудования; - обоснованный выбор технологического оборудования, инструментов, приспособлений, мерительного и вспомогательного инструмента при выполнении ремонтных работ согласно дефектным ведомостям; - соответствие выполненных работ на основе дефектных ведомостей требованиям ПУЭ, техническим условиям, технике безопасности. | - наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе работы; - презентация выполненной работы; Итоговый контроль по модулю: квалификационный экзамен |
| ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - демонстрация интереса к избранной профессии; - участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, викторинах | - наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной практике, при подведении итогов профессиональных конкурсов, олимпиад, викторин и т.п. |
| ОК 02. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем | - обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в области разработки технологических процессов; - демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач. | - наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной практике. |
| ОК 03. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | - демонстрация способности анализировать рабочую ситуацию и принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; - демонстрация способности осуществлять текущий и итоговый контроль собственной деятельности | - наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной практике. |
| ОК 04. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | - нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | - наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной практике; - наблюдение и оценка внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся. |
| ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. | - наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной практике; - наблюдение и оценка внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся |
| ОК 06. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями, мастерами в ходе обучения и на производственной практике | - наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной практике |
| ОК 07. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний | - демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности | - наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной практике |

Оценка сформированных навыков, в том числе в виде ОК и ПК для цифровой экономики

| Фактор/ параметр | Характеристика | Шкала оценки уровня развития навыка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 Недостаточный уровень* | 1 Начальный уровень** | 2 Базовый (требуемый) уровень*** | 3 Высокий уровень**** |
| Владение информационными технологиями/ Анализ цифровой информации и выработка решений | ### Ориентируется в различных источниках информации, осуществляет поиск необходимых данных, информации и цифрового контента, оценка качества данных, информации и цифрового контента. Демонстрирует знание авторского права и лицензий в цифровой среде. Использует цифровой контент для решения учебных и профессиональных задач. Эффективно работает с информацией в цифровой среде. Способен алгоритмизировать и оптимизировать свои действия. Самостоятельно использует современные и достоверные источники получения информации в цифровой среде для поиска оптимального решения. Формирует умозаключения на основании целостного представления о ситуации, принимая во внимание комплекс значимых факторов, в том числе неочевидных. Находит и использует возможности цифровой среды для оценивания ситуации, рисков, продумывает способы их минимизации. | Компетенция не проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется частично в самостоятельной деятельности | Компетенция в основном проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется полностью в самостоятельной деятельности |
| Планирование и организация деятельности в цифровой среде/ Ориентация на результат | ### Эффективно планирует свою деятельность с использованием цифровой среды: декомпозирует задачи на подзадачи, планирует этапы выполнения, расставляет приоритеты по принципу важно/срочно, самостоятельно рассчитывает и использует необходимые цифровые ресурсы. Сталкиваясь со сложностями и препятствиями, предлагает свои варианты решения и осуществляет их. Самостоятельно оценивает результат своей работы, видит достоинства и недостатки (предлагает способы их устранения в будущем), берет на себя ответственность за достигнутые показатели в цифровой среде. Находит возможности улучшить полученный результат в дальнейшем. |  |  |  |  |
| Информационная безопасность | ### Понимает технические возможности современных цифровых устройств и интернет-технологий. Решает простые технические проблемы. Знает основы информационной безопасности на уровне пользователя и способен защищать цифровые устройства и персональные данные, в том числе в сети интернет. |  |  |  |  |
| Построение отношений в цифровой среде/ межличностная и деловая коммуникации в информационном пространстве | ### Проявляет умение взаимодействовать в цифровой среде с учетом норм цифровой культуры и правового регулирования цифрового пространства. Осуществляет взаимодействие посредством цифровых технологий. Придерживается установленных технических правил, способен поддерживать коммуникации с использованием цифровой среды. Логично выстраивает последовательность изложения своей позиции, обосновывает свою позицию с использованием инструментов межличностной и деловой коммуникации в информационном пространстве. |  |  |  |  |

*  Выпускник не проявляет компетенцию либо демонстрирует деструктивное поведение в рамках компетенции. Уровень развития компетенции не позволяет выпускнику достигать результатов даже в хорошо знакомых рабочих ситуациях.

** Выпускник демонстрирует в равной степени как позитивные, так и негативные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов в простых, хорошо знакомых рабочих ситуациях. При усложнении задачи, столкновении с нестандартной ситуацией выпускник значительно снижает свою эффективность.

*** Выпускник демонстрирует большинство позитивных индикаторов компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов во всех базовых рабочих ситуациях.

**** Выпускник демонстрирует позитивные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать высоких результатов во всех рабочих ситуациях, в том числе в сложных, нестандартных ситуациях

Приложение 2.1

к ПООП-П по профессии
13.01.10 Электромонтер по ремонту

и обслуживанию

электрооборудования (по отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ. 02 Проверка и наладка электрооборудования»

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 3 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 5 15 |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 16 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ. 02 Проверка и наладка электрооборудования»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности Проверка и наладка электрооборудования и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 02. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 03. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 04. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 05. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 06. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 07. | Исполнять воинскую обязанность , в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 2 | Проверка и наладка электрооборудования |
| ПК 2.1. | Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу |
| ПК 2.2. | Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала. |
| ПК 2.3. | Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Н 2.1.01 заполнения технологической документации Н 2.2.01 работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами Н 2.3.01 работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами |
| --- | --- |
| Уметь | У 2.1.01 проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям У 2.2.01 выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок электрооборудования промышленных предприятий; У 2.3.01 проводить электрические измерения У 2.3.02 снимать показания приборов |
| Знать | З 2.1.01 схемы включения приборов в электрическую цепь З 2.1.02 документацию на техническое обслуживание приборов З 2.2.01 систему эксплуатации и поверки приборов З 2.3.01 общую классификацию измерительных приборов З 2.3.02 общие правила технического обслуживания измерительных приборов |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 264

в том числе в форме практической подготовки 178

Из них на освоение МДК 120

в том числе самостоятельная работа 40

практики, в том числе учебная 72

производственная 72

Промежуточная аттестация _______8_____.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| ПК 2.1-2.3 ОК 01-07 | Раздел 1. Организация и технология проверки электрооборудования | 216 | 96 | 72 | 24 | Х | 24 | 8 | 72 |  |  | 72 |
| ПК 2.1-2.3 ОК 01-07 | Раздел 2. Контрольно-измерительные приборы | 48 | 10 | 48 | 10 | Х | 16 |  | Х |  |  | Х |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 72 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Промежуточная аттестация | 8 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 264 | Х | 120 | Х | Х | Х | Х |  | 72 |  | 72 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Раздел 1. Организация и технология проверки электрооборудования |  | 216/168 |  |  |  |
| МДК. 02.01. Организация и технология проверки электрооборудования |  | 216/168 |  |  |  |
| Тема 1.1. Техническое диагностирование электрооборудования | Содержание | 4 |  |  |  |
|  | 1. Задачи технического диагностирования электрооборудования. Условия, показатели и характеристики технического диагностирования электрооборудования. Средства технического диагностирования электрооборудования. | 2 | ПК 2.1 ОК 01 ОК 04 ОК 05 | Н 2.1.01 У 2.1.01 З 2.1.01 З 2.1.02 Уо.01.01 Зо.01.01 Уо.04.01 Зо.04.01 Уо.05.01 Зо.05.01 |  |
|  | 2. Переносимые приборы и аппараты. Схемы включения. типовые испытания. Требования безопасности процессов диагностирования. | 2 |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4 |  |  |  |
|  | 1. Составление плана проведения диагностики электродвигателя переменного тока | 2 |  |  |  |
|  | 2. Проверка электрооборудования на соответствие чертежам, электрическим схемам | 2 |  |  |  |
| Тема 1.2. Организация пусконаладочных работ | Содержание | 2 |  |  |  |
|  | 1. Общие сведения о наладке и испытании электрооборудования. Порядок выполнения работ. Виды испытаний электрооборудования. материально-техническое оснащение участка | 2 | ПК 2.2 ОК 01 ОК 04 | Н 2.2.01 У 2.2.01 З 2.2.01 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.04.01 Зо.04.01 |  |
| Тема 1.3. Испытание и наладка электрических аппаратов напряжением до 1000 В | Содержание | 2 |  |  |  |
|  | Подготовка электрооборудования к работе. Проверка состояния механической части и магнитной системы электрооборудования. Измерение и испытание токоведущих частей и контактных соединений(приборы, приспособления, методика). Требования безопасности проведения работ. | 2 | ПК 2.2 ОК 01 ОК 04 | Н 2.2.01 У 2.2.01 З 2.2.01 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.04.01 Зо.04.01 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4 |  |  |  |
|  | 1. Проверка теплового реле | 2 |  |  |  |
|  | 2. Проверка действия цепей максимальной токовой защиты | 2 |  |  |  |
| Тема 1.4. Испытание и наладка электрооборудования подстанций | Содержание | 4 |  |  |  |
|  | 1. Проверка и испытание силовых трансформаторов напряжением до 10кВ. Измерение сопротивления обмоток постоянному току и сопротивления изоляции. Измерение отдельных параметров трансформаторов. Требования безопасности.. | 2 | ПК 2.2 ОК 01 ОК 04 | Н 2.2.01 У 2.2.01 З 2.2.01 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.04.01 Зо.04.01 |  |
|  | 2. Испытание и наладка выключателей, разъединителей, вентильных и трубчатых разрядников, опорных изоляторов. высоковольтных предохранителей, комплектных распределительных устройств внутренней установки. | 2 |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4 |  |  |  |
|  | 1. Измерение сопротивления изоляции обмоток мегомметром | 2 |  |  |  |
|  | 2. Установка разрядников на оборудование и их регулировка | 2 |  |  |  |
| Тема 1.5. Проверка электрических сетей и кабельных линий | Содержание | 4 |  |  |  |
|  | 1. Общие сведения об испытаниях и наладке электрических сетей. Определение мест повреждения. Требования безопасности. Проверка правильности выполнения заземляющих и грозозащитных работ устройств и измерение их сопротивления. Подача питания в электросеть. | 2 | ПК 2.2 ОК 01 ОК 02 ОК 03 | Н 2.2.01 У 2.2.01 З 2.2.01 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.03.01 Зо.03.01 |  |
|  | 2. Фазировка. Контроль величины напряжения. Составление технологической документации. Требования безопасности. | 2 |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4 |  |  |  |
|  | 1. Измерение сопротивления изоляции сетей | 2 |  |  |  |
|  | 2. Проверка работы по выполнению заземления концевой заделки и оболочек кабеля | 2 |  |  |  |
| Тема 1.6. Испытание и наладка осветительных электроустановок | Содержание | 2 |  |  |  |
|  | 1. Проверка правильности монтажа в соответствии с проектом. Измерение сопротивления изоляции. Проверка и испытание осветительных электро-установок | 1 | ПК 2.2 ОК 01 ОК 02 ОК 03 | Н 2.2.01 У 2.2.01 З 2.2.01 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.03.01 Зо.03.01 |  |
|  | 2. Замеры напряжения от номинальных. Замер освещенности. Требования безопасности. | 1 |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4 |  |  |  |
|  | 1. Измерение сопротивления изоляции светильника мегомметром. | 2 |  |  |  |
|  | 2.Замер отклонения напряжения от номинальных. | 2 |  |  |  |
| Тема 1.7 Проверка и испытание электрических машин | Содержание | 2 |  |  |  |
|  | Общие сведения. Объем и нормы испытаний машин постоянного и переменного тока. Проверка работы на холостом ходу и под нагрузкой. Проверка состояния подшипников. | 1 | ПК 2.2 ОК 01 ОК 04 | Н 2.2.01 У 2.2.01 З 2.2.01 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.04.01 Зо.04.01 |  |
|  | Объем и нормы испытаний машин синхронных машин. Схемы включения. Техническая документация. Требования безопасности. | 1 |  |  |  |
| Тема 1.8. Испытание заземляющих устройств | Содержание | 2 |  |  |  |
|  | 1. Общие сведения. Порядок и методы испытания заземляющих устройств. Измерение сопротивления цепи фаза-ноль. Расчет системы заземления и сопротивления заземлителя. | 1 | ПК 2.2 ОК 01 ОК 04 | Н 2.2.01 У 2.2.01 З 2.2.01 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.04.01 Зо.04.01 |  |
|  | 2. Измерение сопротивления заземлителя. Проверка пробивных предохранителей. Требования безопасности. | 1 |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4 |  |  |  |
|  | 1. Измерение сопротивления заземлителя. | 2 |  |  |  |
|  | 2. Заполнение технологической документации на проверку и испытание заземляющих устройств | 2 |  |  |  |
| Тема 1.9 Проверка вторичных цепей, наладка приборов и устройств | Содержание | 2 |  |  |  |
|  | 1. Испытание и наладка вторичных цепей. Инструменты, приспособления. Проверка и регулировка электромагнитных реле тока и напряжения, электротепловых токовых реле, реле времени. Испытание и наладка бесконтактных систем управления. Требования безопасности. | 2 | ПК 2.2 ОК 01 ОК 02 ОК 03 | Н 2.2.01 У 2.2.01 З 2.2.01 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.03.01 Зо.03.01 |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 1. Организация пусконаладочных работ 2. Правила технической эксплуатация электрооборудования 3. Расчет показателей для анализа работы электрооборудования после приёмки в работу 4. Определение коэффициента трансформации однофазного трансформатора 5. Наладка распределительных устройств напряжением до 1000 В 6. Измерение сопротивления заземляющих устройств 7. Испытание силовых трансформаторов 8. Определение мест повреждения в кабельных линиях |  | 24 |  |  |  |
| Раздел 2. Контрольно-измерительные приборы |  | 48/10 |  |  |  |
| МДК. 02.02. Контрольно-измерительные приборы |  | 48/10 |  |  |  |
| Тема 2.1. Основы метрологии. | Содержание | 6 |  |  |  |
|  | 1. Основные понятия об измерениях. Основные методы измерения. Единицы измерения. | 2 2 | ПК 2.3 ОК 01 ОК 04 ОК 05 | Н 2.3.01 У 2.3.01 З 2.3.01 З 2.3.02 Уо.01.01 Зо.01.01 Уо.04.01 Зо.04.01 Уо.05.01 Зо.05.01 |  |
|  | 2. Классификация электроизмерительных приборов по назначению и точности. |  |  |  |  |
|  | 3. Средства и системы для производства измерительных работ. | 2 |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4 |  |  |  |
|  | 1. Включение однофазного счётчика и проверка его работы. | 2 |  |  |  |
|  | 2. Включение трехфазного счётчика непосредственно в сеть и трансформаторы тока. | 2 |  |  |  |
| Тема 2.2. Технические параметры КИП, схемы подключения. Применение КИП для измерения электрических величин | Содержание | 16 |  |  |  |
|  | 1. Техническое обслуживание и поверка приборов. | 2 | ПК 1.3 ОК 02 ОК 03 | Н 2.3.01 У 2.3.01 У 2.3.02 З 2.3.01 З 2.3.02 Уо.02.02 Зо.02.02 Уо.03.01 Зо.03.01 |  |
|  | 2. Включение однофазного, трехфазного счетчиков, снятие показаний. | 2 |  |  |  |
|  | 3. Измерение сопротивление омметром, мегомметром, измерительным мостом | 2 |  |  |  |
|  | 4. Работа с комбинированными приборами | 2 |  |  |  |
|  | 5. Аппарат для проверки электрической прочности изоляции. Приборы контроля температуры оборудования. | 2 |  |  |  |
|  | 6. Проверка правильности сборки вторичных цепей. | 2 |  |  |  |
|  | 7. Измерение сопротивления, защитного заземления, Техника безопасности при работе с измерительными приборами | 4 |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 6 |  |  |  |
|  | 1. Проверка правильности сборки вторичных цепей, трансформаторов. | 2 |  |  |  |
|  | 2. Подключение амперметра, вольтметра, ваттметра непосредственно и при помощи шунтов и добавочного сопротивления | 2 |  |  |  |
|  | 3. Выполнение измерений электроизмерительными клещами. | 2 |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении 1. Выполнение рефератов/ презентаций по темам раздела: 2. Классификация электроизмерительных приборов по назначению и точности. 3. Включение однофазного счётчика и проверка его работы. 4. Включение трехфазного счётчика непосредственно в сеть и трансформаторы тока. 5. Погрешности измерений 6. Техническое обслуживание и поверка приборов. |  | 16 |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ 1. Монтаж и наладка светильника с двумя люминесцентными лампами 2. Монтаж и наладка осветительного щитка ЩК, ОЩВ, ОП. 3. Монтаж и наладка щита уличного освещения ЩО-70. 4. Монтаж и наладка схемы освещения из двух мест. 5. Монтаж и наладка схемы пуска асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором с помощью реверсивного магнитного пускателя. |  | 72 |  |  |  |
| Производственная практика Виды работ 1. Наладка и испытание трансформаторов. 2. Разборка, дефектовка, осмотр, чистка, замена неисправного оборудования, ремонт масляных выключателей, разъединителей. Ремонт, техническое обслуживание распределительных шин и заземляющих устройств. 3. Ремонт элементов автоматики: реле максимального тока, времени, напряжения, датчиков, конечных выключателей. 4. Измерение сопротивления катушек и сопротивления изоляции элементов. Проверка механической части, чистка, замена контактов реле, датчиков, выключателей. 5. Ремонт радиоэлектронных схем промышленного оборудования. Регулировка электрооборудования |  | 72 |  |  |  |
| Всего |  | 264 |  |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Мастерские по электромонтажу, оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Акимова Н.А., Котеленц Н.Ф, Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования.- М.: Издательский центр «Академия», 2018.-304с..

2. Атабеков, В.Б. Ремонт трансформаторов, электрических машин и аппаратов: учебник для среднего профессионального образования. – М.: 2018. – 383 с.: ил.

3. Межотраслевые правила по охране труда. - М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2014. – 170 с.: ил.

4. Сибикин,  Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: учебное пособие для СПО. – М.: ПрофОбрИздат, 2017. – 432 с.

5. Сибикин, Ю. Д. Справочник молодого рабочего по эксплуатации электроустановок промышленных предприятий: учебник для образовательных учреждений НПО. – 4 – е изд., перераб. и доп. – М.: 2018. – 383 с.: ил.

3.2.2. Основные электронные издания

1. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – ФЦИОР)

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу | - демонстрация точности и скорости чтения технических чертежей; -демонстрация скорости и качества анализа технологической документации; - демонстрация способности проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям; -демонстрация качественного выполнения приемосдаточных работ; - владение технологией запуска электрооборудования в работу после ремонта; - - обоснованный выбор технологического оборудования, инструментов, приспособлений, мерительного и вспомогательного инструмента в условиях приемосдаточных работ; - соответствие выполненных работ требованиям ПУЭ, техническим условиям, технике безопасности | - наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ на учебной и производственной практиках экзамен |
| ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала | - демонстрация точности и скорости чтения технических чертежей; -демонстрация скорости и качества анализа технологической документации; -демонстрация качественного выполнения испытаний и пробного пуска электрических машин; - владение технологией выполнения испытаний и пробного пуска электрических машин; -обоснованный выбор технологического оборудования, инструментов, приспособлений, мерительного и вспомогательного инструмента при выполнении испытаний и пробного пуска электрических машин; - соответствие выполненных работ требованиям ПУЭ, техническим условиям, технике безопасности. | наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ на учебной и производственной практиках экзамен |
| ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно- измерительные приборы и инструменты | -демонстрация скорости и качества определения необходимости в настройке и регулировке контрольно- измерительных приборов и инструментов; - демонстрация точности и скорости настройки и регулировки контрольно- измерительных приборов и инструментов; - владение технологией настройки, регулировки и технического обслуживания контрольно- измерительных приборов и инструментов; --- обоснованный выбор технологического оборудования, инструментов, приспособлений, мерительного и вспомогательного инструмента при выполнении настройки и регулировки контрольно- измерительных приборов и инструментов; - соответствие выполненных работ требованиям ПУЭ, техническим условиям, технике безопасности. | наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ на учебной и производственной практиках экзамен Итоговый контроль по профессиональному модулю: квалификационный экзамен |
| ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - демонстрация интереса к избранной профессии; - участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, викторинах | - наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной практике, при подведении итогов профессиональных конкурсов, олимпиад, викторин и т.п. |
| ОК 02. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем | - обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в области разработки технологических процессов; - демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач. | - наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной практике. |
| ОК 03. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | - демонстрация способности анализировать рабочую ситуацию и принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; - демонстрация способности осуществлять текущий и итоговый контроль собственной деятельности | - наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной практике. |
| ОК 04. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | - нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | - наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной практике; - наблюдение и оценка внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся. |
| ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. | - наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной практике; - наблюдение и оценка внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся |
| ОК 06. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями, мастерами в ходе обучения и на производственной практике | - наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной практике |
| ОК 07. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний | - демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности | - наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной практике |

Оценка сформированных навыков, в том числе в виде ОК и ПК для цифровой экономики

| Фактор/ параметр | Характеристика | Шкала оценки уровня развития навыка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 Недостаточный уровень* | 1 Начальный уровень** | 2 Базовый (требуемый) уровень*** | 3 Высокий уровень**** |
| Владение информационными технологиями/ Анализ цифровой информации и выработка решений | ### Ориентируется в различных источниках информации, осуществляет поиск необходимых данных, информации и цифрового контента, оценка качества данных, информации и цифрового контента. Демонстрирует знание авторского права и лицензий в цифровой среде. Использует цифровой контент для решения учебных и профессиональных задач. Эффективно работает с информацией в цифровой среде. Способен алгоритмизировать и оптимизировать свои действия. Самостоятельно использует современные и достоверные источники получения информации в цифровой среде для поиска оптимального решения. Формирует умозаключения на основании целостного представления о ситуации, принимая во внимание комплекс значимых факторов, в том числе неочевидных. Находит и использует возможности цифровой среды для оценивания ситуации, рисков, продумывает способы их минимизации. | Компетенция не проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется частично в самостоятельной деятельности | Компетенция в основном проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется полностью в самостоятельной деятельности |
| Планирование и организация деятельности в цифровой среде/ Ориентация на результат | ### Эффективно планирует свою деятельность с использованием цифровой среды: декомпозирует задачи на подзадачи, планирует этапы выполнения, расставляет приоритеты по принципу важно/срочно, самостоятельно рассчитывает и использует необходимые цифровые ресурсы. Сталкиваясь со сложностями и препятствиями, предлагает свои варианты решения и осуществляет их. Самостоятельно оценивает результат своей работы, видит достоинства и недостатки (предлагает способы их устранения в будущем), берет на себя ответственность за достигнутые показатели в цифровой среде. Находит возможности улучшить полученный результат в дальнейшем. |  |  |  |  |
| Информационная безопасность | ### Понимает технические возможности современных цифровых устройств и интернет-технологий. Решает простые технические проблемы. Знает основы информационной безопасности на уровне пользователя и способен защищать цифровые устройства и персональные данные, в том числе в сети интернет. |  |  |  |  |
| Построение отношений в цифровой среде/ межличностная и деловая коммуникации в информационном пространстве | ### Проявляет умение взаимодействовать в цифровой среде с учетом норм цифровой культуры и правового регулирования цифрового пространства. Осуществляет взаимодействие посредством цифровых технологий. Придерживается установленных технических правил, способен поддерживать коммуникации с использованием цифровой среды. Логично выстраивает последовательность изложения своей позиции, обосновывает свою позицию с использованием инструментов межличностной и деловой коммуникации в информационном пространстве. |  |  |  |  |

*  Выпускник не проявляет компетенцию либо демонстрирует деструктивное поведение в рамках компетенции. Уровень развития компетенции не позволяет выпускнику достигать результатов даже в хорошо знакомых рабочих ситуациях.

** Выпускник демонстрирует в равной степени как позитивные, так и негативные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов в простых, хорошо знакомых рабочих ситуациях. При усложнении задачи, столкновении с нестандартной ситуацией выпускник значительно снижает свою эффективность.

*** Выпускник демонстрирует большинство позитивных индикаторов компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов во всех базовых рабочих ситуациях.

**** Выпускник демонстрирует позитивные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать высоких результатов во всех рабочих ситуациях, в том числе в сложных, нестандартных ситуациях

Приложение 2.1

к ПООП-П по профессии
13.01.10 Электромонтер по ремонту

и обслуживанию

электрооборудования (по отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ. 03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования»

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 3 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 5 15 |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 16 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ. 03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 02. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 03. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 04. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 05. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 06. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 07. | Исполнять воинскую обязанность , в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 3 | Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования |
| ПК 3.1. | Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. |
| ПК 3.2. | Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. |
| ПК 3.3. | Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей. |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Н 3.1.01 выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования промышленных организаций: осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций, электрических машин, распределительных устройств Н 3.2.01 выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования промышленных организаций: осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций, электрических машин, распределительных устройств Н 3.3.01 выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования промышленных организаций: осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций, электрических машин, распределительных устройств |
| --- | --- |
| Уметь | У 3.1.01 разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком У 3.1.02 оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их У 3.2.01 производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования электрооборудования промышленных предприятий; У 3.2.02 производить межремонтное обслуживание электродвигателей У 3.3.01 устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла |
| Знать | З 3.1.01 виды и причины износа электрооборудования З 3.2.01 задачи службы технического обслуживания З 3.2.02 организацию технической эксплуатации электроустановок З 3.3.01 обязанности электромонтера по техническому обслуживанию электрооборудования и обязанности дежурного электромонтера З 3.3.02 порядок оформления и выдачи нарядов на работу |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 897

в том числе в форме практической подготовки 774

Из них на освоение МДК 213

в том числе самостоятельная работа 71

практики, в том числе учебная 72

производственная 612

Промежуточная аттестация _______8_____.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| ПК 3.1-3.3 ОК 01-07 | Раздел 1. Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций | 897 | 162 | 213 | 90 | Х | 71 | 8 | 72 |  |  | 612 |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 612 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | 612 |
|  | Промежуточная аттестация | 8 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 897 | Х | 213 | Х | Х | Х | Х |  | 72 |  | 612 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Раздел 1. Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций |  | 897/774 |  |  |  |
| МДК. 03.01. Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций |  | 897/774 |  |  |  |
| Тема 1.1. Организация технического обслуживания электроустановок | Содержание | 4 |  |  |  |
|  | 1. Общие сведения об организации технического обслуживания электроустановок. | 2 | ПК 3.1 ОК 01 ОК 04 ОК 05 | Н 3.1.01 У 3.1.01 З 3.1.01 Уо.01.01 Зо.01.01 Уо.04.01 Зо.04.01 Уо.05.01 Зо.05.01 |  |
|  | 2. Система технического контроля, методы контроля. | 2 |  |  |  |
| Тема 1.2. Структура эксплуатационного обслуживания электроустановок | Содержание | 2 |  |  |  |
|  | 1. Общие сведения о правилах устройства, технической эксплуатации электроустановок. Система ППТОР | 2 | ПК 3.1 ОК 01 ОК 04 | Н 3.1.01 У 3.1.01 З 3.1.01 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.04.01 Зо.04.01 |  |
| Тема 1.3. Техническое обслуживание электросетей | Содержание | 6 |  |  |  |
|  | 1. Обслуживание кабельных линий напряжением до 1000 В.: осмотр, контроль состояния герметичности оболочки кабеля, защита кабеля от электрической коррозии, измерение сопротивление изоляции кабеля, устранение неисправностей. | 2 | ПК 3.2 ОК 01 ОК 04 ОК 05 | Н 3.2.01 У 3.2.01 У 3.2.02 З 2.2.01 З 3.2.02 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.04.01 Зо.04.0 Уо.05.01 Зо.05.01 |  |
|  | 2. Обслуживание воздушных линий электропередач. Воздушные линии (ВЛ): общие сведения. Инструменты, механизмы и изделия для технического обслуживания ВЛ. Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи напряжение до 1000 В. Испытание воздушных линий. Техническая документация при приёме воздушных линий | 2 |  |  |  |
|  | 3. Обслуживание кабельных линий напряжением до 1000 В.: осмотр, контроль состояния герметичности оболочки кабеля, защита кабеля от электрической коррозии, измерение сопротивление изоляции кабеля, устранение неисправностей. | 2 |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 12 |  |  |  |
|  | 1.Проведение осмотра электропроводок освещения, выявление неисправностей. | 2 |  |  |  |
|  | 2.Выполнение контрольных замеров напряжения нагрузки. | 2 |  |  |  |
|  | 3. Проведение осмотра открытого проложенного кабеля. выявление неисправностей. | 2 |  |  |  |
|  | 4. Проведение осмотра воздушной линии с земли. выявление неисправностей | 2 |  |  |  |
|  | 5. Проверка стрелы провиса проводов ВЛ и меры по их устранению | 2 |  |  |  |
|  | 6. Проверка наличия повторного заземления нулевого провода и меры по устранению | 2 |  |  |  |
| Тема 1.4. Техническое обслуживание осветительных электроустановок | Содержание | 6 |  |  |  |
|  | 1. Техническое обслуживание внутренних электропроводок. Осмотр, выявление неисправностей. Устранение выявленных неполадок и неисправностей. Замена электрооборудования, не подлежащего ремонту. | 2 | ПК 3.2 ОК 01 ОК 04 ОК 05 | Н 3.2.01 У 3.2.01 У 3.2.02 З 2.2.01 З 3.2.02 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.04.01 Зо.04.0 Уо.05.01 Зо.05.01 |  |
|  | 2. Техническое обслуживание наружных электропроводок. Осмотр, выявление неисправностей. Устранение выявленных неполадок и неисправностей. Замена электрооборудования, не подлежащего ремонту. | 2 |  |  |  |
|  | 3. Техническое обслуживание осветительной арматуры. Осмотр, проверка технического состояния. Составление документации. Техника безопасности при выполнении работ. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 10 |  |  |  |
|  | 1. Проведение осмотра светильников разных конструкций с лампами накаливания. Устранение выявленных неполадок и неисправностей | 2 |  |  |  |
|  | 2. Проведение осмотра светильников с люминесцентными лампами: трубками и ДРЛ | 2 |  |  |  |
|  | 3. Проведение осмотра установочных приборов. Замена неисправных. | 2 |  |  |  |
|  | 4. Проведение осмотра квартирных, этажных щитков. Замена неисправных. установочных автоматических выключателей. | 2 |  |  |  |
|  | 5. Проведение осмотра и обслуживания прожекторов. | 2 |  |  |  |
| Тема 1.5. Техническое обслуживание аппаратов до 1000 В | Содержание | 8 |  |  |  |
|  | 1. Техническое обслуживание магнитных пускателей и контакторов. Осмотр, выявление неисправностей. Устранение выявленных неполадок и неисправностей. Чистка контакторов. Замена деталей, не подлежащего ремонту. Оформление документации. | 2 | ПК 3.2 ОК 01 ОК 04 ОК 05 | Н 3.2.01 У 3.2.01 У 3.2.02 З 2.2.01 З 3.2.02 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.04.01 Зо.04.0 Уо.05.01 Зо.05.01 |  |
|  | 2. Техническое обслуживание автоматических выключателей. Осмотр, выявление неисправностей. Устранение выявленных неполадок и неисправностей. Замена деталей, не подлежащего ремонту | 2 |  |  |  |
|  | 3. Техническое обслуживание переключателей, предохранителей и другой аппаратуры. Осмотр, выявление неисправностей. Чистка контакторов. Устранение выявленных неполадок и неисправностей. | 2 |  |  |  |
|  | 4. Замена деталей, не подлежащего ремонту. Оформление документации. Замена плавких вставок предохранителей. Замена электрооборудования, не подлежащего ремонту. Техника безопасности при выполнении работ. | 2 |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 12 |  |  |  |
|  | 1.Проведение осмотра магнитного контактора ПМЕ, чистка контактов. Проверка наличия надписей на корпусе. Проверка электромагнитной системы. Подтяжка резьбовых соединений. | 2 |  |  |  |
|  | 2. Проведение осмотра однополюсного и трёхполюсного установочных автоматов. Заключения об их пригодности. | 2 |  |  |  |
|  | 3. Проведение осмотра трехполюсного рубильника. Чистка ножей и контактов стоек. Проверка работы блокировки дверки корпуса. . Подтяжка резьбовых соединений. | 2 |  |  |  |
|  | 4. Проведение осмотра пакетного выключателя и многопозиционного переключателя. Проверка работ механизма переключения и состояния контактов. | 2 |  |  |  |
|  | 5. Проведение осмотра плавких предохранителей ПР-2и НПН-2. Чистка ножей. Контроль целостности патронов. | 2 |  |  |  |
|  | 6 Проведение осмотра кнопочных станций. Чистка контактов. Проверка коммутации. | 2 |  |  |  |
| Тема 1.6. Техническое обслуживание электродвигателей | Содержание | 6 |  |  |  |
|  | 1. Управление асинхронными трехфазными двигателями с короткозамкнутым и фазным роторами; синхронным двигателем, двигателем постоянного тока | 1 | ПК 3.2 ОК 01 ОК 04 ОК 05 | Н 3.2.01 У 3.2.01 У 3.2.02 З 2.2.01 З 3.2.02 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.04.01 Зо.04.0 Уо.05.01 Зо.05.01 |  |
|  | 2. Межремонтное обслуживание: осмотр, чистка, контроль состояния изоляции заземления, контроль нагрева двигателя, уход за подшипниками, контактными кольцами, коллектором и щеточным механизмом, контроль вибраций. | 1 |  |  |  |
|  | 3. Техническое обслуживание: замена электрооборудования, не подлежащего ремонту. Оформление документации. Техника безопасности при выполнении работ. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 12 |  |  |  |
|  | 1. Осуществление управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором реверсивным магнитным пускателем с смешанной блокировкой. | 2 |  |  |  |
|  | 2. Осуществление управления электродвигателем постоянного тока с параллельным возбуждением | 2 |  |  |  |
|  | 3. Выполнение чистки контактов колец, коллектора, замены щеток | 2 |  |  |  |
|  | 4. Обслуживание щеточного механизма электродвигателей с фазным ротором | 2 |  |  |  |
|  | 5. Обслуживание и ремонт подшипников | 2 |  |  |  |
|  | 6. Обслуживание обмоток статора и ротора электродвигателей | 2 |  |  |  |
| Тема 1.7 Техническое обслуживание силовых трансформаторов | Содержание | 8 |  |  |  |
|  | 1. Назначение и устройство, виды силовых трансформаторов, их применение. Эксплуатация и надзор за работой. Осмотр трансформаторного помещения. Осмотр трансформатора. | 2 | ПК 3.3 ОК 01 ОК 04 | Н 3.3.01 У 3.3.01 З 3.3.01 З 3.3.02 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.04.01 Зо.04.01 |  |
|  | 2. Профилактические испытания трансформаторов: измерение сопротивления изоляции и обмоток постоянному току, измерение токов утечки, коэффициента абсорбции. диэлектрических потерь главной изоляции трансформаторов и вводов, испытание масла и главной изоляции повышенным напряжением | 2 |  |  |  |
|  | 3. Техническое обслуживание и ремонт: устранение мелких неисправностей, замена электрооборудования, не подлежащего ремонту. | 2 |  |  |  |
|  | 4. Оформление документации. Техника безопасности при выполнении работ. | 2 |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 10 |  |  |  |
|  | 1. Проведение осмотра трансформаторного помещения | 2 |  |  |  |
|  | 2. Проведение осмотра трансформатора. | 2 |  |  |  |
|  | 3.Выполнение сопротивления изоляции и обмоток постоянному току | 2 |  |  |  |
|  | 4. Обслуживание обмоток и переключателя нагрузок | 2 |  |  |  |
|  | 5. Выполнение технологической карты по замене трансформаторного масла | 2 |  |  |  |
| Тема 1.8. Техническое обслуживание трансформаторных подстанций | Содержание | 4 |  |  |  |
|  | 1. Назначение и устройство, виды. комплектация трансформаторных подстанций | 1 | ПК 3.3 ОК 01 ОК 02 ОК 03 | Н 3.3.01 У 3.3.01 З 3.3.01 З 3.3.02 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.03.01 Зо.03.01 |  |
|  | 2. Проверка сети заземления и наличия защитных средств. Проверка состояния изоляции обмоток трансформатора. | 1 |  |  |  |
|  | 3. Техническое обслуживание. Проверка состояния приводов и наличия смазки, уровня масла, отсутствие течи. Проверка состояния буферов выключателя. Устранение мелких неисправностей, замена электрооборудования, не подлежащего ремонту. Оформление документации. Техника безопасности при выполнении работ. | 1 |  |  |  |
|  | 4. Назначение и устройство, виды. комплектация трансформаторных подстанций | 1 |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 14 |  |  |  |
|  | 1.Составление технологической карты устранения 1-2 неисправностей электрооборудования трансформаторной подстанции | 2 |  |  |  |
|  | 2. Выполнение проверки состояния помещения КТП и наличия зашитых средств | 2 |  |  |  |
|  | 3. Выполнение проверки состояния изоляции обмоток трансформатора. | 2 |  |  |  |
|  | 4. Обслуживание масляного выключателя высокого напряжения | 2 |  |  |  |
|  | 5. Обслуживание выключателя нагрузки и разъединителя | 2 |  |  |  |
|  | 6.Разборка сработанного высоковольтного предохранителя | 2 |  |  |  |
|  | 7. Восстановление сработанного высоковольтного предохранителя | 2 |  |  |  |
| Тема 1.9 Техническое обслуживание релейной защиты, автоматики и вторичных цепей | Содержание | 4 |  |  |  |
|  | 1. Техническое обслуживание релейной защиты. Обслуживание приходящей и отходящих вторичных цепей. системы управления электрооборудованием. | 2 | ПК 3.3 ОК 01 ОК 02 ОК 03 | Н 3.3.01 У 3.3.01 З 3.3.01 З 3.3.02 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.03.01 Зо.03.01 |  |
|  | 2. Проверка и обслуживание контактных соединений вторичных цепей и реле. Ремонт реле. Обслуживание и замена электромагнитных катушек реле. Демонтаж реле. Техника безопасности при выполнении работ. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 10 |  |  |  |
|  | 1.Настройка прибора автоматики на включение электродвигателя по заданным параметрам | 2 |  |  |  |
|  | 2.Обслуживание реле времени и настройка на срабатывание по истечению заданного времени | 2 |  |  |  |
|  | 3. Обслуживание, ремонт или замена силовых контактов реле | 2 |  |  |  |
|  | 4. Обслуживание, ремонт электромагнитных катушек реле | 2 |  |  |  |
|  | 5. Демонтаж реле, выполнение технического обслуживания согласно технологической карте | 2 |  |  |  |
| Тема 1.10 Техническое обслуживание электрооборудования специального назначения. Техническое обслуживание заземляющих устройств | Содержание | 4 |  |  |  |
|  | 1. Устройство и назначение: использование и безопасная эксплуатация переносного электрооборудования. Учет, хранение, выдача. Документация | 1 | ПК 3.3 ОК 01 ОК 02 ОК 06 | Н 3.3.01 У 3.3.01 З 3.3.01 З 3.3.02 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.06.01 Зо.06.01 |  |
|  | 2. Техническое обслуживание: проверка и обслуживание системы электропитания переносного электрооборудования, проверка и обслуживание заземления. Документация при проведении ТО и ремонта. Техника безопасности при выполнении работ. | 1 |  |  |  |
|  | 3. Проверка и техническое обслуживание заземления: проверка надежности соединений естественных заземлителей. Проверка наличия цепи между заземлителем и заземляющим оборудованием. Устранение неисправностей. Ведение паспортов на заземляющие устройства. Техника безопасности при выполнении работ. | 2 |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 10 |  |  |  |
|  | 1. Обслуживание щеточного механизма электродрели | 2 |  |  |  |
|  | 2. Обслуживание и ремонт коллектора ротора электродвигателя | 2 |  |  |  |
|  | 3. Проверка наличия контакта защитного нуля на корпусе и вилке электрооборудования | 2 |  |  |  |
|  | 4. Выполнение замены поврежденного кабеля питания переносного электрооборудования | 2 |  |  |  |
|  | 5. Выполнение обслуживания заземляющих устройств (контроль надежности соединения заземляющего проводника с корпусом заземляющего оборудования) | 2 |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 1. Схема осветительной электропроводки 2. Техническое обслуживание пусковых кнопок и реверсивных магнитных пускателей 3. Техническое обслуживание и прозвонка контактов реле 4. Технология технического обслуживания электрических машин асинхронного типа 5. Технология технического обслуживания электрических машин синхронного типа 6. Техническое обслуживание электрических машин коллекторного типа 7. Техническое обслуживание однофазных и трехфазных электродвигателей асинхронного типа 8. Техническое обслуживание машин постоянного тока |  | 71 |  |  |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ 1. выполнение планового предупредительного ремонта (ППР) в соответствии с графиком 2. выполнение межремонтного технического обслуживания электроустановок 3. оформление ремонтных нормативов, категорий ремонтной сложности и определение их 4. устранение неисправностей электрооборудования во время межремонтного цикла 5. выполнение межремонтного технического обслуживания электродвигателей |  | 72 |  |  |  |
| Производственная практика раздела 1 Виды работ Выполнение работ по техническому обслуживанию электрооборудования промышленных организаций: осветительных установок. кабельных воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры. трансформаторов и трансформаторных подстанций, электрических машин, распределительных устройств |  | 612 |  |  |  |
| Всего |  | 897 |  |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Мастерские по электромонтажу, оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. 6-е изд., стер. - М.: Академия, 2017. – 304 с.

- Котеленец Н.Ф., Акимов Н.А, Антонов М.В. Испытания, эксплуатация и ремонт электрических машин: учебник.- М.:  Академия, 2017.- 384 с.

- Кудрин Б.И., Минеев А.Р. Электрооборудование промышленности: учебник.- М.:  Академия, 2018.- 480 с.

- Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн.: учебник для сред. проф. образования / Ю.Д. Сибикин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 2018. – 208 с.

- Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электрических установок промышленных предприятий: учебник для нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин – М.: «Академия», 2017. - 240 с.

3.2.2. Основные электронные издания

- www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – ФЦИОР)

- http://elektroinf.narod.ru/ - библиотека электромонтера

- http://www.electromonter.info/ - справочник электромонтера

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования | - демонстрация точности и скорости чтения технических чертежей; - демонстрация скорости и качества анализа технологической документации; - демонстрация способности вести расчеты и составлять эскизы необходимые при сборке изделий; - демонстрация качественного выполнения слесарной обработки, пригонки и пайки деталей и узлов различной сложности в процессе сборки; - владение технологией выполнения слесарных и слесарно-сборочных работ; - - обоснованный выбор технологического оборудования, инструментов, приспособлений, мерительного и вспомогательного инструмента при выполнении слесарных и слесарно-сборочных работ; - соответствие выполненных работ требованиям ПУЭ, техническим условиям, технике безопасности. | - наблюдение за деятельностью учащегося в процессе работы; - оценка за выполненную практическую работу; - презентация выполненной работы |
| ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам | - демонстрация точности и скорости чтения технических чертежей; - демонстрация скорости и качества анализа технологической документации; - демонстрация качественного выполнения слесарных и слесарно-сборочных работ при изготовлении приспособлений для сборки и ремонта; - владение технологией выполнения слесарных и слесарно-сборочных работ; - обоснованный выбор технологического оборудования, инструментов, приспособлений, мерительного и вспомогательного инструмента при изготовлении приспособлений для сборки и ремонта; - соответствие выполненных работ требованиям ПУЭ, техническим условиям, технике безопасности. | - наблюдение за деятельностью учащегося в процессе работы; - оценка за выполненную практическую работу; - презентация выполненной работы |
| ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей | - демонстрация скорости и качества определения основных неисправностей оборудования; - демонстрация точности и скорости устранения дефектов во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта; - владение технологией выполнения ремонтных работ; -обоснованный выбор технологического оборудования, инструментов, приспособлений, мерительного и вспомогательного инструмента при выполнении ремонтных работ; - соответствие выполненных работ требованиям ПУЭ, техническим условиям, технике безопасности. | - наблюдение за деятельностью учащегося в процессе работы; - оценка за выполненную практическую работу; - презентация выполненной работы; - экзамен Итоговый контроль по профессиональному модулю: квалификационный экзамен |
| ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - демонстрация интереса к избранной профессии; - участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, викторинах | - наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной практике, при подведении итогов профессиональных конкурсов, олимпиад, викторин и т.п. |
| ОК 02. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем | - обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в области разработки технологических процессов; - демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач. | - наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной практике. |
| ОК 03. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | - демонстрация способности анализировать рабочую ситуацию и принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; - демонстрация способности осуществлять текущий и итоговый контроль собственной деятельности | - наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной практике. |
| ОК 04. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | - нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | - наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной практике; - наблюдение и оценка внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся. |
| ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. | - наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной практике; - наблюдение и оценка внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся |
| ОК 06. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями, мастерами в ходе обучения и на производственной практике | - наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной практике |
| ОК 07. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний | - демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности | - наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной практике |

Оценка сформированных навыков, в том числе в виде ОК и ПК для цифровой экономики

| Фактор/ параметр | Характеристика | Шкала оценки уровня развития навыка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 Недостаточный уровень* | 1 Начальный уровень** | 2 Базовый (требуемый) уровень*** | 3 Высокий уровень**** |
| Владение информационными технологиями/ Анализ цифровой информации и выработка решений | ### Ориентируется в различных источниках информации, осуществляет поиск необходимых данных, информации и цифрового контента, оценка качества данных, информации и цифрового контента. Демонстрирует знание авторского права и лицензий в цифровой среде. Использует цифровой контент для решения учебных и профессиональных задач. Эффективно работает с информацией в цифровой среде. Способен алгоритмизировать и оптимизировать свои действия. Самостоятельно использует современные и достоверные источники получения информации в цифровой среде для поиска оптимального решения. Формирует умозаключения на основании целостного представления о ситуации, принимая во внимание комплекс значимых факторов, в том числе неочевидных. Находит и использует возможности цифровой среды для оценивания ситуации, рисков, продумывает способы их минимизации. | Компетенция не проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется частично в самостоятельной деятельности | Компетенция в основном проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется полностью в самостоятельной деятельности |
| Планирование и организация деятельности в цифровой среде/ Ориентация на результат | ### Эффективно планирует свою деятельность с использованием цифровой среды: декомпозирует задачи на подзадачи, планирует этапы выполнения, расставляет приоритеты по принципу важно/срочно, самостоятельно рассчитывает и использует необходимые цифровые ресурсы. Сталкиваясь со сложностями и препятствиями, предлагает свои варианты решения и осуществляет их. Самостоятельно оценивает результат своей работы, видит достоинства и недостатки (предлагает способы их устранения в будущем), берет на себя ответственность за достигнутые показатели в цифровой среде. Находит возможности улучшить полученный результат в дальнейшем. |  |  |  |  |
| Информационная безопасность | ### Понимает технические возможности современных цифровых устройств и интернет-технологий. Решает простые технические проблемы. Знает основы информационной безопасности на уровне пользователя и способен защищать цифровые устройства и персональные данные, в том числе в сети интернет. |  |  |  |  |
| Построение отношений в цифровой среде/ межличностная и деловая коммуникации в информационном пространстве | ### Проявляет умение взаимодействовать в цифровой среде с учетом норм цифровой культуры и правового регулирования цифрового пространства. Осуществляет взаимодействие посредством цифровых технологий. Придерживается установленных технических правил, способен поддерживать коммуникации с использованием цифровой среды. Логично выстраивает последовательность изложения своей позиции, обосновывает свою позицию с использованием инструментов межличностной и деловой коммуникации в информационном пространстве. |  |  |  |  |

*  Выпускник не проявляет компетенцию либо демонстрирует деструктивное поведение в рамках компетенции. Уровень развития компетенции не позволяет выпускнику достигать результатов даже в хорошо знакомых рабочих ситуациях.

** Выпускник демонстрирует в равной степени как позитивные, так и негативные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов в простых, хорошо знакомых рабочих ситуациях. При усложнении задачи, столкновении с нестандартной ситуацией выпускник значительно снижает свою эффективность.

*** Выпускник демонстрирует большинство позитивных индикаторов компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов во всех базовых рабочих ситуациях.

**** Выпускник демонстрирует позитивные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать высоких результатов во всех рабочих ситуациях, в том числе в сложных, нестандартных ситуациях

В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты.

В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты.