# Приложение 2. Ппрограммы профессиональных модулей

Приложение 2.1

к ПООП-П по профессии

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ МОНТАЖА ПРИБОРОВ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ОХРАНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01«ВЫПОЛНЕНИЕ МОНТАЖА ПРИБОРОВ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ОХРАНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности «Выполнение монтажа поборов и электрических схем систем автоматики в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ОК 2 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 3 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 4 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 5 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 6 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 7 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 8 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 9 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |
| ОК 11 | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Выполнение монтажа приборов и электрических схем систем автоматики в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности |
| ПК 1.1. | ## Осуществлять подготовку к использованию инструмента, оборудования и приспособлений в соответствии с заданием в зависимости от видов монтажа. |
| ПК 1.2. | Определять последовательность и оптимальные способы монтажа приборов и электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической документации. |
| ПК 1.3. | Производить монтаж приборов и электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполненных работ, требований охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности. |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Н1.Подготовка к использованию инструмента, оборудования и приспособлений в соответствии с заданием в зависимости от видов монтажа. Н2.Определение последовательности и оптимальных схем монтажа приборов и электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической документации. Н3.Проведение монтажа приборов и электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требования к качеству выполненных работ. |
| --- | --- |
| Уметь | У1.Пользоваться измерительными приборами и диагностической аппаратурой для монтажа приборов и систем автоматики различных степеней сложности. У2.Читать схемы соединений, принципиальные электрические схемы. У3.Составлять различные схемы соединений с использованием элементов микроэлектроники. У4.Рассчитывать отдельные элементы регулирующих устройств. У5.Производить расшивку проводов и жгутование. У6.Производить лужение, пайку проводов, сваривать провода. У7.Производить электромонтажные работы с электрическими кабелями, производить печатный монтаж, производить монтаж электрорадиоэлементов. У8.Прокладывать электрические проводки в системах контроля и регулирования и производить их монтаж. У9.Производить монтаж трубных проводок в системах контроля и регулирования. У10.Производить монтаж щитов, пультов, стативов. У11.Оценивать качество результатов собственной деятельности. У12.Оформлять сдаточную документацию. |
| Знать | З1.Инструменты и приспособления для различных видов монтажа. З2.Конструкторская, производственно-технологическую и нормативная документация, необходимую для выполнения работ. З3.Характеристики и области применения электрических кабелей. З4.Элементы микроэлектроники, их классификация, типы, характеристики и назначение, маркировка. З5.Коммутационные приборы, их классификация, область применения и принцип действия. З6.Состав и назначение основных блоков систем автоматического управления и регулирования. З7.Электрические схемы и схемы соединений, условные изображения и маркировку проводов. З8.Особенности схем промышленной автоматики, телемеханики, связи. З9.Функциональные и структурные схемы программируемых контроллеров. З10.Основные принципы построения систем управления на базе микропроцессорной техники. З11.Способы макетирования схем. З12.Последовательность и требуемые характеристики сдачи выполненных работ. З13.Правила оформления сдаточной технической документации. З14.Принципы установления режимов работы отдельных устройств, приборов и блоков. З15.Характеристика и назначение основных электромонтажных операций. З16.Назначение и области применения пайки, лужения. З17.Виды соединения проводов. З18.Технологию процесса установки крепления и пайки радиоэлементов. З19.Классификацию электрических проводок, их назначение. З20.Технологию сборки блоков аппаратуры различных степеней сложности. З21.Конструкцию и размещение оборудования, назначение, способы монтажа различных приборов и систем автоматизации. З22.Трубные проводки, их классификацию и назначение, технические требования к ним. З23Общие требования к автоматическому управлению и регулированию производственных и технологических процессов. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 360часов

в том числе в форме практической подготовки  360 часов

Из них на освоение МДК 108 часов.

в том числе самостоятельная работа 0

практики, в том числе учебная и производственная  252 часов

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| ПК1.1-ПК 1.3 ОК 01-ОК 11 | Раздел 1. Средства и системы автоматизации | 108 | 18 | 36 | 18 | Х | Х | Х | 72 |  |  | Х |
| ПК.1.1. –ПК 1.3 ОК 01- ОК.11 | Раздел 2. Монтаж средств автоматизация | 108 | 18 | 36 | 18 | Х | X |  | 72 |  |  | Х |
| ПК.1.1. –ПК 1.3 ОК 01- ОК.11 | Раздел 3. Система охраны труда и промышленная экология | 72 | 18 | 36 | 18 | Х | Х |  | 36 |  |  | Х |
| ПП. 01 | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 72 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Всего: | 360 | 54 | 108 |  | Х | Х | Х |  | 180 |  | 72 |

- 2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) «ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ МОНТАЖА ПРИБОРОВ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ОХРАНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Средства и системы автоматизации |  | 36 |  |  |
| МДК 1.1. Средства автоматизации и измерения технологического процесса |  | 36 |  |  |
| Тема 1.1. Исполнительные устройства | Содержание | 4 | ПК 1.1-1.3 ОК 01 ОК 09 | Н 1.1.1-6 У 1.1.-1-6 З.1.-6 |
|  | 1. Регулирующие органы. Регулирующие клапана: односедельные и двухседельные. Диафрагмовые и секторные клапаны. Поворотные заслонки. Виды исполнительных механизмов (ИМ) Пневматические исполнительные механизмы. Мембранный ИМ.Основные технические характеристики мембранных исполнительных механизмов. Поршневой ИМ. Основные технические характеристики ручных приводов. Электромеханические исполнительные механизмы. |  |  |  |
|  | 2. Электромагнитные муфты. Электромагниты и реле. Электропневматические и электрогидравлические исполнительные механизмы. Электропневматические исполнительные механизмы. Электрогидравлические исполнительные механизмы. Электрические исполнительные механизмы Коммутационные приборы. Классификация, область применения и принцип действия. Принципы установления режимов работы отдельных устройств, приборов и блоков |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  | Лабораторная работа №1 «Исследование работы электропневматических приводных механизмов» «Исследование элементов релейно-контактной аппаратуры» | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа №2. «Исследование работы электрогидравлических приводных механизмов» | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа №3 Исследование схемы управления исполнительным механизмом» «Устройство и принцип действия пневматического регулятора» | 2 |  |  |
| Тема 1.2. Средства измерений | Содержание | 12 | ПК 1.1-1.3 ОК 01 ОК 09 | Н 1.1.1-6 У 1.1.-1-6 З.1.-6 |
|  | 1. Государственная система приборов (ГСП). Основы построения ГСП. Структура ГСП. Измеряемые и регулируемые величины. Передающие преобразователи, определения. Устройство, принцип действия преобразователей. Классификация измерительных преобразователей. Основные методы и приборы для измерения температуры. Температурные шкалы. Методы измерения. Классификация приборов для измерения температуры. Термометры |  |  |  |
|  | 2. Термопреобразователи сопротивления. Принцип действия. Характеристики, конструкция и области применения стандартных преобразователей сопротивления. Измерение сопротивления термопреобразователя уравновешенным и неуравновешенным мостом. Особенности конструкции мостов различных типов. Приборы, работающие с термометрами сопротивления. Пирометры |  |  |  |
|  | 3. Классификация приборов для измерения давления. Манометры Методы измерения расхода, единицы измерения расхода и количества. Классификация расходомеров Методы измерения уровня. Уровнемеры. Сигнализаторы уровня. Виды, назначение, устройство и принцип действия. |  |  |  |
|  | 4.. Приборы для измерения электрических величин. Классификация, параметры и характеристики. Виды измерительных механизмов. Датчики тока и напряжения. Виды, назначение, устройство и принцип действия. Датчики магнитного поля. Виды, назначение, устройство и принцип действия. Приборы для измерения и контроля вибрации. Единицы измерения вибрации. Методы измерения вибрации. Виды, назначение, устройство и принцип действия. |  |  |  |
|  | 5. Газоаналитические приборы. Оптико-акустические газоанализаторы. Газоанализаторы ультразвукового поглощения. Фотоколориметрические газоанализаторы и их применение. Принципиальные схемы и работа термокондуктометрического и термомагнитных газоанализаторов. Принципиальные схемы газоанализаторов электрокондуктометрического и кулонометрического. Анализ многокомпонентных смесей. Термокондуктометрические и компенсационные детекторы. Потенциометрический метод анализа жидкостей (pH – метрия). Измерительная ячейка для потенциометрических измерений. Электрическая цепь измерительной ячейки pH – метров. Измерительные преобразователи величины pH – погружные и проточные. Приборы для измерения величины pH с непосредственным отсчетом, компенсационные и со схемами с отрицательной обратной связью. |  |  |  |
|  | 6.Датчики положения.Состав и назначение основных блоков систем и элементов автоматического управления и регулирования. Конструкция микропроцессорных устройств. Основные принципы построения систем управления на базе микропроцессорной техники. Особенности схем промышленной автоматики, телемеханики, связи. Функциональные и структурные схемы программируемых контроллеров. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 8 | ПК 1.1-1.3 ОК 01 ОК 09 | Н 1.1.1-6 У 1.1.-1-6 З.1.-6 |
|  | Лабораторная работа №4. Исследования приборов для измерения температуры". Снятие характеристик при измерении температуры с помощью термопреобразователя сопротивления. Снятие характеристик при измерении температуры с помощью термоэлектрического преобразователя. | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа №5. Снятие статических характеристик и изучение принципа работы датчика температуры: бесконтактный пирометр Снятие характеристик при измерении давления с помощью стрелочного деформационного манометра | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа №6. Снятие характеристик при измерении давления с помощью датчика давления деформационного мембранного типа Снятие характеристик при измерении давления газа с помощью датчика давления пьезорезистивного типа | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа №7. Снятие характеристик при измерении давления газа с помощью дифференциального манометра Снятие характеристик при измерении расхода газа с помощью: ротаметра, анемометра . Исследование датчиков тока и напряжения | 2 |  |  |
| Тема 1.3. Стандартизация, сертификация и метрология | Содержание | 2 | ПК 1.1-1.3 ОК 01 ОК 09 | Н 1.1.1-6 У 1.1.-1-6 З.1.-6 |
|  | - Техническое регулирование основа деятельности по стандартизации, метрологии и подтверждению соответствия – элементов управления качеством продукции. Организация работ по стандартизации в РФ, международная стандартизация. Виды и категории стандартов. Межотраслевые системы (комплексы стандартов). Основы метрологии, измерения физических величин. Виды измерений, погрешности измерений, классы точности измерений Эталоны и стандартные образцы. Шкалы измерений. Качество измерений. Методики выполнения измерений Поверка средств измерений, понятие о калибровке Основы сертификации. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие №8.Выбор измерительного средства для контроля изделий Измерение деталей штангенинструментами Измерение ступенчатого вала штангенциркулем и микрометром Измерение деталей микрометрическим инструментом. Измерение основных параметров наружной резьбы. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие №9.Измерение калибр-пробки. Изучение определения шероховатости поверхности Изучение причин инструментальной погрешности манометров. | 2 |  |  |
|  | Практика учебная по Разделу 1. | 72 |  |  |
|  | Практика производственная по разделу 1 | 0 |  |  |
| Раздел 2. Монтаж средств автоматизация с соблюдением правил безопасности |  | 36 |  |  |
| МДК.1.2 Монтаж средств автоматизации |  | 36 |  |  |
| Тема 2.1 Средства монтажа | Содержание | 2 | ПК 1.1-1.3 ОК 01- ОК 09 | Н 1.1.1-27 У 1.1.-1-25 З.1.-20 |
|  | - Оборудование монтажно-заготовительных мастерских. Слесарно-механическое отделение Инструменты для отрезки контрольного и бронированного кабеля. Маркировка кабеля |  |  |  |
| Тема 2.2 Монтаж средств автоматики и средств измерения | Содержание | 16 | ПК 1.1-1.3 ОК 01- ОК 09 | Н 1.1.1-27 У 1.1.-1-25 З.1.-20 |
|  | - Подготовка к производству монтажных работ. Конструкторская, производственно-технологическая и нормативная документация, необходимая для выполнения работ. Способы макетирования схем Передача объекта в монтаж Производство монтажа щитов Производство монтажа пультов |  |  |  |
|  | - Трубные проводки. Классификация и назначение, технические требования к ним. Монтаж кислородных трубных проводок Монтаж трубных проводок на давление свыше 10Мпа Испытания трубных проводок |  |  |  |
|  | - Монтаж электропроводок систем автоматизации. Классификация электрических проводок, их назначение. Монтаж электропроводок щитов. Монтаж электропроводок стативов, пультов. Виды соединения проводов Измерение сопротивления изоляции электропроводок |  |  |  |
|  | - Подготовка приборов к монтажу. Конструкция и размещение оборудования, назначение, способы монтажа различных приборов и систем автоматизации. Монтаж термометров сопротивления (термопар) Монтаж термопреобразователей сопротивления, пирометров Монтаж манометров, вакуумметров Монтаж электроконтактных манометров |  |  |  |
|  | - Монтаж дифманометров Монтаж ротаметров Монтаж электромагнитных индукционных расходомеров. Монтаж расходомеров переменного перепада давления |  |  |  |
|  | - Монтаж реле времени, теплового реле |  |  |  |
|  | - Монтаж кабельных каналов и лотков |  |  |  |
|  | - Чтение монтажных схем и размещение приборов на монтажной панели Последовательность и требуемые характеристики сдачи выполненных работ; правила оформления сдаточной технической документации |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 18 | ПК 1.1-1.3 ОК 01- ОК 09 | Н 1.1.1-27 У 1.1.-1-25 З.1.-20 |
|  | Практическое занятие №1 Выбор и заготовка проводов различных марок в зависимости от видов монтажа Оформление сдаточной документации при монтаже" Оформление нормативной документации для монтажа".. Диагностическое оборудование для монтажа Составление схем соединений и принципиальных электрических схем Маркировка кабеля и кабельных жил". | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие №2 Порядок проведения расшивки проводов и жгутирования Порядок пайки, лужения проводов Порядок сварки проводов | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие №3 Установка и монтаж приборов на щитах | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие №4 Монтаж кабельных каналов". Монтаж кабельных лотков". Проверка работоспособности кабеля". | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие №5 Установка и монтаж приборов на пультах | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие №6 Монтаж трубных проводок систем автоматизации". | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие №7 Монтаж электрических проводок систем автоматизации". Монтаж электрических проводок в системах регулирования". | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие №8 Монтаж электрических проводок в системах контроля". Монтаж приборов для измерения и регулирования уровня Монтаж приборов для измерения давления–манометров". Монтаж приборов для измерения давления–вакуумметров". | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие №9 Монтаж приборов для измерения и регулирования температуры –термометров сопротивления (термопар)". Монтаж приборов для измерения и регулирования температуры – термопреобразователей сопротивления, пирометров". Монтаж регулирующих устройств". Монтаж приборов для измерения расхода – ротаметров". | 2 |  |  |
|  | Практика учебная по Разделу 2. | 72 | ПК 1.1-1.3 ОК 01- ОК 09 | Н 1.1.1-27 У 1.1.-1-25 З.1.-20 |
|  | Практика производственная по Разделу 2 | 72 |  |  |
|  | Экзамен по разделу 2 | 0 |  |  |
| Раздел 3. Система охраны труда и промышленная экология |  | 36 |  |  |
| МДК. 01.03 Система охраны труда и промышленная экология |  | 36 |  |  |
| Тема 3.1 Промышленная безопасность | Содержание |  | ПК 1.1-1.3 ОК 01- ОК 09 | Н 1.1.1-27 У 1.1.-1-25 З.1.-20 |
|  | - Основные понятия и терминология безопасности труда. Требования промышленной безопасности. Классификация опасных и вредных производственных факторов. Опасные механические факторы. Защита человека от опасности механического травмирования. Физические негативные факторы. Защита человека от физических негативных факторов. Вибрация. Шум. | 18 |  |  |
|  | - Методы и средства обеспечения электробезопасности. Опасность прикосновения к нетоковедущим частям оборудования. Защитные средства и инструменты. |  |  |  |
|  | - Нормы загазованности помещений. Меры безопасности при работе в загазованных местах. Химические негативные факторы. Защита от загрязнений воздушной среды. Вентиляция. Средства индивидуальной защиты человека от химических и биологических негативных факторов. Опасные факторы комплексного характера. |  |  |  |
|  | - Виды промышленных загрязнений. Нефть и нефтепродукты как загрязнители окружающей среды. Правила безопасности при эксплуатации насосных станций и резервуарных парков. Обеспечение безопасности герметических систем, работающих под давлением. Пожарная защита на производственных объектах. Характеристика пожарной опасности нефти и нефтепродуктов. Вредные среды на предприятиях транспорта и хранения нефти и меры борьбы с ними. |  |  |  |
|  | - Методы и средства защиты при работе с технологическим оборудованием и инструментом. Классификация помещений по устройству и эксплуатации электрооборудования пожаро- и взрывоопасных производств. |  |  |  |
|  | - Микроклимат. Методы обеспечения комфортных климатических условий в помещениях. Освещенность. Организация рабочего места для создания комфортных зрительных условий. |  |  |  |
|  | - Основные требования безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. Ответственность рабочих за нарушения ПТБ и производственной дисциплины. Требования к организации огневых и газоопасных работ. Цвета сигнальные и знаки безопасности для промышленных предприятий. Опознавательная окраска трубопроводов. |  |  |  |
|  | - Задачи промышленной санитарии на предприятии. Психофизиологические основы безопасности труда. Организация рабочего места Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики. Правовые и нормативные основы безопасности труда. Федеральный закон "Об основах охраны труда в РФ". Организационные основы безопасности труда Социально-экономическое знание. Экономический механизм и источники финансирования охраны труда. Экономические последствия (ущерб) от производственного травматизма и профзаболеваний |  |  |  |
|  | - Охрана окружающей среды. Понятия "охрана окружающей среды", "охрана природы", "экология. Антропогенное воздействие на окружающую среду и антропогенные изменения. Виды промышленных загрязнений. Потенциальная опасность возможного негативного воздействия деятельности предприятий на окружающую среду. Система экологического менеджмента (СЭМ). Основные термины и определения. Организационная структура СЭМ. Регламенты СЭМ. Основные принципы, цели и задачи политики предприятий в области экологической безопасности. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 18 | ПК 1.1-1.3 ОК 01- ОК 09 | Н 1.1.1-27 У 1.1.-1-25 З.1.-20 |
|  | Практическое занятие №1 Средства индивидуальной защиты органов дыхания". | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие №2 Первичные средства пожаротушения". | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие №3 Определение параметров микроклимата в учебном помещении". | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие №4 Расследование, учет несчастных случаев на производстве". | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие №5 Оформление акта по форме Н-1 | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие №6 Приемы оказания первой помощи при поражении электрическим током". | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие №7 Приемы оказания первой помощи: искусственное дыхание, массаж сердца, кровотечение, ушибы, растяжения, переломы". | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие №8 Приемы оказания первой помощи: термические и химические ожоги". | 2 |  |  |
|  | Практика учебная по разделу 3 | 36 |  |  |
|  | Практика производственная по разделу 3 | 0 |  |  |
|  | Дифференцированный зачет по разделу 3 | 2 |  |  |
| Учебная практика Виды работ - Инструктаж по ТБ - Основы измерения. - Организация монтажных работ - Соединение и оконцевание проводов и кабелей - Чтение принципиальных и монтажных электрических схем - Пайка, лужение и склеивание - Монтаж и демонтаж разъемов, переключателей и блоков питания - Монтаж электрических соединительных линий - Монтаж защитного заземления - Комплексные электромонтажные работы - Разработка электромонтажных схем - Трассировка проводов и установка деталей 22.Пайка разработанного устройства и испытание на работоспособность |  | 180 |  |  |
| Производственная практика Виды работ - Ознакомление с предприятием (осмотр предприятия; знакомство со схемами энергоснабжения; с технологическими схемами). - Сбор и использование технико-экономической информации об установленном оборудовании и режимах его работы. - Выбор приборов и устройств для проведения испытания оборудования и отдельных систем. - Составление программы инструментального обследования объекта автоматизации. - Снятие технических параметров с приборов измерения и контроля, оборудования и отдельных систем. - Заполнение таблиц измерения. - Анализ и систематизация полученных данных, наладка приборов и оборудования. 8.Оформление отчета по практике. |  | 72 |  |  |
| Всего |  | 360 |  |  |

.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет основ автоматизации технологических процессов, в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии.

Лаборатории монтажа, наладки и технического обслуживания контрольно-измерительных приборов и систем автоматики, оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по профессии.

Мастерские слесарная,электромонтажная, оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной профессии.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по профессии.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Димов Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация. Учебник для вузов. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2017.

- Зайцев С.А., Грибанов Д.Д., Меркулов Р.В., Толстов А.Н. Контрольно-измерительные приборы и инструменты/. - М. : Издательский центр "Академия", 2018.

- Келим, Ю. М. Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации : учебник для студ. учреждений - М. : Издательский центр "Академия", 2014.

- Мурашкина Т.И. (отв. ред.) Метрология. теория измерений. 2-е изд., испр. и доп. Учебник и практикум для СПО. – М.: Юрайт, 2017.

Шишмарев, В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое регулирование: учебник для студ. учреждений СПО. - М. : Издательский центр "Академия", 2018

3.2.2. Основные электронные издания

Шишмарев, В.Ю. http://irbis/cgibin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CHEMK&P21DBN=CHEMK&S21STN=1&S21REF=10&S2 1FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21ST R=Метрология, стандартизация, сертификация и техническое регулирование: учебник для студ. учреждений СПО. - М. : Издательский центр "Академия", 2014

.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональ-ных компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. | Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте. Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части. Правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы. Составить план действия. Определить необходимые ресурсы. Владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах. Реализовать составленный план. Оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). | Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить. Основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте. Алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях. Методы работы в профессиональной и смежных сферах. Структура плана для решения задач. Порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности. |
| ОК02.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. | Определять задачи поиска информации. Определять необходимые источники информации. Планировать процесс поиска. Структурировать получаемую информацию. Выделять наиболее значимое в перечне информации. Оценивать практическую значимость результатов поиска. Оформлять результаты поиска. | Номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности. Приемы структурирования информации. Формат оформления результатов поиска информации. |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | Определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; выстраивать траектории профессионального и личностного развития | Содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования |
| ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Организовывать работу коллектива и команды. Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Психологию коллектива. Психологию личности. Основы проектной деятельности. |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | Излагать свои мысли на государственном языке. Оформлять документы. | Особенности социального и культурного контекста Правила оформления документов. |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. | Описывать значимость своей профессии. Презентовать структуру профессиональной деятельности по профессии (специальности). | Описывать значимость своей профессии. Презентовать структуру профессиональной деятельности по профессии (специальности). |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | Соблюдать нормы экологической безопасности. Определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии (специальности) | Правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности. Основные ресурсы задействованные в профессиональной деятельности. Пути обеспечения ресурсосбережения. |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности. | Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. Применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности. Пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии (специальности). | Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека. Основы здорового образа жизни. Условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии (специальности). Средства профилактики перенапряжения. |
| ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. | Применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач. Использовать современное программное обеспечение. | Современные средства и устройства информатизации. Порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности. |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые). Понимать тексты на базовые профессиональные темы. Участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы. Строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности. Кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые). Писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. | Правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы. Основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика). Лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности. Особенности произношения. Правила чтения текстов профессиональной направленности. |
| ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. | Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи. Презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности. Оформлять бизнес-план. Рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования. | Основы предпринимательской деятельности. Основы финансовой грамотности. Правила разработки бизнес-планов. Порядок выстраивания презентации. Кредитные банковские продукты. |
| ПК 1.1. Осуществлять подготовку к использованию инструмента, оборудования и приспособлений в соответствии с заданием в зависимости от видов монтажа. | 75% правильных ответов при оценке знаний, включая знания: способов применения инструментов и приспособлений для различных видов монтажа; назначения и правил применения конструкторской, производственно-технологической и нормативной документации, необходимой для выполнения работ; характеристик и области применения электрических кабелей; элементов микроэлектроники, их классификации, типов, характеристик и назначения, маркировки; коммутационных приборов, их классификации, области применения и принципа действия; состава и назначения основных блоков систем автоматического управления и регулирования; состава и назначения основных элементов систем автоматического управления; конструкции микропроцессорных устройств; методов расчета отдельных элементов регулирующих устройств; методов измерения качественных показателей работы систем автоматического управления и регулирования; способов проверки работоспособности элементов волноводной техники | Тестирование Выполнение самостоятельных работ |
|  | Правильность демонстрации умений: выбирать и заготавливать провода различных марок в зависимости от видов монтажа; пользоваться измерительными приборами и диагностической аппаратурой для монтажа приборов и систем автоматики различных степеней сложности; | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных работ, Экспертное наблюдение на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
|  | Точность и технологичность выполнения действий по подготовке к использованию инструмента, оборудования и приспособлений в соответствии с заданием в зависимости от видов монтажа; | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных работ, Экспертное наблюдение на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 1.2. Определять последовательность и оптимальные способы монтажа приборов и электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической документации. | 75% правильных ответов при оценке знаний, включая знания: принципиальных электрических схем и схем соединений, условных изображений и маркировки проводов; схем промышленной автоматики, телемеханики, связи в объеме часов программы модуля; функциональных и структурных схем программируемых контроллеров; принципов построения систем управления на базе микропроцессорной техники; способов макетирования схем; последовательности этапов сдачи выполненных работ; правила оформления сдаточной технической документации; режимов работы отдельных устройств, приборов и блоков, правил их выбора и установления; характеристик и назначения основных электромонтажных операций; назначения и области применения пайки, лужения; видов соединения проводов; технологии и процесса установки крепления и пайки радиоэлементов; классификации электрических проводок, их назначение. | Тестирование Выполнение самостоятельных работ |
|  | Правильность демонстрации умений: читать схемы соединений, принципиальные электрические схемы; определять последовательность монтажа приборов и электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической документации; рассчитывать отдельные элементы регулирующих устройств; выбирать оптимальную схему монтажа. | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных работ, Экспертное наблюдение на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
|  | Точность и технологичность выполнения действий по составлению различных схем соединений с использованием элементов микроэлектроники; | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных работ, Экспертное наблюдение на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 1.3. Производить монтаж приборов и электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполненных работ, требований охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности. | 75% правильных ответов при оценке знаний, включая знания: технологии сборки блоков аппаратуры различных степеней сложности; конструкцию и размещение оборудования, назначение, способы монтажа различных приборов и систем автоматизации; трубные проводки, их классификацию и назначение, технические требования к ним; общие требования к автоматическому управлению и регулированию производственных и технологических процессов; нормы и правила пожарной безопасности при проведении монтажных работ; требования безопасности труда и бережливого производства при производстве монтажа; | Тестирование Выполнение самостоятельных работ |
|  | Правильность демонстрации умений: производить расшивку проводов и жгутование; производить лужение, пайку проводов; сваривать провода; производить электромонтажные работы с электрическими кабелями, производить печатный монтаж; производить монтаж электрорадиоэлементов; прокладывать электрические проводки в системах контроля и регулирования и производить их монтаж; производить монтаж трубных проводок в системах контроля и регулирования; производить монтаж щитов, пультов, стативов; оценивать качество результатов собственной деятельности; оформлять сдаточную документацию; Безопасно выполнять монтажные работы; | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных работ, Экспертное наблюдение на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
|  | Точность и технологичность выполнения действий при монтаже приборов и электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требования к качеству выполненных работ | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных работ, Экспертное наблюдение на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |

Оценка сформированных навыков, в том числе в виде ОК и ПК для цифровой экономики

| Фактор/ параметр | Характеристика | Шкала оценки уровня развития навыка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 Недостаточный уровень* | 1 Начальный уровень** | 2 Базовый (требуемый) уровень*** | 3 Высокий уровень**** |
| Владение информационными технологиями/ Анализ цифровой информации и выработка решений | ### Ориентируется в различных источниках информации, осуществляет поиск необходимых данных, информации и цифрового контента, оценка качества данных, информации и цифрового контента. Демонстрирует знание авторского права и лицензий в цифровой среде. Использует цифровой контент для решения учебных и профессиональных задач. Эффективно работает с информацией в цифровой среде. Способен алгоритмизировать и оптимизировать свои действия. Самостоятельно использует современные и достоверные источники получения информации в цифровой среде для поиска оптимального решения. Формирует умозаключения на основании целостного представления о ситуации, принимая во внимание комплекс значимых факторов, в том числе неочевидных. Находит и использует возможности цифровой среды для оценивания ситуации, рисков, продумывает способы их минимизации. | Компетенция не проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется частично в самостоятельной деятельности | Компетенция в основном проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется полностью в самостоятельной деятельности |
| Планирование и организация деятельности в цифровой среде/ Ориентация на результат | ### Эффективно планирует свою деятельность с использованием цифровой среды: декомпозирует задачи на подзадачи, планирует этапы выполнения, расставляет приоритеты по принципу важно/срочно, самостоятельно рассчитывает и использует необходимые цифровые ресурсы. Сталкиваясь со сложностями и препятствиями, предлагает свои варианты решения и осуществляет их. Самостоятельно оценивает результат своей работы, видит достоинства и недостатки (предлагает способы их устранения в будущем), берет на себя ответственность за достигнутые показатели в цифровой среде. Находит возможности улучшить полученный результат в дальнейшем. |  |  |  |  |
| Информационная безопасность | ### Понимает технические возможности современных цифровых устройств и интернет-технологий. Решает простые технические проблемы. Знает основы информационной безопасности на уровне пользователя и способен защищать цифровые устройства и персональные данные, в том числе в сети интернет. |  |  |  |  |
| Построение отношений в цифровой среде/ межличностная и деловая коммуникации в информационном пространстве | ### Проявляет умение взаимодействовать в цифровой среде с учетом норм цифровой культуры и правового регулирования цифрового пространства. Осуществляет взаимодействие посредством цифровых технологий. Придерживается установленных технических правил, способен поддерживать коммуникации с использованием цифровой среды. Логично выстраивает последовательность изложения своей позиции, обосновывает свою позицию с использованием инструментов межличностной и деловой коммуникации в информационном пространстве. |  |  |  |  |

*  Выпускник не проявляет компетенцию либо демонстрирует деструктивное поведение в рамках компетенции. Уровень развития компетенции не позволяет выпускнику достигать результатов даже в хорошо знакомых рабочих ситуациях.

** Выпускник демонстрирует в равной степени как позитивные, так и негативные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов в простых, хорошо знакомых рабочих ситуациях. При усложнении задачи, столкновении с нестандартной ситуацией выпускник значительно снижает свою эффективность.

*** Выпускник демонстрирует большинство позитивных индикаторов компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов во всех базовых рабочих ситуациях.

**** Выпускник демонстрирует позитивные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать высоких результатов во всех рабочих ситуациях, в том числе в сложных, нестандартных ситуациях.

Приложение 2.2

к ПООП-П по професси

15.01.31_Мастер контрольно-измерительных приборов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 ВЕДЕНИЕ НАЛАДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ И ПРИБОРОВ АВТОМАТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

по профессии

15.01.31Мастер контрольно – измерительных приборов и автоматики

2022г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

#### «ПМ.02 ВЕДЕНИЕ НАЛАДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ И ПРИБОРОВ АВТОМАТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности «Ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в соответствии с требованиями технической документации» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами, с использованием электронной почты и Telegram. |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста, в том учетом особенностей социального и культурного контекста, и в том числе с использованием современных цифровых инструментов |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |
| ОК 11. | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД | Ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в соответствии с требованиями технической документации |
| ПК 2.1. | Определять последовательность и оптимальные режимы пусконаладочных работ приборов и систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической документации, учетом особенностей социального и культурного контекста, и в том числе с использованием современных цифровых инструментов системы Windows- Clarify |
| ПК 2.2 | Вести технологический процесс пусконаладочных работ приборов и систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполняемых работ. |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Н1. Выбор необходимых приборов и инструментов. Н2. Определение пригодности приборов к использованию. Проведение необходимой подготовки приборов к работе. Н3. Определение необходимого объёма работ по проведению пусконаладочных работ приборов и систем автоматики в соответствии с заданием, соблюдение требований к качеству выполняемых работ, в том числе составление графика пуско-наладочных работ. |
| --- | --- |
| Уметь | У1. Читать схемы структур управления автоматическими линиями. Передавать схемы промышленной автоматики, телемеханики, связи в эксплуатацию. У2.Передавать в эксплуатацию автоматизированные системы различной степени сложности на базе микропроцессорной техники. У3.Использовать тестовые программы для проведения пусконаладочных работ. У4.Проводить испытания на работоспособность смонтированных схем промышленной автоматики, телемеханики, связи, электронно-механических испытательных и электрогидравлических машин и стендов. У5.Оценивать качество результатов собственной деятельности. Диагностировать электронные приборы с помощью тестовых программ и стендов. Безопасно работать с приборами, системами автоматики. У6.Оформлять и обрабатывать сдаточную документацию, с учетом особенностей социального и культурного контекста при помощи цифровых инструментов. |
| Знать | З1.Производственно-технологическая и нормативная документация, необходимая для выполнения работ. З2.Электроизмерительные приборы, их классификация, назначение и область применения (приборы для измерения давления, измерения расхода и количества, измерения уровня, измерения и контроля физико-механических параметров). З.3Классификация и состав оборудования станков с программным управлением. Основные понятия автоматического управления станками. З4.Виды программного управления станками. З5.Состав оборудования, аппаратуру управления автоматическими линиями. Классификация автоматических станочных систем. З6.Основные понятия о гибких автоматизированных производствах, технические характеристики промышленных роботов. З7.Виды систем управления роботами. Состав оборудования, аппаратуры и приборов управления металлообрабатывающих комплексов. З8.Необходимые приборы, аппаратуру, инструменты, технологию вспомогательных наладочных работ со следящей аппаратурой и ее блоками. Устройство диагностической аппаратуры, созданной на базе микропроцессорной техники. З9.Схема и принципы работы электронных устройств, подавляющих радиопомехи. Схема и принципы работы "интеллектуальных" датчиков, ультразвуковых установок. Назначение и характеристика пусконаладочных работ. З10.Способы наладки и технологию выполнения наладки контрольно-измерительных приборов. Принципы наладки систем, приборы и аппаратуру, используемые при наладке. Принципы наладки телевизионного и телеконтролирующего оборудования. Технология наладки различных видов оборудования, входящих в состав металлообрабатывающих комплексов. З11.Виды, способы и последовательность испытаний автоматизированных систем. Правила снятия характеристик при испытаниях в виде графиков используя программу Cals5. З12.Требования безопасности труда и бережливого производства при производстве пусконаладочных работ. З13.Нормы и правила пожарной безопасности при проведении наладочных работ. Последовательность и требуемые характеристики сдачи выполненных работ. Правила оформления сдаточной технической документации. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 432 часа

в том числе в форме практической подготовки  352 часа

Из них на освоение МДК 180 часов.

в том числе самостоятельная работа 0

практики, в том числе учебная и производственная  252 часов

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| ПК 2.1., ПК 2.2. ОК 01-ОК 11 | Раздел 1. Наладка средств и систем автоматизации |  | X |  | X | Х | Х | Х |  |  |  | Х |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  | Х |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |

#### 2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) «ПМ.02 ВЕДЕНИЕ НАЛАДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ И ПРИБОРОВ АВТОМАТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Наладка средств автоматизации |  | 432 |  |  |
| МДК. 02. 01. Технология пусконаладочных работ |  | 108 |  |  |
| Тема 1.1. Нормативная и техническая документация | Содержание | 28 |  |  |
|  | 1. ГОСТ 21.408–2013 СПДС Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов. ГОСТ Р 51672–2000 Метрологическое обеспечение испытаний продукции для целей подтверждения соответствия. Основные положения. Классификация и конструктивные особенности станков с программным управлением. |  | ПК 2.1 ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК05 ОК06 | Н 1. Н2 Н3 У 1-У6 З 1.1.01 Уо.01.01 Зо.01.01 Уо.04.01 Зо.04.01 Уо.09.01 Зо.09.01 |
|  | Состав оборудования станков с программным управлением, применяемые приводы, преобразователи, датчики. Основные понятия автоматического управления станками различного назначения. Виды программного управления станками, способы подготовки ввода управляющей программы. Состав и конфигурация оборудования, аппаратура управления автоматическими линиями. Общие технические требования. Классификация автоматических станочных систем различного назначения. Эксплуатационные характеристики. |  |  |  |
|  | 2. Общие требования.Основные понятия о гибких автоматизированных производствах, технические характеристики промышленных роботов, применяемые приводы, преобразователи, датчики. Виды систем управления роботами, конфигурация оборудования, технические характеристики.Состав оборудования, аппаратуры и приборов управления, контроля и диагностики металлообрабатывающих комплексов. Диагностическое оборудование, приборы, аппаратура, инструменты, технология вспомогательных наладочных работ со следящей аппаратурой и ее блоками. Устройство диагностической аппаратуры, созданной на базе микропроцессорной техники, программное обеспечение, интерфейсы.Структурная и принципиальная электрическая схема электронных устройств, подавляющих радиопомехи.Структурная и принципиальная электрическая схема и принципы работы "интеллектуальных" датчиков, ультразвуковых установок. |  |  |  |
|  | 3. Типовая форма протокол о приемке электрооборудования после индивидуального испытания.Типовая форма акта функциональных (поузловых) испытаний электрооборудования.Типовая форма акта комплексной приемочной комиссии о готовности электрооборудования пускового комплекса к комплексному опробованию. Типовая форма акта комплексной приемочной комиссии о готовности электрооборудования пускового комплекса к вводу объекта в промышленную эксплуатацию. |  |  |  |
|  | 4.Техническая документация приборов для измерения электрических величин, приборов измерения и контроля давления.Техническая документация приборов измерения и контроля температуры, измерения и контроля уровня.Техническая документация приборов измерения количества жидкостей и газов, качества технологических жидкостей и материалов.Техническая документация приборов измерения и контроля вибрации.Техническая документация приборов измерения и контроля загазованности.Техническая документация системы автоматического пожаротушения и видеонаблюдения, телевизионного и телеконтролирующего оборудования. Техническая документация блоков управления приводом задвижки. Техническая документация систем автоматического регулирования давления. Техническая документация микропроцессорных систем автоматики. |  |  |  |
|  | 5.Принципиальные электрические схемы системы автоматики измерения и контроля объекта. Принципиальные электрические схемы системы автоматики автоматического регулирования объекта. Принципиальные электрические схемы микропроцессорных систем автоматики |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 30 |  |  |
|  | Практические занятия №1 «Изучение ГОСТ 21.408–2013 СПДС Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов.» Работа с текстом ГОСТ Р 51672–2000 Метрологическое обеспечение испытаний продукции для целей подтверждения соответствия. Основные положения.» |  |  |  |
|  | Практические занятия №2 «Изучение видов программного управления станками. Изучение способов подготовки ввода управляющей программы.» |  |  |  |
|  | Практические занятия №3 «Составление протокола о приемке электрооборудования после индивидуального испытания.Составление акта функциональных (поузловых) испытаний электрооборудования.Составление акта комплексной приемочной комиссии о готовности электрооборудования пускового комплекса к комплексному опробованию. Составление акта комплексной приемочной комиссии о готовности электрооборудования пускового комплекса к вводу объекта в промышленную эксплуатацию.» |  |  |  |
|  | Практические занятия №4 «Изучение Технической документации приборов измерения качества технологических жидкостей и материалов.Изучение Технической документации приборов измерения и контроля вибрации.Изучение Технической документации приборов измерения и контроля загазованности..Изучение Технической документации системы автоматического пожаротушения и видеонаблюдения, телевизионного и телеконтролирующего оборудования.Изучение принципиальных электрических схем системы автоматики автоматического регулирования объекта.Изучение принципиальных электрических схем микропроцессорных систем автоматики» |  |  |  |
| Тема 1.2. Пусконаладочные работы на объекте | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Организационная структура выполнения пусконаладочных работ и основные функции участников.Подготовка к производству пусконаладочных работ.Организация выполнения пусконаладочных работ.Требования безопасности труда и бережливого производства, нормы и правила пожарной безопасности при производстве пусконаладочных работ. Поузловая приемка и испытания конструктивных и технологических узлов | 20 | ПК 1.1 ОК 01 ОК 09 | Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.09.01 Зо.09.01 |
|  | 2. Индивидуальные испытания приборов для измерения электрических величин. Индивидуальные испытания приборов измерения и контроля давления.Индивидуальные испытания приборов измерения и контроля температуры.Индивидуальные испытания приборов для измерения и контроля уровня.Индивидуальные испытания приборов измерения количества жидкостей и газов.Индивидуальные испытания приборов измерения качества технологических жидкостей и материалов.Индивидуальные испытания приборов измерения и контроля вибрации. |  |  |  |
|  | 3. Индивидуальные испытания приборов измерения и контроля загазованности. Индивидуальные испытания системы автоматического пожаротушения и видеонаблюдения. Индивидуальные испытания блоков управления электроприводом. Индивидуальные испытания блоков управления пневмоприводом. Индивидуальные испытания блоков управления гидроприводом. Индивидуальные испытания систем автоматического регулирования давления. |  |  |  |
|  | 4. Источники бесперебойного питания.Технические параметры источников бесперебойного питания.Диагностика параметров источников бесперебойного питания. Производство пусконаладочных работ источников бесперебойного питания.Генераторы электрической энергии аварийного питания.Технические параметры и генераторов электрической энергии аварийного питания.Диагностика параметров генераторов электрической энергии аварийного питания. |  |  |  |
|  | 5. Производство пусконаладочных работ генераторов электрической энергии аварийного питания.Функциональные испытания и наладка оборудования и отдельных систем объекта автоматизации.Наладка и пробные пуски оборудования измерения электрических величин и давления.Наладка и пробные пуски оборудования измерения и контроля температуры и уровня.Пробные пуски оборудования измерения и контроля количества жидкостей и газов.Наладка и пробные пуски оборудования автоматического пожаротушения и видеонаблюдения. |  |  |  |
|  | 6. Наладка и пробные пуски оборудования блоков управления приводами. Наладка и пробные пуски источников аварийного питания.Комплексное опробование оборудования пускового комплекса и гарантийные испытания.Организация процесса ввода в эксплуатацию оборудования пускового комплекса объекта автоматизации |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 30 |  |  |
|  | Практические занятия №5 «Составление акта технической готовности электромонтажных работ с использованием системы Битрикс24.Составление протокола о приемке электрооборудования после индивидуального испытания с использованием системы Битрикс24.Составление акта функциональных (поузловых) испытаний электрооборудования с использованием системы Битрикс24.Составление акта комплексной приемочной комиссии о готовности электрооборудования пускового комплекса к комплексному опробованию с использованием системы Битрикс24» |  |  |  |
|  | Практические занятия №6 «Изучение устройства источников бесперебойного питания. Диагностика параметров источников бесперебойного питания.Изучение технических параметров генераторов электрической энергии аварийного питания. |  |  |  |
|  | Практические занятия №7 «Изучение документации по наладке и пробным пускам оборудования измерения электрических величин и давления.Изучение документации по наладке и пробным пускам оборудования измерения и контроля температуры и уровня. Изучение документации по пробным пускам оборудования измерения и контроля количества жидкостей и газов». |  |  |  |
|  | Практические занятия №8 «Изучение документации по пробным пускам и наладке оборудования автоматического пожаротушения и видеонаблюдения. Изучение документации по наладке и пробным пускам оборудования блоков управления приводами». |  |  |  |
| МДК. 02.02 Автоматические системы управления технологических процессов |  | 72 |  |  |
| Тема 2.1. Системы автоматического управления | Содержание | 22 |  |  |
|  | 1. Основные понятия и определения. Процессы.Управление. Сигналы. Исполнительные механизмы. Датчики. Каналы связи.Типы автоматических систем. Системы автоматического контроля. Контролируемые параметры. Алгоритм системы автоматического контроля.Технические средства контроля параметров |  |  |  |
|  | 2. Системы автоматического управления. Алгоритм системы автоматического управления. Технические средства управления. Системы автоматического регулирования. Принципы регулирования. Устойчивость систем автоматического регулирования. |  |  |  |
|  | 3. Характеристики звеньев САР. Статические и динамические характеристики звеньев и систем. Статические характеристики; динамические характеристики.Частотные характеристики: АФЧХ, АЧХ, ФЧХ. |  |  |  |
|  | 4. Годограф. Логарифмические частотные характеристики.Типовые элементарные звенья (ТЭЗ). Моделирование и исследование на ПЭВМ типовых звеньев.Типовые законы регулирования. Позиционное регулирование. |  |  |  |
|  | 5. Моделирование и исследование на ПЭВМ типовых законов регулирования. Устойчивость систем автоматического регулирования. Оптимальные САР. |  |  |  |
|  | 6. Самонастраивающиеся системы автоматического управления. Виды систем управления. Понятие об адаптивном уравнении. Исследование САР при случайных воздействиях. |  |  |  |
|  | 7. Основные понятия случайных процессов. Случайные величины. Вероятностные характеристики случайных величин. Законы распределения вероятности. |  |  |  |
|  | 8. Техническое обеспечение систем автоматического регулирования. Микропроцессорные системы. Устройства программного управления, алгоритмы управления и программное обеспечение. Использование возможностей управляющих микроЭВМ для управления технологическими процессами и оборудованием. Промышленные микропроцессорные контроллеры (МПК). Структурно-алгоритмическая организация систем управления. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 26 |  |  |
|  | Практическое занятие №1 « Динамическое компьютерное моделирование ХТС- емкость, насос, трубопроводы. Моделирование и исследование на ПЭВМ типовых звеньев. Получение передаточных функций сложных систем соединений звеньев. Эквивалентные преобразования.Получение передаточной функции объекта регулирования.Моделирование и исследование на ПЭВМ типовых законов регулирования. |  |  |  |
|  | Практическое занятие №2 «Проверка пневматического ПИ- регулятора.Настройка и поверка позиционного регулятора.Расчет исполнительного устройства.Исследование элементов систем управления.Исследование САР температуры.Определение передаточного коэффициента и переходной функции элемента автоматической системы управления.Определение переходных функций типовых динамических звеньев автоматических систем управления.Анализ устойчивости линейной автоматической системы управления с регулятором пропорционального действия.Определение прямых показателей качества управления во временной области.Определение линейной модульной интегральной оценки качества управления.Настройка виртуального ПИД-регулятора автоматической системы управления.Настройка натурного ПИД-регулятора автоматической системы управления» |  |  |  |
|  | Практическое занятие №3 «Работа с интерактивной обучающей 3D системой, построенных на основе реальных производственных процессов: Сортировка. Работа с интерактивной обучающей 3D системой, построенных на основе реальных производственных процессов: Сортировка.Работа с интерактивной обучающей 3D системой, построенных на основе реальных производственных процессов: Смешивание. «Работа с интерактивной обучающей 3D системой, построенных на основе реальных производственных процессов: Смешивание.Работа с интерактивной обучающей 3D системой, построенных на основе реальных производственных процессов: Смешивание. Работа с интерактивной обучающей 3D системой, построенных на основе реальных производственных процессов: Укладка.Работа с интерактивной обучающей 3D системой, построенных на основе реальных производственных процессов: Захват и размещение. Работа с интерактивной обучающей 3D системой, построенных на основе реальных производственных процессов: Автоматический склад.Работа с интерактивной обучающей 3D системой, построенных на основе реальных производственных процессов: Автоматический склад. |  |  |  |

| Тема 2.2. Системы автоматического проектирования | Содержание | 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Назначение САПР. ЕСКД в системе государственной стандартизации. Виды прикладных программ, используемых для графических работ. Назначение редактора MS Visio. Организация интерфейса пакета MS Visio. Назначение системы КОМПАС. Типы документов, создаваемых в системе КОМПАС. Интерфейс системы. |  |  |  |
|  | 2. Лист чертежа, масштаб. Угловой штамп. Панели инструментов. Типы линий на чертежах. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 14 |  |  |
|  | Практическое занятие №4 Изучение редактора MS Visio. Изучение редактора MS Visio. Организация интерфейса пакета MS Visio. Анатомия фигуры в MS Visio.Форматирование фигуры в MS Visio Текстовые элементы рисунка в MS Visio. Связывание фигур в MS Visio. Слои. Порядок следования фигур в MS Visio. Создание организационных схем и диаграмм в MS Visio. Создание организационных схем и диаграмм в MS Visio.Разработка мнемосхемы предметной области с Microsoft Visio.Разработка мнемосхемы предметной области с Microsoft Visio.Схемы алгоритмов в Microsoft Visio. Схемы визуального моделирования в Microsoft Visio. Схемы сетевой технологии в Microsoft Visio. |  |  |  |
|  | Практическое занятие №5 План помещения в Microsoft Visio.План помещения в Microsoft Visio.Составление схем в графическом редакторе MS Visio- Контур регулирования состава легких углеводородов на базе РСУ.Составление схем в графическом редакторе MS Visio- Контур регулирования уровня с коррекцией по расходу на базе РСУ.Составление схем в графическом редакторе MS Visio- Контур контроля температуры и давления с блокировкой на базе РСУ и ПАЗ.Составление схем в графическом редакторе MS Visio- Контур регулирования температуры с блокировкой на базе РСУ и ПАЗ.Составление схем в графическом редакторе MS Visio- Контур регулирования расхода с коррекцией по давлению на базе РСУ. |  |  |  |
|  | Практическое занятие №6 Знакомство с программой Компас 3D. Знакомство с программой Компас 3D.Создание файлов. Типы линий. Чертежные шрифты.Инструментальная панель, панель расширенных команд, команда Ввод отрезка, текущий стиль прямой, изменение текущего стиля прямой, удаление объекта, отмена операции. |  |  |  |
|  | Практическое занятие №7 Построение ломаной линии.Построение окружности. Выполнение штриховки Простановка размеров: линейных, радиальных и диаметральных. Ввод текста.Основные типы двумерных графических примитивов и операции с ними. Построение комплексного чертежа, в том числе используя программу Cals5.Построение комплексного чертежа, в том числе используя программу Cals5.Построение комплексного чертежа, в том числе используя программу Cals5.Основные типы трехмерных графических примитивов и операции с ними.Выполнение основных и дополнительных видов детали КОМПАС 3D. Выполнение основных и дополнительных видов детали КОМПАС 3D.Построений сопряжений и нанесение размеров.Использование локальных систем координат при получении изображений предметов.Выполнение геометрических построений с использованием команд редактирования.Использование менеджера библиотек при получении однотипных изображений чертежей. |  |  |  |
|  | Практическое занятие №8 Создание 3D-модели .Создание 3D-модели с использованием вспомогательных осей и плоскостей.Создание 3D-модели с элементами ее обработки.Создание 3D моделей методом выдавливания. Создание 3D моделей методом вращения.Создание 3D модели окуляра.Исследование кронштейна на прочность.Моделирование работы кривошипно-ползунного механизма в средах КОМПАС.Построение электронной модели вала в среде КОМПА.Построение электронной модели колеса зубчатого средствами системы проектирования тел вращения КОМПАС.Построение электронной модели сборки зубчатого зацепления средствами системы КОМПАС-3D.Создание 3D-модели.Комплексный чертеж по работе в компас. |  |  |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ 1. Индивидуальные испытания и наладка приборов измерения и контроля. 2. Функциональные испытания и наладка оборудования и отдельных систем. 3. Наладка и пробные пуски оборудования. 4. Комплексное опробование оборудования пускового комплекса и испытания. |  | 108 |  |  |
| Производственная практика раздела 1 (если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики) Виды работ 1. Ознакомление с предприятием (осмотр предприятия; знакомство со схемами энергоснабжения; с технологическими схемами). 2. Сбор и использование технико-экономической информации об установленном оборудовании и режимах его работы. 3. Выбор приборов и устройств для проведения испытания и наладки оборудования и отдельных систем. 4. Составление программы инструментального обследования и наладки объекта автоматизации. 5. Снятие технических параметров с приборов измерения и контроля, оборудования и отдельных систем, в том числе используя программу Cals5. 6. Заполнение таблиц измерения. 7. Анализ и систематизация полученных данных, наладка приборов и оборудования. 8. Пробные пуски оборудования и испытания. 9. Ввод в эксплуатацию оборудования пускового комплекса объекта автоматизации 10. Оформление отчета по практике, (Google – документы,Excel,Word, Cals5). |  | 144 |  |  |
| Экзамен |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |

.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет автоматизации), в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Зайцев С.А., Грибанов Д.Д., Меркулов Р.В., Толстов А.Н. Контрольно-измерительные приборы и инструменты/. - М. : Издательский центр "Академия", 2018.

- Келим, Ю. М. Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации : учебник для студ. учреждений - М. : Издательский центр "Академия", 2018.

- Шишмарев, В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое регулирование: учебник для студ. учреждений СПО. - М. : Издательский центр "Академия", 2018.

- Шишмарев, В.Ю. Средства измерений: учебник для студ. СПО - 6-е изд.,испр. - М. : Академия, 2013.

5. Бутырский, В. И. Наладка электрооборудования : учебное пособие для сред. спец. учеб. заведений. - 2-е изд., стер. - Волгоград : ИН-ФОЛИО, 2017

3.2.2. Основные электронные издания

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональ-ных компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. | Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте. Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части. Правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы. Составить план действия. Определить необходимые ресурсы. Владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах. Реализовать составленный план. Оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). | Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить. Основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте. Алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях. Методы работы в профессиональной и смежных сферах. Структура плана для решения задач. Порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности, с применением современных технологий в виде составления графиков сравнения используя программу Cals5. |
| ОП 02.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. | Определять задачи поиска информации. Определять необходимые источники информации. Планировать процесс поиска. Структурировать получаемую информацию. Выделять наиболее значимое в перечне информации. Оценивать практическую значимость результатов поиска. Оформлять результаты поиска. | Номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности. Приемы структурирования информации. Формат оформления результатов поиска информации. |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | Определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; выстраивать траектории профессионального и личностного развития | Содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования |
| ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Организовывать работу коллектива и команды. Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Психологию коллектива. Психологию личности. Основы проектной деятельности. |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. . | Излагать свои мысли на государственном языке. Оформлять документы. | Особенности социального и культурного контекста Правила оформления документов. |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. | Описывать значимость своей профессии. Презентовать структуру профессиональной деятельности по профессии (специальности) | Описывать значимость своей профессии. Презентовать структуру профессиональной деятельности по профессии (специальности). |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | Соблюдать нормы экологической безопасности. Определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии (специальности) | Правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности. Основные ресурсы задействованные в профессиональной деятельности. Пути обеспечения ресурсосбережения. |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности. | Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. Применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности. Пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии (специальности). | Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека. Основы здорового образа жизни. Условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии (специальности). Средства профилактики перенапряжения. |
| ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. | Применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач. Использовать современное программное обеспечение. | Современные средства и устройства информатизации. Порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности. |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые). Понимать тексты на базовые профессиональные темы. Участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы. Строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности. Кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые). Писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. | Правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы. Основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика). Лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности. Особенности произношения. Правила чтения текстов профессиональной направленности. |
| ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. | Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи. Презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности. Оформлять бизнес-план. Рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования. | Основы предпринимательской деятельности. Основы финансовой грамотности. Правила разработки бизнес-планов. Порядок выстраивания презентации. Кредитные банковские продукты. |
| ПК 2.1. Определять последовательность и оптимальные режимы пусконаладочных работ приборов и систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической документации. | 75% правильных ответов при оценке знаний, включая знания: конструкторской, производственно-технологической и нормативной документации, необходимой для выполнения работ; электроизмерительных приборов, их классификации, назначения и области применения (приборы для измерения давления, измерения расхода и количества, измерения уровня, измерения и контроля физико-механических параметров); классификации и состава оборудования станков с программным управлением; основных понятий в области автоматического управления станками; видов программного управления станками; состава оборудования, аппаратуры управления автоматическими линиями; классификации автоматических станочных систем; основных понятий о гибких автоматизированных производствах, технических характеристик промышленных роботов; видов систем управления роботами; состава оборудования, аппаратуры и приборов управления металлообрабатывающих комплексов; необходимых приборов, аппаратуры, инструментов, технологии вспомогательных наладочных работ со следящей аппаратурой и ее блоками; устройств диагностической аппаратуры, созданной на базе микропроцессорной техники; схем и принципов работы электронных устройств, подавляющих радиопомехи; схем и принципов работы "интеллектуальных" датчиков, ультразвуковых установок; назначения и состава пусконаладочных работ; способов наладки и технологии выполнения наладки контрольно-измерительных приборов; принципов наладки систем, приборов и аппаратуры, используемых при наладке; принципв наладки телевизионного и телеконтролирующего оборудования; | Тестирование Выполнение самостоятельных работ |
|  | Правильность демонстрации умений: читать схемы структур управления автоматическими линиями; передавать схемы промышленной автоматики, телемеханики, связи в эксплуатацию; передавать в эксплуатацию автоматизированные системы различной степени сложности на базе микропроцессорной техники | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных работ, Экспертное наблюдение на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
|  | Точность и технологичность выполнения действий: по выбору необходимых приборов и инструментов; определению пригодности приборов к использованию; проведению необходимой подготовки приборов к работе | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных работ, Экспертное наблюдение на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 2.2. Вести технологический процесс пусконаладочных работ приборов и систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполняемых работ. | 75% правильных ответов при оценке знаний, включая знания: технологии наладки различных видов оборудования, входящих в состав металлообрабатывающих комплексов; видов, способов и последовательности испытаний автоматизированных систем; правил снятия характеристик при испытаниях; требований безопасности труда и бережливого производства при производстве пусконаладочных работ; норм и правил пожарной безопасности при проведении наладочных работ; последовательности и требуемых характеристик сдачи выполненных работ; правил оформления сдаточной технической документации; | Тестирование Выполнение самостоятельных работ |
|  | Правильность демонстрации умений: применения тестовых программ для проведения пусконаладочных работ; при проведении испытания на работоспособность смонтированных схем промышленной автоматики, телемеханики, связи, электронно-механических испытательных и электрогидравлических машин и стендов; оценивать качество результатов собственной деятельности; при диагностировании электронных приборов с помощью тестовых программ и стендов; безопасно работать с приборами, системами автоматики; оформлять сдаточную документацию | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных работ, Экспертное наблюдение на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
|  | Точность и технологичность выполнения действий при: проведении пусконаладочных работ приборов и систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполняемых работ; по составлению графика ПНР и формированию последовательности пусконаладочных работ | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных работ, Экспертное наблюдение на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |

Оценка сформированных навыков, в том числе в виде ОК и ПК для цифровой экономики

| Фактор/ параметр | Характеристика | Шкала оценки уровня развития навыка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 Недостаточный уровень* | 1 Начальный уровень** | 2 Базовый (требуемый) уровень*** | 3 Высокий уровень**** |
| Владение информационными технологиями/ Анализ цифровой информации и выработка решений | ### Ориентируется в различных источниках информации, осуществляет поиск необходимых данных, информации и цифрового контента, оценка качества данных, информации и цифрового контента. Демонстрирует знание авторского права и лицензий в цифровой среде. Использует цифровой контент для решения учебных и профессиональных задач. Эффективно работает с информацией в цифровой среде. Способен алгоритмизировать и оптимизировать свои действия. Самостоятельно использует современные и достоверные источники получения информации в цифровой среде для поиска оптимального решения. Формирует умозаключения на основании целостного представления о ситуации, принимая во внимание комплекс значимых факторов, в том числе неочевидных. Находит и использует возможности цифровой среды для оценивания ситуации, рисков, продумывает способы их минимизации. | Компетенция не проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется частично в самостоятельной деятельности | Компетенция в основном проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется полностью в самостоятельной деятельности |
| Планирование и организация деятельности в цифровой среде/ Ориентация на результат | ### Эффективно планирует свою деятельность с использованием цифровой среды: декомпозирует задачи на подзадачи, планирует этапы выполнения, расставляет приоритеты по принципу важно/срочно, самостоятельно рассчитывает и использует необходимые цифровые ресурсы. Сталкиваясь со сложностями и препятствиями, предлагает свои варианты решения и осуществляет их. Самостоятельно оценивает результат своей работы, видит достоинства и недостатки (предлагает способы их устранения в будущем), берет на себя ответственность за достигнутые показатели в цифровой среде. Находит возможности улучшить полученный результат в дальнейшем. |  |  |  |  |
| Информационная безопасность | ### Понимает технические возможности современных цифровых устройств и интернет-технологий. Решает простые технические проблемы. Знает основы информационной безопасности на уровне пользователя и способен защищать цифровые устройства и персональные данные, в том числе в сети интернет. |  |  |  |  |
| Построение отношений в цифровой среде/ межличностная и деловая коммуникации в информационном пространстве | ### Проявляет умение взаимодействовать в цифровой среде с учетом норм цифровой культуры и правового регулирования цифрового пространства. Осуществляет взаимодействие посредством цифровых технологий. Придерживается установленных технических правил, способен поддерживать коммуникации с использованием цифровой среды. Логично выстраивает последовательность изложения своей позиции, обосновывает свою позицию с использованием инструментов межличностной и деловой коммуникации в информационном пространстве. |  |  |  |  |

*  Выпускник не проявляет компетенцию либо демонстрирует деструктивное поведение в рамках компетенции. Уровень развития компетенции не позволяет выпускнику достигать результатов даже в хорошо знакомых рабочих ситуациях.

** Выпускник демонстрирует в равной степени как позитивные, так и негативные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов в простых, хорошо знакомых рабочих ситуациях. При усложнении задачи, столкновении с нестандартной ситуацией выпускник значительно снижает свою эффективность.

*** Выпускник демонстрирует большинство позитивных индикаторов компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов во всех базовых рабочих ситуациях.

**** Выпускник демонстрирует позитивные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать высоких результатов во всех рабочих ситуациях, в том числе в сложных, нестандартных ситуациях

Приложение 2.3

к ПООП-П по профессиси

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных

приборов и автоматике

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

#### ПМ.03

- «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ АВТОМАТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ, ТРЕБОВАНИЯМИ ОХРАНЫ ТРУДА, БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

по профессии

15.01.31 Мастер контрольно – измерительных приборов и автоматики

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

#### ПМ.03

«ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ АВТОМАТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ, ТРЕБОВАНИЯМИ ОХРАНЫ ТРУДА, БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности «Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |
| ОК 11. | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД | - Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики |
| ПК 3.1. | Осуществлять подготовку к использованию оборудования и устройств для поверки и проверки приборов и систем автоматики в соответствии с заданием |
| ПК 3.2. | Определить последовательность и оптимальные режимы обслуживания приборов и систем автоматики в соответствии с заданием |
| ПК 3.3. | Осуществлять поверку и проверку контрольно-измерительных приборов и систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполненных работ |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Выбор необходимых приборов и инструментов. Определение пригодности приборов и инструментов к использованию. Проведение необходимой подготовки приборов к работе. Определение необходимого объёма работ по обслуживанию контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. Составление графика ППР и последовательность работ по техническому обслуживанию. Выполнение проверки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. Выполнение поверки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. Определение качества выполненных работ по обслуживанию. Выполнение проверки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. |
| --- | --- |
| Уметь | Подбирать необходимые приборы и инструменты. Оценивать пригодность приборов и инструментов к использованию. Готовить приборы к работе. Выполнять работы по восстановлению работоспособности автоматизированных систем, контроллеров и др. оборудования. Разрабатывать рекомендации для устранения отказов приборов кип и систем автоматики. Эксплуатировать и обслуживать безопасно системы автоматики. Выполнять техническое обслуживание различных контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. Проводить диагностику контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. Восстанавливать контрольно-измерительные приборы и системы автоматики. Контролировать линейные размеры деталей и узлов. Проводить проверку работоспособности блоков различной сложности. Пользоваться поверочной аппаратурой. Работать с поверочной аппаратурой. Проводить проверку комплектации и основных характеристик приборов и материалов. Оформлять сдаточную документацию. |
| Знать | Основные типы и виды контрольно-измерительных приборов. Классификацию и основные характеристики измерительных инструментов и приборов. Принципы взаимозаменяемости изделий, сборочных единиц и механизмов. Методы подготовки инструментов и приборов к работе. Правила обеспечения безопасности труда, экологической безопасности. Правила и нормы пожарной безопасности при эксплуатации. Технология организации комплекса работ по поиску неисправностей. Технические условия эксплуатации контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. Технологии диагностики различных контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. Технологии ремонта контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. Основные метрологические термины и определения. Погрешности измерений. Основные сведения об измерениях методах и средствах их Назначение и виды измерений, метрологического контроля. Понятия о поверочных схемах. Принципы поверки технических средств измерений по образцовым приборам. Порядок работы с поверочной аппаратурой. Способы введения технологических и тестовых программ, принципы работы и последовательность работы. Способы коррекции тестовых программ. Устройство диагностической аппаратуры на микропроцессорной технике. Тестовые программы и методику их применения. Правила оформления сдаточной документации. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 612

Из них на освоение МДК 108

практики, в том числе учебная 216

производственная 288

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| ПК 3.1-ПК.3.3 ОК 01-ОК 11 | Раздел 1. Эксплуатация приборов и систем автоматики. |  | Х |  |  | Х | Х | Х | 144 |  |  | 288 |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 288 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) ПМ03

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ АВТОМАТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ, ТРЕБОВАНИЯМИ ОХРАНЫ ТРУДА, БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Эксплуатация приборов и систем автоматики. |  | 108 |  |  |
| МДК.03.01 Технология эксплуатации контрольно-измерительных приборов и систем автоматики |  | 108 |  |  |
| Тема 1.1. Техническое обслуживание контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Организация службы эксплуатации и обслуживания контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. Правила пожарной безопасности при эксплуатации и обслуживании автоматизированных систем. Конструкторская, производственно-технологическая и нормативная документация для ТО КИП и систем автоматики. Взаимозаменяемость изделий, сборочных единиц и механизмов. Допуски и посадки, погрешности измерений. Техника безопасности при обслуживании контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | 38 | ПК 1.1 ОК 01 ОК 04 ОК 07 ОК 09 | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 Уо.01.01 Зо.01.01 Уо.04.01 Зо.04.01 Уо.09.01 Зо.09.01 |
|  | 2. Основные технологические приёмы выполнения слесарных работ Измерения назначение, виды. Методы и средства проведения измерений. Классификация и основные характеристики измерительных приборов и инструментов. Метрологический контроль, назначение, основные метрологические термины и определения. Принципы поверки технических средств измерений. Поверочные схемы. Работа с поверочной аппаратурой |  |  |  |
|  | 3. Приём и сдача КИП и систем автоматики в эксплуатацию. Требования к персоналу, выполнение работ по ТО. Материалы, инструменты приборы, испытательные стенды, поверочные приборы. Правила работы с применением инструментов. Предъявляемые к ним требования, правила и периодичность испытаний. Подготовка приборов к работе. |  |  |  |
|  | 4. Техническое обслуживание стрелочных приборов для измерения электрических величин. |  |  |  |
|  | 5. Техническое обслуживание весовых устройств |  |  |  |
|  | 6. Техническое обслуживание оптико-механических приборов |  |  |  |
|  | 7. Техническое обслуживание манометрических приборов |  |  |  |
|  | 8. Техническое обслуживание термометров сопротивления и термоэлектрических термометров |  |  |  |
|  | 9. Техническое обслуживание пирометров |  |  |  |
|  | 10. Техническое обслуживание манометров, дифманометров и вакууметров |  |  |  |
|  | 11. Техническое обслуживание приборов химического контроля и газового анализа |  |  |  |
|  | 12. Техническое обслуживание приборов для измерения расхода газа и жидкости |  |  |  |
|  | 13. Техническое обслуживание приборов для измерения количества |  |  |  |
|  | 14. Техническое обслуживание приборов для измерения уровня |  |  |  |
|  | 15. Техническое обслуживание автоматических регуляторов |  |  |  |
|  | 16. Техническое обслуживание автоматических выключателей. Техническое обслуживание магнитных пускателей Техническое обслуживание промежуточных реле. Техническое обслуживание реле времени Техническое обслуживание коммутационных аппаратов |  |  |  |
|  | 17. Техническое обслуживание электромеханических исполнительных механизмов Техническое обслуживание гидравлических и пневматических исполнительных механизмов Техническое обслуживание схем сигнализации и блокировок. Техническое обслуживание систем пожаротушения. |  |  |  |
|  | 18. Техническое обслуживание электрических машин |  |  |  |
|  | 19. Техническое обслуживание сетей передачи информации Техническое обслуживание пневмо и гидрприводов Техническое обслуживание регистрационных приборов. Техническое обслуживание источников бесперебойного питания Техническое обслуживание кислотных аккумуляторов. Техническое обслуживание щелочных аккумуляторов |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 32 |  |  |
|  | Практическая работа 1 «Составление графика технического обслуживания контрольно-измерительных приборов и систем автоматик» | 2 |  |  |
|  | Практическая работа 2 «Составление графика технического обслуживания контрольно-измерительных приборов и систем автоматики» | 2 |  |  |
|  | Практическая работа 3 «Заполнение документации на приём контрольно-измерительных приборов и систем автоматики в эксплуатацию» | 2 |  |  |
|  | Практическая работа 4 «Заполнение документации на приём контрольно-измерительных приборов и систем автоматики в эксплуатацию» | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа 1 «Техническое обслуживание датчиков освещения» | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа 2 «Техническое обслуживание электромеханических реле» | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа 3 «Техническое обслуживание электродвигателей» | 4 |  |  |
|  | Лабораторная работа 4 «Техническое обслуживание исполнительных механизмов» | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа 5 «Техническое обслуживание сигнализаторов» | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа 6 «Техническое обслуживание расходомера» | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа 7 «Техническое обслуживание регистраторов» | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа 8 «Техническое обслуживание программируемых устройств» | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа 9 «Техническое обслуживание электрических машин» | 6 |  |  |
| Тема 1.2. Ремонт контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | Содержание | 12 |  |  |
|  | 1. Организация службы ремонта контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. Конструкторская, производственно-технологическая и нормативная документация для ремонта КИП и систем автоматики. Оборудование рабочего места и инструменты для ремонта контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. Тестовые программы, принципы работы, способы введения и применения. Коррекция технологических и тестовых программ | 12 | ПК 1.1 ОК 01 ОК 09 | Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.09.01 Зо.09.01 |
|  | 2. Виды ремонтов. Структура ремонтного цикла. Система планово-предупредительного ремонта. Техника безопасности при выполнении измерений, технического обслуживания и ремонтных работ |  |  |  |
|  | 3. Износ деталей. Виды, причины износа. Восстановление деталей различными способами. Приём и сдача КИП и систем автоматики в ремонт. Ремонт контактных соединений. Ремонт винтовых соединений |  |  |  |
|  | 4. Причины выхода из строя п/п приборов, способы диагностики п/п приборов. Поиск неисправностей в аналоговых и цифровых схемах |  |  |  |
|  | 5. Ремонт стрелочных приборов для измерения электрических величин. Ремонт электронных и цифровых приборов для измерения электрических величин. Ремонт весовых устройств. Ремонт оптико-механических приборов. |  |  |  |
|  | 6. Ремонт манометрических приборов. Ремонт термометров Ремонт манометров, дифманометров и вакууметров |  |  |  |
|  | 7. Ремонт приборов химического контроля и газового анализа. Ремонт приборов для измерения расхода газа и жидкости Ремонт приборов для измерения количества. Ремонт приборов для измерения уровня |  |  |  |
|  | 8. Ремонт автоматических регуляторов. Ремонт автоматических выключателей. Ремонт магнитных пускателей. Ремонт промежуточных реле. Ремонт реле времени. |  |  |  |
|  | 9. Ремонт автоматических приборов выполненных на базе микроконтроллеров Ремонт электромеханических исполнительных механизмов Ремонт пневматических и гидравлических исполнительных механизмов |  |  |  |
|  | 10. Ремонт электрических машин постоянного и переменного тока Ремонт схем сигнализации и блокировок. Ремонт систем пожаротушения. Ремонт сетей передачи информации. Ремонт пневмо и гидрприводов |  |  |  |
|  | 11. Ремонт регистрационных приборов. Ремонт муфт Ремонт источников бесперебойного питания. Проверка контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. |  |  |  |
|  | 12. Поверка контрольно-измерительных приборов и систем автоматики |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 26 |  |  |
|  | - Практическая работа 1 « Составление графика ППР контрольно-измерительных приборов и систем автоматики» | 2 |  |  |
|  | - Практическая работа 2 «Заполнение документации на приём в ремонт контрольно-измерительных приборов и систем автоматики» | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа 1 «Поверка расходомеров» | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа 2 « Поиск неисправностей в релейных схемах» | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа 3 «Диагностика неисправностей электромеханических реле» | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа 4 «Диагностика неисправностей автоматических выключателей» | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа 5 «Определение неисправностей электрических машин» | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа 6 «Поверка вольтметров и амперметров» | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа 7 «Поверка манометра» | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа 8 «Поверка термометра сопротивления» | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа 9 «Поверка термоэлектрического термометра» | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа 10 «Поверка манометрических приборов» | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа 11 «Поверка манометрических приборов» | 2 |  |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ 1.Подготовка приборов и инструмента к работе 2.Измерение технических характеристик контрольно-измерительных приборов и автоматики 3.Выполнение основных слесарных работ, контроль линейных размеров деталей 4.Проверка контрольно-измерительных приборов и систем автоматики 5.Поверка контрольно-измерительных приборов и систем автоматики 6.Обслуживание приборов и систем автоматики 7.Смазка трущихся элементов, замена смазки 8.Замена расходных материалов 9.Снятие показаний с приборов измерения и контроля 10.Прозвонка цепей систем автоматики 11.Измерение сопротивлений изоляции систем автоматики 12.Осмотры элементов и приборов сетей автоматики |  | 216 |  |  |
| Производственная практика раздела 1 Виды работ 1.Планирования работ по техническому обслуживанию и ремонту 2.Приём в эксплуатацию контрольно-измерительных приборов и систем автоматики 3.Подготовка инструментов и приборов для технического обслуживания и ремонта 4.Техническое обслуживание электроизмерительных приборов5.Техническое обслуживание датчиков и систем автоматики 6.Техническое обслуживание сетей передачи информации, сигнализации и блокировки 7.Диагностика, ремонт и поверка различных датчиков и систем автоматизации 8.Диагностика и ремонт регуляторов, регистраторов и контроллеров9.Составление дефектных ведомостей 10.Поверка и проверка контрольно-измерительных приборов и систем автоматики |  | 288 |  |  |
| Всего |  | 612 |  |  |

.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет автоматизации, в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1.Зайцев С.А., Грибанов Д.Д., Меркулов Р.В., Толстов А.Н. Контрольно-измерительные приборы и инструменты-/. - М. : Издательский центр "Академия"2020

2. Соснин, О. М. Средства автоматизации и управления : учебник для студ. учреждений высш. образования - М : Издательский центр "Академия", 2020.

3. Бутырский, В. И. Наладка электрооборудования : учебное пособие для сред.спец. учеб. заведений. - 2-е изд., стер. - Волгоград : ИН-ФОЛИО, 2020.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. | Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте. Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части. Правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы. Составить план действия. Определить необходимые ресурсы. Владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах. Реализовать составленный план. Оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). | Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить. Основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте. Алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях. Методы работы в профессиональной и смежных сферах. Структура плана для решения задач. Порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности. |
| ОП 02.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. | Определять задачи поиска информации. Определять необходимые источники информации. Планировать процесс поиска. Структурировать получаемую информацию. Выделять наиболее значимое в перечне информации. Оценивать практическую значимость результатов поиска. Оформлять результаты поиска. | Номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности. Приемы структурирования информации. Формат оформления результатов поиска информации. |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | Определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; выстраивать траектории профессионального и личностного развития | Содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования |
| ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Организовывать работу коллектива и команды. Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Психологию коллектива. Психологию личности. Основы проектной деятельности. |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | Излагать свои мысли на государственном языке. Оформлять документы | Особенности социального и культурного контекста Правила оформления документов. |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. | Описывать значимость своей профессии. Презентовать структуру профессиональной деятельности по профессии (специальности). | Описывать значимость своей профессии. Презентовать структуру профессиональной деятельности по профессии (специальности). |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | Соблюдать нормы экологической безопасности. Определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии (специальности) | Правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности. Основные ресурсы задействованные в профессиональной деятельности. Пути обеспечения ресурсосбережения. |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности. | Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. Применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности. Пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии (специальности). | Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека. Основы здорового образа жизни. Условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии (специальности). Средства профилактики перенапряжения. |
| ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. | Применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач. Использовать современное программное обеспечение. | Современные средства и устройства информатизации. Порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности. |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые). Понимать тексты на базовые профессиональные темы. Участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы. Строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности. Кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые). Писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. | Правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы. Основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика). Лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности. Особенности произношения. Правила чтения текстов профессиональной направленности. |
| ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. | Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи. Презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности. Оформлять бизнес-план. Рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования. | Основы предпринимательской деятельности. Основы финансовой грамотности. Правила разработки бизнес-планов. Порядок выстраивания презентации. Кредитные банковские продукты. |
| ПК 3.1. Осуществлять подготовку к использованию оборудования и устройств для поверки и проверки приборов и систем автоматики в соответствии с заданием | Не менее 75% правильных ответов при оценке знаний, включая знания: основных типов и видов контрольно-измерительных приборов классификации и основных характеристик измерительных инструментов и приборов. принципов взаимозаменяемости изделий, сборочных единиц и механизмов. методов подготовки инструментов и приборов к работе | Тестирование Выполнение самостоятельных работ |
|  | Правильность демонстрации умений при подборе необходимых приборов и инструментов оценке пригодности приборов и инструментов к использованию подготовке приборов к работе | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных работ, Экспертное наблюдение на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
|  | Точность и технологичность выполнения действий при: выборе необходимых приборов и инструментов определении пригодности приборов и инструментов к использованию подготовке приборов к работе | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных работ, Экспертное наблюдение на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 3.2. Определить последовательность и оптимальные режимы обслуживания приборов и систем автоматики в соответствии с заданием | 75% правильных ответов при оценке знаний, включая знания: Правила обеспечения безопасности труда, экологической безопасности. Правила и нормы пожарной безопасности при эксплуатации Технология организации комплекса работ по поиску неисправностей Технические условия эксплуатации контрольно-измерительных приборов и систем автоматики Технологии диагностики различных контрольно-измерительных приборов и систем автоматики Технологии ремонта контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | Тестирование Выполнение самостоятельных работ |
|  | Правильность демонстрации умений: Выполнять работы по восстановлению работоспособности автоматизированных систем, контроллеров и др. оборудования. Разрабатывать рекомендации для устранения отказов приборов кип и систем автоматики. Эксплуатировать и обслуживать безопасно системы автоматики. Выполнять техническое обслуживание различных контрольно-измерительных приборов и систем автоматики Проводить диагностику контрольно-измерительных приборов и систем автоматики Восстанавливать контрольно-измерительные приборы и системы автоматики | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных работ, Экспертное наблюдение на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
|  | Точность и технологичность выполнения действий при: определении объёмов работ по обслуживанию контрольно-измерительных приборов и систем автоматики составлении графиков планово-предупредительных работ и выборе последовательности работ по техническому обслуживанию контрольно-измерительных приборов | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных работ, Экспертное наблюдение на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 3.3. Осуществлять поверку и проверку контрольно-измерительных приборов и систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполненных работ | 75% правильных ответов при оценке знаний, включая знания: Основные метрологические термины и определения Погрешности измерений Основные сведения об измерениях методах и средствах их Назначение и виды измерений, метрологического контроля. Понятия о поверочных схемах Принципы поверки технических средств измерений по образцовым приборам Порядок работы с поверочной аппаратурой Способы введения технологических и тестовых программ, принципы работы и последовательность работы Способы коррекции тестовых программ Устройство диагностической аппаратуры на МП-техники Тестовые программы и методику их применения. Правила оформления сдаточной документации | Тестирование Выполнение самостоятельных работ |
|  | Правильность демонстрации умений: Контролировать линейные размеры деталей и узлов Проводить проверку работоспособности блоков различной сложности Пользоваться поверочной аппаратурой Работать с поверочной аппаратурой Проводить проверку комплектации и основных характеристик приборов и материалов. Оформлять сдаточную документацию | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных работ, Экспертное наблюдение на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
|  | Точность и технологичность выполнения действий при: выполнении проверки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики выполнении поверки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики определении качества выполненных работ по обслуживанию контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | Экспертное наблюдение выполнения лабораторных работ, Экспертное наблюдение на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |

Оценка сформированных навыков, в том числе в виде ОК и ПК для цифровой экономики

| Фактор/ параметр | Характеристика | Шкала оценки уровня развития навыка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 Недостаточный уровень* | 1 Начальный уровень** | 2 Базовый (требуемый) уровень*** | 3 Высокий уровень**** |
| Владение информационными технологиями/ Анализ цифровой информации и выработка решений | ### Ориентируется в различных источниках информации, осуществляет поиск необходимых данных, информации и цифрового контента, оценка качества данных, информации и цифрового контента. Демонстрирует знание авторского права и лицензий в цифровой среде. Использует цифровой контент для решения учебных и профессиональных задач. Эффективно работает с информацией в цифровой среде. Способен алгоритмизировать и оптимизировать свои действия. Самостоятельно использует современные и достоверные источники получения информации в цифровой среде для поиска оптимального решения. Формирует умозаключения на основании целостного представления о ситуации, принимая во внимание комплекс значимых факторов, в том числе неочевидных. Находит и использует возможности цифровой среды для оценивания ситуации, рисков, продумывает способы их минимизации. | Компетенция не проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется частично в самостоятельной деятельности | Компетенция в основном проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется полностью в самостоятельной деятельности |
| Планирование и организация деятельности в цифровой среде/ Ориентация на результат | ### Эффективно планирует свою деятельность с использованием цифровой среды: декомпозирует задачи на подзадачи, планирует этапы выполнения, расставляет приоритеты по принципу важно/срочно, самостоятельно рассчитывает и использует необходимые цифровые ресурсы. Сталкиваясь со сложностями и препятствиями, предлагает свои варианты решения и осуществляет их. Самостоятельно оценивает результат своей работы, видит достоинства и недостатки (предлагает способы их устранения в будущем), берет на себя ответственность за достигнутые показатели в цифровой среде. Находит возможности улучшить полученный результат в дальнейшем. |  |  |  |  |
| Информационная безопасность | ### Понимает технические возможности современных цифровых устройств и интернет-технологий. Решает простые технические проблемы. Знает основы информационной безопасности на уровне пользователя и способен защищать цифровые устройства и персональные данные, в том числе в сети интернет. |  |  |  |  |
| Построение отношений в цифровой среде/ межличностная и деловая коммуникации в информационном пространстве | ### Проявляет умение взаимодействовать в цифровой среде с учетом норм цифровой культуры и правового регулирования цифрового пространства. Осуществляет взаимодействие посредством цифровых технологий. Придерживается установленных технических правил, способен поддерживать коммуникации с использованием цифровой среды. Логично выстраивает последовательность изложения своей позиции, обосновывает свою позицию с использованием инструментов межличностной и деловой коммуникации в информационном пространстве. |  |  |  |  |

*  Выпускник не проявляет компетенцию либо демонстрирует деструктивное поведение в рамках компетенции. Уровень развития компетенции не позволяет выпускнику достигать результатов даже в хорошо знакомых рабочих ситуациях.

** Выпускник демонстрирует в равной степени как позитивные, так и негативные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов в простых, хорошо знакомых рабочих ситуациях. При усложнении задачи, столкновении с нестандартной ситуацией выпускник значительно снижает свою эффективность.

*** Выпускник демонстрирует большинство позитивных индикаторов компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов во всех базовых рабочих ситуациях.

**** Выпускник демонстрирует позитивные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать высоких результатов во всех рабочих ситуациях, в том числе в сложных, нестандартных ситуациях

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Данная колонка указывается только для специальностей СПО.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.

В данном подразделе указываются только те компетенции, которые формируются в рамках данного модуля и результаты которых будут оцениваться в рамках оценочных процедур по модулю.

В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты.