Приложение 3.1

к ПООП-П по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и облуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (с присвоением квалификации специалиста среднего звена – техник)

Рабочая программа учебной дисциплины

ОГСЭ.01  Основы философии

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл

2022

СОДЕРЖАНИЕ

1.Паспорт рабочей программы учебной дисциплины

2.Структура и содержание учебной дисциплины

3.Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины

4.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

1. паспорт Рабочей  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.01 Основы  философии

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «Основы философии» является обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла ПООП-П в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01-03, 05, 06, 09, 10.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания:

| Код ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Уо 01.04 выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; | Зо 01.01 Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; |
| ОК 02 | Уо 02.01 определять задачи для поиска информации; Уо 02.02 определять необходимые источники информации; Уо 02.03 планировать процесс поиска; Уо 02.04 структурировать получаемую информацию Уо 02.05 выделять наиболее значимое в перечне информации; Уо 02.07 оформлять результаты поиска | Зо 02.02 приемы структурирования информации; Зо 02.03 формат оформления результатов поиска информации; |
| ОК 03 | Уо 03.02 применять современную научную и профессиональную терминологию; | Зо 03.02 современная научная и профессиональная терминология; |
| ОК 05 | Уо 05.02 проявлять толерантность в рабочем коллективе | Зо 05.01 особенности социального и культурного контекста; |
| ОК 6 | Уо 06.01 описывать значимость своей специальности; | Зо 06.01 сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; Зо 06.02 значимость профессиональной деятельности по специальности; |
| ОК 09 | Уо 09.02 Использовать современное программное обеспечение | Зо 09.01 современные средства и устройства информатизации |
| ОК 10 | Уо 10.01 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; Уо 10.02 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; | Зо 10.01 правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы |

2. СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 64 |
| Обязательная аудиторная нагрузка (всего) | 48 |
| в том числе: |  |
| лекционные занятия | 24 |
| практические занятия | 24 |
| Самостоятельная работа обучающихся (всего) | 16 |
| в том числе: |  |
| подготовка практикоориентированных работ проектного характера | 4 |
| работа с первоисточниками по философии | 12 |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 5 семестре |  |

- 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

- ОГСЭ 01 основы философии

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся. | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Предмет философии и ее история |  |  |  |
| Тема 1.1 Основные понятия и предмет философии | Содержание учебного материала - Становление философии из мифологии. Характерные черты философии: понятийность, логичность, дискурсивность. - Предмет и определение философии. | 2 | 2 |
|  | Практические занятия «Предмет и определение философии». | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: - работа с текстами (Платон «Апология Сократа»); - работа с философскими словарями (словарные статьи «логика», «философия», «дискурсивность». | 2 | 2 |
| Тема 1.2. Философия Древнего мира и средневековая философия | Содержание учебного материала Предпосылки философии в Древнем мире (Китай, Индия). Становление философии в Древней Греции. Философские школы. Сократ. Платон. Аристотель. Философия Древнего Рима. Средневековая философия: патристика и схоластика. | 4 | 2 |
|  | Практические занятия: Философия Древнего Китая и Древней Индии: сравнительный аспект. Основное отличие философии Древнего Рима от средневековой европейской философии. | 4 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: работа с текстами (Диоген Лаэртский «О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов») | 2 | 2 |
| Тема 1.3Философия Возрождения и Нового времени | Содержание учебного материала Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Особенности философии Нового времени: рационализм и эмпиризм в теории познания. Немецкая классическая философия. Философия позитивизма и эволюционизма. | 4 | 2 |
|  | Практические занятия: - Особенности философии эпохи Возрождения и Нового времени - Основные понятия немецкой классической философии (работа с философским словарем, текстами). | 4 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: - Составление сравнительной таблицы основных философских систем 18- 19 в.в. ( по выбору обучающихся); Написание эссе: - «Почему позитивизм как философия науки появился в 19 веке? » | 2 | 2 3 |
| Тема 1.4. Современная философия | Содержание учебного материала Основные направления философии 20 века: неопозитивизм, прагматизм, экзистенциализм. Философия бессознательного. Особенности русской философии. Русская идея. | 4 | 2 |
|  | Практические занятия: - Основные направления философии 20 века (работа с философскими текстами); - Философия экзистенциализма и психоанализа | 4 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся : Работа с текстом Э. Фромма «Душа человека» с использованием метода поэтапного изучения источника. | 2 | 2 |
| Раздел 2. Структура и основные направления философии |  |  |  |
| Тема 2.1. Методы философии и ее внутреннее строение | Содержание учебного материала Этапы философии: античный, средневековый, Нового времени, 20 века. Основные картины мира – философская (античность), религиозная (средневековье), научная (Нового времени, 20в.) Методы философии: формально-логический, диалектический, прагматический, системный и др.. Строение философии и ее основные направления. | 4 | 2 |
|  | Практические занятия: - Философская , религиозная и научная истина: сравнительный анализ. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся : - Проектное задание (эссе «Философская система нашего времени: основные черты»). | 2 | 3 |
| Тема 2.2 Учение о бытие и теория познания | Содержание учебного материала Онтология – учение о бытии. Происхождение и устройство мира. Современные онтологические представления. Пространство, время, причинность, целесообразность. Гносеология – учение о познании. Соотношение абсолютной и относительной истины. Соотношение философской, религиозной и научной истин. Методология научного познания | 2 | 2 |
|  | Практические занятия: -Методы научного познания | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: - Выполнение индивидуального творческого задания - написание эссе «Современная философская картина мира». | 2 | 3 |
| Тема 2.3. Этика и социальная философия | Содержание учебного материала Общезначимость этики. Добродетель, удовольствие или преодоление страданий как высшая цель. Религиозная этика. Свобода и ответственность. Насилие и активное непротивление злу. Этические проблемы, связанные с развитием и использованием достижений науки, техники и технологий. Влияние природы на общество. Социальная структура общества. Типы общества. Формы развития общества: ненаправленная динамика, цикличное развитие, эволюционное развитие. Философия и глобальные проблемы современности. | 2 | 2 |
|  | Практические занятия: - Значение этики в современном мире; - Философия о глобальных проблемах современности | 4 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: работа с текстами (Сенека «Нравственные письма к Луцилию») | 2 | 3 |
| 2.4 Место философии в духовной культуре и ее значение | Содержание учебного материала Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Сходство и различие философии с искусством, религией, наукой, идеологией. Структура философского творчества. Типы философствования. Философия и мировоззрение. Философия и смысл жизни. Философия как учение о целостной личности. Роль философии в современном мире. Будущее философии. | 2 | 2 |
|  | Практические занятия: - Сравнение философии с другими отраслями культуры; | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Написание эссе: «Философия и смысл жизни». | 2 | 3 |
| Итого часов |  | 64 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2– репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач

3.Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины

  - Требования к минимуму материально-технического обеспечения.

Реализация учебной программы учебной дисциплины требует наличия кабинета социально-экономических дисциплин, оборудованного техническими средствами обучения: мультимедийным проектором, экраном, компьютером с лицензионным  программным обеспечением, комплектом учебно-методической документации.

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

Учебные пособия:

- Кочеров С.Н. Основы философии: учебное пособие для СПО/ С.Н. Кочеров, Л.Н. Ситдорова.- 3 –е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2020.- 177 с. ЭБ «Юрайт»

- Самыгин С.И., Старостин А.М. История философии: учебное пособие. –Ростов/Д: Феникс, 2015. -189 с.

Дополнительные источники:

- Лаврененко В.Н. Основы философии: учебник для СПО _.: Издательство Юрайт, 2020.-374 с. ЭБ «Юрайт»

- Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – М.: Мысль. 1986. – 574 с. [Электронный текст http://psylib.org.ua/books/brodo01/

- Древнеиндийская философия / Сост. В.В. Бродов. – М.: Мысль. 1972. – 343с. [Электронный текст http://psylib.org.ua/books/brodo01/];

- Древнекитайская философия: В 2-х т. – М.: Мысль. 1972. . [Электронный текст http://psylib.org.ua/books/brodo01/];

- Сенека Л.А. Нравственные письма к Луцилию. – М.: Наука 1977. – 383 с. Электронный текст.

- Фромм Э. Душа человека. – М.: Республика. 1992. – 430 с. Электронный текст.

Интернет-ресурсы

- Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/

- Русская историческая библиотека.   http://rushist.com/index.php

- Философский портал  philosophy.ru http://www.philosophy.ru

- Цифровая библиотека по философии http://filosof.historic.ru

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной Дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Основы философии» осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий и  проектов.

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной  аттестацией в форме дифференцированного зачета, вопросы и задания  к которому разрабатываются преподавателем, ведущим дисциплину, рассматриваются на заседании цикловой комиссии и утверждаются заместителем директора по учебной работе.

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной дисциплине доводятся до сведения обучающихся на первом занятии по дисциплине.

Для промежуточной аттестации и текущего контроля создается фонд оценочных средств (ФОС), который включает в себя контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки результатов подготовки

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: - ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего специалиста; | Оценка выполнения практической работы. Оценка выполнения самостоятельной работы |
| В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: - основы философского учения о бытии; | Дифференцированный зачет Оценка выполнения практической работы. Оценка выполнения самостоятельной работы |
| - роль философии в жизни человека и общества; | Дифференцированный зачет Оценка выполнения практической работы. Оценка выполнения самостоятельной работы |
| - основные понятия и категории философии; | Дифференцированный зачет Оценка выполнения практической работы. |
| - сущность процесса познания; | Дифференцированный зачет Оценка выполнения практической работы. |
| - основы научной, философской и религиозной картин мира; | Дифференцированный зачет Оценка выполнения практической работы. |
| - об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; | Оценка выполнения практической работы. Оценка выполнения самостоятельной работы |
| - о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и технологий. | Оценка выполнения практической работы. Оценка выполнения самостоятельной работы |

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой.

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

- Приложение 3.2

к ПООП-П по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание

электрического и электромеханического оборудования

(по отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОГСЭ.02 История»

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОГСЭ.02 История»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «История» является обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла ПООП-П в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01-03, 05, 06, 09, 10.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания:

| Код ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Уо 01.04 выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; | Зо 01.01 Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; |
| ОК 02 | Уо 02.01 определять задачи для поиска информации; Уо 02.02 определять необходимые источники информации; Уо 02.03 планировать процесс поиска; Уо 02.04 структурировать получаемую информацию Уо 02.05 выделять наиболее значимое в перечне информации; Уо 02.07 оформлять результаты поиска | Зо 02.02 приемы структурирования информации; Зо 02.03 формат оформления результатов поиска информации; |
| ОК 03 | Уо 03.02 применять современную научную и профессиональную терминологию; | Зо 03.02 современная научная и профессиональная терминология; |
| ОК 05 | Уо 05.02 проявлять толерантность в рабочем коллективе | Зо 05.01 особенности социального и культурного контекста; |
| ОК 6 | Уо 06.01 описывать значимость своей специальности; | Зо 06.01 сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; Зо 06.02 значимость профессиональной деятельности по специальности; |
| ОК 09 | Уо 09.02 Использовать современное программное обеспечение | Зо 09.01 современные средства и устройства информатизации |
| ОК 10 | Уо 10.01 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; Уо 10.02 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; | Зо 10.01 правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 38 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 4 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 32 |
| Самостоятельная работа | 4 |
| Промежуточная аттестация | 2 |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч | Код ОК | Код У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. |  | 13 (12+1СР) |  |  |
| Тема 1.1 Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. | Дидактические единицы, содержание | 6 +1СР |  |  |
|  | 1. Внутренняя политика СССР к началу 1980-х гг. Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х гг. Особенности идеологии, национальной и социально-экономической политики. Проблемы «застоя» в экономике. Политика консервации сложившихся методов руководства. Партийный аппарат и общество. Идеология инакомыслия и его подавление. Правозащитная деятельность. | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 10 | Уо 01.04 Уо 02.04 Уо 02.05 Зо 02.02 Уо 03.02 Зо 03.02 Уо 10.01 Уо 10.02 |
|  | 2. Культурное развитие народов советского Союза и русская культура. Культурное развитие Советского Союза. Достижение научной и военно-технической мысли. Развитие отечественной литературы. Театр и киноискусство. Эстрада. Спорт в СССР. | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 10 | Уо 01.04 Уо 02.04 Уо 02.05 Зо 02.02 Уо 03.02 Зо 03.02 Уо 10.01 Уо 10.02 |
|  | 3. Внешняя политика СССР к началу 1980-х гг. Отношения с сопредельными государствами, Европой, США, странами «третьего мира». | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 10 | Уо 01.04 Уо 02.04 Уо 02.05 Зо 02.02 Уо 03.02 Зо 03.02 Уо 10.01 Уо 10.02 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Составление презентации по теме «Культурное развитие республик Советского Союза» | 1 | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 09 | Уо 01.04 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.07 Зо 02.02 Зо 02.03 Уо 03.02 Зо 03.02 Уо 09.02 Зо 09.01 |
| Тема 1.2 Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй половине 80-х гг. | Дидактические единицы, содержание | 4 |  |  |
|  | 1. Распад социалистического лагеря и его влияние на международную обстановку Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг. Углубление противоречий в восточноевропейских странах в начале 1980-х годов. Падение советской модели социализма в странах Восточной Европы. Дискуссии об итогах политики, основанной на новом политическом мышлении. Восточноевропейские страны после социализма. Кризис в Югославии. Распад социалистического лагеря и его влияние на международную обстановку. Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в СССР. | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 10 | Уо 01.04 Уо 02.04 Уо 02.05 Зо 02.02 Уо 03.02 Зо 03.02 Уо 10.01 Уо 10.02 |
|  | 2. Распад СССР и его последствия Перестройка и распад советского общества. Политика перестройки в сфере экономики. Развитие гласности и демократии в СССР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом Российской Федерации. Распад СССР. Российская Федерация как правопреемница СССР. | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 10 | Уо 01.04 Уо 02.04 Уо 02.05 Зо 02.02 Уо 03.02 Зо 03.02 Уо 10.01 Уо 10.02 |
| Раздел 2. Россия и мир конце XX – начале XXI века. |  | 23/4 (20+3СР) |  |  |
| Тема 2.1. Российская Федерация в 1990-е – начале 2000-х гг. | Дидактические единицы, содержание | 6/2 +1СР |  |  |
|  | 1. Общественно-политические проблемы России в 1990-е годы. Курс реформ и политический кризис 1993 г. Опыт «шоковой терапии». Либерализация цен. Проведение приватизации. Структурная перестройка экономики. Металлургическая отрасль в конце ХХ века. Политический и конституционный кризис 1993г. На грани гражданской войны. Октябрьские события 1993г., их итоги. Новая Конституция России. Итоги выборов 1993г. в Государственную Думу. Общественно-политические проблемы России во второй половине 1990-х гг. Обострение межнациональных отношений. Начало чеченского конфликта. Выборы 1995 и 1996 гг., их влияние на развитие страны. Попытки коррекции курса реформ. Дефолт и его последствия. Вторжение отрядов боевиков на территорию Дагестана. Контртеррористическая операция. Парламентские и президентские выборы 1999-2000 гг. Отставка Б.Н. Ельцина. Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего СССР в 1990-е гг. Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Причины, участники, содержание, результаты вооруженного конфликта в этом регионе. | 4/1 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 10 | Уо 01.04 Уо 02.04 Уо 02.05 Зо 02.02 Уо 03.02 Зо 03.02 Уо 10.01 Уо 10.02 |
|  | 2. Россия в начале 2000-х гг. В.В. Путин во главе страны. По пути реформ и стабилизации. Власть и общество: новая модель отношений. Парламентские и президентские выборы 2003 и 2004 гг. Изменение территориального устройства Российской Федерации. Российская Федерация в планах международных организаций: военно-политическая конкуренция и экономическое сотрудничество. Экономическое развитие России в 2000-е годы. Развитие металлургической отрасли. | 2/1 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 10 | Уо 01.04 Зо 01.01 Уо 02.04 Уо 02.05 Зо 02.02 Уо 03.02 Зо 03.02 Уо 10.01 Уо 10.02 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся 2. Подбор информации с использованием интернет - ресурсов на тему: «Россия и Кавказ: эволюция взаимоотношений». | 1 | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 09 | Уо 01.04 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.07 Зо 02.02 Зо 02.03 Уо 03.02 Зо 03.02 Уо 09.02 Зо 09.01 |
| Тема 2.2. Постсоветское пространство в 1990-е – начале 2000-х гг. | Дидактические единицы, содержание | 2 |  |  |
|  | 1. Постсоветское пространство в 1990-е – начале 2000-х гг. Образование СНГ и проблемы интеграции на постсоветском пространстве. Россия и постсоветское пространство: эволюция отношений и изменение роли России. Вооруженные конфликты в СНГ и миротворческие усилия России. Особенности развития стран СНГ. Характер и причины цветных революций. | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 10 | Уо 01.04 Зо 01.01 Уо 02.04 Уо 02.05 Зо 02.02 Уо 03.02 Зо 03.02 Уо 10.01 Уо 10.02 |
| Тема 2.3. Россия и мировые интеграционные процессы. | Дидактические единицы, содержание | 4 |  |  |
|  | 1. Россия и мировые интеграционные процессы. Внешняя политика демократической России. Международное положение Российской Федерации после распада СССР. Россия и Запад: поиск взаимопонимания. Смена приоритетов российской дипломатии. Россия и страны СНГ. Россия в формирующемся глобальном мире: 2000 – 2007 гг. Международные организации и их роль в современном мире. Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда». Глобальная программа НАТО и политические ориентиры России. Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе и отдельных регионах мира. Участие России в этом процессе. | 4 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 10 | Уо 01.04 Зо 01.01 Уо 02.04 Уо 02.05 Зо 02.02 Уо 03.02 Зо 03.02 Уо 10.01 Уо 10.02 |
| Тема 2.4. Развитие культуры в России. | Дидактические единицы, содержание | 4+1СР |  |  |
|  | 1. Духовная жизнь России к началу XXI в. Изменения в духовной жизни. Русская православная церковь в новой России. Театр, музыка, кино. Живопись, архитектура, скульптура. Спорт в Российской Федерации. Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование «массовой культуры». Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций в России. Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские движения. | 4 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 10 | Уо 01.04 Зо 01.01 Уо 02.04 Уо 02.05 Зо 02.02 Уо 03.02 Зо 03.02 Уо 10.01 Уо 10.02 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Подготовка устных сообщений или презентаций (по выбору обучающихся) по теме: «Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций и «свобода совести» в России». | 1 | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 09 | Уо 01.04 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.07 Зо 02.02 Зо 02.03 Уо 03.02 Зо 03.02 Уо 09.02 Зо 09.01 |
| Тема 2.5. Перспективы развития РФ в современном мире | Дидактические единицы, содержание | 4/2 +1СР |  |  |
|  | 1. Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном этапе. Национальные проекты и их значение. Создание госкорпораций, реформа системы управления. Новая стратегия развития страны. Парламентские (2007, 2011) и президентские (2008, 2012) выборы и их итоги. Ориентиры внутренней политики России в современных условиях. Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и соседних народов – главное условие политического развития. Присоединение Крыма к Российской Федерации. Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и экономике современной России. Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных свобод человека – основа развития культуры в РФ. Государственная политика в области культуры. | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 10 | Уо 01.04 Зо 01.01 Уо 02.04 Уо 02.05 Зо 02.02 Уо 03.02 Зо 03.02 Уо 10.01 Уо 10.02 |
|  | Основные направления развития энергетики современной России Подотрасли электроэнергетики России. Основные направления развития электроэнергетики России. Внедрение энергосберегающих технологий. Сотрудничество с зарубежными партнерами. Привлечение инвестиций. Ставка на преодоление дефицита производственных мощностей. Перспективная работа по направлению развития электросетей. Стратегия развития российской электроэнергетики. Модернизация российской электроэнергетики. Энергоэффективность ПАО «Северсталь» | 2/2 | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 05, ОК 06, ОК 10 | Уо 01.04 Зо 01.01 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.07 Зо 02.02 Зо 02.03 Уо 03.02 Зо 03.02 Уо 05.02 Зо 05.01 Уо 06.01 Зо 06.01 Уо 10.02 Уо 10.02 Зо 10.01 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Подготовка устных сообщений или презентаций (по выбору обучающихся) по теме: «Национальные проекты России 2019—2024» | 1 | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 09 | Уо 01.04 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.07 Зо 02.02 Зо 02.03 Уо 03.02 Зо 03.02 Уо 09.02 Зо 09.01 |
| Промежуточная аттестация |  | 2 |  |  |
| Всего: |  | 38 (34+4СР) |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета гуманитарных и социально-экономических дисциплин.

Технические средства обучения: мультимедиа проектор, компьютер.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Учебник:

- Волобуев О.В. История России: начало ХХ – начало ХХI века. Базовый уровень. 10 класс: учебник.– 4-е изд., испр. – М.: Дрофа, 2019

- Дополнительные источники:

1. 3. Кириллов, В. В. История России: учебник для СПО / В. В. Кириллов, М. А. Бравина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 502 с. [Электронный ресурс], ЭБ «Юрайт»

2. Пленков, О. Ю. История новейшего времени для колледжей. Учебное по-собие для СПО. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 368 с. [Электронный ресурс], ЭБ «Юрайт»

Интернет-ресурсы:

- http://school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов)

- http://statehistory.ru/video/ (

- http://www.hist.msu.ru/ER/index.html (Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова)

- https://resh.edu.ru/ (Российская электронная школа)

- http://www.krugosvet.ru/ (Энциклопедия Кругосвет)

- https://russian-history.ru (журнал «Российская история»)

- http://istrodina.com/ (Электронный журнал «Родина»)

- https://interneturok.ru/book/istoriya-rossii (Библиотека видеоуроков)

- https://biblio-online.ru (Образовательная платформа Электронная библиотека Юрайт)

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Текущий контроль индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний и умений проводится с использованием следующих оценочных средств: тестирование, устный опрос, доклад, сообщение, разноуровневые задания, самостоятельные работы.

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета, варианты заданий к которому рассматриваются на заседании цикловой комиссии и утверждаются заместителем директора по УР.

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной дисциплине доводятся до сведения обучающихся на первом занятии по дисциплине.

Для промежуточной аттестации и текущего контроля создается фонд оценочных средств (ФОС), который включает в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки результатов подготовки.

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Уо 01.04 выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; | - выявляет и эффективно ищет информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; | Оценка выполнения самостоятельной работы Оценка выполнения разноуровневых заданий Дифференцированный зачет |
| Уо 02.01 определять задачи для поиска информации; Уо 02.02 определять необходимые источники информации; Уо 02.03 планировать процесс поиска; Уо 02.04 структурировать получаемую информацию Уо 02.05 выделять наиболее значимое в перечне информации; Уо 02.07 оформлять результаты поиска | - определяет задачи для поиска информации; - определяет необходимые источники информации; - планирует процесс поиска; - структурирует получаемую информацию - выделяет наиболее значимое в перечне информации; - оформляет результаты поиска | Оценка выполнения самостоятельной работы Оценка выполнения разноуровневых заданий Дифференцированный зачет |
| Уо 03.02 применять современную научную и профессиональную терминологию; | - применяет современную научную и профессиональную терминологию | Устный опрос Оценка выполнения самостоятельной работы Оценка выполнения разноуровневых заданий Экспертное наблюдение за ходом прохождения практикоори-ентированного семинара Дифференцированный зачет |
| Уо 05.02 проявлять толерантность в рабочем коллективе | - терпимо относится к иному мировоззрению, принимает точку зрения другого человека | Устный опрос Экспертное наблюдение за выполнением работ |
| Уо 06.01 описывать значимость своей специальности; | - описывает значимость своей специальности; | Устный опрос |
| Уо 09.02 Использовать современное программное обеспечение | - использует программное обеспечение для создания мультимедийных презентаций, докладов | Оценка выполнения самостоятельной работы |
| Уо 10.01 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; | - понимает общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимает тексты на базовые профессиональные темы; | Устный опрос Экспертное наблюдение за ходом прохождения практикоори-ентированного семинара Оценка выполнения разноуровневых заданий Дифференцированный зачет |
| Уо 10.02 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы | - поддерживает диалог на знакомые общие и профессиональные темы | Устный опрос Экспертное наблюдение за ходом прохождения практикоори-ентированного семинара |
| Зо 01.01 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; | - ориентируется в актуальном профессиональном и социальном контексте, в котором приходится работать и жить; | Оценка выполнения самостоятельной работы Оценка результатов выполнения практической работы Дифференцированный зачет |
| Зо 02.02 приемы структурирования информации; Зо 02.03 формат оформления результатов поиска информации; | - использует различные приемы структурирования информации - оформляет материал в соответствии с требованиями | Оценка выполнения самостоятельной работы Оценка выполнения разноуровневых заданий Дифференцированный зачет |
| Зо 03.02 современная научная и профессиональная терминология; | - понимает современную научную и профессиональную терминология | Устный опрос |
| Зо 05.01 особенности социального и культурного контекста; | - понимает особенности социального и культурного контекста; | Устный опрос Оценка выполнения самостоятельной работы Экспертное наблюдение за ходом прохождения практикоориентированного семинара |
| Зо 06.01 сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; Зо 06.02 значимость профессиональной деятельности по специальности; | - понимает сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей - объясняет значимость профессиональной деятельности по специальности; | Устный опрос Оценка выполнения самостоятельной работы Экспертное наблюдение за ходом прохождения практикоори-ентированного семинара |
| Зо 09.01 современные средства и устройства информатизации | - использует современные средства и устройства информатизации | Оценка выполнения самостоятельной работы |
| Зо 10.01 правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы | - понимает правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы | Устный опрос Экспертное наблюдение за ходом прохождения практикоори-ентированного семинара |

- Приложение 3 Программы учебных дисциплин

- Приложение 3.3

к ПООП-П по специальности

13.02.11 Техническая эксплуатация и  обслуживание электрического и электромеханического  оборудования (по отраслям) (квалификация специалиста среднего звена «техник»)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ. 03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (АНГЛИЙСКИЙ)

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности (Английский)

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «ОГСЭ. 03 Иностранный язык в профессиональной деятельности» является обязательной частью социально-гуманитарного цикла ПООП-П в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и  обслуживание электрического и электромеханического  оборудования (по отраслям) (квалификация специалиста среднего звена «техник»)

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.1

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Уо 01.01 Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; Уо 01.02 анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; Уо 01.03 определять этапы решения задачи; Уо 01.04 выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; Уо 01.05 составлять план действия; Уо 01.06 определять необходимые ресурсы; Уо 01.07 владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; Уо 01.08 реализовывать составленный план; Уо 01.09 оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | Зо 01.01 Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; Зо 01.02 основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; Зо 01.03 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; Зо 01.04 методы работы в профессиональной и смежных сферах; Зо 01.05 структуру плана для решения задач; Зо 01.06 порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 02 | Уо 02.01 Умения: определять задачи для поиска информации; Уо 02.02 определять необходимые источники информации; Уо 02.03 планировать процесс поиска; Уо 02.04 структурировать получаемую информацию Уо 02.05 выделять наиболее значимое в перечне информации; Уо 02.06 оценивать практическую значимость результатов поиска; Уо 02.07 оформлять результаты поиска | Зо 02.01 Знания: номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; Зо 02.02 приемы структурирования информации; Зо 02.03 формат оформления результатов поиска информации; |
| ОК 03 | Уо 03.02 применять современную научную профессиональную терминологию; Уо 03.03 определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; | Зо 03.02 современная научная и профессиональная терминология; Зо 03.03 возможные траектории профессионального развития и самообразования; |
| ОК 04 | Уо 04.01 Умения: организовывать работу коллектива и команды; Уо 04.02 взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | Зо 04.02 основы проектной деятельности |
| ОК 05 | Уо 05.01 Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке; Уо 05.02 проявлять толерантность в рабочем коллективе | Зо 05.01 Знания: особенности социального и культурного контекста; Зо 05.02 правила оформления документов и построения устных сообщений |
| ОК 06 | Уо 06.01 Умения: описывать значимость своей специальности; | Зо 06.01 Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; Зо 06.02 значимость профессиональной деятельности по специальности; |
| ОК 07 | Уо 07.01 Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; Уо 07.02 определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности; Уо 07.03 осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства; | Зо 07.01 Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; Зо 07.02 основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; Зо 07.03 пути обеспечения ресурсосбережения; Зо 07.04 принципы бережливого производства; |
| ОК 08 | Уо 08.01 Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; | Зо 08.01 Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; Зо 08.02 основы здорового образа жизни; Зо 08.03 условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности; |
| ОК 09 | Уо 09.01 Умения: применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; Уо 09.02 Использовать современное программное обеспечение | Зо 09.01 Знания: современные средства и устройства информатизации; Зо 09.02 порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Уо 10.01 Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; Уо 10.02 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; Уо 10.03 строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; Уо 10.04 кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); Уо 10.05 писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. | Зо 10.01 Знания: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; Зо 10.02 основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); Зо 10.03 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; Зо 10.04 особенности произношения; Зо 10.05 правила чтения текстов профессиональной направленности. |
| ОК 11 | Уо 11.02 презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; | Зо 11.04 порядок выстраивания презентации; |
| ПК 1.1 | Н 1.1.02 использования основных инструментов. | З 1.1.01 Знания: технические параметры, характеристики и особенности различных видов электрических машин; З 1.1.02 классификацию основного электрического и электромеханического оборудования отрасли; |
| ПК 1.4 | У 1.4.02 заполнять отчетную документацию; У 1.4.03 работать с нормативной документацией отрасли. | З 1.4.01 Знания: действующую нормативно-техническую документацию по специальности; |
| ПК 2.1 | У 2.1.02 эффективно использовать материалы и оборудование; У 2.1.03 пользоваться основным оборудованием, приспособлениями и инструментами для ремонта бытовых машин и приборов; | З 2.1.01 Знания: классификацию, конструкции, технические характеристики и области применения бытовых машин и приборов; З 2.1.03 типовые технологические процессы и оборудование при эксплуатации, обслуживании, ремонте и испытаниях бытовой техники; |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. | Приемы аннотирования, реферирования и перевода специализированной литературы по профилю подготовки. Лексика по профилю подготовки. |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. | Чтение, письмо, восприятие речи на слух и воспроизведение иноязычного текста по ключевым словам или по плану. Приемы структурирования информации. |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | Способы самостоятельной оценки и совершенствования уровня знаний по иностранному языку. Особенности произношения на иностранном языке. Возможные траектории профессионального развития и самообразования. |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Основы проектной деятельности. Основы эффективного сотрудничества в коллективе. |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | Правила устной и письменной коммуникации при переводе с иностранного языка. Лексика по профилю подготовки. |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. | Основные правила поведения и речевого этикета в сферах повседневного, официально-делового и профессионального общения. Лексика в данной области. |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | Правила экологической безопасности и ресурсосбережения при ведении профессиональной деятельности. Лексика в данной области. |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности. | Основы здорового образа жизни. Лексика в данной области. |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. | Современные средства и устройства информатизации и их использование. Правила работы на компьютере и оргтехнике. Правила ведения переписки по электронной почте. |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. | Правила чтения текстов профессиональной направленности на иностранном языке. Правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы. Основные общеупотребительные глаголы. Лексика, относящаяся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности. Правила оформления документов. |
| ОК 11 | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. | Лексический минимум и нормы речевого поведения и делового этикета для построения устной и письменной речи на иностранном языке. Правила ведения деловой переписки. Работа с бизнес статьями на иностранном языке с целью извлечения и переработки информации, ведения переговоров в деловой среде. |
| ПК 1.1 | Анализировать техническое задание на разработку конструкции типовых деталей, узлов изделия и оснастки. | Перевод со словарём основной терминологии по профилю подготовки. |
| ПК 1.4 | Применять информационно-коммуникационные технологии для обеспечения жизненного цикла технической документации. | Перевод со словарём основной терминологии по профилю подготовки. Правила оформления документов. |
| ПК 2.1 | Анализировать конструкторскую документацию. | Перевод, обобщение и анализ специализированной литературы по профилю подготовки. |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 144 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 4 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | - |
| практические занятия | 112 |
| Самостоятельная работа | 28 |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета | 2 |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад.ч /в том числе в форме практической подготовки, акад.ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| Тема 1.1. Образование в России и за рубежом, среднее профессиональное образование | Содержание учебного материала |  | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09 | Уо 01.04 Уо 01.09 Уо 02.04 Уо 04.01 Уо 09.02 Зо 01.02 Зо 04.02 Зо 05.02 Зо 06.01 |
|  | Лексика: - образование (nursery school, junior school) Грамматика: -спряжение и функции глагола to be; -спряжение и функции глагола to have; -спряжение и функции глагола to do. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 8 |  |  |
|  | Введение лексики. Актуализация лексики в упражнениях. | 2 |  |  |
|  | Выполнение упражнений на развитие лексико-грамматических навыков, навыков устной речи. | 2 |  |  |
|  | Развитие монологической и диалогической речи. | 2 |  |  |
|  | Работа с текстом по теме «Система образования в России и за рубежом» | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 2 |  |  |
|  | Подготовка сообщения «Профессиональное образование в России и за рубежом» Проектная работа «Иностранный язык в современном мире» |  |  |  |
| Тема 1.2. Цифры, числа, математические действия, основные математические понятия и физические явления (электропроводность, плавкость и т.п.) | Содержание учебного материала: |  | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09 | Уо 01.01 Уо 02.04 Уо 04.01 Уо 09.02 Зо 01.05 Зо 02.02 Зо 04.02 Зо 05.02 Зо 06.02 Зо 09.01 |
|  | Лексика: -физические явления (magnetism, electro conductivity, heat) -дроби (fractions, decimal) - математические действия (addition, multiplication, division, subtraction) -название геометрических фигур (square, triangle, cone, cube) Грамматика: - местоимения (указательные, вопросительно-относительные, неопределённые); - числительные – порядковые и количественные |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 8 |  |  |
|  | Числительные в английском языке. Чтение и написание чисел, дробей, математических действий. | 2 |  |  |
|  | Особенности формулировки математических задач на английском языке. | 2 |  |  |
|  | Названия геометрических фигур. | 2 |  |  |
|  | Физические явления: магнетизм, электропроводность, теплопроводность. | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 2 |  |  |
|  | Мини-проект «Задача на английском языке» |  |  |  |
| Тема 1.3. Метрическая система | Содержание учебного материала |  | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11 | Зо 01.06 Зо 02.02 Зо 05.02 Зо 06.02 Зо 07.02 Зо 07.04 Зо 09.01 Зо 09.02 Зо 10.01 Зо 10.02 Зо 10.05 Зо 11.01 Уо 02.04 Уо 04.01 Уо 05.01 Уо 08.02 Уо 09.01 Уо 10.01 Уо 10.03 |
|  | Лексика: -метрическая система мер и весов. -международные стандарты Грамматика: -структура английского предложения; - виды предложений. -типы вопросов |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 6 |  |  |
|  | Работа с текстом по теме | 2 |  |  |
|  | Выполнение грамматических тестов | 2 |  |  |
|  | Выполнение упражнений на развитие лексико-грамматических навыков, навыков устной речи. | 2 |  |  |
| Тема 1.4. Научно-технический прогресс. | Содержание учебного материала |  | ОК 01-11 ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.1 | Н 1.1.02 У 1.1.03 Уо 01.04 Уо 01.09 Уо 02.04 Уо 04.01 Уо 09.02 Зо 01.02 Зо 04.02 Зо 05.02 Зо 06.01 З 1.1.01 З 1.4.01 З 2.1.04 |
|  | Лексика: - технический прогресс и его роль в жизни человека. -современная техника. Грамматика: -личные и притяжательные местоимения; - употребление с существительным артикля (a/an, the); - образование множественного числа существительных; - притяжательный падеж существительных |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 6 |  |  |
|  | Введение лексики. Актуализация лексики в упражнениях. | 2 |  |  |
|  | Работа с текстом по теме «Автоматизация технологических процессов» Исследование космоса. | 2 |  |  |
|  | Развитие монологической речи. Аудирование | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 2 |  |  |
|  | Проект «Поколения компьютеров» Написание эссе «Интернет в нашей жизни» или «Компьютер и моя профессия» |  |  |  |
| Тема 1.5. Из истории электричества. | Содержание учебного материала |  | ОК 01, ОК 02, ОК 03,ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09 | Зо 01.06 Зо 02.02 Зо 05.02 Зо 06.02 Зо 07.02 Зо 07.04 Зо 09.01 Зо 09.02 Уо 02.04 Уо 04.01 Уо 05.01 Уо 08.02 Уо 09.01 |
|  | Лексика: -Электричество. Потребление электричества. -Алессандро Вольта. Грамматика: - простые и сложные предложения; - основные типы придаточных предложений |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 6 |  |  |
|  | Введение лексики. Актуализация лексики в упражнениях. | 2 |  |  |
|  | Работа с текстом по теме. Аудирование. | 2 |  |  |
|  | Выполнение грамматических тестов. | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 2 |  |  |
|  | Практика в переводе специальных текстов по теме « Из истории электричества» |  |  |  |
| Тема 1.6. Знаменитые изобретатели. | Содержание учебного материала |  | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, ОК 10, ОК 11 ПК 1.1, ПК 2.1 | Н 1.1.02 Н 2.1.01 У 1.1.02 У 2.1.03 Уо 01.04 Уо 01.09 Уо 02.04 Уо 03.02 Уо 04.01 Уо 05.01 Уо 06.01 Уо 07.03 Уо 09.02 Уо 09.01 Уо 10.01 Уо 10.03 Уо 10.04 Уо 11.02 З 1.1.03 З 2.1.03 Зо 01.01 Зо 02.02 Зо 03.02 Зо 04.02 Зо 05.02 Зо 06.01 Зо 07.04 Зо 09.02 Зо 10.01 Зо 10.03 Зо 10.05 Зо 11.04 |
|  | Лексика: -Открытия. Томас Эдисон. Майкл Фарадей. Джеймс Максвелл. Михаил Ломоносов. Василий Петров Грамматика: - модальные глаголы- can/must/should/may - эквиваленты модальных глаголов; |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 6 |  |  |
|  | Введение лексики. Актуализация лексики в упражнениях. | 2 |  |  |
|  | Работа с текстом по теме. Выполнение грамматических тестов. | 2 |  |  |
|  | Выполнение упражнений на развитие лексико-грамматических навыков, навыков устной речи. | 2 |  |  |
| Тема 1.7. Электрическая цепь. | Содержание учебного материала |  | ОК 01-11 ПК 2.1 | Н 2.1.01 У 2.1.03 Уо 01.04 Уо 01.09 Уо 02.04 Уо 03.02 Уо 04.01 Уо 05.01 Уо 06.01 Уо 07.03 Уо 08.03 Уо 09.02 Уо 09.01 Уо 10.01 Уо 10.03 Уо 10.04 Уо 11.02 З 2.1.03 Зо 01.01 Зо 02.02 Зо 03.02 Зо 04.02 Зо 05.02 Зо 06.01 Зо 07.04 Зо 08.03 Зо 09.02 Зо 10.01 Зо 10.03 Зо 10.05 Зо 11.04 |
|  | Лексика: -электрическая цепь(схема)(circuit, parallel circuit, serial circuit, short circuit) - закон Ома (current, voltage, resistance) -повреждение кабеля(cable, fault) Грамматика: - времена группы Simple - имя прилагательное и степени сравнения прилагательных; - наречие и степени сравнения наречий |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 8 |  |  |
|  | Введение лексики. Актуализация лексики в упражнениях. | 2 |  |  |
|  | Выполнение упражнений на развитие лексико-грамматических навыков, навыков устной речи. | 2 |  |  |
|  | Выполнение грамматических тестов | 2 |  |  |
|  | Развитие монологической и диалогической речи. | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 2 |  |  |
|  | Выполнение перевода технического текста на одну из тем « Электрическая цепь » или «Соблюдение ТБ при выполнении электротехнических работ» |  |  |  |
| Тема 1.8. Типы тока. | Содержание учебного материала |  | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09,ОК 10 ПК 2.1 | Н 2.1.01 У 2.1.03 Уо 01.04 Уо 01.09 Уо 02.04 Уо 04.01 Уо 05.01 Уо 06.01 Уо 07.03 Уо 09.02 Уо 09.01 Уо 10.01 Уо 10.03 Уо 10.04 З 2.1.03 Зо 01.01 Зо 02.02 Зо 04.02 Зо 05.02 Зо 06.01 Зо 07.04 Зо 09.02 Зо 10.01 Зо 10.03 Зо 10.05 |
|  | Лексика: -постоянный ток (direct current) -переменный ток (alternating current) Грамматика: - времена группы Continuous; - виды вопросительных предложений и порядок слов в них; |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 6 |  |  |
|  | Работа с текстом по теме «Ток. Виды тока» | 2 |  |  |
|  | Выполнение грамматических тестов. | 2 |  |  |
|  | Аудирование. Развитие монологической и диалогической речи. | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 2 |  |  |
|  | Составление инструкции «Соблюдение безопасности в работе с электрическими приборами» |  |  |  |
| Тема 1.9. Проводники. | Содержание учебного материала |  | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, ОК 10 ПК 2.1 | Н 2.1.01 У 2.1.03 Уо 01.04 Уо 01.09 Уо 02.04 Уо 04.01 Уо 05.01 Уо 06.01 Уо 07.03 Уо 09.02 Уо 09.01 Уо 10.01 Уо 10.03 Уо 10.04 З 2.1.03 Зо 01.01 Зо 02.02 Зо 04.02 Зо 05.02 Зо 06.01 Зо 07.04 Зо 09.02 Зо 10.01 Зо 10.03 Зо 10.05 |
|  | Лексика: -изоляторы, полупроводники. Грамматика: - времена группы Perfect - союзы и союзные слова; -предложения с союзами neither…nor; -предложения с союзами either…or. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 8 |  |  |
|  | Введение лексики. Актуализация лексики в упражнениях. | 2 |  |  |
|  | Работа с текстом по теме. | 2 |  |  |
|  | Выполнение упражнений на развитие лексико-грамматических навыков, навыков устной речи. | 2 |  |  |
|  | Выполнение грамматических тестов. | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 2 |  |  |
|  | Выполнение перевода текста на одну из предлагаемых тем: Достижения российских ученых-физиков Вопросы сохранения окружающей среды и ресурсосбережения Проектная работа «Основы здорового образа жизни» |  |  |  |
| Тема 1.10. Трансформаторы | Содержание учебного материала |  | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, ОК 10, ОК 11 ПК 2.1 | Н 2.1.01 У 2.1.03 Уо 01.04 Уо 01.09 Уо 02.04 Уо 03.02 Уо 04.01 Уо 05.01 Уо 06.01 Уо 07.03 Уо 09.02 Уо 09.01 Уо 10.01 Уо 10.03 Уо 10.04 Уо 11.02 З 2.1.03 Зо 01.01 Зо 02.02 Зо 03.02 Зо 04.02 Зо 05.02 Зо 06.01 Зо 07.04 Зо 09.02 Зо 10.01 Зо 10.03 Зо 10.05 Зо 11.04 |
|  | Лексика: -Источник питания. Прибор. - Выходное напряжение. Грамматика: -пассивный залог-настоящее время; - пассивный залог-прошедшее время; |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 8 |  |  |
|  | Введение лексики. Актуализация лексики в упражнениях. | 2 |  |  |
|  | Работа с текстом по теме. Выполнение грамматических тестов. | 2 |  |  |
|  | Выполнение упражнений на развитие лексико-грамматических навыков, навыков устной речи. | 2 |  |  |
|  | Развитие монологической и диалогической речи. | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 2 |  |  |
|  | Выполнение заданий по грамматике. Подготовка аннотации текста по одной из тем: -Источник питания. -Прибор. -Выходное напряжение. |  |  |  |
| Тема 1.11. Резисторы | Содержание учебного материала |  |  |  |
|  | Лексика: -величина сопротивления. -мощность. -удельное сопротивление Грамматика: - инфинитив; - сложное дополнение(complex object); - сложное подлежащее(complex subject). |  | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10 ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.1 | Н 1.1.02 У 1.1.03 Уо 01.04 Уо 01.09 Уо 02.04 Уо 04.01 Уо 09.02 Уо 09.01 Уо 10.01 Уо 10.03 Уо 10.04 Зо 01.02 Зо 04.02 Зо 05.02 З 1.1.01 З 1.4.01 З 2.1.04 |
|  | В том числе практических занятий | 6 |  |  |
|  | Введение лексики. Актуализация лексики в упражнениях. | 2 |  |  |
|  | Работа с текстом по теме. | 2 |  |  |
|  | Выполнение упражнений на развитие лексико-грамматических навыков, навыков устной речи | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 2 |  |  |
|  | Подготовка презентации по одной из тем: -Величина сопротивления. -Мощность. -Удельное сопротивление. |  |  |  |
| Тема 1.12. Конденсаторы | Содержание учебного материала |  | ОК 01-11 ПК 2.1 | Н 2.1.01 У 2.1.03 Уо 01.04 Уо 01.09 Уо 02.04 Уо 03.02 Уо 04.01 Уо 05.01 Уо 06.01 Уо 07.03 Уо 08.03 Уо 09.02 Уо 09.01 Уо 10.01 Уо 10.03 Уо 10.04 Уо 11.02 З 2.1.03 Зо 01.01 Зо 02.02 Зо 03.02 Зо 04.02 Зо 05.02 Зо 06.01 Зо 07.04 Зо 08.03 Зо 09.02 Зо 10.01 Зо 10.03 Зо 10.05 Зо 11.04 |
|  | Лексика: -конденсатор; -колебания; -обратное напряжение. Грамматика: -причастие I; - причастие II; - конструкции с причастием; |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 6 |  |  |
|  | Введение лексики. Актуализация лексики в упражнениях. | 2 |  |  |
|  | Работа с текстом по теме. Выполнение грамматических тестов. | 2 |  |  |
|  | Выполнение упражнений на развитие лексико-грамматических навыков, навыков устной речи. | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 2 |  |  |
|  | Чтение и перевод по теме «Конденсатор. Колебания. Обратное напряжение». |  |  |  |
| Тема 1.13. Электрические приборы. Инструкции. | Содержание учебного материала |  | ОК 01-11 ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.1 | Н 1.1.02 Уо 04.02 Уо 07.03 Уо 09.01 Уо 10.01 Уо 10.03 Уо 10.04 Уо 11.03 У 1.4.02 У 2.1.03 Зо 05.02 Зо 06.02 Зо 08.03 Зо 09.02 Зо 10.03 З 1.1.01 |
|  | Лексика: -мой дом; -электрические приборы; - инструкция Грамматика: - герундий; -функции герундия |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 10 |  |  |
|  | Введение лексики. Актуализация лексики в упражнениях. | 2 |  |  |
|  | Работа с текстом по теме. | 2 |  |  |
|  | Выполнение упражнений на развитие лексико-грамматических навыков, навыков устной речи. | 2 |  |  |
|  | Выполнение грамматических тестов. | 2 |  |  |
|  | Работа с инструкцией к бытовым приборам. | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 2 |  |  |
|  | Составление словаря профессиональных терминов к инструкциям к оборудованию |  |  |  |
| Раздел 2. Деловой английский язык. |  | 24 |  |  |
| Тема 2.1. Резюме | Содержание учебного материала |  | ОК 01-11 ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.1 | Н 1.1.02 Уо 04.02 Уо 07.03 Уо 09.01 Уо 10.01 Уо 10.03 Уо 10.04 Уо 11.03 У 1.4.02 У 2.1.03 Зо 05.02 Зо 06.02 Зо 08.03 Зо 09.02 Зо 10.03 З 1.1.01 |
|  | Лексика: -автобиография; -трудоустройство; - собеседование. Грамматика: -сослагательное наклонение; -употребление сослагательного наклонения; |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 6 |  |  |
|  | Введение лексики. Актуализация лексики в упражнениях | 2 |  |  |
|  | Работа с текстом по теме. | 2 |  |  |
|  | Аудирование. Развитие монологической и диалогической речи. | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 2 |  |  |
|  | Написание резюме |  |  |  |
| Тема 2.2. Письма | Содержание учебного материала |  | ОК 01-11 ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.1 | Н 1.1.02 Уо 04.02 Уо 07.03 Уо 09.01 Уо 10.01 Уо 10.03 Уо 10.04 Уо 11.03 У 1.4.02 У 2.1.03 Зо 05.02 Зо 06.02 Зо 08.03 Зо 09.02 Зо 10.03 З 1.1.01 |
|  | Лексика: -структура делового письма; -виды деловых писем; -как написать адрес на конверте; -правила оформления писем. Грамматика: - словообразование; - предлоги и их употребление; - фразовые глаголы; |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 8 |  |  |
|  | Введение лексики. Актуализация лексики в упражнениях. | 2 |  |  |
|  | Выполнение упражнений на развитие лексико-грамматических навыков, навыков устной речи. | 2 |  |  |
|  | Выполнение грамматических тестов. | 2 |  |  |
|  | Работа с текстом по теме. | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 2 |  |  |
|  | Составление делового письма. |  |  |  |
| Тема 2.3 Контракты | Содержание учебного материала |  | ОК 01-11 ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.1 | Н 1.1.02 Уо 04.02 Уо 07.03 Уо 09.01 Уо 10.01 Уо 10.03 Уо 10.04 Уо 11.03 У 1.4.02 У 2.1.03 Зо 05.02 Зо 06.02 Зо 08.03 Зо 09.02 Зо 10.03 З 1.1.01 Зо 11.03 |
|  | Лексика: -структура контракта. Грамматика: - распознавание и употребление в речи изученных ранее коммуникативных и структурных типов предложения. - повторение времён страдательного залога; |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 8 |  |  |
|  | Введение лексики. Актуализация лексики в упражнениях. | 2 |  |  |
|  | Работа с текстом по теме. | 2 |  |  |
|  | Выполнение упражнений на развитие лексико-грамматических навыков, навыков устной речи. | 2 |  |  |
|  | Развитие монологической и диалогической речи. | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 2 |  |  |
|  | Выполнение грамматических заданий. Подготовка к дифференцированному зачету. |  |  |  |
| Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) |  | 2 |  |  |
| Всего: |  | 144 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Иностранного языка», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 13.02.11. Техническая эксплуатация и обслуживание  электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (при получении квалификации специалиста среднего звена «техник»).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Основные печатные издания

- Вербицкая М.В. и другие; под редакцией Вербицкой М.В. Английский язык. 10 класс. Учебник. Базовый уровень. – М.: АО «Издательство Просвещение», 2022

- Вербицкая М.В. и другие; под редакцией Вербицкой М.В. Английский язык. 11 класс. Учебник. Базовый уровень. – М.: АО «Издательство Просвещение», 2022

3.2.2. Основные электронные издания

- Гуреев, В. А. Английский язык. Грамматика (b2) : учебник и практикум для СПО / В. А. Гуреев. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 294 с. [ Электронный ресурс]

- Куряева, Р. И. Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 1 : учеб. пособие для СПО / Р. И. Куряева. — 6-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 264 с. [Электронный ресурс]

- Куряева, Р. И. Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 2 : учеб. пособие для СПО / Р. И. Куряева. — 6-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 254 с. [ Электронный ресурс]

- Невзорова, Г. Д. Английский язык. Грамматика : учеб. пособие для СПО / Г. Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 213 с. [ Электронный ресурс]

- Рачков, М. Ю. Английский язык для изучающих автоматику (B1-B2) : учеб. пособие для СПО / М. Ю. Рачков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 196 с. [ Электронный ресурс]

3.2.3. Дополнительные источники

- http://www.englishonline.co.uk - ресурсы для изучения английского языка;

- http://www.eslcafe.com - портал для студентов и преподавателей: грамматика, тесты, идиомы, сленг;

- http://professionali.ru - сообщество "Профессионалы";

- www.openclass.ru/ - сообщество "Открытый класс";

- http://click.email.livemocha.com  - обучающий сайт Livemocha;

- www.angloforum.ru - специализированный Англофорум;

- www.angloforum.ru/forum/6 - форум "Лексика";

- www.angloforum.ru/forum/16/ - форум "Аудирование";

- www.angloforum.ru/forum/13 - форум «Деловой английский».

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания: |  |  |
| лексический (1550-1600 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. | - демонстрирует частичное знание содержания и особенностей употребления изученного материала (3); - демонстрирует знание содержания и особенностей употребления изученного материала, но дает не полное его обоснование (4); - демонстрирует полное правильное знание содержания и особенностей употребления изученного материала, аргументировано обосновывает тот или иной выбор при выполнении практического задания (5). | Оценка результатов выполнения практических работ Оценка результатов выполнения внеаудиторной самостоятельной работы Дифференцированный зачет |
| Умения: |  |  |
| общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; | - имея базовые знания, не умеет самостоятельно отбирать, систематизировать и применять усвоенную информацию для реализации чтения, письма, говорения и восприятия речи на слух на иностранном языке (2); - демонстрирует частичное владение чтением, письмом, говорением и восприятием речи на слух и допускает существенные ошибки при их реализации (3); - демонстрирует в целом успешное владение чтением, письмом, говорением и восприятием речи на слух, но допускает некоторые пробелы и неточности в конкретных заданных условиях(4); - демонстрирует правильное владение чтением, письмом, говорением и восприятием речи на слух на иностранном языке для обеспечения полноценной профессиональной деятельности (5). | Оценка результатов выполнения практических работ Оценка результатов выполнения внеаудиторной самостоятельной работы Дифференцированный зачет |
| переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; |  | Оценка результатов выполнения практических работ по работе с информацией, документами, литературой Оценка результатов выполнения внеаудиторной самостоятельной работы |
| самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; |  | Оценка результатов выполнения практических работ Оценка результатов выполнения внеаудиторной самостоятельной работы Защита индивидуальных и групповых заданий ( презентаций, сообщений, проектов) Дифференцированный зачет |
| оформлять на иностранном языке техническую документацию и вести деловую переписку |  | Оценка результатов выполнения практических работ Оценка результатов выполнения внеаудиторной самостоятельной работы Дифференцированный зачет |

Приложение 3 Программы учебных дисциплин

- Приложение 3.4

к ПООП-П по профессии/специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НЕМЕЦКИЙ)

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности является обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла ПООП-П в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и  обслуживание электрического и электромеханического  оборудования (по отраслям) (квалификация специалиста среднего звена «техник»)

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.1.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Уо 01.01 Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; Уо 01.02 анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; Уо 01.03 определять этапы решения задачи; Уо 01.04 выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; Уо 01.05 составлять план действия; Уо 01.06 определять необходимые ресурсы; Уо 01.07 владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; Уо 01.08 реализовывать составленный план; Уо 01.09 оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | Зо 01.01 Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; Зо 01.02 основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; Зо 01.03 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; Зо 01.04 методы работы в профессиональной и смежных сферах; Зо 01.05 структуру плана для решения задач; Зо 01.06 порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 02 | Уо 02.01 Умения: определять задачи для поиска информации; Уо 02.02 определять необходимые источники информации; Уо 02.03 планировать процесс поиска; Уо 02.04 структурировать получаемую информацию Уо 02.05 выделять наиболее значимое в перечне информации; Уо 02.06 оценивать практическую значимость результатов поиска; Уо 02.07 оформлять результаты поиска | Зо 02.01 Знания: номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; Зо 02.02 приемы структурирования информации; Зо 02.03 формат оформления результатов поиска информации; |
| ОК 03 | Уо 03.02 применять современную научную профессиональную терминологию; Уо 03.03 определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; | Зо 03.02 современная научная и профессиональная терминология; Зо 03.03 возможные траектории профессионального развития и самообразования; |
| ОК 04 | Уо 04.01 Умения: организовывать работу коллектива и команды; Уо 04.02 взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | Зо 04.02 основы проектной деятельности |
| ОК 05 | Уо 05.01 Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке; Уо 05.02 проявлять толерантность в рабочем коллективе | Зо 05.01 Знания: особенности социального и культурного контекста; Зо 05.02 правила оформления документов и построения устных сообщений |
| ОК 06 | Уо 06.01 Умения: описывать значимость своей специальности; | Зо 06.01 Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; Зо 06.02 значимость профессиональной деятельности по специальности; |
| ОК 07 | Уо 07.01 Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; Уо 07.02 определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности; Уо 07.03 осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства; | Зо 07.01 Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; Зо 07.02 основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; Зо 07.03 пути обеспечения ресурсосбережения; Зо 07.04 принципы бережливого производства; |
| ОК 08 | Уо 08.01 Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; | Зо 08.01 Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; Зо 08.02 основы здорового образа жизни; Зо 08.03 условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности; |
| ОК 09 | Уо 09.01 Умения: применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; Уо 09.02 Использовать современное программное обеспечение | Зо 09.01 Знания: современные средства и устройства информатизации; Зо 09.02 порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Уо 10.01 Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; Уо 10.02 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; Уо 10.03 строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; Уо 10.04 кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); Уо 10.05 писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. | Зо 10.01 Знания: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; Зо 10.02 основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); Зо 10.03 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; Зо 10.04 особенности произношения; Зо 10.05 правила чтения текстов профессиональной направленности. |
| ОК 11 | Уо 11.02 презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; | Зо 11.04 порядок выстраивания презентации; |
| ПК 1.1 | Н 1.1.02 использования основных инструментов. | З 1.1.01 Знания: технические параметры, характеристики и особенности различных видов электрических машин; З 1.1.02 классификацию основного электрического и электромеханического оборудования отрасли; |
| ПК 1.4 | У 1.4.02 заполнять отчетную документацию; У 1.4.03 работать с нормативной документацией отрасли. | З 1.4.01 Знания: действующую нормативно-техническую документацию по специальности; |
| ПК 2.1 | У 2.1.02 эффективно использовать материалы и оборудование; У 2.1.03 пользоваться основным оборудованием, приспособлениями и инструментами для ремонта бытовых машин и приборов; | З 2.1.01 Знания: классификацию, конструкции, технические характеристики и области применения бытовых машин и приборов; З 2.1.03 типовые технологические процессы и оборудование при эксплуатации, обслуживании, ремонте и испытаниях бытовой техники; |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. | Приемы аннотирования, реферирования и перевода специализированной литературы по профилю подготовки. Лексика по профилю подготовки. |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. | Чтение, письмо, восприятие речи на слух и воспроизведение иноязычного текста по ключевым словам или по плану. Приемы структурирования информации. |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | Способы самостоятельной оценки и совершенствования уровня знаний по иностранному языку. Особенности произношения на иностранном языке. Возможные траектории профессионального развития и самообразования. |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Основы проектной деятельности. Основы эффективного сотрудничества в коллективе. |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | Правила устной и письменной коммуникации при переводе с иностранного языка. Лексика по профилю подготовки. |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. | Основные правила поведения и речевого этикета в сферах повседневного, официально-делового и профессионального общения. Лексика в данной области. |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | Правила экологической безопасности и ресурсосбережения при ведении профессиональной деятельности. Лексика в данной области. |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности. | Основы здорового образа жизни. Лексика в данной области. |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. | Современные средства и устройства информатизации и их использование. Правила работы на компьютере и оргтехнике. Правила ведения переписки по электронной почте. |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. | Правила чтения текстов профессиональной направленности на иностранном языке. Правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы. Основные общеупотребительные глаголы. Лексика, относящаяся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности. Правила оформления документов. |
| ОК 11 | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. | Лексический минимум и нормы речевого поведения и делового этикета для построения устной и письменной речи на иностранном языке. Правила ведения деловой переписки. Работа с бизнес статьями на иностранном языке с целью извлечения и переработки информации, ведения переговоров в деловой среде. |
| ПК 1.1 | Анализировать техническое задание на разработку конструкции типовых деталей, узлов изделия и оснастки. | Перевод со словарём основной терминологии по профилю подготовки. |
| ПК 1.4 | Применять информационно-коммуникационные технологии для обеспечения жизненного цикла технической документации. | Перевод со словарём основной терминологии по профилю подготовки. Правила оформления документов. |
| ПК 2.1 | Анализировать конструкторскую документацию. | Перевод, обобщение и анализ специализированной литературы по профилю подготовки. |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 144 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 4 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | - |
| практические занятия | 112 |
| Самостоятельная работа | 28 |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета | 2 |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| Раздел 1.Основной курс 116 |  |  |  |  |
| Тема 1.1 Образование в России и за рубежом, среднее профессиональное образование | Содержание учебного материала Лексический материал: Среднее профессиональное образование. Я – студент металлургического колледжа. Система образования в России и за рубежом. Дуальное обучение. Производственная практика студента. Актуальность изучения иностранных языков в современном мире. Грамматический материал: Образование и употребление глаголов в Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Aktiv. | 10 | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 07, ОК 09 ОК 10 | Уо 01.01 Зо 01.01 Уо 02.02 Зо 02.02 Уо 04.02 Уо 07.03 Зо 07.04 Уо 09.02 Зо 09.02 Уо 10.01 Уо 10.02 Уо 10.03 Уо 10.04 Уо 10.05 Зо 10.01 Зо 10.02 Зо 10.03 Зо 10.04 |
|  | В том числе практических занятий | 8 2 2 2 2 |  |  |
|  | Введение лексики. Актуализация лексики в упражнениях. Выполнение упражнений на развитие лексико-грамматических навыков, навыков устной речи. Работа с текстом по теме. Выполнение грамматических тестов. |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Работа с тестом «Учебные заведения Германии». Составление сообщения о профессиональной образовательной организации. | 2 |  |  |
| Тема 1.2. Цифры, числа, математические действия, основные математические понятия и физические явления | Содержание учебного материала Лексический материал: Числительные в немецком языке. Чтение и написание чисел, дробей, математических действий. Особенности формулировки математических задач на немецком языке. Физические явления: магнетизм, электропроводность, теплопроводность. Грамматический материал: временные формы Passiv | 10 | ОК 01, ОК 02, ОК 09 ОК 10 | Уо 01.01 Зо 01.01 Уо 02.02 Зо 02.02 Уо 09.02 Зо 09.02 Уо 10.01 Уо 10.02 Уо 10.03 Уо 10.04 Уо 10.05 Зо 10.01 Зо 10.02 Зо 10.03 Зо 10.04 |
|  | В том числе практических занятий | 8 |  |  |
|  | Введение лексики. Актуализация лексики в упражнениях. Выполнение упражнений на развитие лексико-грамматических навыков, навыков устной речи. Работа с текстом по теме. Выполнение грамматических тестов. | 2 2 2 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Составление примеров, задач и уравнений | 2 |  |  |
| Тема 1.3. Метрическая система. | Содержание учебного материала Лексический материал: Метрическая система мер и весов. Международные стандарты. Грамматический материал: Сопоставление временных форм Aktiv и Passiv. | 6 | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 07, ОК 10 | Уо 01.02 Зо 01.02 Зо 02.02 Уо 04.02 Уо 07.03 Зо 07.04 Уо 10.01 Уо 10.02 Уо 10.03 Зо 10.01 Зо 10.02 |
|  | В том числе практических занятий | 6 |  |  |
|  | Введение лексики. Актуализация лексики в упражнениях. Выполнение упражнений на развитие лексико-грамматических навыков, навыков устной речи. Работа с текстом по теме | 2 2 2 |  |  |
| Тема 1.4. Научно-технический прогресс. | Содержание учебного материала Лексический материал: Технический прогресс и его роль в жизни человека. От радио- до мобильного телефона. Компьютер в моем учебном заведении и в моей специальности. Поколения компьютеров. Новые технологии и их значение в жизни человека. Современные нанотехнологии: лазерная технология, биотехнология, технологии информационного общества. Автоматизация технологических процессов. Исследование космоса. Грамматический материал: Инфинитив и инфинитивные группы. | 8 | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 07, ОК 09 ОК 10 | Уо 01.02 Зо 01.02 Уо 02.02 Зо 02.02 Уо 04.02 Уо 07.03 Зо 07.04 Уо 09.02 Зо 09.02 Уо 10.01 Уо 10.02 Уо 10.03 Уо 10.04 Уо 10.05 Зо 10.01 Зо 10.02 Зо 10.03 Зо 10.04 |
|  | В том числе практических занятий | 6 |  |  |
|  | Введение лексики. Актуализация лексики в упражнениях. Выполнение упражнений на развитие лексико-грамматических навыков, навыков устной речи. Работа с текстом по теме | 2 2 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проект «Поколения компьютеров» Написание эссе «Интернет в нашей жизни» или «Компьютер и моя профессия» | 2 |  |  |
| Тема 1.5. Из истории электричества. | Содержание учебного материала Лексический материал: Электричество. Алессандро Вольта. Грамматический материал: Инфинитивные обороты с um, statt, ohne. Глаголы haben, sein + zu+ Infinitiv | 8 | ОК 01, ОК 02, ОК 03 ОК 04, ОК 07, ОК 09 ОК 10 | Уо 01.02 Зо 01.02 Уо 02.02 Зо 02.02 Уо 04.02 Уо 07.03 Зо 07.04 Уо 09.02 Зо 09.02 Уо 10.01 Зо 10.01 |
|  | В том числе практических занятий | 6 |  |  |
|  | Введение лексики. Актуализация лексики в упражнениях. Выполнение упражнений на развитие лексико-грамматических навыков, навыков устной речи. Работа с текстом по теме | 2 2 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Работа с тестом «История электричества». Составление словаря терминов к тексту | 2 |  |  |
| Тема 1.6. Знаменитые изобретатели. | Содержание учебного материала Лексический материал: Михаил Ломоносов. Василий Петров. Альберт Эйнштейн, Вильгельм Конрад Рёнтген, Макс Планк Грамматический материал: Тренировка в переводе предложений с инфинитивами, инфинитивными группами и инфинитивными оборотами. | 6 | ОК 01, ОК 02, ОК 10 | Уо 01.02 Зо 01.02 Уо 02.02 Зо 02.02 Зо 09.02 Уо 10.01 Уо 10.02 Уо 10.03 Уо 10.04 Уо 10.05 Зо 10.01 Зо 10.02 Зо 10.03 Зо 10.04 |
|  | В том числе практических занятий | 6 |  |  |
|  | Введение лексики. Актуализация лексики в упражнениях. Выполнение упражнений на развитие лексико-грамматических навыков, навыков устной речи. Работа с текстом по теме | 2 2 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проект «Известный изобретатель» | 2 |  |  |

| Тема 1.7. Электрическая цепь. | Содержание учебного материала Лексический материал: Последовательная цепь. Параллельная цепь. Короткое замыкание. Течение тока. Повреждение кабеля. Закон Ома. Грамматический материал: Сложное предложение в немецком языке: структура, типы. Сложносочиненное предложение: сочинительные и парные союзы. | 10 | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 09 ОК 10 | Уо 01.02 Зо 01.02 Уо 02.02 Зо 02.02 Уо 04.02 Уо 09.02 Зо 09.02 Уо 10.01 Уо 10.02 Уо 10.03 Уо 10.04 Уо 10.05 Зо 10.01 Зо 10.02 Зо 10.03 Зо 10.04 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В том числе практических занятий | 8 |  |  |
|  | Введение лексики. Актуализация лексики в упражнениях. Выполнение упражнений на развитие лексико-грамматических навыков, навыков устной речи. Работа с текстом по теме. Выполнение грамматических тестов. | 2 2 2 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Работа с текстом «Электрическая цепь». Составление словаря терминов к тексту. | 2 |  |  |
| Тема 1.8. Типы тока. | Содержание учебного материала Лексический материал: Переменный и постоянный ток. Грамматический материал: Сложное предложение в немецком языке: структура, типы. Сложносочиненное предложение: парные союзы. | 6 | ОК 01, ОК 02, ОК 10 | Уо 01.02 Зо 01.02 Уо 02.02 Зо 02.02 Уо 10.01 Уо 10.02 Зо 10.01 Зо 10.02 |
|  | В том числе практических занятий | 6 |  |  |
|  | Введение лексики. Актуализация лексики в упражнениях. Выполнение упражнений на развитие лексико-грамматических навыков, навыков устной речи. Работа с текстом по теме | 2 2 2 |  |  |

| Тема 1.9. Проводники | Содержание учебного материала Лексический материал: Основные инструменты. Изоляторы, полупроводники. Грамматический материал: Сложное предложение в немецком языке: структура, типы. Сложноподчиненное предложение: подчинительные союзы. | 10 | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 07, ОК 10 | Уо 01.02 Зо 01.02 Уо 02.02 Зо 02.02 Уо 04.02 Уо 07.03 Зо 07.04 Уо 10.01 Уо 10.02 Уо 10.04 Уо 10.05 Зо 10.01 Зо 10.02 Зо 10.04 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В том числе практических занятий | 8 |  |  |
|  | Введение лексики. Актуализация лексики в упражнениях. Выполнение упражнений на развитие лексико-грамматических навыков, навыков устной речи. Работа с текстом по теме. | 2 2 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Работа с техническим текстом, выполнение грамматических заданий | 2 |  |  |
| Тема 1.10. Трансформаторы | Содержание учебного материала Лексический материал: Источник питания. Прибор. Выходное напряжение. Грамматический материал: Причастия: правила образования, употребления, перевода. | 10 | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 07, ОК 09 ОК 10 | Уо 01.02 Зо 01.02 Уо 02.02 Зо 02.02 Уо 04.02 Уо 07.03 Зо 07.04 Уо 09.02 Зо 09.02 Уо 10.01 Уо 10.02 Уо 10.03 Уо 10.04 Уо 10.05 Зо 10.01 Зо 10.02 Зо 10.03 Зо 10.04 |
|  | В том числе практических занятий | 8 |  |  |
|  | Введение лексики. Актуализация лексики в упражнениях. Выполнение упражнений на развитие лексико-грамматических навыков, навыков устной речи. Работа с текстом по теме. Выполнение грамматических тестов. | 2 2 2 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Работа с техническим текстом по теме, составление словаря терминов и аннотации к тексту | 2 |  |  |

| Тема 1.11. Резисторы | Содержание учебного материала Лексический материал: Величина сопротивления. Мощность. Удельное сопротивление. Грамматический материал: Распространенное определение: правила образования, употребления, перевода. | 8 | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 07, ОК 09 ОК 10 | Уо 01.02 Зо 01.02 Уо 02.02 Зо 02.02 Уо 04.02 Уо 07.03 Зо 07.04 Уо 09.02 Зо 09.02 Уо 10.01 Уо 10.02 Уо 10.03 Уо 10.04 Уо 10.05 Зо 10.01 Зо 10.02 Зо 10.03 Зо 10.04 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В том числе практических занятий | 6 |  |  |
|  | Введение лексики. Актуализация лексики в упражнениях. Выполнение упражнений на развитие лексико-грамматических навыков, навыков устной речи. Работа с текстом по теме. | 2 2 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Работа с техническим текстом, выполнение грамматических заданий | 2 |  |  |
| Тема 1.12. Конденсаторы | Содержание учебного материала Лексический материал: Изолятор. Конденсатор. Колебания. Обратное напряжение. Грамматический материал: Konjuktiv: правила образования, употребления, перевода. | 8 | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 07, ОК 09 ОК 10 | Уо 01.02 Зо 01.02 Уо 02.02 Зо 02.02 Уо 04.02 Уо 07.03 Зо 07.04 Уо 09.02 Зо 09.02 Уо 10.02 Уо 10.03 Уо 10.04 Уо 10.05 Зо 10.01 Зо 10.03 |
|  | В том числе практических занятий | 6 |  |  |
|  | Введение лексики. Актуализация лексики в упражнениях. Выполнение упражнений на развитие лексико-грамматических навыков, навыков устной речи. Работа с текстом по теме. | 2 2 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Выполнение перевода технического текста «Резисторы». Составление словаря терминов к тексту | 2 |  |  |
| Тема 1.13. Электрические приборы. Инструкции | Содержание учебного материала Лексический материал: Дом. Электрические приборы Грамматический материал: Konjuktiv: правила образования, употребления, перевода. | 12 | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 07, ОК 09 ОК 10 | Уо 01.02 Зо 01.02 Уо 02.02 Зо 02.02 Уо 04.02 Уо 07.03 Зо 07.04 Уо 09.02 Зо 09.02 Уо 10.01 Уо 10.02 Уо 10.03 Уо 10.04 Уо 10.05 Зо 10.01 Зо 10.02 Зо 10.03 Зо 10.04 |
|  | В том числе практических занятий | 10 |  |  |
|  | Введение лексики. Актуализация лексики в упражнениях. Работа с текстом по теме. Выполнение упражнений на развитие лексико-грамматических навыков Выполнение грамматических тестов. Развитие навыков устной речи. | 2 2 2 2 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Составление словаря профессиональных терминов к инструкциям к оборудованию | 2 |  |  |
| Раздел 2. Деловой немецкий язык. |  | 28 |  |  |
| Тема 2.1. Резюме | Содержание учебного материала Лексический материал: Автобиография. Трудоустройство. Собеседование. Грамматический материал: Повторение временных форм глагола в действительном и страдательном залоге. | 8 | ОК 01, ОК 07, ОК 09 ОК 10 | Уо 01.02 Зо 01.02 Уо 07.03 Зо 07.04 Уо 09.02 Зо 09.02 Уо 10.01 Уо 10.02 Уо 10.03 Уо 10.04 Уо 10.05 Зо 10.01 Зо 10.02 Зо 10.03 Зо 10.04 |
|  | В том числе практических занятий | 2 |  |  |
|  | Введение лексики. Актуализация лексики в упражнениях. Выполнение упражнений на развитие лексико-грамматических навыков, навыков устной речи. Работа с текстом по теме. | 2 2 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Составление резюме | 2 |  |  |

| Тема 2.2 Письма | Содержание учебного материала Лексический материал: Виды писем. Правила оформления писем. Грамматический материал: Повторение правил составления и перевода сложных предложений с сочинительными, подчинительными и парными союзами. | 12 | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 07, ОК 09 ОК 10 | Уо 01.02 Зо 01.02 Уо 02.02 Зо 02.02 Уо 04.02 Уо 07.03 Зо 07.04 Уо 09.02 Зо 09.02 Уо 10.01 Уо 10.02 Уо 10.03 Уо 10.04 Зо 10.02 Зо 10.04 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В том числе практических занятий | 10 |  |  |
|  | Введение лексики. Актуализация лексики в упражнениях. Работа с текстом по теме. Выполнение упражнений на развитие лексико-грамматических навыков Выполнение грамматических тестов. Развитие навыков устной речи. | 2 2 2 2 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Самостоятельная работа обучающихся Составление делового письма | 2 |  |  |
| Тема 2.3. Контакты | Содержание учебного материала Лексический материал: Телефонные звонки. Деловые встречи. Переговоры. Структура контракта. Грамматический материал: Повторение правил образования и перевода предложений с распространенным определением. | 8 | ОК 01, ОК 02, ОК 10 | Уо 01.02 Зо 01.02 Уо 02.02 Зо 02.02 Уо 10.01 Уо 10.02 Зо 10.01 Зо 10.02 |
|  | В том числе практических занятий | 6 |  |  |
|  | Введение лексики. Актуализация лексики в упражнениях. Выполнение упражнений на развитие лексико-грамматических навыков, навыков устной речи. Работа с текстом по теме. | 2 2 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Выполнение грамматических заданий | 2 |  |  |
| Промежуточная аттестация |  | 2 |  |  |
| Всего: |  | 144 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Иностранного языка», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 13.02.11. Техническая эксплуатация и обслуживание  электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (при получении квалификации специалиста среднего звена «техник»).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Артёмова Н.А., Лясковская Е.В., Надеждина О.И. Немецкий язык. 10 класс. Учебник. Базовый и углублённый уровни. – М.: АО «Издательство Просвещение», 2022

2. Артёмова Н.А., Гаврилова Т.А., Гаврилова Е.А. Немецкий язык. 11 класс. Учебник. Базовый и углублённый уровни. – М.: АО «Издательство Просвещение», 2022

3.2.2. Основные электронные издания

Основные источники:

1.Миляева, Н. Н. Немецкий язык. Deutsch (a1—a2): учебник и практикум для СПО / Н. Н. Миляева, Н. В. Кукина. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 348 с. ЭБ «Юрайт»

Дополнительные источники:

2.Винтайкина, Р. В. Немецкий язык (b1): учебник для СПО / Р. В. Винтайкина, Н. Н. Новикова, Н. Н. Саклакова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 446 с. ЭБ «Юрайт»

3.Ивлева, Г. Г. Немецкий язык: учебник и практикум для СПО / Г. Г. Ивлева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 264 с. ЭБ «Юрайт»

4.Ивлева, Г. Г. Справочник по грамматике немецкого языка : учеб.пособие для СПО / Г. Г. Ивлева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 139 с. ЭБ «Юрайт»

Интернет-ресурсы

1.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - www.school-collection.edu.ru

2.Российский общеобразовательный портал - www.school.edu.ru
3. Российский портал открытого образования – http://window.edu.ru/

4.Федеральный портал "Российское образование" - www.edu.ru
5.Федеральный портал «ИКТ в образовании» - www.ict.edu.ru

6.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов -www.fcior.edu.ru
http:// www.cornelsen.de/home/

http:// www.deutschesprache.ru/Text/

http:// www.elektronik-kompendium.de/

http:// www. goethe.de

http://www.simatic.de

http://www.siemens.de

http://ru.wikipedia.org›Simatic S7-300

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания |  |  |
| лексический (1550-1600 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. | демонстрирует знание содержания и особенностей употребления изученного материала, аргументировано обосновывает тот или иной выбор при выполнении практического задания | Оценка результатов выполнения практических работ Оценка результатов выполнения внеаудиторной самостоятельной работы Дифференцированный зачет |
| Умения |  |  |
| общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; оформлять на иностранном языке техническую документацию и вести деловую переписку. | демонстрирует владение чтением, письмом, говорением и восприятием речи на слух на иностранном языке для обеспечения полноценной профессиональной деятельности | Оценка результатов выполнения практических работ Оценка результатов выполнения внеаудиторной самостоятельной работы Оценка результатов выполнения практических заданий по работе с информацией, документами, литературой Оценка результатов защиты индивидуальных и ,групповых заданий (презентаций, сообщений) Дифференцированный зачет |

- Приложение 3.5

к ПООП-П по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и  обслуживание

электрического и электромеханического

оборудования (по отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.04   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл

2022

СОДЕРЖАНИЕ

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «ОГСЭ.04 Физическая культура» является обязательной частью технологического   профиля   - ПООП-П
в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и  обслуживание электрического и электромеханического  оборудования (по отраслям).

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:

| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| --- | --- |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 6 ОК 8 | использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; | - о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; -основы здорового образа жизни. |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем максимальной учебной нагрузки | 144 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 4 |
| в т. ч.: |  |
| практические занятия | 102 |
| Самостоятельная работа | 28 |
| Промежуточная аттестация в форме зачета в 3, 4, 5, 6 семестре и дифференцированного зачета в 7 семестре | 10 |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Коды компетенций и личностных результатов, формированию которых способствует элемент программы | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| Раздел 1 Учебно-тренировочный |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Лёгкая атлетика | Техника бега (кроссового бега, бега на короткие, средние и длинные дистанции), высокого и низкого старта, стартового разгона, финиширования; бега 100 м, эстафетный бег 4 *100 м, 4*400 м; бега по прямой с различной скоростью, равномерного бега на дистанцию 2 000 м (девушки) и 3 000 м (юноши) Прыжки в длину с места Метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши) | 30 | ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 6 ОК 8 ЛР 1 ЛР 4 ЛР 5 ЛР 6 ЛР 8 ЛР 9 ЛР 11 ЛР 12 | ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 6 ОК 8 | Уо.02.01 Уо.03.01 Уо.04.01 Уо.06.01 Уо.08.01 |
|  | В том числе практических занятий | 30 |  |  |  |
|  | 1. Совершенствование техники спринтерского бега | 4 |  |  |  |
|  | 2. Совершенствование техники бега на средние дистанции | 4 |  |  |  |
|  | 3. Совершенствование техники бега на длинные дистанции | 4 |  |  |  |
|  | 4. Совершенствование техники эстафетного бега | 4 |  |  |  |
|  | 5. Совершенствование техники прыжка в длину с места | 4 |  |  |  |
|  | 6. Совершенствование техники метания гранаты с места | 2 |  |  |  |
|  | 7. Совершенствование техники метания гранаты с разбега | 4 |  |  |  |
|  | 8. Развитие физических качеств средствами лёгкой атлетики | 4 |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Бег 1000 м, 2000 м, 3000 м. Кросс 5 км. Развитие общей выносливости в беге на длинные дистанции. Оздоровительный бег (40-60 минут) | 8 |  |  |  |
| Тема 2.2. Спортивные игры. 2.2.1. Баскетбол | Техника выполнения приёмов игры: перемещения, остановки, стойки игрока, повороты; ловля и передача мяча двумя и одной рукой, на месте и в движении, с отскоком от пола; ведение мяча на месте, в движении, по прямой с изменением скорости, высоты отскока и направления, по зрительному и слуховому сигналу; броски одной рукой, на месте, в движении, от груди, от плеча; бросок после ловли и после ведения мяча, бросок мяча. Тактика игры в баскетбол: тактика защиты, тактика нападения. | 18 | ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 6 ОК 8 ЛР 1 ЛР 4 ЛР 5 ЛР 6 ЛР 8 ЛР 9 ЛР 11 ЛР 12 | ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 6 ОК 8 | Уо.02.01 Уо.03.01 Уо.04.01 Уо.06.01 Уо.08.01 |
|  | В том числе практических занятий | 18 |  |  |  |
|  | 1. Совершенствование техники стойки игрока, перемещения, остановки, поворотов, ловли и передачи мяча двумя и одной рукой, на месте и в движении, с отскоком от пола | 4 |  |  |  |
|  | 2. Совершенствование техники ведения мяча на месте, в движении, по прямой с изменением скорости, высоты отскока и направления, по зрительному и слуховому сигналу. Техника игры в защите | 4 |  |  |  |
|  | 3. Совершенствование техники броска мяча одной рукой, на месте, в движении, от груди, от плеча; броска после ловли и после ведения мяча. Техника игры в нападении. | 4 |  |  |  |
|  | 4. Выполнение технико-тактических приёмов в игровой деятельности. Развитие игрового мышления в двусторонней игре | 6 |  |  |  |
| Тема 2.2. Спортивные игры. 2.2.2. Волейбол | Техника выполнения приёмов игры: стойки игрока, перемещения, верхняя передача мяча, подача, нападающий удар, прием мяча снизу двумя руками, блокирование. Тактика игры в волейбол: тактика защиты, тактика нападения. | 20 | ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 6 ОК 8 ЛР 1 ЛР 4 ЛР 5 ЛР 6 ЛР 8 ЛР 9 ЛР 11 ЛР 12 | ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 6 ОК 8 | Уо.02.01 Уо.03.01 Уо.04.01 Уо.06.01 Уо.08.01 |
|  | В том числе практических занятий | 20 |  |  |  |
|  | 1. Совершенствование техники выполнения приёмов игры | 4 |  |  |  |
|  | 2. Совершенствование приёмов тактики защиты и нападения | 4 |  |  |  |
|  | 3. Совершенствование технико-тактических приёмов в игровой деятельности | 6 |  |  |  |
|  | 4. Развитие игрового мышления в двусторонней игре | 6 |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Развитие физических качеств в спортивной игре по выбору. Совершенствование технико-тактической подготовки. | 8 |  |  |  |
| Тема 2.3. Лыжная подготовка | Техника лыжных ходов: классических, конькового. Переход с одного лыжного хода на другой. Торможение « плугом», «упором». Повороты на месте, в движение. Прохождение дистанции до 10 км. Лыжные гонки. Лыжные эстафеты. Развитие общей выносливости. | 34 | ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 6 ОК 8 ЛР 1 ЛР 4 ЛР 5 ЛР 6 ЛР 8 ЛР 9 ЛР 11 ЛР 12 | ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 6 ОК 8 | Уо.02.01 Уо.03.01 Уо.04.01 Уо.06.01 Уо.08.01 |
|  | В том числе практических занятий | 34 |  |  |  |
|  | 1. Совершенствование техники классических лыжных ходов | 4 |  |  |  |
|  | 2. Совершенствование техники конькового лыжного хода | 6 |  |  |  |
|  | 3. Совершенствование техники перехода с одного лыжного хода на другой. | 4 |  |  |  |
|  | 4. Совершенствование техники торможения « плугом», «упором». | 4 |  |  |  |
|  | 5.Совершенствование техники поворотов на месте, в движении | 2 |  |  |  |
|  | 6. Развитие общей выносливости на дистанции 5 км | 6 |  |  |  |
|  | 7. Развитие общей выносливости дистанции 8 км | 4 |  |  |  |
|  | 8. Развитие общей выносливости дистанции 10 | 4 |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Совершенствование техники лыжных ходов. Развитие общей выносливости в беге на лыжах | 8 |  |  |  |
| Практическая подготовка |  |  |  |  |  |
| Тема 2.4. ППФП (Профессионально - прикладная физическая подготовка) | Упражнения современных оздоровительных систем физического воспитания, ориентированные на поддержание работоспособности в процессе производственной деятельности, профилактику заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью. Атлетическая гимнастика. Силовой тренинг с использованием свободных весов и тренажерных устройств. Круговая тренировка. . | 4 | ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 6 ОК 8 ЛР 1 ЛР 4 ЛР 5 ЛР 6 ЛР 8 ЛР 9 ЛР 11 ЛР 12 | ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 6 ОК 8 | Уо.02.01 Уо.03.01 Уо.04.01 Уо.06.01 Уо.08.01 |
|  | В том числе практических занятий | 4 |  |  |  |
|  | 1.Развитие профессионально- значимых двигательных качеств средствами современных оздоровительных систем физического воспитания. | 2 |  |  |  |
|  | 2.Атлетическая гимнастика. Силовой тренинг с использованием свободных весов и тренажерных устройств. | 2 |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Составление профессиограммы. Подготовка комплексов упражнений оздоровительных форм занятий физической культурой для профилактики утомления и перенапряжения организма, коррекции осанки и регулирования массы тела, формирования телосложения. Выполнение комплексов физических упражнений для профилактики и коррекции нарушения опорно-двигательного аппарата, для коррекции зрения и основных функциональных систем, профилактики профессиональных заболеваний, при работе за компьютером и др | 4 |  |  |  |
| Промежуточная аттестация (зачет в 3, 4, 5, 6 семестры, дифференцированный зачёт 7 семестр) |  | 10 |  |  |  |
| Всего: |  | 144 |  |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Спортивный комплекс: спортивный зал; открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий.

Спортивное оборудование:

баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи; щиты, ворота, корзины, сетки; оборудование для силовых упражнений; оборудование для занятий аэробикой; гимнастическая перекладина, шведская стенка, секундомеры, дорожка резиновая разметочная для прыжков; оборудование, необходимое для реализации части по профессионально-прикладной физической подготовке.

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

- Основные источники

- Аллянов Ю. Н. Физическая культура: учебник для среднего профессионального образования / Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. – 3-е изд., испр. – Москва: Издательство Юрайт, 2020 ЭБС «Юрайт»

- Дополнительные источники

- Бурухин С.Ф. Методика обучения физической культуре. Гимнастика: учеб. пособие для СПО / С.Ф. Бурухин. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2020. – 173 с. – (Серия: Профессиональное образование). [Электронный ресурс]. ЭБС»Юрайт»

- Жданкина Е.Ф. Физическая культура. Лыжная подготовка: учеб. пособие для СПО/Е.Ф. Жданкина, И.М. Добрынин; под науч. ред. С.В. Новаковского. – М.: Издательство Юрайт, 2020; Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та. – 125 с. (Серия: Профессиональное образование). [Электронный ресурс]. ЭБС «Юрайт»

- Муллер А. Б. Физическая культура: учебник и практикум для СПО / А. Б. Муллер, Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко, А. Ю. Близневский, С. К. Рябинина. – М.: Издательство Юрайт, 2020. – 424 с. Серия: Профессиональное образование.  [Электронный ресурс]. ЭБС»Юрайт»

- Рубанович, В. Б. Основы врачебного контроля при занятиях физической культурой : учеб.  пособие для СПО/ В. Б. Рубанович. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 253 с. - (Серия: Профессиональное образование). [Электронный ресурс].ЭБС «Юрайт»

- Интернет-ресурсы

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - www.school-collection.edu.ru

- Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации) - https://www.minsport.gov.ru/

- Российский общеобразовательный портал - www.school.edu.ru

- Российский портал открытого образования - http://window.edu.ru/

- Федеральный портал "Российское образование" - www.edu.ru

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий внеаудиторной   самостоятельной работы.

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме зачета в конце 3, 4, 5, 6, семестров, дифференцированного зачета в конце 7 семестра, задания к которому рассматриваются на заседании цикловой комиссии и утверждаются заместителем директора по УР.

Для текущего контроля и промежуточной аттестации создан фонд оценочных средств (ФОС). ФОС включает в себя контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки результатов подготовки.

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| уметь: - использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей | Демонстрировать навыки владения тактикой в спортивных играх; владеть техниками выполнения двигательных действий; выполнять тактико-технические действия в игре; выполнять требуемые элементы | Методы оценки результатов: - накопительная система баллов, на основе которой выставляется итоговая отметка; - традиционная система отметок в баллах за каждую выполненную работу, на основе которых выставляется итоговая отметка; - тестирование в контрольных точках Текущий контроль в форме: - оценки выполнения практических заданий; - опроса; - тестирования; - оценки выполнения внеаудиторной самостоятельной работы; Промежуточная аттестация в форме: зачета (3, 4, 5, 6,семестры) дифференцированного зачета (7 семестр) |
| знать: - о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; -основы здорового образа жизни | Демонстрировать системные знания в области основ здорового образа жизни и роли физической культуры в гармоничном развитии личности человека; Владеть информацией о регулярных физических нагрузках в выбранной специальности и способах профилактики профзаболеваний | Текущий контроль в форме: - оценки выполнения внеаудиторной самостоятельной работы; - устного опроса Промежуточная аттестация в форме: зачета (3, 4, 5, 6,7 семестры) дифференцированного зачета (8 семестр) |

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

- Приложение 3.6

к ПООП-П по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и  обслуживание

электрического и электромеханического

оборудования (по отраслям)

Рабочая  ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ. 05  Психология общения

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл

2022

- СОДЕРЖАНИЕ

- ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- условия реализации рабочей программы учебной дисциплины

- Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины

- 1. паспорт ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.05 Психология общения

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «Психология общения» является обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла ПООП-П в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01-03, 05, 06, 09, 10.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания:

| Код ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Уо 01.04 выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; | Зо 01.01 Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; |
| ОК 02 | Уо 02.01 определять задачи для поиска информации; Уо 02.02 определять необходимые источники информации; Уо 02.03 планировать процесс поиска; Уо 02.04 структурировать получаемую информацию Уо 02.05 выделять наиболее значимое в перечне информации; Уо 02.07 оформлять результаты поиска | Зо 02.02 приемы структурирования информации; Зо 02.03 формат оформления результатов поиска информации; |
| ОК 03 | Уо 03.02 применять современную научную и профессиональную терминологию; | Зо 03.02 современная научная и профессиональная терминология; |
| ОК 05 | Уо 05.02 проявлять толерантность в рабочем коллективе | Зо 05.01 особенности социального и культурного контекста; |
| ОК 6 | Уо 06.01 описывать значимость своей специальности; | Зо 06.01 сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; Зо 06.02 значимость профессиональной деятельности по специальности; |
| ОК 09 | Уо 09.02 Использовать современное программное обеспечение | Зо 09.01 современные средства и устройства информатизации |
| ОК 10 | Уо 10.01 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; Уо 10.02 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; | Зо 10.01 правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы |

- 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы | 34 |
| Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем | 30 |
| теоретическое обучение | 18 |
| лабораторные работы | - |
| практические занятия | 12 |
| контрольные работы | - |
| Самостоятельная работа | 4 |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в восьмом семестре |  |

- 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

- «Психология общения»

| Наименование тем | Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся |  | Объем часов | Осваиваемые элементы компетенций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Тема 1. Общение как социально-психологическая проблема | Содержание учебного материала |  |  |  |
|  |  | Общение: структура, функции и виды Общение (определение), его цель, содержание, стороны общения, функции, виды общения. | 2 | ОК 01 |
|  |  | Трудности общения Дефективное и деструктивное общение. Причины появления дефективного общения. Акцентуация характера как одно из причин не эффективного общения. Типы культур и их психологические особенности. Трудности межкультурного общения | 2 | ОК 01 |
|  | Практические занятия |  |  |  |
|  |  | Самодиагностика. Определение уровня своей общительности (тест В.Ф. Ряховского). | 2 | ОК 02, ОК 03 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
|  | Подготовка сообщения на тему «Особенности общения людей в процессе совместной трудовой деятельности». |  | 1 | ОК 02 |
| Тема 2. Структура общения | Содержание учебного материала |  |  |  |
|  |  | Перцептивная сторона общения Межличностное восприятие и понимание в общении. Факторы, влияющие на восприятие людьми друг друга. Эффекты межличностного восприятия: проекция, «ореол», упреждение. Механизмы межличностного восприятия (идентификация, рефлексия, эмпатия, стереотипизация и т.д.) | 2 | ОК 01 |
|  |  | Коммуникативная сторона общения Общение как обмен информацией. Коммуникативные барьеры, социальные и психологические причины их возникновения. Виды и техники слушания партнера по общению. Формы постановки вопросов. | 2 | ОК 01 |
|  |  | Вербальная и невербальная коммуникация Каналы общения, речевое общение (типы вопросов и их характеристика), приемы эффективного слушания. Различия между вербальным и невербальным каналами общения. | 2 | ОК 01 |
|  |  | Интерактивная сторона общения Общение как организация взаимодействия между общающимися индивидами. Позиции партнеров по общению с точки зрения трансактного анализа Э.Берна. | 2 | ОК 01 |
|  | Практические занятия |  |  |  |
|  |  | Самодиагностика уровня социализации, по методике Р.И. Мокшанцева и составление плана по совершенствованию личности для перехода на более высокий уровень. | 4 | ОК 02, ОК 03 |
| Тема 3. Поведение личности в группе | Содержание учебного материала |  |  |  |
|  |  | Различия между лидером и руководителем. Преимущества и недостатки каждого из стилей. Руководство группой как процесс управления. Методики выявления лидеров в малой группе. Особенности общения в группе. Поведение личности в группе. | 2 | ОК 01 |
|  | Практические занятия |  |  |  |
|  |  | Самодиагностика. Определение своей роли в коллективе. | 2 | ОК 02, ОК 03, ОК 04 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
|  | Самодиагностика. Общепсихологическая типология личности. |  | 1 | ОК 02 |
| Тема 4. Формы делового общения и их характеристики. | Содержание учебного материала |  |  |  |
|  |  | Деловая беседа: виды и функции Деловая беседа (определение), виды (собеседование при приеме на работу, собеседование при увольнении, проблемная беседа, дисциплинарная беседа), функции (поиск новых направлений, обмен информацией, контроль мероприятий и т.д.). Подготовка к деловой беседе, рассмотрение этапов переговорного процесса. Совещание (определение), виды, этапы и стили ведения совещаний, формы поведения участников на собрании, этапы принятия решения. Психологические приемы влияния на собеседника Аргументация как один из способов убеждения, виды аргументов (сильные, слабые, несостоятельные), методы аргументирования, психологические уловки как недопустимые приемы аргументации. | 2 | ОК 01 |
|  | Практические занятия |  |  |  |
|  |  | Подготовка устного выступления по предложенной теме. | 2 | ОК 02, ОК 03, |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
|  | Самодиагностика. Характерологические особенности личности. |  | 1 | ОК02 |
| Тема 6. Конфликт как психологический феномен | Содержание учебного материала |  |  |  |
|  |  | Структура конфликта Понятие конфликта и его социальная роль, причины и последствия конфликтов. Виды конфликтов в зависимости от субъектов взаимодействия, в зависимости от источников возникновения, от иерархии, от длительности протекания, от роли в развитии социальных систем. Стратегии поведения в конфликте. Приоритеты, влияющие на выбор стратегии поведения в конфликте. Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. Гнев и агрессия. Стресс и стрессовые ситуации. Определение путей и предупреждение стрессовых ситуаций. | 2 | ОК 01 |
|  |  | Практическое занятие |  |  |
|  |  | Диагностика стратегий поведения в конфликте | 2 | ОК 02, ОК 04 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
|  | Самодиагностика «Агрессивное поведение» тест. Е.П. Ильина, П.А. Ковалева. Самоанализ своего поведения на основе полученных результатов. |  | 1 | ОК 02, ОК 03 |
| Итого |  |  | 34 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  социально-экономических дисциплин.

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-методической документации.

- мультимедиапроектор.

Технические средства обучения:

- персональный компьютер,

-  мультимедиапроектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Чернышова Л.Н. Психология общения: этика, культура и этикет делового общения: учеб. Пособие  для СПО – М.: Издательство Юрайт, 2020 .- 161 с. ЭБ «Юрайт»

- Скибицкая И.Ю. Деловое общение: учебник и практикум для СПО.-М.: Издательство Юрайт, 2020.-247с. ЭБ «Юрайт»

Дополнительные источники:

- Коваленко М.Ю. Психология общения: учебник и практикум для СПО- М.: Издательство Юрайт, 2019.-476 с. ЭБ «Юрайт»

Интернет-ресурсы:

- Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/

- Практическая психология общения.  http://rapport.sitecity.ru

- Азбука общения. Основные способы взаимодействия с людьми - http://parus.web.ur.ru/sch.azb.shtml

- Welcome to Psychology Online Russia. Популярно о психологии, советы из области практической психологии - http://psycho.all.ru?list11603

- Психологическое обеспечение безопасности коммерческой деятельности - http://www.nsk.su/~psiholog

- Информация об обучении технологии успеха - http://egomarket.narod.ru

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной Дисциплины

Текущий контроль индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний и  умений  проводится преподавателем в процессе выполнения индивидуальных заданий, проведения тестирования, а также выполнения обучающимися самостоятельной  работы.

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета, оценочные средства к которому разрабатываются преподавателем, ведущим дисциплину,  рассматриваются на заседании цикловой комиссии и утверждаются зам. директора по УР.

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной дисциплине доводятся до сведения обучающихся на первом занятии по дисциплине.

Для промежуточной аттестации и текущего контроля создается фонд оценочных средств, которые включает в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки результатов подготовки.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: - применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности, - использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. | Оценка выполнения практической работы. Оценка выполнения самостоятельной работы. |
| В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: - взаимосвязь общения и деятельности, | Оценка выполнения практической работы, самостоятельной работы |
| - цели, функции, виды и уровни общения, | Дифференцированный зачет. Оценка выполнения самостоятельной работы |
| - роли и ролевые ожидания в общении, | Оценка выполнения практической работы. Оценка выполнения самостоятельной работы |
| - виды социальных взаимодействий, | Дифференцированный зачет Оценка выполнения практической работы. |
| - механизмы взаимопонимания в общении, | Дифференцированный зачет Оценка выполнения практической работы. |
| - техники и приемы общения, правила слушания и ведения беседы, убеждения, | Оценка выполнения практической работы. Оценка выполнения самостоятельной работы |
| - этические принципы общения, | Оценка выполнения практической работы. Оценка выполнения самостоятельной работы |
| - источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. | Дифференцированный зачет Оценка выполнения самостоятельной работы. |

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой.

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных образовательных достижений определяется интегральная оценка уровня подготовки по учебной дисциплине.

- Приложение 3 Программы учебных дисциплин

- Приложение 3.7

к ПООП-П по профессии/специальности 
                  13.02.11. Техническая эксплуатация и  обслуживание электрического и электромеханического  оборудования (по отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

"ЕН.01 МАТЕМАТИКА"

Математический естественнонаучный цикл

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

"ЕН.01 МАТЕМАТИКА"

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «ЕН.01 Математика» является обязательной частью Математический естественнонаучный  цикла ПООП-П в соответствии с ФГОС СПО по  специальности 13.02.11. Техническая эксплуатация и  обслуживание электрического и электромеханического  оборудования (по отраслям).

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций ОК01,  ОК02, ОК03, ОК04, ОК05, ОК06, ОК07, ОК08, ОК09, ОК10, ОК11.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК05, ОК06, ОК07, ОК08, ОК09, ОК10, ОК11 ПК1.1,ПК1.2,ПК1.3,ПК1.4,ПК2, ПК2.2, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3 | решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности | значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ; |
| ОК01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК05, ОК06, ОК07, ОК08, ОК09, ОК10, ОК11 ПК1.1,ПК1.2,ПК1.3,ПК1.4,ПК2, ПК2.2, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3 | решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности | основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной деятельности; |
| ОК01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК05, ОК06, ОК07, ОК08, ОК09, ОК10, ОК11 ПК1.1,ПК1.2,ПК1.3,ПК1.4,ПК2, ПК2.2, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3 | решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности | основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; |
| ОК01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК05, ОК06, ОК07, ОК08, ОК09, ОК10, ОК11 ПК1.1,ПК1.2,ПК1.3,ПК1.4,ПК2, ПК2.2, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3 | решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности | основы интегрального и дифференциального исчисления. |
| ОК01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК05, ОК06, ОК07, ОК08, ОК09, ОК10, ОК11 ПК1.1,ПК1.2,ПК1.3,ПК1.4,ПК2, ПК2.2, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3 | применять прикладные программы Mathcad и Excel для решения задач математического анализа, линейной алгебры и математической статистики | основные приёмы вычислений в прикладных программах Mathcad и Excel |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 72 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 6 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 28 |
| практические занятия | 36 |
| Самостоятельная работа | 8 |
| Промежуточная аттестация письменный экзамен | 6 |

Во всех ячейках со звездочкой (*) (в случае её наличия) следует указать объем часов, а в случае отсутствия убрать из списка за исключением самостоятельной работы.

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины "ЕН.01 МАТЕМАТИКА"

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| Тема 1. Основные понятия и методы линейной алгебры, теории комплексных чисел | Дидактические единицы, содержание | 14/2 |  |  |
|  | 1. Понятие матрицы. Виды матриц. Понятие определителя. Вычисление определителей второго порядка. Вычисление определителей третьего порядка. Правило треугольника для вычисления определителей третьего порядка. Решение систем линейных уравнений методом Гаусса, Крамера. | 2/1 | ОК01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК05, ОК06, ОК07, ОК08, ОК09, ОК10, ОК11 ПК1.1,ПК1.2,ПК1.3,ПК1.4,ПК2, ПК2.2, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3 | Уо01.01, Уо01.02, Уо01.03, Уо01.04, Уо01.05, Уо01.08, Уо02.01, Уо02.03, Уо02.04, Уо02.05, Уо03.03, Уо05.02, Уо07.03, Уо09.01, Уо09.02, Уо10.03, Уо10.04, Уо11.04, Уо11.07, Уо11.04, У 1.1.02, У 1.2.01, У 1.2.03, У 1.3.03, У 1.4.02, У 2.2.02 У 2.3.04,У 3.4.01 Зо01.02,Зо02.03, Зо03.03, Зо04.01, Зо05.02, Зо06.02, Зо07.03,Зо08.01, Зо09.01, Зо10.03, Зо11.02, Зо11.04, Зо11.05,З 1.1.02, З 2.1.01, З 3.2.02, Н 2.3.01, Н 3.3.01 |
|  | 2. Множество действительных чисел. Правила выполнения действий с действительными числами. Понятие мнимой единицы. Степени мнимой единицы. Алгебраическая форма записи комплексного числа. Решение квадратных уравнений с отрицательным дискриминантом. Выполнение действий над комплексными числами, заданными в алгебраической форме. | 2 | ОК01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК05, ОК06, ОК07, ОК08, ОК09, ОК10, ОК11 ПК1.1,ПК1.2,ПК1.3,ПК1.4,ПК2, ПК2.2, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3 | Уо01.01, Уо01.02, Уо01.03, Уо01.04, Уо01.05, Уо01.08, Уо02.01, Уо02.03, Уо02.04, Уо02.05, Уо03.03, Уо05.02, Уо07.03, Уо09.01, Уо09.02, Уо10.03, Уо10.04, Уо11.04, Уо11.07, Уо11.04, У 1.1.02, У 1.2.01, У 1.2.03, У 1.3.03, У 1.4.02, У 2.2.02 У 2.3.04,У 3.4.01 Зо01.02,Зо02.03, Зо03.03, Зо04.01, Зо05.02, Зо06.02, Зо07.03,Зо08.01, Зо09.01, Зо10.03, Зо11.02, Зо11.04, Зо11.05,З 1.1.02, З 2.1.01, З 3.2.02, Н 2.3.01, Н 3.3.01 |
|  | 3. Геометрическое изображение комплексных чисел. Геометрическая и показательная форма записи комплексного числа. Выполнение действий над комплексными числами, заданными в тригонометрической и показательной формах. Решение уравнений. Выполнение вычислений с комплексными числами в Mathcad. | 2/1 | ОК01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК05, ОК06, ОК07, ОК08, ОК09, ОК10, ОК11 ПК1.1,ПК1.2,ПК1.3,ПК1.4,ПК2, ПК2.2, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3 | Уо01.01, Уо01.02, Уо01.03, Уо01.04, Уо01.05, Уо01.08, Уо02.01, Уо02.03, Уо02.04, Уо02.05, Уо03.03, Уо05.02, Уо07.03, Уо09.01, Уо09.02, Уо10.03, Уо10.04, Уо11.04, Уо11.07, Уо11.04, У 1.1.02, У 1.2.01, У 1.2.03, У 1.3.03, У 1.4.02, У 2.2.02 У 2.3.04,У 3.4.01 Зо01.02,Зо02.03, Зо03.03, Зо04.01, Зо05.02, Зо06.02, Зо07.03,Зо08.01, Зо09.01, Зо10.03, Зо11.02, Зо11.04, Зо11.05,З 1.1.02, З 2.1.01, З 3.2.02, Н 2.3.01, Н 3.3.01 |
|  | В том числе практических занятий | 8 |  |  |
|  | "Практическое занятие 1. Матрицы. Определители. Решение СЛАУ методами Крамера и Гаусса" Сложение и умножение матриц. Решение СЛАУ с двумя и темя переменными методом Гаусса и Крамера. | 2 | ОК01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК05, ОК06, ОК07, ОК08, ОК09, ОК10, ОК11 ПК1.1,ПК1.2,ПК1.3,ПК1.4,ПК2, ПК2.2, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3 | Уо01.01, Уо01.02, Уо01.03, Уо01.04, Уо01.05, Уо01.08, Уо02.01, Уо02.03, Уо02.04, Уо02.05, Уо03.03, Уо05.02, Уо07.03, Уо09.01, Уо09.02, Уо10.03, Уо10.04, Уо11.04, Уо11.07, Уо11.04, У 1.1.02, У 1.2.01, У 1.2.03, У 1.3.03, У 1.4.02, У 2.2.02 У 2.3.04,У 3.4.01 Зо01.02,Зо02.03, Зо03.03, Зо04.01, Зо05.02, Зо06.02, Зо07.03,Зо08.01, Зо09.01, Зо10.03, Зо11.02, Зо11.04, Зо11.05,З 1.1.02, З 2.1.01, З 3.2.02, Н 2.3.01, Н 3.3.01 |
|  | "Практическое занятие 2. Решение задач линейной алгебры в Mathcad " Задание матрицы в Mathcad. Сложение, умножение матриц в Mathcad.Вычисление обратной матрицы в Mathcad. Вычисление определителя матрицы в Mathcad.Решение систем линейных уравнений различными способами в Mathcad. | 2 | ОК01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК05, ОК06, ОК07, ОК08, ОК09, ОК10, ОК11 ПК1.1,ПК1.2,ПК1.3,ПК1.4,ПК2, ПК2.2, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3 | Уо01.01, Уо01.02, Уо01.03, Уо01.04, Уо01.05, Уо01.08, Уо02.01, Уо02.03, Уо02.04, Уо02.05, Уо03.03, Уо05.02, Уо07.03, Уо09.01, Уо09.02, Уо10.03, Уо10.04, Уо11.04, Уо11.07, Уо11.04, У 1.1.02, У 1.2.01, У 1.2.03, У 1.3.03, У 1.4.02, У 2.2.02 У 2.3.04,У 3.4.01 Зо01.02,Зо02.03, Зо03.03, Зо04.01, Зо05.02, Зо06.02, Зо07.03,Зо08.01, Зо09.01, Зо10.03, Зо11.02, Зо11.04, Зо11.05,З 1.1.02, З 2.1.01, З 3.2.02, Н 2.3.01, Н 3.3.01 |
|  | "Практическое занятие 3. Комплексные числа " Степени мнимой единицы. Выполнение действий с комплексными числами в алгебраической, тригонометрической и показательной формах. Решение квадратных уравнений на множестве комплексных чисел. Переход от одной формы записи комплексных чисел к другой. | 2 | ОК01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК05, ОК06, ОК07, ОК08, ОК09, ОК10, ОК11 ПК1.1,ПК1.2,ПК1.3,ПК1.4,ПК2, ПК2.2, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3 | Уо01.01, Уо01.02, Уо01.03, Уо01.04, Уо01.05, Уо01.08, Уо02.01, Уо02.03, Уо02.04, Уо02.05, Уо03.03, Уо05.02, Уо07.03, Уо09.01, Уо09.02, Уо10.03, Уо10.04, Уо11.04, Уо11.07, Уо11.04, У 1.1.02, У 1.2.01, У 1.2.03, У 1.3.03, У 1.4.02, У 2.2.02 У 2.3.04,У 3.4.01 Зо01.02,Зо02.03, Зо03.03, Зо04.01, Зо05.02, Зо06.02, Зо07.03,Зо08.01, Зо09.01, Зо10.03, Зо11.02, Зо11.04, Зо11.05,З 1.1.02, З 2.1.01, З 3.2.02, Н 2.3.01, Н 3.3.01 |
|  | "Практическое занятие 4. Выполнение действий над комплексными числами с помощью Mathcad " Выполнение действий с комплексными числами в алгебраической, тригонометрической и показательной формах в Mathcad. решение уравнений на множестве комплексных чисел в Mathcad. Переход от одной формы записи комплексных чисел к другой в Mathcad. Специальные функции для работы с комплексными числами в Mathcad. | 2 | ОК01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК05, ОК06, ОК07, ОК08, ОК09, ОК10, ОК11 ПК1.1,ПК1.2,ПК1.3,ПК1.4,ПК2, ПК2.2, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3 | Уо01.01, Уо01.02, Уо01.03, Уо01.04, Уо01.05, Уо01.08, Уо02.01, Уо02.03, Уо02.04, Уо02.05, Уо03.03, Уо05.02, Уо07.03, Уо09.01, Уо09.02, Уо10.03, Уо10.04, Уо11.04, Уо11.07, Уо11.04, У 1.1.02, У 1.2.01, У 1.2.03, У 1.3.03, У 1.4.02, У 2.2.02 У 2.3.04,У 3.4.01 Зо01.02,Зо02.03, Зо03.03, Зо04.01, Зо05.02, Зо06.02, Зо07.03,Зо08.01, Зо09.01, Зо10.03, Зо11.02, Зо11.04, Зо11.05,З 1.1.02, З 2.1.01, З 3.2.02, Н 2.3.01, Н 3.3.01 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся - Работа со справочниками, учебниками, Интернет-ресурсами: - Повторение правил выполнения действий с положительными и отрицательными числами - Повторение понятия системы линейных уравнений и способов её решения - Решение задач: - вычисление определителей второго и третьего порядка, - решение систем линейных уравнений методом Гаусса и Крамера - выполнение действий над комплексными числами, заданными в алгебраической, тригонометрической и показательной формах; - решение уравнений в поле комплексных чисел; 3 Подготовка сообщений об истории появления комплексных чисел | 2 |  |  |
| Тема 2. Основы дифференциального и интегрального вычислений | Дидактические единицы, содержание | 16/1 |  |  |
|  | 1. Предел последовательности. Предел функции в точке и на бесконечности. Понятие производной. Правила дифференцирования. Таблица производных. Производная второго порядка. Физический и геометрический смысл производной. Применение производной для исследования функции на монотонность и экстремумы. Применение производной для исследования функции на выпуклость, вогнутость. Применение производной для решения задач на максимум и минимум. Применение производной для исследования функции и построения графиков. Применение производной для решения прикладных задач в области профессиональной деятельности. | 2 | ОК01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК05, ОК06, ОК07, ОК08, ОК09, ОК10, ОК11 ПК1.1,ПК1.2,ПК1.3,ПК1.4,ПК2, ПК2.2, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3 | Уо01.01, Уо01.02, Уо01.03, Уо01.04, Уо01.05, Уо01.08, Уо02.01, Уо02.03, Уо02.04, Уо02.05, Уо03.03, Уо05.02, Уо07.03, Уо09.01, Уо09.02, Уо10.03, Уо10.04, Уо11.04, Уо11.07, Уо11.04, У 1.1.02, У 1.2.01, У 1.2.03, У 1.3.03, У 1.4.02, У 2.2.02 У 2.3.04,У 3.4.01 Зо01.02,Зо02.03, Зо03.03, Зо04.01, Зо05.02, Зо06.02, Зо07.03,Зо08.01, Зо09.01, Зо10.03, Зо11.02, Зо11.04, Зо11.05,З 1.1.02, З 2.1.01, З 3.2.02, Н 2.3.01, Н 3.3.01 |
|  | 2. Дифференциал функции. Использование дифференциала для приближённых вычислений. Понятие численных методов. Численное дифференцирование, основанное на интерполяционной формуле Лагранжа. | 2 | ОК01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК05, ОК06, ОК07, ОК08, ОК09, ОК10, ОК11 ПК1.1,ПК1.2,ПК1.3,ПК1.4,ПК2, ПК2.2, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3 | Уо01.01, Уо01.02, Уо01.03, Уо01.04, Уо01.05, Уо01.08, Уо02.01, Уо02.03, Уо02.04, Уо02.05, Уо03.03, Уо05.02, Уо07.03, Уо09.01, Уо09.02, Уо10.03, Уо10.04, Уо11.04, Уо11.07, Уо11.04, У 1.1.02, У 1.2.01, У 1.2.03, У 1.3.03, У 1.4.02, У 2.2.02 У 2.3.04,У 3.4.01 Зо01.02,Зо02.03, Зо03.03, Зо04.01, Зо05.02, Зо06.02, Зо07.03,Зо08.01, Зо09.01, Зо10.03, Зо11.02, Зо11.04, Зо11.05,З 1.1.02, З 2.1.01, З 3.2.02, Н 2.3.01, Н 3.3.01 |
|  | 3.Понятие первообразной. Таблица первообразных. Неопределенный интеграл. Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. Геометрический смысл определенного интеграла. Определенный интеграл, как предел интегральных сумм. Применение определенного интеграла для решения геометрических задач: вычисление объёма и площади поверхности тела вращения, вычисление длины дуги плоской кривой, площади криволинейной трапеции. Применение определенного интеграла для решения физических задач: вычисление работы переменной силы, вычисление силы давления жидкости на вертикальную пластинку, пути пройденного телом. Применение интегралов для решения прикладных задач в области профессиональной деятельности. | 2/1 | ОК01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК05, ОК06, ОК07, ОК08, ОК09, ОК10, ОК11 ПК1.1,ПК1.2,ПК1.3,ПК1.4,ПК2, ПК2.2, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3 | Уо01.01, Уо01.02, Уо01.03, Уо01.04, Уо01.05, Уо01.08, Уо02.01, Уо02.03, Уо02.04, Уо02.05, Уо03.03, Уо05.02, Уо07.03, Уо09.01, Уо09.02, Уо10.03, Уо10.04, Уо11.04, Уо11.07, Уо11.04, У 1.1.02, У 1.2.01, У 1.2.03, У 1.3.03, У 1.4.02, У 2.2.02 У 2.3.04,У 3.4.01 Зо01.02,Зо02.03, Зо03.03, Зо04.01, Зо05.02, Зо06.02, Зо07.03,Зо08.01, Зо09.01, Зо10.03, Зо11.02, Зо11.04, Зо11.05,З 1.1.02, З 2.1.01, З 3.2.02, Н 2.3.01, Н 3.3.01 |
|  | 4. Численное интегрирование. Формулы прямоугольников, формула Симпсона. Формула трапеций. Обобщенная формула Ньютона-Котеса. | 2 | ОК01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК05, ОК06, ОК07, ОК08, ОК09, ОК10, ОК11 ПК1.1,ПК1.2,ПК1.3,ПК1.4,ПК2, ПК2.2, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3 | Уо01.01, Уо01.02, Уо01.03, Уо01.04, Уо01.05, Уо01.08, Уо02.01, Уо02.03, Уо02.04, Уо02.05, Уо03.03, Уо05.02, Уо07.03, Уо09.01, Уо09.02, Уо10.03, Уо10.04, Уо11.04, Уо11.07, Уо11.04, У 1.1.02, У 1.2.01, У 1.2.03, У 1.3.03, У 1.4.02, У 2.2.02 У 2.3.04,У 3.4.01 Зо01.02,Зо02.03, Зо03.03, Зо04.01, Зо05.02, Зо06.02, Зо07.03,Зо08.01, Зо09.01, Зо10.03, Зо11.02, Зо11.04, Зо11.05,З 1.1.02, З 2.1.01, З 3.2.02, Н 2.3.01, Н 3.3.01 |
|  | В том числе практических занятий | 8 |  |  |
|  | "Практическое занятие 5. Применение производной" Применение производной для решения прикладных задач и исследования функций. Вычисление силы тока, скорости тела, скорости химической реакции. Уравнение касательной и нормали. | 2 | ОК01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК05, ОК06, ОК07, ОК08, ОК09, ОК10, ОК11 ПК1.1,ПК1.2,ПК1.3,ПК1.4,ПК2, ПК2.2, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3 | Уо01.01, Уо01.02, Уо01.03, Уо01.04, Уо01.05, Уо01.08, Уо02.01, Уо02.03, Уо02.04, Уо02.05, Уо03.03, Уо05.02, Уо07.03, Уо09.01, Уо09.02, Уо10.03, Уо10.04, Уо11.04, Уо11.07, Уо11.04, У 1.1.02, У 1.2.01, У 1.2.03, У 1.3.03, У 1.4.02, У 2.2.02 У 2.3.04,У 3.4.01 Зо01.02,Зо02.03, Зо03.03, Зо04.01, Зо05.02, Зо06.02, Зо07.03,Зо08.01, Зо09.01, Зо10.03, Зо11.02, Зо11.04, Зо11.05,З 1.1.02, З 2.1.01, З 3.2.02, Н 2.3.01, Н 3.3.01 |
|  | "Практическое занятие 6. Решение задач дифференциального исчисления в Mathcad " Правила вычисления производной в Mathcad. Вычисление скорости и ускорения. Исследование функции и построение графика функции, касательной и нормали к графику с использованием Mathcad. Применение Mathcad для решения задач на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке. Численное дифференцирование, основанное на интерполяционной формуле Лагранжа. Использование Mathcad и Еxcel для реализации численного дифференцирования. | 2 | ОК01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК05, ОК06, ОК07, ОК08, ОК09, ОК10, ОК11 ПК1.1,ПК1.2,ПК1.3,ПК1.4,ПК2, ПК2.2, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3 | Уо01.01, Уо01.02, Уо01.03, Уо01.04, Уо01.05, Уо01.08, Уо02.01, Уо02.03, Уо02.04, Уо02.05, Уо03.03, Уо05.02, Уо07.03, Уо09.01, Уо09.02, Уо10.03, Уо10.04, Уо11.04, Уо11.07, Уо11.04, У 1.1.02, У 1.2.01, У 1.2.03, У 1.3.03, У 1.4.02, У 2.2.02 У 2.3.04,У 3.4.01 Зо01.02,Зо02.03, Зо03.03, Зо04.01, Зо05.02, Зо06.02, Зо07.03,Зо08.01, Зо09.01, Зо10.03, Зо11.02, Зо11.04, Зо11.05,З 1.1.02, З 2.1.01, З 3.2.02, Н 2.3.01, Н 3.3.01 |
|  | "Практическое занятие 7. Решение прикладных задач с помощью определенного интеграла в Mathcad " Применение определенного интеграла для решения прикладных задач. Физические приложения определенного интеграла: вычисление пути , пройденного точкой, силы давления жидкости на вертикальную пластинку разной формы, работы переменной силы. Геометрические приложения определённого интеграла: вычисление площади плоской фигуры, длины дуги плоской кривой, объёма и площади поверхности тела вращения. | 2 | ОК01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК05, ОК06, ОК07, ОК08, ОК09, ОК10, ОК11 ПК1.1,ПК1.2,ПК1.3,ПК1.4,ПК2, ПК2.2, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3 | Уо01.01, Уо01.02, Уо01.03, Уо01.04, Уо01.05, Уо01.08, Уо02.01, Уо02.03, Уо02.04, Уо02.05, Уо03.03, Уо05.02, Уо07.03, Уо09.01, Уо09.02, Уо10.03, Уо10.04, Уо11.04, Уо11.07, Уо11.04, У 1.1.02, У 1.2.01, У 1.2.03, У 1.3.03, У 1.4.02, У 2.2.02 У 2.3.04,У 3.4.01 Зо01.02,Зо02.03, Зо03.03, Зо04.01, Зо05.02, Зо06.02, Зо07.03,Зо08.01, Зо09.01, Зо10.03, Зо11.02, Зо11.04, Зо11.05,З 1.1.02, З 2.1.01, З 3.2.02, Н 2.3.01, Н 3.3.01 |
|  | "Практическое занятие 8. Численное интегрирование " Приближенное вычисление определённого интеграла методом прямоугольников и методом трапеций. Формула Симпсона для приближенного вычисления определенного интеграла. Обобщенная формула Ньютона - Котеса для приближенного вычисления определенного интеграла. Использование Mathcad и Еxcel для реализации численного интегрирования. | 2 | ОК01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК05, ОК06, ОК07, ОК08, ОК09, ОК10, ОК11 ПК1.1,ПК1.2,ПК1.3,ПК1.4,ПК2, ПК2.2, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3 | Уо01.01, Уо01.02, Уо01.03, Уо01.04, Уо01.05, Уо01.08, Уо02.01, Уо02.03, Уо02.04, Уо02.05, Уо03.03, Уо05.02, Уо07.03, Уо09.01, Уо09.02, Уо10.03, Уо10.04, Уо11.04, Уо11.07, Уо11.04, У 1.1.02, У 1.2.01, У 1.2.03, У 1.3.03, У 1.4.02, У 2.2.02 У 2.3.04,У 3.4.01 Зо01.02,Зо02.03, Зо03.03, Зо04.01, Зо05.02, Зо06.02, Зо07.03,Зо08.01, Зо09.01, Зо10.03, Зо11.02, Зо11.04, Зо11.05,З 1.1.02, З 2.1.01, З 3.2.02, Н 2.3.01, Н 3.3.01 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 2 |  |  |
|  | - Работа со справочниками, учебниками, Интернет-ресурсами: - Повторение правил и формул дифференцирования - Повторение физического смысла производной - Повторение свойств функции - Повторение таблицы интегралов - Повторение графиков элементарных функций - Решение задач: - вычисление производных сложных функций, - решение задач на физические применения производной, - исследование функции с помощью производной и построение графиков - нахождение неопределённых и определённых интегралов; - решение геометрических и физических задач на применение интеграла; 3 Подготовка сообщений по истории развития дифференциального исчисления интегрального исчисления |  |  |  |
| Тема 3. Основные понятия и методы математического анализа: обыкновенные дифференциальные уравнения, ряды. | Дидактические единицы, содержание | 20/1 |  |  |
|  | 1. Понятие дифференциального уравнения. Дифференциальные уравнения первого порядка с разделяющимися переменными. Общее и частное решение дифференциального уравнения. Задача Коши. Решение дифференциальных уравнений второго порядка, допускающих понижение порядка. Линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами | 2 | ОК01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК05, ОК06, ОК07, ОК08, ОК09, ОК10, ОК11 ПК1.1,ПК1.2,ПК1.3,ПК1.4,ПК2, ПК2.2, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3 | Уо01.01, Уо01.02, Уо01.03, Уо01.04, Уо01.05, Уо01.08, Уо02.01, Уо02.03, Уо02.04, Уо02.05, Уо03.03, Уо05.02, Уо07.03, Уо09.01, Уо09.02, Уо10.03, Уо10.04, Уо11.04, Уо11.07, Уо11.04, У 1.1.02, У 1.2.01, У 1.2.03, У 1.3.03, У 1.4.02, У 2.2.02 У 2.3.04,У 3.4.01 Зо01.02,Зо02.03, Зо03.03, Зо04.01, Зо05.02, Зо06.02, Зо07.03,Зо08.01, Зо09.01, Зо10.03, Зо11.02, Зо11.04, Зо11.05,З 1.1.02, З 2.1.01, З 3.2.02, Н 2.3.01, Н 3.3.01 |
|  | 2. Применение дифференциальных уравнений в естествознании: обесценивание оборудования, банковские проценты, реклама, спрос и предложение. | 2/1 | ОК01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК05, ОК06, ОК07, ОК08, ОК09, ОК10, ОК11 ПК1.1,ПК1.2,ПК1.3,ПК1.4,ПК2, ПК2.2, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3 | Уо01.01, Уо01.02, Уо01.03, Уо01.04, Уо01.05, Уо01.08, Уо02.01, Уо02.03, Уо02.04, Уо02.05, Уо03.03, Уо05.02, Уо07.03, Уо09.01, Уо09.02, Уо10.03, Уо10.04, Уо11.04, Уо11.07, Уо11.04, У 1.1.02, У 1.2.01, У 1.2.03, У 1.3.03, У 1.4.02, У 2.2.02 У 2.3.04,У 3.4.01 Зо01.02,Зо02.03, Зо03.03, Зо04.01, Зо05.02, Зо06.02, Зо07.03,Зо08.01, Зо09.01, Зо10.03, Зо11.02, Зо11.04, Зо11.05,З 1.1.02, З 2.1.01, З 3.2.02, Н 2.3.01, Н 3.3.01 |
|  | 3. Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений методом Эйлера, методом Рунге Кутта. Сравнительный анализ этих методов. | 2 | ОК01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК05, ОК06, ОК07, ОК08, ОК09, ОК10, ОК11 ПК1.1,ПК1.2,ПК1.3,ПК1.4,ПК2, ПК2.2, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3 | Уо01.01, Уо01.02, Уо01.03, Уо01.04, Уо01.05, Уо01.08, Уо02.01, Уо02.03, Уо02.04, Уо02.05, Уо03.03, Уо05.02, Уо07.03, Уо09.01, Уо09.02, Уо10.03, Уо10.04, Уо11.04, Уо11.07, Уо11.04, У 1.1.02, У 1.2.01, У 1.2.03, У 1.3.03, У 1.4.02, У 2.2.02 У 2.3.04,У 3.4.01 Зо01.02,Зо02.03, Зо03.03, Зо04.01, Зо05.02, Зо06.02, Зо07.03,Зо08.01, Зо09.01, Зо10.03, Зо11.02, Зо11.04, Зо11.05,З 1.1.02, З 2.1.01, З 3.2.02, Н 2.3.01, Н 3.3.01 |
|  | 4. Понятие числового ряда. Необходимое условие сходимости ряда. Эталонные ряды: обобщенно-гармонический и геометрический ряды. Признаки сходимости числовых рядов: признак сравнения, признак сравнения в предельной форме, признак Даламбера, признак Коши. Степенные ряды Разложение элементарных функций в ряды Тейлора и Маклорена. Таблица разложения элементарных функций в ряд Маклорена. | 2 | ОК01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК05, ОК06, ОК07, ОК08, ОК09, ОК10, ОК11 ПК1.1,ПК1.2,ПК1.3,ПК1.4,ПК2, ПК2.2, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3 | Уо01.01, Уо01.02, Уо01.03, Уо01.04, Уо01.05, Уо01.08, Уо02.01, Уо02.03, Уо02.04, Уо02.05, Уо03.03, Уо05.02, Уо07.03, Уо09.01, Уо09.02, Уо10.03, Уо10.04, Уо11.04, Уо11.07, Уо11.04, У 1.1.02, У 1.2.01, У 1.2.03, У 1.3.03, У 1.4.02, У 2.2.02 У 2.3.04,У 3.4.01 Зо01.02,Зо02.03, Зо03.03, Зо04.01, Зо05.02, Зо06.02, Зо07.03,Зо08.01, Зо09.01, Зо10.03, Зо11.02, Зо11.04, Зо11.05,З 1.1.02, З 2.1.01, З 3.2.02, Н 2.3.01, Н 3.3.01 |
|  | 5. Условие сходимости степенного ряда. Приближенные вычисления с помощью рядов. Погрешность, допускаемая при замене суммы ряда суммой первых его n членов. Вычисление значений функций и определенных интегралов с заданной точностью. | 2/1 | ОК01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК05, ОК06, ОК07, ОК08, ОК09, ОК10, ОК11 ПК1.1,ПК1.2,ПК1.3,ПК1.4,ПК2, ПК2.2, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3 | Уо01.01, Уо01.02, Уо01.03, Уо01.04, Уо01.05, Уо01.08, Уо02.01, Уо02.03, Уо02.04, Уо02.05, Уо03.03, Уо05.02, Уо07.03, Уо09.01, Уо09.02, Уо10.03, Уо10.04, Уо11.04, Уо11.07, Уо11.04, У 1.1.02, У 1.2.01, У 1.2.03, У 1.3.03, У 1.4.02, У 2.2.02 У 2.3.04,У 3.4.01 Зо01.02,Зо02.03, Зо03.03, Зо04.01, Зо05.02, Зо06.02, Зо07.03,Зо08.01, Зо09.01, Зо10.03, Зо11.02, Зо11.04, Зо11.05,З 1.1.02, З 2.1.01, З 3.2.02, Н 2.3.01, Н 3.3.01 |
|  | В том числе практических занятий | 10 |  |  |
|  | "Практическое занятие 9. Решение дифференциальных уравнений первого и второго порядка " Дифференциальные уравнения первого порядка с разделяющимися переменными. Общее и частное решение дифференциального уравнения. Задача Коши. Решение дифференциальных уравнений второго порядка, допускающих понижение порядка. Линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами | 2 | ОК01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК05, ОК06, ОК07, ОК08, ОК09, ОК10, ОК11 ПК1.1,ПК1.2,ПК1.3,ПК1.4,ПК2, ПК2.2, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3 | Уо01.01, Уо01.02, Уо01.03, Уо01.04, Уо01.05, Уо01.08, Уо02.01, Уо02.03, Уо02.04, Уо02.05, Уо03.03, Уо05.02, Уо07.03, Уо09.01, Уо09.02, Уо10.03, Уо10.04, Уо11.04, Уо11.07, Уо11.04, У 1.1.02, У 1.2.01, У 1.2.03, У 1.3.03, У 1.4.02, У 2.2.02 У 2.3.04,У 3.4.01 Зо01.02,Зо02.03, Зо03.03, Зо04.01, Зо05.02, Зо06.02, Зо07.03,Зо08.01, Зо09.01, Зо10.03, Зо11.02, Зо11.04, Зо11.05,З 1.1.02, З 2.1.01, З 3.2.02, Н 2.3.01, Н 3.3.01 |
|  | "Практическое занятие 10. Применение дифференциальных уравнений для решения прикладных задач " Применение дифференциальных уравнений в естествознании: обесценивание оборудования, банковские проценты, реклама, спрос и предложение. | 2 | ОК01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК05, ОК06, ОК07, ОК08, ОК09, ОК10, ОК11 ПК1.1,ПК1.2,ПК1.3,ПК1.4,ПК2, ПК2.2, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3 | Уо01.01, Уо01.02, Уо01.03, Уо01.04, Уо01.05, Уо01.08, Уо02.01, Уо02.03, Уо02.04, Уо02.05, Уо03.03, Уо05.02, Уо07.03, Уо09.01, Уо09.02, Уо10.03, Уо10.04, Уо11.04, Уо11.07, Уо11.04, У 1.1.02, У 1.2.01, У 1.2.03, У 1.3.03, У 1.4.02, У 2.2.02 У 2.3.04,У 3.4.01 Зо01.02,Зо02.03, Зо03.03, Зо04.01, Зо05.02, Зо06.02, Зо07.03,Зо08.01, Зо09.01, Зо10.03, Зо11.02, Зо11.04, Зо11.05,З 1.1.02, З 2.1.01, З 3.2.02, Н 2.3.01, Н 3.3.01 |
|  | "Практическое занятие 11. Численное решение дифференциальных уравнений " Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений методом Эйлера, методом Рунге Кутта. Сравнительный анализ этих методов. Использование Mathcad и Еxcel для реализации численного решения дифференциальных уравнений. | 2 | ОК01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК05, ОК06, ОК07, ОК08, ОК09, ОК10, ОК11 ПК1.1,ПК1.2,ПК1.3,ПК1.4,ПК2, ПК2.2, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3 | Уо01.01, Уо01.02, Уо01.03, Уо01.04, Уо01.05, Уо01.08, Уо02.01, Уо02.03, Уо02.04, Уо02.05, Уо03.03, Уо05.02, Уо07.03, Уо09.01, Уо09.02, Уо10.03, Уо10.04, Уо11.04, Уо11.07, Уо11.04, У 1.1.02, У 1.2.01, У 1.2.03, У 1.3.03, У 1.4.02, У 2.2.02 У 2.3.04,У 3.4.01 Зо01.02,Зо02.03, Зо03.03, Зо04.01, Зо05.02, Зо06.02, Зо07.03,Зо08.01, Зо09.01, Зо10.03, Зо11.02, Зо11.04, Зо11.05,З 1.1.02, З 2.1.01, З 3.2.02, Н 2.3.01, Н 3.3.01 |
|  | "Практическое занятие 12. Числовые и степенные ряды" Нахождение n-ого члена ряда. Проверка необходимого условия сходимости числового ряда. Признак сравнения в предельной форме, признак Даламбера, признак Коши. Степенные ряды. Разложение элементарных функций в ряды Тейлора и Маклорена. Использование таблица разложений элементарных функций в ряд Маклорена. | 2 | ОК01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК05, ОК06, ОК07, ОК08, ОК09, ОК10, ОК11 ПК1.1,ПК1.2,ПК1.3,ПК1.4,ПК2, ПК2.2, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3 | Уо01.01, Уо01.02, Уо01.03, Уо01.04, Уо01.05, Уо01.08, Уо02.01, Уо02.03, Уо02.04, Уо02.05, Уо03.03, Уо05.02, Уо07.03, Уо09.01, Уо09.02, Уо10.03, Уо10.04, Уо11.04, Уо11.07, Уо11.04, У 1.1.02, У 1.2.01, У 1.2.03, У 1.3.03, У 1.4.02, У 2.2.02 У 2.3.04,У 3.4.01 Зо01.02,Зо02.03, Зо03.03, Зо04.01, Зо05.02, Зо06.02, Зо07.03,Зо08.01, Зо09.01, Зо10.03, Зо11.02, Зо11.04, Зо11.05,З 1.1.02, З 2.1.01, З 3.2.02, Н 2.3.01, Н 3.3.01 |
|  | "Практическое занятие 13. Приближенные вычисления с помощью рядов." Погрешность, допускаемая при замене суммы ряда суммой первых его n членов. Вычисление значений функций и определенных интегралов с заданной точностью. Использование Mathcad и Еxcel для приближенных вычислений с помощью рядов.. | 2 | ОК01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК05, ОК06, ОК07, ОК08, ОК09, ОК10, ОК11 ПК1.1,ПК1.2,ПК1.3,ПК1.4,ПК2, ПК2.2, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3 | Уо01.01, Уо01.02, Уо01.03, Уо01.04, Уо01.05, Уо01.08, Уо02.01, Уо02.03, Уо02.04, Уо02.05, Уо03.03, Уо05.02, Уо07.03, Уо09.01, Уо09.02, Уо10.03, Уо10.04, Уо11.04, Уо11.07, Уо11.04, У 1.1.02, У 1.2.01, У 1.2.03, У 1.3.03, У 1.4.02, У 2.2.02 У 2.3.04,У 3.4.01 Зо01.02,Зо02.03, Зо03.03, Зо04.01, Зо05.02, Зо06.02, Зо07.03,Зо08.01, Зо09.01, Зо10.03, Зо11.02, Зо11.04, Зо11.05,З 1.1.02, З 2.1.01, З 3.2.02, Н 2.3.01, Н 3.3.01 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 2 |  |  |
|  | - Работа со справочниками, учебниками, Интернет-ресурсами: - Повторение таблицы интегралов - Повторение таблицы производных - Повторение понятия предела последовательности, правил вычисления пределов; - Решение задач: - решение дифференциальных уравнений первого порядка с разделяющимися переменными, - решение дифференциальных уравнений второго порядка, - решение прикладных задач с использованием дифференциальных уравнений - исследование рядов на сходимость; - разложение элементарных функций в степенные ряды Тейлора и Маклорена; - приближённые вычисления с помощью рядов 3 Подготовка сообщений о применении дифференциальных уравнений при решении прикладных задач |  |  |  |
| Тема 4. Основные понятия дискретной математики. Основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики | Дидактические единицы, содержание | 14/1 |  |  |
|  | 1. Элементы и множества. Задание множеств. Операции над множествами и их свойства. Диаграммы Эйлера – Венна. Отношения, свойства и виды отношений. Графы. Элементы графов. Представление графа и орграфа различными методами . Виды графов. Операции над графами. | 2 | ОК01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК05, ОК06, ОК07, ОК08, ОК09, ОК10, ОК11 ПК1.1,ПК1.2,ПК1.3,ПК1.4,ПК2, ПК2.2, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3 | Уо01.01, Уо01.02, Уо01.03, Уо01.04, Уо01.05, Уо01.08, Уо02.01, Уо02.03, Уо02.04, Уо02.05, Уо03.03, Уо05.02, Уо07.03, Уо09.01, Уо09.02, Уо10.03, Уо10.04, Уо11.04, Уо11.07, Уо11.04, У 1.1.02, У 1.2.01, У 1.2.03, У 1.3.03, У 1.4.02, У 2.2.02 У 2.3.04,У 3.4.01 Зо01.02,Зо02.03, Зо03.03, Зо04.01, Зо05.02, Зо06.02, Зо07.03,Зо08.01, Зо09.01, Зо10.03, Зо11.02, Зо11.04, Зо11.05,З 1.1.02, З 2.1.01, З 3.2.02, Н 2.3.01, Н 3.3.01 |
|  | 2. Предмет теории вероятностей. Классическое определение вероятности. Случайная величина и её числовые характеристики. Биномиальное распределение дискретной случайной величины. Предмет математической статистики. Паспорт выборки: мода, медиана, размах, полигон, гистограмма. Числовые характеристики выборки. Оценка параметров генеральной совокупности по её выборке. Понятие точечной и интервальной оценки генеральной совокупности. Интервальная оценка математического ожидания генеральной совокупности. | 2/1 | ОК01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК05, ОК06, ОК07, ОК08, ОК09, ОК10, ОК11 ПК1.1,ПК1.2,ПК1.3,ПК1.4,ПК2, ПК2.2, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3 | Уо01.01, Уо01.02, Уо01.03, Уо01.04, Уо01.05, Уо01.08, Уо02.01, Уо02.03, Уо02.04, Уо02.05, Уо03.03, Уо05.02, Уо07.03, Уо09.01, Уо09.02, Уо10.03, Уо10.04, Уо11.04, Уо11.07, Уо11.04, У 1.1.02, У 1.2.01, У 1.2.03, У 1.3.03, У 1.4.02, У 2.2.02 У 2.3.04,У 3.4.01 Зо01.02,Зо02.03, Зо03.03, Зо04.01, Зо05.02, Зо06.02, Зо07.03,Зо08.01, Зо09.01, Зо10.03, Зо11.02, Зо11.04, Зо11.05,З 1.1.02, З 2.1.01, З 3.2.02, Н 2.3.01, Н 3.3.01 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 10 |  |  |
|  | "Практическое занятие 14. Множества. Графы" Подмножества данного множества. Операции над множествами и их свойства. Диаграммы Эйлера – Венна. Отношения, свойства и виды отношений. Графы. Элементы графов. Представление графа и орграфа различными методами . Виды графов. Использование графов для решения задач. | 2 | ОК01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК05, ОК06, ОК07, ОК08, ОК09, ОК10, ОК11 ПК1.1,ПК1.2,ПК1.3,ПК1.4,ПК2, ПК2.2, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3 | Уо01.01, Уо01.02, Уо01.03, Уо01.04, Уо01.05, Уо01.08, Уо02.01, Уо02.03, Уо02.04, Уо02.05, Уо03.03, Уо05.02, Уо07.03, Уо09.01, Уо09.02, Уо10.03, Уо10.04, Уо11.04, Уо11.07, Уо11.04, У 1.1.02, У 1.2.01, У 1.2.03, У 1.3.03, У 1.4.02, У 2.2.02 У 2.3.04,У 3.4.01 Зо01.02,Зо02.03, Зо03.03, Зо04.01, Зо05.02, Зо06.02, Зо07.03,Зо08.01, Зо09.01, Зо10.03, Зо11.02, Зо11.04, Зо11.05,З 1.1.02, З 2.1.01, З 3.2.02, Н 2.3.01, Н 3.3.01 |
|  | "Практическое занятие 15. Случайная величина. Биномиальное распределение" Закон распределения дискретной случайной величины. Числовые характеристики дискретной случайной величины. Биномиальное распределение дискретной случайной величины.. | 2 | ОК01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК05, ОК06, ОК07, ОК08, ОК09, ОК10, ОК11 ПК1.1,ПК1.2,ПК1.3,ПК1.4,ПК2, ПК2.2, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3 | Уо01.01, Уо01.02, Уо01.03, Уо01.04, Уо01.05, Уо01.08, Уо02.01, Уо02.03, Уо02.04, Уо02.05, Уо03.03, Уо05.02, Уо07.03, Уо09.01, Уо09.02, Уо10.03, Уо10.04, Уо11.04, Уо11.07, Уо11.04, У 1.1.02, У 1.2.01, У 1.2.03, У 1.3.03, У 1.4.02, У 2.2.02 У 2.3.04,У 3.4.01 Зо01.02,Зо02.03, Зо03.03, Зо04.01, Зо05.02, Зо06.02, Зо07.03,Зо08.01, Зо09.01, Зо10.03, Зо11.02, Зо11.04, Зо11.05,З 1.1.02, З 2.1.01, З 3.2.02, Н 2.3.01, Н 3.3.01 |
|  | "Практическое занятие 16. Обработка выборки в MS Excel и Mathcad" Паспорт выборки: мода, медиана, размах, полигон, гистограмма. Числовые характеристики выборки. Использование специальных функций для обработки выборки в Excel и в Mathcad. | 2 | ОК01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК05, ОК06, ОК07, ОК08, ОК09, ОК10, ОК11 ПК1.1,ПК1.2,ПК1.3,ПК1.4,ПК2, ПК2.2, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3 | Уо01.01, Уо01.02, Уо01.03, Уо01.04, Уо01.05, Уо01.08, Уо02.01, Уо02.03, Уо02.04, Уо02.05, Уо03.03, Уо05.02, Уо07.03, Уо09.01, Уо09.02, Уо10.03, Уо10.04, Уо11.04, Уо11.07, Уо11.04, У 1.1.02, У 1.2.01, У 1.2.03, У 1.3.03, У 1.4.02, У 2.2.02 У 2.3.04,У 3.4.01 Зо01.02,Зо02.03, Зо03.03, Зо04.01, Зо05.02, Зо06.02, Зо07.03,Зо08.01, Зо09.01, Зо10.03, Зо11.02, Зо11.04, Зо11.05,З 1.1.02, З 2.1.01, З 3.2.02, Н 2.3.01, Н 3.3.01 |
|  | "Практическое занятие 17. Точечные и интервальные оценки неизвестных параметров распределения" Понятие точечной и интервальной оценки генеральной совокупности. Интервальная оценка математического ожидания генеральной совокупности. Использование специальных функций для нахождения точечных и интервальных оценок генеральной совокупности в Excel и в Mathcad. | 2 | ОК01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК05, ОК06, ОК07, ОК08, ОК09, ОК10, ОК11 ПК1.1,ПК1.2,ПК1.3,ПК1.4,ПК2, ПК2.2, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3 | Уо01.01, Уо01.02, Уо01.03, Уо01.04, Уо01.05, Уо01.08, Уо02.01, Уо02.03, Уо02.04, Уо02.05, Уо03.03, Уо05.02, Уо07.03, Уо09.01, Уо09.02, Уо10.03, Уо10.04, Уо11.04, Уо11.07, Уо11.04, У 1.1.02, У 1.2.01, У 1.2.03, У 1.3.03, У 1.4.02, У 2.2.02 У 2.3.04,У 3.4.01 Зо01.02,Зо02.03, Зо03.03, Зо04.01, Зо05.02, Зо06.02, Зо07.03,Зо08.01, Зо09.01, Зо10.03, Зо11.02, Зо11.04, Зо11.05,З 1.1.02, З 2.1.01, З 3.2.02, Н 2.3.01, Н 3.3.01 |
|  | "Практическое занятие 18. Обработка результатов измерений методом наименьших квадратов" Понятие аппроксимации функции. Уравнение регрессии. Обработка результатов измерений методом наименьших квадратов: построение линейной регрессии. Обработка результатов измерений методом наименьших квадратов: построение квадратичной регрессии. Использование специальных функций для составления уравнения регрессии в Excel и в Mathcad. | 2 | ОК01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК05, ОК06, ОК07, ОК08, ОК09, ОК10, ОК11 ПК1.1,ПК1.2,ПК1.3,ПК1.4,ПК2, ПК2.2, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3 | Уо01.01, Уо01.02, Уо01.03, Уо01.04, Уо01.05, Уо01.08, Уо02.01, Уо02.03, Уо02.04, Уо02.05, Уо03.03, Уо05.02, Уо07.03, Уо09.01, Уо09.02, Уо10.03, Уо10.04, Уо11.04, Уо11.07, Уо11.04, У 1.1.02, У 1.2.01, У 1.2.03, У 1.3.03, У 1.4.02, У 2.2.02 У 2.3.04,У 3.4.01 Зо01.02,Зо02.03, Зо03.03, Зо04.01, Зо05.02, Зо06.02, Зо07.03,Зо08.01, Зо09.01, Зо10.03, Зо11.02, Зо11.04, Зо11.05,З 1.1.02, З 2.1.01, З 3.2.02, Н 2.3.01, Н 3.3.01 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся - Работа со справочниками, учебниками, Интернет-ресурсами: - Повторение основных понятий теории вероятностей - Повторение основных понятий математической статистики - Повторение правил работы в MS Excel и Mathcad - Решение задач: - нахождение числовых характеристик случайной величины, - построение полигона и гистограммы по заданному распределению выборки, - нахождение точечных и интервальных оценок неизвестных параметров распределения - обработка результатов измерений методом наименьших квадратов | 2 |  |  |
| Промежуточная аттестация экзамен |  | 6 |  |  |
| Всего: |  | 78 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Кабинет математики»,

оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 13.02.11. Техническая эксплуатация и  обслуживание электрического и электромеханического  оборудования (по отраслям)

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Баврин И.И. Математика для технических техникумов и колледжей : учебник и практикум для среднего профессионального образования / И.И.Баврин, 2-е изд. испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 397 с. – (Профессиональное образование). – Текст : непосредственный. ISBN 978-5-534-08026-1.

2. Математика и информатика : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Т.М. Беляева [и др.] ; под редакцией  В.Д.Элькина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 402 с. – (Профессиональное образование). – Текст : непосредственный. ISBN 978-5-534-10683-1.

3.2.2. Основные электронные издания

- Д. Кирьянов  Самоучитель MathCAD13 https://litportal.ru/avtory/dmitriy-kiryanov/kniga-samouchitel-mathcad-13-688270.html  (дата обращения 13.06.2022)

- Образовательный математический сайт  Exponenta.ru URL:http://old.exponenta.ru/soft/mathcad/usersguide/chapter9/9_7.asp (дата обращения 13.06.2022)

- Учебный центр «Резольвента URL: https://www.resolventa.ru/metod/metodstud.htm  (дата обращения 13.06.2022)

- Webmath.ru Образовательные онлайн-сервисы URL: http://www.webmath.ru/  (дата обращения 13.06.2022)

- ООО Новый семестр URL:https://math.semestr.ru/matrix/index.php (дата обращения 13.06.2022)

- Студопедия - лекционный материал для студентов URL:https://studopedia.su/8_12664_rabota-s-matritsami-v-MathCAD.html   (дата обращения 13.06.2022)

- Онлайн- сервисы для учёбы SolverBook URL:http://ru.solverbook.com/  (дата обращения 13.06.2022)

- mathprofi.net Высшая математика – просто и доступно. URL:http://mathprofi.ru/  (дата обращения 13.06.2022)

- FUNCTION(X) Чистая и прикладная математика URL:https://function-x.ru/  (дата обращения 13.06.2022)

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости)

1.Математика : учебник для среднего профессионального образования / О. В. Татарников [и др.] ; под общей редакцией О. В. Татарникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 450 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6372-4. — URL: https://urait.ru/bcode/490214 (дата обращения: 22.04.2022). - Режим доступа: Образовательная платформа Юрайт. - Текст : электронный.

2.Математика. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования / О. В. Татарников [и др.] ; под общей редакцией О. В. Татарникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 285 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03146-1. — URL: https://urait.ru/bcode/490215 (дата обращения: 22.04.2022). - Режим доступа: Образовательная платформа Юрайт. - Текст : электронный.

3.Седых, И. Ю.  Математика : учебник и практикум для среднего профессионального образования / И. Ю. Седых, Ю. Б. Гребенщиков, А. Ю. Шевелев. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 443 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5914-7. — URL: https://urait.ru/bcode/490012 (дата обращения: 22.04.2022). - Режим доступа: Образовательная платформа Юрайт. - Текст : электронный.

4.Павлюченко Ю.В. Математика : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Ю.В.Павлюченко, Н.Ш.хассан : под общей редакцией Ю.В.Павлюченко. – 4=е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 238 с. – (Профессиональное образование). – Текст : непосредственный. ISBN 978-5-534-01261-3.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Уметь использовать методы линейной алгебры | выбор и применение методов линейной алгебры в различных профессиональных ситуациях; | Оценка результатов выполнения практических занятий Оценка выполнения самостоятельных работ Экзамен |
| Уметь выполнять действия с комплексными числами | выбор и применение теории комплексных чисел в различных профессиональных ситуациях; | Оценка результатов выполнения практических занятий Оценка выполнения самостоятельных работ Экзамен |
| Уметь применять прикладные программы Mathcad и Excel для выполнения расчётов при решении профессиональных задач | выбор и применение возможностей программ Mathcad и Excel в различных профессиональных ситуациях; | Оценка результатов выполнения практических занятий |
| Уметь применять методы дифференциального и интегрального исчисления | выбор и применение методов дифференциального и интегрального исчисления в различных профессиональных ситуациях; | Оценка результатов выполнения практических занятий Оценка выполнения самостоятельных работ Экзамен |
| Уметь решать дифференциальные уравнения и применять их для решения прикладных задач | выбор и применение методов решения дифференциальных уравнений в различных профессиональных ситуациях; | Оценка результатов выполнения практических занятий Оценка выполнения самостоятельных работ Экзамен |
| Уметь пользоваться понятиями теории рядов | выбор и применение методов теории рядов в различных профессиональных ситуациях; | Оценка результатов выполнения практических занятий Оценка выполнения самостоятельных работ Экзамен |
| Уметь решать основные прикладные задачи численными методами | правильное решение основных прикладных задач численными методами | Оценка результатов выполнения практических занятий |
| Уметь использовать основные понятия теории множеств и теории графов | выбор и применение методов теории множеств и теории графов в различных профессиональных ситуациях; | Оценка результатов выполнения практических занятий Оценка выполнения самостоятельных работ Экзамен |
| Уметь решать стандартные задачи теории вероятностей | выбор и применение методов теории вероятностей в различных профессиональных ситуациях; | Оценка результатов выполнения практических занятий Оценка выполнения самостоятельных работ Экзамен |
| Уметь решать стандартные задачи математической статистики | выбор и применение методов математической статистики в различных профессиональных ситуациях; | Оценка результатов выполнения практических занятий Оценка выполнения самостоятельных работ Экзамен |
| Знать значение математики в профессиональной | понимание значения математики в профессиональной деятельности | все виды опроса тестирование, оценка результатов выполнения практических занятий |
| Знать основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной деятельности; | понимание основных математических методов решения прикладных задач в области профессиональной деятельности | все виды опроса, тестирование, оценка результатов выполнения практических занятий |
| Знать основные понятия и методы основ линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории рядов, дискретной математики, математического анализа, теории вероятностей и математической статистики | воспроизведение и объяснение понятий и методов основ линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории рядов, дискретной математики, математического анализа, теории вероятностей и математической статистики | все виды опроса, тестирование, оценка результатов выполнения практических занятий |
| Знать основы интегрального и дифференциального исчисления | понимание основ интегрального и дифференциального исчисления | все виды опроса, тестирование, оценка результатов выполнения практических занятий |

*Для сведения

Цифровой конструктор применяется при формировании образовательной программы (Раздел 4 ПООП-П). Прописывается в программном обеспечении после составления всех рабочих программ.

Основа ПК=Н+У+З

| Профессиональные компетенции (ПК) | Навыки (Н)/практический опыт (ПО) | Умения (У) | Знания (З) |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.1 | Н 1.1.01/ ПО 1.1.01 | У 1.1.01 | З 1.1.01 |
|  | Н 1.1.02/ ПО 1.1.02 | У 1.1.02 | З 1.1.02 |
|  | Н 1.1.X/ ПО 1.1.Х | У 1.1.X | З 1.1.X |
| ПК 1.2 | Н 1.2.01/ ПО 1.2.01 | У 1.2.01 | З 1.2.01 |
|  | Н 1.2.02/ ПО 1.2.01 | У 1.2.02 | З 12.02 |
|  | Н 1.2.X/ ПО 1.2.Х | У 1.2.X | З 1.2.X |
| ПК 2.1 | Н 2.1.01/ ПО 2.1.01 | У 2.1.01 | З 2.1.01 |
|  | Н 2.1.02/ ПО 2.1.01 | У 2.1.02 | З 2.1.02 |
|  | Н 2.1.X/ ПО 2.1.Х | У 2.1.X | З 2.1.X |
| ПК Х.Х | Н Х.Х.01/ ПО Х.Х.01 | У Х.Х.01 | З Х.Х.01 |
|  | Н Х.Х.02/ ПО Х.Х.02 | У Х.Х.02 | З Х.Х.02 |
|  | Н Х.Х.X/ ПО Х.Х.Х | У Х.Х.X | З Х.Х.X |

Основа ОК= умения общие (Уо)+знания общие (Зо)

| Общие компетенции (ОК) | Умения общие (Уо) | Знания общие (Зо) |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Уо.01.01 | Зо.01.01 |
|  | Уо.01.02 | Зо.01.02 |
| ОК 02 | Уо.02.01 | Зо.02.01 |
|  | Уо.02.02 | Зо.02.02 |
| ОК 03 | Уо.03.01 | Зо.03.01 |
|  | Уо.03.02 | Зо.03.02 |
| ОК 04 | Уо.04.01 | Зо.04.01 |
|  | Уо.04.02 | Зо.04.02 |
| ОК 05 | Уо.05.01 | Зо.05.01 |
|  | Уо.05.02 | Зо.05.02 |
| ОК 06 | Уо.06.01 | Зо.06.01 |
|  | Уо.06.02 | Зо.06.02 |
| ОК 07 | Уо.07.01 | Зо.07.01 |
|  | Уо.07.02 | Зо.07.02 |
| ОК 08 | Уо.08.01 | Зо.08.01 |
|  | Уо.08.02 | Зо.08.02 |
| ОК 09 | Уо.09.01 | Зо.09.01 |
|  | Уо.09.02 | Зо.09.02 |

- Приложение 3 Программы учебных дисциплин

- Приложение 3.8

к ПООП-П по специальности 
13.02.11. Техническая эксплуатация и  обслуживание

электрического и электромеханического  оборудования (по отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ЕН.03 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ»

Математический и общий естественно-научный цикл

2022г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ЕН.03 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ »

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «ЕН.02 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» является обязательной частью образовательной программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО специальности ПООП-П  13.02.11. Техническая эксплуатация и  обслуживание электрического и электромеханического  оборудования (по отраслям).

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК9, ОК10, ОК11

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения |  | Знания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | Уо 01.01 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; | Зо 01.01 | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; |
|  | Уо 01.02 | анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; | Зо 01.02 | основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; |
|  | Уо 01.04 | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; |  |  |
|  | Уо 01.09 | оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |  |  |
| ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Уо 02.01 | определять задачи для поиска информации; | Зо 02.01 | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; |
|  | Уо 02.02 | определять необходимые источники информации; | Зо 02.02 | приемы структурирования информации; |
|  | Уо 02.03 | планировать процесс поиска; | Зо 02.03 | формат оформления результатов поиска информации; |
|  | Уо 02.04 | структурировать получаемую информацию |  |  |
|  | Уо 02.05 | выделять наиболее значимое в перечне информации; |  |  |
|  | Уо 02.07 | оформлять результаты поиска |  |  |
| ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | Уо 03.01 | определять актуальность нормативно-правовой документации; | Зо 03.01 | содержание актуальной нормативно-правовой документации; |
|  | Уо 03.03 | определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; | Зо 03.02 | современная научная и профессиональная терминология; |
|  |  |  | Зо 03.03 | возможные траектории профессионального развития и самообразования; |
| ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Уо 04.01 | организовывать работу коллектива и команды; |  |  |
|  | Уо 04.02 | взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |  |  |
| ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |  |  | Зо 06.01 | сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; |
| ОК7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | Уо 07.01 | соблюдать нормы экологической безопасности; | Зо 07.01 | правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; |
|  | Уо 07.02 | определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии (специальности), осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства; | Зо 07.02 | основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; |
|  | Уо 07.03 | организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона | Зо 07.03 | пути обеспечения ресурсосбережения; |
|  |  |  | Зо 07.04 | принципы бережливого производства; |
|  |  |  | Зо 07.05 | основные направления изменения климатических условий региона |
| ОК9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |  |  | Зо 09.01 | базовые, системные, программные продукты и пакеты прикладных программ |
| ОК10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Уо 10.01 | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; | Зо 10.03 | лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; |
|  | Уо 10.02 | участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; |  |  |
|  | Уо 10.04 | кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); |  |  |
| ОК11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |  |  | Зо 11.03 | порядок выстраивания презентации; |
| ПК 3.4. Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства | У 3.4.05 | контролировать соблюдение подчиненным персоналом требований охраны труда, принципов бережливого производства, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности; |  |  |
|  | У 3.4.06 | разрабатывать предложения по улучшению работы на рабочем месте с учетом принципов бережливого производства; | З 3.4.03 | правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, правила внутреннего трудового распорядка; |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 32 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 16 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 28 |
| Самостоятельная работа | 4 |
| Промежуточная аттестация дифференциальный зачет в 3 семестре | 2 |

Во всех ячейках со звездочкой (*) (в случае её наличия) следует указать объем часов, а в случае отсутствия убрать из списка за исключением самостоятельной работы.

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Коды компетенций и личностных результатов, формированию которых способствует элемент программы | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| Раздел 1. Теоретическая экология |  | 6/3 |  |  |  |
| Тема 1.1. Общая экология | 1.Введение. Структура и задачи предмета. Основные направления рационального природопользования. Природоресурсный потенциал. Условия свободы и ответственности за сохранения жизни на Земле и экокультуры. Профессионально ориентированное содержание Значение экологического образования для специалиста 13.02.11. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 1 1 | ЛР1-ЛР3 ЛР5, ЛР7, ЛР13, ЛР15, ЛР22-ЛР26, ЛР29 | ОК1,ОК2,ОК3,ОК6, ОК7ОК10 | Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.04 Зо 01.01 Зо 01.02 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.07 Уо 03.03 Зо 03.02 Зо 03.03 Зо 06.01 Уо 07.01 Уо 07.02 Уо 07.03 Зо 07.02 Зо 07.03 Зо 07.04 Зо 07.05 Уо 10.01 Зо 10.03 |
|  | 2.Виды и классификация природных ресурсов. Природные ресурсы, как сырьё для промышленности. Профессионально ориентированное содержание Требования, предъявляемые к сырью, полуфабрикатам и готовой продукции в соответствии с нормативной документацией. Альтернативные источники энергии. Альтернативные источники сырья для изготовления промышленного оборудования. | 1 1 |  |  |  |
|  | 3.Природопользование. Принципы и методы рационального природопользования. Условия устойчивого состояния экосистем. Профессионально ориентированное содержание Глобальные экологические проблемы человечества и проблемы Вологодской области, связанные с деятельностью предприятий металлургической промышленности и пути их решения. | 1 1 |  |  |  |
| Раздел 2. Промышленная экология |  | 16/10 (12+4СР) |  |  |  |
| Тема 2.1. Техногенное воздействие на окружающую среду | 1. Техногенное воздействие на окружающую среду промышленных предприятий Профессионально ориентированное содержание Техногенное воздействие металлургической промышленности на окружающую среду. | 1 1 | ЛР1-ЛР3 ЛР5, ЛР7, ЛР13, ЛР15, ЛР22-ЛР26, ЛР29 | ОК1,ОК2,ОК3,ОК6, ОК7ОК9, ОК10 | Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.04 Уо 01.09 Зо 01.01 Зо 01.02 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.07 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 02.03 Уо 03.03 Зо 03.02 Зо 03.03 Зо 06.01 Уо 07.01 Уо 07.02 Уо 07.03 Зо 07.02 Зо 07.03 Зо 07.04 Зо 07.05 Зо 09.01 Уо 10.01 Зо 10.03 |
|  | 2. Типы загрязняющих веществ. Особые и экстремальные виды загрязнений. Профессионально ориентированное содержание Контроль экологических параметров, в том числе с помощью программно-аппаратных комплексов. | 1 1 |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Профессионально ориентированное содержание - Заполнение таблицы: «Типы загрязняющих вещества на металлургическом производстве». | 2 |  |  |  |
| Тема 2.2. Охрана воздушной среды | Способы предотвращения и улавливания выбросов. Профессионально ориентированное содержание Основные технологии утилизации газовых выбросов на металлургическом предприятии. Оборудование для обезвреживания и очистки газовых выбросов. | 1 1 | ЛР1-ЛР3 ЛР5, ЛР7, ЛР13, ЛР15, ЛР22-ЛР26, ЛР29 | ОК1,ОК2,ОК3,ОК6, ОК7 ОК10 | Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.04 Уо 01.09 Зо 01.01 Зо 01.02 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.07 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 02.03 Уо 03.03 Зо 03.02 Зо 03.03 Зо 06.01 Уо 07.01 Уо 07.02 Уо 07.03 Зо 07.02 Зо 07.03 Зо 07.04 Зо 07.05 Уо 10.01 Зо 10.03 |
| Тема 2.3. Принципы охраны водной среды | Методы очистки промышленных сточных вод. Профессионально ориентированное содержание Оборудование для обезвреживания и очистки стоков | 1 1 | ЛР1-ЛР3 ЛР5, ЛР7, ЛР13, ЛР15, ЛР22-ЛР26, ЛР29 | ОК1,ОК2,ОК3,ОК6, ОК7 ОК10 | Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.04 Уо 01.09 Зо 01.01 Зо 01.02 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.07 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 02.03 Уо 03.03 Зо 03.02 Зо 03.03 Зо 06.01 Уо 07.01 Уо 07.02 Уо 07.03 Зо 07.02 Зо 07.03 Зо 07.04 Зо 07.05 Уо 10.01 Зо 10.03 |
| Тема 2.4. Твердые отходы | Основные технологии утилизации твердых отходов. Экологический эффект использования твёрдых отходов. Профессионально ориентированное содержание Отходы металлургического производства как альтернативный минерально-сырьевой ресурс | 1 1 | ЛР1-ЛР3 ЛР5, ЛР7, ЛР13, ЛР15, ЛР22-ЛР26, ЛР29 | ОК1,ОК2,ОК3,ОК6, ОК7,ОК9, ОК10 | Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.04 Уо 01.09 Зо 01.01 Зо 01.02 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.07 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 02.03 Уо 03.03 Зо 03.02 Зо 03.03 Зо 06.01 Уо 07.01 Уо 07.02 Уо 07.03 Зо 07.02 Зо 07.03 Зо 07.04 Зо 07.05 Зо 09.01 Уо 10.01 Зо 10.03 |
| Тема 2.5. Экологический менеджмент | Принципы размещения промышленных производств. Экологически безопасные производственные процессы соответствующие требованиям минимизации, нейтрализации, сброса (выброса) загрязняющих веществ, безотходности производства, безопасности для здоровья промышленно производственного персонала, сокращения энергопотребления, эффективности ресурсопотребления .. Профессионально ориентированное содержание Требования, предъявляемые к сырью, полуфабрикатам и готовой продукции в соответствии с нормативной документацией | 1 1 | ЛР1-ЛР3 ЛР5, ЛР7, ЛР13, ЛР15, ЛР22-ЛР26, ЛР29 | ОК1,ОК2,ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК9 ОК10 ОК11 ПК 3.4. | Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.04 Уо 01.09 Зо 01.01 Зо 01.02 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.07 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 02.03 Уо 03.01 Уо 03.03 Зо 03.01 Зо 03.02 Зо 03.03 Уо 04.01 Уо 04.02 Зо 06.01 Уо 07.01 Уо 07.02 Уо 07.03 Зо 07.02 Зо 07.03 Зо 07.04 Зо 07.05 Зо 09.01 Уо 10.01 Уо 10.02 Уо 10.04 Зо 10.03 Зо 11.03 У 3.4.05 У 3.4.06 З 3.4.03 |
|  | Самостоятельная аудиторная работа обучающихся Профессионально ориентированное содержание - Подготовка групповых презентаций: «Экологический менеджмент на предприятии металлургического производства» | 2 |  |  |  |
| Раздел 3. Система управления и контроля в области охраны окружающей среды |  | 6/3 |  |  |  |
| Тема 3.1. Юридические и экономические аспекты экологических основ природопользования | Источники экологического права. Государственная политика и управление в области экологии. Экологические правонарушения. Экологические правила и нормы. Экологические права и обязанности. Юридическая ответственность. Экология и экономика. Экономическое регулирование. Лицензия. Договоры. Лимиты. Штрафы. Финансирование. Профессионально ориентированное содержание Эколого-правовая ответственность и ее виды Статья 84. Административная ответственность за экологические правонарушения | 1 1 | ЛР1-ЛР3 ЛР5, ЛР7, ЛР13, ЛР15, ЛР22-ЛР26, ЛР29 | ОК1,ОК2,ОК3,ОК6, ОК7, ОК10 | Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.04 Уо 01.09 Зо 01.01 Зо 01.02 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.07 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 02.03 Уо 03.01 Уо 03.03 Зо 03.01 Зо 03.02 Зо 03.03 Зо 06.01 Уо 07.01 Уо 07.02 Уо 07.03 Зо 07.02 Зо 07.03 Зо 07.04 Зо 07.05 Уо 10.01 Зо 10.03 |
| Тема 3.2. Экологическая стандартизация и паспортизация | Система экологического контроля при производстве. Система стандартов. Экологическая экспертиза. Экологическая сертификация. Профессионально ориентированное содержание Мониторинг окружающей среды на предприятиях металлургической промышленности. | 1 1 | ЛР1-ЛР3 ЛР5, ЛР7, ЛР13, ЛР15, ЛР22-ЛР26, ЛР29 | ОК1,ОК2,ОК3,ОК6, ОК7, ОК10 | Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.04 Уо 01.09 Зо 01.01 Зо 01.02 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.07 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 02.03 Уо 03.01 Уо 03.03 Зо 03.01 Зо 03.02 Зо 03.03 Зо 06.01 Уо 07.01 Уо 07.02 Уо 07.03 Зо07.01 о 07.02 Зо 07.03 Зо 07.04 Зо 07.05 Уо 10.01 Зо 10.03 |
|  | Экологический паспорт предприятия. Профессионально ориентированное содержание «Экологический паспорт предприятия на примере металлургического предприятия» | 1 1 |  |  |  |
| Раздел 4. Международное сотрудничество |  | 2/1 |  |  |  |
| Тема 4.1. Государственные и общественные организации по предотвращению разрушающих воздействий на природу | Международное сотрудничество. Государственные и общественные организации по предотвращению разрушающих воздействий на природу. Природоохранные конвенции. Межгосударственные соглашения. Профессионально ориентированное содержание Роль международных организаций в сохранении природных ресурсов, использующихся на предприятиях металлургической промышленности. | 1 1 | ЛР1-ЛР3 ЛР5, ЛР7, ЛР13, ЛР15, ЛР22-ЛР26, ЛР29 | ОК1,ОК2,ОК3,ОК6, ОК7, ОК10 | Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.04 Уо 01.09 Зо 01.01 Зо 01.02 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.07 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 02.03 Уо 03.03 Зо 03.02 Зо 03.03 Зо 06.01 Уо 07.02 Уо 07.03 Зо 07.02 Зо 07.03 Зо 07.04 Зо 07.05 Уо 10.01 Зо 10.03 |
|  | Дифференцированный зачет | 2 |  |  |  |
| Всего: |  | 32 |  |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Экологических основ природопользования», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 13.02.11. Техническая эксплуатация и  обслуживание электрического и электромеханического  оборудования (по отраслям)

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

3.2.1. Основные печатные издания

- Ксенофонтов Б.С. Промышленная экология: учебное пособие / Б.С.Ксенофонтов, Г.П.Павлихин, Е.Н.Симакова. – М.: ИД «Форум»: ИНФРА-М, 2015

3.2.2. Основные электронные издания

- Астафьева, О. Е. Экологические основы природопользования: учебник для СПО / О. Е. Астафьева, А. А. Авраменко, А. В. Питрюк. — М.: Издательство Юрайт, 2020. ЭБ «Юрайт»

- Колесников Е.Ю.  Промышленная экология: учебник и практикум для среднего профессионального образования / Е. Ю. Колесников. — М.: Издательство Юрайт, 2020. ЭБ «Юрайт»

3.2.3. Дополнительные источники

- Ващалова Т. В. Экологические основы природопользования. Устойчивое развитие: учебное  пособие для СПО— М. : Издательство Юрайт, 2019. ЭБ «Юрайт»

- Корытный Л. М., Потапова Е. В. Экологические основы природопользования: учебное  пособие для СПО— М. : Издательство Юрайт, 2019. ЭБ «Юрайт»

- Хван Т. А. Экологические основы природопользования: учебник для СПО— М. : Издательство Юрайт, 2019. ЭБ «Юрайт»

- Интернет-ресурсы

http://www.wood.ru

http://www.edpscirnces.org/radiopro

http://www.gks.ru/wps/portal –- Росстат. Россия в цифрах

http://www.ecopolicy.ru – Центр экологической политики России

http://www.archipelag.ru/ru_mir/ostrov-rus/demography-position/vishnevsky/great/

http:/ru.wikepedia

http:/www.ecology-portal.ru

http:/www/oeco.ru

http:/fhtzb.ru

http:/otherreferats.allbest.ru

http:/zelenyshluz.narod.ru

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| знать основные источники информации и ресурсы для решения задач по рациональному использованию природных ресурсов, экологических прав граждан в области профессиональной деятельности, алгоритмы выполнения работ, структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач; | - знает историю охраны природы в России; - знание современного этапа охраны природы; - знание способов определения основных атмосферных загрязнений; - знание способов определения основных водных загрязнений; - знание процесса утилизации бытовых и производственных отходов, а также сопутствующих проблем; - знание основных источников загрязнений почвы; - знание истории международного природоохранного движения; - знание международных объектов охраны природной среды; - знание природоохранных конвенций и межгосударственных соглашений; | Оценка результатов устного и письменного опроса. Оценка результатов тестирования. Оценка результатов проведённого дифференцированного зачёта. |
| знать виды и классификации природных ресурсов, условия устойчивого состояния экосистемы; задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и охраняемые территории Российской Федерации; принципы и методы рационального природопользования; мониторинг окружающей среды; экологического контроля и экологического регулирования; принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и охраны окружающей среды; | - знает природные ресурсы, их классификацию; - знает результаты влияния промышленности на окружающую среду; - знает основные источники энергетических ресурсов; - знает возможные направления использования минеральных и лесных ресурсов; - знание истории международного природоохранного движения; - знание международных объектов охраны природной среды; - знание природоохранных конвенций и межгосударственных соглашений; | Оценка результатов устного и письменного опроса. Оценка результатов тестирования. Оценка результатов самостоятельной работы. Оценка результатов проведённого дифференцированного зачёта. |
| знать значение экологических основ природопользования в профессиональной деятельности, современной научной и профессиональной терминологии; возможные траектории профессионального развития и самообразования; владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и технологий | - знает основные загрязняющие вещества и источники загрязнений; - знает, как организуется проведение экологического мониторинга; | Оценка результатов устного и письменного опроса. Оценка результатов тестирования. Оценка результатов самостоятельной работы. Оценка результатов проведённого дифференцированного зачёта. |
| знать правила оформления документов и построения устных сообщений, докладов, выступлений | - знает природные ресурсы, их классификацию; - знает результаты влияния промышленности на окружающую среду; - знает основные источники энергетических ресурсов; - знает возможные направления использования минеральных и лесных ресурсов; - знает принципы экологического законодательства; - знает государственную политику и управление в области экологии; | Оценка результатов выполнения практических работ. Оценка результатов устного и письменного опроса. Оценка результатов тестирования. Оценка результатов самостоятельной работы. Оценка результатов выполнения домашних заданий. Оценка результатов проведённого дифференцированного зачёта. |
| знать сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; | - знание ранних этапов охраны природы; - знание истории охраны природы в России; - знание современного этапа охраны природы; - знание способов определения основных атмосферных загрязнений; - знание способов определения основных водных загрязнений; - знание процесса утилизации бытовых и производственных отходов, а также сопутствующих проблем; - знание основных источников загрязнений почвы; - знание юридической и экологической ответственности предприятий, загрязняющих атмосферу; - знание юридической ответственности предприятий, загрязняющих водные ресурсы; | Оценка результатов выполнения практических работ. Оценка результатов устного и письменного опроса. Оценка результатов тестирования. Оценка результатов самостоятельной работы. Оценка результатов выполнения домашних заданий. Оценка результатов проведённого дифференцированного зачёта. |
| знать правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; знать основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности и пути обеспечения ресурсосбережения; | - знает основные загрязняющие вещества и источники загрязнений; - знает, как организуется проведение экологического мониторинга; - знание юридической и экологической ответственности предприятий, загрязняющих атмосферу; - знание юридической ответственности предприятий, загрязняющих водные ресурсы; | Оценка результатов устного и письменного опроса. Оценка результатов тестирования. Оценка результатов проведённого дифференцированного зачёта. |
| знать современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и программное обеспечение для успешной профессиональной деятельности. | - знает принципы экологического законодательства; - знает государственную политику и управление в области экологии; | Оценка результатов устного и письменного опроса. Оценка результатов тестирования. Оценка результатов самостоятельной работы. Оценка результатов проведённого дифференцированного зачёта. |
| Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины |  |  |
| уметь анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф, выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, стоков, твердых отходов; определять экологическую пригодность выпускаемой продукции; оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном объекте; применять экологические знания для объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя | - умеет классифицировать ранние этапы охраны природы; - умеет определять основные атмосферные загрязнения; - умеет определять основные водные загрязнения; - умеет определять основные загрязнения почвы; - умеет утилизировать бытовые отходы; - умеет классифицировать международные объекты охраны природной среды; - умеет применять природоохранные конвенции и межгосударственные соглашения; | Оценка результатов устного и письменного опроса. Оценка результатов тестирования. Оценка результатов проведённого дифференцированного зачёта. |
| уметь определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; самостоятельно добывать новые для себя знания в области экологических основ природопользования с использованием для этого доступных источников информации, а также уметь применять основные методы познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон картины мира, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере | - умеет классифицировать природные ресурсы; - умеет определять влияние промышленности на окружающую среду; - умеет определять основные источники энергетических ресурсов; - умеет определять возможные направления использования минеральных и лесных ресурсов; - умеет классифицировать международные объекты охраны природной среды; - умеет применять природоохранные конвенции и межгосударственные соглашения; | Оценка результатов устного и письменного опроса. Оценка результатов тестирования. Оценка результатов самостоятельной работы. Оценка результатов проведённого дифференцированного зачёта. |
| уметь применять современную научную профессиональную терминологию; планировать собственное профессиональное и личностное развитие, непрерывно продолжать образование, повышать квалификацию в избранной профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук | - умеет проводить экологический мониторинг; - умеет определять основные загрязняющие вещества и источники загрязнений; | Оценка результатов устного и письменного опроса. Оценка результатов тестирования. Оценка результатов самостоятельной работы. Оценка результатов проведённого дифференцированного зачёта. |
| уметь грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке Российской Федерации с учётом особенностей социального и культурного контекста, проявлять толерантность в рабочем коллективе | - умеет классифицировать природные ресурсы; - умеет определять влияние промышленности на окружающую среду; - умеет определять основные источники энергетических ресурсов; - умеет определять возможные направления использования минеральных и лесных ресурсов; - умеет применять экологическое законодательство; - умеет применять государственную политику и управление в области экологии в профессиональной деятельности; | Оценка результатов устного и письменного опроса. Оценка результатов тестирования. Оценка результатов самостоятельной работы. Оценка результатов проведённого дифференцированного зачёта. |
| уметь объективно оценивать значимость достижений в области экологических наук для человека и общества, уметь использовать технологические достижения в области экологических основ природопользования для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности | - умеет классифицировать ранние этапы охраны природы; - умеет определять основные атмосферные загрязнения; - умеет определять основные водные загрязнения; - умеет определять основные загрязнения почвы; - умеет утилизировать бытовые отходы; - умеет определять степень юридической и экологической ответственности предприятий, загрязняющих атмосферу и водные ресурсы; | Оценка результатов устного и письменного опроса. Оценка результатов тестирования. Оценка результатов проведённого дифференцированного зачёта. |
| уметь соблюдать нормы экологической безопасности; уметь определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - умеет проводить экологический мониторинг; - умеет определять основные загрязняющие вещества и источники загрязнений; - умеет определять степень юридической и экологической ответственности предприятий, загрязняющих атмосферу и водные ресурсы; | Оценка результатов устного и письменного опроса. Оценка результатов тестирования. Оценка результатов проведённого дифференцированного зачёта. |
| уметь применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; уметь использовать современное программное обеспечение. | - умеет применять экологическое законодательство; - умеет применять государственную политику и управление в области экологии в профессиональной деятельности. | Оценка результатов устного и письменного опроса. Оценка результатов проведённого дифференцированного зачёта. |

- Приложение 3 Программы учебных дисциплин

- Приложение 3.9

к ПООП-П по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание

электрического и электромеханического

оборудования (по отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.01.  ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА»

Междисциплинарный модуль

«МДМ.01 Основы технических наук»

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.01. ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА»

(наименование дисциплины)

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «ОП 01. Инженерная графика» является обязательной частью междисциплинарного модуля «МДМ.01 Основы технических наук» обязательного профессионального блока ПООП-П в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 02, 09.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.4 ОК 02 ОК 09 | выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических схем в ручной и машинной графике | законы, методы и приемы проекционного черчения |
| ПК 1.4 ОК 02 ОК 09 | выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике | правила оформления и чтения конструкторской и технологической документации |
| ПК 1.4 ОК 02 ОК 09 | выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике; | правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей; |
| ПК 1.4 ОК 02 ОК 09 | оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с действующей нормативно-технической документацией | способы графического представления технологического оборудования и выполнения технологических схем |
| ПК 1.4 ОК 02 ОК 09 | читать чертежи и схемы; | требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД) |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 60 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 4 |
| в т. ч.: |  |
| практические занятия | 54 |
| Самостоятельная работа | 6 |
| Промежуточная аттестация | 1 (одна) |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Коды компетенций и личностных результатов, формированию которых способствует элемент программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код ПК, ОК | Код Уо/Зо |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1 Геометрическое черчение (с использованием чертёжно-графического редактора, например КОМПАС - График ) |  | 12 / 1 |  |  |
| Тема 1.1 Основные сведения по оформлению чертежей | Дидактические единицы, содержание | 2 | ПК 1.4 ОК 09 | З 1.4.01 Уо 09.01 Уо 09.02 Зо 09.02 |
|  | В том числе практических занятий | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 1 Цели и задачи дисциплины, её связь с другими дисциплинами учебного плана. Общее ознакомление с разделами программы и методами их изучения. Общие сведения о стандартизации. Общие сведения о системах автоматизированного проектирования. Форматы чертежей по ГОСТ 2.301-68 – основные и дополнительные. Линии чертежа. Рамка и основная надпись ГОСТ 2.104-2006. Определения и стандартные масштабы. Виды конструкторских документов, создаваемых системой КОМПАС. Вопросы оптимальной настройки, необходимые для удобной и эффективной работы. Графический интерфейс и система команд. Настройка системной среды и панелей инструментов. Настройка формата. Настройка линий. Сохранение выполненной работы. | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Изучение теоретического материала и изображение в рабочей тетради типов линий в виде таблицы. | 2 | ОК 02 | Уо 02.02 Уо 02.04 Зо 02.03 |
| Тема 1.2 Чертежный шрифт и выполнение надписей на чертежах | Дидактические единицы, содержание | 2 | ПК 1.4 ОК 09 | З 1.4.01 Уо 09.01 Уо 09.02 Зо 09.02 |
|  | В том числе практических занятий | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 2. Сведения о стандартных шрифтах и конструкции букв и цифр. Правила выполнения надписей. Текстовые стили. Настройка текста. Выполнение букв, цифр и надписей чертежным шрифтом с использованием текстовых стилей согласно ГОСТ 2.304-81 с фиксированной высотой прописных букв. Графическая работа № 1 «Выполнение титульного листа альбома графических работ». | 2 |  |  |
| Тема 1.3 Средства черчения | Дидактические единицы, содержание | 2 | ПК 1.4 ОК 02 ОК 09 | З 1.4.01 Уо 02.04 Зо02.03 Уо 09.01 Уо 09.02 Зо 09.02 |
|  | В том числе практических занятий | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 3. Режимы объектных привязок. Команды управления изображением на экране монитора. Команды черчения. Построение изображений геометрических фигур. Редактирование объектов чертежа. | 2 |  |  |
| Тема 1.4 Основные правила нанесения размеров на чертежах | Дидактические единицы, содержание | 2 | ПК 1.4 ОК 02 ОК 09 | З 1.4.01 Уо 02.04 Зо02.03 Уо 09.01 Уо 09.02 Зо 09.02 |
|  | В том числе практических занятий | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 4. Правила нанесения размеров и технологических обозначений на чертежах согласно ГОСТ 2.307-2011. Настройка размеров. Команды нанесения размеров. Графическая работа № 2 «Вычерчивание контура детали с нанесением размеров». | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка правил нанесения размеров на чертежах согласно ГОСТ 2.307 | 2 | ОК 02 | Уо 02.02 Уо 02.04 Зо 02.03 |
| Тема 1.5. Геометрические построения и приемы вычерчивания контуров технических деталей | Дидактические единицы, содержание | 4 | ПК 1.4 ОК 02 ОК 09 | З 1.4.01 Уо 02.04 Зо02.03 Уо 09.01 Уо 09.02 Зо 09.02 |
|  | В том числе практических занятий | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие 5. Деление окружности на равные части с использованием команд редактирования чертежей. Сопряжения, применяемые в технических контурах деталей. Сопряжения двух прямых дугой окружности заданного радиуса. Внешнее и внутреннее касания дуг. Сопряжения дуг с дугами и дуги с прямой. Команды редактирования чертежей для построения сопряжений. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 6. Графическая работа № 3 «Вычерчивание контура детали с применением деления окружности на равные части, построением сопряжений и нанесением размеров» | 2 |  |  |
| Раздел 2 Проекционное черчение (с использованием чертёжно-графического редактора, например КОМПАС - График) |  | 8 / 1 | ПК 1.4 ОК 02 ОК 09 | З 1.4.01 Уо 02.04 Зо02.03 Уо 09.01 Уо 09.02 Зо 09.02 |
| Тема 2.1. Поверхности и тела | Дидактические единицы, содержание | 8 |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 8 |  |  |
|  | Практическое занятие 7. Определение поверхностей тел. Проецирование геометрических тел на три плоскости проекций, с подробным анализом проекций элементов геометрических тел (вершин, ребер, граней, осей и образующих). Построение проекций точек, принадлежащих поверхностям геометрических тел. Графическая работа №4 «Комплексный чертёж геометрического тела с нахождением проекций точек, принадлежащих поверхности тела». | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие 8. Общие понятия об аксонометрических проекциях. Виды аксонометрических проекций: прямоугольные (изометрическая и диметрическая) и фронтальная изометрии. Аксонометрические оси. Показатели искажения. Построение изометрической проекции в графическом редакторе. Графическая работа №5 «Изображение геометрического тела в аксонометрической проекции». | 4 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Чтение комплексных чертежей геометрических тел (упражнение) Выполнение упражнения - построение аксонометрических проекций плоских фигур. | 2 | ОК 02 | Уо 02.02 Уо 02.04 Зо 02.03 |
| Раздел 3. Машиностроительное черчение (с использованием чертёжно-графического редактора, например КОМПАС - График) |  | 18 / 1 |  |  |
| Тема 3.1. Изображения: виды, разрезы, сечения | Дидактические единицы, содержание | 6 | ПК 1.4 ОК 02 ОК 09 | З 1.4.01 Уо 02.04 Зо02.03 Уо 09.01 Уо 09.02 Зо 09.02 |
|  | В том числе практических занятий | 6 |  |  |
|  | Практическое занятие 9. Машиностроительный чертеж, его назначение. Виды назначение, расположение и обозначение. Основные сведения о простых разрезах. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 10. Выполнение проекта: Графическая работа № 6 «Комплексный чертеж модели с применением необходимых простых разрезов» | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 11. Сложные разрезы. Сечения вынесенные и наложенные. Применение выносных элементов. Условности и упрощения. | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Изучение теоретического материала и составление, в рабочей тетради таблицы «Графическое изображение материалов в сечениях», с примерами изображения штриховки на чертежах». | 2 | ОК 02 | Уо 02.02 Уо 02.04 Зо 02.03 |
| Тема 3.2. Разъёмные соединения деталей. Сборочный чертёж. | Дидактические единицы, содержание | 8 | ПК 1.4 ОК 02 ОК 09 | З 1.4.01 Уо 02.04 Зо02.03 Уо 09.01 Уо 09.02 Зо 09.02 |
|  | В том числе практических занятий | 8 |  |  |
|  | Практическое занятие 12. Основные сведения о резьбе. Обзор автоматизированной конструкторской библиотеки. Различные виды разъемных соединений. Резьбовые соединения деталей, их назначение, условия выполнения. Первоначальные сведения по оформлению элементов сборочных чертежей (обводка контуров соприкасающихся деталей, штриховка разрезов и сечений, изображение зазоров). Изображение соединений при помощи болтов (шпилек, винтов) упрощенно по ГОСТ 2.315 – 68. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 13. Сборочный чертеж, его назначение и содержание. Последовательность выполнения сборочного чертежа. Обозначение изделия и его составных частей. Размеры на сборочных чертежах. Выполнение проекта: Графическая работа № 7 «Расчёт и вычерчивание болтового соединения по условным соотношениям» | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие 14. Назначение спецификаций. Порядок заполнения спецификации. Основная надпись на текстовых документах. Выполнение спецификации к графической работе № 7. | 2 |  |  |
| Тема 3.3. Эскизы деталей и рабочие чертежи | Дидактические единицы, содержание | 4 | ПК 1.4 ОК 02 | З 1.4.01 Уо 02.04 Зо02.03 |
|  | В том числе практических занятий | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие 15. Назначение эскиза и рабочего чертежа. Порядок и последовательность выполнения эскиза технической детали. Измерительный инструмент и приемы измерения деталей. Форма детали и ее элементы (центровые отверстия, лыски, галтели, проточки и т. д.). Графическая и текстовая часть чертежа. Понятие о конструкторских и технологических базах. Понятие о нанесении на чертеже обозначений шероховатости поверхностей. Понятие о классах точности. Обозначение на чертежах материала, применяемого для изготовления деталей. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 16. Графическая работа №8 «Выполнение эскиза технической детали». | 2 |  |  |
| Раздел 4. Чертежи по специальности (с использованием чертёжно-графического редактора, например КОМПАС - График) |  | 16 / 1 |  |  |
| Тема 4.1. Общие правила выполнения электротехнических чертежей и схем в соответствии с требованиями государственных стандартов | Дидактические единицы, содержание | 16 | ПК 1.4 ОК 02 ОК 09 | З 1.4.01 У1.4.03 Уо 02.02 Уо 02.04 Уо 02.07 Зо02.03 Уо 09.01 Уо 09.02 Зо 09.02 |
|  | В том числе практических занятий | 16 |  |  |
|  | Практическое занятие 17. Чертеж общего вида. Требования к выполнению чертежа общего вида ГОСТ 2.118-73, ГОСТ 2.119-73, ГОСТ 2.120-73. Последовательность выполнения чертежа общего вида. Обозначение составных частей изделий на чертежах общего вида. Таблица перечня составных частей изделия. Графическая работа №9 «Выполнение чертежа общего вида по специальности» | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие 18. Определение и назначение схемы. Виды и типы схем, их обозначение; общие требования к выполнению схем ГОСТ 2.701 –2008, ГОСТ 2.703 – 2011. Перечень элементов схемы. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 19. Правила выполнения кинематических схем ГОСТ 2.701-2008, ГОСТ 2.703 – 2011, 2.770-68. Графическая работа № 10 " Выполнение принципиальной кинематической схемы" | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 20. Правила выполнения электрических принципиальных схем ГОСТ 2.702-2011, ГОСТ 2.701-2008, ГОСТ 2.710-81 Графическая работа № 10 " Выполнение принципиальной электрической схемы" | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие 21. Правила выполнения электрических схем соединений (или схем подключения) Графическая работа № 11 " Выполнение электрической схемы соединений (или подключения)" | 4 |  |  |
| Промежуточная аттестация |  | 1 (одна) |  |  |
| Всего: |  | 54/4 |  |  |
| Самостоятельная работа обучающихся |  | 6 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:Кабинет «Инженерная графика»,

наименование кабинета из указанных в п.6.1 ПООП-П

оснащённый в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Аверин В.Н. «Компьютерная инженерная графика»: учебное пособие для    студ. сред. проф. образования 6-е изд., стер – М.: Издательский центр «Академия» (рекомендовано ФГУ «ФИРО»), 2014 год – 224 с.

- Миронов Б.Г., Панфилова Е.С. Сборник упражнений для чтения чертежей по инженерной графике: учебное пособие для студентов среднего проф. Образования – Издательство: Academia, 2014. – 112 с. – (Среднее профессиональное образование).

- Павлова А.А. Основы черчения: учебник для студ. учр. СПО / А.А. Павлова, Е.И. Корзинова, Н.А. Мартыненко. – М.: Издательский центр «Академия», 2014 год – 272 с.

- Пуйческу Ф.И. Инженерная графика: учебник для студ. учр. СПО / Ф.И. Пуйческу. – 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2014 г. – 320 с.

3.2.2. Основные электронные издания

- Инженерная и компьютерная графика: учебник и практикум для среднего профессионального образования / Р. Р. Анамова [и др.]; под общей редакцией Р. Р. Анамовой, С. А. Леоновой, Н. В. Пшеничновой. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 246 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02971-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437053

- Кобылянский, М.Т. Инженерная графика: сборник заданий [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.Т. Кобылянский, Т.В. Богданова. — Электрон. дан. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2018. — 91 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/105425. — Загл. с экрана.

- Сорокин, Н.П. Инженерная графика. [Электронный ресурс] / Н.П. Сорокин, Е.Д. Ольшевский, А.Н. Заикина, Е.И. Шибанова. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 392 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/74681 — Загл. с экрана.

- Чекмарев, А. А. Инженерная графика: учебник для среднего профессионального образования / А. А. Чекмарев. — 13-е изд., испр, и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 389 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07112-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433398

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости)

Приводятся наименование и данные по печатным и электронным информационным ресурсам, нормативным документам, применение которых необходимо для освоения данной дисциплины, а также электронные ресурсы (не учебные издания).

1. ГОСТ 2.102-2013. ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов. — Введ. 1971-01-01. — М.: Стандартинформ, 2014.

2. ГОСТ 2.104-2006. Основные надписи. — Введ. 2006-09-01. — М.: Стандартинформ, 2007.

3. ГОСТ 2.301-68*. Форматы. — Введ. 1971-01-01. — М.: Стандартинформ, 2007.

4. ГОСТ 2.302-68*. Масштабы. — Введ. 1971-01-01. — М.: Стандартинформ, 2007.

5. ГОСТ 2.303-68*. Линии. — Введ. 1971-01-01. — М.: Стандартинформ, 2007.

6. ГОСТ 2.304-81. Шрифты чертёжные. — Введ. 1982-01-01. — М.: Стандартинформ, 2007.

7. ГОСТ 2.305-2008. Изображения — виды, разрезы, сечения. — Введ. 2009-07-01. — М.: Стандартинформ, 2009.

8. ГОСТ 2.307-2011. Нанесение размеров и предельных отклонений. — Введ. 2012-01-01. — М.: Стандартинформ, 2012.

9. ГОСТ 2.311-68*. ЕСКД. Изображения резьбы. — Введ. 1971-01-01. — М.: Стандартинформ, 2007.

10. ГОСТ 2.317-2011. Аксонометрические проекции. — Введ. 2012-01-01. — М.: Стандартинформ, 2011.

11. ГОСТ 2.701-2008. ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению. — Введ. 2009-07-01. — М.: Стандартинформ, 2009.

12. ГОСТ 2.306-68*. Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах. — Введ. 1971-01-01. — М.: Стандартинформ, 2007.

13. Чекмарев, А. А. Черчение. Справочник: учебное пособие для среднего профессионального образования / А. А. Чекмарев, В. К. Осипов. — 9-е изд., испр, и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 359 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04750-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины |  |  |
| законы, методы и приемы проекционного черчения | Перечисляет способы проецирования геометрических тел, назначение аксонометрических проекций; Выбирает аксонометрические проекции для конкретного геометрического тела | Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы Оценка результатов выполнения графической работы Тестирование |
| правила оформления и чтения конструкторской и технологической документации | Перечисляет правила выполнения чертежей, эскизов и схем; Выбирает соответствующее правило для выполнения чертежа определенной детали | Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы Оценка результатов выполнения графической работы Тестирование |
| правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей; | Перечисляет способы графического представления объектов; Выполняет схемы , подбирая условные обозначения элементов схем | Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы Оценка результатов выполнения графической работы Оценка выполнения самостоятельной внеаудиторной работы Тестирование зачет |
| способы графического представления технологического оборудования и выполнения технологических схем | Перечисляет способы графического представления объектов; Перечисляет условные обозначения схем | Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы Оценка результатов выполнения графической работы |
| требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД) | Оформляет конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой | Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы Оценка результатов выполнения графической работы зачет |
| Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины |  |  |
| выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических схем в ручной и машинной графике | По заданным параметрам составляет схему по специальности и выполняет её в графическом редакторе. Расшифровывает условные обозначения на схемах. При выполнении чертежа технологического оборудования выбирает масштаб, компоновку чертежа, минимальное количество видов, разрезов. Демонстрирует составные части изделия и заносит их в таблицу перечня | Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы Оценка результатов выполнения графической работы |
| выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике | Выполняет по алгоритму комплексный чертеж геометрического тела в ручной и машинной графике; Строит проекции точек, используя дополнительные построения | Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы Оценка результатов выполнения графической работы Оценка выполнения самостоятельной внеаудиторной работы |
| выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике | Выбирает масштаб; Определяет минимальное количество видов и разрезов; определяет главный вид; Оформляет чертеж в соответствии с требованиями ЕСКД в ручной и машинной графике | Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы Оценка результатов выполнения графической работы Оценка выполнения самостоятельной внеаудиторной работы зачет |
| оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с действующей нормативно-технической документацией | По заданному алгоритму оформляет конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой | Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы Оценка результатов выполнения графической работы зачёт |
| читать чертежи и схемы | По изображению представляет и называет пространственную форму, Устанавливает ее размеры и выявляет все данные необходимые для изготовления и контроля изображенного предмета | Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы Оценка результатов выполнения графической работы |

Приложение 3.10

к ПООП-П по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и  обслуживание электрического и электромеханического  оборудования (по отраслям)

Рабочая  ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02  ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

2022

# СОДЕРЖАНИЕ

# ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

# СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

# условия реализации РАБОЧЕЙ программы учебной дисциплины

# Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины

1. паспорт Рабочей  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

  - Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.11. Техническая эксплуатация и обслуживание  электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (с присвоением квалификации  специалиста  среднего звена - техник)

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

учебная дисциплина общепрофессионального цикла.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- подбирать электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками;

- правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов;

- рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;

снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями;

- рассчитывать параметры нелинейных электрических цепей;

- собирать электрические схемы;

читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;

- снимать показания и пользоваться электронными  измерительными приборами и приспособлениями.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей;

- основные законы электротехники;

- основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин;

- основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств;

- параметры электрических схем и единицы их измерения;

- принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов;

- принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических устройств и приборов;

- свойства проводников, электроизоляционных, магнитных материалов;

- способы получения, передачи и использования электрической энергии;

- устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов;

- характеристики и параметры электрических и магнитных полей.

- классификацию электронных приборов, их устройство и область применения

- методы расчета и измерения основных параметров цепей;

- основы физических процессов в полупроводниках;

- параметры электронных схем и единицы их измерения;

- принципы выбора электронных устройств и приборов;

- принципы действия, устройство, основные характеристики электронных устройств и приборов;

- свойства полупроводниковых материалов;

- способы передачи информации в виде электронных сигналов.

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы следующих общих и профессиональных  компетенций:

| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| --- | --- |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ПК 1.1. | Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования. |
| ПК 1.2. | Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования. |
| ПК 1.3 | Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. |
| ПК 2.1. | Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники. |
| ПК 2.2 | Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники. |
| ПК 2.3. | Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой техники. |

Синхронизация личностных результатов программы воспитания по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и  обслуживание  электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (с присвоением квалификации  специалиста  среднего звена - техник) с  общими и профессиональными компетенциями по данной специальности

| Код | ОК | ПК |
| --- | --- | --- |
| ЛР22 Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства | ОК 1,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7 | ПК 1.1 ПК 2.1 |
| ЛР23 Демонстрирующий готовность к принятию корпоративной культуры предприятий-работодателей, корпоративных ценностей | ОК 1, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7 | ПК 1.1 – ПК 1.3 ПК 2.1 – ПК 2.3 |
| ЛР24 Выполняющий свою работу, соблюдая нормы техники безопасности и охраны здоровья, и проявляющий личную осторожность в любой ситуации. | ОК 7 | ПК 1.1 – ПК 1.3 ПК 2.1 – ПК 2.3 |

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины

Объем образовательной программы составляет  132 часа, в том числе:

- работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 112 часов

- самостоятельная работа обучающихся -20 часов.

1.5. Используемые современные образовательные технологии в реализации рабочей программы учебной дисциплины

В реализации  рабочей программы на учебных занятиях используются современные образовательные технологии:

- информационно-развивающие технологии, в том числе информационно-коммуникационные;

- деятельностные технологии, включающие решение ситуационных задач;

- личностно-ориентированные технологии, представленные самостоятельной  работой на опережающей основе, осуществлением само- и взаимооценки, реализацией права выбора уровня сложности  и способа выполнения заданий, партнера в  учебной деятельности, источника информации;

- развивающие технологии, характеризующиеся включением обучающихся в коллективную мыслительную и учебно-исследовательскую деятельность.

1.6. Организация образовательного процесса  с использованием элементов  дистанционного обучения

При организации учебного процесса с использованием элементов дистанционного обучения при освоении ОП.02  Электротехника и электроника рекомендуется использовать  следующие дистанционные образовательные технологии:

- кейс – технологии, представленные при применении разнообразными средствами обучения:

- методическими указаниями по выполнению практических, контрольных работ;

- учебно-практическими разработками с тестами или вопросами для самоконтроля и контроля;

- компьютерными электронными учебниками или обучающими программами;

- мультимедийными материалами.

- интернет – технологии, в том числе компьютерные сетевые технологии с использованием электронных учебников  из электронных образовательных библиотек и компьютерных обучающих программ.

При организации дистанционного  обучения  используются цифровые инструменты технологий дистанционного обучения: образовательная платформа Moodle, PowerPoint, электронная почта, видеофильм, скайп, поисковый Яндекс, файлообменник (Яндекс-диск),  мобильное приложение, социальная сеть.

При использовании данных образовательных технологий допускается сочетание основных их видов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы | 132 |
| Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем | 112 |
| теоретическое обучение | 52 |
| практические занятия | 4 |
| лабораторные занятия | 56 |
| Самостоятельная работа обучающихся Решение задач по теме «Электрические цепи постоянного тока» Изучение методов, используемых для расчёта сложных электрических цепей. Решение задач по теме « Магнитные цепи» Построение векторных диаграмм синусоидальных величин. Решение задач на определение основных параметров синусоидальных величин. Решение задач по теме «Электрические цепи переменного тока» Написание реферата по теме: «Роль переменного тока в промышленности» Построение векторных диаграмм к расчётным заданиям. Повторение темы из курса математики «Комплексные числа». Решение задач на расчёт электрических цепей с помощью комплексных чисел. Написание докладов по теме: «Симметричные и несимметричные трехфазные электрические цепи». « Передача энергии по трехфазной линии». Расчёт трёхфазных цепей с построением векторной диаграммы Решение задач при несинусоидальном напряжении. Подготовка сообщения по одной из тем(по выбору обучающихся): 1. Схемы питания и стабилизации режима работы биполярного транзистора. 2. Графоаналитический расчет режима усиления транзистора. 3. Практическое применение МОП и МДП- транзисторов. Составление презентации по одной из тем(по выбору обучающихся) 1. Влияние сглаживающих фильтров на работу выпрямителя. 2. Многофазные схемы выпрямления. 3. Принципы инвертирования и схем инверторов 4. Изучение основных типов инверторов, используемых в устройствах силовой | 20 |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена в третьем и четвёртом семестрах. |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.02Электротехника и электроника

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. | Объем часов/зачетных единиц | Уровень освоения | Осваиваемые элементы ОК и ПК | Коды личностных результатов, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Электротехника |  | 80 |  |  |  |
| Тема 1.1. Начальные сведения об электрическом токе | Содержание учебного материала Основное содержание учебной дисциплины "Электротехника ", ее значение в подготовке к освоению новой техники Электрический ток в проводниках; величина, направление и плотность тока проводимости Удельная электрическая проводимость и сопротивление. Зависимость сопротивления проводников от температуры. Электрический ток в полупроводниках, вакууме. | 1 | 2 | ОК 1, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7 ПК 1.1 – ПК 1.3 ПК 2.1 – ПК 2.3 | ЛР22, ЛР23, ЛР24 |
|  | Лабораторная работа Тренировочные упражнения в сборке электрических схем. | 2 | 3 |  |  |
| Тема 1.2 Проводники и диэлектрики в электрическом поле | Содержание учебного материала Основные характеристики электрического поля: напряженность, электрический потенциал, электрическое напряжение. Закон Кулона, теорема Гаусса и их применение для расчета электрического поля. Проводники в электрическом поле. Электропроводность. Классификация веществ по степени электропроводности. | 1 | 2 | ОК 1, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7 ПК 1.1 – ПК 1.3 ПК 2.1 – ПК 2.3 | ЛР22, ЛР23, ЛР24 |
| Тема 1.3 Электрические цепи постоянного тока | Содержание учебного материала Простые и сложные электрические цепи. ЭДС, мощность, коэффициент полезного действия источника электрической энергии. Преобразование электрической энергии в другие виды энергии. Закон Джоуля-Ленца. Работа источника электрической энергии в режиме генератора и потребителя. Схемы замещения источников ЭДС и тока ,приемников электрической энергии. Понятие о пассивных и активных элементов электрических цепей. Законы Ома, Кирхгофа. Неразветвленная электрическая цепь. Эквивалентное сопротивление. Электрические цепи с несколькими источниками ЭДС. Потенциальная диаграмма неразветвленной электрической цепи. Разветвленная электрическая цепь. Эквивалентное сопротивление параллельно соединенных резисторов. Электрическая проводимость. Смешанное соединение пассивных элементов. Расчет электрических цепей методом преобразования схем. Метод контурных токов. Метод узловых и контурных уравнений. Метод узловых потенциалов. Метод наложения токов. | 4 | 2 | ОК 1, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7 ПК 1.1 – ПК 1.3 ПК 2.1 – ПК 2.3 | ЛР22, ЛР23, ЛР24 |
|  | Лабораторные работы Исследование электрических цепей при последовательном, параллельном и смешанном соединении резисторов. Изучение законов Кирхгофа. Изучение метода наложения токов. | 2 4 4 | 3 |  |  |
| Тема 1.4 Магнитные цепи | Содержание учебного материала Магнитная индукция, магнитный поток, собственное и взаимное потокосцепление. Магнитные свойства вещества. Магнитная проницаемость. Энергия магнитного поля. Механические силы в магнитном поле. Намагничивание ферромагнитных материалов. Магнитный гистерезис. | 2 | 2 | ОК 1, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7 ПК 1.1 – ПК 1.3 ПК 2.1 – ПК 2.3 | ЛР22, ЛР23, ЛР24 |
|  | Лабораторная работа Построение петли магнитного гистерезиса | 2 | 3 |  |  |
| Тема 1.5 Расчет магнитных цепей. | Содержание учебного материала Закон полного тока для магнитной цепи. Законы Ома и Кирхгофа для магнитной цепи. Расчет неразветленной и разветвлённой магнитной цепи. | 2 | 2 | ОК 1, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7 ПК 1.1 – ПК 1.3 ПК 2.1 – ПК 2.3 | ЛР22, ЛР23, ЛР24 |
|  | Практическое занятие Расчёт однородной и неоднородной магнитной цепи. | 2 | 3 |  |  |
| Тема1.6 Электромагнитная индукция. | Содержание учебного материала Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Электродвижущая сила, индуктируемая в проводнике, движущемся в магнитном поле. Явление ЭДС самоиндукции, явление ЭДС взаимоиндукции. Взаимное преобразование механической и электрической энергии. Применение закона электромагнитной индукции на практике. | 2 | 2 | ОК 1, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7 ПК 1.1 – ПК 1.3 ПК 2.1 – ПК 2.3 | ЛР22, ЛР23, ЛР24 |
| Тема1.7 Начальные сведения о переменном токе. | Содержание учебного материала Принцип действия и конструкция генератора переменного тока. Получение синусоидальной ЭДС. Уравнения и графики синусоидальной ЭДС. Векторные диаграммы. Характеристики синусоидальных величин: мгновенные, амплитудные, действующие и средние значение | 2 | 2 | ОК 1, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7 ПК 1.1 – ПК 1.3 ПК 2.1 – ПК 2.3 | ЛР22, ЛР23, ЛР24 |
| Тема 1.8 Элементы и параметры цепей переменного тока. | Содержание учебного материала Цепь переменного с активным сопротивлением, с индуктивностью, с емкостью : напряжение, ток, мощность, векторная диаграмма. Общий случай неразветвленной цепи переменного тока: векторная диаграмма, коэффициент мощности. Разветвленная цепь переменного тока: векторная диаграмма, коэффициент мощности. | 2 | 2 | ОК 1, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7 ПК 1.1 – ПК 1.3 ПК 2.1 – ПК 2.3 | ЛР22, ЛР23, ЛР24 |
|  | Лабораторная работа Измерение индуктивности и ёмкости методом сравнения. | 4 | 3 |  |  |
| Тема 1.9 Расчет электрических цепей переменного тока. Векторные диаграммы. | Содержание учебного материала Расчет неразветвленной и разветвлённой цепи переменного тока с активным сопротивлением, индуктивностью и емкостью при различных соотношениях величин реактивных сопротивлений. Треугольники напряжений и токов, сопротивлений, мощностей.. Компенсация реактивной мощности в электрических цепях .Коэффициент мощности. Методы увеличение коэффициента мощности. | 4 | 2 | ОК 1, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7 ПК 1.1 – ПК 1.3 ПК 2.1 – ПК 2.3 | ЛР22, ЛР23, ЛР24 |
|  | Лабораторная работа Последовательное соединение активного и реактивного элементов цепи. | 4 | 3 |  |  |
| Тема 1.10 Символический метод расчета электрических цепей переменного тока. | Содержание учебного материала Алгебраическая, показательная и тригонометрическая формы представления комплексных чисел. Выражение синусоидальных величин комплексными числами. Законы Ома и Кирхгофа в символической форме. Расчет электрических цепей символическим методом. | 2 | 2 | ОК 1, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7 ПК 1.1 – ПК 1.3 ПК 2.1 – ПК 2.3 | ЛР22, ЛР23, ЛР24 |
|  | Практическое занятие Расчёт электрических цепей переменного синусоидального тока с применением комплексных чисел. | 2 | 3 |  |  |
| Тема 1.11 Резонанс в электрических цепях. | Содержание учебного материала Резонанс напряжений в неразветленной электрической цепи. Условия и признаки резонанса напряжений. Резонансная частота, волновое сопротивление, добротность контура, частотные характеристики. Разветвленная электрическая цепь, резонанс токов. Условия и признаки резонанса токов. Практическое значение и использование резонансных контуров. | 2 | 2 | ОК 1, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7 ПК 1.1 – ПК 1.3 ПК 2.1 – ПК 2.3 | ЛР22, ЛР23, ЛР24 |
|  | Лабораторная работа Исследование резонанса напряжений. Исследование резонанса токов | 4 | 3 |  |  |
| Тема 1.12 Трехфазные цепи переменного тока | Содержание учебного материала .Получение трехфазной ЭДС. Симметричная нагрузка в трехфазной цепи при соединении обмоток генератора и фаз приемника звездой и треугольником. Фазные, линейные напряжения и токи, соотношения между ними. Топографическая диаграмма. Несимметричная нагрузка в трехфзной цепи при соединении и фаз приемника звездой и треугольником. Четырехпроводная трехфазная система. Напряжение смещения нейтрали, роль нулевого провода. Расчёт трёхфазных цепей. Метод взаимного преобразования звезды и треугольника. | 4 | 2 | ОК 1, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7 ПК 1.1 – ПК 1.3 ПК 2.1 – ПК 2.3 | ЛР22, ЛР23, ЛР24 |
|  | Лабораторная работа 1.Исследование трёхфазной цепи при соединении приёмников энергии звездой 2.Исследование трёхфазной цепи при соединении приёмников энергии треугольником. | 8 | 3 |  |  |
| Тема 1.13 Несинусоидальные периодические токи и напряжения | Содержание учебного материала Признаки и виды симметрии несинусоидальных кривых. Действующая величина, коэффициент формы. Расчёт электрической цепи в при несинусоидальном периодическом напряжении на входе цепи. | 1 | 2 | ОК 1, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7 ПК 1.1 – ПК 1.3 ПК 2.1 – ПК 2.3 | ЛР22, ЛР23, ЛР24 |
| Тема 1.14 Нелинейные электрические цепи | Содержание учебного материала Нелинейные элементы, применяемые в электрических цепях, их вольтамперные характеристики. Графический расчёт электрических цепей постоянного тока с нелинейными элементами. Цепи переменного тока с нелинейными активными элементами, с нелинейной индуктивностью. Катушка с ферромагнитным сердечником: магнитный поток, ЭДС, векторная диаграмма. Потери в каьушке с ферромагнитным сердечником. Векторная диаграмма катушки с потерями. | 1 | 2 | ОК 1, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7 ПК 1.1 – ПК 1.3 ПК 2.1 – ПК 2.3 | ЛР22, ЛР23, ЛР24 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся по разделу « Электротехника» Решение задач по теме «Электрические цепи постоянного тока» Изучение методов, используемых для расчёта сложных электрических цепей. Решение задач по теме « Магнитные цепи» Построение векторных диаграмм синусоидальных величин. Задачи на определение основных параметров синусоидальных величин. Решение задач по теме «Электрические цепи переменного тока» Написание реферата по теме: «Роль переменного тока в промышленности» Построение векторных диаграмм к расчётным заданиям. Повторение темы из курса математики «Комплексные числа». Решение задач на расчёт электрических цепей с помощью комплексных чисел. Написание докладов по теме: «Симметричные и несимметричные трехфазные электрические цепи». « Передача энергии по трехфазной линии». Расчёт трёхфазных цепей с построением векторной диаграммы Решение задач при несинусоидальном напряжении. | 12 | 2 |  |  |

| Раздел 2 Электроника |  | 52 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 2.1. Электронные приборы |  | 30 |  | ОК 1, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7 ПК 1.1 – ПК 1.3 ПК 2.1 – ПК 2.3 | ЛР22, ЛР23, ЛР24 |
| 2.1. 1. Физические основы электронных приборов. | Содержание учебного материала | 2 | 2 | ОК 1, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7 ПК 1.1 – ПК 1.3 ПК 2.1 – ПК 2.3 | ЛР22, ЛР23, ЛР24 |
|  | Собственная проводимость и способы образования примесных проводимостей полупроводников, электропроводимость полупроводников. Физические свойства электронно-дырочного перехода. Вольтамперная характеристика p-n перехода. |  |  |  |  |
| 2.1.2. Полупроводниковые диоды. | Содержание учебного материала | 2 | 2 | ОК 1, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7 ПК 1.1 – ПК 1.3 ПК 2.1 – ПК 2.3 | ЛР22, ЛР23, ЛР24 |
|  | Назначение, классификация и условные графические обозначения полупроводниковых диодов. Устройство, принцип действия полупроводниковых диодов. Статические вольтамперные характеристики и параметры выпрямительных диодов, стабилитронов, варикапа, светодиодов. |  |  |  |  |
|  | Лабораторные работы | 2 2 | 3 |  |  |
|  | 1. Исследование полупроводниковых диодов. 2. Определение основных характеристик стабилитрона и исследование параметрического стабилизатора напряжения. |  |  |  |  |
| 2.1.3. Транзисторы. | Содержание учебного материала | 4 | 2 | ОК 1, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7 ПК 1.1 – ПК 1.3 ПК 2.1 – ПК 2.3 | ЛР22, ЛР23, ЛР24 |
|  | Назначение ,классификация и условные обозначения биполярных транзисторов. Основные определения. Устройство и принцип действия биполярных транзисторов. Схемы включения биполярных транзисторов. Статистические характеристики и параметры биполярных транзисторов. Динамический режим работы биполярных транзисторов. Усилительные свойства биполярных транзисторов. Температурные и частотные свойства биполярных транзисторов. |  |  |  |  |
|  | Лабораторные работы | 2 2 | 3 |  |  |
|  | 1. Исследование биполярного транзистора. 2. Исследование полевого транзистора с р-п переходом. |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа студента | 4 | 2 |  |  |
|  | Подготовка сообщения по одной из тем(по выбору обучающихся): 1. Схемы питания и стабилизации режима работы биполярного транзистора. 2. Графоаналитический расчет режима усиления транзистора. 3. Практическое применение МОП и МДП- транзисторов. |  |  |  |  |
| 2.1.4. Тиристоры. | Содержание учебного материала | 2 | 2 | ОК 1, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7 ПК 1.1 – ПК 1.3 ПК 2.1 – ПК 2.3 | ЛР22, ЛР23, ЛР24 |
|  | Классификация тиристоров, их условное обозначение. Устройство, принцип действия диодных тиристоров, их характеристики и параметры. Схемы включения тиристоров. Коммутационные процессы в тиристорах. Применение тиристоров в электронной аппаратуре |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа Определение основных характеристик тиристоров. | 2 | 3 |  |  |
| 2.1.5. Интегральные микросхемы. | Содержание учебного материала | 2 | 2 | ОК 1, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7 ПК 1.1 – ПК 1.3 ПК 2.1 – ПК 2.3 | ЛР22, ЛР23, ЛР24 |
|  | Интегральные схемы-средства дальнейшей миниатюризации и повышение надежности электронной аппаратуры. Классификация ИМС. Большие ИМС. Системы обозначения аналоговых и логических ИМС. Вопросы контролирования электронных устройств на ИМС с учетом требований электромагнитной совместимости. |  |  |  |  |
| 2.1.6. Оптоэлектронные приборы и приборы отображения информации. | Содержание учебного материала | 2 | 2 | ОК 1, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7 ПК 1.1 – ПК 1.3 ПК 2.1 – ПК 2.3 | ЛР22, ЛР23, ЛР24 |
|  | Оптроны: составляющие их элементы, условные обозначения, область применения. Классификация и общие характеристики приборов для отображения информации. Устройство, принцип действия и условные обозначения газоразрядных, жидкокристаллических, электролюминисцентных индикаторов. |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа Экспериментальное определение основных характеристик и параметров оптопар. | 2 | 3 |  |  |
| Тема 2.2. Источники питания и преобразователи. |  | 22 |  | ОК 1, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7 ПК 1.1 – ПК 1.3 ПК 2.1 – ПК 2.3 | ЛР22, ЛР23, ЛР24 |
| 2.2. 1. Неуправляемые выпрямители | Содержание учебного материала | 4 | 2 | ОК 1, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7 ПК 1.1 – ПК 1.3 ПК 2.1 – ПК 2.3 | ЛР22, ЛР23, ЛР24 |
|  | Классификация и назначение выпрямительных устройств в зависимости от применяемых вентилей, схем выпрямления и мощности. Принцип действия однофазных выпрямителей, временные диаграммы токов и напряжений, упрощенные расчеты выпрямителей с различными сопротивлениями нагрузки. Трехфазные выпрямители. Сглаживающие фильтры: Г-образные, П- образные. |  |  |  |  |
|  | Лабораторные работы | 2 4 | 3 |  |  |
|  | 1. Исследование однополупериодной и мостовой схем выпрямления. 2. Исследование трехфазной мостовой схемы выпрямления и сглаживающих фильтров. |  |  |  |  |
| 2.2.2. Управляемые выпрямители. | Содержание учебного материала | 2 | 2 | ОК 1, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7 ПК 1.1 – ПК 1.3 ПК 2.1 – ПК 2.3 | ЛР22, ЛР23, ЛР24 |
|  | Принцип действия тиристорных выпрямителей на примере однофазной схемы. Временные диаграммы. Особенности трехфазных управляемых выпрямителей. |  |  |  |  |
|  | # Лабораторная работа | 4 | 3 |  |  |
|  | Ознакомление с принципом построения управляемых выпрямителей и тиристорных регуляторов с фазным управлением. |  |  |  |  |
| 2.2.3. Инверторы. | Содержание учебного материала | 2 | 2 | ОК 1, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7 ПК 1.1 – ПК 1.3 ПК 2.1 – ПК 2.3 | ЛР22, ЛР23, ЛР24 |
|  | Назначение инверторов. Их классификация. Инверторы, ведомые сетью. Схемы, принцип работы и применение. |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа студента | 4 | 2 |  |  |
|  | Составление презентации по одной из тем (по выбору обучающихся) 1. Влияние сглаживающих фильтров на работу выпрямителя. 2. Многофазные схемы выпрямления. 3. Принципы инвертирования и схем инверторов 4. Изучение основных типов инверторов, используемых в устройствах силовой электроники |  |  |  |  |
| Всего |  | 132 |  |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории электротехники и электронной техники.

Оборудование  лаборатории :

1. Комплект лабораторного оборудования «Теория электрических цепей и основы электроники ТЭЦОЭ1-С-К. (в стендовом исполнении с компьютеризированным управлением)

2.Прикладные программыLabVIEW и  ElectronicsWorkbench.

3.Комплект типового лабораторного  оборудования «Основы аналоговой  электроники  ОА-Э11-С-Р».

4. Лабораторные стенды ОАЭ.002 РБЭ (941).

5. Компьютер с лицензионным программным обеспечением

6. Мультимедиапроектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники

1.Кузовкин, В. А. Электротехника и электроника : учебник для СПО / В. А. Кузовкин, В. В. Филатов. — М. : Издательство Юрайт, 2020. ЭБ «Юрайт»

Дополнительные источники

1.Миленина, С. А. Электротехника, электроника и схемотехника : учебник и практикум для СПО / С. А. Миленина, Н. К. Миленин ; под ред. Н. К. Миленина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. ЭБ «Юрайт»

Интернет-ресурсы

http:// electrolibrary.info/

http:// electrolib.narod.ru/

http:// electricalschool.info/

http:// www.znvo.kz/books.html/

www.moskatov.narod.ru/Electronic technics.html

www.youtube.com

4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

Текущий контроль индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков  проводится преподавателем с  использованием  следующих оценочных средств: тестирование, устный опрос, проект, эссе, реферат,  доклад, сообщение,  контрольная работа,  разноуровневые задания, деловая и/или ролевая игра для реализации практико-ориентированных задач,  коллоквиум, кейс-задачи,  самостоятельная работа,  практические/лабораторные работы.

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме экзамена , задания к которому  разрабатываются преподавателем, ведущим дисциплину, содержат вопросы теоретического характера и  практическое задание,  рассматриваются на заседании цикловой комиссии и утверждаются зам. директора по УР.

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной дисциплине доводятся до сведения обучающихся на первом занятии по дисциплине.

Для промежуточной аттестации и текущего контроля создается фонд оценочных средств, которые включает в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки результатов подготовки.

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знать - методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; - основные законы электротехники; - основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин; - основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств; - параметры электрических схем и единицы их измерения; - принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; - принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических устройств и приборов; - свойства проводников, электроизоляционных, магнитных материалов; - способы получения, передачи и использования электрической энергии; - устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов; - характеристики и параметры электрических и магнитных полей. - классификацию электронных приборов, их устройство и область применения - методы расчета и измерения основных параметров цепей; - основы физических процессов в полупроводниках; - параметры электронных схем и единицы их измерения; - принципы выбора электронных устройств и приборов; - принципы действия, устройство, основные характеристики электронных устройств и приборов; - свойства полупроводниковых материалов; - способы передачи информации в виде электронных сигналов; | Успешность освоения знаний соответствует выполнению следующих требований обучающийся свободно владеет теоретическим материалом, без затруднений излагает его и использует на практике, знает оборудование правильно выполняет технологические операции владеет приемами самоконтроля,соблюдает правила безопасности -знание классификации и применения электронных приборов, понимание их устройства -обучающийся владеет расчетами и методами измерений основных параметров цепей; -знание физических процессов в полупроводниках. -знание основных параметров электронных схем; - знание основных принципов электронных устройств и приборов при их выборе; - понимание принципа действия электронных устройств и приборов; - знание свойств полупроводниковых материалов; - понимание способов передачи информации в виде электронных сигналов. | Экспертная оценка деятельности на практических и лабораторных занятиях Оценка выполнения самостоятельной работы. Экзамен |
| Уметь - подбирать электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками; - правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов; - рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; - собирать электрические схемы; читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; - рассчитывать параметры нелинейных электрических цепей; - собирать электрические схемы. - подбирать устройства электронной техники и оборудование с определенными параметрами и характеристиками; - снимать показания и пользоваться электронными измерительными приборами и приспособлениями. | Успешность освоения умений и умений соответствует выполнению следующих требований: Обучающийся умеет готовить оборудование к работе, выполнять лабораторные и практические работы в соответствии с методическими указаниями к ним правильно организовывать свое рабочее место и поддерживать его в порядке на протяжении выполняемой лабораторной работы умеет самостоятельно пользоваться справочной литературой - демонстрация навыков подбора устройства электронной техники и оборудования с определенными параметрами и характеристиками; - демонстрация навыков использования измерительных приборов и приспособлений для снятия показаний электронных схем. | . Экспертная оценка деятельности на практических и лабораторных занятиях Оценка выполнения самостоятельной работы. Экзамен |

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой.

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных образовательных достижений определяется интегральная оценка уровня подготовки по учебной дисциплине.

Приложение 3.11

к ПООП-П по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и  обслуживание электрического и электромеханического  оборудования (по отраслям)

Рабочая  ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.03  техническая механика

МДМ. 01 Основы технических наук

2022 г

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| # СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 7 |
| # условия реализации рабочеЙ программы учебной дисциплины | 12 |
| # Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 14 |

1. паспорт Рабочей  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.03 Техническая механика

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «Техническая механика» является обязательной частью обязательного профессионального блока МДМ 01 Основы технических наук ПООП-П в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и  обслуживание электрического и электромеханического  оборудования (по отраслям).

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 |  | - методы измерения параметров и свойств материалов; - виды движений и преобразующие движения механизмы; - виды износа и деформаций деталей и узлов; - методику расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных видах деформации; - методику расчета на сжатие, срез и смятие; - трение, его виды, роль трения в технике; |
| ПК 2.4 | пользоваться нормативной и справочной литературой |  |
| ОК 01 | анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; |
| ОК 02 | определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; | формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации; |
| ОК 03 | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; | содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; |

Синхронизация личностных результатов программы воспитания по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и  обслуживание электрического и электромеханического  оборудования (по отраслям) с  общими и профессиональными компетенциями по данной специальности

| Код и наименование личностных результатов | ОК | ПК |
| --- | --- | --- |
| ЛР 23 Демонстрирующий готовность к принятию корпоративной культуры предприятий-работодателей, корпоративных ценностей | ОК04, ОК 05, ОК07 | ПК1.1 – ПК1.3, ПК2.1 |

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины

Объем образовательной программы составляет  86 часов, в том числе:

- работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 74 часа

- самостоятельная работа обучающихся -12 часов.

1.5. Используемые современные образовательные технологии в реализации рабочей программы учебной дисциплины

В реализации  рабочей программы на учебных занятиях используются современные образовательные технологии:

- информационно-развивающие технологии, в том числе информационно-коммуникационные;

- деятельностные технологии, включающие решение ситуационных задач;

- личностно-ориентированные технологии, представленные самостоятельной работой на опережающей основе, осуществлением само- и взаимооценки, реализацией права выбора уровня сложности  и способа выполнения заданий, партнера в учебной деятельности, источника информации;

- развивающие технологии, характеризующиеся включением обучающихся в коллективную мыслительную и учебно-исследовательскую деятельность.

1.6. Организация образовательного процесса  с использованием элементов  дистанционного обучения

При организации учебного процесса с использованием элементов дистанционного обучения при освоении ОП.03 Техническая механика рекомендуется использовать  следующие дистанционные образовательные технологии:

- кейс – технологии, представленные при применении разнообразными средствами обучения:

- методическими указаниями по выполнению практических и  контрольных работ, учебных проектов;

- учебно-практическими разработками с тестами или вопросами для самоконтроля и контроля;

- компьютерными электронными учебниками или обучающими   программами;

- мультимедийными материалами.

- интернет – технологии, в том числе компьютерные сетевые технологии с использованием учебников  из электронных образовательных библиотек.

При организации дистанционного  обучения  используются цифровые инструменты технологий дистанционного обучения:  образовательная платформа Moodle. PowerPoint, электронная почта, видеофильм, скайп, поисковый Яндекс, файлообменник (Яндекс-диск),  мобильное приложение, социальная сеть.

При использовании данных образовательных технологий допускается сочетание основных их видов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы | 86 |
| Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем | 74 |
| теоретическое обучение | 54 |
| практические занятия | 8 |
| лабораторные занятия | 12 |
| Самостоятельная работа обучающихся | 12 |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в четвёртом семестре. |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Коды компетенций и личностных результатов, формированию которых способствует элемент программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Раздел 1. Теоретическая механика |  | 40/10 |  |  |  |
| Тема 1.1. Статика | Основные понятия и аксиомы статики. Равновесие. Связи. Плоские системы сил. Геометрическое и аналитическое решение систем. Балочные системы. Пространственные системы сил. Классификация нагрузок. Момент силы относительно точки и оси. Выбор уравнений равновесия в зависимости от действующей системы сил. Проверка статического равновесия. Трение. Центр тяжести. | 16 | ПК 1.1 ОК 01 ОК 03 | З 1.1.13 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.09 Зо 01.02 Зо 01.05 Уо 03.02 Зо 03.02 |  |
|  | Практическое занятие 1. Определение реакций в стержневой системе Практическое занятие 2. Определение реакций в двухопорной балке Практическое занятие 3. Определение реакций в подшипниках пространственно нагруженного вала | 6 |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Определение реакций в консольной балке | 2 |  |  |  |
| Тема 1. 2. Кинематика | Основные понятия кинематики. Виды движения материальной точки в зависимости от скорости и ускорения. Простейшие движения твёрдого тела. Угловые характеристики вращающегося тела. Взаимосвязь угловых характеристик вращающегося тела и характеристик точек этого тела. | 6 | ПК 1.1 ОК 01 | З 1.1.07 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.09 Зо 01.02 Зо 01.05 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Решение задач по вариантам | 2 |  |  |  |
| Тема 1. 3. Динамика | Основные задачи и аксиомы динамики. Метод кинетостатики для несвободной движущейся материальной точки. Определение сил инерции при различных видах движения. Работа и мощность постоянной и переменной силы. Работа и мощность при вращательном движении твёрдого тела. Механический КПД. Теоремы динамики. | 6 | ПК 1.1 ОК 01 ОК 03 | З 1.1.07 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.09 Зо 01.02 Зо 01.05 Уо 03.02 Зо 03.02 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Решение задач по вариантам | 2 |  |  |  |
| Раздел 2 Сопротивление материалов |  | 50/20 |  |  |  |
| Тема 2.1. Основные положения | Основные задачи сопротивления материалов. Напряжённое состояние в точке упругого тела. Напряжение внутренних усилий: полное, нормальное, касательное. Деформации упругие и пластические. Силы внешние и внутренние. Метод сечений. | 2 | ПК 1.1 | З 1.1.10 |  |
| Тема 2.2. Растяжение - сжатие | Продольные силы и нормальные напряжения при растяжении-сжатии. Эпюры внутренних силовых факторов. Условия прочности. Требуемый и действительный коэффициенты запаса прочности. Определение перемещений. | 4 | ПК 1.1 ПК 2.4 ОК 01 ОК 02 ОК 03 | З 1.1.06 З 1.1.10 З 1.1.11 З 1.1.12 У 2.4.01 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.09 Зо 01.02 Зо 01.05 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.06 Уо 02.07 Уо 02.08 Зо 02.03 Уо 03.02 Зо 03.02 |  |
|  | Лабораторное занятие 1 Испытание материалов на растяжение | 2 |  |  |  |
|  | Практическое занятие 4 Расчет стального ступенчатого бруса | 2 |  |  |  |
| Тема 2.3. Практические расчеты на срез и смятие | Закон Гука при сдвиге. Модуль сдвига. Закон парности касательных напряжений. Срез. Основные расчетные предпосылки, расчетные формулы, условия прочности. Смятие, условности расчета, расчетные формулы, условие прочности. Допускаемые напряжения. Примеры расчетов. | 4 | ПК 1.1 ПК 2.4 ОК 01 ОК 03 | З 1.1.10 З 1.1.11 З 1.1.12 У 2.4.01 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.09 Зо 01.02 Зо 01.05 Уо 03.02 Зо 03.02 |  |
| Тема 2.4. Геометрические характеристики плоских сечений | Статические моменты сечений. Моменты инерции сечений. Моменты сопротивления сечений. Использование геометрических характеристик сечений в расчётах на прочность, жёсткость и устойчивость | 2 | ОК 01 | Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.09 Зо 01.02 Зо 01.05 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Решение задач по вариантам | 2 |  |  |  |
| Тема 2.5. Кручение | Эпюры крутящих моментов. Условия прочности при кручении. Условия жёсткости при кручении. Проверочные и проектные расчёты на прочность и жёсткость. Определение допускаемой нагрузки. | 6 | ПК 1.1 ПК 2.4 ОК 01 ОК 02 ОК 03 | З 1.1.06 З 1.1.10 З 1.1.11 У 2.4.01 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.09 Зо 01.02 Зо 01.05 Зо 02.03 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.06 Уо 02.07 Уо 02.08 Уо 03.02 Зо 03.02 |  |
|  | Практическое занятие 5 Расчёт на прочность и жёсткость вала круглого поперечного сечения | 2 |  |  |  |
|  | Лабораторное занятие 2 Испытание стальной цилиндрической винтовой пружины на сжатие | 2 |  |  |  |
|  | Лабораторное занятие 3 Испытание стального стержня на кручение с определением модуля сдвига | 2 |  |  |  |
| Тема 2.6. Изгиб | Внутренние силовые факторы при изгибе. Эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. Нормальные и касательные напряжения при прямом поперечном изгибе. Условия прочности при изгибе. Проверочные и проектные расчёты на прочность при изгибе. | 6 | ПК 1.1 ПК 2.4 ОК 01 ОК 02 ОК 03 | З 1.1.06 З 1.1.10 З 1.1.11 У 2.4.01 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.09 Зо 01.02 Зо 01.05 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.06 Уо 02.07 Уо 02.08 Зо 02.03 Уо 03.02 Зо 03.02 |  |
|  | Практическое занятие 6 Расчет консольной балки из условия прочности на изгиб | 2 |  |  |  |
|  | Лабораторное занятие 4 Определение прогиба балки | 2 |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Расчет двухопорной балки из условия прочности на изгиб | 2 |  |  |  |
| Тема 2.7. Сложное сопротивление | Гипотезы прочности. Напряжённое состояние в точке упругого тела. Эквивалентное напряжение внутренних усилий и эквивалентный момент. Проверочные и проектные расчёты на прочность при сложном нагружении. | 2 | ПК 1.1 ОК 01 ОК 03 | З 1.1.10 З 1.1.11 Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.09 Зо 01.02 Зо 01.05 Уо 03.02 Зо 03.02 |  |
|  | Практическое занятие 7 Расчет редукторного вала на изгиб с кручением | 2 |  |  |  |
| Тема 2.8. Прочность при переменных нагрузках | Условия работы деталей машин. Усталость металлов. Циклы напряжений. Предел выносливости. Факторы, влияющие на предел выносливости. Расчёты на усталость | 2 | ПК 1.1 | З 1.1.10 |  |
| Тема 2.9. Устойчивость сжатых стержней | Формы упругого равновесия. Критическая сила. Предел применимости формулы Эйлера. Эмпирические формулы для определения критических напряжений. Коэффициент запаса устойчивости. | 2 | ПК 1.1 | З 1.1.10 З 1.1.11 |  |
| Всего: |  | 90/30 |  |  |  |

# 3. условия реализации программы дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета «Техническая механика».

Оборудование кабинета: кривошипно-шатунные механизмы; кулачковые механизмы; установка для испытания бруса на кручение; установка для испытания  цилиндрической винтовой пружины на сжатие; набор грузов; штангенциркуль; индикатор часового типа; редукторы; зубчатые колёса; соединения деталей машин; макет зубчатого зацепления.

Технические средства обучения: компьютер; мультимедиапроектор; мультимедиа обучающий курс «Механика материалов»; виртуальный лабораторный комплекс «COLUMBUS»; медиатренажёр «tren».

Оборудование рабочих мест кабинета: универсальные машины для проведения механических испытаний металлических образцов на растяжение и срез.

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники

- Ахметзянов, М. Х. Техническая механика (сопротивление материалов) : учебник для СПО / М. Х. Ахметзянов, И. Б. Лазарев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2020.ЭБ «Юрайт»

- Зиомковский, В. М. Техническая механика : учеб. пособие для СПО / В. М. Зиомковский, И. В. Троицкий ; под науч. ред. В. И. Вешкурцева. — М. : Издательство Юрайт, 2020. ЭБ «Юрайт»

Дополнительные источники

- Асадулина, Е. Ю. Техническая механика: сопротивление материалов : учебник и практикум для СПО / Е. Ю. Асадулина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. ЭБ «Юрайт»

- Гребенкин, В. З. Техническая механика : учебник и практикум для СПО / В. З. Гребенкин, Р. П. Заднепровский, В. А. Летягин ; под ред. В. З. Гребенкина, Р. П. Заднепровского. — М. : Издательство Юрайт, 2019.

- Журавлев, Е. А. Техническая механика: теоретическая механика : учеб. пособие для СПО / Е. А. Журавлев. — М. : Издательство Юрайт, 2020. ЭБ «Юрайт»

- Техническая механика : учебник для СПО / В. В. Джамай, Е. А. Самойлов, А. И. Станкевич, Т. Ю. Чуркина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. ЭБ «Юрайт»

Интернет-ресурсы:

http://technical-mechanics.narod.ru/

http://mehanikamopk.narod.ru./

http://www.prikladmeh.ru/

# 4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

Текущий контроль индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков проводится преподавателем с использованием следующих оценочных средств: тестирование, устный опрос, разноуровневые задания, деловая и/или ролевая игра для реализации практико-ориентированных задач, кейс-задачи,  самостоятельной работы,  практические/лабораторные работы.

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачёта, вопросы и задания к которому разрабатываются преподавателем, ведущим дисциплину, рассматриваются на заседании цикловой комиссии и утверждаются зам. директора по УР.

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной дисциплине доводятся до сведения обучающихся на первом занятии по дисциплине.

Для промежуточной аттестации и текущего контроля создается фонд оценочных средств (ФОС), который включает в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки результатов подготовки.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| уметь: проводить расчёты при проверке на прочность механических систем; | Экспертная оценка деятельности на практических занятиях Оценка выполнения самостоятельной работы Дифференцированный зачёт |
| уметь: рассчитывать параметры элементов механических систем; | Экспертная оценка выполнения лабораторной работы Оценка выполнения самостоятельных работ Дифференцированный зачёт |
| знать: общие понятия технической механики в приложении к профессиональной деятельности; | Экспертная оценка деятельности на практических занятиях Экспертная оценка выполнения лабораторных работ Оценка выполнения самостоятельных работ Дифференцированный зачёт |
| знать: типовые детали машин и механизмов и способы их соединения; | Экспертная оценка выполнения лабораторной работы Оценка выполнения самостоятельных работ Дифференцированный зачёт |
| знать: основные понятия и аксиомы статики, кинематики и динамики | Экспертная оценка деятельности на практических занятиях Оценка выполнения самостоятельных работ Дифференцированный зачёт |

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой.

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

Приложение 3.12

к ПООП-П по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и  обслуживание электрического и электромеханического  оборудования (по отраслям)

Рабочая  ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.04  МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

МДМ. 01 Основы технических наук

2022

СОДЕРЖАНИЕ

# Паспорт рабочей программы учебной дисциплины

# Структура и содержание учебной дисциплины

# Условия реализации программы

# Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

1. паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.04  МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

  - Область применения программы

Программа учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» является частью  основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.11.  Техническая эксплуатация и обслуживание  электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (с присвоением квалификации  специалиста  среднего звена - техник).

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

учебная дисциплина общепрофессионального цикла.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

-	использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества;

-	оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой;

-	приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами и международной системой единиц СИ;

-	применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

-	задачи стандартизации, ее экономическую эффективность;

-	основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов;

-	основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и документации систем качества;

-	терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами и международной системой единиц СИ;

-	формы подтверждения качества.

В результате изучения дисциплины обучающийся осваивает элементы следующих общих и профессиональных  компетенций:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности

применительно к различным контекстам;

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и

личностное развитие;

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с

коллегами, руководством, клиентами;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей

социального и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих

ценностей;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и

поддержания необходимого уровня физической подготовленности;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной

деятельности;

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном

и иностранном языках;

ОК11	Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

ПК 1.1.  Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования.

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования.

ПК 1.3 Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования.

ПК 1.4 Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования.

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники.

ПК 2.2.Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники.

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой техники.

Синхронизация личностных результатов программы воспитания по специальности  13.02.11 Техническая эксплуатация и  обслуживание электрического и электромеханического оборудования  (по отраслям) (с присвоением квалификации специалиста среднего звена – техник)

с  общими и профессиональными компетенциями данной

специальности

| Код и наименование личностных результатов | ОК | ПК |
| --- | --- | --- |
| ЛР 14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных источников с учетом нормативно-правовых норм | ОК01, ОК02, ОК05, ОК09, ОК10 | ПК1.1-ПК1.4, ПК2.1-ПК2.3 |
| ЛР 16 Проявляющий гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения | ОК04 ОК05 ОК06 ОК 11 | ПК1.1 ПК2.1 |
| ЛР 22 Осознающий значимость здорового образа жизни и законопослушного поведения собственных и общественно-значимых целей | ОК03, ОК06, ОК11 | ПК1.1 ПК2.1 |
| ЛР 23 Демонстрирующий готовность к принятию корпоративной культуры предприятий-работодателей, корпоративных ценностей | ОК01, ОК03, ОК04 | ПК1.1 ПК2.1 |
| ЛР 24 Выполняющий свою работу, соблюдая нормы техники безопасности и охраны здоровья, и проявляющий личную осторожность в любой ситуации. | ОК01, ОК04, ОК07, ОК08 | ПК1.1-ПК1.3, ПК2.1-ПК2.3 |

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины

Объем образовательной программы составляет  48 часов, в том числе:

- работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 40 часов

- самостоятельная работа обучающихся - 8 часов

1.5. Используемые современные образовательные технологии в реализации рабочей программы учебной дисциплины

В реализации  рабочей программы на учебных занятиях используются современные образовательные технологии:

- информационно-развивающие технологии, в том числе информационно-коммуникационные;

- деятельностные технологии, включающие решение ситуационных задач;

- личностно-ориентированные технологии, представленные самостоятельной  работой на опережающей основе, осуществлением само- и взаимооценки, реализацией права выбора уровня сложности  и способа выполнения заданий, партнера в  учебной деятельности, источника информации;

- развивающие технологии, характеризующиеся включением обучающихся в коллективную мыслительную и учебно-исследовательскую деятельность.

1.6. Организация образовательного процесса  с использованием элементов  дистанционного обучения

При организации учебного процесса с использованием элементов дистанционного обучения при освоении ОП.04 Метрология, стандартизация и сертификация рекомендуется использовать  следующие дистанционные образовательные технологии:

- кейс – технологии, представленные при применении разнообразными средствами обучения:

- методическими указаниями по выполнению практических  работ;

- учебно-практическими разработками с тестами или вопросами для самоконтроля и контроля;

- мультимедийными материалами;

- интернет – технологии, в том числе компьютерные сетевые технологии с использованием электронных учебников  из электронных образовательных библиотек и компьютерных обучающих программ.

При организации дистанционного  обучения  используются цифровые инструменты технологий дистанционного обучения:  образовательная платформа Moodle. PowerPoint, электронная почта, видеофильм, скайп, поисковый Яндекс, файлообменник (Яндекс-диск),  мобильное приложение, социальная сеть.

При использовании данных образовательных технологий допускается сочетание основных их видов.

- .СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы | 48 |
| Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем |  |
| теоретическое обучение | 26 |
| практические занятия | 14 |
| Самостоятельная работа обучающихся Изучение следующих нормативных документов: Нормативный документ «Технический регламент Таможенного союза "О без-опасности низковольтного оборудования" (ТР ТС - 004 - 2011)». Нормативный документ « ГОСТ 23366-78 Ряды номинальных напряжений постоянного и переменного тока, ГОСТ 6827-76 (МЭК 59(1938), СТ СЭВ 780-77) Электрооборудование и приемники электрической энергии. Ряд номинальных токов (с Изменениями N 1, 2)» Решение задач по определению класса точности средств измерений и определению результатов измерений с учётом класса точности. Нормативный документ «ГОСТ Р 51672-2000. Метрологическое обеспечение испытаний продукции для целей подтверждения соответствия. Основные положения». Нормативный документ «ГОСТ 32144–2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения». | 8 |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта в 5 семестре. |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем в часах | Уровень освоения | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы | Коды личностных результатов, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Раздел 1. Техническое регулирование |  | 4 |  |  |  |
| Тема 1.1.Основы технического регулирования | Содержание учебного материала | 2 | 2 | ОК1-ОК11, ПК1.1-ПК1.4, ПК2.1-ПК2.3 | ЛР14, ЛР16, ЛР 22, ЛР23, ЛР24 |
|  | Сущность, цели и задачи технического регулирования. Объекты технического регулирования. Содержание и применение технических регламентов. Виды и содержание технических регламентов. Порядок разработки, принятия, изменения и отмены технического регламента. Государственный контроль за соблюдением требований технических регламентов. |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся #### Выписки из текста документа Технический регламент Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС - 004 - 2011) | 2 | 2 |  |  |
| Раздел 2 . Стандартизация |  | 13 |  |  |  |
| 2.1Основы стандартизации | Содержание учебного материала | 4 | 2 | ОК1-ОК11, ПК1.1-ПК1.4, ПК2.1-ПК2.3, | ЛР14, ЛР16, ЛР 22, ЛР23, ЛР24 |
|  | Сущность стандартизации. Задачи стандартизации в управлении качеством. Нормативные документы по стандартизации. Категории и виды стандартов. Порядок разработки стандартов. Правовые основы стандартизации. Международные организации по стандартизации. Межотраслевые системы стандартов. |  |  |  |  |
|  | Практические занятия: №1 Выбор рядов предпочтительных значений для резисторов и конденсаторов №2 Анализ технологической и технической документации. | 4 | 3 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Выписки из текста нормативного документа ГОСТ 23366-78 Ряды номинальных напряжений постоянного и переменного тока, ГОСТ 6827-76 (МЭК 59(1938), СТ СЭВ 780-77) Электрооборудование и приемники электрической энергии. Ряд номинальных токов (с Изменениями N 1, 2) | 1 | 2 |  |  |
| 2.2. Научно-технические принципы и методы стандартизации | Содержание учебного материала | 2 | 2 | ОК1-ОК11, ПК1.1-ПК1.4, ПК2.1-ПК2.3, | ЛР14, ЛР16, ЛР 22, ЛР23, ЛР24 |
|  | Основные принципы стандартизации. Квалиметрическая оценка качества продукции. Взаимозаменяемость. Стандартизация моделирования функциональных структур. Методы стандартизации. |  |  |  |  |
| 2.3.Стандартизация основных норм взаимозаменяемости | Содержание учебного материала | 2 | 2 | ОК1-ОК11, ПК1.1-ПК1.4, ПК2.1-ПК2.3, | ЛР14, ЛР16, ЛР 22, ЛР23, ЛР24 |
|  | Общие понятия основных норм взаимозаменяемости. Модель стандартизации основных норм взаимозаменяемости. |  |  |  |  |
| Раздел 3. Метрология |  | 14 |  |  |  |
| 3.1.Основы метрологии | Содержание учебного материала | 2 | 2 | ОК1-ОК11, ПК1.1-ПК1.4, ПК2.1-ПК2.3, | ЛР14, ЛР16, ЛР 22, ЛР23, ЛР24 |
|  | Основные термины и определения метрологии. Задачи и приоритетные направления метрологии. Нормативно-правовые и организационные основы метрологического обеспечения точности. Международная система единиц СИ. Метрологические службы Российской Федерации. Международные организации по метрологии |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие №3 Изучение ГОСТ 8.417 - 81 ГСИ. Единицы физических величин | 2 | 3 |  |  |
| 3.2. Средства, методы и погрешность измерений | Содержание учебного материала | 4 | 2 | ОК1-ОК11, ПК1.1-ПК1.4, ПК2.1-ПК2.3, | ЛР14, ЛР16, ЛР 22, ЛР23, ЛР24 |
|  | Методы и погрешность измерений. Средства измерения. Выбор средств измерения и контроля. Автоматизация процессов измерения и контроля. Государственный метрологический контроль и надзор за средствами измерений.. |  |  |  |  |
|  | Практические занятия №4 Измерение линейных размеров. №5 Методики поверки средств измерений | 4 | 3 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Решение задач по определению класса точности средств измерений и определению результатов измерений с учётом класса точности. | 2 | 3 |  |  |
| Раздел 4. Подтверждение соответствия |  | 8 |  |  |  |
| 4.1. Сущность и проведение подтверждения соответствия | Содержание учебного материала | 4 | 2 | ОК1-ОК11, ПК1.1-ПК1.4, ПК2.1-ПК2.3,. | ЛР14, ЛР16, ЛР 22, ЛР23, ЛР24 |
|  | Сущность, цели и принципы подтверждения соответствия. Формы подтверждения соответствия: сертификация, декларирование соответствия. Элементы и участники подтверждения соответствия. Правовые основы сертификации. Организационно-методические принципы сертификации. Схемы сертификации. Международная сертификация. Сертификация в различных сферах: сертификация систем менеджмента качества, сертификация электрооборудования, сертификация средств измерений. |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие №6 Анализ сертификата соответствия | 2 | 3 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Выписки из текста нормативного документа ГОСТ Р 51672-2000. Метрологическое обеспечение испытаний продукции для целей подтверждения соответствия. Основные положения. | 2 | 2 |  |  |
| Раздел 5. Управление качеством продукции |  | 7 |  |  |  |
| Тема 5.1. Принципы обеспечения качества продукции | Содержание учебного материала | 4 | 2 | ОК1-ОК11, ПК1.1-ПК1.4, ПК2.1-ПК2.3, | ЛР14, ЛР16, ЛР 22, ЛР23, ЛР24 |
|  | Термины и определения в области качества. Методы оценки качества продукции. Методы определения показателей качества продукции. Общие положения системы качества. Стандарты на системы качества. Реализация системы качества. Аттестация качества продукции. Документация системы качества. Политика ПАО «Северсталь» в области качества. Менеджмент качества. Системы менеджмента качества. |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие №7 Статистические методы менеджмента качества. | 2 | 3 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Выписки из текста нормативного документа ГОСТ 32144–2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. | 1 | 2 |  |  |
| Дифференцированный зачёт |  | 2 |  |  |  |
| Всего: |  | 48 |  |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Реализация программы предполагает наличие лаборатории метрологии, стандартизации и сертификации.

Оборудование учебной лаборатории и рабочих мест лаборатории:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- техническая документация, методическое обеспечение;

- комплект измерительных инструментов для выполнения лабораторных работ;

- компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и профессионального назначения;

- мультимедиапроектор.

Технические средства обучения:

1.Компьютер с лицензионным программным обеспечением;

2.Мультимедийный проектор;

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

Основные источники:

- Сергеев, А. Г. Метрология : учебник и практикум для СПО / А. Г. Сергеев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2020. – 322 с. ЭБ «Юрайт»

- Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 1. Метрология : учебник для СПО / Я. М. Радкевич, А. Г. Схиртладзе. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2020. – 235 с. ЭБ «Юрайт»

- Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 2. Стандартизация : учебник для СПО / Я. М. Радкевич, А. Г. Схиртладзе. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2020. – 481 с. ЭБ «Юрайт»

- Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 3. Сертификация : учебник для СПО / Я. М. Радкевич, А. Г. Схиртладзе. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2020. – 132 с. ЭБ «Юрайт»

- Райкова, Е. Ю. Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия : учебник для СПО / Е. Ю. Райкова. – М. : Издательство Юрайт, 2020. – 349 с. ЭБ «Юрайт»

Дополнительные источники:

1 Атрошенко, Ю. К. Метрология, стандартизация и сертификация. Сборник лабораторных и практических работ : учеб. пособие для СПО / Ю. К. Атрошенко, Е. В. Кравченко. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 178 с. ЭБ «Юрайт»

2 Лифиц, И. М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия : учебник и практикум для СПО / И. М. Лифиц. – 13-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 362 с. ЭБ «Юрайт»

3 Сергеев, А. Г. Стандартизация и сертификация : учебник и практикум для СПО / А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 323 с. ЭБ «Юрайт»

Интернет-ресурсы

- Правовой сайт КонсультантПлюс: оф. сайт компании. – Форма доступа: www.consultant.ru

- Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии: РОССТАНДАРТ.  Форма доступа: www.gost.ru

- Сайт Международной организации по стандартизации ISO. Форма доступа: www.iso.org

4 Официальный сайт ПАО «Северсталь» https://www.severstal.com/

# 4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

Текущий контроль индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков  проводится преподавателем с использованием следующих оценочных средств:         тестирование, устный опрос, реферат, сообщение,  разноуровневые задания, деловая и/или ролевая игра для реализации практико-ориентированных задач,   самостоятельной работы,  практические/лабораторные работы.

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета, вопросы к которому рассматривается на заседании цикловой комиссии и утверждается зам. директора по УР.

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной дисциплине доводятся до сведения обучающихся на первом занятии по дисциплине.

Для промежуточной аттестации и текущего контроля создается фонд оценочных средств (ФОС), который включает в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки результатов подготовки.

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины - задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; - основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов; - основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и документации систем качества; - терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами и международной системой единиц СИ; - формы подтверждения качества. | - понимание задач стандартизации, ее экономической эффективности; - описание положений систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов; - воспроизведение основных понятий и содержания метрологии, стандартизации и сертификации и документации систем качества; - знание терминологии и единиц измерения величин в соответствии с действующими с марками и международной системой единиц СИ; - знание форм подтверждения качества; - понимание основных способов и методов измерений, измерительного инструмента | Тестирование Письменные задания Дифференцированный зачет |
| Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины - использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; - оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой; - приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами и международной системой единиц СИ; - применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов. | - оформление технологической и технической документации в соответствии с действующей нормативной базой; - грамотное приведение несистемных величин измерений в соответствие с действующими стандартами и международной системой единиц СИ; - применение требований нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов; - грамотное практическое применение средств измерения и контроля | Педагогическое наблюдение (работа на практических занятиях) Оценка результатов выполнения практических занятий Выполнение самостоятельной работы |

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой.

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных образовательных достижений определяется интегральная оценка уровня подготовки по учебной дисциплине.

Приложение 3.13

к ПООП-П по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и  обслуживание электрического и электромеханического  оборудования (по отраслям)

Рабочая  ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП. 05  МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

МДМ. 01 Основы технических наук

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

- Паспорт рабочей программы учебной дисциплины

- Структура и содержание учебной дисциплины

- Условия реализации программы

- Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

1. паспорт Рабочей  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.05 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

  - Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.11.  Техническая эксплуатация и обслуживание  электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (с присвоением квалификации специалиста среднего звена «Техник»).

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

учебная дисциплина общепрофессионального цикла.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- определять свойства конструкционных и сырьевых материалов, применяемых в производстве, по маркировке, внешнему виду, происхождению, свойствам, составу, назначению и способу приготовления и классифицировать их;

- определять твердость материалов;

- определять режимы отжига, закалки и отпуска стали;

- подбирать конструкционные материалы по их назначению и условиям эксплуатации;

- подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, резанием) для изготовления различных деталей.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- виды механической, химической и термической обработки металлов и сплавов;

- виды прокладочных и уплотнительных материалов;

- закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов;

- классификацию, основные виды, маркировку, область применения и виды обработки конструкционных материалов, основные сведения об их назначении и свойствах, принципы их выбора для применения в производстве;

- методы измерения параметров и определения свойств материалов;

- основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов;

- основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их производства;

- основные свойства полимеров и их использование;

- особенности строения металлов и сплавов;

- свойства смазочных и абразивных материалов;

- способы получения композиционных материалов;

- сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов давлением и резанием.

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы следующих общих и профессиональных  компетенций:

| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| --- | --- |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. | Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой техники. Синхронизация личностных результатов программы воспитания по специальности 13.02.11. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (с присвоением квалификации специалиста среднего звена - техник) с общими и профессиональными компетенциями по данной специальности Код; ОК; ПК. ЛР14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных источников с учетом нормативно-правовых норм; ОК1,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6, ОК7.; ПК1.1-ПК1.3 ПК2.1- ПК2.3. ЛР23 Демонстрирующий готовность к принятию корпоративной культуры предприятий-работодателей, корпоративных ценностей; ОК1,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6, ОК7; ПК1.1-ПК1.3 ПК2.1- ПК2.3. ЛР24 Выполняющий свою работу, соблюдая нормы техники безопасности и охраны здоровья, и проявляющий личную осторожность в любой ситуации; ОК7; ПК1.1-ПК1.3 ПК2.1- ПК2.3. |

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины

Объем образовательной программы составляет  32 часа, в том числе:

- работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 28 часов

- самостоятельная работа обучающихся - 4 часа.

1.5. Используемые современные образовательные технологии в реализации рабочей программы учебной дисциплины

В реализации  рабочей программы на учебных занятиях используются современные образовательные технологии:

- информационно-развивающие технологии, в том числе информационно-коммуникационные;

- деятельностные технологии, включающие решение ситуационных задач;

- личностно-ориентированные технологии, представленные самостоятельной  работой на опережающей основе, осуществлением само- и взаимооценки, реализацией права выбора уровня сложности  и способа выполнения заданий, партнера в  учебной деятельности, источника информации;

- развивающие технологии, характеризующиеся включением обучающихся в коллективную мыслительную и учебно-исследовательскую деятельность.

1.6. Организация образовательного процесса  с использованием элементов  дистанционного обучения

При организации учебного процесса с использованием элементов дистанционного обучения при освоении ОП.05 Материаловедение  рекомендуется использовать  следующие дистанционные образовательные технологии:

- кейс – технологии, представленные при применении разнообразными средствами обучения:

- методическими указаниями по выполнению практических  работ;

- учебно-практическими разработками с тестами или вопросами для самоконтроля и контроля;

- мультимедийными материалами.

- интернет – технологии, в том числе компьютерные сетевые технологии с использованием электронных учебников  из электронных образовательных библиотек и компьютерных обучающих программ.

При организации дистанционного  обучения  используются цифровые инструменты технологий дистанционного обучения: образовательная платформа Moodle, PowerPoint, электронная почта, видеофильм, скайп, поисковый Яндекс, файлообменник (Яндекс-диск),  мобильное приложение, социальная сеть.

При использовании данных образовательных технологий допускается сочетание основных их видов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы | 32 |
| Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем | 28 |
| теоретическое обучение | 14 |
| лабораторные работы | 4 |
| практические занятия | 10 |
| Самостоятельная работа | 4 |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта в третьем семестре. |  |

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Материаловедение»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся,. | Объем часов | Уровень освоения | Осваиваемые элементы ОК и ПК | Коды личностных результатов, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Введение | Содержание учебного материала | 1 | 2 | ОК1,ОК3-ОК7 ПК1.1-ПК1.3 ПК2.1- ПК2.3 | ЛР14 ЛР23 ЛР24 |
|  | Значение дисциплины и её связь с другими специальными дисциплинами. Её значение при подготовке техников-электриков. Классификация электротехнических материалов. Область их применения. Современные достижения науки и техники в области производства электротехнических и конструкционных материалов. Перспективы развития. |  |  |  |  |
| Раздел 1. Основы металловедения. |  | 14 | 2 |  |  |
| Тема 1.1. Строение и свойства металлов, сплавов. | Содержание учебного материала | 1 | 2 | ОК1,ОК3-ОК7 ПК1.1-ПК1.3 ПК2.1- ПК2.3 | ЛР14 ЛР23 ЛР24 |
|  | Понятие о металловедении. Структура металлов. Типы кристаллических решеток, дефекты их строения. Процесс кристаллизации чистых металлов и сплавов. Кривые нагревания и охлаждения чистого железа. Физические и технологические свойства металлов. Классификация сплавов, их свойства. Понятие о диаграмме состояния сплавов. Связь между структурой сплава и его механическими, физическими и технологическими свойствами. |  |  |  |  |
| Тема 1.2 Сплавы железа с углеродом | Содержание учебного материала | 2 | 2 | ОК1,ОК3-ОК7 ПК1.1-ПК1.3 ПК2.1- ПК2.3 | ЛР14 ЛР23 ЛР24 |
|  | Сплавы железа. Структурные составляющие железоуглеродистых сплавов и их свойства. Деление железоуглеродистых сплавов на стали и чугуны. Обзор современных способов получения чугуна и стали. Получение стали методом прямого восстановления железа. Углеродистые стали. Влияние содержания углерода на структуру и свойства стали. Влияние примесей на качество стали. Классификация сталей по назначению: конструкторские и инструментальные. Легированные стали, их назначение и применение. Маркировка легированных сталей. Легированные стали с особыми свойствами: нержавеющие, жаропрочные, кислотостойкие, их применение. Чугун, его свойства. Влияние примесей на структуру и свойства чугуна. Серые и белые чугуны, их свойства и область применения. Твердые сплавы, их свойства и применение. Металлокерамические твердые сплавы и сплавы, получаемые методом порошковой металлургии. Сплавы цветных металлов. Сплавы на медной основе. Сплавы на алюминиевой основе. |  |  |  |  |
|  | Лабораторные работы Изучение микроструктуры стали | 2 | 2 | ОК1,ОК3-ОК7 ПК1.1-ПК1.3 ПК2.1- ПК2.3 | ЛР14 ЛР23 ЛР24 |
|  | Практические занятия Выбор сплава на основе цветного металла. | 2 | 2 | ОК1,ОК3-ОК7 ПК1.1-ПК1.3 ПК2.1- ПК2.3 | ЛР14 ЛР23 ЛР24 |
| Тема 1.3 Основы термической и химико-термической обработки металлов. | Содержание учебного материала | 1 | 2 | ОК1,ОК3-ОК7 ПК1.1-ПК1.3 ПК2.1- ПК2.3 | ЛР14 ЛР23 ЛР24 |
|  | Понятие о термической обработке металлов, её назначение. Изменения, происходящие в структуре стали при её нагревании и охлаждении. Основные виды термической обработки стали. Закалка стали. Отпуск, отжиг и нормализация. Сведения о поверхностной закалке стали. Химико-термическая обработка стали: цементирование, азотирование, цианирование. Понятие о коррозии металлов. Виды коррозии: химическая и электрохимическая. Способы борьбы с коррозией. |  |  |  |  |
|  | Лабораторные работы Измерение твердости по Роквеллу и Бринеллю. | 2 | 2 | ОК1,ОК3-ОК7 ПК1.1-ПК1.3 ПК2.1- ПК2.3 | ЛР14 ЛР23 ЛР24 |
|  | Практические занятия | 2 | 2 |  |  |
|  | Выбор вида и режима термической обработки в зависимости от условий работы |  |  | ОК1,ОК3-ОК7 ПК1.1-ПК1.3 ПК2.1- ПК2.3 | ЛР14 ЛР23 ЛР24 |
|  | Самостоятельная работа студента | 2 | 2 |  |  |
|  | 1.Составление сравнительной таблицы «Квалификация сталей по различным факторам: назначение, качество, химический состав, способ выплавки». 2. Ответы на вопросы 1-20 по теме «Строение и свойства металлов, сплавов» методических рекомендаций по организации самостоятельной работы по дисциплине «Материаловедение». 3. Изучение классификации сталей по различным факторам: назначение, качество, химический состав, способ выплавки. |  |  |  |  |
| Раздел 2. Проводниковые материалы |  | 7 | 2 |  |  |
| Тема 2.1. Материалы высокой проводимости | Содержание учебного материала | 1 | 2 | ОК1,ОК3-ОК7 ПК1.1-ПК1.3 ПК2.1- ПК2.3 | ЛР14 ЛР23 ЛР24, |
|  | Механические, химические, электрические характеристики материалов высокой проводимости и области их применения. Виды материалов высокой проводимости. Сверхпроводники и криопроводники. |  |  |  |  |
| Тема 2.2 Материалы высокого сопротивления | Содержание учебного материала | 1 | 2 | ОК1,ОК3-ОК7 ПК1.1-ПК1.3 ПК2.1- ПК2.3 | ЛР14 ЛР23 ЛР24 |
|  | Механические, химические, электрические характеристики материалов высокого сопротивления и области их применения. Виды, состав и основные параметры материалов высокого сопротивления, сплавы для термопар. |  |  |  |  |
|  | Практические занятия Расчёт сопротивлений проводов из различных материалов. | 2 | 2 | ОК1,ОК3-ОК7 ПК1.1-ПК1.3 ПК2.1- ПК2.3 | ЛР14 ЛР23 ЛР24 |
| Тема 2.3 Обмоточные и радиомонтажные провода и кабели | Содержание учебного материала | 1 | 2 | ОК1,ОК3-ОК7 ПК1.1-ПК1.3 ПК2.1- ПК2.3 | ЛР14 ЛР23 ЛР24 |
|  | Обмоточные и радиомонтажные провода. Области их применения. Материалы, применяемые для изготовления токопроводящих жил. Классификация проводов и виды изоляции. Установочные и монтажные провода. Маркировки проводов. Классификация кабелей. Разновидности кабелей. Система маркировки силовых кабелей. Кабели высокого и низкого напряжения. |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа студента | 2 | 2 |  |  |
|  | 1 . Ответы на вопросы 1-22 по теме «Проводниковые материалы», пользуясь методические рекомендации по организации самостоятельной работы по дисциплине «Материаловедение». 2 Выполнение задания 2.1 методических рекомендаций по организации самостоятельной работы по дисциплине «Материаловедение». 3 Выполнение задания 2.2 методических рекомендаций по организации самостоятельной работы по дисциплине «Материаловедение». 4 Составление сравнительной таблицы для различных типов материалов по группе признаков: назначение, основные свойства, способ получения и применение. |  |  |  |  |
| Раздел 3. Электроизоляционные материалы. |  | 3 | 2 |  |  |
| Тема 3.1 Твёрдые органические и неорганические электроизоляционные материалы | Содержание учебного материала | 1 | 2 | ОК1,ОК3-ОК7 ПК1.1-ПК1.3 ПК2.1- ПК2.3 | ЛР14 ЛР23 ЛР24 |
|  | Природные и синтетические полимеры. Полимеры высокочастотные: полистирол, полиэтилен, фторопласт-4. Полимеры низкочастотные: поливинилхлорид, фторопласт-3. Полиэфирные, эпоксидные, фенолоформальдегидные смолы. Полиамиды. Пластмассы, компаунды. Слоистые пластики. Фольгированные материалы: гетинакс, текстолит, стеклотекстолит и электроизоляционные бумаги. Стёкла, стекловолокна. Керамика установочная и конденсаторная. Подложки интегральных схем. Слюда и материалы на её основе. |  |  |  |  |
|  | Практические занятия Расчет потерь энергии в твердых изоляционных материалах. | 2 | 2 | ОК1,ОК3-ОК7 ПК1.1-ПК1.3 ПК2.1- ПК2.3 | ЛР14 ЛР23 ЛР24 |
| Раздел 4 Полупроводниковые материалы |  | 1 | 2 |  |  |
| Тема 4.1 Простые и сложные полупроводники | Содержание учебного материала | 1 | 2 | ОК1,ОК3-ОК7 ПК1.1-ПК1.3 ПК2.1- ПК2.3 | ЛР14 ЛР23 ЛР24 |
|  | Кремний. Основные соединения кремния. Методы получения поликристаллического и монокристаллического кремния. Марки кремния. Германий. Методы получения, марки. Материалы для фотолитографии, сплавления и напыления. Общие сведения. Полупроводники А - В (SiС) ; А - В (ZnSb; GaAs); А -В (ZnS; CdS; ZnO; FeO). Примеси и легированные соединения. |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 5 Магнитные материалы |  | 4 | 2 |  |  |
| Тема 5.1 Магнитные свойства и классификация магнитных материалов | Содержание учебного материала | 1 | 2 |  |  |
|  | Классификация магнитных материалов по магнитным свойствам. Процессы технического намагничивания и перемагничивания материалов. Кривая намагниченности. Зависимость магнитной проницаемости от напряжённости внешнего магнитного поля. Явление намагниченности. Зависимость магнитной проницаемости от напряжённости внешнего магнитного поля. |  |  | ОК1,ОК3-ОК7 ПК1.1-ПК1.3 ПК2.1- ПК2.3 | ЛР14 ЛР23 ЛР24 |
|  | Практические занятия Расчёт потерь энергии в магнитных материалах. | 2 | 2 | ОК1,ОК3-ОК7 ПК1.1-ПК1.3 ПК2.1- ПК2.3 | ЛР14 ЛР23 ЛР24 |
| Тема 5.2 Магнитомягкие и магнитотвёрдые магнитные материалы. | Содержание учебного материала | 1 | 2 | ОК1,ОК3-ОК7 ПК1.1-ПК1.3 ПК2.1- ПК2.3 | ЛР14 ЛР23 ЛР24 |
|  | Свойства и виды магнитомягких материалов, области их применения. Пермаллои, магнитодиэлектрики, ферриты. Свойства и виды магнитотвёрдых материалов, области их применения. Литые высококоэрцитивные сплавы, магнитотвёрдые ферриты, сплавы на основе редкоземельных металлов. |  |  |  |  |
| Раздел 6. Основные способы обработки материалов. |  | 2 | 2 |  |  |
| Тема 6.1. Обработка металлов давлением. | Содержание учебного материала | 1 | 2 | ОК1,ОК3-ОК7 ПК1.1-ПК1.3 ПК2.1- ПК2.3 | ЛР14 ЛР23 ЛР24 |
|  | Сущность процесса обработки давлением. Нагрев металла и нагревательные устройства. Виды обработки давлением. Прокатное производство. Продукция прокатного производства. Волочение металла. Прессование металла и способы прессования. Свободная ковка. Горячая объёмная штамповка. Холодная штамповка. |  |  |  |  |
| Тема 6.2. Обработка металлов резанием. | Содержание учебного материала | 1 | 2 |  |  |
|  | Общие вопросы об обработке резанием. Принципы взаимозаменяемости. Понятие о допусках и посадках. Понятие о шероховатости поверхности. Процесс резания металла. Основные части и элементы резца. Понятие о режимах резания. Методы обработки резанием. Классификация металлорежущих станков и их характеристика. Электрические методы обработки металлов |  |  | ОК1,ОК3-ОК7 ПК1.1-ПК1.3 ПК2.1- ПК2.3 | ЛР14 ЛР23 ЛР24 |
| Всего: |  | 32 |  |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета материаловедения.

Технические средства обучения:

1.Компьютер с лицензионным программным обеспечением;

2.Мультимедийный проектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

- Бондаренко, Г. Г. Материаловедение: учебник для СПО / Г. Г. Бондаренко, Т. А. Кабанова, В. В. Рыбалко ; под ред. Г. Г. Бондаренко. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2020.  ЭБ «Юрайт».

Дополнительные источники:

- Плошкин, В. В. Материаловедение : учебник для СПО / В. В. Плошкин. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2020. ЭБ «Юрайт».

Интернет-ресурсы

1.www.ielektro.ru

4.Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

Текущий контроль индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков  проводится преподавателем с  использованием  следующих оценочных средств: тестирование, устный опрос, проект, эссе, реферат,  доклад, сообщение,  контрольная работа,  разноуровневые задания, деловая и/или ролевая игра для реализации практико-ориентированных задач,  коллоквиум, кейс-задачи,  самостоятельная работа,  практические/лабораторные работы.

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета, задания к которому  разрабатываются преподавателем, ведущим дисциплину, содержат вопросы теоретического характера и  практическое задание,  рассматриваются на заседании цикловой комиссии и утверждаются зам. директора по УР.

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной дисциплине доводятся до сведения обучающихся на первом занятии по дисциплине.

Для промежуточной аттестации и текущего контроля создается фонд оценочных средств, которые включает в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки результатов подготовки.

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знать - виды механической, химической и термической обработки металлов и сплавов; - виды прокладочных и уплотнительных материалов; - закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов; - классификацию, основные виды, маркировку, область применения и виды обработки конструкционных материалов, основные сведения об их назначении и свойствах, принципы их выбора для применения в производстве; - методы измерения параметров и определения свойств материалов; - основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов; - основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их производства; - основные свойства полимеров и их использование; - особенности строения металлов и сплавов; - свойства смазочных и абразивных материалов; - способы получения композиционных материалов; сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов давлением и резанием. | - знание основных видов механической, химической и термической обработки металлов и сплавов, прокладочных и уплотнительных материалов; - понимание закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, защиты от коррозии; - знание классификации, основных видов, маркировки, области применения и видов обработки конструкционных материалов, основных сведений об их назначении и свойствах, принципов их выбора для применения на производстве; - знание основных свойств металлов, сплавов, полимеров, смазочных и абразивных материалов; - понимание способов получения композиционных материалов; - понимание сущности технологических процессов литья, сварки, обработки металлов давлением и резанием | Тестирование Письменные задания Дифференцированный зачет |
| Уметь - определять свойства конструкционных и сырьевых материалов, применяемых в производстве, по маркировке, внешнему виду, происхождению, свойствам, составу, назначению и способу приготовления и классифицировать их; - определять твердость материалов; - определять режимы отжига, закалки и отпуска стали; - подбирать конструкционные материалы по их назначению и условиям эксплуатации; - подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, резанием) для изготовления различных деталей. | - грамотное определение свойств и классификации конструкционных и сырьевых материалов, применяемых в производстве; определение твердости материалов; - подбор конструкционных материалов по их назначению и условиям эксплуатации; - подбор способов и режимов обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, резанием) для изготовления различных деталей; - определение свойств смазочных материалов | Оценка результатов выполнения практических и лабораторных работ Выполнение самостоятельной работы Дифференцированный зачет |

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой.

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных образовательных достижений определяется интегральная оценка уровня подготовки по учебной дисциплине.

Приложение 3.14

к ПООП-П по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и  обслуживание электрического и электромеханического  оборудования (по отраслям)

Рабочая  ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности

МДМ. 01 Основы технических наук

СОДЕРЖАНИЕ

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности» является обязательной частью Математического и общего естественнонаучного учебного цикла ПООП-П
в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 2,3,9,10,11.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 02 | - обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и вычислительной техники - получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях | - основные положения и принципы построения системы обработки и передачи информации - устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и передачи информации |
| ОК 3 | - обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и вычислительной техники | - методы и приемы обеспечения информационной безопасности - основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных технологий, их эффективность |
| ОК 9 | - применять компьютерные программы для поиска информации, составления и оформления документов и презентаций - выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ - использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах | - общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ) и вычислительных систем |
| ОК 10 | - обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и вычислительной техники | - методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации |
| ОК 11 | - использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативно го обмена информацией - получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях | - базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 50 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 2 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 14 |
| лабораторные работы | 28 |
| Самостоятельная работа | 6 |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета | 1 |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Коды компетенций и личностных результатов, формированию которых способствует элемент программы | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Раздел 1. Автоматизированная обработка информации |  | 12 |  |  |  |
| Тема 1.1. Информационные и телекоммуникационные технологии | Дидактические единицы, содержание | 12 |  |  |  |
|  | 1. Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Термин «вычислительная система», структура вычислительной системы, типы вычислительных систем. Мультипроцессоры. Суперкомпьютеры, кластерные суперкомпьютеры и особенности их архитектуры. | 2 | ЛР 14, 22, 24 | ОК 02, 3 | Уо 01.01, Уо 01.02, Уо 01.03, Уо 01.05, Уо 01.06, Уо 01.08, Уо 01.09, Уо 02.02, Уо 02.04, Уо 03.01, Уо 03.03, Уо 09.01, Уо 09.02 Зо 01.02, Зо 01.03, Зо 01.06, Зо 02.02, Зо 03.03, Зо 09.01, Зо 09.02 |
|  | 2. Основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных. Электронная почта. Технология работы с системами видеоконференций. Технология поиска информации в Интернет. Автоматизированная обработка информации: основные понятия и примеры применения. Работа с MS Office | 2 | ЛР 14,16, 22, 23, 24 | ОК 02, 3 | Уо 01.01, Уо 01.02, Уо 01.03, Уо 01.05, Уо 01.06, Уо 01.08, Уо 01.09, Уо 02.02, Уо 02.04, Уо 03.01, Уо 03.03, Уо 09.01, Уо 09.02 Зо 01.02, Зо 01.03, Зо 01.06, Зо 02.02, Зо 03.03, Зо 09.01, Зо 09.02 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 6 |  |  |  |
|  | 1. Лабораторная работа 1 Комплексное использование возможностей MS Word для создания текстовых документов | 2 | ЛР 14, 24 | ОК 02 | Уо 01.01, Уо 01.02, Уо 01.03, Уо 01.05, Уо 01.06, Уо 01.08, Уо 01.09, Уо 02.02, Уо 02.04, Уо 03.01, Уо 03.03, Уо 09.01, Уо 09.02 Зо 01.02, Зо 01.03, Зо 01.06, Зо 02.02, Зо 03.03, Зо 09.01, Зо 09.02 |
|  | 2. Лабораторная работа 2 Применение MS Excel для решения задач оптимального планирования | 2 | ЛР 14, 24 | ОК 02 | Уо 01.01, Уо 01.02, Уо 01.03, Уо 01.05, Уо 01.06, Уо 01.08, Уо 01.09, Уо 02.02, Уо 02.04, Уо 03.01, Уо 03.03, Уо 09.01, Уо 09.02 Зо 01.02, Зо 01.03, Зо 01.06, Зо 02.02, Зо 03.03, Зо 09.01, Зо 09.02 |
|  | Профессионально ориентированное содержание (ОП.01 Инженерная графика, ПМ 01 Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования МДК 01.02 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования) 3. Лабораторная работа 3 Применение MS Visio для решения прикладных задач профессиональной деятельности | 2 | ЛР 14, 24 | ОК 02 | Уо 01.01, Уо 01.02, Уо 01.03, Уо 01.05, Уо 01.06, Уо 01.08, Уо 01.09, Уо 02.02, Уо 02.04, Уо 03.01, Уо 03.03, Уо 09.01, Уо 09.02 Зо 01.02, Зо 01.03, Зо 01.06, Зо 02.02, Зо 03.03, Зо 09.01, Зо 09.02 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 2 |  |  |  |
|  | 1. Составление сравнительной характеристики систем хранения данных | 2 | ЛР 14, 24 | ОК 02 | Уо 01.01, Уо 01.02, Уо 01.03, Уо 01.05, Уо 01.06, Уо 01.08, Уо 01.09, Уо 02.02, Уо 02.04, Уо 03.01, Уо 03.03, Уо 09.01, Уо 09.02 Зо 01.02, Зо 01.03, Зо 01.06, Зо 02.02, Зо 03.03, Зо 09.01, Зо 09.02 |
| Раздел 2. Представление об информационной системе |  | 18 |  |  |  |
| Тема 2.1. Понятие информационной системы | Дидактические единицы, содержание | 18 |  |  |  |
|  | 1. Понятие информационной системы. Обобщенная схема информационной системы и назначение ее элементов. Классификация ИС. Основные задачи, решаемые в информационной системе. История развития информационных систем. Информационные системы в Интернет. | 2 | ЛР 14, 24 | ОК 02,3 | Уо 01.01, Уо 01.02, Уо 01.03, Уо 01.05, Уо 01.06, Уо 01.08, Уо 01.09, Уо 02.02, Уо 02.04, Уо 03.01, Уо 03.03, Уо 09.01, Уо 09.02 Зо 01.02, Зо 01.03, Зо 01.06, Зо 02.02, Зо 03.03, Зо 09.01, Зо 09.02 |
|  | Характеристика основных видов профессиональной деятельности. Выделение в профессиональной деятельности информационных процессов, подлежащих компьютеризации (на примерах). Примеры информационных систем для рассмотрения видов профессиональной деятельности. Управление производственным процессом, представление информации о предприятии Профессионально ориентированные информационные системы Понятие корпоративной информационной системы. Перспективы развития и использования информационных систем в профессиональной деятельности. | 2 | ЛР 14, 24 | ОК 02,3 | Уо 01.01, Уо 01.02, Уо 01.03, Уо 01.05, Уо 01.06, Уо 01.08, Уо 01.09, Уо 02.02, Уо 02.04, Уо 03.01, Уо 03.03, Уо 09.01, Уо 09.02 Зо 01.02, Зо 01.03, Зо 01.06, Зо 02.02, Зо 03.03, Зо 09.01, Зо 09.02 |
|  | 3. Методы защиты данных. Ограничения и привилегии доступа к данным. Защита данных от несанкционированного доступа. Способы передачи информации в информационных системах. Характеристика каналов связи. Основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности | 2 | ЛР 14,16, 23, 24 | ОК 02,3 | Уо 01.01, Уо 01.02, Уо 01.03, Уо 01.05, Уо 01.06, Уо 01.08, Уо 01.09, Уо 02.02, Уо 02.04, Уо 03.01, Уо 03.03, Уо 09.01, Уо 09.02 Зо 01.02, Зо 01.03, Зо 01.06, Зо 02.02, Зо 03.03, Зо 09.01, Зо 09.02 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 10 |  |  |  |
|  | 1. Лабораторная работа 4 Сравнительная характеристика корпоративных информационных систем | 2 | ЛР 14, 24 | ОК 02,3,9 | Уо 01.01, Уо 01.02, Уо 01.03, Уо 01.05, Уо 01.06, Уо 01.08, Уо 01.09, Уо 02.02, Уо 02.04, Уо 03.01, Уо 03.03, Уо 09.01, Уо 09.02 Зо 01.02, Зо 01.03, Зо 01.06, Зо 02.02, Зо 03.03, Зо 09.01, Зо 09.02 |
|  | 2. Лабораторная работа 5 Использование СПС Консультант+ для поиска документов | 2 | ЛР 14,16, 24 | ОК 02,3,9,10 | Уо 01.01, Уо 01.02, Уо 01.03, Уо 01.05, Уо 01.06, Уо 01.08, Уо 01.09, Уо 02.02, Уо 02.04, Уо 03.01, Уо 03.03, Уо 09.01, Уо 09.02 Зо 01.02, Зо 01.03, Зо 01.06, Зо 02.02, Зо 03.03, Зо 09.01, Зо 09.02 |
|  | 3. Лабораторная работа 6 Знакомство с MES - системами . Sematic IT. | 2 | ЛР 14, 23, 24 | ОК 02,3,9,10, ПК 1.1-1.4, ПК 3.1, ПК 4.1 | Уо 01.01, Уо 01.02, Уо 01.03, Уо 01.05, Уо 01.06, Уо 01.08, Уо 01.09, Уо 02.02, Уо 02.04, Уо 03.01, Уо 03.03, Уо 09.01, Уо 09.02, У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.2.01 Зо 01.02, Зо 01.03, Зо 01.06, Зо 02.02, Зо 03.03, Зо 09.01, Зо 09.02, З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.2.02 |
|  | 4. Лабораторная работа 7 Изучение возможностей АИС WinCC. | 2 | ЛР 14,23, 24 | ОК 02,3,9,10, ПК 1.1-1.4, ПК 4.1 | Уо 01.01, Уо 01.02, Уо 01.03, Уо 01.05, Уо 01.06, Уо 01.08, Уо 01.09, Уо 02.02, Уо 02.04, Уо 03.01, Уо 03.03, Уо 09.01, Уо 09.02, У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.2.01 Зо 01.02, Зо 01.03, Зо 01.06, Зо 02.02, Зо 03.03, Зо 09.01, Зо 09.02, З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.2.02 |
|  | 5. Лабораторная работа 8 Знакомство с информационной системой InTouch | 2 | ЛР 14, 23, 24 | ОК 02,3,9,10, ПК 1.1-1.4, ПК 4.1 | Уо 01.01, Уо 01.02, Уо 01.03, Уо 01.05, Уо 01.06, Уо 01.08, Уо 01.09, Уо 02.02, Уо 02.04, Уо 03.01, Уо 03.03, Уо 09.01, Уо 09.02, У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.2.01 Зо 01.02, Зо 01.03, Зо 01.06, Зо 02.02, Зо 03.03, Зо 09.01, Зо 09.02, З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.2.02 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 2 |  |  |  |
|  | Анализ АСУТП, применяемых на предприятиях металлургической промышленности. | 2 | ЛР 14, 23, 24 | ОК 02,3,9,10 | Уо 01.01, Уо 01.02, Уо 01.03, Уо 01.05, Уо 01.06, Уо 01.08, Уо 01.09, Уо 02.02, Уо 02.04, Уо 03.01, Уо 03.03, Уо 09.01, Уо 09.02 Зо 01.02, Зо 01.03, Зо 01.06, Зо 02.02, Зо 03.03, Зо 09.01, Зо 09.02 |
| Раздел 3. Методологические основы разработки информационной системы |  |  |  |  |  |
| Тема 3.1. Общие сведения об управлении проектами. Классификация проектов | Дидактические единицы, содержание | 10 |  |  |  |
|  | 1. Программные методы и средства планирования и управления проектами. Задачи, решаемые пакетами управления проектами. Профессиональные системы планирования; системы планирования среднего класса; системы быстрого планирования; органайзеры (планировщики). Анализ состояния российского рынка программных средств управления проектами. Жизненный цикл разработки информационной системы. Модели жизненного цикла. Регламентация процессов проектирования в отечественных и международных стандартах | 2 | ЛР 14, 24 | ОК 02,3,9,10 | Уо 01.01, Уо 01.02, Уо 01.03, Уо 01.05, Уо 01.06, Уо 01.08, Уо 01.09, Уо 02.02, Уо 02.04, Уо 03.01, Уо 03.03, Уо 09.01, Уо 09.02 Зо 01.02, Зо 01.03, Зо 01.06, Зо 02.02, Зо 03.03, Зо 09.01, Зо 09.02 |
|  | 2. Системный подход к разработке информационных систем на основе IDEF – технологии. Достоинства и недостатки применения стандартов комплекса IDEF. Функциональная методика потоков данных DFD. Информационные потоки на предприятии. | 2 | ЛР 14, 24 | ОК 02,3,9,10 | Уо 01.01, Уо 01.02, Уо 01.03, Уо 01.05, Уо 01.06, Уо 01.08, Уо 01.09, Уо 02.02, Уо 02.04, Уо 03.01, Уо 03.03, Уо 09.01, Уо 09.02 Зо 01.02, Зо 01.03, Зо 01.06, Зо 02.02, Зо 03.03, Зо 09.01, Зо 09.02 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 12 |  |  |  |
|  | 1. Лабораторная работа 9 Разработка проекта в системе MS Project. | 2 | ЛР 14, 24 | ОК 02,3,9,10, ПК 1.1-1.4, ПК 3.1, ПК 4.1 | Уо 01.01, Уо 01.02, Уо 01.03, Уо 01.05, Уо 01.06, Уо 01.08, Уо 01.09, Уо 02.02, Уо 02.04, Уо 03.01, Уо 03.03, Уо 09.01, Уо 09.02 Зо 01.02, Зо 01.03, Зо 01.06, Зо 02.02, Зо 03.03, Зо 09.01, Зо 09.02 |
|  | 2. Лабораторная работа 10 Анализ, настройка проекта в системе MS Project. | 2 | ЛР 14, 24 | ОК 02,3,9,10, ПК 1.1-1.4, ПК 3.1, ПК 4.1 | Уо 01.01, Уо 01.02, Уо 01.03, Уо 01.05, Уо 01.06, Уо 01.08, Уо 01.09, Уо 02.02, Уо 02.04, Уо 03.01, Уо 03.03, Уо 09.01, Уо 09.02 Зо 01.02, Зо 01.03, Зо 01.06, Зо 02.02, Зо 03.03, Зо 09.01, Зо 09.02 |
|  | 2. Лабораторная работа 11 АИС Project Expert. Интерфейс программы | 2 | ЛР 14,16, 24 | ОК 02,3,9,10 | Уо 01.01, Уо 01.02, Уо 01.03, Уо 01.05, Уо 01.06, Уо 01.08, Уо 01.09, Уо 02.02, Уо 02.04, Уо 03.01, Уо 03.03, Уо 09.01, Уо 09.02, Уо 11.03, Уо 11.05 Зо 01.02, Зо 01.03, Зо 01.06, Зо 02.02, Зо 03.03, Зо 09.01, Зо 09.02, Зо 11.02 |
|  | 2. Лабораторная работа 12 АИС Project Expert. Создание инвестиционного проекта | 2 | ЛР 14,16, 24 | ОК 02,3,9,10 | Уо 01.01, Уо 01.02, Уо 01.03, Уо 01.05, Уо 01.06, Уо 01.08, Уо 01.09, Уо 02.02, Уо 02.04, Уо 03.01, Уо 03.03, Уо 09.01, Уо 09.02, Уо 11.03, Уо 11.05 Зо 01.02, Зо 01.03, Зо 01.06, Зо 02.02, Зо 03.03, Зо 09.01, Зо 09.02, Зо 11.02 |
|  | 3. Лабораторная работа 13 Создание функциональных моделей бизнес-процессов на основе IDEF – технологии | 2 | ЛР 14, 24 | ОК 02,3,9,10, ПК 1.1-1.4, ПК 3.1, ПК 4.1 | Уо 01.01, Уо 01.02, Уо 01.03, Уо 01.05, Уо 01.06, Уо 01.08, Уо 01.09, Уо 02.02, Уо 02.04, Уо 03.01, Уо 03.03, Уо 09.01, Уо 09.02 Зо 01.02, Зо 01.03, Зо 01.06, Зо 02.02, Зо 03.03, Зо 09.01, Зо 09.02 |
|  | 4. Лабораторная работа 14 Диаграммы потоков данных. Функционально-стоимостной анализ. Формирование отчетов | 2 | ЛР 14, 24 | ОК 02,3,9,10 | Уо 01.01, Уо 01.02, Уо 01.03, Уо 01.05, Уо 01.06, Уо 01.08, Уо 01.09, Уо 02.02, Уо 02.04, Уо 03.01, Уо 03.03, Уо 09.01, Уо 09.02 Зо 01.02, Зо 01.03, Зо 01.06, Зо 02.02, Зо 03.03, Зо 09.01, Зо 09.02 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 2 |  |  |  |
|  | Подготовка доклада о следующих стандартах: Rational Unified Process, Microsoft Solution Framework (MSF), Extreme Programming (XP) | 2 | ЛР 14, 24 | ОК 02,3,9,10 | Уо 01.01, Уо 01.02, Уо 01.03, Уо 01.05, Уо 01.06, Уо 01.08, Уо 01.09, Уо 02.02, Уо 02.04, Уо 03.01, Уо 03.03, Уо 09.01, Уо 09.02 Зо 01.02, Зо 01.03, Зо 01.06, Зо 02.02, Зо 03.03, Зо 09.01, Зо 09.02 |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |
| Всего: |  | 50 |  |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Информатики и информационных технологий», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Новожилов О. П. Информатика в 2 ч. Часть 1: учебник для СПО / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2020. ЭБС «Юрайт» 2.Новожилов О. П. Информатика в 2 ч. Часть 2: учебник для СПО / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2020 «Юрайт»

3.2.2. Основные электронные издания

1. АСКОН. [Электронный ресурс] / сайт.- 1989 г.- Режим доступа: URL: http://edu.ascon.ru , свободный 2. Журнал «САПР и графика» [Электронный ресурс] / сайт. - 2000 г. - Режим доступа: URL: http://www.sapr.ru/, свободный

3.2.3. Дополнительные источники

1.Системы управления технологическими процессами и информационные технологии : учеб. пособие для СПО / В. В. Троценко, В. К. Федоров, А. И. Забудский, В. В. Комендантов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2020. ЭБ «Юрайт»

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знать |  |  |
| базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ | Правильность выполнения задания. Полнота выполнения задания. Соответствие решения поставленной задаче. | Экспертная оценка выполнения лабораторной работы. Оценка выполнения самостоятельной работы. Дифференцированный зачет. |
| основные положения и принципы построения системы обработки и передачи информации | Правильность выполнения задания. Полнота выполнения задания. Соответствие решения поставленной задаче. | Экспертная оценка выполнения лабораторной работы. Оценка выполнения самостоятельной работы. Дифференцированный зачет. |
| устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и передачи информации | Правильность выполнения задания. Полнота выполнения задания. Соответствие решения поставленной задаче. | Экспертная оценка выполнения лабораторной работы. Дифференцированный зачет. |
| методы и приемы обеспечения информационной безопасности | Правильность выполнения задания. Полнота выполнения задания. Соответствие решения поставленной задаче. | Экспертная оценка выполнения лабораторной работы. Оценка выполнения самостоятельной работы. Дифференцированный зачет. |
| методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации | Правильность выполнения задания. Полнота выполнения задания. Соответствие решения поставленной задаче. | Экспертная оценка выполнения лабораторной работы. Оценка выполнения самостоятельной работы. Дифференцированный зачет. |
| общий состав и структуру персональных ЭВМ и вычислительных систем | Правильность выполнения задания. Полнота выполнения задания. Соответствие решения поставленной задаче. | Экспертная оценка выполнения лабораторной работы. Оценка выполнения самостоятельной работы. Дифференцированный зачет. |
| основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных технологий, их эффективность | Правильность выполнения задания. Полнота выполнения задания. Соответствие решения поставленной задаче. | Экспертная оценка выполнения лабораторной работы. Дифференцированный зачет. |
| Уметь |  |  |
| выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ | Правильность выполнения задания. Полнота выполнения задания. Соответствие решения поставленной задаче. | Экспертная оценка выполнения лабораторной работы. Оценка выполнения самостоятельной работы. Дифференцированный зачет. |
| использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного обмена информацией | Правильность выполнения задания. Полнота выполнения задания. Соответствие решения поставленной задаче. | Экспертная оценка выполнения лабораторной работы. Оценка выполнения самостоятельной работы. Дифференцированный зачет. |
| использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах | Правильность выполнения задания. Полнота выполнения задания. Соответствие решения поставленной задаче. | Экспертная оценка выполнения лабораторной работы. Оценка выполнения самостоятельной работы. Дифференцированный зачет. |
| обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и вычислительной техники | Правильность выполнения задания. Полнота выполнения задания. Соответствие решения поставленной задаче. | Экспертная оценка выполнения лабораторной работы. Оценка выполнения самостоятельной работы. Дифференцированный зачет. |
| получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях | Правильность выполнения задания. Полнота выполнения задания. Соответствие решения поставленной задаче. | Экспертная оценка выполнения лабораторной работы. Оценка выполнения самостоятельной работы. Дифференцированный зачет. |
| применять графические редакторы для создания и редактирования изображений | Правильность выполнения задания. Полнота выполнения задания. Соответствие решения поставленной задаче. | Экспертная оценка выполнения лабораторной работы. Оценка выполнения самостоятельной работы. Дифференцированный зачет. |
| применять компьютерные программы для поиска информации, составления и оформления документов и презентаций | Правильность выполнения задания. Полнота выполнения задания. Соответствие решения поставленной задаче. | Экспертная оценка выполнения лабораторной работы. Оценка выполнения самостоятельной работы. Дифференцированный зачет. |

Приложение 3.15

к ПООП-П по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и  обслуживание электрического и электромеханического  оборудования (по отраслям)

Рабочая  ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП 07. Основы экономики и правового обеспечения

СОДЕРЖАНИЕ

# общая характеристика рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

# СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

# условия реализации программы учебной дисциплины

# Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины

1. общая характеристика Рабочей  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП. 07 Основы экономики

  - Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) ( с присвоением квалификации специалиста среднего звена «техник»).

  - Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности подразделения (организации), характеризующие эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- основные организационо-правовые формы предприятий;

- основные технико-экономические показатели деятельности подразделения (организации), методики их расчёта;

- формы оплаты труда, методы начисления заработной платы;

- механизмы формирования себестоимости продукций, ценообразования, прибыли организации;

- пути повышения эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов.

Освоение  программы дисциплины «Основы экономики» способствует формированию общих и профессиональных компетенций:

- ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам

- ОК. 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности

- ОК. 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

- ОК. 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

- ОК. 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.

- ОК. 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

- ОК. 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

- ОК. 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.

- ОК. 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

- ОК. 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках

- ОК. 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

- ПК 3.3 Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

Объем образовательной программы составляет  32 часа в том числе:

- работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 28 часов

- самостоятельная работа обучающихся - 4 часа.

1.5. Используемые современные образовательные технологии в реализации рабочей программы учебной дисциплины

В реализации рабочей программы на учебных занятиях используются современные образовательные технологии:

- информационно-развивающие технологии, в том числе информационно-коммуникационные;

- личностно-ориентированные технологии, представленные самостоятельной  работой на опережающей основе, осуществлением само- и взаимооценки, реализацией права выбора уровня сложности  и способа выполнения заданий, партнера в  учебной деятельности, источника информации;

- развивающие технологии, характеризующиеся включением обучающихся в коллективную мыслительную деятельность.

1.6. Организация образовательного процесса  с использованием элементов  дистанционного обучения

При организации учебного процесса с использованием элементов дистанционного обучения при освоении ОП.07 Основы экономики  рекомендуется использовать  следующие дистанционные образовательные технологии:

- кейс – технологии, представленные при применении разнообразными средствами обучения:

- методическими указаниями по выполнению практических, контрольных работ,

- учебно-практическими разработками с тестами или вопросами для самоконтроля и контроля;

- компьютерными электронными учебниками или компьютерными программами;

- электронными версиями периодических  изданий;

- мультимедийными материалами.

- интернет – технологии, в том числе компьютерные сетевые технологии с использованием учебников  из электронных образовательных библиотек.

При использовании данных образовательных технологий допускается сочетание основных их видов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы | 32 |
| Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем | 28 |
| теоретическое обучение | 18 |
| практические занятия | 10 |
| Самостоятельная работа обучающихся | 4 |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта в пятом семестре. |  |

# 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины « Основы экономики и правового обеспечения»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Коды компетенций и личностных результатов, формированию которых способствует элемент программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Экономика и общество |  | 4 |  |  |
| Тема 1.1. Предприятие (Организация)- основное звено экономики | Дидактические единицы, содержание | 4 | ПК 3.2 ОК 4 ОК 6 ОК 8 | У 3.2.03 З 3.2.02 Уо 04.02 Уо 04.03 Уо 04.04 Зо 04.01 Зо 04.01 Уо 06.01 Зо 08.03 |
|  | - Предпринимательская деятельность и виды собственности. Виды предпринимательства. Понятие собственности. Основные типы собственности. Типы организации хозяйства (понятие и классификация) Роль и значение отрасли в условиях рыночной экономики. Законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие производственно-хозяйственную деятельность предприятий, постановления федеральных, региональных и местных органов государственной власти (Гражданский кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ). Классификация предприятий на основе правового статуса, отрасли деятельности, выпускаемой продукции, по размерам и формам собственности. | 2 |  |  |
|  | 2. Основные принципы построения экономической системы предприятия (организации). Производственная и организационная структура предприятия. Типы производственной структуры. Организация производственного процесса. Основное, вспомогательное и побочное производство. Производственный цикл. Формы организации производства. Инфраструктура и экономический потенциал предприятия. Трудовые ресурсы и кадры предприятия. Определение потребностей предприятия в трудовых ресурсах. Техническая подготовка производственного процесса в обеспечении качества и конкурентоспособности продукции. Нормирование труда. Производительность труда и методы ее измерения. | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Изучение темы «Организационно- правовые формы организации» и описание характерных особенностей основных форм. | 2 | ПК 3.2 | У 3.2.02 З 3.2.05 З 2.2.07 |
| Раздел 2. Рыночная система хозяйствования |  | 6 |  |  |
| Тема 2.1 Материально-техническая база предприятия | Дидактические единицы, содержание | 4\2 | ПК 3.2 ОК2 | З 3.2.03 З 3.2.07 Уо 02.02 |
|  | Основные и оборотные средства. Показатели и пути улучшения использования основных фондов. Амортизация. Управление оборотными средствами и их влияние на результаты работы предприятия. Понятие инвестиций. | 4 |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 2 |  |  |
|  | Расчет показателей использования основных и оборотных средств | 2 |  |  |
| Раздел 3. Управление предприятием. Кадры и оплата труда |  |  |  |  |
| Тема 3.1 Управление предприятием | Дидактические единицы, содержание | 6\2 | ПК 3.2 ОК2 | З 3.2.03 З 3.2.05 |
|  | Понятие и сущность менеджмента. Функции управления. Персонал как объект управления. Классификация персонала (по участию в трудовой деятельности, по характеру выполняемых функций, по характеру трудовой деятельности. Профессия, специальность, уровень квалификации. Мотивация труда. Принципы и методы управления структурным подразделением. Особенности менеджмента в коксохимическом производстве. Виды организационных структур систем управления | 6 |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 2 |  |  |
|  | Определение численности производственного персонала и структуры по категориям организации (цеха, бригады, участка). | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся 1. Описание организационной структуры предприятия (цеха, участка) по предложенным вариантам. 2. Анализ структуры управления КХП ПАО «Северсталь» | 4 | ПК 3.2 ОК2 | У 3.2.01 З 3.2.02 Уо 02.01 |
| Тема 3.2. Кадры и оплата труда | Дидактические единицы, содержание | 2\2 |  |  |
|  | Кадры предприятия. Роль производительности труда. Определение заработной платы. Организация оплаты труда Формы и системы оплаты труда. Заработная плата в металлургической отрасли .Формы первичных документов для учета выработки (наряд, ведомость) и их содержание | 2 | ПК 3.2 | З 3.2.03 З 3.2.05 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 2 |  |  |
|  | 1. Расчет заработной платы различных категорий работников 2. Оформление первичных документов по учету рабочего времени, выработки, заработной платы | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Решение задач по расчету заработной платы различных категорий работников. | 4 | ПК 3.2 ОК 2 | У 3.2.01 З 3.2.02 Уо 02.01 |
| Раздел 4. Основные показатели деятельности предприятия |  |  |  |  |
| Тема 4.1 Издержки и себестоимость продукции | Дидактические единицы, содержание | 4\2 | ПК 3.2 ОК 2 | У 3.2.01. З 3.2.01 Зо 02.03 |
|  | 1 Экономическое содержание издержек производства. Классификация издержек производства и реализация продукции. Себестоимость продукции и методы ее определения. Смета затрат на производство продукции. Понятие калькуляции. Классификация затрат. Методы калькулирования. Отраслевая особенность структуры себестоимости. Источники и факторы снижения издержек в металлургическом производстве и реализация продукции | 4 |  |  |
| Тема 4.2 Ценовая политика и прибыль предприятия | Дидактические единицы, содержание | 4\2 | ОК 6 ОК 8 | Уо 06.02 Зо 06.01 Зо 08.02 Зо 08.03 |
|  | Определение цены и объема производства. Виды цен. Классификация цен. Порядок ценообразования. Доходы и расходы организации. Прибыль предприятия. Источники прибыли и принципы распределения. Рентабельность и ее виды. Методы определения рентабельности | 4 |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 2 |  |  |
|  | Расчет себестоимости продукции. Определение цены, стоимости продукта и прибыли предприятия. | 2 |  |  |
| Раздел 5. Основы планирования, финансирования и кредитования организации |  |  |  |  |
| Тема 5.1 Планирование хозяйственной деятельности | Дидактические единицы, содержание | 2 | ПК 3.2 | З 3.2.06 |
|  | Функции и задачи планирования. Структура планов предприятия. Отраслевая особенность планирования на примере предприятия - социального партнера. | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Решение задач на определение производственной мощности предприятия (цеха, участка) | 2 |  |  |
| Тема 5.2 Финансирование и кредитование организации | Дидактические единицы, содержание | 2 |  |  |
|  | Финансы предприятия. Способы финансирования предприятий. Финансовое планирование. Кредитная политика. Инструменты кредитной политики | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Подготовка сообщения на основе изучения годового отчета предприятия с целью определения структуры финансовых ресурсов предприятия и их эффективного использования. | 4 |  |  |
| Промежуточная аттестация |  | 1 |  |  |
| Всего: |  | 32 |  |  |
| Самостоятельная работа обучающихся: |  | 16 |  |  |
| Максимальная нагрузка |  | 48 |  |  |

# 3. условия реализации программы дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета  основ экономики.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

Технические средства обучения:  автоматизированное рабочее место преподавателя; мультимедийный проектор, электронные учебники, презентации занятий, персональные компьютеры.

- 4.2. Информационное обеспечение реализации программы

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Сергеев И. В. Экономика организации (предприятия) : учебник и практикум для СПО / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2020. — 511 с. — (Серия : Профессиональное образование). ЭБ «Юрайт»

Дополнительные источники:

- Основы экономики организации : учебник и практикум для СПО / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под ред. Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 361 с. — (Серия : Профессиональное образование). ЭБ «Юрайт»

Интернет-ресурсы:

- http://www.economicus:ru  (Экономический портал, предоставление качественной информации по самому широкому спектру экономических вопросов).

- http://www.ecsocman.edu.ru   (Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент»).

- http://www.finansy.ru (Доступные для скачивания и просмотра экономические тексты: книги, статьи, рабочие материалы и т.д.).

# 4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

Текущий контроль индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков  проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, оценки выполнения самостоятельных работ.

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета, вопросы к которому рассматривается на заседании цикловой комиссии и утверждается зам. директора по УР.

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной дисциплине доводятся до сведения обучающихся на первом занятии по дисциплине.

Для промежуточной аттестации и текущего контроля создается фонд оценочных средств (ФОС), который включает в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки результатов подготовки.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Умение рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности подразделения (организации), характеризующие эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов. | Оценка выполнения: - самостоятельной работы - практической работы Дифференцированный зачёт. |
| Знание основных организационно-правовые формы предприятий | Оценка выполнения: - самостоятельной работы |
| Знание основных технико-экономические показатели деятельности подразделения (организации), методики их расчёта | Оценка выполнения: - самостоятельной работы - практической работы Дифференцированный зачёт. |
| Знание форм оплаты труда, методов начисления заработной платы | Оценка выполнения: - самостоятельной работы - практической работы Дифференцированный зачёт. |
| - Знание механизмов формирования себестоимости продукций, ценообразования, прибыли организации | Оценка выполнения: - самостоятельной работы - практической работы Дифференцированный зачёт. |
| - Знание путей повышения эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов | Оценка выполнения: - самостоятельной работы - практической работы Дифференцированный зачёт. |

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой.

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных образовательных достижений определяется интегральная оценка уровня подготовки по учебной дисциплине.

Приложение 3.16

к ПООП-П по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и  обслуживание электрического и электромеханического  оборудования (по отраслям)

Рабочая  ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.08 Правовые основы профессиональной деятельности

МДМ. 01 Основы технических наук

2022г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.08 Правовые основы профессиональной деятельности»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» является частью обязательного профессионального блока ПООП-П в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1-3, 5, 6, 9-11.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания:

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Уо 01.01 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; Уо 01.02 анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; Уо 01.03 определять этапы решения задачи; Уо 01.04 выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; Уо 01.05 составлять план действия; Уо 01.06 определять необходимые ресурсы; Уо 01.08 реализовывать составленный план; Уо 01.09 оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | Зо 01.01 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; Зо 01.02 основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; Зо 01.05 структуру плана для решения задач; |
| ОК 02 | Уо 02.01 определять задачи для поиска информации; Уо 02.02 определять необходимые источники информации; Уо 02.03 планировать процесс поиска; Уо 02.04 структурировать получаемую информацию Уо 02.05 выделять наиболее значимое в перечне информации; | Зо 02.02 приемы структурирования информации; Зо 02.03 формат оформления результатов поиска информации; |
| ОК 03 | Уо 03.01 определять актуальность нормативно-правовой документации; | Зо 03.01 содержание актуальной нормативно-правовой документации; |
| ОК 05 | Уо 05.01 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке; | Зо 05.02 правила оформления документов и построения устных сообщений |
| ОК 06 | Уо 06.01 описывать значимость своей специальности; | Зо 06.02 значимость профессиональной деятельности по специальности; Зо 06.03 стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения |
| ОК 09 | Уо 09.02 Использовать современное программное обеспечение |  |
| ОК 10 | Уо 10.01 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; Уо 10.02 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; Уо 10.03 строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; Уо 10.05 писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. | Зо 10.01 правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; |
| ОК 11 |  | Зо 11.01 основы предпринимательской деятельности; |
| ПК 3.3. |  | З 3.4.01 аспекты правового обеспечения профессиональной деятельности. |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 30 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 2 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 22 |
| практические занятия | 4 |
| Самостоятельная работа | 2 |
| Промежуточная аттестация | 2 |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем |  | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч | Код ОК, ПК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Правовые основы предпринимательской деятельности. |  |  | 4 |  |  |
| Тема 1.1. Предпринимательская деятельность. Экономические основы предпринимательской деятельности |  | Дидактические единицы, содержание | 2 |  |  |
|  |  | 1. Предпринимательская деятельность. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. Источники предпринимательского права. Понятие, признаки и виды субъектов предпринимательской деятельности. Прекращение деятельности субъектов предпринимательского права. Понятие, классификация и вещные права на имущество предпринимателя. | 1 | ОК 03 ОК 11 ПК 3.3 | Уо 03.01 Зо 03.01 Зо 11.01 З 3.4.01 |
|  |  | 2. Индивидуальные предприниматели как субъекты предпринимательской деятельности. Индивидуальные предприниматели (граждане), их права и обязанности. Государственная регистрация индивидуального предпринимателя. Особенности деятельности индивидуальных предпринимателей. | 1 | ОК 03 ОК 11 ПК 3.3 | Уо 03.01 Зо 03.01 Зо 11.01 З 3.4.01 |
| Тема 1.2. Юридические лица, как субъекты предпринимательской деятельности |  | Дидактические единицы, содержание | 2 |  |  |
|  |  | 1. Организационно-правовые формы юридических лиц. Понятие, признаки, классификация юридических лиц. Правоспособность юридических лиц. Этапы создания юридических лиц. Государственная регистрация юридических лиц. Хозяйственные товарищества и общества. Унитарные предприятия. Производственные кооперативы. Объединения юридических лиц. Представительства и филиалы юридических лиц. Правовые основы реорганизации и ликвидации юридических лиц. Понятие реорганизации, способы, процедуры. Понятие ликвидации, виды, процедуры. Правовые основы несостоятельности (банкротства) юридических лиц. | 2 | ОК 03 ОК 11 ПК 3.3 | Уо 03.01 Зо 03.01 Зо 11.01 З 3.4.01 |
| Раздел 2. Правовое регулирование трудовых правоотношений |  |  | 37/2 |  |  |
| Тема 2.1. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Правовой статус безработного. |  | Дидактические единицы, содержание | 3/1 |  |  |
|  |  | 1. Общая характеристика законодательства РФ о трудоустройстве и занятости населения. Общая характеристика законодательства РФ о трудоустройстве и занятости населения. Государственные органы занятости населения, их права и обязанности. Негосударственные организации, оказывающие услуги по трудоустройству граждан. Понятие и формы занятости. Порядок и условия признания гражданина безработным. Правовой статус безработного. Пособие по безработице: порядок назначения и выплаты. Иные меры социальной поддержки безработных. Повышение квалификации и переподготовка безработных граждан. | 2 | ОК 03 ОК 05 ОК 06 ОК 10 ОК 11 ПК 3.3 | Уо 03.01 Зо 03.01 Уо 05.01 Зо 05.02 Уо 06.01 Зо 06.02 Уо 10.01 Уо 10.02 Уо 10.03 Уо 10.05 Зо 10.01 Зо 11.01 З 3.4.01 |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся Составление резюме для предоставления в службу занятости и в кадровые агентства | 1/1 |  |  |
| Тема 2.2. Трудовые правоотношения и их регулирование |  | Дидактические единицы, содержание | 2 | ОК 03 ОК 10 ОК 11 ПК 3.3 | Уо 03.01 Зо 03.01 Уо 10.01 Уо 10.02 Уо 10.03 Уо 10.05 Зо 10.01 Зо 11.01 З 3.4.01 |
|  |  | 1. Трудовые правоотношения. Понятие трудового права. Источники трудового права и их характеристика. Трудовой кодекс РФ. Понятие и особенности трудовых правоотношений. Структура и субъекты трудового правоотношения. Виды правоотношений в трудовом праве. Основания возникновения, изменения и прекращения трудового правоотношения. | 2 |  |  |
| Тема 2.3. Трудовой договор |  | Дидактические единицы, содержание | 2 | ОК 03 ОК 05 ОК 06 ОК 10 ОК 11 ПК 3.3 | Уо 03.01 Зо 03.01 Уо 05.01 Зо 05.02 Уо 06.01 Зо 06.02 Уо 10.01 Уо 10.02 Уо 10.03 Уо 10.05 Зо 10.01 Зо 11.01 З 3.4.01 |
|  |  | 1. Трудовой договор Понятие трудового договора, его значение. Стороны трудового договора. Содержание трудового договора: обязательные и дополнительные условия. Права и обязанности сторон трудового договора. Виды трудовых договоров. Порядок заключения трудового договора. Документы, представляемые при приеме на работу. Понятие и виды переводов по трудовому праву. Отличие переводов от перемещения. Основания прекращения трудового договора. Оформление увольнения работника. Правовые последствия незаконного увольнения. | 2 |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся Составление презентации по темам (на выбор обучающегося): «Значение трудового договора», «Испытание при приеме на работу», «Условия, включаемые в трудовой договор», «Понятие и виды переводов», «Правовые последствия незаконного увольнения» | 1 | ОК 02 ОК 03 ОК 09 ОК 11 ПК 3.3 | Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Зо 02.02 Зо 02.03 Уо 03.01 Зо 03.01 Уо 09.02 Зо 11.01 З 3.4.01 |
| Тема 2.4. Рабочее время и время отдыха |  | Дидактические единицы, содержание | 4 | ОК 03 ОК 05 ОК 10 ОК 11 ПК 3.3 | Уо 03.01 Зо 03.01 Уо 05.01 Зо 05.02 Уо 10.01 Уо 10.02 Уо 10.03 Уо 10.05 Зо 10.01 Зо 11.01 З 3.4.01 |
|  |  | 1. Рабочее время и время отдыха Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени и порядок его установления. Учет рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. Компенсация за работу в выходные и праздничные дни. Отпуска: понятие, виды, порядок предоставления. Порядок установления рабочего времени и времени отдыха для лиц, совмещающих работу с обучением. | 2 |  |  |
| Тема 2.5. Заработная плата |  | Дидактические единицы, содержание | 2 | ОК 03 ОК 05 ОК 10 ОК 11 ПК 3.3 | Уо 03.01 Зо 03.01 Уо 05.01 Зо 05.02 Уо 10.01 Уо 10.02 Уо 10.03 Уо 10.05 Зо 10.01 Зо 11.01 З 3.4.01 |
|  |  | 1. Правовое регулирование заработной платы. Минимальная заработная плата. Индексация заработной платы. Системы заработной платы: сдельная и повременная. Тарифная система. Надбавки и доплаты. Порядок и условия выплаты заработной платы. Ограничения удержания из заработной платы. | 2 |  |  |
| Тема 2.6. Ответственность сторон трудового договора |  | Дидактические единицы, содержание | 6/1 |  |  |
|  |  | 1. Дисциплинарная ответственность работника. Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения. Виды поощрения работников. Понятие дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарных взыскании. Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности. Порядок обжалования и снятия дисциплинарных взысканий. Основные права, обязанности и ответственность работников ПАО «Северсталь»; поощрения за успехи в работе; применение к работникам мер взыскания согласно правилам внутреннего трудового распорядка | 2/1 | ОК 03 ОК 05 ОК 10 ОК 11 ПК 3.3 | Уо 03.01 Зо 03.01 Уо 05.01 Зо 05.02 Уо 10.01 Уо 10.02 Уо 10.03 Уо 10.05 Зо 10.01 Зо 11.01 З 3.4.01 |
|  |  | 2. Материальная ответственность сторон трудового договора. Понятие, условия и виды материальной ответственности. Материальная ответственность работодателя перед работником. Материальная ответственность работника перед работодателем. Основания и условия привлечения работника к материальной ответственности. Полная и ограниченная, индивидуальная и коллективная материальная ответственность. Порядок определения размера материального ущерба, причиненного работником работодателю. Порядок возмещения материального ущерба, причиненного работником работодателю. Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику. Виды ущерба, возмещаемого работнику, и порядок возмещения ущерба. | 2 | ОК 03 ОК 05 ОК 10 ОК 11 ПК 3.3 | Уо 03.01 Зо 03.01 Уо 05.01 Зо 05.02 Уо 10.01 Уо 10.02 Уо 10.03 Уо 10.05 Зо 10.01 Зо 11.01 З 3.4.01 |
|  |  | В том числе практических и лабораторных занятий: | 2 | ОК 01 ОК 03 ПК 3.3 | Уо 01.01- Уо 01.06, Уо 01.08 Уо 01.09 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.05 Зо 03.01 З 3.4.01 |
|  |  | Практическая работа №1. «Содержание трудового договора». | 2 |  |  |
| Тема 2.7. Трудовые споры |  | Дидактические единицы, содержание | 4 |  |  |
|  |  | 1. Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Классификация трудовых споров. Понятие индивидуальных трудовых споров. Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров: комиссия по трудовым спорам, суд. Сроки подачи заявлений и сроки разрешения дел в органах по рассмотрению трудовых споров. Исполнение решения по трудовым спорам. Понятие и механизм возникновения коллективных трудовых споров. Порядок разрешения коллективных трудовых споров: примирительная комиссия, посредник, трудовой арбитраж. Право на забастовку. Порядок проведения забастовки. Незаконная забастовка и ее правовые последствия. Порядок признания забастовки незаконной. | 2 | ОК 03 ОК 05 ОК 10 ОК 11 ПК 3.3 | Уо 03.01 Зо 03.01 Уо 05.01 Зо 05.02 Уо 10.01 Уо 10.02 Уо 10.03 Уо 10.05 Зо 10.01 Зо 11.01 З 3.4.01 |
|  |  | В том числе практических и лабораторных занятий: | 2 | ОК 01 ОК 03 ПК 3.3 | Уо 01.01- Уо 01.06, Уо 01.08 Уо 01.09 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.05 Зо 03.01 З 3.4.01 |
|  |  | Практическая работа №2. «Трудовые споры». | 2 |  |  |
| Раздел 3. Административное право. |  |  | 2 |  |  |
| Тема 3.1. Регулирование правоотношений административным правом | Дидактические единицы, содержание |  | 2 | ОК 03 ОК 10 ПК 3.3 | Уо 03.01 Зо 03.01 Уо 10.01 Уо 10.02 Зо 10.01 З 3.4.01 |
|  | 1. Регулирование правоотношений административным правом Понятие административного права. Субъекты административного права. Административные правонарушения. Понятие административной ответственности. Виды административных взысканий. |  | 2 |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  | 2 |  |  |
| Всего: |  |  | 30/2 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Социально-экономические дисциплины»

Технические средства обучения: мультимедиа проектор, компьютер.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Учебник:

Капустин, А. Я. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник и практикум для СПО / А. Я. Капустин, К. М. Беликова; под ред. А. Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. – 382 с. [Электронный ресурс], ЭБ «Юрайт»

- Дополнительные источники:

1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник и прак-тикум для СПО / А. П. Альбов [и др.]; под общ. ред. А. П. Альбова, С. В. Николюкина. — М.: Издательство Юрайт, 2019. – 549 с. [Электронный ресурс], ЭБ «Юрайт»

2. Соснин, Э. А. Основы патентоведения: учебник и практикум для СПО / Э. А. Соснин, В. Ф. Канер. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 384 с. [Электронный ресурс], ЭБ «Юрайт»

3. Конституция Российской Федерации. [Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правой системы «Консультант Плюс»

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правой системы «Консультант Плюс»

5. Трудовой Кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правой системы «Консультант Плюс»

Интернет-ресурсы:

1. www.consultant.ru (Консультант +).

2. http://pravoteka.ru (Правотека – портал правовой помощи)

3. http://pravo.eup.ru (Юридическая электронная библиотека)

4. http://www.allpravo.ru (Электронная библиотека. Всё о праве)

5. https://naim.guru/trudovoe-pravo (Всё о трудовом праве в России)

6. http://center-yf.ru (Центр управления финансами)

7. https://biblio-online.ru (Образовательная платформа Электронная библиотека Юрайт)

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Текущий контроль индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний и умений проводится с использованием следующих оценочных средств: тестирование, устный опрос, сообщение, самостоятельные работы, практические работы.

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета, варианты заданий к которому рассматриваются на заседании цикловой комиссии и утверждаются заместителем директора по УР.

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной дисциплине доводятся до сведения обучающихся на первом занятии по дисциплине.

Для промежуточной аттестации и текущего контроля создается фонд оценочных средств (ФОС), который включает в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки результатов подготовки.

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: Зо 01.01 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; Зо 01.02 основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; Зо 01.05 структуру плана для решения задач; | - ориентируется в актуальном профессиональном и социальном контексте, в котором приходится работать и жить; - перечисляет основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - определяет структуру плана для решения задач; | Устный опрос Оценка результатов выполнения практической работы Дифференцированный зачет |
| Зо 02.02 приемы структурирования информации; Зо 02.03 формат оформления результатов поиска информации; | - использует различные приемы структурирования информации - оформляет результаты поиска информации в необходимом формате; | Оценка выполнения самостоятельной работы Оценка результатов выполнения практической работы Дифференцированный зачет |
| Зо 03.01 содержание актуальной нормативно-правовой документации; | - понимает содержание актуальной нормативно-правовой документации; | Устный опрос Оценка результатов выполнения практической работы Оценка выполнения самостоятельной работы Тестирование Дифференцированный зачет |
| Зо 05.02 правила оформления документов и построения устных сообщений |  | Устный опрос Оценка выполнения самостоятельной работы Оценка результатов выполнения практической работы Дифференцированный зачет |
| Зо 06.02 значимость профессиональной деятельности по специальности; Зо 06.03 стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения | - понимает значимость профессиональной деятельности по специальности; - понимает стандарты антикоррупционного поведения и осознает последствия его нарушения | Устный опрос Оценка выполнения самостоятельной работы |
| Зо 10.01 правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; | - соблюдает правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; | Устный опрос Оценка выполнения самостоятельной работы |
| Зо 11.01 основы предпринимательской деятельности; | - понимает основы предпринимательской деятельности | Устный опрос Тестирование Оценка выполнения самостоятельной работы Дифференцированный зачет |
| З 3.4.01 аспекты правового обеспечения профессиональной деятельности. | - понимает аспекты правового обеспечения профессиональной деятельности | Устный опрос Оценка результатов выполнения практической работы Тестирование Дифференцированный зачет |
| Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: Уо 01.01 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; Уо 01.02 анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; Уо 01.03 определять этапы решения задачи; Уо 01.04 выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; Уо 01.05 составлять план действия; Уо 01.06 определять необходимые ресурсы; Уо 01.08 реализовывать составленный план; Уо 01.09 оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | - распознает задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; - анализирует задачу и/или проблему и выделяет её составные части; - определяет этапы решения задачи; - выявляет и эффективно ищет информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; - составляет план действия; - определяет необходимые ресурсы; - реализует составленный план; - оценивает результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | Устный опрос Оценка результатов выполнения практической работы Дифференцированный зачет |
| Уо 02.01 определять задачи для поиска информации; Уо 02.02 определять необходимые источники информации; Уо 02.03 планировать процесс поиска; Уо 02.04 структурировать получаемую информацию Уо 02.05 выделять наиболее значимое в перечне информации; | - определяет задачи для поиска информации; - определяет необходимые источники информации; - планирует процесс поиска; - структурирует получаемую информацию; - выделяет наиболее значимое в перечне информации; | Оценка результатов выполнения практической работы Оценка выполнения самостоятельной работы Тестирование Дифференцированный зачет |
| Уо 03.01 определять актуальность нормативно-правовой документации; | - определяет актуальность нормативно-правовой документации; | Оценка результатов выполнения практической работы Оценка выполнения самостоятельной работы |
| Уо 05.01 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке; | - грамотно излагает свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке; | Оценка выполнения самостоятельной работы Оценка результатов выполнения практической работы |
| Уо 06.01 описывать значимость своей специальности; | - описывает значимость своей специальности; | Устный опрос Оценка выполнения самостоятельной работы |
| Уо 09.02 Использовать современное программное обеспечение | - использует современное программное обеспечение; | Оценка выполнения самостоятельной работы |
| Уо 10.01 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; Уо 10.02 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; Уо 10.03 строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; Уо 10.05 писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. | - понимает общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимает тексты на базовые профессиональные темы; - участвует в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; Уо 10.03 строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; Уо 10.05 писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. | Устный опрос Оценка выполнения самостоятельной работы Экспертное наблюдение за деятельностью обучающегося на занятиях. |

Приложение 3.17

к ПООП-П по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и  обслуживание электрического и электромеханического  оборудования (по отраслям)

Рабочая  ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.09 Охрана труда

МДМ. 01 Основы технических наук

2022г.

# СОДЕРЖАНИЕ

# Паспорт рабочей программы учебной дисциплины

# Структура и содержание учебной дисциплины

# Условия реализации программы

# Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

1. паспорт Рабочей  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.09 ОХРАНА ТРУДА

  - Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.11.  Техническая эксплуатация и обслуживание  электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (с присвоением квалификации  специалиста  среднего звена - техник).

  - Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

учебная  дисциплина общепрофессионального цикла.

  - Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- применять средства индивидуальной и коллективной защиты ;

- использовать экобиозащитную и противопожарную технику;

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;

- проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности;

- соблюдать требования по безопасному ведению технологического процесса;

- визуально определять пригодность СИЗ к использованию;

- применять в своей деятельности основные положения правовых и нормативно-технических документов по электробезопасности;

- выполнять работы в электроустановках в соответствии с инструкциями и правилами по электробезопасности, общей охраны труда и пожарной безопасности;

- осуществлять оказание первой медицинской помощи пострадавшим от действия электрического тока.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- действие токсичных веществ на организм человека;

- меры предупреждения пожаров и взрывов;

- категорирование производств по взрыво- и пожаро-опасности;

- основные причины возникновения пожаров и взрывов;

- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности;

- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации,  правила и нормы охраны труда, личной и производственной санитарии и пожарной защиты;

- правила безопасной эксплуатации механического оборудования;

- профилактические мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии;

- предельно допустимые концентрации (далее - ПДК) вредных веществ и индивидуальные средства защиты;

- принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях;

- систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов

и методы повышения безопасности технических средств и технологических процессов;

- правила выполнения работ в электроустановках в соответствии с требованиями норматиных документов по электробезопасности, охране труда и пожарной безопасности;

- правила использования средств защиты и приспособлений при техническом обслуживании электроустановок;

-    порядок оказания первой медицинской помощи пострадавшим от действия электрического тока.

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы следующих общих и профессиональных  компетенций:

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 05  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 07  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 09  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 10  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

ПК 1.1.  Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования.

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования.

ПК 1.3 Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования.

ПК 1.4 Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования.

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники.

ПК 2.2.Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники.

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой техники.

  - Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины

Объем образовательной программы составляет  32 часа, в том числе:

- работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 28 часов

- самостоятельная работа обучающихся - 4 часа

1.5. Используемые современные образовательные технологии в реализации рабочей программы учебной дисциплины

В реализации  рабочей программы на учебных занятиях используются современные образовательные технологии:

- информационно-развивающие технологии, в том числе информационно-коммуникационные;

- деятельностные технологии, включающие решение ситуационных задач;

- личностно-ориентированные технологии, представленные самостоятельной работой на опережающей основе, осуществлением само- и взаимооценки, реализацией права выбора уровня сложности  и способа выполнения заданий, партнера в учебной деятельности, источника информации;

- развивающие технологии, характеризующиеся включением обучающихся в коллективную мыслительную и учебно-исследовательскую деятельность.

1.6. Организация образовательного процесса  с использованием элементов  дистанционного обучения

При организации учебного процесса с использованием элементов дистанционного обучения при освоении ОП. 09 Охрана труда рекомендуется использовать  следующие дистанционные образовательные технологии:

- кейс – технологии, представленные при применении разнообразными средствами обучения:

- методическими указаниями по выполнению практических, контрольных работ;

- учебно-практическими разработками с тестами, ситуационными задачами  или вопросами для самоконтроля и контроля;

- компьютерными электронными учебниками или компьютерными программами;

- мультимедийными материалами.

- интернет – технологии, в том числе компьютерные сетевые технологии с использованием учебников  из электронных образовательных библиотек.

При использовании данных образовательных технологий допускается сочетание основных их видов.

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы | 32 |
| Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем |  |
| теоретическое обучение | 20 |
| практические занятия | 8 |
| Самостоятельная работа обучающихся Изучение порядка расследование несчастных случаев и микротравм, происшедших с работниками подрядных (субподрядных) организаций на территории структурных подразделений ПАО «Северсталь». Решение ситуационных задач. Изучение нормативного документа СП 336.1325800.2017 Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила эксплуатации. Ознакомление с нормативным документом СО 153-34.03.603-2003 Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. Решение ситуационных задач. Изучение порядка организации тушения пожаров в электроустановках ПАО «Северсталь». Составление алгоритма действий. | 4 |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта в 5 семестре |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.09  Охрана труда

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся |  | Объем в часах | Осваиваемые элементы компетенций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Основные положения законодательства об охране труда | Содержание учебного материала |  | 2 | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3, ПК 2.1., ПК 4.1., ПК 4.2. |
|  | 1. Правовые и нормативные основы безопасности труда: Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, гигиенические нормативы, санитарные нормы и правила, правила безопасности, система строительных норм и правил. «Политика в области охраны труда и промышленной безопасности» ПАО «Северсталь». Ключевые правила безопасности ПАО «Северсталь». Законодательные акты в области энергетической безопасности. |  |  |  |
|  | 2. Структура системы стандартов безопасности труда Ростехрегулирования России. |  |  |  |
| Тема 1.2.Организация работы по охране труда в организации | Содержание учебного материала |  | 2 | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3, ПК 2.1., ПК 4.1., ПК 4.2. |
|  | 1.Организационные основы безопасности труда: органы управления безопасностью труда, надзора и контроля за безопасностью труда, обучение, инструктаж и проверка знаний по охране труда. Аттестация рабочих мест по условиям труда и сертификация производственных объектов на соответствие требованиям по охране труда; расследование и учёт несчастных случаев на производстве, анализ травматизма, профессиональные заболевания, ответственность за нарушения требований по охране труда. Экономические механизмы управления безопасностью труда. Электронные системы в области охраны труда. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в действующих электроустановках. Категории персонала. Квалификационные группы электротехнического (электротехнологического) персонала. |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  | 1 |  |
|  | Изучение порядка расследование несчастных случаев и микротравм, происшедших с работниками подрядных (субподрядных) организаций на территории структурных подразделений ПАО «Северсталь». Решение ситуационных задач. |  | 1 |  |
| Раздел 2. Защита человека от вредных и опасных производственных факторов |  |  |  |  |
| Тема 2.1.Потенциально опасные и вредные производственные факторы | Содержание учебного материала |  | 2 | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3, ПК 2.1., ПК 4.1., ПК 4.2. |
|  | 1.Опасные и вредные производственные факторы: основные понятия, классификация. Источники возникновения опасных и вредных факторов. Механические и физические негативные факторы. Химические негативные факторы. Психофизиологические факторы. |  |  |  |
| Тема 2.2.Методы и средства защиты от воздействия негативных факторов | Содержание учебного материала |  | 6 | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3, ПК 2.1., ПК 4.1., ПК 4.2. |
|  | 1. Средства индивидуальной защиты: классификация, основные требования. Основные методы защиты человека от опасных и вредных производственных факторов. Экобиозащитная техника |  |  |  |
|  | Практическое занятие |  | 2 |  |
|  | Оценка риска при проведении работ. |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  | 1 |  |
|  | Изучение нормативного документа СП 336.1325800.2017 Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила эксплуатации. |  | 1 |  |
| Раздел 3. Обеспечение безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности |  |  |  |  |
| Тема 3.1. Общие вопросы электробезопасности. |  | Содержание учебного материала |  | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3, ПК 2.1., ПК 4.1., ПК 4.2. |
|  |  | Общие вопросы электробезопасности. Обязанности электротехнического и электротехнологического персонала. Цветовые обозначения в электроустановках. Классификация помещений в отношении опасности поражения людей электрическим током. Технические мероприятия по обеспечению электробезопасности. Способы защиты в электроустановках. Средства защиты в электроустановках. Основные требования безопасности при обслуживании электроустановок . Оказание первой медицинской помощи при поражении электрическим током. | 4 |  |
|  |  | Практические занятия | 4 |  |
|  |  | Техника безопасности при производстве отдельных видов работ при обслуживании и ремонте электрооборудования Оказание первой медицинской помощи пострадавшим от действия электрического тока. | 2 2 |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся | 1 |  |
|  |  | Ознакомление с нормативным документом СО 153-34.03.603-2003 Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. Решение ситуационных задач. | 1 |  |
| Тема 3.2. Пожарная безопасность и пожарная профилактика. |  | Содержание учебного материала | 4 | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3, ПК 2.1., ПК 4.1., ПК 4.2. |
|  |  | 1.Государственные меры обеспечения пожарной безопасности. Функции органов Государственного пожарного надзора и их права. Классификация помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. Задачи пожарной профилактики. Организация пожарной охраны. Ответственные лица за пожарную безопасность. Пожарно-техническая комиссия. Первичные средства пожаротушения. Эвакуация людей при пожаре. Пожаро-взрывобезопасность в электроустановках. |  |  |
|  |  | Практическое занятие | 2 |  |
|  |  | Правила эксплуатации первичных переносных средств пожаротушения. | 2 |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся | 1 |  |
|  |  | Изучение порядка организации тушения пожаров в электроустановках ПАО «Северсталь». Составление алгоритма действий. | 1 |  |
| Дифференцированный зачёт |  |  | 2 |  |
| Всего: |  |  | 32 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрен кабинет  охрана труда, оснащенный оборудованием:

- рабочее место преподавателя;

- рабочие места по количеству обучающихся;

- комплект учебно-наглядных пособий «Охрана труда и техника безопасности»;

-медицинская аптечка (бинты марлевые, бинты эластичные, жгуты кровоостанавливающие резиновые, индивидуальные перевязочные пакеты, косынки перевязочные, ножницы для перевязочного материала прямые, шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя), шинный материал (металлические, Дитерихса).

Техническими средствами обучения:

1.Компьютер с лицензионным программным обеспечением;

2.Мультимедийный проектор;

- комплект видеофильмов и видео-инструктажей по охране труда;

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе

Основные источники:

1 Карнаух, Н. Н. Охрана труда : учебник для СПО / Н. Н. Карнаух. — М. : Издательство Юрайт, 2020. — 380 с. ЭБ «Юрайт»

Дополнительные источники:

- Беляков, Г. И. Охрана труда и техника безопасности : учебник для СПО / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 404 с. ЭБ «Юрайт»

- Ефремова О.С. Охрана труда в организации в схемах и таблицах. / О.С. Ефремова. - М.: Альфа-Пресс, 2015. - 120 c. ЭБС «Лань»

Интернет-ресурсы:

1. Электронный журнал «Охрана труда в вопросах и ответах», http://e.otruda.ru/.

2.Электронные журналы по охране труда, http://magazinot.ru/zhurnaly_po_ohrane_truda_i_tehnike_bezopasnosti/?uid%3A00071616.

3. Электронный журнал "Охрана труда и техника безопасности на промышленных предприятиях", http://ohrprom.panor.ru/. 1.Энциклопедия безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]. –– URL: http://bzhde.ru.

4. Официальный сайт МЧС РФ [Электронный ресурс]. – URL: http://www.mchs.gov.ru.

5. Безопасность в техносфере [Электронный ресурс]. – URL: http://www.magbvt.ru.

6. База данных информационной системы «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/

7.Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» http://нэб.рф/

8. Университетская информационная система «РОССИЯ» http://uisrussia.msu.ru/

9. www.goup32441. narod. ru (сайт: Учебно-методические пособия «Общевойсковаяподготов-ка». Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации (НФП-2009).

10.Информационный портал по охране труда [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.trudohrana.ru/

11.Трудовой кодекс Российской Федерации (последняя редакция) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.trudkodeks.ru/

12.О промышленной безопасности опасных производственных объектов: Федеральный  закон от 21.06.1997 г. № 116-ФЗ [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://base.garant.ru/

13 4 Официальный сайт ПАО «Северсталь» https://www.severstal.com/

# 4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

Текущий контроль индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков  проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися аудиторной самостоятельной работы.

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета, вопросы к которому рассматривается на заседании цикловой комиссии и утверждается зам. директора по УР.

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной дисциплине доводятся до сведения обучающихся на первом занятии по дисциплине.

Для промежуточной аттестации и текущего контроля создается фонд оценочных средств (ФОС), который включает в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки результатов подготовки.

| Результаты обучения | Критерии оценки | Формы и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания: Действие токсичных веществ на организм человека; Меры предупреждения пожаров и взрывов; Категорирование производств по взрыво- и пожароопасности; Основные причины возникновения пожаров и взрывов; | Показывает высокий уровень знания основных понятий, принципов и законов в области защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; | Экспертная оценка деятельности на практических занятиях Оценка выполнения самостоятельной работы. Дифференцированный зачёт |
| Особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности, правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации; Правила и нормы охраны труда, личной и производственной санитарии и пожарной защиты; Правила безопасной эксплуатации механического оборудования; Профилактические мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии; Предельно допустимые концентрации (далее - ПДК) вредных веществ и индивидуальные средства защиты; Принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях; Систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду; Средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических процессов. | Демонстрирует системные знания требований по охране труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении монтажных работ, техническом обслуживании и ремонте систем вентиляции и кондиционирования. |  |
| Умения: Применять средства индивидуальной и коллективной защиты. | Демонстрирует умение использовать средства индивидуальной защиты и оценивать правильность их применения. Владеет навыками по организации охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении нескольких видов технологических процессов. | Экспертная оценка деятельности на практических занятиях Оценка выполнения самостоятельной работы. Дифференцированный зачёт |
| Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; Использовать экобиозащитную и противопожарную технику. | Демонстрирует умение пользоваться принципами разработки технических решений и технологий в области защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий; Способен разрабатывать систему документов по охране труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды в монтажной или сервисной организации в целом. |  |
| Проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности; Соблюдать требования по безопасному ведению технологического процесса. | Способен осуществлять идентификацию опасных и вредных факторов, создаваемых средой обитания и производственной деятельностью человека. |  |
| Визуально определять пригодность СИЗ к использованию. | Демонстрирует самостоятельность во владении навыков оценки технического состояния и остаточного ресурса оборудования в целом, отдельных элементов и СИЗ. |  |

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой.

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных образовательных достижений определяется интегральная оценка уровня подготовки по учебной дисциплине.

Приложение 3.18

к ПООП-П по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и  обслуживание электрического и электромеханического  оборудования (по отраслям)

Рабочая  ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности

МДМ. 01 Основы технических наук

2022г.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| 2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| 4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной частью междисциплинарного модуля «Основы технических наук»  обязательного профессионального блока ПООП-П в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.11Техническая эксплуатация и  обслуживание электрического и электромеханического  оборудования (по отраслям)

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК05, ОК06, ОК08, ОК09, ОК010.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК01 | Уо01.01 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте Уо01.02 анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; Уо01.03 определять этапы решения задачи; Уо01.05 составлять план действия; Уо01.06 определять необходимые ресурсы; Уо01.08 реализовывать составленный план; Уо01.09 оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | Зо01.03 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; Зо01.05 структуру плана для решения задач; Зо01.06 порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК02 | Уо02.02 определять необходимые источники информации Уо02.03 планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; Уо02.04 выделять наиболее значимое в перечне информации; Уо02.06 оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; | Зо02.02 приемы структурирования информации; Зо02.03 формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации; |
| ОК03 | Уо03.01 определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; | Зо03.01 содержание актуальной нормативно-правовой документации |
| ОК04 | Уо04.02 взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | Зо04.01 психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; |
| ОК05 | Уо05.01 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе | Зо05.01 особенности социального и культурного контекста; |
| ОК06 | Уо06.01 описывать значимость своей профессии (специальности); | Зо06.01 сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; Зо06.02 значимость профессиональной деятельности по профессии (специальности); |
| ОК08 |  | Зо08.01 роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; Зо08.02 основы здорового образа жизни; Зо08.03 условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии (специальности); |
| ОК09 | Уо09.01 оформлять конструкторскую и технологическую документацию с использованием специальных компьютерных программ |  |
| ОК10 | Уо10.04 кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); |  |
| ОК01, ОК03, ОК05, ОК06 | организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; | принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; задачи и основные мероприятия гражданской обороны; |
| ОК01, ОК03, ОК05, ОК06 | предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; | основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; |
| ОК01 ОК03 | использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; | способы защиты населения от оружия массового поражения; |
| ОК01 ОК03, ОК04 ОК06 | применять первичные средства пожаротушения; | меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; |
| ОК06 | ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности; | основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; основы военной службы и обороны государства; |
| ОК06 | применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; | организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке; область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы; |
| ОК03 ОК06 | владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; | способы бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; |
| ОК01, ОК04, ОК08, ОК10 | оказывать первую помощь пострадавшим. | порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 68 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 12 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 40 |
| лабораторные работы (если предусмотрено) | - |
| практические занятия (если предусмотрено) | 20 |
| курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) | - |
| Самостоятельная работа | 8 |
| Промежуточная аттестация | 1 |

Во всех ячейках со звездочкой (*) (в случае её наличия) следует указать объем часов, а в случае отсутствия убрать из списка за исключением самостоятельной работы.

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся |  | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч |  | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код ПК, ОК |  | Код Н/У/З |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  |
| Раздел 1 Государственная система обеспечения безопасности населения |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  | Дидактические единицы, содержание | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Основные положения Безопасности жизнедеятельности. Характеристика человека как элемента системы «человек-среда обитания». История создания единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС: ее предназначение, структура, задачи. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Силы и средства РСЧС. Структура и органы управления гражданской обороны. | 1 |  | ОК03 ОК05 |  | Уо03.01 Зо03.01 Зо05.01 |
| Тема 2 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Способы защиты населения от чрезвычайных ситуаций |  | Дидактические единицы, содержание | 19/12 |  |  |  |  |
|  |  | Виды оружия массового поражения. Средства защита от оружия массового поражения. Отработка нормативов по надеванию противогаза и ОКЗ. | 1 |  | ОК01 ОК03 ОК06 |  | Уо01.01 Уо01.02 Уо01.03 Зо01.03 Уо01.05 Зо01.05 Уо01.06 Зо01.06 Уо01.08 Зо03.01 Уо03.01 Зо03.01 Уо06.01 Зо06.01 Зо06.02 |
|  |  | Приборы радиационной и химической разведки и контроля. Порядок действий при применении или угрозе применения оружия массового поражения. | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Защита населения и территорий при стихийных бедствиях. Сущность понятия стихийное бедствие. Защита при землетрясениях и извержениях вулканов, ураганах, бурях, смерчах, снежных заносах, метелях, сходах лавин, селях и оползнях, наводнениях, грозе, при лесных, степных и торфяных пожарах» | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Защита при авариях (катастрофах) на транспорте (автомобильном, железнодорожном, водном, воздушном). Обеспечение безопасности при неблагоприятной социальной обстановке. Обеспечение безопасности при эпидемиях, при нахождении на территории ведения боевых действий и во время общественных беспорядков. Обеспечение безопасности в случае захвата заложников и при обнаружении подозрительных предметов, угрозе совершения или совершенном теракте. | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Основные виды потенциальных опасностей. Последствия потенциальных опасностей в профессиональной деятельности и в быту. Принципы снижения вероятности реализации потенциальных опасностей в производственной среде и быту. Защита от опасностей производственной и бытовой среды. Правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности, пути обеспечения ресурсосбережения. | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. Первичные средства пожаротушения, правила их применения. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. | 2 |  |  |  |  |
|  |  | В том числе практических занятий | 8 |  |  |  |  |
|  |  | 1.Отработка действий работающих и населения при чрезвычайных ситуациях | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 2 Изучение влияния негативных физических факторов (шум, вибрация, электрический ток на человека, способы защиты от их воздействия. Оценка воздействия вредных веществ, содержащихся в воздухе | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3. Составление схемы приточно-вытяжной вентиляции и схему освещения производственного цеха. Расчет необходимого воздухообмена в производственном помещении Расчет искусственного освещения в помещении | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4. Использование средств безопасности и средств индивидуальной защиты на производстве Применение первичных средств пожаротушения | 2 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Основы военной службы |  |  | 48 |  |  |  |  |
| Тема 2.1. Вооруженные силы России на современном этапе | Дидактические единицы, содержание |  | 7 |  |  |  |  |
|  | 1.Состав и организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил и рода войск. |  | 2 |  | ОК02 ОК03 ОК04 ОК05 ОК06 |  | Уо02.03 Зо02.02 Уо03.01 Зо03.01 Уо03.02 Зо03.02 Зо04.01 Уо04.02 Уо05.01 Уо06.01 Зо06.01 Зо06.02 |
|  | 2.Комплектование Вооруженных Сил личным составом. Патриотизм, любовь к Родине, воинский долг. Система подготовки военного специалиста, требования воинской деятельности. Единоначалие и выполнение приказов. Система подготовки военных кадров. Социальная позиция военного человека Порядок прохождения военной службы. |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся 1.Изучение темы «Воинская обязанность» и ответы на вопросы. 2.Подготовка сообщения по теме: «Система руководства и управления Вооруженными Силами». |  | 3 |  | ОК02 ОК03 |  | Уо02.03 Зо02.03 Уо03.01 Зо03.01 Уо03.02 Зо03.02 |
| Тема 2.2.Уставы Вооруженных Сил России | Дидактические единицы, содержание |  | 9 |  |  |  |  |
|  | 1.Военная присяга. Боевое знамя воинской части |  | 1 |  | ОК02 ОК03 ОК04 ОК06 |  | Уо02.02 Уо02.04 Уо02.06 У03.01 Зо03.01 Зо03.02 Зо03.03 Уо04.02 Уо06.01 |
|  | 2.Суточный наряд роты. |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 3.Воинская дисциплина. |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 4.Караульная служба. Обязанности и действия часового. |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся 1.Подготовка презентации по теме «Военная форма и порядок ухода за нею». 2.Подготовка сообщения по теме «Права и льготы военнослужащих по призыву». 3.Изучение материала по темам «Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих» и «Военнослужащие и взаимоотношения между ними». Выполнение тестовых заданий. |  | 5 |  | ОК02 ОК03 ОК04 ОК06 |  | Уо02.02 У02.04 Уо02.06 У03.01 Зо03.01 Зо03.02 Зо03.03 Уо04.02 Уо06.01 |
| Тема 2.3. Строевая подготовка | Дидактические единицы, содержание |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 1.Строи и управление ими |  | 2 |  | ОК02 ОК04 ОК05 ОК08 |  | Зо02.02 Зо04.01 Зо05.01 Зо08.01 Зо08.02 |
|  | В том числе практических занятий |  | 8 |  |  |  |  |
|  | 1.Строевая стойка и повороты на месте. |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 2.Движение строевым и походным шагом, бегом, шагом на месте. |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 3.Повороты в движении. |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 4.Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 5.Выходиз строя и постановка в строй, подход к начальнику и отход от него. |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 6.Построение и перестроение в одношереножный и двухшереножный строй, выравнивание, размыкание и смыкание строя, повороты строя на месте. |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 7.Построение и отработка движения походным строем. |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 8.Выполнение воинского приветствия в строю, на месте и в движении. |  | 1 |  |  |  |  |
| Тема 2.4. Огневая подготовка | Дидактические единицы, содержание |  | 8 |  |  |  |  |
|  | 1.Материальная часть автомата Калашникова. |  | 2 |  | ОК01 ОК04 ОК05 |  | Уо01.03 Зо01.03 Уо01.05 Уо01.08 Уо01.09 Уо04.02 Уо05.01 |
|  | 2.Подготовка автомата к стрельбе. Ведение огня из автомата. |  | 2 |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 1.Неполная разборка и сборка автомата. |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 2.Отработка нормативов по неполной разборке и сборке автомата. |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 3.Принятие положение для стрельбы, подготовка автомата к стрельбе, прицеливание. |  | 2 |  |  |  |  |
| Тема 2.5. Медико-санитарная подготовка | Дидактические единицы, содержание |  | 14 |  |  |  |  |
|  | 1.Общие сведения о ранах, осложнениях ран, способах остановки кровотечения и обработки ран. Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки), пальцевое прижатие артерий. |  | 2 |  | ОК01 ОК04 ОК08 ОК10 |  | Уо01.01 Уо01.02 Уо01.03 Зо01.03 Уо01.05 Зо01.05 Уо01.06 Зо01.06 Уо01.08 Зо04.01 Уо.04.02 Зо08.03 Уо10.04 |
|  | 2.Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и нижних конечностей. |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3.Первая (доврачебная) помощь при ушибах, переломах, вывихах, растяжениях связок и синдроме длительного сдавливания. Наложение шины на место перелома, транспортировка пораженного. |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 4. Первая (доврачебная) помощь при ожогах. |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 5.Первая (доврачебная) помощь при поражении электрическим током. |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 6.Первая (доврачебная) помощь при утоплении. |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 7. Первая (доврачебная) помощь при перегревании, переохлаждении организма, при обморожении и общем замерзании. |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 8.Первая (доврачебная) помощь при отравлениях. |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 9.Доврачебная помощь при клинической смерти. Отработка на тренажере непрямого массажа сердца. Отработка на тренажере прекардиального удара и искусственного дыхания. |  | 3 |  |  |  |  |
| Модуль Основы медицинских знаний (для девушек) |  |  | 48 |  |  |  |  |
| Тема 2. 5 Общие сведения о первой помощи |  | Дидактические единицы, содержание | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Цели первой помощи. Юридические аспекты оказания первой помощи. Организация обучения навыкам оказания первой помощи в организации. Принципы первой помощи. Состояния при которых оказывают первую помощь. Перечень мероприятий по оказанию первой помощи. Первая помощь при терминальных состояниях. Признаки состояния пострадавшего. Оценка параметров основных жизненно важных систем организма. | 2 | ОК01 ОК03 ОК04 ОК05 ОК08 ОК10 |  | Зо03.01 Уо03.01 Зо03.01 Зо05.01 |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся 1. Изучение федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» | 2 |  |  | Уо02.03 Зо02.02 Уо03.01 Зо03.01 Уо03.02 Зо03.02 |  |
| Тема 2 . 6 Виды и содержание первой помощи |  | Дидактические единицы, содержание | 44 |  |  |  |  |
|  |  | Порядок проведения сердечно-легочной реанимации. | 2 |  |  | Уо01.01 Уо01.02 Уо01.03 Зо01.03 Уо01.05 Зо01.05 Уо01.06 Зо01.06 Уо01.08 Зо04.01 Уо.04.02 Зо08.03 Уо10.04 |  |
|  |  | Первая помощь при обмороке. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Первая помощь при поражении электрическим током. | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Первая помощь при ранениях: грудной клетки, брюшной полости. Запрещенные приемы. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Первая помощь при кровотечениях. Признаки наружного кровотечения: артериального, венозного, капиллярного. Действия по оказанию первой помощи при венозном, артериальном капиллярном кровотечении. При знаки носового кровотечения. Действия при носовом кровотечении. | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Первая помощь при травме головы. Признаки черепно-мозговой травмы. | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Первая помощь при травме позвоночника шеи | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Признаки термических ожогов. Первая помощь при ожогах. Запрещенные приемы при ожогах. | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Признаки поражений глаз. Действия по оказанию первой помощи при химических ожогах глаз или попадании в глаза инородных тел: | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Признаки обморожения. Первая помощь при обморожениях, отморожениях, общем переохлаждении. Запрещенные приемы при обморожениях, отморожениях, общем переохлаждении. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Признаки токсического отравления. Первая помощь при отравлениях через рот. Действия по оказанию первой помощи, если пострадавший находится в сознании (без сознания). Признаки отравления угарным газом. Признаки отравления бытовым газом. Первая помощь при отравлениях через дыхательные пути. | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Признаки перелома конечностей. Первая помощь при переломах. Правила иммобилизации (обездвиживания) при переломах конечностей | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Признаки сердечного приступа. Первая помощь при сердечном приступе: действия по оказанию первой помощи, если пострадавший находится в сознании (без сознания). | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Первая помощь при удалении инородного тела из дыхательных путей: признаки, действия по оказанию первой помощи | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Первая помощь при укусах ядовитых змей и насекомых: признаки, действия по оказанию первой помощи при укусах ядовитых змей, насекомых. | 2 |  |  |  |  |
|  |  | В том числе практических занятий | 14 |  |  |  |  |
|  |  | 1.Порядок и правила оказания первой медицинской помощи (наложение жгута, давящей повязки, шины, бинта, проведение реанимации на манекене «ГОША» и др). | 14 |  |  | Уо01.01 Уо01.02 Уо01.03 Зо01.03 Уо01.05 Зо01.05 Уо01.06 Зо01.06 Уо01.08 Уо02.03 Зо04.01 Уо.04.02 |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся 1.Подготовка сообщения «Первая помощь при растяжениях и ушибах». 2 Подготовка презентации «Признаки теплового (солнечного) удара. Действия по оказанию первой помощи при тепловом (солнечном) ударе». | 5 | ОК01 ОК02 ОК03 ОК09 |  | Уо01.01 Уо01.02 Уо01.03 Зо01.03 Уо01.05 Зо01.05 Уо01.06 Зо01.06 Уо01.08 Уо02.03 Зо02.02 Уо03.01 Зо03.01 Уо03.02 Зо03.02 Уо09.01 |  |
| Промежуточная аттестация |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Всего: |  |  | 68 |  |  |  |  |
| Самостоятельная работа обучающихся: |  |  | 8 |  |  |  |  |
| Максимальная нагрузка |  |  | 68/12 |  |  |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Безопасность жизнедеятельности»,оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и  обслуживание электрического и электромеханического  оборудования (по отраслям)

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1.Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для СПО / С. В. Абрамова [и др.] ; под общ. ред. В. П. Соломина. — М. : Издательство Юрайт, 2020.

3.2.2. Дополнительные источники

1. Белов, С. В.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего профессионального образования / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 350 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9962-4. — URL: https://urait.ru/bcode/472009 (дата обращения: 29.04.2022). - Режим доступа: Образовательная платформа Юрайт. - Текст : электронный.

- Белов, С. В.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего профессионального образования / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 362 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9964-8. — URL: https://urait.ru/bcode/492045 (дата обращения: 29.04.2022). - Режим доступа: Образовательная платформа Юрайт. - Текст : электронный.

2. Каракеян В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для СПО / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2020.

3.2.2. Основные электронные издания

1. …

Приводится перечень электронных образовательных изданий (ЭУМК, ПУМ) для использования в образовательном процессе для обучающихся.

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости)

1. Приводятся наименование и данные по печатным и электронным информационным ресурсам, нормативным документам, применение которых необходимо для освоения данной дисциплины, а также электронные ресурсы (не учебные издания).

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ЗНАНИЯ |  |  |
| Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; | Демонстрирует знаний нормативных документов в своей профессиональной деятельности, готовность к соблюдению действующего законодательства и требований нормативных документов, в том числе в условиях противодействия терроризму; Владеет информацией об государственных системах защиты национальной безопасности России | Тестирование |
| Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; | Знает различные виды потенциальных опасностей и перечислять их последствия | Тестирование Оценка результатов выполнения практической работы |
| Основы военной службы и обороны государства; | Демонстрирует знания основ военной службы и обороны государства | Тестирование Оценка выполнения самостоятельной работы Оценка результатов выполнения практической работы |
| Задачи и основные мероприятия гражданской обороны; | Формулирует задачи и основные мероприятия ГО, | Тестирование |
| Способы защиты населения от оружия массового поражения; | перечислять способы защиты населения от ОМП | Тестирование Оценка выполнения практического задания |
| Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах | Демонстрирует знания эффективных превентивных мер для предотвращения пожароопасных ситуаций; Умеет определять пожаро- и взрывоопасность различных материалов | Тестирование Оценка выполнения практического задания |
| Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке; | Владеет знаниями об организации и порядке призыва граждан на военную службу | Тестирование Оценка выполнения самостоятельной работы |
| Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; | Ориентируется в видах вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО | Тестирование Оценка результатов выполнения практической работы |
| Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. | Демонстрирует знания в области анатомо-физиологических последствий воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов; Демонстрирует знания порядка и правил оказания первой помощи пострадавшим | Тестирование Оценка выполнения самостоятельной работы Оценка результатов выполнения практического задания |
| УМЕНИЯ |  |  |
| Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; | Способен разработать алгоритм действий для проведения мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий ЧС | Оценка результатов выполнения практического задания |
| Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту. | Владеет мерами по снижению опасностей различного вида | Оценка результатов выполнения практической работы |
| Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения | Демонстрирует умения использовать средства индивидуальной защиты и оценивает правильность их применения | Оценка выполнения практического задания |
| Применять первичные средства пожаротушения | Демонстрирует умения пользоваться первичными средствами пожаротушения и оценивает правильность их применения | Оценка выполнения практического задания |
| Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности | Отличает виды Вооруженных Сил, ориентируется в перечне военно- учетных специальностей. | Оценка результатов выполнения практической работы |
| Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы | Демонстрирует владение особенностями бесконфликтного поведения в повседневной деятельности, в условиях ЧС мирного и военного времени | Оценка решения ситуационных задач |
| Оказывать первую помощь пострадавшим. | Демонстрирует умения оказывать первую помощь пострадавшим; В правильной последовательности осуществляет манипуляции по оказанию первой помощи | Оценка выполнения практического задания |

Приложение 3.19

к ПООП-П по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и облуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)(с присвоением квалификации специалиста среднего звена – техник)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.11 ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

МДМ. 01 Основы технических наук

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

# ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

# СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

# условия реализации РАБОЧЕЙ программы учебной дисциплины

# Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.14 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

  - Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.11. Техническая эксплуатация и обслуживание  электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)  (с присвоением  квалификации  специалиста  среднего звена - техник)

  - Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

учебная дисциплина общепрофессионального цикла.

  - Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

-использовать основные измерительные приборы;

- выполнять расчёт электрических сетей;

-выполнять расчёт электрических нагрузок и выбор всех элементов системы электроснабжения;

-выбирать по технико-экономическим показателям оптимальный вариант электроснабжения объектов;

-работать с нормативными документами, справочной литературой и другими информационными источниками;

-составлять планы размещения оборудования,  выбирать электрооборудование, определять оптимальные варианты схем электроснабжения и выбранного оборудования;

-работать с вычислительной техникой при решении профессиональных задач.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- схемы электроснабжения объектов;

-электрические параметры энергетических систем и режимы их работы;

-категории электроприёмников и обеспечение надёжности электроснабжения;

-режимы работы нейтрали в установках напряжением до и выше 1Кв;

-конструктивное выполнение элементов систем электроснабжения, релейной защиты и противоаварийной автоматики, заземляющих устройств и защиты от перенапряжений;

-способы регулирования напряжения и компенсация реактивной мощности в электрических сетях;

-назначение, типы и режимы работы электростанций;

-устройство систем электроснабжения;

-физические принципы работы, конструкции, технические характеристики, условия эксплуатации электрооборудования систем электроснабжения;

-выбор элементов и защиты систем электроснабжения;

-Положение  Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правила технической эксплуатации (ПТЭ), Правил техники безопасности (ПТБ), Строительных Норм и Правил (СНиП), другие нормативные элементы.

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы следующих общих и профессиональных  компетенций:

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 05  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 07  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 09  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 10  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

ОК 11	Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

ПК 1.1.  Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования.

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования.

ПК 1.3 Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования.

ПК 1.4 Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования.

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники.

ПК 2.2.Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники.

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой техники

1.4. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

Объем образовательной программы составляет  90 часов, в том числе:

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем  80  часов;

самостоятельной работы обучающегося  10 часов.

1.5. Используемые современные образовательные технологии в реализации рабочей программы учебной дисциплины

В реализации  рабочей программы на учебных занятиях используются современные образовательные технологии:

- информационно-развивающие технологии, в том числе информационно-коммуникационные;

- деятельностные технологии, включающие решение ситуационных задач;

- личностно-ориентированные технологии, представленные самостоятельной  работой на опережающей основе, осуществлением само- и взаимооценки, реализацией права выбора уровня сложности  и способа выполнения заданий, партнера в  учебной деятельности, источника информации;

- развивающие технологии, характеризующиеся включением обучающихся в коллективную мыслительную и учебно-исследовательскую деятельность.

1.6. Организация образовательного процесса  с использованием элементов  дистанционного обучения

При организации учебного процесса с использованием элементов дистанционного обучения при освоении ОП.14  Электроснабжение  рекомендуется использовать  следующие дистанционные образовательные технологии:

- кейс – технологии, представленные при применении разнообразными средствами обучения:

- методическими указаниями по выполнению практических, контрольных работ;

- учебно-практическими разработками с тестами или вопросами для самоконтроля и контроля;

- компьютерными электронными учебниками или обучающими программами;

- мультимедийными материалами.

- интернет – технологии, в том числе компьютерные сетевые технологии с использованием электронных учебников  из электронных образовательных библиотек и компьютерных обучающих программ.

При использовании данных образовательных технологий допускается сочетание основных их видов.

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов/зачетных единиц |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы | 90 |
| Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем | 80 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 44 |
| практические занятия | 36 |
| Самостоятельная работа студента (всего) Молниезащита зданий и сооружений по категориям Схемы катодной защиты от блуждающих токов Методы и устройства защит от перенапряжений. Типовые схемы противоаварийных систем электроснабжения. Схемы управления, учёта и сигнализации в системе электроснабжения. Методика выбора типа защиты и определение установок срабатывания реле. Виды релейных защит, назначение Расчет заземляющих устройств Изучение схем и комплектаций подстанций в зависимости от их назначения и передаваемого напряжения на ПАО «Северсталь» Типы компенсирующих .устройств, эксплуатируемых на производствах ПАО «Северсталь». Марки шинопроводов, распределительных шкафов, проводников в основных производствах ПАО «Северсталь». Решение задач по теме «Расчет мощности электроприёмников для различных режимов работы» применительно для ПАО «Северсталь». | 10 |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена в шестом семестре |  |

## 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Электроснабжение»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. | Объем часов | Осваиваемые элементы компетенций |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ведение | Содержание учебного материала Общая характеристика дисциплины, её связь с другими отраслями. Роль дисциплины в подготовке техников-электриков. Перспективы развития электроснабжения ПАО «Северсталь». Достижения и перспективы развития отечественной и зарубежной энергетики. | 1 |  |
| Тема 1. Системы электроснабжения объектов | Содержание учебного материала |  | ОК1-ОК11, ПК1.1-ПК1.3, ПК2.1-ПК2.3 |
|  | Основные сведения о системах электроснабжения. Назначение систем электроснабжения и основные требования, предъявляемые к ним. Роль Единой энергетической системы страны (ЕЭСС) в современной энергетике. Основные сведения о системах электроснабжения ПАО «Северсталь». Типы электрических станций и режим их работы. Принцип действия и устройство тепловых, гидравлических и атомных электростанций. Нетрадиционные способы получения электроэнергии. Перспективы развития и роль каждого типа электрических станций в производстве энергии. Влияние электрических станций на окружающую среду и меры её защиты при эксплуатации электрических станций. Шкала стандартных напряжений при передаче электроэнергии к потребителям. Обеспечение бесперебойности питания потребителей. Структурные и принципиальные схемы электрических станций (подстанций). | 1 |  |
| Тема 2. Внутреннее электроснабжения объектов | Содержание учебного материала | 30 | ОК1-ОК11, ПК1.1-ПК1.3, ПК2.1-ПК2.3 |
|  | 2.1 Общие сведения об электрооборудовании напряжением до 1000 В Потребители электроэнергии: силовые и осветительные. Характеристика и режимы их работы. Классификация электроприёмников по роду тока и напряжения мощности и частоте. Понятия установленной и номинальной мощности. Приведение мощности электроприёмников, работающих в повторно-кратковременном режиме, к номинальной мощности для длительного режима работы.Надёжность электроснабжения промышленных предприятий с учётом требований правил устройства электроустановок. Разделение электроприёмников по категориям электроснабжения и обеспечения надежности электроснабжения объектов. | 2 |  |
|  | 2.2. Конструктивное выполнение электрических сетей напряжением до 1000 В. Конструктивное выполнение электрических сетей. Виды электрических проводок: открытая, скрытая, выполненная проводами, кабелем, проложенная в трубах и шинопроводами. Конструктивное выполнение узлов электропитания. Устройство, назначение и применение распределительных устройств, силовых и осветительных щитов. | 2 |  |
|  | 2.3 Выбор сечения проводов и кабелей Нагрев проводов электрическим током для длительного и повторно-кратковременного режима работы электроприёмников. Предельно допустимые температуры нагрева проводов и кабелей. Определение номинальных токов электроприёмников. Выбор сечения проводов и кабелей по допустимому нагреву электрическим током. | 2 |  |
|  | 2.4 Схемы цеховых электрических сетей напряжением до 1000 В Схемы электроснабжения напряжением до 1000В радиальные, магистральные, смешанные. Устройство осветительных и силовых сетей. Понятия: питающие электрические сети, распределительные и групповые. Схемы электрических сетей внутри объекта напряжение 1000 В. Принципы выбора схемы распределения электроэнергии. Схемы цеховых сетей напряжением до 1000 В. Схемы осветительных сетей. | 2 |  |
|  | 2.5 Графики электрических нагрузок Графики электрических нагрузок. Основные величины и коэффициенты, характеризующие работу электроприёмников. Определение электрической нагрузки всех звеньев системы электроснабжения по суточному и годовому графикам. Определение среднесуточной и среднегодовой мощности электрических нагрузок. Связь между расчетными нагрузками и расчетными коэффициентами. | 1 |  |
|  | 2.6 Расчет электрических нагрузок в электроустановках напряжением до 1000 В Методы расчета электрических нагрузок в электроустановках напряжением до 1000 В. Расчет силовых нагрузок методом коэффициента максимума. Расчет нагрузок осветительных сетей. | 1 |  |
|  | 2.7 Выбор аппаратов защиты в схемах электроснабжения Аппараты защиты в сетях напряжением до 1кВ от токов перегрузки и токов короткого замыкания. Назначение, принцип действия и устройство плавких предохранителей, автоматических выключателей и магнитных пускателей. Предохранители – назначение, принцип действия, устройство. Аппараты – назначение, принцип действия, устройство. Характеристики защитных аппаратов. Проверка электрических сетей на соответствие выбранному аппарату защиты. Параметры выборов аппаратов защиты. Понятие об избирательной работе защиты в электрических сетях. | 2 |  |
|  | 2.8 Качество электроэнергии в системах электроснабжения объектов Показатели качества электроэнергии и требования ПУЭ. Выбор схем электроснабжения для улучшения качества электроэнергии. Регулирование напряжения при симметричных режимах. | 2 |  |
|  | 2.9 Компенсация реактивной мощности. Параметры режимов электрических систем. Основные потребители реактивной мощности на промышленном предприятии. Источники реактивной мощности. Размещение компенсирующих устройств в системах электроснабжения. Регулирование мощности регулирующих устройств. Влияние компенсирующих устройств на параметры электрических сетей. Компенсация реактивной мощности в электрических сетях. Определение мощности компенсирующих устройств. Автоматическое регулирование мощности с использованием конденсаторных батарей. | 2 |  |
|  | Практические занятия | 14 |  |
|  | №1 Расчет электрических нагрузок участков цехов ПАО «Северсталь» | 4 |  |
|  | №2: Выбор сечения проводов и кабелей в цехах ПАО «Северсталь». | 4 |  |
|  | №3: Выбор аппаратов защиты электрической сети напряжением до 1кВ на ПАО «Северсталь». | 4 |  |
|  | №4: Выбор мощности компенсирующих устройств на ПАО «Северсталь» | 2 |  |
| Тема 3 Внешнее электроснабжение объектов | Содержание учебного материала | 12 | ОК1-ОК11, ПК1.1-ПК1.3, ПК2.1-ПК2.3 |
|  | 3.1 Распределение энергии металлургического комбината. Назначение и конструктивное выполнение сети напряжением выше 1000 В Конструктивное выполнение электрических сетей напряжением выше 1 кВ. (воздушные линии электропередач: токопроводы, кабельные линии, опоры, изоляторы, провода. Кабельные линии, область их применения, способы прокладки. Токопроводы, область их применения, исполнения. Выбор марки сечения кабели напряжения выше 1000 В. | 2 |  |
|  | 3.2 Основное электрооборудование подстанции. Основное электрооборудование ГПП и ГРП: высоковольтные выключатели, отделители , короткозамыкатели, разъединители, разрядники, трансформаторы тока и напряжения, силовые трансформаторы. Силовые трансформаторы – на 110 кВ, назначение, устройство. Силовые трансформаторы для питания сталеплавильных дуговых печей . Типы высоковольтных выключателей– назначение, устройство и принцип действия. Типы высоковольтных предохранителей - назначение, устройство и принцип действия. Типы разъединителей- назначение, устройство и принцип действия. Разрядники – назначение, устройство и принцип действия. Трансформаторы тока (ТТ) – назначение, устройство и принцип действия. Трансформатор напряжения (ТН) – назначение, устройство и принцип действия. | 2 |  |
|  | 3.3 Цеховые трансформаторы подстанции. Комплексные трансформаторные подстанции. Комплексные распределительные устройства. Назначение и принципы построения цеховых трансформаторных подстанций. Классификация и конструктивное исполнение комплексных трансформаторных подстанций. Типы трансформаторов, применяемых в комплексных трансформаторных подстанциях. | 2 |  |
|  | 3.4 Расчет электрических нагрузок в электроустановках напряжением выше 1000 В. Расчет электрических нагрузок высокого напряжения методом коэффициента спроса. Определение центра электрических нагрузок. Выбор количества и места расположения подстанции. Определение типа, числа и мощности трансформаторов в зависимости от характера электрических нагрузок, по условиям надежности электроснабжения, конструктивному выполнению, технико-экономическим показателям. Проверка выбранного трансформатора по перегрузочному и аварийному режиму работы. | 2 |  |
|  | Практическое занятие |  |  |
|  | №5: Выбор числа и мощности силовых трансформаторов на подстанции ПАО «Северсталь». | 4 |  |
| Тема 4 . Короткие замыкания в системах электроснабжения | Содержание учебного материала | 2 | ОК1-ОК11, ПК1.1-ПК1.3, ПК2.1-ПК2.3 |
|  | Короткие замыкания в электрических сетях: физическая сущность короткого замыкания, виды коротких замыканий. Электродинамическое и термическое действие токов короткого замыкания. Способы ограничения токов короткого замыкания. Определение сопротивлений отдельных элементов цепи короткого замыкания для трансформаторов, электродвигателей, линий. Система относительных единиц при расчёте токов короткого замыкания. Схемы замещения и выбор расчётных точек К.З. Приведение расчётной схемы к эквивалентной. Определение величин токов короткого замыкания по расчётным кривым. |  |  |
|  | Практическое занятие |  |  |
|  | №6: Расчёт токов К.З. в системе электроснабжения | 4 |  |
| Тема 5. Выбор аппаратов защиты и проводников системы электроснабжения объектов напряжением выше 1000 В. | Содержание учебного материала | 2 | ОК1-ОК11, ПК1.1-ПК1.3, ПК2.1-ПК2.3 |
|  | Выбор высоковольтных токоведущих частей и аппаратов: шин, кабелей, изоляторов, реакторов, трансформаторов тока и напряжения. Проверка электрооборудования на электродинамическую и термическую устойчивость к токам короткого замыкания. |  |  |
|  | Практическое занятие |  |  |
|  | №7: Выбор высоковольтных аппаратов и проводников с учетом действия токов короткого замыкания применительно к подстанциям ПАО «Северсталь» | 4 |  |
| Тема 6. Заземляющие устройства | Содержание учебного материала | 2 | ОК1-ОК11, ПК1.1-ПК1.3, ПК2.1-ПК2.3 |
|  | Назначение заземления в электроустановках. Основные требования ПУЭ к заземлению и занулению. Рабочее и защитное заземление и зануление. Заземляющие устройства и заземлители. Допустимые сопротивления растеканию тока защитных заземлителей в электроустановках различных напряжений и различных режимов работы нейтрали. Расчет заземляющего устройства. |  |  |
|  | Практическое занятие |  |  |
|  | №8: Расчёт заземляющего устройства электроустановок ПАО«Северсталь» | 4 |  |
| Тема 7 Релейная защита и противоаварийная автоматика системы электроснабжения. | Содержание учебного материала | 14 | ОК1-ОК11, ПК1.1-ПК1.3, ПК2.1-ПК2.3 |
|  | 7.1 Основные понятия и виды релейных защит Назначение релейной защиты и противоаварийной автоматики системы электроснабжения. Основные требования, предъявляемые к релейной защите. Назначение, основные типы, устройство и принцип действия реле, применяемых в схемах релейной защиты. Назначение, виды релейной защиты, обозначение, основные требования, предъявляемые к ним. Оперативный ток в схемах релейной защиты. Схемы соединения вторичных обмоток трансформатора тока и напряжения, применяемых для релейной защиты | 2 |  |
|  | 7.2 Релейная защита отдельных элементов систем электроснабжения. Релейная защита силовых трансформаторов, защита кабельных и воздушных линий, статических конденсаторов, двигателей до и выше 1000 В. Типовые схемы автоматического управления системами электроснобжения. | 2 |  |
|  | 7.3 Схемы управления, учета и сигнализаци Назначение и виды управления на электростанциях и подстанциях. Принцип действия командных аппаратов. Схемы управления электрооборудованием, системы сигнализации и блокировки. Схемы выключения счётчиков. Мероприятия по экономии электрической энергии. | 2 |  |
|  | 7.4 Противоаварийная автоматика систем электроснабжения. Назначение, виды и основные требования к устройствам противоаварийной автоматики в системах электроснабжения. Типовые схемы систем автоматического управления электроснабжением. | 2 |  |
|  | Практические занятия | 6 |  |
|  | №9: Расчет защиты силового трансформатора. | 4 |  |
|  | №10: Расчет защиты кабельных линий. | 2 |  |
| Тема 8. Защита от перенапряжений | Содержание учебного материала | 4 | ОК1-ОК11, ПК1.1-ПК1.3, ПК2.1-ПК2.3 |
|  | 8.1 Перенапряжения и защиты от перенапряжений Общие сведения о перенапряжениях. Внутренние и атмосферные перенапряжения. Защита электроустановок и электрических сетей от перенапряжений. Назначение, типы конструкция и принцип действия разрядников - назначение, устройство, принцип действия и место их установки. Ограничители перенапряжения – назначение, устройство и принцип действия. | 2 |  |
|  | 8.2 Молниезащита зданий и сооружений Молниезащита подстанций, зданий и сооружений. Защита воздушных линий тросами. Назначение, типы молниеотводов и их конструкции. Построение и расчет зон защиты стержневыми молниеотводами. | 2 |  |
|  | Тематика самостоятельной работы обучающихся: Молниезащита зданий и сооружений по категориям Схемы катодной защиты от блуждающих токов Методы и устройства защит от перенапряжений. Типовые схемы противоаварийных систем электроснабжения. .Схемы управления, учёта и сигнализации в системе электроснабжения. Методика выбора типа защиты и определение уставок срабатывания реле. Виды релейных защит, назначение Расчет заземляющих устройств Изучение схем и комплектаций подстанций в зависимости от их назначения и передаваемого напряжения на ПАО «Северсталь» Типы компенсирующих .устройств, эксплуатируемых на производствах ПАО «Северсталь». Марки шинопроводов, распределительных шкафов, проводников в основных производствах ПАО «Северсталь». Решение задач по теме «Расчет мощности электроприёмников для различных режимов работы» применительно для ПАО «Северсталь». | 10 |  |
| ВСЕГО |  | 90 |  |

# 3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета электроснабжения.

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета:

-плакаты, схемы.

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1.Сивков, А. А. Основы электроснабжения : учеб. пособие для СПО / А. А. Сивков, А. С. Сайгаш, Д. Ю. Герасимов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2020.	ЭБ «Юрайт»

Дополнительные источники:

1.Быстрицкий, Г. Ф. Электроснабжение. Силовые трансформаторы : учеб. пособие для СПО / Г. Ф. Быстрицкий, Б. И. Кудрин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. ЭБ «Юрайт»

Интернет- ресурсы:

http:// electrolibrary.info/

http:// electrolib.narod.ru/

http:// electricalschool.info/

http:// www.znvo.kz/books.html/

www.moskatov.narod.ru/Electronic technics.html

www.yovtube.com

# 4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

# Текущий контроль индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

# Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме экзамена, экзаменационные билеты разрабатываются преподавателем, ведущим дисциплину, рассматриваются на заседании цикловой комиссии и утверждаются зам.директора по УР.

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной дисциплине доводятся до сведения обучающихся на первом занятии по дисциплине.

Для промежуточной аттестации и текущего контроля создается фонд оценочных средств (ФОС), который включает в себя педагогические контрольно –измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия  (или  несоответствия) индивидуальных  образовательных достижений основным показателям оценки результатов подготовки.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Умения: |  |
| Выполнять расчёт электрических сетей. | Экспертная оценка деятельности на практических занятиях Оценка выполнения самостоятельной работы Экзамен. |
| Выполнять расчёт электрических нагрузок и выбор всех элементов системы электроснабжения | Экспертная оценка деятельности на практических занятиях Оценка выполнения самостоятельной работы Экзамен. |
| Выбирать по технико-экономическим показателям оптимальный вариант электроснабжения объектов. | Экспертная оценка деятельности на практических занятиях Оценка выполнения самостоятельной работы. Экзамен. |
| Работать с нормативными документами, справочной литературой и другими информационными источниками. | Экспертная оценка деятельности на практических занятиях Оценка выполнения самостоятельной работы. Экзамен. |
| Составлять планы размещения оборудования, выбирать электрооборудование, определять оптимальные варианты схем электроснабжения и выбранного оборудования. | Экспертная оценка деятельности на практических занятиях Оценка выполнения самостоятельной работы. Экзамен. |
| Работать с вычислительной техникой при решении профессиональных задач. | Экспертная оценка деятельности на практических занятиях Оценка выполнения самостоятельной работы. Экзамен. |
| Знания: |  |
| Схемы электроснабжения объектов. | Экспертная оценка деятельности на практических занятиях Оценка выполнения самостоятельной работы. Экзамен. |
| Электрические параметры энергетических систем и режимы их работы. | Экспертная оценка деятельности на практических занятиях Оценка выполнения самостоятельной работы. Экзамен. |
| Категории электроприёмников и обеспечение надёжности электроснабжения. | Экспертная оценка деятельности на практических занятиях Оценка выполнения самостоятельной работы. Экзамен. |
| Режимы работы нейтрали в установках напряжением до и выше 1Кв. | Экспертная оценка деятельности на практических занятиях Оценка выполнения внеаудиторнорной самостоятельной работы. Экзамен. |
| Конструктивное выполнение элементов систем электроснабжения, релейной защиты и противоаварийной автоматики, заземляющих устройств и защиты от перенапряжений. | Экспертная оценка деятельности на практических занятиях Оценка выполнения самостоятельной работы. Экзамен. |
| Способы регулирования напряжения и компенсация реактивной мощности в электрических сетях. | Экспертная оценка деятельности на практических занятиях Оценка выполнения самостоятельной работы. Экзамен. |
| Назначение, типы и режимы работы электростанций. | Экспертная оценка деятельности на практических занятиях Оценка выполнения самостоятельной работы. Экзамен. |
| Устройство систем электроснабжения. | Экспертная оценка деятельности на практических занятиях Оценка выполнения самостоятельной работы. Экзамен. |
| Физические принципы работы, конструкции, технические характеристики, условия эксплуатации электрооборудования систем электроснабжения. | Экспертная оценка деятельности на практических занятиях Оценка выполнения самостоятельной работы. Экзамен. |
| Выбор элементов и защиты систем электроснабжения | Экспертная оценка деятельности на практических занятиях Оценка выполнения самостоятельной работы. Экзамен. |
| Положение Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правила технической эксплуатации (ПТЭ), Правил техники безопасности (ПТБ), Строительных Норм и Правил (СНиП), другие нормативные элементы. | Экспертная оценка деятельности на практических занятиях Оценка выполнения самостоятельной работы. Экзамен. |

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и  промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой.

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

На этапе  аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных образовательных достижений, преподавателем определяется интегральная оценка уровня подготовки по учебной дисциплине.

Приложение 3.20

к ПООП-П по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и облуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)(с присвоением квалификации специалиста среднего звена – техник)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.12 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ И СХЕМОТЕХНИКИ

МДМ. 01 Основы технических наук

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП. 12  ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ И СХЕМОТЕХНИКИ»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «Основы электроники и схемотехники» является обязательной частью обязательного профессионального блока МДМ 01 Основы технических наук ПООП-П в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования(по отраслям)

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03. ОК 04, ОК 09

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК.01 | - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; - анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; - определять этапы решения задачи; - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; - составлять план действия; - определять необходимые ресурсы; - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; - реализовывать составленный план; - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). | - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; - основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; - - методы работы в профессиональной и смежных сферах; - структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности. |
| ОК.02 | -определять задачи для поиска информации; -определять необходимые источники информации; -планировать процесс поиска; -структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; -оценивать практическую значимость результатов поиска; -оформлять результаты поиска. | -номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; -приемы структурирования информации; -формат оформления результатов поиска информации; |
| ОК.03 | -определять актуальность нормативно-правовой документации; -применять современную научную профессиональную терминологию; -определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; | - содержание актуальной нормативно-правовой документации; -современная научная и профессиональная терминология; -возможные траектории профессионального развития и самообразования; |
| ОК.04 | - организовывать работу коллектива и команды; - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности. | -психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; -основы проектной деятельности; |
| ОК.09 | применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; - Использовать современное программное обеспечение. | - современные средства и устройства информатизации; - порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности. |
| ПК 1.1 | -организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования; -использовать материалы и оборудование для осуществления наладки, регулировки проверки электрического электромеханического оборудования; -использовать основные виды монтажного и измерительного инструмента. | - технические параметры, характеристики и особенности различных видов электрических машин; -классификацию основного электрического и электромеханического оборудования отросли; -Элементы систем автоматики, классификацию, основные характеристики и принципы построения систем автоматического управления электрическим электромеханическим оборудованием; -Классификацию электроприводов, физические процессы в электроприводах; -Выбор электродвигателей и схем управления. |
| ПК.1.2 | - подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, определять оптимальные варианты его использования; -эффективно использовать материалы и оборудование; -прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического электромеханического оборудования. | - устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы электроснабжений и защиты; -технологию ремонта внутренних сетей, кабельных линий, электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующий аппаратуры. |
| ПК.1.3 | - определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем; -Проводить анализ электрооборудования; -эффективно использовать оборудование для диагностики и технического контроля; -оценивать электрического оборудования; -осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического электромеханического оборудования; -осуществлять метрологическую поверку изделий; -производить диагностику оборудования и определение его ресурсов. | - условия эксплуатации электрооборудования; -физические принципы работы, конструкцию, технические применения, электрического оборудования; -пути и средства повышения долговечности оборудования. |
| ПК.2.2 | - организовывать диагностику и контроль технического состояния бытовых машин и приборов; -пользоваться основным оборудованием, приспособлениями и инструментами для диагностики и контроля бытовых машин и приборов. | - типовые технологические процессы и оборудование при диагностике, контроле и испытаниях бытовой техники; -методы и оборудование диагностики и контроля технического состояния бытовой техники. |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 50 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 4 |
| теоретическое обучение | 20 |
| лабораторные работы | 26 |
| практические занятия | - |
| Самостоятельная работа | 4 |
| Промежуточная аттестация проходит в форме дифференцированного зачета |  |

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Коды компетенций и личностных результатов, формированию которых способствует элемент программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Раздел 1. Электронные приборы |  | 10 |  |  |  |
| Тема 1.1. Физические основы электронных приборов. | Собственная проводимость и способы образования примесных проводимостей полупроводников, электропроводимость полупроводников. Физические свойства электронно-дырочного перехода. Вольтамперная характеристика p-n перехода. | 2 | ПК1.1 ПК1.2 ПК1.3 ПК2.2 ОК01 ОК02 ОК03 ОК04 ОК09 | Н 1.1.01 Н 1.1.02 У 1.1.01 -У 1.1.03 З 1.1.01- З 1.1.05 Н 1.2.01 У 1.2.01 -У 1.2.03 З 1.2.01 З 1.2.02 Н 1.3.01 Н 1.3.02 У 1.3.03 -У 1.3.09 З 1.3.01 -З 1.3.03 Н 2.2.01 У 2.2.01 У 2.2.02 З 2.2.01 З 2.2.02 Уо 01.01 -Уо 01.09 Зо 01.01 -Зо 01.06 Уо 02.01 -Уо 02.07 Зо 02.01 -Зо 02.03 Уо 03.01 -Уо 03.03 Зо 03.01 -Зо 03.03 Уо 04.01 -Уо 04.02 Зо 04.01 -Зо 04.02 |  |
| Тема 1. 2 Полупроводниковые диоды. | Назначение, классификация и условные графические обозначения полупроводниковых диодов. Устройство, принцип действия полупроводниковых диодов. Статические вольтамперные характеристики и параметры выпрямительных диодов, стабилитронов, варикапа, светодиодов. | 2 | ПК1.1 ПК1.2 ПК1.3 ПК2.2 ОК01 ОК02 ОК03 ОК04 ОК09 | Н 1.1.01 Н 1.1.02 У 1.1.01 -У 1.1.03 З 1.1.01- З 1.1.05 Н 1.2.01 У 1.2.01 -У 1.2.03 З 1.2.01 З 1.2.02 Н 1.3.01 Н 1.3.02 У 1.3.03 -У 1.3.09 З 1.3.01 -З 1.3.03 Н 2.2.01 У 2.2.01 У 2.2.02 З 2.2.01 З 2.2.02 Уо 01.01 -Уо 01.09 Зо 01.01 -Зо 01.06 Уо 02.01 -Уо 02.07 Зо 02.01 -Зо 02.03 Уо 03.01 -Уо 03.03 Зо 03.01 -Зо 03.03 Уо 04.01 -Уо 04.02 Зо 04.01 -Зо 04.02 |  |
|  | Лабораторные работы 1. Исследование полупроводниковых диодов. 2. Определение основных характеристик стабилитрона и исследование параметрического стабилизатора напряжения. | 2 2 |  |  |  |
| Тема 1. 3 Транзисторы. | Назначение ,классификация и условные обозначения биполярных транзисторов. Основные определения. Устройство и принцип действия биполярных транзисторов. Схемы включения биполярных транзисторов. Статистические характеристики и параметры биполярных транзисторов. Динамический режим работы биполярных транзисторов. Усилительные свойства биполярных транзисторов. | 4 | ПК1.1 ПК1.2 ПК1.3 ПК2.2 ОК01 ОК02 ОК03 ОК04 ОК09 | Н 1.1.01 Н 1.1.02 У 1.1.01 -У 1.1.03 З 1.1.01- З 1.1.05 Н 1.2.01 У 1.2.01 -У 1.2.03 З 1.2.01 З 1.2.02 Н 1.3.01 Н 1.3.02 У 1.3.03 -У 1.3.09 З 1.3.01 -З 1.3.03 Н 2.2.01 У 2.2.01 У 2.2.02 З 2.2.01 З 2.2.02 Уо 01.01 -Уо 01.09 Зо 01.01 -Зо 01.06 Уо 02.01 -Уо 02.07 Зо 02.01 -Зо 02.03 Уо 03.01 -Уо 03.03 Зо 03.01 -Зо 03.03 Уо 04.01 -Уо 04.02 Зо 04.01 -Зо 04.02 |  |
|  | Лабораторные работы 1. Исследование биполярного транзистора. 2. Исследование полевого транзистора с р-п переходом. | 2 2 |  |  |  |
| Тема 1. 4 Тиристоры. | Классификация тиристоров, их условное обозначение. Устройство, принцип действия диодных тиристоров, их характеристики и параметры. Схемы включения тиристоров. Коммутационные процессы в тиристорах. Применение тиристоров в электронной аппаратуре | 2 | ПК1.1 ПК1.2 ПК1.3 ПК2.2 ОК01 ОК02 ОК03 ОК04 ОК09 | Н 1.1.01 Н 1.1.02 У 1.1.01 -У 1.1.03 З 1.1.01- З 1.1.05 Н 1.2.01 У 1.2.01 -У 1.2.03 З 1.2.01 З 1.2.02 Н 1.3.01 Н 1.3.02 У 1.3.03 -У 1.3.09 З 1.3.01 -З 1.3.03 Н 2.2.01 У 2.2.01 У 2.2.02 З 2.2.01 З 2.2.02 Уо 01.01 -Уо 01.09 Зо 01.01 -Зо 01.06 Уо 02.01 -Уо 02.07 Зо 02.01 -Зо 02.03 Уо 03.01 -Уо 03.03 Зо 03.01 -Зо 03.03 Уо 04.01 -Уо 04.02 Зо 04.01 -Зо 04.02 |  |
|  | Лабораторные работы 1. Определение основных характеристик тиристоров. 2. Экспериментальное определение основных характеристик и параметров оптопар. | 2 2 |  |  |  |
| Раздел 2. Источники питания и преобразователи |  | 10/2 |  |  |  |
| Тема 2.1. Неуправляемые выпрямители | Классификация и назначение выпрямительных устройств в зависимости от применяемых вентилей, схем выпрямления и мощности. Принцип действия однофазных выпрямителей, временные диаграммы токов и напряжений, упрощенные расчеты выпрямителей с различными сопротивлениями нагрузки. Трехфазные выпрямители. Сглаживающие фильтры: Г-образные, П- образные. | 4 | ПК1.1 ПК1.2 ПК1.3 ПК2.2 ОК01 ОК02 ОК03 ОК04 ОК09 | Н 1.1.01 Н 1.1.02 У 1.1.01 -У 1.1.03 З 1.1.01- З 1.1.05 Н 1.2.01 У 1.2.01 -У 1.2.03 З 1.2.01 З 1.2.02 Н 1.3.01 Н 1.3.02 У 1.3.03 -У 1.3.09 З 1.3.01 -З 1.3.03 Н 2.2.01 У 2.2.01 У 2.2.02 З 2.2.01 З 2.2.02 Уо 01.01 -Уо 01.09 Зо 01.01 -Зо 01.06 Уо 02.01 -Уо 02.07 Зо 02.01 -Зо 02.03 Уо 03.01 -Уо 03.03 Зо 03.01 -Зо 03.03 Уо 04.01 -Уо 04.02 Зо 04.01 -Зо 04.02 |  |
|  | Лабораторные работы 1. Исследование однополупериодной и мостовой схем выпрямления. 2. Исследование трехфазной мостовой схемы выпрямления и сглаживающих фильтров. | 2 4 |  |  |  |
| Тема 2.2. Управляемые выпрямители. | Принцип действия тиристорных выпрямителей на примере однофазной схемы. Временные диаграммы. Особенности трехфазных управляемых выпрямителей. | 2 | ПК1.1 ПК1.2 ПК1.3 ПК2.2 ОК01 ОК02 ОК03 ОК04 ОК09 | Н 1.1.01 Н 1.1.02 У 1.1.01 -У 1.1.03 З 1.1.01- З 1.1.05 Н 1.2.01 У 1.2.01 -У 1.2.03 З 1.2.01 З 1.2.02 Н 1.3.01 Н 1.3.02 У 1.3.03 -У 1.3.09 З 1.3.01 -З 1.3.03 Н 2.2.01 У 2.2.01 У 2.2.02 З 2.2.01 З 2.2.02 Уо 01.01 -Уо 01.09 Зо 01.01 -Зо 01.06 Уо 02.01 -Уо 02.07 Зо 02.01 -Зо 02.03 Уо 03.01 -Уо 03.03 Зо 03.01 -Зо 03.03 Уо 04.01 -Уо 04.02 Зо 04.01 -Зо 04.02 |  |
|  | Лабораторная работа Ознакомление с принципом построения управляемых выпрямителей и тиристорных регуляторов с фазным управлением. | 4 |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа студента Составление презентации по одной из тем (по выбору обучающихся) 1. Влияние сглаживающих фильтров на работу выпрямителя. 2. Многофазные схемы выпрямления. 3. Принципы инвертирования и схем инверторов 4. Изучение основных типов инверторов, используемых в устройствах силовой электроники | 4 |  |  |  |
| Раздел 3 Основы схемотехники аналоговых устройств | Усилители электрических сигналов. Основные параметры и характеристики. Усилительные каскады с О. Б, с О. Э. Эмиттерный повторитель. Операционные усилители, их свойства. Основные структуры принципиальных схем О.У. | 4/2 | ПК1.1 ПК1.2 ПК1.3 ПК2.2 ОК01 ОК02 ОК03 ОК04 ОК09 | Н 1.1.01 Н 1.1.02 У 1.1.01 -У 1.1.03 З 1.1.01- З 1.1.05 Н 1.2.01 У 1.2.01 -У 1.2.03 З 1.2.01 З 1.2.02 Н 1.3.01 Н 1.3.02 У 1.3.03 -У 1.3.09 З 1.3.01 -З 1.3.03 Н 2.2.01 У 2.2.01 У 2.2.02 З 2.2.01 З 2.2.02 Уо 01.01 -Уо 01.09 Зо 01.01 -Зо 01.06 Уо 02.01 -Уо 02.07 Зо 02.01 -Зо 02.03 Уо 03.01 -Уо 03.03 Зо 03.01 -Зо 03.03 Уо 04.01 -Уо 04.02 Зо 04.01 -Зо 04.02 |  |
|  | Лабораторные работы. 1.Исследование двухкаскадного транзисторного усилителя. 2.Исследование схем суммирования, интегрирования и дифференцирования на О. У. | 4 4 |  |  |  |
| Всего: |  | 50/4 |  |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории электроники и схемотехники.

Оборудование  лаборатории и рабочих мест лаборатории :

Лабораторные стенды ОАЭ.002 РБЭ (941).

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники

1.ЭБ «Юрайт»	Миловзоров, О. В. Основы электроники : учебник для СПО / О. В. Миловзоров, И. Г. Панков. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 344 с.

2.Миленина, С. А. Электроника и схемотехника : учебник и практикум для СПО / С. А. Миленина, Н. К. Миленин ; под ред. Н. К. Миленина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. ЭБ «Юрайт»

Дополнительные источники

ЭБ «Юрайт»	Червяков, Г. Г. Электронная техника : учеб. пособие для СПО / Г. Г. Червяков, С. Г. Прохоров, О. В. Шиндор. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 250 с.

Интернет-ресурсы

www.moskatov.narod.ru/Electronic technics.html

www.yovtube.com

Печатные издания не используются. Дисциплины полностью обеспечиваются электронными изданиями.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения теоретических занятий и практических работ, тестирования, а также выполнения студентами самостоятельной работы.

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме экзамена, задания к которому рассматриваются на заседании цикловой комиссии и утверждаются зам. директора по УР.

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной дисциплине доводятся до сведения обучающихся на первом занятии по дисциплине.

Для текущего контроля преподавателем создается фонд оценочных средств: педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки результатов подготовки.

| Результаты обучения | Критерии оценки | Формы и методы |
| --- | --- | --- |
| Знать: |  |  |
| - сущность физических процессов, протекающих в электронных приборах и устройствах. - принципы включения электронных приборов и построение электронных схем. - типовые узлы и устройства электронной техники. | Успешность освоения знаний соответствует выполнению следующих требований обучающийся свободно владеет теоретическим материалом, без затруднений излагает его и использует на практике, знает оборудование правильно выполняет технологические операции владеет приемами самоконтроля,соблюдает правила безопасности -знание классификации и применения электронных приборов, понимание их устройства -обучающийся владеет расчетами и методами измерений основных параметров цепей; -знание физических процессов в полупроводниках. -знание основных параметров электронных схем; - знание основных принципов электронных устройств и приборов при их выборе; - понимание принципа действия электронных устройств и приборов; - знание свойств полупроводниковых материалов; - понимание способов передачи информации в виде электронных сигналов. | Экспертная оценка деятельности на практических и лабораторных занятиях Оценка выполнения самостоятельной работы. Тестирование Письменные задания Дифференцированный зачет |
| Уметь: |  |  |
| - определять и анализировать основные параметры электронных схем и устанавливать по ним работоспособность устройств электронной техники. - производить подбор элементов электронной аппаратуры по заданным параметрам. | Успешность освоения умений и умений соответствует выполнению следующих требований: Обучающийся умеет готовить оборудование к работе, выполнять лабораторные и практические работы в соответствии с методическими указаниями к ним правильно организовывать свое рабочее место и поддерживать его в порядке на протяжении выполняемой лабораторной работы умеет самостоятельно пользоваться справочной литературой - демонстрация навыков подбора устройства электронной техники и оборудования с определенными параметрами и характеристиками; - демонстрация навыков использования измерительных приборов и приспособлений для снятия показаний электронных схем. | . Экспертная оценка деятельности на практических и лабораторных занятиях Оценка выполнения самостоятельной работы. Дифференцированный зачет |

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой.

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | Балл (отметка) | Вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | Отлично |
| 80÷89 | 4 | Хорошо |
| 70÷79 | 3 | Удовлетворительно |
| Менее 70 | 2 | Неудовлетворительно |

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных образовательных достижений определяется интегральная оценка уровня подготовки по учебной дисциплине.

Приложение 3.21

к ПООП-П по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и  обслуживание электрического и электромеханического  оборудования (по отраслям)

ОПд.01 Бережливое производство

Междисциплинарный модуль

МДМ 02 Информатизация черной металлургии

СОДЕРЖАНИЕ

| ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «Бережливое производство» является обязательной частью междисциплинарного модуля МДМ.02 «Информатизация черной металлургии» дополнительного профессионального блока ПООП-П
в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и  обслуживание электрического и электромеханического  оборудования (по отраслям).

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней стойкий интерес

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития.

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 1 | использовать различных виды познавательной деятельности для решения задач в области бережливого производства | принципы поведения в профессиональной деятельности и быту |
| ОК 2 |  | Содержание и формы бережливого производства |
|  |  | принципы, методы и инструменты бережливого производства |
| ОК 3 ОК 4 ОК 6 ОК 7 ОК 9 | планировать, организовать и проводить мероприятия по реализации принципов бережливого производства | алгоритм внедрения инструментов бережливого производства в хозяйственную деятельность промышленных предприятий |
|  | пользоваться инструментами бережливого производства в производственной деятельности предприятия; |  |
| ПК 2.1 | определять приоритеты в организации ритмичной и согласованной работы подразделений коксохимического предприятия | Основные факторы, влияющие на производительность цехов коксохимического производства. Основы менеджмента и корпоративной этики, принципы повышения качества трудовой жизни работников. |
|  | разрабатывать мероприятия по соблюдению норм и лимитов расхода материальных и энергетических ресурсов в отделениях коксохимического производства |  |
| ПК 6.3 | Строить контрольные карты количественной оценки качества продукции | методы оценки качества продукции |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 64 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 32 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 56 |
| практические занятия (если предусмотрено) | 8 |
| Самостоятельная работа | 32 |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета | 2 |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Бережливое производство»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Коды компетенций и личностных результатов, формированию которых способствует элемент программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Тема 1. Введение в Бережливое производство | Дидактические единицы, содержание | 6 | ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 6 ОК 7 ОК 9 ПК 2.1 ПК 6.3 | Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Уо 01.04 Зо 01.01 Зо 01.03 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.06 Уо 02.07 Уо 02.08 Уо 02.09 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 02.03 Зо 02.04 Зо 02.05 Зо 02.06 Уо 03.01 Уо 03.02 Уо 03.03 Уо 03.04 Зо 03.01 Зо 03.02 Зо 03.03 Уо 04.01 Уо 04.02 Уо 04.03 Уо 06.01 Зо 06.01 Зо 06.02 Уо 07.01 Уо 07.02 Уо 07.03 Уо 07.04 Уо 07.05 Уо 07.06 Уо 07.07 Зо 07.01 Уо 08.03 Уо 09.01 Зо 09.01 Зо 09.02 Зо 09.03 З 6.3.04 У 6.3.01 |
|  | Традиционное и бережливое производство Понятия «производство», «разделение труда», «традиционное и бережливое производство». Бережливое и массовое производство. Особенности бережливого производства. Идеи разделения труда (Ф. Тейлор) и конвейерной сборки (Г. Форд). Производственная система ГАЗ. Структура группы ГАЗ. Характеристика выпускаемой продукции дивизионов. | 2 |  |  |
|  | История развития бережливого производства Успехи предприятий при внедрении бережливых систем. История Toyota production system (Япония) – lean production (США) – бережливое производство (Россия). Тайити Оно – «отец» бережливого производства. Дао Toyota. Особенности менталитета западных и восточных стран. Производственная система ГАЗ. | 2 |  |  |
|  | Основные понятия и терминология Дать основные понятия бережливого производства: андон, джидока, «точно вовремя», кайдзен, выталкивающее и вытягивающее производство, муда. | 2 |  |  |
| Тема 2. Философия бережливого производства | Дидактические единицы, содержание | 10 |  |  |
|  | Принципы бережливого производства Принципы бережливого производства. Взаимоотношение Заказчик - Поставщик (полное осознание того, что нужно заказчику, мгновенная реакция на изменение требований заказчика). Люди - самый ценный актив компании. Кайдзен - непрерывное усовершенствование. Решение вопросов на производственной площадке. Все внимание на «Гемба». | 2 |  |  |
|  | Идеалы бережливого производства Идеалы Бережливого производства. Физическая и психологическая безопасность. Отсутствие дефектов. По первому требованию заказчика. Одно за другим. Мгновенная реакция поставщика. Минимальные затра-ты. | 2 |  |  |
|  | Потери. Классификация потерь.Понятие муда (потери). Муда первого, второго и третьего рода. Муда, мура, мури и взаимосвязь между ними. Причины образования потерь. Природа потерь. Охота на муду. Мероприятия по искоренению потерь. | 2 |  |  |
|  | Виды потерь. Причины и способы борьбы.Виды потерь. Перепроизводство товаров. Ожидание следующей производственной стадии. Ненужная транспортировка материалов. Лишние этапы обработки. Большие межоперационные запасы. Ненужные перемещения людей. Дефекты продукции. | 2 |  |  |
|  | Практическая работа Поиск потерь в производственном процессе Выработка практических навыков обнаружения потерь в производственном процессе | 2 |  |  |
| Тема 3. Инструментарий бережливого производства |  | 32 |  |  |
| 3.1. Система 5С | Дидактические единицы, содержание | 2 |  |  |
|  | Система 5С Понятие "Система 5С". Сортируй – Соблюдай порядок – Содержи в чистоте – Стандартизируй – Совершенствуй. Практические способы их реализации: метод ярлыков, метод теней. Система 5С как основа для кайзен и способ повышения эффективности. Отсутствие порядка как источник потерь. | 2 |  |  |
| 3.2. Стандартизированная работа. Хронометраж. | Дидактические единицы, содержание | 4 |  |  |
|  | Стандартизированная работа. Хронометраж Стандарты качества и стандарты процесса. Стандартизированная работа. Рабочая последовательность как необходимый элемент стандартизации. Стабильность и нестабильность цикла. Значимая работа. Циклическая работа оператора. Стандартный незавершенный задел. Время цикла. Хронометраж. Бланки стандартизированной работы. Рабочий стандарт и его разработка. Критерии эталонного рабочего места. | 2 |  |  |
|  | Практическая работа Стандартизация действий рабочего Проведение наблюдений за действиями рабочего. Заполнение бланков стандартизированной работы. | 2 |  |  |
| 3.3. Расчет численности основного производственного персонала (ОПР) | Дидактические единицы, содержание | 4 |  |  |
|  | Методика расчета численности ОПР Методика расчета численности основного производственного персонала (ОПР) по методу бережливого производства. Суммарное время цикла. Средневзвешенное время цикла. | 2 |  |  |
|  | Практическая работа Расчет численности персонала Проведение расчета численности персонала участка сборки автомобилей. | 2 |  |  |
| 3.4. Управление потоком создания ценности. Поток единичных изделий. . | Дидактические единицы, содержание | 4 |  |  |
|  | Поток создания ценности. Поток единичных изделий Поток создания ценности. Описание потока создания ценности. Поток единичных изделий. Организация потока единичных изделий. Предпосылки и цели создания потока единичных изделий. Время выполнения заказа. Компоновки рабочих ячеек. Создание рабочих ячеек. Преимущества потока единичных изделий. | 2 |  |  |
|  | Практическая работа Моделирование потока единичных изделий Деловая игра. Организация потока единичных изделий. Поиск путей повышения производительности потока создания ценности. | 2 |  |  |
| 3.5. Хейджунка – выравнивание производства | Дидактические единицы, содержание | 4 |  |  |
|  | Выравнивание производства Выравнивание производства по объемам и номенклатуре изделий. Реализация идеала "Одно за другим". Методика внедрения выравнивания производства. Жесткой закладка. Расчет загрузки операторов при неравномерности потока. Средневзвешенное время цикла. Выравнивание загрузки операторов. | 2 |  |  |
|  | Практическая работа Поток единичных изделий при широкой номенклатуре Деловая игра. Организация потока единичных изделий в условиях широкой номенклатуры выпускаемой продукции. Поиск путей повышения производительности потока создания ценности. | 2 |  |  |
| 3.6. Тянущая система Канбан | Дидактические единицы, содержание | 4 |  |  |
|  | Системы подачи материалов. Система канбан Вытягивающий и выталкивающий способ подачи материалов. Незавершенное производство как источник потерь. Канбан как реализация подхода "точно вовремя". Фиксирование по времени. Фиксирование по объему. Возвратный канбан. Сигнальный канбан. | 2 |  |  |
|  | Практическая работа Организация подачи материалов по Канбан Деловая игра. Внедрение системы подачи материалов по Канбан в условиях широкой номенклатуры выпускаемых изделий. | 2 |  |  |
| 3.7. Быстрая переналадка SMED | Дидактические единицы, содержание | 2 |  |  |
|  | Переналадка оборудования. Быстрая переналадка. Переналадка оборудования. Переналадка как серьезное препятствие для внедрения потока единичных изделий и выравнивания производства. Последовательности шагов операции переналадки. Быстрая переналадка. Основные этапы быстрой переналадки. Внешняя переналадка. Внутренняя переналадка. Результат применения быстрой переналадки. | 2 |  |  |
| 3.8 ТРМ - всеобщее обслуживание оборудования. Плановое и автономное обслуживание оборудования | Дидактические единицы, содержание | 2 |  |  |
|  | Всеобщее и автономное обслуживание оборудования Понятие «всеобщее обслуживание оборудования». ТРМ как инструмент снижения времени простоев оборудования из-за отказов и ремонта. Вовлечение основного персонала в ремонт оборудования. Регламенты обслуживания оборудования. Визуализация точек обслуживания. Понятие "превентивные меры". Способы сбора данных по отказу оборудования. | 2 |  |  |
| 3.9. Решение проблем. Производственный анализ. | Дидактические единицы, содержание | 4 |  |  |
|  | Решение проблем. Производственный анализ. Понятия "проблема", "контрмера", "коренная причина проблемы". Листы и доски производственного анализа как инструменты информирования о проблемах. Эффективность своевременного решения проблем. Методология решения проблем. Метод "Пять "почему?" - одно "как?" для выяснения коренной причины проблемы. | 2 |  |  |
|  | Практическая работа Практика решения производственных проблем Деловая игра. Решение производственной проблемы. | 2 |  |  |
| Тема 4. Трансформация предприятия в бережливое. Особенности применения БП в сфере слуг. | Дидактические единицы, содержание | 4 |  |  |
|  | Необратимость изменений. Бережливое производство в сфере услуг. | 2 |  |  |
|  | Обучение персонала. Формирование команд. | 2 |  |  |
| Тематика самостоятельной работы обучающихся: Основные понятия курса «Бережливое производство». «Тейлоризм» и опыт Генри Форда в организации производства. Доказательства эффективности «Бережливого производства». Необходимость нового подхода к производству в Японии («догнать и перегнать Америку за 3 года»). Философия непрерывного усовершенствования кайдзен как основа успеха. Принципы и идеалы производственной системы Тойота. Спагетти из плоского жгута. Стандартизированная работа. Составляющие стандартизированной работы. Хронометраж. Хронометрирование операции и заполнение бланков стандартизированной работы. Этапы стандартизации рабочего места. Рабочий стандарт и его разработка. Критерии эталонного рабочего места. Стандарт уборки рабочего места слесаря. Стандарт безопасности рабочего места слесаря. Влияние численности персонала на себестоимость продукции. Система 5С. Этапы. Роль системы 5С в построении бережливого производства на предприятии. Выравнивание производства по видам изделий. Составление потока простых и сложных изделий в виде таблицы сбалансированной работы. Расчет загрузки по средневзвешенному времени цикла. Тянущая система и система Канбан. Основные принципы системы Канбан. Организация системы Канбан. Правила системы Канбан. Способы сокращения времени переналадки. Основные этапы процесса быстрой переналадки. Анализ работы оборудования в ТРМ. Направления развертывания ТРМ. Этапы автономного обслуживания. Особенности планового обслуживания оборудования. Карта стандартных операций. Методика решения проблем. Доска производственного анализа. Лист производственного анализа. |  | 32 |  |  |
| Дифференцированный зачет |  | 2 |  |  |
| Всего: |  | 64 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Бережливое производство»,

оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Авдеенко Н.О., Береславская Н.С. Бережливое производство. Основы: учеб. пособие: - М.: Маркет ДС,

- Авдеенко, Н.О. Бережливое производство. Основы: тетрадь-практикум / Н.О. Авдеенко, Н.С. Береславская. – М.: Маркет ДС

- Дополнительные источники:

- Лайкер, Дж. Дао Toyota: 14 принципов менеджмента ведущей компании мира / Джеффри Лайкер ; Пер. с англ. — 9-е изд. — М.: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2014. – 400 с.

- Лайкер, Дж. Практика дао Toyota: руководство по внедрению принципов менеджмента Toyota / Джеффри Лайкер, Дэвид Майер ; Пер. с англ. — 6-е изд. — М.: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2014. – 586 с.

Интернет-ресурсы

– Деловой портал «Управление производством» – http://www.up-pro.ru/

– Leaninfo.ru [Блог о производственном менеджменте] – http://www.leaninfo.ru/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знать |  |  |
| - правила техники безопасности при выполнении монтажных и пусконаладочных работ; | Демонстрирует системные знания требований техники безопасности при выполнении монтажных и пусконаладочных работ | Оценка выполнения самостоятельной работы. Дифференцированный зачет |
| - правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, правила внутреннего трудового распорядка; | Демонстрирует системные знания требований правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, правила внутреннего трудового распорядка во время выполнения работ. | Оценка выполнения самостоятельной работы. Дифференцированный зачет. |
| - виды, периодичность и правила оформления инструктажа; | Демонстрирует знание видов, периодичности и правила оформления инструктажа по охране труда. | Экспертная оценка деятельности на практическом занятии. Дифференцированный зачет. |
| - организацию производственного и технологического процесса, отраслевые примеры отечественной и зарубежной практики организации труда. | Демонстрирует знание в организации производственного и технологического процесса, отраслевые примеры отечественной и зарубежной практики организации труда. | Оценка выполнения самостоятельной работы. Тестирование. Дифференцированный зачет |
| -требования к планировке и оснащению рабочего места. | Демонстрирует знания требований к планировке и оснащению рабочего места | Оценка выполнения самостоятельной работ. Дифференцированный зачет |
| Уметь |  |  |
| -пользоваться нормативной и справочной литературой; | Использует нормативную и справочную литературу в соответствии с условиями задания. | Оценка выполнения самостоятельной работы. Дифференцированный зачет |
| - в рамках должностных полномочий организовывать рабочие места, согласно требованиям охраны труда и отраслевым стандартам; | Демонстрирует навыки в организации рабочих мест, в соответствии с требованиям охраны труда и отраслевых стандартов. | Оценка выполнения самостоятельной работы. Тестирование. Дифференцированный зачет |
| -проводить производственный инструктаж подчиненных; | Владеет навыками по проведению производственного инструктажа по охране труда и технике безопасности. | Экспертная оценка деятельности на практическом занятии. Дифференцированный зачет |
| - обеспечивать безопасные условия труда при монтаже, наладке, техническом обслуживании и ремонте промышленного оборудования; | Правильно осуществляет выбор методов организации безопасных условий труда при монтаже, наладке, техническом обслуживании и ремонте промышленного оборудования. | Оценка выполнения самостоятельной работы. Тестирование. Дифференцированный зачет |
| - контролировать соблюдение подчиненным персоналом требований охраны труда, принципов бережливого производства, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности; | Демонстрирует навыки в организации контроля подчиненным персоналом требований охраны труда, принципов бережливого производства, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности. | Тестирование. Дифференцированный зачет |
| - разрабатывать предложения по улучшению работы на рабочем месте с учетом принципов бережливого производства. | Демонстрирует умение в разработке предложений по улучшению работы на рабочем месте с учетом принципов бережливого производства. | Тестирование. |
| - поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места слесаря. | Демонстрирует навыки в организации рабочих мест, в соответствии с требованиям охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места слесаря. | Оценка выполнения самостоятельной работы. Дифференцированный зачет |

Приложение 3.22

к ПООП-П по специальности 
13.02.11Техническая эксплуатация и  обслуживание

электрического и электромеханического  оборудования (по отраслям)

ОПд.02 Корпоративная культура

Междисциплинарный модуль

МДМ 02 Информатизация черной металлургии

2022

- СОДЕРЖАНИЕ

- 1.ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- 2.СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- 3.условия реализации рабочей программы учебной дисциплины

- 4.Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

______________ОПд 02 Корпоративная культура___________

(наименование дисциплины)

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина ___ОПд 16 Корпоративная культура является обязательной частью дополнительного профессионального блока ПООП-П в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического  оборудования (по отраслям).

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии

| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| --- | --- |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК6 | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7 | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), результат выполнения заданий. |
| ОК 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности |

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 08 ОК 09 | работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями; контролировать работу персонала в соответствии с должностной инструкцией; проводить совещания в соответствии с должностной инструкцией; ставить цели, задачи подчиненным в соответствии с целями компании и производственным участком; организовать обратную связь в коллективе и мотивировать коллег на достижение целей и поддержку изменений в компании | корпоративные ценности компании ПАО «Северсталь»; основные проекты Бизнес-системы, ее историю принятия; действующую систему коммуникации в компании ПАО «Северсталь»; стандарт поведения сотрудников компании ПАО «Северсталь»; систему адаптации молодых специалистов на предприятии; способы и инструменты работы в коллективе. |

2. СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 72 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 48 |
| в том числе: |  |
| практические занятия | 8 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 24 |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 6 семестре |  |

- 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

- «Корпоративная культура»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся. | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тема 1.1Ценности компании. Миссия. Бизнес-система. | Понятие корпоративной культуры. Основные компоненты. Миссия, видение и ценности компании. Бизнес-система и ее история принятия. Символика компании. Отличия и ключевые идеи каждого проекта. Основные проекты Бизнес-системы: - Постоянное совершенствование - Люди Северстали - Безопасность труда - Клиентоориентированность. | 6 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся : Ознакомиться на сайте предприятия с основными проектами Бизнес-системы ПАО «Северсталь» | 3 | 2 |
| Тема 1.2 Тема 2. Система коммуникации на предприятии. | Понятие этики деловых отношений. Внешний вид делового человека.. Публичные выступления и правила риторики: три вида целей сообщения, структура выступления – 3 С, невербальные сигналы, помогающие воспринимать речь. Значение обратной связи. Основные положения и стандарты внутренних коммуникаций компании «Северсталь». Принципы, цели и задачи внутренних коммуникаций. Стандарт подготовки и проведение информационных встреч с сотрудниками. | 6 | 2 |
|  | Практическое занятие: Подготовка публичного выступления по предложенной ситуации и отработка его навыка. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся : Изучение основных правил риторики и требований к публичным выступлениям | 4 | 2 |
| Тема 1.3 Поведение личности в организации | Стандарт поведения сотрудников компании «Северсталь». Ответственность сотрудников компании по соблюдению Стандарта. Правила поведения. Поведение руководителей, соответствующее ценностям компании. Роль линейного руководителя при внедрении Бизнес-системы ПАО «Северсталь». | 4 | 2 |
|  | Практические занятия - Корпоративные ценности предприятия, поведенческие индикаторы. Примеры проявления нарушения ценностей в компании. - Принятие решений на основе ценностей. | 4 | 3 |
| Тема 1.4. Корпоративные процессы вовлечения персонала в жизнь компании | Политика компании в области управления персоналом. Корпоративный стандарт по работе с персоналом. Социальные льготы и гарантии в компании. Этапы привлечения и подбора персонала в компании. Ключевые результаты эффективного привлечения и подбора персонала. Адаптация персонала. Виды адаптации: организационная, адаптация в компанию, профессиональная, социально - психологическая. Система адаптации молодых специалистов на предприятии. Роль линейного руководителя в период адаптации сотрудника в компании. | 8 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Изучение стандарта поведения сотрудников компании ПАО «Северсталь». | 6 | 2 |
| Тема 1.5. Управление результативностью, развитием, преемственностью в компании | Оценка работника по ценностям и компетенциям. Уровни управления в ПАО «Северсталь». Обратная связь по методике 360 градусов (самооценка сотрудника, определение сильных сторон развития, оценка руководителя, коллег, клиентов). Формирование планов развития. Выявление сотрудников с высоким потенциалом. Работа кадрового комитета, его цели. Диалог о целях: понятие, примеры, задачи, этапы участия в диалоге. Действия линейного руководителя в управлении развития и преемственности. Система резерва на ЧерМК. Техника и правила обратной связи. Подготовка планов развития. | 6 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Оценка сотрудников по ценностям и компетенциям. Написание резюме. | 6 | 2 |
| Тема 1.6 Способы и инструменты работы в коллективе | Понятие коллектива. Стадии развития коллектива и действия руководителя на каждой стадии. Необходимость команды в коллективе. Принципы командной работы. Характерные особенности команды. Влияние центростремительных и центробежных сил в коллективе. Стандарты коммуникаций в компании. Особенности поведения сотрудников в коллективе («Цветовая типология», «Теория поколений»). Виды и причины возникновения конфликтных ситуаций. Диагностика, предупреждение и эффективное разрешение конфликта. Роль комиссии по трудовым спорам в компании. | 8 | 2 |
|  | Практическое занятие Создание и управление командой. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Анализ конфликта по предложенной ситуации и алгоритму | 4 | 2 |
| Итого часов |  | 69 |  |

- 3. условия реализации РАБОЧЕЙ  программы уЧЕБНОЙ  дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-экономических дисциплин.

Оборудование учебного кабинета:

Технические средства обучения: АРМ преподавателя (ПК, мультимедиапроектор, экран, конструктор тестов).

- 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Горленко О.А. Управление персоналом: учебник для СПО / -М.: Издательство Юрайт, 2020.- 249. ЭБ «Юрайт»

- Стандарт поведения сотрудников компании ПАО «Северсталь». Протокол № 7/2017 от 19 апреля 2017 г.

- Коллективный договор ПАО «Северсталь» на 2017-2019 гг.

Дополнительные источники:

1.Скибицкая И.Ю. Деловое общение: учебник и практикум для СПО / - М.: Издательство Юрайт, 2020.- 247. ЭБ «Юрайт»

2. Чернышова Л.И. Психология общения: этика, культура и этикет делового общения: учебное пособие для СПО/ М.: Издательство Юрайт, 2020.- 161с. ЭБ «Юрайт»

Интернет-ресурсы:

- http://www.economicus:ru  (Экономический портал, предоставление качественной информации по самому широкому спектру экономических вопросов).

- http://www.ecsocman.edu.ru   (Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент»).

- http://www.finansy.ru (Доступные для скачивания и просмотра экономические тексты: книги, статьи, рабочие материалы и т.д.).

- http://www.lib.ua-ru.net (Студенческая электронная библиотека «ВЕДА»).

- http://www.zipsites.ru (Бесплатная электронная интернет библиотека).

- http://www.severstal.com/rus/about/55/-  сайт компании ПАО «Северсталь»

- 4. Контроль и оценка результатов освоения учебной Дисциплины

Текущий контроль индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков  проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальной  самостоятельной  работы.

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета, вопросы  к  которому рассматриваются на заседании цикловой комиссии и утверждаются зам. директора по УР.

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной дисциплине доводятся до сведения обучающихся на первом занятии по дисциплине.

Для промежуточной аттестации и текущего контроля создается фонд оценочных средств (ФОС), который включает в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки результатов подготовки.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| - работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями; | Оценка выполнения самостоятельной й работы Оценка выполнения практической работы |
| - контролировать работу персонала в соответствии с должностной инструкцией; | Оценка выполнения практической работы Оценка выполнения самостоятельной й работы |
| - проводить совещания в соответствии с должностной инструкцией | Оценка выполнения самостоятельной работы Оценка выполнения практической работы |
| - ставить цели, задачи подчиненным в соответствии с целями компании и производственным участком | Оценка выполнения практической работы |
| Знать: |  |
| - ценности компании ПАО «Северсталь»; | Дифференцированный зачет |
| - основные проекты Бизнес-системы и ее историю принятия | Дифференцированный зачет Оценка выполнения самостоятельной работы |
| - действующую систему коммуникации в компании ПАО «Северсталь»; | Дифференцированный зачет Оценка выполнения самостоятельной работы |
| - стандарт поведения сотрудников компании ПАО «Северсталь»; | Дифференцированный зачет Оценка выполнения самостоятельной работы |
| - систему адаптации молодых специалистов на предприятии | Дифференцированный зачет |
| - способы и инструменты работы в коллективе | Оценка выполнения практической работы Оценка выполнения самостоятельной работы. Дифференцированный зачет |

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой.

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

На этапе промежуточной аттестации преподавателем определяется   интегральная оценка уровня подготовки обучающегося по учебной дисциплине  по медиане качественных оценок индивидуальных образовательных достижений.

Приложение 3.23

к ПООП-П по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и  обслуживание электрического и электромеханического  оборудования (по отраслям)

Рабочая  ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Опд.03 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

# ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

# СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

# условия реализации РАБОЧЕЙ программы учебной дисциплины

# Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины

1 паспорт Рабочей  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.11Технологические процессы металлургического производства

  - Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины представляет  вариативную часть основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.11.  Техническая эксплуатация и обслуживание  электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (с присвоением квалификации специалиста среднего звена «Техник»).

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Учебная дисциплина общепрофессионального цикла.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

объяснять сущность процессов получения продукции в основных цехах металлургического производства;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

классификацию исходных материалов и готовой продукции;

этапы переработки железной руды, способы получения стали, проката, применяемое оборудование;

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование следующих общих и профессиональных компетенций:

| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |  |
| --- | --- | --- |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |  |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |  |
| ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |  |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. |  |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. |  |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |  |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |  |
| ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |  |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |  |
| ОК 11. | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |  |
| ## ПК 1.2. | ## Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования |  |
| ## ПК 1.3. | ## Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования |  |
| ## ПК 1.4. | ## Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования |  |

Синхронизация личностных результатов программы воспитания специальности 13.02.11. Техническая эксплуатация и  обслуживание  электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (с присвоением квалификации  специалиста  среднего звена - техник) с  общими и профессиональными компетенциями по данной специальности

| Код ЛР | ОК | ПК |
| --- | --- | --- |
| ЛР14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных источников с учетом нормативно-правовых норм | ОК1,ОК2,ОК3,ОК5, ОК9, ОК10 | ПК1.2-ПК1.4 |
| ЛР 16 Проявляющий гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения | ОК1, ОК3, ОК5,ОК6,ОК7, | ПК1.2 ПК1.4 |
| ЛР 22 Осознающий значимость здорового образа жизни и законопослушного поведения собственных и общественно-значимы целей | ОК1, ОК3, ОК5,ОК7, ОК8 | ПК1.2 ПК1.4 |
| ЛР 24 Выполняющий свою работу, соблюдая нормы техники безопасности и охраны здоровья, и проявляющий личную осторожность в любой ситуации | ОК1, ОК4, ОК5,ОК7, ОК8 | ПК1.2 ПК1.4 |
| ЛР 25 Обладающий экологической культурой | ОК7, ОК8 | ПК1.2 ПК1.4 |

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины

Объем образовательной программы составляет  48 часов, в том числе:

- работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 40 часов

- самостоятельная работа обучающихся - 8 часов.

1.5. Используемые современные образовательные технологии в реализации рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины

В реализации  рабочей программы на учебных занятиях используются современные образовательные технологии:

- информационно-развивающие технологии, в том числе информационно-коммуникационные;

- деятельностные технологии, включающие решение ситуационных задач;

- личностно-ориентированные технологии, представленные самостоятельной  работой на опережающей основе, осуществлением само- и взаимооценки, реализацией права выбора уровня сложности  и способа выполнения заданий, партнера в  учебной деятельности, источника информации;

- развивающие технологии, характеризующиеся включением обучающихся в коллективную мыслительную и учебно-исследовательскую деятельность.

1.6. Организация образовательного процесса  с использованием элементов  дистанционного обучения

При организации учебного процесса с использованием элементов дистанционного обучения при освоении ОП.11 Технологические процессы металлургического производства рекомендуется использовать  следующие дистанционные образовательные технологии:

- кейс – технологии, представленные при применении разнообразными средствами обучения:

- методическими указаниями по выполнению практических  работ;

- учебно-практическими разработками с тестами или вопросами для самоконтроля и контроля;

- мультимедийными материалами.

- интернет – технологии, в том числе компьютерные сетевые технологии с использованием электронных учебников  из электронных образовательных библиотек и компьютерных обучающих программ.

При использовании данных образовательных технологий допускается сочетание основных их видов.

При организации дистанционного  обучения  используются цифровые инструменты технологий дистанционного обучения: образовательная платформа Moodle, PowerPoint, электронная почта, видеофильм, скайп, поисковый Яндекс, файлообменник (Яндекс-диск),  мобильное приложение, социальная сеть.

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы | 48 |
| Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем | 40 |
| теоретическое обучение | 32 |
| практические занятия | 8 |
| Самостоятельная работа | 8 |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена в шестом семестре. |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Технологические процессы металлургического производства

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения | Осваиваемые элементы ОК и ПК | Коды личностных результатов, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| Введение | Содержание дисциплины «Технологические процессы металлургического производства» и ее задачи. Основные этапы развития металлургии. Перспективы и основные направления дальнейшего развития отрасли. | 2 | 1 |  |  |
| Тема 1 Сырьевая и топливно-энергетическая база отрасли |  | 15 |  |  |  |
|  | Сырые материалы, необходимые для получения чугуна и стали. Характеристика железных руд, основные месторождения. Последовательность операций по производству железорудного концентрата и железорудных окатышей. Структура АГП ПАО «Северсталь». Последовательность получения офлюсованного агломерата. Характеристика каменного угля. Структура КХП ОАО «Северсталь». Последовательность операций при получении из каменного угля кокса, применяемое оборудование. Готовая продукция КХП ОАО «Северсталь». | 6 | 2 | ОК1, ОК2, ОК3, ОК5,ОК7, ОК8, ОК9, ОК 10 ПК1.2-ПК1.4 | ЛР 14, ЛР 16, ЛР 24, ЛР 25 |
|  | Практическое занятие Практическая работа 1: Расчет конвейерной агломерационной машины | 2 | 3 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Подготовка сообщений на тему «Железорудные базы России» Составление сравнительного анализа процессов получения агломерата и окатышей Составление сравнительного анализа процессов получения агломерата и окатышей Изучение характеристик различных видов топлива | 7 | 3 |  |  |
| Тема 2 Производство чугуна |  | 10 |  |  |  |
|  | Структура доменного производства ОАО «Северсталь». Исходное сырье для получения чугуна. Профиль доменной печи, применяемая футеровка. Процесс подачи шихты в доменную печь. Подача дутья в печь, устройство воздухонагревателя. Сущность доменного процесса. Горение кокса, восстановление оксидов железа по ходу доменной плавки, получение чугуна и шлака. Выпуск чугуна и шлака. Характеристика продуктов доменной плавки. Технико-экономические показатели доменного процесса. Методы интенсификации доменного процесса. | 6 | 2 | ОК1, ОК2, ОК3, ОК5,ОК7, ОК8, ОК9 ПК1.2-ПК1.4 | ЛР 14, ЛР 16, ЛР 22,ЛР24 |
|  | Практическое занятие Практическая работа 2: Расчет производительности доменной печи | 2 | 3 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Составление технологической схемы производства чугуна | 2 | 3 |  |  |
| Тема 3 Получение стали в конвертере |  | 10 |  |  |  |
|  | Сущность процесса получения стали в конвертере. Разновидности конвертерной плавки. Устройство конвертера с верхней продувкой, конструкция кислородной фурмы. Проведение конвертерной плавки при продувке кислородом сверху. Очистка конвертерных газов, применяемое оборудование. Внепечная обработка конвертерной стали, применяемое оборудование. Непрерывная разливка стали, ее преимущества. Устройство и принцип работы криволинейной слябовой МНЛЗ конвертерного производства ОАО «Северсталь». | 6 | 2 | ОК1, ОК2, ОК3, ОК5,ОК7, ОК8, ОК9 ПК1.2-ПК1.4 | ЛР 14, ЛР 16, ЛР 22,ЛР24 |
|  | Практическое занятие Практическая работа 3 Расчет производительности конвертера | 2 | 3 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Составление схемы получения сляба в конвертерном производстве | 2 | 3 |  |  |
| Тема 4 Получение стали в электрических печах |  | 6 |  |  |  |
|  | Структура электросталеплавильного производства ОАО «Северсталь». Устройство и принцип работы печи фирмы «Фукс». Получение полупродукта в шахтной печи фирмы «Фукс». Внепечная обработка полупродукта, применяемое оборудование. Устройство слябовой вертикальной УНРС и сортовой радиального типа МНЛЗ, технология разливки. | 2 | 2 | ОК1, ОК2, ОК3, ОК5,ОК7, ОК8, ОК9 ПК1.2-ПК1.4 | ЛР 14, ЛР 16,ЛР 22,ЛР24 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Сравнительный анализ различных способов разливки стали | 4 | 3 |  |  |
| Тема 5. Производство плоского проката |  | 16 |  |  |  |
|  | Виды ОМД, классификация прокатных станов, основное и вспомогательное оборудование прокатных цехов. Классификация готовой продукции. Производство горячекатаной толстолистовой стали Комбинированный полунепрерывный стан «2800/1700»: технологический процесс получения толстого листа. Термоотделение: состав, назначение. Характеристика готовой продукции. Устройство и принцип работы печи. Оборудование и технологический процесс получения широкополосной стали на стане 2000. Листоотделка. Особенности производства холоднокатаного листа в условиях ПАО«Северсталь». Технологические процессы цеха травления металла, цеха прокатки и отжига, цеха отделки металла. | 10 | 2 | ОК1, ОК2, ОК3, ОК5,ОК7, ОК8, ОК9 ПК1.2-ПК1.4 | ЛР 14, ЛР 16, ЛР22,ЛР24 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Составление технологической схемы процесса ППП Составление технологической схемы процесса железная руда - холоднокатаный лист | 6 | 3 |  |  |
| Тема 6. Получение сортового проката |  | 9 |  |  |  |
|  | Сортамент сортопрокатного производства . Виды нагревательных устройств, применяемые в цехе. Технологические схемы станов 150, 250, 350 СПЦ ОАО «Северсталь». Готовая продукция. | 4 | 2 | ОК1, ОК2, ОК3, ОК5,ОК7, ОК8, ОК9 ПК1.2-ПК1.4 | ЛР 14, ЛР 16,ЛР 22 ЛР24 |
|  | Практическое занятие Практическая работа 4: Определение параметров очага деформации при прокатке | 2 | 3 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Составление технологической схемы сортопрокатного производства | 3 | 3 |  |  |
| Тема 7 Производство специальных видов проката | Характеристика и сортамент гнутых профилей, классификация гнутых профилей. Преимущества гнутых профилей. Технологический процесс изготовления труб в условиях ЦГП ОАО «Северсталь». Дифференцированный зачет | 4 | 2 | ОК1, ОК2, ОК3, ОК5,ОК7, ОК8, ОК9 ПК1.2-ПК1.4 | ЛР 14, ЛР 16, ЛР 22,ЛР24 |
| Всего: |  | 72 |  |  |  |

# 3  условия реализации программы дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины предполагает наличие лаборатории «Технология и  оборудование металлургических цехов».

Оборудование лаборатории «Технологии и оборудование металлургических цехов»: чертежи технологического и механического и подъемно-транспортного оборудования металлургических цехов

Технические средства обучения: мультимедиапроектор, персональные компьютеры, физические модели и тренажеры оборудования,

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Основы металлургического производства [Электронный ресурс]: учебник / В.А. Бигеев [и др.]. – Электрон. дан. – Санкт – Петербург: Лань, 2017.

Дополнительные источники:

- Технология конструкционных материалов: учеб. пособие для СПО / М. С. Корытов [и др.] ; под ред. М. С. Корытова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. ЭБ «Юрайт»

Интернет-ресурсы

http://www.severstal.ru/

http://www.metallpress.ru/

# 4  Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

Текущий контроль индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков  проводится преподавателем с использованием следующих оценочных средств: тестирование, устный опрос,   реферат,  доклад, сообщение,  самостоятельная работа,  разноуровневые задания, деловая и/или ролевая игра для реализации практико-ориентированных задач,  , кейс-задачи,   практические/лабораторные работы.

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета.

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной дисциплине доводятся до сведения обучающихся на первом занятии по дисциплине.

Для промежуточной аттестации и текущего контроля создается фонд оценочных средств (ФОС), который включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки результатов подготовки.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Уметь объяснять сущность процессов получения продукции в основных цехах металлургического производства; | Экзамен Оценка выполнения аудиторной самостоятельной работы |
| Знать классификацию исходных материалов и готовой продукции | Экзамен Оценка выполнения аудиторной самостоятельной работы |
| Знать этапы переработки железной руды, способы получения стали, проката, применяемое оборудование | Экзамен Оценка выполнения аудиторной самостоятельной работы. Экспертная оценка деятельности на практическом занятии. |

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой.

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных образовательных достижений определяется интегральная оценка уровня подготовки по учебной дисциплине.

Приложение 3.24

к ПООП-П по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и  обслуживание электрического и электромеханического  оборудования (по отраслям)

Рабочая  ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Опд.04 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Междисциплинарный модуль МДМ 02 Информатизация черной металлургии

2022г.

Содержание

- Паспорт рабочей программы учебной дисциплины

- Структура и содержание учебной дисциплины

- Условия реализации учебной дисциплины

- Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПд 04 Основы предпринимательской деятельности

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» является частью образовательной программы подготовки специалиста среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (с присвоением квалификации специалиста среднего звена- техник).

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

учебная дисциплина общепрофессионального цикла.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

уметь:

- использовать действующие законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие предпринимательскую деятельность;

- принимать и реализовывать управленческие решения;

знать:

- место и роль предпринимательской деятельности в обществе;

- правовые основы организации предпринимательской деятельности;

- экономический механизм функционирования предприятий;

- современные формы предпринимательской деятельности в России;

- определение понятия предпринимательского риска.

Данная рабочая программа способствует формированию общих и профессиональных компетенций:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

OK 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного подразделения.

ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей.

ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

Объем образовательной программы составляет 36 часов,

в том числе:

- работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 32 часа;

- самостоятельная работа обучающегося 4 часа.

1.5. Используемые современные образовательные технологии в реализации рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины

В реализации рабочей программы на учебных занятиях используются современные образовательные технологии:

- информационно-развивающие технологии, в том числе информационно-коммуникационные;

- деятельностные технологии, включающие решение ситуационных задач;

- личностно-ориентированные технологии, представленные групповой работой, осуществлением само- и взаимооценки, реализацией права выбора уровня сложности и способа выполнения заданий, партнера в учебной деятельности, источника информации;

- развивающие технологии, характеризующиеся включением обучающихся в учебные дискуссии, семинары, коллективную мыслительную деятельность.

1.6. Организация образовательного процесса  с использованием элементов  дистанционного обучения

При организации учебного процесса с использованием элементов дистанционного обучения при освоении ОП.15 Основы предпринимательской деятельности  рекомендуется использовать  следующие дистанционные образовательные технологии:

- кейс – технологии, представленные при применении разнообразными средствами обучения:

- методическими указаниями по выполнению  учебных проектов;

- учебно-практическими разработками с тестами или вопросами для самоконтроля и контроля;

- компьютерными электронными учебниками или компьютерными программами;

- электронными версиями периодических изданий;

- мультимедийными материалами.

- интернет – технологии, в том числе компьютерные сетевые технологии с использованием учебников  из электронных образовательных библиотек.

При использовании данных образовательных технологий допускается сочетание основных их видов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы | 36 |
| Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем | 32 |
| в том числе: |  |
| лабораторные работы | - |
| практические занятия | 4 |
| контрольные работы | - |
| Самостоятельная работа обучающегося | 4 |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в шестом семестре |  |

- 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы предпринимательской деятельности»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) | Объем часов | Уровень освоения | Усвоенные ОК и ПК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Раздел I. Содержание и современные формы предпринимательства. |  |  |  |  |
| Тема 1.1. История возникновения и сущность предпринимательства | Содержание учебного материала | 2 | 1 | ОК 1-7, 9-11 |
|  | Возникновение предпринимательства в средние века. Появление акционерных обществ. Первые предприниматели в Киевской Руси. Английские экономисты о факторах производства. Эволюция термина «предпринимательства» от среднего века до наших дней. Сущность предпринимательской деятельности. Виды, функции и задачи, признаки предпринимательской деятельности. Правовое регулирование экономических отношений |  |  |  |
| Тема 1.2 Нормативно-правовые акты, регламентирующие предпринимательскую деятельность | Содержание учебного материала | 2 | 2 | ОК 1-7, 9-11 |
|  | Нормативно-правовые акты, регламентирующие предпринимательскую деятельность. Конституция РФ. Гражданский Кодекс РФ. Нормативные правовые акты РФ |  |  |  |
| Тема 1.3. Налогообложение предпринимательской деятельности | Содержание учебного материала | 2 | 2 | ОК 1-7, 9-11 |
|  | Понятие налогов и их функции. Участники налоговых отношений. Налоговый кодекс Российской Федерации. Виды и классификация налогов предпринимательской деятельности |  |  |  |
| Раздел II. Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности. |  |  |  |  |
| Тема 2.1. Порядок регистрации юридического лица. | Содержание учебного материала | 2 | 2 | ОК 1-7, 9-11 |
|  | Документы, необходимые для регистрации предпринимательской деятельности. Учредительные документы. Лицензирование предпринимательской деятельности. Реорганизация юридических лиц. Ликвидация юридических лиц. Банкротство юридического лица: понятие, признаки, порядок. |  |  |  |
|  | Практическое занятие Составление документов, необходимых для регистрации предпринимательской деятельности. | 2 | 2 | ОК 1-7, 9-11 |
| Тема 2.2. Организационно-правовые формы юридических лиц | Организационно-правовые формы коммерческие и некоммерческих юридических лиц. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. Некоммерческие организации | 4 | 3 | ОК 1-7, 9-11 |
| Тема 2.3. Конкуренция в предпринимательстве | Содержание учебного материала | 2 | 2 | ОК 1-7, 9-11 |
|  | Содержание и виды конкуренции. Совершенная и несовершенная конкуренция. Монополизация экономики и конкуренции. Повышение конкурентоспособности. Антимонопольное регулирование деятельности предпринимателей. |  |  |  |
| Раздел III. Индивидуальный предприниматель как субъект предпринимательской деятельности. |  |  |  |  |
| Тема 3.1. Индивидуальные предприниматели, их права и обязанности | Содержание учебного материала | 2 | 2 |  |
|  | Правовой статус индивидуального предпринимателя. Гражданская правоспособность и гражданская дееспособность. Утрата статуса индивидуального предпринимателя. |  |  | ОК 1-7, 9-11 |
| Раздел IV. Ресурсное обеспечение предпринимательской деятельности |  |  |  |  |
| Тема 4.1. Кадровое обеспечение предпринимательской деятельности | Содержание учебного материала | 2 | 2 | ОК 1-7, 9-11 ПК 3.1-3.3 |
|  | Кадровый потенциал. Трудовые ресурсы. Состав и структура работников основной деятельности предприятий. Планирование численности работников. Организация труда. Основные направления организации труда. |  |  |  |
| Тема 4.2. Организация заработной платы в предпринимательской деятельности | Содержание учебного материала | 2 | 2 | ОК 1-7, 9-11 ПК 3.1-3.3 |
|  | Понятие заработной платы и принципы, механизмы организации заработной платы. Основные виды и формы оплаты труда. Системы оплаты труда в предпринимательской деятельности. Фонд платы труда. Номинальная и реальная заработная плата. |  |  |  |
| Раздел V. Хозяйственные договора в предпринимательской деятельности. |  |  |  |  |
| Тема 5.1. Общие положения о гражданско-правовом договоре | Содержание учебного материала | 2 | 2 | ОК 1-7, 9-11 |
|  | Понятие и содержание договора. Формы и виды договоров. Общий порядок заключения, изменения и расторжения договоров |  |  |  |
|  | Практическое занятие Составление договора. | 2 | 2 | ОК 1-7, 9-11 |
| Раздел VI. Риск в деятельности предпринимателя. |  |  |  |  |
| Тема 6.1. Предпринимательский риск | Содержание учебного материала | 2 | 2 | ОК 1-7, 9-11 ПК 3.1, 3.3 |
|  | Понятие и сущность риска в предпринимательской деятельности. Виды рисков. Способы снижения риска в предпринимательстве. Классификация предпринимательских рисков. Показатели риска и методы его оценки. |  |  |  |
| Раздел VII. Культура предпринимательства. |  |  |  |  |
| Тема 7.1. Личность и качества предпринимателя | Содержание учебного материала | 2 | 2 | ОК 1-7, 9-11 ПК 3.1-3.3 |
|  | Сущность и значение культуры предпринимателя. Имидж предпринимателя. Деловая и профессиональная этика. Предприимчивость и организаторский потенциал предпринимателя. Экономическое мышление предпринимателя. Организация рабочего места. Деловые отношения – важнейшая часть культуры предпринимательства. Основные черты бизнесмена. |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося 1. Подготовка эссе на тему «Современный предприниматель – это…». 3. Подготовка сообщения на тему: «Понятие и значение бизнес-планирования. Структура бизнес-плана» | 4 | 3 | ОК 1-7, 9-11 ПК 3.1-3.3. |
| Дифференцированный зачет |  | 2 |  |  |
|  | Всего: | 36 |  |  |

- 3. условия реализации программы дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета

«Социально-экономические дисциплины».

Оборудование учебного кабинета:

Технические средства обучения: мультимедиапроектор, компьютер.

- 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Кузьмина, Е. Е. Предпринимательская деятельность: учебное пособие для СПО / Е.Е. Кузьмина. - 3-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2020. - 417 с. [Электронный ресурс], ЭБ «Юрайт»

Дополнительные источники:

1. Иванова, Е. В. Предпринимательское право: Учебник для СПО / Е.В. Иванова. - 3-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2020. - 272 с. [Электронный ресурс], ЭБ «Юрайт»

2. Морозов, Г.Б. Предпринимательская деятельность. Учебник и практикум для СПО / Г.Б. Морозов. - 4-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2020. - 457 с. [Электронный ресурс], ЭБ «Юрайт»

3. Чеберко, Е. Ф. Предпринимательская деятельность: учебник и практикум для среднего профессионального образования / Е. Ф. Чеберко. — М.: Издательство Юрайт, 2020. – 219 с. [Электронный ресурс], ЭБ «Юрайт»

Нормативно-правовые акты

1. Конституция Российской Федерации – М., 2007.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации – М., 2007

3. Трудовой Кодекс Российской Федерации. – М, 2007.

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. – М., 2007.

5. Налоговый Кодекс Российской Федерации. – М., 2007.

Интернет – ресурсы:

1. www.consultant.ru (Консультант +).

2. http://do.rksi.ru/library/courses/osnpred/book.dbk (Машерук Е.М. Основы предпринимательства. Дистанционный курс)

3. http://center-yf.ru (Центр управления финансами)

4. https://biblio-online.ru (Образовательная платформа Электронная библиотека Юрайт)

4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

Контроль и оценка

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения тестирования, а также выполнения обучающимися самостоятельной работы.

Обучение по дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачёта, задания к которому рассматриваются на заседании цикловой комиссии и утверждаются заместителем директора по учебной работе.

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной дисциплине доводятся до сведения обучающихся на первом занятии по дисциплине.

Для текущего контроля и промежуточной аттестации создается фонд оценочных средств (ФОС). ФОС включает в себя контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки результатов подготовки.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| уметь использовать действующие законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие предпринимательскую деятельность; уметь принимать и реализовывать управленческие решения; знать место и роль предпринимательской деятельности в обществе; знать правовые основы организации предпринимательской деятельности; знать экономический механизм функционирования предприятий; знать современные формы предпринимательской деятельности в России; знать определение понятия предпринимательского риска. | Дифференцированный зачет Оценка выполнения самостоятельной работы Дифференцированный зачет Оценка выполнения самостоятельной работы Дифференцированный зачет Оценка выполнения самостоятельной работы Дифференцированный зачет Оценка выполнения самостоятельной работы Дифференцированный зачет Дифференцированный зачет Оценка выполнения самостоятельной работы Дифференцированный зачет |

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой.

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных образовательных достижений определяется интегральная оценка уровня подготовки по учебной дисциплине.

Приложение 3.25

к ПООП-П по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и  обслуживание электрического и электромеханического  оборудования (по отраслям)

Рабочая  ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПд.05 ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ

Междисциплинарный модуль МДМ 02 Информатизация черной металлургии

2022г.

СОДЕРЖАНИЕ

# 1. ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ учебной дисциплины

# 2. СТРУКТУРА и содержание учебной дисциплины

3 условия реализации программы учебной дисциплины

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

1. паспорт рабочей ПРОГРАММЫ учебной дисциплины

ОПд.05 Промышленные контроллеры

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.11. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (с присвоением квалификации специалиста среднего звена - техник).

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:: учебная дисциплина общепрофессионального цикла.

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

уметь:

- составлять программы управления промышленным логическим контроллером компаний «OMRON» и «SIEMENS»;

- работать с программируемым контроллером при решении профессиональных задач;

- составлять программы для контроллеров;

- осуществлять запуск и отладку программы.

знать:

- причины неисправностей и возможных сбоев;

- возможности использования программируемых логических контроллеров для управления технологическим оборудованием;

- принцип работы и конфигурацию программируемых логических контроллеров;

- технические параметры и характеристики и условия эксплуатации программируемых логических контроллеров;

основы программирования и основные команды языка программирования.

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы следующих общих и профессиональных компетенций:

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

ПК 1.1.  Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования.

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования.

ПК 2.2.Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники.

# 1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

# Объем образовательной программы составляет 128 часов, в том числе:

#  работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 110 часов;

#  самостоятельная работа обучающихся - 18 часов.

1.5. Используемые современные образовательные технологии в реализации рабочей программы учебной дисциплины

В реализации  рабочей программы на учебных занятиях используются современные образовательные технологии:

- информационно-развивающие технологии, в том числе информационно-коммуникационные;

- деятельностные технологии, включающие решение ситуационных задач;

- личностно-ориентированные технологии, представленные групповой работой, осуществлением само- и взаимооценки, реализацией права выбора уровня сложности  и способа выполнения заданий, партнера в  учебной деятельности, источника информации;

- развивающие технологии, характеризующиеся включением обучающихся в коллективную мыслительную и учебно-исследовательскую деятельность.

1.6. Организация образовательного процесса  с использованием элементов  дистанционного обучения

При организации учебного процесса с использованием элементов дистанционного обучения при освоении ОП.17 Промышленные контроллеры рекомендуется использовать  следующие дистанционные образовательные технологии:

- кейс – технологии, представленные при применении разнообразными средствами обучения:

- методическими указаниями по выполнению практических  работ; учебно-практическими разработками с тестами или вопросами для самоконтроля и контроля;

- мультимедийными материалами;

- интернет – технологии, в том числе компьютерные сетевые технологии с использованием электронных учебников  из электронных образовательных библиотек и компьютерных обучающих программ.

При использовании данных образовательных технологий допускается сочетание основных их видов.

# 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы | 128 |
| Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем | 110 |
| теоретическое обучение | 70 |
| практические занятия | 40 |
| Самостоятельная работа обучающихся | 18 |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена в восьмом семестре |  |

2. 2 СТРУКТУРА и содержание учебной дисциплины  «Промышленные контроллеры»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) |  |  | Объем часов/ зачетных единиц | Уровень освоения | Формируемые ОК и ПК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Устройство и работа программируемых логических контроллеров Omron |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1 Назначение и типы программируемых контроллеров. Типовые функции и скан работы программируемого контроллера. | Содержание учебного материала |  |  | 4 | 2 | ОК 1- ОК5 ОК9-ОК10 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 2.2 |
|  | 1. |  | Типы программируемых контроллеров. Структурно-программируемый контроллер, программируемый логический контроллер, PC-совместимый контроллер, микро ЭВМ. Уровни управления, требования к системе. |  |  |  |
|  | 2 |  | Скан работы программируемого контроллера. Чтение состояния входов, выполнение программы. Время сканирования и время реакции. «Зависание» программируемого контроллера. Сторожевой таймер. События прерываний. Программа циклической обработки, подпрограмма, программа обработки прерываний. |  |  |  |
| Тема 1.2 Общие принципы построения контроллеров | Содержание учебного материала |  |  | 2 | 2 | ОК 1- ОК5 ОК9-ОК10 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 2.2 |
|  | 1. |  | Особенности распределённой системы управления: сбор информации с объектов управления и выдачу управляющих воздействий на исполнительные устройства, обработка технологической информации, представление и документирование информации, сопряжение устройств сбора и обработки информации с устройствами представления информации. |  |  |  |
|  | 2 |  | Современные тенденции построения контроллеров: повышение интеллектуальных возможностей контроллера, возможность простой реконфигурации каналов ввода-вывода, отсутствие механических устройств, высокая степень электромагнитной совместимости, приближение контроллеров к датчикам и исполнительным органам нижнего уровня автоматизации, возможность автономного выполнения задач обработки информации и управления при выходе из строя машин верхнего уровня. | 2 | 2 |  |
|  | 3 |  | Базовые функции промышленного контроллера: структурная схема, описание функций. Аппаратные средства ПК: состав, специфика, назначение модулей, характеристики, структурные схемы модулей, временные диаграммы, принцип действия. | 2 | 2 | ОК 1- ОК5 ОК9-ОК10 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 2.2 |
|  | 4 |  | Программное обеспечение диспетчерского пункта и ПК: функции, требования, основные компоненты. Программное обеспечение: тестовое, базовое, прикладное технологическое: компоненты, инструментальные средства. | 2 | 2 |  |
| Тема 1.3 Контур управления и характеристика его компонентов. | Содержание учебного материала |  |  | 2 | 2 | ОК 1- ОК5 ОК9-ОК10 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 2.2 |
|  | 1 |  | Чтение состояния входов, выполнение программы. Программа циклической обработки, подпрограмма, программа обработки прерываний. Пневмопривод, гидропривод и электропривод. |  |  |  |
| Тема 1.4 Обработка сигналов. | Содержание учебного материала |  |  | 2 | 2 | ОК 1- ОК5 ОК9-ОК10 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 2.2 |
|  | 1 |  | Дискретизация по времени, квантование по уровню, разрядность АЦП, точность преобразования. Системы счисления. Метод весовых коэффициентов. |  |  |  |
| Тема 1.5. Типовые функции и скан работы программируемого контроллера. | Содержание учебного материала |  |  | 2 | 2 | ОК 1- ОК5 ОК9-ОК10 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 2.2 |
|  | 1 |  | Время сканирования и время реакции. «Зависание» программируемого контроллера. Сторожевой таймер. События прерываний |  |  |  |
| Тема 1.6. Структура центрального процессорного устройства и характеристика памяти | Содержание учебного материала |  |  | 4 | 2 | ОК 1- ОК5 ОК9-ОК10 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 2.2 |
|  | 1 |  | Блочная и модульная конфигурация контроллера. Центральная память, память программ, память монитора, память данных. Адресация памяти данных. Операнды. Счётчик команд, регистр команд, регистр адреса, аккумулятор, стек, регистры общего назначения. |  |  |  |
| Тема 1.7. Методика выбора контроллеров. | Содержание учебного материала |  |  | 2 | 2 | ОК 1- ОК5 ОК9-ОК10 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 2.2 |
|  | 1 |  | Характеристики контроллера, соответствующие требованиям проекта или условиям существующего производства. Выбор класса контроллера (моноблочный, модульный, РС-based, встраиваемый). Соответствие контроллера международным стандартам. Наличие необходимых интерфейсов связи уровней иерархии системы. Возможность визуализации данных. Наличие стандартных систем программирования и алгоритмов настройки параметров контроллера. Показатели надёжности контроллера. |  |  |  |
| Тема 1.8 Устройство и работа программируемых логических контроллеров ОМRON. | Содержание учебного материала |  |  | 6 | 2 | ОК 1- ОК5 ОК9-ОК10 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 2.2 |
|  | 1 | Назначение, состав, технические характеристики контроллера СРМ1А. Семейство контроллеров, серия. Центральные процессорные устройства, устройства расширения дискретных входов/ выходов, устройства расширения аналоговых входов/ выходов. Адаптеры связи. |  |  |  |  |
|  | 2 | Внешний вид, органы управления и характеристики входов/ выходов СРМ1А - 30 CDT - D. Режимы работы процессора: RUN, STOP и MONITOR. Фатальная и нефатальная ошибки. Дискретные входы постоянного и переменного тока. Релейные, транзисторные и симисторные дискретные выходы. |  |  |  |  |
|  | 3 | Концепция памяти данных и распределение памяти входам/ выходам. Память данных, программ, монитора и конфигурации. Области памяти данных, идентификаторы областей (HR,IR, AR, SR, LR, DМ,).Диапазон памяти входов, диапазон памяти выходов. Биты специальной памяти. |  |  |  |  |
|  | 4 | Назначение, состав, технические характеристики контроллера CQ1MIH. Внешний вид CPU-51. Типы модулей. Порядок механического расположения модулей при конфигурации. Режимы работы процессора: RUN, STOP и MONITOR. Фатальная и нефатальная ошибки. |  |  |  |  |
|  | 5 | Память данных и распределение памяти входам/ выходам контроллера CQM1H. Память данных, программ, монитора и конфигурации. Области памяти данных, идентификаторы областей (IR, HR, AR, SR, LR, DМ,).Диапазон памяти входов, диапазон памяти выходов. Биты специальной памяти. |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Семейство контроллеров OMRON. Назначение, состав, технические характеристики контроллера СРМ1А. |  |  | 2 | 2 |  |
| Тема 1.9 . Распределение памяти CPU-43E и адресация стандартных модулей контроллера C200HG. | Содержание учебного материала |  |  | 2 | 2 | ОК 1- ОК5 ОК9-ОК10 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 2.2 |
|  | 1 | Размер и назначение областей памяти: IR, SR, HR, LR, AR, DM, Т/С. Флаги И биты контроля в областях памяти SR и AR. Привязка плато- мест установочных корзин к области памяти IR. |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Назначение органов управления и индикации CPM1A-30CDT-D. |  |  | 2 | 2 |  |
| Тема 1.10 Технические характеристики стандартных модулей. Схемы подключения входов/ выходов. | Содержание учебного материала |  |  | 2 | 2 | ОК 1- ОК5 ОК9-ОК10 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 2.2 |
|  | 1 | Модули дискретного входа постоянного, переменного тока и комбинированные. Модули дискретного выхода: релейные и транзисторные. |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Функциональные возможности контроллеров серии CS1/CJ1, назначение элементов процессорных устройств. |  |  | 2 | 2 |  |
| Тема 1.11 Технические характеристики, и возможности модулей аналоговых входов/ выходов. Схемы подключения. | Содержание учебного материала |  |  | 2 | 2 | ОК 1- ОК5 ОК9-ОК10 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 2.2 |
|  | 1 | Модули «группы 2», модули интерфейса В7А, специальные модули: аналогового входа, аналогового выхода, аналогового таймера, входных прерываний, температурных сенсоров, RID - регулирования, FUZZY- логики. Характеристики, схемы подключения и алгоритмы обработки информации. |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Выбор модулей, согласно технологического процесса. |  |  | 2 | 2 |  |
| Тема 1.12 Программное обеспечение и программирование контроллеров «Omron» | Содержание учебного материала |  |  | 6 | 2 | ОК 1- ОК5 ОК9-ОК10 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 2.2 |
|  | 1 | Языки программирования. Графические языки программирования: LADDER, Function Plane, FBD. Мнемонические языки программирования: SRL, AWL. Вычислительные цепочки, контакты и катушки. Логические операции «И», «ИЛИ», «Исключающее ИЛИ». |  |  |  |  |
|  | 2 | Элементы окна СХ- Programmer. Структура проекта, символьная таблица, панель наблюдения, таблица памяти. |  |  |  |  |
|  | 3 | Команды LADDER для C200HG. Нормально - открытый контакт, нормально - закрытый контакт, выход, инверсный выход. Логические операции «И», «ИЛИ», «Исключающее ИЛИ». |  |  |  |  |
|  | 4 | Команды управления битами. Команды: установить, сбросить, сохранить, установить по переднему фронту, установить по заднему фронту. |  |  |  |  |
|  | 5 | Таймеры и счетчики. Таймер, высокоскоростной таймер, счетчик, реверсивный счетчик. |  |  |  |  |
|  | 6 | Команды перемещения данных. Команды: пересылка, пересылка инверсии, пересылка блока, заполнение блока, обмен данных, распределение слова, сбор данных, переслать цифру. |  |  |  |  |
|  | 7 | Команды сдвига данных. Команды: сдвиговый регистр, сдвиг слова, асинхронный регистр сдвига, арифметический сдвиг влево, арифметический сдвиг вправо, циклический сдвиг влево, циклический сдвиг вправо, сдвиг влево на одну цифру, сдвиг вправо на одну цифру, реверсивный регистр сдвига. |  |  |  |  |
|  | 8 | Логические команды. Команды: логическое «И», логическое «ИЛИ», исключающее «ИЛИ», исключающее «ИЛИ - НЕ». |  |  |  |  |
|  | 9 | Scada-система. Виды и типы, применение |  |  |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  | 12 | 3 |  |
|  | 1 | Знакомство с программой CX-Programmer. |  |  |  |  |
|  | 2 | Составление программы. |  |  |  |  |
|  | 3 | Составление программы. Команды управления битами SET,RSET. |  |  |  |  |
|  | 4 | Составление программы. Команды управления битами SET,RSET,KEEP. |  |  |  |  |
|  | 5 | Составление программы. Счетчики. |  |  |  |  |
|  | 6 | Составление программы. Таймеры. |  |  |  |  |
|  | 7 | Составление программы. Таймеры и счетчики. |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. Устройство и работа программируемых логических контроллеров Siemens |  |  |  |  |  |
| Тема 4.13 Назначение, состав, технические характеристики контроллера S7 | Содержание учебного материала |  |  | 22 | 2 | ОК 1- ОК5 ОК9-ОК10 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 2.2 |
|  | 1 | Контроллер SIMATIC S7-200. Назначение и возможности SIMATIC S7-300. Модули центрального процессорного устройства, сигнальные и функциональные модули. Интерфейсные модули. Конфигурация контроллера. |  |  |  |  |
|  | 2 | Контроллер SIMATIC S7-300. Назначение и возможности SIMATIC S7-300. Модули центрального процессорного устройства, сигнальные и функциональные модули. Интерфейсные модули. Конфигурация контроллера. |  |  |  |  |
|  | 3 | Контроллер SIMATIC S7-400. Состав серии SIMATIC S7-400. Назначение и возможности SIMATIC S7-400. Модули центрального процессорного устройства, сигнальные и функциональные модули. Коммуникационные и интерфейсные модули. |  |  |  |  |
|  | 4 | Контроллер SIMATIC S7-1200. Состав серии SIMATIC S7-1200. Назначение и возможности SIMATIC S7-400. Модули центрального процессорного устройства, сигнальные и функциональные модули. Коммуникационные и интерфейсные модули. |  |  |  |  |
| Тема 4.14 Программное обеспечение и программирование контроллеров «Siemens» | Содержание учебного материала |  |  | 2 | 2 | ОК 1- ОК5 ОК9-ОК10 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 2.2 |
|  | 1 | Окна и редакторы STEP7. Структура проекта, символьная таблица, таблица отладки, блок данных, таблица переменных, коммуникации. |  |  |  |  |
|  | 2 | Команды битовой логики и контакты сравнения. Нормально- открытый контакт, нормально - закрытый контакт, катушка. Логические операции «И», «ИЛИ», «Исключающее ИЛИ». Контакт инверсии, контакты фронтов, немедленные контакты. Команды установить, сбросить, установить и сбросить немедленно. Сравнить байты, слова, двойные слова. |  |  |  |  |
|  | 3 | Таймеры и счетчики. Таймер задержки включения, таймер задержки включения с запоминанием, прямой счет, реверсивный счет. |  |  |  |  |
|  | 4 | Команды перемещения данных.Команды: передача байта, слова, двойного слова, действительного числа. Блочная передача байтов, слов, двойных слов, обмен байтов в слове. |  |  |  |  |
| Тема 4.15 Назначение, состав, технические характеристики контроллеров серии «Эмикон». Внешний вид, характеристики | Содержание учебного материала |  |  | 8 | 2 | ОК 1- ОК5 ОК9-ОК10 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 2.2 |
|  | 1 | Назначение, совместимое оборудование, особенности, базовое ПО: структура, интерфейс связи с внешними устройствами, ядро реального времени, дополнительное ПО. Установочные корзины, блоки питания, процессорные устройства, модули. Разъемы периферийных портов и коммуникационные интерфейсы. Разновидности коммуникационных панелей и их функциональные возможности. |  |  |  |  |
|  | 2 | Архитектура типовая: процессорный модуль, источник питания. Модули центрального процессорного устройства, модули преобразования интерфейса, модули питания, модули связи с объектом. Блоки питания. Блоки информационные; информационно-управляющие. |  |  |  |  |
|  | 3 | Назначение и область применения. Описание модулей: ввод потенциальных аналоговых сигналов, токовых аналоговых сигналов, расширения ввода потенциальных аналоговых сигналов, вывод потенциальных аналоговых сигналов, вывод токовых аналоговых сигналов. Основные метрологические характеристики измерительных модулей. Основные технические характеристики модулей. |  |  |  |  |
|  | 4 | Структурная схема контроллера. Межконтроллерные взаимодействия с верхним уровнем. Настройка, конструктивное исполнение-3000: функции, интеграция, аппаратная часть. Состав ПТК ЭКОМ-3000. ЭКОМ-3000М с сервисным ПО: особенности, функции, структурная схема, конструктивное исполнение, технические характеристики. |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся - Состав и характеристики компонентов контроллера S7-200. - Типы модулей и их функциональные возможности контроллера Simatic S7-300. - Сделать памятку по распределению областей памяти процессорного устройства S7-314, форматам обращения к памяти, контроллера. - Типы модулей и их функциональные возможности контроллера Simatic S7-400. - Сделать памятку по распределению областей памяти процессорного устройства S7-414, форматам обращения к памяти контроллера. - Основные принципы конфигурирования контроллера Simatic S7-400, Simatic S7-1200 в среде Step7. |  |  | 8 | 2 |  |
| Тема 4.16 Назначение, состав, технические характеристики контроллеров серии «ОВЕН». Внешний вид, характеристики и средства | Содержание учебного материала |  |  | 6 | 2 | ОК 1- ОК5 ОК9-ОК10 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 2.2 |
|  | 1 | Назначение, совместимое оборудование, особенности, базовое ПО: структура, интерфейс связи с внешними устройствами, ядро реального времени, дополнительное ПО. Установочные корзины, блоки питания, процессорные устройства, модули. Разъемы периферийных портов и коммуникационные интерфейсы. Разновидности коммуникационных панелей и их функциональные возможности. |  |  |  |  |
|  | 2 | Архитектура типовая: процессорный модуль, источник питания. Модули центрального процессорного устройства, модули преобразования интерфейса, модули питания, модули связи с объектом. Блоки питания. Блоки информационные; информационно-управляющие. |  |  |  |  |
|  | 3 | Назначение и область применения. Описание модулей: ввод потенциальных аналоговых сигналов, токовых аналоговых сигналов, расширения ввода потенциальных аналоговых сигналов, вывод потенциальных аналоговых сигналов, вывод токовых аналоговых сигналов. Основные метрологические характеристики измерительных модулей. Основные технические характеристики модулей. |  |  |  |  |
|  | 4 | ## ПЛК150 контроллер для малых систем автоматизации с AI/DI/DO/AO. Функциональная схема. Технические характеристики. Модификации. Схемы подключения. |  |  |  |  |
|  | 5 | # ПЛК160 контроллер для средних систем автоматизации с AI/DI/DO/AO. Функциональная схема. Технические характеристики. Модификации. Схемы подключения. |  |  |  |  |
|  | 6 | # ПЛК304 контроллер для распределенных систем. Функциональная схема. Технические характеристики. Модификации. Схемы подключения. |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся # Состав контроллеров серии «Эмикон», технические характеристики. |  |  | 2 | 2 |  |
|  | Лабораторные работы |  |  | 28 | 3 | ОК 1- ОК5 ОК9-ОК10 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 2.2 |
|  | 1 | Знакомство с программой STEP7 |  |  |  |  |
|  | 2 | Составление программы. |  |  |  |  |
|  | 3 | Составление программы. Таймеры. |  |  |  |  |
|  | 4 | Составление программы. Счетчики. |  |  |  |  |
|  | 5 | Составление программы. Таймеры и счетчики. |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 128 |  |  |

# 3. условия реализации  программы

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета «Компьютерное  проектирование и  моделирование».

Технические средства обучения:

1.Персональные компьютеры с программным обеспечением CX-Programmer, STEP7

2.Мультимедийный проектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. Ившин В.П. Современная автоматика в системах управления технологическими процессами: уч.пособие  / В.П.Ившин, М.Ю.Перухин. – М.: ИНФРА-М, 2016

2.Смирнов Ю.А. Технические средства автоматизации и управления [Электронный ресурс]: учеб.пособие — Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2020. ЭБС «Лань»

Интернет- ресурсы:

- http://www.0-1000v.ru

- https://new.siemens.com

- https://www.asutpp.ru

- https://industrial.omron.ru

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Текущий контроль индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков проводится преподавателем в процессе проведения тестирования, лабораторных занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных аудиторных самостоятельных  работ.

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме экзамена, задания к которому разрабатываются преподавателем, ведущим дисциплину, содержат вопросы теоретического характера и практическое задание, рассматриваются на заседании цикловой комиссии и утверждаются зам. директора по УР.

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной дисциплине доводятся до сведения обучающихся на первом занятии по дисциплине.

Для промежуточной аттестации и текущего контроля создается фонд оценочных средств, которые включает в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки результатов подготовки.

| Результаты обучения (освоенные знания и умения) | Критерии оценки | Методы оценки и котроля |
| --- | --- | --- |
| ЗНАТЬ - причины неисправностей и возможных сбоев; - возможности использования программируемых логических контроллеров для управления технологическим оборудованием; - принцип работы и конфигурацию программируемых логических контроллеров; - технические параметры и характеристики и условия эксплуатации программируемых логических контроллеров; - основы программирования и основные команды языка программирования. | - знание причин неисправностей и возможных сбоев; - знание видов контроллеров для определения их в использовании определенного технологического процесса; - понимание принципа работы программируемых логических контроллеров; - умение производить выбор программируемых логических контроллеров для определенного технологического процесса; - знание основ программирования и основные команды языка программирования. | тестирование; письменные задания; экзамен. |
| УМЕТЬ - составлять программы управления промышленным логическим контроллером компаний «OMRON» и «SIEMENS»; - работать с программируемым контроллером при решении профессиональных задач; - составлять программы для контроллеров; - осуществлять запуск и отладку программы. | - обучающийся умеет составлять программы управления промышленным логическим контроллером компаний «OMRON» и «SIEMENS»; - обучающийся умеет работать с программируемым контроллером при решении профессиональных задач; - обучающийся умеет составлять программы для контроллеров; - обучающийся умеет осуществлять запуск и отладку программы. | оценка результатов выполнения лабораторных работ; выполнение самостоятельной работы; экзамен |

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой.

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных образовательных достижений определяется интегральная оценка уровня подготовки по учебной дисциплине.

Приложение 3.26

к ПООП-П по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и  обслуживание электрического и электромеханического  оборудования (по отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПд.06 Наладка электрического и электромеханического оборудования

МДМ 02 Информатизация черной металлургии

2022

СОДЕРЖАНИЕ

- Паспорт рабочей программы учебной дисциплины

- Структура и содержание учебной дисциплины

- Условия реализации учебной дисциплины

- Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.16 Наладка электрического и электромеханического оборудования

1.1 Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины (далее – рабочая программа) – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и  обслуживание электрического и электромеханического оборудования   (по отраслям)  (с  присвоением квалификации  специалиста  среднего звена-  техник)

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины -требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

уметь:

-     проводить наладку электрического и электромеханического оборудования;

-     проводить анализ выбранного электрического и электромеханического оборудования с учетом специфики технологических процессов;

- проверять схемы специализированных узлов, блоков, устройств электрического и электромеханического оборудования;

-  рассчитывать параметра типовых схем и устройств электрического и электромеханического оборудования;

- оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем электрического и электромеханического оборудования;

знать:

-  действующие в настоящее время системы наладки электрического и электромеханического оборудования на металлургических заводах;

-  достоинства и недостатки действующих в настоящее время систем наладки электрического и электромеханического оборудования.

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы следующих общих и профессиональных  компетенций:

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 05  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 07  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

ОК 11Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

ПК 1.1.  Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования.

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования.

ПК 1.3 Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования.

ПК 1.4 Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования.

1.3 Синхронизация личностных результатов программы воспитания  с  общими и профессиональными компетенциями по данной специальности

| Код и наименование личностных результатов | Код ОК | Код ПК |
| --- | --- | --- |
| ЛР 14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных источников с учетом нормативно-правовых норм | ОК1, ОК2, ОК5, , ОК9, | ПК1.1-ПК1.4 |
| ЛР 18 Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их достижение. | ОК1, ОК2, ОК11, | ПК1.3 |
| ЛР19 Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, признающий ценность непрерывного образования, | ОК1, ОК2, ОК5, ОК57, ОК10 | ПК1.4 |
| ЛР 22 Готовый к профессиональному самосовершенствованию и труду на благо родного края, в целях развития Вологодской области. | ОК2, ОК5, ОК10 | ПК1.1, ПК 1.3 |
| ЛР 23 Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства | ОК1, ОК07, ОК11 | ПК1.4 |
| ЛР 24 Обладающий физической выносливостью в соответствии с требованиями профессиональных компетенций | ОК1 | ПК 1.1-ПК 1.4 |

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

Объем образовательной программы составляет  173 часа, в том числе:

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем  148  часов;

самостоятельной работы обучающегося  25 часов.

1.5. Используемые современные образовательные технологии в реализации рабочей программы учебной дисциплины

В реализации  рабочей программы на учебных занятиях используются современные образовательные технологии:

- информационно-развивающие технологии, в том числе информационно-коммуникационные;

- деятельностные технологии, включающие решение ситуационных задач;

- личностно-ориентированные технологии, представленные групповой работой, осуществлением само- и взаимооценки, реализацией права выбора уровня сложности  и способа выполнения заданий, партнера в  учебной деятельности, источника информации;

- развивающие технологии, характеризующиеся включением обучающихся в коллективную мыслительную и учебно-исследовательскую деятельность.

1.6. Организация образовательного процесса  с использованием элементов  дистанционного обучения

При организации учебного процесса с использованием элементов дистанционного обучения при освоении ОП.16 Наладка электрического и электромеханического оборудования  рекомендуется использовать  следующие дистанционные образовательные технологии:

- кейс – технологии, представленные при применении разнообразными средствами обучения:

- методическими указаниями по выполнению практических  работ и курсового проекта;

- учебно-практическими разработками с тестами или вопросами для самоконтроля и контроля;

- мультимедийными материалами;

- интернет – технологии, в том числе компьютерные сетевые технологии с использованием электронных учебников  из электронных образовательных библиотек и компьютерных обучающих программ.

При использовании данных образовательных технологий допускается сочетание основных их видов.

При организации дистанционного  обучения  используются цифровые инструменты технологий дистанционного обучения: образовательная платформа Moodle, PowerPoint, электронная почта, видеофильм, скайп, поисковый Яндекс, файлообменник (Яндекс-диск),  мобильное приложение, социальная сеть.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Объем учебной дисциплины (всего академических часов) | 173 |
| Учебные занятия во взаимодействии с преподавателем | 148 |
| теоретическое обучение | 58 |
| лабораторные работы | 60 |
| курсовой проект | 30 |
| Самостоятельная работа обучающихся | 25 |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена в восьмом семестре |  |

2.2. Тематический план и содержание  учебной дисциплине ОП.16 Наладка электрического и электромеханического оборудования

| Наименование учебной дисциплины и тем. | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект). | Объем часов | Уровень освоения | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы | Коды личностных результатов , формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| Введение | Содержание учебного материала |  |  | ПК1.1-ПК1.4 ОК 1- ОК8 | ЛР14 |
|  | Значение дисциплины и ее связь с другими дисциплинами и профессиональными модулями. Задачи дисциплины и порядок ее изучения. Задачи перед работниками проектных, монтажных и пусконаладочных организаций, работающих в области электрификации промышленности. Сведения и практические рекомендации по контрольно-испытательному оборудованию, вопросы борьбы с помехами в системах управления и автоматики. Обновлённая терминология, позиционные обозначения в электрических схемах. | 2 | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Подготовка сообщения «Организация борьбы с помехами в системах управления и автоматики на ПАО «Северсталь»». | 3 | 3 |  |  |
| Тема 1 Организация наладочных работ | Содержание учебного материала |  |  | ПК1.1-ПК1.4 ОК 1- ОК8 | ЛР18 |
|  | Общие требования. Подготовка к выполнению работ. Проект организации наладочных работ. Взаимоотношения с заказчиком и смежными строительно-монтажными организациями. Порядок выполнения работ. Сдача-приёмка выполненных наладочных работ. Техника безопасности при выполнении наладочных работ. | 2 | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Изучение теоретического материала по теме «Организация наладочных работ» Ответы на вопросы или составление плана темы (по выбору обучаюшихся) Подготовка реферата «Техника безопасности при выполнении наладочных работ на ПАО «Северсталь». | 6 | 3 |  |  |
| Тема 2 Общие испытания электроуста новок | Содержание учебного материала |  |  | ПК1.1-ПК1.4 ОК 1- ОК8 | ЛР22, ЛР23 |
|  | Виды испытаний отдельных частей электроустановок. Проверка схем электрических соединений. Проверка наличия электрических цепей в соответствии со схемами (прозвонка). проверка под напряжением схем управления, автоматизации, сигнализации. Определение полярности обмоток. Измерение сопротивления изоляции электрооборудования. Определение степени увлажнённости изоляции. Измерение диэлектрических потерь изоляции. Испытание изоляции повышенным постоянным напряжением, переменным повышенным напряжением, выпрямленным напряжением. Испытание изоляции аппаратов, вторичных цепей (управления, защиты, автоматики, сигнализации) и электропроводок с номинальным напряжением до 1000 В. | 2 | 3 |  |  |
| Тема 3 Наладка и испытание электрооборудования подстанции и распределительных устройств | Содержание учебного материала |  |  | ПК1.1-ПК1.4 ОК 1- ОК8 | ЛР24 |
|  | Испытание и наладка масляных выключателей и приводов к ним. Испытание и наладка воздушных выключателей. Испытание дугогасящих реакторов, масляных реакторов, разъединителей, отделителей и короткозамыкателей. Испытание и наладка комплектных распределительных устройств напряжением выше 1000 В. Испытание вентильных разрядников. Испытание силовых бумажно-маслянных конденсаторов. Проверка и испытание аккумуляторных батарей. Испытание трансформаторного масла. Испытание сухих токоограничивающих реакторов. Испытание вводов и изоляторов. Испытание комплектных экранированных токопроводов и шинопроводов. Проверка автоматических выключателей серии «Электрон». Проверка схем аварийного освещения и аварийной вентиляции. | 8 | 3 |  |  |
|  | Лабораторная работа 1 Настройка и изучение алгоритма параметрирования преобразователя частоты SINAMICS G120 посредством кнопочной панели оператора | 4 | 3 |  |  |
|  | Лабораторная работа 2 Настройка и изучение алгоритма параметрирования преобразователя частоты SINAMICS G120 посредством специализированного программного обеспечения | 4 | 3 |  |  |
|  | Лабораторная работа 3 Исследование трехфазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором | 2 | 3 |  |  |
| Тема 4 Наладка и испытание силовых и измеритель ных трансформаторов | Содержание учебного материала |  |  | ПК1.1-ПК1.4 ОК 1- ОК8 | ЛР14, ЛР18 |
|  | Измерение сопротивления обмоток постоянному току (измерение способом вольтметра-амперметра, измерение при помощи моста). Измерение диэлектрических параметров изоляции (измерение сопротивления изоляции обмоток и определение коэффициента абсорбции, измерение тангенса диэлектрических потерь обмоток). Проверка последовательности действия контактов переключающего устройства. Испытание бака с радиаторами гидравлическим давлением. Проверка состояния индикаторного силикагеля. Фазировка трансформатора. Испытание трансформаторного масла. Испытание включением трансформатора толчком на номинальное напряжение. Трансформаторное масло: анализ масла перед заливкой в оборудование, перед включением оборудования. Испытание масла из аппаратов на его годность. | 10 | 3 |  |  |
|  | Лабораторная работа 4 Исследование работы преобразователя при управлении посредством аналогового сигнала | 2 | 3 |  |  |
|  | Лабораторная работа 5 Исследование работы преобразователя при управлении посредством цифровых дискретных сигналов | 2 | 3 |  |  |
|  | Лабораторная работа 6 Исследование работы преобразователя при управлении посредством кнопочной панели оператора | 2 | 3 |  |  |
| Тема 5 Наладка и испытание токопроводов и заземляющих устройств | Содержание учебного материала |  |  | ПК1.1-ПК1.4 ОК 1- ОК8 | ЛР18, ЛР19, |
|  | Заземляющие устройства. Основные требования к заземляющим устройствам. Проверка элементов заземляющего устройства. Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами. Измерение сопротивления заземляющих устройств. Проверка состояния пробивных предохранителей в электроустановках до 1 КВ. Проверка цепи фаза-нуль в электроустановках с глухим заземлением нейтрали. | 4 | 3 |  |  |
|  | Лабораторная работа 7 Исследование системы «преобразователь частоты – асинхронный двигатель» с линейным законом управления U/f = const | 2 | 3 |  |  |
|  | Лабораторная работа 8 Исследование системы «преобразователь частоты – асинхронный двигатель» с квадратичным законом управления U/f 2 = const | 2 | 3 |  |  |
| Тема 6 Наладка и испытание электричес ких машин | Содержание учебного материала |  |  | ПК1.1-ПК1.4 ОК 1- ОК8 | ЛР22, ЛР23 |
|  | Обозначение выводов обмоток электрических машин (ЭМ). Объём испытаний. Внешний осмотр и проверка механической части. Измерение величины воздушных зазоров между статором и ротором (индуктором и якорем). Проворачивание ротора (якоря). Проверка крепления машины и её деталей. Испытание изоляции обмоток ЭМ. Измерение сопротивления изоляции. Сушка ЭМ (общие сведения, сушка внешним нагревом, сушка током от посторонних источников). Испытания изоляции обмоток повышенным напряжением. Измерение сопротивления обмоток постоянному току. Первый пуск электродвигателя. Измерение вибрации ЭМ. Устранение вибрации ЭМ. Проверка работы двигателя под нагрузкой. Устранение подшипниковых токов. Двигатели постоянного тока - обслуживание щёточно-коллекторного устройства. Асинхронные электродвигатели с фазным ротором: измерение сопротивления постоянному току реостатов и пускорегулировочных сопротивлений Синхронные двигатели - проверка и испытание системы возбуждения, испытание междувитковой изоляции | 8 | 3 |  |  |
|  | Лабораторная работа 9 Исследование системы «преобразователь частоты – асинхронный двигатель» с гиперболическим законом управления U/√f = const | 2 | 3 |  |  |
|  | Лабораторная работа 10 Исследование системы «преобразователь частоты – асинхронный двигатель» с законом управления U = const | 2 | 3 |  |  |
|  | Лабораторная работа 11 Настройка параметров преобразователя для режима векторного управления в системе ПЧ-АД | 2 | 3 |  |  |
|  | Лабораторная работа 12 Исследование векторного управления в системе ПЧ-АД | 2 | 3 |  |  |
|  | Лабораторная работа 13 Изучение процессов пуска асинхронного электродвигателя в системе ПЧ-АД | 2 | 3 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Составление таблицы «Методы измерений сопротивления обмоток и изоляции обмоток электрических машин» Подготовка сообщения «Объём приёмо-сдаточных испытаний предусмотренных ПУЭ и СНиП при наладке и испытании электрических машин» | 4 | 3 |  |  |
| Тема 7 Наладка и испытание защитной и пускорегулирующей аппаратуры | Содержание учебного материала |  |  | ПК1.1-ПК1.4 ОК 1- ОК8 | ЛР22, ЛР23 |
|  | Измерение сопротивления изоляции. Проверка действия максимальных, минимальных или независимых расцепителей автоматических выключателей. Проверка работы автоматических выключателей и контакторов при пониженном и номинальном напряжении оперативного тока. Проверка релейной аппаратуры. Проверка правильности функционирования полностью собранных схем при различных напряжениях оперативного тока. Выбор электрических аппаратов, внешний осмотр, проверка, катушки электрических аппаратов, тепловые реле, контакты и контактные соединения. | 10 | 3 |  |  |
|  | Лабораторная работа 14 Изучение процессов торможения асинхронного электродвигателя в системе ПЧ-АД | 2 | 3 |  |  |
|  | Лабораторная работа 15 Компьютерное управление системой ПЧ-АД | 4 | 3 |  |  |
|  | Лабораторная работа 16 Настройка и изучение алгоритма параметрирования тиристорного преобразователя SINAMICS DSM посредством кнопочной панели оператора | 4 | 3 |  |  |
|  | Лабораторная работа 17 Настройка и изучение алгоритма параметрирования тиристорного преобразователя SINAMICS DSM посредством специализированного программного обеспечения | 2 | 3 |  |  |
|  | Лабораторная работа 18 Исследование электродвигателя постоянного тока независимого возбуждения | 2 | 3 |  |  |
|  | Лабораторная работа 19 Исследование работы преобразователя при управлении посредством аналогового сигнала | 2 | 3 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Подготовка конспекта «Методика испытаний защитной и пускорегулирующей аппаратуры» | 2 |  |  |  |
| Тема 8 Наладка и испытание релейной защиты и электроприводов | Содержание учебного материала |  |  |  | ЛР24 |
|  | Проверка и регулировка приборов и устройств релейной защиты (РЗ) - реле максимального тока, реле тока дифференцальные, реле времени, реле промежуточное, реле повышения и понижения частоты, блоки питания. Проверка и наладка устройств РЗ: проверка вторичных цепей трансформатора тока и напряжения, фазировка электрических цепей, проверка схем защиты и автоматики. Наладка систем управления: наладка систем управления частотно-регулируемыми асинхронными электроприводами (общие вопросы наладки, наладка ЭП с АД с коротко замкнутым ротором и с фазным ротором). Наладка ЭП с синхронными двигателями. Наладка не реверсивных тиристорных преобразователей постоянного тока. Наладка реверсивных тиристорных преобразователей постоянного тока. Наладка тиристорных преобразователей частоты. Способы защиты от электромагнитных помех. | 12 | 3 | ПК1.1-ПК1.4 ОК 1- ОК8 |  |
|  | Лабораторная работа 20 Исследование работы преобразователя при управлении посредством цифровых дискретных сигналов | 2 | 3 |  |  |
|  | Лабораторная работа 21 Исследование работы преобразователя при управлении посредством кнопочной панели оператора | 2 | 3 |  |  |
|  | Лабораторная работа 22 Исследование системы «тиристорный преобразователь – двигатель постоянного тока» | 2 | 3 |  |  |
|  | Лабораторная работа 23 Исследование системы подчиненного регулирования постоянного тока с внешним контуром регулирования напряжения | 2 | 3 |  |  |
|  | Лабораторная работа 24 Исследование системы подчиненного регулирования постоянного тока с внешним контуром регулирования скорости | 2 | 3 |  |  |
|  | Лабораторная работа 25 Исследование контура регулирования тока возбуждения в преобразователе SINAMICS DSM | 2 | 3 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Подготовка презентации «Схемы, применяемые для испытания реле» | 4 |  |  |  |
| Курсовой проект Темы курсового проекта Наладка и испытание электропривода |  | 30 | 3 | ПК1.1-ПК1.4 ОК 1- ОК8 | ЛР24 |
| Самостоятельная работа обучающихся Самостоятельная работа обучающихся по выполнению курсового проекта |  | 7 | 3 |  |  |
| ВСЕГО |  | 173 |  |  |  |

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие лаборатории технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования.

Оборудование лабораторий и рабочих мест лаборатории:

-лабораторные стенды

- рабочие места по количеству обучающихся;

- автоматизированное рабочее место преподавателя;

- методические пособия по наладке электрического и электромеханического оборудования;

- комплект бланков технологической документации;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия (плакаты, кодотранспоранты, раздаточный материал)

Технические средства обучения:

- мультимедиа аппаратура,

-компьютеры с установленными программами общего и специального назначения.

3.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Основные источники:

1.Острецов В. Н. Электропривод и электрооборудование: учебник и практикум для СПО / В. Н. Острецов, А. В. Палицын. — М.: Издательство Юрайт, 2020. ЭБ «Юрайт»

Интернет-ресурсы:

http://spimash.ru-

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Текущий контроль индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков  проводится преподавателем в процессе проведения устного опроса, лабораторных занятий, а также выполнения обучающимися кейс-заданий,  курсового проекта и  индивидуальных самостоятельных  работ.

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме экзамена, задания  к которому рассматриваются на заседании цикловой комиссии и утверждаются зам. директора по УР.

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной дисциплине доводятся до сведения обучающихся на первом занятии по дисциплине.

Для промежуточной аттестации и текущего контроля создается фонд оценочных средств, которые включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки результатов подготовки.

| Результаты (освоенные умения и освоенные знания ) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки результата |
| --- | --- | --- |
| - уметь проводить наладку электрического и электромеханического оборудования | - качество проведения наладочных работ электрического и электромеханического оборудования | Экспертная оценка выполнения лабораторных работ, курсового проекта Оценка выполнения заданий самостоятельной работы Экзамен |
| - уметь проводить анализ выбранного электрического и электромеханического оборудования с учетом специфики технологических процессов | - подбор электрического и электромеханического оборудования с учетом специфики технологических процессов |  |
| -уметь проверять схемы специализированных узлов, блоков, устройств электрического и электромеханического оборудования. | -способность составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств электрического и электромеханического оборудования. |  |
| - уметь рассчитывать параметра типовых схем и устройств электрического и электромеханического оборудования. | -владение методами расчета параметров типовых схем и устройств |  |
| - уметь оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем электрического и электромеханического оборудования. - знать действующие в настоящее время системы наладки электрического и электромеханического оборудования на металлургических заводах; - знать достоинства и недостатки действующих в настоящее время систем наладки электрического и электромеханического оборудования. | -владение методами расчета основных технико-экономических показателей - использовать в профессиональной деятельности действующие в настоящее время системы наладки электрического и электромеханического оборудования на металлургических заводах и знания достоинств и недостатков действующих в настоящее время систем наладки электрического и электромеханического оборудования | Экспертная оценка выполнения лабораторных работ, курсового проекта Оценка выполнения заданий самостоятельной работы Экзамен |

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой.

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных образовательных достижений определяется интегральная оценка уровня подготовки по учебной дисциплине.

.

.

Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных, необходимых для освоения данной дисциплины, также можно привести коды личностных результатов реализации программы воспитания с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП-П.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины.

Если учебным планом предусмотрена самостоятельная работа по данной учебной дисциплине, должна быть указана её примерная тематика, объем нагрузки и результаты на освоение которых она ориентирована (ПК и ОК).

В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты.

Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных, необходимых для освоения данной дисциплины, также можно привести коды личностных результатов реализации программы воспитания с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП-П.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины.

В соответствии с Приложением 3 ПООП-П.

Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных, необходимых для освоения данной дисциплины, также можно привести коды личностных результатов реализации программы воспитания с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП-П.

В соответствии с Приложением 3 ПООП-П.

Можно использовать учебную версию любого графического редактора, используемого работодателем

Если учебным планом предусмотрена самостоятельная работа по данной учебной дисциплине, должна быть указана её примерная тематика, объем нагрузки и результаты на освоение которых она ориентирована (ПК и ОК).

В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты.

Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных, необходимых для освоения данной дисциплины, также можно привести коды личностных результатов реализации программы воспитания с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП-П.

В соответствии с Приложением 3 ПООП-П.

В соответствии с Приложением 3 ПООП-П.

Если учебным планом предусмотрена самостоятельная работа по данной учебной дисциплине, должна быть указана её примерная тематика, объем нагрузки и результаты на освоение которых она ориентирована (ПК и ОК).

Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных, необходимых для освоения данной дисциплины, также можно привести коды личностных результатов реализации программы воспитания с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП-П.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины.

В соответствии с Приложением 3 ПООП-П.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины.

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины

В соответствии с Приложением 3 ПООП-П.

Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных, необходимых для освоения данной дисциплины, также можно привести коды личностных результатов реализации программы воспитания с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП-П.

В соответствии с Приложением 3 ПООП-П.

Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных, необходимых для освоения данной дисциплины, также можно привести коды личностных результатов реализации программы воспитания с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП-П.