# Приложение 2. Программы профессиональных модулей

Приложение 2.1

к ПООП-П по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического

и электромеханического  оборудования (по отраслям)

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 01 «Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования»

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| # 1 общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| # 2 СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 12 |
| # 3 условия реализации ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 17 |
| 4 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля | 20 |

1 общая характеристика ПРИМЕРНОЙ Рабочей ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1 Область применения примерной рабочей программы

Примерная рабочая программа профессионального модуля является частью основной образовательной программы – программы подготовки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) в части освоения основного вида деятельности: Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования и соответствующих общих и профессиональных компетенций (ОК и ПК):

| Коды ОК | Наименования общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. |
| ОК 11. | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

| Коды ПК | Наименования вида деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования |
| ПК 1.1. | Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования. |
| ПК 1.2. | Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования. |
| ПК 1.3. | Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. |
| ПК 1.4. | Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования. |

Содержание рабочей программы ПМ 01 Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования и результаты обучения учитывают требования профессионального стандарта 40.048 «Слесарь-электрик», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 сентября 2014 года № 646н.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в профессиональном обучении работников в области электроэнергетики и электротехники при наличии основного общего, среднего общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2 В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| иметь практический опыт: | - выполнения работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования; - использования основных измерительных приборов |
| --- | --- |
| уметь: | - определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем; - подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, определять оптимальные варианты его использования; - организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования; - проводить анализ неисправностей электрооборудования; - эффективно использовать материалы и оборудование; - заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования; - оценивать эффективность работы электрического и электромеханического оборудования; - осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; - осуществлять метрологическую поверку изделий; - производить диагностику оборудования и определение его ресурсов; - прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и электромеханического оборудования; - выбирать электродвигатели и элементы схем управления электрооборудования основных механизмов ПАО «НЛМК». (Выделенные курсивом умения и знания включены в рабочую программу ПМ 01 Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования в соответствии с требованиями работодателя – ПАО «НЛМК») |
| знать: | - технические параметры, характеристики и особенности различных видов электрических машин; - классификацию основного электрического и электромеханического оборудования отрасли; - элементы систем автоматики, их классификацию, основные характеристики и принципы построения систем автоматического управления электрическим и электромеханическим оборудованием; - классификацию и назначением электроприводов, физические процессы в электроприводах; - выбор электродвигателей и схем управления; - устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы электроснабжения и защиты; - физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, области применения, правила эксплуатации, электрического и электромеханического оборудования; - условия эксплуатации электрооборудования; - действующую нормативно-техническую документацию по специальности; - порядок проведение стандартных и сертифицированных испытаний; - правила сдачи оборудования в ремонт и приема после ремонта; - пути и средства повышения долговечности оборудования; - технологию ремонта внутренних сетей, кабельных линий, электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующей аппаратуры. - методы расчёта электрооборудования основных механизмов ПАО «НЛМК»; - технические характеристики современного электрического оборудования коксохимических, агломерационных, прокатных, сталеплавильных и доменных цехов ПАО «НЛМК». |

1.2.1 Общие компетенции:

| Коды общих компе-тенций | Формулировка компетенции | Знания, умения |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | умения: - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; - составить план действия; определить необходимые ресурсы; - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |
|  |  | знания: - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | умения: - определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска |
|  |  | знания: - номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | умения: - определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | знания: - содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | умения: - организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
|  |  | знания: - психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | умения: - грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе |
|  |  | знания: - особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений. |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. | умения: - описывать значимость своей специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
|  |  | знания: - сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | умения: - соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
|  |  | знания: - правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. | умения: - использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
|  |  | знания: - роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); средства профилактики перенапряжения |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | умения: - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение |
|  |  | знания: - современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | умения: - понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |
|  |  | знания: - правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности |
| ОК 11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | умения: - выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования |
|  |  | знание: - основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты |

1.2.2 Профессиональные компетенции:

| Коды профессио-нальных компетенций | Формулировка компетенции | Практический опыт, знания, умения |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 | Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромехани-ческого оборудования | практический опыт: - выполнения работ по наладке, регулировке и проверке электрического и электромеханического оборудования; - использования основных инструментов. |
|  |  | умения: - организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования; - использовать материалы и оборудование для осуществления наладки, регулировки и проверки электрического и электромеханического оборудования; - использовать основные виды монтажного и измерительного инструмента. |
|  |  | знания: - особенности различных видов электрических машин; - классификацию основного электрического и электромеханического оборудования отросли; - элементы систем автоматики, их классификацию, основные характеристики и принципы построения систем автоматического управления электрическим и электромеханическим оборудованием; - классификацию и назначением электроприводов, физические процессы в электроприводах; - технические параметры, характеристики и выбор электродвигателей и схем управления. |
| ПК 1.2 | Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромехани-ческого оборудования | практический опыт: - выполнения работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования. |
|  |  | умения: - подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, определять оптимальные варианты его использования; - эффективно использовать материалы и оборудование; - прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и электромеханического оборудования. |
|  |  | знания: - устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы электроснабжений и защиты; - технологию ремонта внутренних сетей, кабельных линий, электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующий аппаратуры. |
| ПК 1.3 | Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромехани-ческого оборудования | практический опыт: - выполнения диагностики и технического контроля при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; - использования основных измерительных приборов. |
|  |  | умения: - определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем; - проводить анализ неисправностей электрооборудования; - эффективно использовать оборудование для диагностики и технического контроля; - оценивать эффективность работы электрического и электромеханического оборудования; - осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; - осуществлять метрологическую поверку изделий; - производить диагностику оборудования и определение его ресурсов. |
|  |  | знания: - условия эксплуатации электрооборудования; - физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, области применения, правила эксплуатации, электрического и электромеханического оборудования; - пути и средства повышения долговечности оборудования. |
| ПК 1.4 | Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромехани-ческого оборудования | практический опыт: - составления отчетной документации по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования. |
|  |  | умения: - заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования; - заполнять отчетную документацию; - работать с нормативной документацией отрасли. |
|  |  | знания: - действующую нормативно-техническую документацию по специальности; - порядок проведение стандартных и сертифицированных испытаний; правила сдачи оборудования в ремонт и приема после ремонта. |

1.2.3 Личностные результаты:

| Коды ЛР | ЛР реализации рабочей программы воспитания по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
| --- | --- |
| ЛР 14 | Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности |
| ЛР 18 | Планирующий реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ЛР 19 | Способный работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ЛР 22 | Планирующий реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие в условиях изменений технологий производства в энергетическом комплексе Липецкой области |
| ЛР 24 | Пользующийся профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) |
| ЛР 25, | Активно применяющий полученные знания на практике |
| ЛР 26 | Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать решения |
| ЛР 28 | Организующий и выполняющий техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования |
| ЛР 29 | Осуществляющий диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования |
| ЛР 30 | Составляющий отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и. электромеханического оборудования |

1.3 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля:

| Всего часов на профессиональный модуль: | 918 |
| --- | --- |
| в том числе |  |
| в форме практической подготовки | 556 |
| на освоение МДК 01.01 | 280 |
| в том числе: |  |
| - в форме практической подготовки | 138 |
| - теоретическое обучение | 130 |
| - лабораторные занятия | 28 |
| в том числе в форме практической подготовки | 28 |
| - практические занятия | 110 |
| в том числе в форме практической подготовки | 110 |
| - курсовые проекты (работы) | - |
| - самостоятельная работа | 4 |
| - консультации | 2 |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена | 6 |
| на освоение МДК 01.02 | 48 |
| в том числе: |  |
| - в форме практической подготовки | 16 |
| - теоретическое обучение | 24 |
| - лабораторные занятия | 8 |
| в том числе в форме практической подготовки | 8 |
| - практические занятия | 8 |
| в том числе в форме практической подготовки | 8 |
| - курсовые проекты (работы) | - |
| - самостоятельная работа | 4 |
| - консультации | 2 |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета | 2 |
| на освоение МДК 01.03 | 92 |
| в том числе: |  |
| - в форме практической подготовки | 36 |
| - теоретическое обучение | 51 |
| - лабораторные занятия | 18 |
| в том числе в форме практической подготовки | 18 |
| - практические занятия | 18 |
| в том числе в форме практической подготовки | 18 |
| - курсовые проекты (работы) | - |
| - самостоятельная работа | 4 |
| - консультации | - |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета | 1 |
| на освоение МДК 01.04 | 126 |
| в том числе: |  |
| - в форме практической подготовки | 46 |
| - теоретическое обучение | 43 |
| - лабораторные занятия | - |
| в том числе в форме практической подготовки | - |
| - практические занятия | 46 |
| в том числе в форме практической подготовки | 46 |
| - курсовые проекты (работы) | 30 |
| - самостоятельная работа | 4 |
| - консультации | - |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета | 3 |
| на освоение МДК 01.05 | 66 |
| в том числе: |  |
| - в форме практической подготовки | - |
| - теоретическое обучение | 38 |
| - лабораторные занятия | - |
| в том числе в форме практической подготовки | - |
| - практические занятия | 32 |
| в том числе в форме практической подготовки | 32 |
| - курсовые проекты (работы) | - |
| - самостоятельная работа | 4 |
| - консультации | - |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета | 2 |
| УП 01 | 36 |
| ПП 01 | 252 |
| Самостоятельная работа (подготовка к экзамену по профессиональному модулю) | 10 |
| Консультации | 2 |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена по профессиональному модулю | 6 |

2 СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

2.1 Структура профессионального модуля ПМ 01 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСТЫХ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

| Коды профессиона-льных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов | в том числе в форме практической подготовки | Объем времени, отведенный на освоение профессионального модуля |  |  |  |  |  |  |  | Практика |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Самостоятельная работа студента | Обязательная аудиторная учебная нагрузка студента (во взаимодействии с преподавателем) |  |  |  |  |  |  | Учебная, часов | Производственная, часов |  |
|  |  |  |  | в т.ч., всего, часов | в т.ч., консультации, часов | Всего, часов | в т.ч. теорет. занят, часов | в т.ч. лаборат. работы, часов | в т.ч. практич. занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | в т.ч., промежу-точная аттест. |  |  |  |
| ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 | Раздел 1 Организация и выполнение наладки, регулировки, технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования | 852 | 524 | 24 |  | 820 | 248 | 54 | 182 | 30 |  | 36 | 252 |  |
| ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 | Раздел 2 Организация и выполнение диагностики и технического контроля качества электрического и электромеханического оборудования | 66 | 32 | 4 |  | 62 | 28 |  | 32 |  |  |  |  |  |
| ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  | 918 | 556 | 30 | 6 | 882 | 276 | 54 | 214 | 30 | 24 | 36 |  | 252 |

# 2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля 
ПМ 01 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСТЫХ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

| Наименования разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) |  | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 | Организация и выполнение наладки, регулировки, технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования |  |  |
| МДК. 01.01 | Электрические машины и аппараты |  | 274 |
| Тема 1.1 Трансформаторы | Содержание учебного материала |  | 10 |
|  | 1. | Назначение, область применения, принцип действия, устройство и классификация трансформаторов. |  |
|  | 2. | Уравнение электродвижущих сил, магнитодвижущих сил и токов. Схема замещения и векторная диаграмма трансформатора. |  |
|  | 3. | Опытное определение параметров схемы замещения однофазных трансформаторов. Внешняя характеристика |  |
|  | 4. | Трансформирование трехфазного тока и схемы соединения обмоток трехфазных трансформаторов. |  |
|  | 5. | Опытное определение параметров схемы замещения трехфазных трансформаторов. Внешняя характеристика |  |
|  | 6. | Параллельная работа трансформаторов |  |
|  | 7. | Автотрансформаторы. Многообмоточные трансформаторы. |  |
|  | 8. | Электропечные и сварочные трансформаторы. |  |
|  | 9. | Трансформаторы специального назначения. Трансформаторы для питания выпрямительных устройств |  |
|  | Лабораторные занятия |  | 2 |
|  | 1. | Лабораторное занятие № 1. Исследование однофазного трансформатора. |  |
|  | Практические занятия |  | 6 |
|  | 1 | Практическое занятие № 1. Расчёт параметров и характеристик однофазных трансформаторов |  |
|  | 2 | Практическое занятие № 2. Расчёт параметров и характеристик трёхфазных трансформаторов |  |
|  | 3 | Практическое занятие № 3. Расчёт трансформаторов для включения на параллельную работу |  |
|  | Контрольные работы |  | 2 |
|  | 1. | Контрольная работа № 1. Трансформаторы |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | - |

| Тема 1.2 Коллекторные машины постоянного тока | Содержание учебного материала |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Принцип действия и устройство коллекторных машин постоянного тока. |  |
|  | 2. | Магнитная цепь машины постоянного тока. |  |
|  | 3. | Виды обмоток якоря. |  |
|  | 4. | Реакция якоря. |  |
|  | 5. | Коммутация машин постоянного тока. |  |
|  | 6. | Способы возбуждения машин постоянного тока. Потери и КПД. |  |
|  | 7 | Генераторы постоянного тока (ГПТ). |  |
|  | 8 | Двигатели постоянного тока. (ДПТ) |  |
|  | 9 | Тахогенераторы постоянного тока, электромашинные усилители, вентильные двигатели. |  |
|  | 10 | Исполнительные двигатели. |  |
|  | Лабораторные занятия |  | 8 |
|  | 1. | Лабораторное занятие № 2. Исследование ГПТ независимого возбуждения |  |
|  | 2. | Лабораторное занятие № 3. Исследование ГПТ параллельного возбуждения |  |
|  | 3. | Лабораторное занятие № 4. Исследование ДПТ независимого возбуждения |  |
|  | 4. | Лабораторное занятие № 5. Исследование ДПТ параллельного возбуждения |  |
|  | Практические занятия |  | 18 |
|  | 1 | Практическое занятие № 4. Изучение конструкции машины постоянного тока |  |
|  | 2 | Практическое занятие № 5. Расчёт параметров ГПТ независимого возбуждения |  |
|  | 3 | Практическое занятие № 6. Расчёт характеристик ГПТ параллельного возбуждения |  |
|  | 4 | Практическое занятие № 7. Расчёт параметров ДПТ параллельного возбуждения |  |
|  | 5 | Практическое занятие № 8. Расчёт рабочих характеристик ДПТ параллельного возбуждения |  |
|  | 6 | Практическое занятие № 9. Расчёт потерь в машинах постоянного тока |  |
|  | 7 | Практическое занятие № 10. Расчет главных размеров ДПТ |  |
|  | 8 | Практическое занятие № 11. Расчет параметров обмотки якоря ДПТ |  |
|  | 9 | Практическое занятие № 12. Расчет параметров магнитной цепи ДПТ |  |
|  | Контрольные работы |  | 2 |
|  | 1 | Контрольная работа № 2. Машины постоянного тока |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | - |
| Тема 1.3 Электрические машины переменного тока | Содержание учебного материала |  | 16 |
|  | 1. | Устройство и принцип действия асинхронного двигателя |  |
|  | 2. | Механические характеристики. Основные типы и серии асинхронных двигателей |  |
|  | 3. | Пуск асинхронных двигателей |  |

|  | 4. | Регулирование скорости асинхронных двигателей. Реверс асинхронных двигателей. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5. | Потери и КПД асинхронных двигателей |  |
|  | 6. | Однофазные и конденсаторные асинхронные двигатели |  |
|  | 7. | Исполнительные двигатели переменного тока. |  |
|  | 8. | Поворотные трансформаторы |  |
|  | 9. | Сельсины. Системы синхронной связи |  |
|  | 10. | Синхронные генераторы. Системы возбуждения и охлаждения генераторов. |  |
|  | 11 | Особенности конструктивного исполнения гидрогенераторов, турбогенераторов, дизель-генераторов |  |
|  | 12 | Характеристики синхронного генератора. Параллельная работа с сетью. |  |
|  | 13 | Потери и КПД синхронных машин. |  |
|  | 14 | Синхронные двигатели. Синхронные компенсаторы |  |
|  | 15 | Специальные синхронные машины. |  |
|  | 16 | Шаговые двигатели. Индукторные синхронные машины |  |
|  | Лабораторные занятия |  | 12 |
|  | 1. | Лабораторное занятие № 6. Исследование работы асинхронного двигателя |  |
|  | 2. | Лабораторное занятие № 7. Пуск нереверсивного асинхронного двигателя |  |
|  | 3. | Лабораторное занятие № 8. Торможение нереверсивного асинхронного двигателя |  |
|  | 4. | Лабораторное занятие № 9. Реверс асинхронного двигателя |  |
|  | 5. | Лабораторное занятие № 10 Исследование однофазного асинхронного двигателя |  |
|  | 6. | Лабораторное занятие № 11 Исследование работы сельсинов |  |
|  | Практические занятия |  | 20 |
|  | 1 | Практическое занятие № 13. Изучение конструкции асинхронного двигателя |  |
|  | 2 | Практическое занятие № 14. Расчёт параметров асинхронного двигателя |  |
|  | 3 | Практическое занятие № 15. Расчёт механических характеристик асинхронного двигателя |  |
|  | 4 | Практическое занятие № 16. Расчет параметров статора асинхронного двигателя |  |
|  | 5 | Практическое занятие № 17. Расчет параметров ротора асинхронного двигателя |  |
|  | 6 | Практическое занятие № 18. Расчет параметров магнитной цепи |  |
|  | 7 | Практическое занятие № 19. Расчет потерь в асинхронном двигателе |  |
|  | 8 | Практическое занятие № 20. Изучение конструкции синхронного двигателя |  |
|  | 9 | Практическое занятие № 21. Расчет параметров синхронного двигателя |  |
|  | 10 | Практическое занятие № 22. Выбор синхронного компенсатора |  |
|  | Контрольные работы |  | 2 |
|  | 1. | Контрольная работа № 3 Машины переменного тока |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | - |

| Тема 1.4. Электрический привод постоянного тока | Содержание учебного материала |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Понятие электрический привод. Структурная схема электропривода. Моменты и основное уравнение электропривода. |  |
|  | 2 | Механические характеристики ДПТ независимого (параллельного) возбуждения. |  |
|  | 3 | Тормозные режимы ДПТ независимого (параллельного) возбуждения. |  |
|  | 4 | Пуск ДПТ независимого (параллельного) возбуждения. |  |
|  | 5 | Механические характеристики ДПТ последовательного возбуждения. |  |
|  | 6 | Тормозные режимы ДПТ последовательного возбуждения |  |
|  | 7 | Пуск ДПТ последовательного возбуждения |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  |
|  | Практические занятия |  | 10 |
|  | 1 | Практическое занятие № 23. Расчет механических характеристик ДПТ параллельного возбуждения. |  |
|  | 2 | Практическое занятие № 24. Расчет пусковых резисторов ДПТ параллельного возбуждения. |  |
|  | 3 | Практическое занятие № 25. Расчет тормозных резисторов ДПТ параллельного возбуждения. |  |
|  | 4 | Практическое занятие № 26. Расчет механических характеристик ДПТ последовательного возбуждения |  |
|  | 5 | Практическое занятие № 27. Расчет пусковых резисторов ДПТ последовательного возбуждения |  |
|  | Контрольные работы |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  |  |
| Тема 1.5. Электрический привод переменного тока | Содержание учебного материала |  | 10 |
|  | 1 | Механические характеристики асинхронных двигателей. |  |
|  | 2 | Тормозные режимы асинхронных двигателей. |  |
|  | 3 | Пуск асинхронных двигателей |  |
|  | 4 | Регулирование скорости асинхронных двигателей. |  |
|  | 5 | Импульсное регулирование скорости асинхронного двигателя |  |
|  | 6 | Характеристики и режимы работы электроприводов с синхронными двигателями |  |
|  | 7 | Вентильно-индукторный привод |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  |
|  | Практические занятия |  | 10 |
|  | 1 | Практическое занятие № 28. Расчет механических характеристик асинхронных двигателей. |  |
|  | 2 | Практическое занятие № 29. Расчет пусковых резисторов асинхронных двигателей. |  |
|  | 3 | Практическое занятие № 30. Регулирование скорости асинхронных двигателей.. |  |
|  | 4 | Практическое занятие № 31. Исследование синхронного двигателя |  |
|  | 5 | Практическое занятие № 32. Исследование электропривода с вентильным двигателем |  |

|  | Контрольные работы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Самостоятельная работа студентов |  |  |
| Тема 1.6. Энергетика электропривода | Содержание учебного материала |  | 2 |
|  | 1 | Переходные процессы в электроприводе. Энергетические показатели. |  |
|  | 2 | Нагрев и охлаждение электродвигателей |  |
|  | 3 | Выбор электродвигателя по условиям работы ЭП и по условиям нагрева и охлаждения. |  |
|  | 4 | Режимы работы электроприводов по условиям нагрева. |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  |
|  | Практические занятия |  | 6 |
|  | 1 | Практическое занятие № 33. Расчет и выбор двигателей для режима S1 |  |
|  | 2 | Практическое занятие № 34. Расчёт и выбор двигателей для режима S2 |  |
|  | 3 | Практическое занятие № 35. Расчёт и выбор двигателей для режима S3 |  |
|  | Контрольные работы |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  |  |
| Тема 1.7. Основы теории электрических аппаратов | Содержание учебного материала |  | 2 |
|  | 1 | Общие сведения об электрических аппаратах. Классификация электрических аппаратов |  |
|  | 2 | Тепловые процессы в электрических аппаратах. |  |
|  | 3 | Электрические контакты. |  |
|  | 4 | Электрическая дуга. Способы гашения. |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | Контрольные работы |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  |  |
| Тема 1.8 Электрические аппараты низкого напряжения | Содержание учебного материала |  | 20 |
|  | 1 | Электромагниты. |  |
|  | 2 | Электромагнитные муфты |  |
|  | 3 | Электромагнитные реле. |  |
|  | 4 | Электромагнитные реле напряжения и тока |  |
|  | 5 | Реле времени. |  |
|  | 6 | Тепловые реле. |  |
|  | 7 | Контакторы. |  |
|  | 8 | Магнитные пускатели |  |
|  | 9 | Контроллеры и командоаппараты. Кнопки управления. Выключатели, рубильники, переключатели |  |
|  | 10 | Путевые выключатели. |  |
|  | 11 | Предохранители. |  |

|  | 12 | Автоматические выключатели. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 13 | Датчики. |  |
|  | 14 | Бесконтактные аппараты с магнитными усилителями |  |
|  | 15 | Бесконтактные полупроводниковые аппараты |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  |
|  | Практические занятия |  | 12 |
|  | 1 | Практическое занятие № 36. Изучение конструкции электромагнитных реле |  |
|  | 2 | Практическое занятие № 37. Изучение конструкции реле времени |  |
|  | 3 | Практическое занятие № 38. Изучение конструкции контакторов и магнитных пускателей |  |
|  | 4 | Практическое занятие № 39. Изучение конструкции конечных выключателей |  |
|  | 5 | Практическое занятие № 40. Изучение конструкции предохранителей |  |
|  | 6 | Практическое занятие № 41. Изучение конструкции автоматических выключателей |  |
|  | Контрольные работы |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  |  |
| Тема 1.9 Высоковольтные электрические аппараты | Содержание учебного материала |  | 20 |
|  | 1 | Общие сведения о выключателях высокого напряжения |  |
|  | 2 | Масляные выключатели. |  |
|  | 3 | Воздушные выключатели. |  |
|  | 4 | Элегазовые выключатели. |  |
|  | 5 | Вакуумные выключатели. |  |
|  | 6 | Выключатели нагрузки. |  |
|  | 7 | Разъединители внутренней и наружной установки. |  |
|  | 8 | Отделители и короткозамыкатели. |  |
|  | 9 | Высоковольтные предохранители. |  |
|  | 10 | Разрядники. |  |
|  | 11 | Ограничители перенапряжения. |  |
|  | 12 | Измерительные трансформаторы. |  |
|  | 13 | Реакторы. |  |
|  | 14 | Бесконтактные электрические аппараты. |  |
|  | 15 | Высоковольтные распределительные устройства. |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  |
|  | Практические занятия |  | 8 |
|  | 1 | Практическое занятие № 42. Изучение конструкции реле максимального тока |  |
|  | 2 | Практическое занятие № 43. Изучение конструкции высоковольтных выключателей |  |
|  | 3 | Практическое занятие № 44. Изучение конструкции разрядников и ограничителей напряжений |  |

|  | 4 | Практическое занятие № 45. Выбор электрических аппаратов по заданным техническим условиям |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Контрольные работы |  | 2 |
|  | 1 | Контрольная работа № 4. Электрические аппараты |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  |  |
| Тема 1.10. Системы электропривода | Содержание учебного материала |  | 20 |
|  | 1 | Узлы защиты. |  |
|  | 2 | Узлы блокировки и сигнализации. |  |
|  | 3 | Типовые узлы и схемы управления двигателями постоянного тока в функции времени. |  |
|  | 4 | Типовые узлы и схемы управления двигателями постоянного тока в функции скорости. |  |
|  | 5 | Типовые узлы и схемы управления двигателями постоянного тока в функции тока. |  |
|  | 6 | Типовые узлы и схемы управления асинхронного двигателя короткозамкнутого ротора |  |
|  | 7 | Типовые узлы и схемы управления асинхронного двигателя фазного ротора |  |
|  | 8 | Типовые узлы и схемы управления синхронными двигателями. |  |
|  | 9 | Схемы управления двигателями постоянного тока. |  |
|  | 10 | Схемы управления асинхронными двигателями |  |
|  | 11 | Бесконтактные системы управления. |  |
|  | 12 | Схемы управления двигателями на логических элементах. |  |
|  | Лабораторные занятия |  | 6 |
|  | 1 | Лабораторное занятие № 12. Исследование системы управления двигателем постоянного тока |  |
|  | 2 | Лабораторное занятие № 13. Исследование системы управления асинхронным двигателем. |  |
|  | 3 | Лабораторное занятие № 14. Исследование системы управления на логических элементах |  |
|  | Практические занятия |  | 20 |
|  | 1 | Практическое занятие № 46. Изучение работы схемы управления ДПТ в функции времени |  |
|  | 2 | Практическое занятие № 47. Изучение работы схемы управления ДПТ в функции тока |  |
|  | 3 | Практическое занятие № 48. Изучение работы схемы управления ДПТ в функции скорости |  |
|  | 4 | Практическое занятие № 49. Выбор аппаратов защиты |  |
|  | 5 | Практическое занятие № 50. Изучение системы управления ДПТ последовательного возбуждения. |  |
|  | 6 | Практическое занятие № 51. Изучение системы управления ДПТ параллельного возбуждения. |  |
|  | 7 | Практическое занятие № 52. Изучение системы управления асинхронным двигателем. |  |
|  | 8 | Практическое занятие № 53. Изучение работы узлов управления на логических элементах |  |
|  | 9 | Практическое занятие № 54. Изучение системы управления ДПТ на логических элементах |  |
|  | 10 | Практическое занятие № 55. Изучение системы управления асинхронным двигателем на логических элементах |  |
|  | Контрольные работы |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  |  |

|  | Промежуточная аттестация по МДК |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | 20 |
|  | Консультации |  | 2 |
|  | Промежуточная аттестация в форме экзамена |  | 6 |
| МДК.01.02 | Электроснабжение |  | 184 |
| Тема 1.1. Системы электроснабжения объектов | Содержание учебного материала |  | 2 |
|  | 1 | Электрическая энергия, ее свойства и значение. Основные понятия и определения Правил устройства электроустановок. |  |
|  | 2 | Категории электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения. |  |
|  | 3 | Типы электростанций и принципы их работы. |  |
|  | 4 | Распределение электроэнергии от электростанций до потребителей. |  |
|  | 5 | Стандартные напряжения электрических сетей до и выше 1000 В. |  |
|  | 6 | Системы заземления электроустановок напряжением до 1 кВ. |  |
|  | 7 | Особенности эксплуатации системы TN-C в аварийных режимах. |  |
|  | 8 | Режимы нейтрали электрических сетей. |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | Контрольные работы |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  |  |
| Тема 1.2. Внутреннее электроснабжение объектов | Содержание учебного материала |  | 2 |
|  | 1 | Расчет токов электроприемников. |  |
|  | 2 | Конструктивное выполнение электрических сетей напряжением выше 1000 В. Воздушные линии. |  |
|  | 3 | Конструктивное выполнение электрических сетей напряжением выше 1000 В. Кабельные линии. |  |
|  | 4 | Конструктивное выполнение электрических сетей напряжением выше 1000 В. Токопроводы. |  |
|  | 5 | Выбор сечения проводников по допустимому нагреву электрическим током. |  |
|  | 6 | Защита электрических сетей напряжением до 1 кВ от коротких замыканий и перегрузок. |  |
|  | 7 | Выбор плавких предохранителей. |  |
|  | 8 | Проверка проводников на соответствие выбранным предохранителям |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  |
|  | Практические занятия |  | 4 |
|  | 1 | Практическое занятие № 1. Расчет потерь мощности в трансформаторе. Определение годовых потерь электроэнергии в трансформаторе |  |
|  | 2 | Практическое занятие № 2. Расчет токов в линиях электроснабжения. Выбор проводов по допустимому нагреву электрическим током |  |

|  | Контрольные работы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Самостоятельная работа студентов |  |  |
| Тема 1.3. Электрические нагрузки | Содержание учебного материала |  | 2 |
|  | 1 | Электрические нагрузки предприятий. Характерные электроприемники и группы электроприемников. Режимы работы электроприемников: продолжительный, кратковременный, повторно-кратковременный. |  |
|  | 2 | Виды электрических нагрузок. Графики электрических нагрузок и способы их построения. |  |
|  | 3 | Расчет электрических нагрузок. |  |
|  | 4 | Типовая схема электроснабжения объекта. |  |
|  | 5 | Методы определения расчетных электрических нагрузок. Основные и вспомогательные методы. |  |
|  | 6 | Выбор силовых трансформаторов на подстанции. Их технико-экономическое сравнение. |  |
|  | 7 | Регулирование электрических нагрузок промышленных предприятий |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  |
|  | Практические занятия |  | - |
|  | Контрольные работы |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  |  |
| Тема 1.4. Компенсация реактивной мощности | Содержание учебного материала |  | 2 |
|  | 1 | Реактивная мощность электрических сетей и ее компенсация. |  |
|  | 2 | Основные потребители реактивной мощности на промышленных предприятиях. |  |
|  | 3 | Генерация реактивной мощности в системах электроснабжения. |  |
|  | 4 | Технические средства компенсации реактивной мощности. |  |
|  | 5 | Конденсаторные установки и синхронные компенсаторы. |  |
|  | 6 | Определение реактивной мощности, нуждающейся в компенсации. |  |
|  | 7 | Выбор компенсирующих устройств. |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  |
|  | Практические занятия |  | - |
|  | Контрольные работы |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  |  |
| Тема 1.5. Качество электрической энергии | Содержание учебного материала |  | 2 |
|  | 1 | Значение качества электрической энергии при эксплуатации электрооборудования. |  |
|  | 2 | Показатели и нормы качества электрической энергии. Нормально и предельно допустимые отклонения. |  |
|  | 3 | Изменения напряжения. Причины возникновения и принципы нормирования. |  |
|  | 4 | Частота напряжения электрической сети. Роль частоты в работе электроэнергетических систем. Нормирование частоты. |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  |
|  | Практические занятия |  | - |
|  | Контрольные работы |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  |  |
| Тема 1.6. Короткие замыкания в электроустановках | Содержание учебного материала |  | 6 |
|  | 1 | Виды коротких замыканий в электроустановках и вероятность их возникновения. |  |
|  | 2 | Причины коротких замыканий. Устойчивые и неустойчивые короткие замыкания. |  |
|  | 3 | Последствия коротких замыканий. |  |
|  | 4 | Способы снижения токов КЗ. |  |
|  | 5 | Секционирование электрических сетей. |  |
|  | 6 | Трансформаторы с расщепленными обмотками. |  |
|  | 7 | Токоограничивающие реакторы. |  |
|  | 8 | Расчет токов короткого замыкания. |  |
|  | 9 | Выбор высоковольтного оборудования для систем электроснабжения. |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  |
|  | Практические занятия |  | 4 |
|  | 1 | Практическое занятие № 3. Расчет токов короткого замыкания |  |
|  | Контрольные работы |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  |  |
| Тема 1.7 Релейная защита и автоматизация систем электроснабжения | Содержание учебного материала |  | 6 |
|  | 1 | Основные понятия и виды релейных защит. |  |
|  | 2 | Системы оперативного тока на подстанциях. |  |
|  | 3 | Токовая отсечка и максимальная токовая защита. |  |
|  | 4 | Дифференциальная защита (продольная и поперечная). |  |
|  | 5 | Защита от замыканий на землю. Защита от минимального напряжения. |  |
|  | 6 | Газовая защита. |  |
|  | 7 | Защита отдельных элементов систем электроснабжения. |  |
|  | 8 | Схемы управления, учета и сигнализации. Тарифы на электроэнергию. |  |
|  | 9 | Автоматика в системах электроснабжения. Устройства АВР и АПВ. |  |
|  | Лабораторные занятия |  | 8 |
|  | 1 | Лабораторное занятие № 1. Токовая отсечка линии электропередачи. |  |
|  | 2 | Лабораторное занятие № 2. Максимальная токовая защита линии электропередачи. |  |
|  | 3 | Лабораторное занятие № 3. Продольная дифференциальная защита линии электропередачи. |  |
|  | 4 | Лабораторное занятие № 4. Дифференциальная защита трансформатора. |  |
|  | Практические занятия |  | - |
|  | Контрольные работы |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  |  |
| Тема 1.8 Перенапряжения в системах электроснабжения | Содержание учебного материала |  | 2 |
|  | 1 | Перенапряжения внутренние, атмосферные. |  |
|  | 2 | Защита от перенапряжений. Разрядники и ограничители перенапряжения. |  |
|  | 3 | Молниезащита зданий и сооружений. |  |
|  | 4 | Зона защиты стержневых молниеотводов |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | Контрольные работы |  | - |
|  | Промежуточная аттестация по МДК |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | 8 |
|  | Консультации |  | - |
|  | Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  | 2 |
| МДК.01.03 | Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования |  | 92 |
| Тема 1.1. Общие вопросы эксплуатации и ремонта | Содержание учебного материала |  | 2 |
|  | 1 | Нормативные документы. Виды и причины износа электрооборудования. Особенности износа изоляции. |  |
|  | 2 | Виды технического обслуживания и ремонта электрооборудования. Планирование ремонтных работ. |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |
|  | Практические занятия |  | 2 |
|  | 1 | Практическое занятие № 1 Планирование ремонтов электрических машин |  |
|  | 2 | Практическое занятие № 2 Изучение конструктивных исполнений электрооборудования |  |
|  | 3 | Практическое занятие № 3 Изучение климатических исполнений и категорий размещения оборудования |  |
|  | 4 | Практическое занятие № 4 Изучение способов защиты оборудования от воздействия окружающей среды |  |
|  | Контрольные работы |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  |  |
| Тема 1.2. Электрические сети и их монтаж | Содержание учебного материала |  | 6 |
|  | 1 | Требования к электропроводкам. Подготовка трассы и крепление электропроводок. |  |
|  | 2 | Прокладка проводов. Монтаж шинопровода. |  |
|  | 3 | Монтаж проводок во взрывоопасной среде. Монтаж наружной проводки. |  |
|  | 4 | Монтаж защитного заземления. |  |
|  | 5 | Монтаж электрического соединения. Монтаж групповых осветительных щитков и светильников. |  |
|  | 6 | Назначение и конструкция силовых кабелей. |  |
|  | 7 | Прокладка кабелей. Монтаж концевых заделок и муфт. |  |
|  | 8 | Техника безопасности при монтаже электропроводок и кабелей |  |
|  | 9 | Требования к воздушным линиям. Подготовительные и строительно-монтажные работы |  |
|  | 10 | Раскатка, соединение, натяжка, закрепление проводов. |  |

|  | 11 | Особенности монтажа воздушных линий напряжением до 1 кВ. Техника безопасности |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Лабораторные занятия |  | 6 |
|  | 1 | Лабораторное занятие № 1 Монтаж открытой электропроводки |  |
|  | 2 | Лабораторное занятие № 2 Монтаж скрытой электропроводки |  |
|  | 3 | Лабораторное занятие № 3 Монтаж щитков и светильников |  |
|  | Практические занятия |  | 4 |
|  | 1 | Практическое занятие № 5 Изучение способов и порядка монтажа электропроводок. |  |
|  | 2 | Практическое занятие № 6 Изучение способов и порядка монтажа кабельных линий напряжением до 1 кВ. |  |
|  | 3 | Практическое занятие № 7 Изучение конструкций кабельных муфт. Конструкция чугунной кабельной муфты. |  |
|  | 4 | Практическое занятие № 8 Составление технологических карт разделки кабеля и монтажа муфт. |  |
|  | 5 | Практическое занятие № 9 Составление технологических карт монтажа электропроводки. |  |
|  | Контрольные работы |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  |  |
| Тема 1.3 Монтаж электрооборудования трансформаторных подстанций | Содержание учебного материала |  | 8 |
|  | 1 | Требования к устройству трансформаторных подстанций промышленных предприятий. Последовательность работ по монтажу подстанций |  |
|  | 2 | Монтаж заземляющих устройств, изоляторов и ошиновки |  |
|  | 3 | Монтаж разъединителей, выключателей нагрузки, выключателей и приводов, токоорганичивающих аппаратов. |  |
|  | 4 | Монтаж трансформаторов тока и напряжения. |  |
|  | 5 | Монтаж и испытания комплектных распределительных устройств и комплектных трансформаторных подстанций. |  |
|  | 6 | Монтаж и сборка силовых трансформаторов. Монтаж вторичных цепей. |  |
|  | 7 | Монтаж аккумуляторных батарей и конденсаторных установок. Техника безопасности. |  |
|  | Лабораторные занятия |  | 2 |
|  | 1 | Лабораторное занятие № 4 Проверка групп соединений трансформатора |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |
|  | 1 | Практическое занятие № 10 Изучение способов ревизии силовых масляных трансформаторов |  |
|  | 2 | Практическое занятие № 11 Изучение пусконаладочных работ после монтажа трансформаторов |  |
|  | 3 | Практическое занятие № 12 Изучение способов монтажа заземляющих устройств |  |
|  | Контрольные работы |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  |  |

| Тема 1.4 Монтаж электрических машин и аппаратов управления | Содержание учебного материала |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Монтаж электрических машин. Подготовительные работы перед началом монтажа. |  |
|  | 2 | Порядок монтажа. |  |
|  | 3 | Сушка электрических машин |  |
|  | 4 | Монтаж аппаратов управления. Техника безопасности |  |
|  | Лабораторные занятия |  | 4 |
|  | 1 | Лабораторное занятие № 5 Монтаж электрических двигателей с аппаратурой управления |  |
|  | 2 | Лабораторное занятие № 6 Измерения сопротивления изоляции |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |
|  | 1 | Практическое занятие № 13 Изучение способов сушки обмоток электрических машин |  |
|  | 2 | Практическое занятие № 14 Изучение пусконаладочных работ после монтажа электрических машин |  |
|  | 3 | Практическое занятие № 15 Определение несимметрии фаз обмотки электродвигателя. |  |
|  | 4 | Практическое занятие № 16 Фазировка электродвигателя при монтаже |  |
|  | Контрольные работы |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  |  |
| Тема 1.5. Эксплуатация электрических сетей, пускорегулирующей аппаратуры, аппаратуры управления, защиты и контроля | Содержание учебного материала |  | 8 |
|  | 1 | Приемка в эксплуатацию внутрицеховых электросетей и осветительных установок после монтажа. |  |
|  | 2 | Эксплуатация внутрицеховых электросетей и осветительных установок. Техника безопасности |  |
|  | 3 | Осмотры кабельных трасс. Периодичность плановых осмотров кабельных линий напряжением до 1 кВ. |  |
|  | 4 | Виды и причины повреждений кабельных линий. Испытания и определение мест повреждения кабельных линий |  |
|  | 5 | Эксплуатация воздушных линий электропередач. |  |
|  | 6 | Профилактические испытания и измерения на линиях электропередач |  |
|  | 7 | Приемка в эксплуатацию трансформаторных подстанций. |  |
|  | 8 | Обслуживание подстанций и распределительных устройств. Сроки осмотров, ремонта и испытаний. |  |
|  | 9 | Оперативные переключения. Эксплуатация силовых трансформаторов. |  |
|  | 10 | Эксплуатация трансформаторного масла. Эксплуатация комплектных конденсаторных установок. |  |
|  | 11 | Эксплуатация аккумуляторных батарей, приборов релейной защиты. Техника безопасности. |  |
|  | 12 | Приемка в эксплуатацию электроприводов и аппаратуры. |  |
|  | 13 | Осмотр электроприводов и контроль за их работой при техническом обслуживании |  |
|  | 14 | Техническое обслуживание электрических машин |  |
|  | 15 | Техническое обслуживание аппаратуры. Техника безопасности. |  |

|  | Лабораторные занятия |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Лабораторное занятие № 7 Поиск неисправностей асинхронного двигателя |  |
|  | Практические занятия |  | 6 |
|  | 1 | Практическое занятие № 17 Составление графиков технического обслуживания электропривода |  |
|  | 2 | Практическое занятие № 18 Изучение методов контроля нагрева электрических машин |  |
|  | 3 | Практическое занятие № 19 Изучение методов измерения температуры частей электрической машины |  |
|  | 4 | Практическое занятие № 20 Изучение аварийных режимов электрических машин |  |
|  | 5 | Практическое занятие № 21 Неисправности электрических машин и их проявления |  |
|  | 6 | Практическое занятие № 22 Выбор аппаратов защиты электрических машин. |  |
|  | 7 | Практическое занятие № 23 Изучение особенностей конструкции силовых масляных трансформаторов |  |
|  | 8 | Практическое занятие № 24 Выбор силовых трансформаторов по мощности |  |
|  | 9 | Практическое занятие № 25 Выбор аппаратов защиты силовых трансформаторов |  |
|  | 10 | Практическое занятие № 26 Изучение системы охлаждения силовых трансформаторов |  |
|  | 11 | Практическое занятие № 27 Изучение особенностей эксплуатации сухих и масляных трансформаторов |  |
|  | 12 | Практическое занятие № 28 Условные обозначения силовых трансформаторов. |  |
|  | 13 | Практическое занятие № 29 Технические характеристики силовых трансформаторов. |  |
|  | 14 | Практическое занятие № 30 Методы испытания силовых трансформаторов. |  |
|  | 15 | Практическое занятие № 31 Изучение требования к трансформаторному маслу и методов контроля за его состоянием |  |
|  | 16 | Практическое занятие № 32 Классификация помещений с электроустановками по взрыво- и пожаробезопасности |  |
|  | 17 | Практическое занятие № 33 Классификация помещений по электробезопасности |  |
|  | Контрольные работы |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  |  |
| Тема 1.6. Организация ремонта электрооборудования | Содержание учебного материала |  | 2 |
|  | 1 | Организация и структура электроремонтного производства. Типовые структуры цехов по ремонту. |  |
|  | 2 | Возможные повреждения и ремонт электросетей |  |
|  | 3 | Ремонт кабельных линий |  |
|  | 4 | Ремонт воздушных линий |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  |
|  | Практические занятия |  | - |
|  | 1 | Практическое занятие № 34 Определение трудоемкости ремонта |  |
|  | 2 | Практическое занятие № 35 Определение численности ремонтного персонала |  |

|  | Контрольные работы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Самостоятельная работа студентов |  |  |
| Тема 1.7. Ремонт электрических машин | Содержание учебного материала |  | 10 |
|  | 1 | Технические условия ремонта. Содержание текущего ремонта электрических машин. |  |
|  | 2 | Содержание капитального ремонта электрических машин |  |
|  | 3 | Разборка и дефектация асинхронных двигателей при ремонте. |  |
|  | 4 | Механический ремонт деталей и узлов асинхронных машин |  |
|  | 5 | Восстановление обмоток статора асинхронных машин |  |
|  | 6 | Ремонт обмоток ротора асинхронных машин |  |
|  | 7 | Сборка асинхронных двигателей после ремонта. Испытания асинхронных двигателей после ремонта |  |
|  | 8 | Разборка и дефектация электрических машин постоянного тока |  |
|  | 9 | Ремонт обмоток якоря и обмоток полюсов |  |
|  | 10 | Ремонт коллектора. Бандажирование обмоток якоря и пайка коллектора |  |
|  | 11 | Сборка электрических машин постоянного тока после ремонта. Испытания двигателей после ремонта |  |
|  | Лабораторные занятия |  | 4 |
|  | 1 | Лабораторное занятие № 8 Разборка, дефектация и сборка асинхронного двигателя |  |
|  | 2 | Лабораторное занятие № 9 Разборка, дефектация и сборка двигателя постоянного тока |  |
|  | Практические занятия |  | 4 |
|  | 1 | Практическое занятие № 36 Планирование ремонтов электрических машин |  |
|  | 2 | Практическое занятие № 37 Предремонтные испытания асинхронного двигателя |  |
|  | 3 | Практическое занятие № 38 Изучение технологии ремонта корпусов статора и подшипниковых щитов |  |
|  | 4 | Практическое занятие № 39 Изучение технологии изготовления и укладки обмоток электрических машин |  |
|  | 5 | Практическое занятие № 40 Изучение Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Нормы испытаний электродвигателей переменного тока |  |
|  | 6 | Практическое занятие № 41 Изучение Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Нормы испытаний машин постоянного тока |  |
|  | 7 | Практическое занятие № 42 Изучение Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Испытательные напряжения для обмоток электродвигателей Максимально допустимые зазоры и вибрации в подшипниках электродвигателей |  |
|  | 8 | Практическое занятие № 43 Ремонт электрических машин |  |

|  | Контрольные работы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Самостоятельная работа студентов |  |  |
| Тема 1.8. Ремонт трансформаторов и электрических аппаратов | Содержание учебного материала |  | 8 |
|  | 1 | Классификация ремонтов трансформаторов. Неисправности трансформаторов и организация их ремонта. |  |
|  | 2 | Разборка трансформаторов. Ремонт обмоток и магнитопровода. |  |
|  | 3 | Ремонт выводов, бака и других частей трансформатора. |  |
|  | 4 | Сборка и испытание трансформаторов. Ремонт и испытание измерительных трансформаторов. |  |
|  | 5 | Ремонт выключателей. Ремонт распределительных устройств. Испытания после ремонта. |  |
|  | 6 | Причины повреждений пускорегулирующей аппаратуры. Ремонт контактов и механических деталей. |  |
|  | 7 | Ремонт электрических аппаратов. |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |
|  | 1 | Практическое занятие № 44 Составление структурно-технологической схемы ремонта трансформаторов |  |
|  | 2 | Практическое занятие № 45 Изучение технологии ремонта активной части трансформатора без ее разборки |  |
|  | 3 | Практическое занятие № 46 Изучение технологии ремонта обмоток и магнитной системы трансформатора |  |
|  | 4 | Практическое занятие № 47 Изучение Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Нормы испытаний трансформаторов |  |
|  | 5 | Практическое занятие № 48 Изучение Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Порядок и объем проверки изоляции обмоток трансформаторов |  |
|  | 6 | Практическое занятие № 49 Изучение Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Предельно допустимые показатели качества трансформаторного масла |  |
|  | 7 | Практическое занятие № 50 Ремонт трансформаторов |  |
|  | 8 | Практическое занятие № 51 Изучение технологии ремонта важнейших электрических аппаратов |  |
|  | 9 | Практическое занятие № 52 Изучение Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Нормы испытаний воздушных выключателей |  |
|  | 10 | Практическое занятие № 53 Ремонт электрических аппаратов |  |
|  | Контрольные работы |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа студентов |  |  |
|  | Промежуточная аттестация по МДК |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | 6 |
|  | Консультации |  | - |

|  | Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| МДК.01.04 | Электрическое и электромеханическое оборудование |  | 126 |
| Тема 1.1. Элементы и системы автоматики | Содержание учебного материала |  | 6 |
|  | 1 | Общие параметры элементов автоматики. Назначение и области применения датчиков. Сравнивающие устройства. Исполнительные элементы. |  |
|  | 2 | Тиристорные преобразователи: режимы работы, структурная схема |  |
|  | 3 | Тиристорные преобразователи: система управления и защита |  |
|  | 4 | Регуляторы. |  |
|  | 5 | Замкнутые системы управления. |  |
|  | 6 | Построение замкнутых систем управления |  |
|  | 7 | Система ТП-Д однозонного управления |  |
|  | 8 | Система ТП-Д двухзонного управления |  |
|  | 9 | Следящий электропривод |  |
|  | 10 | Частотное управление асинхронными двигателями с автономными инверторами. |  |
|  | 11 | Широтно-импульсное управление асинхронными двигателями. |  |
|  | 12 | Микропроцессорные средства программного управления электроприводами. |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |
|  | Практические занятия |  | 10 |
|  | 1 | Практическое занятие № 1 Изучение работы тиристорных преобразователей |  |
|  | 2 | Практическое занятие № 2 Изучение работы регуляторов. Выбор параметров регуляторов |  |
|  | 3 | Практическое занятие № 3 Изучение работы системы ТП-Д |  |
|  | 4 | Практическое занятие № 4 Изучение работы позиционной системы ТП-Д |  |
|  | 5 | Практическое занятие № 5 Изучение работы автономного инвертора напряжения |  |
|  | Контрольные работы |  | - |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | - |
| Тема 1.2. Электрическое освещение | Содержание учебного материала |  | 2 |
|  | 1 | Основы светотехники. Основные понятия и определения светотехники. |  |
|  | 2 | Типы источников света, конструкция, принцип работы, характеристики, схемы включения. Осветительные приборы и установки, их классификация и характеристики. |  |
|  | 3 | Выбор типа и размещение светильников. Правила и нормы искусственного освещения. Схемы питания осветительных установок. |  |
|  | 4 | Основные методы расчетов освещения. |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |
|  | Практические занятия |  | - |
|  | Контрольные работы |  | - |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | - |
| Тема 1.3. Электрооборудование общепромышленных машин | Содержание учебного материала |  | 10 |
|  | 1 | Типы, назначение и конструкция компрессоров, вентиляторов и насосов. Принцип действия и режимы работы. Особенности и выбор типа электропривода. |  |
|  | 2 | Электрическое оборудование компрессоров. Схемы управления. Автоматизация управления |  |
|  | 3 | Электрическое оборудование вентиляторов. Схемы управления. Автоматизация управления |  |
|  | 4 | Электрическое оборудование насосов. Схемы управления. Автоматизация управления |  |
|  | 5 | Типы транспортных машин, их конструкция и принцип действия. Режимы работы. Выбор типа электропривода. |  |
|  | 6 | Электрическое оборудование лифтов. Электрические схемы управления. |  |
|  | 7 | Электрооборудование поточно-транспортных систем. Назначение и области применения поточно-транспортных систем (ПТС). Устройство, принцип работы механизмов непрерывного транспорта. |  |
|  | 8 | Выбор типа электроприводов ПТС. Автоматизация управления. Электрические схемы управления ПТС |  |
|  | 9 | Электрооборудование экскаваторов. |  |
|  | 10 | Схемы управления механизмами экскаваторов. |  |
|  | 11 | Характеристика электрооборудования подъёмных кранов. Режимы работы кранов. |  |
|  | 12 | Крановые контроллеры управления. Крановый токоподвод. |  |
|  | 13 | Электрооборудование кранов. Крановые защитные панели |  |
|  | 14 | Схемы управления крановыми механизмами подъёма. Автоматизация управления |  |
|  | 15 | Схемы управления крановыми механизмами передвижения. Автоматизация управления |  |
|  | 16 | Расчёт и выбор мощности крановых электродвигателей. |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |
|  | Практические занятия |  | 14 |
|  | 1 | Практическое занятие № 6 Выбор электропривода вентилятора, компрессора, насосной установки |  |
|  | 2 | Практическое занятие № 7 Изучение схемы управления электроприводом компрессоров, вентиляционной установки, насосной установки |  |
|  | 6 | Практическое занятие № 8 Исследование работы электропривода и схемы управления участком ПТС |  |
|  | 7 | Практическое занятие № 9 Выбор мощности двигателей ленточного транспортера |  |
|  | 9 | Практическое занятие № 10 Схемы управления мостового крана механизмами мостового крана |  |
|  | 11 | Практическое занятие № 11 Выбор мощности электродвигателя механизма передвижения мостового крана |  |
|  | 13 | Практическое занятие № 12 Выбор мощности электродвигателя механизма подъема мостового крана |  |
|  | Контрольные работы |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  |  |
| Тема 1.4. Электрооборудование обрабатывающих установок | Содержание учебного материала |  | 2 |
|  | 1 | Общие сведения о металлорежущих станках. |  |
|  | 2 | Электрические схемы управления механизмами обрабатывающих установок. Электрическое оборудование обрабатывающих установок. |  |
|  | 3 | Электрооборудование токарных станков. |  |
|  | 4 | Электрооборудование сверлильных и расточных станков. |  |
|  | 5 | Электрооборудование строгальных станков. |  |
|  | 6 | Электрооборудование фрезерных станков. |  |
|  | 7 | Электрооборудование шлифовальных станков. |  |
|  | 8 | Электрооборудование агрегатных станков. |  |
|  | 9 | Электрооборудование кузнечно-прессовых установок. |  |
|  | 10 | Станки с числовым программным управлением и промышленные роботы. |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |
|  | Практические занятия |  | 4 |
|  | 2 | Практическое занятие № 13 Изучение работы электрической схемы токарного станка, сверлильного станка |  |
|  | 8 | Практическое занятие № 14 Выбор электродвигателя главного привода станков |  |
|  | Контрольные работы |  | - |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | - |
| Тема 1.5. Электрооборудование подготовительного производства ПАО «НЛМК» | Содержание учебного материала |  | 2 |
|  | 1 | Технологический процесс агломерационного производства. Условия среды, требования к электрооборудованию. |  |
|  | 2 | Схемы управления электроприводами агломерационных машин |  |
|  | 3 | Технологический процесс и электрооборудование коксохимического производства. Условия среды, требования к электрооборудованию. |  |
|  | 4 | Схемы управления коксовыми машинами |  |
|  | 5 | Особенности расчёта мощности двигателей механизмов коксовых машин. |  |
|  | 6 | Электроснабжение агломерационного производства. Электроснабжение коксовых машин |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |
|  | Практические занятия |  | 8 |
|  | 1 | Практическое занятие № 15 Чтение схем управления механизмов агломерационного производства |  |
|  | 3 | Практическое занятие № 16 Расчёт мощности двигателя агломерационной машины |  |
|  | 5 | Практическое занятие № 17 Чтение схем управления механизмами коксового производства |  |
|  | 6 | Практическое занятие № 18 Расчёт мощности двигателя механизмов передвижения коксовых машин |  |
|  | Контрольные работы |  | - |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | - |
| Тема 1.6 Электрооборудование цехов металлургического предприятия ПАО НЛМК. | Содержание учебного материала |  | 16 |
|  | 1 | Технологический процесс доменного производства. Условия среды, требования к электрооборудованию. |  |
|  | 2 | Системы загрузки доменной печи. Системы управления механизмами загрузки доменной печи |  |
|  | 3 | Электрооборудование скиповой загрузки. |  |
|  | 4 | Электрооборудование конвейерной подачи шихты и вспомогательных механизмов. |  |
|  | 5 | Виды сталеплавильных цехов. Технологический процесс современного конвертного цеха. |  |
|  | 6 | Электрооборудование миксера |  |
|  | 7 | Электрооборудование конвертора, кислородных фурм |  |
|  | 8 | Электрооборудование сталевоза и шлаковоза |  |
|  | 9 | Электрооборудование машин непрерывного литья заготовок |  |
|  | 10 | Особенности электропривода разливочных и заливочных кранов |  |
|  | 11 | Технологический процесс прокатки чёрных металлов в цехах ПАО «НЛМК». Классификация прокатных станов |  |
|  | 12 | Электрооборудование прокатных станов горячей прокатки |  |
|  | 13 | Электрооборудование прокатных станов холодной прокатки |  |
|  | 14 | Электрооборудование вспомогательных механизмов прокатных станов |  |
|  | 15 | Электроснабжение доменных, сталеплавильных и прокатных цехов |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |
|  | Практические занятия |  | 10 |
|  | 1 | Практическое занятие № 19 Чтение схем управления механизмов загрузки |  |
|  | 3 | Практическое занятие № 20 Расчёт мощности двигателя зондовой лебёдки |  |
|  | 4 | Практическое занятие № 21 Чтение схем управления механизмов конверторного производства |  |

|  | 11 | Практическое занятие № 22 Чтение схем управления двигателями прокатных станов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 14 | Практическое занятие № 23 Расчёт мощности двигателя клети прокатного стана |  |
|  | Контрольные работы |  | - |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | - |
| Тема 1.7 Электрооборудование электротехнологических установок | Содержание учебного материала |  | 4 |
|  | 1 | Электрооборудование термических установок. Общие сведения, конструктивные особенности, технические характеристики и принципы действия термических установок. |  |
|  | 2 | Электрооборудование и электрические схемы установок печей сопротивления |  |
|  | 3 | Электрооборудование и электрические схемы управления дуговых печей. |  |
|  | 4 | Электроустановки индукционного нагрева. |  |
|  | 5 | Электрооборудование установок электрической сварки. Общие сведения об электросварке. Источники питания сварочной дуги. Электрооборудование и электрические схемы управления установок для сварки. |  |
|  | 6 | Установки дуговой сварки. Установки контактной сварки. |  |
|  | 7 | Электрооборудование установок для нанесения покрытий. Области применения, типы, конструкция, принцип действия и режимы работы установок для нанесения покрытий. Электрооборудование и электрические схемы управления установками для нанесения покрытий. |  |
|  | 8 | Электрооборудование и электрические схемы управления гальваническими установками. |  |
|  | 9 | Электрооборудование и электрические схемы управления установками электростатической окраски. |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |
|  | Практические занятия |  | - |
|  | Контрольные работы |  | - |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | - |
| Тема 1.9 Курсовое проектирование | Содержание учебного материала |  | - |
|  | Лабораторные занятия |  | - |
|  | Практические занятия |  | 30 |
|  | 1 | Выдача задания. Требования ЕСКД к оформлению курсового проекта |  |
|  | 2 | Разработка требований к электроприводу. Требования к оформлению схем |  |
|  | 3 | Краткое описание технологического процесса производства. |  |
|  | 4 | Назначение и устройство механизма |  |
|  | 5 | Техника безопасности при эксплуатации электрооборудования цеха |  |
|  | 6 | Оформление теоретической части курсового проекта |  |
|  | 7 | Расчёт мощности двигателя и его выбор |  |
|  | 8 | Оформление вопросов практической части |  |
|  | 9 | Описание работы схемы управления механизмом |  |
|  | 10 | Составление кинематической схемы механизма. |  |
|  | 11 | Составление электрической принципиальной схемы механизма |  |
|  | 12 | Оформление листов введения и заключения |  |
|  | 13 | Оформление листов содержания, списка литературы и приложений |  |
|  | 14 | Проверка курсового проекта |  |
|  | 15 | Подготовка презентации к защите курсового проекта |  |
|  | Контрольные работы |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  |  |
|  | Промежуточная аттестация по МДК |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | 22 |
|  | Консультации |  | 2 |
|  | Промежуточная аттестация в форме экзамена |  | 6 |
| Учебная практика по разделу 1 Виды работ: Обслуживание и ремонт электрических машин: изучение конструкции и узлов различных двигателей постоянного тока и асинхронных двигателей; разборка и сборка двигателей постоянного тока; разборка и сборка асинхронных двигателей |  |  | 36 |
| Производственная практика по разделу 1 Виды работ: Изучение технологического процесса металлургического производства. Знакомство с конструкторской и производственно-технологической документацией на электрооборудование; обесточивание электрических цепей обслуживаемой электроустановки с размещением предупреждающих знаков; принятие мер к недопущению подачи напряжения на обслуживаемую электроустановку; демонтаж электрооборудования; разборка электрооборудования с применением простейших приспособлений; очистка, протирка, продувка или промывка устройства, его просушка; ремонт электрооборудования с применением простейших приспособлений и использованием готовых деталей из ремонтного комплекта; сборка устройства; включение питания электроустановки с соблюдением требований правил охраны труда; проверка работоспособности отремонтированного устройства на электроустановке. Подготовка и проверка материалов, инструментов и приспособлений, используемых для выполнения работы; подбор электрических монтажных проводов подходящих для соединения деталей, узлов, электроприборов, их длины и сечения согласно конструкторской документации; выбор способа подключения проводника к оборудованию. |  |  | 252 |

| Участие в техническом обслуживании электрического и электромеханического оборудования; монтаже электрического и электромеханического оборудования; наладке электрического и электромеханического оборудования; регулировке электрического и электромеханического оборудования; сборке, разборке и установке различных электрических машин и аппаратов; наладке элементов электропривода; проведении технического освидетельствования электрического и электромеханического оборудования. Оформление служебной документации; ознакомление с различными видами инструкций, с работой диспетчерской службы. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 2 | Организация и выполнение диагностики и технического контроля качества электрического и электромеханического оборудования |  |  |
| МДК.01.05 | Техническое регулирование и контроль качества электрического и электромеханического оборудования |  | 66 |
| Тема 2.1 Техническое регулирование электрического и электромеханического оборудования | Содержание учебного материала |  | 4 |
|  | 1. | Оценка качества продукции. Основные пути повышения качества. |  |
|  | 2. | Роль стандартизации в повышении качества. Взаимосвязь технического нормирования и стандартизации. |  |
|  | 3. | Категории и виды стандартов. |  |
|  | 4. | Принципы обеспечения качества продукции на основе технического регулирования. |  |
|  | 5. | Принципы технического регулирования. |  |
|  | 6. | Законодательство о техническом регулировании. |  |
|  | 7. | Требования технических регламентов. |  |
|  | 8. | Общие и специальные технические регламенты. |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |
|  | Практические работы |  | - |
|  | Контрольные работы |  | - |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | - |
| Тема 2.2 Контроль качества электрического и электромеханического оборудования | Содержание учебного материала |  | 10 |
|  | 1. | Погрешности измерений. Классификация погрешностей, способы их обнаружения и устранения. Обработка результатов измерений. Критерии оценки. |  |
|  | 2. | Средства и методы измерений. Измерительные приборы и установки. |  |
|  | 3. | Метрологические характеристики средств измерений и их нормирование. |  |
|  | 4. | Классы точности средств измерений. Выбор средств измерений. |  |
|  | 5. | Порядок проведение стандартных и сертифицированных испытаний |  |
|  | 6. | Технический контроль и его задачи. Виды контроля. |  |
|  | 7 | Организация технического контроля на предприятии. |  |
|  | 8 | Контроль качества электрического монтажа. |  |
|  | 9 | Технология и контроль сборки электрических машин. |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |
|  | Практические занятия |  | 32 |
|  | 1 | Практическое занятие № 1 Вычисление погрешностей при прямых методах измерений |  |
|  | 2 | Практическое занятие № 2 Вычисление погрешностей при косвенных методах измерений |  |
|  | 3 | Практическое занятие № 3 Обработка результатов измерения, содержащих случайные погрешности |  |
|  | 4 | Практическое занятие № 4 Изучение критериев оценки грубых погрешностей (промахов) |  |
|  | 5 | Практическое занятие № 5 Суммирование погрешностей измерений |  |
|  | 6 | Практическое занятие № 6 Расчет погрешностей измерительной системы |  |
|  | 7 | Практическое занятие № 7 Математические модели изменения во времени погрешности средств измерений |  |
|  | 8 | Практическое занятие № 8 Изучение поверки измерительной техники |  |
|  | 9 | Практическое занятие № 9 Методы обработки результатов измерений |  |
|  | 10 | Практическое занятие № 10 Динамические измерения |  |
|  | 11 | Практическое занятие № 11 Условные обозначения измерительных приборов |  |
|  | 12 | Практическое занятие № 12 Классы точности средств измерений |  |
|  | 13 | Практическое занятие № 13 Принципы выбора средств измерений |  |
|  | 14 | Практическое занятие № 14 Выбор средств измерений для контроля линейных размеров, взаимного расположения поверхностей и точности изготовления деталей |  |
|  | 15 | Практическое занятие № 15 Выбор цифровых средств измерений по метрологическим характеристикам |  |
|  | 16 | Практическое занятие № 16 Выбор средств измерений при динамических измерениях |  |
|  | Контрольные работы |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  |  |
|  | Промежуточная аттестация по МДК |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | 4 |
|  | Консультации |  | - |
|  | Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  | 2 |
| Курсовая работа (курсовой проект) Тематика курсовых работ (проектов): 1 Электрооборудование механизмов промышленных предприятий 2 Электрические двигатели механизмов промышленных предприятий |  |  | - |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) |  |  | 30 |
|  | Промежуточная аттестация по профессиональному модулю |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | 10 |
|  | Консультации |  | 2 |
|  | Промежуточная аттестация в форме экзамена по профессиональному модулю |  | 6 |
| Всего |  |  | 918 |

# 3 условия реализации ПРИМЕРНОЙ рабочей программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 3.1 Для реализации примерной рабочей программы профессионального модуля предусмотрены следующие специальные помещения:

Учебный кабинет «Технического регулирования и контроля качества», оснащенный необходимым для реализации рабочей программы профессионального модуля оборудованием:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов по МДК;

- методическая документация;

- раздаточный материал;

- справочная литература.

- проектор и экран;

- маркерная доска;

- программное обеспечение общего и профессионального назначения.

Лаборатория «Электрических машин», оснащенная необходимым для реализации рабочей программы профессионального модуля оборудованием:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;

- техническая документация, методическое обеспечение;

- стенды и оборудование для выполнения лабораторных занятий;

- проектор и экран;

- маркерная доска;

- программное обеспечение общего и профессионального назначения.

Лаборатория «Электрических аппаратов», оснащенная необходимым для реализации рабочей программы профессионального модуля оборудованием:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;

- техническая документация, методическое обеспечение;

- стенды и оборудование для выполнения лабораторных занятий;

- проектор и экран;

- маркерная доска;

- программное обеспечение общего и профессионального назначения.

Лаборатория «Электрического и электромеханического оборудования», оснащенная необходимым для реализации рабочей программы профессионального модуля оборудованием:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;

- техническая документация, методическое обеспечение;

- стенды и оборудование для выполнения лабораторных занятий;

- электроизмерительные приборы для выполнения лабораторных работ;

- проектор и экран;

- маркерная доска;

- программное обеспечение общего и профессионального назначения.

Лаборатория «Технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования», оснащенная необходимым для реализации рабочей программы профессионального модуля оборудованием:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;

- техническая документация, методическое обеспечение;

- стенды и оборудование для выполнения лабораторных занятий;

- электроизмерительные приборы для выполнения лабораторных работ;

- проектор и экран;

- маркерная доска;

- программное обеспечение общего и профессионального назначения.

Лаборатория «Электроснабжения», оснащенная необходимым для реализации рабочей программы профессионального модуля оборудованием:»:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;

- техническая документация, методическое обеспечение;

- стенды и оборудование для выполнения лабораторных занятий;

- проектор и экран;

- маркерная доска;

- программное обеспечение общего и профессионального назначения.

Мастерские электромонтажные, оснащенные необходимым для реализации рабочей программы профессионального модуля оборудованием:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочие места по количеству обучающихся: стенды для сборки электрических схем;

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;

- техническая и технологическая документация, методическое обеспечение;

- стенды с образцами проводов, кабелей, кабельной арматуры, и изоляционными материалами;

- комплекты монтажного инструмента;

- электроизмерительные приборы;

- вытяжная и приточная вентиляция;

- наборы инструментов и приспособлений;

- мультиметр;

- верстак электрика;

- тестер диагностический.

- средства для оказания первой помощи;

- комплекты средств индивидуальной защиты;

- средства противопожарной безопасности.

Реализация рабочей программы ПМ 01 Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования предполагает обязательную учебную практику и производственную практику.

Учебная практика реализуется в мастерских колледжа и предусматривает наличие оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием рабочей программы ПМ 01 Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования в соответствии с выбранной траекторией, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции «Электромонтаж».

# Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и давать возможность студенту овладеть профессиональными компетенциями по осваиваемому виду деятельности, предусмотренному рабочей программой ПМ 01 Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования с использованием современных технологий, материалов и оборудования.

# 3.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

Основная литература:

- Бычков А.В. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий. В двух частях. - М., ОИЦ «Академия», 2019

- Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. - М., ОИЦ «Академия», 2020

- Александровская А.Н., Гванцеладзе И.А. Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования. - М., ОИЦ «Академия», 2020

- Киреева Э.А. Электрооборудование электрических станций, сетей и систем (СПО) - М., ООО «Издательство КноРус», 2020

- Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2 кн. - М., ОИЦ «Академия», 2020

- Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2 кн. - М., ОИЦ «Академия», 2020

- Сидорова Л.Г. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций  - М., ОИЦ «Академия», 2020

- Москаленко В.В. Справочник электромонтера - М., ОИЦ «Академия», 2019

- Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. Технология электромонтажных работ - М., ОИЦ «Академия», 2019

- Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтажника - М., ОИЦ «Академия», 2019

- Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. - М., Издательский центр «Академия», 2020

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. –СПб., Издательство ДЕАН, 2021

- Шеховцов В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование. – М,: ИНФРА-М, 2019

- А.А. Гончаров, В.Д. Копылов «Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества» - М., «Академия», 2019

- Сивков, А. А. Основы электроснабжения: учебное пособие для СПО / А. А. Сивков, А. С. Сайгаш, Д. Ю. Герасимов. — 2-е изд., испр. и доп. — М., Издательство Юрайт, 2019.

- Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование: общепромышленные механизмы и бытовая техника. – М,. Академия, 2020

- Кацман М.М. Электрические машины. М,. Академия, 2020

- Сибикин Ю.Д. Электроснабжение промышленных предприятий и установок. учебное пособие  Серия профессиональное образование - 3-е изд., доп. и перераб. – М., Форум, 2020.

Дополнительная литература:

- Котеленец Н.Ф., Акимова Н.А., Антонов М.В. Испытание, эксплуатация, ремонт электрических машин. - М., Высшее проф.образование 2019.

- Девочкин О.В., Лохнин В.В., Смолин Е.Н. Электроаппараты. - М., Академия, 2018.

- Кацман М.М. Лабораторные работы по электрическим машинам и электрическому приводу. - М., Академия 2020.

- Кацман М.М. Сборник задач по электрическим машинам. - М., Академия, 2020

- Казаков В.А. Электрические аппараты – М., РадиоСофт, 2019.

- Кацман М.М Электрический привод - М., Академия, 2019.

- Москаленко В.В.. Электрический привод - М., Мастерство, 2020.

- Цейтлин Л.С. Электропривод, электрооборудование и основы управления Высшая школа, 2020.

Электронные и Интернет-ресурсы:

- Электронный ресурс «Глоссарий». Форма доступа:   www.glossary.ru

- Электронный ресурс «Публичная интернет-библиотека. Специализация: отечественная периодика». Форма доступа:  www.public.ru

- Электронный ресурс «Консультант Плюс» -  www.consultant.ru

- Школа электрика [электронный ресурс]. – Режим доступа http://electricalschool.info/main/elsnabg/

- Энергетика. Электротехника. Связь. Первое отраслевое электронное СМИ ЭЛ № ФС77-70160 [электронный ресурс]. – Режим доступа  https://www.ruscable.ru/info/pue/

- Электроснабжение: электронный учебно-методический комплекс [электронный ресурс]. – Режим доступа http://www.kgau.ru/distance/2013/et2/007/vveden.htm#

- Титов А.И. Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования - Академия-Медиа, 2016

- Титов А.И. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций - Академия-Медиа, 2016

- Электронный ресурс  «Электрика на производстве и в доме». Форма доступа http://fazaa.ru

- Электронный ресурс «Советы электрика, энергетика».  Форма доступа http://ceshka.ru

- Электронный ресурс  «ИТГ Энергомаш». Форма доступа http://energo.ucoz.ua

- Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии: РОССТАНДАРТ. Форма доступа: www.gost.ru

- Сайт Международной организации по стандартизации ISO. Форма доступа: www.iso.org

# 4 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

| Коды и наименования профессиональных, общих компетенций и личностных результатов, формируемых в рамках профессионального модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования | - демонстрация выполнения наладки, регулировки и проверки электрического и электромеханического оборудования; - демонстрация знания технических параметров, характеристик и особенностей различных видов электрических машин; - обоснование выбора приспособлений измерительного и вспомогательного инструмента; - демонстрация точности и скорости чтения чертежей; - демонстрация скорости и качества анализа технологической документации; - правильное обоснование выбора технологического оборудования. | оценка деятельности в ходе выполнения лабораторных работ и практических занятий, курсового проектирования, на учебной и производственной практике экзамен экзамен по профессиональному модулю контрольные работы защита отчетов по лабораторным работам? |
| ПК 1.2 Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования | - демонстрация навыков и умений организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования; - демонстрация выбора технологического оборудования для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем; - демонстрация эффективного использования материалов и оборудования; - демонстрация знаний технологии ремонта внутренних сетей, кабельных линий, электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующей аппаратуры. - верное изложение последовательности монтажа электрического и электромеханического оборудования. - правильное изложение последо-вательности сборки электрического и электромеханического оборудования. | оценка деятельности в ходе выполнения лабораторных работ и практических занятий, курсового проектирования, на учебной и производственной практике |
| ПК 1.3 Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования | - демонстрация навыков правильной диагностики электрического и электромеханического оборудования - точное определение неисправностей в работе оборудования; - верное изложение профилактических мер по предупреждению отказов и аварий; - демонстрация выбора и использования оборудования для диагностики и технического контроля; - демонстрация умения осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; - выполнение метрологической поверки изделий. | оценка деятельности в ходе выполнения лабораторных работ и практических занятий, курсового проектирования, на учебной и производственной практике |
| ПК 1.4 Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования | - демонстрация навыков заполнения маршрутно-технологической документации на эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования; - демонстрация навыков, заполнения отчётной документации по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования; - демонстрация навыков работы с нормативной документацией отрасли. - демонстрация знаний действующей нормативно-технической документации по специальности; - демонстрация знаний порядка проведения стандартных и сертифицированных испытаний; - демонстрация знаний правил сдачи оборудования в ремонт и приема после ремонта. | оценка деятельности в ходе выполнения лабораторных работ и практических занятий, курсового проектирования, на учебной и производственной практике |
| ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | - демонстрация знаний основных источников информации и ресурсов для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - самостоятельный выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в профессиональной деятельности; - способность оценивать эффективность и качество выполнения профессиональных задач; - способность определять цели и задачи профессиональной деятельности; - знание требований нормативно-правовых актов в объеме, необходимом для выполнения профессиональной деятельности | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | - способность определять необходимые источники информации; - умение правильно планировать процесс поиска; - умение структурировать получаемую информацию и выделять наиболее значимое в результатах поиска информации; - умение оценивать практическую значимость результатов поиска; - верное выполнение оформления результатов поиска информации; - знание номенклатуры информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; - способность использования приемов поиска и структурирования информации. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | - умение определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; - знание современной научной профессиональной терминологии в профессиональной деятельности; - умение планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | - способность организовывать работу коллектива и команды; - умение осуществлять внешнее и внутреннее взаимодействие коллектива и команды; - знание требований к управлению персоналом; - умение анализировать причины, виды и способы разрешения конфликтов; - знание принципов эффективного взаимодействие с потребителями услуг; | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | - демонстрация знаний правил оформления документов и построения устных сообщений; - способность соблюдения этических, психологических принципов делового общения; - умение грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; - знание особенности социального и культурного контекста; | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. | - знание сущности гражданско - патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; - значимость профессиональной деятельности по профессии; | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - умение соблюдать нормы экологической безопасности; - способность определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности; - знание правил экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; - знание методов обеспечения ресурсосбережения при выполнении профессиональных задач. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | - умение применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; - демонстрация знаний основ здорового образа жизни; - знание средств профилактики перенапряжения. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | - способность применения средств информационных технологий для решения профессиональных задач; - умение использовать современное программное обеспечение; - знание современных средств и устройств информатизации; - способность правильного применения программного обеспечения в профессиональной деятельности. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - способность работать с нормативно-правовой документацией; - демонстрация знаний по работе с текстами профессиональной направленности на государственных и иностранных языках. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ЛР 14 | Проявление сознательного отношения к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности | наблюдение за выполнением работ |
| ЛР 18 | Реализация собственного профессионального и личностного развития |  |
| ЛР 19 | Способность работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |  |
| ЛР 22 | реализация собственного профессионального и личностного развития в условиях изменений технологий производства в энергетическом комплексе Липецкой области |  |
| ЛР 24 | Использование профессиональной документаций на государственном и иностранном языках. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) |  |
| ЛР 25, | Активное применение полученных знаний на практике |  |
| ЛР 26 | Способность анализировать производственную ситуацию, быстро принимать решения |  |
| ЛР 28 | Организация и выполнение технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования |  |
| ЛР 29 | Выполнение диагностики и технического контроля при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования |  |
| ЛР 30 | Составление отчетной документации по техническому обслуживанию и ремонту электрического и. электромеханического оборудования |  |

Приложение 2.2

к ПООП-П по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического

и электромеханического  оборудования (по отраслям)

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 02 «Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов»

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

| # 1 общая характеристика примерной РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| # 2 СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 12 |
| # 3 условия реализации примерной РАБОЧЕЙ программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 17 |
| 4 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля | 20 |

1 общая характеристика примерной Рабочей ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1 Область применения примерной рабочей программы

Примерная рабочая программа профессионального модуля является частью основной образовательной программы – программы подготовки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) в части освоения основного вида деятельности: Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов и соответствующих общих и профессиональных компетенций (ОК и ПК):

| Коды ОК | Наименования общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 04. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 05. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. |
| ОК 11. | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

| Коды ПК | Наименования вида деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 2 | Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов |
| ПК 2.1. | Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники. |
| ПК 2.2. | Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники |
| ПК 2.3. | Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой техники |

Содержание примерной рабочей программы ПМ 02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов и результаты обучения учитывают требования профессионального стандарта 40.048 «Слесарь-электрик», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 сентября 2014 года № 646н.

Примерная рабочая программа профессионального модуля может быть использована в профессиональном обучении работников в области электроэнергетики и электротехники при наличии основного общего, среднего общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2 В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| иметь практический опыт: | - выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту бытовой техники; - диагностики и контроля технического состояния бытовой техники. |
| --- | --- |
| уметь: | - организовывать обслуживание и ремонт бытовых машин и приборов; - оценивать эффективность работы бытовых машин и приборов; - эффективно использовать материалы и оборудование; - пользоваться основным оборудованием, приспособлениями и инструментом для ремонта бытовых машин и приборов; - производить расчет электронагревательного электрооборудования; - производить наладку и испытания электробытовых приборов. |
| знать: | - классификацию, конструкции технические характеристики и области применения бытовых машин и приборов; - порядок организации сервисного обслуживания и ремонта бытовой техники; - типовые технологические процессы и оборудование при эксплуатации, обслуживании, ремонте и испытаниях бытовой техники; - методы и оборудование диагностики и контроля технического состояния бытовой техники; - прогрессивные технологии ремонта электробытовой техники. |

1.2.1 Общие компетенции:

| Коды общих компе-тенций | Формулировка компетенции | Знания, умения |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | умения: - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; - составить план действия; определить необходимые ресурсы; - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |
|  |  | знания: - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | умения: - определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска |
|  |  | знания: - номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | умения: - определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования |

|  |  | знания: - содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования |
| --- | --- | --- |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | умения: - организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
|  |  | знания: - психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | умения: - грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе |
|  |  | знания: - особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений. |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. | умения: - описывать значимость своей специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
|  |  | знания: - сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | умения: - соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
|  |  | знания: - правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. | умения: - использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
|  |  | знания: - роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); средства профилактики перенапряжения |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | умения: - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение |
|  |  | знания: - современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | умения: - понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |
|  |  | знания: - правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности |
| ОК 11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | умения: - выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования |
|  |  | знание: - основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты |

1.2.2 Профессиональные компетенции:

| Коды профессио-нальных компетенций | Формулировка компетенции | Практический опыт, знания, умения |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1 | Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники. | практический опыт: - выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту бытовой техники; - диагностики и контроля технического состояния бытовой техники. |
|  |  | умения: - организовывать обслуживание и ремонт бытовых машин и приборов; - оценивать эффективность работы бытовых машин и приборов; - эффективно использовать материалы и оборудование; - пользоваться основным оборудованием, приспособлениями и инструментом для ремонта бытовых машин и приборов; - производить расчет электронагревательного электрооборудования; - производить наладку и испытания электробытовых приборов. |
|  |  | знания: - классификацию, конструкции технические характеристики и области применения бытовых машин и приборов; - порядок организации сервисного обслуживания и ремонта бытовой техники; - типовые технологические процессы и оборудование при эксплуатации, обслуживании, ремонте и испытаниях бытовой техники; - методы и оборудование диагностики и контроля технического состояния бытовой техники; - прогрессивные технологии ремонта электробытовой техники. |
| ПК 2.2 | Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники | практический опыт: - выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту бытовой техники; - диагностики и контроля технического состояния бытовой техники. |
|  |  | умения: - организовывать обслуживание и ремонт бытовых машин и приборов; - оценивать эффективность работы бытовых машин и приборов; - эффективно использовать материалы и оборудование; - пользоваться основным оборудованием, приспособлениями и инструментом для ремонта бытовых машин и приборов; |
|  |  | - производить расчет электронагревательного электрооборудования; - производить наладку и испытания электробытовых приборов. |
|  |  | знания: - классификацию, конструкции технические характеристики и области применения бытовых машин и приборов; - порядок организации сервисного обслуживания и ремонта бытовой техники; - типовые технологические процессы и оборудование при эксплуатации, обслуживании, ремонте и испытаниях бытовой техники; - методы и оборудование диагностики и контроля технического состояния бытовой техники; - прогрессивные технологии ремонта электробытовой техники. |
| ПК 2.3 | Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой техники | практический опыт: - выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту бытовой техники; - диагностики и контроля технического состояния бытовой техники. |
|  |  | умения: - организовывать обслуживание и ремонт бытовых машин и приборов; - оценивать эффективность работы бытовых машин и приборов; - эффективно использовать материалы и оборудование; - пользоваться основным оборудованием, приспособлениями и инструментом для ремонта бытовых машин и приборов; - производить расчет электронагревательного электрооборудования; - производить наладку и испытания электробытовых приборов. |
|  |  | знания: - классификацию, конструкции технические характеристики и области применения бытовых машин и приборов; - порядок организации сервисного обслуживания и ремонта бытовой техники; - типовые технологические процессы и оборудование при эксплуатации, обслуживании, ремонте и испытаниях бытовой техники; - методы и оборудование диагностики и контроля технического состояния бытовой техники; - прогрессивные технологии ремонта электробытовой техники. |

1.2.3 Личностные результаты:

| Коды ЛР | ЛР реализации рабочей программы воспитания по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
| --- | --- |
| ЛР 15 | Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем |
| ЛР 18 | Планирующий реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ЛР 19 | Способный работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ЛР 22 | Планирующий реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие в условиях изменений технологий производства в энергетическом комплексе Липецкой области |
| ЛР 24 | Пользующийся профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) |
| ЛР 26 | Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать решения |
| ЛР 29 | Осуществляющий диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования |
| ЛР 32 | Организующий и выполняющий работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники. |

1.3 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля:

| Всего часов на профессиональный модуль: | 132 |
| --- | --- |
| в том числе |  |
| в форме практической подготовки | 82 |
| на освоение МДК 02.01 | 84 |
| в том числе: |  |
| - в форме практической подготовки | 46 |
| - теоретическое обучение | 27 |
| - лабораторные занятия | - |
| в том числе в форме практической подготовки | - |
| - практические занятия | 46 |
| в том числе в форме практической подготовки | 46 |
| - курсовые проекты (работы) | - |
| - самостоятельная работа | 10 |
| - консультации | - |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета | 1 |
| ПП 02 | 36 |
| Самостоятельная работа (подготовка к экзамену по профессиональному модулю) | 4 |
| Консультации | 2 |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена по профессиональному модулю | 6 |

2 СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

2.1 Структура профессионального модуля ПМ 02 ВЫПОЛНЕНИЕ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ БЫТОВЫХ МАШИН И ПРИБОРОВ

| Коды профессиона-льных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов | в том числе в форме практической подготовки | Объем времени, отведенный на освоение профессионального модуля |  |  |  |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Самостоятельная работа студента | Обязательная аудиторная учебная нагрузка студента (во взаимодействии с преподавателем) |  |  |  |  |  |  | Учебная, часов | Производственная, часов |
|  |  |  |  | в т.ч., всего, часов | в т.ч., консультации, часов | Всего, часов | в т.ч. теорет. занят, часов | в т.ч. лаборат. работы, часов | в т.ч. практич. занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | в т.ч., промежу-точная аттест. |  |  |
| ПК 2. 1 | Раздел 1 Организация и выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту бытовых машин и приборов | 86 | 30 | 2 |  | 50 | 20 | - | 30 | - | - | - | 36 |
| ПК 2.2 | Раздел 2 Диагностика и контроль технического состояния бытовой техники | 36 | 16 | 4 |  | 20 | 4 | - | 16 | - |  | - | - |
| ПК 2.3 | Раздел 3 Прогнозирование отказов, определение ресурсов, обнаружение дефектов бытовой техники | 3 |  | 4 |  | 3 | 3 | - | - |  | - | - | - |
| ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 | Промежуточная аттестация | 12 |  | 4 | 2 |  | - | - | - | - | 6 |  |  |
| Всего: |  | 132 | 46 | 14 | 2 | 74 | 27 | - | 46 | - | 6 | - | 36 |

# 2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля 
ПМ 02 ВЫПОЛНЕНИЕ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ БЫТОВЫХ МАШИН И ПРИБОРОВ

| Наименования разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) |  | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 | Организация и выполнение работ по техническому обслуживанию, и ремонту бытовых машин и приборов |  |  |
| МДК. 02.01 | Типовые технологические процессы обслуживания бытовых машин и приборов |  | 84 |
| Тема 1.1 Электрооборудование бытовых механизмов. Схемы регулирования электроприводов бытовых машин и приборов | Содержание учебного материала |  | 20 |
|  | 1. | Схемы регулирования и особенности электропривода с универсальным коллекторным двигателем. |  |
|  | 2. | Электропривод миксеров и взбивалок. Электропривод кофемолок. |  |
|  | 3. | Электропривод мясорубок. Электропривод универсальных кухонных машин. |  |
|  | 4. | Электрические машины для уборки помещений. Пылесосы. Полотеры. |  |
|  | 5. | Электрооборудование бытовых стиральных машин (СМ). Технологический процесс стирки в машинах активаторного и барабанного типов. Двигатели, используемые в приводе СМ. |  |
|  | 6. | Стиральные машины «мини». Ультразвуковой способ стирки. Бесприводные СМ. |  |
|  | 7. | Автоматические СМ (АСМ). |  |
|  | 8. | Бытовые холодильники. Их классификация. Принцип действия компрессорного бытового холодильника. |  |
|  | 9. | Пускорегулирующая аппаратура, применяемая в холодильных установках. |  |
|  | 10 | Приборы личного пользования. Электрические бритвы. |  |
|  | 11 | Вентиляторы и фены. Массажные приборы. |  |
|  | 12 | Электроинструменты. Устройство и особенности эксплуатации и их технические характеристики. |  |
|  | 13 | Устройство и принцип действия швейных машин. |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |
|  | Практические занятия |  | 30 |
|  | 1 | Практическое занятие № 1 Изучение конструкции универсальных коллекторных двигателей. |  |
|  | 2 | Практическое занятие № 2 Изучение схем регулирования скорости универсальных коллекторных двигателей. |  |
|  | 3 | Практическое занятие № 3 Изучение прямоточных и вихревых пылесосов и их сравнительные характеристики. |  |
|  | 4 | Практическое занятие № 4 Изучение электрической схемы включения и устройства машин барабанного типа. |  |
|  | 5 | Практическое занятие № 5 Изучение конструкции и электрической схемы СМ. |  |

|  | 6 | Практическое занятие № 6 Изучение алгоритма технологического процесса основной стирки АСМ. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 7 | Практическое занятие № 7 Изучение конструкции и принципа действия АСМ «Вятка». |  |
|  | 8 | Практическое занятие № 8 Изучение типов компрессоров бытовых холодильников. |  |
|  | 9 | Практическое занятие № 9 Изучение работы электродвигателя (ЭД) с пусковым конденсатором. |  |
|  | 10 | Практическое занятие № 10 Изучение приборов автоматики, применяемых в бытовых холодильниках. |  |
|  | 11 | Практическое занятие № 11 Изучение конструкции бритвы с электромагнитным вибратором. |  |
|  | 12 | Практическое занятие № 12 Изучение конструкции и принципа действия вентилятора и фена. |  |
|  | 13 | Практическое занятие № 13 Изучение конструкции и принципа действия швейной машины Чайка3. |  |
|  | 14 | Практическое занятие № 14 Изучение конструкции и принципа действия различных электроинструментов. |  |
|  | 15 | Практическое занятие № 15 Изучение конструкции и электрической схемы электропривода швейной машины. |  |
|  | Контрольные работы |  | - |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | - |
| Производственная практика по разделу 1 Виды работ: Оформление служебной документации. Составление различных видов инструкций. Изучение особенностей и конструктивных различий электробытовой техники. Сборка, разборка различной бытовой техники на рабочих местах. |  |  | 36 |
| Раздел 2. | Техническое освидетельствование бытовой электротехники и приборов. |  |  |
| Тема 2.1. Организация ремонта, наладки и испытаний электробытовой техники | Содержание учебного материала |  | 4 |
|  | 1. | Виды технического обслуживания электробытовой техники и бытовых приборов. Виды износов электрического и электромеханического оборудования в бытовых машинах и бытовой технике. Причины износов бытовых приборов и бытовой техники. |  |
|  | 2. | Замена предохранителей в различной бытовой технике и бытовых приборах. |  |
|  | 3. | Особенности ремонта бытовых приборов с элементами силовой электроники содержащей микропроцессорное управление. |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |
|  | Практические занятия |  | 16 |
|  | 1 | Практическое занятие № 16 Замена релейно-контактной аппаратуры в бытовых машинах и приборах. |  |
|  | 2 | Практическое занятие № 17 Замена муфт и передач в бытовых машинах и приборах. |  |
|  | 3 | Практическое занятие № 18 Замена ЭД в бытовых машинах. Испытание ЭД в режиме наладки. |  |

|  | 4 | Практическое занятие № 19 Оформление технической документации по ремонту различных видов электробытовой техники и приборов. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | Практическое занятие № 20 Изучение способов составления графиков технического обслуживания различных видов бытовой техники и приборов. |  |
|  | 6 | Практическое занятие № 21 Выбор мощности двигателя для работы в различных режимах по условиям нагрева бытового электрооборудования» |  |
|  | 7 | Практическое занятие № 22 Расчёт теплового реле для бытовых приборов |  |
|  | 8 | Практическое занятие № 23 Расчёт нагревательного электрооборудования |  |
|  | Контрольные работы |  | - |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | - |
| Раздел 3. | Прогнозирование отказов, определение ресурсов, обнаружение дефектов бытовой техники |  |  |
| Тема 3.1. Методы и оборудование для диагностики и контроля технического состояния бытовой техники | Содержание учебного материала |  | 2 |
|  | 1 | Средства оценки технического состояния бытовой техники. Проблемы технической диагностики. Неразрушающий контроль состояния бытовой техники. |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |
|  | Практические занятия |  | - |
|  | Контрольные работы |  | - |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | - |
| Тема 3.2 Методики прогнозирования. Оценка качества изготовления электробытовой техники | Содержание учебного материала |  | 1 |
|  | 1 | Способы повышения качества изготовления электробытовых приборов и бытового оборудования Роль взаимозаменяемости отдельных узлов и деталей электробытового оборудования в повышении качества их изготовления. |  |
|  | 2 | Оценка качества изготовления электробытовой техники. Прогнозирование отказов электробытовых приборов. |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |
|  | Практические занятия |  | - |
|  | Контрольные работы |  | - |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | - |
|  | Промежуточная аттестация по МДК |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | 10 |
|  | Консультации |  | - |
|  | Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  | 1 |
| Курсовая работа (проект) |  |  | - |
| Производственная практика |  |  | 36 |
|  | Промежуточная аттестация по профессиональному модулю |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | 4 |
|  | Консультации |  | 2 |
|  | Промежуточная аттестация в форме экзамена по профессиональному модулю |  | 6 |
| Всего |  |  | 132 |

# 3 условия реализации ПРИМЕРНОЙ рабочей программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 3.1 Для реализации примерной рабочей программы профессионального модуля предусмотрены следующие специальные помещения:

Лаборатория «Электрических машин», оснащенная необходимым для реализации рабочей программы профессионального модуля оборудованием:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;

- техническая документация, методическое обеспечение;

- стенды и оборудование для выполнения лабораторных занятий;

- проектор и экран;

- маркерная доска;

- программное обеспечение общего и профессионального назначения.

Лаборатория «Электрических аппаратов», оснащенная необходимым для реализации рабочей программы профессионального модуля оборудованием:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;

- техническая документация, методическое обеспечение;

- стенды и оборудование для выполнения лабораторных занятий;

- проектор и экран;

- маркерная доска;

- программное обеспечение общего и профессионального назначения.

Лаборатория «Электрического и электромеханического оборудования», оснащенная необходимым для реализации рабочей программы профессионального модуля оборудованием:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;

- техническая документация, методическое обеспечение;

- стенды и оборудование для выполнения лабораторных занятий;

- электроизмерительные приборы для выполнения лабораторных работ;

- проектор и экран;

- маркерная доска;

- программное обеспечение общего и профессионального назначения.

Лаборатория «Технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования», оснащенная необходимым для реализации рабочей программы профессионального модуля оборудованием:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;

- техническая документация, методическое обеспечение;

- стенды и оборудование для выполнения лабораторных занятий;

- электроизмерительные приборы для выполнения лабораторных работ;

- проектор и экран;

- маркерная доска;

- программное обеспечение общего и профессионального назначения.

Мастерские электромонтажные, оснащенные необходимым для реализации рабочей программы профессионального модуля оборудованием:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочие места по количеству обучающихся: стенды для сборки электрических схем;

- рабочее место мастера производственного обучения с комплектом оборудования для управления системой снабжения рабочих мест электроэнергией;

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;

- техническая и технологическая документация, методическое обеспечение;

- стенды с образцами проводов, кабелей, кабельной арматуры, и изоляционными материалами;

- комплекты монтажного инструмента;

- электроизмерительные приборы;

- вытяжная и приточная вентиляция;

- наборы инструментов и приспособлений;

- мультиметр;

- верстак электрика;

- тестер диагностический.

- средства для оказания первой помощи;

- комплекты средств индивидуальной защиты;

средства противопожарной безопасности.

Реализация примерной рабочей программы ПМ 02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов предполагает обязательную производственную практику.

# Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и давать возможность студенту овладеть профессиональными компетенциями по осваиваемому виду деятельности, предусмотренному рабочей программой ПМ 02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов с использованием современных технологий, материалов и оборудования.

# 3.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

Основная литература:

1. Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование общепромышленные механизмы и бытовая техника. – М.: Академия, 2020.

2. Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. – М.: Академия, 2020

3. Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. – М.: Академия, 2020

Дополнительная литература:

1) Электронный ресурс «металлургия, промышленная автоматика, космическая техника, виртуальные комплексы, электроэнергия». Форма доступа www.labstand.ru

2) Электронный ресурс «учебная литература». Форма доступа www.mirknig.su

# 4 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

| Коды и наименования профессиональных, общих компетенций и личностных результатов, формируемых в рамках профессионального модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1 Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой | Самостоятельно организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники. Практический опыт: выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту бытовой техники; Диагностике и контроле технического состояния бытовой техники; Умения: организовывать обслуживание и ремонт бытовых машин и приборов; Оценивать эффективность работы бытовых машин и приборов; Эффективно использовать материалы и оборудование; Пользоваться основным оборудованием, приспособлением и инструментам для ремонта бытовых машин и приборов; Производить расчет электронагревательного оборудования; производить наладку и испытания электробытовых приборов | оценка деятельности в ходе выполнения лабораторных работ и практических занятий, на производственной практике дифференцированный зачет экзамен по профессиональному модулю контрольные работы защита отчетов по лабораторным работам |
| ПК 2.2 Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники. | Самостоятельно осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники. Знания: классификацию, конструкции, технические характеристики в области применения бытовых машин и приборов; Порядок организации сервисного обслуживания и ремонта бытовой техники; Типовые технологические процессы и оборудование при эксплуатации, обслуживании, ремонте и испытаниях бытовой техники; | оценка деятельности в ходе выполнения лабораторных работ и практических занятий, на производственной практике дифференцированный зачет экзамен по профессиональному модулю контрольные работы защита отчетов по лабораторным работам |
| ПК 2.3 Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой техники. | Самостоятельно прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой техники. Методы и оборудование диагностики и контроля технического состояния бытовой техники; Прогрессивные технологии ремонта электробытовой техники | оценка деятельности в ходе выполнения лабораторных работ и практических занятий, на производственной практике дифференцированный зачет экзамен по профессиональному модулю контрольные работы защита отчетов по лабораторным работам |
| ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | - демонстрация знаний основных источников информации и ресурсов для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - самостоятельный выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в профессиональной деятельности; - способность оценивать эффективность и качество выполнения профессиональных задач; - способность определять цели и задачи профессиональной деятельности; - знание требований нормативно-правовых актов в объеме, необходимом для выполнения профессиональной деятельности | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | - способность определять необходимые источники информации; - умение правильно планировать процесс поиска; - умение структурировать получаемую информацию и выделять наиболее значимое в результатах поиска информации; - умение оценивать практическую значимость результатов поиска; - верное выполнение оформления результатов поиска информации; - знание номенклатуры информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; - способность использования приемов поиска и структурирования информации. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | - умение определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; - знание современной научной профессиональной терминологии в профессиональной деятельности; - умение планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | - способность организовывать работу коллектива и команды; - умение осуществлять внешнее и внутреннее взаимодействие коллектива и команды; - знание требований к управлению персоналом; - умение анализировать причины, виды и способы разрешения конфликтов; - знание принципов эффективного взаимодействие с потребителями услуг; | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | - демонстрация знаний правил оформления документов и построения устных сообщений; - способность соблюдения этических, психологических принципов делового общения; - умение грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; - знание особенности социального и культурного контекста; | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. | - знание сущности гражданско - патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; - значимость профессиональной деятельности по профессии; | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - умение соблюдать нормы экологической безопасности; - способность определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности; - знание правил экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; - знание методов обеспечения ресурсосбережения при выполнении профессиональных задач. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | - умение применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; - демонстрация знаний основ здорового образа жизни; - знание средств профилактики перенапряжения. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | - способность применения средств информационных технологий для решения профессиональных задач; - умение использовать современное программное обеспечение; - знание современных средств и устройств информатизации; - способность правильного применения программного обеспечения в профессиональной деятельности. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - способность работать с нормативно-правовой документацией; - демонстрация знаний по работе с текстами профессиональной направленности на государственных и иностранных языках. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | - демонстрация знаний финансовых инструментов; - умение определять инвестиционную привлекательность коммерческих проектов; - способность создавать бизнес-план коммерческой идеи; - умение презентовать бизнес-идею. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ЛР 15 | Проявление гражданского отношения к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем | наблюдение за выполнением работ |
| ЛР 18 | Реализация собственного профессионального и личностного развития |  |
| ЛР 19 | Способность работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |  |
| ЛР 22 | реализация собственного профессионального и личностного развития в условиях изменений технологий производства в энергетическом комплексе Липецкой области |  |
| ЛР 24 | Использование профессиональной документаций на государственном и иностранном языках. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) |  |
| ЛР 26 | Способность анализировать производственную ситуацию, быстро принимать решения |  |
| ЛР 29 | Выполнение диагностики и технического контроля при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования |  |
| ЛР 32 | Организация и выполнение работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники. |  |

Приложение 2.3

к ПООП-П по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического

и электромеханического  оборудования (по отраслям)

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 03 «Организация работы производственного подразделения»

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

| # 1 общая характеристика примерной РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2 СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 11 |
| # 3 условия реализации примерной РАБОЧЕЙ программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 16 |
| # 4 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля | 18 |

1 общая характеристика примерной Рабочей ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1 Область применения примерной рабочей программы

Примерная рабочая программа профессионального модуля является частью образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего звена основной в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) в части освоения основного вида деятельности: Организация деятельности производственного подразделения и соответствующих общих компетенций и профессиональных компетенций (ОК  ПК):

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| - ОК 1 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| - ОК 2 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| - ОК 3 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| - ОК 4 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| - ОК 5 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| - ОК 6 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| - ОК 7 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| - ОК 8 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| - ОК 9 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |
| ОК 11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

| Коды ПК | Наименования вида деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| - ВД 3 | - Организация деятельности производственного подразделения |
| - ПК 3.1 | - Участвовать в планировании работы персонала производственного подразделения. |
| - ПК 3.2 | Организовывать работу коллектива исполнителей. |
| - ПК 3.3 | Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. |

Содержание примерной рабочей программы ПМ 03 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) и результаты обучения учитывают требования профессионального стандарта  40.048. «Слесарь-электрик», утверждённого приказом министерства труда и социальной защиты РФ от 01.07.2014 г. № 646 Н.

Примерная рабочая программа профессионального модуля может быть использована в профессиональном обучении работников в дополнительном профессиональном образовании по специальности техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования при наличии основного общего, среднего общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2 В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| иметь практический опыт: | - планирования работы структурного подразделения; - организации работы структурного подразделения; - участия в анализе работы структурного подразделения. |
| --- | --- |
| уметь: | - составлять планы размещения оборудования и осуществлять организацию рабочих мест; - осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, качества работ, эффективного использования технологического оборудования и материалов; - принимать и реализовывать управленческие решения; - рассчитывать показатели, характеризующие эффективность работы производственного подразделения, использования основного и вспомогательного оборудования |
| знать: | - особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; - принципы делового общения в коллективе; - психологические аспекты профессиональной деятельности; - аспекты правового обеспечения профессиональной деятельности. |

1.2.1 Общие компетенции:

| Код | Формулировка компетенции | Знания, умения |
| --- | --- | --- |
| ОК 1 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | умения: - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; - составить план действия; определить необходимые ресурсы; - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |
|  |  | знания: - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; |
| ОК 2 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | умения: определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска |
|  |  | знания: - номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации |
| ОК 3 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | умения: - определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; - применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | знания: - содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования |
| ОК 4 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | умения: - организовывать работу коллектива и команды; - взаимодействовать с коллегами, руководством, - клиентами в ходе профессиональной деятельности |
|  |  | знания: - психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности |
| ОК 5 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | умения: - грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе |
|  |  | знания: - особенности социального и культурного контекста; - правила оформления документов и построения устных сообщений. |
| ОК 6 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. | умения: - описывать значимость своей специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), применять стандарты антикоррупционного поведения |
|  |  | знания: - сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), применять стандарты антикоррупционного поведения |
| ОК 7 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | умения: - соблюдать нормы экологической безопасности; - определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
|  |  | знания: - правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; - основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; - пути обеспечения ресурсосбережения |
| ОК 8 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | умения: - использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; - применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; - пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
|  |  | знания: - роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; - основы здорового образа жизни; - условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); - средства профилактики перенапряжения |
| ОК 9 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | умения: - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; - использовать современное программное обеспечение |
|  |  | знания: - современные средства и устройства информатизации; - порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | умения: - понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; - кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); - писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |
|  |  | знания: - правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; - основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); - лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; - правила чтения текстов профессиональной направленности |
| ОК 11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | умения: - понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; - кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); - писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |
|  |  | знания: - правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; - основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); - лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; - правила чтения текстов профессиональной направленности |

1.2.2 Профессиональные компетенции:

| Коды профессиональных компетенций | Формулировка компетенции | Практический опыт, знания, умения |
| --- | --- | --- |
| - ПК 03.01 | Участвовать в планировании работы персонала производственного подразделения. | практический опыт: - планирования работы структурного подразделения. |
|  |  | умения: - планировать работу структурного подразделения; - принимать и реализовывать управленческие решения; - составлять планы размещений оборудования и осуществлять организацию рабочих мест. |
|  |  | знания: - основ менеджмента в профессиональной деятельности. - формулы и методику расчёта плановых показателей, характеризующих эффективность работы производственного подразделения, использования основного и вспомогательного оборудования; - аспектов правового обеспечения профессиональной деятельности. |
| - ПК 03.02 | Организовывать работу коллектива исполнителей. | практический опыт: - организации работы структурного подразделения. |
|  |  | умения: - организовывать работу структурного подразделения; - умение осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, качества работ, эффективного использования технологического оборудования и материалов. |
|  |  | знания: - принципов делового общения в коллективе; - психологических аспектов профессиональной деятельности. |
| ПК 03.03 | Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. | практический опыт: - участие в анализе работы структурного подразделения. |
|  |  | умения: - рассчитывать и анализировать показатели деятельности производственного подразделения предприятия; - рассчитывать и анализировать показатели экономических ресурсов производственных подразделений. |
|  |  | знания: - формулы и методику расчёта показателей деятельности производственного подразделения предприятия; - формулы и методику расчёта показателей экономических ресурсов производственных подразделений. |

1.2.3 Личностные результаты:

| Коды ЛР | ЛР реализации рабочей программы воспитания по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
| --- | --- |
| - ЛР 18 | Планирующий реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| - ЛР 19 | Способный работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| - ЛР 21 | Использующий знания по финансовой грамотности, планирующий предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) |
| - ЛР 22 | Планирующий реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие в условиях изменений технологий производства в энергетическом комплексе Липецкой области |
| - ЛР 24 | Пользующийся профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) |
| - ЛР 26 | Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать решения |
| - ЛР 32 | Организующий и выполняющий работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники. |

1.3 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля:

| Всего часов на профессиональный модуль: | 176 |
| --- | --- |
| в том числе |  |
| в форме практической подготовки | 76 |
| на освоение МДК 03.01 | 170 |
| в том числе: |  |
| - в форме практической подготовки | 76 |
| - теоретическое обучение | 40 |
| - лабораторные работы | - |
| - практические занятия | 76 |
| - курсовые проекты (работы) | - |
| - самостоятельная работа | 4 |
| - консультации | - |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта | 2 |
| УП 03 | - |
| ПП 03 | 36 |
| Самостоятельная работа (подготовка к экзамену по профессиональному модулю) | 4 |
| Консультации | 2 |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена по профессиональному модулю | 12 |

2 СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

2.1 Структура профессионального модуля ПМ 03 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

| Коды профессиона-льных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов | В том числе в форме практической подготовки | Объем времени, отведенный на освоение профессионального модуля |  |  |  |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Самостоятельная работа студента | Обязательная аудиторная учебная нагрузка студента (во взаимодействии с преподавателем) |  |  |  |  |  |  | Учебная, часов | Производственная, часов |
|  |  |  |  | в т.ч., всего, часов | в т.ч., консультации, часов | Всего, часов | в т.ч. теорет. занят, часов | в т.ч. лаборат. работы, часов | в т.ч. практич. занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | в т.ч., промежу-точная аттест. |  |  |
| ПК 3. 1, ПК 3.2, ПК 3.3. | Раздел 1 Организация и планирование работы производственных подразделений | 88 | 50 | 2 | - | 70 | 20 | 50 | - | - | 3 | - | 18 |
| ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3. | Раздел 2 Основы управления первичными коллективами предприятия | 64 | 26 | 2 | - | 46 | 20 | 26 | - | - | 3 | - | 18 |
| ПК 3. 1, ПК 3.2, ПК 3.3. | Промежуточная аттестация | 12 | - | 4 | 2 | 12 | - | - | - | - | 6 |  |  |
| Всего: |  | 176 | 76 | 8 | 2 | 128 | 40 | 76 | - | - | 12 | - | 36 |

# 2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля

ПМ 03 организация деятельности производственного подразделения

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) |  | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| Раздел 1 | Организация и планирование работы производственных подразделений |  |  |
| МДК 03.01 | Планирование и организация работы структурного подразделения |  | 70 |
| Тема 1.1 Основные аспекты развития отрасли. | ### Содержание |  | 2 |
|  | 1 | Содержание профессионального модуля и его задачи. Основные экономические характеристики развития отрасли. Ведущие предприятия в отрасли. Организация как хозяйствующий субъект. Проблемы и перспективы развития отрасли. |  |
|  | Практические занятия |  | - |
| Тема 1.2 Производственная структура предприятия | Содержание |  | 4 |
|  | 1 | Производственная структура предприятия, факторы ее определяющие... Нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности. |  |
|  | 2 | Планирование и организация производственных работ. |  |
|  | 3 | Производственный и технологический процесс на предприятии: понятие, содержание, основные принципы рациональной организации. |  |
|  | 4 | Структура производственного процесса. |  |
|  | 5 | Нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности. |  |
|  | Практические занятия |  | 6 |
|  | 1 | Практическое занятие № 1. Определение производственного плана работ | 6 |
|  | 2 | Практическое занятие № 2. Составление сметы затрат на производство |  |
|  | 3 | Практическое занятие № 3. Составление калькуляции изделия |  |
|  |  | Самостоятельная работа студентов | 1 |
| Тема 1.3 Планирование деятельности производственного подразделения предприятия | Содержание |  | 4 |
|  | 1 | Планирование производственной программы по техническому обслуживанию и ремонту. |  |
|  | 2 | Производственная программа подразделения предприятия. |  |
|  | 3 | Планирование потребности в материальных ресурсах |  |
|  | 4 | Оперативно-производственное планирование |  |
|  | 5 | Методика расчета производственной мощности. |  |
|  | 6 | Оперативное сменно-суточное планирование работы. |  |
|  | Практические занятия |  | 4 |
|  | 1 | Практическое занятие № 4. Заполнение документации по учету производственного процесса | 4 |
|  | 2 | Практическое занятие № 5. Оформление заказ – наряда на работу |  |
| Тема 1.4 Экономические ресурсы производственных подразделений предприятий | Содержание |  | 6 |
|  | 1 | Материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы предприятия. |  |
|  | 2 | Основной капитал. Источники формирования капитала. Виды оценки и методы переоценки основных средств. |  |
|  | 3 | Износ и амортизация основных средств, их воспроизводство. Показатели использования основных средств. |  |
|  | 4 | Оборотный капитал. Источники формирования оборотных средств. Показатели использования оборотных средств. |  |
|  | 5 | Планирование численности и состава персонала. |  |
|  | 6 | Задачи организации труда на предприятии. Организация рабочего места. Производительность труда. Методы измерения производительности труда. |  |
|  | 7 | Нормирование труда на предприятии, цели и задачи. |  |
|  | 8 | Основы трудового законодательства. Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности |  |
|  | 9 | Сущность заработной платы, принципы и методы ее начисления и премирования. Формы оплаты труда в современных условиях. |  |
|  | Практические занятия |  | 20 |
|  | 1 | Практическое занятие № 6. Расчет суммы амортизационных отчислений по первоначальной и остаточной стоимости основных фондов (линейный метод). |  |
|  | 2 | Практическое занятие № 7. Расчет суммы амортизационных отчислений по первоначальной и остаточной стоимости основных фондов (метод уменьшаемого остатка). |  |
|  | 3 | Практическое занятие № 8. Расчет суммы амортизационных отчислений по первоначальной и остаточной стоимости основных фондов (метод по сумме чисел срока полезного использования). |  |
|  | 4 | Практическое занятие № 9. Расчет показателей использования основных средств предприятия. |  |
|  | 5 | Практическое занятие № 10. Расчет показателей использования оборотных средств предприятия. |  |
|  | 6 | Практическое занятие № 11. Расчет показателей производительности труда. |  |
|  | 7 | Практическое занятие № 12. Расчет бюджета рабочего времени работников. |  |
|  | 8 | Практическое занятие № 13. Расчет заработной платы различных категорий работников. |  |
|  | 9 | Практическое занятие № 14. Применение налоговых вычетов на предприятии |  |
|  | 10 | Практическое занятие № 15. Способы защиты своих прав в соответствии с трудовым законодательством (ситуационные задачи). |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | 1 |
| Тема 1.5 Основные показатели деятельности производственного подразделения предприятия | Содержание |  | 4 20 |
|  | 1 | Виды себестоимости работ и услуг. Факторы и пути снижения себестоимости |  |
|  | 2 | Система цен и их классификация. Механизмы ценообразования на продукцию (услуги), факторы, влияющие на уровень цен. |  |
|  | 3 | Прибыль предприятия – основной показатель результатов хозяйственной деятельности. Планирование прибыли и ее распределение на предприятии |  |
|  | 4 | Рентабельность – показатель эффективности работы предприятия |  |
|  | 5 | Нормы качества выполняемых работ |  |
|  | 6 | Бизнес-планирование. Структура бизнес-плана: характеристика, анализ конкуренции на рынке, план производства, оценка риска и страхования |  |
|  | 7 | Определение технико-экономических показателей деятельности производственного предприятия |  |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | 1 | Практическое занятие № 16. Расчет себестоимости работ и услуг. |  |
|  | 2 | Практическое занятие № 17. Ценообразование на предприятии. |  |
|  | 3 | Практическое занятие № 18. Расчет прибыли и рентабельности производства. |  |
|  | 4 | Практическое занятие № 19. Составление бизнес – плана производственного предприятия. Создание собственного бизнеса |  |
|  | 5 | Практическое занятие № 20. Разработка производственного плана предприятия |  |
|  | 6 | Практическое занятие № 21. Разработка финансового плана предприятия |  |
|  | 7 | Практическое занятие № 22. Расчет и анализ основных технико-экономических показателей деятельности предприятия. |  |
|  | 8 | Практическое занятие № 23. Расчет и анализ показателей экономической эффективности внедрения новой техники |  |
|  | 9 | Практическое занятие № 24. Анализ применения концепций маркетинга в конкретных ситуациях |  |
|  | 10 | Практическое занятие № 25. Оценка конкурентоспособности предприятия и установление его конкурентных преимуществ |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  |  |
| Раздел 2 | Основы управления первичными коллективами предприятия |  |  |
| МДК 03.01 | Планирование и организация работы структурного подразделения |  | 46 |
| Тема 2.1 Основы управления первичными коллективами предприятия | Содержание |  | 10 |
|  | 1 | Понятие менеджмента. Цели и задачи управления предприятием. |  |
|  | 2 | Функции менеджмента – основы управленческой деятельности. |  |
|  | 3 | Факторы среды прямого и косвенного воздействия |  |
|  | 4 | Типы и методы принятия решений, требования, предъявляемые к ним. |  |
|  | 5 | Стратегический менеджмент. |  |
|  | 6 | Система мотивации труда. |  |
|  | 7 | Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. |  |
|  |  | Практические занятия | 14 |
|  | 1 | Практическое занятие № 26. Выбор вариантов управленческих решений в конкретных ситуациях |  |
|  | 2 | Практическое занятие № 27Выработка и формирование целей организации (построение дерева целей) |  |
|  | 3 | Практическое занятие № 28 Построение организационной структуры предприятия |  |
|  | 4 | Практическое занятие № 29 Упражнения по иерархии потребностей |  |
|  | 5 | Практическое занятие № 30 Организация контроля |  |
|  | 6 | Практическое занятие № 31 Построение схем трансакций |  |
|  | 7 | Практическое занятие № 32 Составление планов проведения совещания, переговоров, бесед |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | 1 |
| Тема 2.2 Управление рисками и конфликтами. Психология менеджмента. | ### Содержание |  | 10 |
|  | ### 1 | ### Виды рисков: предпринимательский, коммерческий и финансовый. |  |
|  | ### 2 | ### Сущность и классификация конфликтов в коллективе. |  |
|  | ### 3 | ### Психология менеджмента. Основы организации работы коллектива исполнителей. |  |
|  | ### 4 | ### Понятие о психике. Индивидуально-типологические особенности личности. |  |
|  | ### 5 | ### Принципы делового общения в коллективе |  |
|  | ### 6 | ### Понятие руководства и власти. |  |
|  | ### 7 | ### Планирование работы менеджера. |  |
|  | ### 8 | ### Стили управления и факторы его формирования. |  |
|  | Практические занятия |  | 12 |
|  | 1 | Практическое занятие № 33. Выбор вариантов управленческих решений в конкретных ситуациях |  |
|  | 2 | Практическое занятие № 34. Построение схем трансакций (ситуационные задачи) |  |
|  | 3 | Практическое занятие № 35. Решение заданных конфликтных ситуаций |  |
|  | 4 | Практическое занятие № 36. Деловая игра: «Искусство разрешения конфликта» |  |
|  | 5 | Практическое занятие № 37. Деловая игра: «Беседа руководителя с подчиненным» |  |
|  | 6 | Практическое занятие № 38. Составление плана организации личной работы менеджера |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | 1 |
|  | Промежуточная аттестация по МДК |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | - |
|  | Консультации |  | - |
|  | Промежуточная аттестация в форме Экзамена |  | 6 |
| Курсовая работа (проект) |  |  | - |
| Учебная практика |  |  | - |
| Производственная практика |  |  | 36 |
|  | Промежуточная аттестация по профессиональному модулю |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | 4 |
|  | Консультации |  | 2 |
|  | Промежуточная аттестация в форме экзамена по профессиональному модулю |  | 6 |
| Всего |  |  | 176 |

# 3 условия реализации ПРИМЕРНОЙ рабочей программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 3.1 Для реализации примерной рабочей программы профессионального модуля предусмотрены следующие специальные помещения:

Реализация примерной рабочей программы модуля предполагает наличие учебного кабинета «Экономика и организация производства».

Оборудование кабинета:

-посадочные места по количеству обучающихся;

-опорный конспект;

-раздаточный материал;

- методическая разработка к практическим работам.

Технические средства обучения:

-компьютер с лицензионным обеспечением;

-проектор;

-интерактивная доска;

-документ-камера.

-компьютер,  нормативно-техническая документация.

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику.

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и давать возможность студенту овладеть профессиональными компетенциями по осваиваемому виду деятельности, предусмотренному рабочей программой ПМ 03 Организация деятельности производственного подразделения

# 3.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература:

- Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия): учебник / В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко. – 10-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2016. – 416 с. – (Среднее профессиональное образование).

- Маркарьян Э.А. Экономический анализ хозяйственной деятельности: учебное пособие / Э.А. Маркарьян, Г.П. Герасименко, С.Э. Маркарьян. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2016. – 536 с.

- Драчева Е.Л. Менеджмент: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов. – 17-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 304 с.

Дополнительная литература:

- Базаров Т.Ю. Управление персоналом: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / Т.Ю. Базаров. – 13-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 320 с.

- Драчева Е.Л. Менеджмент: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов. – 17-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 304 с.

- Мурахтанова Н.М. Маркетинг: учеб.для студ. учреждений сред. проф. образования / Н.М. Мурахтанова, Е.И. Еремина. – 9-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 304 с.

- Чечевицына Л.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебник / Л.Н. Чечевицына, К.В. Чечевицын. – изд. 6-е, перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 368 с. – (Среднее профессиональное образование).

Электронные и Интернет- ресурсы:

- Электронный ресурс «Глоссарий». Форма доступа:   www.glossary.ru

- Электронный ресурс «Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики». Форма доступа:  www.gks.ru

- Электронный ресурс «Публичная интернет-библиотека. Специализация: отечественная периодика». Форма доступа:  www.public.ru

- Электронный ресурс «Консультант Плюс» -  www.consultant.ru

4  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных, общих компетенций и личностных результатов, формируемых в рамках профессионального модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 03.01 Участвовать в планировании работы персонала производственного подразделения. | - умение планировать работу структурного подразделения; - умение принимать и реализовывать управленческие решения; - умение составлять планы размещений оборудования и осуществлять организацию рабочих мест; - демонстрация знаний основ менеджмента в профессиональной деятельности. | экспертная оценка деятельности в ходе выполнения практических занятий, на практике |
| ПК 03.02 Организовывать работу коллектива исполнителей. | - умение организовывать работу структурного подразделения; - умение осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, качества работ, эффективного использования технологического оборудования и материалов; - демонстрация знаний принципов делового общения в коллективе; - демонстрация знаний психологических аспектов профессиональной деятельности. | экспертная оценка деятельности в ходе выполнения практических занятий, на практике |
| ПК 03.03 Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. | - принимать участие в анализе работы структурного подразделения; - умение рассчитывать показатели, характеризующие эффективность работы производственного подразделения, использования основного и вспомогательного оборудования; - знание аспектов правового обеспечения профессиональной деятельности. | экспертная оценка деятельности в ходе выполнения практических занятий, на практике |
| ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | - демонстрация знаний основных источников информации и ресурсов для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - самостоятельный выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в профессиональной деятельности; - способность оценивать эффективность и качество выполнения профессиональных задач; - способность определять цели и задачи профессиональной деятельности; - знание требований нормативно-правовых актов в объеме, необходимом для выполнения профессиональной деятельности | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | - способность определять необходимые источники информации; - умение правильно планировать процесс поиска; - умение структурировать получаемую информацию и выделять наиболее значимое в результатах поиска информации; - умение оценивать практическую значимость результатов поиска; - верное выполнение оформления результатов поиска информации; - знание номенклатуры информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; - способность использования приемов поиска и структурирования информации. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | - умение определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; - знание современной научной профессиональной терминологии в профессиональной деятельности; - знание и умение применить возможных траекторий профессионального развития и самообразования. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | - способность организовывать работу коллектива и команды; - умение осуществлять внешнее и внутреннее взаимодействие коллектива и команды; - знание требований к управлению персоналом; - умение анализировать причины, виды и способы разрешения конфликтов; - знание принципов эффективного взаимодействие с потребителями услуг; - демонстрация знаний основ проектной деятельности. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | - способность соблюдения этических, психологических принципов делового общения; - умение грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; - знание особенности социального и культурного контекста; - демонстрация знаний правила оформления документов и построения устных сообщений. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. | - умение описывать значимость своей профессии; - знание сущности гражданско - патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности по профессии; - способность распределять функции и ответственность между участниками команды; - самостоятельно анализировать и корректировать результаты собственной и командной деятельности. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - умение соблюдать нормы экологической безопасности; - способность определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности; - знание правил экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; - знание методов обеспечения ресурсосбережения при выполнении профессиональных задач. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | - умение применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; - умения пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии; - демонстрация знаний основ здорового образа жизни; - знание средств профилактики перенапряжения. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | - способность применения средств информационных технологий для решения профессиональных задач; - умение использовать современное программное обеспечение; - знание современных средств и устройств информатизации; - способность правильного применения программного обеспечения в профессиональной деятельности. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - способность работать с нормативно-правовой документацией; - демонстрация знаний по работе с текстами профессиональной направленности на государственных и иностранных языках. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | - знание технико – экономических показателей работы производственного подразделения; - демонстрация знаний финансовых инструментов; - умение определять инвестиционную привлекательность коммерческих проектов; - способность создавать бизнес-план коммерческой идеи; - умение презентовать бизнес-идею. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ЛР 18 Планирующий реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | - Демонстрация собственного профессионального и личностного развития | Наблюдение за выполнением работ |
| ЛР 19 Способный работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | - Демонстрация умений работать в команде, взаимодействовать с коллегами |  |
| ЛР 21 Использующий знания по финансовой грамотности, планирующий предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) | - Демонстрация умений использования знаний по финансовой грамотности и планирования предпринимательской деятельности |  |
| ЛР 22 Планирующий реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие в условиях изменений технологий производства в энергетическом комплексе Липецкой области | - Демонстрация умений реализовывать собственное развитие в условиях изменения технологий |  |
| ЛР 24 Пользующийся профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) | - Демонстраций умений использовать профессиональную документацию |  |
| ЛР 26 Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать решения | - Демонстрация аналитических умений по производственным ситуациям |  |
| ЛР 32 Организующий и выполняющий работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники. | - Демонстрация умений по организации работв в профессиональной сфере |  |

Приложение 2.4

к ПООП-П по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического

и электромеханического  оборудования (по отраслям)

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»

Дополнительный профессиональный блок (ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»)

Направленность ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»

2022 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

| # 1 общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| # 2 СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 12 |
| # 3 условия реализации ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 19 |
| 4 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля | 21 |

1 общая характеристика ПРИМЕРНОЙ Рабочей ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1 Область применения примерной рабочей программы

Примерная рабочая программа профессионального модуля является частью основной образовательной программы – программы подготовки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) в части освоения основного вида деятельности: Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования) и соответствующих общих и профессиональных компетенций (ОК и ПК):

| Коды ОК | Наименования общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. |
| ОК 11. | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

| Коды ПК | Наименования вида деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 5 | Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования) |
| ПК5.1. | Выполнять слесарные и слесарно-сборочные работы с применением необходимого оборудования, инструментов и приспособлений |
| ПК5.2. | Осуществлять прокладки электропроводок и выполнять электромонтажные работы |

Содержание примерной рабочей программы ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования)  и результаты обучения учитывают требования Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС) по профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2-3 разряда. Выпуск №2. Часть №2, утвержден Постановлением Минтруда РФ от 15.11.1999 N 45 (в редакции Приказа Минздравсоцразвития РФ от 13.11.2008 N 645).

Примерная рабочая программа профессионального модуля может быть использована в профессиональном обучении работников в области электроэнергетики и электротехники  при наличии основного общего, среднего общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2 В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| иметь практический опыт: | - выполнения слесарно-сборочных работ с применением необходимого оборудования, инструментов и приспособлений; - опиливания поверхностей и зачистка заусенцев; - разделки проводов и кабелей; - разборки и сборки отдельных узлов оборудования; - выбора инструмента, приспособлений, оборудования для выполнения комплексных электромонтажных работ. |
| --- | --- |
| уметь: | - соблюдать правила техники безопасности при работе в слесарной и электромонтажной мастерских; - оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при поражении электрическим током; - применять средства пожаротушения; - производить разборку и сборку механических и автоматических устройств; - производить чистку, промывку и смазывание узлов и деталей механизмов; - пользоваться инструментом и приспособлениями для слесарно-сборочных работ; - паять, сращивать провода, кабели; - производить разметку, кернение и сверление отверстий переносными электроинструментами. |
| знать: | - приемы и последовательность выполнения операций слесарной обработки деталей; - общие сведения о допусках и посадках и порядок обозначения их на чертежах; - электрические схемы цепей освещения, сигнализации, основы электротехники; - правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; - межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. |

1.2.1 Общие компетенции:

| Коды общих компе-тенций | Формулировка компетенции | Знания, умения |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | умения: - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; - составить план действия; определить необходимые ресурсы; - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |
|  |  | знания: - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | умения: - определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска |
|  |  | знания: - номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | умения: - определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | знания: - содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | умения: - организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
|  |  | знания: - психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | умения: - грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе |
|  |  | знания: - особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений. |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. | умения: - описывать значимость своей специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
|  |  | знания: - сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | умения: - соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
|  |  | знания: - правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. | умения: - использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
|  |  | знания: - роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); средства профилактики перенапряжения |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | умения: - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение |
|  |  | знания: - современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | умения: - понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |
|  |  | знания: - правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности |
| ОК 11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | умения: - выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования |
|  |  | знание: - основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты |

1.2.2 Профессиональные компетенции:

| Коды профессио-нальных компетенций | Формулировка компетенции | Практический опыт, знания, умения |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1 | Выполнять слесарные и слесарно-сборочные работы с применением необходимого оборудования, инструментов и приспособлений | практический опыт: - выполнения слесарно-сборочных работ с применением необходимого оборудования, инструментов и приспособлений; - опиливания поверхностей и зачистка заусенцев; - разделки проводов и кабелей; - разборки и сборки отдельных узлов оборудования; - выбора инструмента, приспособлений, оборудования для выполнения комплексных электромонтажных работ. |
|  |  | умения: - соблюдать правила техники безопасности при работе в слесарной и электромонтажной мастерских; - оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при поражении электрическим током; - применять средства пожаротушения; - производить разборку и сборку механических и автоматических устройств; - производить чистку, промывку и смазывание узлов и деталей механизмов; - пользоваться инструментом и приспособлениями для слесарно-сборочных работ; - паять, сращивать провода, кабели; - производить разметку, кернение и сверление отверстий переносными электроинструментами. |
|  |  | знания: - приемы и последовательность выполнения операций слесарной обработки деталей; - общие сведения о допусках и посадках и порядок обозначения их на чертежах; - электрические схемы цепей освещения, сигнализации, основы электротехники; - правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; - межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. |
| ПК 4.2 | Осуществлять прокладки электропроводок и выполнять электромонтажные работы | практический опыт: - выполнения слесарно-сборочных работ с применением необходимого оборудования, инструментов и приспособлений; - опиливания поверхностей и зачистка заусенцев; - разделки проводов и кабелей; - разборки и сборки отдельных узлов оборудования; - выбора инструмента, приспособлений, оборудования для выполнения комплексных электромонтажных работ. |
|  |  | умения: - соблюдать правила техники безопасности при работе в слесарной и электромонтажной мастерских; - оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при поражении электрическим током; - применять средства пожаротушения; - производить разборку и сборку механических и автоматических устройств; - производить чистку, промывку и смазывание узлов и деталей механизмов; - пользоваться инструментом и приспособлениями для слесарно-сборочных работ; - паять, сращивать провода, кабели; - производить разметку, кернение и сверление отверстий переносными электроинструментами. |
|  |  | знания: - приемы и последовательность выполнения операций слесарной обработки деталей; - общие сведения о допусках и посадках и порядок обозначения их на чертежах; - электрические схемы цепей освещения, сигнализации, основы электротехники; - правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; - межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. |

1.2.3 Личностные результаты:

| Коды ЛР | ЛР реализации рабочей программы воспитания по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
| --- | --- |
| ЛР 19 | Способный работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ЛР 22 | Планирующий реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие в условиях изменений технологий производства в энергетическом комплексе Липецкой области |
| ЛР 25 | Активно применяющий полученные знания на практике |
| ЛР 26 | Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать решения |
| ЛР 28 | Организующий и выполняющий техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования |
| ЛР 29 | Осуществляющий диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования |
| ЛР 30 | Составляющий отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и. электромеханического оборудования |
| ЛР 31 | Организующий работы структурного подразделения при техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования |

1.3 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля:

| Всего часов на профессиональный модуль: | 396 |
| --- | --- |
| в том числе |  |
| в форме практической подготовки | 322 |
| на освоение МДК 04.01 | 132 |
| в том числе: |  |
| - в форме практической подготовки | 70 |
| - теоретическое обучение | 50 |
| - лабораторные занятия | 70 |
| в том числе в форме практической подготовки | 70 |
| - практические занятия | - |
| в том числе в форме практической подготовки |  |
| - курсовые проекты (работы) | - |
| - самостоятельная работа | 10 |
| - консультации | - |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета | 2 |
| УП 04 | 108 |
| ПП 04 | 144 |
| Самостоятельная работа (подготовка к экзамену по профессиональному модулю) | 4 |
| Консультации | 2 |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена по профессиональному модулю | 6 |

2 СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

2.1 Структура профессионального модуля ПМ 05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ (ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ)

| Коды профессиона-льных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов | в том числе в форме практической подготовки | Объем времени, отведенный на освоение профессионального модуля |  |  |  |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Самостоятельная работа студента | Обязательная аудиторная учебная нагрузка студента (во взаимодействии с преподавателем) |  |  |  |  |  |  | Учебная, часов | Производственная, часов |
|  |  |  |  | в т.ч., всего, часов | в т.ч., консультации, часов | Всего, часов | в т.ч. теорет. занят, часов | в т.ч. лаборат. работы, часов | в т.ч. практич. занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | в т.ч., промежу-точная аттест. |  |  |
| ПК 4.1 | Раздел 1 Обще-слесарные работы | 124 | 18 | 4 |  | 48 | 30 | 18 | - | - |  | - | 36 |
| ПК 4.2 | Раздел 2 Прокладка электропроводок и выполнение электро-монтажных работ | 296 | 52 | 6 |  | 72 | 20 | 52 | - | - | 6 | 108 | 108 |
| ПК 4.1 ПК 4. 2 | Промежуточная аттестация | 12 |  | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 6 |  |  |
| Всего: |  | 396 | 70 | 14 | 2 | 140 | 52 | 88 | - | - | 12 | 108 | 144 |

# 2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля 
ПМ 05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ (ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ)

| Наименования разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) |  | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 | Общеслесарные работы. |  |  |
| МДК. 04.01 |  |  | 180 |
| Тема 1.1 Разметка заготовок. Плоскостная разметка. | Содержание учебного материала |  | 2 |
|  | 1. | Цель и задачи слесарно-механических работ. Рабочие места и их оборудование. Рабочий и измерительный инструмент, его назначение, правила хранения и обращения с ним, организация рабочего места. Техника безопасности в слесарно-механической мастерской и на отдельных рабочих местах. Защитные устройства и их применение. Правила пользования противопожарным инвентарем. Мероприятия по предупреждению травматизма. |  |
|  | 2. | Контрольно-измерительные инструменты; назначение и сущность измерения; методы измерения; правила организации рабочего места. Назначение и сущность разметки. Влияние точности разметки на экономию металла и качество последующей обработки. Применяемые инструменты и приспособления для разметки, их виды, устройство и правила пользования ими |  |
|  | Лабораторные занятия |  | 2 |
|  | 1. | Лабораторное занятие № 1. Разметка учебно - тренировочных пластин. Кернение разметочных рисок. Кернение по прямым и криволинейным линиям |  |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | Контрольные работы |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  |  |
| Тема 1.2 Рубка и резка металлов | Содержание учебного материала |  | 6 |
|  | 1. | Назначение рубки металлов, оборудование, инструмент и приспособления, заточка инструмента, контроль качества, виды и причины брака. Правила безопасности труда при рубке металла. |  |
|  | 2. | Назначение и сущность процессов резания металлов. Способы резания металлов. Применяемый режущий инструмент, приспособления, оборудование. Ручная ножовка, ее устройство и приемы работы с ней. Ножницы, кусачки и их устройство. Станки для резания металла. |  |

|  | 3. | Закрепление металла в тисках, положение корпуса и движение рук при работе с ножовкой. Резание металлов ручными и механическими ножницами, а также кусачками и абразивными кругами. Возможные дефекты при резании металлов и меры по их предупреждению. Техника безопасности при резании металлов. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Лабораторные занятия |  | 6 |
|  | 1. | Лабораторное занятие № 2. Рубка и правка полосового металла в тисках и на плите. |  |
|  | 2. | Лабораторное занятие № 3. Резка квадратного и круглого пруткового материала. |  |
|  | 3. | Лабораторное занятие № 4. Резка труб труборезом, листового материала ножницами. |  |
|  | Практические занятия |  | - |
|  | Контрольные работы |  | - |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | - |
| Тема 1.3 Слесарная обработка металлов | Содержание учебного материала |  | 8 |
|  | 1. | Назначение, сущность и применение опиливания. Виды работ, выполняемые опиливанием. Напильники, их типы и назначение. Правила опиливания плоскостей широких и узких, сопряженных по углам и параллельных. |  |
|  | 2. | Приемы опиливания прямолинейных и криволинейных поверхностей. Контроль качества опиливаемых поверхностей. Дефекты при опиливании листов и меры по их предупреждению. Правила техники безопасности при опиливании. |  |
|  | 3. | Назначение и область применения шабрения. Точность обработки при шабрении. Подготовка к шабрению плоскостей и поверхностей; выбор шабера, его заточка; подготовка плиты и других вспомогательных материалов. Шабрение параллельных плоскостей и криволинейных поверхностей. Способы шабрения. Проверка качества шабрения. Техника безопасности при шабрении. |  |
|  | 4. | Процесс и виды притирки. Шлифующие материалы. Инструменты и приспособления. Абразивные материалы применяемые при притирке. Притирочные плиты и притиры. Способы притирки. |  |
|  | Лабораторные занятия |  | 2 |
|  | 1. | Лабораторное занятие № 5. Опиливание плоской поверхности, . |  |
|  | Практические занятия |  | - |
|  | Контрольные работы |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  |  |
| Тема 1.4. Сверление, зенкерование, зенкование и развёртывание отверстий | Содержание учебного материала |  | 6 |
|  | 1 | Сущность и назначение процесса сверления. Инструменты и приспособления. Сверлильный станок, его устройство и настройка. Способы крепления сверл, зенкеров, разверток; способы крепления заготовок. |  |

|  | 2 | Приемы сверления сквозных, глухих и неполных отверстий по разметке, шаблонам и кондукторам. Причины брака при сверлении и меры их предупреждения. Техника безопасности при сверлении на станках, ручными и электрическими машинами. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | Назначение и область применения зенкерования. Виды зенковок, работа с зенковками. Типы разверток, их назначение и применение. Развертывание поверхностей. |  |
|  | Лабораторные занятия |  | 4 |
|  | 1 | Лабораторное занятие № 6. Сверления сквозных и глухих отверстий по разметке при ручной подаче. |  |
|  | 2 | Лабораторное занятие № 7. Зенкерование просверленных отверстий под головки винтов и заклепок, под цилиндрическую головку, на заданный размер |  |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | Контрольные работы |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  |  |
| Тема 1.5. Нарезание резьбы | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 1 | Назначение резьбы. Виды, элементы и профиль резьбы. Инструменты для нарезания внутренних и наружных резьбы, их конструкция. Смазочно-охлаждающие жидкости, применяемые при нарезании резьбы. | 4 |
|  | 2 | Правила нарезания резьбы. Таблица резьбы. Виды брака при нарезании резьбы и меры по их предупреждению. Техника безопасности при нарезании резьбы. |  |
|  | Лабораторные занятия |  | 2 |
|  | 1 | Лабораторное занятие № 8. Нарезание резьбы. |  |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | Контрольные работы |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  |  |
| Тема 1.6. Клёпка деталей | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 1 | Назначение и применение клепки. Виды заклепочных соединений. Типы заклепок. Инструменты и приспособления применяемые при клепке. Приемы и способы клепки. Определение размеров заклепки по таблицам. | 4 |
|  | 2 | Механизация клепальных работ. Возможные дефекты при клепке и меры их предупреждения. Организация рабочего места и техника безопасности при клепке. |  |
|  | Лабораторные занятия |  | 2 |
|  | 1 | Лабораторное занятие № 9. Склепывание двух листов в потай заклепками с круглой головкой под обжимку. |  |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | Контрольные работы |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | 4 |

| Учебная практика по разделу 1 |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- |
| Производственная практика по разделу 1 Виды работ: Выполнения слесарных, слесарно-сборочных работ: разборка электрических двигателей; снятие полумуфт и шарикоподшипников с вала ротора; напрессовка полумуфт на вал ротора; сборка электродвигателей. |  |  | 36 |
| Раздел 2. | Прокладка электропроводок и выполнение электромонтажных работ |  |  |
| Тема 1.4. Основные приемы и способы электромонтажных работ. | Содержание учебного материала |  | 20 |
|  | 1 | Цель и задачи электромонтажных работ. Рабочие места и их оборудование. Рабочий и измерительный инструмент, его назначение, правила хранения и обращения с ним, организация рабочего места. Техника безопасности в электромонтажной мастерской и на отдельных рабочих местах. Правила поведения в отношении электроустановок и электросети. |  |
|  | 2 | Типы проводов, их классификация и маркировка. Требования, предъявляемые к подбору монтажных проводов. Подготовка проводов к монтажу. |  |
|  | 3 | Прозвонка и маркировка монтажных проводов, нарезка, правка, зачистка и закрепление изоляции, изгибание по форме, оконцевание. Заделка экранированных проводов и высокочастотных кабелей. |  |
|  | 4 | Подготовка проводов к монтажу. Соединение алюминиевых и медных проводов скруткой, внахлест, встык, желобком, косичкой, бандажное соединение. |  |
|  | 5 | Соединение многожильных проводов скруткой, ответвление, оконцевание в кольцо. Оконцевание проводов, наконечники, клеммники и зажимы. |  |
|  | 6 | Технология пайки и лужения. Соединение проводов и металлов с помощью паяльника. Подготовка поверхности к пайке. Изучение методов получения электромонтажных соединений. Выполнение различных электромонтажных соединений с помощью пайки. |  |
|  | 7 | Маркировка проводов и окраска шин. Распайка проводов с гребенок. Зачистка контактов и лепестков. |  |
|  | 8 | Особенности выполнения электромонтажа печатных плат электронных устройств. Требования к паяльнику, заземлению приборов, времени нагрева выводов элементов. |  |
|  | 9 | Чтение, анализ и синтез электрической схемы. Выбор способов крепления электротехнических устройств. |  |
|  | 10 | Пробивка и вырезание отверстий для выполнения монтажных работ. Маркировка проводов и кабелей. |  |
|  | Лабораторные занятия |  | 54 |
|  | 1 | Лабораторное занятие № 10. Снятие изоляции с проводов не повреждая токоведущей жилы, закрепление изоляции, обслуживание токоведущей жилы. |  |
|  | 2 | Лабораторное занятие № 11. Подготовка и соединение детали с помощью пайки. |  |
|  | 3 | Лабораторное занятие № 12. Припаивание проводов к реле РПУ-4 и разъемам. |  |
|  | 4 | Лабораторное занятие № 13. Монтаж светодиодного индикатора |  |
|  | 5 | Лабораторное занятие № 14. Монтаж элементов печатных плат |  |
|  | 6 | Лабораторное занятие № 15. Нарезка проволоки необходимой длины, ее зачистка и облуживание. |  |
|  | 7 | Лабораторное занятие № 16. Выполнение электромонтажных соединений. |  |
|  | 8 | Лабораторное занятие № 17. Крепление металлорукавов, шин и проводов. |  |
|  | 9 | Лабораторное занятие № 18. Разработка электрической и монтажной нереверсивной схемы включения асинхронного двигателя |  |
|  | 10 | Лабораторное занятие № 19. Разработка электрической и монтажной схемы реверсивной схемы включения асинхронного двигателя |  |
|  | 11 | Лабораторное занятие № 20. Разработка электрической и монтажной схемы включения асинхронного двигателя по заданному алгоритму |  |
|  | 12 | Лабораторное занятие № 21. Изготовление и крепление проводов, жгутов, кабелей. |  |
|  | 13 | Лабораторное занятие № 22. Разделка кабелей. |  |
|  | 14 | Лабораторное занятие № 23. Сборка электрической нереверсивной схемы управления асинхронным двигателем |  |
|  | 15 | Лабораторное занятие № 24. Сборка электрической реверсивной схемы управления асинхронным двигателем |  |
|  | 16 | Лабораторное занятие № 25. Сборка электрической реверсивной схемы управления асинхронным двигателем с двух постов |  |
|  | 17 | Лабораторное занятие № 26. Сборка электрической нереверсивной схемы управления асинхронным двигателем с динамическим торможением |  |
|  | 18 | Лабораторное занятие № 27. Сборка электрической схемы переключения асинхронного двигателя со звезды на треугольник |  |
|  | 19 | Лабораторное занятие № 28. Монтаж электропроводки с лампами освещения, розетками и выключателями |  |
|  | 20 | Лабораторное занятие № 29. Монтаж электропроводки с автоматическими выключателями, люминесцентными лампами освещения |  |
|  | 21 | Лабораторное занятие № 30. Монтаж электропроводки с диодными лампами освещения |  |
|  | 22 | Лабораторное занятие № 31. Монтаж электропроводки с датчиками движения |  |
|  | 23 | Лабораторное занятие № 32. Монтаж электропроводки с диммированием ламп освещения |  |
|  | 24 | Лабораторное занятие № 33. Монтаж проходных выключателей |  |
|  | 25 | Лабораторное занятие № 34. Монтаж и подключение электрического счетчика |  |
|  | 26 | Лабораторное занятие № 35. Травление, лужение, применение флюсов. Выбор припоев и температуры |  |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | Контрольные работы |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | 6 |
|  | Промежуточная аттестация по МДК |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  |  |
|  | Консультации |  |  |
|  | Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  |  |
| Курсовая работа (проект) |  |  | - |
| Учебная практика по разделу 2 Виды работ: Основные приемы и способы электромонтажных работ: маркировка проводов; подготовка и соединение деталей с помощью пайки; соединение проводов; основные приемы и способы электромонтажных работ; нарезка проволоки необходимой длины, ее зачистка и облуживание; соединение одножильных и многожильных проводов; выполнение электромонтажных соединений; изготовление и крепление проводов, жгутов, кабелей; разделка кабелей; вспомогательные электромонтажные работы; чтение, анализ и синтез электрических схем; Монтаж электропроводки; монтаж и подключение электрического счетчика; сборка электрической схемы управления асинхронным двигателем; выполнение электромонтажных работ; комплексная слесарно-электромонтажная работа. |  |  | 108 |
| Производственная практика по разделу 2 Виды работ: Выполнения электромонтажных работ: монтаж пускорегулирующей аппаратуры, аппаратов системы автоматики, электроизмерительных приборов. Выполнение ремонта осветительных электроустановок: ремонт светильников с люминесцентными лампами; вводно-распределительных устройств; рубильников; переключателей; автоматов. Прокладки и ремонт кабелей и проводов: прокладка открытых и скрытых электропроводок кабелей и проводов; ремонт кабельных и проводных линий. Выполнение сборки, наладки и испытания электрооборудования промышленных предприятий: пуск электрических машин; монтаж электрических машин; регулировка контактов в контакторах постоянного и переменного тока; регулировка подвижных и неподвижных контактов в магнитных пускателях; регулировка и замена контактов в электрических реле; ремонт пускорегулирующей аппаратуры, элементов автоматики, осветительных электроаппаратов; контакторов переменного тока, магнитных пускателей. |  |  | 108 |
|  | Промежуточная аттестация по профессиональному модулю |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | 10 |
|  | Консультации |  | 2 |
|  | Промежуточная аттестация в форме экзамена по профессиональному модулю |  | 6 |
| Всего |  |  | 396 |

# 3 условия реализации ПРИМЕРНОЙ рабочей программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 3.1 Для реализации примерной рабочей программы профессионального модуля предусмотрены следующие специальные помещения:

Мастерские электромонтажные, оснащенные необходимым для реализации рабочей программы профессионального модуля оборудованием:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочие места по количеству обучающихся: стенды для сборки электрических схем;

- рабочее место мастера производственного обучения с комплектом оборудования для управления системой снабжения рабочих мест электроэнергией;

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;

- техническая и технологическая документация, методическое обеспечение;

- стенды с образцами проводов, кабелей, кабельной арматуры, и изоляционными материалами;

- комплекты монтажного инструмента;

- электроизмерительные приборы;

- вытяжная и приточная вентиляция;

- наборы инструментов и приспособлений;

- мультиметр;

- верстак электрика;

- тестер диагностический.

- средства для оказания первой помощи;

- комплекты средств индивидуальной защиты;

- средства противопожарной безопасности.

Реализация рабочей программы ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования)  предполагает обязательную учебную практику и производственную практику.

Учебная практика реализуется в мастерских колледжа и предусматривает наличие оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием рабочей программы ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования) в соответствии с выбранной траекторией, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции «Электромонтаж».

# Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и давать возможность студенту овладеть профессиональными компетенциями по осваиваемому виду деятельности, предусмотренному рабочей программой ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования) с использованием современных технологий, материалов и оборудования.

# 3.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

Основная литература:

- Макиенко Н.И. Практические работы по слесарному делу: Учеб. пособие для проф. техн. училищ. – М.: 2020.

- Покровский Б.С. Общий курс слесарного дела: Учеб. пособие. – М.: ОИЦ «Академия», 2020.

- Покровский Б.С. Основы слесарного дела. Рабочая тетрадь. – М.: ОИЦ «Академия», 2019.

- Покровский Б.С. Основы слесарного дела: Учебник для нач. проф. образования. – М.: ОИЦ «Академия», 2019.

- Захаров О.Г. Поиск дефектов в релейно-контактных схемах. - М., НТФ «Энергопрогресс», 2019.

- Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий / В 2 книгах – М., издательство «Академия», 2020

- Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий / - М., Издательство «Академия», 2020

Дополнительная литература:

- Москаленко В.В. Справочник электромонтера. - М., Издательский центр «Академия», 2019

Электронные и Интернет-ресурсы:

- http://metalhandling.ru – Электронные ресурс «Слесарные работы». Форма доступа:

- http://school-db.ru – Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов

- http://www.rusedu.info – Направление деятельности сайта – разработка и предоставление ОУ публикаций учителей и мастеров производственного обеспечения

# 4 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

| Коды и наименования профессиональных, общих компетенций и личностных результатов, формируемых в рамках профессионального модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1 | - Выполнять слесарные и слесарно-сборочные работы с применением необходимого оборудования, инструментов и приспособлений | оценка деятельности в ходе выполнения лабораторных работ и практических занятий, на учебной и производственной практике дифференцированный зачет квалификационный экзамен защита отчетов по лабораторным работам |
| ПК 4.2 | - Осуществлять прокладки электропроводок и выполнять электромонтажные работы | оценка деятельности в ходе выполнения лабораторных работ и практических занятий, на учебной и производственной практике дифференцированный зачет квалификационный экзамен защита отчетов по лабораторным работам |
| ОК 1. Выбирать способы решения задач профес-сиональной деятельнос-ти, применительно к различным контекстам | - демонстрация знаний основных источников информации и ресурсов для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - самостоятельный выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в профессиональной деятельности; - способность оценивать эффективность и качество выполнения профессиональных задач; - способность определять цели и задачи профессиональной деятельности; - знание требований нормативно-правовых актов в объеме, необходимом для выполнения профессиональной деятельности | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию инфор-мации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | - способность определять необходимые источники информации; - умение правильно планировать процесс поиска; - умение структурировать получаемую информацию и выделять наиболее значимое в результатах поиска информации; - умение оценивать практическую значимость результатов поиска; - верное выполнение оформления результатов поиска информации; - знание номенклатуры информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; - способность использования приемов поиска и структурирования информации. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 3. Планировать и реализовывать собст-венное профессио-нальное и личностное развитие | - умение определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; - знание современной научной профессиональной терминологии в профессиональной деятельности; - умение планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимо-действовать с коллегами, руководством, клиентами. | - способность организовывать работу коллектива и команды; - умение осуществлять внешнее и внутреннее взаимодействие коллектива и команды; - знание требований к управлению персоналом; - умение анализировать причины, виды и способы разрешения конфликтов; - знание принципов эффективного взаимодействие с потребителями услуг; | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | - демонстрация знаний правил оформления документов и построения устных сообщений; - способность соблюдения этических, психологических принципов делового общения; - умение грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; - знание особенности социального и культурного контекста; | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 6. Проявлять гражданско-патрио-тическую позицию, демонстрировать осоз-нанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. | - знание сущности гражданско - патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; - значимость профессиональной деятельности по профессии; | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсо-сбережению, эффективно действовать в чрез-вычайных ситуациях | - умение соблюдать нормы экологической безопасности; - способность определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности; - знание правил экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; - знание методов обеспечения ресурсосбережения при выполнении профессиональных задач. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профес-сиональной деятельности и поддержания необ-ходимого уровня физии-ческой подготовленности | - умение применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; - демонстрация знаний основ здорового образа жизни; - знание средств профилактики перенапряжения. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 9. Использовать информационные техно-логии в профессио-нальной деятельности | - способность применения средств информационных технологий для решения профессиональных задач; - умение использовать современное программное обеспечение; - знание современных средств и устройств информатизации; - способность правильного применения программного обеспечения в профессиональной деятельности. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - способность работать с нормативно-правовой документацией; - демонстрация знаний по работе с текстами профессиональной направленности на государственных и иностранных языках. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, плани-ровать предприни-мательскую деятельность в профессиональной сфере | - демонстрация знаний финансовых инструментов; - умение определять инвестиционную привлекательность коммерческих проектов; - способность создавать бизнес-план коммерческой идеи; - умение презентовать бизнес-идею. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ЛР 19 | Способность работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | наблюдение за выполнением работ |
| ЛР 22 | реализация собственного профессионального и личностного развития в условиях изменений технологий производства в энергетическом комплексе Липецкой области |  |
| ЛР 25 | Активное применение полученных знаний на практике |  |
| ЛР 26 | Способность анализировать производственную ситуацию, быстро принимать решения |  |
| ЛР 28 | Организация и выполнение технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования |  |
| ЛР 29 | Выполнение диагностики и технического контроля при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования |  |
| ЛР 30 | Составление отчетной документа-ции по техническому обслу-живанию и ремонту электрического и. электромеханического оборудования |  |
| ЛР 31 | Организация работы структурного подразделения при техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования |  |

Приложение 2.5

к ПООП-П по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического

и электромеханического  оборудования (по отраслям)

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 05 «Производство ПАО «НЛМК»

Дополнительный профессиональный блок (ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»)

Направленность ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| # 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ рабочей ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 7 |
| # 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 8 |
| # 4 условия реализации ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 17 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида деятельности) | 21 |

1. паспорт ПРИМЕРНОЙ рабочей ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 05 Производство ПАО «НЛМК»

1.1. Область применения примерной рабочей программы

Примерная рабочая программа профессионального модуля входит в вариативную часть образовательной программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) в части освоения основного вида деятельности (ВД): Производство ПАО «НЛМК» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК6.1 Выполнять монтаж технологического оборудования, с применением разработанных схем, в соответствии с инструкцией, в подразделениях комбината.

ПК6.2 Применять технологическое  оборудование, обеспечивающее пуск и наладку.

ПК6.3 Вести технологический процесс испытаний оборудования, в соответствии с технологической документацией ПАО «НЛМК».

ПК6.4 Анализировать технические характеристики оборудования в подразделениях производства ПАО «НЛМК»

ПК6.5 Обеспечивать экологическую и промышленную  безопасность при выполнении технологических операций технологического оборудования.

ПК6.6 Проводить осмотр, проверку технического состояния, используемых стропов и грузозахватных приспособлений  при выполнении ремонта оборудования.

ПК 6.7 Выполнять работы по строповке грузов.

Содержание примерной рабочей программы ПМ.06 Производство ПАО «НЛМК» и результаты обучения учитывают требования профессионального стандарта.

Примерная рабочая программа профессионального модуля может быть использована в профессиональном обучении работников в области монтажа и технического обслуживания оборудования при наличии основного общего, среднего общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- определения массы груза;

- подвешивания груза на крюк;

- подготовки груза к перемещению;

- совместной работы с машинистом (оператором) подъемного сооружения при перемещении груза, с подачей соответствующих сигналов;

- установки (укладки), закрепления и расстроповки груза;

- подбора соответствующих массе и характеру груза, осмотра, проверки технического состояния грузозахватных приспособлений;

- проведения работ по строповке грузов;

- перемещения, установки, закрепления и расстроповки грузов

- организации и выполнения монтажа гидравлических и пневматических устройств и систем;

- осуществления пуска и наладки гидравлических и пневматических приводов;

- организации и проведения испытаний гидравлических и пневматических устройств и систем;

- организации и выполнения технического диагностирования гидравлических и пневматических устройств и систем;

- организации и выполнения технического обслуживания гидравлических и пневматических устройств и систем;

- организации и выполнения ремонта гидравлических и пневматических систем в условиях ПАО «НЛМК»;

уметь:

- проводить осмотр и определять критерии предельного состояния, дефекты грузозахватного органа подъемного сооружения (крюка и его подвески), тары, захватных устройств;

- определять массу груза;

- размещать и навешивать груз на крюк подъемного сооружения;

- производить складирование, укладку перемещаемых грузов;

- проводить осмотр и выбраковку грузозахватных приспособлений;

- проводить зацепку, обвязку, кантовку грузов;

- читать техническую документацию на производство монтажа;

- читать принципиальные гидравлические и пневматические схемы;

- готовить оборудование к монтажу;

- осуществлять монтаж гидравлических и пневматических и пневматических систем;

- осуществлять наладку гидравлических и пневматических устройств;

- проводить испытания;

- выбирать диагностические параметры;

- пользоваться диагностическими стендами, приборами для диагностирования состояния привода;

- обнаруживать неисправности и устранять их;

- анализировать работу привода, находить связь между неисправностью и элементами привода;

- проводить технические обслуживания оборудования;

- осуществлять контроль качества технического обслуживания оборудования;

- производить ремонт гидравлических и пневматических силовых цилиндров, моторов, насосов, управляющей и направляющей аппаратуры, вспомогательных устройств;

- производить разборку и сборку гидравлических и пневматических устройств и систем;

- выполнять ремонтные чертежи;

- разрабатывать технологические процессы изготовления и восстановления деталей;

- составлять дефектную ведомость на ремонт;

знать:

- технические параметры подъемных сооружений;

- конструктивные особенности грузозахватных органов подъемных сооружений, полуавтоматических захватных устройств, тары;

- способы определения массы груза;

- нормы заполнения тары;

- правила перемещения грузов в действующих цехах, участках предприятия;

- правила складирования, укладки в штабеля и другие вспомогательные конструкции перемещаемых грузов;

- виды сигнализации, применяемые между машинистом (оператором) подъемного сооружения и стропальщиком при перемещении грузов;

- правил применения радиосвязи с машинистом (оператором) подъемного сооружения;

- назначение, конструктивные особенности, правила подбора и применения грузозахватных приспособлений и тары;

- периодичность и правила осмотра грузозахватных приспособлений и тары;

- критерии предельного состояния, дефекты элементов грузозахватных приспособлений и тары;

- виды грузов и способы их строповки;

- требования к установке подъемных сооружений;

- границы опасной зоны при работе подъемных сооружений;

- технологический процесс погрузочно-разгрузочных работ подвижного состава и автотранспорта;

- правила и способы размещения и закрепления грузов в кузовах, на платформах транспортных средств;

- правила размещения и закрепления грузов на железнодорожном транспорте (вагон, полувагон, платформа);

- технологический процесс кантовки грузов;

- порядок действий в случаях возникновения аварий и инцидентов при эксплуатации подъемных сооружений;

- перечень технической документации на производство монтажа;

- порядок подготовки оборудования к монтажу;

- правила техники безопасности при проведении монтажных работ;

- типовые методы и способы монтажа;

- последовательность пуско-наладочных работ;

- принцип работы и назначение устройств в конкретном месте;

- виды, цели и способы проведения испытаний;

- схемы и порядок проведения испытаний гидронасосов, гидроцилиндров, гидромоторов, гидроаппаратуры;

- правила техники безопасности при проведении испытаний;

- понятие, цель и функции технической диагностики;

- диагностические признаки;

- методы диагностирования, неразрушающие методы контроля;

-  виды технического состояния привода;

- конструкцию и принцип работы приборов и средств контроля технического состояния привода и устройств;

- классификацию отказов оборудования;

- понятие, цель и виды технического обслуживания;

- операции технического обслуживания;

- параметры, подлежащие проверке при техническом обслуживании;

- требования к техническому обслуживанию и неисправности насосов, моторов, цилиндров, гидроаппаратуры, вспомогательной аппаратуры, привода в целом;

- порядок поиска неисправности;

- особенности эксплуатации приводов, работающих в условиях высоких и низких температур, повышенной запыленности;

- меры по снижению шума и вибрации: содержание воздуха и воды в рабочих жидкостях;

- правила техники безопасности при проведении технического обслуживания;

- понятия надежности привода, показатели надежности привода;

- технологическую последовательность разборки, ремонта и сборки узлов и механизмов;

- правила техники безопасности при проведении ремонтных работ;

- виды износа, дефекты деталей гидравлических и пневматических машин, аппаратуры;

- способы и методы устранения дефектов и восстановления изношенных поверхностей и соединений;

- правила выполнения ремонтных чертежей;

- типовые технологические процессы восстановления деталей.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего - 162 часов, в том числе:

в форме практической подготовки – 120 часов.

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 144 часа, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов;

производственной практики - 108  часов.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися ВД: Производство ПАО «НЛМК», в том числе профессиональными компетенциями (ПК),  общими компетенциями (ОК) и личностными результатами реализации рабочей программы воспитания по специальности  13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям):

| Коды | Наименования результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 5.1 | Выполнять монтаж технологического оборудования, с применением разработанных схем, в соответствии с инструкцией, в подразделениях комбината. |
| ПК 5.2 | Применять технологическое оборудование, обеспечивающее пуск и наладку |
| ПК 5.3 | Вести технологический процесс испытаний оборудования, в соответствии с технологической документацией ПАО «НЛМК»сти технологический процесс испытаний гидравлических и пневматических устройств и систем, в соответствии с технологической документацией ПАО «НЛМК». |
| ПК 5.4 | Анализировать технические характеристики оборудования в подразделениях производства ПАО «НЛМК» |
| ПК 5.5 | Обеспечивать экологическую и промышленную безопасность при выполнении технологических операций технологического оборудования |
| ПК 5.6 | Проводить осмотр, проверку технического состояния, используемых стропов и грузозахватных приспособлений при выполнении ремонта оборудования |
| ПК 5.7 | Выполнять работы по строповке грузов |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |
| ОК 3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммутационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7 | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), результат выполнения заданий. |
| ОК 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |
| ЛР 19 | Способный организовывать и выполнить монтаж, наладку, пуск, испытания гидравлических и пневматических устройств, систем и приводов |
| ЛР 20 | Способный организовать и выполнить техническое диагностирование гидравлических и пневматических устройств и систем, гидропневмоавтоматики |
| ЛР 21 | Способный организовать и выполнить техническое обслуживание и ремонт гидравлических и пневматических устройств, гидропневмосмазочной аппаратуры, систем и приводов |
| ЛР 22 | Способный выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих |
| ЛР 25 | Демонстрирующий умение планировать и организовывать собственную деятельность, работу подразделения, смены, участка, бригады, коллектива исполнителей |
| ЛР 26 | Способный руководить производственно-хозяйственной деятельностью на производственном участке |
| ЛР 27 | Способный осуществлять контроль качества проведения ремонта |
| ЛР 31 | Активно применяющий полученные знания на практике |

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Код профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов | в том числе в форме практической подготовки | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов |  | Производственная (по профилю специальности), часов |
|  |  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные занятия и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| ПК 6.1 ПК 6.2 ПК 6.3 ПК 6.4 ПК 6.5 ПК 6.6 ПК 6.7 | Раздел 1. Организация и выполнение монтажа, наладки, испытаний, технического обслуживания и ремонта технологического оборудования | 36 | 12 | 36 | 12 | - |  | - | - |  |  |
| ПК 6.1 - ПК 6.4 | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 108 | 108 |  |  |  |  |  |  |  | 108 |
|  | Всего: | 162 | 120 | 36 | 12 |  |  |  |  |  | 108 |

# 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные занятия и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел ПМ.05 Производство ПАО «НЛМК» |  | 162 |  |
| МДК 05.01 Производство ПАО «НЛМК» |  | 36 |  |
| Тема 1.1 Общие сведения о профессии стропальщик | Содержание. 1.Роль и значимость применения ПС в производственном цикле. Основные понятия и определения технологии производства работ с применением подъемных сооружений. Общие сведения о профессии. Лабораторные работы. Практические занятия. 1.; Практическая работа №1 «Изучение должностной инструкции стропальщика». | 4 2 |  |
| Тема 1.2 Съемные грузозахватные приспособления (СГЗП) и тара | Содержание. 1.Съемные грузозахватные приспособления (СГЗП) и тара: виды и назначения. Требования к изготовлению, ремонту, техническому освидетельствованию, эксплуатации СГЗП и тары.. 2.Стропы канатные, цепные и текстильные. Назначение, типы. Маркировка строп. Признаки и нормы браковки. Порядок и периодичность осмотров.. 3.Признаки и нормы браковки съемных грузозахватных приспособлений и тары. Порядок и периодичность осмотров.. Лабораторные работы. Практические занятия. 1.Практическая работа №2 «Изучение схем съемных грузозахватных приспособлений и тары». 2.Практическая работа №3 «Изучение схем износа и браковки съемных грузозахватных приспособлений и тары». | 6 4 |  |
| Тема 1.3 Производство работ с применением подъемных сооружений | Содержание. 1.Обязанности стропальщика до начала, во время и после окончания производства работ с применением ПС. Бирочная система в работе подъемных сооружений. 2.Сигнализация, применяемая при работе. Звуковая сигнализация, радиотелефонная связь, предупредительные знаки и плакаты. Знаковая сигнализация между крановщиком и стропальщиком. 3.Общий порядок процесса строповки, подготовки к перемещению, транспортировки и укладки (установки) различных грузов. Технологические карт; складирования, схемы строповки гр зов. 4.Организация складирования грузов, габариты и нормы складирования. Технологические карты погрузочно-разгрузочных работ. Лабораторные работы. Практические занятия. 1.; Практическая работа №4 «Знаковая сигнализация между крановщиком и стропальщиком». 2.; Практическая работа №5 «Изучение схем строповки грузов». | 8 4 |  |
| Тема 1.4 Охрана труда при работе с применением подъемных сооружений | Содержание. 1.Перечень нормативных документов, устанавливающих требования к безопасной эксплуатации ПС, область их распространения. Требования к организации безопасной эксплуатации ПС. Требования к персоналу, эксплуатирующему и обслуживающему ПС. Организация производственного контроля за эксплуатацией; С.. Лабораторные работы. Практические занятия. Практическая работа №6 «Изучение инструкции по охране труда для стропальщика». | 4 2 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 05 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических занятий, отчетов и подготовка к их защите. |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной работы (домашних заданий) Формулирование ответов на контрольные вопросы к практическим занятиям, используя конспекты лекций, методические рекомендации и специальную литературу. Доработка отдельных вопросов практических занятий. |  |  |  |
| Производственная практика (по профилю специальности) Виды работ: - общий инструктаж по технике безопасности на предприятии; - инструктаж по технике безопасности на рабочем месте предприятия; - участие в технологическом процессе производства; - освоение организации выполнения технического обслуживания и ремонта оборудования на предприятии (ремонтные службы и типы ремонтов); - освоение документации на выполнение технического обслуживания оборудования производств; - освоение документации на выполнение ремонтных работ оборудования производств; - участие в выполнении работ по обслуживанию и ремонту различного оборудования; - участие в выполнении работ по обслуживанию и ремонту различного оборудования |  | 108 |  |
| Всего |  | 162 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

# 4. условия реализации примерной рабочей программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация примерной рабочей профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику, которая проводится концетрированно в отделах организаций и предприятий, осуществляющих деятельность по профилю профессионального модуля.

4.2.Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература:

1. Иоффе А.М., Мазур И.А. Гидравлическое, пневматическое и смазочное оборудование металлургических цехов - М.:Интермет Инжиниринг,  2017.

2. Брюханов О.Н., Мелик- Аракелян А.Т., Коробко В.И.  Основы гидравлики и теплотехники - М.: Академия, 2018.

3. Лепешкин А.В., Михайлин А.А. Гидравлические и пневматические системы- М.: Академия, 2018.

4. Ухин Б.В., Гидравлические машины. Насосы, вентиляторы, компрессоры и гидропривод: учебное пособие для СПО – М.: Форум: Инфра – М, 2017.

5. Клепик В.В., Бодров А.Н.  Технологическая оснастка: учебное пособие- М.: Форум, 2018.

Дополнительная литература:

1. ГОСТ 18353-79. Контроль неразрушающий. Классификация видов и методов

2. Михеев И.И Монтаж систем смазки, гидравлических и пневматических приводов.- М.: Стройиздат, 2017.-214с

3. Притыкин Д.П. Надёжность, ремонт и монтаж металлургического оборудования, М.: Металлургия, 2017-368 с.

4. Касаткин Н.Л. Ремонт и монтаж металлургического оборудования, М: Металлургия, 2019 - 338с

5. Гедык П.Н., Калашникова М.И. Смазка металлургического оборудования, М:Металлургия, 2018 - 375с

6. Никитин О.Ф. Объёмные гидравлические и пневматические приводы: учеб.пособие для техникумов/ О.Ф.Никитин, К.М. Холин. – М.: Машиностроение, 2018.- 269с.

7. Колчинский Ю.Л., Дудко Г.Д. Монтаж смазочных, гидравлических и пневматических систем общепромышленного назначения. - М.: Высшая школа, 2019.- 239 с

8. Скрицкий В.Я., Рокшевский В.А. Эксплуатация промышленных приводов. - М.: Машиностроение, 2017.

9. Сырицын Т.А. Эксплуатация и надежность гидро- и пневмоприводов. - М.: Машиностроение, 2018.

10. Башта Т.М., Гидроприводы и гидроавтоматика – М.: Машиностроение, 2016

11. Юрай, Иринг, Проектирование гидравлических и пневматических систем. – М.: Машиностроение, 2017.

12. Машины и агрегаты металлургических заводов. В 3-х т. : учеб. /А.И.Целиков, П.И.Полухин, В.М.Гребенник и др. – М.: Интермет Инжиниринг, 2018 г.

13. Федеральный закон «Трудовой кодекс РФ» № 197-Ф3 от 30.12.2001

14. Федеральный закон «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ» № 90-Ф3 от 30.06.2006

15. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-Ф3 от 21.07.2011

16. П СУОТ и ПБ 5.3-01-2018

17. П СУОТ и ПБ 5.8-01-2018 «О применении нарядов-допусков при производстве работ повышенной опасности в ПАО «НЛМК».

18. П СУОТ и ПБ 5.3-02-2018

19. П СУОТ и ПБ 6.3-01-2018 «Положение о порядке расследования и учета несчастных случаев на производстве в ПАО «НЛМК»

20. П СУОТ и ПБ 05757665 – НЛМК – 2017 «О системе управления охраной труда и промышленной безопасностью в ПАО «НЛМК»

21. П СУОТ и ПБ 5.5-01-2017 «Об управлении пожарной безопасностью в ПАО «НЛМК»

22. П СУОТ и ПБ  -002-2017

23. Правила пожарной безопасности в РФ (ППБ-01-03)

Отечественные журналы:

# «Сталь»

# «Прокатное производство»

# «Металлург»

Интернет – ресурсы:

2. Электронная библиотека books gid http://www.booksgid.com/scientific/2628-teorija-obrabotki-metallov-davleniem..html

3. ТехЛит.ру Крупнейшая библиотека нормативно-технической литературы.

# http://www.tehlit.ru/

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Реализация рабочей программы профессионального модуля ПМ 06 Производство ПАО «НЛМК» предполагает наличие материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных занятий и практических занятий.

Лабораторные занятия, практические занятия и самостоятельная работа студентов  сопровождаются учебно-методическим обеспечением.

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включают официальные, справочно-библиографические и периодические издания по профилю профессионального модуля.

Освоение рабочей программы профессионального модуля проводится после изучения общепрофессиональных дисциплин «Инженерная графика», «Техническая механика», «Элементы гидравлических и пневматических приводов», «Материаловедение», «Гидромеханика», «Метрология, стандартизация и сертификация»,  «Технологическое оборудование».

Производственная практика осуществляется в ремонтных цехах  ПАО «НЛМК».

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических кадров. Наличие высшего образования, соответствующего профилю профессионального модуля ПМ 06 Производство ПАО «НЛМК»; опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы; получение дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения       профессионального модуля (вида деятельности)

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля включает текущий контроль успеваемости студентов, промежуточную аттестацию в форме экзамена по профессиональному модулю.

Формы и методы текущего контроля успеваемости студентов, промежуточной аттестации по профессиональному модулю доводятся до сведения студентов до начала обучения по образовательной программе среднего профессионального образования – программе подготовки специалистов среднего звена.

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в процессе обучения и осуществляется в виде выполнения лабораторных занятий и практических занятий, устных и письменных  опросов.

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией в форме экзамена по профессиональному модулю, который проводит экзаменационная комиссия. В ее состав входят представители работодателя.

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя оценочные средства, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки результатов освоения профессионального модуля (таблицы).

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 5.1 Выполнять монтаж технологического оборудования, с применением разработанных схем, в соответствии с инструкцией, в подразделениях комбината. | - аргументированность и обоснованность выбора монтажного оборудования для решения соответствующих производственных задач; - точность и правильность оформления технической документации; - грамотность и скорость решений производственных ситуаций с учётом оборудования цехов ПАО «НЛМК». | - Оценка выполнения лабораторной работы - Защита лабораторной работы - Оценка выполнения практических заданий на практических занятиях - Оценка выполнения самостоятельной работы студентов - Тестирование - Наблюдение и оценка при прохождении производственной практики - Экзамен по профессиональному модулю. |
| ПК 5.2 Применять технологическое оборудование, обеспечивающее пуск и наладку | - аргументированность и обоснованность выбора и использования контрольно-измерительных приборов; -использование справочных данных и научно-технической документации при обосновании технических характеристик оборудования -соответствие принятие мер по предотвращению и исправлению мелких неисправностей в процессе работы оборудования -решение производственных ситуаций с учетом технологии производства, видом применяемого оборудования методом контроля Выполнение конструктивных расчетов | - Оценка выполнения лабораторной работы - Защита лабораторной работы - Оценка выполнения практических заданий на практических занятиях - Оценка выполнения самостоятельной работы студентов - Тестирование - Наблюдение и оценка при прохождении производственной практики - Экзамен по профессиональному модулю. |
| ПК 5.3 Вести технологический процесс испытаний оборудования, в соответствии с технологической документацией ПАО «НЛМК»сти технологический процесс испытаний гидравлических и пневматических устройств и систем, в соответствии с технологической документацией ПАО «НЛМК». | - уверенность действий и использования инструментов при прохождении практики. -соответствие действий по эксплуатации технологического оборудования ПАО «НЛМК» | - Оценка выполнения лабораторной работы - Защита лабораторной работы - Оценка выполнения практических заданий на практических занятиях - Оценка выполнения самостоятельной работы студентов - Тестирование - Наблюдение и оценка при прохождении производственной практики - Экзамен по профессиональному модулю. |
| ПК 5.4 Анализировать технические характеристики оборудования в подразделениях производства ПАО «НЛМК» | - аргументированность и обоснованность выбора методов диагностики оборудования; - активность участия в процессе изготовления деталей. - решение производственных ситуаций с учетом состава основного оборудования цеха | - Оценка выполнения лабораторной работы - Защита лабораторной работы - Оценка выполнения практических заданий на практических занятиях - Оценка выполнения самостоятельной работы студентов - Тестирование - Наблюдение и оценка при прохождении производственной практики - Экзамен по профессиональному модулю. |
| ПК 5.5 Обеспечивать экологическую и промышленную безопасность при выполнении технологических операций технологического оборудования | - точность и правильность выполнения технических операций. - решение производственных ситуаций с учетом имеющегося оборудования | - Оценка выполнения лабораторной работы - Защита лабораторной работы - Оценка выполнения практических заданий на практических занятиях - Оценка выполнения самостоятельной работы студентов - Тестирование - Наблюдение и оценка при прохождении производственной практики - Экзамен по профессиональному модулю. |
| ПК 5.6 Проводить осмотр, проверку технического состояния, используемых стропов и грузозахватных приспособлений при выполнении ремонта оборудования | - уверенность и соответствие действий по эксплуатации стропов и грузозахватных приспособлений | - Оценка выполнения лабораторной работы - Защита лабораторной работы - Оценка выполнения практических заданий на практических занятиях - Оценка выполнения самостоятельной работы студентов - Тестирование - Наблюдение и оценка при прохождении производственной практики - Экзамен по профессиональному модулю. |
| ПК 5.7 Выполнять работы по строповке грузов | -составление технологической карты погрузочно-разгрузочных работ -соответствие действий по строповке грузов -выполнение правил и норм охраны труда и промышленной безопасности - точность и правильность выполнения операций; - грамотность и скорость решений производственных ситуаций | - Оценка выполнения лабораторной работы - Защита лабораторной работы - Оценка выполнения практических заданий на практических занятиях - Оценка выполнения самостоятельной работы студентов - Тестирование - Наблюдение и оценка при прохождении производственной практики - Экзамен по профессиональному модулю. |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений, а также личностных результатов реализации рабочей программы воспитания по специальности 15.02.12 Мотаж, техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования (по отраслям).

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - наличие положительных отзывов - активность, инициативность в процессе освоения вида деятельности -участие в профессиональных конкурсах | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося при выполнении лабораторных работ и практических заданий, при прохождении производственной практики, за активностью применения знаний и умений при изучении других дисциплин. |
| ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | - правильный выбор способов решения профессиональных задач - рациональная организация собственной деятельности во время выполнения лабораторных работ и практических заданий, при прохождения производственной практики | Оценка выполнения лабораторных работ и практических заданий, работы над индивидуальным заданием Экзамен по профессиональному модулю |
| ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | - грамотное решение профессиональных задач - обоснование и защита своего варианта решения профессиональных задач | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося при прохождении производственной практики, за активностью применения знаний и умений при изучении других дисциплин. Экзамен по профессиональному модулю |
| ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников для поиска информации, включая электронные | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося при прохождении производственной практики, за активностью применения знаний и умений при изучении других дисциплин. Экзамен по профессиональному модулю |
| ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологии при выполнении индивидуальных заданий. - работа с различными прикладными программами | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося при прохождении производственной практики. Экзамен по профессиональному модулю |
| ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | - - вежливое, бесконфликтное взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами -умение слушать собеседника и отстаивать свою точку зрения -адекватно реагирование на критику и замечания преподавателей и руководителей практик; - уметь выслушать и доброжелательно реагировать на требования постановщика задачи. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена |
| ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. | - организация работы малых групп при решении производственных ситуаций - самоанализ и коррекция результатов собственной работы - обоснование и защита своего варианта решения профессиональных задач | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | - организация и правильное выполнение самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля - стремление к повышению уровня самообразования и профессиональной квалификации | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | - анализ инноваций в профессиональной деятельности - применение имеющихся знаний при освоении новых технологий в профессиональной деятельности | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося при работе над мини-проектом и прохождении производственной практики |
| ЛР 19 Способный организовывать и выполнить монтаж, наладку, пуск, испытания гидравлических и пневматических устройств, систем и приводов |  | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося на учебных занятиях и классных часах, в период прохождения практики, а также при участии в различных мероприятиях воспитательного характера |
| ЛР 20 Способный организовать и выполнить техническое диагностирование гидравлических и пневматических устройств и систем, гидропневмоавтоматики |  | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося на учебных занятиях и классных часах, в период прохождения практики, а также при участии в различных мероприятиях воспитательного характера |
| ЛР 21 Способный организовать и выполнить техническое обслуживание и ремонт гидравлических и пневматических устройств, гидропневмосмазочной аппаратуры, систем и приводов |  | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося на учебных занятиях и классных часах, в период прохождения практики, а также при участии в различных мероприятиях воспитательного характера |
| ЛР 22 Способный выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Слесарь-ремонтник) |  | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося на учебных занятиях и классных часах, в период прохождения практики, а также при участии в различных мероприятиях воспитательного характера |
| ЛР 25 Демонстрирующий умение планировать и организовывать собственную деятельность, работу подразделения, смены, участка, бригады, коллектива исполнителей |  | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося на учебных занятиях и классных часах, в период прохождения практики, а также при участии в различных мероприятиях воспитательного характера |
| ЛР 26 Способный руководить производственно-хозяйственной деятельностью на производственном участке |  | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося на учебных занятиях и классных часах, в период прохождения практики, а также при участии в различных мероприятиях воспитательного характера |
| ЛР 27 Способный осуществлять контроль качества проведения ремонта |  | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося на учебных занятиях и классных часах, в период прохождения практики, а также при участии в различных мероприятиях воспитательного характера |
| ЛР 31 Активно применяющий полученные знания на практике |  | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося на учебных занятиях и классных часах, в период прохождения практики, а также при участии в различных мероприятиях воспитательного характера |

*

*

*

*

* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.

Производственная практика  проводится в специально выделенный период (концентрированно).