ПРИМЕРНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ»

Уровень профессионального образования

Среднее профессиональное образование

Образовательная программа

подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Профессия
08.01.31 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования

На базе среднего общего образования

Квалификация выпускника

электромонтажник

| Утверждено протоколом федерального учебно-методического объединения в системе среднего профессионального образования по УГПС 08.00.00 Техника и технологии строительства: |  |
| --- | --- |
|  | (реквизиты утверждающего документа) |
| Зарегистрировано в государственном реестре примерных образовательных программ: |  |
|  | (регистрационный номер) |
|  | (реквизиты утверждающего документа) |

2025 год

Разработчики примерной образовательной программы «Профессионалитет»

| ФИО | Организация, должность |
| --- | --- |

| Организация-руководитель группы разработчиков: | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития профессионального образования» |
| --- | --- |
| Экспертные организации: | Совет по профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве |

Содержание

Раздел 1. Общие положения	4

1.1. Назначение примерной образовательной программы	4

1.2. Нормативные документы	4

1.3. Перечень сокращений	5

Раздел 2. Основные характеристики образовательной программы	6

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника	8

3.1. Область(и) профессиональной деятельности выпускников:	8

3.2. Профессиональные стандарты	8

3.3. Осваиваемые виды деятельности	9

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы	10

4.1. Общие компетенции	10

4.2. Профессиональные компетенции	13

4.3. Матрица компетенций выпускника	27

Раздел 5. Примерная структура и содержание образовательной программы	44

5.3. Примерные рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей	47

5.4. Примерная рабочая программа воспитания и примерный календарный план воспитательной работы	47

5.5. Практическая подготовка	47

5.6. Государственная итоговая аттестация	47

Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы	49

6.1. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной программы	49

6.2. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий	49

6.3. Кадровые условия реализации образовательной программы	49

6.4. Примерные расчеты финансового обеспечения реализации образовательной программы	50

Приложение 1. Примерные рабочие программы профессиональных модулей

Приложение 2. Примерные рабочие программы учебных дисциплин

Приложение 3. Примерное материально-техническое оснащение специальных помещений

Приложение 4. Порядок организации государственной итоговой аттестации

Приложение 5. Примерная рабочая программа воспитания

# Раздел 1. Общие положения

1.1. Назначение примерной образовательной программы

Настоящая примерная образовательная программа «Профессионалитет» (далее – ПОП-П) по профессии 08.01.31 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по профессии 08.01.31 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.11.2022 № 966 (далее – ФГОС, ФГОС СПО).

ПОП-П разработана с учетом отраслевого подхода, предусматривающего механизмы трансформации до основной профессиональной образовательной программы, с учетом запросов конкретных работодателей.

ПОП-П определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального образования по профессии 08.01.31 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия реализации образовательной программы.

ПОП-П разработана для реализации образовательной программы на базе среднего общего образования. Основная профессиональная образовательная программа (далее – образовательная программа), реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается образовательной организацией на основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального образования и положений федеральной основной общеобразовательной программы среднего общего образования, а также с учетом получаемой профессии 08.01.31 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования  среднего профессионального образования.

1.2. Нормативные документы

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Порядок разработки примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования (Приказ Минпросвещения России от 08.04.2021 № 153);

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по профессии 08.01.31 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования (Приказ Минпросвещения России от 11.11.2022 № 966);

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования (Приказ Минпросвещения России от 24.08.2022 № 762);

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования (Приказ Минпросвещения России от 08.11.2021 № 800);

Положение о практической подготовке обучающихся (Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020);

Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение (Приказ Минпросвещения России от 14.07.2023 № 534);

Перечень профессий и специальностей среднего профессионального образования, реализация образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (приказ Минпросвещения России от 13.12.2023 № 932);

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391 
«Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 06.10.2021 г. № 682н «Об утверждении профессионального стандарта «Электромонтажник».

1.3. Перечень сокращений

ВЧ – вариативная часть образовательной программы;

ГИА – государственная итоговая аттестация;

ДЭ – демонстрационный экзамен;

ДПБ – дополнительный профессиональный блок;

МДК – междисциплинарный курс;

ОК – общие компетенции;

ОП – общепрофессиональный цикл;

ОТФ – обобщенная трудовая функция;

ОЧ – обязательная часть образовательной программы;

СГ – социально-гуманитарный цикл

ПА – промежуточная аттестация;

ПК – профессиональные компетенции;

ПМ – профессиональный модуль;

ПМн – профессиональный модуль по направленности;

ПОП-П – примерная образовательная программа «Профессионалитет»;

ПП – профессиональный цикл;

ПС – профессиональный стандарт,

ТС – технические средства;

ТФ – трудовая функция;

УМК – учебно-методический комплект;

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования.

# Раздел 2. Основные характеристики образовательной программы

| Параметр | Данные |  |
| --- | --- | --- |
| Отрасли, для которых разработана образовательная программа | Машиностроение Топливно-энергетический комплекс Горнодобывающая отрасль Строительная отрасль Индустрия робототехники Радиоэлектроника |  |
| Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников (при наличии) | 16.108 Электромонтажник (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 06 октября 2021 года № 682н) |  |
| Отраслевые профессиональные стандарты, соответствующие профессиональной деятельности выпускников | - |  |
| Специализированные допуски для прохождения практики, в том числе по охране труда и возраст до 18 лет | - |  |
| Реквизиты ФГОС СПО | Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.11.2022 № 966 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности по профессии 08.01.31 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования» |  |
| Квалификация выпускника | Электромонтажник |  |
| Направленности (при наличии): | - |  |
| Дополнительные квалификации по профессии рабочих, должности служащих, рекомендуемые отраслью | Строительная отрасль |  |
|  | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования |  |
| Нормативный срок и объем реализации образовательной программы на базе СОО на базе ООО | 10 мес./1476 ак. ч. 1 год 10 мес./2952 ак. ч. |  |
| Срок и объем реализации образовательной программы, рекомендованный отраслью на базе ООО | Строительная отрасль |  |
|  | 1 год 10 мес./2952 ак. ч. |  |
| Объем практики (всего/из них производственной практики) | 468/216 |  |
| Структура образовательной программы | Объем, в ак.ч. | в т.ч. в форме практической подготовки |
| Обязательная часть образовательной программы | 1008 | 772 |
| социально-гуманитарный цикл | 232 | 136 |
| общепрофессиональный цикл | 108 | 68 |
| профессиональный цикл | 668 | 568 |
| в т.ч. практика: - учебная - производственная | 468 - 252 - 216 | 468 - 252 - 216 |
| Вариативная часть образовательной программы | 432 | 288 |
| в т.ч. дополнительный профессиональный блок (не менее 50% объема вариативной части образовательной программы), включая цифровой образовательный модуль | 216 | 144 |
| ГИА в форме демонстрационного экзамена | 36 | 36 |
| Всего | 1496 | 1096 |

# Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

3.1. Область(и) профессиональной деятельности выпускников:

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство

20 Электроэнергетика

3.2. Профессиональные стандарты

Перечень профессиональных стандартов, учитываемых при разработке ПОП-П:

| № | Код и Наименование ПС | Реквизиты утверждения | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16.108 Электромонтажник | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 06 октября 2021 года № 682н | ОТФ А Подготовка к монтажу электрооборудования | A/02.2 Изготовление деталей для крепления электрооборудования, не требующих точных размеров, и установка деталей крепления электрооборудования A/03.2 Выполнение разметки и подготовка поверхностей полов, стен, колонн, перекрытий для прокладки кабелей и установки электрооборудования A/04.2 Подготовка кабельной продукции, материалов и оборудования к монтажу электрооборудования |
|  |  |  | ОТФ В Монтаж электрооборудования, проводки и кабеленесущих систем, блоков электронно-механических часов, приборов, средств автоматического управления | B/01.3 Монтаж кабеленесущих систем и пайка радиодеталей и полупроводниковых приборов B/02.3 Проверка проведенного монтажа и паяных соединений блоков электронно-механических часов, средств автоматического управления в соответствии с технической документацией B/03.3 Монтаж и вязка простых электросхем блоков электронно-механических часов, средств автоматического управления, связывание групп проводников и нанесение на них изоляции по чертежам и образцам B/04.3 Монтаж силовой цепи в распределительных секциях блоков электронно-механических часов, средств автоматического управления со свободным допуском к месту установки, коммутация магнитных станций, щитков управления, аппаратов и приборов |

3.3. Осваиваемые виды деятельности

| Наименование видов деятельности | Код и наименование ПМ |
| --- | --- |
| Виды деятельности |  |
| Монтаж электропроводок всех видов | ПМ.01 Монтаж электропроводок всех видов |
| Монтаж силового и осветительного электрооборудования | ПМ.02 Монтаж силового и осветительного электрооборудования |
| Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей | ПМ.03 Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей |

# Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

4.1. Общие компетенции

| Код ОК | Формулировка компетенции | Знания, умения |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Умения: |
|  |  | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части |
|  |  | определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы |
|  |  | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы |
|  |  | владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах |
|  |  | оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |
|  |  | Знания: |
|  |  | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить |
|  |  | структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях |
|  |  | основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте |
|  |  | методы работы в профессиональной и смежных сферах |
|  |  | порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Умения: |
|  |  | определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации |
|  |  | выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска |
|  |  | оценивать практическую значимость результатов поиска |
|  |  | применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач |
|  |  | использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности |
|  |  | использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |
|  |  | Знания: |
|  |  | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности |
|  |  | приемы структурирования информации |
|  |  | формат оформления результатов поиска информации |
|  |  | современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и |
|  |  | программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | Умения: |
|  |  | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности |
|  |  | применять современную научную профессиональную терминологию |
|  |  | определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи |
|  |  | определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности, выявлять источники финансирования |
|  |  | презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности |
|  |  | определять источники достоверной правовой информации |
|  |  | составлять различные правовые документы |
|  |  | находить интересные проектные идеи, грамотно их формулировать и документировать |
|  |  | оценивать жизнеспособность проектной идеи, составлять план проекта |
|  |  | Знания: |
|  |  | содержание актуальной нормативно-правовой документации |
|  |  | современная научная и профессиональная терминология |
|  |  | возможные траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | основы предпринимательской деятельности, правовой и финансовой грамотности |
|  |  | правила разработки презентации |
|  |  | основные этапы разработки и реализации проекта |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Умения: |
|  |  | организовывать работу коллектива и команды |
|  |  | взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
|  |  | Знания: |
|  |  | психологические основы деятельности коллектива |
|  |  | психологические особенности личности |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Умения: |
|  |  | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке |
|  |  | проявлять толерантность в рабочем коллективе |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила оформления документов |
|  |  | правила построения устных сообщений |
|  |  | особенности социального и культурного контекста |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | Умения: |
|  |  | проявлять гражданско-патриотическую позицию |
|  |  | демонстрировать осознанное поведение |
|  |  | описывать значимость своей профессии |
|  |  | применять стандарты антикоррупционного поведения |
|  |  | Знания: |
|  |  | сущность гражданско-патриотической позиции |
|  |  | традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений |
|  |  | значимость профессиональной деятельности по профессии |
|  |  | стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Умения: |
|  |  | соблюдать нормы экологической безопасности |
|  |  | определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии |
|  |  | организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства |
|  |  | организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона |
|  |  | эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности |
|  |  | основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности |
|  |  | пути обеспечения ресурсосбережения |
|  |  | принципы бережливого производства |
|  |  | основные направления изменения климатических условий региона |
|  |  | правила поведения в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Умения: |
|  |  | использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей |
|  |  | применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности |
|  |  | пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной профессии |
|  |  | Знания: |
|  |  | роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека |
|  |  | основы здорового образа жизни |
|  |  | условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии |
|  |  | средства профилактики перенапряжения |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Умения: |
|  |  | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы |
|  |  | участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы |
|  |  | строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности |
|  |  | кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) |
|  |  | писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы |
|  |  | основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) |
|  |  | лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности |
|  |  | особенности произношения |
|  |  | правила чтения текстов профессиональной направленности |

4.2. Профессиональные компетенции

| Виды деятельности | Код и наименование компетенции | Показатели освоения компетенции |
| --- | --- | --- |
| Монтаж электропроводок всех видов | ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме проводок во взрывоопасных зонах) | Навыки: |
|  |  | выполнения вспомогательных работ для монтажа проводных, кабельных, воздушных линий электропередач, осветительных приборов |
|  |  | выполнения монтажа проводных, кабельных, воздушных линий электропередач различными способами в различных сооружениях и устройствах |
|  |  | выполнения монтажа цепей заземления и зануления |
|  |  | Умения |
|  |  | пользоваться специальным инструментом и приспособлениями для монтажа проводных, кабельных, воздушных линий электропередач |
|  |  | пользоваться ручным и электрифицированным инструментом |
|  |  | читать рабочие чертежи, электрические схемы, схемы (таблицы) соединений |
|  |  | производить расчет сечений проводов и жил кабелей |
|  |  | использовать электрические принципиальные и монтажные схемы |
|  |  | укладывать кабели напряжением до 1 кВ в различных сооружениях и устройствах |
|  |  | производить работы по монтажу проводных, кабельных, воздушных линий электропередач различными способами |
|  |  | производить выбор типа электропроводок всех видов по условиям работы |
|  |  | производить заземление элементов электропроводки |
|  |  | производить расчет сечений проводов и жил кабелей |
|  |  | использовать электрические принципиальные и монтажные схемы |
|  |  | использовать измерительные и испытательные приборы |
|  |  | производить сдачу в эксплуатацию после монтажа |
|  |  | соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
|  |  | пользоваться первичными средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты |
|  |  | Знания |
|  |  | правила подготовки к монтажу кабельной продукции |
|  |  | способы, правила и технологию прокладки электропроводок различных видов; |
|  |  | назначение и свойства материалов, используемых при монтаже электропроводок |
|  |  | устройство воздушных линий электропередач и технологию их монтажа |
|  |  | методы расчета параметров электрических цепей |
|  |  | методы и технические средства измерения электрических характеристик электропроводки |
|  |  | нормативные значения параметров электропроводок всех видов |
|  |  | типы электропроводок и технологию их выполнения |
|  |  | правила чтения электрических принципиальных и монтажных схем |
|  |  | правила пользования электрифицированным инструментом |
|  |  | правила установки деталей крепления |
|  |  | правила прокладки стальных, пластмассовых труб в бороздах, по полу, стенам, фермам, колоннам, кабельных лотков, перфорированных монтажных профилей и стальных коробов |
|  |  | правила монтажа сетей заземления и зануляющих устройств |
|  |  | правила по охране труда и требования промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии при монтаже электропроводок |
|  |  | требования охраны труда при работе на высоте |
|  | ПК 1.2. Контролировать качество выполненных работ | Навыки: |
|  |  | участия в приемо-сдаточных испытаниях монтажа электрической сети, измерении параметров и оценке качества монтажных работ |
|  |  | Умения: |
|  |  | использовать измерительные и испытательные приборы |
|  |  | производить измерения параметров электропроводки, характеризующих ее качество и надежность |
|  |  | осуществлять контроль качества заземляющих устройств |
|  |  | соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
|  |  | пользоваться первичными средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты |
|  |  | Знания: |
|  |  | приборы для измерения параметров электрической сети |
|  |  | порядок сдачи-приемки электрической сети |
|  |  | объем и нормы приемо-сдаточных испытаний |
|  |  | состав и оформление приемо-сдаточной документации |
|  |  | правила по охране труда и требования промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии при монтаже электропроводок |
|  |  | требования охраны труда при работе на высоте |
|  | ПК 1.3. Производить ремонт электропроводок всех видов | Навыки: |
|  |  | обнаружения, демонтажа и ремонта поврежденных участков силовой электропроводки всех видов (кроме проводок во взрывоопасных зонах) |
|  |  | выполнения демонтажа и несложного ремонта электропроводок всех видов (кроме проводок во взрывоопасных зонах) |
|  |  | Умения |
|  |  | пользоваться специальным инструментом и приспособлениями для монтажа проводных, кабельных, воздушных линий электропередач |
|  |  | пользоваться ручным и электрифицированным инструментом |
|  |  | читать рабочие чертежи, электрические схемы, схемы (таблицы) соединений |
|  |  | обнаруживать место повреждения электропроводок, демонтировать поврежденный участок электропроводки |
|  |  | производить замену поврежденного участка электропроводки |
|  |  | производить испытания электропроводки после ремонта |
|  |  | измерять электрические характеристики электропроводки |
|  |  | производить ремонт несложных повреждений проводки |
|  |  | использовать для ремонта электропроводки инструменты и приспособления |
|  |  | соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
|  |  | пользоваться первичными средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты |
|  |  | Знания |
|  |  | типичные неисправности электрической сети |
|  |  | методы и технические средства нахождения места повреждения электропроводки |
|  |  | технология и техника обслуживания электрических сетей |
|  |  | правила и технологию демонтажа поврежденного участка электропроводки |
|  |  | технологию ремонта электропроводки |
|  |  | методы и технические средства испытаний электропроводки |
|  |  | правила по охране труда и требования промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии при монтаже электропроводок |
|  |  | требования охраны труда при работе на высоте |
| Монтаж силового и осветительного электрооборудования | ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу осветительного оборудования | Навыки: |
|  |  | установки светильников различных типов патронов, выключателей и переключателей, розеток, предохранителей, автоматических выключателей, светорегуляторов и других электротехнических изделий и аппаратов |
|  |  | Умения: |
|  |  | пользоваться приборами, инструментами и приспособлениями |
|  |  | применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ |
|  |  | подсоединять и крепить светильники с источниками света различных типов |
|  |  | производить крепление и монтаж электроустановочных изделий, различных приборов и аппаратов |
|  |  | производить расчет и выбор устройств защиты |
|  |  | производить заземление и зануление осветительных приборов |
|  |  | Знания : правила пробивки гнезд, отверстий и борозд по готовой разметке |
|  |  | правила пользования электрифицированный инструментом |
|  |  | требования охраны труда при работе на высоте |
|  |  | правила подготовки поверхностей полов, стен, колонн, перекрытий для прокладки кабелей и установки электрооборудования |
|  |  | типы источников света, их характеристики |
|  |  | типы электроустановочных изделий, приборов и аппаратов, их устройство и характеристики |
|  |  | организацию освещения жилых, административных, общественных и промышленных зданий |
|  |  | схемы управления электрическим освещением |
|  |  | устройство, правила зарядки и установки светильников всех видов |
|  |  | способы крепления и правила подключения электроустановочных изделий, других приборов и аппаратов |
|  |  | правила заземления и зануления осветительных приборов |
|  |  | правила безопасности при монтаже осветительных электропроводок и оборудования |
|  |  | санитарные нормы и правила проведения работ |
|  | ПК 2.2. Выполнять работы по монтажу силового оборудования | Навыки: |
|  |  | участия в организации монтажа силового электрооборудования, производстве заготовительных и подготовительных работ; участия в установке и подключении коммутационных аппаратов, токоограничивающих и грозозащитных аппаратов, измерительных трансформаторов, электродвигателей, другого силового оборудования |
|  |  | Умения: |
|  |  | производить подготовку силового электрооборудования к монтажу |
|  |  | производить обработку проводов и кабелей для подсоединения к оборудованию |
|  |  | устанавливать, выверять и регулировать положение, закреплять оборудование на месте монтажа |
|  |  | выполнять подключение кабелей и проводов к силовому оборудованию |
|  |  | пользоваться руководящими техническими материалами и типовыми картами технологических процессов монтажа силового оборудования |
|  |  | выполнять заземление силового оборудования |
|  |  | оценивать качество электромонтажных работ |
|  |  | производить приемосдаточные испытания монтажа силового электрооборудования |
|  |  | производить сдачу электроустановок в эксплуатацию после монтажа |
|  |  | Знания: |
|  |  | состав и содержание технической документации на проведение электромонтажных работ |
|  |  | критерии, параметры и методы оценки готовности оборудования к монтажу |
|  |  | способы установки, регулировки положения и закрепления силового электрооборудования; руководящие технические материалы и типовые технологические процессы монтажа силового оборудования |
|  |  | нормокомплект механизмов, приспособлений и инструментов для монтажа электрооборудования |
|  |  | критерии оценки качества электромонтажных работ |
|  |  | предельные значения параметров электрической сети, обеспечивающие ее нормальное функционирование |
|  |  | порядок сдачи-приемки силового электрооборудования |
|  |  | объем и нормы приемосдаточных испытаний |
|  |  | состав и оформление приемосдаточной документации |
|  |  | приборы для измерения качественных характеристик монтажа силового оборудования |
|  |  | устройство и принцип действия силового оборудования |
|  |  | типовые неисправности силового оборудования |
|  |  | правила и технологию демонтажа силового оборудования |
|  |  | порядок испытания оборудования после ремонта |
|  |  | порядок сдачи в эксплуатацию оборудования после ремонта |
|  |  | инструменты и приспособления для ремонтных работ |
|  |  | технику безопасности при монтаже силового электрооборудования |
|  | ПК 2.3 Выполнять наладку силового и осветительного электрооборудования. | Навыки: |
|  |  | выполнения работ по вводу силовых систем в эксплуатацию на основании задания |
|  |  | контроля мультиметром параметров подключенных силовых и осветительных устройств |
|  |  | контроля подключения розеток, выключателей, устройств защитного отключения, автоматических выключателей |
|  |  | контроля мультиметром напряжения в вводнораспределительном устройстве (главном распределительном щите) на вводных и выводных кабелях |
|  |  | приборного контроля сопротивления изоляции кабелей и проводов |
|  |  | проведения испытаний при наладке оборудования электроустановок и электроприводов переменного тока напряжением до 1 кВ с простыми схемами управления |
|  |  | наладки электрических машин |
|  |  | составления протоколов проверки и испытания электроустановок и электрооборудования |
|  |  | программирования логических реле и контроллеров |
|  |  | проверки и реализации алгоритмов программирования в соответствии с требованиями технического задания |
|  |  | Умения: |
|  |  | читать рабочие чертежи, электрические схемы, таблицы соединений, руководства по эксплуатации |
|  |  | пользоваться электроизмерительными приборами, компьютерами, используемыми при наладке |
|  |  | пользоваться ручным и электрифицированным ручным инструментом, используемым при наладке |
|  |  | визуально определять пригодность кабелей, проводки, коммутационной аппаратуры, других электротехнических приборов к дальнейшей эксплуатации |
|  |  | измерять значения напряжения в различных точках сети |
|  |  | проводить испытания и измерения параметров электрооборудования |
|  |  | работать с различными типами логических реле и другого программируемого и настраиваемого оборудования |
|  |  | соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
|  |  | пользоваться первичными средствами пожаротушения |
|  |  | оказывать первую помощь пострадавшим в результате нарушения требований охраны труда или аварийной ситуации |
|  |  | Знания |
|  |  | руководства по эксплуатации, инструкции по наладке электротехнической аппаратуры, электроприводов переменного тока напряжением до 1 кВ с простыми схемами управления |
|  |  | правила пользования электроизмерительными приборами |
|  |  | условные изображения на чертежах и схемах |
|  |  | общие вопросы испытания и наладки электрооборудования |
|  |  | технология и техника работ по пуску и наладке электрических сетей |
|  |  | средства и системы для производства наладочных работ (наладка аппаратов напряжением до 1 кВ) |
|  |  | методы испытания и наладки электрооборудования |
|  |  | виды и типы программируемого оборудования, логических реле и контроллеров |
|  |  | методы настройки программируемого оборудования |
|  |  | программные продукты для графического отображения алгоритмов |
|  |  | безопасные условия труда и организации рабочего места при измерении, испытании и наладке электрооборудования |
|  | ПК 2.4 Контролировать качество выполненных работ | Навыки: |
|  |  | приемо-сдаточных испытаний монтажа осветительной сети, измерения параметров и в оценке качества монтажа осветительного и силового электрооборудования |
|  |  | Умения: |
|  |  | производить сдачу осветительной сети и силового электрооборудования в эксплуатацию после монтажа |
|  |  | пользоваться приборами для измерения параметров осветительной сети и силового электрооборудования |
|  |  | Знания: |
|  |  | критерии оценки качества монтажа электрооборудования |
|  |  | предельные значения параметров осветительной сети и электрооборудования, обеспечивающие ее нормальное функционирование |
|  |  | приборы для измерения параметров осветительной сети и электрооборудования |
|  |  | порядок сдачи-приемки электрооборудования и осветительной сети |
|  |  | правила по охране труда и требования промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии при монтаже электрооборудования |
|  |  | правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями |
|  |  | порядок оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве |
|  | ПК 2.5 Производить ремонт силового и осветительного электрооборудования | Навыки: |
|  |  | выполнения текущего технического обслуживания осветительных сетей и электрооборудования |
|  |  | выполнения демонтажа и несложного ремонта осветительного и силового электрооборудования |
|  |  | Умения: |
|  |  | пользоваться приборами, инструментами и приспособлениями |
|  |  | подбирать материалы и электромонтажные инструменты согласно сменному заданию |
|  |  | устанавливать характер неисправности оборудования и его вероятную причину |
|  |  | производить несложный ремонт силового оборудования |
|  |  | производить демонтаж неисправного оборудования |
|  |  | производить испытания оборудования после ремонта и сдачу его в эксплуатацию |
|  |  | использовать монтажные схемы и чертежи оборудования |
|  |  | пользоваться измерительными приборами при поиске неисправности |
|  |  | пользоваться инструментами и приспособлениями при ремонте |
|  |  | применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ |
|  |  | Знания |
|  |  | типовые неисправности осветительных сетей и электрооборудования |
|  |  | правила и технологию демонтажа осветительных сетей и электрооборудования |
|  |  | порядок испытания осветительных сетей и электрооборудования после ремонта |
|  |  | порядок сдачи в эксплуатацию осветительных сетей и электрооборудования после ремонта |
|  |  | монтажные схемы и чертежи осветительных сетей и электрооборудования |
|  |  | измерительные приборы |
|  |  | инструменты и приспособления для ремонтных работ |
|  |  | технику безопасности при ремонте осветительных сетей и электрооборудования |
| Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей | ПК 3.1 Устанавливать и подключать распределительные устройства | Навыки: |
|  |  | установки и подключения щитов, шкафов, ящиков, вводных и распределительных коробок и другого аналогичного оборудования |
|  |  | Умения: |
|  |  | производить установку и крепление щитов, шкафов, ящиков, распределительных устройств |
|  |  | производить электрическое подключение щитов, шкафов, ящиков, распределительных устройств |
|  |  | использовать при монтаже электрические принципиальные и монтажные схемы, другую проектную документацию |
|  |  | использовать при монтаже инструменты, механизмы и приспособления |
|  |  | применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ |
|  |  | оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
|  |  | применять первичные средства пожаротушения в случае возникновения необходимости |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила по охране труда и требования промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии при монтаже щитов, шкафов, ящиков, распределительных устройств |
|  |  | состав и содержание технической документации на производство электромонтажных работ |
|  |  | правила чтения электрических принципиальных и монтажных схем типы и конструкцию, технологию монтажа щитов, шкафов, ящиков, распределительных устройств |
|  |  | техническую документацию для производства электромонтажных работ |
|  | ПК 3.2 Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей | Навыки: |
|  |  | выбора и установки выключателей, розеток, распаячных коробок различного исполнения |
|  |  | подключения приборов и аппаратов вторичных цепей к распределительным устройствам и электрическим сетям |
|  |  | Умения: |
|  |  | правила чтения электрических принципиальных и монтажных схем электроустановок |
|  |  | выбирать и устанавливать приборы и аппараты вторичных цепей |
|  |  | производить подключение приборов и аппаратов вторичных цепей к электрической сети |
|  |  | пользоваться инструментом для электромонтажных работ |
|  |  | применять средства индивидуальной защиты |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила безопасности при монтаже распределительных устройств и вторичных цепей |
|  |  | условные обозначения элементов на электрических принципиальных и монтажных схемах |
|  |  | типы проводов и кабелей, используемых при монтаже вторичных цепей |
|  |  | типы электроустановочных изделий |
|  |  | технологию выполнения монтажа приборов и аппаратов вторичных цепей различными способами |
|  |  | требования к выполнению монтажа приборов и аппаратов вторичных цепей |
|  | ПК 3.3 Устанавливать и подключать устройства и шкафы автоматизации | Навыки: |
|  |  | подключения устройств и шкафов автоматизации |
|  |  | настройки приборов и устройств автоматизации |
|  |  | Умения: |
|  |  | производить установку и крепление щитов и шкафов, автоматизации |
|  |  | производить электрическое подключение щитов и шкафов автоматизации |
|  |  | настраивать приборы и устройства автоматизации |
|  |  | использовать при монтаже электрические принципиальные и монтажные схемы, другую проектную документацию |
|  |  | использовать при монтаже инструменты, механизмы и приспособления |
|  |  | применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ |
|  |  | Знания: |
|  |  | типы и конструкцию, технологию монтажа щитов, шкафов автоматизации |
|  |  | техническую документацию для производства электромонтажных работ |
|  |  | правила по охране труда и требования промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии при монтаже щитов, шкафов автоматизации |
|  | ПК 3.4 Выполнять пусконаладочные работы, в том числе, программировать средства автоматизации | Навыки: |
|  |  | проведения пусконаладочных работ (в том числе, программирование и настройка средств автоматизации) |
|  |  | проверки предустановленных программ |
|  |  | Умения: |
|  |  | производить пусконаладочные работы, в том числе, программировать и настраивать устройства и приборы автоматизации |
|  |  | читать алгоритмы и блок-схемы программ |
|  |  | разрабатывать блок-схемы программ по заданным алгоритмам работы электроустановки |
|  |  | применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ |
|  |  | Знания: |
|  |  | общие требования к проведению пусконаладочных работ |
|  |  | основы программирования программируемых логических реле и контроллеров |
|  |  | методики настройки приборов и аппаратов среднего уровня автоматизации |
|  |  | правила по охране труда и требования промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии при проведении пусконаладочных работ |
|  | ПК 3.5 Контролировать качество выполненных работ | Навыки: |
|  |  | выполнения приемо-сдаточных испытаний монтажа щитов, шкафов, ящиков, распределительных устройств, в том числе устройств автоматизации |
|  |  | измерения параметров и оценки качества монтажных работ и надежности контактных соединений |
|  |  | Умения: |
|  |  | оценивать качество электромонтажных работ и надежность контактных соединений; |
|  |  | производить приемо-сдаточные испытания монтажа щитов, шкафов, ящиков, распределительных устройств, в том числе устройств автоматизации |
|  |  | пользоваться приборами для измерения параметров электрических цепей |
|  |  | применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ |
|  |  | Знания: |
|  |  | критерии оценки качества |
|  |  | электромонтажных работ |
|  |  | порядок сдачи-приемки щитов, шкафов, ящиков, распределительных устройств, в том числе устройств автоматизации |
|  |  | объем и нормы приемо-сдаточных испытаний |
|  |  | состав и оформление приемо-сдаточных документов |
|  | ПК 3.6 Производить ремонт распределительных устройств и вторичных цепей | Навыки: |
|  |  | выполнения демонтажа и несложного ремонта щитов, шкафов, ящиков, распределительных устройств, в том числе устройств автоматизации |
|  |  | Умения: |
|  |  | устанавливать причину неисправности щитов, шкафов, ящиков, распределительных устройств, в том числе устройств автоматизации |
|  |  | производить демонтаж неисправных участков цепей, оборудования, приборов и аппаратов |
|  |  | производить несложный ремонт элементов щитов, шкафов, ящиков, распределительных устройств, в том числе устройств автоматизации |
|  |  | пользоваться при ремонте электрическими принципиальными и монтажными схемами |
|  |  | применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ |
|  |  | Знания: |
|  |  | типовые неисправности щитов, шкафов, ящиков, распределительных устройств, в том числе устройств автоматизации |
|  |  | методы обнаружения неисправных приборов и аппаратов |
|  |  | типы и методику применения контрольно-измерительных приборов |

4.3. Матрица компетенций выпускника

4.3.1. Матрица соответствия видов деятельности по ФГОС СПО профессиональным стандартам, квалификационным справочникам

| Наименование ВД | Код и наименование ПК | Код профессионального стандарта | Код и наименование обобщенной трудовой функции | Код и наименование трудовой функции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж электропроводок всех видов | ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме проводок во взрывоопасных зонах). | 16.108 | ОТФ А Подготовка к монтажу электрооборудования ОТФ В Монтаж электрооборудования, проводки и кабеленесущих систем, блоков электронно-механических часов, приборов, средств автоматического управления | A/02.2 Изготовление деталей для крепления электрооборудования, не требующих точных размеров, и установка деталей крепления электрооборудования A/03.2 Выполнение разметки и подготовка поверхностей полов, стен, колонн, перекрытий для прокладки кабелей и установки электрооборудования A/04.2 Подготовка кабельной продукции, материалов и оборудования к монтажу электрооборудования B/01.3 Монтаж кабеленесущих систем и пайка радиодеталей и полупроводниковых приборов B/02.3 Проверка проведенного монтажа и паяных соединений блоков электронно-механических часов, средств автоматического управления в соответствии с технической документацией B/03.3 Монтаж и вязка простых электросхем блоков электронно-механических часов, средств автоматического управления, связывание групп проводников и нанесение на них изоляции по чертежам и образцам B/04.3 Монтаж силовой цепи в распределительных секциях блоков электронно-механических часов, средств автоматического управления со свободным допуском к месту установки, коммутация магнитных станций, щитков управления, аппаратов и приборов |
|  | ПК 1.2. Контролировать качество выполненных работ. | 16.108 Электромонтажник | ОТФ А Подготовка к монтажу электрооборудования ОТФ В Монтаж электрооборудования, проводки и кабеленесущих систем, блоков электронно-механических часов, приборов, средств автоматического управления | A/02.2 Изготовление деталей для крепления электрооборудования, не требующих точных размеров, и установка деталей крепления электрооборудования A/03.2 Выполнение разметки и подготовка поверхностей полов, стен, колонн, перекрытий для прокладки кабелей и установки электрооборудования A/04.2 Подготовка кабельной продукции, материалов и оборудования к монтажу электрооборудования B/01.3 Монтаж кабеленесущих систем и пайка радиодеталей и полупроводниковых приборов B/02.3 Проверка проведенного монтажа и паяных соединений блоков электронно-механических часов, средств автоматического управления в соответствии с технической документацией B/03.3 Монтаж и вязка простых электросхем блоков электронно-механических часов, средств автоматического управления, связывание групп проводников и нанесение на них изоляции по чертежам и образцам B/04.3 Монтаж силовой цепи в распределительных секциях блоков электронно-механических часов, средств автоматического управления со свободным допуском к месту установки, коммутация магнитных станций, щитков управления, аппаратов и приборов |
|  | ПК 1.3. Производить ремонт электропроводок всех видов. | 16.108 Электромонтажник | ОТФ А Подготовка к монтажу электрооборудования ОТФ В Монтаж электрооборудования, проводки и кабеленесущих систем, блоков электронно-механических часов, приборов, средств автоматического управления | A/02.2 Изготовление деталей для крепления электрооборудования, не требующих точных размеров, и установка деталей крепления электрооборудования A/03.2 Выполнение разметки и подготовка поверхностей полов, стен, колонн, перекрытий для прокладки кабелей и установки электрооборудования A/04.2 Подготовка кабельной продукции, материалов и оборудования к монтажу электрооборудования B/01.3 Монтаж кабеленесущих систем и пайка радиодеталей и полупроводниковых приборов B/02.3 Проверка проведенного монтажа и паяных соединений блоков электронно-механических часов, средств автоматического управления в соответствии с технической документацией B/03.3 Монтаж и вязка простых электросхем блоков электронно-механических часов, средств автоматического управления, связывание групп проводников и нанесение на них изоляции по чертежам и образцам B/04.3 Монтаж силовой цепи в распределительных секциях блоков электронно-механических часов, средств автоматического управления со свободным допуском к месту установки, коммутация магнитных станций, щитков управления, аппаратов и приборов |
| Монтаж силового и осветительного электрооборудования | ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу осветительного оборудования. | 16.108 Электромонтажник | ОТФ А Подготовка к монтажу электрооборудования ОТФ В Монтаж электрооборудования, проводки и кабеленесущих систем, блоков электронно-механических часов, приборов, средств автоматического управления | A/02.2 Изготовление деталей для крепления электрооборудования, не требующих точных размеров, и установка деталей крепления электрооборудования A/03.2 Выполнение разметки и подготовка поверхностей полов, стен, колонн, перекрытий для прокладки кабелей и установки электрооборудования A/04.2 Подготовка кабельной продукции, материалов и оборудования к монтажу электрооборудования B/01.3 Монтаж кабеленесущих систем и пайка радиодеталей и полупроводниковых приборов B/02.3 Проверка проведенного монтажа и паяных соединений блоков электронно-механических часов, средств автоматического управления в соответствии с технической документацией B/03.3 Монтаж и вязка простых электросхем блоков электронно-механических часов, средств автоматического управления, связывание групп проводников и нанесение на них изоляции по чертежам и образцам B/04.3 Монтаж силовой цепи в распределительных секциях блоков электронно-механических часов, средств автоматического управления со свободным допуском к месту установки, коммутация магнитных станций, щитков управления, аппаратов и приборов |
|  | ПК 2.2. Выполнять работы по монтажу силового оборудования. | 16.108 Электромонтажник | ОТФ А Подготовка к монтажу электрооборудования ОТФ В Монтаж электрооборудования, проводки и кабеленесущих систем, блоков электронно-механических часов, приборов, средств автоматического управления | A/02.2 Изготовление деталей для крепления электрооборудования, не требующих точных размеров, и установка деталей крепления электрооборудования A/03.2 Выполнение разметки и подготовка поверхностей полов, стен, колонн, перекрытий для прокладки кабелей и установки электрооборудования A/04.2 Подготовка кабельной продукции, материалов и оборудования к монтажу электрооборудования B/01.3 Монтаж кабеленесущих систем и пайка радиодеталей и полупроводниковых приборов B/02.3 Проверка проведенного монтажа и паяных соединений блоков электронно-механических часов, средств автоматического управления в соответствии с технической документацией B/03.3 Монтаж и вязка простых электросхем блоков электронно-механических часов, средств автоматического управления, связывание групп проводников и нанесение на них изоляции по чертежам и образцам B/04.3 Монтаж силовой цепи в распределительных секциях блоков электронно-механических часов, средств автоматического управления со свободным допуском к месту установки, коммутация магнитных станций, щитков управления, аппаратов и приборов |
|  | ПК 2.3. Выполнять наладку силового и осветительного электрооборудования. | 16.108 Электромонтажник | ОТФ А Подготовка к монтажу электрооборудования ОТФ В Монтаж электрооборудования, проводки и кабеленесущих систем, блоков электронно-механических часов, приборов, средств автоматического управления | A/02.2 Изготовление деталей для крепления электрооборудования, не требующих точных размеров, и установка деталей крепления электрооборудования A/03.2 Выполнение разметки и подготовка поверхностей полов, стен, колонн, перекрытий для прокладки кабелей и установки электрооборудования A/04.2 Подготовка кабельной продукции, материалов и оборудования к монтажу электрооборудования B/01.3 Монтаж кабеленесущих систем и пайка радиодеталей и полупроводниковых приборов B/02.3 Проверка проведенного монтажа и паяных соединений блоков электронно-механических часов, средств автоматического управления в соответствии с технической документацией B/03.3 Монтаж и вязка простых электросхем блоков электронно-механических часов, средств автоматического управления, связывание групп проводников и нанесение на них изоляции по чертежам и образцам B/04.3 Монтаж силовой цепи в распределительных секциях блоков электронно-механических часов, средств автоматического управления со свободным допуском к месту установки, коммутация магнитных станций, щитков управления, аппаратов и приборов |
|  | ПК 2.4. Контролировать качество выполненных работ. | 16.108 | ОТФ А Подготовка к монтажу электрооборудования ОТФ В Монтаж электрооборудования, проводки и кабеленесущих систем, блоков электронно-механических часов, приборов, средств автоматического управления | A/02.2 Изготовление деталей для крепления электрооборудования, не требующих точных размеров, и установка деталей крепления электрооборудования A/03.2 Выполнение разметки и подготовка поверхностей полов, стен, колонн, перекрытий для прокладки кабелей и установки электрооборудования A/04.2 Подготовка кабельной продукции, материалов и оборудования к монтажу электрооборудования B/01.3 Монтаж кабеленесущих систем и пайка радиодеталей и полупроводниковых приборов B/02.3 Проверка проведенного монтажа и паяных соединений блоков электронно-механических часов, средств автоматического управления в соответствии с технической документацией B/03.3 Монтаж и вязка простых электросхем блоков электронно-механических часов, средств автоматического управления, связывание групп проводников и нанесение на них изоляции по чертежам и образцам B/04.3 Монтаж силовой цепи в распределительных секциях блоков электронно-механических часов, средств автоматического управления со свободным допуском к месту установки, коммутация магнитных станций, щитков управления, аппаратов и приборов |
|  | ПК 2.5. Производить ремонт силового и осветительного электрооборудования. | 16.108 | ОТФ А Подготовка к монтажу электрооборудования ОТФ В Монтаж электрооборудования, проводки и кабеленесущих систем, блоков электронно-механических часов, приборов, средств автоматического управления | A/02.2 Изготовление деталей для крепления электрооборудования, не требующих точных размеров, и установка деталей крепления электрооборудования A/03.2 Выполнение разметки и подготовка поверхностей полов, стен, колонн, перекрытий для прокладки кабелей и установки электрооборудования A/04.2 Подготовка кабельной продукции, материалов и оборудования к монтажу электрооборудования B/01.3 Монтаж кабеленесущих систем и пайка радиодеталей и полупроводниковых приборов B/02.3 Проверка проведенного монтажа и паяных соединений блоков электронно-механических часов, средств автоматического управления в соответствии с технической документацией B/03.3 Монтаж и вязка простых электросхем блоков электронно-механических часов, средств автоматического управления, связывание групп проводников и нанесение на них изоляции по чертежам и образцам B/04.3 Монтаж силовой цепи в распределительных секциях блоков электронно-механических часов, средств автоматического управления со свободным допуском к месту установки, коммутация магнитных станций, щитков управления, аппаратов и приборов |
| Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей | ПК 3.1. Устанавливать и подключать распределительные устройства. | 16.108 | ОТФ А Подготовка к монтажу электрооборудования ОТФ В Монтаж электрооборудования, проводки и кабеленесущих систем, блоков электронно-механических часов, приборов, средств автоматического управления | A/02.2 Изготовление деталей для крепления электрооборудования, не требующих точных размеров, и установка деталей крепления электрооборудования A/03.2 Выполнение разметки и подготовка поверхностей полов, стен, колонн, перекрытий для прокладки кабелей и установки электрооборудования A/04.2 Подготовка кабельной продукции, материалов и оборудования к монтажу электрооборудования B/01.3 Монтаж кабеленесущих систем и пайка радиодеталей и полупроводниковых приборов B/02.3 Проверка проведенного монтажа и паяных соединений блоков электронно-механических часов, средств автоматического управления в соответствии с технической документацией B/03.3 Монтаж и вязка простых электросхем блоков электронно-механических часов, средств автоматического управления, связывание групп проводников и нанесение на них изоляции по чертежам и образцам B/04.3 Монтаж силовой цепи в распределительных секциях блоков электронно-механических часов, средств автоматического управления со свободным допуском к месту установки, коммутация магнитных станций, щитков управления, аппаратов и приборов |
|  | ПК 3.2. Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей. | 16.108 | ОТФ А Подготовка к монтажу электрооборудования ОТФ В Монтаж электрооборудования, проводки и кабеленесущих систем, блоков электронно-механических часов, приборов, средств автоматического управления | A/02.2 Изготовление деталей для крепления электрооборудования, не требующих точных размеров, и установка деталей крепления электрооборудования A/03.2 Выполнение разметки и подготовка поверхностей полов, стен, колонн, перекрытий для прокладки кабелей и установки электрооборудования A/04.2 Подготовка кабельной продукции, материалов и оборудования к монтажу электрооборудования B/01.3 Монтаж кабеленесущих систем и пайка радиодеталей и полупроводниковых приборов B/02.3 Проверка проведенного монтажа и паяных соединений блоков электронно-механических часов, средств автоматического управления в соответствии с технической документацией B/03.3 Монтаж и вязка простых электросхем блоков электронно-механических часов, средств автоматического управления, связывание групп проводников и нанесение на них изоляции по чертежам и образцам B/04.3 Монтаж силовой цепи в распределительных секциях блоков электронно-механических часов, средств автоматического управления со свободным допуском к месту установки, коммутация магнитных станций, щитков управления, аппаратов и приборов |
|  | ПК 3.3. Устанавливать и подключать устройства и шкафы автоматизации. | 16.108 | ОТФ А Подготовка к монтажу электрооборудования ОТФ В Монтаж электрооборудования, проводки и кабеленесущих систем, блоков электронно-механических часов, приборов, средств автоматического управления | A/02.2 Изготовление деталей для крепления электрооборудования, не требующих точных размеров, и установка деталей крепления электрооборудования A/03.2 Выполнение разметки и подготовка поверхностей полов, стен, колонн, перекрытий для прокладки кабелей и установки электрооборудования A/04.2 Подготовка кабельной продукции, материалов и оборудования к монтажу электрооборудования B/01.3 Монтаж кабеленесущих систем и пайка радиодеталей и полупроводниковых приборов B/02.3 Проверка проведенного монтажа и паяных соединений блоков электронно-механических часов, средств автоматического управления в соответствии с технической документацией B/03.3 Монтаж и вязка простых электросхем блоков электронно-механических часов, средств автоматического управления, связывание групп проводников и нанесение на них изоляции по чертежам и образцам B/04.3 Монтаж силовой цепи в распределительных секциях блоков электронно-механических часов, средств автоматического управления со свободным допуском к месту установки, коммутация магнитных станций, щитков управления, аппаратов и приборов |
|  | ПК 3.4. Выполнять пусконаладочные работы, в том числе программировать средства автоматизации. | 16.108 | ОТФ А Подготовка к монтажу электрооборудования ОТФ В Монтаж электрооборудования, проводки и кабеленесущих систем, блоков электронно-механических часов, приборов, средств автоматического управления | A/02.2 Изготовление деталей для крепления электрооборудования, не требующих точных размеров, и установка деталей крепления электрооборудования A/03.2 Выполнение разметки и подготовка поверхностей полов, стен, колонн, перекрытий для прокладки кабелей и установки электрооборудования A/04.2 Подготовка кабельной продукции, материалов и оборудования к монтажу электрооборудования B/01.3 Монтаж кабеленесущих систем и пайка радиодеталей и полупроводниковых приборов B/02.3 Проверка проведенного монтажа и паяных соединений блоков электронно-механических часов, средств автоматического управления в соответствии с технической документацией B/03.3 Монтаж и вязка простых электросхем блоков электронно-механических часов, средств автоматического управления, связывание групп проводников и нанесение на них изоляции по чертежам и образцам B/04.3 Монтаж силовой цепи в распределительных секциях блоков электронно-механических часов, средств автоматического управления со свободным допуском к месту установки, коммутация магнитных станций, щитков управления, аппаратов и приборов |
|  | ПК 3.5. Контролировать качество выполненных работ. | 16.108 | ОТФ А Подготовка к монтажу электрооборудования ОТФ В Монтаж электрооборудования, проводки и кабеленесущих систем, блоков электронно-механических часов, приборов, средств автоматического управления | A/02.2 Изготовление деталей для крепления электрооборудования, не требующих точных размеров, и установка деталей крепления электрооборудования A/03.2 Выполнение разметки и подготовка поверхностей полов, стен, колонн, перекрытий для прокладки кабелей и установки электрооборудования A/04.2 Подготовка кабельной продукции, материалов и оборудования к монтажу электрооборудования B/01.3 Монтаж кабеленесущих систем и пайка радиодеталей и полупроводниковых приборов B/02.3 Проверка проведенного монтажа и паяных соединений блоков электронно-механических часов, средств автоматического управления в соответствии с технической документацией B/03.3 Монтаж и вязка простых электросхем блоков электронно-механических часов, средств автоматического управления, связывание групп проводников и нанесение на них изоляции по чертежам и образцам B/04.3 Монтаж силовой цепи в распределительных секциях блоков электронно-механических часов, средств автоматического управления со свободным допуском к месту установки, коммутация магнитных станций, щитков управления, аппаратов и приборов |
|  | ПК 3.6. Производить ремонт распределительных устройств и вторичных цепей. | 16.108 | ОТФ А Подготовка к монтажу электрооборудования ОТФ В Монтаж электрооборудования, проводки и кабеленесущих систем, блоков электронно-механических часов, приборов, средств автоматического управления | A/02.2 Изготовление деталей для крепления электрооборудования, не требующих точных размеров, и установка деталей крепления электрооборудования A/03.2 Выполнение разметки и подготовка поверхностей полов, стен, колонн, перекрытий для прокладки кабелей и установки электрооборудования A/04.2 Подготовка кабельной продукции, материалов и оборудования к монтажу электрооборудования B/01.3 Монтаж кабеленесущих систем и пайка радиодеталей и полупроводниковых приборов B/02.3 Проверка проведенного монтажа и паяных соединений блоков электронно-механических часов, средств автоматического управления в соответствии с технической документацией B/03.3 Монтаж и вязка простых электросхем блоков электронно-механических часов, средств автоматического управления, связывание групп проводников и нанесение на них изоляции по чертежам и образцам B/04.3 Монтаж силовой цепи в распределительных секциях блоков электронно-механических часов, средств автоматического управления со свободным допуском к месту установки, коммутация магнитных станций, щитков управления, аппаратов и приборов |

4.3.2. Матрица соответствия отраслевым требованиям дополнительных видов деятельности, компетенций выпускника, не отраженных в матрице компетенций выпускника по ФГОС СПО

| Дополнительные квалификации, компетенции (Строительная отрасль) | Соответствие ПС 40.048 Слесарь-электрик |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ | Наименование ВД | Код и наименование ПК |
| Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | ОТФ А Выполнение простых работ по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования | ТФ А/01.2 Ремонт и обслуживание осветительных электроустановок, сетей и вспомогательного цехового электрооборудования | Выполнение работ по профессии 18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | ПК Х.1. Ремонт и обслуживание осветительных электроустановок, сетей и вспомогательного цехового электрооборудования |
| Требования к результатам освоения дополнительных квалификаций |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Изучение конструкторской и технологической документации на обслуживаемые и ремонтируемые цеховые осветительные электроустановки Подготовка рабочего места при ремонте и обслуживании цеховых осветительных электроустановок Выбор слесарных и электромонтажных инструментов для ремонта и обслуживания цеховых осветительных электроустановок Разметка мест установки осветительных электроустановок и трасс прокладки электропроводок в цехе Обслуживание цеховых осветительных электроустановок Замена отдельных элементов цеховых осветительных установок Ремонт и замена электропроводки в цехе Прокладка электропроводки в цехе Измерение изоляции кабелей мегомметром в условиях цеха Ремонт системы заземления и зануления в условиях цеха Знать: Материалы и изделия, применяемые для ремонта осветительных электроустановок Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для ремонта осветительных электроустановок Устройство осветительных электроустановок Основные элементы осветительных электроустановок Принципиальные схемы осветительных установок промышленных и административных зданий Устройство трехпроводной трехфазной системы электроснабжения с изолированной и заземленной нейтралью Основы конструкции и принципы работы электрических источников света Типы современных светильников, их устройство и области применения Методики расчета электрического освещения Электрические схемы питания осветительных установок Виды распределительных устройств осветительных установок Порядок проведения планово-предупредительных осмотров и ремонтов цеховых осветительных электроустановок Общие сведения об устройстве электропроводок Виды электропроводок, конструкции и марки проводов Способы установки и крепления электропроводки Устройство системы заземления и зануления Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении электромонтажных работ Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности Уметь: Читать электрические схемы и чертежи осветительных электроустановок, сетей и вспомогательного цехового электрооборудования Подготавливать рабочее место в соответствии с требованиями рационального и безопасного выполнения работ Выбирать инструменты и приспособления, соответствующие производимым работам Производить разметку мест установки цеховых осветительных электроустановок и трасс электропроводки в соответствии с рабочей документацией Проверять величину сопротивления изоляции сетей цехового рабочего и аварийного освещения, дежурного освещения Проверять исправность цеховых светильников, понижающих трансформаторов Производить дефектацию, ремонт и замену пусковой аппаратуры, выключателей, розеток, светильников, скоб и креплений цехового электрооборудования Производить ремонт и замену участков цеховой электропроводки Производить дефектацию, ремонт и замену элементов конструкции контрольных кабелей цехового электрооборудования Производить замер сопротивления изоляции мегомметром в соответствии с требованиями инструкций по безопасности и правилами проведения работ на цеховом электрооборудовании Производить освидетельствование и ремонт системы заземления и зануления цехового вспомогательного оборудования |  |  |  |  |
|  |  | ТФ А/04.2 Выполнение простых слесарных, монтажных и такелажных работ при ремонте цехового электрооборудования |  | ПК Х.2. Слесарная обработка узлов и деталей, входящих в состав оборудования |
| Требования к результатам освоения дополнительных квалификаций |  |  |  |  |
| Владеть навыками: Изучение конструкторской и технологической документации на выполнение слесарных, монтажных и такелажных работ при ремонте цехового электрооборудования Подготовка рабочего места в соответствии с требованиями рационального и безопасного выполнения работ при ремонте цехового электрооборудования Выбор инструментов для производства слесарных и монтажных работ при ремонте цехового электрооборудования Производство такелажных работ при ремонте цехового электрооборудования Сборка разъемных соединений при ремонте цехового электрооборудования Сборка неразъемных соединений при ремонте цехового электрооборудования Изготовление простых деталей при ремонте цехового электрооборудования Уметь: Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту цехового электрооборудования Выбирать инструменты для слесарных и монтажных работ при ремонте цехового электрооборудования Выбирать схемы строповки и стропы для перемещения деталей при ремонте цехового электрооборудования Стропить и перемещать грузы при помощи талей, тельферов и лебедок при ремонте цехового электрооборудования Пользоваться домкратами для подъема и перемещения деталей цехового электрооборудования Собирать резьбовые соединения цехового электрооборудования с контролем момента затяжки Собирать шпоночные соединения цехового электрооборудования с припиливанием шпонки Выполнять сборку соединений цехового электрооборудования с натягом, запрессовкой и тепловой сборкой Производить ручную и механизированную клепку цехового электрооборудования Соединять детали цехового электрооборудования развальцовкой и отбортовкой Изготавливать спиральные пружины, скобы, перемычки, наконечники, контакты для цехового электрооборудования Изготавливать металлические конструкции под электроприборы цехового оборудования Размечать и резать листовой и профильный прокат при ремонте цехового электрооборудования Размечать и сверлить отверстия ручными электро- и пневмоинструментами при ремонте цехового электрооборудования Подгонять детали с опиловкой стыков при ремонте цехового электрооборудования Знать: Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства слесарных и монтажных работ Требования, предъявляемые к производству работ по перемещению грузов Грузоподъемные механизмы и приспособления, используемые при ремонте цехового электрооборудования Характеристики и правила использования реечных, винтовых и гидравлических домкратов Виды резьбовых, шлицевых и шпоночных соединений Виды, конструкция, назначение и правила использования оборудования и приспособлений для запрессовки Виды, конструкция, назначение и правила использования оборудования и приспособлений для клепки Виды, конструкция, назначение и правила использования оборудования и приспособлений для развальцовки и отбортовки Виды, конструкция, назначение и правила использования оборудования и приспособлений для сверления Виды, конструкция, назначение и правила использования оборудования и приспособлений для разметки и резки листовой и профильной стали Электротехнические материалы и их применение Электроизоляционные материалы Правила строповки и перемещения грузов Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении слесарных, монтажных и такелажных работ Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |  |  |  |  |

4.3.3. Матрица соответствия компетенций и составных частей ПОП СПО профессии 08.01.31 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования

| Индекс | Наименование | Код общих и профессиональных компетенций, осваиваемых в рамках дисциплин (профессиональных модулей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общие компетенции (ОК) |  |  |  |  |  |  |  |  | Профессиональные компетенции (ПК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 |
| Обязательная часть образовательной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.00 | Социально-гуманитарный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.01 | История России |  |  |  | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.02 | Иностранный язык в профессиональной деятельности |  | о | о |  |  |  |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.03 | Безопасность жизнедеятельности | о |  | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.04 | Физическая культура |  |  |  | о |  |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ.05 | Основы бережливого производства |  |  |  | о |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГ 06 | Основы финансовой грамотности | о | о | о | о | о | о |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.01 | Электротехника | о | о |  | о | о |  |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.02 | Общая технология электромонтажных работ | о | о |  | о | о |  |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.03 | Прикладные компьютерные программы в профессиональной деятельности | о | о |  | о | о |  |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.00 | Профессиональный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ 01 | Монтаж электропроводок всех видов | о | о |  | о |  |  |  |  |  | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК 01.01 | Технология монтажа электропроводок всех видов | о | о |  | о |  |  |  |  |  | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП. 01 | Учебная практика | о | о |  | о |  |  |  |  |  | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП.01 | Производственная практика | о | о |  | о |  |  |  |  |  | о | о | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.02 | Монтаж силового и осветительного электрооборудования | о | о |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о | о | о | о |  |  |  |  |  |  |
| МДК 02.01 | Технология монтажа силового и осветительного электрооборудования | о | о |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о | о | о | о |  |  |  |  |  |  |
| УП. 02 | Учебная практика | о | о |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о | о | о | о |  |  |  |  |  |  |
| ПП.02 | Производственная практика | о | о |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о | о | о | о |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.03 | Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК 03.01 | Технология монтажа распределительных устройств и вторичных цепей | о | о |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о | о | о | о | о |
| УП. 03 | Учебная практика | о | о |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о | о | о | о | о |
| ПП.03 | Производственная практика | о | о |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о | о | о | о | о |
|  | Строительная отрасль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ 0Х | Выполнение работ по профессии 18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК 0Х.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП.ХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП.ХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Раздел 5. Примерная структура и содержание образовательной программы

5.1. Примерный учебный план

| Индекс | Наименование | Всего | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем образовательной программы в академических часах |  |  |  |  | Рекомендуемый курс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Учебные занятия | Практики | Курсовой проект (работа) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Обязательная часть образовательной программы |  | 1008 | 772 | 504 | 468 |  |  | 36 |  |
| СГ.00 | Социально-гуманитарный цикл | 232 | 136 | 232 |  |  |  |  |  |
| СГ.01 | История России | 36 | 16 | 36 |  |  |  |  | 1 |
| СГ.02 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 36 | 36 | 36 |  |  |  |  | 1 |
| СГ.03 | Безопасность жизнедеятельности | 36 | 16 | 36 |  |  |  |  | 1 |
| СГ.04 | Физическая культура | 52 | 46 | 52 |  |  |  |  | 1 |
| СГ.05 | Основы бережливого производства | 36 | 18 | 36 |  |  |  |  | 1 |
| СГ.06 | Основы финансовой грамотности | 36 | 4 | 36 |  |  |  |  | 1 |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл | 108 | 68 | 108 |  |  |  |  | 1 |
| ОП.01 | Электротехника | 36 | 22 | 36 |  |  |  |  | 1 |
| ОП.02 | Общая технология электромонтажных работ | 36 | 22 | 36 |  |  |  |  |  |
| ОП.03 | Прикладные компьютерные программы в профессиональной деятельности | 36 | 24 | 36 |  |  |  |  | 1 |
| П.00 | Профессиональный цикл | 668 | 568 | 164 | 468 |  |  | 36 |  |
| ПМ.01 | Монтаж электропроводок всех видов | 216 | 180 | 60 | 144 |  |  | 12 | 1 |
| МДК 01.01 | Технология монтажа электропроводок всех видов | 72 | 36 | 60 |  |  |  | 12 | 1 |
| УП 01 | Учебная практика | 72 | 72 |  | 72 |  |  |  | 1 |
| ПП 01 | Производственная практика | 72 | 72 |  | 72 |  |  |  | 1 |
| ПМ.02 | Монтаж силового и осветительного электрооборудования | 252 | 212 | 60 | 180 |  |  | 12 | 1 |
| МДК 02.01 | Технология монтажа силового и осветительного электрооборудования | 72 | 32 | 60 |  |  |  | 12 | 1 |
| УП. 02 | Учебная практика | 108 | 108 |  | 108 |  |  |  | 1 |
| ПП. 02 | Производственная практика | 72 | 72 |  | 72 |  |  |  | 1 |
| ПМ.03 | Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей | 200 | 176 | 44 | 144 |  |  | 12 | 1 |
| МДК 03.01 | Технология монтажа распределительных устройств и вторичных цепей | 56 | 32 | 44 |  |  |  | 12 | 1 |
| УП. 03 | Учебная практика | 72 | 72 |  | 72 |  |  |  | 1 |
| ПП. 03 | Производственная практика | 72 | 72 |  | 72 |  |  |  | 1 |
| Вариативная часть образовательной программы |  | 432 | 288 |  |  |  |  |  |  |
|  | Дополнительный профессиональный блок, включая цифровой модуль Строительная отрасль Выполнение работ по профессии 18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 216 | 144 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Часть, формируемая участниками образовательного процесса | 216 | 144 |  |  |  |  |  | 1 |
| ГИА.00 | Государственная итоговая аттестация | 36 | 36 |  |  |  |  |  | 1 |
| Итого: |  | 1476 | 1096 | 504 | 468 |  |  | 36 |  |

5.2. Примерный календарный учебный график

| Курс | ВУП | Сентябрь |  |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  |  |  | Январь |  |  |  | Февраль |  |  |  | Март |  |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Курс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |  |
| 1 | ОЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = | = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | :: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | ВЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сокращения: ОЧ – обязательная часть образовательной программы; ВЧ – вариативная часть образовательной программы.

| Обозначения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Модули и дисциплины (обязательная часть) |  |  |  |  |  |  |  |  | Модули и дисциплины (вариативная часть) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | :: | Промежуточная аттестация |  |  |  | = | Каникулы |  |  | Г | Государственная итоговая аттестация |  |  |  |  |  |
|  |  |  | П | Практики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.3. Примерные рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей

Примерная рабочая программа учебной дисциплины (модуля) является составной частью образовательной программы и определяет содержание дисциплины (модуля), запланированные результаты обучения, составные части учебного процесса, формы и методы организации учебного процесса и контроля знаний обучающихся, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного процесса по соответствующей дисциплине (модулю).

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций, установленных ФГОС СПО.

Примерные рабочие программы профессиональных модулей и учебных дисциплин обязательной части образовательной программы приведены в Приложениях 1, 2 к ПОП-П.

5.4. Примерная рабочая программа воспитания и примерный календарный план воспитательной работы

Цель рабочей программы воспитания – развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Примерная рабочая программа воспитания и примерный календарный план воспитательной работы по профессии представлены в Приложении 5.

5.5. Практическая подготовка

Практическая подготовка при реализации образовательных программ СПО направлена на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю образовательной программы, путем расширения компонентов (частей) образовательной программы, предусматривающих моделирование условий, непосредственно связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Образовательная организация самостоятельно проектирует реализацию образовательной программы и ее отдельных частей (дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные модули, практика и другие компоненты) в форме практической подготовки с учетом требований ФГОС СПО.

Образовательная деятельность в форме практической подготовки:

- реализуется, в том числе на рабочем месте предприятия работодателя, при проведении практических и лабораторных занятий, всех видов практики и иных видов учебной деятельности;

- может включать в себя отдельные лекции, семинары, которые предусматривают передачу обучающимся в формате демонстрации (моделирования) практических компонентов учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть организована на любом курсе обучения, охватывая дисциплины, профессиональные модули, все виды практики, предусмотренные учебным планом образовательной программы.

Практическая подготовка организуется в специальных помещениях и структурных подразделениях образовательной организации, а также в специально оборудованных помещениях (рабочих местах) профильных организаций (работодателей) на основании договора о практической подготовке обучающихся, заключаемого между образовательной организацией и профильной организацией (работодателем).

5.6. Государственная итоговая аттестация

Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Порядком проведения ГИА.

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в следующей форме:

демонстрационный экзамен

Примерная программа ГИА включает общие сведения; примерные требования к проведению демонстрационного экзамена Примерная программа ГИА представлена в приложении 4.

# Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы

6.1. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной программы

6.1.1. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению реализации образовательной программы установлены в соответствующем ФГОС СПО.

Состав материально-технического и учебно-методического обеспечения, используемого в образовательном процессе, определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).

6.1.2. Примерный перечень специальных помещений для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой

Кабинеты:

Социально-гуманитарных дисциплин;

Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей

Самостоятельной и воспитательной работы.

Безопасность жизнедеятельности

Лаборатории:

Электротехники

Мастерские/зоны по видам работ:

Электромонтажная

Залы:

- спортивный комплекс

- библиотека, читальный зал с выходом в Интернет;

- актовый зал.

6.1.3 Минимально необходимый для реализации образовательной программы СПО примерный перечень материально-технического обеспечения и примерный перечень необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения представлен в Приложении 3.

6.2. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

Программа сочетает обучение в образовательной организации и на рабочем месте на базе работодателя с широким использованием в обучении цифровых технологий.

При реализации образовательной программы возможно применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Не допускается реализация образовательной программы с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (указывается, если профессия/специальность входит в Перечень профессий среднего профессионального образования, реализация образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий)

6.3. Кадровые условия реализации образовательной программы

Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы установлены в соответствующем ФГОС СПО.

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности:             16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйства, 20 Электроэнергетика, и имеющими стаж работы в данной профессиональной области не менее трех лет.

Работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации не реже одного раза в три года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности: 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйства, 20 Электроэнергетика, а также в других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия полученных компетенций требованиям к квалификации педагогического работника.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих опыт деятельности не менее трех лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, в общем числе педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей образовательной программы, должна быть не менее 25 %.

6.4. Примерные расчеты финансового обеспечения реализации образовательной программы

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с направленностью и квалификацией осуществляются в соответствии с Перечнем и составом стоимостных групп профессий и специальностей по государственным услугам по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения, утверждаемые Минпросвещения России ежегодно.

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы, определенное в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», включает в себя затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Образовательная организация приводит расчетную величину стоимости услуги в соответствии с рекомендациями федеральных и региональных нормативных документов.

Включая отраслевые требования к дополнительным видам деятельности, компетенциям выпускника, отраженные в п. 4.3.2 настоящей ПОП-П.

Указывается код профессионального стандарта из п.3.2 ПОП-П СПО

Заполняется по результатам проведенного анализа запросов работодателя и выявления дефицитов.

Образовательная организация распределяет часы в учебном плане в зависимости от срока реализации и объема ОПОП-П, согласованных с работодателем, с учетом примерного распределения объема в ПОП-П.

Форму календарного учебного графика (КУГ) образовательная организация разрабатывает для каждого курса и семестра обучения. В КУГ указывается количество часов, включающих 
 самостоятельную работу. Суммарная недельная нагрузка не должна превышать 36 часов.

Образовательная организация для реализации учебной дисциплины «Физическая культура» должна располагать спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, предусмотренных учебным планом.