Приложение 2. Примерные программы профессиональных модулей

Приложение 2.1

к ПОП-П по специальности 
08.02.08 Монтаж и эксплуатация

оборудования и систем газоснабжения

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления»

Профессионаный цикл

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления |
| ПК 1.1. | ## Конструировать элементы систем газораспределения и газопотребления |
| ПК 1.2. | ## Выполнять расчет систем газораспределения и газопотребления |
| ПК 1.3. | ## Составлять спецификацию материалов и оборудования на системы газораспределения и газопотребления |

    - В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | чтении чертежей рабочих проектов; составлении эскизов и проектирования элементов систем газораспределения и газопотребления; выборе материалов и оборудования в соответствии требованиями нормативно-справочной литературы, и технико-экономической целесообразности их применения; составлении спецификаций материалов и оборудования систем газораспределения и газопотребления. |
| --- | --- |
| Уметь | вычерчивать на генплане населенного пункта сети газораспределения; строить продольные профили участков газопроводов; вычерчивать оборудование и газопроводы на планах этажей; моделировать и вычерчивать аксонометрические схемы внутренних газопроводов для гражданских, промышленных и сельскохозяйственных объектов; читать архитектурно-строительные и специальные чертежи; конструировать и выполнять фрагменты специальных чертежей при помощи персонального компьютера; пользоваться нормативно-справочной информацией для расчета элементов систем газораспределения и газопотребления; определять расчетные расходы газа потребителями низкого, среднего и высокого давления; выполнять гидравлический расчет систем газораспределения и газопотребления; подбирать оборудование газорегуляторных пунктов; выполнять расчет систем и подбор оборудования с использованием вычислительной техники и персональных компьютеров; заполнять формы таблиц спецификаций материалов и оборудования в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями. |
| Знать | классификацию и устройство газопроводов городов и населенных пунктов; основные элементы систем газораспределения и газопотребления; условные обозначения на чертежах; устройство бытовых газовых приборов и аппаратуры; автоматические устройства систем газораспределения и газопотребления; состав проектов и требования к проектированию систем газораспределения и газопотребления; алгоритмы для расчета систем и подбора газопотребляющего оборудования; устройство и типы газорегуляторных установок, методику выбора оборудования газорегуляторных пунктов; устройство и параметры газовых горелок; устройство газонаполнительных станций; требования, предъявляемые к размещению баллонных и резервуарных установок сжиженных углеводородных газов; нормы проектирования установок сжиженного газа; требования, предъявляемые к защите газопроводов от коррозии; параметры и технические условия применения трубопроводов и арматуры. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Квалификация «техник»

Всего часов - 210-432 часов

в том числе в форме практической подготовки - 200-432 часов

Из них на освоение МДК- 66-288 часов

в том числе самостоятельная работа

практики, в том числе учебная -72-72 часа

производственная – 72-72 часа

Промежуточная аттестация

Квалификация «старший техник»

Всего часов – 164-340 часов

в том числе в форме практической подготовки – 160-340 часов

Из них на освоение МДК- 92-268 часов

в том числе самостоятельная работа

практики, в том числе учебная -36-36 часа

производственная – 36-36 часа

Промежуточная аттестация

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

Квалификация «техник»

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 1.3 ОК 01, ОК 02, ОК 03 | Раздел 1. Особенности проектирования систем газораспределения и газопотребления | 30-144 | 28-144 | 30-144 | 28-144 |  |  |  |  |  |
| ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6 ОК 01, ОК 02, ОК 03 | Раздел 2. Реализация проектирования систем газораспределения и газопотребления с использованием компьютерных технологий | 36-144 | 28-144 | 36-144 | 28-144 |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 72-72 | 72-72 |  |  |  |  |  | 72-72 |  |
|  | Производственная практика | 72-72 | 72-72 |  |  |  |  |  |  | 72-72 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 210-432 | 200-432 | 210-432 |  |  |  |  | 72-72 | 72-72 |

Квалификация «старший техник»

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 1.3 ОК 01, ОК 02, ОК 03 | Раздел 1. Особенности проектирования систем газораспределения и газопотребления | 46-132 | 44-132 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6 ОК 01, ОК 02, ОК 03 | Раздел 2. Реализация проектирования систем газораспределения и газопотребления с использованием компьютерных технологий | 46-132 | 44-132 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 36-36 | 36-36 |  |  |  |  |  | 36-36 |  |
|  | Производственная практика | 36-36 | 36-36 |  |  |  |  |  |  | 36-36 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 164-340 | 160-340 |  |  |  |  |  | 36-36 | 36-36 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч |  | Код ПК, ОК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | Обязат. часть ОП с учетом интенсификации 40% | Обязат. часть ОП |  |
| Раздел 1. Особенности проектирования систем газораспределения и газопотребления |  |  | 30/28 | 144/144 |  |
|  |  |  | 46/44 | 132/132 |  |
| МДК. 01.01. Особенности проектирования систем газораспределения и газопотребления |  |  | 30/28 | 144/144 |  |
|  |  |  | 46/44 | 132/132 |  |
| Тема 1.1 Общие сведения о газоснабжении |  | Содержание |  |  |  |
|  |  | Структура и основные элементы газораспределительных систем. Классификация газопроводов. Проекты и схемы газоснабжения населенных пунктов. Горючие газы, используемые для газоснабжения. Основные свойства природного газа. Основные сведения о сжиженных углеводородных газах. |  |  | ПК 1.3 ОК 01 ОК 03 |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  |  | 1 Моделирование на генплане населенного пункта сетей газораспределения |  |  |  |
| Тема 1.2 Трубы, арматура и оборудование газопроводов |  | Содержание |  |  |  |
|  |  | Трубы и их соединения. Стальные и полиэтиленовые трубы для прокладки газопроводов. Технические условия, сортамент. Требования к качеству труб, способы изготовления. Соединительные и фасонные части. Уплотнительные материалы и смазки. Арматура. Задвижки, краны, затворы, вентили. Общие сведения о методах прокладки газопроводов. Подземные газопроводы. Глубина заложения. Сооружения и устройства на газопроводах. Требования к прокладке газораспределительных трубопроводов. Устройства для предохранения отдельных частей газопроводов и арматуры от повреждений. Надземные газопроводы. Высота прокладки. Крепления надземных газопроводов. Компенсация температурных деформаций. Расстояния от газопроводов до зданий и сооружений Переходы газопроводов через естественные и искусственные препятствия |  |  | ПК 1.3 ОК 01 ОК 03 |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  |  | 2. Определение сортамента стальных труб. Изучение сортамента полиэтиленовых труб. Изучение сортамента соединительных деталей и фасонных частей. 3. Составление спецификации на газопроводы. |  |  |  |
| Тема 1.3 Расчет потребления газа |  | Содержание |  |  |  |
|  |  | Классификация потребителей газа. Определение годовых расходов теплоты. Использование нормативно-справочной информации для расчета систем газораспределения и газопотребления. Нормы расхода газа на коммунально-бытовые нужды. Нормы расхода теплоты на производственные нужды. Определение годовых расходов газа Режим потребления газа. Неравномерность потребления газа. Сезонная, суточная, часовая неравномерность. |  |  | ПК 1.3 ОК 01 ОК 03 |
|  |  | Регулирование неравномерности потребления газа. Методы компенсации неравномерности газопотребления. Хранение газа в последнем участке магистрального газопровода. Хранение газа в газгольдерах. Хранение газа в подземных хранилищах. |  |  |  |
|  |  | Определение расчетных расходов газа. Коэффициент часового максимума. Коэффициент неравномерности. Коэффициент одновременности включения газовых приборов. |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  |  | 4. Определение годовых расходов газа населением и коммунально-бытовыми потребителями. 5. Определение часовых расходов газа. Графики неравномерности потребления |  |  |  |
| Тема 1.4 Геодезическое сопровождение проектирования систем газораспределения и газопотребления |  | Содержание |  |  | ПК 1.3 ОК 01 ОК 03 |
|  |  | Инженерно-геодезические изыскания для строительства сооружений линейного типа |  |  |  |
|  |  | Содержание и технология полевых работ по трассированию газопровода |  |  |  |
|  |  | Геодезические работы по вертикальной планировке участка |  |  |  |
|  |  | Элементы геодезических разбивочных работ |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  |  | 6. Обработка материалов полевого трассирования 7. Построение профиля местности 8. Проектирование продольной оси газопровода 9. Трассирование по топографическому плану 10. Расчет основных элементов кривой и пикетное обозначение |  |  |  |
| Тема 1.5 Гидравлический расчет систем газораспределения |  | Содержание |  |  |  |
|  |  | Основные характеристики газовых сетей и постановка задачи расчета. Гидравлический режим сети. Расчетная схема газопровода. Предварительное распределение потоков. Использование нормативно-справочной информации для расчета систем газораспределения и газопотребления. Номограммы для определения диаметров газопроводов |  |  | ПК 1.3 ОК 01 ОК 03 |
|  |  | Методика расчета кольцевых сетей среднего и высокого давления Методика расчета тупиковых сетей среднего давления Методика расчета кольцевых сетей низкого давления Методика расчета тупиковых газопроводов низкого давления Учет гидростатического давления |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  |  | 11. Схемы подачи газа потребителям по тупиковым и кольцевым сетям 12. Расчет тупикового газопровода низкого давления 13. Расчет тупикового газопровода высокого и среднего давления 14. Расчет кольцевого газопровода низкого давления |  |  |  |
| Тема 1.6 Особенности проектирования газопроводов жилых зданий |  | Содержание |  |  |  |
|  |  | Требования к устройству вводных и внутренних газопроводов. Классификация видов трубопроводной арматуры, применяемых на внутренних газопроводах жилых домов. Гибкие рукава. |  |  | ПК 1.3 ОК 01 ОК 03 |
|  |  | Бытовое газоиспользующее оборудование. Виды, устройство, назначение, принцип действия. Газовые плиты. Газовые проточные и емкостные водонагреватели. Отопительное оборудование. |  |  |  |
|  |  | Установка газоиспользующего оборудования |  |  |  |
|  |  | Устройство и параметры газовых горелок. Стабилизация пламени |  |  |  |
|  |  | Отвод продуктов сгорания. Естественная и искусственная тяга. Конструкция дымоходов. Соединительные трубы (дымоотвод). Дымоудаление от оборудования с закрытой камерой сгорания. |  |  |  |
|  |  | Методика расчета внутренних газопроводов |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  |  | 15. Вычерчивание газового оборудования и газопроводов на планах этажей. Составление аксонометрической схемы газопровода 16. Гидравлический расчет внутреннего газопровода |  |  |  |
| Тема 1.7 Особенности проектирования пунктов редуцирования газа |  | Содержание |  |  |  |
|  |  | Газораспределительные станции. Назначение и классификация ГРС. Структурная схема. Назначение отдельных узлов. Принципиальная технологическая схема. |  |  | ПК 1.3 ОК 01 ОК 03 |
|  |  | Пункты редуцирования газа (ПРГ). Устройство и типы ПРГ (ГРП, ГРПБ, ГРПШ, ГРУ). Требования к помещениям и размещению ПРГ. Расстояния от отдельно стоящих ПРГ до зданий и сооружений. Принципиальная технологическая схема ПРГ. Оборудование ПРГ |  |  |  |
|  |  | Требования к пунктам редуцирования газа |  |  |  |
|  |  | Методика выбора пунктов редуцирования газа. |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  |  | 17. Определение пропускной способности газорегуляторного пункта. Подбор ПРГ по справочной литературе 18. Технические характеристики ПРГ. Схема пневматическая функциональная |  |  |  |
| Тема 1.8 Разработка проектов газооборудования промышленных и коммунально-бытовых потребителей |  | Содержание |  |  |  |
|  |  | Назначение и классификация котельных установок, основное и вспомогательное оборудование. Тепловые схемы паровых и водогрейных газовых котельных Требования к зданиям и помещениям котельных Транспортабельные котельные установки, назначение и применение, технологическое оборудование. Преимущества транспортабельных котельных установок по сравнению с традиционными системами отопления. Крышные котельные. Назначение, область применения, достоинства, недостатки. Контроль параметров работы котельной системой автоматики. Классификация топок. Требования к ним предъявляемые. Условия устойчивой работы горелок. Проскок и отрыв пламени. Методы защиты газовых горелок от проскока и отрыва пламени. Основные условия работы котлов при переводе их с твердого топлива на газ. Вспомогательное оборудование котлоагрегата. Тягодутьевые устройства и питательные устройства |  |  | ПК 1.3 ОК 01 ОК 03 |
|  |  | Устройство наружных и внутренних газопроводов котельных. Конфигурация и диаметр газопровода с учетом потерь давления газа в газопроводе |  |  |  |
|  |  | Водный режим и продувка котла. Водогрейные и паровые котлы. Паро-водогрейные комбинированные котлы. Непрерывная продувка котла. Виды накипи. |  |  |  |
|  |  | Взрывные клапаны для топок котлов и боровов. Организация воздухообмена в котельной. |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  |  | 19. Определение расхода газа котельной на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение 20. Подбор транспортабельной котельной установки. Технические характеристики ТКУ. Достоинства. Габаритные размеры транспортабельной котельной установки. Гидравлическая принципиальная схема ТКУ |  |  |  |
| Тема 1.9 Особенности газоснабжения с использованием сжиженных углеводородных газов |  | Содержание |  |  |  |
|  |  | Схема организации снабжения сжиженными газами. Транспортировка СУГ. Хранение СУГ. Классификация хранилищ СУГ. Схемы установки цилиндрических резервуаров. Отпуск СУГ потребителям. Кустовые и газонаполнительные станции. Требования к размещению газонаполнительных станций. Состав газонаполнительной станции. Размещение объектов на территории СУГ. |  |  | ПК 1.3 ОК 01 ОК 03 |
|  |  | Индивидуальные и групповые баллонные установки. Требования к размещению и вместимости. |  |  |  |
|  |  | Резервуарные установки. Требования к размещению и максимальной вместимости. Естественное и искусственное испарение сжиженного газа. Конструкции испарителей. Прокладка газопроводов сжиженного газа. |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  |  | 21. Определение производительности подземного резервуара сжиженного газа по номограмме. Расчет количества резервуаров 22. Схема газоснабжения домов от групповой резервуарной установки |  |  |  |
| Тема 1.10 Защита газопроводов от коррозии |  | Содержание |  |  | ПК 1.3 ОК 01 ОК 03 |
|  |  | Причины коррозии и методы ее подавления |  |  |  |
|  |  | Пассивная защита |  |  |  |
|  |  | Активная защита. Катодная, протекторная, электродренажная защита. |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  |  | 23. Расчет станции катодной защиты |  |  |  |
| Тема 1.11 Автоматика и телемеханика систем газоснабжения |  | Содержание |  |  |  |
|  |  | Основы метрологии. Средства и методы измерений. Основные понятия. |  |  | ПК 1.3 ОК 01 ОК 03 |
|  |  | Контрольно-измерительные приборы. Требования к установке при проектировании систем газораспределения и газопотребления. |  |  |  |
|  |  | Автоматика безопасности бытовых газовых приборов. |  |  |  |
|  |  | Автоматическое регулирование и регуляторы. Регуляторы давления прямого и непрямого действия. |  |  |  |
|  |  | Исполнительные механизмы и регулирующие органы. Автоматика газовых установок. Правила выполнения функциональных схем автоматизации. |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  |  | 24. Выбор сигнализатора загазованности и места его установки 25. Изучение схем автоматики, применяемых в котельных установках |  |  |  |
| Тема 1.12 Конструирование элементов систем газоснабжения |  | Содержание |  |  |  |
|  |  | Общие указания по конструированию |  |  | ПК 1.3 ОК 01 ОК 03 |
|  |  | Особенности оформления строительных чертежей |  |  |  |
|  |  | Условные графические обозначения и изображения |  |  |  |
|  |  | Сооружения на газопроводах, типовые пересечения с препятствиями и смежными коммуникациями |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  |  | 26. Конструирование сети газораспределения и газопотребления 27. Переходы газопроводов под проезжей частью автодороги 28. Установка арматуры на подземном газопроводе 29. Прокладка полиэтиленовых труб в полиэтиленовых футлярах 30. Планы этажей, разрезы, аксонометрические схемы 31. Схемы врезки в действующий газопровод без отключения подачи газа 32. Выходы газопроводов из земли 33. Генплан, условные обозначения, нанесение инженерных сетей |  |  |  |
| Раздел 2. Реализация проектирования систем газораспределения и газопотребления с использованием компьютерных технологий |  |  | 36/28 | 144/144 |  |
|  |  |  | 46/44 | 132/132 |  |
| МДК 01.02. Реализация проектирования систем газораспределения и газопотребления с использованием компьютерных технологий |  |  | 36/28 | 144/144 |  |
|  |  |  | 46/44 | 132/132 |  |
| Тема 2.1 Реализация проектирования систем газораспределения и газопотребления с использованием компьютерных технологий | Содержание |  |  |  |  |
|  | Требования к сетям к сетям газораспределения и газопотребления на этапе проектирования |  |  |  | ПК 1.1 ПК 1.2 ОК 01 ОК 02 |
|  | Конструктивные элементы газопроводов. Трубы, арматура, детали газопроводов |  |  |  |  |
|  | Состав проектной документации систем газоснабжения и требования к ее содержанию |  |  |  |  |
|  | Общие требования к проектам систем газораспределения и газопотребления. Прокладка газопроводов. Защита наружных газопроводов от электрохимической коррозии. Запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства. Пункты редуцирования газа. Автоматизированная система управления технологическими процессами распределения газа (АСУ, ТП, РГ). Газопотребляющие системы. |  |  |  |  |
|  | Оформление графической части проектов. Общие требования к оформлению графической части проектов. Требования к формированию схем. Требования к нанесению надписей к объектам сетей газораспределения. Требования к оформлению технологических схем сетей газораспределения и газопотребления. |  |  |  |  |
|  | Рабочие чертежи наружных газопроводов. Рекомендуемые масштабы изображений на чертежах. Планы газопроводов. Продольные профили газопроводов. |  |  |  |  |
|  | Рабочие чертежи внутренних газопроводов. Планы этажей. Проектирование газопроводов и оборудования на планах этажей. Аксонометрическая схема внутренних газопроводов гражданских, промышленных и сельскохозяйственных объектов. |  |  |  |  |
|  | Проектирование и подбор оборудования газорегуляторных пунктов с использованием компьютера |  |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | 34. Построение генерального плана 35. Проектирование инженерных сетей 36. Построение продольного профиля 37. Прокладка внутридомового газопровода 38. Установка газовых приборов 39. Прокладка газопроводов промышленных объектов 40. Установка газопотребляющего оборудования промышленных объектов 41 Построение плана установки, вида спереди и схемы пункта редуцирования газа. |  |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела - … |  |  |  |  |  |
| Учебная практика раздела Виды работ - … |  |  |  |  |  |
| Производственная практика раздела Виды работ 1. … |  |  |  |  |  |
| Курсовой проект (работа) Тематика курсовых проектов (работ) - … |  |  |  |  |  |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) |  |  |  |  |  |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) |  |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ - … |  |  | 72-72 72-72 |  |  |
| Производственная практика Виды работ - … |  |  | 72-72 72-72 |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  | 210-432 |  |  |
| Всего: |  |  | 164-340 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Проектирования и эксплуатации систем газораспределения и газопотребления», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Коршак А.А., Любин Е.А., Самигуллин Г.Х. Проектирование систем газораспределения: учеб. пособие / А.А. Коршак, Е.А. Любин, Г.Х. Самигулин; под ред. А.А. Коршака – Ростов н/Д: Феникс, 2017 – 391 с.

- Кязимов, К. Г.  Газоснабжение: устройство и эксплуатация газового хозяйства : учебник для среднего профессионального образования / К. Г. Кязимов, В. Е. Гусев. – 6-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 392 с.

- Колибаба, О. Б. Проектирование и эксплуатация систем газораспределения и газопотребления : учебное пособие / О. Б. Колибаба, В. Ф. Никишов, М. Ю. Ометова. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 204 с. — ISBN 978-5-8114-5784-7.

- Шибеко, А. С. Газоснабжение : учебное пособие для спо / А. С. Шибеко. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 520 с. — ISBN 978-5-8114-6980-2.

- Шкаровский, А. Л. Топливоснабжение. Газовое топливо. Газовые горелки : учебное пособие для спо / А. Л. Шкаровский, Г. П. Комина. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 140 с. — ISBN 978-5-8114-5791-5.

3.2.2. Основные электронные издания

- Кязимов, К. Г.  Газоснабжение: устройство и эксплуатация газового хозяйства : учебник для среднего профессионального образования / К. Г. Кязимов, В. Е. Гусев. – 6-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 392 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-12470-5. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/474942 (дата обращения: 12.05.2021).

- Автоматика и телемеханика систем газоснабжения: учебник / В.А. Жила. - М.: ИНФРА-М, 2006, 2021– 238 с. Информационный портал Электронно-библиотечнаясистема Znanium.com (Режим доступа): URL: http://znanium.com/ (дата обращения 12.05.2021)

- Газифицированные котельные агрегаты: учебник / О.Н. Брюханов, В.А. Кузнецов. – М.: ИНФРА-М, 2005, 2021. – 392 с. Информационный портал Электронно-библиотечнаясистема Znanium.com(Режим доступа): URL: http://znanium.com/ (дата обращения 12.05.2021)

- Карякин Е.А. Промышленное газовое оборудование: справочник. /Е.А. Карякин Информационный портал(Режим доступа): URL: http://gazovik-gas.ru/directory/spravochnik_6 (дата обращения 12.05.2021)

- Медведева, О. Н. Особенности проектирования сетей газораспределения и газопотребления : учебно-методическое пособие для СПО / О. Н. Медведева. – Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2021. – 230 c. – ISBN 978-5-4488-0976-7, 978-5-4497-0831-1. – Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. – URL: https://profspo.ru/books/101763 (дата обращения 12.05.2021)

- Проектирование городских и поселковых распределительных систем газоснабжения : учебное пособие для СПО / В. Н. Мелькумов, М. Я. Панов, Г. Н. Мартыненко, Н. М. Попова. – Саратов : Профобразование, 2019. – 48 c. – ISBN 978-5-4488-0377-2. – Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. – URL: https://profspo.ru/books/87274(дата обращения 12.05.2021)

- Аникин, Ю. В. Проектное дело в строительстве : учебное пособие для СПО / Ю. В. Аникин, Н. С. Царев ; под редакцией В. И. Аксенова. – 2-е изд. – Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. – 123 c. – ISBN 978-5-4488-0400-7, 978-5-7996-2836-9. – Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. – URL: https://profspo.ru/books/87856 (дата обращения 12.05.2021)

- Колибаба, О. Б. Проектирование и эксплуатация систем газораспределения и газопотребления : учебное пособие / О. Б. Колибаба, В. Ф. Никишов, М. Ю. Ометова. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 204 с. — ISBN 978-5-8114-5784-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/146834  (дата обращения: 12.01.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Шибеко, А. С. Газоснабжение : учебное пособие для спо / А. С. Шибеко. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 520 с. — ISBN 978-5-8114-6980-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153943  (дата обращения: 12.01.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Шкаровский, А. Л. Топливоснабжение. Газовое топливо. Газовые горелки : учебное пособие для спо / А. Л. Шкаровский, Г. П. Комина. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 140 с. — ISBN 978-5-8114-5791-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/146683  (дата обращения: 12.01.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3.2.3. Дополнительные источники

1. Автоматика и телемеханика систем газоснабжения: учебник / В.А. Жила. - М.: ИНФРА-М, 2006, 2021. – 238 с.

2. Газифицированные котельные агрегаты: учебник / О.Н. Брюханов, В.А. Кузнецов. – М.: ИНФРА-М, 2005, 2018. – 392 с.

3. Вершилович В.А. Внутридомовое газовое оборудование: учеб. пособие / В.А. Вершилович – М.: Инфра-Инженерия, 2018 – 320 с.

4. Вершилович В.А. ВДГО - 2020: учеб. пособие / В.А. Вершилович – Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2020 – 420 с.

5. Вершилович В.А. Пункты редуцирования газа: учеб. пособие / В.А. Вершилович – Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2021 – 288 с.

6. Вершилович В.А. Сети газопотребления котельных: учеб. пособие / В.А. Вершилович – М.: Инфра-Инженерия, 2018 – 348 с.

7. Стасеева Е.В. Безопасность труда в газовом хозяйстве: учеб. пособие / Е.В. Стасеева – Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2021 – 188 с.

8. Исанова А.В. Проектирование газораспределительных пунктов с применением телемеханики учета расхода газа: учеб. пособие / А.В. Исанова, В.И. Лукьяненко, Г.Н. Мартыненко Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2021 – 100 с.

9. Колибаба О.Б., Никишов В.Ф., Ометова М.Ю. Основы проектирования и эксплуатации систем газораспределения и газопотребления: учеб. пособие – СПб.: Лань, 2017 – 208 с.

10. Тарасенко В.И. Системы телемеханики в газоснабжении Р.Ф.: учеб. пособие – М.: Издательство АВС, 2017 –100 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 Конструировать элементы систем газораспределения и газопотребления | Читает чертежи рабочих проектов; составляет эскизы и проектирует элементы систем газораспределения и газопотребления; строит продольные профили участков газопроводов; вычерчивает оборудование и газопроводы на планах этажей; моделирует и вычерчивает аксонометрические схемы внутренних газопроводов для гражданских, промышленных и сельскохозяйственных объектов; читает архитектурно-строительные и специальные чертежи; конструирует и выполняет фрагменты специальных чертежей при помощи персонального компьютера. Выбирает материалы и оборудование в соответствии с требованиями нормативно-справочной литературы, и технико-экономической целесообразности их применения; пользуется нормативно-справочной информацией для расчета элементов систем газораспределения и газопотребления; определяет расчетные расходы газа потребителями низкого, среднего и высокого давления; выполняет гидравлический расчет систем газораспределения и газопотребления; подбирает оборудование газорегуляторных пунктов; выполняет расчет систем и подбор оборудования с использованием вычислительной техники и персональных компьютеров. Составляет спецификации материалов и оборудования систем газораспределения и газопотребления; заполняет формы таблиц спецификаций материалов и оборудования в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями. | Экспертное наблюдение за выполнением практических работ, курсового проекта, оценка результатов прохождения практики. Экспертное наблюдение за выполнением практических работ, курсового проекта, оценка результатов прохождения практики. Экспертное наблюдение за выполнением практических работ, курсового проекта, оценка результатов прохождения практики |
| ПК 1.2 Выполнять расчет си-стем газораспределения и газопотребления |  |  |
| ПК 1.3 Составлять специфика-цию материалов и обо-рудования на системы газораспределения и газопотребления |  |  |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Разпознает и анализирует задачу или проблему в профессиональной деятельности, выделяя ее составные части и выбирает способы решения задач применительно к различным контекстам Использует различные источники, включая электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач; Демонстрирует ответственность за принятые решения. Обоснованность самоанализа и коррекция результатов собственной работы; Взаимодействует с обучающимися, преподавателями в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик. Демонстрирует грамотность устной и письменной речи. Ясность формулирования и изложения мыслей; Соблюдает нормы поведения во время учебных занятий и прохождения производственной практики; Строго выполняет правила ТБ во время производственной практики. Знает и использует ресурсосберегающие технологии при производстве строительных изделий и конструкций; Использует средства культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности; Активно использует информационные технологии для решения профессиональных задач; Эффективно использует в профессиональной деятельности необходимую техническую документацию, в том числе и на английском языке; Использование знаний по финансовой грамотности, планирует предпринимательскую деятельность в профессиональной деятельности | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. Наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ на практике. Экзамен |
| ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |  |  |
| ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |  |  |

Приложение 2.2

к ПОП-П по специальности 
08.02.08 Монтаж и эксплуатация

оборудования и систем газоснабжения

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления»

Профессиональный цикл

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 2 | ## Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления |
| ПК 2.1. | ## Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к строительству и монтажу |
| ПК 2.2. | ## Организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления в соответствии с правилами и нормами по охране труда, требованиями пожарной безопасности и охраны окружающей среды |
| ПК 2.3. | ## Организовывать и выполнять производственный контроль качества строительно-монтажных работ |
| ПК 2.4. | ## Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения и газопотребления |
| ПК 2.5. | ## Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | подготовке и оборудовании участка производства однотипных строительных работ; определении потребности производства строительных работ в материально-технических ресурсах; контроле качества и объема (количества) материально-технических ресурсов; осуществлении оперативного планирования и контроля выполнения производства строительных работ; проведении контроля соблюдения технологии производства однотипных строительных работ; ведении текущей и исполнительной документации по выполняемым видам строительных работ; осуществлении текущего контроля качества результатов производства однотипных строительных работ; выявлении причин отклонений результатов строительных работ от требований нормативной, технологической и проектной документации; оценке эффективности производственно-хозяйственной деятельности участка однотипных строительных работ; проведении инструктажа работников по правилам охраны труда и требованиям пожарной безопасности; разработке и согласовании календарных планов производства строительных работ; оформлении разрешений и допусков для производства строительных работ на объекте капитального строительства; разработке, планировании и контроле выполнения оперативных мер, направленных на исправление дефектов результатов однотипных строительных работ; разработке, планировании и контроле выполнения мер, направленных на предупреждение и устранение причин возникновения отклонений результатов выполненных однотипных строительных работ от требований нормативной технической, технологической и проектной документации; определении потребности производства строительных работ на объекте капитального строительства в материально-технических ресурсах; осуществлении контроля соблюдения требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; осуществлении приемочного контроля законченных видов и этапов строительных работ. |
| --- | --- |
| Уметь | определять состав и объемы вспомогательных работ по подготовке и оборудованию участка производства однотипных строительных работ; определять номенклатуру и осуществлять расчет объема (количества) строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов материально-технических ресурсов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства однотипных строительных работ; производить документальный, визуальный и инструментальный контроль качества строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов материально-технических ресурсов; осуществлять документальный учет материально-технических ресурсов; разрабатывать и контролировать выполнение календарных планов и графиков производства однотипных строительных работ; производить расчеты объемов производственных заданий в соответствии с имеющимися материально-техническими и иными ресурсами, специализацией, квалификацией бригад, звеньев и отдельных работников; осуществлять визуальный и инструментальный контроль качества результатов производства и сравнительный анализ соответствия данных контроля качества строительных работ; осуществлять документальное сопровождение результатов операционного контроля качества работ (журнал операционного контроля качества работ); осуществлять документальное оформление заявки, приемки, распределения, учета и хранения материально-технических ресурсов (заявки, ведомости расхода и списания материальных ценностей); подготавливать документы для оформления разрешений и допусков для производства строительных работ на объекте капитального строительства; разрабатывать графики эксплуатации строительной техники, машин и механизмов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства строительных работ на объекте капитального строительства; осуществлять документальное сопровождение производства строительных работ (журналы производства работ, табели учета рабочего времени, акты выполненных работ); осуществлять документальное сопровождение приемочного контроля в документах, предусмотренных действующей в организации системой управления качеством (журналах работ, актах скрытых работ, актах промежуточной приемки ответственных конструкций); осуществлять обработку информации в соответствии с действующими нормативными документами; составлять заявки на технологическую оснастку, инструмент приспособления для строительного производства; применять современные способы отчетности и хранения технической документации на объекты капитального строительства; вносить предложения о мерах поощрения и взыскания работников; определять вредные и (или) опасные факторы, связанные с производством однотипных строительных работ, использованием строительной техники и складированием материалов, изделий и конструкций; определять перечень работ по обеспечению безопасности участка производства однотипных строительных работ (ограждение строительной площадки, ограждение или обозначение опасных зон, освещение); определять перечень средств коллективной и (или) индивидуальной защиты работников, выполняющих однотипные строительные работы. |
| Знать | требования технических документов, основные положения, нормативные акты, регулирующие строительную деятельность, технические условия, строительные нормы и правила и другие нормативные документы по проектированию, порядку проведения, технологии, организации строительного производства; способы и методы планирования строительных работ (календарные планы, оперативные планы, графики производства работ); методы определения видов, сложности и объемов строительных работ и производственных заданий; методы расчета трудовых и материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения объемов, предусмотренных производственными заданиями и календарными планами производства однотипных строительных работ; методы расчетов линейных и сетевых графиков, проектирования строительных генеральных планов; технологии производства однотипных строительных работ; особенности производства строительных работ на опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства; требования к элементам конструкций здания (помещения) и общего имущества многоквартирных жилых домов, обусловленных необходимостью их доступности и соответствия особым потребностям инвалидов; виды и характеристики основных строительных машин, механизмов, оборудования, энергетических установок, транспортных средств, технологической оснастки и другой техники, применяемой при выполнении строительных работ; методы визуального и инструментального контроля качества объемов (количества) поставляемых материально-технических ресурсов и результатов производства строительных работ; схемы операционного контроля качества строительных работ; методы и средства устранения дефектов результатов производства строительных работ (применение альтернативных технологий производства работ, материалов и комплектующих, повышение квалификации работников); основы документоведения, современные стандартные требования к отчетности. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Квалификация «техник»

Всего часов– 210-432 часов

в том числе в форме практической подготовки – 200-432 часов

Из них на освоение МДК– 66 - 288 часов

в том числе самостоятельная работа

практики, в том числе учебная –72-72 часа

производственная – 72-72 часа

Промежуточная аттестация

Квалификация «старший техник»

Всего часов – 164-340 часов

в том числе в форме практической подготовки – 160-340 часов

Из них на освоение МДК– 92-268 часов

в том числе самостоятельная работа

практики, в том числе учебная – 36-36 часа

производственная – 36-36 часа

Промежуточная аттестация

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

Квалификация «техник»

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5 ОК 01, ОК 02, ОК 03 | Раздел 1. Реализация технологических процессов монтажа систем газораспределения и газопотреблния | 30-144 | 28-144 | 30-144 | 28-144 |  |  |  |  |  |
| ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5 ОК 01, ОК 02, ОК 03 | Раздел 2. Контроль соответствия качества монтажа систем газораспределения и газопо-требления требованиям нормативной и технической документации | 36-144 | 28-144 | 36-144 | 28-144 |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 72-72 | 72-72 |  |  |  |  |  | 72-72 |  |
|  | Производственная практика | 72-72 | 72-72 |  |  |  |  |  |  | 72-72 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 210-432 | 200-432 | 210-432 |  |  |  |  | 72-72 | 72-72 |

Квалификация «старший техник»

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5 ОК 01, ОК 02, ОК 03 | Раздел 1. Реализация технологических процессов монтажа систем газораспределения и газопотреблния | 46-132 | 44-132 | 46-132 |  |  |  |  |  |  |
| ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5 ОК 01, ОК 02, ОК 03 | Раздел 2. Контроль соответствия качества монтажа систем газораспределения и газопо-требления требованиям нормативной и технической документации | 46-132 | 44-132 | 46-132 |  |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 36-36 | 36-36 |  |  |  |  |  | 36-36 |  |
|  | Производственная практика | 36-36 | 36-36 |  |  |  |  |  |  | 36-36 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 164-340 | 160-340 | 164-340 |  |  |  |  | 36-36 | 36-36 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч |  | Код ПК, ОК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Обязат. часть ОП с учетом интенсификации 40% | Обязат. часть ОП |  |
| Раздел 1. Реализация технологических процессов монтажа систем газораспределения и газопотреблния |  | 30-28 | 144-144 |  |
|  |  | 46-46 | 132-132 |  |
| МДК 02.01 Реализация технологических процессов монтажа систем газораспределения и газопотребления |  | 30-28 | 144-144 |  |
|  |  | 46-46 | 132-132 |  |
| Тема 2.1 Организация и подготовка к выполнению строительно-монтажных работ | Содержание |  |  |  |
|  | Общая организационно-техническая подготовка к строительству. Проект организации строительства (ПОС) и проект производства работ (ППР). Мероприятия по подготовке к монтажу газовых сетей. Инженерно-геодезические и геологические изыскания для строительства сооружений линейного типа |  |  | ПК 2.3 ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | Производственные базы строительно-монтажных организаций. Состав производственных баз. Трубозаготовительный цех. Слесарно-механический цех. Котельно-сварочный цех. Жестяницкий цех. Сборочный цех. Группа подготовки к производству. Основы монтажного проектирования. Оформление чертежей в соответствии с требованиями стандартов ГОСТ, ЕСКД и СПДС. Разработка монтажных чертежей. Условные обозначения. Поточные изоляционные линии |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Обработка замерных эскизов и схем. Разбивка узлов на детали. 2. Определение заготовительных длин деталей. 3. Составление комплектовочных ведомостей. Составление спецификаций материалов |  |  |  |
| Тема 2.2 Ценообразование и проектно-сметное дело в газовом хозяйстве | Содержание |  |  |  |
|  | Система ценообразования и сметного нормирования. Основы ценообразования. Структура сметной стоимости. Система сметных цен и нормативов в строительной отрасли. Проектно-сметная документация, ее состав, порядок разработки, согласование и утверждение. |  |  | ПК 2.3 ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 4. Определение элементов затрат по общей сметной стоимости строительной продукции. 5. Составление локального сметного расчета на газификацию жилого дома. 6. Составление локального сметного расчета на строительство газопроводов |  |  |  |
| Тема 2.3 Выполнение монтажных работ систем газораспределения и газопотребления | Содержание |  |  |  |
|  | Технология строительно-монтажных работ систем газораспределения. Подготовительные и вспомогательные работы на трассах газопроводов. Выполнение строительно-монтажных работ на объекте. Строительство наружных газопроводов. Подготовка к сборке и сварке. Сварка и пайка газопроводов. Контроль качества сварных соединений. Очистка внутренней полости газопроводов. Внедрение механизации производственных процессов. |  |  | ПК 2.3 ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | Способы строительства газопроводов. Способы доставки заготовок к месту строительства. Земляные работы. Условия выбора машин, механизмов, приспособлений для выполнения строительно-монтажных работ. Правила укладки подземных, надземных газопроводов. Рытье и засыпка траншеи. Сооружение переходов под автомобильными и железными дорогами. |  |  |  |
|  | Противокоррозионная защита стальных газопроводов. Способы защиты от коррозии. Технология производства изоляционных работ. Контроль качества изоляционных покрытий. Строительство ЭХЗ. |  |  |  |
|  | Строительство полиэтиленовых газопроводов. Технология строительно-монтажных работ систем газораспределения с использованием полиэтиленовых трубопроводов. Входной контроль качества труб. Транспортировка труб и деталей. Квалификационные испытания сварщиков. Укладка полиэтиленовых газопроводов. Особенности реконструкции подземных стальных газопроводов. |  |  |  |
|  | Технология строительно-монтажных работ систем газопотребления. Подготовительные и вспомогательные работы. Приемка объекта под монтаж газового оборудования. Выполнение монтажных работ на объекте. Установка газового оборудования и обвязка трубопроводами. |  |  |  |
|  | Безопасные методы производства работ при строительстве систем газораспределения. Промышленная и экологическая безопасность при сооружении и ремонте объектов систем газораспределения и газопотребления. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 7. Подсчет объемов земляных работ. 8. Подбор машин и механизмов для производства строительно-монтажных работ. |  |  |  |
| Тема 2.4 Организация строительного производства | Содержание |  |  |  |
|  | Проект организации строительства (ПОС) и проект производства работ (ППР), назначение, обоснование. Организация производства работ по строительству сетей газораспределения. Календарное планирование |  |  | ПК 2.3 ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | Строительный генеральный план. Виды стройгенпланов. Основные требования к стройгенплану. Организация стройгенплана с размещением оборудования, машин и механизмов для ведения строительно-монтажных работ |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 9. Выбор метода производства работ. Определение продолжительности строительства. 10. Обоснование и подбор состава бригады. 11. Графики производства работ 12. Составление стройгенплана |  |  |  |
| Раздел 2. Контроль соответствия качества монтажа систем газораспределения и газопотребления требованиям нормативной и технической документации |  | 36-28 | 144-144 |  |
|  |  | 46-44 | 132-132 |  |
| МДК 02.02. Контроль соответствия качества монтажа систем газораспределения и газопотребления требованиям нормативной и технической документации |  | 36-28 | 144-144 |  |
|  |  | 46-44 | 132-132 |  |
| Тема 2.5 Общие положения по контролю за качеством выполнения строительно-монтажных работ систем газораспределения и газопотребления | Содержание |  |  |  |
|  | Технадзор и контроль качества строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ. Охранная зона систем газораспределения и газопотребления. Внешний осмотр и измерения. Механические испытания. Контроль физическими методами. Приборное обеспечение при проведении контроля. Контроль соответствия качества монтажа систем газораспределения и газопотребления требованиям нормативной и технической документации. Общие положения по контролю за качеством выполнения строительно-монтажных работ. |  |  | ПК 2.1 ПК 2.2 ОК 01 ОК 02 |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 13. Оформление разрешительной документации. Оформление документации по текущему контролю качества. Оформление результатов механических испытаний. |  |  |  |
| Тема 2.6 Испытания систем газораспределения и газопотребления | Содержание |  |  |  |
|  | Правила проведения испытания систем газораспределения и газопотребления. Нормы испытательных давлений. Контрольно-измерительные приборы, класс точности при проведении испытаний. Результаты испытаний. Выявление и исправление дефектов сварных стыков. Наладка систем газораспределения и газопотребления |  |  | ПК 2.1 ПК 2.2 ОК 01 ОК 02 |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 14. Оформление документации по результатам испытаний. |  |  |  |
| Тема 2.7 Приемка законченных строительством объектов | Содержание |  |  |  |
|  | Порядок сдачи газораспределительных систем в эксплуатацию. Состав приемочной комиссии. Документация при сдаче в эксплуатацию объектов систем газораспределения и газопотребления. |  |  | ПК 2.1 ПК 2.2 ОК 01 ОК 02 |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 15. Оформление акта приемки объекта в эксплуатацию. Оформление эксплуатационной документации |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела - … |  |  |  |  |
| Учебная практика раздела Виды работ |  |  |  |  |
| Производственная практика раздела Виды работ 1. … |  |  |  |  |
| Курсовой проект (работа) Тематика курсовых проектов (работ) |  |  |  |  |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) |  |  |  |  |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ - … |  | 72-72 72-72 |  |  |
| Производственная практика Виды работ - …. |  | 72-72 72-72 |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |  |
| Всего: |  | 210-432 |  |  |
| Всего: |  | 164-340 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Основ строительного производства», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Коршак А.А. Сооружение и эксплуатация систем газораспределения: учеб. пособие/ А.А. Коршак, С.В. Китаев, Е.А. Любин; под ред. А.А. Коршака – Ростов н/Д: Феникс, 2017 – 248 с.

- Колибаба, О. Б. Проектирование и эксплуатация систем газораспределения и газопотребления : учебное пособие / О. Б. Колибаба, В. Ф. Никишов, М. Ю. Ометова. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 204 с. — ISBN 978-5-8114-5784-7.

- Шибеко, А. С. Газоснабжение : учебное пособие для спо / А. С. Шибеко. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 520 с. — ISBN 978-5-8114-6980-2.

- Шкаровский, А. Л. Топливоснабжение. Газовое топливо. Газовые горелки : учебное пособие для спо / А. Л. Шкаровский, Г. П. Комина. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 140 с. — ISBN 978-5-8114-5791-5.

3.2.2. Основные электронные издания

- Краснов В.И. Монтаж газораспределительных систем: учеб. пособие / В.И. Краснов – М.: Инфра-М, 2012, 2021 – 309 с. Информационный портал Электронно-библиотечнаясистема Znanium.com (Режим доступа): URL: http://znanium.com/ (дата обращения 12.05.2021)

- Краснов В.И. Реконструкция трубопроводных инженерных сетей и сооружений: учебное пособие (СПО)/ В.И. Краснов - М.: ИНФРА-М, 2008, 2021 – 238 с. Информационный портал Электронно-библиотечнаясистема Znanium.com (Режим доступа): URL: http://znanium.com/ (дата обращения 12.05.2021)

- Сокова Д.С. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ: учебник / С.Д. Сокова. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 208 с. Информационный портал Электронно-библиотечнаясистема Znanium.com (Режим доступа): URL: http://znanium.com/ (дата обращения 30.11.2018)

- Михайлов А.Ю Организация строительства. Календарное и сетевое планирование: Учебное пособие / А.Ю.Михайлов – Вологда:Инфра-Инженерия, 2016. – 296 с. Информационный портал Электронно-библиотечнаясистема Znanium.com (Режим доступа): URL: http://znanium.com/ (дата обращения 30.11.2018)

- Карякин Е.А. Промышленное газовое оборудование: справочник. /Е.А. Карякин gazovik-gas.ru/directory/spravochnik_6 Информационный портал(Режим доступа): URL: http://gazovik-gas.ru/directory/spravochnik_6(дата обращения 12.05.2021)

- Государственный сметный норматив «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений» Приложение № 4 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.02.2015 г. № 140пр (Режим доступа): URL:http://docs.cntd.ru/document/1200118524 (дата обращения 12.05.2021)

- Кукота, А. В.  Сметное дело и ценообразование в строительстве : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. В. Кукота, Н. П. Одинцова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 201 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-10980-1. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/473803 (дата обращения: 12.05.2021).1.Краснов В.И. Монтаж газораспределительных систем: учеб. пособие / В.И. Краснов – М.: Инфра-М, 2012, 2021 – 309 с. Информационный портал Электронно-библиотечнаясистема Znanium.com (Режим доступа): URL: http://znanium.com/ (дата обращения 12.05.2021)

- Колибаба, О. Б. Проектирование и эксплуатация систем газораспределения и газопотребления : учебное пособие / О. Б. Колибаба, В. Ф. Никишов, М. Ю. Ометова. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 204 с. — ISBN 978-5-8114-5784-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/146834  (дата обращения: 12.01.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Шибеко, А. С. Газоснабжение : учебное пособие для спо / А. С. Шибеко. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 520 с. — ISBN 978-5-8114-6980-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153943  (дата обращения: 12.01.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Шкаровский, А. Л. Топливоснабжение. Газовое топливо. Газовые горелки : учебное пособие для спо / А. Л. Шкаровский, Г. П. Комина. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 140 с. — ISBN 978-5-8114-5791-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/146683  (дата обращения: 12.01.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3.2.3. Дополнительные источники

1. Краснов В.И. Монтаж газораспределительных систем: учеб. пособие / В.И. Краснов – М.: Инфра-М, 2012, 2018 – 309 с.

2. Краснов В.И. Реконструкция трубопроводных инженерных сетей и сооружений: учебное пособие (СПО)/ В.И. Краснов – М.: ИНФРА-М, 2008, 2017 – 238 с.

3. Шурайц А.Л., Каргин В.Ю., Недлин М.С. Подземные полиэтиленовые газопроводы. Проектирование и строительство: пособие по проектированию и строительству / А.Л. Шурайц, В.Ю. Каргин, М.С. Недлин – Саратов: ООО «Приволжское издательство», 2012 – 408 с.

4. Сокова Д.С. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ: учебник / С.Д. Сокова. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 208 с.

5. Михайлов А.Ю Организация строительства. Календарное и сетевое планирование: Учебное пособие / А.Ю. Михайлов – Вологда: Инфра-Инженерия, 2017. – 296 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к строительству и монтажу | Осуществляет обработку информации в соответствии с действующими нормативными документами. | Экспертное наблюдение за выполнением практических работ, курсового проекта, оценка результатов прохождения практики |
| ПК 2.2. Организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления в соответствии с правилами и нормами по охране труда, требованиями пожарной безопасности и охраны окружающей среды |  |  |
| ПК 2.3. Организовывать и выполнять производ-ственный контроль ка-чества строительно-монтажных работ |  |  |
| ПК 2.4. Выполнять пус-коналадочные работы систем газораспределе-ния и газопотребления |  |  |
| ПК 2.5. Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления |  |  |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Разпознает и анализирует задачу или проблему в профессиональной деятельности, выделяя ее составные части и выбирает способы решения задач применительно к различным контекстам Использует различные источники, включая электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач; Демонстрирует ответственность за принятые решения. Обоснованность самоанализа и коррекция результатов собственной работы; Взаимодействует с обучающимися, преподавателями в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик. Демонстрирует грамотность устной и письменной речи. Ясность формулирования и изложения мыслей; Соблюдает нормы поведения во время учебных занятий и прохождения производственной практики; Строго выполняет правила ТБ во время производственной практики. Знает и использует ресурсосберегающие технологии при производстве строительных изделий и конструкций; Использует средства культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности; Активно использует информационные технологии для решения профессиональных задач; Эффективно использует в профессиональной деятельности необходимую техническую документацию, в том числе и на английском языке; Использование знаний по финансовой грамотности, планирует предпринимательскую деятельность в профессиональной деятельности Вносит предложения о мерах поощрения и взыскания работников; определяет перечень работ по обеспечению безопасности участка производства однотипных строительных работ; определяет перечень средств коллективной и (или) индивидуальной защиты работников. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. Наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ на практике. Экзамен |
| ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |  |  |
| ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |  |  |

Приложение 2.3

к ПОП-П по специальности 
08.02.08 Монтаж и эксплуатация

оборудования и систем газоснабжения

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления»

Профессиональный цикл

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 Автоматизация технологических процессов производства неметаллических строительных изделий и конструкций»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 3 | Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления |
| ПК 3.1. | ## Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригодности систем газораспределения и газопотребления |
| ПК 3.2. | ## Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом систем газораспределения и газопотребления |
| ПК 3.3. | ## Организовывать производство работ по эксплуатации и ремонту систем газораспределения и газопотребления |
| ПК 3.4. | ## Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством |
| ПК 3.5. | ## Осущест влять руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления |
| ПК 3.6. | ## Анализировать и контролировать процесс подачи газа низкого давления и соблюдения правил его потребления в системах газораспределения и газопотребления |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | разработке проектов производственных заданий и графиков профилактических и текущих работ на газопроводах низкого давления; составлении проекта планов текущего и капитального ремонта котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования котельной; обеспечении обхода и осмотра трасс подземных и надземных газопроводов низкого давления, групповых баллонных и резервуарных газовых установок, а также запорной и регулирующей арматуры; проверке (технической диагностике) состояния газопроводов приборами ультразвукового контроля; ведении журнала технических осмотров в соответствии с современными стандартными требованиями к отчетности; осуществлении анализа параметров настройки регуляторов давления и предохранительных клапанов; осуществлении контроля утечек газа из баллонной или резервуарной установки, работоспособности отключающих устройств; осуществлении контроля производства работ по подключению новых абонентов к газопроводу низкого давления; осуществлении контроля давления и степени одоризации газа, подаваемого в газопроводы низкого давления, элементам домового газового оборудования; выявлении фактов несанкционированного подключения и безучетного пользования газом; проверке эффективности антикоррозийной электрохимической защиты подземных газопроводов низкого давления; обеспечении замены баллонов сжиженного углеводородного газа в групповых баллонных установках и заправки резервуаров сжиженного углеводородного газа; осуществлении контроля наличия и удаления влаги и конденсата из газопровода в соответствии с нормативными документами; осуществлении контроля правильной эксплуатации технического и вспомогательного оборудования, инструмента и оснастки, используемых в процессе технического обслуживания и ремонта; обеспечении плановых осмотров элементов домового газового оборудования; техническом освидетельствовании стальных внутридомовых газопроводов, систем газопотребления приборами ультразвукового контроля; составлении актов и дефектных ведомостей о техническом состоянии домового газового оборудования, газопроводов, отключающих устройств и других элементов; контроле соблюдения бытовыми потребителями обеспечения надлежащего технического состояния домового газового оборудования, мест установки газоиспользующего оборудования на предмет свободного доступа к элементам домового газового оборудования; актуализации результатов обхода потребителей бытового газа, фиксировании выявленных нарушений правил пользования газом и выдаче предписания; ведении необходимой отчетной документации в соответствии с современными стандартными требованиями к отчетности, периодичности и качеству предоставления документации; организации работы подчиненного персонала при ликвидации аварий и проведении аварийно-восстановительных работ; проведении производственного инструктажа персонала на рабочем месте; осуществлении проверки технического состояния и контроля работы котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, трубопроводов, контрольно-измерительных приборов и автоматики инженерных сетей, зданий и сооружений; анализе работы котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, трубопроводов, контрольно-измерительных приборов и автоматики, проведении учета выявленных неисправностей и дефектов и отражении результатов в отчетной документации. |
| --- | --- |
| Уметь | проводить диагностику элементов газопровода низкого давления, технического состояния котлового оборудования, вспомогательного оборудования; проводить визуальные наблюдения, инструментальные обследования и испытания; вести журналы учета обходов и осмотров, фиксировать изменение технического состояния элементов газопровода низкого давления, оборудования котельных; выявлять несанкционированные подключения к газопроводу, используя современную контрольно-измерительную технику; обеспечивать рабочие места, их техническое оснащение; вести табель учета рабочего времени персонала, выполняющего работы по эксплуатации трубопроводов; организовывать выполнение работ по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, КИПиА, трубопроводов, инженерных сетей, зданий и сооружений, по подготовке котельной к осенне-зимним и весенне-летним условиям эксплуатации; контролировать процесс работы газоподающего и газоиспользующего оборудования в штатном режиме, при проведении работ по перепланировке и капитальному ремонту помещений; обосновывать необходимость вывода котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА), трубопроводов и инженерных сетей, зданий и сооружений котельной в ремонт; работать с компьютером в качестве пользователя с применением специализированного программного обеспечения по эксплуатации газопроводов низкого давления. |
| Знать | нормативные правовые акты, другие нормативные и методические документы, регламентирующие производственную деятельность в соответствии со спецификой выполняемых работ; методы визуального и инструментального контроля технического состояния газопроводов низкого давления, элементов домового газового оборудования; правила эксплуатации газопроводов низкого давления; технологические процессы производства работ по ремонту газопроводов, по техническому обслуживанию и ремонту элементов домового газового оборудования; требования к охране труда, промышленной и пожарной безопасности при производстве работ по эксплуатации наружных газопроводов низкого давления; домового газового оборудования; технические характеристики и требования, предъявляемые к газу, подаваемому в газопроводы низкого давления, запорной и регулирующей арматуре, опорам, металлоконструкциям и другому оборудованию, и сооружениям на газопроводе низкого давления, для определения соответствия их заданным в технических и иных документах параметрам; специализированное программное обеспечение для решения задач по техническому содержанию и ремонту газопроводов низкого давления; номенклатуру и технические характеристики газоподающего и газоиспользующего оборудования; требования, предъявляемые к качеству работ по техническому содержанию и ремонту элементов домового газового оборудования; технические характеристики и требования, предъявляемые к газу, подаваемому к газоиспользующему оборудованию, системам вентиляции, отключающим устройствам и автоматике; свойства газа и его дератизации; свойства топлива и влияние качества топлива на процесс горения и теплопроизводительность котлоагрегатов; принцип работы обслуживаемых котлоагрегатов. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Квалификация «техник»

Всего часов – 210-432 часов

в том числе в форме практической подготовки – 200-432 часов

Из них на освоение МДК-– 66 - 288 часов

в том числе самостоятельная работа

практики, в том числе учебная –72-72 часа

производственная – 72-72 часа

Промежуточная аттестация

Квалификация «старший техник»

Всего часов – 164-340 часов

в том числе в форме практической подготовки – 160-340 часов

Из них на освоение МДК– 92 - 268 часов

в том числе самостоятельная работа

практики, в том числе учебная – 36-36 часа

производственная – 36-36 часа

Промежуточная аттестация

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

Квалификация «техник»

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6 ОК 01, ОК 02, ОК 03 | Раздел 1. Организация и контроль работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления | 30-144 | 28-144 | 30-144 | 28-144 |  |  |  |  |  |
| ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6 ОК 01, ОК 02, ОК 03 | Раздел 2. Реализация технологических процессов эксплуатации систем газораспределения и газопотребления | 36-144 | 28-144 | 36-144 | 28-144 |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 72-72 | 72-72 |  |  |  |  |  | 72-72 |  |
|  | Производственная практика | 72-72 | 72-72 |  |  |  |  |  |  | 72-72 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 210-432 | 200-432 | 210-432 |  |  |  |  | 72-72 | 72-72 |

Квалификация «старший техник»

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6 ОК 01, ОК 02, ОК 03 | Раздел 1. Организация и контроль работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления | 46-132 | 44-132 | 44-132 |  |  |  |  |  |  |
| ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6 ОК 01, ОК 02, ОК 03 | Раздел 2. Реализация технологических процессов эксплуатации систем газораспределения и газопотребления | 46-132 | 44-132 | 44-132 |  |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 36-36 | 36-36 |  |  |  |  |  | 36-36 |  |
|  | Производственная практика | 36-36 | 36-36 |  |  |  |  |  |  | 36-36 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 164-340 | 164-340 |  |  |  |  |  | 36-36 | 36-36 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч |  | Код ПК, ОК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Обязат. часть ОП с учетом интенсификации 40% | Обязат. часть ОП |  |
| Раздел 1. Организация и контроль работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления |  | 30-28 | 144-144 |  |
|  |  | 46-44 | 132-132 |  |
| МДК 03.01 Организация и контроль работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления |  | 30-28 | 144-144 |  |
|  |  | 46-44 | 132-132 |  |
| Тема 3.1 Организация эксплуатации газового хозяйства | Содержание |  |  |  |
|  | Основные положения и задачи эксплуатации газового хозяйства. Структура производственных организаций по эксплуатации газового хозяйства. Основные сведения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору. Организация эксплуатации сетей газораспределения. Организация эксплуатации сетей газопотребления в жилых и многоквартирных домах, общественных и административных зданиях. Организация эксплуатации сетей газопотребления на предприятиях и в котельных. |  |  |  |
| Тема 3.2 Мониторинг технического состояния систем газораспределения | Содержание |  |  |  |
|  | Проверка состояния охранных зон газопроводов. Технический осмотр подземных, надземных газопроводов и пунктов редуцирования газа. Техническое обследование подземных газопроводов. Оценка технического состояния подземных, надземных газопроводов и пунктов редуцирования газа. Техническое диагностирование подземных газопроводов и пунктов редуцирования газа. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Визуальные наблюдения и инструментальные обследования элементов газопровода низкого давления. 2. Оформление эксплуатационных журналов газопроводов по маршруту, маршрутных карт, рапорта обходчика трассы газопровода низкого давления. 3. Определение остаточного срока службы газопровода. Акт технического обследования подземного газопровода. |  |  |  |
| Тема3.3 Планирование и организация работ по эксплуатации и ремонту газораспределительных систем | Содержание |  |  |  |
|  | Регламентные и плановые работы при эксплуатации сети газораспределения. Правила эксплуатации газопроводов низкого давления. Специализированное программное обеспечение для решения задач по техническому содержанию и ремонту газопроводов низкого давления. Организация эксплуатации средств защиты стальных подземных газопроводов от коррозии. Организация эксплуатации автоматизированных систем управления технологическими процессами |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 4. Подбор приборов и инструментов для рабочих мест, в зависимости от вида проводимых работ. 5. Графики технического обслуживания и ремонтов газопроводов и газового оборудования. 6. Графики осмотра технического состояния, параметров срабатывания предохранительных и защитных устройств, технического обслуживания и текущего ремонта пункта редуцирования газа |  |  |  |
| Тема 3.4 Планирование и организация работ по эксплуатации и ремонту газопроводов и газоиспользующего оборудования котельных и промышленных предприятий | Содержание |  |  |  |
|  | Планирование работ по эксплуатации газопроводов и газоиспользующего оборудования котельных |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 7. Графики технического обслуживания, текущего и капитального ремонта внутренних газопроводов и газоиспользующих установок, инженерных сетей, зданий и сооружений. |  |  |  |
| Раздел 2. Реализация технологических процессов эксплуатации систем газораспределения и газопотребления |  | 36-28 | 144-144 |  |
|  |  | 46-44 | 132-132 |  |
| МДК 03.02 Реализация технологических процессов эксплуатации систем газораспределения и газопотребления |  | 36-28 | 144-144 |  |
|  |  | 46-44 | 132-132 |  |
| Тема 3.5 Эксплуатация сети газораспределения | Содержание |  |  |  |
|  | Производство газоопасных работ. Ввод в эксплуатацию законченных строительством распределительных газопроводов. Подключение объекта газификации к сети газораспределения. Техническое обслуживание газопроводов. Текущий и капитальный ремонты газопроводов. Контроль качества ремонтных работ. Удаление конденсата из конденсатосборников и гидрозатворов. Контроль интенсивности запаха газа в конечных точках сети газораспределения. Контроль давления газа в сети газораспределения. Консервация и утилизация (ликвидация) газопроводов. Охрана труда при ремонте и эксплуатации сети газораспределения |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 8. Графики ремонта и профилактического осмотра сетей и сооружений. 9. Оформление дефектных ведомостей. Эксплуатационный паспорт газопровода. 10. Оформление актов на врезку в действующий газопровод. Акт- наряд на газоопасные работы. Акт контроля интенсивности запаха газа |  |  |  |
| Тема 3.6 Эксплуатация средств электрохимической защиты стальных подземных газопроводов | Содержание |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию средств электрохимической защиты. Техническое обслуживание и ремонт средств ЭХЗ. Оценка эффективности противокоррозионной защиты подземных газопроводов. Техника безопасности при эксплуатации и ремонте. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 11. Журнал учета эксплуатируемых и вновь принятых в эксплуатацию электрозащитных установок. 12. Эксплуатационный журнал установки электрохимической защиты. График технического обслуживания и ремонта средств ЭХЗ. 13. Акт шурфового обследования подземного газопровода. |  |  |  |
| Тема 3.7 Эксплуатация пунктов редуцирования газа | Содержание |  |  |  |
|  | Ввод пункта редуцирования газа в эксплуатацию. Техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования пунктов редуцирования газа. Техническое обслуживание и ремонт систем инженерно-технического обеспечения пунктов редуцирования газа. Эксплуатация зданий газорегуляторных пунктов. Консервация и ликвидация пунктов редуцирования газа. Требования охраны труда при выполнении работ на пунктах редуцирования газа |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 14. Оформление результатов технической диагностики оборудования ПРГ. Эксплуатационный паспорт пункта редуцирования газа. Режимная карта настройки оборудования пункта редуцирования газа |  |  |  |
| Тема 3.8 Эксплуатация автоматизированных систем управления технологическими процессами | Содержание |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию автоматизированных систем управления технологическими процессами. Техническое обслуживание средств АСУ ТП. Текущий и капитальный ремонты |  |  |  |
| Тема 3.9 Эксплуатация сети газопотребления | Содержание |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию сетей газопотребления производственных помещений и котельных. Ввод в эксплуатацию газового оборудования промышленных предприятий. Эксплуатация газопроводов и газоиспользующего оборудования. Свойства топлива и влияние качества топлива на процесс горения и теплопроизводительность котлоагрегатов. Ввод в эксплуатацию сетей газопотребления в жилых и многоквартирных домах, общественных и административных зданиях. Номенклатура и технические характеристики и газоиспользующего оборудования. Технологические процессы производства работ по техническому обслуживанию газопроводов и ремонту элементов домового газового оборудования. Проведение инструктажа потребителей по безопасному пользованию газом в быту. Правила потребления газа. Переустройство сетей газопотребления. Охрана труда при эксплуатации сети газопотребления |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 15. Подготовка котельной к осенне-зимним и весенне-летним условиям эксплуатации. Обоснование необходимости вывода котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА) котельной в ремонт. 16. Контроль процесса работы газопроводов и газоиспользующего оборудования в штатном режиме, при проведении работ по перепланировке и капитальному ремонту помещений. 17. Акт-наряд на первичный пуск газа в газопроводы и газоиспользующее оборудование жилых зданий. |  |  |  |
| Тема 3.10 Эксплуатация установок сжиженного газа и газонаполнительных станций | Содержание |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание и ремонт резервуарных установок при эксплуатации. Эксплуатация баллонных установок. Техническое освидетельствование резервуаров и баллонов. Меры безопасности и охраны труда при эксплуатации объектов снабжения сжиженными газами |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 18. Ведение табеля учета рабочего времени персонала, выполняющего работы по эксплуатации трубопроводов. Журналы технического обслуживания и ремонта оборудования и арматуры объекта СУГ |  |  |  |
| Тема 3.11 Оперативно-диспетчерское управление системами газораспределения | Содержание |  |  |  |
|  | Контроль и управление режимами транспортирования газа. Аварийно-диспетчерская служба, ее задачи и структура. Оснащение аварийно-диспетчерской службы. Выполнение аварийных работ. План ликвидации аварий. Расследование, учет и оформление аварий и несчастных случаев. Меры безопасности и охраны труда при ликвидации аварий и выполнении газоопасных работ |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 19. Способы выявления несанкционированных подключений к газопроводу, используя современную контрольно-измерительную технику. 20. Работа с компьютером в качестве пользователя с применением специализированного программного обеспечения по эксплуатации газопроводов низкого давления |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела |  |  |  |  |
| Учебная практика раздела Виды работ |  |  |  |  |
| Производственная практика раздела Виды работ 1. … |  |  |  |  |
| Курсовой проект (работа) Тематика курсовых проектов (работ) |  |  |  |  |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) |  |  |  |  |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ |  | 72-72 72-72 |  |  |
| Производственная практика Виды работ |  | 72-72 72-72 |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |  |
| Всего: |  | 210-432 |  |  |
| Всего: |  | 164-340 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Проектирования и эксплуатации систем газораспределения и газопотребления», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения

Лаборатория «Технологического контроля производства строительных материалов», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Коршак А.А. Сооружение и эксплуатация систем газораспределения: учеб. пособие/ А.А. Коршак, С.В. Китаев, Е.А. Любин; под ред. А.А. Коршака – Ростов н/Д: Феникс, 2017 – 248 с.

- Кязимов, К. Г.  Газоснабжение: устройство и эксплуатация газового хозяйства : учебник для среднего профессионального образования / К. Г. Кязимов, В. Е. Гусев. – 6-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 392 с.

- Колибаба, О. Б. Проектирование и эксплуатация систем газораспределения и газопотребления : учебное пособие / О. Б. Колибаба, В. Ф. Никишов, М. Ю. Ометова. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 204 с. — ISBN 978-5-8114-5784-7.

- Шибеко, А. С. Газоснабжение : учебное пособие для спо / А. С. Шибеко. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 520 с. — ISBN 978-5-8114-6980-2.

- Шкаровский, А. Л. Топливоснабжение. Газовое топливо. Газовые горелки : учебное пособие для спо / А. Л. Шкаровский, Г. П. Комина. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 140 с. — ISBN 978-5-8114-5791-5.

3.2.3. Основные электронные издания

- Кязимов, К. Г.  Газоснабжение: устройство и эксплуатация газового хозяйства : учебник для среднего профессионального образования / К. Г. Кязимов, В. Е. Гусев. – 6-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 392 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-12470-5. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/474942 (дата обращения: 12.05.2021).

- Основы эксплуатации оборудования и систем газоснабжения: учебник / О.Н. Брюханов, А.И. Плужников. – М.: ИНФРА-М, 2006, 2021. – 256 с. Информационный портал Электронно-библиотечнаясистема Znanium.com (Режим доступа): URL: http://znanium.com/ (дата обращения 12.05.2021)

- Автоматика и телемеханика систем газоснабжения: учебник / В.А. Жила. - М.: ИНФРА-М, 2006, 2021– 238 с. Информационный портал Электронно-библиотечнаясистема Znanium.com (Режим доступа): URL: http://znanium.com/ (дата обращения 12.05.2021)

- Газифицированные котельные агрегаты: учебник / О.Н. Брюханов, В.А. Кузнецов. – М.: ИНФРА-М, 2005, 2021. – 392 с. Информационный портал Электронно-библиотечнаясистема Znanium.com(Режим доступа): URL: http://znanium.com/ (дата обращения 12.05.2021)

- Карякин Е.А. Промышленное газовое оборудование: справочник. /Е.А. Карякин Информационный портал(Режим доступа): URL: http://gazovik-gas.ru/directory/spravochnik_6 (дата обращения 12.05.2021)

- Колибаба, О. Б. Проектирование и эксплуатация систем газораспределения и газопотребления : учебное пособие / О. Б. Колибаба, В. Ф. Никишов, М. Ю. Ометова. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 204 с. — ISBN 978-5-8114-5784-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/146834  (дата обращения: 12.01.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Шибеко, А. С. Газоснабжение : учебное пособие для спо / А. С. Шибеко. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 520 с. — ISBN 978-5-8114-6980-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153943  (дата обращения: 12.01.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Шкаровский, А. Л. Топливоснабжение. Газовое топливо. Газовые горелки : учебное пособие для спо / А. Л. Шкаровский, Г. П. Комина. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 140 с. — ISBN 978-5-8114-5791-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/146683  (дата обращения: 12.01.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3.2.3. Дополнительные источники

1. Основы эксплуатации оборудования и систем газоснабжения: учебник / О.Н. Брюханов, А.И. Плужников. – М.: ИНФРА-М, 2006, 2021. – 256 с.

2. Автоматика и телемеханика систем газоснабжения: учебник / В.А. Жила. - М.: ИНФРА-М, 2006, 2021. – 238 с.

3. Газифицированные котельные агрегаты: учебник / О.Н. Брюханов, В.А. Кузнецов. –  М.: ИНФРА-М, 2005, 2018. –  392 с.

4. Вершилович В.А. Внутридомовое газовое оборудование: учеб. пособие / В.А. Вершилович – М.: Инфра-Инженерия, 2018 – 320 с.

5. Вершилович В.А. ВДГО - 2020: учеб. пособие / В.А. Вершилович – Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2020 – 420 с.

6. Вершилович В.А. Пункты редуцирования газа: учеб. пособие / В.А. Вершилович – Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2021 – 288 с.

7. Вершилович В.А. Сети газопотребления котельных: учеб. пособие / В.А. Вершилович – М.: Инфра-Инженерия, 2018 – 348 с.

8. Стасеева Е.В. Безопасность труда в газовом хозяйстве: учеб. пособие / Е.В. Стасеева – Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2021 – 188 с.

9. Колибаба О.Б., Никишов В.Ф., Ометова М.Ю. Основы проектирования и эксплуатации систем газораспределения и газопотребления: учеб. пособие – СПб.: Лань, 2017 – 208 с.

10. Тарасенко В.И. Системы телемеханики в газоснабжении Р.Ф.: учеб. пособие – М.: Издательство АВС, 2017 –100 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригодности систем газораспределения и газопотребления | Проверяет (техническая диагностика) состояние газопроводов приборами ультразвукового контроля; проверяет эффективность антикоррозийной электрохимической защиты подземных газопроводов низкого давления; осуществляет контроль наличия и удаления влаги и конденсата из газопровода в соответствии с нормативными документами; обеспечивает выполнение плановых осмотров элементов домового газового оборудования; производит техническое освидетельствование стальных внутридомовых газопроводов, систем газопотребления приборами ультразвукового контроля. Разрабатывает проекты производственных заданий и графиков профилактических и текущих работ на газопроводах низкого давления; Составляет проекты планов текущего и капитального ремонта котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования котельной; составляет акты и дефектные ведомости о техническом состоянии домового газового оборудования, газопроводов, отключающих устройств и других элементов. Обеспечивает обход и осмотр трасс подземных и надземных газопроводов низкого давления, групповых баллонных и резервуарных газовых установок, а также запорной и регулирующей арматуры; осуществляет контроль производства работ по подключению новых абонентов к газопроводу низкого давления; обеспечивает замену баллонов сжиженного углеводородного газа в групповых баллонных установках и заправки резервуаров сжиженного углеводородного газа. Ведет журнал технических осмотров в соответствии с современными стандартными требованиями к отчетности; осуществляет контроль правильной эксплуатации технического и вспомогательного оборудования, инструмента и оснастки, используемых в процессе технического обслуживания и ремонта. Организовывает работы подчиненного персонала при ликвидации аварий и проведении аварийно-восстановительных работ; проводит производственный инструктаж персонала на рабочем месте. Осуществляет анализ параметров настройки регуляторов давления и предохранительных клапанов; осуществляет контроль утечек газа из баллонной или резервуарной установки, работоспособности отключающих устройств; осуществляет контроль давления и степени одоризации газа, подаваемого в газопроводы низкого давления, элементам домового газового оборудования; осуществляет контроль давления и степени одоризации газа, подаваемого в газопроводы низкого давления, элементам домового газового оборудования; контролирует соблюдение бытовыми потребителями обеспечения надлежащего технического состояния домового газового оборудования, мест установки газоиспользующего оборудования на предмет свободного доступа к элементам домового газового оборудования; производит актуализацию результатов обхода потребителей бытового газа, фиксирует выявленные нарушения правил пользования газом и выдает предписания; ведет необходимую отчетную документацию в соответствии с современными стандартными требованиями к отчетности, периодичности и качеству предоставления документации; осуществляет проверки технического состояния и контроля работы котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, трубопроводов, контрольно-измерительных приборов и автоматики инженерных сетей, зданий и сооружений; производит анализ работы котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, трубопроводов, контрольно-измерительных приборов и автоматики, проведении учета выявленных неисправностей и дефектов и отражении результатов в отчетной документации. | Экспертная оценка результатов теоретических знаний и практических умений; Контроль своевременности сдачи практических заданий, отчетов; Экспертное наблюдение при выполнении практических заданий; Текущий контроль в форме: защиты практических занятий; наблюдением за выполнением практических работ; фронтального устного опроса; Сравнительная оценка результатов с требованиями нормативных документов и инструкций; Зачеты в процессе обучения и практики по разделу модуля; Экзамен |
| ПК 3.2. Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом систем газораспределения и газопотребления |  |  |
| ПК 3.3. Организовывать производство работ по эксплуатации и ремонту систем газораспределения и газопотребления |  |  |
| ПК 3.4. Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством |  |  |
| ПК 3.5. Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления |  |  |
| ПК 3.6. Анализировать и контролировать процесс подачи газа низкого давления и соблюдения правил его потребления в системах газораспределения и газопотребления |  |  |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Разпознает задачу или проблему в профессиональной деятельности и выбирает способы решения задач применительно к различным контекстам; Использует различные источники, включая электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач; Демонстрирует ответственность за принятые решения. Обоснованность самоанализа и коррекция результатов собственной работы; Взаимодействует с обучающимися, преподавателями в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик; Демонстрирует грамотность устной и письменной речи. Ясность формулирования и изложения мыслей; Соблюдает нормы поведения во время учебных занятий и прохождения производственной практики; Строго выполняет правила ТБ во время производственной практики. Знает и использует ресурсосберегающие технологии при производстве строительных изиделий и конструкций; Использует средства культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности; Активно использует информационные технологии для решения профессиональных задач; Эффективно использует в профессиональной деятельности необходимую техническую документацию, в том числе и на английском языке; Использование знаний по финансовой грамотности, планирует предпринимательскую деятельность в профессиональной деятельности | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. Наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ на учебной практике. Экзамен |
| ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |  |  |
| ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |  |  |

Приложение 2.4

к ПОП-П по специальности 
08.02.08 Монтаж и эксплуатация

оборудования и систем газоснабжения

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.04 Организация строительного производства на объектах систем газораспределения и газопотребления

Профессиональный цикл

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.04 Организация строительного производства на объектах систем газораспределения и газопотребления»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 4 | Организация строительного производства на объектах систем газораспределения и газопотребления |
| ПК 4.1. | ## Повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности при строительстве систем газораспределения и газопотребления |
| ПК 4.2. | ## Контроль за соблюдением работниками правил и норм по охране труда, требований пожарной безопасности и охраны окружающей среды при производстве строительных работ |
| ПК 4.3. | ## Руководство другими работниками в рамках подразделения и взаимодействие с сотрудниками смежных подразделений при производстве строительных работ систем газораспределения и газопотребления |
| ПК 4.4. | ## Подготовка результатов строительных работ к сдаче заказчику |

    - В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Иметь практический опыт | оценке эффективности производственно-хозяйственной деятельности объекта строительных работ; оптимизации использования материально-технических ресурсов при производстве строительных работ; повышении уровня механизации и автоматизации строительных работ; рационализации методов и форм организации приемов труда при производстве строительных работ; определении основных факторов, планировании и контроле выполнения мероприятий; повышении эффективности производственно-хозяйственной деятельности и повышении производительности труда на объекте капитального строительства; снижении непроизводственных издержек; осуществлении технико-экономического анализа результатов мероприятий повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности на объекте капитального строительства; подготовке участка производства строительных работ и рабочих мест в соответствии с правилами по охране труда, требованиями пожарной безопасности и охраны окружающей среды; проведении инструктажа и осуществлении контроля соблюдения работников по правилам охраны труда и требованиям пожарной безопасности; подготовке рабочих мест для проведения специальной оценки условий труда; определении потребности производства однотипных строительных работ в трудовых ресурсах; распределении и осуществлении контроля выполнения работниками производственных заданий и отдельных работ; осуществлении контроля соблюдения работниками правил внутреннего распорядка; повышении профессиональной квалификации работников; подготовке предложений о мерах поощрения и взыскания работников; приведении объекта капитального строительства или этапов (комплексов) завершенных строительных работ в соответствие требованиям нормативных технических документов и условиям договора строительного подряда (чистота, отсутствие излишков материалов, техническое состояние); подготовке исполнительно-технической документации, подлежащей предоставлению приемочным комиссиям и представлении результатов строительных работ. |
| --- | --- |
| Уметь | осуществлять технико-экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности при производстве строительных работ; осуществлять расчет экономического эффекта от оптимизации использования материально-технических ресурсов, повышения уровня механизации и автоматизации, внедрения рациональных методов и приемов труда при производстве строительных работ; разрабатывать и планировать мероприятия по повышению эффективности производственно-хозяйственной деятельности; определять вредные и (или) опасные факторы, связанные с производством строительных работ, использованием строительной техники и складированием материалов, изделий и конструкций; определять перечень работ по обеспечению безопасности участка производства строительных работ (ограждение строительной площадки, ограждение или обозначение опасных зон, освещение); определять перечень средств коллективной и (или) индивидуальной защиты работников, выполняющих однотипные строительные работы; определять перечень рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда; оформлять документацию по исполнению правил по охране труда, требований пожарной безопасности и охраны окружающей среды (журнал инструктажа по технике безопасности, пожарной безопасности); осуществлять расчет требуемого количества, профессионального и квалификационного состава работников в соответствии с производственными заданиями и календарными планами участка производства строительных работ; определять оптимальную структуру распределения работников для выполнения производственных заданий и отдельных работ; осуществлять оценку результативности и качества выполнения работниками производственных заданий и отдельных работ; осуществлять нормоконтроль выполнения производственных заданий и отдельных работ; осуществлять анализ профессиональной квалификации работников и определять недостающие компетенции; разрабатывать и контролировать выполнение мероприятий по обеспечению соответствия результатов строительных работ требованиям нормативных технических документов и условиям договора строительного подряда; разрабатывать исполнительно-техническую документацию по выполненным этапам и комплексам строительных работ. |
| Знать | методики расчета основных показателей эффективности производственно-хозяйственной деятельности; критерии оценки эффективности производственно-хозяйственной деятельности; основные факторы повышения эффективности производства строительных работ; методы технико-экономического анализа производственно-хозяйственной деятельности при производстве строительных работ; основные факторы повышения эффективности производства строительных работ; методы и средства организационной и технологической оптимизации производства строительных работ; перспективные организационные, технологические и технические решения в области производства строительных работ; требования нормативных документов в области охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; виды негативного воздействия на окружающую среду при производстве различных видов строительных работ и методы их минимизации и предотвращения; основные вредные и (или) опасные производственные факторы; правила по охране труда и пожарной безопасности при производстве строительных работ; требования к рабочим местам и порядок организации и проведения специальной оценки условий труда; правила ведения документации по контролю исполнения требований по охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды; нормативные требования к количеству и профессиональной квалификации работников участка производства строительных работ; основные требования трудового законодательства, права и обязанности работников; основные принципы и методы управления трудовыми коллективами; методы проведения нормоконтроля выполнения производственных заданий и отдельных работ; основные формы организации профессионального обучения на рабочем месте; основные меры поощрения работников, виды дисциплинарных взысканий; основания и меры административной и уголовной ответственности за нарушение трудового законодательства; требования законодательства Российской Федерации к порядку приема-передачи законченных объектов капитального строительства и этапов (комплексов) работ; требования договора строительного подряда к спецификации объекта, порядку сдачи-приемки законченного объекта капитального строительства и этапов (комплексов) работ, наличию сопроводительной документации и срокам сдачи работ; основания и порядок принятия решений о консервации незавершенного объекта капитального строительства; состав работ по консервации незавершенного объекта капитального строительства и порядок их документального оформления; правила документального оформления приемки-сдачи результатов строительных работ. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Квалификация «старший техник»

Всего часов – 164-354 часов

в том числе в форме практической подготовки – 160-354 часов

Из них на освоение МДК– 56-246 часов

в том числе самостоятельная работа

практики, в том числе учебная –36-36 часа

производственная – 72-72 часа

Промежуточная аттестация

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

Квалификация «старший техник»

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ОК 01, ОК 02, ОК 03 | Раздел 1 Организация строительного производства на участке строительства | 28-123 | 28-123 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ОК 01, ОК 02, ОК 03 | Раздел 2 Приемка и контроль качества результатов выполненных видов и этапов строительных работ на участке строительства | 28-123 | 28-123 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 36-36 | 36-36 |  |  |  |  |  | 36-36 |  |
|  | Производственная практика | 72-72 | 72-72 |  |  |  |  |  |  | 72-72 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 164-354 | 160-354 |  |  |  |  |  |  |  |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч |  | Код ПК, ОК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | Обязат. часть ОП с учетом интенсификации 40% | Обязат. часть ОП |  |
| Раздел 1 Организация строительного производства на участке строительства |  |  | 28 | 123 |  |
| МДК 04.01 Организация строительного производства на участке строительства |  |  | 28 | 123 |  |
| Тема 4.1 Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления | Содержание |  |  |  |  |
|  | Методы определения видов, сложности и объемов строительных работ и производственных заданий. |  |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | Методы расчета трудовых и материально-технических ресурсов. Методы расчетов линейных и сетевых графиков, проектирования строительных генеральных планов. |  |  |  |  |
|  | Требования к элементам конструкций здания (помещения) и общего имущества многоквартирных жилых домов. |  |  |  |  |
|  | Технологии производства однотипных строительных работ. Особенности производства строительных работ на опасных, технически сложных и уникальных Объектах капитального строительства. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | 1. Выполнение чертежа установки инвентарных ограждений. Составление схемы организации работ. 2. Технология выполнения работ при рытье шурфов и вскрытие коммуникаций. Борьба с грунтовыми и талыми водами. 3. Определение объемов земляных работ. Создание безопасных условий производства работ при проведении земляных работ. |  |  |  |  |
| Тема 4.2 Монтаж газоиспользующего оборудования промышленных предприятий | Содержание |  |  |  |  |
|  | Монтаж газоиспользующего оборудования промышленных предприятий. Требования СП к монтажу газопроводов по территории промышленных предприятий. Прокладка внутренних газопроводов Газоснабжение производственных установок и котлов. Монтаж газоиспользующего оборудования промышленных предприятий. Перевод существующих котлов с твердого или жидкого на газовое топливо. Газификация коммунально-бытовых предприятий. Монтаж оборудования коммунально-бытовых предприятий, пищеварочных котлов, автоклавов, ресторанных плит. Монтаж калориферов, теплогенераторов, горелок инфракрасного излучения для обогрева сельскохозяйственных объектов. Испытание систем газоснабжения и сдача в эксплуатацию. Правила техники безопасности и охраны окружающей среды при выполнении строительно-монтажных работ. Техническая документация при приемке объектов в эксплуатацию |  |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | 4. Составление схемы организации работ по монтажу газоиспользующего оборудования промышленных предприятий. 5. Определение объемов работ. 6. Оформление технической документации при приемке объектов в эксплуатацию. |  |  |  |  |
| Тема 4.3 Монтаж оборудования, работающего на сжиженном углеродном газе | Содержание |  |  |  |  |
|  | Монтаж оборудования газонаполнительных станций. Требования Строительных норм и правил (СНиП) к зданиям газонаполнительных станций. Требования к взрывобезопасности и пожаробезопасности газонаполнительных станций. Монтаж трубопроводов и оборудования газонаполнительных станций. Установка подземных резервуаров. Монтаж обвязки резервуаров. Монтаж оборудования и трубопроводов в цехах и отделениях станций. Правила техники безопасности и охраны окружающей среды при монтаже оборудования и газопроводов газонаполнительных станций. |  |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | Монтаж оборудования автомобильных газозаправочных станций (АГЗС). Требования Строительных норм и правил (СНиП) к зданиям АГЗС. Требования к взрывобезопасности и пожаробезопасности АГЗС. Монтаж трубопроводов и оборудования АГЗС. Установка подземных, надземных резервуаров. Монтаж обвязки резервуаров. Монтаж оборудования и трубопроводов на АГЗС. Правила техники безопасности при монтаже оборудования и газопроводов АГЗС. |  |  |  |  |
|  | Монтаж установок сжиженного газа. Основные требования к монтажу бытовых установок сжиженного газа. Монтаж групповых резервуарных установок сжиженного газа. Монтаж индивидуальных и групповых баллонных установок. Монтаж запорной арматуры. Требования СП к размещению и монтажу газобаллонных установок. Правила техники безопасности при монтаже установок сжиженного газа. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | 7. Составление схемы организации работ по монтажу оборудования. 8. Определение объемов работ. 9. Оформление технической документации при приемке объектов в эксплуатацию. |  |  |  |  |
| Тема 4.4 Технико-экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности при производстве строительных работ | Содержание |  |  |  |  |
|  | Технико-экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности при производстве строительных работ. Разработка и планирование мероприятий по повышению эффективности производственно-хозяйственной деятельности. Оценка результативности и качества выполнения работниками производственных заданий и отдельных видов работ. Анализ профессиональной квалификации работников и определение недостающих компетенций. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | 10. Расчет экономического эффекта от оптимизации использования материально-технических ресурсов, повышения уровня механизации и автоматизации, внедрения рациональных методов и приемов труда при производстве строительных работ |  |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела Систематическая проработка конспектов занятий, учебной, специальной технической, нормативной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы определяется при формировании рабочей программы |  |  |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
| Учебная практика раздела Виды работ |  |  |  |  |  |
| Производственная практика раздела Виды работ 1. … |  |  |  |  |  |
| Курсовой проект (работа) Тематика курсовых проектов (работ) 1. Проект организации строительства подземного газопровода в полевых условиях. 2. Проект организации строительства подземного газопровода в городских условиях. 3. Проект организации строительства газопровода жилого дома. 4. Проект организации строительства системы газоснабжения котельной. 5.Проект организации строительства на ремонт (реконструкцию) газопровода. |  |  |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) 1. Проект полосы отвода 2. Обоснование формы и габаритов траншеи 3. Определение объемов земляных и других видов работ 4. Подбор и обоснование выбора машин и механизмов 5. Выбор материалов для строительства 6. Выбор метода производства работ 7. Определение затрат труда. Подбор количественного и квалификационного состава бригады 8. Составление графиков производства работ 9. Составление и описание стройгенплана 10. Техника безопасности при выполнении строительно-монтажных работ. Описание проектных решений и перечень мероприятий, обеспечивающих сохранение окружающей среды в период строительства |  |  |  |  |  |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) Оформление курсового проекта (работы) и подготовка к защите |  |  |  |  |  |
| МДК 04.02 Приемка и контроль качества результатов выполненных видов и этапов строительных работ на участке строительства |  |  | 28-123 | 28-123 |  |
| Тема 4.5 Организация и выполнение контроля качества выполнения строительно-монтажных работ систем газораспределения и газопотребления |  | Содержание |  |  |  |
|  |  | Входной контроль материалов и оборудования. Авторский надзор, технадзор и контроль качества строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ. Охранная зона систем газораспределения и газопотребления. Скрытые работы.Правила техники безопасности и охраны окружающей среды при выполнении контроля качества строительно-монтажных работ. Контроль соответствия качества монтажа систем газораспределения и газопотребления требованиям нормативной и технической документации. Основания и порядок принятия решений о консервации незавершенного объекта капитального строительства. Состав работ по консервации незавершенного объекта капитального строительства и порядок их документального оформления. |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  |  | 11. Оформление разрешительной документации. 12. Оформление документации по текущему контролю качества. 13. Оформление результатов механических испытаний. |  |  |  |
| Тема 4.6 Организация и проведение испытаний систем газораспределения и газопотребления |  | Содержание |  |  |  |
|  |  | Правила проведения испытания систем газораспределения и газопотребления. Состав и обязанности приемочной комиссии при проведении испытаний. Нормы испытательных давлений. Контрольно-измерительные приборы, класс точности при проведении испытаний. Оформление результатов испытаний. Выявление и исправление дефектов сварных стыков. Наладка систем газораспределения и газопотребления.Правила техники безопасности и охраны окружающей среды при проведении испытаний, выявлении и устранении дефектов. Оформление технической документации по результатам испытания и наладки систем газораспределения и газопотребления |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  |  | 14. Оформление документации по результатам испытаний и наладки систем газораспределения и газопотребления |  |  |  |
| Тема 4.7 Организация и проведение работ по приемке законченных строительством объектов |  | Содержание |  |  |  |
|  |  | Требования законодательства Российской Федерации к порядку приема-передачи законченных объектов капитального строительства и этапов (комплексов) работ. Требования договора строительного подряда к спецификации объекта, порядку сдачи-приемки законченных объектов капитального строительства и этапов (комплексов) работ, наличию сопроводительной документации и срокам сдачи работ. Оформление документации для проведения работ по приемке законченных строительством объектов в эксплуатацию. Состав и обязанности приемочной комиссии. Порядок сдачи систем газораспределения и газопотребления в эксплуатацию. Документация при сдаче в эксплуатацию объектов систем газораспределения и газопотребления. |  |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  |  | 15. Оформление акта приемки объекта в эксплуатацию. Оформление эксплуатационной документации |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ |  |  | 36-36 |  |  |
| Производственная практика Виды работ Виды работ: - оценка эффективности производственно-хозяйственной деятельности объекта строительных работ; - оптимизация использования материально-технических ресурсов при производстве строительных работ; - повышение уровня механизации и автоматизации строительных работ; - рационализация методов и форм организации приемов труда при производстве строительных работ; - определение основных факторов, планирование и контроль выполнения мероприятий; - повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности и повышение производительности труда на объекте капитального строительства; - снижение непроизводственных издержек; - осуществление технико-экономического анализа результатов мероприятий повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности на объекте капитального строительства; - подготовка участка производства строительных работ и рабочих мест в соответствии с правилами по охране труда, требованиями пожарной безопасности и охраны окружающей среды; - проведение инструктажа и осуществление контроля соблюдения работников по правилам охраны труда и требованиям пожарной безопасности; - подготовка рабочих мест для проведения специальной оценки условий труда; - определение потребности производства однотипных строительных работ в трудовых ресурсах; - распределение и осуществление контроля выполнения работниками производственных заданий и отдельных работ; - осуществление контроля соблюдения работниками правил внутреннего распорядка; - повышение профессиональной квалификации работников; - подготовка предложений о мерах поощрения и взыскания работников; - приведение объекта капитального строительства или этапов (комплексов) завершенных строительных работ в соответствие требованиям нормативных технических документов и условиям договора строительного подряда (чистота, отсутствие излишков материалов, техническое состояние); - подготовка исполнительно-технической документации, подлежащей предоставлению приемочным комиссиям и представлении результатов строительных работ. |  |  | 72-72 |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  | 164-354 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Основ строительного производства», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения.

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.1.2.3 примерной программы по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1.  Основные печатные издания

- Коршак А.А. Сооружение и эксплуатация систем газораспределения: учеб. пособие/ А.А. Коршак, С.В. Китаев, Е.А. Любин; под ред. А.А. Коршака – Ростов н/Д: Феникс, 2017 – 248 с.

- Колибаба, О. Б. Проектирование и эксплуатация систем газораспределения и газопотребления : учебное пособие / О. Б. Колибаба, В. Ф. Никишов, М. Ю. Ометова. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 204 с. — ISBN 978-5-8114-5784-7.

- Шибеко, А. С. Газоснабжение : учебное пособие для спо / А. С. Шибеко. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 520 с. — ISBN 978-5-8114-6980-2.

- Шкаровский, А. Л. Топливоснабжение. Газовое топливо. Газовые горелки : учебное пособие для спо / А. Л. Шкаровский, Г. П. Комина. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 140 с. — ISBN 978-5-8114-5791-5.

3.2.2. Основные электронные издания

- Краснов В.И. Монтаж газораспределительных систем: учеб. пособие / В.И. Краснов – М.: Инфра-М, 2012, 2021 – 309 с. Информационный портал Электронно-библиотечнаясистема Znanium.com (Режим доступа): URL: http://znanium.com/ (дата обращения 12.05.2021)

- Краснов В.И. Реконструкция трубопроводных инженерных сетей и сооружений: учебное пособие (СПО)/ В.И. Краснов - М.: ИНФРА-М, 2008, 2021 – 238 с. Информационный портал Электронно-библиотечнаясистема Znanium.com (Режим доступа): URL: http://znanium.com/ (дата обращения 12.05.2021)

- Сокова Д.С. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ: учебник / С.Д. Сокова. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 208 с. Информационный портал Электронно-библиотечнаясистема Znanium.com (Режим доступа): URL: http://znanium.com/ (дата обращения 30.11.2018)

- Михайлов А.Ю Организация строительства. Календарное и сетевое планирование: Учебное пособие / А.Ю.Михайлов – Вологда:Инфра-Инженерия, 2016. – 296 с. Информационный портал Электронно-библиотечнаясистема Znanium.com (Режим доступа): URL: http://znanium.com/ (дата обращения 30.11.2018)

- Карякин Е.А. Промышленное газовое оборудование: справочник. /Е.А. Карякин gazovik-gas.ru/directory/spravochnik_6 Информационный портал(Режим доступа): URL: http://gazovik-gas.ru/directory/spravochnik_6(дата обращения 12.05.2021)

- Государственный сметный норматив «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений» Приложение № 4 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.02.2015 г. № 140пр (Режим доступа): URL:http://docs.cntd.ru/document/1200118524 (дата обращения 12.05.2021)

- Кукота, А. В.  Сметное дело и ценообразование в строительстве : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. В. Кукота, Н. П. Одинцова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 201 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-10980-1. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/473803 (дата обращения: 12.05.2021).1.Краснов В.И. Монтаж газораспределительных систем: учеб. пособие / В.И. Краснов – М.: Инфра-М, 2012, 2021 – 309 с. Информационный портал Электронно-библиотечнаясистема Znanium.com (Режим доступа): URL: http://znanium.com/ (дата обращения 12.05.2021)

- Колибаба, О. Б. Проектирование и эксплуатация систем газораспределения и газопотребления : учебное пособие / О. Б. Колибаба, В. Ф. Никишов, М. Ю. Ометова. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 204 с. — ISBN 978-5-8114-5784-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/146834  (дата обращения: 12.01.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Шибеко, А. С. Газоснабжение : учебное пособие для спо / А. С. Шибеко. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 520 с. — ISBN 978-5-8114-6980-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153943  (дата обращения: 12.01.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Шкаровский, А. Л. Топливоснабжение. Газовое топливо. Газовые горелки : учебное пособие для спо / А. Л. Шкаровский, Г. П. Комина. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 140 с. — ISBN 978-5-8114-5791-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/146683  (дата обращения: 12.01.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3.2.3. Дополнительные источники

1. Краснов В.И. Монтаж газораспределительных систем: учеб. пособие / В.И. Краснов – М.: Инфра-М, 2012, 2018 – 309 с.

2. Краснов В.И. Реконструкция трубопроводных инженерных сетей и сооружений: учебное пособие (СПО)/ В.И. Краснов – М.: ИНФРА-М, 2008, 2017 – 238 с.

3. Шурайц А.Л., Каргин В.Ю., Недлин М.С. Подземные полиэтиленовые газопроводы. Проектирование и строительство: пособие по проектированию и строительству / А.Л. Шурайц, В.Ю. Каргин, М.С. Недлин – Саратов: ООО «Приволжское издательство», 2012 – 408 с.

4. Сокова Д.С. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ: учебник / С.Д. Сокова. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 208 с.

5. Михайлов А.Ю Организация строительства. Календарное и сетевое планирование: Учебное пособие / А.Ю. Михайлов – Вологда: Инфра-Инженерия, 2017. – 296 с.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1. Повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности при строительстве систем газораспределения и газопотребления | Осуществляет технико-экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности при производстве строительных работ; осуществляет расчет экономического эффекта от оптимизации использования материально-технических ресурсов, повышения уровня механизации и автоматизации,внедрения рациональных методов и приемов труда при производстве строительных работ; разрабатывает и планирует мероприятия по повышению эффективности производственно-хозяйственной деятельности. | Экспертное наблюдение за выполнением практических работ, курсового проекта, оценка результатов прохождения практики |
| ПК 4.2. Контроль за соблюдением работниками правил и норм по охране труда, требований пожарной безопасности и охраны окружающей среды при производстве строительных работ | Определяет вредные и (или) опасные факторы, связанные с производством строительных работ, использованием строительной техники и складированием материалов, изделий и конструкций; определяетперечень работ по обеспечению безопасности участка производства строительных работ; определяет перечень средств коллективной и (или) индивидуальной защиты работников, выполняющих однотипные строительные работы; оформление документации по исполнении правил по охране труда, требований пожарной безопасности и охраны окружающей среды. | Экспертное наблюдение за выполнением практических работ, курсового проекта, оценка результатов прохождения практики |
| ПК 4.3. Руководство другими работниками в рамках подразделения и взаимодействие с сотрудниками смежных подразделений при производстве строительных работ систем газораспределения и газопотребления | Осуществляет расчет требуемого количества, профессионального и квалификационного состава работников в соответствии с производственными заданиями и календарными планами участка производства строительных работ; определять оптимальную структуру распределения работников для выполнения производственных заданий и отдельных работ; осуществляет оценку результативности и качества выполнения работниками производственных заданий и отдельных работ; осуществляет нормоконтроль выполнения производственных заданий и отдельных работ; осуществляет анализ профессиональной квалификации работников и определять недостающие компетенции. | Экспертное наблюдение за выполнением практических работ, курсового проекта, оценка результатов прохождения практики |
| ПК 4.4. Подготовка результатов строительных работ к сдаче заказчику | Разрабатывает и контролирует выполнение мероприятий по обеспечению соответствия результатов строительных работ требованиям нормативных технических документов и условиям договора строительного подряда; разрабатывать исполнительно-техническую документацию по выполненным этапам и комплексам строительных работ. | Экспертное наблюдение за выполнением практических работ, курсового проекта, оценка результатов прохождения практики |

Приложение 2.5

к ПОП-П по специальности

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудование

и систем газоснабжения

Примерная РАБОЧАЯ программа профессионального модуля

«ПМ. 05  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностей служащих»

Профессиональный цикл

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ. 05  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностей служащих»

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля:

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности Экспериментально-исследовательская работа по совершенствованию технологических процессов производства неметаллических строительных изделий и конструкций и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. |

    - Перечень профессиональных компетенций

Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| 10172 | Аппаратчик газогенерации |
| ВД 5.1 | Ведение технологического процесса получения технологического газа в газогенераторах различных систем |
| ПК 5.1.1 | Проведение простых и средней сложности работ в технологическом процессе получения технологического газа |
| ПК 5.1.2 | Проведение простых и средней сложности работ по обслуживанию оборудования газогенераторов различных систем |
| 18556 | Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов |
| ВД 5.2 | Обслуживание и ремонт подземных газопроводов и сооружений на них |
| ПК 5.2.1 | Выполнять слесарные работы на действующих газопроводах |
| ПК 5.2.2 | Выполнять слесарно-монтажные работы по присоединению вновь построенных газопроводов к действующим |
| ПК 5.2.3 | Производить замеры давления газа на подземных газопроводах |
| ПК 5.2.4 | Производить поиск утечки газа методом бурения скважин на глубину залегания газопроводов |
| ПК 5.2.5 | Производить ремонт подземных газопроводов и сооружений на них (гидрозатворов, компенсаторов, конденсатосборников, вентилей, кранов, задвижек) |
| ПК 5.2.6 | Вводить в эксплуатацию газорегуляторные пункты, обслуживать и ремонтировать их оборудование |
| ПК 5.2.7 | Обслуживать дренажные, катодные, анодные и протекторные защитные установки |
| 18449 | Слесарь аварийно-восстановительных работ |
| ВД 5.3.1 | Проведение простых и средней сложности аварийно-восстановительных и ремонтных работ (АВиР-работ) на объектах газовой отрасли |
| ПК 5.3.1.1 | Выполнение погрузочно-разгрузочных работ при проведении АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
| ПК 5.3.1.2 | Выполнение подготовительных и вспомогательных работ при проведении АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
| ПК 5.3.1.3 | Выполнение простых и средней сложности ремонтно-восстановительных работ на объектах газовой отрасли |
| ПК 5.3.1.4 | Выполнение простых и средней сложности монтажных работ на объектах газовой отрасли |
| ВД 5.3.2 | Проведение простых и средней сложности изоляционных работ при проведении АВиР-работ на объектах газовой отрасли |
| ПК 5.3.2.1 | Подготовка к выполнению простых и средней сложности изоляционных работ на объектах газовой отрасли |
| ПК 5.3.2.2 | Покрытие изоляционными материалами поверхностей простой конфигурации на объектах газовой отрасли |
| 15553 | Оператор газораспределительной станции |
| ВД 5.4.1 | Обеспечение работы технологических установок редуцирования, учета и распределения газа |
| ПК 5.4.1.1 | Контроль технического состояния и работоспособности оборудования технологических установок редуцирования, учета и распределения газа |
| ПК 5.4.1.2 | Обеспечение заданного режима работы оборудования технологических установок редуцирования, учета и распределения газа |
| ПК 5.4.1.3 | Техническое обслуживание и ремонт простого и средней сложности оборудования технологических установок редуцирования, учета и распределения газа (фильтры, вентили, приводы кранов, задатчики регуляторов давления, регуляторы давления, клапаны-отсекатели, предохранительные клапаны, изоляция, быстросъемные сужающие устройства, импульсные линии датчиков давления и датчиков перепада давления, регулируемые опоры) |
| ВД 5.4.2 | Техническое обслуживание и ремонт сложного оборудования технологических установок редуцирования, учета и распределения газа (узлы очистки, переключения, редуцирования, подогрева и одоризации газа, технологические трубопроводы, трубопроводная и предохранительная арматура) |
| ПК 5.4.2.1 | Техническое обслуживание сложного оборудования технологических установок редуцирования, учета и распределения газа |
| ПК 5.4.2.2 | Подготовка к ремонту сложного оборудования технологических установок редуцирования, учета и распределения газа |
| ПК 5.4.2.3 | Ремонт сложного оборудования технологических установок редуцирования, учета и распределения газа |
| 15876 | Оператор по сбору газа |
| ВД 5.5 | Обслуживание сепараторов, газопроводов, газораспределительных устройств и других объектов газового хозяйства |
| ПК 5.5.1 | Проведение простых и средней сложности работ по обслуживанию сепараторов, газопроводов, газораспределительных устройств и других объектов газового хозяйства |
| ПК 5.5.2 | Проведение простых и средней сложности работ по текущему ремонту оборудования и аппаратуры |
| 15643 | Оператор котельной |
| ВД 5.6 | Эксплуатация и обслуживание котельного агрегата, трубопроводов пара и горячей воды |
| ПК 5.6.1 | Осмотр и подготовка котельного агрегата к работе |
| ПК 5.6.2 | Пуск котельного агрегата в работу |
| ПК 5.6.3 | Контроль и управление работой котельного агрегата |
| ПК 5.6.4 | Остановка и прекращение работы котельного агрегата |
| ПК 5.6.5 | Аварийная остановка, и управление работой котельного агрегата в аварийном режиме |
| ПК 5.6.6 | Эксплуатация и обслуживание трубопроводов пара и горячей воды |
| 18554 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования |
| ВД 5.7 | Выполнение вспомогательных и простых работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий |
| ПК 5.7.1 | Подготовка технических устройств для ремонта (замены) газового оборудования жилых и общественных зданий |
| ПК 5.7.2 | Техническое обслуживание газопроводов в составе сети газопотребления и технических устройств на них, индивидуальных баллонных установок сжиженных углеводородных газов |
| ПК 5.7.3 | Замена технических устройств на газопроводах в составе сети газопотребления, баллонов сжиженных углеводородных газов в составе индивидуальных и групповых баллонных установок |
| ПК 5.7.4 | Техническое обслуживание, ремонт и замена газоиспользующего оборудования жилых и общественных зданий, конструкцией которого не предусмотрено наличие автоматики безопасности |
| 18492 | Слесарь по изготовлению узлов и деталей технологических трубопроводов |
| ВД 5.8 | Проведение подготовительных работ для монтажа промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов и монтажа газопроводов низкого давления диаметром до 50 мм |
| ПК 5.8.1 | Приемка и подготовка оборудования и материалов, необходимых для выполнения работ по монтажу промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов |
| ПК 5.8.2 | Раскладка газопроводов и их деталей, монтаж промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов низкого давления диаметром до 50 мм |
| 14571 | Монтажник наружных трубопроводов |
| ВД 5.9.1 | Выполнение подготовительных работ на объектах нового строительства, реконструкции и обслуживании наружных трубопроводов инженерных сетей |
| ПК 5.9.1.1 | Очистка элементов монтажа наружных трубопроводов инженерных сетей и уборка отходов при производстве работ по монтажу наружных трубопроводов инженерных сетей |
| ПК 5.9.1.2 | Выполнение подготовительных операций перед производством монтажа наружных трубопроводов инженерных сетей |
| ВД 5.9.2 | Выполнение вспомогательных работ на объектах нового строительства и реконструкции наружных трубопроводов инженерных сетей |
| ПК 5.9.2.1 | Устройство всех видов оснований под наружные трубопроводы инженерных сетей |
| ПК 5.9.2.2 | Выполнение сопутствующих операций при монтаже наружных трубопроводов инженерных сетей |
| 14641 | Монтажник технологических трубопроводов |
| ВД 5.10 | Проведение подготовительных работ для монтажа технологических трубопроводов |
| ПК 5.10.1 | Приемка трубопроводов, фитингов и арматуры, распаковка и расконсервация |
| ПК 5.10.2 | Раскладка трубопроводов, подготовка к монтажу |

    - В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код | Наименование видов деятельности и требований к практическому опыту, знаниям и умениям |
| --- | --- |
| 10172 | Аппаратчик газогенерации |
| Иметь практический опыт | ведения технологического процесса получения технологического газа в газогенераторах различных систем под руководством аппаратчика более высокой квалификации; загрузки сырья в газогенераторы, подачи пара, паровоздушной смеси, воды, очистки полученного газа от механических примесей, передача его в производство; обслуживания оборудования, очистки газогенераторов от шлама и промывка газоходов; отбор проб; подготовки обслуживаемого оборудования к ремонту |
| Уметь | вести технологический процесс получения технологического газа в газогенераторах различных систем под руководством аппаратчика более высокой квалификации; загружать сырье в газогенераторы, подавать пар, паровоздушную смесь, воду, производить очистку полученного газа от механических примесей, передавать его в производство; обслуживать оборудование, выполнять очистку газогенераторов от шлама и промывать газоходы; выполнять отбор проб; выполнять подготовку обслуживаемого оборудования к ремонту. |
| Знать | технологический процесс газогенерации; схему обслуживаемого участка; устройство, принцип работы обслуживаемого оборудования; схему арматуры и коммуникаций на обслуживаемом участке; технологический режим процесса газогенерации и правила его регулирования; физико-химические и технологические свойства используемого сырья и полученной продукции; правила отбора проб; методику проведения анализов. |
| 18556 | Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов |
| Иметь практический опыт | выполнения слесарно-монтажных работ на подземных газопроводах (резки и врезки труб, сварки, склеивания полиэтиленовых труб, клепки, шлифовки, изоляции); работ по присоединению вновь построенных газопроводов к действующим; проведения замеров давления газа, поиска утечки газа на подземных газопроводах, эксплуатации и ремонта подземных газопроводов и сооружений на них; обслуживания защитных установок; ввода в эксплуатацию газорегуляторных пунктов; обслуживания и ремонта газового оборудования газорегуляторных пунктов, перевода на байпас, снижения и регулирования давления, настройки регуляторов давления, предохранительно-запорных и сбросных клапанов, замены кассеты в фильтрах газорегуляторных пунктов, проверки по приборам давления газа до и после регулятора, перепада давления на фильтре; контроля правильности сцепления рычагов и молоточка предохранительно-запорного клапана; смены картограмм регулирующих приборов. |
| Уметь | выполнять типовые слесарные операции по притирке материалов, пайке материалов, соединению изделий, пригоночные операции; производить подготовку и центровку труб под сварку; производить замеры давления газа на газопроводах; отбирать пробы газовоздушной смеси для контрольной проверки; производить бурение скважин на глубину залегания газопроводов; устранять утечки газа в арматуре и на газопроводах; осуществлять профилактический осмотр и ремонт газопроводов и сооружений на них; наносить и проверять качество изоляционных покрытий; вводить в эксплуатацию газорегуляторные пункты; проверять состояние и ремонтировать газовое оборудование газорегуляторных пунктов: осуществлять осмотр технического состояния регуляторов давления, сбросных клапанов, вентилей, фильтров, предохранительно-запорных клапанов, контрольно-измерительных приборов (КИП); проверять ход и плотности закрытия задвижек, предохранительных клапанов; проверять плотность всех соединений и арматуры, производить очистку фильтра, смазку трущихся частей и перенабивку сальника; производить продувку импульсных трубок; проверять параметры настройки запорных и сбросных клапанов; производить разборку регуляторов давления, предохранительных клапанов; ремонтировать и заменять устаревшее и изношенное оборудование; |
| Знать | технологический процесс подготовки и центровки труб под сварку, типы врезок на газопроводах, способы замера давления газа на газопроводах, правила пользования контрольно-измерительными приборами; правила бурения скважин и шурфов; правила обнаружения и устранения утечек газа; свойства горючих газов, условия образования взрывоопасной смеси, технологию осуществления профилактического осмотра и ремонта газопроводов и сооружений на них; правила нанесения противокоррозионной изоляции, основные сведения об электрозащитных установках на газопроводах; назначение, классификацию, принципиальные схемы газорегуляторных пунктов; устройство, технические характеристики, принцип обслуживания и ремонта оборудования газорегуляторных пунктов, правила безопасности при эксплуатации и ремонте газорегуляторных установок. |
| 18449 | Слесарь аварийно-восстановительных работ |
| Иметь практический опыт | в погрузке и разгрузке труб, тяжеловесных, негабаритных грузов, механизмов, инструментов и приспособлений для ремонта устройств и сооружений на объектах газовой отрасли; сборке оборудования подъемных сооружений, дорожно-строительной и специальной техники в местах проведения АВиР-работ; строповки и расстроповки грузов при доставке новой трубы, катушки, захлеста, трубопроводного узла, привода запорного устройства, редукторов, техники и оборудования к месту проведения АВиР-работ; строповки и расстроповки труб, трубопроводной арматуры (ТПА) и оборудования при сварке; расстановки оборудования на рабочих местах; подготовки инструментов и оборудования к работе; снятие знаков и плакатов, ограждений крановых узлов с последующей их установкой после проведения АВиР-работ; установке защитных и оградительных устройств в местах аварий и проведения АВиР-работ; определение местоположения и глубины залегания трубопровода, кабеля, подземных коммуникаций; отвод воды от крановых площадок, из шурфов, траншей, потенциально опасных участков трубопроводов в месте проведения АВиР-работ; замер загазованности в местах проведения АВиР-работ; контроль состояния работающих в колодцах, котлованах при проведении АВиР-работ; очистка и приведение в порядок территории в месте проведения АВиР-работ; переключение ТПА путем открытия и закрытия кранов и задвижек по команде диспетчера или руководителя работ; удаление газа из участка трубопровода через продувочные свечи; очистка поверхности трубопроводов и ТПА, крановых площадок, оборудования от остатков грунта, наледи и снега; очистка внутренней полости трубопровода от посторонних предметов; зарядка пескоструйного аппарата песком; пескоструйная очистка поверхности трубопроводов, ТПА и оборудования; установка и снятие временных герметизирующих устройств (ВГУ), глиняных пробок на трубопроводах; контроль давления в установленных в трубопроводах ВГУ при проведении АВиР-работ; извлечение из траншеи и транспортировка деформированного участка трубопровода в сторону; изготовление деревянных щитов, настилов; укрепление стенок траншей и котлованов с оттеской бревен, брусков, досок; выполнение несложных штукатурных работ при проведении АВиР-работ на объектах газовой отрасли; выполнение простых малярных работ вручную при проведении АВиР-работ на объектах газовой отрасли с приготовлением грунтовочных и окрасочных составов; сортировка труб, фасонных частей и средств крепления для ремонта и монтажа; очистка ТПА, оборудования и крепежных элементов от консервирующей смазки; подача материалов в траншеи и котлованы; устройство всех видов оснований под трубопроводы, оборудование, коллекторы, каналы, камеры и колодцы; изготовление приспособлений для ремонта и монтажа; выявление и устранение неполадок выявление и устранение неполадок в используемом оборудовании, приспособлениях и инструменте, возникающих при производстве работ; ковка деталей по эскизам и шаблонам; вскрытие (шурфовка) трубопровода, кабеля, подземных коммуникаций в месте проведения АВиР-работ; разработка грунта вручную в местах установки ВГУ, глиняных пробок и вокруг трубопровода; зачистка дна и стенок траншей и котлованов; уплотнение грунта под трубопроводом и у тела трубы; подсыпка подушки трубы мягким грунтом; засыпка траншей и приямков после окончания работ; слесарная обработка деталей и узлов по 11  14 квалитетам; разметка, сверление или пробивка отверстий; правка, опиловка и нарезание резьб на трубах; промывка, чистка, смазка деталей, узлов и механизмов; шабрение деталей с помощью механизированного инструмента; гнутье труб диаметром до 200 мм при сборке их под сварку; правка концов труб диаметром до 200 мм при сборке их под сварку; зачистка и опиловка концов стальных труб диаметром до 200 мм при сборке их под сварку; просушка и утепление стыков стальных труб при сварке; поворачивание стальных труб диаметром до 200 мм при сварке стыков; совмещение кромок труб диаметром до 200 мм путем их центровки для выполнения сварочных работ; стыковка труб диаметром до 200 мм с фланцами; зачистка сварных швов от шлака и окалины после сварки; пробивка отверстий механизированным инструментом в стенах камер и колодцев для ввода труб; соединение труб манжетами с уплотнительным раствором (при прокладке кабелей); снятие и установка на трубопровод балластирующих устройств; визуальный осмотр места проведения изоляционных работ; проверка состояния изоляции оборудования, трубопровода и ТПА; ручная и механизированная очистка трубопровода, ТПА и оборудования от старого изоляционного покрытия; обеспыливание, осушка и подогрев (при необходимости) изолируемых поверхностей, в том числе механизированным способом; приготовление битумных мастик, праймера и специальных окрасочных составов; подогрев битумных мастик и разлив в емкости для транспортировки; подготовка рулонных изоляционных материалов к проведению работ; продувка швов и торкретируемой поверхности сжатым воздухом; раскрой рулонных изоляционных материалов по заданному размеру для простых и средней сложности изоляционных работ; покрытие поверхностей простой конфигурации битумной мастикой, праймером; нанесение шпатлевочных и специальных окрасочных составов кистью на прямолинейные поверхности; оклейка рулонными изоляционными материалами горизонтальных плоских поверхностей, прямых участков трубопроводов и цилиндрических поверхностей; торкретирование и гидроизоляция колодцев; изоляция плоскостей минераловатными и стекловатными матами прошивными и на синтетической связке, минераловатными полуцилиндрами, формованными полуцилиндрами и плитами; изоляция горячих и холодных поверхностей простой конфигурации; установка бандажей и опорных колец всех видов; монтаж готовых деталей металлопокрытий на горизонтальных плоских поверхностях, прямых участках трубопроводов и цилиндрических поверхностях без подгонки и вырезки. |
| Уметь | выполнять погрузочно-разгрузочные работы; устанавливать защитные и оградительные устройства на местах проведения погрузочно-разгрузочных работ; визуально определять центр тяжести перемещаемых грузов; выбирать способы безопасной строповки и перемещения грузов, в том числе тяжеловесных и негабаритных; выполнять строповку и расстроповку грузов, в том числе тяжеловесных и негабаритных; выполнять сборку оборудования подъемных сооружений, дорожно-строительной и специальной техники; поверять исправность стропов игрузозахватных приспособлений перед использованием; читать схемы, карты, чертежи и техническую документацию общего и специализированного назначения; определять фактическое местоположение трубопровода, подземных коммуникаций; выполнять плотницкие работы; крепить стенки траншей и котлованов; определять концентрацию метана и тяжелых углеводородов с помощью газоанализаторов. обеспечивать страховку работающих в колодцах, котлованах; считывать показания приборов, установленных на трубопроводах и ТПА; выполнять дренажные работы; изготавливать приспособления для ремонта и монтажа оборудования, агрегатов и машин, трубопроводов и ТПА; проверять исправность слесарного инструмента и приспособлений; работать с пескоструйным аппаратом; выполнять простые кузнечные работы; выполнять вспомогательные работы при сварке и резке труб на трубопроводе; выполнять простые малярные и штукатурные работы; производить установку ВГУ, глиняных пробок на трубопроводах; определять давление в ВГУ по приборам; сортировать трубы, фасонные части и средства крепления; выполнять очистку внутренней полости трубопровода от посторонних предметов; выполнять очистку ТПА, оборудования и крепежных элементов от консервирующей смазки; выполнять устройство всех видов оснований под трубопроводы, оборудование, коллекторы, каналы, камеры и колодцы; выявлять и устранять неполадки в используемом оборудовании, приспособлениях и инструменте; читать схемы, карты, чертежи и техническую документацию общего и специализированного назначения; выполнять земляные работы вручную и с использованием механизмов; осуществлять планировку траншеи для укладки трубопровода; выполнять разметочные работы и работы по резке металла; пользоваться слесарным инструментом и приспособлениями при выполнении простых и средней сложности ремонтно-восстановительных работ; выполнять технические измерения при выполнении простых и средней сложности ремонтно-восстановительных работ; производить рубку, правку, гибку, резку, опиливание, шабрение простых деталей; выполнять промывку, чистку и смазку деталей, узлов и механизмов; выполнять разметку, сверление или пробивку отверстий; читать схемы, карты, чертежи и техническую документацию общего и специализированного назначения; устанавливать и центровать трубы диаметром до 200 мм; выполнять гнутье труб диаметром до 200 мм холодным способом; выполнять просушку и утепление стыков стальных труб при сварке; выполнять монтаж трубопроводов диаметром до 200 мм под сварку; стыковать трубы диаметром до 200 мм с фланцами; выполнять монтаж трубопроводов в колодцах; подготавливать концы труб диаметром до 200 мм, деталей и узлов под сварку; выполнять монтаж труб при прокладке кабелей; выполнять технические измерения при проведении простых и средней сложности монтажных работ; проверять состояние изоляции оборудования, трубопровода и ТПА; выполнять очистку трубопровода, ТПА и оборудования от старого изоляционного покрытия; выполнять обеспыливание, осушку и подогрев изолируемых поверхностей; применять оборудование, приспособления и инструмент для очистки трубопровода, ТПА и оборудования от старого изоляционного покрытия, обеспыливания, осушки и подогрева изолируемых поверхностей; готовить битумные мастики, праймер и специальные окрасочные составы; подогревать битумные мастики; определять готовность битумных мастик к работе при приготовлении и подогреве; выполнять раскрой рулонных изоляционных материалов по заданному размеру; наносить битумную мастику, праймер на поверхности простой конфигурации; наносить шпатлевочные и специальные окрасочные составы кистью на прямолинейные поверхности; оклеивать рулонными изоляционными материалами горизонтальные плоские поверхности, прямые участки трубопроводов и цилиндрические поверхности; выполнять торкретирование и гидроизоляцию колодцев; выполнять изоляцию плоскостей минераловатными и стекловатными матами прошивными и на синтетической связке, минераловатными полуцилиндрами, формованными полуцилиндрами и плитами; выполнять изоляцию горячих и холодных поверхностей простой конфигурации; устанавливать бандажи и опорные кольца всех видов; выполнять монтаж готовых деталей металлопокрытий на горизонтальных плоских поверхностях, прямых участках трубопроводов и цилиндрических поверхностях без подгонки и вырезки. |
| Знать | правила выполнения погрузочно-разгрузочных работ; устройство и способы применения подъемно-такелажных приспособлений; правила и способы строповки, подъема, перемещения грузов; назначение и правила применения стропов-тросов, цепей, канатов; устройство и принцип работы грузозахватных приспособлений, применяемых при подъеме и перемещении грузов; правила и способы сращивания и связывания стропов; сроки эксплуатации стропов и их грузоподъемность; устройство, назначение и порядок сборки подъемных сооружений, дорожно-строительной и специальной техники; требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности; правила чтения схем, карт и чертежей; виды и назначение оборудования, инструментов и приспособлений, применяемых при проведении АВиР-работ; схема расположения и правила пользования ТПА; правила и способы очистки основных деталей и внутренней полости трубопроводов, сборных железобетонных коллекторов, каналов, камер и колодцев; принцип работы пескоструйного аппарата и правила ухода за ним; правила выполнения плотницких, малярных и штукатурных работ; правила крепления и перекрепления траншей и котлованов; виды труб, фасонных частей, средств крепления и деталей трубопроводов и арматуры; правила подготовки естественных и устройства искусственных оснований под трубопроводы, коллекторы, каналы, колодцы и камеры; порядок выполнения земляных работ вручную и с использованием механизмов; правила разработки грунта при укладке трубопровода; требования к нормативной глубине залегания трубопроводов; правила эксплуатации приборов (трассоискателей); порядок локализации и ликвидации аварий и инцидентов на объектах; типы креплений стенок траншей в зависимости от характеристики грунта; виды инструментов и приспособлений, используемых при плотницких работах; виды применяемых пиломатериалов и свойства древесины; устройство и правила применения электрифицированного инструмента; способы устройства временных сооружений при изготовлении настилов, креплении стенок траншей и котлованов; правила работы в колодцах, котлованах; способы и средства страховки работающих в колодцах, котлованах; способы и устройства для удаления воды; физические и химические свойства метана, тяжелых углеводородов и нефтепродуктов; порядок вывода трубопровода в ремонт, проведения работ по отключению участков трубопроводов для проведения работ и ввода трубопровода в эксплуатацию; правила выполнения простых кузнечных работ; требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности; применять средства индивидуальной и коллективной защиты; правила чтения схем, карт и чертежей; устройство и назначение трубопроводов на объектах газовой отрасли; устройство, назначение и принцип действия ТПА; принципиальная технологическая схема и схема коммуникаций ремонтируемого объекта; требования, предъявляемые к основаниям под трубопроводы; основные приемы и методы выполнения слесарных работ; порядок выполнения земляных работ при шурфовке трубопроводов и оборудования, расположенного под землей; основные понятия о допусках и посадках, квалитетах, классах точности и чистоты обработки деталей; способы технических измерений при проведении простых и средней сложности ремонтно-восстановительных работ; назначение, устройство и правила эксплуатации контрольно-измерительных приборов и инструментов, применяемых при проведении АВиР-работ; наименование, маркировка и правила применения масел, смазок и моющих составов; особенности ремонта магистральных трубопроводов в траншее с разрезкой труб, без разрезки труб, на бровке траншеи; требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности; требования, предъявляемые к кромкам и стыкам стальных труб, собранным под сварку; виды труб и деталей трубопроводов и арматуры, прокладочного материала и набивок; способы технических измерений при проведении простых и средней сложности монтажных работ; назначение, устройство и правила эксплуатации контрольно-измерительных приборов и инструментов, применяемых при проведении АВиР-работ; требования, предъявляемые к установке фасонных частей и запорной арматуры; способы крепления трубопроводов; способы просушки и утепления стыков стальных труб при сварке; способы пробивки отверстий в стенах камер и колодцев для ввода труб; правила установки и центровки труб; виды прокладочных и уплотнительных материалов; виды и технология гнутья труб холодным способом; виды приспособлений, используемых для гнутья труб; приемы и методы соединения труб резьбой, фланцами, муфтами, сваркой; порядок снятия и установки на трубопровод балластирующих устройств; требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности; номенклатура, назначение и свойства битумных мастик, праймера, специальных окрасочных составов, рулонных изоляционных материалов; правила транспортировки, складирования и хранения изоляционных материалов; назначение, устройство и правила применения оборудования, приспособлений и инструмента, применяемого для очистки трубопровода, ТПА и оборудования от старого изоляционного покрытия, очистки, обеспыливания, осушки и подогрева изолируемых поверхностей; состав и способы приготовления битумных мастик, праймера и специальных окрасочных составов; правила и способы подготовки поверхностей под изоляционные покрытия; способы раскроя рулонных изоляционных материалов по заданному размеру; требования, предъявляемые к качеству изоляционных материалов и покрытий; требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности; основные свойства изоляционных материалов и изоляционных покрытий; номенклатура, назначение и правила нанесения битумной мастики, шпатлевочных и специальных окрасочных составов, наклейки рулонных материалов на изолируемые поверхности; назначение, устройство и правила применения оборудования, приспособлений и инструмента, применяемого для нанесения изоляционных покрытий; способы монтажа защитных металлопокрытий на горизонтальных плоских поверхностях, прямых участках трубопроводов и цилиндрических поверхностях; способы и приемы нанесения торкрета на армированные и неармированные поверхности; способы крепления защитных покрытий из минеральных материалов на прямых участках трубопроводов и цилиндрических поверхностях; требования, предъявляемые к качеству выполненной изоляции; требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| 15553 | Оператор газораспределительной станции |
| Иметь практический опыт | обход (по установленному маршруту) и визуальный осмотр состояния оборудования технологических установок редуцирования, учета и распределения газа, технического состояния зданий и сооружений, состояния инструмента, пожарного инвентаря; проверка работоспособности источника аварийного освещения; контроль параметров работы оборудования технологических установок редуцирования, учета и распределения газа по показаниям манометров, термометров, задатчиков регуляторов давления газа, расходомеров, приборов качества газа (физико-химических свойств газа); проверка связи с диспетчерским пунктом и потребителями газа; проверка производственных помещений и наружных установок на загазованность; внесение в журнал данных об уровне загазованности производственных помещений и наружных установок; проверка герметичности, отсутствия утечек газа на технологическом оборудовании и трубопроводах технологических установок редуцирования, учета и распределения газа; проверка работы системы очистки газа и отвода конденсата (пылеуловители, фильтры, технологические трубопроводы с трубопроводной арматурой, емкости для сбора конденсата); проверка работы узла переключения (предохранительные клапаны, технологические трубопроводы с трубопроводной арматурой, трехходовой кран, манометры); проверка наличия пломб на байпасной линии, предохранительном клапане, обводной линии узла переключения; проверка работы узла предотвращения гидратообразований (подогреватель газа, трубопроводная арматура, система розжига и контроля пламени, шибер, воздушные заслонки, манометры, термометры); проверка работы узла редуцирования (регуляторы давления, задатчики, трубопроводная арматура, система автоматики); проверка работы узла одоризации (одоризатор, трубопроводная арматура, трубопроводы, система автоматической подачи одоранта, расходная емкость, емкость хранения и выдачи одоранта); проверка работы узла измерения расхода и качества газа, а также газа на собственные технологические нужды (первичные преобразователи расхода газа, трубопроводная арматура, импульсные линии, приборы расхода и качества газа); проверка работы трубопроводной арматуры в технологической обвязке технологических установок редуцирования, учета и распределения газа; проверка работы систем вентиляции (вентиляторы, распределительные воздуховоды, обратные защитные клапаны, дефлекторы); контроль работы контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА) (системы автоматического управления, системы защитной автоматики, телемеханики, охранной и пожарной сигнализации); выявление неисправностей в работе оборудования технологических установок редуцирования, учета и распределения газа; контроль состояния охранных зон и зон минимальных расстояний; проверка герметичности импульсных линий и мест подключения средств измерений; контроль выполнения автоматизированной системой управления функций управления, сигнализации и защиты; контроль значений технологических параметров работы оборудования по показаниям средств централизованного контроля и сигнализации; проверка выполнения системой автоматики (блоком управления) подогревателя газа, одоризатора функций сигнализации, управления и защиты; контроль выполнения команд автоматизированной системы управления, отключающей трубопроводную арматуру, средства защитной автоматики, обеспечивающие автоматическое отключение отдельных технологических участков, оборудования в случае аварии, автоматическое и дистанционное управление системами сброса газа на свечи при продувках и авариях; контроль устройств дистанционного и ручного управления кранами; контроль рабочих параметров климатического оборудования замерных узлов и мест установки средств измерений; контроль технического состояния и исправности оборудования обогрева импульсных линий, отводов, пробоотборных линий на трубопроводах; испытание срабатывания систем аварийного отключения оборудования и трубопроводной арматуры технологических установок редуцирования, учета и распределения газа в составе бригады; контроль работы системы электрохимической защиты (установок катодной защиты); контроль работоспособности средств измерений учета газа и средств измерений физико-химических свойств газа, установленных на технологических установках редуцирования, учета и распределения газа; информирование непосредственного руководителя, диспетчера о выявленных отклонениях в работе оборудования технологических установок редуцирования, учета и распределения газа; ведение оперативной и эксплуатационной документации по техническому состоянию оборудования технологических установок редуцирования, учета и распределения газа; прием-сдача смены и ознакомление с текущими режимами работы оборудования технологических установок редуцирования, учета и распределения газа и записями в оперативном журнале; регулирование режима работы оборудования технологических установок редуцирования, учета и распределения газа по указанию диспетчера (переключение трубопроводной арматуры, увеличение или ограничение расхода газа, переключение линий редуцирования); настройка регуляторов давления газа; пуск в работу регуляторов давления газа; регулирование температуры газа на выходе подогревателя газа; регулировка газогорелочного устройства подогревателя газа в соответствии с данными режимной карты; расчет часового и суточного расхода газа; регулировка подачи одоранта; заправка расходной емкости одоризатора; принятие мер по предупреждению опасных режимов работы, аварийных ситуаций и аварий на оборудовании технологических установок редуцирования, учета и распределения газа; устранение нарушений режима работы оборудования технологических установок редуцирования, учета и распределения газа по указанию диспетчера; выполнение действий при возникновении аварийных ситуаций в соответствии с планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий; регистрация показаний средств измерения расхода и физико-химических свойств газа, суточных архивов с вычислительных комплексов; распечатка суточных архивов с вычислительных комплексов; передача параметров расхода и физико-химических свойств газа, данных суточных архивов с вычислительных комплексов в диспетчерский пункт; ввод в работу (вывод из работы) измерительного трубопровода с перестановкой трубопроводной арматуры по распоряжению диспетчера; ввод в работу (вывод из работы) средств измерений по распоряжению диспетчера; отбор проб для определения физико-химических показателей газа в составе бригады; продувка пылеуловителей и фильтров; ведение оперативной документации по режимам работы оборудования технологических установок редуцирования, учета и распределения газа; слив конденсата из возможных мест его скопления; подготовка инструмента и приспособлений к проведению ремонта простого и средней сложности оборудования технологических установок редуцирования, учета и распределения газа; отключение оборудования для проведения регламентных ремонтных работ; перемещение простого и средней сложности оборудования технологических установок редуцирования, учета и распределения газа при проведении технического обслуживания и ремонта; очистка простого и средней сложности оборудования технологических установок редуцирования, учета и распределения газа от загрязнений перед проведением ремонтных работ; изготовление уплотнительных прокладок несложной конфигурации; подготовка приспособлений для проведения ремонтных работ; подготовка защитных покрытий металлоконструкций к применению; установка (снятие) ограждения, плакатов рабочей зоны для проведенияремонта; сопоставление параметров работы и технического состояния простого и средней сложности оборудования технологических установок редуцирования, учета и распределения газа с паспортными данными организации-изготовителя; разборка и сборка простых и средней сложности узлов и механизмов оборудования технологических установок редуцирования, учета и распределения газа в составе бригады; вывод из работы (ввод в работу) простого и средней сложности оборудования, в том числе работающего под давлением, в составе бригады; подготовка оборудования, работающего под давлением, к проведению диагностического обследования в составе бригады; удаление конденсата из емкости сбора конденсата в составе бригады; замена дефектных деталей (манжетных и сальниковых уплотнений, подшипников, втулок, валов, шпилек) в составе бригады; проверка эксплуатационной готовности арматуры (свободного хода шпинделя, герметичности трубопроводной арматуры) после завершения ремонтных работ; выполнение слесарной обработки простых деталей; устранение мелких дефектов и неисправностей оборудования, выявленных при обходе и осмотре; ремонт изоляционного покрытия трубопроводов на участке земля-воздух в составе бригады; устранение утечек газа на импульсных трубопроводах средств измерений, импульсных трубках управления крана, трубопроводной арматуре; проведение регулировки опор технологических трубопроводов в составе бригады; доливка масла в гидросистему трубопроводной арматуры, в карманы под датчики и термометры; очистка карманов под датчики и термометры; настройка регуляторов давления узла редуцирования газа, трубопроводной арматуры после ремонта; пуск в работу регуляторов давления узла редуцирования газа после ремонта; замена фильтрующих элементов узла очистки газа в составе бригады; опробование и приемка в эксплуатацию простого и средней сложности оборудования технологических установок редуцирования, учета и распределения газа после реконструкции, капитального и текущего ремонта в составе бригады; набивка и подтягивание сальников трубопроводной арматуры; покраска (восстановление лакокрасочного покрытия) оборудования, трубопроводов, технологических блоков и ограждения; поддержание технического состояния закрепленных производственных объектов и территории в соответствии с требованиями нормативно-технической документации; регулировка упоров приводов шаровых кранов; замена резиновых уплотнений и мембран в гидроцилиндрах приводов шаровых кранов и в регуляторах давления газа; проверка герметичности фланцевых и резьбовых соединений; протяжка соединений всех типов; слив одоранта из автоцистерны в подземную емкость хранения одоранта; регулировка предохранительной арматуры; регулировка газогорелочных устройств подогревателей газа; доливка теплоносителя в жидкостные подогреватели газа; обслуживание оборудования, работающего под давлением, в соответствии с требованиями эксплуатационной документации; проверка соответствия установки технологического оборудования проектному положению; подготовка сложного оборудования и технологических коммуникаций к проведению огневых и газоопасных работ; подготовка инструмента и приспособлений к проведению ремонтных работ на сложном оборудовании технологических установок редуцирования, учета и распределения газа; очистка узлов и деталей сложного оборудования от загрязнений перед проведением ремонтных работ; разборка и сборка фланцевых соединений для демонтажа и монтажа сложного оборудования, подлежащего ремонту; разборка и сборка узлов и механизмов сложного оборудования технологических установок редуцирования, учета и распределения газа; демонтаж (монтаж) арматуры, узлов, деталей и совмещение кромок для их сварки; удаление газа из технологической обвязки через продувочные свечи; демонтаж (монтаж) блока подогрева газа для проведения капитального ремонта; снятие и установка сложного оборудования, в том числе имеющего специальную технологию демонтажа; строповка технологического оборудования при монтаже (демонтаже); разгрузка и погрузка оборудования и материалов; сопоставление параметров работы и технического состояния сложного оборудования технологических установок редуцирования, учета и распределения газа с паспортными данными завода-изготовителя; выявление дефектов, влияющих на работу сложного оборудования технологических установок редуцирования, учета и распределения газа; устранение дефектов сложного оборудования технологическихустановок редуцирования, учета и распределения газа с использованием комплектов запасных частей и принадлежностей; притирка трубопроводной арматуры; разметка мест резки для вырезки дефектных участков трубопровода и дефектных фасонных частей; установка герметизирующих устройств, глиняных пробок при врезке трубопроводной арматуры; зачистка кромок соединяемых труб и труб после резки; проведение гидроиспытаний оборудования и трубопроводов после монтажа; ремонт теплоизоляционного покрытия подогревателя газа с разборкой корпуса; регулировка оборудования во время ремонта; выполнение слесарной обработки деталей по 6 – 10 квалитетам (1 - 3 класс точности); изготовление прокладок сложной конфигурации; замена предохранительных клапанов, задвижек и вентилей; замена сальниковых уплотнений и уплотнительных прокладок на предохранительных клапанах, задвижках и вентилях; замена изоляции на технологических трубопроводах; опрессовка и пуск в работу сложного оборудования после проведения ремонта; устранение утечек газа в технологической обвязке и трубопроводной арматуре |
| Уметь | определять отклонения в работе оборудования технологических установок редуцирования, учета и распределения газа по показаниям средств измерений, визуально, на слух; пользоваться контрольно-измерительными приборами для контроля параметров работы оборудования технологических установок редуцирования, учета и распределения газа; оценивать техническое состояние зданий и сооружений, их фундаментов, эстакад, переходных мостков, ограждений, подъездных дорог и пешеходных дорожек, расположенных на территории технологических установок редуцирования, учета и распределения газа; проверять охранные зоны и зоны минимально допустимых расстояний объекта на предмет наличия нарушений; оценивать наличие и исправность рабочего инструмента, принадлежностей и приспособлений; определять наличие и исправность противопожарных средств, инженерно-технических средств охраны объекта; проверять работоспособность оборудования, систем, средств измерений технологических установок редуцирования, учета и распределения газа; определять неисправности в работоспособности источников аварийного освещения; определять утечки газа на технологическом оборудовании и трубопроводах технологических установок редуцирования, учета и распределения газа; применять приборы контроля воздуха рабочей зоны; определять неисправности в работе оборудования технологических установок редуцирования, учета и распределения газа; считывать информационные показания приборов средств КИПиА; регистрировать в оперативной документации показания приборов, значения режимов работы оборудования технологических установок редуцирования, учета и распределения газа; применять первичные средства пожаротушения; применять средства связи для обмена информацией с диспетчерским пунктом и потребителями; читать технические схемы оборудования технологических установок редуцирования, учета и распределения газа; оценивать рабочие параметры оборудования технологических установок редуцирования, учета и распределения газа на предмет отклонения от заданного режима работы; осуществлять прием-сдачу смены; считывать информационные показания приборов средств КИПиА; заправлять расходные емкости одоризатора; применять средства связи для обмена информацией с диспетчерским пунктом и потребителями; выполнять технологические операции по корректировке режима работы оборудования технологических установок редуцирования, учета и распределения газа; выполнять регулировочные работы на регуляторах давления газа, одоризационных установках и подогревателях газа; осуществлять ввод в работу (вывод из работы) измерительного трубопровода, средств измерений; отбирать пробы газа из коммуникаций технологических установок редуцирования, учета и распределения газа для определения физико-химических свойств; выполнять технологические операции по удалению конденсата из коммуникаций оборудования технологических установок редуцирования, учета и распределения газа; производить расчеты часового и суточного расхода газа; выполнять технологические операции по аварийному останову обслуживаемого оборудования; регистрировать в оперативной документации показания приборов, значения режимов работы оборудования технологических установок редуцирования, учета и распределения газа; пользоваться специализированными вычислительными комплексами; применять средства индивидуальной и коллективной защиты; пользоваться технической документацией специализированного назначения по профилю деятельности; подготавливать к работе инструменты и приспособления; производить переключения коммуникаций и оборудования для проведения ремонтных, диагностических работ в соответствии с требованиями безопасности; определять утечки газа на технологическом оборудовании и трубопроводах технологических установок редуцирования, учета и распределения газа; производить разборку и сборку простых и средней сложности узлов и механизмов оборудования технологических установок редуцирования, учета и распределения газа; Выявлять и устранять мелкие дефекты и неисправности оборудования технологических установок редуцирования, учета и распределения газа; проверять свободный ход шпинделя, герметичность трубопроводной арматуры после завершения ремонтных работ; удалять конденсат из коммуникаций оборудования технологических установок редуцирования, учета и распределения газа; изготавливать уплотнительные прокладки несложной конфигурации; применять приспособления дляпроведения ремонтных работ; восстанавливать работоспособность регулируемых опор технологических трубопроводов; восстанавливать теплоизоляцию участков технологических трубопроводов, изоляционных покрытий переходов земля – воздух; производить замену фильтрующих элементов узла очистки газа; осуществлять опробование и приемку в эксплуатацию простого и средней сложности оборудования технологических установок редуцирования, учета и распределения газа после реконструкции, капитального и текущего ремонта; применять ручной, механизированный, измерительный слесарный инструмент, используемый при ремонте; Удалять газовоздушные смеси из газовых коммуникаций; Выполнять операции по первичному пуску газа, заполнению газом технологических коммуникаций; восстанавливать лакокрасочное покрытие оборудования технологических установок редуцирования, учета и распределения газа; выявлять и устранять незначительные неисправности инструмента; Применять средства индивидуальной и коллективной защиты. Основы материаловедения; пользоваться технической документацией специализированного назначения по профилю деятельности; подготавливать к работе инструменты и приспособления; выполнять регулировку упоров приводов шаровых кранов; производить замену резиновых уплотнений и мембран в гидроцилиндрах приводов шаровых кранов и в регуляторах давления газа; применять поверхностно-активные вещества для определения утечек газа; применять переносные газоанализаторы; выполнять регулировку предохранительной арматуры, газогорелочных устройств подогревателей газа; осуществлять доливку теплоносителя в жидкостные подогреватели газа; применять инструмент и приспособления для выполнения технического обслуживания оборудования, работающего под избыточным давлением, сложного оборудования технологических установок редуцирования, учета и распределения газа; проверять соответствие установки технологического оборудования проектному положению; осуществлять слив (залив) одоранта в емкость хранения и выдачи одоранта; применять средства индивидуальной и коллективной защиты; пользоваться технической документацией специализированного назначения по профилю деятельности; выполнять подготовку сложного оборудования и технологических коммуникаций к проведению огневых и газоопасных работ; выполнять подготовку инструмента и приспособлений к проведению ремонта сложного оборудования; производить очистку узлов и деталей сложного оборудования от загрязнений; производить разборку и сборку фланцевых соединений, узлов и механизмов сложного оборудования технологических установок редуцирования, учета и распределения газа; применять слесарный инструмент и приспособления для выполнения монтажных и демонтажных работ, сборки и разборки сложного оборудования; изготавливать приспособления для монтажных и демонтажных работ; производить монтаж арматуры, узлов, деталей и совмещение кромок для их сварки; удалять газ из технологической обвязки через продувочные свечи; производить демонтаж (монтаж) блока подогрева газа; производить снятие и установку сложного оборудования, в том числе имеющего специальную технологию демонтажа; проводить строповку технологического оборудования при монтаже (демонтаже); производить разгрузку и погрузку оборудования и материалов; проверять исправность грузозахватных приспособлений перед использованием; применять средства индивидуальной и коллективной защиты; пользоваться технической документацией специализированного назначения по профилю деятельности; анализировать параметры работы и оценивать техническое состояние сложного оборудования технологических установок редуцирования, учета и распределения газа; выявлять и устранять дефекты сложного оборудования технологических установок редуцирования, учета и распределения газа, в том числе с использованием комплектов запасных частей и принадлежностей; визуально определять физический износ узлов и деталей; подготавливать узлы и детали для выполнения ремонта с помощью сварки и наплавки; производить притирку трубопроводной арматуры и разметку мест резки при вырезке дефектных участков трубопровода и дефектных фасонных частей; устанавливать герметизирующие устройства, глиняные пробки при врезке трубопроводной арматуры; выполнять зачистку кромок соединяемых труб и труб после резки; производить ремонт теплоизоляционного покрытия подогревателя газа с разборкой корпуса; производить регулировку оборудования во время ремонта; изготавливать прокладки сложной конфигурации; производить замену предохранительных клапанов, задвижек, вентилей, сальниковых уплотнений и уплотнительных прокладок на предохранительных клапанах, задвижках и вентилях; производить замену изоляции на технологических трубопроводах; выполнять опрессовку и пуск в работу сложного оборудования после проведения ремонта; применять ручной, механизированный, измерительный слесарный инструмент, используемый при ремонте; выполнять слесарную обработку деталей по 6 – 10 квалитетам (1 - 3класс точности); производить измерения при помощи контрольно-измерительных приборов и инструментов; проводить гидроиспытания оборудования и трубопроводов после монтажа; устранять утечки газа в технологической обвязке и трубопроводной арматуре; выполнять подгонку узлов и механизмов сложного оборудования технологических установок редуцирования, учета и распределения газа; применять средства индивидуальной и коллективной защиты |
| Знать | технологический регламент эксплуатации опасного производственного объекта, в составе которого находятся технологические установки редуцирования, учета и распределения газа; устройство, назначение, правила эксплуатации и технического обслуживания технологического оборудования, электрооборудования и освещения, технологической связи, приборов автоматического регулирования и защиты, учета и контроля технологических процессов; технические схемы, маршрутные карты обхода технологических установок редуцирования, учета и распределения газа; порядок контроля технического состояния оборудования технологических установок редуцирования, учета и распределения газа; виды неисправностей в работе оборудования технологических установок редуцирования, учета и распределения газа, порядок их устранения; проектные и допустимые значения параметров работы оборудования технологических установок редуцирования, учета и распределения газа; основные физико-химические свойства транспортируемых веществ; состав и порядок ведения оперативной документации; требования нормативной документации к охранным зонам и зонам минимальных расстояний объекта; правила проведения контроля воздуха рабочей зоны объекта; правила настройки и применения приборов контроля воздуха рабочей зоны; устройство, назначение и принцип действия КИПиА; порядок применения средств индивидуальной и коллективной защиты; требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности; технологический регламент эксплуатации опасного производственного объекта, в составе которого находятся технологические установки редуцирования, учета и распределения газа; устройство, назначение, правила эксплуатации и технического обслуживания технологического оборудования, электрооборудования и освещения, технологической связи, приборов автоматического регулирования и защиты, учета и контроля технологических процессов; технические схемы технологических установок редуцирования, учета и распределения газа; требования нормативных документов, регламентирующих порядок и правила хранения, транспортировки (перевозки) и использования одоранта; последовательность и содержание операций по обеспечению, изменению и корректировке заданного режима работы оборудования технологических установок редуцирования, учета и распределения газа; проектные и допустимые значения параметров работы оборудования технологических установок редуцирования, учета и распределения газа; порядок и правила проведения расчета часового и суточного расхода газа; правила и способы отбора проб для определения физико-химических показателей газа; последовательность действий при возникновении аварийных ситуаций на технологических установках редуцирования, учета и распределения газа; виды неисправностей оборудования технологических установок редуцирования, учета и распределения газа, порядок их устранения; основные физико-химические свойства транспортируемых веществ; состав и порядок ведения оперативной документации; требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности; порядок применения средств индивидуальной и коллективной защиты; основы материаловедения; технологический регламент эксплуатации опасного производственного объекта, в составе которого находятся технологические установки редуцирования, учета и распределения газа; устройство, назначение, правила эксплуатации и технического обслуживания технологического оборудования, электрооборудования и освещения, технологической связи, приборов автоматического регулирования и защиты, учета и контроля технологических процессов; технологические схемы коммуникаций объекта в пределах охранной зоны; порядок выполнения технического обслуживания, текущего ремонта, подготовки к выводу (вводу из капитального ремонта) в капитальный ремонт оборудования технологических установок редуцирования, учета и распределения газа; требования нормативных документов по организации и безопасному проведению огневых и газоопасных работ на опасных производственных объектах; требования нормативных документов, регламентирующих порядок и правила хранения, транспортировки (перевозки) и использования одоранта; требования нормативной документации по содержанию охранных зон, соблюдению зон минимальных расстояний объекта; виды неисправностей оборудования технологических установок редуцирования, учета и распределения газа; основные приемы и методы выполнения слесарных работ; требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности; порядок применения средств индивидуальной и коллективной защиты; материаловедение; технологические схемы коммуникаций объекта в пределах охранной зоны; устройство, назначение, принцип действия и правила эксплуатации оборудования технологических установок редуцирования, учета и распределения газа; регламенты и инструкции по выполнению технического обслуживания и ремонта оборудования, узлов и механизмов технологическихустановок редуцирования, учета и распределения газа; порядок и правила регулировки упоров приводов шаровых кранов; основные приемы и методы замены резиновых уплотнений и мембран в гидроцилиндрах приводов шаровых кранов и в регуляторах давления газа; возможные дефекты резиновых уплотнений и мембран; основные приемы и методы определения герметичности фланцевых и резьбовых соединений; порядок, правила подготовки к работе и применения переносных газоанализаторов; порядок и правила регулировки предохранительной арматуры, газогорелочных устройств подогревателей газа; основные приемы и методы контроля и пополнения теплоносителя в жидкостных подогревателях газа; нормы расхода сырья и материалов на выполняемые работы; проектное положение технологического оборудования; требования нормативных документов, регламентирующих порядок и правила хранения, транспортировки (перевозки) и использования одоранта; требования промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением; требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности; технологические схемы коммуникаций объекта в пределах охранной зоны; материаловедение; приемы слесарных работ; правила чтения чертежей; устройство, назначение и принцип действия сложного оборудования технологических установок редуцирования, учета и распределения газа; порядок и правила подготовки сложного оборудования и технологических коммуникаций к проведению огневых и газоопасных работ; правила подготовки инструмента и приспособлений к проведению ремонта сложного оборудования; содержание операций при проведении очистки узлов и деталей сложного оборудования от загрязнений; последовательность и содержание операций при разборке и сборке фланцевых соединений сложного оборудования, узлов и механизмов сложного оборудования; методы контроля качества при выполнении разборочно-сборочных работ узлов и механизмов сложного оборудования; порядок и последовательность выполнения работ по монтажу арматуры, узлов и деталей, совмещению кромок для их сварки; правила удаления газа из технологической обвязки через продувочные свечи; порядок и последовательность выполнения операций по демонтажу (монтажу) блока подогрева газа; технологии демонтажа и монтажа сложного оборудования; правила строповки грузов; правила эксплуатации грузозахватных приспособлений; виды и назначение ручного и механизированного инструмента; правила удаления конденсата из коммуникаций оборудования технологических установок редуцирования, учета и распределения газа; требования по организации и безопасному проведению огневых и газоопасных работ на опасных производственных объектах; требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности; порядок применения средств индивидуальной и коллективной защиты; материаловедение; основы сварочного дела; приемы слесарных работ; устройство, назначение, принцип действия и параметры работы сложного оборудования технологических установок редуцирования, учета и распределения газа; способы и методы выявления и устранения дефектов, влияющих на работу сложного оборудования технологических установок редуцирования, учета и распределения газа; причины возникновения дефектов сложного оборудования технологических установок редуцирования, учета и распределения газа; последовательность и содержание операций при выполнении ремонта сложного оборудования технологических установок редуцирования, учета и распределения газа; порядок и правила притирки запорной, регулирующей и предохранительной арматуры; порядок и правила разметки мест резки дефектных участков трубопровода и дефектных фасонных частей при ремонте; правила установки герметизирующих устройств, глиняных пробок при врезке трубопроводной арматуры; требования, предъявляемые к поверхности кромок соединяемых труб; порядок, содержание и последовательность выполнения операций при проведении гидроиспытаний оборудования итрубопроводов после монтажа; порядок проведения ремонта теплоизоляционного покрытия подогревателя газа с разборкой корпуса; порядок и правила регулировки оборудования во время ремонта; приемы и методы изготовления прокладок сложной конфигурации; порядок, содержание и последовательность выполнения операций при замене предохранительных клапанов, задвижек, вентилей, сальниковых уплотнений и уплотнительных прокладок на них; основные приемы и методы выполнения работ по замене изоляции на технологических трубопроводах; порядок и правила опрессовки и пуска в работу сложного оборудования после проведения ремонта; основные приемы и методы устранения утечек газа в технологической обвязке и трубопроводной арматуре; устройство, назначение и принцип действия контрольно-измерительныхприборов, используемых при ремонте; устройство, назначение ручного, механизированного, измерительного слесарного инструмента, используемого при ремонте; нормы расхода сырья и материалов на выполняемые работы; требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности; порядок применения средств индивидуальной и коллективной защиты |
| 15876 | Оператор по сбору газа |
| Иметь практический опыт | обслуживание сепараторов, газопроводов, газораспределительных устройств и других объектов газового хозяйства под руководством оператора по сбору газа более высокой квалификации; обход объектов газового хозяйства и проверка их состояния, ликвидация неполадок в работе оборудования; продувка сепараторов и газопроводов; наблюдение за уровнем жидкости в сепараторах; участие в текущем ремонте оборудования и аппаратуры, смена неисправных задвижек, замена прокладок, набивка сальников; обеспечение технической исправности газовых колодцев; выполнение несложных слесарных работ. |
| Уметь | обслуживание сепараторов, газопроводов, газораспределительных устройств и других объектов газового хозяйства под руководством оператора по сбору газа более высокой квалификации; обход объектов газового хозяйства и проверка их состояния, ликвидация неполадок в работе оборудования; продувка сепараторов и газопроводов; наблюдение за уровнем жидкости в сепараторах; участие в текущем ремонте оборудования и аппаратуры, смена неисправных задвижек, замена прокладок, набивка сальников; обеспечение технической исправности газовых колодцев; выполнение несложных слесарных работ. |
| Знать | основные сведения по технологии добычи, сбора и транспортировки нефти, газа и конденсата; основные взрывоопасные свойства смесей, их токсичность; назначение, устройство и правила обслуживания сепараторов, напорных газопроводов, газораспределительных устройств, запорных устройств, предохранительных, обратных и регулирующих клапанов, регуляторов давления и уровня и других применяемых контрольно-измерительных приборов. |
| 15643 | Оператор котельной |
| Иметь практический опыт | проверка наличия и исправности рабочего инструмента, средств индивидуальной защиты и сигнализации; наружный осмотр котельного агрегата, арматуры, гарнитуры; проверка наличия и уровня воды в котельном агрегате, трубопроводах пара и горячей воды, отопительных системах с помощью необходимых приборов и устройств; проверка отсутствия заглушек между фланцами на линии входа и выхода воды из котельного агрегата; проверка наличия и работы манометров на котле и в системе, а также наличия масла в гильзах термометров; проверка плотности и легкости открывания и закрывания вентилей, спускных крапов, исправности питательных насосов; проверка исправности и состояния системы автоматики и регулирования; проверка наличия, исправности и состояния противопожарного инвентаря; осмотр состояния и положения кранов и задвижек на газопроводе; проверка отсутствия утечек газа и жидкого топлива; проверка исправности, состояния и работы вентиляторов, взрывных предохранительных клапанов; проверка герметичности арматуры и трубопроводов, подводящих газ; вентилирование топки и газоходов работающих на газе котлов в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации котла, закрытие регулирующих заслонок на воздуховодах; управление приборами подачи топлива и электрической энергии; продувание газопровода через продувочную линию в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации котла и закрытие крана; проверка давления газа на его вводе и воздуха перед горелками в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации котла; подогревание топлива до установленной температуры перед растопкой котла, работающего на мазуте; проверка наличия и комплектности аптечки первой помощи; документальное оформление результатов осмотра; проверка исправности топки и газоходов, запорных и регулирующих устройств; проверка исправности контрольно-измерительных приборов, арматуры, питательных устройств, дымососов и вентиляторов; заполнение котла водой путем запуска питательных и циркуляционных насосов; проверка температуры воды в котле; проверка отсутствия технологических заглушек на питательных линиях, продувочных линиях; проверка отсутствия в топке людей и посторонних предметов; пуск котлов на газовом топливе без автоматики в соответствии с требованиями и порядком, установленными в инструкции (руководстве) по эксплуатации котлоагрегата; пуск тепловых установок с автоматическим управлением при помощи пульта автоматического управления в порядке, установленном инструкцией по эксплуатации котлоагрегата; пуск котлов на жидком топливе без автоматики в соответствии с требованиями и порядком, установленными в инструкции (руководстве) по эксплуатации котлоагрегата; управление режимом работы котла, режимом подачи топлива и воздуха, установление режима работы котлоагрегата, предусмотренного требованиями инструкции (руководства) по эксплуатации; документальное оформление результатов своих действий; контроль исправного состояния котла (котлов) и всего оборудования котельной, соблюдение установленного режим работы котла; выявление и фиксирование в сменном (вахтенном) журнале неисправностей в работе котлоагрегата, обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации; принятие мер к устранению неисправностей в работе котлоагрегата, обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации; контроль уровня воды и давления пара в котле, поддержание установленных режимов и параметров работы котлоагрегата, поддержание температуры воды водогрейном котле и системе в заданных пределах; проверка исправности и осмотр устройств и приборов автоматического управления и безопасности котла в порядке, установленном руководством по эксплуатации; проверка водоуказательной арматуры, манометров и предохранительных клапанов в сроки, установленные инструкцией по эксплуатации; проверка давлением работоспособности предохранительных клапанов в порядке, установленном руководством по эксплуатации; продувка парового котла в порядке, установленном руководством по эксплуатации; обеспечение равномерного горения топлива на всей площади колосниковой решетки в котле на твердом топливе; обеспечение равномерной подачи топлива в котел на твердом топливе; обеспечение тяги воздуха, необходимой для равномерного горения топлива в котле на твердом топливе; чистка топки от шлака в установленном порядке; наблюдение за работой сетевых и циркулярных насосов, насосов РВС; контроль давления газа, температуры наружного воздуха и воды в котле при эксплуатации котла на газовом топливе; обеспечение температурного режима работы электрического котла; контроль температуры воды на выходе; контроль наполнения системы и аккумуляторных баков водой; обеспечение поддержания установленного режима работы котла на газовом топливе, подачи и горения газового топлива, необходимых для горения тяги и расхода воздуха; контроль и управление работой форсунок при эксплуатации котла на жидком топливе; управление работой котла, равномерностью подачи топлива и воздуха в топку котла; документальное оформление результатов своих действий; останавливать работу котла в порядке, установленном требованиями инструкции (руководства) по эксплуатации котлоагрегата; останавливать работу котла по указанию руководства в соответствии с порядком, установленным инструкцией по эксплуатации; останавливать работу котла в аварийном режиме при обнаружении неисправностей обслуживаемого оборудования, устройств безопасности, средств автоматики и сигнализации, прекращении действия циркуляционных насосов, выходе из строя водоуказательных приборов, понижении разрежения в котле, обнаружении в основных элементах котла трещин, выпучин, пропусков в сварных швах; останавливать работу котла в аварийном режиме при возникновении пожара; останавливать работу котла в аварийном режиме при прекращении подачи электроэнергии; останавливать работу котла в аварийном режиме при повышении давления пара сверх допустимого; останавливать работу циркулирующего насоса; производить вентилирование топки и газопроводов; управлять закрытием задвижек на входе воды и выходе из котла; информировать руководство об остановке и причине аварийной остановки котла; документальное оформление результатов остановки котла; управление работой котла в аварийном режиме; отключение оборудования котельной вместе с дефектным узлом; сборка тепловой схему с использованием резервного оборудования; пуск оборудования котельной; вызов служб экстренной аварийной помощи, пожарной охраны, неотложной медицинской помощи; принятие мер к ликвидации пожара в котельной; оказание первой помощи пострадавшим в результате аварии или несчастного случая; прекращение работы котла в аварийном режиме в порядке, установленном руководством (инструкцией) по эксплуатации котла; документальное оформление результатов своих действий; ознакомление с записями в журнале приемки-сдачи смены; проверка наличия и исправности рабочего инструмента, средств индивидуальной защиты; осмотр состояния трубопроводов, опор, подвесок, пружин в целях выявления дефектов; проверка исправности действия манометров и предохранительных клапанов; обход, осмотр, контроль состояния наружной поверхности трубопроводов, арматуры, установленной на трубопроводах, фланцевых соединений и сальниковых уплотнений арматуры; информирование руководства при обнаружении дефектов (трещин, вьшучин, свищей) в паропроводах свежего пара, пара промперегрева и отборов, трубопроводах питательной воды, в их пароводяной арматуре, тройниках, сварных и фланцевых соединениях; отключение и остановка энергоблока (котельного агрегата, турбины) при обнаружении аварии (разрыва труб пароводяного тракта, коллекторов, паропроводов свежего пара, пара промперегрева и отборов, трубопроводов основного конденсата и питательной воды, их пароводяной арматуры, тройников, сварных и фланцевых соединений); определение опасной зоны, установка ограждения и информационных знаков; оказание первой помощи пострадавшим в результате аварии или несчастного случая; документальное оформление результатов работ |
| Уметь | производить осмотр и проверку исправности и работоспособности оборудования котла; применять методы безопасного производства работ при осмотре и проверках; использовать в работе нормативную и техническую документацию; выявлять неисправности, препятствующие пуску котла в работу и создающие угрозу аварии и причинения вреда людям и имуществу; пользоваться первичными средствами пожаротушения; пользоваться средствами связи; документально оформлять результаты своих действий; применять методы безопасного производства работ при осмотре и пуске котла и оборудования в работу; выявлять неисправности, препятствующие пуску котла в работу и создающие угрозу аварии и причинения вреда людям и имуществу; использовать в работе нормативную и техническую документацию; пользоваться первичными средствами пожаротушения; пользоваться средствами связи; документально оформлять результаты своих действий; управлять работой котла, автоматики и другого оборудования; применять методы безопасного производства работ при осмотре и проверках; использовать в работе нормативную и техническую документацию; выявлять неисправности, препятствующие нормальной работе котла и обслуживаемого оборудования, создающие угрозу аварии и причинения вреда людям и имуществу; пользоваться первичными средствами пожаротушения; пользоваться средствами связи; документально оформлять результаты своих действий; управлять работой котла в аварийном режиме; применять методы безопасного производства работ при управлении работой и остановке котла; использовать в работе нормативную и техническую документацию; выявлять неисправности, препятствующие нормальной работе котла и создающие угрозу аварии и причинения вреда людям и имуществу; пользоваться первичными средствами пожаротушения; пользоваться средствами связи; документально оформлять результаты своих действий; производить осмотр и проверку исправности и работоспособности оборудования котла; применять методы безопасного производства работ при осмотре и проверках; использовать в работе нормативную и техническую документацию; выявлять неисправности, препятствующие штатной работе котла и создающие угрозу аварии и причинения вреда людям и имуществу; пользоваться первичными средствами пожаротушения; оказывать первую помощь пострадавшим в результате аварии или несчастного случая; пользоваться средствами связи; документально оформлять результаты своих действий; производить осмотр и проверку исправности и работоспособности трубопроводов, арматуры, установленной на трубопроводах, фланцевых соединений и сальниковых уплотнений арматуры; применять методы безопасного производства работ при осмотре и проверках; выявлять дефекты пароводяной арматуры, тройников, сварных и фланцевых соединений, средств автоматики и сигнализации; отключать дефектные, неисправные трубопроводы и арматуру; оказывать первую помощь пострадавшим в результате аварии или несчастного случая; документально оформлять результаты своих действий |
| Знать | устройство, конструктивные особенности и назначение обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации; требования правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, инструкции по эксплуатации паровых котлов; требование правил безопасной эксплуатации газового оборудования; действие на человека опасных и вредных факторов, возникающих во время работы паровых и водогрейных котлов; требования производственной санитарии, электробезопасности, пожарной безопасности; место расположения средств пожаротушения и свои обязанности в случае возникновения загорания (пожара); назначение и порядок применения средств индивидуальной защиты; требования правил технической эксплуатации электрических и тепловых станций и сетей; технические характеристики обслуживаемого оборудования котельной; требования к технологическому процессу выработки теплоэнергии и теплоснабжения потребителей; электрические и технологические схемы котельной; схемы теплопроводов и водопроводов; принципиальные схемы и принципы работы релейных защит, автоматических и регулирующих устройств, контрольно-измерительных приборов, средств сигнализации и связи; алгоритм функционирования обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации, предусмотренный технической документацией изготовителя; инструкции по техническому обслуживанию котлов и оборудования, средств автоматики и сигнализации; методы и способы устранения неисправностей обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации; инструкция по охране труда; производственная инструкция; устройство, конструктивные особенности и назначение узлов и механизмов обслуживаемого оборудования, контрольно-измерительных приборов и средств автоматики; алгоритм функционирования котла и обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации, предусмотренный технической документацией изготовителя; инструкции по техническому обслуживанию оборудования, средств автоматики и сигнализации; Методы и способы устранения неисправностей обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации; технические характеристики обслуживаемого оборудования котельной; Принципиальные схемы и принципы работы релейных защит, автоматических и регулирующих устройств, контрольно-измерительных приборов, средств сигнализации и связи; требования правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, инструкции по эксплуатации паровых котлов; электрические и технологические схемы котельной; место расположения средств пожаротушения и свои обязанности на случай возникновения загорания (пожара); инструкция по охране труда; производственная инструкция; устройство, конструктивные особенности и назначение обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации; требования правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, инструкции по эксплуатации паровых котлов; требования правил безопасной эксплуатации газового оборудования; действие на человека опасных и вредных факторов, возникающих во время работы паровых котлов и водогрейного оборудования; требования норм и правил производственной санитарии, электробезопасности, пожарной безопасности; место расположения средств пожаротушения и обязанности в случае возникновения загорания (пожара); назначение и порядок применения средств индивидуальной защиты; требования правил технической эксплуатации электрических и тепловых станций и сетей; технические характеристики обслуживаемого оборудования котельной; требования к технологическому процессу выработки теплоэнергии и теплоснабжения потребителей; электрические и технологические схемы котельной; схемы теплопроводов и водопроводов; Принципиальные схемы и принципы работы релейных защит, автоматических и регулирующих устройств, контрольно-измерительных приборов, средств сигнализации и связи; алгоритм функционирования обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации, предусмотренный технической документацией изготовителя; инструкции по техническому обслуживанию котлов и эксплуатируемого оборудования, средств автоматики и сигнализации; методы и способы устранения неисправностей обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации; инструкция по охране труда; производственная инструкция; устройство, конструктивные особенности и назначение обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации; требования правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, инструкции по эксплуатации паровых котлов; требования правил безопасной эксплуатации газового оборудования; действие на человека опасных и вредных факторов, возникающих во время работы водогрейного оборудования и паровых котлов; требования норм и правил производственной санитарии, электробезопасности, пожарной безопасности; место расположения средств пожаротушения и свои обязанности в случае возникновения загорания (пожара); назначение и порядок применения средств индивидуальной зашиты; требования правил технической эксплуатации электрических и тепловых станций и сетей; технические характеристики обслуживаемого оборудования котельной; требования к технологическому процессу выработки теплоэнергии и теплоснабжения потребителей; электрические и технологические схемы котельной; схемы теплопроводов и водопроводов; принципиальные схемы и принципы работы релейных защит, автоматических и регулирующих устройств, контрольно-измерительных приборов, средств сигнализации и связи; алгоритм функционирования обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации, предусмотренный технической документацией изготовителя; инструкции по техническому обслуживанию котлов и эксплуатируемого оборудования, средств автоматики и сигнализации; методы и способы устранения неисправностей обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации; инструкция по охране труда; производственная инструкция; устройство, конструктивные особенности и назначение обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации; требования правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, инструкции по эксплуатации паровых котлов; требования правил безопасной эксплуатации газового оборудования; действие на человека опасных и вредных факторов, возникающих во время работы паровых котлов и водогрейного оборудования; требования норм и правил производственной санитарии, электробезопасности, пожарной безопасности; место расположения средств пожаротушения и свои обязанности в случае возникновения загорания (пожара); назначение и порядок применения средств индивидуальной зашиты; требования правил технической эксплуатации электрических и тепловых станций и сетей; технические характеристики обслуживаемого оборудования котельной; требования к технологическому процессу выработки теплоэнергии и теплоснабжения потребителей; электрические и технологические схемы котельной; схемы теплопроводов и водопроводов; принципиальные схемы и принципы работы релейных защит, автоматических и регулирующих устройств, контрольно-измерительных приборов, средств сигнализации и связи; алгоритм функционирования обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации, предусмотренный технической документацией изготовителя; инструкции по техническому обслуживанию котлов и эксплуатируемого оборудования, средств автоматики и сигнализации; методы и способы устранения неисправностей обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации; порядок оповещения об авариях руководства и работников; инструкция по охране труда; производственная инструкция; устройство, конструктивные особенности и назначение обслуживаемых трубопроводов, оборудования, средств автоматики и сигнализации; требования правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды; действие на человека опасных и вредных факторов, возникающих во время работы паровых котлов и водогрейного оборудования; требования норм и правил производственной санитарии, электробезопасности, пожарной безопасности; место расположения средств пожаротушения и свои обязанности в случае возникновения загорания (пожара); назначение и порядок применения средств индивидуальной защиты; порядок оповещения об авариях руководства и работников; требования правил технической эксплуатации электрических и тепловых станций и сетей; технические характеристики обслуживаемых трубопроводов и оборудования; требования к технологическому процессу выработки теплоэнергии и теплоснабжения потребителей; электрические и технологические схемы котельной; схемы трубопроводов, теплопроводов и водопроводов; принципиальные схемы и принципы работы релейных защит, автоматических и регулирующих устройств, контрольно-измерительных приборов, средств сигнализации и связи; алгоритм функционирования обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации, предусмотренный технической документацией изготовителя; инструкции по техническому обслуживанию трубопроводов пара и горячей воды и обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации; методы и способы устранения неисправностей обслуживаемых трубопроводов пара и горячей воды, оборудования, средств автоматики и сигнализации; инструкция по охране труда; производственная инструкция. |
| 18554 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования |
| Иметь практический опыт | проведение визуального осмотра технических устройств для выявления внешних дефектов и их устранение (при возможности); проверка соответствия комплектности технических устройств эксплуатационной документации изготовителя; информирование потребителей газа о предстоящих или завершенных работах по техническому обслуживанию, ремонту, замене газового оборудования, а также работах по первичному и повторному (возобновление подачи) пускам газа; оформление результатов проведения работ по подготовке технических устройств для ремонта (замены) газового оборудования жилых и общественных зданий |
| Уметь | читать техническую документацию общего и специализированного назначения; выявлять внешние дефекты технических устройств для ремонта (замены) газового оборудования жилых и общественных зданий; применять ручной и механизированный инструмент, приспособления; определять необходимость очистки технических устройств для ремонта (замены) газового оборудования жилых и общественных зданий; наносить смазочные и притирочные материалы на трущиеся поверхности технических устройств для ремонта (замены) газоиспользующего оборудования; выполнять слесарные работы по ручной и механической обработке металлов; устанавливать предупредительные знаки и настенные указатели (объявления); заполнять эксплуатационную документацию по результатам проведения работ |
| Знать | требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов и распорядительных документов по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий; назначение, устройство и принцип работы газового оборудования жилых и общественных зданий; типы, назначение и устройство технических устройств для ремонта (замены) газового оборудования жилых и общественных зданий; порядок подготовки технических устройств для ремонта (замены) газового оборудования жилых и общественных зданий; правила применения и содержания ручного и механизированного инструмента, приспособлений, средств индивидуальной защиты, в том числе спецодежды; наименование, маркировка, свойства и правила применения уплотнительных, смазочных и притирочных материалов; слесарное дело; способы ручной и механической обработки металлов; условные обозначения и правила чтения схем, эскизов, чертежей, спецификаций по выполняемой работе; способы информирования потребителей газа; порядок оформления эксплуатационной документации; требования охраны труда и пожарной безопасности |
| 18492 | Слесарь по изготовлению узлов и деталей технологических трубопроводов |
| Иметь практический опыт | проверка наличия документов, подтверждающих качество полученных труб, фитингов, арматуры и других материалов, необходимых для выполнения работ по монтажу промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов; распаковка материалов и арматуры, необходимых для выполнения работ по монтажу промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов; строповка, перемещение и раскладка промышленных газопроводов и материалов, а также арматуры с использованием специальных приспособлений и грузоподъемных механизмов массой груза до 0,5 т; удаление пыли, грязи и консервирующих покрытий с арматуры, болтов, гаек, шпилек и фланцев, используемых для монтажа промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов; входной визуальный контроль промышленных газопроводов, фитингов и арматуры, необходимых для монтажа промышленного газового и газоиспользующего оборудования газопроводов, на наличие повреждений; расконсервация труб и фитингов, используемых для монтажа промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов; установка и снятие предохранительных пробок и заглушек на трубах, арматуре и фитингах, установленных организацией-изготовителем на время их транспортировки, перед монтажом промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов; сортировка труб, фасонных частей и деталей для крепления используемых при монтаже промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов; составление отчета о контрольном осмотре газопроводов, фитингов и арматуры на наличие видимых повреждений; строповка, перемещение и раскладка по намеченной трассе промышленных газопроводов низкого давления диаметром до 50 мм, материалов и арматуры с использованием специальных приспособлений и грузоподъемных механизмов массой груза до 1,0 т; подготовка для монтажа труб, арматуры, фасонных частей, фланцев; отбортовка, разбортовка и стыковка под сварку труб из стали; установка опор по размеченной трассе для монтажа газопроводов низкого давления диаметром до 50 мм; соединение промышленных газопроводов низкого давления диаметром до 50 мм при помощи муфт, фланцев; установка арматуры на газопроводах низкого давления диаметром до 50 мм; зачистка сварных швов на газопроводах низкого давления диаметром до 50 мм под антикоррозионные покрытия; монтаж промышленных газопроводов низкого давления диаметром до 50 мм; монтаж газового оборудования на газопроводах низкого давления диаметром до 50 мм; монтаж газоиспользующего оборудования для подключения к газопроводам низкого давления диаметром до 50 мм; подключение газоиспользующего оборудования к газопроводам низкого давления диаметром до 50 мм |
| Уметь | применять ручной и механизированный слесарный инструмент для распаковки материалов и арматуры; затачивать, заправлять, регулировать, налаживать инструменты, необходимые для приемки, распаковки, расконсервации газопроводов, фитингов и арматуры; применять методы строповки, перемещения грузов, указанные в правилах строповки и перемещения грузов, а также в документации, отражающей порядок производства работ; применять способы расконсервации труб, фитингов, арматуры, метизов и фланцев; читать рабочую документацию по монтажу промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов (планы, разрезы, сечения, схемы, спецификации); использовать сопроводительную документацию для проверки комплектности и качества изготовления труб, фитингов, арматуры, материалов для монтажа промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов; выполнять резьбовые соединения на газопроводах низкого давления диаметром до 50 мм; нарезать резьбу на трубах газопроводов низкого давления диаметром до 50 мм; применять требования нормативно-правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по монтажу промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов низкого давления диаметром до 50 мм; читать рабочую документацию по газификации промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов (планы, разрезы, сечения, схемы, спецификации); применять методы строповки, перемещения грузов, указанные в правилах строповки и перемещения грузов, а также в документации, отражающей порядок производства работ; применять ручной и механизированный инструмент для монтажа промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов низкого давления диаметром до 50 мм; применять инструмент для пайки медных газопроводов; монтировать газовое оборудование |
| Знать | виды сопроводительных документов, подтверждающих качество и характеристики арматуры, деталей газопроводов и труб, используемых для монтажа промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов; правила строповки и перемещения грузов; средства крепления газопроводов; назначение, правила применения и эксплуатации слесарного инструмента, включая заточку и регулировку; способы измерения диаметра труб; способы расконсервации труб, фитингов, арматуры, метизов и фланцев; правила применения средств индивидуальной защиты при приемке, распаковке, расконсервации газопроводов, фитингов и арматуры, необходимых для монтажа промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов; требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте; знаки и сигналы производственной сигнализации; требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по монтажу промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов; требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности в пределах выполняемых работ; виды опор, применяемых для монтажа промышленных газопроводов низкого давления диаметром до 50 мм; правила электробезопасности; правила пайки медных трубопроводов; правила нарезания резьбы и выполнения резьбовых соединений; правила монтажа промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов низкого давления диаметром до 50 мм; средства и правила крепления промышленных газопроводов низкого давления диаметром до 50 мм; правила строповки и перемещения грузов; назначение и правила применения ручного и механизированного инструмента для монтажа промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов низкого давления диаметром до 50 мм; правила применения средств индивидуальной защиты; требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте; знаки и сигналы производственной сигнализации; требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по монтажу промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов низкого давления диаметром до 50 мм; требования охраны труда при работе на высоте; свойства уплотнительных материалов, применяемых при герметизации резьбовых соединений; свойства припоев, применяемых при пайке медных труб; устройство газового оборудования; требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности в пределах выполняемых работ |
| 14571 | Монтажник наружных трубопроводов |
| Иметь практический опыт | очистка труб, фасонных частей и арматуры деталей коллекторов, каналов, камер и колодцев перед их монтажом; уборка мусора и отходов производства на рабочем месте; сортировка отходов и мусора в соответствии с внутренними правилами; зачистка дна и стенок траншей и котлованов; установка и снятие временных заглушек (пробок); подача материалов в траншеи и котлованы; приготовление растворов для заделки стыков; монтаж оснований под трубопроводы, коллекторы, каналы, камеры и колодцы; установка подъемно-такелажных приспособлений; строповка и расстроповка деталей трубопроводов, коллекторов, каналов, камер и колодцев; подбивка уложенных трубопроводов грунтом или бетоном; монтаж и демонтаж заглушек; монтаж металлических труб и элементов наружных трубопроводов инженерных сетей; монтаж неметаллических труб и элементов наружных трубопроводов инженерных сетей; подготовка камер и колодцев для ввода труб; разработка грунта при продавливании стальных труб гидравлическими и ручными домкратами |
| Уметь | работать ручным и механизированным инструментом для сбора и утилизации мусора и отходов; оценивать санитарно-гигиенические условия для выполнения порученной работы в соответствии с требованиями нормативов; применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в соответствии с видом работ; оценивать безопасность условий для выполнения порученной работы в соответствии с требованиями нормативов; устанавливать основания под трубопроводы, коллекторы, каналы, камеры и колодцы; устанавливать подъемно-такелажные приспособления; производить строповку и расстроповку деталей трубопроводов, коллекторов, каналов, камер и колодцев; устанавливать и снимать заглушки с элементов монтажа; выполнять работы по подбивке грунтом или бетоном уложенных трубопроводов; соединять трубы манжетами и производить заделку их раствором (при прокладке кабелей); выполнять разметку, перерубание или перерезание неметаллических труб; выполнять заделку зазоров между асбестоцементными муфтами и трубами; выполнять работы по пробивке отверстий механизированным инструментом в стенах камер и колодцев для ввода труб; выполнять работы по разработке грунта при продавливании стальных труб гидравлическими и ручными домкратами |
| Знать | строительные термины и определения в соответствии со специализацией; требования к транспортировке, хранению и складированию материалов; правила и способы очистки основных деталей трубопроводов, сборных железобетонных коллекторов, каналов, камер и колодцев; правила утилизации отходов и мусора; безопасные способы сбора и сортировки отходов и мусора; правила оказания первой помощи пострадавшему; требования к средствам индивидуальной защиты и спецодежде монтажника наружных трубопроводов; внутренние и типовые инструкции по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности при выполнении работ по монтажу металлических, сборных бетонных и железобетонных конструкций; внутренние и типовые инструкции по производственной санитарии и гигиене труда при ведении строительно-монтажных работ; способы приготовления раствора; назначение и правила применения основного инструмента и приспособлений для вспомогательных работ при монтаже наружных трубопроводов инженерных сетей; порядок действий работника при несчастном случае на производстве; правила оказания первой помощи пострадавшему; внутренние и типовые инструкции по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности при выполнении работ по монтажу металлических, сборных бетонных и железобетонных конструкций; устройство всех видов оснований под трубопроводы, коллекторы, каналы, камеры и колодцы; устройство подъемно-такелажных приспособлений и способы их применения; правила и способы строповки труб и деталей; правила крепления и перекрепления траншей и котлованов; правила подготовки естественных и устройства искусственных оснований под трубопроводы, коллекторы, каналы, колодцы и камеры; правила и способы подбивкиуложенных трубопроводов грунтом или бетоном; правила и способы строповки труб и деталей; требования охраны труда при проведении такелажных работ; назначение деталей трубопроводов, сборных железобетонных коллекторов, каналов, камер и колодцев; внутренний трудовой распорядок организации; базовые требования технической нормативной документации, регламентирующей монтаж наружных трубопроводов инженерных систем; общие сведения о строительных чертежах: особенности постановки размеров, масштабирование, последовательность чтения строительных чертежей; основы черчения; основы технических измерений; правила и способы разработки грунта при продавливании стальных труб; способы приготовления битумных мастик для заделки стыков трубопроводов; требования охраны труда при проведении сезонных осмотров; требования охраны труда при приготовлении и транспортировании горячих мастик |
| 14641 | Монтажник технологических трубопроводов |
| Иметь практический опыт | проверка наличия документов, подтверждающих качество полученных труб, фитингов, арматуры и других материалов; распаковка материалов и арматуры; строповка, перемещение и раскладка трубопроводов и других материалов и арматуры с использованием специальных приспособлений и грузоподъемных механизмов массой до 0,1 т; удаление пыли, грязи и консервирующих покрытий с арматуры, болтов, гаек, шпилек и фланцев; входной контроль трубопроводов, фитингов и арматуры на наличие вмятин, трещин и повреждений; промывка оборудования из стекла, стеклянных труб и фасонных частей к ним; расконсервация концов труб, арматуры и фитингов; установка и снятие предохранительных пробок и заглушек на трубах, арматуре и фитингах, установленных заводом изготовителем на время их транспортировки; сортировка труб, фасонных частей и средств крепления; подготовка для монтажа труб, арматуры, фасонных частей, фланцев; предварительная разметка трассы трубопроводов с установкой опор; строповка, перемещение и раскладка трубопроводов, материалов и арматуры с использованием специальных приспособлений и грузоподъемных механизмов массой до 1,0 т; обезжиривание деталей и труб; химическая очистка трубопроводов, в том числе из стекла |
| Уметь | разбираться в документах, подтверждающих качество полученных труб, фитингов, арматуры и других материалов; пользоваться ручным и механизированным слесарным инструментом, необходимым для распаковки материалов и арматуры; затачивать, заправлять, регулировать, налаживать применяемые инструменты; применять методы строповки, указанные в правилах строповки и перемещения грузов, а также в документации, отражающей порядок производства работ; читать рабочую документацию, в которой отражены вопросы монтажа технологических трубопроводов (планы, разрезы, сечения, схемы, спецификации); работать с материалами, необходимыми для обезжиривания и химической очистки деталей труб; выполнять обезжиривание и химическую очистку труб; выполнять разметку трассы трубопроводов; выполнять установку опор под трубопроводы |
| Знать | виды технологических трубопроводов, их деталей и арматуры; сортамент и маркировка материалов, применяемых при монтаже технологических трубопроводов; средства крепления технологических трубопроводов; назначение, правила применения и эксплуатации слесарного инструмента, включая заточку и регулировку; способы измерения диаметра труб; правила внутреннего трудового распорядка; правила санитарной, личной гигиены; правила пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты; требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте; знаки и сигналы производственной сигнализации; требования нормативно-правовых актов, нормативно-технических документов по монтажу технологических трубопроводов; требования охраны труда на опасных производственных объектах, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением в объеме выполняемых работ; правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ; правила оказания первой помощи пострадавшим на производстве; правила работы на высоте; трудовое законодательство Российской Федерации; виды опор, применяемых для прокладки трубопроводов; средства и правила крепления трубопроводов; правила и порядок работы с материалами, применяемыми для обезжиривания и химической очистки деталей труб; правила перемещения и хранения грузов; правила внутреннего трудового распорядка; правила санитарной, личной гигиены; правила пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты; требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте; знаки и сигналы производственной сигнализации; требования нормативно-правовых актов, нормативно-технических документов по монтажу технологических трубопроводов; требования охраны труда на опасных производственных объектах, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением в объеме выполняемых работ; правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ; правила оказания первой помощи пострадавшим на производстве; правила работы на высоте; трудовое законодательство Российской Федерации |

- Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов – 164-354 часов

в том числе в форме практической подготовки – 160-354 часов

Из них на освоение МДК- 56-246 часов

в том числе самостоятельная работа -

практики, в том числе учебная -36-36 часа

производственная – 72-72 часа

Промежуточная аттестация –

2.  Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4, ОК 01, ОК 02, ОК 03 | Раздел 1. Спецтехнология по профессии | 164-354 | 160-354 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 36-36 | 36-36 |  |  |  |  |  | 36-36 |  |
|  | Производственная практика | 72-72 | 72-72 |  |  |  |  |  |  | 72-72 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 364-444 | 364-444 |  |  |  |  |  | 36-36 | 72-72 |

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

  - Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Мастерские в зависимости от выбранной профессии рабочих, должностей служащих (указанных в приложении 2 ФГОС) «Слесарная», «Заготовительная», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по специальности 08.02.08  Мотнаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения.

Оснащенные базы практики в соответствии с п. 6.1.2.5 образовательной программы по специальности 08.02.08  Мотнаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения.

  - Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен другими изданиями.

Объем часов на освоение конкретных тем распределяется образовательной организацией самостоятельно.

Объем часов на освоение конкретных тем распределяется образовательной организацией самостоятельно.

Объем часов на освоение конкретных тем распределяется образовательной организацией самостоятельно.

Объем часов на освоение конкретных тем распределяется образовательной организацией самостоятельно.