ПРИМЕРНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ»

Уровень профессионального образования

Среднее профессиональное образование

Образовательная программа

подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Профессия
13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей

На базе среднего общего образования

Квалификации выпускника

электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики и электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи;

электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики и электромонтер по ремонту вторичной коммутации и связи;

электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики и электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий

| Утверждено протоколом федерального учебно-методического объединения в системе среднего профессионального образования по УГПС 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика: | от 05.11.2024 № 051224 |
| --- | --- |
|  | (реквизиты утверждающего документа) |
| Зарегистрировано в государственном реестре примерных образовательных программ: | 38/2024 |
|  | (регистрационный номер) Приказ ФГБОУ ДПО ИРПО от 16.12.2024 № 01-09-1329/2024 |
|  | (реквизиты утверждающего документа) |

2024 год

Разработчики примерной образовательной программы «Профессионалитет»

| ФИО | Организация, должность |
| --- | --- |

| Организация-руководитель группы разработчиков: | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития профессионального образования» |
| --- | --- |
| Экспертные организации: |  |

Содержание

Раздел 1. Общие положения	5

1.1. Назначение примерной образовательной программы	5

1.2. Нормативные документы.	5

Приказ Минтруда РФ от 03.10.2022 N 605Н "Об утверждении профессионального стандарта "Работник по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи";	6

Приказ Минтруда РФ от 22 ноября 2023 года N 825н об утверждении профессионального стандарта "Работник по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше";	6

Приказ Минтруда РФ от 31 августа 2021 года N 611н об утверждении профессионального стандарта "Работник по обслуживанию оборудования подстанций электрических сетей".	6

1.3. Перечень сокращений.	6

Раздел 2. Основные характеристики образовательной программы	7

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника	7

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 20 Электроэнергетика.	8

3.2. Профессиональные стандарты	8

3.3. Осваиваемые виды деятельности	9

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы	10

4.1. Общие компетенции	10

4.2. Профессиональные компетенции	12

4.3. Матрица компетенций выпускника	23

Раздел 5. Примерная структура и содержание образовательной программы	34

5.1. Примерный учебный план	34

5.2. Примерный календарный учебный график	36

5.3. Примерные рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей	37

5.4. Примерная рабочая программа воспитания и примерный календарный план воспитательной работы	37

5.5. Практическая подготовка	37

5.6. Государственная итоговая аттестация	37

Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы	38

6.1. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной программы	38

6.2. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий	38

6.3. Кадровые условия реализации образовательной программы	38

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности: 20 Электроэнергетика, и имеющими стаж работы в данной профессиональной области не менее трех лет.	38

Работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации не реже одного раза в три года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности: 20 Электроэнергетика, а также в других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия полученных компетенций требованиям к квалификации педагогического работника.	39

6.4. Примерные расчеты финансового обеспечения реализации образовательной программы	39

Приложение 1. Примерные рабочие программы профессиональных модулей

Приложение 2. Примерные рабочие программы учебных дисциплин

Приложение 3. Примерное материально-техническое оснащение специальных помещений

Приложение 4. Порядок организации государственной итоговой аттестации

Приложение 5. Примерная рабочая программа воспитания

Раздел 1. Общие положения

1.1. Назначение примерной образовательной программы

Настоящая примерная образовательная программа «Профессионалитет» (далее – ПОП-П) по профессии разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по профессии 13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей, утвержденным приказом Минобрнауки России от 15.01.2018 N 32 (далее – ФГОС, ФГОС СПО).

ПОП-П разработана с учетом отраслевого подхода, предусматривающего механизмы трансформации до основной профессиональной образовательной программы, с учетом запросов конкретных работодателей.

ПОП-П определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального образования по профессии 13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия реализации образовательной программы.

ПОП-П разработана для реализации образовательной программы на базе среднего общего образования. Основная профессиональная образовательная программа (далее – образовательная программа), реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается образовательной организацией на основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального образования и положений федеральной основной общеобразовательной программы среднего общего образования, а также с учетом получаемой профессии  среднего профессионального образования.

1.2. Нормативные документы.

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Порядок разработки примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования (Приказ Минпросвещения России от 08.04.2021 № 153);

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по профессии 13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей (Приказ Минобрнауки России от 15.01.2018 N 32);

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования (Приказ Минпросвещения России от 24.08.2022 № 762);

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования (Приказ Минпросвещения России от 08.11.2021 № 800);

Положение о практической подготовке обучающихся (Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020);

Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение (Приказ Минпросвещения России от 14.07.2023 № 534);

Перечень профессий среднего профессионального образования, реализация образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 13 декабря 2023 г. № 932);

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391 
«Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ»;

Приказ Минтруда РФ от 03.10.2022 N 605Н "Об утверждении профессионального стандарта "Работник по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи";

Приказ Минтруда РФ от 22 ноября 2023 года N 825н об утверждении профессионального стандарта "Работник по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше";

Приказ Минтруда РФ от 31 августа 2021 года N 611н об утверждении профессионального стандарта "Работник по обслуживанию оборудования подстанций электрических сетей".

1.3. Перечень сокращений.

ВЧ – вариативная часть образовательной программы;

ГИА – государственная итоговая аттестация;

ДЭ – демонстрационный экзамен;

МДК – междисциплинарный курс;

ОК – общие компетенции;

ОП – общепрофессиональный цикл;

ОТФ – обобщенная трудовая функция;

ОЧ – обязательная часть образовательной программы;

ПА – промежуточная аттестация;

ПК – профессиональные компетенции;

ПМ – профессиональный модуль;

ПОП-П – примерная образовательная программа «Профессионалитет»;

П – профессиональный цикл;

ПП-производственная практика;

ПС – профессиональный стандарт,

ТС – технические средства;

ТФ – трудовая функция;

УМК – учебно-методический комплект;

УП – учебная практика;

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования.

Раздел 2. Основные характеристики образовательной программы

| Параметр | Данные |  |
| --- | --- | --- |
| Отрасли, для которых разработана ПОП-П | Атомная отрасль Правоохранительная сфера и управление Строительная отрасль |  |
| Профессиональные стандарты, соответствующих профессиональной деятельности выпускников | 20.030 Работник по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи 20.032 Работник по обслуживанию оборудования подстанций электрических сетей 20.031 Работник по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше |  |
| Отраслевые профессиональные стандарты, соответствующие профессиональной деятельности выпускников | нет |  |
| Специализированные допуски для прохождения практики, в том числе по охране труда и возраст до 18 лет | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте |  |
| Реквизиты ФГОС СПО | Приказ Минобрнауки России от 15.01.2018 N 32 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей» |  |
| Квалификация выпускника | - электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики и электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи - электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики и электромонтер по ремонту вторичной коммутации и связи; - электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики и электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий. |  |
| Направленности (при наличии): | - |  |
| Дополнительные квалификации по профессии рабочих, должности служащих, рекомендуемые отраслью | нет |  |
| Нормативный срок реализации на базе ООО: на базе СОО: | 2 года 10 месяцев/4428 ак.ч. 10 месяцев/1476 ак.ч. |  |
| Срок и объем реализации образовательной программы, рекомендованный отраслью на базе ООО | 2года 10 месяцев/4428 ак.ч. |  |
| Объем практики (всего/из них производственной практики) | 324/216 |  |
| Структура образовательной программы | Объем, в ак.ч. | в т.ч. в форме практической подготовки |
| Обязательная часть образовательной программы | 1152 | 858 |
| общепрофессиональный цикл | 180 | 104 |
| профессиональный цикл | 972 | 754 |
| в т.ч. практика: - учебная - производственная | 324 -108 -216 | 324 -108 -216 |
| Вариативная часть образовательной программы | 288 | 288 |
| в т.ч. дополнительный профессиональный блок (не менее 50% объема вариативной части образовательной программы), включая цифровой модуль | 144 | 144 |
| ГИА в форме защиты выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена | 36 | 36 |
| Всего | 1476 | 1362 |

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 20 Электроэнергетика.

3.2. Профессиональные стандарты

Перечень профессиональных стандартов, учитываемых при разработке ПОП-П:

| № | Код и Наименование ПС | Реквизиты утверждения | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20.030 Работник по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи | Приказ Минтруда РФ от 03.10.2022 N 605Н | ОТФ А Подготовка и выполнение отдельных технологических операций по ремонту кабельных линий электропередачи | ТФ A/01.2 Подготовка к выполнению отдельных технологических операций по ремонту кабельных линий электропередачи |
|  |  |  |  | ТФА/02.2 Выполнение отдельных технологических операций по ремонту кабельных линий электропередачи |
|  |  |  | ОТФ В Подготовка и выполнение отдельных видов ремонтных работ на кабельных линиях электропередачи | ТФ В/01.2 Выполнение отдельных технологических операций по ремонту кабельных линий электропередачи |
|  |  |  |  | ТФ В/02.2 Выполнение отдельных видов ремонтных работ на кабельных линиях электропередачи |
| 2 | 20.032 Работник по обслуживанию оборудования подстанций электрических сетей | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 августа 2021 года N 611 | ОТФ А Производство работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 35 кВ включительно | ТФ A/01.3 Производство вспомогательных и подготовительных работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 35 кВ включительно |
|  |  |  |  | ТФ A/02.3 Ремонт оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 35 кВ включительно |
| 3 | 20.031 Работник по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 ноября 2023 года N 825н | ОТФ А Подготовка к выполнению и выполнение простых работ по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи | A/01.3 Выполнение технического обслуживания воздушных линий электропередачи до 110 кВ включительно под руководством работника более высокой квалификации |
|  |  |  |  | А/02.3 Выполнение верховых ремонтных работ на отключенных линиях электропередачи напряжением до 110 кВ включительно и низовых работ на линиях электропередачи любых напряжений под руководством работника более высокой квалификации |

3.3. Осваиваемые виды деятельности

| Наименование видов деятельности | Код и наименование ПМ |
| --- | --- |
| Виды деятельности |  |
| Ремонт аппаратуры релейной защиты и автоматики | ПМ.01 Ремонт аппаратуры релейной защиты и автоматики |
| Ремонт воздушных линий электропередачи | ПМ.02 Ремонт воздушных линий электропередачи |
| Ремонт вторичной коммутации и связи | ПМ.03 Ремонт вторичной коммутации и связи |
| Ремонт и монтаж кабельных линий | ПМ.04 Ремонт и монтаж кабельных линий |

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

4.1. Общие компетенции

| Код ОК | Формулировка компетенции | Знания, умения |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Умения: |
|  |  | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части |
|  |  | определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы |
|  |  | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы |
|  |  | владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах |
|  |  | оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |
|  |  | Знания: |
|  |  | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить |
|  |  | структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях |
|  |  | основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте |
|  |  | методы работы в профессиональной и смежных сферах |
|  |  | порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Умения: |
|  |  | определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации |
|  |  | выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска |
|  |  | оценивать практическую значимость результатов поиска |
|  |  | Знания: |
|  |  | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности |
|  |  | приемы структурирования информации |
|  |  | формат оформления результатов поиска информации |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | Умения: |
|  |  | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности |
|  |  | применять современную научную профессиональную терминологию |
|  |  | определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | определять источники достоверной правовой информации |
|  |  | составлять различные правовые документы |
|  |  | Знания: |
|  |  | содержание актуальной нормативно-правовой документации |
|  |  | современная научная и профессиональная терминология |
|  |  | возможные траектории профессионального развития и самообразования |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | Умения: |
|  |  | организовывать работу коллектива и команды |
|  |  | взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
|  |  | Знания: |
|  |  | психологические основы деятельности коллектива |
|  |  | психологические особенности личности |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | Умения: |
|  |  | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке |
|  |  | проявлять толерантность в рабочем коллективе |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила оформления документов |
|  |  | правила построения устных сообщений |
|  |  | особенности социального и культурного контекста |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. | Умения: |
|  |  | проявлять гражданско-патриотическую позицию |
|  |  | демонстрировать осознанное поведение |
|  |  | описывать значимость своей специальности |
|  |  | применять стандарты антикоррупционного поведения |
|  |  | Знания: |
|  |  | сущность гражданско-патриотической позиции |
|  |  | традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений |
|  |  | значимость профессиональной деятельности по специальности |
|  |  | стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | Умения: |
|  |  | соблюдать нормы экологической безопасности |
|  |  | определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности |
|  |  | организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства |
|  |  | организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона |
|  |  | эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности |
|  |  | основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности |
|  |  | пути обеспечения ресурсосбережения |
|  |  | принципы бережливого производства |
|  |  | основные направления изменения климатических условий региона |
|  |  | правила поведения в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. | Умения: |
|  |  | использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей |
|  |  | применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности |
|  |  | пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности |
|  |  | Знания: |
|  |  | роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека |
|  |  | основы здорового образа жизни |
|  |  | условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности |
|  |  | средства профилактики перенапряжения |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. | Умения: |
|  |  | применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач |
|  |  | использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности |
|  |  | использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |
|  |  | Знания: |
|  |  | современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и |
|  |  | программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Умения: |
|  |  | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы |
|  |  | участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы |
|  |  | строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности |
|  |  | кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) |
|  |  | писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы |
|  |  | основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) |
|  |  | лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности |
|  |  | особенности произношения |
|  |  | правила чтения текстов профессиональной направленности |
| ОК 11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | Умения: |
|  |  | выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи |
|  |  | определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности, выявлять источники финансирования |
|  |  | презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности |
|  |  | находить интересные проектные идеи, грамотно их формулировать и документировать |
|  |  | оценивать жизнеспособность проектной идеи, составлять план проекта |
|  |  | Знания: |
|  |  | основы предпринимательской деятельности, правовой и финансовой грамотности |
|  |  | правила разработки презентации |
|  |  | основные этапы разработки и реализации проекта |

4.2. Профессиональные компетенции

| Виды деятельности | Код и наименование компетенции | Показатели освоения компетенции |
| --- | --- | --- |
| Ремонт аппаратуры релейной защиты и автоматики | ПК 1.1. Определять пригодность аппаратуры релейной защиты, автоматики и средств измерения | Навыки: |
|  |  | определения пригодности аппаратуры к дальнейшей эксплуатации; перемотки катушек реле; |
|  |  | Умения: |
|  |  | выявлять дефекты, определять причины неисправности; определять пригодность аппаратуры к дальнейшей эксплуатации; определять возможность восстановления элементов и узлов обслуживаемого оборудования; |
|  |  | Знания: |
|  |  | основные дефекты аппаратуры релейной защиты, автоматики и средств измерения; назначение реле; конструкцию и принцип действия, основные параметры, схемы подключения; источники и схемы питания постоянного и переменного оперативного тока; |
|  | ПК 1.2. Выполнять сборку, регулировку, ремонт, испытания, техническое обслуживание реле средней сложности. | Навыки: |
|  |  | настройки характеристик срабатывания реле, ревизии и устранении дефектов в схеме внутренних соединений; проверки действия на отключение газовой защиты; |
|  |  | Умения: |
|  |  | выполнять маркировку выводов деталей, разбирать и собирать механизмы реле, проводить регулировку реле, обрабатывать детали по чертежам; проводить испытания реле; выполнять чистку, промывку узлов и деталей; |
|  |  | Знания: |
|  |  | технические характеристики обслуживаемого оборудования; конструкцию и принцип действия, основные параметры, схемы подключения; приемы работ по сборке, ремонту и регулировки реле; аппаратуру, способы и порядок проведения испытания реле; |
|  | ПК 1.3. Выполнять сборку, регулировку, испытание, техническое обслуживание защит средней сложности. | Навыки: |
|  |  | подбора, установки, проверки приборов световой и звуковой сигнализации; |
|  |  | Умения: |
|  |  | выполнять маркировку и наладку элементов схемы; выявлять и устранять дефекты электрических схем; проводить настройку и регулировку схем; испытывать схемы защит; выявлять и устранять дефекты изоляции; |
|  |  | Знания: |
|  |  | конструкцию и принцип действия, основные параметры, схемы подключения; принцип действия защиты; схемы соединения элементов защиты; основные параметры защиты; аппаратуру, способы и порядок проведения испытания защиты; |
|  | ПК 1.4. Испытание изоляции цепей вторичной коммутации. | Навыки: |
|  |  | проведения замеров изоляции; |
|  |  | Умения: |
|  |  | проводить замер изоляции при помощи приборов; выявлять и устранять дефекты изоляции; |
|  |  | Знания: |
|  |  | конструкцию и принцип действия, основные параметры, схемы подключения; |
|  |  | типы и технические характеристики изоляции; |
|  | ПК 1.5. Выполнять ремонт и техническое обслуживание испытательных устройств. | Навыки: |
|  |  | сборки схем испытательных устройств; проведения поверки испытательных устройств; |
|  |  | Умения: |
|  |  | проводить замер изоляции при помощи приборов; выполнять сборку схем испытательных устройств; выявлять и устранять дефекты устройств; проводить поверку испытательных устройств; |
|  |  | Знания: |
|  |  | конструкцию и принцип действия, основные параметры, схемы подключения; назначение, конструкцию испытательных приборов; методики проведения испытаний; назначение, схему устройств испытательного оборудования; порядок проведения испытания. |
| Ремонт воздушных линий электропередачи | ПК 2.1. Выполнять ремонт, монтаж, демонтаж и техническое обслуживание линий электропередачи на напряжение до 110 кВ. | Навыки: |
|  |  | смены гирлянды подвесных изоляторов; |
|  |  | замера стрелы провеса и визировка; сращивания способом обжатия и опрессования; установки и снятия разрядников 35 кВ под напряжением; ремонта заземления опор; составления схем и паспортов; выемки проводов и тросов из зажимов; оформления результатов обследования и составления технической документации; |
|  |  | Умения: |
|  |  | проводить монтаж и демонтаж линии, средств изоляции и грозозащиты, ответвлений, заземляющих спусков и контуров заземления; |
|  |  | Знания: |
|  |  | основные характеристики воздушных линий электропередачи и их классификацию; конструкцию проводов и тросов; конструкцию изоляторов, их технические данные, способы отбраковки; конструкции сцепной арматуры, поддерживающих и натяжных зажимов; устройство защитной арматуры; дефекты, возникающие в арматуре, разрядниках, молниеотводах на линиях электропередачи и способы их устранения; требования, предъявляемые к обслуживаемому оборудованию; конструкцию и классификацию опор; технические требования к деревянным опорам; требования, предъявляемые к фундаментам опор; технические условия на производство и приемку строительных и монтажных работ при сооружении фундаментов; марки сталей, применяющихся при изготовлении металлических опор; |
|  | ПК 2.2. Выполнять верховые проверки на отключенных линиях напряжением до 110 кВ. | Навыки: |
|  |  | верховых осмотров линии электропередачи; оформления результатов обследования и составления технической документации; |
|  |  | Умения: |
|  |  | проводить обследование линии электропередачи; оформлять техническую документацию; |
|  |  | Знания: |
|  |  | приемы работ по безопасности при проведении верхолазных работ; способы проведения верховой проверки, типы и конструкции натяжной, сцепной арматуры, детали крепления проводов, тросов и изоляторов; |
|  | ПК 2.3. Выполнять проверку, реконструкцию, ремонт деревянных и металлических опор. | Навыки: |
|  |  | ремонта заземления опор; выемки проводов и тросов из зажимов; замены опор, заготовки, установки деревянных опор, проверки на загнивание деревянных опор; антисептирования древесины; очистки и окраски металлических опор; ремонта фундамента; оформления результатов обследования и составления технической документации; |
|  |  | Умения: |
|  |  | выполнять слесарные операции по изготовлению конструкций и деталей; определять причины неисправности, составлять техническую документацию; проводить проверки высоковольтной линии электропередачи с выемкой проводов и тросов из зажимов, детальную проверку подвесной арматуры; выполнять заготовку, установку деревянных опор, проводить проверку на загнивание деревянных опор, антисептирование древесины опор; выполнять ремонт фундамента опор, проводить проверку ржавления, очистку и окраску металлических опор; проводить проверку ржавления металлических траверс, железобетонных опор; оформлять результаты обследования и составления технической документации; |
|  |  | Знания: |
|  |  | технические требования к деревянным опорам; допуски при сборке деревянных опор; методы проверки на загнивание деревянных опор; технологию антисептирования древесины опор; инструменты, применяемые при замерах опор; строительные нормы и правила, регламентирующие деятельность; |
|  | ПК 2.4. Выполнять такелажные работы, проводить проверку такелажного оборудования и оснастки. | Навыки: |
|  |  | крепления и перемещения грузов, натягивания проводов и тросов; |
|  |  | Умения: |
|  |  | выполнять перемещение грузов, натягивание проводов и тросов при помощи грузоподъемных механизмов и специальных приспособлений, проверять исправность такелажного оборудования; |
|  |  | Знания: |
|  |  | конструкцию и требования, предъявляемые к грузоподъемным машинам и механизмам, устройствам и приспособлениям; способы крепления грузов; |
| Ремонт вторичной коммутации и связи | ПК 3.1. Выполнять ремонт и техническое обслуживание аппаратуры вторичной коммутации и связи. | Навыки: |
|  |  | подбора, установки, проверки, ремонта приборов звуковой и световой сигнализации; |
|  |  | Умения: |
|  |  | выявлять и устранять неисправности аппаратуры, выполнять сборку и разборку аппаратуры и цепей вторичной коммутации; проводить осмотры; выявлять и устранять неисправности реле, разбирать и собирать механизмы реле, проводить регулировку реле; выявлять неисправности комплектных устройств, определять пригодность аппаратуры к дальнейшей эксплуатации, возможность восстановления элементов и узлов обслуживаемого оборудования; |
|  |  | Знания: |
|  |  | виды повреждения в электрических установках; основы полупроводниковой техники; принципиальные и монтажные схемы обслуживаемого оборудования; схемы управления и сигнализации выключателей с дистанционным приводом; |
|  | ПК 3.2. Проводить проверки диспетчерского оборудования и вторичной коммутации. | Навыки: |
|  |  | проверки срабатывания систем сигнализации; |
|  |  | Умения: |
|  |  | опробовать действия срабатывания систем сигнализации, каналов связи, высокочастотных систем уплотнения; |
|  |  | Знания: |
|  |  | принцип передачи и приема информации по линиям электропередачи, по многоканальным системам; назначение, конструкцию диспетчерского оборудования и вторичной коммутации; |
|  | ПК 3.3. Ремонтировать и регулировать реле средней сложности. | Навыки: |
|  |  | подбора, установки, проверки, ремонта приборов звуковой и световой сигнализации; проверки срабатывания систем сигнализации; регулировки реле телеуправления; |
|  |  | Умения: |
|  |  | выявлять и устранять неисправности реле, разбирать и собирать механизмы реле, проводить регулировку реле; |
|  |  | выявлять неисправности комплектных устройств, определять пригодность аппаратуры к дальнейшей эксплуатации, возможность восстановления элементов и узлов обслуживаемого оборудования; |
|  |  | Знания: |
|  |  | конструкцию, принцип действия реле; способы регулирования; назначение, технические характеристики, схемы комплектных устройств, испытательного оборудования; порядок и методы проведения испытания; |
|  | ПК 3.4. Выполнять техническое обслуживание и ремонт комплектных испытательных устройств. | Навыки: |
|  |  | ремонта комплектных испытательных устройств; |
|  |  | Умения: |
|  |  | выявлять и устранять неисправности аппаратуры, выполнять сборку и разборку аппаратуры и цепей вторичной коммутации; |
|  |  | Знания: |
|  |  | назначение, технические характеристики, схемы комплектных устройств, испытательного оборудования; порядок и методы проведения испытания; |
| Ремонт и монтаж кабельных линий | ПК 4.1. Выполнять монтаж, демонтаж и ремонт кабельной линии и вводных устройств кабельной арматуры. | Навыки: |
|  |  | прокладки кабельных линий; технического обслуживания и эксплуатации кабельных линий; ревизии кабельных линий электропередачи напряжением до 330 кВ; контроля наличия и правильности эксплуатации средств механизации и транспортных средств, специального оборудования и приспособлений, применяемых при ремонте, своевременности их доставки на ремонтируемые объекты и перемещения между объектами; |
|  |  | Умения: |
|  |  | прокладывать кабельные линии в траншеях, лотках, каналах, туннелях и на кабельных полках; выполнять монтаж кабельных конструкций; пользоваться измерительными устройствами; управлять сложными универсальными и специальными приспособлениями и механизмами с электрическим и пневматическим приводом; |
|  |  | Знания: |
|  |  | марки кабелей и кабельной арматуры; конструкцию силовых кабелей, кабельной арматуры и область их применения; технологический процесс прокладки кабелей; характер повреждения, способы определения и устранения; типы и технические характеристики изоляционных материалов; особенности хранения маслонаполненных кабелей и кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена; |
|  | ПК 4.2. Выполнять разметку и разделку кабеля с применением механизмов. | Навыки: |
|  |  | разделки кабеля; пользования прессов, выполнения оконцевания и соединения кабелей; |
|  |  | Умения: |
|  |  | выполнять разделку кабеля; |
|  |  | Знания: |
|  |  | методы, технологию проведения разделки кабеля; последовательность при работе с кабельной продукцией; механизмы, применимые для разделки кабеля; типы и технические характеристики изоляционных материалов; |
|  | ПК 4.3. Выполнять оконцевание и соединение силовых кабелей. | Навыки: |
|  |  | пользования прессов, выполнения оконцевания и соединения кабелей; |
|  |  | Умения: |
|  |  | пользоваться прессами для оконцевания кабельных наконечников и соединения кабельных жил; |
|  |  | Знания: |
|  |  | способы соединения и оконцевания токопроводящих жил кабеля; технологию соединения и оконцевания кабеля; конструкцию, технические характеристики прессов и приспособлений для оконцевание и соединение силовых кабелей; типы и технические характеристики изоляционных материалов; |
|  | ПК 4.4. Ремонтировать и выполнять монтаж концевых, соединительных муфт и заделок. | Навыки: |
|  |  | прокладки кабельных линий; монтажа кабельных конструкций; разделки кабеля; пользования прессов, выполнения оконцевания и соединения кабелей; изготовления и установкя кабельных муфт и воронок, конструкций для крепления; технического обслуживания и эксплуатации кабельных линий; ревизии кабельных линий электропередачи напряжением до 330 кВ; контроля наличия и правильности эксплуатации средств механизации и транспортных средств, специального оборудования и приспособлений, применяемых при ремонте, своевременности их доставки на ремонтируемые объекты и перемещения между объектами; испытания маслоподпитывающих систем; контроля утечки масла; сушки и вакуумирования муфт |
|  |  | Умения: |
|  |  | определять целостность кабеля, пригодность кабельной арматуры; прокладывать кабельные линии в траншеях, лотках, каналах, туннелях и на кабельных полках; выполнять монтаж кабельных конструкций; пользоваться измерительными устройствами; выполнять разделку кабеля; пользоваться прессами для оконцевания кабельных наконечников и соединения кабельных жил; выполнять заделку концов с применением изоляционных материалов; устанавливать концевые и соединительные муфты с применением эпоксидных смол, термоусадочных материалов; доливать масло в маслонаполненные кабельные линии электропередачи; устанавливать баки питания для кабельных линий электропередачи напряжением 110-500кВ; управлять сложными универсальными и специальными приспособлениями и механизмами с электрическим и пневматическим приводом; |
|  |  | Знания: |
|  |  | марки кабелей и кабельной арматуры; конструкцию силовых кабелей, кабельной арматуры и область их применения; технологический процесс прокладки кабелей; последовательность операций при работе с кабельной продукцией; характер повреждения, способы определения и устранения; методы, технологию проведения разделки кабеля; механизмы, применимые для разделки кабеля; особенности конструкций кабелей; способы соединения и оконцевания токопроводящих жил кабеля; технологию соединения и оконцевания кабеля; конструкцию, технические характеристики прессов и приспособлений для оконцевание и соединение силовых кабелей; способы, технологии выполнения заделок; типы и технические характеристики изоляционных материалов; назначение, конструкцию, технические характеристики, технологии изготовления соединительных, стопорных и концевых муфт; способы фазировки кабельных жил; технические характеристики эпоксидных смол и термоусадочных материалов; особенности хранения маслонаполненных кабелей и кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена; строительные нормы и правила, регламентирующие деятельность; |
|  | ПК 4.5 Эксплуатация кабельных линий электропередачи. | Навыки: |
|  |  | прокладки кабельных линий; монтажа кабельных конструкций; разделки кабеля; пользования прессов, выполнения оконцевания и соединения кабелей; изготовления и установки кабельных муфт и воронок, конструкций для крепления; технического обслуживания и эксплуатации кабельных линий; ревизии кабельных линий электропередачи напряжением до 330 кВ; контроля наличия и правильности эксплуатации средств механизации и транспортных средств, специального оборудования и приспособлений, применяемых при ремонте, своевременности их доставки на ремонтируемые объекты и перемещения между объектами; испытания маслоподпитывающих систем; контроле утечки масла; сушки и вакуумирования муфт |
|  |  | Умения: |
|  |  | определять целостность кабеля, пригодность кабельной арматуры; прокладывать кабельные линии в траншеях, лотках, каналах, туннелях и на кабельных полках; выполнять монтаж кабельных конструкций; пользоваться измерительными устройствами; выполнять разделку кабеля; пользоваться прессами для оконцевания кабельных наконечников и соединения кабельных жил; выполнять заделку концов с применением изоляционных материалов; устанавливать концевые и соединительные муфты с применением эпоксидных смол, термоусадочных материалов; доливать масло в маслонаполненные кабельные линии электропередачи; устанавливать баки питания для кабельных линий электропередачи напряжением 110-500кВ; управлять сложными универсальными и специальными приспособлениями и механизмами с электрическим и пневматическим приводом; |
|  |  | Знания: |
|  |  | марки кабелей и кабельной арматуры; конструкцию силовых кабелей, кабельной арматуры и область их применения; технологический процесс прокладки кабелей; последовательность операций при работе с кабельной продукцией; характер повреждения, способы определения и устранения; методы, технологию проведения разделки кабеля; механизмы, применимые для разделки кабеля; особенности конструкций кабелей; способы соединения и оконцевания токопроводящих жил кабеля; технологию соединения и оконцевания кабеля; конструкцию, технические характеристики прессов и приспособлений для оконцевание и соединение силовых кабелей; способы, технологии выполнения заделок; типы и технические характеристики изоляционных материалов; назначение, конструкцию, технические характеристики, технологии изготовления соединительных, стопорных и концевых муфт; способы фазировки кабельных жил; технические характеристики эпоксидных смол и термоусадочных материалов; особенности хранения маслонаполненных кабелей и кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена; строительные нормы и правила, регламентирующие деятельность; |

4.3. Матрица компетенций выпускника

4.3.1. Матрица соответствия видов деятельности по ФГОС СПО профессиональным стандартам, квалификационным справочникам

| Наименование вида деятельности | Код и наименование профессиональной компетенции | Код профессионального стандарта | Код и наименование обобщенной трудовой функции | Код и наименование трудовой функции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт аппаратуры релейной защиты и автоматики: | ПК 1.1. Определять пригодность аппаратуры релейной защиты, автоматики и средств измерения | 20.030 | ОТФ А Подготовка и выполнение отдельных технологических операций по ремонту кабельных линий электропередачи | ТФ A/01.2 Подготовка к выполнению отдельных технологических операций по ремонту кабельных линий электропередачи |
|  | ПК 1.2. Выполнять сборку, регулировку, ремонт, испытания, техническое обслуживание реле средней сложности | 20.030 | ОТФ А Подготовка и выполнение отдельных технологических операций по ремонту кабельных линий электропередачи | ТФ A/01.2 Подготовка к выполнению отдельных технологических операций по ремонту кабельных линий электропередачи |
|  |  |  |  | ТФ А/02.2 Выполнение отдельных технологических операций по ремонту кабельных линий электропередачи |
|  | ПК 1.3. Выполнять сборку, регулировку, испытание, техническое обслуживание защит средней сложности | 20.030 | ОТФ А Подготовка и выполнение отдельных технологических операций по ремонту кабельных линий электропередачи | ТФ A/01.2 Подготовка к выполнению отдельных технологических операций по ремонту кабельных линий электропередачи |
|  |  |  |  | ТФ А/02.2 Выполнение отдельных технологических операций по ремонту кабельных линий электропередачи |
|  | ПК 1.4. Проводить испытание изоляции цепей вторичной коммутации | 20.030 | ОТФ А Подготовка и выполнение отдельных технологических операций по ремонту кабельных линий электропередачи | ТФ A/01.2 Подготовка к выполнению отдельных технологических операций по ремонту кабельных линий электропередачи |
|  |  |  | ОТФ В Подготовка и выполнение отдельных видов ремонтных работ на кабельных линиях электропередачи | ТФ А/02.2 Выполнение отдельных технологических операций по ремонту кабельных линий электропередачи |
|  | ПК 1.5. Выполнять ремонт и техническое обслуживание испытательных устройств | 20.030 | ОТФ А Подготовка и выполнение отдельных технологических операций по ремонту кабельных линий электропередачи | ТФ A/01.2 Подготовка к выполнению отдельных технологических операций по ремонту кабельных линий электропередачи |
|  |  |  | ОТФ В Подготовка и выполнение отдельных видов ремонтных работ на кабельных линиях электропередачи | ТФ В/02.2 Выполнение отдельных видов ремонтных работ на кабельных линиях электропередачи |
| Ремонт воздушных линий электропередачи | ПК 2.1. Выполнять ремонт, монтаж, демонтаж и техническое обслуживание линий электропередачи на напряжение до 110 кВ | 20.031 | ОТФ А Подготовка к выполнению и выполнение простых работ по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи | A/01.3 Выполнение технического обслуживания воздушных линий электропередачи до 110 кВ включительно под руководством работника более высокой квалификации |
|  |  |  |  | А/02.3 Выполнение верховых ремонтных работ на отключенных линиях электропередачи напряжением до 110 кВ включительно и низовых работ на линиях электропередачи любых напряжений под руководством работника более высокой квалификации |
|  | ПК 2.2. Выполнять верховые проверки на отключенных линиях напряжением до 110 кВ | 20.031 | ОТФ А Подготовка к выполнению и выполнение простых работ по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи | A/01.3 Выполнение технического обслуживания воздушных линий электропередачи до 110 кВ включительно под руководством работника более высокой квалификации |
|  |  |  |  | А/02.3 Выполнение верховых ремонтных работ на отключенных линиях электропередачи напряжением до 110 кВ включительно и низовых работ на линиях электропередачи любых напряжений под руководством работника более высокой квалификации |
|  | ПК 2.3. Выполнять проверку, реконструкцию, ремонт деревянных и металлических опор | 20.031 | ОТФ А Подготовка к выполнению и выполнение простых работ по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи | A/01.3 Выполнение технического обслуживания воздушных линий электропередачи до 110 кВ включительно под руководством работника более высокой квалификации |
|  |  |  |  | А/02.3 Выполнение верховых ремонтных работ на отключенных линиях электропередачи напряжением до 110 кВ включительно и низовых работ на линиях электропередачи любых напряжений под руководством работника более высокой квалификации |
|  | ПК 2.4. Выполнять такелажные работы, проводить проверку такелажного оборудования и оснастки | 20.031 | ОТФ А Подготовка к выполнению и выполнение простых работ по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи | A/01.3 Выполнение технического обслуживания воздушных линий электропередачи до 110 кВ включительно под руководством работника более высокой квалификации |
|  |  |  |  | А/02.3 Выполнение верховых ремонтных работ на отключенных линиях электропередачи н апряжением до 110 кВ включительно и низовых работ на линиях электропередачи любых напряжений под руководством работника более высокой квалификации |
| Ремонт вторичной коммутации и связи | ПК 3.1. Выполнять ремонт и техническое обслуживание аппаратуры вторичной коммутации и связи | 20.030 | ОТФ А Подготовка и выполнение отдельных технологических операций по ремонту кабельных линий электропередачи | ТФ А/02.2 Выполнение отдельных технологических операций по ремонту кабельных линий электропередачи |
|  |  |  | ОТФ В Подготовка и выполнение отдельных видов ремонтных работ на кабельных линиях электропередачи | ТФ В/02.2 Выполнение отдельных видов ремонтных работ на кабельных линиях электропередачи |
|  | ПК 3.2. Проводить проверки диспетчерского оборудования и вторичной коммутации | 20.030 | ОТФ А Подготовка и выполнение отдельных технологических операций по ремонту кабельных линий электропередачи | ТФ A/01.2 Подготовка к выполнению отдельных технологических операций по ремонту кабельных линий электропередачи |
|  |  |  | ОТФ В Подготовка и выполнение отдельных видов ремонтных работ на кабельных линиях электропередачи | ТФ В/01.2 Выполнение отдельных технологических операций по ремонту кабельных линий электропередачи |
|  | ПК 3.3. Ремонтировать и регулировать реле средней сложности | 20.030 | ОТФ А Подготовка и выполнение отдельных технологических операций по ремонту кабельных линий электропередачи | ТФ А/02.2 Выполнение отдельных технологических операций по ремонту кабельных линий электропередачи |
|  | ПК 3.4. Выполнять техническое обслуживание и ремонт комплектных испытательных устройств | 20.030 | ОТФ А Подготовка и выполнение отдельных технологических операций по ремонту кабельных линий электропередачи | ТФ А/02.2 Выполнение отдельных технологических операций по ремонту кабельных линий электропередачи |
| Ремонт и монтаж кабельных линий | ПК 4.1. Выполнять монтаж, демонтаж и ремонт кабельной линии и вводных устройств кабельной арматуры | 20.032 | ОТФ А Производство работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 35 кВ включительно | ТФ A/01.3 Производство вспомогательных и подготовительных работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 35 кВ включительно |
|  |  |  |  | ТФ A/02.3 Ремонт оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 35 кВ включительно |
|  | ПК 4.2. Выполнять разметку и разделку кабеля с применением механизмов | 20.032 | ОТФ А Производство работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 35 кВ включительно | ТФ A/01.3 Производство вспомогательных и подготовительных работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 35 кВ включительно |
|  |  |  |  | ТФ A/02.3 Ремонт оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 35 кВ включительно |
|  | ПК 4.3. Выполнять оконцевание и соединение силовых кабелей | 20.032 | ОТФ А Производство работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 35 кВ включительно | ТФ A/01.3 Производство вспомогательных и подготовительных работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 35 кВ включительно |
|  |  |  |  | ТФ A/02.3 Ремонт оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 35 кВ включительно |
|  | ПК 4.4. Ремонтировать и выполнять монтаж концевых, соединительных муфт и заделок | 20.032 | ОТФ А Производство работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 35 кВ включительно | ТФ A/01.3 Производство вспомогательных и подготовительных работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 35 кВ включительно |
|  |  |  |  | ТФ A/02.3 Ремонт оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 35 кВ включительно |
|  | ПК 4.5. Осуществлять эксплуатацию кабельных линий электропередач | 20.032 | ОТФ А Производство работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 35 кВ включительно | ТФ A/01.3 Производство вспомогательных и подготовительных работ по ремонту оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 35 кВ включительно |
|  |  |  |  | ТФ A/02.3 Ремонт оборудования распределительных устройств подстанций электрических сетей напряжением до 35 кВ включительно |

4.3.2. Матрица соответствия отраслевым требованиям дополнительных видов деятельности, компетенций выпускника, не отраженных в матрице компетенций выпускника по ФГОС СПО

При наличии ПС

| Дополнительные квалификации, компетенции | Соответствие ПС код и Наименование |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код и наименование ОТФ | Код и наименование ТФ | Наименование ВД | Код и наименование ПК |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

При отсутствии ПС

| Дополнительные квалификации, компетенции | Соответствие ЕКС, ЕТСК или иным классификаторам |  | Виды деятельности, реализуемые в рамках вариативной части |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел | Должностные характеристики | Наименование ВД | Код и наименование ПК |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

4.3.3. Матрица соответствия компетенций и составных частей ПОП – П СПО профессии: 13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей

| Индекс | Наименование | Код общих и профессиональных компетенций, осваиваемых в рамках дисциплин (профессиональных модулей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общие компетенции (ОК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Профессиональные компетенции (ПК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1.1. | 1.2. | 1.3. | 1.4. | 1.5. | 2.1. | 2.2. | 2.3. | 2.4. | 3.1. | 3.2. | 3.3. | 3.4. | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 |
| Обязательная часть образовательной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.01 | Техническое черчение | О | О | О |  |  |  |  |  | О |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.02 | Электротехника | О | О | О | О |  |  |  |  | О |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.03 | Материаловедение | О | О | О | О |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.04 | Безопасность жизнедеятельности | О | О | О | О |  | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.05 | Физическая культура |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.00 | Профессиональный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ 01 | Ремонт аппаратуры релейной защиты и автоматики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК 01.01 | Техническая эксплуатация аппаратуры релейной защиты и автоматики | О | О |  | О | О |  |  |  |  | О |  | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП. 01 | Учебная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП.01 | Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.02 | Ремонт воздушных линий электропередачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.02.01 | Техническая эксплуатация воздушных линий электропередачи | О | О |  | О | О |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП.02 | Учебная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП.02 | Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.03 | Ремонт воздушных линий электропередачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.03.01 | Техническая эксплуатация вторичной коммутации и связи | О | О |  | О | О |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О | О |  |  |  |  |  |
| УП.03 | Учебная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О | О |  |  |  |  |  |
| ПП.03 | Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О | О |  |  |  |  |  |
| ПМ.04 | Ремонт и монтаж кабельных линий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.04.01 | Техническая эксплуатация кабельных линий | О | О |  | О | О |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О | О | О |
| УП.04 | Учебная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О | О | О |
| ПП.04 | Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | О | О | О |
|  | Отрасль 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.ХХ | Наименование профессионального модуля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.ХХ.01 | Наименование МДК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП.ХХ | Учебная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП.ХХ | Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 5. Примерная структура и содержание образовательной программы

5.1. Примерный учебный план

| Индекс | Наименование | Всего | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем образовательной программы в академических часах |  |  |  | Рекомендуемый курс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Учебные занятия | Практики | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Обязательная часть образовательной программы |  | 1152 | 858 | 792 | 324 |  | 36 | 0 |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл | 180 | 104 | 180 | 0 |  |  |  |
| ОП.01 | Техническое черчение | 36 | 12 | 36 |  |  |  | 1 |
| ОП.02 | Электротехника | 36 | 22 | 36 |  |  |  | 1 |
| ОП.03 | Материаловедение | 32 | 16 | 32 |  |  |  | 1 |
| ОП.04 | Безопасность жизнедеятельности | 36 | 16 | 36 |  |  |  | 1 |
| ОП.05 | Физическая культура | 40 | 38 | 40 |  |  |  | 1 |
| П.00 | Профессиональный цикл | 972 | 754 | 612 | 324 |  | 36 |  |
| Для квалификации «Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики и электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ 01 | Ремонт аппаратуры релейной защиты и автоматики | 540 | 422 | 342 | 180 |  | 18 |  |
| МДК 01.01 | Техническая эксплуатация аппаратуры релейной защиты и автоматики | 360 | 242 | 342 |  |  |  | 1 |
| УП. 01 | Учебная практика | 72 | 72 |  | 72 |  |  | 1 |
| ПП.01 | Производственная практика | 108 | 108 |  | 108 |  |  | 1 |
| ПМ.02 | Ремонт воздушных линий электропередачи | 432 | 332 | 270 | 144 |  | 18 |  |
| МДК.02.01 | Техническая эксплуатация воздушных линий электропередачи | 288 | 188 | 270 |  |  |  | 1 |
| УП.02 | Учебная практика | 36 | 36 |  | 36 |  |  | 1 |
| ПП.02 | Производственная практика | 108 | 108 |  | 108 |  |  | 1 |
| Для квалификации «Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики и электромонтер по ремонту вторичной коммутации и связи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ 01 | Ремонт аппаратуры релейной защиты и автоматики | 540 | 422 | 342 | 180 |  | 18 |  |
| МДК 01.01 | Техническая эксплуатация аппаратуры релейной защиты и автоматики | 360 | 242 | 342 |  |  |  | 1 |
| УП. 01 | Учебная практика | 72 | 72 |  | 72 |  |  | 1 |
| ПП.01 | Производственная практика | 108 | 108 |  | 108 |  |  | 1 |
| ПМ.03 | Ремонт воздушных линий электропередачи | 432 | 332 | 270 | 144 |  | 18 |  |
| МДК.03.01 | Техническая эксплуатация вторичной коммутации и связи | 288 | 188 | 270 |  |  |  | 1 |
| УП.03 | Учебная практика | 36 | 36 |  | 36 |  |  | 1 |
| ПП.03 | Производственная практика | 108 | 108 |  | 108 |  |  | 1 |
| Для квалификации «Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики и электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ 01 | Ремонт аппаратуры релейной защиты и автоматики | 540 | 422 | 342 | 180 |  | 18 |  |
| МДК 01.01 | Техническая эксплуатация аппаратуры релейной защиты и автоматики | 360 | 242 | 342 |  |  |  | 1 |
| УП. 01 | Учебная практика | 72 | 72 |  | 72 |  |  | 1 |
| ПП.01 | Производственная практика | 108 | 108 |  | 108 |  | 18 | 1 |
| ПМ.04 | Ремонт и монтаж кабельных линий | 432 | 332 | 270 | 144 |  | 18 |  |
| МДК.04.01 | Техническая эксплуатация кабельных линий | 288 | 188 | 270 |  |  |  | 1 |
| УП.04 | Учебная практика | 36 | 36 |  | 36 |  |  | 1 |
| ПП.04 | Производственная практика | 108 | 108 |  | 108 |  |  | 1 |
| Вариативная часть образовательной программы |  | 288 | 288 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Дополнительный профессиональный блок, включая цифровой модуль | 144 | 144 |  |  |  |  |  |
|  | Часть, формируемая участниками образовательного процесса | 144 | 144 |  |  |  |  |  |
| ГИА.00 | Государственная итоговая аттестация | 36 | 216 |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | 1476 | 1362 | 792 | 324 |  | 36 |  |

5.2. Примерный календарный учебный график

| Курсы | ВУП | Сентябрь |  |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  |  |  | Январь |  |  |  | Февраль |  |  |  | Март |  |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Курсы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |  |  |
| 1 | ОЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = | = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | :: |  |  |  |  |  | Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | ВЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сокращения: ОЧ – обязательная часть образовательной программы; ВЧ – вариативная часть образовательной программы.

| Обозначения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Модули и дисциплины (обязательная часть) |  |  |  |  |  |  |  |  | Модули и дисциплины (вариативная часть) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | :: | Промежуточная аттестация |  |  |  | = | Каникулы |  |  | Г | Государственная итоговая аттестация |  |  |  |  |  |
|  |  |  | П | Практики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.3. Примерные рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей

Примерная рабочая программа учебной дисциплины (модуля) является составной частью образовательной программы и определяет содержание дисциплины (модуля), запланированные результаты обучения, составные части учебного процесса, формы и методы организации учебного процесса и контроля знаний обучающихся, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного процесса по соответствующей дисциплине (модулю).

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций, установленных ФГОС СПО.

Примерные рабочие программы профессиональных модулей и учебных дисциплин обязательной части образовательной программы приведены в Приложениях 1, 2 к ПОП-П.

5.4. Примерная рабочая программа воспитания и примерный календарный план воспитательной работы

Цель рабочей программы воспитания – развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Примерная рабочая программа воспитания и примерный календарный план воспитательной работы по профессии представлены в Приложении 5.

5.5. Практическая подготовка

Практическая подготовка при реализации образовательных программ СПО направлена на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю образовательной программы, путем расширения компонентов (частей) образовательной программы, предусматривающих моделирование условий, непосредственно связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Образовательная организация самостоятельно проектирует реализацию образовательной программы и ее отдельных частей (дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные модули, практика и другие компоненты) в форме практической подготовки с учетом требований ФГОС СПО.

Образовательная деятельность в форме практической подготовки:

- реализуется, в том числе на рабочем месте предприятия работодателя, при проведении практических и лабораторных занятий, всех видов практики и иных видов учебной деятельности;

- может включать в себя отдельные лекции, семинары, которые предусматривают передачу обучающимся в формате демонстрации (моделирования) практических компонентов учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть организована на любом курсе обучения, охватывая дисциплины, профессиональные модули, все виды практики, предусмотренные учебным планом образовательной программы.

Практическая подготовка организуется в специальных помещениях и структурных подразделениях образовательной организации, а также в специально оборудованных помещениях (рабочих местах) профильных организаций (работодателей) на основании договора о практической подготовке обучающихся, заключаемого между образовательной организацией и профильной организацией (работодателем).

5.6. Государственная итоговая аттестация

Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Порядком проведения ГИА.

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в следующей форме:

в форме защиты выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. Примерная программа ГИА представлена в приложении 4.

Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы

6.1. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной программы

6.1.1. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению реализации образовательной программы установлены в соответствующем ФГОС СПО.

Состав материально-технического и учебно-методического обеспечения, используемого в образовательном процессе, определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).

6.1.2. Примерный перечень специальных помещений для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой

Кабинеты:

Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей;

Безопасности жизнедеятельности;

Самостоятельной и воспитательной работы.

Мастерские/зоны по видам работ:

Эксплуатация кабельных линий электропередачи;

Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики.

Спортивный комплекс

Залы:

- библиотека, читальный зал с выходом в интернет;

- актовый зал.

6.1.3 Минимально необходимый для реализации ОП СПО примерный перечень материально-технического обеспечения и примерный перечень необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения представлен в Приложении 3.

6.2. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

Программа сочетает обучение в образовательной организации и на рабочем месте на базе работодателя с широким использованием в обучении цифровых технологий.

При реализации образовательной программы возможно применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Не допускается реализация образовательной программы с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

6.3. Кадровые условия реализации образовательной программы

Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы установлены в соответствующем ФГОС СПО.

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности: 20 Электроэнергетика, и имеющими стаж работы в данной профессиональной области не менее трех лет.

Работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации не реже одного раза в три года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности: 20 Электроэнергетика, а также в других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия полученных компетенций требованиям к квалификации педагогического работника.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих опыт деятельности не менее трех лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, в общем числе педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей образовательной программы, должна быть не менее 25 %.

6.4. Примерные расчеты финансового обеспечения реализации образовательной программы

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с направленностью и квалификацией осуществляются в соответствии с Перечнем и составом стоимостных групп профессий и специальностей по государственным услугам по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения, утверждаемые Минпросвещения России ежегодно.

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы, определенное в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», включает в себя затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Образовательная организация приводит расчетную величину стоимости услуги в соответствии с рекомендациями федеральных и региональных нормативных документов.

Заполняется по результатам проведенного анализа запросов работодателя и выявления дефицитов.

Образовательная организация распределяет часы в учебном плане в зависимости от срока реализации и объема ОПОП-П, согласованных с работодателем, с учетом примерного распределения объема в ПОП-П.

Форму календарного учебного графика (КУГ) образовательная организация разрабатывает для каждого курса и семестра обучения. В КУГ указывается количество часов, включающих 
и самостоятельную работу, и нагрузку во взаимодействии с преподавателем. Суммарная недельная нагрузка не должна превышать 36 часов.

Образовательная организация для реализации учебной дисциплины «Физическая культура» должна располагать спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, предусмотренных учебным планом.