# Приложение 2. Программы профессиональных модулей

Приложение 2.1

к ПООП-П по профессии

35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию

электрооборудования в сельском хозяйстве

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01  Монтаж обслуживание и ремонт производственных силовых и осветительных электроустановок»

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 01 Монтаж обслуживание и ремонт производственных силовых и осветительных электроустановок

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности «Монтаж, обслуживание, ремонт и наладка производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; |
| ОК 02. | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; |
| ОК 04. | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; |
| ОК 09. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Монтаж, обслуживание, ремонт и наладка производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин |
| ПК 1.1. | ## Производить обслуживание и ремонт производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин |
| ПК 1.2. | Производить монтаж и наладку производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Н1.- монтажа производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности.; Н2.- технического обслуживания производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности; Н3.- ремонта производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности.; |
| --- | --- |
| Уметь | У1.- производить расчет силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности; У2.- выполнять размотку, разделку, прокладку силового кабеля; У3.- выполнять работы по снятию и разборке выключателей нагрузки и разъединителей; У4.- выполнять ремонт деталей электроустановок, чистку, смазку, установку на место и регулирование контактов и приводов; У5.- выполнять проверку заземления разъединителей и привода, правильности работы блокировки; У6.- выполнять монтаж и демонтаж пускорегулирующей и коммутационной аппаратуры с разделкой и присоединением концов проводов; У7.- выполнять заделки конца кабеля различного вида, монтаж вводных устройств и соединительных муфт; У8.- выполнять зарядку, установку и присоединение к линии различных светильников; У9.- монтировать ячейки распределительных устройств с установкой аппаратуры; У10.- выполнять проверку цепей вторичной коммутации; У11.- выполнять монтаж электрофильтров; У12.- диагностировать неисправности производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности. |
| Знать | З1.- назначение светотехнических и электротехнологических №установок в сельском хозяйстве; З2.- принцип действия и особенности работы электропривода в условиях сельскохозяйственного производства; З3.- общие сведения о световой и лучистой энергии; З4.- характеристики световых приборов и аппаратуры; З5.- нормы освещенности; З6.- способы прокладки проводов и кабелей; З7.- приспособления и оборудование, применяемые при монтаже проводов, кабелей и электрооборудования; З8.- систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонта и повышения надежности электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства; З9.- элементы и системы автоматики и телемеханики; З10.- виды дефектов сельскохозяйственных производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности, их признаки, причины, методы предупреждения и устранения; З11.- меры по профилактике ремонта сельскохозяйственных производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности; З12.- порядок подготовки силовых и осветительных электропроводок, электродвигателей, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры к работе в зимних и летних условиях; З13.- правила безопасности при ремонтных работах; З14.- порядок вывода в ремонт электрооборудования и допуска к ремонтным работам; З15.- правила поведения ремонтного персонала в распределительных устройствах и помещениях сельскохозяйственной организации; З16.- правила применения защитных средств. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов - 205

в том числе в форме практической подготовки - 48

Из них на освоение МДК - 96

в том числе самостоятельная работа - 0

практики, в том числе учебная - 72

производственная - 36

Промежуточная аттестация - 1

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  | Практики |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |  |  |
| ПК ОК | Раздел 1. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт производственных силовых и осветительных электроустановок | 84 | 24 | 48 | 24 | - | 0 |  | 36 |  |  | - |  |  |
| ПК ОК | Раздел 2. Монтаж и наладка производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин | 84 | 24 | 48 | 24 | - | 0 |  | 36 |  |  | - |  |  |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |
|  | Промежуточная аттестация | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 205 | 48 | 96 | 48 | 72 |  |  |  |  |  | 36 | Х | Х |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт производственных силовых и осветительных электроустановок |  | 205 |  |  |
| МДК 01.01. Технология обслуживания и ремонта производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин |  | 96 |  |  |
| Тема 1.1. Введение | Содержание | 4 |  |  |
|  | - Ознакомление с целью и задачами модуля | 1 | ОК 01 ОК 04 ОК 09 | У1. З1. У1. З1. У1. З1. |
|  | - Квалификационная характеристика электромонтера |  |  |  |
|  | - Гигиена труда | 1 |  |  |
|  | - Производственная санитария | 1 |  |  |
|  | - Профилактика травматизма | 1 |  |  |
| Тема 1.2. Общие сведения о технической механике | Содержание | 12 | ПК 1.1 | Н1. У1 . З1. |
|  | Шероховатость поверхности | 6 | ОК 01 ОК 09 | У2. З2. У9. З9. |
|  | Допуски и посадки |  |  |  |
|  | Сведения из технической механики |  |  |  |
|  | Технические средства измерения |  |  |  |
|  | Слесарные и слесарно –сборочные работы |  |  |  |
|  | Такелажные работы |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  | Определение допусков и посадок | 2 |  |  |
|  | Ознакомление техническими средствами измерения | 2 |  |  |
|  | Ознакомление такелажными инструментами и приспособлениями | 2 |  |  |
| Тема 1.3. Сведения об электрических источниках электроснабжения | Содержание | 12 |  |  |
|  | Природа электричества. | 6 | ПК 1.1 ОК 01 ОК 09 | Н2. У2. З2. У2 З2 У9 З9 |
|  | Получение электрического тока. Генераторы. |  |  |  |
|  | Общие сведения об электростанциях. |  |  |  |
|  | Графики нагрузок источника электроснабжения |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  | Виды и устройства электростанций. | 6 |  |  |
| Тема 1.4. Силовые трансформаторы | Содержание | 12 |  |  |
|  | Назначение и технические характеристики трансформаторов. | 6 | ПК 1.1 ОК 01 ОК 09 | Н3. У2. З2. У2. З3. У1. З8. |
|  | Устройство силового трансформатора. |  |  |  |
|  | Монтаж силового трансформатора. |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание и ремонт силовых трансформаторов. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  | Устройство силового трансформатора. | 6 |  |  |
| Тема 1.5. Распределительные устройства | Содержание | 10 |  |  |
|  | Назначение, типы и особенности распределительных устройств | 4 | ПК 1.1 ОК 01 ОК 09 | Н2. У2. З2. У3. З4. У8. З9. |
|  | Комплектное распределительное устройство внутренней установки. |  |  |  |
|  | Комплектное распределительное устройство наружной установки. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  | Назначение и устройство оборудования распределительных устройств. | 6 |  |  |
| МДК 01.02. Технология монтажа и наладки производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин |  |  |  |  |
| Тема 1.6. Электрическое освещение | Содержание | 12 |  |  |
|  | Основные сведения об электрическом освещении. Виды и системы освещения. | 6 | ПК 1.1 ОК 01 ОК 09 | Н 2. У 3. З 2. У2. З2. У1. З1. |
|  | Электрические источники света – лампы накаливания, люминесцентные лампы, газоразрядные лампы высокого давления. |  |  |  |
|  | Арматура для ламп. Выбор и размещение светильников. Прожекторы. |  |  |  |
|  | Монтаж и обслуживание электроосветительных установок. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  | Электрические источники света. | 3 |  |  |
|  | Измерение освещенности. | 3 |  |  |
| Тема 1.7. Применение электроэнергии в сельском хозяйстве. | Содержание | 8 |  |  |
|  | Производственное использование электрического света. | 2 | ПК 1.1 ОК 01 ОК 09 | Н4. У1. З3. У2. З2. У9. З9. |
|  | Использование ультрафиолетовых, инфракрасных и других излучений в сельском хозяйстве. |  |  |  |
|  | Применение электрической энергии для нагрева. |  |  |  |
|  | Молниезащита в сельских электроустановках. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  | Молниезащита в сельских электроустановках. | 6 |  |  |
| Тема 1.8. Коммутационная и защитная аппаратура | Содержание | 12 |  |  |
|  | Рубильники и переключатели. | 6 | ПК 1.1 ОК 01 ОК 09 | Н2. У2. З2. У2. З2. У6. З9. |
|  | Пакетные выключатели. |  |  |  |
|  | Автоматические выключатели. |  |  |  |
|  | Контакторы и магнитные пускатели |  |  |  |
|  | Электрические реле и предохранители. |  |  |  |
|  | Монтаж и техническое обслуживание коммутационной аппаратуры. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  | Рубильники и переключатели. | 1 |  |  |
|  | Пакетные выключатели. | 1 |  |  |
|  | Автоматические выключатели. | 2 |  |  |
|  | Контакторы и магнитные пускатели | 2 |  |  |
| Тема 1.9. Монтаж и наладка сельскохозяйственных электроустановок | Содержание | 8 |  |  |
|  | Устройство и способы прокладки кабелей. | 2 | ПК 1.1 ОК 01 ОК 09 | Н2. У4. З2. У2. З2. У6 З6 |
|  | Монтаж кабельных линий. Разделка концов кабелей. |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание и ремонт кабельных линий. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  | Устройство и способы прокладки кабелей. | 6 |  |  |
| Тема 1.10. Монтаж и наладка электродвигателей | Содержание | 8 |  |  |
|  | Заземляющие устройства и их защитное действие. Зануление. | 2 | ПК 1.1 ОК 01 ОК 09 | Н1. У2. З2. У2. З4. У7. З7. |
|  | Требования к заземлениям и занулениям в электроустановках. |  |  |  |
|  | Защитное отключение и индивидуальные средства защиты. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  | Защитное отключение и индивидуальные средства защиты. | 6 |  |  |
| Экзамен Выполнение тестовых заданий |  | 1 |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Тематика самостоятельной работы: - Квалификационная характеристика электромонтера - Гигиена труда - Производственная санитария - Профилактика травматизма - Шероховатость поверхности - Допуски и посадки - Технические средства измерения |  | 12 |  |  |
| Учебная практика раздела 1 1. Слесарные и слесарно –сборочные работы ………………………………………………………………………………6 2. Разборка и сборка генераторов. Схема соединения генераторов………………………………………………………..6 3. Техническое обслуживание и ремонт силовых трансформаторов……………………………………………………….6 4. Техническое обслуживание и ремонт распределительных устройств…………………………………………………...6 5. Монтаж и обслуживание электроосветительных установок……………………………………………………………..12 6. Молниезащита в сельских электроустановках…………………………………………………………………………….6 7. Монтаж и техническое обслуживание коммутационной аппаратуры…………………………………………………...18 8. Монтаж кабельных линий. Разделка концов кабелей. Техническое обслуживание и ремонт кабельных линий…….6 9. Монтаж заземляющих устройств и зануления…………………………………………………………………………….6 |  | 72 |  |  |
| Производственная практика раздела 1 Виды работ - Техническое обслуживание и ремонт силовых трансформаторов………………………………………………6 - Техническое обслуживание и ремонт распределительных устройств…………………………………….…….6 - Монтаж и обслуживание электроосветительных установок……………………………………….…………….6 - Молниезащита в сельских электроустановках. Монтаж разрядников…………………………………………..6 - Монтаж и техническое обслуживание коммутационной аппаратуры…………………………………………...6 - Монтаж заземляющих устройств и зануления…………………………………………………………………….6 |  | 36 |  |  |
| Всего |  | 205 |  |  |

По каждому разделу указываются междисциплинарные курсы и соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ, практических и иных занятий. Тематика самостоятельной работы может приводиться по выбору разработчиков по разделу или по теме, при условии необходимости выделения части нагрузки для самостоятельного освоения, если такие виды работ не являются обязательными, самостоятельные работы не указываются. Подробно перечисляются виды работ учебной и (или) производственной практики. Если по профессиональному модулю предусмотрены курсовые проекты (работы), приводятся их темы, указывается содержание обязательных учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Электроснабжение сельского хозяйства», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии 35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве.

Лаборатория «Лаборатория электромонтажных работ», оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по профессии 35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве.

Мастерская «Слесарная мастерская», оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной профессии 35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по профессии 35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: Учеб. для нач. проф. образования. – М.: ПрофОбрИздат, 2001. – 432 с.

- Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: Учеб. пособие для проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 592 с.

- Акимова Н.А. и др. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования: Учеб. пособие для студ.учреждений сред. проф. образования – М.: Мастерство, 2001 – 296 с.

- Москаленко В.В. Справочник электромонтера: Справочник. – М.: ОИЦ «Академия», 2004. – 288 с.

3.2.2. Основные электронные издания

1. ЭБС Лань

В образовательной программе приводится перечень печатных и/или электронных образовательных изданий для использования в образовательном процессе. Электронные ресурсы (не учебные издания) указываются в дополнительных источниках.

Списки литературы оформляются в алфавитном порядке в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» (утв. приказом № 1050-ст Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандартом) от 03 декабря 2018 года).

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости)

1. …. Приводится наименование и данные по печатным и/или электронным информационным ресурсам, нормативным документам, применение которых необходимо для освоения данного модуля.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК ОК | Показатели освоенности компетенций Пример: Монтаж и обслуживание электроосветительных установок | Экспертное наблюдение выполнения практических работ |
| ПК | Монтаж и техническое обслуживание коммутационной аппаратуры | Экспертное наблюдение выполнения практических работ |

Оценка сформированных навыков, в том числе в виде ОК и ПК для цифровой экономики

| Фактор/ параметр | Характеристика | Шкала оценки уровня развития навыка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 Недостаточный уровень* | 1 Начальный уровень** | 2 Базовый (требуемый) уровень*** | 3 Высокий уровень**** |
| Владение информационными технологиями/ Анализ цифровой информации и выработка решений | ### Ориентируется в различных источниках информации, осуществляет поиск необходимых данных, информации и цифрового контента, оценка качества данных, информации и цифрового контента. Демонстрирует знание авторского права и лицензий в цифровой среде. Использует цифровой контент для решения учебных и профессиональных задач. Эффективно работает с информацией в цифровой среде. Способен алгоритмизировать и оптимизировать свои действия. Самостоятельно использует современные и достоверные источники получения информации в цифровой среде для поиска оптимального решения. Формирует умозаключения на основании целостного представления о ситуации, принимая во внимание комплекс значимых факторов, в том числе неочевидных. Находит и использует возможности цифровой среды для оценивания ситуации, рисков, продумывает способы их минимизации. | Компетенция не проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется частично в самостоятельной деятельности | Компетенция в основном проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется полностью в самостоятельной деятельности |
| Планирование и организация деятельности в цифровой среде/ Ориентация на результат | ### Эффективно планирует свою деятельность с использованием цифровой среды: декомпозирует задачи на подзадачи, планирует этапы выполнения, расставляет приоритеты по принципу важно/срочно, самостоятельно рассчитывает и использует необходимые цифровые ресурсы. Сталкиваясь со сложностями и препятствиями, предлагает свои варианты решения и осуществляет их. Самостоятельно оценивает результат своей работы, видит достоинства и недостатки (предлагает способы их устранения в будущем), берет на себя ответственность за достигнутые показатели в цифровой среде. Находит возможности улучшить полученный результат в дальнейшем. |  |  |  |  |
| Информационная безопасность | ### Понимает технические возможности современных цифровых устройств и интернет-технологий. Решает простые технические проблемы. Знает основы информационной безопасности на уровне пользователя и способен защищать цифровые устройства и персональные данные, в том числе в сети интернет. |  |  |  |  |
| Построение отношений в цифровой среде/ межличностная и деловая коммуникации в информационном пространстве | ### Проявляет умение взаимодействовать в цифровой среде с учетом норм цифровой культуры и правового регулирования цифрового пространства. Осуществляет взаимодействие посредством цифровых технологий. Придерживается установленных технических правил, способен поддерживать коммуникации с использованием цифровой среды. Логично выстраивает последовательность изложения своей позиции, обосновывает свою позицию с использованием инструментов межличностной и деловой коммуникации в информационном пространстве. |  |  |  |  |

*  Выпускник не проявляет компетенцию либо демонстрирует деструктивное поведение в рамках компетенции. Уровень развития компетенции не позволяет выпускнику достигать результатов даже в хорошо знакомых рабочих ситуациях.

** Выпускник демонстрирует в равной степени как позитивные, так и негативные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов в простых, хорошо знакомых рабочих ситуациях. При усложнении задачи, столкновении с нестандартной ситуацией выпускник значительно снижает свою эффективность.

*** Выпускник демонстрирует большинство позитивных индикаторов компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов во всех базовых рабочих ситуациях.

**** Выпускник демонстрирует позитивные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать высоких результатов во всех рабочих ситуациях, в том числе в сложных, нестандартных ситуациях.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК ОК | Показатели освоенности компетенций Пример: Выполнение работ в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами | НАПРИМЕР (Экспертное наблюдение выполнения практических работ) |
| ПК 1.Х | Выполнение работ по анализу цифровой информации и выработке решений, … |  |

# Приложение 2. Программы профессиональных модулей

Приложение 2.2

к ПООП-П по профессии

35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию

электрооборудования в сельском хозяйстве

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 02 «Обслуживание и ремонт электропроводок»

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 02 Обслуживание и ремонт электропроводок

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности ВД Монтаж, обслуживание и ремонт силовых и осветительных проводов и кабелей и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; |
| ОК 02. | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; |
| ОК 04. | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; |
| ОК 09. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| ВД 2 | Монтаж, обслуживание и ремонт силовых и осветительных проводов и кабелей |
| --- | --- |
| ПК 2.1. | Производить монтаж силовых и осветительных проводов и кабелей |
| ПК 2.2. | Производить обслуживание и ремонт силовых и осветительных проводов и кабелей |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Н.1- монтажа производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности.; Н.2- технического обслуживания производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности; Н.3- ремонта производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности.; |
| --- | --- |
| Уметь | У.1- производить расчет силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности; У.2- выполнять размотку, разделку, прокладку силового кабеля; У.3- выполнять работы по снятию и разборке выключателей нагрузки и разъединителей; У.4- выполнять ремонт деталей электроустановок, чистку, смазку, установку на место и регулирование контактов и приводов; У.5- выполнять проверку заземления разъединителей и привода, правильности работы блокировки; У.6- выполнять монтаж и демонтаж пускорегулирующей и коммутационной аппаратуры с разделкой и присоединением концов проводов; У.7- выполнять заделки конца кабеля различного вида, монтаж вводных устройств и соединительных муфт; У.8- выполнять зарядку, установку и присоединение к линии различных светильников; У.9- монтировать ячейки распределительных устройств с установкой аппаратуры; У.10- выполнять проверку цепей вторичной коммутации; У.11- выполнять монтаж электрофильтров; У.12- диагностировать неисправности производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности. |
| Знать | З.1- назначение светотехнических и электротехнологических установок в сельском хозяйстве; З.2- принцип действия и особенности работы электропривода в условиях сельскохозяйственного производства; З.3- общие сведения о световой и лучистой энергии; З.4- характеристики световых приборов и аппаратуры; З.5- нормы освещенности; З.6- способы прокладки проводов и кабелей; З.7- приспособления и оборудование, применяемые при монтаже проводов, кабелей и электрооборудования; З.8- систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонта и повышения надежности электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства; З.9- элементы и системы автоматики и телемеханики; З.10- виды дефектов сельскохозяйственных производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности, их признаки, причины, методы предупреждения и устранения; З.11- меры по профилактике ремонта сельскохозяйственных производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности; З.12- порядок подготовки силовых и осветительных электропроводок, электродвигателей, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры к работе в зимних и летних условиях; З.13- правила безопасности при ремонтных работах; З.14- порядок вывода в ремонт электрооборудования и допуска к ремонтным работам; З.15- правила поведения ремонтного персонала в распределительных устройствах и помещениях сельскохозяйственной организации; З.16- правила применения защитных средств. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля ПМ02

Всего часов - 318

в том числе в форме практической подготовки - 44

Из них на освоение МДК - 100

в том числе самостоятельная работа - 30

практики, в том числе учебная - 144

производственная - 72

Промежуточная аттестация – 2.

2. Структура и содержание профессионального модуля ПМ02

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  | Практики |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |  |  |  |
| ПК ОК | Раздел 1. Монтаж силовых и осветительных проводов и кабелей | 150 | 20 | 50 | 40 | - | 18 | 2 | 30 |  |  | 72 |  |  |  |
| ПК ОК | Раздел 2. Обслуживание и ремонт силовых и осветительных проводов и кабелей | 158 | 24 | 52 | 40 | - | 12 |  | 24 |  |  | - |  |  |  |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 72 | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 72 |  |  |  |
|  | Промежуточная аттестация | 2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 318 | 44 | 100 | 44 | 144 |  |  |  |  |  | 72 |  | Х | Х |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Обслуживание и ремонт электропроводок |  | 318 |  |  |
| МДК 02.01. Технология монтажа силовых и осветительных проводов и кабелей |  | 100 |  |  |
| Тема 1.1. Введение | Содержание | 10 |  |  |
|  | - Ознакомить с целью и задачами модуля |  | ПК 1.1 ОК 01 ОК 04 ОК 09 | Н.3 У.1 З.1 У.2 З.2 У.2 З.3 У.2 З.4 |
|  | - Схемы распределения электрической энергии в сельском хозяйстве. |  |  |  |
|  | - Требования к электрическим сетям. |  |  |  |
|  | - Типы проводов. |  |  |  |
|  | - Общие сведения о внутренних проводках. |  |  |  |
| Тема 1.2. Монтаж внутренней проводки. | Содержание | 30 |  |  |
|  | Выбор марки провода и способа прокладки внутренних проводок. | 12 | ПК 1.1 ОК 01 ОК 09 | Н.2 У.5 З.4 У.2 З.2 У.4 З.9 |
|  | Соединение и оконцевание проводок. |  |  |  |
|  | Схемы соединения электропроводок. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 18 |  |  |
|  | Схемы соединения электропроводок. | 18 |  |  |
| Тема 1.3. Техническое обслуживание и ремонт внутренних силовых и осветительных электропроводок | Содержание | 24 |  |  |
|  | Диагностирование неисправностей внутренней проводки. | 12 | ПК 1.1 ОК 01 ОК 09 | Н.1 У.7 З.8 У.2 З.2 У.8 З.8 |
|  | Наладка неисправностей внутренней проводки. |  |  |  |
|  | Схемы включения однофазных и трехфазных счетчиков. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 12 |  |  |
|  | Схемы включения однофазных и трехфазных счетчиков. | 12 |  |  |
| МДК 02.02. Технология обслуживания и ремонта силовых и осветительных проводов и кабелей |  |  |  |  |
| Тема 1.4. Монтаж наружной проводки. | Содержание | 12 |  |  |
|  | Виды наружной проводки. | 6 | ПК 1.1 ОК 01 ОК 09 | Н.2 У.2 З.2 У.5 З.5 У.6 З.6 |
|  | Элементы монтажа открытых проводок. |  |  |  |
|  | Элементы монтажа скрытых проводок. |  |  |  |
|  | Монтаж наружной проводки. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  | Виды наружной проводки. | 6 |  |  |
| Тема 1.5. Техническое обслуживание и ремонт наружных силовых и осветительных электропроводок пускорегулирующей аппаратуры | Содержание | 12 |  |  |
|  | Диагностирование неисправностей наружной силовой проводки. | 6 | ПК 1.1 ОК 01 ОК 09 | Н.2 У.4 З.5 У.6 З.2 У.11 З.11 |
|  | Наладка неисправностей наружной силовой проводки |  |  |  |
|  | Схемы соединения наружной силовой проводки. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  | Схемы соединения наружной силовой проводки. | 6 |  |  |
| Тема 1.6. Неисправности внутренних силовых и осветительных электропроводок. | Содержание | 12 |  |  |
|  | Неисправности внутренних силовых электропроводок | 6 | ПК 1.1 ОК 01 ОК 09 | Н.2 У.11 З.12 У.3 З.3 У.12 З.8 |
|  | Неисправности внутренних осветительных электропроводок |  |  |  |
|  | Замер изоляции электропроводок. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  | Неисправности внутренних силовых и осветительных электропроводок. | 6 |  |  |
| Экзамен Выполнение тестовых заданий |  | 2 |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Тематика самостоятельной работы: - Схемы распределения электрической энергии в сельском хозяйстве. - Требования к электрическим сетям. - Типы проводов. - Общие сведения о внутренних проводках. - Неисправности внутренних силовых и осветительных электропроводок. |  | 30 |  |  |
| Учебная практика раздела 1 . Обслуживание и ремонт электропроводок - Типы проводов…………………………………………………………………………………………..12 - Монтаж внутренней проводки…………………………………………………………………………………….48 - Диагностирование и наладка неисправностей внутренней проводки…………………………………………...12 - Схемы соединения электропроводок………………………………………………………………………………36 - Схемы включения однофазных и трехфазных счетчиков………………………………………………………...12 - Неисправности внутренних силовых и осветительных электропроводок………………………………………24 |  | 144 |  |  |
| Производственная практика раздела 1 ПМ 02. Обслуживание и ремонт электропроводок (если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики) Виды работ - Типы проводов…………………………………………………………………………6 - Монтаж внутренней проводки…………………………………………………………………24 - Диагностирование и наладка неисправностей внутренней проводки……………………….6 - Схемы соединения электропроводок…………………………………………………………..18 - Схемы включения однофазных и трехфазных счетчиков…………………………………….12 - Неисправности внутренних силовых и осветительных электропроводок…………………...6 |  | 72 |  |  |
| Всего |  | 318 |  |  |

По каждому разделу указываются междисциплинарные курсы и соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ, практических и иных занятий. Тематика самостоятельной работы может приводиться по выбору разработчиков по разделу или по теме, при условии необходимости выделения части нагрузки для самостоятельного освоения, если такие виды работ не являются обязательными, самостоятельные работы не указываются. Подробно перечисляются виды работ учебной и (или) производственной практики. Если по профессиональному модулю предусмотрены курсовые проекты (работы), приводятся их темы, указывается содержание обязательных учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Электроснабжение сельского хозяйства», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии 35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве.

Лаборатория «Лаборатория электромонтажных работ», оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по профессии 35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве.

Мастерская «Слесарная мастерская», оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной профессии 35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по профессии 35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: Учеб. для нач. проф. образования. – М.: ПрофОбрИздат, 2001. – 432 с.

- Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: Учеб. пособие для проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 592 с.

- Акимова Н.А. и др. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования: Учеб. пособие для студ.учреждений сред. проф. образования – М.: Мастерство, 2001 – 296 с.

- Москаленко В.В. Справочник электромонтера: Справочник. – М.: ОИЦ «Академия», 2004. – 288 с.

3.2.2. Основные электронные издания

1. ЭБС Лань

В образовательной программе приводится перечень печатных и/или электронных образовательных изданий для использования в образовательном процессе. Электронные ресурсы (не учебные издания) указываются в дополнительных источниках.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК ОК | Показатели освоенности компетенций Пример: Типы проводов. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ |
| ПК ОК | Монтаж внутренней проводки. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ |
| ПК ОК | Диагностирование и наладка неисправностей внутренней проводки. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ |
| ПК ОК | Схемы соединения электропроводок. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ |
| ПК ОК | Схемы включения однофазных и трехфазных счетчиков. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ |
| ПК ОК | Неисправности внутренних силовых и осветительных электропроводок | Экспертное наблюдение выполнения практических работ |

Оценка сформированных навыков, в том числе в виде ОК и ПК для цифровой экономики

| Фактор/ параметр | Характеристика | Шкала оценки уровня развития навыка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 Недостаточный уровень* | 1 Начальный уровень** | 2 Базовый (требуемый) уровень*** | 3 Высокий уровень**** |
| Владение информационными технологиями/ Анализ цифровой информации и выработка решений | ### Ориентируется в различных источниках информации, осуществляет поиск необходимых данных, информации и цифрового контента, оценка качества данных, информации и цифрового контента. Демонстрирует знание авторского права и лицензий в цифровой среде. Использует цифровой контент для решения учебных и профессиональных задач. Эффективно работает с информацией в цифровой среде. Способен алгоритмизировать и оптимизировать свои действия. Самостоятельно использует современные и достоверные источники получения информации в цифровой среде для поиска оптимального решения. Формирует умозаключения на основании целостного представления о ситуации, принимая во внимание комплекс значимых факторов, в том числе неочевидных. Находит и использует возможности цифровой среды для оценивания ситуации, рисков, продумывает способы их минимизации. | Компетенция не проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется частично в самостоятельной деятельности | Компетенция в основном проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется полностью в самостоятельной деятельности |
| Планирование и организация деятельности в цифровой среде/ Ориентация на результат | ### Эффективно планирует свою деятельность с использованием цифровой среды: декомпозирует задачи на подзадачи, планирует этапы выполнения, расставляет приоритеты по принципу важно/срочно, самостоятельно рассчитывает и использует необходимые цифровые ресурсы. Сталкиваясь со сложностями и препятствиями, предлагает свои варианты решения и осуществляет их. Самостоятельно оценивает результат своей работы, видит достоинства и недостатки (предлагает способы их устранения в будущем), берет на себя ответственность за достигнутые показатели в цифровой среде. Находит возможности улучшить полученный результат в дальнейшем. |  |  |  |  |
| Информационная безопасность | ### Понимает технические возможности современных цифровых устройств и интернет-технологий. Решает простые технические проблемы. Знает основы информационной безопасности на уровне пользователя и способен защищать цифровые устройства и персональные данные, в том числе в сети интернет. |  |  |  |  |
| Построение отношений в цифровой среде/ межличностная и деловая коммуникации в информационном пространстве | ### Проявляет умение взаимодействовать в цифровой среде с учетом норм цифровой культуры и правового регулирования цифрового пространства. Осуществляет взаимодействие посредством цифровых технологий. Придерживается установленных технических правил, способен поддерживать коммуникации с использованием цифровой среды. Логично выстраивает последовательность изложения своей позиции, обосновывает свою позицию с использованием инструментов межличностной и деловой коммуникации в информационном пространстве. |  |  |  |  |

*  Выпускник не проявляет компетенцию либо демонстрирует деструктивное поведение в рамках компетенции. Уровень развития компетенции не позволяет выпускнику достигать результатов даже в хорошо знакомых рабочих ситуациях.

** Выпускник демонстрирует в равной степени как позитивные, так и негативные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов в простых, хорошо знакомых рабочих ситуациях. При усложнении задачи, столкновении с нестандартной ситуацией выпускник значительно снижает свою эффективность.

*** Выпускник демонстрирует большинство позитивных индикаторов компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов во всех базовых рабочих ситуациях.

**** Выпускник демонстрирует позитивные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать высоких результатов во всех рабочих ситуациях, в том числе в сложных, нестандартных ситуациях.

# Приложение 2. Программы профессиональных модулей

Приложение 2.4

к ПООП-П по профессии

35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию

электрооборудования в сельском хозяйстве

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 04 «Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ»

Дополнительный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ04 «Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кв и 10 кв»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности ______________________________ и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; |
| ОК 02. | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; |
| ОК 04. | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; |
| ОК 09. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| ВД 2 | Монтаж, обслуживание и ремонт силовых и осветительных проводов и кабелей |
| --- | --- |
| ПК 2.1. | Производить монтаж силовых и осветительных проводов и кабелей |
| ПК 2.2. | Производить обслуживание и ремонт силовых и осветительных проводов и кабелей |
| ВД 3 | Обслуживание, ремонт и наладка устройств силовой электроники и пускозащитной аппаратуры |
| ПК 3.1. | Производить обслуживание и ремонт устройств силовой электроники и пускозащитной аппаратуры |
| ПК 3.2. | Производить наладку устройств силовой электроники и пускозащитной аппаратуры |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Н.1- монтажа производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности.; Н.2- технического обслуживания производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности; Н.3- ремонта производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности.; |
| --- | --- |
| Уметь | У.1- производить расчет силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности; У.2- выполнять размотку, разделку, прокладку силового кабеля; У.3- выполнять работы по снятию и разборке выключателей нагрузки и разъединителей; У.4- выполнять ремонт деталей электроустановок, чистку, смазку, установку на место и регулирование контактов и приводов; У.5- выполнять проверку заземления разъединителей и привода, правильности работы блокировки; У.6- выполнять монтаж и демонтаж пускорегулирующей и коммутационной аппаратуры с разделкой и присоединением концов проводов; У.7- выполнять заделки конца кабеля различного вида, монтаж вводных устройств и соединительных муфт; У.8- выполнять зарядку, установку и присоединение к линии различных светильников; У.9- монтировать ячейки распределительных устройств с установкой аппаратуры; У.10- выполнять проверку цепей вторичной коммутации; У.11- выполнять монтаж электрофильтров; У.12- диагностировать неисправности производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности. |
| Знать | З.1- назначение светотехнических и электротехнологических установок в сельском хозяйстве; З.2- принцип действия и особенности работы электропривода в условиях сельскохозяйственного производства; З.3- общие сведения о световой и лучистой энергии; З.4- характеристики световых приборов и аппаратуры; З.5- нормы освещенности; З.6- способы прокладки проводов и кабелей; З.7- приспособления и оборудование, применяемые при монтаже проводов, кабелей и электрооборудования; З.8- систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонта и повышения надежности электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства; З.9- элементы и системы автоматики и телемеханики; З.10- виды дефектов сельскохозяйственных производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности, их признаки, причины, методы предупреждения и устранения; З.11- меры по профилактике ремонта сельскохозяйственных производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности; З.12- порядок подготовки силовых и осветительных электропроводок, электродвигателей, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры к работе в зимних и летних условиях; З.13- правила безопасности при ремонтных работах; З.14- порядок вывода в ремонт электрооборудования и допуска к ремонтным работам; З.15- правила поведения ремонтного персонала в распределительных устройствах и помещениях сельскохозяйственной организации; З.16- правила применения защитных средств. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля ПМ04

Всего часов __145_________________________

в том числе в форме практической подготовки_______38__________

Из них на освоение МДК 02.01.___72______________

в том числе самостоятельная работа____0______

практики, в том числе учебная _______36__________

производственная _____36______

Промежуточная аттестация _____1_______.

2. Структура и содержание профессионального модуля ПМ02

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  | Практики |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |  |  |  |
| ПК ОК | МДК. 04.01. Обслуживание и ремонт электропроводок Раздел 1. Производить обслуживание и ремонт производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин | 145 75 | 38 20 | 72 36 | 38 24 | - - | - - | 1 | 36 20 |  |  | 36 |  |  |  |
| ПК ОК | Раздел 2. Производить монтаж и наладку производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин | 70 | 18 | 36 | 14 | - | - |  | 16 |  |  | - |  |  |  |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная практика) | 36 (ввести число) | - |  |  |  | - (повторить число) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промежуточная аттестация | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 145 | 38 | 72 | 38 | 36 |  |  |  |  |  | 36 |  | Х | Х |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел ПМ 04. Обслуживание и ремонт электропроводок |  | 145 |  |  |
| МДК 04.01. Технология обслуживания и ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок |  | 72 |  |  |
| Тема 1. Введение | Содержание | 4 |  |  |
|  | Ознакомить с целью и задачами модуля | 4 | ПК 1.1 ОК 01 ОК 04 ОК 09 | Н.1 У.1 З.1 У.1 З.1 У.4 З.4 У.9 З.9 |
|  | Роль электромонтера в с/х производстве, квалификационная характеристика электромонтера |  |  |  |
|  | Сведения об электрическом токе |  |  |  |
|  | Передача электрической энергии от источников к потребителям. Схемы соединений электрических станций и подстанций |  |  |  |
| Тема 2. Общие сведения о воздушных линий электропередач . | Содержание | 8 |  |  |
|  | Схемы распределения электрической энергии, применяемые в с/х. | 2 | ПК 1.1 ОК 01 ОК 09 | Н.2 У.2 З.2 У.3 З.3 У.8 З.7 |
|  | Требования к электрическим сетям |  |  |  |
|  | Общие сведения о воздушных линий электропередач |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  | Изучить и измерить основные параметры воздушной линии: габарит, стрела провеса, расстояние пролета, высота опоры. | 6 |  |  |
| Тема 3. Конструкции опор | Содержание | 12 |  |  |
|  | Опоры воздушных линий, типы опор. | 6 | ПК 1.1 ОК 01 ОК 09 | Н.2 У.4 З.4 У.2 З.2 У.11 З.13 |
|  | Конструкции деревянных опор |  |  |  |
|  | Приемы залезания на опоры, способы определения надежности опор. |  |  |  |
|  | Установки и крепления пасынков и приставок к стойкам опор |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  | Технология установки и крепления пасынков и приставок к стойкам опор. | 6 |  |  |
| Тема 4. Провода воздушных линий электропередач и их крепление на опорах | Содержание | 8 |  |  |
|  | Общие сведения о линейных проводах. | 2 | ПК 1.1 ОК 01 ОК 09 | Н.3 У.12 З.13 У.4 З.4 У.6 З.6 |
|  | Требования к проводам и виды проводов. |  |  |  |
|  | Маркировка линейных проводов |  |  |  |
|  | Раскатка, натягивание и соединение проводов |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  | Требования к проводам и виды проводов. | 6 |  |  |
| Тема 5. Назначение, виды и устройство изоляторов; | Содержание | 8 |  |  |
|  | Назначение, типы и особенности изоляторов. | 2 | ПК 1.1 ОК 01 ОК 09 | Н.3 У.5 З.5 У.10 З.14 У.11 З.15 |
|  | Установка изоляторов на опору. |  |  |  |
|  | Крепление проводов на изоляторах |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  | Крепление проводов на изоляторах | 6 |  |  |
| Тема 6. Назначение и типы арматур линий электропередач (натяжной, контактной, соединительной) и условия их применения; | Содержание | 8 |  |  |
|  | Назначение и типы натяжных арматур линий электропередач | 2 | ПК 1.1 ОК 01 ОК 09 ПК 1.1 ОК 01 ОК 09 | Н.1 У.3 З.3 У.7 З.9 У.12 З.13 Н.2 У.2 З.8 У.10 З.14 У.11 З.9 |
|  | Назначение и типы контактных арматур линий электропередач |  |  |  |
|  | Назначение и типы соединительной арматуры линий электропередач |  |  |  |
|  | Практические занятия | 6 |  |  |
|  | Устройство высоковольтных разъединителей устанавливаемых на воздушных линиях. | 3 |  |  |
|  | Воздушные вводы к потребителям. | 3 |  |  |
| Тема 7. Линейные аппаратуры напряжением выше 1000 кВ; | Содержание | 4 |  |  |
|  | Общие сведения о аппаратуре управления на напряжение выше 1000В | 2 | ПК 1.1 ОК 01 ОК 09 | Н.2 У.3 З.12 У.1 З.4 У.4 З.5 |
|  | Высоковольтные разъединители и выключатели нагрузки. |  |  |  |
|  | Высоковольтные предохранители. |  |  |  |
|  | Распределительные устройства напряжением до 1000 В и выше. |  |  |  |
|  | Трансформаторные подстанции напряжением 10/0,4; 35/10. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  | Масляные, вакуумные, воздушные и элегазовые выключатели нагрузки. | 2 |  |  |
| Тема 8. Особенности выполнения монтажа линий различного назначения и напряжения | Содержание | 8 |  |  |
|  | Разбивка трассы воздушных линий. | 2 |  |  |
|  | Рытье котлованов под опоры. |  |  |  |
|  | Сборка опор. |  |  |  |
|  | Подъем и установка опор. |  |  |  |
|  | Монтаж проводов и тросов. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  | Разбивка трассы воздушных линий. | 1 |  |  |
|  | Рытье котлованов под опоры. | 1 |  |  |
|  | Сборка опор. | 2 |  |  |
|  | Подъем и установка опор. | 2 |  |  |
| Тема 9. Особенности выполнения обслуживания и ремонта воздушных линий различного назначения и напряжения | Содержание | 8 |  |  |
|  | Техническое обслуживание воздушных линий напряжением до 1000В | 2 |  |  |
|  | Ремонт воздушных линий напряжением до 1000В. |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание воздушных линий напряжением выше 1000В |  |  |  |
|  | Ремонт воздушных линий напряжением выше 1000В. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  | Техническое обслуживание воздушных линий напряжением до 1000В | 3 3 |  |  |
|  | Ремонт воздушных линий напряжением до 1000В. |  |  |  |
| Тема 10. Правила техники безопасности при монтаже и обслуживании воздушных линий электропередач; | Содержание | 4 |  |  |
|  | Техника безопасности при установке опор. | 2 |  |  |
|  | Правила безопасности при монтаже проводов и тросов |  |  |  |
|  | Заземление воздушных линий. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  | Проверка надежности опор, перед лазанием на опору. | 2 |  |  |
| Экзамен Выполнение тестовых заданий |  | 1 |  |  |
| Учебная практика раздела 1 ПМ 04. Обслуживание и ремонт электропроводок - Составление по опорной схемы воздушной линии распределения электроэнергии от трансформаторной подстанции ПЛ№4 до потребителей Монтаж внутренней проводки………………………………………………….6 - Технология залезания на опоры, способы определения надежности опор……………………………………………6 - Раскатка, натягивание и соединение проводов …………………………………………………………………………6 - Установка изоляторов на опору…………………………………………………………………………………………..6 - Соединение проводов с помощью соединительной арматуры…………………………………………………………6 - Монтаж проводов воздушной линии……………………………………………………………………………………..6 |  | 36 |  |  |
| Производственная практика раздела 1 ПМ 04. Обслуживание и ремонт электропроводок (если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики) Виды работ - Измерить основные параметры воздушной линии: габарит, стрела провеса, расстояние пролета, высота опоры….6 - Залезания на опоры, способы определения надежности опор…………………………………………………………..6 - Раскатка, натягивание и соединение проводов…………………………………………………………………………...6 - Воздушные вводы к потребителям……………………………………………………………………………….………..6 - Подъем и установка опор…………………………………………………………………………………………………..6 - Техническое обслуживание воздушных линий напряжением выше 1000В……………………………………………6 |  | 36 |  |  |
| Всего |  | 145 |  |  |

По каждому разделу указываются междисциплинарные курсы и соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ, практических и иных занятий. Тематика самостоятельной работы может приводиться по выбору разработчиков по разделу или по теме, при условии необходимости выделения части нагрузки для самостоятельного освоения, если такие виды работ не являются обязательными, самостоятельные работы не указываются. Подробно перечисляются виды работ учебной и (или) производственной практики. Если по профессиональному модулю предусмотрены курсовые проекты (работы), приводятся их темы, указывается содержание обязательных учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Электроснабжение сельского хозяйства» (наименования кабинетов из указанных в п.6.1 ПООП-П), в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии/специальности 35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве.

Лаборатории «Лаборатория электромонтажных работ» (перечисляются через запятую наименования лабораторий из указанных в п.6.1 ПООП-П, необходимых для реализации модуля), оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по профессии/специальности 35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве.

Мастерские «Слесарная мастерская» (перечисляются через запятую наименования мастерских из указанных в п.6.1 ПООП-П, необходимых для реализации модуля), оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной профессии/специальности 35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по профессии/специальности 35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: Учеб. для нач. проф. образования. – М.: ПрофОбрИздат, 2001. – 432 с.

- Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: Учеб. пособие для проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 592 с.

- Акимова Н.А. и др. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования: Учеб. пособие для студ.учреждений сред. проф. образования – М.: Мастерство, 2001 – 296 с.

- Москаленко В.В. Справочник электромонтера: Справочник. – М.: ОИЦ «Академия», 2004. – 288 с.

3.2.2. Основные электронные издания

1. ЭБС Лань

В образовательной программе приводится перечень печатных и/или электронных образовательных изданий для использования в образовательном процессе. Электронные ресурсы (не учебные издания) указываются в дополнительных источниках.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК ОК | Показатели освоенности компетенций Пример: Составление по опорной схемы воздушной линии распределения электроэнергии от трансформаторной подстанции ПЛ№4 до потребителей | Экспертное наблюдение выполнения практических работ |
| ПК ОК | Монтаж внутренней проводки. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ |
| ПК ОК | Технология залезания на опоры, способы определения надежности опор. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ |
| ПК ОК | Раскатка, натягивание и соединение проводов Установка изоляторов на опору. Соединение проводов с помощью соединительной арматуры. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ |
| ПК ОК | Монтаж проводов воздушной линии. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ |

Оценка сформированных навыков, в том числе в виде ОК и ПК для цифровой экономики

| Фактор/ параметр | Характеристика | Шкала оценки уровня развития навыка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 Недостаточный уровень* | 1 Начальный уровень** | 2 Базовый (требуемый) уровень*** | 3 Высокий уровень**** |
| Владение информационными технологиями/ Анализ цифровой информации и выработка решений | ### Ориентируется в различных источниках информации, осуществляет поиск необходимых данных, информации и цифрового контента, оценка качества данных, информации и цифрового контента. Демонстрирует знание авторского права и лицензий в цифровой среде. Использует цифровой контент для решения учебных и профессиональных задач. Эффективно работает с информацией в цифровой среде. Способен алгоритмизировать и оптимизировать свои действия. Самостоятельно использует современные и достоверные источники получения информации в цифровой среде для поиска оптимального решения. Формирует умозаключения на основании целостного представления о ситуации, принимая во внимание комплекс значимых факторов, в том числе неочевидных. Находит и использует возможности цифровой среды для оценивания ситуации, рисков, продумывает способы их минимизации. | Компетенция не проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется частично в самостоятельной деятельности | Компетенция в основном проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется полностью в самостоятельной деятельности |
| Планирование и организация деятельности в цифровой среде/ Ориентация на результат | ### Эффективно планирует свою деятельность с использованием цифровой среды: декомпозирует задачи на подзадачи, планирует этапы выполнения, расставляет приоритеты по принципу важно/срочно, самостоятельно рассчитывает и использует необходимые цифровые ресурсы. Сталкиваясь со сложностями и препятствиями, предлагает свои варианты решения и осуществляет их. Самостоятельно оценивает результат своей работы, видит достоинства и недостатки (предлагает способы их устранения в будущем), берет на себя ответственность за достигнутые показатели в цифровой среде. Находит возможности улучшить полученный результат в дальнейшем. |  |  |  |  |
| Информационная безопасность | ### Понимает технические возможности современных цифровых устройств и интернет-технологий. Решает простые технические проблемы. Знает основы информационной безопасности на уровне пользователя и способен защищать цифровые устройства и персональные данные, в том числе в сети интернет. |  |  |  |  |
| Построение отношений в цифровой среде/ межличностная и деловая коммуникации в информационном пространстве | ### Проявляет умение взаимодействовать в цифровой среде с учетом норм цифровой культуры и правового регулирования цифрового пространства. Осуществляет взаимодействие посредством цифровых технологий. Придерживается установленных технических правил, способен поддерживать коммуникации с использованием цифровой среды. Логично выстраивает последовательность изложения своей позиции, обосновывает свою позицию с использованием инструментов межличностной и деловой коммуникации в информационном пространстве. |  |  |  |  |

*  Выпускник не проявляет компетенцию либо демонстрирует деструктивное поведение в рамках компетенции. Уровень развития компетенции не позволяет выпускнику достигать результатов даже в хорошо знакомых рабочих ситуациях.

** Выпускник демонстрирует в равной степени как позитивные, так и негативные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов в простых, хорошо знакомых рабочих ситуациях. При усложнении задачи, столкновении с нестандартной ситуацией выпускник значительно снижает свою эффективность.

*** Выпускник демонстрирует большинство позитивных индикаторов компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов во всех базовых рабочих ситуациях.

**** Выпускник демонстрирует позитивные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать высоких результатов во всех рабочих ситуациях, в том числе в сложных, нестандартных ситуациях.

Приложение 2.5

к ПООП-П по профессии

35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию

электрооборудования в сельском хозяйстве

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.04. Транспортировка грузов»

Индекс и наименование профессионального модуля

Дополнительный профессиональный блок (работодатель)

Направленность СХПК «Тумул»

2022г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.04 Транспортировка грузо»

код и наименование модуля

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности ДВД 4 Водитель грузового автомобиля (кат.С) и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Определяются в соответствии с ФГОС по профессии (специальности) только компетенции, формируемые в рамках данного модуля Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; |
| ОК 2 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; |
| ОК 3 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; |
| ОК 4 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; |
| ОК 5 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; |
| ОК 6 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; |
| ОК 7 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; |
| ОК 8 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; |
| ОК 9 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |
| ОК N. | …….. |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 ДВД 4 | См. ФГОС по профессии (специальности) и раздел 4 ПООП-П Водитель грузового автомобиля (кат.С) |
| ПК 1.1. ПК 4.1 | Соблюдение требований законодательства в сфере дорожного движения и должностной инструкции |
| ПК 4.2 | Владение техникой управления грузовым автомобилем с учетом условий движения |
| ПК 4.3 | Выбор и соблюдение безопасной скорости в различных условиях движения |
| ПК 4.4 | Мониторинг, анализ и прогнозирование дорожнотранспортных ситуаций, принятие соответствующих мер в целях обеспечения безопасности дорожного движения |
| ПК 4.5 | Осмотр грузового автомобиля и специализированной техники, оборудования и приспособлений для погрузки, выгрузки и перевозки, создание эргономичных условий управления грузовым автомобилем |
| ПК 4.6 | Проверка состояния и работы приборов, сигнализации, аппаратуры, оборудования и средств пассивной безопасности |
| ПК 4.7 | Заправка грузового автомобиля топливом, смазочными материалами, специальными и техническими жидкостями, контроль давления воздуха |
| ПК 4.8 | Определение неисправностей, при которых запрещается эксплуатация грузового автомобиля |
| ПК 4.9 | Документальное оформление перед поездкой (началом работы) |
| ПК 4.10 | Документальное оформление после поездки (по завершению работы) |
| ПК 4.11 | Прием груза и контрольего размещения на грузовом автомобиле |
| ПК 4.12 | Выполнение перевозок различных видов грузов в городском, пригородном междугородном и международном сообщении |
| ПК 4.13 | Выдача груза и оформление документации у грузополучателя |
| ПК 4.14 | Соблюдениеи обеспечение мер безопасности в процессе перевозки грузов |
| ПК 4.15 | Соблюдение и обеспечение мер безопасности на стоянке, при вынужденной остановке и в сложных условиях выполнения перевозок |
| ПК 4.16 | Соблюдение и обеспечение мер безопасности при дорожно-транспортных происшествиях, невозможности эксплуатации грузового автомобиля и других нештатных ситуациях |
| ПК 4.17 | Взаимодействие с диспетчерской службой и компетентными органами иорганизациями |
| ПК 4.18 | Оказание первой помощипострадавшим придорожно-транспортныхпроисшествиях |
| ПК 4.19 | Совершенствование профессионально важных качеств водителя |
| ПК 4.20 | Поддержка непрерывности профессиональногоразвития |
| … | ….. |
| ПК 1.Х | При формировании профессиональной компетенции для цифровой экономики |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | См. табл. Раздела 4 данной программы При введении ПК для цифровой экономики необходимо прописать результаты освоения соответствующих ПК |
| --- | --- |
| Уметь | См. табл. Раздела 4 данной программы При введении ПК для цифровой экономики необходимо прописать результаты освоения соответствующих ПК У01 Соблюдать правила дорожного движения; У02 Безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и метеорологических условиях У03 Уверенно действовать во внештатных ситуациях У04 Управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, возникшие между участниками дорожного движения У05 Выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при выполнении поездки У06 Заправлять транспортные средства горюче–смазочными материалами и специальными жидкостями с соблюдением экологических требований У07 Устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие неисправности, не требующее разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований техники безопасности У08 Соблюдать режим труда и отдыха У09 Обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозки грузов У10 Получать, оформлять, и сдавать путевую и транспортную документацию У11 Принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при дорожно–транспортных происшествиях У12 Соблюдать требования по транспортировке пострадавших У13 Использовать средства пожаротушения. |
| Знать | См. табл. Раздела 4 данной программы При введении ПК для цифровой экономики необходимо прописать результаты освоения соответствующих ПК З 01. Основы законодательства в сфере дорожного движения, правила дорожного движения. З 02. Правила эксплуатации транспортных средств. З 03. Правила перевозки грузов и пассажиров. З 04. .Виды ответственности за нарушение правил дорожного движения, правил эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации. З 05. Назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов транспортных средств. З 06. Правила техники безопасности при проверке технического состояния транспортных средств, проведении погрузочно–разгрузочных работ. З 06. Порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой и работ их техническому обслуживанию. З 08. Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств или их дальнейшее движение. З 09. Приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому обслуживанию. З 10. Правила обращения с эксплуатационными материалами. З 11. Требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы охраны труда и техники безопасности. З 12. Основы безопасного управления транспортными средствами. З 13. Порядок оформления путевой и товарно–транспортной документации. З 14. Порядок действий водителя в внештатных ситуациях. З 15. Комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее состав средств. З 16. Приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи при дорожно–транспортных происшествиях. З 17. Правила применения средств пожаротушения. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов ___193_________________

в том числе в форме практической подготовки___94_________

Из них на освоение МДК__181__________

в том числе самостоятельная работа_12_______

практики, в том числе учебная ______36___________

производственная ___________

Промежуточная аттестация ___1_________.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. Подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| ПК 4.5 ПК 4.6 ПК 4.7 ПК 4.8 ОК 01-09 | Раздел 1. … Устройство и техническое обслуживание траснпортных средств категории «С» | Х 72 | Х | Х 72 | Х 24 | Х | Х 12 | Х | Х |  |  | Х |
| ПК 4.1 ПК 4.9 ПК 4.10 ПК 4.11 ПК 4.12 ПК 4.13 ПК 4.15 ОК 01-09 | Раздел 2. … Основы законодательства в сфере дорожного движения | Х 42 | Х | Х 42 | Х 12 | Х | Х |  | Х |  |  | Х |
| ПК 4.17 ПК 4.19 ПК 4.20 ОК 01-09 | Раздел 3. … Психофизиологические основы деятельности водителя | 12 |  | 12 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.15 ПК 4.16 ОК 01-09 | Раздел 4. … Основы управления транспортным средством | 14 |  | 14 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 4.18 ОК 01-09 | Раздел 5. … Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии | 16 |  | 16 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК ОК | Раздел NN. …для цифровой экономики | Х | Х | Х |  |  |  |  | Х |  |  | Х |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная практика) | Х (ввести число) | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | Х (повторить число) |
|  | Промежуточная аттестация | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) |  |  | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |
| Раздел 1 Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «С» номер и наименование раздела |  |  |  | 72 указывается количество часов на изучение раздела в целом, включая темы МДК, практики и самостоятельную работу, курсовое проектирование по разделу / указывается количество часов на изучение раздела в том числе в форме практической подготовки |  |  |  |
| МДК. ………………….. МДК 04.01 Теоретическая подготовка водителей категории «С» номер и наименование МДК |  |  |  | 72 указывается количество часов на изучение тем МДК / указывается количество часов на изучение тем МДК в том числе в форме практической подготовки |  |  |  |
| Тема 1.1. …………………. номер и наименование темы Тема 1.1. Введение Классификация и общее устройство автомобиля | Содержание |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 1. Указывается перечень дидактических единиц темы, каждая из которых отражена в перечне осваиваемых знаний |  |  |  | ПК 1.1 ОК 01 ОК 04 ОК 07 ОК 09 | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 Уо.01.01 Зо.01.01 Уо.04.01 Зо.04.01 Уо.09.01 Зо.09.01 |  |
|  | - Классификация и общее устройство автомобилей. Роль и значение автомобильного транспорта в народном хозяйстве и социальной сфере. Перспективы развития отечественного и зарубежного автомобилестроение. |  |  |  | ПК 4.5 ОК 01 ОК 03 | У 05 У 06 З 05 З 07 |  |
|  | - Классификация и индексация грузовых автомобилей. Общее устройство, назначения и расположения, основных агрегаторов и узлов автомобилей изучаемых марок. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Преимущества и недостатки автомобилей с дизельными двигателями и газобаллонными. |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | указывается количество часов на все учебные занятия |  |  |  |
|  | Указывается вид учебного занятия (лабораторное занятие, практическое занятие), его порядковый номер (номера сквозные по программе дисциплины) и тематика. Например: «Лабораторное занятие 2 «Снятие основных электрических характеристик трансформатора». Номенклатура практических занятий и лабораторных работ должны обеспечивать освоение названных в разделе 1.2. умений |  |  | количество часов на данное занятие |  |  |  |
|  | … |  |  | количество часов на данное занятие |  |  |  |
| Тема 1.2. …………………. номер и наименование темы Тема 1.2. Двигатель. Общие устройства и рабочий цикл ДВС | Содержание |  |  | * |  |  |  |
|  | 1. |  |  | 1 | ПК 1.1 ОК 01 ОК 09 | Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.09.01 Зо.09.01 |  |
|  | - Двигатель. Общее устройство и рабочий цикл двигателя внутреннего сгорания. Назначение двигателя |  |  |  | ПК 4.5 ПК 4.7 ОК 01 ОК 03 ОК 09 | У 05 У 06 З 05 З 07 |  |
|  | - . Классификация двигателей. Общее устройство одноцилиндрового карбюраторного двигателя. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Принцип работы поршневого двигателя внутреннего сгорания. Рабочий цикл четыректатного карбюраторного двигателя. |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | * |  |  |  |
|  | 1. |  |  | * |  |  |  |
|  | … |  |  | * |  |  |  |
| Тема 1.3. Кривошипно–шатунный и газораспределительный механизм | Содержание |  |  | 6 |  |  |  |
|  | - Кривошинно–шатунный и газораспределительный механизмы. Назначение и устройство кривошинно–шатунных механизмов изучаемых двигателей: блок цилиндров, поршневая группа, коленчатый вал, маховик. |  |  | 2 | ПК 4.5 ПК 4.7 ОК 01 ОК 03 ОК 09 | У 05 У 06 З 05 З 07 |  |
|  | - Работа кривошинно–шатунного механизма. Работа газораспределительного механизма. Соотношение частот вращения коленчатого и распределительного валов. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Тепловой зазор между стержнем клапана и носиком коромысла, его величина для различных двигателей. Фазы газораспределения. Перекрытие клапанов. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Техническое обслуживание цилиндро–поршневой группы. Технология замены поршневых и колец и вкладышей коленчатого вала. Контроль качества ремонта. Техническое обслуживание механизма газораспределения. Притирка и регулировка клапанов. |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие по темам 1.1.-1.3. Решение комплексных задач. |  |  | 4 | ПК 4.5 ПК 4.6 ПК 4.8 ОК 01 ОК 03 ОК 09 | У 05 У 06 З 05 З 07 |  |
|  | - Разборка и сборка кривошипно–шатунного и газораспределительного механизмов. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Притирка и регулировка клапанов. |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.4. Система охлаждения | Содержание |  |  | 2 |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие 4. |  |  | 2 |  |  |  |
|  | - Проверка технического состояния системы охлаждения - Техническое обслуживание и диагностирование. |  |  | *2 | ПК 4.6 ПК 4.7 ОК 01 ОК 03 ОК 09 | У 05 У 06 З 05 З 07 З 10 |  |
| Тема 1.5. Смазочная система | Содержание |  |  | 2 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  | *2 |  |  |  |
|  | Практическое занятие 5. - Проверка технического состояния системы смазывания. - Техническое обслуживание и диагностирование. |  |  | 2 | ПК 4.6 ПК 4.7 ОК 01 ОК 03 ОК 09 | У 05 У 07 З 05 З 07 З.09 З 10 |  |
|  | … |  |  | * |  |  |  |
| Тема 1.6. Система питания карбюраторного двигателя | Содержание |  |  | 6 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  | *6 |  |  |  |
|  | Практическте занятие по теме 6. - Проверка технического состояния системы питания карбюраторного двигателя. - Регулировка карбюратора. |  |  | 6 | ПК 4.5 ПК 4.6 ПК 4.7 ПК 4.8 ОК 01 ОК 03 ОК 09 | У 05 У 07 З 05 З 07 З.09 З 10 |  |
|  | … |  |  | * |  |  |  |
| Тема 1.7. Система питания дизельного двигателя | Содержание |  |  | 4 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  | * |  |  |  |
|  | 1.Практическое занятие по теме 7. 1. Проверка технического состояния системы питания дизельного двигателя. |  |  | 4 | ПК 4.5 ПК 4.6 ПК 4.7 ОК 01 ОК 03 ОК 09 | У 05 У 06 У 07 З 05 З 07 З 10 |  |
| Тема 1.8. Электрооборудование. Источники тока | Содержание |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 1. Применение электрической энергии на автомобиле. Источники и потребители электрического тока. Назначение аккумулятора. Виды аккумуляторов. Соединение аккумуляторов в батарею. |  |  | 1 | ПК 4.5 ПК 4.6 ПК 4.8 ОК 01 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 09 | У 05 У 06 У 07 З 05 З 07 З 10 |  |
|  | 2. Устройство и принцип работы свинцового кислотного аккумулятора. Маркировка стартерных аккумуляторных батарей. Электролит. Плотность электролита. Меры предосторожности при работе с ними. Гарантийные сроки службы аккумуляторных батарей. Выключатели аккумуляторных батарей. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Генератор установки. Преимущества автомобильных генераторов переменного тока перед генераторами постоянного тока. Назначение, устройство и принцип работы 3–х фазного генератора переменного тока. Элементы генераторных установок, применяемые на изучаемых автомобилях. Регуляторы напряжения. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Техническое обслуживание источников тока. Неисправности и их устранение. |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  | *2 |  |  |  |
|  | - Проверка технического состояния источников тока. - Техническое обслуживание источников тока. - Неисправности и их устранение. |  |  | 2 | ПК 4.5 ПК 4.6 ПК 4.8 ОК 01 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 09 | У 05 У 06 У 07 З 05 З 07 З 10 |  |
| Тема 1.9. Система зажигания | Содержание |  |  | 2 |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  | *2 |  |  |  |
|  | Практическое занятие по теме. - Проверка технического состояния системы зажигания. - Техническое обслуживание системы зажигания. - Неисправности и их устранение. |  |  | 2 | ПК 4.5 ПК 4.6 ПК 4.8 ОК 01 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 09 | У 05 У 06 У 07 З 05 З 07 З 10 |  |
|  | … |  |  | * |  |  |  |
| Тема 1.10. Системы пуска | Содержание |  |  | 2 |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  | * |  |  |  |
|  | Практическое занятие - Проверка технического состояния системы пуска. - Техническое обслуживание системы пуска. - Неисправности и их устранение. |  |  | 2 | ПК 4.5 ПК 4.6 ПК 4.8 ОК 01 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 09 | У 05 У 06 У 07 З 05 З 07 З 10 |  |
|  | … |  |  | * |  |  |  |
| Тема 1.11. Приборы КИП, освещение и сигнализации. Дополнительное электрооборудование | Содержание |  |  | 2 |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  | * |  |  |  |
|  | Практическое занятие - Проверка технического состояния потребителей тока. - Техническое обслуживание потребителей тока. - Неисправности и их устранение. |  |  | 2 | ПК 4.5 ПК 4.6 ПК 4.8 ОК 01 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 09 | У 05 У 06 У 07 З 05 З 07 З 10 |  |
|  | … |  |  | * |  |  |  |
| Тема 1.12. Общая схема трансмиссии. Сцепление |  | Содержание |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 1. Назначение трансмиссии автомобиля. Классификация. Схемы трансмиссии с одним и несколькими ведущими мостами. Составные части трансмиссии, их взаимораспоряжение и взаимодействие. |  | 1 | ПК 4.5 ПК 4.6 ПК 4.8 ОК 01 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 09 | У 05 У 06 У 07 З 05 З 07 З 10 |  |
|  |  | 2. Однодисковое и двухдисковое сцепление. Механический и гидравлический приводы выключения сцепления. |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Техническое обслуживание сцепления. Неисправности и их устранение. |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |  |  |  |
|  |  | Практическое занятие - Проверка технического состояния сцепления. - Неисправности и их устранение. - Регулировка механизма сцепления. |  | 4 | ПК 4.5 ПК 4.6 ПК 4.8 ОК 01 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 09 | У 05 У 06 У 07 З 05 З 07 З 10 |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |
| Тема 1.13. Коробка передач. Раздаточная коробка |  | Содержание |  | 6 |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе практических и лабораторных занятий |  | 6 |  |  |  |
|  |  | Практическое занятие - Проверка технического состояния коробки передач и раздаточной коробки. - Неисправности и их устранение. |  | 6 | ПК 4.5 ПК 4.6 ПК 4.8 ОК 01 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 09 | У 05 У 06 У 07 З 05 З 07 З 10 |  |
| Тема 1.14. Карданная передача, ведущие мосты |  | Содержание |  | 5 |  |  |  |
|  |  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |  |  |  |
|  |  | Практическое занятие 1. Проверка технического состояния карданной передачи и ведущих мостов. Неисправности и их устранение. |  | 5 |  |  |  |
| Тема 1.15. Ходовая часть |  | Содержание |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 1. Ходовая часть автомобилей. Рама. Тягово–сцепное устройство. Несущий кузов легкого автомобиля. |  | 1 | ПК 4.5 ПК 4.6 ПК 4.8 ОК 01 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 09 | У 05 У 06 У 07 З 05 З 07 З 10 |  |
|  |  | 2. . Передний, средний и задний мосты, их соединение с рамой. Передняя, средняя и балансирная подвески грузового автомобиля. Независимая подвеска передних колес и подвеска задних колес легкового автомобиля. |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Назначение устройства по стабилизации колес. Поперечный и продольный наклоны шкворня (шарниров), развал и схождение передних колес |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |  |  |  |
|  |  | - Влияние стабилизации колеса на безопасность движения, устойчивость, маневренность, накат автомобиля и износ шин. - Ступицы передних и задних колес. |  | 2 | ПК 4.5 ПК 4.6 ПК 4.8 ОК 01 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 09 | У 05 У 06 У 07 З 05 З 07 З 10 |  |
| Тема 1.16. Рулевое управление |  | Содержание |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 1. Общее устройство и работа рулевого управления. Рулевой механизм. Схема поворота автомобиля. Привод рулевого управления изучаемых автомобилей. |  | 1 | ПК 4.5 ПК 4.6 ПК 4.8 ОК 01 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 09 | У 05 У 06 У 07 З 05 З 07 З 10 |  |
|  |  | 2. Рулевой привод при независимой подвеске передних колес. Типы рулевых механизмов. Значение передаточного числа рулевого механизма для повышения маневренности автомобиля. Травма безопасное рулевое управление. Карданный вал рулевого управления. Насос усилителя, привод насоса. Масляный радиатор. Применяемые масла. |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Влияние технического состояния рулевого управления автомобиля, их признаки, причины, способы обнаружения и их устранение. Работы, выполняемые при техническом обслуживании рулевого управления. Периодичность их проведения. |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |  |  |  |
|  |  | - Изучение устройства рулевого механизма, гидравлического усилителя рулевого управления, насоса, рулевого привода при независимой подвеске колес. - Техническое обслуживание рулевого управления. Неисправности и их устранение. - Проверка технического состояния рулевого управления. Неисправности и их устранение. |  | 4 | ПК 4.5 ПК 4.6 ПК 4.8 ОК 01 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 09 | У 05 У 06 У 07 З 05 З 07 З 10 |  |
| Тема 1.17. Тормозные системы |  | Содержание |  | 4 |  |  |  |
|  |  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |  |  |  |
|  |  | Практическое занятие - Проверка технического состояния тормозной системы. - Неисправности и их устранение. - Прокачка тормозной системы с гидроприводом. - Регулировка тормозного механизма. |  | 4 | ПК 4.5 ПК 4.6 ПК 4.8 ОК 01 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 09 | У 05 У 06 У 07 З 05 З 07 З 10 |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |
| Тема 1.17. Кабина. Платформа. Дополнительное оборудование |  | Содержание |  | 1 |  |  |  |
|  |  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |  |  |  |
|  |  | Практическое занятие - Устройство механизма стеклоподъемников и замков дверей, подъемного механизма самосвала и его привода, механизма управления грузоподъемным задним бортом. - Методы регулировки замков дверей кабины, запоров грузовой платформы, механизма регулировки положения, сиденья, водителя, ремней безопасности, положение зеркал заднего вида. Способы проверки действия и обслуживание стеклоподъемника; проверки работы устройства для обогрева обдува ветрового стекла. - Техническое обслуживание специального и дополнительного оборудования автомобиля: механизма подъема кузова автомобиля–самосвала. Лебедки, механизма управления грузоподъемным задним бортом. |  | 1 | ПК 4.5 ПК 4.6 ПК 4.8 ОК 01 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 09 | У 05 У 06 У 07 З 05 З 07 З 10 |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 1. .……………………………………… n. ……………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ 1. .……………………………………… n. ……………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственная практика раздела 1 (если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики) Виды работ 1. .……………………………………… n. ……………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. ……………….. Основы законодательства в сфере дорожного движения номер и наименование раздела |  |  |  | 42 указывается количество часов на изучение раздела в целом, включая темы МДК, практики и самостоятельную работу, курсовое проектирование по разделу / указывается количество часов на изучение раздела в том числе в форме практической подготовки |  |  |  |
| МДК 04.01 Теоретическая подготовка водителей категории «С» номер и наименование МДК |  |  |  | указывается количество часов на изучение тем МДК / указывается количество часов на изучение тем МДК в том числе в форме практической подготовки |  |  |  |
| Тема 2.1. …………………. номер и наименование темы Тема 2.1. Основы законодательства в сфере дорожного движения | Содержание |  |  | *2 |  |  |  |
|  | 1. Указывается перечень дидактических единиц темы, каждая из которых отражена в перечне осваиваемых знаний |  |  | 2 | ПК 1.1 | Н 1.1.01 У 1.1.01 З 1.1.01 Уо.01.01 Зо.01.01 Уо.04.01 Зо.04.01 Уо.09.01 Зо.09.01 |  |
|  |  |  |  |  | ОК 01 ОК 04 ОК 07 ОК 09 |  |  |
|  | - Общие положения |  |  |  | ПК 4.1 ОК 01 ОК 03 | У 01 У 02 У 03 У 10 З 01 З 02 З 03 |  |
|  | - Основные понятия и термины |  |  |  |  |  |  |
|  | - Обязанности водителей, пешеходов и пассажиров |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | указывается количество часов на все учебные занятия |  |  |  |
|  | Указывается вид учебного занятия (лабораторное занятие, практическое занятие), его порядковый номер (номера сквозные по программе дисциплины) и тематика. Например: «Лабораторное занятие 2 «Снятие основных электрических характеристик трансформатора». Номенклатура практических занятий и лабораторных работ должны обеспечивать освоение названных в разделе 1.2. умений |  |  | количество часов на данное занятие |  |  |  |
|  | … |  |  | количество часов на данное занятие |  |  |  |
| Тема 2.2. …………………. номер и наименование темы Тема 2.2. Дорожные знаки | Содержание |  |  | *4 |  |  |  |
|  | 1. |  |  | *4 | ПК 1.1 ОК 01 ОК 09 | Н 1.1.02 У 1.1.02 З 1.1.02 Уо.01.02 Зо.01.02 Уо.09.01 Зо.09.01 |  |
|  | - Классификация дорожных знаков |  |  |  | ПК 4.1. ОК 01 ОК 03 ОК 09 | У 01 У 02 У 03 У 10 З 01 З 02 З 03 |  |
|  | - Предупреждающие знаки |  |  |  |  |  |  |
|  | - Знаки приоритета |  |  |  |  |  |  |
|  | - Запрещающие знаки |  |  |  |  |  |  |
|  | - Предписывающие знаки |  |  |  |  |  |  |
|  | - Знаки особых предписаний |  |  |  |  |  |  |
|  | - Информационные знаки |  |  |  |  |  |  |
|  | - Знаки сервиса |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | * |  |  |  |
|  | 1. |  |  | * |  |  |  |
|  | … |  |  | * |  |  |  |
| Тема 2.3. …………………. номер и наименование темы Тема 2.3. Значение разметки в общей организации дорожного движения, классификация разметки | Содержание |  |  | 4 |  |  |  |
|  | - Горизонтальная разметка |  |  | 2 | ПК 4.1. ОК 01 ОК 03 ОК 09 | У 01 У 02 У 03 У 10 З 01 З 02 З 03 |  |
|  | - Цвет и условия применения каждого вида горизонтальной разметки |  |  |  |  |  |  |
|  | - Вертикальная разметка |  |  |  |  |  |  |
|  | - Цвет и условия применения каждого вида вертикальной разметки |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | * 2 |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие по темам 1.1.-1.3. Решение комплексных задач. |  |  | 2 | ПК 4.1. ОК 01 ОК 03 ОК 09 | У 01 У 02 У 03 У 10 З 01 З 02 З 03 |  |
|  | Разбор типичных дорожно–транспортных ситуаций с использованием технических средств обучения, макетов, стендов и т.д. формирование умений руководствоваться дорожными знаками и разметкой. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ознакомление с действиями водителей транспортных средств в конкретных условиях дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.4. Порядок движения, остановка и стоянка транспортных средств. | Содержание |  |  | 8 |  |  |  |
|  | - Порядок движения, остановка и стоянка транспортных средств. |  |  | 4 | ПК 4.1. ОК 01 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 09 | У 01 У 02 У 03 У 10 З 01 З 02 З 03 |  |
|  | - Предупредительные сигналы. Опасные последствия не соблюдения правил подачи предупредительных сигналов |  |  |  |  |  |  |
|  | - Виды и назначение сигналов. Правила подачи сигналов световыми указателями поворотов и рукой. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Случаи, разрешающие применения звуковых сигналов. Использование предупредительных сигналов при обгоне |  |  |  |  |  |  |
|  | - Включение ближнего света фар в светлое время суток. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Аварийная ситуация и ее предупреждение. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Начало движения, изменения и направления движения. Обязанности водителей перед началом движения, перестроениям и другим изменениям направления движения. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Порядок выполнения поворота на перекрестке. Действие водителя при наличии полосы разгона (торможения). Места, где запрещен разворот. Порядок движения задним ходом. Опасные последствия несоблюдения правил маневрирования. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Расположение транспортных средств на проезжей части. Требования к расположению транспортных средств на проезжей части в зависимости от количества полос для движения, видов транспортных средств, скорости движении. Случаи, когда разрешается движение по трамвайным путям. Повороты на дорогу с реверсивным движением. Опасные последствия несоблюдения правил расположения транспортных средств на проезжей части. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Скорость движения и дистанция. Факторы, влияющие на выбор скорости движения. Ограничения скорости в населенных пунктах. Ограничение скорости вне населенных пунктов на автомагистралях и остальных дорогах для различных категорий транспортных средств, а также для водителей со стажем работы не менее двух лет. Запрещение при выборе скоростного режима. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Выбор дистанции и интервалов. Особые требования для водителей тихоходных большегрузных транспортных средств. Опасные последствия несоблюдения безопасной скорости и дистанции. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Обгон и встречный разъезд на узких участках дороги. Опасные последствия несоблюдения правил обгона и встречного разъезда. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Остановка и стоянка. Порядок остановки и стоянки. Способы постановки транспортных средств на стоянку. Длительная стоянка вне населенных пунктов. Меры предосторожности при постановке автомобиля на стоянку. Места, где остановка и стоянка запрещена. Опасные последствия наблюдения правил остановки и стоянки. |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие 4. Решение комплексных задач, разбор типичных дорожно–транспортных ситуаций с использованием технических средств обучения, макетов, стендов и т.д. выработка навыков подачи предупредительных знаков рукой. |  |  | *2 |  |  |  |
|  | … |  |  | * |  |  |  |
| Тема 2.5. Регулирование дорожного движения. | Содержание |  |  | *4 |  |  |  |
|  | 1. Средства регулирования дорожного движения. |  |  | *2 | ПК 4.1 ОК 01 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 09 | У 01 У 02 У 03 У 10 З 01 З 02 З 03 |  |
|  | - Значение сигналов, светофора и действие водителей в соответствии с этими сигналами. Реверсивные светофоры. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Регулирование движения трамваев, а так же других маршрутных транспортных средств, движущихся по выделенной для них полосе. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Значение сигналов регулировщика для трамваев, пешеходов в случаях, когда указания регулировщика противоречат сигналам светофора, дорожным знакам и разметке. |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  | *2 |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие 5. Решение комплексных задач, разбор типичных дорожно–транспортных ситуаций с использованием технических средств обучения, макетов, стендов и т.д. выработка навыков подачи предупредительных знаков рукой. Формирование умений правильно руководствоваться сигналами регулирования, ориентироваться, оценивать ситуацию и прогнозировать ее развитие. Ознакомление с действиями водителей транспортных средств в конкретных условиях дорожного движения. |  |  | *2 | ПК 4.1 ОК 01 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 09 | У 01 У 02 У 03 У 10 З 01 З 02 З 03 |  |
|  | … |  |  | * |  |  |  |
| Тема 2.6. Проезд перекрестков | Содержание |  |  | *4 |  |  |  |
|  | 1. Общие правила проезда перекрестков. |  |  | *2 | ПК 4.1 ОК 01 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 09 | У 01 У 02 У 03 У 10 З 01 З 02 З 03 |  |
|  | 2. Случаи, когда водители трамваев имеют преимущества. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Нерегулируемые перекрестки. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Перекрестки неравнозначных и равнозначных дорог. Порядок движения на перекрестках неравнозначных и равнозначных дорог. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Регулируемые перекрестки. Порядок и очередность движения на регулируемом перекрестке. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Взаимодействие сигналов светофора и дорожных знаков. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Очередность проезда перекрестка, когда главная дорога меняет направление. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Действия водителя в случае, если он не может определить наличие покрытия на дороге (темное время суток, грязь, снег и тому подобное) и при отсутствии знаков приоритета. |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  | *2 |  |  |  |
|  | 1. Практическте занятие по теме 6. |  |  | *2 |  |  |  |
| Тема 2.7. Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных транспортных средств железнодорожных переездов. | Содержание |  |  | *4 |  |  |  |
|  | 1. Пешеходные переходы и остановки маршрутных транспортных средств. Обязанности водителя, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, остановке маршрутных транспортных средств или транспортному средству, имеющему опознавательный знак «Перевозка детей». |  |  | *2 | ПК 4.1 ОК 01 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 09 | У 01 У 02 У 03 У 10 З 01 З 02 З 03 |  |
|  | 2. Железнодорожные переезды. Разновидности железнодорожных переездов. Устройство и особенности работы современной железнодорожной сигнализации на переездах. Порядок движения транспортных средств. Правила остановки транспортных средств перед переездом. Обязанности водителя при вынужденной остановке на переезде. Запрещения, действующие на железнодорожном переезде. Случаи, требующие согласования условий движений через переезд с начальником дистанции пути железной дороги. Опасные последствия нарушения правил проезда пешеходных переходов, остановок маршрутных транспортных средств и железнодорожных переездов. |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  | *2 |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие по теме 7. |  |  | *2 |  |  |  |
|  | … |  |  | * |  |  |  |
| Тема 2.8. Особые условия движения. | Содержание |  |  | *4 |  |  |  |
|  | 1. Движение по автомагистралям. Запрещения, вводимые на автомагистралях и на обочине. |  |  | *2 | ПК 4.1 ОК 01 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 09 | У 01 У 02 У 03 У 10 З 01 З 02 З 03 |  |
|  | 2. Приоритет маршрутных транспортных средств. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Пересечение трамвайных путей вне перекрестка. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Порядок движения на дороге с разделительной полосой для маршрутных транспортных средств. |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Правила поведения водителей в случаях, когда троллейбус или автобус начинает движение от обозначенной остановки. |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Правила пользования внешними световыми приборами. Действие водителя при ослеплении. |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Порядок использования противотуманных фар, фары–прожектора, фары–искатели и задних противотуманных фонарей, знака автопоезда. |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Буксировка механических транспортных средств. Условия и порядок буксировки механических транспортных средств на гибкой сцепке и методом частичной погрузки. Случаи, когда буксировка запрещена. Перевозка людей в буксируемых и буксирующих транспортных средствах. Опасные последствия не соблюдения правил буксировки механических транспортных средств. |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  | *2 |  |  |  |
|  | 1.Практическое занятие по теме 1.8. Учебная езда. Условия, при которых разрешается учебная езда. Требования к обучающему, обучаемому и учебному транспортному средству. |  |  | *2 |  |  |  |
| Тема 2.9. Перевозка людей и грузов | Содержание |  |  | *2 |  |  |  |
|  | 1. Требование к перевозке людей в грузовом автомобиле. |  |  | *2 | ПК 4.1 ПК 4.11 ПК 4.12 ПК 4.13 ПК 4.15 ОК 01 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 09 | У 01 У 02 У 03 У 10 З 01 З 02 З 03 |  |
|  | 2. Обязанности водителя перед началом движения. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Скорость движения при перевозке людей. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Дополнительные требования при перевозке детей. |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Случаи, когда запрещена перевозка людей. |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Правила размещения и закрепления груза на транспортном средстве. |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Обозначение перевозимого труда. |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Случаи, требующие согласования условий движения транспортных средств с ГИБДД. |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. Опасные последствия несоблюдения правил перевозки людей и грузов. |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  | * |  |  |  |
|  | 1. |  |  | * |  |  |  |
|  | … |  |  | * |  |  |  |
| Тема 2.10 Техническое состояние и оборудование транспортных средств. | Содержание |  |  | *2 |  |  |  |
|  | 1. Общие требования. |  |  | *2 | ПК 4.1 ПК 4.8 ОК 01 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 09 | У 01 У 02 У 03 У 10 З 01 З 02 З 03 |  |
|  | 2. Условия, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Неисправности, при которых запрещено дальнейшее движение. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Опасные последствия эксплуатации транспортного средства с неисправностями, угрожающими безопасности дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  | * |  |  |  |
|  | 1. |  |  | * |  |  |  |
| Тема 2.11 Номерные опознавательные знаки, предупредительные устройства, надписи и обозначения. | Содержание |  |  | *2 |  |  |  |
|  | 1. Регистрация (перерегистрация) транспортных средств в государственной инспекции безопасности дорожного движения |  |  | *2 | ПК 4.1 ПК 4.9 ОК 01 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 09 | У 01 У 02 У 03 У 10 З 01 З 02 З 03 |  |
|  | 2. Требования к оборудованию транспортных средств номерными и опознавательными знаками, предупредительными устройствами. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Опасные последствия не соблюдения правил установки опознавательных знаков и предупредительных устройств. |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  | * |  |  |  |
|  | … |  |  | * |  |  |  |
| Тема 2.12 Административная ответственность. Уголовная ответственность. Гражданская ответственность. | Содержание |  |  | *1 |  |  |  |
|  | 1. Понятие об административной ответственности. Административные правонарушения. Виды административных правонарушений. Понятие и виды административного воздействия: предупреждение, штраф, лишения права управления транспортным средством. Органы, налагающие административные наказания, порядок их исполнения. |  |  | *1 | ПК 4.1 ОК 01 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 09 | У 01 У 02 У 03 У 10 З 01 З 02 З 03 |  |
|  | 2.Понятие об уголовной ответственности. Понятие и виды автотранспортных преступлений. Характеристика автотранспортных средств. Состав преступления. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность. Виды наказаний. Уголовная ответственность за преступления на автомобильном транспорте. Условия наступления уголовной ответственности. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Понятие о гражданской ответственности. Основание для гражданской ответственности. Понятия: вред, вина, противоправное действие. Ответственность за вред, причиненный в ДТП. Возмещение материального ущерба. Понятие о материальной ответственности за причиненный ущерб. Условия и виды наступления материальной ответственности, ограниченная полная материальная ответственность. |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  | * |  |  |  |
|  | 1. |  |  | * |  |  |  |
|  | … |  |  | * |  |  |  |
| Тема 2.13 Правовые основы охраны природы. Право собственности на транспортное средство. Страхование водителя и транспортного средства. | Содержание |  |  | *1 |  |  |  |
|  | 1. Понятие и значение охраны природы. Законодательство об охране природы. Цели. Формы и методы охраны природы. Объекты природы, подлежащие правовой охране: земля, недра, вода, флора, атмосферный воздух, заповедные природные объекты. Система органов, регулирующих отношения по правовой охране природы, их компетенции, права и обязанности. Ответственность за нарушения законодательства об охране природы. |  |  | *1 | ПК 4.1 ПК 4.9 ПК 4.10 ОК 01 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 09 | У 01 У 02 У 03 У 10 З 01 З 02 З 03 |  |
|  | 2. Право собственности на автотранспортное средство. Право собственности на автотранспортное средство. Налог с владельца транспортного средства. Документация на транспортное средство. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Порядок страхования. Порядок заключения договора о страховании. Страховой случай. Основание и порядок выплаты страховой суммы. Понятие «Потеря товарного вида». |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  | * |  |  |  |
|  | 1. |  |  | * |  |  |  |
|  | … |  |  | * |  |  |  |
| Тема n.2. …………………. номер и наименование темы | Содержание |  |  | * |  |  |  |
|  | 1. |  |  | * |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  | * |  |  |  |
|  | 1. |  |  | * |  |  |  |
|  | … |  |  | * |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 1. .……………………………………… n. ……………………………………….. |  |  |  | * |  |  |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ 1. .……………………………………… n. ……………………………………….. |  |  |  | * |  |  |  |
| Производственная практика раздела 1 (если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики) Виды работ 1. .……………………………………… n. ……………………………………….. |  |  |  | * |  |  |  |
| Раздел 3. ……………….. Психофизиологические основы деятельности водителя номер и наименование раздела |  |  |  | 12 указывается количество часов на изучение раздела в целом, включая темы МДК, практики и самостоятельную работу, курсовое проектирование по разделу / указывается количество часов на изучение раздела в том числе в форме практической подготовки |  |  |  |
| МДК. ………………….. МДК 04.01 Теоретическая подготовка водителей категории «С» номер и наименование МДК |  |  |  | указывается количество часов на изучение тем МДК / указывается количество часов на изучение тем МДК в том числе в форме практической подготовки |  |  |  |
| Тема 3.1. …………………. Функции, системы восприятия и психомоторные навыки |  |  | Содержание | *2 |  |  |  |
|  |  |  | 1. Функции. | 2 | ПК 4.20 ОК 01 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 09 | У 04 У 08 З 11 З 14 |  |
|  |  |  | 2. Системы восприятия |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Психомоторные навыки |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
| Тема 3.2. …………………. Этические основы деятенльости водителя |  |  | Содержание | *2 |  |  |  |
|  |  |  | 1. Отработка навыков измерения пульса на лучевой, бедренной, сонной, височной артериях | 2 | ПК 4.18 ПК 4.19 ОК 01 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 09 | У 04 У 08 У 11 У 12 З 11 З 14 З 16 |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
| Тема 3.3. …………………. Основы эффективного общения |  |  | Содержание | *2 |  |  |  |
|  |  |  | - Отработка навыков оказания помощи при различных видах шока | 2 | ПК 4.18 ПК 4.19 ОК 01 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 09 | У 04 У 08 У 11 У 12 З 11 З 14 З 16 |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
| Тема 3.4. …………………. Эмоциональные состояния и профилактика конфликтов |  |  | Содержание | *2 |  |  |  |
|  |  |  | 1. Отработка навыков оказания помощи при различных видах шока, навыков определения реакции зрачков на свет | 2 | ПК 4.18 ПК 4.19 ОК 01 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 09 | У 04 У 08 У 11 У 12 З 11 З 14 З 16 |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
| Тема 3.5. …………………. Саморегуляция и профилактика конфликтов |  |  | Содержание | *2 |  |  |  |
|  |  |  | 1. Отработка навыков проведения сердечно – легочной реанимации | 2 | ПК 4.18 ПК 4.19 ОК 01 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 09 | У 04 У 08 У 11 У 12 З 11 З 14 З 16 |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
| Тема 3.6. …………………. Психологический практикум (Зачет) |  |  | Содержание | *2 |  |  |  |
|  |  |  | 1. |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Решение ситуационных задач в режиме реального времени по оценке психического состояния, поведения и профилактике конфликтов. |  | ПК 4.18 ПК 4.19 ОК 01 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 09 | У 04 У 08 У 11 У 12 З 11 З 14 З 16 |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 1. .……………………………………… n. ……………………………………….. |  |  |  | * |  |  |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ 1. .……………………………………… n. ……………………………………….. |  |  |  | * |  |  |  |
| Производственная практика раздела 1 (если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики) Виды работ 1. .……………………………………… n. ……………………………………….. |  |  |  | * |  |  |  |
| Раздел 4. ……………….. Основы управления транспортными средствами номер и на именование раздела |  |  |  | 14 указывается количество часов на изучение раздела в целом, включая темы МДК, практики и самостоятельную работу, курсовое проектирование по разделу / указывается количество часов на изучение раздела в том числе в форме практической подготовки |  |  |  |
| МДК 04.01 Технология обслуживания, ремонта и наладки пускозащитной аппаратуры и устройств силовой автоматики |  |  |  | указывается количество часов на изучение тем МДК / указывается количество часов на изучение тем МДК в том числе в форме практической подготовки |  |  |  |
| Тема 4.1. Введение. Техническое обслуживание и ремонт наружных силовых и осветительных электропроводок пускорегулирующей аппаратуры |  | Содержание |  | *2 |  |  |  |
|  |  | 1. Краткая характеристика предмета |  | 2 | ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.15 ПК 4.16 ОК 01 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 09 | У 01 У 02 У 03 У04 У05 У 10 З 01 З 02 З 03 З 12 З 14 З 15 |  |
|  |  | 2. Техника пользования органами управления транспортного средства. Трогание с места. |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Конструктивная безопасность и компоновочные параметры транспортных средств. |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Динамичность, тяговая характеристика, эффективность тормозов. |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Управляемость и устойчивость транспортных средств. |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |
| Тема 4.2. Конструкция и принцип действия коммутационных и пускозащитных аппаратов |  | Содержание |  | *2 |  |  |  |
|  |  | 1. Остановка и стоянка. |  | 1 | ПК 4.1 ПК 4.14 ПК 4.15 ПК 4.16 ОК 01 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 09 | У 01 У 02 У 03 У 04 У 05 У 09 У 10 З 01 З 02 З 03 З 06 З 12 З 14 З 15 |  |
|  |  | 2. Скорость движения и дистанция. |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Обгон и встречный разъезд. |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Движение через железнодорожный переезд. |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Движение на крутых подъемах. Преодоление преград, косогоров, канав, насыпей. |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Движение в темное время суток и в условиях ограниченной видимости |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Выбор скорости для экономичного управления |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. Техника скоростного управления транспортного средства |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе практических и лабораторных занятий |  | 1 |  |  |  |
|  |  | - Практическое занятие по теме 2. Техника упраления транспортным средством |  | 1 |  |  |  |
| Тема 4.3. …………………. Понятие о системе «Водитель-Автомобиль-Дорога». номер и наименование темы |  | Содержание |  | *2 |  |  |  |
|  |  | 1. Факторы влияющие на безопасность движения. |  | 2 | ПК 4.1 ПК 4.15 ПК 4.16 ОК 01 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 09 | У 01 У 02 У 03 У 04 У 05 У 09 У 10 З 01 З 02 З 03 З 06 З 12 З 14 З 15 |  |
|  |  | 2. Требования безопасности предъявляемых транспортным средствам. |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. |  |  |  |  |  |
| Тема 4.4. …………………. Профессиональная надежность водителя. номер и наименование темы |  | Содержание |  | *1 |  |  |  |
|  |  | 1. Профессиональная пригодность водителя. |  | 1 | ПК 4.1 ПК 4.15 ПК 4.16 ОК 01 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 09 | У 01 У 02 У 03 У 04 У 05 У 09 У 10 З 01 З 02 З 03 З 06 З 12 З 14 З 15 |  |
|  |  | 2. Подготовленность водителя. |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Работоспособность водителя. |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. |  |  |  |  |  |
| Тема 4.5. …………………. Психофизиологические и психические качества водителя. номер и наименование темы |  | Содержание |  | *1 |  |  |  |
|  |  | 1. Зрение водителя. |  | 1 | ПК 4.1 ПК 4.15 ПК 4.16 ОК 01 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 09 | У 01 У 02 У 03 У 04 У 05 У 09 У 10 З 01 З 02 З 03 З 06 З 12 З 14 З 15 |  |
|  |  | 2. Нравственные качества водителя. |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. |  |  |  |  |  |
| Тема 4.6. …………………. Управление автомобиля в ограниченном пространстве. номер и наименование темы |  | Содержание |  | *2 |  |  |  |
|  |  | 1. Техника и тактика вождения. |  | 1 | ПК 4.1 ПК 4.15 ПК 4.16 ОК 01 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 09 | У 01 У 02 У 03 У 04 У 05 У 09 У 10 З 01 З 02 З 03 З 06 З 12 З 14 З 15 |  |
|  |  | 2. Заезд и выезд из бокса. |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Разворот в узких участках дорог |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе практических и лабораторных занятий |  | 1 |  |  |  |
|  |  | - Практическое занятие по теме 6. Управление автомобиля в ограниченном пространстве |  | 1 | ПК 4.1 ПК 4.15 ПК 4.16 ОК 01 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 09 | У 01 У 02 У 03 У 04 У 05 У 09 У 10 З 01 З 02 З 03 З 06 З 12 З 14 З 15 |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |
| Тема 4.7. …………………. Действие водителя в критических и внештатных сложных условиях номер и наименование темы |  | Содержание |  | *1 |  |  |  |
|  |  | 1. Отказ рабочего тормоза |  | 1 | ПК 4.1 ПК 4.15 ПК 4.16 ОК 01 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 09 | У 01 У 02 У 03 У 04 У 05 У 09 У 10 З 01 З 02 З 03 З 06 З 12 З 14 З 15 |  |
|  |  | 2. Разрыв шин и отрыв колеса |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Отказ гидроусилителя рулевого управления |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Занос и снос транспортного средства |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Возгорание транспортного средства |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |
| Тема 4.8. …………………. Влияние дорожных условий на безопасность движения. номер и наименование темы |  | Содержание |  | *1 |  |  |  |
|  |  | 1. Виды и классификация дорог. Обустройство дорог. |  | 1 | ПК 4.1 ПК 4.15 ПК 4.16 ОК 01 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 09 | У 01 У 02 У 03 У 04 У 05 У 09 У 10 З 01 З 02 З 03 З 06 З 12 З 14 З 15 |  |
|  |  | 2. Основные активные, пассивные и послеаварийные безопасности дорог. |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Экологическая безопасность дорог. |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Покрытие дороги. |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Дороги в населенных пунктах. |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Дороги сельской местности. |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Автомагистрали. |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |
| Тема 4.9. …………………. Дорожно-транспортное происшествие. номер и наименование темы |  | Содержание |  | *2 |  |  |  |
|  |  | 1. Классификация ДТП. Аварийность в населенных и вне населенных пунктах. |  | 2 | ПК 4.1 ПК 4.15 ПК 4.16 ОК 01 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 09 | У 01 У 02 У 03 У 04 У 05 У 09 У 10 З 01 З 02 З 03 З 06 З 12 З 14 З 15 |  |
|  |  | 2. Причины возникновения дорожно-транспортных происшествий. Условия возникновения дорожно-транспортных происшествий. |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 1. .……………………………………… n. ……………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ 1. .……………………………………… n. ……………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственная практика раздела 1 (если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики) Виды работ 1. .……………………………………… n. ……………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. ……………….. Оказание первой медицинской помощи при дорожно-транспортном происшествии номер и наименование раздела |  |  |  | 16 указывается количество часов на изучение раздела в целом, включая темы МДК, практики и самостоятельную работу, курсовое проектирование по разделу / указывается количество часов на изучение раздела в том числе в форме практической подготовки |  |  |  |
| МДК. ………………….. МДК 04.01 Теоретическая подготовка водителей категории «С» номер и наименование МДК |  |  |  | 16 указывается кол ичество часов на изучение тем МДК / указывается количество часов на изучение тем МДК в том числе в форме практической подготовки |  |  |  |
| Тема 5.1. …………………. Дорожно – транспортный травматизм (общая характеристика). Правовые аспекты оказания медицинской помощи пострадавшим при ДТП номер и наименование темы |  |  | Содержание | *1 |  |  |  |
|  |  |  | 1. Дорожно – транспортный травматизм (общая характеристика). | 1 | ПК 4.18 ПК 4.19 ПК 4.20 ОК 01 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 09 | У 03 У 04 У 08 У 11 У 12 У 13 З 01 З 02 З 03 З 14 З 15 З 17 |  |
|  |  |  | 2. Характеристика транспортных средств, приспособления, предохраняющие от травм при ДТП. Статистика повреждений при ДТП, их локализация и степень тяжести. Влияние фактора времени при оказании медицинской помощи пострадавшим. |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Правовые аспекты оказания медицинской помощи пострадавшим при ДТП |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
| Тема 5.2. …………………. Основы анатомии и физиологии человека номер и наименование темы |  |  | Содержание | *1 |  |  |  |
|  |  |  | 1. Основные представления о системах организма и их функционировании: сердечно–сосудистая система, нервная система, опорно–двигательная система. | 1 | ПК 4.18 ПК 4.19 ПК 4.20 ОК 01 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 09 | У 03 У 04 У 08 У 11 У 12 У 13 З 01 З 02 З 03 З 14 З 15 |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
| Тема 5.3. …………………. Терминальные состояния. Шок, острая дыхательная недостаточность, асфиксия, синдром утраты сознания номер и наименование темы |  |  | Содержание | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 1. Терминальные состояния. Определение степени поражение. Оказание первой помощи | 2 | ПК 4.18 ПК 4.19 ПК 4.20 ОК 01 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 09 | У 03 У 04 У 08 У 11 У 12 У 13 З 01 З 02 З 03 З 14 З 15 |  |
|  |  |  | 2. Шок, острая дыхательная недостаточность, асфиксия, синдром утраты сознания |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе практических и лабораторных занятий | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 1. Практическая работа № 1. Терминальные состояния. Шок, острая дыхательная недостаточность, асфиксия, синдром утраты сознания | 2 | ПК 4.18 ПК 4.19 ПК 4.20 ОК 01 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 09 | У 03 У 04 У 08 У 11 У 12 У 13 З 01 З 02 З 03 З 14 З 15 |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
| Тема 5.4. …………………. Проведение сердечно – легочной реанимации номер и наименование темы |  |  | Содержание | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 1. Оценка тяжести состояния пострадавшего и определение показаний к проведению сердечно–легочной реанимации. Восстановление функции внешнего дыхания | 2 | ПК 4.18 ПК 4.19 ПК 4.20 ОК 01 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 09 | У 03 У 04 У 08 У 11 У 12 У 13 З 01 З 02 З 03 З 14 З 15 |  |
|  |  |  | - Восстановление функции внешнего дыхания |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе практических и лабораторных занятий | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 1. Практическая работа №2 «Проведение сердечно – легочной реанимации» | 2 | ПК 4.18 ПК 4.19 ПК 4.20 ОК 01 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 09 | У 03 У 04 У 08 У 11 У 12 У 13 З 01 З 02 З 03 З 14 З 15 |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
| Тема 5.5. …………………. Кровотечение и методы его остановки номер и наименование темы |  |  | Содержание | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 1. Виды кровотечений. | 2 | ПК 4.18 ПК 4.19 ПК 4.20 ОК 01 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 09 | У 03 У 04 У 08 У 11 У 12 У 13 З 01 З 02 З 03 З 14 З 15 |  |
|  |  |  | 2. Признаки артериального, венозного кровотечения. |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Приемы временной остановки наружного кровотечения: пальцевые прижатие артерии: наложение давящей повязки. |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Приемы гемостаза при кровотечении из полости рта, из ушей, из носа. |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе практических и лабораторных занятий | 2 |  |  |  |
|  |  |  | - Практическая работа № 3 «Кровотечение и методы его остановки» | 2 | ПК 4.18 ПК 4.19 ПК 4.20 ОК 01 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 09 | У 03 У 04 У 08 У 11 У 12 У 13 З 01 З 02 З 03 З 14 З 15 |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
| Тема 5.6. …………………. Правила пользования медицинской аптечкой номер и наименование темы |  |  | Содержание | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 1. |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе практических и лабораторных занятий | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Практическая работа № 3 «Правила пользования медицинской аптечкой» | 2 | ПК 4.18 ПК 4.19 ПК 4.20 ОК 01 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 09 | У 03 У 04 У 08 У 11 У 12 У 13 З 01 З 02 З 03 З 14 З 15 |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 1. .……………………………………… n. ……………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ 1. .……………………………………… n. ……………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственная практика раздела 1 (если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики) Виды работ 1. .……………………………………… n. ……………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел NN. для цифровой экономики номер и наименование раздела |  |  |  |  |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела № 1. .……………………………………… |  |  |  | * |  |  |  |
| Учебная практика раздела № Виды работ 1. .……………………………………… |  |  |  | * |  |  |  |
| Производственная практика раздела № (если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики) Виды работ 1. .……………………………………… |  |  |  | * |  |  |  |
| Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено) Указывается, является ли выполнение курсового проекта (работы) по модулю обязательным или обучающийся имеет право выбора: выполнять курсовой проект по тематике данного или иного профессионального модуля(ей) или общепрофессиональной дисциплине(-ам). Тематика курсовых проектов (работ) 1. .……………………………………… |  |  |  | * |  |  |  |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) (если предусмотрено, указать тематику и(или) назначение, вид (форму) организации учебной деятельности) 1. .……………………………………… |  |  |  | * |  |  |  |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) (указать виды работ обучающегося, например: планирование выполнения курсового проекта (работы), определение задач работы, изучение литературных источников, проведение предпроектного исследования …) 1. .……………………………………… |  |  |  | * |  |  |  |
| Производственная практика (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) Виды работ 1. .……………………………………… |  |  |  | * |  |  |  |
| Всего |  |  |  | * |  |  |  |

По каждому разделу указываются междисциплинарные курсы и соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ, практических и иных занятий. Тематика самостоятельной работы может приводиться по выбору разработчиков по разделу или по теме, при условии необходимости выделения части нагрузки для самостоятельного освоения, если такие виды работ не являются обязательными, самостоятельные работы не указываются. Подробно перечисляются виды работ учебной и (или) производственной практики. Если по профессиональному модулю предусмотрены курсовые проекты (работы), приводятся их темы, указывается содержание обязательных учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Теоретической подготовки водителей категории «С»,______________________ (наименования кабинетов из указанных в п.6.1 ПООП-П), в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии/специальности.

Лаборатории ____________________ (перечисляются через запятую наименования лабораторий из указанных в п.6.1 ПООП-П, необходимых для реализации модуля), оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по профессии/специальности.

Мастерские_____________________ (перечисляются через запятую наименования мастерских из указанных в п.6.1 ПООП-П, необходимых для реализации модуля), оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной профессии/специальности.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по профессии/специальности.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- …

- Грузовые автомобили: учебник для нач.проф.образования /Вячеслав Александрович Родичев.–4–е изд., перераб. и доп.–М.: Издательский центр «Академия», 2005.–240с.

- Кузнецов А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля: В 2 ч.: учебник: Рекомендовано ФГУ «ФИРО».–Ч.1.–320 с., пер. №7 бц.

- Нересян В.И. Устройство автомобиля: Лабораторно–практические работы: учеб.пособие: Рекомендовано ФГУ «ФИРО».–256 с., пер. №7 бц.

4.   Основы безопасности движения

5.   Первая доврачебная медицинская помощь: учебник водителя автотранспортных средств категорий «А», «В», «С», «D», «Е»/В.Н.Николенко, Г.А.Блувштейн, Г.М.Карнаухов.–3–е изд., стер–М.: Издательский центр «Академия», 2006.–160 с.

6.Правила дорожного движения с комментариями 2015 года.

7.Экзаменационные билеты категории «А» «В», «С» «D» 2016г

3.2.2. Основные электронные издания

В образовательной программе приводится перечень печатных и/или электронных образовательных изданий для использования в образовательном процессе. Электронные ресурсы (не учебные издания) указываются в дополнительных источниках.

Списки литературы оформляются в алфавитном порядке в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» (утв. приказом № 1050-ст Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандартом) от 03 декабря 2018 года).

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости)

1. …. Приводится наименование и данные по печатным и/или электронным информационным ресурсам, нормативным документам, применение которых необходимо для освоения данного модуля.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК ОК | Показатели освоенности компетенций Пример: Выполнение работ в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами | НАПРИМЕР (Экспертное наблюдение выполнения практических работ) |
| ПК 4.1 Соблюдение требований законодательства в сфере дорожного движения и должностной инструкции | Точность и надежность выполнения практических заданий на автодроме | Текущий контроль в форме: –защиты лабораторных и практических занятий; –контрольных работ по темам МДК. Зачеты по производственной практике и по каждому из разделов профессионального модуля. Комплексный экзамен по профессиональному модулю. |
| ПК 4.2 Владение техникой управления грузовым автомобилем с учетом условий движения | Точность и надежность выполнения практических заданий на автодроме |  |
| ПК 4.3 Выбор и соблюдение безопасной скорости в различных условиях движения | Точность и надежность выполнения практических заданий на автодроме |  |
| ПК 4.4 Мониторинг, анализ и прогнозирование дорожнотранспортных ситуаций, принятие соответствующих мер в целях обеспечения безопасности дорожного движения | Точность и надежность выполнения практических заданий на автодроме |  |
| ПК 4.5 Осмотр грузового автомобиля и специализированной техники, оборудования и приспособлений для погрузки, выгрузки и перевозки, создание эргономичных условий управления грузовым автомобилем | Точно и грамотно осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования |  |
| ПК 4.6 Проверка состояния и работы приборов, сигнализации, аппаратуры, оборудования и средств пассивной безопасности | Точно и грамотно осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования |  |
| ПК 4.7 Заправка грузового автомобиля топливом, смазочными материалами, специальными и техническими жидкостями, контроль давления воздуха | Точно и грамотно осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования |  |
| ПК 4.8 Определение неисправностей, при которых запрещается эксплуатация грузового автомобиля | Точность и грамотность определения неисправности и наиболее эффективные способы устранения |  |
| ПК 4.9 Документальное оформление перед поездкой (началом работы) | Грамотная работа с оформлением документов установленной формы |  |
| ПК 4.10 Документальное оформление после поездки (по завершению работы) | Грамотная работа с оформлением документов установленной формы |  |
| ПК 4.11 Прием груза и контроль его размещения на грузовом автомобиле | Точность и надежность выполнения практических заданий на автодроме |  |
| ПК 1.12 Выполнение перевозок различных видов грузов в городском, пригородном междугородном и международном сообщении | Точность и надежность выполнения практических заданий на автодроме |  |
| ПК 1.13 Выдача груза и оформление документации у грузополучателя | Грамотная работа с оформлением документов установленной формы |  |
| ПК 1.14 Соблюдение и обеспечение мер безопасности в процессе перевозки грузов | Точность и надежность выполнения практических заданий на автодроме |  |
| ПК 1.15 Соблюдение и обеспечение мер безопасности на стоянке, при вынужденной остановке и в сложных условиях выполнения перевозок | Точность и надежность выполнения практических заданий на автодроме |  |
| ПК 1.16 Соблюдение и обеспечение мер безопасности при дорожно-транспортных происшествиях, невозможности эксплуатации грузового автомобиля и других нештатных ситуациях | Точность и надежность выполнения практических заданий на автодроме |  |
| ПК 1.17 Взаимодействие с диспетчерской службой и компетентными органами и организациями | Грамотная работа с оформлением документов установленной формы |  |
| ПК 1.18 Оказание первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | Грамотность при оказании первой медицинской помощи пострадавшим при дорожно–транспортных происшествиях |  |
| ПК 1.19 Совершенствование профессионально важных качеств водителя | Регулярность и улучшение показателей выполнения практических заданий на автодроме |  |
| ПК 1.20 Поддержка непрерывности профессионального развития | Регулярность и улучшение показателей выполнения практических заданий на автодроме |  |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; | Знание алгоритмов работы в профессиональной деятельности и применять их в различных ситуациях | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы Экзамен |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; | -Осуществление эффективного поиска необходимой информации; –Использование различных источников с применением информационных технологий; - Проведение грамотного анализа и интерпретации полученной информации |  |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; | - Составление планов по собственному профессионального и личностного роста |  |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; | Взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения |  |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; | - Применение грамотной речи без использования обсцененной лексики. - Применение профессиональной терминологии. - Проявление терпимости по отношению к представителям другой культуры |  |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; | - Служба в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации после окончания обучения (юноши) - Проявление и применение общечеловеческих ценностей |  |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; | - Соблюдение всех нормативно-правовых актов в сфере охраны окружающей среды; - Применение эффективных методов в чрезвычайных ситуациях |  |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; | - Применение основных упражнений в профессиональной деятельности в целях поддержания физической подготовеи - Следование принципам здорового образа жизни |  |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | Пользование документацией на государственном и международном языках в профессиональной деяткльности |  |
| ПК 1.Х | Выполнение работ по анализу цифровой информации и выработке решений, … |  |

Оценка сформированных навыков, в том числе в виде ОК и ПК для цифровой экономики

| Фактор/ параметр | Характеристика | Шкала оценки уровня развития навыка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 Недостаточный уровень* | 1 Начальный уровень** | 2 Базовый (требуемый) уровень*** | 3 Высокий уровень**** |
| Владение информационными технологиями/ Анализ цифровой информации и выработка решений | ### Ориентируется в различных источниках информации, осуществляет поиск необходимых данных, информации и цифрового контента, оценка качества данных, информации и цифрового контента. Демонстрирует знание авторского права и лицензий в цифровой среде. Использует цифровой контент для решения учебных и профессиональных задач. Эффективно работает с информацией в цифровой среде. Способен алгоритмизировать и оптимизировать свои действия. Самостоятельно использует современные и достоверные источники получения информации в цифровой среде для поиска оптимального решения. Формирует умозаключения на основании целостного представления о ситуации, принимая во внимание комплекс значимых факторов, в том числе неочевидных. Находит и использует возможности цифровой среды для оценивания ситуации, рисков, продумывает способы их минимизации. | Компетенция не проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется частично в самостоятельной деятельности | Компетенция в основном проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется полностью в самостоятельной деятельности |
| Планирование и организация деятельности в цифровой среде/ Ориентация на результат | ### Эффективно планирует свою деятельность с использованием цифровой среды: декомпозирует задачи на подзадачи, планирует этапы выполнения, расставляет приоритеты по принципу важно/срочно, самостоятельно рассчитывает и использует необходимые цифровые ресурсы. Сталкиваясь со сложностями и препятствиями, предлагает свои варианты решения и осуществляет их. Самостоятельно оценивает результат своей работы, видит достоинства и недостатки (предлагает способы их устранения в будущем), берет на себя ответственность за достигнутые показатели в цифровой среде. Находит возможности улучшить полученный результат в дальнейшем. |  |  |  |  |
| Информационная безопасность | ### Понимает технические возможности современных цифровых устройств и интернет-технологий. Решает простые технические проблемы. Знает основы информационной безопасности на уровне пользователя и способен защищать цифровые устройства и персональные данные, в том числе в сети интернет. Умеет анализировать и оценивать угрозы и риски информационной безопасности, способен осуществлять меры противодействия нарушениям информационной безопасности. |  |  |  |  |
| Построение отношений в цифровой среде/ межличностная и деловая коммуникации в информационном пространстве | ### Проявляет умение взаимодействовать в цифровой среде с учетом норм цифровой культуры и правового регулирования цифрового пространства. Осуществляет взаимодействие посредством цифровых технологий. Придерживается установленных технических правил, способен поддерживать коммуникации с использованием цифровой среды. Логично выстраивает последовательность изложения своей позиции, обосновывает свою позицию с использованием инструментов межличностной и деловой коммуникации в информационном пространстве. |  |  |  |  |

*  Выпускник не проявляет компетенцию либо демонстрирует деструктивное поведение в рамках компетенции. Уровень развития компетенции не позволяет выпускнику достигать результатов даже в хорошо знакомых рабочих ситуациях.

** Выпускник демонстрирует в равной степени как позитивные, так и негативные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов в простых, хорошо знакомых рабочих ситуациях. При усложнении задачи, столкновении с нестандартной ситуацией выпускник значительно снижает свою эффективность.

*** Выпускник демонстрирует большинство позитивных индикаторов компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов во всех базовых рабочих ситуациях.

**** Выпускник демонстрирует позитивные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать высоких результатов во всех рабочих ситуациях, в том числе в сложных, нестандартных

В данном подразделе указываются только те компетенции, которые формируются в рамках данного модуля и результаты которых будут оцениваться в рамках оценочных процедур по модулю.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Данная колонка указывается только для специальностей СПО.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.

В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты.

В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты.

В данном подразделе указываются только те компетенции, которые формируются в рамках данного модуля и результаты которых будут оцениваться в рамках оценочных процедур по модулю.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Данная колонка указывается только для специальностей СПО.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.

В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты.

В данном подразделе указываются только те компетенции, которые формируются в рамках данного модуля и результаты которых будут оцениваться в рамках оценочных процедур по модулю.

Данная колонка указывается только для специальностей СПО.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.

В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты.

В данном подразделе указываются только те компетенции, которые формируются в рамках данного модуля и результаты которых будут оцениваться в рамках оценочных процедур по модулю.

При введении ПК для цифровой экономики необходимо учесть ОК 02.

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Данная колонка указывается только для специальностей СПО.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.

Количество часов в данной колонке равно сумме значений К5+ К10+К11

В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты.