ПРИМЕРНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ»

Уровень профессионального образования

Среднее профессиональное образование

Образовательная программа

подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Профессия 08.01.31 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования

Квалификация выпускника

Электромонтажник

| Утверждено протоколом Федерального учебно-методического объединения по УГПС 08.00.00: | ___________от 20.04.2023 №10____________ (реквизиты утверждающего документа) |
| --- | --- |
| Зарегистрировано в государственном реестре примерных основных образовательных программ: | ___________________5____________________ (регистрационный номер) Приказ ФГБОУ ДПО ИРПО № П-295 от 27.06.2023 ________ (реквизиты утверждающего документа) |

2023 год

Настоящая примерная образовательная программа «Профессионалитет» (далее – ПОП - П) по профессии среднего профессионального образования разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 08.01.31 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования, утвержденного Приказом Минпросвещения России от 11.11.2022 № 966 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 08.01.31 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования» (Зарегистрировано в Минюсте России 19.12.2022 № 71635).

ПОП-П разработана с учетом кластерно-отраслевого подхода, предусматривающего механизмы трансформации до основной профессиональной образовательной программы, с учетом запросов конкретных работодателей.

ПОП-П определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального образования по профессии 08.01.31 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности.

ПОП-П содержит обязательную часть образовательной программы для работодателя и предполагает вариативность для сетевой формы реализации образовательной программы.

| Организация-разработчик: | ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования»; ФУМО 08.00.00 Техника и технологии строительства |
| --- | --- |
| Экспертные организации: | _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ |

Содержание

Раздел 1. Общие положения	4

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы с учетом сетевой формы реализации программы	5

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника	7

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы	7

4.1. Общие компетенции	7

4.2. Профессиональные компетенции	13

Раздел 5. Примерная структура образовательной программы	15

5.1. Примерный учебный план	15

5.2. Примерный план обучения на предприятии (на рабочем месте)	18

5.3. Примерный календарный учебный график	19

5.4. Примерная рабочая программа воспитания	21

Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы	21

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
образовательной программы	21

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы	37

6.3. Требования к практической подготовке обучающихся	38

6.4. Требования к организации воспитания обучающихся	39

6.5. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы	39

6.6. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы	39

Раздел 7. Формирование оценочных материалов для проведения 
государственной итоговой аттестации	40

Приложение 1. Матрица компетенции выпускника

Приложение 2. Примерные рабочие программы профессиональных модулей

Приложение 3. Примерные рабочие программы учебных дисциплин/

Приложение 4. Примерная рабочая программа воспитания

Приложение 5. Примерное содержание ГИА

Приложение 6. Дополнительный профессиональный блок (входит в структуру    ПОП-П и разрабатывается образовательно-производственным центром (кластером) по запросу работодателя для каждой ОПОП)

# Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящая ПОП-П по профессии 08.01.31 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 08.01.31 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования, утвержденного Приказом Минпросвещения России от 11.11.2022 № 966 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 08.01.31 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования» (Зарегистрировано в Минюсте России 19.12.2022 № 71635) (далее – ФГОС, ФГОС СПО).

ПОП-П разработана с учетом кластерно-отраслевого подхода, предусматривающего механизмы трансформации до основной профессиональной образовательной программы, с учетом запросов конкретных работодателей.

ПОП-П определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального образования по профессии 08.01.31 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности.

ПОП-П разработана для реализации образовательной программы на базе среднего общего образования. Основная профессиональная образовательная программа (далее – образовательная программа), реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается образовательной организацией на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой профессии 08.01.31 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования.

Для реализации образовательной программы на базе среднего общего образования блок общеобразовательных дисциплин не учитывается.

1.2. Нормативные основания для разработки ПОП-П:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;

- Приказ Минпросвещения России от 08 апреля 2021 г. 
№ 153 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования»;

- Приказ Минпросвещения России от 11.11.2022 г. N 966 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 08.01.31 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования»;

- Приказ Минпросвещения России от 24.08.2022 № 762 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Минпросвещения России от 08 ноября 2021 г. 
№ 800 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России 
№ 390 от 5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе 
с «Положением о практической подготовке обучающихся»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. № 820н. «Об утверждении профессионального стандарта «Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2020 года, регистрационный №61825)

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПОП-П:

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования;

ПОП-П – примерная основная образовательная программа «Профессионалитет»;

ОК – общие компетенции;

ПК – профессиональные компетенции;

КК – корпоративные компетенции;

ПС – профессиональный стандарт,

ОТФ – обобщенная трудовая функция;

ТФ – трудовая функция;

СГ – социально-гуманитарный цикл;

ОП –общепрофессиональный цикл/общепрофессиональная дисциплина;

П – профессиональный цикл;

ПМ – профессиональный модуль;

МДК – междисциплинарный курс;

ПА – промежуточная аттестация;

ДЭ – демонстрационный экзамен;

ГИА – государственная итоговая аттестация;

ДПБ – дополнительный профессиональный блок;

ОПБ – обязательный профессиональный блок;

КОД- комплект оценочной документации;

ЦПДЭ – центр проведения демонстрационного экзамена

# Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы с учетом сетевой формы реализации программы

Программа сочетает обучение в образовательной организации и на рабочем месте в организации или на предприятии с широким использованием в обучении цифровых технологий.

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: электромонтажник.

Выпускник образовательной программы по квалификации электромонтажник осваивает виды деятельности: монтаж электропроводок всех видов; монтаж силового и осветительного электрооборудования; монтаж распределительных устройств и вторичных цепей.

Получение образования по профессии допускается только в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования.

Формы обучения: очная.

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образования по квалификации: электромонтажник – 1476 академических часов.

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе среднего общего образования по квалификации: электромонтажник – 10 месяцев.

Объем программы по освоению программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования: 2952 академических часов, со сроком обучения 1 год 10 месяцев.

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство.

3.2. Матрица компетенций выпускника как совокупность результатов обучения взаимосвязанных между собой ОК и ПК, которые должны быть сформированы 
у обучающегося по завершении образовательной программы «Профессионалитет» (Приложение 1).

3.3. Профессиональные модули формируются в соответствии с выбранными видами деятельности по направленности

# Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

4.1. Общие компетенции

| Код компетенции | Формулировка компетенции | Знания, умения |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Умения: |
|  |  | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте |
|  |  | анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части |
|  |  | определять этапы решения задачи |
|  |  | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы |
|  |  | составлять план действия |
|  |  | определять необходимые ресурсы |
|  |  | владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах |
|  |  | реализовывать составленный план |
|  |  | оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |
|  |  | Знания: |
|  |  | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить |
|  |  | основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте |
|  |  | алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях |
|  |  | методы работы в профессиональной и смежных сферах; |
|  |  | структуру плана для решения задач |
|  |  | порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Умения: |
|  |  | определять задачи для поиска информации |
|  |  | определять необходимые источники информации |
|  |  | планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию |
|  |  | выделять наиболее значимое в перечне информации |
|  |  | оценивать практическую значимость результатов поиска |
|  |  | оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач |
|  |  | использовать современное программное обеспечение |
|  |  | использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |
|  |  | Знания: |
|  |  | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности |
|  |  | приемы структурирования информации |
|  |  | формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации |
|  |  | порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | Умения: |
|  |  | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности |
|  |  | применять современную научную профессиональную терминологию |
|  |  | определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи |
|  |  | презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план |
|  |  | рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования |
|  |  | определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности |
|  |  | презентовать бизнес-идею |
|  |  | определять источники финансирования |
|  |  | Знания: |
|  |  | содержание актуальной нормативно-правовой документации |
|  |  | современная научная и профессиональная терминология |
|  |  | возможные траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | основы предпринимательской деятельности основы финансовой грамотности |
|  |  | правила разработки бизнес-планов |
|  |  | порядок выстраивания презентации |
|  |  | кредитные банковские продукты |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Умения: |
|  |  | организовывать работу коллектива и команды |
|  |  | взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
|  |  | Знания: |
|  |  | психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности |
|  |  | основы проектной деятельности |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Умения: |
|  |  | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе |
|  |  | Знания: |
|  |  | особенности социального и культурного контекста |
|  |  | правила оформления документов и построения устных сообщений |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | Умения: |
|  |  | описывать значимость своей профессии |
|  |  | применять стандарты антикоррупционного поведения |
|  |  | Знания: |
|  |  | сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей |
|  |  | значимость профессиональной деятельности по профессии |
|  |  | стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Умения: |
|  |  | соблюдать нормы экологической безопасности |
|  |  | определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии, осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства |
|  |  | организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности |
|  |  | основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности |
|  |  | пути обеспечения ресурсосбережения |
|  |  | принципы бережливого производства |
|  |  | основные направления изменения климатических условий региона |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Умения: |
|  |  | использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей |
|  |  | применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности |
|  |  | пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной профессии |
|  |  | Знания: |
|  |  | роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека |
|  |  | основы здорового образа жизни |
|  |  | условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии |
|  |  | средства профилактики перенапряжения |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Умения: |
|  |  | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы |
|  |  | участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы |
|  |  | строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности |
|  |  | кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) |
|  |  | писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы |
|  |  | основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) |
|  |  | лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности |
|  |  | особенности произношения |
|  |  | правила чтения текстов профессиональной направленности |

4.2. Профессиональные компетенции

| Виды деятельности | Код и наименование компетенции | Показатели освоения компетенции |
| --- | --- | --- |
| Монтаж электропроводок всех видов | ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме проводок во взрывоопасных зонах) | Навыки: |
|  |  | выполнения вспомогательных работ для монтажа проводных, кабельных, воздушных линий электропередач, осветительных приборов; |
|  |  | выполнения монтажа проводных, кабельных, воздушных линий электропередач различными способами в различных сооружениях и устройствах |
|  |  | выполнения монтажа цепей заземления и зануления |
|  |  | Умения: |
|  |  | пользоваться специальным инструментом и приспособлениями для монтажа проводных, кабельных, воздушных линий электропередач; |
|  |  | пользоваться ручным и электрифицированным инструментом |
|  |  | читать рабочие чертежи, электрические схемы, схемы (таблицы) соединений; |
|  |  | производить расчет сечений проводов и жил кабелей; |
|  |  | использовать электрические принципиальные и монтажные схемы; |
|  |  | укладывать кабели напряжением до 1 кВ в различных сооружениях и устройствах; |
|  |  | производить работы по монтажу проводных, кабельных, воздушных линий электропередач различными способами; |
|  |  | производить выбор типа электропроводок всех видов по условиям работы; |
|  |  | производить заземление элементов электропроводки; |
|  |  | производить расчет сечений проводов и жил кабелей; |
|  |  | использовать электрические принципиальные и монтажные схемы; |
|  |  | использовать измерительные и испытательные приборы; |
|  |  | производить сдачу в эксплуатацию после монтажа; |
|  |  | соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ; |
|  |  | пользоваться первичными средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила подготовки к монтажу кабельной продукции; |
|  |  | способы, правила и технологию прокладки электропроводок различных видов; |
|  |  | назначение и свойства материалов, используемых при монтаже электропроводок; |
|  |  | устройство воздушных линий электропередач и технологию их монтажа; |
|  |  | методы расчета параметров электрических цепей; |
|  |  | методы и технические средства измерения электрических характеристик электропроводки; |
|  |  | нормативные значения параметров электропроводок всех видов |
|  |  | типы электропроводок и технологию их выполнения; |
|  |  | правила чтения электрических принципиальных и монтажных схем; |
|  |  | правила пользования электрифицированным инструментом; |
|  |  | правила установки деталей крепления; |
|  |  | правила прокладки стальных, пластмассовых труб в бороздах, по полу, стенам, фермам, колоннам, кабельных лотков, перфорированных монтажных профилей и стальных коробов; |
|  |  | правила монтажа сетей заземления и зануляющих устройств; |
|  |  | правила по охране труда и требования промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии при монтаже электропроводок; |
|  |  | требования охраны труда при работе на высоте |
|  | ПК 1.2. Контролировать качество выполненных работ | Навыки: |
|  |  | участия в приемо-сдаточных испытаниях монтажа электрической сети, измерении параметров и оценке качества монтажных работ |
|  |  | Умения: |
|  |  | использовать измерительные и испытательные приборы; производить измерения параметров электропроводки, характеризующих ее качество и надежность; |
|  |  | осуществлять контроль качества заземляющих устройств; |
|  |  | соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ; |
|  |  | пользоваться первичными средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты |
|  |  | Знания: |
|  |  | приборы для измерения параметров электрической сети; |
|  |  | порядок сдачи-приемки электрической сети; объем и нормы приемо-сдаточных испытаний; |
|  |  | состав и оформление приемо-сдаточной документации; правила по охране труда и требования промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии при монтаже электропроводок; |
|  |  | требования охраны труда при работе на высоте |
|  | ПК 1.3. Производить ремонт электропроводок всех видов | Навыки: |
|  |  | обнаружения, демонтажа и ремонта поврежденных участков силовой электропроводки всех видов (кроме проводок во взрывоопасных зонах); |
|  |  | выполнения демонтажа и несложного ремонта электропроводок всех видов (кроме проводок во взрывоопасных зонах) |
|  |  | Умения: |
|  |  | пользоваться специальным инструментом и приспособлениями для монтажа проводных, кабельных, воздушных линий электропередач; |
|  |  | пользоваться ручным и электрифицированным инструментом читать рабочие чертежи, электрические схемы, схемы (таблицы) соединений; |
|  |  | обнаруживать место повреждения электропроводок, демонтировать поврежденный участок электропроводки; производить замену поврежденного участка электропроводки; производить испытания электропроводки после ремонта; |
|  |  | измерять электрические характеристики электропроводки; |
|  |  | производить ремонт несложных повреждений проводки; |
|  |  | использовать для ремонта электропроводки инструменты и приспособления; |
|  |  | соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ; |
|  |  | пользоваться первичными средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты |
|  |  | Знания: |
|  |  | типичные неисправности электрической сети; |
|  |  | методы и технические средства нахождения места повреждения электропроводки; |
|  |  | технология и техника обслуживания электрических сетей; |
|  |  | правила и технологию демонтажа поврежденного участка электропроводки; |
|  |  | технологию ремонта электропроводки |
|  |  | методы и технические средства испытаний электропроводки правила по охране труда и требования промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии при монтаже электропроводок; |
|  |  | требования охраны труда при работе на высоте |
| Монтаж силового и осветительного электрооборудования | ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу осветительного оборудования | Навыки: |
|  |  | установки светильников различных типов патронов, выключателей и переключателей, розеток, предохранителей, автоматических выключателей, светорегуляторов и других электротехнических изделий и аппаратов |
|  |  | Умения: |
|  |  | пользоваться приборами, инструментами и приспособлениями; применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ; |
|  |  | подсоединять и крепить светильники с источниками света различных типов; |
|  |  | производить крепление и монтаж электроустановочных изделий, различных приборов и аппаратов; |
|  |  | производить расчет и выбор устройств защиты; |
|  |  | производить заземление и зануление осветительных приборов; |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила пробивки гнезд, отверстий и борозд по готовой разметке; |
|  |  | правила пользования электрифицированный инструментом; |
|  |  | требования охраны труда при работе на высоте; |
|  |  | правила подготовки поверхностей полов, стен, колонн, перекрытий для прокладки кабелей и установки электрооборудования; |
|  |  | типы источников света, их характеристики; |
|  |  | типы электроустановочных изделий, приборов и аппаратов, их устройство и характеристики; |
|  |  | организацию освещения жилых, административных, общественных и промышленных зданий; схемы управления электрическим освещением; |
|  |  | устройство, правила зарядки и установки светильников всех видов; |
|  |  | способы крепления и правила подключения электроустановочных изделий, других приборов и аппаратов; |
|  |  | правила заземления и зануления осветительных приборов; |
|  |  | правила безопасности при монтаже осветительных электропроводок и оборудования; |
|  |  | санитарные нормы и правила проведения работ |
|  | ПК 2.2. Выполнять работы по монтажу силового оборудования | Навыки: |
|  |  | участия в организации монтажа силового электрооборудования, производстве заготовительных и подготовительных работ; |
|  |  | участия в установке и подключении коммутационных аппаратов, токоограничивающих и грозозащитных аппаратов, измерительных трансформаторов, электродвигателей, другого силового оборудования |
|  |  | Умения: |
|  |  | производить подготовку силового электрооборудования к монтажу; |
|  |  | производить обработку проводов и кабелей для подсоединения к оборудованию; |
|  |  | устанавливать, выверять и регулировать положение, закреплять оборудование на месте монтажа; |
|  |  | выполнять подключение кабелей и проводов к силовому оборудованию; |
|  |  | пользоваться руководящими техническими материалами и типовыми картами технологических процессов монтажа силового оборудования; |
|  |  | выполнять заземление силового оборудования; |
|  |  | оценивать качество электромонтажных работ; |
|  |  | производить приемосдаточные испытания монтажа силового электрооборудования; производить сдачу электроустановок в эксплуатацию после монтажа |
|  |  | Знания: |
|  |  | состав и содержание технической документации на проведение электромонтажных работ; |
|  |  | критерии, параметры и методы оценки готовности оборудования к монтажу; |
|  |  | способы установки, регулировки положения и закрепления силового электрооборудования; |
|  |  | руководящие технические материалы и типовые технологические процессы монтажа силового оборудования; |
|  |  | нормокомплект механизмов, приспособлений и инструментов для монтажа электрооборудования; |
|  |  | критерии оценки качества электромонтажных работ; |
|  |  | предельные значения параметров электрической сети, обеспечивающие ее нормальное функционирование; |
|  |  | порядок сдачи-приемки силового электрооборудования; |
|  |  | объем и нормы приемосдаточных испытаний; состав и оформление приемосдаточной документации; |
|  |  | приборы для измерения качественных характеристик монтажа силового оборудования; |
|  |  | устройство и принцип действия силового оборудования; |
|  |  | - типовые неисправности силового оборудования; |
|  |  | правила и технологию демонтажа силового оборудования; |
|  |  | порядок испытания оборудования после ремонта; порядок сдачи в эксплуатацию оборудования после ремонта; |
|  |  | инструменты и приспособления для ремонтных работ; |
|  |  | технику безопасности при монтаже силового электрооборудования |
|  | ПК 2.3 Выполнять наладку силового и осветительного электрооборудования. | Навыки: |
|  |  | выполнения работ по вводу силовых систем в эксплуатацию на основании задания; |
|  |  | контроля мультиметром параметров подключенных силовых и осветительных устройств контроля подключения розеток, выключателей, устройств защитного отключения, автоматических выключателей; |
|  |  | контроля мультиметром напряжения в вводнораспределительном устройстве (главном распределительном щите) на вводных и выводных кабелях; |
|  |  | приборного контроля сопротивления изоляции кабелей и проводов; |
|  |  | проведения испытаний при наладке оборудования электроустановок и электроприводов переменного тока напряжением до 1 кВ с простыми схемами управления; |
|  |  | наладки электрических машин; |
|  |  | составления протоколов проверки и испытания электроустановок и электрооборудования; |
|  |  | программирования логических реле и контроллеров; |
|  |  | проверки и реализации алгоритмов программирования в соответствии с требованиями технического задания |
|  |  | Умения: |
|  |  | читать рабочие чертежи, электрические схемы, таблицы соединений, руководства по эксплуатации; |
|  |  | пользоваться электроизмерительными приборами, компьютерами, используемыми при наладке; |
|  |  | пользоваться ручным и электрифицированным ручным инструментом, используемым при наладке; |
|  |  | визуально определять пригодность кабелей, проводки, коммутационной аппаратуры, других электротехнических приборов к дальнейшей эксплуатации; |
|  |  | измерять значения напряжения в различных точках сети; |
|  |  | проводить испытания и измерения параметров электрооборудования; |
|  |  | работать с различными типами логических реле и другого программируемого и настраиваемого оборудования; |
|  |  | соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ; |
|  |  | пользоваться первичными средствами пожаротушения; |
|  |  | оказывать первую помощь пострадавшим в результате нарушения требований охраны труда или аварийной ситуации |
|  |  | Знания: |
|  |  | руководства по эксплуатации, инструкции по наладке электротехнической аппаратуры, электроприводов переменного тока напряжением до 1 кВ с простыми схемами управления; |
|  |  | правила пользования электроизмерительными приборами; |
|  |  | условные изображения на чертежах и схемах; |
|  |  | общие вопросы испытания и наладки электрооборудования; технология и техника работ по пуску и наладке электрических сетей средства и системы для производства наладочных работ (наладка аппаратов напряжением до 1 кВ); |
|  |  | методы испытания и наладки электрооборудования; виды и типы программируемого оборудования, логических реле и контроллеров; |
|  |  | методы настройки программируемого оборудования; |
|  |  | программные продукты для графического отображения алгоритмов безопасные условия труда и организации рабочего места при измерении, испытании и наладке электрооборудования |
|  | ПК 2.4 Контролировать качество выполненных работ | Навыки: |
|  |  | приемо-сдаточных испытаний монтажа осветительной сети, измерения параметров и в оценке качества монтажа осветительного и силового электрооборудования |
|  |  | Умения: |
|  |  | производить сдачу осветительной сети и силового электрооборудования в эксплуатацию после монтажа; |
|  |  | пользоваться приборами для измерения параметров осветительной сети и силового электрооборудования |
|  |  | Знания: |
|  |  | критерии оценки качества монтажа электрооборудования; |
|  |  | предельные значения параметров осветительной сети и электрооборудования, обеспечивающие ее нормальное функционирование; |
|  |  | приборы для измерения параметров осветительной сети и электрооборудования; |
|  |  | порядок сдачи-приемки электрооборудования и осветительной сети; |
|  |  | правила по охране труда и требования промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии при монтаже электрооборудования; |
|  |  | правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями; |
|  |  | порядок оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве. |
|  | ПК 2.5 Производить ремонт силового и осветительного электрооборудования | Навыки: |
|  |  | выполнения текущего технического обслуживания осветительных сетей и электрооборудования; |
|  |  | выполнения демонтажа и несложного ремонта осветительного и силового электрооборудования |
|  |  | Умения: |
|  |  | пользоваться приборами, инструментами и приспособлениями; |
|  |  | подбирать материалы и электромонтажные инструменты согласно сменному заданию; |
|  |  | устанавливать характер неисправности оборудования и его вероятную причину; |
|  |  | производить несложный ремонт силового оборудования; |
|  |  | производить демонтаж неисправного оборудования; |
|  |  | производить испытания оборудования после ремонта и сдачу его в эксплуатацию; |
|  |  | использовать монтажные схемы и чертежи оборудования; |
|  |  | пользоваться измерительными приборами при поиске неисправности; |
|  |  | пользоваться инструментами и приспособлениями при ремонте применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ |
|  |  | Знания: |
|  |  | типовые неисправности осветительных сетей и электрооборудования; |
|  |  | правила и технологию демонтажа осветительных сетей и электрооборудования; |
|  |  | порядок испытания осветительных сетей и электрооборудования после ремонта; |
|  |  | порядок сдачи в эксплуатацию осветительных сетей и электрооборудования после ремонта; |
|  |  | монтажные схемы и чертежи осветительных сетей и электрооборудования; |
|  |  | измерительные приборы; |
|  |  | инструменты и приспособления для ремонтных работ; |
|  |  | технику безопасности при ремонте осветительных сетей и электрооборудования |
| Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей | ПК 3.1 Устанавливать и подключать распределительные устройства | Навыки: |
|  |  | установки и подключения щитов, шкафов, ящиков, вводных и распределительных коробок и другого аналогичного оборудования |
|  |  | Умения: |
|  |  | производить установку и крепление щитов, шкафов, ящиков, распределительных устройств; |
|  |  | производить электрическое подключение щитов, шкафов, ящиков, распределительных устройств; |
|  |  | использовать при монтаже электрические принципиальные и монтажные схемы, другую проектную документацию; |
|  |  | использовать при монтаже инструменты, механизмы и приспособления; |
|  |  | применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ; |
|  |  | оказывать первую помощь пострадавшим на производстве; |
|  |  | применять первичные средства пожаротушения в случае возникновения необходимости |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила по охране труда и требования промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии при монтаже щитов, шкафов, ящиков, распределительных устройств; |
|  |  | состав и содержание технической документации на производство электромонтажных работ; |
|  |  | правила чтения электрических принципиальных и монтажных схем типы и конструкцию, технологию монтажа щитов, шкафов, ящиков, распределительных устройств; |
|  |  | техническую документацию для производства электромонтажных работ |
|  | ПК 3.2 Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей | Навыки: |
|  |  | выбора и установки выключателей, розеток, распаячных коробок различного исполнения; |
|  |  | подключения приборов и аппаратов вторичных цепей к распределительным устройствам и электрическим сетям |
|  |  | Умения: |
|  |  | правила чтения электрических принципиальных и монтажных схем электроустановок; |
|  |  | выбирать и устанавливать приборы и аппараты вторичных цепей; |
|  |  | производить подключение приборов и аппаратов вторичных цепей к электрической сети; |
|  |  | пользоваться инструментом для электромонтажных работ; применять средства индивидуальной защиты |
|  |  | Знания: |
|  |  | правила безопасности при монтаже распределительных устройств и вторичных цепей; |
|  |  | условные обозначения элементов на электрических принципиальных и монтажных схемах; |
|  |  | типы проводов и кабелей, используемых при монтаже вторичных цепей; |
|  |  | типы электроустановочных изделий; |
|  |  | технологию выполнения монтажа приборов и аппаратов вторичных цепей различными способами; требования к выполнению монтажа приборов и аппаратов вторичных цепей |
|  | ПК 3.3 Устанавливать и подключать устройства и шкафы автоматизации | Навыки: |
|  |  | подключения устройств и шкафов автоматизации; настройки приборов и устройств автоматизации |
|  |  | Умения: |
|  |  | производить установку и крепление щитов и шкафов, автоматизации; |
|  |  | производить электрическое подключение щитов и шкафов автоматизации; |
|  |  | настраивать приборы и устройства автоматизации; использовать при монтаже электрические принципиальные и монтажные схемы, другую проектную документацию; |
|  |  | использовать при монтаже инструменты, механизмы и приспособления; |
|  |  | применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ |
|  |  | Знания: |
|  |  | типы и конструкцию, технологию монтажа щитов, шкафов автоматизации; |
|  |  | техническую документацию для производства электромонтажных работ; |
|  |  | правила по охране труда и требования промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии при монтаже щитов, шкафов автоматизации |
|  | ПК 3.4 Выполнять пусконаладочные работы, в том числе, программировать средства автоматизации | Навыки: |
|  |  | проведения пусконаладочных работ (в том числе, программирование и настройка средств автоматизации); |
|  |  | проверки предустановленных программ |
|  |  | Умения: |
|  |  | производить пусконаладочные работы, в том числе, программировать и настраивать устройства и приборы автоматизации; читать алгоритмы и блок-схемы программ; |
|  |  | разрабатывать блок-схемы программ по заданным алгоритмам работы электроустановки; |
|  |  | применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ |
|  |  | Знания: |
|  |  | общие требования к проведению пусконаладочных работ; |
|  |  | основы программирования программируемых логических реле и контроллеров; |
|  |  | методики настройки приборов и аппаратов среднего уровня автоматизации; |
|  |  | правила по охране труда и требования промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии при проведении пусконаладочных работ |
|  | ПК 3.5 Контролировать качество выполненных работ | Навыки: |
|  |  | выполнения приемо-сдаточных испытаний монтажа щитов, шкафов, ящиков, распределительных устройств, в том числе устройств автоматизации; |
|  |  | измерения параметров и оценки качества монтажных работ и надежности контактных соединений |
|  |  | Умения: |
|  |  | оценивать качество электромонтажных работ и надежность контактных соединений; |
|  |  | производить приемо-сдаточные испытания монтажа щитов, шкафов, ящиков, распределительных устройств, в том числе устройств автоматизации; |
|  |  | пользоваться приборами для измерения параметров электрических цепей; |
|  |  | применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ |
|  |  | Знания: |
|  |  | критерии оценки качества электромонтажных работ; |
|  |  | порядок сдачи-приемки щитов, шкафов, ящиков, распределительных устройств, в том числе устройств автоматизации; |
|  |  | объем и нормы приемо-сдаточных испытаний; |
|  |  | состав и оформление приемо-сдаточных документов |
|  | ПК 3.6 Производить ремонт распределительных устройств и вторичных цепей | Навыки: |
|  |  | выполнения демонтажа и несложного ремонта щитов, шкафов, ящиков, распределительных устройств, в том числе устройств автоматизации |
|  |  | Умения: |
|  |  | устанавливать причину неисправности щитов, шкафов, ящиков, распределительных устройств, в том числе устройств автоматизации; производить демонтаж неисправных участков цепей, оборудования, приборов и аппаратов; |
|  |  | производить несложный ремонт элементов щитов, шкафов, ящиков, распределительных устройств, в том числе устройств автоматизации; |
|  |  | пользоваться при ремонте электрическими принципиальными и монтажными схемами; |
|  |  | применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ |
|  |  | Знания: |
|  |  | типовые неисправности щитов, шкафов, ящиков, распределительных устройств, в том числе устройств автоматизации; |
|  |  | методы обнаружения неисправных приборов и аппаратов; |
|  |  | типы и методику применения контрольно-измерительных приборов |

# Раздел 5. Примерная структура образовательной программы

5.1. Примерный учебный план по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)

| Индекс |  |  |  | Наименование | Всего с учетом интенсификация до 40%, ак.ч. | В т.ч. в форме практической подготовки, ак.ч. | Рекомендуемый курс изучения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| СГ.00 |  |  |  | Социально-гуманитарный цикл | 192 | 96 |  |
| СГ.01 |  |  |  | История России | 32 | 16 | 1 |
| СГ.02 |  |  |  | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 32 | 16 | 1 |
| СГ.03 |  |  |  | Безопасность жизнедеятельности | 32 | 16 | 1 |
| СГ.04 |  |  |  | Физическая культура | 32 | 16 | 1 |
| СГ.05 |  |  |  | Основы бережливого производства | 32 | 16 | 1 |
| СГ.06 |  |  |  | Основы финансовой грамотности | 32 | 16 | 1 |
| ОПБ |  |  |  | Обязательный профессиональный блок | 960 | 946 |  |
| ОП.00 |  |  |  | Общепрофессиональный цикл | 108 | 54 |  |
| ОП.01 |  |  |  | Электротехника | 36 | 18 | 1 |
| ОП.02 |  |  |  | Общая технология электромонтажных работ | 36 | 18 | 1 |
| ОП.03 |  |  |  | Прикладные компьютерные программы в профессиональной деятельности | 36 | 18 | 1 |
| П. 00 |  |  |  | Профессиональный цикл | 852 | 852 |  |
| ПМ. 01 |  |  |  | Монтаж электропроводок всех видов | 298 | 298 | 1 |
| МДК 01.01 |  |  |  | Монтаж электропроводок всех видов (кроме проводок во взрывоопасных зонах) | 154 | 154 | 1 |
| УП 01 |  |  |  | Учебная практика | 72 | 72 | 1 |
| ПП 01 |  |  |  | Производственная практика | 72 | 72 | 1 |
| ПМ. 02 |  |  |  | Монтаж силового и осветительного электрооборудования | 270 | 270 | 1 |
| МДК 02.01 |  |  |  | Технология монтажа силового и осветительного электрооборудования | 90 | 90 | 1 |
| УП 02 |  |  |  | Учебная практика | 108 | 108 | 1 |
| ПП 02 |  |  |  | Производственная практика | 72 | 72 | 1 |
| ПМ.03 |  |  |  | Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей | 284 | 284 | 1 |
| МДК 03.01. |  |  |  | Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей, в том числе устройств автоматизации | 140 | 140 | 1 |
| УП 03 |  |  |  | Учебная практика | 72 | 72 | 1 |
| ПП 03 |  |  |  | Производственная практика | 72 | 72 | 1 |
| ГИА.00 |  |  |  | Государственная итоговая аттестация | 36 |  |  |
| Итого (минимальные требования): |  |  |  |  | 1188 |  |  |
| ДПБ |  |  |  | Дополнительный профессиональный блок | 288 |  |  |
| Объем образовательной программы |  |  |  |  | 1476 |  |  |
| Срок обучения |  |  |  |  | 10 мес. |  |  |

5.2. Примерный план обучения на предприятии (на рабочем месте)

План обучения на предприятии заполняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы исходя из наличия помещений для организации образовательного процесса на базе предприятия-партнера. Работодатель снабжает необходимым оборудованием, инструментами, расходными материалами, обеспечивающими выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей.

| № п/п | Содержание практической подготовки (виды работ) | ПМ |  | Длительность обучения (в часах) | Семестр обучения | Наименование рабочего места, участка | Ответственный от предприятия (при необходимости) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код | Наименование |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |

5.3. Примерный календарный учебный график

5.3.1. По программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)

График учебного процесса по неделям (10 мес)

| Курс | ВУП | Сентябрь |  |  |  | 29 сен - 5 окт | Октябрь |  |  | 27 окт.- 2 нояб. | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  |  | 29 дек - 4 янв | Январь |  |  | 26 янв - 1 фев | Февраль |  |  | 23 фев - 1 мар | Март |  |  |  | 30 мар - 5 апр | Апрель |  |  | 27 апр - 3 май | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | 29 июн - 5 июл | Июль |  |  | 27 июл -2 авг | Август |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01 -07 | 08 - 14 | 15 - 21 | 22 - 28 |  | 06 - 12 | 13 - 19 | 20 - 26 |  | 03-09 | 10-16 | 17-23 | 24-30 | 01-07 | 08-14 | 15-21 | 22-28 |  | 05 - 11 | 12 - 18 | 19 - 25 |  | 02 - 08 | 09 - 15 | 16 - 22 |  | 02 - 08 | 09 - 15 | 16 - 22 | 23 - 29 |  | 06 - 12 | 13 - 19 | 20 - 26 |  | 04 - 10 | 11 - 17 | 18 - 24 | 25 - 31 | 01 - 07 | 08 - 14 | 15 - 21 | 22 - 28 |  | 06 - 12 | 13 - 19 | 20 - 26 |  | 03-09 | 10-16 | 17-23 | 24-31 |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |  |
| 1 | ОЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = | = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | :: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

|  | обучение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Промежуточная аттестация, нед. | практика | ГИА |  | Каникулы, нед. |  | Всего, нед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего за год |  |  | 1 семестр |  |  | 2 семестр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | уч.час. |  | 1404 |  |  |  | ОЧ | ВЧ | ГИА |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нед. | час. |  | нед. |  | час. | нед. |  | час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПА |  | 36 |  |  | часы | 1152 | 288 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39 | 1404 |  | 17 |  | 612 | 22 |  | 792 |  | 1 | 13 | 1 |  | 2 |  | 41 |  |  |  | ГИА |  | 36 |  |  | нед | 32 | 8 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итог |  | 1476 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 39 | 1404 |  | 17 |  | 612 | 22 |  | 792 |  | 1 | 13 | 1 |  | 2 |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Модули и дисциплины (обязательная часть) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Модули и дисциплины (вариативная часть) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | :: |  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  | = |  | Каникулы |  |  |  |  |  | Г |  | Государственная итоговая аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Практики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.4. Примерная рабочая программа воспитания

5.4.1. Цель и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной программы:

Цель рабочей программы воспитания – создание организационно-педагогических условий для формирования личностных результатов обучающихся, проявляющихся в развитии их позитивных чувств и отношений к российским гражданским (базовым, общенациональным) нормам и ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации, с учетом традиций и культуры субъекта Российской Федерации, деловых качеств квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена, определенных отраслевыми требованиями (корпоративной культурой).

Задачи:

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия 
для развития обучающихся профессиональной образовательной организации;

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-ценностные социализирующие отношения;

– формирование у обучающихся профессиональной образовательной организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого развития государства;

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания.

5.4.2. Примерная рабочая программа воспитания и примерный календарный план воспитательной работы представлены в Приложении 4.

- 5.5. Примерный календарный план воспитательной работы

Примерный календарный план воспитательной работы представлен в приложении 4.

# Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной программы.

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной и воспитательной работы, мастерские 
и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения 
и материалами, учитывающими требования стандартов.

Перечень специальных помещений

Кабинеты:

социально-гуманитарных дисциплин,

иностранного языка,

безопасности жизнедеятельности;

электротехники;

технологии электромонтажных работ;

информационных технологий в профессиональной деятельности

Лаборатории:

Электротехники

Мастерские:

электромонтажная

Спортивный комплекс

спортивный зал;

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий

Залы:

– библиотека, читальный зал с выходом в интернет;

– актовый зал;

и др.

6.1.2. Материально-техническое оснащение кабинетов, лабораторий, мастерских и баз практики по профессии.

Образовательная организация, реализующая программу по профессии 
08.01.31 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования, должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий. Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально-технического обеспечения включает в себя:

6.1.2.1. Оснащение кабинетов

Кабинет «Социально-гуманитарных дисциплин»

| № | Наименование оборудования |  | Техническое описание |
| --- | --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 1 | Посадочные места по количеству обучающихся |  |  |
| 2 | Автоматизированное рабочее место преподавателя |  |  |
| 3 | Учебная доска |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| II Технические средства |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 5 |  | Персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением |  |
| 6 |  | Мультимедийный проектор |  |
| 7 |  | Экран |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |

Кабинет «Иностранного языка»

| № | Наименование оборудования |  | Техническое описание |
| --- | --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 1 | Посадочные места по количеству обучающихся |  |  |
| 2 | Автоматизированное рабочее место преподавателя |  |  |
| 3 | Учебная доска |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| II Технические средства |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 5 |  | Персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением |  |
| 6 |  | Мультимедийный проектор |  |
| 7 |  | Экран |  |
| 8 |  | Информационно-коммуникативные средства |  |
| 9 |  | Экранно-звуковые пособия |  |
| 10 |  | Магнитофон |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности»

| № | Наименование оборудования |  | Техническое описание |
| --- | --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 1 | Посадочные места по количеству обучающихся |  |  |
| 2 | Автоматизированное рабочее место преподавателя |  |  |
| 3 | Учебная доска |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| II Технические средства |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 5 |  | Персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением |  |
| 6 |  | Мультимедийный проектор |  |
| 7 |  | Экран |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 8 | Комплект учебно-наглядных пособий |  |  |
| 9 | Комплекты индивидуальных средств защиты |  |  |
| 10 | Робот-тренажёр для отработки навыков первой доврачебной помощи |  |  |
| 11 | Контрольно-измерительные приборы и приборы безопасности |  |  |
| 12 | Огнетушители (учебные) |  |  |
| 13 | Устройство отработки прицеливания |  |  |
| 14 | Учебные автоматы |  |  |
| 15 | Винтовки пневматические |  |  |
| 16 | Медицинская аптечка |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |

Кабинет «Электротехники»

| № | Наименование оборудования |  | Техническое описание |
| --- | --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 1 | Посадочные места по количеству обучающихся |  |  |
| 2 | Автоматизированное рабочее место преподавателя |  |  |
| 3 | Учебная доска |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| II Технические средства |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 5 |  | Персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением |  |
| 6 |  | Мультимедийный проектор |  |
| 7 |  | Экран |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |

Кабинет «Технологии электромонтажных работ»

| № | Наименование оборудования |  | Техническое описание |
| --- | --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 1 | Посадочные места по количеству обучающихся |  |  |
| 2 | Автоматизированное рабочее место преподавателя |  |  |
| 3 | Учебная доска |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| II Технические средства |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 5 |  | Персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением |  |
| 6 |  | Мультимедийный проектор |  |
| 7 |  | Экран |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |

Кабинет «Информационных технологий в профессиональной деятельности»

| № | Наименование оборудования |  | Техническое описание |
| --- | --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 1 | Посадочные места по количеству обучающихся |  |  |
| 2 | Автоматизированные рабочие места обучающихся |  |  |
| 3 | Автоматизированное рабочее место преподавателя |  |  |
| 4 | Доска |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| II Технические средства |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 5 |  | Персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением |  |
| 6 |  | Мультимедийный проектор |  |
| 7 |  | Экран |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |

6.1.2.2. Оснащение помещений, задействованных при организации самостоятельной и воспитательной работы.

Кабинет «Библиотека, читальный зал с выходом в интернет»

| № | Наименование оборудования |  | Техническое описание |
| --- | --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 1 | Посадочные места по количеству обучающихся |  |  |
| 2 | Автоматизированные рабочие места обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду образовательной организации (при наличии) |  |  |
| 3 | Автоматизированное рабочее место преподавателя |  |  |
| 4 | Доска |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| II Технические средства |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 5 |  | Персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением |  |
| 6 |  | Мультимедийный проектор |  |
| 7 |  | Экран |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |

6.1.2.3. Оснащение лабораторий

Лаборатория «Электротехники»

| № | Наименование оборудования |  | Техническое описание |
| --- | --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 1 | Посадочные места по количеству обучающихся |  |  |
| 2 | Автоматизированное рабочее место преподавателя |  |  |
| 3 | Учебная доска |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| II Технические средства |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 5 |  | Персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением |  |
| 6 |  | Мультимедийный проектор |  |
| 7 |  | Экран |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 8 | Учебные стенды (комплекты) по разделам |  |  |
| 9 | Измерительные приборы |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |

6.1.2.4. Оснащение мастерских

Мастерская «Электромонтажная»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Рабочее место электромонтера: рабочий пост из листового материала, с габаритными размерами 1200х1500х1200 мм, высотой 2400 мм, дающего возможность многократной установки электрооборудования и кабеленесущих систем различного типа |  |
| 2 | Стол (верстак) |  |
| 3 | Стул |  |
| 4 | Тележка инструментальная |  |
| 5 | Ящик для материалов |  |
| 6 | Диэлектрический коврик |  |
| 7 | Веник или щетка для пола с длинной ручкой и совок |  |
| 8 | Щетка-сметка или кисть плоская флейцевая 100 мм |  |
| 9 | Стремянка (3 ступени) |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 10 | Прибор для проверки сопротивления изоляции, мегомметр с испытательным напряжением 500В |  |
| 11 | Шуруповерт аккумуляторный |  |
| 12 | Фен технический |  |
| 13 | Пылесос аккумуляторный |  |
| 14 | Угломер электронный |  |
| 15 | Мультиметр универсальный |  |
| 16 | Инструменты: Пассатижи Боковые кусачки Устройство для снятия изоляции 0,2-6мм Нож для резки кабеля с ПВХ ручкой, с фиксатором Набор отверток плоских (2,2; 2,5; 3,0; 3,2; 4,0; 5,0) Набор отверток крест (0, 1, 2, 3) Набор отверток TX (звезда) (08; 09; 10; 15; 20) Уровень, L= 40см Уровень, L= 150см Ключ разводной, D= 20мм (или набор торцевых ключей) Молоток Набор Кернер насадок для шуруповерта Набор сверл, D= 1-10 Коронка по металлу D=22мм Коронка по металлу D=32мм Сверло центрирующее для коронок (Вариант замены коронок: Сверло ступенчатое (4-32 мм) Струбцина 2 шт. Ножовка по металлу Напильник плоский Напильник круглый Стусло прецизионное Рулетка Круглогубцы Клещи обжимные 0,5-6,0 кв. мм Клещи обжимные 1,5-2,5 кв. мм Кусачки арматурные Пружина стальная для изгиба жестких труб д.16мм Угольник металлический Перчатки хлопчатобумажные Очки защитные Пружина стальная для изгиба жестких труб д.20 мм |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

6.1.2.5. Оснащение баз практик

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную 
и производственную практику.

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной организации и (или) в организациях строительного профиля и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей.

Производственная практика реализуется в организациях строительного профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство.

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и дает возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по основным видам деятельности в соответствии с ФГОС СПО с использованием современных технологий, материалов и оборудования.

Наименование рабочего места:

« _______________________________ »

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |

6.1.3.	Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине (модулю) 
из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей) в качестве основной литературы, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль).

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа 
не менее 25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке.

Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе 
в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 
к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости).

Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем учебным дисциплинам (модулям).

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся.

6.2.3. Перечень необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства.

| № п/п | Наименование лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства | Код и наименование учебной дисциплины (модуля) | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

6.3. Требования к практической подготовке обучающихся

6.3.1. Практическая подготовка при реализации образовательных программ среднего профессионального образования направлена на совершенствование модели практико-ориентированного обучения, усиление роли работодателей при подготовке специалистов среднего звена путем расширения компонентов (частей) образовательных программ, предусматривающих моделирование условий, непосредственно связанных с будущей профессиональной деятельностью, а также обеспечения условий для получения обучающимися практических навыков и компетенций, соответствующих требованиям, предъявляемым работодателями к квалификациям рабочих.

6.3.2. Образовательная организация самостоятельно проектирует реализацию образовательной программы и ее отдельных частей (дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные модули, практика и другие компоненты) совместно с работодателем (профильной организацией) в форме практической подготовки с учетом требований ФГОС СПО специфики получаемой профессии.

6.3.3. Образовательная деятельность в форме практической подготовки:

- реализуется на рабочем месте предприятия работодателя (профильной организации) при проведении практических и лабораторных занятий, выполнении курсового проектирования, всех видов практики и иных видов учебной деятельности;

- предусматривает демонстрацию практических навыков, выполнение, моделирование обучающимися определенных видов работ для решения практических задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью в условиях, приближенных к реальным производственным;

- может включать в себя отдельные лекции, семинары, мастер-классы, которые предусматривают передачу обучающимся учебной информации, необходимой 
для последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

6.3.4. Образовательная деятельность в форме практической подготовки должна быть организована на любом курсе обучения, охватывая дисциплины, междисциплинарные модули, профессиональные модули, все виды практики, предусмотренные учебным планом образовательной программы.

6.3.5. Практическая подготовка организуется в учебных, учебно-производственных лабораториях, мастерских, учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, учебных базах практики и иных структурных подразделениях образовательной организации, а также 
в специально оборудованных помещениях (рабочих местах) профильных организаций 
на основании договора о практической подготовке обучающихся, заключаемого между образовательной организацией и профильной организацией (работодателем), осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы.

6.3.6. Результаты освоения образовательной программы (ее отдельных частей) могут быть оценены в рамках промежуточной и государственной итоговой аттестации, организованных в форме демонстрационного экзамена профильного уровня, в том числе на рабочем месте работодателя (профильной организации).

6.4. Требования к организации воспитания обучающихся

6.4.1. Воспитание обучающихся при освоении ими основной образовательной программы осуществляется на основе включаемых в настоящую образовательную программу примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной работы (Приложение 4).

6.4.2. Рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы образовательная организация разрабатывает и утверждает самостоятельно с учетом 
примерных рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы.

6.4.3. В разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы имеют право принимать участие советы обучающихся, советы родителей, представители работодателей и (или) их объединений (при их наличии).

6.5. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы

6.5.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей 
и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, и имеющими стаж работы в данной профессиональной области не менее трех лет.

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках 
и (или) профессиональных стандартах (при наличии).

Работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации не реже одного раза в три года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, а также в других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия полученных компетенций требованиям к квалификации педагогического работника.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих опыт деятельности не менее трех лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, в общем числе педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей образовательной программы, должна быть не менее 25 процентов.

6.6. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы

6.6.1. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг 
по реализации образовательной программы.

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы  в соответствии с направленностью и  квалификацией осуществляются в соответствии с Перечнем и составом стоимостных групп профессий и специальностей по государственным услугам по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования — программ подготовки специалистов среднего звена, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения, утверждаемые Минпросвещения России ежегодно.

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы, определенное 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», включает в себя затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения 
с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников 
за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики».

# Раздел 7. Формирование оценочных материалов для проведения государственной итоговой аттестации

7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения по направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС СПО.

7.2. Выпускники, освоившие программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, сдают ГИА в форме демонстрационного экзамена.

Государственная итоговая аттестация завершается присвоением квалификации квалифицированного рабочего, служащего: Электромонтажник.

7.3. Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и оценочные материалы.

7.4. Примерное содержание ГИА включает структуру оценочных материалов, комплекс требований и рекомендаций для проведения демонстрационного экзамена профильного уровня.

Заполняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Форму календарного учебного графика образовательная организация самостоятельно разрабатывает для каждого курса и семестра обучения. В основной образовательной программе по дисциплинам и модулям указывается количество часов, включающих и самостоятельную работу, и нагрузку во взаимодействии с преподавателем. Суммарная недельная нагрузка не должна превышать 36 часов.

Список оборудования дополняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Техническое описание дается образовательной организацией самостоятельно при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Список оборудования дополняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Техническое описание дается образовательной организацией самостоятельно при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Список оборудования дополняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Техническое описание дается образовательной организацией самостоятельно при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Список оборудования дополняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Техническое описание дается образовательной организацией самостоятельно при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Список оборудования дополняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Техническое описание дается образовательной организацией самостоятельно при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Список оборудования дополняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Техническое описание дается образовательной организацией самостоятельно при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Список оборудования дополняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Техническое описание дается образовательной организацией самостоятельно при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Список оборудования дополняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Техническое описание дается образовательной организацией самостоятельно при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Список оборудования дополняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Техническое описание дается образовательной организацией самостоятельно при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Наименование рабочего места заполняется образовательной организацией при формировании ОПОП

Список оборудования дается образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Техническое описание дается образовательной организацией самостоятельно при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Указывается при наличии и необходимости применения программного обеспечения в соответствии 
с квалификацией выпускника СПО