# Приложение 2. Программы профессиональных модулей

Приложение 2.1

к ПООП-П по специальности 
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации

технологических процессов и производств (по отраслям)

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 01 «Разработка и компьютерное моделирование элементов систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов»

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| # 1 общая характеристика примерной РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| # 2 СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 14 |
| # 3 условия реализации примерной РАБОЧЕЙ программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 19 |
| 4 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля | 21 |

1 общая характеристика примерной Рабочей ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1 Область применения примерной рабочей программы

Примерная рабочая программа профессионального модуля является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств в части освоения основного вида деятельности: Осуществлять разработку и компьютерное моделирование элементов систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов и соответствующих общих компетенций и профессиональных компетенций (ОК и ПК):

| Коды ОК | Наименования общих компетенций |
| --- | --- |
| ## ОК 01 | ## Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ## ОК 02 | ## Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 03 | ## Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 04 | ## Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05 | ## Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 06 | ## Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения. |
| ОК 07 | ## Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 08 | ## Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 09 | ## Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 10 | ## Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |
| ОК 11 | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |

| Коды ПК | Наименования вида деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | Осуществлять анализ имеющихся решений для выбора программного обеспечения для создания и тестирования модели элементов систем автоматизации на основе технического задания. |
| ПК 1.2 | Разрабатывать виртуальную модель элементов систем автоматизации на основе выбранного программного обеспечения и технического задания. |
| ПК 1.3 | Проводить виртуальное тестирование разработанной модели элементов систем автоматизации для оценки функциональности компонентов. |
| ПК 1.4 | Формировать пакет технической документации на разработанную модель элементов систем автоматизации. |

Содержание рабочей программы ПМ 01 Разработка и компьютерное моделирование элементов систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов и результаты обучения учитывают требования профессионального стандарта «28.003 «Специалист по автоматизации и механизации механосборочного производства».

Примерная рабочая программа профессионального модуля может быть использована в профессиональном обучении работников в области электроэнергетики и электротехники при наличии основного общего, среднего общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2 В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| иметь практический опыт: | - выбора программного обеспечения для создания и тестирования модели элементов систем автоматизации на основе технического задания; - разработки виртуальных моделей элементов систем автоматизации на основе выбранного программного обеспечения и технического задания; - проведения виртуального тестирования разработанной модели элементов систем автоматизации для оценки функциональности компонентов; - формирования пакетов технической документации на разработанную модель элементов систем автоматизации; |
| --- | --- |
| уметь: | - анализировать имеющиеся решения по выбору программного обеспечения для создания и тестирования модели элементов систем автоматизации; - выбирать и применять программное обеспечение для создания и тестирования модели элементов систем автоматизации на основе технического задания; - создавать и тестировать модели элементов систем автоматизации на основе технического задания; - разрабатывать виртуальную модель элементов систем автоматизации на основе выбранного программного обеспечения и технического задания; - использовать методику построения виртуальной модели; - использовать пакеты прикладных программ (CAD/CAM – системы) для разработки виртуальной модели элементов систем автоматизации - использовать автоматизированные рабочие места техника для разработки виртуальную модель элементов систем автоматизации на основе выбранного программного обеспечения и технического задания; - проводить виртуальное тестирование разработанной модели элементов систем автоматизации; - проводить оценку функциональности компонентов - использовать автоматизированные рабочие места техника для виртуального тестирования разработанной модели элементов систем автоматизации для оценки функциональности компонентов; - использовать пакеты прикладных программ (CAD/CAM – системы) для разработки технической документации на проектирование элементов систем автоматизации; - оформлять техническую документацию на разработанную модель элементов систем автоматизации, в том числе с использованием средств САПР; - читать и понимать чертежи и технологическую документацию; |
| знать: | - современное программное обеспечение для создания и выбора систем автоматизации; - критерии выбора современного программного обеспечения для моделирования элементов систем автоматизации; - теоретические основы моделирования; - назначения и области применения элементов систем автоматизации; - содержания и правила оформления технических заданий на проектирование; - методики построения виртуальных моделей; - программное обеспечение для построения виртуальных моделей; - методики разработки и внедрения управляющих программ для тестирования разработанной модели элементов систем автоматизированного оборудования, в том числе с применением CAD/CAM/CAE систем; - функциональное назначение элементов систем автоматизации; - основы технической диагностики средств автоматизации; - основы оптимизации работы компонентов средств автоматизации; - состав, функции и возможности использования средств информационной поддержки элементов систем автоматизации на всех стадиях жизненного цикла (CALS-технологии); - классификацию, назначение, область применения и технологические возможности элементов систем автоматизации; - служебное назначение и конструктивно-технологических признаки разрабатываемых элементов систем автоматизации; - требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документации для элементов систем автоматизации; |

1.2.1 Общие компетенции:

| Коды общих компе-тенций | Формулировка компетенции | Знания, умения |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | умения: - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; - составить план действия; определить необходимые ресурсы; - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |
|  |  | знания: - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | умения: - определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска; использовать современное программное обеспечение; использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |
|  |  | знания: - номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | умения: - определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | знания: - содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования; основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | умения: - организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
|  |  | знания: - психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | умения: - грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе |
|  |  | знания: - особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений. |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения. | умения: - описывать значимость своей специальности для развития экономики и среды жизнедеятельности граждан российского государства; проявлять и отстаивать базовые общечеловеческие, культурные и национальные ценности российского государства в современном сообществе; применять стандарты антикоррупционного поведения |
|  |  | знания: - сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности по специальности; стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | умения: - соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции строительных объектов; оценить чрезвычайную ситуацию, составить алгоритм действий и определять необходимые ресурсы для её устранения; |
|  |  | знания: - правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения; основные виды чрезвычайных событий природного и техногенного происхождения, опасные явления, порождаемые их действием; технологии по повышению энергоэффективности зданий, сооружений и инженерных систем |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. | умения: - использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной специальности |
|  |  | знания: - роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности; средства профилактики перенапряжения |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | умения: - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение |
|  |  | знания: - современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | умения: - понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |
|  |  | знания: - правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности |
| ОК 11 | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. | умения: - выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования |
|  |  | знания: - основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты |

1.2.2 Профессиональные компетенции:

| Коды профессио-нальных компетен-ций | Формулировка компетенции | Практический опыт, знания, умения |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 | Осуществлять анализ имеющихся решений для выбора программного обеспечения для создания и тестирования модели элементов систем автоматизации на основе технического задания. | практический опыт: -выполнять выбор программного обеспечения для создания и тестирования модели элементов систем автоматизации на основе технического задания; |
|  |  | умения: - анализировать имеющиеся решения по выбору программного обеспечения для создания и тестирования модели элементов систем автоматизации; - выбирать и применять программное обеспечение для создания и тестирования модели элементов систем автоматизации на основе технического задания; - создавать и тестировать модели элементов систем автоматизации на основе технического задания. |
|  |  | знания: - современного программного обеспечения для создания и выбора систем автоматизации; - критериев выбора современного программного обеспечения для моделирования элементов систем автоматизации; - теоретических основ моделирования; - назначения и области применения элементов систем автоматизации; - содержания и правил оформления технических заданий на проектирование. |
| ПК 1.2 | Разрабатывать виртуальную модель элементов систем автоматизации на основе выбранного программного обеспечения и технического задания. | практический опыт: - разработки виртуальных моделей элементов систем автоматизации на основе выбранного программного обеспечения и технического задания. |
|  |  | умения: - разрабатывать виртуальную модель элементов систем автоматизации на основе выбранного программного обеспечения и технического задания; - использовать методику построения виртуальной модели; - использовать пакеты прикладных программ (CAD/CAM – системы) для разработки виртуальной модели элементов систем автоматизации; - использовать автоматизированные рабочие места техника для разработки виртуальной модели элементов систем автоматизации на основе выбранного программного обеспечения и технического задания. |
|  |  | знания: - методик построения виртуальных моделей; - программного обеспечение для построения виртуальных моделей; - теоретических основ моделирования; - назначения и области применения элементов систем автоматизации; - методики разработки и внедрения управляющих программ для тестирования разработанной модели элементов систем автоматизированного оборудования, в том числе с применением CAD/CAM/CAE систем. |
| ПК 1.3 | Проводить виртуальное тестирование разработанной модели элементов систем автоматизации для оценки функциональности компонентов. | практический опыт: - проведение виртуального тестирования разработанной модели элементов систем автоматизации для оценки функциональности компонентов |
|  |  | умения: - проводить виртуальное тестирование разработанной модели элементов систем автоматизации; - проводить оценку функциональности компонентов; - использовать автоматизированные рабочие места техника для виртуального тестирования разработанной модели элементов систем автоматизации для оценки функциональности компонентов; |
|  |  | знания: - функционального назначения элементов систем автоматизации; - основ технической диагностики средств автоматизации; - основ оптимизации работы компонентов средств автоматизации - состава, функций и возможностей использования средств информационной поддержки элементов систем автоматизации на всех стадиях жизненного цикла (CALS-технологии) - классификацию, назначение, область применения и технологические возможности элементов систем автоматизации; |
| ПК 1.4 | Формировать пакет технической документации на разработанную модель элементов систем автоматизации. | практический опыт: - формирование пакетов технической документации на разработанную модель элементов систем автоматизации |
|  |  | умения: - использовать пакеты прикладных программ (CAD/CAM – системы) для разработки технической документации на проектирование элементов систем автоматизации; - оформлять техническую документацию на разработанную модель элементов систем автоматизации, в том числе с использованием средств САПР; - читать и понимать чертежи и технологическую документацию; |
|  |  | знания: - служебного назначения и конструктивно-технологических признаков разрабатываемых элементов систем автоматизации; - требований ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документации для элементов систем автоматизации; - состава, функций и возможностей использования средств информационной поддержки изделий на всех стадиях жизненного цикла (CALS-технологии) |

1.3 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля:

| Всего часов на профессиональный модуль: | 252 |
| --- | --- |
| на освоение МДК 01.01 | 66 |
| в том числе: |  |
| - практической подготовки | 16 |
| - теоретическое обучение | 45 |
| - лабораторные работы | - |
| - практические занятия | 16 |
| - курсовые проекты (работы) | - |
| - самостоятельная работа | 4 |
| - консультации | - |
| - промежуточная аттестация | 1 |
| на освоение МДК 01.02 | 66 |
| в том числе: |  |
| - практической подготовки | 20 |
| - теоретическое обучение | 39 |
| - лабораторные работы | - |
| - практические занятия | 20 |
| - курсовые проекты (работы) | - |
| - самостоятельная работа | 6 |
| - консультации | - |
| - промежуточная аттестация | 1 |
| УП 01 | 36 |
| ПП 01 | 72 |
| Консультации | 2 |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена по профессиональному модулю | 10 |

2 СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

2.1 Структура профессионального модуля ПМ 01 Разработка и компьютерное моделирование элементов систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов

| Коды профессиона-льных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов | в том числе в форме практической подготовки | Объем времени, отведенный на освоение профессионального модуля |  |  |  |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Самостоятельная работа студента | Обязательная аудиторная учебная нагрузка студента (во взаимодействии с преподавателем) |  |  |  |  |  |  | Учебная, часов | Производственная, часов |
|  |  |  |  | в т.ч., всего, часов | в т.ч., консультации, часов | Всего, часов | в т.ч. теорет. занят, часов | в т.ч. лаборат. работы, часов | в т.ч. практич. занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | в т.ч., промежу-точная аттест. |  |  |
| ПК 1.1 ПК 1.2 | Раздел 1.1. Осуществление анализа решений для выбора программного обеспечения в целях разработки и тестирования модели элементов систем автоматизации на основе технического задания. | 102 | 16 | 4 | - | 62 | 45 | - | 16 | - | 1 | 36 |  |
| ПК 1.3 ПК 1.4 | Раздел 1.2. Тестирование разработанной модели элементов систем автоматизации с формированием пакета технической документации. | 138 | 20 | 6 | - | 60 | 39 | - | 20 | - | 1 |  | 72 |
| ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 | Промежуточная аттестация | 12 |  | 4 | 2 | 6 | - | - | - | - | 6 |  |  |
| Всего: |  | 252 | 36 | 14 | 2 | 128 | 84 | - | 36 | - | 8 | 36 | 72 |

2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля 
ПМ 01 Разработка и компьютерное моделирование элементов систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов

| Наименования разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) |  |  |  | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1.1 | Осуществление анализа решений для выбора программного обеспечения в целях разработки и тестирования модели элементов систем автоматизации на основе технического задания |  |  |  | 102 |
| МДК. 01.01 | Осуществление анализа решений для выбора программного обеспечения в целях разработки и тестирования модели элементов систем автоматизации на основе технического задания |  |  |  | 66 |
| Тема 1.1. Осуществление анализа имеющихся решений для выбора программного обеспечения для создания и тестирования модели элементов систем автоматизации на основе технического задания. | Содержание учебного материала |  |  |  | 22 |
|  | 1. |  |  | Содержание и правила оформления технических заданий на проектирование. |  |
|  | 2. |  |  | Современное программное обеспечение для создания и выбора систем автоматизации. |  |
|  | 3. |  |  | Назначение и область применения элементов систем автоматизации. |  |
|  | 4. |  |  | Теоретические основы моделирования. |  |
|  | 5. |  |  | Критерии выбора современного программного обеспечения для моделирования элементов систем автоматизации. |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 8 |
|  | 1. |  |  | Практическое занятие №1 «Построение и описание структурной схемы АСР объекта автоматизации» |  |
|  | 2. |  |  | Практическое занятие №2«Построение ЛАЧХ, ФЧХ и переходного процесса реальных звеньев» |  |
|  | 3. |  |  | Практическое занятие №3«Правила эквивалентного преобразования сложных систем управления» |  |
|  | 4. |  |  | Практическое занятие №4 «Проведение анализа имеющихся решений по выбору программного обеспечения для создания модели элементов систем автоматизации» |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  | - |
|  | Самостоятельная работа студентов |  |  |  | - |
| Тема 1.2. Разработка виртуальной модели элементов систем автоматизации на основе выбранного программного обеспечения и технического задания. | Содержание учебного материала |  |  |  | 23 |
|  | 1. |  | Критерии применения элементов систем автоматизации. |  |  |
|  | 2. |  | Методики построения виртуальных моделей. |  |  |
|  | 3. |  | Программное обеспечение для построения виртуальных моделей. |  |  |
|  | 4. |  | Теоретические основы моделирования отдельных элементов систем автоматизации. |  |  |
|  | 5. |  | Методики разработки и внедрения управляющих программ для тестирования разработанной модели элементов систем автоматизированного оборудования, в том числе с применением CAD/CAM/CAE систем. |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 8 |
|  | 1 |  | Практическое занятие №5. Разработка виртуальных моделей элементов систем автоматизации на основе выбранного программного обеспечения и технического задания с применением прикладных программ (CAD/CAM – системы) |  |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  | - |
|  | Самостоятельная работа студентов: |  |  |  | 4 |
|  | Оформление проекта по теме Описание процесса выбора программного обеспечения для проектирования виртуальной модели. Обзор программного обеспечения для выстраивания виртуальной модели |  |  |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |  | 1 |
| Учебная практика по разделу 1.1 | Содержание учебного материала: |  |  |  | 36 |
|  | Выбор программного обеспечения по требованиям технического задания Создание и тестирование моделей различных элементов систем автоматизации на основе технического задания. Применение разнообразных прикладных программ (CAD/CAM – систем) для выстраивания виртуальной модели. Разработки виртуальной модели элементов систем автоматизации Выбор программных средств для проведения тестирования виртуальной модели Выполнение работ по виртуальному тестированию разработанной модели элемента системы автоматизации Оценки функциональности компонентов, по результатам тестирования |  |  |  |  |
| Раздел 1.2 | Тестирование разработанной модели элементов систем автоматизации с формированием пакета технической документации. |  |  |  | 138 |
| МДК. 01.02 | Тестирование разработанной модели элементов систем автоматизации с формированием пакета технической документации. |  |  |  | 66 |
| Тема 1.3. Проведение виртуального тестирования разработанной модели элементов систем автоматизации для оценки функциональности компонентов. | Содержание учебного материала |  |  |  | 39 |
|  | 1. |  |  | Функциональное назначение элементов систем автоматизации. |  |
|  | 2. |  |  | Классификация, назначение, области применения и технологические возможности элементов систем автоматизации. |  |
|  | 3. |  |  | Основы технической диагностики средств автоматизации. |  |
|  | 4. |  |  | Основы оптимизации работы компонентов средств автоматизации. |  |
|  | 5. |  |  | Состав, функции и возможности использования средств информационной поддержки элементов систем автоматизации на всех стадиях жизненного цикла (CALS-технологии). |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  |  | - |
|  | Практические занятия |  |  |  | 20 |
|  | 1. |  | Практическое занятие №1. Проведение анализа имеющихся решений по выбору программного обеспечения для тестирования модели элементов систем автоматизации. |  |  |
|  | 2. |  | Практическое занятие №2. Осуществление выбора и применения программного обеспечения для создания модели элементов систем автоматизации на основе технического задания. |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: |  |  |  | 6 |
|  | Оформление проекта по теме Методики тестирования элементов систем автоматизации Функционал программных средств для тестирования алгоритма работы автоматизированных систем |  |  |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |  | 1 |
| Производственная практика по разделу 1.2 |  | Содержание учебного материала: |  |  | 72 |
|  |  | Выбор программного обеспечения по требованиям технического задания Создание и тестирование моделей различных элементов систем автоматизации на основе технического задания. Применение разнообразных прикладных программ (CAD/CAM – систем) для выстраивания виртуальной модели. Разработки виртуальной модели элементов систем автоматизации |  |  |  |
| Промежуточная аттестация по профессиональному модулю |  |  |  |  | 12 |
| Всего |  |  |  |  | 252 |

# 3 условия реализации примерной рабочей программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации рабочей программы профессионального модуля предусмотрены следующие специальные помещения

Оборудование учебного кабинета «Программирования ЧПУ, систем автоматизации» и рабочих мест кабинета:

Проектор с компьютером с установленными на автоматизированном рабочем месте преподавателя средствами системы автоматизированного проектирования (CAD/CAM/CAE), включающих модули графического построения, в том числе 3D, расчета технологических режимов,, разработки технологических последовательностей и оформления технологической документации, разработки и оформления планировок участков, базы данных по технологическому оборудованию, приспособлениям и инструменту отраслевой направленности, модуль расчета управляющих программ ЧПУ для металлорежущего  или сборочного оборудования, модуль симуляции работы спроектированных систем автоматизации (элементы SCADA-системы);

Доска меловая, маркерная доска, интерактивный экран.

Печатающие устройства формата А1, А2, А3, А4.

Копирующие устройства.

Наглядные пособия, плакаты, схемы, иллюстрирующие технологические процессы получения заготовок, техпроцессы изготовления деталей на автоматизированном металлорежущем оборудовании, автоматизированную сборку соединений деталей, автоматизированную сортировку, кантование, транспортировку и ориентирование заготовок или деталей,  конструктивное исполнение и принципы работы технологической оснастки, режущего, мерительного инструмента, физико-механические процессы изготовления и обработки, устройство и принцип работы технологического оборудования.

# 3.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

Основная литература:

- Основы автоматизации технологических процессов и производств : учебное пособие : в 2 т. / [Г. Б. Евгенев и др.] ; под ред. Г. Б. Евгенева. — Моск- ва : Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2019.

- Автоматизация технологических процессов: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.Ю.Шишмарев. — 7-е изд., испр. — М. : Издательский центр «Академия», 2019.

3.	Использование интерфейсов промышленных сетей для управления частотными преобразователями, Электронное, свободно распространяемое издание.

Дополнительная литература:

- Автоматизация технологических процессов и производств: Учебник/ А.Г. Схиртладзе, А.В. Федотов, В.Г. Хомченко. – М.: Абрис, 2019.

Электронные и Интернет-ресурсы:

- Электронный ресурс «Глоссарий». Форма доступа:   www.glossary.ru

- Электронный ресурс «Публичная интернет-библиотека. Специализация: отечественная периодика». Форма доступа:  www.public.ru

- Электронный ресурс «Консультант Плюс» -  www.consultant.ru

- Школа электрика [электронный ресурс]. – Режим доступа http://electricalschool.info/main/elsnabg/

- Электроснабжение: электронный учебно-методический комплекс [электронный ресурс]. – Режим доступа http://www.kgau.ru/distance/2013/et2/007/vveden.htm#

- Электронный ресурс «Советы электрика, энергетика».  Форма доступа http://ceshka.ru

# 4 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

| Коды и наименования профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Осуществлять анализ имеющихся решений для выбора программного обеспечения для создания и тестирования модели элементов систем автоматизации на основе технического задания. | анализирует имеющиеся решения по выбору программного обеспечения для создания и тестирования модели элементов систем автоматизации; выбирает и применяет программное обеспечение для создания и тестирования модели элементов систем автоматизации на основе технического задания; создает и тестирует модели элементов систем автоматизации на основе технического задания | - экзамен/зачет в форме собеседования: практическое задание по изменению содержания таблиц базы данных и выполнению запросов к базе данных; - защита отчетов по практическим занятиям и лабораторным работам; наблюдение за выполнением различных видов работ во время учебной/ производственной практики. |
| ПК 1.2. Разрабатывать виртуальную модель элементов систем автоматизации на основе выбранного программного обеспечения и технического задания. | разрабатывает виртуальную модель элементов систем автоматизации на основе выбранного программного обеспечения и технического задания; использует методику построения виртуальной модели; использует пакеты прикладных программ (CAD/CAM – системы) для разработки виртуальной модели элементов систем автоматизации использует автоматизированные рабочие места техника для разработки виртуальную модель элементов систем автоматизации на основе выбранного программного обеспечения и технического задания; | - экзамен/зачет в форме собеседования: практическое задание по изменению содержания таблиц базы данных и выполнению запросов к базе данных; - защита отчетов по практическим занятиям и лабораторным работам; наблюдение за выполнением различных видов работ во время учебной/ производственной практики. |
| ПК 1.3. Проводить виртуальное тестирование разработанной модели элементов систем автоматизации для оценки функциональности компонентов. | проводит виртуальное тестирование разработанной модели элементов систем автоматизации; проводит оценку функциональности компонентов использует автоматизированные рабочие места техника для виртуального тестирования разработанной модели элементов систем автоматизации для оценки функциональности компонентов; | - экзамен/зачет в форме собеседования: практическое задание по изменению содержания таблиц базы данных и выполнению запросов к базе данных; - защита отчетов по практическим занятиям и лабораторным работам; наблюдение за выполнением различных видов работ во время учебной/ производственной практики. |
| ПК 1.4. Формировать пакет технической документации на разработанную модель элементов систем автоматизации. | использует пакеты прикладных программ (CAD/CAM – системы) для разработки технической документации на проектирование элементов систем автоматизации; оформляет техническую документацию на разработанную модель элементов систем автоматизации, в том числе с использованием средств САПР; читает и понимает чертежи и технологическую документацию; | - экзамен/зачет в форме собеседования: практическое задание по изменению содержания таблиц базы данных и выполнению запросов к базе данных; - защита отчетов по практическим занятиям и лабораторным работам; наблюдение за выполнением различных видов работ во время учебной/ производственной практики. |
| ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | - демонстрация знаний основных источников информации и ресурсов для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - самостоятельный выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в профессиональной деятельности; - способность оценивать эффективность и качество выполнения профессиональных задач; - способность определять цели и задачи профессиональной деятельности; - знание требований нормативно-правовых актов в объеме, необходимом для выполнения профессиональной деятельности | наблюдение за выполнением работ |
| ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | - способность определять необходимые источники информации; - умение правильно планировать процесс поиска; - умение структурировать получаемую информацию и выделять наиболее значимое в результатах поиска информации; - умение оценивать практическую значимость результатов поиска; - верное выполнение оформления результатов поиска информации; - знание номенклатуры информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; - способность использования приемов поиска и структурирования информации. | наблюдение за выполнением работ |
| ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | - умение определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; - знание современной научной профессиональной терминологии в профессиональной деятельности; - умение планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | наблюдение за выполнением работ |
| ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | - способность организовывать работу коллектива и команды; - умение осуществлять внешнее и внутреннее взаимодействие коллектива и команды; - знание требований к управлению персоналом; - умение анализировать причины, виды и способы разрешения конфликтов; - знание принципов эффективного взаимодействие с потребителями услуг; | наблюдение за выполнением работ |
| ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | - демонстрация знаний правил оформления документов и построения устных сообщений; - способность соблюдения этических, психологических принципов делового общения; - умение грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; - знание особенности социального и культурного контекста; | наблюдение за выполнением работ |
| ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения. | - знание сущности гражданско - патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; - значимость профессиональной деятельности по профессии; | наблюдение за выполнением работ |
| ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - умение соблюдать нормы экологической безопасности; - способность определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности; - знание правил экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; - знание методов обеспечения ресурсосбережения при выполнении профессиональных задач. | наблюдение за выполнением работ |
| ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | - умение применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; - демонстрация знаний основ здорового образа жизни; - знание средств профилактики перенапряжения. | наблюдение за выполнением работ |
| ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | - способность применения средств информационных технологий для решения профессиональных задач; - умение использовать современное программное обеспечение; - знание современных средств и устройств информатизации; - способность правильного применения программного обеспечения в профессиональной деятельности. |  |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - способность работать с нормативно-правовой документацией; - демонстрация знаний по работе с текстами профессиональной направленности на государственных и иностранных языках. |  |
| ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | - определение успешной стратегии решения проблемы; - разработка и презентация бизнес-плана в области своей профессиональной деятельности. |  |

Приложение 2.2

к ПООП-П по специальности 
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации

технологических процессов и производств (по отраслям)

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 02 «Осуществление сборки и апробации моделей элементов систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов»

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

| # 1 общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| # 2 СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 16 |
| # 3 условия реализации ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 26 |
| 4 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля | 29 |

1 общая характеристика ПРИМЕРНОЙ Рабочей ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1 Область применения примерной рабочей программы

Примерная рабочая программа профессионального модуля является частью образовательной программы – программы подготовки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) в части освоения основного вида деятельности: Осуществление сборки и апробации моделей элементов систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов и соответствующих общих компетенций и профессиональных компетенций (ОК и ПК):

| Коды ОК | Наименования общих компетенций |
| --- | --- |
| ## ОК 01 | ## Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ## ОК 02 | ## Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 03 | ## Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 04 | ## Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05 | ## Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 06 | ## Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения. |
| ОК 07 | ## Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 08 | ## Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 09 | ## Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 10 | ## Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |
| ОК 11 | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |

| Коды ПК | Наименования вида деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 2 | Осуществлять сборку и апробацию моделей элементов систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов |
| ПК 2.1 | Осуществлять выбор оборудования и элементной базы систем автоматизации в соответствии с заданием и требованием разработанной технической документации на модель элементов систем автоматизации. |
| ПК 2.2 | Осуществлять монтаж и наладку модели элементов систем автоматизации на основе разработанной технической документации. |
| ПК 2.3 | Проводить испытания модели элементов систем автоматизации в реальных условиях с целью подтверждения работоспособности и возможной оптимизации. |

Содержание примерной рабочей программы ПМ.02 Осуществление сборки и апробации моделей элементов систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов и результаты обучения учитывают требования профессионального стандарта «28.003 «Специалист по автоматизации и механизации механосборочного производства».

Примерная рабочая программа профессионального модуля может быть использована в профессиональном обучении работников в области электроэнергетики и электротехники при наличии основного общего, среднего общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2 В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| иметь практический опыт: | - выбора оборудования и элементной базы систем автоматизации в соответствии с заданием и требованием разработанной технической документации на модель элементов систем автоматизации; - осуществления монтажа и наладки модели элементов систем автоматизации на основе разработанной технической документации; - проведения испытаний модели элементов систем автоматизации в реальных условиях с целью подтверждения работоспособности и возможной оптимизации; - проведения поверки средств измерений и автоматизации. |
| --- | --- |
| уметь: | - выбирать оборудование и элементную базу систем автоматизации в соответствии с заданием и требованием разработанной технической документации; - выбирать из базы ранее разработанных моделей элементы систем автоматизации; - использовать автоматизированное рабочее место техника для осуществления выбора оборудования и элементной базы систем автоматизации в соответствии с заданием и требованием разработанной технической документации; - определять необходимую для выполнения работы информацию, её состав в соответствии с заданием и требованием разработанной технической документации на модель элементов систем автоматизации; - анализировать конструктивные характеристики систем автоматизации, исходя из их служебного назначения; - использовать средства информационной поддержки изделий на всех стадиях жизненного цикла (CALS-технологии); - применять автоматизированное рабочее место техника для монтажа и наладки моделей элементов систем автоматизации; - читать и понимать чертежи и технологическую документацию; - использовать нормативную документацию и инструкции по эксплуатации систем и средств автоматизации; - проводить испытания модели элементов систем автоматизации в реальных условиях; - проводить оценку функциональности компонентов; - использовать автоматизированные рабочие места техника для проведения испытаний модели элементов систем автоматизации; - подтверждать работоспособность испытываемых элементов систем автоматизации; - проводить оптимизацию режимов, структурных схем и условий эксплуатации элементов систем автоматизации в реальных или модельных условиях; - использовать пакеты прикладных программ (CAD/CAM – системы) для выявления условий работоспособности моделей элементов систем автоматизации и их возможной оптимизации; - осуществлять рациональный выбор средств измерений и автоматизации. |
| знать: | - служебное назначение и номенклатуру автоматизированного оборудования и элементной базы систем автоматизации; - назначение и виды конструкторской и технологической документации для автоматизированного производства; - состав, функции и возможности использования средств информационной поддержки изделий на всех стадиях жизненного цикла (CALS-технологии); - правила определения последовательности действий при монтаже и наладке модели элементов систем автоматизации; - типовые технические схемы монтажа элементов систем автоматизации; - методики наладки моделей элементов систем автоматизации; - классификацию, назначение и область элементов систем автоматизации; - назначение и виды конструкторской документации на системы автоматизации; - требования ПТЭ и ПТБ при проведении работ по монтажу и наладке моделей элементов систем автоматизации; - требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документации для систем автоматизации; - состав, функции и возможности использования средств информационной поддержки изделий на всех стадиях жизненного цикла (CALS-технологии); - функциональное назначение элементов систем автоматизации; - основы технической диагностики средств автоматизации; - основы оптимизации работы компонентов средств автоматизации; - состав, функции и возможности использования средств информационной поддержки элементов систем автоматизации на всех стадиях жизненного цикла (CALS-технологии); - классификацию, назначение, область применения и технологические возможности элементов систем автоматизации; - методики проведения испытаний моделей элементов систем автоматизации; - критерии работоспособности элементов систем автоматизации; - методики оптимизации моделей элементов систем; - принцип действия, устройства и конструктивные особенности средств измерений и автоматизации. |

1.2.1 Общие компетенции:

| Коды общих компе-тенций | Формулировка компетенции | Знания, умения |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | умения: - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; - составить план действия; определить необходимые ресурсы; - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |
|  |  | знания: - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | умения: - определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска; использовать современное программное обеспечение; использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |
|  |  | знания: - номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | умения: - определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | знания: - содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования; основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | умения: - организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
|  |  | знания: - психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | умения: - грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе |
|  |  | знания: - особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений. |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | умения: - описывать значимость своей специальности для развития экономики и среды жизнедеятельности граждан российского государства; проявлять и отстаивать базовые общечеловеческие, культурные и национальные ценности российского государства в современном сообществе; применять стандарты антикоррупционного поведения |
|  |  | знания: - сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности по специальности; стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | умения: - соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции строительных объектов; оценить чрезвычайную ситуацию, составить алгоритм действий и определять необходимые ресурсы для её устранения; |
|  |  | знания: - правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения; основные виды чрезвычайных событий природного и техногенного происхождения, опасные явления, порождаемые их действием; технологии по повышению энергоэффективности зданий, сооружений и инженерных систем |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. | умения: - использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной специальности |
|  |  | знания: - роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности; средства профилактики перенапряжения |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | умения: - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение |
|  |  | знания: - современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | умения: - понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |
|  |  | знания: - правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности |
| ОК 11 | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. | умения: - выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования |
|  |  | знания: - основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты |

1.2.2 Профессиональные компетенции:

| Коды ПК | Формулировка компетенции | Практический опыт, знания, умения |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1 | Осуществлять выбор оборудования и элементной базы систем автоматизации в соответствии с заданием и требованием разработанной технической документации на модель элементов систем автоматизации. | практический опыт: - выбор оборудования и элементной базы систем автоматизации в соответствии с заданием и требованием разработанной технической документации на модель элементов систем автоматизации |
|  |  | умения: - выбирать оборудование и элементную базу систем автоматизации в соответствии с заданием и требованием разработанной технической документации; - выбирать из базы ранее разработанных моделей элементы систем автоматизации; - использовать автоматизированное рабочее место техника для осуществления выбора оборудования и элементной базы систем автоматизации в соответствии с заданием и требованием разработанной технической документации; - определять необходимую для выполнения работы информацию, её состав в соответствии с заданием и требованием разработанной технической документации на модель элементов систем автоматизации; - анализировать конструктивные характеристики систем автоматизации, исходя из их служебного назначения; - использовать средства информационной поддержки изделий на всех стадиях жизненного цикла (CALS-технологии) |
|  |  | знания: - служебного назначения и номенклатуры автоматизированного оборудования и элементной базы систем автоматизации; - назначение и виды конструкторской и технологической документации для автоматизированного производства; - состав, функции и возможности использования средств информационной поддержки изделий на всех стадиях жизненного цикла (CALS-технологии) |
| ПК 2.2 | Осуществлять монтаж и наладку модели элементов систем автоматизации на основе разработанной технической документации. | практический опыт: - осуществление монтажа и наладки модели элементов систем автоматизации на основе разработанной технической документации |
|  |  | умения: - применять автоматизированное рабочее место техника для монтажа и наладки моделей элементов систем автоматизации; - определять необходимую для выполнения работы информацию, её состав в соответствии с разработанной технической документацией; - читать и понимать чертежи и технологическую документацию; - использовать нормативную документацию и инструкции по эксплуатации систем и средств автоматизации; |
|  |  | знания: - правил определения последовательности действий при монтаже и наладке модели элементов систем автоматизации; - типовые технические схемы монтажа элементов систем автоматизации; - методики наладки моделей элементов систем автоматизации; - классификацию, назначение и область элементов систем автоматизации; - назначение и виды конструкторской документации на системы автоматизации; - требований ПТЭ и ПТБ при проведении работ по монтажу и наладке моделей элементов систем автоматизации; - требований ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документации для систем автоматизации; - состав, функции и возможности использования средств информационной поддержки изделий на всех стадиях жизненного цикла (CALS-технологии); |
| ПК 2.3 | Проводить испытания модели элементов систем автоматизации в реальных условиях с целью подтверждения работоспособности и возможной оптимизации. | практический опыт: - проведение испытаний модели элементов систем автоматизации в реальных условиях с целью подтверждения работоспособности и возможной оптимизации |
|  |  | умения: - проводить испытания модели элементов систем автоматизации в реальных условиях; - проводить оценку функциональности компонентов; - использовать автоматизированные рабочие места техника для проведения испытаний модели элементов систем автоматизации; - подтверждать работоспособность испытываемых элементов систем автоматизации; - проводить оптимизацию режимов, структурных схем и условий эксплуатации элементов систем автоматизации в реальных или модельных условиях; - использовать пакеты прикладных программ (CAD/CAM – системы) для выявления условий работоспособности моделей элементов систем автоматизации и их возможной оптимизации; |
|  |  | знания: - функционального назначения элементов систем автоматизации; - основ технической диагностики средств автоматизации; - основ оптимизации работы компонентов средств автоматизации - состава, функций и возможностей использования средств информационной поддержки элементов систем автоматизации на всех стадиях жизненного цикла (CALS-технологии) - классификацию, назначение, область применения и технологические возможности элементов систем автоматизации; - методики проведения испытаний моделей элементов систем автоматизации - критериев работоспособности элементов систем автоматизации; - методик оптимизации моделей элементов систем |

1.3 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля:

| Всего часов на профессиональный модуль: | 300 |
| --- | --- |
| в том числе |  |
| в форме практической подготовки | 182 |
| на освоение МДК 02.01 | 66 |
| в том числе: |  |
| - в форме практической подготовки | 18 |
| - теоретическое обучение | 28 |
| - лабораторные занятия | - |
| - практические занятия | 18 |
| - курсовые проекты (работы) | - |
| - самостоятельная работа | 12 |
| - консультации | 2 |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена | 6 |
| на освоение МДК 02.02 | 78 |
| в том числе: |  |
| - в форме практической подготовки | 20 |
| - теоретическое обучение | 40 |
| - лабораторные занятия | - |
| - практические занятия | 20 |
| - курсовые проекты (работы) | - |
| - самостоятельная работа | 10 |
| - консультации | 2 |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена | 6 |
| УП 02 | 36 |
| ПП 02 | 108 |
| Самостоятельная работа (подготовка к экзамену по профессиональному модулю) | 4 |
| Консультации | 2 |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена по профессиональному модулю | 6 |

2 СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

2.1 Структура профессионального модуля ПМ 02 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СБОРКИ И АПРОБАЦИИ МОДЕЛЕЙ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

| Коды профессиона-льных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов | в том числе в форме практической подготовки | Объем времени, отведенный на освоение профессионального модуля |  |  |  |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Самостоятельная работа студента | Обязательная аудиторная учебная нагрузка студента (во взаимодействии с преподавателем) |  |  |  |  |  |  | Учебная, часов | Производственная, часов |
|  |  |  |  | в т.ч., всего, часов | в т.ч., консультации, часов | Всего, часов | в т.ч. теорет. занят, часов | в т.ч. лаборат. работы, часов | в т.ч. практич. занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | в т.ч., промежу-точная аттест. |  |  |
| ПК 2.1 ПК 2.2 | Раздел 1 Осуществление выбора оборудования, элементной базы, монтажа и наладки модели элементов систем автоматизации на основе разработанной технической документации. | 102 | 18 | 12 | 2 | 52 | 28 | - | 18 | - | 6 | 36 | - |
| ПК 2.3 | Раздел 2 Испытания модели элементов систем автоматизации в реальных условиях и их оптимизация | 186 | 20 | 10 | 2 | 66 | 40 | - | 20 | - | 6 | - | 108 |
| ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 | Промежуточная аттестация | 12 |  | 4 | 2 | 6 | - | - | - | - | 6 |  |  |
| Всего: |  | 300 | 38 | 26 | 6 | 124 | 68 | - | 38 | - | 18 | 36 | 108 |

# 2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля 
ПМ 02 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СБОРКИ И АПРОБАЦИИ МОДЕЛЕЙ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

| Наименования разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) |  | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 | Осуществление выбора оборудования, элементной базы, монтажа и наладки модели элементов систем автоматизации на основе разработанной технической документации |  |  |
| МДК.02.01 | Осуществление выбора оборудования, элементной базы, монтажа и наладки модели элементов систем автоматизации на основе разработанной технической документации |  | 66 |
| Тема 1.1 Осуществление выбора оборудования и элементной базы систем автоматизации в соответствии с заданием и требованием разработанной технической документации на модель элементов систем автоматизации | Содержание учебного материала |  | 16 |
|  | 1. | Служебное назначение и номенклатура автоматизированного оборудования и элементной базы систем автоматизации. |  |
|  | 2. | Назначение и виды конструкторской и технологической документации для автоматизированного производства. |  |
|  | 3. | Состав, функции и возможности использования средств информационной поддержки изделий на всех стадиях жизненного цикла (CALS-технологии). |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |
|  | Практические занятия |  | 12 |
|  | 1. | Практическое занятие № 1. Выбор оборудования и элементной базы систем автоматизации в соответствии с заданием и требованием разработанной технической документации. |  |
|  | 2. | Практическое занятие № 2. Выбор из базы ранее разработанных моделей элементов систем автоматизации. |  |
|  | 3. | Практическое занятие № 3. Использование автоматизированных рабочих мест техника для осуществления выбора оборудования и элементной базы систем автоматизации в соответствии с заданием и требованием разработанной технической документации. |  |
|  | 4. | Практическое занятие № 4. Определение необходимой для выполнения работы информации, её состава в соответствии с заданием и требованием разработанной технической документации на модель элементов систем автоматизации. |  |
|  | 5. | Практическое занятие № 5. Анализ конструктивных характеристик систем автоматизации, исходя из их служебного назначения. |  |
|  | 6. | Практическое занятие № 6. Применение средств информационной поддержки изделий на всех стадиях жизненного цикла (CALS-технологии). |  |
|  | Контрольные работы |  | - |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | 4 |
| Тема 1.2 Осуществление монтажа и наладки модели элементов систем автоматизации на основе разработанной технической документации | Содержание учебного материала |  | 12 |
|  | 1. | Правила определения последовательности действий при монтаже и наладке модели элементов систем автоматизации. Типовые технические схемы монтажа элементов систем автоматизации. |  |
|  | 2. | Методики наладки моделей элементов систем автоматизации. Классификация, назначение и область применения элементов систем автоматизации. |  |
|  | 3. | Назначение и виды конструкторской документации на системы автоматизации. |  |
|  | 4. | Требования ПТЭ и ПТБ при проведении работ по монтажу и наладке моделей элементов систем автоматизации. |  |
|  | 5. | Требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документации для систем автоматизации. |  |
|  | 6. | Состав, функции и возможности использования средств информационной поддержки изделий на всех стадиях жизненного цикла (CALS-технологии). |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |
|  | Практические занятия |  | 6 |
|  | 1. | Практическое занятие № 7. Применение автоматизированного рабочего места техника для монтажа и наладки моделей элементов систем автоматизации. |  |
|  | 2. | Практическое занятие № 8. Определение необходимой для выполнения работы информации, её состав в соответствии с разработанной технической документацией. |  |
|  | 3. | Практическое занятие № 9. Чтение и проработка чертежей и технологической документации. |  |
|  | 4. | Практическое занятие № 10. Применение нормативной документации и инструкции по эксплуатации систем и средств автоматизации. |  |
|  | 5. | Практическое занятие № 11. Осуществление монтажа и наладки модели элементов систем автоматизации на основе разработанной технической документации. |  |
|  | Контрольные работы |  | - |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | 4 |
|  | Промежуточная аттестация по МДК |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | 4 |
|  | Консультации |  | 2 |
|  | Промежуточная аттестация в форме экзамена |  | 6 |
| Учебная практика по разделу 1 Виды работ: Выбор оборудования и элементной базы систем автоматизации Осуществление монтажа элементов и систем автоматизации Осуществление наладки элементов и систем автоматизации |  |  | 36 |
| Раздел 2 | Испытания модели элементов систем автоматизации в реальных условиях и их оптимизация |  |  |
| МДК.02.02 | Испытания модели элементов систем автоматизации в реальных условиях и их оптимизация |  | 78 |
| Тема 2.1 Проведение испытаний модели элементов систем автоматизации в реальных условиях | Содержание учебного материала |  | 20 |
|  | 1. | Функциональное назначение элементов систем автоматизации. |  |
|  | 2. | Основы технической диагностики средств автоматизации. |  |
|  | 3. | Состав, функции и возможности использования средств информационной поддержки элементов систем автоматизации на всех стадиях жизненного цикла (CALS-технологии). |  |
|  | 4. | Классификация, назначение, область применения и технологические возможности элементов систем автоматизации. |  |
|  | 5. | Методики проведения испытаний моделей элементов систем автоматизации. |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |
|  | Практические занятия |  | 10 |
|  | 1. | Практическое занятие № 1. Проведение испытаний моделей элементов систем автоматизации в реальных условиях. |  |
|  | 2. | Практическое занятие № 2. Использование автоматизированных рабочих мест техника для проведения испытаний модели элементов систем автоматизации. |  |
|  | Контрольные работы |  | - |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | 2 |
| Тема 2.2 Подтверждение работоспособности и возможной оптимизации моделей элементов систем автоматизации | Содержание учебного материала |  | 20 |
|  | 1. | Критерии работоспособности элементов систем автоматизации. |  |
|  | 2. | Основы оптимизации работы компонентов средств автоматизации. |  |
|  | 3. | Методики оптимизации моделей элементов систем. |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |
|  | Практические занятия |  | 10 |
|  | 1. | Практическое занятие № 3. Проведение оценки функциональности компонентов. |  |
|  | 2. | Практическое занятие № 4. Подтверждение работоспособности испытываемых элементов систем автоматизации. |  |
|  | 3. | Практическое занятие № 5. Проведение оптимизации режимов, структурных схем и условий эксплуатации элементов систем автоматизации в реальных или модельных условиях. |  |
|  | 4. | Практическое занятие № 6. Применение пакетов прикладных программ (CAD/CAM – системы) для выявления условий работоспособности моделей элементов систем автоматизации и их возможной оптимизации. |  |
|  | 5. | Практическое занятие № 7. Исследование условий работоспособности и возможной оптимизации моделей элементов систем автоматизации. |  |
|  | Контрольные работы |  | - |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | 4 |
|  | Промежуточная аттестация по МДК |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | 4 |
|  | Консультации |  | 2 |
|  | Промежуточная аттестация в форме экзамена |  | 6 |
| Производственная практика по разделу 2 Виды работ: Проведение испытаний модели элементов систем автоматизации в реальных условиях с целью подтверждения работоспособности и возможной оптимизации |  |  | 108 |
|  | Промежуточная аттестация по профессиональному модулю |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | 4 |
|  | Консультации |  | 2 |
|  | Промежуточная аттестация в форме экзамена по профессиональному модулю |  | 6 |
| Всего |  |  | 300 |

# 3 условия реализации примерной рабочей программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 3.1 Для реализации рабочей программы профессионального модуля предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Программирования ЧПУ, систем автоматизации», оснащенный оборудованием:

Проектор с компьютером с установленными на автоматизированном рабочем месте преподавателя средствами системы автоматизированного проектирования (CAD/CAM/CAE), включающих модули графического построения, в том числе 3D, расчета технологических режимов,, разработки технологических последовательностей и оформления технологической документации, разработки и оформления планировок участков, базы данных по технологическому оборудованию, приспособлениям и инструменту отраслевой направленности, модуль расчета управляющих программ ЧПУ для металлорежущего  или сборочного оборудования, модуль симуляции работы спроектированных систем автоматизации (элементы SCADA-системы);

Доска меловая, маркерная доска, интерактивный экран.

Печатающие устройства формата А1, А2, А3, А4.

Копирующие устройства.

Наглядные пособия, плакаты, схемы, иллюстрирующие технологические процессы получения заготовок, техпроцессы изготовления деталей на автоматизированном металлорежущем оборудовании, автоматизированную сборку соединений деталей, автоматизированную сортировку, кантование, транспортировку и ориентирование заготовок или деталей,  конструктивное исполнение и принципы работы технологической оснастки, режущего, мерительного инструмента, физико-механические процессы изготовления и обработки, устройство и принцип работы технологического оборудования.

Лаборатория «Автоматизация технологических процессов», оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.1 примерной программы по данной специальности.

Мастерские Механообрабатывающая с участком слесарной обработки, оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.2 примерной программы по данной специальности.

Реализация рабочей программы ПМ 02 Осуществление сборки и апробации моделей элементов систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов предполагает обязательную учебную практику и производственную практику.

Учебная практика реализуется в мастерских колледжа и предусматривает наличие оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием рабочей программы ПМ 02 Осуществление сборки и апробации моделей элементов систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов в соответствии с выбранной траекторией, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции «Промышленная робототехника».

# Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и давать возможность студенту овладеть профессиональными компетенциями по осваиваемому виду деятельности, предусмотренному рабочей программой ПМ 02 Осуществление сборки и апробации моделей элементов систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов с использованием современных технологий, материалов и оборудования.

# 3.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

Основная литература:

- Евгенев Г. Б. и др.] Основы автоматизации технологических процессов и производств: учебное пособие : в 2 т. ; под ред. Г. Б. Евгенева. — Москва : Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2017.

- Пантелеев В.Н., Прошин В.М.— Основы автоматизации производства: учебник для учреждений нач. проф. образования / 5-е изд., перераб. — М. : Издательский центр «Академия», 2019. — 208 с.

- Шишмарев В.Ю. Автоматизация технологических процессов: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /. — 7е изд., испр. — М. : Издательский центр «Академия», 2019. — 352 с.

Дополнительная литература:

1.	Автоматизация технологических процессов и производств: Учебник/ А.Г. Схиртладзе, А.В. Федотов, В.Г. Хомченко. – М.: Абрис, 2017. – 565 с.: ил.

Электронные и Интернет-ресурсы:

- Электронный ресурс «Глоссарий». Форма доступа:   www.glossary.ru

- Электронный ресурс «Публичная интернет-библиотека. Специализация: отечественная периодика». Форма доступа:  www.public.ru

- http://edu.ascon.ru/about/  Ресурсы для обучения

- http://www.ozon.ru/context/detail/id/3629028/ Электронный книжный магазин Ozon.

- http://www.lib.ua-ru.net Студенческая электронная библиотека «ВЕДА».

- http://techlibrary.ru/   Техническая библиотека - большая коллекция научно-технической литературы  - фундаментальные и научно-практические работы.

- http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html#13 Путеводитель по ресурсам Интернет. Предлагает ссылки на сайты, которые содержат полнотекстовые версии печатных изданий: учебников, монографий, научно-популярной и художественной литературы. Представляет особый интерес для учащихся, студентов и преподавателей.

# 4 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

| Коды и наименования профессиональных, общих компетенций и личностных результатов, формируемых в рамках профессионального модуля |  | Критерии оценки | Методы оценки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 Осуществление выбора оборудования, элементной базы, монтажа и наладки модели элементов систем автоматизации на основе разработанной технической документации. |  |  |  |  |  |
| ПК 2.1. Осуществлять выбор оборудования и элементной базы систем автоматизации в соответствии с заданием и требованием разработанной технической документации на модель элементов систем автоматизации. |  | Выбирает оборудование и элементную базу систем автоматизации в соответствии с заданием и требованием разработанной технической документации; выбирает из базы ранее разработанных моделей элементы систем автоматизации; использует автоматизированное рабочее место техника для осуществления выбора оборудования и элементной базы систем автоматизации в соответствии с заданием и требованием разработанной технической документации; определяет необходимую для выполнения работы информацию, её состав в соответствии с заданием и требованием разработанной технической документации на модель элементов систем автоматизации; анализирует конструктивные характеристики систем автоматизации, исходя из их служебного назначения; использует средства информационной поддержки изделий на всех стадиях жизненного цикла (CALS-технологии) |  |  | - экзамен/зачет в форме собеседования; - защита отчетов по практическим занятиям; - наблюдение за выполнением различных видов работ во время учебной/ производственной практики. |
| ПК 2.2. Осуществлять монтаж и наладку модели элементов систем автоматизации на основе разработанной технической документации. |  | применяет автоматизированное рабочее место техника для монтажа и наладки моделей элементов систем автоматизации; определяет необходимую для выполнения работы информацию, её состав в соответствии с разработанной технической документацией; читает и понимает чертежи и технологическую документацию; использует нормативную документацию и инструкции по эксплуатации систем и средств автоматизации |  |  | - экзамен/зачет в форме собеседования; - защита отчетов по практическим занятиям; - наблюдение за выполнением различных видов работ во время учебной/ производственной практики. |
| Раздел 2 Испытания модели элементов систем автоматизации в реальных условиях и их оптимизация |  |  |  |  |  |
| ПК 2.3. Проводить испытания модели элементов систем автоматизации в реальных условиях с целью подтверждения работоспособности и возможной оптимизации. |  | проводит испытания модели элементов систем автоматизации в реальных условиях; проводит оценку функциональности компонентов использует автоматизированные рабочие места техника для проведения испытаний модели элементов систем автоматизации; подтверждает работоспособность испытываемых элементов систем автоматизации; проводит оптимизацию режимов, структурных схем и условий эксплуатации элементов систем автоматизации в реальных или модельных условиях; использует пакеты прикладных программ (CAD/CAM – системы) для выявления условий работоспособности моделей элементов систем автоматизации и их возможной оптимизации; |  |  | - экзамен/зачет в форме собеседования; - защита отчетов по практическим занятиям; - наблюдение за выполнением различных видов работ во время учебной/ производственной практики. |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. | - обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; - адекватная оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач |  |  | - наблюдение за выполнением работ |  |
| ОП 02.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. | - использование различных источников, включая электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач |  |  |  |  |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | - демонстрация ответственности за принятые решения - обоснованность самоанализа и коррекция результатов собственной работы |  |  |  |  |
| ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | - взаимодействовать с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик - обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных) |  |  |  |  |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | - демонстрировать грамотность устной и письменной речи, - ясность формулирования и изложения мыслей |  |  |  |  |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения. | - соблюдение норм поведения во время учебных занятий и прохождения учебной и производственной практик |  |  |  |  |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | - эффективное выполнение правил ТБ во время учебных занятий, при прохождении учебной и производственной практик - демонстрация знаний и использование ресурсосберегающих технологий в профессиональной деятельности; |  |  |  |  |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. | - эффективность использовать средств физической культуры для сохранения и укрепления здоровья при выполнении профессиональной деятельности |  |  |  |  |
| ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. | - эффективность использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности согласно формируемым умениям и получаемому практическому опыту |  |  |  |  |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | - эффективность использования в профессиональной деятельности необходимой технической документации, в том числе на английском языке |  |  |  |  |

Приложение 2.3

к ПООП-П по специальности 
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации

технологических процессов и производств (по отраслям)

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 03 «Организация монтажа, наладки и технического обслуживания систем и средств автоматизации»

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| # 1 общая характеристика ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| # 2 СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 18 |
| # 3 условия реализации ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 27 |
| 4 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля | 30 |

1 общая характеристика ПРИМЕРНОЙ Рабочей ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1 Область применения примерной рабочей программы

Примерная рабочая программа профессионального модуля является частью образовательной программы – программы подготовки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) в части освоения основного вида деятельности: Организация монтажа, наладки и технического обслуживания систем и средств автоматизации и соответствующих общих компетенций и профессиональных компетенций (ОК и ПК):

| Коды ОК | Наименования общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения. |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. |
| ОК 11. | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |

| Коды ПК | Наименования вида деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 3 | Организовывать монтаж, наладку и техническое обслуживание систем и средств автоматизации |
| ПК 3.1 | Планировать работы по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации на основе организационно-распорядительных документов и требований технической документации. |
| ПК 3.2 | Организовывать материально-техническое обеспечение работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации. |
| ПК 3.3 | Разрабатывать инструкции и технологические карты выполнения работ для подчиненного персонала по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации. |
| ПК 3.4 | Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным персоналом. |
| ПК 3.5 | Контролировать качество работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации, выполняемых подчиненным персоналом и соблюдение норм охраны труда и бережливого производства |

Содержание примерной рабочей программы ПМ.03 Организация монтажа, наладки и технического обслуживания систем и средств автоматизации и результаты обучения учитывают требования профессионального стандарта «28.003 «Специалист по автоматизации и механизации механосборочного производства».

Примерная рабочая программа профессионального модуля может быть использована в профессиональном обучении работников в области электроэнергетики и электротехники при наличии основного общего, среднего общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2 В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| иметь практический опыт: | - планирования работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации на основе организационно-распорядительных документов и требований технической документации; - организации ресурсного обеспечения работ по наладке автоматизированного металлорежущего оборудования в соответствии с производственными задачами в том числе с использованием SCADA-систем; - осуществления диагностики неисправностей и отказов систем металлорежущего производственного оборудования в рамках своей компетенции для выбора методов и способов их устранения; - организации работ по устранению неполадок, отказов автоматизированного металлорежущего оборудования и ремонту станочных систем и технологических приспособлений в рамках своей компетенции; - осуществлять контроль качества работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации, выполняемых подчиненным персоналом и соблюдение норм охраны труда и бережливого производства |
| --- | --- |
| уметь: | - использовать нормативную документацию и инструкции по эксплуатации систем и средств автоматизации; - планировать проведение контроля соответствия качества систем и средств автоматизации требованиям технической документации; - планировать работы по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного металлорежущего оборудования на основе технологической документации в соответствии с производственными задачами согласно нормативным требованиям; - планировать ресурсное обеспечение работ по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного металлорежущего и оборудования в соответствии с производственными задачами, в том числе с использованием SCADA-систем; - планировать работы по материально-техническому обеспечению контроля, наладки, подналадки и технического обслуживания автоматизированного металлорежущего оборудования на основе технологической документации в соответствии с производственными задачами согласно нормативным требованиям в автоматизированном производстве; - осуществлять организацию работ по контролю, наладке и подналадке в процессе изготовления деталей и техническое обслуживание металлорежущего и оборудования, в том числе автоматизированного; - проводить контроль соответствия качества изготовляемых деталей требованиям технической документации; - организовывать ресурсное обеспечение работ по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного металлорежущего оборудования в соответствии с производственными задачами, в том числе с использованием SCADA-систем в автоматизированном производстве; - разрабатывать инструкции для ресурсного обеспечения работ по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного металлорежущего оборудования в соответствии с производственными задачами в автоматизированном производстве; - выбирать и использовать контрольно-измерительные средства в соответствии с производственными задачами; - планировать работы по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного металлорежущего оборудования на основе технологической документации в соответствии с производственными задачами согласно нормативным требованиям в автоматизированном производстве; - диагностировать неисправности и отказы систем автоматизированного металлорежущего производственного оборудования с целью выработки оптимального решения по их устранению в рамках своей компетенции; - разрабатывать инструкции для выполнения работ по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию металлорежущего оборудования в соответствии с производственными задачами в автоматизированном производстве; - выявлять несоответствие геометрических параметров заготовки требованиям технологической документации; - выбирать и использовать контрольно-измерительные средства в соответствии с производственными задачами; - анализировать причины брака и способы его предупреждения в автоматизированном производстве; - проводить контроль соответствия качества изготовляемых деталей требованиям технической документации; - организовывать работы по устранению неполадок, отказов, наладке и подналадке автоматизированного металлообрабатывающего оборудования технологического участка с целью выполнения планового задания в рамках своей компетенции; - устранять нарушения, связанные с настройкой оборудования, приспособлений, режущего и мерительного инструмента; - контролировать после устранения отклонений в настройке технологического оборудования геометрические параметры обработанных поверхностей в соответствии с требованиями технологической документации; |
| знать: | - правила ПТЭ и ПТБ; - основные принципы контроля, наладки и подналадки автоматизированного металлорежущего оборудования, приспособлений, режущего инструмента; - основные методы контроля качества изготовляемых объектов в автоматизированном производстве; - виды брака и способы его предупреждения на металлорежущих операциях в автоматизированном производстве; - правила эргономичной организации рабочих мест для достижения требуемых параметров производительности и безопасности выполнения работ в автоматизированном производстве; - расчет норм времени и их структуру на операциях автоматизированной механической обработки заготовок изготовления деталей в автоматизированном производстве; |

1.2.1 Общие компетенции:

| Коды общих компе-тенций | Формулировка компетенции | Знания, умения |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | умения: - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; - составить план действия; определить необходимые ресурсы; - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |
|  |  | знания: - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | умения: - определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска; использовать современное программное обеспечение; использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |
|  |  | знания: - номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | умения: - определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | знания: - содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования; основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | умения: - организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
|  |  | знания: - психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | умения: - грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе |
|  |  | знания: - особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений. |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | умения: - описывать значимость своей специальности для развития экономики и среды жизнедеятельности граждан российского государства; проявлять и отстаивать базовые общечеловеческие, культурные и национальные ценности российского государства в современном сообществе; применять стандарты антикоррупционного поведения |
|  |  | знания: - сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности по специальности; стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | умения: - соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции строительных объектов; оценить чрезвычайную ситуацию, составить алгоритм действий и определять необходимые ресурсы для её устранения; |
|  |  | знания: - правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения; основные виды чрезвычайных событий природного и техногенного происхождения, опасные явления, порождаемые их действием; технологии по повышению энергоэффективности зданий, сооружений и инженерных систем |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. | умения: - использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной специальности |
|  |  | знания: - роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности; средства профилактики перенапряжения |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | умения: - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение |
|  |  | знания: - современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | умения: - понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |
|  |  | знания: - правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности |
| ОК 11 | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. | умения: - выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования |
|  |  | знания: - основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты |

1.2.2 Профессиональные компетенции:

| Коды ПК | Формулировка компетенции | Практический опыт, знания, умения |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1 | Планировать работы по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации на основе организационно-распорядительных документов и требований технической документации | практический опыт: - планирование работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации на основе организационно-распорядительных документов и требований технической документации |
|  |  | умения: - использовать нормативную документацию и инструкции по эксплуатации систем и средств автоматизации; - планировать проведение контроля соответствия качества систем и средств автоматизации требованиям технической документации; - планировать работы по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного металлорежущего оборудования на основе технологической документации в соответствии с производственными задачами согласно нормативным требованиям; - планировать ресурсное обеспечение работ по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного металлорежущего и оборудования в соответствии с производственными задачами, в том числе с использованием SCADA-систем; |
|  |  | знания: - правил ПТЭ и ПТБ; - основных принципов контроля, наладки и подналадки автоматизированного металлорежущего оборудования, приспособлений, режущего инструмента; - основных методов контроля качества изготовляемых объектов в автоматизированном производстве; - видов брака и способов его предупреждения на металлорежущих операциях в автоматизированном производстве; - правил эргономичной организации рабочих мест для достижения требуемых параметров производительности и безопасности выполнения работ в автоматизированном производстве; |
| ПК 3.2 | Организовывать материально-техническое обеспечение работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации. | практический опыт: - организация ресурсного обеспечения работ по наладке автоматизированного металлорежущего оборудования в соответствии с производственными задачами в том числе с использованием SCADA-систем |
|  |  | умения: - планировать работы по материально-техническому обеспечению контроля, наладки, подналадки и технического обслуживания автоматизированного металлорежущего оборудования на основе технологической документации в соответствии с производственными задачами согласно нормативным требованиям в автоматизированном производстве; - использовать нормативную документацию и инструкции по эксплуатации автоматизированного металлорежущего производственного оборудования; - осуществлять организацию работ по контролю, наладке и подналадке в процессе изготовления деталей и техническое обслуживание металлорежущего и оборудования, в том числе автоматизированного; - проводить контроль соответствия качества изготовляемых деталей требованиям технической документации; - организовывать ресурсное обеспечение работ по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного металлорежущего оборудования в соответствии с производственными задачами, в том числе с использованием SCADA-систем в автоматизированном производстве; - разрабатывать инструкции для ресурсного обеспечения работ по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного металлорежущего оборудования в соответствии с производственными задачами в автоматизированном производстве; - выбирать и использовать контрольно-измерительные средства в соответствии с производственными задачами; |
|  |  | знания: - правил ПТЭ и ПТБ; - основных принципов контроля, наладки и подналадки автоматизированного металлорежущего оборудования, приспособлений, режущего инструмента в автоматизированном производстве; - основных методов контроля качества изготовляемых объектов в автоматизированном производстве; - видов брака и способов его предупреждения на металлорежущих операциях в автоматизированном производстве; - правил эргономичной организации рабочих мест для достижения требуемых параметров производительности и безопасности выполнения работ в автоматизированном производстве; |
| ПК 3.3 | Разрабатывать инструкции и технологические карты выполнения работ для подчиненного персонала по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации. | практический опыт: - осуществление диагностики неисправностей и отказов систем металлорежущего производственного оборудования в рамках своей компетенции для выбора методов и способов их устранения |
|  |  | умения: - планировать работы по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного металлорежущего оборудования на основе технологической документации в соответствии с производственными задачами согласно нормативным требованиям в автоматизированном производстве; - диагностировать неисправности и отказы систем автоматизированного металлорежущего производственного оборудования с целью выработки оптимального решения по их устранению в рамках своей компетенции; - использовать нормативную документацию и инструкции по эксплуатации автоматизированного металлорежущего производственного оборудования; - разрабатывать инструкции для выполнения работ по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию металлорежущего оборудования в соответствии с производственными задачами в автоматизированном производстве; - выявлять несоответствие геометрических параметров заготовки требованиям технологической документации; - выбирать и использовать контрольно-измерительные средства в соответствии с производственными задачами; - анализировать причины брака и способы его предупреждения в автоматизированном производстве; |
|  |  | знания: - правил ПТЭ и ПТБ; - основных принципов контроля, наладки и подналадки автоматизированного металлорежущего оборудования, приспособлений, режущего инструмента в автоматизированном производстве; - основных методов контроля качества изготовляемых объектов в автоматизированном производстве; - видов брака и способов его предупреждения на автоматизированных металлорежущих операциях в автоматизированном производстве; - правил эргономичной организации рабочих мест для достижения требуемых параметров производительности и безопасности выполнения работ в автоматизированном производстве; |
| ПК 3.4 | Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным персоналом | практический опыт: - организация работ по устранению неполадок, отказов автоматизированного металлорежущего оборудования и ремонту станочных систем и технологических приспособлений в рамках своей компетенции. |
|  |  | умения: - использовать нормативную документацию и инструкции по эксплуатации автоматизированного металлорежущего производственного оборудования - осуществлять организацию работ по контролю, наладке и подналадке в процессе изготовления деталей и техническому обслуживанию автоматизированного металлорежущего оборудования; - организовывать ресурсное обеспечение работ по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного металлорежущего оборудования в соответствии с производственными задачами, в том числе с использованием SCADA-систем в автоматизированном производстве; - проводить контроль соответствия качества изготовляемых деталей требованиям технической документации; - организовывать работы по устранению неполадок, отказов, наладке и подналадке автоматизированного металлообрабатывающего оборудования технологического участка с целью выполнения планового задания в рамках своей компетенции; - устранять нарушения, связанные с настройкой оборудования, приспособлений, режущего и мерительного инструмента; - выбирать и использовать контрольно-измерительные средства в соответствии с производственными задачами; - контролировать после устранения отклонений в настройке технологического оборудования геометрические параметры обработанных поверхностей в соответствии с требованиями технологической документации; |
|  |  | знания: - правил ПТЭ и ПТБ; - основных принципов контроля, наладки и подналадки автоматизированного металлорежущего оборудования, приспособлений, режущего инструмента в автоматизированном производстве; - основных методов контроля качества изготовляемых объектов в автоматизированном производстве; - видов брака и способов его предупреждения на автоматизированных металлорежущих операциях в автоматизированном производстве; - расчета норм времени и их структуру на операциях автоматизированной механической обработки заготовок изготовления деталей в автоматизированном производстве; - правил эргономичной организации рабочих мест для достижения требуемых параметров производительности и безопасности выполнения работ в автоматизированном производстве. |
| ПК 3.5 | Контролировать качество работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации, выполняемых подчиненным персоналом и соблюдение норм охраны труда и бережливого производства. | практический опыт: - осуществление контроля качества работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации, выполняемых подчиненным персоналом и соблюдение норм охраны труда и бережливого производства. |
|  |  | умения: - планировать работы по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации на основе технологической документации в соответствии с производственными задачами согласно нормативным требованиям в автоматизированном производстве; - использовать нормативную документацию и инструкции по эксплуатации автоматизированного металлорежущего производственного оборудования; - осуществлять организацию работ по контролю геометрических и физико-механических параметров изготовляемых объектов, обеспечиваемых в результате наладки и подналадки автоматизированного металлорежущего оборудования; - разрабатывать инструкции для подчиненного персонала по контролю качества работ по наладке, подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного металлорежущего оборудования в соответствии с производственными задачами в автоматизированном производстве; - вырабатывать рекомендации по корректному определению контролируемых параметров; - выбирать и использовать контрольно-измерительные средства в соответствии с производственными задачами; - анализировать причины брака и способы его предупреждения в автоматизированном производстве; |
|  |  | знания: - правил ПТЭ и ПТБ; - основных принципов контроля, наладки и подналадки автоматизированного металлорежущего оборудования, приспособлений, режущего инструмента в автоматизированном производстве; - основных методов контроля качества изготовляемых объектов в автоматизированном производстве; - видов брака и способов его предупреждения на металлорежущих операциях в автоматизированном производстве; - правил эргономичной организации рабочих мест для достижения требуемых параметров производительности и безопасности выполнения работ в автоматизированном производстве; |

1.2.3 Личностные результаты:

| Коды ЛР | ЛР реализации рабочей программы воспитания по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств |
| --- | --- |
| ЛР 13 | Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. |
| ЛР 14 | Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной деятельности. |
| ЛР 15 | Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. |
| ЛР 16 | Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. |
| ЛР 17 | Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и образовательной организации. |
| ЛР 18 | Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их достижение. |
| ЛР 19 | Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, признающий ценность непрерывного образования, |
| ЛР 20 | Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений. |
| ЛР 21 | Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством |
| ЛР 22 | Планирующий реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие в условиях изменений технологий производства в энергетическом комплексе Липецкой области |
| ЛР 23 | Использующий информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ЛР 24 | Пользующийся профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) |
| ЛР 25 | Активно применяющий полученные знания на практике |
| ЛР 26 | Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать решения |
| ЛР 27 | Проявляющий терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других государств, способности к межнациональному и межконфессиональному согласию |
| ЛР 30 | Организующий монтаж, наладку и техническое обслуживание систем и средств автоматизации |
| ЛР 32 | Содействующий сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ЛР 33 | Использующий средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ЛР 34 | Проявляющий доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается |

1.3 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля:

| Всего часов на профессиональный модуль: | 232 |
| --- | --- |
| в том числе |  |
| в форме практической подготовки | 104 |
| на освоение МДК 03.01 | 66 |
| в том числе: |  |
| - в форме практической подготовки | 20 |
| - теоретическое обучение | 39 |
| - лабораторные занятия | - |
| - практические занятия | 20 |
| - курсовые проекты (работы) | - |
| - самостоятельная работа | 6 |
| - консультации | - |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета | 1 |
| на освоение МДК 03.02 | 82 |
| в том числе: |  |
| - в форме практической подготовки | 12 |
| - теоретическое обучение | 31 |
| - лабораторные занятия | - |
| - практические занятия | 12 |
| - курсовые проекты (работы) | 30 |
| - самостоятельная работа | 8 |
| - консультации | - |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета | 1 |
| УП 03 | 36 |
| ПП 03 | 36 |
| Самостоятельная работа (подготовка к экзамену по профессиональному модулю) | 4 |
| Консультации | 2 |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена по профессиональному модулю | 6 |

2 СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

2.1 Структура профессионального модуля ПМ 03 ОРГАНИЗАЦИЯ МОНТАЖА, НАЛАДКИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМ И СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ

| Коды профессиона-льных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов | в том числе в форме практической подготовки | Объем времени, отведенный на освоение профессионального модуля |  |  |  |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Самостоятельная работа студента | Обязательная аудиторная учебная нагрузка студента (во взаимодействии с преподавателем) |  |  |  |  |  |  | Учебная, часов | Производственная, часов |
|  |  |  |  | в т.ч., всего, часов | в т.ч., консультации, часов | Всего, часов | в т.ч. теорет. занят, часов | в т.ч. лаборат. работы, часов | в т.ч. практич. занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | в т.ч., промежу-точная аттест. |  |  |
| ПК 3.1 ПК 3.2 | Раздел 1 Планирование и организация материально-технического обеспечения работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации. | 102 | 20 | 6 | - | 60 | 39 | - | 20 | - | 1 | 36 | 0 |
| ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 | Раздел 2 Разработка, организация и контроль качества работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации. | 118 | 12 | 8 | - | 74 | 31 | - | 12 | 30 | 1 | 0 | 36 |
| ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 | Промежуточная аттестация | 12 |  | 4 | 2 | 6 | - | - | - | - | 6 |  |  |
| Всего: |  | 232 | 32 | 18 | 2 | 140 | 70 | - | 32 | 30 | 8 | 36 | 36 |

# 2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля 
ПМ 03 ОРГАНИЗАЦИЯ МОНТАЖА, НАЛАДКИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМ И СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ

| Наименования разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) |  | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 | Планирование и организация материально-технического обеспечения работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации |  |  |
| МДК.03.01 | Планирование материально-технического обеспечения работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации |  | 66 |
| Тема 1.1 Планирование работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации на основе организационно-распорядительных документов и требований технической документации | Содержание учебного материала |  | 19 |
|  | 1. | Правила ПТЭ и ПТБ при монтаже, наладке и техническом обслуживании систем и средств автоматизации. |  |
|  | 2. | Монтаж, наладка и техническое обслуживание трубных проводок система автоматизации. |  |
|  | 3. | Монтаж, наладка и техническое обслуживание электрических проводок система автоматизации. |  |
|  | 4. | Присоединение электрических проводок к приборам и средствам автоматизации. |  |
|  | 5. | Монтаж, наладка и техническое обслуживание цифровых промышленных интерфейсов. |  |
|  | 6. | Монтаж, наладка и техническое обслуживание щитов и пультов, ввод в них трубных и электрических проводок. Заземление (зануление) систем автоматизации. |  |
|  | 7. | Основные принципы контроля, наладки и подналадки автоматизированного металлорежущего оборудования, приспособлений, режущего инструмента. |  |
|  | 8. | Основные методы контроля качества изготовляемых объектов в автоматизированном производстве. |  |
|  | 9. | Виды брака и способы его предупреждения на металлорежущих операциях в автоматизированном производстве. |  |
|  | 10. | Правила эргономичной организации рабочих мест для достижения требуемых параметров производительности и безопасности выполнения работ в автоматизированном производстве. |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |
|  | Практические занятия |  | 10 |
|  | 1. | Практическое занятие № 1. Анализ нормативной документации и инструкций по эксплуатации систем и средств автоматизации. |  |
|  | 2. | Практическое занятие № 2. Планирование проведения контроля соответствия качества систем и средств автоматизации требованиям технической документации. |  |
|  | 3. | Практическое занятие № 3. Организация работ по монтажу трубных проводок. |  |
|  | 4. | Практическое занятие № 4. Организация работ по монтажу электрических проводок в стальных и пластмассовых трубах. |  |
|  | 5. | Практическое занятие № 5. Организация работ по монтажу электрических проводок в лотках и коробах. |  |
|  | 6. | Практическое занятие № 6. Организация работ по монтажу концевых заделок кабелей и проводов. |  |
|  | 7. | Практическое занятие № 7. Организация работ по монтажу щитов и пультов и ввод в них трубных и электрических проводок |  |
|  | 8. | Практическое занятие № 8. Планирование работ по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного металлорежущего оборудования на основе технологической документации в соответствии с производственными задачами согласно нормативным требованиям. |  |
|  | 9. | Практическое занятие № 9. Планирование ресурсного обеспечения работ по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного металлорежущего и оборудования в соответствии с производственными задачами, в том числе с использованием SCADA-систем |  |
|  | 10. | Практическое занятие № 10. Планирование работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации на основе организационно-распорядительных документов и требований технической документации. |  |
|  | Контрольные работы |  | - |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | 3 |
| Тема 1.2 Организация материально-технического обеспечения работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации | Содержание учебного материала |  | 20 |
|  | 1. | Правила ПТЭ и ПТБ при организации материально-технического обеспечения работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации. |  |
|  | 2. | Организация работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию средств измерения температуры. |  |
|  | 3. | Организация работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию средств измерения давления и вакуума. |  |
|  | 4. | Организация работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию средств измерения расхода и количества. |  |
|  | 5. | Организация работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию средств измерения уровня, концентрации растворов и контроля состава газов. |  |
|  | 6. | Организация работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию регулирующих органов и исполнительных механизмов. |  |
|  | 7. | Основные принципы контроля, наладки и подналадки автоматизированного металлорежущего оборудования, приспособлений, режущего инструмента в автоматизированном производстве. |  |
|  | 8. | Основные методы контроля качества изготовляемых объектов в автоматизированном производстве. |  |
|  | 9. | Виды брака и способы его предупреждения на металлорежущих операциях в автоматизированном производстве. |  |
|  | 10. | Правила эргономичной организации рабочих мест для достижения требуемых параметров производительности и безопасности выполнения работ в автоматизированном производстве. |  |
|  | 11. | Организация работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию программируемых логических контроллеров. |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |
|  | Практические занятия |  | 10 |
|  | 1. | Практическое занятие № 11. Планирование работ по материально-техническому обеспечению контроля, наладки, подналадки и технического обслуживания автоматизированного металлорежущего оборудования на основе технологической документации в соответствии с производственными задачами согласно нормативным требованиям в автоматизированном производстве. |  |
|  | 2. | Практическое занятие № 12. Применение нормативной документации и инструкций по эксплуатации автоматизированного металлорежущего производственного оборудования |  |
|  | 3. | Практическое занятие № 13. Осуществление организации работ по контролю, наладке и подналадке в процессе изготовления деталей и техническому обслуживанию металлорежущего оборудования, в том числе автоматизированного |  |
|  | 4. | Практическое занятие № 14. Осуществление контроля соответствия качества изготовляемых деталей требованиям технической документации |  |
|  | 5. | Практическое занятие № 15. Организация ресурсного обеспечения работ по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного металлорежущего оборудования в соответствии с производственными задачами, в том числе с использованием SCADA-систем в автоматизированном производстве |  |
|  | Контрольные работы |  | - |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | 3 |
|  | Промежуточная аттестация по МДК |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | - |
|  | Консультации |  | - |
|  | Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета |  | 1 |
| Учебная практика по разделу 1 Виды работ: Выбор и применение контрольно-измерительных средств в соответствии с производственными задачами Контроль, наладка и подналадка в процессе изготовления деталей и техническому обслуживанию металлорежущего оборудования, в том числе автоматизированного Разработка инструкций для ресурсного обеспечения работ по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного металлорежущего оборудования в соответствии с производственными задачами в автоматизированном производстве |  |  | 36 |
| Раздел 2 | Разработка, организация и контроль качества работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации |  |  |
| МДК.03.02 | Разработка, организация и контроль качества работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации |  | 82 |
| Тема 2.1 Разработка инструкций и технологических карт выполнения работ для подчиненного персонала по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации | Содержание учебного материала |  | 10 |
|  | 1. | Правила ПТЭ и ПТБ при выполнении работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации. |  |
|  | 2. | Условные обозначения приборов и средств автоматизации. Основные принципы построения функциональных схем автоматизации. |  |
|  | 3. | Электрические принципиальные схемы подключения комплекса технических средств систем автоматизации. |  |
|  | 4. | Схемы соединения внешних проводок систем автоматизации. |  |
|  | 5. | Схемы питающей и распределительной сетей. |  |
|  | 6. | Определение и общая структура SCADA. Функциональная структура SCADA. Особенности SCADA как процесса управления. |  |
|  | 7. | Основные принципы контроля, наладки и подналадки автоматизированного металлорежущего оборудования, приспособлений, режущего инструмента в автоматизированном производстве. |  |
|  | 8. | Основные методы контроля качества изготовляемых объектов в автоматизированном производстве. |  |
|  | 9. | Виды брака и способы его предупреждения на автоматизированных металлорежущих операциях в автоматизированном производстве. |  |
|  | 10. | Правила эргономичной организации рабочих мест для достижения требуемых параметров производительности и безопасности выполнения работ в автоматизированном производстве. |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |
|  | Практические занятия |  | 4 |
|  | 1. | Практическое занятие № 1. Разработка функциональных схем автоматического контроля температуры, давления, расхода, уровня. |  |
|  | 2. | Практическое занятие № 2. Разработка принципиальной электрической схемы. |  |
|  | 3. | Практическое занятие № 3. Разработка схемы соединений внешних проводок. |  |
|  | 4. | Практическое занятие № 4. Разработка схемы электрической питания. |  |
|  | 5. | Практическое занятие № 5. Планирование работ по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного металлорежущего оборудования на основе технологической документации в соответствии с производственными задачами согласно нормативным требованиям в автоматизированном производстве. |  |
|  | 6. | Практическое занятие № 6. Диагностика неисправностей и отказов систем автоматизированного металлорежущего производственного оборудования с целью выработки оптимального решения по их устранению в рамках своей компетенции |  |
|  | 7. | Практическое занятие № 7. Применение нормативной документации и инструкций по эксплуатации автоматизированного металлорежущего производственного оборудования |  |
|  | 8. | Практическое занятие № 8. Разработка инструкций для выполнения работ по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию металлорежущего оборудования в соответствии с производственными задачами в автоматизированном производстве |  |
|  | 9. | Практическое занятие № 9. Выявление несоответствия геометрических параметров заготовки требованиям технологической документации |  |
|  | 10. | Практическое занятие № 10. Выбор и использование контрольно-измерительных средств в соответствии с производственными задачами |  |
|  | 11. | Практическое занятие № 11. Анализ причин брака и способов его предупреждения в автоматизированном производстве |  |
|  | 12. | Практическое занятие № 12. Осуществление диагностики неисправностей и отказов систем металлорежущего производственного оборудования в рамках своей компетенции для выбора методов и способов их устранения |  |
|  | Контрольные работы |  | - |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | 2 |
| Тема 2.2 Организация выполнения производственных заданий подчиненным персоналом | Содержание учебного материала |  | 10 |
|  | 1. | Правила ПТЭ и ПТБ при организации производственных заданий подчиненным персоналом. |  |
|  | 2. | Основные принципы контроля, наладки и подналадки автоматизированного металлорежущего оборудования, приспособлений, режущего инструмента в автоматизированном производстве. |  |
|  | 3. | Основные методы контроля качества изготовляемых объектов в автоматизированном производстве. |  |
|  | 4. | Виды брака и способы его предупреждения на автоматизированных металлорежущих операциях в автоматизированном производстве. |  |
|  | 5. | Расчет норм времени и их структуры на операциях автоматизированной механической обработки заготовок изготовления деталей в автоматизированном производстве. |  |
|  | 6. | Правила эргономичной организации рабочих мест для достижения требуемых параметров производительности и безопасности выполнения работ в автоматизированном производстве. |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |
|  | Практические занятия |  | 4 |
|  | 1. | Практическое занятие № 13. Применение нормативной документации и инструкций по эксплуатации автоматизированного металлорежущего производственного оборудования. |  |
|  | 2. | Практическое занятие № 14. Осуществление организации работ по контролю, наладке и подналадке в процессе изготовления деталей и техническому обслуживанию автоматизированного металлорежущего оборудования. |  |
|  | 3. | Практическое занятие № 15. Организация ресурсного обеспечения работ по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного металлорежущего оборудования в соответствии с производственными задачами, в том числе с использованием SCADA-систем в автоматизированном производстве. |  |
|  | 4. | Практическое занятие № 16. Проведение контроля соответствия качества изготовляемых деталей требованиям технической документации. |  |
|  | 5. | Практическое занятие № 17. Организация работ по устранению неполадок, отказов, наладке и подналадке автоматизированного металлообрабатывающего оборудования технологического участка с целью выполнения планового задания в рамках своей компетенции. |  |
|  | 6. | Практическое занятие № 18. Устранение нарушений, связанные с настройкой оборудования, приспособлений, режущего и мерительного инструмента |  |
|  | 7. | Практическое занятие № 19. Выбирать и использовать контрольно-измерительные средства в соответствии с производственными задачами |  |
|  | 8. | Практическое занятие № 20. Контроль после устранения отклонений в настройке технологического оборудования геометрических параметров обработанных поверхностей в соответствии с требованиями технологической документации |  |
|  | Контрольные работы |  | - |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | 2 |
| Тема 2.3 Контроль качества работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации, выполняемых подчиненным персоналом и соблюдение норм охраны труда и бережливого производства | Содержание учебного материала |  | 11 |
|  | 1. | Правила ПТЭ и ПТБ. |  |
|  | 2. | Основные принципы контроля, наладки и подналадки автоматизированного металлорежущего оборудования, приспособлений, режущего инструмента в автоматизированном производстве. |  |
|  | 3. | Основные методы контроля качества изготовляемых объектов в автоматизированном производстве. |  |
|  | 4. | Виды брака и способы его предупреждения на металлорежущих операциях в автоматизированном производстве. |  |
|  | 5. | Правила эргономичной организации рабочих мест для достижения требуемых параметров производительности и безопасности выполнения работ в автоматизированном производстве. |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |
|  | Практические занятия |  | 4 |
|  | 1. | Практическое занятие № 21. Планировать работы по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации на основе технологической документации в соответствии с производственными задачами согласно нормативным требованиям в автоматизированном производстве. |  |
|  | 2. | Практическое занятие № 22. Использовать нормативную документацию и инструкции по эксплуатации автоматизированного металлорежущего производственного оборудования. |  |
|  | 3. | Практическое занятие № 23. Осуществлять организацию работ по контролю геометрических и физико-механических параметров изготовляемых объектов, обеспечиваемых в результате наладки и подналадки автоматизированного металлорежущего оборудования |  |
|  | 4. | Практическое занятие № 24. Разрабатывать инструкции для подчиненного персонала по контролю качества работ по наладке, подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного металлорежущего оборудования в соответствии с производственными задачами в автоматизированном производстве |  |
|  | 5. | Практическое занятие № 25. Вырабатывать рекомендации по корректному определению контролируемых параметров |  |
|  | 6. | Практическое занятие № 26. Выбирать и использовать контрольно-измерительные средства в соответствии с производственными задачами |  |
|  | 7. | Практическое занятие № 27. Анализировать причины брака и способы его предупреждения в автоматизированном производстве |  |
|  | Контрольные работы |  | - |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | 4 |
|  | Промежуточная аттестация по МДК |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | - |
|  | Консультации |  | - |
|  | Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  | 1 |
| Курсовая работа (курсовой проект) Тематика курсовых работ (проектов): Организация монтажа, наладки и технического обслуживания систем и средств автоматизации |  |  | - |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) (если предусмотрено) |  |  | 30 |
| Производственная практика по разделу 2 Виды работ: Осуществления диагностики неисправностей и отказов систем металлорежущего производственного оборудования в рамках своей компетенции для выбора методов и способов их устранения; Организации работ по устранению неполадок, отказов автоматизированного металлорежущего оборудования и ремонту станочных систем и технологических приспособлений в рамках своей компетенции; Осуществлять контроль качества работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации, выполняемых подчиненным персоналом и соблюдение норм охраны труда и бережливого производства |  |  | 36 |
|  | Промежуточная аттестация по профессиональному модулю |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | 4 |
|  | Консультации |  | 2 |
|  | Промежуточная аттестация в форме экзамена по профессиональному модулю |  | 6 |
| Всего |  |  | 232 |

# 3 условия реализации примерной рабочей программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 3.1 Для реализации рабочей программы профессионального модуля предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Программирования ЧПУ, систем автоматизации, математического моделирования», оснащенный оборудованием:

Проектор с компьютером с установленными на автоматизированном рабочем месте преподавателя средствами системы автоматизированного проектирования (CAD/CAM/CAE), включающих модули графического построения, в том числе 3D, расчета технологических режимов,, разработки технологических последовательностей и оформления технологической документации, разработки и оформления планировок участков, базы данных по технологическому оборудованию, приспособлениям и инструменту отраслевой направленности, модуль расчета управляющих программ ЧПУ для металлорежущего  или сборочного оборудования, модуль симуляции работы спроектированных систем автоматизации (элементы SCADA-системы);

Доска меловая, маркерная доска, интерактивный экран.

Печатающие устройства формата А1, А2, А3, А4.

Копирующие устройства.

Наглядные пособия, плакаты, схемы, иллюстрирующие технологические процессы получения заготовок, техпроцессы изготовления деталей на автоматизированном металлорежущем оборудовании, автоматизированную сборку соединений деталей, автоматизированную сортировку, кантование, транспортировку и ориентирование заготовок или деталей,  конструктивное исполнение и принципы работы технологической оснастки, режущего, мерительного инструмента, физико-механические процессы изготовления и обработки, устройство и принцип работы технологического оборудования.

Лаборатория «Автоматизация технологических процессов», оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.1 примерной программы по данной специальности.

Мастерские Механообрабатывающая с участком слесарной обработки, Электромонтажной, оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.2 примерной программы по данной специальности.

Реализация примерной рабочей программы ПМ 03 Организация монтажа, наладки и технического обслуживания систем и средств автоматизации предполагает обязательную учебную практику и производственную практику.

Учебная практика реализуется в мастерских колледжа и предусматривает наличие оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием рабочей программы ПМ 03 Организация монтажа, наладки и технического обслуживания систем и средств автоматизации в соответствии с выбранной траекторией, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции «Промышленная робототехника».

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и давать возможность студенту овладеть профессиональными компетенциями по осваиваемому виду деятельности, предусмотренному рабочей программой ПМ 03 Организация монтажа, наладки и технического обслуживания систем и средств автоматизации с использованием современных технологий, материалов и оборудования.

# 3.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

Основная литература:

- Евгенев Г. Б. и др.] Основы автоматизации технологических процессов и производств: учебное пособие : в 2 т. ; под ред. Г. Б. Евгенева. — Москва : Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2017.

- Пантелеев В.Н., Прошин В.М.— Основы автоматизации производства: учебник для учреждений нач. проф. образования / 5-е изд., перераб. — М. : Издательский центр «Академия», 2019. — 208 с.

- Шишмарев В.Ю Автоматизация технологических процессов: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /. — 7е изд., испр. — М. : Издательский центр «Академия», 2019. — 352 с.

Дополнительная литература:

1.	Автоматизация технологических процессов и производств: Учебник/ А.Г. Схиртладзе, А.В. Федотов, В.Г. Хомченко. – М.: Абрис, 2012. – 565 с.: ил.

Электронные и Интернет-ресурсы:

- Электронный ресурс «Глоссарий». Форма доступа:   www.glossary.ru

- Электронный ресурс «Публичная интернет-библиотека. Специализация: отечественная периодика». Форма доступа:  www.public.ru

- http://edu.ascon.ru/about/  Ресурсы для обучения

- http://www.ozon.ru/context/detail/id/3629028/ Электронный книжный магазин Ozon.

- http://www.lib.ua-ru.net Студенческая электронная библиотека «ВЕДА».

- http://techlibrary.ru/   Техническая библиотека - большая коллекция научно-технической литературы  - фундаментальные и научно-практические работы.

- http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html#13 Путеводитель по ресурсам Интернет. Предлагает ссылки на сайты, которые содержат полнотекстовые версии печатных изданий: учебников, монографий, научно-популярной и художественной литературы. Представляет особый интерес для учащихся, студентов и преподавателей.

# 4 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

| Коды и наименования профессиональных, общих компетенций и личностных результатов, формируемых в рамках профессионального модуля |  | Критерии оценки |  | Методы оценки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 Планирование и организация материально-технического обеспечения работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации. |  |  |  |  |  |  |
| ПК 3.1. Планировать работы по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации на основе организационно-распорядительных документов и требований технической документации. |  | использование нормативной документации и инструкций по эксплуатации систем и средств автоматизации; планирование проведения контроля соответствия качества систем и средств автоматизации требованиям технической документации; планирование работы по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного металлорежущего оборудования на основе технологической документации в соответствии с производственными задачами согласно нормативным требованиям; планирование ресурсного обеспечения работ по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного металлорежущего и оборудования в соответствии с производственными задачами, в том числе с использованием SCADA-систем; |  | - экзамен/зачет в форме собеседования; - защита отчетов по практическим занятиям; - наблюдение за выполнением различных видов работ во время учебной/ производственной практики. |  |  |
| ПК 3.2. Организовывать материально-техническое обеспечение работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации. |  | планирование работы по материально-техническому обеспечению контроля, наладки, подналадки и технического обслуживания автоматизированного металлорежущего оборудования на основе технологической документации в соответствии с производственными задачами согласно нормативным требованиям в автоматизированном производстве; использование нормативной документации и инструкций по эксплуатации автоматизированного металлорежущего производственного оборудования для организации выполнения работ по монтажу наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации.; организация работ по контролю, наладке и подналадке металлорежущего и оборудования, в том числе автоматизированного в процессе изготовления деталей и техническое обслуживание проводит контроль соответствия качества изготовляемых деталей требованиям технической документации по установленным регламентам; организация ресурсного обеспечения работ по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного металлорежущего оборудования в соответствии с производственными задачами, в том числе с использованием SCADA-систем в автоматизированном производстве; разработка инструкций для ресурсного обеспечения работ по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного металлорежущего оборудования в соответствии с производственными задачами в автоматизированном производстве; выбор и применение контрольно-измерительные средства в соответствии с производственными задачами; |  | - экзамен/зачет в форме собеседования; - защита отчетов по практическим занятиям; - наблюдение за выполнением различных видов работ во время учебной/ производственной практики. |  |  |
| Раздел 2 Разработка, организация и контроль качества работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации. |  |  |  |  |  |  |
| ПК 3.3. Разрабатывать инструкции и технологические карты выполнения работ для подчиненного персонала по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации. |  | планирование работ по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного металлорежущего оборудования на основе технологической документации в соответствии с производственными задачами согласно нормативным требованиям в автоматизированном производстве; диагностика неисправностей и отказов систем автоматизированного металлорежущего производственного оборудования с целью выработки оптимального решения по их устранению в рамках своей компетенции; применение нормативной документации и инструкций при организации эксплуатации автоматизированного металлорежущего производственного оборудования; разрабатывает инструкции для выполнения работ по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию металлорежущего оборудования в соответствии с производственными задачами в автоматизированном производстве; выявление несоответствия геометрических параметров заготовки требованиям технологической документации; выбор и применение контрольно-измерительные средства в соответствии с производственными задачами; анализ причины брака и определение способов его предупреждения в автоматизированном производстве; |  | - экзамен/зачет в форме собеседования; - защита отчетов по практическим занятиям; - наблюдение за выполнением различных видов работ во время учебной/ производственной практики. |  |  |
| ПК 3.4. Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным персоналом. |  | применение нормативной документации и инструкций по эксплуатации автоматизированного металлорежущего производственного оборудования организация работ по контролю, наладке и подналадке в процессе изготовления деталей и техническому обслуживанию автоматизированного металлорежущего оборудования; организация ресурсного обеспечения работ по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного металлорежущего оборудования в соответствии с производственными задачами, в том числе с использованием SCADA-систем в автоматизированном производстве; проведение контроля соответствия качества изготовляемых деталей требованиям технической документации; организация работы по устранению неполадок, отказов, наладке и подналадке автоматизированного металлообрабатывающего оборудования технологического участка с целью выполнения планового задания в рамках своей компетенции; устранение нарушений, связанных с настройкой оборудования, приспособлений, режущего и мерительного инструмента; выбор и применение контрольно-измерительных средств в соответствии с производственными задачами; контролироль после устранения отклонений в настройке технологического оборудования геометрические параметры обработанных поверхностей в соответствии с требованиями технологической документации; |  | - экзамен/зачет в форме собеседования; - защита отчетов по практическим занятиям; - наблюдение за выполнением различных видов работ во время учебной/ производственной практики. |  |  |
| ПК 3.5. Контролировать качество работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации, выполняемых подчиненным персоналом и соблюдение норм охраны труда и бережливого производства. |  | планирование работы по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации на основе технологической документации в соответствии с производственными задачами согласно нормативным требованиям в автоматизированном производстве; применение нормативной документации и инструкций при организации эксплуатации автоматизированного металлорежущего производственного оборудования; организация работ по контролю геометрических и физико-механических параметров изготовляемых объектов, обеспечиваемых в результате наладки и подналадки автоматизированного металлорежущего оборудования; разработка инструкций для подчиненного персонала по контролю качества работ по наладке, подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного металлорежущего оборудования в соответствии с производственными задачами в автоматизированном производстве; разработка рекомендаций по корректному определению контролируемых параметров; выбор и применение контрольно-измерительные средства в соответствии с производственными задачами; анализ причин брака и способы его предупреждения в автоматизированном производстве; |  | - экзамен/зачет в форме собеседования; - защита отчетов по практическим занятиям; - наблюдение за выполнением различных видов работ во время учебной/ производственной практики. |  |  |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. | - обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; - адекватная оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач |  | - наблюдение за выполнением работ |  |  |  |
| ОП 02.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. | - использование различных источников, включая электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач |  |  |  |  |  |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | - демонстрация ответственности за принятые решения - обоснованность самоанализа и коррекция результатов собственной работы |  |  |  |  |  |
| ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | - взаимодействовать с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик - обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных) |  |  |  |  |  |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | - демонстрировать грамотность устной и письменной речи, - ясность формулирования и изложения мыслей |  |  |  |  |  |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения. | - соблюдение норм поведения во время учебных занятий и прохождения учебной и производственной практик |  |  |  |  |  |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | - эффективное выполнение правил ТБ во время учебных занятий, при прохождении учебной и производственной практик - - демонстрация знаний и использование ресурсосберегающих технологий в профессиональной деятельности; |  |  |  |  |  |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. | - эффективность использовать средств физической культуры для сохранения и укрепления здоровья при выполнении профессиональной деятельности |  |  |  |  |  |
| ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. | - эффективность использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности согласно формируемым умениям и получаемому практическому опыту |  |  |  |  |  |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | - эффективность использования в профессиональной деятельности необходимой технической документации, в том числе на английском языке. |  |  |  |  |  |
| ЛР 13 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. |  |  |  | наблюдение за выполнением работ |  |  |
| ЛР 14 Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной деятельности. |  |  |  | наблюдение за выполнением работ |  |  |
| ЛР 15 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. |  |  |  | наблюдение за выполнением работ |  |  |
| ЛР 16 Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. |  |  |  | наблюдение за выполнением работ |  |  |
| ЛР 17 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и образовательной организации. |  |  |  | наблюдение за выполнением работ |  |  |
| ЛР 18 Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их достижение. |  |  |  | наблюдение за выполнением работ |  |  |
| ЛР 19 Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, признающий ценность непрерывного образования, |  |  |  | наблюдение за выполнением работ |  |  |
| ЛР 20 Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений. |  |  |  | наблюдение за выполнением работ |  |  |
| ЛР 21 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством |  |  |  | наблюдение за выполнением работ |  |  |
| ЛР 22 Планирующий реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие в условиях изменений технологий производства в энергетическом комплексе Липецкой области |  |  |  | наблюдение за выполнением работ |  |  |
| ЛР 23 Использующий информационные технологии в профессиональной деятельности |  |  |  | наблюдение за выполнением работ |  |  |
| ЛР 24 Пользующийся профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) |  |  |  | наблюдение за выполнением работ |  |  |
| ЛР 25 Активно применяющий полученные знания на практике |  |  |  | наблюдение за выполнением работ |  |  |
| ЛР 26 Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать решения |  |  |  | наблюдение за выполнением работ |  |  |
| ЛР 27 Проявляющий терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других государств, способности к межнациональному и межконфессиональному согласию |  |  |  | наблюдение за выполнением работ |  |  |
| ЛР 30 Организующий монтаж, наладку и техническое обслуживание систем и средств автоматизации |  |  |  | наблюдение за выполнением работ |  |  |
| ЛР 32 Содействующий сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |  |  |  | наблюдение за выполнением работ |  |  |
| ЛР 33 Использующий средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |  |  |  | наблюдение за выполнением работ |  |  |
| ЛР 34 Проявляющий доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается |  |  |  | наблюдение за выполнением работ |  |  |

Приложение 2.4

к ПООП-П по специальности 
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации

технологических процессов и производств (по отраслям)

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

- ПМ 04 «Осуществление текущего мониторинга состояния систем автоматизации»

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| # 1 общая характеристика Примерной РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| # 2 СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 15 |
| # 3 условия реализации примерной РАБОЧЕЙ программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 20 |
| 4 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля | 23 |

1 общая характеристика примерной абочей ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1 Область применения примерной рабочей программы

Примерная рабочая программа профессионального модуля является частью образовательной программы – программы подготовки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) в части освоения основного вида деятельности: Осуществление текущего мониторинга состояния систем автоматизации и соответствующих общих компетенций и профессиональных компетенций (ОК и ПК):

| Коды ОК | Наименования общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения. |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. |
| ОК 11. | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |

| Коды ПК | Наименования вида деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 4 | Осуществлять текущий мониторинг состояния систем автоматизации |
| ПК 4.1 | Контролировать текущие параметры и фактические показатели работы систем автоматизации в соответствии с требованиями нормативно-технической документации для выявления возможных отклонений. |
| ПК 4.2 | Осуществлять диагностику причин возможных неисправностей и отказов систем для выбора методов и способов их устранения. |
| ПК 4.3 | Организовывать работы по устранению неполадок, отказов оборудования и ремонту систем в рамках своей компетенции. |

Содержание рабочей программы ПМ.04 Осуществление текущего мониторинга состояния систем автоматизации и результаты обучения учитывают требования профессионального «28.003 «Специалист по автоматизации и механизации механосборочного производства».

Примерная рабочая программа профессионального модуля может быть использована в профессиональном обучении работников в области электроэнергетики и электротехники при наличии основного общего, среднего общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2 В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| иметь практический опыт: | - осуществления контроля качества работ по наладке и техническому обслуживанию автоматизированного сборочного оборудования и соблюдение норм охраны труда и бережливого производства, в том числе с использованием SCADA систем; - осуществления диагностики неисправностей и отказов систем автоматизированного сборочного производственного оборудования в рамках своей компетенции для выбора методов и способов их устранения; - организации работ по устранению неполадок, отказов автоматизированного сборочного оборудования и ремонту станочных систем и технологических приспособлений из числа оборудования сборочного участка в рамках своей компетенции |
| --- | --- |
| уметь: | - использовать нормативную документацию и инструкции по эксплуатации автоматизированного сборочного производственного оборудования; - осуществлять организацию работ по контролю, геометрических и физико-механических параметров соединений, обеспечиваемых в результате автоматизированной сборки и технического обслуживания автоматизированного сборочного оборудования; - разрабатывать инструкции для выполнения работ по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного сборочного оборудования в соответствии с производственными задачами; - выбирать и использовать контрольно-измерительные средства в соответствии с производственными задачами; - анализировать причины брака и способы его предупреждения, в том числе в автоматизированном производстве; - применять конструкторскую документации для диагностики неисправностей отказов автоматизированного сборочного производственного оборудования; - использовать нормативную документацию и инструкции по эксплуатации автоматизированного сборочного производственного оборудования; - осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем автоматизированного сборочного производственного оборудования в рамках своей компетенции; - планировать работы по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию сборочного оборудования на основе технологической документации в соответствии с производственными задачами согласно нормативным требованиям, в том числе в автоматизированном производстве; - разрабатывать инструкции для выполнения работ по диагностике автоматизированного сборочного оборудования в соответствии с производственными задачами; - выявлять годность соединений и сформированных размерных цепей согласно производственному заданию; - анализировать причины брака и способы его предупреждения, в том числе в автоматизированном производстве; - проводить контроль соответствия качества сборочных единиц требованиям технической документации; - организовывать работы по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного сборочного оборудования на основе технологической документации в соответствии с производственными задачами согласно нормативным требованиям; - организовывать устранения нарушений, связанные с настройкой оборудования, приспособлений, сборочного и мерительного инструмента; - контролировать после устранения отклонений в настройке сборочного технологического оборудования геометрические и физико-механические параметры формируемых соединений в соответствии с требованиями технологической документации; |
| знать: | - правила ПТЭ и ПТБ; - основные принципы контроля, наладки и подналадки автоматизированного сборочного оборудования, приспособлений и инструмента; - основные методы контроля качества соединений, узлов и изделий, в том числе в автоматизированном производстве; - виды брака на сборочных операциях и способов его предупреждения в автоматизированном производстве; - расчет норм времени и их структуру на операции сборки соединений, узлов и изделий, в том числе в автоматизированном производстве; - организацию и обеспечение контроля конструкторских размерных цепей, сформированных в процессе автоматизированной сборки в соответствии с требованиями конструкторской и технологической документации; |

1.2.1 Общие компетенции:

| Коды общих компе-тенций | Формулировка компетенции | Знания, умения |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | умения: - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; - составить план действия; определить необходимые ресурсы; - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |
|  |  | знания: - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | умения: - определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска; использовать современное программное обеспечение; использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |
|  |  | знания: - номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | умения: - определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | знания: - содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования; основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | умения: - организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
|  |  | знания: - психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | умения: - грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе |
|  |  | знания: - особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений. |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | умения: - описывать значимость своей специальности для развития экономики и среды жизнедеятельности граждан российского государства; проявлять и отстаивать базовые общечеловеческие, культурные и национальные ценности российского государства в современном сообществе; применять стандарты антикоррупционного поведения |
|  |  | знания: - сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности по специальности; стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | умения: - соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции строительных объектов; оценить чрезвычайную ситуацию, составить алгоритм действий и определять необходимые ресурсы для её устранения; |
|  |  | знания: - правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения; основные виды чрезвычайных событий природного и техногенного происхождения, опасные явления, порождаемые их действием; технологии по повышению энергоэффективности зданий, сооружений и инженерных систем |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. | умения: - использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной специальности |
|  |  | знания: - роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности; средства профилактики перенапряжения |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | умения: - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение |
|  |  | знания: - современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | умения: - понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |
|  |  | знания: - правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности |
| ОК 11 | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. | умения: - выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования |
|  |  | знания: - основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты |

1.2.2 Профессиональные компетенции:

| Коды ПК | Формулировка компетенции | Практический опыт, знания, умения |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1 | Контролировать текущие параметры и фактические показатели работы систем автоматизации в соответствии с требованиями нормативно-технической документации для выявления возможных отклонений. | практический опыт: - осуществление контроля качества работ по наладке и техническому обслуживанию автоматизированного сборочного оборудования и соблюдение норм охраны труда и бережливого производства, в том числе с использованием SCADA систем |
|  |  | умения: - использовать нормативную документацию и инструкции по эксплуатации автоматизированного сборочного производственного оборудования, в том числе; - осуществлять организацию работ по контролю, геометрических и физико-механических параметров соединений, обеспечиваемых в результате автоматизированной сборки и технического обслуживания автоматизированного сборочного оборудования; - разрабатывать инструкции для выполнения работ по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного сборочного оборудования в соответствии с производственными задачами; - выбирать и использовать контрольно-измерительные средства в соответствии с производственными задачами; - анализировать причины брака и способы его предупреждения, в том числе в автоматизированном производстве; |
|  |  | знания: - правил ПТЭ и ПТБ; - основных принципов контроля, наладки и подналадки автоматизированного сборочного оборудования, приспособлений и инструмента; - основных методов контроля качества соединений, узлов и изделий, в том числе в автоматизированном производстве; - видов брака на сборочных операциях и способов его предупреждения в автоматизированном производстве; |
| ПК 4.2 | Осуществлять диагностику причин возможных неисправностей и отказов систем для выбора методов и способов их устранения. | практический опыт: - осуществление диагностики неисправностей и отказов систем автоматизированного сборочного производственного оборудования в рамках своей компетенции для выбора методов и способов их устранения |
|  |  | умения: - применять конструкторскую документации для диагностики неисправностей отказов автоматизированного сборочного производственного оборудования; - использовать нормативную документацию и инструкции по эксплуатации автоматизированного сборочного производственного оборудования; - осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем автоматизированного сборочного производственного оборудования в рамках своей компетенции; - планировать работы по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию сборочного оборудования на основе технологической документации в соответствии с производственными задачами согласно нормативным требованиям, в том числе в автоматизированном производстве; - разрабатывать инструкции для выполнения работ по диагностике автоматизированного сборочного оборудования в соответствии с производственными задачами; - выбирать и использовать контрольно-измерительные средства в соответствии с производственными задачами; - выявлять годность соединений и сформированных размерных цепей согласно производственному заданию; - анализировать причины брака и способы его предупреждения, в том числе в автоматизированном производстве; |
|  |  | знания: - правил ПТЭ и ПТБ; - основных принципов контроля, наладки и подналадки автоматизированного сборочного оборудования, приспособлений и инструмента; - основных методов контроля качества собираемых узлов и изделий, в том числе в автоматизированном производстве; - видов брака на сборочных операциях и способов его предупреждения, в том числе в автоматизированном производстве; - расчета норм времени и их структуру на операции сборки соединений, узлов и изделий, в том числе в автоматизированном производстве; |
| ПК 4.3 | Организовывать работы по устранению неполадок, отказов оборудования и ремонту систем в рамках своей компетенции. | практический опыт: - организация работ по устранению неполадок, отказов автоматизированного сборочного оборудования и ремонту станочных систем и технологических приспособлений из числа оборудования сборочного участка в рамках своей компетенции |
|  |  | умения: - использовать нормативную документацию и инструкции по эксплуатации автоматизированного сборочного производственного оборудования; - осуществлять организацию работ по устранению неполадок, отказов автоматизированного сборочного оборудования и ремонту станочных систем и технологических приспособлений сборочного оборудования, с целью выполнения планового задания в рамках своей компетенции; - проводить контроль соответствия качества сборочных единиц требованиям технической документации; - организовывать работы по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного сборочного оборудования на основе технологической документации в соответствии с производственными задачами согласно нормативным требованиям; - организовывать устранения нарушений, связанные с настройкой оборудования, приспособлений, сборочного и мерительного инструмента; - контролировать после устранения отклонений в настройке сборочного технологического оборудования геометрические и физико-механические параметры формируемых соединений в соответствии с требованиями технологической документации; |
|  |  | знания: - правил ПТЭ и ПТБ; - основных принципов контроля, наладки и подналадки автоматизированного сборочного оборудования, приспособлений и инструмента; - основных методов контроля качества собираемых узлов и изделий автоматизированном производстве; - видов брака на сборочных операциях и способов его предупреждения в автоматизированном производстве; - расчета норм времени и их структуру на операции сборки соединений, узлов и изделий в автоматизированном производстве; - организации и обеспечения контроля конструкторских размерных цепей, сформированных в процессе автоматизированной сборки в соответствии с требованиями конструкторской и технологической документации; |

1.3 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля:

| Всего часов на профессиональный модуль: | 216 |
| --- | --- |
| в том числе |  |
| в форме практической подготовки | 110 |
| на освоение МДК 04.01 | 66 |
| в том числе: |  |
| - в форме практической подготовки | 18 |
| - теоретическое обучение | 45 |
| - лабораторные занятия | - |
| - практические занятия | 18 |
| - курсовые проекты (работы) | - |
| - самостоятельная работа | 2 |
| - консультации | - |
| Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета | 1 |
| на освоение МДК 04.02 | 66 |
| в том числе: |  |
| - в форме практической подготовки | 20 |
| - теоретическое обучение | 41 |
| - лабораторные занятия | - |
| - практические занятия | 20 |
| - курсовые проекты (работы) | - |
| - самостоятельная работа | 4 |
| - консультации | - |
| Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета | 1 |
| УП 02 | 36 |
| ПП 02 | 36 |
| Самостоятельная работа (подготовка к экзамену по профессиональному модулю) | 4 |
| Консультации | 2 |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена по профессиональному модулю | 6 |

2 СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

2.1 Структура профессионального модуля ПМ 04 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕКУЩЕГО МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

| Коды профессиона-льных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов | в том числе в форме практической подготовки | Объем времени, отведенный на освоение профессионального модуля |  |  |  |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Самостоятельная работа студента | Обязательная аудиторная учебная нагрузка студента (во взаимодействии с преподавателем) |  |  |  |  |  |  | Учебная, часов | Производственная, часов |
|  |  |  |  | в т.ч., всего, часов | в т.ч., консультации, часов | Всего, часов | в т.ч. теорет. занят, часов | в т.ч. лаборат. работы, часов | в т.ч. практич. занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | в т.ч., промежу-точная аттест. |  |  |
| ПК 4.1 ПК 4.2 | Раздел 1 Осуществление контроля параметров и диагностики неисправностей систем автоматизации. | 102 | 18 | 2 | - | 64 | 45 | - | 18 | - | 1 | 36 | 0 |
| ПК 4.3 | Раздел 2 Организация работ по устранению неполадок и отказов автоматизированного оборудования. | 102 | 20 | 4 | - | 62 | 41 | - | 20 | - | 1 | 0 | 36 |
| ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 | Промежуточная аттестация | 12 |  | 4 | 2 | 6 | - | - | - | - | 6 |  |  |
| Всего: |  | 216 | 38 | 10 | 2 | 132 | 86 | - | 38 | - | 8 | 36 | 36 |

2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля 
ПМ 04 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕКУЩЕГО МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

| Наименования разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) |  | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 | Осуществление контроля параметров и диагностики неисправностей систем автоматизации |  |  |
| МДК.04.01 | Осуществление текущего мониторинга состояния систем автоматизации |  | 66 |
| Тема 1.1 Контроль текущих параметров и фактических показателей работы систем автоматизации в соответствии с требованиями нормативно-технической документации для выявления возможных отклонений. | Содержание учебного материала |  | 20 |
|  | 1. | Правила ПТЭ и ПТБ при организации работ по ремонту систем автоматизации. |  |
|  | 2. | Основные принципы контроля, наладки и подналадки автоматизированного сборочного оборудования, приспособлений и инструмента. |  |
|  | 3. | Основные методы контроля качества соединений, узлов и изделий, в том числе в автоматизированном производстве. |  |
|  | 4. | Виды брака на сборочных операциях и способов его предупреждения в автоматизированном производстве. |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |
|  | Практические занятия |  | 9 |
|  | 1. | Практическое занятие № 1. Анализ нормативной документации и инструкций по эксплуатации автоматизированного сборочного производственного оборудования, в том числе автоматизированного. |  |
|  | 2. | Практическое занятие № 2. Осуществление организации работ по контролю геометрических и физико-механических параметров соединений, обеспечиваемых в результате автоматизированной сборки и технического обслуживания автоматизированного сборочного оборудования. |  |
|  | 3. | Практическое занятие № 3. Разработка инструкций для выполнения работ по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного сборочного оборудования в соответствии с производственными задачами |  |
|  | 4. | Практическое занятие № 4. Выбор контрольно-измерительных средств в соответствии с производственными задачами и проведение измерений. |  |
|  | 5. | Практическое занятие № 5. Анализ причин брака и способов его предупреждения, в том числе в автоматизированном производстве. |  |
|  | Контрольные работы |  | - |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | 1 |
| Тема 1.2 Осуществление диагностики причин возможных неисправностей и отказов систем для выбора методов и способов их устранения. | Содержание учебного материала |  | 25 |
|  | 1. | Правила ПТЭ и ПТБ при осуществлении диагностики неисправностей автоматизированного оборудования |  |
|  | 2. | Основные принципы контроля, наладки и подналадки автоматизированного сборочного оборудования, приспособлений и инструмента |  |
|  | 3. | Основные методы контроля качества собираемых узлов и изделий, в том числе в автоматизированном производстве |  |
|  | 4. | Виды брака на сборочных операциях и способы его предупреждения, в том числе в автоматизированном производстве |  |
|  | 5. | Расчет норм времени и их структуры на операциях сборки соединений, узлов и изделий, в том числе в автоматизированном производстве |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |
|  | Практические занятия |  | 9 |
|  | 1. | Практическое занятие № 6. Применение конструкторской документации для диагностики неисправностей отказов автоматизированного сборочного производственного оборудования. |  |
|  | 2. | Практическое занятие № 7. Использование нормативной документации и инструкций по эксплуатации автоматизированного сборочного производственного оборудования. |  |
|  | 3. | Практическое занятие № 8. Осуществление диагностики неисправностей и отказов систем автоматизированного сборочного производственного оборудования в рамках своей компетенции. |  |
|  | 4. | Практическое занятие № 9. Планирование работ по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию сборочного оборудования на основе технологической документации в соответствии с производственными задачами согласно нормативным требованиям, в том числе в автоматизированном производстве. |  |
|  | 5. | Практическое занятие № 10. Разработка инструкций для выполнения работ по диагностике автоматизированного сборочного оборудования в соответствии с производственными задачами. |  |
|  | 6. | Практическое занятие № 11. Анализ причин брака и способов его предупреждения, в том числе в автоматизированном производстве. |  |
|  | Контрольные работы |  | - |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | 1 |
|  | Промежуточная аттестация по МДК |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | - |
|  | Консультации |  | - |
|  | Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета |  | 1 |
| Учебная практика по разделу 1 Виды работ: Осуществление контроля качества работ по наладке и техническому обслуживанию автоматизированного сборочного оборудования и соблюдение норм охраны труда и бережливого производства, в том числе с использованием SCADA систем. Выбор и использование контрольно-измерительных средств в соответствии с производственными задачами Выявление годных соединений и сформированных размерных цепей согласно производственному заданию Осуществление диагностики неисправностей и отказов систем автоматизированного сборочного производственного оборудования в рамках своей компетенции для выбора методов и способов их устранения |  |  | 36 |
| Раздел 2 | Организация работ по устранению неполадок и отказов автоматизированного оборудования. |  |  |
| МДК.04.02 | Организация работ по устранению неполадок и отказов автоматизированного оборудования. |  | 66 |
| Тема 2.1 Организация работ по устранению неполадок, отказов оборудования и ремонту систем в рамках своей компетенции. | Содержание учебного материала |  | 41 |
|  | 1. | Правила ПТЭ и ПТБ при организации работ по ремонту автоматизированных систем. |  |
|  | 2. | Основные принципы контроля, наладки и подналадки автоматизированного сборочного оборудования, приспособлений и инструмента |  |
|  | 3. | Основные методы контроля качества собираемых узлов и изделий автоматизированном производстве |  |
|  | 4. | Виды брака на сборочных операциях и способов его предупреждения в автоматизированном производстве |  |
|  | 5. | Расчет норм времени и их структуры на операциях сборки соединений, узлов и изделий в автоматизированном производстве |  |
|  | 6. | Организация и обеспечение контроля конструкторских размерных цепей, сформированных в процессе автоматизированной сборки в соответствии с требованиями конструкторской и технологической документации |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |
|  | Практические занятия |  | 20 |
|  | 1. | Практическое занятие № 1. Применение нормативной документации и инструкций по эксплуатации автоматизированного сборочного производственного оборудования. |  |
|  | 2. | Практическое занятие № 2. Осуществление организации работ по устранению неполадок, отказов автоматизированного сборочного оборудования и ремонту станочных систем и технологических приспособлений сборочного оборудования, с целью выполнения планового задания в рамках своей компетенции. |  |
|  | 3. | Практическое занятие № 3. Осуществления контроля соответствия качества сборочных единиц требованиям технической документации. |  |
|  | 4. | Практическое занятие № 4. Организация работы по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного сборочного оборудования на основе технологической документации в соответствии с производственными задачами согласно нормативным требованиям. |  |
|  | 5. | Практическое занятие № 5. Организация устранения нарушений, связанных с настройкой оборудования, приспособлений, сборочного и мерительного инструмента. |  |
|  | 6. | Практическое занятие № 6. Контроль после устранения отклонений в настройке сборочного технологического оборудования геометрические и физико-механические параметры формируемых соединений в соответствии с требованиями технологической документации. |  |
|  | Контрольные работы |  | - |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | 4 |
|  | Промежуточная аттестация по МДК |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | - |
|  | Консультации |  | - |
|  | Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета |  | 1 |
| Производственная практика по разделу 2 Виды работ: Организации работ по устранению неполадок, отказов автоматизированного сборочного оборудования и ремонту станочных систем и технологических приспособлений из числа оборудования сборочного участка в рамках своей компетенции |  |  | 36 |
|  | Промежуточная аттестация по профессиональному модулю |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | 4 |
|  | Консультации |  | 2 |
|  | Промежуточная аттестация в форме экзамена по профессиональному модулю |  | 6 |
| Всего |  |  | 216 |

# 3 условия реализации примерной рабочей программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 3.1 Для реализации рабочей программы профессионального модуля предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Программирования ЧПУ, систем автоматизации», оснащенный оборудованием:

Проектор с компьютером с установленными на автоматизированном рабочем месте преподавателя средствами системы автоматизированного проектирования (CAD/CAM/CAE), включающих модули графического построения, в том числе 3D, расчета технологических режимов,, разработки технологических последовательностей и оформления технологической документации, разработки и оформления планировок участков, базы данных по технологическому оборудованию, приспособлениям и инструменту отраслевой направленности, модуль расчета управляющих программ ЧПУ для металлорежущего  или сборочного оборудования, модуль симуляции работы спроектированных систем автоматизации (элементы SCADA-системы);

Доска меловая, маркерная доска, интерактивный экран.

Печатающие устройства формата А1, А2, А3, А4.

Копирующие устройства.

Наглядные пособия, плакаты, схемы, иллюстрирующие технологические процессы получения заготовок, техпроцессы изготовления деталей на автоматизированном металлорежущем оборудовании, автоматизированную сборку соединений деталей, автоматизированную сортировку, кантование, транспортировку и ориентирование заготовок или деталей,  конструктивное исполнение и принципы работы технологической оснастки, режущего, мерительного инструмента, физико-механические процессы изготовления и обработки, устройство и принцип работы технологического оборудования.

Лаборатории «Типовых элементов и устройств систем автоматического управления и средств электрических измерений», «Автоматизация технологических процессов», оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.1 примерной программы по данной специальности.

Мастерские Механообрабатывающая с участком слесарной обработки, оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.2 примерной программы по данной специальности.

Реализация рабочей программы ПМ.04 Осуществление текущего мониторинга состояния систем автоматизации предполагает обязательную учебную практику и производственную практику.

Учебная практика реализуется в мастерских колледжа и предусматривает наличие оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием рабочей программы ПМ.04 Осуществление текущего мониторинга состояния систем автоматизации в соответствии с выбранной траекторией, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции «Промышленная робототехника».

# Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и давать возможность студенту овладеть профессиональными компетенциями по осваиваемому виду деятельности, предусмотренному рабочей программой ПМ.04 Осуществление текущего мониторинга состояния систем автоматизации с использованием современных технологий, материалов и оборудования.

# 3.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

Основная литература:

- Евгенев Г. Б. и др.] Основы автоматизации технологических процессов и производств: учебное пособие : в 2 т. ; под ред. Г. Б. Евгенева. — Москва : Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2017.

- Пантелеев В.Н., Прошин В.М.— Основы автоматизации производства: учебник для учреждений нач. проф. образования / 5-е изд., перераб. — М. : Издательский центр «Академия», 2019. — 208 с.

- Шишмарев В.Ю Автоматизация технологических процессов: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /. — 7е изд., испр. — М. : Издательский центр «Академия», 2019. — 352 с.

Дополнительная литература:

1.	Автоматизация технологических процессов и производств: Учебник/ А.Г. Схиртладзе, А.В. Федотов, В.Г. Хомченко. – М.: Абрис, 2012. – 565 с.: ил.

Электронные и Интернет-ресурсы:

- Электронный ресурс «Глоссарий». Форма доступа:   www.glossary.ru

- Электронный ресурс «Публичная интернет-библиотека. Специализация: отечественная периодика». Форма доступа:  www.public.ru

- http://edu.ascon.ru/about/  Ресурсы для обучения

- http://www.ozon.ru/context/detail/id/3629028/ Электронный книжный магазин Ozon.

- http://www.lib.ua-ru.net Студенческая электронная библиотека «ВЕДА».

- http://techlibrary.ru/   Техническая библиотека - большая коллекция научно-технической литературы  - фундаментальные и научно-практические работы.

- http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html#13 Путеводитель по ресурсам Интернет. Предлагает ссылки на сайты, которые содержат полнотекстовые версии печатных изданий: учебников, монографий, научно-популярной и художественной литературы. Представляет особый интерес для учащихся, студентов и преподавателей.

# 4 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

| Коды и наименования профессиональных, общих компетенций и личностных результатов, формируемых в рамках профессионального модуля |  | Критерии оценки |  | Методы оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 Осуществление контроля параметров и диагностики неисправностей систем автоматизации. |  |  |  |  |
| ПК 4.1. Контролировать текущие параметры и фактические показатели работы систем автоматизации в соответствии с требованиями нормативно-технической документации для выявления возможных отклонений. |  | грамотно применяет нормативную документацию и инструкции по эксплуатации автоматизированного сборочного производственного оборудования; осуществляет организацию работ по контролю, геометрических и физико-механических параметров соединений, обеспечиваемых в результате автоматизированной сборки и технического обслуживания автоматизированного сборочного оборудования; разрабатывает инструкции для выполнения работ по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного сборочного оборудования в соответствии с производственными задачами; выбирает и использовать контрольно-измерительные средства в соответствии с производственными задачами; анализирует причины брака и способы его предупреждения, в том числе в автоматизированном производстве; |  | - экзамен/зачет в форме собеседования; - защита отчетов по практическим занятиям; - наблюдение за выполнением различных видов работ во время учебной/ производственной практики. |
| ПК 4.2. Осуществлять диагностику причин возможных неисправностей и отказов систем для выбора методов и способов их устранения. |  | применяет конструкторскую документацию для диагностики неисправностей отказов автоматизированного сборочного производственного оборудования; использует нормативную документацию и инструкции по эксплуатации автоматизированного сборочного производственного оборудования; осуществляет диагностику неисправностей и отказов систем автоматизированного сборочного производственного оборудования в рамках своей компетенции; планирует работы по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию сборочного оборудования на основе технологической документации в соответствии с производственными задачами согласно нормативным требованиям, в том числе в автоматизированном производстве; разрабатывает инструкции для выполнения работ по диагностике автоматизированного сборочного оборудования в соответствии с производственными задачами; выбирает и использует контрольно-измерительные средства в соответствии с производственными задачами; выявляет годность соединений и сформированных размерных цепей согласно производственному заданию; анализирует причины брака и способы его предупреждения, в том числе в автоматизированном производстве; |  | - экзамен/зачет в форме собеседования; - защита отчетов по практическим занятиям; - наблюдение за выполнением различных видов работ во время учебной/ производственной практики. |
| Раздел 2 Организация работ по устранению неполадок и отказов автоматизированного оборудования |  |  |  |  |
| ПК 4.3. Организовывать работы по устранению неполадок, отказов оборудования и ремонту систем в рамках своей компетенции. |  | использует нормативную документацию и инструкции по эксплуатации автоматизированного сборочного производственного оборудования; осуществляет организацию работ по устранению неполадок, отказов автоматизированного сборочного оборудования и ремонту станочных систем и технологических приспособлений сборочного оборудования, с целью выполнения планового задания в рамках своей компетенции; проводит контроль соответствия качества сборочных единиц требованиям технической документации; организовывает работы по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного сборочного оборудования на основе технологической документации в соответствии с производственными задачами согласно нормативным требованиям; организовывает устранение нарушений, связанные с настройкой оборудования, приспособлений, сборочного и мерительного инструмента; контролирует после устранения отклонений в настройке сборочного технологического оборудования геометрические и физико-механические параметры формируемых соединений в соответствии с требованиями технологической документации; |  | - экзамен/зачет в форме собеседования; - защита отчетов по практическим занятиям; - наблюдение за выполнением различных видов работ во время учебной/ производственной практики. |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. | - обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; - адекватная оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач |  | - наблюдение за выполнением работ |  |
| ОП 02.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. | - использование различных источников, включая электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач |  |  |  |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | - демонстрация ответственности за принятые решения - обоснованность самоанализа и коррекция результатов собственной работы |  |  |  |
| ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | - взаимодействовать с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик - обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных) |  |  |  |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | - демонстрировать грамотность устной и письменной речи, - ясность формулирования и изложения мыслей |  |  |  |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения. | - соблюдение норм поведения во время учебных занятий и прохождения учебной и производственной практик |  |  |  |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | - эффективное выполнение правил ТБ во время учебных занятий, при прохождении учебной и производственной практик - - демонстрация знаний и использование ресурсосберегающих технологий в профессиональной деятельности; |  |  |  |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. | - эффективность использовать средств физической культуры для сохранения и укрепления здоровья при выполнении профессиональной деятельности |  |  |  |
| ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. | - эффективность использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности согласно формируемым умениям и получаемому практическому опыту |  |  |  |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | - эффективность использования в профессиональной деятельности необходимой технической документации, в том числе на английском языке. |  |  |  |

Приложение 2.5

к ПООП-П по специальности 
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации

технологических процессов и производств (по отраслям)

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

- ПМ 05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике»

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| # 1 общая характеристика примерной РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| # 2 СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 14 |
| # 3 условия реализации примерной РАБОЧЕЙ программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 19 |
| 4 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля | 21 |

1 общая характеристика примерной Рабочей ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1 Область применения примерной рабочей программы

Примерная рабочая программа профессионального модуля является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств» в части освоения основного вида деятельности: Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике) и соответствующих общих компетенций и профессиональных компетенций (ОК и ПК):

| Коды ОК | Наименования общих компетенций |
| --- | --- |
| ## ОК 01 | ## Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ## ОК 02 | ## Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 03 | ## Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 04 | ## Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05 | ## Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 06 | ## Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения. |
| ОК 07 | ## Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 08 | ## Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 09 | ## Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 10 | ## Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |
| ОК 11 | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |

| Коды ПК | Наименования вида деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ПК 5.1 | Обеспечивать безаварийную работу систем контрольно-измерительных приборов и автоматизации |
| ПК 5.2 | Выполнять ремонт простых измерительных приборов |
| ПК 5.3 | Выполнять слесарную обработку простых контрольно-измерительных приборов |
| ПК 5.4 | Выполнять монтаж простых электрических схем контрольно-измерительных приборов |

## Содержание примерной рабочей программы ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике) и результаты обучения учитывают требования профессионального стандарта Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 сентября 2020 года N 685н, зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 3 ноября 2020 года, регистрационный N 60720.

Примерная рабочая программа профессионального модуля может быть использована в профессиональном обучении работников в области автоматизации при наличии основного общего, среднего общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2 В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| иметь практический опыт: | - осуществлять разработку, настройку систем контрольно-измерительных приборов; - производить калибровку приборов в системах автоматизации; - производить поиск неисправности в системах контрольно-измерительных проборов и автоматизации; - производить поиск причины неисправности систем АСУТП при помощи программного обеспечения; - производить калибровку контрольно-измерительных приборов; - восстановления и замены деталей и узлов - технического обслуживания простых контрольно-измерительных приборов - размерной обработки деталей и узлов контрольно-измерительных приборов с точностью до 12-го квалитета - выполнения операций по пригонке деталей и узлов контрольно-измерительных приборов с точностью до 12-го квалитета и шероховатостью Ra 6,3 и выше - подготовки рабочего места для монтажа простых электрических схем контрольно-измерительных приборов - выбора инструментов и приспособлений для монтажа простых электрических схем контрольно-измерительных приборов - прокладки простых электрических схем контрольно-измерительных приборов |
| --- | --- |
| уметь: | - читать схемы электрические, принципиальные, функциональные систем контрольно-измерительных приборов и автоматизации; - организовывать поиск неисправностей систем контрольно-измерительных приборов и автоматизации; - анализировать сценарии возможных неисправностей, понимать их причины и последствия для систем автоматического управления; - производить установку и настройку контрольно-измерительных приборов; - производить ремонт контрольно-измерительных приборов; - выявлять неисправности контрольно-измерительных приборов в системах автоматизации; - производить калибровку приборов КИП согласно паспорту прибора и регламенту проверки - читать чертежи простых контрольно-измерительных приборов - подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче простых контрольно-измерительных приборов - выбирать инструменты для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче простых контрольно-измерительных приборов - демонтировать и монтировать простые контрольно-измерительные приборы в правильной технологической последовательности - разбирать и собирать простые контрольно-измерительные приборы в правильной технологической последовательности - контролировать взаимное расположение узлов и деталей простых контрольно-измерительных приборов после сборки - выполнять дефектацию деталей и узлов простых контрольно-измерительных приборов - принимать решение о замене или ремонте неисправных узлов и деталей простых контрольно-измерительных приборов - проверять и корректировать «ноль» контрольно-измерительных приборов - проверять качество показаний регистрирующих приборов - читать чертежи узлов и деталей - подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения слесарной обработки деталей и узлов контрольно-измерительных приборов - выбирать инструменты для производства работ по слесарной обработке - выбирать средства контроля и измерений - осуществлять гибку и правку листового и профильного проката - осуществлять резку металла - осуществлять опиливание металла - проверять соответствие размеров деталей требованиям технической документации - нарезать наружную и внутреннюю резьбу до 7-го класса точности - производить сверление, зенкование и развертывание отверстий с точностью до 12-го квалитета - производить лужение и пайку - читать простые электрические схемы контрольно-измерительных приборов - подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения монтажа электрических схем контрольно-измерительных приборов - выбирать инструменты для производства работ по монтажу простых электрических схем контрольно-измерительных приборов - производить прокладку простых электрических схем контрольно-измерительных приборов - выбирать провода соответствующей марки и сечения для прокладки простых электрических схем контрольно-измерительных приборов - соединять провода простых электрических схем контрольно-измерительных приборов различными способами |
| знать: | - принципы работы систем автоматизации; - принцип работы средств и систем автоматизации; - последовательность действий, выполняемых при работе с приборами и средствами автоматизированных систем - требований, предъявляемых к рабочему месту для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче простых контрольно-измерительных приборов - видов, конструкций, назначения, возможности и правил использования инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче простых контрольно-измерительных приборов - типичных неисправностей простых контрольно-измерительных приборов - порядка демонтажа и монтажа простых контрольно-измерительных приборов - последовательности разборки и сборки простых контрольно-измерительных приборов - периодичности и порядка технического обслуживания простых контрольно-измерительных приборов - правил ПТЭ и ПТБ - требований, предъявляемых к рабочему месту для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче простых контрольно-измерительных приборов - видов, конструкций, назначения, возможности и правил использования инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче простых контрольно-измерительных приборов - видов, назначения, возможности и правил использования контрольно-измерительных инструментов - основных сведений о допусках и посадках - основных сведений о классах точности - основных сведений о классах шероховатости обработки - наименований и маркировки обрабатываемых материалов - способов обработки листового и профильного проката - способов сверления, зенкования и развертывания - приемов нарезания наружной и внутренней резьбы - устройства ручных механизированных инструментов для сверления - способов выполнения лужения и пайки - порядка подготовки деталей к лужению и пайке - требований, предъявляемых к рабочему месту для производства работ по монтажу простых электрических схем - видов, конструкции, назначения, возможности и правил использования инструментов и приспособлений для производства работ по монтажу простых электрических схем - видов материалов, используемых при электромонтажных работах - методов пайки твердыми и мягкими припоями - видов соединения проводов различных марок пайкой - методов лужения - способов подготовки соединений под пайку и лужение - порядка монтажа простых электрических схем соединений - видов и правил применения средств индивидуальной и коллективной защиты при монтаже простых электрических схем |

1.2.1 Общие компетенции:

| Коды общих компе-тенций | Формулировка компетенции | Знания, умения |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | умения: - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; - составить план действия; определить необходимые ресурсы; - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |
|  |  | знания: - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | умения: - определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска; использовать современное программное обеспечение; использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |
|  |  | знания: - номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | умения: - определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | знания: - содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования; основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | умения: - организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
|  |  | знания: - психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | умения: - грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе |
|  |  | знания: - особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений. |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | умения: - описывать значимость своей специальности для развития экономики и среды жизнедеятельности граждан российского государства; проявлять и отстаивать базовые общечеловеческие, культурные и национальные ценности российского государства в современном сообществе; применять стандарты антикоррупционного поведения |
|  |  | знания: - сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности по специальности; стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | умения: - соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции строительных объектов; оценить чрезвычайную ситуацию, составить алгоритм действий и определять необходимые ресурсы для её устранения; |
|  |  | знания: - правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения; основные виды чрезвычайных событий природного и техногенного происхождения, опасные явления, порождаемые их действием; технологии по повышению энергоэффективности зданий, сооружений и инженерных систем |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. | умения: - использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной специальности |
|  |  | знания: - роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности; средства профилактики перенапряжения |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | умения: - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение |
|  |  | знания: - современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | умения: - понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |
|  |  | знания: - правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности |
| ОК 11 | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. | умения: - выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования |
|  |  | знания: - основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты |

1.2.2 Профессиональные компетенции:

| Коды профессио-нальных компетен-ций | Формулировка компетенции | Практический опыт, знания, умения |
| --- | --- | --- |
| ПК 5.1 | Организовывать безаварийную работу систем контрольно-измерительных приборов и автоматизации. | практический опыт: - осуществлять разработку, настройку систем контрольно-измерительных приборов; - производить калибровку приборов в системах автоматизации; - производить поиск неисправности в системах контрольно-измерительных проборов и автоматизации; - производить поиск причины неисправности систем АСУТП при помощи программного обеспечения; - производить калибровку контрольно-измерительных приборов; |
|  |  | умения: - читать схемы электрические, принципиальные, функциональные систем контрольно-измерительных приборов и автоматизации; - организовывать поиск неисправностей систем контрольно-измерительных приборов и автоматизации; - анализировать сценарии возможных неисправностей, понимать их причины и последствия для систем автоматического управления; - производить установку и настройку контрольно-измерительных приборов; - производить ремонт контрольно-измерительных приборов; - выявлять неисправности контрольно-измерительных приборов в системах автоматизации; - знать и понимать принципы работы систем автоматизации; - производить калибровку приборов КИП согласно паспорту прибора и регламенту проверки. |
|  |  | знания: - принципы работы систем автоматизации; - принцип работы средств и систем автоматизации; - последовательность действий, выполняемых при работе с приборами и средствами автоматизированных систем |
| ПК 5.2 | Выполнять ремонт простых измерительных приборов | практический опыт: - восстановления и замены деталей и узлов - технического обслуживания простых контрольно-измерительных приборов |
|  |  | умения: - читать чертежи простых контрольно-измерительных приборов - подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче простых контрольно-измерительных приборов - выбирать инструменты для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче простых контрольно-измерительных приборов - демонтировать и монтировать простые контрольно-измерительные приборы в правильной технологической последовательности - разбирать и собирать простые контрольно-измерительные приборы в правильной технологической последовательности - контролировать взаимное расположение узлов и деталей простых контрольно-измерительных приборов после сборки - выполнять дефектацию деталей и узлов простых контрольно-измерительных приборов - принимать решение о замене или ремонте неисправных узлов и деталей простых контрольно-измерительных приборов - проверять и корректировать «ноль» контрольно-измерительных приборов - проверять качество показаний регистрирующих приборов |
|  |  | знания: - требований, предъявляемых к рабочему месту для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче простых контрольно-измерительных приборов - видов, конструкций, назначения, возможности и правил использования инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче простых контрольно-измерительных приборов - типичных неисправностей простых контрольно-измерительных приборов - порядка демонтажа и монтажа простых контрольно-измерительных приборов - последовательности разборки и сборки простых контрольно-измерительных приборов - периодичности и порядка технического обслуживания простых контрольно-измерительных приборов - правил ПТЭ и ПТБ |
| ПК 5.3 | Выполнять слесарную обработку простых контрольно-измерительных приборов | практический опыт: - размерной обработки деталей и узлов контрольно-измерительных приборов с точностью до 12-го квалитета - выполнения операций по пригонке деталей и узлов контрольно-измерительных приборов с точностью до 12-го квалитета и шероховатостью Ra 6,3 и выше |
|  |  | умения: - читать чертежи узлов и деталей - подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения слесарной обработки деталей и узлов контрольно-измерительных приборов - выбирать инструменты для производства работ по слесарной обработке - выбирать средства контроля и измерений - осуществлять гибку и правку листового и профильного проката - осуществлять резку металла - осуществлять опиливание металла - проверять соответствие размеров деталей требованиям технической документации - нарезать наружную и внутреннюю резьбу до 7-го класса точности - производить сверление, зенкование и развертывание отверстий с точностью до 12-го квалитета - производить лужение и пайку |
|  |  | знания: - требований, предъявляемых к рабочему месту для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче простых контрольно-измерительных приборов - видов, конструкций, назначения, возможности и правил использования инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче простых контрольно-измерительных приборов - видов, назначения, возможности и правил использования контрольно-измерительных инструментов - основных сведений о допусках и посадках - основных сведений о классах точности - основных сведений о классах шероховатости обработки - наименований и маркировки обрабатываемых материалов - способов обработки листового и профильного проката - способов сверления, зенкования и развертывания - приемов нарезания наружной и внутренней резьбы - устройства ручных механизированных инструментов для сверления - способов выполнения лужения и пайки - порядка подготовки деталей к лужению и пайке - правил ПТЭ и ПТБ |
| ПК 5.4 | Выполнять монтаж простых электрических схем контрольно-измерительных приборов | практический опыт: - подготовки рабочего места для монтажа простых электрических схем контрольно-измерительных приборов - выбора инструментов и приспособлений для монтажа простых электрических схем контрольно-измерительных приборов - прокладки простых электрических схем контрольно-измерительных приборов |
|  |  | умения: - читать простые электрические схемы контрольно-измерительных приборов - подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения монтажа электрических схем контрольно-измерительных приборов - выбирать инструменты для производства работ по монтажу простых электрических схем контрольно-измерительных приборов - производить прокладку простых электрических схем контрольно-измерительных приборов - выбирать провода соответствующей марки и сечения для прокладки простых электрических схем контрольно-измерительных приборов - соединять провода простых электрических схем контрольно-измерительных приборов различными способами |
|  |  | знания: - требований, предъявляемых к рабочему месту для производства работ по монтажу простых электрических схем - видов, конструкции, назначения, возможности и правил использования инструментов и приспособлений для производства работ по монтажу простых электрических схем - видов материалов, используемых при электромонтажных работах - методов пайки твердыми и мягкими припоями - видов соединения проводов различных марок пайкой - методов лужения - способов подготовки соединений под пайку и лужение - порядка монтажа простых электрических схем соединений - видов и правил применения средств индивидуальной и коллективной защиты при монтаже простых электрических схем - правил ПТЭ и ПТБ |

1.3 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля:

| Всего часов на профессиональный модуль: | 316 |
| --- | --- |
| на освоение МДК 05.01 | 244 |
| в форме практической подготовки | 64 |
| в том числе: |  |
| - теоретическое обучение | 59 |
| - лабораторные работы | - |
| - практические занятия | 64 |
| - курсовые проекты (работы) | - |
| - самостоятельная работа | - |
| - консультации | - |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета | 1 |
| УП 05 | 36 |
| ПП 05 | 144 |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена по профессиональному модулю | 12 |

2 СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

2.1 Структура профессионального модуля ПМ 05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ (СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ)

| Коды профессиона-льных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов | в том числе в форме практической подготовки | Объем времени, отведенный на освоение профессионального модуля |  |  |  |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Самостоятельная работа студента | Обязательная аудиторная учебная нагрузка студента (во взаимодействии с преподавателем) |  |  |  |  |  |  | Учебная, часов | Производственная, часов |
|  |  |  |  | в т.ч., всего, часов | в т.ч., консультации, часов | Всего, часов | в т.ч. теорет. занят, часов | в т.ч. лаборат. работы, часов | в т.ч. практич. занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | в т.ч., промежу-точная аттест. |  |  |
| ПК 5.1 ПК 5.2 | Раздел 1. Разработка и формирование систем автоматического управления типовых технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных устройств и систем | 32 | 20 | - | - | 32 | 12 | - | 20 | - | - | 0 | 0 |
| ПК 5.3 | Раздел 2. Осуществление стандартных и сертификационных испытаний, метрологических поверок средств измерений | 100 | 32 | - | - | 64 | 32 | - | 32 | - | - | 36 | 0 |
| ПК 5.4 | Раздел 3. Применение основ контроля и анализа функционирования систем автоматического управления | 172 | 12 | - | - | 28 | 15 | - | 12 | - | 1 | 0 | 144 |
| ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.3 ПК 5.4 | Промежуточная аттестация | 12 |  | 4 | 2 | 6 | - | - | - | - | 6 |  |  |
| Всего: |  | 316 | 64 | 4 | 2 | 130 | 59 | - | 64 | - | 7 | 36 | 144 |

2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля 
ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)) |  |  |  | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МДК 05.01 | Выполнение работ по рабочей профессии |  |  |  | 124 |
| Раздел 1. | Разработка и формирование систем автоматического управления типовых технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных устройств и систем |  |  |  | 32 |
| Тема 1.1 Общие сведения о технических средствах автоматизации и управления | Содержание |  |  |  | 2 |
|  | 1 |  |  | Основные понятия и определения. Классификация элементов автоматики. |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  |  | - |
|  | Практические занятия |  |  |  | - |
| Тема 1.2 Первичные преобразователи физических величин | Содержание |  |  |  | 2 |
|  | 1 |  |  | Общие сведения о преобразователях. Классификация измерительных преобразователей. Статические и динамические характеристики измерительных преобразователей. Структурные схемы измерительных преобразователей. |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 4 |
|  | 1 |  |  | Практическое занятие №1. Первичные преобразователи с электрическими выходными сигналами. |  |
| Тема 1.3 Усилительные элементы систем автоматики | Содержание |  |  |  | 2 |
|  | 1 |  |  | Классификация и общие сведения об усилителях систем автоматики. |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 4 |
|  | 1 |  |  | Практическое занятие №2. Полупроводниковые усилители. |  |
| Тема 1.4 Реле, контакторы, коммутаторы | Содержание |  |  |  | 4 |
|  | 1 |  |  | Электромагнитные реле постоянного и переменного тока. Поляризованные электромагнитные реле. |  |
|  | 2 |  |  | Электромагнитные контакторы. Магнитные пускатели. Автоматические выключатели. |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 12 |
|  | 1 |  |  | Практическое занятие №3. Специальные виды реле. |  |
|  | 2 |  |  | Практическое занятие №4. Пускатель бесконтактный реверсивный ПБР-2М, ПБР-3А. |  |
|  | 3 |  |  | Практическое занятие №5. Блоки ручного управления БРУ. |  |
| Тема 1.5 Автоматические регуляторы | Содержание |  |  |  | 2 |
|  | 1 |  |  | Общие сведения и классификация регуляторов. |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  |  | - |
|  | Практические занятия |  |  |  | - |
|  | Контрольные работы |  |  |  | - |
|  | Самостоятельная работа студентов |  |  |  | - |
| Раздел 2. | Осуществление стандартных и сертификационных испытаний, метрологических поверок средств измерений |  |  |  | 64 |
| Тема 2.1 Общие вопросы метрологии | Содержание |  |  |  | 4 |
|  | 1 |  |  | Физические величины и их единицы. |  |
|  | 2 |  |  | Измерения. Виды измерений. Методы измерений. |  |
|  | 3 |  |  | Средства измерений и их элементы. |  |
|  | 4 |  |  | Общие сведения о погрешностях. |  |
|  | 5 |  |  | Метрологические характеристики средств измерений. |  |
|  | 6 |  |  | Оценка погрешностей при измерениях. |  |
|  | 7 |  |  | Обеспечение единства измерений в Российской Федерации. |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 8 |
|  | 1 |  |  | Практическое занятие №6. Прямые и косвенные однократные измерения |  |
|  | 2 |  |  | Практическое занятие №7. Определение погрешности цифрового вольтметра методом прямых измерений |  |
| Тема 2.2 Средства измерения температуры | Содержание |  |  |  | 4 |
|  | 1 |  |  | Общие сведения об измерении температуры. |  |
|  | 2 |  |  | Методы и средства измерений и контроля температуры. |  |
|  | 3 |  |  | Термометры расширения: жидкостные стеклянные, металлические и манометрические. |  |
|  | 4 |  |  | Общие сведения о термопреобразователях сопротивления. Разновидности и конструкция. |  |
|  | 5 |  |  | Теоретические основы измерения температуры термоэлектрическим методом. |  |
|  | 6 |  |  | Конструкция термоэлектрических преобразователей. Компенсационные устройства. |  |
|  | 7 |  |  | Особенности контактных измерений температуры. |  |
|  | 8 |  |  | Преобразователи с унифицированным токовым выходным сигналом для термопреобразователей сопротивления. |  |
|  | 9 |  |  | Преобразователи с унифицированным токовым выходным сигналом для термоэлектрических преобразователей. |  |
|  | 10 |  |  | Измерительные преобразователи температуры Метран. |  |
|  | 11 |  |  | Основы теории измерения температуры тел по тепловому излучению. |  |
|  | 12 |  |  | Монохроматические пирометры. |  |
|  | 13 |  |  | Пирометры полного и частичного излучения. |  |
|  | 14 |  |  | Пирометры спектрального отношения. |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 20 |
|  | 1 |  |  | # Практическое занятие №8. Схемы подключения термометров сопротивления |  |
|  | 2 |  |  | # Практическое занятие №9. Поверка измерительного преобразователя температуры Метран-281 с помощью клавиатуры многофункционального калибратора Метран 510-ПКМ |  |
|  | 3 |  |  | # Практическое занятие №10. Поверка измерительного преобразователя температуры Метран-281 с помощью программного обеспечения многофункционального калибратора Метран-510-ПКМ - программы PKM |  |
|  | 4 |  |  | Практическое занятие №11. Изучение функциональных возможностей датчиков температуры Метран-281 и модема Метран-681 с программным обеспечением H-Master |  |
|  | 5 |  |  | Практическое занятие №12. Конфигурирование каналов для проведения поверки термометров сопротивлений и термопар с помощью многоканального прецизионного мультиметра Элметро-Кельвин |  |
| Тема 2.3 Средства измерения давления | Содержание |  |  |  | 4 |
|  | 1 |  |  | Общие сведения об измерении давления. Методы и средства измерений и контроля давления. |  |
|  | 2 |  |  | Жидкостные манометры. Деформационные манометры. Дифференциальные манометры. |  |
|  | 3 |  |  | Электрические манометры. Грузопоршневые манометры. |  |
|  | 4 |  |  | Преобразователи давления Сапфир. |  |
|  | 5 |  |  | Преобразователи давления Метран. |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
| Тема 2.4 Средства измерения расхода | Содержание |  |  |  | 4 |
|  | 1 |  |  | Общие сведения. Методы и средства измерений и контроля расхода и количества газов и жидкостей. |  |
|  | 2 |  |  | Основы теории измерения расхода по перепаду давления на сужающих устройствах. Блоки извлечения корня. |  |
|  | 3 |  |  | Расходомеры постоянного перепада давления. Тахометрические счетчики. Электромагнитные расходомеры. |  |
|  | 4 |  |  | Ультразвуковые расходомеры. Весовые и массовые расходомеры. Теплосчетчики. |  |
|  | 5 |  |  | Преобразователи разности давлений Сапфир. |  |
|  | 6 |  |  | Преобразователи разности давлений Метран. |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 4 |
|  | 1 |  |  | Практическое занятие №13. Использование сужающих устройств для измерения расхода сред. |  |
| Тема 2.5 Средства измерений и сигнализации уровня | Содержание |  |  |  | 4 |
|  | 1 |  |  | Общие сведения об измерении уровня. Методы измерения уровня. |  |
|  | 2 |  |  | Гидростатические уровнемеры. Поплавковые и буйковые уровнемеры. |  |
|  | 3 |  |  | Емкостные уровнемеры. Индуктивные уровнемеры. |  |
|  | 4 |  |  | Радиоволновые уровнемеры. Акустические уровнемеры. Термокондуктометрические уровнемеры. |  |
|  | 5 |  |  | Измерение уровня сыпучих материалов. |  |
|  | 6 |  |  | Уровнемеры и сигнализаторы уровня Метран. |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  |  | - |
|  | Практические занятия |  |  |  | - |
| Тема 2.6 Измерение состава и свойств веществ | Содержание |  |  |  | 4 |
|  | 1 |  |  | Основные понятия и определения. Классификация анализаторов газов и жидкостей. Измерение влажности. Измерение плотности. Измерение вязкости. |  |
|  | 2 |  |  | Объемные химические газоанализаторы. Тепловые газоанализаторы. Магнитные газоанализаторы. |  |
|  | 3 |  |  | Оптические газоанализаторы. Электрические газоанализаторы. Хроматографические газоанализаторы. |  |
|  | 4 |  |  | Анализаторы жидкостей. Хроматографы. Кондуктометры. |  |
|  | 5 |  |  | Потенциометрические анализаторы. Фотометрические анализаторы. |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  |  | - |
|  | Практические занятия |  |  |  | - |
| Тема 2.7 Весоизмерения | Содержание |  |  |  | 4 |
|  | 1 |  |  | Общие сведения о весоизмерениях. Методика весоизмерений. |  |
|  | 2 |  |  | Весы и дозаторы. |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  |  | - |
|  | Практические занятия |  |  |  | - |
| Тема 2.8 Диагностика и поверка измерительных приборов и средств автоматизации | Содержание |  |  |  | 4 |
|  | 1 |  |  | Диагностика и поверка приборов для измерения температуры, давления и расхода. |  |
|  | 2 |  |  | Диагностика и поверка приборов для измерения уровня, веса, анализаторов газов и жидкостей. |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  |  | - |
|  | Практические занятия |  |  |  | - |
|  | Контрольные работы |  |  |  | - |
|  | Самостоятельная работа студентов |  |  |  | - |
| Учебная практика Виды работ: - использование цифрового мультиметра; - сборка электрических схем с измерительными приборами, шунтами, добавочными резисторами, измерительными трансформаторами пьезоэлектрических, термоэлектрических преобразователей; - сборка электрических схем пуска электродвигателей, измерение пусковых токов; - сборка электрических схем с реле времени, реверсивными бесконтактными пускателями; - сборка электрических схем с контакторами и магнитными пускателями, автоматическими выключателями; - измерение h параметров транзисторов, измерение температуры мультиметром. - измерение тока и напряжения срабатывания реле различных типов, регулирование реле на срабатывание; - разборка реле, магнитных пускателей, регулировка контактов, проверка катушек реле; - измерение токов срабатывания реле цепей вторичной коммутации. |  |  |  |  | 36 |
| Раздел 3. | Применение основ контроля и анализа функционирования систем автоматического управления |  |  |  | 28 |
| Тема 3.1 Принципы построения и аппаратное обеспечение микропроцессорных управляющих систем | Содержание |  |  |  | 8 |
|  | 1 |  |  | Структура типичной микропроцессорной системы управления |  |
|  | 2 |  |  | Способы обмена информацией в микропроцессорной системе |  |
|  | 3 |  |  | Понятие об интерфейсе связи |  |
|  | 4 |  |  | Типы интерфейсов |  |
|  | 5 |  |  | Типы и характеристики запоминающих устройств |  |
|  | 6 |  |  | Понятие о контроллерах внешних устройств |  |
|  | 7 |  |  | Принципы обмена цифровой информацией |  |
|  | 8 |  |  | Цифровые способы обработки сигналов с наложенной помехой |  |
|  | 9 |  |  | Программная реализация фильтра низких частот |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  |  | - |
|  | Практические занятия |  |  |  | - |
| Тема 3.2 Применение микропроцессорной техники в автоматизации технологических процессов | Содержание |  |  |  | 7 |
|  | 1 |  |  | Комплекс технических средств многоуровневой системы управления |  |
|  | 2 |  |  | Основные технические характеристики контроллеров и программно-технических комплексов |  |
|  | 3 |  |  | Характеристика процессора |  |
|  | 4 |  |  | Характеристика каналов ввода/вывода контроллеров |  |
|  | 5 |  |  | Коммуникационные возможности контроллеров |  |
|  | 6 |  |  | Эксплуатационные характеристики контроллеров |  |
|  | 7 |  |  | Программное обеспечение контроллеров |  |
|  | 8 |  |  | Новые технологии в производстве контроллеров |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  |  | - |
|  | Практические занятия |  |  |  | 12 |
|  | 1 |  |  | Практическое занятие №14. Выбор модулей и комплектация корзины контроллера Simatic. |  |
|  | 2 |  |  | Практическое занятие №15. Выбор модулей и комплектация корзины контроллера Modicon TSX Premium. |  |
|  | 3 |  |  | Практическое занятие №16. Выбор модулей и комплектация корзины контроллера Modicon TSX Quantum. |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  | - |
|  | Самостоятельная работа студентов |  |  |  | - |
|  |  | Промежуточная аттестация по МДК |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа студентов |  |  | - |
|  |  | Консультации |  |  | - |
|  |  | Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета |  |  | 1 |
| Производственная практика (по профилю специальности) Виды работ: - работа с аналоговыми и цифровыми устройствами; - определение видов сигналов и их преобразование; - определение способов передачи информации; - работа с реле, контакторами, пускателями, выключателями; - работа с исполнительными устройствами систем автоматики; - работа с автоматическими регуляторами; - определение класса точности и допустимой погрешности приборов и средств автоматизации; - определение погрешностей измерительных приборов; - определение источников погрешности и способы их устранения; - подключение измерительных преобразователей температуры, давления, расхода, уровня, газоанализаторов, весов; - определение метрологических характеристик измерительных преобразователей температуры, давления, расхода, уровня, газоанализаторов, весов; - проведение калибровки и подготовка к поверке измерительных преобразователей температуры, давления, расхода, уровня, газоанализаторов, весов; - эксплуатация микропроцессорных контроллеров. |  |  |  |  | 144 |
|  |  |  | Промежуточная аттестация по профессиональному модулю |  |  |
|  |  |  | Самостоятельная работа студентов |  | 4 |
|  |  |  | Консультации |  | 2 |
|  |  |  | Промежуточная аттестация в форме экзамена по профессиональному модулю |  | 6 |
| Всего |  |  |  |  | 316 |

# 3 условия реализации ПРИМЕРНОЙ рабочей программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 3.1 Для реализации рабочей программы профессионального модуля предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Программирования ЧПУ, систем автоматизации», оснащенный оборудованием:

Проектор с компьютером с установленными на автоматизированном рабочем месте преподавателя средствами системы автоматизированного проектирования (CAD/CAM/CAE), включающих модули графического построения, в том числе 3D, расчета технологических режимов,, разработки технологических последовательностей и оформления технологической документации, разработки и оформления планировок участков, базы данных по технологическому оборудованию, приспособлениям и инструменту отраслевой направленности, модуль расчета управляющих программ ЧПУ для металлорежущего  или сборочного оборудования, модуль симуляции работы спроектированных систем автоматизации (элементы SCADA-системы);

Доска меловая, маркерная доска, интерактивный экран.

Печатающие устройства формата А1, А2, А3, А4.

Копирующие устройства.

Наглядные пособия, плакаты, схемы, иллюстрирующие технологические процессы получения заготовок, техпроцессы изготовления деталей на автоматизированном металлорежущем оборудовании, автоматизированную сборку соединений деталей, автоматизированную сортировку, кантование, транспортировку и ориентирование заготовок или деталей,  конструктивное исполнение и принципы работы технологической оснастки, режущего, мерительного инструмента, физико-механические процессы изготовления и обработки, устройство и принцип работы технологического оборудования.

Лаборатории «Типовых элементов и устройств систем автоматического управления и средств электрических измерений», «Автоматизация технологических процессов», оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.1 примерной программы по данной специальности.

Мастерские Механообрабатывающая с участком слесарной обработки, оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.2 примерной программы по данной специальности.

Реализация рабочей программы профессионального модуля предполагает обязательную учебную и производственную практику, которая проводится концентрированно в цехах предприятия.

# 3.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

Основная литература:

- Келим, Ю. М. Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации : учеб. / Ю. М. Келим. - М. :Академия, 2019.

- Шишмарёв, В. Ю. Средства измерений: учебник: для СПО / В.Ю. Шишмарев. – М.: Академия, 2019.

- Контрольно-измерительные приборы и инструменты: учеб. / С. А. Зайцев, Д. Д. Грибанов, А. Н. Толстов, Р. В. Меркулов. - М.: Академия, 2019.

- Москаленко, В. В. Системы автоматизированного управления электроприводом : учеб. пособие / В. В. Москаленко. - М.: Инфра - М, 2018.

- Гальперин, М. В. Автоматическое управление : учеб. пособие / М. В. Гальперин. - М.: Форум: ИНФРА - М, 2019.

- Петрова, А. М. Автоматическое управление : учеб. пособие / А. М. Петрова. – М.: Форум, 2018.

- Метрология, стандартизация, сертификация и техническое регулирование : учеб. / В. Ю. Шишмарев. - М. : Академия, 2019.

Дополнительная литература:

- Воробьев, В. А. Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации : учеб. и практикум / В. А. Воробьев. - М. : ЮРАЙТ, 2019.

- Ившин, В. П. Современная автоматика в системах управления технологическими процессами / В. П. Ившин, М. Ю. Перухин. – М. : Инфра – М, 2019.

- Лифиц, И. М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия : учеб. / И. М. Лифиц. - М. : ЮРАЙТ, 2018.

- Хрусталева, З. А. Метрология, стандартизация и сертификация : практикум : учеб. пособие / З. А. Хрусталева. - М. : КНОРУС, 2018.

Электронные и Интернет-ресурсы:

http://knowkip.ucoz.ru

# 4 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

| Коды и наименования профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 5.1 Обеспечивать безаварийную работу систем контрольно-измерительных приборов и автоматизации | читать схемы электрические, принципиальные, функциональные систем контрольно-измерительных приборов и автоматизации; организовывать поиск неисправностей систем контрольно-измерительных приборов и автоматизации; анализировать сценарии возможных неисправностей, понимать их причины и последствия для систем автоматического управления; производить установку и настройку контрольно-измерительных приборов; производить ремонт контрольно-измерительных приборов; выявлять неисправности контрольно-измерительных приборов в системах автоматизации; знать и понимать принципы работы систем автоматизации; производить калибровку приборов КИП согласно паспорту прибора и регламенту проверки. | - экзамен/зачет в форме собеседования: практическое задание по изменению содержания таблиц базы данных и выполнению запросов к базе данных; - защита отчетов по практическим занятиям и лабораторным работам; - наблюдение за выполнением различных видов работ во время учебной/ производственной практики. |
| ПК 5.2 Выполнять ремонт простых измерительных приборов | читать чертежи простых контрольно-измерительных приборов, подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче простых контрольно-измерительных приборов, выбирать инструменты для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче простых контрольно-измерительных приборов, демонтировать и монтировать простые контрольно-измерительные приборы в правильной технологической последовательности, разбирать и собирать простые контрольно-измерительные приборы в правильной технологической последовательности, контролировать взаимное расположение узлов и деталей простых контрольно-измерительных приборов после сборки, выполнять дефектацию деталей и узлов простых контрольно-измерительных приборов, принимать решение о замене или ремонте неисправных узлов и деталей простых контрольно-измерительных приборов, проверять и корректировать «ноль» контрольно-измерительных приборов, проверять качество показаний регистрирующих приборов | - экзамен/зачет в форме собеседования: практическое задание по изменению содержания таблиц базы данных и выполнению запросов к базе данных; - защита отчетов по практическим занятиям и лабораторным работам; - наблюдение за выполнением различных видов работ во время учебной/ производственной практики. |
| ПК 5.3 Выполнять слесарную обработку простых контрольно-измерительных приборов | читать чертежи узлов и деталей, подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения слесарной обработки деталей и узлов контрольно-измерительных приборов, выбирать инструменты для производства работ по слесарной обработке, выбирать средства контроля и измерений, осуществлять гибку и правку листового и профильного проката, осуществлять резку металла, осуществлять опиливание металла, проверять соответствие размеров деталей требованиям технической документации, нарезать наружную и внутреннюю резьбу до 7-го класса точности, производить сверление, зенкование и развертывание отверстий с точностью до 12-го квалитета, производить лужение и пайку | - экзамен/зачет в форме собеседования: практическое задание по изменению содержания таблиц базы данных и выполнению запросов к базе данных; - защита отчетов по практическим занятиям и лабораторным работам; - наблюдение за выполнением различных видов работ во время учебной/ производственной практики. |
| ПК 5.4 Выполнять монтаж простых электрических схем контрольно-измерительных приборов | подготовки рабочего места для монтажа простых электрических схем контрольно-измерительных приборов, выбора инструментов и приспособлений для монтажа простых электрических схем контрольно-измерительных приборов, прокладки простых электрических схем контрольно-измерительных приборов | - экзамен/зачет в форме собеседования: практическое задание по изменению содержания таблиц базы данных и выполнению запросов к базе данных; - защита отчетов по практическим занятиям и лабораторным работам; - наблюдение за выполнением различных видов работ во время учебной/ производственной практики. |
| ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | - демонстрация знаний основных источников информации и ресурсов для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - самостоятельный выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в профессиональной деятельности; - способность оценивать эффективность и качество выполнения профессиональных задач; - способность определять цели и задачи профессиональной деятельности; - знание требований нормативно-правовых актов в объеме, необходимом для выполнения профессиональной деятельности | наблюдение за выполнением работ |
| ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | - способность определять необходимые источники информации; - умение правильно планировать процесс поиска; - умение структурировать получаемую информацию и выделять наиболее значимое в результатах поиска информации; - умение оценивать практическую значимость результатов поиска; - верное выполнение оформления результатов поиска информации; - знание номенклатуры информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; - способность использования приемов поиска и структурирования информации. | наблюдение за выполнением работ |
| ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | - умение определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; - знание современной научной профессиональной терминологии в профессиональной деятельности; - умение планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | наблюдение за выполнением работ |
| ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | - способность организовывать работу коллектива и команды; - умение осуществлять внешнее и внутреннее взаимодействие коллектива и команды; - знание требований к управлению персоналом; - умение анализировать причины, виды и способы разрешения конфликтов; - знание принципов эффективного взаимодействие с потребителями услуг; | наблюдение за выполнением работ |
| ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | - демонстрация знаний правил оформления документов и построения устных сообщений; - способность соблюдения этических, психологических принципов делового общения; - умение грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; - знание особенности социального и культурного контекста; | наблюдение за выполнением работ |
| ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. | - знание сущности гражданско - патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; - значимость профессиональной деятельности по профессии; | наблюдение за выполнением работ |
| ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - умение соблюдать нормы экологической безопасности; - способность определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности; - знание правил экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; - знание методов обеспечения ресурсосбережения при выполнении профессиональных задач. | наблюдение за выполнением работ |
| ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | - умение применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; - демонстрация знаний основ здорового образа жизни; - знание средств профилактики перенапряжения. | наблюдение за выполнением работ |
| ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | - способность применения средств информационных технологий для решения профессиональных задач; - умение использовать современное программное обеспечение; - знание современных средств и устройств информатизации; - способность правильного применения программного обеспечения в профессиональной деятельности. | наблюдение за выполнением работ |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - способность работать с нормативно-правовой документацией; - демонстрация знаний по работе с текстами профессиональной направленности на государственных и иностранных языках. | наблюдение за выполнением работ |
| ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | - определение успешной стратегии решения проблемы; - разработка и презентация бизнес-плана в области своей профессиональной деятельности. | наблюдение за выполнением работ |

Приложение 2.6

к ПООП-П по специальности 
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации

технологических процессов и производств (по отраслям)

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

- ПМ 05 «Производство ПАО «НЛМК»»

Дополнительный профессиональный блок

Направленность ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| # 1 общая характеристика примерной РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| # 2 СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 14 |
| # 3 условия реализации примерной РАБОЧЕЙ программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 19 |
| 4 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля | 21 |

1 общая характеристика примерной Рабочей ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1 Область применения примерной рабочей программы

Примерная рабочая программа профессионального модуля является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств» в части освоения основного вида деятельности: Производство ПАО «НЛМК» и соответствующих общих компетенций и профессиональных компетенций (ОК и ПК):

| Коды ОК | Наименования общих компетенций |
| --- | --- |
| ## ОК 01 | ## Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ## ОК 02 | ## Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 03 | ## Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 04 | ## Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05 | ## Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 06 | ## Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения. |
| ОК 07 | ## Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 08 | ## Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 09 | ## Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 10 | ## Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |
| ОК 11 | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |

| Коды ПК | Наименования вида деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ПК 6.1 | Соблюдать правила промышленной безопасности и культуры производства |
| ПК 6.2 | Оценивать состояние пострадавшего и действия при оказании первой помощи |
| ПК 6.3 | Применять знания основ производства, в котором задействован рабочий |
| ПК 6.4 | Применять контрольно-измерительные приборы в производственной деятельности |
| ПК 6.5 | Соблюдать правила внутреннего распорядка и свои должностные обязанности |

Содержание примерной рабочей программы ПМ 06 Производство ПАО «НЛМК» и результаты обучения учитывают требования профессионального стандарта «28.003 «Специалист по автоматизации и механизации механосборочного производства».

Примерная рабочая программа профессионального модуля может быть использована в профессиональном обучении работников в области электроэнергетики и электротехники при наличии основного общего, среднего общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2 В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| иметь практический опыт: | - требований охраны труда с учетом особенностей производства - оказания первой медицинской помощи пострадавшим - знание основных сведений о предприятии ПАО «НЛМК» - поиска неисправности в системах контрольно-измерительных проборов - соблюдения правила внутреннего распорядка при прохождении производственной практики на ПАО «НЛМК» |
| --- | --- |
| уметь: | - владеть безопасными приемами работы; - соблюдать требования нормативной документации по охране труда, производственной санитарии, промышленной, экологической и пожарной безопасности, электробезопасности - использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты (СИЗ) во время работы по назначению, в зависимости от вида выполняемой работы - обращаться с опасными материалами - оценить состояние пострадавшего - оказывать первую помощь при поражении человека электрическим током; - оказывать первую помощь пострадавшим при пожаре; - оказывать первую доврачебную помощь при порезах, ушибах, вывихах, переломах, отравлениях, ожогах - определять вид прокатной продукции; - пользоваться нормативной документацией ПАО «НЛМК» - организовывать поиск неисправностей систем контрольно-измерительных приборов - выявлять неисправности контрольно-измерительных приборов в системах - оказывать первую помощь пострадавшим при травмах, пользоваться аптечкой первой помощи; - выполнять только порученные работы, исполнять указания старшего рабочего, бригадира, мастера |
| знать: | - перечень кардинальных правил безопасности; - перечень технических средств, обеспечивающих безопасность труда на рабочем месте (средства индивидуальной и коллективной защиты, ограждения, кожухи, блокировки, производственная сигнализация и пр.). - участков повышенной опасности - причины аварий и несчастных случаев на производстве, классификация травматизма; - рациональный режим труда и отдыха. - питьевой режим, требования, предъявляемые к устройствам питьевого водоснабжения. - требования к состоянию рабочих мест по чистоте, освещению, пожарной безопасности, электробезопасности. - должностные обязанности работника - порядка оказания первой медицинской помощи пострадавшим - места нахождения и содержания аптечки - правил пользования содержимым аптечки - общая технологическая схема производства листовой стали на ПАО «НЛМК»; - общие сведения о структурном подразделении, месте и роли цеха в производственном цикле комбината, его взаимодействие с другими подразделениями; - расположение и состав производственного оборудования и его назначение; - технологические схемы производства определенного вида прокатной продукции; - роль рабочего данной профессии в производственном процессе; - перечень функциональных обязанностей рабочего данной профессии - система менеджмента качества ПАО «НЛМК»; - опасные и вредные производственные факторы в прокатных цехах - неисправности в системах контрольно-измерительных проборов - правила приема пищи; - употребление воды и хранение ее на рабочем месте; - прием гигиенических процедур; - требования запрещающих, предупреждающих, указательных и предписывающих знаков и плакатов безопасности, надписей и сигналов, подаваемых машинистами локомотивов и водителями транспортных средств; - схемы маршрута пешеходного движения по цеху, комбинату; - порядок перехода железнодорожного пути, занятый стоящим составом - должные обязанности согласно профессии |

1.2.1 Общие компетенции:

| Коды общих компе-тенций | Формулировка компетенции | Знания, умения |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | умения: - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; - составить план действия; определить необходимые ресурсы; - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |
|  |  | знания: - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | умения: - определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска; использовать современное программное обеспечение; использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |
|  |  | знания: - номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | умения: - определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | знания: - содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования; основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | умения: - организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
|  |  | знания: - психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | умения: - грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе |
|  |  | знания: - особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений. |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | умения: - описывать значимость своей специальности для развития экономики и среды жизнедеятельности граждан российского государства; проявлять и отстаивать базовые общечеловеческие, культурные и национальные ценности российского государства в современном сообществе; применять стандарты антикоррупционного поведения |
|  |  | знания: - сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности по специальности; стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | умения: - соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции строительных объектов; оценить чрезвычайную ситуацию, составить алгоритм действий и определять необходимые ресурсы для её устранения; |
|  |  | знания: - правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения; основные виды чрезвычайных событий природного и техногенного происхождения, опасные явления, порождаемые их действием; технологии по повышению энергоэффективности зданий, сооружений и инженерных систем |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. | умения: - использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной специальности |
|  |  | знания: - роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности; средства профилактики перенапряжения |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | умения: - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение |
|  |  | знания: - современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | умения: - понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |
|  |  | знания: - правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности |
| ОК 11 | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. | умения: - выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования |
|  |  | знания: - основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты |

1.2.2 Профессиональные компетенции:

| Коды профессио-нальных компетен-ций | Формулировка компетенции | Практический опыт, знания, умения |
| --- | --- | --- |
| ПК 6.1 | Соблюдать правила промышленной безопасности и культуры производства | практический опыт: - требований охраны труда с учетом особенностей производства |
|  |  | умения: - владеть безопасными приемами работы; - соблюдать требования нормативной документации по охране труда, производственной санитарии, промышленной, экологической и пожарной безопасности, электробезопасности - использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты (СИЗ) во время работы по назначению, в зависимости от вида выполняемой работы - обращаться с опасными материалами |
|  |  | знания: - перечень кардинальных правил безопасности; - перечень технических средств, обеспечивающих безопасность труда на рабочем месте (средства индивидуальной и коллективной защиты, ограждения, кожухи, блокировки, производственная сигнализация и пр.). - участков повышенной опасности - причины аварий и несчастных случаев на производстве, классификация травматизма; - рациональный режим труда и отдыха. - питьевой режим, требования, предъявляемые к устройствам питьевого водоснабжения. - требования к состоянию рабочих мест по чистоте, освещению, пожарной безопасности, электробезопасности. - должностные обязанности работника |
| ПК 6.2 | Оценивать состояние пострадавшего и действия при оказании первой помощи | практический опыт: - оказания первой медицинской помощи пострадавшим |
|  |  | умения: - оценить состояние пострадавшего - оказывать первую помощь при поражении человека электрическим током; - оказывать первую помощь пострадавшим при пожаре; - оказывать первую доврачебную помощь при порезах, ушибах, вывихах, переломах, отравлениях, ожогах |
|  |  | знания: - порядка оказания первой медицинской помощи пострадавшим - места нахождения и содержания аптечки - правил пользования содержимым аптечки |
| ПК 6.3 | Применять знания основ производства, в котором задействован рабочий | практический опыт: - знание основных сведений о предприятии ПАО «НЛМК» |
|  |  | умения: - определять вид прокатной продукции; - пользоваться нормативной документацией ПАО «НЛМК» |
|  |  | знания: - общая технологическая схема производства листовой стали на ПАО «НЛМК»; - общие сведения о структурном подразделении, месте и роли цеха в производственном цикле комбината, его взаимодействие с другими подразделениями; - расположение и состав производственного оборудования и его назначение; - технологические схемы производства определенного вида прокатной продукции; - роль рабочего данной профессии в производственном процессе; - перечень функциональных обязанностей рабочего данной профессии - система менеджмента качества ПАО «НЛМК»; - опасные и вредные производственные факторы в прокатных цехах |
| ПК 6.4 | Применять контрольно-измерительные приборы в производственной деятельности | практический опыт: - поиска неисправности в системах контрольно-измерительных проборов |
|  |  | умения: - организовывать поиск неисправностей систем контрольно-измерительных приборов - выявлять неисправности контрольно-измерительных приборов в системах |
|  |  | знания: - неисправности в системах контрольно-измерительных проборов |
| ПК 6.5 | Соблюдать правила внутреннего распорядка и свои должностные обязанности | практический опыт: - соблюдения правила внутреннего распорядка при прохождении производственной практики на ПАО «НЛМК» |
|  |  | умения: - оказывать первую помощь пострадавшим при травмах, пользоваться аптечкой первой помощи; - выполнять только порученные работы, исполнять указания старшего рабочего, бригадира, мастера |
|  |  | знания: - правила приема пищи; - употребление воды и хранение ее на рабочем месте; - прием гигиенических процедур; - требования запрещающих, предупреждающих, указательных и предписывающих знаков и плакатов безопасности, надписей и сигналов, подаваемых машинистами локомотивов и водителями транспортных средств; - схемы маршрута пешеходного движения по цеху, комбинату; - порядок перехода железнодорожного пути, занятый стоящим составом - должные обязанности согласно профессии |

1.3 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля:

| Всего часов на профессиональный модуль: | 568 |
| --- | --- |
| на освоение МДК 06.01 | 412 |
| в форме практической подготовки | 62 |
| в том числе: |  |
| - теоретическое обучение | 248 |
| - лабораторные работы | - |
| - практические занятия | 62 |
| - курсовые проекты (работы) | - |
| - самостоятельная работа | - |
| - консультации | - |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета | 2 |
| ПП 06 | 144 |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена по профессиональному модулю | 12 |

2 СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

2.1 Структура профессионального модуля ПМ 06 ПРОИЗВОДСТВО ПАО «НЛМК»

| Коды профессиона-льных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов | в том числе в форме практической подготовки | Объем времени, отведенный на освоение профессионального модуля |  |  |  |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Самостоятельная работа студента | Обязательная аудиторная учебная нагрузка студента (во взаимодействии с преподавателем) |  |  |  |  |  |  | Учебная, часов | Производственная, часов |
|  |  |  |  | в т.ч., всего, часов | в т.ч., консультации, часов | Всего, часов | в т.ч. теорет. занят, часов | в т.ч. лаборат. работы, часов | в т.ч. практич. занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | в т.ч., промежу-точная аттест. |  |  |
| ПК 6.1- ПК 6.5 | Раздел 1. Производство ПАО «НЛМК» | 556 | 62 | - | - | 412 | 348 | - | 62 | - | 2 | 0 | 144 |
| ПК 6.1- ПК 6.5 | Промежуточная аттестация | 12 | - | 4 | 2 | 6 | - | - | - | - | 6 |  |  |
| Всего: |  | 568 | 62 | 4 | 2 | 418 | 348 | - | 62 | - | 8 | 0 | 144 |

2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) |  | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| Раздел 1. Производство ПАО «НЛМК» |  |  | 412 |
| МДК 06.01 Производство ПАО «НЛМК» |  |  | 348 |
| Тема 1.1 Основные сведения о производстве и организации рабочего места | Содержание |  | 210 |
|  | 1-4 | Группа компаний ПАО «НЛМК». Информация о ПАО «НЛМК». Основные вспомогательные цехи предприятия, их назначение. Продукция, выпускаемая предприятием, её характеристика. Общая технологическая схема производства листовой прокатной продукции. Нормативная документация на участке согласно профессии. Общие сведения о структурном подразделении, месте и роли цеха в производственном цикле комбината, его взаимодействие с другими подразделениями. Процесс, в ведении которого участвует рабочий, назначение процесса. Роль рабочего данной профессии в производственном процессе. Перечень функциональных обязанностей рабочего данной профессии. Особенность рабочего места согласно профессии. Состояния рабочего места, подшефной территории внутри цеха и прилегающей к цеху территории, причины несоответствий установленным требованиям. Порядок сдачи и приемки смены. |  |
|  | 5-7 | Охрана труда и промышленной безопасности на рабочем месте согласно профессии Ключевые правила охраны окружающей среды в ПАО «НЛМК». Обязанности работника в области охраны труда. Опасные зоны, их ограждение и предохранительные устройства. Средства индивидуальной и коллективной защиты, пожаротушения, аварийного инструмента, работоспособности технологической защиты и блокировок, производственной сигнализации и средств связи. Схема передвижения по территории комбината/цеха. Основные нарушения, допускаемые работниками комбината и их причины. |  |
|  | 8 | Правила внутреннего трудового распорядка Правила поведения на территории предприятия. Правила приема пищи, употребление воды и хранение ее на рабочем месте, прием гигиенических процедур, режим труда и отдыха |  |
| Тема 1.2 Оказание первой медицинской помощи | Содержание |  | 70 |
|  | 1-2 | Правила оказания первой помощи пострадавшему при несчастных случаях (поражении электрическим током, ушибах, переломах, ожогах, отравлениях и др.), способы остановки кровотечения, транспортировки пострадавших. Искусственное дыхание. Правила пользования индивидуальными пакетами. Содержание аптечки и правила пользования содержимым аптечки. |  |
|  | Практические занятия |  | 16 |
|  | 1 | Практическое занятие №1 Изучение правил оказание первой медицинской помощи при несчастных случаях |  |
| Тема 1.3 Контрольно-измерительные приборы Использование информационных систем для управления технологическим процессом | Содержание |  | 68 |
|  | 1 | Информационные системы, действующие на рабочем месте. Информация, вносимая в информационные системы. Правила ввода информации в действующие на рабочем месте информационные системы. Назначение и применение контрольно-измерительных приборов; правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, приспособлением и инструментом. Инструмент и средства труда (толщиномер радиоизотопный, микрометр, рулетка измерительная металлическая, весы платформенные, прибор для измерений параметров шероховатости полосы, ручные электрические ножницы, инструмент и вспомогательное оборудование применяемое при отборе проб, для устранения аварийных и нештатных ситуаций, грузозахватные приспособления, тара и пр. Нормы браковки инструмента и приспособлений, признаки их неисправности. |  |
|  | Практические занятия |  | 46 |
|  | 2 | Практическое занятие №2 Изучение инструкций по охране труда, применяемых на участке, согласно профессии прокатного цеха |  |
|  | 3 | Практическое занятие №3 Изучение технологических инструкций (ТИ) , производственно технических инструкций (ПТИ), инструкций по эксплуатации оборудования ,применяемых на участке , согласно профессии прокатного цеха |  |
|  | 4-5 | Практическое занятие №4 Изучение карт последовательности технологических операций (КПТО) применяемых на участке, согласно профессии |  |
| Производственная практика Виды работ Вводный инструктаж по охране труда и промышленной безопасности. Ознакомление с рабочим местом, расположением основного оборудования, технологическим процессом, применяемым инструментом. Ознакомление с особо опасными зонами, их ограждением и предохранительными устройствами. Применение индивидуальных средств защиты. Средства колективной защиты. Знакомство с правилами пользования защитными средствами по электробезопасности, с правилами безопасной работы с электроинструментом, электроприборами, переносными светильниками. Соблюдение режима работы и правил личной гигиены. Изучение информационных систем (ИС): «Паспорт плавки», «Склады и производство», «АРМ Агрегат» и др. Изучение ИС «Система слежения за металлом». Ввод данных в систему, обработка информации и вывод ее на печать. Обучение созданию электронных паспортов плавок и проверка на комплектность плавки. Ознакомление с обслуживаемым оборудованием, его расположением, назначением и правилами его эксплуатации. Ознакомление с работой электроаппаратуры пультов управления: команд контроллеров, кнопок дистанционного включения, путевых и конечных выключателей, рубильников, контакторов, пускателей и др. Маркировка рулонов. Назначение маркировки и особенности маркировки различных видов продукции. Обучение разметки рулонов перед складированием на стеллажи. Схемы складирования продукции на складах. Обучение методам контроля качества продукции. Маркировка и учет подмоток, заполнение электронных паспортов и документации. Взвешивание рулонов в автоматическом и ручном режимах. Приемка и сдача смены. Обучение приёмам остановки и пуска основного и вспомогательного оборудования. Выявление и устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования. Обучение действиям в аварийных ситуациях и их последовательности при ликвидации аварий. Заполнение технологической документации. Освоение правил приема и сдачи смен в соответствии с требованиями инструкции. Самостоятельное выполнение всего комплекса работ, предусмотренных квалификационной характеристикой, производственно-технической инструкцией и в соответствии с правилами охраны труда. Закрепление и совершенствование навыков в работе. |  |  | 144 |
| Всего |  |  | 568 |

# 3. условия реализации примерной рабочей программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 3.1 Для реализации рабочей программы профессионального модуля предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Программирования ЧПУ, систем автоматизации», оснащенный оборудованием:

Проектор с компьютером с установленными на автоматизированном рабочем месте преподавателя средствами системы автоматизированного проектирования (CAD/CAM/CAE), включающих модули графического построения, в том числе 3D, расчета технологических режимов,, разработки технологических последовательностей и оформления технологической документации, разработки и оформления планировок участков, базы данных по технологическому оборудованию, приспособлениям и инструменту отраслевой направленности, модуль расчета управляющих программ ЧПУ для металлорежущего  или сборочного оборудования, модуль симуляции работы спроектированных систем автоматизации (элементы SCADA-системы);

Доска меловая, маркерная доска, интерактивный экран.

Печатающие устройства формата А1, А2, А3, А4.

Копирующие устройства.

Наглядные пособия, плакаты, схемы, иллюстрирующие технологические процессы получения заготовок, техпроцессы изготовления деталей на автоматизированном металлорежущем оборудовании, автоматизированную сборку соединений деталей, автоматизированную сортировку, кантование, транспортировку и ориентирование заготовок или деталей,  конструктивное исполнение и принципы работы технологической оснастки, режущего, мерительного инструмента, физико-механические процессы изготовления и обработки, устройство и принцип работы технологического оборудования.

Реализация рабочей программы ПМ.06 Производство ПАО «НЛМК» предполагает обязательную производственную практику.

# Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и давать возможность студенту овладеть профессиональными компетенциями по осваиваемому виду деятельности, предусмотренному рабочей программой ПМ.06 Производство ПАО «НЛМК» с использованием современных технологий, материалов и оборудования.

# 3.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

Основные источники:

- Кузнецов Е.В. Производство стального листа на Новолипецком металлургическом комбинате. Учебное пособие. – Липецк: ОАО «НЛМК», 2017. – 182 с.

2. Константинов, И. Л. Основы технологических процессов обработки металлов давлением : учеб. / И. Л. Константинов, С.Б. Сидельников. - М. : ИНФРА-М, 2018. - ЭОР.

3. Овчинников В.В. Технология термической обработки : учебник / В. В. Овчинников. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. – ЭОР.

4. Нормативно-техническая документация ПАО «НЛМК» (ТИ, ПТИ, ИОТ, ИЭО, КПТО и т.д.).

Интернет – ресурсы:

1. Официальный сайт ПАО «НЛМК» в г. Липецке  www.lipetsk.nlmk.ru

# 3.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Реализация программы ПМ.06 предполагает наличие материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий.

Практические занятия и самостоятельная работа студентов сопровождаются учебно-методическим обеспечением.

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включают официальные, справочно-библиографические и периодические издания 
по профилю профессионального модуля.

Освоение программы данного модуля проводиться после изучения общепрофессиональных дисциплин ОП.01 Технологии автоматизированного машиностроения, ОП.02 Метрология стандартизация и сертификация, ОП.03 Технологическое оборудование и приспособления, ОП.06 Программирование ЧПУ для автоматизированного оборудования, ПМ.01 Разработка и компьютерное моделирование элементов систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов, ПМ.02 Осуществление сборки и апробации моделей элементов систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов, ПМ.03 Организация монтажа, наладки и технического обслуживания систем и средств автоматизации, ПМ.04 Осуществление текущего мониторинга состояния систем автоматизации, ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике)

При проведении аудиторных занятий необходимо использовать презентационное оборудование, нормативно-техническую документацию ПАО «НЛМК»

Производственная практика осуществляется в листопрокатных производствах ПАО «НЛМК».

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических кадров: наличие высшего образования, соответствующего профилю профессионального модуля ПМ 07 Производство ПАО «НЛМК»; опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы; получение дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

# 4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида деятельности)

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля включает текущий контроль успеваемости студентов, промежуточную аттестацию по МДК, практике и экзамена (квалификационного) по ПМ 06.

Формы и методы текущего контроля успеваемости студентов, промежуточной аттестации по профессиональному модулю доводятся до сведения студентов до начала обучения по образовательной программе среднего профессионального образования – программе подготовки специалистов среднего звена.

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в процессе обучения и осуществляется в виде оценки выполнения и защиты практических занятий, контрольных работ, устных и письменных  опросов, оценки выполнения самостоятельной работы студентов.

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией в форме экзамена (квалификационного), который проводит экзаменационная комиссия. В ее состав входят представители работодателя.

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя оценочные средства, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки результатов освоения профессионального модуля (таблицы).

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 6.1 Соблюдать правила промышленной безопасности и культуры производства | Соблюдение основных требований к технике безопасности в работе с системами контрольно-измерительных приборов и автоматизации ПАО «НЛМК». Выполнение правил и норм охраны труда и промышленной безопасности на рабочем месте | -Оценка выполнения практических заданий на практических занятиях -Наблюдение и оценка выполнения видов работ на практике Тестирование -Экзамен по профессиональному модулю |
| ПК 6.2 Оценивать состояние пострадавшего и действия при оказании первой помощи | Демонстрация приемов оказания первой медицинской помощи при несчастных случаях (поражении электрическим током, ушибах, переломах, ожогах, отравлениях и др.), способы остановки кровотечения, транспортировки пострадавших. | -Оценка выполнения практических заданий на практических занятиях -Наблюдение и оценка выполнения видов работ на практике Тестирование -Экзамен по профессиональному модулю |
| ПК 6.3 Применять знание основ производства, в котором задействован рабочий | Демонстрация знаний о структурном подразделении, составе производственного оборудования и его назначении, технологических схем производства при осуществлении технологического процесса, перечень функциональных обязанностей рабочего данной профессии | -Оценка выполнения практических заданий на практических занятиях - Наблюдение и оценка выполнения видов работ на практике -Тестирование -Экзамен по профессиональному модулю |
| ПК 6.4 Применять контрольно- измерительные приборы в производственной деятельности | Проверка контрольно-измерительных приборов. Соблюдение правил технической эксплуатации и ухода за оборудованием, приспособлением и инструментом. | -Наблюдение и оценка выполнения видов работ на практике -Тестирование -Экзамен по профессиональному модулю |
| ПК 6.5 Соблюдать правила внутреннего распорядка и свои должностные обязанности | Соблюдение режима труда и отдыха, правил приема пищи, употребления воды и хранения ее на рабочем месте, схем маршрутов пешеходного движения по цеху, комбинату. Выполнение только порученных работ, исполнение указаний старшего рабочего, бригадира, мастера | -Наблюдение и оценка выполнения видов работ на практике -Экзамен по профессиональному модулю |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений, а также личностных результатов реализации рабочей программы воспитания по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям).

| ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | - демонстрация знаний основных источников информации и ресурсов для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - самостоятельный выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в профессиональной деятельности; - способность оценивать эффективность и качество выполнения профессиональных задач; - способность определять цели и задачи профессиональной деятельности; - знание требований нормативно-правовых актов в объеме, необходимом для выполнения профессиональной деятельности | наблюдение за выполнением работ |
| --- | --- | --- |
| ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | - способность определять необходимые источники информации; - умение правильно планировать процесс поиска; - умение структурировать получаемую информацию и выделять наиболее значимое в результатах поиска информации; - умение оценивать практическую значимость результатов поиска; - верное выполнение оформления результатов поиска информации; - знание номенклатуры информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; - способность использования приемов поиска и структурирования информации. | наблюдение за выполнением работ |
| ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | - умение определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; - знание современной научной профессиональной терминологии в профессиональной деятельности; - умение планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | наблюдение за выполнением работ |
| ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | - способность организовывать работу коллектива и команды; - умение осуществлять внешнее и внутреннее взаимодействие коллектива и команды; - знание требований к управлению персоналом; - умение анализировать причины, виды и способы разрешения конфликтов; - знание принципов эффективного взаимодействие с потребителями услуг; | наблюдение за выполнением работ |
| ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | - демонстрация знаний правил оформления документов и построения устных сообщений; - способность соблюдения этических, психологических принципов делового общения; - умение грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; - знание особенности социального и культурного контекста; | наблюдение за выполнением работ |
| ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. | - знание сущности гражданско - патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; - значимость профессиональной деятельности по профессии; | наблюдение за выполнением работ |
| ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - умение соблюдать нормы экологической безопасности; - способность определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности; - знание правил экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; - знание методов обеспечения ресурсосбережения при выполнении профессиональных задач. | наблюдение за выполнением работ |
| ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | - умение применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; - демонстрация знаний основ здорового образа жизни; - знание средств профилактики перенапряжения. | наблюдение за выполнением работ |
| ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | - способность применения средств информационных технологий для решения профессиональных задач; - умение использовать современное программное обеспечение; - знание современных средств и устройств информатизации; - способность правильного применения программного обеспечения в профессиональной деятельности. | наблюдение за выполнением работ |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - способность работать с нормативно-правовой документацией; - демонстрация знаний по работе с текстами профессиональной направленности на государственных и иностранных языках. | наблюдение за выполнением работ |
| ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | - определение успешной стратегии решения проблемы; - разработка и презентация бизнес-плана в области своей профессиональной деятельности. | наблюдение за выполнением работ |

*

*

*

*

*

*