Приложение 2.1

к ПООП-П по профессии

13.01.10 Электромонтер по ремонту

и обслуживанию электрооборудования

(по отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ. 01 МОНТАЖ И НАЛАДКА УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)»

Индекс и наименование профессионального модуля

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 МОНТАЖ И НАЛАДКА УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)»

код и наименование модуля

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности Монтаж и наладка устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02. | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |
| ОК 04. | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 09. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Монтаж и наладка устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) |
| ПК 1.1. | ## Выполнять сборку и установку основных узлов электрооборудования |
| ПК 1.2. | Выполнять установочные работы элементной базы и исполнительных механизмов устройств электроснабжения. |
| ПК 1.3. | Принимать в эксплуатацию электрооборудование после ремонта и включать его в работу. |
| ПК 1.4. | Производить оперативные переключения и испытания под руководством персонала более высокой квалификации. |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Н1.1.01 Знакомство с конструкторской и производственно-технологической документацией на собираемое или ремонтируемое устройство Н1.1.02 Подготовка места выполнения работы Н1.1.03 Подготовка и проверка материалов, инструментов и приспособлений, используемых для выполнения работы Н1.1.04 Подбор электрических монтажных проводов подходящих для соединения деталей, узлов, электроприборов длины и сечения согласно конструкторской документации Н1.1.05 Выбор способа подключения проводника к оборудованию Н1.2.01 Подготовка проводов к монтажу с использованием специальных приспособлений - зачистка от изоляции, при необходимости очистка токоведущих жил от окислов и загрязнений, установка наконечников и клемм, монтаж изолирующих компонентов на соединительных проводах Н1.2.02 Соединение деталей и узлов в соответствии с простыми электромонтажными схемами Н1.2.03 Визуальная проверка выполненного монтажа Н1.2.04 Изоляция мест подключения соединительных проводов Н1.2.05 Проверка работы собранной схемы Н1.2.06 Демонтаж обслуживаемого устройства с электроустановки Н1.3.01 Размещение на рабочем месте и при необходимости фиксирование обслуживаемого устройства Н1.3.02 Разборка устройства с применением простейших приспособлений Н1.3.03 Очистка, протирка, продувка или промывка устройства, просушка его Н1.3.04 Ремонт устройства с применением простейших приспособлений и с использованием готовых деталей из ремонтного комплекта Н.1.3.05 Сборка устройства Н1.3.06 Монтировка снятого устройства на электроустановку Н.1.4.01 Включение питания электроустановки с соблюдением требований правил охраны труда Н1.4.02 Проверка работоспособности отремонтированного устройства на электроустановке Н1.4.03 Очистка места выполнения действия от остатков используемого флюса Н1.4.04 Зачистка места лужения или пайки от дефектов, препятствующих надежному изолированию места выполнения работы Н1.4.05 Изолирование мест выполнения пайки |
| --- | --- |
| Уметь | У1.1.01 Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах выполняемых работ У1.1.02 Правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых работ У1.1.03 Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных случаях, специфичных для данной трудовой функции У1.1.04 Приемы основных видов слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ при выполнении трудовой функции У1.2.01 Простейшие инструменты и приспособления для сборки, разборки и очистки устройства У1.2.02 Меры пожарной профилактики при выполнении работ У1.2.03 Конструктивные особенности обслуживаемого узла У1.2.04 Методы практической обработки электротехнических материалов в пределах выполняемых работ У1.3.01 Основные сведения по электротехнике, необходимые для выполнения работы У1.3.02 Технология выполнения работ У1.3.03 Физические и химические основы процессов пайки и лужения У1.3.04 Механические и электрохимические характеристики электротехнических материалов в пределах выполняемых работ У1.4.01 Химические особенности используемых при пайке и лужении флюсов в пределах выполняемых работ У1.4.02 Назначение, свойства и области применения электроизоляционных материалов в пределах выполняемых работ |
| Знать | З1.1.01 Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией З1.1.02 Пользоваться индивидуальными средствами защиты при выполнении работы З1.1.03 Пользоваться специальной технологической оснасткой для выполнения пайки и лужения З1.2.01 Выбирать способ сращивания проводов или кабеля в зависимости от материала токоведущих жил, назначения и нагруженности сращиваемых проводов или кабелей З1.2.02 Пользоваться конструкторской и производственно-технологической документацией З1.2.03Пользоваться индивидуальными средствами защиты З1.3.01 Пользоваться стендами и приборами для регулирования и испытания электрических машин, аппаратов, электроприборов, электрических цепей и сопряженных с ними механизмов З1.3.02 Пользоваться измерительными приборами для определения параметров, характеризующих работу оборудования З1.3.03 Снимать характеристики электрических машин для проверки соответствия этих характеристик данным конструкторской документации З1.4.01 Снимать развертки групповых переключателей З1.4.02 Регулировать приборы электроавтоматики (реле времени, тепловые реле, регуляторы напряжения) З1.4.03 Замерять сопротивление изоляции высоковольтных электроаппаратов З1.4.04 Замерять омические сопротивления электрических цепей различными методами |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 438

в том числе в форме практической подготовки_________324________

Из них на освоение МДК 114 часов

в том числе самостоятельная работа 5 часов

практики, в том числе учебная 180 часов

производственная 144 часа

Промежуточная аттестация _________18___.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| ПК 1.1-1.4 ОК 01-09 | МДК 01.01 Организация работ по монтажу и наладке устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) | 110 | Х | 110 | 55 | - | 5 | Х |  |  |  | - |
| ПК 1.1-1.4 ОК 01-09 | Учебная практика | 180 | Х |  |  | - | - |  | 180 |  |  | Х |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная практика) | 144 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 |
|  | Промежуточная аттестация | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 434 | Х | 110 | 55 | - | 5 | Х |  | 180 |  | 144 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1 Организация работ по монтажу и наладке устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) |  | 110 |  |  |
| МДК 01.01 Организация работ по монтажу и наладке устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) |  | 110 |  |  |
| Тема 1.1. Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ | Содержание | 34 |  |  |
|  | - Организация рабочего места слесаря Основные слесарные, слесарно-сборочные операции. Пригоночные операции слесарной обработки - распиливание и припасовка, шабрение, притирка и доводка. - Общие сведения о сборке, основные виды узловой и общей сборки. Оборудование и приспособления, применяемые при сборке. - Слесарно-сборочные инструменты. Техника безопасности при работе со слесарно - сборочными инструментами и приспособлениями. - Понятие об электромонтажных работах. Основные сведения об установках передающих, распределяющих и потребляющих электроэнергию. - Организация, индустриализация и механизация электромонтажных работ - Нормативные документы электромонтажника (СНиП, ПУЭ и другие). Рабочая документация электромонтажника. - Требования к зданиям, сооружениям, сдаваемым в электромонтаж. - Инструменты, механизмы, приспособления для выполнения электромонтажных работ - Электромонтажные материалы и изделия. Провода, кабели, шнуры и шины, их конструкции и области применения. онструкционные материалы и трубы, короба, лотки. - Электроизоляционные материалы и изделия, их назначение, свойства и области применения. - Установочные и крепежные изделия, их классификация и назначение. - Изделия для соединения и оконцевания жил, проводов и кабелей, припои, флюсы. - Технология контактных соединений. Соединение, оконцевание, ответвление жил проводов и кабелей опрессовкой, сваркой, пайкой. - Соединение жил с контактными выводами электрооборудования. - Требования к электрическому контакту. Контроль качества контактных соединений. Маркировка электрических цепей. - Требования техники безопасности при выполнении электромонтажных работ. | 16 | ПК1.1 ПК1.2 ПК1.3 ПК1.4 ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 07. ОК 09. | У1.1.01 У1.1.02 У1.1.03 У1.1.04 У1.2.01 У1.2.02 У1.2.03 У1.2.04 У1.3.01 У1.3.02 У1.3.03 У1.3.04 У1.4.01 У1.4.02 З1.1.01 З1.1.02 З1.1.03 З1.2.01 З1.2.02 З1.2.03 З1.3.01 З1.3.02 З1.3.03 З1.4.01 З1.4.02 З1.4.03 З1.4.04 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 18 |  |  |
|  | Практическая работа №1 по теме: «Изучение рабочего места слесаря» Практическая работа №2 по теме: «Изучение основных слесарных операций» Практическая работа №3 по теме: «Изучение правил разметки и инструментов, применяемых при разметке» Практическая работа № 4 по теме: «Определение степеней защиты электрооборудования и персонала» Практическая работа № 5 по теме: «Изучение категорий помещений по степени опасности» Практическая работа №6 по теме: «Выбор инструментов для выполнения электромонтажных работ» Практическая работа №7 по теме: «Выбор приспособлений и механизмов для выполнения электромонтажных работ» Практическая работа №8 по теме: «Определение маркировки проводов и применение их по назначению» Практическая работа №9 по теме: «Определение маркировки кабелей и применение их по назначению» Практическая работа №10 по теме: «Составление технологической карты получения контактного соединения» Практическая работа №11 по теме: «Изучение способов соединения жил проводов и кабелей» Практическая работа №12 по теме: «Изучение правил лужения и пайки проводов» Практическая работа №13 по теме: «Изучение нормативной документации при электромонтажных работах» Практическая работа №14 по теме: «Изучение последовательности проведения электромонтажных работ» Практическая работа №15 по теме: «Изучение установочных и крепежных изделий» Практическая работа №16 по теме: «Изучение способов крепления проводов и кабелей» Практическая работа №17 по теме: «Изучение требований к зданиям и сооружениям, в которых проводятся электромонтажные работы» Практическая работа №18 по теме: «Изучение правил техники безопасности при электромонтажных работах» | 18 |  |  |
| Тема 1.2. Технология монтажа и ремонта осветительных электроустановок | Содержание | 22 |  |  |
|  | - Основные сведения об электрическом освещении. Системы и виды освещения. Основные светотехнические величины. Осветительная арматура. - Электроустановочные устройства. Электрические источники света. Схемы включения ламп накаливания, люминесцентных ламп и ДРЛ. - Схемы управления освещением. Схемы питания и распределительные устройства осветительных электроустановок. - Монтаж осветительных электроустановок. Монтаж светильников. Установка выключателей, переключателей, розеток, звонков, счетчиков. - Монтаж распределительных устройств. Классификация электропроводок. Основные определения, выбор вида электропроводки. - Технология монтажа различных видов электропроводок; применяемые инструменты и приспособления; меры безопасности - Ремонт осветительных электроустановок. - Технология ремонта осветительных электроустановок, последовательность ремонтных операций, применяемые инструменты и приспособления. - Меры безопасности при выполнении ремонтных работ. | 9 | ПК1.1 ПК1.2 ПК1.3 ПК1.4 ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 07. ОК 09. | У1.1.01 У1.1.02 У1.1.03 У1.1.04 У1.2.01 У1.2.02 У1.2.03 У1.2.04 У1.3.01 У1.3.02 У1.3.03 У1.3.04 У1.4.01 У1.4.02 З1.1.01 З1.1.02 З1.1.03 З1.2.01 З1.2.02 З1.2.03 З1.3.01 З1.3.02 З1.3.03 З1.4.01 З1.4.02 З1.4.03 З1.4.04 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 13 |  |  |
|  | Практическая работа №19 по теме: «Изучение способов управления освещением» Практическая работа № 20 по теме: «Выбор типа светильников, электроустановочных изделий» Практическая работа № 21 по теме: «Выбор способа монтажа электропроводки в зависимости от типа и класса помещения» Практическая работа № 22 по теме: «Составление технологической карты монтажа электропроводок» Практическая работа № 23 по теме: «Определение неисправностей осветительных установок» Практическая работа № 24 по теме: «Изучение монтажа распределительных устройств» Практическая работа № 25 по теме: «Изучение последовательности монтажа осветительных электроустановок» Практическая работа № 26 по теме: «Изучение схем включения ламп накаливания, энергосберегающих ламп» Практическая работа № 27 по теме: «Изучение схем включения люминесцентных ламп» Практическая работа № 28 по теме: «Изучение схем включения ламп ДРЛ и ДНаТ» Практическая работа № 29 по теме: «Изучение технологии ремонта осветительных электроустановок» Практическая работа № 30 по теме: «Ремонт осветительных установок» Практическая работа № 31 по теме: «Изучение мер безопасности при ремонтных и электромонтажных работах» | 13 |  |  |
| Тема 1.3. Технология монтажа, регулировки и ремонта пускорегулирующей аппаратуры электрооборудования промышленных организаций | Содержание | 16 |  |  |
|  | - Основные сведения о пускорегулирующих аппаратах. Назначение, классификация аппаратов управления и защиты. - Виды, назначение, устройство аппаратов ручного управления. - Виды, назначение, устройство аппаратов автоматического управления и защиты. - Схемы включения пускорегулирующих аппаратов Монтаж пускорегулирующих аппаратов - Регулировка и ремонт пускорегулирующих аппаратов. | 5 | ПК1.1 ПК1.2 ПК1.3 ПК1.4 ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 07. ОК 09. | У1.2.01 У1.2.02 У1.2.03 У1.2.04 У1.3.01 У1.3.02 У1.3.03 У1.3.04 У1.4.01 У1.4.02 З1.1.01 З1.1.02 З1.1.03 З1.2.03 З1.3.01 З1.3.02 З1.3.03 З1.4.01 З1.4.02 З1.4.03 З1.4.04 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 11 |  |  |
|  | Практическая работа №32 по теме: «Изучение аппаратуры защиты и управления» Практическая работа №33 по теме: «Изучение аппаратов автоматического управления» Практическая работа №34 по теме: «Изучение аппаратов ручного управления» Практическая работа №35 по теме: «Изучение монтажа нереверсивной схемы управления электродвигателем» Практическая работа №36 по теме: «Изучение монтажа реверсивной схемы управления электродвигателем» Практическая работа №37 по теме: «Определение неисправностей аппаратов ручного управления» Практическая работа №38 по теме: «Составление дефектных ведомостей на ремонт» Практическая работа №39 по теме: «Определение неисправностей аппаратов автоматического управления» Практическая работа №40 по теме: «Составление дефектных ведомостей на ремонт» Практическая работа №41 по теме: «Определение неисправностей аппаратов защиты» Практическая работа №42 по теме: «Изучение мер безопасности при монтаже, ремонте пускорегулирующей и защитной аппаратуры» | 11 |  |  |
| Тема 1.4. Технология монтажа воздушных линий, проводов и тросов | Содержание | 12 |  |  |
|  | - Классификация и устройство воздушных линий. - Основные определения, типы и конструкции опор, провода ВЛ, изоляторы, арматура.Технология монтажа воздушных линий электропередач. Подготовительные работы, основные строительно-монтажные работы. - Особенности монтажа воздушных линий до 1000 В. - Монтаж проводов и тросов, СИП. Меры безопасности | 4 | ПК1.1 ПК1.2 ПК1.3 ПК1.4 ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 07. ОК 09. | У1.1.01 У1.1.02 У1.1.03 У1.1.04 У1.2.01 У1.2.02 У1.2.03 У1.2.04 У1.3.01 У1.3.02 У1.4.02 З1.1.01 З1.1.02 З1.1.03 З1.2.01 З1.2.02 З1.2.03 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 8 |  |  |
|  | Практическая работа №43 по теме: «Изучение устройства воздушных линий электропередач» Практическая работа №44 по теме: «Изучение технологии монтажа воздушных линий электропередач» Практическая работа №45 по теме: «Изучение подготовительных работ при монтаже воздушных линий» Практическая работа №46 по теме: «Изучение монтажа проводов системы СИП» Практическая работа №47 по теме: «Изучение монтажа проводов и тросов» Практическая работа №48 по теме: «Составление схемы трассы ВЛ 0.4 – 10 кВ» Практическая работа №49 по теме: «Составление технологической карты монтажа ВЛ до 1000 В» Практическая работа №50 по теме: «Изучение мер безопасности при монтаже воздушных линий» | 8 |  |  |
| Тема 1.5 Технология монтажа кабельных линий | Содержание | 13 |  |  |
|  | - Классификация, устройство кабелей и кабельных сетей. - Характеристика и основные технические данные силовых кабелей, конструкция, область применения Характеристика и основные технические данные контрольных кабелей, конструкция, область применения - Технология монтажа кабельных линий. - Способы и технология прокладки кабельных линий, меры безопасности - Технология разделки, соединения и оконцевания силовых кабелей. - Операции по удалению оболочек кабеля. Инструменты и механизмы для соединения и оконцевания проводов и кабелей. - Технология монтажа муфт. Меры безопасности | 8 | ПК1.1 ПК1.2 ПК1.3 ПК1.4 ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 07. ОК 09. | У1.1.01 У1.1.02 У1.1.03 У1.1.04 У1.2.01 У1.2.02 У1.2.03 У1.2.04 З1.1.01 З1.1.02 З1.1.03 З1.2.01 З1.2.02 З1.2.03 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 5 |  |  |
|  | Практическая работа №51 по теме: «Изучение устройства кабелей, кабельных линий» Практическая работа №52 по теме: «Изучение способов прокладки кабельных линий» Практическая работа №53 по теме: «Изучение технологии разделки, соединения и оконцевания кабелей» Практическая работа №54 по теме: «Изучение кабельных муфт, устройства, монтажа» Практическая работа №55 по теме: «Изучение мер безопасности при монтаже кабельных линий» | 5 |  |  |
| Тема 1.6 Технология сборки, монтажа и ремонта узлов и механизмов электрических машин. | Содержание | 7 |  |  |
|  | - Основные типы электрических машин, применяемых в промышленности. - Назначение, устройство, применение, схемы соединения обмоток, паспорт - Технология монтажа электрических машин. Подготовительные работы, установка машины, проверка соосности валов, крепление электродвигателя на месте установки, монтаж аппаратов управления. - Схемы включения двигателей и управления ими. Технология ремонта электрических машин. Основные виды неисправностей в электродвигателях и причины их возникновения. - Планово – предупредительные ремонты, сроки их проведения. Технология сборки и разборки электродвигателей, оборудование, инструменты, приспособления. - Ремонт токособирательной системы: обточка, продороживание, шлифовка и полировка коллектора, обточка контактных колец, регулирование пружин щеткодержателей. Ремонт механической части: устранение выработки шейки вала, устранение искривления вала, ремонт сердечника. - Ремонт корпуса. Балансировка ротора после ремонта. Уход за подшипниками. Меры безопасности при ремонте | 7 | ПК1.1 ПК1.2 ПК1.3 ПК1.4 ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 07. ОК 09. | У1.3.01 У1.3.02 У1.3.03 У1.3.04 У1.4.01 У1.4.02 З1.3.01 З1.3.02 З1.3.03 З1.4.01 З1.4.02 З1.4.03 З1.4.04 |
| Тема 1.7. Технология сборки, монтажа и ремонта силовых трансформаторов, комплектных трансформаторных подстанций. | Содержание | 2 |  |  |
|  | - Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, измерительные трансформаторы. - Технология монтажа и ремонта силовых трансформаторов. | 2 | ПК1.1 ПК1.2 ПК1.3 ПК1.4 ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 07. ОК 09. | У1.1.01 У1.1.02 У1.1.03 У1.1.04 У1.2.01 У1.2.02 У1.4.01 У1.4.02 З1.1.03 З1.2.01 З1.2.02 З1.2.03 З1.3.01 З1.3.02 |
| Самостоятельная работа Подготовка сообщений - СИП-1 – СИП-5 назначение, производство. - Маркировка проводов и кабелей - Монтаж КТП, РУ - Схемы подстанций - Паспортные данные трансформаторов |  | 5 |  |  |
| Учебная практика Виды работ по учебной практике «Слесарные работы» Ознакомление с рабочим местом слесаря. Тренировочные упражнения со штангенциркулем шц-1, шц-2, микрометром. Тренировочные упражнения по нанесению рисок, проведения прямых линий параллельно заданной прямой, нанесение взаимно-перпендикулярных рисок с помощью разметочного циркуля. Нанесение взаимно-перпендикулярных рисок с помощью угольника. Разметка заготовок от центровой линии, нанесение рисок под заданными углами, отыскание центров окружностей. Рубка металла, рабочее положение при рубке, при нанесении кистевых, локтевых, плечевых ударах. Рубка полосового металла в тисках, срубания слоя металла на широкой плоской поверхности, разрушение металла на плите. Заточка инструмента. Тренировочные упражнения по сборке слесарной ножовки, по отработке рабочих движений ножовкой. Резание металла ручными ножницами. Резание труборезом. Опиливание, усвоение рабочего положения при опиливании, отработка рабочих движений. Опиливание плоских поверхностей, сопряженных под углом параллельных плоских поверхностей. Опиливание выпуклых и вогнутых поверхностей. Тренировочные упражнения по сверлению отверстий на станке. Сверление отверстий ручными дрелями, электрическими машинами. Заточка и заправка сверла. Зенкование, зенкерование и развертывание отверстий. Тренировочные упражнения по нарезанию резьбы плашкой. Нарезание резьбы в сквозных и глухих отверстиях. Тренировочные упражнения по затяжке, стопорения резьбовых соединений с помощью болтов и гаек. Подбор и пригонка шпоночных и шпилевых соединений по пазу. Запрессовка неподвижных шпонок. Сборка неразъемных соединений, основные виды неразъемных соединений. Виды работ по учебной практике «Осветительные электропроводки» Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей. Лужение и пайка медных проводов. Монтаж электропроводок с подключением осветительной арматуры. Монтаж люминесцентных светильников. Монтаж электросхемы осветительной электропроводки квартиры. Монтаж эл.схемы осветительной электропроводки с подключением однофазного эл.счетчика. Технология ремонта светильников с люминесцентными лампами и лампами накаливания. Монтаж и ремонт штепсельных розеток, выключателей, осветительных щитков. Способы монтажа открытых и скрытых электропроводок, ремонт поврежденного участка. Монтаж схем управления АД с помощью нереверсивного магнитного пускателя с введением в схему ламп сигнализации, подключением нагрузки. Монтаж схем управления АД с помощью реверсивного магнитного пускателя с введением в схему ламп сигнализации, с двойной электрической блокировкой и механической блокировкой. Этапы монтажа воздушных линий. Вязка и армировка опор ВЛ. Вязка проводов на изоляторах, на концевой опоре и заглушка. Подъем на опору и спуск с опоры. Соединение проводов скруткой, планкой и овальными соединителями. Натяжка проводов на концевых опорах, определение стрелы провеса. Виды работ по учебной практике «Монтаж и ремонт электрооборудования промышленных организаций» Разборка и сборка электрических машин переменного тока. Соединение обмоток статора по схеме «звезда», «треугольник», присоединение проводов к клеммам электродвигателя. Выполнение ремонта электродвигателей: регулировка, балансировка, определение соосносности валов. Монтаж шинопроводов, изоляторов; Принцип работы, монтаж устройств грозозащиты, разрядников, заземляющих устройств; Виды, назначение, устройство, монтаж высоковольтных коммутационных аппаратов и приводов к ним; Текущий ремонт, монтаж измерительных трансформаторов. Текущий ремонт трансформатора |  | 180 60 60 60 | ПК1.1 ПК1.2 ПК1.3 ПК1.4 ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 07. ОК 09 | Н1.1.01 Н1.1.02 Н1.1.03 Н1.1.04 Н1.1.05 Н1.2.01 Н1.2.02 Н1.2.03 Н1.2.04 Н1.2.05 Н1.2.06 Н1.3.01 Н1.3.02 Н1.3.03 Н1.3.04 Н.1.3.05 Н1.3.06 Н.1.4.01 Н1.4.02 Н1.4.03 Н1.4.04 Н1.4.05 У1.1.01 У1.1.02 У1.1.03 У1.1.04 У1.2.01 У1.2.02 У1.2.03 У1.2.04 У1.3.01 У1.3.02 У1.3.03 У1.3.04 У1.4.01 У1.4.02 З1.1.01 З1.1.02 З1.1.03 З1.2.01 З1.2.02 З1.2.03 З1.3.01 З1.3.02 З1.3.03 З1.4.01 З1.4.02 З1.4.03 З1.4.04 |
| Производственная практика Виды работ 1. Инструктаж по безопасности труда и знакомство с рабочим местом. Монтаж открытых и скрытых электропроводок. 2. Чтение монтажных схем; установка, монтаж и подключение потолочных и настенных патронов, выключателей, штепсельных розеток. 3. Установка, монтаж и подключение осветительных электроустановок; установка и монтаж осветительных щитов; установка и подключение счетчиков. 4. Ремонт осветительных электроустановок: замена люминесцентных ламп и пускорегулирующей аппаратуры; 5. замена ламп накаливания и патронов; ремонт выключателей и розеток; ремонт и замена проводок. 6. Установка, монтаж, регулировка и ремонт пускорегулирующей и защитной аппаратуры. 7. Участие в работах по прокладке кабеля на металлической арматуре, на тросах, в каналах, туннелях, траншеях. 8. Участие в работах по монтажу воздушных линий. 9. Монтаж, регулировка, ремонт асинхронных электродвигателей. |  | 144 | ПК1.1 ПК1.2 ПК1.3 ПК1.4 ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 07. ОК 09 | Н1.1.01 Н1.1.02 Н1.1.03 Н1.1.04 Н1.1.05 Н1.2.01 Н1.2.02 Н1.2.03 Н1.2.04 Н1.2.05 Н1.2.06 Н1.3.01 Н1.3.02 Н1.3.03 Н1.3.04 Н.1.3.05 Н1.3.06 Н.1.4.01 Н1.4.02 Н1.4.03 Н1.4.04 Н1.4.05 |
| Всего |  | 434 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинеты:

- электротехники;

- электромонтажных работ;

- электроматериаловедения.

Мастерские:

-слесарных работ;

- электромонтажных работ.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).

Оборудование учебной мастерской слесарных работ:

- Верстаки

- Набор слесарного инструмента

- Сверлильный станок

- Учительский стол

- Доска классная.

Оборудование электромонтажной мастерской:

- Учительский стол

- Верстаки

- Доска классная

- Электроизмерительные приборы

- Макет трансформатора

- Трехфазный асинхронный электродвигатель

- Цифровой мультиметр

- Электрические провода

- Автомат ИЭК ВА47-29 1П 1А

- Автомат ИЭК ВА47-29 3П 4А

- Пускатель КМИ 10910 9А

- Реле тепловое РТЭ-1306 1,0-1,6 EKF

- Приставка ПКИ – 04

- Приставка ПВИ 11 с выдержкой времени 0,1-30 с.

- Приставка ПВИ 12 с выдержкой времени 10-180 с.

- Кнопка SB7 – EA42 зеленая

- Кнопка SB7 – EA42 красная

- Кнопка ALC-22 на 2 положения черная

- Лампа сигнальная AD22 -  22DS  красная

- Лампа сигнальная AD22 -  22DS  желтая

- Лампа сигнальная AD22 -  22DS  зеленая

- Лампа сигнальная ENR-22  красная

- Кнопка АД-22 желтая (ENR)

- Лампа сигнальная ENR-22  зеленая

- Зажим ТВ-4512 – 2

- Провод ПВ 3*0,75

- Провод ПВ 3*1,5

- Пакетный переключатель на 3 положения

- Переключатель ALCLR – 22 на два фиксированных положения

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику, которую рекомендуется проводить сосредоточено.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

Основные источники:

1. Покровский Б.С. «Основы слесарного дела»; Москва. Академия 2017г.

2. Кацман М.М. «Электрические машины»; М. Высшая школа; 2018.

3. Нестеренко В.М. «Технология электромонтажных работ»; М. Академия; 2017 г.

4. Сибикин Д.А. «Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий» (в двух книгах); М. Академия; 2019г

Дополнительные источники:

- Лопатин В.Н. «Электропроводки»; Урал; 2010- 125с.

- Федорченко А.А. «Электричество в доме»; М. «МарТ»; 2006 – 255 с.

- Шеховцов В.П. «Электрическая и электромеханическое оборудование»; М. ФОРУМ: ИНФРО-М; 2008 – 407 с.

- Интернет ресурсы;

- 3.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Теоретическое обучение, практические занятия для закрепления теоретического материала и формирования у обучающихся необходимых профессиональных умений и навыков, проводят в кабинетах и мастерских, которые обеспечены необходимыми учебными и наглядными пособиями, оборудованием и инвентарем. В учебных кабинетах организовывается самостоятельная работа учащихся по составленным преподавателем вопросам и заданиям. Применяются электронные учебники. Для освоения модуля используется «метод проектов», «метод кейса».

Дисциплины:

- «Электротехника с основами электроники»

- «Электрические машины, электропривод и системы управлениия электроснабжением»

- «Охрана труда»

- 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):

Наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Монтаж и наладка устройств электроснабжения и электрооборудования» и профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)».

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин: «Электротехника», «Основы технической механики», «Черчение», «Материаловедение», «Охрана труда и электробезопасность».

- Мастера с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК1.2 ПК1.3 ПК1.4 ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 07. ОК 09 | Соблюдение технологической последовательности слесарной обработки: опиливание металла, обработка отверстий, обработка резьбовых поверхностей Соблюдение технологической последовательности пригонки: опиливание, припасовка Соблюдение технологической последовательности слесарно-сборочных работ: разъемные и неразъемные соединения. Точность обработки, сборки деталей и узлов с применением основных измерительных инструментов по алгоритму Соблюдение технологической последовательности получения контактного соединения Точность выполнения расчетов и эскизов при сборке изделия в соответствии с методикой расчетов и требованиями ЕСКД Обоснованность выбора инструмента и приспособлений для выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ Обоснованность выбора материала для изготовления деталей и узлов Выполнение требований инструкций и правил техники безопасности в ходе слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ Точность составления эскизов и технологических карт согласно ЕСКД и ЕСТД Аргументированность выбора материалов и инструментов для изготовления приспособлений согласно поставленной задаче Точность и скорость чтения эскизов, чертежей, технологических карт, схем согласно ЕСКД, ЕСТД Определение характерных неисправностей осветительных электроустановок, их устранение согласно технической документации Определение характерных неисправностей силовых трансформаторов, их устранение согласно технической документации Определение характерных неисправностей электродвигателей и ПЗА, их устранение согласно технической документации Соблюдение технологической последовательности монтажа осветительных электроустановок Обоснование последовательности монтажа трансформаторов и комплектных трансформаторных подстанций согласно технической документации Соблюдение технологической последовательности монтажа ВЛ, проводов и тросов Обоснование способов монтажа кабельных линий согласно технической документации Соблюдение технологической последовательности монтажа и регулировки электродвигателей, ПЗА Точность и скорость чтения электрических схем согласно ЕСКД Выполнение требований инструкций и правил техники безопасности при электромонтажных и ремонтных работах Точность определения технического состояния осветительных электроустановок, электродвигателей, ПЗА, силовых трансформаторов Правильность выбора материалов для ремонта осветительных электроустановок, электродвигателей, ПЗА, силовых трансформаторов Соответствие составленных ведомостей требованиям локальных актов предприятия | Экспертная оценка и наблюдение за действием обуча-ющихся выполне-ния практической работы |

Оценка сформированных навыков, в том числе в виде ОК и ПК для цифровой экономики

| Фактор/ параметр | Характеристика | Шкала оценки уровня развития навыка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 Недостаточный уровень | 1 Начальный уровень | 2 Базовый (требуемый) уровень | 3 Высокий уровень |
| Владение информационными технологиями/ Анализ цифровой информации и выработка решений | ### Ориентируется в различных источниках информации, осуществляет поиск необходимых данных, информации и цифрового контента, оценка качества данных, информации и цифрового контента. Демонстрирует знание авторского права и лицензий в цифровой среде. Использует цифровой контент для решения учебных и профессиональных задач. Эффективно работает с информацией в цифровой среде. Способен алгоритмизировать и оптимизировать свои действия. Самостоятельно использует современные и достоверные источники получения информации в цифровой среде для поиска оптимального решения. Формирует умозаключения на основании целостного представления о ситуации, принимая во внимание комплекс значимых факторов, в том числе неочевидных. Находит и использует возможности цифровой среды для оценивания ситуации, рисков, продумывает способы их минимизации. | Компетенция не проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется частично в самостоятельной деятельности | Компетенция в основном проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется полностью в самостоятельной деятельности |
| Планирование и организация деятельности в цифровой среде/ Ориентация на результат | ### Эффективно планирует свою деятельность с использованием цифровой среды: декомпозирует задачи на подзадачи, планирует этапы выполнения, расставляет приоритеты по принципу важно/срочно, самостоятельно рассчитывает и использует необходимые цифровые ресурсы. Сталкиваясь со сложностями и препятствиями, предлагает свои варианты решения и осуществляет их. Самостоятельно оценивает результат своей работы, видит достоинства и недостатки (предлагает способы их устранения в будущем), берет на себя ответственность за достигнутые показатели в цифровой среде. Находит возможности улучшить полученный результат в дальнейшем. |  |  |  |  |
| Информационная безопасность | ### Понимает технические возможности современных цифровых устройств и интернет-технологий. Решает простые технические проблемы. Знает основы информационной безопасности на уровне пользователя и способен защищать цифровые устройства и персональные данные, в том числе в сети интернет. |  |  |  |  |
| Построение отношений в цифровой среде/ межличностная и деловая коммуникации в информационном пространстве | ### Проявляет умение взаимодействовать в цифровой среде с учетом норм цифровой культуры и правового регулирования цифрового пространства. Осуществляет взаимодействие посредством цифровых технологий. Придерживается установленных технических правил, способен поддерживать коммуникации с использованием цифровой среды. Логично выстраивает последовательность изложения своей позиции, обосновывает свою позицию с использованием инструментов межличностной и деловой коммуникации в информационном пространстве. |  |  |  |  |

Приложение 2.2

к ПООП-П по профессии

13.01.10 Электромонтер по ремонту и

обслуживанию электрооборудования

(по отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 РЕМОНТ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ АВАРИЙ И НЕПОЛАДОК УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)»

2022г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 РЕМОНТ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ АВАРИЙ И НЕПОЛАДОК УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)»

код и наименование модуля

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности Ремонт и предупреждение аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02. | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |
| ОК 04. | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 09. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 23 | Ремонт и предупреждение аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) |
| ПК 2.1. | ## Безопасно выполнять работы по ремонту и замене устройств электроснабжения и электрооборудования. |
| ПК 2.2. | Выявлять и устранять причины отдельных неисправностей устройств электроснабжения и электрооборудования. |
| ПК 2.3. | Проводить плановые работы по ремонту устройств электроснабжения и электрооборудования. |
| ПК 2.4. | Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы при производстве восстановительных и ремонтных работ. |
| ПК 3.5. | Вести техническую документацию при производстве ремонтных работ. |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками |  |
| --- | --- |
| Уметь | У3.1.01 Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах выполняемых работ У3.1.02 Правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых работ У3.1.03 Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных случаях, специфичных для данной трудовой функции У3.1.04 Меры пожарной профилактики при выполнении работ У3.2.01 Устройство, назначение и функциональные возможности стендов и оборудования для регулирования и испытания систем дистанционного управления в пределах выполняемых работ У3.2.02 Электрические принципиальные и монтажные схемы обслуживаемых систем дистанционного управления У3.2.03 Назначение, устройство и принцип действия аппаратов, образующих систему дистанционного управления, в пределах выполняемых работ У3.2.04 Способы проверки исправности электрических систем дистанционного управления и взаимодействия элементов в них в пределах выполняемых работ У3.3.01 Порядок взаимодействия элементов в системах дистанционного управления в пределах выполняемых работ У3.3.02 Технология выполнения работы У3.3.03 Назначение, устройство и принцип действия электрических машин У3.3.04 Причины, вызывающие дисбаланс вращающихся частей машин и механизмов У3.4.01 Влияние дисбаланса вращающихся частей механизмов на работу сопряженного оборудования и обслуживающий персонал У3.4.02 Способы устранения дисбаланса, их достоинства и недостатки У3.4.03 Приемы и способы динамической балансировки роторов электрических машин всех типов У3.4.05 Конструктивные особенности и возможности используемых балансировочных станков и вспомогательного оборудования У3.5.01 Конструктивные особенности балансируемых деталей машин и механизмов У3.5.02Технология выполнения работы |
| Знать | З3.1.01Пользоваться стендами и приборами для испытания и регулирования систем дистанционного управления З.3.2.01Испытывать и регулировать электрические системы дистанционного управления З3.3.01Пользоваться специальной технологической оснасткой для разборки и сборки устройства силовой электроники З3.3.02Пользоваться диагностическими приборами для определения неисправностей устройства силовой электроники и полупроводниковых приборов З3.4.01Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией З3.5.01Интерпретировать результаты, полученные при помощи диагностического комплекса, для локализации неисправности и поиска путей ее устранения |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 324

в том числе в форме практической подготовки__________270_______

Из них на освоение МДК 54 часа

в том числе самостоятельная работа 2 часа

практики, в том числе учебная 126 часов

производственная 144 часа

Промежуточная аттестация ______18______.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| ПК 2.1-2.5 ОК 01-09 | МДК 03.01Организация и технология проверки электрооборудования, ремонта устройств электроснабжения и электрооборудования | 54 | Х | 54 | 22 | - | 2 | Х | - |  |  | - |
| ПК 2.1-2.5 ОК 01-09 | Учебная практика | 126 | Х | - | - | - | - |  | 126 |  |  | - |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная практика) | 144 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 |
|  | Промежуточная аттестация | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 324 | Х | 54 | 22 | - | 2 | Х |  | 126 |  | 144 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Организация и технология проверки электрооборудования, ремонта устройств электроснабжения и электрооборудования. |  | 54 |  |  |
| МДК. 02.01 Организация и технология проверки электрооборудования, ремонта устройств электроснабжения и электрооборудования |  | 54 |  |  |
| Тема 1.1. Организация и технология проверки электрооборудования. | Содержание | 20 |  |  |
|  | - Организация пусконаладочных работ. Общие сведения о наладочных работах. Проектная документация для производства пусконаладочных работ. - Техническая подготовка к выполнению пусконаладочных работ. Порядок выполнения пусконаладочных работ. Прием и ввод электрооборудования в эксплуатацию - Измерения и испытания при наладке электрооборудования. Виды испытаний электрооборудования. - Измерения сопротивлений и сопротивления изоляции. Измерение тока, напряжения, мощности в электрических цепях. - Регулирование тока и напряжения. Испытание изоляции повышенным напряжением. Проверка и наладка электрических аппаратов напряжением до 1000 В. - Общие указания по проверке. Ревизия и проверка состояния изоляции. - Проверка контактной системы. Проверка состояния магнитной системы, ревизия механической части - Определение общего состояния электрооборудования, проверка схем электрических соединений. - Проверка и испытания силовых трансформаторов. Проверка и испытания электрических машин - Проверка электрических сетей и кабельных линий. Испытание кабельных линий. - Определение мест повреждения в кабельных линиях. Проверка и испытания осветительных электроустановок | 12 | ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 ОК 01-09 | У3.1.01 У3.1.02 У3.1.03 У3.1.04 З3.1.01 У3.2.01 У3.2.02 У3.2.03 У3.2.04 З.3.2.01 У3.3.01 У3.3.02 У3.3.03 У3.3.04 З3.3.01 З3.3.02 У3.4.01 У3.4.02 У3.4.03 У3.4.05 З3.4.01 У3.5.01 У3.5.02 З3.5.01 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 8 |  |  |
|  | Практическая работа № 1 по теме: «Измерение коэффициента трансформации. Измерение тока и потерь холостого хода» Практическая работа № 2 по теме: Проверка и регулировка автоматических выключателей. Заполнение протокола проверки автоматических выключателей Практическая работа № 3 по теме: Проверка контакторов, магнитных пускателей.Регулировка контакторов, магнитных пускателей. Практическая работа № 4 по теме: Определение общего состояния электрооборудования до 1000 В. Проверка схемы соединения электрооборудования до 1000 В. Заполнение протокола проверки электрооборудования до 1000 В. Практическая работа № 5 по теме: Проверка полярности обмоток статора асинхронных машин. Наладка электроприводов. Определение мест повреждения в кабельных линиях. Практическая работа № 6 по теме: Испытание кабельных линий. Практическая работа № 7 по теме: Проверка и испытания осветительных электроустановок Практическая работа № 8 по теме: Изучение правил техники безопасности при выполнении работ. | 8 |  |  |
| Тема 1.2. Виды, методы, средства измерений. Техническое обслуживание измерительных приборов. | Содержание | 19 |  |  |
|  | - Основы теории измерений. Метрология. Определения, классификация - Физическая величина. Системы единиц физических величин.Средства измерений и контроля. - Воспроизведение и передача размеров физических величин.. - Измерительные приборы.Системы электроизмерительных приборов - Электромагнитная, магнитоэлектрическая, электродинамическая системы.Цифровые измерительные приборы. Мультиметры. - Организация поверки и калибровки электроизмерительных приборов. Графики поверки и калибровки. - Службы, ответственные за систему эксплуатации и поверки приборов. - Государственная поверка, калибровка.Техническое обслуживание измерительных приборов. - Общие правила технического обслуживания. Сроки технического обслуживания и поверки приборов. Ведение технического учета средств измерений | 10 | ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 ОК 01-09 | У3.1.01 У3.1.02 У3.1.03 У3.1.04 З3.1.01 У3.2.01 У3.2.02 У3.2.03 У3.2.04 З.3.2.01 У3.3.01 У3.3.02 У3.3.03 У3.3.04 З3.3.01 З3.3.02 У3.4.01 У3.4.02 У3.4.03 У3.4.05 З3.4.01 У3.5.01 У3.5.02 З3.5.01 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 9 |  |  |
|  | Практическая работа № 9 по теме: Чтение условных обозначений на шкалах приборов.Чтение показаний приборов. Определение цены деления приборов Практическая работа № 10 по теме: Определение погрешностей при выполнении прямых и косвенных измерений, с однократным наблюдением. Практическая работа № 11 по теме: Расширение пределов измерения при помощи трансформатора тока и трансформатора напряжения. Практическая работа № 12 по теме: Измерение физических величин в цепях постоянного тока. Практическая работа № 13 по теме: Измерение электрических величин в цепях постоянного тока, переменного тока. Практическая работа № 14 по теме: Изучение правил эксплуатации технического обслуживания измерительных приборов. Практическая работа № 15 по теме: Анализ правил эксплуатации технического обслуживания измерительных приборов. Практическая работа № 16 по теме: Составление графиков технического обслуживания измерительных приборов. Практическая работа № 17 по теме: Изучение правил техники безопасности при техническом обслуживании измерительных приборов. | 9 |  |  |
| Тема 1.1. Организация эксплуатации и обслуживания электрооборудования Межремонтное техническое обслуживание электрооборудования и сетей промышленных организаций. | Содержание | 15 |  |  |
|  | - Производственная эксплуатация электрооборудования. Стадия жизненного цикла оборудования – прием оборудования, монтаж, ввод в эксплуатацию, срок службы, хранение, выбытие - Организация эксплуатации. Нормативные документы по эксплуатации, организационные мероприятия эксплуатации - Система ППРиТО. Содержание и планирование работ по техническому обслуживанию.Виды ремонтов, их содержание.Износ электрооборудования - Общие вопросы технической эксплуатации электрооборудования. Контроль состояния изоляции, допустимые температуры. - Контроль состояния токоведущих частей и контактных соединений.Методика поиска неисправностей электрооборудования. Основные причины неисправностей элементов электрооборудования. - Техническое обслуживание осветительных электроустановок. Правила технической эксплуатации. Сроки проведения ППРиТО. - Контроль состояния установочных аппаратов. Расчет сечений проводов. Порядок проведения осмотров. Дефекты в осветительных установках. - Техническое обслуживание кабельных линий. Сроки осмотров кабельных линий до 35 кВ. Внеочередные осмотры. - Техническое обслуживание воздушных линий. Сроки осмотров, объем осмотров. Охранная зонаТехническое обслуживание электрических машин. - Техническое обслуживание пусковой и защитной аппаратуры до и выше 1000 В. Виды, техническое обслуживание ТП и КРУ. | 10 | ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 ОК 01-09 | У3.1.01 У3.1.02 У3.1.03 У3.1.04 З3.1.01 У3.2.01 У3.2.02 У3.2.03 У3.2.04 З.3.2.01 У3.3.01 У3.3.02 У3.3.03 У3.3.04 З3.3.01 З3.3.02 У3.4.01 У3.4.02 У3.4.03 У3.4.05 З3.4.01 У3.5.01 У3.5.02 З3.5.01 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 5 |  |  |
|  | Практическая работа № 18 по теме: Определение вида износа электрооборудованияОпределение причин износа электрооборудования Практическая работа № 19 по теме: Составление должностной инструкции электромонтера по обслуживанию и ремонту электрооборудования. Составление годовых графиков ППР Практическая работа № 20 по теме: Определение причин возникновения неисправностей оборудования по характерным признакам Практическая работа № 21 по теме: Расчет и выбор аппаратов управления и силовых Практическая работа № 22 по теме: Составление перечня работ технического обслуживания ТП, РУ, КТП, КРУ | 5 |  |  |
| Самостоятельная работа Подготовка презентаций - Сухие трансформаторы. Применение, достоинства, недостатки, устройство. - Обслуживание выключателей нагрузки, разъединителей. Назначение, виды, устройство, неисправности |  | 2 |  |  |
| Учебная практика Виды работ - Наладка электрооборудования и проверка схемы управления АД через трехфазный счетчик и нереверсивный магнитный пускатель. - Наладка электрооборудования и проверка схемы управления АД через трехфазный счетчик, нереверсивный магнитный пускатель и лампами сигнализации. - Наладка электрооборудования и проверка схемы управления АД через трехфазный счетчик, реверсивный магнитный пускатель и двумя лампами сигнализации. - Наладка электрооборудования и проверка схемы управления АД через трехфазный электронный счетчик, реверсивный магнитный пускатель и двумя лампами сигнализации. - Наладка электрооборудования и проверка схемы управления АД через однофазный счетчик, реверсивный магнитный пускатель и двумя лампами сигнализации. - Наладка электрооборудования и проверка схемы управления АД через трехфазный счетчик, автоматический выключатель, реверсивный магнитный пускатель и лампами сигнализации. - Наладка электрооборудования и проверка схемы управления электроподъемника, через автоматический выключатель, магнитный пускатель, лампы сигнализации. - Наладка электрооборудования и проверка схемы управления вентиляционной установки через магнитный пускатель, трехфазный счетчик, лампами сигнализации. - Наладка электрооборудования и проверка схемы управления двух электродвигателей в заданной последовательности с лампами сигнализации. - Наладка электрооборудования и проверка схемы управления АД через нереверсивный магнитный пускатель, барабанный переключатель с лампами сигнализации. - Наладка электрооборудования и проверка схемы управления двух АД конвейерной линии через нереверсивный магнитный пускатель, трехфазный счетчик. - Наладка электрооборудования и проверка схемы управления трех АД конвейерной линии через нереверсивный магнитный пускатель, автоматический выключатель. - Наладка электрооборудования и проверка схемы управления АД через реверсивный магнитный пускатель, трехфазный счетчик, проводка в трубах. - Наладка электрооборудования и проверка схемы управления АД с двойной электрической блокировкой через магнитный пускатель, трехфазный счетчик. - Наладка электрооборудования и проверка схемы управления АД через магнитный пускатель, трехфазный пускатель, шестипроводная цепь управления. - Наладка электрооборудования и проверка схемы управления тельфером. - Техническое обслуживание электропроводок и аппаратов – внешний осмотр, разборка, дефектовка, проверка механических частей, причины и способы устранения неисправностей, сборка осветительной арматуры. - Техническое обслуживание электродвигателей – частичная разборка, дефектовка, неисправности и их причины, проверка сопротивления изоляции, проведение ТО согласно технологической карты, сборка - Техническое обслуживание воздушных линий электропередач – внешний осмотр, неисправности и их причины - Техническое обслуживание кабельных линий – внешний осмотр, дефектовка - Техническое обслуживание разрядников, заземляющих устройств и предохранителей – внешний осмотр, проведение ТО согласно технологической карты |  | 126 | ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 ОК 01-09 | Н3.1.01 Н3.1.02 Н.3.1.03 Н3.2.01 Н3.2.02 Н3.2.03 Н3.3.01 Н3.3.02 Н3.4.01 Н3.4.02 Н3.4.03 Н3.5.01 Н3.5.02 |
| Производственная практика Виды работ - Ознакомление с предприятием, изучение правил техники безопасности. - Измерительные трансформаторы тока. - Измерительные трансформаторы напряжения. - Контрольно-измерительные приборы. - Техническое обслуживание измерительных приборов. - Графики поверки и калибровки измерительных приборов. - Проведение планово-предупредительных ремонтов и технического обслуживания электрооборудования промышленных предприятий в соответствии с годовым графиком. - Техническое обслуживание и ремонт осветительных электроустановок жилых и производственных помещений - Техническое обслуживание кабельных линий, проложенных в блоках, каналах, траншеях - Техническое обслуживание воздушных линий до напряжением 1000 В - Техническое обслуживание распределительных устройств напряжением до 1000 В - Техническое обслуживание асинхронных электродвигателей разных серий - Техническое обслуживание и ремонт пускозащитной аппаратуры напряжением до 1000 В - Техническое обслуживание КТП напряжение 10/0.4 кВ - Контроль нагрева электрооборудования, контактных болтовых соединений |  | 144 | ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 ОК 01-09 | Н3.1.01 Н3.1.02 Н.3.1.03 Н3.2.01 Н3.2.02 Н3.2.03 Н3.3.01 Н3.3.02 Н3.4.01 Н3.4.02 Н3.4.03 Н3.5.01 Н3.5.02 |
| Всего |  | 324 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинеты:

- электротехники;

- электромонтажных работ;

- электроматериаловедения.

Мастерские:

-слесарных работ;

- электромонтажных работ.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).

Оборудование учебной мастерской слесарных работ:

- Верстаки

- Набор слесарного инструмента

- Сверлильный станок

- Учительский стол

- Доска классная.

Оборудование электромонтажной мастерской:

- Учительский стол

- Верстаки

- Доска классная

- Электроизмерительные приборы

- Макет трансформатора

- Трехфазный асинхронный электродвигатель

- Цифровой мультиметр

- Электрические провода

- Автомат ИЭК ВА47-29 1П 1А

- Автомат ИЭК ВА47-29 3П 4А

- Пускатель КМИ 10910 9А

- Реле тепловое РТЭ-1306 1,0-1,6 EKF

- Приставка ПКИ – 04

- Приставка ПВИ 11 с выдержкой времени 0,1-30 с.

- Приставка ПВИ 12 с выдержкой времени 10-180 с.

- Кнопка SB7 – EA42 зеленая

- Кнопка SB7 – EA42 красная

- Кнопка ALC-22 на 2 положения черная

- Лампа сигнальная AD22 -  22DS  красная

- Лампа сигнальная AD22 -  22DS  желтая

- Лампа сигнальная AD22 -  22DS  зеленая

- Лампа сигнальная ENR-22  красная

- Кнопка АД-22 желтая (ENR)

- Лампа сигнальная ENR-22  зеленая

- Зажим ТВ-4512 – 2

- Провод ПВ 3*0,75

- Провод ПВ 3*1,5

- Пакетный переключатель на 3 положения

- Переключатель ALCLR – 22 на два фиксированных положения

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику, которую рекомендуется проводить сосредоточено.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

Основные источники:

1. Покровский Б.С. «Основы слесарного дела»; Москва. Академия 2017г.

2. Кацман М.М. «Электрические машины»; М. Высшая школа; 2018.

3. Нестеренко В.М. «Технология электромонтажных работ»; М. Академия; 2017 г.

4. Сибикин Д.А. «Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий» (в двух книгах); М. Академия; 2019г

Дополнительные источники:

- Лопатин В.Н. «Электропроводки»; Урал; 2010- 125с.

- Федорченко А.А. «Электричество в доме»; М. «МарТ»; 2006 – 255 с.

- Шеховцов В.П. «Электрическая и электромеханическое оборудование»; М. ФОРУМ: ИНФРО-М; 2008 – 407 с.

- Интернет ресурсы;

- 3.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Теоретическое обучение, практические занятия для закрепления теоретического материала и формирования у обучающихся необходимых профессиональных умений и навыков, проводят в кабинетах и мастерских, которые обеспечены необходимыми учебными и наглядными пособиями, оборудованием и инвентарем. В учебных кабинетах организовывается самостоятельная работа учащихся по составленным преподавателем вопросам и заданиям. Применяются электронные учебники. Для освоения модуля используется «метод проектов», «метод кейса».

Дисциплины:

- «Электротехника с основами электроники»

- «Электрические машины, электропривод и системы управлениия электроснабжением»

- «Охрана труда»

- 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):

Наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Монтаж и наладка устройств электроснабжения и электрооборудования» и профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)».

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин: «Электротехника», «Основы технической механики», «Черчение», «Материаловедение», «Охрана труда и электробезопасность».

- Мастера с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК1.2 ПК1.3 ПК1.4 ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 07. ОК 09 | Знакомство с производственно-технологической документацией на выполняемые работы Подключение к испытываемой системе дистанционного управления необходимых измерительных приборов или специализированного диагностического комплекса Подача на вход системы тестовых воздействий в соответствии с документацией на испытываемую систему Анализ отклика системы на воздействие Заключение об исправности или неисправности системы Регулировка аппаратуры, образующей системы дистанционного управления Локализация и устранение неисправности в системе управления Повторное испытание системы дистанционного управления. Проверка и наладка контрольно-измерительных приборов. Проверка исправности балансировочного оборудования, вспомогательных устройств и приспособлений Подготовка необходимых расходных материалов Установка балансируемого ротора на балансировочном станке, закрепление его Включение станка, выполнение балансировки ротора Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах выполняемых работ Правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых работ Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных случаях, специфичных для данной трудовой функции Меры пожарной профилактики при выполнении работ Устройство, назначение и функциональные возможности стендов и оборудования для регулирования и испытания систем дистанционного управления в пределах выполняемых работ Электрические принципиальные и монтажные схемы обслуживаемых систем дистанционного управления Назначение, устройство и принцип действия аппаратов, образующих систему дистанционного управления, в пределах выполняемых работ Способы проверки исправности электрических систем дистанционного управления и взаимодействия элементов в них в пределах выполняемых работ Порядок взаимодействия элементов в системах дистанционного управления в пределах выполняемых работ Технология выполнения работы Назначение, устройство и принцип действия электрических машин Причины, вызывающие дисбаланс вращающихся частей машин и механизмов Влияние дисбаланса вращающихся частей механизмов на работу сопряженного оборудования и обслуживающий персонал Способы устранения дисбаланса, их достоинства и недостатки Приемы и способы динамической балансировки роторов электрических машин всех типов Конструктивные особенности и возможности используемых балансировочных станков и вспомогательного оборудования Конструктивные особенности балансируемых деталей машин и механизмов Технология выполнения работы Пользоваться стендами и приборами для испытания и регулирования систем дистанционного управления Испытывать и регулировать электрические системы дистанционного управления Пользоваться специальной технологической оснасткой для разборки и сборки устройства силовой электроники Пользоваться диагностическими приборами для определения неисправностей устройства силовой электроники и полупроводниковых приборов Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией Интерпретировать результаты, полученные при помощи диагностического комплекса, для локализации неисправности и поиска путей ее устранения | Экспертная оценка и наблюдение за действием обуча-ющихся выполне-ния практической работы |

Оценка сформированных навыков, в том числе в виде ОК и ПК для цифровой экономики

| Фактор/ параметр | Характеристика | Шкала оценки уровня развития навыка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 Недостаточный уровень* | 1 Начальный уровень** | 2 Базовый (требуемый) уровень*** | 3 Высокий уровень**** |
| Владение информационными технологиями/ Анализ цифровой информации и выработка решений | ### Ориентируется в различных источниках информации, осуществляет поиск необходимых данных, информации и цифрового контента, оценка качества данных, информации и цифрового контента. Демонстрирует знание авторского права и лицензий в цифровой среде. Использует цифровой контент для решения учебных и профессиональных задач. Эффективно работает с информацией в цифровой среде. Способен алгоритмизировать и оптимизировать свои действия. Самостоятельно использует современные и достоверные источники получения информации в цифровой среде для поиска оптимального решения. Формирует умозаключения на основании целостного представления о ситуации, принимая во внимание комплекс значимых факторов, в том числе неочевидных. Находит и использует возможности цифровой среды для оценивания ситуации, рисков, продумывает способы их минимизации. | Компетенция не проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется частично в самостоятельной деятельности | Компетенция в основном проявляется в самостоятельной деятельности | Компетенция проявляется полностью в самостоятельной деятельности |
| Планирование и организация деятельности в цифровой среде/ Ориентация на результат | ### Эффективно планирует свою деятельность с использованием цифровой среды: декомпозирует задачи на подзадачи, планирует этапы выполнения, расставляет приоритеты по принципу важно/срочно, самостоятельно рассчитывает и использует необходимые цифровые ресурсы. Сталкиваясь со сложностями и препятствиями, предлагает свои варианты решения и осуществляет их. Самостоятельно оценивает результат своей работы, видит достоинства и недостатки (предлагает способы их устранения в будущем), берет на себя ответственность за достигнутые показатели в цифровой среде. Находит возможности улучшить полученный результат в дальнейшем. |  |  |  |  |
| Информационная безопасность | ### Понимает технические возможности современных цифровых устройств и интернет-технологий. Решает простые технические проблемы. Знает основы информационной безопасности на уровне пользователя и способен защищать цифровые устройства и персональные данные, в том числе в сети интернет. Умеет анализировать и оценивать угрозы и риски информационной безопасности, способен осуществлять меры противодействия нарушениям информационной безопасности. |  |  |  |  |
| Построение отношений в цифровой среде/ межличностная и деловая коммуникации в информационном пространстве | ### Проявляет умение взаимодействовать в цифровой среде с учетом норм цифровой культуры и правового регулирования цифрового пространства. Осуществляет взаимодействие посредством цифровых технологий. Придерживается установленных технических правил, способен поддерживать коммуникации с использованием цифровой среды. Логично выстраивает последовательность изложения своей позиции, обосновывает свою позицию с использованием инструментов межличностной и деловой коммуникации в информационном пространстве. |  |  |  |  |

*  Выпускник не проявляет компетенцию либо демонстрирует деструктивное поведение в рамках компетенции. Уровень развития компетенции не позволяет выпускнику достигать результатов даже в хорошо знакомых рабочих ситуациях.

** Выпускник демонстрирует в равной степени как позитивные, так и негативные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов в простых, хорошо знакомых рабочих ситуациях. При усложнении задачи, столкновении с нестандартной ситуацией выпускник значительно снижает свою эффективность.

*** Выпускник демонстрирует большинство позитивных индикаторов компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов во всех базовых рабочих ситуациях.

**** Выпускник демонстрирует позитивные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать высоких результатов во всех рабочих ситуациях, в том числе в сложных, нестандартных ситуация

В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты.