Приложение 2. Примерные рабочие программы профессиональных модулей

Приложение 2.1

к ПОП-П по специальности 
20.02.03 Природоохранное обустройство территорий

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА»

Обязательный профессиональный блок

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности Организация производства общестроительных работ при строительстве, эксплуатации и реконструкции объектов природообустройства и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Организация производства общестроительных работ при строительстве, эксплуатации и реконструкции объектов природообустройства |
| ПК 1.1. | Осуществлять подготовку участка производства общестроительных, ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ на объектах природообустройства |
| ПК 1.2. | Осуществлять приемку, складирование, сохранность и рациональное расходование материалов, конструкций и деталей, поступающих на строительную площадку объектов природообустройства |
| ПК 1.3. | Выполнять при производстве общестроительных, ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ на объектах природообустройства требования охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды |
| ПК 1.4. | Контролировать качество производства общестроительных, ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ на объектах природообустройства |
| ПК 1.5. | Вести на участке строительства объектов природообустройства оперативно-технический учет выполненных работ. |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Согласования объемов производственных заданий и календарных планов производства общестроительных, ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ на объектах природообустройства; |
| --- | --- |
|  | Подготовки и оборудование участка производства общестроительных, ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ на объектах природообустройства; |
|  | Определения потребности производства общестроительных, ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ на объектах природообустройства в материально-технических ресурсах; |
|  | Контроля качества и объема (количества) материально-технических ресурсов |
|  | Составления заявки на поставку, приемки, распределения, учета и хранения материально-технических ресурсов |
|  | Оперативного планирования и контроля выполнения общестроительных, ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ на объектах природообустройства; |
|  | Распределения производственных заданий между бригадами, звеньями и отдельными работниками |
|  | Контроля соблюдения технологии производства общестроительных, ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ на объектах природообустройства; |
|  | Выработки и реализация мер по устранению отклонений от технологических требований к производству общестроительных, ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ на объектах природообустройства; |
|  | Ведения текущей и исполнительной документации по выполняемым видам работ |
|  | Входного контроля качества строительных материалов и оборудования, поступающих для производства общестроительных, ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ на объектах природообустройства; |
|  | Операционного контроля строительных процессов и производственных операций при производстве общестроительных, ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ на объектах природообустройства; |
|  | Выявления причин отклонений результатов общестроительных, ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ на объектах природообустройства от требований нормативной, технологической и проектной документации |
|  | Разработки и реализации мер, направленных на устранение и предупреждение возникновения выявленных дефектов |
|  | Оценки эффективности производственно-хозяйственной деятельности участка общестроительных, ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ на объектах природообустройства; |
|  | Оптимизации использования материально-технических ресурсов при производстве общестроительных, ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ на объектах природообустройства; |
|  | Повышения уровня механизации и автоматизации работ |
|  | Рационализации методов и приемов труда при производстве общестроительных, ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ на объектах природообустройства; |
|  | Подготовки участка производства общестроительных, ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ на объектах природообустройства и рабочих мест в соответствие с требованиями охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды |
|  | Проведения инструктажа работников по требованиям охраны труда и пожарной безопасности |
|  | Контроля соблюдения требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды |
|  | Подготовки рабочих мест для оценки условий труда. |
| уметь | Осуществлять оценку соответствия объемов производственных заданий и календарных планов производства общестроительных, ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ на объектах природообустройства нормативным требованиям к трудовым и материально-техническим ресурсам |
|  | Осуществлять планировку и разметку участка производства общестроительных, ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ на объектах природообустройства |
|  | Определять состав и объемы вспомогательных работ по подготовке и оборудованию участка производства общестроительных, ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ на объектах природообустройства |
|  | Определять номенклатуру и осуществлять расчет объема (количества) строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов материально-технических ресурсов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства общестроительных, ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ на объектах природообустройства |
|  | Производить документальный, визуальный и инструментальный контроль качества строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов материально-технических ресурсов |
|  | Осуществлять документальный учет материально-технических ресурсов |
|  | Осуществлять контроль соблюдения технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами |
|  | Осуществлять сравнительный анализ соответствия данных операционного контроля отдельных строительных процессов и производственных операций требованиям технологических карт, регламентов, строительных норм и правил |
|  | Осуществлять визуальный и инструментальный контроль качества результатов производства общестроительных, ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ на объектах природообустройства. Осуществлять сравнительный анализ соответствия данных входного контроля качества строительных материалов и оборудования сопроводительным, нормативным документам и проектной документации |
|  | Осуществлять документальное сопровождение результатов входного и операционного контроля качества работ (журнал входного и операционного контроля качества работ) |
|  | Осуществлять расчет требуемой численности работников в профессионально-квалификационном разрезе в соответствии с производственными заданиями и календарными планами участка производства общестроительных, ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ на объектах природообустройства |
|  | Определять оптимальную структуру распределения работников для выполнения производственных заданий и отдельных работ |
|  | Осуществлять оценку результативности и качества выполнения работниками производственных заданий и отдельных работ |
|  | Осуществлять нормоконтроль выполнения производственных заданий и отдельных работ |
|  | Осуществлять анализ профессиональной квалификации работников и определять недостающие компетенции |
| знать | Требования нормативных технических документов к производству общестроительных, ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ на объектах природообустройства |
|  | Принципы организации комплексных и специализированных производственных звеньев, и бригад |
|  | Технологии производства общестроительных, ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ на объектах природообустройства |
|  | Порядок разработки и согласования производственных заданий и планов производства общестроительных, ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ на объектах природообустройства (оперативных планов, планов потребности в ресурсах, графиков) |
|  | Методы расчета трудовых и материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения объемов, предусмотренных производственными заданиями и календарными планами производства общестроительных, ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ на объектах природообустройства |
|  | Требования нормативных технических документов, определяющих состав и порядок обустройства строительной площадки (внутриплощадочных подготовительных работ) |
|  | Виды и технические характеристики технологической оснастки (лесов, подмостей, защитных приспособлений, креплений стенок котлованов и траншей) |
|  | Нормативные требования к материально-техническим ресурсам для производства общестроительных работ |
|  | Виды и свойства основных строительных материалов, изделий и конструкций |
|  | Виды и характеристики основного строительного, технологического оборудования и инструментов |
|  | Виды и характеристики строительных машин, энергетических установок, транспортных средств |
|  | Правила транспортировки, складирования и хранения различных видов материалов и комплектующих |
|  | Правила содержания и эксплуатации техники и оборудования |
|  | Порядок составления отчетной документации (ведомости расхода строительных материалов) по использованию материальных ценностей |
|  | Требования нормативных документов в области охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды |
|  | Виды негативного воздействия на окружающую среду при производстве различных видов строительных работ и методы их минимизации и предотвращения |
|  | Основные вредные и (или) опасные производственные факторы |
|  | Требования охраны труда и пожарной безопасности при производстве работ |
|  | Требования к рабочим местам и порядок организации и проведения специальной оценки условий труда |
|  | Правила ведения документации по контролю исполнения требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды |
|  | Меры административной и уголовной ответственности, применяемые при нарушении требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды |
|  | Требования нормативной технической и проектной документации к составу и качеству выполнения общестроительных, ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ на объектах природообустройства |
|  | Требования нормативной технической и проектной документации к составу и содержанию операционного контроля строительных процессов и производственных операций |
|  | Схемы операционного контроля качества |
|  | Методы и средства инструментального контроля качества результатов производства общестроительных, ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ на объектах природообустройства |
|  | Правила документирования результатов контроля качества строительства, предусмотренные действующими нормативами по приемке строительных работ |
|  | Методы, средства обнаружения и оперативного устранения недоделок и дефектов общестроительных, ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ на объектах природообустройства (применение альтернативных методов работы, инструментов, материалов и комплектующих) |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 256-498

в том числе в форме практической подготовки

Из них на освоение МДК 76-318

в том числе самостоятельная работа

практики, в том числе учебная 72

производственная 108

Промежуточная аттестация

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  | Учебная | Производственная |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 1.1, ПК 1.3, ОК 01, ОК 02, | Раздел 1. Подготовка к строительству объектов природообустройства | 26-106 | 26-106 | 26-106 | 26-106 |  |  |  |  |  |
| ПК 1.4, ПК 1.5 ОК 01, ОК 02, | Раздел 2. Руководство технологическими процессами и организация работ по строительству объектов природообустройства | 26-106 | 26-106 | 26-106 | 26-106 |  |  |  |  |  |
| ПК 1.2, ОК 01, ОК 02, | Раздел 3. Обеспечение строительной площадки объектов природообустройства материалами и изделиями | 24-106 | 24-106 | 24-106 | 24-106 |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 72 |  |  |  |  |  |  | 72 |  |
|  | Производственная практика | 108 |  |  |  |  |  |  |  | 108 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 256-498 | 76-318 |  |  |  |  |  | 72 | 108 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч |  | Код ПК, ОК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
|  |  |  | Обязат. часть ОП с учетом интенсификации 40% | Обязат. часть ОП |  |
|  |  |  | 256/128 | 498/249 |  |
| Раздел 1. Подготовка к строительству объектов природообустройства |  |  |  |  |  |
| МДК.01.01 Объекты природообустройства |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Общие сведения о природообустройстве | Содержание |  |  |  |  |
|  | 1.Понятия: «природообустройство», «объекты природообустройства», «мелиорация», «обводнение», «инженерно-экологические системы». Общие принципы природообустройства. |  |  |  | ПК 1.1, ПК 1.3, ОК 01, ОК 02, |
|  | 2. Виды и методы мелиораций. Роль сельскохозяйственных мелиораций в развитии сельскохозяйственного производства. Краткая история развития мелиоративных работ в стране. Современное состояние и перспектива развития сельскохозяйственных мелиораций. Эффективность мелиораций. Влияние мелиораций на окружающую среду |  |  |  | ПК 1.1, ПК 1.3, ОК 01, ОК 02, |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
| Тема 1.2. Основы метеорологии, гидрологии и гидрометрии | Содержание |  |  |  |  |
|  | 1. Значение метеорологии, гидрологии и гидрометрии для решения задач по рациональному использованию водных ресурсов, повышению эффективности мероприятий по природообустройству. |  |  |  | ПК 1.1, ПК 1.3, ОК 01, ОК 02, |
|  | 2. Физико-географические факторы стока. Климатические факторы стока, приборы для их измерения; влияние на сток рельефа бассейна, почвенно-геологических условий, растительного покрова, озерности и заболоченности водосборов рек. |  |  |  | ПК 1.1, ПК 1.3, ОК 01, ОК 02, |
|  | 3. Река и ее системаю Основные гидрографические характеристики реки: длина, уклон; густота речной сети, извилистость, разветвленность. Речной бассейн (водосбор) и его характеристики. |  |  |  | ПК 1.1, ПК 1.3, ОК 01, ОК 02, |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие 1 «Изучение приборов для наблюдений за уровнями воды, измерений глубин, скоростей течения воды». |  |  |  | ПК 1.1, ПК 1.3, ОК 01, ОК 02, |
| Тема 1.3. Оросительные системы и их элементы. |  | Содержание |  |  |  |
|  |  | 1. Оросительная сеть и ее типы.Основные элементы оросительной сети: магистральный канал (трубопровод) и распределительные каналы (трубопроводы). Типы оросительной сети: открытая, трубчатая (закрытая) и комбинированная. |  |  | ПК 1.1, ПК 1.3, ОК 01, ОК 02, |
|  |  | 2. Конструкция оросительных каналов.Конструкция поперечных сечений оросительных каналов. Командование горизонтов воды, пропускная способность, скорости течения воды в канале. |  |  | ПК 1.1, ПК 1.3, ОК 01, ОК 02, |
|  |  | 3. Гидротехнические сооружения на оросительной сети. Назначение, виды и расположение сооружений на открытой и закрытой оросительной сети. Конструкции сетевых сооружений. |  |  | ПК 1.1, ПК 1.3, ОК 01, ОК 02, |
|  |  | 4. Орошение с механическим водоподъемом. Условия применения машинного водоподъема. Общие сведения о насосных станциях. Схемы размещения насосных станций. |  |  | ПК 1.1, ПК 1.3, ОК 01, ОК 02, |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  |  | 1. Практическое занятие 2 « Ознакомление с проектами оросительных систем различных типов: размещением в плане регулирующей и проводящей сети и сооружений при орошении сельскохозяйственных культур и пастбищ, условные обозначениями сети и сооружений на планах» |  |  | ПК 1.1, ПК 1.3, ОК 01, ОК 02, |
|  |  | 2. Практическое занятие 3 «Ознакомление с противофильтрационными одеждами открытой оросительной сети (материалами, образцами и конструкцией покрытий в натуре и на макетах)» |  |  | ПК 1.1, ПК 1.3, ОК 01, ОК 02, |
| Тема 1.4. Осушительные системы и их элементы. |  | Содержание |  |  |  |
|  |  | 1. Основные элементы осушительных систем и их назначение Осушаемая площадь, регулирующая, проводящая и ограждающая сеть, водоприемник, сооружения и дороги. Основные схемы осушения при различных типах водного питания. Основные типы регулирующей сети. |  |  | ПК 1.1, ПК 1.3, ОК 01, ОК 02, |
|  |  | 2. Обвалование земель. Затопляемые и незатопляемые дамбы. Конструкции дамб. Осушительные мероприятия на обвалованных территориях. Схемы осушения. |  |  | ПК 1.1, ПК 1.3, ОК 01, ОК 02, |
|  |  | 3. Осушаемая площадь, регулирующая, проводящая и ограждающая сеть, водоприемник, сооружения и дороги. Основные схемы осушения при различных типах водного питания. |  |  | ПК 1.1, ПК 1.3, ОК 01, ОК 02, |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  |  | 1. Практическое занятие 4 «Ознакомление с проектами осушительных систем: размещением в плане регулирующей, проводящей и оградительной сети, дорожной сети и сооружений, условными обозначениями сети и сооружений» |  |  | ПК 1.1, ПК 1.3, ОК 01, ОК 02, |
| Тема 1.5. Гидротехнические сооружения |  | Содержание |  |  |  |
|  |  | 1.Фильтрация воды. Общие требования к основаниям гидротехнических сооружений, их классификация. Нескальные, полускальные и скальные основания. |  |  | ПК 1.1, ПК 1.3, ОК 01, ОК 02, |
|  |  | 2. Флютбет: понятие, назначение, составные части, подземный контур. |  |  | ПК 1.1, ПК 1.3, ОК 01, ОК 02, |
|  |  | 3. Регулирующие сооружения на каналах.Назначение и классификация регулирующих сооружений. Открытые регуляторы. |  |  | ПК 1.1, ПК 1.3, ОК 01, ОК 02, |
|  |  | 4. Перегораживающие сооружения. Концевые и аварийные сбросы воды из каналов. Шугосбросы. Влияние свойств основания на конструкции регулирующих сооружений. |  |  | ПК 1.1, ПК 1.3, ОК 01, ОК 02, |
|  |  | 5. Водопроводящие сооружения на каналах.Назначение и классификация водопроводящих сооружений. Акведуки. Лотки. Селепроводы. Дюкеры. Туннели. Ливнепроводы. Ливнеспуски. |  |  | ПК 1.1, ПК 1.3, ОК 01, ОК 02, |
|  |  | 6. Сопрягающие сооружения на каналах.Назначение сопрягающих сооружений, их классификация. Перепады. Ступенчатые перепады - открытые, полунапорные. |  |  | ПК 1.1, ПК 1.3, ОК 01, ОК 02, |
|  |  | 7. Консольные перепады. Быстротоки. Входные части быстротоков. Применение искусственной шероховатости. |  |  | ПК 1.1, ПК 1.3, ОК 01, ОК 02, |
|  |  | 8. Общие сведения о затворах гидротехнических сооружений Понятие о механическом оборудовании гидротехнических сооружений. Затворы, их классификация. Решетки. Закладные части. Подъемные механизмы. |  |  | ПК 1.1, ПК 1.3, ОК 01, ОК 02, |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  |  | 1.Лабораторная работа 1 «Изучение закономерностей движения фильтрационного потока вдоль подземного контура флютбета на модели водоподпорного сооружения» |  |  | ПК 1.1, ПК 1.3, ОК 01, ОК 02, |
|  |  | 2. Практическое занятие №5 «Изучение по проектам конструкций гидротехнических сооружений на каналах» |  |  | ПК 1.1, ПК 1.3, ОК 01, ОК 02, |
| Тема 1.6.Плотины |  | Содержание |  |  |  |
|  |  | 1. Общие сведения о грунтовых плотинах.Плотины из грунтовых материалов, их классификация и основные области применения. Конструкции грунтовых плотин.Крепление откосов. Противофильтрационные устройства в теле плотины и в основании. |  |  | ПК 1.1, ПК 1.3, ОК 01, ОК 02, |
|  |  | 2. Дренажи. Фильтрация воды в грунтовых плотинах. |  |  | ПК 1.1, ПК 1.3, ОК 01, ОК 02, |
|  |  | 3. Грунтовые насыпные плотины. Грунтовые намывные плотины. Каменно-земляные плотины. Каменно-набросные плотины. |  |  | ПК 1.1, ПК 1.3, ОК 01, ОК 02, |
|  |  | 4.Арочные,контрофорсные плотины. |  |  | ПК 1.1, ПК 1.3, ОК 01, ОК 02, |
|  |  | 5. Водопропускные сооружения при грунтовых плотинах. Водопропускные сооружения, их классификация и условия применения. Водовыпуски (водозаборы), основные конструктивные схемы водовыпусков. Трубчатые водовыпуски. |  |  | ПК 1.1, ПК 1.3, ОК 01, ОК 02, |
|  |  | 6. Водосбросы. Русловые, береговые и пойменные водосбросы. Открытые водосбросы. Закрытые водосбросы. Типовые водосбросные сооружения мелиоративных гидроузлов. |  |  | ПК 1.1, ПК 1.3, ОК 01, ОК 02, |
|  |  | 7. Водовыпуски (водозаборы), основные конструктивные схемы водовыпусков. Трубчатые водовыпуски. |  |  | ПК 1.1, ПК 1.3, ОК 01, ОК 02, |
|  |  | 8. Водоспуски. Их назначение и основные конструктивные схемы. |  |  | ПК 1.1, ПК 1.3, ОК 01, ОК 02, |
|  |  | 9. Водосбросные сооружения строительного периода. |  |  | ПК 1.1, ПК 1.3, ОК 01, ОК 02, |
|  |  | 10. Водовыпуски, совмещенные с водосбросами. |  |  | ПК 1.1, ПК 1.3, ОК 01, ОК 02, |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  |  | 1. Практическое занятие 6 «Проектирование грунтовой плотины. |  |  | ПК 1.1, ПК 1.3, ОК 01, ОК 02, |
|  |  | 2. Практическое занятие 7 «Вычерчивание поперечного профиля и конструктивных элементов грунтовой плотины» |  |  | ПК 1.1, ПК 1.3, ОК 01, ОК 02, |
|  |  | 3. Практическое занятие 8 «Вычерчивание продошльного профиля грунтовой плотины» |  |  | ПК 1.1, ПК 1.3, ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07 |
|  |  | 4. Практическое занятие 9 «Проектирование водосбросного сооружения» |  |  | ПК 1.1, ПК 1.3, ОК 01, ОК 02, |
| Тема 1.7. Гидроузлы мелиоративного назначения | Содержание |  |  |  |  |
|  | 1. Классификация гидроузлов. Элементы гидроузла Классификация гидроузлов. Основные требования, предъявляемые к компоновкам гидроузла. Основные сооружения гидроузлов. |  |  |  | ПК 1.1, ПК 1.3, ОК 01, ОК 02, |
|  | 2. Водохранилищные и речные водозаборные гидроузлы . Основные виды компоновок высоконапорных, средненапорных и низконапорных водохранилищных гидроузлов. Классификация речных водозаборных гидроузлов. |  |  |  | ПК 1.1, ПК 1.3, ОК 01, ОК 02, |
|  | 3. Природоохранные и водоохранные мероприятия в зоне гидротехнических объектов.Воздействие гидротехнических сооружений на экологические процессы. Изменение природных условий в зоне крупных гидротехнических объектов. |  |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | 1.Практическое занятие 10 «Проектирование водохранилищного гидроузла» |  |  |  | ПК 1.1, ПК 1.3, ОК 01, ОК 02, |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 1.Понятие «орошение», потребность в орошении. 2. Оросительная система и ее состав: источник орошения, оросительная сеть, гидротехнические сооружения, дороги, лесные полосы, линии электроснабжения и связи. 3.Требования к элементам оросительной системы. 4. Экологический подход к осушению земель. 5.Методы борьбы с образованием трещин в теле грунтовой плотины. 6.Новые типы плотин. |  |  |  |  |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ 1. Инструктаж по охране труда. 2. Осмотр сооружений осушительно-увлажнительной мелиоративной системы. Изучение конструкций и принципа действия шлюза-регулятора, трубопереездов, дюкеров, акведука. 3.Ознакомление с водохранилищным гидроузлом. 4.Ознакомление с рисовой системой. 5.Ознакомление с гитротехническими сооружениями на рисовых и осушительных системах . |  |  |  |  |  |
| Производственная практика раздела 1 Виды работ 1. Инструктаж по охране труда. 2.Знакомство со структурой предприятия. 3.Знакомство с работой объектов природообустройства. 4.Знакомство с документацией по объектам природообустройства. 5. Участие в работах по ремонту существующих сооружений: смотровых колодцев, устьев, регуляторов, перепадов . |  |  |  |  |  |
| Курсовой проект (работа) Тематика курсовых проектов (работ) 1. … |  |  |  |  |  |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) 1. … |  |  |  |  |  |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) 1. … |  |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ 1. Наименование темы» |  |  |  |  |  |
| Производственная практика Виды работ 1. Наименование темы |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Руководство технологическими процессами и организация работ по строительству объектов природообустройства |  |  |  |  |  |
| МДК 01.02 Технология и организация работ по строительству объектов природообустройства |  |  |  |  |  |
| Тема 3.1. Водохозяйственное и природоохранное строительство, его задачи | Содержание |  |  |  |  |
|  | 1. Особенности водохозяйственного и природоохранного строительства Особенности водохозяйственного и природоохранного строительства, его задачи и пути их решения. Классификация грунтов по трудности разработки |  |  |  | ПК 1.4, ПК 1.5 ОК 01, ОК 02, |
|  | 2. Определение объемов земляных работ Определение объемов работ. Баланс грунтовых масс. Способы производства земляных работ: механический, гидравлический, взрывной и ручной. Организация и оплата труда в строительстве Нормативные документы и нормы в строительстве. Организация и оплата труда рабочих в строительстве. Оформление заданий на выполнение работ. Строительные процессы и их структура. Строительные операции |  |  |  | ПК 1.4, ПК 1.5 ОК 01, ОК 02, |
|  | 3. Комплексная механизация работ Сущность комплексной механизации работ. Подбор машин для комплексной механизации строительно-монтажных работ. Выбор ведущих машин. Технико-экономические показатели при выборе комплекса машин. Расчет производительности машин, пути ее повышения. Технологические карты (расчеты) |  |  |  | ПК 1.4, ПК 1.5 ОК 01, ОК 02, |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие 1 «Определение производительности машин при различных условиях производства работ» |  |  |  | ПК 1.4, ПК 1.5 ОК 01, ОК 02, |
|  | 2. Практическое занятие 2 «Вычисление объемов работ. Составление баланса грунтовых масс» |  |  |  | ПК 1.4, ПК 1.5 ОК 01, ОК 02, |
|  | 3. Практическое занятие 3 «Выполнение технологических расчетов с использованием нормативных документов» |  |  |  | ПК 1.4, ПК 1.5 ОК 01, ОК 02, |
| Тема 3.2. Строительство оросительных и осушительных каналов в земляном русле | Содержание |  |  |  |  |
|  | 1. Общие сведения о строительстве каналов Выбор способов производства работ. Классификация каналов по размерам элементов поперечного сечения. |  |  |  | ПК 1.4, ПК 1.5 ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07 |
|  | 2. Строительство крупных и средних оросительных каналов в выемке Состав строительных операций. Выбор ведущих машин. Способы и схемы разработки грунта экскаваторами с рабочим оборудованием драглайн. Способы разработки и перемещения грунта бульдозерами. Способы и схемы работы скреперов при строительстве каналов различной ширины и глубины. Особенности строительства оросительных каналов на просадочных грунтах |  |  |  | ПК 1.4, ПК 1.5 ОК 01, ОК 02, |
|  | 3. Строительство оросительных каналов в полувыемке-полунасыпи и в насыпи Строительство каналов в полувыемке-полунасыпи и в насыпи. Состав строительных операций и спосо- бы их выполнения. Способы и схемы производства неведущих строительных операций при строительстве каналов. Требования безопасности при строительстве каналов в земляных руслах |  |  |  | ПК 1.4, ПК 1.5 ОК 01, ОК 02, |
|  | 4. Строительство каналов мелкой оросительной сети Строительство каналов мелкой оросительной сети с помощью прицепных и навесных плужных канавокопателей, специализированных экскаваторов-каналокопателей непрерывного действия. Строительство временной оросительной и поливной сети. |  |  |  | ПК 1.4, ПК 1.5 ОК 01, ОК 02, |
|  | 5. Строительство осушительных каналов Особенности строительства осушительных каналов. Состав строительных операций, способы их производства. Особенности строительства осушительных каналов в неустойчивых грунтах и Регулирование водоприемников Состав работ по регулированию водоприемников: расчистка, расширение и углубление русла. Выправительные работы в русле. Берегоукрепительные работы |  |  |  | ПК 1.4, ПК 1.5 ОК 01, ОК 02, |
|  | 6. Контроль качества работ при строительстве каналов Контроль качества работ при строительстве каналов. Применение лазерных устройств для контроля работ. Исполнительная документация. Применение ресурсо- и энергосберегающих технологий при строительстве каналов. Природоохранные мероприятия |  |  |  | ПК 1.4, ПК 1.5 ОК 01, ОК 02, |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | 1.Практическое занятие 4 «Определение объема работ на строительстве канала в выемке, в полувыемке-полунасыпи. Составление технологической карты на строительстве канала. Подбор комплекта машин для производства работ |  |  |  | ПК 1.4, ПК 1.5 ОК 01, ОК 02, |
| Тема 3.3. Строительство закрытого дренажа. Работы по освоению мелиорированных земель | Содержание |  |  |  |  |
|  | 1. Производство культуртехнических работ Состав культуртехнических работ. Технологические способы и технические средства очистки площадей от древесной растительности. Корчевка пней, отдельных деревьев и кустарников. Расчистка площадей от камней. Выравнивание поверхности. Требования безопасности при производстве культуртехнических работ |  |  |  | ПК 1.4, ПК 1.5 ОК 01, ОК 02, |
|  | 2. Строительство дренажа Состав подготовительных и основных строительных операций при строительстве закрытого дренажа. Строительство дренажа на осушительных системах: траншейного, бестраншейного, кротового. Строительство дренажа на оросительных системах: траншейного, щелевого, вертикального Контроль качества работ при строительстве дренажа Контроль качества работ при строительстве дренажа. Исполнительная нивелировка, акты на скрытые работы, исполнительная документация. Использование ресурсо- и энергосберегающих технологий на строительстве закрытого дренажа. Требования безопасности работ на строительстве дренажа |  |  |  | ПК 1.4, ПК 1.5 ОК 01, ОК 02, |
|  | 3. Производство работ по первичному освоению мелиорированных земель Добыча местных известковых материалов. Внесение органических и минеральных удобрений на мелиорируемые земли. Природоохранные мероприятия. Ресурсо- и энергосберегающие технологии при производстве культуртехнических работ и первичной обработке земель |  |  |  | ПК 1.4, ПК 1.5 ОК 01, ОК 02, |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие 5 «Контроль качества укладки дренажа» |  |  |  | ПК 1.4, ПК 1.5 ОК 01, ОК 02, |
|  | 2. Практическое занятие 6 «Определение объемов работ на строительстве дренажа. Составление технологической карты. Подбор комплектов машин» |  |  |  | ПК 1.4, ПК 1.5 ОК 01, ОК 02, |
| Тема 3.4. Строительство закрытой оросительной сети | Содержание |  |  |  |  |
|  | 1. Состав строительных операций Состав подготовительных и основных строительных операций при строительстве закрытой оросительной сети Устройство траншей и монтаж напорных оросительных трубопроводов Устройство траншей и оснований под трубопроводы из различных материалов. Осушение траншей. Укладка и монтаж трубопроводов из различных материалов. Монтаж колодцев и арматуры. Испытания трубопроводов. Требования безопасности на строительстве трубопроводов |  |  |  | ПК 1.4, ПК 1.5 ОК 01, ОК 02, |
|  | 2. Контроль качества работ Дефекты труб и муфт. Дефекты монтажа. Устранение дефектов. Акты на скрытые работы. Контроль за ходом строительства и качеством выполнения работ. Исполнительная документация. Испытание трубопроводов и устранение дефектов. Применение ресурсо- и энергосберегающих технологий. Природоохранные мероприятия при строительстве закрытых трубопроводов |  |  |  | ПК 1.4, ПК 1.5 ОК 01, ОК 02, |
|  | 3. Планировочные работы. Террасирование склонов Производство планировочных работ. Виды рабочих чертежей на капитальную планировку. Контроль качества работ. Природоохранные мероприятия при планировке земель |  |  |  | ПК 1.4, ПК 1.5 ОК 01, ОК 02, |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие 7 «Испытание трубопроводов. Контроль качества заделки стыков. Ознакомление с дефектами труб и муфт Оформление заданий рабочим на строительство закрытой оросительной сети» |  |  |  | ПК 1.4, ПК 1.5 ОК 01, ОК 02, |
|  | 2. Практическое занятие 8 «Определение объемов работ по строительству закрытой оросительной сети . Определение необходимого количества рабочих. Подбор комплекта машин для комплексной механизации работ. Составление технологической карты производства работ» |  |  |  | ПК 1.4, ПК 1.5 ОК 01, ОК 02, |
| Тема 3.5. Строительство плотин и дамб из местных материалов | Содержание |  |  |  |  |
|  | 1. Подготовительные работы и разработка грунта в карьере Подготовка оснований под качественные насыпи. Устройство дренажа. Производство работ в карьерах. Выбор механизмов для разработки грунта. Организация доставки грунта в насыпь Выбор транспортных средств. Выбор вариантов механизации работ на основе их технико-экономического сопоставления |  |  |  | ПК 1.4, ПК 1.5 ОК 01, ОК 02, |
|  | 2. Технология и организация работ при отсыпке плотин и дамб Укладка грунта в однородные пойменные плотины и дамбы. Расчет потока грунта, размеров и числа карт укладки. Разравнивание и увлажнение грунтов. Уплотнение грунтов. Выбор уплотняющих машин. Планировка и крепление откосов |  |  |  | ПК 1.4, ПК 1.5 ОК 01, ОК 02, |
|  | 3. Строительство неоднородных и русловых плотин Особенности строительства неоднородных и русловых плотин. Устройство экрана, понура и ядра. Порядок строительства русловой плотины. Подготовка чаши водохранилища. Строительство каменно-набросных плотин. Выбор материала для тела каменно-набросных плотин, переходных зон, фильтров, экранов и ядер. Подготовка основания. Методы возведения каменно-набросных плотин |  |  |  | ПК 1.4, ПК 1.5 ОК 01, ОК 02, |
|  | 4. Строительство гидротехнических сооружений средствами гидромеханизации Способы разработки грунтов с помощью энергии потока воды: безнапорный, рефулерный и мониторный. Выбор основных средств гидромеханизации. Строительство каналов с помощью землесосных снарядов и гидромониторов. Основные показатели пульпы. Намыв грунта в гидротехнические сооружения и отвальные насыпи. Способы укладки пульповодов и намыва грунта. Участки и карты намыва. Сбросные устройства. Интенсивность намыва |  |  |  | ПК 1.4, ПК 1.5 ОК 01, ОК 02, |
|  | 5. Строительство качественных насыпей способом отсыпки грунта в воду Состав строительных операций и последовательность их выполнения. Назначение размеров карт укладки грунтаКонтроль качества земляных работ Контроль за ходом строительства земляных сооружений. Правила безопасности при строительстве плотин из местных материалов. Природоохранные мероприятия. Ресурсо- и энергосберегающие технологии на строительстве плотин и дамб из местных материалов |  |  |  | ПК 1.4, ПК 1.5 ОК 01, ОК 02, |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие 9 « Изучение методики контроля качества земляных работ. Определение оптимальной влажности и максимальной стандартной плотности грунтов» |  |  |  | ПК 1.4, ПК 1.5 ОК 01, ОК 02, |
|  | 2. Практическое занятие 10 «Подбор комплекта машин и составление технологической карты для строительства плотины из местных материалов. Определение необходимых размеров карьера, числа ярусов и карт укладки грунта» |  |  |  | ПК 1.4, ПК 1.5 ОК 01, ОК 02, |
| Тема 3.6. Строительство бетонных и железобетонных гидротехнических сооружений | Содержание |  |  |  |  |
|  | 1. Строительные процессы Состав строительных процессов при возведении гидротехнических сооружений монолитной конструкции и из сборного железобетона. Геодезические разбивочные работы при возведении гидротехнических сооружений. Устройство котлованов. Осушение строительных котлованов. Разбивка монолитных гидротехнических сооружений на отдельные секции и блоки бетонирования. Температурно-осадочные швы Опалубочные и арматурные работы Виды арматуры и способы ее монтажа. Типы опалубки. Требования, предъявляемые к арматуре и опалубке. Монтаж арматуры и опалубки. Оборачиваемость опалубки, ее сохранность. Снижение стоимости опалубочных работ |  |  |  | ПК 1.4, ПК 1.5 ОК 01, ОК 02, |
|  | 2. Бетонирование монолитных гидротехнических сооружений Состав подготовительных работ. Подача бетонной смеси в блоки бетонирования. Применяемое оборудование. Бетонирование блоков: разравнивание и уплотнение бетонной смеси. Применяемое оборудование. Уход за свежеуложенным бетоном. Процесс твердения бетона. Уход за бетоном в период его твердения. Распалубка блоков бетонирования. Дефекты бетонирования и способы их устранения Бетонирование каналов Типы противофильтрационных одежд на каналах. Состав строительных операций при устройстве каналов с бетонированием облицовок с помощью скользящих укладчиков, комплектов специализированных машин, комплектов общестроительных машин |  |  |  | ПК 1.4, ПК 1.5 ОК 01, ОК 02, |
|  | 3. Монтаж гидротехнических сооружений из сборного железобетона Состав строительных операций и способы их выполнения. Заделка стыков и швов между сборными элементами. Гидроизоляция отдельных поверхностей железобетонных элементов. Монтаж лотков-каналов. Монтаж железобетонных плит облицовки каналов Строительство гидроузлов на реках Особенности строительства гидроузлов на реках. Очередность строительства сооружений гидроузлов различной компоновки. Пропуск строительных расходов. Перекрытие русл рек. Выбор типа перемычек, ограждающих строительных котлованы (площадки) Контроль качества бетонных работ Контроль выполнения бетонных работ. Правила безопасности на строительстве бетонных и железобетонных сооружений Природоохранные мероприятия. Ресурсо- и энергосберегающие технологии при строительстве бетонных и железобетонных сооружений |  |  |  | ПК 1.4, ПК 1.5 ОК 01, ОК 02, |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | 1Практическое занятие 11 «Изучение методики контроля качества бетонных работ Подбор комплекта машин и составление технологической карты при строительстве гидротехнических сооружений из сборного железобетона» |  |  |  | ПК 1.4, ПК 1.5 ОК 01, ОК 02, |
| Тема 3.7. Производство мелиоративных работ в зимнее время | Содержание |  |  |  |  |
|  | 1. Особенности производства земляных работ зимой Особенности устройства котлованов под гидротехнические сооружения в мерзлых грунтах одноковшовыми, роторными и траншейными экскаваторами, баровыми машинами и другими механизмами. Рыхление грунтов взрывным способом. Оттаивание мерзлых грунтов. Особенности производства культуртехнических и планировочных работ зимой. Предохранение грунтов от глубокого промерзания и их оттаивание Особенности строительства сооружений в зимнее время Особенности бетонирования сооружений при отрицательных температурах наружного воздуха. Способы бетонирования сооружений зимой. Особенности строительства каналов, дамб и грунтовых плотин зимой. Особенности строительства трубопроводов и закрытого дренажа в зимних условиях |  |  |  | ПК 1.4, ПК 1.5 ОК 01, ОК 02, |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие 1 «Выбор противоморозных мероприятий для бетонирования сооружений при отрицательных температурах наружного воздуха. Изучение влияния отрицательных температур на качество выполненных работ» |  |  |  | ПК 1.4, ПК 1.5 |
| Тема 3.8. Производство специальных видов работ | Содержание |  |  |  |  |
|  | 1. Укрепление оснований гидротехнических сооружений Способы укрепления оснований цементацией, битумизацией, глинизацией, силикатизацией и электросиликатизацией, смолизацией, электроосмосом, обжигом и искусственным замораживанием. Укрепление оснований гидротехнических сооружений с помощью цементации Производство гидроизоляционных работ Специфика гидроизоляционных работ. Строительно-монтажные работы по устройству гидроизоляционных покрытий. Правила безопасности |  |  |  | ПК 1.4, ПК 1.5 ОК 01, ОК 02, |
|  | 2. Свайные работы Назначение свай и область их применения, выбор сваебойного оборудования. Организация и производство свайных работ. Схемы забивки свай. Погружение шпунтов подмывом, вибрацией. |  |  |  | ПК 1.4, ПК 1.5 |
|  | 3.Буровзрывные работы Буровзрывные работы, условия их применения. Правила безопасности. Взрывные вещества и средства взрывания. Заряды и типы взрывчаток. Массовые взрывы на выброс и сброс |  |  |  | ОК 01, ОК 02, |
|  | 4. Строительство гидротехнических сооружений способом «стена в грунте» и опускным способом Сущность способа «стена в грунте» и область его применения. Последовательность выполнения работ при строительстве монолитных и сборных стен, противофильтрационных завес. Опускной способ возведения подземных сооружений: сущность способа, этапы строительства Устройство надземных и подземных трубчатых переходов Способы прокладки трубопроводов под естественными и искусственными препятствиями. Состав необходимого оборудования в каждом способе. Производство работ по устройству надземных и подземных трубчатых переходов Контроль качества специальных работ Требования к качеству выполнения технологических процессов при производстве специальных работ. Правила безопасности при производстве работ. Ресурсо- и энергосберегающие технологии при прове-дении специальных работ. Природоохранные мероприятия при проведении специальных работ |  |  |  | ПК 1.4, ПК 1.5 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие 12 «Выбор сваебойного оборудования» |  |  |  | ПК 1.4, ПК 1.5 ОК 01, ОК 02, |
| Тема 3.9. Основы организации строительства и производства работ в природообустройстве | Содержание |  |  |  |  |
|  | 1. Проект организации строительства и проект производства работ Проект организации строительства (ПОС), проект производства работ (ППР). Состав, объемы и содер жание ПОС и ППР. Календарное планирование строительства, виды, содержание и назначение календарных планов. Порядок разработки календарных планов-графиков Планирование и организация работ различными методами. Использование ЭВМ при планировании ра Бот Сетевое планирование и управление строительством Сетевые календарные планы-графики. Расчет сетевого графика. Составление сетевых графиков. Контроль хода работ при помощи сетевого графика и принятие управленческих решений. Основные проблемы в области водохозяйственного строительства. Организация научных исследований |  |  |  | ПК 1.4, ПК 1.5 ОК 01, ОК 02, |
|  | 2. Организация строительства Структура строительных и ремонтно-эксплуатационных организаций. Функции производителей работ и мастеров строительных участков. Управление качеством строительной продукции. Организация контроля, виды контроля. Основные документы, используемые при производстве контроля. Оценка качества работ и их фиксирование. Учет и отчетность в строительстве. Работа с документами в строительстве |  |  |  | ПК 1.4, ПК 1.5 ОК 01, ОК 02, |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие 13 «Разработка календарных планов строительства. Расчет сетевого графика» |  |  |  | ПК 1.4, ПК 1.5 ОК 01, ОК 02, |
|  | 2. Практическое занятие 14 «Изучение проектов организации строительства и проектов производства работ Ознакомление с документами, применяемыми в строительстве. Оформление документов на погрузочно-разгрузочные работы. Составление актов на скрытые работы, актов приемки работ» |  |  |  | ПК 1.4, ПК 1.5 ОК 01, ОК 02, |
| Тема 3.10. Производственная база. Генеральные строительные планы | Содержание |  |  |  |  |
|  | 1. Производственная и вспомогательная базы строительства Состав производственных баз строительных и ремонтных организаций. Заводы бетонной смеси, их состав. Заводы и полигоны железобетонных изделий. Процесс изготовления деталей на заводах и полигонах. Карьеры нерудных материалов и их классификация. Производство вскрышных работ. Разработка строительных материалов в карьерах Складское, дорожное и транспортное хозяйство строительства Складское хозяйство. Классификация складов. Расчет потребной емкости складов. Обеспечение условий хранения строительных материалов. Дорожное и транспортное хозяйство строительства. Виды грузопотоков. Расчет потребного количества транспортных средств |  |  |  | ПК 1.4, ПК 1.5 ОК 01, ОК 02, |
|  | 2. Обеспечение строительства электроэнергией, сжатым воздухом и водой Электроснабжение строительства. Расчет суммарной потребной мощности источников электроснабжения. Снабжение строительства водой и сжатым воздухом. Расчет суммарного потребного расхода воды и сжатого воздуха для нужд строительства Генеральные строительные планы Ситуационные и строительные генеральные планы, их назначение и содержание. Проектирование и технико-экономическая оценка ситуационных и строительных генеральных планов. Жилые поселки. Расчет потребности в жилье, административных и культурно-бытовых помещениях |  |  |  | ПК 1.4, ПК 1.5 ОК 01, ОК 02, |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие 15 «Изучение производственной базы строительной организации Ознакомление с установками по приготовлению растворов и бетонов» |  |  |  | ПК 1.4, ПК 1.5 ОК 01, ОК 02, |
|  | 2. Практическое занятие 16 «Расчет потребных ресурсов для строительства гидротехнических сооружений (канала, плотины, дренажа). Определение потребной емкости склада. Изучение ситуационных и строительных генеральных планов: разбор примеров, нанесение на генплан гидроузла различных подсобных предприятий» |  |  |  | ПК 1.4, ПК 1.5 ОК 01, ОК 02, |
| Тема 3.11 Основы сметного дела | Содержание |  |  |  |  |
|  | 1. Сметная стоимость строительства Назначение смет. Структура сметной стоимости строительства. Прямые затраты. Накладные расходы. Плановые накопления Разработка сметной документации Состав и порядок разработки сметных документов: калькуляции транспортных расходов, строительных материалов, стоимостей машино-смен, локальных и объектных смет. Сводные сметы. Структура затрат, учитываемых в составе сводной сметы на строительство. Нормативные документы, используемые при составлении смет. Сметные нормы. Сметные цены. Единичные расценки. Учет в сметах непредвиденных расходов и затрат. Ликвидная стоимость. Возвратные суммы. Назначение и содержание сводки затрат. Порядок утверждения смет. Экономическая эффективность строительства. Финансирование государственного строительства |  |  |  | ПК 1.4, ПК 1.5 ОК 01, ОК 02, |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | 1Практическое занятие 17 «Ознакомление со сметной документацией в проектах строительства объектов природообустройства (мелиорации, гидросооружений).Составление сметной документации (локальных смет) на строительство (реконструкцию) конкретного объекта (например, строительство закрытой оросительной сети с сооружениями и др.)» |  |  |  | ПК 1.4, ПК 1.5 ОК 01, ОК 02, |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 - Сравнить между собой две-три системы оплаты труда, применяемые в строительстве (по заданию преподавателя), с описанием их различий и условий применения. - Определить, что такое строительные процессы и строительные операции, привести примеры. - Определить индивидуальные пути повышения производительности машин (по заданию преподавателя) на строительстве каналов в выемке или полувыемке-полунасыпи. - Определить состав строительных процессов при строительстве закрытого коллектора (условия по заданию преподавателя); - Определить комплекс подготовительных работ при строительстве закрытого дренажа (закрытого трубопровода) (условия по заданию преподавателя); - Дать краткую письменную характеристику способов возведения плотин из местных материалов и условия применения того или иного способа. - Определить какие виды работ по возведению насыпных плотин и дамб относятся к подготовительным, основным и отделочным. - Дать письменную характеристику современных способов крепления откосов грунтовых плотин и их сравнительную оценку. - Описать комплекс работ по уходу за свежеуложенным бетоном, устранению дефектов бетона (условия по заданию преподавателя) - Дать краткую письменную характеристику календарных планов строительства: виды планов, их назначение, формы представления информации, указать, в чем состоит различие между календарным планом строительства и календарным планом производства работ. - Дать краткую письменную характеристику методам организации работ в строительстве, указать разницу между ними и условия применения. - Пояснить с использованием графического примера, в чем состоит различие между действительной и фиктивной работой в сетевом графике, что такое событие? - Определить порядок действий мастера участка при возможных потерях материалов по разным причинам во время хранения. Решение ситуационных задач по организации строительных работ (условия по заданию преподавателя) n. … |  |  |  |  |  |
| Учебная практика раздела 2 Учебная практика (Геодезическая) Виды работ 1. Изучение особенностей устройство современных геодезических приборов 2. Выполнение основных полевых и камеральных геодезических работ 3. выполнение различных видов съемок местности - составление плана и профиля местности |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Обеспечение строительной площадки объектов природообустройства материалами и изделиями |  |  |  |  |  |
| МДК.01.03 Материалы для строительства объектов природообустройства |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Строительные материалы и их свойства | Содержание |  |  |  | ПК 1.2 ОК 01, ОК 02, |
|  | 1. Введение в профессиональный модуль. Общие сведения о строительных материалах и изделиях Основные свойства строительных материалов Краткий обзор строительных материалов, изделий и деталей. Роль строительных материалов в снижении трудоемкости, повышении производительности труда и снижении стоимости строительства. Критерии эффективности использования строительных материалов. Пути экономии строительных материалов. Понятие о стандартизации и унификации строительных материалов, изделий и конструкций. Нормативно-инструктивная документация в строительстве Понятие о работе материалов в сооружении. Классификация строительных материалов. Состав и строение строительных материалов. Основные строительно-технические свойства материалов. Физические свойства строительных материалов. Механические свойства. Химические свойства. Влияние строительно-технических свойств на долговечность и надежность конструкций. Понятие об экологических свойствах строительных материалов |  |  |  | ПК 1.2 ОК 01, ОК 02, |
|  | 2. Природные каменные материалы Строительные характеристики основных видов горных пород, используемых в строительстве (магматических, осадочных, метаморфических); связь строения породы с ее свойствами и долговечностью. Виды природных каменных материалов, используемых в природообустройстве, требования к ним. Краткие сведения о способах добычи, обработки, транспортирования и хранения природных каменных материалов и изделий. Методы повышения долговечности природных каменных материалов. Грунты как природный строительный материал. Классификация, основные свойства и область применения грунтов в водохозяйственном строительстве. Технико-экономическая эффективность использования местных природных строительных материалов |  |  |  | ПК 1.2 ОК 01, ОК 02, |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | 1. Лабораторная работа 1 «Определение истинной, средней и насыпной плотности строительных материалов. Расчет пористости и пустотности» |  |  |  | ПК 1.2 ОК 01, ОК 02, |
| Тема 1.2. Строительные изделия из природных материалов и пластмасс | Содержание |  |  |  |  |
|  | 1. Керамические и стеклянные изделия Керамические материалы и изделия, их классификация. Основные требования к керамическим материалам и изделиям. Сырьевые материалы. Основные свойства глин как сырья для керамических изделий. Стеновые керамические изделия: кирпич глиняный обыкновенный, пористый, дырчатый и пустотелый; пустотелые керамические камни. Крупные стеновые блоки и панели из кирпича и керамических камней для индустриального строительства Керамические изделия для наружных и внутренних облицовок. Керамические изделия специального назначения: черепица, дорожный кирпич, санитарно-технические изделия, кислотоупорные и огнеупорные керамические изделия. Стекло и плавленые изделия. Номенклатура строительных стеклоизделий и рациональные области их применения Правила транспортирования, разгрузки, приемки и хранения керамических и стеклянных изделий |  |  |  | ПК 1.2 ОК 01, ОК 02, |
|  | 2. Строительные пластмассы и изделия Понятие о полимерах и пластмассах. Основные компоненты полимерных материалов и пластмасс: связующие (полимеры), наполнители, стабилизаторы и прочие. Пластмассы как композиционный материал. Достоинства и недостатки пластмасс. Основные строительно-технические свойства полимеров и пластмасс. Важнейшие виды полимерных материалов и изделий: конструкционные и отделочные материалы для полов и стен. Погонажные, санитарно-технические изделия, их разновидности и применение в строительстве. Полимерные трубы, их разновидности и применение. Полимерные материалы и изделия в природообустройстве. Правила транспортирования, разгрузки и хранения строительных материалов на основе полимеров |  |  |  | ПК 1.2 ОК 01, ОК 02, |
|  | 3. Древесные строительные материалы и изделия Роль древесины в строительстве. Породы древесины, используемые в строительстве. Строение и основные физико-механические свойства древесины, их зависимость от влажности. Пороки древесины. Сушка и хранение древесины. Защита древесины от гниения и возгорания. Сортамент лесных материалов, древесных полуфабрикатов, деталей, изделий и конструкций: круглый лес, пиломатериалы и заготовки, изделия погонажные, материалы для полов, фанера, изделия столярные. Деревянные индустриальные строительные изделия и конструкции. Клееные конструкции. Ресурсосберегающие технологии при использовании древесных строительных материалов |  |  |  | ПК 1.2 ОК 01, ОК 02, |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | 1. Лабораторная работа 2 «Оценка качества кирпича путем осмотра и обмера образца (соответствие требованиям ГОСТ). Определение марки глиняного кирпича» |  |  |  | ПК 1.2 ОК 01, ОК 02, |
| Тема 1.3. Минеральные вяжущие вещества и искусственные каменные изделия на их основе | Содержание |  |  |  |  |
|  | 1. Общие сведения о минеральных вяжущих веществах. Воздушные и гидравлические вяжущие вещества Общие сведения о минеральных вяжущих веществах, их классификация и области применения. Воздушные вяжущие вещества. Воздушная известь: сырье, разновидности, основные свойства. Глина как вяжущее вещество. Гипсовые вяжущие вещества, их разновидности. Строительный гипс: сырье, основные свойства, технические требования, методы повышения водостойкости. Правила транспортирования и хранения воздушных вяжущих веществ. Классификация гидравлических вяжущих веществ. Гидравлическая известь, ее свойства и применение. Активные гидравлические (пуццолановые) добавки Сырье для получения портландцемента, свойства, область применения, технические требования. Марки портландцемента. Способы ускорения и замедления схватывания и твердения цемента. Коррозия цементного камня: причины возникновения и меры предотвращения. Специальные виды портландцемента: гидрофобный, пластифицированный, сульфатостойкий, быстротвердеющий, белый и цветной. Пуццолановый, шлаковый портландцементы, их свойства и область применения. Глиноземистый цемент: сырье, свойства, область применения. Выбор вида цемента для различных типов конструкций и сооружений в зависимости от эксплуатационных условий. Мероприятия по экономному расходованию цемента. Упаковка, транспортирование, правила приемки и хранения гидравлических вяжущих веществ |  |  |  | ПК 1.2 ОК 01, ОК 02, |
|  | 2. Искусственные каменные материалы и изделия на основе минеральных вяжущих веществ Изделия на основе извести и кремнеземистого компонента. Силикатный кирпич: сырье, свойства область применения. Силикатные бетоны: плотные и ячеистые, конструкции из них. Асбестоцементные изделия: сырье, основные свойства, виды изделий и требования к ним. Асбестоцементные трубы для мелиоративного строительства. Плоские облицовочные и профилированные листы для кровель (шифер), трехслойные асбестоцементные панели для каркасных стен промышленных зданий. Гипсовые и гипсобетонные изделия: виды, основные свойства. Разновидности и область применения гипсовых и гипсобетонных изделий в строительстве. Правила транспортирования, разгрузки и хранения изделий |  |  |  | ПК 1.2 ОК 01, ОК 02, |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | 1. Лабораторная работа 3 «Изучение минеральных вяжущих веществ по внешним признакам. Определение основных свойств портландцемента: нормальной густоты цементного теста и сроков его схватывания» |  |  |  | ПК 1.2 ОК 01, ОК 02, |
| Тема 1.4. Бетоны на минеральных вяжущих веществах, бетонные и железобетонные конструкции и изделия | Содержание |  |  |  |  |
|  | 1. Классификация, свойства и область применения бетонов на минеральных вяжущих веществах Понятие о бетоне, общая классификация бетонов. Особенность бетона как строительного материала. Значение бетонов в водохозяйственном, промышленном, гражданском строительстве. Тяжелый бетон. Материалы для тяжелого бетона. Заполнители: песок, гравий, щебень, их свойства и требования к ним. Использование отходов промышленности в качестве заполнителей. Вода для приготовления бетона. Добавки к бетонам, их классификация и назначение. Технологические свойства бетонной смеси: удобоукладываемость (подвижность, жесткость), нерасслаиваемость, методы оценки этих свойств. Использование пластифицирующих добавок. бетона, виды пор. Влияние пористости на свойства бетона. Прочность бетона и ее законы. Марки и классы бетона. Деформативные свойства бетонного блока: усадка и набухание бетона. Принципы расчетно-экспериментального метода определения состава бетона Приготовление и укладка бетонных смесей. Твердение бетона в различных условиях. Химические добавки – ускорители твердения. Уход за бетоном. Контроль качества бетона; неразрушающие методы контроля. Гидротехнический бетон. Условия работы бетона в гидротехнических сооружениях. Классификация гидротехнического бетона. Требования к гидротехническому бетону в зависимости от его назначения и условий эксплуатации по прочности, морозостойкости, водонепроницаемости, трещиностойкости, тепловыделению. Марки гидротехнического бетона по прочности, морозостойкости, водонепроницаемости. Долговечность гидротехнического бетона при попеременном увлажнении и высыхании, замораживании и оттаивании. Основные факторы, определяющие долговечность. Методы определения прочности, морозостойкости, водонепроницаемости. Коррозия бетона. Оценка воды как среды для бетона. Способы предупреждения и защиты. Требования к материалам для гидротехнического бетона. Добавки к гидротехническому бетону. Проектирование состава гидротехнического бетона. Мелкозернистый гидротехнический бетон. Особенности строительно-технических свойств мелкозернистого гидротехнического бетона. Торкрет и пневмобетон, особенности их свойств. Область применения мелкозернистых бетонов в гидротехническом строительстве. Литые гидротехнические бетоны, особенности их состава и свойств, область применения. Специальные виды тяжелого бетона. Дорожный бетон, бетон для защиты от радиации, кислотоупорный: особенности условий работы, требования к бетонам и их свойства. Улучшение свойств бетонов добавками полимеров (бетонополимер) и волокнами (фибробетон) Облегченные и легкие бетоны. Облегченные бетоны на природных и искусственных заполнителях. Классификация и основные свойства легких бетонов. Легкие бетоны на пористых заполнителях: виды заполнителей, основные требования к ним. Ячеистые бетоны: газобетон и пенобетон, принципы их изготовления и свойства. Крупнопористый бетон. Область применения легких бетонов |  |  |  | ПК 1.2 ОК 01, ОК 02, |
|  | 2. Бетонные и железобетонные изделия в строительстве Значение железобетонных изделий и конструкций в современном строительстве. Понятие о железобетоне. Основы совместной работы в изделиях бетона и металлической арматуры. Обычный и предварительно-напряженный железобетон. Принципы производства сборных железобетонных конструкций. Понятие о технологических процессах изготовления железобетонных изделий (приготовление бетонной смеси, армирование, формование, твердение при тепловой обработке, отделка лицевых поверхностей изделий). Сборные бетонные и железобетонные конструкции и изделия, используемые в природообустройстве. Ресурсосберегающие технологии при использовании бетонных и железобетонных изделий. Транспортирование и складирование железобетонных изделий |  |  |  | ПК 1.2 ОК 01, ОК 02, |
|  | 3. Строительные растворы Представление о растворах как о мелкозернистых бетонах. Классификация растворов. Свойства растворных смесей: удобоукладываемость, водоудерживающая способность. Растворы с пластифицирующими и водоудерживающими добавками. Прочность затвердевших растворов, деление на марки. Принципы назначения состава растворов и мероприятия по экономии вяжущих материалов. Виды растворов и область их применения в строительстве |  |  |  | ПК 1.2 ОК 01, ОК 02, |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие 4 «Определение характеристик крупного и мелкого заполнителей (насыпной плотности, зернового состава, содержания вредных примесей)» |  |  |  | ПК 1.2 ОК 01, ОК 02, |
|  | 2. Практическое занятие 5 «Подбор смешанного кладочного раствора» |  |  |  | ПК 1.2 ОК 01, ОК 02, |
|  | 3. Практическое занятие 6 «Подбор состава бетонной смеси» |  |  |  | ПК 1.2 ОК 01, ОК 02, |
| Тема 1.5. Органические вяжущие вещества и изделия на их основе | Содержание |  |  |  |  |
|  | 1. Органические вяжущие вещества Битумные и дегтевые вяжущие, их основные свойства. Нефтяные битумы: состав, основные свойства, области применения. Состав, виды, основные свойства дегтевых вяжущих, отличия от битумов (антисептические свойства), области применения. Старение битумов и дегтей. Добавки к органическим вяжущим. Правила перевозки и хранения битума и дегтя Растворы и бетоны на основе органических вяжущих веществах. Асфальтовые и дегтевые растворы и бетоны: состав, свойства, область применения. Гидротехнические асфальтобетоны |  |  |  | ПК 1.2 ОК 01, ОК 02, |
|  | 2. Гидроизоляционные, герметизирующие и кровельные материалы Классификация гидроизоляционных и кровельных материалов на основе органических вяжущих и область их применения. Битумные и дегтевые эмульсии и пасты: состав, получение, применение. Мастики кровельные и гидроизоляционные: разновидности, состав, свойства, области применения. Герметизирующие материалы. Виды герметизирующих материалов: упругоэластичные прокладки (вилотерм, гернит), ленты, уплотнительные мастики; их состав, свойства и область применения. Рулонные и листовые гидроизоляционные и кровельные материалы на основе коагуляционных и полимерных вяжущих, их разновидности, состав, свойства и область применения. Правила перевозки и хранения материалов на основе битума и дегтя |  |  |  | ПК 1.2 ОК 01, ОК 02, |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
| Тема 1.6. Теплоизоляционные, металлические и отделочные материалы | Содержание |  |  |  |  |
|  | 1. Теплоизоляционные материалы Теплоизоляционные материалы и изделия: общие сведения о свойствах, марках; строение, основные требования к материалам, классификация. Органические теплоизоляционные материалы: древесностружечные и древесноволокнистые плиты, арболит, торфяные плиты, пластмассы. Их разновидности, свойства и области рационального применения. Неорганические теплоизоляционные материалы: минеральная вата и изделия из нее (маты, плиты), пеностекло, перлит, керамзит, ячеистые бетоны, асбестовые изделия. Их разновидности, свойства и область применения в строительстве. Индустриальные теплоизоляционные конструкции. Правила перевозки и складирования теплоизоляционных материалов |  |  |  | ПК 1.2 ОК 01, ОК 02, |
|  | 2. Металлические материалы Общие сведения о металлах, их видах и строительно-технических свойствах. Черные металлы, их классификация и маркировка. Сортамент изделий из чугуна и стали. Коррозия стали и методы борьбы с ней. Применение черных металлов в строительстве (прокатные изделия, арматура для бетона, профильные листы). Цветные металлы и их сплавы. Алюминий и его сплавы, их свойства, сортамент изделий. Сплавы на основе меди, цинка и свинца: классификация, маркировка, свойства, сортамент и рациональные области применения |  |  |  | ПК 1.2 ОК 01, ОК 02, |
|  | 3. Отделочные материалы Классификация отделочных материалов. Компоненты красочных составов. Роль связующих материалов и пигментов в лакокрасочных составах, их виды. Полимерные краски. Полимерные эмульсионные (латексные) краски. Полимерцементные краски. Их состав, свойства и область применения. Лаки и эмалевые краски. Лакокрасочные защитные покрытия. Обмазки и замазки. Их состав, свойства и область применения. Олифы и масляные краски, их состав, свойства и применение. Правила перевозки, хранения и применения отделочных материалов |  |  |  | ПК 1.2 ОК 01, ОК 02, |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела - Выбор вида цемента для заданной конструкции и/или сооружения в зависимости от эксплуатационных условий (по заданию преподавателя). - Разработка предложений по экономному расходованию цемента. - Расшифровка марок цемента с описанием возможностей его использования. - Расшифровка марок гидротехнического бетона по прочности, водонепроницаемости, морозостойкости с описанием возможностей использования. - Расшифровка марок строительного битума и материалов на его основе. - Определение марки стали по маркировке на металле. - Используя периодическую печать, Интернет, подготовить сообщение (небольшой реферат, презентацию с использованием компьютерной программы, стенд) о новых строительных материалах и изделиях для мелиоративного и гидротехнического строительства, дать собственную оценку возможностям их использования в природообустройстве. - Придумать производственную (ситуационную) задачу для обсуждения на занятиях (индивидуальное задание). - Проанализировать производственную ситуацию (по заданию преподавателя) |  |  |  |  |  |
| Курсовой проект (работа) Тематика курсовых проектов (работ) 1. … |  |  |  |  |  |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) 1. … |  |  |  |  |  |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) 1. … |  |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ 1. Наименование темы |  |  |  |  |  |
| Производственная практика Виды работ 1. Наименование темы |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  | 256 | 498 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинеты «Природообустройства»; «Менеджмента и правового обеспечения профессиональной деятельности»; «Метрологии и стандартизации»; «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда»; «Геологии и гидрогеологии», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.1 примерной образовательной программы по специальности.

Лаборатории «Строительных материалов и изделий»; «Машин и оборудования для природообустройства»; «Гидротехнических сооружений»; «Технологии и организации работ по природообустройству», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3. примерной образовательной программы по специальности.

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.1.2.4 примерной образовательной программы по специальности.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и электронные издания

1. Макаров, К. Н. Инженерная геодезия: учебник для среднего профессионального образования / К. Н. Макаров. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 243 с.

2. Феофанов, Ю. А. Инженерные сети: современные трубы и изделия для ремонта и строительства: учебное пособие для среднего профессионального образования / Ю. А. Феофанов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 157 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04929-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472228

3. Нагалевский, Ю. Я. Гидрология : учебное пособие для спо / Ю. Я. Нагалевский, И. Н. Папенко, Э. Ю. Нагалевский. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 380 с. — ISBN 978-5-507-47028-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/320783 (дата обращения: 18.05.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Сольский, С. В. Инженерная мелиорация : учебное пособие для спо / . — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 248 с. — ISBN 978-5-8114-8983-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/186045 (дата обращения: 18.05.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

5. Ковязин, В. Ф. Инженерное обустройство территорий : учебное пособие для спо / . — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 480 с. — ISBN 978-5-8114-9147-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/187681 (дата обращения: 18.05.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

6. Ветошкин, А. Г. Основы инженерной экологии. Краткий курс : учебное пособие для спо / А. Г. Ветошкин. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 332 с. — ISBN 978-5-8114-8142-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/173127 (дата обращения: 18.05.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

7. Стурман, В. И. Оценка воздействия на окружающую среду : учебное пособие для спо / В. И. Стурман. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 248 с. — ISBN 978-5-8114-7922-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/180783 (дата обращения: 18.05.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

8. Ветошкин, А. Г. Технические средства инженерной экологии. Краткий курс : учебное пособие для спо / А. Г. Ветошкин. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 424 с. — ISBN 978-5-8114-8140-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/173129 (дата обращения: 18.05.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

9. Ветошкин, А. Г. Технологии защиты окружающей среды от отходов производства и потребления : учебное пособие для спо / А. Г. Ветошкин. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 304 с. — ISBN 978-5-507-47002-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/322532 (дата обращения: 18.05.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3.2.2. Дополнительные источники

- Электронно-библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс] – URL: https://e.lanbook.com/

- Электронно-библиотечная система «Знаниум» [Электронный ресурс] – URL: https://znanium.com/

- Научная электронная библиотека «eLibrary» [Электронный ресурс] – URL: https://elibrary.ru/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Осуществлять подготовку участка производства общестроительных, ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ на объектах природообустройства | - точность и скорость чтения чертежей сооружений и их элементов; - полнота и точность анализа проектно-сметной документации на строительство объектов природообустройства; - оформление сметной документации в соответствии с установленными требованиями; - соблюдение последовательности действий по составлению разбивочного чертежа, переносу в натуру проектов сооружений объектов природообустройства; - выполнение привязки проектов типовых сооружений объектов природообустройства к местным условиям строительства; - составление, использование технологических карт на производство работ по строительству объектов природообустройства; - выполнение привязки типовой технологической карты к конкретным условиям строительства объектов природообустройства; - составление оперативного плана производства работ по строительству объектов природообустройства с учетом конкретных условий; - проведение инструктажа исполнителей по производству работ; - оформление документации, используемой при строительстве объектов природообустройства по установленным формам; - ясность, четкость, полнота изложения условий формирования стока, максимальных и минимальных расходов воды, внутригодового распределения стока; - ясность, четкость, полнота изложения конструкций, назначения и условий применения основных типов сооружений на мелиоративных, водохозяйственных и инженерно-экологических системах; - соблюдение правил техники безопасности при производстве строительных работ | - наблюдение за выполнением и оценка практических заданий и лабораторных работ; - экспертное наблюдение и оценка выполнения работ на учебной и производственной практиках; - устный (письменный) опрос, тестирование; - оценка выполнения схем сооружений; - анализ производственных ситуаций; - оценка выступлений с сообщениями на занятиях/презентация портфолио по результатам самостоятельной работы - защита курсового проекта. Экзамен по МДК. Квалификационный экзамен по модулю |
| ПК 1.2. Осуществлять приемку, складирование, сохранность и рациональное расходование материалов, конструкций и деталей, поступающих на строительную площадку объектов природообустройства | - определение по внешним признакам и маркировке вида и качества строительных материалов и изделий; - определение возможностей складского хозяйства для размещения материалов, конструкций, деталей и оборудования, определение соответствия условий их хранения нормативным; - оформление погрузочно-разгрузоч-ных документов на строительные материалы и изделия в соответствии с установленными требованиями; - организация разгрузочных работ, складирование материалов и изделий, поступающих на строительную площадку, обеспечение их сохранности и рационального расходования в соответствии с установленными требованиями; - контроль обеспеченности производственного участка строительства технологическими комплектами; - изложение методов оценки, контроля качества и возможностей применения строительных материалов и изделий с учетом характера действующих нагрузок и условий внешней среды | - экспертное наблюдение и оценка выполнения работ на производственной практике; - устный (письменный) опрос, тестирование, решение ситуационных задач; - выступления с сообщениями на занятиях/презентация портфолио по результатам самостоятельной работы Экзамен по МДК. Квалификационный экзамен по модулю |
| ПК 1.3. Выполнять при производстве общестроительных, ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ на объектах природообустройства требования охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды | - демонстрация соблюдения требований безопасного труда в период прохождения учебной и производственной практики; - наличие положительных отзывов по итогам производственной практики; | - экспертное наблюдение и оценка при выполнении работ на учебной и производственной практиках |
| ПК 1.4. Контролировать качество производства общестроительных, ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ на объектах природообустройства | - ведение контроля качества работ на производственном участке строительства объектов природообустройства; - использование технологических карт и нормативных документов при проведении контроля и оценке качества работ на строительстве объектов природообустройства; - выявление дефектов работ в ходе строительства, определение мер по их устранению и предупреждению; - оформление актов на скрытые работы и актов приемки работ в соответствии с установленными требованиями; - демонстрация умений осуществлять контроль хода строительных работ с помощью сетевого графика; - полнота знаний по организации контроля качества строительства, видов контроля | - текущий контроль: оценка выполнения практических заданий; - экспертное наблюдение и оценка выполнения работ на учебной и производственной практиках; - устный (письменный) опрос, оценка выполнения практического задания, оценка решения ситуационных задач; зачет по разделу 3 профессионального модуля квалификационный экзамен по модулю |
| ПК1.5. Вести на участке строительства объектов природообустройства оперативно-технический учет выполненных работ. | - ведение оперативно-технического учёта выполненных работ на строительстве объектов природообустройства; - оформление документации по учету выполненных работ, отчетности при строительстве объектов природообустройства по установленным формам; - полнота знаний по учету выполненных работ, отчетности, видам документов, применяемых в ходе строительстве объектов природообустройства | - экспертное наблюдение и оценка выполнения работ на производственной практике - оценка выполнения практического задания, оценка решения ситуационных задач; - устный (письменный) опрос, тестирование; Экзамен по МДК. Квалификационный экзамен по модулю |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность | - наблюдение и оценка работы на моделирование и решение нестандартных ситуаций, участие в деловых и ролевых играх |
| ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | - нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | - подготовка рефератов, выступлений с использованием различных источников информации, включая электронные, и оценка их выполнения |
| ОК 03Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |  |  |
| ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения; - проявление ответственности за работу подчиненных, результат выполнения заданий; | - наблюдение за ролью обучающихся в группе; - наблюдение и оценка работы в малых группах на занятиях, при выполнении работ на учебной и производственной практиках |
| ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | - проявление интереса к дополнительной информации по специальности, расширению кругозора; - планирование обучающимся повышения личностного и квалификационного уровня; | - контроль выполнения индивидуальной самостоятельной работы обучающегося; - открытые защиты творческих и проектных работ |
| ОК 06Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |  |  |
| ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |  |  |
| ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |  |  |
| ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |  |  |

Приложение 2.2

к ПОП-П по  специальности 
20.02.03 «Природоохранное обустройство территории»

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 РЕАЛИЗАЦИЯ РАБОТ ПО МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

Обязательный профессиональный блок

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 РЕАЛИЗАЦИЯ РАБОТ ПО МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности реализация работ по мелиорации земель сельскохозяйственного назначения и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции.

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 2 | Реализация работ по мелиорации земель сельскохозяйственного назначения |
| ПК 2.1 | ## Координировать работы структурных подразделений организаций по выполнению мелиоративных мероприятий, природоохранных мероприятий на мелиорируемых землях |
| ПК 2.2 | ## Проводить текущий контроль работы и состояния мелиоративных объектов и состояния мелиорируемых земель. |
| ПК 2.3 | ## Определять значения параметров мелиоративного состояния земель. |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Разработки заданий для структурных подразделений (бригад, звеньев, работников) по выполнению мелиоративных и природоохранных мероприятий в соответствии с планом-графиком выполнения работ |
| --- | --- |
|  | Инструктированию работников структурных подразделений по выполнению производственных заданий в области реализации мелиоративных и природоохранных мероприятий |
|  | Подготовки планов-графиков выполнения мелиоративных и природоохранных мероприятий в соответствии с проектами мелиорации земель сельскохозяйственного назначения |
|  | Проведение осмотров мелиоративных объектов (мелиорируемых земель) и наблюдение за их функционированием |
|  | Измерения параметров водно-воздушного режима почв на мелиорируемых землях с использованием контрольно-измерительной аппаратуры |
|  | Оценки состояния сельскохозяйственных и лесных культур (в случае агролесомелиорации) на мелиорируемых землях |
|  | Информирования руководства о возникновении нештатных ситуаций на мелиоративных объектах |
|  | Отбора проб почвы в соответствии со стандартными методами на мелиорируемых землях для определения параметров мелиоративного состояния земель |
|  | Проведения лабораторных исследований проб почвы для определения параметров мелиоративного состояния земель в соответствии со стандартными (аттестованными) методиками |
|  | Измерения уровня грунтовых вод на мелиорируемых землях с помощью наблюдательных скважин и специализированного оборудования |
|  | Отбора проб грунтовых вод для определения их минерализации и химического состава |
|  | Отбор проб поверхностных и подземных вод, являющихся источником орошения |
|  | Проведения лабораторных исследований проб грунтовых, поверхностных и подземных вод для определения их минерализации и химического состава |
|  | Оформления документов по показателям мелиоративного состояния земель |
| уметь | Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение мелиоративных и природоохранных мероприятий |
|  | Осуществлять расчет объема работ для структурных единиц (бригад, звеньев, работников) в рамках выполнения мелиоративных и природоохранных мероприятий |
|  | Определять требования к выполнению работ в соответствии с проектом и нормативно-техническими документами в области мелиорации |
|  | Определять методы контроля качества выполнения технологических операций при реализации мелиоративных и природоохранных мероприятий |
|  | Применять расходные материалы, инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимыми для выполнения текущего контроля работы и состояния мелиоративных объектов, в соответствии с правилами их эксплуатации (использования) |
|  | Осуществлять контроль технического состояния контрольно-измерительной аппаратуры в соответствии с инструкцией по эксплуатации |
|  | Использовать качественные и количественные методы оценки состояния сельскохозяйственной и лесной растительности |
|  | Выявлять причинно-следственные связи между состоянием сельскохозяйственных и лесных культур, факторами окружающей среды и мелиоративными мероприятиями |
|  | Пользоваться при оценке текущего состояния мелиоративных объектов и мелиорируемых земель результатами дистанционного зондирования |
|  | Пользоваться материалами, инструментами, оборудованием в соответствии с правилами их эксплуатации (использования) при определении параметров мелиоративного состояния земель |
|  | Пользоваться химический посудой, реактивами, лабораторным оборудованием в соответствии с инструкциями по их эксплуатации (правилами использования) при проведении лабораторных исследований проб почвы и воды |
|  | Готовить реактивы и растворы заданной концентрации в соответствии с задачами исследования проб почвы и воды |
|  | Настраивать лабораторное оборудование и производить его калибровку для проведения анализа проб почвы и воды в соответствии с инструкциями по эксплуатации оборудования |
|  | Пользоваться персональными компьютерами, общим и специализированным программным обеспечением для обработки данных контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования при анализе проб почвы и воды |
|  | Применять спецодежду и средства индивидуальной защиты при работе в химической лаборатории |
|  | Оформлять протоколы испытаний в соответствии со стандартными формами |
| знать | Оптимальные сроки проведения различных технологических операций в рамках мелиоративных и природоохранных мероприятий |
|  | Назначение и порядок применения расходных материалов, инструмента, оборудования, машин и механизмов, средств индивидуальной защиты, необходимых для выполнения мелиоративных и природоохранных мероприятий |
|  | Технологии проведения мелиоративных и природоохранных мероприятий |
|  | Нормы выработки на сельскохозяйственные механизированные и ручные работы по проведению мелиорации земель |
|  | Требования к качеству выполнения технологических операций в рамках мелиоративных и природоохранных мероприятий |
|  | Методы измерения параметров водно-воздушного режима почв на мелиорируемых землях с использованием контрольно-измерительной аппаратуры |
|  | Визуальные и количественные методы определения состояния сельскохозяйственных и лесных культур |
|  | Признаки угнетения сельскохозяйственных и лесных растений на мелиорируемых почвах в зависимости от неблагоприятных внешних факторов |
|  | Методы оценки мелиоративных объектов и мелиорируемых земель с использованием дистанционного зондирования |
|  | Порядок информирования руководства о возникновении нештатных ситуаций на мелиоративных объектах |
|  | Назначение и порядок применения расходных материалов, инструмента, оборудования, средств индивидуальной защиты, необходимых для выполнения работ по контролю работы и состояния мелиоративных объектов |
|  | Методы измерения параметров водно-воздушного режима почв на мелиорируемых землях с использованием контрольно-измерительной аппаратуры |
|  | Визуальные и количественные методы определения состояния сельскохозяйственных и лесных культур |
|  | Признаки угнетения сельскохозяйственных и лесных растений на мелиорируемых почвах в зависимости от неблагоприятных внешних факторов |
|  | Методы оценки мелиоративных объектов и мелиорируемых земель с использованием дистанционного зондирования |
|  | Порядок информирования руководства о возникновении нештатных ситуаций на мелиоративных объектах |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 256 – 496часа

в том числе в форме практической подготовки 128-249 часов

Из них на освоение МДК  40-280 часов

в том числе самостоятельная работа  часа

практики, в том числе учебная 72 часов

производственная 144

Промежуточная аттестация  часа

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 ОК 01, ОК 02 | Раздел 1. Рекультивация и охрана земель | 20-140 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 ОК 01, ОК 02 | Раздел 2. Формирование культурных ландшафтов и реакреацинных зон | 20-140 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 72 |  |  |  |  |  |  | 72 |  |
|  | Производственная практика | 144 |  |  |  |  |  |  |  | 144 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 256-496 | 40-280 |  |  |  |  |  | 72 | 144 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч |  | Код ПК, ОК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
|  |  | Обязат. часть ОП с учетом интенсификации 40% | Обязат. часть ОП |  |
|  |  | 256/128 | 496/249 |  |
| Раздел 1. Рекультивация и охрана земель |  |  |  |  |
| МДК.02.01 Рекультивация и охрана земель |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Основы почвоведения. | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Формирование плодородия почв. Факторы почвообразования. Морфологические признаки, как внешнее отражение почвообразовательных процессов. Особенности почвообразовательного процесса при естественной эволюции отвалов и свойства молодых почв. Способы ускорения почвообразовательного процесса |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 ОК 01, ОК 02 |
|  | - Состав, свойства почв, почвенные процессы и режимы, обуславливающие плодородие в разных типах почв. Гранулометрический состав почв и почвообразующих пород. Органическое вещество почвы. Химический состав почв. Питательные элементы для растений. Физико- механические свойства почвы. Водные свойства почвы Воздушный режим почвы. Тепловой режим почвы. Радиоактивные свойства почвы. Магнитные свойства почвы. |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 ОК 01, ОК 02 |
|  | - Почвенные зоны России. Плодородие почв. Классификация почв в регионе. Земельные ресурсы России, и их рациональное использование. Виды плодородия. Воспроизводство почвенного плодородия. Модели почвенного плодородия. Удобрения и их применение |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 ОК 01, ОК 02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | - Практическое занятие 1 «Ознакомление с видами удобрений» |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 ОК 01, ОК 02 |
| Тема 1.2. Общие сведения о рекультивации. Основы природоохранного и земельного законодательства | Содержание |  |  |  |
|  | - Общие вопросы рекультивации. Понятие рекультивации земель. Актуальность рекультивации. Задачи рекультивации. Рекультивация как составная часть природообустройства. Общие положения об охране земель. |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 ОК 01, ОК 02 |
|  | - Развитие охраны и рекультивации земель. Развитие охраны и рекультивации земель в России. Государственные органы управления природо-охранной деятельностью. Земельное законодательство и охрана земель. Государственные стандарты.по рекультивации земель. |  |  | ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 ОК 01, ОК 02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | - Практическое занятие 2 «Виды правонарушений в области охраны земель и виды ответсвенности за них. Решение ситуационных задач» |  |  |  |
| Тема 1.3. Объекты и этапы рекультивации | Содержание |  |  |  |
|  | - Объекты рекультивации земель. Объекты рекультивации. Классификация нарушенных земель. Причины нарушения (разрушения) агрогеосистем. Распределение и характер нарушенных земель по природным зонам Российской Федерации. Влияние нарушенных земель на окружающую среду |  |  |  |
|  | - 2.Этапы рекультивации земель. Основные требования к рекультивации. Мероприятия подготовительного этапа. Мероприятия технического этапа. Этап биологической рекультивации. Задачи биологической рекультивации и её стадии. Система обработки участков в стадии мелиоративной подготовки. Работы по восстановлению плодородия малопродуктивных земель. Особенности возделывания сельскохозяйственных культур на рекультивированных землях. Применение удобрений и сидератов. Выбор направления использования рекультивируемых земель: сельскохозяйственное, лесохозяйственное, рекреационное, водохозяйственное, санитарно-гигиеническое, строительное. Виды лесонасаждений для рекультивируемых земель. |  |  |  |
|  | - 3.Рекультивация загрязненных земель - Химическое загрязнение. Причины загрязнения. Рекультивация земель, загрязненных пестицидами. Активизация почвенных микроорганизмов. Регулирование питательного режима почв. Агротехнические и агромелиоративные мероприятия. Рекультивация земель, загрязненных нефтью и нефтепродуктами. Активная аэрация почв. Агромелиоративные мероприятия. Инженерно-экологические системы на землях, загрязненных в результате разлива нефти (нефтепродуктов) |  |  |  |
|  | 4.Рекультивация земель, нарушенных при открытых горных работах. Особенности открытого способа добычи полезных ископаемых. Требования к рекультивации земель, нарушенных при открытых горных работах. Особенности рекультивации торфянников |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | - Практическое занятие 3 «Подбор вариантов рекультивации земель по поставленной задаче» |  |  |  |
| Тема 1.4. Особенности использования восстановленных земель | Содержание |  |  |  |
|  | - 1.Особенности рекультивации земель в зависимости от последующего целевого использования. Виды использования рекультивированных земель в соответствии с ГОСТ.Основы проектирования и устройство водоёмов в карьерных выемках. Санитарно-гигиеническая рекультивация нарушенных земель. Рекультивация земель, нарушенных при строительстве линейных сооружений. Рекультивация и обустройство отвалов и насыпей. Рекультивация и обустройство свалок и полигонов твёрдых бытовых отходов (ТБО). |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | - Практическое занятие 4 «Подбор состава культур-освоителей» |  |  |  |
| Тема 1.5. Охрана земель. Противоэрозионные мероприятия при рекультивации земель | Содержание |  |  |  |
|  | - Защита земель от эрозии. Охрана плодородия почвы. Виды эрозии. Причины эрозии почв при природопользовании и строительстве. Система мероприятий по защите почв от эрозии. Инженерно технические мероприятия по защите земель от эрозии. Эрозия на рекультивируемых землях, борьба с ней. Предупреждение машинной деградации земель |  |  |  |
|  | - Инженерно технические мероприятия по защите территорий от затопления и паводков. Отрицательные последствия увеличения поверхностного стока вследствие изменений в землепользовании, урбанизации (береговая эрозия, паводки, загрязнение рек и водоемов др.). Основные задачи организации поверхностного стока с территорий населенных мест (удаление избыточных вод, недопущение поверхностных вод на территорию). Отвод ливневых и талых вод с защищаемых территорий. Водосточная сеть. Временное затопление территорий населённых мест во время половодий и паводков, последствия затопления. Защита территорий от затопления. Дамбы обвалования. Искусственное повышение поверхности территорий (кольматаж). Восстановление нарушенных земель |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | - Практическое занятие 5 «Выбор мероприятий по защите территории от паводков и затопления». |  |  |  |
| Тема 1.6. Эффективность рекультивации | Содержание |  |  |  |
|  | Экономическая эффективность рекультивации. Экологическая эффективность рекультивации. Определение ущерба при загрязнении земель. |  |  |  |
| Раздел 2. Формирование культурных ландшафтов и рекреационных зон |  |  |  |  |
| МДК 02.02 Формирование культурных ландшафтов и реакреацинных зон |  |  |  |  |
| Тема 2.1. Нарушенный ландшафт и его восстановление | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Ландшафт, его компоненты, продуктивность. Классификация ландшафтов, ГОСТ 17.8.1.02—88. Нарушенный ландшафт. Классификация рельефа нарушенных ландшафтов. Особенности гидрологических условий нарушенных ландшафтов. Обратимые и необратимые антропогенные изменения ландшафтов |  |  |  |
|  | 2. Ландшафтно-экологический подход к рекультивации земель. Ландшафтный подход при определении потребности земель в мелиорации и реконструкции мелиоративных систем. Эволюция растительного покрова и восстановление почвенной фауны в нарушенных ландшафтах |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | - Практическое занятие 1 «Распознавание и анализ нарушенного ландшафта» Вариант: Экспертная оценка нарушенного ландшафта местности на основе просмотра видеофильмов, слайдов и других источников информации |  |  |  |
| Тема 2.2 Формирование культурных ландшафтов | Содержание |  |  |  |
|  | 1.Общие сведения о культурном ландшафте. Основные понятия: «культурный ландшафт», «агрогеосистема», «устойчивость ландшафта». Рекультивация земель как природоохранное мероприятие в создании культурного ландшафта. Задачи преобразования, восстановления или приспособления для нужд человека «неудобных» или «нарушенных территорий». Результаты антропогенного воздействия на ландшафт. Естественные изменения ландшафта. |  |  |  |
|  | - Способы создания культурных ландшафтов. Роль мелиорации и рекультивации в создании культурных ландшафтов. Ландшафтные принципы сельскохозяйственной организации территории, создание культурных агрогеосистем. Забота о пахотных угодьях. Мероприятия по восстановлению нарушенных агрогеосистем. Социально-экономические, экономические, социальные и эстетические функции культурного ландшафта. Продуктивность, полезность ландшафтов. Охрана ландшафтов сельских населенных мест. Ландшафтное благоустройство жилых территорий |  |  |  |
|  | - Ландшафтные преобразования территорий свалок ТБО. Этапы преобразования свалок. Озеленение свалок: использование растений-фитомелиорантов, дернообразующих трав. Ассортимент древесных и кустарниковых пород, способных расти на загрязнённых почвах. Контроль за химическим составом дренажных и поверхностных вод. |  |  |  |
|  | - Учет дифференциации местности при создании культурного ландшафта. Забота о лесе. Забота о текучих водах и озерах. Поддержание чистоты вод. Поддержание биоразнообразия. Планирование ухода за ландшафтом |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | - Практическое занятие 2 «Подготовка плана преобразования нурушенного ландшафта в результате хозяйственной деятельности человека (по заданию преподавателя)». |  |  |  |
| Тема 2.3. Рекреационное использование восстановленных ландшафтов | Содержание |  |  |  |
|  | #### 1. Объекты рекреации. Ландшафтные рекреационные ресурсы. Водные рекреационные ресурсы. Общие характеристики рекреационных ресурсов (живописность, разнообразие, уникальность и др.). Основы ландшафтного строительства |  |  |  |
|  | #### 2. Принципы восстановления (ренатурирования) водных объектов, порядок проведения работ по ренатурированию. Восстановление (ренатурирование) прибрежных зон (полос отвода): требования, предъявляемые к восстановлению прибрежной полосы. Ренатурирование речных пойм. Неблагоприятные последствия освоения пойменных земель; водохозяйственные и экологические мероприятия по ренатурироваению речных пойм. Сохранение и закладка новых, типичных для пойм, элементов ландшафта. Ренатурирование малых рек и ручьев. Требования сельского хозяйства к малым водотокам. Крепление берегов ренатурируемых малых рек. Комплексное использование малых рек. Использование водных объектов для рекреаций. Ренатурирование естественных и искусственных водоемов |  |  |  |
|  | 3. Мероприятия по организации рекреационных зон при строительстве каналов. Основные требования к благоустройству рекреационных зон, ГОСТ 17.1.5.02-80. Обустройство зон отдыха: организация сбора и отведения поверхностного стока (водостоки, перепускные трубы, дренажи, противооползневые сооружения); водоснабжение и водоотведение; сбор и удаление мусора. |  |  |  |
|  | 4. Мониторинг состояния земель Понятие о мониторинге. Цель и задачи мониторинга состояния земель. Объекты наблюдения. Наблюдения за почвенным плодородием используемых земель. Мелиоративное состояние ландшафта при строительстве каналов, прудов, водохранилищ и ГТС |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие 3 «Ознакомление с составом работ для обустройства ТБО, линейных сооружений, хвостохранилищ». 2. Практическое занятие 4 «Ознакомление с техническими проектами восстановления водных объектов. Составление схемы ренатурирования малой реки (ручья) с использованием реальных местных или условных данных». 3. Практическое занятие 5 «Ознакомление с содержанием работ по организации мониторинга состояния земель». |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела: - Выбор природоохранных мероприятий для сельскохозяйственного, промышленного, лесохозяйственного, рекреационного, рыбохозяйственного использования земель (по заданию преподавателя). - Составить конспект по видам экологического мониторинга. - Подготовить сообщение о проблемах, связанных с загрязнением сельскохозяйственных земель. - Подготовить предложения по благоустройству конкретной территории (сквера, общественных зданий, ферм и других предприятий и т.д.) . - Написать статью об охране земель в регионе по условиям виртуального комплекса. - Подготовить сообщение (презентацию) по видам нарушенных ландшафтов. - Подготовить сообщение (презентацию) по видам водных рекреационных ресурсов субъекта. - Работа с сайтами Росреестра, Россельхознадзора, Росгидромета по изучению статистических данных в области мониторинга различных земель. |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ - изучение документации, необходимой для работы на участке рекультивации: технического (технорабочего) проекта, проекта организации и производства работ, карт трудовых процессов, технической документации, оформляемой при производстве работ; - ознакомление с машинами, механизмами и средствами малой механизации, используемыми на участке производства работ; |  |  |  |  |
| Производственная практика Виды работ 1.изучение документации, необходимой для работы на участке рекультивации: технического (технорабочего) проекта, проекта организации и производства работ, карт трудовых процессов, технической документации, оформляемой при производстве работ; 2. ознакомление с машинами, механизмами и средствами малой механизации, используемыми на участке производства работ;участие в рекультивационных работах на участке с соблюдением безопасных приемов и методов работы; 3.участие в благоустройстве ландшафтов; 4.участие в природоохранных мероприятиях |  |  |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |  |
| Всего |  | 256 | 498 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинеты «Инженерной графики», «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.1 примерной образовательной программы 
по специальности.

Лаборатории «Строительных материалов и изделий», «Машин и оборудования для природообустройства», «Информационного обеспечения профессиональной деятельности», «Технологии и организации работ по природообустройству», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 примерной образовательной программы по специальности.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и электронные издания

1. Эксплуатация и мониторинг систем и сооружений: учебное пособие / составители Б. Г. Магарамов [и др.]. — Махачкала: ДагГАУ имени М.М. Джамбулатова, 2020. — 96 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/194027 (дата обращения: 03.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Чудновский, С. М. Эксплуатация и мониторинг систем и сооружений: учебное пособие / С. М. Чудновский. — 2-е изд. — Вологда: Инфра-Инженерия, 2019. — 148 с. — ISBN 978-5-9729-0318-4. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/124655 (дата обращения: 03.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3. Нагалевский, Ю. Я. Гидрология : учебное пособие для спо / Ю. Я. Нагалевский, И. Н. Папенко, Э. Ю. Нагалевский. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 380 с. — ISBN 978-5-507-47028-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/320783 (дата обращения: 18.05.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Сольский, С. В. Инженерная мелиорация : учебное пособие для спо / . — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 248 с. — ISBN 978-5-8114-8983-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/186045 (дата обращения: 18.05.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

5. Основы гидромелиорации : учебное пособие для спо / Н. В. Пашинова, С. Б. Цыдыпова, Г. Ж. Хандакова, Л. М. Цыренжапова. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 76 с. — ISBN 978-5-507-44743-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/260804 (дата обращения: 18.05.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

6. Ильин, Ю. М. Основы мелиоративного земледелия : учебное пособие для спо / Ю. М. Ильин, С. Б. Цыдыпова, Н. В. Пашинова. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 162 с. — ISBN 978-5-507-44771-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/255656 (дата обращения: 18.05.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

7. Курбанов, С. А. Сельскохозяйственная мелиорация : учебное пособие для спо / . — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 208 с. — ISBN 978-5-8114-9184-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/187799 (дата обращения: 18.05.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3.2.2. Дополнительные источники

- Электронно-библиотечная система «Лань». (Режим доступа): URL: https://e.lanbook.com/

- Электронно-библиотечная система «Знаниум». (Режим доступа): URL: https://znanium.com/

- Научная электронная библиотека «eLibrary». (Режим доступа): URL: https://elibrary.ru/

- Мелиоративные системы и сооружения. Правила технического обследования и оценка износа гидротехнических сооружений – Стандарт организации. СТО 4.2-5-2014. Издание официальное.- Новочеркасск: РосНИИПМ, 2-14.- 74с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1 Координировать работы структурных подразделений организаций по выполнению мелиоративных мероприятий, природоохранных мероприятий на мелиорируемых землях | - есть навыки оперативного планирования работ в соответствии с проектной документацией и конкретными условиями строительной площадки; - анализирует и оценивает состояние нарушенных земель, в том числе и эродированных; - устанавливает причины нарушения (разрушения) агрогеосистем; - определяет основной состав работ по рекультивации земель в зависимости от направления последующего использования; пользуется документами, регламентирующими направления использования рекультивированных земель, качество рекультивации; определяет состав мероприятий по восстановлению нарушенных компонентов локальных агрогеосистем факторов и условий почвообразования; - знает состав и свойства почв классификацию почв и их агромелиоративную характеристику (по зонам технологических процессы и приемы обработки почвы классификацию нарушенных земель, объекты рекультивации. | - экспертное наблюдение и оценка выполнения практических работ. - экспертное наблюдение и оценка выполнения работ по учебной и производственной практикам; - устный (письменный) опрос, тестирование; - анализ производственных ситуаций; - оценка выполнения самостоятельных работ. Экзамен по МДК. Квалификационный экзамен по модулю |
| ПК 2.2 Проводить текущий контроль работы и состояния мелиоративных объектов и состояния мелиорируемых земель | - восстановливает нарушенные агрогеосистем и создает культурные ландшафтов; - определяет способы преобразования (восстановления) нарушенного ландшафта; - устанавливает причины эрозии почв при природопользовании и строительстве; - определяет комплекс противоэрозионных и почвозащитных мероприятий, комплекс мероприятий по защите территорий от паводков и затопления; - составляет разбивочный чертеж, переносит в натуру проект рекультивационных работ, противоэрозионных сооружений; - знает основные этапы рекультивации нарушенных земель, направления использования рекультивированных земель, путей и методов повышения плодородия почв при рекультивации, состав работ по восстановлению плодородия малопродуктивных земель | - экспертное наблюдение и оценка выполнения практических работ. - экспертное наблюдение и оценка выполнения работ по учебной и производственной практикам; - устный (письменный) опрос, тестирование; - анализ производственных ситуаций; - оценка выполнения самостоятельных работ. Экзамен по МДК. Квалификационный экзамен по модулю |
| ПК 2.3 Определять значения параметров мелиоративного состояния земель. | - организует выполнение запроектированных работ по охране земель; - производит исполнительную съемку при производстве рекультивационных работ и работ по строительству противоэрозионных сооружений; - использует положения земельного и природоохранного законодательства; - мотивирует и стимулирует трудовую деятельность исполнителей при производстве рекультивационных работ; знает экологическую направленность мероприятий по воспроизводству плодородия почв; - знает требования экологического подхода к формированию культурных ландшафтов - знает виды мероприятий, композиционные приёмы по преобразованию ландшафтов в рекреационные зоны, состав работ по рекультивации и обустройству земель, нарушенных свалками и полигонами хранения отходов состав мероприятий по снижению негативных воздействий сельскохозяйственного производства на экологическое состояние компонентов геосистемы | - экспертное наблюдение и оценка выполнения практических работ. - экспертное наблюдение и оценка выполнения работ по учебной и производственной практикам; - устный (письменный) опрос, тестирование; - анализ производственных ситуаций; - оценка выполнения самостоятельных работ. Экзамен по МДК. Квалификационный экзамен по модулю |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - распознает задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; - анализирует задачу и/или проблему и выделяет её составные части, определяет этапы решения задачи, выявляет и эффективно ищет информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; - составляет план действия; - определяет необходимые ресурсы; - владеет актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; - реализует составленный план; - оценивает результаты и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника); -знает актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить, основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях, методы работы в профессиональной и смежных сферах, структуру плана для решения задач, порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | - наблюдение за работой студента на занятиях; - мониторинг развития личностно-профессио-нальных качеств обучающегося; |
| ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | - определяет задачи для поиска информации, необходимые источники информации; - планирует процесс поиска; структурирует получаемую информацию; - выделяет наиболее значимое в перечне информации; - оценивает практическую значимость результатов поиска - оформляет результаты поиска, применяет средства информационных технологий для решения профессиональных задач; - использует современное программное обеспечение, различные цифровые средства для решения профессиональных задач; -знает номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности, приемы структурирования информации, формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств; | - подготовка рефератов, выступлений с использованием различных источников информации, включая электронные, и оценка их выполнения; -наблюдение за выполнением работы в глобальных, корпоративных и локальных информационных сетях |

Приложение 2.3

к ПОП-П специальности 
20.02.03 Природоохранное обустройство территорий

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ 03 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ»

Обязательный профессиональный блок

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ 03 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности «Организация проведения работ по эксплуатации мелиоративных земель»  и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 3 | Организация и проведение работ по эксплуатации мелиоративных систем |
| ПК 3.1. | ## Выполнять ремонтно-эксплуатационные работы и работы по уходу за мелиоративными системами |
| ПК 3.2. | ## Осуществлять реализацию мероприятий по рациональному использованию водных ресурсов на мелиоративных системах |
| ПК 3.3. | ## Проводить инвентаризацию и паспортизацию мелиоративных систем |
| ПК 3.4. | ## Осуществлять реализацию мероприятий по улучшению технического состояния мелиоративных систем |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | Организации проведения постоянного надзора, осмотра и наблюдений за состоянием, сохранностью и работой мелиоративных систем |
| --- | --- |
|  | Составления календарных графиков по техническому обследованию мелиоративных систем |
|  | Организации работ по безаварийному пропуску паводков |
|  | Составления и корректировки планов откачки воды с обвалованных территорий |
|  | Разработки планов ремонтно-эксплуатационных работ и работ по уходу за мелиоративными системами |
|  | Оперативного контроля обеспечения производства проектной документацией |
|  | Контроля обеспечения потребности в необходимых материалах, специализированной технике и оборудовании |
|  | Принятия мер по предупреждению и устранению аварий на мелиоративных объектах, привлечение в необходимых случаях других подразделений |
|  | Составления актов приемки эксплуатационных работ на мелиоративных системах |
|  | Организации строительного контроля за выполнением ремонтных работ, работ по реконструкции, строительству, их приемки |
|  | Ведения учета выполнения суточных заданий по подаче воды в пунктах выдела |
|  | Оперативного контроля соблюдения норм и сроков полива, качества воды для полива и при водоотведении |
|  | Принятия мер по предупреждению, устранению и уменьшению потерь воды из оросительных каналов |
|  | Регулирования водного режима на осушительных и осушительно-увлажнительных системах при помощи предупредительного шлюзования и подпочвенного увлажнения |
|  | Выполнения мероприятий по обеспечению надлежащего технического состояния и работоспособности мелиоративных систем, подающих воду на полив сельскохозяйственных культур. Мониторинг качества воды |
|  | Учета водоотведения с осушительных систем, оформления документации по результатам учета использования воды |
|  | Сбора первичной информации о состоянии мелиоративных систем |
|  | Оформления отчетной документации по результатам обследования мелиоративных систем |
|  | Составления паспортов мелиоративных систем |
|  | Выдачи производственных заданий персоналу |
|  | Контроля объема и качества выполнения производственных заданий и подрядных работ (визуально и с помощью необходимых приборов) |
| уметь | Обеспечивать взаимодействие сотрудников и смежных подразделений |
|  | Анализировать эксплуатационную обстановку на каналах и сооружениях по результатам обследований |
|  | Рассчитывать объемы и определять виды ремонтных работ |
|  | Определять потребность в необходимых материалах, специализированной технике и оборудовании |
|  | Рассчитывать объемы и сроки откачки воды с обвалованных территорий |
|  | Осуществлять приемку и оценивать качество выполненных работ по сделанным замерам и визуально |
|  | Осуществлять поиск и анализ информации, необходимой для профессиональной деятельности, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
|  | Выполнять необходимые инженерные расчеты |
|  | Оформлять отчетную, техническую документацию |
|  | Вести учет выполнения суточных заданий по подаче воды в пунктах выдела |
|  | Оперативно контролировать соблюдение норм и сроков полива, качества воды для полива и при водоотведении |
|  | Принимать меры по предупреждению, устранению и уменьшению потерь воды из оросительных каналов |
|  | Регулировать водный режим на осушительных и осушительно-увлажнительных системах при помощи предупредительного шлюзования и подпочвенного увлажнения |
|  | Выполнять мероприятия по обеспечению надлежащего технического состояния и работоспособности мелиоративных систем, подающих воду на полив сельскохозяйственных культур |
|  | Проводить мониторинг качества воды |
|  | Производить учет водоотведения с осушительных систем, оформлять документации по результатам учета использования воды |
| знать | Основные задачи службы эксплуатации мелиоративных систем |
|  | Технические средства эксплуатации |
|  | Показатели надежности мелиоративных систем |
|  | Состав проектной документации на ремонт и реконструкцию систем |
|  | Единая система планово-предупредительного ремонта |
|  | Правила эксплуатации мелиоративных систем |
|  | Конструктивные особенности и эксплуатационные данные мелиоративной сети |
|  | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности |
|  | Режимы орошения и осушения |
|  | Методики определения уровней, расходов и объемов воды |
|  | Требования к качеству оросительных и коллекторно-сбросных вод |
|  | Мероприятия по уменьшению потерь воды из оросительной сети |
|  | Технология подачи и сброса воды на осушительно-увлажнительных системах |
|  | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности |
|  | Требования нормативных документов по инвентаризации и паспортизации мелиоративных систем |
|  | Правила обследования мелиоративных систем и оценки их износа |
|  | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности |
|  | Требования нормативных документов по выполнению работ по уходу, техническому обслуживанию, реконструкции мелиоративных систем |
|  | Технологии улучшения технического состояния мелиоративных систем |
|  | Требования охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 256- 498

в том числе в форме практической подготовки 128-249

Из них на освоение МДК 40-282

в том числе самостоятельная работа

практики, в том числе учебная 72

производственная 144

Промежуточная аттестация

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4 ОК 01, ОК 02, ОК 03 | Раздел 1. Организация эксплуатации объектов природообустройства | 20-140 | 20-140 | 20-140 | 20-140 |  |  |  |  |  |
| ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4 ОК 01, ОК 02, ОК 03 | Раздел 2. Организация и производство ремонтных работ на объектах природообустройства | 20-142 | 20-142 | 20-142 | 20-142 |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 72 |  |  |  |  |  |  | 72 |  |
|  | Производственная практика | 144 |  |  |  |  |  |  |  | 144 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 256-498 | 40-282 |  |  |  |  |  | 72 | 144 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч |  | Код ПК, ОК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
|  |  | Обязат. часть ОП с учетом интенсификации 40% | Обязат. часть ОП |  |
|  |  | 256/128 | 498/249 |  |
| Раздел 1. Организация эксплуатации объектов природообустройства |  |  |  |  |
| МДК 03.01 Организация эксплуатации объектов природообустройства |  |  |  |  |
| I. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ Тема 1.1. Современные мелиоративные системы и задачи их эксплуатации | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Основные задачи эксплуатационной службы на мелиоративных системах Классификация современных мелиоративных систем. Организация эксплуатации мелиоративных систем. Основные задачи внутрихозяйственной и межхозяйственной службы эксплуатации. Функции мелиоративных систем. Качество и надежность мелиоративных систем. Понятие о совершенных мелиоративных системах и эксплуатационные требования к ним. Средства эксплуатации на мелиоративных системах Технические средства эксплуатации и управления на мелиоративных системах. Производственная база с подсобными предприятиями. Лаборатории производственных исследований. Дорожная сеть, лесонасаждения. Эксплуатационная обстановка на каналах и сооружениях. Содержание работ по эксплуатации мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений. Состав эксплуатационных работ на мелиоративных системах в различные периоды года. Информационные технологии, применяемые при эксплуатации мелиоративных систем |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4 ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
| Тема 1.2. Эксплуатационная гидрометрия и учет воды на мелиоративных системах. Наблюдательные скважины | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Средства эксплуатации на мелиоративных системах Назначение эксплуатационной гидрометрии, водомерных постов. Системы водоучета на оросительных системах. Классификация и размещение водомерных постов, основные требования к ним, оборудование. Составные части и типы водомерных устройств на открытых оросительных каналах и напорных трубопроводах. Конструкции водомерных устройств и сооружений. Состав и сроки наблюдений. Наблюдательные скважины, назначение, размещение. Гидрометрические работы на осушительных системах |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4 ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
| Тема 1.3. Организация службы эксплуатации мелиоративных систем | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Управление системами, эксплуатационные службы Структура органов управления системами. Инженерная служба эксплуатации внутрихозяйственной системы. Особенности организации эксплуатации мелиоративных систем, находящиеся в государственной, муниципальной или индивидуальной собственности юридических лиц. Права и обязанности государственной эксплуатационной службы и эксплуатационного персонала. Производственные исследования на мелиоративных системах. Перспективные планы развития систем Цель и основные задачи производственных исследований на мелиоративных системах. Состав производственных исследований на внутрихозяйственных оросительных и осушительных системах. Состав производственных исследований на межхозяйственных системах. Производственно-финансовое планирование и отчетность. Паспортизация и инвентаризация мелиоративных систем. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
| Тема 1.4. Охрана природы при эксплуатации мелиоративных систем | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Основные причины ухудшения состояния земель; мероприятия по защите орошаемых земель от засоления и подтопления. Негативные явления при осушении земель; основные меры по охране земельных и водных ресурсов при осушении. Меры по предупреждению и тушению пожаров на болотах |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4 ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
| II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ Тема 1.5. Организация водопользования на оросительных системах | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Основы водопользования на оросительных системах Понятие о плановом водопользовании и его задачи. Принципы планового водопользования с учетом зональных особенностей системы. Структура планов водопользования и их соподчиненность. Оросительная способность источника орошения. Принципы планирования водопользования в условиях дефицита водных ресурсов. Управление водопользованием Составление внутрихозяйственных планов водопользования Организация водопользования в хозяйствах. Хозяйственный план водопользования как составная часть производственного плана, порядок составления и утверждения. Необходимые материалы для составления плана водопользования. Проектный и эксплуатационный режимы орошения. Плановые режимы орошения культур, оросительные и поливные нормы и сроки поливов культур по массивам. Коэффициенты полезного действия хозяйственной оросительной сети. Определение расходов воды на орошение в период вегетации по точкам выдела. Распределение воды для поливов между массивами |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4 ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | 2. Реализация плана водопользования в хозяйствах Подготовка к поливам в хозяйствах. Способы поливов и их организация в зоне действия образовательного учреждения (поверхностные самотечные поливы, дождевание, внутрипочвенное и капельное орошение). Эксплуатационные плановые и оперативные режимы орошения. Оперативное управление поливами. Корректирование плана водопользования. Составление оперативных графиков полива и агротехнических обработок политых площадей. Контроль за использованием воды в хозяйствах. Проведение плана водопользования. Увязывание графика подачи воды насосной станцией с графиком водопотребления. |  |  |  |
|  | 3. Организация поливов в хозяйстве. Повышение производительности труда на поливе. Механизированные способы полива, современная поливная техника. Особенности эксплуатации различных типов дождевальной и поливной техники, мероприятия по поддержанию техники в рабочем состоянии. Специальные виды орошения. Орошение культурных пастбищ, лугов и сенокосов; увязывание поливов долголетних культурных пастбищ со стравливанием. Орошение сточными водами. Виды и качество сточных вод, возможности их использования для орошения. Способы и техники полива. Подготовка сточных вод для орошения, санитарные требования. Эффективность использования. Особенности агротехники. Организация влагозарядковых поливов. Способы контроля качества поливов. Контроль влажности почвы и использования воды. Организация учета воды и политых площадей. Отчетность по водопользованию |  |  | ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4 ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
|  | 4. Системный план водораспределения и его реализация Принципы и задачи межхозяйственного водораспределения. Состав и необходимые данные для составления системного плана водораспределения. Лимиты забора и подачи воды в точки выдела хозяйств. Коэффициент полезного действия систем. Режим источника орошения. Условия применения водооборота на оросительной системе. Подготовка оросительной системы к проведению поливов. Диспетчерская организация проведения системных планов водораспределения. Корректировка планов водораспределения. Оперативный учет воды и политых площадей. Контроль за ходом поливов и использованием воды на системе. Показатели и отчетность о выполнении системного плана водораспределения Улучшение использования водных ресурсов при водопользовании Потери воды в оросительных каналах, причины потерь и методы их определения. Эксплуатационные способы борьбы с потерями воды из каналов. Потери воды на орошаемых полях при поверхностных способах полива и дождевании. Мероприятия по уменьшению потерь воды на полях. Коэффициент полезного использования воды на поле (КИВ) и на системе в целом. Соблюдение научно-обоснованных технологий орошения сельскохозяйственных культур |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие 1 «Изучение устройств для проведения поливов. Изучение конструкций дождевальных аппаратов, насадок, капельниц и их технических характеристик. ». |  |  |  |
|  | 3. Практическое занятие 2,3 «Составление графика поливов сельскохозяйственных культур при дождевании (самотечных поливах)». |  |  |  |
|  | 4. Практическое занятие 4,5 «Составление внутрихозяйственного плана водопользования». |  |  |  |
| Тема 1.6. Организация эксплуатации сооружений, оборудования, специальных оросительных систем | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Поддержание оросительных систем в работоспособном состоянии Техническое обслуживание оросительных систем. Состав эксплуатационных работ по периодам: начало, максимальная загрузка, окончание работы. Эксплуатация распределительных узлов и линейных сооружений. Эксплуатация гидрометрических устройств. Эксплуатация закрытых оросительных систем. Способы борьбы с наносами и гидравлическим ударом. Методы защиты трубопроводов от коррозии. Особенности эксплуатации коллекторно-дренажной сети на орошаемых землях. Уход за затворами, подъемными механизмами, металлическими конструкциями сооружений на открытых каналах. Защита прудов от заиления, абразии и размыва. Эксплуатация насосных станций. Уход за полосами отвода, лесонасаждениями |  |  |  |
|  | 2. Улучшение мелиоративного состояния орошаемых земель Причины ухудшения мелиоративного состояния орошаемых земель (засоления и заболачивания). Типы и степень засоления почв. Эксплуатационные мероприятия по улучшению мелиоративного состояния земель. Дренаж на засоленных землях. Регулирование движения наносов на оросительных системах. Мероприятия по предупреждению зарастания и заиления каналов. Эксплуатация специальных оросительных систем Эксплуатация специальных оросительных систем в зоне действия образовательного учреждения (рисовых, оросительно-обводнительных, лиманов, орошения на местном стоке из прудов, земледельческих полей орошения). Организация охраны каналов и сооружений гидромелиоративных систем Календарный план эксплуатационных мероприятий на внутрихозяйственной оросительной системе. Корректирование плана в зависимости от конкретных погодных и других условий. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
| III. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ Тема 1.7. Регулирование водного режима на осушительных и осушительно-оросительных системах | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Внутрихозяйственное регулирование водного режима Требования сельскохозяйственных культур к водному режиму осушаемых земель. Водный баланс и методы регулирования влажности почвы на полях. Способы регулирования водного режима. Сроки отвода поверхностных и грунтовых вод. Мероприятия по повышению эффективности осушения земель закрытыми собирателями. Агромелиоративные мероприятия по ускорению поверхностного стока. Внутрихозяйственный план регулирования водного режима почвы: составление и реализация. Корректировка плана по текущему году. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие 6, 7 «Изучение приемов регулирования водного режима. Составление хозяйственного плана регулирования водного режима на полях». |  |  |  |
| Тема 1.8. Организация эксплуатации сооружений, оборудования осушительных систем | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Эксплуатационные требования к осушительным системам. Особенности эксплуатации осушительных систем: открытых, закрытых, двустороннего действия и с механической откачкой воды. Устройства и оснащение для эксплуатации систем. Графики работы осушительных систем. Охрана природы на осушительных системах. Поддержание устройств осушительных систем в рабочем состоянии Техническое обслуживание осушительных систем. Эксплуатационные работы на системах в различные периоды года. Эксплуатация регулирующей сети сооружений и устройств для орошения (увлажнения). Эксплуатация водоприемников, проводящих и ограждающих каналов, сооружений на них. Эксплуатация рек-водоприемников и каналов при комплексном их использовании. Эксплуатация водохранилищ на осушительных системах. Поддержание в рабочем состоянии дорожной сети, мостов и переездов. Санитарно-оздоровительные мероприятия. Предупреждение и тушение пожаров на болотах. |  |  |  |
|  | 2. Организация наблюдений за устройствами осушительной системы Организация и производство геодезических работ при эксплуатации и поддержании в рабочем состоянии каналов, гидротехнических сооружений и других элементов мелиоративных систем. Календарный план эксплуатационных мероприятий на внутрихозяйственной осушительной системе. Корректирование плана в зависимости от конкретных погодных и других условий. |  |  |  |
|  | 3. Деформации каналов, сооружений и дренажа на осушительных системах, пути устранения Причины деформации осушительной сети, сооружений, дренажа и дорог. Деформации, вызываемые воздействием климатических факторов. Деформации, возникающие из-за недостатков проектирования и строительства. Деформации, связанные с неправильной технической эксплуатацией и недостатками использования земель. Наблюдения за деформациями сооружений геодезическими методами, предупреждение и устранение деформаций. Пути повышения устойчивости каналов, сооружений и дренажа. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
| IY. Комплексная реконструкция мелиоративных систем Тема 1.9. Комплексная реконструкция систем | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Реконструкция и развитие оросительных систем Причины, вызывающие необходимость реконструкции (переустройства) существующих оросительных систем. Показатели работы системы, вызывающие необходимость переустройства. Состав работ по переустройству и дооборудованию отдельных звеньев мелиоративных систем. Планировка земель. Повышение КПД оросительной сети. Организация работ по переустройству. Эффективность переустройства |  |  |  |
|  | 2. Реконструкция и развитие осушительных и осушительно-увлажнительных систем Причины, вызывающие необходимость реконструкции (переустройства) осушительных систем. Показатели работы системы, вызывающие необходимость переустройства. Цель и принципы реконструкции систем. Перспективные планы развития систем. Оценка технического состояния и очередность реконструкции систем. Основные направления совершенствования системы. Состав работ по переустройству и дооборудованию отдельных звеньев осушительных систем. Устройства для увлажнения земель. Осушительные системы с механической откачкой воды в водоприемник. Оснащение систем необходимым оборудованием для эксплуатации. Организация работ по реконструкции. Оценка эффективности реконструкции систем. Природоохранные мероприятия при реконструкции осушительных систем |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие 8 «Анализ состояния существующей оросительной (осушительной) системы, определение необходимости реконструкции (переустройства), состава работ и затрат на нее по укрупненным показателям. Ознакомление с проектами реконструкции оросительных (осушительных) систем. Изучение рабочих чертежей». |  |  |  |
| Y. Экологический мониторинг мелиоративных систем и мелиорированных земель Тема 1.10. Экологический мониторинг мелиоративных систем | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Контроль технического состояния мелиоративных систем и объектов Цели и содержание инженерно-мелиоративного мониторинга окружающей среды. Производство наблюдений на открытых водотоках. Производство наблюдений за уровнями воды, обработка материалов наблюдений. Контроль технического состояния и использования поливной техники Наблюдения за грунтовыми водами Организация наблюдений за мелиоративным состоянием орошаемых земель: режимом грунтовых вод, их солевым составом. Влияние грунтовых вод на работу гидромелиоративных систем и гидротехнических сооружений. Способы и методы уменьшения отрицательного воздействия грунтовых вод на работу гидромелиоративных систем и гидротехнических сооружений. |  |  |  |
|  | Наблюдения за состоянием почв на осушительных системах Негативные явления при осушении земель; основные меры по охране земельных и водных ресурсов при осушении. Определение кислотности почвы, оценка степени кислотности, расчет дозы извести для химической мелиорации. Расчет дозы извести для снижения кислотности почв |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 1. Подготовить презентацию по организации полива дождеванием различными установками и машинами (схемы полива, график полива) (работа в мини группах) 2. Подготовить сообщения: - поддержание в рабочем состоянии дорожной сети, мостов и переездов; - борьба с пожарами на осушительных системах; - эксплуатационные мероприятия на осушительных системах в целях повышения надежности работы. 3. Начертить схему осушительно-оросительной системы, используя схему осушительной. 4. Подготовить презентацию с использованием различных источников информации, включая реальные данные и Интернет, о деформациях осушительной сети, сооружений, дренажа и дорог. |  |  |  |  |
| Раздел 2 Организация и производство ремонтных работ на объектах природообустройства |  |  |  |  |
| МДК 03.02 Организация и производство ремонтных работ на объектах природообустройства |  |  |  |  |
| Тема 2.1 Производство ремонтных работ | Содержание |  |  |  |
|  | 1.Ремонтные работы на открытой и закрытой оросительной и осушительной сети |  |  |  |
|  | 2. Оценка технического состояния мелиоративных систем. |  |  |  |
|  | 3. Виды ремонта мелиоративных систем. |  |  |  |
|  | 4. Состав работ по ремонтам. |  |  |  |
|  | 5. Ведомость дефектов мелиоративной системы и оборудования |  |  |  |
|  | 6. Очистка каналов от наносов и растительности. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1.Практическое занятие 1 «Виды ремонтов мелиоративных систем» |  |  |  |
|  | 2.Практическое занятие 2 «Технологический процесс очистки каналов мелиоративной системы от наносов» |  |  |  |
|  | 3.Практическое занятие 3 «Технологический процесс очистки каналов мелиоративной системы от растительности» |  |  |  |
|  | 4.Практическое занятие 4 «Составление дефектной ведомости очистки каналов от наносов и зарастания. Определение объема очистных работ» |  |  |  |
| Тема 2.2 Организация ремонтных работ на мелиоративных системах | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Организационно-подготовительные мероприятия к производству ремонтных работ в хозяйстве. |  |  |  |
|  | 2. Классификация ремонтных работ на мелиоративных системах. |  |  |  |
|  | 3. Определение состава и объема ремонтных работ. |  |  |  |
|  | 4. Состав организационно-подготовительных мероприятий к производству ремонтных работ в хозяйстве. |  |  |  |
|  | 5. Планирование ремонтных работ на мелиоративной системе. |  |  |  |
|  | 6. Календарный план. Составление договора на выполнение ремонтных работ с подрядными организациями. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1.Практическое занятие 5 «Изучение производственной документации на ремонтные работы на оросительной (осушительной) системе» |  |  |  |
|  | 2. Практическое занятие 6 «Составление договора на выполнение ремонтных работ с подрядными организациями» |  |  |  |
| Тема 2.3 Затраты на эксплуатацию мелиоративной системы. Показатели работы системы | Содержание |  |  |  |
|  | 1. Затраты на эксплуатацию мелиоративной системы |  |  |  |
|  | 2. Виды затрат на эксплуатацию мелиоративной системы |  |  |  |
|  | 3. Эксплуатационный персонал внутрихозяйственной мелиоративной службы |  |  |  |
|  | 4. Проектно-сметная документация на реконструкцию мелиоративных систем |  |  |  |
|  | 5. Ремонтные работы |  |  |  |
|  | 6. Механизмы ценообразования на услуги по выполнению ремонтных работ на мелиоративных системах |  |  |  |
|  | 7. Содержание эколого-экономической оценки мелиоративного состояния системы |  |  |  |
|  | 8. Технико-экономические показатели работы системы |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | 1. Практическое занятие 7 « Механизмы ценообразования на услуги по выполнению ремонтных работ на мелиоративных системах. Формы оплаты труда» |  |  |  |
|  | 2. Практическое занятие 8 «Определение ежегодных затрат на эксплуатацию внутрихозяйственной мелиоративной системы» |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1. Подобрать комплект машин для ремонта мелиоративной системы. 2. Установить вид ремонта мелиоративной системы (по заданию преподавателя). 3. Определить состав строительных операций по очистке каналов от наносов (по заданию преподавателя). 4. Определить состав строительных операций по очистке дренажа. 5. Определить затраты на ремонт дренажа. 6. Составить технологическую схему очистки каналов от наносов. 7. Составить технологическую схему очистки дренажа. 8. Определить порядок действий мастера на участке при выполнении ремонтных работ. 9. Нарисовать структуру ремонтно-эксплуатационной организации. 10. Откорректировать календарный план на ремонт мелиоративной системы (по заданию преподавателя). 11. Составить последовательность выполнения работ по ремонту или переустройству мелиоративной системы (по заданию преподавателя). |  |  |  |  |
| Курсовой проект (работа) |  |  |  |  |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) |  |  |  |  |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ 1. Ознакомление со строительным (или ремонтно-эксплуатационным) водохозяйственным предприятием (организацией), строительными участками, вспомогательными производствами, объемами основных видов строительных (ремонтно-строительных) работ; 2. Изучение проекта организации и производства работ, карт трудовых процессов, технической документации, оформляемой при производстве работ; |  | 72 |  |  |
| Производственная практика Виды работ 1. Ознакомление со строительным (или ремонтно-эксплуатационным) водохозяйственным предприятием (организацией), строительными участками, вспомогательными производствами, объемами основных видов строительных (ремонтно-строительных) работ; 2. Изучение проекта организации и производства работ, карт трудовых процессов, технической документации, оформляемой при производстве работ; 3. Ознакомление с состоянием охраны труда, производственной санитарии и противопожарной защиты; 4. Ознакомление с машинами, механизмами и средствами малой механизации, используемыми на участке. 5. Выполнение ремонтно-строительных работ и процессов на участке с соблюдением безопасных приемов и методов работы; 6. Участие в составлении планов водопользования на оросительной системе (плана регулирования водного режима на осушительной системе) |  | 144 |  |  |
| Всего |  |  |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Инженерной графики», «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.1 примерной образовательной программы 
по специальности.

Лаборатории «Строительных материалов и изделий», «Машин и оборудования для природообустройства», «Информационного обеспечения профессиональной деятельности», «Технологии и организации работ по природообустройству», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 примерной образовательной программы по специальности.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и электронные издания

1. Эксплуатация и мониторинг систем и сооружений: учебное пособие / составители Б. Г. Магарамов [и др.]. — Махачкала: ДагГАУ имени М.М. Джамбулатова, 2020. — 96 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/194027 — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Чудновский, С. М. Эксплуатация и мониторинг систем и сооружений: учебное пособие / С. М. Чудновский. — 2-е изд. — Вологда: Инфра-Инженерия, 2019. — 148 с. — ISBN 978-5-9729-0318-4. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/124655 — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3. Сольский, С. В. Инженерная мелиорация : учебное пособие для спо / . — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 248 с. — ISBN 978-5-8114-8983-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/186045 (дата обращения: 18.05.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Основы гидромелиорации : учебное пособие для спо / Н. В. Пашинова, С. Б. Цыдыпова, Г. Ж. Хандакова, Л. М. Цыренжапова. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 76 с. — ISBN 978-5-507-44743-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/260804 (дата обращения: 18.05.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3.2.2. Дополнительные источники

- Электронно-библиотечная система «Лань». (Режим доступа): URL: https://e.lanbook.com/

- Электронно-библиотечная система «Знаниум». (Режим доступа): URL: https://znanium.com/

- Научная электронная библиотека «eLibrary». (Режим доступа): URL: https://elibrary.ru/

- Мелиоративные системы и сооружения. Правила технического обследования и оценка износа гидротехнических сооружений – Стандарт организации. СТО 4.2-5-2014. Издание официальное.- Новочеркасск: РосНИИПМ, 2-14.- 74с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код ПК и ОК, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1Выполнять ремонтно-эксплуатационные работы и работы по уходу за мелиоративными системами | Составление календарных графиков по техническому обследованию мелиоративных систем Организация работ по безаварийному пропуску паводков Составление и корректировки планов откачки воды с обвалованных территорий Составление актов приемки эксплуатационных работ на мелиоративных системах | наблюдение за выполнением и оценка практических заданий и лабораторных работ; - экспертное наблюдение и оценка выполнения работ на учебной и производственной практиках; - оценка выполнения схем сооружений; - анализ производственных ситуаций; - оценка выступлений с сообщениями на занятиях/презентация портфолио по результатам самостоятельной работы |
| ПК 3.2 Осуществлять реализацию мероприятий по рациональному использованию водных ресурсов на мелиоративных системах; | Ведение учета выполнения суточных заданий по подаче воды в пунктах выдела Соблюдение норм и сроков полива, качества воды для полива и при водоотведении Регулирование водного режима на осушительных и осушительно-увлажнительных системах при помощи предупредительного шлюзования и подпочвенного увлажнения Мониторинг качества воды Учет водоотведения с осушительных систем, оформления документации по результатам учета использования воды |  |
| ПК.3.3. Проводить инвентаризацию и паспортизацию мелиоративных систем | Сбор первичной информации о состоянии мелиоративных систем Оформление отчетной документации по результатам обследования мелиоративных систем Составление паспортов мелиоративных систем |  |
| ПК.3.4. Осуществлять реализацию мероприятий по улучшению технического состояния мелиоративных систем | Составление производственных заданий персоналу Контроль объема и качества выполнения производственных заданий и подрядных работ (визуально и с помощью необходимых приборов) |  |
| ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Мониторинг качества воды Соблюдения норм и сроков полива, качества воды для полива и при водоотведении Регулирование водного режима на осушительных и осушительно-увлажнительных системах при помощи предупредительного шлюзования и подпочвенного увлажнения Сбор первичной информации о состоянии мелиоративных систем |  |
| ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Составление календарных графиков по техническому обследованию мелиоративных систем Организация работ по безаварийному пропуску паводков Составление и корректировки планов откачки воды с обвалованных территорий Учет водоотведения с осушительных систем, оформления документации по результатам учета использования воды Мониторинг качества воды Соблюдение норм и сроков полива, качества воды для полива и при водоотведении Регулирование водного режима на осушительных и осушительно-увлажнительных системах при помощи предупредительного шлюзования и подпочвенного увлажнения |  |
| ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Составление календарных графиков по техническому обследованию мелиоративных систем Организация работ по безаварийному пропуску паводков Составление и корректировки планов откачки воды с обвалованных территорий Составление актов приемки эксплуатационных работ на мелиоративных системах Учет водоотведения с осушительных систем, оформления документации по результатам учета использования воды Оформление отчетной документации по результатам обследования мелиоративных систем Составление паспортов мелиоративных систем |  |

В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты.