Приложение 2.1

к ПООП-П по специальности

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования»

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования»

код и наименование модуля

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности  Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 3. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 4. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 5. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 6. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 7. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 8. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 9. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования |
| ПК 1.1. | ## Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования |
| ПК 1.2 | ## Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования |
| ПК 1.3 | ## Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования |
| ПК 1.4 | Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования |
| ДПК 5.1. | Осуществлять монтаж, демонтаж и регулировку электрического оборудования напряжением до 1 кВ |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | - проведения работ, связанных с применением ручного и механизированного инструмента, контрольно-измерительных приборов, приспособлений для монтажа; - подбора технологического оборудования для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов; - использования основных измерительных приборов; - выполнения операций по подготовке рабочего места и его обслуживанию; - проведения работ, связанных с наладкой электрического оборудования; - выполнения работ, связанных с регулировкой и настройкой электрических аппаратов; - контроля качества выполненных работ; - выполнения работ по технической эксплуатации, электрического и электромеханического оборудования; - выполнения работ по обслуживанию электрического и электромеханического оборудования; - выполнения работ по ремонту электрического и электромеханического оборудования; - выполнения диагностики при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; - использования основных измерительных приборов и инструментов - составления отчетной документации по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования; |
| --- | --- |
| Уметь | - организовывать и выполнять проверку электрического и электромеханического оборудования; - определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем; - подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, определять оптимальные варианты его использования; - организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования; - проводить анализ неисправностей электрооборудования; - эффективно использовать материалы и оборудование; - заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования; - оценивать эффективность работы электрического и электромеханического оборудования; - осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; - осуществлять метрологическую поверку изделий; - производить диагностику оборудования и определение его ресурсов; - прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и электромеханического оборудования; - подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, определять оптимальные варианты его использования; - читать принципиальные структурные схемы; - эффективно использовать материалы и оборудование; - прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и электромеханического оборудования; - -определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем; - проводить анализ неисправностей электрооборудования; - работать с нормативной документацией предприятия; - работать с технической документацией электрического и электромеханического оборудования |
| Знать | - основные законы электротехники; - устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы электроснабжений и защиты; - технологию ремонта внутренних сетей, кабельных линий, электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующий аппаратуры; - устройство систем электропривода, выбор элементов; - устройство систем управления электроприводом, выбор элементов; - технические параметры, характеристики и особенности различных видов электрических машин; - классификацию основного электрического и электромеханического оборудования отросли; - элементы систем автоматики, их классификацию, основные характеристики и принципы построения систем автоматического управления электрическим и электромеханическим оборудованием; - классификацию и назначением электроприводов, физические процессы в электроприводах; - выбор электродвигателей и схем управления; - устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы электроснабжения и защиты; - физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, области применения, правила эксплуатации, электрического и электромеханического оборудования; - условия эксплуатации электрооборудования; - действующую нормативно-техническую документацию по специальности; - порядок проведение стандартных и сертифицированных испытаний; - правила сдачи оборудования в ремонт и приема после ремонта; - пути и средства повышения долговечности оборудования; - технологию ремонта внутренних сетей, кабельных линий, электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующей аппаратуры; - физические принципы работы электрического и электромеханического оборудования; - области применения, правила эксплуатации, электрического и электромеханического оборудования; - конструкцию, технические характеристики электрического и электромеханического оборудования; - пути и средства повышения долговечности оборудования; действующую нормативно-техническую документацию по специальности; действующую нормативно-техническую документацию по специальности; - порядок проведение стандартных и сертифицированных испытаний; - правила сдачи оборудования в ремонт и приема после ремонта. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 720

в том числе в форме практической подготовки 222

Из них на освоение МДК 612

в том числе самостоятельная работа 8

практики, в том числе учебная -

производственная 72

Промежуточная аттестация 36.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| ПК 1.1-1.4 ОК 01-11 | Раздел 1. Организация и выполнение наладки, регулировки, технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования | 452 | 140 | 452 | 108 | 60 | 8 | 30 | 0 |  | 0 |
| ПК 1.1-1.4 ОК 01-11 | Раздел 2. Организация и выполнение диагностики и технического контроля качества электрического и электромеханического оборудования | 262 | 82 | 190 | 82 | 0 | 0 |  | 0 |  | 72 |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Промежуточная аттестация | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 720 | 222 | 642 | 190 | 60 | 8 | 30 |  | 0 | 72 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Организация и выполнение наладки, регулировки, технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования |  | 452 |  |  |
| МДК.01.01 Электрические машины и аппараты |  | 102/44 |  |  |
| Тема 1. Электрические машины |  | 60/26 |  |  |
| Тема 1.1. Электрические машины постоянного тока. | Содержание | 26 |  |  |
|  | 1. Электрические и магнитные явления, лежащие в основе принципа действия электрических машин. Принцип действия электрической машины в режимах генератора и двигателя. Принцип преобразования механической энергии в электрическую и наоборот. Принцип обратимости электрических машин. | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 ОК 10 ПК 1.1 ПК 1.2 | Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.05 Уо 01.08 Зо 01.02 Уо 02.03 Зо 02.03 Уо 03.02 Зо 03.02 Уо 04.02 Зо 04.02 Уо 05.01 Зо 05.02 Уо 06.01 Зо 06.02 Уо 07.01 Зо 07.02 Уо 08.02 Зо 08.04 Н 1.3.01 Н 1.3.03 У 1.3.04 З 1.1.02 З 1.3.02 Уо 09.02 Зо 09.01 Уо 10.02 Зо 10.03 Н 1.1.04 У 1.1.03 З 1.1.03 Н 1.2.03 У 1.2.04 3 1.2.01 |
|  | 2. Принцип работы и устройство машины постоянного тока. Назначение, область применения электрических машин постоянного тока. Классификация, устройство электрических машин постоянного тока и конструкция их основных узлов. Принцип действия генератора постоянного тока и принцип действия двигателя постоянного тока; роль коллектора. | 2 |  |  |
|  | 3. Виды обмоток якоря машин постоянного тока. ЭДС и электромагнитный момент машин постоянного тока. Магнитная цепь машин постоянного тока. Влияние реакции якоря машины постоянного тока. Магнитное поле машины при нагрузке. Устранение вредного влияния реакции якоря. Способы возбуждения машин постоянного тока. | 2 |  |  |
|  | 4. Коммутация в машинах постоянного тока. Определение и сущность процесса коммутации, виды коммутации. Причины, вызывающие искрение на коллекторе. Способы улучшения коммутации. Влияние на коммутацию типа обмоток, щеток. | 2 |  |  |
|  | 5. Генераторы постоянного тока. Уравнения ЭДС, моментов, мощностей для генераторов. Классификация генераторов постоянного тока по способу возбуждения, их устройство и принцип действия. Характеристики генераторов постоянного тока с независимым возбуждением. Условия самовозбуждения. Генераторы с параллельным, последовательным и смешанным возбуждением. | 2 |  |  |
|  | 6. Двигатели постоянного тока. Принцип действия двигателей постоянного тока. Уравнения ЭДС, мощностей, моментов для двигателей постоянного тока. Схемы включения, характеристики, область применения двигателей постоянного тока параллельного, последовательного и смешанного возбуждения. Пуск двигателя в ход. Регулирование частоты вращения двигателей постоянного тока. Конструкция, технические характеристики и принцип действия универсального коллекторного двигателя. Потери и КПД машин постоянного тока. Виды потерь в машинах постоянного тока, их зависимость от нагрузки и КПД. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 14 |  |  |
|  | Практическое занятие1. Расчет параметров генераторов постоянного тока. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 2. Расчет параметров двигателей постоянного тока параллельного (независимого) возбуждения. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 3. Расчет параметров двигателей постоянного тока последовательного возбуждения. | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа 1. Организация проведения лабораторных работ и техника безопасности. | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа 2. Исследование генератора постоянного тока независимого возбуждения. | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа 3. Исследование работы двигателя постоянного тока смешанного возбуждения. | 4 |  |  |
| Тема 1.2. Трансформаторы. | Содержание | 16 |  |  |
|  | 1. Устройство и рабочий процесс однофазного трансформатора. Назначение, области применения, принцип действия, устройство и классификация трансформаторов. | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 ОК 10 ПК 1.1 ПК 1.2 | Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.05 Уо 01.08 Зо 01.02 Уо 02.03 Зо 02.03 Уо 03.02 Зо 03.02 Уо 04.02 Зо 04.02 Уо 05.01 Зо 05.02 Уо 06.01 Зо 06.02 Уо 07.01 Зо 07.02 Уо 08.02 Зо 08.04 Н 1.3.01 Н 1.3.03 У 1.3.04 З 1.1.02 З 1.3.02 Уо 09.02 Зо 09.01 Уо 10.02 Зо 10.03 Н 1.1.04 У 1.1.03 З 1.1.03 Н 1.2.03 У 1.2.04 3 1.2.01 |
|  | 2. Уравнения электродвижущих (ЭДС), магнитодвижущих (МДС) сил, токов. Приведение параметров вторичной обмотки трансформатора к первичной. Уравнения ЭДС и МДС приведенного трансформатора. | 2 |  |  |
|  | 3. Схема замещения и векторная диаграмма приведенного трансформатора. Потери и КПД трансформаторов. Опытное определение параметров схемы замещения трансформатора. | 2 |  |  |
|  | 4. Трехфазные трансформаторы. Явления, возникающие при намагничивании магнитопроводов трансформаторов. Схемы и основные группы соединений обмоток трехфазных трансформаторов. | 2 |  |  |
|  | 5. Параллельная работа трансформаторов. Условия включения и распределение нагрузки между трансформаторами. Безопасные правила эксплуатации. | 2 |  |  |
|  | 6. Специальные трансформаторы. Назначение и область применения специальных трансформаторов. Классификация: автотрансформаторы, трансформаторы с плавным регулированием вторичного напряжения, измерительные трансформаторы напряжения и тока, сварочные трансформаторы. Конструктивные особенности и принцип действия специальных трансформаторов. Безопасные правила эксплуатации. | 2 |  |  |
|  | В том числе лабораторных работ | 4 |  |  |
|  | Лабораторная работа 4. Исследование однофазного двухобмоточного трансформатора методом холостого хода и короткого замыкания. | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа 5. Опытное определение групп соединения трансформатора. | 2 |  |  |
| Тема 1.3 Электрические машины переменного тока. | Содержание | 18 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 ОК 10 ПК 1.1 ПК 1.2 | Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.05 Уо 01.08 Зо 01.02 Уо 02.03 Зо 02.03 Уо 03.02 Зо 03.02 Уо 04.02 Зо 04.02 Уо 05.01 Зо 05.02 Уо 06.01 Зо 06.02 Уо 07.01 Зо 07.02 Уо 08.02 Зо 08.04 Н 1.3.01 Н 1.3.03 У 1.3.04 З 1.1.02 З 1.3.02 Уо 09.02 Зо 09.01 Уо 10.02 Зо 10.03 Н 1.1.04 У 1.1.03 З 1.1.03 Н 1.2.03 У 1.2.04 3 1.2.01 |
|  | 1. Рабочий процесс асинхронной машины. Устройство трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутой обмоткой ротора, особенности конструкции асинхронного двигателя с фазным ротором. Обмотки статора асинхронного двигателя. Понятие о катушке(секции), полюсном делении, шаге обмотке по пазам, ЭДС обмотки статора. | 2 |  |  |
|  | 2. Магнитная цепь асинхронного двигателя и ее участки. Уравнения ЭДС, МДС и токов асинхронного двигателя. Понятие о скольжении асинхронного двигателя. Приведение параметров обмотки ротора к обмотке статора. Векторная диаграмма и схема замещения асинхронного двигателя. Потери и КПД асинхронного двигателя. | 2 |  |  |
|  | 3. Электромагнитный момент асинхронного двигателя. Зависимость электромагнитного момента от скольжения. Пусковой момент, максимальный момент и критическое скольжение. Перегрузочная способность асинхронного двигателя. Механическая характеристика асинхронного двигателя. Влияние напряжения сети и активного сопротивления обмотки ротора на форму механической характеристики. Рабочие характеристики асинхронного двигателя. Способы улучшения коэффициента мощности асинхронного двигателя. | 2 |  |  |
|  | 4. Пуск, реверсирование и регулирование частоты вращения трехфазного асинхронного двигателя. Пусковые свойства трехфазного асинхронного двигателя. Пуск трехфазного асинхронного двигателя с фазным ротором. Способы пуска асинхронного двигателя при пониженном напряжении: переключением обмотки статора со звезды на треугольник, реакторный, автотрансформаторный. Асинхронные двигатели с улучшенными пусковыми свойствами: глубокопазные, с бутылочными пазами на роторе, двухклеточные. Регулирование частоты вращения трехфазных асинхронных двигателей: реостатом в цепи ротора, изменением частоты питающего напряжения, изменением числа пар полюсов в обмотке статора. | 2 |  |  |
|  | 5. Устройство и принцип действия синхронной машины. Назначение и область применения синхронных машин. Типы синхронных машин и их устройство: машины явнополюсные и неявнополюсые. Способы возбуждения синхронных машин. Гидрогенераторы и турбогенераторы, дизельгенераторы. Магнитная цепь и магнитное поле синхронных машин. МДС статора (якоря). Уравнения ЭДС и векторные диаграммы явнополюсного и неявнополюсного синхронных генераторов. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 8 |  |  |
|  | Практическое занятие 4. Расчет параметров асинхронного двигателя. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 5. Расчет механической характеристики асинхронного двигателя. | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа 6. Исследование способов пуска трехфазного асинхронного двигателя. | 4 |  |  |
| Тема 2. Электрические аппараты |  | 42/18 |  |  |
| Тема 2.1 Основы теории электрических аппаратов. | Содержание | 10 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 ОК 10 ПК 1.1 ПК 1.2 | Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.05 Уо 01.08 Зо 01.02 Уо 02.03 Зо 02.03 Уо 03.02 Зо 03.02 Уо 04.02 Зо 04.02 Уо 05.01 Зо 05.02 Уо 06.01 Зо 06.02 Уо 07.01 Зо 07.02 Уо 08.02 Зо 08.04 Н 1.3.01 Н 1.3.03 У 1.3.04 З 1.1.02 З 1.3.02 Уо 09.02 Зо 09.01 Уо 10.02 Зо 10.03 Н 1.1.04 У 1.1.03 З 1.1.03 Н 1.2.03 У 1.2.04 3 1.2.01 |
|  | 1. Потери в проводниках с током, потери в магнитных цепях. Нагрев и охлаждение проводника во времени. Уравнение теплового баланса. Нагрев и охлаждение при продолжительном, кратковременном и повторно-кратковременном режимах. | 2 |  |  |
|  | 2. Нагрев однородного проводника при коротком замыкании. Допустимая температура нагрева. Термическая стойкость аппаратов. | 2 |  |  |
|  | 3. Понятие, функциональное назначение, виды, элементы магнитных цепей. Классификация электромагнитных механизмов. Особенности электромагнитов переменного тока. Вибрация якоря и способы его устранения. | 2 |  |  |
|  | 4. Катушка электромагнита. Механические характеристики аппарата. Статические и динамические тяговые характеристики электромагнитов. Замедление и ускорение действия электромагнита. | 2 |  |  |
|  | 5.Основы расчета ЭДУ в электрических аппаратах. Расчет электродинамических усилий между параллельными, взаимно перпендикулярными проводниками. ЭДУ в круговом витке и между витками. Силы взаимодействия между проводником с током и ферромагнитной массой. Действие ЭДУ в цепях переменного тока. | 2 |  |  |
| Тема 2.2 Электрические аппараты низкого напряжения. | Содержание | 32 |  |  |
|  | 1. Основные понятия электрических аппаратов низкого напряжения. Классификация, функциональное назначение аппаратов управления, защиты и автоматики. | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 ОК 10 ПК 1.1 ПК 1.2 | Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.05 Уо 01.08 Зо 01.02 Уо 02.03 Зо 02.03 Уо 03.02 Зо 03.02 Уо 04.02 Зо 04.02 Уо 05.01 Зо 05.02 Уо 06.01 Зо 06.02 Уо 07.01 Зо 07.02 Уо 08.02 Зо 08.04 Н 1.3.01 Н 1.3.03 У 1.3.04 З 1.1.02 З 1.3.02 Уо 09.02 Зо 09.01 Уо 10.02 Зо 10.03 Н 1.1.04 У 1.1.03 З 1.1.03 Н 1.2.03 У 1.2.04 3 1.2.01 |
|  | 2. Электромагниты переменного тока. Неавтоматические электрические аппараты: кнопки управления, пакетные и кулачковые выключатели, рубильники. Общие сведения о реле. | 2 |  |  |
|  | 3. Классификация реле. Устройство и принцип действия электромагнитного реле. Контакторы постоянного и переменного тока. Общие сведения о контакторах. | 2 |  |  |
|  | 4. Магнитные пускатели. Предохранители. Общие сведения о предохранителях.Автоматические выключатели Общие сведения об автоматических выключателях. | 2 |  |  |
|  | 5. Назначение, устройство, принцип работы высоковольтных масляных выключателей. | 2 |  |  |
|  | 6. Вакуумные и элегазовые выключатели. | 2 |  |  |
|  | 7. Токоограничивающие реакторы, разрядники, короткозамыкатели, разъединителей, отделители. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 18 |  |  |
|  | Практическое занятие 6. Расчет ЭДУ в электрических аппаратах. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 7. Изучение конструкции, принципа действия электромагнитного реле тока, напряжения. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 8. Изучение конструкции, принципа действия промежуточного реле. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 9. Изучение конструкции, принципа действия реле времени. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 10. Изучение конструкции, принципа действия теплового реле. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 11. Изучение конструкции, принципа действия контакторов постоянного и переменного тока. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 12. Изучение электрической схемы магнитного пускателя. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 13. Изучение конструкции, принципа действия плавких предохранителей. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 14. Изучение конструкции, принципа действия автоматических воздушных выключателей. | 2 |  |  |
| МДК.01.02 Электроснабжение |  | 138/26 |  |  |
| Тема 1. Системы электроснабжения объектов. | Содержание | 8 | ОК 01 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 ОК 10 ПК 1.1 | Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.05 Уо 01.08 Зо 01.02 Уо 03.02 Зо 03.02 Уо 04.02 Зо 04.02 Уо 05.01 Зо 05.02 Уо 06.01 Зо 06.02 Уо 07.01 Зо 07.02 Уо 08.02 Зо 08.04 Уо 09.02 Зо 09.01 Уо 10.02 Зо 10.03 Н 1.1.04 У 1.1.03 З 1.1.03 |
|  | 1. Электрическая энергия, ее свойства и значение. Основные определения и понятия. Значение качества электрической энергии при эксплуатации электрооборудования. Показатели качества электроэнергии. | 2 |  |  |
|  | 2. Приём, передача и распределение электроэнергии от электрических станций до потребителей электроэнергии от электростанций до потребителей. Принципиальные схемы распределения электрической энергии внутри объекта. Способы исполнения нейтралей сети. Напряжение электрических схем. | 2 |  |  |
|  | 3. Типы электрических станций, назначение, режимы их работы. Принцип действия и устройство тепловых, гидравлических и атомных электростанций. | 2 |  |  |
|  | 4. Использование энергии солнца, ветра, морских приливов, геотермальных вод, магнитогидродинамических генераторов для производства электроэнергии. Роль различных типов электростанций в производстве электроэнергии, перспективы их развития. | 2 |  |  |
| Тема 2. Внутреннее электроснабжение объектов предприятий. | Содержание | 22 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 ОК 10 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.4 | Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.05 Уо 01.08 Зо 01.02 Уо 02.03 Зо 02.03 Уо 03.02 Зо 03.02 Уо 04.02 Зо 04.02 Уо 05.01 Зо 05.02 Уо 06.01 Зо 06.02 Уо 07.01 Зо 07.02 Уо 08.02 Зо 08.04 Н 1.4.01 У 1.4.02 З 1.4.01 Уо 09.02 Зо 09.01 Уо 10.02 Зо 10.03 Н 1.1.04 У 1.1.03 З 1.1.03 У 1.2.02 З 1.2.02 |
|  | 1. Общие сведения о силовом и осветительном электрооборудовании. Понятие номинальной и установленной мощности. Режимы работы электроприёмников. | 2 |  |  |
|  | 2. Классификация электроприемников. Категории электроприёмников и обеспечение надежности электроснабжения. | 2 |  |  |
|  | 3. Конструктивное выполнение электрических сетей. Радиальные и магистральные схемы. Устройство, назначение и применение вводно-распределительных устройств, силовых и осветительных щитов. | 2 |  |  |
|  | 4. Графики электрических нагрузок. Основные величины и коэффициенты. Связь между расчётными нагрузками и расчётными коэффициентами. Цель расчёта электрических нагрузок. | 2 |  |  |
|  | 5. Методы расчёта электрических нагрузок в электроустановках напряжением до 1000В. Расчёт силовых нагрузок методом коэффициента спроса. | 2 |  |  |
|  | 6. Понятие эффективного числа электроприемников. Расчёт силовых нагрузок методом коэффициента максимума. | 2 |  |  |
|  | 7. Виды защиты сетей напряжением до 1000 В. Назначение, устройство, принцип действия предохранителей и автоматических выключателей. Характеристики защитных аппаратов. Параметры выбора аппаратов защиты. Понятие об избирательной работе защиты в электрических сетях объектов. | 2 |  |  |
|  | 8. Реактивная мощность электрических сетей и её компенсация. Основные потребители реактивной мощности на промышленных предприятиях. Источники реактивной мощности. Виды компенсирующих устройств. | 2 |  |  |
|  | 9. Расчёт и выбор компенсирующих устройств. Их влияние на параметры режимов электрических сетей. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие 1. Расчет электрических нагрузок разными методами. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 2. Расчёт и выбор компенсирующего устройства. | 2 |  |  |
| Тема 3 Внешнее электроснабжение объектов. | Содержание | 14 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 ОК 10 ПК 1.1 ПК 1.4 | Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.05 Уо 01.08 Зо 01.02 Уо 02.03 Зо 02.03 Уо 03.02 Зо 03.02 Уо 04.02 Зо 04.02 Уо 05.01 Зо 05.02 Уо 06.01 Зо 06.02 Уо 07.01 Зо 07.02 Уо 08.02 Зо 08.04 Н 1.4.01 У 1.4.02 З 1.4.01 Уо 09.02 Зо 09.01 Уо 10.02 Зо 10.03 Н 1.1.04 У 1.1.03 З 1.1.03 |
|  | 1. Классификация и конструктивное исполнение комплектных трансформаторных подстанций. Назначение и принципы построения цеховых трансформаторных подстанций. Открытые и закрытые распределительные устройства | 2 |  |  |
|  | 2. Классификация и принцип действия высоковольтного электрооборудования главных понизительных подстанций и главных распределительных пунктов. Конструкция и назначение электрооборудования подстанций. | 4 |  |  |
|  | 3. Определение типа, числа и мощности трансформаторов. Выбор силового трансформатора по условиям надёжности электроснабжения, конструктивному выполнению, технико-экономическим показателям. | 2 |  |  |
|  | 4. Конструктивное выполнение электрических сетей (воздушные линии, токопроводы, кабельные линии). Выбор марки сечения питающей линии напряжением выше 1000 В. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие 2. Расчёт и выбор числа, мощности силового трансформатора. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 3. Расчет и выбор сечения питающей линии по экономической плотности тока. | 2 |  |  |
| Тема 4. Короткие замыкания в системах электроснабжения. | Содержание | 28 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 ОК 10 ПК 1.1 ПК 1.4 | Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.05 Уо 01.08 Зо 01.02 Уо 02.03 Зо 02.03 Уо 03.02 Зо 03.02 Уо 04.02 Зо 04.02 Уо 05.01 Зо 05.02 Уо 06.01 Зо 06.02 Уо 07.01 Зо 07.02 Уо 08.02 Зо 08.04 Н 1.4.01 У 1.4.02 З 1.4.01 Уо 09.02 Зо 09.01 Уо 10.02 Зо 10.03 Н 1.1.04 У 1.1.03 З 1.1.03 |
|  | 1. Короткие замыкания в электрических схемах, их виды, причины возникновения и последствия. | 2 |  |  |
|  | - Процесс короткого замыкания в цепи с источником бесконечной и ограниченной мощности. Цель расчета токов короткого замыкания. | 2 |  |  |
|  | 3. Расчётные схемы и определение сопротивлений элементов цепи короткого замыкания. Система относительных единиц при расчёте токов КЗ. | 2 |  |  |
|  | 4. Расчет токов короткого замыкания в относительных единицах при неизменной периодической составляющей тока КЗ. | 2 |  |  |
|  | 5. Расчет токов короткого замыкания в относительных единицах при изменяющейся периодической составляющей тока КЗ. | 2 |  |  |
|  | 6. Расчет токов короткого замыкания в именованных единицах. | 2 |  |  |
|  | 7. Расчет токов короткого замыкания в сетях промышленных предприятий с двигательной нагрузкой. | 2 |  |  |
|  | 8. Способы снижения токов КЗ. Секционирование электрических сетей. Трансформаторы с расщепленными обмотками. Токоограничивающие реакторы | 2 |  |  |
|  | 9. Расчёт и выбор токоограничивающего реактора. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 10 |  |  |
|  | Практическое занятие 4. Расчет токов КЗ в относительных единицах при неизменной периодической составляющей тока короткого замыкания. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 5. Расчет токов КЗ в относительных единицах при изменяющейся периодической составляющей. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 6. Расчет токов КЗ в именованных единицах. | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа 4. Моделирование аварийных режимов распределительной сети. | 4 |  |  |
| Тема 5. Релейная защита и противоаварийная автоматика систем электроснабжения. | Содержание | 20 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 ОК 10 ПК 1.1 ПК 1.4 | Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.05 Уо 01.08 Зо 01.02 Уо 02.03 Зо 02.03 Уо 03.02 Зо 03.02 Уо 04.02 Зо 04.02 Уо 05.01 Зо 05.02 Уо 06.01 Зо 06.02 Уо 07.01 Зо 07.02 Уо 08.02 Зо 08.04 Н 1.4.01 У 1.4.02 З 1.4.01 Уо 09.02 Зо 09.01 Уо 10.02 Зо 10.03 Н 1.1.04 У 1.1.03 З 1.1.03 |
|  | 1. Назначение релейной защиты системы электроснабжения. Основные требования, предъявляемые к релейной защите. Оперативный ток в схемах релейной защиты. | 2 |  |  |
|  | 2. Схемы соединения вторичных обмоток трансформатора тока и напряжения, применяемых для релейной защиты. | 2 |  |  |
|  | 3. Максимальная токовая защита. | 2 |  |  |
|  | 4. Токовая отсечка, газовая защита. | 2 |  |  |
|  | 5. Дифференциальная продольная и поперечная защиты. | 2 |  |  |
|  | 6. Виды повреждений в линиях, силовых трансформаторах, двигателях. Защита кабельных и воздушных линий. Защита силовых трансформаторов, асинхронных двигателей напряжением до и выше 1000В. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 8 |  |  |
|  | Практическое занятие 7. Расчёт релейной защиты конденсаторных установок, электродвигателей, силовых трансформаторов. | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа 3. Моделирование максимальной токовой защиты линии электропередачи. | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа 4. Моделирование мгновенной токовой отсечки линии электропередачи. | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа 5. Моделирование дифференциальной защиты линии электропередачи. | 2 |  |  |
| Тема 6. Защита от перенапряжений. | Содержание | 4 | ОК 01 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 08 | Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.05 Уо 01.08 Зо 01.02 Уо 03.02 Зо 03.02 Уо 04.02 Зо 04.02 Уо 05.01 Зо 05.02 Уо 06.01 Зо 06.02 Уо 08.02 Зо 08.04 |
|  | 1. Общие сведения о перенапряжениях. Внутренние и атмосферные перенапряжения. Защита электрооборудования и электрических сетей от перенапряжений. | 2 |  |  |
|  | 2. Виды разрядников, их принцип действия. | 2 |  |  |
| Тема 7. Выбор аппаратов защиты и проводников системы электроснабжения объектов напряжением выше 1000В. | Содержание | 4 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 ОК 10 ПК 1.1 ПК 1.4 | Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.05 Уо 01.08 Зо 01.02 Уо 02.03 Зо 02.03 Уо 03.02 Зо 03.02 Уо 04.02 Зо 04.02 Уо 05.01 Зо 05.02 Уо 06.01 Зо 06.02 Уо 07.01 Зо 07.02 Уо 08.02 Зо 08.04 Н 1.4.01 У 1.4.02 З 1.4.01 Уо 09.02 Зо 09.01 Уо 10.02 Зо 10.03 Н 1.1.04 У 1.1.03 З 1.1.03 |
|  | 1. Параметры, по которым осуществляется выбор и проверка аппаратов и проводников напряжением выше 1000В на действие токов короткого замыкания. Выбор сечения шин. | 2 |  |  |
|  | 2. Выбор и проверка изоляторов, высоковольтных выключателей. Выбор и проверка по вторичной нагрузке трансформаторов тока и трансформаторов напряжения. | 2 |  |  |
| Тема 8. Схемы управления, учёта и сигнализации. | Содержание | 4 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 10 ПК 1.1 ПК 1.4 | Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.05 Уо 01.08 Зо 01.02 Уо 02.03 Зо 02.03 Уо 03.02 Зо 03.02 Уо 04.02 Зо 04.02 Уо 05.01 Зо 05.02 Уо 06.01 Зо 06.02 Уо 07.01 Зо 07.02 Н 1.4.01 У 1.4.02 З 1.4.01 Уо 10.02 Зо 10.03 Н 1.1.04 У 1.1.03 З 1.1.03 |
|  | 1. Назначение и виды щитов управления на электростанциях и подстанциях. Принцип действия командных аппаратов. | 2 |  |  |
|  | 2. Схемы управления электрооборудованием, системы сигнализации и блокировки. Схемы учёта электроэнергии. | 2 |  |  |
| Курсовой проект является обязательным Тематика курсовых проектов 1. Проектирование электрооборудования подстанции электроснабжения прокатного цеха АО «ЕВРАЗ ЗСМК». 2. Проектирование электрооборудования подстанции электроснабжения доменного цеха АО «ЕВРАЗ ЗСМК». 3. Проектирование электрооборудования подстанции электроснабжения обжимного цеха АО «ЕВРАЗ ЗСМК». 4. Проектирование электрооборудования подстанции электроснабжения аглоизвесткового цеха АО «ЕВРАЗ ЗСМК». 5. Проектирование электрооборудования подстанции электроснабжения коксохимического цеха АО «ЕВРАЗ ЗСМК». 6. Проектирование электрооборудования подстанции электроснабжения Центрального района города. 7. Проектирование электрооборудования подстанции электроснабжения Заводского района города. |  |  |  |  |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту: 1. Выдача задания. Введение. Общая часть. 2. Расчёт электрических нагрузок для шин напряжением 10(6) кВ и 0,4 кВ. 3. Расчёт и выбор компенсирующего устройства. 4. Расчёт мощности и выбор силового трансформатора. 5. Расчёт и выбор сечения питающей линии. 6. Расчёт токов короткого замыкания. 7. Выбор высоковольтного оборудования: выбор шин, изоляторов, высоковольтных выключателей, трансформаторов тока и трансформаторов напряжения. 8. Расчёт релейной защиты силового трансформатора. 9. Конструктивное выполнение подстанции. Заключение. 10. Выполнение графической части. 11. Защита курсового проекта. |  | 30 |  |  |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом: 1. Планирование выполнения курсового проекта 2. Изучение источников литературы |  | 4 |  |  |
| Промежуточная аттестация |  | 12 |  |  |
| МДК.01.03 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования. |  | 36/10 |  |  |
| Тема 1. Монтаж электрооборудования | Содержание | 16 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 ОК 10 ПК 1.1 ПК 1.3 | Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.05 Уо 01.08 Зо 01.02 Уо 02.03 Зо 02.03 Уо 03.02 Зо 03.02 Уо 04.02 Зо 04.02 Уо 05.01 Зо 05.02 Уо 06.01 Зо 06.02 Уо 07.01 Зо 07.02 Уо 08.02 Зо 08.04 Н 1.3.01 Н 1.3.03 У 1.3.04 З 1.3.02 Уо 09.02 Зо 09.01 Уо 10.02 Зо 10.03 Н 1.1.04 У 1.1.03 З 1.1.03 |
|  | 1. Энергетическая служба предприятий и система планово-предупредительного ремонта. Структура, задачи и функции отдела главного энергетика. Система планово-предупредительного ремонта. Сведения о стандартах и основной нормативно-технической документации. Общие вопросы организации технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования. Классификация помещений и установок в соответствии с ПУЭ. | 2 |  |  |
|  | 2. Монтаж электрических сетей напряжением до 1 кВ. Классификация проводов и кабелей. Электромонтажные материалы и изделия. Электромонтажные механизмы, инструменты и приспособления, применяемые при электромонтажных работах. Виды проводок и общие требования к ним. Монтаж электрических сетей внутри помещений. | 2 |  |  |
|  | 3. Основные способы и порядок монтажа цеховых сетей. Сети освещения в цеху. Прокладка групповых осветительных и силовых сетей. Особенности монтажа во взрыво- и пожаро-опасных помещениях. Виды и способы монтажа защитного заземления. | 2 |  |  |
|  | 4. Монтаж кабельных линий напряжением до 10 кВ. Основные способы монтажа, требования к хранению и монтажу кабелей напряжением до 10 кВ. Прокладка кабелей в кабельных сооружениях, по стенам зданий, на металлических конструкциях и в траншеях. Совместная прокладка кабелей различных напряжений и назначений. | 2 |  |  |
|  | 5. Монтаж воздушных линий напряжением до 10 кВ. Классификация опор, используемых при монтаже воздушных линий. Электромонтажные механизмы, инструменты и приспособления, применяемые при монтаже воздушных линий. Порядок организации и содержание работ по монтажу воздушных линий. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 6 |  |  |
|  | Практическое занятие 1. Монтаж внутренних электрических сетей. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 2. Разработка сметы и технологической карты прокладки кабеля. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 3. Изучение методов определения мест повреждений в кабельных линиях. | 2 |  |  |
| Тема 2. Эксплуатация электрооборудования | Содержание | 10 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 ОК 10 ПК 1.1 ПК 1.3 | Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.05 Уо 01.08 Зо 01.02 Уо 02.03 Зо 02.03 Уо 03.02 Зо 03.02 Уо 04.02 Зо 04.02 Уо 05.01 Зо 05.02 Уо 06.01 Зо 06.02 Уо 07.01 Зо 07.02 Уо 08.02 Зо 08.04 Н 1.3.01 Н 1.3.03 У 1.3.04 З 1.3.02 Уо 09.02 Зо 09.01 Уо 10.02 Зо 10.03 Н 1.1.04 У 1.1.03 З 1.1.03 |
|  | 1. Организация эксплуатации и приёмка смонтированного электрооборудования. Показатели технического уровня эксплуатации, организация обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования, виды технического обслуживания, основные нормативные документы. Организация ввода оборудования в эксплуатацию. | 2 |  |  |
|  | 2. Эксплуатация электрических внутрицеховых силовых сетей и освещения. Объем и нормы приемо-сдаточных испытаний внутрицеховых электрических сетей и осветительных установок после монтажа. Эксплуатация силовых электрических сетей. Техника безопасности при эксплуатации внутренних электрических сетей и освещения. Основные элементы электрических сетей, подлежащих контролю в процессе эксплуатации. | 2 |  |  |
|  | 3. Эксплуатация кабельных и воздушных линий напряжением до 10 кВ. Объем и последовательность приемки кабельных и воздушных линий в эксплуатацию после монтажа. Приемо-сдаточные испытания. Техника безопасности при эксплуатации кабельных и воздушных линий напряжением до 10к В. Контроль за состоянием кабельной и воздушной трассами. Периодичность и объем осмотров и испытаний кабельной и воздушной линий. | 2 |  |  |
|  | 4. Эксплуатация электрооборудования трансформаторных подстанций. Объем и последовательность приемки в эксплуатацию. Объем , нормы и методы приемо-сдаточных и профилактических испытаний электрооборудования трансформаторных подстанций. Техника безопасности при эксплуатации электрооборудования трансформаторных подстанций. Эксплуатация силовых трансформаторов. Периодичность осмотров. Переключение ответвлений. Эксплуатационные испытания. | 2 |  |  |
|  | 5. Эксплуатация электроприводов и аппаратов управления. Нормы, объем и методы приемо-сдаточных и профилактических испытаний электроприводов и пускорегулирующей аппаратуры. Контроль за нагрузкой и температурой электродвигателей. Пути и средства повышения долговечности электрооборудования. | 2 |  |  |
| Тема 3. Ремонт электрооборудования | Содержание | 10 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 ОК 10 ПК 1.1 ПК 1.3 | Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.05 Уо 01.08 Зо 01.02 Уо 02.03 Зо 02.03 Уо 03.02 Зо 03.02 Уо 04.02 Зо 04.02 Уо 05.01 Зо 05.02 Уо 06.01 Зо 06.02 Уо 07.01 Зо 07.02 Уо 08.02 Зо 08.04 Н 1.3.01 Н 1.3.03 У 1.3.04 З 1.3.02 Уо 09.02 Зо 09.01 Уо 10.02 Зо 10.03 Н 1.1.04 У 1.1.03 З 1.1.03 |
|  | 1. Ремонт механической части электрических машин. Состав электроремонтных цехов и участков. Виды и причины повреждений и преждевременного износа механических частей электрических машин. Предремонтные испытания для обнаружения или подтверждения неисправностей электрических машин. Измерительные и контрольные инструменты и приборы, правила пользования ими. Правила разборки электродвигателей. Дефектация деталей и узлов. | 2 |  |  |
|  | 2. Ремонт обмоток электрических машин. Виды неисправностей обмоток машин постоянного и переменного тока и их выявление. Виды неисправностей обмоток возбуждения, обмотки якоря, их обнаружения и устранение. Изготовление и укладка пазовой изоляции. Изолирование лобовых частей и заклинивание пазов. Пайка выводов. Бандажировка якорей. Пропитка и сушка обмоток двигателей. | 2 |  |  |
|  | 3. Ремонт электрических аппаратов. Виды и причины повреждений электрических аппаратов. Ремонт контактов и механических частей контактора. Ремонт изоляционных частей дугогасительных камер. Ремонт катушек контакторов. Технология намотки каркасных и бескаркасных катушек. Выводы катушек. Пропитка и сушка катушек. Ремонт рубильников и реостатов. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие 4. Виды ремонтов трансформаторов | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 5. Ремонт механической части электрических машин. | 2 |  |  |
| МДК.01.04 Электрическое и электромеханическое оборудование |  | 152/28 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 10 ПК 1.1 ПК 1.4 | Уо 01.01; Уо 01.02 Уо 01.05; Уо 01.08 Зо 01.02 Уо 02.03; Зо 02.03 Уо 03.02; Зо 03.02 Уо 04.02; Зо 04.02 Уо 05.01; Зо 05.02 Уо 06.01; Зо 06.02 Уо 07.01; Зо 07.02 Уо 09.01; Зо 09.01 Н 1.4.01 У 1.4.02; З 1.4.01 Уо 10.02; Зо 10.03 Н 1.1.04; У 1.1.03 З 1.1.03; З 1.1.04 З 1.1.07; З 1.1.08 |
| Тема 1. Электрооборудование кранов | Содержание | 36 |  |  |
|  | 1. Классификация кранов. Выбор скорости крановых механизмов. Конструкция механизмов подъема и гризонтального перемещения. Условия эксплуатации. | 4 |  |  |
|  | 2. Требования к электроприводам ЭП крановых механизмов. Крановые двигатели, их особенности. | 4 |  |  |
|  | 3. Расчет и выбор крановых двигателей по мощности. Проверка. | 4 |  |  |
|  | 4. Контактная аппаратура управления. Контроллеры. Выбор. Схемы типовых контроллеров. | 4 |  |  |
|  | 5. Крановые тормозные устройства. Расчет, выбор и проверка тормозов. | 4 |  |  |
|  | 6. Ящики резисторов. Расчет и выбор. | 2 |  |  |
|  | 7. Крановые защитные панели. Электроснабжение кранов. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 12 |  |  |
|  | Практическое занятие 1. Расчёт мощности, выбор и проверка двигателя кранового механизма. Практическое занятие 2. Расчёт, выбор и проверка тормозных устройств Практическое занятие 3. Расчёт, выбор крановых резисторов крановых механизмов. | 4 4 4 |  |  |
| Тема 2. Электрооборудование подготовительного производства | Содержание | 4 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 10 ПК 1.1 ПК 1.4 | Уо 01.01; Уо 01.02 Уо 01.05; Уо 01.08 Зо 01.02 Уо 02.03; Зо 02.03 Уо 03.02; Зо 03.02 Уо 04.02; Зо 04.02 Уо 05.01; Зо 05.02 Уо 06.01; Зо 06.02 Уо 07.01; Зо 07.02 Уо 09.01; Зо 09.01 Н 1.4.01 У 1.4.02; З 1.4.01 Уо 10.02; Зо 10.03 Н 1.1.04; У 1.1.03 З 1.1.03; З 1.1.04 З 1.1.07; З 1.1.08 |
|  | 1. Электрооборудование коксохимического производства. Электропривод ЭП коксовых машин. | 2 |  |  |
|  | 2. Электрооборудование аглоизвесткового производства. Электропривод ЭП агломашины. | 2 |  |  |
| Тема 3 . Электрооборудование основного металлургического производства | Содержание | 44 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 10 ПК 1.1 ПК 1.4 | Уо 01.01; Уо 01.02 Уо 01.05; Уо 01.08 Зо 01.02; Уо 02.03 Зо 02.03; Уо 03.02 Зо 03.02; Уо 04.02 Зо 04.02; Уо 05.01 Зо 05.02; Уо 06.01 Зо 06.02; Уо 07.01 Зо 07.02; Уо 09.01 Зо 09.01 Н 1.4.01 У 1.4.02; З 1.4.01 Уо 10.02; Зо 10.03 Н 1.1.04 У 1.1.03; З 1.1.03 З 1.1.04; З 1.1.07 З 1.1.08 |
|  | 1. Краткая характеристика технологического процесса доменного производства. 2. Электрооборудование системы загрузки доменной печи: -скипового подъемника, - лебедки конусов, -лебедки зондов и др.механизмов. | 4 |  |  |
|  | 3. Особенности электрооборудования и электроприводов. | 2 |  |  |
|  | 4. Схемы электроприводов механизмов системы загрузки доменной печи. Особенности электрооборудования доменных печей V 5000м3. | 4 |  |  |
|  | 5,6 Краткая характеристика технологического процесса кислородно-конвертерного производства. Электрооборудование и электропривод механизмов ККЦ: - поворота конвертера, -подъема фурмы, -перемещения сталевоза, -поворота миксера. | 4 |  |  |
|  | 7. Краткая характеристика МНЛЗ. Электрооборудование и электропривод механизма качания кристаллизатора МНЛЗ | 4 |  |  |
|  | 8. Электрооборудование и электропривод тянущей клети МНЛЗ. | 4 |  |  |
|  | 9. Классификация станов. Сортамент прокатной продукции. Прокатные двигатели, особенности. Краткая характеристика технологического процесса | 4 |  |  |
|  | 10. Электрооборудование и электропривод реверсивных станов горячей прокатки. | 4 |  |  |
|  | 11. Электрооборудование и электропривод заготовочных и сортовых станов. | 2 |  |  |
|  | 12. Особенности ЭО станов холодной прокатки. | 2 |  |  |
|  | 13. Схемы электроприводов станов. Электрооборудование вспомогательных механизмов прокатного производства. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 8 |  |  |
|  | Практическое занятие 4. Изучение и анализ работы схем электроприводов подготовительного производства. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 5. Изучение и анализ работы схем электроприводов механизмов системы загрузки доменной печи. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 6. Изучение и анализ работы схем электроприводов механизмов ККЦ и МНЛЗ | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 7. Изучение и анализ работы схем электроприводов клетей. | 2 |  |  |
| Тема 4. Электрооборудование вспомогательных механизмов | Содержание | 20 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 10 ПК 1.1 ПК 1.4 | Уо 01.01;Уо 01.02 Уо 01.05;Уо 01.08 Зо 01.02;Уо 02.03 Зо 02.03;Уо 03.02 Зо 03.02;Уо 04.02 Зо 04.02;Уо 05.01 Зо 05.02;Уо 06.01 Зо 06.02;Уо 07.01 Зо 07.02;Уо 09.01 Зо 09.01 Н 1.4.01 У 1.4.02;З 1.4.01 Уо 10.02;Зо 10.03 Н 1.1.04 У 1.1.03;З 1.1.03 З 1.1.04;З 1.1.07 З 1.1.08 |
|  | 1. Назначение, устройство, особенности работы ЭП: - вентиляторов, - компрессоров, -насосов. | 4 |  |  |
|  | 2. Требования к ЭП. Выбор СУЭП. Особенности ЭП | 4 |  |  |
|  | 3. Определение статической мощности и момента механизмов. | 4 |  |  |
|  | 4. Регулирование производительности. | 4 |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие 8. Изучение и анализ работы схем электроприводов общепромышленных механизмов. | 4 |  |  |
| Тема 5. Электрическое освещение | Содержание | 14 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 10 ПК 1.1 ПК 1.4 | Уо 01.01 : Уо 01.02 Уо 01.05; Уо 01.08 Зо 01.02; Уо 02.03 Зо 02.03; Уо 03.02 Зо 03.02; Уо 04.02 Зо 04.02; Уо 05.01 Зо 05.02; Уо 06.01 Зо 06.02; Уо 07.01 Зо 07.02; Уо 09.01 Зо 09.01; Н 1.4.01 У 1.4.02; З 1.4.01 Уо 10.02; Зо 10.03 Н 1.1.04; У 1.1.03 З 1.1.03; З 1.1.04 З 1.1.07; З 1.1.08 |
|  | 1. Освещенность. Правила и нормы искусственного освещения. Выбор, источника света. | 2 |  |  |
|  | 2. Лампы накаливания. Люминесцентные лампы. Выбор светильника. | 2 |  |  |
|  | 3. Расчет освещения методом коэффициента использования . Расчет освещения точечным методом. | 4 |  |  |
|  | 4. Прожекторное освещение. Архитектурно-художественное освещение. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие 9. Расчёт освещения помещений разными методами. | 4 |  |  |
| Курсовой проект является обязательным Тематика курсовых проектов 1. Электропривод механизма подъема крана 2 Электропривод механизма перемещения крана 3. Электропривод механизма перемещения тележки крана 4. Электропривод механизма перемещения коксовой машны КЦ КХП 5.Электропривод конвейерв агломерата АИП 6. Электропривод охладителя агломерата АИП 7. Электропривод грохота АИП 8. Эдектропривод скипового подъемника доменной печи 9. Электропривод лебедки конусов доменной печи 10. Электропривод лебедки зондов доменной печи 11. Электропривод механизма поворота конвертера ККЦ 12. Электропривод механизма подъема фурмы ККЦ 13. Электропривод механизма перемещения сталевоза ККЦ 14. Электропривод механизма перемещения шдаковоза ККЦ 15. Электропривод механизма перемещения сталевоза ККЦ 16. Электропривод клети стана 17. Электропривод ножниц стана 18. Электропривод рольганга стана 19. Электропривод охлалителя заготовок стана 20 Электропривод тянущей клети МНЛЗ 21. Электропривод подъемно-поворотного стенда МНЛЗ |  |  |  |  |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту: 1.Выдача задания, постановка цели 2.Описание технологического процесса, рабочего процесса механизма. Выбор конструкции, составление кинематической схемы 3.Описание условий и режима работы ЭП и ЭО механизма. Определение требований к ЭП и ЭО. 4.Выбор рода тока, величины питающего напряжения и СУЭП. Определение методики расчета мощности. 5.Расчет мощности, выбор и проверка двигателя. 6.Расчет и выбор силовых элементов ЭП (преобразователя, трансформатора, тормозов, пуско-регулировочных резисторов, питающей линии, реакторов, силовых контакторов и т.п.) 7.Выбор САР (СУ, контроллера).Описание элементов, схемы. Расчет и построение характеристик двигателя. 8.Расчет и выбор аппаратов защиты и коммутации. Нормоконтроль. 9.Оформление графической части. Описание работы схемы. 10.Описание работы схемы. Охрана труда и электробезопасность. 11.Окончательное оформление, Нормоконтроль. Защита. |  | 30 |  |  |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом: 1. Планирование выполнения курсового проекта. 2. Изучение источников литературы. |  | 4 |  |  |
| Промежуточная аттестация |  | 12 |  |  |
| Раздел N 2 Организация и выполнение диагностики и технического контроля качества электрического и электромеханического оборудования |  | 190/46 |  |  |
| МДК.01.05 Техническое регулирование и контроль качества электрического и электромеханического оборудования |  | 32 | ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 ОК 10 ПК 1.1 ПК 1.4 | Уо 02.01 Уо 02.04 Зо 02.03 Уо 04.02 Зо 04.02 Уо 05.01 Зо 05.02 Уо 09.01 Уо 10.04 Зо 10.03 Н.1.4.01 У.1.4.01 З.1.4.01 |
| Тема 1. Техническое регулирование | Содержание | 8 |  |  |
|  | 1. Конкурентоспособность технической продукции. Назначение технического регулирования. | 2 |  |  |
|  | 2. Принципы технического регулирования. | 2 |  |  |
|  | 3. Закон «О техническом регулировании». | 2 |  |  |
|  | 4. Техническое законодательство. | 2 |  |  |
| Тема 2. Техническое диагностирование | Содержание | 12 |  |  |
|  | 1. Назначение технического диагностирования. Принципы диагностики электротехнических объектов. | 4 |  |  |
|  | 2. Средства диагностирования. | 4 |  |  |
|  | 3. Тестовое и функциональное диагностирование. | 2 |  |  |
|  | 4. Примеры диагностирования электроприводов. | 2 |  |  |
| Тема 3. Технический контроль. | Содержание | 12 |  |  |
|  | 1. Служба технического контроля. | 2 |  |  |
|  | 2. Законодательная документация в области контроля качества. | 2 |  |  |
|  | 3. Государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 6 |  |  |
|  | Практическое занятие 1. Работа с законом «О техническом регулировании». | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 2. Составление программы диагностирования. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 3. Работа с законодательной документацией о контроле качества. | 2 |  |  |
| МДК.01.06 Электрический привод |  | 84/28 | ПК.1.1 ПК.1.2 ПК.1.3 ПК.1.4 ДПК.5.1 | Н.1.1.02; Н.1.2.03 Н.1.1.06; У.1.1.01 З.1.1.01; З.1.103 З.1.01.08 У.1.01.02; З.1.2.01 З.1.02.04; З.1.2.05 Н.1.3.02; Н.1.3.03 У.1.3.01; З.1.3.01 З.1.3.02; З.1.3.03 Н.1.4.01; У.1.4.01 У.1.4.02; З.1.4.01 У.5.1.01; З.5.1.01 З.5.1.02 Уо.01.02; Зо.01.02 Уо.01.03;Зо.02.03 Уо.02.04 Уо.03.02;Зо.03.02 Уо.04.02;Зо.04.02 Уо.05.01;Зо.05.02 Уо.06.01;Зо.06.02 Уо.07.01;Зо.07.02 Уо.08.02 Уо.09.02;Зо.10.05 |
| Тема 1 Механика электропривода. | Содержание | 6 |  |  |
|  | 1. Электрический привод как предмет и как устройство. Историческая справка. Структурная схема электропривода. Основные типы электропривода. | 2 |  |  |
|  | 2. Статические и динамические нагрузки. Основное уравнение движения электропривода. Приведение элементов движения электропривода к одной оси вращения. | 2 |  |  |
|  | 3. Понятие механической характеристики. Естественная и искусственная характеристики. Понятие жёсткости характеристик. Установившиеся режимы работы двигателя. | 2 |  |  |
| Тема 2. Электропривода с двигателями постоянного тока с независимым (параллельным) возбуждением | Содержание | 16 |  |  |
|  | 1. Основные понятия и соотношения для двигателей постоянного тока. Схема включения и характеристика ДПТ с независимым (параллельным) возбуждением при номинальных параметрах. | 2 |  |  |
|  | 2. Построение характеристик ДПТ с независимым возбуждением. | 2 |  |  |
|  | 3. Понятие о регулировании координат электропривода. Регулирование скорости ДПТ с независимым возбуждением изменением параметров двигателя. | 2 |  |  |
|  | 4. Тормозные режимы ДПТ с независимым возбуждением. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 8 |  |  |
|  | Практическое занятие 1. Расчёт и построение естественной и искусственной характеристик ДПТНВ. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 2. Расчёт пускорегулировочных сопротивлений ДПТНВ | 2 |  |  |
|  | Лабораторая работа 1. Регулирование скорости вращения электропривода изменением сопротивления реостата в цепи якоря двигателя постоянного тока НВ | 4 |  |  |
| Тема 3. Электропривода с двигателями постоянного тока с последовательным возбуждением. | Содержание | 16 | ПК.1.1 ПК.1.2 ПК.1.3 ПК.1.4 ДПК.5.1 | Н.1.1.02;Н.1.2.03 Н.1.1.06;У.1.1.01 З.1.1.01; З.1.103 З.1.01.08 У.1.01.02; З.1.2.01 З.1.02.04; З.1.2.05 Н.1.3.02; Н.1.3.03 У.1.3.01;З.1.3.01 З.1.3.02; З.1.3.03 Н.1.4.01; У.1.4.01 У.1.4.02; З.1.4.01 У.5.1.01; З.5.1.01 З.5.1.02 Уо.01.02; Зо.01.02 Уо.01.03;Зо.02.03 Уо.02.04 Уо.03.02;Зо.03.02 Уо.04.02;Зо.04.02 Уо.05.01;Зо.05.02 Уо.06.01;Зо.06.02 Уо.07.01;Зо.07.02 Уо.08.02 Уо.09.02;Зо.10.05 |
|  | 1. Схема включения ДПТ с последовательным возбуждением. Особенности работы. Универсальные характеристики. | 2 |  |  |
|  | 2. Расчёт и построение характеристик ДПТ с последовательным возбуждением. | 2 |  |  |
|  | 3. Регулирование скорости ДПТ с последовательным возбуждением. Тормозные режимы ДПТ с последовательным возбуждением. | 2 |  |  |
|  | 4. Графический метод расчёта пусковых сопротивлений ДПТ с последовательным возбуждением. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 8 |  |  |
|  | Практическое занятие 3. Расчёт и построение естественной и искусственной характеристик ДПТПВ. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 4. Расчёт пусковых сопротивлений ДПТ с последовательным возбуждением. | 2 |  |  |
|  | Лабораторая работа 2. Регулирование скорости вращения электропривода изменением сопротивления реостата в цепи якоря двигателя постоянного тока ПВ | 4 |  |  |
| Тема 4. Электропривода с двигателями смешанного возбуждения. | Содержание | 6 |  |  |
|  | 1. Схема включения ДПТ смешанного возбуждения. Универсальные характеристики. Построение механической характеристики ДПТ смешанного возбуждения. | 2 |  |  |
|  | 2. Регулирование скорости ДПТ смешанного возбуждения. Тормозные режимы ДПТ смешанного возбуждения. | 2 |  |  |
|  | 3. Расчёт пусковых сопротивлений ДПТ смешанного возбуждения. | 2 |  |  |
| Тема 5. Переходные процессы в электроприводах постоянного тока. | Содержание | 2 |  |  |
|  | 1. Переходные процессы в электроприводах постоянного тока. Роль различных постоянных в них. Переходные процессы при линейных характеристиках. | 2 |  |  |
| Тема 6. Электропривода с двигателями переменного тока (асинхронные двигатели) | Содержание | 18 |  |  |
|  | 1. Схема включения АД. Схема замещения. Формула Клосса. Механическая характеристика трёхфазного асинхронного двигателя. | 2 |  |  |
|  | 2. Упрощённый расчёт механической характеристики АД по формуле Клосса. | 2 |  |  |
|  | 3. Регулирование скорости АД изменением сопротивления в цепи ротора, напряжения на статоре, частоты питающего напряжения, числа пар полюсов, включением резисторов и дросселей в цепь статора. | 2 |  |  |
|  | 4. Торможение АД противовключением. Динамическое и рекуперативное торможение АД. Реверс АД. | 2 |  |  |
|  | 5. Пусковая диаграмма для АД с фазным ротором. Расчёт пусковых резисторов в цепи ротора. Разновидности и области применения однофазных АД. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 8 |  |  |
|  | Практическое занятие 5. Расчёт и построение естественных и искусственных механических характеристик АД | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 6. Расчёт пускорегулировочных сопротивлений. | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа 3. Регулирование скорости вращения изменением частоты и напряжения статора АД с короткозамкнутым ротором. | 4 |  |  |
| Тема 7. Электропривода с двигателями переменного тока (синхронные двигатели) | Содержание | 4 | ПК.1.1 ПК.1.2 ПК.1.3 ПК.1.4 ДПК.5.1 | Н.1.1.02;Н.1.2.03 Н.1.1.06;У.1.1.01 З.1.1.01; З.1.103 З.1.01.08 У.1.01.02; З.1.2.01 З.1.02.04; З.1.2.05 Н.1.3.02; Н.1.3.03 У.1.3.01;З.1.3.01 З.1.3.02; З.1.3.03 Н.1.4.01; У.1.4.01 У.1.4.02; З.1.4.01 У.5.1.01; З.5.1.01 З.5.1.02 Уо.01.02; Зо.01.02 Уо.01.03;Зо.02.03 Уо.02.04 Уо.03.02;Зо.03.02 Уо.04.02;Зо.04.02 Уо.05.01;Зо.05.02 Уо.06.01;Зо.06.02 Уо.07.01;Зо.07.02 Уо.08.02 Уо.09.02;Зо.10.05 |
|  | 1. Статические характеристики и режимы работы СД. Пуск, регулирование скорости и торможение СД. СД, как компенсатор реактивной мощности. | 2 |  |  |
|  | 2. U-образные характеристики. Рабочая и пусковая характеристики СД. Регулирование скорости СД. Тормозные режимы СД. Схемы пуска СД. | 2 |  |  |
| Тема 8. Выбор двигателя для электропривода. | Содержание | 12 |  |  |
|  | 1. Классы нагревостойкости электроизоляционных материалов. Уравнения нагревания и охлаждения. Нагрузочные диаграммы и режимы работы двигателей. | 2 |  |  |
|  | 2. Методы расчёта мощности двигателей. Метод средних потерь при выборе двигателя, работающего в режиме S1. | 2 |  |  |
|  | 3. Метод эквивалентных величин при расчёте и выборе двигателя. | 2 |  |  |
|  | 4. Выбор двигателей, работающих в режимах S2, S3. Проверка выбранного двигателя на перегрузочную способность. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие 7. Расчёт мощности, выбор и проверка двигателя. | 4 |  |  |
| Тема 8. Переходные процессы в электроприводе переменного тока. | Содержание | 4 |  |  |
|  | 1. Переходные процессы в системе «преобразователь-двигатель». Особенности переходных процессов в АД и их нормирование. | 2 |  |  |
|  | 2. Определение времени пуска и торможения ЭД. Переходные процессы в системах электроприводов с преобразовательными устройствами. Способы снижения потерь энергии в ЭП в переходных режимах. | 2 |  |  |
| МДК.01.07 Системы управления электропривческим приводом |  | 68/18 |  |  |
| Тема 1. Релейно-контакторные СУЭП | Содержание | 18 | ПК.1.1 ПК.1.2 ПК.1.3 ПК.1.4 ДПК.5.1 | Н.1.1.02;Н.1.2.03 Н.1.1.06;У.1.1.01 З.1.1.01; З.1.103 З.1.01.08 У.1.01.02; З.1.2.01 З.1.02.04; З.1.2.05 Н.1.3.02; Н.1.3.03 У.1.3.01;З.1.3.01 З.1.3.02; З.1.3.03 Н.1.4.01; У.1.4.01 У.1.4.02; З.1.4.01 У.5.1.01; З.5.1.01 З.5.1.02 Уо.01.02; Зо.01.02 Уо.01.03;Зо.02.03 Уо.02.04 Уо.03.02;Зо.03.02 Уо.04.02;Зо.04.02 Уо.05.01;Зо.05.02 Уо.06.01;Зо.06.02 Уо.07.01;Зо.07.02 Уо.08.02 Уо.09.02;Зо.10.05 |
|  | 1. Понятие электрической схемы. Виды схем. Принципы построения электрических схем. | 2 |  |  |
|  | 2. Схемы пуска, реверса. Схемы ускорения в функции времени. | 2 |  |  |
|  | 3. Схемы торможения в функции времени. | 2 |  |  |
|  | 4. Схемы ускорения в функции скорости (ЭДС). Схемы торможения в функции скорости (ЭДС). | 2 |  |  |
|  | 5. Схемы пуска в функции тока. Схемы торможения в функции тока. Схемы управления в функции пути. | 2 |  |  |
|  | 6. Схемы защиты: -от короткого замыкания, -от перегрузки, -от самозапуска (нулевая), -от обрыва поля, -от обрыва фаз, -от перенапряжения и др. Расчет уставок и выбор аппаратов. | 4 |  |  |
|  | 7. Блокировки и сигнализации в системах управления. Сравнительный анализ различных систем управления. | 4 |  |  |
| Тема 2 Элементы автоматизированного электропривода. | Содержание | 10 | ПК.1.1 ПК.1.2 ПК.1.3 ПК.1.4 ДПК.5.1 | Н.1.1.02;Н.1.2.03 Н.1.1.06;У.1.1.01 З.1.1.01; З.1.103 З.1.01.08 У.1.01.02; З.1.2.01 З.1.02.04; З.1.2.05 Н.1.3.02; Н.1.3.03 У.1.3.01;З.1.3.01 З.1.3.02; З.1.3.03 Н.1.4.01; У.1.4.01 У.1.4.02; З.1.4.01 У.5.1.01; З.5.1.01 З.5.1.02 Уо.01.02; Зо.01.02 Уо.01.03;Зо.02.03 Уо.02.04 Уо.03.02;Зо.03.02 Уо.04.02;Зо.04.02 Уо.05.01;Зо.05.02 Уо.06.01;Зо.06.02 Уо.07.01;Зо.07.02 Уо.08.02 Уо.09.02;Зо.10.05 |
|  | 1. Основные схемы силовой части вентильных преобразователей ВП. Нулевые и мостовые схемы. Основные асчетные соотношения. Достоинства и недостатки ВП. | 2 |  |  |
|  | 2. Характеристики ВП в зависимости от типа СИФУ. Реверсивные преобразователи. Влияние зоны прерывистых токов на характеристики и параметры преобразователей. Способы уменьшения зоны действия прерывистых токов. | 2 |  |  |
|  | 3. Система импульсно-фазового управления СИФУ. Требования. Принцип управления. Элементы СИФУ: -генератор опорного напряжения, - нуль-орган, -формирователь импульсов. Пример схемы СИФУ. | 2 |  |  |
|  | 4. Датчики электрических величин: - датчики тока ДТ , -датчик напряжения ДН -датчик ЭДС ДЭ. Аналоговые и цифровые датчики. Схемы. Область применения. Датчик скорости. Назначение. Схемы. | 2 |  |  |
|  | 5. Тахогенераторы постоянного и переменного тока. Схемы, характеристики. Цифровые и импульсные датчики скорости, схема. Применение. Датчики угла и рассогласования. Применение. Цифровой фотоэлектрический датчик угла. Принцип действия, схема, применение. | 2 |  |  |
| Тема 3 Системы управления замкнутыми электроприводами постоянного тока. | Содержание | 8 | ПК.1.1 ПК.1.2 ПК.1.3 ПК.1.4 ДПК.5.1 | Н.1.1.02;Н.1.2.03 Н.1.1.06;У.1.1.01 З.1.1.01; З.1.103 З.1.01.08 У.1.01.02; З.1.2.01 З.1.02.04; З.1.2.05 Н.1.3.02; Н.1.3.03 У.1.3.01;З.1.3.01 З.1.3.02; З.1.3.03 Н.1.4.01; У.1.4.01 У.1.4.02; З.1.4.01 У.5.1.01; З.5.1.01 З.5.1.02 Уо.01.02; Зо.01.02 Уо.01.03;Зо.02.03 Уо.02.04 Уо.03.02;Зо.03.02 Уо.04.02;Зо.04.02 Уо.05.01;Зо.05.02 Уо.06.01;Зо.06.02 Уо.07.01;Зо.07.02 Уо.08.02 Уо.09.02;Зо.10.05 |
|  | 1. Принцип построения замкнутых систем. Обратные связи. Системы с подчиненным регулированием – общие понятия. Требования к замкнутым системам. | 2 |  |  |
|  | 2,3. Способы получения желаемых механических характеристик: - схема с ООС по скорости двигателя; - схема регулирования (ограничения) тока и момента двигателя; - схема с ОС по скорости и току двигателя; -схема с ООС по напряжению двигателя; - схема с ООС по напряжению и ПОС по току двигателя. | 4 |  |  |
|  | 4. Улучшение качества замкнутых СУЭП. Системы двухзонного регулирования скорости. Совместное и раздельное управление реверсивным ТЭП. Преобразовательные трансформаторы, реакторы | 2 |  |  |
| Тема 4 Системы управления на логических элементах. | Содержание | 6 |  |  |
|  | 1. Недостатки контактных схем. Достоинства бесконтактных схем. Элементная база. | 2 |  |  |
|  | 2. Типовые узлы схем на логических элементах. | 2 |  |  |
|  | 3. Правила составления схем по алгебраическим выражениям. Примеры схем на логических элементах. | 2 |  |  |
| Тема 5 Системы управления электроприводами переменного тока. | Содержание | 26 |  |  |
|  | 1. Управление асинхронными двигателями с тиристорными регуляторами напряжения ТРН. Механические характеристики ТРН. | 2 |  |  |
|  | 2. Принцип частотного управления. Структура. Достоинства. Принцип векторного управления АД. | 2 |  |  |
|  | 3. Схема управления АД с непосредственным преобразователем частоты НПЧ. Схема управления АД со звеном постоянного тока. Принцип формирования выходного напряжения. | 2 |  |  |
|  | 4. Виды управляемых инверторов. Возможности модернизации электроприводов переменного тока с учетом современной элементной базы. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 18 |  |  |
|  | Практическое занятие 1. Составление релейно-контакторных схем по технологическому заданию. | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие 2. Расчёт и выбор тиристорного преобразователя. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 3. Расчёт и выбор реакторов. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 4. Замена релейно-контакторных схем схемами на логических элементах. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 5. Расчёт и выбор элементов системы управления ЭП с частотным регулированием. | 2 |  |  |
|  | Лаборатораня работа 1. Исследование процессов автоматизированного пуска и торможения ДПТ с независимым возбуждением. | 2 |  |  |
|  | Лаборатораня работа 2. Управление ДПТ с обеспечением его одноступенчатого пуска в функции времени,скорости(ЭДС) и тока. | 2 |  |  |
|  | Лаборатораня работа 3. Управление ДПТ с обеспечением его одноступенчатого пуска в функции времени и динамического торможения в функции скорости. | 2 |  |  |
| Промежуточная аттестация |  | 6 |  |  |
| Производственная практика Виды работ 1. Ознакомление с предприятием, правилами внутреннего распорядка, техники безопасности и пожарной безопасности. 2. Ознакомление с целью и задачами практики. Ознакомление с правилами внутреннего распорядка учебного участка. 3. Вводная беседа, знакомство с историей предприятия, с организационно-производственной структурой, планом работы предприятия, с вопросами экономики, организации труда, с режимом его работы. 4. Знакомство с оборудованием, ассортиментом выпускаемой продукции, видами перерабатываемого сырья. 5. Инструктаж по охране труда и противопожарной защите. Применяемые инструменты, приспособления, правила пользования. 6. Ознакомление с организацией технической эксплуатации и обслуживания, ремонта и наладки электрического и электромеханического оборудования. Изучение номенклатуры (состава) работ, выполняемых при проведении технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования. Сроки (график) проведения работ, подготовительные операции. 7. Изучение требований охраны труда при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования и выполнении подготовительных операций. 8. Изучение способов выполнения отдельных видов работ, освоение технологий их проведения. Требования охраны труда при проведении работ по технической эксплуатации, обслуживанию, ремонту, монтажу и наладке электрического и электромеханического оборудования. 9. Участие в выполнении работ по технической эксплуатации, обслуживанию, ремонту, монтажу и наладке электрического и электромеханического оборудования. 10. Выполнение под руководством работника, имеющего право самостоятельного проведения работ, заявок на устранение отдельных видов неисправностей, работ по замене, наладке и монтажу отдельных видов электрического и электромеханического оборудования. 11. Ознакомление с видами работ по модернизации электрического и электромеханического оборудования и изучение способов их выполнения, освоение технологий их проведения. 12. Требования охраны труда при проведении работ по модернизации, внедрению, новой техники и освоению передовых технологий. 13. Выполнение под руководством работника, имеющего право самостоятельного проведения работ, отдельных операций по внедрению новой техники и освоению передовых технологий. 14. Ознакомление с порядком подготовки объектов к техническому освидетельствованию и сдаче в эксплуатацию вновь установленного или отремонтированного электрического и электромеханического оборудования. Изучение состава работ и технологий их выполнения при проведении испытаний электрического и электромеханического оборудования. 15. Требования охраны труда при подготовке электрического и электромеханического оборудования к испытаниям и проведению испытаний. 16. Выполнение под руководством работника, имеющего право самостоятельного проведения работ, отдельных операций по подготовке электрического и электромеханического оборудования к испытаниям и участие в испытаниях. |  | 72 |  |  |
| Экзамен по модулю |  | 6 |  |  |
| Всего |  | 720 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинеты «Электрического и электромеханического оборудования»; «Электроснабжения», оснащенные  в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).

Лаборатории «Электрических машин и электрических аппаратов», «Электроснабжения», «Электрического и электромеханического оборудования», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).

Мастерские слесарная, электромонтажная, оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1.	Бычков, А.В. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий. /А.В. Бычков. В двух частях. Часть 1. Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских зданий – Москва: Академия, 2015.

2.	Акимова, Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования / Н.А. Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин. – Москва: Академия, 2016.

3.	Александровская, А.Н. Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования. / А.Н. Александровская, И.А. Гванцеладзе.  – Москва: Академия, 2015.

4.	Киреева, Э.А. Электрооборудование электрических станций, сетей и систем (СПО) / Э.А. Киреева – Москва: Кнорус, 2016 – 320 с.

5.	Шашкова, И.В. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий. В двух частях. Часть 2. Монтаж и наладка электрооборудования промышленных и гражданских зданий / И.В. Шашкова, А.В. Бычков. – Москва: Академия, 2015.

6.	Сибикин, Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2 кн. Кн. 2 / Ю.Д. Сибикин. – Академия, 2016.

7.	Сибикин, Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2 кн. Кн. 1 / Ю.Д.Сибикин. – Москва: Академия, 2016.

8.	Сидорова, Л.Г. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций / Л.Г. Сидорова. – Москва: Академия, 2016.

9.	Москаленко, В.В. Справочник электромонтера / В.В. Москаленко. – Москва: Академия, 2014.

10.	Нестеренко, В.М. Мысьянов А.М. Технология электромонтажных работ / В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянова. – Москва: Академия, 2016.

11.	Сибикин, Ю.Д. Справочник электромонтажника / Ю.Д. Сибикин. – Москва:Академия, 2013.

12.	Акимова, Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования /Н.А. Акимова, Н.Ф. Котеленец. – Москва: Академия, 2014.

13.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. СПб.: Издательство ДЕАН, 2014

14.	Шеховцов, В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование / В.П. Шеховцов. -  Москва: ИНФРА-М, 2014.

15.	Гончаров, А.А. Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества /А.А. Гончаров, В.Д. Копылов. - Москва, Академия, 2014.

16.	Сивков, А. А. Основы электроснабжения : учебное пособие для СПО / А. А. Сивков, А. С. Сайгаш, Д. Ю. Герасимов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Юрайт, 2018. — 173 с.

17.	Соколова, Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование: общепромышленные механизмы и бытовая техника / Е.М. Соколова. -  Москва: Академия, 2015.

18.	Кацман, М.М. Электрические машины / М.М. Кацман. -  Москва: Академия, 2014.

19.	Сибикин, Ю.Д. Электроснабжение промышленных предприятий и установок. учебное пособие  Серия профессиональное образование / Сибикин Ю.Д, Сибикин М.,  - 3-е изд., доп. и перераб. – Москва: Форум, 2015. – 368 с.

20.	Щербаков, Е.Ф. Электроснабжение и электропотребление на предприятиях / Е.Ф. Щербаков. -  Москва: Инфра-М. – 2019. – 495с.3.2.2. Основные электронные издания

3.2.2. Электронные издания

1.	Основы электроснабжения : учебник для спо / Г. И. Кольниченко, Я. В. Тарлаков, А. В. Сиротов, М. С. Усачев ; под редакцией Г. И. Кольниченко. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 252 с. — ISBN 978-5-8114-8467-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/193243 (дата обращения: 09.08.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2.	Коробов, Г. В. Электроснабжение. Курсовое проектирование : учебное пособие для спо / Г. В. Коробов, В. В. Картавцев, Н. А. Черемисинова. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 192 с. — ISBN 978-5-8114-6800-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152632 (дата обращения: 09.08.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3.	Основы электроснабжения : учебник для спо / Г. И. Кольниченко, Я. В. Тарлаков, А. В. Сиротов, М. С. Усачев ; под редакцией Г. И. Кольниченко. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 252 с. — ISBN 978-5-8114-8467-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/193243 (дата обращения: 09.08.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Фролов, Ю. М. Электрический привод : учебное пособие для спо / Ю. М. Фролов. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 236 с. — ISBN 978-5-8114-7403-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/176851.

5. Ванурин, В. Н. Электрические машины  / В. Н. Ванурин. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 304 с. — ISBN 978-5-507-44501-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/230384 (дата обращения: 09.08.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

6. Хорольский, В. Я. Эксплуатация электрооборудования  / В. Я. Хорольский, М. А. Таранов, В. Н. Шемякин. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 268 с. — ISBN 978-5-507-44108-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/207569 (дата обращения: 09.08.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

7. Аполлонский, С. М. Электрические аппараты управления и автоматики : учебное пособие для спо / С. М. Аполлонский, Ю. В. Куклев, В. Я. Фролов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 256 с. — ISBN 978-5-8114-9435-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/195409 (дата обращения: 09.08.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

8. Битюцкий, И. Б. Электрические машины. Двигатель постоянного тока. Практикум : учебное пособие для спо / И. Б. Битюцкий, И. В. Музылева. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 168 с. — ISBN 978-5-8114-7078-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/154415 (дата обращения: 09.08.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

9. Ванурин, В. Н. Электрические машины  / В. Н. Ванурин. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 304 с. — ISBN 978-5-507-44501-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/230384

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости)

1.  Котеленец, Н.Ф. Испытание, эксплуатация, ремонт электрических машин /Н.Ф. Котеленец,  Н.А. Акимова , М.В. Антонов. Москва: Высшее проф.образование, 2013.

2. Сечин, В.И. Обмотки электрических машин и трансформаторов /В.И. Сечин, О.В. Моисеев. - Москва: Энергетика 2014.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования | - демонстрация выполнения наладки, регулировки и проверки электрического и электромеханического оборудования; - демонстрация знания технических параметров, характеристик и особенностей различных видов электрических машин; - обоснование выбора приспособлений измерительного и вспомогательного инструмента; - демонстрация точности и скорости чтения чертежей; - демонстрация скорости и качества анализа технологической документации; - правильное обоснование выбора технологического оборудования. | экспертная оценка деятельности в ходе выполнения практических занятий, курсового проектирования, на практике |
| ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования | - демонстрация навыков и умений организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования; - демонстрация выбора технологического оборудования для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем; - демонстрация эффективного использования материалов и оборудования; - демонстрация знаний технологии ремонта внутренних сетей, кабельных линий, электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующей аппаратуры. - верное изложение последовательности монтажа электрического и электромеханического оборудования. - правильное изложение последовательности сборки электрического и электромеханического оборудования. | экспертная оценка деятельности в ходе выполнения практических занятий, курсового проектирования, на практике |
| ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования | - демонстрация навыков правильной диагностики электрического и электромеханического оборудования - точное определение неисправностей в работе оборудования; - верное изложение профилактических мер по предупреждению отказов и аварий; - демонстрация выбора и использования оборудования для диагностики и технического контроля; - демонстрация умения осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; - выпонение метрологической поверки изделий. | экспертная оценка деятельности в ходе выполнения практических занятий, курсового проектирования, на практике |
| ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования | - демонстрация навыков заполнения маршрутно-технологической документации на эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования; - демонстрация навыков, заполнения отчётной документации по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования; - демонстрация навыков работы с нормативной документацией отрасли. - демонстрация знаний действующей нормативно-технической документации по специальности; - демонстрация знаний порядка проведения стандартных и сертифицированных испытаний; - демонстрация знаний правил сдачи оборудования в ремонт и приема после ремонта. | экспертная оценка деятельности в ходе выполнения практических занятий, курсового проектирования, на практике |
| ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | - демонстрация знаний основных источников информации и ресурсов для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - самостоятельный выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в профессиональной деятельности; - способность оценивать эффективность и качество выполнения профессиональных задач; - способность определять цели и задачи профессиональной деятельности; - знание требований нормативно-правовых актов в объеме, необходимом для выполнения профессиональной деятельности | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | - способность определять необходимые источники информации; - умение правильно планировать процесс поиска; - умение структурировать получаемую информацию и выделять наиболее значимое в результатах поиска информации; - умение оценивать практическую значимость результатов поиска; - верное выполнение оформления результатов поиска информации; - знание номенклатуры информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; - способность использования приемов поиска и структурирования информации. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | - умение определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; - знание современной научной профессиональной терминологии в профессиональной деятельности; - умение планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | - способность организовывать работу коллектива и команды; - умение осуществлять внешнее и внутреннее взаимодействие коллектива и команды; - знание требований к управлению персоналом; - умение анализировать причины, виды и способы разрешения конфликтов; - знание принципов эффективного взаимодействие с потребителями услуг; | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | - демонстрация знаний правил оформления документов и построения устных сообщений; - способность соблюдения этических, психологических принципов делового общения; - умение грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; - знание особенности социального и культурного контекста; | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. | - знание сущности гражданско - патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; - значимость профессиональной деятельности по профессии; | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - умение соблюдать нормы экологической безопасности; - способность определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности; - знание правил экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; - знание методов обеспечения ресурсосбережения при выполнении профессиональных задач. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | - умение применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; - демонстрация знаний основ здорового образа жизни; знание средств профилактики перенапряжения. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | - способность применения средств информационных технологий для решения профессиональных задач; - умение использовать современное программное обеспечение; - знание современных средств и устройств информатизации; - способность правильного применения программного обеспечения в профессиональной деятельности. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - способность работать с нормативно-правовой документацией; - демонстрация знаний по работе с текстами профессиональной направленности на государственных и иностранных языках. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | - демонстрация знаний финансовых инструментов; - умение определять инвестиционную привлекательность коммерческих проектов; - способность создавать бизнес-план коммерческой идеи; - умение презентовать бизнес-идею. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |

Приложение 2.1

к ПООП-П по специальности

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов»

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ 2. Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов»

код и наименование модуля

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности  Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов и соответствующих профессиональных компетенций:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, не-обходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов |
| ПК 2.1. | Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники. |
| ПК 2.2. | Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники. |
| ПК 2.3. | Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой техники. |
| ДПК 5.1. | Осуществлять монтаж, демонтаж и регулировку электрического оборудования напряжением до 1 кВ |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | - выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту бытовой техники; - организации обслуживания и ремонта бытовых машин и приборов; - оценки эффективности работы бытовых машин и приборов; - эффективности использования материалов и оборудования; - использования основного оборудования, инструментов для ремонта бытовых машин и приборов; |
| --- | --- |
| Уметь | - организовывать обслуживание и ремонт бытовых машин и приборов; - оценивать эффективность работы бытовых машин и приборов; - эффективно использовать материалы и оборудование; - пользоваться основным оборудованием, приспособлениями инструментом для ремонта бытовых машин и приборов; - производить расчет электронагревательного оборудования; - производить наладку и испытания электробытовых приборов; - читать электрические, технологические схемы; - подготавливать рабочее место для наиболее рационального и безопасного выполнения работ по демонтажу, монтажу, сборке электрических схем электроустановок; - выполнять монтаж, демонтаж и регулировку электрического оборудования напряжением до 1 кВ |
| Знать | - классификацию, конструкции, технические характеристики и области применения бытовых машин и приборов; - порядок организации сервисного обслуживания и ремонта бытовой техники; - типовые технологические процессы и оборудование при эксплуатации, обслуживании, ремонте и испытаниях бытовой техники; - методы и оборудование диагностики и контроля технического состояния бытовой техники; -прогрессивные технологии ремонта электробытовой техники; - основные законы электротехники; - алгоритмы поиска неисправностей; - виды отказов и характерные неисправности холодильной техники и кондиционеров; - принцип работы, типы и конструкции холодильников |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 90

в том числе в форме практической подготовки 36

Из них на освоение МДК 42

в том числе самостоятельная работа  -

практики, в том числе учебная  36

Промежуточная аттестация _12

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК.2.1, ДПК 5.1, ОК 01-11 | Раздел 1. Эксплуатация, обслуживание и ремонт бытовых машин и приборов. | 78 | 36 | 42 | 0 | 0 | 0 | 12 | 36 | 0 |
|  | Промежуточная аттестация | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 90 | 36 | 42 | 0 | 0 | 0 | 12 | 36 | 0 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Эксплуатация, обслуживание и ремонт бытовых машин и приборов. |  | 78 |  |  |
| МДК.02.01 Типовые технологические процессы обслуживания бытовых машин и приборов |  | 42 |  |  |
| Тема 1. Эксплуатация бытовых машин и приборов |  | 12 |  |  |
| Тема 1.1 Организация сервисного обслуживания бытовых машин и приборов. | Содержание | 6 | ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ДПК 5.1. ОК 01- ОК 11 | У 1.1.01; Уо 01.03 Зо 01.02; Зо 01.06 Уо 02.03; Зо 02.01 Уо 03.02; Зо 03.02 Уо 04.02; Зо 04.02 Зо 06.02 Уо 07.01; Зо 07.03 Уо 08.02; Зо 08.03 Уо 09.01; Зо 09.01 Уо 10.04; Зо 10.03 Уо 11.03; Зо 11.02 Н 2.1. 01 У 2.1.01; У 2.1.02 У 2.1.03; У 2.1.04 З 2.1.01; З 2.2.02 З 2.1.03; З 2.1.04 Н 2.2.01; У 2.2.01 У 2.2.02; З 2.2.01 З 2.2.02; Н 2.2.01 У 2.2.01; У 2.2.02 У 2.2.03; З 2.2.01 З 2.2 .02; З 2.2.03 Н 5.1.01; Н.5.1.02 У 5.1.01; У 5.1.02 З 5.1.01; З 5.1.02 |
|  | 1. Введение. Общее сведения о развитии бытовых машин и приборов. | 2 |  |  |
|  | 2. Основные понятия сервисного обслуживания, основные направления в работе. | 4 |  |  |
| Тема 1.2 Электрооборудование бытовых машин и приборов. | Содержание | 6 |  |  |
|  | - 1. Общие сведения об устройстве и принципе работы бытовых механизмов для кухни, электроприборов личного пользования и механизированных инструментов. | 2 |  |  |
|  | - 2. Бытовые холодильники и кондиционеры. | 2 |  |  |
|  | 3. Принцип работы, типы и конструкции холодильников. Принцип работы кондиционеров. Виды бытовых стиральных машин. | 2 |  |  |
| Тема 2. Техническое обслуживание бытовых машин и приборов. |  | 16 |  |  |
| Тема 2.1 Диагностика и контроль состояния бытовых машин и приборов. | Содержание |  |  |  |
|  | Содержание | 4 |  |  |
|  | 1. Виды и классификация средств и методов контроля и диагностирования. Выбор методов и аппаратуры контроля и диагностики. Анализ показаний для прогнозируемых отказов. Основные принципы и методики постановки диагноза. Методы прогнозирования. Метод экспертных оценок. | 2 |  |  |
|  | 2. Метод моделирования. Функциональные схемы тестового и рабочего диагностирования. Понятие функционального элемента и виды диагностической модели. Правила построения функциональных моделей. | 2 |  |  |
| Тема 2.2 Поиск неисправностей бытовых машин и приборов. | Содержание | 12 |  |  |
|  | 1. Алгоритмы поиска неисправностей. Разработка алгоритмов поиска неисправностей. Последовательный, комбинационный методы использования диагностической информации. | 4 | ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ДПК 5.1. ОК 01- ОК 11 | У 1.1.01; Уо 01.03 Зо 01.02; Зо 01.06 Уо 02.03; Зо 02.01 Уо 03.02; Зо 03.02 Уо 04.02; Зо 04.02 Зо 06.02 Уо 07.01; Зо 07.03 Уо 08.02; Зо 08.03 Уо 09.01; Зо 09.01 Уо 10.04; Зо 10.03 Уо 11.03; Зо 11.02 Н 2.1. 01 У 2.1.01; У 2.1.02 У 2.1.03; У 2.1.04 З 2.1.01; З 2.2.02 З 2.1.03; З 2.1.04 Н 2.2.01; У 2.2.01 У 2.2.02; З 2.2.01 З 2.2.02; Н 2.2.01 У 2.2.01; У 2.2.02 У 2.2.03; З 2.2.01 З 2.2 .02; З 2.2.03 Н 5.1.01; Н.5.1.02 У 5.1.01; У 5.1.02 З 5.1.01; З 5.1.02 |
|  | 2. Способы построения алгоритмов поиска неисправностей. - Виды отказов и характерные неисправности бытовых механизмов для кухни, электроприборов личного пользования и механизированных инструментов. | 2 |  |  |
|  | 3. Виды отказов и характерные неисправности холодильной техники и кондиционеров. Проверка на прочность и плотность компрессора и соединений. Определение холодопроизводительности и потребляемой мощности. | 2 |  |  |
|  | 4. Проверка приборов автоматической защиты. Вибрадиагностика компрессоров. Виды отказов и характерные неисправности полуавтоматических и автоматических стиральных машин. | 4 |  |  |
| Тема 3. Ремонт бытовых машин и приборов. |  | 14 |  |  |
| Тема 3.1 Ремонт бытовых машин и приборов. | Содержание | 14 |  |  |
|  | 1. Виды и технология ремонта бытовых машин и приборов. | 2 |  |  |
|  | 2. Ремонт бытовых механизмов для кухни, электроприборов личного пользования и механизированных инструментов. 3. Ремонт бытовых холодильников и кондиционеров. | 4 4 |  |  |
|  | 4. Ремонт полуавтоматических и автоматических стиральных машин. Зачетное занятие. | 4 |  |  |
| Учебная практика раздела |  | 36 |  |  |
| Виды работ 1. Оформление технической документации. 2. Анализ и работа с инструкциями бытовой техники. 3. Изучение особенностей и конструктивных различий электробытовой техники. 4. Сборка, разборка различной бытовой техники на рабочих местах. 5. Проведение диагностики и контроля технического состояния бытовой техники. 6. Осуществление монтажа, демонтажа и регулировки оборудования. |  |  |  |  |
| Всего |  | 78 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Электрического и электромеханического оборудования», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).

Мастерские слесарная, электромонтажная, оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной специальности.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Соколова, Е. М. Электрическое и элекромеханическое оборудование общепромышленные механизмы и бытовая техника: учеб. пособие для сред. проф. образования / Е.М. Соколова – 7 изд. испр.- М. : Академия, 2011 - 224 с.

- Ярочкина, Г. В. Радиоэлектронная аппаратура и приборы: монтаж и регулировка учебник для нач. проф. образования / Г. В. Ярочкина. - 4-е изд., стер. - М.: Академия, 2011. - 240 с.

- Бутырский, В. И. Наладка электрооборудования: учеб.  пособие для СПО / В. И. Бутырский. - 2-е изд., стер. - Волгоград: Ин-Фолио, 2011. - 368 с.

Дополнительные источники:

- Колач , С.Т. бытовые холодильники и кондиционеры: учеб. пособие для сред. проф. образования / С. Т. Колач. - М. : Академия, 2006 - 240 с.

- Партала, О.Н. Поиск неисправностей и ремонт бытовых приборов: /  - О.Н. Партала - М.: Наука и техника, 2010. 240с.

- Партала, О.Н. Справочник по ремонту электрооборудования: /  - О.Н Партала - М.: Наука и техника, 2010.- 400с.

- Петросов, С.П., Алехин, С.Н., Кожемяченко, А.В., Диагностика  и сервис бытовых машин и приборов: / С.П. Петросов - М.: Академия, 2003. 320с.

- Шариков, Л.П. Охрана труда в малом бизнесе. Ремонт бытовой техники и квартир/ Л.П. Шариков - М.: Альфа-Пресс, 2009.- 168с.

Интернет-ресурсы:

- http://electrolibrary/info

- http://povny.blogspot.com

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Организует и выполняет работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники. | Демонстрация выполнения работ в соответствии с установленным регламентом. Соблюдение рационального распределения времени на всех этапах решения поставленных профессиональных задач Знание: -классификации, конструкции, технические характеристики и области применения бытовых машин и приборов. -порядка организации сервисного облуживания и ремонта бытовой техники. классификацию, конструкции, технические характеристики и области применения бытовых машин и приборов; -порядка организации сервисного обслуживания и ремонта бытовой техники; - типовых технологических процессов и оборудования при эксплуатации, обслуживании, ремонте и испытаниях бытовой техники; - основных законы электротехники; - алгоритмов поиска неисправностей; - видов отказов и характерных неисправностей холодильной техники и кондиционеров; - принципов работы, типов и конструкций холодильников Умение: -организовывать обслуживание и ремонт бытовых машин и приборов -эффективно использовать материалы и оборудования. -пользоваться основным оборудованием, приспособлениями и инструментом для ремонта бытовых машин и приборов . | экспертная оценка деятельности в ходе выполнения заданий,самостоятельной работы, на практике |
| ПК 2.2. Осуществляет диагностику и контроль технического состояния бытовой техники. | Демонстрация выполнения работ в соответствии с установленным регламентом. Соблюдение рационального распределения времени на всех этапах решения поставленных профессиональных задач Знание: -типовых технологических процессов и оборудования при эксплуатации, обслуживании, ремонте и испытаниях бытовой техники; - методов и оборудования диагностики и контроля технического состояния бытовой техники; -прогрессивных технологий ремонта электробытовой техники; -прогрессивных технологии ремонта электробытовой техники Умение: -производить расчеты электронагревательного оборудования -производить наладку и испытания электробытовых приборов. | экспертная оценка деятельности в ходе выполнения заданий,самостоятельной работы, на практике |
| ПК 2.3. Прогнозирует отказы, определяет ресурсы, обнаруживает дефекты электробытовой техники. | Демонстрация выполнения работ в соответствии с установленным регламентом. Соблюдение рационального распределения времени на всех этапах решения поставленных профессиональных задач Знание: -методов и оборудования диагностики и контроля технического состояния бытовой техники -прогрессивные технологии ремонта электробытовой техники. Умение: -оценивать эффективность работы бытовых машин и приборов. -эффективно использовать материалы и оборудование. -пользоваться основным оборудованием, приспособлениями и инструментом для ремонта бытовых машин и приборов. | экспертная оценка деятельности в ходе выполнения заданий,самостоятельной работы, на практике |
| ДПК 5.1 Осуществлять монтаж, демонтаж и регулировку электрического оборудования напряжением до 1 кВ | Демонстрация выполнения работ в соответствии с установленным регламентом. Соблюдение рационального распределения времени на всех этапах решения поставленных профессиональных задач Умения: -читать электрические, технологические схемы; -подготавливать рабочее место для наиболее рационального и безопасного выполнения работ по демонтажу, монтажу, сборке электрических схем электроустановок; выполнять монтаж, демонтаж и регулировку электрического оборудования напряжением до 1 кВ Знания: -основные законы электротехники - правила техники безопасности и охраны труда | экспертная оценка деятельности в ходе выполнения заданий,самостоятельной работы, на практике |
| ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | - демонстрация знаний основных источников информации и ресурсов для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - самостоятельный выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в профессиональной деятельности; - способность оценивать эффективность и качество выполнения профессиональных задач; - способность определять цели и задачи профессиональной деятельности; - знание требований нормативно-правовых актов в объеме, необходимом для выполнения профессиональной деятельности | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | - способность определять необходимые источники информации; - умение правильно планировать процесс поиска; - умение структурировать получаемую информацию и выделять наиболее значимое в результатах поиска информации; - умение оценивать практическую значимость результатов поиска; - верное выполнение оформления результатов поиска информации; - знание номенклатуры информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; - способность использования приемов поиска и структурирования информации. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | - умение определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; - знание современной научной профессиональной терминологии в профессиональной деятельности; - умение планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | - способность организовывать работу коллектива и команды; - умение осуществлять внешнее и внутреннее взаимодействие коллектива и команды; - знание требований к управлению персоналом; - умение анализировать причины, виды и способы разрешения конфликтов; - знание принципов эффективного взаимодействие с потребителями услуг; | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | - демонстрация знаний правил оформления документов и построения устных сообщений; - способность соблюдения этических, психологических принципов делового общения; - умение грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; - знание особенности социального и культурного контекста; | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. | - знание сущности гражданско - патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; - значимость профессиональной деятельности по профессии; | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - умение соблюдать нормы экологической безопасности; - способность определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности; - знание правил экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; - знание методов обеспечения ресурсосбережения при выполнении профессиональных задач. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | - умение применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; - демонстрация знаний основ здорового образа жизни; знание средств профилактики перенапряжения. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | - способность применения средств информационных технологий для решения профессиональных задач; - умение использовать современное программное обеспечение; - знание современных средств и устройств информатизации; - способность правильного применения программного обеспечения в профессиональной деятельности. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - способность работать с нормативно-правовой документацией; - демонстрация знаний по работе с текстами профессиональной направленности на государственных и иностранных языках. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | - демонстрация знаний финансовых инструментов; - умение определять инвестиционную привлекательность коммерческих проектов; - способность создавать бизнес-план коммерческой идеи; - умение презентовать бизнес-идею. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |

Приложение 2.1

к ПООП-П по специальности

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 Организация деятельности производственного подразделения»

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 Организация деятельности производственного подразделения»

код и наименование модуля

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности Организация деятельности производственного подразделения и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 2 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, не-обходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 3 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 4 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 9 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Организация деятельности производственного подразделения |
| ПК 3.1. | Участвовать в планировании работы персонала производственного подразделения |
| ПК 3.2. | Организовывать работу коллектива исполнителей |
| ПК 3.3. | Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | - планирования работы структурного подразделения; - организации работы структурного подразделения; - участия в анализе работы структурного подразделения. |
| --- | --- |
| Уметь | - принимать и реализовывать управленческие решения; - составлять планы размещения оборудования и осуществлять организацию рабочих мест; - производить построение графика производственного процесса; - планировать потребности в материальных ресурсах; - рассчитывать заработную плату; - рассчитывать себестоимость и цены выполненных работ; - определеять технико-экономические показатели деятельности производственного предприятия; - принимать и реализовывать управленческие решения; - анализировать конфликтные ситуации с применением методов разрешения конфликтов; - рассчитывать показатели, характеризующие эффективность работы производственного подразделения, использования основного и вспомогательного оборудования |
| Знать | - особенностей менеджмента в области профессиональной деятельности; - экономические ресурсы проиводственного подразделения; - особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; - принципы делового общения в коллективе; - психологические аспекты профессиональной деятельности; - аспекты правового обеспечения профессиональной деятельности. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 84

в том числе в форме практической подготовки 36

Из них на освоение МДК 42

в том числе самостоятельная работа -

практики, в том числе учебная -

производственная 36

Промежуточная аттестация  6.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация |  | Учебная |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |
| ПК 3.1-3.3 ОК 1-3, 9 | Раздел 1. Организация и планирование работы производственных подразделений | 78 | 36 | 42 | 14 | 0 | 0 | 6 |  | 0 |  | 36 |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  | Промежуточная аттестация | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 84 | 36 | 42 | 14 | 0 | 0 | 6 |  |  | 0 | 36 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Организация и планирование работы производственных подразделений |  | 78 |  |  |
| МДК.03.01 Планирование и организация работы структурного подразделения |  | 42/14 |  |  |
| Тема 1.1. Производственная структура предприятия | Содержание | 4 |  |  |
|  | 1. Предприятие и его отраслевые особенности. Классификация предприятий по основным критериям. Организационно-правовые формы предприятий. Производственная структура предприятия. Структура производственного процесса. Построение графика производственного процесса. Производственный цикл. Нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности. |  | ПК 3.1 ОК 01 | Н 3.1.01 У 3.1.01 У 3.2.02 З 3.1.01 Уо 01.04 Уо 01.05 Зо.01.01 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 1. Построение графика производственного процесса | 2 |  |  |
| Тема 1.2. Экономические ресурсы производственных подразделений предприятий | Содержание | 12 |  |  |
|  | 1. Основные фонды предприятия. Виды оценки и методы переоценки основных средств. Износ и амортизация основных средств, их воспроизводство. |  | ПК 3.1 ПК 3.2 ОК 02 ОК 03 | Н 3.1.01 У 3.1.01 У 3.2.02 З 3.1.01 Н 3.2.01 У 3.2.03 З 3.2.02 Уо 02.04 Зо 02.01 Уо 03.01 Уо 03.03 |
|  | 2. Состав и структура оборотных средств. Показатели использования оборотных средств. Определение потребности в оборотных средствах. |  |  |  |
|  | 3. Состав и структура трудовых ресурсов. Планирование численности и состава персонала. Организация рабочего места. Нормирование труда на предприятии, цели и задачи. Штатное расписание. Хронометраж. Производительность труда. Методы измерения производительности труда. |  |  |  |
|  | 4. Сущность заработной платы. Тарифная система. Бестарифная система. Формы и системы оплаты труда в современных условиях. Основные элементы и системы премирования. Налогообложение оплаты труда |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие 2. Планирование потребности в материальных ресурсах. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 3. Расчет заработной платы. | 2 |  |  |
| Тема 1.3. Основные показатели деятельности производственного подразделения предприятия | Содержание | 14 |  |  |
|  | 1. Понятие и состав издержек производства. Классификация производственных затрат. Виды себестоимости работ и услуг. Смета затрат и методика ее составления. Калькуляция себестоимости. | 2 | ПК 3.1 ПК 3.3 ОК 02 ОК 03 ОК 09 | Н 3.1.01 У 3.1.01 У 3.2.02 З 3.1.01 Н 3.3.01 У 3.3.01 З 3.3.01 Уо 02.04 Зо 02.01 Уо 03.01 Уо 03.03 Зо 03.01 Уо 09.01 Зо 09.01 |
|  | 2. Цена и ее функции. Классификация производственных цен. Ценовая политика предприятия. | 2 |  |  |
|  | 3. Прибыль предприятия – основной показатель результатов хозяйственной деятельности. Рентабельность – показатель эффективности работы предприятия. | 2 |  |  |
|  | 4. Сущность и принципы планирования. Виды планирования. Методы планирования.. | 2 |  |  |
|  | 5. Определение технико-экономических показателей деятельности производственного предприятия. Нормы и нормативы, их классификация и порядок расчета. Показатели использования трудовых и материальных ресурсов. Показатели использования финансовых ресурсов. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие 4. Расчет себестоимости и цены выполненных работ. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 5. Определение технико-экономических показателей деятельности производственного предприятия. | 2 |  |  |
| Тема 1.4 Управление рисками и конфликтами. Психология менеджмента. | Содержание | 12 |  |  |
|  | Сущность управления персоналом. Теоретические предпосылки процесса управления персоналом на основе передового отечественного и зарубежного опыта. Характеристика методов управления. Сущность отбора персонала. Современные формы и методы отбора персонала. Организация собеседование с персоналом. Подбор и оценка персонала. Порядок проведения инструктажа сотрудников. Профессиональная ориентация и трудовая адаптация персонала. Управление кадровым резервом. Высвобождение персонала. Информация и коммуникации в менеджменте. Коммуникационные сети, их характеристика Типы организационных конфликтов. Методы управления конфликтами. Природа и причины стресса. Управленческое решение. Методы и способы принятия решений. Основы власти и влияния. Лидерство. Стили руководства, их характеристика. |  | ПК 3.2 ОК 04 | Н 3.2.01 У 3.2.01 У 3.2.02 У 3.2.03 З 3.2.01 З 3.2.02 Уо 04.01 Уо 04.02 Зо 04.01 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие 4. Решение ситуационных задач по принятию управленческих решений. Практическое занятие 5. Анализ конфликтной ситуации с применением методов разрешения конфликтов. | 2 |  |  |
|  |  | 2 |  |  |
| Производственная практика Виды работ 1. Знакомство с предприятием, его структурой. 2. Знакомство с производственным процессом и производственным циклом. 3. Знакомство с планированием работы структурного подразделения. 4. Знакомство с анализом работы структурного подразделения. 5. Изучение технико-экономических показателей деятельности подразделения производственного предприятия. 6. Изучение инновационной деятельности производственного подразделения. 7. Изучение маркетинговой деятельности производственного подразделения. |  | 36 |  |  |
| Всего |  | 78 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

Нормативно-правовые акты:

1.	Трудовой кодекс Российской Федерации (по состоянию на 15 апреля 2011 года – Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2011. – 158 с.

2.	Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия): учеб. пособие / В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко, - М.: КНОРУС, 2020.

3.	Драчева, Е. Л. Менеджмент: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Е. Л. Драчева, Л. И. Юликов. - 14-е изд., стер. - М. : Академия, 2019. - 288 с.

3.2.3. Дополнительные источники

1.	Драчева, Е. Л. Менеджмент. Практикум : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Е. Л. Драчева, Л. И. Юликов. - М.: Академия, 2019. - 304 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного подразделения ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Демонстрация выполнения работ в соответствии с установленным регламентом. Соблюдение рационального распределения времени на всех этапах решения поставленных профессиональных задач | Экспертное наблюдение выполнения практических работ |
| ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, не-обходимой для выполнения задач профессиональной деятельности ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Демонстрация выполнения работ в соответствии с установленным регламентом. Соблюдение рационального распределения времени на всех этапах решения поставленных профессиональных задач | Экспертное наблюдение выполнения практических работ |
| ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | Демонстрация выполнения работ в соответствии с установленным регламентом. Соблюдение рационального распределения времени на всех этапах решения поставленных профессиональных задач | Экспертное наблюдение выполнения практических работ |

Приложение 2.1

к ПООП-П по специальности

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,

должностям служащих»

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,

должностям служащих»

код и наименование модуля

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основнойвид деятельности  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 3. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 4. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 5. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 6. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 7. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 8. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 9. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих |
| ДПК 5.1. | ## Осуществлять монтаж, демонтаж и регулировку электрического оборудования напряжением до 1 кВ |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | - подготовки рабочего места при демонтаже, монтаже, сборке и разборке электрических схем электроустановок; - выбора электромонтажного инструмента и приспособлений для демонтажа, монтажа, сборки электрических схем электроустановок; – выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ с применением необходимого оборудования, инструментов и приспособлений; - изготовления контактных колец и различных видов скруток; – опиливания поверхностей и зачистка заусенцев; – разделки проводов и кабелей; – разборки и сборки отдельных узлов электрооборудования; – выбора инструмента, приспособлений, оборудования для выполнения комплексных электромонтажных работ. |
| --- | --- |
| Уметь | - читать электрические, технологические схемы; - подготавливать рабочее место для наиболее рационального и безопасного выполнения работ по демонтажу, монтажу, сборке электрических схем электроустановок; --выполнять монтаж, демонтаж и регулировку электрического оборудования напряжением до 1 кВ; - выбирать инструмент, приспособления, оборудование для выполнения комплексных электромонтажных работ – соблюдать правила техники безопасности при работе в слесарной и электромонтажной мастерских; – оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при поражении электрическим током; – рассчитывать сечения проводов и кабелей по заданной нагрузке; - изготовливать контактные кольца и различные виды скруток; - выполнять пайку медных проводов; -выполнять оконцевание, соединение и ответвление алюминиевых и медных жил, проводов и кабелей; - выполнять опрессовку проводов и кабелей различными способами; - осуществлять сборку схем открытой электропроводки с расключением в распределительных коробках; - выполнять коммутацию щита однофазного счетчика с группой защиты автоматических выключателей и УЗО; - выполнять сборку схемы реверсивного пуска асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором различными; – производить разборку и сборку механических и автоматических устройств; – пользоваться инструментом и приспособлениями для слесарно-сборочных и электромонтажных работ; – паять, сращивать провода, кабели; – производить разметку, кернение и сверление отверстий переносными электроинструментами |
| Знать | – приемы и последовательность выполнения комплексных электромонтажных работ; – общие сведения о порядке обозначения элементов на чертежах; – электрические схемы цепей освещения, сигнализации, основы электротехники; – правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; – межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 584

в том числе в форме практической подготовки 552

Из них на освоение МДК 38

в том числе самостоятельная работа -

практики, в том числе учебная 252

производственная 288

Промежуточная аттестация 6.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация |  | Учебная |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |
| ДПК 5.1 ОК 01-11 | Раздел 1. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих | 578 | 562 | 38 | 22 | - | - | 6 |  | 252 |  | 288 |
|  | Производственная практика (по профилю специальности) | 288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 288 |
|  | Промежуточная аттестация | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 584 | 562 | 38 | 22 | 0 | 0 | 6 |  |  | 252 | 288 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих |  | 578 |  |  |
| МДК.05.01 Выполнение работ по профессии рабочего |  | 38 |  |  |
| Тема 1.1 Основы электромонтажных работ. | Содержание | 10 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 ОК 10 ОК 11 ДПК 5.1 | Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.05 Уо 01.08 Зо 01.02 Уо 02.03 Зо 02.03 Уо 03.02 Зо 03.02 Уо 04.02 Зо 04.02 Уо 05.01 Зо 05.02 Уо 06.01 Зо 06.02 Уо 07.01 Зо 07.02 Уо 08.02 Зо 08.04 Уо 09.02 Зо 09.01 Уо 10.02 Зо 10.03 Зо 11.03 Н 5.1.01 Н 5.1.02 Н 5.1.03 Н 5.1.04 Н 5.1.05 Н 5.1.05 Н 5.1.06 Н 5.1.07 У 5.1.01 У 5.1.02 У 5.1.03 У 5.1.07 |
|  | 1. Правила техники безопасности при проведении электромонтажных работ. | 2 |  |  |
|  | 2. Электромонтажные материалы и изделия. | 2 |  |  |
|  | 3. Электромонтажные механизмы, инструменты и приспособления. Правила пользования электромонтажными механизмами и инструментами. | 2 |  |  |
|  | 4. Виды и способы присоединений проводов и кабелей к электрическому оборудованию | 2 |  |  |
|  | 5. Выбор проводов и кабелей. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 10 |  |  |
|  | Практическое занятие1. Изготовление контактных колец и различных видов скруток. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 2. Пайка медных проводов. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 3. Оконцевание, соединение и ответвление алюминиевых и медных жил, проводов и кабелей. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 4. Опрессовка проводов и кабелей различными способами. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 5. Расчет сечений проводов и кабелей по заданной нагрузке. | 2 |  |  |
| Тема 1.2 Основные приемы и способы электромонтажных работ. | Содержание | 6 |  |  |
|  | 1. Электропроводки. Монтаж электропроводок и электроустановок. | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 ОК 10 ДПК 5.1 | Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.05 Уо 01.08 Зо 01.02 Уо 02.03 Зо 02.03 Уо 03.02 Зо 03.02 Уо 04.02 Зо 04.02 Уо 05.01 Зо 05.02 Уо 06.01 Зо 06.02 Уо 07.01 Зо 07.02 Уо 08.02 Зо 08.04 Уо 09.02 Зо 09.01 Уо 10.02 Зо 10.03 Зо 11.03 Н 5.1.01 Н 5.1.02 Н 5.1.03 Н 5.1.04 Н 5.1.05 Н 5.1.05 Н 5.1.06 Н 5.1.07 У 5.1.01 У 5.1.02 У 5.1.03 У 5.1.07 У 5.1.08 У 5.1.09 У 5.1.10 У 5.1.11 У 5.1.12 |
|  | 2. Изучение схем электропроводок. Виды неисправностей и способы их устранения в электропроводке. | 2 |  |  |
|  | 3. Ремонт пускорегулирующей аппаратуры. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 12 |  |  |
|  | Практическое занятие 6. Сбока схемы открытой электропроводки с расключением в распределительных коробках. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 7. Коммутация щита однофазного счетчика с группой защиты автоматических выключателей и УЗО. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 8. Сборка схемы однокомнатной квартиры. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 9. Поиск неисправностей в различных схемах и их устранение. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 10. Сборка схемы пуска асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором с различными режимами работы. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 11. Сборка схемы реверсивного пуска асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором различными способами. | 2 |  |  |
| Учебная практика Виды работ 1. Ознакомление с рабочим местом в мастерской, вопросами техники безопасности и пожарной безопасности. 2. Выполнение работ изготовлению контактных колец и различных видов скруток, пайки медных проводов. 3. Выполнение работ по оконцеванию, соединению и ответвлениюалюминиевых и медных жил, проводов и кабелей. 4. Выполнение работ по опрессовке проводов и кабелей различными способами. 5. Выполнение работ по сбоке схемы открытой электропроводки с расключением в распределительных коробках. 6. Выполнение работ по коммутации щита однофазного счетчика с группой защиты автоматических выключателей и УЗО. 7. Выполнение работ по сборке схемы однокомнатной квартиры. 8. Выполнение работ по поиску неисправностей в различных схемах и их устранение. 9. Выполнение работ по сборке схемы пуска асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором с различными режимами работы. 10. Выполнение работ по сборке схемы реверсивного пуска асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором различными способами. |  | 252 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 ОК 10 ДПК 5.1 | Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.05 Уо 01.08 Зо 01.02 Уо 02.03 Зо 02.03 Уо 03.02 Зо 03.02 Уо 04.02 Зо 04.02 Уо 05.01 Зо 05.02 Уо 06.01 Зо 06.02 Уо 07.01 Зо 07.02 Уо 08.02 Зо 08.04 Уо 09.02 Зо 09.01 Уо 10.02 Зо 10.03 Зо 11.03 Н 5.1.01 Н 5.1.02 Н 5.1.03 Н 5.1.04 Н 5.1.05 Н 5.1.05 Н 5.1.06 Н 5.1.07 У 5.1.01 У 5.1.02 У 5.1.03 У 5.1.04 У 5.1.05 У 5.1.06 У 5.1.07 У 5.1.08 У 5.1.09 У 5.1.10 У 5.1.11 У 5.1.12 |
| Производственная практика Виды работ 1. Ознакомление с предприятием, правилами внутреннего распорядка, техники безопасности и пожарной безопасности. 2. Ознакомление с целью и задачами практики. Ознакомление с правилами внутреннего распорядка учебного участка. 3. Вводная беседа, знакомство с историей предприятия, с организационно-производственной структурой, планом работы предприятия, с вопросами экономики, организации труда, с режимом его работы. 4. Знакомство с оборудованием, ассортиментом выпускаемой продукции, видами перерабатываемого сырья. 5. Инструктаж по охране труда и противопожарной защите. Применяемые инструменты, приспособления, правила пользования. 6. Ознакомление с организацией технической эксплуатации и обслуживания, ремонта и наладки электрического и электромеханического оборудования. Изучение номенклатуры (состава) работ, выполняемых при проведении технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования. Сроки (график) проведения работ, подготовительные операции. 7. Изучение требований охраны труда при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования и выполнении подготовительных операций. 8. Изучение способов выполнения отдельных видов работ, освоение технологий их проведения. Требования охраны труда при проведении работ по технической эксплуатации, обслуживанию, ремонту, монтажу и наладке электрического и электромеханического оборудования. 9. Участие в выполнении работ по технической эксплуатации, обслуживанию, ремонту, монтажу и наладке электрического и электромеханического оборудования. 10. Выполнение под руководством работника, имеющего право самостоятельного проведения работ, заявок на устранение отдельных видов неисправностей, работ по замене, наладке и монтажу отдельных видов электрического и электромеханического оборудования. 11. Требования охраны труда при проведении работ по модернизации, внедрению, новой техники и освоению передовых технологий. 12. Выполнение под руководством работника, имеющего право самостоятельного проведения работ, отдельных операций по внедрению новой техники и освоению передовых технологий. 13. Ознакомление с порядком подготовки объектов к техническому освидетельствованию и сдаче в эксплуатацию вновь установленного или отремонтированного электрического и электромеханического оборудования. Изучение состава работ и технологий их выполнения при проведении испытаний электрического и электромеханического оборудования. 15. Выполнение под руководством работника, имеющего право самостоятельного проведения работ, отдельных операций по подготовке электрического и электромеханического оборудования к испытаниям и участие в испытаниях. |  | 288 |  |  |
| Всего |  | 578 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинеты «Электрического и электромеханического оборудования»; «Электроснабжения», «Технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования»,  оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).

Лаборатории «Электрических машин и электрических аппаратов», «Электроснабжения», «Электрического и электромеханического оборудования», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).

Мастерские слесарная, электромонтажная, оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной специальности.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Нестеренко, В.М., Мысьянов, А.М. Технология электромонтажных работ: учебное пособие для судентов учрежждений среднегопрофессионального образования/ В.М. Нестеренко, А.М.Мысьянов, -14-е изд. - М. Издательство «Академия». 2017.

2. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий / В 2 книгах Книга 1;2 – издательство «Академия». 2017

3. Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий / - М. Издательство «Академия». 2016.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ДПК 5.1. Осуществлять монтаж, демонтаж и регулировку электрического оборудования напряжением до 1 кВ | - демонстрация выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ с применением необходимого оборудования, инструментов и приспособлений; - демонстрация изготовления контактных колец и различных видов скруток; - демонстрация пайки медных проводов; - демонстрация оконцевания, соединения и ответвления алюминиевых и медных жил, проводов и кабелей; - демонстрация опрессовки проводов и кабелей различными способами; - демонстрация сбоки схем открытой электропроводки с расключением в распределительных коробках; - демонстрация точности и скорости чтения чертежей; - демонстрация коммутации щита однофазного счетчика с группой защиты автоматических выключателей и УЗО; - демонстрация сборки схемы реверсивного пуска асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором различными; - выбора инструмента, приспособлений, оборудования для выполнения комплексных электромонтажных работ; | экспертная оценка деятельности в ходе выполнения практических занятий, на практике |
| ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | - демонстрация знаний основных источников информации и ресурсов для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - самостоятельный выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в профессиональной деятельности; - способность оценивать эффективность и качество выполнения профессиональных задач; - способность определять цели и задачи профессиональной деятельности; - знание требований нормативно-правовых актов в объеме, необходимом для выполнения профессиональной деятельности | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | - способность определять необходимые источники информации; - умение правильно планировать процесс поиска; - умение структурировать получаемую информацию и выделять наиболее значимое в результатах поиска информации; - умение оценивать практическую значимость результатов поиска; - верное выполнение оформления результатов поиска информации; - знание номенклатуры информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; - способность использования приемов поиска и структурирования информации. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | - умение определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; - знание современной научной профессиональной терминологии в профессиональной деятельности; - умение планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | - способность организовывать работу коллектива и команды; - умение осуществлять внешнее и внутреннее взаимодействие коллектива и команды; - знание требований к управлению персоналом; - умение анализировать причины, виды и способы разрешения конфликтов; - знание принципов эффективного взаимодействие с потребителями услуг; | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | - демонстрация знаний правил оформления документов и построения устных сообщений; - способность соблюдения этических, психологических принципов делового общения; - умение грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; - знание особенности социального и культурного контекста; | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. | - знание сущности гражданско - патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; - значимость профессиональной деятельности по профессии; | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - умение соблюдать нормы экологической безопасности; - способность определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности; - знание правил экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; - знание методов обеспечения ресурсосбережения при выполнении профессиональных задач. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | - умение применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; - демонстрация знаний основ здорового образа жизни; знание средств профилактики перенапряжения. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | - способность применения средств информационных технологий для решения профессиональных задач; - умение использовать современное программное обеспечение; - знание современных средств и устройств информатизации; - способность правильного применения программного обеспечения в профессиональной деятельности. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - способность работать с нормативно-правовой документацией; - демонстрация знаний по работе с текстами профессиональной направленности на государственных и иностранных языках. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | - демонстрация знаний финансовых инструментов; - умение определять инвестиционную привлекательность коммерческих проектов; - способность создавать бизнес-план коммерческой идеи; - умение презентовать бизнес-идею. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |

Приложение 2.1

к ПООП-П по специальности

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.06 Автоматизация систем управления на базе программируемых реле»

Дополнительный профессиональный блок (работодатель)

Направленность АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.06 Автоматизация систем управления на базе программируемых реле»

код и наименование модуля

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основнойвид деятельности  Автоматизация систем управления на базе программируемых реле и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 3. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 4. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 5. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 6. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 7. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 8. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 9. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Автоматизация систем управления на базе программируемых реле |
| ДПК 6.1. | ## Осуществлять автоматизацию систем управления на базе программируемых реле |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | – работы в среде ONI; - работы с алгоритмами программ; – проектирования современных схем в среде oni; – умения чтения алгоритмов схем; – работы с персональным компьютером; – работы с информационными источниками; – написания программ в современных средах программирования. |
| --- | --- |
| Уметь | – анализировать работу схемы, написанную в среде ONI; – осуществлять настройку связи между прогаммным обеспечением и реальным оборудованием; – писать программы в современных средах программирования; – читать алгоритмы схемы; – проектировать современные схемы в среде oni; |
| Знать | – основы написания программ в среде ONI; - основные понятия, термины и виды программируемого логического реле oni; – цифровые и аналоговые блоки программируемых логических реле oni; – логические функции программируемых логических реле oni; – специальные функции программируемых логических реле oni; – расширенные функции программируемых логических реле oni. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 106

в том числе в форме практической подготовки 92

Из них на освоение МДК 34

в том числе самостоятельная работа -

практики, в том числе учебная -

производственная 72

Промежуточная аттестация -.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация |  | Учебная |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |
| ДПК 6.1 ОК 01-11 | Раздел 1. Автоматизация систем управления | 106 | 96 | 34 | 24 | - | - | - |  | - |  | 72 |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 106 | 96 | 34 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 72 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Автоматизация систем управления |  | 106 |  |  |
| МДК.06.01 Основы систем управления на базе программируемых реле |  | 34 |  |  |
| Тема 1.1 Автоматизация систем управления | Содержание | 34 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 ОК 10 ОК 11 ДПК 6.1 | Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.05 Уо 01.08 Зо 01.02 Уо 02.03 Зо 02.03 Уо 03.02 Зо 03.02 Уо 04.02 Зо 04.02 Уо 05.01 Зо 05.02 Уо 06.01 Зо 06.02 Уо 07.01 Зо 07.02 Уо 08.02 Зо 08.04 Уо 09.02 Зо 09.01 Уо 10.02 Зо 10.03 Зо 11.03 Н 6.1.01 Н 6.1.02 У 6.1.01 У 6.1.02 У 6.1.03 У 6.1.04 У 6.1.05 З 6.1.01 |
|  | 1. Основные понятия, термины и виды программируемого логического реле oni. | 2 |  |  |
|  | 2. Цифровые и аналоговые блоки программируемых логических реле oni. | 2 |  |  |
|  | 3. Логические функции программируемых логических реле oni. | 2 |  |  |
|  | 4. Специальные функции программируемых логических реле oni. | 2 |  |  |
|  | 5. Расширенные функции программируемых логических реле oni. | 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 24 |  |  |
|  | Практическое занятие1. Знакомство с официальным сайтом oni разумная автоматика. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 2. Скачивание, установка, создание нового проекта в ПЛР oni. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 3. Знакомство с интерфейсом. Основные приемы работы в ПЛР oni. Загрузка проектов в ПЛР oni. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 4. Работа с цифровыми и аналоговыми входами и выходами. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 5. Знакомство с основными логическими функциями. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 6. Создание проекта простой схемы освещения. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 7. Работа с временными задержками. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 8. Работа с генераторами импульсов. Создание проекта пуска асинхронного двигателя с различными режимами работы. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 9. Работа с блоками расписаний и цифровыми триггерами. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 10. Создание проекта реверсивного пуска асинхронного двигателя с различными режимами. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 11. Создание проекта работы светофора и гирлянды. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие 12. Создание проекта в ПЛР oni, на основе технического задания. | 2 |  |  |
| Производственная практика Виды работ 1. Ознакомление с целью и задачами практики. Ознакомление с правилами техники безопасности на рабочем месте. 2. Применяемые инструменты, приспособления, правила пользования. 3. Оформление технологической документации для различных автоматизированных технологических процессов. 4. Организация работ по устранению неполадок автоматизированного оборудования. 5. Порядок организации работ по внедрению компьютеризированных систем автоматического управления. |  | 72 |  |  |
| Экзамен по модулю (комплексный) |  | 0 |  |  |
| Всего |  | 106 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинеты «Электрического и электромеханического оборудования»; «Электроснабжения» в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).

Лаборатории «Электрических машин и электрических аппаратов», «Электроснабжения», «Электрического и электромеханического оборудования», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).

Мастерские слесарная, электромонтажная, оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по данной специальности.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Андреев С.М. Разработка и компьютерное моделирование элементов систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов. Учебное пособие для СПО 2-е изд. стер./ Москва: Академия 2020. - 272с. -978-5-4468-9261-7.

2. Феофанов А.Н. Автоматические системы управления технологических процессов. Учебное пособие для СПО / Москва: Академия 2022. - 240с. -978-5-4468-9740-7.

3. Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий / - М. Издательство «Академия». 2016.

3.2.2. Дополнительные печатные издания

1. Феофанов А.Н. Средства автоматизации и измерения технологического процесса . Учебное пособие для СПО / Москва: Академия 2022. - 336с. -978-5-4468-9742-1.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ДПК 6.1. Осуществлять автоматизацию систем управления на базе программируемых реле | - демонстрация приемов работы в ПЛР oni, загрузки проектов в ПЛР oni; - демонстрация работы с цифровыми и аналоговыми входами и выходами; - демонстрация создания проекта простой схемы освещения; - демонстрация создания проекта пуска асинхронного двигателя с различными режимами работы; - демонстрация создания проекта в ПЛР oni, на основе технического задания; - демонстрация работ с блоками расписаний и цифровыми триггерами. | экспертная оценка деятельности в ходе выполнения практических занятий, на практике |
| ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | - демонстрация знаний основных источников информации и ресурсов для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - самостоятельный выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в профессиональной деятельности; - способность оценивать эффективность и качество выполнения профессиональных задач; - способность определять цели и задачи профессиональной деятельности; - знание требований нормативно-правовых актов в объеме, необходимом для выполнения профессиональной деятельности | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | - способность определять необходимые источники информации; - умение правильно планировать процесс поиска; - умение структурировать получаемую информацию и выделять наиболее значимое в результатах поиска информации; - умение оценивать практическую значимость результатов поиска; - верное выполнение оформления результатов поиска информации; - знание номенклатуры информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; - способность использования приемов поиска и структурирования информации. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | - умение определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; - знание современной научной профессиональной терминологии в профессиональной деятельности; - умение планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | - способность организовывать работу коллектива и команды; - умение осуществлять внешнее и внутреннее взаимодействие коллектива и команды; - знание требований к управлению персоналом; - умение анализировать причины, виды и способы разрешения конфликтов; - знание принципов эффективного взаимодействие с потребителями услуг; | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | - демонстрация знаний правил оформления документов и построения устных сообщений; - способность соблюдения этических, психологических принципов делового общения; - умение грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; - знание особенности социального и культурного контекста; | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. | - знание сущности гражданско - патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; - значимость профессиональной деятельности по профессии; | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - умение соблюдать нормы экологической безопасности; - способность определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности; - знание правил экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; - знание методов обеспечения ресурсосбережения при выполнении профессиональных задач. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | - умение применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; - демонстрация знаний основ здорового образа жизни; знание средств профилактики перенапряжения. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | - способность применения средств информационных технологий для решения профессиональных задач; - умение использовать современное программное обеспечение; - знание современных средств и устройств информатизации; - способность правильного применения программного обеспечения в профессиональной деятельности. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - способность работать с нормативно-правовой документацией; - демонстрация знаний по работе с текстами профессиональной направленности на государственных и иностранных языках. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | - демонстрация знаний финансовых инструментов; - умение определять инвестиционную привлекательность коммерческих проектов; - способность создавать бизнес-план коммерческой идеи; - умение презентовать бизнес-идею. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |

Данная колонка указывается только для специальностей СПО.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.