ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ»

Уровень профессионального образования

Среднее профессиональное образование

Образовательная программа

подготовки специалистов среднего звена

Специальность 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

На базе основного общего образования

Квалификация  выпускника

Техник

| Утверждено протоколом Федерального учебно-методического объединения по УГПС 08.00.00: | __________от 24.04.2023 № 11______________ (реквизиты утверждающего документа) |
| --- | --- |
| Зарегистрировано в государственном реестре примерных основных образовательных программ: | _______________ 8________________________ Приказ ФГБОУ ДПО ИРПО № П-244 от 26.05.2023 |

2022 год

Настоящая примерная основная образовательная программа «ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ» (Далее ПООП-П) по специальности среднего профессионального образования (далее – ПООП-П, ПООП-П СПО) разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий утвержденного приказом Минобрнауки России от 23 января 2018 года № 44 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»

ПООП-П определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального образования по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности.

ПООП-П содержит обязательную часть образовательной программы для работодателя и предполагает вариативность для сетевой формы реализации образовательной программы.

| Организация-работодатель: | АО «Орский машиностроительный завод» |
| --- | --- |
| Организация-разработчик: | ГАПОУ «ОТТ имени А.И. Стеценко» |
| Экспертные организации: | _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ |

Содержание

Раздел 1. Общие положения	4

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы с учетом сетевой формы реализации программы	6

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника	7

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы	8

4.1. Общие компетенции	8

4.2. Профессиональные компетенции	12

Раздел 5. Примерная структура образовательной программы	33

5.1. Примерный учебный план	33

5.2. Примерный план обучения на предприятии (на рабочем месте)	35

5.3. Примерный календарный учебный график	36

5.4. Примерная рабочая программа воспитания	40

5.5. Примерный календарный план воспитательной работы	40

Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы	41

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной программы	41

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы	69

6.3. Требования к практической подготовке обучающихся	71

6.4. Требования к организации воспитания обучающихся	72

6.5. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы	72

6.6. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы	73

Раздел 7. Формирование оценочных материалов для проведения государственной итоговой аттестации	73

Раздел 8. Разработчики примерной основной образовательной программы	74

Приложение 1 Модель компетенций выпускника

Приложение 2 Программы профессиональных модулей

Приложение 3 Программы учебных дисциплин/междисциплинарных модулей

Приложение 4 Примерная рабочая программа воспитания

Приложение 5 Примерные оценочные материалы для ГИА

# Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящая ПООП-П по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий. Утвержденного Приказом Минобрнауки России от 23 января 2018 года № 44 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» (далее – ФГОС, ФГОС СПО).

ПООП-П определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального образования по  специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности.

ПООП-П разработана для реализации образовательной программы на базе основного общего образования образовательной организацией на основе требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности. При разработке образовательной программы учитывают сквозную реализацию общеобразовательных дисциплин.

Для реализации образовательной программы на базе среднего общего образования блок общеобразовательных дисциплин не учитывается.

1.2. Нормативные основания для разработки ПООП-П:

Общие:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Приказ Минобрнауки России от 23.01.2018г. №44 «Обутверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 09.02.2018г., регистрационный №49991);

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации образовательной деятельности);

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306);

- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 885/390 "О практической подготовке обучающихся";

- Федеральный  государственный  образовательный  стандарт среднего общего  образования  (далее –  ФГОС  СОО),  утвержденный  приказом Минобрнауки  России  от  17.05.2012  №413,  с  изменениями  на  29.06.2017 (МОиН РФ Приказ № 613 от 29.06.2017 «О внесении изменений в ФГОС СОО,  утвержденный  приказом  Минобрнауки  России  от  17.05.2011 №413»);

Со стороны образовательной организации:

- распоряжение Минпросвещения России от 30.04.2021 
«Р-98 "Об утверждении Концепции преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования";

- письмо Минпросвещения России от 14.04.2021 № 05–401 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации среднего общего образования в пределах освоения образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования»);

- письмо Минпросвещения России от 14.04.2021 № 05–401 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями 
по реализации среднего общего образования в пределах освоения образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования»);

- Правила внутреннего распорядка обучающихся ГАПОУ «Орский технический техникум имени А.И. Стеценко» от 30 сентября 2018 г.;

- Договор о совместной деятельности от 01 апреля 2021 г. между государственным автономным профессиональным образовательным учреждением «Орский технический техникум имени А.И. Стеценко»  и акционерным обществом «Орский машиностроительный завод»;

Со стороны работодателя:

−	Договор о совместной деятельности от 01 апреля 2021 г. между государственным автономным профессиональным образовательным учреждением «Орский технический техникум имени А.И. Стеценко»  и акционерным обществом «Орский машиностроительный завод»;- соглашение о партнерстве в целях создания и развития образовательно-производственного центра (кластера)

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП-П:

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования;

ПООП-П – примерная основная образовательная программа «Профессионалитет»;

ОК – общие компетенции;

ПК – профессиональные компетенции;

ЛР – личностные результаты;

ПС – профессиональный стандарт,

ОТФ – обобщенная трудовая функция;

ТФ – трудовая функция;

СГ – социально-гуманитарный цикл;

ОП –общепрофессиональный цикл/общепрофессиональная дисциплина;

П – профессиональный цикл;

МДМ – междисциплинарный модуль;

ПМ – профессиональный модуль;

МДК – междисциплинарный курс;

ДЭ – демонстрационный экзамен;

ГИА – государственная итоговая аттестация.

# Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы с учетом сетевой формы реализации программы

Программа сочетает обучение в образовательной организации и на рабочем месте в организации или на предприятии с широким использованием в обучении цифровых технологий.

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: техник.

Выпускник образовательной программы по квалификации техник осваивает общие  виды деятельности: Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок, Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий, Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей, Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной организации,  Выполнение работ по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», Выполнение работ по профессии «Электромонтажник» и междисциплинарные модули Основы создания конструкций; Основы управленческой деятельности; Основы электротехники и электроники.

Получение образования по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий допускается только в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования.

Форма обучения: очная.

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образования по квалификации: техник – 3024 академических часа.

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе среднего общего образования по квалификации техник – 1 год 10 месяцев.

Объем программы по освоению программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования по квалификации: техник – 4428 академических часов, со сроком обучения 2 года 10 месяцев.

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе среднего общего образования по квалификации:  техник 1 год 10 месяцев .

Объем программы по освоению программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования: техник 4428 академических часов, со сроком обучения 2 года 10 месяцев

# Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

3.1. Области профессиональной деятельности выпускников: Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности; Организация и ведение технологических процессов сварочного производства; Организация деятельности структурного подразделения

3.2. Модель компетенций выпускника как совокупность результатов обучения взаимосвязанных между собой ОК и ПК, которые должны быть сформированы у обучающегося по завершении освоения основной профессиональной образовательной программы Профессионалитета (Приложение 1).

3.3. Соответствие видов деятельности профессиональным модулям 
и присваиваемой квалификации.

| Наименование видов деятельности | Наименование профессиональных модулей |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Виды деятельности |  |
| Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок | Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок |
| Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий | Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий |
| Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей | Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей |
| Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной организации | Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной организации |
| Выполнение работ по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Выполнение работ по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |
| Выполнение работ по профессии «Электромонтажник» | Выполнение работ по профессии «Электромонтажник» |

# Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

4.1. Общие компетенции

| Код компетенции | Формулировка компетенции | Код | Знания, умения |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |  | Умения: |
|  |  | Уо 01.01 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте |
|  |  | Уо 01.02 | анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части |
|  |  | Уо 01.03 | определять этапы решения задачи |
|  |  | Уо 01.04 | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы |
|  |  | Уо 01.05 | составлять план действия |
|  |  | Уо 01.06 | определять необходимые ресурсы |
|  |  | Уо 01.07 | владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах |
|  |  | Уо 01.08 | реализовывать составленный план |
|  |  | Уо 01.09 | оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |
|  |  |  | Знания: |
|  |  | Зо 01.01 | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить |
|  |  | Зо 01.02 | основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте |
|  |  | Зо 01.03 | алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях |
|  |  | Зо 01.04 | методы работы в профессиональной и смежных сферах |
|  |  | Зо 01.05 | структуру плана для решения задач |
|  |  | Зо 01.06 | порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |  | Умения: |
|  |  | Уо 02.01 | определять задачи для поиска информации |
|  |  | Уо 02.02 | определять необходимые источники информации |
|  |  | Уо 02.03 | планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию |
|  |  | Уо 02.04 | выделять наиболее значимое в перечне информации |
|  |  | Уо 02.05 | оценивать практическую значимость результатов поиска |
|  |  | Уо 02.06 | оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач |
|  |  | Уо 02.07 | использовать современное программное обеспечение |
|  |  | Уо 02.08 | использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |
|  |  |  | Знания: |
|  |  | Зо 02.01 | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности |
|  |  | Зо 02.02 | приемы структурирования информации |
|  |  | Зо 02.03 | формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации |
|  |  | Зо 02.04 | порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |  | Умения: |
|  |  | Уо 03.01 | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности |
|  |  | Уо 03.02 | применять современную научную профессиональную терминологию |
|  |  | Уо 03.03 | определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | Уо 03.04 | выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи |
|  |  | Уо 03.05 | презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план |
|  |  | Уо 03.06 | рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования |
|  |  | Уо 03.07 | определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности |
|  |  | Уо 03.08 | презентовать бизнес-идею |
|  |  | Уо 03.09 | определять источники финансирования |
|  |  |  | Знания: |
|  |  | Зо 03.01 | содержание актуальной нормативно-правовой документации |
|  |  | Зо 03.02 | современная научная и профессиональная терминология |
|  |  | Зо 03.03 | возможные траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | Зо 03.04 | основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности |
|  |  | Зо 03.05 | правила разработки бизнес-планов |
|  |  | Зо 03.06 | порядок выстраивания презентации |
|  |  | Зо 03.07 | кредитные банковские продукты |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |  | Умения: |
|  |  | Уо 04.01 | организовывать работу коллектива и команды |
|  |  | Уо 04.02 | взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
|  |  |  | Знания: |
|  |  | Зо 04.01 | психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности |
|  |  | Зо 04.02 | основы проектной деятельности |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |  | Умения: |
|  |  | Уо 05.01 | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе |
|  |  |  | Знания: |
|  |  | Зо 05.01 | особенности социального и культурного контекста; |
|  |  | Зо 05.02 | правила оформления документов и построения устных сообщений |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |  | Умения: |
|  |  | Уо 06.01 | описывать значимость своей специальности |
|  |  | Уо 06.02 | применять стандарты антикоррупционного поведения |
|  |  |  | Знания: |
|  |  | Зо 06.01 | сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей |
|  |  | Зо 06.02 | значимость профессиональной деятельности по специальности |
|  |  | Зо 06.03 | стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |  | Умения: |
|  |  | Уо 07.01 | соблюдать нормы экологической безопасности; |
|  |  | Уо 07.02 | определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности, осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства |
|  |  | Уо 07.03 | организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона |
|  |  |  | Знания: |
|  |  | Зо 07.01 | правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности |
|  |  | Зо 07.02 | основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности |
|  |  | Зо 07.03 | пути обеспечения ресурсосбережения |
|  |  | Зо 07.04 | принципы бережливого производства |
|  |  | Зо 07.05 | основные направления изменения климатических условий региона |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |  | Умения: |
|  |  | Уо 08.01 | использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей |
|  |  | Уо 08.02 | применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности |
|  |  | Уо 08.03 | пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности |
|  |  |  | Знания: |
|  |  | Зо 08.01 | роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека |
|  |  | Зо 08.02 | основы здорового образа жизни |
|  |  | Зо 08.03 | условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности |
|  |  | Зо 08.04 | средства профилактики перенапряжения |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |  | Умения: |
|  |  | Уо 09.01 | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы |
|  |  | Уо 09.02 | участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы |
|  |  | Уо 09.03 | строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности |
|  |  | Уо 09.04 | кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) |
|  |  | Уо 09.05 | писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |
|  |  |  | Знания: |
|  |  | Зо 09.01 | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы |
|  |  | Зо 09.02 | основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) |
|  |  | Зо 09.03 | лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности |
|  |  | Зо 09.04 | особенности произношения |
|  |  | Зо 09.05 | правила чтения текстов профессиональной направленности |

- 4.2. Профессиональные компетенции

| Виды деятельности | Код и наименование компетенции | Код | Показатели освоения компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок | ПК 1.1. Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и гражданских зданий; |  | Навыки |
|  |  | Н 1.1.01 | организации и выполнении работ по эксплуатации и ремонту электроустановок |
|  |  |  | Умения |
|  |  | У 1.1.01 | оформлять документацию для организации работ и по результатам испытаний действующих электроустановок с учётом требований техники безопасности; |
|  |  | У 1.1.02 | осуществлять коммутацию в электроустановках по принципиальным схемам; |
|  |  | У 1.1.03 | читать и выполнять рабочие чертежи электроустановок; |
|  |  | У 1.1.04 | производить электрические измерения на различных этапах эксплуатации электроустановок; |
|  |  |  | Знания |
|  |  | З 1.1.01 | классификацию кабельных изделий и область их применения; устройство, принцип действия и основные технические характеристики электроустановок; |
|  |  | З 1.1.02 | правила технической эксплуатации осветительных установок, электродвигателей, электрических сетей; условия приёмки электроустановок в эксплуатацию; |
|  | ПК 1.2. Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей электроустановок промышленных и гражданских зданий; |  | Навыки: |
|  |  | Н 1.2.01 | организации и выполнении работ по эксплуатации и ремонту электроустановок |
|  |  |  | Умения |
|  |  | У 1.2.01 | контролировать режимы работы электроустановок; выявлять и устранять неисправности электроустановок; |
|  |  | У 1.2.02 | планировать мероприятия по выявлению и устранению неисправностей с соблюдением требований техники безопасности; |
|  |  | У 1.2.03 | планировать и проводить профилактические осмотры электрооборудования |
|  |  |  | Знания |
|  |  | З 1.2.01 | требования техники безопасности при эксплуатации электроустановок; |
|  |  | З 1.2.02 | устройство, принцип действия и схемы включения измерительных приборов; |
|  |  | З 1.2.03 | типичные неисправности электроустановок и способы их устранения |
|  | ПК 1.3. Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и гражданских зданий |  | Навыки |
|  |  | Н 1.3.01 | организации и выполнении работ по эксплуатации и ремонту электроустановок |
|  |  |  | Умения |
|  |  | У 1.3.01 | планировать и проводить профилактические осмотров электрооборудования; планировать ремонтные работы; |
|  |  |  | Знания |
|  |  | З 1.2.01 | технологическую последовательность производства ремонтных работ; |
|  |  | З 1.2.02 | назначение и периодичность ремонтных работ; методы организации ремонтных работ. |
|  | ПК 1.4 Выбирать схемы базирования заготовок, оборудование, инструмент и оснастку для изготовления деталей машин |  | Навыки |
|  |  | Н 1.4.01 | Выбирать схемы базирования заготовок, оборудование, инструмент и оснастку для изготовления деталей машин |
|  |  |  | Умения |
|  |  | У 1.4.01 | анализировать и выбирать схемы базирования; |
|  |  | У 1.4.02 | выбирать способы обработки поверхностей и назначать технологические базы; |
|  |  | У 1.4.03 | выбирать технологическое оборудование и технологическую оснастку: приспособления, режущий, мерительный и вспомогательный инструмент; |
|  |  | У 1.4.04 | выбирать конструкцию лезвийного инструмента в зависимости от конкретных условий обработки; |
| Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий | ПК 2.1. Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности |  | Навыки |
|  |  | Н 2.1.01 | организации и выполнении монтажа и наладки электрооборудования |
|  |  |  | Умения |
|  |  | У 2.1.01 | составлять отдельные разделы производства работ; |
|  |  | У 2.1.02 | анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических карт на монтаж электрооборудования; |
|  |  | У 2.1.03 | выполнять монтаж силового и осветительного электрооборудования в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных правовых актов и техники безопасности |
|  |  |  | Знания |
|  |  | З 2.1.01 | требования приемки строительной части под монтаж электрооборудования; |
|  |  | З 2.1.02 | отраслевые нормативные документы по монтажу электрооборудования; |
|  |  | З 2.1.03 | номенклатуру наиболее распространенного электрооборудования, кабельной продукции и электромонтажных изделий; |
|  |  | З 2.1.04 | технологию работ по монтажу электрооборудования в соответствии с нормативными документами; |
|  | ПК 2.2. Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности |  | Навыки |
|  |  | Н 2.2.01 | организации и выполнении монтажа и наладки электрооборудования |
|  |  |  | Умения |
|  |  | У 2.2.01 | выполнять монтаж силового и осветительного электрооборудования в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных правовых актов и техники безопасности |
|  |  |  | Знания |
|  |  | З 2.2.01 | отраслевые нормативные документы по монтажу электрооборудования; номенклатуру наиболее распространенного электрооборудования, кабельной продукции и электромонтажных изделий; |
|  |  | З 2.2.02 | технологию работ по монтажу электрооборудования в соответствии с нормативными документами; |
|  |  |  | Навыки |
|  | ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и испытания устройств электрооборудования промышленных и гражданских зданий | Н 2.3.01 | в организации и выполнении монтажа и наладки электрооборудования |
|  |  |  | Умения |
|  |  | У 2.3.01 | выполнять работы по проверке и настройке электрооборудования |
|  |  |  | Знания |
|  |  | З 2.3.01 | выполнять работы по проверке и настройке электрооборудования |
| Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей | ПК 3.1. Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с соблюдением технологической последовательности |  | Навыки |
|  |  | Н 3.1.01 | организации выполнении монтажа, наладки и эксплуатации электрических сетей |
|  |  |  | Умения |
|  |  | У 3.1.01 | составлять отдельные разделы проекта производства работ; |
|  |  | У 3.1.02 | анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических карт на монтаж воздушных и кабельных линий; |
|  |  | У 3.1.03 | выполнять монтаж воздушных и кабельных линий в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных документов и техники безопасности |
|  |  |  | Знания |
|  |  | З 3.1.01 | требования приемки строительной части под монтаж линий; |
|  |  | З 3.1.02 | отраслевые нормативные документы по монтажу и приемо-сдаточным испытаниям электрических сетей; |
|  |  | З 3.1.03 | технологию работ по монтажу воздушных и кабельных линий в соответствии с современными нормативными требованиями |
|  | ПК 3.2 Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и кабельных линий; |  | Навыки |
|  |  | Н 3.2.01 | организации выполнении монтажа, наладки и эксплуатации электрических сетей |
|  |  |  | Умения |
|  |  | У 3.2.01 | выполнять приемо-сдаточные испытания; оформлять протоколы по завершению испытаний; |
|  |  | У 3.2.02 | выполнять работы по проверке и настройке устройств воздушных и кабельных линий; |
|  |  | У 3.2.03 | диагностировать техническое состояние и остаточный ресурс линий электропередачи и конструктивных элементов посредством визуального наблюдения и инструментальных обследований, и испытаний; |
|  |  | У 3.2.04 | проводить визуальное наблюдение, инструментальное обследование и испытание трансформаторных подстанций и распределительных пунктов; |
|  |  | У 3.2.05 | оценивать техническое состояние оборудования, инженерных систем, зданий и сооружений трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  |  |  | Знания |
|  |  | З 3.2.01 | методы наладки устройств воздушных и кабельных линий; отраслевые нормативные документы по монтажу и приемо-сдаточным испытаниям электрических сетей |
|  | ПК 3.3. Организовывать и производить эксплуатацию электрических сетей |  | Навыки |
|  |  | Н 3.3.01 | организации выполнении монтажа, наладки и эксплуатации электрических сетей |
|  |  |  | Умения |
|  |  | У 3.3.01 | обосновывать современный вывод линий электропередачи в ремонт, составлять акты и дефектные ведомости; |
|  |  | У 3.3.02 | контролировать режимы функционирования линий электропередачи, определять неисправности в их работе; |
|  |  | У 3.3.03 | составлять заявки на необходимое оборудование, запасные части, инструмент, материалы и инвентарь для выполнения плановых работ по эксплуатации линий электропередачи; |
|  |  | У 3.3.04 | разрабатывать предложения по оперативному, текущему и перспективному планированию работ по техническому обслуживанию и ремонту линий электропередачи; |
|  |  | У 3.3.05 | обеспечивать рациональное расходование материалов, запасных частей, оборудования, инструмента и приспособлений; |
|  |  | У 3.3.06 | контролировать исправное состояние, эффективную и безаварийную работу линий электропередачи; обосновывать своевременный вывод трансформаторных подстанций и распределительных пунктов для ремонта |
|  |  |  | Знания |
|  |  | З 3.3.01 | нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность по эксплуатации линий электропередачи, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов; |
|  |  | З 3.3.02 | нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность по эксплуатации линий электропередачи, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов; |
|  |  | З 3.3.03 | обосновывать своевременный вывод трансформаторных подстанций и распределительных пунктов для ремонта. технологии производства работ по техническому обслуживанию и ремонту трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  | ПК 3.4. Участвовать в проектировании электрических сетей |  | Навыки |
|  |  | Н 3.4.01 | проектировании электрических сетей |
|  |  |  | Умения |
|  |  | У 3.4.01 | выполнять расчет электрических нагрузок, осуществлять выбор токоведущих частей на разных уровнях напряжения; |
|  |  | У 3.4.02 | номенклатуру наиболее распространенных воздушных проводов, кабельной продукции и электромонтажных изделий; основные методы расчета и условия выбора электрических сетей; |
|  |  |  | Знания |
|  |  | З 3.4.06 | номенклатуру наиболее распространенных воздушных проводов, кабельной продукции и электромонтажных изделий; |
|  |  | З 3.4.07 | основные методы расчета и условия выбора электрических сетей; |
|  |  | З 3.4.08 | технические характеристики элементов линий электропередачи и технические требования, предъявляемые к их работе; |
|  |  | З 3.4.09 | конструктивные особенности и технические характеристики трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, применяемые в сетях 0,4-20кВ |
| Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной организации | ПК 4.1. Организовывать работу производственного подразделения; |  | Навыки |
|  |  | Н 4.1.01 | организации деятельности электромонтажной бригады; |
|  |  |  | Умения |
|  |  | У 4.1.01 | разрабатывать и проводить мероприятия по приемке и складированию материалов, конструкции, по рациональному использованию строительных машин и энергетических установок транспортных средств; |
|  |  | У 4.1.02 | разрабатывать и проводить мероприятия по приемке и складированию материалов, конструкции, по рациональному использованию строительных машин и энергетических установок транспортных средств; |
|  |  | У 4.1.03 | организовывать подготовку электромонтажных работ; |
|  |  | У 4.1.04 | составлять графики проведения электромонтажных, эксплуатационных, ремонтных и пуско-наладочных работ |
|  |  |  | Знания |
|  |  | З 4.1.01 | структуру и функционирование электромонтажной организации; |
|  |  | З 4.1.02 | методы управления трудовым коллективом и структурными подразделениями; |
|  |  | З 4.1.03 | способы стимулирования работы членов бригады. |
|  | ПК 4.2. Организовывать работы по устранению неполадок, отказов |  | Навыки |
|  |  | Н 4.2.01 | контроля качества электромонтажных работ |
|  |  |  | Умения |
|  |  | У 4.2.01 | контролировать и оценивать деятельность членов бригады и подразделения в целом; |
|  |  | У 4.2.02 | контролировать технологическую последовательность электромонтажных работ и соблюдение требований правил устройства электроустановок и других нормативных документов; |
|  |  | У 4.2.03 | оценивать качество выполненных электромонтажных работ; проводить корректирующие действия |
|  |  |  | Знания |
|  |  | З 4.2.01 | методы контроля качества электромонтажных работ |
|  |  | З 4.2.02 |  |
|  |  | З 4.2.03 | способы корректировки режимов резания по результатам работы станка |
|  | ПК 4.3. Участвовать в расчетах основных технико-экономических показателей; |  | Навыки |
|  |  | Н 4.3.01 | составления смет; |
|  |  | Н 4.3.02 | проектирования электромонтажных работ |
|  |  |  | Умения |
|  |  | У 4.3.01 | составлять калькуляции затрат на производство и реализацию продукции; составлять сметную документацию, используя нормативно-справочную литературу; |
|  |  | У 4.3.02 | рассчитывать основные показатели производительности труда |
|  |  |  | Знания |
|  |  | З 4.3.01 | состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации; |
|  |  | З 4.3.01 | виды износа основных фондов и их оценка; основы организации, нормирования и оплаты труда; |
|  |  | З 4.3.02 | издержки производства и себестоимость продукции |
|  | ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении электромонтажных и наладочных работ |  | Навыки |
|  |  | Н 4.4.01 | организации деятельности электромонтажной бригады |
|  |  |  | Умения |
|  |  | У 4.4.01 | проводить различные виды инструктажа по технике безопасности; |
|  |  | У 4.4.02 | осуществлять допуск к работам в действующих электроустановках; организовать рабочее место в соответствии с правилами техники безопасности |
|  |  |  | Знания |
|  |  | З 4.4.01 | правила технической безопасности и техники безопасности при выполнении электромонтажных работ; |
|  |  | З 4.4.02 | правила техники безопасности при работе в действующих электроустановках; |

# Раздел 5. Примерная структура образовательной программы

5.1. Примерный учебный план

5.1.2. Примерный учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)

| Индекс | Наименование | Всего | Объем образовательной программы в академических часах |  |  |  |  |  |  | Рекомендуемый семестр изучения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В том числе в форме практической подготовки | Теоретические занятия | Лабораторные и практические занятия | Курсовой проект (работа) | Практики | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Обязательная часть образовательной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок ООД |  | 1404 | 160 | 662 | 694 | 0 | 0 | 48 | 24 | 1,2,3 |
| ООД 01 | Русский язык | 78 | 4 | 52 | 26 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1,2 |
| ООД 02 | Родной язык (русский) | 40 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ООД 03 | Литература | 118 | 0 | 87 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 |
| ООД 04 | Иностранный язык | 118 | 6 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 |
| ООД 05 | История | 118 | 0 | 102 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 |
| ООД 06 | Обществознание (вкл. экономику и право) | 118 | 8 | 99 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 |
| ООД 07 | Физическая культура | 118 | 30 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 |
| ООД 08 | Основы безопасности жизнедеятельности | 70 | 0 | 26 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ООД 09 | Астрономия | 36 | 0 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ООД 10 | Математика | 234 | 20 | 114 | 120 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1,2 |
| ООД 11 | Информатика | 188 | 62 | 60 | 128 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1,2 |
| ООД 12 | Физика | 132 | 30 | 92 | 40 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1,2 |
| ПА | Промежуточная аттестация | 60 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| ОГСЭ | Общий гуманитарный и социально-экономический цикл | 458 | 92 | 138 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,4,5 |
| ОГСЭ 01 | Основы философии | 48 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ОГСЭ 02 | История | 48 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ОГСЭ 03 | Психология общения | 48 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,4,5 |
| ОГСЭ 04 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 154 | 46 | 66 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,4,5 |
| ОГСЭ 05 | Физическая культура | 160 | 46 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,4,5 |
| ЕН 00 | Математический и общий естественнонаучный цикл | 144 | 44 | 38 | 88 | 0 | 0 | 12 | 6 | 3,4 |
| ЕН 01 | Математика | 96 | 20 | 38 | 58 | 0 | 0 | 12 | 6 | 3 |
| ЕН 02 | Информатика | 48 | 24 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,4 |
| ОПБ | Обязательный профессиональный блок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общепрофессиональный цикл | 68 | 40 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ОП 12 | Безопасность жизнедеятельности | 68 | 40 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| МДМ 01 | Основы создания конструкций | 144 | 88 | 44 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,3,5 |
| ОП 01 | Техническая механика | 42 | 26 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ОП 02 | Инженерная графика | 62 | 38 | 12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,3 |
| ОП 05 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | 40 | 24 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| МДМ 02 | Основы управленческой деятельности | 36 | 22 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ОП 10 | Основы менеджмента в электроэнергетике | 36 | 22 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| МДМ 03 | Основы электротехники и электроники | 252 | 162 | 20 | 232 | 0 | 0 | 12 | 12 | 2,3,4,5 |
| ОП 03 | Электротехника | 72 | 42 | 20 | 52 | 0 | 0 | 12 | 6 | 2,3 |
| ОП 04 | Основы электроники | 36 | 24 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| ОП 06 | Электрические измерения | 36 | 24 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ОП 07 | Основы микропроцессорных систем управления в энергетике | 36 | 24 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ОП 08 | Основы автоматики и элементы систем автоматического управления | 36 | 24 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ОП 09 | Безопасность работ в электроустановках | 36 | 24 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|  | Профессиональный цикл | 1340 |  |  |  | 90 | 756 | 72 | 36 | 3,4,5,6 |
| ПМ 01 | Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок | 252 | 252 | 54 | 54 | 30 | 144 | 12 | 6 | 3,4 |
| МДК 01.01 | Электрические машины | 36 | 36 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| МДК 01.02 | Электрооборудование промышленных и гражданских зданий | 36 | 36 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| МДК 01.03 | Эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 36 | 36 | 18 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| УП 01 | Учебная практика по организации и выполнению работ по эксплуатации и ремонту электроустановок | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 4 |
| ПП 01 | Производственная практика по организации и выполнению работ по эксплуатации и ремонту электроустановок | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 4 |
| ПМ 02 | Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 242 | 242 | 48 | 86 | 30 | 108 | 12 | 6 | 4,5 |
| МДК 02.01 | Монтаж электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 62 | 62 | 12 | 50 | 0 | 0 | 12 | 6 | 4,5 |
| МДК 02.02 | Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских зданий | 36 | 36 | 18 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| МДК 02.03 | Наладка электрооборудования | 36 | 36 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| УП 02 | Учебная практика по организации и выполнению работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 5 |
| ПП 02 | Производственная практика по организации и выполнению работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 5 |
| ПМ 03 | Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей | 216 | 216 | 54 | 90 | 0 | 72 | 12 | 6 | 5,6 |
| МДК 03.01 | Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий | 60 | 60 | 18 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| МДК 03.02 | Монтаж и наладка электрических сетей | 48 | 48 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| МДК 03.03 | Проектирование осветительных сетей | 36 | 36 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| УП 03 | Учебная практика по организации и выполнению работ по монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 6 |
| ПП 03 | Производственная практика по организации и выполнению работ по монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 6 |
| ПМ 04 | Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной организации | 144 | 144 | 36 | 36 | 30 | 72 | 12 | 6 | 6 |
| МДК 04.01 | Организация деятельности электромонтажного подразделения | 72 | 72 | 36 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| УП 04 | Учебная практика по организации деятельности производственного подразделения электромонтажной организации | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 6 |
| ПП 04 | Производственная практика по организации деятельности производственного подразделения электромонтажной организации | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 6 |
| ПМ 05 | Выполнение работ по рабочей профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» | 288 | 288 | 36 | 36 | 0 | 216 | 12 | 6 | 3,4 |
| МДК 05.01 | Выполнение работ по рабочей профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» | 72 | 72 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,4 |
| УП 05 | Учебная практика по выполнению работ по рабочей профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 4 |
| ПП 05 | Производственная практика по выполнению работ по рабочей профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 4 |
| ДПБ | Дополнительный профессиональный блок АО «Орский машиностроительный завод» | 288 | 288 | 0 | 108 | 0 | 180 | 12 | 6 | 6 |
|  | Профессиональный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ 06 | Выполнение работ по рабочей профессии «Электромонтажник по освещению и осветительным сетям» | 198 | 198 | 0 | 54 | 0 | 144 | 12 | 6 | 6 |
| МДК 06 | Выполнение работ по рабочей профессии «Электромонтажник по освещению и осветительным сетям» | 54 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| УП 06 | Учебная практика по выполнению работ по рабочей профессии «Электромонтажник по освещению и осветительным сетям» | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 6 |
| ПП 06 | Производственная практика по выполнению работ по рабочей профессии «Электромонтажник по освещению и осветительным сетям» | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 6 |
| ГИА.00 | Государственная итоговая аттестация | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 6 |
| Итого: |  | 4428 | 1616 | 1014 | 1804 | 126 | 1188 | 144 | 152 |  |

- 5.2. Примерный план обучения на предприятии (на рабочем месте)

| № п/п | Содержание практической подготовки (виды работ) | ПМ/ МДК |  | Н/ПО, У, З, Уо, Зо) | Длительность обучения (в часах) | Семестр обучения | Наименование рабочего места, участка | Ответственный от предприятия (при необходимости) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код | Название |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт однофазных и трехфазных электродвигателей асинхронного типа | ПМ.01 | Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок | Н 1.1 01 Н 1.2 01 Н 1.3 01 У 1.1 01 У 1.1.02 У 1.1 03 У 1.1 04 У 1.1 05 У 1.2 01 У 1.2 02 У 1.2 03 У 1.2 04 У 1.3 01 У 1.3 02 У 1.3 03 У 1.3 04 З 1.1 01 З 1.1 02 З 1.1 03 З 1.1 04 З 1.1 05 З 1.2 01 З 1.2 02 З 1.2 03 З 1.2 01 З 1.3 01 З 1.03 02 З 1.3 03 |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт однофазных и трехфазных электродвигателей коллекторного типа. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт трансформаторов. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт электрооборудования трансформаторных подстанций: выключателей |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт электрооборудования трансформаторных подстанций: разъединителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт электрооборудования трансформаторных подстанций: короткозамыкателей |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт электрооборудования промышленных предприятий: крановых механизмов | ПМ.01 | Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок | Н 1.1 01 Н 1.2 01 Н 1.3 01 У 1.1 01 У 1.1.02 У 1.1 03 У 1.1 04 У 1.1 05 У 1.2 01 У 1.2 02 У 1.2 03 У 1.2 04 У 1.3 01 У 1.3 02 У 1.3 03 У 1.3 04 З 1.1 01 З 1.1 02 З 1.1 03 З 1.1 04 З 1.1 05 З 1.2 01 З 1.2 02 З 1.2 03 З 1.2 01 З 1.3 01 З 1.03 02 З 1.3 03 |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт электрооборудования промышленных предприятий: насосов. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт электрооборудования промышленных предприятий: вентиляторов |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Ремонт электрооборудования промышленных предприятий: компрессоров |  |  |  |  |  |  |  |

План обучения на рабочем месте содержит тематический и календарный план-график практической подготовки среднего профессионального образования и служит основой для составления и дальнейшего обучения по плану выполнения работ на предприятии.

5.3. Примерный календарный учебный график

5.3.1. По программе подготовки специалистов среднего звена

| Индекс | Компоненты программы | 29-02.09 | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | 31-04.11* | ноябрь |  |  | 28-02.12 | декабрь |  |  |  | январь |  |  | 30-03.02 | февраль |  |  | 27-03.03 | март |  |  |  | апрель |  |  |  | май |  |  |  | 29-02.06 | июнь |  |  |  | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номера календарных недель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  |
|  |  | Порядковые номера недель учебного года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |  |
| ООД | Блок ООД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1316 |
| ООД 01 | Русский язык | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 6 |  | 84 |
| ООД 03 | Литература |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 118 |
| ООД 04 | Иностранный язык | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 118 |
| ООД 05 | История | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |  |  |  | 118 |
| ООД 06 | Обществознание (включая экономику и право) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 118 |
| ООД 07 | Физическая культура |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |  |  |  | 118 |
| ООД 08 | Основы безопасности жизнедеятельности |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |
| ООД 10 | Математика | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |  | 2240 |
| ООД 11 | Информатика и ИКТ | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 12 | 10 |  | 6 | 194 |
| ООД 12 | Физика | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |  | 6 | 138 |
| ОПБ | Обязательный профессиональный блок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 |
| МДМ.01 | Основы технических измерений, графики и механики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП. 01 | Инженерная графика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 42 |
| ОП.02 | Техническая механика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 36 |
| МДМ.02 | Основы технологии машиностроения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.03 | Материаловедение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 34 |
| Всего час. в неделю учебных занятий |  | 14 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 22 | 14 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 22 | 36 | 24 | 1476 |

- 5.4. Примерная рабочая программа воспитания

5.4.1. Цель и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной программы:

Цель рабочей программы воспитания – создание организационно-педагогических условий 
для формирования личностных результатов обучающихся, проявляющихся в развитии их позитивных чувств и отношений к российским гражданским (базовым, общенациональным) нормам и ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации, с учетом традиций и культуры субъекта Российской Федерации, деловых качеств квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена, определенных отраслевыми требованиями (корпоративной культурой).

Задачи:

формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия 
для развития обучающихся профессиональной образовательной организации;

организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-ценностные социализирующие отношения;

формирование у обучающихся профессиональной образовательной организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого развития государства;

усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания.

5.4.2. Примерная рабочая программа воспитания представлена в приложении 4.

- 5.5. Примерный календарный план воспитательной работы

Примерный календарный план воспитательной работы представлен в приложении 4.

# Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной программы

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной и воспитательной работы, мастерские 
и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения 
и материалами, учитывающими требования стандартов.

Перечень специальных помещений

Кабинеты:

Общеобразовательных дисциплин

Безопасности жизнедеятельности и охраны  труда;

Иностранного  языка  в профессиональной деятельности;

Истории;

Метрологии, стандартизации и сертификации;

Математики  в профессиональной деятельности;

Инженерной  графики;

Материаловедения;

Мастерские:

Электромонтаж

Спортивный комплекс

Залы:

библиотека, читальный зал с выходом в интернет;

актовый зал;

6.1.2. Материально-техническое оснащение кабинетов, лабораторий, мастерских и баз практики по специальности

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий. Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально-технического обеспечения включает в себя:

6.1.2.1. Оснащение кабинетов

Кабинет «Общеобразовательных дисциплин»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Посадочные места по количеству обучающихся |  |
|  | Стул ученический | Стул ученический на прямоугольной трубе. Сиденье и спинка имеют эргономичную форму |
|  | Стол-парта ученический | Стол-парта ученический двухместный |
| N | … |  |
| N | … |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| N | … |  |
| N | … |  |
| N | … |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | ЖК телевизор | Экран32""/768x1366 Пикс Мощность фронтальных АС2 x 8 Вт Порт USB 2.0 тип A1 шт Версия HDMI1.4a " |
| 2 | Компьютер | Персональный компьютер в сборе (Системный блок: CPU {2.6GHz, 12MB}/ 16GB / VGA 6GB GDDR6/ SSD 480GB / HDD 1Tb / монитор 27" клавиатура + мышь) |
| 3 | Колонки | Мощность фронтальных АС 2 x 3 Вт Количество полос фронт. АС 1 Регулировка громкости Питание от USB порта Материал корпуса фронт. пластик |
| 4 | ИБП | Мощность не менее 900 Вт, входное напряжение 161 — 276 В, частота входного напряжения 45 — 65 Гц, входной разъем IEC 320, выходные розетки типа IEC320, напряжение при питании от батареи - 220-240 +/- 5% В, частота при питании от батареи - 50/60 +/- 1% Гц, форма выходного сигнала чистая синусоида, защита от короткого замыкания, защита от перегрузки |
| 5 | Принтер | Тип печати черно-белый Формат печати A4 Размещение настольный Скорость печати A4 (ч/б) до 22 стр/мин Время печати первой страницы А4 (ч/б) 7.8 с Разрешение печати (ч/б) 600 x 600 dpi Печать на карточках поддерживается Печать на пленке поддерживается Печать на конвертах поддерживается Нагрузка (А4, в месяц) до 15000 листов" |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Web-камера | Оптическое разрешение при видеозаписи не менее 1920х1080 пикселей, максимальная частота кадров не менее 30 кадр. /с., оптическое разрешение матрицы не менее 2 мегапикселей. Тип фокусировки автоматический" |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Комплект учебного наглядного материала по всем темам программы | На каждую группу по 1 экземпляру |
| 2 | Комплекты для индивидуальной и групповой работы по основным темам программы | Из расчета на 25 человек |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Комплект демонстрационного оборудования по всем темам программы | На каждую группу по 1 экземпляру |
| 2 | Тренировочные комплексы | По профилю дисциплины |

Кабинет «Безопасности  жизнедеятельности и охраны труда»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Посадочные места по количеству обучающихся |  |
|  | Стул ученический | Стул ученический на прямоугольной трубе. Сиденье и спинка имеют эргономичную форму |
|  | Стол-парта ученический | Стол-парта ученический двухместный |
| N | … |  |
| N | … |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| N | … |  |
| N | … |  |
| N | … |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | ЖК телевизор | Экран32""/768x1366 Пикс Мощность фронтальных АС2 x 8 Вт Порт USB 2.0 тип A1 шт Версия HDMI1.4a " |
| 2 | Компьютер | Персональный компьютер в сборе (Системный блок: CPU {2.6GHz, 12MB}/ 16GB / VGA 6GB GDDR6/ SSD 480GB / HDD 1Tb / монитор 27" клавиатура + мышь) |
| 3 | Колонки | Мощность фронтальных АС 2 x 3 Вт Количество полос фронт. АС 1 Регулировка громкости Питание от USB порта Материал корпуса фронт. пластик |
| 4 | ИБП | Мощность не менее 900 Вт, входное напряжение 161 — 276 В, частота входного напряжения 45 — 65 Гц, входной разъем IEC 320, выходные розетки типа IEC320, напряжение при питании от батареи - 220-240 +/- 5% В, частота при питании от батареи - 50/60 +/- 1% Гц, форма выходного сигнала чистая синусоида, защита от короткого замыкания, защита от перегрузки |
| 5 | Принтер | Тип печати черно-белый Формат печати A4 Размещение настольный Скорость печати A4 (ч/б) до 22 стр/мин Время печати первой страницы А4 (ч/б) 7.8 с Разрешение печати (ч/б) 600 x 600 dpi Печать на карточках поддерживается Печать на пленке поддерживается Печать на конвертах поддерживается Нагрузка (А4, в месяц) до 15000 листов" |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Web-камера | Оптическое разрешение при видеозаписи не менее 1920х1080 пикселей, максимальная частота кадров не менее 30 кадр. /с., оптическое разрешение матрицы не менее 2 мегапикселей. Тип фокусировки автоматический" |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Комплект учебного наглядного материала по всем темам программы | На каждую группу по 1 экземпляру |
| 2 | Комплекты для индивидуальной и групповой работы по основным темам программы | Из расчета на 25 человек |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Комплект демонстрационного оборудования по всем темам программы | На каждую группу по 1 экземпляру |
| 2 | Тренировочные комплексы | По профилю дисциплины |

Кабинет «Иностранный язык в профессиональной деятельности»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Посадочные места по количеству обучающихся |  |
|  | Стул ученический | Стул ученический на прямоугольной трубе. Сиденье и спинка имеют эргономичную форму и |
|  | Стол-парта ученический | Стол-парта ученический двухместный |
| N | … |  |
| N | … |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| N | … |  |
| N | … |  |
| N | … |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | ЖК телевизор | Экран32""/768x1366 Пикс Мощность фронтальных АС2 x 8 Вт Порт USB 2.0 тип A1 шт Версия HDMI1.4a " |
| 2 | Компьютер | Персональный компьютер в сборе (Системный блок: CPU {2.6GHz, 12MB}/ 16GB / VGA 6GB GDDR6/ SSD 480GB / HDD 1Tb / монитор 27" клавиатура + мышь) |
| 3 | Колонки | Мощность фронтальных АС 2 x 3 Вт Количество полос фронт. АС 1 Регулировка громкости Питание от USB порта Материал корпуса фронт. пластик |
| 4 | ИБП | Мощность не менее 900 Вт, входное напряжение 161 — 276 В, частота входного напряжения 45 — 65 Гц, входной разъем IEC 320, выходные розетки типа IEC320, напряжение при питании от батареи - 220-240 +/- 5% В, частота при питании от батареи - 50/60 +/- 1% Гц, форма выходного сигнала чистая синусоида, защита от короткого замыкания, защита от перегрузки |
| 5 | Принтер | Тип печати черно-белый Формат печати A4 Размещение настольный Скорость печати A4 (ч/б) до 22 стр/мин Время печати первой страницы А4 (ч/б) 7.8 с Разрешение печати (ч/б) 600 x 600 dpi Печать на карточках поддерживается Печать на пленке поддерживается Печать на конвертах поддерживается Нагрузка (А4, в месяц) до 15000 листов" |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Web-камера | Оптическое разрешение при видеозаписи не менее 1920х1080 пикселей, максимальная частота кадров не менее 30 кадр. /с., оптическое разрешение матрицы не менее 2 мегапикселей. Тип фокусировки автоматический" |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Комплект учебного наглядного материала по всем темам программы | На каждую группу по 1 экземпляру |
| 2 | Комплекты для индивидуальной и групповой работы по основным темам программы | Из расчета на 25 человек |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Комплект демонстрационного оборудования по всем темам программы | На каждую группу по 1 экземпляру |
| 2 | Тренировочные комплексы | По профилю дисциплины |

Кабинет «История»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Посадочные места по количеству обучающихся |  |
|  | Стул ученический | Стул ученический на прямоугольной трубе. Сиденье и спинка имеют эргономичную форму |
|  | Стол-парта ученический | Стол-парта ученический двухместный |
| N | … |  |
| N | … |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| N | … |  |
| N | … |  |
| N | … |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | ЖК телевизор | Экран32""/768x1366 Пикс Мощность фронтальных АС2 x 8 Вт Порт USB 2.0 тип A1 шт Версия HDMI1.4a " |
| 2 | Компьютер | Персональный компьютер в сборе (Системный блок: CPU {2.6GHz, 12MB}/ 16GB / VGA 6GB GDDR6/ SSD 480GB / HDD 1Tb / монитор 27" клавиатура + мышь) |
| 3 | Колонки | Мощность фронтальных АС 2 x 3 Вт Количество полос фронт. АС 1 Регулировка громкости Питание от USB порта Материал корпуса фронт. пластик |
| 4 | ИБП | Мощность не менее 900 Вт, входное напряжение 161 — 276 В, частота входного напряжения 45 — 65 Гц, входной разъем IEC 320, выходные розетки типа IEC320, напряжение при питании от батареи - 220-240 +/- 5% В, частота при питании от батареи - 50/60 +/- 1% Гц, форма выходного сигнала чистая синусоида, защита от короткого замыкания, защита от перегрузки |
| 5 | Принтер | Тип печати черно-белый Формат печати A4 Размещение настольный Скорость печати A4 (ч/б) до 22 стр/мин Время печати первой страницы А4 (ч/б) 7.8 с Разрешение печати (ч/б) 600 x 600 dpi Печать на карточках поддерживается Печать на пленке поддерживается Печать на конвертах поддерживается Нагрузка (А4, в месяц) до 15000 листов" |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Web-камера | Оптическое разрешение при видеозаписи не менее 1920х1080 пикселей, максимальная частота кадров не менее 30 кадр. /с., оптическое разрешение матрицы не менее 2 мегапикселей. Тип фокусировки автоматический" |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Комплект учебного наглядного материала по всем темам программы | На каждую группу по 1 экземпляру |
| 2 | Комплекты для индивидуальной и групповой работы по основным темам программы | Из расчета на 25 человек |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Комплект демонстрационного оборудования по всем темам программы | На каждую группу по 1 экземпляру |
| 2 | Тренировочные комплексы | По профилю дисциплины |

Кабинет «Метрологии, стандартизации и сертификации»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Посадочные места по количеству обучающихся |  |
|  | Стул ученический | Стул ученический на прямоугольной трубе. Сиденье и спинка имеют эргономичную форму |
|  | Стол-парта ученический | Стол-парта ученический двухместный |
| N | … |  |
| N | … |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| N | … |  |
| N | … |  |
| N | … |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | ЖК телевизор | Экран32""/768x1366 Пикс Мощность фронтальных АС2 x 8 Вт Порт USB 2.0 тип A1 шт Версия HDMI1.4a " |
| 2 | Компьютер | Персональный компьютер в сборе (Системный блок: CPU {2.6GHz, 12MB}/ 16GB / VGA 6GB GDDR6/ SSD 480GB / HDD 1Tb / монитор 27" клавиатура + мышь) |
| 3 | Колонки | Мощность фронтальных АС 2 x 3 Вт Количество полос фронт. АС 1 Регулировка громкости Питание от USB порта Материал корпуса фронт. пластик |
| 4 | ИБП | Мощность не менее 900 Вт, входное напряжение 161 — 276 В, частота входного напряжения 45 — 65 Гц, входной разъем IEC 320, выходные розетки типа IEC320, напряжение при питании от батареи - 220-240 +/- 5% В, частота при питании от батареи - 50/60 +/- 1% Гц, форма выходного сигнала чистая синусоида, защита от короткого замыкания, защита от перегрузки |
| 5 | Принтер | Тип печати черно-белый Формат печати A4 Размещение настольный Скорость печати A4 (ч/б) до 22 стр/мин Время печати первой страницы А4 (ч/б) 7.8 с Разрешение печати (ч/б) 600 x 600 dpi Печать на карточках поддерживается Печать на пленке поддерживается Печать на конвертах поддерживается Нагрузка (А4, в месяц) до 15000 листов" |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Web-камера | Оптическое разрешение при видеозаписи не менее 1920х1080 пикселей, максимальная частота кадров не менее 30 кадр. /с., оптическое разрешение матрицы не менее 2 мегапикселей. Тип фокусировки автоматический" |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Комплект учебного наглядного материала по всем темам программы | На каждую группу по 1 экземпляру |
| 2 | Комплекты для индивидуальной и групповой работы по основным темам программы | Из расчета на 25 человек |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Комплект демонстрационного оборудования по всем темам программы | На каждую группу по 1 экземпляру |
| 2 | Тренировочные комплексы | По профилю дисциплины |

Кабинет «Математика в профессиональной деятельности»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Посадочные места по количеству обучающихся |  |
|  | Стул ученический | Стул ученический на прямоугольной трубе. Сиденье и спинка имеют эргономичную форму |
|  | Стол-парта ученический | Стол-парта ученический двухместный |
| N | … |  |
| N | … |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| N | … |  |
| N | … |  |
| N | … |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | ЖК телевизор | Экран32""/768x1366 Пикс Мощность фронтальных АС2 x 8 Вт Порт USB 2.0 тип A1 шт Версия HDMI1.4a " |
| 2 | Компьютер | Персональный компьютер в сборе (Системный блок: CPU {2.6GHz, 12MB}/ 16GB / VGA 6GB GDDR6/ SSD 480GB / HDD 1Tb / монитор 27" клавиатура + мышь) |
| 3 | Колонки | Мощность фронтальных АС 2 x 3 Вт Количество полос фронт. АС 1 Регулировка громкости Питание от USB порта Материал корпуса фронт. пластик |
| 4 | ИБП | Мощность не менее 900 Вт, входное напряжение 161 — 276 В, частота входного напряжения 45 — 65 Гц, входной разъем IEC 320, выходные розетки типа IEC320, напряжение при питании от батареи - 220-240 +/- 5% В, частота при питании от батареи - 50/60 +/- 1% Гц, форма выходного сигнала чистая синусоида, защита от короткого замыкания, защита от перегрузки |
| 5 | Принтер | Тип печати черно-белый Формат печати A4 Размещение настольный Скорость печати A4 (ч/б) до 22 стр/мин Время печати первой страницы А4 (ч/б) 7.8 с Разрешение печати (ч/б) 600 x 600 dpi Печать на карточках поддерживается Печать на пленке поддерживается Печать на конвертах поддерживается Нагрузка (А4, в месяц) до 15000 листов" |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Web-камера | Оптическое разрешение при видеозаписи не менее 1920х1080 пикселей, максимальная частота кадров не менее 30 кадр. /с., оптическое разрешение матрицы не менее 2 мегапикселей. Тип фокусировки автоматический" |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Комплект учебного наглядного материала по всем темам программы | На каждую группу по 1 экземпляру |
| 2 | Комплекты для индивидуальной и групповой работы по основным темам программы | Из расчета на 25 человек |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Комплект демонстрационного оборудования по всем темам программы | На каждую группу по 1 экземпляру |
| 2 | Тренировочные комплексы | По профилю дисциплины |

Кабинет «Материаловедения»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Посадочные места по количеству обучающихся |  |
|  | Стул ученический | Стул ученический на прямоугольной трубе. Сиденье и спинка имеют эргономичную форму |
|  | Стол-парта ученический | Стол-парта ученический двухместный |
| N | … |  |
| N | … |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| N | … |  |
| N | … |  |
| N | … |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | ЖК телевизор | Экран32""/768x1366 Пикс Мощность фронтальных АС2 x 8 Вт Порт USB 2.0 тип A1 шт Версия HDMI1.4a " |
| 2 | Компьютер | Персональный компьютер в сборе (Системный блок: CPU {2.6GHz, 12MB}/ 16GB / VGA 6GB GDDR6/ SSD 480GB / HDD 1Tb / монитор 27" клавиатура + мышь) |
| 3 | Колонки | Мощность фронтальных АС 2 x 3 Вт Количество полос фронт. АС 1 Регулировка громкости Питание от USB порта Материал корпуса фронт. пластик |
| 4 | ИБП | Мощность не менее 900 Вт, входное напряжение 161 — 276 В, частота входного напряжения 45 — 65 Гц, входной разъем IEC 320, выходные розетки типа IEC320, напряжение при питании от батареи - 220-240 +/- 5% В, частота при питании от батареи - 50/60 +/- 1% Гц, форма выходного сигнала чистая синусоида, защита от короткого замыкания, защита от перегрузки |
| 5 | Принтер | Тип печати черно-белый Формат печати A4 Размещение настольный Скорость печати A4 (ч/б) до 22 стр/мин Время печати первой страницы А4 (ч/б) 7.8 с Разрешение печати (ч/б) 600 x 600 dpi Печать на карточках поддерживается Печать на пленке поддерживается Печать на конвертах поддерживается Нагрузка (А4, в месяц) до 15000 листов" |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Web-камера | Оптическое разрешение при видеозаписи не менее 1920х1080 пикселей, максимальная частота кадров не менее 30 кадр. /с., оптическое разрешение матрицы не менее 2 мегапикселей. Тип фокусировки автоматический" |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Комплект учебного наглядного материала по всем темам программы | На каждую группу по 1 экземпляру |
| 2 | Комплекты для индивидуальной и групповой работы по основным темам программы | Из расчета на 25 человек |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Комплект демонстрационного оборудования по всем темам программы | На каждую группу по 1 экземпляру |
| 2 | Тренировочные комплексы | По профилю дисциплины |

6.1.2.2. Оснащение помещений, задействованных при организации самостоятельной и воспитательной работы.

Кабинет «Читальный зал»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I Основное оборудование |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 1. | Рабочее место оснащено персональными компьютерами с доступом через Интернет к полнотекстовым электронным ресурсам библиотеки | Оперативная память - 8 ГБ Накопители данных: Общий объем SSD, ГБ - 256 Тип жесткого диска - SSD Количество SSD - 1 Форм-фактор SSD - M.2 Экран: Диагональ экрана, дюймы - 15.6 Покрытие экрана - Матовое Разрешение экрана - 1920x1080 |  |
| 2. | Стеллаж библиотечный односторонний | Материал: ЛДСП (толщина полки 22 мм, толщина остальных элементов 16 мм). Размеры: 6 полок: 900х292х2090 мм |  |
| 3 | Шкаф широкий закрытый | Размеры: ДхШхВ 850х450х2010 мм. Вес: 68 кг. Материалы: ЛДСП 16 мм, ДВП 3 мм, кромка ПВХ 0.4 и 2 мм, металл, пластик. |  |
| 4 | Шкаф – стеллаж широкий | Боковые стенки-2шт, верхняя и нижняя панели, полки: 1шт-врезная, 3шт-вкладные, ЛДСП, толщина 16 мм; задняя стенка-1шт – ДВП. Шкаф снабжен регулируемыми опорами. |  |
| 5 | Стул | Стул ученический на прямоугольной трубе. Сиденье и спинка имеют эргономичную форму |  |
| 6 | Кресло на поворотной основе | Размеры сидения максимальные (ШхГхВ), в см: 48х44х43,5 |  |
| II Технические средства |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 1 | Компьютер | Оперативная память - 8 ГБ Накопители данных: Общий объем SSD, ГБ - 256 Тип жесткого диска - SSD Количество SSD - 1 Форм-фактор SSD - M.2 |  |
| 2 | МФУ ( принтер, сканер, копир) | Технология печати лазерный Формат печати A3 Количество цветов 4 Максимальная скорость ЧБ-печати (А4) 20 стр/мин Максимальная скорость цветной печати (А4) 20 стр/мин Разрешение сканирования 600x600 dpi |  |
| 3 | Монитор | Экран: Диагональ экрана, дюймы - 15.6 Покрытие экрана - Матовое Разрешение экрана - 1920x1080 |  |
| 4 | Колонки | "Мощность фронтальных АС 2 x 3 Вт Количество полос фронт. АС 1 Регулировка громкости Да Питание от USB порта Да Материал корпуса фронт. АС пластик" |  |
| 5 | Интерактивный комплекс с мобильной стойкой | Размер диагонали: не менее 74 дюймов; Разрешение экрана по горизонтали: не менее 3000 пикселей: Разрешение экрана по вертикали: не менее 2100 пикселей; Поддержка разрешения 3840х2160 пикселей (при 60 Гц): да; Наличие встроенной акустической системы: да; Количество точек касания: не менее 20; Высота срабатывания сенсора от поверхности экрана: не более 3 миллиметров; Время отклика сенсора касания: не более 10 миллисекунд; Встроенные функции распознавания объектов касания: да; Количество поддерживаемых стилусов одновременно: не менее 2; |  |
|  | Дополнительное оборудование |  |  |
| N | … |  |  |
| N | … |  |  |
| N | … |  |  |

Кабинет «Библиотека»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| Основное оборудование |  |  |
| 1. | Библиотечная кафедра | Материал столешницы Меламин Вес 29.2 Ширина(внешняя), мм 1200 Кромка ПВХ 2 Глубина (внешняя) мм 620 Страна производитель Россия Высота(внешняя), мм 900 |
| 2. | Стеллаж библиотечный односторонний | Материал: ЛДСП (толщина полки 22 мм, толщина остальных элементов 16 мм). Размеры: 6 полок: 900х292х2090 мм |
| 3 | Шкаф широкий закрытый: 1 шт | Размеры: ДхШхВ 850х450х2010 мм. Вес: 68 кг. Материалы: ЛДСП 16 мм, ДВП 3 мм, кромка ПВХ 0.4 и 2 мм, металл, пластик. |
| 4 | Шкаф –стеллаж широкий: 1 шт. | Боковые стенки-2шт, верхняя и нижняя панели, полки: 1шт-врезная, 3шт-вкладные, ЛДСП, толщина 16 мм; задняя стенка-1шт – ДВП. Шкаф снабжен регулируемыми опорами. |
| 5 | Читательский стол одноместный | Ширина: 1200.00 мм Глубина: 500.00 мм Высота: 760.00 мм |
| 6 | Рабочее место оснащено персональными компьютерами с доступом через Интернет к полнотекстовым электронным ресурсам библиотеки | Оперативная память - 8 ГБ Накопители данных: Общий объем SSD, ГБ - 256 Тип жесткого диска - SSD Количество SSD - 1 Форм-фактор SSD - M.2 Экран: Диагональ экрана, дюймы - 15.6 Покрытие экрана - Матовое Разрешение экрана - 1920x1080 |
| 7 | Информационный стенд «Правила пользования библиотекой» | Информационный стенд должен быть оформлен в едином стилевом решении. Обязателен выбор размера шрифта удобного для чтения и компьютерный набор информации |
| 8 | Стул | Стул ученический на прямоугольной трубе. Сиденье и спинка имеют эргономичную форму |
| 9 | Кресло компьютерное Кресло на поворотной основе: 1 шт. | Размеры сидения максимальные (ШхГхВ), в см: 48х44х43,5 |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Компьютер | Процессор: Количество ядер 8 Количество потоков 16 Частота 2.9 ГГц и 4.8 ГГц в режиме Turbo L3 кэш 16 МБ, видеокарта не ниже 2GB Частота графического процессора не менее 1290 МГц (1392 МГц, в режиме Boost) Частота видеопамяти не менее 7000 МГц , оперативная память не ниже 4гб, Клавиатура мышь в комплекте, Win, клавиатура, мышь |
| 2 | МФУ ( принтер, сканер, копир) | А4/А3, лазерное, цветное |
| 3 | Монитор | Размер экрана 23.8 ", Разрешение экрана 1920x1080, Частота обновления 60 Гц, Соотношение сторон экрана 16:9, Тип матрицы IPS Количество разъемов VGA (D-SUB) 1, Количество разъемов DVI 1, Количество разъемов HDMI 1 |
| 4 | Колонки | Акустический тип 2.0 Суммарная звуковая мощность 42 Вт Частотный диапазон 75 Гц - 18 КГц Отношение сигнал/шум 85 дБ |
|  | Дополнительное оборудование |  |
| N | … |  |
| N | … |  |
| N | … |  |

Кабинет «Актовый зал»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Основное оборудование |  |  |
| 1 | Стул | Стул ученический на прямоугольной трубе. Сиденье и спинка имеют эргономичную форму |
| 2 | Секция стульев | Состав секции: сварной металлокаркас: труба ∅8,9 см, ∅7,6см, пл/овальная труба 5смх3см, лист толщиной 3мм; регулировка подпятников по высоте; каркас покрыт полимерно-порошковой краской; сиденье из литого пластикового моноблока |
| 3 | Трибуна | Ширина: 600.00 мм Глубина: 500.00 мм Высота: 1200.00 мм |
| II Технические средства (при необходимости) |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Акустическая система | 2.0, 40 Вт, 50 Гц - 20 кГц, USB, Bluetooth, Wi-Fi, AAC, ALAC, FLAC, MP3, USB |
| N | … |  |
| N | … |  |
|  | Дополнительное оборудование |  |
| N | … |  |
| N | … |  |
| N | … |  |

6.1.2.4. Оснащение мастерских

Мастерская «Электромонтаж»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения (при необходимости) |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| N | … |  |
| N | … |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| N | … |  |
| II Технические средства (при необходимости) |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Интерактивный комплекс с мобильной стойкой | Размер диагонали: не менее 74 дюймов; Разрешение экрана по горизонтали: не менее 3000 пикселей: Разрешение экрана по вертикали: не менее 2100 пикселей; Поддержка разрешения 3840х2160 пикселей (при 60 Гц): да; Наличие встроенной акустической системы: да; Количество точек касания: не менее 20; Высота срабатывания сенсора от поверхности экрана: не более 3 миллиметров; Время отклика сенсора касания: не более 10 миллисекунд; Встроенные функции распознавания объектов касания: да; Количество поддерживаемых стилусов одновременно: не менее 2; |
| N | … |  |
| N | … |  |
| N | … |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| N | … |  |
| N | … |  |
| N | … |  |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| N | - … |  |
| N | - … |  |
| N | … |  |

6.1.2.5. Оснащение баз практик

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную 
и производственную практику.

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной организации и (или) в организациях металлургического профиля и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов профессионального мастерства и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации.

Производственная практика реализуется в организациях профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности; Организация и ведение технологических процессов сварочного производства; Организация деятельности структурного подразделения.

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по видам деятельности, предусмотренными программой, 
с использованием современных технологий, материалов и оборудования.

Наименование рабочего места, участка «Учебный участок»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| N | … |  |
| N | … |  |
| N | … |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| N | … |  |
| N | … |  |
| N | … |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| N | … |  |
| N | … |  |
| N | … |  |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| N | … |  |
| N | … |  |
| N | … |  |
| N | … |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| N | … |  |
| N | … |  |
| N | … |  |

6.1.3.	Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

- 6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине (модулю) 
из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей) в качестве основной литературы, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль).

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа 
не менее 25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке.

Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе 
в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 
к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости).

Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем учебным дисциплинам (модулям).

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся.

6.2.3. Перечень необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства.

| № п/п | Наименование лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства | Код и наименование учебной дисциплины (модуля) | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционная система | ПМ 01- ПМ 06 | 1 |
| 2 | Office | ПМ 01- ПМ 06 | 1 |
| 3 | Интернет-браузер | ПМ 01- ПМ 06 | 1 |
| 4 | Антивирусная система | ПМ 01- ПМ 06 | 1 |
| 5 | Архиватор | ПМ 01- ПМ 06 | 1 |
| 6 | Программа САПР | ПМ 01- ПМ 06 | 1 |

- 6.3. Требования к практической подготовке обучающихся

6.3.1. Практическая подготовка при реализации образовательных программ среднего профессионального образования направлена на совершенствование модели практико-ориентированного обучения, усиление роли работодателей при подготовке специалистов среднего звена путем расширения компонентов (частей) образовательных программ, предусматривающих моделирование условий, непосредственно связанных с будущей профессиональной деятельностью, а также обеспечения условий для получения обучающимися практических навыков и компетенций, соответствующих требованиям, предъявляемым работодателями к квалификациям специалистов, рабочих.

6.3.2. Образовательная организация самостоятельно проектирует реализацию образовательной программы и ее отдельных частей (дисциплины, междисциплинарные модули, междисциплинарные курсы, профессиональные модули, практика и другие компоненты) совместно с работодателем (профильной организацией) в форме практической подготовки с учетом требований ФГОС СПО и специфики получаемой специальности.

6.3.3. Образовательная деятельность в форме практической подготовки:

- реализуется на рабочем месте предприятия работодателя (профильной организации) при проведении практических и лабораторных занятий, выполнении курсового проектирования, всех видов практики и иных видов учебной деятельности;

- предусматривает демонстрацию практических навыков, выполнение, моделирование обучающимися определенных видов работ для решения практических задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью в условиях, приближенных 
к реальным производственным;

- может включать в себя отдельные лекции, семинары, мастер-классы, которые предусматривают передачу обучающимся учебной информации, необходимой 
для последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

6.3.4. Образовательная деятельность в форме практической подготовки должна быть организована на любом курсе обучения, охватывая дисциплины, междисциплинарные модули, профессиональные модули, все виды практики, предусмотренные учебным планом образовательной программы.

6.3.5. Практическая подготовка организуется в учебных, учебно-производственных лабораториях, мастерских, учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, учебных базах практики и иных структурных подразделениях образовательной организации, а также 
в специально оборудованных помещениях (рабочих местах) профильных организаций 
на основании договора о практической подготовке обучающихся, заключаемого между образовательной организацией и профильной организацией (работодателем), осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы.

6.3.6. Результаты освоения образовательной программы (ее отдельных частей) могут быть оценены в рамках промежуточной и государственной итоговой аттестации, организованных в форме демонстрационного экзамена, в том числе на рабочем месте работодателя (профильной организации).

- 6.4. Требования к организации воспитания обучающихся

6.4.1. Воспитание обучающихся при освоении ими основной образовательной программы осуществляется на основе включаемых в настоящую образовательную программу примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной работы (приложение 4).

6.4.2. Рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы образовательная организация разрабатывает и утверждает самостоятельно с учетом 
примерных рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы.

6.4.3. В разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы имеют право принимать участие советы обучающихся, советы родителей, представители работодателей и (или) их объединений (при их наличии).

- 6.5. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы

6.5.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей 
и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности; Организация и ведение технологических процессов сварочного производства; Организация деятельности структурного подразделения и имеющими стаж работы в данной профессиональной области не менее трех лет.

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках 
и (или) профессиональных стандартах (при наличии).

Работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации не реже одного раза в три года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.15 ФГОС СПО, а также в других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия полученных компетенций требованиям к квалификации педагогического работника.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих опыт деятельности не менее трех лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.15 ФГОС СПО, в общем числе педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей образовательной программы, должна быть не менее 25 процентов.

- 6.6. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы

6.6.1. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг 
по реализации образовательной программы.

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы осуществляются в соответствии с Перечнем и составом стоимостных групп профессий и специальностей по государственным услугам по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования — программ подготовки специалистов среднего звена, итоговые значения 
и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам 
по стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения, утверждаемые Минпросвещения России 
ежегодно.

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы, определенное 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», включает в себя затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения 
с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников 
за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики».

- Раздел 7. Формирование оценочных материалов для проведения государственной итоговой аттестации

7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения 
по направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС СПО.

7.2. Выпускники, освоившие программы подготовки специалистов среднего звена, сдают ГИА в форме демонстрационного экзамена и защиты дипломного проекта (работы). Требования к содержанию, объему и структуре дипломной работы образовательная организация определяет самостоятельно с учетом ПООП-П.

Государственная итоговая аттестация завершается присвоением квалификации специалиста среднего звена: техник-технолог.

7.3. Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и оценочные материалы.

7.4. Примерные оценочные материалы для проведения ГИА включают типовые задания для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки.

Примерные оценочные материалы для проведения ГИА приведены в приложении 5.

7.5. Примерный цифровой паспорт компетенций выпускника приведен в приложении 5.

- Раздел 8. Разработчики примерной основной образовательной программы

Группа разработчиков

| ФИО | Организация, должность |
| --- | --- |
| Овчинникова М.В. | ГАПОУ «ОТТ имени А.И. Стеценко», заместитель директора по УПР |

Руководитель группы:

| ФИО | Организация, должность |
| --- | --- |
| Овчинникова М.В. | ГАПОУ «ОТТ имени А.И. Стеценко», заместитель директора по УПР |