Приложение 3

к ПООП-П по специальности

19.02.12  Технология продуктов питания

животного происхождения

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.03 Метрология и стандартизация

2022 г.
СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.01 «Микробиология, санитария и гигиена»

(наименование дисциплины)

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «Метрология и стандартизация» является обязательной частью основной профессиональной образовательной программы по специальности 19.02.12 Технология производства продукции животноводства.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1-9.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1 ОК 1-9 | -применять требования нормативных правовых актов к основным видам продукции (услуг) и процессов; -оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующими нормативными правовыми актами; -использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; -приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами и международной системой единиц СИ | -основные понятия метрологии; задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; -формы подтверждения качества; основные положения Государственной системы стандартизации Российской Федерации; -терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами и международной системой единиц СИ |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 82 |
| в т.ч. в форме практической подготовки |  |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 58 |
| лабораторные работы (если предусмотрено) | - |
| практические занятия (если предусмотрено) | - |
| курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) | - |
| Самостоятельная работа | 6 |
| Консультаций | 12 |
| Промежуточная аттестация | 6 |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| Раздел 1. Основы стандартизации и управление качеством продукции растениеводства |  |  |  |  |
| Тема 1.1 Основы стандартизации | Основные понятия и термины в области стандартизации: стандарт, стандартизация, совместимость, надежность, взаимозаменяемость и др | 2 | ОК1-9 ПК2.1 | Уо01.01 – Уо09.03 Зо 01.01- Зо09.02 Н2.1.01-05/У2.1.01-02/ З2.1.01-03 |
| Тема 1.2 Основные принципы стандартизации. Комплексная и опережающая стандартизация | Государственная система России, ее характеристика. Общая характеристика системы. Органы и службы стандартизации России. Службы стандартизации на государственном, отраслевом уровнях и уровне предприятий. Нормативно–технические документы по стандартизации. Категории стандартов. Виды стандартов. | 2 | ОК1-9 ПК2.1 | Уо01.01 – Уо09.03 Зо 01.01- Зо09.02 Н2.1.01-05/У2.1.01-02/ З2.1.01-03 |
| Тема 1.3 Объекты стандартизации по категориям и видам стандартов | Объекты стандартизации по категориям и видам стандартов. Порядок разработки стандартов, стадии разработки. Организация информации о стандартах Обеспечение стандартами и ТУ | 2 | ОК1-9 ПК2.1 | Уо01.01 – Уо09.03 Зо 01.01- Зо09.02 Н2.1.01-05/У2.1.01-02/ З2.1.01-03 |
| Тема 1.4 Государственный контроль и надзор за соблюдением требований стандартов | Цель, задачи и функции Госнадзора | 2 | ОК1-9 ПК2.1 | Уо01.01 – Уо09.03 Зо 01.01- Зо09.02 Н2.1.01-05/У2.1.01-02/ З2.1.01-03 |
| Раздел 2. Международная стандартизация |  |  |  |  |
| Тема 2.1 Международная и региональная стандартизация | Значение международного сотрудничества в области стандартизации, метрологии и управления качеством для развития научно технических и экономических связей России и стран СНГ с зарубежными странами. | 2 | ОК1-9 ПК2.1 | Уо01.01 – Уо09.03 Зо 01.01- Зо09.02 Н2.1.01-05/У2.1.01-02/ З2.1.01-03 |
| Тема 2.2 Международные организации по стандартизации, метрологии и качеству продукции | Задачи и структуры ИСО. Участие России и стран СНГ в работе ИСО. Деятельность ТК-34. Применение стандартов ИСО в сельском хозяйстве. Региональные организации по стандартизации. Европейская организация по контролю качества (ЕОКК), ЕЭК ООН и ЕЭС. | 2 | ОК1-9 ПК2.1 | Уо01.01 – Уо09.03 Зо 01.01- Зо09.02 Н2.1.01-05/У2.1.01-02/ З2.1.01-03 |
| Раздел 3. Основы метрологии |  |  |  |  |
| Тема 3.1 Основные понятия и определения в области метрологии | Основные понятия и определения в области метрологии. Роль измерений и значение метрологии. | 2 | ОК1-9 ПК2.1 | Уо01.01 – Уо09.03 Зо 01.01- Зо09.02 Н2.1.01-05/У2.1.01-02/ З2.1.01-03 |
| Тема 3.2. Основы технических измерений | Общая характеристика объектов измерений. Понятие видов и методов измерений. Характеристика средств измерений. | 2 | ОК1-9 ПК2.1 | Уо01.01 – Уо09.03 Зо 01.01- Зо09.02 Н2.1.01-05/У2.1.01-02/ З2.1.01-03 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Составить словарь терминов. Написание сообщения на тему: «Объекты измерений» | 2 | ОК1-9 ПК2.1 | Уо01.01 – Уо09.03 Зо 01.01- Зо09.02 Н2.1.01-05/У2.1.01-02/ З2.1.01-03 |
| Тема 3.3. Качество измерений и способы его достижения | Качество измерений и способы его достижения | 2 | ОК1-9 ПК2.1 | Уо01.01 – Уо09.03 Зо 01.01- Зо09.02 Н2.1.01-05/У2.1.01-02/ З2.1.01-03 |
| Тема 3.4. Средства, методы и погрешность измерения | Погрешности измерений. Определение суммарной погрешности измерений. Причины появления погрешностей. Способы исключения погрешностей. Экономические показатели средств измерений. Изучение основных характеристик измерения. | 2 | ОК1-9 ПК2.1 | Уо01.01 – Уо09.03 Зо 01.01- Зо09.02 Н2.1.01-05/У2.1.01-02/ З2.1.01-03 |
| Тема3.5. Классификация средств измерений | Средства измерений. Классификация средств измерений по признакам. Область применения средств измерений | 2 | ОК1-9 ПК2.1 | Уо01.01 – Уо09.03 Зо 01.01- Зо09.02 Н2.1.01-05/У2.1.01-02/ З2.1.01-03 |
| Тема 3.6. Рабочие средства измерений. Условие измерения и контроля | Измерение весовых величин. Измерение геометрических величин. Нормальные условия измерения. Номинальные значения влияющих физических величин | 2 | ОК1-9 ПК2.1 | Уо01.01 – Уо09.03 Зо 01.01- Зо09.02 Н2.1.01-05/У2.1.01-02/ З2.1.01-03 |
| Тема 3.7. Основы теории измерений | Основы теории измерений | 2 | ОК1-9 ПК2.1 | Уо01.01 – Уо09.03 Зо 01.01- Зо09.02 Н2.1.01-05/У2.1.01-02/ З2.1.01-03 |
| Раздел 4. Контроль качества продукции |  |  |  |  |
| Тема 4.1. Контроль качества продукции в сельском хозяйстве. | Термины и определения основных понятий о качестве сельскохозяйственной продукции применяемой стандартах | 2 | ОК1-9 ПК2.1 | Уо01.01 – Уо09.03 Зо 01.01- Зо09.02 Н2.1.01-05/У2.1.01-02/ З2.1.01-03 |
| Тема 4.2. Номенклатура показателей качества продукции, их классификация | Номенклатура показателей качества продукции, их классификация. Единичные показатели качества продукции, назначения, долговечности, транспортабельности, санитарно-гигиенические, экологические, комплексные показатели качества. Контроль качества продукции | 2 | ОК1-9 ПК2.1 | Уо01.01 – Уо09.03 Зо 01.01- Зо09.02 Н2.1.01-05/У2.1.01-02/ З2.1.01-03 |
| Тема 4.3. Разновидности контроля | Разновидности контроля: производственный, эксплуатационный, входной, операционный, приемочный, инспекционный. Методы оценки качества сельскохозяйственной продукции: экспериментальный, расчетный, органолептический, социологический, экспертный | 2 | ОК1-9 ПК2.1 | Уо01.01 – Уо09.03 Зо 01.01- Зо09.02 Н2.1.01-05/У2.1.01-02/ З2.1.01-03 |
| Раздел 5. Стандартизация и подтверждение качества |  |  |  |  |
| Тема 5.1. Сущность стандартизации | История развития стандартизации. Основные понятия и определения в области стандартизации. Сущность стандартизации. Классификация объектов стандартизации. Механизм стандартизации. Принципы стандартизации. Методы стандартизации | 2 | ОК1-9 ПК2.1 | Уо01.01 – Уо09.03 Зо 01.01- Зо09.02 Н2.1.01-05/У2.1.01-02/ З2.1.01-03 |
| Тема 5.2. Уровни стандартизации | Задачи международной стандартизации. Международные организации по стандартизации. Государственная система стандартизации | 2 | ОК1-9 ПК2.1 | Уо01.01 – Уо09.03 Зо 01.01- Зо09.02 Н2.1.01-05/У2.1.01-02/ З2.1.01-03 |
| Тема 5.3. Методы, задачи и средства стандартизации | Методы стандартизации как объектов управления. Основные задачи стандартизации. Средства стандартизации | 2 | ОК1-9 ПК2.1 | Уо01.01 – Уо09.03 Зо 01.01- Зо09.02 Н2.1.01-05/У2.1.01-02/ З2.1.01-03 |
| Тема 5.4. Виды стандартов | Основные виды стандартов. Порядок разработки стандартов. Общая характеристика стандартов по категориям и видам. Группы стандартов. Система стандартов технической подготовки производства. Стандарты, обеспечивающие качество продукции на стадии эксплуатации. Стандарты на системе качества | 2 | ОК1-9 ПК2.1 | Уо01.01 – Уо09.03 Зо 01.01- Зо09.02 Н2.1.01-05/У2.1.01-02/ З2.1.01-03 |
| Тема 5.5. Понятие нормативных документов по стандартизации | Понятие нормативных документов по стандартизации | 2 | ОК1-9 ПК2.1 | Уо01.01 – Уо09.03 Зо 01.01- Зо09.02 Н2.1.01-05/У2.1.01-02/ З2.1.01-03 |
| Тема 5.6. Система стандартизации | Система стандартизации. Правовая и экономическая база стандартизации | 2 | ОК1-9 ПК2.1 | Уо01.01 – Уо09.03 Зо 01.01- Зо09.02 Н2.1.01-05/У2.1.01-02/ З2.1.01-03 |
| Тема 5.7. Стандартизация и кодирование информации о товаре | Стандартизация и кодирование информации о товаре | 2 | ОК1-9 ПК2.1 | Уо01.01 – Уо09.03 Зо 01.01- Зо09.02 Н2.1.01-05/У2.1.01-02/ З2.1.01-03 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся «Правила проведения контроля качества продукции и услуг» | 2 | ОК1-9 ПК2.1 | Уо01.01 – Уо09.03 Зо 01.01- Зо09.02 Н2.1.01-05/У2.1.01-02/ З2.1.01-03 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся «Ознакомление с правилами заполнения бланков сертификата | 2 | ОК1-9 ПК2.1 | Уо01.01 – Уо09.03 Зо 01.01- Зо09.02 Н2.1.01-05/У2.1.01-02/ З2.1.01-03 |
| Раздел 6. Стандартизация продукции животноводства |  |  |  |  |
| Тема 6.1Идентификация продукции и экспертиза. | Общие положения современной технической терминологии молочных и молокосодержащих продуктов. Классификационные признаки молочных и молокосодержащих продуктов. Национальные стандарты – основа идентификации продукции. Требования национальных стандартов на базовые молочные и кисломолочные продукты. Требования к содержанию и оформлению технологических инструкций на продукты. Маркировка молочных и молокосодержащих продуктов. | 2 | ОК1-9 ПК2.1 | Уо01.01 – Уо09.03 Зо 01.01- Зо09.02 Н2.1.01-05/У2.1.01-02/ З2.1.01-03 |
| Тема 6.2. Молочное сырье для молочной промышленности | Характеристика, свойства. Требования к молоку-сырью. Пороки молока. Порядок приемки, передачи и учета натурального коровьего молока-сырья | 2 | ОК1-9 ПК2.1 | Уо01.01 – Уо09.03 Зо 01.01- Зо09.02 Н2.1.01-05/У2.1.01-02/ З2.1.01-03 |
| Тема 6.3. Экспертиза молока и цельномолочных продуктов. | Виды экспертизы. Нормативные документы в области стандартизации, метрологии, сертификации, торговли, ветеринарии, санитарии и гигиены. | 2 | ОК1-9 ПК2.1 | Уо01.01 – Уо09.03 Зо 01.01- Зо09.02 Н2.1.01-05/У2.1.01-02/ З2.1.01-03 |
|  | Самостоятельная работа обучающегося: Экспертиза кисломолочных продуктов. | 2 | ОК1-9 ПК2.1 | Уо01.01 – Уо09.03 Зо 01.01- Зо09.02 Н2.1.01-05/У2.1.01-02/ З2.1.01-03 |
|  | Самостоятельная работа обучающегося : Экспертиза мороженого | 2 | ОК1-9 ПК2.1 | Уо01.01 – Уо09.03 Зо 01.01- Зо09.02 Н2.1.01-05/У2.1.01-02/ З2.1.01-03 |
| Тема 6.4. Экспертиза молочных консервов. | Классификация молочных консервов. Пищевая ценность продукта. Идентификация и экспертиза молочных консервов. Технохимический и микробиологический контроль производства молочных консервов. | 2 | ОК1-9 ПК2.1 | Уо01.01 – Уо09.03 Зо 01.01- Зо09.02 Н2.1.01-05/У2.1.01-02/ З2.1.01-03 |
| Тема 6.5. Экспертиза сыров. | Классификация и ассортимент. Химический состав и пищевая ценность сыров. Требования к молоку-сырью. Идентификация и экспертиза сыров. Органолептическая оценка качества сыров. | 2 | ОК1-9 ПК2.1 | Уо01.01 – Уо09.03 Зо 01.01- Зо09.02 Н2.1.01-05/У2.1.01-02/ З2.1.01-03 |
| Тема 6.6. Экспертиза сливочного масла. | Классификация. Термины и определения. Химический состав и пищевая ценность. Идентификация и экспертиза сливочного масла. Оценка качества масла из коровьего молока. Оценка качества спредов. Методы оценки консистенции сливочного масла. | 2 | ОК1-9 ПК2.1 | Уо01.01 – Уо09.03 Зо 01.01- Зо09.02 Н2.1.01-05/У2.1.01-02/ З2.1.01-03 |
|  | Самостоятельная работа обучающегося: Экспертиза вторичного молочного сырья. | 2 | ОК1-9 ПК2.1 | Уо01.01 – Уо09.03 Зо 01.01- Зо09.02 Н2.1.01-05/У2.1.01-02/ З2.1.01-03 |
| Консультации |  | 12 |  |  |
| Промежуточная аттестация |  | 6 |  |  |
| Всего: |  | 73 |  |  |

По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ, практических и иных занятий, в том числе контрольных работ, а также тематика самостоятельной работы в случае, если в учебном плане п.5 выделен этот вид работ, если самостоятельная работа не выделяется на уровне ПООП-П, то и тематика самостоятельных работ не указывается. Если предусмотрены курсовые проекты (работы) по дисциплине, приводится их тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой).

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 19.02.12 Технология производства продукции животноводства.

В случае необходимости:

Лаборатория «Микробиология, санитария и гигиена» оснащенная необходимым для реализации программы учебной дисциплины оборудованием, приведенным в п. 6.1.2.3 образовательной программы  по данной специальности 19.02.12 Технология производства продукции животноводства.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Кирюшин, В.И. Стандартизация продукции растениеводства [Электронный ресурс] / В.И.Кирюшин, С.В. Кирюшин //Агротехнологии: учебник. — Электрон. текст. дан. — СПб.: Лань,2015. — С. 281-290. — Режим доступа: www.e.lanbook.com.

2.Личко, Н.М. Стандартизация и сертификация продукции растениеводства: учебник / Н.М.Личко. – М.: Юрайт-Издат, 2008. – 596 с.

1. Голубева Л.В. Общая технология молочной отрасли [Электронный ресурс]: лабораторный практикум. Учебное пособие/ Голубева Л.В., Станиславская Е.Б., Догарева Н.Г.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2011.— 72 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27327.— ЭБС «IPRbooks».

2. Горбатова К.К. Химия и физика молока и молочных продуктов [Электронный ресурс]/ Горбатова К.К., Гунькова П.И.— Электрон. Текстовые данные.— СПб.: ГИОРД, 2012.— 336 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15957.— ЭБС «IPRbooks».

3. Калинина, Л.В. Общая технология молока и молочных продуктов: учебник [для бакалавров] / Л.В. Калинина – Москва: ДеЛи плюс, 2012. – 240 с.

4. Смирнов А.В. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии молока и молочных продуктов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Смирнов А.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: ГИОРД, 2013.— 136 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15921.— ЭБС «IPRbooks».

5. Соколова О.Я. Производственный контроль молока и молочных продуктов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Соколова О.Я., Догарева Н.Г.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 195 c.— Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/30123.— ЭБС «IPRbooks».

3.2.2. Основные электронные издания

1. https://link.springer.com/Springer 1997-2015гг.; (2005-2010через РФФИ и 2011-2015 через ГПНТБ)

2. Электронная библиотека издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ (договор № 219/14 от

21.03.2014г. по 21.03.2015г.; Договор № 1 от 19.03.2015г. по 19.03.2016г.)

3. Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВПО Приморская ГСХА.

htth://elib.primacad.ruДоговор №8-УТ/2016 от 08 апреля 2016 ФГБНУ ЦНСХБ 08.04.2016-07.04.2017.

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости)

1. Богатова О.В. Промышленные технологии производства молочных продуктов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Богатова О.В., Догарева Н.Г., Стадникова С.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Проспект 23 Науки, 2014.— 272 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35876.— ЭБС «IPRbooks».

2. Востроилов А.В. Основы переработки молока и экспертиза качества молочных продуктов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Востроилов А.В., Семенова И.Н., Полянский К.К.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: ГИОРД, 2013.— 512 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15936.— ЭБС «IPRbooks».

3. Рогожин B.B. Биохимия молока и мяса [Электронный ресурс]: учебник/ Рогожин B.B.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: ГИОРД, 2013.— 456 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15919.— ЭБС «IPRbooks».

4. Тихомирова Н.А. Технология молока и молочных продуктов. Технология масла. Технологические тетради [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Тихомирова Н.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: ГИОРД,

2013.— 144 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15951.— ЭБС «IPRbooks».

5. Шалапугина, Э.П. Технология молока и молочных продуктов : учеб.пособие / Э.П. Шалапугина, Н.В. Шалапугина – Москва: Дашков и К, 2013. – 303 с. 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| -основные понятия метрологии; задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; -формы подтверждения качества; основные положения Государственной системы стандартизации Российской Федерации; -терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами и международной системой единиц СИ | Актуальность темы, адекватность результатов поставленным целям, полнота ответов, точность формулировок, адекватность применения терминологии. | - письменного/устного опроса; - тестирование. |
| -применять требования нормативных правовых актов к основным видам продукции (услуг) и процессов; -оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующими нормативными правовыми актами; -использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; -приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами и международной системой единиц СИ |  |  |