Приложение 2.1

к  ПООП по специальности

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ |  |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 «Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности ПМ.01 Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции, а также личностные результаты.

    - Перечень общих компетенций

| ## Код | ## Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ## ОК 1 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ## ОК 2 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ## ОК 3 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ## ОК 4 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ## ОК 5 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ## ОК 6 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ## ОК 7 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ## ОК 8 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ## ОК 9 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |
| ОК 11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

## 1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования |
| ПК 1.1. | Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования |
| ПК 1.2. | Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования |
| ПК 1.3. | Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования |
| ПК 1.4. | Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт | - выполнения работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования; - использования основных измерительных приборов. |
| --- | --- |
| уметь | - определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем; - подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, определять оптимальные варианты его использования; - организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования; - проводить анализ неисправностей электрооборудования; - эффективно использовать материалы и оборудование; - заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования; - оценивать эффективность работы электрического и электромеханического оборудования; - осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; - осуществлять метрологическую поверку изделий; - производить диагностику оборудования и определение его ресурсов; - прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и электромеханического оборудования. |
| знать | - технические параметры, характеристики и особенности различных видов электрических машин; - классификацию основного электрического и электромеханического оборудования отросли; - элементы систем автоматики, их классификацию, основные характеристики и принципы построения систем автоматического управления электрическим и электромеханическим оборудованием; - классификацию и назначением электроприводов, физические процессы в электроприводах; - выбор электродвигателей и схем управления; - устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы электроснабжения и защиты; - физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, области применения, правила эксплуатации, электрического и электромеханического оборудования; - условия эксплуатации электрооборудования; - действующую нормативно-техническую документацию по специальности; - порядок проведение стандартных и сертифицированных испытаний; - правила сдачи оборудования в ремонт и приема после ремонта; - пути и средства повышения долговечности оборудования; - технологию ремонта внутренних сетей, кабельных линий, электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующей аппаратуры. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов ___990____

Из них на освоение МДК____666_____

на практики, в том числе 
учебную практику – 72 часа;
производственную -216 часов; 
квалификационный экзамен – 36 часов.

2. Структура и содержание профессионального модуля ПМ.01 Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 1.1 – 1.4 ОК 1 – 11 | Раздел 1 Электрические машины и аппараты | 149 | 3 | 149 | 70 | - |  |  |  |  |
| ПК 1.1 – 1.4 ОК 1 – 11 | Раздел 2. Электроснабжение | 104 |  | 104 | 40 | - |  |  |  |  |
| ПК 1.1 – 1.4 ОК 1 – 11 | Раздел 3. Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования | 146 |  | 146 | 90 |  |  |  |  |  |
| ПК 1.1 – 1.4 ОК 1 – 11 | Раздел 4. Электрическое и электромеханическое оборудование | 163 |  | 163 | 40 | 40 |  |  |  |  |
| ПК 1.1 – 1.4 ОК 1 – 11 | Раздел 5. Диагностика и наладка электрического и электромеханического оборудования. | 104 |  | 104 | 40 |  |  |  |  |  |
| ПК 1.1 – 1.4 ОК 1 – 11 | УП.01.01 Диагностическая | 36 |  |  |  |  |  |  | 36 |  |
|  | УП.01.02 Энергетическая | 36 |  |  |  |  |  |  | 36 |  |
|  | ПП.01.01 Электроремонтная | 72 |  |  |  |  |  |  |  | 72 |
|  | ПП.01.02 Энергетическая | 144 |  |  |  |  |  |  |  | 144 |
|  | Экзамен по модулю | 36 |  |  |  |  |  | 36 |  |  |
|  | Всего: | 990 |  | 666 | 280 | 40 |  | 36 | 72 | 216 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.01 Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) |  | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |
| Раздел 1. Электрические машины и аппараты |  |  | 149 |  |  |
| МДК.01.01 Электрические машины и аппараты |  |  | 149 |  |  |
| Тема 1.1. Электрические машины постоянного тока | Содержание |  | 52 | ## ПК 1.1 ## ПК 1.3 - ОК01 - ОК02 - ОК03 ## ОК04 - ОК05 - ОК06 - ОК07 ОК08 - ОК09 ОК10 | У 1.1.03 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.1.05 Н 1.3.01 У 1.3.01 У 1.3.02 Уо 01.04 Уо 02.04 Уо 02.06 Уо 03.02 Уо 04.02 Уо 05.01 Уо 06.01 Уо 07.02 Уо 08.03 Уо 09.01 Уо 10.02 Уо 10.04 |
|  | 1. Принцип действия и устройство коллекторных машин постоянного тока. Магнитное поле и коммутация машин постоянного тока. Магнитная цепь машины постоянного тока. Реакция якоря. Способы возбуждения машин постоянного тока. |  |  |  |  |
|  | 2. Классификация генераторов постоянного тока по способу возбуждения. Условия самовозбуждения. Характеристики генераторов с независимым, параллельным, последовательным и смешанным возбуждением. Эксплуатационные требования, перспективы развития. |  |  |  |  |
|  | 3. Назначение, области использования, технические характеристики двигателей постоянного тока. Основные характеристики двигателей с параллельным, последовательным и смешанным возбуждением. |  |  |  |  |
|  | 4. Потери и КПД двигателей постоянного тока. Универсальные коллекторные двигатели. |  |  |  |  |
|  | 5. Типы машин постоянного тока специального назначения и исполнения: тахогенераторы постоянного тока, электромашинные усилители, вентильные двигатели, исполнительные двигатели. |  |  |  |  |
|  | В том числе, практических и лабораторных занятий |  | 34 |  |  |
|  | Лабораторное занятие 1. Исследование двигателя постоянного тока параллельного возбуждения, снятие естественной механической характеристики. |  | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие 2. Исследование двигателя постоянного тока параллельного возбуждения, снятие искусственной механической характеристики при введении сопротивления в цепь якоря. |  | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие 3. Исследование двигателя постоянного тока параллельного возбуждения, снятие искусственной механической характеристики при ослаблении магнитного потока. |  | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие 4. Исследование двигателя постоянного тока параллельного возбуждения, снятие рабочей характеристики. |  | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие 5. Исследование двигателя постоянного тока параллельного возбуждения, снятие регулировочной характеристики двигателя при изменении напряжения на якоре |  | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие 6. Исследование двигателя постоянного тока параллельного возбуждения, снятие регулировочной характеристики двигателя при ослаблении магнитного потока. |  | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие 7. Исследование двигателя постоянного тока независимого возбуждения, снятие естественной механической характеристики. |  | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие 8. Исследование двигателя постоянного тока независимого возбуждения, снятие искусственной механической характеристики при введении сопротивления в цепь якоря. |  | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие 9. Исследование двигателя постоянного тока независимого возбуждения, снятие искусственной механической характеристики при ослаблении магнитного потока. |  | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие 10. Исследование двигателя постоянного тока независимого возбуждения, снятие искусственной механической характеристики при изменении напряжения якорной цепи. |  | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие 11. Исследование двигателя постоянного тока независимого возбуждения, снятие рабочей характеристики. |  | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие 12. Исследование двигателя постоянного тока независимого возбуждения, снятие регулировочной характеристики двигателя при изменении напряжения на зажимах цепи якоря. |  | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие 13. Исследование двигателя постоянного тока независимого возбуждения, снятие регулировочной характеристики двигателя при изменении магнитного потока. |  | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие 14. Исследование генератора постоянного тока, снятие внешней характеристики генератора постоянного тока параллельного возбуждения. |  | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие 15. Исследование генератора постоянного тока, снятие характеристик короткого замыкания и холостого хода генератора постоянного тока независимого возбуждения. |  | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие 16. Исследование генератора постоянного тока, снятие внешней характеристики генератора постоянного тока независимого возбуждения. |  | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие 17. Исследование генератора постоянного тока, снятие регулировочной характеристики генератора постоянного тока независимого возбуждения |  | 2 |  |  |
| Тема 1.2. Трансформаторы | Содержание |  | 22 | ## ПК 1.1. - ОК01 - ОК02 - ОК03 ## ОК05 - ОК06 - ОК08 ## ОК10 | З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.1.05 Уо 02.04 Уо 03.01 Уо 03.02 Уо 05.01 Уо 06.01 Уо 08.03 Уо 10.04 Зо 10.05 |
|  | 1. Назначение, область применения, принцип действия, устройство и классификация трансформаторов. Уравнение электродвижущих сил, магнитодвижущих сил и токов. Схема замещения и векторная диаграмма трансформатора. |  |  |  |  |
|  | 2. Трансформирование трехфазного тока и схемы соединения обмоток трехфазных трансформаторов. Опытное определение параметров схемы замещения трансформаторов. |  |  |  |  |
|  | 3. Трансформаторы специального назначения. Многообмоточные трансформаторы. |  |  |  |  |
|  | 4. Автотрансформаторы. Электропечные и сварочные трансформаторы. Трансформаторы для питания выпрямительных устройств. |  |  |  |  |
|  | В том числе, практических и лабораторных занятий |  | 4 |  |  |
|  | Лабораторное занятие 18. Испытание трансформатора по методу холостого хода. |  | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие 19. Испытание трансформатора по методу короткого замыкания |  | 2 |  |  |
| Тема 1.3. Электрические машины переменного тока | Содержание |  | 40 | ## ПК 1.1. ## ПК 1.2. ## ПК 1.3. ## ПК 1.4. - ОК01 - ОК02 - ОК03 ## ОК04 - ОК05 - ОК06 - ОК07 - ОК08 - ОК09 - ОК10 | З 1.2. 04 З 1.3.01 З 1.3.02 З 1.4.01 З 1.1. 01 У 1.1. 04 Н 1.2.01 У 1.2. 01 У 1.2. 02 У 1.2. 03 У 1.2. 04 Н.1.3.01 У 1.3.01 Уо 01.04 Уо 02.04 Уо 02.06 Уо 03.01 Уо 03.02 Уо 04.02 Уо 05.01 Уо 06.01 Уо 07.01 Уо 07.02 Уо 08.03 Уо 09.01 Уо 09.02 Уо 10.02 Уо 10.04 |
|  | 1. Общие вопросы теории бесколлекторных машин переменного тока. Режимы работы, устройство и магнитная цепь асинхронных машин. |  |  |  |  |
|  | 2. Рабочий процесс трехфазных асинхронных двигателей. Электромагнитный момент и рабочие характеристики асинхронного двигателя. Пуск и регулирование скорости асинхронных двигателей. Однофазные, конденсаторные и специальные асинхронные машины. |  |  |  |  |
|  | 3. Устройство и принцип действия синхронных машин. Возбуждение синхронных машин. Особенности конструктивного исполнения гидрогенераторов, турбогенераторов, дизельгенераторов. |  |  |  |  |
|  | 4. Магнитное поле синхронных машин. Характеристики синхронного генератора. Потери и КПД синхронных машин. |  |  |  |  |
|  | 5. Параллельная работа синхронных генераторов. Синхронные двигатели, компенсаторы, специальные синхронные машины. |  |  |  |  |
|  | В том числе, практических и лабораторных занятий |  | 22 |  |  |
|  | Лабораторное занятие 20. Исследование асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором в режиме холостого хода и короткого замыкания. |  | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие 21. Исследование асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором, снятие рабочей характеристики. |  | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие 22. Исследование асинхронного двигателя с фазным ротором в режимах холостого хода и короткого замыкания. |  | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие 23. Исследование асинхронного генератора, снятие рабочей характеристики. |  | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие 24. Исследование синхронного генератора в режиме холостого хода. |  | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие 25. Исследование синхронного генератора и снятие характеристики трехфазного короткого замыкания. |  | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие 26. Исследование синхронного генератора и снятие внешней характеристики. |  | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие 27. Исследование синхронного генератора и снятие регулировочной и нагрузочной характеристик. |  | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие 28. Исследование синхронного двигателя характеристики асинхронный пуск. |  | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие 29. Исследование синхронного двигателя, снятие рабочей и U-образной характеристик. |  | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие 30. Исследование работы асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором с частотным преобразователем. |  | 2 |  |  |
| Тема 1.4. Электрические аппараты | Содержание |  | 24 | ## ПК 1.1. ## ПК 1.2. - ОК01 - ОК02 - ОК03 - ОК05 - ОК06 - ОК07 - ОК08 - ОК09 ОК10 | З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.1.05 У 1.2.03 З 1.2.01 Уо 01.04 Уо 02.04 Уо 02.06 Уо 03.02 Уо 05.01 Уо 06.01 Уо 07.02 Уо 08.03 Уо 09.01 Уо 10.02 |
|  | 1. Назначение и общие сведения об электрических аппаратах. Тепловые процессы в электрических аппаратах. Электрические контакты. Электромагниты. |  |  |  |  |
|  | 2. Электрические аппараты низкого напряжения. Аппараты распределительных устройств. |  |  |  |  |
|  | 3. Высоковольтные электрические аппараты. |  |  |  |  |
|  | 4. Бесконтактные электрические аппараты. |  |  |  |  |
|  | 5. Выбор электрических аппаратов по заданным техническим условиям. |  |  |  |  |
|  | В том числе, практических и лабораторных занятий |  | 10 |  |  |
|  | Лабораторное занятие 31. Исследование работы реле тока. |  | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие 32. Исследование работы магнитного пускателя. |  | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие 33. Исследование работы реле времени. |  | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие 34. Исследование работы реле автоматического выключателя. |  | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие 35. Исследование работы реле напряжения. |  | 2 |  |  |
| Тема 1.5. Приводы к выключателям и разъединителям | Содержание |  | 11 | ## ПК 1.2 ## ПК 1.3 - ОК01 - ОК02 - ОК07 ## ОК08 ## ОК09 | З 1.2. 01 З 1.2. 02 З 1.2. 03 З 1.2. 04 З 1.3.01 Зо 01.04 Зо 01.05 Уо 02.02 Уо 07.02 Уо 08.03 Уо 09.01 |
|  | 1. Общие сведения о приводах. Классификация приводов. Основные элементы привода. Общие конструктивные требования к приводам. Определение коэффициента полезного действия механизма привода. Мертвые положения механизма привода. Определение тяговых усилий привода. |  |  |  |  |
|  | 2. Элементы конструкции приводов. Запирающие механизмы. Операционные механизмы. Контакты, коммутирующие вспомогательные цепи. Системы блокировок между приводами разъединителей и выключателей. Быстродействующие электромагнитные механизмы. |  |  |  |  |
|  | 3. Электромагнитные приводы. Общие сведения. Конструкции электромагнитных приводов. Электрические схемы управления электромагнитными приводами. |  |  |  |  |
|  | 4. Электродвигательные приводы. Электродвигательные приводы для разъединителей. Электродвигательные приводы для выключателей |  |  |  |  |
|  | 5. Пневматические и пневмогидравлические приводы. Общие сведения. Конструкции поршневых пневматических приводов. Динамические характеристики пневматических приводов. Пневмогидравлические приводы. |  |  |  |  |
|  | 6. Пружинные приводы. Принцип действия и область применения. Выносные пружинные приводы. Встроенные пружинные приводы. |  |  |  |  |
| Раздел 2. Электроснабжение |  |  | 104 |  |  |
| МДК.01.02 Электроснабжение |  |  | 104 |  |  |
| Тема 1.1. Общие сведения о производстве и распределении электрической энергии. |  | Содержание | 6 | ## ПК 1.1. - ОК 01 - ОК 02 | З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 Уо 01.04 Уо 02.04 Уо 02.06 |
|  |  | 1. Виды электрических станций. Тепловые электрические станции. Атомные электрические станции. Гидроэлектрические станции. |  |  |  |
|  |  | 2. Понятие об электрических системах. Графики нагрузок электрических станций. Экономические показатели электростанций. |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  |  | Практическое занятие №1. Построение годового графика продолжительности электрических нагрузок. | 2 |  |  |
| Тема 1.2. Распределение электрической энергии в сетях напряжением выше 1000. |  | Содержание | 8 | ## ПК 1.1 ## ПК 1.3 - ОК 02 ОК 03 | З 1.1. 02 З 1.1. 03 З 1.3.02 Зо 02.02 Зо 02.03 Уо 03.02 |
|  |  | 1. Общие сведения. Построение схем внешнего электроснабжения промышленных предприятий. |  |  |  |
|  |  | 2. Построение схем внутреннего электроснабжения промышленных предприятий. Схемы городских электрических сетей напряжением 6—10 кВ. |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  |  | Практическое занятие №2. Расчет ЛЭП и выбор неизолированных проводов. | 4 |  |  |
| Тема 1.3. Распределение электрической энергии в сетях напряжением до 1000 В |  | Содержание | 4 | ## ПК 1.3 - ОК 02 - ОК 03 - ОК 09 | З 1.3.01 З 1.3.02 Уо 02.04 Уо 03.02 Уо 09.01 Уо 02.06 |
|  |  | 1. Выбор напряжения и схемы питания силовых и осветительных нагрузок электрической установки. |  |  |  |
|  |  | 2. Схемы построения силовых сетей электрических установок и их выполнение. Схемы питания осветительных установок. Схемы построения внешних электрических сетей, питающих жилые и общественные здания. |  |  |  |
| Тема 1.4. Классификация электрических сетей и их конструктивное выполнение. |  | Содержание | 4 | ## ПК 1.1 ## ПК 1.2 - ОК 01 ОК 02 ОК 03 | З 1.1. 06 З 1.2. 01 Уо 01.04 Уо 02.06 Зо 03.02 Уо 02.06 |
|  |  | 1. Классификация электрических сетей. Устройство воздушных линий. Устройство кабельных линий. |  |  |  |
|  |  | 2. Устройство внутренних сетей, выполненных проводами и небронированными кабелями. Выполнение сетей токопроводами. |  |  |  |
| Тема 1.5. Нагрев проводов и кабелей электрическим током и защита их от перегрева. |  | Содержание | 4 | ## ПК 1.2 ## ПК 1.3 - ОК01 - ОК02 - ОК 09 | З 1.3.01 З 1.3.02 З 1.2.02 З 1.2. 03 Уо 09.01 Уо 01.04 Уо 02.04 Уо 02.06 |
|  |  | 1. Предельно допустимые температуры нагрева проводов и кабелей. Длительно допустимая токовая нагрузка проводов и кабелей по нагреву. |  |  |  |
|  |  | 2. Экономическая плотность тока. Защита проводов и кабелей от перегрева. |  |  |  |
| Тема 1.6. Электрический расчет разомкнутых сетей по потере напряжения. |  | Содержание | 10 | ## ПК 1.2. ## ПК 1.3. ## ПК 1.4. - ОК02 - ОК03 - ОК07 - ОК10 | З 1.2.02 З 1.2. 03 З 1.3.01 З 1.3.02 З 1.4.01 Уо 02.04 Уо 02.06 Уо 03.02 Уо 07.02 Уо 10.04 |
|  |  | 1. Допустимые отклонения напряжения в сетях. Сопротивления и проводимости воздушных и кабельных линии. |  |  |  |
|  |  | 2. Определение потери напряжения в двухпроводной линии. Определение потери напряжения в трехфазной линии с нагрузкой на конце. Определение потери напряжения в трёхфазной линии с несколькими нагрузками. |  |  |  |
|  |  | 3. Качество электроэнергии. Регулирование напряжения. Определение потерь мощности и энергии. |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических и лабораторных занятий | 4 |  |  |
|  |  | Лабораторных работ №1. Измерение параметров установившегося режима работы, разомкнутой распределительной электрической сети. | 2 |  |  |
|  |  | Лабораторных работ №2. Измерение параметров установившегося режима работы распределительной электрической сети с произвольной нагрузкой. | 2 |  |  |
| Тема 1.7. Расчет электрических сетей осветительных установок. |  | Содержание | 4 | ## ПК 1.2. ## ПК 1.3. ## ПК 1.4. - ОК02 - ОК03 - ОК07 - ОК10 | З 1.2.02 З 1.2. 03 З 1.3.01 З 1.3.02 З 1.4.01 Уо 02.04 Уо 02.06 Уо 03.02 Уо 07.02 Уо 10.04 |
|  |  | 1. Определение расчетных нагрузок. Выбор сечений проводов по току нагрузки. Расчет осветительных сетей по потере напряжения. Защита осветительных сетей. |  |  |  |
|  |  | 2. Расчет линии с равномерно распределенной нагрузкой. Расчет проводов на минимум расхода цветного металла. Особенности расчета сетей наружного освещения. |  |  |  |
| Тема 1.8. Расчет силовых электрических сетей. |  | Содержание | 14 | ## ПК 1.1. ## ПК 1.2. - ОК01 ОК02 - ОК03 - ОК05 - ОК06 - ОК08 - ОК10 | У 1.1.03 З 1.1.01 З 1.1.03 У 1.2. 01 У 1.2.03 У 1.2.04 Уо 01.04 Уо 02.04 Уо 02.06 Уо 03.02 Уо 05.01 Уо 06.01 Уо 08.03 Уо 10.04 |
|  |  | 1. Определение электрических нагрузок. Защита силовых сетей. Выбор сечений проводов и кабелей. |  |  |  |
|  |  | 2. Особенности расчета стальных токопроводов. |  |  |  |
|  |  | 3. Снижение напряжения при прямом пуске короткозамкнутых электродвигателей. |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 8 |  |  |
|  |  | Практическое занятие №3 Выбор числа и мощности трансформаторов связи на электростанции. | 2 |  |  |
|  |  | Практическое занятие №4 Расчет и выбор трансформаторов (автотрансформаторов) на узловой распределительной подстанции. | 2 |  |  |
|  |  | Практическое занятие №5. Расчет потерь мощности и электроэнергии в трансформаторе. | 2 |  |  |
|  |  | Практическое занятие №6 . электрических нагрузок цеха. Выбор числа и мощности питающих трансформаторов. | 2 |  |  |
| Тема 1.9. Коэффициент мощности и способы его повышения. |  | Содержание | 12 | ## ПК 1.1 ## ПК 1.2 - ОК01 - ОК02 - ОК06 ## ОК08 ОК10 | У 1.1.03 З 1.1.01 З 1.1.03 З 1.1. 06 У 1.2. 01 У 1.2. 02 Уо 01.04 Уо 02.04 Уо 02.06 Уо 06.01 Уо 08.03 Уо 10.04 |
|  |  | 1. Технико-экономическое значение коэффициента мощности. Определение коэффициента мощности. Причины, вызывающие снижение коэффициента мощности. |  |  |  |
|  |  | 2. Методы повышения коэффициента мощности. Расчет реактивной мощности и разрядных сопротивлений статических конденсаторов. Размещение конденсаторов. |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 8 |  |  |
|  |  | Практическое занятие №7. Расчет и выбор компенсирующего устройства. | 2 |  |  |
|  |  | Лабораторных работ №3. Изучение влияния компенсации реактивной мощности при помощи конденсаторной батареи на параметры установившегося режима работы распределительной электрической сети с активно-реактивной нагрузкой. | 2 |  |  |
|  |  | Лабораторных работ №4. Регулирование напряжения в линии электропередачи при помощи продольного включения компенсатора. | 2 |  |  |
|  |  | Лабораторных работ №5. Компенсация реактивной мощности при помощи поперечного включения компенсатора. | 2 |  |  |
| Тема 1.10. Трансформаторные подстанции. |  | Содержание | 8 | ## ПК 1.1 ## ПК 1.2 ## ПК 1.3 ## ПК 1.1 - ОК01 - ОК02 - ОК06 ## ОК08 ОК10 | З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 У 1.3.01 Уо 01.04 Уо 02.04 Уо 02.06 Уо 06.01 Уо 08.03 Уо 10.04 |
|  |  | 1. Общие положения. Схемы первичных соединений. Конструктивное выполнение простейших трансформаторных подстанций. |  |  |  |
|  |  | 2. Распределительные устройства высокого напряжения. |  |  |  |
|  |  | 3. Распределительные устройства напряжением до 1000 В. |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  |  | Практическое занятие №8. Определение местоположения подстанции. | 2 |  |  |
| Тема 1.11. Высоковольтная аппаратура подстанций. |  | Содержание | 6 | ## ПК 1.1 ## ПК 1.2 ## ПК 1.3 - ОК01 - ОК02 - ОК06 ## ОК08 ОК10 | З 1.1.01 З 1.2.01 З 1.2.02 У 1.3.01 Уо 01.04 Уо 02.04 Уо 02.06 Уо 06.01 Уо 08.03 Уо 10.04 |
|  |  | 1. Силовые трансформаторы напряжением 6—10 кВ. |  |  |  |
|  |  | 2. Масляные выключатели. Выключатели нагрузки. Разъединители. Приводы высоковольтных выключателей. |  |  |  |
|  |  | 3. Трансформаторы тока. Трансформаторы напряжения. Разрядники. Выбор аппаратуры и проводников по условиям рабочего (нормального) режима. |  |  |  |
| Тема 1.12. Токи короткого замыкания. |  | Содержание | 10 | ## ПК 1.2 ## ПК 1.3 - ОК02 - ОК06 ## ОК08 ОК10 | Н 1.3.01 У 1.3.01 У 1.3.02 З 1.2.01 Уо 02.04 Уо 02.06 Уо 06.01 Уо 08.03 Уо 10.04 |
|  |  | 1. Общие сведения. Физическая сущность процесса короткого замыкания. Определение параметров цепи и начальных значений токов короткого замыкания. |  |  |  |
|  |  | 2. Определение токов короткого замыкания при помощи кривых затухания. Ограничение токов короткого замыкания реакторами. Особенности расчета токов короткого замыкания в установках напряжением до 1000 В. |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  |  | Практическое занятие №9. Расчет токов короткою замыкания. | 2 |  |  |
|  |  | Практическое занятие №10. Расчет токов короткою замыкания в именованных единицах. | 2 |  |  |
|  |  | Практическое занятие №11.. Расчет токов короткою замыкания в относительных единицах. | 2 |  |  |
| Тема 1.13. Действие токов короткого замыкания. |  | Содержание | 6 | ## ПК 1.1. ## ПК 1.2 ## ПК 1.3 - ОК01 - ОК02 - ОК06 ## ОК08 ОК10 | З 1.1.01 З 1.1. 03 З 1.2.01 У 1.3.02 У 1.3.02 Уо 01.04 Уо 02.04 Уо 02.06 Уо 06.01 Уо 08.03 Уо 10.04 |
|  |  | 1. Динамическое действие токов короткого замыкания. Термическое действие токов короткого замыкания. |  |  |  |
|  |  | 2. Выбор основных электрических аппаратов высокого и низкого напряжений по условиям короткого замыкания. |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  |  | Практическое занятие №12.. Расчет и выбор элементов реле защиты цехового трансформатора. | 2 |  |  |
| Тема 1.14. Защитное заземление и отключения в электроустановках |  | Содержание | 8 | ## ПК 1.1. ## ПК 1.2 - ОК01 - ОК02 - ОК06 ## ОК08 ОК10 | З 1.1.03 З 1.1.04 У 1.2.03 З 1.2.01 З 1.2.02 Уо 01.04 Уо 02.04 Уо 02.06 Уо 06.01 Уо 08.03 Уо 10.04 |
|  |  | 1. Основные понятия и определения. Величины сопротивления заземляющих устройств. |  |  |  |
|  |  | 2. Конструктивное исполнение сети заземления. Расчет естественных заземлителей. Расчет искусственных заземлителей. |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  |  | Практическое занятие №13. Расчет заземляющего устройства электроустановок. | 2 |  |  |
|  |  | Практическое занятие №14. Расчет молниезащиты. | 2 |  |  |

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Раздел 3. Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования |  | 146 |  |  |
| Тема 1.1. Общие вопросы эксплуатации и ремонта. | Содержание | 4 | ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ОК 03 ОК09 | З 1.2.01 У 1.2.04 З 1.3.02 З 1.4.01 Зо 03.01 Зо 03.02 Уо 09.01 Уо 09.0 |
|  | 1. Транспортировка и хранение оборудования. Конструктивное исполнение оборудования. |  |  |  |
|  | 2. Виды технического обслуживания. |  |  |  |
| Тема 1.2. Монтаж распределительных электрических сетей и осветительных установок. | Содержание | 12 | ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ОК 03 ОК 06 ОК 07 ОК10 | З 1.2. 02 З 1.2. 03 У 1.4.01 У 1.1. 01 У 1.1. 02 З 1.3.01 Уо 03.02 Уо 06.01 Уо 06.01 Зо 07.02 Уо 10.02 Уо 10.04 |
|  | 1. Монтаж кабельных линий. Монтаж внутренних электрических сетей. |  |  |  |
|  | 2. Монтаж электрического освещения. Монтаж заземляющих устройств. |  |  |  |
|  | В том числе, практических и лабораторных занятий | 8 |  |  |
|  | Практическое занятие №1. Изучение последовательности выполнения разделки силового кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие №2. Составление ТК соединения кабелей с бумажной изоляцией в эпоксидных соединительных муфтах. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 3. Составление схемы управления электрическим освещением. | 2 |  |  |
|  | Практическое заняти е№ 4. Изучение способов соединения проводников. | 2 |  |  |
| Тема 1.3. Монтаж электрических машин и трансформаторов. | Содержание | 8 | ПК 1.1. ПК 1.2 ОК 01 ОК 06 ОК 07 ОК 10 | У 1.1.03 У 1.2.02 У 1.2.04 З 1.2.01 Уо 01.01 Зо 06.02 Зо 07.02 Уо 10.04 |
|  | 1. Инженерная подготовка монтажа электрического и электромеханического оборудования. Проверка фундаментов под монтаж. Сушка обмоток электрических машин и трансформаторов. |  |  |  |
|  | 2. Монтаж электрических машин. Монтаж трансформаторов. Содержание электромонтажных и пуско-наладочных работ. |  |  |  |
|  | В том числе, практических и лабораторных занятий | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие№ 5. Изучение объёма и последовательности испытаний трансформаторов после монтажа. | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие №1. Фазировка силового трансформатора. | 2 |  |  |
| Тема 1.4. Эксплуатация электрических сетей, пускорегулирующей аппаратуры, аппаратуры защиты, управления и контроля. | Содержание | 40 | ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 ОК 10 | У 1.1.03 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.2.01 З 1.3.02 У 1.3.01 У 1.3.02 У 1.3.03 У 1.1.01 Уо 01.04 Уо 02.04 Уо 02.06 Уо 03.01 Уо 03.02 Уо 04.02 Уо 05.01 Уо 06.01 Уо 07.01 Уо 07.02 Уо 08.03 Уо 09.01 Уо 09.02 Уо 10.02 Уо 10.04 |
|  | 1. Техническое обслуживание и ремонт кабельных ЛЭП. Анализ аварийных режимов и отказов оборудования. Выбор аппаратуры защиты. |  |  |  |
|  | 2. Эксплуатация и ремонт электрического оборудования распределительных устройств. Техническое обслуживание электрических аппаратов. |  |  |  |
|  | В том числе, практических и лабораторных занятий | 36 |  |  |
|  | Лабораторное занятие №2. Электромонтаж схем с применением реле постоянного тока. | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие №3. Электромонтаж схем с применением реле переменного тока. | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие №4. Электромонтаж схем с применением контакторов переменного тока. | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие №5. Электромонтаж схем с применением магнитного пускателя переменного тока. | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие №6. Электромонтаж схем с применением самовосстанавливающихся предохранителей. | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие №7. Электромонтаж схем с применением автоматических выключателей с тепловым расцепителем и с расцепителем максимального тока. | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие №8. Электромонтаж схем с применением устройства защитного отключения (УЗО). | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие №9. Электромонтаж схем с применением реле времени. | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие №10. Электромонтаж схем с применением реле напряжения. | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие №11. Электромонтаж схем с применением реле максимального тока. | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие № 12. Электромонтаж схем с применением теплового реле. | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие №13. Электромонтаж схем с применением концевого выключателя. | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие №14. Электромонтаж схем с применением бесконтактных датчиков (выключателей). | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие №15. Электромонтаж схем с применением устройств сигнализации. | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие №16. Электромонтаж схем с применением трансформатора тока. | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие №17. Электромонтаж схем с применением трансформатора напряжения. | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие № 18. Электромонтаж схем с применением реле высокого напряжения. | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие №19. Электромонтаж схем с применением реле низкого напряжения. | 2 |  |  |
| Тема 1.5. Эксплуатация электрических машин. | Содержание | 24 | ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ОК 01 ОК 02 ОК 05 ОК 07 ОК 09 ОК 10 | У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.2.01 З 1.2.02 З 1.2.04 Н 1.3.01 З 1.3.02 Уо 01.04 Уо 02.06 Уо 05.01 Зо 07.02 Уо 09.02 Уо 10.02 Уо 10.04 |
|  | 1. Техническое обслуживание электрических машин. Неисправности электрических машин и их проявление. |  |  |  |
|  | 2. Выбор защиты электрических машин. Планирование ремонтов электрических машин. |  |  |  |
|  | В том числе, практических и лабораторных занятий | 20 |  |  |
|  | Лабораторное занятие №20. Измерение сопротивления изоляции обмоток электродвигателей. | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие №21. Измерение сопротивления обмоток статора. | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие №22. Исследование правильности выполнения внутренних соединений машин переменного тока. | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие №23. Испытание электрической прочности междувитковой изоляции обмоток электродвигателей переменного тока. | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие №24. Определение температуры обмоток электродвигателя переменного тока по их сопротивлению. | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие №25. Определение температуры обмоток электродвигателя постоянного тока по их сопротивлению. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие№ 6. Изучение способов сушки изоляции обмоток электродвигателей. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 7. Изучение способов определения воздушных зазоров в электрических машинах. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие №8. Изучение способов центровки валов электрических машин | 2 |  |  |
| Тема 1.6. Эксплуатация трансформаторов. | Содержание | 8 | ПК 1.1 ОК 09 ОК 10 | З 1.1. 03 З 1.1. 04 У 1.1. 02 У 1.1. 03 Зо 09.02 Уо 10.01 Уо 10.04 Уо 09.01 |
|  | 1. Организация обслуживания трансформаторов. Оперативное обслуживание трансформаторов. |  |  |  |
|  | 2. Техническое обслуживание трансформаторов. Текущий ремонт трансформаторов. |  |  |  |
|  | В том числе, практических и лабораторных занятий | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 9. Изучение объема и последовательности испытаний трансформаторов после монтажа. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие№ 10. Изучение способов сушки изоляции обмоток трансформаторов. | 2 |  |  |
| Тема 1. 7. Содержание ремонтов. | Содержание | 4 | ПК 1.1 ОК 09 ОК 10 | З 1.1. 03 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 Зо 09.02 Уо 10.01 Уо 10.04 Уо 09.01 |
|  | 1. Содержание ремонтов. Предремонтные испытания. Производить диагностику оборудования и определение его ресурсов. |  |  |  |
|  | 2. Разборка электрических машин. Разборка обмоток из круглого провода. Разборка обмоток из прямоугольного провода. Мойка деталей и узлов. Дефектация деталей и узлов электрических машин. |  |  |  |
| Тема 1. 8. Ремонт магнитопроводов и механических деталей. | Содержание | 4 | ПК 1.1. ПК 1.2 ОК 09 ОК 10 | У 1.2.02 У 1.2.03 З 1.2.01 У 1.1.01 Уо 10.01 Уо 10.04 Уо 09.01 Уо 10.02 |
|  | 1. Ремонт сердечников (магнитопроводов). Ремонт корпусов и подшипниковых щитов. Ремонт валов. |  |  |  |
|  | 2. Ремонт короткозамкнутых обмоток ротора. Ремонт коллекторов и контактных колец. |  |  |  |
| Тема 1. 9. Ремонт обмоток и сборка электрических машин после ремонта. | Содержание | 8 | ПК 1.2 ПК 1.3 ОК 09 ОК 10 | У 1.2.02 У 1.2.03 З 1.2.01 У 1.3.04 Уо 10.01 Уо 10.04 Уо 09.01 Уо 10.02 |
|  | 1. Изготовление и укладка обмоток из круглых проводов. Изготовление и укладка обмоток из прямоугольного провода. Ремонт стержневых обмоток роторов и обмоток полюсов. |  |  |  |
|  | 2. Пропитка обмоток статоров и роторов. Сборка электрических машин после ремонта. Испытания электрических машин после ремонта. |  |  |  |
|  | В том числе, практических и лабораторных занятий | 4 |  |  |
|  | Лабораторное занятие №26. Нахождение отдельных фаз обмоток электродвигателя и маркировка его выводов. | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие №27. Определение начал и концов обмоток статора асинхронного электродвигателя. | 2 |  |  |
| Тема 1. 10. Капитальный ремонт трансформаторов без разборки активной части. | Содержание | 4 | ПК 1.1. ПК 1.2 ОК 01 ОК 02 ОК 09 ОК 10 | У 1.2.02 У 1.2.03 З 1.2.01 У 1.1.01 Уо 01.04 Уо 02.06 Уо 09.01 Уо 10.02 |
|  | 1. Классификация ремонтов трансформаторов. Подготовка к капитальному ремонту трансформатора. |  |  |  |
|  | 2. Ремонт активной части трансформатора. Заключительные операции при капитальном ремонте. |  |  |  |
| Тема 1. 11. Капитальный ремонт трансформаторов с разборкой активной части. | Содержание | 4 | ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ОК 06 ОК 10 | У 1.1.01 У 1.3.02 З 1.4.01 Уо 06.01 Зо 06.02 Уо 10.01 Уо 10.04 |
|  | 1. Диагностика состояния и дефектация трансформатора. Демонтаж активной части трансформатора. Ремонт обмоток и магнитной системы трансформатора. |  |  |  |
|  | 2. Установка изоляции и обмоток. Подпрессовка обмоток. Сушка, чистка и дегазация трансформаторного масла. Испытания трансформаторов после капитального ремонта . |  |  |  |
| Тема 1. 12. Текущий ремонт, разборка и проверка работоспособности электрических аппаратов. | Содержание | 20 | ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3. ПК 1.4. ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 05 ОК 07 ОК 09 ОК 10 | З 1.1. 02 З 1.1. 03 У 1.2. 01 У 1.2. 02 У 1.2. 03 У 1.2. 04 Н.1.3.01 У 1.3.01 У 1.3.02 Н.1.4.01 Уо 01.04 Уо 02.06 Уо 03.02 Уо 05.01 Уо 07.02 Уо 09.01 Уо 10.04 |
|  | 1. Текущий ремонт электрических аппаратов. Классификация контактов и причины их повреждений. |  |  |  |
|  | 2. Проверка электрических цепей аппаратов. Разборка электрических аппаратов. |  |  |  |
|  | В том числе, практических и лабораторных занятий | 16 |  |  |
|  | Практическое занятие №11. Составление ТК на текущий ремонт масляного выключателя ВМГ-133 с пружинным или электромагнитным приводом. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие №12. Составление ТК на текущий разрядников РВП-10 | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 13. Составление ТК на текущий ремонт трансформаторов ТСН напряжением 6-10 кВ и мощностью до 630 кВА. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие №14. Составление ТК на текущий ремонт трансформаторов напряжения НТМИ-6. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие №15. Составление ТК на текущий секции сборных шин 6-10 кВ. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие №16. Составление ТК на текущий ремонт трансформаторов тока 6 кВ. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие №17. Составление ТК на текущий ремонт ячеек КРУН-6-10 кВ с линейным, шинным разъединителем и масляным выключателем. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 18. Составление ТК на текущий ремонт вакуумного выключателя типа ВБТ-10. | 2 |  |  |
| Тема 1. 13. Содержание ремонтов электрических аппаратов. | Содержание | 4 | ПК 1.1. ОК 03 ОК 07 ОК 09 ОК 10 | З 1.1. 04 З 1.1. 05 У 1.3.01 Уо 03.02 Уо 07.02 Уо 09.02 Уо 10.04 |
|  | 1. Ремонт рубильников и переключателей. Ремонт предохранителей. Ремонт реостатов и резисторов. |  |  |  |
|  | 2. Ремонт автоматических выключателей, контакторов и магнитных пускателей. Особенности ремонта аппаратуры для пуска двигателей. Особенности ремонта электрических аппаратов с элементами силовой электроники и микропроцессорной техники. |  |  |  |
| Тема 1. 14. Действующая нормативно-техническая документация. | Содержание | 2 | ПК 1.2 ПК 1.4 ОК 03 ОК 07 ОК 09 ОК 10 | З 1.2. 01 У 1.4.01 З 1.4.01 Уо 03.02 Уо 07.02 Уо 09.02 Уо 10.04 |
|  | 1. Правила устройства электроустановок. |  |  |  |
|  | 2. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Раздел 4. Электрическое и электромеханическое оборудование |  | 163 |  |  |
| Тема 1.1. Элементы автоматики | Содержание | 20 | ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 05 ОК 07 ОК 09 ОК 10 | З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.2.01 У 1.3.01 Уо 01.04 Уо 02.06 Уо 03.02 Уо 05.01 Уо 07.02 Уо 09.01 Уо 09.02 Уо 10.04 |
|  | 1. Общие параметры элементов автоматики. Назначение и классификация датчиков. Конструкция и принцип действия датчиков, области применения. |  |  |  |
|  | 2. Классификация, характеристики и параметры реле. Электромагнитные реле постоянного тока. Их конструкция и принципы работы. Особенности реле переменного тока. |  |  |  |
|  | 3. Безъякорные реле на герконах. Бесконтактные переключающие устройства на транзисторах и тиристорах, их преимущества. |  |  |  |
|  | 4. Сравнивающие устройства. Усилители. Исполнительные элементы. Понятие цифровые узлы. |  |  |  |
|  | В том числе, практических и лабораторных занятий | 8 |  |  |
|  | Лабораторное занятие №1. Исследование управляемого выпрямителя. | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие №2. Исследование реверсивного тиристорного преобразователя. | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие №3. Программирование преобразователя частоты Unidrive. | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие №4. Исследование автономного инвертора напряжения. | 2 |  |  |
| Тема 1.2. Системы автоматики | Содержание | 24 | ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 05 ОК 07 ОК 09 ОК 10 | З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.2.01 У 1.3.01 У 1.3.02 У 1.2.03 У 1.2. 04 Уо 01.04 Уо 02.06 Уо 03.02 Уо 05.01 Уо 07.02 Уо 09.01 Уо 09.02 Уо 10.04 |
|  | 1. Классификация систем автоматики. Назначение систем автоматического регулирования. Структурные схемы. Классификация систем автоматического регулирования. |  |  |  |
|  | 2. Статический и динамические режимы работы САР. Типовые динамические звенья. Виды, характеристики. Устойчивость САР. |  |  |  |
|  | 3. Назначение систем автоматического управления. Структурные схемы автоматического управления. Цифровые системы автоматического управления. |  |  |  |
|  | 4. Назначение систем телемеханики. Общие сведения о системах телемеханики. Принцип построения. |  |  |  |
|  | В том числе, практических и лабораторных занятий | 12 |  |  |
|  | Лабораторное занятие №5. Изучение технических характеристик и основ программирования промышленного логического контроллера ОВЕН ПЛК110 | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие №6. Изучение технических характеристик и основ программирования панели оператора ОВЕН СП270. | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие №7. Изучение технических характеристик и основ программирования, программируемого реле ОВЕН ПР114. | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие №8. Изучение технических характеристик и основ конфигурирования преобразователя частоты ОВЕН ПЧВ101. | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие №9. Изучение работы промышленной сети на базе стандарта RS485. | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие №10. Использование SCADA-пакета TRACE MODE в системах промышленной автоматизации. | 2 |  |  |
| Тема 1.3. Электрическое освещение | Содержание | 16 | ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 05 ОК 07 ОК 09 ОК 10 | З 1.1.04 З 1.2.02 З 1.3.01 З 1.3.02 З 1.4.01 З 1.3.02 У 1.4.01 Уо 01.04 Уо 02.06 Уо 03.02 Уо 05.01 Уо 07.02 Уо 09.01 Уо 09.02 Уо 10.01 Уо 10.02 |
|  | 1. Основы светотехники. Основные научно-технические проблемы светотехники. Основные понятия и определения светотехники. |  |  |  |
|  | 2. Типы источников света, конструкция, принцип работы, характеристики, схемы включения. Осветительные приборы и установки, их классификация и характеристики. Выбор типа и размещение светильников. |  |  |  |
|  | 3. Правила и нормы искусственного освещения. Основные методы расчетов освещения. Схемы питания осветительных установок. |  |  |  |
|  | В том числе, практических и лабораторных занятий | 8 |  |  |
|  | Практическое занятие №1. Расчет светотехнических показателей | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие №2. Выбор типа светильников и их размещение | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие №3. Расчет освещения производственного помещения методом коэффициента использования светового потока | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие №4. Составление и расчет схемы электрического освещения | 2 |  |  |
| Тема 1.4. Электрооборудование электротехнологических установок | Содержание | 16 | ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 05 ОК 07 ОК 09 ОК 10 | У 1.1.03 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.1.05 З 1.2. 01 У 1.3.01 У 1.3.02 Уо 01.04 Уо 02.06 Уо 03.02 Уо 05.01 Уо 07.02 Уо 09.01 Уо 09.02 Уо 10.04 |
|  | 1. Электрооборудование термических установок. Общие сведения, конструктивные особенности, технические характеристики и принципы действия термических установок. Электрооборудование и электрические схемы управления термическими установками. Электроустановки нагрева сопротивлением. Электроустановки индукционного нагрева. Электроустановки дугового нагрева. |  |  |  |
|  | 2. Электрооборудование установок электрической сварки. Общие сведения об электросварке. Источники питания сварочной дуги. Электрооборудование и электрические схемы управления установок для сварки. Установки дуговой сварки. Установки контактной сварки. |  |  |  |
|  | 3. Электрооборудование установок для нанесения покрытий. Области применения, типы, конструкция, принцип действия и режимы работы установок для нанесения покрытий. Электрооборудование и электрические схемы управления установками для нанесения покрытий. Электрооборудование и электрические схемы управления гальваническими установками. |  |  |  |
|  | 4. Электрооборудование и электрические схемы управления установками электростатической окраски. |  |  |  |
|  | В том числе, практических и лабораторных занятий | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие №5. Расчет электрического нагревателя печи сопротивления | 2 |  |  |
| Тема 1.5. Электрооборудование общепромышленных машин | Содержание | 20 | ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 05 ОК 07 ОК 09 ОК 10 | У 1.1.03 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.1.05 З 1.2. 01 У 1.3.01 У 1.3.02 Уо 01.04 Уо 02.06 Уо 03.02 Уо 05.01 Уо 07.02 Уо 09.01 Уо 09.02 Уо 10.04 |
|  | 1. Типы, назначение и конструкция компрессоров, вентиляторов и насосов. Принцип действия и режимы работы. Особенности и выбор типа электропривода. Электрическое оборудование компрессоров, вентиляторов и насосов. Схемы управления. Автоматизация управления. |  |  |  |
|  | 2. Применение транспортных машин. Типы транспортных машин, их конструкция и принцип действия. Режимы работы. Выбор типа электропривода. Электрическое оборудование. Электрические схемы управления. Лифты. Мостовые краны. |  |  |  |
|  | 3. Электрооборудование поточно-транспортных систем. Назначение и области применения поточно-транспортных систем. Устройство, принцип работы механизмов непрерывного транспорта. Выбор типа электроприводов ПТС. Автоматизация управления. Электрические схемы управления ПТС |  |  |  |
|  | В том числе, практических и лабораторных занятий | 6 |  |  |
|  | Лабораторное занятие №11. Регулировочные характеристики электропривода насоса в системе ПЧ-АД. | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие №12. Энергетические характеристики вентиляторной установки при скалярном управлении и режиме U/f2. | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие №13. Снятие характеристики «напор-расход» вентилятора. | 2 |  |  |
| Тема 1.6. Электрооборудование обрабатывающих установок | Содержание | 21 | ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 05 ОК 07 ОК 09 ОК 10 | У 1.1.03 З 1.1.03 З 1.1.04 З 1.1.05 З 1.2. 01 У 1.3.01 У 1.3.02 Уо 01.04 Уо 02.06 Уо 03.02 Уо 05.01 Уо 07.02 Уо 09.01 Уо 09.02 Уо 10.04 |
|  | 1. Области применения, классификация, конструкция, принцип действия и режимы работы обрабатывающих установок. Станки с числовым программным управлением и промышленные роботы. |  |  |  |
|  | 2. Электропривод обрабатывающих установок. Регулирование скорости приводов. Выбор типа электропривода станков. Выбор системы автоматизации станков. Режимы работы электродвигателей станков. Электрические схемы управления механизмами обрабатывающих установок. Электрическое оборудование обрабатывающих установок. |  |  |  |
|  | 3. Электрооборудование токарных станков. Электрооборудование сверлильных и расточных станков. Электрооборудование строгальных станков. Электрооборудование фрезерных станков. Электрооборудование шлифовальных станков. Электрооборудование агрегатных станков. Электрооборудование кузнечнопрессовых установок. |  |  |  |
|  | В том числе, практических и лабораторных занятий | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие №6. Выбор электродвигателя главного привода токарного станка | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие №7. Выбор электродвигателя главного привода шлифовального станка | 2 |  |  |
| Курсовой проект выполнение курсового проекта по МДК является обязательным. |  | 40 |  |  |
| Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования общепромышленных машин |  |  |  |  |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту Назначение и техническая характеристика ___________ Выбор рода тока и величины напряжения для питания _______ Требования к электроприводу и автоматике. Описание электрической принципиальной схемы ___________ Выбор типа и расчет мощности электродвигателей для оборудования цеха ____________________ Расчет и выбор пусковой и защитной аппаратуры электродвигателей Выбор схемы электроснабжения цеха, типа силовых сборок, проводов и способ их прокладки Наладка, регулировка и проверка ________________ Техническое обслуживание и ремонт ___________________ Диагностика и технический контроль при эксплуатации __________ Заполнение документации по техническому обслуживанию (ремонту)_________ (дефектная ведомость, акт о сдаче в ремонт, акты измерения сопротивления заземляющего устройства, акт измерения сопротивления изоляции) |  |  | ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 05 ОК 07 ОК 09 ОК 10 | У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 У 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 У 1.2.04 У 1.3.01 У 1.3.02 У 1.3.03 У 1.4.01 Уо 01.04 Уо 02.06 Уо 03.02 Уо 03.03 Уо 05.01 Уо 07.02 Уо 09.01 Уо 09.02 Уо 10.04 |
| ПП.01.01 Электроремонтная (если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики) Виды работ 1. Знакомство с конструкторской и производственно-технологической документацией на обслуживаемый узел, деталь или механизм-устройство; 2. Обесточивание электрических цепей обслуживаемой электроустановки с размещением предупреждающих знаков; 3. Принятие мер к недопущению подачи напряжения на обслуживаемую электроустановку; 4. Обеспечение свободного доступа к обслуживаемому устройству, если его обслуживание производится без демонтажа с электроустановки; 5. Демонтаж обслуживаемого устройства с электроустановки; 6. Размещение на рабочем месте и при необходимости фиксирование обслуживаемого устройства; 7.Разборка устройства с применением простейших приспособлений; 8. Очистка, протирка, продувка или промывка устройства, просушка его; 9. Ремонт устройства с применением простейших приспособлений и с использованием готовых деталей из ремонтного комплекта; 10. Сборка устройства; 11. Монтировка снятого устройства на электроустановку; 12. Включение питания электроустановки с соблюдением требований правил охраны труда; 13. Проверка работоспособности отремонтированного устройства на электроустановке; 14. Подготовка места выполнения работы; 15. Подготовка и проверка материалов, инструментов и приспособлений, используемых для выполнения работы; 16 Подбор электрических монтажных проводов подходящих для соединения деталей, узлов, электроприборов длины и сечения согласно конструкторской документации; 17. Выбор способа подключения проводника к оборудованию; 18. Подготовка проводов к монтажу с использованием специальных приспособлений зачистка от изоляции, при необходимости очистка токоведущих жил от окислов загрязнений, установка наконечников и клемм, монтаж изолирующих компонентов на соединительных проводах; 19. Соединение деталей и узлов в соответствии с простыми электромонтажными схемами. 20. Техническое обслуживание электрического и электромеханического оборудования; 21. Монтаж электрического и электромеханического оборудования; 22. Наладка электрического и электромеханического оборудования; 23. Регулировка электрического и электромеханического оборудования; 24. Сборка, разборка и установка различных электрических машин и аппаратов. 25. Наладка элементов электропривода, работа с различными режимами электроприводов. |  | 72 | ПК1.2 ПК1.3 ПК1.4 ОК01-ОК10 | Н 1.2.01 У 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 У 1.2.04 Н 1.3.01 У 1.3.01 У 1.3.02 У 1.3.03 Н 1.4.01 У 1.4.01 |

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 5 Техническое регулирование и контроль качества электрического и электромеханического |  | 104 |  |  |
| Тема 1.1. Методы оценки возможности включения нового электрооборудования в работу | Содержание | 4 | ПК 1.1 ОК 03 ОК 05 ОК 09 ОК 10 | З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 З 1.1.04 Уо 03.02 Уо 05.01 Уо 09.01 Уо 10.04 |
|  | 1. Общие принципы, определяющие методы выявления дефектов оборудования. Методы оценки состояния механической части электрооборудования. Измерения н испытания, определяющие состояние магнитной системы. Измерения и испытания, определяющие состояние токоведущих частей и контактных соединений. Измерения и испытания, определяющие состояние изоляции. Методы проверки схем электрических соединений электрооборудования. |  |  |  |
|  | 2. Опробование электрооборудования. Контроль качества электрооборудования по результатам проверок, измерений и испытаний. Оформление протоколов проверки и испытаний, отчетов. |  |  |  |
| Тема 1.2. Общие измерения при производстве технического регулирования | Содержание | 8 | ПК 1.2 ПК 1.3 ОК 03 ОК 05 ОК 09 ОК 10 | З 1.2. 02 Н 1.3.01 У 1.3.01 У 1.3.02 Уо 03.02 Уо 05.01 Уо 09.01 Уо 10.04 |
|  | 1. Методы н точность измерений, типы приборов. Измерение тока и напряжения. Измерение мощности. Измерение коэффициента мощности, фазы, частоты и определение чередования фаз в электроустановках. Измерение сопротивления постоянному току обмоток, контактных соединений, емкости, индуктивности. Измерение времени. Измерение температуры. Осциллографирование. Измерение сопротивления изоляции н коэффициента абсорбции. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь и степени увлажненности изоляции. Измерения при проверках заземляющих устройств. Инфракрасный (ИК) контроль. |  |  |  |
|  | В том числе, практических и лабораторных занятий | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие №1. Обработка многократных измерений одной физической величины в одинаковых условиях. | 2 |  |  |
| Тема 1.3. Диагностика и испытания; регулирующая аппаратура и испытательные установки | Содержание | 14 | ПК 1.1. ПК 1.2 ПК 1.3 ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 05 ОК 073 ОК 09 ОК 10 | З 1.1.02 З 1.1.03 У 1.2.01 З 1.2.03 У 1.3.01 У 1.3.02 З 1.3.01 Уо 01.04 Уо 02.06 Уо 03.02 Уо 05.01 Уо 07.02 Уо 09.01 Уо 10.04 |
|  | 1. Определение общего состояния электрооборудования осмотром и проверка правильности монтажа цепей. Испытания изоляции электрооборудования повышенным напряжением. Регулирование тока и напряжения. |  |  |  |
|  | 2. Переносные устройства для проверки коммутационной аппаратуры, простых реле и автосинхронизаторов. Определение полярности обмоток. Регулирование фазы и частоты. Портативные выпрямительные устройства. Указатели напряжения. Комплектные устройства для проверки релейных защит. |  |  |  |
|  | В том числе, практических и лабораторных занятий | 6 |  |  |
|  | Лабораторное занятие №1. Определение группы соединений обмоток трансформатора методом двух вольтметров | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие №2. Измерение сопротивления изоляции и определение коэффициента абсорбции изоляции электрооборудования | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие №3. Испытание изоляции силового кабеля повышенным напряжением. | 2 |  |  |
| Тема 1.4. Диагностика и испытания силовых трансформаторов, масляных и дугогасящих реакторов | Содержание | 16 | ПК 1.1. ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ОК 02 ОК 03 ОК 05 ОК 10 | У 1.1. 03 З 1.1.03 З 1.2.01 У 1.3.01 З 1.4.01 Уо 02.06 Зо 03.03 Уо 05.01 Уо 10.01 Уо 10.02 |
|  | 1. Проверка состояния трансформаторов и испытание изоляции обмоток. Измерение потерь холостого хода. Измерение сопротивления обмоток постоянному току. Измерение коэффициента трансформации. Проверка полярности и групп соединения обмоток силовых трансформаторов. Наладка переключающих устройств. Фазировка силовых трансформаторов. Включение силовых занятий трансформаторов в работу. |  |  |  |
|  | В том числе, практических и лабораторных | 8 |  |  |
|  | Лабораторное занятие №4. Измерение потерь холостого хода однофазного трансформатора. | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие №5. Однофазное измерение потерь холостого хода трёхфазного трансформатора с соединением возбуждающих обмоток в звезду с доступной нейтралью. | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие №6. Однофазное измерение потерь холостого хода трёхфазного трансформатора с соединением возбуждающих обмоток в треугольник. | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие №7. Однофазное измерение потерь холостого хода трёхфазного трансформатора с соединением возбуждающих обмоток в звезду без доступа нейтрали. | 2 |  |  |
| Тема 1.5. Диагностика и испытания электрических машин | Содержание | 16 | ПК 1.3. ПК 1.4. ОК 05 ОК 06 | Н 1.3.01 Н 1.4.01 У 1.3.01 У 1.3.02 З 1.3.02 У 1.4.01 З 1.4.01 Уо 05.01 Зо 06.02 |
|  | 1. Объем работ при наладке электрических машин, Диагностика состояния изоляции обмоток. Испытание изоляции обмоток повышенным напряжением. Измерение сопротивления обмоток постоянному току. Определение активных и индуктивных сопротивлений обмоток синхронных машин. |  |  |  |
|  | 2. Определение полярности обмоток и чередования фаз. Диагностика н испытания изоляции стульев подшипников, маслопроводов, стяжных болтов и термоиндикаторов синхронных генераторов. |  |  |  |
|  | 3. Установка щеток машин постоянного тока на нейтраль. Диагностика пускорегулирующих резисторов. Опробование машин постоянного тока и снятие характеристик. Снятие характеристик синхронных генераторов. Пусковые испытания. Проверка чередования фаз, синхронизация генераторов и включение их в работу. Особенности пуска синхронных компенсаторов и электродвигателей. Испытание генераторов на нагрев. |  |  |  |
|  | В том числе, практических и лабораторных занятий | 6 |  |  |
|  | Лабораторное занятие №8. Определение активных и индуктивных сопротивлений обмоток синхронных машин | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие №9. Измерение сопротивления постоянному току обмоток электрических машин и проверка состояния контактных соединений. | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие № 10. Определение начал и концов обмоток статора трёхфазных асинхронных электродвигателей. | 2 |  |  |
| Тема 1.6. Диагностика и испытания измерительных трансформаторов | Содержание | 4 | ПК 1.2 ПК 1.3 ОК 01 ОК 08 ОК 09 ОК 10 | З 1.2.01 З 1.2.03 У 1.3.02 У 1.3.03 Уо 01.04 Зо 08.03 Уо 09.01 Уо 10.04 |
|  | 1. Трансформаторы напряжения, основные технические данные. Проверка и испытания трансформаторов напряжения. Основные технические данные трансформаторов тока. Проверка и испытании трансформаторов тока. |  |  |  |
| Тема 1.7. Общие принципы и методы наладки вторичных устройств электрооборудования | Содержание | 16 | ПК 1.1. ПК 1.2 ПК 1.3 ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 05 ОК 07 ОК 10 | З 1.1.04 У 1.2.01 Н 1.3.01 У 1.3.01 У 1.3.02 У 1.3.03 Уо 01.04 Уо 02.06 Уо 03.02 Уо 03.03 Уо 05.01 Уо 07.02 Уо 10.04 |
|  | 1. Анализ вторичных схем. Ревизия элементов. Диагностика и наладка аппаратуры. Диагностика коммутационной аппаратуры напряжением до 1 кВ. Диагностика вторичных цепей. |  |  |  |
|  | В том числе, практических и лабораторных занятий | 12 |  |  |
|  | Лабораторное занятие №11. Диагностика магнитного пускателя переменного тока ПМЛ-110. | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие №12. Диагностика работы герконового реле. | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие №13. Диагностика промежуточного реле постоянного тока РП-21 24В. | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие №14. Диагностика модульного контактора КМ EKF. | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие №15. Диагностика электромагнитных реле тока. | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие №16. Диагностика реле времени. | 2 |  |  |
| Тема 1.8. Наладка общестанционных устройств и дистанционного управления | Содержание | 6 | ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ОК 01 ОК 07 ОК 09 | З 1.1.04 У 1.2.01 У 1.3.02 У 1.1.03 Уо 01.04 Уо 05.01 Уо 07.02 Уо 09.01 |
|  | 1. Наладка системы постоянного тока и общестанционных устройств сигнализации. Наладка центральной сигнализации. Наладка управления и сигнализации коммутационных аппаратов. Наладка устройств точной синхронизации. |  |  |  |
| Тема 1.9. Диагностика и наладка релейных защит электрооборудования и устройств автоматики электростанций и подстанций | Содержание | 16 | ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 05 ОК 10 | У 1.1.01 У 1.1.03 У 1.2.01 З 1.2.02 У 1.3.01 У 1.3.02 Уо 01.04 Уо 02.06 Уо 03.02 Уо 05.01 Уо 10.01 Уо 10.02 |
|  | 1. Проверки, необходимые при наладке устройств релейной защиты и автоматики. Наладка простых и направленных максимальных токовых зашит. Наладка защит с использованием фильтров обратной последовательности. |  |  |  |
|  | 2. Наладка направленных защит сетей с большим током замыкания на землю. Наладка дистанционных защит. Наладка высокочастотной дифференциально-фазной защиты (релейной части). Общие принципы Наладка направленных поперечных дифференциальных защит линий. |  |  |  |
|  | 3. Наладка дифференциальных защит генераторов, трансформаторов и шин. Наладка защит от однофазных замыканий на землю сети с малым током замыкания на землю. Наладка АВР н АПВ. Наладка газовой защиты. Наладка релейных защит на переменном оперативном. |  |  |  |
|  | В том числе, практических и лабораторных занятий | 6 |  |  |
|  | Лабораторное занятие №17. Исследование схем включения вторичных обмоток трансформаторов тока. | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие №18. Испытание максимальной токовой защиты с применением электронного токового реле. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие №2. Расчёт, настройка уставок и проверка работы ступенчатой токовой защиты линии. | 2 |  |  |
| Тема 1.10. Организация диагностики и наладки электрического и электромеханического оборудования. | Содержание | 4 | ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.4 ОК 03 ОК 04 ОК 07 ОК 10 | У 1.1.03 У 1.2.01 У 1.2.03 З 1.4.01 Уо 03.02 Уо 04.02 Уо 07.02 Уо 10.01 |
|  | 1. Общие задачи и структура организаций диагностики и наладки электрического и электромеханического. Подготовка бригады наладчиков к выезду на объект. Подготовка и производство работ на объекте. Обеспечение безопасности работ. |  |  |  |
| УП.01.01 Диагностическая Виды работ - Проведение анализа неисправностей электрооборудования; - Осуществление технического контроля при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; - Произведение диагностики оборудования и определение его ресурсов; - Осуществление метрологической поверки изделий; - Прогнозирование отказов и обнаружение дефектов электрического и электромеханического оборудования. - Оформление служебной документации. - Составление различных видов инструкций. |  | 36 | ПК1.1 ПК1.2 ОК01-ОК10 | Н 1.1.01 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 Н 1.2.01 Уо 01.02 Уо 02.06 Уо 03.02 Уо 06.01 Уо 07.02 Уо 08.03 Уо 09.01 Уо 10.01 |

| УП.01.02 Энергетическая (если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики) Виды работ - Ознакомление с особенностями автоматизированного рабочего места техника-электромеханика. - Ознакомление с работой диспетчерской службы. - Проведение технического освидетельствования электрического и электромеханического оборудования - Техническое обслуживание электрического и электромеханического оборудования; | 36 |  | Н 1.3.01 У 1.3.01 У 1.3.02 У 1.3.03 У 1.3.04 Н 1.4.01 У 1.4.01 Уо 01.02 Уо 02.06 Уо 03.02 Уо 06.01 Уо 07.02 Уо 08.03 Уо 09.01 Уо 10.01 |
| --- | --- | --- | --- |
| ПП.01.02 Энергетическая (если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики) Виды работ - Ознакомление с особенностями автоматизированного рабочего места техника-электромеханика. - Ознакомление с работой диспетчерской службы. - Проведение технического освидетельствования электрического и электромеханического оборудования - Техническое обслуживание электрического и электромеханического оборудования; - Наладка электрического и электромеханического оборудования; - Регулировка электрического и электромеханического оборудования. - Наладка элементов электропривода, работа с различными режимами электроприводов. | 144 | ПК1.2 ПК1.3 ОК01-ОК10 | У 1.3.01 У 1.3.02 У 1.3.03 Н1.3.1.1 Н 1.2.01 У 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 У 1.2.04 Уо 01.02 Уо 02.06 Уо 03.02 Уо 06.01 Уо 07.02 Уо 08.03 Уо 09.01 Уо 10.01 |
| Промежуточная аттестация – ЭКЗАМЕН по модулю | 36 |  |  |
| Всего по ПМ | 990 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Реализация программы модуля предполагает наличие:

кабинет «Технического регулирования и контроля качества», оснащенный оборудованием:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов по МДК;

- методическая документация;

- раздаточный материал;

- справочная литература.

техническими средствами:

- проектор,

- комплект учебно-методической документации,

- электронные плакаты,

- электронные учебники,

- комплект плакатов,

- интерактивная доска,

- компьютеры,

- оргтехника (принтер, сканер, МФУ),

Лаборатории «Электрических машин», «Электрических аппаратов», «Электрического и электромеханического оборудования», «Технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования», «Электроснабжения», оснащенные:

Лаборатория «Электрических машин»:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;

- техническая документация, методическое обеспечение;

- стенды и оборудование для выполнения лабораторных занятий;

# типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Электрические машины» исполнение стендовое компьютерное;

# типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Электропривод» исполнение стендовое компьютерное;

# типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Микропроцессорные системы управления электроприводов» исполнение стендовое компьютерное;

# типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Электрические машины и электропривод» исполнение стендовое компьютерное;

# виртуальный учебный стенд «Основы электропривода»;

# комплект планшетов светодинамических «Электрические машины»;

# комплект планшетов светодинамических «Электропривод»;

- компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и профессионального назначения;

- мультимедиапроектор.

Лаборатория «Электрических аппаратов»:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;

- техническая документация, методическое обеспечение;

- стенды и оборудование для выполнения лабораторных занятий;

# типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Основы электромонтажа электрических аппаратов» исполнение стендовое компьютерное;

- модуль имитации работы современных электрических аппаратов;

- компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и профессионального назначения;

- мультимедиапроектор.

Лаборатория «Электрического и электромеханического оборудования»:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;

- техническая документация, методическое обеспечение;

- стенды и оборудование для выполнения лабораторных занятий;

# типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Расчет освещенности различными методами» исполнение стендовое компьютерное;

# типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Электрооборудование и автоматика вентилятора» исполнение стендовое компьютерное;

# типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Электрооборудование и автоматика компрессора» исполнение стендовое компьютерное;

# типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Электрооборудование и автоматика насоса» исполнение стендовое компьютерное;

# типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Электрооборудование подъемного крана» исполнение стендовое компьютерное;

- электроизмерительные приборы для выполнения лабораторных работ;

- компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и профессионального назначения;

- мультимедиапроектор.

Лаборатория «Технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования»:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;

- техническая документация, методическое обеспечение;

- стенды и оборудование для выполнения лабораторных занятий;

- электроизмерительные приборы для выполнения лабораторных работ;

- компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и профессионального назначения;

- мультимедиапроектор;

- экран.

Лаборатория «Электроснабжения»:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;

- техническая документация, методическое обеспечение;

- стенды системы электроснабжения и оборудование для выполнения лабораторных занятий;

- компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и профессионального назначения;

- мультимедиапроектор.

Мастерская Электромонтажная, оснащенная:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочие места по количеству обучающихся: стенды для сборки электрических схем;

- рабочее место мастера производственного обучения с комплектом оборудования для управления системой снабжения рабочих мест электроэнергией;

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;

- техническая и технологическая документация, методическое обеспечение;

- стенды с образцами проводов, кабелей, кабельной арматуры, и изоляционными материалами;

- комплекты монтажного инструмента;

- электроизмерительные приборы;

- вытяжная и приточная вентиляция;

- наборы инструментов и приспособлений;

- мультиметр;

- верстак электрика;

- тестер диагностический.

- средства для оказания первой помощи;

- комплекты средств индивидуальной защиты;

- средства противопожарной безопасности.

Реализация программы модуля включает обязательную производственную практику, которая проводится рассредоточено.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1.  Основные печатные издания

- Шашкова И. В.,  Бычков А. В. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий. Учебник. В 2-х частях. Часть 2. Монтаж и наладка электрооборудования промышленных и гражданских зданий. – Издательство: Академия, 2020. – с.272

- Шашкова И. В.,  Бычков А. В. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий: В 2 ч. Часть 1: Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских зданий, 3-е издание –М.: Издательский центр «Академи»я,  2020.

- Н. А. Акимова, Н. Ф. Котеленец, Н. И. Сентюрихин ; под общей редакцией Н. Ф. Котеленц. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. – М.: Издательский центр «Академи»я, 2017. - 304 с.

- Александровская А.Н., Гванцеладзе И.А. Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования.- М.: Издательский центр «Академия», 2019.

- Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: учебник. В 2 кн. Кн 1. – М.: Академия,  2020. - 208 с.

- Сидорова Л.Г. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций. Учебник. Серия Профессиональное образование. – М.: Академия, 2021.- 320 с.

- Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. Технология электромонтажных работ Учебное пособие. П. – М.: Академия,  2018.

- Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтажника. Учебное пособие. СПО – Издательство Инфра-М, 2020. -  412 с.

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей  (с изменениями на 13 сентября 2018 года).УТВЕРЖДЕНЫ приказом Минэнерго России от 13 января 2003 года N 6. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 января 2003 года, регистрационный N 4145.

В.П. Шеховцов. Электрическое и электромеханическое оборудовани. СПО. е  М: ИНФРА-М, 2020.- 407 с.

- Сивков, А. А. Основы электроснабжения : учебное пособие для СПО / А. А. Сивков, А. С. Сайгаш, Д. Ю. Герасимов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 173 с.Е.М. Соколова. Электрическое и электромеханическое оборудование: общепромышленные механизмы и бытовая техника Рекомендовано ФУМО в СПО по УГПС 13.00.00 "Электро-и теплоэнергетика" в качестве учебника для реализации основных образовательных программ СПО по специальностям группы 13.00.00. 13-е изд., перераб.  М: Академия, 2020. – 228 с.

- М.М. Кацман. Электрические машины: учебник. 12-е издание. - М: Академия, 2018.

- М.М. Кацман. Электрические машины: справочник. – Издательство: КноРус, 2020. – 480 с.

- 3.2.2. Основные лектронные издания (электронные ресурсы)

- Электронный ресурс «Глоссарий». Форма доступа:   www.glossary.ru

- Электронный ресурс «Публичная интернет-библиотека. Специализация: отечественная периодика». Форма доступа:  www.public.ru

- Электронный ресурс «Консультант Плюс» -  www.consultant.ru

- Школа электрика [электронный ресурс]. – Режим доступа http://electricalschool.info/main/elsnabg/

- Энергетика. Электротехника. Связь.Первое отраслевое электронное СМИ ЭЛ № ФС77-70160[электронный ресурс]. – Режим доступаhttps://www.ruscable.ru/info/pue/

- Электроснабжение:электронный учебно-методический комплекс [электронный ресурс]. – Режим доступа http://www.kgau.ru/distance/2013/et2/007/vveden.htm#

- Титов А.И. Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования 2016 Академия-Медиа

- Титов А.И. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций 2016 Академия-Медиа

- Электронный ресурс  «Электрика на производстве и в доме». Форма доступа http://fazaa.ru

- Электронный ресурс «Советы электрика, энергетика».  Форма доступаhttp://ceshka.ru

- Электронный ресурс  «ИТГ Энергомаш». Форма доступа http://energo.ucoz.ua

- Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии: РОССТАНДАРТ. Форма доступа: www.gost.ru

- Сайт Международной организации по стандартизации ISO. Форма доступа: www.iso.org

3.2.3. Дополнительные источники

- «Испытание, эксплуатация, ремонт электрических машин»;  Н.Ф. Котеленец ,Н.А. Акимова ,М.В. Антонов; Высшее проф.образование 2013 г.

- «Обмотки электрических машин и трансформаторов»; В.И. Сечин, О.В. Моисеев; Энергетика 2014 г.

- «Электроаппараты»;О.В. Девочкин, В.В. Лохнин, Е.Н. Смолин; Академия 2013 г.

- М.М. Кацман. Лабораторные работы по электрическим машинам и электрическому приводу. М.: Академия, 2013.

- М.М. Кацман. Сборник задач по электрическим машинам. = М.: Академия: 2014.

- Электрические аппараты.  В.А. Казаков. -  РадиоСоф, 2014..

- «Электрический привод»; Москаленко В.В.. ;Мастерство 2012 г.

- «Электропривод, электрооборудование и основы управления»; Цейтлин Л.С.; Высшая школа: 2013.

- Ремонт и обслуживание электрооборудования. Павлович С.Н., Фираго Б.И. Минск. Вышэйшая школа, 2001

- Чтение рабочих чертежей: учебное пособие для использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы профессиональной подготовки / А. Н. Феофанов. - 6-е изд., стер. - Москва : Академия, 2015. - 79, [1] с. : ил.

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования | Осуществлять сборку, монтаж и демонтаж электронных приборов и устройств в соответствии с требованиями технической документации. | тестирование, экзамен, экспертное наблюдение выполнения лабораторных работ, экспертное наблюдение выполнения практических работ, оценка решения ситуационных задач, оценка процесса и результатов выполнения видов работ на практике |
| ПК 1.2 Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования | Осуществлять сборку, монтаж и демонтаж электронных приборов и устройств, и их настройку и регулировку в соответствии с требованиями технической документации и с учетом требований технических условий | тестирование, экзамен, экспертное наблюдение выполнения лабораторных работ, экспертное наблюдение выполнения практических работ, оценка решения ситуационных задач, оценка процесса и результатов выполнения видов работ на практике |
| ПК 1.3 Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования | Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования | тестирование, экзамен, экспертное наблюдение выполнения лабораторных работ, экспертное наблюдение выполнения практических работ, оценка решения ситуационных задач, оценка процесса и результатов выполнения видов работ на практике |
| ПК 1.4 Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования | Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования | тестирование, экзамен, экспертное наблюдение выполнения лабораторных работ, экспертное наблюдение выполнения практических работ, оценка решения ситуационных задач, оценка процесса и результатов выполнения видов работ на практике |

Оценка сформированных навыков, в том числе в виде ОК и ПК для цифровой экономики

| Фактор/ параметр | Характеристика | Шкала оценки уровня развития навыка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 Недостаточный уровень* | 1 Начальный уровень** | 2 Базовый (требуемый) уровень*** | 3 Высокий уровень**** |
| Владение информационными технологиями/ Анализ цифровой информации и выработка решений | ### Ориентируется в различных источниках информации, осуществляет поиск необходимых данных, информации и цифрового контента, оценка качества данных, информации и цифрового контента. Демонстрирует знание авторского права и лицензий в цифровой среде. Использует цифровой контент для решения учебных и профессиональных задач. Эффективно работает с информацией в цифровой среде. Способен алгоритмизировать и оптимизировать свои действия. Самостоятельно использует современные и достоверные источники получения информации в цифровой среде для поиска оптимального решения. Формирует умозаключения на основании целостного представления о ситуации, принимая во внимание комплекс значимых факторов, в том числе неочевидных. Находит и использует возможности цифровой среды для оценивания ситуации, рисков, продумывает способы их минимизации. | - | - | + |  |
| Планирование и организация деятельности в цифровой среде/ Ориентация на результат | ### Эффективно планирует свою деятельность с использованием цифровой среды: декомпозирует задачи на подзадачи, планирует этапы выполнения, расставляет приоритеты по принципу важно/срочно, самостоятельно рассчитывает и использует необходимые цифровые ресурсы. Сталкиваясь со сложностями и препятствиями, предлагает свои варианты решения и осуществляет их. Самостоятельно оценивает результат своей работы, видит достоинства и недостатки (предлагает способы их устранения в будущем), берет на себя ответственность за достигнутые показатели в цифровой среде. Находит возможности улучшить полученный результат в дальнейшем. | - | - | + | - |
| Информационная безопасность | ### Понимает технические возможности современных цифровых устройств и интернет-технологий. Решает простые технические проблемы. Знает основы информационной безопасности на уровне пользователя и способен защищать цифровые устройства и персональные данные, в том числе в сети интернет. Умеет анализировать и оценивать угрозы и риски информационной безопасности, способен осуществлять меры противодействия нарушениям информационной безопасности. | - | - | + | - |
| Построение отношений в цифровой среде/ межличностная и деловая коммуникации в информационном пространстве | ### Проявляет умение взаимодействовать в цифровой среде с учетом норм цифровой культуры и правового регулирования цифрового пространства. Осуществляет взаимодействие посредством цифровых технологий. Придерживается установленных технических правил, способен поддерживать коммуникации с использованием цифровой среды. Логично выстраивает последовательность изложения своей позиции, обосновывает свою позицию с использованием инструментов межличностной и деловой коммуникации в информационном пространстве. | - | - | + | - |

*  Выпускник не проявляет компетенцию либо демонстрирует деструктивное поведение в рамках компетенции. Уровень развития компетенции не позволяет выпускнику достигать результатов даже в хорошо знакомых рабочих ситуациях.

** Выпускник демонстрирует в равной степени как позитивные, так и негативные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов в простых, хорошо знакомых рабочих ситуациях. При усложнении задачи, столкновении с нестандартной ситуацией выпускник значительно снижает свою эффективность.

*** Выпускник демонстрирует большинство позитивных индикаторов компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов во всех базовых рабочих ситуациях.

**** Выпускник демонстрирует позитивные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать высоких результатов во всех рабочих ситуациях, в том числе в сложных, нестандартных ситуациях

Приложение   2.2

к ПООП -П по специальности

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ |  |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 «Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов»

1.1. Цель и планируемые результаты примерной освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов и соответствующие ему общие компетенции, профессиональные компетенции.

    - Перечень общих компетенций

| - Код | - Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| - ОК 1 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| - ОК 2 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| - ОК 3 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| - ОК 4 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| - ОК 5 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| - ОК 6 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| - ОК 7 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| - ОК 8 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| - ОК 9 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |
| ОК 11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

## Перечень профессиональных компетенций

| - Код | - Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| - ВД 2 | - Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов |
| - ПК 2.1. | - Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники. |
| - ПК 2.2. | - Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники. |
| - ПК 2.3. | - Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой техники. |

1.1.3 В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт | - выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту бытовой техники; - диагностики и контроля технического состояния бытовой техники. |
| --- | --- |
| уметь | - организовывать обслуживание и ремонт бытовых машин и приборов; - оценивать эффективность работы бытовых машин и приборов; - эффективно использовать материалы и оборудование; - пользоваться основным оборудованием, приспособлениями и инструментом для ремонта бытовых машин и приборов; - производить расчет электронагревательного электрооборудования; - производить наладку и испытания электробытовых приборов. |
| знать | - классификацию, конструкции технические характеристики и области применения бытовых машин и приборов; - порядок организации сервисного обслуживания и ремонта бытовой техники; - типовые технологические процессы и оборудование при эксплуатации, обслуживании, ремонте и испытаниях бытовой техники; - методы и оборудование диагностики и контроля технического состояния бытовой техники; - прогрессивные технологии ремонта электробытовой техники. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов: 141 час,

в том числе в форме практической подготовки	- 26 часов.

Из них на освоение МДК_		- 51 час,

практики, в том числе
учебная				- 36 часов,

производственная 		- 36 часов,

Промежуточная аттестация _______18 часов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 2.1 – 2.3 ОК 01 – 10 | Раздел 1. Организация и выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту бытовых машин и приборов | 2 | - | 2 | - | - | - | - |  |  |
| ПК 2.1 – 2.3 ОК 01 – 11 | Раздел 2. Диагностика и контроль технического состояния бытовой техники | 20 | - | 20 | 26 | - | - |  |  |  |
| ПК 2.1 – 2.3 ОК 01 – 10 | Раздел 3. Прогнозирование от-казов, определение ресурсов, обнаружение дефектов бытовой техники | 3 | - | 3 |  |  |  |  |  |  |
| ПК 2.1 – 2.3 ОК 01 – 10 | УП.02.01 Сервисная | 36 | - |  |  |  |  |  | 36 |  |
|  | ПП.02.01 Сервисно-ремонтная | 36 | - |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  | Экзамен по модулю | 18 | - |  |  |  |  | 18 |  |  |
|  | Всего: | 141 | - | 25 | 26 | - | - | 18 | 36 | 36 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| МДК 02.01 Типовые технологические процессы обслуживания бытовых машин и приборов |  | 51 |  |  |
| Раздел 1. Организация и выполнение работ по техническому обслуживанию, и ремонту бытовых машин и приборов |  | 2 |  |  |
| Тема 1.1. Организация и выполнение работ по техническому обслуживанию, и ремонту бытовых машин и приборов | Содержание | 2 | - ПК 2.1 - ОК 01 - ОК 02 - ОК04 - ОК06 ОК08 ОК09 | У 2.1.01 У 2.1.02 У 2.1.03 З 2.1.01 З 2.1.02 З 2.1.03 Уо 01.01 Уо 04.02 Уо 08.03 Зо 02.01 Зо 06.02 Зо 09.01 |
|  | 1. Основные положения организации технического обслуживания и ремонта. |  |  |  |
|  | 2. Виды технического обслуживания бытовых машин и приборов. |  |  |  |
|  | 3. Виды ремонтов бытовых машин и приборов. |  |  |  |
|  | 4. Приборы и оборудование при выполнении ремонтных работ бытовых машин и приборов. |  |  |  |
|  | 5. Охрана труда при выполнении ремонтных работ бытовых машин и приборов. |  |  |  |
| Раздел 2. Диагностика, контроль технического состояния и ремонт бытовых машин и приборов |  | 46 |  |  |
| Тема 2.1. Диагностика, контроль технического состояния и ремонт бытовых машин и приборов | Содержание | 20 | ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 | З 2.1.01 З 2.1.02 З 2.1.03 У 2.2.01 З 2.2.02 У 2.3.01 З 2.3.01 Уо 03.03 Уо 04.02 Уо 05.02 Уо 06.01 Зо 06.02 Уо 07.01 Зо 07.03 Уо 08.02 Зо 08.03 Уо 09.01 Зо 09.01 |
|  | 1. Диагностика, контроль технического состояния и ремонт бытовых холодильных приборов. |  |  |  |
|  | 2. Диагностика, контроль технического состояния и ремонт стиральных машин. |  |  |  |
|  | 3. Диагностика, контроль технического состояния и ремонт бытовых посудомоечных машин. |  |  |  |
|  | 4. Диагностика, контроль технического состояния и ремонт нагревательных электроприборов. |  |  |  |
|  | 5. Диагностика, контроль технического состояния и ремонт электрических машин для уборки помещений. |  |  |  |
|  | 6. Диагностика, контроль технического состояния и ремонт климатических приборов. |  |  |  |
|  | 7. Диагностика, контроль технического состояния и ремонт кухонные электроприборов. |  |  |  |
|  | 8. Диагностика, контроль технического состояния и ремонт приборов для обработки белья. |  |  |  |
|  | 9. Диагностика, контроль технического состояния и ремонт приборов личного пользования. |  |  |  |
|  | 10. Диагностика, контроль технического состояния и ремонт ручного электроинструмента. |  |  |  |
|  | В том числе практические и лабораторные занятия | 26 |  |  |
|  | Лабораторное занятие №1. Исследование работы бытового холодильного прибора. | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие №2. Исследование работы стиральной машины. | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие №3. Исследование работы бытовой посудомоечный машины. | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие №4. Исследование работы микроволновой печи. | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие №5. Исследование работы пылесоса. | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие №6. Исследование работы сплит-системы. | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие №7. Исследование работы миксера. | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие №8. Расчет нагревательного элемента электрокамина. | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие №9. Исследование работы бытового фена. | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие №10. Исследование работы ручного электроинструмента. | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие №11. Измерение сопротивления изоляции обмоток электроинструмента. | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие №12. Описание обнаруженных дефектов электрооборудования. Составление дефектной ведомости. | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие №13. Оформление технической документации по ремонту электробытовой техники и приборов. | 2 |  |  |

| Раздел 3. Прогнозирование отказов, определение ресурсов, обнаружение дефектов бытовой техники |  | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 3.1. Прогнозирование отказов, определение ресурсов, обнаружение дефектов бытовой техники | Содержание | 3 | ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 09 | З 2.1.03 З 2.2.02 У 2.3.01 З 2.3.01 Уо 04.02 Уо 05.02 Уо 06.01 Зо 06.02 Уо 09.01 |
|  | 1. Прогнозирование отказов бытовых машин и приборов. |  |  |  |
|  | 2. Обнаружение дефектов бытовых машин и приборов. |  |  |  |
|  | 3. Определение ресурсов бытовых машин и приборов. |  |  |  |
| УП.02.01 Сервисная Виды работ - Очистка, промывка и протирка демонтированных деталей, изготовление простых металлических и изоляционных конструкций. - Подача на рабочее место, подготовка к работе и уборка слесарного инструмента, инвентаря, приспособлений и материалов. - Упаковка электроизмерительных приборов, мерительного инструмента и аппаратуры для перевозки. - Разборка, ремонт и сборка простых деталей и узлов электрических машин, приборов и вспомогательной аппаратуры с применением простого слесарного инструмента, и приспособлений, проверка и ремонт простой пускорегулирующей аппаратуры, несложные такелажные работы, связанные с перемещением отдельных деталей и узлов оборудования под руководством электрослесаря более высокой квалификации. |  | 36 | ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ОК 03 ОК 09 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 ОК 10 | Н 2.1.01 У 2.1.01 У 2.1.02 У 2.1.03 Н 2.2.01 У 2.2.01 Н 2.3.01 У 2.3.01 Уо 03.03 Уо 04.02 Уо 05.01 Уо 07.01 Уо 08.02 Уо 09.01 Уо 10.04 |
| ПП.02.01 Сервисно-ремонтная Виды работ - Очистка, промывка и протирка демонтированных деталей, изготовление простых металлических и изоляционных конструкций. - Подача на рабочее место, подготовка к работе и уборка слесарного инструмента, инвентаря, приспособлений и материалов. - Упаковка электроизмерительных приборов, мерительного инструмента и аппаратуры для перевозки. - Разборка, ремонт и сборка простых деталей и узлов электрических машин, приборов и вспомогательной аппаратуры с применением простого слесарного инструмента, и приспособлений, проверка и ремонт простой пускорегулирующей аппаратуры, несложные такелажные работы, связанные с перемещением отдельных деталей и узлов оборудования под руководством электрослесаря более высокой квалификации. |  | 36 | ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ОК 03 ОК 09 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 ОК 10 | Н 2.1.01 У 2.1.01 У 2.1.02 У 2.1.03 Н 2.2.01 У 2.2.01 Н 2.3.01 У 2.3.01 Уо 03.03 Уо 04.02 Уо 05.01 Уо 07.01 Зо 07.03 Уо 08.02 Уо 09.01 Уо 10.04 |
| Экзамен по модулю |  | 18 |  |  |
| Всего |  | 141 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

- 3.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Лаборатория «Сервисного обслуживания бытовых машин и приборов», оснащенная:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;

- бытовые машины, электроинструменты и другое оборудование

- модели, макеты бытовых машин

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и профессионального назначения;

- мультимедиа проектор

- экран.

Реализация программы профессионального модуля должно предусматривать  обязательные учебную и производственную практики.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

# ектбнраб. – М.: Издательский центр «Академия», 2022. – 288 с.

1. Монтаж техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования: учебник для студ. учреждений сред.проф. образовария /Н.А. Акимова, Н.Ф Котеленец, Н.И. Сентюрихин : под общ.ред. Н.Ф Котеленеца.  М: Издательский центр  «Академия», 2015. – 304 с.

2. Черницкий И.И., Потупиков И.Л. Ремонт бытовых электрических приборов и машин в домашних условиях. Справочник. - М.: Машиностроение, 2015.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

Электронный ресурс «Мметаллургия , промышленная автоматика, космическая техника, виртуальные комплексы, электроэнергия». Форма доступа www.labstand.ru

Электронный ресурс «Учебная литература». Форма доступа www.mirknig.su

3.2.3. Дополнительные источники

1. Фишман Б.Е. «Ремонт, наладка, испытания бытовых электроприборов» Л.: Ленпромиздат, 1991

2. Н.А. Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин «Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования» М.: Издательский центр «Академия», 2005

3. В.В. Клюева Справочник. Под редакцией Технические средства диагностирования: М. Машиностроение, 1989.

4. Г.Г. Раннев, А.П. Тарасенко. «Методы и средства измерений» Москва, Академия, 2014

# Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1 Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники. | Демонстрация знаний классификации, конструкции, технических характеристик и области применения бытовых машин и приборов. Демонстрация самостоятельности при организации и выполнении работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники Умение пользоваться основным оборудованием, приспособлением и инструментам для ремонта бытовых машин и приборов. Выполнение расчетов электронагревательного оборудования. Демонстрация самостоятельности при проведении контроля технического состояния бытовой техники. Знание порядка организации сервисного обслуживания и ремонта бытовой техники. Эффективно использовать материалы и оборудование; | Текущий контроль в виде: экспертное наблюдение за процессом самостоятельного выполнения заданий лабораторных занятий и их защиты; устный фронтальный опрос; тестирование; защита индивидуальных (групповых) учебных проектов по отдельным вопросам тем; |
| ПК 2.2 Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники. | Самостоятельно осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники. Знания: классификацию, конструкции, технические характеристики в области применения бытовых машин и приборов; Порядок организации сервисного обслуживания и ремонта бытовой техники; Типовые технологические процессы и оборудование при эксплуатации, обслуживании, ремонте и испытаниях бытовой техники; | Наблюдение и оценка: самостоятельности выполнения лабораторных занятий, соблюдения правил техники безопасности; умения грамотной организации рабочего пространства; работы в группе; владении терминологией; грамотного поиска и структурирования информации; использование нормативных документов при оформлении отчетов; грамотной защиты работ. |
| ПК 2.3 Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой техники. | Самостоятельно прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой техники. Знать методы и оборудование диагностики и контроля технического состояния бытовой техники; Демонстрировать знания прогрессивных технологий ремонта электробытовой техники | Текущий контроль:: экспертное наблюдение за процессом самостоятельного выполнения заданий лабораторных занятий и их защиты; устный фронтальный опрос; тестирование; защита индивидуальных (групповых) учебных проектов по отдельным вопросам тем; наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |

Оценка сформированных навыков, в том числе в виде ОК и ПК для цифровой экономики

| Фактор/ параметр | Характеристика | Шкала оценки уровня развития навыка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 Недостаточный уровень* | 1 Начальный уровень** | 2 Базовый (требуемый) уровень*** | 3 Высокий уровень**** |
| Владение информационными технологиями/ Анализ цифровой информации и выработка решений | ### Ориентируется в различных источниках информации, осуществляет поиск необходимых данных, информации и цифрового контента, оценка качества данных, информации и цифрового контента. Демонстрирует знание авторского права и лицензий в цифровой среде. Использует цифровой контент для решения учебных и профессиональных задач. Эффективно работает с информацией в цифровой среде. Способен алгоритмизировать и оптимизировать свои действия. Самостоятельно использует современные и достоверные источники получения информации в цифровой среде для поиска оптимального решения. Формирует умозаключения на основании целостного представления о ситуации, принимая во внимание комплекс значимых факторов, в том числе неочевидных. Находит и использует возможности цифровой среды для оценивания ситуации, рисков, продумывает способы их минимизации. | - | - | -+ |  |
| Планирование и организация деятельности в цифровой среде/ Ориентация на результат | ### Эффективно планирует свою деятельность с использованием цифровой среды: декомпозирует задачи на подзадачи, планирует этапы выполнения, расставляет приоритеты по принципу важно/срочно, самостоятельно рассчитывает и использует необходимые цифровые ресурсы. Сталкиваясь со сложностями и препятствиями, предлагает свои варианты решения и осуществляет их. Самостоятельно оценивает результат своей работы, видит достоинства и недостатки (предлагает способы их устранения в будущем), берет на себя ответственность за достигнутые показатели в цифровой среде. Находит возможности улучшить полученный результат в дальнейшем. | - | - | + | - |
| Информационная безопасность | ### Понимает технические возможности современных цифровых устройств и интернет-технологий. Решает простые технические проблемы. Знает основы информационной безопасности на уровне пользователя и способен защищать цифровые устройства и персональные данные, в том числе в сети интернет. Умеет анализировать и оценивать угрозы и риски информационной безопасности, способен осуществлять меры противодействия нарушениям информационной безопасности. | - | - | + | - |
| Построение отношений в цифровой среде/ межличностная и деловая коммуникации в информационном пространстве | ### Проявляет умение взаимодействовать в цифровой среде с учетом норм цифровой культуры и правового регулирования цифрового пространства. Осуществляет взаимодействие посредством цифровых технологий. Придерживается установленных технических правил, способен поддерживать коммуникации с использованием цифровой среды. Логично выстраивает последовательность изложения своей позиции, обосновывает свою позицию с использованием инструментов межличностной и деловой коммуникации в информационном пространстве. | - | - | + | - |

*  Выпускник не проявляет компетенцию либо демонстрирует деструктивное поведение в рамках компетенции. Уровень развития компетенции не позволяет выпускнику достигать результатов даже в хорошо знакомых рабочих ситуациях.

** Выпускник демонстрирует в равной степени как позитивные, так и негативные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов в простых, хорошо знакомых рабочих ситуациях. При усложнении задачи, столкновении с нестандартной ситуацией выпускник значительно снижает свою эффективность.

*** Выпускник демонстрирует большинство позитивных индикаторов компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов во всех базовых рабочих ситуациях.

**** Выпускник демонстрирует позитивные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать высоких результатов во всех рабочих ситуациях, в том числе в сложных, нестандартных ситуациях.

Приложение  3.3

к ПООП-П по специальности

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Обязательный профессиональный блок

2022  г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ»

наименование модуля

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности Организация деятельности производственного подразделения и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| ## Код | ## Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ## ОК 1 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ## ОК 2 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ## ОК 3 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ## ОК 4 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ## ОК 5 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ## ОК 6 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ## ОК 7 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ## ОК 8 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ## ОК 9 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |
| ОК 11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

## 1.1.2  Перечень профессиональных компетенций

| ## Код | ## Наименование видов деятельности профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ## ВД 3 | ## Организация деятельности производственного подразделения |
| ## ПК 3.1 | ## Участвовать в планировании работы персонала производственного подразделения. |
| ## ПК 3.2 | Организовывать работу коллектива исполнителей. |
| ## ПК 3.3 | Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. |

1.1.3  В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| иметь практический опыт | - планирования работы структурного подразделения; - организации работы структурного подразделения; - участия в анализе работы структурного подразделения. |
| --- | --- |
| уметь | - составлять планы размещения оборудования и осуществлять организацию рабочих мест; - осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, качества работ, эффективного использования технологического оборудования и материалов; - принимать и реализовывать управленческие решения; - рассчитывать показатели, характеризующие эффективность работы производственного подразделения, использования основного и вспомогательного оборудования |
| знать | - особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; - принципы делового общения в коллективе; - психологические аспекты профессиональной деятельности; - аспекты правового обеспечения профессиональной деятельности. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов: 307 часов;

в том числе, в форме практической подготовки 72 часа.

Из них на освоение МДК  217 часов.
в том числе курсовая работа – 30 часов;

практики, в том числе учебная  УП.03.01 Экономическая - 36 часов,

производственная ПП.03.01 Организационная - 36 часов.

Промежуточная аттестация экзамен по модулю – 18 часов

:

2. Структура и содержание профессионального модуля ПМ. 03 «Организация деятельности производственного подразделения»

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| ПК 3.1 – 3.3 ОК 1 – 11 | Раздел 1. Организация и планирование работы производственных подразделений | 190 | 36 | 154 | 60 | 30 |  |  |  |  |  |
| ПК 3.1 – 3.3 ОК 1 – 11 | Раздел 2. Основы управления первичными коллективами предприятия | 99 | 36 | 63 | 38 |  |  |  |  |  |  |
| ПК 3.1 – 3.3 ОК 1 – 11 | Учебная практика УП 03.01 | 36 |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |
| ПК 3.1 – 3.3 ОК 1 – 11 | Производственная практика ПП 03.01 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  | Промежуточная аттестация | 18 | 72 | 89 | 98 | 30 |  | 18 | 36 |  | 36 |
|  | Всего: | 307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля  ПМ.03 Организация  деятельности  производственного подразделения

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) |  | Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |
| МДК.03.01 Планирование и организация работы структурного подразделения |  |  | 217 |  |  |
| Раздел 1. Организация и планирование работы производственных подразделений |  |  | 136 |  |  |
| Тема 1. Основные аспекты развития отрасли. |  | Содержание | 2 |  | З 3.1.01 Уо 01.04 Уо 02.04 Уо 03.02 |
|  |  | Содержание профессионального модуля и его задачи. Основные экономические характеристики развития отрасли. Ведущие предприятия в отрасли. Организация как хозяйствующий субъект. Проблемы и перспективы развития отрасли. |  | ПК 3.1 ОК 01 ОК 02 ОК 03 |  |
| Тема 2. Производственная структура предприятия |  | Содержание | 18 |  |  |
|  |  | Производственная структура предприятия, факторы ее определяющие. Планирование и организация производственных работ. Производственный и технологический процесс на предприятии: понятие, содержание, основные принципы рациональной организации. Структура производственного процесса. Нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности. |  | ПК 3.1 ПК 3.3 ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 05 ОК 06 ОК 09 ОК 11 | З 3.1.01 У 3.1.01 З 3.3.02 У 3.3.01 Уо 01.04 Уо 02.04 Уо 03.02 Уо 05.01 Уо 06.01 Уо 08.02 Уо 09.01 Зо 11.02 |
|  |  | В том числе, практических и лабораторных занятий | 6 |  |  |
|  |  | Практическое занятие № 1. Определение производственного плана работ | 2 |  |  |
|  |  | Практическое занятие № 2. Составление сметы затрат на производство | 2 |  |  |
|  |  | Практическое занятие № 3. Составление калькуляции изделия | 2 |  |  |
| Тема 3. Планирование деятельности производственного подразделения предприятия |  | Содержание | 14 |  |  |
|  |  | Планирование производственной программы по техническому обслуживанию и ремонту. Производственная программа подразделения предприятия. Планирование потребности в материальных ресурсах. Оперативно-производственное планирование. Методика расчета производственной мощности. Оперативное сменно-суточное планирование работы. |  | ПК 3.1 ПК 3.2 ОК 05 ОК 06 ОК 08 ОК 09 ОК 11 | У 3.1.01 З 3.1.01 У 3.2.01 У 3.2.02 Уо 05.01 Уо 06.01 Уо 08.02 Уо 09.01 Зо 11.02 |
|  |  | В том числе, практических и лабораторных занятий | 8 |  |  |
|  |  | Практическое занятие № 4. Заполнение документации по учету производственного процесса | 4 |  |  |
|  |  | Практическое занятие № 5. Оформление заказ – наряда на работу | 4 |  |  |
| Тема 4. Экономические ресурсы производственных подразделений предприятий | Содержание |  | 40 |  |  |
|  | Материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы предприятия. Источники формирования капитала. Основной и оборотный капитал. Амортизация основных средств. Виды оценки и методы переоценки основных средств. Износ и амортизация основных средств, их воспроизводство. Источники формирования оборотных средств. Показатели использования оборотных средств. Планирование численности и состава персонала. Задачи организации труда на предприятии. Организация рабочего места. Производительность труда. Методы измерения производительности труда. Нормирование труда на предприятии, цели и задачи. Основы трудового законодательства. Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. Сущность заработной платы, принципы и методы ее начисления и премирования. Формы оплаты труда в современных условиях. |  |  | ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 05 ОК 06 ОК 08 ОК 09 ОК 11 | З 3.1.01 У 3.2.01 У 3.2.02 У 3.3.01 З 3.3.02 Уо 01.04 Уо 02.04 Уо 03.02 Уо 05.01 Уо 06.01 Уо 08.02 Уо 09.01 Зо 11.02 |
|  | В том числе, практических и лабораторных занятий |  | 20 |  |  |
|  | Практическое занятие № 6. Расчет суммы амортизационных отчислений по первоначальной и остаточной стоимости основных фондов (линейный метод). |  | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 7. Расчет суммы амортизационных отчислений по первоначальной и остаточной стоимости основных фондов (метод уменьшаемого остатка). |  | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 8. Расчет суммы амортизационных отчислений по первоначальной и остаточной стоимости основных фондов (метод по сумме чисел срока полезного использования). |  | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 9. Расчет показателей использования основных средств предприятия. |  | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 10. Расчет показателей использования оборотных средств предприятия. |  | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 11. Расчет показателей производительности труда. |  | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 12. Расчет бюджета рабочего времени работников. |  | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 13. Расчет заработной платы различных категорий работников. |  | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 14. Применение налоговых вычетов на предприятии |  | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 15. Способы защиты своих прав в соответствии с трудовым законодательством (ситуационные задачи). |  | 2 |  |  |
| Тема 5. Основные показатели деятельности производственного подразделения предприятия | Содержание |  | 50 |  |  |
|  | Виды себестоимости работ и услуг. Факторы и пути снижения себестоимости. Система цен и их классификация. Механизмы ценообразования на продукцию (услуги), факторы, влияющие на уровень цен. Прибыль предприятия – основной показатель результатов хозяйственной деятельности. Планирование прибыли и ее распределение на предприятии. Нормы качества выполняемых работ. Рентабельность – показатель эффективности работы предприятия. Бизнес-планирование. Структура бизнес-плана: характеристика, анализ конкуренции на рынке, план производства, оценка риска и страхования. Определение технико-экономических показателей деятельности производственного предприятия |  |  | ПК 3.1 ПК 3.2 ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 05 ОК 06 ОК 08 ОК 09 ОК 11 | У 3.1.01 З 3.1.01 У 3.2.02 З 3.2.01 Уо 01.04 Уо 02.04 Уо 03.02 Уо 05.01 Уо 06.01 Уо 08.02 Уо 09.01 Зо 11.02 |
|  | В том числе, практических и лабораторных занятий |  | 26 |  |  |
|  | Практическое занятие № 16. Расчет себестоимости работ и услуг. |  | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 17. Ценообразование на предприятии. |  | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 18. Расчет прибыли и рентабельности производства. |  | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 19. Составление бизнес – плана производственного предприятия. |  | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 20. Разработка производственного плана предприятия |  | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 21. Разработка финансового плана предприятия |  | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 22. Расчет и анализ основных технико-экономических показателей деятельности предприятя. |  | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 23. Расчет и анализ показателей экономической эффективности внедрения новой техники |  | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 24. Анализ применения концепций маркетинга в конкретных ситуациях |  | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 25. Оценка конкурентоспособности предприятия и установление его конкурентных преимуществ |  | 4 |  |  |
| Раздел 2. Основы управления первичными коллективами предприятия |  |  | 63 |  |  |
| Тема 6. Основы управления первичными коллективами предприятия | Содержание |  | 32 | ПК 3.1 ПК 3.2 ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 05 ОК 06 ОК 08 | У 3.1.01 З 3.1.01 У 3.2.02 З 3.2.01 Уо 01.04 Уо 02.04 Уо 03.02 Уо 05.01 Уо 06.01 Уо 08.02 |
|  | Понятие менеджмента. Цели и задачи управления предприятием. Функции менеджмента – основы управленческой деятельности. Факторы среды прямого и косвенного воздействия. Типы и методы принятия решений, требования, предъявляемые к ним. Стратегический менеджмент. Система мотивации труда. Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. |  |  |  |  |
|  | В том числе, практических и лабораторных занятий |  | 14 |  |  |
|  | Практическое занятие № 26. Выбор вариантов управленческих решений в конкретных ситуациях |  | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 27Выработка и формирование целей организации (построение дерева целей) |  | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 28 Построение организационной структуры предприятия |  | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 29 Упражнения по иерархии потребностей |  | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 30 Организация контроля |  | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 31 Построение схем трансакций |  | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 32 Составление планов проведения совещания, переговоров, бесед |  | 2 |  |  |
| Тема 7. Управление рисками и конфликтами. Психология менеджмента. | Содержание |  | 33 |  |  |
|  | Виды рисков: предпринимательский, коммерческий и финансовый. Сущность и классификация конфликтов в коллективе. Психология менеджмента. Основы организации работы коллектива исполнителей. Понятие о психике. Индивидуально-типологические особенности личности. Принципы делового общения в коллективе. Понятие руководства и власти. Планирование работы менеджера. Стили управления и факторы его формирования. |  |  | ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 ОК 10 ОК 11 | З 3.1.01 У 3.2.01 У 3.2.02 З 3.2.01 З 3.3.01 З 3.3.02 Уо 01.04 Уо 02.04 Уо 03.02 Уо 04.02 Уо 05.01 Уо 06.01 Уо 07.02 Уо 08.03 Уо 09.01 Уо 10.02 Зо 11.01 Зо 11.02 |
|  | В том числе, практических и лабораторных занятий |  | 24 |  |  |
|  | Практическое занятие № 33. Выбор вариантов управленческих решений в конкретных ситуациях |  | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 34. Построение схем трансакций (ситуационные задачи) |  | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие № 35. Решение заданных конфликтных ситуаций |  | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 36. Деловая игра: «Искусство разрешения конфликта» |  | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 37. Деловая игра: «Lin- менеджмент в производственном процессе» |  | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 38. Деловая игра: «Беседа руководителя с подчиненным» |  | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие № 39. Составление плана организации личной работы менеджера |  | 4 |  |  |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) Тематика курсовых работ: 1. Расчет технико-экономических показателей работы электрооборудования |  |  | 30 | ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 ОК 10 ОК 11 | Н 3.1.01 У 3.1.01 Н 3.2.01 У 3.2.01 У 3.2.02 Н 3.3.01 У 3.3.01 Уо 01.04 Уо 02.04 Уо 03.02 Уо 04.02 Уо 05.01 Уо 06.01 Уо 07.02 Уо 08.03 Уо 09.01 Уо 10.02 |
|  | Всего по МДК |  | 217 |  |  |
| УП.03.01 Экономическая Виды работ: - Определение норм времени на заданные производственные операции методами технического нормирования труда. - Расчёт трудоемкости ремонтных работ с использованием фотографии рабочего дня - Планирование численности производственного персонала - Планирование численности вспомогательного персонала - Планирование фонда оплаты труда - Изучение должностных обязанностей работников структурного подразделения - Изучение вопроса распределения обязанностей между работниками структурного подразделения - Участие в осуществлении контроля за ходом выполнения работ и оценка результатов деятельности исполнителей |  |  | 36 | ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 ОК 10 ОК 11 | Н 3.1.01 У 3.1.01 Н 3.2.01 У 3.2.01 У 3.2.02 Н 3.3.01 У 3.3.01 Уо 01.04 Уо 02.06 Уо 03.02 Уо 04.02 Уо 05.01 Уо 06.01 Уо 07.02 Уо 08.02 Уо 09.01 Уо 10.04 Уо 11.02 |
| ПП.03.01 Организационная Виды работ: - Изучение организационной и производственной структуры производственного предприятия; - Изучение производственного процесса производственного предприятия; - Изучение технико-экономических показателей деятельности подразделения производственного предприятия; - Изучение организации нормирования и оплаты труда в производственном подразделении; - Изучение методов учета затрат и ценообразования в производственном подразделении; - Изучение инновационной деятельности производственного подразделения; - Изучение маркетинговой деятельности производственного подразделения; - Участие в постановке производственных задач коллективу исполнителей; - Научная организация труда, рационализаторская и изобретательская работы на предприятии; - Права и обязанности техника производственного подразделения - Оценка социально-психологических показателей коллектива. - Анализ внутренней и внешней среды предприятия. |  |  | 36 | ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 ОК 10 ОК 11 | Н 3.1.01 У 3.1.01 Н 3.2.01 У 3.2.01 У 3.2.02 Н 3.3.01 У 3.3.01 Уо 01.04 Уо 02.06 Уо 03.02 Уо 04.02 Уо 05.01 Уо 06.01 Уо 07.02 Уо 08.02 Уо 09.01 Уо 10.04 Уо 11.02 |
| Промежуточная аттестация по модулю: экзамен |  |  | 18 |  |  |
| Всего по модулю |  |  | 307 |  |  |

- 3. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

- 3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет: «Экономика и организация производства», оснащенный оборудованием:

- проектор, комплект учебно-методической документации, электронные плакаты, электронные учебники, комплект плакатов.

- документации, электронные плакаты, электронные учебники, комплект плакатов.

технические средства обучения:

- интерактивная доска, компьютеры, оргтехника (принтер, сканер, МФУ), внешние накопители информации.

Реализация программы модуля должна включать обязательную учебную и производственную практики, которые  проводяится рассредоточено.

- 3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия). Практикум. (СПО). (ТОП-50 СПО). Учебно-практическое пособие. ГРИФ ФИРО (МИНОБРНАУ). Издательство: КноРус, 2021.- 196 с. ISBN  978-5-406-02121-7. https://www.book.ru/935762

- Маркарьян Э.А. Экономический анализ хозяйственной деятельности: учебное пособие / Э.А. Маркарьян, Г.П. Герасименко, С.Э. Маркарьян. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2016. – 536 с.

- Драчева Е.Л. Менеджмент: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов. – 17-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 304 с.

- 3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

- Электронный ресурс «Глоссарий». Форма доступа:   www.glossary.ru

- Электронный ресурс «Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики». Форма доступа:  www.gks.ru

- Электронный ресурс «Публичная интернет-библиотека. Специализация: отечественная периодика». Форма доступа:  www.public.ru

- Электронный ресурс «Консультант Плюс» -  www.consultant.ru

- 3.2.3. Дополнительные источники

- Драчева Е.Л. Менеджмент: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов. – 17-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 304 с.

- Мурахтанова Н.М. Маркетинг: учеб.для студ. учреждений сред. проф. образования / Н.М. Мурахтанова, Е.И. Еремина. – 9-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 304 с.

- Чечевицына Л.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебник / Л.Н. Чечевицына, К.В. Чечевицын. – изд. 6-е, перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 368 с. – (Среднее профессиональное образование).

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ## ПК 03.01. Участвовать в планировании работы персонала производственного подразделения. | - умение планировать работу структурного подразделения; - умение принимать и реализовывать управленческие решения; - умение составлять планы размещений оборудования и осуществлять организацию рабочих мест; - демонстрация знаний основ менеджмента в профессиональной деятельности. | Анализ и комплексная оценка наблюдения за деятельностью обучающегося в процессе: участия обучающихся в обсуждении вопросов изучаемых тем; самостоятельности при выполнении практических работ и решении ситуационных задач; умение работать в коллективе; владение терминологией; полнота ответа при защите курсовой работы, отчетов по практикам и сдаче экзамена. |
| ПК 03.02. Организовывать работу коллектива исполнителей. | - умение организовывать работу структурного подразделения; - умение осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, качества работ, эффективного использования технологического оборудования и материалов; - демонстрация знаний принципов делового общения в коллективе; - демонстрация знаний психологических аспектов профессиональной деятельности. |  |
| ПК 03.03 Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. | - принимать участие в анализе работы структурного подразделения; - умение рассчитывать показатели, характеризующие эффективность работы производственного подразделения, использования основного и вспомогательного оборудования; - знание аспектов правового обеспечения профессиональной деятельности. |  |
| ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | - демонстрация знаний основных источников информации и ресурсов для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - самостоятельный выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в профессиональной деятельности; - способность оценивать эффективность и качество выполнения профессиональных задач; - способность определять цели и задачи профессиональной деятельности; - знание требований нормативно-правовых актов в объеме, необходимом для выполнения профессиональной деятельности | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | - способность определять необходимые источники информации; - умение правильно планировать процесс поиска; - умение структурировать получаемую информацию и выделять наиболее значимое в результатах поиска информации; - умение оценивать практическую значимость результатов поиска; - верное выполнение оформления результатов поиска информации; - знание номенклатуры информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; - способность использования приемов поиска и структурирования информации. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | - умение определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; - знание современной научной профессиональной терминологии в профессиональной деятельности; - знание и умение применить возможных траекторий профессионального развития и самообразования. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | - способность организовывать работу коллектива и команды; - умение осуществлять внешнее и внутреннее взаимодействие коллектива и команды; - знание требований к управлению персоналом; - умение анализировать причины, виды и способы разрешения конфликтов; - знание принципов эффективного взаимодействие с потребителями услуг; - демонстрация знаний основ проектной деятельности. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | - способность соблюдения этических, психологических принципов делового общения; - умение грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; - знание особенности социального и культурного контекста; - демонстрация знаний правила оформления документов и построения устных сообщений. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. | - умение описывать значимость своей профессии; - знание сущности гражданско - патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности по профессии; - способность распределять функции и ответственность между участниками команды; - самостоятельно анализировать и корректировать результаты собственной и командной деятельности. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - умение соблюдать нормы экологической безопасности; - способность определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности; - знание правил экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; - знание методов обеспечения ресурсосбережения при выполнении профессиональных задач. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | - умение применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; - умения пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии; - демонстрация знаний основ здорового образа жизни; - знание средств профилактики перенапряжения. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | - способность применения средств информационных технологий для решения профессиональных задач; - умение использовать современное программное обеспечение; - знание современных средств и устройств информатизации; - способность правильного применения программного обеспечения в профессиональной деятельности. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - способность работать с нормативно-правовой документацией; - демонстрация знаний по работе с текстами профессиональной направленности на государственных и иностранных языках. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | - знание технико – экономических показателей работы производственного подразделения; - демонстрация знаний финансовых инструментов; - умение определять инвестиционную привлекательность коммерческих проектов; - способность создавать бизнес-план коммерческой идеи; - умение презентовать бизнес-идею. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |

Оценка сформированных навыков, в том числе в виде ОК и ПК для цифровой экономики

| Фактор/ параметр | Характеристика | Шкала оценки уровня развития навыка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 Недостаточный уровень* | 1 Начальный уровень** | 2 Базовый (требуемый) уровень*** | 3 Высокий уровень**** |
| Владение информационными технологиями/ Анализ цифровой информации и выработка решений | ### Ориентируется в различных источниках информации, осуществляет поиск необходимых данных, информации и цифрового контента, оценка качества данных, информации и цифрового контента. Демонстрирует знание авторского права и лицензий в цифровой среде. Использует цифровой контент для решения учебных и профессиональных задач. Эффективно работает с информацией в цифровой среде. Способен алгоритмизировать и оптимизировать свои действия. Самостоятельно использует современные и достоверные источники получения информации в цифровой среде для поиска оптимального решения. Формирует умозаключения на основании целостного представления о ситуации, принимая во внимание комплекс значимых факторов, в том числе неочевидных. Находит и использует возможности цифровой среды для оценивания ситуации, рисков, продумывает способы их минимизации. | - | - | + |  |
| Планирование и организация деятельности в цифровой среде/ Ориентация на результат | ### Эффективно планирует свою деятельность с использованием цифровой среды: декомпозирует задачи на подзадачи, планирует этапы выполнения, расставляет приоритеты по принципу важно/срочно, самостоятельно рассчитывает и использует необходимые цифровые ресурсы. Сталкиваясь со сложностями и препятствиями, предлагает свои варианты решения и осуществляет их. Самостоятельно оценивает результат своей работы, видит достоинства и недостатки (предлагает способы их устранения в будущем), берет на себя ответственность за достигнутые показатели в цифровой среде. Находит возможности улучшить полученный результат в дальнейшем. | - | - | + | - |
| Информационная безопасность | ### Понимает технические возможности современных цифровых устройств и интернет-технологий. Решает простые технические проблемы. Знает основы информационной безопасности на уровне пользователя и способен защищать цифровые устройства и персональные данные, в том числе в сети интернет. Умеет анализировать и оценивать угрозы и риски информационной безопасности, способен осуществлять меры противодействия нарушениям информационной безопасности. | - | - | + | - |
| Построение отношений в цифровой среде/ межличностная и деловая коммуникации в информационном пространстве | ### Проявляет умение взаимодействовать в цифровой среде с учетом норм цифровой культуры и правового регулирования цифрового пространства. Осуществляет взаимодействие посредством цифровых технологий. Придерживается установленных технических правил, способен поддерживать коммуникации с использованием цифровой среды. Логично выстраивает последовательность изложения своей позиции, обосновывает свою позицию с использованием инструментов межличностной и деловой коммуникации в информационном пространстве. | - | - | + | - |

*  Выпускник не проявляет компетенцию либо демонстрирует деструктивное поведение в рамках компетенции. Уровень развития компетенции не позволяет выпускнику достигать результатов даже в хорошо знакомых рабочих ситуациях.

** Выпускник демонстрирует в равной степени как позитивные, так и негативные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов в простых, хорошо знакомых рабочих ситуациях. При усложнении задачи, столкновении с нестандартной ситуацией выпускник значительно снижает свою эффективность.

*** Выпускник демонстрирует большинство позитивных индикаторов компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов во всех базовых рабочих ситуациях.

**** Выпускник демонстрирует позитивные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать высоких результатов во всех рабочих ситуациях, в том числе в сложных, нестандартных ситуациях.

Приложение 2.4

к ПООП по специальности

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.04 Выполнение работ по профессии Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования

2022 г.

- СОДЕРЖАНИЕ.

| - 1. ПАСПОРТПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля |  |
| - 4 условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) |  |

1.  паспорт ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.04 Выполнение работ по профессии Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности Выполнение работ по профессии Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования и соответствующие ему общие компетенции, профессиональные компетенции:

1.1.1 Перечень общих компетенций

| ## Код | ## Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ## ОК 1 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ## ОК 2 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ## ОК 3 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ## ОК 4 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ## ОК 5 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ## ОК 6 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ## ОК 7 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ## ОК 8 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ## ОК 9 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |
| ОК 11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

## Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД.4 | Выполнение работ по профессии Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования |
| ПК 4.1 | Ремонт и обслуживание осветительных электроустановок, сетей и электрооборудования |
| ПК 4.2 | Ремонт и обслуживание электрической части технологического оборудования |

1.1.3 В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт | - выбор и проверка средств индивидуальной защиты в соответствии с требованиями охраны труда; - выбор и проверка измерительных приборов и электромонтажных инструментов в соответствии с полученным заданием и пределах выполняемых работ; - проверка рабочего места на соответствие требованиям охраны труда; - выявление в ходе осмотра электрощита ввода следов оплавления кабелей, автоматических выключателей и шин заземления; - выявление в ходе осмотра кабелей открытой проводки в технических помещениях наличия обрыва, провисания, следов оплавления; - осмотр состояния розеток, выключателей и монтажных коробок в жилых и технических помещениях; - прокладка и сращивание электропроводов, установка соединительных муфт, коробок; - лужение, пайка, изолирование электропроводов и кабелей; - изучение конструкторской и технологической документации на обслуживаемую и ремонтируемую электрическую часть технологического оборудования; - подготовка рабочего места при ремонте и обслуживании электрической части цехового технологического оборудования; - выбор слесарных и электромонтажных инструментов и приспособлений для ремонта и обслуживания электрической части технологического оборудования; - определении технического состояния, обслуживание и ремонт простых электрических цепей; - соединения деталей и узлов в соответствии с простыми электромонтажными схемами; - контроля качества выполненных работ; |
| --- | --- |
| уметь: | - подбирать материалы и электромонтажные инструменты согласно заданию; - определять исправность средств индивидуальной защиты, средств измерения и электромонтажных инструментов; - определять оплавление, подгары крепления; обрыв кабелей, проводки, автоматических выключателей, осветительных приборов; - паять, сращивать провода, кабели; - читать электрические схемы и чертежи электрической части технологического оборудования; - подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту и обслуживанию электрической части технологического оборудования; - выбирать инструменты и приспособления для сборки, разборки и очистки устройства; - выбирать приемы основных видов слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ; - пользоваться инструментом и приспособлениями для слесарно-сборочных работ; - производить разметку, кернение и сверление отверстий переносными электроинструментами; - пользоваться индивидуальными средствами защиты при выполнении работы; |
| знать: | - требования охраны труда при электромонтажных работах; - виды, назначение и правила применения электромонтажного инструмента; - электрические схемы цепей освещения, сигнализации, основы электротехники; - методы практической обработки электротехнических материалов в пределах выполняемых работ; - физические и химические основы процессов пайки и лужения; - химические особенности используемых при пайке и лужении флюсов в пределах выполняемых работ; - требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту и обслуживанию электрической части технологического оборудования; - виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту и обслуживанию электрической части технологического оборудования; - назначение, свойства и области применения электротехнических материалов в пределах выполняемых работ; - способы сращивания проводов электрической части технологического оборудования; - приемы и последовательность выполнения операций слесарной обработки деталей; - общие сведения о допусках и посадках и порядок обозначения их на чертежах; - назначение, свойства и области применения электроизоляционных материалов в пределах выполняемых работ; - правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых работ; - правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных случаях, специфичных для данной трудовой функции; - меры пожарной профилактики при выполнении работ. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов _360__

в том числе в форме практической подготовки__252_часа

Из них на освоение МДК___72_часа

в том числе самостоятельная работа__________

практики, в том числе учебная __144_часа

производственная __108_часов

Промежуточная аттестация _в форме квалификационного экзамена  __36 часов

2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля 
ПМ.04 Выполнение работ по профессии Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования

21. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 4.1-ПК 4.2 ОК 1-10 | Раздел 1. Организация работ слесаря-электрика по ремонту электрооборудования | 24 |  | 24 | 8 |  |  |  |  |  |
| ПК 4.1-ПК 4.2 ОК 1-10 | Раздел 2. Соединение деталей и узлов в соответствии с простыми электромонтажными схемами | 30 |  | 30 | 2 |  |  |  |  |  |
| ПК 4.1-ПК 4.2 ОК 1,2,3,5,6,7 | Раздел 3. Лужение, пайка, изолирование электропроводов и кабелей. | 10 |  | 10 | - |  |  |  |  |  |
| ПК 4.1-ПК 4.2 ОК 1,3,6,7,9,10 | Раздел 4. Прокладка и сращивание электропроводов и кабелей; установка соединительных муфт | 8 |  | 8 | - |  |  |  |  |  |
| ПК 4.1-ПК 4.2 ОК 1-10 | УП.04.01 Электро-слесарная | 144 |  |  |  |  |  |  | 144 |  |
|  | ПП.04.01 Электромонтажная | 108 |  |  |  |  |  |  |  | 108 |
|  | Экзамен квалификационной | 36 |  |  |  |  |  | 36 |  |  |
|  | Всего: | 360 |  | 72 | 10 |  |  | 36 | 144 | 108 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по профессии Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) |  | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| МДК.04.01 Технология выполнения электромонтажных и слесарных работ |  |  |  | 72 |  |  |
| Раздел 1. Организация работ слесаря-электрика по ремонту электрооборудования |  |  |  | 24 |  |  |
| Тема 1.1 Рабочее место слесаря-электрика, типовые слесарные операции, применяемый инструмент и приспособления. Размерная слесарная обработка деталей. |  | Содержание |  | 6 |  |  |
|  |  | Организация рабочего места слесаря-электрика. Оборудование, приспособления, инструмент, материалы. Техника безопасности на рабочем месте. Разметка заготовок. Рубка металла. Правка и рихтовка металла. Гибка металла. Резание металла. Опиливание металла. Распиливание и припасовка. Шабрение. Притирка. Сверление, зенкование, зенкерование, развёртывание отверстий. Нарезание резьбы. Техника безопасности, при выполнении занятий. |  |  | ПК 4.1 ПК 4.2 ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 ОК 10 | З 4.1.04 З.4.2.03 З.4.2.05 З.4.2.08 З.4.2.09 Зо 01.06 Уо 02.03 Уо 02.06 Уо 03.02 Зо 04.02 Зо 05.02 Уо 06.01 Уо 07.02 Зо 07.01 Уо 08.01 Уо 09.01 Уо 10.04 |
|  |  | В том числе практических и лабораторных работ |  | 2 |  |  |
|  |  | Практическое занятие №1. Расчет количества материала, необходимого при выполнении работ по резке металла: для заготовки; для детали. Расчет количества металла, ушедшего в отход |  | 2 |  |  |
| Тема 1.2 Типовые соединения, применяемые в электроустановках. Слесарно-сборочные работы. |  | Содержание |  | 6 |  |  |
|  |  | Разъёмные соединения: болтовые соединения; соединения винтами; трубные соединения; штифтовые соединения; клиновые соединения. Неразъёмные соединения: клёпаные соединения; сварные соединения; соединения пайкой; соединения склеиванием. Слесарно-сборочные работы. |  |  | ПК 4.1 ПК 4.2 ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 ОК 10 | З 4.1.04 З.4.2.02 З.4.2.03 З.4.2.05 Зо 01.06 Уо 02.03 Уо 02.06 Уо 03.02 Зо 04.02 Зо 05.02 Уо 06.01 Уо 07.02 Зо 07.01 Уо 08.01 Уо 09.01 Уо 10.04 |
|  | В том числе, практических и лабораторных занятий |  |  | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие №2. Расчет норм расхода сварочных материалов |  |  | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие №3. Расход норм материалов для паяльных работ |  |  | 2 |  |  |
| Тема 1.3 Допуски, посадки и технические измерения. | Содержание |  |  | 6 | ПК 4.1 ПК 4.2 ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 ОК 10 | З 4.1.04 У.4.2.01 З.4.2.06 Зо 01.06 Уо 02.03 Уо 02.06 Уо 03.02 Зо 04.02 Зо 05.02 Уо 06.01 Уо 07.02 Зо 07.01 Уо 08.01 Уо 09.01 Уо 10.04 |
|  | Шероховатости поверхностей. Допуски и посадки. Отклонения и допуски. Формы и расположения поверхностей. Обозначения видов допусков. Погрешности и методы их измерения. |  |  |  |  |  |
|  | В том числе, практических и лабораторных занятий |  |  | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие №4. Разработка чертежа детали с указанием допусков |  |  | 2 |  |  |
| Тема 1.4 Методы и средства контроля качества заготовок, деталей и сборочных единиц | Содержание |  |  | 6 |  |  |
|  | Методы контроля качества работ. Контроль качества слесарной обработки простых металлических и неметаллических заготовок, деталей, и сборочных единиц. Измерительный инструмент: линейки, рулетки, штангенциркули, микрометры, угломеры, индикаторы, нутромеры, шаблоны, скобы, щупы. Правила и последовательность проведения измерений. Контроль качества слесарных, сборочных, электромонтажных работ. |  |  |  | ПК 4.2 ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 05 ОК 06 ОК 08 ОК 09 ОК 10 | Н.4.2.06 У.4.2.01 У.4.2.06 З.4.2.05 З.4.2.03 З.4.2.07 Зо 01.06- Уо 02.03- Уо 02.06 Уо 03.02 Зо 05.02 Уо 06.01 Уо 08.01 Уо 09.01 Уо 10.04 |
| Раздел 2. Соединение деталей и узлов в соответствии с простыми электромонтажными схемами |  |  |  | 30 |  |  |
| Тема 2.1 Соединение и оконцевание проводов и кабелей | Содержание |  |  | 4 |  |  |
|  | Требования, предъявляемые к контактным соединениям. Разъёмные и неразъёмные соединения и их применение. Материалы, инструменты и приспособления, применяемые при соединении, ответвлении и оконцевании проводов. Способы и техника производства оконцевания неразъёмных соединений: опрессовкой; - электрической сваркой. Ответвления проводов. Особенности выполнения соединений медных и алюминиевых проводов. Способы и техника производства разъёмных соединений и присоединение проводников к выводным контактам электрооборудования. Организация рабочего места слесаря-электрика в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности. |  |  |  | ПК 4.1 ПК 4.2 ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 ОК 10 | Н 4.1.03 З 4.1.01 З 4.1.02 З 4.1.04 З 4.1.05 З.4.2.04 З 4.1.05 Уо 02.06 Уо 03.02 Зо 04.02 Зо 05.02 Уо 06.01 Уо 07.02 Зо 07.01 Уо 08.01 Уо 09.01 Уо 10.04 |
| Тема 2.2 Электромонтажные схемы | Содержание |  |  | 2 | ПК 4.1 ПК 4.2 ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 05 ОК 06 ОК 09 ОК 10 | З 4.1.03 Н.4.2.01 У.4.2.01 Зо 01.06 Уо 02.06 Уо 03.02 Зо 05.02- Уо 06.01 Уо 09.01 Уо 10.04 |
|  | Виды и типы схем. Стандарты для выполнения схем. Обозначения условные графические для электрических схем. Обозначения для монтажных схем. Надписи на схемах. Чтение схем. Типовые схемы управления приводами. |  |  |  |  |  |
| Тема 2.3 Правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых работ | Содержание |  |  | 2 |  |  |
|  | Требования инструкций по охране труда и пожарной безопасности на рабочем месте в пределах выполняемых работ. Организация рабочего места слесаря-электрика в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной и экологической безопасности, в пределах выполняемых работ. |  |  |  | ПК 4.1 ПК 4.2 ОК 01 ОК 03 ОК 06 ОК 07 ОК 10 | Н 4.1.01 Н 4.1.03 У 4.1.02 З 4.1.01 У.4.2.02 У.4.2.07 З.4.2.10 Зо 01.06 Уо 03.02 Уо 06.01 Уо 07.02 Зо 07.01 Уо 10.04 |
| Тема 2.4 Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных случаях, специфичных для данной трудовой функции. | Содержание |  |  | 2 |  |  |
|  | Доврачебная помощь при ранениях, кровотечениях, ожогах, переломах, вывихах, ушибах, растяжении связок, попадании инородных тел под кожу или в глаза, обмороках. Первая помощь при поражении электрическим током. Освобождение от действия электрического тока. Меры доврачебной помощи пострадавшему от действия электрического тока. Способы проведения искусственного дыхания и наружного массажа сердца. Переноска и перевозка пострадавших от травм и несчастных случаев. |  |  |  | ПК 4.1 ПК 4.2 ОК 01 ОК 03 ОК 06 ОК 08 ОК 09 ОК 10 | З 4.1.01 З.4.2.08 З.4.2.09 У.4.2.07 Зо 01.06 Уо 03.02 Уо 06.01 Уо 08.01 Уо 09.01 Уо 10.04 |
| Тема 2.5 Меры пожарной профилактики при выполнении работ | Содержание |  |  | 2 |  |  |
|  | Классификация пожароопасных помещений и электроустановок. Организация пожарной охраны. Пожарная профилактика. Требования пожарной безопасности при выполнении работ. |  |  |  | ПК 4.2 ОК 03 ОК 06 ОК 07 ОК 09 | З.4.2.10 Уо 03.02 Уо 06.01 Уо 07.02 Зо 07.01 Уо 09.01 |
| Тема 2.6 Приёмы выполнения основных видов слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ для данной трудовой функции | Содержание |  |  | 2 |  |  |
|  | Основные виды слесарных работ. Основные виды слесарно-сборочных работ. Основные виды электромонтажных работ. |  |  |  | ПК 4.1 ПК 4.2 ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 05 ОК 07 ОК 09 ОК 10 | Н.4.2.03 У.4.2.04 З 4.1.01 Зо 01.06 Уо 02.03- Уо 03.02 Зо 05.02- Уо 07.02 Уо 09.01 Уо 10.04 |
| Тема 2.7. Инструменты, приспособления и оборудование для выполнения трудовой функции | Содержание |  |  | 4 | ПК 4.1 ПК 4.2 ОК 02 ОК 03 ОК 06 ОК 07 ОК 09 | Н 4.1.02 З 4.1.01 З 4.1.02 З 4.1.03 Н.4.2.03 У.4.2.05 Уо 02.03 Уо 03.02 Уо 06.01 Уо 07.02 Зо 07.01 Уо 09.01 |
|  | Ручные рабочие инструменты. Перечень основных инструментов, приспособлений для выполнения трудовой функции. Инструменты для пайки. Паяльники. Паяльные лампы. Газовые горелки. Инструменты и оборудование для сварки. Механизированные рабочие инструменты. Электрифицированный инструмент. Пневматический инструмент. |  |  |  |  |  |
| Тема 2.8 Конструктивные особенности обслуживаемого узла. | Содержание |  |  | 4 |  |  |
|  | Конструкции обслуживаемых узлов. Чертежи и технологические процессы для изготовления деталей, сборочных единиц. Технические требования конструкторской, технологической и нормативной документации. |  |  |  | ПК 4.1 ПК 4.2 ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 05 | З 4.1.03 Н.4.2.01 У.4.2.01 У.4.2.07 Зо 01.06 Уо 02.03- Уо 02.06 Уо 03.02 Зо 05.02- |
| Тема 2.9 Методы практической обработки электротехнических материалов в пределах выполняемых работ. | Содержание |  |  | 2 |  |  |
|  | Методы обработки материалов: чёрные металлы; цветные металлы; пластмассы; - резина; асбест; текстолит; битумные и эпоксидные заливочные массы; лаки, краски, эмали; цемент, алебастр, сухая штукатурка. |  |  |  | ПК 4.1 ПК 4.2 ОК 01 ОК 03 ОК 06 ОК 09 ОК 10 | У 4.1.01 З 4.1.04 З.4.2.03 У.4.2.07 З.4.2.07 Зо 01.06 Уо 03.02 Уо 06.01 Уо 09.01 Уо 10.04 |
| Тема 2.10 Основные сведения по электротехнике, необходимые для выполнения работы | Содержание |  |  | 2 |  |  |
|  | Электрический ток. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Удельное электрическое сопротивление. Электрическая мощность. Магнитный поток. Магнитная индукция. Индуктивность. Электрическая ёмкость. |  |  |  | ПК 4.1 ПК 4.2 ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 09 ОК 10 | З 4.1.03 З.4.2.03 З.4.2.07 Зо 01.06 Уо 02.03- Уо 02.06 Уо 03.02 Уо 09.01 Уо 10.04 |
| Тема 2.11 Технология выполнения работ | Содержание |  |  | 4 |  |  |
|  | Технологический процесс выполнения работ. Требования ЕСТД (Единая система технологической документации). Правила, порядок и последовательность выполнения работ. |  |  |  | ПК 4.2 ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 09 ОК 10 | Зо 01.06 Уо 02.03 Уо 02.06 Уо 03.02 Уо 09.01 Уо 10.04 Н.4.2.01 Н.4.2.05 У.4.2.04 З.4.2.05 |
|  | В том числе, практических и лабораторных занятий |  |  | 2 |  |  |
|  | Разработка технологического процесса сборочных работ |  |  | 2 |  |  |
| Раздел 3. Лужение, пайка, изолирование электропроводов и кабелей. |  |  |  | 10 |  |  |
| Тема 3.1 Лужение, пайка, изолирование проводов | Содержание |  |  | 6 |  |  |
|  | Назначение, применение и техника пайки и лужения при производстве электромонтажных и ремонтных работ. Припои. Флюсы. Материалы для пайки медных и алюминиевых проводов. Инструмент и приспособления при пайке проводов малого сечения и элементов электротехнических схем. Порядок лужения и пайки одножильных и многожильных проводов при соединении и оконцевании. Изолирование проводов. Пайка, лужение и оконцевание проводов большого сечения. Пайка мягким припоем проводов и наконечников. Пайка твёрдым припоем проводов и наконечников. Пайка алюминиевых проводов и наконечников. Контроль качества пайки. Техника безопасности при выполнении работ по лужению, пайке, изолированию проводов. |  |  |  | ПК 4.1 ПК 4.2 ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 05 ОК 06 ОК 07 | Н 4.1.08 У 4.1.04 З 4.1.05 З 4.1.06 З.4.2.08 З.4.2.09 Зо 01.06 Уо 02.03 Уо 03.02 Зо 05.02 Уо 06.01 Уо 07.02 Зо 07.01 |
| Тема 3.2 Пайка, лужение, изолирование жил кабелей | Содержание |  |  | 4 |  |  |
|  | Разделка кабелей. Подготовка жил к пайке. Лужение жил кабелей. Пайка жил кабелей. Изолирование жил кабелей. Техника безопасности при лужении, пайке, изолировании жил проводов. |  |  |  | ПК 4.1 ПК 4.2 ОК 01 ОК 03 ОК 07 ОК 09 ОК 10 | З 4.1.05 З 4.1.06 З.4.2.08 З.4.2.09 Зо 01.06 Уо 03.02 Уо 07.02 Зо 07.01 Уо 09.01 Уо 10.04 |
| Раздел 4. Прокладка и сращивание электропроводов и кабелей; установка соединительных муфт. |  |  |  | 8 |  |  |
| Тема 4.1 Прокладка, сращивание электропроводов | Содержание |  |  | 2 | ПК 4.1 ПК 4.2 ОК 01 ОК 03 ОК 06 ОК 07 ОК 09 ОК 10 | Н 4.1.07 З.4.2.04 З.4.2.08 Зо 01.06 Уо 03.02 Уо 06.01 Уо 07.02 Зо 07.01 Уо 09.01 Уо 10.04 |
|  | Прокладка проводов. Сращивание, ответвление и оконцевание проводов. Прокладка проводов в стальных трубах. Прокладка проводов в пластмассовых трубах. |  |  |  |  |  |
| Тема 4.2 Прокладка и сращивание жил кабелей | Содержание |  |  | 2 | ПК 4.1 ПК 4.2 ОК 01 ОК 06 ОК 07 ОК 09 ОК 10 | Н 4.1.07 У 4.1.04 З.4.2.04 З.4.2.08 Зо 01.06 Уо 06.01 Уо 07.02 Зо 07.01 Уо 09.01 Уо 10.04 |
|  | Прокладка кабелей в лотках Сращивание жил кабелей. |  |  |  |  |  |
| Тема 4.3 Установка соединительных муфт | Содержание |  |  | 4 |  | Н 4.1.07 У 4.1.04 З.4.2.04 З.4.2.08 Зо 01.06 Уо 03.02 Уо 06.01 Уо 07.02 Зо 07.01 Уо 09.01 Уо 10.04 |
|  | Монтаж соединительных муфт на кабелях напряжением до 10 кВ. Монтаж концевых муфт и заделок наружной установки на кабелях напряжением до 10 кВ. Монтаж концевых муфт и заделок внутренней установки на кабелях напряжением до 10 кВ. |  |  |  | ПК 4.1 ПК 4.2 ОК 01 ОК 03 ОК 06 ОК 07 ОК 09 ОК 10 |  |
| УП.04.01 Электро-слесарная Виды работ: - организация рабочего места; - расчет величин предельных размеров и допуска по данным чертежа (эскиза), определение годности заданных действительных размеров; - выбор необходимого материала и инструмента; - разработка маршрута технологической обработки простых металлических и неметаллических заготовок, деталей, изделий; - способы обработки деталей, сборочных единиц: разметка, рубка, правка, гибка, резка, опиливание, сверление, зенкерование, зенкование, развертывание, нарезание резьбы; - контроль качества обработки простых металлических и неметаллических заготовок, деталей, изделий; |  |  |  | 144 | ПК 4.2 ОК 01-ОК10 | Н.4.2.02 Н.4.2.03 Н.4.2.06 У.4.2.03 У.4.2.07 Уо 01.04 Уо 02.04 Уо 03.02 Уо 04.02 Уо 05.01 Уо 06.01 Уо 07.02 Уо 08.03 Уо 09.01 Уо 10.02 |
| ПП.04.01 Электромонтажная Виды работ: - ознакомление с заданием по производству электромонтажных работ; - изучение электрической схемы; - разработка технологического процесса, порядка и последовательности выполнения работ; - выполнение подготовительных работ для выполнения электромонтажа; - разделка проводов, жил кабелей; - выполнение паяльных работ; - подключение проводов в соответствии с электрической схемой; - контроль качества электромонтажных работ; осмотр электрощита ввода и выявление следов оплавления кабелей, автоматических выключателей и шин заземления; - осмотр кабелей открытой проводки в технических помещениях и выявление наличия - обрыва, провисания, следов оплавления; - осмотр состояния розеток, выключателей и монтажных коробок в технических помещениях. |  |  |  | 108 | ПК 4.1- ПК 4.2 ОК 01-10 | Н 4.1.01 Н 4.1.08 У 4.1.01 У 4.1.04 У.4.2.01 У.4.2.02 Уо 01.04 Уо 02.04 Уо 03.02 Уо 04.02 Уо 05.01 Уо 06.01 Уо 07.02 Уо 08.03 Уо 09.01 Уо 10.02 |
|  |  |  | Экзамен квалификационной | 36 |  |  |
| Всего |  |  |  | 360 |  |  |

.

- 34. условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ.

3.1. Для реализации примерной программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Реализация программы модуля предполагает наличие:

Слесарной мастерской, оснащенной оборудованием по количеству обучающихся:

- верстак слесарный с тисками;

- комплект слесарного инструмента;

- станок для гибки металла (привод ручной) ;

- вальцы с механическим приводом;

- ножницы гильотинные;

- станки: настольно-сверлильный, заточный;

- набор слесарных инструментов;

- набор измерительных инструментов;

- приспособления;

- заготовки для выполнения слесарных работ;

технические средства:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и профессионального назначения.

Электромонтажной мастерской, оснащенной оборудованием по количеству обучающихся:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;

- рабочая кабинка с номером.

- диэлектрический коврик;

- переносная розетка  3р+ре+n 16а ;

- розетка 2-х местная, с зазем/конт, 16а;

- верстак;

- ящик для материалов (пластиковый короб;-

- стремянка;

- инструментальная тележка трех-ярусная открытая;

- пояс для инструмента;

- набор инструментов;

- стенд МОДУЛЬ "КОММУТАЦИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК";

- щит этажный в комплекте;

- проверочный стенд программирование;

- силовой распределительный шкаф для поиска неисправности;

- комплект учебно-лабораторного оборудования;

- стенды электромонтажные;

- паяльники электрические;

технические средства:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и профессионального назначения;

- комплекты электронных плакатов и видеофильмов по тематике МДК.

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и производственную практики, которые  рекомендуется проводить рассредоточено

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1.  Основные печатные источники:

1. ПРИКАЗ от 5 августа 2020 года N 885/390 О практической подготовке обучающихся (с изменениями на 18 ноября 2020 года) Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 сентября 2020 года, регистрационный N 59778

2. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие . Среднее профессиональное образование / Сибикин Юрий Дмитриевич, Сибикин Михаил Юрьевич. — Издательство ФОРУМ, 2021.— 352 с.

3. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий Учебник для СПО. /Сибикин Юрий Дмитриевич, Сибикин Михаил Юрьевич. - Издательство: Директ-Медиа, 2019.

- 3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

- www.elektro.com

- www.twirpx.com/files/ Всё для студента.

- http://www.ess-ltd.ru/ Монтаж осветительных электроустановок

- www.twirpx.com/files/tek/ees/lectures/ Лекции. Организация монтажа электрооборудования

- http://electricalschool.info/ Школа для электрика

3.2.3. Дополнительные источники

- Безопасность труда при монтаже, обслуживании и ремонте электрооборудования предприятий: учебное пособие.  /Ю. Д. Сибикин, М.Ю Сибикин. – Издательство: Директ-Медиа, 2020. – 463 с.

- Контрольно-измерительные приборы и инструменты: учебник СПО. /С.А.Зайцев, Д.Д.Грибанов, А.Н. Толстов, Р.В.Меркулов]. — 6-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2020. — 468 с.

- Основы слесарных и сборочных работ: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Б.С.  Покровский. – 9-е изд. стер.  М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 208 с.

- Методические указания по выполнению лабораторных работ «Комплект учебно-лабораторного оборудования. Монтаж и наладка электрооборудования предприятий и гражданских сооружений МНЭПГС1-СР-1». Издание: Производственное объединение «Зарница», 2015.

- Допуски и технические измерения. Учебник для нач. проф. образования /С.А. Зайцев, А.Д. Куранов, А.Н. Толстов. — 10-е изд., стер. — М. : Академия, 2013. — 304 с.

- Ю. Д. Сибикин, М. Ю. Сибикин. Технология электромонтажных работ. Учебное пособие среднего профессионального образования, мастеров производственного обучения. Издательство: Форум, Инфра-М., 2014

- 4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

Образовательная деятельность в форме практической подготовки:

- реализуется на рабочем месте в МЦПК колледжа при проведении практических и лабораторных занятий, выполнении курсового проектирования, учебной и производственной практик;;

- предусматривает демонстрацию практических навыков, выполнение, моделирование обучающимися определенных видов работ для решения практических задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью в условиях, приближенных 
к реальным производственным.

Для текущего и промежуточного контроля преподавателями и мастерами производственного обучения колледжа разработаны фонды оценочных средств (ФОС).

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы).

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Слесарная обработка простых деталей | Подготовительно-заключительные операции и операции по обслуживанию рабочего места | текущий контроль в форме: устного фронтального опроса; тестирования; выполнения и защиты индивидуальных (групповых) учебных проектов по отдельным вопросам тем; самостоятельной работы обучающихся; наблюдение за деятельностью обучающегося в ходе выполнения и защиты практических работ по МДК и практической деятельности при проведении практик УП.04.01 и ПП.04.01. Форма проведения квалификационного экзамена: комбинированный экзамен с проверкой теоретических знаний и выполнением практического задания. |
|  | Анализ исходных данных (чертеж, схема, деталь) |  |
|  | Размерная обработка простой детали |  |
|  | - Выполнение пригоночных операций слесарной обработки простых деталей |  |
|  | - Контроль качества выполненных работ |  |
| Выполнение электромонтажных работ. | Анализ исходных данных (техническая документация, материалы, комплектующие изделия) для выполнения электромонтажных работ. |  |
|  | Подготовка и обслуживание рабочего места для выполнения электромонтажных работ. |  |
|  | Выполнение работ в соответствии с требованиями конструкторской, технологической и нормативной документации. |  |
|  | Контроль качества электромонтажных работ. |  |

Оценка сформированных навыков, в том числе в виде ОК и ПК для цифровой экономики

| Фактор/ параметр | Характеристика | Шкала оценки уровня развития навыка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 Недостаточный уровень* | 1 Начальный уровень** | 2 Базовый (требуемый) уровень*** | 3 Высокий уровень**** |
| Владение информационными технологиями/ Анализ цифровой информации и выработка решений | ### Ориентируется в различных источниках информации, осуществляет поиск необходимых данных, информации и цифрового контента, оценка качества данных, информации и цифрового контента. Демонстрирует знание авторского права и лицензий в цифровой среде. Использует цифровой контент для решения учебных и профессиональных задач. Эффективно работает с информацией в цифровой среде. Способен алгоритмизировать и оптимизировать свои действия. Самостоятельно использует современные и достоверные источники получения информации в цифровой среде для поиска оптимального решения. Формирует умозаключения на основании целостного представления о ситуации, принимая во внимание комплекс значимых факторов, в том числе неочевидных. Находит и использует возможности цифровой среды для оценивания ситуации, рисков, продумывает способы их минимизации. | - | - | + | - |
| Планирование и организация деятельности в цифровой среде/ Ориентация на результат | ### Эффективно планирует свою деятельность с использованием цифровой среды: декомпозирует задачи на подзадачи, планирует этапы выполнения, расставляет приоритеты по принципу важно/срочно, самостоятельно рассчитывает и использует необходимые цифровые ресурсы. Сталкиваясь со сложностями и препятствиями, предлагает свои варианты решения и осуществляет их. Самостоятельно оценивает результат своей работы, видит достоинства и недостатки (предлагает способы их устранения в будущем), берет на себя ответственность за достигнутые показатели в цифровой среде. Находит возможности улучшить полученный результат в дальнейшем. | - | - | + | - |
| Информационная безопасность | ### Понимает технические возможности современных цифровых устройств и интернет-технологий. Решает простые технические проблемы. Знает основы информационной безопасности на уровне пользователя и способен защищать цифровые устройства и персональные данные, в том числе в сети интернет. Умеет анализировать и оценивать угрозы и риски информационной безопасности, способен осуществлять меры противодействия нарушениям информационной безопасности. | - | - | + | - |
| Построение отношений в цифровой среде/ межличностная и деловая коммуникации в информационном пространстве | ### Проявляет умение взаимодействовать в цифровой среде с учетом норм цифровой культуры и правового регулирования цифрового пространства. Осуществляет взаимодействие посредством цифровых технологий. Придерживается установленных технических правил, способен поддерживать коммуникации с использованием цифровой среды. Логично выстраивает последовательность изложения своей позиции, обосновывает свою позицию с использованием инструментов межличностной и деловой коммуникации в информационном пространстве. | - | - | + | - |

*  Выпускник не проявляет компетенцию либо демонстрирует деструктивное поведение в рамках компетенции. Уровень развития компетенции не позволяет выпускнику достигать результатов даже в хорошо знакомых рабочих ситуациях.

** Выпускник демонстрирует в равной степени как позитивные, так и негативные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов в простых, хорошо знакомых рабочих ситуациях. При усложнении задачи, столкновении с нестандартной ситуацией выпускник значительно снижает свою эффективность.

*** Выпускник демонстрирует большинство позитивных индикаторов компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов во всех базовых рабочих ситуациях.

**** Выпускник демонстрирует позитивные индикаторы компетенции. Уровень развития компетенции позволяет выпускнику достигать высоких результатов во всех рабочих ситуациях, в том числе в сложных, нестандартных ситуациях.