ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ»

Уровень профессионального образования

Среднее профессиональное образование

Образовательная программа
подготовки специалистов среднего звена

Специальность 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование

На базе основного общего образования

Квалификация (и) выпускника

Техник-теплотехник

| Утверждено протоколом Федерального учебно-методического объединения по УГПС 13.00.00: | № 02/22 от 20.07.22 |
| --- | --- |
| Зарегистрировано в государственном реестре примерных основных образовательных программ: | 36 ________________________________________ _Приказ ФГБОУ ДПО ИРПО № П-256 от 29.07.22 (реквизиты утверждающего документа) |

2022 год

Настоящая примерная основная образовательная программа «ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ» (Далее ПООП-П) по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование среднего профессионального образования (далее – ПООП-П, ПООП-П СПО) разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  07.12.2017 г. №1196.

ПООП-П определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального образования по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности.

| Организация-работодатель: АО «ЕВРАЗ Объединенный ЗападноСибирский металлургический комбинат» |  |
| --- | --- |
| Организация-разработчик: Государственное профессиональное образовательное учреждение «Кузнецкий индустриальный техникум» |  |
| Экспертные организации: |  |

Содержание

Раздел 1. Общие положения	4

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы с учетом сетевой формы реализации программы	7

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника	8

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы	9

4.1. Общие компетенции	9

4.2. Профессиональные компетенции	13

Раздел 5. Примерная структура образовательной программы	28

5.1. Примерный учебный план	28

5.2. Примерный план обучения на предприятии (на рабочем месте)	31

5.3. Примерный календарный учебный график	36

5.4. Примерная рабочая программа воспитания	50

5.5. Примерный календарный план воспитательной работы	50

Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы	51

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной программы	51

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы	69

6.3. Требования к практической подготовке обучающихся	70

6.4. Требования к организации воспитания обучающихся	71

6.5. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы	71

6.6. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы	72

Раздел 7. Формирование оценочных материалов для проведения государственной итоговой аттестации	72

Раздел 8. Разработчики примерной основной образовательной программы	73

Приложение 1 Модель компетенций выпускника

Приложение 2 Программы профессиональных модулей

Приложение 3 Программы учебных дисциплин/междисциплинарных модулей

Приложение 4 Примерная рабочая программа воспитания

Приложение 5 Примерные оценочные материалы для ГИА

# Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящая ПООП-П по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.08.2021 № 600 (далее – ФГОС, ФГОС СПО).

ПООП-П определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального образования по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности.

ПООП-П разработана для реализации образовательной программы на базе основного общего образования образовательной организацией на основе требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование.

При разработке образовательной программы учитывают сквозную реализацию общеобразовательных дисциплин.

Для реализации образовательной программы на базе среднего общего образования блок общеобразовательных дисциплин не учитывается.

1.2. Нормативные основания для разработки ПООП-П:

Общие:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;

- Приказ Минпросвещения России от 08 апреля 2021 г. № 153 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования»;

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.08.2021 № 600 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»;

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Минпросвещения России от 08 ноября 2021 г. № 800 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической подготовке обучающихся»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.04.2014 № 246н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.12.2015 № 1162н «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по оперативному управлению тепловыми сетями»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21.12.2015 № 1072н «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по расчету режимов тепловых сетей»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21.12.2015 № 1069н «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по ремонту оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.12.2015 № 1164н «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по эксплуатации оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.09.2015 № 640н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по химическому анализу воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21.12.2015 № 1042н «Об утверждении профессионального стандарта «Слесарь по ремонту оборудования котельных»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.04.2021 № 256н «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по техническому обслуживанию (эксплуатации) систем учета и регулирования потребления электрической и тепловой энергии и воды в жилищно-коммунальном хозяйстве»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.10.2015 № 690н «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по эксплуатации электротехнического оборудования тепловой электростанции»;

- Постановление Правительства РФ от 13 октября 2020 г. N 1681 "О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования" (с изменениями и дополнениями);

- Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 (ред. от 01.06.2021) "Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2013 N 29322).

Со стороны образовательной организации:

- распоряжение Минпросвещения России от 30.04.2021 
«Р-98 "Об утверждении Концепции преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования";

- письмо Минпросвещения России от 14.04.2021 N 05–401 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации среднего общего образования в пределах освоения образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования»);

- локальные нормативные акты образовательной организации содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

- 1. Правила приема  на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования  (Приказ ГПОУ КИТ от 26.08.2021 №443);

- 2. Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техникум» (Приказ  ГПОУ КИТ от 26.08.2021 №443);

- 3. Положение  о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся(Приказ ГПОУ КИТ от 26.08.2021 №443);

- 4. Порядок  оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся от (Приказ ГПОУ КИТ от 26.08.2021 №443);

- 5.Положение о поощрениях и взысканиях обучающихся (Приказ ГПОУ КИТ от 26.08.2021 №443);

- 6. Правила внутреннего распорядка для обучающихся ГПОУ КИТ (Приказ ГПОУ КИТ от 26.08.2021 №443)

- - договор с базовым предприятием о целевом обучении.

Со стороны работодателя:

- локальные акты (направленные на обучение, практику, результат освоения образовательной программы, должностные инструкции по профилю обучения и др.):

- Об утверждении Положения "Об организации  и проведении практики в АО "ЕВРАЗ ЗСМК" для обучающихся по программам среднего профессионального и высшего образования"  от 02.08.2018 № 0623;

- О введении в действие СТО ИСМ 3-01-2021 "Обучение персонала" от 21.11.2021 № 052/0327;

- Рабочая инструкция инструктора производственного обучения от 12.01.2016;

- Рабочая инструкция консультанта теоретического обучения от 15.02.2016.

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП-П:

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования;

ПООП-П – примерная основная образовательная программа «Профессионалитет»;

ОК – общие компетенции;

ПК – профессиональные компетенции;

ЛР – личностные результаты;

ПС – профессиональный стандарт,

ОТФ – обобщенная трудовая функция;

ТФ – трудовая функция;

СГ – социально-гуманитарный цикл;

ОП –общепрофессиональный цикл/общепрофессиональная дисциплина;

П – профессиональный цикл;

МДМ – междисциплинарный модуль;

ПМ – профессиональный модуль;

МДК – междисциплинарный курс;

ДЭ – демонстрационный экзамен;

ГИА – государственная итоговая аттестация.

# Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы с учетом сетевой формы реализации программы

Программа сочетает обучение в образовательной организации и на рабочем месте в организации или на предприятии с широким использованием в обучении цифровых технологий.

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: техник-теплотехник.

Выпускник образовательной программы по квалификации техник-теплотехник осваивает общие виды деятельности: ВД 01 Техническая эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; ВД 02 Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; ВД 03 Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; ВД 04 Организация и управление работой обслуживающего персонала теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; ВД 06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и междисциплинарные модули МДМ.01 Теоретические основы теплотехники и электротехника; МДМ.02 Охрана труда, бережливое производство и безопасность жизнедеятельности; МДМ.03 Техническая механика и инженерная графика.

Направленность образовательной программы, при сетевой форме реализации программы, конкретизирует содержание образовательной программы путем ориентации на следующие виды деятельности

| Наименование направленности (в соответствии с квалификацией работодателя) | Вид деятельности (по выбору) в соответствии с направленностью |
| --- | --- |
| АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |
| ВД 01 Техническая эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |  |
| ВД 02 Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |  |
| ВД 03 Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |  |
| ВД 04 Организация и управление работой обслуживающего персонала теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |  |
| ВД 06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих |  |
| ВД 07 Обслуживание оборудования тепловых электростанций |  |

Получение образования по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование допускается только в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования.

Формы обучения: очная, очно-заочная и заочная форма обучения.

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образования по квалификации: техник-теплотехник – 3168 академических часов.

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе среднего общего образования по квалификации: техник-теплотехник – 1 год 10 месяцев .

Объем программы по освоению программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования: 4644 академических часов, со сроком обучения 2 года 10 месяцев.

# Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

3.1. Области профессиональной деятельности выпускников: 16 Строительство и ЖКХ, 20 Электроэнергетика, 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности.

3.2. Модель компетенций выпускника как совокупность результатов обучения взаимосвязанных между собой ОК и ПК, которые должны быть сформированы у обучающегося по завершении освоения основной профессиональной образовательной программы Профессионалитета (Приложение 1).

3.3. Соответствие видов деятельности профессиональным модулям 
и присваиваемой квалификации техник-теплотехник:

| Наименование видов деятельности | Наименование профессиональных модулей |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Виды деятельности |  |
| Техническая эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | ПМ.01 Техническая эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |
| Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | ПМ.02 Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |
| Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | ПМ.03 Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |
| Организация и управление работой обслуживающего персонала теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | ПМ.04 Организация и управление работой обслуживающего персонала теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |
| Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих | ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих |
| ВД, сформированные ОО совместно с работодателем |  |
| Обслуживание оборудования тепловых электростанций | ПМ.07 Обслуживание оборудования тепловых электростанций |

# Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

4.1. Общие компетенции

| Код компетенции | Формулировка компетенции | Код | Знания, умения |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Уо 01.01 | Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; |
|  |  | Уо 01.02 | анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; |
|  |  | Уо 01.03 | определять этапы решения задачи; |
|  |  | Уо 01.04 | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; |
|  |  | Уо 01.05 | составлять план действия; |
|  |  | Уо 01.06 | определять необходимые ресурсы; |
|  |  | Уо 01.07 | владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; |
|  |  | Уо 01.08 | реализовывать составленный план; |
|  |  | Уо 01.09 | оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |
|  |  | Зо 01.01 | Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; |
|  |  | Зо 01.02 | основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; |
|  |  | Зо 01.03 | алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; |
|  |  | Зо 01.04 | методы работы в профессиональной и смежных сферах; |
|  |  | Зо 01.05 | структуру плана для решения задач; |
|  |  | Зо 01.06 | порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, не-обходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Уо 02.01 | Умения: определять задачи для поиска информации; |
|  |  | Уо 02.02 | определять необходимые источники информации; |
|  |  | Уо 02.03 | планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; |
|  |  | Уо 02.04 | выделять наиболее значимое в перечне информации; |
|  |  | Уо 02.05 | оценивать практическую значимость результатов поиска; |
|  |  | Зо 02.01 | Знания: номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; |
|  |  | Зо 02.02 | приемы структурирования информации; |
|  |  | Зо 02.03 | формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации; |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | Уо 03.01 | Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; |
|  |  | Уо 03.02 | применять современную научную профессиональную терминологию; |
|  |  | Уо 03.03 | определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; |
|  |  | Зо 03.01 | Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; |
|  |  | Зо 03.02 | современная научная и профессиональная терминология; |
|  |  | Зо 03.03 | возможные траектории профессионального развития и самообразования; |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | Уо 04.01 | Умения: организовывать работу коллектива и команды; |
|  |  | Уо 04.02 | взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
|  |  | Зо 04.01 | Знания: психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; |
|  |  | Зо 04.02 | основы проектной деятельности |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Уо 05.01 | Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе |
|  |  | Зо 05.01 | Знания: особенности социального и культурного контекста; |
|  |  | Зо 05.02 | правила оформления документов и построения устных сообщений |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения | Уо 06.01 | Умения: описывать значимость своей специальности; |
|  |  | Уо 06.02 | применять стандарты антикоррупционного поведения |
|  |  | Зо 06.01 | Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; |
|  |  | Зо 06.02 | значимость профессиональной деятельности по профессии (специальности); |
|  |  | Зо 06.03 | стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Уо 07.01 | Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; |
|  |  | Уо 07.02 | определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности, осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства; |
|  |  | Уо 07.03 | организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона |
|  |  | Зо 07.01 | Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; |
|  |  | Зо 07.02 | основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; |
|  |  | Зо 07.03 | пути обеспечения ресурсосбережения; |
|  |  | Зо 07.04 | принципы бережливого производства; |
|  |  | Зо 07.05 | основные направления изменения климатических условий региона |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Уо 08.01 | Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; |
|  |  | Уо 08.02 | применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; |
|  |  | Уо 08.03 | пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности |
|  |  | Зо 08.01 | Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; |
|  |  | Зо 08.02 | основы здорового образа жизни; |
|  |  | Зо 08.03 | условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности; |
|  |  | Зо 08.04 | средства профилактики перенапряжения |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | Уо 09.01 | Умения: применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; |
|  |  | Уо 09.02 | использовать современное программное обеспечение |
|  |  | Зо 09.01 | Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности. |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Уо 10.01 | Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; |
|  |  | Уо 10.02 | участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; |
|  |  | Уо 10.03 | строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; |
|  |  | Уо 10.04 | кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); |
|  |  | Уо 10.05 | писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. |
|  |  | Зо 10.01 | Знания: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; |
|  |  | Зо 10.02 | основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); |
|  |  | Зо 10.03 | лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; |
|  |  | Зо 10.04 | особенности произношения; |
|  |  | Зо 10.05 | правила чтения текстов профессиональной направленности. |
| ОК 11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | Уо 11.01 | Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; |
|  |  | Уо 11.02 | определять источники финансирования |
|  |  | Уо 11.03 | презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; |
|  |  | Уо 11.04 | рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; |
|  |  | Уо 11.05 | определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; |
|  |  | Уо 11.06 | презентовать бизнес-идею; |
|  |  | Зо 11.01 | Знания: основы предпринимательской деятельности; правила разработки бизнес-планов; |
|  |  | Зо 11.02 | основы финансовой грамотности; |
|  |  | Зо 11.03 | порядок выстраивания презентации; |
|  |  | Зо 11.04 | кредитные банковские продукты |

4.2. Профессиональные компетенции

| Виды деятельности | Код и наименование компетенции | Код | Показатели освоения компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
| Техническая эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло –и топливоснабжения | ПК 1.1. Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения | Н 1.1.01 | Навыки/практический опыт: - безопасного пуска, останова и обслуживания во время работы теплотехнического оборудования котельных, работающих на твердом, жидком, газообразном топливе и электронагреве (далее котельных) |
|  |  | Н 1.1.02 | - безопасного пуска, останова и обслуживания во время работы систем тепло- и топливоснабжения. |
|  |  | У 1.1.01 | Умения: - выполнять безопасный пуск и останов теплотехнического оборудования котельных |
|  |  | У 1.1.02 | - выполнять безопасный пуск и останов систем тепло- и топливоснабжения. |
|  |  | З 1.1.01 | Знания: - устройства, принципов действия и характеристик основного и вспомогательного оборудования котельных |
|  |  | З 1.1.02 | - устройства, принципов действия и характеристик систем тепло- и топливоснабжения |
|  |  | З 1.1.03 | - устройства, принципов действия и характеристик систем автоматического регулирования, сигнализации и защиты теплотехнического оборудования котельных |
|  |  | З 1.1.04 | - устройства, принципов действия и характеристик приборов и устройств измерения параметров теплоносителей, расхода и учета энергоресурсов и тепловой энергии |
|  |  | З 1.1.05 | - требований нормативных документов к порядку работы: объектов газораспределения и газопотребления |
|  |  | З 1.1.06 | - требований нормативных документов тепловых энергоустановок и тепловых сетей |
|  |  | З 1.1.07 | - требований нормативных документов паровых и водогрейных котлов, работающих на твердом, жидком, газообразном топливе и электронагреве (далее котлов) |
|  |  | З 1.1.08 | - требований нормативных документов трубопроводов пара и горячей воды; |
|  |  | З 1.1.09 | - требований нормативных документов сосудов, работающих под давлением. |
|  | ПК 1.2. Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | Н 1.2.01 | Навыки/практический опыт: - безопасной эксплуатации, контроля и управления теплотехнического оборудования котельных |
|  |  | Н 1.2.02 | - безопасной эксплуатации, контроля и управления систем тепло- и топливоснабжения |
|  |  | Н 1.2.03 | - безопасной эксплуатации, контроля и управления систем автоматики регулирования, сигнализации и защиты теплотехнического оборудования котельных |
|  |  | Н 1.2.04 | - безопасной эксплуатации, контроля и управления систем автоматики регулирования, сигнализации и защиты теплотехнического оборудования котельных систем тепло- и топливоснабжения. |
|  |  | У 1.2.01 | Умения: - осуществлять безопасную эксплуатацию, контроль и управление теплотехнического оборудования котельных |
|  |  | У 1.2.02 | - осуществлять безопасную эксплуатацию, контроль и управление систем тепло- и топливоснабжения |
|  |  | У 1.2.03 | - осуществлять безопасную эксплуатацию, контроль и управление систем автоматики, сигнализации и защиты теплотехнического оборудования котельных |
|  |  | У 1.2.04 | - осуществлять безопасную эксплуатацию, контроль и управление систем автоматики, сигнализации и защиты теплотехнического оборудования систем тепло- и топливоснабжения |
|  |  | У 1.2.05 | - осуществлять безопасную эксплуатацию, контроль и управление автоматизированными системами учёта и контроля |
|  |  | 3 1.2.01 | Знания: - устройства, принципов действия и характеристик основного и вспомогательного теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения |
|  |  | З 1.2.02 | - устройства, принципов действия и характеристик систем автоматического регулирования, сигнализации и защиты теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения |
|  |  | З 1.2.03 | - устройства, принципов действия и характеристик систем автоматического регулирования, сигнализации и защиты теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения |
|  |  | З 1.2.04 | - требований нормативных документов к порядку работы на объектах газораспределения и газопотребления |
|  |  | З 1.2.05 | - требований нормативных документов к порядку работы на тепловых энергоустановках и тепловых сетях |
|  |  | З 1.2.06 | - требований нормативных документов к порядку работы на паровых и водогрейных котлах, котлах с электронагревом |
|  |  | З 1.2.07 | - требований нормативных документов к порядку работы на блочно-модульных котельных |
|  |  | З 1.2.08 | - требований нормативных документов к порядку работы на трубопроводах пара и горячей воды |
|  |  | З 1.2.09 | - требований нормативных документов к порядку работы сосудах, работающих под давлением |
|  | ПК 1.3. Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации аварий теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения | Н 1.3.01 | Навыки/практический опыт: - безопасной эксплуатации теплотехнического оборудования котельных |
|  |  | Н 1.3.02 | - безопасной эксплуатации теплотехнического оборудования систем тепло- и топливоснабжения |
|  |  | Н 1.3.03 | - проведения инструктажей по технике безопасности в процессе эксплуатации теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения |
|  |  | Н 1.3.04 | - составления производственных и должностных инструкций для персонала, обслуживающего теплотехническое оборудование котельных и систем тепло- и топливоснабжения |
|  |  | Н 1.3.05 | - составления планов и методик проведения противоаварийных тренировок персонала, занятого эксплуатацией теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения |
|  |  | Н 1.3.06 | - проведение анализа причин аварий, возникающих в процессе эксплуатации теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения |
|  |  | У 1.3.01 | Умения: - проводить инструктажи по технике безопасности в процессе эксплуатации теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения |
|  |  | У 1.3.02 | - составлять производственные и должностные инструкции для персонала, обслуживающего теплотехническое оборудование котельных и систем тепло- и топливоснабжения |
|  |  | У 1.3.03 | - составлять планы и методики проведения противоаварийных тренировок персонала, занятого эксплуатацией теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения |
|  |  | У 1.3.04 | - осуществлять мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций в процессах производства, транспорта и распределения тепловой энергии и энергоресурсов |
|  |  | У 1.3.05 | -осуществлять первоочередные действия при возникновении аварийных ситуаций в процессах эксплуатации теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения |
|  |  | У 1.3.06 | - проводить анализ причин аварий, в процессах производства, транспорта и распределения тепловой энергии и энергоресурсов |
|  |  | З 1.3.01 | Знания: - видов инструктажей, их содержания и порядка проведения |
|  |  | З 1.3.02 | - прав и обязанностей обслуживающего персонала и лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | З 1.3.03 | - основных причин аварийных ситуаций и способов их локализации и предотвращения при работе на паровых и водогрейных котлах |
|  |  | З 1.3.04 | - основных причин аварийных ситуаций и способов их локализации и предотвращения при работе на объектах газораспределения и газопотребления |
|  |  | З 1.3.05 | - основных причин аварийных ситуаций и способов их локализации и предотвращения при работе на тепловых энергоустановках и тепловых сетях |
|  |  | З 1.3.06 | - основных причин аварийных ситуаций и способов их локализации и предотвращения при работе на трубопроводах пара и горячей воды |
|  |  | З 1.3.07 | - основных причин аварийных ситуаций и способов их локализации и предотвращения при работе на сосудах, работающих под давлением |
|  |  | З 1.3.08 | - требований нормативных документов к организации безопасной эксплуатации при работе на объектах газораспределения и газопотребления |
|  |  | З 1.3.09 | - требований нормативных документов к организации безопасной эксплуатации при работе на тепловых энергоустановках и тепловых сетях |
|  |  | З 1.3.10 | - требований нормативных документов к организации безопасной эксплуатации при работе на паровых и водогрейных котлах |
|  |  | З 1.3.11 | - требований нормативных документов к организации безопасной эксплуатации при работе на трубопроводах пара и горячей воды |
|  |  | З 1.3.12 | - требований нормативных документов к организации безопасной эксплуатации при работе на сосудах, работающих под давлением |
| Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | ПК 2.1. Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения | Н 2.1. 01 | Навыки/практический опыт: - выявления и устранения дефектов теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения |
|  |  | Н 2.1. 02 | - составления технологических карт ремонта оборудования |
|  |  | У 2.1.01 | Умения: - выявлять и устранять дефекты теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения |
|  |  | У 2.1.02 | - составлять технологические карты ремонта оборудования |
|  |  | З 2.1.01 | Знания: - устройства, принципов действия и характеристик основного и вспомогательного теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения |
|  |  | З 2.2.02 | - видов и способов выявления дефектов теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения |
|  |  | З 2.1.03 | -правил оформления технической документации в процессе проведения ремонта теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения |
|  |  | З 2.1.04 | -методики составления технологических карт ремонта оборудования |
|  | ПК 2.2. Производить ремонт теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения | Н 2.2.01 | Навыки/практический опыт: - ремонта теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения |
|  |  | Н 2.2.02 | - применения такелажных схем для ремонта теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения |
|  |  | Н 2.2.03 | - подготовки и выполнения работ производственным подразделением в соответствии с технологической картой ремонта |
|  |  | Н 2.2.04 | - определения объема и последовательность проведения ремонтных работ в зависимости от характера выявленного дефекта |
|  |  | Н 2.2.05 | - выбора технологии, материалов, инструментов, приспособлений и средств механизации ремонтных работ |
|  |  | Н 2.2.06 | - контроля и оценки качества проведения ремонтных работ |
|  |  | Н 2.2.07 | - оформления технической документации в процессе проведения ремонта теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения |
|  |  | У 2.2.01 | Умения: -определять объем и последовательность проведения ремонтных работ в зависимости от характера выявленного дефекта |
|  |  | У 2.2.02 | -производить выбор технологии, материалов, инструментов, приспособлений и средств механизации ремонтных работ |
|  |  | У 2.2.03 | - применять простые и сложные такелажные схемы для ремонта теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения |
|  |  | У 2.2.04 | - контролировать и оценивать качество проведения ремонтных работ; |
|  |  | У 2.2.05 | - оформлять техническую документацию в процессе проведения ремонта теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения |
|  |  | З 2.2.01 | Знания: - технологии производства ремонта теплотехнического оборудования котельных |
|  |  | З 2.2.02 | - технологии производства ремонта теплотехнического оборудования систем тепло- и топливоснабжения |
|  |  | З 2.2.03 | - технологии производства ремонта теплотехнического оборудования систем тепло- и топливоснабжения |
|  |  | З 2.2.04 | - простых и сложных такелажных схем для ремонта теплотехнического оборудования |
|  |  | З 2.2.05 | - объема и содержания отчетной документации по ремонту |
|  |  | З 2.2.06 | - норм простоя теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения |
|  |  | З 2.2.07 | - типовые объёмы работ при производстве текущего и капитальных ремонтов теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения |
|  |  | З 2.2.08 | - типовые объёмы работ при производстве текущего и капитальных ремонтов теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения |
|  | ПК 2.3. Вести техническую документацию ремонтных работ | Н 2.3.01 | Навыки/практический опыт: - оформления технической документации в процессе проведения ремонта теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | Н 2.3.02 | - заполнения ремонтных журналов |
|  |  | Н 2.3.03 | - внесения необходимых записей в паспорта теплотехнического оборудования |
|  |  | У 2.3.01 | Умения: - составлять техническую документацию ремонтных работ |
|  |  | У 2.3.02 | - заполнять ремонтные журналы теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | У 2.3.03 | - вносить необходимые записи в паспорта теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения. |
|  |  | З 2.3.01 | Знания: - требований нормативных документов к структуре и содержанию технической документации ремонтных работ |
|  |  | З 2.3 .02 | - порядка заполнения ремонтных журналов теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; |
| Наладка и испытания теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения | ПК 3.1 Участвовать в наладке и испытаниях теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | Н 3.1.01 | Навыки/практический опыт: - контроля над параметрами процесса производства, транспорта и распределения тепловой энергии |
|  |  | Н 3.1.02 | - подготовки к испытаниям и наладке теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения |
|  |  | Н 3.1.03 | - измерять с заданной точностью технические величины |
|  |  | Н 3.1.04 | - проведения испытаний и наладки теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения |
|  |  | Н 3.1.05 | - подготовки выводов и предложений по результатам испытаний и наладки теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения |
|  |  | У 3.1.01 | Умения: - выполнять подготовку к наладке и испытаниям теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения |
|  |  | У 3.1.02 | - выполнять подготовку к работе средств измерения и аппаратуры |
|  |  | У 3.1.03 | - выполнять работы по наладке и испытаниям теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения в соответствии с методическими, нормативными и другими руководящими материалами по организации пусконаладочных работ |
|  |  | У 3.1.04 | - осуществлять контроль над параметрами процесса производства, транспорта и распределения тепловой энергии |
|  |  | З 3.1.01 | Знания: - принцип действия и устройство приборов теплотехнического контроля |
|  |  | З 3.1.02 | - основные методы измерения теплотехнических величин |
|  |  | З 3.1.03 | - устройства и конструкцию приборов для измерения количества тепловой энергии |
|  |  | З 3.1.04 | - устройство и принцип работы приборов для определения потерь теплоты в котельном агрегате; |
|  |  | З 3.1.05 | - особенностей, режимов работы теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | З 3.1.06 | - назначения, конструктивных особенностей и характеристик контрольных средств, приборов и устройств, применяемых при эксплуатации, наладке и испытаниях теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения |
|  |  | З 3.1.07 | - способы повышения КПД теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения |
|  | ПК 3.2. Составлять отчетную документацию по результатам наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем, тепло- и топливоснабжения | Н 3.2.01 | Навыки/практический опыт: - составления отчетной документации по результатам испытаний и наладки теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | Н 3.2.02 | - обработки результатов испытаний и наладки теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения. |
|  |  | У 3.2.01 | Умения: - вести техническую документацию во время проведения наладки и испытаний теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | У 3.2.02 | - выполнять обработку результатов наладки и испытаний теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | У 3.2.03 | - вносить предложения по результатам наладки и испытаний теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | У 3.2.04 | - составлять отчётную документацию по результатам наладки и испытаний теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения. |
|  |  | 3 3.2.01 | Знания: - методические рекомендации и нормативные документы по вопросам организации и проведения пусконаладочных работ; |
|  |  | З 3.2.02 | - передовые методы наладки режимов работы теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения. |

| Организация и управление работой трудового коллектива | ПК 4.1. Планировать и организовывать работу трудового коллектива | Н 4.1.01 | Навыки /практический опыт: - планирования и организации работы трудового коллектива |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Н 4.1.02 | - выработки эффективных решений в штатных и нештатных ситуациях |
|  |  | У 4.1.01 | Умения: - планировать и организовывать работу трудового коллектива; |
|  |  | У 4.1.02 | планировать и организовывать работу трудового коллектива; |
|  |  | У 4.1.03 | - обеспечивать подготовку и выполнение работ производственного подразделения в соответствии с технологическим регламентом и производственным заданием |
|  |  | У 4.1.04 | - создавать условия для выполнения сотрудниками производственных заданий. |
|  |  | З 4.1.01 | Знания: - методов планирования и организации работы трудового коллектива |
|  |  | З 4.1.02 | - форм построения взаимоотношений с сотрудниками, мотивации и критерии мотивации труда |
|  |  | З 4.1.03 | - основ менеджмента, психологии и конфликтологии деловых отношений. |
|  | ПК 4.2. Участвовать в оценке экономической эффективности производственной деятельности трудового коллектива | Н 4.2.01 | Навыки/практический опыт - разработки критериев оценки экономической эффективности производственной деятельности трудового коллектива; |
|  |  | Н 4.2.02 | - участия в оценке экономической эффективности производственной деятельности трудового коллектива; |
|  |  | У 4.2.01 | Умения: - проводить анализ экономической эффективности производственной деятельности трудового коллектива |
|  |  | У 4.2.02 | - разрабатывать критерии оценки экономической эффективности производственной деятельности трудового коллектива |
|  |  | У 4.2.03 | - проводить оценку экономической эффективности производственной деятельности трудового коллектива |
|  |  | У 4.2.04 | - управлять информацией и данными |
|  |  | З 4.2.01 | Знания: - методов и критериев оценки экономической эффективности производственной деятельности трудового коллектива |
|  |  | З 4.2.02 | - методов организации, нормирования и форм оплаты труда |
|  |  | З 4.2.03 | - критериев оценки экономической эффективности производственной деятельности трудового коллектива |
|  |  | З 4.2.04 | - методик проведения оценки экономической эффективности производственной деятельности трудового коллектива. |
|  | ПК 4.3. Обеспечивать выполнение требований правил охраны труда и промышленной безопасности | Н 4.3.01 | Навыки/практический опыт - обеспечения выполнения требований правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии; |
|  |  | Н 4.3.02 | - проведения вводного, первичного, повторного, внепланового и целевого инструктажа персонала |
|  |  | Н 4.3.03 | - осуществлять первоочередные действия при возникновении аварийных ситуаций на производственном участке |
|  |  | Н 4.3.04 | - организации и проведения мероприятий по защите работающих от негативных воздействий вредных и опасных производственных факторов; |
|  |  | Н 4.3.05 | - оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях. |
|  |  | У 4.3.01 | Умения: - оформлять наряды-допуски на проведение работ |
|  |  | У 4.3.02 | - проводить вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктаж персонала |
|  |  | У 4.3.03 | - организовывать и проводить мероприятия по защите работающих от негативных воздействий вредных и опасных производственных факторов |
|  |  | У 4.3.04 | - осуществлять первоочередные действия при возникновении аварийных ситуаций на производственном участке |
|  |  | У 4.3.05 | - оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях |
|  |  | З 4.3.01 | Знания: - видов инструктажей, их содержание и порядок проведения; |
|  |  | З 4.3.02 | - порядок подготовки к работе обслуживающего персонала теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | З 4.3.03 | - порядок подготовки к работе обслуживающего персонала теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; |
|  |  | З 4.3.04 | - прав и обязанностей обслуживающего персонала и лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения |
|  |  | З 4.3.05 | - прав и обязанностей обслуживающего персонала и лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения |
| Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих | ДПК 6.1. Осуществлять обслуживание и ремонт насосных установок | Н 6.1.01 | Навыки/практический опыт: - безопасного пуска, останова и обслуживания насоса во время работы |
|  |  | У 6.1.01 | Умения: - осуществлять безопасный пуск и останов насоса |
|  |  | У 6.1.02 | - следить за исправным состоянием насоса, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов |
|  |  | У 6.1.03 | - выявлять неполадки в работе насоса и устранять их причины |
|  |  | З 6.1.01 | Знания: - основ гидравлики |
|  |  | З 6.1.02 | - принципа действия центробежного насоса |
|  |  | З 6.1.03 | - конструктивного исполнения центробежных насосов |
|  |  | З 6.1.04 | - требований правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при обслуживании и ремонте насоса |
| Обслуживание оборудования тепловых электростанций | ДПК 7.1 Осуществлять обслуживание оборудования тепловых электростанций | Н 7.1.01 | Навыки/практический опыт: - безопасной эксплуатации теплоэнергетического оборудования; |
|  |  | Н 7.1.02 | - контроля и управления режимами работы теплоэнергетического оборудования |
|  |  | У 7.1.01 | Умения: - выполнять безопасный пуск, останов и обслуживание во время работы теплоэнергетического оборудования |
|  |  | З 7.1.01 | Знания: - устройство, принцип действия и основные характеристики основного и вспомогательного оборудования тепловых электростанций |

# Раздел 5. Примерная структура образовательной программы

5.1. Примерный учебный план

| Индекс | Наименование | Всего | В т.ч. в форме практической подготовки | Объем образовательной программы в академических часах |  |  |  |  |  | Рекомендуемый семестр изучения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Теоретические занятия | Лабораторные и практические занятия | Курсовой проект (работа) | Практики | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Обязательная часть образовательной программы |  | 4428 | 996 | 2046 | 1258 | 80 | 864 | 0 | 180 |  |
| Блок ООД (10-11 класс) |  | 1476 | 0 | 956 | 448 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1-5 |
| ООД.1 | Русский язык | 96 |  | 66 | 12 |  |  |  | 18 | 1-2 |
| ООД.2 | Литература | 117 |  | 99 | 18 |  |  |  |  | 1-2 |
| ООД.3 | Иностранный язык | 117 |  |  | 117 |  |  |  |  | 1-2 |
| ООД.4 | Математика | 257 |  | 199 | 40 |  |  |  | 18 | 1-2 |
| ООД.5 | История | 117 |  | 117 |  |  |  |  |  | 1-2 |
| ООД.6 | Физическая культура | 117 |  | 4 | 113 |  |  |  |  | 1-2 |
| ООД.7 | Основы безопасности жизнедеятельности» | 68 |  | 48 | 20 |  |  |  |  | 1 |
| ООД.8 | Астрономия | 32 |  | 32 |  |  |  |  |  | 3 |
| ООД.9 | Информатика | 118 |  | 50 | 50 |  |  |  | 18 | 1-2 |
| ООД.10 | Физика | 152 |  | 98 | 36 |  |  |  | 18 | 1-2 |
| ООД.11 | Родной язык | 32 |  | 32 |  |  |  |  |  | 3 |
| ООД.12 | Химия | 78 |  | 58 | 20 |  |  |  |  | 2 |
| ООД.13 | Основы учебно-исследовательской деятельности/ Введение в специальность | 78 |  | 56 | 22 |  |  |  |  | 1-2 |
| ООД.14 | Обществознание/История края | 97 |  | 97 |  |  |  |  |  | 5 |
| ПА | Промежуточная аттестация | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОГСЭ | Общий гуманитарный и социально-экономический цикл | 468 | 0 | 120 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-5 |
| ОГСЭ.01 | Основы философии | 34 |  | 34 |  |  |  |  |  | 5 |
| ОГСЭ.02 | История | 68 |  | 60 | 8 |  |  |  |  | 4 |
| ОГСЭ.03 | Психология общения | 34 |  | 24 | 10 |  |  |  |  | 5 |
| ОГСЭ.04 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 166 |  |  | 166 |  |  |  |  | 3-5 |
| ОГСЭ.05 | Физическая культура | 166 |  | 2 | 164 |  |  |  |  | 3-5 |
| ЕН | Математический и общий естественнонаучный цикл | 144 | 0 | 102 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3,5 |
| ЕН.01 | Математика | 92 |  | 50 | 30 |  |  |  | 12 | 3 |
| ЕН.02 | Экологические основы природопользования | 52 |  | 52 |  |  |  |  |  | 5 |
| ОПБ | Обязательный профессиональный блок | 612 | 0 | 352 | 236 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1-5 |
| МДМ.01 | Теоретические основы теплотехники и электротехника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.01 | Теоретические основы теплотехники | 200 |  | 113 | 63 |  |  |  | 24 | 4 |
| ОП.04 | Электротехника и электроника | 48 |  | 30 | 18 |  |  |  |  | 3 |
| МДМ.02 | Охрана труда, бережливое производство и безопасность жизнедеятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.02 | Охрана труда и бережливое производство | 43 |  | 43 |  |  |  |  |  | 5 |
| ОП.09 | Безопасность жизнедеятельности | 68 |  | 20 | 48 |  |  |  |  | 3 |
| МДМ.03 | Техническая механика и инженерная графика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.03 | Техническая механика | 44 |  | 26 | 18 |  |  |  |  | 2 |
| ОП.06 | Инженерная графика | 51 |  |  | 51 |  |  |  |  | 1 |
| ОП.05 | Материаловедение | 44 |  | 34 | 10 |  |  |  |  | 2 |
| ОП.07 | Информационные технологии в профессиональной деятельности и элементы САПР | 48 |  | 20 | 28 |  |  |  |  | 3 |
| ОП.08 | Основы цифровой экономики | 66 |  | 66 |  |  |  |  |  | 4 |
| П.00 | Профессиональный цикл | 1468 | 780 | 472 | 196 | 80 | 648 | 0 | 72 | 1-5 |
| ПМ.01 | Техническая эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | 723 | 296 | 273 | 124 | 80 | 216 | 0 | 30 | 3-6 |
| МДК.01.01 | Котельные установки | 155 | 40 | 63 | 40 | 40 |  |  | 12 | 5 |
| МДК.01.02 | Теплоснабжение и топливоснабжение | 104 | 40 | 38 | 14 | 40 |  |  | 12 | 4 |
| МДК.01.03 | Теплотехническое оборудование | 78 |  | 64 | 14 |  |  |  |  | 3 |
| МДК.01.04 | Эксплуатация и автоматизация оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | 98 |  | 72 | 26 |  |  |  |  | 4 |
| МДК.01.05 | Расчет и выбор теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | 66 |  | 36 | 30 |  |  |  |  | 4 |
| ПП.01.01 | Производственная практика по технической эксплуатации теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | 216 | 216 |  |  |  | 216 |  |  | 6 |
|  | Экзамен по модулю | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 |
| ПМ.02 | Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | 195 | 112 | 65 | 40 | 0 | 72 | 0 | 18 | 5,6 |
| МДК.02.01 | Организация и технология ремонта теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | 117 | 40 | 65 | 40 |  |  |  | 12 | 5 |
| ПП.02.01 | Производственная практика | 72 | 72 |  |  |  | 72 |  |  | 6 |
|  | Экзамен по модулю | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 |
| ПМ.03 | Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | 156 | 72 | 58 | 20 | 0 | 72 | 0 | 6 | 5,6 |
| МДК.03.01 | Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | 78 |  | 58 | 20 |  |  |  |  | 5 |
| ПП.03.01 | Производственная практика | 72 | 72 |  |  |  | 72 |  |  | 6 |
|  | Экзамен по модулю | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 |
| ПМ.04 | Организация и управление работой обслуживающего персонала теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | 86 | 36 | 44 | 0 | 0 | 36 | 0 | 6 | 4,6 |
| МДК.04.01 | Организация и управление трудовым коллективом | 44 |  | 44 |  |  |  |  |  | 4 |
| ПП.04.01 | Производственная практика | 36 | 36 |  |  |  | 36 |  |  | 6 |
|  | Экзамен по модулю | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 |
| ПМ.06 | Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих | 308 | 264 | 32 | 12 | 0 | 252 | 0 | 12 | 2,4 |
| МДК.06.01 | Выполнение работ по профессии рабочего | 44 | 12 | 32 | 12 |  |  |  |  | 2,4 |
| УП.06.01 | Учебная практика по освоению профессии 18535 Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей | 252 | 252 |  |  |  | 252 |  |  | 4 |
|  | Экзамен по модулю | 12 |  |  |  |  |  |  | 12 | 4 |
| ДПБ 1 | Дополнительный профессиональный блок | 116 | 72 | 44 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 4 |
| ПМд.07 | Обслуживание оборудования тепловых электростанций | 116 | 72 | 44 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 4 |
| МДК.07.01 | Оборудование тепловых электростанций | 44 |  | 44 |  |  |  |  |  | 4 |
| ПП.07.01 | Производственная практика | 72 | 72 |  |  |  | 72 |  |  |  |
| ПДП | Производственная практика (преддипломная по профилю специальности) | 144 | 144 |  |  |  | 144 |  |  | 6 |
| ГИА.00 | Государственная итоговая аттестация | 216 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| Итого: |  | 4644 |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2. Примерный план обучения на предприятии (на рабочем месте)

| № п/п | Содержание практической подготовки (виды работ) | ПМ/ МДК |  | ПК/ОК код (или Н/ПО, У, З, Уо, Зо) | Длительность обучения (в часах) | Семестр обучения | Наименование рабочего места, участка | Ответственный от предприятия (при необходимости) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код | Название |  |  |  |  |  |
| 1. | -обслуживание (включение, выключение) оборудования тепловых пунктов и узлов систем теплоснабжения с автоматизированными установками горячего водоснабжения; -обслуживание (включение, выключение) оборудования тепловых пунктов с неавтоматизированными системами вентиляции; - безопасный пуск, останов и обслуживание во время работы теплотехнического оборудования котельных, работающих на твердом, жидком, газообразном топливе и электронагреве систем тепло- и топливоснабжения; - организация бесперебойного теплоснабжения и контроля над гидравлическим и тепловым режимом тепловых сетей; | ПМ.01 | Техническая эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | ОК1; ОК2; ОК3; ОК4; ОК7; ПК1.1-ПК1.3 | 288 | 6 | Службы по ремонту теплосилового оборудования структурных подразделений АО «ЕВРАЗ ЗСМК», рабочая зона в цехе |  |
| 2. | -ремонт основного и вспомогательного теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; -применение такелажных схем для ремонта теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; -подготовка и выполнение работ в соответствии с технологической картой ремонта; -определение объема и последовательности проведения ремонтных работ в зависимости от характера выявленного дефекта; -выбор технологии, материалов, инструментов, приспособлений и средств механизации ремонтных работ; -проведение гидравлических испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; -контроль и оценка качества проведения ремонтных работ; -оформление технической документации в процессе проведения ремонта теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; -оформление технической документации в процессе проведения ремонта теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | ПМ.02 | Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | ОК1; ОК2; ОК3; ОК4; ОК7; ПК2.1-ПК2.3 | 72 | 6 | Службы по ремонту теплосилового оборудования структурных подразделений АО «ЕВРАЗ ЗСМК», рабочая зона в цехе |  |
| 3. | -подготовка к испытаниям и наладке теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; -чтение схем установки контрольно-измерительных приборов при проведении испытаний и наладке теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; - участие в проведении испытаний и наладке теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; -контроль над параметрами процесса производства, транспорта и распределения тепловой энергии; - ведение технической документации во время проведения наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; -подготовка к наладке и испытаниям теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения, средств измерений и аппаратуры; - выполнение работ по наладке и испытаниям теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения в соответствии с методическими, нормативными и другими руководящими материалами по организации пусконаладочных работ; - обработка результатов наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; -составление отчетной документации по результатам испытаний и наладки теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения; -обработка результатов испытаний и наладки теплотехнического оборудования котельных и систем тепло- и топливоснабжения | ПМ.03 | Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | ОК1; ОК2; ОК3; ОК4; ОК7; ПК3.1-ПК3.2 | 72 | 6 | Службы по ремонту теплосилового оборудования структурных подразделений АО «ЕВРАЗ ЗСМК», рабочая зона в цехе |  |
| 4. | -ознакомиться с исторической справкой об организации, её организационно-правовой формой собственности; -планирование и организация работу трудового коллектива; - подготовка и выполнение работ производственного подразделения в соответствии с технологическим регламентом и производственным заданием; -разработка критериев экономической эффективности производственной деятельности трудового коллектива; -оценка экономической эффективности производственной деятельности трудового коллектива; -подготовка резерва оперативного персонала; -организация и проведение мероприятий по защите работающих от негативных воздействий вредных и опасных производственных факторов | ПМ.04 | Организация и управление работой обслуживающего персонала теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | ОК1; ОК2; ОК3; ОК4; ОК7; ПК4.1– ПК4.3 | 36 | 6 | Службы по ремонту теплосилового оборудования структурных подразделений АО «ЕВРАЗ ЗСМК», рабочая зона в цехе |  |

План обучения на рабочем месте содержит тематический и календарный план-график практической подготовки среднего профессионального образования и служит основой для составления и дальнейшего обучения по плану выполнения работ на предприятии.

5.3. Примерный календарный учебный график

5.3.1. По программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих/ подготовки специалистов среднего звена

1 год обучения

| Индекс |  |  | Компоненты программы |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПН |  |  | октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПН |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПН |  |  |  | январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПН |  |  |  | февраль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПН |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПН |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПН |  |  |  | май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПН |  |  |  |  | июль |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Номера календарных недель |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 - 7 |  |  | 8 - 14 |  |  |  |  | 15 - 21 |  |  | 22 - 28 |  |  | 29 сен - 5 окт |  | 6 - 12 |  |  |  |  | 13 - 19 |  |  | 20 - 26 |  | 27 окт - 2 ноя |  |  |  | 3 - 9 |  |  | 10 - 16 |  |  |  | 17 - 23 |  | 24 - 30 |  |  |  |  |  | 1 - 7 |  | 8 - 14 |  |  | 15 - 21 |  | 22 - 28 |  |  |  | 29 дек - 4 янв |  |  |  | 5 - 11 |  |  | 12 - 18 |  |  | 19 - 25 |  |  |  | 26 янв - 1 фев |  |  |  |  | 2 - 8 |  | 9 - 15 |  |  | 16 - 22 |  |  |  | 23 фев - 1 мар |  |  |  |  |  | 2 - 8 | 9 - 15 |  |  | 16 - 22 |  |  | 23 - 29 |  |  |  | 30 мар - 5 апр |  |  |  |  |  | 6 - 12 | 13 - 19 |  |  | 20 - 26 |  |  |  | 27 апр - 3 май |  |  |  |  |  | 4 - 10 |  |  | 11 - 17 | 18 - 24 |  |  | 25 - 31 |  |  |  | 1 - 7 |  |  |  |  | 8 - 14 |  |  | 15 - 21 | 22 - 28 |  |  |  | 29 июн- 5 июл |  |  |  | 6-12 |  |  |  | 13-19 |  |  | всего часов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Порядковые номера недель учебного года |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  | 13 |  |  |  |  |  | 14 |  | 15 |  |  | 16 |  | 17 |  |  |  | 18 |  |  |  | 19 |  |  | 20 |  |  | 21 |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 23 |  | 24 |  |  | 25 |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  | 27 | 28 |  |  | 29 |  |  | 30 |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  | 32 | 33 |  |  | 34 |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  | 36 |  |  | 37 | 38 |  |  | 39 |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 41 |  |  | 42 | 43 |  |  |  | 44 |  |  |  | 45 |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |
|  | ООД |  |  |  | Блок ООД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООД1 |  |  |  | Русский язык |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  |
|  | ООД 2 |  |  |  | Литература |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 |  |  |  |
|  | ООД3 |  |  |  | Иностранный язык |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 |  |  |  |
|  | ООД4 |  |  |  | Математика |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 239 |  |  |  |
|  | ООД5 |  |  |  | История |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 |  |  |  |
|  | ООД6 |  |  |  | Физическая культура |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 |  |  |  |
|  | ООД7 |  |  |  | Основы безопасности жизнедеятельности» |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |
|  | ООД8 |  |  |  | Астрономия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОПД9 |  |  |  | Информатика |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
|  | ООД 10 |  |  |  | Физика |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 |  |  |  |
|  | ООД 11 |  |  |  | Родной язык |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООД 12 |  |  |  | Химия |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  |
|  | ООД 13 |  |  |  | Основы учебно-исследовательской деятельности/ Введение в специальность |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  |
|  | ООД 14 |  |  |  | Обществознание / История родного края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОГСЭ |  |  |  | Общий гуманитарный и социально-экономический цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОГСЭ.01 |  |  |  | Основы философии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОГСЭ.02 |  |  |  | История |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОГСЭ.03 |  |  |  | Психология общения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОГСЭ.04 |  |  |  | Иностранный язык в профессиональной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОГСЭ.05 |  |  |  | Физическая культура деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЕН |  |  |  | Математический м общий естественнонаучный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЕН.01 |  |  |  | Математика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЕН.02 |  |  |  | Экологические основы природопользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОПБ |  |  |  | Обязательный профессиональный блок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДМ.01 |  |  |  | Теоретические основы теплотехники и электротехника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОП.01 |  |  |  | Теоретические основы теплотехники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОП.04 |  |  |  | Электротехника и электроника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДМ.02 |  |  |  | Охрана труда, бережливое производство и безопасность жизнедеятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОП.02 |  |  |  | Охрана труда и бережливое производство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОП.09 |  |  |  | Безопасность жизнедеятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДМ.03 |  |  |  | Техническая механика и инженерная графика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОП.03 |  |  |  | Техническая механика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |
|  | ОП.06 |  |  |  | Инженерная графика |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |
|  | ОП.05 |  |  |  | Материаловедение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |
|  | ОП.07 |  |  |  | Информационные технологии в профессиональной деятельности и элементы САПР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОП.08 |  |  |  | Основы цифровой экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | П.00 |  |  |  | Профессиональный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПМ.01 |  |  |  | Техническая эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- топливоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДК 01.01 |  |  |  | Котельные установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДК 01.02 |  |  |  | Теплоснабжение и топливоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДК.01.03 |  |  |  | Теплотехническое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДК.01.04 |  |  |  | Эксплуатация и автоматизация оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДК.01.05 |  |  |  | Расчет и выбор теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПП.01.01 |  |  |  | Производственная практика по технической эксплуатации теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПМ.02 |  |  |  | Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДК 02.01 |  |  |  | Организация и технология ремонта теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПП.02.01 |  |  |  | Производственная практика по ремонту теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПМ.03 |  |  |  | Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДК 03.01 |  |  |  | Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПП.03.01 |  |  |  | Производственная практика по наладке и испытанию теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПМ.04 |  |  |  | Организация и управление работой обслуживающего персонала теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДК.04.01 |  |  |  | Организация и управление трудовым коллективом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПП.04.01 |  |  |  | Производственная практика по организации и управлению работой обслуживающего персонала теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПМ.06 |  |  |  | Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДК.06.01 |  |  |  | Выполнение работ по профессии рабочего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |
|  | УП.06.01 |  |  |  | Учебная практика по освоению профессии 18535 Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  | 108 |  |  |  |
|  | ДПБ 1 |  |  |  | Дополнительный профессиональный блок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПМд.07 |  |  |  | Обслуживание оборудования тепловых электростанций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДК.07.01 |  |  |  | Оборудование тепловых электростанций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПП.07.01 |  |  |  | Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |
| Всего час. в неделю учебных занятий |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  | 36 |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  | 36 |  |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  | 36 |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  | 36 |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  |  |

2 год обучения

| Индекс |  |  | Компоненты программы |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПН |  |  |  | октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПН |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПН |  |  | январь |  |  |  |  |  |  |  |  | ПН |  |  |  | февраль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПН |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПН |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПН |  |  |  | май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПН |  |  |  | июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Номера календарных недель |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 - 7 |  |  |  | 8 - 14 |  |  | 15 - 21 |  |  | 22 - 28 |  |  |  | 29 сен - 5 окт |  |  | 6 - 12 |  |  |  | 13 - 19 |  |  | 20 - 26 |  |  | 27 окт - 2 ноя |  |  |  | 3 - 9 |  |  | 10 - 16 |  |  | 17 - 23 |  |  | 24 - 30 |  |  |  |  |  | 1 - 7 |  | 8 - 14 |  |  | 15 - 21 |  | 22 - 28 |  |  | 29 дек - 4 янв |  |  |  | 5 - 11 |  |  |  | 12 - 18 |  |  | 19 - 25 |  |  |  | 26 янв - 1 фев |  |  |  | 2 - 8 |  |  | 9 - 15 |  |  | 16 - 22 |  |  |  | 23 фев - 1 мар |  |  |  |  | 2 - 8 | 9 - 15 |  |  | 16 - 22 |  |  | 23 - 29 |  |  |  | 30 мар - 5 апр |  |  |  |  |  | 6 - 12 | 13 - 19 |  |  | 20 - 26 |  |  |  | 27 апр - 3 май |  |  |  |  |  | 4 - 10 | 11 - 17 |  |  | 18 - 24 |  |  | 25 - 31 |  |  |  | 1 - 7 |  |  |  |  | 8 - 14 | 15 - 21 |  |  | 22 - 28 |  |  | 29 июн- 5 июл |  |  |  | 6-12 |  |  |  | 13-19 |  |  | всего часов |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Порядковые номера недель учебного года |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  |  |  |  | 14 |  | 15 |  |  | 16 |  | 17 |  |  | 18 |  |  |  | 19 |  |  |  | 20 |  |  | 21 |  |  |  | 22 |  |  |  | 23 |  |  | 24 |  |  | 25 |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 27 | 28 |  |  | 29 |  |  | 30 |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  | 32 | 33 |  |  | 34 |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  | 36 | 37 |  |  | 38 |  |  | 39 |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 41 | 42 |  |  | 43 |  |  | 44 |  |  |  | 45 |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |
|  | ООД |  |  |  | Блок ООД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООД1 |  |  |  | Русский язык |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООД 2 |  |  |  | Литература |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООД3 |  |  |  | Иностранный язык |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООД4 |  |  |  | Математика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООД5 |  |  |  | История |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООД6 |  |  |  | Физическая культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООД7 |  |  |  | Основы безопасности жизнедеятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООД8 |  |  |  | Астрономия |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |
|  | ОПД9 |  |  |  | Информатика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООД 10 |  |  |  | Физика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООД 11 |  |  |  | Родной язык |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |
|  | ООД 12 |  |  |  | Химия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООД 13 |  |  |  | Основы учебно-исследовательской деятельности/ Введение в специальность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООД 14 |  |  |  | Обществознание / История родного края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОГСЭ |  |  |  | Общий гуманитарный и социально-экономический цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОГСЭ.01 |  |  |  | Основы философии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОГСЭ.02 |  |  |  | История |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |
|  | ОГСЭ.03 |  |  |  | Психология общения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОГСЭ.04 |  |  |  | Иностранный язык в профессиональной деятельности |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |
|  | ОГСЭ.05 |  |  |  | Физическая культура деятельности |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |
|  | ЕН |  |  |  | Математический м общий естественнонаучный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЕН.01 |  |  |  | Математика |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |
|  | ЕН.02 |  |  |  | Экологические основы природопользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОПБ |  |  |  | Обязательный профессиональный блок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДМ.01 |  |  |  | Теоретические основы теплотехники и электротехника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОП.01 |  |  |  | Теоретические основы теплотехники и гидравлики |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 |  |  |
|  | ОП.04 |  |  |  | Электротехника и электроника |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |
|  | МДМ.02 |  |  |  | Охрана труда, бережливое производство и безопасность жизнедеятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОП.02 |  |  |  | Охрана труда и бережливое производство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОП.09 |  |  |  | Безопасность жизнедеятельности |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |
|  | МДМ.03 |  |  |  | Техническая механика и инженерная графика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОП.03 |  |  |  | Техническая механика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОП.06 |  |  |  | Инженерная графика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОП.05 |  |  |  | Материаловедение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОП.07 |  |  |  | Информационные технологии в профессиональной деятельности и элементы САПР |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |
|  | ОП.08 |  |  |  | Основы цифровой экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |
|  | П.00 |  |  |  | Профессиональный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПМ.01 |  |  |  | Техническая эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- топливоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДК 01.01 |  |  |  | Котельные установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |
|  | МДК 01.02 |  |  |  | Теплоснабжение и топливоснабжение |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 |  |  |
|  | МДК.01.03 |  |  |  | Теплотехническое оборудование |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 |  |  |
|  | МДК.01.04 |  |  |  | Эксплуатация и автоматизация оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |
|  | МДК.01.05 |  |  |  | Расчет и выбор теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |
|  | ПП.01.01 |  |  |  | Производственная практика по технической эксплуатации теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПМ.02 |  |  |  | Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДК 02.01 |  |  |  | Организация и технология ремонта теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПП.02.01 |  |  |  | Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПМ.03 |  |  |  | Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДК 03.01 |  |  |  | Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |
|  | ПП.03.01 |  |  |  | Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПМ.04 |  |  |  | Организация и управление работой обслуживающего персонала теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДК.04.01 |  |  |  | Организация и управление трудовым коллективом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |
|  | ПП.04.01 |  |  |  | Производственная практика по освоению профессии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПМ.06 |  |  |  | Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДК.06.01 |  |  |  | Выполнение работ по профессии рабочего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |
|  | УП.06.01 |  |  |  | Учебная практика по освоению профессии 18535 Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  | 24 |  |  | 144 |  |  |
|  | ДПБ 1 |  |  |  | Дополнительный профессиональный блок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПМд.07 |  |  |  | Обслуживание оборудования тепловых электростанций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДК.07.01 |  |  |  | Оборудование тепловых электростанций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |
|  |  |  |  |  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  | 72 |  |  |
| Всего час. в неделю учебных занятий |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  |  |  |

3 год обучения

| Индекс |  |  | Компоненты программы |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПН |  |  |  | октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПН |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПН |  |  |  | январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПН |  |  |  | февраль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПН |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПН |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПН |  |  |  | май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПН |  |  |  | июль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Номера календарных недель |
|  |  |  |  |  |  | 1 - 7 |  |  |  | 8 - 14 |  |  |  | 15 - 21 |  | 22 - 28 |  |  |  |  | 29 сен - 5 окт |  |  | 6 - 12 |  |  | 13 - 19 |  |  |  | 20 - 26 |  |  | 27 окт - 2 ноя |  |  |  | 3 - 9 |  |  | 10 - 16 |  |  | 17 - 23 |  |  | 24 - 30 |  |  |  |  |  | 1 - 7 |  | 8 - 14 |  | 15 - 21 |  |  | 22 - 28 |  |  |  | 29 дек - 4 янв |  |  |  | 5 - 11 |  |  |  | 12 - 18 |  | 19 - 25 |  |  |  | 26 янв - 1 фев |  |  |  |  | 2 - 8 |  | 9 - 15 |  |  | 16 - 22 |  |  |  | 23 фев - 1 мар |  |  |  |  |  | 2 - 8 | 9 - 15 |  |  | 16 - 22 |  |  | 23 - 29 |  |  |  | 30 мар - 5 апр |  |  |  |  |  | 6 - 12 | 13 - 19 |  |  | 20 - 26 |  |  |  | 27 апр - 3 май |  |  |  |  |  | 4 - 10 |  |  | 11 - 17 | 18 - 24 |  |  | 25 - 31 |  |  |  | 1 - 7 |  |  |  |  | 8 - 14 |  |  | 15 - 21 | 22 - 28 |  |  |  | 29 июн- 5 июл |  |  |  | 6-12 |  |  |  | 13-19 |  |  | всего часов |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Порядковые номера недель учебного года |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  |  |  |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  |  | 17 |  |  |  | 18 |  |  |  | 19 |  |  |  | 20 |  | 21 |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 23 |  | 24 |  |  | 25 |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  | 27 | 28 |  |  | 29 |  |  | 30 |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  | 32 | 33 |  |  | 34 |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  | 36 |  |  | 37 | 38 |  |  | 39 |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 41 |  |  | 42 | 43 |  |  |  | 44 |  |  |  | 45 |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |
|  | ООД |  |  |  | Блок ООД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООД1 |  |  |  | Русский язык |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООД 2 |  |  |  | Литература |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООД3 |  |  |  | Иностранный язык |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООД4 |  |  |  | Математика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООД5 |  |  |  | История |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООД6 |  |  |  | Физическая культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООД7 |  |  |  | Основы безопасности жизнедеятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООД8 |  |  |  | Астрономия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОПД9 |  |  |  | Информатика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООД 10 |  |  |  | Физика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООД 11 |  |  |  | Родной язык |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООД 12 |  |  |  | Химия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООД 13 |  |  |  | Основы учебно-исследовательской деятельности/ Введение в специальность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООД 14 |  |  |  | Обществознание / История родного края |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |
|  | ОГСЭ |  |  |  | Общий гуманитарный и социально-экономический цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОГСЭ.01 |  |  |  | Основы философии |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |
|  | ОГСЭ.02 |  |  |  | История |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОГСЭ.03 |  |  |  | Психология общения |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |
|  | ОГСЭ.04 |  |  |  | Иностранный язык в профессиональной деятельности |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |
|  | ОГСЭ.05 |  |  |  | Физическая культура деятельности |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |
|  | ЕН |  |  |  | Математический м общий естественнонаучный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЕН.01 |  |  |  | Математика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЕН.02 |  |  |  | Экологические основы природопользования |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |
|  | ОПБ |  |  |  | Обязательный профессиональный блок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДМ.01 |  |  |  | Теоретические основы теплотехники и электротехника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОП.01 |  |  |  | Теоретические основы теплотехники и гидравлики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОП.04 |  |  |  | Электротехника и электроника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДМ.02 |  |  |  | Охрана труда, бережливое производство и безопасность жизнедеятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОП.02 |  |  |  | Охрана труда и бережливое производство |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |
|  | ОП.09 |  |  |  | Безопасность жизнедеятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДМ.03 |  |  |  | Техническая механика и инженерная графика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОП.03 |  |  |  | Техническая механика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОП.06 |  |  |  | Инженерная графика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОП.05 |  |  |  | Материаловедение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОП.07 |  |  |  | Информационные технологии в профессиональной деятельности и элементы САПР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОП.08 |  |  |  | Основы цифровой экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | П.00 |  |  |  | Профессиональный цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПМ.01 |  |  |  | Техническая эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- топливоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДК 01.01 |  |  |  | Котельные установки |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  |
|  | МДК 01.02 |  |  |  | Теплоснабжение и топливоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДК.01.03 |  |  |  | Теплотехническое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДК.01.04 |  |  |  | Эксплуатация и автоматизация оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДК.01.05 |  |  |  | Расчет и выбор теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПП.01.01 |  |  |  | Производственная практика по технической эксплуатации теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216 |  |  |  |  |
|  | ПМ.02 |  |  |  | Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДК 02.01 |  |  |  | Организация и технология ремонта теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 9 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  |
|  | УП.02.01 |  |  |  | Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  | 36 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |
|  | ПМ.03 |  |  |  | Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДК 03.01 |  |  |  | Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |
|  | ПП.03.01 |  |  |  | Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  | 36 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |
|  | ПМ.04 |  |  |  | Организация и управление работой обслуживающего персонала теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДК.04.01 |  |  |  | Организация и управление трудовым коллективом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПП.04.01 |  |  |  | Производственная практика по освоению профессии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |
|  | ПМ.06 |  |  |  | Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДК 06.01 |  |  |  | Выполнение работ по профессии рабочего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УП.06.01 |  |  |  | Учебная практика по освоению профессии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДПБ 1 |  |  |  | Дополнительный профессиональный блок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПМд.07 |  |  |  | Обслуживание оборудования тепловых электростанций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДК.07.01 |  |  |  | Оборудование тепловых электростанций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПП.07.01 |  |  |  | Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  | 36 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |
|  | ПДП |  |  |  | Преддипломная практика (практика по профилю специальности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |
|  | ГИА |  |  |  | Государственная итоговая аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216 |  |  |  |  |
| Всего час. в неделю учебных занятий |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 | 36 |  |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  |  |  |  | 36 |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |

5.4. Примерная рабочая программа воспитания

5.4.1. Цель и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной программы:

Цель рабочей программы воспитания – создание организационно-педагогических условий для формирования личностных результатов обучающихся, проявляющихся 
в развитии их позитивных чувств и отношений к российским гражданским (базовым, общенациональным) нормам и ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации, с учетом традиций и культуры субъекта Российской Федерации, деловых качеств квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена, определенных отраслевыми требованиями (корпоративной культурой).

Задачи:

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия для развития обучающихся профессиональной образовательной организации;

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-ценностные социализирующие отношения;

– формирование у обучающихся профессиональной образовательной организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого развития государства;

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания.

5.4.2. Примерная рабочая программа воспитания представлена в приложении 4.

5.5. Примерный календарный план воспитательной работы

Примерный календарный план воспитательной работы представлен в приложении 4.

# Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной программы

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной и воспитательной работы, мастерские 
и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения 
и материалами, учитывающими требования стандартов, в том числе работодателя.

Перечень специальных помещений

Кабинеты:

- общеобразовательных дисциплин;

- социально-экономических дисциплин;

- иностранного языка в профессиональной деятельности;

- математики;

- экологических основ природопользования;

- информатики и информационных технологий в профессиональной деятельности;

- инженерной графики и технической механики;

- безопасности жизнедеятельности и охраны труда;

- электротехники;

- теоретических основ теплотехники;

- организации и технологии ремонта теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

- наладки и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения

Лаборатории:

- электротехники и электроники;

- электрических машин и электрических аппаратов;

- электрического и электромеханического оборудования;

- технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования;

- электроснабжения;

Мастерские:

- слесарно-механическая;

- электромонтажная;

Спортивный комплекс

- спортивный зал;

- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;

Залы:

– библиотека, читальный зал с выходом в интернет;

– актовый зал;

и др.

6.1.2. Материально-техническое оснащение кабинетов, лабораторий, мастерских и баз практики по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование.

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий. Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально-технического обеспечения включает в себя:

6.1.2.1. Оснащение кабинетов

Кабинет «Общеобразовательных дисциплин»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Стул ученический (одноместный) | Наличие спинки, максимальная нагрузка не менее 100 кг, размеры сидения (ШхГ) не менее 475х470 мм |
| 2 | Стол ученический | Столешница не тоньше 25 мм, материал столешницы ЛДСП, размеры (ШхГ) не менее 1400х720 мм |
| 3 | Стол преподавателя | Столешница не тоньше 25 мм, материал столешницы ЛДСП, размеры (ШхГ) не менее 1400х720 мм |
| 4 | Стул преподавателя | Наличие спинки, максимальная нагрузка не менее 100 кг, размеры сидения (ШхГ) не менее 475х470 мм |
| 5 | Система визуализации | Доска интерактивная или мультимедиа; проектор с экраном или ЖК панель |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Магнитно-маркерная (или меловая) поверхность | односторонняя, размер не менее 100х150 см |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Автоматизированное место преподавателя | ПК/ноутбук с лицензионным программным обеспечением (имеется доступ к сети Internet; клавиатура тип USB; манипулятор мышь тип USB; монитор- диагональ не менее 17 " |
| 2 | МФУ (принтер, сканер, копир) | технология печати лазерная, тип печати ч/б, максимальный формат печати A4, скорость (А4) не менее 22 стр/мин, разрешение печати не менее 1200 dpi, разрешение сканирования не менее 600 dpi или аналог |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Рециркулятор |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Комплект учебного наглядного материала по всем темам программы | из расчета на каждую группу курса- по 1 экземпляру |
| 2 | Комплекты для индивидуальной и групповой работы по основным темам программы | из расчета на 25 чел |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Комплект демонстрационного оборудования (макеты, приборы и т.д.) по всем темам программы | из расчета на каждую группы курса – по 1 экз. |

Кабинет «Социально-экономических дисциплин»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Стул ученический (одноместный) | Наличие спинки, максимальная нагрузка не менее 100 кг, размеры сидения (ШхГ) не менее 475х470 мм |
| 2 | Стол ученический | Столешница не тоньше 25 мм, материал столешницы ЛДСП, размеры (ШхГ) не менее 1400х720 мм |
| 3 | Стол преподавателя | Столешница не тоньше 25 мм, материал столешницы ЛДСП, размеры (ШхГ) не менее 1400х720 мм |
| 4 | Стул преподавателя | Наличие спинки, максимальная нагрузка не менее 100 кг, размеры сидения (ШхГ) не менее 475х470 мм |
| 5 | Система визуализации | Доска интерактивная или мультимедиа; проектор с экраном или ЖК панель |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Магнитно-маркерная (или меловая) поверхность | односторонняя, размер не менее 100х150 см |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Автоматизированное место преподавателя | ПК/ноутбук с лицензионным программным обеспечением (имеется доступ к сети Internet; клавиатура тип USB; манипулятор мышь тип USB; монитор- диагональ не менее 17 " |
| 2 | МФУ (принтер, сканер, копир) | технология печати лазерная, тип печати ч/б, максимальный формат печати A4, скорость (А4) не менее 22 стр/мин, разрешение печати не менее 1200 dpi, разрешение сканирования не менее 600 dpi или аналог |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Рециркулятор |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Комплект учебного наглядного материала по всем темам программы | из расчета на каждую группу курса- по 1 экземпляру |
| 2 | Комплекты для индивидуальной и групповой работы по основным темам программы | из расчета на 25 чел |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Комплект демонстрационного оборудования (макеты, приборы и т.д.) по всем темам программы | из расчета на каждую группы курса – по 1 экз. |

Кабинет «Иностранного языка в профессиональной деятельности»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Стул ученический (одноместный) | Наличие спинки, максимальная нагрузка не менее 100 кг, размеры сидения (ШхГ) не менее 475х470 мм |
| 2 | Стол ученический | Столешница не тоньше 25 мм, материал столешницы ЛДСП, размеры (ШхГ) не менее 1400х720 мм |
| 3 | Стол преподавателя | Столешница не тоньше 25 мм, материал столешницы ЛДСП, размеры (ШхГ) не менее 1400х720 мм |
| 4 | Стул преподавателя | Наличие спинки, максимальная нагрузка не менее 100 кг, размеры сидения (ШхГ) не менее 475х470 мм |
| 5 | Система визуализации | Доска интерактивная или мультимедиа; проектор с экраном или ЖК панель |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Магнитно-маркерная (или меловая) поверхность | односторонняя, размер не менее 100х150 см |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Автоматизированное место преподавателя | ПК/ноутбук с лицензионным программным обеспечением (имеется доступ к сети Internet; клавиатура тип USB; манипулятор мышь тип USB; монитор- диагональ не менее 17 " |
| 2 | МФУ (принтер, сканер, копир) | технология печати лазерная, тип печати ч/б, максимальный формат печати A4, скорость (А4) не менее 22 стр/мин, разрешение печати не менее 1200 dpi, разрешение сканирования не менее 600 dpi или аналог |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Рециркулятор |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Комплект учебного наглядного материала по всем темам программы | из расчета на каждую группу курса- по 1 экземпляру |
| 2 | Комплекты для индивидуальной и групповой работы по основным темам программы | из расчета на 25 чел |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Комплект демонстрационного оборудования (макеты, приборы и т.д.) по всем темам программы | из расчета на каждую группы курса – по 1 экз. |

Кабинет «Математики»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Стул ученический (одноместный) | Наличие спинки, максимальная нагрузка не менее 100 кг, размеры сидения (ШхГ) не менее 475х470 мм |
| 2 | Стол ученический | Столешница не тоньше 25 мм, материал столешницы ЛДСП, размеры (ШхГ) не менее 1400х720 мм |
| 3 | Стол преподавателя | Столешница не тоньше 25 мм, материал столешницы ЛДСП, размеры (ШхГ) не менее 1400х720 мм |
| 4 | Стул преподавателя | Наличие спинки, максимальная нагрузка не менее 100 кг, размеры сидения (ШхГ) не менее 475х470 мм |
| 5 | Система визуализации | Доска интерактивная или мультимедиа; проектор с экраном или ЖК панель |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Магнитно-маркерная (или меловая) поверхность | односторонняя, размер не менее 100х150 см |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Автоматизированное место преподавателя | ПК/ноутбук с лицензионным программным обеспечением (имеется доступ к сети Internet; клавиатура тип USB; манипулятор мышь тип USB; монитор- диагональ не менее 17 " |
| 2 | МФУ (принтер, сканер, копир) | технология печати лазерная, тип печати ч/б, максимальный формат печати A4, скорость (А4) не менее 22 стр/мин, разрешение печати не менее 1200 dpi, разрешение сканирования не менее 600 dpi или аналог |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Рециркулятор |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Комплект учебного наглядного материала по всем темам программы | из расчета на каждую группу курса- по 1 экземпляру |
| 2 | Комплекты для индивидуальной и групповой работы по основным темам программы | из расчета на 25 чел |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Комплект демонстрационного оборудования (макеты, приборы и т.д.) по всем темам программы | из расчета на каждую группы курса – по 1 экз. |

Кабинет «Экологических основ природопользования»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Стул ученический (одноместный) | Наличие спинки, максимальная нагрузка не менее 100 кг, размеры сидения (ШхГ) не менее 475х470 мм |
| 2 | Стол ученический | Столешница не тоньше 25 мм, материал столешницы ЛДСП, размеры (ШхГ) не менее 1400х720 мм |
| 3 | Стол преподавателя | Столешница не тоньше 25 мм, материал столешницы ЛДСП, размеры (ШхГ) не менее 1400х720 мм |
| 4 | Стул преподавателя | Наличие спинки, максимальная нагрузка не менее 100 кг, размеры сидения (ШхГ) не менее 475х470 мм |
| 5 | Система визуализации | Доска интерактивная или мультимедиа; проектор с экраном или ЖК панель |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Магнитно-маркерная (или меловая) поверхность | односторонняя, размер не менее 100х150 см |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Автоматизированное место преподавателя | ПК/ноутбук с лицензионным программным обеспечением (имеется доступ к сети Internet; клавиатура тип USB; манипулятор мышь тип USB; монитор- диагональ не менее 17 " |
| 2 | МФУ (принтер, сканер, копир) | технология печати лазерная, тип печати ч/б, максимальный формат печати A4, скорость (А4) не менее 22 стр/мин, разрешение печати не менее 1200 dpi, разрешение сканирования не менее 600 dpi или аналог |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Рециркулятор |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Комплект учебного наглядного материала по всем темам программы | из расчета на каждую группу курса- по 1 экземпляру |
| 2 | Комплекты для индивидуальной и групповой работы по основным темам программы | из расчета на 25 чел |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Комплект демонстрационного оборудования (макеты, приборы и т.д.) по всем темам программы | из расчета на каждую группы курса – по 1 экз. |

Кабинет «Информатики и информационных технологий в профессиональной деятельности»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Стул ученический (одноместный) | Наличие спинки, максимальная нагрузка не менее 100 кг, размеры сидения (ШхГ) не менее 475х470 мм |
| 2 | Стол ученический | Столешница не тоньше 25 мм, материал столешницы ЛДСП, размеры (ШхГ) не менее 1400х720 мм |
| 3 | Стол преподавателя | Столешница не тоньше 25 мм, материал столешницы ЛДСП, размеры (ШхГ) не менее 1400х720 мм |
| 4 | Стул преподавателя | Наличие спинки, максимальная нагрузка не менее 100 кг, размеры сидения (ШхГ) не менее 475х470 мм |
| 5 | Система визуализации | Доска интерактивная или мультимедиа; проектор с экраном или ЖК панель |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Магнитно-маркерная (или меловая) поверхность | односторонняя, размер не менее 100х150 см |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Автоматизированное место преподавателя | ПК/ноутбук с лицензионным программным обеспечением (имеется доступ к сети Internet; клавиатура тип USB; манипулятор мышь тип USB; монитор- диагональ не менее 17 " |
| 2 | Автоматизированное рабочее место обучающегося | из расчета на 25 чел, ПК/ноутбук с лицензионным программным обеспечением (имеется доступ к сети Internet); клавиатура тип USB; манипулятор мышь тип USB; монитор- диагональ не менее 17 " с модемом, гарнитура |
| 3 | МФУ (принтер, сканер, копир) | технология печати лазерная, тип печати ч/б, максимальный формат печати A4, скорость (А4) не менее 22 стр/мин, разрешение печати не менее 1200 dpi, разрешение сканирования не менее 600 dpi или аналог |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Рециркулятор |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Комплект учебного наглядного материала по всем темам программы | Из расчета на каждую группу курса- по 1 экземпляру |
| 2 | Комплекты для индивидуальной и групповой работы по основным темам программы | Из расчета на 25 чел |
| 3 | Экранно-звуковые пособия | Презентации по основным разделам учебной дисциплины |
| 4 | Комплект технической документации | Паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности |

Кабинет «Инженерной графики и технической механики»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Стул ученический (одноместный) | Наличие спинки, максимальная нагрузка не менее 100 кг, размеры сидения (ШхГ) не менее 475х470 мм |
| 2 | Стол ученический | Столешница не тоньше 25 мм, материал столешницы ЛДСП, размеры (ШхГ) не менее 1400х720 мм |
| 3 | Стол преподавателя | Столешница не тоньше 25 мм, материал столешницы ЛДСП, размеры (ШхГ) не менее 1400х720 мм |
| 4 | Стул преподавателя | Наличие спинки, максимальная нагрузка не менее 100 кг, размеры сидения (ШхГ) не менее 475х470 мм |
| 5 | Система визуализации | Доска интерактивная или мультимедиа; проектор с экраном или ЖК панель |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Магнитно-маркерная (или меловая) поверхность | Односторонняя, размер не менее 100х150 см |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Автоматизированное место преподавателя | ПК/ноутбук с лицензионным программным обеспечением (имеется доступ к сети Internet; клавиатура тип USB; манипулятор мышь тип USB; монитор- диагональ не менее 17 " |
| 2 | МФУ (принтер, сканер, копир) | технология печати лазерная, тип печати ч/б, максимальный формат печати A4, скорость (А4) не менее 22 стр/мин, разрешение печати не менее 1200 dpi, разрешение сканирования не менее 600 dpi или аналог |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Рециркулятор |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Комплект учебного наглядного материала по всем темам программы | из расчета на каждую группу курса- по 1 экземпляру |
| 2 | Комплекты для индивидуальной и групповой работы по основным темам программы | из расчета на 25 чел |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Комплект демонстрационного оборудования (макеты, приборы и т.д.) по всем темам программы | из расчета на каждую группы курса – по 1 экз. |

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Стул ученический (одноместный) | Наличие спинки, максимальная нагрузка не менее 100 кг, размеры сидения (ШхГ) не менее 475х470 мм |
| 2 | Стол ученический | Столешница не тоньше 25 мм, материал столешницы ЛДСП, размеры (ШхГ) не менее 1400х720 мм |
| 3 | Стол преподавателя | Столешница не тоньше 25 мм, материал столешницы ЛДСП, размеры (ШхГ) не менее 1400х720 мм |
| 4 | Стул преподавателя | Наличие спинки, максимальная нагрузка не менее 100 кг, размеры сидения (ШхГ) не менее 475х470 мм |
| 5 | Система визуализации | Доска интерактивная или мультимедиа; проектор с экраном или ЖК панель |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Магнитно-маркерная (или меловая) поверхность | односторонняя, размер не менее 100х150 см |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Автоматизированное место преподавателя | ПК/ноутбук с лицензионным программным обеспечением (имеется доступ к сети Internet; клавиатура тип USB; манипулятор мышь тип USB; монитор- диагональ не менее 17 " |
| 2 | МФУ (принтер, сканер, копир) | технология печати лазерная, тип печати ч/б, максимальный формат печати A4, скорость (А4) не менее 22 стр/мин, разрешение печати не менее 1200 dpi, разрешение сканирования не менее 600 dpi или аналог |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Рециркулятор |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Комплект учебного наглядного материала по всем темам программы | из расчета на каждую группу курса- по 1 экземпляру |
| 2 | Комплекты для индивидуальной и групповой работы по основным темам программы | из расчета на 25 чел |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Комплект демонстрационного оборудования (макеты, приборы и т.д.) по всем темам программы | из расчета на каждую группы курса – по 1 экз. |

Кабинет «Электротехники»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Стул ученический (одноместный) | Наличие спинки, максимальная нагрузка не менее 100 кг, размеры сидения (ШхГ) не менее 475х470 мм |
| 2 | Стол ученический | Столешница не тоньше 25 мм, материал столешницы ЛДСП, размеры (ШхГ) не менее 1400х720 мм |
| 3 | Стол преподавателя | Столешница не тоньше 25 мм, материал столешницы ЛДСП, размеры (ШхГ) не менее 1400х720 мм |
| 4 | Стул преподавателя | Наличие спинки, максимальная нагрузка не менее 100 кг, размеры сидения (ШхГ) не менее 475х470 мм |
| 5 | Система визуализации | Доска интерактивная или мультимедиа; проектор с экраном или ЖК панель |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Магнитно-маркерная (или меловая) поверхность | односторонняя, размер не менее 100х150 см |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Автоматизированное место преподавателя | ПК/ноутбук с лицензионным программным обеспечением (имеется доступ к сети Internet; клавиатура тип USB; манипулятор мышь тип USB; монитор- диагональ не менее 17 " |
| 2 | МФУ (принтер, сканер, копир) | технология печати лазерная, тип печати ч/б, максимальный формат печати A4, скорость (А4) не менее 22 стр/мин, разрешение печати не менее 1200 dpi, разрешение сканирования не менее 600 dpi или аналог |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Рециркулятор |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Комплект учебного наглядного материала по всем темам программы | из расчета на каждую группу курса- по 1 экземпляру |
| 2 | Комплекты для индивидуальной и групповой работы по основным темам программы | из расчета на 25 чел |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Комплект демонстрационного оборудования (макеты, приборы и т.д.) по всем темам программы | из расчета на каждую группы курса – по 1 экз. |

Кабинет «Теоретических основ теплотехники»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Стул ученический (одноместный) | Наличие спинки, максимальная нагрузка не менее 100 кг, размеры сидения (ШхГ) не менее 475х470 мм |
| 2 | Стол ученический | Столешница не тоньше 25 мм, материал столешницы ЛДСП, размеры (ШхГ) не менее 1400х720 мм |
| 3 | Стол преподавателя | Столешница не тоньше 25 мм, материал столешницы ЛДСП, размеры (ШхГ) не менее 1400х720 мм |
| 4 | Стул преподавателя | Наличие спинки, максимальная нагрузка не менее 100 кг, размеры сидения (ШхГ) не менее 475х470 мм |
| 5 | Система визуализации | Доска интерактивная или мультимедиа; проектор с экраном или ЖК панель |
| 6 | Шкаф закрытый | Корпусная мебель |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Магнитно-маркерная (или меловая) поверхность | односторонняя, размер не менее 100х150 см |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Автоматизированное место преподавателя | ПК/ноутбук с лицензионным программным обеспечением (имеется доступ к сети Internet; клавиатура тип USB; манипулятор мышь тип USB; монитор- диагональ не менее 17 " |
| 2 | МФУ (принтер, сканер, копир) | технология печати лазерная, тип печати ч/б, максимальный формат печати A4, скорость (А4) не менее 22 стр/мин, разрешение печати не менее 1200 dpi, разрешение сканирования не менее 600 dpi или аналог |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Рециркулятор |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Комплект учебного наглядного материала по всем темам программы | из расчета на каждую группу курса- по 1 экземпляру |
| 2 | Комплекты для индивидуальной и групповой работы по основным темам программы | из расчета на 25 чел |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Комплект демонстрационного оборудования (макеты, приборы и т.д.) по всем темам программы | из расчета на каждую группы курса – по 1 экз. |

Кабинет «Организации и технологии ремонта теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Стул ученический (одноместный) | Наличие спинки, максимальная нагрузка не менее 100 кг, размеры сидения (ШхГ) не менее 475х470 мм |
| 2 | Стол ученический | Столешница не тоньше 25 мм, материал столешницы ЛДСП, размеры (ШхГ) не менее 1400х720 мм |
| 3 | Стол преподавателя | Столешница не тоньше 25 мм, материал столешницы ЛДСП, размеры (ШхГ) не менее 1400х720 мм |
| 4 | Стул преподавателя | Наличие спинки, максимальная нагрузка не менее 100 кг, размеры сидения (ШхГ) не менее 475х470 мм |
| 5 | Система визуализации | Доска интерактивная или мультимедиа; проектор с экраном или ЖК панель |
| 6 | Шкаф закрытый | Корпусная мебель |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Магнитно-маркерная (или меловая) поверхность | односторонняя, размер не менее 100х150 см |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Автоматизированное место преподавателя | ПК/ноутбук с лицензионным программным обеспечением (имеется доступ к сети Internet; клавиатура тип USB; манипулятор мышь тип USB; монитор- диагональ не менее 17 " |
| 2 | МФУ (принтер, сканер, копир) | технология печати лазерная, тип печати ч/б, максимальный формат печати A4, скорость (А4) не менее 22 стр/мин, разрешение печати не менее 1200 dpi, разрешение сканирования не менее 600 dpi или аналог |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Рециркулятор |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Комплект учебного наглядного материала по всем темам программы | из расчета на каждую группу курса- по 1 экземпляру |
| 2 | Комплекты для индивидуальной и групповой работы по основным темам программы | из расчета на 25 чел |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Комплект демонстрационного оборудования (макеты, приборы и т.д.) по всем темам программы | из расчета на каждую группы курса – по 1 экз. |

Кабинет «Наладки и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Стул ученический (одноместный) | Наличие спинки, максимальная нагрузка не менее 100 кг, размеры сидения (ШхГ) не менее 475х470 мм |
| 2 | Стол ученический | Столешница не тоньше 25 мм, материал столешницы ЛДСП, размеры (ШхГ) не менее 1400х720 мм |
| 3 | Стол преподавателя | Столешница не тоньше 25 мм, материал столешницы ЛДСП, размеры (ШхГ) не менее 1400х720 мм |
| 4 | Стул преподавателя | Наличие спинки, максимальная нагрузка не менее 100 кг, размеры сидения (ШхГ) не менее 475х470 мм |
| 5 | Система визуализации | Доска интерактивная или мультимедиа; проектор с экраном или ЖК панель |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Магнитно-маркерная (или меловая) поверхность | односторонняя, размер не менее 100х150 см |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Автоматизированное место преподавателя | ПК/ноутбук с лицензионным программным обеспечением (имеется доступ к сети Internet; клавиатура тип USB; манипулятор мышь тип USB; монитор- диагональ не менее 17 " |
| 2 | МФУ (принтер, сканер, копир) | технология печати лазерная, тип печати ч/б, максимальный формат печати A4, скорость (А4) не менее 22 стр/мин, разрешение печати не менее 1200 dpi, разрешение сканирования не менее 600 dpi или аналог |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Рециркулятор |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Комплект учебного наглядного материала по всем темам программы | из расчета на каждую группу курса- по 1 экземпляру |
| 2 | Комплекты для индивидуальной и групповой работы по основным темам программы | из расчета на 25 чел |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Комплект демонстрационного оборудования (макеты, приборы и т.д.) по всем темам программы | из расчета на каждую группы курса – по 1 экз. |

6.1.2.2. Оснащение помещений, задействованных при организации самостоятельной и воспитательной работы.

Кабинет «Библиотека, читальный зал»

| № |  | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- | --- |
| I Основное оборудование |  |  |  |
| 1 |  | Библиотечная кафедра | (ВхГхШ) размер не менее 760х 620х268 мм, материал столешницы и каркаса ЛДСП |
| 2 |  | Стеллаж открытый | (ВхГхШ) размер не менее 2150х520х141 мм, материал каркаса -металл |
| 3 |  | Шкаф многосекционный для учебных пособий, журналов | (ВхГхШ) размер не менее 2440х429х1650 мм, материал каркаса -ЛДСП |
| 4 |  | Компьютерный стол | ВхГхШ) размер не менее 750х560х1520 , материал каркаса и столешницы -ЛДСП |
| 5 |  | Информационный стенд | ВхГхШ) размер не менее 2130х360х960 мм, материал каркаса -ЛДСП |
| 6 |  | Стул на ножках | Материал каркаса- металла Материал спинки и сидения -ЛДСП |
| 7 |  | Кресло компьютерное | Материал каркаса- металл, Материал сиденья и спинки- ткань |
| 8 |  | Стойка для книг | Стационарная |
| 9 |  | Рабочее пространство (двухместное), читательский стол | Столешница не тоньше 25 мм, материал столешницы ЛДСП, размеры (ШхГ) не менее 1400х720 мм |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| 1 |  | Акустические колонки |  |
| II Технические средства |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 1 | Автоматизированное рабочее место библиотекаря |  | ПК с лицензионным программным обеспечением (имеется доступ к сети Internet); клавиатура тип USB; манипулятор мышь тип USB; монитор- диагональ не менее 23,8 " |
| 2 | Автоматизированное рабочее место читателя |  | ПК с лицензионным программным обеспечением (имеется доступ к сети Internet); клавиатура тип USB; манипулятор мышь тип USB; монитор- диагональ не менее 23,8 " |
| 3 | МФУ |  | Технология печати лазерная, тип печати ч/б, максимальный формат печати A4, скорость (А4) не менее 22 стр/мин, разрешение печати не менее 1200 dpi, разрешение сканирования не менее 600 dpi |
| 4 | Брошюровщик |  | Переплетчик офисный, формат А3, количество сшиваемых листов 500, количество пробиваемых листов 20, минимальный диаметр пружины 51 мм, тип переплета пластиковая пружина |
| 5 | Ламинатор |  | Формат А4, ширина пленки 220 мм, максимальная толщина пленки 80-100 мм, скорость ламинирования 300 мм/мин |
| 6 | Система визуализации |  | Проектор настольный с экраном |

Кабинет «Актовый зал»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Основное оборудование |  |  |
| 1 | Секция стульев | Материал каркаса: дерево Материал сидения и спинки: велюр |
| 2 | Сцена | Высота не менее 5400 мм Глубина не менее 5700 мм Ширина не менее 6300 мм Материал каркаса: дерево |
| 3 | Трибуна | Высота не менее 900 мм Глубина не менее 500 мм Ширина не менее 400 мм Материал каркаса: ЛДСП |
| 4 | Кулисы | Высота, мм: 5400 Ширина, мм: 2700 Материал: портьерный жаккард, капрон |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Акустическая система | Тип системы: активная НЧ динамик: 1 x 10'' (254 мм) ВЧ драйвер: 1 x 1'' (25 мм) Чувствительность: -2/+4 дБн (balanced in), -32 дБн (mic in) Вход: 1 x XLR balanced in, 1 x 1/4'' Jack TRS balanced/unbalanced in |
| 2 | Сабвуфер | Тип системы: напольный, активный фазоинверторного типа Номинальная мощность: 800 Вт Минимальная частота:40 Гц Параметры для полосы пропускания: -3 дБ Частота кроссовера: 80 Гц, 100 Гц, 120 Гц Максимальное звуковое давление: 130 дБ |
| 3 | Микрофонный парк (микрофоны проводные, беспроводные), подставки на микрофоны) | Тип микрофона: AKG SR40 Mini Dual, динамические беспроводные Частотный диапазон: 40 - 20,000 Гц Чувствительность: -100 dBm Тип микрофона: shure pg58, динамические проводные, 2 шт Частотный диапазон: 60 Гц - 15 кГц Чувствительность: 2,2 мВ/Па Тип микрофона: shure pga58, динамический, проводной Частотный диапазон: от 50 Гц до 16 кГц Чувствительность: -55 дБ |
| 4 | Прожектор | Тип: наливного света Источник света: лампа 100В Общий световой поток: 50 Гц |
| 6 | Проектор (настольный/инсталляционный, короткофокусный, ультра фокусный, проектор точечной подсветки) | Собственное разрешение: 1024x768 Формат: 3 x LCD Световой поток: 12000 ANSI лм Контрастность: 1300 : 1 |
| 7 | Проекционный экран | Ширина: 6000 Высота: 4500 Материал: ПВХ Подъемный механизм: отсутствует |

6.1.2.3. Оснащение лабораторий

Лаборатория «Ремонта и диагностики теплотехнического оборудования»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Стул ученический (одноместный) | Наличие спинки, максимальная нагрузка не менее 100 кг, размеры сидения (ШхГ) не менее 475х470 мм |
| 2 | Стол ученический | Столешница не тоньше 25 мм, материал столешницы ЛДСП, размеры (ШхГ) не менее 1400х720 мм |
| 3 | Стол преподавателя | Столешница не тоньше 25 мм, материал столешницы ЛДСП, размеры (ШхГ) не менее 1400х720 мм |
| 4 | Стул преподавателя | Наличие спинки, максимальная нагрузка не менее 100 кг, размеры сидения (ШхГ) не менее 475х470 мм |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Макеты |  |
| II Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Виртуальный учебный комплекс "Ремонт и диагностика теплотехнического оборудования" | Системный блок с характеристиками: процессор не менее 8 потоков с максимальной частотой не менее 3.0ГГц, объем оперативной памяти не менее 16Гб, объем жесткого диска не менее 1Тб, видеомодуль с поддержкой DirectX12 не менее 6Гб |
| 2 | Автоматизированное рабочее место | Процессор – частота не менее 3 ГГц, кол-во ядер не менее 4, кол-во потоков не менее 8; ОЗУ – не менее 16 Гб; SSD – не менее 240 Гб; HDD не менее; 1 Тб; видеокарта объем памяти не менее 2 Гб; клавиатура тип USB; манипулятор мышь тип USB; монитор-диагональ не менее 23,8 «, тип матрицы IPS, тип подсветки матрицы LED, яркость не менее 250 Кд/м², контрастность не менее 1000 : 1, видео разъем HDMI; |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Гарнитура виртуальной реальности | Система виртуальной реальности, состоящая из шлема или очков виртуальной реальности и комплекта контроллеров управления с характеристиками: разрешение на глаз не менее 1800х1920, угол обзора не менее 90 градусов, поддержка программной библиотеки OpenXR |
| 2 | МФУ | Технология печати лазерная, тип печати ч/б |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Учебно-методическое пособие для выполнения лабораторных и практических работ | Из расчета на каждую группу курса- по 1 экз. |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | - |  |

Лаборатория «Эксплуатации и наладки теплоэнергетических установок»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Стул ученический (одноместный) | Наличие спинки, максимальная нагрузка не менее 100 кг, размеры сидения (ШхГ) не менее 475х470 мм |
| 2 | Стол ученический | Столешница не тоньше 25 мм, материал столешницы ЛДСП, размеры (ШхГ) не менее 1400х720 мм |
| 3 | Стол преподавателя | Столешница не тоньше 25 мм, материал столешницы ЛДСП, размеры (ШхГ) не менее 1400х720 мм |
| 4 | Стул преподавателя | Наличие спинки, максимальная нагрузка не менее 100 кг, размеры сидения (ШхГ) не менее 475х470 мм |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Комплект учебно-наглядных пособий и плакатов |  |
| II Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Лабораторно-испытательные стенды, оборудованные моделями теплотехнического оборудования | Исполнение стендовое |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Комплект измерительных инструментов для выполнения лабораторных работ | Из расчета на каждую группу курса- по 1 экз. |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Макеты теплотехнического оборудования | Из расчета на каждую группу курса- по 1 экз. |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Комплект учебно-наглядных пособий и плакатов |  |

6.1.2.4. Оснащение мастерских

Мастерская «Слесарно-механическая»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Верстак с металлической столешницей | Размер не менее 1000х880х700 мм |
| 2 | Открытая инструментальная тележка | Открытая, три полки |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Стеллаж металлический | Металлический, 4-5 полок |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Система визуализации | ЖК панель, диагональ экрана не менее 75», разрешение:1920x1080 |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Гильотинные ножницы |  |
| 2 | Ручной трубогибочный станок | Настольное исполнение |
| 3 | Зиговочный ручной станок | Настольное исполнение |
| 4 | Станок точильно-шлифовальный | Настольное исполнение |
| 5 | Настольный сверлильный станок | Настольное исполнение |
| 6 | Углошлифовальная машина с расходными материалами (диск отрезной, шлифовальный) | 125 мм, мощность не менее 1100 Вт |
| 7 | Набор инструментов для выполнения слесарных работ |  |
| 8 | Заготовки для выполнения слесарных работ |  |
| 9 | Комплекты средств индивидуальной защиты |  |
| 10 | Тиски слесарные |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Комплекты для индивидуальной и групповой работы по основным темам программы | из расчет на каждую группу курса – по 1 экз. |

6.1.2.5. Оснащение баз практик

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную 
и производственную практику.

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной организации и (или) в организациях металлургического профиля и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов профессионального мастерства и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации по компетенции «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики» (или их аналогов).

Производственная практика реализуется в организациях металлургического профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности.

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренными программой, 
с использованием современных технологий, материалов и оборудования.

Наименование рабочего места, участка «АО «ЕВРАЗ ЗСМК», ПВС; ЗС ТЭЦ; Кислородный цех; КАДП»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения (при необходимости) |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Стул ученический (одноместный) | Наличие спинки, максимальная нагрузка не менее 100 кг, размеры сидения (ШхГ) не менее 475х470 мм |
| 2 | Стол ученический | Столешница не тоньше 25 мм, материал столешницы ЛДСП, размеры (ШхГ) не менее 1400х720 мм |
| 3 | Шкаф с вытяжкой |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | х |  |
| II Технические средства (при необходимости) |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Промышленный котел |  |
| 2 | Промышленная паровая турбина |  |
| 3 | Блоки разделения воздуха |  |
| 4 | Газовое оборудование |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Фильтры ионитные, механические |  |
| 2 | Деаэратор |  |
| 3 | Осветлители |  |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Стеллажи для хранения инструментов |  |
| 2 | Шкафы для хранения химических реактивов |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | х |  |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | х |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | х |  |

6.1.3.	Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине (модулю) 
из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей) в качестве основной литературы, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль).

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа 
не менее 25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке.

Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе 
в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 
к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости).

Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем учебным дисциплинам (модулям).

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся.

6.2.3. Перечень необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства.

| № п/п | Наименование лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства | Код и наименование учебной дисциплины (модуля) | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система автоматизированного проектирования с поддержкой проектирования 3D объектов и построения чертежей по ЕСКД | ОП.01 Инженерная графика | Не менее 25 |
| 2 | Операционная система, поддерживающая работу на персональных компьютерах с архитектурой x86/64; поддерживающая многопользовательский режим работы; имеющая графический интерфейс пользователя; язык интерфейса – Русский; поддерживающая сетевой интерфейс IPv4/v6,входящая в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. | Все учебные дисциплины и профессиональные модули, предусмотренные для изучения учебным планом | По количеству ПК/ноутбуков |

6.3. Требования к практической подготовке обучающихся

6.3.1. Практическая подготовка при реализации образовательных программ среднего профессионального образования направлена на совершенствование модели практико-ориентированного обучения, усиление роли работодателей при подготовке специалистов среднего звена путем расширения компонентов (частей) образовательных программ, предусматривающих моделирование условий, непосредственно связанных с будущей профессиональной деятельностью, а также обеспечения условий для получения обучающимися практических навыков и компетенций, соответствующих требованиям, предъявляемым работодателями к квалификациям специалистов.

6.3.2. Образовательная организация самостоятельно проектирует реализацию образовательной программы и ее отдельных частей (дисциплины, междисциплинарные модули, междисциплинарные курсы, профессиональные модули, практика и другие компоненты) совместно с работодателем (профильной организацией) в форме практической подготовки с учетом требований ФГОС СПО и специфики получаемой специальности.

6.3.3. Образовательная деятельность в форме практической подготовки:

- реализуется на рабочем месте предприятия работодателя (профильной организации) при проведении практических и лабораторных занятий, выполнении курсового проектирования, всех видов практики и иных видов учебной деятельности;

- предусматривает демонстрацию практических навыков, выполнение, моделирование обучающимися определенных видов работ для решения практических задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью в условиях, приближенных 
к реальным производственным;

- может включать в себя отдельные лекции, семинары, мастер-классы, которые предусматривают передачу обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

6.3.4. Образовательная деятельность в форме практической подготовки должна быть организована на любом курсе обучения, охватывая дисциплины, междисциплинарные модули, профессиональные модули, все виды практики, предусмотренные учебным планом образовательной программы.

6.3.5. Практическая подготовка организуется в учебных, учебно-производственных лабораториях, мастерских, учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, учебных базах практики и иных структурных подразделениях образовательной организации, а также 
в специально оборудованных помещениях (рабочих местах) профильных организаций 
на основании договора о практической подготовке обучающихся, заключаемого между образовательной организацией и профильной организацией (работодателем), осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы.

6.3.6. Результаты освоения образовательной программы (ее отдельных частей) могут быть оценены в рамках промежуточной и государственной итоговой аттестации, организованных в форме демонстрационного экзамена, в том числе на рабочем месте работодателя (профильной организации).

6.4. Требования к организации воспитания обучающихся

6.4.1. Воспитание обучающихся при освоении ими основной образовательной программы осуществляется на основе включаемых в настоящую образовательную программу примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной работы (приложение 5).

6.4.2. Рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы образовательная организация разрабатывает и утверждает самостоятельно с учетом 
примерных рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы.

6.4.3. В разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы имеют право принимать участие советы обучающихся, советы родителей, представители работодателей и (или) их объединений (при их наличии).

6.5. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы

6.5.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 16 Строительство и ЖКХ, 20 Электроэнергетика, 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности, и имеющими стаж работы в данной профессиональной области не менее трех лет.

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках 
и (или) профессиональных стандартах (при наличии).

Работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации  не реже одного раза в три года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.15 ФГОС СПО, а также в других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия полученных компетенций требованиям к квалификации педагогического работника.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих опыт деятельности не менее трех лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.15 ФГОС СПО, в общем числе педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей образовательной программы, должна быть не менее 25 процентов.

6.6. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы

6.6.1. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг 
по реализации образовательной программы

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы осуществляются в соответствии с Перечнем и составом стоимостных групп профессий и специальностей по государственным услугам по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования — программ подготовки специалистов среднего звена, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения, утвержденным Минпросвещения России 
1 июля 2021 г. № АН-16/11вн.

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

# Раздел 7. Формирование оценочных материалов для проведения государственной итоговой аттестации

7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения 
по направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС СПО.

7.2. Выпускники, освоившие программы подготовки специалистов среднего звена, сдают ГИА в форме демонстрационного экзамена и защиты дипломного проекта (работы).

Требования к содержанию, объему и структуре дипломной работы образовательная организация определяет самостоятельно с учетом ПООП-П.

Государственная итоговая аттестация завершается присвоением квалификации специалиста среднего звена: техник-теплотехник.

7.3. Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и оценочные материалы.

7.4. Примерные оценочные материалы для проведения ГИА включают типовые задания для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки.

Примерные оценочные материалы для проведения ГИА приведены в приложении 5.

7.5. Примерный цифровой паспорт компетенций выпускника приведен в приложении 5.

# Раздел 8. Разработчики примерной основной образовательной программы

Группа разработчиков

| ФИО | Организация, должность |
| --- | --- |
| Пинигина марина Владимировна | Государственное профессиональное образовательное учреждение «Кузнецкий индустриальный техникум», заместитель директора по учебной работе |
| Вожова Наталья Викторовна | Государственное профессиональное образовательное учреждение «Кузнецкий индустриальный техникум», заместитель директора по учебно-методической работе |
| Черникова Татьяна Станиславовна | Государственное профессиональное образовательное учреждение «Кузнецкий индустриальный техникум», заместитель директора по воспитательной работе |
| Климова Наталья Владимировна | Государственное профессиональное образовательное учреждение «Кузнецкий индустриальный техникум», руководитель учебно-производственной практикой |
| Подбережная Надежда Дмитриевна | Государственное профессиональное образовательное учреждение «Кузнецкий индустриальный техникум», преподаватель |
| Чагина Мария Михайловна | Государственное профессиональное образовательное учреждение «Кузнецкий индустриальный техникум», преподаватель |
| Толмачева Ирина Андреевна | Государственное профессиональное образовательное учреждение «Кузнецкий индустриальный техникум», преподаватель |
| Немцова Людмила Викторовна | Государственное профессиональное образовательное учреждение «Кузнецкий индустриальный техникум», преподаватель |
| Крупина Ирина Александровна | АО «ЕВРАЗ ЗСМК», главный специалист по профориентации и адаптации Управления планирования и развития персонала |

Руководители группы:

| ФИО | Организация, должность |
| --- | --- |
| Демидова Наталья Викторовна | Государственное профессиональное образовательное учреждение «Кузнецкий индустриальный техникум», заместитель директора по учебной работе |

Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема образовательной программы в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины, междисциплинарного курса.

Примерные рабочие программы профессиональных модулей и учебных дисциплин образовательной программы приведены в Приложениях 2, 3 к примерной основной образовательной программе «Профессионалитет» СПО.

Количество часов в данной колонке равно сумме значений К5+ К6+К7+К8+К9

Освоение блока общеобразовательных дисциплин предусматривает интенсификацию ОП начиная с 1 курса, а также сквозной и распределённый принцип реализации

Государственная итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного экзамена и защиты дипломного проекта (работы)

Оснащение указано в п. 6.1.2.5

Форму календарного учебного графика образовательная организация самостоятельно разрабатывает для каждого курса и семестра обучения. В основной образовательной программе по дисциплинам и модулям указывается количество часов, включающих и самостоятельную работу, и нагрузку во взаимодействии с преподавателем. Суммарная недельная нагрузка не должна превышать 36 часов.

Список оборудования дополняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Техническое описание дается образовательной организацией самостоятельно при формировании основной профессиональной образовательной программы.

При формировании ПООП информация отображается при необходимости.

Указывается при наличии и необходимости применения программного обеспечения в соответствии 
с квалификацией выпускника СПО.

Образовательная организация приводит расчетную величину стоимости услуги в соответствии с рекомендациями федеральных и региональных нормативных документов.

Включая представителя(ей) работодателя (профильной организации).