- Приложение 2. Программы профессиональных модулей

- Приложение 2.1

- к ПООП по специальности

13.02.03 Электрические станции, сети и системы

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 «Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем»

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 «Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности «Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках (п. 3.2 в ред. Приказа Минпросвещения России от 01.09.2022 № 796) |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем |
| ПК 1.1 | - Проводить техническое обслуживание электрооборудования |
| ПК 1.2 | - Проводить профилактические осмотры электрооборудования |
| ПК 1.3 | - Проводить работы по монтажу и демонтажу электрооборудования |
| ПК 1.4 | - Проводить наладку и испытания электрооборудования |
| ПК 1.5 | - Оформлять техническую документацию по обслуживанию электрооборудования |
| ПК 1.6 | - Сдавать и принимать из ремонта электрооборудование |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Владеть навыками | Н 1.1.01 | выполнении переключений; |
| --- | --- | --- |
|  | Н 1.1.02 | определении технического состояния электрооборудования; |
|  | Н 1.1.03 | контроле параметров работы закрепленного электротехнического оборудования, механизмов и устройств; |
|  | Н 1.2.01 | определении технического состояния электрооборудования; |
|  | Н 1.2.02 | осмотре, определении и ликвидации дефектов и повреждений электрооборудования; |
|  | Н 1.2.03 | контроле параметров работы закрепленного электротехнического оборудования, механизмов и устройств; |
|  | Н 1.3.01 | определение технического состояния электрооборудования; |
|  | Н 1.4.01 | определении технического состояния электрооборудования; |
|  | Н 1.4.02 | осмотре, определении и ликвидации дефектов и повреждений электрооборудования; |
|  | Н 1.4.03 | контроле параметров работы закрепленного электротехнического оборудования, механизмов и устройств; |
|  | Н 1.5.01 | определении технического состояния электрооборудования; |
|  | Н 1.6.01 | сдаче и приемке из ремонта электрооборудования; |
| Уметь | У 1.1.01 | выполнять осмотр, проверять работоспособность, определять повреждения, оценивать техническое состояние, отклонения и возможные факторы, приводящие к отклонению от нормальной работы электрооборудования; |
|  | У 1.1.02 | обеспечивать бесперебойную работу электрооборудования станций, сетей; |
|  | У 1.1.03 | восстанавливать электроснабжение потребителей; |
|  | У 1.1.04 | проводить контроль качества ремонтных работ |
|  | У 1.1.05 | проводить испытания электрооборудования из ремонта определять состав и последовательность необходимых действий при выполнении работ; |
|  | У 1.2.01 | выполнять осмотр, |
|  | У 1.2.02 | проверять работоспособность, |
|  | У 1.2.03 | определять повреждения, |
|  | У 1.2.04 | оценивать техническое состояние, отклонения и возможные факторы, приводящие к отклонению от нормальной работы электрооборудования; |
|  | У 1.3.01 | выполнять работы по монтажу и демонтажу электрооборудования; |
|  | У 1.4.01 | обеспечивать бесперебойную работу электрооборудования станций, сетей; |
|  | У 1.4.02 | проводить испытания и наладку электрооборудования; |
|  | У 1.5.01 | составлять технические отчеты по обслуживанию электрооборудования; |
|  | У 1.6.01 | проводить контроль качества ремонтных работ; |
|  | У 1.1.02 | проводить испытания электрооборудования из ремонта; |
| Знать | З 1.1.01 | назначение, конструкцию, технические параметры и принцип работы электрооборудования; |
|  | З 1.1.01 | способы определения работоспособности оборудования; |
|  | З 1.1.02 | безопасные методы работ на электрооборудовании; |
|  | З 1.1.03 | особенности принципов работы нового оборудования |
|  | З 1.1.04 | способы определения работоспособности и ремонтопригодности оборудования, выведенного из работы; |
|  | З 1.1.05 | причины возникновения и способы устранения опасности для персонала, выполняющего ремонтные работы; |
|  | З 1.1.06 | мероприятия по восстановлению электроснабжения потребителей электроэнергии; |
|  | З 1.1.07 | оборудование и оснастка для проведения мероприятий по восстановлению электроснабжения; |
|  | З 1.2.01 | назначение, конструкцию, технические параметры и принцип работы электрооборудования; |
|  | З 1.2.02 | способы определения работоспособности оборудования; |
|  | З 1.2.03 | основные виды неисправностей электрооборудования; |
|  | З 1.2.04 | способы определения работоспособности и ремонтопригодности оборудования, выведенного из работы; |
|  | З 1.3.01 | назначение, конструкцию, технические параметры и принцип работы электрооборудования; |
|  | З 1.3.02 | безопасные методы работ на электрооборудовании; |
|  | З 1.3.03 | средства, приспособления для монтажа и демонтажа электрооборудования; |
|  | З 1.4.01 | способы определения работоспособности оборудования; |
|  | З 1.4.02 | основные виды неисправностей электрооборудования; |
|  | З 1.4.03 | безопасные методы работ на электрооборудовании; |
|  | З 1.4.04 | сроки испытаний защитных средств и приспособлений; |
|  | З 1.4.05 | причины возникновения и способы устранения опасности для персонала, выполняющего ремонтные работы; |
|  | З 1.6.01 | виды неисправностей электрооборудования; |
|  | З 1.6.02 | способы определения работоспособности и ремонтопригодности оборудования, выведенного из работы; |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 324

в том числе в форме практической подготовки 176

Из них на освоение МДК 01.01 – 180

МДК 01.02 – 72

в том числе самостоятельная работа 4

практики, в том числе учебная 36, производственная 36

Промежуточная аттестация 18

2. Структура и содержание профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Раздел 1. Применение основного электрооборудования электрических станций и сетей | 93 |  | 54 | 38 | Х | 1 | Х | Х | Х |
| ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Раздел 2. Применение коммутационных аппаратов и измерительных трансформаторов на электростанциях и в электрических сетях | 29 |  | 8 | 20 | Х | 1 |  |  | Х |
| ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Раздел 3. Техническое обслуживание и профилактические осмотры электрооборудования | 40 |  | 22 | 18 |  |  |  |  |  |
| ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Раздел 4. Монтаж и демонтаж электрооборудования | 18 |  | 10 | 8 |  |  |  |  |  |
| ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Раздел 5. Пусконаладочные и послеремонтные испытания электрооборудования | 72 |  | 50 | 20 |  | 2 |  |  |  |
| ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Учебная практика | 36 |  |  |  |  |  |  | 36 |  |
| ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Производственная практика | 36 |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  | Промежуточная аттестация | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 324 |  | 144 | 104 | Х | 4 | Х | 36 | 36 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| Раздел 1. Применение основного электрооборудования электрических станций и сетей |  | 93 |  |  |
| МДК 01.01. Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем |  | 180 |  |  |
| Тема 1.1. Машины постоянного тока | Содержание | 16 |  |  |
|  | Устройство коллекторных машин постоянного тока. Конструктивное выполнение якорных обмоток. | 1 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Петлевые, волновые обмотки. Магнитная система. ЭДС и электромагнитный момент машины постоянного тока. | 1 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Магнитное поле машины постоянного тока. Реакция якоря машины постоянного тока. | 1 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Способы возбуждения машин постоянного тока. Коммутация в машинах постоянного тока. | 1 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Причины искрения на коллекторе. Прямолинейная и криволинейная замедленная коммутация. | 1 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Способы улучшения коммутации. Круговой огонь по коллектору. | 1 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Генераторы постоянного тока. Классификация по способу возбуждения. | 1 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Уравнение генераторного режима. Энергетическая диаграмма. Условия самовозбуждения генераторов. | 1 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Характеристики и область применения генераторов независимого, параллельного и смешанного возбуждения. | 1 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Двигатели постоянного тока. Энергетическая диаграмма. | 1 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Принцип действия, классификация двигателей постоянного тока, область применения. | 1 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Уравнение двигательного режима. Энергетическая диаграмма. Уравнение двигательного режима. | 1 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Характеристики двигателей параллельного возбуждения. Характеристики двигателей последовательного возбуждение. | 1 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Характеристики двигателей смешанного возбуждения. Устойчивость работы двигателей постоянного тока. | 1 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Пуск двигателей постоянного тока. Изменение направления вращения. Регулирование частоты вращения двигателей. Общие сведения о способах торможения двигателей. | 1 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 12 |  |  |
|  | Практическое занятие. Расчет и составление схемы обмотки якоря машины постоянного тока. | 2 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Практическое занятие. Определение МДС реакции якоря. | 2 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Практическое задание. Определение ЭДС якоря для номинального режима работы. | 2 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Практическое занятие. Определение потерь и КПД двигателя постоянного тока независимого возбуждения. | 2 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Лабораторная работа. Исследование генератора постоянного тока независимого возбуждения. | 2 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Лабораторная работа. Исследование двигателя постоянного тока параллельного возбуждения. | 2 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
| Тема 1.2. Общие вопросы машин переменного тока | Содержание | 6 |  |  |
|  | Статорные обмотки, ЭДС и МДС обмоток Требования, предъявляемые к статорным обмоткам.. | 1 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Классификация статорных обмоток. Принцип образования трехфазных обмоток. | 1 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Однослойные и двухслойные обмотки. ЭДС обмотки | 1 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Коэффициент искажения синусоидальности ЭДС и его допустимые значения. Способы приближения ЭДС синхронных генераторов к синусоидальным. | 1 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Обмоточный коэффициент. Магнитодвижущая сила однофазных и трехфазных обмоток. | 1 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Магнитное поле статора. Индуктивные сопротивления рассеяния. | 1 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие. Расчет и составление схемы трехфазной двухслойной петлевой обмотки статора. | 2 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
| Тема 1.3. Синхронные машины | Содержание | 16 |  |  |
|  | Назначение, принцип действия синхронных генераторов. Явнополюсные и неявнополюсные синхронные генераторы, их основные конструктивные элементы. | 1 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Системы возбуждения синхронных генераторов. Требования, предъявляемые к системам возбуждения. | 1 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Холостой ход синхронных генераторов. Работа синхронного генератора в режиме нагрузки. | 1 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Реакция якоря. Векторные диаграммы синхронного генератора. Характеристики синхронного генератора. | 1 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Энергетическая диаграмма. Способы охлаждения синхронных генераторов. | 1 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Характеристики трехфазного синхронного генератора: холостого хода, короткого замыкания, нагрузочные, внешние, регулировочные. | 1 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Параллельная работа синхронных генераторов. Условия включения синхронных генераторов на параллельную работу. | 1 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Проверка совпадения фаз, синхронизация и набор нагрузки синхронного генератора. | 1 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Перегрузочная способность и статическая устойчивость синхронного генератора при параллельной работе. | 1 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Перегрузочная способность и статическая устойчивость синхронного генератора при параллельной работе. Понятие о динамической устойчивости. | 1 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Средства повышения устойчивости параллельной работы генераторов. U- образные кривые синхронного генератора. | 1 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Принцип действия синхронного двигателя. Векторные диаграммы. | 1 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Электромагнитная мощность и электромагнитный момент синхронного двигателя. U-образные характеристики синхронного двигателя. | 1 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Рабочие характеристики синхронных двигателей. | 1 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Способы пуска синхронных двигателей. Область применения синхронных двигателей. Назначение и принцип действия | 1 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Особенности конструкции, системы возбуждения, системы охлаждения синхронного компенсатора. Режимы работы синхронного компенсатора. Реакторный пуск синхронного компенсатора. | 1 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 12 |  |  |
|  | Практическое занятие. Определение параметров синхронного генератора, изменение напряжения при сбросе нагрузки. Построение векторной диаграммы. | 2 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Практическое занятие. Определение тормозных моментов, действующих на ротор генератора, построение графиков моментов, вычисление перегрузочной способности синхронного генератора | 2 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Практическое занятие. Определение параметров синхронного компенсатора для повышения коэффициента мощности в сети. | 2 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Лабораторная работа. Исследование трехфазного синхронного генератора. | 2 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Лабораторная работа. Определение КПД синхронного генератора методом вспомогательного двигателя. | 2 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Лабораторная работа. Включение синхронного генератора на параллельную работу с сетью и снятие U- образных характеристик. | 2 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
| Тема 1.4. Асинхронные двигатели | Содержание | 6 |  |  |
|  | Принцип действия асинхронного двигателя. Асинхронные двигатели с фазным и короткозамкнутым ротором. Конструкция, область применения. Скольжение асинхронного двигателя. | 1 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Частота тока в роторе. Векторная диаграмма асинхронного двигателя. Схема замещения асинхронной машины. Режимы работы асинхронных двигателей. Электромагнитный момент асинхронного двигателя. | 1 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Рабочие характеристики асинхронных двигателей. Условия устойчивой работы асинхронных двигателей. Опыты холостого хода и короткого замыкания асинхронного двигателя. | 1 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Рабочий процесс трехфазного асинхронного двигателя Пуск и регулирование частоты вращения асинхронных двигателей. | 1 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Пусковые свойства асинхронных двигателей. Схемы и способы пуска асинхронных двигателей с короткозамкнутым и фазным ротором. Двигатели с улучшенными пусковыми характеристиками. | 1 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Регулирование частоты вращения и реверсирование асинхронных двигателей. Однофазные асинхронные двигатели. | 1 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  | Практическое занятие. Определение потерь трехфазного асинхронного двигателя в режиме номинальной нагрузки. | 2 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Практическое занятие. Расчет и построение рабочих характеристик асинхронного двигателя. | 2 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Лабораторная работа. Исследование трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. | 2 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
| Тема 1.5. Силовые трансформаторы и автотрансформаторы | Содержание | 6 |  |  |
|  | Особенности конструкции трансформаторов и автотрансформаторов. Схемы соединения обмоток трансформаторов. Принцип действия трансформатора. Особенности конструкции автотрансформаторов. | 1 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Холостой ход трансформатора. Коэффициент трансформации. Векторная диаграмма. Уравнения ЭДС и МДС. Схема замещения. Энергетическая диаграмма. | 1 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Группы соединений обмоток трансформаторов. Определение группы соединения обмоток трансформаторов. Параллельная работа трансформаторов. | 1 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Назначение параллельной работы трансформаторов. Фазировка трансформаторов. | 1 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Условия включения трансформаторов на параллельную работу. Распределение нагрузки между параллельно работающими трансформаторами. | 1 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Системы охлаждения трансформаторов и автотрансформаторов. Технические характеристики трансформаторов и автотрансформаторов. | 1 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие. Определение параметров трехфазного трансформатора и построение треугольника короткого замыкания | 2 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Лабораторная работа. Исследование параллельной работы трехфазных трансформаторов | 2 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
| Тема 1.6. Изоляция электрических машин и трансформаторов | Содержание | 3 |  |  |
|  | Классы изоляции по нагревостойкости. Изоляция электрических машин. Требования, предъявляемые к изоляции электрических машин. Новые разработки изоляции электрических машин высокого напряжения. | 1 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Изоляция силовых трансформаторов и автотрансформаторов высокого напряжения. Конструктивные особенности изоляции трансформаторов разных номинальных напряжений. | 2 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа. Определение видов изоляции по предложенным образцам. | 2 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 1. Коммутация в машинах постоянного тока. 2. Универсальные коллекторные двигатели. 3. Машины постоянного тока специального назначения. 4. Асинхронные двигатели специального назначения. 5. Трансформаторные устройства специального назначения. |  | 1 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
| Раздел 2. Применение коммутационных аппаратов и измерительных трансформаторов на электростанциях и в электрических сетях |  | 29 |  |  |
| Тема 2.1. Электрические аппараты напряжением до и выше 1000 В. Внутренняя и внешняя изоляция аппаратов. | Содержание | 5 |  |  |
|  | Способы гашения дуги переменного тока в электрических аппаратах напряжением до и выше 1 кВ. Гашение дуги постоянного тока. | 1 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Типы, конструкции, технические данные рубильников, переключателей, предохранителей до 1000 В. Типы, конструкции, технические данные контакторов, автоматических выключателей, магнитных пускателей. | 1 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Назначение, типы и конструкции разъединителей для наружной и внутренней установки. Назначение, типы и конструкции отделителей и короткозамыкателей. Выключатели нагрузки, их назначение, типы и конструкции, область применения. | 1 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Типы, конструктивные особенности, принцип действия и область применения предохранителей напряжением выше 1000 В. Выключатели напряжением выше 1000 В: назначение, предъявляемые к ним требования, параметры. Типы, конструкции, достоинства, недостатки и область применения масляных баковых, маломасляных выключателей. | 1 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Типы, конструкции, достоинства, недостатки и область применения воздушных и элегазовых выключателей. Типы, конструкции, достоинства, недостатки и область применения электромагнитных, вакуумных выключателей. Внутренняя и внешняя изоляция электрических аппаратов. Приводы коммутационных аппаратов. | 1 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 16 |  |  |
|  | Практическое занятие. Определение конструктивных частей и параметров воздушных и элегазовых выключателей по макетам и схемам. | 2 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Практическое занятие. Определение конструктивных частей и параметров рубильников, магнитных пускателей, автоматических выключателей по промышленным образцам и каталогам. | 2 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Лабораторная работа. Проведение операций с разъединителями, отделителями, короткозамыкателями и выключателями нагрузки с использованием привода. | 4 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Лабораторная работа. Проведение операций с маломасляными выключателями с использованием привода. | 4 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Лабораторная работа Проведение операций с вакуумными выключателями с использованием привода. | 4 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
| Тема 2.2. Назначение, типы и конструкции измерительных трансформаторов тока и напряжения. Изоляция измерительных трансформаторов. | Содержание | 3 |  |  |
|  | Назначение, типы и конструкции измерительных трансформаторов тока. | 1 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Назначение, типы и конструкции измерительных трансформаторов напряжения. | 1 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Изоляция измерительных трансформаторов. | 1 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие. Определение конструктивных частей трансформаторов тока по промышленным образцам и каталогам. | 2 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Практическое занятие. Определение конструктивных частей трансформаторов напряжения по промышленным образцам и каталогам. | 2 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 1. Шины распределительных устройств и кабели. 2. Электродинамическое и термическое действие токов короткого замыкания. 3. Выбор коммутационных аппаратов напряжением до 1кВ. |  | 1 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
| Раздел 3. Техническое обслуживание и профилактические осмотры электрооборудования |  | 40 |  |  |
| Тема 3.1. Приспособления, инструменты, аппаратура и средства измерений для проведения технического обслуживания электрооборудования | Содержание | 2 |  |  |
|  | Приспособления и инструменты, применяемые при техническом обслуживании электрооборудования. Нагрев проводников и контактов. Тепловое старение изоляции. | 1 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Средства измерения температур нагрева и превышения темпе¬ратур. Измерения сопротивления петли «фаза-нуль», переходного сопротивления контактов. | 1 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа. Измерение сопротивления петли «фаза-нуль», выбор аппаратов защиты по результатам измерений. | 2 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
| Тема 3.2. Техническое обслуживание электрооборудования | Содержание | 6 |  |  |
|  | Виды технического обслуживания электрооборудования. Техническое обслуживание электрических машин: обслуживание систем и узлов синхронных генераторов и компенсаторов (систем возбуждения, охлаждения, масляных уплотнений, щеточных аппаратов). Назначение двигателей собственных нужд, надзор и уход за двигателями собственных нужд. | 1 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Техническое обслуживание силовых трансформаторов и автотрансформаторов: способы контроля состояния масла. Техническое обслуживание силовых трансформаторов и автотрансформаторов: обслуживание систем охлаждения, обслуживание устройств для регулирования напряжения. Техническое обслуживание коммутационных аппаратов, измерительных трансформаторов. Техническое обслуживание сборных шин и изоляторов. | 1 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Виды перенапряжений в электроустановках. Устройства защиты электрооборудования от перенапряжений. Техническое обслуживание устройств защиты от перенапряжений. Требования к заземляющим устройствам, их конструкции. Сопротивление заземляющих устройств. | 1 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Устройство аккумуляторов, их типы, характеристики и режимы работы. Схемы аккумуляторных установок на электрических станциях и подстанциях. Обслуживание аккумуляторных батарей. Техническое обслуживание кабельных линий: надзор за кабельными линиями, контроль за нагрузками и нагревом кабельных линий, коррозия металлических оболочек кабелей и меры защиты от нее. | 1 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Технический надзор и эксплуатация устройств пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, установленных в кабельных сооружениях, определение мест повреждений силовых кабельных линий. | 1 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Общие сведения о техническом обслуживании воздушных линий. Определение мест повреждений ВЛ, приборы стационарные и переносные для определения мест повреждений ВЛ напряжением 110 кВ и выше. Определение мест замыканий на землю в электрических сетях напряжением 6-35 кВ.. Защита от коррозии металлических опор и деталей опор. | 1 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  | Практическое занятие. Составление перечня работ, проводимых в порядке технического обслуживания различного электрооборудования. | 2 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Лабораторная работа. Измерение коэффициента трансформации силового трансформатора. | 2 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Лабораторная работа. Измерение коэффициента трансформации силового трансформатора. | 2 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
| Тема 3.3. Профилактические осмотры электрооборудования | Содержание | 10 |  |  |
|  | Объем и периодичность проведения осмотров электрооборудования на электростанциях, подстанциях и в электрических сетях. | 2 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Неисправности электрических двигателей и генераторов. | 2 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Неисправности силовых и измерительных трансформаторов. | 1 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Неисправности коммутационных аппаратов. | 1 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Неисправности заземляющих устройств | 1 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Неисправности вторичных устройств. | 1 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Неисправности воздушных и кабельных линий. | 1 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Анализ результатов осмотров и решение вопроса о работоспособности электрооборудования по внешним признакам. | 1 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  | Практическое занятие. Составление графиков проведения осмотров электрооборудования на электростанциях в соответствии с нормативно-технической документацией. | 2 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Лабораторная работа. Оценка состояния маломасляных выключателей по результатам осмотра в учебной лаборатории. | 2 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Лабораторная работа. Оценка состояния разъединителей по результатам осмотра в учебной лаборатории. | 2 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
| Тема 3.4. Условия безопасного проведения работ при осмотрах и техническом обслуживании электрооборудования | Содержание | 4 |  |  |
|  | Организационные и технические мероприятия при работе в электроустановках. Средства защиты и приспособления, используемые при осмотрах и обслуживании электрооборудования. Меры безопасности при обслуживании электрических машин, силовых трансформаторов и автотрансформаторов, распределительных устройств, воздушных и кабельных линий. | 4 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие. Выбор безопасных методов работы и средств защиты при осмотре и техническом обслуживании электрооборудования в соответствии с нормативными документами. | 4 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
| Раздел 4. Монтаж и демонтаж электрооборудования |  | 18 |  |  |
| Тема 4.1. Монтажные инструменты, приспособления и механизмы | Содержание | 4 |  |  |
|  | Электрифицированный и пневматический инструмент. Специальные инструменты и приспособления для монтажа проводов и кабелей. Опрессовочные агрегаты. Маслоочистительная аппаратура. Агрегаты и приспособления для монтажа заземления. Подъемно-транспортное и такелажное оборудование: канаты, стропы, траверсы, захватные приспособления, блоки и полиспасты, лебедки и тали. Порядок использования подъемно-транспортных машин и механизмов. | 4 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие. Составление такелажных схем. Выбор стропов. | 2 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
| Тема 4.2. Монтаж электрических машин и трансформаторов | Содержание | 2 |  |  |
|  | Инженерная подготовка монтажа электрического оборудования. Проверка фундаментов под монтаж. Монтаж электрических машин. Монтаж трансформаторов. | 2 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа. Выполнение монтажа и демонтажа асинхронного двигателя небольшой мощности. | 2 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
| Тема 4.3. Монтаж распределительных электрических сетей и осветительных установок | Содержание | 4 |  |  |
|  | Маркировка цепей в электрических схемах. Электрические источники света. Осветительная аппаратура. Технология монтажа электроустановочных устройств. Технология монтажа светильников общего применения, взрывозащитных светильников, щитков освещения. | 2 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Технология монтажа электропроводок: виды электропроводок, монтаж открытых и скрытых электропроводок, электропроводок на лотках, в коробах и в трубах. | 1 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Технология монтажа кабельных линий: монтаж кабелей в траншеях и блоках, на опорных конструкциях и в лотках, виды муфт. Монтаж заземляющего устройства. | 1 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие. Составление последовательности выполнения разделки силового кабеля с бумажной изоляцией. | 2 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Лабораторная работа. Прозвонка жил кабеля и их маркировка. | 2 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
| Промежуточная аттестация – контрольная работа (3,4 семесмтр) |  | 2 |  |  |
| Раздел 5. Пусконаладочные и послеремонтные испытания электрооборудования |  | 72 |  |  |
| МДК 01.02. Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и систем |  | 72 |  |  |
| Тема 5.1. Методы оценки возможности включения нового электрооборудования в работу | Содержание | 17 |  |  |
|  | Значение пуско-наладочных работ и приёмо-сдаточных испытаний в повышении надёжности работы электрооборудования. Виды испытаний и классификация проверок. | 1 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Основные цели и задачи различных видов испытаний. Основные нормативные документы, регламентирующие объём и нормы испытаний электрооборудования. | 2 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Методы оценки состояния механической части электрооборудования. | 2 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Измерения и испытания, определяющие состояние магнитной системы электрооборудования. | 2 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Измерения и испытания, определяющие состояние токоведущих частей и контактных соединений электрооборудования. | 2 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Методы определения состояния изоляции. Классы нагревостойкости. Физические процессы, происходящие в изоляции под действием электрического поля. Измерение сопротивления изоляции и коэффициента абсорбции. | 2 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Определение тока утечки, метод «ёмкость-время», ёмкостно-частотный метод. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь. | 2 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Требования, предъявляемые к испытательной аппаратуре. Испытание изоляции повышенным напряжением. | 2 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Требования техники безопасности при производстве испытаний. Выбор испытательной аппаратуры и приборов. | 2 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа. Измерение сопротивления постоянному току обмоток электрических машин и проверка состояния контактных соединений. | 1 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Лабораторная работа. Измерение сопротивления и определение коэффициента абсорбции изоляции электрооборудования. | 1 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
| Тема 5.2. Испытания электрооборудования | Содержание | 20 |  |  |
|  | Последовательность наладочных работ (без подачи напряжения, с подачей напряжения, после окончания монтажа). Объём и нормы испытаний электрических машин. | 4 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Объём и нормы испытаний вводов и проходных изоляторов. Объём и нормы испытаний силовых трансформаторов. | 4 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Объём и нормы испытаний трансформаторного масла. Объём и нормы испытаний измерительных трансформаторов. | 2 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Объём и нормы испытаний коммутационных аппаратов. | 4 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Составление актов при сдаче оборудования в ремонт. Составление актов при приёмке оборудования из ремонта. | 2 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Объём и нормы испытаний заземляющих устройств. Объём и нормы испытаний вторичных устройств. | 2 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Объём и нормы испытаний аккумуляторных батарей. Объём и нормы испытаний воздушных и кабельных линий. | 2 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 8 |  |  |
|  | Практическое занятие. Выбор объёма и норм испытаний синхронного генератора ТГВ-200. | 1 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Лабораторная работа. Проверка и испытание асинхронных электродвигателей. | 1 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Лабораторная работа. Проверка и наладка масляного выключателя ВМП-10. | 2 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Лабораторная работа. Проверка и испытание заземляющих устройств. | 2 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Лабораторная работа. Испытание силового кабеля марки ААШв 1. | 2 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
| Тема 5.3. Виды дефектов электрооборудования, выявляемые в процессе проверок и испытаний | Содержание | 6 |  |  |
|  | Дефекты электрических машин, силовых трансформаторов, коммутационных аппаратов. | 4 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Дефекты силовых кабелей, элементов заземляющих устройств. | 2 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  | Практическое занятие. Составление дефектной ведомости по результатам измерений и испытаний синхронного генератора. | 2 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Практическое занятие. Составление дефектной ведомости по результатам измерений и испытаний асинхронного электродвигателя. | 2 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Практическое занятие. Составление дефектной ведомости по результатам измерений и испытаний масляного выключателя 220 кВ. | 2 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
| Тема 5.4. Оформление технической документации по обслуживанию электрооборудования | Содержание |  |  |  |
|  | Проектная документация (чертежи электротехнической части проекта, техническая документация на внутренние и внешние электрические сети). | 2 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Технические паспорта основного электрооборудования и заземляющих устройств. Типовые инструкции по обслуживанию электрооборудования. | 2 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Должностные инструкции. Журналы по проведению инструктажей. Оформление протоколов проверки и испытаний, отчетов. | 2 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие. Заполнение протоколов по результатам испытаний и измерений турбогенератора ТГВ-200, асинхронного электродвигателя 6 кВ. | 2 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
|  | Практическое занятие. Заполнение протоколов по результатам испытаний и измерений силового трансформатора, заземляющего устройства. | 2 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
| Промежуточная аттестация – контрольная работа (4 семестр) |  | 1 |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной работы обучающихся: Приспособления, инструменты, аппаратура и средства измерений для проведения технического обслуживания электрооборудования |  | 2 |  |  |
| Учебная практика. Виды работ. Изучение инструкций по ОТ и ТБ. Первичный инструктаж на рабочем месте. Ознакомление с основными материалами, изделиями и инструментом, применяемым при электромонтажных работах. Пайка и лужение: назначение и применение паяния и лужения. Виды твёрдых и мягких припоев, их применение. Работа со схемами электроосветительных установок: исследование электрических схем, условных обозначений в схемах электроосветительных установок. Ознакомление с устройством заземления и зануления: защитное заземление и зануление, блокировка. Разделка, оконцевание, соединение жил кабелей и проводов, сечением до 10мм2: соединения, ответвления и оконцевание жил кабелей и проводов. Выполнение работ по монтажу и демонтажу электрооборудования Проведение пусконаладочных работ Составление отчетной документации Монтаж и ремонт осветительных электрических сетей и электропроводов. Проведение профилактических осмотров и составление необходимой технической документации при обслуживании электрооборудования, приеме в ремонт, и испытании после ремонта. |  | 36 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
| Производственная практика. Виды работ. Изучение инструкций по ОТ и ТБ. Первичный инструктаж на рабочем месте. Требования безопасности при выполнении работ. Изучение основного технологического оборудования, порядок осмотров, технология обслуживания электрооборудования Изучение электрической части энергообъекта Осмотры электрооборудования станций и сетей Проверка состояния и работоспособности электрооборудования Техническое обслуживание электрооборудования станций и сетей Монтаж и демонтаж, испытания и наладка электрооборудования станций и сетей. Выполнение работ по монтажу и демонтажу электрооборудования станций и сетей. Проведение испытаний и пусконаладочных работ электрооборудования станций и сетей. Сдача оборудования в эксплуатацию. Оформление технической документации. Контроль качества ремонтных работ Оформление технической документации |  | 36 | ПК 1.1 – ПК 1.6 ОК 01, ОК 02 ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 1.1.01, Н 1.1.02, Н 1.1.03, Н 1.2.01, Н 1.2.02, Н 1.2.03, Н 1.3.01, Н 1.4.01, Н 1.4.02, Н 1.4.03, Н 1.5.01, Н 1.6.01 У 1.1.01, У 1.1.02, У 1.1.03, У 1.1.04 У 1.1.05, У 1.2.01, У 1.2.02, У 1.2.03 У 1.2.04, У 1.3.01, У 1.4.01, У 1.4.02 У 1.5.01, У 1.6.01, У 1.1.02, З 1.1.01 З 1.1.01, З 1.1.02, З 1.1.03, З 1.1.04 З 1.1.05, З 1.1.06, З 1.1.07, З 1.2.01 З 1.2.02, З 1.2.03, З 1.2.04, З 1.3.01 З 1.3.02, З 1.3.03, З 1.4.01, З 1.4.02 З 1.4.03, З 1.4.04, З 1.4.05, З 1.6.01 З 1.6.02 |
| Всего |  | 324 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Охрана труда», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы.

Лаборатории «Эксплуатации и ремонта электрооборудования электрических станций, сетей и систем», «Электрооборудования электрических станций, сетей и систем», «Релейной защиты, автоматики электроэнергетических систем» оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы.

Мастерская «Электромонтажная», оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы 
по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Воробьев, В. А. Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 365 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07871-8. - Текст : непосредственный.

2. Гайсаров, Р.В. Справочник по высоковольтному оборудованию электроустановок / Елисеева О.Н. пособие/ КГБПОУ ДГЭТ – 2019 г. - 450 с.

3. Общая энергетика. основное оборудование 2-е изд., испр. и доп. Учебник для СПО. Быстрицкий Г. Ф., Гасангаджиев Г. Г., Кожиченков В. С. Год: 2020 - 416 с./ Гриф УМО СПО. - ISBN 978-5-534-10369-4. - Текст : непосредственный.

4. Курбатов, П.А. (под ред.) Электроника: электрические аппараты : учебник и практикум для среднего профессионального образования — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 250 с. — (Профессиональное образование). ISBN978-5-534-10370-0. - Текст : непосредственный.

5. Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем, Киреева Э.А., Цырук С.А. 7-е изд., перераб. издание 2020 г. - Текст : непосредственный. - Текст : непосредственный.

6. Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем, Киреева Э.А., Цырук С.А. 7-е изд., перераб. издание 2020 г. - Текст : непосредственный. - Текст : непосредственный.

7. Ушаков, В. Я. Электрические системы и сети: учебное пособие для среднего профессионального образования / В. Я. Ушаков. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 446 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10365-6. - Текст : непосредственный.

8. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий, Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. 10-е изд., испр. издание 2020 г. - Текст : непосредственный

3.2.2. Основные электронные издания

1. 	Ерошенко, Д. В. Основы технической эксплуатации электрического и электромеханического оборудования : учебник / Г.П. Ерошенко, Н.П. Кондратьева, С.М. Бакиров. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 295 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015624-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1043822

- Лыкин, А. В.  Электрические системы и сети : учебник для среднего профессионального образования / А. В. Лыкин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 362 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10376-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495323

- Пасютина, О. В. Охрана труда при технической эксплуатации электрооборудования : учебное пособие / О. В. Пасютина. - 4-е изд., стер. - Минск : РИПО, 2021. - 115 с. - ISBN 978-985-7253-65-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1854607

4. 	Сибикин, Ю. Д. Технология электромонтажных работ : учебное пособие / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 352 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-631-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1771886

3.2.3. Дополнительные источники

- Акимова, Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электроме-ханического оборудования: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Мастерство, 2001.- 296 с.

- Алексеева, Б.А. Объем и нормы испытаний электрооборудования. – М.: НЦ ЭНАС, 2014. – 256 с.

- Кацман, М.М. Лабораторные работы по электрическим машинам и электрическому приво-ду: учеб пособие – М.: Академия, 2011.- 256 с.

- Кацман, М.М. Электрические машины: учебник – М.: Академия, 2011.- 496 с.

- Кацман, М.М. Сборник задач по электрическим машинам, М., Академия, 2018.– 160 с.

- Макаров, Е.Ф. Обслуживание и ремонт электрооборудования электростанций и сетей: учеб. – М.: ИРПО; Изд. центр Академия, 2011.- 448 с.

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации: М.: НЦ-ЭНАС, 2014. – 264 с.

- Правила устройства электроустановок. – М. КНОРУС, 2015. – 488 с.

- Правила устройства электроустановок [Текст]: Все действующие разделы седьмого издания с изменениями и дополнениями по состоянию на 2019. –М. : Моркнига, 2019. – 584 с

- Рожкова, Л. Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций: учебник для СПО - М.: изд. центр «Академия», 2014- 448 с.

- Сибикин, Ю.Д. Технология электромонтажных работ: учеб.пособие для проф.учеб.заведений, - М.: Высш.шк., 2002. – 301 с.

- Сибикин, Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн. 1: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / Ю.Д. Сибикин. – 9-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018.

- Сибикин, Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн. 2: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / Ю.Д. Сибикин. – 9-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Проводить техническое обслуживание электрооборудования. | - изложение конструктивных элементов, изоляции, технических параметров основного электро-оборудования электрических станций и сетей в соответствии с техническим паспортом; - изложение конструктивных элементов, технических параметров и изоляции коммутационных аппаратов напряжением выше 1000В в соответствии с техническим паспортом; - проведение опробования коммутационных аппаратов напряжением выше 1000 В в соответствии с технологической картой; - изложение конструктивных элементов, технических параметров и изоляции измерительных трансформаторов в соответствии с техническим паспортом; - выбор видов технического обслуживания электрооборудования в соответствии с нормативной документацией; - составление перечня работ проводимых в порядке технического обслуживания электрооборудования в соответствии с нормативной документацией; - осуществление контроля технического состояния основного электрооборудования электрических станций и сетей в соответствии с нормативной документацией. | Наблюдение за ходом выполнения лабораторных работ и анализ её результатов; анализ результатов защиты практических заданий; анализ результатов защиты лабораторных работ и практических заданий; |
| ПК 1.2. Проводить профилактические осмотры электрооборудования | - составление графиков проведения осмотров в соответствии с нормативно - технической документацией; - полнота анализа результатов осмотров и решение вопроса о работоспособности электрооборудования по внешним признакам; - точность диагностики не-исправностей основного элек-трооборудования по результа-там осмотров; - проведение профилактиче-ских осмотров электрообору-дования в соответствии с тех-нологическими картами; - выбор безопасных методов работы и средств защиты при осмотре и техническом об-служивании электрооборудо-вания в соответствии с нор мативными документами; - выбор сроков проведения испытаний защитных средств и приспособлений в соответ-ствии с нормативными доку-ментами. | Наблюдение за ходом выполнения лабораторной работы, производственной практики и анализ результатов; наблюдение за ходом выполнения лабораторной работы и анализ её результатов; наблюдение за деятельностью обучающихся на производственной практике и анализ результатов; анализ результатов выполнения практических заданий; анализ результатов выполнения практических заданий. |
| ПК 1.3. Проводить работы по монтажу и демонтажу электрооборудования; | - выбор инструментов, при-способлений и аппаратов для монтажа и демонтажа элек-трооборудования с техноло-гическими картами; - правильность составления порядка выполнения операций при монтаже и демонтаже электрооборудования; - правильность выполнения работ по монтажу осветитель-ных установок, электроуста-новочных устройств и внут-ренних электрических сетей; - точность выполнения работ по монтажу и демонтажу электрооборудования. | Анализ результатов выполнения практических заданий; наблюдение за ходом выполнения лабораторных работ и анализ результатов; наблюдение за деятельностью обучающихся на учебной практике и анализ ее результатов; наблюдение за выполнением заданий на производственной практике и анализ ее результатов. |
| ПК 1.4. Проводить наладку и испытания электрооборудования; | - обоснованность выбора объема и норм испытания электрооборудования при вводе в эксплуатацию и в межремонтный период; - демонстрация навыков про-ведения измерений и испыта-ний изоляции основного электрооборудования элек-трических станций, сетей, коммутационных аппаратов и измерительных трансформа-торов в соответствии с норма-тивной документацией; - выявление дефектов основ-ного электрооборудования, коммутационных аппаратов и измерительных трансформа-торов на основании сравнения результатов, полученных при испытаниях с нормативными; - точность выполнения регу-лировок по результатам испы-таний и проведения пускона-ладочных работ. | Наблюдение за ходом выполнения практического задания и анализ результатов; наблюдение за ходом выполнения лабораторных работ и анализ результатов; наблюдение за выполнением заданий на производственной практике и анализ ее результатов . |
| ПК 1.5. Оформлять техническую документацию по обслуживанию электрооборудования; | - заполнение нормативной технической документации при обслуживании электро-оборудования в соответствии с нормативными документа-ми; - правильность составления технических отчетов по об-служиванию электрооборудо-вания. | Анализ результатов выполнения практического задания; наблюдение за выполнением заданий на производственной практике и анализ ее результатов. |
| ПК 1.6. Сдавать и принимать из ремонта электрооборудование. | - точность составления де-фектных ведомостей электро-оборудования; - составления актов послере-монтных испытаний электро-оборудования в соответствии с нормативными документа-ми. | Наблюдение за ходом выполнения лабораторной работы и анализ результатов; наблюдение за выполнением заданий на производственной практике и анализ результатов. |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; | - обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; - адекватная оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач | Экспертная оценка решения ситуационных задач. |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; | - использование различных источников, включая электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач в области контроля качества сварных конструкций; - проводит своевременно выполнение работ и оценивание их качества и точности; | Экспертная оценка решения ситуационных задач. |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; | - взаимодействовать с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик; - обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных) | Экспертная оценка решения ситуационных задач. |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; | - демонстрировать грамотность устной и письменной речи, - ясность формулирования и изложения мыслей | Экспертная оценка решения ситуационных задач. |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; | - соблюдение норм поведения во время учебных занятий и прохождения учебной и производственной практик, - соблюдение стандартов антикоррупционного поведения | Экспертная оценка решения ситуационных задач. |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; | - эффективное выполнение правил ТБ во время учебных занятий, при прохождении учебной и производственной практик; - демонстрация знаний и использование ресурсосберегающих технологий в профессиональной деятельности | Экспертная оценка решения ситуационных задач. |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | - эффективность использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности согласно формируемым умениям и получаемому практическому опыту | Экспертная оценка решения ситуационных задач. |

- Приложение 2.2

- к ПООП по специальности

13.02.03 Электрические станции, сети и системы

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности «Эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем» и соответствующие ему общие компетенции, и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| - Код | - Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| - ОК 01. | - Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; |
| - ОК 02. | - Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| - ОК 04. | - Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; |
| - ОК 05 | - Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; |
| - ОК 06 | - Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| - ОК 07. | - Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| - ОК 09. | - Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках (п. 3.2 в ред. Приказа Минпросвещения России от 01.09.2022 №796). |

- 1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| - Код | - Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| - ВД 2 | - Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем |
| - ПК 2.1. | - Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования |
| - ПК 2.2. | - Выполнять режимные переключения в энергоустановках |
| - ПК 2.3. | - Оформлять техническую документацию по эксплуатации электрооборудования |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Владеть навыками | Н 2.1.01 | производстве включения в работу и останова оборудования; |
| --- | --- | --- |
|  | Н 2.1.02 | контроле работы устройств релейной защиты, электро-автоматики, дистанционного управления и сигнализации; |
|  | Н 2.2.01 | оперативных переключениях; |
|  | Н 2.2.02 | аварийном отключении оборудования в случаях, когда оборудованию или людям угрожает опасность; |
|  | Н 2.3.01 | оформлении оперативно-технической документации; |
| Уметь | У 2.1.01 | контролировать и управлять режимами работы основного и вспомогательного оборудования; |
|  | У 2.1.02 | определять причины сбоев и отказов в работе оборудования; |
|  | У 2.1.03 | применять справочные материалы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций; |
|  | У 2.2.01 | проводить режимные оперативные переключения на электрических станциях, сетях и системах; |
|  | У 2.3.01 | составлять техническую документацию по эксплуатации электрооборудования; |
| Знать | З 2.1.01 | назначение, принцип работы основного и вспомогательного оборудования; |
|  | З 2.1.02 | допустимые параметры и технические условия эксплуатации оборудования; |
|  | З 2.1.03 | инструкции по эксплуатации оборудования; |
|  | З 2.1.04 | порядок действий по ликвидации аварий; |
|  | З 2.1.05 | схемы автоматики, сигнализации и блокировок электротехнического оборудования ТЭС; |
|  | З 2.1.06 | способы определения характерных неисправностей и повреждений электрооборудования и устройств; |
|  | З 2.1.07 | нормы испытаний силовых трансформаторов; |
|  | З 2.2.01 | схемы электроустановок; |
|  | З 2.2.02 | назначение и принцип действия устройств релейной защиты и автоматики; |
|  | З 2.3.01 | правила оформления технической документации по эксплуатации электрооборудования; |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 288

в том числе в форме практической подготовки 180

Из них на освоение МДК 02.01- 108

МДК 02.02 - 72

в том числе самостоятельная работа 4

практики, в том числе учебная 36, производственная 72

Промежуточная аттестация 18

.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 2.1, ПК 2.2. ПК 2.3. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Раздел 1.Организация контроля режима работы основного и вспомогательного оборудования | 108 | 36 | 70 | 36 | Х | 2 | Х | Х | Х |
| ПК 2.1, ПК 2.2. ПК 2.3. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Раздел 2. Настройка устройств релейной защиты электрооборудования электрических станций сетей и систем | 72 | 36 | 34 | 36 | Х | 2 |  |  | Х |
| ПК 2.1, ПК 2.2. ПК 2.3. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Учебная практика | 36 | 36 |  |  |  |  |  | 36 |  |
| ПК 2.1, ПК 2.2. ПК 2.3. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Производственная практика (по профилю специальности), часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная практика) | 72 | 72 |  |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Промежуточная аттестация | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 288 | 180 | 104 | 72 |  | 4 | Х | 36 | 72 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1.Организация контроля режима работы основного и вспомогательного оборудования |  |  | 108 |  |  |
| МДК.02.01 Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем |  |  | 108 |  |  |
| Тема 1.1. Режимы работы электрических машин и трансформаторов |  | Содержание | 59 |  |  |
|  |  | Режимы работы нейтралей в электрических сетях до 1 кВ, 6-35 кВ, 110 кВ и выше. Основные свойства и область применения электрических сетей с различными способами заземления нейтралей. | 7 | ПК 2.1, ПК 2.2. ПК 2.3. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 2.1.01, Н 2.1.02, Н 2.2.01, Н 2.2.02 Н 2.3.01, У 2.1.01, У 2.1.02, У 2.1.03 У 2.2.01, У 2.3.01, З 2.1.01, З 2.1.02 З 2.1.03, З 2.1.04, З 2.1.05, З 2.1.06 З 2.1.07, З 2.2.01, З 2.2.02, З 2.3.01 |
|  |  | Типы синхронных генераторов и их параметры. Выбор генераторов в зависимости от типа станции, расшифровка маркировки генераторов. Режимы работы генераторов. Действия оперативного персонала при переходе синхронного генератора в асинхронный режим. | 12 | ПК 2.1, ПК 2.2. ПК 2.3. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 2.1.01, Н 2.1.02, Н 2.2.01, Н 2.2.02 Н 2.3.01, У 2.1.01, У 2.1.02, У 2.1.03 У 2.2.01, У 2.3.01, З 2.1.01, З 2.1.02 З 2.1.03, З 2.1.04, З 2.1.05, З 2.1.06 З 2.1.07, З 2.2.01, З 2.2.02, З 2.3.01 |
|  |  | Нормальные режимы работы синхронных компенсаторов. Допустимые нагрузки и допустимые аварийные перегрузки | 10 | ПК 2.1, ПК 2.2. ПК 2.3. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 2.1.01, Н 2.1.02, Н 2.2.01, Н 2.2.02 Н 2.3.01, У 2.1.01, У 2.1.02, У 2.1.03 У 2.2.01, У 2.3.01, З 2.1.01, З 2.1.02 З 2.1.03, З 2.1.04, З 2.1.05, З 2.1.06 З 2.1.07, З 2.2.01, З 2.2.02, З 2.3.01 |
|  |  | Режим работы электродвигателей: кратковременный, повторно-кратковременный и продолжительный. Относительная продолжительность включения электродвигателей. Понятие о самозапуске электродвигателей собственных нужд и условия, обеспечивающие успешный самозапуск. Допустимые режимы работы электродвигателей. | 10 | ПК 2.1, ПК 2.2. ПК 2.3. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 2.1.01, Н 2.1.02, Н 2.2.01, Н 2.2.02 Н 2.3.01, У 2.1.01, У 2.1.02, У 2.1.03 У 2.2.01, У 2.3.01, З 2.1.01, З 2.1.02 З 2.1.03, З 2.1.04, З 2.1.05, З 2.1.06 З 2.1.07, З 2.2.01, З 2.2.02, З 2.3.01 |
|  |  | Типы силовых трансформаторов и автотрансформаторов и их параметры. Нагрузочная способность трансформаторов и автотрансформаторов. Перегрузочная способность трансформаторов и автотрансформаторов | 10 | ПК 2.1, ПК 2.2. ПК 2.3. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 2.1.01, Н 2.1.02, Н 2.2.01, Н 2.2.02 Н 2.3.01, У 2.1.01, У 2.1.02, У 2.1.03 У 2.2.01, У 2.3.01, З 2.1.01, З 2.1.02 З 2.1.03, З 2.1.04, З 2.1.05, З 2.1.06 З 2.1.07, З 2.2.01, З 2.2.02, З 2.3.01 |
|  |  | Режимы работы автотрансформаторов (трансформаторный, автотрансформаторный, комбинированный). | 10 | ПК 2.1, ПК 2.2. ПК 2.3. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 2.1.01, Н 2.1.02, Н 2.2.01, Н 2.2.02 Н 2.3.01, У 2.1.01, У 2.1.02, У 2.1.03 У 2.2.01, У 2.3.01, З 2.1.01, З 2.1.02 З 2.1.03, З 2.1.04, З 2.1.05, З 2.1.06 З 2.1.07, З 2.2.01, З 2.2.02, З 2.3.01 |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 24 |  |  |
|  |  | Практическое занятие: Выбор генераторов в зависимости от типа станции, расшифровка маркировки генераторов. | 12 | ПК 2.1, ПК 2.2. ПК 2.3. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 2.1.01, Н 2.1.02, Н 2.2.01, Н 2.2.02 Н 2.3.01, У 2.1.01, У 2.1.02, У 2.1.03 У 2.2.01, У 2.3.01, З 2.1.01, З 2.1.02 З 2.1.03, З 2.1.04, З 2.1.05, З 2.1.06 З 2.1.07, З 2.2.01, З 2.2.02, З 2.3.01 |
|  |  | Практическое занятие: Анализ различных режимов работы и выбор автотрансформаторов. | 12 | ПК 2.1, ПК 2.2. ПК 2.3. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 2.1.01, Н 2.1.02, Н 2.2.01, Н 2.2.02 Н 2.3.01, У 2.1.01, У 2.1.02, У 2.1.03 У 2.2.01, У 2.3.01, З 2.1.01, З 2.1.02 З 2.1.03, З 2.1.04, З 2.1.05, З 2.1.06 З 2.1.07, З 2.2.01, З 2.2.02, З 2.3.01 |
| Тема 1.2. Построение системы измерения для различных цепей электростанций и подстанций |  | Содержание | 9 |  |  |
|  |  | Системы измерений на электростанциях и подстанциях. Контрольно-измерительные приборы (КИП) в цепях генераторов, трансформаторов, электрических линий, на шинах электрических | 9 | ПК 2.1, ПК 2.2. ПК 2.3. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 2.1.01, Н 2.1.02, Н 2.2.01, Н 2.2.02 Н 2.3.01, У 2.1.01, У 2.1.02, У 2.1.03 У 2.2.01, У 2.3.01, З 2.1.01, З 2.1.02 З 2.1.03, З 2.1.04, З 2.1.05, З 2.1.06 З 2.1.07, З 2.2.01, З 2.2.02, З 2.3.01 |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 12 |  |  |
|  |  | Практическое занятие: Выбор КИП в заданных цепях ТЭС, подстанций. Составление схемы подключения измерительных приборов. | 12 | ПК 2.1, ПК 2.2. ПК 2.3. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 2.1.01, Н 2.1.02, Н 2.2.01, Н 2.2.02 Н 2.3.01, У 2.1.01, У 2.1.02, У 2.1.03 У 2.2.01, У 2.3.01, З 2.1.01, З 2.1.02 З 2.1.03, З 2.1.04, З 2.1.05, З 2.1.06 З 2.1.07, З 2.2.01, З 2.2.02, З 2.3.01 |
| Промежуточная аттестация – контрольная работа (4,5 семестр) |  |  | 2 |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной работы по разделу 1: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и нормативной литературы. Анализ требований ПТЭ по допустимым режимам работам и допустимым перегрузкам трансформаторов, синхронных генераторов, синхронных компенсаторов, электродвигателей. Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите Составление конспектов по заданным темам: -перевод генератора с воздуха на водород и обратно; - паразитные токи в валах и подшипниках. |  |  | 2 | ПК 2.1, ПК 2.2. ПК 2.3. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 2.1.01, Н 2.1.02, Н 2.2.01, Н 2.2.02 Н 2.3.01, У 2.1.01, У 2.1.02, У 2.1.03 У 2.2.01, У 2.3.01, З 2.1.01, З 2.1.02 З 2.1.03, З 2.1.04, З 2.1.05, З 2.1.06 З 2.1.07, З 2.2.01, З 2.2.02, З 2.3.01 |
| Раздел 2. Настройка устройств релейной защиты электрооборудования электрических станций сетей и систем |  |  | 72 |  |  |
| МДК 02.02. Релейная защита электрооборудования электрических станций сетей и систем |  |  | 72 |  |  |
| Тема 2.1. Расчет токов короткого замыкания | Содержание |  | 8 |  |  |
|  | Общая характеристика процесса короткого замыкания: виды КЗ, причины и последствия КЗ. |  | 1 | ПК 2.1, ПК 2.2. ПК 2.3. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 2.1.01, Н 2.1.02, Н 2.2.01, Н 2.2.02 Н 2.3.01, У 2.1.01, У 2.1.02, У 2.1.03 У 2.2.01, У 2.3.01, З 2.1.01, З 2.1.02 З 2.1.03, З 2.1.04, З 2.1.05, З 2.1.06 З 2.1.07, З 2.2.01, З 2.2.02, З 2.3.01 |
|  | Трехфазное короткое замыкание в цепи, питающейся от шин неизменного напряжения. Составляющие полного тока КЗ. Ударный ток КЗ. |  | 1 | ПК 2.1, ПК 2.2. ПК 2.3. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 2.1.01, Н 2.1.02, Н 2.2.01, Н 2.2.02 Н 2.3.01, У 2.1.01, У 2.1.02, У 2.1.03 У 2.2.01, У 2.3.01, З 2.1.01, З 2.1.02 З 2.1.03, З 2.1.04, З 2.1.05, З 2.1.06 З 2.1.07, З 2.2.01, З 2.2.02, З 2.3.01 |
|  | Трехфазное короткое замыкание в цепи, питающейся от генератора ограниченной мощности. Сверхпереходные параметры генератора. |  | 1 | ПК 2.1, ПК 2.2. ПК 2.3. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 2.1.01, Н 2.1.02, Н 2.2.01, Н 2.2.02 Н 2.3.01, У 2.1.01, У 2.1.02, У 2.1.03 У 2.2.01, У 2.3.01, З 2.1.01, З 2.1.02 З 2.1.03, З 2.1.04, З 2.1.05, З 2.1.06 З 2.1.07, З 2.2.01, З 2.2.02, З 2.3.01 |
|  | Методы расчета токов трехфазного КЗ. Составление расчетных схем электроустановок и схем замещения. Выражение параметров элементов схем в именованных и относительных единицах при выбранных базовых условиях. Преобразования схем замещения. |  | 1 | ПК 2.1, ПК 2.2. ПК 2.3. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 2.1.01, Н 2.1.02, Н 2.2.01, Н 2.2.02 Н 2.3.01, У 2.1.01, У 2.1.02, У 2.1.03 У 2.2.01, У 2.3.01, З 2.1.01, З 2.1.02 З 2.1.03, З 2.1.04, З 2.1.05, З 2.1.06 З 2.1.07, З 2.2.01, З 2.2.02, З 2.3.01 |
|  | Определение начального действующего значения периодической составляющей тока КЗ. Определение ударного тока КЗ. Определение периодической и апериодической составляющих тока КЗ в любой момент времени переходного процесса КЗ. Расчет токов в цепи собственных нужд. |  | 1 | ПК 2.1, ПК 2.2. ПК 2.3. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 2.1.01, Н 2.1.02, Н 2.2.01, Н 2.2.02 Н 2.3.01, У 2.1.01, У 2.1.02, У 2.1.03 У 2.2.01, У 2.3.01, З 2.1.01, З 2.1.02 З 2.1.03, З 2.1.04, З 2.1.05, З 2.1.06 З 2.1.07, З 2.2.01, З 2.2.02, З 2.3.01 |
|  | Основные положения метода симметричных составляющих. Понятие о токах и напряжениях прямой, обратной и нулевой последовательностей. Принципы составления схем замещения отдельных последовательностей. |  | 1 | ПК 2.1, ПК 2.2. ПК 2.3. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 2.1.01, Н 2.1.02, Н 2.2.01, Н 2.2.02 Н 2.3.01, У 2.1.01, У 2.1.02, У 2.1.03 У 2.2.01, У 2.3.01, З 2.1.01, З 2.1.02 З 2.1.03, З 2.1.04, З 2.1.05, З 2.1.06 З 2.1.07, З 2.2.01, З 2.2.02, З 2.3.01 |
|  | Расчетные формулы для определения токов и напряжений при различных видах несимметричных КЗ. Комплексные схемы замещения для различных несимметричных КЗ. |  | 1 | ПК 2.1, ПК 2.2. ПК 2.3. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 2.1.01, Н 2.1.02, Н 2.2.01, Н 2.2.02 Н 2.3.01, У 2.1.01, У 2.1.02, У 2.1.03 У 2.2.01, У 2.3.01, З 2.1.01, З 2.1.02 З 2.1.03, З 2.1.04, З 2.1.05, З 2.1.06 З 2.1.07, З 2.2.01, З 2.2.02, З 2.3.01 |
|  | Уровни токов КЗ в современных энергосистемах. Способы снижения токов КЗ. Применение токоограничивающих реакторов: типы, конструкции, параметры, схемы включения. Выбор секционных и линейных реакторов |  | 1 | ПК 2.1, ПК 2.2. ПК 2.3. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 2.1.01, Н 2.1.02, Н 2.2.01, Н 2.2.02 Н 2.3.01, У 2.1.01, У 2.1.02, У 2.1.03 У 2.2.01, У 2.3.01, З 2.1.01, З 2.1.02 З 2.1.03, З 2.1.04, З 2.1.05, З 2.1.06 З 2.1.07, З 2.2.01, З 2.2.02, З 2.3.01 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 8 |  |  |
|  | Практическое занятие: Расчет токов трехфазного КЗ в различных Практическое занятие: присоединениях КЭС. |  | 2 | ПК 2.1, ПК 2.2. ПК 2.3. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 2.1.01, Н 2.1.02, Н 2.2.01, Н 2.2.02 Н 2.3.01, У 2.1.01, У 2.1.02, У 2.1.03 У 2.2.01, У 2.3.01, З 2.1.01, З 2.1.02 З 2.1.03, З 2.1.04, З 2.1.05, З 2.1.06 З 2.1.07, З 2.2.01, З 2.2.02, З 2.3.01 |
|  | Практическое занятие: Расчет токов трехфазного КЗ в системе собственных нужд напряжением 3 – 6 кВ. |  | 2 | ПК 2.1, ПК 2.2. ПК 2.3. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 2.1.01, Н 2.1.02, Н 2.2.01, Н 2.2.02 Н 2.3.01, У 2.1.01, У 2.1.02, У 2.1.03 У 2.2.01, У 2.3.01, З 2.1.01, З 2.1.02 З 2.1.03, З 2.1.04, З 2.1.05, З 2.1.06 З 2.1.07, З 2.2.01, З 2.2.02, З 2.3.01 |
|  | Практическое занятие: Расчет токов несимметричных КЗ. |  | 2 | ПК 2.1, ПК 2.2. ПК 2.3. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 2.1.01, Н 2.1.02, Н 2.2.01, Н 2.2.02 Н 2.3.01, У 2.1.01, У 2.1.02, У 2.1.03 У 2.2.01, У 2.3.01, З 2.1.01, З 2.1.02 З 2.1.03, З 2.1.04, З 2.1.05, З 2.1.06 З 2.1.07, З 2.2.01, З 2.2.02, З 2.3.01 |
|  | Практическое занятие: Выбор реакторов напряжением 6-10 кВ |  | 2 | ПК 2.1, ПК 2.2. ПК 2.3. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 2.1.01, Н 2.1.02, Н 2.2.01, Н 2.2.02 Н 2.3.01, У 2.1.01, У 2.1.02, У 2.1.03 У 2.2.01, У 2.3.01, З 2.1.01, З 2.1.02 З 2.1.03, З 2.1.04, З 2.1.05, З 2.1.06 З 2.1.07, З 2.2.01, З 2.2.02, З 2.3.01 |
| Тема 2.2 Релейная защита электрооборудования электрических станций сетей и систем | Содержание |  | 25 |  |  |
|  | Назначение релейной защиты (РЗ). Требования, предъявляемые к устройствам РЗ. Виды схем РЗ. Функциональная схема релейной защиты как устройства автоматического управления. Основные органы релейной защиты. |  | 2 | ПК 2.1, ПК 2.2. ПК 2.3. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 2.1.01, Н 2.1.02, Н 2.2.01, Н 2.2.02 Н 2.3.01, У 2.1.01, У 2.1.02, У 2.1.03 У 2.2.01, У 2.3.01, З 2.1.01, З 2.1.02 З 2.1.03, З 2.1.04, З 2.1.05, З 2.1.06 З 2.1.07, З 2.2.01, З 2.2.02, З 2.3.01 |
|  | Способы изображения реле на принципиальных схемах. Понятие о монтажных схемах устройств РЗА. Классификация реле. |  | 1 | ПК 2.1, ПК 2.2. ПК 2.3. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 2.1.01, Н 2.1.02, Н 2.2.01, Н 2.2.02 Н 2.3.01, У 2.1.01, У 2.1.02, У 2.1.03 У 2.2.01, У 2.3.01, З 2.1.01, З 2.1.02 З 2.1.03, З 2.1.04, З 2.1.05, З 2.1.06 З 2.1.07, З 2.2.01, З 2.2.02, З 2.3.01 |
|  | Назначение постоянного и переменного оперативного тока. Источники оперативного тока. |  | 2 | ПК 2.1, ПК 2.2. ПК 2.3. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 2.1.01, Н 2.1.02, Н 2.2.01, Н 2.2.02 Н 2.3.01, У 2.1.01, У 2.1.02, У 2.1.03 У 2.2.01, У 2.3.01, З 2.1.01, З 2.1.02 З 2.1.03, З 2.1.04, З 2.1.05, З 2.1.06 З 2.1.07, З 2.2.01, З 2.2.02, З 2.3.01 |
|  | Схемы соединения обмоток трансформаторов тока и реле. Коэффициент схемы. |  | 2 | ПК 2.1, ПК 2.2. ПК 2.3. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 2.1.01, Н 2.1.02, Н 2.2.01, Н 2.2.02 Н 2.3.01, У 2.1.01, У 2.1.02, У 2.1.03 У 2.2.01, У 2.3.01, З 2.1.01, З 2.1.02 З 2.1.03, З 2.1.04, З 2.1.05, З 2.1.06 З 2.1.07, З 2.2.01, З 2.2.02, З 2.3.01 |
|  | Виды реле. Реле прямого действия,устройство,область применения. Принципы выполнения и действия электромагнитных реле. Конструкция электромагнитных реле тока и напряжения. Параметры срабатывания и возврата, коэффициент возврата. Способы регулирования параметров. |  | 2 | ПК 2.1, ПК 2.2. ПК 2.3. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 2.1.01, Н 2.1.02, Н 2.2.01, Н 2.2.02 Н 2.3.01, У 2.1.01, У 2.1.02, У 2.1.03 У 2.2.01, У 2.3.01, З 2.1.01, З 2.1.02 З 2.1.03, З 2.1.04, З 2.1.05, З 2.1.06 З 2.1.07, З 2.2.01, З 2.2.02, З 2.3.01 |
|  | Полупроводниковые реле тока и напряжения. Способы регулирования параметров. |  | 2 | ПК 2.1, ПК 2.2. ПК 2.3. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 2.1.01, Н 2.1.02, Н 2.2.01, Н 2.2.02 Н 2.3.01, У 2.1.01, У 2.1.02, У 2.1.03 У 2.2.01, У 2.3.01, З 2.1.01, З 2.1.02 З 2.1.03, З 2.1.04, З 2.1.05, З 2.1.06 З 2.1.07, З 2.2.01, З 2.2.02, З 2.3.01 |
|  | Индукционное реле тока, принцип действия. Время-токовые характеристики реле. |  | 1 | ПК 2.1, ПК 2.2. ПК 2.3. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 2.1.01, Н 2.1.02, Н 2.2.01, Н 2.2.02 Н 2.3.01, У 2.1.01, У 2.1.02, У 2.1.03 У 2.2.01, У 2.3.01, З 2.1.01, З 2.1.02 З 2.1.03, З 2.1.04, З 2.1.05, З 2.1.06 З 2.1.07, З 2.2.01, З 2.2.02, З 2.3.01 |
|  | Поляризованные и магнитоэлектрические реле. Промежуточные реле, реле времени, указательные реле, их назначение, конструктивные особенности. |  | 2 | ПК 2.1, ПК 2.2. ПК 2.3. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 2.1.01, Н 2.1.02, Н 2.2.01, Н 2.2.02 Н 2.3.01, У 2.1.01, У 2.1.02, У 2.1.03 У 2.2.01, У 2.3.01, З 2.1.01, З 2.1.02 З 2.1.03, З 2.1.04, З 2.1.05, З 2.1.06 З 2.1.07, З 2.2.01, З 2.2.02, З 2.3.01 |
|  | Токовые защиты. Принципы выполнения и действия максимальной токовой защиты (МТЗ). Принципиальная схема защиты. Расчет уставок защиты и проверка чувствительности. МТЗ с пуском, но напряжению. |  | 1 | ПК 2.1, ПК 2.2. ПК 2.3. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 2.1.01, Н 2.1.02, Н 2.2.01, Н 2.2.02 Н 2.3.01, У 2.1.01, У 2.1.02, У 2.1.03 У 2.2.01, У 2.3.01, З 2.1.01, З 2.1.02 З 2.1.03, З 2.1.04, З 2.1.05, З 2.1.06 З 2.1.07, З 2.2.01, З 2.2.02, З 2.3.01 |
|  | Токовая отсечка, принцип действия, схема. Расчет уставок. Ступенчатая токовая защита. |  | 1 | ПК 2.1, ПК 2.2. ПК 2.3. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 2.1.01, Н 2.1.02, Н 2.2.01, Н 2.2.02 Н 2.3.01, У 2.1.01, У 2.1.02, У 2.1.03 У 2.2.01, У 2.3.01, З 2.1.01, З 2.1.02 З 2.1.03, З 2.1.04, З 2.1.05, З 2.1.06 З 2.1.07, З 2.2.01, З 2.2.02, З 2.3.01 |
|  | Принцип действия направленной МТЗ. Схема защиты, основные органы. Конструкция реле направленной мощности. Расчет уставок защиты. Мертвая зона защиты. |  | 1 | ПК 2.1, ПК 2.2. ПК 2.3. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 2.1.01, Н 2.1.02, Н 2.2.01, Н 2.2.02 Н 2.3.01, У 2.1.01, У 2.1.02, У 2.1.03 У 2.2.01, У 2.3.01, З 2.1.01, З 2.1.02 З 2.1.03, З 2.1.04, З 2.1.05, З 2.1.06 З 2.1.07, З 2.2.01, З 2.2.02, З 2.3.01 |
|  | Защита от замыканий на землю в электрических сетях. Защита кабельных линий напряжением 6-10 кВ. Конструкция трансформатора тока нулевой последовательности. |  | 1 | ПК 2.1, ПК 2.2. ПК 2.3. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 2.1.01, Н 2.1.02, Н 2.2.01, Н 2.2.02 Н 2.3.01, У 2.1.01, У 2.1.02, У 2.1.03 У 2.2.01, У 2.3.01, З 2.1.01, З 2.1.02 З 2.1.03, З 2.1.04, З 2.1.05, З 2.1.06 З 2.1.07, З 2.2.01, З 2.2.02, З 2.3.01 |
|  | Дифференциальные защиты линий. Принципы выполнения и действия продольной дифференциальной защиты линий. Токи небаланса. |  | 1 | ПК 2.1, ПК 2.2. ПК 2.3. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 2.1.01, Н 2.1.02, Н 2.2.01, Н 2.2.02 Н 2.3.01, У 2.1.01, У 2.1.02, У 2.1.03 У 2.2.01, У 2.3.01, З 2.1.01, З 2.1.02 З 2.1.03, З 2.1.04, З 2.1.05, З 2.1.06 З 2.1.07, З 2.2.01, З 2.2.02, З 2.3.01 |
|  | Поперечная дифференциальная защита двух параллельных электрических линий. Мертвая зона защиты. Поперечная направленная дифференциальная защита двух параллельных электрических линий. |  | 1 | ПК 2.1, ПК 2.2. ПК 2.3. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 2.1.01, Н 2.1.02, Н 2.2.01, Н 2.2.02 Н 2.3.01, У 2.1.01, У 2.1.02, У 2.1.03 У 2.2.01, У 2.3.01, З 2.1.01, З 2.1.02 З 2.1.03, З 2.1.04, З 2.1.05, З 2.1.06 З 2.1.07, З 2.2.01, З 2.2.02, З 2.3.01 |
|  | Защита трансформаторов и автотрансформаторов. Газовая защита. Принцип действия, устройство, требования к установке газового реле. Дифференциальная защита на трансформаторах (автотрансформаторах). Принцип действия. |  | 1 | ПК 2.1, ПК 2.2. ПК 2.3. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 2.1.01, Н 2.1.02, Н 2.2.01, Н 2.2.02 Н 2.3.01, У 2.1.01, У 2.1.02, У 2.1.03 У 2.2.01, У 2.3.01, З 2.1.01, З 2.1.02 З 2.1.03, З 2.1.04, З 2.1.05, З 2.1.06 З 2.1.07, З 2.2.01, З 2.2.02, З 2.3.01 |
|  | Защита синхронных генераторов. Выбор уставок дифференциальной защиты. Оценка чувствительности. |  | 1 | ПК 2.1, ПК 2.2. ПК 2.3. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 2.1.01, Н 2.1.02, Н 2.2.01, Н 2.2.02 Н 2.3.01, У 2.1.01, У 2.1.02, У 2.1.03 У 2.2.01, У 2.3.01, З 2.1.01, З 2.1.02 З 2.1.03, З 2.1.04, З 2.1.05, З 2.1.06 З 2.1.07, З 2.2.01, З 2.2.02, З 2.3.01 |
|  | Защита асинхронных двигателей от междуфазных КЗ и перегрузок. Защита минимального напряжения. |  | 1 | ПК 2.1, ПК 2.2. ПК 2.3. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 2.1.01, Н 2.1.02, Н 2.2.01, Н 2.2.02 Н 2.3.01, У 2.1.01, У 2.1.02, У 2.1.03 У 2.2.01, У 2.3.01, З 2.1.01, З 2.1.02 З 2.1.03, З 2.1.04, З 2.1.05, З 2.1.06 З 2.1.07, З 2.2.01, З 2.2.02, З 2.3.01 |
|  | Защита сборных шин. Виды повреждений на сборных шинах. Принципы выполнения и действия дифференциальной защиты шин. |  | 1 | ПК 2.1, ПК 2.2. ПК 2.3. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 2.1.01, Н 2.1.02, Н 2.2.01, Н 2.2.02 Н 2.3.01, У 2.1.01, У 2.1.02, У 2.1.03 У 2.2.01, У 2.3.01, З 2.1.01, З 2.1.02 З 2.1.03, З 2.1.04, З 2.1.05, З 2.1.06 З 2.1.07, З 2.2.01, З 2.2.02, З 2.3.01 |
|  | Резервирование действия релейных защит и выключателей. Принцип выполнения УРОВ. |  | 1 | ПК 2.1, ПК 2.2. ПК 2.3. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 2.1.01, Н 2.1.02, Н 2.2.01, Н 2.2.02 Н 2.3.01, У 2.1.01, У 2.1.02, У 2.1.03 У 2.2.01, У 2.3.01, З 2.1.01, З 2.1.02 З 2.1.03, З 2.1.04, З 2.1.05, З 2.1.06 З 2.1.07, З 2.2.01, З 2.2.02, З 2.3.01 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 28 |  |  |
|  | Практическое занятие: Исследование схем включения вторичных обмоток трансформаторов тока. |  | 2 | ПК 2.1, ПК 2.2. ПК 2.3. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 2.1.01, Н 2.1.02, Н 2.2.01, Н 2.2.02 Н 2.3.01, У 2.1.01, У 2.1.02, У 2.1.03 У 2.2.01, У 2.3.01, З 2.1.01, З 2.1.02 З 2.1.03, З 2.1.04, З 2.1.05, З 2.1.06 З 2.1.07, З 2.2.01, З 2.2.02, З 2.3.01 |
|  | Практическое занятие: Испытание электромагнитных реле тока и напряжения |  | 2 | ПК 2.1, ПК 2.2. ПК 2.3. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 2.1.01, Н 2.1.02, Н 2.2.01, Н 2.2.02 Н 2.3.01, У 2.1.01, У 2.1.02, У 2.1.03 У 2.2.01, У 2.3.01, З 2.1.01, З 2.1.02 З 2.1.03, З 2.1.04, З 2.1.05, З 2.1.06 З 2.1.07, З 2.2.01, З 2.2.02, З 2.3.01 |
|  | Практическое занятие: Испытание реле времени. |  | 2 | ПК 2.1, ПК 2.2. ПК 2.3. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 2.1.01, Н 2.1.02, Н 2.2.01, Н 2.2.02 Н 2.3.01, У 2.1.01, У 2.1.02, У 2.1.03 У 2.2.01, У 2.3.01, З 2.1.01, З 2.1.02 З 2.1.03, З 2.1.04, З 2.1.05, З 2.1.06 З 2.1.07, З 2.2.01, З 2.2.02, З 2.3.01 |
|  | Практическое занятие: Испытание реле напряжения. |  | 2 | ПК 2.1, ПК 2.2. ПК 2.3. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 2.1.01, Н 2.1.02, Н 2.2.01, Н 2.2.02 Н 2.3.01, У 2.1.01, У 2.1.02, У 2.1.03 У 2.2.01, У 2.3.01, З 2.1.01, З 2.1.02 З 2.1.03, З 2.1.04, З 2.1.05, З 2.1.06 З 2.1.07, З 2.2.01, З 2.2.02, З 2.3.01 |
|  | Практическое занятие: Расчёт, настройка установок и проверка работы ступенчатой токовой защиты линии. |  | 2 | ПК 2.1, ПК 2.2. ПК 2.3. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 2.1.01, Н 2.1.02, Н 2.2.01, Н 2.2.02 Н 2.3.01, У 2.1.01, У 2.1.02, У 2.1.03 У 2.2.01, У 2.3.01, З 2.1.01, З 2.1.02 З 2.1.03, З 2.1.04, З 2.1.05, З 2.1.06 З 2.1.07, З 2.2.01, З 2.2.02, З 2.3.01 |
|  | Практическое занятие: Испытание максимальной токовой защиты с применением электронного токового реле. |  | 2 | ПК 2.1, ПК 2.2. ПК 2.3. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 2.1.01, Н 2.1.02, Н 2.2.01, Н 2.2.02 Н 2.3.01, У 2.1.01, У 2.1.02, У 2.1.03 У 2.2.01, У 2.3.01, З 2.1.01, З 2.1.02 З 2.1.03, З 2.1.04, З 2.1.05, З 2.1.06 З 2.1.07, З 2.2.01, З 2.2.02, З 2.3.01 |
|  | Практическое занятие: Испытание защиты кабельной линии от замыканий на землю |  | 2 | ПК 2.1, ПК 2.2. ПК 2.3. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 2.1.01, Н 2.1.02, Н 2.2.01, Н 2.2.02 Н 2.3.01, У 2.1.01, У 2.1.02, У 2.1.03 У 2.2.01, У 2.3.01, З 2.1.01, З 2.1.02 З 2.1.03, З 2.1.04, З 2.1.05, З 2.1.06 З 2.1.07, З 2.2.01, З 2.2.02, З 2.3.01 |
|  | Практическое занятие: Настройка и проверка работы дифференциальной поперечной защиты линий. |  | 2 | ПК 2.1, ПК 2.2. ПК 2.3. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 2.1.01, Н 2.1.02, Н 2.2.01, Н 2.2.02 Н 2.3.01, У 2.1.01, У 2.1.02, У 2.1.03 У 2.2.01, У 2.3.01, З 2.1.01, З 2.1.02 З 2.1.03, З 2.1.04, З 2.1.05, З 2.1.06 З 2.1.07, З 2.2.01, З 2.2.02, З 2.3.01 |
|  | Практическое занятие: Испытание дифференциального реле РСТ-15(РНТ-565). |  | 2 | ПК 2.1, ПК 2.2. ПК 2.3. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 2.1.01, Н 2.1.02, Н 2.2.01, Н 2.2.02 Н 2.3.01, У 2.1.01, У 2.1.02, У 2.1.03 У 2.2.01, У 2.3.01, З 2.1.01, З 2.1.02 З 2.1.03, З 2.1.04, З 2.1.05, З 2.1.06 З 2.1.07, З 2.2.01, З 2.2.02, З 2.3.01 |
|  | Практическое занятие: Проверка работы дифференциальной защиты трансформатора. |  | 2 | ПК 2.1, ПК 2.2. ПК 2.3. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 2.1.01, Н 2.1.02, Н 2.2.01, Н 2.2.02 Н 2.3.01, У 2.1.01, У 2.1.02, У 2.1.03 У 2.2.01, У 2.3.01, З 2.1.01, З 2.1.02 З 2.1.03, З 2.1.04, З 2.1.05, З 2.1.06 З 2.1.07, З 2.2.01, З 2.2.02, З 2.3.01 |
|  | Практическое занятие: Испытание релейной защиты понижающего трансформатора |  | 2 | ПК 2.1, ПК 2.2. ПК 2.3. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 2.1.01, Н 2.1.02, Н 2.2.01, Н 2.2.02 Н 2.3.01, У 2.1.01, У 2.1.02, У 2.1.03 У 2.2.01, У 2.3.01, З 2.1.01, З 2.1.02 З 2.1.03, З 2.1.04, З 2.1.05, З 2.1.06 З 2.1.07, З 2.2.01, З 2.2.02, З 2.3.01 |
|  | Практическое занятие: Расчет уставок максимальных токовых защит в сети с односторонним питанием. |  | 2 | ПК 2.1, ПК 2.2. ПК 2.3. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 2.1.01, Н 2.1.02, Н 2.2.01, Н 2.2.02 Н 2.3.01, У 2.1.01, У 2.1.02, У 2.1.03 У 2.2.01, У 2.3.01, З 2.1.01, З 2.1.02 З 2.1.03, З 2.1.04, З 2.1.05, З 2.1.06 З 2.1.07, З 2.2.01, З 2.2.02, З 2.3.01 |
|  | Практическое занятие: Расчет уставок и проверка чувствительности МТЗ в сети с односторонним питанием. |  | 2 | ПК 2.1, ПК 2.2. ПК 2.3. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 2.1.01, Н 2.1.02, Н 2.2.01, Н 2.2.02 Н 2.3.01, У 2.1.01, У 2.1.02, У 2.1.03 У 2.2.01, У 2.3.01, З 2.1.01, З 2.1.02 З 2.1.03, З 2.1.04, З 2.1.05, З 2.1.06 З 2.1.07, З 2.2.01, З 2.2.02, З 2.3.01 |
|  | Практическое занятие: Расчет трехступенчатой токовой защиты от многофазных КЗ в сети с односторонним питанием. |  | 2 | ПК 2.1, ПК 2.2. ПК 2.3. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 2.1.01, Н 2.1.02, Н 2.2.01, Н 2.2.02 Н 2.3.01, У 2.1.01, У 2.1.02, У 2.1.03 У 2.2.01, У 2.3.01, З 2.1.01, З 2.1.02 З 2.1.03, З 2.1.04, З 2.1.05, З 2.1.06 З 2.1.07, З 2.2.01, З 2.2.02, З 2.3.01 |
| Промежуточная аттестация – контрольная работа (5 семестр) |  |  | 1 |  |  |
| Самостоятельная работа обучающихся: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и нормативной литературы. |  |  | 2 |  |  |
| Учебная практика. Виды работ 1. Выполнение отдельных работ в операциях по включению в работу и останову основного и вспомогательного элек-трооборудования 2. Выполнение отдельных работ в определении причин сбоев и отказов в работе электрооборудования 3.Составление технической документации по эксплуатации электрооборудования 4.Составление оперативной документации 5. Выполнение отдельных работ в выполнении оперативных переключений в распределительных устройствах электростанций и подстанций 6.Контроль и управление режимами работы электрооборудования 7. Выполнение отдельных работ в противоаварийных тренировках оперативного персонала |  |  | 36 | ПК 2.1, ПК 2.2. ПК 2.3. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 2.1.01, Н 2.1.02, Н 2.2.01, Н 2.2.02 Н 2.3.01, У 2.1.01, У 2.1.02, У 2.1.03 У 2.2.01, У 2.3.01, З 2.1.01, З 2.1.02 З 2.1.03, З 2.1.04, З 2.1.05, З 2.1.06 З 2.1.07, З 2.2.01, З 2.2.02, З 2.3.01 |
| Производственная практика. Виды работ Изучение инструкций по ОТ и ТБ. Контроль работы основного и вспомогательного оборудования Режимные переключения в энергоустановках Выполнение оперативных переключений и ликвидация аварий в электрической части энергоустановок. Настройка устройств релейной защиты электрооборудования электрических станций, сетей и систем. Техническая документация по эксплуатации электрооборудования |  |  | 72 | ПК 2.1, ПК 2.2. ПК 2.3. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 2.1.01, Н 2.1.02, Н 2.2.01, Н 2.2.02 Н 2.3.01, У 2.1.01, У 2.1.02, У 2.1.03 У 2.2.01, У 2.3.01, З 2.1.01, З 2.1.02 З 2.1.03, З 2.1.04, З 2.1.05, З 2.1.06 З 2.1.07, З 2.2.01, З 2.2.02, З 2.3.01 |
| Всего |  |  | 288 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Информационные технологии в профессиональной деятельности», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы.

Лаборатории «Эксплуатация и ремонт электрооборудования электрических станций, сетей и систем», «Релейной защиты, автоматики электроэнергетических систем», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы.

Мастерская «Электромонтажная», оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы 
по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Быстрицкий, Г. Ф., Гасангаджиев, Г. Г., Кожиченков, В. С. Общая энергетика. основное оборудование 2-е изд., испр. и доп. Учебник для СПО, 2020 - 416 с./ Гриф УМО СПО. -ISBN 978-5-534-10369-4. - Текст : непосредственный.

- Воробьев, В. А. Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 365 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07871-8. - Текст : непосредственный.

- Гайсаров, Р.В. Справочник по высоковольтному оборудованию электроустановок / Елисеева О.Н. пособие/ КГБПОУ ДГЭТ – 2019 г. - 450 с.

- Курбатов, П.А. (под ред.) Электроника: электрические аппараты : учебник и практикум для среднего профессионального образования — Москва : Издательство Юрайт, 2020.— 250 с. — (Профессиональное образование). ISBN978-5-534-10370-0. - Текст :непосредственный.

- Киреева, Э.А., Цырук, С.А. Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем. 7-е изд., перераб. издание 2020 г. - Текст : непосредственный. - Текст : непосредственный.

- Киреева Э.А., Цырук С.А. Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем. 7-е изд., перераб. издание 2020 г. - Текст : непосредственный. - Текст : непосредственный.

- Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий. 10-е изд., испр. издание 2020 г. - Текст : непосредственный

- Ушаков, В. Я. Электрические системы и сети: учебное пособие для среднего профессионального образования / В. Я. Ушаков. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 446 с.— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10365-6. - Текст : непосредственный.

3.2.2. Основные электронные издания

- Ерошенко, Д. В. Основы технической эксплуатации электрического и электромеханического оборудования : учебник / Г.П. Ерошенко, Н.П. Кондратьева, С.М. Бакиров. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 295 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015624-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1043822

- Лыкин, А. В.  Электрические системы и сети : учебник для среднего профессионального образования / А. В. Лыкин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 362 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10376-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495323

- Пасютина, О. В. Охрана труда при технической эксплуатации электрооборудования : учебное пособие / О. В. Пасютина. - 4-е изд., стер. - Минск : РИПО, 2021. - 115 с. - ISBN 978-985-7253-65-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1854607

3.

3.2.3. Дополнительные источники

- Балдин, М.Н. Справочник. Основное электрооборудование электрических сетей - М.: ЭНАС, 2014. – 208 с.

- Киреева, З.А., Цырук, С.А. Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем: Учебник для студентов СПО. - М.: Издательский центр «Академия», 2014. (гриф МО РФ);

- Киреева, Э.А. Электрооборудование электрических станций, сетей и систем: учебное пособие. М.: КРОНУС, 2017

- Котеленец, Н.Ф. Испытания, эксплуатация и ремонт электрических машин: учебник. - М.: Академия, 2010. – 384 с.

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации – М.: Издательство «Омега-Л», 2016. –256 с.

- Правила устройства электроустановок. – СПб.: Издательство ДЕАН, 2014. – 701 с.

- Рожкова, Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций: Учебник для сред.проф.образования - М.: Издательский центр «Академия», 2014. (гриф МО РФ).

- Сибикин, Ю.Д. Основы эксплуатации электрооборудования электростанций и подстанций: учебное пособие для вузов. - М.: ИП Радио-Софт: ЭНАС, 2017. – 448 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования | - Демонстрация навыков ис-следования режимов работы электрических машин и трансформаторов, устройств релейной защиты; - точность подбора средств измерений для контроля ре-жимов работы основного обо-рудования, и правильность со-ставления схем подключения измерительных приборов; - выполнение расчета симмет-ричных и несимметричных то-ков коротких замыканий в со-ответствии с алгоритмом; - аргументированность выбора устройств релейной защиты и автоматики в различных цепях основного и вспомогательного оборудования; - характеристика способов включения в работу основного оборудования в соответствии с Правилами технической эксплуатации; - демонстрация навыков по включению в работу и останову электрооборудования | наблюдение за ходом выполнения лаборатор-ных работ и анализ её результатов; анализ результата выполнения практического задания; анализ результатов выполнения практических заданий; анализ результатов защиты лабораторных работ и практических заданий; анализ результатов вы-полнения практических заданий; наблюдение за выпол-нением заданий на производственной практике и анализ ее результатов. |
| ПК 2.2. Выполнять режимные переключения в энергоустановках | Соответствие выбора схем распределительных устройств электроустановок нормам тех-нологического проектирования; - составление бланков пере-ключений в заданных электрических схемах в соответствии с типовыми бланками переключений; - выполнение оперативных переключений в схемах с ис-пользованием компьютерных программ и на тренажерах в соответствии с бланками переключений; - демонстрация навыков про-изводства оперативных пере-ключений в различных схемах электростанций и подстанций; - выполнение действий оперативного персонала при ликви-дации различных аварий на электростанциях, в сетях и системах в соответствии с ин-струкциями; - демонстрация навыков дей-ствий персонала при ликвидации различных аварий при участии в противоаварийных тренировках оперативного персонала; - демонстрация навыков вла-дения безопасными методами работ при оперативных пере-ключениях; | Анализ результатов выполнения практиче-ских заданий; Анализ результата вы-полнения практического задания; наблюдение за деятельностью обучающегося в ходе выпол-нения лабораторной работы, анализ результатов; наблюдение за выпол-нением заданий на производственной практике и анализ ее результатов; наблюдение за деятельностью обучающегося в ходе выпол-нения лабораторной работы, анализ результатов; наблюдение за деятельностью обучающегося в ходе выполнения лабораторных работ, анализ результатов; наблюдение за деятельностью обучающихся на производственной практике и анализ ее результатов |
| ПК 2.3. Оформлять техническую документацию по эксплуатации электрооборудования | - Грамотность заполнения бланков технической документации по эксплуатации электрооборудования; - грамотность заполнения бланков оперативно-технической документации | Анализ результатов выполнения практиче-ских заданий. |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; - адекватная оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач | Экспертная оценка решения ситуационных задач. |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | - использование различных источников, включая электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач в области контроля качества сварных конструкций; - проводит своевременно выполнение работ и оценивание их качества и точности; | Экспертная оценка решения ситуационных задач. |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | - взаимодействовать с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик; - обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных) | Экспертная оценка решения ситуационных задач. |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | - демонстрировать грамотность устной и письменной речи, - ясность формулирования и изложения мыслей | Экспертная оценка решения ситуационных задач. |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | - соблюдение норм поведения во время учебных занятий и прохождения учебной и производственной практик, - соблюдение стандартов антикоррупционного поведения | Экспертная оценка решения ситуационных задач. |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - эффективное выполнение правил ТБ во время учебных занятий, при прохождении учебной и производственной практик; - демонстрация знаний и использование ресурсосберегающих технологий в профессиональной деятельности | Экспертная оценка решения ситуационных задач. |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках (п. 3.2 в ред. Приказа Минпросвещения России от 01.09.2022 № 796) | - эффективность использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности согласно формируемым умениям и получаемому практическому опыту | Экспертная оценка решения ситуационных задач. |

- Приложение 2.3

К ПООП по специальности

13.02.03 Электрические станции, сети и системы

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 Контроль и управление технологическими процессами

Обязательный профессиональный блок

2022 г

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 Контроль и управление технологическими процессами

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности «Контроль и управление технологическими процессами» и соответствующие ему общие компетенции, и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| - Код | - Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| - ОК 01. | - Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; |
| - ОК 02. | - Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| - ОК 04. | - Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; |
| - ОК 05 | - Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; |
| - ОК 06 | - Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| - ОК 07. | - Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| - ОК 09. | - Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках (п. 3.2 в ред. Приказа Минпросвещения России от 01.09.2022 № 796). |

- 1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| - Код | - Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| - ВД 3 | - Контроль и управление технологическими процессами |
| - ПК 3.1. | - Контролировать и регулировать параметры производства электроэнергии |
| - ПК 3.2. | - Контролировать и регулировать параметры передачи электроэнергии |
| - ПК 3.3. | - Контролировать распределение электроэнергии и управлять им |
| - ПК.3.4. | - Оптимизировать технологические процессы в соответствии с нагрузкой на оборудование |
| - ПК.3.5. | - Определять технико-экономические показатели работы электрооборудовани |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Владеть навыками | Н 3.1.01 | обслуживании систем контроля и управления производства, передачи и распределения электроэнергии с применением аппаратно-программных средств и комплексов; |
| --- | --- | --- |
|  | Н 3.2.01 | обслуживании систем контроля и управления производства, передачи и распределения электроэнергии с применением аппаратно-программных средств и комплексов; |
|  | Н 3.2.02 | оценки параметров качества передаваемой электроэнергии; |
|  | Н 3.2.03 | регулировании напряжения на подстанциях; |
|  | Н 3.3.01 | обслуживании систем контроля и управления производства, передачи и распределения электроэнергии с применением аппаратно-программных средств и комплексов; |
|  | Н 3.4.01 | соблюдении порядка выполнения оперативных переключений; |
|  | Н 3.4.02 | регулировании параметров работы электрооборудования; |
|  | Н 3.5.01 | расчета технико-экономических показателей; |
| Уметь | У 3.1.01 | пользоваться средствами диспетчерского и технологического управления и системами контроля; |
|  | У 3.1.02 | определять выработку электроэнергии; |
|  | У 3.1.03 | определять экономичность работы электрооборудования применять современные средства связи; |
|  | У 3.1.04 | контролировать состояние релейной защиты, электроавтоматики и сигнализации |
|  | У 3.2.01 | контролировать и корректировать параметры качества передаваемой электроэнергии; |
|  | У 3.2.02 | осуществлять оперативное управление режимами передачи |
|  | У 3.2.03 | измерять нагрузки и напряжения в различных точках сети; |
|  | У 3.2.04 | пользоваться средствами диспетчерского и технологического управления и системами контроля |
|  | У 3.2.05 | определять экономичность работы электрооборудования применять современные средства связи; |
|  | У 3.2.06 | контролировать состояние релейной защиты, электроавтоматики и сигнализации |
|  | У 3.3.01 | включать и отключать системы контроля управления; |
|  | У 3.3.02 | обслуживать и обеспечивать бесперебойную работу элементов систем контроля и управления, автоматических устройств регуляторов; |
|  | У 3.3.03 | измерять нагрузки и напряжения в различных точках сети; |
|  | У 3.3.04 | пользоваться средствами диспетчерского и технологического управления и системами контроля; |
|  | У 3.3.05 | определять экономичность работы электрооборудования применять современные средства связи; |
|  | У 3.3.06 | контролировать состояние релейной защиты, электроавтоматики и сигнализации; |
|  | У 3.4.01 | обеспечивать экономичный режим работы электрооборудования; |
|  | У 3.4.02 | определять экономичность работы электрооборудования применять современные средства связи; |
|  | У 3.5.01 | определять показатели использования электрооборудования; |
| Знать | З 3.1.01 | принцип работы автоматических устройств управления и контроля; |
|  | З 3.1.02 | категории потребителей электроэнергии; |
|  | З 3.1.03 | технологический процесс производства электроэнергии; |
|  | З 3.1.04 | параметры режимов работы электрооборудования; |
|  | З 3.2.01 | способы уменьшения потерь передаваемой электроэнергии; |
|  | З 3.2.02 | методы регулирования напряжения в узлах сети |
|  | З 3.2.03 | допустимые пределы отклонения частоты и напряжения; |
|  | З 3.2.04 | параметры режимов работы электрооборудования; |
|  | З 3.3.01 | инструкции по диспетчерскому управлению, ведению оперативных переговоров и записей; |
|  | З 3.3.02 | оперативные схемы сетей; |
|  | З 3.3.03 | параметры режимов работы электрооборудования; |
|  | З 3.4.01 | оптимальное распределение заданных нагрузок между агрегатами; |
|  | З 3.5.01 | методы расчета технических и экономических показателей работы; |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 180

в том числе в форме практической подготовки 132

Из них на освоение МДК 03.01 – 72

МДК 03.02 - 36

в том числе самостоятельная работа 4

практики, в том числе учебная 36, производственная 36

Промежуточная аттестация 18

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 3.1, ПК 3.2. ПК 3.3, ПК.3.4. ПК.3.5. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09. | Раздел 1. Измерение, контроль и регулирование параметров электрических станций, сетей и систем | 8 | 8 | - | 8 |  |  | Х |  | Х |
| ПК 3.1, ПК 3.2. ПК 3.3, ПК.3.4. ПК.3.5. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09. | Раздел 2 Выполнение электрических и экономических расчетов в энергосистемах | 64 | 42 | - | 42 | 20 | 2 |  |  | Х |
| ПК 3.1, ПК 3.2. ПК 3.3, ПК.3.4. ПК.3.5. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09. | Раздел 3 Выполнение электрических и экономических расчетов в энергосистемах | 36 | 10 | 34 | 10 |  | 2 |  |  |  |
| ПК 3.1, ПК 3.2. ПК 3.3, ПК.3.4. ПК.3.5. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09. | Учебная практика | 36 | 36 |  |  |  |  |  | 36 |  |
| ПК 3.1, ПК 3.2. ПК 3.3, ПК.3.4. ПК.3.5. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09. | Производственная практика (по профилю специальности), часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная практика) | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  | 36 |
| ПК 3.1, ПК 3.2. ПК 3.3, ПК.3.4. ПК.3.5. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09. | Промежуточная аттестация | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 180 | 132 | 34 | 60 | 20 | 4 |  | 36 | 36 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Измерение, контроль и регулирование параметров электрических станций, сетей и систем |  | 8 |  |  |
| МДК 03.01. Автоматизированные системы управления в электроэнергосистемах |  | 72 |  |  |
| Тема 1.1 Схемы электрических сетей | Содержание | - |  |  |
|  | Требования, предъявляемые к схемам электрических сетей. Схемы разомкнутых резерви-рованных и нерезервированных распределительных сетей. Схемы кольцевых сетей. Сложнозамкнутые схемы. Особенности районных электриче-ских сетей. Схемы электропередач переменным и постоянным током при сверхвысоких напряжени |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 | ПК 3.1, ПК 3.2. ПК 3.3, ПК.3.4. ПК.3.5. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09. | Н 3.1.01, Н 3.2.01, Н 3.2.02, Н 3.2.03, Н 3.3.01, Н 3.4.01, Н 3.4.02, Н 3.5.01, У 3.1.01, У 3.1.02 У 3.1.03, У 3.1.04, У 3.2.01, У 3.2.02, У 3.2.03, У 3.2.04, У 3.2.05, У 3.2.06, У 3.3.01, У 3.3.02 У 3.3.03, У 3.3.04, У 3.3.05, У 3.3.06, У 3.4.01, У 3.4.02, У 3.5.01, З 3.1.01, З 3.1.02, З 3.1.03 З 3.1.04, З 3.2.01, З 3.2.02, З 3.2.03, З 3.2.04, З 3.3.01, З 3.3.02, З 3.3.03, З 3.4.01, З 3.5.01 |
|  | Практическое занятие: Выбор схемы электрических сетей с учетом надежности электроснабжения потребителей |  |  |  |
| Тема 1.2. Оперативные переключения в схемах сетей | Содержание | - | ПК 3.1, ПК 3.2. ПК 3.3, ПК.3.4. ПК.3.5. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09. | Н 3.1.01, Н 3.2.01, Н 3.2.02, Н 3.2.03, Н 3.3.01, Н 3.4.01, Н 3.4.02, Н 3.5.01, У 3.1.01, У 3.1.02 У 3.1.03, У 3.1.04, У 3.2.01, У 3.2.02, У 3.2.03, У 3.2.04, У 3.2.05, У 3.2.06, У 3.3.01, У 3.3.02 У 3.3.03, У 3.3.04, У 3.3.05, У 3.3.06, У 3.4.01, У 3.4.02, У 3.5.01, З 3.1.01, З 3.1.02, З 3.1.03 З 3.1.04, З 3.2.01, З 3.2.02, З 3.2.03, З 3.2.04, З 3.3.01, З 3.3.02, З 3.3.03, З 3.4.01, З 3.5.01 |
|  | Организация и порядок оперативных переключений. Схемы оперативных переключений. Оперативные переключения при выводе в ремонт линий и трансформаторов |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие: Составление бланков переключений в электрических сетях |  |  |  |
| Тема 1.3 Средства диспетчерского управления энергосистемой. | Содержание | - |  |  |
|  | Основные виды связи АСДУ. Организация каналов при передаче телемеханической ин-формации. Структурная схема канала связи. Общие сведения о каналах связи по лини-ям электропередачи 2. Элементы высокочастотной обработки и присоединения к линиям электропередачи. Вы-сокочастотные заградители, конденсаторы связи, фильтры присоединения, высокочастот-ные кабели, их назначение и принципы действия. 3. Структурная схема диспетчерского управления Единой энергетической системой (ЕЭС) РФ. Основные задачи диспетчерского управления. Информация, необходимая диспетчеру для управления энергосистемой. Структура АСДУ ЕЭС РФ. Понятие об оперативном информационно-управляющем комплексе (ОИУК) как основе АСДУ. |  |  |  |
| Тема 1.4 Автоматика электро-энергетических систем | Содержание | - | ПК 3.1, ПК 3.2. ПК 3.3, ПК.3.4. ПК.3.5. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09. | Н 3.1.01, Н 3.2.01, Н 3.2.02, Н 3.2.03, Н 3.3.01, Н 3.4.01, Н 3.4.02, Н 3.5.01, У 3.1.01, У 3.1.02 У 3.1.03, У 3.1.04, У 3.2.01, У 3.2.02, У 3.2.03, У 3.2.04, У 3.2.05, У 3.2.06, У 3.3.01, У 3.3.02 У 3.3.03, У 3.3.04, У 3.3.05, У 3.3.06, У 3.4.01, У 3.4.02, У 3.5.01, З 3.1.01, З 3.1.02, З 3.1.03 З 3.1.04, З 3.2.01, З 3.2.02, З 3.2.03, З 3.2.04, З 3.3.01, З 3.3.02, З 3.3.03, З 3.4.01, З 3.5.01 |
|  | Автоматическое повторное включение Классификация, назначение, область примене-ния. Схема трехфазного АПВ однократного действия для линии с односторонним пита-нием. Особенности выполнения АПВ для линий с двухсторонним питанием. 2. Назначение, область применения устройств автоматического включения резерва. Тре-бования, предъявляемые к устройствам АВР. Схемы АВР секционного выключателя, АВР трансформатора подстанции. Пусковые органы АВР. 3. Назначение автоматического регулирования частоты в энергосистеме. Автоматическое регулирование перетоков мощности. Назначение и основные принципы выполнения автоматической частотной разгрузки (АЧР).Категории и очереди АЧР. Автоматическое повторное включение после АЧР (ЧАПВ). Схемы АЧР и ЧАПВ. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие: Исследование устройства автоматического повторного включения. |  |  |  |
|  | Практическое занятие: Исследование устройства автоматической частотной разгрузки. |  |  |  |
| Раздел 2 Выполнение электрических и экономических расчетов в энергосистемах |  | 42 |  |  |
| Тема 2.1 Определение электрических нагрузок станций и потребителей | Содержание | - | ПК 3.1, ПК 3.2. ПК 3.3, ПК.3.4. ПК.3.5. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09. | Н 3.1.01, Н 3.2.01, Н 3.2.02, Н 3.2.03, Н 3.3.01, Н 3.4.01, Н 3.4.02, Н 3.5.01, У 3.1.01, У 3.1.02 У 3.1.03, У 3.1.04, У 3.2.01, У 3.2.02, У 3.2.03, У 3.2.04, У 3.2.05, У 3.2.06, У 3.3.01, У 3.3.02 У 3.3.03, У 3.3.04, У 3.3.05, У 3.3.06, У 3.4.01, У 3.4.02, У 3.5.01, З 3.1.01, З 3.1.02, З 3.1.03 З 3.1.04, З 3.2.01, З 3.2.02, З 3.2.03, З 3.2.04, З 3.3.01, З 3.3.02, З 3.3.03, З 3.4.01, З 3.5.01 |
|  | Основные определения и классификация графиков электрических нагрузок. Суточные графики нагрузок потребителей электроэнергии, электрических подстанций и станций. График нагрузки энергосистем. Распределение нагрузки между электростанциями раз-личных типов. Годовой график нагрузки по продолжительности. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие: Построение годового графика продолжительности нагрузок и определение по графику технико-экономических показателей. |  |  |  |
| Тема 2.2 Выбор силовых трансформаторов на подстанциях и электростанциях | Содержание | - | ПК 3.1, ПК 3.2. ПК 3.3, ПК.3.4. ПК.3.5. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09. | Н 3.1.01, Н 3.2.01, Н 3.2.02, Н 3.2.03, Н 3.3.01, Н 3.4.01, Н 3.4.02, Н 3.5.01, У 3.1.01, У 3.1.02 У 3.1.03, У 3.1.04, У 3.2.01, У 3.2.02, У 3.2.03, У 3.2.04, У 3.2.05, У 3.2.06, У 3.3.01, У 3.3.02 У 3.3.03, У 3.3.04, У 3.3.05, У 3.3.06, У 3.4.01, У 3.4.02, У 3.5.01, З 3.1.01, З 3.1.02, З 3.1.03 З 3.1.04, З 3.2.01, З 3.2.02, З 3.2.03, З 3.2.04, З 3.3.01, З 3.3.02, З 3.3.03, З 3.4.01, З 3.5.01 |
|  | Выбор силовых трансформаторов и автотрансформаторов на подстанциях |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие: Выбор типов и мощности силовых трансформаторов (автотрансформаторов) на ТЭС. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие: Выбор типов и мощности трансформаторов (автотрансформаторов) связи и трансформаторов собственных нужд на подстанции. | 2 |  |  |
| Тема 2.3. Определение расчетных условий для выбора и проверки проводников и электрических аппаратов | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 | ПК 3.1, ПК 3.2. ПК 3.3, ПК.3.4. ПК.3.5. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09. | Н 3.1.01, Н 3.2.01, Н 3.2.02, Н 3.2.03, Н 3.3.01, Н 3.4.01, Н 3.4.02, Н 3.5.01, У 3.1.01, У 3.1.02 У 3.1.03, У 3.1.04, У 3.2.01, У 3.2.02, У 3.2.03, У 3.2.04, У 3.2.05, У 3.2.06, У 3.3.01, У 3.3.02 У 3.3.03, У 3.3.04, У 3.3.05, У 3.3.06, У 3.4.01, У 3.4.02, У 3.5.01, З 3.1.01, З 3.1.02, З 3.1.03 З 3.1.04, З 3.2.01, З 3.2.02, З 3.2.03, З 3.2.04, З 3.3.01, З 3.3.02, З 3.3.03, З 3.4.01, З 3.5.01 |
|  | Практическое занятие: Определение расчетных условий для выбора проводников и электрических аппаратов по нормальному, послеаварийному и ремонтному режимам работы и для проверки провод-ников и электрических аппаратов по режиму КЗ. | 2 |  |  |
| Тема 2.4 Проводники, применяемые на электростанциях и в электрических сетях. Изоляторы. | Содержание | - | ПК 3.1, ПК 3.2. ПК 3.3, ПК.3.4. ПК.3.5. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09. | Н 3.1.01, Н 3.2.01, Н 3.2.02, Н 3.2.03, Н 3.3.01, Н 3.4.01, Н 3.4.02, Н 3.5.01, У 3.1.01, У 3.1.02 У 3.1.03, У 3.1.04, У 3.2.01, У 3.2.02, У 3.2.03, У 3.2.04, У 3.2.05, У 3.2.06, У 3.3.01, У 3.3.02 У 3.3.03, У 3.3.04, У 3.3.05, У 3.3.06, У 3.4.01, У 3.4.02, У 3.5.01, З 3.1.01, З 3.1.02, З 3.1.03 З 3.1.04, З 3.2.01, З 3.2.02, З 3.2.03, З 3.2.04, З 3.3.01, З 3.3.02, З 3.3.03, З 3.4.01, З 3.5.01 |
|  | Типы проводников, применяемых на электростанциях и в электрических сетях. Ошиновка и сборные шины в ЗРУ 6-10 кВ. Выбор жестких шин. Назначение и типы проходных и опорных изоляторов для внутренней и наружной уста-новки. Основные характеристики изоляторов. Выбор изоляторов. Выбор комплектных пофазно экранированных токопроводов. Сборные шины и ошиновка открытых распределительных устройств 35 кВ и выше, выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны. Назначе-ние, типы, основные характеристики, выбор подвесных изоляторов. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  | Практическое занятие: Выбор и проверка жестких шин. Выбор проходных и опорных изоляторов для внутрен-ней и наружной установки. | 3 |  |  |
|  | Практическое занятие: Выбор и проверка гибких шин. Выбор подвесных изоляторов. Выбор кабелей. | 3 |  |  |
| Тема 2.5 Выбор электрических аппаратов. | Содержание | - | ПК 3.1, ПК 3.2. ПК 3.3, ПК.3.4. ПК.3.5. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09. | Н 3.1.01, Н 3.2.01, Н 3.2.02, Н 3.2.03, Н 3.3.01, Н 3.4.01, Н 3.4.02, Н 3.5.01, У 3.1.01, У 3.1.02 У 3.1.03, У 3.1.04, У 3.2.01, У 3.2.02, У 3.2.03, У 3.2.04, У 3.2.05, У 3.2.06, У 3.3.01, У 3.3.02 У 3.3.03, У 3.3.04, У 3.3.05, У 3.3.06, У 3.4.01, У 3.4.02, У 3.5.01, З 3.1.01, З 3.1.02, З 3.1.03 З 3.1.04, З 3.2.01, З 3.2.02, З 3.2.03, З 3.2.04, З 3.3.01, З 3.3.02, З 3.3.03, З 3.4.01, З 3.5.01 |
|  | Коммутационные аппаратов до 1000 В и выше 1000 В. Условия выбора. Измерительные трансформаторы тока. Вторичная нагрузка трансформаторов тока. Схемы соединения измерительных трансформаторов тока и приборов. Измерительные трансформаторы напряжения. Схемы соединения обмоток измерительных трансформаторов напряжения. Вторичная нагрузка трансформаторов напряжения. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  | Практическое занятие: Выбор и проверка выключателей и разъединителей. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие: Выбор и проверка измерительных трансформаторов тока. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие: Выбор и проверка измерительных трансформаторов напряжения. | 2 |  |  |
| Тема 2.6 Разработка и выбор схемы электрической сети | Содержание | - | ПК 3.1, ПК 3.2. ПК 3.3, ПК.3.4. ПК.3.5. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09. | Н 3.1.01, Н 3.2.01, Н 3.2.02, Н 3.2.03, Н 3.3.01, Н 3.4.01, Н 3.4.02, Н 3.5.01, У 3.1.01, У 3.1.02 У 3.1.03, У 3.1.04, У 3.2.01, У 3.2.02, У 3.2.03, У 3.2.04, У 3.2.05, У 3.2.06, У 3.3.01, У 3.3.02 У 3.3.03, У 3.3.04, У 3.3.05, У 3.3.06, У 3.4.01, У 3.4.02, У 3.5.01, З 3.1.01, З 3.1.02, З 3.1.03 З 3.1.04, З 3.2.01, З 3.2.02, З 3.2.03, З 3.2.04, З 3.3.01, З 3.3.02, З 3.3.03, З 3.4.01, З 3.5.01 |
|  | Разработка схем местных и районных электрических сетей электроэнергетических сис-тем. Выбор схем присоединения местных и районных подстанций в соответствии с реко-мендациями проектных институтов. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие: Выбор схем сети и подстанции в соответствии с нормами технологического проектирования | 2 |  |  |
| Тема 2.7 Особенности и задачи расчета местных электрических сетей. | Содержание | - | ПК 3.1, ПК 3.2. ПК 3.3, ПК.3.4. ПК.3.5. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09. | Н 3.1.01, Н 3.2.01, Н 3.2.02, Н 3.2.03, Н 3.3.01, Н 3.4.01, Н 3.4.02, Н 3.5.01, У 3.1.01, У 3.1.02 У 3.1.03, У 3.1.04, У 3.2.01, У 3.2.02, У 3.2.03, У 3.2.04, У 3.2.05, У 3.2.06, У 3.3.01, У 3.3.02 У 3.3.03, У 3.3.04, У 3.3.05, У 3.3.06, У 3.4.01, У 3.4.02, У 3.5.01, З 3.1.01, З 3.1.02, З 3.1.03 З 3.1.04, З 3.2.01, З 3.2.02, З 3.2.03, З 3.2.04, З 3.3.01, З 3.3.02, З 3.3.03, З 3.4.01, З 3.5.01 |
|  | Особенности и задачи расчета местных электрических сетей. Расчет линий с равномерно распределенной нагрузкой. Определение потерь напряжения в электрических линиях 3-х фазного тока с одним по-требителем в конце и с несколькими потребителями электроэнергии вдоль линии. Расчет сети с двухсторонним питанием |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  | Проверка сечения проводов и кабелей по допустимой потери напряжения в электриче-ской разомкнутой сети | 2 |  |  |
|  | Расчет наибольшей потери напряжения в замкнутой местной сети в нормальном и послеа-варийном режимах | 2 |  |  |
| Тема 2.8 Электрический расчет районных сетей | Содержание | - | ПК 3.1, ПК 3.2. ПК 3.3, ПК.3.4. ПК.3.5. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09. | Н 3.1.01, Н 3.2.01, Н 3.2.02, Н 3.2.03, Н 3.3.01, Н 3.4.01, Н 3.4.02, Н 3.5.01, У 3.1.01, У 3.1.02 У 3.1.03, У 3.1.04, У 3.2.01, У 3.2.02, У 3.2.03, У 3.2.04, У 3.2.05, У 3.2.06, У 3.3.01, У 3.3.02 У 3.3.03, У 3.3.04, У 3.3.05, У 3.3.06, У 3.4.01, У 3.4.02, У 3.5.01, З 3.1.01, З 3.1.02, З 3.1.03 З 3.1.04, З 3.2.01, З 3.2.02, З 3.2.03, З 3.2.04, З 3.3.01, З 3.3.02, З 3.3.03, З 3.4.01, З 3.5.01 |
|  | Особенности расчета районных электрических сетей. Расчет электрических линий с ис-пользованием векторных диаграмм напряжений и токов по П-образной схеме замещения в случае, когда нагрузка задана током. Анализ различных режимов работы линии. Влияние ёмкостных токов на режимные параметры. Зависимость между напряжениями начала и конца звена электрической сети. Расчет электрических линий с использованием П-образной схемы замещения в случае, когда нагрузка задана мощностью. Расчет электрической линии совместно с трансформа-торами (автотрансформаторами) на примере простейшей электропередачи. Расчет напряжений в узлах электропередачи в различных режимах. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  | Расчет разомкнутой электрической сети по мощности и напряжению в различных режи-мах работы | 2 |  |  |
|  | Расчет замкнутой районной сети в различных режимах. | 2 |  |  |
|  | Выбор рабочих коэффициентов трансформации на подстанции в различных режимах | 2 |  |  |
| Тема 2.9. Технико-экономические показатели работы электрообору-дования электрических станций и сетей | Содержание | - | ПК 3.1, ПК 3.2. ПК 3.3, ПК.3.4. ПК.3.5. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09. | Н 3.1.01, Н 3.2.01, Н 3.2.02, Н 3.2.03, Н 3.3.01, Н 3.4.01, Н 3.4.02, Н 3.5.01, У 3.1.01, У 3.1.02 У 3.1.03, У 3.1.04, У 3.2.01, У 3.2.02, У 3.2.03, У 3.2.04, У 3.2.05, У 3.2.06, У 3.3.01, У 3.3.02 У 3.3.03, У 3.3.04, У 3.3.05, У 3.3.06, У 3.4.01, У 3.4.02, У 3.5.01, З 3.1.01, З 3.1.02, З 3.1.03 З 3.1.04, З 3.2.01, З 3.2.02, З 3.2.03, З 3.2.04, З 3.3.01, З 3.3.02, З 3.3.03, З 3.4.01, З 3.5.01 |
|  | Производственная мощность станции, порядок ее расчета. Технико-экономические пока-затели использования оборудования. Распределение заданных нагрузок между агрегатами на станциях. Оценка эффективности капитальных вложений. Ежегодные издержки на реновацию и об-служивание. Надежность и повреждаемость ЭО электрических сетей в условиях эксплуатации. Учет фактора надежности электроснабжения. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 8 |  |  |
|  | Практическое занятие: Расчет абсолютных и удельных капиталовложений на электростанции. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие: Расчет показателей экономической эффективности капитальных вложений в новую тех-нику (приведенных затрат, коэффициента эффективности и срока окупаемости). | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие: Расчет стоимости потерь электроэнергии в линиях и в трансформаторах. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие: Выбор варианта сети с учетом надежности | 2 |  |  |
| Промежуточная аттестация -контрольная работа (5,6 семестр) |  | 2 |  |  |
| Самостоятельная работа обучающихся: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и нормативной литературы. Выполнение презентаций, индивидуальных заданий; Подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, отчетов и подготовка к защите практических заданий. Самостоятельное изучение заданных тем, составление конспектов, вычерчивание схем: - схемы регулирования напряжения; - автоматический регулятор возбуждения сильного действия; - структурная схема диспетчерского управления энергосистемой; - первичные регуляторы скорости турбин; - вторичные регуляторы и характеристики регулирования частоты; - способы регулирования частоты в энергосистеме. - графики нагрузок потребителей и электрической станции - понятие электродинамической и термической стойкости. Условия выбора проводников и аппаратов по электродинамической и термической стойкости; -достоинства и недостатки различных типов выключателей и разъединителей; - схемы соединения обмоток трансформаторов напряжения; - особенности расчета местной и районной электрических сетей; - показатели технического развития и организации производства, их расчет. нормы и нормативы, их классификация и порядок расчета. |  | 2 | ПК 3.1, ПК 3.2. ПК 3.3, ПК.3.4. ПК.3.5. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09. | Н 3.1.01, Н 3.2.01, Н 3.2.02, Н 3.2.03, Н 3.3.01, Н 3.4.01, Н 3.4.02, Н 3.5.01, У 3.1.01, У 3.1.02 У 3.1.03, У 3.1.04, У 3.2.01, У 3.2.02, У 3.2.03, У 3.2.04, У 3.2.05, У 3.2.06, У 3.3.01, У 3.3.02 У 3.3.03, У 3.3.04, У 3.3.05, У 3.3.06, У 3.4.01, У 3.4.02, У 3.5.01, З 3.1.01, З 3.1.02, З 3.1.03 З 3.1.04, З 3.2.01, З 3.2.02, З 3.2.03, З 3.2.04, З 3.3.01, З 3.3.02, З 3.3.03, З 3.4.01, З 3.5.01 |
| Примерная тематика курсового проекта (по выбору обучающегося) Разработка электрической части КЭС. Разработка электрической части ТЭЦ. Разработка электрической части подстанции |  | 20 | ПК 3.1, ПК 3.2. ПК 3.3, ПК.3.4. ПК.3.5. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09. | Н 3.1.01, Н 3.2.01, Н 3.2.02, Н 3.2.03, Н 3.3.01, Н 3.4.01, Н 3.4.02, Н 3.5.01, У 3.1.01, У 3.1.02 У 3.1.03, У 3.1.04, У 3.2.01, У 3.2.02, У 3.2.03, У 3.2.04, У 3.2.05, У 3.2.06, У 3.3.01, У 3.3.02 У 3.3.03, У 3.3.04, У 3.3.05, У 3.3.06, У 3.4.01, У 3.4.02, У 3.5.01, З 3.1.01, З 3.1.02, З 3.1.03 З 3.1.04, З 3.2.01, З 3.2.02, З 3.2.03, З 3.2.04, З 3.3.01, З 3.3.02, З 3.3.03, З 3.4.01, З 3.5.01 |
| Раздел 3 Выполнение электрических и экономических расчетов в энергосистемах |  | 34 |  |  |
| МДК 03.02. Учет и реализация электрической энергии |  | 36 |  |  |
| Тема 3.1. Типы электрических станции и их характеристики | Содержание | 2 | ПК 3.1, ПК 3.2. ПК 3.3, ПК.3.4. ПК.3.5. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09. | Н 3.1.01, Н 3.2.01, Н 3.2.02, Н 3.2.03, Н 3.3.01, Н 3.4.01, Н 3.4.02, Н 3.5.01, У 3.1.01, У 3.1.02 У 3.1.03, У 3.1.04, У 3.2.01, У 3.2.02, У 3.2.03, У 3.2.04, У 3.2.05, У 3.2.06, У 3.3.01, У 3.3.02 У 3.3.03, У 3.3.04, У 3.3.05, У 3.3.06, У 3.4.01, У 3.4.02, У 3.5.01, З 3.1.01, З 3.1.02, З 3.1.03 З 3.1.04, З 3.2.01, З 3.2.02, З 3.2.03, З 3.2.04, З 3.3.01, З 3.3.02, З 3.3.03, З 3.4.01, З 3.5.01 |
|  | Структура энергетики. Основные понятия об энергосистеме и ее составляющих. Типы электрических станций (ГЭС, КЭС, ГАЭС, ТЭС, АЭС). Возобновляемые источники энергии. Элементы теории термодинамики. |  |  |  |
| Тема 3.2. Технологический процесс производства электроэнергии | Содержание | 3 | ПК 3.1, ПК 3.2. ПК 3.3, ПК.3.4. ПК.3.5. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09. | Н 3.1.01, Н 3.2.01, Н 3.2.02, Н 3.2.03, Н 3.3.01, Н 3.4.01, Н 3.4.02, Н 3.5.01, У 3.1.01, У 3.1.02 У 3.1.03, У 3.1.04, У 3.2.01, У 3.2.02, У 3.2.03, У 3.2.04, У 3.2.05, У 3.2.06, У 3.3.01, У 3.3.02 У 3.3.03, У 3.3.04, У 3.3.05, У 3.3.06, У 3.4.01, У 3.4.02, У 3.5.01, З 3.1.01, З 3.1.02, З 3.1.03 З 3.1.04, З 3.2.01, З 3.2.02, З 3.2.03, З 3.2.04, З 3.3.01, З 3.3.02, З 3.3.03, З 3.4.01, З 3.5.01 |
|  | Технология получения электрической энергии на тепловой электрической станции, сжигающей органическое топливо. Упрощенные технологические схемы производства электрической энергии и структурные схемы ТЭС. Основное тепловое оборудование ТЭС. Компоновка главного корпуса и генеральный план ТЭС. Газотурбинные и парогазовые установки (ГТУ и ПГУ). Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Технология получения электрической энергии на АЭС, структурная схема АЭС. Технология получения электрической энергии на ГЭС, структурная схема ГЭС. Собственные нужды электростанций |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие: Ознакомление с основным действующим теплосиловым оборудованием электростанции (ГРЭС). Ознакомление с топливным хозяйством электростанции (ГРЭС) | 1 |  |  |
|  | Практическое занятие: Ознакомление с газотурбинными и парогазовыми установками электростанции (ГРЭС). Выделение производственных этапов выработки энергии по технологической схеме станции. Построение структурных схем различных электростанций | 1 |  |  |
| Тема 3.3. Элекромеханические измерительные приборы | Содержание | 3 | ПК 3.1, ПК 3.2. ПК 3.3, ПК.3.4. ПК.3.5. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09. | Н 3.1.01, Н 3.2.01, Н 3.2.02, Н 3.2.03, Н 3.3.01, Н 3.4.01, Н 3.4.02, Н 3.5.01, У 3.1.01, У 3.1.02 У 3.1.03, У 3.1.04, У 3.2.01, У 3.2.02, У 3.2.03, У 3.2.04, У 3.2.05, У 3.2.06, У 3.3.01, У 3.3.02 У 3.3.03, У 3.3.04, У 3.3.05, У 3.3.06, У 3.4.01, У 3.4.02, У 3.5.01, З 3.1.01, З 3.1.02, З 3.1.03 З 3.1.04, З 3.2.01, З 3.2.02, З 3.2.03, З 3.2.04, З 3.3.01, З 3.3.02, З 3.3.03, З 3.4.01, З 3.5.01 |
|  | Измерительные приборы с электромеханическим измерительным механизмом. Измерительные механизмы, реагирующие на одну измеряемую величину. Измерительные механизмы, реагирующие на две измеряемые величины. Методы электрических измерений. Расширение пределов измерений измерительных приборов. Измерительные трансформа-торы тока и напряжения. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 3 |  |  |
|  | Практическое занятие: Исследование комбинированных приборов для выполнения измерений. Измерение коэффициента мощности cosφ при различных видах нагрузок. | 1 |  |  |
|  | Практическое занятие: Поверка вольтметра с электромеханическим измерительным механизмом методом сличения. Расширение пределов измерения с помощью измерительных трансформаторов тока и напряжения. | 1 |  |  |
|  | Практическое занятие: Измерение мощности в однофазной цепи с использованием измерительных трансформаторов. | 1 |  |  |
| Тема 3.4. Контроль и измерения электрических параметров элек-троэнергетических систем | Содержание | 3 | ПК 3.1, ПК 3.2. ПК 3.3, ПК.3.4. ПК.3.5. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09. | Н 3.1.01, Н 3.2.01, Н 3.2.02, Н 3.2.03, Н 3.3.01, Н 3.4.01, Н 3.4.02, Н 3.5.01, У 3.1.01, У 3.1.02 У 3.1.03, У 3.1.04, У 3.2.01, У 3.2.02, У 3.2.03, У 3.2.04, У 3.2.05, У 3.2.06, У 3.3.01, У 3.3.02 У 3.3.03, У 3.3.04, У 3.3.05, У 3.3.06, У 3.4.01, У 3.4.02, У 3.5.01, З 3.1.01, З 3.1.02, З 3.1.03 З 3.1.04, З 3.2.01, З 3.2.02, З 3.2.03, З 3.2.04, З 3.3.01, З 3.3.02, З 3.3.03, З 3.4.01, З 3.5.01 |
|  | Аналоговые электронные измерительные приборы. Электронные вольтметры и омметры. Цифровые измерительные приборы. Время -импульсные и частотно-импульсные измери-тельные приборы измерительные. Цифровые измерительные приборы поразрядного уравновешивания. (Кодоимпульсные). Электронно-лучевой осциллограф. Электронные счетчики электрической энергии. Счетчики с аналоговым преобразователем мощности. Микропроцессорные счетчики Электронные счетчики электрической энергии. Методы измерения силы тока, напряжения. Методы измерения сопротивления. Методы измерения мощности, энергии, коэффициента мощности. Понятие об информационной теории измерений |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 1 |  |  |
|  | Практическое занятие: Измерение электронным миллиомметром. Исследование электрических цепей с помощью электронного осциллографа. Измерение сопротивлений с помощью моста Р-329. Измерение мощности в трехфазной цепи методом двух ваттметров | 1 |  |  |
| Тема 3.5 Устройство электрических сетей | Содержание | 3 | ПК 3.1, ПК 3.2. ПК 3.3, ПК.3.4. ПК.3.5. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09. | Н 3.1.01, Н 3.2.01, Н 3.2.02, Н 3.2.03, Н 3.3.01, Н 3.4.01, Н 3.4.02, Н 3.5.01, У 3.1.01, У 3.1.02 У 3.1.03, У 3.1.04, У 3.2.01, У 3.2.02, У 3.2.03, У 3.2.04, У 3.2.05, У 3.2.06, У 3.3.01, У 3.3.02 У 3.3.03, У 3.3.04, У 3.3.05, У 3.3.06, У 3.4.01, У 3.4.02, У 3.5.01, З 3.1.01, З 3.1.02, З 3.1.03 З 3.1.04, З 3.2.01, З 3.2.02, З 3.2.03, З 3.2.04, З 3.3.01, З 3.3.02, З 3.3.03, З 3.4.01, З 3.5.01 |
|  | Электрические сети: общие понятия, требования, предъявляемые к ним в соответствии с ПУЭ и ГОСТ, классификация. Номинальные напряжения электрических сетей и их эле-ментов в соответствии с ГОСТ. Конструкция воздушных электрических линий (ВЭЛ): провода и тросы, изоляторы, линейная арматура, опоры и основания. Краткие сведения о сооружении ВЭЛ. Общие сведения о конструкции кабельных линий. Конструкция силовых кабелей. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 1 |  |  |
|  | Практическое занятие: Определение элементов конструкции силовых и контрольных кабелей по образцам | 1 |  |  |
| Тема 3.6 Параметры элементов электрических сетей | Содержание | 3 | ПК 3.1, ПК 3.2. ПК 3.3, ПК.3.4. ПК.3.5. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09. | Н 3.1.01, Н 3.2.01, Н 3.2.02, Н 3.2.03, Н 3.3.01, Н 3.4.01, Н 3.4.02, Н 3.5.01, У 3.1.01, У 3.1.02 У 3.1.03, У 3.1.04, У 3.2.01, У 3.2.02, У 3.2.03, У 3.2.04, У 3.2.05, У 3.2.06, У 3.3.01, У 3.3.02 У 3.3.03, У 3.3.04, У 3.3.05, У 3.3.06, У 3.4.01, У 3.4.02, У 3.5.01, З 3.1.01, З 3.1.02, З 3.1.03 З 3.1.04, З 3.2.01, З 3.2.02, З 3.2.03, З 3.2.04, З 3.3.01, З 3.3.02, З 3.3.03, З 3.4.01, З 3.5.01 |
|  | Полные и упрощенные схемы замещения электрических линий местных и районных электрических сетей. Активные и индуктивные сопротивления проводов и кабелей. Активные и ёмкостные проводимости ВЭЛ и КЭЛ. Зарядные токи и мощности линии. Полные и упрощенные схемы замещения трансформаторов (автотрансформаторов). Активные и индуктивные сопротивления и проводимости трансформаторов (автотрансформаторов). Выбор сечений проводов и токоведущих жил кабелей по условию нагрева, по экономической плотности тока и экономическим токовым интервалам. Выбор сечений проводов и токоведущих жил кабелей по допустимой потере напряжения. Методы определения потерь мощности и электроэнергии в электрических сетях. Пути снижения потерь передаваемой электроэнергии. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 1 |  |  |
|  | Практическое занятие: Составление схем замещения электрических линий и трансформаторов и расчет их параметров. Расчет потерь мощности и электрической энергии в линиях электрической сети, в трансформаторах и автотрансформаторах. | 1 |  |  |
| Тема 3.7 Качество электрической энергии и его обеспечение | Содержание | 2 | ПК 3.1, ПК 3.2. ПК 3.3, ПК.3.4. ПК.3.5. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09. | Н 3.1.01, Н 3.2.01, Н 3.2.02, Н 3.2.03, Н 3.3.01, Н 3.4.01, Н 3.4.02, Н 3.5.01, У 3.1.01, У 3.1.02 У 3.1.03, У 3.1.04, У 3.2.01, У 3.2.02, У 3.2.03, У 3.2.04, У 3.2.05, У 3.2.06, У 3.3.01, У 3.3.02 У 3.3.03, У 3.3.04, У 3.3.05, У 3.3.06, У 3.4.01, У 3.4.02, У 3.5.01, З 3.1.01, З 3.1.02, З 3.1.03 З 3.1.04, З 3.2.01, З 3.2.02, З 3.2.03, З 3.2.04, З 3.3.01, З 3.3.02, З 3.3.03, З 3.4.01, З 3.5.01 |
|  | Основные положения государственного стандарта на качество электрической энергии. Показатели качества электрической энергии. Влияние качества электроэнергии на работу электроприемников. Контроль качества электрической энергии. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 1 |  |  |
|  | Практическое занятие: Измерение показателей качества электрической энергии. | 1 |  |  |
| Тема 3.8 Регулирование параметров электрических сетей | Содержание | 4 | ПК 3.1, ПК 3.2. ПК 3.3, ПК.3.4. ПК.3.5. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09. | Н 3.1.01, Н 3.2.01, Н 3.2.02, Н 3.2.03, Н 3.3.01, Н 3.4.01, Н 3.4.02, Н 3.5.01, У 3.1.01, У 3.1.02 У 3.1.03, У 3.1.04, У 3.2.01, У 3.2.02, У 3.2.03, У 3.2.04, У 3.2.05, У 3.2.06, У 3.3.01, У 3.3.02 У 3.3.03, У 3.3.04, У 3.3.05, У 3.3.06, У 3.4.01, У 3.4.02, У 3.5.01, З 3.1.01, З 3.1.02, З 3.1.03 З 3.1.04, З 3.2.01, З 3.2.02, З 3.2.03, З 3.2.04, З 3.3.01, З 3.3.02, З 3.3.03, З 3.4.01, З 3.5.01 |
|  | Назначение, способы регулирования напряжения в электрических сетях. Регулирова-ние напряжения на шинах электрических станций. Автоматическое гашение поля синхронных генераторов (АГП), назначение, схемы АГП. Назначение АРВ синхронных машин. Автоматическое регулирование возбуждения синхронных генераторов. Типы автоматических регуляторов возбуждения. (АРВ). Регулирование напряжения на подстанциях с помощью трансформаторов (автотрансформаторов), снабженных устройствами ПБВ и РПН. Автоматический регулятор напря-жения трансформатора. Устройства для продольного и поперечного регулирования на-пряжения в электрической сети. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 1 |  |  |
|  | Практическое занятие: Регулирование напряжения путем поперечной и продольной компенсации реактивной | 1 |  |  |
| Промежуточная аттестация -контрольная работа (6 семестр) |  | 1 |  |  |
| Самостоятельная работа обучающихся: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и нормативной литературы. Составление сравнительной таблицы электростанций по различным показателям. Выполнение презентаций, индивидуальных заданий. Подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, отчетов и подготовка к защите практических заданий. Самостоятельное изучение заданных тем, составление конспектов, таблиц, вычерчивание схем: - основные определения элементов электроснабжения и электрических сетей в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ); - источники энергии в различных регионах (странах); - особенности технологии получения электрической энергии на ГАЭС; - современные приборы учета и контроля электроэнергии; - классификация предложенных методов измерений; - механический расчет воздушной линии электропередач; - кабельные сооружения и прокладка кабелей; схемы замещения электрической сети. |  | 2 | ПК 3.1, ПК 3.2. ПК 3.3, ПК.3.4. ПК.3.5. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09. | Н 3.1.01, Н 3.2.01, Н 3.2.02, Н 3.2.03, Н 3.3.01, Н 3.4.01, Н 3.4.02, Н 3.5.01, У 3.1.01, У 3.1.02 У 3.1.03, У 3.1.04, У 3.2.01, У 3.2.02, У 3.2.03, У 3.2.04, У 3.2.05, У 3.2.06, У 3.3.01, У 3.3.02 У 3.3.03, У 3.3.04, У 3.3.05, У 3.3.06, У 3.4.01, У 3.4.02, У 3.5.01, З 3.1.01, З 3.1.02, З 3.1.03 З 3.1.04, З 3.2.01, З 3.2.02, З 3.2.03, З 3.2.04, З 3.3.01, З 3.3.02, З 3.3.03, З 3.4.01, З 3.5.01 |
| Учебная практика Виды работ: Изучение инструкций по ОТ и ТБ. Контроль и измерения электрических параметров электроэнергетических систем Оперативные переключения в схемах сетей Устройство электрических сетей Автоматика электроэнергетических систем |  | 36 | ПК 3.1, ПК 3.2. ПК 3.3, ПК.3.4. ПК.3.5. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09. | Н 3.1.01, Н 3.2.01, Н 3.2.02, Н 3.2.03, Н 3.3.01, Н 3.4.01, Н 3.4.02, Н 3.5.01, У 3.1.01, У 3.1.02 У 3.1.03, У 3.1.04, У 3.2.01, У 3.2.02, У 3.2.03, У 3.2.04, У 3.2.05, У 3.2.06, У 3.3.01, У 3.3.02 У 3.3.03, У 3.3.04, У 3.3.05, У 3.3.06, У 3.4.01, У 3.4.02, У 3.5.01, З 3.1.01, З 3.1.02, З 3.1.03 З 3.1.04, З 3.2.01, З 3.2.02, З 3.2.03, З 3.2.04, З 3.3.01, З 3.3.02, З 3.3.03, З 3.4.01, З 3.5.01 |
| Производственная практика Виды работ: Изучение инструкций по ОТ и ТБ. Контроль и регулирование параметров производства электроэнергии Контроль и регулирование параметров передачи электроэнергии Контроль распределения электроэнергии и управление им Оптимизация технологических процессов в соответствии с нагрузкой на оборудование Технико-экономические показатели работы электрооборудования |  | 36 | ПК 3.1, ПК 3.2. ПК 3.3, ПК.3.4. ПК.3.5. ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09. | Н 3.1.01, Н 3.2.01, Н 3.2.02, Н 3.2.03, Н 3.3.01, Н 3.4.01, Н 3.4.02, Н 3.5.01, У 3.1.01, У 3.1.02 У 3.1.03, У 3.1.04, У 3.2.01, У 3.2.02, У 3.2.03, У 3.2.04, У 3.2.05, У 3.2.06, У 3.3.01, У 3.3.02 У 3.3.03, У 3.3.04, У 3.3.05, У 3.3.06, У 3.4.01, У 3.4.02, У 3.5.01, З 3.1.01, З 3.1.02, З 3.1.03 З 3.1.04, З 3.2.01, З 3.2.02, З 3.2.03, З 3.2.04, З 3.3.01, З 3.3.02, З 3.3.03, З 3.4.01, З 3.5.01 |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Лаборатории «Электротехники и электроники», «Релейной защиты, автоматики электроэнергетических систем», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по специальности 13.02.03 Электрические станции сети и системы.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы 
по специальности13.02.03 Электрические станции сети и системы.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Быстрицкий, Г. Ф., Гасангаджиев, Г. Г., Кожиченков, В. Общая энергетика. основное оборудование. 2-е изд., испр. и доп. Учебник для СПО. С. Год: 2020 - 416 с./ Гриф УМО СПО. -ISBN 978-5-534-10369-4. - Текст : непосредственный.

- Воробьев, В. А. Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 365 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07871-8. - Текст : непосредственный.

- Гайсаров, Р.В. Справочник по высоковольтному оборудованию электроустановок / Елисеева О.Н. пособие/ КГБПОУ ДГЭТ – 2019 г. - 450 с.

- Киреева, Э.А., Цырук, С.А. Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем. 7-е изд., перераб. издание 2020 г. - Текст : непосредственный.

- Киреева, Э.А., Цырук, С.А. Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем. 7-е изд., перераб. издание 2020 г. - Текст : непосредственный.

- Курбатов, П.А. (под ред.). Электроника: электрические аппараты : учебник и практикум для среднего профессионального образования — Москва : Издательство Юрайт, 2020.— 250 с. — (Профессиональное образование). ISBN978-5-534-10370-0. - Текст :непосредственный.

- Сибикин, Ю.Д., Сибикин, М.Ю. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий. 10-е изд., испр. издание 2020 г. - Текст : непосредственный

- Ушаков, В. Я. Электрические системы и сети: учебное пособие для среднего профессионального образования / В. Я. Ушаков. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 446 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10365-6. - Текст : непосредственный.

3.2.2. Основные электронные издания

- ГОСТ Р 54149-2010 Нормы качества электрической энергии в системах электро-снабжения общего назначения- URL: http://gostrf.com/normadata/1/4293800/4293800558.htm

- Кравцов, А. В. Электрические измерения :учеб. пособие / А.В. Кравцов, А.В. Пузарин. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2018. - 148 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI: https://doi.org/10.12737/1736-4. - ISBN 978-5-369-01736-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/939363

- Сибикин, Ю. Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий : учебник для нач. проф. образования и сред. проф. образования / Ю. Д. Сибикин, М. Ю. Сибикин. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. - 500 с. - ISBN 978-5-4475-9977-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1870863

- Хорольский, В. Я. Управление электрохозяйством : учебное пособие / В.Я. Хорольский, М.А. Таранов. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 256 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-616-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1851656

3.2.3. Дополнительные источники

- Александровская, А.Н., Автоматика: учебник - М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 256 с. Нормы технологического проектирования тепловых электрических станций и тепловых сетей: ВНТП-Т-88 Минэнерго СССР, - М.: ЦНТП Ин- формэнерго, 1988. – 252 с.

- Правила устройства электроустановок. – СПб.: Издательство ДЕАН, 2014. – 701 с.

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Фе-дерации – М.: Издательство «Омега-Л», 2016. –256 с.

- Ранев Г.Г., Сурогина В.А., Калашников В.И. Информационно-измерительная техника и электроника: учебник.- М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 512 с.

- Рожкова, Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций: Учеб-ник для сред.проф.образования - М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 448 с.

- Файбисович, Д.Л. Справочник по проектированию электрических сетей.- М.: ЭНАС, 2014. - 320 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. Контролировать и регулировать параметры производства электроэнергии. | -Правильность выделения производственных этапов выработки энергии на станциях различного типа в соот-ветствии с технологическим процессом; -точность проведения измерений электрических параметров на электростанции; - четкость изложения принципов действия устройств регулирования параметров на электростанции; - демонстрация навыков исследования различных автоматических устройств, применяемых на электростанциях; - выбор трансформаторов на электростанциях в соответствии с требованиями ГОСТ и Правил технической эксплуатации (ПТЭ); - оценка параметров качества вырабатываемой электроэнергии в соответствии с ГОСТ. | Анализ результатов выполнения практиче-ского задания; анализ результатов вы-полнения практического задания; наблюдение за ходом выполнения лабораторных работ и анализ её результатов; наблюдение за ходом выполнения лаборатор-ных работ и анализ её результатов; анализ результатов выполнения практического задания; анализ результатов вы-полнения практического задания. |
| ПК 3.2. Контролировать и регулировать параметры передачи электроэнергии. | - Определение элементов конструкции воздушной линии электропередач в соответствии с ГОСТами и Правилами устройства электроустановок (ПУЭ); - точность определения конструктивных элементов кабеля в соответствии с техническими условиями и ПУЭ; - определения параметров и потерь мощности в электрической сети в соответствии с алгоритмом; - демонстрация навыков оценки параметров качества передаваемой электроэнергии; - определение и оценка потерь на-пряжения в разомкнутых и замкнутых электрических сетях в соответствии с алгоритмом; - демонстрация навыков исследования автоматических устройств, применяемых в сетях; - выбор схем электрических сетей в соответствии с нормативными документами; - точность измерений электрических параметров в электрических сетях; - обеспечение установленного режима работы сети по различным параметрам в соответствии с ПТЭ; | Наблюдение за дея-тельностью обучаю-щихся на производст-венной практике; анализ результатов выполнения практического задания; анализ выполнения практических заданий; наблюдение за выполнением заданий на производственной практике; анализ результатов выполнения практических заданий; наблюдение за ходом выполнения лабораторных работ и анализ её результатов; анализ результатов выполнения практических заданий; анализ результатов выполнения практических заданий; наблюдение за деятельностью обучающихся на производственной практике и анализ ее результатов. |
| ПК 3.3. Контролировать распределение электроэнергии и управлять им. | - Определение порядка действий при оперативных переключениях в схемах сетей в соответствии с типовыми бланками переключений; - демонстрация навыков выполнения оперативных переключений в электрических сетях; -изложение технологии диспетчерского управления в соответствии с ПТЭ; -выбор трансформаторов на подстанции в соответствии с требованиями ГОСТов и ПТЭ; -демонстрация навыков обслуживания систем контроля и управления | Анализ результатов выполнения прак-тического задания; наблюдение за выполнением заданий на производственной практике и анализ ее результатов; наблюдение за выполнением заданий на производственной практике и анализ ее результатов; анализ результатов выполнения практических заданий и курсо-вого проекта; наблюдение за выпол-нением заданий на производственной практике и анализ ее результатов. |
| ПК 3.4. Оптимизировать технологические процессы в соответствии с нагрузкой на оборудование. | -Расчет нагрузок на электрооборудование электростанций и подстанций в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и Норма-ми технологического проектирования (НТП); -выбор параметров электрооборудо-вания, электрических аппаратов и проводников на электростанциях и подстанциях в соответствии с (ПУЭ); -оптимальный выбор варианта сети с учетом надежности электроснабже-ния. | Анализ результатов выполнения практиче-ских заданий и курсового проекта; анализ результатов вы-полнения практических заданий |
| ПК 3.5. Определять технико-экономические показатели работы электрооборудования. | Расчет технико-экономических показателей работы электрооборудования в соответствии с алгоритмом. | Анализ результатов вы-полнения практических заданий и курсового проекта; |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; | - обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; - адекватная оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач | Экспертная оценка решения ситуационных задач. |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; | - использование различных источников, включая электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач в области контроля качества сварных конструкций; - проводит своевременно выполнение работ и оценивание их качества и точности; | Экспертная оценка решения ситуационных задач. |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; | - взаимодействовать с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик; - обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных) | Экспертная оценка решения ситуационных задач. |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; | - демонстрировать грамотность устной и письменной речи, - ясность формулирования и изложения мыслей | Экспертная оценка решения ситуационных задач. |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; | - соблюдение норм поведения во время учебных занятий и прохождения учебной и производственной практик, - соблюдение стандартов антикоррупционного поведения | Экспертная оценка решения ситуационных задач. |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; | - эффективное выполнение правил ТБ во время учебных занятий, при прохождении учебной и производственной практик; - демонстрация знаний и использование ресурсосберегающих технологий в профессиональной деятельности | Экспертная оценка решения ситуационных задач. |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | - эффективность использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности согласно формируемым умениям и получаемому практическому опыту | Экспертная оценка решения ситуационных задач. |

- Приложение 2.4

- к ПООП по специальности

13.02.03 Электрические станции, сети и системы

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 04 Диагностика состояния электрооборудования электрических станций, сетей и систем

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 04 ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, СЕТЕЙ И СИСТЕМ

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности «Диагностика состояния электрооборудования электрических станций, сетей и систем» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| - Код | - Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| - ОК 01. | - Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; |
| - ОК 02. | - Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| - ОК 04. | - Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; |
| - ОК 05 | - Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; |
| - ОК 06 | - Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| - ОК 07. | - Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| - ОК 09. | - Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках (п. 3.2 в ред. Приказа Минпросвещения России от 01.09.2022 N 796) |

- 1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| - Код | - Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| - ВД 4 | - Диагностика состояния электрооборудования электрических станций, сетей и систем |
| - ПК 4.1. | - Определять причины неисправностей и отказов электрооборудования |
| - ПК 4.2. | - Планировать работы по ремонту электрооборудования |
| - ПК 4.3. | - Проводить и контролировать ремонтные работы |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Владеть навыками | Н 4.1.01 | устранении и предотвращении неисправностей оборудования; оценке состояния электрооборудования; |
| --- | --- | --- |
|  | Н 4.2.01 | определении ремонтных площадей; |
|  | Н 4.2.02 | определении сметной стоимости ремонтных работ |
|  | Н 4.2.03 | выявлении потребности запасных частей, материалов для ремонта; |
|  | Н 4.3.01 | проведении особо сложных слесарных операций; |
|  | Н 4.3.02 | применении специальных ремонтных приспособлений, механизмов, такелажной оснастки, средств измерений и испытательных установок; |
| Уметь | У 4.1.01 | пользоваться средствами и устройствами диагностирования; |
|  | У 4.1.02 | составлять документацию по результатам диагностики; |
|  | У 4.2.01 | определять объемы и сроки проведения ремонтных работ; |
|  | У 4.2.02 | составлять перспективные, годовые и месячные планы ремонтных работ и соответствующие графики движения ремонтного персонала; |
|  | У 4.2.03 | рассчитывать режимные и экономические показатели энергоремонтного производства; |
|  | У 4.3.01 | проводить измерения и испытания электрооборудования и оценивать его состояние по результатам оценок; |
|  | У 4.3.02 | применять методы устранения дефектов оборудования; |
|  | У 4.3.03 | проводить текущие и капитальные ремонты по типовой номенклатуре |
|  | У 4.3.04 | проводить послеремонтные испытания |
|  | У 4.3.05 | контролировать технологию ремонта; |
|  | У 4.3.06 | выполнять сложные чертежи, схемы и эскизы, связанные с ремонтом оборудования; |
| Знать | З 4.1.01 | основные неисправности и дефекты оборудования; |
|  | З 4.1.02 | методы и средства, применяемые при диагностировании; |
|  | З 4.1.03 | сведения по сопротивлению материалов; |
|  | З 4.1.04 | признаки и причины повреждений электрооборудования. правила и нормы испытания изоляции электротехнического оборудования; |
|  | З 4.1.05 | способы определения и устранения характерных неисправностей электротехнического оборудования и устройств; |
|  | З 4.2.01 | методы и средства, применяемые при диагностировании; |
|  | З 4.2.02 | годовые и месячные графики ремонта электрооборудования; |
|  | З 4.2.03 | периодичность проведения ремонтных работ всех видов электрооборудования; |
|  | З 4.2.04 | нормативы длительности простоя агрегатов в ремонте, трудоемкости ремонта любого вида, численности ремонтных рабочих и т.п. |
|  | З 4.2.05 | особенности конструкции, принцип работы, основные параметры и технические характеристики ремонтируемого оборудования; |
|  | З 4.2.06 | порядок организации производства ремонтных работ; |
|  | З 4.3.01 | периодичность проведения ремонтных работ всех видов электрооборудования; |
|  | З 4.3.02 | нормативы длительности простоя агрегатов в ремонте, трудоемкости ремонта любого вида, численности ремонтных рабочих и т.п. |
|  | З 4.3.03 | особенности конструкции, принцип работы, основные параметры и технические характеристики ремонтируемого оборудования; |
|  | З 4.3.04 | порядок организации производства ремонтных работ; |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 180

в том числе в форме практической подготовки 132

Из них на освоение МДК 04.01. - 108

в том числе самостоятельная работа 2

практики, в том числе учебная 36, производственная 36

Промежуточная аттестация 18

.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| ПК 4.1- ПК 4.3 ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Раздел 1. Выбор методов оценки состояния, диагностика основных неисправностей и отказов электрооборудования | 35 | 24 | 35 | 24 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ПК 4.1- ПК 4.3 ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Раздел 2. Организация и планирование ремонта электрооборудования | 27 | 18 | 27 | 18 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ПК 4.1- ПК 4.3 ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Раздел 3. Проведение ремонта и послеремонтных испытаний электрооборудования | 46 | 18 | 46 | 18 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| ПК 4.1- ПК 4.3 ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Учебная практика | 36 | 36 |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |
| ПК 4.1- ПК 4.3 ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Производственная практика (по профилю специальности), часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная практика) | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  | Промежуточная аттестация | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 180 | 132 | 108 | 60 | 20 | 2 |  |  | 36 |  | 36 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| Раздел 1. Выбор методов оценки состояния, диагностика основных неисправностей и отказов электрооборудования |  | 34 |  |  |
| МДК.04.01 Техническая диагностика и ремонт электрооборудования |  | 35 |  |  |
| Тема 1.1. Методические и информационные основы технического диагностирования | Содержание | 1 |  |  |
|  | Основные понятия технической диагностики. Объекты технического диагностирования. Определение технического состояние объекта, его контроль. Прогнозирование технического состояния. Средства, системы технического состояния. Показатели и характеристики диагностирования. | 1 | ПК 4.1- ПК 4.3 ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 4.1.01, Н 4.2.01, Н 4.2.02, Н 4.2.03 Н 4.3.01, Н 4.3.02, У 4.1.01, У 4.1.02 У 4.2.01, У 4.2.02, У 4.2.03, У 4.3.01 У 4.3.02, У 4.3.03, У 4.3.04, У 4.3.05 У 4.3.06, З 4.1.01, З 4.1.02, З 4.1.03 З 4.1.04, З 4.1.05, З 4.2.01, З 4.2.02 З 4.2.03, З 4.2.04, З 4.2.05, З 4.2.06 З 4.3.01, З 4.3.02, З 4.3.03, З 4.3.04 |
| Тема 1.2. Основы технического диагностирования электрооборудования | Содержание | 1 |  |  |
|  | Схема организации контроля состояния оборудования и диагностики. Процессы повреждения и износа. Понятие дефекта оборудования и его признаки. Средства и методы контроля состояния оборудования. Контроль оборудования во время работы. Требования к системам контроля и диагностики. | 1 | ПК 4.1- ПК 4.3 ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 4.1.01, Н 4.2.01, Н 4.2.02, Н 4.2.03 Н 4.3.01, Н 4.3.02, У 4.1.01, У 4.1.02 У 4.2.01, У 4.2.02, У 4.2.03, У 4.3.01 У 4.3.02, У 4.3.03, У 4.3.04, У 4.3.05 У 4.3.06, З 4.1.01, З 4.1.02, З 4.1.03 З 4.1.04, З 4.1.05, З 4.2.01, З 4.2.02 З 4.2.03, З 4.2.04, З 4.2.05, З 4.2.06 З 4.3.01, З 4.3.02, З 4.3.03, З 4.3.04 |
| Тема 1.3. Диагностика генераторов и компенсаторов | Содержание | 1 |  |  |
|  | Основные дефекты обмоток статора и ротора. Методы контроля дефектов изоляции. Основные дефекты сердечника статора и сердечника ротора. Методы контроля дефектов в обмотке статора и сердечника ротора. Постановка диагноза состояния электрических машин. | 1 | ПК 4.1- ПК 4.3 ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 4.1.01, Н 4.2.01, Н 4.2.02, Н 4.2.03 Н 4.3.01, Н 4.3.02, У 4.1.01, У 4.1.02 У 4.2.01, У 4.2.02, У 4.2.03, У 4.3.01 У 4.3.02, У 4.3.03, У 4.3.04, У 4.3.05 У 4.3.06, З 4.1.01, З 4.1.02, З 4.1.03 З 4.1.04, З 4.1.05, З 4.2.01, З 4.2.02 З 4.2.03, З 4.2.04, З 4.2.05, З 4.2.06 З 4.3.01, З 4.3.02, З 4.3.03, З 4.3.04 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  | Практическое занятие. Ознакомление с конструкцией, основными характеристиками, инструкцией по применению эндоскопа ADA ZVE 150SD. | 2 | ПК 4.1- ПК 4.3 ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 4.1.01, Н 4.2.01, Н 4.2.02, Н 4.2.03 Н 4.3.01, Н 4.3.02, У 4.1.01, У 4.1.02 У 4.2.01, У 4.2.02, У 4.2.03, У 4.3.01 У 4.3.02, У 4.3.03, У 4.3.04, У 4.3.05 У 4.3.06, З 4.1.01, З 4.1.02, З 4.1.03 З 4.1.04, З 4.1.05, З 4.2.01, З 4.2.02 З 4.2.03, З 4.2.04, З 4.2.05, З 4.2.06 З 4.3.01, З 4.3.02, З 4.3.03, З 4.3.04 |
|  | Практическое занятие. Ознакомление с конструкцией, основными характеристиками, инструкцией, практическое применение тепловизора FLIR | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие. Составление схем подключения термосопротивлений. | 2 |  |  |
| Тема 1.4. Основные виды дефектов асинхронных двигателей | Содержание | 1 |  |  |
|  | Основные дефекты асинхронных двигателей. Контроль состояния асинхронных двигателей во время работы | 1 | ПК 4.1- ПК 4.3 ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 4.1.01, Н 4.2.01, Н 4.2.02, Н 4.2.03 Н 4.3.01, Н 4.3.02, У 4.1.01, У 4.1.02 У 4.2.01, У 4.2.02, У 4.2.03, У 4.3.01 У 4.3.02, У 4.3.03, У 4.3.04, У 4.3.05 У 4.3.06, З 4.1.01, З 4.1.02, З 4.1.03 З 4.1.04, З 4.1.05, З 4.2.01, З 4.2.02 З 4.2.03, З 4.2.04, З 4.2.05, З 4.2.06 З 4.3.01, З 4.3.02, З 4.3.03, З 4.3.04 |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие. Постановка диагноза при определении состояния асинхронного двигателя. | 2 | ПК 4.1- ПК 4.3 ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 4.1.01, Н 4.2.01, Н 4.2.02, Н 4.2.03 Н 4.3.01, Н 4.3.02, У 4.1.01, У 4.1.02 У 4.2.01, У 4.2.02, У 4.2.03, У 4.3.01 У 4.3.02, У 4.3.03, У 4.3.04, У 4.3.05 У 4.3.06, З 4.1.01, З 4.1.02, З 4.1.03 З 4.1.04, З 4.1.05, З 4.2.01, З 4.2.02 З 4.2.03, З 4.2.04, З 4.2.05, З 4.2.06 З 4.3.01, З 4.3.02, З 4.3.03, З 4.3.04 |
| Тема 1.5. Основные виды дефектов измерительных трансформаторов, конденсаторов, разрядников и ограничителей перенапряжений | Содержание | 1 |  |  |
|  | Основные дефекты измерительных трансформаторов, конденсаторов, разрядников и ограничителей перенапряжений. Методы диагностики измерительных трансформаторов, конденсаторов, разрядников и ограничителей перенапряжений. Контроль состояния оборудования во время работы. | 1 | ПК 4.1- ПК 4.3 ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 4.1.01, Н 4.2.01, Н 4.2.02, Н 4.2.03 Н 4.3.01, Н 4.3.02, У 4.1.01, У 4.1.02 У 4.2.01, У 4.2.02, У 4.2.03, У 4.3.01 У 4.3.02, У 4.3.03, У 4.3.04, У 4.3.05 У 4.3.06, З 4.1.01, З 4.1.02, З 4.1.03 З 4.1.04, З 4.1.05, З 4.2.01, З 4.2.02 З 4.2.03, З 4.2.04, З 4.2.05, З 4.2.06 З 4.3.01, З 4.3.02, З 4.3.03, З 4.3.04 |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  | Практическое занятие. Постановка диагноза состояния измерительных трансформаторов, конденсаторов, разрядников и ограничителей перенапряжений. | 2 | ПК 4.1- ПК 4.3 ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 4.1.01, Н 4.2.01, Н 4.2.02, Н 4.2.03 Н 4.3.01, Н 4.3.02, У 4.1.01, У 4.1.02 У 4.2.01, У 4.2.02, У 4.2.03, У 4.3.01 У 4.3.02, У 4.3.03, У 4.3.04, У 4.3.05 У 4.3.06, З 4.1.01, З 4.1.02, З 4.1.03 З 4.1.04, З 4.1.05, З 4.2.01, З 4.2.02 З 4.2.03, З 4.2.04, З 4.2.05, З 4.2.06 З 4.3.01, З 4.3.02, З 4.3.03, З 4.3.04 |
|  | Лабораторная работа. Определение однополярных зажимов, коэффициента трансформации и снятие вольт-амперной характеристики трансформатора тока. | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа. Экспериментальное определение вторичной нагрузки трансформатора тока и оценка его пригодности. | 2 |  |  |
| Тема 1.6. Основные виды дефектов высоковольтных коммутационных аппаратов | Содержание | 1 |  |  |
|  | Основные дефекты высоковольтных коммутационных аппаратов. Методы диагностики и контроля оборудования. Контроль состояния аппаратов вовремя работы. | 1 | ПК 4.1- ПК 4.3 ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 4.1.01, Н 4.2.01, Н 4.2.02, Н 4.2.03 Н 4.3.01, Н 4.3.02, У 4.1.01, У 4.1.02 У 4.2.01, У 4.2.02, У 4.2.03, У 4.3.01 У 4.3.02, У 4.3.03, У 4.3.04, У 4.3.05 У 4.3.06, З 4.1.01, З 4.1.02, З 4.1.03 З 4.1.04, З 4.1.05, З 4.2.01, З 4.2.02 З 4.2.03, З 4.2.04, З 4.2.05, З 4.2.06 З 4.3.01, З 4.3.02, З 4.3.03, З 4.3.04 |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие. Постановка диагноза при определении состояния аппаратов (анализ результатов контроля и обследования, сопоставление полученных данных с нормированными значениями). | 2 | ПК 4.1- ПК 4.3 ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 4.1.01, Н 4.2.01, Н 4.2.02, Н 4.2.03 Н 4.3.01, Н 4.3.02, У 4.1.01, У 4.1.02 У 4.2.01, У 4.2.02, У 4.2.03, У 4.3.01 У 4.3.02, У 4.3.03, У 4.3.04, У 4.3.05 У 4.3.06, З 4.1.01, З 4.1.02, З 4.1.03 З 4.1.04, З 4.1.05, З 4.2.01, З 4.2.02 З 4.2.03, З 4.2.04, З 4.2.05, З 4.2.06 З 4.3.01, З 4.3.02, З 4.3.03, З 4.3.04 |
| Тема 1.7. Основные виды дефектов силовых трансформаторов, автотрансформаторов | Содержание | 1 |  |  |
|  | Основные дефекты силовых трансформаторов, автотрансформаторов. Оценка ресурса бумажной изоляции обмоток. Методы контроля вводов. Основные дефекты изоляции вводов. | 1 | ПК 4.1- ПК 4.3 ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 4.1.01, Н 4.2.01, Н 4.2.02, Н 4.2.03 Н 4.3.01, Н 4.3.02, У 4.1.01, У 4.1.02 У 4.2.01, У 4.2.02, У 4.2.03, У 4.3.01 У 4.3.02, У 4.3.03, У 4.3.04, У 4.3.05 У 4.3.06, З 4.1.01, З 4.1.02, З 4.1.03 З 4.1.04, З 4.1.05, З 4.2.01, З 4.2.02 З 4.2.03, З 4.2.04, З 4.2.05, З 4.2.06 З 4.3.01, З 4.3.02, З 4.3.03, З 4.3.04 |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие. Определение видов дефектов вводов по результатам хроматографического анализа растворенных газов. | 2 | ПК 4.1- ПК 4.3 ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 4.1.01, Н 4.2.01, Н 4.2.02, Н 4.2.03 Н 4.3.01, Н 4.3.02, У 4.1.01, У 4.1.02 У 4.2.01, У 4.2.02, У 4.2.03, У 4.3.01 У 4.3.02, У 4.3.03, У 4.3.04, У 4.3.05 У 4.3.06, З 4.1.01, З 4.1.02, З 4.1.03 З 4.1.04, З 4.1.05, З 4.2.01, З 4.2.02 З 4.2.03, З 4.2.04, З 4.2.05, З 4.2.06 З 4.3.01, З 4.3.02, З 4.3.03, З 4.3.04 |
|  | Практическое занятие. Постановка диагноза состояния силовых трансформаторов, автотрансформаторов по результатам сопоставления заданных при диагностике величин с нормированными значениями. | 2 |  |  |
| Тема 1.8. Основные виды дефектов воздушных линий электропередач | Содержание | 1 |  |  |
|  | Основные дефекты воздушных линий (ВЛ). Методы диагностики и контроля ВЛ. | 1 | ПК 4.1- ПК 4.3 ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 4.1.01, Н 4.2.01, Н 4.2.02, Н 4.2.03 Н 4.3.01, Н 4.3.02, У 4.1.01, У 4.1.02 У 4.2.01, У 4.2.02, У 4.2.03, У 4.3.01 У 4.3.02, У 4.3.03, У 4.3.04, У 4.3.05 У 4.3.06, З 4.1.01, З 4.1.02, З 4.1.03 З 4.1.04, З 4.1.05, З 4.2.01, З 4.2.02 З 4.2.03, З 4.2.04, З 4.2.05, З 4.2.06 З 4.3.01, З 4.3.02, З 4.3.03, З 4.3.04 |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие. Выявление возможных дефектов воздушной линии при заданных условиях эксплуатации. | 2 | ПК 4.1- ПК 4.3 ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 4.1.01, Н 4.2.01, Н 4.2.02, Н 4.2.03 Н 4.3.01, Н 4.3.02, У 4.1.01, У 4.1.02 У 4.2.01, У 4.2.02, У 4.2.03, У 4.3.01 У 4.3.02, У 4.3.03, У 4.3.04, У 4.3.05 У 4.3.06, З 4.1.01, З 4.1.02, З 4.1.03 З 4.1.04, З 4.1.05, З 4.2.01, З 4.2.02 З 4.2.03, З 4.2.04, З 4.2.05, З 4.2.06 З 4.3.01, З 4.3.02, З 4.3.03, З 4.3.04 |
| Тема 1.9. Основные виды дефектов силовых кабельных линий | Содержание | 1 |  |  |
|  | Основные дефекты кабельных линий (КЛ. Методы диагностики и контроля КЛ. Контроль состояния КЛ во время работы. | 1 | ПК 4.1- ПК 4.3 ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 4.1.01, Н 4.2.01, Н 4.2.02, Н 4.2.03 Н 4.3.01, Н 4.3.02, У 4.1.01, У 4.1.02 У 4.2.01, У 4.2.02, У 4.2.03, У 4.3.01 У 4.3.02, У 4.3.03, У 4.3.04, У 4.3.05 У 4.3.06, З 4.1.01, З 4.1.02, З 4.1.03 З 4.1.04, З 4.1.05, З 4.2.01, З 4.2.02 З 4.2.03, З 4.2.04, З 4.2.05, З 4.2.06 З 4.3.01, З 4.3.02, З 4.3.03, З 4.3.04 |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие. Постановка диагноза при определении состояния КЛ. | 2 | ПК 4.1- ПК 4.3 ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 4.1.01, Н 4.2.01, Н 4.2.02, Н 4.2.03 Н 4.3.01, Н 4.3.02, У 4.1.01, У 4.1.02 У 4.2.01, У 4.2.02, У 4.2.03, У 4.3.01 У 4.3.02, У 4.3.03, У 4.3.04, У 4.3.05 У 4.3.06, З 4.1.01, З 4.1.02, З 4.1.03 З 4.1.04, З 4.1.05, З 4.2.01, З 4.2.02 З 4.2.03, З 4.2.04, З 4.2.05, З 4.2.06 З 4.3.01, З 4.3.02, З 4.3.03, З 4.3.04 |
| Тема 1.10. Основные виды неисправности устройств релейной защиты и автоматики (РЗ и А) | Содержание | 1 |  |  |
|  | Требования к методам и средствам технического диагностирования и технического обслуживания устройств РЗ и А. Тестовый, функциональный и автоматизированный контроль устройств РЗ и А. Требования к методам и средствам технического диагностирования и технического обслуживания устройств РЗ и А. | 1 | ПК 4.1- ПК 4.3 ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 4.1.01, Н 4.2.01, Н 4.2.02, Н 4.2.03 Н 4.3.01, Н 4.3.02, У 4.1.01, У 4.1.02 У 4.2.01, У 4.2.02, У 4.2.03, У 4.3.01 У 4.3.02, У 4.3.03, У 4.3.04, У 4.3.05 У 4.3.06, З 4.1.01, З 4.1.02, З 4.1.03 З 4.1.04, З 4.1.05, З 4.2.01, З 4.2.02 З 4.2.03, З 4.2.04, З 4.2.05, З 4.2.06 З 4.3.01, З 4.3.02, З 4.3.03, З 4.3.04 |
| Самостоятельная работа обучающихся: 1. Дефекты изоляции обмоток генераторов и компенсаторов: расслоение, загрязнение. 2.Основные дефекты железобетонных и металлических опор воздушных линий электропередач. 3.Основные признаки неисправности систем автоматики. 4.Контроль ОПН. 5.Схемы определения целостности жил силовых кабельных линий. |  | 1 | ПК 4.1- ПК 4.3 ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 4.1.01, Н 4.2.01, Н 4.2.02, Н 4.2.03 Н 4.3.01, Н 4.3.02, У 4.1.01, У 4.1.02 У 4.2.01, У 4.2.02, У 4.2.03, У 4.3.01 У 4.3.02, У 4.3.03, У 4.3.04, У 4.3.05 У 4.3.06, З 4.1.01, З 4.1.02, З 4.1.03 З 4.1.04, З 4.1.05, З 4.2.01, З 4.2.02 З 4.2.03, З 4.2.04, З 4.2.05, З 4.2.06 З 4.3.01, З 4.3.02, З 4.3.03, З 4.3.04 |
| Раздел 2. Организация и планирование ремонта электрооборудования |  | 26 |  |  |
| МДК.04.01 Техническая диагностика и ремонт электрооборудования |  | 27 |  |  |
| Тема 2.1. Системы организации ремонта | Содержание | 1 |  |  |
|  | Централизованная, децентрализованная и смешанная системы организации ремонта электрооборудования. Организация складского и инструментального хозяйства. Мастерские для ремонта узлов и деталей оборудования и ремонтные площадки в производственных помещениях предприятий электрических сетей. Общие сведения о ремонтно-производственных базах (РПБ) и ремонтно-эксплуатационных пунктах (РЭП). | 1 | ПК 4.1- ПК 4.3 ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 4.1.01, Н 4.2.01, Н 4.2.02, Н 4.2.03 Н 4.3.01, Н 4.3.02, У 4.1.01, У 4.1.02 У 4.2.01, У 4.2.02, У 4.2.03, У 4.3.01 У 4.3.02, У 4.3.03, У 4.3.04, У 4.3.05 У 4.3.06, З 4.1.01, З 4.1.02, З 4.1.03 З 4.1.04, З 4.1.05, З 4.2.01, З 4.2.02 З 4.2.03, З 4.2.04, З 4.2.05, З 4.2.06 З 4.3.01, З 4.3.02, З 4.3.03, З 4.3.04 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие. Составление организационной структуры заданного вида ремонтного предприятия. | 2 | ПК 4.1- ПК 4.3 ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 4.1.01, Н 4.2.01, Н 4.2.02, Н 4.2.03 Н 4.3.01, Н 4.3.02, У 4.1.01, У 4.1.02 У 4.2.01, У 4.2.02, У 4.2.03, У 4.3.01 У 4.3.02, У 4.3.03, У 4.3.04, У 4.3.05 У 4.3.06, З 4.1.01, З 4.1.02, З 4.1.03 З 4.1.04, З 4.1.05, З 4.2.01, З 4.2.02 З 4.2.03, З 4.2.04, З 4.2.05, З 4.2.06 З 4.3.01, З 4.3.02, З 4.3.03, З 4.3.04 |
| Тема 2.2. Система планово-предупредительных ремонтов (ППР) | Содержание | 1 |  |  |
|  | Система ППР. Виды ремонтов. Ремонтный цикл. Перспективные планы модернизации и реконструкции основного оборудования. Годовые и месячные графики капитального и текущего ремонтов. Документация по ремонту. Проект производства работ. | 1 | ПК 4.1- ПК 4.3 ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 4.1.01, Н 4.2.01, Н 4.2.02, Н 4.2.03 Н 4.3.01, Н 4.3.02, У 4.1.01, У 4.1.02 У 4.2.01, У 4.2.02, У 4.2.03, У 4.3.01 У 4.3.02, У 4.3.03, У 4.3.04, У 4.3.05 У 4.3.06, З 4.1.01, З 4.1.02, З 4.1.03 З 4.1.04, З 4.1.05, З 4.2.01, З 4.2.02 З 4.2.03, З 4.2.04, З 4.2.05, З 4.2.06 З 4.3.01, З 4.3.02, З 4.3.03, З 4.3.04 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие. Составление перспективных, годовых и месячных планов ремонтных работ, графиков движения ремонтного персонала. | 2 | ПК 4.1- ПК 4.3 ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 4.1.01, Н 4.2.01, Н 4.2.02, Н 4.2.03 Н 4.3.01, Н 4.3.02, У 4.1.01, У 4.1.02 У 4.2.01, У 4.2.02, У 4.2.03, У 4.3.01 У 4.3.02, У 4.3.03, У 4.3.04, У 4.3.05 У 4.3.06, З 4.1.01, З 4.1.02, З 4.1.03 З 4.1.04, З 4.1.05, З 4.2.01, З 4.2.02 З 4.2.03, З 4.2.04, З 4.2.05, З 4.2.06 З 4.3.01, З 4.3.02, З 4.3.03, З 4.3.04 |
|  | Практическое занятие. Проработка содержания и назначения типовых технологических карт на ремонт электрического оборудования. | 2 |  |  |
| Тема 2.3. Механизмы и приспособления для производства ремонтных работ | Содержание | 1 |  |  |
|  | Состав технологического оборудования РПБ и РЭП и его размещение. Оборудование и приспособления для сварочных работ; их типы, характеристики. Личный и бригадный монтерский инструмент. Комплектование и хранение материалов и запчастей на энергопредприятиях. | 1 | ПК 4.1- ПК 4.3 ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 4.1.01, Н 4.2.01, Н 4.2.02, Н 4.2.03 Н 4.3.01, Н 4.3.02, У 4.1.01, У 4.1.02 У 4.2.01, У 4.2.02, У 4.2.03, У 4.3.01 У 4.3.02, У 4.3.03, У 4.3.04, У 4.3.05 У 4.3.06, З 4.1.01, З 4.1.02, З 4.1.03 З 4.1.04, З 4.1.05, З 4.2.01, З 4.2.02 З 4.2.03, З 4.2.04, З 4.2.05, З 4.2.06 З 4.3.01, З 4.3.02, З 4.3.03, З 4.3.04 |
| Тема 2.4. Материалы для производства ремонтных работ | Содержание | 1 |  |  |
|  | Область применения различных материалов при ремонте. Аварийный запас материалов и деталей для ликвидации аварийных. повреждений на воздушных линиях (ВЛ) электропередачи. Способы хранения ремонтного и аварийного запасов. Организация складского и инструментального хозяйства на электростанции. | 1 | ПК 4.1- ПК 4.3 ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 4.1.01, Н 4.2.01, Н 4.2.02, Н 4.2.03 Н 4.3.01, Н 4.3.02, У 4.1.01, У 4.1.02 У 4.2.01, У 4.2.02, У 4.2.03, У 4.3.01 У 4.3.02, У 4.3.03, У 4.3.04, У 4.3.05 У 4.3.06, З 4.1.01, З 4.1.02, З 4.1.03 З 4.1.04, З 4.1.05, З 4.2.01, З 4.2.02 З 4.2.03, З 4.2.04, З 4.2.05, З 4.2.06 З 4.3.01, З 4.3.02, З 4.3.03, З 4.3.04 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие. Определение потребности запасных частей, расхода материалов, изделий на ремонтные работы по типовым производственным нормам. | 2 | ПК 4.1- ПК 4.3 ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 4.1.01, Н 4.2.01, Н 4.2.02, Н 4.2.03 Н 4.3.01, Н 4.3.02, У 4.1.01, У 4.1.02 У 4.2.01, У 4.2.02, У 4.2.03, У 4.3.01 У 4.3.02, У 4.3.03, У 4.3.04, У 4.3.05 У 4.3.06, З 4.1.01, З 4.1.02, З 4.1.03 З 4.1.04, З 4.1.05, З 4.2.01, З 4.2.02 З 4.2.03, З 4.2.04, З 4.2.05, З 4.2.06 З 4.3.01, З 4.3.02, З 4.3.03, З 4.3.04 |
| Тема 2.5. Установки для обработки трансформаторного масла | Содержание | 2 |  |  |
|  | Маслоочистительные установки для очистки масла центрифугированием, их конструктивные особенности. Фильтр - прессы для очистки масла фильтрованием, их конструкция Технология очистки масла. | 1 | ПК 4.1- ПК 4.3 ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 4.1.01, Н 4.2.01, Н 4.2.02, Н 4.2.03 Н 4.3.01, Н 4.3.02, У 4.1.01, У 4.1.02 У 4.2.01, У 4.2.02, У 4.2.03, У 4.3.01 У 4.3.02, У 4.3.03, У 4.3.04, У 4.3.05 У 4.3.06, З 4.1.01, З 4.1.02, З 4.1.03 З 4.1.04, З 4.1.05, З 4.2.01, З 4.2.02 З 4.2.03, З 4.2.04, З 4.2.05, З 4.2.06 З 4.3.01, З 4.3.02, З 4.3.03, З 4.3.04 |
|  | Цеолитовые установки. Восстановление цеолитов. Установки для дегазации, азотирования масла. Вакуумные насосы для обработки масла. | 1 |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие. Выбор способа обработки трансформаторного масла в зависимости от его состояния. | 2 | ПК 4.1- ПК 4.3 ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 4.1.01, Н 4.2.01, Н 4.2.02, Н 4.2.03 Н 4.3.01, Н 4.3.02, У 4.1.01, У 4.1.02 У 4.2.01, У 4.2.02, У 4.2.03, У 4.3.01 У 4.3.02, У 4.3.03, У 4.3.04, У 4.3.05 У 4.3.06, З 4.1.01, З 4.1.02, З 4.1.03 З 4.1.04, З 4.1.05, З 4.2.01, З 4.2.02 З 4.2.03, З 4.2.04, З 4.2.05, З 4.2.06 З 4.3.01, З 4.3.02, З 4.3.03, З 4.3.04 |
| Тема 2.6. Экономические показатели энергоремонтного производства. | Содержание | 2 |  |  |
|  | Режимные и экономические показатели энергоремонтного производства. Методы повышения эффективности энергоремонтных предприятий в условиях реформирования электроэнергетики. | 1 | ПК 4.1- ПК 4.3 ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 4.1.01, Н 4.2.01, Н 4.2.02, Н 4.2.03 Н 4.3.01, Н 4.3.02, У 4.1.01, У 4.1.02 У 4.2.01, У 4.2.02, У 4.2.03, У 4.3.01 У 4.3.02, У 4.3.03, У 4.3.04, У 4.3.05 У 4.3.06, З 4.1.01, З 4.1.02, З 4.1.03 З 4.1.04, З 4.1.05, З 4.2.01, З 4.2.02 З 4.2.03, З 4.2.04, З 4.2.05, З 4.2.06 З 4.3.01, З 4.3.02, З 4.3.03, З 4.3.04 |
|  | Определение суммарного количества единиц сложности ремонта. Сметы, договоры. Годовой фонд заработной платы эксплуатационного и ремонтного персонала. | 1 |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 8 |  |  |
|  | Практическое занятие. Определение расхода материалов для ремонта электрооборудования. | 2 | ПК 4.1- ПК 4.3 ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 4.1.01, Н 4.2.01, Н 4.2.02, Н 4.2.03 Н 4.3.01, Н 4.3.02, У 4.1.01, У 4.1.02 У 4.2.01, У 4.2.02, У 4.2.03, У 4.3.01 У 4.3.02, У 4.3.03, У 4.3.04, У 4.3.05 У 4.3.06, З 4.1.01, З 4.1.02, З 4.1.03 З 4.1.04, З 4.1.05, З 4.2.01, З 4.2.02 З 4.2.03, З 4.2.04, З 4.2.05, З 4.2.06 З 4.3.01, З 4.3.02, З 4.3.03, З 4.3.04 |
|  | Практическое занятие. Составление сметы текущих ремонтов и содержания электрооборудования. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие. Расчет амортизационных отчислений. Определение численности эксплуатационного и ремонтного персонала. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие. Расчет и построение сетевых графиков ремонта заданного электрооборудования. | 2 |  |  |
| Самостоятельная работа обучающихся: 1.Планово-предупредительные ремонты воздушных линий. 2.Непланируемые ремонты. 3.Общие сведения о ремонтно-механизированных станциях. 4.Антиокислительные присадки, используемые при регенерации трансформаторного масла. 5.Защита масла в высоковольтных вводах. 6.Состав и содержание разделов сметно-финансовых расчетов ремонта электрооборудования. 7.Правила построения и методы расчета сетевых графиков ремонта. |  | 1 | ПК 4.1- ПК 4.3 ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 4.1.01, Н 4.2.01, Н 4.2.02, Н 4.2.03 Н 4.3.01, Н 4.3.02, У 4.1.01, У 4.1.02 У 4.2.01, У 4.2.02, У 4.2.03, У 4.3.01 У 4.3.02, У 4.3.03, У 4.3.04, У 4.3.05 У 4.3.06, З 4.1.01, З 4.1.02, З 4.1.03 З 4.1.04, З 4.1.05, З 4.2.01, З 4.2.02 З 4.2.03, З 4.2.04, З 4.2.05, З 4.2.06 З 4.3.01, З 4.3.02, З 4.3.03, З 4.3.04 |
| Раздел 3. Проведение ремонта и послеремонтных испытаний электрооборудования |  | 26 |  |  |
| МДК.04.01 Техническая диагностика и ремонт электрооборудования |  | 46 |  |  |
| Тема 3.1 Ремонт трансформаторов и автотрансформаторов | Содержание | 1 |  |  |
|  | Виды и периодичность ремонтов трансформаторов. Объемы работ, выполняемых при текущем и капитальном ремонтах трансформаторов 110 кВ и выше. Условия вскрытия масляных трансформаторов, автотрансформаторов, реакторов. Разборка трансформатора и составление дефектной ведомости. Ремонт активной части трансформаторов. Ремонт отдельных узлов и вспомогательного оборудования. Сборка трансформатора после ремонта. Контрольная подсушка и сушка трансформаторов. | 1 | ПК 4.1- ПК 4.3 ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 4.1.01, Н 4.2.01, Н 4.2.02, Н 4.2.03 Н 4.3.01, Н 4.3.02, У 4.1.01, У 4.1.02 У 4.2.01, У 4.2.02, У 4.2.03, У 4.3.01 У 4.3.02, У 4.3.03, У 4.3.04, У 4.3.05 У 4.3.06, З 4.1.01, З 4.1.02, З 4.1.03 З 4.1.04, З 4.1.05, З 4.2.01, З 4.2.02 З 4.2.03, З 4.2.04, З 4.2.05, З 4.2.06 З 4.3.01, З 4.3.02, З 4.3.03, З 4.3.04 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие. Расчёт намагничивающей обмотки трансформатора при использовании индукционного метода сушки активной части. | 2 | ПК 4.1- ПК 4.3 ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 4.1.01, Н 4.2.01, Н 4.2.02, Н 4.2.03 Н 4.3.01, Н 4.3.02, У 4.1.01, У 4.1.02 У 4.2.01, У 4.2.02, У 4.2.03, У 4.3.01 У 4.3.02, У 4.3.03, У 4.3.04, У 4.3.05 У 4.3.06, З 4.1.01, З 4.1.02, З 4.1.03 З 4.1.04, З 4.1.05, З 4.2.01, З 4.2.02 З 4.2.03, З 4.2.04, З 4.2.05, З 4.2.06 З 4.3.01, З 4.3.02, З 4.3.03, З 4.3.04 |
|  | Практическое занятие. Составление ведомости объемов работ на капитальный ремонт масляного трансформатора. Составление графика производства работ. | 2 |  |  |
| Тема 3.2 Ремонт синхронных генераторов, компенсаторов и электродвигателей | Содержание | 1 |  |  |
|  | Объемы и периодичность текущих и капитальных ремонтов синхронных генераторов (СГ) и синхронных компенсаторов (СК). Подготовка к ремонту. Разборка и сборка СГ и СК. Ремонт статора и ротора. Объемы и периодичность текущего и капитального ремонтов электродвигателя (ЭД). Разборка и сборка ЭД. Ремонт статора, ротора. Вибрация электрических машин и методы ее устранения. Сушка обмоток электрических машин. | 1 | ПК 4.1- ПК 4.3 ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 4.1.01, Н 4.2.01, Н 4.2.02, Н 4.2.03 Н 4.3.01, Н 4.3.02, У 4.1.01, У 4.1.02 У 4.2.01, У 4.2.02, У 4.2.03, У 4.3.01 У 4.3.02, У 4.3.03, У 4.3.04, У 4.3.05 У 4.3.06, З 4.1.01, З 4.1.02, З 4.1.03 З 4.1.04, З 4.1.05, З 4.2.01, З 4.2.02 З 4.2.03, З 4.2.04, З 4.2.05, З 4.2.06 З 4.3.01, З 4.3.02, З 4.3.03, З 4.3.04 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  | Практическое занятие. Составление перечня работ на ремонт узлов синхронного генератора с указанием последовательности их выполнения. | 2 | ПК 4.1- ПК 4.3 ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 4.1.01, Н 4.2.01, Н 4.2.02, Н 4.2.03 Н 4.3.01, Н 4.3.02, У 4.1.01, У 4.1.02 У 4.2.01, У 4.2.02, У 4.2.03, У 4.3.01 У 4.3.02, У 4.3.03, У 4.3.04, У 4.3.05 У 4.3.06, З 4.1.01, З 4.1.02, З 4.1.03 З 4.1.04, З 4.1.05, З 4.2.01, З 4.2.02 З 4.2.03, З 4.2.04, З 4.2.05, З 4.2.06 З 4.3.01, З 4.3.02, З 4.3.03, З 4.3.04 |
|  | Практическое занятие. Составление технологической карты на ремонт электродвигателя напряжением 6-10кВ. | 2 |  |  |
|  | Лабораторная работа. Выполнение центровки валов электрических машин различными способами. | 2 |  |  |
| Тема 3.3 Ремонт электрооборудования распределительных устройств | Содержание | 3 |  |  |
|  | Виды и периодичность ремонта. Ремонт выключателей и их приводов. Ремонт выключателей нагрузки, разъединителей, отделителей, короткозамыкателей и их приводов. | 1 | ПК 4.1- ПК 4.3 ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 4.1.01, Н 4.2.01, Н 4.2.02, Н 4.2.03 Н 4.3.01, Н 4.3.02, У 4.1.01, У 4.1.02 У 4.2.01, У 4.2.02, У 4.2.03, У 4.3.01 У 4.3.02, У 4.3.03, У 4.3.04, У 4.3.05 У 4.3.06, З 4.1.01, З 4.1.02, З 4.1.03 З 4.1.04, З 4.1.05, З 4.2.01, З 4.2.02 З 4.2.03, З 4.2.04, З 4.2.05, З 4.2.06 З 4.3.01, З 4.3.02, З 4.3.03, З 4.3.04 |
|  | Ремонт измерительных трансформаторов, разрядников. Ремонт токоограничивающих реакторов и дугогасящих реакторов. | 1 |  |  |
|  | Ремонт оборудования КТП (комплектных трансформаторных подстанций). Ремонт аккумуляторных батарей. | 1 |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие. Составление ведомости объема работ на ремонт электроустановок общего назначения. | 2 | ПК 4.1- ПК 4.3 ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 4.1.01, Н 4.2.01, Н 4.2.02, Н 4.2.03 Н 4.3.01, Н 4.3.02, У 4.1.01, У 4.1.02 У 4.2.01, У 4.2.02, У 4.2.03, У 4.3.01 У 4.3.02, У 4.3.03, У 4.3.04, У 4.3.05 У 4.3.06, З 4.1.01, З 4.1.02, З 4.1.03 З 4.1.04, З 4.1.05, З 4.2.01, З 4.2.02 З 4.2.03, З 4.2.04, З 4.2.05, З 4.2.06 З 4.3.01, З 4.3.02, З 4.3.03, З 4.3.04 |
| Тема 3.4 Ремонт воздушных линий электропередач | Содержание | 1 |  |  |
|  | Основные дефекты элементов ВЛ. Перечень работ, относящихся к капитальному ремонту ВЛ. Периодичность капитального и текущего ремонтов. Технология ремонтов ВЛ. Приемка ВЛ после ремонта. Документация по ремонту ВЛ. | 1 | ПК 4.1- ПК 4.3 ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 4.1.01, Н 4.2.01, Н 4.2.02, Н 4.2.03 Н 4.3.01, Н 4.3.02, У 4.1.01, У 4.1.02 У 4.2.01, У 4.2.02, У 4.2.03, У 4.3.01 У 4.3.02, У 4.3.03, У 4.3.04, У 4.3.05 У 4.3.06, З 4.1.01, З 4.1.02, З 4.1.03 З 4.1.04, З 4.1.05, З 4.2.01, З 4.2.02 З 4.2.03, З 4.2.04, З 4.2.05, З 4.2.06 З 4.3.01, З 4.3.02, З 4.3.03, З 4.3.04 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие. Определение перечня работ при капитальном ремонте ВЛ по заданным результатам осмотров, проверок и измерений. | 2 | ПК 4.1- ПК 4.3 ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 4.1.01, Н 4.2.01, Н 4.2.02, Н 4.2.03 Н 4.3.01, Н 4.3.02, У 4.1.01, У 4.1.02 У 4.2.01, У 4.2.02, У 4.2.03, У 4.3.01 У 4.3.02, У 4.3.03, У 4.3.04, У 4.3.05 У 4.3.06, З 4.1.01, З 4.1.02, З 4.1.03 З 4.1.04, З 4.1.05, З 4.2.01, З 4.2.02 З 4.2.03, З 4.2.04, З 4.2.05, З 4.2.06 З 4.3.01, З 4.3.02, З 4.3.03, З 4.3.04 |
| Тема 3.5 Ремонт силовых кабельных линий | Содержание | 1 |  |  |
|  | Ремонт броневого покрытия КЛ, ремонт свинцовой оболочки КЛ. Ремонт токопроводящих жил КЛ, ремонт муфт КЛ. | 1 | ПК 4.1- ПК 4.3 ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 4.1.01, Н 4.2.01, Н 4.2.02, Н 4.2.03 Н 4.3.01, Н 4.3.02, У 4.1.01, У 4.1.02 У 4.2.01, У 4.2.02, У 4.2.03, У 4.3.01 У 4.3.02, У 4.3.03, У 4.3.04, У 4.3.05 У 4.3.06, З 4.1.01, З 4.1.02, З 4.1.03 З 4.1.04, З 4.1.05, З 4.2.01, З 4.2.02 З 4.2.03, З 4.2.04, З 4.2.05, З 4.2.06 З 4.3.01, З 4.3.02, З 4.3.03, З 4.3.04 |
| Тема 3.6 Послеремонтные испытания электрооборудования | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  | Лабораторная работа. Послеремонтные испытания силовых трансформаторов. | 2 | ПК 4.1- ПК 4.3 ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 4.1.01, Н 4.2.01, Н 4.2.02, Н 4.2.03 Н 4.3.01, Н 4.3.02, У 4.1.01, У 4.1.02 У 4.2.01, У 4.2.02, У 4.2.03, У 4.3.01 У 4.3.02, У 4.3.03, У 4.3.04, У 4.3.05 У 4.3.06, З 4.1.01, З 4.1.02, З 4.1.03 З 4.1.04, З 4.1.05, З 4.2.01, З 4.2.02 З 4.2.03, З 4.2.04, З 4.2.05, З 4.2.06 З 4.3.01, З 4.3.02, З 4.3.03, З 4.3.04 |
|  | Лабораторная работа. Послеремонтные испытания асинхронного двигателя с фазным ротором. | 2 |  |  |
| Промежуточная аттестация – контрольная работа ( 5 семестр) |  | 1 |  |  |
| Курсовой проект Примерная тематика курсовых проектов (по выбору обучающегося) 1.Капитальный ремонт турбогенератора. 2.Капитальный ремонт трансформатора. 3.Капитальный ремонт автотрансформатора. 4.Капитальный ремонт высоковольтного выключателя. 5.Капитальный ремонт разъединителя. 6.Капитальный ремонт отделителя. 7.Капитальный ремонт короткозамыкателя. 8.Капитальный ремонт ячейки комплектного распределительного устройства 6-10 кВ. 9.Капитальный ремонт электродвигателя. 10.Капитальный ремонт воздушной линии электропередачи. 11.Капитальный ремонт кабельной линии электропередачи. |  | 20 | ПК 4.1- ПК 4.3 ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 4.1.01, Н 4.2.01, Н 4.2.02, Н 4.2.03 Н 4.3.01, Н 4.3.02, У 4.1.01, У 4.1.02 У 4.2.01, У 4.2.02, У 4.2.03, У 4.3.01 У 4.3.02, У 4.3.03, У 4.3.04, У 4.3.05 У 4.3.06, З 4.1.01, З 4.1.02, З 4.1.03 З 4.1.04, З 4.1.05, З 4.2.01, З 4.2.02 З 4.2.03, З 4.2.04, З 4.2.05, З 4.2.06 З 4.3.01, З 4.3.02, З 4.3.03, З 4.3.04 |
| Учебная практика Виды работ Изучение инструкций по ОТ и ТБ. Ремонт электрических машин Ремонт силовых трансформаторов Ремонт оборудования распределительных устройств Ремонт кабельных линий |  | 36 | ПК 4.1- ПК 4.3 ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 4.1.01, Н 4.2.01, Н 4.2.02, Н 4.2.03 Н 4.3.01, Н 4.3.02, У 4.1.01, У 4.1.02 У 4.2.01, У 4.2.02, У 4.2.03, У 4.3.01 У 4.3.02, У 4.3.03, У 4.3.04, У 4.3.05 У 4.3.06, З 4.1.01, З 4.1.02, З 4.1.03 З 4.1.04, З 4.1.05, З 4.2.01, З 4.2.02 З 4.2.03, З 4.2.04, З 4.2.05, З 4.2.06 З 4.3.01, З 4.3.02, З 4.3.03, З 4.3.04 |
| Производственная практика Виды работ 1. Оценка технического состояния электрооборудования при визуальном осмотре и с помощью средств диагностики. 2.Составление документации по результатам диагностики. 3.Проведение измерений и испытаний электрооборудования, оценка его состояния по результатам измерений. 4. Выполнение отдельных работ в проведении текущих и капитальных ремонтов электрооборудования. 5.Выполнение такелажных работ при ремонте электрооборудования 6. Выполнение отдельных работ в операциях по устранению и предотвращению неисправностей оборудования. |  | 36 | ПК 4.1- ПК 4.3 ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 4.1.01, Н 4.2.01, Н 4.2.02, Н 4.2.03 Н 4.3.01, Н 4.3.02, У 4.1.01, У 4.1.02 У 4.2.01, У 4.2.02, У 4.2.03, У 4.3.01 У 4.3.02, У 4.3.03, У 4.3.04, У 4.3.05 У 4.3.06, З 4.1.01, З 4.1.02, З 4.1.03 З 4.1.04, З 4.1.05, З 4.2.01, З 4.2.02 З 4.2.03, З 4.2.04, З 4.2.05, З 4.2.06 З 4.3.01, З 4.3.02, З 4.3.03, З 4.3.04 |
| Всего |  | 180 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Лаборатория «Эксплуатации и ремонта электрооборудования электрических станций, сетей и систем», оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по специальности 13.02.03 Электрические станции сети и системы.

Мастерская «Слесарно-механическая», оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по специальности 13.02.03 Электрические станции сети и системы.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы по специальности 13.02.03 Электрические станции сети и системы.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Быстрицкий, Г. Ф., Гасангаджиев, Г. Г., Кожиченков, В. С. Общая энергетика. основное оборудование 2-е изд., испр. и доп. Учебник для СПО. Год: 2020 - 416 с./ Гриф УМО СПО. -ISBN 978-5-534-10369-4. - Текст : непосредственный.

- Воробьев, В. А. Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 365 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07871-8. - Текст : непосредственный.

- Гайсаров Р. В. Справочник по высоковольтному оборудованию электроустановок / Елисеева О.Н. пособие/ КГБПОУ ДГЭТ – 2019 г. - 450 с.

- Киреева, Э.А., Цырук, С.А. Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем. 7-е изд., перераб. издание 2020 г. - Текст : непосредственный.

- Киреева Э.А., Цырук, С.А. Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем, 7-е изд., перераб. издание 2020 г. - Текст : непосредственный.

- Курбатов П.А. (под ред.). Электроника: электрические аппараты : учебник и практикум для среднего профессионального образования — Москва : Издательство Юрайт, 2020.— 250 с. — (Профессиональное образование). ISBN978-5-534-10370-0. - Текст :непосредственный.

- Сибикин, Ю.Д., Сибикин, М.Ю. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий, 10-е изд., испр. издание 2020 г. - Текст : непосредственный

- Ушаков, В. Я. Электрические системы и сети: учебное пособие для среднего профессионального образования / В. Я. Ушаков. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 446 с.— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10365-6. - Текст : непосредственный.

3.2.2. Основные электронные издания

- ГОСТ 20911-89. Техническая диагностика. Термины и определения. http://www.complexdoc.ru/pdf/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2020911-89/gost_20911-89.pdf.

- ГОСТ 27002-89. Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения. http://www.i-mash.ru/normatdok/gosty/g_4_30/2192-gost_2700289.html.

- Диагностика электрооборудования электрических станций и подстанций: Учебное пособие / Хальясмаа А.И., - 2-е изд., стер. - Москва :Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017. - 64 с. ISBN 978-5-9765-3264-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/947315

- Полищук, В. И. Эксплуатация, диагностика и ремонт электрооборудования : учебное пособие / В.И. Полищук. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 203 с. : ил. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-016457-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1776157

3.2.3. Дополнительные источники

- Акимова, Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электро-термического оборудования: учебник для сред. проф. образования. М. : Академия, 2017. - 
304 с.

- Алексеев, Б.А., Коган, Ф.Л., Мамиконянц Л.Г. Объем и нормы испытаний электрооборудования/ Под общей редакцией. – М.: НЦ ЭНАС, 2006. – 256 с.

- Алексеев, Б.А. Контроль состояния (диагностика) крупных силовых трансформаторов - М.: НЦ ЭНАС, 2002.- 216 с.

- Браун, М. Диагностика и поиск неисправностей электрооборудования и цепей управле-ния.- М.: Изд.дом Додека-ХХ1, 2010.- 328 с.

- Макаров, Е.Ф. Обслуживание и ремонт электрооборудования электростанций и сетей: учеб. – М.: ИРПО; Изд. центр Академия, 2011. - 448 с.

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок – М.: ЭНАС, 2014. - 168 с.

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федера-ции – М.: Издательство «Омега-Л», 2016. –256 с.

- Правила устройства электроустановок. – СПб.: Издательство ДЕАН, 2014. – 701 с. 3.

- Сибикин, Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей про-мышленных предприятий: учебник для нач. проф. образования.- М. : Академия, 2014 г. - 
208 с.

- Сибикин, Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей про-мышленных предприятий. - М. : Академия, 2014 г. - 256 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1.Определять причины неисправностей и отказов электрооборудования. | - изложение видов дефектов электрооборудования и методов контроля в соответствии с нормативно-технической документацией; - грамотность постановки диагноза состояния электрооборудования по результатам сопоставления заданных при диагностике величин с нормированными значениями; - демонстрация навыков визуального определения состояния электрооборудования в соответствии с инструкцией; - правильность оценки состояния электрооборудования по результатам технической диагностики в соответствии с нормами; - демонстрация навыков установления причин неисправностей и отказов электрооборудования в соответствии с технологическими картами. | Наблюдение за деятельностью обучающегося во время семинарских занятий; Анализ результатов выполнения практических заданий; наблюдение за выполнением заданий на производственной практике и анализ ее результатов; |
| ПК 4.2. Планировать работы по ремонту электрооборудования. | - выбор форм организации проведения ремонтов в соответствии с видом оборудования и его состоянием; - определение критериев периодичности и объема работ по ремонту в соответствии с типовыми нормативами; - определение потребности запасных частей, расхода материалов, изделий для проведения ремонтных работ в соответствии с типовыми производственными нормами; - составление графиков ремонтов и движения ремонтного персонала в соответствии с типовыми нормативами; - расчетов режимных и экономических показателей энергоремонтного производства согласно методикам. | Анализ результатов выполнения практических заданий; |
| ПК 4.3.Проводить и контролировать ремонтные работы. | - пояснение технологии ремонта электрооборудования в соответствии с технологическими картами; - демонстрация навыков выполнение ремонтных работ по типовой номенклатуре; - проведение послеремонтных испытаний электрооборудования в соответствии с нормами; - демонстрация навыков проведения слесарных операций различных видов сложности; - демонстрация навыков применения специальных ремонтных приспособлений, механизмов, такелажной оснастки, при проведении ремонтных работ. | Анализ результатов выполнения практических заданий; наблюдение за деятельностью обучающихся на производственной практике и анализ ее результатов; наблюдение за ходом выполнения лабораторных работ и анализ ее результатов; |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; | - обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; - адекватная оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач | Экспертная оценка решения ситуационных задач. |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; | - использование различных источников, включая электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач в области контроля качества сварных конструкций; - проводит своевременно выполнение работ и оценивание их качества и точности; | Экспертная оценка решения ситуационных задач. |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; | - взаимодействовать с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик; - обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных) | Экспертная оценка решения ситуационных задач. |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; | - демонстрировать грамотность устной и письменной речи, - ясность формулирования и изложения мыслей | Экспертная оценка решения ситуационных задач. |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; | - соблюдение норм поведения во время учебных занятий и прохождения учебной и производственной практик, - соблюдение стандартов антикоррупционного поведения | Экспертная оценка решения ситуационных задач. |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; | - эффективное выполнение правил ТБ во время учебных занятий, при прохождении учебной и производственной практик; - демонстрация знаний и использование ресурсосберегающих технологий в профессиональной деятельности | Экспертная оценка решения ситуационных задач. |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках (п. 3.2 в ред. Приказа Минпросвещения России от 01.09.2022 № 796). | - эффективность использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности согласно формируемым умениям и получаемому практическому опыту | Экспертная оценка решения ситуационных задач. |

Приложение 2.5

К ПООП по специальности

13.02.03 Электрические станции, сети и системы

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.05 Организация и управление производственным подразделением

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.05 Организация и управление производственным подразделением

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности «Организация и управление производственным подразделением» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| - Код | - Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| - ОК 01. | - Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; |
| - ОК 02. | - Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| - ОК 04. | - Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; |
| - ОК 05 | - Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; |
| - ОК 06 | - Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| - ОК 07. | - Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| - ОК 09. | - Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках (п. 3.2 в ред. Приказа Минпросвещения России от 01.09.2022 № 796) |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 5. | Организация и управление производственным подразделением |
| ПК 5.1 | Планировать работу производственного подразделения |
| ПК 5.2 | Проводить инструктажи и осуществлять допуск персонала к работам |
| ПК 5.3 | Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в соответствии с требованиями охраны труда |
| ПК 5.4 | Контролировать выполнение требований пожарной безопасности |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен

| Владеть навыками | Н 5.1.01 | анализе сильных и слабых сторон энергетического подразделения; |
| --- | --- | --- |
|  | Н 5.2.01 | построении организационной структуры управления энергопредприятием или его участком; |
|  | Н 5.2.01 | разработке должностной инструкции производственного персонала энергопредприятия; |
|  | Н 5.2.01 | оформлении наряда-допуска на производство работ в действующих электроустановках; |
|  | Н 5.3.01 | анализе сильных и слабых сторон энергетического подразделения; |
|  | Н 5.3.02 | построении организационной структуры управления энергопредприятием или его участком; |
|  | Н 5.4.01 | анализе сильных и слабых сторон энергетического подразделения; |
|  | Н 5.4.02 | построении организационной структуры управления энергопредприятием или его участком; |
| Уметь | У 5.1.01 | анализ результатов работы коллектива в заданной ситуации; |
|  | У 5.1.02 | подготавливать резюме и составлять анкету о приёме на работу; |
|  | У 5.2.01 | проведение инструктажа на производство работ; |
|  | У 5.3.01 | выбирать оптимальное решение в заданной нестандартной (аварийной) ситуации; |
|  | У 5.4.01 | выбирать оптимальное решение в заданной нестандартной (аварийной) ситуации; |
| Знать | З 5.1.01 | оформление распоряжения на производство работ, утверждение перечня работ, выполняемых в порядке эксплуатаций; |
|  | З 5.1.02 | расчет показателей состояния рабочих мест и оборудования; |
|  | З 5.2.01 | оформление распоряжения на производство работ, утверждение перечня работ, выполняемых в порядке эксплуатаций; |
|  | З 5.2.01 | расчет показателей состояния рабочих мест и оборудования; |
|  | З 5.3.01 | оформление распоряжения на производство работ, утверждение перечня работ, выполняемых в порядке эксплуатаций; |
|  | З 5.3.02 | расчет показателей состояния рабочих мест и оборудования; |
|  | З 5.4.01 | оформление распоряжения на производство работ, утверждение перечня работ, выполняемых в порядке эксплуатаций; |
|  | З 5.4.02 | расчет показателей состояния рабочих мест и оборудования. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 72

в том числе в форме практической подготовки 70

Из них на освоение МДК 05.01 - 36

в том числе самостоятельная работа 2

практики, в том числе учебная 18, производственная 18

Промежуточная аттестация

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная |  |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| ПК 5.1-ПК 5.4 ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | МДК 05.01 Основы управления персоналом производственного подразделения | 36 | 34 |  | 34 | Х | 2 | Х |  |  |  |  |
| ПК 5.1-ПК 5.4 ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Учебная практика | 18 | 18 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |
| ПК 5.1-ПК 5.4 ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 18 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  | Промежуточная аттестация | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 72 | 70 |  | 34 | Х | 2 | Х |  | 18 |  | 18 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| МДК 05.01 Основы управления персоналом производственного подразделения |  | 72 |  |  |
| Тема 1.1 Планирование и организация работы производственного подразделения | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 9 |  |  |
|  | Практическое занятие: Основные черты российского подхода к управлению персоналом | 2 | ПК 5.1-ПК 5.4 ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 5.1.01, Н 5.2.01, Н 5.2.01, Н 5.2.01 Н 5.3.01, Н 5.3.02, Н 5.4.01, Н 5.4.02 У 5.1.01, У 5.1.02, У 5.2.01, У 5.3.01 У 5.4.01, З 5.1.01, З 5.1.02, З 5.2.01 З 5.2.01, З 5.3.01, З 5.3.02, З 5.4.01, З 5.4.02 |
|  | Практическое занятие: Разработка структуры управления организацией | 2 | ПК 5.1-ПК 5.4 ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 5.1.01, Н 5.2.01, Н 5.2.01, Н 5.2.01 Н 5.3.01, Н 5.3.02, Н 5.4.01, Н 5.4.02 У 5.1.01, У 5.1.02, У 5.2.01, У 5.3.01 У 5.4.01, З 5.1.01, З 5.1.02, З 5.2.01 З 5.2.01, З 5.3.01, З 5.3.02, З 5.4.01, З 5.4.02 |
|  | Практическое занятие: Разработка основных задач персонала заданного производственного подразделения энергетических предприятия | 3 | ПК 5.1-ПК 5.4 ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 5.1.01, Н 5.2.01, Н 5.2.01, Н 5.2.01 Н 5.3.01, Н 5.3.02, Н 5.4.01, Н 5.4.02 У 5.1.01, У 5.1.02, У 5.2.01, У 5.3.01 У 5.4.01, З 5.1.01, З 5.1.02, З 5.2.01 З 5.2.01, З 5.3.01, З 5.3.02, З 5.4.01, З 5.4.02 |
|  | Практическое занятие: Расчет норм времени заданного объема работ | 2 | ПК 5.1-ПК 5.4 ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 5.1.01, Н 5.2.01, Н 5.2.01, Н 5.2.01 Н 5.3.01, Н 5.3.02, Н 5.4.01, Н 5.4.02 У 5.1.01, У 5.1.02, У 5.2.01, У 5.3.01 У 5.4.01, З 5.1.01, З 5.1.02, З 5.2.01 З 5.2.01, З 5.3.01, З 5.3.02, З 5.4.01, З 5.4.02 |
| Тема 1.2 Контроль производственного процесса | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 12 |  |  |
|  | Практическое занятие: Разработка плана организации рабочего места | 2 | ПК 5.1-ПК 5.4 ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 5.1.01, Н 5.2.01, Н 5.2.01, Н 5.2.01 Н 5.3.01, Н 5.3.02, Н 5.4.01, Н 5.4.02 У 5.1.01, У 5.1.02, У 5.2.01, У 5.3.01 У 5.4.01, З 5.1.01, З 5.1.02, З 5.2.01 З 5.2.01, З 5.3.01, З 5.3.02, З 5.4.01, З 5.4.02 |
|  | Практическое занятие: Оценка условий труда, и аттестация рабочего места | 2 | ПК 5.1-ПК 5.4 ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 5.1.01, Н 5.2.01, Н 5.2.01, Н 5.2.01 Н 5.3.01, Н 5.3.02, Н 5.4.01, Н 5.4.02 У 5.1.01, У 5.1.02, У 5.2.01, У 5.3.01 У 5.4.01, З 5.1.01, З 5.1.02, З 5.2.01 З 5.2.01, З 5.3.01, З 5.3.02, З 5.4.01, З 5.4.02 |
|  | Практическое занятие: Подготовка рабочего места и первичный допуск бригады к работе по наряду и распоряжению | 2 | ПК 5.1-ПК 5.4 ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 5.1.01, Н 5.2.01, Н 5.2.01, Н 5.2.01 Н 5.3.01, Н 5.3.02, Н 5.4.01, Н 5.4.02 У 5.1.01, У 5.1.02, У 5.2.01, У 5.3.01 У 5.4.01, З 5.1.01, З 5.1.02, З 5.2.01 З 5.2.01, З 5.3.01, З 5.3.02, З 5.4.01, З 5.4.02 |
|  | Практическое занятие: Подготовка и проведение инструктажа на производстве, работ на участке, в мастерской или лаборатории учебного заведения | 2 | ПК 5.1-ПК 5.4 ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 5.1.01, Н 5.2.01, Н 5.2.01, Н 5.2.01 Н 5.3.01, Н 5.3.02, Н 5.4.01, Н 5.4.02 У 5.1.01, У 5.1.02, У 5.2.01, У 5.3.01 У 5.4.01, З 5.1.01, З 5.1.02, З 5.2.01 З 5.2.01, З 5.3.01, З 5.3.02, З 5.4.01, З 5.4.02 |
|  | Практическое занятие: Выявление факторов ведущих, к нарушениям требований охраны труда и пожарной безопасности на заданном участке. Анализ травмоопасных и вредных факторов | 2 | ПК 5.1-ПК 5.4 ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 5.1.01, Н 5.2.01, Н 5.2.01, Н 5.2.01 Н 5.3.01, Н 5.3.02, Н 5.4.01, Н 5.4.02 У 5.1.01, У 5.1.02, У 5.2.01, У 5.3.01 У 5.4.01, З 5.1.01, З 5.1.02, З 5.2.01 З 5.2.01, З 5.3.01, З 5.3.02, З 5.4.01, З 5.4.02 |
|  | Практическое занятие: Анализ результатов работы коллектива в заданной ситуации | 2 | ПК 5.1-ПК 5.4 ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 5.1.01, Н 5.2.01, Н 5.2.01, Н 5.2.01 Н 5.3.01, Н 5.3.02, Н 5.4.01, Н 5.4.02 У 5.1.01, У 5.1.02, У 5.2.01, У 5.3.01 У 5.4.01, З 5.1.01, З 5.1.02, З 5.2.01 З 5.2.01, З 5.3.01, З 5.3.02, З 5.4.01, З 5.4.02 |
| Тема 1.3 Управление персоналом производственного подразделения | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 12 |  |  |
|  | Концепция управления персоналом производственного подразделения | 2 | ПК 5.1-ПК 5.4 ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 5.1.01, Н 5.2.01, Н 5.2.01, Н 5.2.01 Н 5.3.01, Н 5.3.02, Н 5.4.01, Н 5.4.02 У 5.1.01, У 5.1.02, У 5.2.01, У 5.3.01 У 5.4.01, З 5.1.01, З 5.1.02, З 5.2.01 З 5.2.01, З 5.3.01, З 5.3.02, З 5.4.01, З 5.4.02 |
|  | - Комплексные ситуационные задачи по управлению персоналом | 2 | ПК 5.1-ПК 5.4 ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 5.1.01, Н 5.2.01, Н 5.2.01, Н 5.2.01 Н 5.3.01, Н 5.3.02, Н 5.4.01, Н 5.4.02 У 5.1.01, У 5.1.02, У 5.2.01, У 5.3.01 У 5.4.01, З 5.1.01, З 5.1.02, З 5.2.01 З 5.2.01, З 5.3.01, З 5.3.02, З 5.4.01, З 5.4.02 |
|  | Расчет необходимой численности персонала для выполнения заданного типа работ | 2 | ПК 5.1-ПК 5.4 ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 5.1.01, Н 5.2.01, Н 5.2.01, Н 5.2.01 Н 5.3.01, Н 5.3.02, Н 5.4.01, Н 5.4.02 У 5.1.01, У 5.1.02, У 5.2.01, У 5.3.01 У 5.4.01, З 5.1.01, З 5.1.02, З 5.2.01 З 5.2.01, З 5.3.01, З 5.3.02, З 5.4.01, З 5.4.02 |
|  | Анализ методов оценки персонала | 2 | ПК 5.1-ПК 5.4 ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 5.1.01, Н 5.2.01, Н 5.2.01, Н 5.2.01 Н 5.3.01, Н 5.3.02, Н 5.4.01, Н 5.4.02 У 5.1.01, У 5.1.02, У 5.2.01, У 5.3.01 У 5.4.01, З 5.1.01, З 5.1.02, З 5.2.01 З 5.2.01, З 5.3.01, З 5.3.02, З 5.4.01, З 5.4.02 |
|  | Разработка должностной инструкции производственного персонала энергетического предприятия | 2 | ПК 5.1-ПК 5.4 ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 5.1.01, Н 5.2.01, Н 5.2.01, Н 5.2.01 Н 5.3.01, Н 5.3.02, Н 5.4.01, Н 5.4.02 У 5.1.01, У 5.1.02, У 5.2.01, У 5.3.01 У 5.4.01, З 5.1.01, З 5.1.02, З 5.2.01 З 5.2.01, З 5.3.01, З 5.3.02, З 5.4.01, З 5.4.02 |
|  | - Выбор оптимального решения в нестандартной (аварийной) ситуации | 2 | ПК 5.1-ПК 5.4 ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 5.1.01, Н 5.2.01, Н 5.2.01, Н 5.2.01 Н 5.3.01, Н 5.3.02, Н 5.4.01, Н 5.4.02 У 5.1.01, У 5.1.02, У 5.2.01, У 5.3.01 У 5.4.01, З 5.1.01, З 5.1.02, З 5.2.01 З 5.2.01, З 5.3.01, З 5.3.02, З 5.4.01, З 5.4.02 |
| - Промежуточная аттестация – контрольная работа (6 семестр) |  | 1 |  |  |
| - Примерная тематика самостоятельной учебной работы: - Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и дополнительной литературы (источников) при самостоятельном изучении заданных тем - Конспектирование текста, работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами, учебно-исследовательская работа при самом широком использовании Интернета. - Составление сравнительных таблиц - Составление рефератов, подготовка докладов, презентаций - Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите |  | 2 | ПК 5.1-ПК 5.4 ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 5.1.01, Н 5.2.01, Н 5.2.01, Н 5.2.01 Н 5.3.01, Н 5.3.02, Н 5.4.01, Н 5.4.02 У 5.1.01, У 5.1.02, У 5.2.01, У 5.3.01 У 5.4.01, З 5.1.01, З 5.1.02, З 5.2.01 З 5.2.01, З 5.3.01, З 5.3.02, З 5.4.01, З 5.4.02 |
| Учебная практика Виды работ 1.Знакомство со структурой предприятия 2.Подготовка рабочего места в соответствии с технологическим регламентом производственного подразделения, в соответствии с выполняемой работой и требованиями охраны труда 3.Выполнение отдельных работ в определении производственных задач коллективу исполнителей 4.Выполнение отдельных работ в анализе результатов работы коллектива исполнителей 5.Выполнение отдельных работ в прогнозирование результатов принимаемых решений 6.Проведение инструктажей: вводного, первичного, целевого |  | 18 | ПК 5.1-ПК 5.4 ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 5.1.01, Н 5.2.01, Н 5.2.01, Н 5.2.01 Н 5.3.01, Н 5.3.02, Н 5.4.01, Н 5.4.02 У 5.1.01, У 5.1.02, У 5.2.01, У 5.3.01 У 5.4.01, З 5.1.01, З 5.1.02, З 5.2.01 З 5.2.01, З 5.3.01, З 5.3.02, З 5.4.01, З 5.4.02 |
| Производственная практика Виды работ 1.Знакомство со структурой предприятия 2.Подготовка рабочего места в соответствии с технологическим регламентом производственного подразделения, в соответствии с выполняемой работой и требованиями охраны труда 3.Выполнение отдельных работ в определении производственных задач коллективу исполнителей 4.Выполнение отдельных работ в анализе результатов работы коллектива исполнителей 5.Выполнение отдельных работ в прогнозирование результатов принимаемых решений 6.Проведение инструктажей: вводного, первичного, целевого |  | 18 | ПК 5.1-ПК 5.4 ОК 01, ОК 02. ОК 04, ОК 05 ОК 06, ОК 07, ОК 09 | Н 5.1.01, Н 5.2.01, Н 5.2.01, Н 5.2.01 Н 5.3.01, Н 5.3.02, Н 5.4.01, Н 5.4.02 У 5.1.01, У 5.1.02, У 5.2.01, У 5.3.01 У 5.4.01, З 5.1.01, З 5.1.02, З 5.2.01 З 5.2.01, З 5.3.01, З 5.3.02, З 5.4.01, З 5.4.02 |
| Всего: |  | 72 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Экономика» оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности 13.02.03 Электрические станции сети и системы

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы

по специальности 13.02.03 Электрические станции сети и системы

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и электронные издания

1. Горленко, О. А.  Управление персоналом : учебник для среднего профессионального образования / О. А. Горленко, Д. В. Ерохин, Т. П. Можаева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 249 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9457-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491815

2. Карнаух, Н. Н.  Охрана труда : учебник для среднего профессионального образования / Н. Н. Карнаух. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 380 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02527-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489608

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости)

- Базаров, Т. Ю.  Психология управления персоналом : учебное пособие для среднего профессионального образования / Т. Ю. Базаров. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 381 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11660-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495954

- Зайцева, Т. В. Управление персоналом : учебник / Т.В. Зайцева, А.Т. Зуб. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. — 336 с. — (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0262-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1044004 – Режим доступа: по подписке.

- Чаннов, С. Е.  Трудовое право : учебник для среднего профессионального образования / С. Е. Чаннов, М. В. Пресняков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 473 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14781-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494928

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК.5.1 Планировать работу производственного подразделения | - грамотно планирует последовательность выполнения производственных процессов с целью эффективного использования имеющихся в распоряжении ресурсов; - обосновано применяет принципы и методы планирования работ; - составляет предложения по повышению качества работ группы исполнителей; - устанавливает производственные задания; - целесообразно делит фронт работ; - правильно закрепляет объемы работ за бригадами; - организовывает выполнение работ в соответствии с графиками и сроками производства работ; - грамотно использует нормативно-техническую и распорядительную документацию по вопросам организации деятельности структурных подразделений; - обосновано применяет формы организации труда рабочих; - соблюдает общие принципы составления недельно-суточного планирования производства; -правильно определяет содержание учредительных функций на каждом этапе производства; - грамотно пользуется основными нормативными документами по охране труда и охране окружающей среды; | Защита выполненных практических занятий и самостоятельной работы; Тестирование. Зачет по производственной практике профессионального модуля. Зачет по междисциплинарному курсу. |
| ПК 5.2 Проводить инструктажи и осуществлять допуск персонала к работам | - грамотно проводит производственный инструктаж; - рационально выдаёт и распределяет производственные задания между исполнителями работ; - своевременно обеспечивает условия для освоения и выполнения рабочими установленных норм выработки; - грамотно применяет научную организацию рабочих мест | Защита выполненных практических занятий и самостоятельной работы; Тестирование. Зачет по производственной практике профессионального модуля. Зачет по междисциплинарному курсу. |
| ПК 5.3 Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в соответствии с требованиями охраны труда | - правильно оформляет заявку обеспечения производства строительно-монтажных работ; - своевременно обеспечивает работников инструментами, приспособлениями, спецодеждой, защитными средствами; - грамотно использует основные нормативные документы по охране труда; - грамотно проводит анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности; - обеспечивает соблюдения рабочими требований охраны труда и техники безопасности на рабочих местах; - проводит аттестацию рабочих мест; - разрабатывает и осуществляет мероприятия по предотвращению производственного травматизма; - своевременно проводит инструктаж по охране труда работников на рабочем месте в объеме, установленным инструкций, с записью в журнале инструктажа; - своевременно применяет методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случая; - грамотно применяет технику безопасности при производстве работ; - организует мероприятия по производственной санитарии и гигиене на участке. | Защита выполненных практических занятий и самостоятельной работы; Тестирование. Зачет по производственной практике профессионального модуля. Зачет по междисциплинарному курсу. |
| ПК 5.4 Контролировать выполнение требований пожарной безопасности | - своевременно проводит инструктаж по выполнению требований пожарной безопасности на рабочем месте; - грамотно применяет технику противопожарной безопасности и при производстве работ; - организует мероприятия по выполнению требований пожарной безопасности на участке. | Защита выполненных практических занятий и самостоятельной работы; Тестирование. Зачет по производственной практике профессионального модуля. Зачет по междисциплинарному курсу. |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; | - обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; - адекватная оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач | Экспертная оценка решения ситуационных задач. |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; | - использование различных источников, включая электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач в области контроля качества сварных конструкций; - проводит своевременно выполнение работ и оценивание их качества и точности; | Экспертная оценка решения ситуационных задач. |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; | - взаимодействовать с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик; - обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных) | Экспертная оценка решения ситуационных задач. |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; | - демонстрировать грамотность устной и письменной речи, - ясность формулирования и изложения мыслей | Экспертная оценка решения ситуационных задач. |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; | - соблюдение норм поведения во время учебных занятий и прохождения учебной и производственной практик, - соблюдение стандартов антикоррупционного поведения | Экспертная оценка решения ситуационных задач. |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; | - эффективное выполнение правил ТБ во время учебных занятий, при прохождении учебной и производственной практик; - демонстрация знаний и использование ресурсосберегающих технологий в профессиональной деятельности | Экспертная оценка решения ситуационных задач. |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | - эффективность использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности согласно формируемым умениям и получаемому практическому опыту | Экспертная оценка решения ситуационных задач. |

- Приложение 2.6

- к ПООП по специальности

13.02.03 Электрические станции, сети и системы

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

Обязательный профессиональный блок

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.06. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| - Код | - Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| - ОК 01. | - Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; |
| - ОК 02. | - Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| - ОК 04. | - Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; |
| - ОК 05 | - Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; |
| - ОК 06 | - Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; |
| - ОК 07. | - Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| - ОК 09. | - Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках (п. 3.2 в ред. Приказа Минпросвещения России от 01.09.2022 № 796) |

- 1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| - Код | - Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| - ВД 07 | - Выполнение работ по профессии Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций |
| - ПК 7.1. | - Определять причины неисправностей и отказов электрооборудования |

1.1.3.В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Владеть навыками | Н 7.1.01 | выполнения отдельных несложных работ по ремонту электрооборудования; |
| --- | --- | --- |
|  | Н 7.1.02 | выполнения простейших измерений; |
|  | Н 7.1.03 | выполнения работ по осмотру и техническому обслуживанию электрического оборудования |
| Уметь | У 7.1.01 | выполнять чистку контактов и контактных поверхностей; |
|  | У 7.1.02 | выполнять очистку электрооборудования с частичной разборкой, промывкой и протиркой деталей; |
|  | У 7.1.03 | подключать и отключать электрооборудование и выполнять простейшие измерения; |
|  | У 7.1.04 | работать электроинструментом; |
|  | У 7.1.05 | правильно организовывать и содержать рабочее место, экономно расходовать материалы, инструмент и электроэнергию; |
|  | У 7.1.06 | производить расчет электрического оборудования; |
|  | У 7.1.07 | выполнять отдельные несложные работы по обслуживанию электрооборудования под руководством электромонтера более высокой квалификации; |
|  | У 7.1.08 | прокладывать установочные провода и кабели; |
|  | У 7.1.09 | выполнять простые слесарные и монтажные работы при ремонте электрооборудования; |
|  | У 7.1.10 | выполнять монтаж и ремонт распределительных коробок, клеммников, предохранительных щитков и осветительной арматуры; |
|  | У 7.1.11 | выполнять разделку, сращивание, изоляцию и пайку проводов напряжением до 1000 В; |
|  | У 7.1.12 | выполнять такелажные работы с применением простых грузоподъемных средств и кранов, управляемых с пола; |
|  | У 7.1.13 | выполнять проверку и измерения мегомметром сопротивления изоляции распределительных сетей, статоров и роторов электродвигателей, обмоток трансформаторов, вводов и выводов кабелей; |
|  | У 7.1.14 | организовывает обслуживание и ремонт электрического оборудования; |
|  | У 7.1.15 | пользуется оборудованием, приспособлениями и инструментом для ремонта; |
|  | У 7.1.16 | соблюдает правила безопасности, противопожарные правила |
| Знать | З 7.1.01 | классификацию, конструкции, технические характеристики и области применения электрического оборудования; |
|  | З 7.1.02 | наименование, назначение и правила пользования применяемым рабочим и контрольно-измерительным инструментом и основные сведения о производстве и организации рабочего места; |
|  | З 7.1.03 | типовые технологические процессы и оборудование при эксплуатации, обслуживании, ремонте и испытаниях электрического оборудования; |
|  | З 7.1.04 | прогрессивные технологии ремонта электрического оборудования; |
|  | З 7.1.05 | устройство и принцип работы электродвигателей, генераторов, трансформаторов, коммутационной и пусковой аппаратуры, аккумуляторов и электроприборов; |
|  | З 7.1.06 | методы и оборудование диагностики и контроля технического состояния электрического оборудования; |
|  | З 7.1.07 | правила и способы монтажа и ремонта электрооборудования в объеме выполняемых работ; |
|  | З 7.1.08 | приемы и способы замены, сращивания и пайки проводов низкого напряжения; |
|  | З 7.1.09 | приемы и последовательность производства такелажных работ; |
|  | З 7.1.10 | порядок организации ремонта электрического оборудования; |
|  | З 7.1.11 | основные виды электрических материалов, их свойства и назначение; |
|  | З 7.1.12 | правила оказания первой помощи при поражении электрическим током; |
|  | З 7.1.13 | способы монтажа и наладки приборов автоматизации; |
|  | З 7.1.14 | правила техники безопасности и электробезопасности при обслуживании электроустановок в объеме квалификационной группы 2 |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 216

в том числе в форме практической подготовки 198

Из них на освоение МДК 07.01 - 36

в том числе самостоятельная работа 6

практики, в том числе учебная 72 часа, производственная 108 часов

Промежуточная аттестация 18

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 7.1. ОК 01,ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06,ОК 07, - ОК 09 | МДК.07.01 Выполнение работ по профессии 19929 «Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций» | 36 | 18 | 36 | 18 |  | 6 |  |  |  |
| ПК 7.1. ОК 01,ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06,ОК 07, - ОК 09 | Учебная практика | 72 | 72 |  |  |  |  |  | 72 |  |
| ПК 7.1. ОК 01,ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06,ОК 07, ОК 09 | Производственная практика (по профилю специальности) | 108 | 108 |  |  |  |  |  |  | 108 |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 216 | 198 | 36 | 18 |  | 6 |  | 72 | 108 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| МДК.06.01 Выполнение работ по профессии 19929 «Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций» |  |  |  |  |
| Тема 1.1 Организация электромонтажных работ | Содержание | 1 | ПК 7.1. ОК 01,ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06,ОК 07, ОК 09 | Н 7.1.01, Н 7.1.02, Н 7.1.03, У 7.1.01 У 7.1.02, У 7.1.03, У 7.1.04, У 7.1.05 У 7.1.06, У 7.1.07, У 7.1.08, У 7.1.09 У 7.1.10, У 7.1.11, У 7.1.12, У 7.1.13 У 7.1.14, У 7.1.15, У 7.1.16, З 7.1.01 З 7.1.02, З 7.1.03, З 7.1.04, З 7.1.05 З 7.1.06, З 7.1.07, З 7.1.08, З 7.1.09 З 7.1.10, З 7.1.11, З 7.1.12, З 7.1.13 З 7.1.14 |
|  | Структура электромонтажных работ на электростанциях и подстанциях. Планирование электромонтажных работ. Механизмы, аппараты, приспособления и инструменты для электромонтажных работ. Технология монтажа и ремонта осветительных электроустановок |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 | ПК 7.1. ОК 01,ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06,ОК 07, ОК 09 | Н 7.1.01, Н 7.1.02, Н 7.1.03, У 7.1.01 У 7.1.02, У 7.1.03, У 7.1.04, У 7.1.05 У 7.1.06, У 7.1.07, У 7.1.08, У 7.1.09 У 7.1.10, У 7.1.11, У 7.1.12, У 7.1.13 У 7.1.14, У 7.1.15, У 7.1.16, З 7.1.01 З 7.1.02, З 7.1.03, З 7.1.04, З 7.1.05 З 7.1.06, З 7.1.07, З 7.1.08, З 7.1.09 З 7.1.10, З 7.1.11, З 7.1.12, З 7.1.13 З 7.1.14 |
|  | Практическое занятие: Ремонт электрических аппаратов напряжением до 1 кВ |  |  |  |
| Тема 1.2 Слесарная обработка | Содержание | 1 | ПК 7.1. ОК 01,ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06,ОК 07, ОК 09 | Н 7.1.01, Н 7.1.02, Н 7.1.03, У 7.1.01 У 7.1.02, У 7.1.03, У 7.1.04, У 7.1.05 У 7.1.06, У 7.1.07, У 7.1.08, У 7.1.09 У 7.1.10, У 7.1.11, У 7.1.12, У 7.1.13 У 7.1.14, У 7.1.15, У 7.1.16, З 7.1.01 З 7.1.02, З 7.1.03, З 7.1.04, З 7.1.05 З 7.1.06, З 7.1.07, З 7.1.08, З 7.1.09 З 7.1.10, З 7.1.11, З 7.1.12, З 7.1.13 З 7.1.14 |
|  | Слесарная обработка деталей по 11-12 квалитетам, применяемая при ремонте электрооборудования электростанций |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 | ПК 7.1. ОК 01,ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06,ОК 07, ОК 09 | Н 7.1.01, Н 7.1.02, Н 7.1.03, У 7.1.01 У 7.1.02, У 7.1.03, У 7.1.04, У 7.1.05 У 7.1.06, У 7.1.07, У 7.1.08, У 7.1.09 У 7.1.10, У 7.1.11, У 7.1.12, У 7.1.13 У 7.1.14, У 7.1.15, У 7.1.16, З 7.1.01 З 7.1.02, З 7.1.03, З 7.1.04, З 7.1.05 З 7.1.06, З 7.1.07, З 7.1.08, З 7.1.09 З 7.1.10, З 7.1.11, З 7.1.12, З 7.1.13 З 7.1.14 |
|  | Практическое занятие: Слесарная обработка деталей |  |  |  |
| Тема 1.3 Материалы, применяемые при ремонте электрооборудования | Содержание | 1 | ПК 7.1. ОК 01,ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06,ОК 07, ОК 09 | Н 7.1.01, Н 7.1.02, Н 7.1.03, У 7.1.01 У 7.1.02, У 7.1.03, У 7.1.04, У 7.1.05 У 7.1.06, У 7.1.07, У 7.1.08, У 7.1.09 У 7.1.10, У 7.1.11, У 7.1.12, У 7.1.13 У 7.1.14, У 7.1.15, У 7.1.16, З 7.1.01 З 7.1.02, З 7.1.03, З 7.1.04, З 7.1.05 З 7.1.06, З 7.1.07, З 7.1.08, З 7.1.09 З 7.1.10, З 7.1.11, З 7.1.12, З 7.1.13 З 7.1.14 |
|  | Основные материалы установочные и крепежные изделия, кабели, провода, шнуры, электроизоляционные материалы. Область применения различных материалов при ремонте |  |  |  |
|  | - В том числе практических занятий и лабораторных работ | 3 | ПК 7.1. ОК 01,ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06,ОК 07, ОК 09 | Н 7.1.01, Н 7.1.02, Н 7.1.03, У 7.1.01 У 7.1.02, У 7.1.03, У 7.1.04, У 7.1.05 У 7.1.06, У 7.1.07, У 7.1.08, У 7.1.09 У 7.1.10, У 7.1.11, У 7.1.12, У 7.1.13 У 7.1.14, У 7.1.15, У 7.1.16, З 7.1.01 З 7.1.02, З 7.1.03, З 7.1.04, З 7.1.05 З 7.1.06, З 7.1.07, З 7.1.08, З 7.1.09 З 7.1.10, З 7.1.11, З 7.1.12, З 7.1.13 З 7.1.14 |
|  | Практическое занятие: Ремонт электрооборудования |  |  |  |
| Тема 1.4 Ремонт электрических машин | Содержание | 2 | ПК 7.1. ОК 01,ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06,ОК 07, ОК 09 | Н 7.1.01, Н 7.1.02, Н 7.1.03, У 7.1.01 У 7.1.02, У 7.1.03, У 7.1.04, У 7.1.05 У 7.1.06, У 7.1.07, У 7.1.08, У 7.1.09 У 7.1.10, У 7.1.11, У 7.1.12, У 7.1.13 У 7.1.14, У 7.1.15, У 7.1.16, З 7.1.01 З 7.1.02, З 7.1.03, З 7.1.04, З 7.1.05 З 7.1.06, З 7.1.07, З 7.1.08, З 7.1.09 З 7.1.10, З 7.1.11, З 7.1.12, З 7.1.13 З 7.1.14 |
|  | Разборка и сборка электродвигателей. Схемы управления асинхронным электродвигателем с использованием магнитного пускателя. Ремонт обмоток и катушек электрических машин постоянного и переменного тока до 500 кВт. Ремонт механической части электрических машин. Ремонт контактных соединений и выводных устройств электродвигателя. Пайка токоведущих частей. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 3 | ПК 7.1. ОК 01,ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06,ОК 07, ОК 09 | Н 7.1.01, Н 7.1.02, Н 7.1.03, У 7.1.01 У 7.1.02, У 7.1.03, У 7.1.04, У 7.1.05 У 7.1.06, У 7.1.07, У 7.1.08, У 7.1.09 У 7.1.10, У 7.1.11, У 7.1.12, У 7.1.13 У 7.1.14, У 7.1.15, У 7.1.16, З 7.1.01 З 7.1.02, З 7.1.03, З 7.1.04, З 7.1.05 З 7.1.06, З 7.1.07, З 7.1.08, З 7.1.09 З 7.1.10, З 7.1.11, З 7.1.12, З 7.1.13 З 7.1.14 |
|  | Практическое занятие: Ремонт электродвигателей |  |  |  |
| Тема 1.5 Ремонт силовых трансформаторов | Содержание | 2 | ПК 7.1. ОК 01,ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06,ОК 07, ОК 09 | Н 7.1.01, Н 7.1.02, Н 7.1.03, У 7.1.01 У 7.1.02, У 7.1.03, У 7.1.04, У 7.1.05 У 7.1.06, У 7.1.07, У 7.1.08, У 7.1.09 У 7.1.10, У 7.1.11, У 7.1.12, У 7.1.13 У 7.1.14, У 7.1.15, У 7.1.16, З 7.1.01 З 7.1.02, З 7.1.03, З 7.1.04, З 7.1.05 З 7.1.06, З 7.1.07, З 7.1.08, З 7.1.09 З 7.1.10, З 7.1.11, З 7.1.12, З 7.1.13 З 7.1.14 |
|  | Разборка и сборка трансформаторов. Ревизия отдельных узлов. Ремонт магнитной системы, обмоток трансформаторов, газового реле. Ремонт обмоток трансформаторов. Назначение, конструкция и ремонтное обслуживание вводов напряжением до 35 кВ, масло и вакуумаппаратура |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 3 | ПК 7.1. ОК 01,ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06,ОК 07, ОК 09 | Н 7.1.01, Н 7.1.02, Н 7.1.03, У 7.1.01 У 7.1.02, У 7.1.03, У 7.1.04, У 7.1.05 У 7.1.06, У 7.1.07, У 7.1.08, У 7.1.09 У 7.1.10, У 7.1.11, У 7.1.12, У 7.1.13 У 7.1.14, У 7.1.15, У 7.1.16, З 7.1.01 З 7.1.02, З 7.1.03, З 7.1.04, З 7.1.05 З 7.1.06, З 7.1.07, З 7.1.08, З 7.1.09 З 7.1.10, З 7.1.11, З 7.1.12, З 7.1.13 З 7.1.14 |
|  | Практическое занятие: Ремонт трансформаторов |  |  |  |
| Тема 1.6 Ремонт электрооборудования распределительных устройств | Содержание | 2 | ПК 7.1. ОК 01,ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06,ОК 07, ОК 09 | Н 7.1.01, Н 7.1.02, Н 7.1.03, У 7.1.01 У 7.1.02, У 7.1.03, У 7.1.04, У 7.1.05 У 7.1.06, У 7.1.07, У 7.1.08, У 7.1.09 У 7.1.10, У 7.1.11, У 7.1.12, У 7.1.13 У 7.1.14, У 7.1.15, У 7.1.16, З 7.1.01 З 7.1.02, З 7.1.03, З 7.1.04, З 7.1.05 З 7.1.06, З 7.1.07, З 7.1.08, З 7.1.09 З 7.1.10, З 7.1.11, З 7.1.12, З 7.1.13 З 7.1.14 |
|  | Распределительные устройства напряжением до 10 кВ и их ремонт. Ремонт разъединителей напряжением 10-35 кВ. Ревизия приводов. Ремонт выключателей нагрузки 6-10 кВ и их приводов. Ревизия и ремонт измерительных трансформаторов. Комплексная ревизия комплектных распределительных устройств внутренней и наружной установки (КРУ – КРУН) напряжением 6-10 кВ. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 3 | ПК 7.1. ОК 01,ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06,ОК 07, ОК 09 | Н 7.1.01, Н 7.1.02, Н 7.1.03, У 7.1.01 У 7.1.02, У 7.1.03, У 7.1.04, У 7.1.05 У 7.1.06, У 7.1.07, У 7.1.08, У 7.1.09 У 7.1.10, У 7.1.11, У 7.1.12, У 7.1.13 У 7.1.14, У 7.1.15, У 7.1.16, З 7.1.01 З 7.1.02, З 7.1.03, З 7.1.04, З 7.1.05 З 7.1.06, З 7.1.07, З 7.1.08, З 7.1.09 З 7.1.10, З 7.1.11, З 7.1.12, З 7.1.13 З 7.1.14 |
|  | Практическое занятие: Ремонт оборудования распределительных устройств |  |  |  |
| Тема 1.7 Ремонт кабельных линий | Содержание | 2 | ПК 7.1. ОК 01,ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06,ОК 07, ОК 09 | Н 7.1.01, Н 7.1.02, Н 7.1.03, У 7.1.01 У 7.1.02, У 7.1.03, У 7.1.04, У 7.1.05 У 7.1.06, У 7.1.07, У 7.1.08, У 7.1.09 У 7.1.10, У 7.1.11, У 7.1.12, У 7.1.13 У 7.1.14, У 7.1.15, У 7.1.16, З 7.1.01 З 7.1.02, З 7.1.03, З 7.1.04, З 7.1.05 З 7.1.06, З 7.1.07, З 7.1.08, З 7.1.09 З 7.1.10, З 7.1.11, З 7.1.12, З 7.1.13 З 7.1.14 |
|  | Назначение, конструкция силовых кабелей, вводных устройств напряжением до 35 кВ. Маркировка кабелей. Способы перемещения барабанов с кабелями, правила хранения кабелей. Способы раскатки кабелей с барабанов. Общие сведения о прокладке кабелей в траншеях, по конструкциям в блоках и трубах, через водоемы, в зданиях. Общие сведения о маслонаполненных кабелях, их арматуре и аппаратах к ним. Ремонт кабелей |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 | ПК 7.1. ОК 01,ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06,ОК 07, ОК 09 | Н 7.1.01, Н 7.1.02, Н 7.1.03, У 7.1.01 У 7.1.02, У 7.1.03, У 7.1.04, У 7.1.05 У 7.1.06, У 7.1.07, У 7.1.08, У 7.1.09 У 7.1.10, У 7.1.11, У 7.1.12, У 7.1.13 У 7.1.14, У 7.1.15, У 7.1.16, З 7.1.01 З 7.1.02, З 7.1.03, З 7.1.04, З 7.1.05 З 7.1.06, З 7.1.07, З 7.1.08, З 7.1.09 З 7.1.10, З 7.1.11, З 7.1.12, З 7.1.13 З 7.1.14 |
|  | Практическое занятие: Ремонт кабелей |  |  |  |
| - Промежуточная аттестация – контрольная работа (4 семестр) |  | 1 |  |  |
| - Примерная тематика самостоятельной учебной работы: - Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к экзамену квалификационному. |  | 6 | ПК 7.1. ОК 01,ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06,ОК 07, ОК 09 | Н 7.1.01, Н 7.1.02, Н 7.1.03, У 7.1.01 У 7.1.02, У 7.1.03, У 7.1.04, У 7.1.05 У 7.1.06, У 7.1.07, У 7.1.08, У 7.1.09 У 7.1.10, У 7.1.11, У 7.1.12, У 7.1.13 У 7.1.14, У 7.1.15, У 7.1.16, З 7.1.01 З 7.1.02, З 7.1.03, З 7.1.04, З 7.1.05 З 7.1.06, З 7.1.07, З 7.1.08, З 7.1.09 З 7.1.10, З 7.1.11, З 7.1.12, З 7.1.13 З 7.1.14 |
| Учебная практика Виды работ 1. Инструктаж по технике безопасности в электромонтажной мастерской. 2. Основы электромонтажа - Изучение конкурсных заданий демонстрационного экзамена по компетенции «Электромонтаж» - Установка оборудования и электропроводки в соответствии с электромонтажными схемами конкурсного задания по компетенции «Электромонтаж» - Монтаж кабеля и провода внутри кабель-каналов, труб и гофротруб. - Монтаж и закрепление кабеля на различных видах лотков и поверхностях, согласно действующим стандартам. - Монтаж металлических и пластиковых кабель каналов: умение точно измерять и обрезать нужной длины/под углом, установка без деформаций с зазорами на стыках в рамках погрешности. - Ручная и механизированная пробивка гнезд и отверстий по готовой разметке. Установка и заделка скоб, крюков, конструкций. - Установка различных переходников, включая сальники, на кабель-каналах и крепление их на поверхность. - Монтаж металлических, пластиковых и гибких труб, закрепление их на поверхности без искажений при поворотах. - Установка вводов, сальников при соединении труб, щитов, боксов и кабель-каналов - Установка и закрепление различных видов кабельных лотков, щитов, боксов на поверхности. - Прокладка осветительных электропроводок. - Установка щитов, боксов на поверхность безопасным способом и установка электрооборудования в них в соответствии с чертежами и документацией, которые содержат: вводные автоматические выключатели; УЗО; автоматические выключатели; предохранители; управляющие устройства (реле, таймеры, устройства автоматизации). - Диагностика электроустановки в рамках компетенции «Электромонтаж» и выявление следующих проблем: плохой контакт, неправильная коммутация, неправильное сопротивление петли фаза-нуль, неисправность оборудования. 3. Выполнение поверки и калибровки измерительного оборудования (прибор для измерения сопротивления изоляции; приборы, осуществляющие проверку цепи на обрыв или замыкание; мультиметры, обжимной инструмент и тестер сетевого кабеля) 4. Выполнение измерений сопротивления изоляции кабеля, заземляющих устройств; измерений электрических величин мультиметром, при помощи токоизмерительных клещей. 5. Ремонт электрических машин. 6. Ремонт силовых трансформаторов 7. Проверка мегомметром состояния изоляции электрооборудования 8. Ремонт электрооборудования распределительных устройств 9. Ремонт кабельных линий. |  | 72 | ПК 7.1. ОК 01,ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06,ОК 07, ОК 09 | Н 7.1.01, Н 7.1.02, Н 7.1.03, У 7.1.01 У 7.1.02, У 7.1.03, У 7.1.04, У 7.1.05 У 7.1.06, У 7.1.07, У 7.1.08, У 7.1.09 У 7.1.10, У 7.1.11, У 7.1.12, У 7.1.13 У 7.1.14, У 7.1.15, У 7.1.16, З 7.1.01 З 7.1.02, З 7.1.03, З 7.1.04, З 7.1.05 З 7.1.06, З 7.1.07, З 7.1.08, З 7.1.09 З 7.1.10, З 7.1.11, З 7.1.12, З 7.1.13 З 7.1.14 |
| Производственная практика Виды работ 1. Правила техники безопасности и электробезопасности при обслуживании электроустановок. 2. Монтаж кабеля и провода внутри кабель-каналов, труб и гофротруб. 3. Монтаж и закрепление кабеля на различных видах лотков и поверхностях, согласно действующим стандартам. 4. Монтаж металлических и пластиковых кабель каналов: умение точно измерять и обрезать нужной длины/под углом, установка без деформаций с зазорами на стыках в рамках погрешности. 5. Ручная и механизированная пробивка гнезд и отверстий по готовой разметке. Установка и заделка скоб, крюков, конструкций. 6. Установка различных переходников, включая сальники, на кабель-каналах и крепление их на поверхность. 7. Монтаж металлических, пластиковых и гибких труб, закрепление их на поверхности без искажений при поворотах. 8. Установка вводов, сальников при соединении труб, щитов, боксов и кабель-каналов 9. Установка и закрепление различных видов кабельных лотков, щитов, боксов на поверхности. 10. Прокладка осветительных электропроводок. |  | 108 | ПК 7.1. ОК 01,ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06,ОК 07, ОК 09 | Н 7.1.01, Н 7.1.02, Н 7.1.03, У 7.1.01 У 7.1.02, У 7.1.03, У 7.1.04, У 7.1.05 У 7.1.06, У 7.1.07, У 7.1.08, У 7.1.09 У 7.1.10, У 7.1.11, У 7.1.12, У 7.1.13 У 7.1.14, У 7.1.15, У 7.1.16, З 7.1.01 З 7.1.02, З 7.1.03, З 7.1.04, З 7.1.05 З 7.1.06, З 7.1.07, З 7.1.08, З 7.1.09 З 7.1.10, З 7.1.11, З 7.1.12, З 7.1.13 З 7.1.14 |
| Всего: |  | 216 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Мастерские «Слесарно-механическая», «Электромонтажная», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.4 образовательной программы по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.5 образовательной программы

по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Сибикин, Ю. Д. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок : учебное пособие / Ю. Д. Сибикин, М. Ю. Сибикин. - 3-е изд. стер. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. - 463 с. - ISBN 978-5-4499-0766-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1870844 (дата обращения: 18.06.2022). – Режим доступа: по подписке.

3.2.2. Основные электронные издания

1. Бредихин, А. Н.  Организация и методика производственного обучения. Электромонтер-кабельщик : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. Н. Бредихин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 175 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09206-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491794

2. Сибикин, Ю. Д. Электроснабжение промышленных и гражданских зданий : учебник / Ю.Д. Сибикин. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 405 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-013093-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1789095 – Режим доступа: по подписке.

3. Сибикин, Ю. Д. Технология энергосбережения : учебник / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 336 с.  — (Среднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/textbook_59512a06453748.90320744. - ISBN 978-5-16-012666-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1865500 – Режим доступа: по подписке.

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости)

1.http://electricalschool.info/main/electroinstrument/362-ukazateli-naprjazhenija-dlja-fazirovki/html-Школа для электрика. Информационный электротехнический сайт.

2. http://metalhandling/ru- Слесарные работы.

3.http://www.ktovdome.ru/remont_elektrooborudovanija_promyshlennyh_pr/remont_elektricheskih/-Ремонт электрических аппаратов напряжением до 1000В и электропроводок.

4. http://www. stroyplan.ru/docs.php.showitem=9637-Рекомендации по проетированию силового электрооборудования напряжением до 100В переменного тока промышленных предприятий.

5.  Правила и Нормы, Руководящие документы и материалы (РД) используемые на объектах электроэнергетики, при эксплуатации электроустановок и электрооборудования. ПУЭ, ПТЭЭ, ПТБ, МПОТ, правила эксплуатации электроустановок, нормы испытаний электрооборудования, нормы электроснабжения: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.electrocentr.info/down/..

6.  Типовые инструкции, инструкции по обслуживанию, эксплуатации, ремонту и испытаниям электрооборудования, электроустановок. Должностные инструкции персонала электроэнергетических и электротехнических предприятий: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.electrocentr.info/down/. Дата обращения: 01.12.2016.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 07.01. Определять причины неисправностей и отказов электрооборудования | - Правильность выявления и устранения неисправностей электрооборудования и аппаратов распределительных устройств и систем собственных нужд; - четкость применения видов и способов выявления и устранения неисправностей электрооборудования и аппаратов распределительных устройств и систем собственных нужд; - демонстрация навыков устранения неисправностей, отказов и повреждений электрооборудования, коммутационных аппаратов и другой несложной аппаратуры контрольно-измерительных систем и систем собственных нужд; - демонстрация навыков выполнения слесарных работ; - демонстрация навыков соблюдения безопасных приемов работ; умения пользоваться основными и дополнительными защитными средствами; безопасных приемов работ, последовательности разборки/сборки, наиболее рациональные способы ремонта, установки и обслуживания оборудования и аппаратов, способы их защиты от перенапряжений | Оценка результатов выполнения практического задания; оценка результатов выполнения практического задания. оценка выполнения практических заданий; наблюдение за выполнением заданий на практике. |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; | - обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; - адекватная оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач | Экспертная оценка решения ситуационных задач. |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; | - использование различных источников, включая электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач в области контроля качества сварных конструкций; - проводит своевременно выполнение работ и оценивание их качества и точности; | Экспертная оценка решения ситуационных задач. |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; | - взаимодействовать с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик; - обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных) | Экспертная оценка решения ситуационных задач. |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; | - демонстрировать грамотность устной и письменной речи, - ясность формулирования и изложения мыслей | Экспертная оценка решения ситуационных задач. |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; | - соблюдение норм поведения во время учебных занятий и прохождения учебной и производственной практик, - соблюдение стандартов антикоррупционного поведения | Экспертная оценка решения ситуационных задач. |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; | - эффективное выполнение правил ТБ во время учебных занятий, при прохождении учебной и производственной практик; - демонстрация знаний и использование ресурсосберегающих технологий в профессиональной деятельности | Экспертная оценка решения ситуационных задач. |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках (п. 3.2 в ред. Приказа Минпросвещения России от 01.09.2022 № 796) | - эффективность использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности согласно формируемым умениям и получаемому практическому опыту | Экспертная оценка решения ситуационных задач. |

Данная колонка указывается только для специальностей СПО.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.

В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты.

Данная коло.нка указывается только для специальностей СПО.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.

В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.

В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты.

Данная колонка указывается только для специальностей СПО.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.

В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.

В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.

В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты.